## Dolní Bojanovice
Datum		srážky (mm)		Teplota				CHSKcr (mg/l)				BSK5 (mg/l)				NL (mg/l)				N-NH4 (mg/l)				poznámky
ČOV	Recipient	ČOV	recipient	ČOV		recipient		ČOV		recipient		ČOV		recipient		ČOV		recipient		ČOV		recipient
				přítok	odtok	před ČOV	za ČOV	přítok	odtok	před ČOV	za ČOV	přítok	odtok	před ČOV	za ČOV	přítok	odtok	před ČOV	za ČOV	přítok	odtok	před ČOV	za ČOV
21. 09. 2011	03. 10. 2011	0	0					940	23	31	28	210	1,6	4,7	4,5	660	3,2	36,0	29,0	45,4	0,33	2,760	4,450
11. 01. 2012	30. 01. 2012	0	0					487	29	29	27	170,0	3,6	6,8	6,0	190,0	4,4	44,0	39,0	76,900	2,300	1,970	1,660
15. 08. 2012	28. 08. 2012	0	0					460	34,2	67	36	210,0	1,9	2,4	2,0	240,0	0,0	54,0	26,0	45,400	0,000	5,730	5,280
30. 01. 2013	15. 02. 2013	4	sníh					287	35	132	125	77,0	3,9	14,0	13,0	110,0	5,5	270,0	250,0	8,650	18,100	<0,33	2,140
20. 11. 2013	02. 12. 2013	0	0					536	27	39	37	290,0	3,5	2,3	4,0	120,0	4,6	98,0	95,0	103,000	0,530	1,300	0,957
05. 02. 2014	26. 02. 2014	0	0					330,0	35,0	38	43	100,0	4,0	5,1	5,7	98	3,8	69,0	61,0	39,800	13,300	<0,33	0,667
07. 01. 2015	21. 01. 2015	0	0					458	40	38	36	220,0	4,3	4,0	4,2	230,0	4,3	130,0	130,0	72,400	2,910	<0,162	<0,162
11. 11. 2015	12. 11. 2015	2	0					685	39	42	29	360,0	2,2	4,1	4,3	200,0	4,2	55,0	52,0	56,200	0,081	3,330	3,110
06. 01. 2016	29. 01. 2016	0	2					906	38	52	63	430,0	2,7	13,0	12,0	390,0	7,6	110,0	86,0	103,000	0,241	2,770	2,700
30. 08. 2016	01. 09. 2016	0	0					559	23	71	56	260,0	3,0	13	12	160,0	1,0	111	118	85,900	0,081	2,63	2,33
04. 01. 2017	25. 01. 2017	sníh	0	nic	9,6	nic	nic	1030	26	28	24	310	2,5	3,8	3,9	460	4,6	87	76	55	<0,162	2	3,31
01. 03. 2017	01. 03. 2017	0	0	nic	9,1	4,8	5,2	1020	37	28	43	400	3,2	4,4	6,8	360	3,8	130	110	90,4	10,6	<0,162	1,97
21. 03. 2017	21. 03. 2017			nic	10,8	6,4	6,8	799	30	134	136	340	3,2	16,0	17,0	270	4,4	320,0	330,0	119	0,873	1,390	<0,162
26. 04. 2017	21. 04. 2017			nic	12,8	3,2	3,8	697	25	27	25	250	2,9	5,9	5,8	250	2	49,0	12,0	89,4	0,716	1,190	1,730
26. 04. 2017	26. 04. 2017			nic	12,8	10,6	11	697	25	23	26	250	2,9	5,7	6,0	250	2	37,0	30,0	89,4	0,716	2,950	2,360
24. 05. 2017	24. 05. 2017			nic	17	16,4	16,8	445	30	43	33	160	2,8	6,3	6,7	130	<2	61,0	53,0	48	0,954	4,950	3,690
21. 06. 2017	21. 06. 2017			nic	20,6	22,8	22,8	1540	35	26	23	720	2,4	3,3	2,8	420	4,2	34,0	28,0	91,8	0,987	3,890	3,430

## Dolní Bojanovice - grafy
CHSK ČOV – odtok	CHSK recipient – před ČOV	CHSK recipient – za ČOV	BSK5 ČOV - odtok	BSK5 recipient - před ČOV	BSK5 recipient – za ČOV	NL ČOV – odtok	NL recipient – před ČOV	NL recipient – za ČOV	N-NH4 ČOV – odtok	N-NH4 recipient – před ČOV	N-NH4 recipient – za ČOV

			'Dolní Bojanovice'

## Dolní Bojanovice_backup
datum odběru	místo odběru	srážky (mm)	Teplota		CHSKcr (mg/l)		BSK5 (mg/l)		NL (mg/l)		N-NH4 (mg/l)		poznámky
21. 09. 2011	ČOV přítok a odtok	0			940	23	210	1,6	660	3,2	45,4	0,33
03. 10. 2011	Prušánka před a za ČOV	0			31	28	4,7	4,5	36,0	29,0	2,760	4,450
11. 01. 2012	ČOV přítok a odtok	0			487	29	170,0	3,6	190,0	4,4	76,900	2,300
30. 01. 2012	Prušánka před a za ČOV	0			29	27	6,8	6,0	44,0	39,0	1,970	1,660
15. 08. 2012	ČOV přítok a odtok	0			460	34,2	210,0	1,9	240,0	0,0	45,400	0,000
28. 08. 2012	Prušánka před a za ČOV	0			67	36	2,4	2,0	54,0	26,0	5,730	5,280
30. 01. 2013	ČOV přítok a odtok	4			287	35	77,0	3,9	110,0	5,5	8,650	18,100
15. 02. 2013	Prušánka před a za ČOV	sníh			132	125	14,0	13,0	270,0	250,0	<0,33	2,140
20. 11. 2013	ČOV přítok a odtok	0			536	27	290,0	3,5	120,0	4,6	103,000	0,530
02. 12. 2013	Prušánka před a za ČOV	0			39	37	2,3	4,0	98,0	95,0	1,300	0,957
05. 02. 2014	ČOV přítok a odtok	0			330,0	35,0	100,0	4,0	98	3,8	39,800	13,300
26. 02. 2014	Prušánka před a za ČOV	0			38	43	5,1	5,7	69,0	61,0	<0,33	0,667
07. 01. 2015	ČOV přítok a odtok				458	40	220,0	4,3	230,0	4,3	72,400	2,910
21. 01. 2015	Prušánka před a za ČOV				38	36	4,0	4,2	130,0	130,0	<0,162	<0,162
11. 11. 2015	ČOV přítok a odtok				685	39	360,0	2,2	200,0	4,2	56,200	0,081
12. 11. 2015	Prušánka před a za ČOV				42	29	4,1	4,3	55,0	52,0	3,330	3,110
06. 01. 2016	ČOV přítok a odtok				906	38	430,0	2,7	390,0	7,6	103,000	0,241
29. 01. 2016	Prušánka před a za ČOV				52	63	13,0	12,0	110,0	86,0	2,770	2,700
30. 08. 2016	ČOV přítok a odtok				559	23	260,0	3,0	160,0	1,0	85,900	0,081
01. 09 .2016	Prušánka před a za ČOV				71	56	13	12	111	118	2,63	2,33
04. 01. 2017	ČOV přítok a odtok		nic	9,6	1030	26	310	2,5	460	4,6	55	<0,162
25. 01. 2017	Prušánka před a za ČOV		nic	nic	28	24	3,8	3,9	87	76	2	3,31
01.03.2017	ČOV přítok a odtok		nic	9,1	1020	37	400	3,2	360	3,8	90,4	10,6
01.03.2017	Prušánka před a za ČOV		4,8	5,2	28	43	4,4	6,8	130	110	<0,162	1,97

## Dubňany
Datum		srážky (mm)		Teplota				CHSKcr (mg/l)				BSK5 (mg/l)				NL (mg/l)				N-NH4 (mg/l)				poznámky
ČOV	Recipient	ČOV	recipient	ČOV		recipient		ČOV		recipient		ČOV		recipient		ČOV		recipient		ČOV		recipient
				přítok	odtok	před ČOV	za ČOV	přítok	odtok	před ČOV	za ČOV	přítok	odtok	před ČOV	za ČOV	přítok	odtok	před ČOV	za ČOV	přítok	odtok	před ČOV	za ČOV
	05. 01. 2012		2							30	37			3,6	11,0			8,0	38,0			1,290	2,330
17. 07. 2012	09. 08. 2012	2	0					610	31	21	28	290,0	1,5	1,6	1,3	220,0	0,0	2,4	3,4	64,800	2,070	0,746	1,930
08. 01. 2013	10. 01. 2013	0	0					786	44	36	39	480,0	8,0	3,3	3,3	250,0	4,6	4,6	9,0	52,500	9,200	0,421	2,360
01. 10. 2013	11. 10. 2013	0	2					568	30	43	45	280,0	2,0	3,0	3,4	150,0	0,0	4,5	5,5	40,600	2,420	<0,33	<0,33
15. 01. 2014	29. 01. 2014	1	0					869	36	26	27	360,0	4,4	5,2	3,5	320,0	4,0	3,4	3,8	63,500	1,870	0,480	0,650
16. 12. 2014	08. 01. 2015	0	0					560	20	26	26	290,0	2,1	5,7	4,0	100,0	2,8	9,0	4,3	46,400	1,320	1,700	1,530
10. 11. 2015	18. 11. 2015	1	3					1100	34	24	27	690,0	3,6	3,9	3,9	220,0	4,8	5,5	5,0	83,600	4,790	1,410	0,970
13. 01. 2016	29. 01. 2016	0	0					684	32	21	53	264,0	3,0	6,1	6,4	140,0	4,2	2,8	15,0	71,300	0,454	1,590	20,800	Opravdu
07. 09. 2016	07. 09. 2016	0	0					1180	24	17	25	600,0	2,6	3,8	2,6	260,0	3,5	4,5	4,0	73,000	2,190	0,554	0,734
11. 01. 2017	05. 01. 2017			nic	6,7	nic	nic	1270	45	15	37	380	10	4,7	7,1	230,0	12,0	23,0	17,0	80,9	7,51	1,05	2,47
22. 02. 2017	22. 02. 2017	0	0	nic	8,4	6,4	8,1	375	37	125	72	170	4,6	41	20	110	7,2	100	37	26	12,5	5,36	5,52
08. 02. 2017	08. 02. 2017			nic	6,9	2,6	3,1	960	35	40	43	410	4,4	5,3	9,5	230	6	9,8	8,3	61,4	4,87	5,63	7,69
08. 03. 2017	08. 03. 2017	0	0	nic	10,3	5,4	6,1	516	46	30	35	230	5	4,7	5,8	160	6	4,8	7,5	39,6	14,1	1,310	8,010
05. 04. 2017	05. 04. 2017		0	nic	13,7	11,2	12,4	850	54	31	49	460	6,5	4,3	8,6	180	9	3,5	10,5	57,6	24,5	1,310	16,800
05. 04. 2017	21. 04. 2017		3	nic	13,7	2,1	4,4	850	54	20	29	460	6,5	5,0	4,4	180	9	5,8	32,0	57,6	24,5	1,500	9,640
26. 05. 2017	26. 05. 2017			nic	17,2	22	30	723	28	22	30	420	5,6	3,9	6,0	180	5,4	2,0	11,0	65,7	3,53	0,785	2,590
07. 06. 2015	07. 06. 2015			nic	19,5	19,6	19,8	466	30	32	29	210	3,3	7,7	3,3	150	5,2	7,2	4,8	74,4	3,36	1,01	1,4
07. 06. 2015	14. 06. 2017			nic	19,5	19,1	19,3	466	30	32	42	210	3,3	2,8	3,2	150	5,2	3,4	4,6	74,4	3,36	0,806	19,1
28. 06. 2017	28. 06. 2017			nic	21,9	21,7	21,9	610	30	24	28	170	2,1	6	2,2	240	4	11,0	4,8	68,4	2,53	1,35	2,07

## Dubňany - grafy
CHSK ČOV – odtok	CHSK recipient – před ČOV	CHSK recipient – za ČOV	BSK5 ČOV - odtok	BSK5 recipient - před ČOV	BSK5 recipient – za ČOV	NL ČOV – odtok	NL recipient – před ČOV	NL recipient – za ČOV	N-NH4 ČOV – odtok	N-NH4 recipient – před ČOV	N-NH4 recipient – za ČOV

## Dubňany_backup
datum odběru	místo odběru	srážky (mm)	Teplota		CHSKcr (mg/l)		BSK5 (mg/l)		NL (mg/l)		N-NH4 (mg/l)		poznámky
05. 01. 2012	Rumzovský jár před a za ČOV	2			30	37	3,6	11,0	8,0	38,0	1,290	2,330
17. 07. 2012	ČOV přítok a odtok	2			610	31	290,0	1,5	220,0	0,0	64,800	2,070
09. 08. 2012	Rumzovský jár před a za ČOV	0			21	28	1,6	1,3	2,4	3,4	0,746	1,930
08. 01. 2013	ČOV přítok a odtok	0			786	44	480,0	8,0	250,0	4,6	52,500	9,200
10. 01. 2013	Rumzovský jár před a za ČOV	0			36	39	3,3	3,3	4,6	9,0	0,421	2,360
01. 10. 2013	ČOV přítok a odtok	0			568	30	280,0	2,0	150,0	0,0	40,600	2,420
11. 10. 2013	Rumzovský jár před a za ČOV	2			43	45	3,0	3,4	4,5	5,5	<0,33	<0,33
15. 01. 2014	ČOV přítok a odtok	1			869	36	360,0	4,4	320,0	4,0	63,500	1,870
29. 01. 2014	Rumzovský jár před a za ČOV	0			26	27	5,2	3,5	3,4	3,8	0,480	0,650
16. 12. 2014	ČOV přítok a odtok	0			560	20	290,0	2,1	100,0	2,8	46,400	1,320
08. 01. 2015	Rumzovský jár před a za ČOV	0			26	26	5,7	4,0	9,0	4,3	1,700	1,530
10. 11. 2015	ČOV přítok a odtok	1			1100	34	690,0	3,6	220,0	4,8	83,600	4,790
18. 11. 2015	Rumzovský jár před a za ČOV	3			24	27	3,9	3,9	5,5	5,0	1,410	0,970
13. 01. 2016	ČOV přítok a odtok	0			684	32	264,0	3,0	140,0	4,2	71,300	0,454
29. 01. 2016	Rumzovský jár před a za ČOV	0			21	53	6,1	6,4	2,8	15,0	1,590	20,800	Opravdu
07. 09 .2016	ČOV přítok a odtok	0			1180	24	600,0	2,6	260,0	3,5	73,000	2,190
07. 09 .2016	Rumzovský jár před a za ČOV	0			17	25	3,8	2,6	4,5	4,0	0,554	0,734
11. 01. 2017	ČOV přítok a odtok		nic	6,7	1270	45	380	10	230,0	12,0	80,9	7,51
05. 01. 2017	Rumzovský jár před a za ČOV		nic	nic	15	37	4,7	7,1	23,0	17,0	1,05	2,47
22. 02. 2017	ČOV přítok a odtok		nic	8,4	375	37	170	4,6	110	7,2	26	12,5
22. 02. 2017	Rumzovský jár před a za ČOV		6,4	8,1	125	72	41	20	100	37	5,36	5,52
08. 02. 2017	ČOV přítok a odtok		nic	6,9	960	35	410	4,4	230	6	61,4	4,87
08. 02. 2017	Rumzovský jár před a za ČOV		2,6	3,1	40	43	5,3	9,5	9,8	8,3	5,63	7,69

## Hodonín
Datum		srážky (mm)		Teplota				CHSKcr (mg/l)				BSK5 (mg/l)				NL (mg/l)				N-NH4 (mg/l)				poznámky
ČOV	Recipient	ČOV	recipient	ČOV		recipient		ČOV		recipient		ČOV		recipient		ČOV		recipient		ČOV		recipient
				přítok	odtok	před ČOV	za ČOV	přítok	odtok	před ČOV	za ČOV	přítok	odtok	před ČOV	za ČOV	přítok	odtok	před ČOV	za ČOV	přítok	odtok	před ČOV	za ČOV
30. 09. 2011	03. 10. 2011							1420	44	14	17	760,0	3,3	2,8	2,9	380,0	6,5	21,0	20,0	54,200	0,788	<0,33	0,957
27. 01. 2012	30. 01. 2012	0	0					582	26	13	13	270,0	1,7	2,4	2,3	230,0	4,3	16,0	20,0	58,800	0,000	<0,33	<0,33
22. 08. 2012	28. 08. 2012	0	0					800	29	24	25	420,0	1,8	2,6	2,8	270,0	3,8	22,0	20,0	60,800	5,190	<0,33	<0,33
15. 02. 2013	15. 02. 2013	sníh	sníh					574	19	15	16	380,0	1,6	2,3	2,0	150,0	0,0	14,0	12,0	40,800	1,850	<0,33	0,703
29. 11. 2013	02. 12. 2013	0						1340	34	22	19	630,0	2,1	3,0	3,2	370,0	3,8	6,0	6,4	44,300	1,120	<0,33	<0,33
07. 02. 2014	10. 02. 2014	0	0					1750	27	13	17	1220,0	2,8	2,3	1,8	210,0	4,0	9,2	8,6	62,200	4,900	<0,33	<0,33
16. 01. 2015	22. 01. 2015	0	1					571	26	11	15	350,0	2,8	2,6	2,3	120,0	2,8	30,0	19,0	43,500	3,500	<0,162	<0,432
13. 11. 2015	18. 11. 2015	0	1					1610	32	16	20	780,0	2,2	3,7	3,5	270,0	2,6	19,0	17,0	49,300	1,480	<0,162	0,717
22. 01. 2016	27. 01. 2016	0	0					736	31	18	13	390,0	3,0	3,0	3,0	240,0	3,5	6,6	5,8	52,200	7,460	<0,162	0,346
26. 08. 2016	01. 09. 2016	0	0					1220	28	24	22	720,0	1,8	4,2	3,6	310,0	3,4	41	35	67,900	4,530	<0,162	<0,162
10. 01. 2017	12. 01. 2017	0	0	nic	8,5	nic	nic	980	30	14	13	550	5,5	2,4	2,3	140	7,3	2,5	3,5	54,5	33	0,445	1,88
10. 02. 2017	10. 02. 2017			nic	10,2	3,7	4,2	1530	28	13	11	820	2,7	3,4	3	260	5,3	9,8	8,3	58	5,19	0,478	0,366
24. 02. 2017	24. 02. 2017			nic	11,4	3,7	3,9	647	28	31	30	410	3,9	4,7	4,8	120	7,6	140	140	61,7	2,77	0,394	0,422
21.03.2015	25.03.2017			nic	12,4	10,9	11,2	331	37	12	17	150	5,4	2,5	2,5	88	7,4	30,0	27,0	56,7	2,02	0,540	1,330
07.04.2017	07.04.2017			nic	15,4	8,6	8,8	677	29	22	22	380	2,1	4,3	4,0	140	5	31,0	28,0	49,8	<0,162	<0,162	<0,162
20.06.2017	20.06.2017			nic	20,3	20,6	20,1	816	30	17	21	470	3,5	3,2	3,2	140	11	19,0	21,0	64,9	5,49	0,250	<0,162

## Hodonín - grafy
CHSK ČOV – odtok	CHSK recipient – před ČOV	CHSK recipient – za ČOV	BSK5 ČOV - odtok	BSK5 recipient - před ČOV	BSK5 recipient – za ČOV	NL ČOV – odtok	NL recipient – před ČOV	NL recipient – za ČOV	N-NH4 ČOV – odtok	N-NH4 recipient – před ČOV	N-NH4 recipient – za ČOV

## Ratíškovice
Datum		srážky (mm)		Teplota				CHSKcr (mg/l)				BSK5 (mg/l)				NL (mg/l)				N-NH4 (mg/l)				poznámky
ČOV	Recipient	ČOV	recipient	ČOV		recipient		ČOV		recipient		ČOV		recipient		ČOV		recipient		ČOV		recipient
				přítok	odtok	před ČOV	za ČOV	přítok	odtok	před ČOV	za ČOV	přítok	odtok	před ČOV	za ČOV	přítok	odtok	před ČOV	za ČOV	přítok	odtok	před ČOV	za ČOV
11. 01. 2012	20. 01. 2012	0	0					349	28	17	21	110	2,5	1,9	2,7	110	2,4	6,4	5,2	46,1	0	<0,33	<0,33
15. 08. 2012	28. 08. 2012	0	0					477	29	25	46	250,0	1,7	1,2	1,5	190,0	3,2	7,2	6,8	73,600	0,000	<0,33	<0,33
05. 12. 2012	17. 01. 2013	0	0					783	34	24	26	340,0	2,3	1,5	2,2	280,0	6,0	8,4	8,0	48,300	0,671	<0,33	<0,33
17. 09. 2013	19. 09. 2013	0	5					178	17	33	32	51,0	1,4	1,3	1,5	56,0	5,0	2,2	2,4	38,000	0,000	<0,33	<0,33
07. 01. 2014	29. 01. 2014	0	0					352	28	21	33	150,0	2,8	1,9	2,8	77,0	5,0	11,0	43,0	52,400	3,730	<0,33	0,565
06. 01. 2015	08. 01. 2015	0	0					487	30	21	26	200,0	5,2	2,7	3,3	140,0	7,5	3,5	5,8	49,300	1,730	<0,162	1,630	36 mm 16?
11. 11. 2015	18. 11. 2015	2	0					729	37	21	23	440,0	1,8	3,4	3,1	230,0	2,8	2,5	3,5	64,800	0,081	<0,162	<0,162
05. 01. 2016	29. 01. 2016	0	1					462	47	18	34	220,0	3,5	2,8	5,8	130,0	6,0	10,0	19,0	57,200	9,060	0,901	1,590
23. 08. 2016	25. 08. 2016	0	0					386	20	17	26	190,0	2,2	1,6	2,4	120,0	4,6	2,8	6,4	57,800	0,081	<0,162	<0,162
31. 01. 2017	09. 02. 2017			nic	6,8	2,7	2,9	342	62	19	41	160	6,7	2	3,3	170	10	2	9,5	58,6	19,4	1,28	24,6
28. 02. 2017	28. 02. 2017	0	0	nic	8,1	4,4	6,5	282	53	17	41	150	9,3	2	5,8	74	12	3,2	7,6	43,5	38	<0,162	22
21.03.2017	21.03.2017	0	0	nic	10,6	5,9	6,1	240	33	19	19	73	3,8	2,0	2,1	86	3,4	3,0	3,4	46,6	21,5	<0,162	1,680
20.04.2017	20.04.2017		1	nic	12	10,2	10,6	225	30	31	36	120	3,5	5,1	4,7	52	4	14,0	10,0	9,38	<0,162	1,540	<0,162
23.05.2017	23.05.2017			nic	16,7	14,6	16,7	162	27	27	29	57	3	3,9	2,7	39	<2	6,8	3,4	31,2	<0,162	<0,162	<0,162
20.06.2015	14.06.2017			nic	20,5	19,4	19,8	277	30	29	34	130	1,3	2,4	3,4	78	2	8,0	4,8	51,2	<0,162	<0,162	<0,162
20.06.2015	20.06.2017			nic	20,5	17,4	20,8	277	30	38	32	130	1,3	2,0	1,4	78	2	4,6	2,4	51,2	<0,162	<0,162	<0,162

## Ratíškovice - grafy
CHSK ČOV – odtok	CHSK recipient – před ČOV	CHSK recipient – za ČOV	BSK5 ČOV - odtok	BSK5 recipient - před ČOV	BSK5 recipient – za ČOV	NL ČOV – odtok	NL recipient – před ČOV	NL recipient – za ČOV	N-NH4 ČOV – odtok	N-NH4 recipient – před ČOV	N-NH4 recipient – za ČOV

## Svatobořice-Mistřín
Datum		srážky (mm)		Teplota				CHSKcr (mg/l)				BSK5 (mg/l)				NL (mg/l)				N-NH4 (mg/l)				poznámky
ČOV	Recipient	ČOV	recipient	ČOV		recipient		ČOV		recipient		ČOV		recipient		ČOV		recipient		ČOV		recipient
				přítok	odtok	před ČOV	za ČOV	přítok	odtok	před ČOV	za ČOV	přítok	odtok	před ČOV	za ČOV	přítok	odtok	před ČOV	za ČOV	přítok	odtok	před ČOV	za ČOV
	06. 01. 2011									11	14			1,6	1,7			17,0	45,0			1,240	1,660
26. 07. 2011	09. 08. 2011							320	26	19	23	91,0	2,4	2,6	2,7	270,0	25,0	15,0	27,0	18,900	0,000	<0,33	<0,33
06. 12. 2011	05. 01. 2012	0	8					1140	34	13	29	560,0	3,5	3,8	4,9	250,0	4,6	44,0	45,0	74,900	0,000	<0,33	<0,33
01. 08. 2012	09. 08. 2012	0	0					850	38	26	26	350,0	1,7	1,0	1,1	440,0	2,8	9,8	23,0	62,900	0,000	<0,33	<0,33
01. 10. 2013	02. 10. 2013	0	0					787	65	25	27	460,0	7,8	2,9	3,6	100,0	9,0	55,0	98,0	69,600	27,300	<0,33	1,270
28. 01. 2014	10. 02. 2014	0	3					786	55	29	28	350,0	9,4	2,3	3,4	240,0	10,0	35,0	94,0	58,300	36,100	<0,33	1,120
02. 12. 2014	08. 01. 2015	22	0					330	32	14	24	93,0	5,8	1,9	3,0	250,0	6,2	33,0	78,0	17,100	4,700	<0,162	<0,162
21. 10. 2015	18. 11. 2015	0	3					1710	48	17	16	870,0	5,2	3,0	3,5	330,0	3,6	33,0	29,0	70,500	12,700	1,570	2,280
26. 01. 2016	04. 02. 2016	0	0					324	37	16	12	110,0	5,6	2,4	2,5	150,0	8,0	60,0	29,0	26,100	19,400	1,960	1,680
03. 08. 2016	11. 08. 2016	0	0					452	15	21	23	190,0	2,1	3,8	3,6	92,0	1,0	81,0	81,0	43,300	0,081	<0,162	0,486
11. 01. 2017	05. 01. 2017	0		7,2	nic	nic	nic	1140	36	18	22	450,0	4,6	4,6	4,8	300,0	5,5	41,0	83,0	80,600	21,500	0,527	0,971
08. 02. 2017	08. 02. 2017			nic	6,3	3,2	3,9	559	4,2	30	47	220	5,4	4,5	4,4	150	6	120	130	48,9	9,23	2,63	2,66
08. 02. 2017	27. 02. 2017			nic	6,3			559	4,2	4,2	4,4	220	5,4	12	21	150	6	3,5	4,6	48,9	9,23	30	66
08. 03. 2017	08. 03. 2017			nic	6,3	4,5	4,7	388	38	21	23	160	3,2	3,2	3,4	130	3,3	61,0	64,0	42,3	13,3	1,750	2,210
05. 04. 2017	05. 04. 2017			nic	11,8	11,8	11,7	694	49	36	28	390	6,7	3,5	3,9	250	8	39,0	28,0	69,4	0,239	3,690	3,590
25.04.2017	25. 04. 2017				11,4	11,2	11,4	1120	98	21	25	640	7,7	3,2	4,4	460	21	25,0	31,0	82,4	0,983	0,842	0,870
04.05.2017	04. 05. 2017				11,9	11,2	11,5	1080	61	27	31	370	8,3	3,5	3,2	330	5,5	25,0	35,0	55,5	1,55	0,686	0,714
07.06.2017	07. 06. 2017				18,6	18,8	19,1	656	37	26	35	310	2,5	2,9	2,1	260	2,8	6,4	6,4	27,7	¨0,21	2,820	<0,162
28.06.2017	28. 06. 2017				21,1	21,6	21,9	525	36	27	24	240	2,2	4,3	2,2	150	5	25,0	10,4	53,9	0,422	<0,162	<0,162

## Svatobořice-Mistřín - grafy
CHSK ČOV – odtok	CHSK recipient – před ČOV	CHSK recipient – za ČOV	BSK5 ČOV - odtok	BSK5 recipient - před ČOV	BSK5 recipient – za ČOV	NL ČOV – odtok	NL recipient – před ČOV	NL recipient – za ČOV	N-NH4 ČOV – odtok	N-NH4 recipient – před ČOV	N-NH4 recipient – za ČOV

## Hodonín_backup
datum odběru	místo odběru	srážky (mm)	Teplota		CHSKcr (mg/l)		BSK5 (mg/l)		NL (mg/l)		N-NH4 (mg/l)		poznámky
30. 09. 2011	ČOV přítok a odtok				1420	44	760,0	3,3	380,0	6,5	54,200	0,788
03. 10. 2011	Salajka před a za ČOV	0			14	17	2,8	2,9	21,0	20,0	<0,33	0,957
27. 01. 2012	ČOV přítok a odtok	0			582	26	270,0	1,7	230,0	4,3	58,800	0,000
30. 01. 2012	Salajka před a za ČOV	0			13	13	2,4	2,3	16,0	20,0	<0,33	<0,33
22. 08. 2012	ČOV přítok a odtok	0			800	29	420,0	1,8	270,0	3,8	60,800	5,190
28. 08. 2012	Salajka před a za ČOV	0			24	25	2,6	2,8	22,0	20,0	<0,33	<0,33
15. 02. 2013	ČOV přítok a odtok	sníh			574	19	380,0	1,6	150,0	0,0	40,800	1,850
15. 02. 2013	Salajka před a za ČOV	sníh			15	16	2,3	2,0	14,0	12,0	<0,33	0,703
29. 11. 2013	ČOV přítok a odtok	0			1340	34	630,0	2,1	370,0	3,8	44,300	1,120
02. 12. 2013	Salajka před a za ČOV	0			22	19	3,0	3,2	6,0	6,4	<0,33	<0,33
07. 02. 2014	ČOV přítok a odtok	0			1750	27	1220,0	2,8	210,0	4,0	62,200	4,900
10. 02. 2014	Salajka před a za ČOV	0			13	17	2,3	1,8	9,2	8,6	<0,33	<0,33
16. 01. 2015	ČOV přítok a odtok	0			571	26	350,0	2,8	120,0	2,8	43,500	3,500
22. 01. 2015	Salajka před a za ČOV	1			11	15	2,6	2,3	30,0	19,0	<0,162	<0,432
13. 11. 2015	ČOV přítok a odtok	0			1610	32	780,0	2,2	270,0	2,6	49,300	1,480
18. 11. 2015	Salajka před a za ČOV	1			16	20	3,7	3,5	19,0	17,0	<0,162	0,717
22. 01. 2016	ČOV přítok a odtok	0			736	31	390,0	3,0	240,0	3,5	52,200	7,460
27. 01. 2016	Salajka před a za ČOV	0			18	13	3,0	3,0	6,6	5,8	<0,162	0,346
26. 08. 2016	ČOV přítok a odtok	0			1220	28	720,0	1,8	310,0	3,4	67,900	4,530
01. 09 .2016	Salajka před a za ČOV	0			24	22	4,2	3,6	41	35	<0,162	<0,162
10. 01. 2017	ČOV přítok a odtok		nic	8,5	980	30	550	5,5	140	7,3	54,5	33
12. 01. 2017	Salajka před a za ČOV		nic	nic	14	13	2,4	2,3	2,5	3,5	0,445	1,88
10. 02. 2017	ČOV přítok a odtok		nic	10,2	1530	28	820	2,7	260	5,3	58	5,19
10. 02. 2017	Salajka před a za ČOV		3,7	4,2	13	11	3,4	3	9,8	8,3	0,478	0,366
24. 02. 2017	ČOV přítok a odtok		nic	11,4	647	28	410	3,9	120	7,6	61,7	2,77
24. 02. 2017	Salajka před a za ČOV		3,7	3,9	31	30	4,7	4,8	140	140	0,394	0,422

## Ratíškovice_backup
datum odběru	místo odběru	srážky (mm)	Teplota		CHSKcr (mg/l)		BSK5 (mg/l)		NL (mg/l)		N-NH4 (mg/l)		poznámky
11. 01. 2012	ČOV přítok a odtok	0			349	28	110	2,5	110	2,4	46,1	0
20. 01. 2012	Ratíškovský potok před a za ČOV	0			17	21	1,9	2,7	6,4	5,2	<0,33	<0,33
15. 08. 2012	ČOV přítok a odtok	0			477	29	250,0	1,7	190,0	3,2	73,600	0,000
28. 08. 2012	Ratíškovský potok před a za ČOV	0			25	46	1,2	1,5	7,2	6,8	<0,33	<0,33
05. 12. 2012	ČOV přítok a odtok	0			783	34	340,0	2,3	280,0	6,0	48,300	0,671
17. 01. 2013	Ratíškovský potok před a za ČOV	0			24	26	1,5	2,2	8,4	8,0	<0,33	<0,33	36 mm 16?
17. 09. 2013	ČOV přítok a odtok	0			178	17	51,0	1,4	56,0	5,0	38,000	0,000
19. 09. 2013	Ratíškovský potok před a za ČOV	5			33	32	1,3	1,5	2,2	2,4	<0,33	<0,33
07. 01. 2014	ČOV přítok a odtok	0			352	28	150,0	2,8	77,0	5,0	52,400	3,730
29. 01. 2014	Ratíškovský potok před a za ČOV	0			21	33	1,9	2,8	11,0	43,0	<0,33	0,565
06. 01. 2015	ČOV přítok a odtok	0			487	30	200,0	5,2	140,0	7,5	49,300	1,730
08. 01. 2015	Ratíškovský potok před a za ČOV	0			21	26	2,7	3,3	3,5	5,8	<0,162	1,630
11. 11. 2015	ČOV přítok a odtok	2			729	37	440,0	1,8	230,0	2,8	64,800	0,081
18. 11. 2015	Ratíškovský potok před a za ČOV	0			21	23	3,4	3,1	2,5	3,5	<0,162	<0,162
05. 01. 2016	ČOV přítok a odtok	0			462	47	220,0	3,5	130,0	6,0	57,200	9,060
29. 01. 2016	Ratíškovský potok před a za ČOV	1			18	34	2,8	5,8	10,0	19,0	0,901	1,590
23. 08. 2016	ČOV přítok a odtok	0			386	20	190,0	2,2	120,0	4,6	57,800	0,081
25. 08. 2016	Ratíškovský potok před a za ČOV	0			17	26	1,6	2,4	2,8	6,4	<0,162	<0,162
31. 01. 2017	ČOV přítok a odtok		nic	6,8	342	62	160	6,7	170	10	58,6	19,4
09. 02. 2017	Ratíškovský potok před a za ČOV		2,7	2,9	19	41	2	3,3	2	9,5	1,28	24,6
28. 02. 2017	ČOV přítok a odtok		nic	8,1	282	53	150	9,3	74	12	43,5	38
28. 02. 2017	Ratíškovský potok před a za ČOV		4,4	6,5	17	41	2	5,8	3,2	7,6	<0,162	22

## Svatobořice-Mistřín_backup
datum odběru	místo odběru	srážky (mm)	Teplota		CHSKcr (mg/l)		BSK5 (mg/l)		NL (mg/l)		N-NH4 (mg/l)		poznámky
06. 01. 2011	Kyjovka před a za ČOV				11	14	1,6	1,7	17,0	45,0	1,240	1,660
26. 07. 2011	ČOV přítok a odtok				320	26	91,0	2,4	270,0	25,0	18,900	0,000
09. 08. 2011	Kyjovka před a za ČOV				19	23	2,6	2,7	15,0	27,0	<0,33	<0,33
06. 12. 2011	ČOV přítok a odtok	0			1140	34	560,0	3,5	250,0	4,6	74,900	0,000
05. 01. 2012	Kyjovka před a za ČOV	8			13	29	3,8	4,9	44,0	45,0	<0,33	<0,33
01. 08. 2012	ČOV přítok a odtok	0			850	38	350,0	1,7	440,0	2,8	62,900	0,000
09. 08. 2012	Kyjovka před a za ČOV	0			26	26	1,0	1,1	9,8	23,0	<0,33	<0,33
01. 10. 2013	ČOV přítok a odtok	0			787	65	460,0	7,8	100,0	9,0	69,600	27,300
02. 10. 2013	Kyjovka před a za ČOV	0			25	27	2,9	3,6	55,0	98,0	<0,33	1,270
28. 01. 2014	ČOV přítok a odtok	0			786	55	350,0	9,4	240,0	10,0	58,300	36,100
10. 02. 2014	Kyjovka před a za ČOV	3			29	28	2,3	3,4	35,0	94,0	<0,33	1,120
02. 12. 2014	ČOV přítok a odtok	22			330	32	93,0	5,8	250,0	6,2	17,100	4,700
08. 01. 2015	Kyjovka před a za ČOV	0			14	24	1,9	3,0	33,0	78,0	<0,162	<0,162
21. 10. 2015	ČOV přítok a odtok	0			1710	48	870,0	5,2	330,0	3,6	70,500	12,700
18. 11. 2015	Kyjovka před a za ČOV	3			17	16	3,0	3,5	33,0	29,0	1,570	2,280
26. 01. 2016	ČOV přítok a odtok	0			324	37	110,0	5,6	150,0	8,0	26,100	19,400
04. 02. 2016	Kyjovka před a za ČOV	0			16	12	2,4	2,5	60,0	29,0	1,960	1,680
03. 08. 2016	ČOV přítok a odtok	0			452	15	190,0	2,1	92,0	1,0	43,300	0,081
11. 08. 2016	Kyjovka před a za ČOV	0			21	23	3,8	3,6	81,0	81,0	<0,162	0,486
11. 01. 2017	ČOV přítok a odtok	0	7,2	nic	1140	36	450,0	4,6	300,0	5,5	80,600	21,500
05. 01. 2017	Kyjovka před a za ČOV		nic	nic	18	22	4,6	4,8	41,0	83,0	0,527	0,971
08. 02. 2017	ČOV přítok a odtok		nic	6,3	559	4,2	220	5,4	150	6	48,9	9,23
08. 02. 2017	Kyjovka před a za ČOV		3,2	3,9	30	47	4,5	4,4	120	130	2,63	2,66
08. 02. 2017	ČOV přítok a odtok		nic	6,3	559	4,2	220	5,4	150	6	48,9	9,23
27. 02. 2017	Kyjovka před a za ČOV				4,2	4,4	12	21	3,5	4,6	30	66