ELETROTÉCNICA
INTRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO
DA DISCIPLINA
Prof. Alessandro Botti Benevides
Sala 225 – Campus Alegrete
alessandrobenevides@unipampa.edu.br

---
EMENTA
Critérios de segurança no laboratório e segurança em trabalhos com eletricidade. (NR-10 e NR-12)
Modelo de preparação dos relatórios. (ABNT e IEEE)
Elementos e Leis de circuitos elétricos: análise em regime permanente.
Equipamentos básicos de eletricidade: voltímetro, amperímetro, wattímetro, osciloscópio.
Noções de acionamento de motores elétricos.
Noções de instalações elétricas residenciais.
BIBLIOGRAFIA
David Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker. “Fundamentos da Física”, 8ª Ed., Editora LTC, 2009.
Matheus Teodoro da Silva Filho. “Fundamentos de Eletricidade”, Editora LTC, 2007.
Francisco G. Capuano e Maria Aparecida M. Marino. “Laboratório de Eletricidade e Eletrônica”, 24ª Ed., Editora Érica, 2008.

---
PLANO DE AULA
1. Eletrostática
- Lei de DuFay
- Conservação das cargas
- Eletrização
- Leis de Coulomb
- Campo elétrico
- Trabalho da força elétrica
- Potencial elétrico
- Diferença de potencial elétrico
2. Eletrodinâmica
- Corrente elétrica
- Leis de Ohm
- Potência elétrica
- Lei de Joule
- Fonte de tensão ideal x real
- Fonte de corrente
- Força eletromotriz
- Associação de fontes
- Associação de resistores
- Polarização
- Leis de Kirchhoff
- Teorema da superposição
- Capacitores
P1
P2

---
PLANO DE AULA
3. Magnetismo
- Lei de Ampére
- Força magnética
- Indutores
- Tensões e correntes alternadas
- Transformadores
- Materiais ferromagnéticos e paramagnéticos
- Campo magnético
- Fluxo magnético
- Lei da indução de Faraday
- Lei de Lenz
4. Máquinas elétricas
- Geradores elétricos
- Motores elétricos
- Sistema de distribuição de energia
- Segurança e normas técnicas
- Instalações elétricas residenciais
P2
P3

---
PLANO DE AULA
Composição da nota:
NF = 0,9·MP + 0,1·MR
Em que,
- NF = Nota Final;
- MP = Média aritmética das notas das 3 avaliações parciais;
- MR = Média aritmética das notas dos relatórios/roteiros.
Primeira avaliação: 27/04/2018 / Segunda avaliação: 25/05/2018 / Terceira avaliação: 06/07/2018 / Avaliação final*: 13/07/2018 / * recuperação
Aulas práticas – Laboratório de Eletrotécnica (sala 215)
Turma A	(23/03) (13/04) (11/05) (15/06)
Turma B	(06/04) (20/04) (18/05) (22/06)
Aulas práticas – Laboratório de Informática)
Turmas A e B	(06/04) (20/04) (08/06)
Lab. de Eletrotécnica:
- O roteiro da aula estará disponível no moodle (https://moodle.unipampa.edu.br/moodle);
- O roteiro da aula prática será calculado e respondido durante a própria aula;
- Organização das bancadas: Serão formados 4 grupos com 4 alunos e 2 grupos com 5 alunos.
- Ao final, os integrantes de uma mesma bancada podem entregar apenas um roteiro;
- O aluno que perder a aula deve justificar seu pedido de reposição de aula e realizá-la para poder entregar o relatório;
Lab. de Informática:
- O roteiro da aula estará disponível no moodle;
- Serão formados duplas por cada computador.
- Ao final, a dupla deverá submeter o roteiro em uma tarefa aberta no moodle;

---
PLANO DE AULA
Critérios para aprovação:
Será aprovado o acadêmico que obtiver nota final igual ou superior a 6,00 e frequência mínima de 75% nas aulas ministradas.
O aluno que atender o critério de frequência e obtiver nota nota final entre 4,00 e 6,00 poderá realizar a avaliação final que abrangerá todo o conteúdo do semestre e será aprovado se a média aritmética de sua nota final e da avaliação final for igual ou superior a 6,00.
Observações:
O aluno que não comparecer a alguma das avaliações teóricas deve apresentar justificativa de sua ausência junto à secretaria acadêmica para ter assegurado seu direito de realizar a prova de reposição.
A prova teórica é individual e sem consulta. Portanto, é vetado o uso de materiais para consulta, bem como qualquer troca de informações, o que implicará na atribuição de nota zero para esta prova, e o aluno estará impedido de realizar eventual avaliação substitutiva para a mesma. A correta compreensão e interpretação da prova faz parte da avaliação, portanto, dúvidas somente serão respondidas durante os 15 minutos iniciais da avaliação. Calculadoras gráficas não poderão ser utilizadas e, tampouco celulares como função de calculadora.

---
EXEMPLOS
Algumas aplicações cotidianas:
- Entender o conceito de quilowatt-hora (kWh).
- Calcular o consumo de equipamentos de uso diário.
94 kWh
1. Quantos kWh um computador cuja fonte de alimentação é mostrada abaixo consumirá em 1 mês se for utilizado 10 horas por dia?
Tarifa: 0,517539 por kWh
Valor total R$ 70,36
Imposto total R$ 21,72
(30,8 % do Total)
Entrada: 100-240 V ~ 1 A (50-60 Hz)
Saída: 19 V 2,1 A

---
EXEMPLOS
Algumas aplicações cotidianas:
- Entender o conceito de quilowatt-hora (kWh).
- Calcular o consumo de equipamentos de uso diário.
94 kWh
2. Quantos kWh a lâmpada abaixo de 30W consumirá em 1 mês se for utilizada por 5 horas diariamente?
3. Quantos kWh o chuveiro de 4,6 kW consumirá em 1 mês se for utilizado por 30 minutos diariamente? Assumindo a tarifa de R$ 0,517 por kWh, quanto será pago devido o uso do chuveiro?
Tarifa: 0,517539 por kWh
Valor total R$ 70,36
Imposto total R$ 21,72
(30,8 % do Total)

---
EXEMPLOS
Imagem por Ressonância Magnética (MRI):
É utilizado para formar imagens internas de corpos humanos e animais. Usa as transições entre níveis de energia rotacionais dos núcleos (átomos ou íons) de tecidos sob a influência de um campo magnético e sob a concomitante irradiação de pulsos eletromagnéticos na faixa de MHz (RF). Diferentes tipos de tecidos e tumores possuem diferentes tempos de relaxação (T2). A maior parte dos equipamentos comerciais opera em 1,5 T, embora existam sistemas comerciais de 0,2 a 7 T. Um campo magnético 100 mil vezes superior ao campo magnético da Terra.
Para efeito de comparação:
- Campo magnético de um ímã de neodímio de um HD: 1,38 T
- Campo magnético terrestre: 30-60 µT
Custo: $ 150.000,00 - $ 500.000,00
* Spin é um número (+1/2 ou -1/2) associado às possíveis orientações de partículas subatômicas (P, N, e) quando confinadas no átomo. Na presença de um campo magnético externo o spin alinha-se paralelamente ou em sentido contrário a este campo. Porém, o alinhamento não é exato e a partícula efetua um movimento de precessão, chamado “Efeito Zeeman”. A precessão ocorre em uma certa frequência chamada frequência de Larmor: .

---
EXEMPLO
Imagem por Ressonância Magnética (MRI):
5 T
Linhas de campo magnético em torno do MRI - plano vertical.
Linhas de campo magnético em torno do MRI - plano horizontal.

---
EXEMPLO
Imagem por Ressonância Magnética (MRI): Acidentes devido o forte campo magnético
Mumbai – Índia – 2014 (Swany, não fatal)
Mumbai – Índia – 2018 (Rajesh Maru, fatal)
NY - 2001 (criança 6 anos, fatal)

---
CIRCUITOS DIGITAIS (AL0013)
EMENTA:
Portas lógicas. Simplificação de funções booleanas. Hardware digital. Componentes Lógicos. Elementos de memória. Circuitos lógicos seqüenciais.
PROGRAMA:
1. Portas lógicas e simplificação de funções booleanas: Portas lógicas básicas: AND, OR, NOT, XOR. lógica baseada em NAND e NOR. Portas lógicas complexas. Simplificação algébrica. Condição de opção (don’t cares). Minimização computacional (método de Quine Mc Cluskey). Códigos binários: BCD, código Gray. Representação de números binários: sinal-magnitude, complemento de 2.
2. Hardware digital: Tensões como variáveis lógicas. Tempo de atraso lógico: atraso de propagação, tempo de transição, fan-in e fan-out. Dissipação de potência. Famílias lógicas: CMOS e TTL.
3. Componentes lógicos: Conversores de código. Codificadores e decodificadores. Multiplexadores e demultiplexadores. Comparadores. Somadores e subtratores. Multiplicadores.
4. Elementos de memória: Latches, flip-flops. Registradores. Memória de acesso aleatório, Diagramas de estado. Tabelas de excitação, de transição e saída.
5. Circuitos lógicos seqüenciais: Circuitos seqüenciais síncronos. Diagramas de estado. Tabelas de excitação, de transição e saída. Máquina de Moore. Máquina de Mealy. Contadores.

---
EXEMPLOS DE APLICAÇÕES DE ELETRÔNICA EM CIRCUITOS DIGITAIS
- DO TRANSITOR À CPU -
Circuitos Digitais → 1. Portas lógicas e álgebra Booleana.
Porta lógica ‘OU-inversora’
Porta lógica inversora
Porta lógica ‘E-inversora’
Porta lógica ‘E’
Porta lógica ‘OU’
Tabela verdade
Circuitos Digitais → 2. Hardware Digital → Família CMOS e TTL.
Porta lógica ‘OU-inversora’
Porta lógica inversora
Porta lógica ‘E-inversora’
Fonte de tensão
Transistor Bipolar de Junção
(TBJ)
Resistor
Símbolo de um resistor
Circuito utilizando tecnologia TTL para construção de portas lógicas.
Símbolo de um TBJ

---
Arquitetura de computadores → Unidade Lógica  Aritmética (ULA ou ALU) 1-bit
É uma peça fundamental da unidade central de processamento (CPU), e até dos mais simples microprocessadores.
4 bits → 236 transistores
1 bit → ± 59 transistores
CPU completa de 4 bits 2.300 transistores
8 bits → 8∙59 = 472 transistores

---
Arquitetura de computadores → CPU
Pinos para escrita/leitura dos 4 bits de dados.
1971 - Microprocessador 4 bits (4004):
- 2300 transístores - 22 µm
- Memória RAM – 640 Bytes
- Memória ROM – 4 KB (46 instruções)
- Endereçamento para 16 registradores externos.
- Clock 500 kHz a 750 kHz
Pinagem do 4004
Mascara do circuito integrado do 4004.
Arquitetura do 4004
4 bits → 236 transistores

---
Arquitetura de computadores → CPU
Circuito do Microprocessador Intel 4004 (2300 transistores)
Porta lógica ‘OU-inversora’
Transistor MOSFET

---
O SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)

---
Exemplo: Importância de se programar com conhecimento do sistema de unidades e prefixos.
- O caso do Orbitador Climático de Marte (MCO)† -
O MCO foi uma sonda espacial da NASA lançada em 1998 que deveria orbitar Marte para coletar dados atmosféricos e realizar a comunicação entre a Terra e a sonda terrestre Mars Polar Lander (MPL) também a caminho de Marte.
Orçamento:
- Custo do desenvolvimento das sondas: 193,1 milhões de dólares;
- Custo de lançamento: 91,7 milhões de dólares;
- Custos operacionais: 42,8 milhões de dólares;
- Custo total da missão: 327,6 milhões de dólares;
Durante a aproximação com Marte os dados de telemetria (posição e velocidade) enviados pela sonda para a Terra utilizavam o sistema internacional de unidades (SI), mas parte do software de análise de dados desenvolvido pela empresa contratada Lockheed Martin utilizava o sistema imperial de unidades (milhas por hora), o que resultou na queda da sonda e desintegração completa na atmosfera marciana.
X

---
O SI possui 7 unidades básicas (ou fundamentais) consideradas independentes entre si, e delas derivam-se às 41 demais unidades. Sua independência é um axioma, ou seja, é uma proposição não provada e considerada consensualmente óbvia e necessária para a contrução de uma teoria.
Algumas unidades derivadas
Grandeza	Unidade	Símbolo	Dimensão
Ângulo plano	radiano	rad	m/m = 1 (adimensional)
Força	newton	N	(kg∙m)/s2
Energia	joule	J	N∙m
Potência	watt	W	J/s
Unidades básicas
Grandeza	Unidade	Símbolo
Comprimento	metro	m
Massa	kilograma	kg
Tempo	segundo	s
Corrente elétrica	ampere	A
Grandeza	Unidade	Símbolo	Dimensão
Tensão elétrica	volt	V	(kg∙m2)/(s3∙A)
Resistência elétrica	ohm	Ω	V/A
Condutância	siemens	S	A/V
Carga elétrica	coulomb	C	A∙s
Capacitância	farad	F	(A∙s)/V
Campo elétrico			V/m
Campo magnético			A/m
Fluxo magnético	weber	Wb	V∙s
Intensidade de campo magnético	tesla	T	Wb/m2
Indutância	henry	H	Wb/A
Grandeza	Unidade	Símbolo
Temperatura	kelvin	K
Quantidade de substância	mol	mol
Intensidade luminosa	candela	cd
Possivelmente serão substituídas e algumas descartadas na próxima revisão do SI.

---
Apenas três das 203 nações não adotaram oficialmente o Sistema Internacional de Unidades como seu sistema principal ou único de medição: Mianmar, Libéria e Estados Unidos.
Diferença entre prefixos do SI e unidades do SI ?
Obs:
As seguintes unidades não são múltimas de 10 (decimais) e não pertencem ao SI, mas são aceitas:
- Tempo: minuto (min), hora (h) e dia (d);
- Ângulo plano: grau (°), minuto (’) e segundo (”);
Perguntas:
Se nos baseamos no sistema decimal, porque:
1- porque definimos um circulo completo em 360 partes?
2- porque dividimos ano em 12 meses?
3- porque dividmos o dia em 24 horas?

---
UNIDADES DE MEDIDA - Tempo
5.000-1.600 a.C.: A civilização suméria adotou meses lunares com inicio na lua nova e percebeu que cada ciclo anual possuía 12 luas novas, portanto 12 meses. ano possuia.
Também foram capazes de definir durações mais exatas para os meses (29-30 dias) e para o ano (±360 dias) e até mesmo um sistema de correção para adequarem-se ao ano-solar (365,25 dias) adicionando um mês extra de 32 dias a cada seis anos. O dia foi dividido em 12 horas em alusão aos 12 meses do ano e, cada hora foi subdividida em 30 partes, em alusão ao dias do mês.
Sistema de contagem sexagesimal
Os sumérios possivelmente criaram o sistema de contagem sexagesimal. Neste sistema, uma mão conta com o polegar os ossos de cada dedo até 12, repetindo o processo até cinco dúzias (60) e exibindo o número de iterações nos dedos da outra mão.
	Sumério	Unidade
Minuto	Mues	1/360 (4 min)
Hora-dupla	Dana	1/12 (120 min)
Dia	Ud	1
Mês	Itud	30
Ano	Mu	360
2.150 a.C: O império Acádio padronizou suas unidades de medidas, posteriormente adotadas sucessivamente por babilônios, gregos, romanos e europeus. A subdivisão do mês em períodos de 7 dias surgiu durante o império Babilônico, após a dissolução do Império Acádio. O império Babilônico subdividiu o mês em 7 dias para cada fase da lua. Os egípcios (2.000 a.C.) subdividiram o dia e a noite em 12 horas cada totalizando 24 horas.

---
UNIDADES DE MEDIDA - Tempo
Minutos e segundos:
A palavra "minuto" (do latin ‘pars minuta prima’) significa "primeira parte pequena". A palavra segundo (do latin ‘pars minuta segunda’) significa "segunda parte pequena".
Em contraste com a hora, cuja origem pode ser rastreada, o minuto e o segundo não possuem um histórico claro. A divisão teórica como 1/60 parte da hora (e o segundo 1/60 do minuto) provavelmente origina-se do antigo sistema de contagem herdado das antigas civilizações Suméria/Acádia/Babilônica. Porém seu uso é apenas rastreável durante a Idade Média devido à capacidade de construção de relógios de "precisão" como os relógios mecânicos e aquáticos.
Relógio movido a água.
Su Song 1088
Para aumentar sua precisão, foram construídas torres, porém a água congelava durante o inverno.
Primeiro relógio de pêndulo inventado por Christiaan Huygens em 1656.

---
UNIDADES DE MEDIDA - Tempo
Até 1954 o segundo era definido apenas como 1/(24·60·60)=1/86400 de um dia solar médio (24h), sendo assim definido em relação às dimensões e a rotação da Terra. A partir de 1967 o segundo foi definido por meio de relógios atômicos (9.192.631.770 períodos de radiação do césio-133). Precisão de 2,4∙10-16 s que corresponde a variação de 1 s a cada 100 milhões de anos.
Conclusão: A unidade de tempo foi definida arbitrariamente à despeito das peculiaridades do nosso sistema solar (360 dias por ano, 30 dias por mês, 24 horas por dia, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto) e do nosso sistema de contagem baseado em particularidades de nossas mãos.
É então apenas uma referência para medirmos outras coisas e não há nada de especial neste valor em específico.

---
UNIDADES DE MEDIDA – Comprimento
Os babilônios definiram que um círculo teria 360 unidades (graus) em alusão aos 360 dias do ciclo anual. Sua unidade básica de comprimento correspondia à 180 grãos, em que cada grão possui aproximadamente 2,7 mm (0,5 m).
As demais unidades de medida relacionavam-se a partes do corpo, como dígito, polegar, palmo, mão, côvado, jarda, etc., sendo aproximadamente múltiplas da unidade ‘grão’.
Português	Sumério	Unidade
Grão	Se	1/180 (±2,7 mm)
Dígito	Susi	1/30 (±1,62 cm)
Pé	Sudua	2/3 (±32,4 cm)
Côvado	Kus	1 (±48,6 cm)
Passo	Giri	2 (±97,2 cm)
Viga	Nindan	12 (±5,8 m)
Dígito
Palmo
Pé
Côvado
Jarda
Braça
* Côvado, do Latim, ‘cubitus’, cotovelo.
Polegada
Mão

---
Obs: Radiano
É a unidade padrão de medida angular adotada pelo SI. É a razão entre o comprimento de um arco e o seu raio.
Relação entre raio, radiano e circunferência.
Círculo unitário ou trigonométrico: Os eixos são as funções seno e cosseno e o raio é unitário (R = 1).

---
Obs: Círculo unitário

---
UNIDADES DE MEDIDA – Comprimento
O sistema grego para medidas de comprimento também se baseava nos conceitos de dígito (1,93 cm), meio pé (15,41 cm), palmo (23,12 cm), pé (30, 82 cm), côvado (18,2 cm), passo (1,54 m), braça (1,85 m), milha (mil passos 1,54 km), etc.
1215: O rei inglês John Lackland fez um decreto chamado Padrão de Pesos e Medidas que vigorou por quase seiscentos anos. A jarda real media três pés e como o pé real era o padrão a cada novo soberano, mudava-se o pé padrão e, conseqüentemente, todas as outras unidades derivadas.
Henry I (1100-1135) decretou que a jarda deveria ser "a distância da ponta do nariz do rei até o fim de seu polegar estendido".
A perca ou a haste era uma medida tradicional da terra saxão e sobreviveu no século XX. Inicialmente, foi definido como o comprimento total dos pés esquerdos dos primeiros dezesseis homens que sairam da igreja no domingo de manhã.
1670: Gabriel Mouton propôs um sistema baseado num padrão universal e invariável: a própria Terra. Mas, somente a Revolução Francesa de 1789 possibilitaria o ambiente político propício para um modelo que rompesse com os padrões da Idade Média. A proposta de Mouton era medir a distância do equador ao pólo norte, através do meridiano que passa por Paris; e um décimo de milionésimo daquela distância seria o metro (do grego metron, medida), com múltiplos e submúltiplos decimais. Esses múltiplos seriam criados a partir dos prefixos numéricos gregos, como kilo, mil, e centi, cem.

---
UNIDADES DE MEDIDA – Comprimento
1791 : A Assembleia Nacional Constituinte Francesa padronizou o metro (do grego, ‘metron’, medida) como sendo a décima milionésima parte do comprimento do quadrante do meridiano de Paris.
1792: A academia francesa de Ciências realiza a proposta de Mouton chegarando a 5.130.740 toesas, unidade dos tempos de Carlos Magno, ou aproximadamente 10 mil quilômetros – com uma margem de erro de 0,023 por cento, segundo medições recentes.
1799: O metro padrão, uma barra de platina, foi apresentado à Assembléia Nacional, que oficializou o chamado sistema métrico na França.
1875: O tratado internacional conhecido como ‘Convenção do Metro’ foi assinado por 17 estados.
1889: A primeira Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM) definiu os protótipos internacionais de metro e quilograma.

---
UNIDADES DE MEDIDA - Comprimento
Com o tempo já definido em função da radiação do césio-133 o metro foi redenido em função de uma constante física: a velocidade da luz. O metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1/299.792.458 de segundo. Incerteza atual 10-12 m.

---
UNIDADES DE MEDIDA - Massa
As relações comerciais antigas baseavam-se apenas no número ou volume dos itens. Quando a pesagem dos produtos começou foram desenvolvidas unidades de massa com base em um volume de grãos (como trigo e cevada) ou água para pesar metais preciosos. No período do império Acádio (2150 a.C.) as medidas padronizadas para massa foram:
Português	Inglês	Sumério	Correspondência	Unidade
Grão	Grain	Se	±46,6 mg (1 grão de cevada)	1/180
Siclo	Shekel	Gin	±8,4 g (180 grãos de cevada)	1
Libra	Pound	Mana	±504 g (10.800 grãos de cevada)	60
Pedras	Stones	Gun	±30,2 Kg (648.000 grãos de cevada)	3600
Siclo de Cartago (310-290 a.C.): Moeda símbolo de um valor de um alqueire de plantação de trigo.
Libra (lb):
O Império romano adotava a libra (balança) como medida de massa equivalendo à massa de 7.000 grãos de trigo ou cevada.
Antigos pesos babilônicos variando entre 1 libra (mana) a 3 shekels (gins).

---
UNIDADES DE MEDIDA - Massa
1790: O bispo e diplomata francês Charles Maurice de Talleyrand-Périgord sugere a criação de um novo sistema de unidades incluindo uma unidade de comprimento derivada de um comprimento invariável na natureza (o metro seria proposto) e uma unidade de massa equivalente à massa de um volume unitário de água.
1793: O governo francês definiu a unidade de massa como a massa de 1 decímetro cúbico de água destilada a 0° C e deu-lhe o nome de grave e um protótipo com peso equivalente foi feito em bronze. Em 1795 o nome mudou para grama (do latim grámma, que significa ‘carta’) e foram adotados prefixos numéricos gregos seus múltiplos.
1799: Os padrão do metro foi finalmente calculado e a definição da grama passou a ser a massa de 1 decímetro cúbico de água pura à temperatura de sua maior densidade (4º C). Sendo que a unidade padrão para o novo sistema seria o quilograma. O padrão é um cilindro de platina iridiada, depositado no Escritório Internacional de Pesos e Medidas, em Sèvres, na França chamado IPK (International Prototype Kilogram). Existem ao menos 84 cópias declaradas no mundo feitas com uma incereteza de aproximadamente 10-7 kg. A definição de massa está sendo repensada devido sua grande incerteza de reprodutibilidade quando comparada as incertezas das outras unidades fundamentais como o metro 10-12 m e o segundo 2,4∙10-16 s.
Quilograma padrão (IPK)

---
UNIDADES DE MEDIDA – Massa
Além da incerteza em sua cópias há o problema da redução da massa do IPK devido ao decaimento da matéria. Em 100 anos o IPK perdeu em torno de 50 μg o que faz suas cópias parecerem ter ganhado massa em relação a ele.
Variação da massa dos protótipos K21-K40, K32 e K8 em relação ao IPK.
1 kg de cristal único de silício.
Projeto Avogadro: custo de 3,2 milhões de dólares.
2010: A 24ª CGPM sugeriu que o quilograma fosse redefino em termos de alguma constante física como a constante de planck, h. Mas, também existem abordagens baseadas na contagem de um número inteiro de átomos para representar o quilograma utilizando o carbono-12. Seriam necessários aproximadamente 50.183∙1021 átomos e a incerteza seria reduzida para 5,978∙10-28 kg.

---
Prefixos do SI: Diferença entre prefixo e unidade
Um prefixo SI é um nome que precede uma unidade básica de medida para indicar um múltiplo ou fração decimal da unidade. Cada prefixo tem um símbolo único que é colocado à frente do símbolo da unidade.
Exemplos:
- Foi medida uma corrente elétrica de intensidade 0,000015 A.
0,0000015 A = 1,5∙10-6 A = 1,5 μA
- A resistência elétrica do corpo humano varia entre 500 Ω e 500.000 Ω.
500.000 Ω = 500∙103 Ω = 500 kΩ
O k é minúsculo
Prefixos binários:
Em informática o K grafado antes de Byte (KB) é normalmente maiúsculo. Este K significa 210=1024 o que difere de k=103=1000. Esta diferença de apenas 2,4% não era um grande problema no início da informática, mas

---
AVISO
Devido à calourada (23-25/03) não haverá aula na sexta-feira (23/03).
Na semana seguinte (30/03) será feriado.
A próxima aula será em 06/04.

---
ELETROSTÁTICA
(Análise de cargas paradas ou quase paradas - estáticas)

---
Fatos históricos:
- 2.000 a.C: A magnetita é a pedra-imã mais magnética dentre todos os minerais da Terra. Seu nome deriva da região onde era encontrada chamada Magnésia (região de Tessália, Grecia).
- 600 a.C: O grego Tales de Mileto ao esfregar âmbar com pele de carneiro, observou que pedaços de palha eram atraídos pelo âmbar (do grego, elektron).
- 1187: Alexander Neckam (1157-1217), monge inglês, foi o primeiro europeu a descrever o uso de uma agulha magnetizada para orientação na navegação.
- 1600: William Gilbert (1544-1603), físico inglês. Inventou o eletroscópio e criou uma lista de materiais que ele podia ‘eletrificar ’ e cunhou o termo em latim electricus cujo significado seria “como âmbar em suas propriedades atrativas”, traduzida para o inglês em 1646 como ‘eletricity’ por Sir Thomas Browne.
- 1660: Robert Boyle (1627-1691), filósofo natural, químico e físico irlandês descobriu que a ‘força elétrica’ poderia ser transmitida no vácuo e observou os fenômenos de atração e repulsão.
Magnetita
Âmbar
Eletroscópio
Atração eletrostática

---
- 1672: Otto von Guericke (1602-1686), físico alemão, criou uma máquina eletrostástica baseada em fricção capaz de gerar centelhas.
- 1675: Stephen Gray (1666-1736), físico e astrônomo amador inglês, descobriu que era possível transferir para outros corpos a eletricidade produzida no vidro, por atrito, e classificou materiais em duas categorias: elétricos (materiais que mantém carga, como vidro, resina e seda) e não elétricos (materiais que conduzem carga, como metais e água).
Máquina de Guericke
Experimento do garoto suspenso
- 1752: ‘Unificação’ da eletricidade e óptica: A conexão entre luz e eletricidade foi enunciada pelo cientista norte-americano Benjamin Franklin (1706-1790) em seu famoso experimento com uma pipa, uma chave e uma garrafa de Leyden (capacitor primitivo). Eletricidade estática, centelhas e raios seriam consequências de um mesmo fenômeno. Propôs a existência de apenas um ‘fluído elétrico’ com os conceitos de cargas positiva e negativa.

---
- Propriedades das cargas:
Partículas com carga de mesmo sinal se repelem e partículas com cargas de sinal oposto se atraem.
A repulsão ou atração deste par de partículas é realizada pela força eletrostática calculada pela Lei de Coulomb.

---
- 1784: Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806), físico frânces, desenvolveu uma balança de torção com a qual pôde encontrar de maneira mais precisa a intensidade da força eletrostática (denominada lei de Coulomb).
F=k_e cdot {{q_1 cdot q_2} over {m²}}
{𝑘} rsub {𝑒} = {1} over {4 ∙ 𝜋 ∙ {𝜀} rsub {0}}
ε0 é a permissividade elétrica do vácuo.
Apesar de ter descoberto a equação que rege a força eletrostática, em seus experimentos Coulomb não tinha como medir o valor real das cargas que utilizava. Coulomb eletrificava os corpos por atrito e dividia suas cargas sucessivamente por contato.

---
Processos de eletrização.
Aterramento:
- A Terra tem capacidade de descarregar qualquer corpo eletrizado com carga positiva ou negativa, porque a Terra é praticamente neutra e muito maior que o corpo em questão.
- Se o corpo estiver eletrizado com carga positiva, ao ser ligado à terra os elétrons da terra são atraídos para ele, descarregando-o.
- Se ele estiver eletrizado com carga negativa, ao ser ligado à terra o excesso de elétrons se desloca para a terra, tornando-o neutro.

---
2. Eletrostática: Processos de eletrização
Eletrização por indução: Induzir eletricamente significa provocar uma separação de cargas, sem que haja contato.
Eletroscópio de pêndulo
Eletroscópio de folhas

---
A unidade de força (Newton) corresponde à força necessária para induzir uma aceleração de 1 m/s² em um corpo de 1 kg de massa.
Foi adotada em 1960 pelo SI em substituição ao MKS (metro, quilograma, segundo) de 1889, que por sua vez foi derivado do CGS (centímetro, grama, segundo) de 1832.
Lei da gravitação universal:
IPK
aceleração da gravidade
Peso é uma força, e como qualquer força é medido em Newton.
Quando subimos em uma balança para nos “pesar” estamos apenas comparando nossa masa com uma quantidade padrão de massa que é o quilograma padrão (IPK) medido em kg.

---
A unidade de força (Newton) corresponde à força necessária para induzir uma aceleração de 1 m/s² em um corpo de 1 kg de massa.
Força elástica (Lei de Hooke):
Utilizar x para medir uma força.
K = coeficiente de elasticidade do material [N/m];
x = deformação da mola [m].

---
Lei da gravitação universal
Lei da Coulomb
Constante gravitacional
Constante eletrostática

---
EXERCÍCIOS