## Débitmètre DO

Appareil de la station d’épuration :

Principe de la mesure : Ultra son
Marque de l’appareil : ENDRESS HAUSER
Référence : PROSONIC S FMU 90
Commentaires : Type de sonde : FDU 90

Méthode de contrôle par le S.A.T.E.S.E :

Principe :
Commentaire :
### Caractéristiques du point de mesure

Type d’ouvrage : Ecoulement à surface libre
Seuil de mesure : Déversoir rectangulaire sans contraction latérale
Constatées		Conseillées (NF 10-311)
Longueur chenal d’approche :	1,69 m	> 10 fois largeur lame déversante à hmax
Longueur chenal de dégagement :	0,280 m	Ecoulement dénoyé
Largeur du chenal :	0,790 m
Pente du chenal :	%
Horizontalité du déversoir :	Oui	Paroi plane et rigide
Pelle :	500 mm	> 100 mm
Distance sonde – seuil :	0,250 m	3 à 4 fois hmax
Commentaires :

### Etat du point de mesure

Présence de mousses :

Encrassement du fond :

Régime établi :

Etat de la sonde :

Etat de l’afficheur :

Etat de l’enregistreur :

Commentaire :

Loi hydraulique utilisée :

Vérification du débitmètre
Hauteur (mm)
Débit (m3/h)
Résultats des comparatifs H/Q / Méthode par sondes en parallèle
Hauteurs d’eau en mm		Débits en m3/h
mesurées (débitmètres Station)	mesurées (débitmètres SATESE)	mesurés (débitmètres Station)	mesurés (débitmètres SATESE)	Ecart / (< +/- 10%)

Comparaison avec débitmètre SATESE
Hauteur (mm)
Débit (m3/h)

### Commentaires sur le fonctionnement du débitmètre