## Tabelle1
OZ | Typ | Beschreibung | Menge | Einheit | EP | NL | GP nach NL. | Pauschal | Anm. | Kommentar | EP | NL | GP nach NL. | Pauschal | Anm. | Kommentar | EP | NL | GP nach NL. | Pauschal | Anm. | Kommentar | EP | NL | GP nach NL. | Pauschal | Anm. | Kommentar | EP | NL | GP nach NL. | Pauschal | Anm. | Kommentar | EP | NL | GP nach NL. | Pauschal | Anm. | Kommentar | EP | NL | GP nach NL. | Pauschal | Anm. | Kommentar | EP | NL | GP nach NL. | Pauschal | Anm. | Kommentar
|  | Tiefbau für Kanalbauarbeiten |  |  |  |  | 43136.4 | [5 empty] | 49402.94 | [5 empty] | 49605.02 | [5 empty] | 51688.18 | [5 empty] | 53298.58 | [5 empty] | 56896.84 | [5 empty] | 57427.32 | [5 empty] | 50866.896
01 | 1 | Baugruben und Rohrgraben |  |  |  |  | 5917 | [5 empty] | 14188.31 | [5 empty] | 7253.44 | [5 empty] | 8015.61 | [5 empty] | 6877.01 | [5 empty] | 6412.47 | [5 empty] | 8834.31 | [5 empty] | 7220.45
01.01 | I | Hinweis
01.01 | 2 | Baugruben |  |  |  |  | 3530 | [5 empty] | 7228.22 | [5 empty] | 4203.86 | [5 empty] | 3721.48 | [5 empty] | 4340.77 | [5 empty] | 3120.09 | [5 empty] | 4153.72 | [5 empty] | 4057.089
01.01.001 |  | Kopfloch 1,5 x 1,5 x 2,5 m | 1 | St | 580 |  | 580 |  |  |  | 862.27 |  | 862.27 |  |  |  | 472 |  | 472 |  |  |  | 519.21 |  | 519.21 |  |  |  | 351 |  | 351 |  |  |  | 344.2 |  | 344.2 |  |  |  | 582.39 |  | 582.39 |  |  |  | 496.348 |  | 496.348
01.01.002 |  | Zulage befestigte Oberfläche A | 1 | St | 360 |  | 360 |  |  |  | 523.91 |  | 523.91 |  |  |  | 420 |  | 420 |  |  |  | 460.97 |  | 460.97 |  |  |  | 508.14 |  | 508.14 |  |  |  | 287.44 |  | 287.44 |  |  |  | 498.12 |  | 498.12 |  |  |  | 446.565 |  | 446.565
01.01.003 |  | Zulage wenig befestigte Oberfläche B | 1 | St | 250 |  | 250 |  |  |  | 422.04 |  | 422.04 |  |  |  | 285 |  | 285 |  |  |  | 300.87 |  | 300.87 |  |  |  | 406.42 |  | 406.42 |  |  |  | 221.27 |  | 221.27 |  |  |  | 355.14 |  | 355.14 |  |  |  | 324.14 |  | 324.14
01.01.004 |  | Zulage unbefestigte Oberfläche C | 1 | St | 60 |  | 60 |  |  |  | 150.38 |  | 150.38 |  |  |  | 25.2 |  | 25.2 |  |  |  | 52.98 |  | 52.98 |  |  |  | 129.15 |  | 129.15 |  |  |  | 34.55 |  | 34.55 |  |  |  | 68.17 |  | 68.17 |  |  |  | 70.63 |  | 70.63
01.01.005 |  | Kopfloch für Schächte 2,6 x 2,6 x 2,5 m | 1 | St | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 2424.29 |  | 2424.29 |  |  |  | 1277.64 |  | 1277.64 |  |  |  | 993.09 |  | 993.09 |  |  |  | 702 |  | 702 |  |  |  | 765.31 |  | 765.31 |  |  |  | 1150.18 |  | 1150.18 |  |  |  | 1157.455 |  | 1157.455
01.01.006 |  | Zulage befestigte Oberfläche A | 1 | St | 400 |  | 400 |  |  |  | 1359.49 |  | 1359.49 |  |  |  | 987.84 |  | 987.84 |  |  |  | 753.57 |  | 753.57 |  |  |  | 1098.79 |  | 1098.79 |  |  |  | 777.44 |  | 777.44 |  |  |  | 790.15 |  | 790.15 |  |  |  | 819.195 |  | 819.195
01.01.007 |  | Zulage wenig befestigte Oberfläche B | 1 | St | 290 |  | 290 |  |  |  | 1095.46 |  | 1095.46 |  |  |  | 670.32 |  | 670.32 |  |  |  | 522.08 |  | 522.08 |  |  |  | 874.77 |  | 874.77 |  |  |  | 586.05 |  | 586.05 |  |  |  | 583.1 |  | 583.1 |  |  |  | 604.548 |  | 604.548
01.01.008 |  | Zulage unbefestigte Oberfläche C | 1 | St | 90 |  | 90 |  |  |  | 390.38 |  | 390.38 |  |  |  | 65.86 |  | 65.86 |  |  |  | 118.71 |  | 118.71 |  |  |  | 270.5 |  | 270.5 |  |  |  | 103.83 |  | 103.83 |  |  |  | 126.47 |  | 126.47 |  |  |  | 138.208 |  | 138.208
01.02 | 2 | Tiefbau für Rohrgräben |  |  |  |  | 2387 | [5 empty] | 6960.09 | [5 empty] | 3049.58 | [5 empty] | 4294.13 | [5 empty] | 2536.24 | [5 empty] | 3292.38 | [5 empty] | 4680.59 | [5 empty] | 3163.361
01.02.001 |  | Rohrgraben für Kanäle 0,8 m breit, Tiefe 1,25 m | 1 | m | 59 |  | 59 |  |  |  | 83.19 |  | 83.19 |  |  |  | 65.58 |  | 65.58 |  |  |  | 79.56 |  | 79.56 |  |  |  | 29.25 |  | 29.25 |  |  |  | 62.67 |  | 62.67 |  |  |  | 82.11 |  | 82.11 |  |  |  | 58.985 |  | 58.985
01.02.002 |  | Wie vor, jedoch Aushub bis 1,75 m; 1,10 m breit | 1 | m | 80 |  | 80 |  |  |  | 146.74 |  | 146.74 |  |  |  | 108.78 |  | 108.78 |  |  |  | 143.34 |  | 143.34 |  |  |  | 35.1 |  | 35.1 |  |  |  | 96.86 |  | 96.86 |  |  |  | 156.31 |  | 156.31 |  |  |  | 95.048 |  | 95.048
01.02.003 |  | Wie vor, jedoch Aushub bis 1,75 m; 1,15 m breit | 1 | m | 86 |  | 86 |  |  |  | 154.02 |  | 154.02 |  |  |  | 118.76 |  | 118.76 |  |  |  | 149.67 |  | 149.67 |  |  |  | 38.03 |  | 38.03 |  |  |  | 99.57 |  | 99.57 |  |  |  | 168.62 |  | 168.62 |  |  |  | 102.853 |  | 102.853
01.02.004 |  | Wie vor, jedoch Aushub bis 1,75 m; 1,50 m breit | 1 | m | 100 |  | 100 |  |  |  | 200.1 |  | 200.1 |  |  |  | 147.17 |  | 147.17 |  |  |  | 181.81 |  | 181.81 |  |  |  | 46.8 |  | 46.8 |  |  |  | 119.51 |  | 119.51 |  |  |  | 209.14 |  | 209.14 |  |  |  | 125.778 |  | 125.778
01.02.005 |  | Wie vor, jedoch Aushub bis 2,50 m; 1,20 m breit | 1 | m | 130 |  | 130 |  |  |  | 248.61 |  | 248.61 |  |  |  | 149.86 |  | 149.86 |  |  |  | 221.58 |  | 221.58 |  |  |  | 57.2 |  | 57.2 |  |  |  | 133.74 |  | 133.74 |  |  |  | 236.88 |  | 236.88 |  |  |  | 143.485 |  | 143.485
01.02.006 |  | Wie vor, jedoch Aushub bis 2,50 m; 1,25 m breit | 1 | m | 136 |  | 136 |  |  |  | 258.32 |  | 258.32 |  |  |  | 157.51 |  | 157.51 |  |  |  | 229.97 |  | 229.97 |  |  |  | 60.78 |  | 60.78 |  |  |  | 136.12 |  | 136.12 |  |  |  | 249.45 |  | 249.45 |  |  |  | 150.935 |  | 150.935
01.02.007 |  | Wie vor, jedoch Aushub bis 2,50 m; 1,50 m breit | 1 | m | 143 |  | 143 |  |  |  | 310.83 |  | 310.83 |  |  |  | 187.78 |  | 187.78 |  |  |  | 274.08 |  | 274.08 |  |  |  | 71.5 |  | 71.5 |  |  |  | 154.83 |  | 154.83 |  |  |  | 296.23 |  | 296.23 |  |  |  | 174.628 |  | 174.628
01.02.008 |  | Wie vor, jedoch Aushub bis 3,00 m; 1,20 m breit | 1 | m | 139 |  | 139 |  |  |  | 298.34 |  | 298.34 |  |  |  | 180.78 |  | 180.78 |  |  |  | 265.88 |  | 265.88 |  |  |  | 64.35 |  | 64.35 |  |  |  | 154.58 |  | 154.58 |  |  |  | 278.44 |  | 278.44 |  |  |  | 165.643 |  | 165.643
01.02.009 |  | Wie vor, jedoch Aushub bis 3,00 m; 1,25 m breit | 1 | m | 162 |  | 162 |  |  |  | 310.71 |  | 310.71 |  |  |  | 188.88 |  | 188.88 |  |  |  | 276.39 |  | 276.39 |  |  |  | 67.93 |  | 67.93 |  |  |  | 158.56 |  | 158.56 |  |  |  | 293.65 |  | 293.65 |  |  |  | 178.115 |  | 178.115
01.02.010 |  | Wie vor, jedoch Aushub bis 3,00 m; 1,50 m breit | 1 | m | 185 |  | 185 |  |  |  | 372.31 |  | 372.31 |  |  |  | 224.95 |  | 224.95 |  |  |  | 306.91 |  | 306.91 |  |  |  | 78.65 |  | 78.65 |  |  |  | 178.43 |  | 178.43 |  |  |  | 329.53 |  | 329.53 |  |  |  | 204.533 |  | 204.533
01.02.011 |  | Wie vor, jedoch Aushub bis 3,50 m; 1,20 m breit | 1 | m | 145 |  | 145 |  |  |  | 435.07 |  | 435.07 |  |  |  | 205.3 |  | 205.3 |  |  |  | 289.68 |  | 289.68 |  |  |  | 71.5 |  | 71.5 |  |  |  | 175.41 |  | 175.41 |  |  |  | 310.15 |  | 310.15 |  |  |  | 182.988 |  | 182.988
01.02.012 |  | Wie vor, jedoch Aushub bis 3,50 m; 1,25 m breit | 1 | m | 150 |  | 150 |  |  |  | 453.2 |  | 453.2 |  |  |  | 213.55 |  | 213.55 |  |  |  | 300.75 |  | 300.75 |  |  |  | 75.08 |  | 75.08 |  |  |  | 179.86 |  | 179.86 |  |  |  | 318.32 |  | 318.32 |  |  |  | 189.238 |  | 189.238
01.02.013 |  | Wie vor, jedoch Aushub bis 3,50 m; 1,50 m breit | 1 | m | 170 |  | 170 |  |  |  | 543.86 |  | 543.86 |  |  |  | 262.21 |  | 262.21 |  |  |  | 338.1 |  | 338.1 |  |  |  | 85.8 |  | 85.8 |  |  |  | 201.97 |  | 201.97 |  |  |  | 356.99 |  | 356.99 |  |  |  | 218.75 |  | 218.75
01.02.014 |  | Zulage befestigte Oberfläche A 1,10 m breit | 1 | m | 62 |  | 62 |  |  |  | 289.85 |  | 289.85 |  |  |  | 84.7 |  | 84.7 |  |  |  | 123.96 |  | 123.96 |  |  |  | 136.77 |  | 136.77 |  |  |  | 132.22 |  | 132.22 |  |  |  | 135.46 |  | 135.46 |  |  |  | 104.733 |  | 104.733
01.02.015 |  | Zulage befestigte Oberfläche A 1,15 m breit | 1 | m | 69 |  | 69 |  |  |  | 304.04 |  | 304.04 |  |  |  | 88.5 |  | 88.5 |  |  |  | 127.98 |  | 127.98 |  |  |  | 142.75 |  | 142.75 |  |  |  | 138.24 |  | 138.24 |  |  |  | 139.1 |  | 139.1 |  |  |  | 109.838 |  | 109.838
01.02.016 |  | Zulage befestigte Oberfläche A 1,20 m breit | 1 | m | 73 |  | 73 |  |  |  | 316.53 |  | 316.53 |  |  |  | 92.4 |  | 92.4 |  |  |  | 132.03 |  | 132.03 |  |  |  | 164.32 |  | 164.32 |  |  |  | 144.76 |  | 144.76 |  |  |  | 143.28 |  | 143.28 |  |  |  | 118.25 |  | 118.25
01.02.017 |  | Zulage befestigte Oberfläche A 1,25 m breit | 1 | m | 76 |  | 76 |  |  |  | 330.47 |  | 330.47 |  |  |  | 96.25 |  | 96.25 |  |  |  | 136.05 |  | 136.05 |  |  |  | 170.95 |  | 170.95 |  |  |  | 150.25 |  | 150.25 |  |  |  | 149.6 |  | 149.6 |  |  |  | 123.2 |  | 123.2
01.02.018 |  | Zulage befestigte Oberfläche A 1,50 m breit | 1 | m | 90 |  | 90 |  |  |  | 396.57 |  | 396.57 |  |  |  | 115.2 |  | 115.2 |  |  |  | 156.24 |  | 156.24 |  |  |  | 204.11 |  | 204.11 |  |  |  | 180.32 |  | 180.32 |  |  |  | 166.92 |  | 166.92 |  |  |  | 144.058 |  | 144.058
01.02.019 |  | Zulage wenig befestigte Oberfläche B 1,10 m breit | 1 | m | 50 |  | 50 |  |  |  | 214.66 |  | 214.66 |  |  |  | 51.7 |  | 51.7 |  |  |  | 76.53 |  | 76.53 |  |  |  | 118.63 |  | 118.63 |  |  |  | 100.58 |  | 100.58 |  |  |  | 82.34 |  | 82.34 |  |  |  | 75.668 |  | 75.668
01.02.020 |  | Zulage wenig befestigte Oberfläche B 1,15 m breit | 1 | m | 50 |  | 50 |  |  |  | 224.36 |  | 224.36 |  |  |  | 54.05 |  | 54.05 |  |  |  | 78.83 |  | 78.83 |  |  |  | 124.15 |  | 124.15 |  |  |  | 105.16 |  | 105.16 |  |  |  | 88.17 |  | 88.17 |  |  |  | 79.093 |  | 79.093
01.02.021 |  | Zulage wenig befestigte Oberfläche B 1,20 m breit | 1 | m | 53 |  | 53 |  |  |  | 234.06 |  | 234.06 |  |  |  | 56.4 |  | 56.4 |  |  |  | 81.1 |  | 81.1 |  |  |  | 143.98 |  | 143.98 |  |  |  | 109.76 |  | 109.76 |  |  |  | 92.06 |  | 92.06 |  |  |  | 86.36 |  | 86.36
01.02.022 |  | Zulage wenig befestigte Oberfläche B 1,25 m breit | 1 | m | 56 |  | 56 |  |  |  | 243.76 |  | 243.76 |  |  |  | 58.75 |  | 58.75 |  |  |  | 83.37 |  | 83.37 |  |  |  | 150.16 |  | 150.16 |  |  |  | 114.32 |  | 114.32 |  |  |  | 97.19 |  | 97.19 |  |  |  | 90.525 |  | 90.525
01.02.023 |  | Zulage wenig befestigte Oberfläche B 1,50 m breit | 1 | m | 60 |  | 60 |  |  |  | 292.27 |  | 292.27 |  |  |  | 70.5 |  | 70.5 |  |  |  | 94.74 |  | 94.74 |  |  |  | 162.18 |  | 162.18 |  |  |  | 137.03 |  | 137.03 |  |  |  | 114.11 |  | 114.11 |  |  |  | 101.698 |  | 101.698
01.02.024 |  | Zulage unbefestigte Oberfläche C 1,10 m breit | 1 | m | 5 |  | 5 |  |  |  | 48.27 |  | 48.27 |  |  |  | 9.13 |  | 9.13 |  |  |  | 22.08 |  | 22.08 |  |  |  | 31.68 |  | 31.68 |  |  |  | 16.89 |  | 16.89 |  |  |  | 28.5 |  | 28.5 |  |  |  | 18.578 |  | 18.578
01.02.025 |  | Zulage unbefestigte Oberfläche C 1,15 m breit | 1 | m | 6 |  | 6 |  |  |  | 50.21 |  | 50.21 |  |  |  | 9.55 |  | 9.55 |  |  |  | 22.79 |  | 22.79 |  |  |  | 33.12 |  | 33.12 |  |  |  | 17.67 |  | 17.67 |  |  |  | 30.27 |  | 30.27 |  |  |  | 19.735 |  | 19.735
01.02.026 |  | Zulage unbefestigte Oberfläche C 1,20 m breit | 1 | m | 7 |  | 7 |  |  |  | 52.39 |  | 52.39 |  |  |  | 9.96 |  | 9.96 |  |  |  | 23.54 |  | 23.54 |  |  |  | 43.32 |  | 43.32 |  |  |  | 18.45 |  | 18.45 |  |  |  | 34.08 |  | 34.08 |  |  |  | 23.59 |  | 23.59
01.02.027 |  | Zulage unbefestigte Oberfläche C 1,25 m breit | 1 | m | 8 |  | 8 |  |  |  | 54.57 |  | 54.57 |  |  |  | 10.38 |  | 10.38 |  |  |  | 24.28 |  | 24.28 |  |  |  | 42.5 |  | 42.5 |  |  |  | 19.2 |  | 19.2 |  |  |  | 36.14 |  | 36.14 |  |  |  | 24.255 |  | 24.255
01.02.028 |  | Zulage unbefestigte Oberfläche C 1,50 m breit | 1 | m | 9 |  | 9 |  |  |  | 65.49 |  | 65.49 |  |  |  | 12.45 |  | 12.45 |  |  |  | 27.94 |  | 27.94 |  |  |  | 54.15 |  | 54.15 |  |  |  | 23.04 |  | 23.04 |  |  |  | 28.21 |  | 28.21 |  |  |  | 25.953 |  | 25.953
01.02.029 |  | Material lief.,in Leitungsgr. einb . Gemkörn. Boden ob.Leitungsz. Abr | 1 | m3 | 28 |  | 28 |  |  |  | 27.29 |  | 27.29 |  |  |  | 18.55 |  | 18.55 |  |  |  | 24.95 |  | 24.95 |  |  |  | 31.5 |  | 31.5 |  |  |  | 32.38 |  | 32.38 |  |  |  | 29.34 |  | 29.34 |  |  |  | 26.848 |  | 26.848
02 | 1 | Schächte |  |  |  |  | 22779 | [5 empty] | 19975.91 | [5 empty] | 25937.98 | [5 empty] | 26566.67 | [5 empty] | 27421.03 | [5 empty] | 36502.46 | [5 empty] | 30173.24 | [5 empty] | 26577.823
02.01 | 2 | Schächte |  |  |  |  | 17776 | [5 empty] | 19975.91 | [5 empty] | 20293.79 | [5 empty] | 20680.92 | [5 empty] | 20440.29 | [5 empty] | 27020.31 | [5 empty] | 23280.87 | [5 empty] | 20447.744
02.01.001 |  | Ft-Schacht 1-2 m, DN 1000, GU-Boden bis DN 400 | 1 | St | 1050 |  | 1050 |  |  |  | 1356.41 |  | 1356.41 |  |  |  | 1170.79 |  | 1170.79 |  |  |  | 1049.67 |  | 1049.67 |  |  |  | 1117.35 |  | 1117.35 |  |  |  | 1850.19 |  | 1850.19 |  |  |  | 1269.12 |  | 1269.12 |  |  |  | 1151.815 |  | 1151.815
02.01.002 |  | Ft-Schacht 2-3 m, DN 1000, GU-Boden bis DN 400 | 1 | St | 1250 |  | 1250 |  |  |  | 1596.52 |  | 1596.52 |  |  |  | 1418.62 |  | 1418.62 |  |  |  | 1327.26 |  | 1327.26 |  |  |  | 1378 |  | 1378 |  |  |  | 2440.46 |  | 2440.46 |  |  |  | 1598.17 |  | 1598.17 |  |  |  | 1411.198 |  | 1411.198
02.01.003 |  | Ft-Schacht 3-4 m, DN 1000, GU-Boden bis DN 400 | 1 | St | 1550 |  | 1550 |  |  |  | 1750.54 |  | 1750.54 |  |  |  | 1742.87 |  | 1742.87 |  |  |  | 1604.84 |  | 1604.84 |  |  |  | 1686.1 |  | 1686.1 |  |  |  | 2832.77 |  | 2832.77 |  |  |  | 1907.55 |  | 1907.55 |  |  |  | 1721.63 |  | 1721.63
02.01.004 |  | Ft-Schacht 4-6 m, DN 1000, GU-Boden bis DN 400 | 1 | St | 1890 |  | 1890 |  |  |  | 2153.15 |  | 2153.15 |  |  |  | 2193.61 |  | 2193.61 |  |  |  | 1882.42 |  | 1882.42 |  |  |  | 2070.25 |  | 2070.25 |  |  |  | 3872.43 |  | 3872.43 |  |  |  | 2103.14 |  | 2103.14 |  |  |  | 2064.25 |  | 2064.25
02.01.005 |  | Fertigteil für Schacht einbauen Abdpl.625-1000/60 | 1 | St | 178 |  | 178 |  |  |  | 269.52 |  | 269.52 |  |  |  | 213.78 |  | 213.78 |  |  |  | 239.27 |  | 239.27 |  |  |  | 206.05 |  | 206.05 |  |  |  | 282.07 |  | 282.07 |  |  |  | 264.12 |  | 264.12 |  |  |  | 215.488 |  | 215.488
02.01.006 |  | Schacht gemauert/ Oberteil aus Fertigteilen DN 1000 | 1 | St | 1210 |  | 1210 |  |  |  | 1531.61 |  | 1531.61 |  |  |  | 1452.54 |  | 1452.54 |  |  |  | 1388.82 |  | 1388.82 |  |  |  | 1812.85 |  | 1812.85 |  |  |  | 2095.25 |  | 2095.25 |  |  |  | 1519.24 |  | 1519.24 |  |  |  | 1498.658 |  | 1498.658
02.01.007 |  | Zulage f.Seiteneinlauf im SU, DN 300 | 1 | St | 101 |  | 101 |  |  |  | 116.42 |  | 116.42 |  |  |  | 114.18 |  | 114.18 |  |  |  | 98.18 |  | 98.18 |  |  |  | 110.5 |  | 110.5 |  |  |  | 92.01 |  | 92.01 |  |  |  | 105 |  | 105 |  |  |  | 107.67 |  | 107.67
02.01.008 |  | Zulage Dimensionswechsel bis DN 300 | 1 | St | 160 |  | 160 |  |  |  | 212.23 |  | 212.23 |  |  |  | 182.63 |  | 182.63 |  |  |  | 155.93 |  | 155.93 |  |  |  | 227.5 |  | 227.5 |  |  |  | 232.71 |  | 232.71 |  |  |  | 179.8 |  | 179.8 |  |  |  | 187.483 |  | 187.483
02.01.009 |  | PE-Revisionssch.DN 400,1,0 - 1,5 m | 1 | St | 350 |  | 350 |  |  |  | 474.17 |  | 474.17 |  |  |  | 387.11 |  | 387.11 |  |  |  | 672.79 |  | 672.79 |  |  |  | 367.25 |  | 367.25 |  |  |  | 311.95 |  | 311.95 |  |  |  | 703.19 |  | 703.19 |  |  |  | 451.888 |  | 451.888
02.01.010 |  | PE-Revisionssch.DN 625, 1,0 - 1,5 m | 1 | St | 899 |  | 899 |  |  |  | 644.55 |  | 644.55 |  |  |  | 1031.32 |  | 1031.32 |  |  |  | 1055.78 |  | 1055.78 |  |  |  | 624 |  | 624 |  |  |  | 1265.19 |  | 1265.19 |  |  |  | 1190.05 |  | 1190.05 |  |  |  | 936.093 |  | 936.093
02.01.011 |  | PE-Revisionssch.DN 625, 1,5 - 2,0 m. | 1 | St | 980 |  | 980 |  |  |  | 765.82 |  | 765.82 |  |  |  | 1122.97 |  | 1122.97 |  |  |  | 1171.28 |  | 1171.28 |  |  |  | 864.5 |  | 864.5 |  |  |  | 1488.27 |  | 1488.27 |  |  |  | 1305.26 |  | 1305.26 |  |  |  | 1068.183 |  | 1068.183
02.01.012 |  | PE-Revisionssch.DN 800, 1,0 - 1,5 m | 1 | St | 1380 |  | 1380 |  |  |  | 1081.73 |  | 1081.73 |  |  |  | 1582.5 |  | 1582.5 |  |  |  | 1438.78 |  | 1438.78 |  |  |  | 1280.5 |  | 1280.5 |  |  |  | 1553.8 |  | 1553.8 |  |  |  | 1607.08 |  | 1607.08 |  |  |  | 1462.52 |  | 1462.52
02.01.013 |  | PE-Revisionssch.DN 800 1,50 - 2,50 m | 1 | St | 1620 |  | 1620 |  |  |  | 1731.15 |  | 1731.15 |  |  |  | 1864.94 |  | 1864.94 |  |  |  | 1916.03 |  | 1916.03 |  |  |  | 1944.54 |  | 1944.54 |  |  |  | 1806.86 |  | 1806.86 |  |  |  | 2130.44 |  | 2130.44 |  |  |  | 1889.98 |  | 1889.98
02.01.014 |  | PE-Revisionssch.DN 800, 2,5 - 3,0 m | 1 | St | 1930 |  | 1930 |  |  |  | 1985.83 |  | 1985.83 |  |  |  | 2258.99 |  | 2258.99 |  |  |  | 2262.53 |  | 2262.53 |  |  |  | 2458.82 |  | 2458.82 |  |  |  | 2387.06 |  | 2387.06 |  |  |  | 2581.24 |  | 2581.24 |  |  |  | 2307.263 |  | 2307.263
02.01.015 |  | Schachtabdeckung m. Ventilation, selbstnivellierend D 400 | 1 | St | 320 |  | 320 |  |  |  | 494.15 |  | 494.15 |  |  |  | 366.76 |  | 366.76 |  |  |  | 391.27 |  | 391.27 |  |  |  | 399.23 |  | 399.23 |  |  |  | 492.31 |  | 492.31 |  |  |  | 420.18 |  | 420.18 |  |  |  | 376.543 |  | 376.543
02.01.016 |  | Schachtabdeckung o. Ventilation, selbstnivellierend D 400 | 1 | St | 305 |  | 305 |  |  |  | 469.89 |  | 469.89 |  |  |  | 359.28 |  | 359.28 |  |  |  | 373.37 |  | 373.37 |  |  |  | 399.23 |  | 399.23 |  |  |  | 492.31 |  | 492.31 |  |  |  | 403.1 |  | 403.1 |  |  |  | 366.653 |  | 366.653
02.01.017 |  | Schachtabdeckung aufsetzen DIN 4271, Kl Deckel/Einlage Höhe Zug um Zug | 1 | St | 130 |  | 130 |  |  |  | 329.23 |  | 329.23 |  |  |  | 156.05 |  | 156.05 |  |  |  | 177.02 |  | 177.02 |  |  |  | 167.18 |  | 167.18 |  |  |  | 247.49 |  | 247.49 |  |  |  | 189.15 |  | 189.15 |  |  |  | 160.595 |  | 160.595
02.01.018 |  | Schachtabdeckung aufsetzen DIN 4271, Kl m. Schmutzfänger Deckel/Einlag | 1 | St | 138 |  | 138 |  |  |  | 353.49 |  | 353.49 |  |  |  | 165.12 |  | 165.12 |  |  |  | 194.92 |  | 194.92 |  |  |  | 167.18 |  | 167.18 |  |  |  | 247.49 |  | 247.49 |  |  |  | 212.4 |  | 212.4 |  |  |  | 170.675 |  | 170.675
02.01.019 |  | Schachtabdeckung MEILEVEL³-A Klasse D 400 mit Ventilation | 1 | St | 315 |  | 315 |  |  |  | 444.44 |  | 444.44 |  |  |  | 376.06 |  | 376.06 |  |  |  | 488.29 |  | 488.29 |  |  |  | 366.47 |  | 366.47 |  |  |  | 514.72 |  | 514.72 |  |  |  | 503.1 |  | 503.1 |  |  |  | 390.158 |  | 390.158
02.01.020 |  | Schachtabdeckung MEILEVEL³-A Klasse D 400 ohne Ventilation | 1 | St | 315 |  | 315 |  |  |  | 420.19 |  | 420.19 |  |  |  | 374.35 |  | 374.35 |  |  |  | 470.39 |  | 470.39 |  |  |  | 366.47 |  | 366.47 |  |  |  | 514.72 |  | 514.72 |  |  |  | 491.46 |  | 491.46 |  |  |  | 386.82 |  | 386.82
02.01.021 |  | Schachtabdeckung, Deckel, Kappen | 1 | St | 35 |  | 35 |  |  |  | 82.47 |  | 82.47 |  |  |  | 41.77 |  | 41.77 |  |  |  | 61.56 |  | 61.56 |  |  |  | 37.57 |  | 37.57 |  |  |  | 27.81 |  | 27.81 |  |  |  | 68.15 |  | 68.15 |  |  |  | 45.623 |  | 45.623
02.01.022 |  | Absturz 0,80-1,20 | 1 | St | 350 |  | 350 |  |  |  | 388.08 |  | 388.08 |  |  |  | 385.96 |  | 385.96 |  |  |  | 364.34 |  | 364.34 |  |  |  | 685.75 |  | 685.75 |  |  |  | 535.29 |  | 535.29 |  |  |  | 379.2 |  | 379.2 |  |  |  | 450.228 |  | 450.228
02.01.023 |  | Absturz 1,20-2,00 | 1 | St | 400 |  | 400 |  |  |  | 458.42 |  | 458.42 |  |  |  | 466.03 |  | 466.03 |  |  |  | 461.61 |  | 461.61 |  |  |  | 806 |  | 806 |  |  |  | 659.78 |  | 659.78 |  |  |  | 478.43 |  | 478.43 |  |  |  | 537.615 |  | 537.615
02.01.024 |  | Innen liegendes Absturzbauwerk DN 150 | 1 | St | 420 |  | 420 |  |  |  | 394.14 |  | 394.14 |  |  |  | 394.14 |  | 394.14 |  |  |  | 630.66 |  | 630.66 |  |  |  | 390 |  | 390 |  |  |  | 334.19 |  | 334.19 |  |  |  | 793.1 |  | 793.1 |  |  |  | 499.31 |  | 499.31
02.01.025 |  | Innen liegendes Absturzbauwerk DN 200 | 1 | St | 500 |  | 500 |  |  |  | 471.76 |  | 471.76 |  |  |  | 471.42 |  | 471.42 |  |  |  | 803.91 |  | 803.91 |  |  |  | 507 |  | 507 |  |  |  | 443.18 |  | 443.18 |  |  |  | 879.2 |  | 879.2 |  |  |  | 589.405 |  | 589.405
02.02 | 2 | Nebenleistungen an Schächten |  |  |  |  | 5003 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 5644.19 | [5 empty] | 5885.75 | [5 empty] | 6980.74 | [5 empty] | 9482.15 | [5 empty] | 6892.37 | [5 empty] | 6130.079
02.02.001 |  | Schachtabdeckungen heben | 1 | St | 320 |  | 320 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 339.13 |  | 339.13 |  |  |  | 412.54 |  | 412.54 |  |  |  | 1034.8 |  | 1034.8 |  |  |  | 344.62 |  | 344.62 |  |  |  | 465.11 |  | 465.11 |  |  |  | 539.76 |  | 539.76
02.02.002 |  | Schachtabdeckung entsorgen | 1 | St | 25 |  | 25 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 30.9 |  | 30.9 |  |  |  | 30.04 |  | 30.04 |  |  |  | 52 |  | 52 |  |  |  | 60.09 |  | 60.09 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 31.975 |  | 31.975
02.02.003 |  | Schachtoberteil abbrechen bis 80 cm und aufmauern | 1 | St | 410 |  | 410 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 464.83 |  | 464.83 |  |  |  | 710.84 |  | 710.84 |  |  |  | 1294.8 |  | 1294.8 |  |  |  | 989.35 |  | 989.35 |  |  |  | 786.19 |  | 786.19 |  |  |  | 738.955 |  | 738.955
02.02.004 |  | Schachtkonus wechseln | 1 | St | 230 |  | 230 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 267.68 |  | 267.68 |  |  |  | 258.73 |  | 258.73 |  |  |  | 527.8 |  | 527.8 |  |  |  | 707.53 |  | 707.53 |  |  |  | 268.14 |  | 268.14 |  |  |  | 323.405 |  | 323.405
02.02.005 |  | Schachtmauerwerk | 1 | m2 | 140 |  | 140 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 137.84 |  | 137.84 |  |  |  | 260.93 |  | 260.93 |  |  |  | 123.5 |  | 123.5 |  |  |  | 188.57 |  | 188.57 |  |  |  | 291.36 |  | 291.36 |  |  |  | 173.175 |  | 173.175
02.02.006 |  | Kanalanschluss STZ / Beton bis DN 350 | 1 | St | 270 |  | 270 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 291.41 |  | 291.41 |  |  |  | 247.94 |  | 247.94 |  |  |  | 260 |  | 260 |  |  |  | 679.91 |  | 679.91 |  |  |  | 269.25 |  | 269.25 |  |  |  | 272.665 |  | 272.665
02.02.007 |  | Kanalanschluss STZ / Beton DN 350 bis DN 500 | 1 | St | 350 |  | 350 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 413.41 |  | 413.41 |  |  |  | 405.47 |  | 405.47 |  |  |  | 357.5 |  | 357.5 |  |  |  | 759.73 |  | 759.73 |  |  |  | 478.99 |  | 478.99 |  |  |  | 399.975 |  | 399.975
02.02.008 |  | Kanalanschluss STZ / Beton über DN 500 | 1 | St | 550 |  | 550 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 619.62 |  | 619.62 |  |  |  | 521.86 |  | 521.86 |  |  |  | 552.5 |  | 552.5 |  |  |  | 1186.74 |  | 1186.74 |  |  |  | 641.12 |  | 641.12 |  |  |  | 590.81 |  | 590.81
02.02.009 |  | Kanalanschluss STZ / Beton Eiprofil 200 / 400 | 1 | St | 560 |  | 560 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 652.92 |  | 652.92 |  |  |  | 491.18 |  | 491.18 |  |  |  | 585 |  | 585 |  |  |  | 1030.8 |  | 1030.8 |  |  |  | 659.13 |  | 659.13 |  |  |  | 614.263 |  | 614.263
02.02.010 |  | Kanalanschluss STZ / Beton Eiprofil 400 / 600 | 1 | St | 780 |  | 780 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 920.02 |  | 920.02 |  |  |  | 847.86 |  | 847.86 |  |  |  | 747.5 |  | 747.5 |  |  |  | 1432.33 |  | 1432.33 |  |  |  | 905.44 |  | 905.44 |  |  |  | 838.24 |  | 838.24
02.02.011 |  | Kanalanschluss aus PVC bis DN 250 | 1 | St | 210 |  | 210 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 196.96 |  | 196.96 |  |  |  | 205.78 |  | 205.78 |  |  |  | 195 |  | 195 |  |  |  | 245.1 |  | 245.1 |  |  |  | 218.47 |  | 218.47 |  |  |  | 205.108 |  | 205.108
02.02.012 |  | Sohle ändern Beton | 1 | St | 260 |  | 260 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 283.34 |  | 283.34 |  |  |  | 378.81 |  | 378.81 |  |  |  | 292.5 |  | 292.5 |  |  |  | 735.83 |  | 735.83 |  |  |  | 403.29 |  | 403.29 |  |  |  | 309.783 |  | 309.783
02.02.013 |  | Wie vor, jedoch Steinzeugklinker | 1 | St | 330 |  | 330 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 376.79 |  | 376.79 |  |  |  | 412.24 |  | 412.24 |  |  |  | 344.5 |  | 344.5 |  |  |  | 309.02 |  | 309.02 |  |  |  | 456.18 |  | 456.18 |  |  |  | 376.868 |  | 376.868
02.02.014 |  | Schmutzfänger | 1 | St | 16 |  | 16 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 21.97 |  | 21.97 |  |  |  | 23.15 |  | 23.15 |  |  |  | 16.77 |  | 16.77 |  |  |  | 31.77 |  | 31.77 |  |  |  | 27.28 |  | 27.28 |  |  |  | 20.505 |  | 20.505
02.02.015 |  | Korrodierte Steigeisen ausbauen | 1 | St | 14 |  | 14 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 15.8 |  | 15.8 |  |  |  | 17.05 |  | 17.05 |  |  |  | 16.25 |  | 16.25 |  |  |  | 13.83 |  | 13.83 |  |  |  | 25.19 |  | 25.19 |  |  |  | 17.81 |  | 17.81
02.02.016 |  | Auflagerring | 1 | St | 30 |  | 30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 32.78 |  | 32.78 |  |  |  | 32.86 |  | 32.86 |  |  |  | 27.82 |  | 27.82 |  |  |  | 27.72 |  | 27.72 |  |  |  | 38.6 |  | 38.6 |  |  |  | 32.3 |  | 32.3
02.02.017 |  | Schachtfugen sanieren | 1 | m | 80 |  | 80 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 92.14 |  | 92.14 |  |  |  | 73.76 |  | 73.76 |  |  |  | 16.25 |  | 16.25 |  |  |  | 11.44 |  | 11.44 |  |  |  | 89.12 |  | 89.12 |  |  |  | 69.378 |  | 69.378
02.02.018 |  | Schachtanschlüsse sanieren | 1 | St | 98 |  | 98 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 108.97 |  | 108.97 |  |  |  | 99.34 |  | 99.34 |  |  |  | 65 |  | 65 |  |  |  | 149.11 |  | 149.11 |  |  |  | 125.18 |  | 125.18 |  |  |  | 99.288 |  | 99.288
02.02.019 |  | Beton C 25/30 liefern und einbauen | 1 | m3 | 150 |  | 150 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 173.96 |  | 173.96 |  |  |  | 213.72 |  | 213.72 |  |  |  | 191.75 |  | 191.75 |  |  |  | 278.97 |  | 278.97 |  |  |  | 322.16 |  | 322.16 |  |  |  | 209.468 |  | 209.468
02.02.020 |  | Beton C 30/37 liefern und einbauen | 1 | m3 | 155 |  | 155 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 181.87 |  | 181.87 |  |  |  | 217.18 |  | 217.18 |  |  |  | 266.5 |  | 266.5 |  |  |  | 293.97 |  | 293.97 |  |  |  | 364.11 |  | 364.11 |  |  |  | 241.87 |  | 241.87
02.02.021 |  | Bituminöser Verguss | 1 | St | 25 |  | 25 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 21.85 |  | 21.85 |  |  |  | 24.47 |  | 24.47 |  |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  | 5.72 |  | 5.72 |  |  |  | 38.06 |  | 38.06 |  |  |  | 24.478 |  | 24.478
03 | 1 | Rohrleitungsbau |  |  |  |  | 11618.28 | [5 empty] | 12148.64 | [5 empty] | 13018.03 | [5 empty] | 14098.04 | [5 empty] | 15308.48 | [5 empty] | 11459.82 | [5 empty] | 15211.08 | [5 empty] | 13789.006
03.01 | 2 | Rohrleitungsbau Steinzeug |  |  |  |  | 3578.5 | [5 empty] | 3590.64 | [5 empty] | 3713.98 | [5 empty] | 4423.06 | [5 empty] | 4984.39 | [5 empty] | 4098.36 | [5 empty] | 4875.13 | [5 empty] | 4288.012
03.01.001 | I | Hinweis
03.01.001 |  | Steinzeugrohr DN 150 | 1 | m | 24 |  | 24 |  |  |  | 27.89 |  | 27.89 |  |  |  | 29.3 |  | 29.3 |  |  |  | 25.4 |  | 25.4 |  |  |  | 35.43 |  | 35.43 |  |  |  | 29.77 |  | 29.77 |  |  |  | 30.46 |  | 30.46 |  |  |  | 29.798 |  | 29.798
03.01.002 |  | Steinzeugrohr DN 200 | 1 | m | 39 |  | 39 |  |  |  | 45.84 |  | 45.84 |  |  |  | 47.23 |  | 47.23 |  |  |  | 42.73 |  | 42.73 |  |  |  | 66.3 |  | 66.3 |  |  |  | 52.99 |  | 52.99 |  |  |  | 49.27 |  | 49.27 |  |  |  | 50.45 |  | 50.45
03.01.003 |  | Steinzeugrohr DN 250 | 1 | m | 60 |  | 60 |  |  |  | 65.85 |  | 65.85 |  |  |  | 67.75 |  | 67.75 |  |  |  | 72.22 |  | 72.22 |  |  |  | 103.55 |  | 103.55 |  |  |  | 76.48 |  | 76.48 |  |  |  | 80.01 |  | 80.01 |  |  |  | 77.828 |  | 77.828
03.01.004 |  | Steinzeugrohr DN 300 | 1 | m | 83 |  | 83 |  |  |  | 88.05 |  | 88.05 |  |  |  | 90.96 |  | 90.96 |  |  |  | 95.32 |  | 95.32 |  |  |  | 135.85 |  | 135.85 |  |  |  | 87.61 |  | 87.61 |  |  |  | 108.22 |  | 108.22 |  |  |  | 104.508 |  | 104.508
03.01.005 |  | Steinzeugrohr DN 400 | 1 | m | 140 |  | 140 |  |  |  | 123.7 |  | 123.7 |  |  |  | 128.44 |  | 128.44 |  |  |  | 158.85 |  | 158.85 |  |  |  | 222.17 |  | 222.17 |  |  |  | 149.25 |  | 149.25 |  |  |  | 179.46 |  | 179.46 |  |  |  | 167.518 |  | 167.518
03.01.006 |  | Zulage Gelenk GA DN 150 | 1 | St | 20.5 |  | 20.5 |  |  |  | 24.26 |  | 24.26 |  |  |  | 24.59 |  | 24.59 |  |  |  | 20.79 |  | 20.79 |  |  |  | 26.72 |  | 26.72 |  |  |  | 34.63 |  | 34.63 |  |  |  | 28.1 |  | 28.1 |  |  |  | 24.978 |  | 24.978
03.01.007 |  | Zulage Gelenk GA DN 200 | 1 | St | 50 |  | 50 |  |  |  | 48.75 |  | 48.75 |  |  |  | 50.2 |  | 50.2 |  |  |  | 57.75 |  | 57.75 |  |  |  | 67.8 |  | 67.8 |  |  |  | 59.64 |  | 59.64 |  |  |  | 66.21 |  | 66.21 |  |  |  | 58.553 |  | 58.553
03.01.008 |  | Zulage Gelenk GA DN 250 | 1 | St | 61.5 |  | 61.5 |  |  |  | 71.55 |  | 71.55 |  |  |  | 69.79 |  | 69.79 |  |  |  | 98.18 |  | 98.18 |  |  |  | 113.3 |  | 113.3 |  |  |  | 67.21 |  | 67.21 |  |  |  | 113.45 |  | 113.45 |  |  |  | 89.51 |  | 89.51
03.01.009 |  | Zulage Gelenk GA DN 300 | 1 | St | 120 |  | 120 |  |  |  | 97.02 |  | 97.02 |  |  |  | 97.91 |  | 97.91 |  |  |  | 127.05 |  | 127.05 |  |  |  | 144.24 |  | 144.24 |  |  |  | 107.76 |  | 107.76 |  |  |  | 139.88 |  | 139.88 |  |  |  | 125.508 |  | 125.508
03.01.010 |  | Zulage Gelenk GA DN 400 | 1 | St | 190 |  | 190 |  |  |  | 157.05 |  | 157.05 |  |  |  | 165.96 |  | 165.96 |  |  |  | 219.45 |  | 219.45 |  |  |  | 243.3 |  | 243.3 |  |  |  | 257.49 |  | 257.49 |  |  |  | 249.27 |  | 249.27 |  |  |  | 212.133 |  | 212.133
03.01.011 |  | Zulage Gelenk GZ DN 150 | 1 | St | 25 |  | 25 |  |  |  | 25.47 |  | 25.47 |  |  |  | 25.93 |  | 25.93 |  |  |  | 28.88 |  | 28.88 |  |  |  | 36.86 |  | 36.86 |  |  |  | 34.63 |  | 34.63 |  |  |  | 40.1 |  | 40.1 |  |  |  | 31.973 |  | 31.973
03.01.012 |  | Zulage Gelenk GZ DN 200 | 1 | St | 48 |  | 48 |  |  |  | 50.94 |  | 50.94 |  |  |  | 52.56 |  | 52.56 |  |  |  | 57.75 |  | 57.75 |  |  |  | 67.8 |  | 67.8 |  |  |  | 59.64 |  | 59.64 |  |  |  | 67.19 |  | 67.19 |  |  |  | 58.888 |  | 58.888
03.01.013 |  | Zulage Gelenk GZ DN 250 | 1 | St | 84 |  | 84 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 71.53 |  | 71.53 |  |  |  | 98.18 |  | 98.18 |  |  |  | 113.3 |  | 113.3 |  |  |  | 67.21 |  | 67.21 |  |  |  | 112.13 |  | 112.13 |  |  |  | 95.24 |  | 95.24
03.01.014 |  | Zulage Gelenk GZ DN 300 | 1 | St | 108 |  | 108 |  |  |  | 94.59 |  | 94.59 |  |  |  | 95.03 |  | 95.03 |  |  |  | 127.05 |  | 127.05 |  |  |  | 144.24 |  | 144.24 |  |  |  | 107.76 |  | 107.76 |  |  |  | 138.14 |  | 138.14 |  |  |  | 121.353 |  | 121.353
03.01.015 |  | Zulage Gelenk GZ DN 400 | 1 | St | 185 |  | 185 |  |  |  | 160.08 |  | 160.08 |  |  |  | 160.06 |  | 160.06 |  |  |  | 219.45 |  | 219.45 |  |  |  | 243.3 |  | 243.3 |  |  |  | 257.49 |  | 257.49 |  |  |  | 235.66 |  | 235.66 |  |  |  | 206.005 |  | 206.005
03.01.016 |  | Steinzeugbogen, DN 150 | 1 | St | 28 |  | 28 |  |  |  | 29.71 |  | 29.71 |  |  |  | 31.82 |  | 31.82 |  |  |  | 38.85 |  | 38.85 |  |  |  | 41.41 |  | 41.41 |  |  |  | 41.7 |  | 41.7 |  |  |  | 45.69 |  | 45.69 |  |  |  | 36.73 |  | 36.73
03.01.017 |  | Steinzeugbogen, DN 200 | 1 | St | 71 |  | 71 |  |  |  | 69.13 |  | 69.13 |  |  |  | 77.47 |  | 77.47 |  |  |  | 87.85 |  | 87.85 |  |  |  | 94.06 |  | 94.06 |  |  |  | 67.86 |  | 67.86 |  |  |  | 98.1 |  | 98.1 |  |  |  | 85.158 |  | 85.158
03.01.018 |  | Steinzeugbogen, DN 250 | 1 | St | 118 |  | 118 |  |  |  | 112.79 |  | 112.79 |  |  |  | 118.81 |  | 118.81 |  |  |  | 147 |  | 147 |  |  |  | 159.32 |  | 159.32 |  |  |  | 131.33 |  | 131.33 |  |  |  | 152.7 |  | 152.7 |  |  |  | 137.208 |  | 137.208
03.01.019 |  | Steinzeugbogen, DN 300 | 1 | St | 155 |  | 155 |  |  |  | 151.59 |  | 151.59 |  |  |  | 153.88 |  | 153.88 |  |  |  | 195.3 |  | 195.3 |  |  |  | 207.68 |  | 207.68 |  |  |  | 157.48 |  | 157.48 |  |  |  | 216.81 |  | 216.81 |  |  |  | 183.343 |  | 183.343
03.01.020 |  | Steinzeugbogen, DN 400 | 1 | St | 250 |  | 250 |  |  |  | 304.4 |  | 304.4 |  |  |  | 278 |  | 278 |  |  |  | 383.6 |  | 383.6 |  |  |  | 333.13 |  | 333.13 |  |  |  | 333.07 |  | 333.07 |  |  |  | 445.32 |  | 445.32 |  |  |  | 326.613 |  | 326.613
03.01.021 |  | Zulage Abzweig 45 Grad DN 150/150 | 1 | St | 45 |  | 45 |  |  |  | 43.05 |  | 43.05 |  |  |  | 45.55 |  | 45.55 |  |  |  | 63.75 |  | 63.75 |  |  |  | 63.77 |  | 63.77 |  |  |  | 59.46 |  | 59.46 |  |  |  | 71.38 |  | 71.38 |  |  |  | 56.425 |  | 56.425
03.01.022 |  | Zulage Abzweig 45 Grad DN 200/150 | 1 | St | 82 |  | 82 |  |  |  | 83.68 |  | 83.68 |  |  |  | 85.04 |  | 85.04 |  |  |  | 99.4 |  | 99.4 |  |  |  | 112 |  | 112 |  |  |  | 91.4 |  | 91.4 |  |  |  | 105.96 |  | 105.96 |  |  |  | 96.25 |  | 96.25
03.01.023 |  | Zulage Abzweig 45 Grad DN 250/150 | 1 | St | 138 |  | 138 |  |  |  | 127.34 |  | 127.34 |  |  |  | 127.66 |  | 127.66 |  |  |  | 92.55 |  | 92.55 |  |  |  | 183.89 |  | 183.89 |  |  |  | 128.64 |  | 128.64 |  |  |  | 116.1 |  | 116.1 |  |  |  | 141.413 |  | 141.413
03.01.024 |  | Zulage Abzweig 45 Grad DN 200/150 | 1 | St | 180 |  | 180 |  |  |  | 160.08 |  | 160.08 |  |  |  | 166.09 |  | 166.09 |  |  |  | 218.4 |  | 218.4 |  |  |  | 238.49 |  | 238.49 |  |  |  | 150.98 |  | 150.98 |  |  |  | 231.47 |  | 231.47 |  |  |  | 204.013 |  | 204.013
03.01.025 |  | Zulage Abzweig DN 400/150 | 1 | St | 320 |  | 320 |  |  |  | 304.4 |  | 304.4 |  |  |  | 310.36 |  | 310.36 |  |  |  | 389.38 |  | 389.38 |  |  |  | 422.83 |  | 422.83 |  |  |  | 317.88 |  | 317.88 |  |  |  | 402.1 |  | 402.1 |  |  |  | 363.823 |  | 363.823
03.01.026 |  | Zulage Ü-Stück DN 150/200 | 1 | St | 73 |  | 73 |  |  |  | 82.47 |  | 82.47 |  |  |  | 85.18 |  | 85.18 |  |  |  | 97.65 |  | 97.65 |  |  |  | 79.63 |  | 79.63 |  |  |  | 66.18 |  | 66.18 |  |  |  | 103.44 |  | 103.44 |  |  |  | 85.313 |  | 85.313
03.01.027 |  | Zulage Ü-Stück DN 200/250 | 1 | St | 105 |  | 105 |  |  |  | 120.67 |  | 120.67 |  |  |  | 125.93 |  | 125.93 |  |  |  | 138.83 |  | 138.83 |  |  |  | 112.13 |  | 112.13 |  |  |  | 105.89 |  | 105.89 |  |  |  | 149.18 |  | 149.18 |  |  |  | 123.06 |  | 123.06
03.01.028 |  | Zulage Ü-Stück DN 250/300. | 1 | St | 150 |  | 150 |  |  |  | 167.36 |  | 167.36 |  |  |  | 176.38 |  | 176.38 |  |  |  | 180.25 |  | 180.25 |  |  |  | 157.63 |  | 157.63 |  |  |  | 140.41 |  | 140.41 |  |  |  | 192.23 |  | 192.23 |  |  |  | 169.06 |  | 169.06
03.01.029 |  | Steinzeugrohr schneiden | 1 | St | 18.5 |  | 18.5 |  |  |  | 20.62 |  | 20.62 |  |  |  | 21.06 |  | 21.06 |  |  |  | 22.95 |  | 22.95 |  |  |  | 16.25 |  | 16.25 |  |  |  | 31.66 |  | 31.66 |  |  |  | 15.01 |  | 15.01 |  |  |  | 17.705 |  | 17.705
03.01.030 |  | Manschettendichtung DN 150 | 1 | St | 50 |  | 50 |  |  |  | 51.54 |  | 51.54 |  |  |  | 55.18 |  | 55.18 |  |  |  | 65.1 |  | 65.1 |  |  |  | 92.95 |  | 92.95 |  |  |  | 68.46 |  | 68.46 |  |  |  | 70.14 |  | 70.14 |  |  |  | 67.068 |  | 67.068
03.01.031 |  | Manschettendichtung DN 200 | 1 | St | 75 |  | 75 |  |  |  | 68.16 |  | 68.16 |  |  |  | 71.41 |  | 71.41 |  |  |  | 90.04 |  | 90.04 |  |  |  | 122.72 |  | 122.72 |  |  |  | 83.93 |  | 83.93 |  |  |  | 94.48 |  | 94.48 |  |  |  | 90.903 |  | 90.903
03.01.032 |  | Manschettendichtung DN 250 | 1 | St | 85 |  | 85 |  |  |  | 84.71 |  | 84.71 |  |  |  | 91.81 |  | 91.81 |  |  |  | 110.43 |  | 110.43 |  |  |  | 136.76 |  | 136.76 |  |  |  | 113.35 |  | 113.35 |  |  |  | 118.1 |  | 118.1 |  |  |  | 107.918 |  | 107.918
03.01.033 |  | Manschettendichtung DN 300 | 1 | St | 101 |  | 101 |  |  |  | 160.08 |  | 160.08 |  |  |  | 139.13 |  | 139.13 |  |  |  | 133.88 |  | 133.88 |  |  |  | 160.81 |  | 160.81 |  |  |  | 140.36 |  | 140.36 |  |  |  | 153.9 |  | 153.9 |  |  |  | 138.71 |  | 138.71
03.01.034 |  | Manschettendichtung DN 400 | 1 | St | 128 |  | 128 |  |  |  | 173.42 |  | 173.42 |  |  |  | 189 |  | 189 |  |  |  | 181.13 |  | 181.13 |  |  |  | 191.62 |  | 191.62 |  |  |  | 195.25 |  | 195.25 |  |  |  | 206.24 |  | 206.24 |  |  |  | 178.715 |  | 178.715
03.01.035 |  | Übergangsring Stzg/PVC | 1 | St | 28 |  | 28 |  |  |  | 30.68 |  | 30.68 |  |  |  | 30.13 |  | 30.13 |  |  |  | 87.73 |  | 87.73 |  |  |  | 35.75 |  | 35.75 |  |  |  | 26.33 |  | 26.33 |  |  |  | 91.03 |  | 91.03 |  |  |  | 46.228 |  | 46.228
03.01.036 |  | Kanalanschluss DN 150 an Steinzeug DN 250 | 1 | St | 140 |  | 140 |  |  |  | 163.72 |  | 163.72 |  |  |  | 156.85 |  | 156.85 |  |  |  | 149.94 |  | 149.94 |  |  |  | 257.4 |  | 257.4 |  |  |  | 197.18 |  | 197.18 |  |  |  | 158.2 |  | 158.2 |  |  |  | 178.113 |  | 178.113
03.02 | 2 | Rohrleitungsbau PVC |  |  |  |  | 607.46 | [5 empty] | 678.54 | [5 empty] | 756.69 | [5 empty] | 659.22 | [5 empty] | 808.83 | [5 empty] | 724.41 | [5 empty] | 725.03 | [5 empty] | 724.509
03.02.001 | I | Hinweis
03.02.001 |  | PVC hart-Rohr bis DN 100 | 1 | m | 12 |  | 12 |  |  |  | 13.95 |  | 13.95 |  |  |  | 15.49 |  | 15.49 |  |  |  | 18.4 |  | 18.4 |  |  |  | 13.98 |  | 13.98 |  |  |  | 14.4 |  | 14.4 |  |  |  | 20.01 |  | 20.01 |  |  |  | 15.37 |  | 15.37
03.02.002 |  | PVC hart-Rohr DN 150 | 1 | m | 16.35 |  | 16.35 |  |  |  | 17.95 |  | 17.95 |  |  |  | 19.62 |  | 19.62 |  |  |  | 23.02 |  | 23.02 |  |  |  | 23.73 |  | 23.73 |  |  |  | 17.77 |  | 17.77 |  |  |  | 24.89 |  | 24.89 |  |  |  | 21.148 |  | 21.148
03.02.003 |  | PVC hart-Rohr DN 200 | 1 | m | 20.98 |  | 20.98 |  |  |  | 22.13 |  | 22.13 |  |  |  | 25.18 |  | 25.18 |  |  |  | 28.8 |  | 28.8 |  |  |  | 39.2 |  | 39.2 |  |  |  | 23.76 |  | 23.76 |  |  |  | 30.17 |  | 30.17 |  |  |  | 28.883 |  | 28.883
03.02.004 |  | PVC hart-Rohr DN 250 | 1 | m | 35.59 |  | 35.59 |  |  |  | 39.78 |  | 39.78 |  |  |  | 42.71 |  | 42.71 |  |  |  | 40.35 |  | 40.35 |  |  |  | 54.22 |  | 54.22 |  |  |  | 34.16 |  | 34.16 |  |  |  | 45.8 |  | 45.8 |  |  |  | 44.58 |  | 44.58
03.02.005 |  | PVC hart-Rohr DN 300 | 1 | m | 43 |  | 43 |  |  |  | 48.27 |  | 48.27 |  |  |  | 64.16 |  | 64.16 |  |  |  | 54.21 |  | 54.21 |  |  |  | 74.62 |  | 74.62 |  |  |  | 53.04 |  | 53.04 |  |  |  | 59.87 |  | 59.87 |  |  |  | 60.413 |  | 60.413
03.02.006 |  | PVC hart-Rohr DN 400 | 1 | m | 65 |  | 65 |  |  |  | 77.96 |  | 77.96 |  |  |  | 94.96 |  | 94.96 |  |  |  | 83.08 |  | 83.08 |  |  |  | 109.14 |  | 109.14 |  |  |  | 76.64 |  | 76.64 |  |  |  | 88.66 |  | 88.66 |  |  |  | 89.44 |  | 89.44
03.02.007 |  | Zulage Bogen bis DN 100 | 1 | St | 5.5 |  | 5.5 |  |  |  | 5.82 |  | 5.82 |  |  |  | 5.59 |  | 5.59 |  |  |  | 6.51 |  | 6.51 |  |  |  | 9.94 |  | 9.94 |  |  |  | 7.53 |  | 7.53 |  |  |  | 8.2 |  | 8.2 |  |  |  | 7.308 |  | 7.308
03.02.008 |  | Zulage Bogen DN 150 | 1 | St | 8.36 |  | 8.36 |  |  |  | 9.28 |  | 9.28 |  |  |  | 10.3 |  | 10.3 |  |  |  | 9.98 |  | 9.98 |  |  |  | 12.55 |  | 12.55 |  |  |  | 9.32 |  | 9.32 |  |  |  | 12.34 |  | 12.34 |  |  |  | 10.888 |  | 10.888
03.02.009 |  | Zulage Bogen DN 200 | 1 | St | 12.55 |  | 12.55 |  |  |  | 13.46 |  | 13.46 |  |  |  | 15.06 |  | 15.06 |  |  |  | 15.65 |  | 15.65 |  |  |  | 17.82 |  | 17.82 |  |  |  | 15.67 |  | 15.67 |  |  |  | 18.08 |  | 18.08 |  |  |  | 15.878 |  | 15.878
03.02.010 |  | Zulage Bogen DN 250 | 1 | St | 47.25 |  | 47.25 |  |  |  | 57.24 |  | 57.24 |  |  |  | 56.7 |  | 56.7 |  |  |  | 66.06 |  | 66.06 |  |  |  | 45.6 |  | 45.6 |  |  |  | 51.29 |  | 51.29 |  |  |  | 59.15 |  | 59.15 |  |  |  | 52.175 |  | 52.175
03.02.011 |  | Zulage Abzweig bis DN 100/100 | 1 | St | 10.34 |  | 10.34 |  |  |  | 11.98 |  | 11.98 |  |  |  | 12.41 |  | 12.41 |  |  |  | 8.82 |  | 8.82 |  |  |  | 12.38 |  | 12.38 |  |  |  | 10.53 |  | 10.53 |  |  |  | 10.66 |  | 10.66 |  |  |  | 11.448 |  | 11.448
03.02.012 |  | Zulage Abzweig DN 150/100 | 1 | St | 14.77 |  | 14.77 |  |  |  | 16.01 |  | 16.01 |  |  |  | 17.72 |  | 17.72 |  |  |  | 11.13 |  | 11.13 |  |  |  | 15.16 |  | 15.16 |  |  |  | 15.44 |  | 15.44 |  |  |  | 13.79 |  | 13.79 |  |  |  | 15.36 |  | 15.36
03.02.013 |  | Zulage Abzweig DN 200/150 | 1 | St | 24.15 |  | 24.15 |  |  |  | 27.65 |  | 27.65 |  |  |  | 28.98 |  | 28.98 |  |  |  | 19.11 |  | 19.11 |  |  |  | 23.21 |  | 23.21 |  |  |  | 29.11 |  | 29.11 |  |  |  | 24.54 |  | 24.54 |  |  |  | 25.22 |  | 25.22
03.02.014 |  | Zulage Abzweig DN 250/150 | 1 | St | 44.03 |  | 44.03 |  |  |  | 49.72 |  | 49.72 |  |  |  | 52.84 |  | 52.84 |  |  |  | 40.65 |  | 40.65 |  |  |  | 45.44 |  | 45.44 |  |  |  | 50.82 |  | 50.82 |  |  |  | 45.93 |  | 45.93 |  |  |  | 47.06 |  | 47.06
03.02.015 |  | Zulage Abzweig DN 250/200 | 1 | St | 56.26 |  | 56.26 |  |  |  | 59.42 |  | 59.42 |  |  |  | 67.54 |  | 67.54 |  |  |  | 46.43 |  | 46.43 |  |  |  | 49.8 |  | 49.8 |  |  |  | 68.85 |  | 68.85 |  |  |  | 52.06 |  | 52.06 |  |  |  | 56.415 |  | 56.415
03.02.016 |  | Zulage Ü-Rohr bis DN 150/125 | 1 | St | 9.33 |  | 9.33 |  |  |  | 10.49 |  | 10.49 |  |  |  | 11.2 |  | 11.2 |  |  |  | 9.98 |  | 9.98 |  |  |  | 12.55 |  | 12.55 |  |  |  | 12.12 |  | 12.12 |  |  |  | 14.19 |  | 14.19 |  |  |  | 11.818 |  | 11.818
03.02.017 |  | Zulage Ü-Rohr DN 200/150 | 1 | St | 12.3 |  | 12.3 |  |  |  | 12.73 |  | 12.73 |  |  |  | 14.02 |  | 14.02 |  |  |  | 11.13 |  | 11.13 |  |  |  | 15.48 |  | 15.48 |  |  |  | 15.43 |  | 15.43 |  |  |  | 18.07 |  | 18.07 |  |  |  | 14.968 |  | 14.968
03.02.018 |  | Zulage Ü-Rohr DN 250/200 | 1 | St | 37.22 |  | 37.22 |  |  |  | 43.17 |  | 43.17 |  |  |  | 44.66 |  | 44.66 |  |  |  | 34.13 |  | 34.13 |  |  |  | 39.85 |  | 39.85 |  |  |  | 37.1 |  | 37.1 |  |  |  | 37.49 |  | 37.49 |  |  |  | 39.805 |  | 39.805
03.02.019 |  | Zulage Futter bis DN 100 | 1 | St | 19.58 |  | 19.58 |  |  |  | 21.22 |  | 21.22 |  |  |  | 23.5 |  | 23.5 |  |  |  | 18.06 |  | 18.06 |  |  |  | 49.56 |  | 49.56 |  |  |  | 28.67 |  | 28.67 |  |  |  | 19.27 |  | 19.27 |  |  |  | 27.978 |  | 27.978
03.02.020 |  | Zulage Futter DN 150 | 1 | St | 25.15 |  | 25.15 |  |  |  | 27.29 |  | 27.29 |  |  |  | 30.18 |  | 30.18 |  |  |  | 27.3 |  | 27.3 |  |  |  | 31.53 |  | 31.53 |  |  |  | 45.51 |  | 45.51 |  |  |  | 28.66 |  | 28.66 |  |  |  | 28.88 |  | 28.88
03.02.021 |  | Zulage Futter DN 200 | 1 | St | 29.5 |  | 29.5 |  |  |  | 30.08 |  | 30.08 |  |  |  | 33.97 |  | 33.97 |  |  |  | 38.85 |  | 38.85 |  |  |  | 43.82 |  | 43.82 |  |  |  | 37.7 |  | 37.7 |  |  |  | 40.14 |  | 40.14 |  |  |  | 36.858 |  | 36.858
03.02.022 |  | Zulage Futter DN 250 | 1 | St | 52.48 |  | 52.48 |  |  |  | 56.39 |  | 56.39 |  |  |  | 62.98 |  | 62.98 |  |  |  | 39.9 |  | 39.9 |  |  |  | 59.87 |  | 59.87 |  |  |  | 61.56 |  | 61.56 |  |  |  | 43.62 |  | 43.62 |  |  |  | 54.738 |  | 54.738
03.02.023 |  | Zulage Stopfen DN 100 | 1 | St | 2.45 |  | 2.45 |  |  |  | 2.79 |  | 2.79 |  |  |  | 2.94 |  | 2.94 |  |  |  | 3.26 |  | 3.26 |  |  |  | 4.21 |  | 4.21 |  |  |  | 3.5 |  | 3.5 |  |  |  | 4.08 |  | 4.08 |  |  |  | 3.42 |  | 3.42
03.02.024 |  | Zulage Stopfen DN 150 | 1 | St | 3.32 |  | 3.32 |  |  |  | 3.76 |  | 3.76 |  |  |  | 3.98 |  | 3.98 |  |  |  | 4.41 |  | 4.41 |  |  |  | 5.17 |  | 5.17 |  |  |  | 4.49 |  | 4.49 |  |  |  | 5.36 |  | 5.36 |  |  |  | 4.458 |  | 4.458
03.03 | 2 | Rohrleitungsbau Ultra-Rib |  |  |  |  | 5072.18 | [5 empty] | 5369.37 | [5 empty] | 5975.62 | [5 empty] | 6012.91 | [5 empty] | 6512.53 | [5 empty] | 3951.05 | [5 empty] | 6326.29 | [5 empty] | 5971.662
03.03.001 | I | Hinweis
03.03.001 |  | Ultra-Rib-Rohre DN 300 | 1 | m | 46.47 |  | 46.47 |  |  |  | 49.6 |  | 49.6 |  |  |  | 55.76 |  | 55.76 |  |  |  | 56.18 |  | 56.18 |  |  |  | 73.01 |  | 73.01 |  |  |  | 51.88 |  | 51.88 |  |  |  | 60.11 |  | 60.11 |  |  |  | 58.838 |  | 58.838
03.03.002 |  | Ultra-Rib-Rohre DN 400 | 1 | m | 109.6 |  | 109.6 |  |  |  | 116.42 |  | 116.42 |  |  |  | 131.52 |  | 131.52 |  |  |  | 110.78 |  | 110.78 |  |  |  | 141.84 |  | 141.84 |  |  |  | 211.82 |  | 211.82 |  |  |  | 118.41 |  | 118.41 |  |  |  | 125.343 |  | 125.343
03.03.003 |  | Zulage Bogen DN 300 | 1 | St | 68.19 |  | 68.19 |  |  |  | 72.77 |  | 72.77 |  |  |  | 81.83 |  | 81.83 |  |  |  | 76.3 |  | 76.3 |  |  |  | 83.7 |  | 83.7 |  |  |  | 95.81 |  | 95.81 |  |  |  | 83.22 |  | 83.22 |  |  |  | 79.235 |  | 79.235
03.03.004 |  | Zulage Bogen DN 400 | 1 | St | 224.1 |  | 224.1 |  |  |  | 248.61 |  | 248.61 |  |  |  | 268.92 |  | 268.92 |  |  |  | 229.95 |  | 229.95 |  |  |  | 249.8 |  | 249.8 |  |  |  | 229.89 |  | 229.89 |  |  |  | 236.74 |  | 236.74 |  |  |  | 244.89 |  | 244.89
03.03.005 |  | Einfachabzweig 45 300/150 | 1 | St | 101.45 |  | 101.45 |  |  |  | 117.45 |  | 117.45 |  |  |  | 121.74 |  | 121.74 |  |  |  | 110.95 |  | 110.95 |  |  |  | 136.34 |  | 136.34 |  |  |  | 99.71 |  | 99.71 |  |  |  | 125.45 |  | 125.45 |  |  |  | 121.245 |  | 121.245
03.03.006 |  | Einfachabzweig 45 400/150 | 1 | St | 520.5 |  | 520.5 |  |  |  | 563.93 |  | 563.93 |  |  |  | 624.6 |  | 624.6 |  |  |  | 541.8 |  | 541.8 |  |  |  | 601.58 |  | 601.58 |  |  |  | 255.39 |  | 255.39 |  |  |  | 578.19 |  | 578.19 |  |  |  | 581.218 |  | 581.218
03.03.007 |  | Einfachabzweig 45 300/150 | 1 | St | 83.93 |  | 83.93 |  |  |  | 117.45 |  | 117.45 |  |  |  | 97.12 |  | 97.12 |  |  |  | 97.09 |  | 97.09 |  |  |  | 105.66 |  | 105.66 |  |  |  | 99.71 |  | 99.71 |  |  |  | 112.15 |  | 112.15 |  |  |  | 99.715 |  | 99.715
03.03.008 |  | Einfachabzweig 45 300/300 | 1 | St | 146.14 |  | 146.14 |  |  |  | 179.49 |  | 179.49 |  |  |  | 199.37 |  | 199.37 |  |  |  | 154.88 |  | 154.88 |  |  |  | 162.51 |  | 162.51 |  |  |  | 253.23 |  | 253.23 |  |  |  | 163.2 |  | 163.2 |  |  |  | 167.805 |  | 167.805
03.03.009 |  | Einfachabzweig 45 400/150 | 1 | St | 496.65 |  | 496.65 |  |  |  | 563.93 |  | 563.93 |  |  |  | 595.98 |  | 595.98 |  |  |  | 512.93 |  | 512.93 |  |  |  | 570.9 |  | 570.9 |  |  |  | 255.39 |  | 255.39 |  |  |  | 526.24 |  | 526.24 |  |  |  | 547.443 |  | 547.443
03.03.010 |  | Einfachabzweig 45 400/200 | 1 | St | 537.13 |  | 537.13 |  |  |  | 590.49 |  | 590.49 |  |  |  | 644.56 |  | 644.56 |  |  |  | 585.69 |  | 585.69 |  |  |  | 653.27 |  | 653.27 |  |  |  | 301.35 |  | 301.35 |  |  |  | 603.14 |  | 603.14 |  |  |  | 609.525 |  | 609.525
03.03.011 |  | Übergangsrohr DN 300/250 | 1 | St | 60.61 |  | 60.61 |  |  |  | 72.77 |  | 72.77 |  |  |  | 72.73 |  | 72.73 |  |  |  | 47.43 |  | 47.43 |  |  |  | 47.17 |  | 47.17 |  |  |  | 75.36 |  | 75.36 |  |  |  | 55.21 |  | 55.21 |  |  |  | 58.93 |  | 58.93
03.03.012 |  | Übergangsrohr DN 400/300 | 1 | St | 223.25 |  | 223.25 |  |  |  | 264.38 |  | 264.38 |  |  |  | 267.9 |  | 267.9 |  |  |  | 229.95 |  | 229.95 |  |  |  | 246.36 |  | 246.36 |  |  |  | 283.99 |  | 283.99 |  |  |  | 236.5 |  | 236.5 |  |  |  | 243.503 |  | 243.503
03.03.013 |  | Doppelmuffe UR2-M DN 300 | 1 | St | 45.54 |  | 45.54 |  |  |  | 46.74 |  | 46.74 |  |  |  | 65.45 |  | 65.45 |  |  |  | 45.68 |  | 45.68 |  |  |  | 49.8 |  | 49.8 |  |  |  | 49.63 |  | 49.63 |  |  |  | 46.1 |  | 46.1 |  |  |  | 51.723 |  | 51.723
03.03.014 |  | Doppelmuffe UR2-M DN 400 | 1 | St | 103.67 |  | 103.67 |  |  |  | 109.03 |  | 109.03 |  |  |  | 124.4 |  | 124.4 |  |  |  | 99.4 |  | 99.4 |  |  |  | 107.58 |  | 107.58 |  |  |  | 123.77 |  | 123.77 |  |  |  | 112.47 |  | 112.47 |  |  |  | 112.03 |  | 112.03
03.03.015 |  | Überschiebmuffe U DN 300 | 1 | St | 47.66 |  | 47.66 |  |  |  | 54.94 |  | 54.94 |  |  |  | 57.19 |  | 57.19 |  |  |  | 45.68 |  | 45.68 |  |  |  | 49.8 |  | 49.8 |  |  |  | 66.87 |  | 66.87 |  |  |  | 51.61 |  | 51.61 |  |  |  | 51.565 |  | 51.565
03.03.016 |  | Überschiebmuffe U DN 400 | 1 | St | 107.08 |  | 107.08 |  |  |  | 120.37 |  | 120.37 |  |  |  | 128.5 |  | 128.5 |  |  |  | 99.4 |  | 99.4 |  |  |  | 107.58 |  | 107.58 |  |  |  | 141.01 |  | 141.01 |  |  |  | 103.18 |  | 103.18 |  |  |  | 111.585 |  | 111.585
03.03.017 |  | Schachtfutter UR2 DN 300 | 1 | St | 40.23 |  | 40.23 |  |  |  | 47.59 |  | 47.59 |  |  |  | 48.28 |  | 48.28 |  |  |  | 28.35 |  | 28.35 |  |  |  | 29.06 |  | 29.06 |  |  |  | 107.09 |  | 107.09 |  |  |  | 32.27 |  | 32.27 |  |  |  | 37.46 |  | 37.46
03.03.018 |  | Schachtfutter UR2 DN 400 | 1 | St | 60.47 |  | 60.47 |  |  |  | 88.05 |  | 88.05 |  |  |  | 96.56 |  | 96.56 |  |  |  | 58.98 |  | 58.98 |  |  |  | 62.73 |  | 62.73 |  |  |  | 138.02 |  | 138.02 |  |  |  | 64.27 |  | 64.27 |  |  |  | 71.008 |  | 71.008
03.03.019 |  | Anschluss-Formteil UR-KG-M DN 300 | 1 | St | 87.61 |  | 87.61 |  |  |  | 92.51 |  | 92.51 |  |  |  | 105.13 |  | 105.13 |  |  |  | 91.88 |  | 91.88 |  |  |  | 99.51 |  | 99.51 |  |  |  | 77.94 |  | 77.94 |  |  |  | 99.18 |  | 99.18 |  |  |  | 97.858 |  | 97.858
03.03.020 |  | Anschluss-Formteil UR-KG-M DN 400 | 1 | St | 255.29 |  | 255.29 |  |  |  | 266.74 |  | 266.74 |  |  |  | 306.35 |  | 306.35 |  |  |  | 266.88 |  | 266.88 |  |  |  | 298.71 |  | 298.71 |  |  |  | 96.94 |  | 96.94 |  |  |  | 270.12 |  | 270.12 |  |  |  | 282.618 |  | 282.618
03.03.021 |  | Anschluss-Formteil UR-KG DN 300 | 1 | St | 93.29 |  | 93.29 |  |  |  | 96.97 |  | 96.97 |  |  |  | 105.95 |  | 105.95 |  |  |  | 109.2 |  | 109.2 |  |  |  | 119.02 |  | 119.02 |  |  |  | 64.13 |  | 64.13 |  |  |  | 114.27 |  | 114.27 |  |  |  | 108.133 |  | 108.133
03.03.022 |  | Anschluss-Formteil UR-KG DN 400 | 1 | St | 259.43 |  | 259.43 |  |  |  | 266.56 |  | 266.56 |  |  |  | 287.06 |  | 287.06 |  |  |  | 295.75 |  | 295.75 |  |  |  | 324.8 |  | 324.8 |  |  |  | 81.37 |  | 81.37 |  |  |  | 306.45 |  | 306.45 |  |  |  | 294.435 |  | 294.435
03.03.023 |  | Übergang an Steinzg. UR2-Stg DN 300/300N | 1 | St | 260 |  | 260 |  |  |  | 187.01 |  | 187.01 |  |  |  | 206.94 |  | 206.94 |  |  |  | 282.45 |  | 282.45 |  |  |  | 328.25 |  | 328.25 |  |  |  | 86.55 |  | 86.55 |  |  |  | 301.4 |  | 301.4 |  |  |  | 274.148 |  | 274.148
03.03.024 |  | Übergang an Steinzg. UR2-Stg DN 400/400N | 1 | St | 313.89 |  | 313.89 |  |  |  | 241.97 |  | 241.97 |  |  |  | 270.41 |  | 270.41 |  |  |  | 341.95 |  | 341.95 |  |  |  | 393.25 |  | 393.25 |  |  |  | 105.56 |  | 105.56 |  |  |  | 360.18 |  | 360.18 |  |  |  | 334.433 |  | 334.433
03.03.025 |  | Übergang an Beton UR2-Beton DN 300/300 | 1 | St | 280 |  | 280 |  |  |  | 278.91 |  | 278.91 |  |  |  | 436.88 |  | 436.88 |  |  |  | 432.6 |  | 432.6 |  |  |  | 503.75 |  | 503.75 |  |  |  | 157.6 |  | 157.6 |  |  |  | 457.28 |  | 457.28 |  |  |  | 419.478 |  | 419.478
03.03.026 |  | Übergang an Beton UR2-Beton DN 400/400 | 1 | St | 340 |  | 340 |  |  |  | 362.1 |  | 362.1 |  |  |  | 398.27 |  | 398.27 |  |  |  | 873.25 |  | 873.25 |  |  |  | 770.25 |  | 770.25 |  |  |  | 229.72 |  | 229.72 |  |  |  | 894.66 |  | 894.66 |  |  |  | 600.795 |  | 600.795
03.03.027 |  | Kanalanschluss | 1 | St | 160 |  | 160 |  |  |  | 152.59 |  | 152.59 |  |  |  | 176.22 |  | 176.22 |  |  |  | 187.53 |  | 187.53 |  |  |  | 196.3 |  | 196.3 |  |  |  | 211.32 |  | 211.32 |  |  |  | 214.29 |  | 214.29 |  |  |  | 186.703 |  | 186.703
03.04 | 2 | Rohrleitungsbau PP-Rohre |  |  |  |  | 2360.14 | [5 empty] | 2510.09 | [5 empty] | 2571.74 | [5 empty] | 3002.85 | [5 empty] | 3002.73 | [5 empty] | 2686 | [5 empty] | 3284.63 | [5 empty] | 2804.823
03.04.001 | I | Hinweis
03.04.001 |  | PP-Rohre KG 2000 DN 100 | 1 | m | 11.2 |  | 11.2 |  |  |  | 16.74 |  | 16.74 |  |  |  | 18.84 |  | 18.84 |  |  |  | 20.71 |  | 20.71 |  |  |  | 15.73 |  | 15.73 |  |  |  | 26.91 |  | 26.91 |  |  |  | 23.14 |  | 23.14 |  |  |  | 17.228 |  | 17.228
03.04.002 |  | Zulage Stopfen DN 100 | 1 | St | 2.8 |  | 2.8 |  |  |  | 3.76 |  | 3.76 |  |  |  | 4.1 |  | 4.1 |  |  |  | 3.83 |  | 3.83 |  |  |  | 5.01 |  | 5.01 |  |  |  | 7.41 |  | 7.41 |  |  |  | 4.11 |  | 4.11 |  |  |  | 4.005 |  | 4.005
03.04.003 |  | Zulage Anschl. KGUSM DN 100 | 1 | St | 18.2 |  | 18.2 |  |  |  | 18.07 |  | 18.07 |  |  |  | 24.45 |  | 24.45 |  |  |  | 30.14 |  | 30.14 |  |  |  | 29.06 |  | 29.06 |  |  |  | 42.71 |  | 42.71 |  |  |  | 32.27 |  | 32.27 |  |  |  | 25.995 |  | 25.995
03.04.004 |  | Bogen DN 100 15 - 30 Grad | 1 | St | 4.15 |  | 4.15 |  |  |  | 8.22 |  | 8.22 |  |  |  | 9.42 |  | 9.42 |  |  |  | 7.67 |  | 7.67 |  |  |  | 10.77 |  | 10.77 |  |  |  | 5.1 |  | 5.1 |  |  |  | 8.26 |  | 8.26 |  |  |  | 8.15 |  | 8.15
03.04.005 |  | Bogen DN 100 45 Grad | 1 | St | 4.2 |  | 4.2 |  |  |  | 8.55 |  | 8.55 |  |  |  | 10.06 |  | 10.06 |  |  |  | 8.82 |  | 8.82 |  |  |  | 12.29 |  | 12.29 |  |  |  | 5.45 |  | 5.45 |  |  |  | 10.1 |  | 10.1 |  |  |  | 9.163 |  | 9.163
03.04.006 |  | Zulage Anschl. KGUS DN 100 | 1 | St | 25.4 |  | 25.4 |  |  |  | 17.44 |  | 17.44 |  |  |  | 19.81 |  | 19.81 |  |  |  | 35.91 |  | 35.91 |  |  |  | 34.91 |  | 34.91 |  |  |  | 8.89 |  | 8.89 |  |  |  | 39.45 |  | 39.45 |  |  |  | 29.893 |  | 29.893
03.04.007 |  | Zulage für Verl. in Beton DN 100 | 1 | m | 25 |  | 25 |  |  |  | 32.56 |  | 32.56 |  |  |  | 35.89 |  | 35.89 |  |  |  | 37.54 |  | 37.54 |  |  |  | 39.78 |  | 39.78 |  |  |  | 120.47 |  | 120.47 |  |  |  | 42.14 |  | 42.14 |  |  |  | 35.703 |  | 35.703
03.04.008 |  | Überschiebmuffe DN 100 | 1 | St | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  | 8.39 |  | 8.39 |  |  |  | 8.65 |  | 8.65 |  |  |  | 11.13 |  | 11.13 |  |  |  | 14.76 |  | 14.76 |  |  |  | 7.35 |  | 7.35 |  |  |  | 15.24 |  | 15.24 |  |  |  | 11.538 |  | 11.538
03.04.009 |  | Zulage Schachtanschluss DN 100 | 1 | St | 12.3 |  | 12.3 |  |  |  | 16.01 |  | 16.01 |  |  |  | 15.97 |  | 15.97 |  |  |  | 15.75 |  | 15.75 |  |  |  | 19.9 |  | 19.9 |  |  |  | 9.83 |  | 9.83 |  |  |  | 22.13 |  | 22.13 |  |  |  | 17.575 |  | 17.575
03.04.010 |  | KGEA-45 100/100 | 1 | St | 8.8 |  | 8.8 |  |  |  | 12.96 |  | 12.96 |  |  |  | 14.98 |  | 14.98 |  |  |  | 13.44 |  | 13.44 |  |  |  | 17.82 |  | 17.82 |  |  |  | 8.8 |  | 8.8 |  |  |  | 20.01 |  | 20.01 |  |  |  | 15.403 |  | 15.403
03.04.011 |  | PP-Rohre KG 2000 DN 150 | 1 | m | 20.32 |  | 20.32 |  |  |  | 21.65 |  | 21.65 |  |  |  | 24.38 |  | 24.38 |  |  |  | 27.64 |  | 27.64 |  |  |  | 26.85 |  | 26.85 |  |  |  | 32.25 |  | 32.25 |  |  |  | 34.43 |  | 34.43 |  |  |  | 26.495 |  | 26.495
03.04.012 |  | Zulage für Verl. in Beton DN 150 | 1 | m | 35 |  | 35 |  |  |  | 38.93 |  | 38.93 |  |  |  | 42 |  | 42 |  |  |  | 45.05 |  | 45.05 |  |  |  | 53.04 |  | 53.04 |  |  |  | 120.63 |  | 120.63 |  |  |  | 51.1 |  | 51.1 |  |  |  | 45.285 |  | 45.285
03.04.013 |  | Überschiebmuffe DN 150 | 1 | St | 11.09 |  | 11.09 |  |  |  | 11.59 |  | 11.59 |  |  |  | 13.31 |  | 13.31 |  |  |  | 14.6 |  | 14.6 |  |  |  | 18.66 |  | 18.66 |  |  |  | 24.14 |  | 24.14 |  |  |  | 18.12 |  | 18.12 |  |  |  | 15.295 |  | 15.295
03.04.014 |  | Zulage Schachtanschluss DN 150 | 1 | St | 19.74 |  | 19.74 |  |  |  | 21.68 |  | 21.68 |  |  |  | 23.69 |  | 23.69 |  |  |  | 34.13 |  | 34.13 |  |  |  | 29 |  | 29 |  |  |  | 9.83 |  | 9.83 |  |  |  | 42.45 |  | 42.45 |  |  |  | 28.72 |  | 28.72
03.04.015 |  | KGEA-45 150/150 | 1 | St | 20.42 |  | 20.42 |  |  |  | 21.83 |  | 21.83 |  |  |  | 24.5 |  | 24.5 |  |  |  | 23.73 |  | 23.73 |  |  |  | 26.98 |  | 26.98 |  |  |  | 47.62 |  | 47.62 |  |  |  | 28.37 |  | 28.37 |  |  |  | 25.068 |  | 25.068
03.04.016 |  | KGEA-45 150/100 | 1 | St | 16.68 |  | 16.68 |  |  |  | 21.83 |  | 21.83 |  |  |  | 20.02 |  | 20.02 |  |  |  | 19.11 |  | 19.11 |  |  |  | 22.04 |  | 22.04 |  |  |  | 39.59 |  | 39.59 |  |  |  | 26.18 |  | 26.18 |  |  |  | 21.23 |  | 21.23
03.04.017 |  | PP-Übergangsstück 150/100 | 1 | St | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  | 12.79 |  | 12.79 |  |  |  | 15.01 |  | 15.01 |  |  |  | 11.13 |  | 11.13 |  |  |  | 15.09 |  | 15.09 |  |  |  | 42.71 |  | 42.71 |  |  |  | 12.06 |  | 12.06 |  |  |  | 13.665 |  | 13.665
03.04.018 |  | Zulage Stopfen DN 150 | 1 | St | 3.57 |  | 3.57 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 3.57 |  | 3.57 |  |  |  | 6.14 |  | 6.14 |  |  |  | 6.96 |  | 6.96 |  |  |  | 7.41 |  | 7.41 |  |  |  | 7.68 |  | 7.68 |  |  |  | 5.445 |  | 5.445
03.04.019 |  | Bogen DN 150 15 - 30 Grad | 1 | St | 12.63 |  | 12.63 |  |  |  | 13.04 |  | 13.04 |  |  |  | 15.16 |  | 15.16 |  |  |  | 14.02 |  | 14.02 |  |  |  | 17.1 |  | 17.1 |  |  |  | 25.86 |  | 25.86 |  |  |  | 16.27 |  | 16.27 |  |  |  | 15.29 |  | 15.29
03.04.020 |  | Bogen DN 150 45 Grad | 1 | St | 13.02 |  | 13.02 |  |  |  | 13.22 |  | 13.22 |  |  |  | 15.62 |  | 15.62 |  |  |  | 14.6 |  | 14.6 |  |  |  | 18.79 |  | 18.79 |  |  |  | 27.76 |  | 27.76 |  |  |  | 18.1 |  | 18.1 |  |  |  | 16.383 |  | 16.383
03.04.021 |  | Zulage Anschl. KGUS DN 150 | 1 | St | 49.6 |  | 49.6 |  |  |  | 48.51 |  | 48.51 |  |  |  | 34.91 |  | 34.91 |  |  |  | 68.25 |  | 68.25 |  |  |  | 66.11 |  | 66.11 |  |  |  | 31.49 |  | 31.49 |  |  |  | 70.11 |  | 70.11 |  |  |  | 55.183 |  | 55.183
03.04.022 |  | Zulage Anschl. KGUSM DN 150 | 1 | St | 46.3 |  | 46.3 |  |  |  | 25.47 |  | 25.47 |  |  |  | 25.56 |  | 25.56 |  |  |  | 68.25 |  | 68.25 |  |  |  | 63.84 |  | 63.84 |  |  |  | 22.26 |  | 22.26 |  |  |  | 74.19 |  | 74.19 |  |  |  | 52.473 |  | 52.473
03.04.023 |  | PP-Rohre KG 2000 DN 200 | 1 | m | 27.85 |  | 27.85 |  |  |  | 30.08 |  | 30.08 |  |  |  | 33.42 |  | 33.42 |  |  |  | 36.88 |  | 36.88 |  |  |  | 45.24 |  | 45.24 |  |  |  | 54.87 |  | 54.87 |  |  |  | 42.18 |  | 42.18 |  |  |  | 37.173 |  | 37.173
03.04.024 |  | Zulage für Verl. in Beton DN 200 | 1 | m | 36 |  | 36 |  |  |  | 39.9 |  | 39.9 |  |  |  | 44.33 |  | 44.33 |  |  |  | 54.06 |  | 54.06 |  |  |  | 70.72 |  | 70.72 |  |  |  | 130.73 |  | 130.73 |  |  |  | 60.2 |  | 60.2 |  |  |  | 52.813 |  | 52.813
03.04.025 |  | Überschiebmuffe DN 200 | 1 | St | 25.06 |  | 25.06 |  |  |  | 23.41 |  | 23.41 |  |  |  | 22.87 |  | 22.87 |  |  |  | 34.13 |  | 34.13 |  |  |  | 36.67 |  | 36.67 |  |  |  | 39.46 |  | 39.46 |  |  |  | 36.52 |  | 36.52 |  |  |  | 30.28 |  | 30.28
03.04.026 |  | Zulage Schachtanschluss DN 200 | 1 | St | 27.5 |  | 27.5 |  |  |  | 28.56 |  | 28.56 |  |  |  | 29.94 |  | 29.94 |  |  |  | 53.76 |  | 53.76 |  |  |  | 39.98 |  | 39.98 |  |  |  | 10.7 |  | 10.7 |  |  |  | 60.1 |  | 60.1 |  |  |  | 39.38 |  | 39.38
03.04.027 |  | KGEA-45 200/200 | 1 | St | 47.49 |  | 47.49 |  |  |  | 45.84 |  | 45.84 |  |  |  | 44.99 |  | 44.99 |  |  |  | 57.23 |  | 57.23 |  |  |  | 62.67 |  | 62.67 |  |  |  | 85.66 |  | 85.66 |  |  |  | 62.34 |  | 62.34 |  |  |  | 54.373 |  | 54.373
03.04.028 |  | KGEA-45 200/150 | 1 | St | 42.41 |  | 42.41 |  |  |  | 43.08 |  | 43.08 |  |  |  | 44.89 |  | 44.89 |  |  |  | 49.14 |  | 49.14 |  |  |  | 52.59 |  | 52.59 |  |  |  | 75.54 |  | 75.54 |  |  |  | 60.02 |  | 60.02 |  |  |  | 49.978 |  | 49.978
03.04.029 |  | KGEA-45 200/100 | 1 | St | 36.25 |  | 36.25 |  |  |  | 43.08 |  | 43.08 |  |  |  | 43.5 |  | 43.5 |  |  |  | 45.68 |  | 45.68 |  |  |  | 51.36 |  | 51.36 |  |  |  | 71.16 |  | 71.16 |  |  |  | 52.23 |  | 52.23 |  |  |  | 45.835 |  | 45.835
03.04.030 |  | Bogen DN 200 15 bis 30 Grad | 1 | St | 24.45 |  | 24.45 |  |  |  | 36.14 |  | 36.14 |  |  |  | 41.34 |  | 41.34 |  |  |  | 28.35 |  | 28.35 |  |  |  | 32.12 |  | 32.12 |  |  |  | 40.73 |  | 40.73 |  |  |  | 34.8 |  | 34.8 |  |  |  | 33.178 |  | 33.178
03.04.031 |  | Bogen DN 200 45 Grad | 1 | St | 26.45 |  | 26.45 |  |  |  | 36.53 |  | 36.53 |  |  |  | 42.64 |  | 42.64 |  |  |  | 30.66 |  | 30.66 |  |  |  | 33.68 |  | 33.68 |  |  |  | 42.51 |  | 42.51 |  |  |  | 34.86 |  | 34.86 |  |  |  | 34.408 |  | 34.408
03.04.032 |  | PP-Übergangsstück 200/150 | 1 | St | 26.36 |  | 26.36 |  |  |  | 38.75 |  | 38.75 |  |  |  | 43.63 |  | 43.63 |  |  |  | 26.04 |  | 26.04 |  |  |  | 29.52 |  | 29.52 |  |  |  | 44.73 |  | 44.73 |  |  |  | 28.94 |  | 28.94 |  |  |  | 32.113 |  | 32.113
03.04.033 |  | Zulage Stopfen DN 200 | 1 | St | 18.68 |  | 18.68 |  |  |  | 18.92 |  | 18.92 |  |  |  | 22.42 |  | 22.42 |  |  |  | 10.89 |  | 10.89 |  |  |  | 10.99 |  | 10.99 |  |  |  | 12.77 |  | 12.77 |  |  |  | 15.31 |  | 15.31 |  |  |  | 16.85 |  | 16.85
03.04.034 |  | Zulage Anschl. KGUS DN 200 | 1 | St | 41.89 |  | 41.89 |  |  |  | 77.62 |  | 77.62 |  |  |  | 50.27 |  | 50.27 |  |  |  | 56.7 |  | 56.7 |  |  |  | 47.26 |  | 47.26 |  |  |  | 40.55 |  | 40.55 |  |  |  | 64.27 |  | 64.27 |  |  |  | 50.923 |  | 50.923
03.04.035 |  | Zulage Anschl. KGUSM DN 200 | 1 | St | 40.63 |  | 40.63 |  |  |  | 49.14 |  | 49.14 |  |  |  | 48.76 |  | 48.76 |  |  |  | 61.32 |  | 61.32 |  |  |  | 42.13 |  | 42.13 |  |  |  | 44.38 |  | 44.38 |  |  |  | 70.12 |  | 70.12 |  |  |  | 50.41 |  | 50.41
03.04.036 |  | PP-Rohre KG 2000 DN 250 | 1 | m | 57.6 |  | 57.6 |  |  |  | 54.09 |  | 54.09 |  |  |  | 50.48 |  | 50.48 |  |  |  | 75.81 |  | 75.81 |  |  |  | 75.08 |  | 75.08 |  |  |  | 93.22 |  | 93.22 |  |  |  | 78.14 |  | 78.14 |  |  |  | 65.325 |  | 65.325
03.04.037 |  | Überschiebmuffe DN 250 | 1 | St | 54.35 |  | 54.35 |  |  |  | 56.64 |  | 56.64 |  |  |  | 65.22 |  | 65.22 |  |  |  | 62.44 |  | 62.44 |  |  |  | 66.63 |  | 66.63 |  |  |  | 79.43 |  | 79.43 |  |  |  | 59.6 |  | 59.6 |  |  |  | 61.45 |  | 61.45
03.04.038 |  | Zulage Schachtanschluss DN 250 | 1 | St | 56.7 |  | 56.7 |  |  |  | 48.63 |  | 48.63 |  |  |  | 48.14 |  | 48.14 |  |  |  | 114.45 |  | 114.45 |  |  |  | 59.87 |  | 59.87 |  |  |  | 12.03 |  | 12.03 |  |  |  | 130.1 |  | 130.1 |  |  |  | 73.703 |  | 73.703
03.04.039 |  | KGEA-45 250/150 | 1 | St | 87.81 |  | 87.81 |  |  |  | 94.35 |  | 94.35 |  |  |  | 91.92 |  | 91.92 |  |  |  | 87.85 |  | 87.85 |  |  |  | 105.31 |  | 105.31 |  |  |  | 106.21 |  | 106.21 |  |  |  | 95.81 |  | 95.81 |  |  |  | 95.213 |  | 95.213
03.04.040 |  | KGEA-45 250/250 | 1 | St | 149.31 |  | 149.31 |  |  |  | 155.69 |  | 155.69 |  |  |  | 138.9 |  | 138.9 |  |  |  | 151.38 |  | 151.38 |  |  |  | 207.55 |  | 207.55 |  |  |  | 147.85 |  | 147.85 |  |  |  | 149.34 |  | 149.34 |  |  |  | 161.275 |  | 161.275
03.04.041 |  | PP-Rohre KG 2000 DN 300 | 1 | m | 69.41 |  | 69.41 |  |  |  | 83.92 |  | 83.92 |  |  |  | 83.29 |  | 83.29 |  |  |  | 110.78 |  | 110.78 |  |  |  | 103.35 |  | 103.35 |  |  |  | 131.29 |  | 131.29 |  |  |  | 115.1 |  | 115.1 |  |  |  | 92.788 |  | 92.788
03.04.042 |  | Überschiebmuffe DN 300 | 1 | m | 76.24 |  | 76.24 |  |  |  | 81.01 |  | 81.01 |  |  |  | 91.49 |  | 91.49 |  |  |  | 89.25 |  | 89.25 |  |  |  | 93.93 |  | 93.93 |  |  |  | 85.4 |  | 85.4 |  |  |  | 92.06 |  | 92.06 |  |  |  | 88.43 |  | 88.43
03.04.043 |  | Zulage Schachtanschluss DN 300 | 1 | m | 82.1 |  | 82.1 |  |  |  | 68.94 |  | 68.94 |  |  |  | 72.8 |  | 72.8 |  |  |  | 77.53 |  | 77.53 |  |  |  | 89.58 |  | 89.58 |  |  |  | 15.09 |  | 15.09 |  |  |  | 87.91 |  | 87.91 |  |  |  | 83.098 |  | 83.098
03.04.044 |  | KGEA-45 300/200 | 1 | m | 241.18 |  | 241.18 |  |  |  | 258.92 |  | 258.92 |  |  |  | 234.15 |  | 234.15 |  |  |  | 241.5 |  | 241.5 |  |  |  | 259.03 |  | 259.03 |  |  |  | 198.32 |  | 198.32 |  |  |  | 269.41 |  | 269.41 |  |  |  | 250.943 |  | 250.943
03.04.045 |  | KGEA-45 300/300 | 1 | m | 325 |  | 325 |  |  |  | 325.78 |  | 325.78 |  |  |  | 337.65 |  | 337.65 |  |  |  | 368.55 |  | 368.55 |  |  |  | 408.53 |  | 408.53 |  |  |  | 270 |  | 270 |  |  |  | 379.23 |  | 379.23 |  |  |  | 362.603 |  | 362.603
03.04.046 |  | PP-Rohre KG 2000 DN 400 | 1 | m | 108 |  | 108 |  |  |  | 135.83 |  | 135.83 |  |  |  | 141.6 |  | 141.6 |  |  |  | 166.43 |  | 166.43 |  |  |  | 163.8 |  | 163.8 |  |  |  | 76.64 |  | 76.64 |  |  |  | 175.19 |  | 175.19 |  |  |  | 147.148 |  | 147.148
03.04.047 |  | Überschiebmuffe DN 400 | 1 | m | 125 |  | 125 |  |  |  | 123.7 |  | 123.7 |  |  |  | 153.6 |  | 153.6 |  |  |  | 147 |  | 147 |  |  |  | 156.33 |  | 156.33 |  |  |  | 84.97 |  | 84.97 |  |  |  | 151.66 |  | 151.66 |  |  |  | 146.648 |  | 146.648
03.04.048 |  | Zulage Schachtanschluss DN 400 | 1 | m | 126 |  | 126 |  |  |  | 114.3 |  | 114.3 |  |  |  | 129.6 |  | 129.6 |  |  |  | 233.45 |  | 233.45 |  |  |  | 94.32 |  | 94.32 |  |  |  | 17.29 |  | 17.29 |  |  |  | 263.28 |  | 263.28 |  |  |  | 153.3 |  | 153.3
04 | 1 | Nebenleistungen Kanalbau |  |  |  |  | 2822.12 | [5 empty] | 3090.08 | [5 empty] | 3395.57 | [5 empty] | 3007.86 | [5 empty] | 3692.06 | [5 empty] | 2522.09 | [5 empty] | 3208.69 | [5 empty] | 3279.617
04.01 | 2 | Kleinleistungen, Nebenarbeiten, Zusatzleistungen |  |  |  |  | 1769.12 | [5 empty] | 1983.27 | [5 empty] | 2177.63 | [5 empty] | 1888.79 | [5 empty] | 2674.05 | [5 empty] | 2170.57 | [5 empty] | 2019.66 | [5 empty] | 2160.118
04.01.001 | I | Hinweis
04.01.001 |  | VPC-Rohrkupplung DN 150 | 1 | St | 114.68 |  | 114.68 |  |  |  | 120.69 |  | 120.69 |  |  |  | 137.62 |  | 137.62 |  |  |  | 92.51 |  | 92.51 |  |  |  | 124.8 |  | 124.8 |  |  |  | 144.31 |  | 144.31 |  |  |  | 96.04 |  | 96.04 |  |  |  | 118.285 |  | 118.285
04.01.002 |  | VPC-Rohrkupplung DN 300 | 1 | St | 220.04 |  | 220.04 |  |  |  | 238.31 |  | 238.31 |  |  |  | 267.65 |  | 267.65 |  |  |  | 210.35 |  | 210.35 |  |  |  | 248.95 |  | 248.95 |  |  |  | 278.27 |  | 278.27 |  |  |  | 239.27 |  | 239.27 |  |  |  | 243.978 |  | 243.978
04.01.003 |  | VPC-Rohrkupplung DN 400 | 1 | St | 240 |  | 240 |  |  |  | 299.82 |  | 299.82 |  |  |  | 356.33 |  | 356.33 |  |  |  | 286.65 |  | 286.65 |  |  |  | 448.5 |  | 448.5 |  |  |  | 333.15 |  | 333.15 |  |  |  | 303.19 |  | 303.19 |  |  |  | 337.005 |  | 337.005
04.01.004 |  | Dichtring U2D aus SBR gemäß DIN 4060, DN 150 | 1 | St | 24 |  | 24 |  |  |  | 22.07 |  | 22.07 |  |  |  | 25.57 |  | 25.57 |  |  |  | 9.98 |  | 9.98 |  |  |  | 29.25 |  | 29.25 |  |  |  | 80.04 |  | 80.04 |  |  |  | 10.12 |  | 10.12 |  |  |  | 22.235 |  | 22.235
04.01.005 |  | Kebulen-Band liefern und einbauen | 1 | m | 43 |  | 43 |  |  |  | 40.26 |  | 40.26 |  |  |  | 47.48 |  | 47.48 |  |  |  | 78.75 |  | 78.75 |  |  |  | 45.5 |  | 45.5 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  | 84.28 |  | 84.28 |  |  |  | 55.065 |  | 55.065
04.01.006 |  | Anbohrsattelstück DN 300/150 | 1 | St | 168.55 |  | 168.55 |  |  |  | 180.17 |  | 180.17 |  |  |  | 202.26 |  | 202.26 |  |  |  | 197.93 |  | 197.93 |  |  |  | 178.1 |  | 178.1 |  |  |  | 225.77 |  | 225.77 |  |  |  | 213.1 |  | 213.1 |  |  |  | 190.503 |  | 190.503
04.01.007 |  | Anbohrsattelstück DN 300/200 | 1 | St | 201.62 |  | 201.62 |  |  |  | 212.17 |  | 212.17 |  |  |  | 241.94 |  | 241.94 |  |  |  | 215.25 |  | 215.25 |  |  |  | 219.7 |  | 219.7 |  |  |  | 260.07 |  | 260.07 |  |  |  | 220.17 |  | 220.17 |  |  |  | 220.858 |  | 220.858
04.01.008 |  | Anbohrsattelstück DN 400/150 | 1 | St | 191.91 |  | 191.91 |  |  |  | 208.59 |  | 208.59 |  |  |  | 230.29 |  | 230.29 |  |  |  | 192.15 |  | 192.15 |  |  |  | 191.95 |  | 191.95 |  |  |  | 225.77 |  | 225.77 |  |  |  | 200.03 |  | 200.03 |  |  |  | 203.545 |  | 203.545
04.01.009 |  | Anbohrsattelstück DN 400/200 | 1 | St | 210.32 |  | 210.32 |  |  |  | 229.45 |  | 229.45 |  |  |  | 255.98 |  | 255.98 |  |  |  | 215.25 |  | 215.25 |  |  |  | 219.7 |  | 219.7 |  |  |  | 260.07 |  | 260.07 |  |  |  | 228.1 |  | 228.1 |  |  |  | 228.525 |  | 228.525
04.01.010 |  | Straßenablauf ausbauen Betonfertigteile Tiefe bis 1,25 m StrA in bef. | 1 | St | 65 |  | 65 |  |  |  | 82.47 |  | 82.47 |  |  |  | 67.84 |  | 67.84 |  |  |  | 54.83 |  | 54.83 |  |  |  | 266.5 |  | 266.5 |  |  |  | 34.72 |  | 34.72 |  |  |  | 49.67 |  | 49.67 |  |  |  | 112.253 |  | 112.253
04.01.011 |  | Straßenablauf einbauen Boden 1a Dicht. Schaft Form 5c Aufl-Ring 10b Au | 1 | St | 130 |  | 130 |  |  |  | 168.57 |  | 168.57 |  |  |  | 153.41 |  | 153.41 |  |  |  | 138.81 |  | 138.81 |  |  |  | 480.36 |  | 480.36 |  |  |  | 136.58 |  | 136.58 |  |  |  | 149.28 |  | 149.28 |  |  |  | 228.263 |  | 228.263
04.01.012 |  | Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500,C,34,5mm Zinkeimer D 1 Höhe | 1 | St | 160 |  | 160 |  |  |  | 180.7 |  | 180.7 |  |  |  | 191.26 |  | 191.26 |  |  |  | 196.33 |  | 196.33 |  |  |  | 220.74 |  | 220.74 |  |  |  | 182.82 |  | 182.82 |  |  |  | 226.41 |  | 226.41 |  |  |  | 199.603 |  | 199.603
04.02 | 2 | Absperren / Verdämmen |  |  |  |  | 1053 | [5 empty] | 1106.81 | [5 empty] | 1217.94 | [5 empty] | 1119.07 | [5 empty] | 1018.01 | [5 empty] | 351.52 | [5 empty] | 1189.03 | [5 empty] | 1119.499
04.02.001 |  | Absperren eines Kanals DN 150 | 1 | St | 90 |  | 90 |  |  |  | 97.02 |  | 97.02 |  |  |  | 106.85 |  | 106.85 |  |  |  | 104.4 |  | 104.4 |  |  |  | 82.5 |  | 82.5 |  |  |  | 29.37 |  | 29.37 |  |  |  | 89.1 |  | 89.1 |  |  |  | 92.113 |  | 92.113
04.02.002 |  | Absperren eines Kanals DN 200 | 1 | St | 110 |  | 110 |  |  |  | 120.51 |  | 120.51 |  |  |  | 133.68 |  | 133.68 |  |  |  | 115.95 |  | 115.95 |  |  |  | 102.5 |  | 102.5 |  |  |  | 31.47 |  | 31.47 |  |  |  | 104.27 |  | 104.27 |  |  |  | 112.613 |  | 112.613
04.02.003 |  | Absperren eines Kanals DN 250 | 1 | St | 130 |  | 130 |  |  |  | 130.19 |  | 130.19 |  |  |  | 146.86 |  | 146.86 |  |  |  | 127.5 |  | 127.5 |  |  |  | 132.5 |  | 132.5 |  |  |  | 33.57 |  | 33.57 |  |  |  | 128.4 |  | 128.4 |  |  |  | 134.44 |  | 134.44
04.02.004 |  | Absperren eines Kanals DN 300 | 1 | St | 150 |  | 150 |  |  |  | 157.08 |  | 157.08 |  |  |  | 179.51 |  | 179.51 |  |  |  | 185.47 |  | 185.47 |  |  |  | 162.5 |  | 162.5 |  |  |  | 35.66 |  | 35.66 |  |  |  | 179.37 |  | 179.37 |  |  |  | 167.845 |  | 167.845
04.02.005 |  | Absperren eines Kanals DN 350 | 1 | St | 165 |  | 165 |  |  |  | 181.77 |  | 181.77 |  |  |  | 195.13 |  | 195.13 |  |  |  | 197.02 |  | 197.02 |  |  |  | 182.5 |  | 182.5 |  |  |  | 37.77 |  | 37.77 |  |  |  | 221.46 |  | 221.46 |  |  |  | 191.023 |  | 191.023
04.02.006 |  | Absperren eines Kanals DN 400 | 1 | St | 190 |  | 190 |  |  |  | 206.41 |  | 206.41 |  |  |  | 230.08 |  | 230.08 |  |  |  | 208.57 |  | 208.57 |  |  |  | 207.5 |  | 207.5 |  |  |  | 41.95 |  | 41.95 |  |  |  | 258.21 |  | 258.21 |  |  |  | 221.448 |  | 221.448
04.02.007 |  | Verdämmen Kanal bis DN 300 | 1 | m | 25 |  | 25 |  |  |  | 24.4 |  | 24.4 |  |  |  | 28.33 |  | 28.33 |  |  |  | 27.98 |  | 27.98 |  |  |  | 17.56 |  | 17.56 |  |  |  | 12.73 |  | 12.73 |  |  |  | 30.62 |  | 30.62 |  |  |  | 25.378 |  | 25.378
04.02.008 |  | Verdämmen Kanal bis DN 300 bis 400 | 1 | m | 40 |  | 40 |  |  |  | 34.2 |  | 34.2 |  |  |  | 37.67 |  | 37.67 |  |  |  | 35.6 |  | 35.6 |  |  |  | 26.89 |  | 26.89 |  |  |  | 22.22 |  | 22.22 |  |  |  | 39.87 |  | 39.87 |  |  |  | 36.108 |  | 36.108
04.02.009 |  | Verdämmen Kanal über DN 400 | 1 | m | 45 |  | 45 |  |  |  | 47.62 |  | 47.62 |  |  |  | 49.68 |  | 49.68 |  |  |  | 45.39 |  | 45.39 |  |  |  | 36.32 |  | 36.32 |  |  |  | 28.72 |  | 28.72 |  |  |  | 51.03 |  | 51.03 |  |  |  | 45.508 |  | 45.508
04.02.010 |  | Verdämmen Eiprofil 200 / 400 | 1 | m | 48 |  | 48 |  |  |  | 46.72 |  | 46.72 |  |  |  | 48.31 |  | 48.31 |  |  |  | 26.89 |  | 26.89 |  |  |  | 27.3 |  | 27.3 |  |  |  | 35.59 |  | 35.59 |  |  |  | 36.08 |  | 36.08 |  |  |  | 39.923 |  | 39.923
04.02.011 |  | Verdämmen Eiprofil 400 / 600 | 1 | m | 60 |  | 60 |  |  |  | 60.89 |  | 60.89 |  |  |  | 61.84 |  | 61.84 |  |  |  | 44.3 |  | 44.3 |  |  |  | 39.94 |  | 39.94 |  |  |  | 42.47 |  | 42.47 |  |  |  | 50.62 |  | 50.62 |  |  |  | 53.1 |  | 53.1