## Статистика
Дата	Время	U	I	1-я банка	2-я бана	3-я банка	4-я банка	5-я банка	6-я банка	ХХ	P	Time	H, час	P, VA	VA*H	I, A	A*H	Time
11.11.2019	20:40	12,8	3,51							10,8	44,93	x	x	x	833,1	x	59,9	0,0
	21:00	13,0	3,33								43,29	00:20	0,33	44,11	14,7	3,42	1,1	0,3
	22:30	13,1	3,33								43,62	01:30	1,50	43,46	65,2	3,33	5,0	1,8
12.11.2019	08:30	14,4	2,20								31,68	10:00	10,00	37,65	376,5	2,77	27,7	11,8
	10:30	14,4	1,66								23,90	02:00	2,00	27,79	55,6	1,93	3,9	13,8
	11:30	14,4	1,44								20,74	01:00	1,00	22,32	22,3	1,55	1,6	14,8
	12:30	14,4	1,27								18,29	01:00	1,00	19,51	19,5	1,36	1,4	15,8
	13:40	14,4	1,13	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,18		16,27	01:10	1,17	17,28	20,2	1,20	1,4	17,0
	15:50	14,4	1,00	1,19	1,20	1,19	1,19	1,19	1,18		14,40	02:10	2,17	15,34	33,2	1,07	2,3	19,2
	17:00	14,4	0,91	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,19		13,10	01:10	1,17	13,75	16,0	0,96	1,1	20,3
	19:00	14,4	0,84	1,21	1,21	1,20	1,21	1,21	1,20		12,10	02:00	2,00	12,60	25,2	0,88	1,8	22,3
	21:00	14,4	0,80	1,22	1,22	1,21	1,22	1,21	1,21		11,52	02:00	2,00	11,81	23,6	0,82	1,6	24,3
	23:00	14,4	0,76	1,22	1,23	1,22	1,23	1,22	1,21		10,94	02:00	2,00	11,23	22,5	0,78	1,6	26,3
13.11.2019	07:00	14,4	0,67	1,25	1,26	1,26	1,26	1,25	1,24		9,65	08:00	8,00	10,30	82,4	0,72	5,7	34,3
	13:00	14,4	0,63	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,25		9,07	06:00	6,00	9,36	56,2	0,65	3,9	40,3
											0,00	11:00	0,00	4,54	0,0	0,00	0,0	40,3
											0,00	00:00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	40,3

																		60,0

															833,1

## Справка
	Лето	Зима			г/см3	1,1	1,11	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16	1,17	1,18	1,19	1,2	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25	1,28
1,19	50%	40%			°С	-8	-9	-10	-12	-14	-16	-18	-20	-22	-25	-28	-34	-40	-45	-50	-54	-74
1,21		50%			Лёд образуется при температуре, в зависимости от плотности электролита.
1,23	75%
1,25		75%
1,27	норма
1,29		норма

Температурная поправка
	0	10	20	30	40
Электролит	-14	-7	0	7	14
Тосол	-6	-3	0	3	6

Процент заряженности	Плотность электролита / г/cм3 (**)	Напряжение аккумулятора В (***)
100%	1,28	12,7
90%	1,26	12,6
80%	1,25	12,5
70%	1,23	12,4
60%	1,21	12,3
50%	1,19	12,2
40%	1,18	12,1
30%	1,16	12
20%	1,14	11,9
10%	1,12	11,8
0%	1,10	11,7
** разница по ячейкам, не должна быть выше 0,02–0,03 г/cм3.
*** значение напряжения актуально для аккумуляторов, находившихся в состоянии покоя не менее 8 часов.