## Slide 1: Limites de Intercâmbio (ref: DPL – REL - 313 - 2019 V.2 - Limites e GT - Janeiro de 20 a Dezembro de 24)

## Slide 2
Limites de intercâmbio - MWmed
Obs: Limites de curto prazo conforme NT ONS 0367/2019
Nó de Imperatriz e
Colinas
N
NE
SE
Nó de Xingu
Nó de
Ivaiporã
UHE Itaipu
Fluxo na Norte – Sul (FMCCO) |  | 
Data | P/M | L
Sistema atual - Dez/24 | 4.000 | 4.000
Fluxo na Norte – Sul (FNS) |  | 
Data | P/M | L
Sistema atual - Mar/23 | 4.100 | 4.100
Abr/23 - Dez/24 | 5.400 | 4.800
S
Exportação do Sul (FSUL) |  | 
Data | P/M | L
Limites conjunturais |  | 
Dez/19 - Ago/21 | 6.500 | 6.800
Set/21 - Mar/22 | 7.100 | 7.300
Abr/22 - Dez/24 | 7.300 | 7.600
Manaus
Macapá
Recebimento pelo Sul (RSUL) |  | 
Data | P/M | L
Limites conjunturais |  | 
Dez/19 - Ago/21 | 10.500 | 11.200
Set/21 - Mar/22 | 10.800 | 11.700
Abr/22 - Dez/24 | 11.600 | 12.800
Recebimento pelo Sudeste (RSE) |  | 
Data | P/M | L
Limites conjunturais |  | 
Dez/19 - Mar/22 | 11.100 | 11.000
Abr/22 - Dez/24 | 12.200 | 11.500
Exportação do Sudeste Total (EXPSE) |  | 
Data | P/M | L
Limites conjunturais |  | 
Jan/20 - Jan/21 | 7.000 | 7.000
Fev/21 - Dez/21 | 8.200 | 8.600
Jan/22 - Mar/23 | 9.000 | 8.900
Abr/23 - Dez/24 | 10.400 | 11.600

## Slide 3
Limites de intercâmbio - MWmed
Obs: Limites de curto prazo conforme NT ONS 0367/2019