	Institut klinické a experimentální medicíny STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP			SOP 22 OZT / verze 3
NÁZEV: / Interní BTK koagulometru Hemochron 400/401
PLATÍ od 1.6.2010
VYPRACOVAL Ing. Jiří Svoboda		KONTROLOVAL / Ján Dunaj Jurčo	SCHVÁLIL / Bc. Petra Klímová

# Účel dokumentu
Dokument popisuje postup při úkonech pravidelné údržby koagulometru typu Hemochron 401, resp. 400. U přístroje se provádí v intervalu 1 rok kontrola citlivosti event. kalibrace magnetického detektoru společně se zkouškou elektrické bezpečnosti.