## 3-3.3 Γενίκευση ορθογωνικού κ παραβολικού-ορθογωνικού
Κεφ3. Έλεγχος ορθογωνικών διατομών στην Ο.Κ.Α από προέχουσα κάμψη κατά EC2

3.3 Γενικεύσεις Παραδείγματα ελέγχου ορθογωνικής διατομής με δύο στρώσεις οπλισμών στην ΟΚΑ από κάμψη

	f_ck=	20	20	20	25	20	MPa
	f_yk=	500	500	500	500	500	MPa
	b=	25	25	25	30	28	cm
	d=	50	50	50	52	51	cm
	d_2=	5	5	5	5	5	cm
	h=	55	55	55			cm
	Φ=	20	10	20		20	mm
	×	5	3	8		5
	A_s1=	1570.796	235.619	2513.274	0	1570.796	mm²
	A_s1=	1570.796	235.619	2513.274	1470	0.002	mm²
	Φ=					mm
	×
	A_s2=	0	0	0	0	0	mm²
	A_s2=	0	0	0	0	0.001	mm²

	M_Rd=	259.167	49.37	283.526	284.29	-25.4	kN⋅m
		1	2	3	4	5
	f_ck=	20	20	20	25	20	MPa	→χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος
	ε_cu=	{για f_ck≤50, 1.8, αλλιώς 1.75+0.55⋅[(f_ck-50)/40] }⇒ (πιν.3.1)
	⇒ε_cu=	- IF(20≤50 ,3.5 ,2.6 + 35⋅((90 - 20)/100)^4)⇒
	⇒ε_cu=	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	‰	→ η οριακή παραμόρφωση σύμφωνα με το δι-γραμμικό διάγραμμα σ-ε σκυρ/τος για το σχεδιασμό διατομών Σχ.3.4
	ε_c2=	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	‰
	ε_uk=	75	75	75	75	75	‰	→οριακή χαρακτηριστική παραμόρφωση του χάλυβα
		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9		→Εθνικό Προσάρτημα
	ε_ud=	0.9⋅75⇒
	⇒ε_ud=	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	‰	→οριακή παραμόρφωση σχεδιασμού του χάλυβα
	ε_s1=	2.308	35.221	1.56	6.182	-20.096	‰
	(N_Ed-F_cd)- / (F_s1d+F_s2d)=	0	0	0	0	0	kN
	d=	50	50	50	52	51	cm
	x=	-ε_c2⋅d/(-ε_c2+ε_s1)⇒
	⇒x=	- (-3.5)⋅50/( - (-3.5) + 2.308)⇒
	⇒x=	30.13	4.52	34.587	18.798	-10.755	cm	→θέση ουδέτερου άξονα
Σκυρόδεμα

	κάμψη\άλλο;	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη
	α_cc=	IF(κάμψη = κάμψη ,0.85 ,1)⇒
	⇒α_cc=	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85		→ο συντελεστής που λαμβάνει υπόψη τις μακροχρόνιες επιδράσεις του φορτίου στην θλιπτική αντοχή και τις δυσμενείς επιρροές που προκύπτουν από τον τρόπο επιβολής του φορτίου
	γ_c=	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		→επιμέρους συντελεστής ασφαλείας σκυροδέματος
	f_cd=	α_cc⋅f_ck/γ_c⇒
	⇒f_cd=	20⋅0.85/1.5⇒
	⇒f_cd=	11.333	11.333	11.333	14.167	11.333	MPa	→θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος
	b=	25	25	25	30	28	cm
	διάγραμμα:	orth	orth	orth	orth	orth
Ορθογωνικό διάγραμμα τάσεων για σκυρόδεμα
	λ=	{για f_ck<50, 0.8, αλλιώς 0.8-(f_ck-50)/400}⇒ (Σχ. 3.5)
	⇒λ=	IF(20<50 ,0.8 ,0.8 - (20 - 50)/400)⇒
	⇒λ=	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8		→Σχ. 3.5
	η=	{για f_ck<50, 1, αλλιώς 1-(f_ck-50)/200}⇒ (Σχ. 3.5)
	⇒η=	IF(20<50 ,1 ,1 - (20 - 50)/200)⇒
	⇒η=	1	1	1	1	1		→Σχ. 3.5
	F_cd=	-b⋅λ⋅η⋅f_cd⋅x⇒
	⇒F_cd=	- 25/100⋅1⋅11.333⋅1000⋅30.13⋅0.8/100⇒
	⇒F_cd=	-682.955	-102.443	-783.977	-639.13	273.045	kN	→συνολική δύναμη που αναλαμβάνει το σκυρόδεμα
	a=	λ/2⋅x⇒
	⇒a=	0.8/2⋅30.13⇒
	⇒a=	12.052	1.808	13.835	7.519	-4.302	m
Παραβολικό-Ορθ. διάγραμμα τάσεων για σκυρόδεμα
	α=	{για 0≤|ε_c2|≤2), =1/12⋅|ε_c2⋅(6-|ε_c2|)|, αλλιώς (3⋅|ε_c2|-2)/3/|ε_c2|}⇒
	⇒α=	IF(AND(0≤ABS((-3.5)) ,ABS((-3.5))≤2) ,1/12⋅ABS((-3.5))⋅(6 - ABS((-3.5))) ,(3⋅ABS((-3.5)) - 2)/3/ABS((-3.5)))⇒
	⇒α=	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81		=για 0≤|ε_c2|≤2), =1/12⋅|ε_c2⋅(6-|ε_c2|)|, αλλιώς (3⋅|ε_c2|-2)/3/|ε_c2|
	ζ´=	{για 0≤|ε_c2|≤2, =(8-|ε_c2|)/(4⋅(6-|ε_c2|)),(|ε_c2|⋅(3⋅|ε_c2|-4)+2)/(2⋅|ε_c2|⋅(3⋅|ε_c2|-2))}⇒
	⇒ζ´=	IF(20<50 ,1 ,1 - (20 - 50)/200)⇒
	⇒ζ´=	0.416	0.416	0.416	0.416	0.416		=για 0≤|ε_c2|≤2, =(8-|ε_c2|)/(4⋅(6-|ε_c2|)),(|ε_c2|⋅(3⋅|ε_c2|-4)+2)/(2⋅|ε_c2|⋅(3⋅|ε_c2|-2))
	F_cd=	-α⋅f_cd⋅b⋅x⇒
	⇒F_cd=	- 0.81⋅11.333⋅1000⋅25/100⋅30.13/100⇒					→συνολική δύναμη που αναλαμβάνει το σκυρόδεμα
	⇒F_cd=	-691.085	-103.663	-793.31	-646.739	276.295	kN	→συνολική δύναμη που αναλαμβάνει το σκυρόδεμα
	a=	ζ´⋅x⇒
	⇒a=	0.416⋅30.13⇒
	⇒a=	12.533	1.88	14.387	7.819	-4.474	m
	F_cd=	-b⋅λ⋅η⋅f_cd⋅x⇒
	⇒F_cd=	- 25/100⋅1⋅11.333⋅1000⋅30.13⋅0.8/100⇒
	⇒F_cd=	-682.955	-102.443	-783.977	-639.13	273.045	kN	→συνολική δύναμη που αναλαμβάνει το σκυρόδεμα
	a=	λ/2⋅x⇒
	⇒a=	0.8/2⋅30.13⇒
	⇒a=	12.052	1.808	13.835	7.519	-4.302	m
Κάτω οπλισμός
	f_yk=	500	500	500	500	500	MPa	→χαρακτηριστική αντοχή χάλυβα
	γ_s=	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15		→επιμέρους συντελεστής ασφαλείας χάλυβα
	f_yd=	f_yk/γ_s⇒
	⇒f_yd=	500/1.15⇒
	⇒f_yd=	434.783	434.783	434.783	434.783	434.783	MPa	→αντοχή σχεδιασμού χάλυβα
	E_s=	200	200	200	200	200	GPa	→Μέτρο ελαστικότητας χάλυβα
	ε_y=	434.783/200⇒
	⇒ε_y=	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174	‰	→ανηγμένη παραμόρφωση χάλυβα κατά τη διαρροή
	k=	f_tk/f_yk 1.15≤k≤1.35
	k=	1	1	1	1	1		→κράτυνση χάλυβα
	ε_uk=	75	75	75	75	75	‰	→οριακή χαρακτηριστική παραμόρφωση του χάλυβα
		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	ε_ud=	0.9⋅75⇒
	⇒ε_ud=	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	‰	→οριακή παραμόρφωση σχεδιασμού του χάλυβα
	E_s,II=	f_yd⋅(k-1)/(ε_uk-f_yd/E_s)⇒
	⇒E_s,II=	(1 - 1)⋅500/1.15/(75 - 434.783/200⋅1000)⇒
	⇒E_s,II=	0	0	0	0	0	GPa	→Μέτρο ελαστικότητας διαρροής χάλυβα
	σ_s1d=	{για ε_s≤ε_y, E_s⋅ε_s, για ε_y≤ε_s≤ε_ud, f_yd+E_s,δ⋅(ε_s-ε_y)}⇒
	⇒σ_s1d=	IF(ABS(2.308)≤2.174 ,200⋅2.308 ,IF(ABS(2.308)≤67.5 ,434.783⋅SIGN(2.308) + 0⋅1000⋅(2.308/1000 - 2.174/1000⋅SIGN(2.308)) ,what))⇒

	⇒σ_s1d=	434.783	434.783	311.935	434.783	-434.783	MPa	→τάση χάλυβα με κράτυνση
	A_s1=	1570.796	235.619	2513.274	1470	0.002	mm²	→εμβαδόν διατομής διαμήκους οπλισμού
	F_s1d=	A_s⋅σ_sd⇒
	⇒F_s1d=	1570.796/10^6⋅434.783⋅10^3⇒
	⇒F_s1d=	682.955	102.443	783.977	639.13	-0.001	kN	→συνολική δύναμη που αναλαμβάνει ο χάλυβας
Άνω οπλισμός
	f_yk=	500	500	500	500	500	MPa	→χαρακτηριστική αντοχή χάλυβα
	γ_s=	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15		→επιμέρους συντελεστής ασφαλείας χάλυβα
	f_yd=	f_yk/γ_s⇒
	⇒f_yd=	500/1.15⇒
	f_yd=	434.783	434.783	434.783	434.783	434.783	MPa	→αντοχή σχεδιασμού χάλυβα
	E_s=	200	200	200	200	200	GPa	→Μέτρο ελαστικότητας χάλυβα
	ε_y=	434.783/200⇒
	⇒ε_y=	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174	‰	→ανηγμένη παραμόρφωση χάλυβα κατά τη διαρροή
	k=	f_tk/f_yk 1.15≤k≤1.35
	k=	1	1	1	1	1		→κράτυνση χάλυβα
	ε_uk=	75	75	75	75	75	‰	→οριακή χαρακτηριστική παραμόρφωση του χάλυβα
		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	ε_ud=	0.9⋅75⇒
	⇒ε_ud=	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	‰	→οριακή παραμόρφωση σχεδιασμού του χάλυβα
	E_s,II=	f_yd⋅(k-1)/(ε_uk-f_yd/E_s)⇒
	⇒E_s,II=	(1 - 1)⋅434.783/1000/(75/1000 - 434.783/(200⋅1000))⇒
	⇒E_s,II=	0	0	0	0	0	GPa	→Μέτρο ελαστικότητας διαρροής χάλυβα
	d_2=	5	5	5	5	5	cm
	ε_s2=	(x-d_2)/x⋅ε_c2⇒
	⇒ε_s2=	(30.13 - 5)/30.13⋅(-3.5)⇒
	⇒ε_s2=	-2.919	0.372	-2.994	-2.569	-5.127	‰	→ανηγμένη παραμόρφωση χάλυβα
	σ_s2d=	{για ε_s≤ε_y, =E_s⋅ε_s, για ε_y≤ε_s≤ε_ud, =f_yd+E_s,II⋅(ε_s-ε_y)}⇒
	⇒σ_s2d=	IF(ABS((-2.919))≤2.174 ,200⋅(-2.919)/1000 ,IF(ABS((-2.919))≤67.5 ,434.783⋅SIGN((-2.919)) + 0⋅1000⋅((-2.919)/1000 - 2.174/1000⋅SIGN((-2.919))) ,what))⇒

	⇒σ_s2d=	-434.783	0.074	-434.783	-434.783	-434.783	MPa	→τάση χάλυβα με κράτυνση
	A_s2=	0	0	0	0	0.001	cm²	→εμβαδόν διατομής διαμήκους οπλισμού
	F_s2d=	A_s⋅σ_sd⇒
	⇒F_s2d=	0⋅(-434.783)⇒
	⇒F_s2d=	0	0	0	0	-273.043	kN	→συνολική δύναμη που αναλαμβάνει ο χάλυβας
Ισορροπία δυνάμεων
	N_Ed=	0	0	0	0	0	kN	→Αξονική δύναμη
	(N_Ed-F_cd)=	0 - (-682.955)⇒
	⇒(N_Ed-F_cd)=	682.955	102.443	783.977	639.13	-273.045	kN
	Σ(F_sd)=	682.955 + 0⇒
	⇒Σ(F_sd)=	682.955	102.443	783.977	639.13	-273.045	kN
	(N_Ed-F_cd)- / (F_s1d+F_s2d)=	682.955 - 682.955⇒
	⇒(N_Ed-F_cd)- / (F_s1d+F_s2d)=	0	0	0	0	0	kN
	ισορροπία:	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE		→έλεγχος για ισορροπία εσωτερικών δυνάμεων ή αστοχία θλιβόμενης ζώνης σκυροδέματος
	z=	d-a⇒
	⇒z=	50 - 12.052⇒
	⇒z=	37.948	48.192	36.165	44.481	55.302	cm
	M_Rd=	-F_cd⋅z-F_s2d⋅(d-d_2)⇒
	⇒M_Rd=	- (-682.955)⋅37.948/100 - 0⋅(50 - 5)/100⇒
	⇒M_Rd=	259.167	49.37	283.526	284.29	-25.4	kN⋅m

## 3-3.3 Γενίκευση ορθογωνικού κ παραβολικού-ορθογωνικού_3
Κεφ3. Έλεγχος ορθογωνικών διατομών στην Ο.Κ.Α από προέχουσα κάμψη κατά EC2

3.3 Γενικεύσεις Παραδείγματα ελέγχου ορθογωνικής διατομής με δύο στρώσεις οπλισμών στην ΟΚΑ από κάμψη

	f_ck=	20	20	20	25	20	MPa
	f_yk=	500	500	500	500	500	MPa
	b=	25	25	25	30	28	cm
	d=	50	50	50	52	51	cm
	d_2=	5	5	5	5	5	cm
	h=	55	55	55			cm
	Φ=	20	10	20		20	mm
	×	5	3	8		5
	A_s1=	1570.796	235.619	2513.274	0	1570.796	mm²
	A_s1=	1570.796	235.619	2513.274	1470	0.002	mm²
	Φ=					mm
	×
	A_s2=	0	0	0	0	0	mm²
	A_s2=	0	0	0	0	0.001	mm²

	M_Rd=	256.888	49.318	282.05	282.96	-25.725	kN⋅m
		1	2	3	4	5
	f_ck=	20	20	20	25	20	MPa	→χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος
	ε_cu=	{για f_ck≤50, 1.8, αλλιώς 1.75+0.55⋅[(f_ck-50)/40] }⇒ (πιν.3.1)
	⇒ε_cu=	- IF(20≤50 ,3.5 ,2.6 + 35⋅((90 - 20)/100)^4)⇒
	⇒ε_cu=	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	‰	→ η οριακή παραμόρφωση σύμφωνα με το δι-γραμμικό διάγραμμα σ-ε σκυρ/τος για το σχεδιασμό διατομών Σχ.3.4
	ε_c2=	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	‰
	ε_uk=	75	75	75	75	75	‰	→οριακή χαρακτηριστική παραμόρφωση του χάλυβα
		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9		→Εθνικό Προσάρτημα
	ε_ud=	0.9⋅75⇒
	⇒ε_ud=	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	‰	→οριακή παραμόρφωση σχεδιασμού του χάλυβα
	ε_s1=	2.377	35.682	1.574	6.297	-20.294	‰
	(N_Ed-F_cd)- / (F_s1d+F_s2d)=	0	0	0	0	0	kN
	d=	50	50	50	52	51	cm
	x=	-ε_c2⋅d/(-ε_c2+ε_s1)⇒
	⇒x=	- (-3.5)⋅50/( - (-3.5) + 2.377)⇒
	⇒x=	29.776	4.466	34.491	18.577	-10.629	cm	→θέση ουδέτερου άξονα
Σκυρόδεμα

	κάμψη\άλλο;	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη
	α_cc=	IF(κάμψη = κάμψη ,0.85 ,1)⇒
	⇒α_cc=	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85		→ο συντελεστής που λαμβάνει υπόψη τις μακροχρόνιες επιδράσεις του φορτίου στην θλιπτική αντοχή και τις δυσμενείς επιρροές που προκύπτουν από τον τρόπο επιβολής του φορτίου
	γ_c=	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		→επιμέρους συντελεστής ασφαλείας σκυροδέματος
	f_cd=	α_cc⋅f_ck/γ_c⇒
	⇒f_cd=	20⋅0.85/1.5⇒
	⇒f_cd=	11.333	11.333	11.333	14.167	11.333	MPa	→θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος
	b=	25	25	25	30	28	cm
	διάγραμμα:	parab	parab	parab	parab	parab
Ορθογωνικό διάγραμμα τάσεων για σκυρόδεμα
	λ=	{για f_ck<50, 0.8, αλλιώς 0.8-(f_ck-50)/400}⇒ (Σχ. 3.5)
	⇒λ=	IF(20<50 ,0.8 ,0.8 - (20 - 50)/400)⇒
	⇒λ=	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8		→Σχ. 3.5
	η=	{για f_ck<50, 1, αλλιώς 1-(f_ck-50)/200}⇒ (Σχ. 3.5)
	⇒η=	IF(20<50 ,1 ,1 - (20 - 50)/200)⇒
	⇒η=	1	1	1	1	1		→Σχ. 3.5
	F_cd=	-b⋅λ⋅η⋅f_cd⋅x⇒
	⇒F_cd=	- 25/100⋅1⋅11.333⋅1000⋅29.776⋅0.8/100⇒
	⇒F_cd=	-674.92	-101.238	-781.789	-631.611	269.832	kN	→συνολική δύναμη που αναλαμβάνει το σκυρόδεμα
	a=	λ/2⋅x⇒
	⇒a=	0.8/2⋅29.776⇒
	⇒a=	11.91	1.787	13.796	7.431	-4.252	m
Παραβολικό-Ορθ. διάγραμμα τάσεων για σκυρόδεμα
	α=	{για 0≤|ε_c2|≤2), =1/12⋅|ε_c2⋅(6-|ε_c2|)|, αλλιώς (3⋅|ε_c2|-2)/3/|ε_c2|}⇒
	⇒α=	IF(AND(0≤ABS((-3.5)) ,ABS((-3.5))≤2) ,1/12⋅ABS((-3.5))⋅(6 - ABS((-3.5))) ,(3⋅ABS((-3.5)) - 2)/3/ABS((-3.5)))⇒
	⇒α=	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81		=για 0≤|ε_c2|≤2), =1/12⋅|ε_c2⋅(6-|ε_c2|)|, αλλιώς (3⋅|ε_c2|-2)/3/|ε_c2|
	ζ´=	{για 0≤|ε_c2|≤2, =(8-|ε_c2|)/(4⋅(6-|ε_c2|)),(|ε_c2|⋅(3⋅|ε_c2|-4)+2)/(2⋅|ε_c2|⋅(3⋅|ε_c2|-2))}⇒
	⇒ζ´=	IF(20<50 ,1 ,1 - (20 - 50)/200)⇒
	⇒ζ´=	0.416	0.416	0.416	0.416	0.416		=για 0≤|ε_c2|≤2, =(8-|ε_c2|)/(4⋅(6-|ε_c2|)),(|ε_c2|⋅(3⋅|ε_c2|-4)+2)/(2⋅|ε_c2|⋅(3⋅|ε_c2|-2))
	F_cd=	-α⋅f_cd⋅b⋅x⇒
	⇒F_cd=	- 0.81⋅11.333⋅1000⋅25/100⋅29.776/100⇒					→συνολική δύναμη που αναλαμβάνει το σκυρόδεμα
	⇒F_cd=	-682.955	-102.443	-791.096	-639.13	273.045	kN	→συνολική δύναμη που αναλαμβάνει το σκυρόδεμα
	a=	ζ´⋅x⇒
	⇒a=	0.416⋅29.776⇒
	⇒a=	12.386	1.858	14.347	7.727	-4.421	m
	F_cd=	-α⋅f_cd⋅b⋅x⇒
	⇒F_cd=	- 0.81⋅11.333⋅1000⋅25/100⋅29.776/100⇒
	⇒F_cd=	-682.955	-102.443	-791.096	-639.13	273.045	kN	→συνολική δύναμη που αναλαμβάνει το σκυρόδεμα
	a=	ζ´⋅x⇒
	⇒a=	0.416⋅29.776⇒
	⇒a=	12.386	1.858	14.347	7.727	-4.421	m
Κάτω οπλισμός
	f_yk=	500	500	500	500	500	MPa	→χαρακτηριστική αντοχή χάλυβα
	γ_s=	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15		→επιμέρους συντελεστής ασφαλείας χάλυβα
	f_yd=	f_yk/γ_s⇒
	⇒f_yd=	500/1.15⇒
	⇒f_yd=	434.783	434.783	434.783	434.783	434.783	MPa	→αντοχή σχεδιασμού χάλυβα
	E_s=	200	200	200	200	200	GPa	→Μέτρο ελαστικότητας χάλυβα
	ε_y=	434.783/200⇒
	⇒ε_y=	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174	‰	→ανηγμένη παραμόρφωση χάλυβα κατά τη διαρροή
	k=	f_tk/f_yk 1.15≤k≤1.35
	k=	1	1	1	1	1		→κράτυνση χάλυβα
	ε_uk=	75	75	75	75	75	‰	→οριακή χαρακτηριστική παραμόρφωση του χάλυβα
		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	ε_ud=	0.9⋅75⇒
	⇒ε_ud=	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	‰	→οριακή παραμόρφωση σχεδιασμού του χάλυβα
	E_s,II=	f_yd⋅(k-1)/(ε_uk-f_yd/E_s)⇒
	⇒E_s,II=	(1 - 1)⋅500/1.15/(75 - 434.783/200⋅1000)⇒
	⇒E_s,II=	0	0	0	0	0	GPa	→Μέτρο ελαστικότητας διαρροής χάλυβα
	σ_s1d=	{για ε_s≤ε_y, E_s⋅ε_s, για ε_y≤ε_s≤ε_ud, f_yd+E_s,δ⋅(ε_s-ε_y)}⇒
	⇒σ_s1d=	IF(ABS(2.377)≤2.174 ,200⋅2.377 ,IF(ABS(2.377)≤67.5 ,434.783⋅SIGN(2.377) + 0⋅1000⋅(2.377/1000 - 2.174/1000⋅SIGN(2.377)) ,what))⇒

	⇒σ_s1d=	434.783	434.783	314.767	434.783	-434.783	MPa	→τάση χάλυβα με κράτυνση
	A_s1=	1570.796	235.619	2513.274	1470	0.002	mm²	→εμβαδόν διατομής διαμήκους οπλισμού
	F_s1d=	A_s⋅σ_sd⇒
	⇒F_s1d=	1570.796/10^6⋅434.783⋅10^3⇒
	⇒F_s1d=	682.955	102.443	791.096	639.13	-0.001	kN	→συνολική δύναμη που αναλαμβάνει ο χάλυβας
Άνω οπλισμός
	f_yk=	500	500	500	500	500	MPa	→χαρακτηριστική αντοχή χάλυβα
	γ_s=	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15		→επιμέρους συντελεστής ασφαλείας χάλυβα
	f_yd=	f_yk/γ_s⇒
	⇒f_yd=	500/1.15⇒
	f_yd=	434.783	434.783	434.783	434.783	434.783	MPa	→αντοχή σχεδιασμού χάλυβα
	E_s=	200	200	200	200	200	GPa	→Μέτρο ελαστικότητας χάλυβα
	ε_y=	434.783/200⇒
	⇒ε_y=	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174	‰	→ανηγμένη παραμόρφωση χάλυβα κατά τη διαρροή
	k=	f_tk/f_yk 1.15≤k≤1.35
	k=	1	1	1	1	1		→κράτυνση χάλυβα
	ε_uk=	75	75	75	75	75	‰	→οριακή χαρακτηριστική παραμόρφωση του χάλυβα
		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	ε_ud=	0.9⋅75⇒
	⇒ε_ud=	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	‰	→οριακή παραμόρφωση σχεδιασμού του χάλυβα
	E_s,II=	f_yd⋅(k-1)/(ε_uk-f_yd/E_s)⇒
	⇒E_s,II=	(1 - 1)⋅434.783/1000/(75/1000 - 434.783/(200⋅1000))⇒
	⇒E_s,II=	0	0	0	0	0	GPa	→Μέτρο ελαστικότητας διαρροής χάλυβα
	d_2=	5	5	5	5	5	cm
	ε_s2=	(x-d_2)/x⋅ε_c2⇒
	⇒ε_s2=	(29.776 - 5)/29.776⋅(-3.5)⇒
	⇒ε_s2=	-2.912	0.418	-2.993	-2.558	-5.146	‰	→ανηγμένη παραμόρφωση χάλυβα
	σ_s2d=	{για ε_s≤ε_y, =E_s⋅ε_s, για ε_y≤ε_s≤ε_ud, =f_yd+E_s,II⋅(ε_s-ε_y)}⇒
	⇒σ_s2d=	IF(ABS((-2.912))≤2.174 ,200⋅(-2.912)/1000 ,IF(ABS((-2.912))≤67.5 ,434.783⋅SIGN((-2.912)) + 0⋅1000⋅((-2.912)/1000 - 2.174/1000⋅SIGN((-2.912))) ,what))⇒

	⇒σ_s2d=	-434.783	0.084	-434.783	-434.783	-434.783	MPa	→τάση χάλυβα με κράτυνση
	A_s2=	0	0	0	0	0.001	cm²	→εμβαδόν διατομής διαμήκους οπλισμού
	F_s2d=	A_s⋅σ_sd⇒
	⇒F_s2d=	0⋅(-434.783)⇒
	⇒F_s2d=	0	0	0	0	-273.043	kN	→συνολική δύναμη που αναλαμβάνει ο χάλυβας
Ισορροπία δυνάμεων
	N_Ed=	0	0	0	0	0	kN	→Αξονική δύναμη
	(N_Ed-F_cd)=	0 - (-682.955)⇒
	⇒(N_Ed-F_cd)=	682.955	102.443	791.096	639.13	-273.045	kN
	Σ(F_sd)=	682.955 + 0⇒
	⇒Σ(F_sd)=	682.955	102.443	791.096	639.13	-273.045	kN
	(N_Ed-F_cd)- / (F_s1d+F_s2d)=	682.955 - 682.955⇒
	⇒(N_Ed-F_cd)- / (F_s1d+F_s2d)=	0	0	0	0	0	kN
	ισορροπία:	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE		→έλεγχος για ισορροπία εσωτερικών δυνάμεων ή αστοχία θλιβόμενης ζώνης σκυροδέματος
	z=	d-a⇒
	⇒z=	50 - 12.386⇒
	⇒z=	37.614	48.142	35.653	44.273	55.421	cm
	M_Rd=	-F_cd⋅z-F_s2d⋅(d-d_2)⇒
	⇒M_Rd=	- (-682.955)⋅37.614/100 - 0⋅(50 - 5)/100⇒
	⇒M_Rd=	256.888	49.318	282.05	282.96	-25.725	kN⋅m

## 4b-Μεταβολή x÷d&z÷d με M_sd f_ck≤50MPa
Κεφ4b. Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι κάμψης διατομών με απλοποιημένο ορθογωνικό διάγραμμα σ-ε κατά EC2
EN 1992-1-1: 2004 — Κεφ.6 Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας (ΟΚΑ)

Μεταβολή x/d & z/d με M_sd

	f_ck≤	50	50	50	50	50	50	50	50
	M/(b⋅d²⋅f_ck)=	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.1	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17
	κάμψη\άλλο;	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη
	α_cc=	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
	γ_c=	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	μ_ds=	M_ds/(b⋅d²⋅f_cd)=[M/(b⋅d²⋅f_ck)]⋅γ_c/α_cc⇒
	⇒μ_ds=	0.01⋅1.5/0.85⇒
	⇒μ_ds=	0.018	0.035	0.053	0.071	0.088	0.106	0.124	0.141	0.159	0.176	0.194	0.212	0.229	0.247	0.265	0.282	0.3
	λ=	{για f_ck<50, 0.8, αλλιώς 0.8-(f_ck-50)/400}⇒ (Σχ. 3.5)
	⇒λ=	IF(50<50 ,0.8 ,0.8 - (50 - 50)/400)⇒
	λ=	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	η=	{για f_ck<50, 1, αλλιώς 1-(f_ck-50)/200}⇒ (Σχ. 3.5)
	⇒η=	IF(50<50 ,1 ,1 - (50 - 50)/200)⇒
	⇒η=	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ξ=	1/(λ⋅η)⋅(η-(η²-2⋅η⋅μ_ds)¹ᐟ²)⇒
	⇒ξ=	1/0.8/1⋅(1 - (1^2 - 2⋅1⋅0.018)^0.5)⇒
	⇒ξ=	0.022	0.045	0.068	0.092	0.116	0.14	0.165	0.191	0.217	0.245	0.272	0.301	0.33	0.361	0.393	0.425	0.459
	z/(m)=	1-λ⋅ξ/2⇒
	⇒z/(m)=	1 - 0.8⋅0.022/2⇒
	⇒z=	0.991	0.982	0.973	0.963	0.954	0.944	0.934	0.924	0.913	0.902	0.891	0.88	0.868	0.856	0.843	0.83	0.816

	f_ck≤	50	50	50	50	50	50	50
	M/(b⋅d²⋅f_ck)=	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17
	κάμψη\άλλο;	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη
	α_cc=	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
	γ_c=	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	μ_ds=	M_ds/(b⋅d²⋅f_cd)=[M/(b⋅d²⋅f_ck)]⋅γ_c/α_cc⇒
	⇒μ_ds=	0.11⋅1.5/0.85⇒
	⇒μ_ds=	0.194	0.212	0.229	0.247	0.265	0.282	0.3
	λ=	{για f_ck<50, 0.8, αλλιώς 0.8-(f_ck-50)/400}⇒ (Σχ. 3.5)
	⇒λ=	IF(50<50 ,0.8 ,0.8 - (50 - 50)/400)⇒
	λ=	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	η=	{για f_ck<50, 1, αλλιώς 1-(f_ck-50)/200}⇒ (Σχ. 3.5)
	⇒η=	IF(50<50 ,1 ,1 - (50 - 50)/200)⇒
	⇒η=	1	1	1	1	1	1	1
	ξ=	1/(λ⋅η)⋅(η-(η²-2⋅η⋅μ_ds)¹ᐟ²)⇒
	⇒ξ=	1/0.8/1⋅(1 - (1^2 - 2⋅1⋅0.194)^0.5)⇒
	⇒ξ=	0.272	0.301	0.33	0.361	0.393	0.425	0.459
	z/(m)=	1-λ⋅ξ/2⇒
	⇒z/(m)=	1 - 0.8⋅0.272/2⇒
	⇒z=	0.891	0.88	0.868	0.856	0.843	0.83	0.816
Μεταβολή x/d & z/d με M_sd / για f_ck≤50MPa / M/bd²f_ck

## 4b-Μεταβολή x÷d&z÷d με M_sd f_ck≤50MPa_2
Κεφ4b. Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι κάμψης διατομών με απλοποιημένο ορθογωνικό διάγραμμα σ-ε κατά EC2
EN 1992-1-1: 2004 — Κεφ.6 Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας (ΟΚΑ)

Μεταβολή x/d & z/d με M_sd

	f_ck≤	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	M/(b⋅d²⋅f_ck)=	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.1	0.11
	κάμψη\άλλο;	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη
	α_cc=	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
	γ_c=	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	μ_ds=	M_ds/(b⋅d²⋅f_cd)=[M/(b⋅d²⋅f_ck)]⋅γ_c/α_cc⇒
	⇒μ_ds=	0.01⋅1.5/0.85⇒
	⇒μ_ds=	0.018	0.035	0.053	0.071	0.088	0.106	0.124	0.141	0.159	0.176	0.194
	λ=	{για f_ck<50, 0.8, αλλιώς 0.8-(f_ck-50)/400}⇒ (Σχ. 3.5)
	⇒λ=	IF(70<50 ,0.8 ,0.8 - (70 - 50)/400)⇒
	λ=	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	η=	{για f_ck<50, 1, αλλιώς 1-(f_ck-50)/200}⇒ (Σχ. 3.5)
	⇒η=	IF(70<50 ,1 ,1 - (70 - 50)/200)⇒
	⇒η=	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	ξ=	1/(λ⋅η)⋅(η-(η²-2⋅η⋅μ_ds)¹ᐟ²)⇒
	⇒ξ=	1/0.75/0.9⋅(0.9 - (0.9^2 - 2⋅0.9⋅0.018)^0.5)⇒
	⇒ξ=	0.026	0.053	0.081	0.109	0.138	0.167	0.198	0.229	0.261	0.294	0.328
	z/(m)=	1-λ⋅ξ/2⇒
	⇒z/(m)=	1 - 0.75⋅0.026/2⇒
	⇒z=	0.99	0.98	0.97	0.959	0.948	0.937	0.926	0.914	0.902	0.89	0.877

	f_ck≤	70
	M/(b⋅d²⋅f_ck)=	0.11
	κάμψη\άλλο;	κάμψη
	α_cc=	0.85
	γ_c=	1.5
	μ_ds=	M_ds/(b⋅d²⋅f_cd)=[M/(b⋅d²⋅f_ck)]⋅γ_c/α_cc⇒
	⇒μ_ds=	0.11⋅1.5/0.85⇒
	⇒μ_ds=	0.194
	λ=	{για f_ck<50, 0.8, αλλιώς 0.8-(f_ck-50)/400}⇒ (Σχ. 3.5)
	⇒λ=	IF(70<50 ,0.8 ,0.8 - (70 - 50)/400)⇒
	λ=	0.75
	η=	{για f_ck<50, 1, αλλιώς 1-(f_ck-50)/200}⇒ (Σχ. 3.5)
	⇒η=	IF(70<50 ,1 ,1 - (70 - 50)/200)⇒
	⇒η=	0.9
	ξ=	1/(λ⋅η)⋅(η-(η²-2⋅η⋅μ_ds)¹ᐟ²)⇒
	⇒ξ=	1/0.75/0.9⋅(0.9 - (0.9^2 - 2⋅0.9⋅0.194)^0.5)⇒
	⇒ξ=	0.328
	z/(m)=	1-λ⋅ξ/2⇒
	⇒z/(m)=	1 - 0.75⋅0.328/2⇒
	⇒z=	0.877
Μεταβολή x/d & z/d με M_sd / για f_ck≤50MPa / M/bd²f_ck

## 4b-Νομογράφημα σχεδιασμού για απλά οπλισμένες διατομές
Κεφ4b. Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι κάμψης διατομών με απλοποιημένο ορθογωνικό διάγραμμα σ-ε κατά EC2
EN 1992-1-1: 2004 — Κεφ.6 Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας (ΟΚΑ)

Νομογράφημα σχεδιασμού για απλά οπλισμένες διατομές

	λ=	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	η=	1	1	1	1	1	1	1	1
	ξ/(m)=	0	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45
	μ_ds=	λ⋅η⋅ξ⋅(1-λ/2⋅ξ)⇒
	⇒μ_ds=	0.8⋅1⋅0⋅(1 - 0.8/2⋅0)⇒
	⇒μ_ds=	0	0.039	0.077	0.113	0.147	0.18	0.211	0.241	0.269	0.295
	v_d=	0	0	0	0	0	0	0	0
	ω_1=	A_s1/(b⋅d)⋅(f_yd/f_cd)=λ⋅η⋅ξ+v_d⇒
	⇒ω_1=	0.8⋅1⋅0⇒
	⇒ω_1=	0	0.04	0.08	0.12	0.16	0.2	0.24	0.28	0.32	0.36	=A_s1/(b⋅d)⋅(f_yd/f_cd)=λ⋅η⋅ξ+v_d
Νομογράφημα σχεδιασμού για απλά οπλισμένες διατομές

## 3-3.3 Γενίκευση ορθογωνικού κ παραβολικού-ορθογωνικού_3_2
Κεφ3. Έλεγχος ορθογωνικών διατομών στην Ο.Κ.Α από προέχουσα κάμψη κατά EC2

3.3 Γενικεύσεις Παραδείγματα ελέγχου ορθογωνικής διατομής με δύο στρώσεις οπλισμών στην ΟΚΑ από κάμψη

	f_ck=	20	20	20	25	20	MPa
	f_yk=	500	500	500	500	500	MPa
	b=	25	25	25	30	28	cm
	d=	50	50	50	52	51	cm
	d_2=	5	5	5	5	5	cm
	h=	55	55	55			cm
	Φ=	20	10	20		20	mm
	×	5	3	8		5
	A_s1=	1570.796	235.619	2513.274	0	1570.796	mm²
	A_s1=	1570.796	235.619	2513.274	1470	0.002	mm²
	Φ=					mm
	×
	A_s2=	0	0	0	0	0	mm²
	A_s2=	0	0	0	0	0.001	mm²

	M_Rd=	256.888	49.318	282.05	282.96	-25.725	kN⋅m
		1	2	3	4	5
	f_ck=	20	20	20	25	20	MPa	→χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος
	ε_cu=	{για f_ck≤50, 1.8, αλλιώς 1.75+0.55⋅[(f_ck-50)/40] }⇒ (πιν.3.1)
	⇒ε_cu=	- IF(20≤50 ,3.5 ,2.6 + 35⋅((90 - 20)/100)^4)⇒
	⇒ε_cu=	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	‰	→ η οριακή παραμόρφωση σύμφωνα με το δι-γραμμικό διάγραμμα σ-ε σκυρ/τος για το σχεδιασμό διατομών Σχ.3.4
	ε_c2=	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	‰
	ε_uk=	75	75	75	75	75	‰	→οριακή χαρακτηριστική παραμόρφωση του χάλυβα
		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9		→Εθνικό Προσάρτημα
	ε_ud=	0.9⋅75⇒
	⇒ε_ud=	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	‰	→οριακή παραμόρφωση σχεδιασμού του χάλυβα
	ε_s1=	2.377	35.682	1.574	6.297	-20.294	‰
	(N_Ed-F_cd)- / (F_s1d+F_s2d)=	0	0	0	0	0	kN
	d=	50	50	50	52	51	cm
	x=	-ε_c2⋅d/(-ε_c2+ε_s1)⇒
	⇒x=	- (-3.5)⋅50/( - (-3.5) + 2.377)⇒
	⇒x=	29.776	4.466	34.491	18.577	-10.629	cm	→θέση ουδέτερου άξονα
Σκυρόδεμα

	κάμψη\άλλο;	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη
	α_cc=	IF(κάμψη = κάμψη ,0.85 ,1)⇒
	⇒α_cc=	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85		→ο συντελεστής που λαμβάνει υπόψη τις μακροχρόνιες επιδράσεις του φορτίου στην θλιπτική αντοχή και τις δυσμενείς επιρροές που προκύπτουν από τον τρόπο επιβολής του φορτίου
	γ_c=	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		→επιμέρους συντελεστής ασφαλείας σκυροδέματος
	f_cd=	α_cc⋅f_ck/γ_c⇒
	⇒f_cd=	20⋅0.85/1.5⇒
	⇒f_cd=	11.333	11.333	11.333	14.167	11.333	MPa	→θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος
	b=	25	25	25	30	28	cm
	διάγραμμα:	parab	parab	parab	parab	parab
Ορθογωνικό διάγραμμα τάσεων για σκυρόδεμα
	λ=	{για f_ck<50, 0.8, αλλιώς 0.8-(f_ck-50)/400}⇒ (Σχ. 3.5)
	⇒λ=	IF(20<50 ,0.8 ,0.8 - (20 - 50)/400)⇒
	⇒λ=	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8		→Σχ. 3.5
	η=	{για f_ck<50, 1, αλλιώς 1-(f_ck-50)/200}⇒ (Σχ. 3.5)
	⇒η=	IF(20<50 ,1 ,1 - (20 - 50)/200)⇒
	⇒η=	1	1	1	1	1		→Σχ. 3.5
	F_cd=	-b⋅λ⋅η⋅f_cd⋅x⇒
	⇒F_cd=	- 25/100⋅1⋅11.333⋅1000⋅29.776⋅0.8/100⇒
	⇒F_cd=	-674.92	-101.238	-781.789	-631.611	269.832	kN	→συνολική δύναμη που αναλαμβάνει το σκυρόδεμα
	a=	λ/2⋅x⇒
	⇒a=	0.8/2⋅29.776⇒
	⇒a=	11.91	1.787	13.796	7.431	-4.252	m
Παραβολικό-Ορθ. διάγραμμα τάσεων για σκυρόδεμα
	α=	{για 0≤|ε_c2|≤2), =1/12⋅|ε_c2⋅(6-|ε_c2|)|, αλλιώς (3⋅|ε_c2|-2)/3/|ε_c2|}⇒
	⇒α=	IF(AND(0≤ABS((-3.5)) ,ABS((-3.5))≤2) ,1/12⋅ABS((-3.5))⋅(6 - ABS((-3.5))) ,(3⋅ABS((-3.5)) - 2)/3/ABS((-3.5)))⇒
	⇒α=	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81		=για 0≤|ε_c2|≤2), =1/12⋅|ε_c2⋅(6-|ε_c2|)|, αλλιώς (3⋅|ε_c2|-2)/3/|ε_c2|
	ζ´=	{για 0≤|ε_c2|≤2, =(8-|ε_c2|)/(4⋅(6-|ε_c2|)),(|ε_c2|⋅(3⋅|ε_c2|-4)+2)/(2⋅|ε_c2|⋅(3⋅|ε_c2|-2))}⇒
	⇒ζ´=	IF(20<50 ,1 ,1 - (20 - 50)/200)⇒
	⇒ζ´=	0.416	0.416	0.416	0.416	0.416		=για 0≤|ε_c2|≤2, =(8-|ε_c2|)/(4⋅(6-|ε_c2|)),(|ε_c2|⋅(3⋅|ε_c2|-4)+2)/(2⋅|ε_c2|⋅(3⋅|ε_c2|-2))
	F_cd=	-α⋅f_cd⋅b⋅x⇒
	⇒F_cd=	- 0.81⋅11.333⋅1000⋅25/100⋅29.776/100⇒					→συνολική δύναμη που αναλαμβάνει το σκυρόδεμα
	⇒F_cd=	-682.955	-102.443	-791.096	-639.13	273.045	kN	→συνολική δύναμη που αναλαμβάνει το σκυρόδεμα
	a=	ζ´⋅x⇒
	⇒a=	0.416⋅29.776⇒
	⇒a=	12.386	1.858	14.347	7.727	-4.421	m
	F_cd=	-α⋅f_cd⋅b⋅x⇒
	⇒F_cd=	- 0.81⋅11.333⋅1000⋅25/100⋅29.776/100⇒
	⇒F_cd=	-682.955	-102.443	-791.096	-639.13	273.045	kN	→συνολική δύναμη που αναλαμβάνει το σκυρόδεμα
	a=	ζ´⋅x⇒
	⇒a=	0.416⋅29.776⇒
	⇒a=	12.386	1.858	14.347	7.727	-4.421	m
Κάτω οπλισμός
	f_yk=	500	500	500	500	500	MPa	→χαρακτηριστική αντοχή χάλυβα
	γ_s=	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15		→επιμέρους συντελεστής ασφαλείας χάλυβα
	f_yd=	f_yk/γ_s⇒
	⇒f_yd=	500/1.15⇒
	⇒f_yd=	434.783	434.783	434.783	434.783	434.783	MPa	→αντοχή σχεδιασμού χάλυβα
	E_s=	200	200	200	200	200	GPa	→Μέτρο ελαστικότητας χάλυβα
	ε_y=	434.783/200⇒
	⇒ε_y=	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174	‰	→ανηγμένη παραμόρφωση χάλυβα κατά τη διαρροή
	k=	f_tk/f_yk 1.15≤k≤1.35
	k=	1	1	1	1	1		→κράτυνση χάλυβα
	ε_uk=	75	75	75	75	75	‰	→οριακή χαρακτηριστική παραμόρφωση του χάλυβα
		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	ε_ud=	0.9⋅75⇒
	⇒ε_ud=	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	‰	→οριακή παραμόρφωση σχεδιασμού του χάλυβα
	E_s,II=	f_yd⋅(k-1)/(ε_uk-f_yd/E_s)⇒
	⇒E_s,II=	(1 - 1)⋅500/1.15/(75 - 434.783/200⋅1000)⇒
	⇒E_s,II=	0	0	0	0	0	GPa	→Μέτρο ελαστικότητας διαρροής χάλυβα
	σ_s1d=	{για ε_s≤ε_y, E_s⋅ε_s, για ε_y≤ε_s≤ε_ud, f_yd+E_s,δ⋅(ε_s-ε_y)}⇒
	⇒σ_s1d=	IF(ABS(2.377)≤2.174 ,200⋅2.377 ,IF(ABS(2.377)≤67.5 ,434.783⋅SIGN(2.377) + 0⋅1000⋅(2.377/1000 - 2.174/1000⋅SIGN(2.377)) ,what))⇒

	⇒σ_s1d=	434.783	434.783	314.767	434.783	-434.783	MPa	→τάση χάλυβα με κράτυνση
	A_s1=	1570.796	235.619	2513.274	1470	0.002	mm²	→εμβαδόν διατομής διαμήκους οπλισμού
	F_s1d=	A_s⋅σ_sd⇒
	⇒F_s1d=	1570.796/10^6⋅434.783⋅10^3⇒
	⇒F_s1d=	682.955	102.443	791.096	639.13	-0.001	kN	→συνολική δύναμη που αναλαμβάνει ο χάλυβας
Άνω οπλισμός
	f_yk=	500	500	500	500	500	MPa	→χαρακτηριστική αντοχή χάλυβα
	γ_s=	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15		→επιμέρους συντελεστής ασφαλείας χάλυβα
	f_yd=	f_yk/γ_s⇒
	⇒f_yd=	500/1.15⇒
	f_yd=	434.783	434.783	434.783	434.783	434.783	MPa	→αντοχή σχεδιασμού χάλυβα
	E_s=	200	200	200	200	200	GPa	→Μέτρο ελαστικότητας χάλυβα
	ε_y=	434.783/200⇒
	⇒ε_y=	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174	‰	→ανηγμένη παραμόρφωση χάλυβα κατά τη διαρροή
	k=	f_tk/f_yk 1.15≤k≤1.35
	k=	1	1	1	1	1		→κράτυνση χάλυβα
	ε_uk=	75	75	75	75	75	‰	→οριακή χαρακτηριστική παραμόρφωση του χάλυβα
		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	ε_ud=	0.9⋅75⇒
	⇒ε_ud=	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	‰	→οριακή παραμόρφωση σχεδιασμού του χάλυβα
	E_s,II=	f_yd⋅(k-1)/(ε_uk-f_yd/E_s)⇒
	⇒E_s,II=	(1 - 1)⋅434.783/1000/(75/1000 - 434.783/(200⋅1000))⇒
	⇒E_s,II=	0	0	0	0	0	GPa	→Μέτρο ελαστικότητας διαρροής χάλυβα
	d_2=	5	5	5	5	5	cm
	ε_s2=	(x-d_2)/x⋅ε_c2⇒
	⇒ε_s2=	(29.776 - 5)/29.776⋅(-3.5)⇒
	⇒ε_s2=	-2.912	0.418	-2.993	-2.558	-5.146	‰	→ανηγμένη παραμόρφωση χάλυβα
	σ_s2d=	{για ε_s≤ε_y, =E_s⋅ε_s, για ε_y≤ε_s≤ε_ud, =f_yd+E_s,II⋅(ε_s-ε_y)}⇒
	⇒σ_s2d=	IF(ABS((-2.912))≤2.174 ,200⋅(-2.912)/1000 ,IF(ABS((-2.912))≤67.5 ,434.783⋅SIGN((-2.912)) + 0⋅1000⋅((-2.912)/1000 - 2.174/1000⋅SIGN((-2.912))) ,what))⇒

	⇒σ_s2d=	-434.783	0.084	-434.783	-434.783	-434.783	MPa	→τάση χάλυβα με κράτυνση
	A_s2=	0	0	0	0	0.001	cm²	→εμβαδόν διατομής διαμήκους οπλισμού
	F_s2d=	A_s⋅σ_sd⇒
	⇒F_s2d=	0⋅(-434.783)⇒
	⇒F_s2d=	0	0	0	0	-273.043	kN	→συνολική δύναμη που αναλαμβάνει ο χάλυβας
Ισορροπία δυνάμεων
	N_Ed=	0	0	0	0	0	kN	→Αξονική δύναμη
	(N_Ed-F_cd)=	0 - (-682.955)⇒
	⇒(N_Ed-F_cd)=	682.955	102.443	791.096	639.13	-273.045	kN
	Σ(F_sd)=	682.955 + 0⇒
	⇒Σ(F_sd)=	682.955	102.443	791.096	639.13	-273.045	kN
	(N_Ed-F_cd)- / (F_s1d+F_s2d)=	682.955 - 682.955⇒
	⇒(N_Ed-F_cd)- / (F_s1d+F_s2d)=	0	0	0	0	0	kN
	ισορροπία:	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE		→έλεγχος για ισορροπία εσωτερικών δυνάμεων ή αστοχία θλιβόμενης ζώνης σκυροδέματος
	z=	d-a⇒
	⇒z=	50 - 12.386⇒
	⇒z=	37.614	48.142	35.653	44.273	55.421	cm
	M_Rd=	-F_cd⋅z-F_s2d⋅(d-d_2)⇒
	⇒M_Rd=	- (-682.955)⋅37.614/100 - 0⋅(50 - 5)/100⇒
	⇒M_Rd=	256.888	49.318	282.05	282.96	-25.725	kN⋅m

## 4c-Γενικεύσεις
Κεφ4c. Παραδείγματα Υπολογισμού Ορθογωνικών Διατομών σε κάμψη με απλοποιημένο ορθογωνικό διάγραμμα σ-ε κατά EC2
2.1 Γενικεύσεις Παραδείγματα υπολογισμού ορθογωνικών διατομών με δύο στρώσεις οπλισμών στην ΟΚΑ από κάμψη
Παράδειγμα 3

	f_ck=	20	25	20	20	25	MPa
	f_yk=	500	500	500	500	500	MPa
	b=	25	26	25	25	26	cm
	d=	50	44	50	50	44	cm
	d_2=			5	5	5	cm
	h=	55	55	55	55	55	cm
	M_ds=	49.6	185	259.3	283.5	285	kN⋅m
	N_d=	0	0	0	0	0	kN

	f_ck=	20	25	20	20	25	MPa	→χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος
	κάμψη\άλλο;	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη	κάμψη
	α_cc=	IF(κάμψη = κάμψη ,0.85 ,1)⇒
	⇒α_cc=	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85		→ο συντελεστής που λαμβάνει υπόψη τις μακροχρόνιες επιδράσεις του φορτίου στην θλιπτική αντοχή και τις δυσμενείς επιρροές που προκύπτουν από τον τρόπο επιβολής του φορτίου
	γ_c=	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		→επιμέρους συντελεστής ασφαλείας σκυροδέματος
	f_cd=	α_cc⋅f_ck/γ_c⇒
	⇒f_cd=	20⋅0.85/1.5⇒
	⇒f_cd=	11.333	14.167	11.333	11.333	14.167	MPa	→θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος
	b=	25	26	25	25	26	cm
	d=	50	44	50	50	44	cm
	M_ds=	49.6	185	259.3	283.5	285	kN⋅m
	μ_ds=	M_ds/(b⋅d²⋅f_cd)⇒
	⇒μ_ds=	49.6/(25/100⋅(50/100)^2⋅11.333)⇒
	⇒μ_ds=	0.07	0.259	0.366	0.4	0.4
	λ=	{για f_ck<50, =0.8, αλλιώς =0.8-(f_ck-50)/400}⇒
	⇒λ=	IF(20<50 ,0.8 ,0.8 - (20 - 50)/400)⇒
	⇒λ=	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8		→Σχ. 3.5
	η=	{για f_ck<50, 1, αλλιώς 1-(f_ck-50)/200}⇒
	⇒η=	IF(20<50 ,1 ,1 - (20 - 50)/200)⇒
	⇒η=	1	1	1	1	1
	ξ_lim=	{για f_ck≤50, 0.45, αλλιώς 0.35}⇒
	⇒ξ_lim=	IF(20≤50 ,0.45 ,0.35)⇒
	⇒ξ_lim=	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
	μ_lim=	λ⋅η⋅ξ_lim⋅(1-λ/2⋅ξ_lim)⇒
	⇒μ_lim=	0.8⋅1⋅0.45⋅(1 - 0.8/2⋅0.45)⇒
	⇒μ_lim=	0.295	0.295	0.295	0.295	0.295
		IF(0.07<0.295 ,1)⇒
	⇒μ_ds<μ_lim	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE		→αρκεί απλός οπλισμός
	N_d=	0	0	0	0	0	kN
	v_d=	N_d/(b⋅d⋅f_cd)⇒
	⇒v_d=	0/(25/100⋅50/100⋅11.333)⇒
	⇒v_d=	0	0	0	0	0
	Δμ_ds=	μ_ds-μ_lim⇒
	⇒Δμ_ds=	0.07 - 0.295⇒
	⇒Δμ_ds=	-0.225	-0.036	0.071	0.105	0.104
	ω_lim=	λ⋅η⋅ξ_lim+v_d⇒
	⇒ω_lim=	IF((-0.225)<0 , ,0.8⋅1⋅0.45 + 0)⇒
	⇒ω_lim=			0.36	0.36	0.36
	d_2=	0	0	5	5	5	cm
	ω_1=	{για μ_ds<μ_lim, =λ⋅η⋅ξ+v_d=1-(η^2-2⋅η⋅μ_ds)^0.5+v_d, αλλιώς ω_lim+Δμ_ds/[(1-d_2/d)}⇒
	⇒ω_1=	IF(1 = 1 ,1 - (1^2 - 2⋅1⋅0.07)^0.5 + 0 , + (-0.225)/(1 - 0/50))⇒
	⇒ω_1=	0.073	0.306	0.439	0.477	0.478
	f_yk=	500	500	500	500	500	MPa	→χαρακτηριστική αντοχή χάλυβα
	γ_s=	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15		→επιμέρους συντελεστής ασφαλείας χάλυβα
	f_yd=	f_yk/γ_s⇒
	⇒f_yd=	500/1.15⇒
	⇒f_yd=	434.783	434.783	434.783	434.783	434.783	MPa	→αντοχή σχεδιασμού χάλυβα
	σ_s2d=	{για |ε_c2|≥ε_yd=f_yd/E_s, =-f_yd}⇒
	⇒σ_s2d=	- 434.783⇒
	⇒σ_s2d=	-434.783	-434.783	-434.783	-434.783	-434.783	MPa
	ω_2=	{για μ_ds<μ_lim, =0, αλλιώς Δμ_ds/[(1-d_2/d)*(-σ_2d/f_yd)]}⇒
	⇒ω_2=	IF(1 = 1 , ,(-0.225)/((1 - 0/50)⋅( - (-434.783)/434.783)))⇒
	⇒ω_2=			0.079	0.117	0.118
	A_s1=	ω_1⋅b⋅d⋅f_cd/f_yd⇒
	⇒A_s1=	0.073⋅25/100⋅50/100⋅11.333/434.783⋅10^6⇒
	⇒A_s1=	236.762	1141.974	1429.578	1553.267	1781.241	mm²
	A_s2=	{για μ_ds<μ_lim, =0, αλλιώς =ω_2⋅b⋅d⋅f_cd/f_yd}⇒
	⇒A_s2=	IF(1 = 1 , ,⋅25/100⋅50/100⋅11.333/434.783⋅10^6)⇒
	⇒A_s2=			256.578	380.267	439.329	mm²