## 0
v=			1.1	10⁻⁶ m²/s	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	→κινηματική συνεκτικότητα
g=			9.81	m/s²	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81

αγωγός						1	2	3	4	5	6	7	8	9
Θ.Πρόβλ.:			1			1	1	1	1	1	1	1	1	1
Πρόβλ.:					5
εκροή														1
Q=			175	L/s		175	175	175	175	175	175	175	175	→παροχή
D=			250	mm		250	300	350	250	300	350	250	300	350	→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
k_s=			0	mm		0	0	0	1	1	1	1.5	1.5	1.5	→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
J=				‰											→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
L=			1000	m		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	→μήκος αγωγού
h_f=				m											→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
H=				m		2								1	→ύψος ενέργειας

Q=			175	L/s		175	175	175	175	175	175	175	175	175	→παροχή
D=			250	mm		250	300	350	250	300	350	250	300	350	→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
k_s=			0	mm		0	0	0	1	1	1	1.5	1.5	1.5	→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
J=			31.192	‰		31.192	12.937	6.15	74.179	28.359	12.601	83.658	31.853	14.104	→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
L=			1000	m		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	→μήκος αγωγού
h_f=			31.192	m		31.192	12.937	6.15	74.179	28.359	12.601	83.658	31.853	14.104	→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
H=				m		2								1	→ύψος ενέργειας

Q=			175	L/s		175	175	175	175	175	175	175	175	175	→παροχή
D=			250	mm		250	300	350	250	300	350	250	300	350	→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
V=	4⋅Q/(π⋅D²)=	4⋅(175/1000)/(PI()⋅(250/1000)^2)=	3.565	m/s		3.565	2.476	1.819	3.565	2.476	1.819	3.565	2.476	1.819	→ταχύτητα ροής
V=1~3.5m/s:			FALSE			FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	→έλεγχος ταχύτητας ροής
v=			1.1	10⁻⁶ m²/s		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	→κινηματική συνεκτικότητα
R_e=	V⋅D/v=	3.565⋅(250/1000)/(1.1⋅10^( - 6))/1000=	810.243	⋅10³		810.243	675.203	578.745	810.243	675.203	578.745	810.243	675.203	578.745	→αριθμός Reynolds
R_e>2000			TRUE			TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Ροή:			Τυρβ.			Τυρβ.	Τυρβ.	Τυρβ.	Τυρβ.	Τυρβ.	Τυρβ.	Τυρβ.	Τυρβ.	Τυρβ.
k_s=			0	mm		0	0	0	1	1	1	1.5	1.5	1.5	→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
f=	0.25/log²[k_s/(3.7⋅D)+(7/R_e)⁰⋅⁹]=	0.25/LOG(0/(3.7⋅250) + (7/810.243)^0.9)^2⋅1000=	12.038	10⁻³		12.038	12.423	12.764	28.627	27.233	26.155	32.286	30.588	29.274	→συντελεστής τριβών
f=0.01~0.04:			TRUE			TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	→έλεγχος συντελεστή τριβών
J=	f⋅V²/(19.62⋅D)=	(12.038/1000)⋅3.565^2/(19.62⋅250/1000)⋅1000=	31.192	‰		31.192	12.937	6.15	74.179	28.359	12.601	83.658	31.853	14.104	→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
L=			1000	m		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	→μήκος αγωγού
h_f=	J⋅L=	31.192/1000⋅1000=	31.192	m		31.192	12.937	6.15	74.179	28.359	12.601	83.658	31.853	14.104	→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
h_τ=
V_n²/(2⋅g)=														0.169
H=		#VALUE!		m		295.201

## 1
1

v=			1.1	10⁻⁶ m²/s	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
g=			9.81	m/s²	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81

αγωγός					1	2	3	4	5	6	7	8	9
Θ.Πρόβλ.:			1			1	1	1	1	1	1	1	1	1
Πρόβλ.:					5
εκροή					1
Q=			175	L/s		175	175	175	175	175	175	175	175	175	→παροχή
D=			250	mm		250	300	350	250	300	350	250	300	350	→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
k_s=			0	mm		0	0	0	1	1	1	1.5	1.5	1.5	→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
J=				‰					→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
L=			1000	m		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	→μήκος αγωγού
h_f=				m					→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
H=				m		2					1	→ύψος ενέργειας

Q=			175	L/s		175	175	175	175	175	175	175	175	175	→παροχή
D=			250	mm		250	300	350	250	300	350	250	300	350	→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
k_s=			0	mm		0	0	0	1	1	1	1.5	1.5	1.5	→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
J=			31.192	‰		31.192	12.937	6.15	74.179	28.359	12.601	83.658	31.853	14.104	→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
L=			1000	m		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	→μήκος αγωγού
h_f=			31.192	m		31.192	12.937	6.15	74.179	28.359	12.601	83.658	31.853	14.104	→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
H=				m		2					1	→ύψος ενέργειας

Q=			175	L/s		175	175	175	175	175	175	175	175	175	→παροχή
D=			250	mm		250	300	350	250	300	350	250	300	350	→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
V=	4⋅Q/(π⋅D²)=	4⋅(175/1000)/(PI()⋅(250/1000)^2)=	3.565	m/s		3.565	2.476	1.819	3.565	2.476	1.819	3.565	2.476	1.819	→ταχύτητα ροής
V=1~3.5m/s:			FALSE			FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	→έλεγχος ταχύτητας ροής
v=			1.1	10⁻⁶ m²/s		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	→κινηματική συνεκτικότητα
R_e=	V⋅D/v=	3.565⋅(250/1000)/(1.1⋅10^( - 6))/1000=	810.243	⋅10³		810.243	675.203	578.745	810.243	675.203	578.745	810.243	675.203	578.745	→αριθμός Reynolds
R_e>2000			TRUE			TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Ροή:			Τυρβ.			Τυρβ.	Τυρβ.	Τυρβ.	Τυρβ.	Τυρβ.	Τυρβ.	Τυρβ.	Τυρβ.	Τυρβ.
k_s=			0	mm		0	0	0	1	1	1	1.5	1.5	1.5	→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
f=	0.25/log²[k_s/(3.7⋅D)+(7/R_e)⁰⋅⁹]=	0.25/LOG(0/(3.7⋅250) + (7/810.243)^0.9)^2⋅1000=	12.038	10⁻³		12.038	12.423	12.764	28.627	27.233	26.155	32.286	30.588	29.274	→συντελεστής τριβών
f=0.01~0.04:			TRUE			TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	→έλεγχος συντελεστή τριβών
J=	f⋅V²/(19.62⋅D)=	(12.038/1000)⋅3.565^2/(19.62⋅250/1000)⋅1000=	31.192	‰		31.192	12.937	6.15	74.179	28.359	12.601	83.658	31.853	14.104	→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
L=			1000	m		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	→μήκος αγωγού
h_f=	J⋅L=	31.192/1000⋅1000=	31.192	m		31.192	12.937	6.15	74.179	28.359	12.601	83.658	31.853	14.104	→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
h_τ=
V_n²/(2⋅g)=					0.169
H=		#VALUE!		m		295.201

## 1.1
Τύπος ροής:	Τυρβώδης ή στρωτή ροή

R_e>2000			TRUE			TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

			Τυρβ.			Τυρβ.	Τυρβ.	Τυρβ.	Τυρβ.	Τυρβ.	Τυρβ.	Τυρβ.	Τυρβ.	Τυρβ.
<< R_e>2000 : Τυρβώδης ροή

f=	0.25/log²[k_s/(3.7⋅D)+(7/R_e)⁰⋅⁹]=	0.25/LOG(0/(3.7⋅250) + (7/810.243)^0.9)^2⋅1000=	12.038	10⁻³		12.038	12.423	12.764	28.627	27.233	26.155	32.286	30.588	29.274	→συντελεστής τριβών
<< R_e≤2000 : Στρωτή ροή
			FALSE			FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
f=	64/R_e=	64/810.243⋅1000=	0	10⁻³		0	0	0	0	0	0	0	0	0	→συντελεστής τριβών

## 1.9
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default

Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default

Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default

1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
1001	1001	1001	1001	1001		1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1001	1001	1001	1001	1001		1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1001	1001	1001	1001	1001		1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1001	1001	1001	1001	1001		1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1001	1001	1001	1001	1001		1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1001	1001	1001	1001	1001		1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1001	1001	1001	1001	1001		1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	red	Default		red	green	green	red	green	green	red	green	green
001000	001000	001000	001000	001000		001000	001000	001000	001000	001000	001000	001000	001000	001000
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	green	Default		green	green	green	green	green	green	green	green	green
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	green	Default		green	green	green	green	green	green	green	green	green
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default

## 2
v=			1.1	10⁻⁶ m²/s	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

Q=			175	L/s		175	175	175	175	175	175	175	175	175	→παροχή
D=			250	mm		250	300	350	250	300	350	250	300	350	→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
k_s=			0	mm		0	0	0	1	1	1	1.5	1.5	1.5	→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
J=				‰											→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
L=			1000	m		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	→μήκος αγωγού
h_f=				m											→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
H=				m		2								1	→ύψος ενέργειας

Q=			#VALUE!	L/s		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→παροχή
D=			250	mm		250	300	350	250	300	350	250	300	350	→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
k_s=			0	mm		0	0	0	1	1	1	1.5	1.5	1.5	→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
J=			#VALUE!	‰		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
L=			1000	m		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	→μήκος αγωγού
h_f=			#VALUE!	m		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
H=				m											→ύψος ενέργειας

h_f=				m											→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
L=			1000	m		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	→μήκος αγωγού
J=				‰											→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
J=		#VALUE!	#VALUE!	‰		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
h_f=			#VALUE!			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
L=			1000			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
D=			250	mm		250	300	350	250	300	350	250	300	350	→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
U=	(19.62⋅J⋅D)⁰·⁵=	#VALUE!	#VALUE!	10⁻³		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→βοηθητικό μέγεθος
v=			1.1	10⁻⁶ m²/s		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	→κινηματική συνεκτικότητα
R_e⋅f¹ᐟ²=	D⋅U/v=	#VALUE!	#VALUE!			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→βοηθητικό μέγεθος
k_s=			0	mm		0	0	0	1	1	1	1.5	1.5	1.5	→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
1/f¹ᐟ²=	-2.01⋅log[k_s/(3.7⋅D)+2.51/(R_e⋅f¹ᐟ²)]=	#VALUE!	#VALUE!			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→βοηθητικό μέγεθος
f=	[1/(1/f¹ᐟ²)]²=	#VALUE!	#VALUE!	10⁻³		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→συντελεστής τριβών
f=0.01~0.04:			#VALUE!			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→έλεγχος συντελεστή τριβών
V=	U/f¹ᐟ²=	#VALUE!	#VALUE!	m/s		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→ταχύτητα ροής
V=1~3.5m/s:			#VALUE!			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→έλεγχος ταχύτητας ροής
Q=	π⋅D²⋅V/4=	#VALUE!	#VALUE!	L/s		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→παροχή
R_e=	V⋅D/v=	#VALUE!	#VALUE!			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
R_e>2000			#VALUE!			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

## 2.9
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default

Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default

Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default

1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
1001	1001	1001	1001	1001		1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1001	1001	1001	1001	1001		1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1001	1001	1001	1001	1001		1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1001	1001	1001	1001	1001		1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1001	1001	1001	1001	1001		1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1001	1001	1001	1001	1001		1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1001	1001	1001	1001	1001		1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
001000	001000	001000	001000	001000		001000	001000	001000	001000	001000	001000	001000	001000	001000
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	green	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	green	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	green	Default		green	green	green	green	green	green	green	green	green
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default

## 3
v=			1.1	10⁻⁶ m²/s	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

Q=			175	L/s		175	175	175	175	175	175	175	175	175	→παροχή
D=			250	mm		250	300	350	250	300	350	250	300	350	→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
k_s=			0	mm		0	0	0	1	1	1	1.5	1.5	1.5	→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
J=				‰											→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
L=			1000	m		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	→μήκος αγωγού
h_f=				m											→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
H=				m		2								1	→ύψος ενέργειας

Q=			175	L/s		175	175	175	175	175	175	175	175	175	→παροχή
D=			#VALUE!	mm		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
k_s=			2	mm		2	2	2	2	2	2	2	2	2	→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
J=			#VALUE!	‰		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
L=			1000	m		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	→μήκος αγωγού
h_f=			#VALUE!	m		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
H=				m											→ύψος ενέργειας

h_f=				m											→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
L=			1000	m		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	→μήκος αγωγού
J=				‰											→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
J=		#VALUE!	#VALUE!	‰		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
h_f=			#VALUE!			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
L=			1000			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Q=			175	L/s		175	175	175	175	175	175	175	175	175	→παροχή
C=	(Q²/J)⁰⋅²=	#VALUE!	#VALUE!			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→βοηθητικό μέγεθος
k_s=			0	mm		0	0	0	1	1	1	1.5	1.5	1.5	→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
A=	k_s/3.7=	0/3.7⋅1000=	0	⋅10⁻⁶		0	0	0	270.27	270.27	270.27	405.405	405.405	405.405	→βοηθητικό μέγεθος
v=			1.1	10⁻⁶ m²/s		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	→κινηματική συνεκτικότητα
B=	v⋅(0.321/J)⁰·⁵=	#VALUE!	#VALUE!	⋅10⁻⁶		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→βοηθητικό μέγεθος
a=		γραμμική παρεμβολή στον π.σελ.27
k_s⁻=			0	mm		0	0	0	1	1	1	1.5	1.5	1.5
k_s⁺=			0.25	mm		0.25	0.25	0.25	1.5	1.5	1.5	2	2	2
a⁻=			0.255			0.255	0.255	0.255	0.295	0.295	0.295	0.305	0.305	0.305
a⁺=			0.275			0.275	0.275	0.275	0.305	0.305	0.305	0.31	0.31	0.31
a=	a⁻+(a⁺-a⁻)⋅(k_s-k_s⁻)/(k_s⁺-k_s⁻)=	0.255 + (0.275 - 0.255)⋅(0 - 0)/(0.25 - 0)=	0.255			0.255	0.255	0.255	0.295	0.295	0.295	0.305	0.305	0.305	→βοηθητικό μέγεθος
D_1=	a⋅C=	#VALUE!	#VALUE!	mm		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→1η τιμή εκκίνησης θεωρητικής εσωτερικής διαμέτρου
D_2=	0.46⋅C/[-log(A/D_1+B/D_1¹⋅⁵)]⁰⋅⁴=	#VALUE!	#VALUE!	mm		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→2η τιμή σύγκλισης θεωρητικής εσωτερικής διαμέτρου
|ΔD|/D=		#VALUE!	#VALUE!	%		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
|ΔD|/D≤5%			#VALUE!			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→έλεγχος σύγκλισης
D_3=	0.46⋅C/[-log(A/D_2+B/D_2¹⋅⁵)]⁰⋅⁴=	#VALUE!	#VALUE!	mm		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→2η τιμή σύγκλισης θεωρητικής εσωτερικής διαμέτρου
|ΔD|/D=		#VALUE!	#VALUE!	%		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
|ΔD|/D≤5%			#VALUE!			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
D⁺=			#VALUE!	mm		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→εσωτερική διάμετρος εμπορίου
Q=			175	L/s		175	175	175	175	175	175	175	175	175	→παροχή
D=			#VALUE!	mm		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
V=	4⋅Q/(π⋅D²)=	#VALUE!	#VALUE!	m/s		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→ταχύτητα ροής
V=1~3.5m/s:			#VALUE!			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→έλεγχος ταχύτητας ροής
v=			1.1	10⁻⁶ m²/s		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	→κινηματική συνεκτικότητα
R_e=	V⋅D/v=	#VALUE!	#VALUE!	⋅10³		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→αριθμός Reynolds
R_e>2000			#VALUE!			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Ροή:				Τυρβώδης
k_s=			0	mm		0	0	0	1	1	1	1.5	1.5	1.5	→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
f=	0	#VALUE!	#VALUE!	10⁻³		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→συντελεστής τριβών
f=0.01~0.04:			#VALUE!			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→έλεγχος συντελεστή τριβών
J=	f⋅V²/(19.62⋅D)=	#VALUE!	#VALUE!	‰		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
L=			1000	m		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	→μήκος αγωγού
h_f=	J⋅L=	#VALUE!	#VALUE!	m		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα

## 3.1
Τύπος ροής:	Τυρβώδης ή στρωτή ροή

R_e>2000			TRUE			TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

		Τυρβώδης
<< R_e>2000 : Τυρβώδης ροή

f=	0.25/log²[k_s/(3.7⋅D)+(7/R_e)⁰⋅⁹]=	#VALUE!	#VALUE!	10⁻³		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→συντελεστής τριβών
<< R_e≤2000 : Στρωτή ροή
			FALSE			FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
f=	64/R_e=	#VALUE!	#VALUE!	10⁻³		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→συντελεστής τριβών

## 3.9
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default

Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default

Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default

1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
1001	1001	1001	1001	1001		1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1001	1001	1001	1001	1001		1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1001	1001	1001	1001	1001		1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1001	1001	1001	1001	1001		1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1001	1001	1001	1001	1001		1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1001	1001	1001	1001	1001		1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1001	1001	1001	1001	1001		1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
001000	001000	001000	001000	001000		001000	001000	001000	001000	001000	001000	001000	001000	001000
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	green	Default		green	green	green	green	green	green	green	green	green
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	green	Default		green	green	green	green	green	green	green	green	green
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	green	Default		red	red	green	green	green	green	green	green	green
001000	001000	001000	001000	001000		001000	001000	001000	001000	001000	001000	001000	001000	001000
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	green	Default		green	green	green	green	green	green	green	green	green
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	green	Default		green	green	green	green	green	green	green	green	green
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default

## 4
v=			1.1	10⁻⁶ m²/s	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

Q=			175	L/s		175	175	175	175	175	175	175	175	175	→παροχή
D=			250	mm		250	300	350	250	300	350	250	300	350	→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
k_s=			0	mm		0	0	0	1	1	1	1.5	1.5	1.5	→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
J=				‰											→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
L=			1000	m		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	→μήκος αγωγού
h_f=				m											→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
H=				m		2								1	→ύψος ενέργειας

Q=			175	L/s		175	175	175	175	175	175	175	175	175	→παροχή
D=			250	mm		250	300	350	250	300	350	250	300	350	→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
k_s=			#VALUE!	mm		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
J=				‰											→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
L=			1000	m		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	→μήκος αγωγού
h_f=			#VALUE!	m		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
H=				m		2								1	→ύψος ενέργειας

h_f=				m											→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
L=			1000	m		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	→μήκος αγωγού
J=				‰											→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
J=		#VALUE!	#VALUE!	‰		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
h_f=			#VALUE!			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
L=			1000			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Q=			175	L/s		175	175	175	175	175	175	175	175	175	→παροχή
D=			250	mm		250	300	350	250	300	350	250	300	350	→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
c=	0.57-0.144⋅Q⋅(1/(J⋅D⁵))⁰·⁵=	#VALUE!	#VALUE!			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→βοηθητικό μέγεθος
v=			1.1	10⁻⁶ m²/s		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	→κινηματική συνεκτικότητα
k_st=	[10ᶜ-17.225⋅(D⋅v/Q)⁰⋅⁹]⋅D=	#VALUE!	#VALUE!	mm		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	→ισοδύναμη τραχύτητα k_s

## 4.9
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default

Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default

Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default

1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
1001	1001	1001	1001	1001		1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1001	1001	1001	1001	1001		1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1001	1001	1001	1001	1001		1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1001	1001	1001	1001	1001		1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1001	1001	1001	1001	1001		1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1001	1001	1001	1001	1001		1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1001	1001	1001	1001	1001		1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
001000	001000	001000	001000	001000		001000	001000	001000	001000	001000	001000	001000	001000	001000
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default
Default	Default	Default	Default	Default		Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default	Default

## 5
→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

## 6
1

v=			1.1	10⁻⁶ m²/s	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
g=			9.81	m/s²	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81

αγωγός					1	2	3	4	5	6	7	8	9
Θ.Πρόβλ.:			1			1	1	1	1	1	1	1	1	1
Πρόβλ.:					5
εκροή					1
Q=			175	L/s		175	175	175	175	175	175	175	175	175	→παροχή
D=			250	mm		250	300	350	250	300	350	250	300	350	→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
k_s=			0	mm		0	0	0	1	1	1	1.5	1.5	1.5	→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
J=				‰					→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
L=			1000	m		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	→μήκος αγωγού
h_f=				m					→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
H=				m		2					1	→ύψος ενέργειας

Q=			175	L/s		175	175	175	175	175	175	175	175	175	→παροχή
D=			250	mm		250	300	350	250	300	350	250	300	350	→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
k_s=			0	mm		0	0	0	1	1	1	1.5	1.5	1.5	→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
J=			FALSE	‰		TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
L=			1000	m		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	→μήκος αγωγού
h_f=			0	m		0	0	0	1	1	1	1.5	1.5	1.5	→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
H=				m		2					1	→ύψος ενέργειας

					52.5
ΔH=					1
C_H=				⋅10⁻³		82.627
C_fi=				⋅10⁻¹²		1024	411.523	190.397	1024	411.523	190.397	1024	411.523	190.397
C_Ti=				⋅10⁻⁶		0	0	0	4000	3333.333	2857.143	6000	5000	4285.714
ΣC_Ti=				⋅10⁻⁶		25476.19
C_V=				⋅10⁻¹²					66.639
k_s⁻=					0	0	0	1	1	1	1.5	1.5	1.5
k_s⁺=					0.25	0.25	0.25	1.25	1.25	1.25	1.75	1.75	1.75
D⁻=					250	300	350	250	300	350	250	300	350
D⁺=					300	350	400	300	350	400	300	350	400
f_i0⁻=				⋅10⁻³		13.6	13.2	12.8	28.7	27.3	26.1	32.4	30.6	29.2
f_i0⁺=				⋅10⁻³		19.7	19	18.4	29	27.8	26.7	32.1	30.6	29.4
f_i0=				⋅10⁻³		13.6	13.2	12.8	28.7	27.3	26.1	32.4	30.6	29.2
C_fi⋅f_i0=				⋅10⁻¹⁵		13926.4	5432.099	2437.08	29388.8	11234.568	4969.358	33177.6	12592.593	5559.588
Q_1=				L/s		21.767	21.767	21.767	21.767	21.767	21.767	21.767	21.767	21.767
D=			250	mm		250	300	350	250	300	350	250	300	350	→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
V=	4⋅Q/(π⋅D²)=	4⋅(0/1000)/(PI()⋅(250/1000)^2)=	0	m/s		0.443	0	0	0	0	0	0	0	0	→ταχύτητα ροής
V=1~3.5m/s:			FALSE			FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	→έλεγχος ταχύτητας ροής
v=			1.1	10⁻⁶ m²/s		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	→κινηματική συνεκτικότητα
R_e=	V⋅D/v=	0⋅(250/1000)/(1.1⋅10^( - 6))/1000=	0	⋅10³		100.782	0	0	0	0	0	0	0	0	→αριθμός Reynolds
R_e>2000			FALSE			TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Ροή:			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
k_s=			0	mm		0	0	0	1	1	1	1.5	1.5	1.5	→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
f=	0	0	0	10⁻³		0	0	0	0	0	0	0	0	0	→συντελεστής τριβών
f=0.01~0.04:			FALSE			FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	→έλεγχος συντελεστή τριβών
J=	f⋅V²/(19.62⋅D)=	(0/1000)⋅0^2/(19.62⋅250/1000)⋅1000=	0	‰		0	0	0	0	0	0	0	0	0	→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
L=			1000	m		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	→μήκος αγωγού
h_f=	J⋅L=	0/1000⋅1000=	0	m		0	0	0	0	0	0	0	0	0	→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
h_τ=
V_n²/(2⋅g)=					0
H=		#VALUE!		m		0

## 7
→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

## 8
→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

## 9
→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

## 10
→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

## 11
→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

## 12
→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

## 13
→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

## 14
→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

## 15
→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

## 16
→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

## 17
→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

## 18
→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

## 19
→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

## 20
→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

→παροχή
→εσωτερική διάμετρος σωλήνα
→ισοδύναμη τραχύτητα k_s
→κλίση της Γραμμής Ενέργειας
→μήκος αγωγού
→απώλειες λόγω τριβών-γραμμικές,κατά μήκος του σωλήνα
→ύψος ενέργειας

## 'file:///media/myschool/myschool_work/scrap/ma8hmata/5sem/efarm_udraul/ask_2012-13_new/s_122/p_48X.ods'#1
k_s↑/D→	100	125	150	175	200	250	300	350	400	500	600
0	16.2	15.5	15	14.6	14.2	13.6	13.2	12.8	12.5	12	11.7
0.25	26.1	24.6	23.4	22.5	21.8	20.6	19.7	19	18.4	17.5	16.8
0.5	31	29	27.5	26.3	25.4	23.9	22.8	21.9	21.2	20	19.2
0.75	35	32.6	30.8	29.4	28.3	26.5	25.2	24.2	23.4	22	21
1	38.4	35.6	33.6	32	30.7	28.7	27.3	26.1	25.2	23.7	22.6
1.25	41.3	38.3	36	34.3	32.8	30.7	29	27.8	26.7	25.1	23.9
1.5	44.1	40.7	38.2	36.3	34.8	32.4	30.6	29.2	28.1	26.4	25.1
1.75	46.6	42.9	40.3	38.2	36.5	34	32.1	30.6	29.4	27.5	26.1
2	49	45	42.2	39.9	38.2	35.4	33.4	31.8	30.6	28.6	27.1
2.25	51.2	47	44	41.6	39.7	36.8	34.7	33	31.7	29.6	28
2.5	53.4	48.9	45.7	43.2	41.2	38.1	35.9	34.1	32.7	30.5	28.9
2.75	55.5	50.7	47.3	44.7	42.6	39.3	37	35.2	33.7	31.4	29.7
3	57.5	52.5	48.9	46.1	43.9	40.5	38.1	36.2	34.6	32.3	30.5
3.25	59.4	54.2	50.4	47.5	45.2	41.7	39.1	37.1	35.5	33.1	31.2
3.5	61.3	55.8	51.9	48.8	46.4	42.8	40.1	38.1	36.4	33.8	32
3.75	63.1	57.4	53.3	50.1	47.6	43.9	41.1	38.9	37.2	34.6	32.6
4	64.9	59	54.7	51.4	48.8	44.9	42	39.8	38	35.3	33.3
4.25	66.7	60.5	56	52.7	50	45.9	42.9	40.7	38.8	36	34
4.5	68.4	62	57.4	53.9	51.1	46.9	43.8	41.5	39.6	36.7	34.6
5	71.8	64.9	60	56.2	53.2	48.8	45.5	43.1	41.1	38	35.8
4.75	70.1	63.4	58.7	55	52.2	47.8	44.7	42.3	40.3	37.4	35.2

	0	0.25	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	99999
	0.255	0.275	0.285	0.295	0.305	0.31	0.31	0.315	0.32	0.325	0.325

	100	125	150	175	200	250	300	350	400	500	600