Стройка:	Административно-торговое здание по ул. Клары Цеткин, д. 4 в Советском районе г. Тулы.	
	
Объект:	Административно - торговое здание по ул. Клары Цеткин, д.4 в Советском районе г. Тулы.	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на электрооборудование и электроосвещение.	
Сметная стоимость:	1 992.958	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.793	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	284.299	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2011 г.	

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	
	Раздел 1.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
1.	ТЕРм 08-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 шт.	1	579.45			Ц08-03-572-07				
		 Зарплата рабочих			43.20		43.20		11.13	480.82		
		 Эксплуатация машин			94.50		94.50		4.81	454.55		
		  в т.ч. зарплата машинистов			4.92		4.92		11.13	54.76		
		 Материальные ресурсы			441.75		441.75		2.91	1 285.49		
		 Накладные расходы	%		95		45.71		76	407.04		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		31.28		47	251.72		
		 Затраты труда	чел-ч	4.66							4.66	
							656.44			2 879.61	4.66	
	
2.	ТЕРм 08-03-572-05	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 шт.	1	554.76			Ц08-03-572-05				
		 Зарплата рабочих			32.35		32.35		11.13	360.06		
		 Эксплуатация машин			79.73		79.73		4.84	385.89		
		  в т.ч. зарплата машинистов			3.96		3.96		11.13	44.07		
		 Материальные ресурсы			442.68		442.68		2.92	1 292.63		
		 Накладные расходы	%		95		34.49		76	307.14		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		23.60		47	189.94		
		 Затраты труда	чел-ч	3.49							3.49	
							612.86			2 535.65	3.49	
	
3.	ТЕРм 08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1 шт.	2	471.53			Ц08-03-572-04				
		Объем: 1+1										
		 Зарплата рабочих			32.35		64.70		11.13	720.11		
		 Эксплуатация машин			70.20		140.40		4.84	679.54		
		  в т.ч. зарплата машинистов			3.48		6.96		11.13	77.46		
		 Материальные ресурсы			368.98		737.96		2.92	2 154.84		
		 Накладные расходы	%		95		68.08		76	606.15		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		46.58		47	374.86		
		 Затраты труда	чел-ч	3.49							6.98	
							1 057.72			4 535.50	6.98	
	
4.	ТЕРм 08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	2	10.71			Ц08-03-600-02				
		 Зарплата рабочих			8.06		16.12		11.13	179.42		
		 Эксплуатация машин			2.10		4.20		4.74	19.91		
		  в т.ч. зарплата машинистов			0.12		0.24		11.13	2.67		
		 Материальные ресурсы			0.55		1.10		5.78	6.36		
		 Накладные расходы	%		95		15.54		76	138.39		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		10.63		47	85.58		
		 Затраты труда	чел-ч	0.87							1.74	
							47.60			429.65	1.74	
	
5.	ТЕРм 08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	22	271.02			Ц08-03-572-03				
		Объем: 1+1+3+1+1+1+3+1+1+1+1+1+3+1+2										
		 Зарплата рабочих			21.51		473.22		11.13	5 266.94		
		 Эксплуатация машин			27.23		599.06		4.92	2 947.38		
		  в т.ч. зарплата машинистов			1.20		26.40		11.13	293.83		
		 Материальные ресурсы			222.28		4 890.16		2.93	14 328.17		
		 Накладные расходы	%		95		474.64		76	4 226.19		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		324.75		47	2 613.56		
		 Затраты труда	чел-ч	2.32							51.04	
							6 761.83			29 382.23	51.04	
	
6.	ТЕРм 08-03-572-08	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.	4	198.97			Ц08-03-572-08				
		Объем: 1+1+1+1										
		 Зарплата рабочих			21.51		86.04		11.13	957.63		
		 Эксплуатация машин			25.45		101.80		4.88	496.78		
		  в т.ч. зарплата машинистов			1.20		4.80		11.13	53.42		
		 Материальные ресурсы			152.01		608.04		2.97	1 805.88		
		 Накладные расходы	%		95		86.30		76	768.40		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		59.05		47	475.19		
		 Затраты труда	чел-ч	2.32							9.28	
							941.22			4 503.88	9.28	
	
7.	ТЕРм 08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	10	30.42			Ц08-03-526-02				
		Объем: 1+1+8										
		Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1665:[ М-(0.52=37.05*0.014) ];  ТССЦ 101-1699:[ М-(32.83=26.91*1.22) ];  ТССЦ 101-1924:[ М-(1.04=14.86*0.07) ];  ТССЦ 101-1964:[ М-(0.08=19.66*0.004) ];  ТССЦ 101-1977:[ М-(3.57=9.40*0.38) ];  ТССЦ 101-2143:[ М-(0.83=17.63*0.047) ];  ТССЦ 101-2365:[ М-(0.31=153.06*0.002) ];  ТССЦ 101-3911:[ М-(33.49=27.45*1.22) ];  ТССЦ 101-3914:[ М-(1.38=98.90*0.014) ];  ТССЦ 201-0843:[ М-(29.00=14499.62*0.002) ];  ТССЦ 509-0038:[ М-(166.16=27.24*6.1) ];  ТССЦ 509-0090:[ М-(3.77=3.77*1) ];  ТССЦ 509-1210:[ М-(0.42=46.77*0.009) ]	
		 Зарплата рабочих			20.62		206.20		11.13	2 295.01		
		 Эксплуатация машин			3.45		34.50		5.04	173.88		
		  в т.ч. зарплата машинистов			0.12		1.20		11.13	13.36		
		 Материальные ресурсы			6.35		63.50		1.64	104.14		
		 Накладные расходы	%		95		197.03		76	1 754.36		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		134.81		47	1 084.93		
		 Затраты труда	чел-ч	2.32							23.2	
							636.04			5 412.33	23.2	
	
8.	ТЕРм 08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	170	19.11			Ц08-03-526-01				
		Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1665:[ М-(0.22=37.05*0.006) ];  ТССЦ 101-1699:[ М-(32.83=26.91*1.22) ];  ТССЦ 101-1924:[ М-(1.04=14.86*0.07) ];  ТССЦ 101-1964:[ М-(0.02=19.66*0.001) ];  ТССЦ 101-1977:[ М-(0.46=9.40*0.049) ];  ТССЦ 101-2143:[ М-(0.63=17.63*0.036) ];  ТССЦ 101-2365:[ М-(0.15=153.06*0.001) ];  ТССЦ 101-3911:[ М-(33.49=27.45*1.22) ];  ТССЦ 101-3914:[ М-(1.38=98.90*0.014) ];  ТССЦ 201-0843:[ М-(14.50=14499.62*0.001) ];  ТССЦ 509-0038:[ М-(166.16=27.24*6.1) ];  ТССЦ 509-0090:[ М-(3.77=3.77*1) ];  ТССЦ 509-1210:[ М-(0.28=46.77*0.006) ]	
		 Зарплата рабочих			13.87		2 357.90		11.13	26 243.43		
		 Эксплуатация машин			1.13		192.10		5.5	1 056.55		
		 Материальные ресурсы			4.11		698.70		1.52	1 062.02		
		 Накладные расходы	%		95		2 240.01		76	19 945.01		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		1 532.64		47	12 334.41		
		 Затраты труда	чел-ч	1.56							265.2	
							7 021.34			60 641.42	265.2	
	
9.	ТЕРм 08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	19	10.71			Ц08-03-600-02				
		 Зарплата рабочих			8.06		153.14		11.13	1 704.45		
		 Эксплуатация машин			2.10		39.90		4.74	189.13		
		  в т.ч. зарплата машинистов			0.12		2.28		11.13	25.38		
		 Материальные ресурсы			0.55		10.45		5.78	60.40		
		 Накладные расходы	%		95		147.65		76	1 314.67		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		101.02		47	813.02		
		 Затраты труда	чел-ч	0.87							16.53	
							452.16			4 081.67	16.53	
	
10.	ТЕРм 08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	1 шт.	4	5.70			Ц08-03-600-01				
		 Зарплата рабочих			3.15		12.60		11.13	140.24		
		 Эксплуатация машин			2.10		8.40		4.74	39.82		
		  в т.ч. зарплата машинистов			0.12		0.48		11.13	5.34		
		 Материальные ресурсы			0.45		1.80		4.64	8.35		
		 Накладные расходы	%		95		12.43		76	110.64		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		8.50		47	68.42		
		 Затраты труда	чел-ч	0.34							1.36	
							43.73			367.47	1.36	
	
11.	ТЕРм 08-03-530-04	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1 шт.	4	162.96			Ц08-03-530-04				
		Объем: 2+2										
		 Зарплата рабочих			27.52		110.08		11.13	1 225.19		
		 Эксплуатация машин			3.23		12.92		5.01	64.73		
		  в т.ч. зарплата машинистов			0.12		0.48		11.13	5.34		
		 Материальные ресурсы			132.21		528.84		3.4	1 798.06		
		 Накладные расходы	%		95		105.03		76	935.20		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		71.86		47	578.35		
		 Затраты труда	чел-ч	3.17							12.68	
							828.74			4 601.53	12.68	
	
12.	ТЕРм 08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А  /расцепитель/	1 шт.	5	274.04			Ц08-03-526-01				
		 Зарплата рабочих			13.87		69.35		11.13	771.87		
		 Эксплуатация машин			1.13		5.65		5.5	31.08		
		 Материальные ресурсы			259.04		1 295.20		1.52	1 968.70		
		 Накладные расходы	%		95		65.88		76	586.62		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		45.08		47	362.78		
		 Затраты труда	чел-ч	1.56							7.8	
							1 481.16			3 721.04	7.8	
	
13.	ТЕРм 08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	2	271.02			Ц08-03-572-03				
		Объем: 1+1										
		 Зарплата рабочих			21.51		43.02		11.13	478.81		
		 Эксплуатация машин			27.23		54.46		4.92	267.94		
		  в т.ч. зарплата машинистов			1.20		2.40		11.13	26.71		
		 Материальные ресурсы			222.28		444.56		2.93	1 302.56		
		 Накладные расходы	%		95		43.15		76	384.20		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		29.52		47	237.59		
		 Затраты труда	чел-ч	2.32							4.64	
							614.71			2 671.11	4.64	
	
14.	ТЕРм 08-01-080-01	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2  /датчик - реле температуры/	1 шт.	2	20.61			Ц08-01-080-01				
		 Зарплата рабочих			10.16		20.32		11.13	226.16		
		 Эксплуатация машин			8.40		16.80		4.74	79.63		
		  в т.ч. зарплата машинистов			0.48		0.96		11.13	10.68		
		 Материальные ресурсы			2.05		4.10		3.46	14.19		
		 Накладные расходы	%		95		20.22		76	180.00		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		13.83		47	111.31		
		 Затраты труда	чел-ч	1.13							2.26	
							75.27			611.29	2.26	
	
15.	ФЕРм 08-02-396-02	Лоток  металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м	100 м	0.24	1 515.85			[индекс]				
		Поправки: ОЗП: *0.94;  ЭМ: *0.9;  ЗПМ: *0.94	
		Начисления: Н48= 0	
		 Зарплата рабочих			297.98	*0.94	67.22		11.13	748.21		
		 Эксплуатация машин			407.61	*0.9	88.25		5.5	485.35		
		  в т.ч. зарплата машинистов			21.06	*0.94	4.75		11.13	52.88		
		 Материальные ресурсы			810.26				1			
		 Накладные расходы	%		95		68.37		76	608.83		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		46.78		47	376.51		
		 Затраты труда	чел-ч	31.7							7.608	
							270.62			2 218.90	7.608	
	
16.	ССЦ 101-1699	Патроны для пристрелки	10 шт.	3	23.40		70.20	[цена]	130.59	391.77		
	
17.	ССЦ 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.6416	10.57		17.35	[цена]	61.55	101.04		
	
18.	ССЦ 101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.192	9.04		1.74	[цена]	43.82	8.41		
	
19.	ССЦ 101-3911	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	3	26.40		79.20	[цена]	86.71	260.13		
	
20.	ССЦ 101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.096	86.00		8.26	[цена]	224.22	21.53		
	
21.	ССЦ 509-1519	Скоба У1078	шт.	2.64	6.17		16.29	[цена]	15.93	42.06		
	
22.	ФЕРм 08-02-396-10	Лоток проволочный металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина 3 м	100 м	0.48	1 478.67			[индекс]				
		Поправки: ОЗП: *0.94;  ЭМ: *0.9;  ЗПМ: *0.94	
		Начисления: Н48= 0	
		 Зарплата рабочих			464.36	*0.94	209.52		11.13	2 331.95		
		 Эксплуатация машин			293.02	*0.9	126.87		5.5	697.77		
		  в т.ч. зарплата машинистов			14.72	*0.94	6.64		11.13	73.92		
		 Материальные ресурсы			721.29				1			
		 Накладные расходы	%		95		205.35		76	1 828.46		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		140.50		47	1 130.76		
		 Затраты труда	чел-ч	49.4							23.712	
							682.25			5 988.94	23.712	
	
23.	ССЦ 101-1699	Патроны для пристрелки	10 шт.	6	23.40		140.40	[цена]	130.59	783.54		
	
24.	ССЦ 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	3.2832	10.57		34.70	[цена]	61.55	202.08		
	
25.	ССЦ 101-3911	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	6	26.40		158.40	[цена]	86.71	520.26		
	
26.	ССЦ 101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.096	86.00		8.26	[цена]	224.22	21.53		
	
27.	ТЕРм 08-03-603-01	Ящик с понижающим трансформатором	1 шт.	2	22.20			Ц08-03-603-01				
		 Зарплата рабочих			13.26		26.52		11.13	295.17		
		 Эксплуатация машин			4.71		9.42		4.82	45.40		
		  в т.ч. зарплата машинистов			0.24		0.48		11.13	5.34		
		 Материальные ресурсы			4.23		8.46		2.82	23.86		
		 Накладные расходы	%		95		25.65		76	228.39		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		17.55		47	141.24		
		 Затраты труда	чел-ч	1.43							2.86	
							87.60			734.06	2.86	
	
28.	ТЕРм 08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	1.35	3 052.05			Ц08-03-574-01				
		 Зарплата рабочих			155.74		210.25		11.13	2 340.07		
		 Эксплуатация машин			2.10		2.84		4.74	13.44		
		  в т.ч. зарплата машинистов			0.12		0.16		11.13	1.80		
		 Материальные ресурсы			2 894.21		3 907.18		0.39	1 523.80		
		 Накладные расходы	%		95		199.89		76	1 779.82		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		136.77		47	1 100.68		
		 Затраты труда	чел-ч	16.8							22.68	
							4 456.93			6 757.81	22.68	
	
29.	ТЕРм 08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.63	3 626.19			Ц08-03-594-17				
		Объем: 38+3+22										
		 Зарплата рабочих			1 520.28		957.78		11.13	10 660.05		
		 Эксплуатация машин			2 025.73		1 276.21		5.38	6 866.01		
		  в т.ч. зарплата машинистов			605.41		381.41		11.13	4 245.07		
		 Материальные ресурсы			80.18		50.51		5.85	295.50		
		 Накладные расходы	%		95		1 272.23		76	11 327.89		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		870.47		47	7 005.41		
		 Затраты труда	чел-ч	164							103.32	
							4 427.20			36 154.86	103.32	
	
30.	ТЕРм 08-03-594-07	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0.14	5 881.68			Ц08-03-594-07				
		 Зарплата рабочих			1 371.96		192.07		11.13	2 137.79		
		 Эксплуатация машин			2 314.35		324.01		5.31	1 720.49		
		  в т.ч. зарплата машинистов			633.60		88.70		11.13	987.28		
		 Материальные ресурсы			2 195.37		307.35		3.99	1 226.33		
		 Накладные расходы	%		95		266.73		76	2 375.05		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		182.50		47	1 468.78		
		 Затраты труда	чел-ч	148							20.72	
							1 272.67			8 928.45	20.72	
	
31.	ТЕРм 08-03-594-06	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0.46	4 780.30			Ц08-03-594-06				
		Объем: 6+5+35										
		 Зарплата рабочих			1 028.97		473.33		11.13	5 268.12		
		 Эксплуатация машин			1 562.82		718.90		5.34	3 838.91		
		  в т.ч. зарплата машинистов			443.30		203.92		11.13	2 269.61		
		 Материальные ресурсы			2 188.51		1 006.71		3.97	3 996.66		
		 Накладные расходы	%		95		643.39		76	5 728.67		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		440.21		47	3 542.73		
		 Затраты труда	чел-ч	111							51.06	
							3 282.54			22 375.10	51.06	
	
32.	ТЕРм 08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.22	4 369.53			Ц08-03-593-06				
		Объем: 7+15										
		 Зарплата рабочих			818.54		180.08		11.13	2 004.28		
		 Эксплуатация машин			1 600.24		352.05		5.37	1 890.52		
		  в т.ч. зарплата машинистов			452.92		99.64		11.13	1 109.02		
		 Материальные ресурсы			1 950.75		429.17		4.3	1 845.41		
		 Накладные расходы	%		95		265.73		76	2 366.11		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		181.82		47	1 463.25		
		 Затраты труда	чел-ч	88.3							19.426	
							1 408.85			9 569.57	19.426	
	
33.	ТЕРм 08-03-593-02	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	100 шт.	0.24	3 620.26			Ц08-03-593-02				
		 Зарплата рабочих			580.30		139.27		11.13	1 550.10		
		 Эксплуатация машин			1 700.42		408.10		5.49	2 240.47		
		  в т.ч. зарплата машинистов			580.92		139.42		11.13	1 551.75		
		 Материальные ресурсы			1 339.54		321.49		4.32	1 388.84		
		 Накладные расходы	%		95		264.76		76	2 357.41		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		181.15		47	1 457.87		
		 Затраты труда	чел-ч	62.6							15.024	
							1 314.76			8 994.69	15.024	
	
34.	ТЕРм 08-01-083-01	Устройство сигнально-блокировочное	1 шт.	20	47.70			Ц08-01-083-01				
		 Зарплата рабочих			20.23		404.60		11.13	4 503.20		
		 Материальные ресурсы			27.47		549.40		3.82	2 098.71		
		 Накладные расходы	%		95		384.37		76	3 422.43		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		262.99		47	2 116.50		
		 Затраты труда	чел-ч	2.25							45	
							1 601.36			12 140.85	45	
	
35.	ТЕРм 08-03-592-01	Патрон стенной или потолочный	100 шт.	0.58	964.95			Ц08-03-592-01				
		 Зарплата рабочих			537.66		311.84		11.13	3 470.81		
		 Эксплуатация машин			43.80		25.40		5.07	128.80		
		  в т.ч. зарплата машинистов			1.44		0.84		11.13	9.30		
		 Материальные ресурсы			383.49		222.42		2.66	591.65		
		 Накладные расходы	%		95		297.05		76	2 644.88		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		203.24		47	1 635.65		
		 Затраты труда	чел-ч	58							33.64	
							1 059.96			8 471.80	33.64	
	
36.	ТЕРм 08-03-591-02	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	1.06	346.18			Ц08-03-591-02				
		Объем: 98+8										
		 Зарплата рабочих			298.49		316.40		11.13	3 521.53		
		 Эксплуатация машин			8.40		8.90		4.74	42.20		
		  в т.ч. зарплата машинистов			0.48		0.51		11.13	5.66		
		 Материальные ресурсы			39.29		41.65		6.62	275.71		
		 Накладные расходы	%		95		301.06		76	2 680.66		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		205.99		47	1 657.78		
		 Затраты труда	чел-ч	32.2							34.132	
							874.01			8 177.88	34.132	
	
37.	ТЕРм 08-03-591-05	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.27	351.86			Ц08-03-591-05				
		 Зарплата рабочих			304.06		82.10		11.13	913.73		
		 Эксплуатация машин			8.40		2.27		4.74	10.75		
		  в т.ч. зарплата машинистов			0.48		0.13		11.13	1.44		
		 Материальные ресурсы			39.40		10.64		6.63	70.53		
		 Накладные расходы	%		95		78.12		76	695.53		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		53.45		47	430.13		
		 Затраты труда	чел-ч	32.8							8.856	
							226.57			2 120.67	8.856	
	
38.	ТЕРм 08-03-591-09	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.09	453.14			Ц08-03-591-09				
		 Зарплата рабочих			353.19		31.79		11.13	353.79		
		 Эксплуатация машин			8.40		0.76		4.74	3.58		
		  в т.ч. зарплата машинистов			0.48		0.04		11.13	0.48		
		 Материальные ресурсы			91.55		8.24		4.58	37.74		
		 Накладные расходы	%		95		30.24		76	269.25		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		20.69		47	166.51		
		 Затраты труда	чел-ч	38.1							3.429	
							91.71			830.86	3.429	
	
39.	ТЕРм 08-03-591-10	Розетка штепсельная сдвоенная полугерметическая и герметическая	100 шт.	0.5	1 430.16			Ц08-03-591-10				
		 Зарплата рабочих			705.45		352.73		11.13	3 925.83		
		 Эксплуатация машин			62.78		31.39		5.2	163.23		
		  в т.ч. зарплата машинистов			1.44		0.72		11.13	8.01		
		 Материальные ресурсы			661.93		330.97		4.25	1 406.60		
		 Накладные расходы	%		95		335.78		76	2 989.72		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		229.74		47	1 848.90		
		 Затраты труда	чел-ч	76.1							38.05	
							1 280.60			10 334.28	38.05	
	
40.	ТЕРм 08-03-591-10	Розетка штепсельная с заземляющим контактом полугерметическая и герметическая	100 шт.	0.1	1 430.16			Ц08-03-591-10				
		 Зарплата рабочих			705.45		70.55		11.13	785.17		
		 Эксплуатация машин			62.78		6.28		5.2	32.65		
		  в т.ч. зарплата машинистов			1.44		0.14		11.13	1.60		
		 Материальные ресурсы			661.93		66.19		4.25	281.32		
		 Накладные расходы	%		95		67.16		76	597.95		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		45.95		47	369.78		
		 Затраты труда	чел-ч	76.1							7.61	
							256.12			2 066.86	7.61	
	
41.	ФЕРм 08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	7.2	307.53			[индекс]				
		Поправки: ОЗП: *0.94;  ЭМ: *0.9;  ЗПМ: *0.94	
		Начисления: Н48= 0	
		 Зарплата рабочих			73.88	*0.94	500.02		11.13	5 565.22		
		 Эксплуатация машин			9.68	*0.9	62.88		5.5	345.85		
		  в т.ч. зарплата машинистов			0.54	*0.94	3.65		11.13	40.68		
		 Материальные ресурсы			223.97				1			
		 Накладные расходы	%		95		478.49		76	4 260.48		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		327.39		47	2 634.77		
		 Затраты труда	чел-ч	7.86							56.592	
							1 368.77			12 806.33	56.592	
	
42.	ССЦ 101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.00756	1 820.00		13.76	[цена]	6 015.39	45.48		
	
43.	ССЦ 101-2143	Краска	кг	0.144	28.60		4.12	[цена]	96.2	13.85		
	
44.	ССЦ 101-2493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2.304	91.29		210.33	[цена]	193.57	445.99		
	
45.	ССЦ 111-0086	Бирки маркировочные	100 шт.	0.144	142.50		20.52	[цена]	36.12	5.20		
	
46.	ССЦ 509-0033	Сжимы ответвительные	100 шт.	2.232	528.00		1 178.50	[цена]	3 193.17	7 127.16		
	
47.	ССЦ 509-0044	Колпачки изолирующие	10 шт.	5.76	18.70		107.71	[цена]	2.67	15.38		
	
48.	ССЦ 509-1654	Гильза кабельная медная ГМ 16	шт.	36	1.43		51.48	[цена]	3.93	141.48		
	
49.	ССЦ 509-1711	Втулки В28	1000 шт.	0.08784	176.21		15.48	[цена]	829.64	72.88		
	
50.	ФЕРм 08-02-412-02	Затягивание кабеля  в проложенные трубы и металлические рукава , суммарное сечение до 6 мм2	100 м	18.1	274.18			[индекс]				
		Поправки: ОЗП: *0.94;  ЭМ: *0.9;  ЗПМ: *0.94	
		Начисления: Н48= 0	
		 Зарплата рабочих			63.36	*0.94	1 078.01		11.13	11 998.22		
		 Эксплуатация машин			4.84	*0.9	79.04		5.5	434.71		
		  в т.ч. зарплата машинистов			0.27	*0.94	4.59		11.13	51.13		
		 Материальные ресурсы			205.98				1			
		 Накладные расходы	%		95		1 028.47		76	9 157.51		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		703.69		47	5 663.19		
		 Затраты труда	чел-ч	6.74							121.994	
							2 889.21			27 253.63	121.994	
	
51.	ССЦ 101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.01086	1 820.00		19.77	[цена]	6 015.39	65.33		
	
52.	ССЦ 101-2143	Краска	кг	0.362	28.60		10.35	[цена]	96.2	34.82		
	
53.	ССЦ 101-2493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2.896	91.29		264.38	[цена]	193.57	560.58		
	
54.	ССЦ 111-0086	Бирки маркировочные	100 шт.	0.362	142.50		51.59	[цена]	36.12	13.08		
	
55.	ССЦ 509-0033	Сжимы ответвительные	100 шт.	5.611	528.00		2 962.61	[цена]	3 193.17	17 916.88		
	
56.	ССЦ 509-0044	Колпачки изолирующие	10 шт.	14.48	18.70		270.78	[цена]	2.67	38.66		
	
57.	ССЦ 509-0778	Втулки В22	1000 шт.	0.22082	119.00		26.28	[цена]	133.28	29.43		
	
58.	ССЦ 509-1652	Гильза кабельная медная ГМ 6	шт.	90.5	1.10		99.55	[цена]	3.04	275.12		
	
59.	ФЕРм 08-02-402-01	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	10.75	844.05			[индекс]				
		Поправки: ОЗП: *0.94;  ЭМ: *0.9;  ЗПМ: *0.94	
		Начисления: Н48= 0	
		 Зарплата рабочих			143.82	*0.94	1 453.30		11.13	16 175.24		
		 Эксплуатация машин			486.33	*0.9	4 716.22		5.5	25 939.19		
		  в т.ч. зарплата машинистов			25.52	*0.94	257.88		11.13	2 870.20		
		 Материальные ресурсы			213.90				1			
		 Накладные расходы	%		95		1 625.62		76	14 474.53		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		1 112.27		47	8 951.36		
		 Затраты труда	чел-ч	15.3							164.475	
							8 907.41			65 540.32	164.475	
	
60.	ССЦ 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	20.425	10.57		215.89	[цена]	61.55	1 257.16		
	
61.	ССЦ 101-2143	Краска	кг	4.3	28.60		122.98	[цена]	96.2	413.66		
	
62.	ССЦ 101-2478	Лента К226	100 м	0.59125	120.00		70.95	[цена]	439.02	259.57		
	
63.	ССЦ 101-2493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1.72	91.29		157.02	[цена]	193.57	332.94		
	
64.	ССЦ 111-0086	Бирки маркировочные	100 шт.	4.4075	142.50		628.07	[цена]	36.12	159.20		
	
65.	ССЦ 509-0033	Сжимы ответвительные	100 шт.	1.72	528.00		908.16	[цена]	3 193.17	5 492.25		
	
66.	ССЦ 509-0070	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.215	19.50		4.19	[цена]	94.07	20.23		
	
67.	ССЦ 509-0143	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	3.225	50.00		161.25	[цена]	110.7	357.01		
	
68.	ФЕРм 08-02-399-02	Кабель в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	7	107.47			[индекс]				
		Поправки: ОЗП: *0.94;  ЭМ: *0.9;  ЗПМ: *0.94	
		Начисления: Н48= 0	
		 Зарплата рабочих			44.18	*0.94	290.70		11.13	3 235.54		
		 Эксплуатация машин			7.26	*0.9	45.85		5.5	252.19		
		  в т.ч. зарплата машинистов			0.41	*0.94	2.70		11.13	30.03		
		 Материальные ресурсы			56.03				1			
		 Накладные расходы	%		95		278.73		76	2 481.83		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		190.71		47	1 534.82		
		 Затраты труда	чел-ч	4.7							32.9	
							806.00			7 504.38	32.9	
	
69.	ССЦ 101-2143	Краска	кг	0.35	28.60		10.01	[цена]	96.2	33.67		
	
70.	ССЦ 101-2478	Лента К226	100 м	0.385	120.00		46.20	[цена]	439.02	169.02		
	
71.	ССЦ 101-2493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1.12	91.29		102.24	[цена]	193.57	216.80		
	
72.	ССЦ 111-0086	Бирки маркировочные	100 шт.	0.35	142.50		49.88	[цена]	36.12	12.64		
	
73.	ССЦ 509-0070	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.14	19.50		2.73	[цена]	94.07	13.17		
	
74.	ССЦ 509-0143	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	2.1	50.00		105.00	[цена]	110.7	232.47		
	
75.	ССЦ 509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	0.7	100.00		70.00	[цена]	604.5	423.15		
	
76.	ФЕРм 08-02-412-04	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава , суммарное сечение до 35 мм2	100 м	17.83	362.48			[индекс]				
		Поправки: ОЗП: *0.94;  ЭМ: *0.9;  ЗПМ: *0.94	
		Начисления: Н48= 0	
		 Зарплата рабочих			105.28	*0.94	1 764.51		11.13	19 639.04		
		 Эксплуатация машин			19.36	*0.9	311.44		5.5	1 712.92		
		  в т.ч. зарплата машинистов			1.08	*0.94	18.10		11.13	201.46		
		 Материальные ресурсы			237.84				1			
		 Накладные расходы	%		95		1 693.48		76	15 078.78		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		1 158.70		47	9 325.04		
		 Затраты труда	чел-ч	11.2							199.696	
							4 928.13			45 755.78	199.696	
	
77.	ССЦ 101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.0206828	1 820.00		37.64	[цена]	6 015.39	124.42		
	
78.	ССЦ 101-2143	Краска	кг	0.3566	28.60		10.20	[цена]	96.2	34.30		
	
79.	ССЦ 101-2493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	5.7056	91.29		520.86	[цена]	193.57	1 104.43		
	
80.	ССЦ 111-0086	Бирки маркировочные	100 шт.	0.3566	142.50		50.82	[цена]	36.12	12.88		
	
81.	ССЦ 509-0033	Сжимы ответвительные	100 шт.	5.5273	528.00		2 918.41	[цена]	3 193.17	17 649.61		
	
82.	ССЦ 509-0044	Колпачки изолирующие	10 шт.	14.264	18.70		266.74	[цена]	2.67	38.08		
	
83.	ССЦ 509-0779	Втулки В42	1000 шт.	0.217526	282.03		61.35	[цена]	333.3	72.50		
	
84.	ССЦ 509-1656	Гильза кабельная медная ГМ 35	шт.	89.15	3.78		336.99	[цена]	10.39	926.27		
	
85.	ТЕР 46-03-009-01	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	100 шт.	2.02	1 435.06			Е46-03-009-01				
		 Зарплата рабочих			310.68		627.57		11.13	6 984.89		
		 Эксплуатация машин			1 124.38		2 271.25		4.17	9 471.10		
		  в т.ч. зарплата машинистов			101.53		205.09		11.13	2 282.66		
		 Накладные расходы	%		110		915.93		88	8 155.44		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		70		582.86		50	4 633.78		
		 Затраты труда	чел-ч	36.21							73.1442	
							4 397.61			29 245.22	73.1442	
	
86.	ТЕР 46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0.48	565.03			Е46-03-010-01				
		 Зарплата рабочих			134.86		64.73		11.13	720.48		
		 Эксплуатация машин			430.17		206.48		4.17	861.03		
		  в т.ч. зарплата машинистов			38.85		18.65		11.13	207.55		
		 Накладные расходы	%		110		91.72		88	816.67		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		70		58.37		50	464.02		
		 Затраты труда	чел-ч	15.17							7.2816	
							421.29			2 862.18	7.2816	
	
87.	ФЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	10.2	1 739.10			[индекс]				
		Поправки: ОЗП: *0.94;  ЭМ: *0.9;  ЗПМ: *0.94	
		Начисления: Н48= 0	
		 Зарплата рабочих			223.72	*0.94	2 145.03		11.13	23 874.15		
		 Эксплуатация машин			58.55	*0.9	538.10		5.5	2 959.53		
		  в т.ч. зарплата машинистов			1.49	*0.94	14.29		11.13	159.00		
		 Материальные ресурсы			1 456.83				1			
		 Накладные расходы	%		95		2 051.35		76	18 265.19		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		1 403.56		47	11 295.58		
		 Затраты труда	чел-ч	23.8							242.76	
							6 138.03			56 394.46	242.76	
	
88.	ССЦ 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0.02142	12 242.00		262.22	[цена]	24 059.56	515.36		
	
89.	ССЦ 101-1699	Патроны для пристрелки	10 шт.	136.68	23.40		3 198.31	[цена]	130.59	17 849.04		
	
90.	ССЦ 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	9.792	10.57		103.50	[цена]	61.55	602.70		
	
91.	ССЦ 101-3911	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	136.68	26.40		3 608.35	[цена]	86.71	11 851.52		
	
92.	ССЦ 113-8040	Клей БМК-5к	кг	2.04	25.80		52.63	[цена]	193.99	395.74		
	
93.	ССЦ 301-0041	Патрубки	10 шт.	18.36	277.50		5 094.90	[цена]	284.12	5 216.44		
	
94.	ССЦ 509-0104	Скобы двухлапковые	10 шт.	68.34	32.80		2 241.55	[цена]	83.11	5 679.74		
	
95.	ССЦ 509-0783	Втулки изолирующие	шт.	183.6	0.27		49.57	[цена]	1.69	310.28		
	
96.	ССЦ 509-0809	Заглушки	10 шт.	10.2	19.90		202.98	[цена]	99.93	1 019.29		
	
97.	ФЕРм 08-02-409-04	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	100 м	23.9	1 831.92			[индекс]				
		Поправки: ОЗП: *0.94;  ЭМ: *0.9;  ЗПМ: *0.94	
		Начисления: Н48= 0	
		 Зарплата рабочих			256.62	*0.94	5 765.22		11.13	64 166.95		
		 Эксплуатация машин			112.65	*0.9	2 427.37		5.5	13 350.51		
		  в т.ч. зарплата машинистов			4.46	*0.94	100.20		11.13	1 115.21		
		 Материальные ресурсы			1 462.65				1			
		 Накладные расходы	%		95		5 572.15		76	49 614.44		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		3 812.52		47	30 682.62		
		 Затраты труда	чел-ч	27.3							652.47	
							17 577.26			157 814.52	652.47	
	
98.	ССЦ 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0.05019	12 242.00		614.43	[цена]	24 059.56	1 207.55		
	
99.	ССЦ 101-1699	Патроны для пристрелки	10 шт.	320.26	23.40		7 494.08	[цена]	130.59	41 822.75		
	
100.	ССЦ 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	22.944	10.57		242.52	[цена]	61.55	1 412.20		
	
101.	ССЦ 101-3911	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	320.26	26.40		8 454.86	[цена]	86.71	27 769.74		
	
102.	ССЦ 113-8040	Клей БМК-5к	кг	9.56	25.80		246.65	[цена]	193.99	1 854.54		
	
103.	ССЦ 301-0041	Патрубки	10 шт.	43.02	277.50		11 938.05	[цена]	284.12	12 222.84		
	
104.	ССЦ 509-0104	Скобы двухлапковые	10 шт.	160.13	32.80		5 252.26	[цена]	83.11	13 308.40		
	
105.	ССЦ 509-0783	Втулки изолирующие	шт.	430.2	0.27		116.15	[цена]	1.69	727.04		
	
106.	ССЦ 509-0809	Заглушки	10 шт.	23.9	19.90		475.61	[цена]	99.93	2 388.33		
	
107.	ФЕРм 08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	1.2	1 658.05			[индекс]				
		Поправки: ОЗП: *0.94;  ЭМ: *0.9;  ЗПМ: *0.94	
		Начисления: Н48= 0	
		 Зарплата рабочих			200.22	*0.94	225.85		11.13	2 513.69		
		 Эксплуатация машин			87.70	*0.9	94.88		5.5	521.83		
		  в т.ч. зарплата машинистов			3.38	*0.94	3.81		11.13	42.43		
		 Материальные ресурсы			1 370.13				1			
		 Накладные расходы	%		95		218.18		76	1 942.65		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		149.28		47	1 201.38		
		 Затраты труда	чел-ч	21.3							25.56	
							688.19			6 179.55	25.56	
	
108.	ССЦ 101-1627	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм	т	0.0048	5 763.00		27.66	[цена]	25 593.84	122.85		
	
109.	ССЦ 101-1699	Патроны для пристрелки	10 шт.	9.84	23.40		230.26	[цена]	130.59	1 285.01		
	
110.	ССЦ 101-1889	Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая	т	0.156	6 200.00		967.20	[цена]	27 631.81	4 310.56		
	
111.	ССЦ 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.56	10.57		16.49	[цена]	61.55	96.02		
	
112.	ССЦ 101-2143	Краска	кг	2.76	28.60		78.94	[цена]	96.2	265.51		
	
113.	ССЦ 101-3911	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	9.84	26.40		259.78	[цена]	86.71	853.23		
	
114.	ССЦ 509-0104	Скобы двухлапковые	10 шт.	1.8	32.80		59.04	[цена]	83.11	149.60		
	
115.	ФЕРм 08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	7	237.65			[индекс]				
		Поправки: ОЗП: *0.94;  ЭМ: *0.9;  ЗПМ: *0.94	
		Начисления: Н48= 0	
		 Зарплата рабочих			154.92	*0.94	1 019.37		11.13	11 345.63		
		 Эксплуатация машин			31.20	*0.9	196.59		5.5	1 081.26		
		  в т.ч. зарплата машинистов			0.12	*0.94	0.79		11.13	8.79		
		 Материальные ресурсы			51.53				1			
		 Накладные расходы	%		95		969.15		76	8 629.36		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		663.10		47	5 336.58		
		 Затраты труда	чел-ч	16.29							114.03	
							2 848.23			26 392.83	114.03	
	
116.	ССЦ 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.007	12 430.00		87.01	[цена]	50 933.4	356.53		
	
117.	ССЦ 101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	140	1.80		252.00	[цена]	1.21	169.40		
	
118.	ТЕРп 01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.5	191.52			Ц101-11-011-01				
		 Зарплата рабочих			191.52		95.76		11.13	1 065.81		
		 Накладные расходы	%		65		62.24		52	554.22		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		38.30		29	309.08		
		 Затраты труда	чел-ч	16							8	
							196.31			1 929.12	8	
	
119.	ТЕРп 01-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	9	23.94			Ц101-11-010-02				
		 Зарплата рабочих			23.94		215.46		11.13	2 398.07		
		 Накладные расходы	%		65		140.05		52	1 247.00		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		86.18		29	695.44		
		 Затраты труда	чел-ч	2							18	
							441.69			4 340.51	18	
	
120.	ТЕРп 01-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м  /молниезащиты/	1 измерение	6	23.94			Ц101-11-010-02				
		 Зарплата рабочих			23.94		143.64		11.13	1 598.71		
		 Накладные расходы	%		65		93.37		52	831.33		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		57.46		29	463.63		
		 Затраты труда	чел-ч	2							12	
							294.46			2 893.67	12	
	
121.	ТЕРп 01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям /3-х проводных линий/	1 линия	126	4.79			Ц101-11-028-01				
		 Зарплата рабочих			4.79		603.54		11.13	6 717.40		
		 Накладные расходы	%		65		392.30		52	3 493.05		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		241.42		29	1 948.05		
		 Затраты труда	чел-ч	0.4							50.4	
							1 237.26			12 158.49	50.4	
	
122.	ТЕРп 01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям   /4-х - 5-ти проводных линий/	1 линия	36	4.79			Ц101-11-028-01				
		Поправки: ОЗП: *1.3	
		 Зарплата рабочих			4.79	*1.3	224.17		11.13	2 495.03		
		 Накладные расходы	%		65		145.71		52	1 297.42		
		 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40		89.67		29	723.56		
		 Затраты труда	чел-ч	0.4							14.4	
							459.55			4 516.00	14.4	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1								602 876.23	2641.6898	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -								570 563.71	2458.464	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 1-15, 22, 27-41, 50, 59, 68, 76, 87, 97, 107, 115)								197 469.83		
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 1-15, 22, 27-41, 50, 59, 68, 76, 87, 97, 107, 115)								122 119.50		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -								890 153.04		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								18 037.50	80.4258	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 85, 86)								8 972.11		
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 85, 86)								5 097.79		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								32 107.40		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -								14 275.02	102.8	
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 118-122)								7 423.01		
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 118-122)								4 139.76		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -								25 837.79		
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1								948 098.23		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ								213 864.95		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ								131 357.05		
	Пересчет СМР в текущие цены										
	Пересчет оплаты основных рабочих		1						266 354.01		
	Пересчет оплаты механизаторов		1						17 945.32		
	Пересчет стоимости механизмов		1						81 996.50		
	Пересчет стоимости материалов		1						254 525.76		
	ИТОГО СМР в текущих ценах								602 876.27		
	Пересчет накладных расходов		1						213 864.95		
	Пересчет сметной прибыли		1						131 357.05		
	ВСЕГО СМР в текущих ценах								948 098.27		
	НДС на материалы		18						45 814.64		
	НДС на эксплуатацию машин		18						11 529.21		
	ВСЕГО:								1 005 442.12		
	
	Раздел 2.  МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ	
	
123.	С ООО "Электра".	Вводно- распределительное устройство ВРУ -1-А-11-10 УХЛ4   / 27351.55 :1,18*1,071*1,02/	компл.	1				[цена]	25 321.51	25 321.51		
	
124.	С ООО "Электра".	Шкаф  УАВР-ЩАП -53УХЛ4    / 18640 :1,18*1,071*1,02/	компл.	1				[цена]	17 256.53	17 256.53		
	
125.	С ООО "Электра".	Счетчик ПСЧ-4ТМ ,5А , кл. т. 0,5    / 13200 :1,18*1,071*1,02/	шт.	2				[цена]	12 220.29	24 440.58		
	
126.	С ООО "Электра".	Распределительная  панель   4Р -102-31,380/220В     / 25242,23:1,18*1,071*1,02/	компл.	1				[цена]	23 368.74	23 368.74		
	
127.	С ООО "Электра".	Распределительная  панель   4Р -102-31,380/220В     / 25242.23 :1,18*1,071*1,02/	компл.	1				[цена]	23 368.74	23 368.74		
	
	Щит распределительный ПР	
128.	С  ООО "Компания.	Ящик  ЩМП -3-0  74 1Р 54 ИЭК    /2420:1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	2 240.39	2 240.39		
	
129.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 63А х-ка С (ИЭК)    /539 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	499	499.00		
	
130.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 25А 4,5 кА  х-ка С (ИЭК)    /105,60 :1,18*1,071*1,02/	шт.	4				[цена]	97.76	391.04		
	
131.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 6А 4,5 кА  х-ка С (ИЭК)    /35.20 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	32.59	32.59		
	
132.	С  ООО "Компания.	Шина N нулевая 6х9 мм 14/1 ИЭК     /38,50 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	35.64	35.64		
	
133.	С  ООО "Компания.	Шина РЕ      /1078 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	997.99	997.99		
	
	Щит распределительный    ЩС 1	
134.	С  ООО "Компания.	Ящик ЩУРн -3-36зо -1  36 1Р 31( ИЭК)     /1426.95:1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	1 321.04	1 321.04		
	
135.	С  ООО "Компания.	Счетчик "Меркурий"  230 АМ-01 (5-60А, 380В)     /1460,80:1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	1 352.38	1 352.38		
	
136.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 40А  х-ка С (ИЭК)    /559,90 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	518.34	518.34		
	
137.	С  ООО "Компания.	Диф. автоматический выключатель АВ ДТ 32С  25    /429 :1,18*1,071*1,02/	шт.	11				[цена]	397.16	4 368.76		
	
138.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 16А 4,5 кА  х-ка С (ИЭК)    /35.20 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	32.59	32.59		
	
139.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 10А 4,5 кА  х-ка С (ИЭК)    /35,20 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	32.59	32.59		
	
140.	С  ООО "Компания.	Шина N нулевая 6х9 мм 14/1 ИЭК     /38,50 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	35.64	35.64		
	
141.	С  ООО "Компания.	Шина РЕ      /1078 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	997.99	997.99		
	
	Щит распределительный ЩС 2	
142.	С  ООО "Компания.	Ящик ЩУРн -3-18зо -1  36 1Р 31( ИЭК)     /1045:1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	967.44	967.44		
	
143.	С  ООО "Компания.	Счетчик "Меркурий"  230 АМ-01 (5-60А, 380В)     /1460,80:1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	1 352.38	1 352.38		
	
144.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 32А 10  х-ка С (ИЭК)    /517 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	478.63	478.63		
	
145.	С  ООО "Компания.	Диф. автоматический выключатель АВ ДТ 32С  25    /429 :1,18*1,071*1,02/	шт.	4				[цена]	397.16	1 588.64		
	
146.	С  ООО "Компания.	Шина N нулевая 6х9 мм 14/1 ИЭК     /38,50 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	35.64	35.64		
	
147.	С  ООО "Компания.	Шина РЕ      /1078 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	997.99	997.99		
	
	Щит распределительный ЩС 3	
148.	С  ООО "Компания.	Ящик ЩУРв -3-24зо  УХЛ3( ИЭК)     /1045:1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	967.44	967.44		
	
149.	С  ООО "Компания.	Счетчик "Меркурий"  202-1 ,200.02   /1460,80:1,18*1,071*1,02/	шт.	2				[цена]	1 352.38	2 704.76		
	
150.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 32А 10  х-ка С (ИЭК)    /517 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	478.63	478.63		
	
151.	С  ООО "Компания.	Диф. автоматический выключатель АВ ДТ 32С  25    /429 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	397.16	397.16		
	
152.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 16 х-ка С (ИЭК)    /35.20 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	32.59	32.59		
	
153.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 25А 4,5 кА  х-ка С (ИЭК)    /105,60 :1,18*1,071*1,02/	шт.	2				[цена]	97.76	195.52		
	
154.	С  ООО "Компания.	Шина N нулевая 6х9 мм 14/1 ИЭК     /38,50 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	35.64	35.64		
	
155.	С  ООО "Компания.	Шина РЕ      /1078 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	997.99	997.99		
	
	Щит распределительный ЩС 4	
156.	С  ООО "Компания.	Ящик ЩУРв -3-18зо  УХЛ3( ИЭК)     /1045:1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	967.44	967.44		
	
157.	С  ООО "Компания.	Счетчик "Меркурий"  202-1    /1460,80:1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	1 352.38	1 352.38		
	
158.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 32А 10  х-ка С (ИЭК)    /517 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	478.63	478.63		
	
159.	С  ООО "Компания.	Диф. автоматический выключатель АВ ДТ 32С  25    /429 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	397.16	397.16		
	
160.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 25А 4,5 кА  х-ка С (ИЭК)    /105,60 :1,18*1,071*1,02/	шт.	2				[цена]	97.76	195.52		
	
161.	С  ООО "Компания.	Шина N нулевая 6х9 мм 14/1 ИЭК     /38,50 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	35.64	35.64		
	
162.	С  ООО "Компания.	Шина РЕ      /1078 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	997.99	997.99		
	
	Щит распределительный ЩС 5	
163.	С  ООО "Компания.	Ящик ЩУРн -3-18зо  УХЛ3( ИЭК)     /1045:1,18*1,071*1,02/	шт.	3				[цена]	967.44	2 902.32		
	
164.	С  ООО "Компания.	Счетчик "Меркурий"  230 АМ-01    /1460,80:1,18*1,071*1,02/	шт.	3				[цена]	1 352.38	4 057.14		
	
165.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 32А 10  х-ка С (ИЭК)    /517 :1,18*1,071*1,02/	шт.	3				[цена]	478.63	1 435.89		
	
166.	С  ООО "Компания.	Диф. автоматический выключатель АВ ДТ 32С  25    /429 :1,18*1,071*1,02/	шт.	27				[цена]	397.16	10 723.32		
	
167.	С  ООО "Компания.	Шина N нулевая 6х9 мм 14/1 ИЭК     /38,50 :1,18*1,071*1,02/	шт.	3				[цена]	35.64	106.92		
	
168.	С  ООО "Компания.	Шина РЕ      /1078 :1,18*1,071*1,02/	шт.	3				[цена]	997.99	2 993.97		
	
	Щит распределительный  ЩО 1	
169.	С  ООО "Компания.	Ящик ЩУРн -3-12зо -1  36 1Р 31( ИЭК)     /880:1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	814.69	814.69		
	
170.	С  ООО "Компания.	Счетчик "Меркурий"  230 АМ-01 (5-60А, 380В)     /1460,80:1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	1 352.38	1 352.38		
	
171.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 25А   х-ка С (ИЭК)    /462 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	427.71	427.71		
	
172.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 16А 4,5 кА  х-ка С (ИЭК)    /35.20 :1,18*1,071*1,02/	шт.	7				[цена]	32.59	228.13		
	
173.	С  ООО "Компания.	Шина N нулевая 6х9 мм 14/1 ИЭК     /38,50 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	35.64	35.64		
	
174.	С  ООО "Компания.	Шина РЕ      /1078 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	997.99	997.99		
	
	Щит распределительный  ЩО 2	
175.	С  ООО "Компания.	Ящик ЩУРн -3-12зо -1  36 1Р 31( ИЭК)     /880:1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	814.69	814.69		
	
176.	С  ООО "Компания.	Счетчик "Меркурий"  230 АМ-01 (5-60А, 380В)     /1460,80:1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	1 352.38	1 352.38		
	
177.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 25А   х-ка С (ИЭК)    /462 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	427.71	427.71		
	
178.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 16А 4,5 кА  х-ка С (ИЭК)    /35.20 :1,18*1,071*1,02/	шт.	6				[цена]	32.59	195.54		
	
179.	С  ООО "Компания.	Шина N нулевая 6х9 мм 14/1 ИЭК     /38,50 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	35.64	35.64		
	
180.	С  ООО "Компания.	Шина РЕ      /1078 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	997.99	997.99		
	
	Щит распределительный  ЩО 5	
181.	С  ООО "Компания.	Ящик ЩУРн -3-18зо -1  36 1Р 31( ИЭК)     /1045:1,18*1,071*1,02/	шт.	3				[цена]	967.44	2 902.32		
	
182.	С  ООО "Компания.	Счетчик "Меркурий"  230 АМ -01     /1460,80:1,18*1,071*1,02/	шт.	3				[цена]	1 352.38	4 057.14		
	
183.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 25А   х-ка С (ИЭК)    /462 :1,18*1,071*1,02/	шт.	3				[цена]	427.71	1 283.13		
	
184.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 16А 4,5 кА  х-ка С (ИЭК)    /35.20 :1,18*1,071*1,02/	шт.	30				[цена]	32.59	977.70		
	
185.	С  ООО "Компания.	Шина N нулевая 6х9 мм 14/1 ИЭК     /38,50 :1,18*1,071*1,02/	шт.	3				[цена]	35.64	106.92		
	
186.	С  ООО "Компания.	Шина РЕ      /1078 :1,18*1,071*1,02/	шт.	3				[цена]	997.99	2 993.97		
	
	Щит распределительный  ЩОА	
187.	С  ООО "Компания.	Ящик ЩУРн -3-9зо -1  36 1Р 31( ИЭК)     /561:1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	519.36	519.36		
	
188.	С  ООО "Компания.	Счетчик "Меркурий"  230 АМ-01 (5-60А, 380В)     /1460,80:1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	1 352.38	1 352.38		
	
189.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 16А   х-ка С (ИЭК)    /462 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	427.71	427.71		
	
190.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 10А 4,5 кА  х-ка С (ИЭК)    /35.20 :1,18*1,071*1,02/	шт.	3				[цена]	32.59	97.77		
	
191.	С  ООО "Компания.	Шина N нулевая 6х9 мм 14/1 ИЭК     /38,50 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	35.64	35.64		
	
192.	С  ООО "Компания.	Шина РЕ      /1078 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	997.99	997.99		
	
	Щит распределительный  ЩВ1	
193.	С  ООО "Компания.	Ящик ЩУРн -3-18зо -1  36 1Р 31( ИЭК)     /1045:1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	967.44	967.44		
	
194.	С  ООО "Компания.	Счетчик "Меркурий"  230 АМ-01 (5-60А, 380В)     /1460,80:1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	1 352.38	1 352.38		
	
195.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 32А   х-ка С (ИЭК)    /517 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	478.63	478.63		
	
196.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 25А 4,5 кА  х-ка С (ИЭК)    /105,60 :1,18*1,071*1,02/	шт.	3				[цена]	97.76	293.28		
	
197.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 10А 4,5 кА  х-ка С (ИЭК)    /105.60 :1,18*1,071*1,02/	шт.	2				[цена]	97.76	195.52		
	
198.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 16А 4,5 кА  х-ка С (ИЭК)    /35.20 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	32.59	32.59		
	
199.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 3А 4,5 кА  х-ка С (ИЭК)    /46.20 :1,18*1,071*1,02/	шт.	2				[цена]	42.77	85.54		
	
200.	С  ООО "Компания.	Шина N нулевая 6х9 мм 14/1 ИЭК     /38,50 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	35.64	35.64		
	
201.	С  ООО "Компания.	Шина РЕ      /1078 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	997.99	997.99		
	
	Щит распределительный  ЩВ2	
202.	С  ООО "Компания.	Ящик ЩРн -18з -1  36 1Р 31( ИЭК)     /462:1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	427.71	427.71		
	
203.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 16А   х-ка С (ИЭК)    /462 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	427.71	427.71		
	
204.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 10А 4,5 кА  х-ка С (ИЭК)    /105.60 :1,18*1,071*1,02/	шт.	2				[цена]	97.76	195.52		
	
205.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 10А 4,5 кА  х-ка С (ИЭК)    /35.20 :1,18*1,071*1,02/	шт.	2				[цена]	32.59	65.18		
	
206.	С  ООО "Компания.	Шина N нулевая 6х9 мм 14/1 ИЭК     /38,50 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	35.64	35.64		
	
207.	С  ООО "Компания.	Шина РЕ      /1078 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	997.99	997.99		
	
	Щит распределительный  ЩВ3	
208.	С  ООО "Компания.	Ящик ЩРв -12з -0 74 1Р 54( ИЭК)     /935:1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	865.6	865.60		
	
209.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 16А   х-ка С (ИЭК)    /462 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	427.71	427.71		
	
210.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 10А 4,5 кА  х-ка С (ИЭК)    /35.20 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	32.59	32.59		
	
211.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 16А 4,5 кА  х-ка С (ИЭК)    /35.20 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	32.59	32.59		
	
212.	С  ООО "Компания.	Шина N нулевая 6х9 мм 14/1 ИЭК     /38,50 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	35.64	35.64		
	
213.	С  ООО "Компания.	Шина РЕ      /1078 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	997.99	997.99		
	
	Щит распределительный  ЩВ4	
214.	С  ООО "Компания.	Ящик ЩРв -12з -0 74 1Р 54( ИЭК)     /935:1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	865.6	865.60		
	
215.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 16А   х-ка С (ИЭК)    /462 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	427.71	427.71		
	
216.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 10А 4,5 кА  х-ка С (ИЭК)    /35.20 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	32.59	32.59		
	
217.	С  ООО "Компания.	Шина N нулевая 6х9 мм 14/1 ИЭК     /38,50 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	35.64	35.64		
	
218.	С  ООО "Компания.	Шина РЕ      /1078 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	997.99	997.99		
	
	Щит распределительный  ЩВ5	
219.	С  ООО "Компания.	Ящик ЩРн -12з -0 74 1Р 54( ИЭК)     /935:1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	865.6	865.60		
	
220.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 16А   х-ка С (ИЭК)    /462 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	427.71	427.71		
	
221.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 10А 4,5 кА  х-ка С (ИЭК)    /35.20 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	32.59	32.59		
	
222.	С  ООО "Компания.	Шина N нулевая 6х9 мм 14/1 ИЭК     /38,50 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	35.64	35.64		
	
223.	С  ООО "Компания.	Шина РЕ      /1078 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	997.99	997.99		
	
	Щит распределительный ЩР1	
224.	С  ООО "Компания.	Ящик ЩУРн -3-18зо  УХЛ3( ИЭК)     /1045:1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	967.44	967.44		
	
225.	С  ООО "Компания.	Счетчик "Меркурий"  230-АМ-01    /1460,80:1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	1 352.38	1 352.38		
	
226.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 32А 10  х-ка С (ИЭК)    /517 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	478.63	478.63		
	
227.	С  ООО "Компания.	Диф. автоматический выключатель АВ ДТ 32С  25    /429 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	397.16	397.16		
	
228.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 10А 4,5 кА  х-ка С (ИЭК)    /35.20 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	32.59	32.59		
	
229.	С  ООО "Компания.	Шина N нулевая 6х9 мм 14/1 ИЭК     /38,50 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	35.64	35.64		
	
230.	С  ООО "Компания.	Шина РЕ      /1078 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	997.99	997.99		
	
	Щит распределительный ЩР2,ЩР6,ЩР7 ,ЩР8	
231.	С  ООО "Компания.	Ящик ЩУРн -3-18зо  УХЛ3( ИЭК)     /1045:1,18*1,071*1,02/	шт.	4				[цена]	967.44	3 869.76		
	
232.	С  ООО "Компания.	Счетчик "Меркурий"  230-АМ-01    /1460,80:1,18*1,071*1,02/	шт.	4				[цена]	1 352.38	5 409.52		
	
233.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 20   х-ка С (ИЭК)    /517 :1,18*1,071*1,02/	шт.	4				[цена]	478.63	1 914.52		
	
234.	С  ООО "Компания.	Диф. автоматический выключатель АВ ДТ 32С  25    /429 :1,18*1,071*1,02/	шт.	12				[цена]	397.16	4 765.92		
	
235.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 10А 4,5 кА  х-ка С (ИЭК)    /35.20 :1,18*1,071*1,02/	шт.	12				[цена]	32.59	391.08		
	
236.	С  ООО "Компания.	Шина N нулевая 6х9 мм 14/1 ИЭК     /38,50 :1,18*1,071*1,02/	шт.	4				[цена]	35.64	142.56		
	
237.	С  ООО "Компания.	Шина РЕ      /1078 :1,18*1,071*1,02/	шт.	4				[цена]	997.99	3 991.96		
	
	Щит распределительный ЩР3	
238.	С  ООО "Компания.	Ящик ЩУРн -3-18зо  УХЛ3( ИЭК)     /1045:1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	967.44	967.44		
	
239.	С  ООО "Компания.	Счетчик "Меркурий"  230-АМ-01    /1460,80:1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	1 352.38	1 352.38		
	
240.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 20   х-ка С (ИЭК)    /517 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	478.63	478.63		
	
241.	С  ООО "Компания.	Диф. автоматический выключатель АВ ДТ 32С  25    /429 :1,18*1,071*1,02/	шт.	2				[цена]	397.16	794.32		
	
242.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 10А 4,5 кА  х-ка С (ИЭК)    /35.20 :1,18*1,071*1,02/	шт.	2				[цена]	32.59	65.18		
	
243.	С  ООО "Компания.	Шина N нулевая 6х9 мм 14/1 ИЭК     /38,50 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	35.64	35.64		
	
244.	С  ООО "Компания.	Шина РЕ      /1078 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	997.99	997.99		
	
	Щит распределительный ЩР4, ЩР5	
245.	С  ООО "Компания.	Ящик ЩУРн -3-18зо  УХЛ3( ИЭК)     /1045:1,18*1,071*1,02/	шт.	2				[цена]	967.44	1 934.88		
	
246.	С  ООО "Компания.	Счетчик "Меркурий"  230-АМ-01    /1460,80:1,18*1,071*1,02/	шт.	2				[цена]	1 352.38	2 704.76		
	
247.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 20   х-ка С (ИЭК)    /517 :1,18*1,071*1,02/	шт.	2				[цена]	478.63	957.26		
	
248.	С  ООО "Компания.	Диф. автоматический выключатель АВ ДТ 32С  25    /429 :1,18*1,071*1,02/	шт.	2				[цена]	397.16	794.32		
	
249.	С  ООО "Компания.	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 10А 4,5 кА  х-ка С (ИЭК)    /35.20 :1,18*1,071*1,02/	шт.	2				[цена]	32.59	65.18		
	
250.	С  ООО "Компания.	Шина N нулевая 6х9 мм 14/1 ИЭК     /38,50 :1,18*1,071*1,02/	шт.	2				[цена]	35.64	71.28		
	
251.	С  ООО "Компания.	Шина РЕ      /1078 :1,18*1,071*1,02/	шт.	2				[цена]	997.99	1 995.98		
	
252.	С  ООО "Компания.	Пускатель  ПМЛ -123002Б   0,4 А   /1303,50 :1,18*1,071*1,02/	шт.	2				[цена]	1 206.75	2 413.50		
	
253.	С  ООО "Компания.	Пускатель  ПМЛ -123002Б   4,0    /1303.50 :1,18*1,071*1,02/	шт.	2				[цена]	1 206.75	2 413.50		
	
254.	С  ООО "Компания.	Расцепитель независимый  РН 47    / 330 :1,18*1,071*1,02/	шт.	5				[цена]	305.51	1 527.55		
	
255.	С  ООО "Компания.	Ящик управления СУ -Я 5111-2474 УХЛ4, 2,5А   /4855 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	4 494.66	4 494.66		
	
256.	С  ООО "Компания.	Ящик управления СУ -Я 5111-2874 УХЛ4, 6,0А   / 5906,54 :1,18*1,071*1,02/	шт.	1				[цена]	5 468.15	5 468.15		
	
257.	С  ООО "Компания.	Датчик -реле температуры ДТКБ -53  / 1028,50 :1,18*1,071*1,02/	шт.	2				[цена]	952.16	1 904.32		
	
258.	С  ООО "Компания.	Коробка распаячная скрытой проводки    /  4.60 :1,18*1,071*1,02/	шт.	200				[цена]	4.26	852.00		
	
259.	С ООО "СпецЭК".	Лоток  перфорированный 60х200х3000 (0,7мм) цинк ИЭК   /150.10 :1,18*1,071*1,02/	 м.	24				[цена]	138.96	3 335.04		
	
260.	С ООО "СпецЭК".	Лоток проволочный 35х300 ИЭК    /159.60 :1,18*1,071*1,02/	 шт.	48				[цена]	147.75	7 092.00		
	
261.	С ООО "СпецЭК".	Консоль соеденительная КС М 6х10   /2,55 :1,18*1,071*1,02/	 шт.	68				[цена]	2.36	160.48		
	
262.	С ООО "СпецЭК".	Консоль потолочная VR 100   /102.48 :1,18*1,071*1,02/	 шт.	129				[цена]	94.87	12 238.23		
	
263.	С ООО "СпецЭК".	Соеденительный комплект двойной МDS  20  /23.52 :1,18*1,071*1,02/	 шт.	117				[цена]	21.77	2 547.09		
	
264.	С ООО "СпецЭК".	Соеденительный комплект одинарный  МS  20  /14.28 :1,18*1,071*1,02/	 шт.	387				[цена]	13.22	5 116.14		
	
265.	С ООО "СпецЭК".	Пластина соеденительная h60  /11,76 :1,18*1,071*1,02/	 шт.	12				[цена]	10.89	130.68		
	
266.	С  ООО "Компания.	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,25  220/36В   /789.60 :1,18*1,071*1,02/	шт.	2				[цена]	731	1 462.00		
	
267.	С  ООО "СпецЭлек.	Светильник  РRS/R  418 HF   /1484,30:1,18*1,071*1,02/	шт.	38				[цена]	1 374.13	52 216.94		
	
268.	С  ООО "Компания.	Светильник  ARSplus/R  418 595*595 c  ЭПРА    /1528.38:1,18*1,071*1,02/	шт.	3				[цена]	1 414.94	4 244.82		
	
269.	С  ООО "Компания.	Светильник  LTX/R  4Х18    /1528.38:1,18*1,071*1,02/	шт.	22				[цена]	1 414.94	31 128.68		
	
270.	С  ООО "Компания.	Светильник  РАС 136    /1500:1,18*1,071*1,02/	шт.	6				[цена]	1 388.67	8 332.02		
	
271.	С  ООО "Компания.	Светильник  ОD  111  с лампой   /880:1,18*1,071*1,02/	шт.	5				[цена]	814.69	4 073.45		
	
272.	С  ООО "Компания.	Светильник  VELA 218 RHOMB  218 с лампой  /904.05:1,18*1,071*1,02/	шт.	14				[цена]	836.95	11 717.30		
	
273.	С  ООО "Компания.	Светильник   БС -793   1х8 1Р 65   /2538,04:1,18*1,071*1,02/	шт.	35				[цена]	2 349.67	82 238.45		
	
274.	С  ООО "Компания.	Светильник   NBL    1х60    /448.35:1,18*1,071*1,02/	шт.	7				[цена]	415.07	2 905.49		
	
275.	С  ООО "Компания.	Светильник   RKL   160    /987:1,18*1,071*1,02/	шт.	15				[цена]	913.74	13 706.10		
	
276.	С  ООО "Компания.	Светильник   НПБ 16-60      /97.30:1,18*1,071*1,02/	шт.	24				[цена]	90.08	2 161.92		
	
277.	С  ООО "Компания.	Блок аварийного питания INVERLUX (ss2110037)       /3310:1,18*1,071*1,02/	шт.	20				[цена]	3 064.33	61 286.60		
	
278.	С  ООО "Компания.	Патрон настенный      / 25.60 :1,18*1,071*1,02/	шт.	58				[цена]	23.7	1 374.60		
	
279.	С ООО "СпецЭлект.	Лампы люминесцентные  TL-D 36 W/54    /34.50:1.18*1,071*1,02/	 шт.	6				[цена]	31.94	191.64		
	
280.	С ООО "СпецЭлект.	Лампы люминесцентные  TL-D 18 W/54    /26.45:1.18*1,071*1,02/	 шт.	244				[цена]	24.49	5 975.56		
	
281.	С ООО "СпецЭлект.	Лампы накаливания  Б -230-240-60    /6,35:1.18*1,071*1,02/	 шт.	46				[цена]	5.88	270.48		
	
282.	С ООО "СпецЭлект.	Лампа компактная люминисцентная    /250:1.18*1,071*1,02/	 шт.	58				[цена]	231.44	13 423.52		
	
283.	С ООО "СпецЭК".	Выключатель одноклавишный скрытой установки  Legrand  774401 "Валена"  /101.23:1,18*1,071*1,02/	шт.	98				[цена]	93.72	9 184.56		
	
284.	С ООО "СпецЭК".	Выключатель двухклавишный скрытой установки  Legrand  774401 "Валена"  /196:1,18*1,071*1,02/	шт.	27				[цена]	181.45	4 899.15		
	
285.	С ООО "СпецЭК".	Переключатель на 2 направления  Legrand  774406 "Валена"  /137,50:1,18*1,071*1,02/	шт.	8				[цена]	127.29	1 018.32		
	
286.	С ООО "СпецЭК".	Розетка Legrand 774420 "Валена"       /98.81:1,18*1,071*1,02/	шт.	9				[цена]	91.48	823.32		
	
287.	С ООО "СпецЭК".	Розетка 2Р +Т Legrand 774400 "Валена"       /262.13:1,18*1,071*1,02/	шт.	50				[цена]	242.67	12 133.50		
	
288.	С ООО "СпецЭК".	Розетка 1 ОП с з/к с крышкой РС б20-3-ГБ 1Р 44 "Гермес"       /92:1,18*1,071*1,02/	шт.	10				[цена]	85.17	851.70		
	
289.	С ООО "СпецЭК".	Коробка установочная Тuco      /7.50:1,18*1,071*1,02/	шт.	202				[цена]	6.94	1 401.88		
	
290.	С ООО "СпецЭК".	Кабели силовые на напряжение до 1000 В с гибкими медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГнг LS с числом жили сечением, мм2: 5х16   /296,90:1,18*1,071*1,02/	1000 м	0.02				[цена]	274 863.98	5 497.28		
	
291.	С ООО "СпецЭК".	Кабели силовые на напряжение до 1000 В с гибкими медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГнг LS, с числом жили сечением, мм2: 5х10  /188,09:1,18*1,071*1,02/	1000 м	0.07				[цена]	174 129.9	12 189.09		
	
292.	С ООО "СпецЭК".	Кабели силовые на напряжение до 1000 В с гибкими медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГнг LS, с числом жили сечением, мм2: 5х6   /106,52:1,18*1,071*1,02/	1000 м	0.18				[цена]	98 614.05	17 750.53		
	
293.	С ООО "СпецЭК".	Кабели силовые на напряжение до 1000 В с гибкими медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГнг LS, с числом жили сечением, мм2: 5х4    /77,89:1,18*1,071*1,02/	1000 м	0.19				[цена]	72 108.98	13 700.71		
	
294.	С ООО "СпецЭК".	Кабели силовые на напряжение до 1000 В с гибкими медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГнг LS, с числом жили сечением, мм2: 5х2,5    /51,44:1,18*1,071*1,02/	1000 м	0.315				[цена]	47 622.11	15 000.96		
	
295.	С ООО "СпецЭК".	Кабели силовые на напряжение до 1000 В с гибкими медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГнг LS, с числом жили сечением, мм2: 5х1,5   /32,99:1,18*1,071*1,02/	1000 м	0.23				[цена]	30 541.47	7 024.54		
	
296.	С ООО "СпецЭК".	Кабели силовые на напряжение до 1000 В с гибкими медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГнг LS , с числом жили сечением, мм2: 3х2.5  /28,85:1,18*1,071*1,02/	1000 м	1.32				[цена]	26 708.74	35 255.54		
	
297.	С ООО "СпецЭК".	Кабели силовые на напряжение до 1000 В с гибкими медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГнг LS, с числом жили сечением, мм2: 3х1,5  /19.55:1,18*1,071*1,02/	1000 м	1.33				[цена]	18 098.99	24 071.66		
	
298.	С ООО "СпецЭК".	Кабели силовые на напряжение до 1000 В с гибкими медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГнг LS, с числом жили сечением, мм2: 4х1,5  /26,75:1,18*1,071*1,02/	1000 м	0.09				[цена]	24 764.61	2 228.81		
	
299.	С ООО "СпецЭК".	Кабели силовые на напряжение до 1000 В с гибкими медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГнг LS, с числом жили сечением, мм2: 2х1.5  /12,65:1,18*1,071*1,02/	1000 м	0.55				[цена]	11 711.11	6 441.11		
	
300.	С ООО "СпецЭК".	Кабели силовые на напряжение до 1000 В с гибкими медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГнг LS, с числом жили сечением, мм2:  1х50  /202.45:1,18*1,071*1,02/	1000 м	0.05				[цена]	187 424.09	9 371.20		
	
301.	С ООО "СпецЭК".	Кабели силовые на напряжение до 1000 В с гибкими медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГнг LS, с числом жили сечением, мм2:  1х16  /68.60:1,18*1,071*1,02/	1000 м	0.07				[цена]	63 508.48	4 445.59		
	
302.	С ООО "СпецЭК".	Кабели силовые на напряжение до 1000 В с гибкими медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГнг LS, с числом жили сечением, мм2:  1х6  /27.05:1,18*1,071*1,02/	1000 м	0.8				[цена]	25 042.34	20 033.87		
	
303.	С ООО "СпецЭК".	Клемник WAGO (2х1,0-2,5мм2)     /4.19:1,18*1,071*1,02/	шт.	100				[цена]	3.88	388.00		
	
304.	С ООО "СпецЭК".	Клемник WAGO (3х0.08-2,5мм2)     /8,97:1,18*1,071*1,02/	шт.	100				[цена]	8.3	830.00		
	
305.	С ООО "СпецЭК".	Клемник WAGO (4х1,0-2,5мм2)     /4.85:1,18*1,071*1,02/	шт.	100				[цена]	4.49	449.00		
	
306.	С ООО "СпецЭК".	Трубы  из ПВХ жест., наружным диаметром 25 мм  /11,05:1,18*1,071*1,02/	 м	3230				[цена]	10.23	33 042.90		
	
307.	С ООО "СпецЭК".	Трубы  из ПВХ жест., наружным диаметром 40 мм  /23.70:1,18*1,071*1,02/	 м	210				[цена]	21.94	4 607.40		
	
308.	С ООО "СпецЭК".	Кабель-канал  25х16  /12,73:1,18*1,071*1,02/	 м	700				[цена]	11.79	8 253.00		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2								836 878.23		
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -								836 878.23		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -								836 878.23		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -								836 878.23		
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2								836 878.23		
	Пересчет СМР в текущие цены										
	Пересчет стоимости материалов		1						836 878.23		
	ИТОГО СМР в текущих ценах								836 878.23		
	ВСЕГО								836 878.23		
	НДС на материалы		18						150 638.08		
	ВСЕГО :								987 516.31		
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ								1 439 754.46	2641.6898	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -								1 407 441.94	2458.464	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -								836 878.23		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 1-15, 22, 27-41, 50, 59, 68, 76, 87, 97, 107, 115)								197 469.83		
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 1-15, 22, 27-41, 50, 59, 68, 76, 87, 97, 107, 115)								122 119.50		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -								1 727 031.27		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								18 037.50	80.4258	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 85, 86)								8 972.11		
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 85, 86)								5 097.79		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								32 107.40		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -								14 275.02	102.8	
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=52 - по стр. 118-122)								7 423.01		
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=29 - по стр. 118-122)								4 139.76		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -								25 837.79		
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ								1 784 976.46		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ								213 864.95		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ								131 357.05		
	Пересчет СМР в текущие цены										
	Пересчет оплаты основных рабочих		1						266 354.01		
	Пересчет оплаты механизаторов		1						17 945.32		
	Пересчет стоимости механизмов		1						81 996.50		
	Пересчет стоимости материалов		1						1 091 403.99		
	ИТОГО СМР в текущих ценах								1 439 754.50		
	Пересчет накладных расходов		1						213 864.95		
	Пересчет сметной прибыли		1						131 357.05		
	ВСЕГО по смете в текущих ценах								1 784 976.50		
	НДС на материалы		18						196 452.72		
	НДС на эксплуатацию машин		18						11 529.21		
	ВСЕГО :								1 992 958.43		

Заказчик:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	

	
Подрядчик:	ООО «Электромонтажник» директор	Якимов Д.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)