VMBHIS Installatie en eerste gebruik

# Inleiding
In dit document wordt uitgelegd hoe u de VMBHIS Home Center kunt installeren en voor het eerst in gebruik nemen.
Voor een gedetailleerde uitleg van alle Home Center gebruiksfuncties, raadpleeg ook de “Home Center User Guide” (zie “Meer informatie” op p.7 hieronder).
# Inhoud
In de verpakking van de VMBHIS Home Center server vindt u de volgende artikelen:
- de servermodule VMBHIS
- een verkorte handleiding
- de nodige kabels, bestaande uit:
  - een voedingskabel + optionele voedingsplug
  - een netwerkkabel
  - en een USB kabel
De Home Center server software (inclusief licentie) staat reeds voorgeïnstalleerd op de VMBHIS.
# Aansluiting
De VMBHIS is een servermodule die zowel op uw Velbus domoticasysteem als op uw netwerk wordt aangesloten. Ze moet bovendien op de netspanning aangesloten worden.
Voor de koppeling naar uw Velbus installatie kan u gebruik maken van de VMB1USB of VMBRSUSB module en een USB-kabel.
De aansluiting op uw lokaal netwerk gebeurt d.m.v. een standaard netwerkaansluiting (RJ45).
Sluit de kabels in de correcte volgorde aan:
1. eerst de netwerkkabel en de USB-kabel
2. en dan pas de voedingskabel (netspanning)

Sluit de voedingskabel (netspanning) steeds als laatste aan, nadat de netwerkkabel en de USB-kabel zijn aangesloten. Op die manier zal de VMBHIS bij opstart zowel het netwerk als het Velbus systeem kunnen opzoeken.
# Installatie
Bij een eerste installatie dient de VMBHIS zich te bevinden op een netwerk met internetaansluiting. Zonder dat u het merkt zal de server zijn licentie activeren en het is deze datum die geldt als startdatum voor 1 jaar gratis updates.
Indien dit de eerste keer is dat er een Velbus installatie op de VMBHIS is aangesloten, zal deze meteen alle modules inlezen en ze automatisch sorteren in groepen.
Indien de Velbus installatie zich bevindt op een locatie zonder internetaansluiting, dient u de VMBHIS eerst te activeren waar dit wel mogelijk is en achteraf pas aan te sluiten op uw installatie. Sluit steeds de netspanning als laatste aan.
Van zodra de activatie en eerste scan voltooid zijn, is de VMBHIS klaar voor gebruik.
# Eerste gebruik
Nadat de eerste installatie voltooid is, kan u in principe direct beginnen bedienen, gebruik makend van toestellen aangesloten op uw netwerk:
- iPhone, iPod touch, iPad via de gratis Home Center iOS App (gratis te downloaden via App Store)
- Windows PC's via de Home Center Windows Client (inbegrepen)
- om het even welk toestel met een webbrowser (Android, Mac, Linux, Windows, …) via de Home Server Web Client.

Deze toestellen communiceren via uw netwerk met de Home Center server (de VMBHIS module), die op zijn beurt met de Velbus installatie communiceert (zie onderstaande afbeelding).

Iphone, iPad, iPod touch

Windows PC
Android, Linux, Windows, ...

Home Center iOS App
Home Center
Windows Client
Home Center
Web Client
RJ45
netwerkkabel
USB
VMBHIS Home Center
Velbusinstallatie

Router
Home Center
Server software
# Bediening
U kunt uw Home Center benaderen op 3 manieren
1. via een webbrowser (Home Center Web Client)
2. vie het Windows programma “Home Center Windows Client”
3. via de Home Center iOS App voor iPad, iPhone en iPod touch.
### A. Bediening via webbrowser (Android, Linux, Mac, Windows, ...)
De Home Center Web Client gebruikt een gewone webbrowser (bij voorkeur een recente versie van Chrome) om in te loggen op Home Center.
Start de webbrowser, tik het IP-adres van uw Home Center server in de adresbalk in en druk op Enter. (Kent u het IP-adres van uw Home Center server niet, volg dan de stappen beschreven in “. Appendix 1: Het IP-adres van uw Home Center server achterhalen” op p.7). Na het inloggen kan u uw Velbus installatie bedienen en uw Home Center configureren.
### B. Bediening via de Windows Client
De Home Center Windows Client is een Windows programma dat u dient te installeren op een Windows PC.
Het setup bestand kan u downloaden vanuit uw eigen server VMBHIS[1]. Log in via de Home Center Web Client (zie hierboven “A. Bediening via webbrowser”) en ga naar de pagina “Settings”. Klik daar op “Windows Home Center client setup” (zie onderstaande afbeelding).
[1] De Home Center Windows Client kunt u ook downloaden op www.homecenter.be. Het is echter aan te raden deze uit uw eigen VMBHIS server te downloaden, dan bent u zeker dat u de juiste versie installeert.

Het bestand “hc_client.zip” zal gedownload worden. Open dit bestand en dubbelklik op “setup”. De installatiewizard leidt u verder door het proces.
Van zodra de Home Center Windows Client geïnstalleerd is, kunt u deze opstarten via het Windows Start menu > Home Center.
Met de Home Center Windows Client kan u uw Velbus installatie bedienen en de layout configureren van de zones die verschijnen in de andere clients.
### Bediening via iPhone, iPad of iPod touch
De Home Center iOS App voor iPhone, iPod touch en iPad kan u gratis van de App Store halen.
Om de App voor de eerste maal te gebruiken, ga als volgt te werk:
- Zorg ervoor dat uw iPad verbonden is met uw netwerk.
- Start de Home Center iOS App en ga naar de “Settings” pagina (via het icoontje in de vorm van een tandwieltje)
- Druk op “Add server”
- De App zoekt automatisch naar aanwezige Home Center servers en geeft deze weer onder “Home Center in LAN”
- Druk op het IP-adres van de gevonden Home Center. Druk op “OK” in de pop-up “Warning: replace details with...”. Het IP-adres wordt automatisch gekopieerd in het veld “Server”.
- Voer in het veld “Description” een naam in voor de Home Center server (bvb. “home”)
- Druk bovenaan links op de blauwe link “< Settings”. In de settings pagina, druk op de naam van de server in kwestie om deze te activeren. Wanneer het groene vinkje naast de server verschijnt, is deze klaar voor gebruik.
- Druk onderaan in de menubalk van de Home Center iOS App op één van de zones om uw Velbus installatie te bedienen. (Om de zones of andere instellingen te wijzigen, zie de Home Center Web Client en Home Center Windows Client hierboven).
Met de Home Center iOS App kunt u uw Velbus installatie bedienen.
## Vergelijking van de verschillende clients
- De meest complete client is de Home Center Web Client. Alle functionaliteiten van Home Center (zowel voor configuratie als bediening) zijn van hieruit toegankelijk, behalve het zone management (zie volgende punt).
- De Home Center Windows Client is de enige client[2] waarin u de layout van uw zones en menubalk kunt configureren. Van hieruit kunt u zones aanmaken, verwijderen en aanpassen. U kunt er eveneens uw Velbus installatie mee bedienen.
  [2] Op het moment van opmaak van dit document (Home Center versie 2.7.3)
- Met de Home Center iOS App kunt u uw Velbus installatie bedienen vanop iPad, iPhone of iPod touch, niet configureren.
In de “Home Center User Guide” wordt in detail besproken hoe u Home Center kunt instellen en bedienen (zie verder bij “Meer informatie”).
# User Management
De gebruikersnaam en het paswoord van Home Center staan standaard beide ingesteld op “admin” (zonder de aanhalingstekens). Om veiligheidsredenen is het ten stelligste aan te raden het wachtwoord zo snel mogelijk te veranderen.
Om wijzigingen te maken in verband met gebruikersrechten dient u naar het User Management te gaan in de Home Center Web Client. Hier beslist u wie welke rechten krijgt. Paswoorden worden ook hier ingesteld of gewijzigd.
De User Management instellingen vindt u op de pagina “Settings” van de Home Center Web Client. Meer informatie kan u vinden in de “Home Center user guide” (zie verder bij “Meer informatie”).
# Meer informatie
De “Home Center User Guide” is een uitgebreide handleiding in verband met installatie, configuratie en gebruik van Home Center. U kan de laatste versie steeds downloaden vanuit de VMBHIS Home Center server zelf:
- log in op de Home Center Web Client
- ga naar de pagina “Settings”
- klik op “Home Center user guide”.

Voor verder informatie over Home Center, surf naar homecenter.be of ga naar of www.velbus.eu > Producten > VMBHIS.
# Appendices
## Appendix 1: Het IP-adres van uw Home Center server achterhalen
Het IP-adres van uw Home Center server kan u achterhalen op de volgende manieren
### A. Via de Home Center Discovery Utility
Download de Home Center Discovery Utility vanop de Velbus website (www.velbus.eu > Support > Downloads > VMBHIS), of via homecenter.be. Na het opstarten van de utility ziet u direct de aanwezige (indien goed opgestarte) Home Center servers.
Selecteer de server in kwestie en klik op “Open in browser”.

### B. Via Windows Verkenner (enkel Windows 7)
Werkt u met Windows 7 en heeft u een standaard thuisnetwerk dan kan u ook “Network” selecteren in Windows Verkenner. Dubbelklikken op het icoontje van “Home Center server interface” zal een webbrowser openen met onmiddellijk het juiste IP-adres ingevuld.

### C. In Velbuslink
U kan het IP-adres van uw Home Center server ook achterhalen in Velbuslink, het configuratieprogramma van uw Velbus installatie. Dit kan u gratis downloaden op www.velbus.eu > Support > Downloads > Velbuslink.
- Start Velbuslink
- Open een project of maak een nieuw project
- Koos u in de voorgaande stap voor een nieuw project, dan zal u gevraagd worden welke verbindingsmethode u wenst. Kies “Verbinding maken met een bestaande installatie” en druk op “Volgende”.
- Kies in het volgende scherm “Verbinding met Home Center server” en druk op “Volgende”.
- Druk in het volgende scherm op de knop “Zoeken”.
- Klik op de knop “vernieuwen”. Een lijst met de beschikbare Home Center servers verschijnt. In de kolom “Host” ziet u het IP-adres van de Home Center server.

## Appendix 2: Software updates
Wanneer er updates beschikbaar zijn voor uw Home Center software, wordt dit gemeld op de inlogpagina van de Home Center Web Client onder de knop “Login”.
Om de update te installeren:
- Zorg ervoor dat u een werkende internetverbinding heeft.
- Ga in de Home Center Web Client naar de pagina “Settings” en klik op “Update software” (zie onderstaande schermafdruk)

- de laatste versie van de Home Center server software wordt gedownload en geïnstalleerd op de VMBHIS. Dit gebeurt op de achtergrond. U kan ondertussen verder werken met andere programma's op uw PC, maar het is aan te raden om gedurende 5 minuten (terwijl de update geïnstalleerd wordt op de VMBHIS) geen Home Center software te bedienen, noch de Home Center Web Client te sluiten.
- Na 5 minuten is de update klaar. Uw VMBHIS is nu voorzien van de laatste software versie.
- Op uw VMBHIS server is nu ook een nieuwe versie van Home Center Windows Client beschikbaar. Installeer deze zoals beschreven in “B. Bediening via de Windows Client” op p.3 hierboven.
## Appendix 3: Probleemoplossing
Ondervindt u problemen bij de installatie of het eerste gebruik van uw VMBHIS Home Center server?
Probeer dan de volgende stappen, in de volgorde zoals ze beschreven staan:
1. Sluit alle Home Center Clients (zowel Home Center Windows Clients als Home Center iOS Apps en Home Center Web Clients)
2. Trek de stekker van de VMBHIS uit het stopcontact
3. Sluit alle programma's en herstart uw PC
4. Wanneer uw PC opnieuw opgestart is, controleer of u een werkende internetverbinding heeft
5. Controleer of uw netwerk actief is
6. Controleer of de netwerkkabel van de VMBHIS goed verbonden is met uw netwerk
7. Controleer of de USB-kabel van uw VMBHIS goed verbonden is met de VMBRSUSB of VMB1USB van uw Velbus installatie
8. Controleer of uw Velbus installatie onder spanning staat en werkt
9. Zijn alle voorgaande punten in orde? Steek dan nu de voedingskabel van de VMBHIS in het stopcontact
10. Wacht 5 minuten om zeker te zijn dat de VMBHIS goed opgestart is
11. Zoek het IP-adres van de VMBHIS op (zie “Appendix 1: Het IP-adres van uw Home Center server achterhalen” op p.7)
12. Start een webbrowser op (bij voorkeur een recente versie van Google Chrome) en tik het IP-adres van de VMBHIS in de adresbalk. Druk op Enter.
13. Normaal gezien moet nu de login pagina van de Home Server Web Client verschijnen. De standaard login-gegevens zijn: gebruikersnaam “admin”, wachtwoord “admin” (beide zonder de aanhalingstekens en in kleine letters).
Blijft het mislukken, raadpleeg dan de “Documentation” pagina op homecenter.be. U vindt er oplossingen voor de meest voorkomende problemen.
In laatste instantie kan u contact opnemen met Stijnen Solutions, ontwikkelaar van de software. De contactgegevens vindt u op homecenter.be > Contact.