Міністерство з питань житлово-комунального господарства України	
Філіал інституту НДІпроектреконструкція 
"ЧЕРНІГІВЦИВІЛЬПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ"	

 

 

 
 	
Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му
мікрорайоні житлового масиву "Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ	

 

 	
11-139 - КД	

Том 	

 

 

 	
                                                                 Директор 	В.Ожерельєв	
 	
  Гол. інженер проекту	Н.Синельникова	

 

 	
2011 р.	

ЗМІСТ	
 	
 	Стор.	
1.	Пояснювальна записка	---------	
2.	Зведення витрат	---------	
3.	Зведений кошторисний розрахунок вартостi будiвництва	---------	
4.	Пiдсумковi вартiснi параметри	---------	
5.	Розрахунок кошторисного прибутку	---------	
6.	Розрахунок коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй	---------	
7.	Об'єктний кошторис : Житловий будинок серії ЧН на 54 квартири
№ 2-1	---------	
8.	Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи підземной частини
№ 2-1-1	---------	
9.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1	---------	
10.	Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи надземной частини УОПЭ-6л (1шт), УОПЭ-6п (1шт), УОПЭ-9 (1шт), ЭБ-3 (1шт), ЭБ-4 (1шт)
№ 2-1-2	---------	
11.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-2	---------	
12.	Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи  УОПЭ-1-9 
№ 2-1-3	---------	
13.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-3	---------	
14.	Локальний кошторис на водопостачання і каналізація
№ 2-1-4/2-1-4*	---------	
15.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-4/2-1-4*	---------	
16.	Локальний кошторис на водопостачання УОПЕ1
№ 2-1-5/*	---------	
17.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-5/*	---------	
18.	Локальний кошторис на загальнобудинковий ІТП
№ 2-1-6/2-1-6	---------	
19.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-6/2-1-6	---------	
20.	Локальний кошторис на магістральні трубопроводи опалення
№ 2-1-7/2-1-7	---------	
21.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-7/2-1-7	---------	
22.	Локальний кошторис на вузол керування безелеваторний УОПЕ-1
№ 2-1-8/2-1-8	---------	
23.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-8/2-1-8	---------	
24.	Локальний кошторис на опалення УОПЕ-1
№ 2-1-9/2-1-9	---------	
25.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-9/2-1-9	---------	
26.	Локальний кошторис на опалення УОПЕ-9
№ 2-1-10/2-1-10	---------	
27.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-10/2-1-10	---------	

28.	Локальний кошторис на вентиляцию УОПЭ 9
№ 2-1-11/2-1-11	---------	
29.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-11/2-1-11	---------	
30.	Локальний кошторис на опалення УОПЕ-6л,6п
№ 2-1-12/2-1-12	---------	
31.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-12/2-1-12	---------	
32.	Локальний кошторис на вентиляцию УОПЭ 6л, 6п
№ 2-1-13/2-1-13*	---------	
33.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-13/2-1-13*	---------	
34.	Локальний кошторис на вентиляцию подвала
№ 2-1-14/2-1-14*	---------	
35.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-14/2-1-14*	---------	
36.	Локальний кошторис на газоснабжение в осях 7-16 УОПЭ-9
№ 2-1-15/2-1-15*	---------	
37.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-15/2-1-15*	---------	
38.	Локальний кошторис на газоснабжение в осях 17-21 и 1-6
№ 2-1-16/2-1-16*	---------	
39.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-16/2-1-16*	---------	
40.	Локальний кошторис на електротехнічні роботи
№ 2-1-17/2-1-17*	---------	
41.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-17/2-1-17*	---------	
42.	Локальний кошторис на мереж слаботочного зв'язку , радіомовлення та телебачення
№ 2-1-18/2-1-18*	---------	
43.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-18/2-1-18*	---------	
44.	Локальний кошторис на автоматику и ОДС
№ 2-1-19/2-1-19*	---------	
45.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-19/2-1-19*	---------	
46.	Локальний кошторис на підкранові колії
№ 2-1-20/2-1-22	---------	
47.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-20/2-1-22	---------	
48.	Локальний кошторис на защитные средства
№ 2-1-21/2-1-23	---------	
49.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-21/2-1-23	---------	
50.	Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі 0,4 кВ
№ 4-1	---------	
51.	Локальний кошторис на электросети 0,4 кВ
№ 4-1-1	---------	
52.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 4-1-1	---------	
53.	Локальний кошторис на монтаж системи "SMART"
№ 4-1-2/2-1-333*	---------	
54.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 4-1-2/2-1-333*	---------	

55.	Локальний кошторис на телефонну кабельну лінію
№ 5-1-1	---------	
56.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 5-1-1	---------	
57.	Локальний кошторис на радіолінію
№ 5-2-1	---------	
58.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 5-2-1	---------	
59.	Об'єктний кошторис : Благоустрій території
№ 7-1	---------	
60.	Локальний кошторис на дорожні покриття
№ 7-1-1	---------	
61.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 7-1-1	---------	
62.	Локальний кошторис на малі архитектурні форми
№ 7-1-2	---------	
63.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 7-1-2	---------	
64.	Локальний кошторис на Вертикальне планування
№ 7-2-1	---------	
65.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 7-2-1	---------	
66.	Локальний кошторис на тимчасова дорога
№ 8-1-1	---------	
67.	Відомість ресурсів до локального кошторису № 8-1-1	---------	

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА	
  	 	
 Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 

Будівництво розташоване на території  м.Чернігів	 	
Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:	 	
 - Ресурсних елементних кошторисних норм на будiвельнi роботи (РЕКН) (ДБН Д.2.2-99);	 	
 - Ресурсних елементних кошторисних норм на монтажнi роботи (РЕКНМУ) (ДБН Д.2.3-99);	 	
 - Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будiвельнi роботи (РЕКНр) (ДБН Д.2.4-2000);	 	
 - Збiрника єдиних середнiх кошторисних цiн на матерiали, вироби та конструкцiї (ЗЄКЦ-97) (ДБН IV-4-97);	 	
 - Збiрника єдиних середнiх кошторисних цiн на матерiали, вироби та конструкцiї - iндивiдуальнi норми;	 	
 - Каталогу поштучних виробiв, конструкцiй, типових вузлiв i деталей;	 	
 - Прейскурантiв на устаткування i матерiали;	 	
 - Прейскурантiв на устаткування i матерiали - iндивiдуальнi норми;	 	
 - Збiрника цiн на перевезення грунту;	 	
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими
даними Держбуду України.	 	
Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка 3 до ДБН Д.1.1-1-2000.	 	
При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:	 	
1.	Усереднений показник лiмiту коштiв на додатковi витрати при виконаннi будiвельно-монтажних робiт у зимовий перiод
(ИНП91=2, К=1), ДБН Д.1.1-1-2000 п.3.2.10	1,00000	%	
2.	Усереднений вiдсотковий показник лiтнього подорожчання, ДБН Д.1.1-1-2000 п.3.2.10.10	0,27	%	
3.	Показник витрат на покриття ризику, пов'язаного з проектною документацiєю, ДБН Д.1.1-1-2000 п 3.1.19	1,80	%	
4.	Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130) ,
ДБН Д.1.1.1-2000 п.3.1.18	3,78	грн./люд.-г	
5.	Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147) ,
ДБН Д.1.1-1-2000 п.3.1.18.4	1,37	грн./люд.-г	
Загальна кошторисна трудомiсткiсть	65,517	 	тис.люд.-г	
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах	54,297	 	тис.люд.-г	
Загальна кошторисна заробiтна плата	836,482	 	тис.грн.	
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостi
робочого часу 166,33 люд.-г та розрядi робiт 3,8)	2300,00	 	грн.	

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:
 у тому числi:	5708,225	 	тис.грн.	
  будiвельно-монтажнi роботи -	5611,383	 	тис.грн.	
  вартiсть устаткування -	  -    	 	тис.грн.	
  iншi витрати -	96,842	 	тис.грн.	
  податок на додану вартiсть - -	  -    	 	тис.грн.	

  	 	
Примiтка:	 	 	 	
1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".	 	
   	
 	Склав :	 	Н.Матяш   	Перевірив :	 	Ж.Сенченко   	

 	Форма №2	
 	
   ( назва організації, що затверджує)	
  	 	
Затверджено	
  	 	
Зведення витрат у сумі 5749,484 тис. грн.	
В тому числі зворотних сум  -- тис. грн.	
   	 	
.  	
   ( посилання на документ про затвердження )	
   	 	
“___”______________________________20__ р.	

ЗВЕДЕННЯ  ВИТРАТ	
  	 	
Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
  	 	
Складено  в поточних цінах станом на 	28  листопада  2011  р.	
№
п/п	Найменування  витрат	Об'єкти
виробничого
призначення	Об'єкти
житлово-
цивiльного
призначення	Об'єкти бази
будiвельної
iндустрiї	Об'єкти мiського
наземного транспорту,
дороги, шляхопроводи
i iншi iнженернi споруди	Всього	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	а) Кошторисна вартiсть, тис. грн.:	 	 	 	 	 	
   	 	 	 	 	 	 	
 	 - будiвельних i монтажних робiт	  -    	5611,383	  -    	  -    	5611,383	
   	 	 	 	 	 	 	
 	 - устаткування, меблiв та iнвентарю	  -    	  -    	  -    	  -    	  -    	
   	 	 	 	 	 	 	
 	 - пусконалагоджувальнi роботи	  -    	40,283	  -    	  -    	40,283	
   	 	 	 	 	 	 	
 	б) iншi витрати, тис.грн.	  -    	97,818	  -    	  -    	97,818	

1	2	3	4	5	6	7	
 	в) загальна кошторисна вартiсть (а + б), тис.грн.	  -    	5749,484	  -    	  -    	5749,484	
   	 	 	 	 	 	 	
 	зворотнi суми	  -    	  -    	  -    	  -    	  -    	

 	 	 	
Директор (або головний інженер)
проектної організації	___________________________	В.Ожерельєв	
 	 	   	
Головний інженер проекту	___________________________	Н.Синельникова	
 	 	 	
Начальник кошторисного відділу 	___________________________	Ж.Сенченко	

Узгоджено:	 	 	
    	 	 	
Замовник	___________________________	 	

  	Форма № 1	
 	
  ( назва  організації,  що затверджує )

Затверджено 	
     	 	
Зведений кошторисний розрахунок у сумі  5708,225  тис.грн.	
У тому числі зворотних сум  --  тис.грн.	
  
.  	
  ( посилання  на документ про затвердження )

“___” ______________________  20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ  КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  ВАРТОСТІ  БУДІВНИЦТВА	
     	 	
Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
     	 	
Складений в поточних цінах станом на	28 листопада 2011  р.	
№
п/п	 Номери
кошторисів і
кошторисних
розрахунків	Найменування глав,  об”єктів,
робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.	Інші
витрати,
тис.грн.	Загальна
кошторисна
вартість,
тис.грн.	
 	 	 	будівельних
робіт	монтажних
робіт	устаткування,
меблів та
інвентарю	 	 	
1	2	3	4	5	6	7	8	
  	 	
Глава 2. Основнi об'єкти будiвництва	 	 	 	 	 	
1	2-1	Житловий будинок серії ЧН на 54 квартири	4061,613	610,326	  -    	  -    	4671,939	
 	 	-----------------------------------------------------------------------------------
-	-------------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	
 	 	Разом по главi 2:	4061,613	610,326	  -    	  -    	4671,939	
  	 	
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства	 	 	 	 	 	
2	4-1	Зовнішні мережі 0,4 кВ	6,408	74,890	  -    	  -    	81,298	
 	 	-----------------------------------------------------------------------------------
-	-------------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	
 	 	Разом по главi 4:	6,408	74,890	  -    	  -    	81,298	

1	2	3	4	5	6	7	8	
  	 	
Глава 5. Об'єкти транспортного господарства i зв'язку	 	 	 	 	 	
3	5-1	Телефонна кабельна лінія	20,007	30,658	  -    	  -    	50,665	
4	5-2	Радіолінія	1,159	1,392	  -    	  -    	2,551	
 	 	-----------------------------------------------------------------------------------
-	-------------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	
 	 	Разом по главi 5:	21,166	32,050	  -    	  -    	53,216	
  	 	
Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї	 	 	 	 	 	
5	7-1	Благоустрій території	241,316	  -    	  -    	  -    	241,316	
6	7-2	Вертикальне планування	20,232	  -    	  -    	  -    	20,232	
 	 	-----------------------------------------------------------------------------------
-	-------------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	
 	 	Разом по главi 7:	261,548	  -    	  -    	  -    	261,548	
 	 	Разом по главах 1-7:	4350,735	717,266	  -    	  -    	5068,001	
  	 	
Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди	 	 	 	 	 	
7	8-1	Тимчасова дорога	134,526	  -    	  -    	  -    	134,526	
 	 	-----------------------------------------------------------------------------------
-	-------------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	
 	 	Разом по главi 8:	134,526	  -    	  -    	  -    	134,526	
 	 	Разом по главах 1-8:	4485,261	717,266	  -    	  -    	5202,527	
  	 	
Глава 9. Iншi роботи та витрати	 	 	 	 	 	
8	ДБН Д.1.1-1-
2000 п.3.2.10	Додатковi витрати при виконаннi будiвельно-монтажних
робiт у зимовий перiод  (0,5Х1)%2	44,853	7,173	  -    	  -    	52,026	
9	ДБН Д.1.1-1-
2000 п.3.2.10.10	Додатковi витрати при виконаннi будiвельно-монтажних
робiт у літній перiод просто неба при температурі
зовнішнього повітря більш ніж  +27 С 	12,110	1,937	  -    	  -    	14,047	
 	 	-----------------------------------------------------------------------------------
-	-------------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	
 	 	Разом по главi 9:	56,963	9,110	  -    	  -    	66,073	
 	 	Разом по главах 1-9:	4542,224	726,376	  -    	  -    	5268,600	

  	 	
Глава 12. Проектнi  та вишукувальнi роботи	 	 	 	 	 	
10	ДБН Д.1.1-1-
2000 Додаток Б
п.55	Кошторисна вартiсть проектних робiт по корегуванню	  -    	  -    	  -    	6,665	6,665	
 	 	-----------------------------------------------------------------------------------
-	-------------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	
 	 	Разом по главi 12:	  -    	  -    	  -    	6,665	6,665	
 	 	Разом по главах 1-12:	4542,224	726,376	  -    	6,665	5275,265	
 	ДБН Д.1.1.1-
2000 п.3.1.18	Кошторисний прибуток	215,887	32,061	  -    	  -    	247,948	
 	ДБН Д.1.1-1-
2000 п.3.1.18.4	Кошти на покриття адміністративних витрат
будівельно-монтажних організацій	  -    	  -    	  -    	90,057	90,057	
 	ДБН Д.1.1-1-
2000 п 3.1.19	Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва	81,760	13,075	  -    	0,120	94,955	
 	 	Разом	4839,871	771,512	  -    	96,842	5708,225	
 	 	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4839,871	771,512	  -    	96,842	5708,225	

Директор (або головний
інженер) проектної організації	__________________________	В.Ожерельєв	
 	 	 	
Головний інженер проекту	__________________________  	Н.Синельникова	
 	 	 	
Начальник кошторисного відділу	__________________________  	Ж.Сенченко	

Узгоджено:  	
  	
Замовник	__________________________  	 	

Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву "Масани" в м.
Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
 	
ПІДСУМКОВІ  ВАРТІСНІ  ПАРАМЕТРИ	 	
 	
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за пiдсумком, тис. грн.  -   5708,225	
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.  -   5708,225	
П17	Разом за вiдрахуванням зворотних сум, тис. грн.  -   5708,225	
П13	Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, тис.грн.  -   5708,225	
П9	Вартiсть будiвництва з урахуванням кошторисного прибутку, адмiнiстративних витрат, ризику та iнфляцiї, тис.грн.  -   5708,225	
П12	Вартiсть будiвництва без урахування податкiв, рахування яких здiйснюється вiд обсягу реалiзацiї продукцiї, тис.грн.  -   5708,225	
П610	Вартiсть буд-ва без урахув. єдиного податку та коштiв на доплату рiзницi в розмiрi страх.внескiв у Пенсiйний фонд України,тис.грн.-   5708,225	
П8	Разом по главах 1-12, тис.грн.  -   5275,265	
П711	Разом по главах 1-12, будiвельнi роботи, тис.грн.  -   4542,224	
П712	Разом по главах 1-12, монтажнi роботи, тис.грн.  -   726,376	
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.  -   0	
П7	Разом по главах 1-12, iншi витрати, тис.грн.  -   6,665	
П10	Будiвельнi роботи з урахуванням кошторисного прибутку, тис.грн.  -   4839,871	
П11	Монтажнi роботи з урахуванням кошторисного прибутку, тис.грн.  -   771,512	
П6	Iншi витрати по главах 1-9, тис.грн.  -   0	
П5	Будiвельно-монтажнi роботи по главах 1-9, тис.грн.  -   5268,6	
П4	Будiвельно-монтажнi роботи по главах 1-8, тис.грн.  -   5202,527	
П23	Будiвельнi роботи по главах 1-9, тис.грн.  -   4542,224	
П22	Будiвельнi роботи по главах 1-8, тис.грн.  -   4485,261	
П1-7С	Будiвельнi роботи по главах 1-7, тис.грн.  -   4350,735	
П1-7М	Монтажнi роботи по главах 1-7, тис.грн.  -   717,266	
П1	Будiвельнi роботи по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   4485,261	
П2	Монтажнi роботи по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   717,266	
П3	Вартiсть устаткування по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   0	
П21	Прямi витрати по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   4621,02	
П27	Вартiсть експлуатацiї машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис.грн.  -   160,063	
П58	Вартiсть експлуатацiї машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис.грн.  -   10,392	
П24	Амортизацiйнi вiдрахування на повне вiдновлення машин, тис.грн.  -   3,129	
П41	Вартiсть експлуатацiї машин у монтажних роботах по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   26,397	
П62	Вартiсть експлуатацiї машин поставки замовника, тис.грн.  -   0	
П62Б	Амортизацiйнi вiдрахування в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис.грн.  -   0	
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн.  -   4,01539	
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис.грн.  -   0	
П207	Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн.  -   89,43641	
П62Г	Енергоносiї та гiдравл. рiдина в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис.грн.  -   0	
П209	Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн.  -   4,49494	

П62Д	Мастильнi матерiали в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис.грн.  -   0	
П208	Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн.  -   17,12066	
П62Е	Ремонт i податки в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис.грн.  -   0	
П210	Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн.  -   4,35836	
П62Ж	Перебазування в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис.грн.  -   0	
П211	Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис. грн.  -   0	
П62И	Iншi витрати в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис.грн.  -   0	
П752	Заробiтна плата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   34,73	
П62А	Заробiтна плата в експлуатацiї машин i механiзмiв - витрати замовника, тис.грн.  -   0	
П72	Загальна кошторисна заробiтна плата, тис.грн.  -   836,482	
П30	Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   692,579	
П51	Заробiтна плата робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по главах 8-9, тис.грн.  -   2,616	
П52	Заробiтна плата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис.грн.  -   2,392	
П43	Заробiтна плата робiтникiв-монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   89,232	
П32	Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi буд.-монт. робiт по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   34,73	
П44	Зарплата робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi монтажних робiт по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   6,074	
П730	Заробiтна плата в прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   727,309	
П751	Заробiтна плата в прямих витратах по главах 8-9, тис.грн.  -   5,008	
П35	Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   114,941	
П42С	Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у будiвельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   100,499	
П45	Зарплата працiвникiв, що передбачається в загальновиробничих витратах у монтажних роботах по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   14,442	
П11В	Розрахункова кошторисна заробiтна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд, тис.грн.  -   5,172	
П11Г	Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис.грн.  -   74,881	
П11Д	Розрахункова кошторисна заробiтна плата у додаткових витратах при виконаннi робiт у лiтнiй перiод, тис.грн.  -   8,265	
П29В	Заробiтна плата в прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   0	
П30С	Заробiтна плата в прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних роботах, тис.грн.  -   0	
П30М	Заробiтна плата в прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у монтажних роботах, тис.грн.  -   0	
П30П	Заробiтна плата в прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у iнших роботах, тис.грн.  -   0	
П49В	Заробiтна плата в прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис.грн.  -   0	
П29Д	Заробiтна плата в прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   0,238	
П49Д	Заробiтна плата в прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис.грн.  -   0	
П11А	Усереднена вартiсть людино-години в загальновиробничих витратах, грн./люд.-год.  -   22,07	
П11Б	Усереднена вартiсть людино-години за розрядом робiт, що виконуються, 3,8, грн./люд.-год.  -   13,83	
П28	Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис.грн.  -   3768,378	
П54	Вартiсть матерiалiв по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис.грн.  -   117,487	
П29	Транспортнi витрати у вартостi матерiалiв по об'єктах глав 1-7, тис.грн.  -   38,681	
П49	Транспортна складова в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн.  -   59,02033	
П29А	Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   0	
П49А	Вартiсть перевезення будiвельних вантажiв власними силами по об'єктах глав 8-9, тис.грн.  -   0	
П499	Заготiвельно-складськi витрати в загальнiй вартостi матерiалiв, тис. грн.  -   71,76967	

П26	Вартiсть матерiалiв поставки замовника, тис.грн.  -   0	
П39	Вартiсть матерiалiв у монтажних роботах по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   526,868	
П25	Зворотнi суми, тис.грн.  -   0	
П774П	Прибуток, тис.грн.  -   247,948	
П771П	Прибуток - будiвельнi роботи, тис.грн.  -   215,887	
П772П	Прибуток - монтажнi роботи, тис.грн.  -   32,061	
П774А	Адмiнiстративнi витрати, тис.грн.  -   90,05723	
П131Р	Ризики усiх учасникiв будiвництва - будiвельнi роботи, тис.грн.  -   81,76	
П132Р	Ризики усiх учасникiв будiвництва - монтажнi роботи, тис.грн.  -   13,075	
П133Р	Ризики усiх учасникiв будiвництва - устаткування, тис.грн.  -   0	
П134Р	Ризики усiх учасникiв будiвництва - iншi витрати, тис.грн.  -   0,12	
П451И	Iнфляцiя - будiвельнi роботи, тис.грн.  -   0	
П452И	Iнфляцiя - монтажнi роботи, тис.грн.  -   0	
П453И	Iнфляцiя - устаткування, тис.грн.  -   0	
П454И	Iнфляцiя - iншi витрати, тис.грн.  -   0	
П1415	Податки, збори, обов'язковi платежi (крiм ПДВ), тис.грн.  -   0	
П154Н	Податок на додану вартiсть, тис.грн.  -   0	
П774	Загальновиробничi витрати - усього, тис.грн.  -   581,507	
П34	Загальновиробничi витрати у вартостi будiвельно-монтажних робiт по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   581,507	
П53	Загальновиробничi витрати у вартостi будiвельно-монтажних робiт по главах 8-9, тис.грн.  -   4,031	
П42	Загальновиробничi витрати у вартостi монтажних робiт по об'єктах глав 1-9, тис.грн.  -   74,769	
П73	Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-год.  -   65,51704	
П731	Витрати труда в прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та iнших об'єктах (П98) глави 9, тис.люд.-год.  -   53,957	
П731Д	Загальна кошторисна трудомiсткiсть за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.-год.  -   59,131	
П731Е	Загальна кошторисна трудомiсткiсть за пiдсумком глав 1-8,  тис.люд.-год.  -   59,505	
П755	Витрати труда в прямих витратах по главах 8-9, тис.люд.-год.  -   0,34	
П736	Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис.люд.-год.  -   5,208	
П31	Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис.люд.-год.  -   52,407	
П46	Витрати труда робiтникiв-монтажникiв по об'єктах глав 1-9, тис.люд.-год.  -   6,677	
П260	Трудовитрати в експлуатацiї машин, тис.люд.-год.  -   1,89	
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатацiї машин i механiзмiв, тис.люд.-год.  -   0	
П33	Витрати труда робiтникiв пiдрядника, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi б.м.р. по об'єктах глав 1-9, тис.люд.-год.  -   1,89	
П47	Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслугов. машин, у вартостi монтажних робiт по об'єктах гл. 1-9, тис.люд.-год.  -   0,344	
П55	Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв по главах 8-9, тис.люд.-год.  -   0,216	
П56	Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслугов. машин, по гл. 8-9 у вартостi будiвельно-монтажних робiт, тис.люд.-год.  -   0,124	
П36	Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах буд.-монт. робiт по об'єктах гл. 1-9, тис.люд.-год.  -   5,208	
П48	Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах у монт. роботах по об'єктах гл. 1-9, тис.люд.-год.  -   0,654	
П57	Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис.люд.-год.  -   0,034	
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд, тис.люд.-год.  -   0,374	
П11И	Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у зимовий перiод, тис.люд.-год.  -   5,4144	

П11К	Розрахункова кошторисна трудомiсткiсть у додаткових витратах при виконаннi робiт у лiтнiй перiод, тис.люд.-год.  -   0,59764	
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисiв на iншi витрати 9-ї глави, тис.люд.-год.  -   0	
П11Л	Трудовитрати, що заданi в рештi iнших будiвельних i монтажних роботах, тис.люд.-год.  -   0	
П10А	Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: землянi роботи, тис.люд.-год.  -   0	
П10Б	Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: фундаменти стрiчковi, тис.люд.-год.  -   0	
П10В	Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: фундаменти пальовi, тис.люд.-год.  -   0	
П10Т	Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: загальнобудiвельнi роботи (крiм оздоблювальних), тис.люд.-год.  -   50,758	
П10Д	Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: оздоблювальнi роботи (крiм робiт з облицювання), тис.люд.-год.  -   0,256	
П10Е	Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: роботи з облицювання природними матерiалами, тис.люд.-год.  -   0	
П10И	Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: внутрiшнi сантехнiчнi роботи, тис.люд.-год.  -   0	
П10К	Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: електроосвiтлення будiвель i електромонтажнi роботи, тис.люд.-год.  -   0	
П10Л	Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: монтаж лiфтiв, тис.люд.-год.  -   0	
П10М	Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: монтаж технологiчного та iншого устаткування, тис.люд.-год.  -   0	
П10П	Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: пусконалагоджувальнi роботи, тис.люд.-год.  -   0	
П10Р	Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: вентиляцiя та кондицiонування повiтря, тис.люд.-год.  -   0	
П10С	Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: реставрацiйно-вiдновлювальнi роботи, тис.люд.-год.  -   0	
П10Ш	Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: електромонтажнi та слабкострумовi р-ти промпiдприємств, тис.люд.-год.  -   0	
П10Ж	Нормативна трудомiсткiсть прямих витрат за видом робiт: електромонтажнi роботи на складних будiвлях, тис.люд.-год.  -   0	
П29Б	Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9, тис.люд.-год.  -   0	
П31С	Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних роботах, тис.люд.-год.  -   0	
П31М	Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у монтажних роботах, тис.люд.-год.  -   0	
П31П	Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у iнших роботах, тис.люд.-год.  -   0	
П49Б	Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 8-9, тис.люд.-год.  -   0	
П29Г	Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 1-9, тис.люд.-год.  -   0,019	
П49Г	Трудомiсткiсть у прямих витратах при перевезеннi грунту i будiвельного смiття по об'єктах глав 8-9, тис.люд.-год.  -   0	
П37	Середнiй розряд робiт, що виконуються робiтниками-будiвельниками i робiтниками-монтажниками, розряд  -   3,4	
П38	Середнiй розряд робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд  -   4,6	
П15	Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на тимчасовi будiвлi i споруди, %  -   2,65442	
П16	Середньозважений показник для визначення лiмiту коштiв на зимове подорожчання, %  -   1	
П19	Середньозважений показник розмiру коштiв на покриття ризику, %  -   1,8	
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, тис. грн.  -   337,107	
П301	Пiдсумок графи 10 таблицi розрахунку загальновиробничих витрат, тис. грн.  -   324,44	
П302	Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травм, тис. грн.  -   8,75	
П303	Внесок до Пенсiйного фонду вiд допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням, тис. грн.  -   3,917	
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис. грн.  -   129,459	
П305	Додатковий податковий збiр для вiдрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсiйне страхування,
пов'язаний з доставкою та виплатою пiльгової пенсiї, тис. грн.  -   0	

КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  № П130	
Кошторисний прибуток	
  	
Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
  	
1. Вихiднi данi	 	
п1.1. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-год.: 	 	
         П73=65,51704; 	 	
п1.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть об'єктiв за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.-год.: 	 	
         П731Д=59,131; 	 	
п1.3. Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.-год.: 	 	
         П736-П57=5,208-0,034=5,174; 	 	
п1.4. Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв i робiтникiв-монтажникiв, тис.люд.-год.: 	 	
         П31=52,407; 	 	
п1.5. Витрати труда робiтникiв-монтажникiв, тис.люд.-год.: 	 	
         П46=6,677; 	 	
п1.6. Витрати труда машинiстiв у вартостi бмр, тис.люд.-год.: 	 	
         П33=1,89; 	 	
п1.7. Витрати труда машинiстiв у монтажних роботах, тис.люд.-год.: 	 	
         П47=0,344; 	 	
п1.8. Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв у будiвельних роботах, тис.люд.-год.: 	 	
         П31С=0; 	 	
п1.9. Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв у монтажних роботах, тис.люд.-год.: 	 	
         П31М=0; 	 	
п1.10.Трудомiсткiсть у тимчасових будiвлях i спорудах, тис.люд.-год.: 	 	
         П11Е=0,374; 	 	
2. Розрахунок	 	
п2.1. Трудомiсткiсть у прямих витратах, тис.люд.-год.: 	 	
         п1.2-п1.3=59,131-5,174=53,957; 	 	
п2.2. Трудомiсткiсть в iнших роботах, тис.люд.-год.: 	 	
         п1.1-п1.2-п1.10=65,51704-59,131-0,374=6,01204; 	 	
п2.3. Коефiцiєнт, що враховує трудомiсткiсть iнших робiт: 	 	
         п2.2:п2.1=6,01204:53,957=0,11142; 	 	

  	
Кошторис-
ний
номер 
об'єкта	
Найменування  об'єкта	Трудоміст-
кість у прямих
витратах,
тис.люд.-год.	Трудоміст-
кість у ЗВВ,
тис.люд.-год.	Трудоміст-
кість у тимча-
сових будів-
лях і спорудах
тис.люд.-год.	Трудоміст-
кість в інших
роботах,
тис.люд.-год.
гр6=гр3хп2.3	Загальна
трудомісткість
тис.люд.-год.
гр7=гр3+гр4+
гр5+гр6	Показник
кошторисного 
прибутку,
грн./люд.-год.	Кошторисний 
прибуток,
тис.грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1	Житловий будинок серії ЧН на 54
квартири	51,99800	4,99100	0,36045	5,79362	63,14307	3,82	241,20653	
4-1	Зовнішні мережі 0,4 кВ	0,22900	0,02000	0,00157	0,02552	0,27609	2,84	0,78410	
5-1	Телефонна кабельна лінія	0,32500	0,02900	0,00224	0,03621	0,39245	2,84	1,11456	
5-2	Радіолінія	0,03900	0,00200	0,00026	0,00435	0,04561	2,84	0,12953	
7-1	Благоустрій території	1,18000	0,11400	0,00818	0,13148	1,43366	2,84	4,07159	
7-2	Вертикальне планування	0,18600	0,01800	0,00129	0,02072	0,22601	2,84	0,64187	
 --------------	-------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	
 	Разом:	53,957	5,174	0,37400	6,01204	65,51704	3,78448	247,94818	
  	
п2.4. Разом кошторисний прибуток, тис.грн.:	 	
         247,94818хИНП130=247,94818х1=247,94818; 	 	
п2.5. Трудомiсткiсть будiвельних робiт у прямих витратах об'єктiв глав 1-9: 	 	
         (п1.4-п1.5)+(п1.6-п1.7)+п1.8=(52,407-6,677)+(1,89-0,344)+0=47,276; 	 	
п2.6. Трудомiсткiсть монтажних робiт у прямих витратах об'єктiв глав 1-9: 	 	
         п1.5+п1.7+п1.9=6,677+0,344+0=7,021; 	 	
п2.7. Сумарна трудомiсткiсть будiвельних i монтажних робiт у прямих витратах об'єктiв глав 1-9: 	 	
         п2.5+п2.6=47,276+7,021=54,297; 	 	
п2.8. Кошторисний прибуток для будiвельних робiт, тис.грн.:	 	
         п2.4хп2.5:п2.7=247,94818х47,276:54,297=215,887; 	 	
п2.9. Кошторисний прибуток для монтажних робiт, тис.грн.:	 	
         п2.4хп2.6:п2.7=247,94818х7,021:54,297=32,061; 	 	

КОШТОРИСНИЙ  РОЗРАХУНОК  № П147	
Кошти  на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	
  	
Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
  	
1. Вихiднi данi	 	
п1.1. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-год.:	 	
         П73=65,51704;	 	
п1.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть об'єктiв за пiдсумком глав 1-7, тис.люд.-год.:	 	
         П731Д=59,131;	 	
п1.3. Витрати труда працiвникiв, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.-год.:	 	
         П736-П57=5,208-0,034=5,174;	 	
п1.4. Трудомiсткiсть у тимчасових будiвлях i спорудах, тис.люд.-год.:	 	
         П11Е=0,374;	 	
2. Розрахунок	 	
п2.1. Трудомiсткiсть у прямих витратах, тис.люд.-год.:	 	
         п1.2-п1.3=59,131-5,174=53,957;	 	
п2.2. Трудомiсткiсть в iнших роботах, тис.люд.-год.:	 	
         п1.1-п1.2-п1.4=65,51704-59,131-0,374=6,01204;	 	
п2.3. Коефiцiєнт, що враховує трудомiсткiсть iнших робiт:	 	
         п2.2:п2.1=6,01204:53,957=0,11142;	 	
 	
Кошторис-
ний
номер 
об'єкта	
Найменування  об'єкта	Трудоміст-
кість у прямих
витратах,
тис.люд.-год.	Трудоміст-
кість у ЗВВ,
тис.люд.-год.	Трудоміст-
кість у тимча-
сових будів-
лях і спорудах
тис.люд.-год.	Трудоміст-
кість в інших
роботах,
тис.люд.-год.
гр6=гр3хп2.3	Загальна
трудомісткість
тис.люд.-год.
гр7=гр3+гр4+
гр5+гр6	Показник
адмінвитрат,
грн./люд.-год.	Адміністра-
тивні витрати,
тис.грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2-1	Житловий будинок серії ЧН на 54
квартири	51,99800	4,99100	0,36045	5,79362	63,14307	1,38	87,13744	
4-1	Зовнішні мережі 0,4 кВ	0,22900	0,02000	0,00157	0,02552	0,27609	1,23	0,33959	
5-1	Телефонна кабельна лінія	0,32500	0,02900	0,00224	0,03621	0,39245	1,23	0,48271	
5-2	Радіолінія	0,03900	0,00200	0,00026	0,00435	0,04561	1,23	0,05610	
7-1	Благоустрій території	1,18000	0,11400	0,00818	0,13148	1,43366	1,23	1,76340	
7-2	Вертикальне планування	0,18600	0,01800	0,00129	0,02072	0,22601	1,23	0,27799	
 --------------	------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	
 	Разом:	53,957	5,174	0,37400	6,01204	65,51704	1,37456	90,05723	
 	
п2.4. Разом адмiнiстративнi витрати, тис.грн.:	 	
         90,05723хИНП147=90,05723х1=90,05723;	 	

Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового
будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву "Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26
(друга черга на 54 квартири) 	 	Форма №3 
	
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 2-1	
 	
на будівництво : Житловий будинок серії ЧН на 54 квартири	
 	
 	Кошторисна вартість об`єкта	4671,939	тис.грн.	
 	Кошторисна трудомісткість	56,989	тис.люд.-год.	
 	Кошторисна заробітна плата	804,422	тис.грн.	
 	Вимірник одиничної вартості 	 	
 	Будівельні обсяги    	 	 	
 	
 №
п/п	Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість,  тис.грн.	Кошторис-
на трудо-
місткість,
тис.
люд.-год.	Кошторис-
на заробіт-
 на плата,
 тис. грн.	Показники
одиничної
вартості	
 	 	 	будівельних
робіт	монтажних
робіт	устаткуван-
ня, меблів та
інвентарю	інших
витрат	всього	 	 	 	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Л.кошторис
2-1-1	 на загальнобудівельні роботи підземной
частини	45,105	  -    	  -    	  -    	45,105	0,430	6,093	  -    	
2	Л.кошторис
2-1-2	 на загальнобудівельні роботи
надземной частини УОПЭ-6л (1шт),
УОПЭ-6п (1шт), УОПЭ-9 (1шт), ЭБ-3
(1шт), ЭБ-4 (1шт)	2347,723	0,064	  -    	  -    	2347,787	33,226	456,701	  -    	
3	Л.кошторис
2-1-3	 на загальнобудівельні роботи  УОПЭ-1-9 	221,652	0,011	  -    	  -    	221,663	4,365	60,193	  -    	
4	Л.кошторис
2-1-4/2-1-4*	 на водопостачання і каналізація	542,339	0,147	  -    	  -    	542,486	4,686	70,563	  -    	
5	Л.кошторис
2-1-5/*	 на водопостачання УОПЕ1	8,513	0,804	  -    	  -    	9,317	0,060	0,879	  -    	
6	Л.кошторис
2-1-6/2-1-6	 на загальнобудинковий ІТП	82,293	7,183	  -    	  -    	89,476	0,169	2,514	  -    	
7	Л.кошторис
2-1-7/2-1-7	 на магістральні трубопроводи опалення	22,769	  -    	  -    	  -    	22,769	0,129	1,982	  -    	
8	Л.кошторис
2-1-8/2-1-8	 на вузол керування безелеваторний
УОПЕ-1	21,487	1,609	  -    	  -    	23,096	0,117	1,760	  -    	
9	Л.кошторис
2-1-9/2-1-9	 на опалення УОПЕ-1	23,571	5,528	  -    	  -    	29,099	0,223	3,265	  -    	
10	Л.кошторис
2-1-10/2-1-
10	 на опалення УОПЕ-9	241,091	21,631	  -    	  -    	262,722	2,649	40,779	  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	Л.кошторис
2-1-11/2-1-
11	 на вентиляцию УОПЭ 9	5,050	  -    	  -    	  -    	5,050	0,164	2,295	  -    	
12	Л.кошторис
2-1-12/2-1-
12	 на опалення УОПЕ-6л,6п	268,908	24,005	  -    	  -    	292,913	2,574	39,136	  -    	
13	Л.кошторис
2-1-13/2-1-
13*	 на вентиляцию УОПЭ 6л, 6п	5,050	  -    	  -    	  -    	5,050	0,164	2,295	  -    	
14	Л.кошторис
2-1-14/2-1-
14*	 на вентиляцию подвала	0,041	  -    	  -    	  -    	0,041	0,001	0,014	  -    	
15	Л.кошторис
2-1-15/2-1-
15*	 на газоснабжение в осях 7-16 УОПЭ-9	85,499	  -    	  -    	  -    	85,499	0,420	6,673	  -    	
16	Л.кошторис
2-1-16/2-1-
16*	 на газоснабжение в осях 17-21 и 1-6	80,810	  -    	  -    	  -    	80,810	0,340	5,369	  -    	
17	Л.кошторис
2-1-17/2-1-
17*	 на електротехнічні роботи	0,045	495,989	  -    	  -    	496,034	5,614	79,437	  -    	
18	Л.кошторис
2-1-18/2-1-
18*	 на мереж слаботочного зв'язку ,
радіомовлення та телебачення	0,275	50,450	  -    	  -    	50,725	0,905	13,476	  -    	
19	Л.кошторис
2-1-19/2-1-
19*	 на автоматику и ОДС	4,888	2,905	  -    	  -    	7,793	0,108	1,649	  -    	
20	Л.кошторис
2-1-20/2-1-
22	 на підкранові колії	40,960	  -    	  -    	  -    	40,960	0,645	9,349	  -    	
21	Л.кошторис
2-1-21/2-1-
23	 на защитные средства	13,544	  -    	  -    	  -    	13,544	  -    	  -    	  -    	
 ---	----------------	----------------------------------------------------------	-----------------	----------------	-------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	
 	 	 Всього:	4061,613	610,326	  -    	  -    	4671,939	56,989	804,422	  -    	

Головний інженер проекту	_____________	Н.Синельникова	Начальник
кошторисного відділу	______________	Ж.Сенченко	
 	 	 	 	 	 	
Склав	___________________________	Н.Матяш	Перевірив	__________________________	Ж.Сенченко	

Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву "Масани" в м.
Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
 	
ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ	
до об`єктного кошторису №  2-1	
 	
Номе-
ри ло-
каль-
них
кошто
-рисів	Найменування
локальних  кошторисів	Будівельні  роботи	Монтажні  роботи	Експлуатація  машин	Загальновиробничі 
витрати	Кошторис-
на трудо-
місткість,
тис.
люд.-год.	Кошторис-
на заробіт-
на плата, 
тис. грн.	
 	 	Трудоміст-
кість,
тис.
люд.-год.	Заробітна
плата,
тис. грн.	Трудоміст-
кість,
тис.
люд.-год.	Заробітна
плата,
тис. грн.	Трудоміст-
кість,
тис.
люд.-год.	Заробітна
плата,
тис. грн.	Трудоміст-
кість,
тис.
люд.-год.	Заробітна
плата,
тис. грн.	 	 	
 	 	Середній
розряд	 	Середній
розряд	 	Середній
розряд	 	 	 	 	 	
1	2	3/4	5	6/7	8	9/10	11	12	13	14	15	
2-1-1	загальнобудівельні роботи
підземной частини	0,380	5,012	__-__	  -    	0,013	0,204	0,037	0,877	0,430	6,093	
 	 	3	 	  -    	 	3	 	 	 	 	 	
2-1-2	загальнобудівельні роботи
надземной частини УОПЭ-
6л (1шт), УОПЭ-6п (1шт),
УОПЭ-9 (1шт), ЭБ-3 (1шт),
ЭБ-4 (1шт)	30,067	388,854	__-__	  -    	0,279	4,668	2,880	63,179	33,226	456,701	
 	 	3	 	  -    	 	4	 	 	 	 	 	
2-1-3	загальнобудівельні роботи 
УОПЭ-1-9 	3,980	51,778	__-__	  -    	0,024	0,453	0,361	7,962	4,365	60,193	
 	 	3	 	  -    	 	4	 	 	 	 	 	
2-1-
4/2-1-
4*	водопостачання і каналізація	4,097	58,182	__-__	  -    	0,148	2,730	0,441	9,651	4,686	70,563	
 	 	4	 	  -    	 	5	 	 	 	 	 	
2-1-5/*	водопостачання УОПЕ1	0,040	0,544	0,015	0,207	__-__	0,012	0,005	0,116	0,060	0,879	
 	 	4	 	4	 	  -    	 	 	 	 	 	
2-1-
6/2-1-6	загальнобудинковий ІТП	0,106	1,438	0,050	0,710	0,001	0,037	0,012	0,329	0,169	2,514	
 	 	4	 	4	 	4	 	 	 	 	 	
2-1-
7/2-1-7	магістральні трубопроводи
опалення	0,116	1,692	__-__	  -    	0,001	0,022	0,012	0,268	0,129	1,982	
 	 	4	 	  -    	 	5	 	 	 	 	 	
2-1-
8/2-1-8	вузол керування
безелеваторний УОПЕ-1	0,078	1,088	0,029	0,413	0,001	0,025	0,009	0,234	0,117	1,760	
 	 	4	 	4	 	5	 	 	 	 	 	
2-1-
9/2-1-9	опалення УОПЕ-1	0,167	2,311	0,038	0,508	__-__	0,013	0,018	0,433	0,223	3,265	
 	 	4	 	4	 	  -    	 	 	 	 	 	
2-1-
10/2-1-
10	опалення УОПЕ-9	1,976	28,441	0,216	2,989	0,213	3,969	0,244	5,380	2,649	40,779	
 	 	4	 	4	 	5	 	 	 	 	 	
2-1-
11/2-1-
11	вентиляцию УОПЭ 9	0,147	1,943	__-__	  -    	0,001	0,011	0,016	0,341	0,164	2,295	
 	 	3	 	  -    	 	3	 	 	 	 	 	

1	2	3/4	5	6/7	8	9/10	11	12	13	14	15	
2-1-
12/2-1-
12	опалення УОПЕ-6л,6п	1,934	27,510	0,232	3,208	0,172	3,208	0,236	5,210	2,574	39,136	
 	 	4	 	4	 	5	 	 	 	 	 	
2-1-
13/2-1-
13*	вентиляцию УОПЭ 6л, 6п	0,147	1,943	__-__	  -    	0,001	0,011	0,016	0,341	0,164	2,295	
 	 	3	 	  -    	 	3	 	 	 	 	 	
2-1-
14/2-1-
14*	вентиляцию подвала	0,001	0,012	__-__	  -    	__-__	  -    	  -    	0,002	0,001	0,014	
 	 	3	 	  -    	 	  -    	 	 	 	 	 	
2-1-
15/2-1-
15*	газоснабжение в осях 7-16
УОПЭ-9	0,374	5,682	__-__	  -    	0,008	0,150	0,038	0,841	0,420	6,673	
 	 	5	 	  -    	 	4	 	 	 	 	 	
2-1-
16/2-1-
16*	газоснабжение в осях 17-21
и 1-6	0,305	4,590	__-__	  -    	0,005	0,095	0,030	0,684	0,340	5,369	
 	 	4	 	  -    	 	4	 	 	 	 	 	
2-1-
17/2-1-
17*	електротехнічні роботи	__-__	  -    	4,924	65,064	0,194	3,516	0,496	10,857	5,614	79,437	
 	 	  -    	 	3	 	4	 	 	 	 	 	
2-1-
18/2-1-
18*	мереж слаботочного зв'язку ,
радіомовлення та
телебачення	__-__	  -    	0,718	9,934	0,115	1,926	0,072	1,616	0,905	13,476	
 	 	  -    	 	4	 	4	 	 	 	 	 	
2-1-
19/2-1-
19*	автоматику и ОДС	__-__	  -    	0,097	1,420	0,002	0,039	0,009	0,190	0,108	1,649	
 	 	  -    	 	4	 	4	 	 	 	 	 	
2-1-
20/2-1-
22	підкранові колії	0,424	5,048	__-__	  -    	0,162	2,988	0,059	1,313	0,645	9,349	
 	 	2	 	  -    	 	5	 	 	 	 	 	
2-1-
21/2-1-
23	защитные средства	__-__	  -    	__-__	  -    	__-__	  -    	  -    	  -    	  -    	  -    	
 	 	  -    	 	  -    	 	  -    	 	 	 	 	 	
---------	-----------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	
 	Разом :	44,339	586,068	6,319	84,453	1,340	24,077	4,991	109,824	56,989	804,422	

Склав	__________________________	Н.Матяш	Перевірив	__________________________	Ж.Сенченко	

Форма № 4	
Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
Шифр проекту - 11-139	
Локальний кошторис № 2-1-1	
на загальнобудівельні роботи підземной частини	
Житловий будинок серії ЧН на 54 квартири	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	45,105	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	0,430	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	6,093	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	3,4	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Стены подземной части 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	Е7-57-8	Герметизация коробок окон и дверей
герметиком "Оксипласт"
                                                                    100м шва	0,215	1341,14
296,24	381,87
105,99	288	64	82
23	22,19
6,39	5
1	
2	Е7-57-14	Чеканення i розшивання швiв цокольних панелей
з внутрiшньої сторони розчином
                                                                    100м шва	2,08	155,84
147,84	__-__
  -    	324	308	__-__
  -    	10,69
  -    	22
  -    	
3	Е15-156-1	Окраска швов фасадными красками
                                                                    100м2	0,083	522,25
290,76	4,41
3,77	43	24	__-__
  -    	21,78
0,27	2
  -    	
4	С111-485
варіант 1	Фарба фасадна в/е
                                                                    т	0,004067	34796,77
--	__-__
  -    	142	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.	797	396	82
23	 	29
1	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	319	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	419	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	357	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	4	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	79	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1, грн.	1154	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Полы 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	П о л ы   в  УОПЭ-1 ( 1 шт )	 	 	 	 	 	 	 	 	
5	Е11-15-1	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм в
УОПЭ-1
                                                                    100м2	0,25	2714,44
657,67	159,94
91,83	679	164	40
23	57,04
6,47	14
2	
 	 	Бетонные -  узлы ввода	 	 	 	 	 	 	 	 	
6	Е11-1-2	Ущiльнення грунту щебенем
                                                                    100м2	0,185	1450,08
132,46	77,96
16,39	268	25	14
3	10,76
0,94	2
  -    	
7	Е11-2-9	Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв
                                                                    м3	1,85	670,91
71,15	__-__
  -    	1241	132	__-__
  -    	5,78
  -    	11
  -    	
8	Е11-15-1	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм -
20 мм
                                                                    100м2	0,184	2714,44
657,67	159,94
91,83	499	121	29
17	57,04
6,47	10
1	
9	Е11-15-2
к=2	Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни
товщини бетонного покриття
                                                                    100м2	-0,184	708,11
37,82	38,42
16,43	-130	-7	-7
-3	3,28
1,14	-1
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.	2557	435	76
40	 	36
3	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	2046	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	475	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	444	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	4	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	105	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2, грн.	3001	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	Е9-61-10	Установка дверных блоков
                                                                    т	0,469	989,96
776,69	84,53
12,95	464	364	40
6	56,16
0,66	26
  -    	
11	Е8-12-1	Установка анкеров для крепления дверных
коробок
                                                                    т	0,07	12238,37
1189,62	32,40
11,44	857	83	2
1	89,11
0,63	6
  -    	
12	С123-232-1
варіант 1	Блоки дверные Д1.19.9  противопожарные
                                                                    м2	11,83	1175,37
--	__-__
  -    	13905	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3, грн.	15226	447	42
7	 	32
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	14737	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	454	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	353	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	3	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	68	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 3, грн.	15579	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. Окна 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
13	Е10-18-1	Установлення вiконних блокiв зi спареними
рамами у кам'яних стiнах житлових i громадських
будiвель при площi прорiзу до 2 м2
                                                                    100м2	0,0202	8522,81
3415,20	942,51
277,42	172	69	19
6	259,12
12,90	5
  -    	
14	К536132-
С007
варіант 1	Блоки вiконнi зi спареними стулками марки ОС12-
9 ГОСТ 11214-86 (iз покращеним
опоряджувальним покриттям олiйними фарбами
за 1 раз)
                                                                    шт	2	565,55
--	__-__
  -    	1131	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
15	С111-935	Залiзнi вироби для вiконних блокiв iз спареними
та одинарними рамами, одностулчастих з
кватиркою [незалежно вiд висоти], для житлових
будинкiв
                                                                    комплект	2	41,94
--	__-__
  -    	84	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
16	Е15-201-4	Склiння дерев'яних вiкон зi спареними рамами
склом вiконним товщиною 2 мм (склом вiконним
товщиною 3 мм)                                       100м2	0,0202	7154,99
935,23	8,11
6,94	145	19	__-__
  -    	74,58
0,50	2
  -    	
17	Е15-165-7
к=2,5
коеф.до
об'єму	Полiпшене фарбування кольором олiйним
розбiленим дерев'яних вiконних блокiв,
пiдготовлених пiд друге фарбування
                                                                    100м2	0,0505	1016,78
795,13	__-__
  -    	51	40	__-__
  -    	59,56
  -    	3
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	Е10-18-1	Установка фрамуг ОБП-2
                                                                    100м2	0,015	8522,81
3415,20	942,51
277,42	128	51	14
4	259,12
12,90	4
  -    	
19	С123-1
варіант 1	Блоки оконные  ОБП-2
                                                                    м2	1,5	799,10
--	__-__
  -    	1199	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
20	С111-933	Залiзнi вироби для вiконних блокiв iз спареними
та одинарними рамами, одностулчастих, висота
до 1,5 м, для житлових будинкiв
                                                                    комплект	6	21,33
--	__-__
  -    	128	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
21	Е15-201-5	Склiння дерев'яних фрамуг з однiєю рамою склом
вiконним товщиною 3 мм
                                                                    100м2	0,015	4175,43
653,84	4,58
3,92	63	10	__-__
  -    	52,14
0,28	1
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 4, грн.	3101	189	33
10	 	15
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	2879	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	199	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	171	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	1	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	37	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 4, грн.	3272	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. Внутренняя отделка 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
22	Е15-61-1	Простая штукатурка цементно-известковым
раствором по камню и бетону стен
                                                                    100м2	0,515	2432,38
1466,11	148,49
124,61	1253	755	76
64	107,25
8,92	55
5	
23	Е15-69-1	Пiдготовлення поверхонь зi збiрних елементiв i
плит пiд фарбування або обклеювання
шпалерами, стiн i перегородок панельних
                                                                    100м2	0,1195	248,99
200,64	2,29
1,96	30	24	__-__
  -    	16,00
0,14	2
  -    	
24	Е15-69-3	Пiдготовлення поверхонь зi збiрних елементiв i
плит пiд фарбування або обклеювання
шпалерами, стелi зi збiрних панелей
                                                                    100м2	0,1881	162,68
124,15	2,12
1,81	31	23	__-__
  -    	9,90
0,13	2
  -    	
25	Е15-152-2	Фарбування водними розчинами всерединi
примiщень, вапняне по цеглi й бетону
                                                                    100м2	0,18	159,68
88,57	__-__
  -    	29	16	__-__
  -    	7,26
  -    	1
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 5, грн.	1343	818	76
64	 	60
5	

 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	449	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	882	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	669	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	5	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	126	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 5, грн.	2012	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 6. Зовнiшнє оздоблення 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
26	Е15-160-1	Перхлорвінілове фарбування фасадів з
підготовленням поверхні
                                                                    100м2	2,3154	451,54
446,60	4,94
4,22	1045	1034	11
10	32,67
0,30	76
1	
27	& С111-
1624-3	Грунтовка Церезіт СТ-17
                                                                    л	53,2542	6,70
--	__-__
  -    	357	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
28	С111-485
варіант 1	Фарба фасадна в/е
                                                                    т	0,11557	34796,77
--	__-__
  -    	4021	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 6, грн.	5423	1034	11
10	 	76
1	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	4378	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	1044	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	789	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	7	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	147	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 6, грн.	6212	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 7. Разные работы 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	ПРИЯМКИ	 	 	 	 	 	 	 	 	
29	Е11-1-2	Ущiльнення грунту щебенем
                                                                    100м2	0,053	1450,08
132,46	77,96
16,39	77	7	4
1	10,76
0,94	1
  -    	
30	Е11-2-9	Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв
                                                                    м3	0,55	670,91
71,15	__-__
  -    	369	39	__-__
  -    	5,78
  -    	3
  -    	
31	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен
подвалов бетон тяжелый В 10 (М 150),
крупность заполнителя более 40 мм
                                                                    100м3	0,01705	67693,09
5705,98	2287,41
609,86	1154	97	39
10	443,70
30,02	8
1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
32	Е34-53-1	Устройство настила из рифленой стали над
приямком
                                                                    10м2	0,04	8093,67
650,15	433,45
101,82	324	26	17
4	48,70
6,75	2
  -    	
33	Е8-4-7	Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна
обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвненiй
поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону
                                                                    100м2	0,0945	2289,71
468,67	__-__
  -    	216	44	__-__
  -    	33,50
  -    	3
  -    	
 	 	ВХОДИ В ПІДПІЛЛ"Я 	 	 	 	 	 	 	 	 	
34	Е9-53-3	Монтаж м/к каркаса входов
                                                                    т	0,1612	23590,18
1871,12	14,76
1,89	3803	302	2
  -    	152,00
0,11	25
  -    	
35	Е9-75-2	Изготовление м/к входов
                                                                    т	0,1612	2993,29
2434,08	317,04
75,90	483	392	51
12	176,00
4,11	28
1	
36	Е34-27-4	Окраска м/к
                                                                    т	0,1612	781,22
262,18	261,07
95,62	126	42	42
15	20,66
5,69	3
1	
37	Е10-5-1	Установлення елементiв каркаса з брусiв
                                                                    м3	0,042	3336,21
437,62	__-__
  -    	140	18	__-__
  -    	35,55
  -    	1
  -    	
38	Е10-54-3	Устройство рабочего настила сплошного
толщиной 25 мм
                                                                    100м2	0,182	4905,87
551,27	3,81
0,63	893	100	1
  -    	42,34
0,04	8
  -    	
39	Е12-15-1	Улаштування дрiбних покриттiв [брандмауери,
парапети, звiси i т.п.] iз листової оцинкованої сталi
                                                                    100м2	0,182	9243,62
1665,31	37,81
8,61	1682	303	7
2	132,80
0,39	24
  -    	
40	Е15-152-1	Фарбування водними розчинами всерединi
примiщень, вапняне по штукатурцi
                                                                    100м2	0,19	251,03
185,20	__-__
  -    	48	35	__-__
  -    	15,18
  -    	3
  -    	
 	 	Додаткові роботи	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 7, грн.	9315	1405	163
44	 	109
3	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	7747	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	1449	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	1211	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	11	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	253	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 7, грн.	10526	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	 Роздiл 8. Козирьок входу (2шт) 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	Е10-16-1	Виготовлення та установлення крокв
                                                                    м3	0,35	3371,25
426,02	__-__
  -    	1180	149	__-__
  -    	34,92
  -    	12
  -    	
42	Е12-10-1	Улаштування покрiвель iз "Ондуліну"
                                                                    100м2	0,12	3480,78
850,10	165,68
46,91	418	102	20
6	66,99
2,36	8
  -    	
43	& С111-32-3	Листи "Ондуліну" м2	12	73,56
--	__-__
  -    	883	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
44	Е10-7-1	Обшивання торців                                  100м2	0,0324	15164,48
727,77	__-__
  -    	491	24	__-__
  -    	57,35
  -    	2
  -    	
45	Е7-57-1	Герметизацiя стикiв "Макрофлексом"    100м шва	0,105	1059,25
122,55	__-__
  -    	111	13	__-__
  -    	9,18
  -    	1
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 8, грн.	3083	288	20
6	 	23
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	2775	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	294	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	267	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	2	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	62	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 8, грн.	3350	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	40845	5012	503
204	 	380
13	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	35330	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	5216	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	4260	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	37	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	877	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.	40845	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	35330	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	5012	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	204	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	4260	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	37	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	877	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.	45105	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	430	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	6093	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису, грн.	45105	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	430	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	6093	 	 	 	 	

                                                   Склав ________________________ 	
 	
                                                   Перевірив _____________________ 	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 2-1-1
на загальнобудівельні роботи підземной частини	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	380	13,17	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	3,4	 	 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	13	15,62	 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	3,3	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 враховується в загальновиробничих витратах	люд.-год.	37	21,93	 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	430	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,4	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
6	+С200-2	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 5 т	маш-год	3,3444825	  -    	 	 	 	
7	+С202-128	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,32955	70,44	 	 	 	
8	+С202-1102	Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi
технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	0,17732	147,06	 	 	 	
9	+С202-1104	Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi
технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 16 т	маш-год	0,11256	177,47	 	 	 	
10	+С202-1141	Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	0,31811	140,03	 	 	 	
11	+С202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопiдйомнiсть до 16 т	маш-год	0,24816	133,69	 	 	 	
12	+С203-101	Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,00273	100,13	 	 	 	
13	+С204-102	Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 4 кВт	маш-год	0,82696	48,83	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14	+С204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постiйного
струму]	маш-год	8,22444	2,77	 	 	 	
15	+С204-1000	Перетворювачi зварювальнi з номiнальним зварювальним
струмом 315-500 А	маш-год	6,9316	2,97	 	 	 	
16	+С204-1400	Електричнi печi для сушiння зварювальних матерiалiв з
регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	0,0677	1,18	 	 	 	
17	+С205-101	Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/хв	маш-год	1,10725	74,15	 	 	 	
18	+С205-102	Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/хв	маш-год	0,14994	105,74	 	 	 	
19	+С215-3101	Котки дорожнi самохiднi гладкi, маса 5 т	маш-год	0,03094	87,23	 	 	 	
20	+С233-1002	Верстати свердлильнi	маш-год	0,38688	  -    	 	 	 	
21	+С234-101	Агрегати фарбувальнi високого тиску для фарбування
поверхонь конструкцiй, потужнiсть 1 кВт	маш-год	1,16366	2,06	 	 	 	
22	+С270-14	Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т	маш-год	2,97016	17,63	 	 	 	
23	+С270-36	Розчинонасос, мiсткiсть 1 м3	маш-год	3,99125	17,84	 	 	 	
24	+С270-94	Автомобiлi-самоскиди, вантажопiдйомнiсть до 7 т	маш-год	0,38144	73,27	 	 	 	
25	+С270-142	Автонаванажувач з вилочними пiдхватами,
вантажопiдйомнiсть 2 т	маш-год	0,16	103,28	 	 	 	
26	+С270-157	Прес-ножицi комбiнованi	маш-год	0,12896	34,46	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
27	С203-401	Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-год	0,827	  -    	 	 	 	
28	С203-403	Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш-год	6,5285	  -    	 	 	 	
29	С204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродiв не
бiльше 5 кг	маш-год	14,8624	  -    	 	 	 	
30	С211-101	Баддi, мiсткiсть 2 м3	маш-год	0,3783	  -    	 	 	 	
31	С233-301	Машини шлiфувальнi електричнi	маш-год	0,0645	  -    	 	 	 	
32	С233-302	Машини шлiфувальнi кутовi	маш-год	0,827	  -    	 	 	 	
33	С233-1100	Трамбiвки пневматичнi при роботi вiд компресора	маш-год	0,1499	  -    	 	 	 	
34	С270-50	Вiбратори для усiх видiв будiвництва, крiм гiдротехнiчного	маш-год	2,7176	  -    	 	 	 	
35	С270-106	Апарат для газового зварювання i рiзання	маш-год	2,6029	  -    	 	 	 	
36	С270-108	Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 400 л	маш-год	0,36166	  -    	 	 	 	
37	С270-113	Шприц пневматичний для забивання швiв	маш-год	1,1073	  -    	 	 	 	
38	С270-115	Дрилi електричнi	маш-год	0,0484	  -    	 	 	 	
39	С270-116	Вiбратори поверхневi	маш-год	1,56	  -    	 	 	 	
40	С270-125	Люльки одномiснi самопiдйомнi, вантажопiдйомнiсть 120 кг	маш-год	2,5217	  -    	 	 	 	
41	С270-126	Фарборозпилювачi ручнi	маш-год	17,487	  -    	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
42	&С111-32-3	Листи "Ондуліну"	м2	16,6332	73,56	71,71	0,41	1,44	
43	+С111-73	Бiтуми нафтовi будiвельнi, марка БН-90/10	т	0,00151	4288,92	4153,19	51,63	84,10	
44	+С111-89	Болти iз шестигранною головкою, дiаметр рiзьби 8 мм	т	0,000315	13234,62	12936,20	38,92	259,50	
45	+С111-98	Болти iз шестигранною головкою оцинкованi, дiаметр
рiзьби 12-[14] мм	т	0,0002773	16795,09	16426,85	38,92	329,32	
46	+С111-111	Папiр для шлiфувальних шкурок вологостiйкий ОВ-120	1000м2	0,0000233	51008,75	50000,00	8,58	1000,17	
47	+С111-161	Цвяхи опоряджувальнi круглi 1,2х20 мм	т	0,000023	13200,03	12902,29	38,92	258,82	
48	+С111-171	Цвяхи дротянi оцинкованi для азбестоцементної покрiвлi 4,
0х100 мм	т	0,000227	13894,75	13583,38	38,92	272,45	
49	+С111-173	Цвяхи дротянi оцинкованi для азбестоцементної покрiвлi 4,
5х120 мм	т	0,0006804	13256,55	12957,70	38,92	259,93	
50	+С111-179	Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000588	9200,53	8981,21	38,92	180,40	
51	+С111-181	Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,004619	8402,79	8199,11	38,92	164,76	
52	+С111-191	Цвяхи толевi круглi 2,0х20 мм	т	0,000728	10526,91	10281,58	38,92	206,41	
53	+С111-219	Гiпсовi в'яжучi Г-3	т	0,01358	531,90	480,90	40,57	10,43	
54	+С111-244	Замазка вiконна на олiфi	т	0,001918	7997,13	7782,11	58,21	156,81	
55	+С111-253	Вапно будiвельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,007453	3272,11	3161,75	46,20	64,16	
56	+С111-322	Гас для технiчних цiлей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,002268	5040,82	4894,39	47,59	98,84	
57	+С111-324	Кисень технiчний газоподiбний	м3	1,32561	1,81	1,20	0,57	0,04	
58	+С111-449	Фарба олiйна та алкiдна, готова до застосування, для
внутрiшнiх робiт, блакитна, оранжево-бежева, МА-25	т	0,0005454	18338,87	17928,00	51,28	359,59	
59	+С111-485
варіант 1	Фарба фасадна в/е	т	0,119637	34796,77	34063,20	51,28	682,29	
60	+С111-595	Мастика бiтумно-латексна покрiвельна	т	0,0048	2849,10	2746,58	46,66	55,86	
61	+С111-612	Мастика морозостiйка бiтумно-масляна МБ-50	т	0,02268	6731,39	6547,19	52,21	131,99	
62	&С111-617-1-
В	Герметик "Оксипласт""	кг	2,881	49,48	48,46	0,05	0,97	
63	+С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,0352	4,11	4,01	0,02	0,08	
64	+С111-627	Олiфа комбiнована К-2	т	0,000067	24472,99	23940,00	53,13	479,86	
65	+С111-639	Пемза шлакова [щебiнь пористий iз металургiйного шлаку],
марка 600, фракцiя вiд 5 до 10 мм	м3	0,00049	206,56	189,28	13,23	4,05	
66	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0139	9525,80	9300,10	38,92	186,78	
67	+С111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,00013	8560,02	8353,26	38,92	167,84	
68	+С111-788	Поковки з квадратних заготовок оцинкованi, маса 2,825 кг	т	0,0012	12841,71	12550,99	38,92	251,80	
69	+С111-795	Дрiт канатний оцинкований, дiаметр 3 мм	т	0,002184	15556,77	15220,51	31,23	305,03	
70	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, дiаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0041094	7053,82	6884,28	31,23	138,31	
71	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканiзована	кг	0,312	52,88	51,80	0,04	1,04	
72	+С111-851	Пергамiн покрiвельний П-350	м2	3,402	7,03	6,85	0,04	0,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
73	+С111-874	Сiтка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без
покриття	м2	1,42655	69,97	68,57	0,03	1,37	
74	+С111-933	Залiзнi вироби для вiконних блокiв iз спареними та
одинарними рамами, одностулчастих, висота до 1,5 м, для
житлових будинкiв	комплект	6	21,33	20,89	0,02	0,42	
75	+С111-935	Залiзнi вироби для вiконних блокiв iз спареними та
одинарними рамами, одностулчастих з кватиркою
[незалежно вiд висоти], для житлових будинкiв	комплект	2	41,94	41,10	0,02	0,82	
76	+С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату iз сталi вуглецевої
звичайної якостi, марка Ст0	т	0,00091	3243,78	3188,40	31,23	24,15	
77	+С111-1019
варіант 1	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату iз сталi вуглецевої
звичайної якостi, марка Ст0	т	0,000313	3945,00	3884,40	31,23	29,37	
78	+С111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрiзними
кромками ромбiчного рифлення iз сталi марки С235,
ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,0164	8771,31	8674,78	31,23	65,30	
79	+С111-1245	Скло листове, 1 група, товщина 3 мм, марка М5	м2	4,4764	35,92	34,80	0,42	0,70	
80	+С111-1292	Уайт-спiрит	т	0,00083	22499,54	21996,00	62,37	441,17	
81	+С111-1484	Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 8 мм,
довжина 100 мм	т	0,001673	11146,65	10889,17	38,92	218,56	
82	+С111-1504	Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000252	25479,74	24940,52	39,62	499,60	
83	+С111-1514	Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,002814	14050,94	13735,81	39,62	275,51	
84	+С111-1515	Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0005803	13122,75	12825,82	39,62	257,31	
85	+С111-1521	Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0030628	12281,19	12000,76	39,62	240,81	
86	+С111-1529	Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42	т	0,000344	12423,54	12140,32	39,62	243,60	
87	+С111-1591	Смола кам'яновугiльна для дорожнього будiвництва	т	0,0011996	1854,60	1761,59	56,65	36,36	
88	+С111-1608	Дрантя	кг	0,1558	2,71	2,59	0,07	0,05	
89	&С111-1624-3	Грунтовка Церезіт СТ-17	л	53,2542	6,70	6,53	0,04	0,13	
90	+С111-1639	Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр 180х6 мм	шт	0,22568	66,09	64,76	0,03	1,30	
91	+С111-1657	Фарби сухi для внутрiшнiх робiт	т	0,000185	4789,32	4644,59	50,82	93,91	
92	+С111-1667	Олiфа для покращеного фарбування [10% натуральної,
90% комбiнованої]	т	0,0000066	29041,00	28418,44	53,13	569,43	
93	+С111-1677	Емаль, марка ХВ-16	т	0,0009672	23860,59	23334,53	58,21	467,85	
94	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	6,32798	15,91	15,55	0,05	0,31	
95	+С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гiдроiзоляцiйна, марка
ТГ-350	м2	5,3975	8,24	8,05	0,03	0,16	
96	+С111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,10854	12827,57	12700,85	31,23	95,49	
97	+С111-1844	Сталевi крiпильнi елементи з швелерiв та кутикiв	т	0,000017	27623,68	27383,29	34,75	205,64	
98	+С111-1848	Болти будiвельнi з гайками та шайбами	т	0,0008525	20346,31	19908,44	38,92	398,95	
99	&С111-1891-
1-1П
варіант 2	Монтажна піна "Макрофлекс"	флакон	1,785	55,10	54,00	0,02	1,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
100	+С111-1895	Шпаклiвка клейова	т	0,000557	2259,75	2160,00	55,44	44,31	
101	+С112-23	Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00065	2627,15	2551,72	23,92	51,51	
102	+С112-24	Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,056	2160,75	2094,46	23,92	42,37	
103	+С112-25	Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,003994	1694,34	1637,20	23,92	33,22	
104	+С112-26	Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0648	1548,28	1494,00	23,92	30,36	
105	+С112-28	Бруси обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,06006	2546,95	2473,09	23,92	49,94	
106	+С112-52	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,004536	1986,71	1923,83	23,92	38,96	
107	+С112-53	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,47866	1561,26	1506,73	23,92	30,61	
108	+С112-59	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм i бiльше, I сорт	м3	0,2905	2307,79	2238,62	23,92	45,25	
109	+С112-60	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм i бiльше, II сорт	м3	0,00504	1906,22	1844,92	23,92	37,38	
110	+С112-61	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм i бiльше, III сорт	м3	0,01466	1493,57	1440,36	23,92	29,29	
111	+С112-62	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм i бiльше, IV сорт	м3	0,06	1094,85	1049,46	23,92	21,47	
112	+С112-78	Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi
ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,00042	887,52	846,20	23,92	17,40	
113	+С112-138	Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3,75 м, усi
ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,0024	732,83	694,54	23,92	14,37	
114	+С121-635	Iншi конструкцiї одноповерхових промислових будiвель при
масi складальної одиницi до 0,1 т	т	0,1612	21611,27	21410,93	39,46	160,88	
115	+С121-780	Конструкцiї сталевi з одного профiлю	т	0,00768	16545,41	16383,35	38,89	123,17	
116	+С123-1
варіант 1	Блоки оконные  ОБП-2	м2	1,5	799,10	781,96	1,47	15,67	
117	+С123-232-1
варіант 1	Блоки дверные Д1.19.9  противопожарные	м2	11,83	1175,37	1149,38	2,94	23,05	
118	&С123-367-2	Дошки обшивки козирьків	м3	0,04633	1986,31	1923,83	23,53	38,95	
119	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,682	122,78	119,82	0,55	2,41	
120	+С124-28	Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, дiаметр 3
мм	т	0,07	3993,94	3884,40	31,23	78,31	
121	+С124-32	Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання
каркасiв та сiток плоских дiаметром 3 мм	т	0,07	7022,41	7022,41	--	--	
122	+С142-10-2	Вода	м3	2,41267285	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
123	+С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000195	16247,25	15870,47	58,21	318,57	
124	+С1113-89	Лак ХВ-784	т	0,000322	12750,50	12442,28	58,21	250,01	
125	+С1113-107	Натрiй фтористий технiчний, марка А, I сорт	т	0,003385	9201,55	8962,92	58,21	180,42	
126	+С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000378	9904,63	9652,21	58,21	194,21	
127	+С1113-292	Паста антисептична	т	0,0008775	25510,64	24959,15	51,28	500,21	
128	+С1421-9472	Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,
фракцiя 40-70 мм, марка М400	м3	1,2138	243,07	175,69	62,61	4,77	
129	+С1421-10634	Пiсок природний, рядовий	м3	0,744	109,44	52,79	54,50	2,15	
130	+С1424-11599	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 [М150],
крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм	м3	1,7391	499,27	415,01	74,47	9,79	
131	+С1424-11610	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,5 [М100],
крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм	м3	2,448	548,36	463,14	74,47	10,75	
132	+С1424-11621
варіант 1	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200],
крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм	м3	1,14036	619,48	532,86	74,47	12,15	
133	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0512	399,81	323,70	68,27	7,84	
134	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М50	м3	0,00486	389,65	313,74	68,27	7,64	
135	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий
1:1:6	м3	0,7985	410,68	334,36	68,27	8,05	
136	+С1537-97	Канат подвiйного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту
марки В, маркiрувальна група 1770 Н/мм2, дiаметр 5,5 мм	10м	0,011785	128,58	125,06	1,00	2,52	
137	+С1545-159	Очiс льняний	т	0,000048	8266,64	8060,66	43,89	162,09	
138	+С1546-66	Пропан-бутан технiчний	м3	0,38842	10,14	9,08	0,86	0,20	
139	+К536132-
С007
варіант 1	Блоки вiконнi зi спареними стулками марки ОС12-9 ГОСТ
11214-86 (iз покращеним опоряджувальним покриттям
олiйними фарбами за 1 раз)	шт	2	565,55	553,18	1,28	11,09	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
140	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	8,4206714	--	--	 	 	
141	С1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	0,09605027	11,29	11,29	 	 	
142	С1999-9009	Дрова	м3	0,01808285	117,95	117,95	 	 	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       	
                                                   Перевірив                                	

Форма № 4	
Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
Шифр проекту - 11-139	
Локальний кошторис № 2-1-2	
на загальнобудівельні роботи надземной частини УОПЭ-6л (1шт), УОПЭ-6п (1шт), УОПЭ-9 (1шт), ЭБ-3 (1шт), ЭБ-4 (1шт)	
Житловий будинок серії ЧН на 54 квартири	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	2347,787	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	33,226	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	456,701	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	3,2	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Б. Надземна частина	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Стiни 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	Е7-57-8	Герметизация коробок окон и балконных дверей
герметиком "Оксипласт"
                                                                    100м шва	13,52	3646,91
296,24	381,87
105,99	49306	4005	5163
1433	22,19
6,39	300
86	
2	Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных
стыков стеновых панелей "Макрофлексом"
                                                                    100м шва	26,42	1092,58
122,55	__-__
  -    	28866	3238	__-__
  -    	9,18
  -    	243
  -    	
3	Е7-57-14	Чеканення i розшивання швiв панелей з
внутрiшньої сторони розчином
                                                                    100м шва	19,545	155,84
147,84	__-__
  -    	3046	2890	__-__
  -    	10,69
  -    	209
  -    	
4	Е26-33-1	Утіплення стиків пінополистиролом
                                                                    м3	12,26	1201,98
417,45	__-__
  -    	14736	5118	__-__
  -    	29,07
  -    	356
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.	95954	15251	5163
1433	 	1108
86	

 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	75540	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	16684	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	13864	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	133	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2924	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1, грн.	109818	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Кровля  
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
5	Е11-4-5
прим.	Улаштування гідроізоляції обмазувальної
бітумною мастикою в один шар
                                                                    100м2	6,238	1113,91
617,70	__-__
  -    	6949	3853	__-__
  -    	38,39
  -    	239
  -    	
6	Е12-1-6
Н2=0,6
прим.	Улаштування покрівель скатних із
наплавлюваних матеріалів в один шар
                                                                    100м2	5,1885	2153,21
180,90	79,14
15,74	11172	939	411
82	13,08
0,88	68
5	
7	Е12-7-1
прим.	Улаштування примикань рулонних і мастичних
покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм
в два шари
                                                                    100м	2,873	2974,03
493,12	99,68
19,95	8544	1417	286
57	36,50
1,10	105
3	
8	Е7-57-14	Чеканка и расшивка швов панелей с внутренней
стороны раствором
                                                                    100м шва	1,03	155,84
147,84	__-__
  -    	161	152	__-__
  -    	10,69
  -    	11
  -    	
9	Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных
стыков стеновых панелей "Макрофлексом"
                                                                    100м шва	1,03	953,85
122,55	__-__
  -    	982	126	__-__
  -    	9,18
  -    	9
  -    	
10	Е15-172-4
т.ч.п.1.2.4.1
6а п.78	Олiйне фарбування бiлилами з додаванням
кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм i
т.п. за два рази
                                                                    100м2	0,219	1844,64
1336,64	__-__
  -    	404	293	__-__
  -    	106,59
  -    	23
  -    	
11	Е6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг
                                                                    т	0,0245	17695,61
3832,79	29,04
5,86	434	94	1
  -    	287,10
0,41	7
  -    	
12	Е15-176-2	Окраска заполнений дверных проемов
эмалевыми составами по дереву с подготовкой
поверхности - наличники
                                                                    100м2	0,019712	1993,27
1572,52	__-__
  -    	39	31	__-__
  -    	125,40
  -    	2
  -    	
 	 	УТЕПЛЕННЯ ПОКРІВЛІ	 	 	 	 	 	 	 	 	
13	Е26-33-5	Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв
виробами з пiнопласту насухо
                                                                    м3	19,65	640,74
209,52	__-__
  -    	12591	4117	__-__
  -    	15,15
  -    	298
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14	Е11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм
                                                                    100м2	3,93	1864,69
654,75	82,68
70,73	7328	2573	325
278	56,25
5,07	221
20	
15	Е11-11-2
к=6	Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни
товщини цементних стяжок
                                                                    100м2	3,93	1853,88
48,89	115,26
49,28	7286	192	453
194	4,20
3,41	17
13	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.	55890	13787	1476
611	 	1000
41	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	40627	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	14398	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	12012	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	116	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2542	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2, грн.	67902	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. Вiкна 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
16	С123-93-1
варіант 2	Блоки віконні металопластикові для громадських
будівель з потрійним склінням із роздільно-
спареними стулками двостулчасті, типу ОРС 15-
12, площа 1,71 м2
                                                                    м2	246,24	700,68
--	__-__
  -    	172535	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
17	С123-16
варіант 1	Блоки віконні металопластикові для житлових
будівель з подвійним склінням з роздільними
стулками одностулчасті, типу ОС 15-18, площа 1,
89 м2
                                                                    м2	69,66	655,51
--	__-__
  -    	45663	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
18	С123-178
варіант 1	Блоки балконні дверні металопластикові для
житлових будівель з подвійним склінням із
спареними полотнами однопольні, БС 22-7,5,
площа 1,57 
                                                                    м2	141,3	730,89
--	__-__
  -    	103275	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
19	С111-1867
варіант 1	Кріплення 10х92 мм
                                                                    шт	1520	0,88
--	__-__
  -    	1338	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
20	& С111-
1891-1-1П
варіант 1	Монтажна піна "Макрофлекс"
                                                                    флакон	201	20,83
--	__-__
  -    	4187	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
21	С1545-42
варіант 1	Саморіз
                                                                    100шт	5,31	12,07
--	__-__
  -    	64	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3, грн.	327062	  -    	__-__
  -    	 	__-__
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	327062	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	  -    	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 3, грн.	327062	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. Двери 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
22	Е9-61-10	Установка дверных блоков
                                                                    т	3,618	989,96
776,69	84,53
12,95	3582	2810	306
47	56,16
0,66	203
2	
23	Е8-12-1	Установка анкеров для крепления дверных
коробок
                                                                    т	0,54	16837,59
1189,62	32,40
11,44	9092	642	17
6	89,11
0,63	48
  -    	
24	С126-391
варіант 1	Двери  БДМГ 21-9 , сп " ТЕХНОБУД"
                                                                    шт	54	2268,16
--	__-__
  -    	122481	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
25	Е10-26-1	Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i
внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу
до 3 м2
                                                                    100м2	2,268	5286,31
1918,96	1719,25
506,04	11989	4352	3899
1148	142,04
23,53	322
53	
26	Е10-26-3	Установлення дверних блокiв у перегородках i
дерев'яних нерублених стiнах, площа прорiзу до 3
м2
                                                                    100м2	2,3598	2604,75
2394,81	__-__
  -    	6147	5651	__-__
  -    	181,70
  -    	429
  -    	
27	К536111-101
варіант 1	Блоки двернi дерев'янi марки ДГ21-7 ГОСТ 6629-
88 iз дрiбнопорожнистим (гратчастим)
заповненням щита, глухi (iз незакiнченим
опоряджувальним покриттям олiфами i
грунтiвками)
                                                                    шт	108	717,32
--	__-__
  -    	77471	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
28	К536111-301
варіант 1	Блоки двернi дерев'янi марки ДГ21-9 ГОСТ 6629-
88 iз дрiбнопорожнистим (гратчастим)
заповненням щита, глухi (iз незакiнченим
опоряджувальним покриттям олiфами i
грунтiвками)
                                                                    шт	72	928,81
--	__-__
  -    	66874	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
29	К536111-801
варіант 1	Блоки двернi дерев'янi марки ДО21-8 ГОСТ 6629-
88 iз дрiбнопорожнистим (гратчастим)
заповненням щита, пiд склiння (iз незакiнченим
опоряджувальним покриттям олiфами i
грунтiвками)
                                                                    шт	54	893,46
--	__-__
  -    	48247	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
30	К536111-901
варіант 1	Блоки двернi дерев'янi марки ДО21-9 ГОСТ 6629-
88 iз дрiбнопорожнистим (гратчастим)
заповненням щита, пiд склiння (iз незакiнченим
опоряджувальним покриттям олiфами i
грунтiвками)
                                                                    шт	54	1004,93
--	__-__
  -    	54266	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
31	С123-360	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмiр 13х74 мм
                                                                    м	1728	9,28
--	__-__
  -    	16036	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
32	С111-889
варіант 1	Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до
помешкання, однопольних
                                                                    комплект	288	127,20
--	__-__
  -    	36634	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
33	Е15-206-1	Склiння дверних одинарних полотен склом
товщиною понад 4 мм до 6 мм (склом
вiзерунчастим)
                                                                    100м2	0,7398	17921,23
1789,71	8,64
7,39	13258	1324	6
5	142,72
0,53	106
  -    	
34	Е15-166-3
к=2,4	Полiпшене фарбування бiлилами дерев'яних
заповнень дверних прорiзiв в кам'яних стiнах
(полотна глухi)
                                                                    100м2	3,1104	2924,38
1856,85	__-__
  -    	9096	5776	__-__
  -    	139,09
  -    	433
  -    	
35	Е15-166-3
к=1,8	Полiпшене фарбування бiлилами дерев'яних
заповнень дверних прорiзiв в кам'яних стiнах
(полотна заскленi)
                                                                    100м2	1,7496	2924,38
1856,85	__-__
  -    	5116	3249	__-__
  -    	139,09
  -    	243
  -    	
36	Е15-166-3
к=2,7	Полiпшене фарбування бiлилами дерев'яних
заповнень дверних прорiзiв в перегородках
(полотна глухi)
                                                                    100м2	4,05324	2924,38
1856,85	__-__
  -    	11853	7526	__-__
  -    	139,09
  -    	564
  -    	
37	Е15-166-3
к=2,1	Полiпшене фарбування бiлилами дерев'яних
заповнень дверних прорiзiв в перегородках
(полотна заскленi)
                                                                    100м2	1,80306	2924,38
1856,85	__-__
  -    	5273	3348	__-__
  -    	139,09
  -    	251
  -    	
38	Е10-40-1	Установка и крепление наличников
(дополнительно)
                                                                    100м	10,3455	154,04
148,07	__-__
  -    	1594	1532	__-__
  -    	12,36
  -    	128
  -    	
39	С123-359	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмiр 13х54 мм
                                                                    м	342,45	8,06
--	__-__
  -    	2760	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
40	С123-358	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмiр 13х44 мм
                                                                    м	692,1	7,25
--	__-__
  -    	5018	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
41	Е15-176-2	Окраска заполнений дверных проемов
эмалевыми составами по дереву с подготовкой
поверхности - наличники
                                                                    100м2	0,489447	1993,27
1572,52	__-__
  -    	976	770	__-__
  -    	125,40
  -    	61
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 4, грн.	507763	36980	4228
1206	 	2788
55	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	466555	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	38186	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	30810	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	284	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	6252	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 4, грн.	538573	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. Полы 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
42	Е11-36-3	Улаштування покриття з лiнолеуму
полiвiнiлхлоридного на теплозвукоiзолювальнiй
пiдосновi насухо iз зварюванням полотнищ у
стиках (внеквартирні коридори)
                                                                    100м2	1,74	12089,32
1037,12	__-__
  -    	21035	1805	__-__
  -    	85,01
  -    	148
  -    	
43	Е11-36-3	Улаштування покриття з лiнолеуму
полiвiнiлхлоридного на теплозвукоiзолювальнiй
пiдосновi насухо iз зварюванням полотнищ у
стиках
                                                                    100м2	29,988	12089,32
1037,12	__-__
  -    	362535	31101	__-__
  -    	85,01
  -    	2549
  -    	
44	Е11-27-3	Улаштування покриття на цементному розчинi
з плиток керамiчних одноколiрних iз фарбником
(с/у)
                                                                    100м2	2,6	11769,87
2153,79	475,45
271,30	30602	5600	1236
705	167,48
19,11	435
50	
45	Е11-39-1	Улаштування плiнтусiв дерев'яних
                                                                    100м	36,58	969,20
151,61	__-__
  -    	35453	5546	__-__
  -    	12,09
  -    	442
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 5, грн.	449625	44052	1236
705	 	3574
50	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	404337	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	44757	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	41166	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	435	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	9539	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 5, грн.	490791	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 6. Внутренняя отделка 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
46	Е15-69-3	Пiдготовлення поверхонь зi збiрних елементiв i
плит
                                                                    100м2	32,608	162,68
124,15	2,12
1,81	5305	4048	69
59	9,90
0,13	323
4	
47	Е15-183-5	Отделочная шпатлевка потолков вручную
шпатлевкой
                                                                    100м2	32,608	1730,08
1074,68	__-__
  -    	56414	35043	__-__
  -    	85,70
  -    	2795
  -    	
48	Е15-183-10	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання
стель ручним способом до норми 15-183-5
                                                                    100м2	32,608	1101,69
830,18	__-__
  -    	35924	27071	__-__
  -    	58,67
  -    	1913
  -    	
49	Е15-180-6	Полiпшене фарбування стель
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами по збiрних конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування
                                                                    100м2	32,608	1757,69
565,42	6,17
5,28	57315	18437	201
172	42,90
0,38	1399
12	
50	Е15-69-1	Пiдготовлення поверхонь зi збiрних елементiв i
плит
                                                                    100м2	93,615	248,99
200,64	2,29
1,96	23309	18783	214
183	16,00
0,14	1498
13	
51	Е15-183-4	Отделочная шпатлевка стен та откосів
вручную шпатлевкой
                                                                    100м2	93,615	1470,50
815,10	__-__
  -    	137661	76306	__-__
  -    	65,00
  -    	6085
  -    	
52	Е15-180-5	Полiпшене фарбування стiн
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами по збiрних конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування
                                                                    100м2	11,4	1593,94
502,29	4,94
4,22	18171	5726	56
48	38,11
0,30	434
3	
53	Е15-183-4	Отделочная шпатлевка підвіконників вручную
шпатлевкой
                                                                    100м2	0,61	1470,50
815,10	__-__
  -    	897	497	__-__
  -    	65,00
  -    	40
  -    	
54	Е15-165-10	Полiпшене фарбування підвіконників кольором
олiйним розбiленим по збiрних конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування
                                                                    100м2	0,61	1677,19
682,85	4,41
3,77	1023	417	3
2	51,15
0,27	31
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
55	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и
откосов [без карнизных, плинтусных и угловых
плиток] без установки плиток туалетного
гарнитура по кирпичу и бетону плитками
керамическими глазурованными - санузлы, кухни
в пределах оборудования
                                                                    100м2	4,18	12783,20
4349,40	5,47
4,67	53434	18180	23
20	330,00
0,33	1379
1	
56	Е15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности
обоями по монолитной штукатурке и бетону -
прихожие, комнаты, внеквартирные коридоры
                                                                    100м2	74,8725	1810,20
650,87	1,23
1,06	135534	48732	92
79	49,99
0,08	3743
6	
57	Е15-252-1	Обклеювання стiн шпалерами вологостiйкими на
паперовiй основi по штукатурцi й бетону (кухня)
                                                                    100м2	12,91	2830,40
1241,72	__-__
  -    	36540	16031	__-__
  -    	95,37
  -    	1231
  -    	
58	Е15-165-3	Улучшенная окраска полов колером масляным
разбеленным по дереву (плинтусы)
                                                                    100м2	2,34	1993,80
1028,62	4,94
4,22	4665	2407	12
10	77,05
0,30	180
1	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 6, грн.	566192	271678	670
573	 	21051
40	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	293844	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	272251	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	211523	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	1856	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	40705	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 6, грн.	777715	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 7. Наружная отделка  
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
59	Е15-160-1	Перхлорвінілове фарбування фасадів з
підготовленням поверхні
                                                                    100м2	5,7746	451,54
446,60	4,94
4,22	2607	2579	28
24	32,67
0,30	189
2	
60	& С111-
1624-3	Грунтовка Церезіт СТ-17
                                                                    л	132,8158	6,70
--	__-__
  -    	890	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
61	С111-485
варіант 2	Фарба фасадна в/е
                                                                    т	0,28873	20132,54
--	__-__
  -    	5813	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
62	Е15-159-2	Силикатная окраска фасадов с люлек с
подготовкой поверхности - низ лоджий
                                                                    100м2	3,132	895,93
596,19	0,88
0,75	2806	1867	3
2	46,36
0,05	145
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
63	Е12-13-2	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнiшнi
пiдвiконня, пояски, балкони та iн.], без
водостiчних труб
                                                                    100м2	21,55	379,05
97,06	__-__
  -    	8169	2092	__-__
  -    	7,74
  -    	167
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 7, грн.	20285	6538	31
26	 	501
2	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	13716	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	6564	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	5330	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	50	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1087	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 7, грн.	25615	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 8. Разные работы 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
64	Е10-39-1	Установка почтовых ящиков
                                                                    100шт	0,09	5079,14
1256,90	__-__
  -    	457	113	__-__
  -    	106,97
  -    	10
  -    	
65	& 290220-
1001-1
варіант 1	Почтовые ящики
                                                                    шт	9	489,72
--	__-__
  -    	4407	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
66	Е6-19-2	Заделка технологических проемов в плитах
перекрытия
                                                                    100м3	0,05735	84710,60
7931,07	9031,68
1983,54	4858	455	518
114	601,75
90,74	35
5	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 8, грн.	9722	568	518
114	 	45
5	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	8636	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	682	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	589	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	6	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	130	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 8, грн.	10311	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по надземнiй частинi, грн.	2032493	388854	13322
4668	 	30067
279	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	1630317	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	393522	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	315294	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	2880	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	63179	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по надземнiй частинi, грн.	2347787	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	2032493	388854	13322
4668	 	30067
279	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	1630317	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	393522	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	315294	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	2880	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	63179	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.	2032429	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	1630253	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	388854	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	4668	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	315294	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	2880	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	63179	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.	2347723	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	33226	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	456701	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.	64	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	64	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.	64	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису, грн.	2347787	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	33226	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	456701	 	 	 	 	

                                                   Склав ________________________ 	
 	
                                                   Перевірив _____________________ 	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 2-1-2
на загальнобудівельні роботи надземной частини УОПЭ-6л (1шт), УОПЭ-6п (1шт), УОПЭ-9 (1шт), ЭБ-3 (1шт), ЭБ-4 (1шт)	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	30067	12,93	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	3,2	 	 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	279	16,57	 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	3,9	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 враховується в загальновиробничих витратах	люд.-год.	2880	21,93	 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	33226	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,2	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
6	+С200-2	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 5 т	маш-год	188,1987559
5	  -    	 	 	 	
7	+С200-3	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 8 т	маш-год	0,372775	  -    	 	 	 	
8	+С202-128	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,2484	70,44	 	 	 	
9	+С202-128
варіант 1	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	3,37383	116,74	 	 	 	
10	+С202-1104	Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi
технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 16 т	маш-год	0,86832	177,47	 	 	 	
11	+С202-1141	Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	5,57406	140,03	 	 	 	
12	+С202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопiдйомнiсть до 16 т	маш-год	29,16648	133,69	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	+С203-101	Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,0094	100,13	 	 	 	
14	+С204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постiйного
струму]	маш-год	69,32908	2,77	 	 	 	
15	+С205-101	Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/хв	маш-год	69,628	74,15	 	 	 	
16	+С270-14	Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т	маш-год	101,96998	17,63	 	 	 	
17	+С270-94	Автомобiлi-самоскиди, вантажопiдйомнiсть до 7 т	маш-год	12,6182	73,27	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
18	С200-40	Котел електричний бiтумний, мiсткiсть 1 м3	маш-год	19,33529	  -    	 	 	 	
19	С203-403	Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш-год	72,97	  -    	 	 	 	
20	С204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродiв не
бiльше 5 кг	маш-год	54,7765	  -    	 	 	 	
21	С211-102	Баддi, мiсткiсть 4 м3	маш-год	1,7297	  -    	 	 	 	
22	С270-50	Вiбратори для усiх видiв будiвництва, крiм гiдротехнiчного	маш-год	15,2096	  -    	 	 	 	
23	С270-106	Апарат для газового зварювання i рiзання	маш-год	14,1102	  -    	 	 	 	
24	С270-108	Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 400 л	маш-год	53,29324	  -    	 	 	 	
25	С270-113	Шприц пневматичний для забивання швiв	маш-год	69,628	  -    	 	 	 	
26	С270-125	Люльки одномiснi самопiдйомнi, вантажопiдйомнiсть 120 кг	маш-год	261,8204	  -    	 	 	 	
27	С270-126	Фарборозпилювачi ручнi	маш-год	389,0327	  -    	 	 	 	
28	С270-127	Пристрiй шпалерорiзальний	маш-год	35,113	  -    	 	 	 	
29	С270-224	Пальник газопламеневий	маш-год	39,3288	  -    	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
30	+С111-79	Бiтуми нафтовi для покрiвельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,8582	3344,85	3226,62	52,64	65,59	
31	+С111-98	Болти iз шестигранною головкою оцинкованi, дiаметр
рiзьби 12-[14] мм	т	0,001592	16795,09	16426,85	38,92	329,32	
32	+С111-111	Папiр для шлiфувальних шкурок вологостiйкий ОВ-120	1000м2	0,5557784	51008,75	50000,00	8,58	1000,17	
33	+С111-160	Цвяхи опоряджувальнi круглi 1,0х16 мм	т	0,004763	19141,43	18727,19	38,92	375,32	
34	+С111-161	Цвяхи опоряджувальнi круглi 1,2х20 мм	т	0,000348	13200,03	12902,29	38,92	258,82	
35	+С111-179	Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000085	9200,53	8981,21	38,92	180,40	
36	+С111-181	Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,052647	8402,79	8199,11	38,92	164,76	
37	+С111-191	Цвяхи толевi круглi 2,0х20 мм	т	0,015947	10526,91	10281,58	38,92	206,41	
38	&С111-196-1-Б
варіант 1	"Макрофлекс" емк.750 мл	шт	455,13598	58,19	57,00	0,05	1,14	
39	+С111-219	Гiпсовi в'яжучi Г-3	т	0,03629	531,90	480,90	40,57	10,43	
40	&С111-234-5
варіант 1	Грунтовка СТ17 (внутр. опорядження)	л	3170,825	7,14	7,00	--	0,14	
41	+С111-256	Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього
облицювання стiн гладкi бiлi без завалу	м2	418	76,88	74,66	0,71	1,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
42	+С111-287
варіант 1	Плитки керамiчнi для пiдлог гладкi неглазурованi
однокольоровi з барвником квадратнi, розмiр 200х200х13
мм	м2	265,2	82,49	79,36	1,51	1,62	
43	+С111-324	Кисень технiчний газоподiбний	м3	7,0551	1,81	1,20	0,57	0,04	
44	&С111-334-5	Фарба водно-емульсійна	т	2,968152	16376,39	16004,00	51,28	321,11	
45	+С111-384	Бiлило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,2916313	31665,25	30993,08	51,28	620,89	
46	+С111-387	Бiлило густотерте цинкове МА-011-2Н	т	0,001543	22369,91	21880,00	51,28	438,63	
47	+С111-388	Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний,
МА-015	т	0,000115	8762,66	8539,56	51,28	171,82	
48	+С111-449	Фарба олiйна та алкiдна, готова до застосування, для
внутрiшнiх робiт, блакитна, оранжево-бежева, МА-25	т	0,0729006	18338,87	17928,00	51,28	359,59	
49	+С111-459	Фарба олiйна та алкiдна, готова до застосування, для
внутрiшнiх робiт, для пiдлоги жовто-коричнева, червоно-
коричнева, МА-25	т	0,002106	16871,51	16489,42	51,28	330,81	
50	+С111-485
варіант 2	Фарба фасадна в/е	т	0,28873	20132,54	19686,50	51,28	394,76	
51	+С111-562
варіант 1	Лiнолеум полiвiнiлхлоридний на теплозвукоiзолювальнiй
пiдосновi, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, товщина 3,6 мм	м2	3236,256	108,26	106,00	0,14	2,12	
52	+С111-595
варіант 1	Праймер під євроруберойд	т	0,23957	9502,99	9270,00	46,66	186,33	
53	+С111-597
варіант 1	Мастика бітумна МГ-1 (12 кг)	т	0,065625	19913,70	19471,03	52,21	390,46	
54	&С111-617-1	Герметик "Оксипласт"	кг	811,2	49,48	48,46	0,05	0,97	
55	+С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,7398	4,11	4,01	0,02	0,08	
56	+С111-627	Олiфа комбiнована К-2	т	0,1153663	24472,99	23940,00	53,13	479,86	
57	+С111-631	Тирса деревна	м3	0,418	149,63	139,68	7,02	2,93	
58	+С111-636	Паста крейдова ПМ-1	т	0,50165	588,58	518,83	58,21	11,54	
59	+С111-639	Пемза шлакова [щебiнь пористий iз металургiйного шлаку],
марка 600, фракцiя вiд 5 до 10 мм	м3	0,06972	206,56	189,28	13,23	4,05	
60	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00315	9525,80	9300,10	38,92	186,78	
61	+С111-795	Дрiт канатний оцинкований, дiаметр 3 мм	т	0,02155	15556,77	15220,51	31,23	305,03	
62	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, дiаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000109	7053,82	6884,28	31,23	138,31	
63	+С111-806	Дрiт зварювальний легований, дiаметр 2 мм	т	0,014338	12637,15	12358,13	31,23	247,79	
64	+С111-816	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення
свiтлий, дiаметр 1,1 мм	т	0,002294	10677,55	10436,96	31,23	209,36	
65	+С111-852
варіант 1	Євроруберойд	м2	764,49652	19,19	18,69	0,12	0,38	
66	+С111-889
варіант 1	Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до помешкання,
однопольних	комплект	288	127,20	124,69	0,02	2,49	
67	+С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату iз сталi вуглецевої
звичайної якостi, марка Ст0	т	0,00702	3243,78	3188,40	31,23	24,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
68	+С111-1276	Скло листове вiзерунчасте безбарвне, товщина 6,0 мм	м2	78,4188	142,65	139,00	0,85	2,80	
69	+С111-1305	Портландцемент загальнобудiвельного призначення
бездобавковий, марка 400	т	0,1672	807,23	750,83	40,57	15,83	
70	&С111-1377-3	Шпаклiвка "Сатенгіпс"	т	19,369264	2262,57	2160,00	58,21	44,36	
71	+С111-1504	Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42	т	0,001447	25479,74	24940,52	39,62	499,60	
72	+С111-1514	Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,021708	14050,94	13735,81	39,62	275,51	
73	+С111-1530	Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,004015	13824,11	13513,43	39,62	271,06	
74	+С111-1591	Смола кам'яновугiльна для дорожнього будiвництва	т	0,05357	1854,60	1761,59	56,65	36,36	
75	+С111-1607	Папiр ролевий	т	0,623256	3177,38	3043,75	71,33	62,30	
76	+С111-1608	Дрантя	кг	84,55925	2,71	2,59	0,07	0,05	
77	+С111-1623	Грунтовки олійнi, готовi до застосування	т	0,004575	35882,19	35127,34	51,28	703,57	
78	&С111-1624-3	Грунтовка Церезіт СТ-17	л	132,8158	6,70	6,53	0,04	0,13	
79	+С111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм,
товщина 4 мм	1000шт	1,1907	206,15	199,64	2,47	4,04	
80	+С111-1648	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0,175565	58309,99	57120,00	46,66	1143,33	
81	+С111-1650	Клей ПВА	кг	20,94048	14,66	14,32	0,05	0,29	
82	+С111-1656	Фарби силiкатнi, зелена та червона	т	0,14094	3283,31	3168,11	50,82	64,38	
83	+С111-1667	Олiфа для покращеного фарбування [10% натуральної,
90% комбiнованої]	т	0,0608278	29041,00	28418,44	53,13	569,43	
84	+С111-1668	Олiфа натуральна	кг	0,5913	21,47	21,00	0,05	0,42	
85	+С111-1672	Емаль МС-17, пiсочна	т	0,0026476	16910,63	16520,84	58,21	331,58	
86	+С111-1704
варіант 1	Шпалери на паперовiй основi мийнi плiвковi [вiтчизняного
виробництва]	м2	1445,92	11,04	10,80	0,02	0,22	
87	+С111-1705	Шпалери звичайної якостi	100м2	84,60593	898,11	880,00	0,50	17,61	
88	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	101,83037	15,91	15,55	0,05	0,31	
89	+С111-1746	Прокладки гумовi [пластина технiчна пресована]	кг	37,7298	18,81	18,40	0,04	0,37	
90	+С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гiдроiзоляцiйна, марка
ТГ-350	м2	201,852	8,24	8,05	0,03	0,16	
91	+С111-1798
варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,49565	11245,26	11130,32	31,23	83,71	
92	+С111-1853	Цвяхи оцинкованi будiвельнi	т	0,047814	7374,46	7191,29	38,57	144,60	
93	+С111-1865	Закрiпки металевi	кг	85,05	13,32	13,02	0,04	0,26	
94	+С111-1867
варіант 1	Кріплення 10х92 мм	шт	1520	0,88	0,84	0,02	0,02	
95	&С111-1891-
1-1П
варіант 1	Монтажна піна "Макрофлекс"	флакон	201	20,83	20,40	0,02	0,41	
96	+С111-1895	Шпаклiвка клейова	т	0,588636	2259,75	2160,00	55,44	44,31	
97	+С112-23	Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,003727	2627,15	2551,72	23,92	51,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
98	+С112-25	Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,613	1694,34	1637,20	23,92	33,22	
99	+С112-53	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,370224	1561,26	1506,73	23,92	30,61	
100	+С112-70	Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi
ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,00147	1548,28	1494,00	23,92	30,36	
101	+С112-246	Дрова обробленi, довжина 1 м, з сосни, вiльхи	м3	0,7356	321,80	287,65	27,84	6,31	
102	+С114-97	Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту полiстирольного, марка
ПСБС-40	м3	32,0578	422,76	413,34	1,13	8,29	
103	+С123-16
варіант 1	Блоки віконні металопластикові для житлових будівель з
подвійним склінням з роздільними стулками одностулчасті,
типу ОС 15-18, площа 1,89 м2	м2	69,66	655,51	641,58	1,08	12,85	
104	+С123-93-1
варіант 2	Блоки віконні металопластикові для громадських будівель з
потрійним склінням із роздільно-спареними стулками
двостулчасті, типу ОРС 15-12, площа 1,71 м2	м2	246,24	700,68	684,70	2,24	13,74	
105	+С123-178
варіант 1	Блоки балконні дверні металопластикові для житлових
будівель з подвійним склінням із спареними полотнами
однопольні, БС 22-7,5, площа 1,57 	м2	141,3	730,89	714,94	1,62	14,33	
106	+С123-352	Плiнтуси, тип Пл-2, розмiр 19х54 мм	м	3694,58	8,07	7,88	0,03	0,16	
107	+С123-358	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмiр 13х44 мм	м	692,1	7,25	7,09	0,02	0,14	
108	+С123-359	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмiр 13х54 мм	м	342,45	8,06	7,88	0,02	0,16	
109	+С123-360	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмiр 13х74 мм	м	1728	9,28	9,07	0,03	0,18	
110	+С123-499	Розкладки, розмiр 19х19 мм	пог.м	36	8,47	8,29	0,01	0,17	
111	+С124-28
варіант 1	Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, дiаметр 3
мм	т	0,54	8593,16	8393,44	31,23	168,49	
112	+С124-32	Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання
каркасiв та сiток плоских дiаметром 3 мм	т	0,54	7022,41	7022,41	--	--	
113	+С124-64	Деталi закладнi та накладнi, виготовленi iз застосуванням
зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворiв, такi,
що поставляються окремо	т	0,0245	13722,48	13422,18	31,23	269,07	
114	+С126-391
варіант 1	Двери  БДМГ 21-9 , сп " ТЕХНОБУД"	шт	54	2268,16	2250,00	1,28	16,88	
115	+С142-10-2	Вода	м3	26,692325	--	--	--	--	
116	+С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0011216	16247,25	15870,47	58,21	318,57	
117	+С1113-43	Рiдина [ГКЖ-10]	т	0,0072036	19507,08	19066,38	58,21	382,49	
118	+С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000217	9904,63	9652,21	58,21	194,21	
119	+С1113-307	Скло рiдке калiйне	т	0,16662	1532,27	1450,49	51,74	30,04	
120	+С1424-11612	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200],
крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм	м3	5,8497	619,48	532,86	74,47	12,15	
121	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,4115	399,81	323,70	68,27	7,84	
122	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	23,423	552,20	473,10	68,27	10,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
123	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М50	м3	0,23814	389,65	313,74	68,27	7,64	
124	+С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	6,27	461,15	383,84	68,27	9,04	
125	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий
1:1:6	м3	9,6336	410,68	334,36	68,27	8,05	
126	+С1537-97	Канат подвiйного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту
марки В, маркiрувальна група 1770 Н/мм2, дiаметр 5,5 мм	10м	0,06766	128,58	125,06	1,00	2,52	
127	+С1545-42
варіант 1	Саморіз	100шт	5,31	12,07	11,80	0,03	0,24	
128	+С1546-66	Пропан-бутан технiчний	м3	2,13462	10,14	9,08	0,86	0,20	
129	+С1633-4ВД	Бензин А-76	т	0,089036	5795,85	5630,00	52,21	113,64	
130	&С1999-9012-
1	Скраплений газ	кг	128,21143	5,63	5,63	--	--	
131	+К536111-101
варіант 1	Блоки двернi дерев'янi марки ДГ21-7 ГОСТ 6629-88 iз
дрiбнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухi
(iз незакiнченим опоряджувальним покриттям олiфами i
грунтiвками)	шт	108	717,32	700,56	2,69	14,07	
132	+К536111-301
варіант 1	Блоки двернi дерев'янi марки ДГ21-9 ГОСТ 6629-88 iз
дрiбнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухi
(iз незакiнченим опоряджувальним покриттям олiфами i
грунтiвками)	шт	72	928,81	907,20	3,40	18,21	
133	+К536111-801
варіант 1	Блоки двернi дерев'янi марки ДО21-8 ГОСТ 6629-88 iз
дрiбнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, пiд
склiння (iз незакiнченим опоряджувальним покриттям
олiфами i грунтiвками)	шт	54	893,46	873,60	2,34	17,52	
134	+К536111-901
варіант 1	Блоки двернi дерев'янi марки ДО21-9 ГОСТ 6629-88 iз
дрiбнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, пiд
склiння (iз незакiнченим опоряджувальним покриттям
олiфами i грунтiвками)	шт	54	1004,93	982,79	2,44	19,70	
135	&290220-
1001-1
варіант 1	Почтовые ящики	шт	9	489,72	489,72	--	--	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
136	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	494,9478516	--	--	 	 	
137	С1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	4,55795532	11,29	11,29	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
138	С1999-9009	Дрова	м3	2,664662	117,95	117,95	 	 	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       	
                                                   Перевірив                                	

Форма № 4	
Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
Шифр проекту - 11-139	
Локальний кошторис № 2-1-3	
на загальнобудівельні роботи  УОПЭ-1-9 	
Житловий будинок серії ЧН на 54 квартири	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	221,663	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	4,365	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	60,193	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	3,3	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Б. Надземна частина	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Лестницы и перекрытия 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	Е34-27-4
п.39	Окраска эмалью и лаком в два слоя
металлоконструкций лестницы                              т	0,515	781,22
262,18	261,07
95,62	402	135	134
49	20,66
5,69	11
3	
2	Е34-27-4
п.42	Окраска эмалью и лаком в два слоя
металлоконструкций лестницы                              т	0,168	781,22
262,18	261,07
95,62	131	44	44
16	20,66
5,69	3
1	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.	533	179	178
65	 	14
4	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	176	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	244	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	213	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	3	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	48	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1, грн.	746	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Кровля 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3	Е11-4-5
прим.	Улаштування гідроізоляції обмазувальної
бітумною мастикою в один шар
                                                                    100м2	0,558	1113,91
617,70	__-__
  -    	622	345	__-__
  -    	38,39
  -    	21
  -    	
4	Е12-1-6
Н2=0,6
прим.	Улаштування покрівель скатних із
наплавлюваних матеріалів в один шар
                                                                    100м2	0,558	2153,21
180,90	79,14
15,74	1201	101	44
9	13,08
0,88	7
  -    	
5	Е7-57-14	Чеканення i розшивання швiв панелей з
внутрiшньої сторони розчином
                                                                    100м шва	0,074	155,84
147,84	__-__
  -    	12	11	__-__
  -    	10,69
  -    	1
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.	1835	457	44
9	 	29
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	1334	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	466	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	378	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	4	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	78	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2, грн.	2213	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. Полы 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
6	Е11-39-2	Улаштування плiнтусiв цементних
                                                                    100м	2,001	320,83
232,48	__-__
  -    	642	465	__-__
  -    	16,43
  -    	33
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3, грн.	642	465	__-__
  -    	 	33
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	177	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	465	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	397	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	4	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	87	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 3, грн.	1039	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. Окна 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
7	Е10-20-1	Заповнення вiконних прорiзiв готовими
одинарними блоками площею до 1 м2 з
металлопластику [виробництва Германия,
США] в кам'яних стiнах
                                                                    100м2	0,3465	2719,76
2663,80	55,96
10,53	942	923	19
4	192,61
0,66	67
  -    	
8	С123-9
варіант 2	Блоки вiконнi для житлових будiвель з подвiйним
склiнням iз спареними стулками двостулчастi, ОС
6-18, площа 0,99 м2
                                                                    м2	17,82	683,85
--	__-__
  -    	12186	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
9	С123-9
варіант 3	Блоки вiконнi для житлових будiвель з подвiйним
склiнням iз спареними стулками двостулчастi, ОС
6-18, площа 0,99 м2
                                                                    м2	16,83	832,42
--	__-__
  -    	14010	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
10	С111-1867
варіант 1	Кріплення 10х92 мм
                                                                    шт	248	0,88
--	__-__
  -    	218	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
11	& С111-196-
1-Б
варіант 2	"Макрофлекс" емк.750 мл
                                                                    шт	70	21,30
--	__-__
  -    	1491	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
12	С1545-42
варіант 2	Саморіз
                                                                    100шт	0,87	12,34
--	__-__
  -    	11	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
13	Е9-53-2	Монтаж лоткiв, грат, затворiв зi штабової i
тонколистової сталi
                                                                    т	0,012	1074,59
934,98	8,02
1,03	13	11	__-__
  -    	74,56
0,06	1
  -    	
14	С121-590	Рами вiконнi нестандартнi, жалюзiйнi та захиснi
грати iз гарячекатаних, холодногнутих профiлей
та труб
                                                                    т	0,012	22679,02
--	__-__
  -    	272	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
15	Е34-27-4	Окраска м/к
                                                                    т	0,012	781,22
262,18	261,07
95,62	9	3	3
1	20,66
5,69	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 4, грн.	29152	937	22
5	 	68
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	28193	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	942	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	814	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	8	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	179	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 4, грн.	29966	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. Двери  
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
16	Е10-26-1	Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i
внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу
до 3 м2
                                                                    100м2	0,324	5286,31
1918,96	1719,25
506,04	1713	622	557
164	142,04
23,53	46
8	
17	К536111-901
варіант 1	Блоки двернi дерев'янi марки ДО21-9 ГОСТ 6629-
88 iз дрiбнопорожнистим (гратчастим)
заповненням щита, пiд склiння (iз незакiнченим
опоряджувальним покриттям олiфами i
грунтiвками)
                                                                    шт	18	1004,93
--	__-__
  -    	18089	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
18	С111-889	Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до
помешкання, однопольних
                                                                    комплект	18	201,02
--	__-__
  -    	3618	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
19	Е15-206-1	Остекление дверных одинарных полотен
стеклом толщиной свыше 4 мм до 6 мм
(стеклом армированным )
                                                                    100м2	0,135	46141,61
1789,71	8,64
7,39	6229	242	1
1	142,72
0,53	19
  -    	
20	Е15-165-4
к=1,8	Улучшенная окраска колером масляным
разбеленным по дереву заполнений дверных
проемов в каменных стенах (полотна
остекленные)
                                                                    100м2	0,5832	2520,55
1856,85	__-__
  -    	1470	1083	__-__
  -    	139,09
  -    	81
  -    	
21	Е10-26-1	Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i
внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу
до 3 м2
                                                                    100м2	0,01843	5286,31
1918,96	1719,25
506,04	97	35	32
9	142,04
23,53	3
  -    	
22	К536112-
1165
варіант 2	Блоки двернi дерев'янi з полотнами щитової
конструкцiї, глухi з зовнiшньої сторони оббитi
профiльованими рейками марки ДН21-9Щ,ДН21-
9ЩП ГОСТ 24698-81 (iз незакiнченим
опоряджувальним покриттям олiфами i
грунтiвками)
                                                                    шт	1	1056,38
--	__-__
  -    	1056	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
23	С111-887	Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до
будiвлi, однопольних
                                                                    комплект	1	282,69
--	__-__
  -    	283	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
24	Е15-165-4
к=2,4	Полiпшене фарбування кольором олiйним
розбiленим дерев'яних заповнень дверних
прорiзiв у кам'яних стiнах (полотна глухi)
                                                                    100м2	0,044232	2520,55
1856,85	__-__
  -    	111	82	__-__
  -    	139,09
  -    	6
  -    	
25	Е10-26-1	Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i
внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа прорiзу
до 3 м2
                                                                    100м2	0,09416	5286,31
1918,96	1719,25
506,04	498	181	162
48	142,04
23,53	13
2	
26	К536112-103
варіант 2
С123-217	Блоки дверные деревянные с полотнами щитовой
конструкции под остеклениемарки ДН21-10Щ,
ДН21-10ЩПГОСТ 24698-81 (с незаконченным
отделочным покрытием олифами и грунтовками)
                                                                    шт	1	1033,52
--	__-__
  -    	1034	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
27	К536112-105
варіант 1
С123-217	Блоки дверные деревянные с полотнами щитовой
конструкции под остеклениемарки ДН21-10ЩР2,
ДН21-10ЩР2ПГОСТ 24698-81 (с незаконченным
отделочным покрытием олифами и грунтовками)
                                                                    шт	1	1033,75
--	__-__
  -    	1034	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
28	К536112-113
варіант 1
С123-219	Блоки дверные деревянные с полотнами щитовой
конструкции под остеклениемарки ДН21-13ЩР2,
ДН21-13ЩР2ПГОСТ 24698-81 (с незаконченным
отделочным покрытием олифами и грунтовками)
                                                                    шт	1	1477,28
--	__-__
  -    	1477	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
29	К536112-
1176
варіант 1
С123-219	Блоки дверные деревянные с полотнами щитовой
конструкции, глухиемарки ДН21-13Щ,ДН21-
13ЩПГОСТ 24698-81 (с незаконченным
отделочным покрытием олифами и грунтовками)
                                                                    шт	1	1478,73
--	__-__
  -    	1479	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
30	С111-887
варіант 1	Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до
будiвлi, однопольних
                                                                    комплект	2	63,26
--	__-__
  -    	127	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
31	С111-888
варіант 1	Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до
будiвлi, двопольних
                                                                    комплект	2	59,27
--	__-__
  -    	119	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
32	Е15-202-1	Остекление дверных полотен на штапиках по
замазке стеклом оконным толщиной 3 мм
(стеклом толщиной 4 мм)
                                                                    100м2	0,02405	6193,74
1731,77	8,11
6,94	149	42	__-__
  -    	138,10
0,50	3
  -    	
33	Е15-165-4
к=2,4	Улучшенная окраска колером масляным
разбеленным по дереву заполнений дверных
проемов в каменных стенах (полотна глухие)
                                                                    100м2	0,063744	2520,55
1856,85	__-__
  -    	161	118	__-__
  -    	139,09
  -    	9
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
34	Е15-165-4
к=1,8	Улучшенная окраска колером масляным
разбеленным по дереву заполнений дверных
проемов в каменных стенах (полотна
остекленные)
                                                                    100м2	0,12168	2520,55
1856,85	__-__
  -    	307	226	__-__
  -    	139,09
  -    	17
  -    	
35	Е9-61-10	Установка дверных блоков
                                                                    т	0,268	989,96
776,69	84,53
12,95	265	208	23
3	56,16
0,66	15
  -    	
36	Е8-12-1	Установка анкеров для крепления дверных
коробок
                                                                    т	0,04	12238,37
1189,62	32,40
11,44	490	48	1
  -    	89,11
0,63	4
  -    	
37	& С121-277-
1	Двери металлические противопожарные с
форнитурой,окрашеные
                                                                    м2	5,87	1479,91
--	__-__
  -    	8687	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
38	Е10-40-1	Установлення i крiплення наличникiв
                                                                    100м	1,2	154,04
148,07	__-__
  -    	185	178	__-__
  -    	12,36
  -    	15
  -    	
39	С123-359	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмiр 13х54 мм
                                                                    м	120	8,06
--	__-__
  -    	967	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 5, грн.	49645	3065	776
225	 	231
10	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	45804	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	3290	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	2668	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	23	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	546	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 5, грн.	52313	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 6. Внутренняя отделка 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
40	Е15-69-3	Пiдготовлення поверхонь зi збiрних елементiв i
плит пiд фарбування або обклеювання
шпалерами, стелi зi збiрних панелей
                                                                    100м2	0,8	162,68
124,15	2,12
1,81	130	99	2
1	9,90
0,13	8
  -    	
41	Е15-69-4	Отделка поверхностей из сборных элементов и
плит под окраску или оклейку обоями, потолков
сборных из плит (лестницы)
                                                                    100м2	3,45	735,70
695,76	3,53
3,02	2538	2400	12
10	49,17
0,22	170
1	
42	Е15-183-5	Оздоблювальне шпаклювання стель ручним
способом шпаклiвкою "Ветонiт"
                                                                    100м2	4,25	1730,08
1074,68	__-__
  -    	7353	4567	__-__
  -    	85,70
  -    	364
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
43	Е15-183-10	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання
стель ручним способом до норми 15-183-5
                                                                    100м2	4,25	1101,69
830,18	__-__
  -    	4682	3528	__-__
  -    	58,67
  -    	249
  -    	
44	Е15-180-6	Полiпшене фарбування стель
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами по збiрних конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування
                                                                    100м2	4,25	1757,69
565,42	6,17
5,28	7470	2403	26
22	42,90
0,38	182
2	
45	Е15-183-4	Оздоблювальне шпаклювання стiн ручним
способом шпаклiвкою "Ветонiт"
                                                                    100м2	15,01	1470,50
815,10	__-__
  -    	22072	12235	__-__
  -    	65,00
  -    	976
  -    	
46	Е15-183-8	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання
стiн ручним способом до норми 15-183-4
                                                                    100м2	15,01	859,01
587,50	__-__
  -    	12894	8818	__-__
  -    	46,85
  -    	703
  -    	
47	Е15-180-5	Полiпшене фарбування стiн
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами по збiрних конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування
                                                                    100м2	15,01	1593,94
502,29	4,94
4,22	23925	7539	74
63	38,11
0,30	572
5	
48	Е15-183-5	Оздоблювальне шпаклювання откосів ручним
способом шпаклiвкою "Ветонiт"
                                                                    100м2	0,396	1730,08
1074,68	__-__
  -    	685	426	__-__
  -    	85,70
  -    	34
  -    	
49	Е15-183-10	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання
стель ручним способом до норми 15-183-5
                                                                    100м2	0,396	1101,69
830,18	__-__
  -    	436	329	__-__
  -    	58,67
  -    	23
  -    	
50	Е15-180-5	Полiпшене фарбування откосів
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами по збiрних конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування
                                                                    100м2	0,396	1593,94
502,29	4,94
4,22	631	199	2
2	38,11
0,30	15
  -    	
51	Е15-166-1	Улучшенная окраска наличников белилами по
дереву
                                                                    100м2	0,1	2481,45
1171,86	4,41
3,77	248	117	__-__
  -    	87,78
0,27	9
  -    	
52	Е6-8-1	Улаштування опалубки [знизу] i пiдтримуючих її
конструкцiй для бетонування по місцю
                                                                    100м2	0,055425	3832,04
1584,79	169,07
37,76	212	88	9
2	127,60
1,85	7
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 6, грн.	83276	42748	125
100	 	3312
8	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	40403	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	42848	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	33303	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	293	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	6411	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 6, грн.	116579	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 7. Зовнiшнє оздоблення 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
53	Е15-160-1	Перхлорвiнiлове фарбування фасадiв iз колисок з
пiдготовленням поверхнi
                                                                    100м2	2,84	451,54
446,60	4,94
4,22	1282	1268	14
12	32,67
0,30	93
1	
54	& С111-
1624-3
варіант 1	Грунтовка Церезіт СТ-17
                                                                    л	65,32	6,87
--	__-__
  -    	449	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
55	С111-485
варіант 3	Фарба фасадна в/е
                                                                    т	0,142	20526,38
--	__-__
  -    	2915	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 7, грн.	4646	1268	14
12	 	93
1	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	3364	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	1280	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	968	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	8	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	181	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 7, грн.	5614	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 8. Разные работы 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
56	Е8-12-3
п141	Установка металлических решеток для вытирания
ног
                                                                    т	0,03	12799,23
870,13	147,92
52,21	384	26	4
2	66,83
2,86	2
  -    	
57	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок для
установки радиостойки и телеантенны
                                                                    т	0,04	14139,17
3699,97	837,35
197,63	566	148	33
8	246,50
11,64	10
  -    	
58	Е15-172-4	Масляная окраска м/к
                                                                    100м2	0,15	1844,64
1336,64	__-__
  -    	277	200	__-__
  -    	106,59
  -    	16
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 8, грн.	1227	374	37
10	 	28
  -    	

 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	816	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	384	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	312	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	2	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	64	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 8, грн.	1539	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 9. Машинне відділення 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
59	Е15-173-4	Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв, труб
дiаметром менше 50 мм i т.п. за два рази
                                                                    100м2	0,086	1617,12
1336,64	__-__
  -    	139	115	__-__
  -    	106,59
  -    	9
  -    	
60	Е7-57-14	Чеканення i розшивання швiв цокольних панелей
з внутрiшньої сторони розчином
                                                                    100м шва	0,81	155,84
147,84	__-__
  -    	126	120	__-__
  -    	10,69
  -    	9
  -    	
61	Е15-65-1	Штукатурення вiконних i дверних плоских косякiв
по каменю i бетону
                                                                    100м2	0,072	5810,64
4084,69	34,03
29,10	418	294	2
2	295,35
2,08	21
  -    	
62	Е11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм
                                                                    100м2	0,095	1864,69
654,75	82,68
70,73	177	62	8
7	56,25
5,07	5
  -    	
63	Е11-36-3	Улаштування покриття з лiнолеуму
полiвiнiлхлоридного на теплозвукоiзолювальнiй
пiдосновi насухо iз зварюванням полотнищ у
стиках
                                                                    100м2	0,095	12089,32
1037,12	__-__
  -    	1148	99	__-__
  -    	85,01
  -    	8
  -    	
64	Е15-165-10	Полiпшене фарбування стiн кольором олiйним
розбiленим по збiрних конструкцiях, пiдготовлених
пiд фарбування
                                                                    100м2	0,0845	1677,19
682,85	4,41
3,77	142	58	__-__
  -    	51,15
0,27	4
  -    	
65	Е15-165-10	Полiпшене фарбування стiн кольором олiйним
розбiленим по збiрних конструкцiях, пiдготовлених
пiд фарбування
                                                                    100м2	0,2821	1677,19
682,85	4,41
3,77	473	193	1
1	51,15
0,27	14
  -    	
66	Е20-11-1	Установлення грат жалюзiйних площею у
просвiтi до 0,25 м2
                                                                    грати	2	75,68
23,99	0,86
0,13	151	48	2
  -    	1,82
0,01	4
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 9, грн.	2774	989	13
10	 	74
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	1772	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	999	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	806	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	7	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	162	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 9, грн.	3580	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 10. Обшивання ліфтів 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
67	Е10-5-1	Установлення елементiв каркаса з брусiв
                                                                    м3	0,35135	3307,67
437,62	__-__
  -    	1162	154	__-__
  -    	35,55
  -    	12
  -    	
68	С112-23	Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м,
ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт
                                                                    м3	0,14975	2627,15
--	__-__
  -    	393	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
69	Е10-7-1	Обшивання каркасних стiн дошками обшивки
                                                                    100м2	0,1008	1405,04
727,77	__-__
  -    	142	73	__-__
  -    	57,35
  -    	6
  -    	
70	С112-47	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м,
ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, I сорт
                                                                    м3	0,2016	2193,37
--	__-__
  -    	442	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
71	& С111-
1904-1-1О
варіант 1	Анкери 0,2
                                                                    шт	39	0,12
--	__-__
  -    	5	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
72	Е15-165-1	Полiпшене фарбування стiн кольором олiйним
розбiленим по дереву
                                                                    100м2	0,1008	2146,89
1171,86	4,41
3,77	216	118	__-__
  -    	87,78
0,27	9
  -    	
73	Е9-29-1	Улаштування порогів металевих
                                                                    т	0,01025	1833,34
639,50	1089,06
314,82	19	7	11
3	46,24
14,70	__-__
  -    	
74	С121-783
варіант 1	Пороги металеві
                                                                    т	0,1296	16620,17
--	__-__
  -    	2154	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 10, грн.	4533	352	11
3	 	27
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	4170	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	355	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	306	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	3	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	66	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 10, грн.	4839	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 11. Технічний поверх 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
75	Е15-65-1	Штукатурення вiконних i дверних плоских косякiв
по каменю i бетону
                                                                    100м2	0,0148	5810,64
4084,69	34,03
29,10	86	60	1
  -    	295,35
2,08	4
  -    	
76	Е15-61-1	Просте штукатурення цементно-вапняним
розчином по каменю i бетону стiн
                                                                    100м2	0,0597	2432,38
1466,11	148,49
124,61	145	88	9
7	107,25
8,92	6
1	
77	Е15-152-2	Фарбування водними розчинами всерединi
примiщень, вапняне по цеглi й бетону
                                                                    100м2	1,3165	159,68
88,57	__-__
  -    	210	117	__-__
  -    	7,26
  -    	10
  -    	
78	Е15-180-2	Просте фарбування стель полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi й
збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд
фарбування
                                                                    100м2	0,472	1302,34
334,90	4,41
3,77	615	158	2
2	25,41
0,27	12
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 11, грн.	1056	423	12
9	 	32
1	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	621	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	432	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	333	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	3	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	62	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 11, грн.	1389	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 12. Сміттекамера 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
79	Е15-61-1	Просте штукатурення цементно-вапняним
розчином по каменю i бетону стiн
                                                                    100м2	0,038	2432,38
1466,11	148,49
124,61	92	56	6
5	107,25
8,92	4
  -    	
80	Е15-152-2	Фарбування водними розчинами всерединi
примiщень, вапняне по цеглi й бетону
                                                                    100м2	0,1964	159,68
88,57	__-__
  -    	31	17	__-__
  -    	7,26
  -    	1
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
81	Е15-17-1	Гладке облицювання стiн, стовпiв, пiлястрiв i
косякiв [без карнизних, плiнтусних i кутових
плиток] без установлення плиток туалетної
гарнiтури по цеглi i бетону плитками
керамiчними глазурованими
                                                                    100м2	0,103	12781,85
4349,40	5,47
4,67	1317	448	1
  -    	330,00
0,33	34
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 12, грн.	1440	521	7
5	 	39
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	912	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	526	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	405	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	3	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	78	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 12, грн.	1845	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по надземнiй частинi, грн.	180759	51778	1239
453	 	3980
24	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	127742	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	52231	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	40904	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	361	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	7962	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по надземнiй частинi, грн.	221663	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	180759	51778	1239
453	 	3980
24	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	127742	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	52231	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	40904	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	361	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	7962	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.	180748	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	127731	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	51778	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	453	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	40904	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	361	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	7962	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.	221652	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	4365	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	60193	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.	11	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	11	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.	11	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису, грн.	221663	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	4365	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	60193	 	 	 	 	

                                                   Склав ________________________ 	
 	
                                                   Перевірив _____________________ 	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 2-1-3
на загальнобудівельні роботи  УОПЭ-1-9 	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	3980	13,00	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	3,3	 	 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	24	17,66	 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	4,3	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 враховується в загальновиробничих витратах	люд.-год.	361	21,93	 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	4365	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,3	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
6	+С200-2	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 5 т	маш-год	21,4555858	  -    	 	 	 	
7	+С200-3	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 8 т	маш-год	0,0087125	  -    	 	 	 	
8	+С202-128	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,0814	70,44	 	 	 	
9	+С202-128
варіант 1	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,21762	116,74	 	 	 	
10	+С202-403	Крани козловi при роботi на монтажi технологiчного
устаткування, вантажопiдйомнiсть 32 т	маш-год	0,00103	88,28	 	 	 	
11	+С202-1104	Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi
технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 16 т	маш-год	0,06432	177,47	 	 	 	
12	+С202-1141	Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	0,18935	140,03	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	+С202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопiдйомнiсть до 16 т	маш-год	5,69439	133,69	 	 	 	
14	+С203-101	Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,01607	100,13	 	 	 	
15	+С204-102	Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 4 кВт	маш-год	3,56535	48,83	 	 	 	
16	+С204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постiйного
струму]	маш-год	7,11116	2,77	 	 	 	
17	+С204-1400	Електричнi печi для сушiння зварювальних матерiалiв з
регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	0,009	1,18	 	 	 	
18	+С233-201	Машини свердлильнi електричнi	маш-год	23,7336	0,85	 	 	 	
19	+С234-101	Агрегати фарбувальнi високого тиску для фарбування
поверхонь конструкцiй, потужнiсть 1 кВт	маш-год	3,56535	2,06	 	 	 	
20	+С270-14	Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т	маш-год	8,42111	17,63	 	 	 	
21	+С270-36	Розчинонасос, мiсткiсть 1 м3	маш-год	0,75718	17,84	 	 	 	
22	+С270-114	Вишки телескопiчнi [на автомобiлi], вантажопiдйомнiсть 0,
35 т	маш-год	0,2084	126,97	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
23	С203-204	Домкрати гiдравлiчнi, вантажопiдйомнiсть до 100 т	маш-год	0,0141	  -    	 	 	 	
24	С203-401	Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-год	3,5654	  -    	 	 	 	
25	С203-403	Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш-год	3,7306	  -    	 	 	 	
26	С203-404	Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш-год	0,1744	  -    	 	 	 	
27	С204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродiв не
бiльше 5 кг	маш-год	4,232	  -    	 	 	 	
28	С233-302	Машини шлiфувальнi кутовi	маш-год	3,5654	  -    	 	 	 	
29	С270-50	Вiбратори для усiх видiв будiвництва, крiм гiдротехнiчного	маш-год	0,3259	  -    	 	 	 	
30	С270-106	Апарат для газового зварювання i рiзання	маш-год	1,132	  -    	 	 	 	
31	С270-108	Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 400 л	маш-год	4,3604	  -    	 	 	 	
32	С270-125	Люльки одномiснi самопiдйомнi, вантажопiдйомнiсть 120 кг	маш-год	18,5452	  -    	 	 	 	
33	С270-126	Фарборозпилювачi ручнi	маш-год	162,2644	  -    	 	 	 	
34	С270-224	Пальник газопламеневий	маш-год	4,2296	  -    	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
35	+С111-89	Болти iз шестигранною головкою, дiаметр рiзьби 8 мм	т	0,002635	13234,62	12936,20	38,92	259,50	
36	+С111-98	Болти iз шестигранною головкою оцинкованi, дiаметр
рiзьби 12-[14] мм	т	0,0001277	16795,09	16426,85	38,92	329,32	
37	+С111-111	Папiр для шлiфувальних шкурок вологостiйкий ОВ-120	1000м2	0,096450215	51008,75	50000,00	8,58	1000,17	
38	+С111-160	Цвяхи опоряджувальнi круглi 1,0х16 мм	т	0,000917	19141,43	18727,19	38,92	375,32	
39	+С111-161	Цвяхи опоряджувальнi круглi 1,2х20 мм	т	0,000075	13200,03	12902,29	38,92	258,82	
40	+С111-179	Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00001	9200,53	8981,21	38,92	180,40	
41	+С111-179
варіант 1	Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000815	7673,73	7484,34	38,92	150,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
42	+С111-181	Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,004784	8402,79	8199,11	38,92	164,76	
43	&С111-196-1-Б
варіант 2	"Макрофлекс" емк.750 мл	шт	70	21,30	20,83	0,05	0,42	
44	+С111-219	Гiпсовi в'яжучi Г-3	т	0,00757	531,90	480,90	40,57	10,43	
45	&С111-234-5
варіант 1	Грунтовка СТ17 (внутр. опорядження)	л	491,4	7,14	7,00	--	0,14	
46	+С111-244	Замазка вiконна на олiфi	т	0,00108225	7997,13	7782,11	58,21	156,81	
47	+С111-253	Вапно будiвельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,032935	3272,11	3161,75	46,20	64,16	
48	+С111-256	Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього
облицювання стiн гладкi бiлi без завалу	м2	10,3	76,88	74,66	0,71	1,51	
49	+С111-324	Кисень технiчний газоподiбний	м3	0,56599	1,81	1,20	0,57	0,04	
50	&С111-334-5	Фарба водно-емульсійна	т	1,290732	16376,39	16004,00	51,28	321,11	
51	+С111-384	Бiлило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00282	31665,25	30993,08	51,28	620,89	
52	+С111-387	Бiлило густотерте цинкове МА-011-2Н	т	0,0003	22369,91	21880,00	51,28	438,63	
53	+С111-388	Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний,
МА-015	т	0,002206	8762,66	8539,56	51,28	171,82	
54	+С111-449	Фарба олiйна та алкiдна, готова до застосування, для
внутрiшнiх робiт, блакитна, оранжево-бежева, МА-25	т	0,030365	18338,87	17928,00	51,28	359,59	
55	+С111-449
варіант 2	Фарба олiйна та алкiдна, готова до застосування, для
внутрiшнiх робiт, блакитна, оранжево-бежева, МА-25	т	0,00252	22334,86	21845,64	51,28	437,94	
56	+С111-485
варіант 3	Фарба фасадна в/е	т	0,142	20526,38	20123,90	--	402,48	
57	+С111-562
варіант 1	Лiнолеум полiвiнiлхлоридний на теплозвукоiзолювальнiй
пiдосновi, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, товщина 3,6 мм	м2	9,69	108,26	106,00	0,14	2,12	
58	+С111-595
варіант 1	Праймер під євроруберойд	т	0,02143	9502,99	9270,00	46,66	186,33	
59	+С111-597
варіант 1	Мастика бітумна МГ-1 (12 кг)	т	0,0003747	19913,70	19471,03	52,21	390,46	
60	+С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,15905	4,11	4,01	0,02	0,08	
61	+С111-627	Олiфа комбiнована К-2	т	0,0002068	24472,99	23940,00	53,13	479,86	
62	+С111-631	Тирса деревна	м3	0,0103	149,63	139,68	7,02	2,93	
63	+С111-639	Пемза шлакова [щебiнь пористий iз металургiйного шлаку],
марка 600, фракцiя вiд 5 до 10 мм	м3	0,00307	206,56	189,28	13,23	4,05	
64	+С111-639
варіант 1	Пемза шлакова [щебiнь пористий iз металургiйного шлаку],
марка 600, фракцiя вiд 5 до 10 мм	м3	0,00024	174,40	157,75	13,23	3,42	
65	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0018	9525,80	9300,10	38,92	186,78	
66	+С111-783
варіант 1	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,00109	7139,99	6961,07	38,92	140,00	
67	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, дiаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000008	7053,82	6884,28	31,23	138,31	
68	+С111-797
варіант 1	Катанка гарячекатана у мотках, дiаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000003	5883,49	5736,90	31,23	115,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
69	+С111-851
варіант 1	Пергамiн покрiвельний П-350	м2	10,584	5,87	5,71	0,04	0,12	
70	+С111-852
варіант 1	Євроруберойд	м2	51,00348	19,19	18,69	0,12	0,38	
71	+С111-874	Сiтка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без
покриття	м2	0,27063	69,97	68,57	0,03	1,37	
72	+С111-887	Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до будiвлi,
однопольних	комплект	1	282,69	277,09	0,06	5,54	
73	+С111-887
варіант 1	Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до будiвлi,
однопольних	комплект	2	63,26	61,96	0,06	1,24	
74	+С111-888
варіант 1	Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до будiвлi,
двопольних	комплект	2	59,27	58,03	0,08	1,16	
75	+С111-889	Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до помешкання,
однопольних	комплект	18	201,02	197,06	0,02	3,94	
76	+С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату iз сталi вуглецевої
звичайної якостi, марка Ст0	т	0,000543	3243,78	3188,40	31,23	24,15	
77	+С111-1019
варіант 5	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату iз сталi вуглецевої
звичайної якостi, марка Ст0	т	0,00002	5179,00	5109,22	31,23	38,55	
78	+С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та
перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 12 мм	т	0,00086	7710,13	7621,50	31,23	57,40	
79	+С111-1251	Скло листове, 1 група, товщина 4 мм, марка М5	м2	2,5493	38,22	36,90	0,57	0,75	
80	+С111-1272	Скло армоване листове безбарвне, товщина 5,5 мм,
вiзерунчасте	м2	14,31	408,88	400,00	0,86	8,02	
81	+С111-1305	Портландцемент загальнобудiвельного призначення
бездобавковий, марка 400	т	0,00412	807,23	750,83	40,57	15,83	
82	&С111-1377-3	Шпаклiвка "Сатенгіпс"	т	4,82427	2262,57	2160,00	58,21	44,36	
83	+С111-1504	Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000112	25479,74	24940,52	39,62	499,60	
84	+С111-1504
варіант 1	Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0000041	21239,86	20783,77	39,62	416,47	
85	+С111-1514	Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,001608	14050,94	13735,81	39,62	275,51	
86	+С111-1515	Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э46	т	0,000017	13122,75	12825,82	39,62	257,31	
87	+С111-1515
варіант 1	Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э46	т	0,000041	10942,35	10688,17	39,62	214,56	
88	+С111-1517	Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э50	т	0,0032	13368,28	13066,54	39,62	262,12	
89	+С111-1521
варіант 1	Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0002	10241,04	10000,62	39,62	200,80	
90	+С111-1591	Смола кам'яновугiльна для дорожнього будiвництва	т	0,0103123	1854,60	1761,59	56,65	36,36	
91	+С111-1608	Дрантя	кг	16,92772	2,71	2,59	0,07	0,05	
92	+С111-1623	Грунтовки олійнi, готовi до застосування	т	0,0027495	35882,19	35127,34	51,28	703,57	
93	&С111-1624-3
варіант 1	Грунтовка Церезіт СТ-17	л	65,32	6,87	6,70	0,04	0,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
94	+С111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм,
товщина 4 мм	1000шт	0,22921	206,15	199,64	2,47	4,04	
95	+С111-1639	Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр 180х6 мм	шт	0,9035	66,09	64,76	0,03	1,30	
96	+С111-1650	Клей ПВА	кг	0,0627	14,66	14,32	0,05	0,29	
97	+С111-1657	Фарби сухi для внутрiшнiх робiт	т	0,000756	4789,32	4644,59	50,82	93,91	
98	+С111-1658	Лак бiтумний, марка БТ-123	т	0,00015	23500,91	22981,90	58,21	460,80	
99	+С111-1667	Олiфа для покращеного фарбування [10% натуральної,
90% комбiнованої]	т	0,008002	29041,00	28418,44	53,13	569,43	
100	+С111-1668	Олiфа натуральна	кг	0,6372	21,47	21,00	0,05	0,42	
101	+С111-1677	Емаль, марка ХВ-16	т	0,00417	23860,59	23334,53	58,21	467,85	
102	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	3,145	15,91	15,55	0,05	0,31	
103	+С111-1746	Прокладки гумовi [пластина технiчна пресована]	кг	6,885	18,81	18,40	0,04	0,37	
104	+С111-1755	Грати металевi	т	0,03	10746,26	10487,96	47,59	210,71	
105	+С111-1756
варіант 4	Грати 	шт	2	46,37	45,40	0,06	0,91	
106	+С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гiдроiзоляцiйна, марка
ТГ-350	м2	39,36597	8,24	8,05	0,03	0,16	
107	+С111-1848	Болти будiвельнi з гайками та шайбами	т	0,00004	20346,31	19908,44	38,92	398,95	
108	+С111-1865	Закрiпки металевi	кг	16,37213	13,32	13,02	0,04	0,26	
109	+С111-1867
варіант 1	Кріплення 10х92 мм	шт	248	0,88	0,84	0,02	0,02	
110	+С111-1895	Шпаклiвка клейова	т	0,03896	2259,75	2160,00	55,44	44,31	
111	&С111-1904-
1-1О
варіант 1	Анкери 0,2	шт	39	0,12	0,12	--	--	
112	+С112-23	Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,15005	2627,15	2551,72	23,92	51,51	
113	+С112-28	Бруси обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,326756	2546,95	2473,09	23,92	49,94	
114	+С112-47	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 19,22 мм, I сорт	м3	0,2016	2193,37	2126,44	23,92	43,01	
115	+С112-53	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,05266	1561,26	1506,73	23,92	30,61	
116	+С112-60	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм i бiльше, II сорт	м3	0,04216	1906,22	1844,92	23,92	37,38	
117	+С112-61	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм i бiльше, III сорт	м3	0,02328	1493,57	1440,36	23,92	29,29	
118	+С112-78	Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi
ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,00351	887,52	846,20	23,92	17,40	
119	&С121-277-1	Двери металлические противопожарные с форнитурой,
окрашеные	м2	5,87	1479,91	1450,18	0,71	29,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
120	+С121-590	Рами вiконнi нестандартнi, жалюзiйнi та захиснi грати iз
гарячекатаних, холодногнутих профiлей та труб	т	0,012	22679,02	22470,73	39,46	168,83	
121	+С121-756
варіант 1	Окремi конструктивнi елементи будiвель та споруд [колони,
балки, ферми, зв'язки, ригелi, стояки тощо] з перевагою
гарячекатаних профiлей, середня маса складальної
одиницi понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00001	15596,86	15441,86	38,89	116,11	
122	+С121-783
варіант 1	Пороги металеві	т	0,1296	16620,17	16457,56	38,89	123,72	
123	+С123-9
варіант 2	Блоки вiконнi для житлових будiвель з подвiйним склiнням
iз спареними стулками двостулчастi, ОС 6-18, площа 0,99
м2	м2	17,82	683,85	668,70	1,74	13,41	
124	+С123-9
варіант 3	Блоки вiконнi для житлових будiвель з подвiйним склiнням
iз спареними стулками двостулчастi, ОС 6-18, площа 0,99
м2	м2	16,83	832,42	814,36	1,74	16,32	
125	+С123-359	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмiр 13х54 мм	м	120	8,06	7,88	0,02	0,16	
126	+С123-515-У
варіант 1	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,30151	141,50	137,95	0,78	2,77	
127	+С124-25	Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас
А-III, дiаметр 20-22 мм	т	0,04	8532,39	8333,86	31,23	167,30	
128	+С124-28	Дрiт арматурний iз низьковуглецевої сталi ВР-1, дiаметр 3
мм	т	0,04	3993,94	3884,40	31,23	78,31	
129	+С124-32	Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання
каркасiв та сiток плоских дiаметром 3 мм	т	0,04	7022,41	7022,41	--	--	
130	+С142-10-2	Вода	м3	0,383775925	--	--	--	--	
131	+С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00009	16247,25	15870,47	58,21	318,57	
132	+С1113-89	Лак ХВ-784	т	0,00139	12750,50	12442,28	58,21	250,01	
133	+С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000017	9904,63	9652,21	58,21	194,21	
134	+С1113-156
варіант 1	Розчинник, марка Р-4	т	0,00000062	8263,74	8043,50	58,21	162,03	
135	+С1113-292
варіант 1	Паста антисептична	т	0,001602	21267,58	20799,29	51,28	417,01	
136	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,01828	399,81	323,70	68,27	7,84	
137	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,51396	552,20	473,10	68,27	10,83	
138	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М50	м3	0,04584	389,65	313,74	68,27	7,64	
139	+С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,177	461,15	383,84	68,27	9,04	
140	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий
1:1:6	м3	0,40253	410,68	334,36	68,27	8,05	
141	+С1425-11702
варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий
1:1:6	м3	0,00868	353,83	278,62	68,27	6,94	
142	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,37324	385,24	309,42	68,27	7,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
143	+С1537-97	Канат подвiйного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту
марки В, маркiрувальна група 1770 Н/мм2, дiаметр 5,5 мм	10м	0,00524	128,58	125,06	1,00	2,52	
144	+С1537-97
варіант 1	Канат подвiйного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту
марки В, маркiрувальна група 1770 Н/мм2, дiаметр 5,5 мм	10м	0,00019	107,32	104,22	1,00	2,10	
145	+С1545-42
варіант 2	Саморіз	100шт	0,87	12,34	12,07	0,03	0,24	
146	+С1546-66	Пропан-бутан технiчний	м3	0,1652	10,14	9,08	0,86	0,20	
147	+С1546-66
варіант 1	Пропан-бутан технiчний	м3	0,00605	8,61	7,58	0,86	0,17	
148	+С1633-4ВД	Бензин А-76	т	0,007964	5795,85	5630,00	52,21	113,64	
149	&С1999-9012-
1	Скраплений газ	кг	13,78857	5,63	5,63	--	--	
150	+К536111-901
варіант 1	Блоки двернi дерев'янi марки ДО21-9 ГОСТ 6629-88 iз
дрiбнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, пiд
склiння (iз незакiнченим опоряджувальним покриттям
олiфами i грунтiвками)	шт	18	1004,93	982,79	2,44	19,70	
151	+К536112-103
варіант 2	Блоки дверные деревянные с полотнами щитовой
конструкции под остеклениемарки ДН21-10Щ,ДН21-
10ЩПГОСТ 24698-81 (с незаконченным отделочным
покрытием олифами и грунтовками)	шт	1	1033,52	1010,23	3,02	20,27	
152	+К536112-105
варіант 1	Блоки дверные деревянные с полотнами щитовой
конструкции под остеклениемарки ДН21-10ЩР2,ДН21-
10ЩР2ПГОСТ 24698-81 (с незаконченным отделочным
покрытием олифами и грунтовками)	шт	1	1033,75	1010,23	3,25	20,27	
153	+К536112-113
варіант 1	Блоки дверные деревянные с полотнами щитовой
конструкции под остеклениемарки ДН21-13ЩР2,ДН21-
13ЩР2ПГОСТ 24698-81 (с незаконченным отделочным
покрытием олифами и грунтовками)	шт	1	1477,28	1443,20	5,11	28,97	
154	+К536112-
1165
варіант 2	Блоки двернi дерев'янi з полотнами щитової конструкцiї,
глухi з зовнiшньої сторони оббитi профiльованими рейками
марки ДН21-9Щ,ДН21-9ЩП ГОСТ 24698-81 (iз
незакiнченим опоряджувальним покриттям олiфами i
грунтiвками)	шт	1	1056,38	1031,14	4,53	20,71	
155	+К536112-
1176
варіант 1	Блоки дверные деревянные с полотнами щитовой
конструкции, глухиемарки ДН21-13Щ,ДН21-13ЩПГОСТ
24698-81 (с незаконченным отделочным покрытием
олифами и грунтовками)	шт	1	1478,73	1443,20	6,54	28,99	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
156	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	14,61810555	--	--	 	 	
157	С1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	0,11536255	11,29	11,29	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
158	С1999-9006	Гiдралiчна рiдина	кг	0,00014145	15,88	15,88	 	 	
159	С1999-9009	Дрова	м3	0,218019915	117,95	117,95	 	 	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       	
                                                   Перевірив                                	

Форма № 4	
Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
Шифр проекту - 11-139	
Локальний кошторис № 2-1-4/2-1-4*	
на водопостачання і каналізація	
Житловий будинок серії ЧН на 54 квартири	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	542,486	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	4,686	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	70,563	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	4,0	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	ВОДОПРОВІД	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	Е18-21-1
п.5	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах
                                                                    10шт	0,05	191,99
170,11	12,32
1,84	10	9	1
  -    	12,30
0,11	1
  -    	
2	С1630-103	Фiльтри для очищення води в трубопроводах
систем опалення дiаметром 25 мм
                                                                    шт	0,5	193,25
--	__-__
  -    	97	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
3	Е18-21-1
п.7	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах
                                                                    10шт	5,4	2124,49
170,11	12,32
1,84	11472	919	67
10	12,30
0,11	66
1	
4	С1630-103
варіант 1
п.8	Фільтри для очищення води в трубопроводах
діаметром 15 мм "Ферреро"
                                                                    шт	54	46,11
--	__-__
  -    	2490	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
5	Е16-26-1	Установлення лiчильникiв [водомiрiв] дiаметром
до 40 мм
                                                                    шт	54	10,20
9,27	__-__
  -    	551	501	__-__
  -    	0,67
  -    	36
  -    	
6	С1630-1455
варіант 1
п.15	Лічильник води  КВ 1,5  антимагнит
                                                                    шт	54	100,70
--	__-__
  -    	5438	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	С1630-1432
варіант 1
п.21	Краны шаровые, диаметр 15 мм  для воды
                                                                    шт	108	29,57
--	__-__
  -    	3194	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
8	С1630-671
варіант 3	Крани кульовi прохiднi сальниковi муфтовi для
води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10
кгс/см2], дiаметр 32 мм
                                                                    шт	5	82,12
--	__-__
  -    	411	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
9	Е19-5-2
п 30	Установлення регуляторiв тиску води дiаметром
до 100 мм
                                                                    шт	18	370,28
172,46	5,01
0,62	6665	3104	90
11	12,01
0,04	216
1	
10	С130-593
варіант 1
п31	Регулятор перепаду тиску - редуктор
                                                                    шт	18	303,97
--	__-__
  -    	5471	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
11	Е16-14-1
п 39	Прокладання трубопроводiв водопостачання з
напiрних полiетиленових труб високого тиску
зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням
контактним зварюванням
                                                                    100м	2,9	7034,06
3862,27	2510,07
437,77	20399	11201	7279
1270	268,96
23,63	780
69	
12	С113-2
варіант 1	Труби металлопластикові діам 20 мм
                                                                    м	290	19,90
--	__-__
  -    	5771	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
13	С1630-114
п 43	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки,
хомути]
                                                                    кг	55,95	10,00
--	__-__
  -    	560	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
14	Е15-172-4
п 44	Олiйне фарбування бiлилами з додаванням
кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм i
т.п. за два рази
                                                                    100м2	0,6412	1749,67
1336,64	__-__
  -    	1122	857	__-__
  -    	106,59
  -    	68
  -    	
15	Е16-29-2
п.41	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання
дiаметром до 100 мм
                                                                    100м	0,125	144,68
140,64	1,52
0,24	18	18	__-__
  -    	8,22
0,02	1
  -    	
16	Е16-29-1
п.42	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання
дiаметром до 50 мм
                                                                    100м	4,97	144,68
140,64	1,52
0,24	719	699	8
1	8,22
0,02	41
  -    	
 	 	ВОДОПРОВОД ГАРЯЧИЙ	 	 	 	 	 	 	 	 	
17	Е16-26-1	Установлення лiчильникiв [водомiрiв] дiаметром
до 40 мм
                                                                    шт	54	10,20
9,27	__-__
  -    	551	501	__-__
  -    	0,67
  -    	36
  -    	
18	С1630-1455
варіант 1
п.53	Лічильник води  КВ 1,5  антимагнит
                                                                    шт	54	100,70
--	__-__
  -    	5438	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
19	Е18-21-1
п.58	Установка фильтров для очистки воды в
трубопроводах систем отопления диаметром
15 мм
                                                                    10шт	5,4	191,99
170,11	12,32
1,84	1037	919	67
10	12,30
0,11	66
1	
20	С1630-103
варіант 2
п.59	Фильтры для очистки воды в трубопроводах,
диаметром 15 мм " Ферреро "
                                                                    шт	54	29,59
--	__-__
  -    	1598	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
21	Е19-5-2
п 72	Установлення регуляторiв тиску води дiаметром
до 100 мм
                                                                    шт	24	370,28
172,46	5,01
0,62	8887	4139	120
15	12,01
0,04	288
1	
22	С130-593
варіант 1	Регулятор перепаду тиску - редуктор
                                                                    шт	24	303,97
--	__-__
  -    	7295	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
23	С1630-1432
варіант 3
п 74	Краны шаровые 11кч34п1, диаметр 15 мм
                                                                    шт	54	48,38
--	__-__
  -    	2613	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
24	С1630-670
варіант 2
п 75	Крани кульовi прохiднi сальниковi муфтовi для
води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10
кгс/см2], дiаметр 25 мм
                                                                    шт	116	44,14
--	__-__
  -    	5120	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
25	С1630-671
варіант 3	Крани кульовi прохiднi сальниковi муфтовi для
води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10
кгс/см2], дiаметр 32 мм
                                                                    шт	6	82,12
--	__-__
  -    	493	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
26	С1630-672
п 78	Крани кульовi прохiднi сальниковi муфтовi для
води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10
кгс/см2], дiаметр 40 мм
                                                                    шт	2	102,58
--	__-__
  -    	205	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
27	С1630-651	Крани прохiднi сальниковi муфтовi для води,
нафти та масла, 11ч6бк, тиск 1 МПа [10 кгс/см2],
дiаметр 15 мм
                                                                    шт	7	34,13
--	__-__
  -    	239	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
28	Е16-20-2	Установлення кранiв поливальних дiаметром 25
мм
                                                                    шт	1	553,55
7,04	__-__
  -    	554	7	__-__
  -    	0,49
  -    	__-__
  -    	
29	Е18-17-5
п 81	Установлення повiтрозбiрникiв зi стальних
труб зовнiшнiм дiаметром до 159 мм
                                                                    шт	2	39,24
25,46	1,41
0,50	78	51	3
1	1,82
0,03	4
  -    	
30	С1630-1531
варіант 1
п.82	Автоматические воздухоотводчики "ВОА"
                                                                    шт	2	60,54
--	__-__
  -    	121	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
31	Е17-2-1
п 83	Установлення сушарок для рушникiв iз
водогазопровiдних труб
                                                                    10шт	5,4	159,03
133,50	__-__
  -    	859	721	__-__
  -    	10,00
  -    	54
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
32	С130-551
п84	Висушувачi для рушникiв iз сталевих
водогазопровiдних оцинкованих труб з
крiпленнями, дiаметр 25 мм, поверхня нагрева 0,
18 м2
                                                                    шт	54	353,07
--	__-__
  -    	19066	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
33	Е16-14-1
п 92	Прокладання трубопроводiв водопостачання з
напiрних полiетиленових труб високого тиску
зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням
контактним зварюванням
                                                                    100м	2,85	7034,09
3862,27	2510,07
437,77	20047	11007	7154
1248	268,96
23,63	767
67	
34	С113-2
варіант 1	Труби металлопластикові діам 20 мм
                                                                    м	285	19,90
--	__-__
  -    	5672	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
35	Е16-29-2
п.94	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання
дiаметром до 100 мм
                                                                    100м	0,315	144,68
140,64	1,52
0,24	46	44	__-__
  -    	8,22
0,02	3
  -    	
36	Е16-29-1
п.95	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання
дiаметром до 50 мм
                                                                    100м	5,515	144,68
140,64	1,52
0,24	798	776	8
1	8,22
0,02	45
  -    	
37	С1630-114	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки,
хомути]
                                                                    кг	70,9	10,00
--	__-__
  -    	709	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
38	Е15-172-4
п.97	Олiйне фарбування бiлилами з додаванням
кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм i
т.п. за два рази
                                                                    100м2	0,76	1844,64
1336,64	__-__
  -    	1402	1016	__-__
  -    	106,59
  -    	81
  -    	
 	 	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ	 	 	 	 	 	 	 	 	
39	Е17-3-1	Установлення унiтазiв iз бачком безпосередньо
приєднаним
                                                                    10компл.	5,4	900,32
509,38	11,27
3,98	4862	2751	61
21	36,41
0,22	197
1	
40	С130-905
варіант 1	Унитази   " Компакт " 
                                                                    шт	54	868,36
--	__-__
  -    	46891	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
41	Е17-1-6	Установлення умивальникiв одиночних з
пiдведеннямю холодної i гарячої води
                                                                    10компл.	5,4	585,74
452,52	5,64
1,99	3163	2444	30
11	31,98
0,11	173
1	
42	С130-744
варіант 1	Умывальники прямоугольные 
                                                                    комплект	54	389,39
--	__-__
  -    	21027	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
43	Е17-2-3	Установлення змiшувачiв
                                                                    10шт	5,4	183,89
164,85	__-__
  -    	993	890	__-__
  -    	11,48
  -    	62
  -    	
44	С130-618
варіант 1	Змiшувачi загальнi для ванн 
                                                                    комплект	54	572,31
--	__-__
  -    	30905	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
45	Е17-5-1	Установлення мийок на одне вiддiлення
                                                                    10компл.	5,4	502,63
361,96	4,93
1,74	2714	1955	27
9	25,58
0,10	138
1	
46	С130-487
варіант 1	Мийки сталевi емальованi 
                                                                    шт	54	306,20
--	__-__
  -    	16535	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
47	Е17-2-3	Установлення змiшувачiв
                                                                    10шт	5,4	184,83
164,85	__-__
  -    	998	890	__-__
  -    	11,48
  -    	62
  -    	
48	С130-628
варіант 1	Змiшувачi для умивальникiв
                                                                    комплект	54	347,00
--	__-__
  -    	18738	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
49	Е17-1-1	Установлення ванн
                                                                    10компл.	5,4	802,37
642,54	69,46
18,73	4333	3470	375
101	47,56
0,92	257
5	
50	С130-50
варіант 1	Ванни 
                                                                    комплект	54	1868,07
--	__-__
  -    	100876	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
51	Е17-5-4	Установлення раковин
                                                                    10компл.	0,05	320,61
187,91	2,11
0,75	16	9	__-__
  -    	13,28
0,04	1
  -    	
52	С130-578
варіант 1	Раковини 
                                                                    шт	0,5	261,01
--	__-__
  -    	131	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
53	Е17-2-3	Установлення змiшувачiв
                                                                    10шт	0,05	184,83
164,85	__-__
  -    	9	8	__-__
  -    	11,48
  -    	1
  -    	
54	С130-628
варіант 1	Змiшувачi для умивальникiв
                                                                    комплект	0,5	347,00
--	__-__
  -    	174	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
55	Е17-1-12	Установлення трапiв дiаметром 100 мм
                                                                    10компл.	0,1	3923,60
181,31	3,52
1,24	392	18	__-__
  -    	12,96
0,07	1
  -    	
56	Е16-21-2
п.115	Установлення воронок зливних дiаметром 50 мм
                                                                    шт	1	14,79
13,02	__-__
  -    	15	13	__-__
  -    	1,00
  -    	1
  -    	
57	С1630-133
варіант 1	Сливная воронка, диаметр 50 мм
                                                                    шт	1	37,49
--	__-__
  -    	37	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
58	Е18-22-3	Установка сифона
                                                                    комплект	1	8,10
7,32	__-__
  -    	8	7	__-__
  -    	0,51
  -    	1
  -    	
59	С1630-973	Сифони-ревизiї для раковин, дiаметр 50 мм
                                                                    шт	1	34,51
--	__-__
  -    	35	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
60	Е16-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из
стальных труб диаметром до 50 мм
                                                                    шт	1	57,30
33,33	6,67
1,44	57	33	7
1	2,41
0,07	2
  -    	
61	С1630-65
варіант 1	Засувки паралельнi фланцевi з висувним
шпiнделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа
[10 кгс/см2], дiаметр 50 мм
                                                                    шт	1	137,61
--	__-__
  -    	138	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
62	С130-966
варіант 1	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3,
тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 50 мм
                                                                    шт	2	51,08
--	__-__
  -    	102	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
63	С130-918	Ревiзiї до чавунних каналiзацiйних труб, дiаметр
100 мм
                                                                    шт	18	80,01
--	__-__
  -    	1440	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
64	С130-1170
варіант 1	Прочистка, диаметр 100 мм
                                                                    шт	6,5	74,66
--	__-__
  -    	485	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
65	С1630-671
варіант 1
прайс лист	Краны шаровые проходные сальниковые
муфтовые для воды, 11кч24п, диаметр 32 мм
                                                                    шт	0,5	82,12
--	__-__
  -    	41	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
66	Е16-13-2	Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб низького тиску дiаметром
100 мм
                                                                    100м	3	18869,02
1339,95	7,72
2,20	56607	4020	23
7	91,84
0,11	276
  -    	
67	Е16-13-1	Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб низького тиску дiаметром 50
мм
                                                                    100м	1,5	7025,80
1397,43	4,21
1,14	10539	2096	6
2	95,78
0,06	144
  -    	
68	С1630-114	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки,
хомути]
                                                                    кг	369	10,00
--	__-__
  -    	3690	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	ВОДОСТОК	 	 	 	 	 	 	 	 	
69	С1545-168	Патрубок У-479
                                                                    100шт	0,12	1228,88
--	__-__
  -    	147	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
70	С130-918	Ревiзiї до чавунних каналiзацiйних труб, дiаметр
100 мм
                                                                    шт	2	80,01
--	__-__
  -    	160	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
71	С130-1170
варіант 2	Прочистка, диаметр 100 мм
                                                                    шт	4	261,02
--	__-__
  -    	1044	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
72	Е22-2-1
п138	Укладання азбестоцементних водопровiдних труб
ВТ-9 зi з'єднанням азбестоцементними муфтами,
дiаметр 100 мм
                                                                    1000м	0,05	76593,66
5836,32	605,44
112,48	3830	292	30
6	432,00
5,31	22
  -    	
73	Е16-10-5	Прокладання трубопроводiв опалення i
водопостачання зi стальних електрозварних
труб дiаметром 100 мм
                                                                    100м	0,2	20659,87
1707,40	149,69
26,79	4132	341	30
5	118,90
1,48	24
  -    	
74	Е15-172-4	Олiйне фарбування бiлилами з додаванням
кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм i
т.п. за два рази
                                                                    100м2	0,0108	1844,64
1336,64	__-__
  -    	20	14	__-__
  -    	106,59
  -    	1
  -    	
75	Е15-172-3	Олiйне фарбування бiлилами з додаванням
кольору стальних балок, труб дiаметром понад 50
мм i т.п. за два рази
                                                                    100м2	0,1079	1271,44
763,44	__-__
  -    	137	82	__-__
  -    	60,88
  -    	7
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
76	Е15-179-6	Фарбування кузбаським лаком по металу
заповнень вiконних прорiзiв i грат за два рази
                                                                    100м2	0,2688	1097,40
1082,46	__-__
  -    	295	291	__-__
  -    	85,30
  -    	23
  -    	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Изоляционные работы 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
77	Е26-7-1	Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 76 мм
полотнопрошивним скловолокнистим полотном,
товщина iзоляцiйного шару 30 мм
                                                                    10м	19,3	72,09
57,87	__-__
  -    	1391	1117	__-__
  -    	4,03
  -    	78
  -    	
78	Е26-11-1	Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 89-133 мм
[матами мiнераловатними прошивними в
обкладках][виробами мiнераловатними з
гофрованою структурою], товщина
iзоляцiйного шару 40 мм
                                                                    10м	1,5	110,87
78,84	__-__
  -    	166	118	__-__
  -    	5,49
  -    	8
  -    	
79	С114-13-У
варіант 1	Утеплювач  "Урса" фольгований 
                                                                    м3	0,3	653,16
--	__-__
  -    	196	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
80	Е26-23-6	Покриття поверхнi iзоляцiї трубопроводiв
дiаметром 89-133 мм рулонними матерiалами,
товщина iзоляцiйного шару 40 мм
                                                                    10м	1,5	131,36
54,82	__-__
  -    	197	82	__-__
  -    	4,32
  -    	6
  -    	
81	С114-70
варіант 1	Полотно холсто-прошивное ІПС-Т (5мм)
                                                                    м3	1,1422	4573,81
--	__-__
  -    	5224	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
82	Е26-23-1	Покриття поверхнi iзоляцiї трубопроводiв
дiаметром 76 мм рулонними матерiалами,
товщина iзоляцiйного шару 40 мм
                                                                    10м	19,3	91,18
38,96	__-__
  -    	1760	752	__-__
  -    	3,07
  -    	59
  -    	
83	С114-76
варіант 1	Склотканина 
                                                                    1000м2	0,084383	14779,76
--	__-__
  -    	1247	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.	10181	2069	__-__
  -    	 	151
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	8112	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	2069	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	1599	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	14	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	306	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1, грн.	11780	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	493113	58182	15386
2730	 	4097
148	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	419545	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	60912	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	49373	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	441	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	9651	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.	492966	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	419398	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	58182	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	2730	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	49373	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	441	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	9651	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.	542339	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	4686	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	70563	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.	147	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	147	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.	147	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису, грн.	542486	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	4686	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	70563	 	 	 	 	

                                                   Склав ________________________ 	
 	
                                                   Перевірив _____________________ 	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 2-1-4/2-1-4*
на водопостачання і каналізація	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	4097	14,21	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	4,0	 	 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	148	18,56	 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	4,6	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 враховується в загальновиробничих витратах	люд.-год.	441	21,93	 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	4686	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	4,0	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
6	+С200-2	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 5 т	маш-год	105,079398	  -    	 	 	 	
7	+С202-128	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	4,322	70,44	 	 	 	
8	+С202-131	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 12,5 т	маш-год	0,076	144,30	 	 	 	
9	+С202-1141	Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	2,2295	140,03	 	 	 	
10	+С204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постiйного
струму]	маш-год	125,497	2,77	 	 	 	
11	+С204-2900	Установки для гiдравлiчних випробувань трубопроводiв,
тиск нагнiтання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10
МПа [100 кгс/см2]	маш-год	60,0875	1,01	 	 	 	
12	+С208-1600	Агрегати для зварювання полiетиленових труб	маш-год	108,445	132,05	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	+С215-702	Крани-трубоукладальники для труб дiаметром до 700 мм,
вантажопiдйомнiсть 12,5 т	маш-год	0,16	189,20	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
14	С200-68	Пiстолет монтажний	маш-год	39,1	  -    	 	 	 	
15	С270-106	Апарат для газового зварювання i рiзання	маш-год	9,66	  -    	 	 	 	
16	С270-108	Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 400 л	маш-год	0,624	  -    	 	 	 	
17	С270-115	Дрилi електричнi	маш-год	0,16	  -    	 	 	 	
18	С270-132	Установка для виготовлення бандажiв, дiафрагм, пряжок	маш-год	9,272	  -    	 	 	 	
19	С270-133	Установка вiдпалу дроту з улаштуванням перемотки	маш-год	4,707	  -    	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
20	+С111-72	Бiтуми нафтовi iзоляцiйнi, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,008427	4389,90	4252,19	51,63	86,08	
21	+С111-136	Дюбелi з калiброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,01625	16524,82	16161,88	38,92	324,02	
22	+С111-248	Замазка ущiльнювальна У-20А	кг	10,8	25,72	25,16	0,06	0,50	
23	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000029	3274,00	3161,75	48,05	64,20	
24	+С111-306	Вироби гумовi технiчнi морозостiйкi	кг	2,25	34,79	34,07	0,04	0,68	
25	+С111-311	Каболка	т	0,01693	22400,69	21915,26	46,20	439,23	
26	+С111-324	Кисень технiчний газоподiбний	м3	5,88	1,81	1,20	0,57	0,04	
27	+С111-384	Бiлило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0190963	31665,25	30993,08	51,28	620,89	
28	+С111-388	Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний,
МА-015	т	0,000304	8762,66	8539,56	51,28	171,82	
29	+С111-449	Фарба олiйна та алкiдна, готова до застосування, для
внутрiшнiх робiт, блакитна, оранжево-бежева, МА-25	т	0,02144	18338,87	17928,00	51,28	359,59	
30	+С111-449
варіант 3	Фарба олiйна та алкiдна, готова до застосування, для
внутрiшнiх робiт, блакитна, оранжево-бежева, МА-25	т	0,0156453	14446,41	14111,87	51,28	283,26	
31	+С111-497	Лак кам'яновугiльний, марка А	т	0,00242	1599,57	1510,00	58,21	31,36	
32	+С111-540	Стрiчка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точностi 0,
7х(20-50) мм	т	0,03911	13127,35	12835,20	34,75	257,40	
33	+С111-587	Масло iндустрiйне И-20А	т	0,001243	3517,40	3383,93	64,50	68,97	
34	+С111-612	Мастика морозостiйка бiтумно-масляна МБ-50	т	0,088623	6731,39	6547,19	52,21	131,99	
35	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,01944	9525,80	9300,10	38,92	186,78	
36	+С111-811	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення
оцинкований, дiаметр 1,1 мм	т	0,000225	15729,02	15389,38	31,23	308,41	
37	+С111-812	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення
оцинкований, дiаметр 1,6 мм	т	0,017046	13087,66	12799,81	31,23	256,62	
38	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканiзована	кг	4,32	52,88	51,80	0,04	1,04	
39	+С111-1355	Цемент гiпсоглиноземистий розширюваний	т	0,01146	2747,57	2653,13	40,57	53,87	
40	+С111-1479	Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 3,5 мм,
довжина 30 мм	т	0,000162	15126,55	14791,03	38,92	296,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
41	+С111-1483	Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 6 мм,
довжина 40 мм	т	0,01354	12200,07	11921,93	38,92	239,22	
42	+С111-1504	Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42	т	0,01596	25479,74	24940,52	39,62	499,60	
43	+С111-1522	Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,009309	13657,79	13350,37	39,62	267,80	
44	+С111-1608	Дрантя	кг	3,75223	2,71	2,59	0,07	0,05	
45	+С111-1631	Замазка захисна	кг	32,5	24,29	23,75	0,06	0,48	
46	+С111-1668	Олiфа натуральна	кг	13,12273	21,47	21,00	0,05	0,42	
47	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	0,07	15,91	15,55	0,05	0,31	
48	+С111-1746	Прокладки гумовi [пластина технiчна пресована]	кг	4,469	18,81	18,40	0,04	0,37	
49	+С111-1800
варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	1,25	6,66	6,58	0,03	0,05	
50	+С111-1849	Гвинти самонарiзнi, марка СМ1-35	т	0,000193	118904,87	116534,83	38,57	2331,47	
51	+С112-25	Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,003	1694,34	1637,20	23,92	33,22	
52	+С113-2
варіант 1	Труби металлопластикові діам 20 мм	м	575	19,90	19,70	0,05	0,15	
53	+С113-678	Труби азбестоцементнi, клас ВТ-9, дiаметр умовного
проходу 100 мм	м	50,4	59,76	58,09	0,50	1,17	
54	+С113-709	Муфти азбестоцементнi САМ-9 до труб ВТ-9, дiаметр
умовного проходу труб 100 мм, зовнiшнiй дiаметр муфт 175
мм	шт	16,9	13,06	12,65	0,15	0,26	
55	+С113-742	Кiльця гумовi для азбестоцементних муфт САМ	кг	3,4	75,50	73,97	0,05	1,48	
56	+С114-13-У
варіант 1	Утеплювач  "Урса" фольгований 	м3	0,3	653,16	636,00	4,35	12,81	
57	+С114-70
варіант 1	Полотно холсто-прошивное ІПС-Т (5мм)	м3	1,1422	4573,81	4482,00	2,13	89,68	
58	+С114-76
варіант 1	Склотканина 	1000м2	0,084383	14779,76	14477,29	12,67	289,80	
59	+С130-39	Болти з гайками та шайбами, дiаметр 12 мм	т	0,10752	11367,78	11102,50	42,38	222,90	
60	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, дiаметр 16 мм	т	0,01088	9959,52	9721,86	42,38	195,28	
61	+С130-50
варіант 1	Ванни 	комплект	54	1868,07	1824,86	6,58	36,63	
62	+С130-475	Пiдвiски для крiплення повiтроводiв СТД6208, СТД6209,
СТД6210	т	0,004	2347,00	2258,60	42,38	46,02	
63	+С130-478	Хомути для крiплення повiтроводiв СТД 205	т	0,004	3202,47	3097,30	42,38	62,79	
64	+С130-487
варіант 1	Мийки сталевi емальованi 	шт	54	306,20	300,00	0,20	6,00	
65	+С130-551	Висушувачi для рушникiв iз сталевих водогазопровiдних
оцинкованих труб з крiпленнями, дiаметр 25 мм, поверхня
нагрева 0,18 м2	шт	54	353,07	346,00	0,15	6,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
66	+С130-578
варіант 1	Раковини 	шт	0,5	261,01	255,60	0,29	5,12	
67	+С130-593
варіант 1	Регулятор перепаду тиску - редуктор	шт	42	303,97	297,99	0,02	5,96	
68	+С130-618
варіант 1	Змiшувачi загальнi для ванн 	комплект	54	572,31	561,00	0,09	11,22	
69	+С130-628
варіант 1	Змiшувачi для умивальникiв	комплект	54,5	347,00	340,15	0,05	6,80	
70	+С130-637	Трапи малi Т-100М чавуннi емальованi з прямим вiдводом,
гратами та гумовою пробкою, розмiр 355х200х142 мм	комплект	1	370,31	362,56	0,49	7,26	
71	+С130-744
варіант 1	Умывальники прямоугольные 	комплект	54	389,39	380,80	0,95	7,64	
72	+С130-905
варіант 1	Унитази   " Компакт " 	шт	54	868,36	850,40	0,93	17,03	
73	+С130-918	Ревiзiї до чавунних каналiзацiйних труб, дiаметр 100 мм	шт	20	80,01	78,14	0,30	1,57	
74	+С130-966
варіант 1	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], дiаметр 50 мм	шт	2	51,08	50,00	0,08	1,00	
75	+С130-968
варіант 1	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], дiаметр 80 мм	шт	84	74,56	72,98	0,12	1,46	
76	+С130-1159	Головки для приєднання рукавiв поливальних, дiаметр 25
мм	шт	2	3,57	3,49	0,01	0,07	
77	+С130-1170
варіант 1	Прочистка, диаметр 100 мм	шт	6,5	74,66	73,07	0,13	1,46	
78	+С130-1170
варіант 2	Прочистка, диаметр 100 мм	шт	4	261,02	255,77	0,13	5,12	
79	+С130-1186	Рукава поливальнi, дiаметр 25 мм	м	20	24,71	24,17	0,06	0,48	
80	+С130-1195	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих електрозварних труб,
для опалення та водопостачання, дiаметр 108х4 мм	м	20	187,11	183,06	0,38	3,67	
81	+С130-1199	Вузли укрупненi монтажнi з полiетиленових труб для
каналiзацii, дiаметр 50 мм	м	149,7	56,13	55,00	0,03	1,10	
82	+С142-10-2	Вода	м3	23,1385	--	--	--	--	
83	+С1113-74	Клей фенолполiвiнiлацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00432	22205,74	21707,96	62,37	435,41	
84	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00107	6623,33	6435,25	58,21	129,87	
85	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0004	394,73	318,72	68,27	7,74	
86	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,087	399,81	323,70	68,27	7,84	
87	+С1517-287	Листи алюмiнiєвi, марка АД1Н, товщина 1 мм	кг	0,446	62,69	61,43	0,03	1,23	
88	+С1530-149	Муфта, дiаметр 20 мм	10шт	26,45	7,46	7,31	--	0,15	
89	+С1530-155	Перехiд, дiаметр 20х16 мм	10шт	2,3	5,28	5,18	--	0,10	
90	+С1530-165	Трiйник прямий, дiаметр 20 мм	10шт	13,225	10,25	10,04	0,01	0,20	
91	+С1530-175	Кутник прямий, дiаметр 20 мм	10шт	4,6	21,43	21,01	--	0,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
92	+С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона
квадрата 12 мм	т	0,000114	94777,35	92876,21	42,76	1858,38	
93	+С1541-67-1	Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина 2 мм, дiаметр
50 мм	1000шт	0,002	647,70	631,22	3,78	12,70	
94	+С1541-67-2	Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина 2 мм, дiаметр
100 мм	1000шт	0,084	2224,73	2173,54	7,57	43,62	
95	+С1545-159	Очiс льняний	т	0,001818	8266,64	8060,66	43,89	162,09	
96	+С1545-159
варіант 1	Очiс льняний	т	0,006878	25238,78	24700,01	43,89	494,88	
97	+С1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,12	1228,88	1203,19	1,59	24,10	
98	+С1545-248	Скоби будiвельнi	кг	108	8,44	8,23	0,04	0,17	
99	+С1546-66	Пропан-бутан технiчний	м3	0,84	10,14	9,08	0,86	0,20	
100	+С1630-1	Вузли укрупненi монтажнi iз полiетиленових труб для
внутрiшньої каналiзацiї, дiаметр 100 мм	м	299,4	175,09	171,58	0,08	3,43	
101	+С1630-26	Вентилi прохiднi муфтовi 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа
[16 кгс/см2], дiаметр 25 мм	шт	1	45,09	44,15	0,06	0,88	
102	+С1630-65
варіант 1	Засувки паралельнi фланцевi з висувним шпiнделем
30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр
50 мм	шт	1	137,61	134,12	0,79	2,70	
103	+С1630-103	Фiльтри для очищення води в трубопроводах систем
опалення дiаметром 25 мм	шт	54,5	193,25	189,25	0,21	3,79	
104	+С1630-103
варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 15
мм "Ферреро"	шт	54	46,11	45,00	0,21	0,90	
105	+С1630-103
варіант 2	Фильтры для очистки воды в трубопроводах, диаметром 15
мм " Ферреро "	шт	54	29,59	28,80	0,21	0,58	
106	+С1630-114	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути]	кг	495,85	10,00	9,76	0,04	0,20	
107	+С1630-118	З'єднання на згонi сталевi, переходи, дiаметр до 15 мм	шт	80,5	1,64	1,61	--	0,03	
108	+С1630-126	Згони сталевi з муфтою та контргайкою, дiаметр до 15 мм	шт	40,25	3,43	3,34	0,02	0,07	
109	+С1630-133
варіант 1	Сливная воронка, диаметр 50 мм	шт	1	37,49	36,53	0,22	0,74	
110	+С1630-134	Спецз'єднання сталевi [втулки буртовi, гайки накиднi,
муфтовi], дiаметр до 15 мм	шт	322	9,60	9,40	0,01	0,19	
111	+С1630-651	Крани прохiднi сальниковi муфтовi для води, нафти та
масла, 11ч6бк, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 15 мм	шт	7	34,13	33,42	0,04	0,67	
112	+С1630-670
варіант 2	Крани кульовi прохiднi сальниковi муфтовi для води, нафти
та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 25 мм	шт	116	44,14	43,19	0,08	0,87	
113	+С1630-671
варіант 1	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для
воды, 11кч24п, диаметр 32 мм	шт	0,5	82,12	80,40	0,11	1,61	
114	+С1630-671
варіант 3	Крани кульовi прохiднi сальниковi муфтовi для води, нафти
та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 32 мм	шт	11	82,12	80,40	0,11	1,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
115	+С1630-672	Крани кульовi прохiднi сальниковi муфтовi для води, нафти
та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 40 мм	шт	2	102,58	100,42	0,15	2,01	
116	+С1630-973	Сифони-ревизiї для раковин, дiаметр 50 мм	шт	1	34,51	33,65	0,18	0,68	
117	+С1630-1432
варіант 1	Краны шаровые, диаметр 15 мм  для воды	шт	108	29,57	28,96	0,03	0,58	
118	+С1630-1432
варіант 3	Краны шаровые 11кч34п1, диаметр 15 мм	шт	54	48,38	47,40	0,03	0,95	
119	+С1630-1455
варіант 1	Лічильник води  КВ 1,5  антимагнит	шт	108	100,70	98,62	0,11	1,97	
120	+С1630-1531
варіант 1	Автоматические воздухоотводчики "ВОА"	шт	2	60,54	59,00	0,35	1,19	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
121	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	5,46768	--	--	 	 	
122	С1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	0,13979	11,29	11,29	 	 	
123	С1999-9009	Дрова	м3	0,0312	117,95	117,95	 	 	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       	
                                                   Перевірив                                	

Форма № 4	
Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
Шифр проекту - 11-139	
Локальний кошторис № 2-1-5/*	
на водопостачання УОПЕ1	
Житловий будинок серії ЧН на 54 квартири	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	9,317	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	0,060	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	0,879	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	3,8	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е16-15-3	Установлення вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на
трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 100
мм
                                                                    шт	6	97,34
58,23	6,67
1,44	584	349	40
9	4,26
0,07	26
  -    	
2	С1630-66	Засувки паралельнi фланцевi з висувним
шпiнделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа
[10 кгс/см2], дiаметр 80 мм
                                                                    шт	6	538,08
--	__-__
  -    	3228	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
3	С130-968
варіант 1	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3,
тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 80 мм
                                                                    шт	12	74,56
--	__-__
  -    	895	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
4	С1630-1432
варіант 2	Крани кульовi прохiднi сальниковi муфтовi, 15ч38п,
тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 15 мм
                                                                    шт	2	17,24
--	__-__
  -    	34	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
5	С1630-670
варіант 2	Крани кульовi прохiднi сальниковi муфтовi для
води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10
кгс/см2], дiаметр 25 мм
                                                                    шт	6	44,14
--	__-__
  -    	265	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	С130-471
варіант 3	Крани регулювальнi триходовi КРТПп-15 латуннi,
дiаметр 15 мм
                                                                    шт	10	26,32
--	__-__
  -    	263	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
7	С1630-673
варіант 2	Крани кульовi прохiднi сальниковi муфтовi для
води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10
кгс/см2], дiаметр 50 мм
                                                                    шт	2	501,12
--	__-__
  -    	1002	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
8	Е16-10-5	Прокладання трубопроводiв опалення i
водопостачання зi стальних електрозварних труб
дiаметром 100 мм
                                                                    100м	0,04	20660,49
1707,40	149,69
26,79	826	68	6
1	118,90
1,48	5
  -    	
9	Е16-6-3	Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром
25 мм
                                                                    100м	0,02	6190,23
681,45	28,43
6,74	124	14	1
  -    	48,71
0,34	1
  -    	
10	Е18-22-2	Установлення манометрiв з триходовим краном
                                                                    комплект	2	8,72
5,25	__-__
  -    	17	11	__-__
  -    	0,36
  -    	1
  -    	
11	С1630-113	Манометри загального призначення з триходовим
краном, ОБМ1-100
                                                                    комплект	2	100,92
--	__-__
  -    	202	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
12	Е18-22-4	Установлення термометрiв в оправi прямих та
кутових
                                                                    комплект	5	8,05
7,05	__-__
  -    	40	35	__-__
  -    	0,51
  -    	3
  -    	
13	С1630-986
варіант 1	Термометри прямi в оправi
                                                                    шт	2	51,48
--	__-__
  -    	103	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
14	С1630-987
варіант 2	Термометри кутовi в оправi
                                                                    шт	3	79,62
--	__-__
  -    	239	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
15	М12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск до 10
МПа [100 кгс/см2]
                                                                    10 шт	1,4	417,65
131,60	12,26
1,70	585	184	17
2	9,30
0,10	13
  -    	
16	М12-698-2	Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск понад
10 МПа [100 кгс/см2]
                                                                    10 шт	0,1	710,80
226,40	35,81
4,59	71	23	4
  -    	16,00
0,27	2
  -    	
17	Е16-29-1	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання
дiаметром до 50 мм
                                                                    100м	0,02	144,34
140,64	1,52
0,24	3	3	__-__
  -    	8,22
0,02	__-__
  -    	
18	Е16-29-2	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання
дiаметром до 100 мм
                                                                    100м	0,04	144,34
140,64	1,52
0,24	6	6	__-__
  -    	8,22
0,02	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
19	С1630-114	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки,
хомути]
                                                                    кг	3,48	10,00
--	__-__
  -    	35	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
20	Е15-172-4	Олiйне фарбування бiлилами з додаванням
кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм i
т.п. за два рази
                                                                    100м2	0,0032	1749,67
1336,64	__-__
  -    	6	4	__-__
  -    	106,59
  -    	__-__
  -    	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Изоляционные работы 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
21	Е26-11-1	Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 89-133 мм
[матами мiнераловатними прошивними в
обкладках][виробами мiнераловатними з
гофрованою структурою], товщина iзоляцiйного
шару 40 мм
                                                                    10м	0,4	110,87
78,84	__-__
  -    	44	32	__-__
  -    	5,49
  -    	2
  -    	
22	С114-13-У
варіант 1	Утеплювач  "Урса" фольгований 
                                                                    м3	0,08	653,16
--	__-__
  -    	52	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
23	Е26-23-6	Покриття поверхнi iзоляцiї трубопроводiв
дiаметром 89-133 мм рулонними матерiалами,
товщина iзоляцiйного шару 40 мм
                                                                    10м	0,4	131,36
54,82	__-__
  -    	53	22	__-__
  -    	4,32
  -    	2
  -    	
24	С114-76
варіант 1	Склотканина 
                                                                    1000м2	0,002590
8	14779,76
--	__-__
  -    	38	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.	187	54	__-__
  -    	 	4
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	133	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	54	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	41	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	  -    	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	7	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1, грн.	228	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	8715	751	68
12	 	55
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	7896	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	763	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	602	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	5	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	116	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.	8059	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	7468	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	544	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	10	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	453	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	4	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	90	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.	8512	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	44	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	644	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.	656	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	428	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	207	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	2	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	149	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	1	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	26	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.	805	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	16	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	235	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису, грн.	9317	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	60	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	879	 	 	 	 	

                                                   Склав ________________________ 	
 	
                                                   Перевірив _____________________ 	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 2-1-5/*
на водопостачання УОПЕ1	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	40	13,82	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	3,8	 	 	 	 	
3	27	 Витрати труда робітників-монтажників	люд.-год.	15	14,15	 	 	 	
4	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками	розряд	4,0	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 враховується в загальновиробничих витратах	люд.-год.	5	21,91	 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	60	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,8	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
6	+С200-2	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 5 т	маш-год	2,106064	  -    	 	 	 	
7	+С200-45	Верстат токарно-гвинторiзний	маш-год	0,21	  -    	 	 	 	
8	+С202-128	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,1222	70,44	 	 	 	
9	+С202-131	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 12,5 т	маш-год	0,0152	144,30	 	 	 	
10	+С202-1141	Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	0,126	140,03	 	 	 	
11	+С204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постiйного
струму]	маш-год	13,4058	2,77	 	 	 	
12	+С204-1400	Електричнi печi для сушiння зварювальних матерiалiв з
регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	1,5	1,18	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	+С204-2900	Установки для гiдравлiчних випробувань трубопроводiв,
тиск нагнiтання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10
МПа [100 кгс/см2]	маш-год	0,09	1,01	 	 	 	
14	+С233-1001	Верстати стругальнi по металу	маш-год	0,11	  -    	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
15	С204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродiв не
бiльше 5 кг	маш-год	6,85	  -    	 	 	 	
16	С233-302	Машини шлiфувальнi кутовi	маш-год	0,16	  -    	 	 	 	
17	С270-106	Апарат для газового зварювання i рiзання	маш-год	0,0324	  -    	 	 	 	
18	С270-108	Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 400 л	маш-год	0,012	  -    	 	 	 	
19	С270-132	Установка для виготовлення бандажiв, дiафрагм, пряжок	маш-год	0,208	  -    	 	 	 	
20	С270-133	Установка вiдпалу дроту з улаштуванням перемотки	маш-год	0,02	  -    	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
21	+С111-63	Ацетилен розчинений технiчний, марка А	т	0,000003	17889,86	16684,38	854,70	350,78	
22	+С111-72	Бiтуми нафтовi iзоляцiйнi, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,00024	4389,90	4252,19	51,63	86,08	
23	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000076	3274,00	3161,75	48,05	64,20	
24	+С111-324	Кисень технiчний газоподiбний	м3	0,00562	1,81	1,20	0,57	0,04	
25	+С111-384	Бiлило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0000754	31665,25	30993,08	51,28	620,89	
26	+С111-388	Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний,
МА-015	т	0,000001	8762,66	8539,56	51,28	171,82	
27	+С111-449
варіант 3	Фарба олiйна та алкiдна, готова до застосування, для
внутрiшнiх робiт, блакитна, оранжево-бежева, МА-25	т	0,000078	14446,41	14111,87	51,28	283,26	
28	+С111-540	Стрiчка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точностi 0,
7х(20-50) мм	т	0,00168	13127,35	12835,20	34,75	257,40	
29	+С111-587	Масло iндустрiйне И-20А	т	0,00055	3517,40	3383,93	64,50	68,97	
30	+С111-612	Мастика морозостiйка бiтумно-масляна МБ-50	т	0,00248	6731,39	6547,19	52,21	131,99	
31	+С111-807	Дрiт зварювальний легований, дiаметр 4 мм	т	0,0000034	10635,22	10395,46	31,23	208,53	
32	+С111-811	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення
оцинкований, дiаметр 1,1 мм	т	0,00006	15729,02	15389,38	31,23	308,41	
33	+С111-812	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення
оцинкований, дiаметр 1,6 мм	т	0,000068	13087,66	12799,81	31,23	256,62	
34	+С111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	0,42	56,00	54,86	0,04	1,10	
35	+С111-1113	Рифлений прокат гарячекатаний в листах з обрiзними
кромками ромбiчного рифлення iз сталi марки С235,
ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 12 мм	т	0,005	8209,04	8116,70	31,23	61,11	
36	+С111-1519	Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00147	15593,00	15247,63	39,62	305,75	
37	+С111-1522	Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0035368	13657,79	13350,37	39,62	267,80	
38	+С111-1608	Дрантя	кг	0,001	2,71	2,59	0,07	0,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
39	+С111-1639	Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр 180х6 мм	шт	0,04064	66,09	64,76	0,03	1,30	
40	+С111-1668	Олiфа натуральна	кг	0,08104	21,47	21,00	0,05	0,42	
41	+С111-1800
варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	0,076	6,66	6,58	0,03	0,05	
42	+С114-13-У
варіант 1	Утеплювач  "Урса" фольгований 	м3	0,08	653,16	636,00	4,35	12,81	
43	+С114-76
варіант 1	Склотканина 	1000м2	0,002591	14779,76	14477,29	12,67	289,80	
44	+С130-39	Болти з гайками та шайбами, дiаметр 12 мм	т	0,00032	11367,78	11102,50	42,38	222,90	
45	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, дiаметр 16 мм	т	0,01242	9959,52	9721,86	42,38	195,28	
46	+С130-471
варіант 3	Крани регулювальнi триходовi КРТПп-15 латуннi, дiаметр
15 мм	шт	10	26,32	25,78	0,02	0,52	
47	+С130-883	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб для систем опалення, дiаметр 25 мм	м	2	54,51	53,36	0,08	1,07	
48	+С130-968
варіант 1	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], дiаметр 80 мм	шт	12	74,56	72,98	0,12	1,46	
49	+С130-1195	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих електрозварних труб,
для опалення та водопостачання, дiаметр 108х4 мм	м	4	187,11	183,06	0,38	3,67	
50	+С142-10-2	Вода	м3	0,6254	--	--	--	--	
51	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,000028	6623,33	6435,25	58,21	129,87	
52	+С1517-287	Листи алюмiнiєвi, марка АД1Н, товщина 1 мм	кг	0,016	62,69	61,43	0,03	1,23	
53	+С1541-64	Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина 1 мм, дiаметр
100 мм	1000шт	0,002	1038,26	1016,39	1,51	20,36	
54	+С1541-67-2	Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина 2 мм, дiаметр
100 мм	1000шт	0,012	2224,73	2173,54	7,57	43,62	
55	+С1545-8	Бобишки	шт	14	24,14	23,65	0,02	0,47	
56	+С1545-159	Очiс льняний	т	0,000072	8266,64	8060,66	43,89	162,09	
57	+С1630-66	Засувки паралельнi фланцевi з висувним шпiнделем
30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр
80 мм	шт	6	538,08	526,24	1,29	10,55	
58	+С1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном,
ОБМ1-100	комплект	2	100,92	98,84	0,10	1,98	
59	+С1630-114	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути]	кг	3,48	10,00	9,76	0,04	0,20	
60	+С1630-670
варіант 2	Крани кульовi прохiднi сальниковi муфтовi для води, нафти
та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 25 мм	шт	6	44,14	43,19	0,08	0,87	
61	+С1630-673
варіант 2	Крани кульовi прохiднi сальниковi муфтовi для води, нафти
та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 50 мм	шт	2	501,12	491,03	0,26	9,83	
62	+С1630-986
варіант 1	Термометри прямi в оправi	шт	2	51,48	50,42	0,05	1,01	
63	+С1630-987
варіант 2	Термометри кутовi в оправi	шт	3	79,62	78,00	0,06	1,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
64	+С1630-1432
варіант 2	Крани кульовi прохiднi сальниковi муфтовi, 15ч38п, тиск 1
МПа [10 кгс/см2], дiаметр 15 мм	шт	2	17,24	16,87	0,03	0,34	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
65	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	0,44326	--	--	 	 	
66	С1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	0,00548	11,29	11,29	 	 	
67	С1999-9009	Дрова	м3	0,0006	117,95	117,95	 	 	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       	
                                                   Перевірив                                	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 2-1-6/2-1-6
на загальнобудинковий ІТП	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	106	13,80	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	3,8	 	 	 	 	
3	27	 Витрати труда робітників-монтажників	люд.-год.	50	14,07	 	 	 	
4	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками	розряд	4,0	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	1	18,13	 	 	 	
6	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	4,4	 	 	 	 	
7	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 враховується в загальновиробничих витратах	люд.-год.	12	21,94	 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	169	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,8	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
8	+С200-1	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 3 т	маш-год	0,59	  -    	 	 	 	
9	+С200-2	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 5 т	маш-год	5,102856	  -    	 	 	 	
10	+С200-43	Верстат трубообрiзний	маш-год	0,02576	  -    	 	 	 	
11	+С200-44	Верстат трубонарiзний	маш-год	0,01656	  -    	 	 	 	
12	+С200-72	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш-год	0,04048	  -    	 	 	 	
13	+С202-128	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,19466	70,44	 	 	 	
14	+С202-131	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 12,5 т	маш-год	0,04066	144,30	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15	+С202-1102	Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi
технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	0,09926	147,06	 	 	 	
16	+С202-1141	Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	0,20282	140,03	 	 	 	
17	+С203-1001	Автогiдропiдiймачi, висота пiдйому 12 м	маш-год	0,62092	121,90	 	 	 	
18	+С204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постiйного
струму]	маш-год	21,88147	2,77	 	 	 	
19	+С204-900	Трансформатори зварювальнi з номiнальним
зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	0,093	  -    	 	 	 	
20	+С204-1400	Електричнi печi для сушiння зварювальних матерiалiв з
регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	2,1	1,18	 	 	 	
21	+С204-2900	Установки для гiдравлiчних випробувань трубопроводiв,
тиск нагнiтання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10
МПа [100 кгс/см2]	маш-год	0,3495	1,01	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
22	С200-61	Гайковерт пневматичний	маш-год	9,4	  -    	 	 	 	
23	С200-64	Перфоратор електромагнiтний	маш-год	0,8075	  -    	 	 	 	
24	С203-204	Домкрати гiдравлiчнi, вантажопiдйомнiсть до 100 т	маш-год	0,699	  -    	 	 	 	
25	С203-401	Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-год	0,576	  -    	 	 	 	
26	С203-405	Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	0,699	  -    	 	 	 	
27	С204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродiв не
бiльше 5 кг	маш-год	8,04	  -    	 	 	 	
28	С270-106	Апарат для газового зварювання i рiзання	маш-год	0,4635	  -    	 	 	 	
29	С270-108	Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 400 л	маш-год	0,0369	  -    	 	 	 	
30	С270-115	Дрилi електричнi	маш-год	0,5872	  -    	 	 	 	
31	С270-132	Установка для виготовлення бандажiв, дiафрагм, пряжок	маш-год	0,6268	  -    	 	 	 	
32	С270-133	Установка вiдпалу дроту з улаштуванням перемотки	маш-год	0,0919	  -    	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
33	+С111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1],
товщина 2 мм	т	0,006	12803,45	12479,81	72,59	251,05	
34	+С111-63	Ацетилен розчинений технiчний, марка А	т	0,0000258	17889,86	16684,38	854,70	350,78	
35	+С111-72	Бiтуми нафтовi iзоляцiйнi, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,000704	4389,90	4252,19	51,63	86,08	
36	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00002	3274,00	3161,75	48,05	64,20	
37	+С111-310	Канiфоль соснова	т	0,000003	67779,28	66392,52	57,75	1329,01	
38	+С111-324	Кисень технiчний газоподiбний	м3	0,18097	1,81	1,20	0,57	0,04	
39	+С111-384	Бiлило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0003152	31665,25	30993,08	51,28	620,89	
40	+С111-388	Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний,
МА-015	т	0,000003	8762,66	8539,56	51,28	171,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
41	+С111-430	Фарба олiйна та алкiдна земляна, готова до застосування,
сурик залiзний, МА-15, ПФ-14	т	0,000005	14033,79	13707,34	51,28	275,17	
42	+С111-449	Фарба олiйна та алкiдна, готова до застосування, для
внутрiшнiх робiт, блакитна, оранжево-бежева, МА-25	т	0,000356	18338,87	17928,00	51,28	359,59	
43	+С111-540	Стрiчка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точностi 0,
7х(20-50) мм	т	0,004766	13127,35	12835,20	34,75	257,40	
44	+С111-587	Масло iндустрiйне И-20А	т	0,00044	3517,40	3383,93	64,50	68,97	
45	+С111-612	Мастика морозостiйка бiтумно-масляна МБ-50	т	0,0072916	6731,39	6547,19	52,21	131,99	
46	+С111-807	Дрiт зварювальний легований, дiаметр 4 мм	т	0,0000344	10635,22	10395,46	31,23	208,53	
47	+С111-811	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення
оцинкований, дiаметр 1,1 мм	т	0,0001605	15729,02	15389,38	31,23	308,41	
48	+С111-812	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення
оцинкований, дiаметр 1,6 мм	т	0,000321	13087,66	12799,81	31,23	256,62	
49	+С111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	0,57	56,00	54,86	0,04	1,10	
50	+С111-1504	Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00038	25479,74	24940,52	39,62	499,60	
51	+С111-1519	Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00192	15593,00	15247,63	39,62	305,75	
52	+С111-1522	Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,005624	13657,79	13350,37	39,62	267,80	
53	+С111-1608	Дрантя	кг	0,00438	2,71	2,59	0,07	0,05	
54	+С111-1658	Лак бiтумний, марка БТ-123	т	0,000072	23500,91	22981,90	58,21	460,80	
55	+С111-1668	Олiфа натуральна	кг	0,2605	21,47	21,00	0,05	0,42	
56	+С111-1669	Олiфа оксоль комбiнована	т	0,00000285	57554,36	56368,09	57,75	1128,52	
57	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	0,00285	15,91	15,55	0,05	0,31	
58	+С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,05	10,38	10,06	0,12	0,20	
59	+С111-1800
варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	0,2113	6,66	6,58	0,03	0,05	
60	+С111-1848	Болти будiвельнi з гайками та шайбами	т	0,00532	20346,31	19908,44	38,92	398,95	
61	+С113-20	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi
звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 80 мм,
товщина стiнки 4 мм	м	0,156	58,59	57,89	0,26	0,44	
62	+С113-105	Муфти прямi короткi [фiтинги] з ковкого чавуну з
цилiндричною рiзьбою, максимальний умовний прохiд 50
мм	10шт	0,01546	77,03	75,31	0,21	1,51	
63	+С113-123	Контргайки [фiтинги] з ковкого чавуну з цилiндричною
рiзьбою, максимальний умовний прохiд 50 мм	10шт	0,01546	45,28	44,30	0,09	0,89	
64	+С114-13-У
варіант 1	Утеплювач  "Урса" фольгований 	м3	0,283	653,16	636,00	4,35	12,81	
65	+С114-70
варіант 1	Полотно холсто-прошивное ІПС-Т (5мм)	м3	0,01344	4573,81	4482,00	2,13	89,68	
66	+С114-76
варіант 1	Склотканина 	1000м2	0,0088556	14779,76	14477,29	12,67	289,80	
67	+С130-39	Болти з гайками та шайбами, дiаметр 12 мм	т	0,01228	11367,78	11102,50	42,38	222,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
68	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, дiаметр 16 мм	т	0,01035	9959,52	9721,86	42,38	195,28	
69	+С130-260	Грязьовики iз сталевих електрозварних та
водогазопровiдних труб, зовнiшнiй дiаметр вхiдного
патрубка 108 мм, зовнiшнiй дiаметр корпуса 377 мм	шт	2	1790,93	1751,80	4,01	35,12	
70	+С130-471
варіант 1	Краны регулирующие трехходовые 14М1, латунные,
диаметр 15 мм	шт	13	26,32	25,78	0,02	0,52	
71	+С130-478	Хомути для крiплення повiтроводiв СТД 205	т	0,0003	3202,47	3097,30	42,38	62,79	
72	+С130-593
варіант 2	Регулятор перепада давления AFP/VFG21в компакте: -
клапан VFG21; - регулирующий элемент AFP диапазон 0,15
- 1,5 бар; - импульсивные трубки AF	шт	1	27037,44	26507,27	0,02	530,15	
73	+С130-608
варіант 1	Шланг резиновый, диаметр 25 мм	м	10	29,63	28,99	0,06	0,58	
74	+С130-881	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб для систем опалення, дiаметр 15 мм	м	6	48,61	47,62	0,04	0,95	
75	+С130-886	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб з гiльзами для систем опалення,
дiаметр 50 мм	м	1,6	78,88	77,17	0,16	1,55	
76	+С130-889	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
оцинкованих труб для водопостачання, дiаметр 25 мм	м	5	77,96	76,36	0,07	1,53	
77	+С130-968	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], дiаметр 80 мм	шт	2	186,95	183,16	0,12	3,67	
78	+С130-969	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], дiаметр 100 мм	шт	16	104,83	102,62	0,15	2,06	
79	+С130-1002	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 2,5
МПа [25 кгс/см2], дiаметр 80 мм	шт	2	186,98	183,16	0,15	3,67	
80	+С130-1194	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих електрозварних труб,
для опалення та водопостачання, дiаметр 89х3,5 мм	м	0,7	143,47	140,39	0,27	2,81	
81	+С130-1195	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих електрозварних труб,
для опалення та водопостачання, дiаметр 108х4 мм	м	10	187,11	183,06	0,38	3,67	
82	+С142-10-2	Вода	м3	1,77431	--	--	--	--	
83	+С1110-111	Дрiт сталевий оцинкований, дiаметр 2 мм	т	0,000029	10980,68	10727,53	37,84	215,31	
84	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,000083	6623,33	6435,25	58,21	129,87	
85	+С1113-246	Емаль антикорозiйна ПФ-115 сiра	т	0,0000155	19793,01	19346,70	58,21	388,10	
86	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,001	394,73	318,72	68,27	7,74	
87	+С1517-164	Листи свинцевi марки С0, нормальної точностi, товщина 1,
0 мм	т	0,00008	66853,22	65511,14	31,23	1310,85	
88	+С1517-287	Листи алюмiнiєвi, марка АД1Н, товщина 1 мм	кг	0,046	62,69	61,43	0,03	1,23	
89	+С1532-17	Переходи, дiаметр умовного проходу 100/50 дюймiв,
зовнiшнiй дiаметр 122/67 мм	шт	4	42,06	41,20	0,04	0,82	
90	+С1532-18	Переходи, дiаметр умовного проходу 100/80 дюймiв,
зовнiшнiй дiаметр 122/93 мм	шт	4	74,49	72,98	0,05	1,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
91	+С1534-275	Переходи штампованi концентричнi, дiаметр умовного
проходу 100х65 мм, зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки
108х6-76х5 мм	шт	2	40,63	39,79	0,04	0,80	
92	+С1541-64	Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина 1 мм, дiаметр
100 мм	1000шт	0,011	1038,26	1016,39	1,51	20,36	
93	+С1541-67-2	Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина 2 мм, дiаметр
100 мм	1000шт	0,012	2224,73	2173,54	7,57	43,62	
94	+С1545-4	Бiрка маркувальна	100шт	0,0102	26,53	26,00	0,01	0,52	
95	+С1545-8	Бобишки	шт	19	24,14	23,65	0,02	0,47	
96	+С1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,00598	75,60	74,03	0,09	1,48	
97	+С1545-43	Дюбелi з розпiрною гайкою ДГ	100шт	0,00754	198,02	194,09	0,05	3,88	
98	+С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,00094	14,38	14,09	0,01	0,28	
99	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,0208	3,30	3,22	0,02	0,06	
100	+С1545-96	Стрiчка ФУМ	кг	0,00028	751,51	736,73	0,04	14,74	
101	+С1545-101	Стрiчка монтажна ЛМ	100м	0,00245	96,44	94,50	0,05	1,89	
102	+С1545-159	Очiс льняний	т	0,000221	8266,64	8060,66	43,89	162,09	
103	+С1545-160	Паронiтовi прокладки	100шт	0,01	345,27	337,37	1,13	6,77	
104	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	0,0736	11,34	11,10	0,02	0,22	
105	+С1545-242	Скобки для проводiв кабелiв дволапковi К731	100шт	0,102	180,76	177,20	0,02	3,54	
106	+С1545-247	Скоби з оцинкованого залiза	100шт	0,003772	868,39	851,28	0,08	17,03	
107	+С1545-275	Фольга мiдна	т	0,0002	93869,99	91987,78	41,62	1840,59	
108	+С1546-54	Паронiт	т	0,00027	32200,91	31518,70	50,82	631,39	
109	+С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000025	119680,58	117287,70	46,20	2346,68	
110	+С1546-66	Пропан-бутан технiчний	м3	0,02	10,14	9,08	0,86	0,20	
111	+С1630-67	Засувки паралельнi фланцевi з висувним шпiнделем
30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр
100 мм	шт	4	672,55	657,62	1,74	13,19	
112	+С1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном,
ОБМ1-100	комплект	7	100,92	98,84	0,10	1,98	
113	+С1630-114	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути]	кг	10,674	10,00	9,76	0,04	0,20	
114	+С1630-236	Вентилi прохiднi муфтовi 15кч18п2 для води, тиск 1,6 МПа
[16 кгс/см2], дiаметр 15 мм	шт	4	51,15	50,12	0,03	1,00	
115	+С1630-237	Вентилi прохiднi муфтовi 15кч18п2 для води, тиск 1,6 МПа
[16 кгс/см2], дiаметр 20 мм	шт	2	58,84	57,65	0,04	1,15	
116	+С1630-670
варіант 1	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для
воды  11кч24п, диаметр 25 мм	шт	4	170,26	166,84	0,08	3,34	
117	+С1630-986	Термометри прямi в оправi	шт	4	159,89	156,70	0,05	3,14	
118	+С1630-1405
варіант 1	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для
воды, давление 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр 80 мм	шт	1	401,73	392,72	1,13	7,88	
119	+С1630-1614
варіант 1	Насос ручной "Родник"	шт	1	900,67	882,18	0,83	17,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
120	+С1630-1614
варіант 2	Насос сдвоенный однофазный, "WILO-TOP-SD 80/7, PN10	шт	1	5993,36	5875,01	0,83	117,52	
121	+С1630-1823
варіант 1	Тепловычислитель "СВТУ-10М                               	шт	1	14791,86	14500,76	1,06	290,04	
122	+1704-10444
варіант 1	Электронный регулятор температуры  ECL Comfort 300 M, "
Danfoss"	шт	1	4085,62	4005,36	0,15	80,11	
123	+1704-20079
варіант 1	Устройство отбора давления с трехходовым краном для
автоматизации	шт	2	107,15	105,02	0,03	2,10	
124	+1704-40158-9
варіант 1	Датчик температуры поверхностный  ESM -11 фирма "
Danfoss "	шт	1	456,43	447,48	--	8,95	
125	+1704-50064
варіант 1	Клапан регулирующий диам.65мм с электроприводом AMV
323, 230 B, " Danfoss"	шт	1	14685,10	14396,18	0,98	287,94	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
126	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	1,84464896	--	--	 	 	
127	С1999-9010	Стиснене повiтря	м3	592,2	0,058	0,058	 	 	
128	С1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	0,23107612	11,29	11,29	 	 	
129	С1999-9006	Гiдралiчна рiдина	кг	0,00699	15,88	15,88	 	 	
130	С1999-9009	Дрова	м3	0,001845	117,95	117,95	 	 	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       	
                                                   Перевірив                                	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 2-1-6/2-1-6
на загальнобудинковий ІТП	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	106	13,80	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	3,8	 	 	 	 	
3	27	 Витрати труда робітників-монтажників	люд.-год.	50	14,07	 	 	 	
4	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками	розряд	4,0	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	1	18,13	 	 	 	
6	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	4,4	 	 	 	 	
7	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 враховується в загальновиробничих витратах	люд.-год.	12	21,94	 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	169	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,8	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
8	+С200-1	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 3 т	маш-год	0,59	  -    	 	 	 	
9	+С200-2	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 5 т	маш-год	5,102856	  -    	 	 	 	
10	+С200-43	Верстат трубообрiзний	маш-год	0,02576	  -    	 	 	 	
11	+С200-44	Верстат трубонарiзний	маш-год	0,01656	  -    	 	 	 	
12	+С200-72	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш-год	0,04048	  -    	 	 	 	
13	+С202-128	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,19466	70,44	 	 	 	
14	+С202-131	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 12,5 т	маш-год	0,04066	144,30	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15	+С202-1102	Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi
технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	0,09926	147,06	 	 	 	
16	+С202-1141	Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	0,20282	140,03	 	 	 	
17	+С203-1001	Автогiдропiдiймачi, висота пiдйому 12 м	маш-год	0,62092	121,90	 	 	 	
18	+С204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постiйного
струму]	маш-год	21,88147	2,77	 	 	 	
19	+С204-900	Трансформатори зварювальнi з номiнальним
зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	0,093	  -    	 	 	 	
20	+С204-1400	Електричнi печi для сушiння зварювальних матерiалiв з
регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	2,1	1,18	 	 	 	
21	+С204-2900	Установки для гiдравлiчних випробувань трубопроводiв,
тиск нагнiтання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10
МПа [100 кгс/см2]	маш-год	0,3495	1,01	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
22	С200-61	Гайковерт пневматичний	маш-год	9,4	  -    	 	 	 	
23	С200-64	Перфоратор електромагнiтний	маш-год	0,8075	  -    	 	 	 	
24	С203-204	Домкрати гiдравлiчнi, вантажопiдйомнiсть до 100 т	маш-год	0,699	  -    	 	 	 	
25	С203-401	Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-год	0,576	  -    	 	 	 	
26	С203-405	Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	0,699	  -    	 	 	 	
27	С204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродiв не
бiльше 5 кг	маш-год	8,04	  -    	 	 	 	
28	С270-106	Апарат для газового зварювання i рiзання	маш-год	0,4635	  -    	 	 	 	
29	С270-108	Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 400 л	маш-год	0,0369	  -    	 	 	 	
30	С270-115	Дрилi електричнi	маш-год	0,5872	  -    	 	 	 	
31	С270-132	Установка для виготовлення бандажiв, дiафрагм, пряжок	маш-год	0,6268	  -    	 	 	 	
32	С270-133	Установка вiдпалу дроту з улаштуванням перемотки	маш-год	0,0919	  -    	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
33	+С111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1],
товщина 2 мм	т	0,006	12803,45	12479,81	72,59	251,05	
34	+С111-63	Ацетилен розчинений технiчний, марка А	т	0,0000258	17889,86	16684,38	854,70	350,78	
35	+С111-72	Бiтуми нафтовi iзоляцiйнi, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,000704	4389,90	4252,19	51,63	86,08	
36	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00002	3274,00	3161,75	48,05	64,20	
37	+С111-310	Канiфоль соснова	т	0,000003	67779,28	66392,52	57,75	1329,01	
38	+С111-324	Кисень технiчний газоподiбний	м3	0,18097	1,81	1,20	0,57	0,04	
39	+С111-384	Бiлило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0003152	31665,25	30993,08	51,28	620,89	
40	+С111-388	Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний,
МА-015	т	0,000003	8762,66	8539,56	51,28	171,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
41	+С111-430	Фарба олiйна та алкiдна земляна, готова до застосування,
сурик залiзний, МА-15, ПФ-14	т	0,000005	14033,79	13707,34	51,28	275,17	
42	+С111-449	Фарба олiйна та алкiдна, готова до застосування, для
внутрiшнiх робiт, блакитна, оранжево-бежева, МА-25	т	0,000356	18338,87	17928,00	51,28	359,59	
43	+С111-540	Стрiчка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точностi 0,
7х(20-50) мм	т	0,004766	13127,35	12835,20	34,75	257,40	
44	+С111-587	Масло iндустрiйне И-20А	т	0,00044	3517,40	3383,93	64,50	68,97	
45	+С111-612	Мастика морозостiйка бiтумно-масляна МБ-50	т	0,0072916	6731,39	6547,19	52,21	131,99	
46	+С111-807	Дрiт зварювальний легований, дiаметр 4 мм	т	0,0000344	10635,22	10395,46	31,23	208,53	
47	+С111-811	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення
оцинкований, дiаметр 1,1 мм	т	0,0001605	15729,02	15389,38	31,23	308,41	
48	+С111-812	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення
оцинкований, дiаметр 1,6 мм	т	0,000321	13087,66	12799,81	31,23	256,62	
49	+С111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	0,57	56,00	54,86	0,04	1,10	
50	+С111-1504	Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00038	25479,74	24940,52	39,62	499,60	
51	+С111-1519	Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00192	15593,00	15247,63	39,62	305,75	
52	+С111-1522	Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,005624	13657,79	13350,37	39,62	267,80	
53	+С111-1608	Дрантя	кг	0,00438	2,71	2,59	0,07	0,05	
54	+С111-1658	Лак бiтумний, марка БТ-123	т	0,000072	23500,91	22981,90	58,21	460,80	
55	+С111-1668	Олiфа натуральна	кг	0,2605	21,47	21,00	0,05	0,42	
56	+С111-1669	Олiфа оксоль комбiнована	т	0,00000285	57554,36	56368,09	57,75	1128,52	
57	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	0,00285	15,91	15,55	0,05	0,31	
58	+С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,05	10,38	10,06	0,12	0,20	
59	+С111-1800
варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	0,2113	6,66	6,58	0,03	0,05	
60	+С111-1848	Болти будiвельнi з гайками та шайбами	т	0,00532	20346,31	19908,44	38,92	398,95	
61	+С113-20	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi
звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 80 мм,
товщина стiнки 4 мм	м	0,156	58,59	57,89	0,26	0,44	
62	+С113-105	Муфти прямi короткi [фiтинги] з ковкого чавуну з
цилiндричною рiзьбою, максимальний умовний прохiд 50
мм	10шт	0,01546	77,03	75,31	0,21	1,51	
63	+С113-123	Контргайки [фiтинги] з ковкого чавуну з цилiндричною
рiзьбою, максимальний умовний прохiд 50 мм	10шт	0,01546	45,28	44,30	0,09	0,89	
64	+С114-13-У
варіант 1	Утеплювач  "Урса" фольгований 	м3	0,283	653,16	636,00	4,35	12,81	
65	+С114-70
варіант 1	Полотно холсто-прошивное ІПС-Т (5мм)	м3	0,01344	4573,81	4482,00	2,13	89,68	
66	+С114-76
варіант 1	Склотканина 	1000м2	0,0088556	14779,76	14477,29	12,67	289,80	
67	+С130-39	Болти з гайками та шайбами, дiаметр 12 мм	т	0,01228	11367,78	11102,50	42,38	222,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
68	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, дiаметр 16 мм	т	0,01035	9959,52	9721,86	42,38	195,28	
69	+С130-260	Грязьовики iз сталевих електрозварних та
водогазопровiдних труб, зовнiшнiй дiаметр вхiдного
патрубка 108 мм, зовнiшнiй дiаметр корпуса 377 мм	шт	2	1790,93	1751,80	4,01	35,12	
70	+С130-471
варіант 1	Краны регулирующие трехходовые 14М1, латунные,
диаметр 15 мм	шт	13	26,32	25,78	0,02	0,52	
71	+С130-478	Хомути для крiплення повiтроводiв СТД 205	т	0,0003	3202,47	3097,30	42,38	62,79	
72	+С130-593
варіант 2	Регулятор перепада давления AFP/VFG21в компакте: -
клапан VFG21; - регулирующий элемент AFP диапазон 0,15
- 1,5 бар; - импульсивные трубки AF	шт	1	27037,44	26507,27	0,02	530,15	
73	+С130-608
варіант 1	Шланг резиновый, диаметр 25 мм	м	10	29,63	28,99	0,06	0,58	
74	+С130-881	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб для систем опалення, дiаметр 15 мм	м	6	48,61	47,62	0,04	0,95	
75	+С130-886	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб з гiльзами для систем опалення,
дiаметр 50 мм	м	1,6	78,88	77,17	0,16	1,55	
76	+С130-889	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
оцинкованих труб для водопостачання, дiаметр 25 мм	м	5	77,96	76,36	0,07	1,53	
77	+С130-968	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], дiаметр 80 мм	шт	2	186,95	183,16	0,12	3,67	
78	+С130-969	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], дiаметр 100 мм	шт	16	104,83	102,62	0,15	2,06	
79	+С130-1002	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 2,5
МПа [25 кгс/см2], дiаметр 80 мм	шт	2	186,98	183,16	0,15	3,67	
80	+С130-1194	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих електрозварних труб,
для опалення та водопостачання, дiаметр 89х3,5 мм	м	0,7	143,47	140,39	0,27	2,81	
81	+С130-1195	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих електрозварних труб,
для опалення та водопостачання, дiаметр 108х4 мм	м	10	187,11	183,06	0,38	3,67	
82	+С142-10-2	Вода	м3	1,77431	--	--	--	--	
83	+С1110-111	Дрiт сталевий оцинкований, дiаметр 2 мм	т	0,000029	10980,68	10727,53	37,84	215,31	
84	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,000083	6623,33	6435,25	58,21	129,87	
85	+С1113-246	Емаль антикорозiйна ПФ-115 сiра	т	0,0000155	19793,01	19346,70	58,21	388,10	
86	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,001	394,73	318,72	68,27	7,74	
87	+С1517-164	Листи свинцевi марки С0, нормальної точностi, товщина 1,
0 мм	т	0,00008	66853,22	65511,14	31,23	1310,85	
88	+С1517-287	Листи алюмiнiєвi, марка АД1Н, товщина 1 мм	кг	0,046	62,69	61,43	0,03	1,23	
89	+С1532-17	Переходи, дiаметр умовного проходу 100/50 дюймiв,
зовнiшнiй дiаметр 122/67 мм	шт	4	42,06	41,20	0,04	0,82	
90	+С1532-18	Переходи, дiаметр умовного проходу 100/80 дюймiв,
зовнiшнiй дiаметр 122/93 мм	шт	4	74,49	72,98	0,05	1,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
91	+С1534-275	Переходи штампованi концентричнi, дiаметр умовного
проходу 100х65 мм, зовнiшнiй дiаметр та товщина стiнки
108х6-76х5 мм	шт	2	40,63	39,79	0,04	0,80	
92	+С1541-64	Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина 1 мм, дiаметр
100 мм	1000шт	0,011	1038,26	1016,39	1,51	20,36	
93	+С1541-67-2	Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина 2 мм, дiаметр
100 мм	1000шт	0,012	2224,73	2173,54	7,57	43,62	
94	+С1545-4	Бiрка маркувальна	100шт	0,0102	26,53	26,00	0,01	0,52	
95	+С1545-8	Бобишки	шт	19	24,14	23,65	0,02	0,47	
96	+С1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,00598	75,60	74,03	0,09	1,48	
97	+С1545-43	Дюбелi з розпiрною гайкою ДГ	100шт	0,00754	198,02	194,09	0,05	3,88	
98	+С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,00094	14,38	14,09	0,01	0,28	
99	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,0208	3,30	3,22	0,02	0,06	
100	+С1545-96	Стрiчка ФУМ	кг	0,00028	751,51	736,73	0,04	14,74	
101	+С1545-101	Стрiчка монтажна ЛМ	100м	0,00245	96,44	94,50	0,05	1,89	
102	+С1545-159	Очiс льняний	т	0,000221	8266,64	8060,66	43,89	162,09	
103	+С1545-160	Паронiтовi прокладки	100шт	0,01	345,27	337,37	1,13	6,77	
104	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	0,0736	11,34	11,10	0,02	0,22	
105	+С1545-242	Скобки для проводiв кабелiв дволапковi К731	100шт	0,102	180,76	177,20	0,02	3,54	
106	+С1545-247	Скоби з оцинкованого залiза	100шт	0,003772	868,39	851,28	0,08	17,03	
107	+С1545-275	Фольга мiдна	т	0,0002	93869,99	91987,78	41,62	1840,59	
108	+С1546-54	Паронiт	т	0,00027	32200,91	31518,70	50,82	631,39	
109	+С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000025	119680,58	117287,70	46,20	2346,68	
110	+С1546-66	Пропан-бутан технiчний	м3	0,02	10,14	9,08	0,86	0,20	
111	+С1630-67	Засувки паралельнi фланцевi з висувним шпiнделем
30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр
100 мм	шт	4	672,55	657,62	1,74	13,19	
112	+С1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном,
ОБМ1-100	комплект	7	100,92	98,84	0,10	1,98	
113	+С1630-114	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути]	кг	10,674	10,00	9,76	0,04	0,20	
114	+С1630-236	Вентилi прохiднi муфтовi 15кч18п2 для води, тиск 1,6 МПа
[16 кгс/см2], дiаметр 15 мм	шт	4	51,15	50,12	0,03	1,00	
115	+С1630-237	Вентилi прохiднi муфтовi 15кч18п2 для води, тиск 1,6 МПа
[16 кгс/см2], дiаметр 20 мм	шт	2	58,84	57,65	0,04	1,15	
116	+С1630-670
варіант 1	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для
воды  11кч24п, диаметр 25 мм	шт	4	170,26	166,84	0,08	3,34	
117	+С1630-986	Термометри прямi в оправi	шт	4	159,89	156,70	0,05	3,14	
118	+С1630-1405
варіант 1	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для
воды, давление 2,5 МПа [25 кгс/см2], диаметр 80 мм	шт	1	401,73	392,72	1,13	7,88	
119	+С1630-1614
варіант 1	Насос ручной "Родник"	шт	1	900,67	882,18	0,83	17,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
120	+С1630-1614
варіант 2	Насос сдвоенный однофазный, "WILO-TOP-SD 80/7, PN10	шт	1	5993,36	5875,01	0,83	117,52	
121	+С1630-1823
варіант 1	Тепловычислитель "СВТУ-10М                               	шт	1	14791,86	14500,76	1,06	290,04	
122	+1704-10444
варіант 1	Электронный регулятор температуры  ECL Comfort 300 M, "
Danfoss"	шт	1	4085,62	4005,36	0,15	80,11	
123	+1704-20079
варіант 1	Устройство отбора давления с трехходовым краном для
автоматизации	шт	2	107,15	105,02	0,03	2,10	
124	+1704-40158-9
варіант 1	Датчик температуры поверхностный  ESM -11 фирма "
Danfoss "	шт	1	456,43	447,48	--	8,95	
125	+1704-50064
варіант 1	Клапан регулирующий диам.65мм с электроприводом AMV
323, 230 B, " Danfoss"	шт	1	14685,10	14396,18	0,98	287,94	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
126	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	1,84464896	--	--	 	 	
127	С1999-9010	Стиснене повiтря	м3	592,2	0,058	0,058	 	 	
128	С1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	0,23107612	11,29	11,29	 	 	
129	С1999-9006	Гiдралiчна рiдина	кг	0,00699	15,88	15,88	 	 	
130	С1999-9009	Дрова	м3	0,001845	117,95	117,95	 	 	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       	
                                                   Перевірив                                	

Форма № 4	
Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
Шифр проекту - 11-139	
Локальний кошторис № 2-1-7/2-1-7	
на магістральні трубопроводи опалення	
Житловий будинок серії ЧН на 54 квартири	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	22,769	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	0,129	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	1,982	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	4,1	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е16-15-3	Установлення вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на
трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 100
мм
                                                                    шт	1	97,34
58,23	6,67
1,44	97	58	7
1	4,26
0,07	4
  -    	
2	С1630-67	Засувки паралельнi фланцевi з висувним
шпiнделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа
[10 кгс/см2], дiаметр 100 мм
                                                                    шт	1	672,55
--	__-__
  -    	673	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
3	С130-969	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3,
тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 100 мм
                                                                    шт	2	104,83
--	__-__
  -    	210	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
4	С1630-237	Вентилi прохiднi муфтовi 15кч18п2 для води, тиск
1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 20 мм
                                                                    шт	3,5	58,84
--	__-__
  -    	206	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
5	С1630-670	Крани кульовi прохiднi сальниковi муфтовi для
води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10
кгс/см2], дiаметр 25 мм
                                                                    шт	2	170,26
--	__-__
  -    	341	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	Е16-10-5	Прокладання трубопроводiв опалення i
водопостачання зi стальних електрозварних труб
дiаметром 100 мм
                                                                    100м	0,2	20660,49
1707,40	149,69
26,79	4132	341	30
5	118,90
1,48	24
  -    	
7	Е16-10-5	Прокладання трубопроводiв опалення i
водопостачання зi стальних електрозварних труб
дiаметром 100 мм
                                                                    100м	0,6	20660,49
1707,40	149,69
26,79	12396	1024	90
16	118,90
1,48	71
1	
8	Е20-30-1	Установлення кронштейнiв пiд вентиляцiйне
устаткування
                                                                    100кг	0,0265	604,28
115,24	7,97
1,42	16	3	__-__
  -    	8,53
0,07	__-__
  -    	
9	С1630-114	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки,
хомути]
                                                                    кг	100	10,00
--	__-__
  -    	1000	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
10	Е16-29-2	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання
дiаметром до 100 мм
                                                                    100м	0,8	144,34
140,64	1,52
0,24	115	113	1
  -    	8,22
0,02	7
  -    	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Изоляционные работы 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
11	Е13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз
грунтовкою ГФ-021
                                                                    100м2	0,2458	234,71
74,81	6,98
0,96	58	18	2
  -    	4,78
0,06	1
  -    	
12	Е13-16-10	Грунтування металевих поверхонь за один раз
лаком БТ-577
                                                                    100м2	0,2458	304,95
113,27	13,96
1,93	75	28	3
  -    	7,04
0,12	2
  -    	
13	Е26-11-1	Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 89-133 мм
[матами мiнераловатними прошивними в
обкладках][виробами мiнераловатними з
гофрованою структурою], товщина iзоляцiйного
шару 40 мм
                                                                    10м	0,8	110,87
78,84	__-__
  -    	89	63	__-__
  -    	5,49
  -    	4
  -    	
14	С114-13-У
варіант 1	Утеплювач  "Урса" фольгований 
                                                                    м3	1,66	653,16
--	__-__
  -    	1084	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
15	Е26-23-6	Покриття поверхнi iзоляцiї трубопроводiв
дiаметром 89-133 мм рулонними матерiалами,
товщина iзоляцiйного шару 40 мм
                                                                    10м	0,8	131,36
54,82	__-__
  -    	105	44	__-__
  -    	4,32
  -    	3
  -    	
16	С114-76
варіант 1	Склотканина 
                                                                    1000м2	0,053274	14779,76
--	__-__
  -    	787	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.	2198	153	5
  -    	 	10
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	2040	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	153	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	116	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	  -    	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	21	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1, грн.	2314	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	21384	1692	133
22	 	116
1	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	19559	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	1714	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	1385	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	12	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	268	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.	21384	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	19559	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	1692	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	22	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	1385	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	12	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	268	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.	22769	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	129	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	1982	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису, грн.	22769	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	129	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	1982	 	 	 	 	

                                                   Склав ________________________ 	
 	
                                                   Перевірив _____________________ 	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 2-1-7/2-1-7
на магістральні трубопроводи опалення	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	116	14,48	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	4,1	 	 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	1	18,15	 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	4,5	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 враховується в загальновиробничих витратах	люд.-год.	12	21,95	 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	129	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	4,1	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
6	+С200-2	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 5 т	маш-год	5,806384	  -    	 	 	 	
7	+С202-128	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,02	70,44	 	 	 	
8	+С202-131	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 12,5 т	маш-год	0,304	144,30	 	 	 	
9	+С202-1141	Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	0,100795	140,03	 	 	 	
10	+С203-101	Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,00737	100,13	 	 	 	
11	+С204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постiйного
струму]	маш-год	24,27804	2,77	 	 	 	
12	+С204-2900	Установки для гiдравлiчних випробувань трубопроводiв,
тиск нагнiтання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10
МПа [100 кгс/см2]	маш-год	1,2	1,01	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	+С205-401	Компресори пересувнi з електродвигуном, тиск 600 кПа [6
ат], подача 0,5 м3/хв	маш-год	0,82589	3,88	 	 	 	
14	+С234-201	Агрегати фарбувальнi з пневматичним розпилюванням для
фарбування фасадiв будiвель, продуктивнiсть 500 м3/год	маш-год	0,82589	1,46	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
15	С203-405	Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	0,0147	  -    	 	 	 	
16	С270-108	Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 400 л	маш-год	0,024	  -    	 	 	 	
17	С270-132	Установка для виготовлення бандажiв, дiафрагм, пряжок	маш-год	0,416	  -    	 	 	 	
18	С270-133	Установка вiдпалу дроту з улаштуванням перемотки	маш-год	0,04	  -    	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
19	+С111-72	Бiтуми нафтовi iзоляцiйнi, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,00048	4389,90	4252,19	51,63	86,08	
20	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000152	3274,00	3161,75	48,05	64,20	
21	+С111-384	Бiлило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00004	31665,25	30993,08	51,28	620,89	
22	+С111-540	Стрiчка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точностi 0,
7х(20-50) мм	т	0,00336	13127,35	12835,20	34,75	257,40	
23	+С111-612	Мастика морозостiйка бiтумно-масляна МБ-50	т	0,00496	6731,39	6547,19	52,21	131,99	
24	+С111-811	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення
оцинкований, дiаметр 1,1 мм	т	0,00012	15729,02	15389,38	31,23	308,41	
25	+С111-812	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення
оцинкований, дiаметр 1,6 мм	т	0,000136	13087,66	12799,81	31,23	256,62	
26	+С111-1292	Уайт-спiрит	т	0,000639	22499,54	21996,00	62,37	441,17	
27	+С111-1521	Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42	т	0,000021	12281,19	12000,76	39,62	240,81	
28	+С111-1522	Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,005916	13657,79	13350,37	39,62	267,80	
29	+С111-1668	Олiфа натуральна	кг	0,016	21,47	21,00	0,05	0,42	
30	+С111-1800
варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	0,152	6,66	6,58	0,03	0,05	
31	+С111-1848	Болти будiвельнi з гайками та шайбами	т	0,0000186	20346,31	19908,44	38,92	398,95	
32	+С114-13-У
варіант 1	Утеплювач  "Урса" фольгований 	м3	1,66	653,16	636,00	4,35	12,81	
33	+С114-76
варіант 1	Склотканина 	1000м2	0,053274	14779,76	14477,29	12,67	289,80	
34	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, дiаметр 16 мм	т	0,00207	9959,52	9721,86	42,38	195,28	
35	+С130-969	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], дiаметр 100 мм	шт	2	104,83	102,62	0,15	2,06	
36	+С130-1195	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих електрозварних труб,
для опалення та водопостачання, дiаметр 108х4 мм	м	80	187,11	183,06	0,38	3,67	
37	+С142-10-2	Вода	м3	11,832	--	--	--	--	
38	+С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,002212	16247,25	15870,47	58,21	318,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
39	+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00037	4463,56	4329,38	46,66	87,52	
40	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0044804	6623,33	6435,25	58,21	129,87	
41	+С1517-287	Листи алюмiнiєвi, марка АД1Н, товщина 1 мм	кг	0,032	62,69	61,43	0,03	1,23	
42	+С1541-67-2	Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина 2 мм, дiаметр
100 мм	1000шт	0,002	2224,73	2173,54	7,57	43,62	
43	+С1545-159	Очiс льняний	т	0,000016	8266,64	8060,66	43,89	162,09	
44	+С1630-67	Засувки паралельнi фланцевi з висувним шпiнделем
30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр
100 мм	шт	1	672,55	657,62	1,74	13,19	
45	+С1630-83	Кронштейни та пiдставки пiд устаткування iз сортової сталi	кг	2,65	4,57	4,44	0,04	0,09	
46	+С1630-114	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути]	кг	100	10,00	9,76	0,04	0,20	
47	+С1630-237	Вентилi прохiднi муфтовi 15кч18п2 для води, тиск 1,6 МПа
[16 кгс/см2], дiаметр 20 мм	шт	3,5	58,84	57,65	0,04	1,15	
48	+С1630-670	Крани кульовi прохiднi сальниковi муфтовi для води, нафти
та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 25 мм	шт	2	170,26	166,84	0,08	3,34	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
49	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	0,20403776	--	--	 	 	
50	С1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	0,00470748	11,29	11,29	 	 	
51	С1999-9009	Дрова	м3	0,0012	117,95	117,95	 	 	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       	
                                                   Перевірив                                	

Форма № 4	
Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
Шифр проекту - 11-139	
Локальний кошторис № 2-1-8/2-1-8	
на вузол керування безелеваторний УОПЕ-1	
Житловий будинок серії ЧН на 54 квартири	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	23,096	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	0,117	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	1,760	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	3,8	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е16-15-3	Установлення вентилiв, засувок, затворiв,
клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на
трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 100
Мм                                                              шт	12	97,34
58,23	6,67
1,44	1168	699	80
17	4,26
0,07	51
1	
2	С1630-66	Засувки паралельнi фланцевi з висувним
шпiнделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа
[10 кгс/см2], дiаметр 80 мм
                                                                    шт	12	538,08
--	__-__
  -    	6457	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
3	С130-968	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3,
тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 80 мм
                                                                    шт	24	186,95
--	__-__
  -    	4487	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
4	С1630-1432
варіант 1	Краны шаровые, диаметр 15 мм  для воды
                                                                    шт	4	29,57
--	__-__
  -    	118	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
5	С1630-670
варіант 1
прайс лист	Краны шаровые проходные сальниковые
муфтовые для воды  11кч24п, диаметр 25 мм
                                                                    шт	12	170,26
--	__-__
  -    	2043	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
6	С130-471
варіант 2	Краны регулирующие трехходовые 14М1,
латунные, диаметр 15 мм
                                                                    шт	20	53,37
--	__-__
  -    	1067	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	С1630-673
варіант 1	Краны шаровые проходные сальниковые
муфтовые для воды, нефти и масла, 11кч24п,
давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 50 мм
                                                                    шт	4	184,96
--	__-__
  -    	740	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
8	Е16-10-5	Прокладання трубопроводiв опалення i
водопостачання зi стальних електрозварних труб
дiаметром 100 мм
                                                                    100м	0,08	20660,49
1707,40	149,69
26,79	1653	137	12
2	118,90
1,48	10
  -    	
9	Е16-6-3	Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром
25 мм
                                                                    100м	0,04	6190,23
681,45	28,43
6,74	248	27	1
  -    	48,71
0,34	2
  -    	
10	Е18-22-2	Установлення манометрiв з триходовим краном
                                                                    комплект	4	8,72
5,25	__-__
  -    	35	21	__-__
  -    	0,36
  -    	1
  -    	
11	С1630-113	Манометри загального призначення з триходовим
краном, ОБМ1-100
                                                                    комплект	4	100,92
--	__-__
  -    	404	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
12	Е18-22-4	Установлення термометрiв в оправi прямих та
кутових
                                                                    комплект	10	8,05
7,05	__-__
  -    	81	71	__-__
  -    	0,51
  -    	5
  -    	
13	С1630-986	Термометри прямi в оправi
                                                                    шт	4	159,89
--	__-__
  -    	640	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
14	С1630-987
варіант 1	Термометри кутовi в оправi
                                                                    шт	6	159,90
--	__-__
  -    	959	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
15	М12-698-1	Монтаж закладных частей для манометра и
термометра, 3кч-274-10.90, 3кч-1-87
                                                                    10 шт	2,8	417,65
131,60	12,26
1,70	1169	368	34
5	9,30
0,10	26
  -    	
16	М12-698-2	Закладная деталь для термометра. 3кч-2-87
                                                                    10 шт	0,2	710,80
226,40	35,81
4,59	142	45	7
1	16,00
0,27	3
  -    	
17	Е16-29-1	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання
дiаметром до 50 мм
                                                                    100м	0,04	144,34
140,64	1,52
0,24	6	6	__-__
  -    	8,22
0,02	__-__
  -    	
18	Е16-29-2	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання
дiаметром до 100 мм
                                                                    100м	0,08	144,34
140,64	1,52
0,24	12	11	__-__
  -    	8,22
0,02	1
  -    	
19	С1630-114	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки,
хомути]
                                                                    кг	6,96	10,00
--	__-__
  -    	70	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	Е15-172-4	Олiйне фарбування бiлилами з додаванням
кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм i
т.п. за два рази                                              100м2	0,0064	1844,64
1336,64	__-__
  -    	12	9	__-__
  -    	106,59
  -    	1
  -    	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Изоляционные работы 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
21	Е26-11-1	Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 89-133 мм
[матами мiнераловатними прошивними в
обкладках][виробами мiнераловатними з
гофрованою структурою], товщина iзоляцiйного
шару 40 мм                                                         10м	0,8	110,87
78,84	__-__
  -    	89	63	__-__
  -    	5,49
  -    	4
  -    	
22	С114-13-У
варіант 1	Утеплювач  "Урса" фольгований                       м3	0,16	653,16
--	__-__
  -    	105	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
23	Е26-23-6	Покриття поверхнi iзоляцiї трубопроводiв
дiаметром 89-133 мм рулонними матерiалами,
товщина iзоляцiйного шару 40 мм                10м	0,8	131,36
54,82	__-__
  -    	105	44	__-__
  -    	4,32
  -    	3
  -    	
24	С114-76
варіант 1	Склотканина                                            1000м2	0,005181
6	14779,76
--	__-__
  -    	77	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.	376	107	__-__
  -    	 	7
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	269	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	107	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	83	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	  -    	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	16	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1, грн.	459	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	21887	1501	134
25	 	107
1	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	20252	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	1526	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	1209	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	9	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	234	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.	20576	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	19395	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	1088	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	19	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	911	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	7	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	182	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.	21487	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	86	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	1289	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.	1311	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	857	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	413	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	6	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	298	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	2	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	52	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.	1609	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	31	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	471	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису, грн.	23096	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	117	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	1760	 	 	 	 	

                                                   Склав ________________________ 	
 	
                                                   Перевірив _____________________ 	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 2-1-8/2-1-8
на вузол керування безелеваторний УОПЕ-1	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	78	13,82	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	3,8	 	 	 	 	
3	27	 Витрати труда робітників-монтажників	люд.-год.	29	14,15	 	 	 	
4	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками	розряд	4,0	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	1	18,77	 	 	 	
6	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	4,7	 	 	 	 	
7	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 враховується в загальновиробничих витратах	люд.-год.	9	21,92	 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	117	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,8	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
8	+С200-2	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 5 т	маш-год	4,212128	  -    	 	 	 	
9	+С200-45	Верстат токарно-гвинторiзний	маш-год	0,42	  -    	 	 	 	
10	+С202-128	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,2444	70,44	 	 	 	
11	+С202-131	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 12,5 т	маш-год	0,0304	144,30	 	 	 	
12	+С202-1141	Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	0,252	140,03	 	 	 	
13	+С204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постiйного
струму]	маш-год	26,8116	2,77	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14	+С204-1400	Електричнi печi для сушiння зварювальних матерiалiв з
регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	3	1,18	 	 	 	
15	+С204-2900	Установки для гiдравлiчних випробувань трубопроводiв,
тиск нагнiтання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10
МПа [100 кгс/см2]	маш-год	0,18	1,01	 	 	 	
16	+С233-1001	Верстати стругальнi по металу	маш-год	0,22	  -    	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
17	С204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродiв не
бiльше 5 кг	маш-год	13,7	  -    	 	 	 	
18	С233-302	Машини шлiфувальнi кутовi	маш-год	0,32	  -    	 	 	 	
19	С270-106	Апарат для газового зварювання i рiзання	маш-год	0,0648	  -    	 	 	 	
20	С270-108	Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 400 л	маш-год	0,024	  -    	 	 	 	
21	С270-132	Установка для виготовлення бандажiв, дiафрагм, пряжок	маш-год	0,416	  -    	 	 	 	
22	С270-133	Установка вiдпалу дроту з улаштуванням перемотки	маш-год	0,04	  -    	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
23	+С111-63	Ацетилен розчинений технiчний, марка А	т	0,000005	17889,86	16684,38	854,70	350,78	
24	+С111-72	Бiтуми нафтовi iзоляцiйнi, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,00048	4389,90	4252,19	51,63	86,08	
25	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000015	3274,00	3161,75	48,05	64,20	
26	+С111-324	Кисень технiчний газоподiбний	м3	0,01124	1,81	1,20	0,57	0,04	
27	+С111-384	Бiлило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000151	31665,25	30993,08	51,28	620,89	
28	+С111-388	Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний,
МА-015	т	0,000001	8762,66	8539,56	51,28	171,82	
29	+С111-449	Фарба олiйна та алкiдна, готова до застосування, для
внутрiшнiх робiт, блакитна, оранжево-бежева, МА-25	т	0,000156	18338,87	17928,00	51,28	359,59	
30	+С111-540	Стрiчка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точностi 0,
7х(20-50) мм	т	0,00336	13127,35	12835,20	34,75	257,40	
31	+С111-587	Масло iндустрiйне И-20А	т	0,0011	3517,40	3383,93	64,50	68,97	
32	+С111-612	Мастика морозостiйка бiтумно-масляна МБ-50	т	0,00496	6731,39	6547,19	52,21	131,99	
33	+С111-807	Дрiт зварювальний легований, дiаметр 4 мм	т	0,000007	10635,22	10395,46	31,23	208,53	
34	+С111-811	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення
оцинкований, дiаметр 1,1 мм	т	0,00012	15729,02	15389,38	31,23	308,41	
35	+С111-812	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення
оцинкований, дiаметр 1,6 мм	т	0,000136	13087,66	12799,81	31,23	256,62	
36	+С111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	0,84	56,00	54,86	0,04	1,10	
37	+С111-1113	Рифлений прокат гарячекатаний в листах з обрiзними
кромками ромбiчного рифлення iз сталi марки С235,
ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 12 мм	т	0,01	8209,04	8116,70	31,23	61,11	
38	+С111-1519	Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00294	15593,00	15247,63	39,62	305,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
39	+С111-1522	Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0070736	13657,79	13350,37	39,62	267,80	
40	+С111-1608	Дрантя	кг	0,00192	2,71	2,59	0,07	0,05	
41	+С111-1639	Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр 180х6 мм	шт	0,08128	66,09	64,76	0,03	1,30	
42	+С111-1668	Олiфа натуральна	кг	0,16208	21,47	21,00	0,05	0,42	
43	+С111-1800
варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	0,152	6,66	6,58	0,03	0,05	
44	+С114-13-У
варіант 1	Утеплювач  "Урса" фольгований 	м3	0,16	653,16	636,00	4,35	12,81	
45	+С114-76
варіант 1	Склотканина 	1000м2	0,0051816	14779,76	14477,29	12,67	289,80	
46	+С130-39	Болти з гайками та шайбами, дiаметр 12 мм	т	0,00064	11367,78	11102,50	42,38	222,90	
47	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, дiаметр 16 мм	т	0,02484	9959,52	9721,86	42,38	195,28	
48	+С130-471
варіант 2	Краны регулирующие трехходовые 14М1, латунные,
диаметр 15 мм	шт	20	53,37	52,30	0,02	1,05	
49	+С130-883	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб для систем опалення, дiаметр 25 мм	м	4	54,51	53,36	0,08	1,07	
50	+С130-968	Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0
МПа [10 кгс/см2], дiаметр 80 мм	шт	24	186,95	183,16	0,12	3,67	
51	+С130-1195	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих електрозварних труб,
для опалення та водопостачання, дiаметр 108х4 мм	м	8	187,11	183,06	0,38	3,67	
52	+С142-10-2	Вода	м3	1,2508	--	--	--	--	
53	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,000056	6623,33	6435,25	58,21	129,87	
54	+С1517-287	Листи алюмiнiєвi, марка АД1Н, товщина 1 мм	кг	0,032	62,69	61,43	0,03	1,23	
55	+С1541-64	Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина 1 мм, дiаметр
100 мм	1000шт	0,004	1038,26	1016,39	1,51	20,36	
56	+С1541-67-2	Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина 2 мм, дiаметр
100 мм	1000шт	0,024	2224,73	2173,54	7,57	43,62	
57	+С1545-8	Бобишки	шт	28	24,14	23,65	0,02	0,47	
58	+С1545-159	Очiс льняний	т	0,000145	8266,64	8060,66	43,89	162,09	
59	+С1630-66	Засувки паралельнi фланцевi з висувним шпiнделем
30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр
80 мм	шт	12	538,08	526,24	1,29	10,55	
60	+С1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном,
ОБМ1-100	комплект	4	100,92	98,84	0,10	1,98	
61	+С1630-114	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути]	кг	6,96	10,00	9,76	0,04	0,20	
62	+С1630-670
варіант 1	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для
воды  11кч24п, диаметр 25 мм	шт	12	170,26	166,84	0,08	3,34	
63	+С1630-673
варіант 1	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для
воды, нефти и масла, 11кч24п, давление 1 МПа [10
кгс/см2], диаметр 50 мм	шт	4	184,96	181,07	0,26	3,63	
64	+С1630-986	Термометри прямi в оправi	шт	4	159,89	156,70	0,05	3,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
65	+С1630-987
варіант 1	Термометри кутовi в оправi	шт	6	159,90	156,70	0,06	3,14	
66	+С1630-1432
варіант 1	Краны шаровые, диаметр 15 мм  для воды	шт	4	29,57	28,96	0,03	0,58	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
67	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	0,88652	--	--	 	 	
68	С1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	0,01096	11,29	11,29	 	 	
69	С1999-9009	Дрова	м3	0,0012	117,95	117,95	 	 	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       	
                                                   Перевірив                                	

Форма № 4	
Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
Шифр проекту - 11-139	
Локальний кошторис № 2-1-9/2-1-9	
на опалення УОПЕ-1	
Житловий будинок серії ЧН на 54 квартири	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	29,099	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	0,223	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	3,265	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	3,8	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Сантехнические работы 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	С1630-230
варіант 1	Клапан запорный 15кч18п1, диаметр 15 мм
                                                                    шт	2	41,66
--	__-__
  -    	83	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
2	С1630-1432
варіант 1	Краны шаровые, диаметр 15 мм  для воды
                                                                    шт	8	29,57
--	__-__
  -    	237	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
3	Е18-9-8	Установлення регiстрiв зi стальних зварних труб,
дiаметр нитки 100 мм
                                                                    100м	0,076	5221,61
491,57	27,32
6,49	397	37	2
  -    	39,20
0,30	3
  -    	
4	Е18-6-3	Установлення конвекторiв
                                                                    100кВт	0,2548	2036,45
1927,61	52,72
16,33	519	491	13
4	142,68
0,85	36
  -    	
5	С130-421
варіант 1	Конвектори настiннi сталевi з кожухом, марка КН-
20-П; КН-20-К
                                                                    кВт	25,48	257,58
--	__-__
  -    	6563	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
6	М11-350-2	Монтаж балансировочного ручного клапана, диам,
25мм                                                           шт	1	34,02
22,13	__-__
  -    	34	22	__-__
  -    	1,60
  -    	2
  -    	
7	М11-350-3	То же, диаметром до 50 мм
                                                                    шт	1	81,40
66,38	__-__
  -    	81	66	__-__
  -    	4,80
  -    	5
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	1704-50064
варіант 6	Клапан регулирующий ручной MSV-I диам.25мм
"Danfoss"
                                                                    шт	1	475,52
--	__-__
  -    	476	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
9	1704-50064
варіант 8	Клапан регулирующий ручной MSV-I диам.32мм
"Danfoss"
                                                                    шт	1	551,72
--	__-__
  -    	552	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
10	М11-350-2	Монтаж запорного клапана, диам,25мм
                                                                    шт	1	34,02
22,13	__-__
  -    	34	22	__-__
  -    	1,60
  -    	2
  -    	
11	М11-350-3	То же, диаметром до 50 мм
                                                                    шт	1	81,40
66,38	__-__
  -    	81	66	__-__
  -    	4,80
  -    	5
  -    	
12	1704-50064
варіант 7	Клапан запорный диам.25мм MSV-М " Danfoss"
                                                                    шт	1	331,92
--	__-__
  -    	332	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
13	1704-50064
варіант 9	Клапан запорный диам.32мм MSV-М " Danfoss"
                                                                    шт	1	417,06
--	__-__
  -    	417	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
14	М11-350-1	Монтаж регулирующего клапана, диаметром до
20 мм
                                                                    шт	1	30,82
22,13	__-__
  -    	31	22	__-__
  -    	1,60
  -    	2
  -    	
15	М11-350-2	Монтаж регулирующего клапана, диам,25мм
                                                                    шт	14	34,02
22,13	__-__
  -    	476	310	__-__
  -    	1,60
  -    	22
  -    	
16	2307-10934
варіант 3	Клапан регулирующий  диаметр 20 мм, RTD N (ф-
ма "Danfos")
                                                                    шт	1	248,61
--	__-__
  -    	249	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
17	2307-10934
варіант 4	Клапан регулирующий  диаметр 25 мм, RTD N (ф-
ма "Danfos")
                                                                    шт	14	298,13
--	__-__
  -    	4174	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
18	Е16-6-1	Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром
15 мм
                                                                    100м	0,08	5600,23
681,45	28,43
6,74	448	55	2
1	48,71
0,34	4
  -    	
19	Е16-6-3	Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром
25 мм
                                                                    100м	0,18	6190,23
681,45	28,43
6,74	1114	123	5
1	48,71
0,34	9
  -    	
20	Е16-6-4	Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром
32 мм
                                                                    100м	1,1	6777,23
681,45	28,43
6,74	7455	750	31
7	48,71
0,34	54
  -    	
21	С130-964
варіант 1	Дросельная шайба, диаметр 32 мм
                                                                    шт	1	48,62
--	__-__
  -    	49	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
22	С1630-114	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки,
хомути]
                                                                    кг	13,6	10,00
--	__-__
  -    	136	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
23	Е16-29-1	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання
дiаметром до 50 мм
                                                                    100м	1,36	144,34
140,64	1,52
0,24	196	191	2
  -    	8,22
0,02	11
  -    	
24	Е15-172-4	Масляная окраска белилами с добавлением
колера труб диаметром менее 50 мм за два раза
                                                                    100м2	0,156	1844,64
1336,64	__-__
  -    	288	209	__-__
  -    	106,59
  -    	17
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.	24422	2364	55
13	 	172
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	22003	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	2377	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	1898	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	15	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	366	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1, грн.	26320	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Изоляционные работы 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
25	Е13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз
грунтовкою ГФ-021
                                                                    100м2	0,0567	234,71
74,81	6,98
0,96	13	4	__-__
  -    	4,78
0,06	__-__
  -    	
26	Е13-16-10	Грунтування металевих поверхонь за один раз
лаком БТ-577
                                                                    100м2	0,0567	304,95
113,27	13,96
1,93	17	6	1
  -    	7,04
0,12	__-__
  -    	
27	Е26-7-1	Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 76 мм
полотнопрошивним скловолокнистим полотном,
товщина iзоляцiйного шару 30 мм
                                                                    10м	4,6	72,09
57,87	__-__
  -    	332	266	__-__
  -    	4,03
  -    	19
  -    	
28	С114-13-У
варіант 2	Мати мiнераловатнi прошивнi для теплової
iзоляцiї промислового устаткування без обкладок,
марка М-100, товщина 40 мм
                                                                    м3	0,294	4576,08
--	__-__
  -    	1345	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
29	Е26-23-1	Покриття поверхнi iзоляцiї трубопроводiв
дiаметром 76 мм рулонними матерiалами,
товщина iзоляцiйного шару 40 мм
                                                                    10м	4,6	91,18
38,96	__-__
  -    	419	179	__-__
  -    	3,07
  -    	14
  -    	
30	С114-76
варіант 1	Склотканина 
                                                                    1000м2	0,020437
8	14779,76
--	__-__
  -    	302	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.	2428	455	1
  -    	 	33
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	1972	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	455	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	351	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	3	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	67	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2, грн.	2779	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	26850	2819	56
13	 	205
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	23975	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	2832	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	2249	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	18	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	433	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.	21690	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	19323	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	2311	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	13	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	1881	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	16	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	369	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.	23571	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	183	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	2693	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.	5160	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	4652	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	508	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	368	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	2	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	64	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.	5528	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	40	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	572	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису, грн.	29099	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	223	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	3265	 	 	 	 	

                                                   Склав ________________________ 	
 	
                                                   Перевірив _____________________ 	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 2-1-9/2-1-9
на опалення УОПЕ-1	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	167	13,86	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	3,8	 	 	 	 	
3	27	 Витрати труда робітників-монтажників	люд.-год.	38	13,83	 	 	 	
4	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками	розряд	3,8	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 враховується в загальновиробничих витратах	люд.-год.	18	21,90	 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	223	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,8	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
6	+С200-1	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 3 т	маш-год	0,87	  -    	 	 	 	
7	+С200-2	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 5 т	маш-год	5,140293	  -    	 	 	 	
8	+С202-128	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,27673	70,44	 	 	 	
9	+С202-1141	Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	0,1828	140,03	 	 	 	
10	+С203-101	Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,0017	100,13	 	 	 	
11	+С204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постiйного
струму]	маш-год	3,2776	2,77	 	 	 	
12	+С204-2900	Установки для гiдравлiчних випробувань трубопроводiв,
тиск нагнiтання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10
МПа [100 кгс/см2]	маш-год	2,04	1,01	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	+С205-401	Компресори пересувнi з електродвигуном, тиск 600 кПа [6
ат], подача 0,5 м3/хв	маш-год	0,19051	3,88	 	 	 	
14	+С234-201	Агрегати фарбувальнi з пневматичним розпилюванням для
фарбування фасадiв будiвель, продуктивнiсть 500 м3/год	маш-год	0,19051	1,46	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
15	С200-61	Гайковерт пневматичний	маш-год	15,4	  -    	 	 	 	
16	С203-405	Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	0,0034	  -    	 	 	 	
17	С270-106	Апарат для газового зварювання i рiзання	маш-год	2,2032	  -    	 	 	 	
18	С270-108	Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 400 л	маш-год	0,138	  -    	 	 	 	
19	С270-115	Дрилi електричнi	маш-год	0,1702	  -    	 	 	 	
20	С270-132	Установка для виготовлення бандажiв, дiафрагм, пряжок	маш-год	2,024	  -    	 	 	 	
21	С270-133	Установка вiдпалу дроту з улаштуванням перемотки	маш-год	1,104	  -    	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
22	+С111-63	Ацетилен розчинений технiчний, марка А	т	0,0001768	17889,86	16684,38	854,70	350,78	
23	+С111-72	Бiтуми нафтовi iзоляцiйнi, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,001794	4389,90	4252,19	51,63	86,08	
24	+С111-148	Дюбелi з калiброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,000107	13163,90	12866,86	38,92	258,12	
25	+С111-324	Кисень технiчний газоподiбний	м3	0,38216	1,81	1,20	0,57	0,04	
26	+С111-384	Бiлило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0002517	31665,25	30993,08	51,28	620,89	
27	+С111-388	Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний,
МА-015	т	0,000031	8762,66	8539,56	51,28	171,82	
28	+С111-449	Фарба олiйна та алкiдна, готова до застосування, для
внутрiшнiх робiт, блакитна, оранжево-бежева, МА-25	т	0,0038064	18338,87	17928,00	51,28	359,59	
29	+С111-540	Стрiчка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точностi 0,
7х(20-50) мм	т	0,00782	13127,35	12835,20	34,75	257,40	
30	+С111-612	Мастика морозостiйка бiтумно-масляна МБ-50	т	0,018906	6731,39	6547,19	52,21	131,99	
31	+С111-807	Дрiт зварювальний легований, дiаметр 4 мм	т	0,000231	10635,22	10395,46	31,23	208,53	
32	+С111-812	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення
оцинкований, дiаметр 1,6 мм	т	0,004002	13087,66	12799,81	31,23	256,62	
33	+С111-1292	Уайт-спiрит	т	0,0001474	22499,54	21996,00	62,37	441,17	
34	+С111-1483	Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 6 мм,
довжина 40 мм	т	0,001172	12200,07	11921,93	38,92	239,22	
35	+С111-1522	Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001904	13657,79	13350,37	39,62	267,80	
36	+С111-1608	Дрантя	кг	0,0468	2,71	2,59	0,07	0,05	
37	+С111-1668	Олiфа натуральна	кг	0,53988	21,47	21,00	0,05	0,42	
38	+С111-1800
варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	0,23	6,66	6,58	0,03	0,05	
39	+С111-1848	Болти будiвельнi з гайками та шайбами	т	0,0077	20346,31	19908,44	38,92	398,95	
40	+С111-1849	Гвинти самонарiзнi, марка СМ1-35	т	0,000046	118904,87	116534,83	38,57	2331,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
41	+С114-13-У
варіант 2	Мати мiнераловатнi прошивнi для теплової iзоляцiї
промислового устаткування без обкладок, марка М-100,
товщина 40 мм	м3	0,294	4576,08	4482,00	4,35	89,73	
42	+С114-76
варіант 1	Склотканина 	1000м2	0,020438	14779,76	14477,29	12,67	289,80	
43	+С130-421
варіант 1	Конвектори настiннi сталевi з кожухом, марка КН-20-П; КН-
20-К	кВт	25,48	257,58	251,99	0,54	5,05	
44	+С130-485	Кронштейни для крiплення радiаторiв до цегляних та
бетонних стiн, довжина кронштейна 332 мм, марка СТД
604-4	100шт	0,02546	84,78	81,91	1,21	1,66	
45	+С130-589	Регiстри опалювальнi iз сталевих електрозварних труб,
дiаметр нитки 108 мм	м нитки	7,6	46,06	44,74	0,42	0,90	
46	+С130-881	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб для систем опалення, дiаметр 15 мм	м	8	48,61	47,62	0,04	0,95	
47	+С130-883	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб для систем опалення, дiаметр 25 мм	м	18	54,51	53,36	0,08	1,07	
48	+С130-884	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб для систем опалення, дiаметр 32 мм	м	110	60,38	59,10	0,10	1,18	
49	+С130-964
варіант 1	Дросельная шайба, диаметр 32 мм	шт	1	48,62	47,62	0,05	0,95	
50	+С142-10-2	Вода	м3	2,7472	--	--	--	--	
51	+С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00051	16247,25	15870,47	58,21	318,57	
52	+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000085	4463,56	4329,38	46,66	87,52	
53	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0012506	6623,33	6435,25	58,21	129,87	
54	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,00051	394,73	318,72	68,27	7,74	
55	+С1517-287	Листи алюмiнiєвi, марка АД1Н, товщина 1 мм	кг	0,092	62,69	61,43	0,03	1,23	
56	+С1545-159	Очiс льняний	т	0,000117	8266,64	8060,66	43,89	162,09	
57	+С1546-54	Паронiт	т	0,000388	32200,91	31518,70	50,82	631,39	
58	+С1630-85	Кронштейни радiаторнi на цегляних та бетонних стiнах,
довжина кронштейна 131 мм	100шт	0,02546	104,08	98,03	4,01	2,04	
59	+С1630-114	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути]	кг	13,6	10,00	9,76	0,04	0,20	
60	+С1630-230
варіант 1	Клапан запорный 15кч18п1, диаметр 15 мм	шт	2	41,66	40,81	0,03	0,82	
61	+С1630-1432
варіант 1	Краны шаровые, диаметр 15 мм  для воды	шт	8	29,57	28,96	0,03	0,58	
62	+1704-50064
варіант 6	Клапан регулирующий ручной MSV-I диам.25мм "Danfoss"	шт	1	475,52	465,22	0,98	9,32	
63	+1704-50064
варіант 7	Клапан запорный диам.25мм MSV-М " Danfoss"	шт	1	331,92	324,43	0,98	6,51	
64	+1704-50064
варіант 8	Клапан регулирующий ручной MSV-I диам.32мм "Danfoss"	шт	1	551,72	539,92	0,98	10,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
65	+1704-50064
варіант 9	Клапан запорный диам.32мм MSV-М " Danfoss"	шт	1	417,06	407,90	0,98	8,18	
66	+2307-10934
варіант 3	Клапан регулирующий  диаметр 20 мм, RTD N (ф-ма
"Danfos")	шт	1	248,61	243,70	0,04	4,87	
67	+2307-10934
варіант 4	Клапан регулирующий  диаметр 25 мм, RTD N (ф-ма
"Danfos")	шт	14	298,13	292,24	0,04	5,85	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
68	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	1,27866768	--	--	 	 	
69	С1999-9010	Стиснене повiтря	м3	970,2	0,058	0,058	 	 	
70	С1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	0,33931402	11,29	11,29	 	 	
71	С1999-9009	Дрова	м3	0,0069	117,95	117,95	 	 	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       	
                                                   Перевірив                                	

Форма № 4	
Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
Шифр проекту - 11-139	
Локальний кошторис № 2-1-10/2-1-10	
на опалення УОПЕ-9	
Житловий будинок серії ЧН на 54 квартири	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	262,722	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	2,649	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	40,779	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	4,1	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Сантехнические работы 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	С1630-1432
варіант 1	Краны шаровые, диаметр 15 мм  для воды
                                                                    шт	39	29,57
--	__-__
  -    	1153	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
2	С1630-1433
варіант 2	Краны шаровые проходные сальниковые
муфтовые, 11кч24п, давление 1 МПа [10 кгс/см2],
диаметр 20 мм
                                                                    шт	1	252,76
--	__-__
  -    	253	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
3	С1630-671
варіант 2	Краны шаровые проходные сальниковые
муфтовые для воды, 11кч24п, диаметр 32 мм
                                                                    шт	2	45,83
--	__-__
  -    	92	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
4	С1630-672
варіант 1	Краны шаровые проходные сальниковые
муфтовые для воды, нефти и масла, 11кч24п,
давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 40 мм
                                                                    шт	4	53,66
--	__-__
  -    	215	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
5	М11-350-1	Монтаж клапана балансировочного диам. до 20мм
                                                                    шт	27	30,82
22,13	__-__
  -    	832	598	__-__
  -    	1,60
  -    	43
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	1704-50064
варіант 2	Клапан ручной балансировочный диам.15мм MSV-
I " Danfoss"
                                                                    шт	23	397,21
--	__-__
  -    	9136	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
7	1704-50064
варіант 3	Клапан ручной балансировочный диам.20мм MSV-
I " Danfoss"
                                                                    шт	4	444,75
--	__-__
  -    	1779	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
8	М11-350-1	Монтаж клапана запорного диам. до 20 мм
                                                                    шт	27	30,82
22,13	__-__
  -    	832	598	__-__
  -    	1,60
  -    	43
  -    	
9	1704-50064
варіант 4	Клапан запорный диам.15мм MSV-М " Danfoss"
                                                                    шт	23	255,02
--	__-__
  -    	5865	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
10	1704-50064
варіант 5	Клапан запорный диам.20мм MSV-М " Danfoss"
                                                                    шт	4	258,97
--	__-__
  -    	1036	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
11	М11-350-1	Монтаж клапана регулирующего диам. до 20мм
                                                                    шт	81	30,82
22,13	__-__
  -    	2496	1793	__-__
  -    	1,60
  -    	130
  -    	
12	2307-10934
варіант 1	Клапан регулирующий  диаметр 10 мм, RTD N 
(терморегулятор ф-ма "Danfos")
                                                                    шт	42	189,21
--	__-__
  -    	7947	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
13	2307-10934
варіант 2	Клапан регулирующий  диаметр 15 мм, RTD N
(терморегулятор ф-ма "Danfos")
                                                                    шт	39	189,21
--	__-__
  -    	7379	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
14	Е18-22-5	Установка кранов воздушных Маевского
                                                                    комплект	81	3,61
3,00	__-__
  -    	292	243	__-__
  -    	0,20
  -    	16
  -    	
15	С130-474	Крани для спуску повiтря СТД 7073В латуннi
                                                                    шт	81	11,89
--	__-__
  -    	963	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
16	Е20-10-1	Установка воздухоотводчика
                                                                    шт	7	43,31
28,63	2,87
1,51	303	200	20
11	2,07
0,09	14
1	
17	С1630-1531
варіант 2	Воздухоотводчики для автоматического выпуска
из систем центрального отопления " Matis" 
                                                                    шт	7	93,74
--	__-__
  -    	656	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
18	Е16-6-1	Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром
15 мм
                                                                    100м	0,25	5600,23
681,45	28,43
6,74	1400	170	7
2	48,71
0,34	12
  -    	
19	Е16-6-2	Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром
20 мм
                                                                    100м	0,25	6106,67
681,45	28,43
6,74	1527	170	7
2	48,71
0,34	12
  -    	
20	Е16-6-3	Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром
25 мм
                                                                    100м	0,38	6190,23
681,45	28,43
6,74	2352	259	11
3	48,71
0,34	19
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21	Е16-6-4	Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром
32 мм
                                                                    100м	0,93	6777,23
681,45	28,43
6,74	6303	634	26
6	48,71
0,34	45
  -    	
22	Е16-6-5	Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром
40 мм
                                                                    100м	0,225	7451,23
681,45	28,43
6,74	1677	153	6
2	48,71
0,34	11
  -    	
23	Е16-6-6	Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром
50 мм
                                                                    100м	0,205	8813,14
853,53	42,73
8,87	1807	175	9
2	61,01
0,47	13
  -    	
24	Е16-10-3	Прокладання трубопроводiв опалення i
водопостачання зi стальних електрозварних труб
дiаметром 65 мм
                                                                    100м	0,08	11923,93
1544,85	104,72
18,17	954	124	8
1	107,58
0,99	9
  -    	
25	Е16-29-1	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання
дiаметром до 50 мм
                                                                    100м	17,36	144,34
140,64	1,52
0,24	2506	2442	26
4	8,22
0,02	143
  -    	
26	Е16-29-2	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання
дiаметром до 100 мм
                                                                    100м	0,08	144,34
140,64	1,52
0,24	12	11	__-__
  -    	8,22
0,02	1
  -    	
27	Е16-14-13	Прокладання трубопроводiв водопостачання з
напiрних полiетиленових труб високого тиску
зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням
                                                                    100м	13,2	3266,72
1326,86	1535,74
268,28	43121	17515	20272
3541	92,40
14,48	1220
191	
28	С113-1352
варіант 1	Труба полипропиленовая фузиотерм Faser (SDR
7.4) из PР-R (80) фузиолен (армированная
прокладкой из стекловолокна), дииаметр 20х2,8
                                                                    м	549,968	20,41
--	__-__
  -    	11225	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
29	С113-1352
варіант 2	Труба полипропиленовая фузиотерм Faser (SDR
7.4) из PР-R (80) фузиолен (армированная
прокладкой из стекловолокна), дииаметр 25х3,5
                                                                    м	676,312	36,79
--	__-__
  -    	24882	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
30	Е16-14-14	Прокладання трубопроводiв водопостачання з
напiрних полiетиленових труб високого тиску
зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням
                                                                    100м	1,92	2919,54
1523,60	886,06
155,27	5606	2925	1701
298	106,10
8,38	204
16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31	С113-1352
варіант 3	Труба полипропиленовая фузиотерм Faser (SDR
7.4) из PР-R (80) фузиолен (армированная
прокладкой из стекловолокна), дииаметр 32х4,4
                                                                    м	180,096	55,16
--	__-__
  -    	9934	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
32	С1630-114	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки,
хомути]
                                                                    кг	100	10,00
--	__-__
  -    	1000	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
33	Е24-12-1	Установлення П-подiбних компенсаторiв з труб
дiаметром 50 мм
                                                                    шт	6	130,89
69,56	50,87
2,49	785	417	305
15	4,70
0,14	28
1	
34	С130-883	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих
водогазопровiдних неоцинкованих труб для
систем опалення, дiаметр 25 мм
                                                                    м	6,75	54,51
--	__-__
  -    	368	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
35	С130-884	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих
водогазопровiдних неоцинкованих труб для
систем опалення, дiаметр 32 мм
                                                                    м	6,75	60,38
--	__-__
  -    	408	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
36	Е18-7-2	Установка стальніх радиаторов
                                                                    100шт	0,81	9540,09
2263,40	368,42
101,29	7727	1833	298
82	173,84
5,04	141
4	
37	& С130-558-
2
варіант 1
п/л	Радиатор стальной панельный KORADO 22-500-
500
                                                                    шт	14	585,35
--	__-__
  -    	8195	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
38	& С130-558-
3
варіант 1
п/л	Радиатор стальной панельный KORADO 22-500-
600
                                                                    шт	28	655,86
--	__-__
  -    	18364	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
39	& С130-558-
5
варіант 1
п/л	Радиатор стальной панельный KORADO 22-500-
800
                                                                    шт	26	857,09
--	__-__
  -    	22284	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
40	& С130-559-
1
варіант 1	Радиаторы стальные отопительные "Korado"  22-
500-1000
                                                                    кВт	6	1022,09
--	__-__
  -    	6133	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
41	& С130-559-
1
варіант 2	Радиаторы стальные отопительные "Korado"  22-
500-1200
                                                                    кВт	4	1294,57
--	__-__
  -    	5178	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
42	& С130-558-
8
варіант 1
п/л	Радиатор стальной панельный KORADO 22-500-
1400
                                                                    шт	3	1411,44
--	__-__
  -    	4234	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
43	Е15-172-4	Масляная окраска белилами с добавлением
колера труб диаметром менее 50 мм за два раза
                                                                    100м2	0,171175	1844,64
1336,64	__-__
  -    	316	229	__-__
  -    	106,59
  -    	18
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.	229527	30489	22696
3969	 	2122
213	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	176342	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	34458	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	27350	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	238	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	5239	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1, грн.	256877	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Изоляционные работы 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
44	Е13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз
грунтовкою ГФ-021
                                                                    100м2	0,189055
5	234,71
74,81	6,98
0,96	44	14	1
  -    	4,78
0,06	1
  -    	
45	Е13-16-10	Грунтування металевих поверхонь за один раз
лаком БТ-577
                                                                    100м2	0,189055
5	304,95
113,27	13,96
1,93	58	21	3
  -    	7,04
0,12	1
  -    	
46	Е26-7-1	Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 76 мм
полотнопрошивним скловолокнистим полотном,
товщина iзоляцiйного шару 30 мм
                                                                    10м	6,2	72,09
57,87	__-__
  -    	447	359	__-__
  -    	4,03
  -    	25
  -    	
47	С114-70
варіант 1	Полотно холсто-прошивное ІПС-Т (5мм)
                                                                    м3	0,49145	4573,81
--	__-__
  -    	2248	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
48	Е26-23-1	Покриття поверхнi iзоляцiї трубопроводiв
дiаметром 76 мм рулонними матерiалами,
товщина iзоляцiйного шару 40 мм
                                                                    10м	6,2	91,18
38,96	__-__
  -    	565	242	__-__
  -    	3,07
  -    	19
  -    	
49	С114-76
варіант 1	Склотканина 
                                                                    1000м2	0,031302
8	14779,76
--	__-__
  -    	463	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
50	Е26-2-1	Изоляция трубопроводов из полипропилена
диаметром до 76 мм трубами IZOFLEX - R
                                                                    10м	7,05	60,70
43,21	__-__
  -    	428	305	__-__
  -    	3,36
  -    	24
  -    	
51	С113-1391
варіант 1	 Изоляция для труб "Изофлекс" д=18мм
                                                                    м	12	1,67
--	__-__
  -    	20	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
52	С113-1391-
1А
варіант 1	Трубы IZOflex - R диам.28х6мм
                                                                    м	20,5	2,13
--	__-__
  -    	44	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
53	С113-1391-
1Б
варіант 1	Термоизоляция для труб IZOflex-R диам.35х6мм
                                                                    м	38	4,07
--	__-__
  -    	155	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
54	& С111-114-
1-ИИ0	Лента армированная "IZOFLEX"
                                                                    м	70,5	1,79
--	__-__
  -    	126	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
55	& С114-70-1
варіант 1
прайс лист	Изоляция для трубопроводов Д=20мм
"ARMAFLEX  AC",  АС-22  толщ. 13мм
                                                                    м	26	7,67
--	__-__
  -    	199	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
56	& С114-70-1
варіант 2
прайс лист	Изоляция для трубопроводов Д=25мм
"ARMAFLEX  AC",  АС-28  толщ. 13мм 
                                                                    м	3,5	8,17
--	__-__
  -    	29	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
57	& С114-70-2
варіант 1
прайс лист	Изоляция для трубопроводов Д=32мм
"ARMAFLEX  AC",  АС-35  толщ. 13мм
                                                                    м	3,5	9,97
--	__-__
  -    	35	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
58	& С1545-
101-1
варіант 1
прайс лист	Лента - 50 Armaflex АС,  50х5 мм 
                                                                    100м	0,33	763,22
--	__-__
  -    	252	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.	5113	941	4
  -    	 	70
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	4168	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	941	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	731	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	6	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	141	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2, грн.	5844	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	234640	31430	22700
3969	 	2192
213	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	180510	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	35399	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	28082	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	244	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	5380	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.	215154	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	164013	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	28441	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	3969	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	25937	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	228	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	5006	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.	241091	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	2417	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	37416	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.	19486	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	16497	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	2989	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	2145	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	16	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	374	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.	21631	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	232	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	3363	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису, грн.	262722	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	2649	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	40779	 	 	 	 	

                                                   Склав ________________________ 	
 	
                                                   Перевірив _____________________ 	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 2-1-10/2-1-10
на опалення УОПЕ-9	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	1976	14,40	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	4,1	 	 	 	 	
3	27	 Витрати труда робітників-монтажників	люд.-год.	216	13,83	 	 	 	
4	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками	розряд	3,8	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	213	18,55	 	 	 	
6	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	4,6	 	 	 	 	
7	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 враховується в загальновиробничих витратах	люд.-год.	244	21,93	 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	2649	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	4,1	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
8	+С200-1	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 3 т	маш-год	4,05	  -    	 	 	 	
9	+С200-2	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 5 т	маш-год	49,58774516
5	  -    	 	 	 	
10	+С202-128	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	2,91075	70,44	 	 	 	
11	+С202-131	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 12,5 т	маш-год	0,0168	144,30	 	 	 	
12	+С202-1141	Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	2,31025	140,03	 	 	 	
13	+С203-101	Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,00567	100,13	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14	+С203-902	Пiдiймачi гiдравлiчнi, висота пiдйому 10 м	маш-год	0,49	27,53	 	 	 	
15	+С204-202	Агрегати зварювальнi пересувнi з дизельним двигуном, з
номiнальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	3,84	58,66	 	 	 	
16	+С204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постiйного
струму]	маш-год	10,63225	2,77	 	 	 	
17	+С204-2900	Установки для гiдравлiчних випробувань трубопроводiв,
тиск нагнiтання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10
МПа [100 кгс/см2]	маш-год	144,096	1,01	 	 	 	
18	+С205-401	Компресори пересувнi з електродвигуном, тиск 600 кПа [6
ат], подача 0,5 м3/хв	маш-год	0,63523	3,88	 	 	 	
19	+С208-1600	Агрегати для зварювання полiетиленових труб	маш-год	164,1312	132,05	 	 	 	
20	+С215-2701	Електростанцiї пересувнi (при роботi на спорудженнi
магiстральних трубопроводiв), потужнiсть 60 кВт	маш-год	0,42	190,38	 	 	 	
21	+С234-201	Агрегати фарбувальнi з пневматичним розпилюванням для
фарбування фасадiв будiвель, продуктивнiсть 500 м3/год	маш-год	0,63523	1,46	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
22	С200-61	Гайковерт пневматичний	маш-год	81	  -    	 	 	 	
23	С200-68	Пiстолет монтажний	маш-год	102,816	  -    	 	 	 	
24	С203-303	Лебiдки ручнi та важiльнi, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш-год	3,71	  -    	 	 	 	
25	С203-405	Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	0,0113	  -    	 	 	 	
26	С233-302	Машини шлiфувальнi кутовi	маш-год	0,42	  -    	 	 	 	
27	С270-106	Апарат для газового зварювання i рiзання	маш-год	5,2205	  -    	 	 	 	
28	С270-108	Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 400 л	маш-год	0,186	  -    	 	 	 	
29	С270-115	Дрилi електричнi	маш-год	24,5754	  -    	 	 	 	
30	С270-132	Установка для виготовлення бандажiв, дiафрагм, пряжок	маш-год	5,125	  -    	 	 	 	
31	С270-133	Установка вiдпалу дроту з улаштуванням перемотки	маш-год	1,488	  -    	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
32	+С111-63	Ацетилен розчинений технiчний, марка А	т	0,0003732	17889,86	16684,38	854,70	350,78	
33	+С111-72	Бiтуми нафтовi iзоляцiйнi, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,002418	4389,90	4252,19	51,63	86,08	
34	&С111-114-1-
ИИ0	Лента армированная "IZOFLEX"	м	70,5	1,79	1,75	--	0,04	
35	+С111-135	Цвяхи гвинтовi 4,5х90 мм	т	0,001296	9656,12	9427,86	38,92	189,34	
36	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00016	3274,00	3161,75	48,05	64,20	
37	+С111-306	Вироби гумовi технiчнi морозостiйкi	кг	0,966	34,79	34,07	0,04	0,68	
38	+С111-324	Кисень технiчний газоподiбний	м3	2,16163	1,81	1,20	0,57	0,04	
39	+С111-384	Бiлило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0026331	31665,25	30993,08	51,28	620,89	
40	+С111-388	Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний,
МА-015	т	0,000034	8762,66	8539,56	51,28	171,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
41	+С111-449	Фарба олiйна та алкiдна, готова до застосування, для
внутрiшнiх робiт, блакитна, оранжево-бежева, МА-25	т	0,004177	18338,87	17928,00	51,28	359,59	
42	+С111-540	Стрiчка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точностi 0,
7х(20-50) мм	т	0,0183655	13127,35	12835,20	34,75	257,40	
43	+С111-612	Мастика морозостiйка бiтумно-масляна МБ-50	т	0,025482	6731,39	6547,19	52,21	131,99	
44	+С111-622	Мiткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,01704	82,52	80,38	0,52	1,62	
45	+С111-807	Дрiт зварювальний легований, дiаметр 4 мм	т	0,000457	10635,22	10395,46	31,23	208,53	
46	+С111-812	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення
оцинкований, дiаметр 1,6 мм	т	0,005394	13087,66	12799,81	31,23	256,62	
47	+С111-975
варіант 2	Сортовий гарячекатаний прокат iз сталi вуглецевої
звичайної якостi марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм
при ширинi 100-200 мм	т	0,0035	6133,87	6056,98	31,23	45,66	
48	+С111-1292	Уайт-спiрит	т	0,000662	22499,54	21996,00	62,37	441,17	
49	+С111-1513	Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0042	12606,83	12320,02	39,62	247,19	
50	+С111-1521	Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0014	12281,19	12000,76	39,62	240,81	
51	+С111-1522	Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,003424	13657,79	13350,37	39,62	267,80	
52	+С111-1608	Дрантя	кг	0,05135	2,71	2,59	0,07	0,05	
53	+С111-1639	Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр 180х6 мм	шт	0,06	66,09	64,76	0,03	1,30	
54	+С111-1668	Олiфа натуральна	кг	2,09547	21,47	21,00	0,05	0,42	
55	+С111-1800
варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	1,3675	6,66	6,58	0,03	0,05	
56	+С111-1848	Болти будiвельнi з гайками та шайбами	т	0,04099	20346,31	19908,44	38,92	398,95	
57	+С111-1849	Гвинти самонарiзнi, марка СМ1-35	т	0,000062	118904,87	116534,83	38,57	2331,47	
58	+С113-1352
варіант 1	Труба полипропиленовая фузиотерм Faser (SDR 7.4) из PР-
R (80) фузиолен (армированная прокладкой из
стекловолокна), дииаметр 20х2,8	м	549,968	20,41	20,00	0,01	0,40	
59	+С113-1352
варіант 2	Труба полипропиленовая фузиотерм Faser (SDR 7.4) из PР-
R (80) фузиолен (армированная прокладкой из
стекловолокна), дииаметр 25х3,5	м	676,312	36,79	36,06	0,01	0,72	
60	+С113-1352
варіант 3	Труба полипропиленовая фузиотерм Faser (SDR 7.4) из PР-
R (80) фузиолен (армированная прокладкой из
стекловолокна), дииаметр 32х4,4	м	180,096	55,16	54,07	0,01	1,08	
61	+С113-1391
варіант 1	 Изоляция для труб "Изофлекс" д=18мм	м	12	1,67	1,63	0,01	0,03	
62	+С113-1391-
1А
варіант 1	Трубы IZOflex - R диам.28х6мм	м	20,5	2,13	2,08	0,01	0,04	
63	+С113-1391-
1Б
варіант 1	Термоизоляция для труб IZOflex-R диам.35х6мм	м	38	4,07	3,98	0,01	0,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
64	+С114-70
варіант 1	Полотно холсто-прошивное ІПС-Т (5мм)	м3	0,49145	4573,81	4482,00	2,13	89,68	
65	&С114-70-1
варіант 1	Изоляция для трубопроводов Д=20мм "ARMAFLEX  AC", 
АС-22  толщ. 13мм	м	26	7,67	7,48	0,04	0,15	
66	&С114-70-1
варіант 2	Изоляция для трубопроводов Д=25мм "ARMAFLEX  AC", 
АС-28  толщ. 13мм 	м	3,5	8,17	7,97	0,04	0,16	
67	&С114-70-2
варіант 1	Изоляция для трубопроводов Д=32мм "ARMAFLEX  AC", 
АС-35  толщ. 13мм	м	3,5	9,97	9,73	0,04	0,20	
68	+С114-76
варіант 1	Склотканина 	1000м2	0,031303	14779,76	14477,29	12,67	289,80	
69	+С130-39	Болти з гайками та шайбами, дiаметр 12 мм	т	0,05346	11367,78	11102,50	42,38	222,90	
70	+С130-474	Крани для спуску повiтря СТД 7073В латуннi	шт	81	11,89	11,66	--	0,23	
71	+С130-483
варіант 1	Кронштейни для крiплення радiаторiв 	100шт	1,62	2950,67	2888,80	4,01	57,86	
72	&С130-558-2
варіант 1	Радиатор стальной панельный KORADO 22-500-500	шт	14	585,35	573,06	0,81	11,48	
73	&С130-558-3
варіант 1	Радиатор стальной панельный KORADO 22-500-600	шт	28	655,86	642,15	0,85	12,86	
74	&С130-558-5
варіант 1	Радиатор стальной панельный KORADO 22-500-800	шт	26	857,09	839,32	0,96	16,81	
75	&С130-558-8
варіант 1	Радиатор стальной панельный KORADO 22-500-1400	шт	3	1411,44	1382,65	1,11	27,68	
76	&С130-559-1
варіант 1	Радиаторы стальные отопительные "Korado"  22-500-1000	шт	6	1022,09	1001,46	0,59	20,04	
77	&С130-559-1
варіант 2	Радиаторы стальные отопительные "Korado"  22-500-1200	шт	4	1294,57	1268,60	0,59	25,38	
78	+С130-881	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб для систем опалення, дiаметр 15 мм	м	25	48,61	47,62	0,04	0,95	
79	+С130-882	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб для систем опалення, дiаметр 20 мм	м	25	53,65	52,54	0,06	1,05	
80	+С130-883	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб для систем опалення, дiаметр 25 мм	м	44,75	54,51	53,36	0,08	1,07	
81	+С130-884	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб для систем опалення, дiаметр 32 мм	м	99,75	60,38	59,10	0,10	1,18	
82	+С130-885	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб для систем опалення, дiаметр 40 мм	м	22,5	67,12	65,68	0,12	1,32	
83	+С130-886	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб з гiльзами для систем опалення,
дiаметр 50 мм	м	20,5	78,88	77,17	0,16	1,55	
84	+С130-1193	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих електрозварних труб,
для оплення та водопостачання, дiаметр 76х3,5 мм	м	8	102,11	99,88	0,23	2,00	
85	+С142-10-2	Вода	м3	32,57175	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
86	+С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,001701	16247,25	15870,47	58,21	318,57	
87	+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000284	4463,56	4329,38	46,66	87,52	
88	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,003713	6623,33	6435,25	58,21	129,87	
89	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0405	394,73	318,72	68,27	7,74	
90	+С1517-287	Листи алюмiнiєвi, марка АД1Н, товщина 1 мм	кг	0,3355	62,69	61,43	0,03	1,23	
91	+С1530-156	Перехiд, дiаметр 25х20 мм	10шт	5,28	7,46	7,31	--	0,15	
92	+С1530-157	Перехiд, дiаметр 32х25 мм	10шт	0,768	9,95	9,74	0,01	0,20	
93	+С1541-64	Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина 1 мм, дiаметр
100 мм	1000шт	0,14175	1038,26	1016,39	1,51	20,36	
94	&С1545-101-1
варіант 1	Лента - 50 Armaflex АС,  50х5 мм 	100м	0,33	763,22	748,20	0,05	14,97	
95	+С1545-159	Очiс льняний	т	0,001609	8266,64	8060,66	43,89	162,09	
96	+С1546-54	Паронiт	т	0,00108	32200,91	31518,70	50,82	631,39	
97	+С1546-66	Пропан-бутан технiчний	м3	0,3	10,14	9,08	0,86	0,20	
98	+С1630-114	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути]	кг	100	10,00	9,76	0,04	0,20	
99	+С1630-119	З'єднання на згонi сталевi, переходи, дiаметр до 20 мм	шт	105,6	1,82	1,78	--	0,04	
100	+С1630-120	З'єднання на згонi сталевi, переходи, дiаметр до 25 мм	шт	11,52	2,38	2,32	0,01	0,05	
101	+С1630-127	Згони сталевi з муфтою та контргайкою, дiаметр до 20 мм	шт	52,8	5,28	5,15	0,03	0,10	
102	+С1630-128	Згони сталевi з муфтою та контргайкою, дiаметр до 25 мм	шт	5,76	6,39	6,22	0,04	0,13	
103	+С1630-135	Спецз'єднання сталевi [втулки буртовi, гайки накиднi,
муфтовi], дiаметр до 20 мм	шт	422,4	11,41	11,17	0,02	0,22	
104	+С1630-136	Спецз'єднання сталевi [втулки буртовi, гайки накиднi,
муфтовi], дiаметр до 25 мм	шт	53,76	16,85	16,49	0,03	0,33	
105	+С1630-671
варіант 2	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для
воды, 11кч24п, диаметр 32 мм	шт	2	45,83	44,82	0,11	0,90	
106	+С1630-672
варіант 1	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для
воды, нефти и масла, 11кч24п, давление 1 МПа [10
кгс/см2], диаметр 40 мм	шт	4	53,66	52,46	0,15	1,05	
107	+С1630-1432
варіант 1	Краны шаровые, диаметр 15 мм  для воды	шт	39	29,57	28,96	0,03	0,58	
108	+С1630-1433
варіант 2	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые,
11кч24п, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 20 мм	шт	1	252,76	247,75	0,05	4,96	
109	+С1630-1531
варіант 2	Воздухоотводчики для автоматического выпуска из систем
центрального отопления " Matis" 	шт	7	93,74	91,55	0,35	1,84	
110	+1704-50064
варіант 2	Клапан ручной балансировочный диам.15мм MSV-I "
Danfoss"	шт	23	397,21	388,44	0,98	7,79	
111	+1704-50064
варіант 3	Клапан ручной балансировочный диам.20мм MSV-I "
Danfoss"	шт	4	444,75	435,05	0,98	8,72	
112	+1704-50064
варіант 4	Клапан запорный диам.15мм MSV-М " Danfoss"	шт	23	255,02	249,04	0,98	5,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
113	+1704-50064
варіант 5	Клапан запорный диам.20мм MSV-М " Danfoss"	шт	4	258,97	252,91	0,98	5,08	
114	+2307-10934
варіант 1	Клапан регулирующий  диаметр 10 мм, RTD N 
(терморегулятор ф-ма "Danfos")	шт	42	189,21	185,46	0,04	3,71	
115	+2307-10934
варіант 2	Клапан регулирующий  диаметр 15 мм, RTD N
(терморегулятор ф-ма "Danfos")	шт	39	189,21	185,46	0,04	3,71	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
116	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	13,34103253	--	--	 	 	
117	С1999-9010	Стиснене повiтря	м3	5103	0,058	0,058	 	 	
118	С1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	1,731743433	11,29	11,29	 	 	
119	С1999-9009	Дрова	м3	0,0093	117,95	117,95	 	 	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       	
                                                   Перевірив                                	

Форма № 4	
Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
Шифр проекту - 11-139	
Локальний кошторис № 2-1-11/2-1-11	
на вентиляцию УОПЭ 9	
Житловий будинок серії ЧН на 54 квартири	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	5,050	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	0,164	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	2,295	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	3,4	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е20-11-1	Установлення грат жалюзiйних площею у
просвiтi до 0,25 м2
                                                                    грати	81	24,97
23,99	0,86
0,13	2023	1943	70
11	1,82
0,01	147
1	
2	2415-2442
варіант 2	Решетки вентиляционные МВ160   "ВЕНТС"
                                                                    шт	24	23,60
--	__-__
  -    	566	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
3	2415-2442
варіант 3	Решетки вентиляционные МВ120  "ВЕНТС"
                                                                    шт	12	17,14
--	__-__
  -    	206	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
4	2415-2442
варіант 1	Решетки вентиляционные МВ100   "ВЕНТС"
                                                                    шт	42	13,25
--	__-__
  -    	557	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
5	С130-595
варіант 1	Решетки жалюзийные РВП-1
                                                                    м2	0,222	137,73
--	__-__
  -    	31	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	3383	1943	70
11	 	147
1	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	1370	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	1954	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	1667	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	16	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	341	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.	3383	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	1370	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	1943	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	11	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	1667	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	16	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	341	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.	5050	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	164	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	2295	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису, грн.	5050	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	164	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	2295	 	 	 	 	

                                                   Склав ________________________ Сенченко Е.	
 	
                                                   Перевірив _____________________ Сенченко Ж.	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 2-1-11/2-1-11
на вентиляцию УОПЭ 9	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	147	13,18	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	3,4	 	 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	1	16,25	 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	3,4	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 враховується в загальновиробничих витратах	люд.-год.	16	21,93	 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	164	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,4	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
6	+С200-2	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 5 т	маш-год	4,05	  -    	 	 	 	
7	+С204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постiйного
струму]	маш-год	13,77	2,77	 	 	 	
8	+С233-201	Машини свердлильнi електричнi	маш-год	37,26	0,85	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
9	+С130-595
варіант 1	Решетки жалюзийные РВП-1	м2	0,222	137,73	134,52	0,51	2,70	
10	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0243	399,81	323,70	68,27	7,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11	+2415-2442
варіант 1	Решетки вентиляционные МВ100   "ВЕНТС"	шт	42	13,25	12,97	0,02	0,26	
12	+2415-2442
варіант 2	Решетки вентиляционные МВ160   "ВЕНТС"	шт	24	23,60	23,12	0,02	0,46	
13	+2415-2442
варіант 3	Решетки вентиляционные МВ120  "ВЕНТС"	шт	12	17,14	16,78	0,02	0,34	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       Сенченко Е.	
                                                   Перевірив                                Сенченко Ж.	

Форма № 4	
Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
Шифр проекту - 11-139	
Локальний кошторис № 2-1-12/2-1-12	
на опалення УОПЕ-6л,6п	
Житловий будинок серії ЧН на 54 квартири	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	292,913	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	2,574	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	39,136	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	4,0	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Сантехнические работы 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	С1630-1432
варіант 1	Краны шаровые, диаметр 15 мм  для воды
                                                                    шт	27	29,57
--	__-__
  -    	798	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
2	С1630-1433
варіант 3	Краны шаровые проходные сальниковые
муфтовые, 11кч24п, давление 1 МПа [10 кгс/см2],
диаметр 20 мм
                                                                    шт	6	18,34
--	__-__
  -    	110	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
3	С1630-672
варіант 1	Краны шаровые проходные сальниковые
муфтовые для воды, нефти и масла, 11кч24п,
давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 40 мм
                                                                    шт	2	53,66
--	__-__
  -    	107	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
4	С1630-673
варіант 1	Краны шаровые проходные сальниковые
муфтовые для воды, нефти и масла, 11кч24п,
давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 50 мм
                                                                    шт	4	184,96
--	__-__
  -    	740	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
5	М11-350-1	Монтаж клапана балансировочного диам. до 20мм
                                                                    шт	25	30,82
22,13	__-__
  -    	771	553	__-__
  -    	1,60
  -    	40
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	М11-350-2	То,же диам,25мм
                                                                    шт	2	34,02
22,13	__-__
  -    	68	44	__-__
  -    	1,60
  -    	3
  -    	
7	1704-50064
варіант 2	Клапан ручной балансировочный диам.15мм MSV-
I " Danfoss"
                                                                    шт	14	397,21
--	__-__
  -    	5561	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
8	1704-50064
варіант 3	Клапан ручной балансировочный диам.20мм MSV-
I " Danfoss"
                                                                    шт	11	444,75
--	__-__
  -    	4892	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
9	1704-50064
варіант 6	Клапан регулирующий ручной MSV-I диам.25мм
"Danfoss"
                                                                    шт	2	475,52
--	__-__
  -    	951	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
10	М11-350-1	Монтаж клапана запорного диам. до 20 мм
                                                                    шт	25	30,82
22,13	__-__
  -    	771	553	__-__
  -    	1,60
  -    	40
  -    	
11	М11-350-2	То,же диам,25мм
                                                                    шт	2	34,02
22,13	__-__
  -    	68	44	__-__
  -    	1,60
  -    	3
  -    	
12	1704-50064
варіант 4	Клапан запорный диам.15мм MSV-М " Danfoss"
                                                                    шт	14	255,02
--	__-__
  -    	3570	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
13	1704-50064
варіант 5	Клапан запорный диам.20мм MSV-М " Danfoss"
                                                                    шт	11	258,97
--	__-__
  -    	2849	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
14	1704-50064
варіант 7	Клапан запорный диам.25мм MSV-М " Danfoss"
                                                                    шт	2	331,92
--	__-__
  -    	664	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
15	М11-350-1	Монтаж клапана регулирующего диам. до 20мм
                                                                    шт	91	30,82
22,13	__-__
  -    	2805	2014	__-__
  -    	1,60
  -    	146
  -    	
16	2307-10934
варіант 2	Клапан регулирующий  диаметр 15 мм, RTD N
(терморегулятор ф-ма "Danfos")
                                                                    шт	91	189,21
--	__-__
  -    	17218	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
17	Е18-22-5	Установка кранов воздушных Маевского
                                                                    комплект	91	3,61
3,00	__-__
  -    	329	273	__-__
  -    	0,20
  -    	18
  -    	
18	С130-474	Крани для спуску повiтря СТД 7073В латуннi
                                                                    шт	91	11,89
--	__-__
  -    	1082	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
19	Е20-10-1	Установка воздухоотводчика
                                                                    шт	6	43,31
28,63	2,87
1,51	260	172	17
9	2,07
0,09	12
1	
20	С1630-1531
варіант 2	Воздухоотводчики для автоматического выпуска
из систем центрального отопления " Matis" 
                                                                    шт	6	93,74
--	__-__
  -    	562	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
21	Е16-6-2	Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром
20 мм
                                                                    100м	0,26	6106,67
681,45	28,43
6,74	1588	177	7
2	48,71
0,34	13
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22	Е16-6-3	Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром
25 мм
                                                                    100м	0,23	6190,23
681,45	28,43
6,74	1424	157	7
2	48,71
0,34	11
  -    	
23	Е16-6-4	Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром
32 мм
                                                                    100м	0,52	6777,23
681,45	28,43
6,74	3524	354	15
4	48,71
0,34	25
  -    	
24	Е16-6-5	Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром
40 мм
                                                                    100м	0,504	7451,23
681,45	28,43
6,74	3755	343	14
3	48,71
0,34	25
  -    	
25	Е16-6-6	Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром
50 мм
                                                                    100м	0,34	8813,14
853,53	42,73
8,87	2996	290	15
3	61,01
0,47	21
  -    	
26	Е16-10-3	Прокладання трубопроводiв опалення i
водопостачання зi стальних електрозварних труб
дiаметром 65 мм
                                                                    100м	0,34	11923,93
1544,85	104,72
18,17	4054	525	36
6	107,58
0,99	37
  -    	
27	Е16-29-1	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання
дiаметром до 50 мм
                                                                    100м	1,854	144,34
140,64	1,52
0,24	268	261	3
  -    	8,22
0,02	15
  -    	
28	Е16-29-2	Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем
опалення, водопроводу i гарячого водопостачання
дiаметром до 100 мм
                                                                    100м	0,34	144,34
140,64	1,52
0,24	49	48	1
  -    	8,22
0,02	3
  -    	
29	Е16-14-13	Прокладання трубопроводiв водопостачання з
напiрних полiетиленових труб високого тиску
зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням
                                                                    100м	6,79	3266,72
1326,86	1535,74
268,28	22181	9009	10428
1822	92,40
14,48	627
98	
30	С113-1352
варіант 1	Труба полипропиленовая фузиотерм Faser (SDR
7.4) из PР-R (80) фузиолен (армированная
прокладкой из стекловолокна), дииаметр 20х2,8
                                                                    м	87,326	20,41
--	__-__
  -    	1782	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
31	С113-1352
варіант 2	Труба полипропиленовая фузиотерм Faser (SDR
7.4) из PР-R (80) фузиолен (армированная
прокладкой из стекловолокна), дииаметр 25х3,5
                                                                    м	543,465	36,79
--	__-__
  -    	19994	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
32	Е16-14-14	Прокладання трубопроводiв водопостачання з
напiрних полiетиленових труб високого тиску
зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням
                                                                    100м	6,354	2919,54
1523,60	886,06
155,27	18551	9681	5630
987	106,10
8,38	674
53	
33	С113-1352
варіант 3	Труба полипропиленовая фузиотерм Faser (SDR
7.4) из PР-R (80) фузиолен (армированная
прокладкой из стекловолокна), дииаметр 32х4,4
                                                                    м	596,0052	55,16
--	__-__
  -    	32876	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
34	Е16-14-15	Прокладання трубопроводiв водопостачання з
напiрних полiетиленових труб високого тиску
зовнiшнiм дiаметром 40 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням
                                                                    100м	1,404	3402,14
1654,27	1106,13
193,82	4777	2323	1553
272	115,20
10,46	162
15	
35	С113-1352
варіант 4	Труба полипропиленовая фузиотерм Faser (SDR
7.4) из PР-R (80) фузиолен (армированная
прокладкой из стекловолокна), дииаметр 40х5,5
                                                                    м	131,18	73,64
--	__-__
  -    	9660	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
36	С1630-114	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки,
хомути]
                                                                    кг	200	10,00
--	__-__
  -    	2000	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
37	Е24-12-1	Установлення П-подiбних компенсаторiв з труб
дiаметром 50 мм
                                                                    шт	6	130,89
69,56	50,87
2,49	785	417	305
15	4,70
0,14	28
1	
38	С130-883	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих
водогазопровiдних неоцинкованих труб для
систем опалення, дiаметр 25 мм
                                                                    м	4,5	54,51
--	__-__
  -    	245	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
39	С130-884	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих
водогазопровiдних неоцинкованих труб для
систем опалення, дiаметр 32 мм
                                                                    м	9	60,38
--	__-__
  -    	543	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
40	Е18-7-2	Установка стальніх радиаторов
                                                                    100шт	0,81	4604,19
2263,40	368,42
101,29	3729	1833	298
82	173,84
5,04	141
4	
41	& С130-558-
2
варіант 2
п/л	Радиатор стальной панельный KORADO 22-500-
400
                                                                    шт	7	554,79
--	__-__
  -    	3884	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
42	& С130-558-
2
варіант 1
п/л	Радиатор стальной панельный KORADO 22-500-
500
                                                                    шт	7	585,35
--	__-__
  -    	4097	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
43	& С130-558-
3
варіант 3
п/л	Радиатор стальной панельный KORADO 22-500-
600
                                                                    шт	28	656,63
--	__-__
  -    	18386	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
44	& С130-558-
3
варіант 2
п/л	Радиатор стальной панельный KORADO 22-500-
700
                                                                    шт	8	772,55
--	__-__
  -    	6180	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
45	& С130-558-
5
варіант 1
п/л	Радиатор стальной панельный KORADO 22-500-
800
                                                                    шт	1	857,09
--	__-__
  -    	857	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
46	& С130-558-
5
варіант 2
п/л	Радиатор стальной панельный KORADO 22-500-
900
                                                                    шт	14	994,61
--	__-__
  -    	13925	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
47	& С130-559-
1
варіант 1	Радиаторы стальные отопительные "Korado"  22-
500-1000
                                                                    кВт	8	1022,09
--	__-__
  -    	8177	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
48	& С130-559-
1
варіант 3	Радиаторы стальные отопительные "Korado"  22-
500-1100
                                                                    кВт	9	1196,40
--	__-__
  -    	10768	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
49	& С130-559-
1
варіант 2	Радиаторы стальные отопительные "Korado"  22-
500-1200
                                                                    кВт	3	1294,57
--	__-__
  -    	3884	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
50	& С130-558-
8
варіант 1
п/л	Радиатор стальной панельный KORADO 22-500-
1400
                                                                    шт	4	1411,44
--	__-__
  -    	5646	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
51	& С130-558-
8
варіант 2
п/л	Радиатор стальной панельный KORADO 22-500-
1800
                                                                    шт	1	1773,73
--	__-__
  -    	1774	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.	256535	29071	18329
3207	 	2044
172	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	209135	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	32278	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	25770	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	226	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	4965	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1, грн.	282305	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Изоляционные работы 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
52	Е13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз
грунтовкою ГФ-021
                                                                    100м2	0,342063	234,71
74,81	6,98
0,96	80	26	2
  -    	4,78
0,06	2
  -    	
53	Е13-16-10	Грунтування металевих поверхонь за один раз
лаком БТ-577
                                                                    100м2	0,342063	304,95
113,27	13,96
1,93	104	39	5
1	7,04
0,12	2
  -    	
54	Е26-7-1	Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром 76 мм
полотнопрошивним скловолокнистим полотном,
товщина iзоляцiйного шару 30 мм
                                                                    10м	11,84	72,09
57,87	__-__
  -    	854	685	__-__
  -    	4,03
  -    	48
  -    	
55	С114-70
варіант 1	Полотно холсто-прошивное ІПС-Т (5мм)
                                                                    м3	1,00372	4573,81
--	__-__
  -    	4591	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
56	Е26-23-1	Покриття поверхнi iзоляцiї трубопроводiв
дiаметром 76 мм рулонними матерiалами,
товщина iзоляцiйного шару 40 мм
                                                                    10м	11,84	91,18
38,96	__-__
  -    	1080	461	__-__
  -    	3,07
  -    	36
  -    	
57	С114-76
варіант 1	Склотканина 
                                                                    1000м2	0,062328
64	14779,76
--	__-__
  -    	921	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
58	Е26-2-1	Изоляция трубопроводов из полипропилена
диаметром до 76 мм трубами IZOFLEX - R
                                                                    10м	10,1	60,70
43,21	__-__
  -    	613	436	__-__
  -    	3,36
  -    	34
  -    	
59	С113-1391
варіант 1	 Изоляция для труб "Изофлекс" д=18мм
                                                                    м	26	1,67
--	__-__
  -    	43	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
60	С113-1391-
1А
варіант 1	Трубы IZOflex - R диам.28х6мм
                                                                    м	23	2,13
--	__-__
  -    	49	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
61	С113-1391-
1Б
варіант 1	Термоизоляция для труб IZOflex-R диам.35х6мм
                                                                    м	52	4,07
--	__-__
  -    	212	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
62	& С111-114-
1-ИИ0	Лента армированная "IZOFLEX"
                                                                    м	101	1,79
--	__-__
  -    	181	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
63	& С114-70-1
варіант 2
прайс лист	Изоляция для трубопроводов Д=25мм
"ARMAFLEX  AC",  АС-28  толщ. 13мм 
                                                                    м	21	8,17
--	__-__
  -    	172	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
64	& С114-70-2
варіант 1
прайс лист	Изоляция для трубопроводов Д=32мм
"ARMAFLEX  AC",  АС-35  толщ. 13мм
                                                                    м	11	9,97
--	__-__
  -    	110	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
65	& С114-70-3
варіант 1
прайс лист	Изоляция для трубопроводов Д=40мм
"ARMAFLEX  AС",  АС-42  толщ. 13мм
                                                                    м	4	10,85
--	__-__
  -    	43	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
66	& С1545-
101-1
варіант 1
прайс лист	Лента - 50 Armaflex АС,  50х5 мм 
                                                                    100м	0,36	763,22
--	__-__
  -    	275	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.	9328	1647	7
1	 	122
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	7674	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	1648	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	1279	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	10	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	245	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2, грн.	10607	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	265863	30718	18336
3208	 	2166
172	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	216809	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	33926	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	27050	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	236	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	5210	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.	244162	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	198316	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	27510	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	3208	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	24747	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	218	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	4808	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.	268909	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	2324	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	35526	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.	21701	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	18493	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	3208	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	2303	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	18	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	402	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.	24004	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	250	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	3610	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису, грн.	292913	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	2574	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	39136	 	 	 	 	

                                                   Склав ________________________ 	
 	
                                                   Перевірив _____________________ 	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 2-1-12/2-1-12
на опалення УОПЕ-6л,6п	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	1934	14,22	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	4,0	 	 	 	 	
3	27	 Витрати труда робітників-монтажників	люд.-год.	232	13,83	 	 	 	
4	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками	розряд	3,8	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	172	18,56	 	 	 	
6	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	4,6	 	 	 	 	
7	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 враховується в загальновиробничих витратах	люд.-год.	236	21,93	 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	2574	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	4,0	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
8	+С200-1	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 3 т	маш-год	4,35	  -    	 	 	 	
9	+С200-2	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 5 т	маш-год	48,54008189	  -    	 	 	 	
10	+С202-128	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	2,84904	70,44	 	 	 	
11	+С202-131	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 12,5 т	маш-год	0,0714	144,30	 	 	 	
12	+С202-1141	Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	2,29308	140,03	 	 	 	
13	+С203-101	Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,01026	100,13	 	 	 	
14	+С203-902	Пiдiймачi гiдравлiчнi, висота пiдйому 10 м	маш-год	0,42	27,53	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15	+С204-202	Агрегати зварювальнi пересувнi з дизельним двигуном, з
номiнальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	3,84	58,66	 	 	 	
16	+С204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постiйного
струму]	маш-год	15,76294	2,77	 	 	 	
17	+С204-2900	Установки для гiдравлiчних випробувань трубопроводiв,
тиск нагнiтання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10
МПа [100 кгс/см2]	маш-год	116,7654	1,01	 	 	 	
18	+С205-401	Компресори пересувнi з електродвигуном, тиск 600 кПа [6
ат], подача 0,5 м3/хв	маш-год	1,14933	3,88	 	 	 	
19	+С208-1600	Агрегати для зварювання полiетиленових труб	маш-год	131,14424	132,05	 	 	 	
20	+С215-2701	Електростанцiї пересувнi (при роботi на спорудженнi
магiстральних трубопроводiв), потужнiсть 60 кВт	маш-год	0,42	190,38	 	 	 	
21	+С234-201	Агрегати фарбувальнi з пневматичним розпилюванням для
фарбування фасадiв будiвель, продуктивнiсть 500 м3/год	маш-год	1,14933	1,46	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
22	С200-61	Гайковерт пневматичний	маш-год	87,8	  -    	 	 	 	
23	С200-68	Пiстолет монтажний	маш-год	98,9264	  -    	 	 	 	
24	С203-303	Лебiдки ручнi та важiльнi, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш-год	3,18	  -    	 	 	 	
25	С203-405	Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	0,0205	  -    	 	 	 	
26	С233-302	Машини шлiфувальнi кутовi	маш-год	0,42	  -    	 	 	 	
27	С270-106	Апарат для газового зварювання i рiзання	маш-год	4,6951	  -    	 	 	 	
28	С270-108	Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 400 л	маш-год	0,3552	  -    	 	 	 	
29	С270-115	Дрилi електричнi	маш-год	24,5754	  -    	 	 	 	
30	С270-132	Установка для виготовлення бандажiв, дiафрагм, пряжок	маш-год	8,6436	  -    	 	 	 	
31	С270-133	Установка вiдпалу дроту з улаштуванням перемотки	маш-год	2,8416	  -    	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
32	+С111-63	Ацетилен розчинений технiчний, марка А	т	0,000377	17889,86	16684,38	854,70	350,78	
33	+С111-72	Бiтуми нафтовi iзоляцiйнi, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,004618	4389,90	4252,19	51,63	86,08	
34	&С111-114-1-
ИИ0	Лента армированная "IZOFLEX"	м	101	1,79	1,75	--	0,04	
35	+С111-135	Цвяхи гвинтовi 4,5х90 мм	т	0,001296	9656,12	9427,86	38,92	189,34	
36	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000173	3274,00	3161,75	48,05	64,20	
37	+С111-306	Вироби гумовi технiчнi морозостiйкi	кг	0,828	34,79	34,07	0,04	0,68	
38	+С111-324	Кисень технiчний газоподiбний	м3	2,07435	1,81	1,20	0,57	0,04	
39	+С111-384	Бiлило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,001915	31665,25	30993,08	51,28	620,89	
40	+С111-540	Стрiчка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точностi 0,
7х(20-50) мм	т	0,031339	13127,35	12835,20	34,75	257,40	
41	+С111-612	Мастика морозостiйка бiтумно-масляна МБ-50	т	0,0486624	6731,39	6547,19	52,21	131,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
42	+С111-622	Мiткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,02231	82,52	80,38	0,52	1,62	
43	+С111-807	Дрiт зварювальний легований, дiаметр 4 мм	т	0,0004056	10635,22	10395,46	31,23	208,53	
44	+С111-812	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення
оцинкований, дiаметр 1,6 мм	т	0,0103008	13087,66	12799,81	31,23	256,62	
45	+С111-975
варіант 2	Сортовий гарячекатаний прокат iз сталi вуглецевої
звичайної якостi марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм
при ширинi 100-200 мм	т	0,003	6133,87	6056,98	31,23	45,66	
46	+С111-1292	Уайт-спiрит	т	0,0011124	22499,54	21996,00	62,37	441,17	
47	+С111-1513	Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0042	12606,83	12320,02	39,62	247,19	
48	+С111-1521	Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0012	12281,19	12000,76	39,62	240,81	
49	+С111-1522	Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0040304	13657,79	13350,37	39,62	267,80	
50	+С111-1639	Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр 180х6 мм	шт	0,06	66,09	64,76	0,03	1,30	
51	+С111-1668	Олiфа натуральна	кг	1,39982	21,47	21,00	0,05	0,42	
52	+С111-1800
варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	2,107	6,66	6,58	0,03	0,05	
53	+С111-1848	Болти будiвельнi з гайками та шайбами	т	0,04432	20346,31	19908,44	38,92	398,95	
54	+С111-1849	Гвинти самонарiзнi, марка СМ1-35	т	0,0001184	118904,87	116534,83	38,57	2331,47	
55	+С113-1352
варіант 1	Труба полипропиленовая фузиотерм Faser (SDR 7.4) из PР-
R (80) фузиолен (армированная прокладкой из
стекловолокна), дииаметр 20х2,8	м	87,326	20,41	20,00	0,01	0,40	
56	+С113-1352
варіант 2	Труба полипропиленовая фузиотерм Faser (SDR 7.4) из PР-
R (80) фузиолен (армированная прокладкой из
стекловолокна), дииаметр 25х3,5	м	543,465	36,79	36,06	0,01	0,72	
57	+С113-1352
варіант 3	Труба полипропиленовая фузиотерм Faser (SDR 7.4) из PР-
R (80) фузиолен (армированная прокладкой из
стекловолокна), дииаметр 32х4,4	м	596,0052	55,16	54,07	0,01	1,08	
58	+С113-1352
варіант 4	Труба полипропиленовая фузиотерм Faser (SDR 7.4) из PР-
R (80) фузиолен (армированная прокладкой из
стекловолокна), дииаметр 40х5,5	м	131,18	73,64	72,19	0,01	1,44	
59	+С113-1391
варіант 1	 Изоляция для труб "Изофлекс" д=18мм	м	26	1,67	1,63	0,01	0,03	
60	+С113-1391-
1А
варіант 1	Трубы IZOflex - R диам.28х6мм	м	23	2,13	2,08	0,01	0,04	
61	+С113-1391-
1Б
варіант 1	Термоизоляция для труб IZOflex-R диам.35х6мм	м	52	4,07	3,98	0,01	0,08	
62	+С114-70
варіант 1	Полотно холсто-прошивное ІПС-Т (5мм)	м3	1,00372	4573,81	4482,00	2,13	89,68	
63	&С114-70-1
варіант 2	Изоляция для трубопроводов Д=25мм "ARMAFLEX  AC", 
АС-28  толщ. 13мм 	м	21	8,17	7,97	0,04	0,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
64	&С114-70-2
варіант 1	Изоляция для трубопроводов Д=32мм "ARMAFLEX  AC", 
АС-35  толщ. 13мм	м	11	9,97	9,73	0,04	0,20	
65	&С114-70-3
варіант 1	Изоляция для трубопроводов Д=40мм "ARMAFLEX  AС", 
АС-42  толщ. 13мм	м	4	10,85	10,60	0,04	0,21	
66	+С114-76
варіант 1	Склотканина 	1000м2	0,0623286	14779,76	14477,29	12,67	289,80	
67	+С130-39	Болти з гайками та шайбами, дiаметр 12 мм	т	0,05346	11367,78	11102,50	42,38	222,90	
68	+С130-474	Крани для спуску повiтря СТД 7073В латуннi	шт	91	11,89	11,66	--	0,23	
69	+С130-483
варіант 2	Кронштейни для крiплення радiаторiв та ребристих труб на
полегшених конструкцiях стiн, довжина кронштейна 135 мм,
марка КРД-1	100шт	1,62	482,72	469,24	4,01	9,47	
70	&С130-558-2
варіант 1	Радиатор стальной панельный KORADO 22-500-500	шт	7	585,35	573,06	0,81	11,48	
71	&С130-558-2
варіант 2	Радиатор стальной панельный KORADO 22-500-400	шт	7	554,79	543,10	0,81	10,88	
72	&С130-558-3
варіант 2	Радиатор стальной панельный KORADO 22-500-700	шт	8	772,55	756,55	0,85	15,15	
73	&С130-558-3
варіант 3	Радиатор стальной панельный KORADO 22-500-600	шт	28	656,63	642,90	0,85	12,88	
74	&С130-558-5
варіант 1	Радиатор стальной панельный KORADO 22-500-800	шт	1	857,09	839,32	0,96	16,81	
75	&С130-558-5
варіант 2	Радиатор стальной панельный KORADO 22-500-900	шт	14	994,61	974,15	0,96	19,50	
76	&С130-558-8
варіант 1	Радиатор стальной панельный KORADO 22-500-1400	шт	4	1411,44	1382,65	1,11	27,68	
77	&С130-558-8
варіант 2	Радиатор стальной панельный KORADO 22-500-1800	шт	1	1773,73	1737,84	1,11	34,78	
78	&С130-559-1
варіант 1	Радиаторы стальные отопительные "Korado"  22-500-1000	шт	8	1022,09	1001,46	0,59	20,04	
79	&С130-559-1
варіант 2	Радиаторы стальные отопительные "Korado"  22-500-1200	шт	3	1294,57	1268,60	0,59	25,38	
80	&С130-559-1
варіант 3	Радиаторы стальные отопительные "Korado"  22-500-1100	шт	9	1196,40	1172,35	0,59	23,46	
81	+С130-882	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб для систем опалення, дiаметр 20 мм	м	26	53,65	52,54	0,06	1,05	
82	+С130-883	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб для систем опалення, дiаметр 25 мм	м	27,5	54,51	53,36	0,08	1,07	
83	+С130-884	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб для систем опалення, дiаметр 32 мм	м	61	60,38	59,10	0,10	1,18	
84	+С130-885	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб для систем опалення, дiаметр 40 мм	м	50,4	67,12	65,68	0,12	1,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
85	+С130-886	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб з гiльзами для систем опалення,
дiаметр 50 мм	м	34	78,88	77,17	0,16	1,55	
86	+С130-1193	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих електрозварних труб,
для оплення та водопостачання, дiаметр 76х3,5 мм	м	34	102,11	99,88	0,23	2,00	
87	+С142-10-2	Вода	м3	22,7588	--	--	--	--	
88	+С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0030786	16247,25	15870,47	58,21	318,57	
89	+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000513	4463,56	4329,38	46,66	87,52	
90	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,006749	6623,33	6435,25	58,21	129,87	
91	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0405	394,73	318,72	68,27	7,74	
92	+С1517-287	Листи алюмiнiєвi, марка АД1Н, товщина 1 мм	кг	0,5398	62,69	61,43	0,03	1,23	
93	+С1530-156	Перехiд, дiаметр 25х20 мм	10шт	2,716	7,46	7,31	--	0,15	
94	+С1530-157	Перехiд, дiаметр 32х25 мм	10шт	2,5416	9,95	9,74	0,01	0,20	
95	+С1530-158	Перехiд, дiаметр 40х32 мм	10шт	0,5616	12,13	11,88	0,01	0,24	
96	+С1541-64	Прокладки з паронiту, марка ПМБ, товщина 1 мм, дiаметр
100 мм	1000шт	0,14175	1038,26	1016,39	1,51	20,36	
97	&С1545-101-1
варіант 1	Лента - 50 Armaflex АС,  50х5 мм 	100м	0,36	763,22	748,20	0,05	14,97	
98	+С1545-159	Очiс льняний	т	0,001376	8266,64	8060,66	43,89	162,09	
99	+С1546-54	Паронiт	т	0,001208	32200,91	31518,70	50,82	631,39	
100	+С1546-66	Пропан-бутан технiчний	м3	0,3	10,14	9,08	0,86	0,20	
101	+С1630-114	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути]	кг	200	10,00	9,76	0,04	0,20	
102	+С1630-119	З'єднання на згонi сталевi, переходи, дiаметр до 20 мм	шт	54,32	1,82	1,78	--	0,04	
103	+С1630-120	З'єднання на згонi сталевi, переходи, дiаметр до 25 мм	шт	38,124	2,38	2,32	0,01	0,05	
104	+С1630-121	З'єднання на згонi сталевi, переходи, дiаметр до 32 мм	шт	8,424	2,72	2,66	0,01	0,05	
105	+С1630-127	Згони сталевi з муфтою та контргайкою, дiаметр до 20 мм	шт	27,16	5,28	5,15	0,03	0,10	
106	+С1630-128	Згони сталевi з муфтою та контргайкою, дiаметр до 25 мм	шт	19,062	6,39	6,22	0,04	0,13	
107	+С1630-129	Згони сталевi з муфтою та контргайкою, дiаметр до 32 мм	шт	4,212	8,00	7,79	0,05	0,16	
108	+С1630-135	Спецз'єднання сталевi [втулки буртовi, гайки накиднi,
муфтовi], дiаметр до 20 мм	шт	217,28	11,41	11,17	0,02	0,22	
109	+С1630-136	Спецз'єднання сталевi [втулки буртовi, гайки накиднi,
муфтовi], дiаметр до 25 мм	шт	177,912	16,85	16,49	0,03	0,33	
110	+С1630-137	Спецз'єднання сталевi [втулки буртовi, гайки накиднi,
муфтовi], дiаметр до 32 мм	шт	33,696	24,83	24,29	0,05	0,49	
111	+С1630-672
варіант 1	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для
воды, нефти и масла, 11кч24п, давление 1 МПа [10
кгс/см2], диаметр 40 мм	шт	2	53,66	52,46	0,15	1,05	
112	+С1630-673
варіант 1	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для
воды, нефти и масла, 11кч24п, давление 1 МПа [10
кгс/см2], диаметр 50 мм	шт	4	184,96	181,07	0,26	3,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
113	+С1630-1432
варіант 1	Краны шаровые, диаметр 15 мм  для воды	шт	27	29,57	28,96	0,03	0,58	
114	+С1630-1433
варіант 3	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые,
11кч24п, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 20 мм	шт	6	18,34	17,93	0,05	0,36	
115	+С1630-1531
варіант 2	Воздухоотводчики для автоматического выпуска из систем
центрального отопления " Matis" 	шт	6	93,74	91,55	0,35	1,84	
116	+1704-50064
варіант 2	Клапан ручной балансировочный диам.15мм MSV-I "
Danfoss"	шт	14	397,21	388,44	0,98	7,79	
117	+1704-50064
варіант 3	Клапан ручной балансировочный диам.20мм MSV-I "
Danfoss"	шт	11	444,75	435,05	0,98	8,72	
118	+1704-50064
варіант 4	Клапан запорный диам.15мм MSV-М " Danfoss"	шт	14	255,02	249,04	0,98	5,00	
119	+1704-50064
варіант 5	Клапан запорный диам.20мм MSV-М " Danfoss"	шт	11	258,97	252,91	0,98	5,08	
120	+1704-50064
варіант 6	Клапан регулирующий ручной MSV-I диам.25мм "Danfoss"	шт	2	475,52	465,22	0,98	9,32	
121	+1704-50064
варіант 7	Клапан запорный диам.25мм MSV-М " Danfoss"	шт	2	331,92	324,43	0,98	6,51	
122	+2307-10934
варіант 2	Клапан регулирующий  диаметр 15 мм, RTD N
(терморегулятор ф-ма "Danfos")	шт	91	189,21	185,46	0,04	3,71	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
123	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	15,26227863
4	--	--	 	 	
124	С1999-9010	Стиснене повiтря	м3	5531,4	0,058	0,058	 	 	
125	С1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	1,911257238	11,29	11,29	 	 	
126	С1999-9009	Дрова	м3	0,01776	117,95	117,95	 	 	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       	
                                                   Перевірив                                	

Форма № 4	
Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
Шифр проекту - 11-139	
Локальний кошторис № 2-1-13/2-1-13*	
на вентиляцию УОПЭ 6л, 6п	
Житловий будинок серії ЧН на 54 квартири	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	5,050	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	0,164	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	2,295	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	3,4	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е20-11-1	Установлення грат жалюзiйних площею у
просвiтi до 0,25 м2
                                                                    грати	81	24,97
23,99	0,86
0,13	2023	1943	70
11	1,82
0,01	147
1	
2	2415-2442
варіант 2	Решетки вентиляционные МВ160   "ВЕНТС"
                                                                    шт	24	23,60
--	__-__
  -    	566	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
3	2415-2442
варіант 3	Решетки вентиляционные МВ120  "ВЕНТС"
                                                                    шт	12	17,14
--	__-__
  -    	206	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
4	2415-2442
варіант 1	Решетки вентиляционные МВ100   "ВЕНТС"
                                                                    шт	42	13,25
--	__-__
  -    	557	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
5	С130-595
варіант 1	Решетки жалюзийные РВП-1
                                                                    м2	0,222	137,73
--	__-__
  -    	31	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	3383	1943	70
11	 	147
1	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	1370	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	1954	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	1667	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	16	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	341	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.	3383	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	1370	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	1943	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	11	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	1667	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	16	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	341	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.	5050	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	164	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	2295	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису, грн.	5050	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	164	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	2295	 	 	 	 	

                                                   Склав ________________________ 	
 	
                                                   Перевірив _____________________ 	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 2-1-13/2-1-13*
на вентиляцию УОПЭ 6л, 6п	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	147	13,18	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	3,4	 	 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	1	16,25	 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	3,4	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 враховується в загальновиробничих витратах	люд.-год.	16	21,93	 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	164	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,4	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
6	+С200-2	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 5 т	маш-год	4,05	  -    	 	 	 	
7	+С204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постiйного
струму]	маш-год	13,77	2,77	 	 	 	
8	+С233-201	Машини свердлильнi електричнi	маш-год	37,26	0,85	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
9	+С130-595
варіант 1	Решетки жалюзийные РВП-1	м2	0,222	137,73	134,52	0,51	2,70	
10	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0243	399,81	323,70	68,27	7,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11	+2415-2442
варіант 1	Решетки вентиляционные МВ100   "ВЕНТС"	шт	42	13,25	12,97	0,02	0,26	
12	+2415-2442
варіант 2	Решетки вентиляционные МВ160   "ВЕНТС"	шт	24	23,60	23,12	0,02	0,46	
13	+2415-2442
варіант 3	Решетки вентиляционные МВ120  "ВЕНТС"	шт	12	17,14	16,78	0,02	0,34	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       	
                                                   Перевірив                                	

Форма № 4	
Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
Шифр проекту - 11-139	
Локальний кошторис № 2-1-14/2-1-14*	
на вентиляцию подвала	
Житловий будинок серії ЧН на 54 квартири	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	0,041	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	0,001	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	0,014	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	3,4	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е20-11-1	Установлення грат жалюзiйних площею у
просвiтi до 0,25 м2
                                                                    грати	0,5	24,97
23,99	0,86
0,13	12	12	__-__
  -    	1,82
0,01	1
  -    	
2	2415-2442
варіант 4	Решетки вентиляционные МВМ 250   "ВЕНТС"
                                                                    шт	0,5	38,07
--	__-__
  -    	19	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	31	12	__-__
  -    	 	1
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	19	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	12	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	10	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	  -    	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.	31	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	19	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	12	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	10	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.	41	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	1	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	14	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису, грн.	41	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	1	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	14	 	 	 	 	

                                                   Склав ________________________ 	
 	
                                                   Перевірив _____________________ 	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 2-1-14/2-1-14*
на вентиляцию подвала	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	1	13,18	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	3,4	 	 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	1	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,4	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
3	+С200-2	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 5 т	маш-год	0,025	  -    	 	 	 	
4	+С204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постiйного
струму]	маш-год	0,085	2,77	 	 	 	
5	+С233-201	Машини свердлильнi електричнi	маш-год	0,23	0,85	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
6	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00015	399,81	323,70	68,27	7,84	
7	+2415-2442
варіант 4	Решетки вентиляционные МВМ 250   "ВЕНТС"	шт	0,5	38,07	37,30	0,02	0,75	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       	
                                                   Перевірив                                	

Форма № 4	
Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
Шифр проекту - 11-139	
Локальний кошторис № 2-1-15/2-1-15*	
на газоснабжение в осях 7-16 УОПЭ-9	
Житловий будинок серії ЧН на 54 квартири	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	85,499	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	0,420	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	6,673	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	4,5	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	ОБОРУДОВАНИЕ	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	Е19-1-2	Установлення побутових газових плит
чотирикомфоркових
                                                                    шт	27	123,26
25,37	__-__
  -    	3328	685	__-__
  -    	1,90
  -    	51
  -    	
2	С130-536
варіант 1	Плити газовi побутовi пiдлоговi 
                                                                    шт	27	1476,61
--	__-__
  -    	39868	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
3	М11-250-1	Установка счетчика
                                                                    комплект	27	26,53
24,70	__-__
  -    	716	667	__-__
  -    	1,60
  -    	43
  -    	
4	С1630-1824
варіант 1	Счетчик газа Новатор G-2,5 роторный
                                                                    шт	27	363,96
--	__-__
  -    	9827	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	АРМАТУРА	 	 	 	 	 	 	 	 	
5	С1630-1432
варіант 3	Краны шаровые 11кч34п1, диаметр 15 мм
                                                                    шт	55	48,38
--	__-__
  -    	2661	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
6	С1630-634
варіант 1	Краны шаровий, диаметр 20 мм
                                                                    шт	3	78,55
--	__-__
  -    	236	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	ТРУБЫ	 	 	 	 	 	 	 	 	
7	Е16-8-1	Прокладання трубопроводiв газопостачання зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб
дiаметром 15 мм
                                                                    100м	0,81	5823,78
672,31	244,97
48,34	4717	545	198
39	46,08
2,85	37
2	
8	Е16-8-2	Прокладання трубопроводiв газопостачання зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб
дiаметром 20 мм
                                                                    100м	1,02	8421,78
672,31	244,97
48,34	8590	686	250
49	46,08
2,85	47
3	
9	Е16-8-3	Прокладання трубопроводiв газопостачання зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб
дiаметром 25 мм
                                                                    100м	0,15	7381,52
672,31	350,71
69,08	1107	101	53
10	46,08
4,10	7
1	
10	Е16-8-4	Прокладання трубопроводiв газопостачання зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб
дiаметром 32 мм
                                                                    100м	0,32	8365,54
672,31	350,71
69,08	2677	215	112
22	46,08
4,10	15
1	
11	Е16-8-5	Прокладання трубопроводiв газопостачання зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб
дiаметром 40 мм
                                                                    100м	0,253	8824,28
672,31	456,45
89,82	2233	170	115
23	46,08
5,35	12
1	
12	Е16-8-5	Прокладання трубопроводiв газопостачання зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб
дiаметром 40 мм (футляри)
                                                                    100м	0,0735	8824,28
672,31	456,45
89,82	649	49	34
7	46,08
5,35	3
  -    	
13	С1630-114	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки,
хомути]
                                                                    кг	13,99	10,00
--	__-__
  -    	140	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
14	Е19-15-1	Пневматичне випробування газопроводiв
                                                                    100м	2,553	970,54
910,36	__-__
  -    	2478	2324	__-__
  -    	54,94
  -    	140
  -    	
15	& С130-606-
1	Шланг резиновый в оплетке с 2-мя штуцерами
длиной 1м
                                                                    шт	27	52,44
--	__-__
  -    	1416	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
16	Е13-16-6
к=2	Огрунтовка металлических поверхностей труб по
стенам за два раза грунтовкой ГФ-021
                                                                    100м2	0,16155	469,42
149,61	13,96
1,93	76	24	2
  -    	9,56
0,12	2
  -    	
17	Е15-172-4	Олiйне фарбування бiлилами з додаванням
кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм i
т.п. за два рази
                                                                    100м2	0,16155	1844,64
1336,64	__-__
  -    	298	216	__-__
  -    	106,59
  -    	17
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	81017	5682	764
150	 	374
8	

 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	74571	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	5832	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	4482	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	38	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	841	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.	81017	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	74571	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	5682	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	150	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	4482	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	38	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	841	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.	85499	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	420	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	6673	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису, грн.	85499	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	420	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	6673	 	 	 	 	

                                                   Склав ________________________ 	
 	
                                                   Перевірив _____________________ 	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 2-1-15/2-1-15*
на газоснабжение в осях 7-16 УОПЭ-9	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	374	15,17	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	4,5	 	 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	8	16,90	 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	4,0	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 враховується в загальновиробничих витратах	люд.-год.	38	21,92	 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	420	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	4,5	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
6	+С200-2	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 5 т	маш-год	7,504527	  -    	 	 	 	
7	+С202-131	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 12,5 т	маш-год	0,18386	144,30	 	 	 	
8	+С202-1141	Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	0,26265	140,03	 	 	 	
9	+С203-101	Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,00323	100,13	 	 	 	
10	+С204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постiйного
струму]	маш-год	8,90384	2,77	 	 	 	
11	+С205-102	Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/хв	маш-год	6,376	105,74	 	 	 	
12	+С205-401	Компресори пересувнi з електродвигуном, тиск 600 кПа [6
ат], подача 0,5 м3/хв	маш-год	0,36187	3,88	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	+С234-201	Агрегати фарбувальнi з пневматичним розпилюванням для
фарбування фасадiв будiвель, продуктивнiсть 500 м3/год	маш-год	0,36187	1,46	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
14	С203-405	Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	0,0065	  -    	 	 	 	
15	С270-106	Апарат для газового зварювання i рiзання	маш-год	15,4964	  -    	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
16	+С111-63	Ацетилен розчинений технiчний, марка А	т	0,000499	17889,86	16684,38	854,70	350,78	
17	+С111-324	Кисень технiчний газоподiбний	м3	0,47277	1,81	1,20	0,57	0,04	
18	+С111-384	Бiлило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0001576	31665,25	30993,08	51,28	620,89	
19	+С111-388	Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний,
МА-015	т	0,000032	8762,66	8539,56	51,28	171,82	
20	+С111-449	Фарба олiйна та алкiдна, готова до застосування, для
внутрiшнiх робiт, блакитна, оранжево-бежева, МА-25	т	0,003942	18338,87	17928,00	51,28	359,59	
21	+С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	2,09475	4,11	4,01	0,02	0,08	
22	+С111-807	Дрiт зварювальний легований, дiаметр 4 мм	т	0,0026265	10635,22	10395,46	31,23	208,53	
23	+С111-1522	Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,005253	13657,79	13350,37	39,62	267,80	
24	+С111-1608	Дрантя	кг	0,04847	2,71	2,59	0,07	0,05	
25	+С111-1668	Олiфа натуральна	кг	3,33798	21,47	21,00	0,05	0,42	
26	+С111-1848	Болти будiвельнi з гайками та шайбами	т	0,00243	20346,31	19908,44	38,92	398,95	
27	+С130-536
варіант 1	Плити газовi побутовi пiдлоговi 	шт	27	1476,61	1443,80	3,86	28,95	
28	&С130-606-1	Шланг резиновый в оплетке с 2-мя штуцерами длиной 1м	шт	27	52,44	51,41	--	1,03	
29	+С130-1190	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб з гiльзами, для газопостачання,
дiаметр 15 мм	м	108	48,61	47,62	0,04	0,95	
30	С130-1191	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб, для газопостачання дiаметр 40 мм	м	32,65	76,49	74,87	0,12	1,50	
31	+С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,002908	16247,25	15870,47	58,21	318,57	
32	+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000485	4463,56	4329,38	46,66	87,52	
33	+С1545-159	Очiс льняний	т	0,001498	8266,64	8060,66	43,89	162,09	
34	+С1546-82	Сурик свинцевий	т	0,0028377	36599,86	35831,40	50,82	717,64	
35	+С1630-87
варіант 1	Крани шарові, дiаметр 15 мм	шт	27	48,25	47,29	0,01	0,95	
36	+С1630-92	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб для газопостачання, дiаметр 20 мм	м	102	74,59	73,07	0,06	1,46	
37	С1630-94	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб для газопостачання, дiаметр 25 мм	м	15	63,13	61,82	0,07	1,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
38	С1630-95	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб для газопостачання, дiаметр 32 мм	м	32	72,96	71,44	0,09	1,43	
39	+С1630-114	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути]	кг	13,99	10,00	9,76	0,04	0,20	
40	+С1630-634
варіант 1	Краны шаровий, диаметр 20 мм	шт	3	78,55	76,99	0,02	1,54	
41	+С1630-1432
варіант 3	Краны шаровые 11кч34п1, диаметр 15 мм	шт	55	48,38	47,40	0,03	0,95	
42	+С1630-1824
варіант 1	Счетчик газа Новатор G-2,5 роторный	шт	27	363,96	355,00	1,82	7,14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
43	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	0,00723744	--	--	 	 	
44	С1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	0,00006462	11,29	11,29	 	 	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       	
                                                   Перевірив                                	

Форма № 4	
Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
Шифр проекту - 11-139	
Локальний кошторис № 2-1-16/2-1-16*	
на газоснабжение в осях 17-21 и 1-6	
Житловий будинок серії ЧН на 54 квартири	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	80,810	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	0,340	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	5,369	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	4,4	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	ОБОРУДОВАНИЕ	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	Е19-1-2	Установлення побутових газових плит
чотирикомфоркових
                                                                    шт	27	123,26
25,37	__-__
  -    	3328	685	__-__
  -    	1,90
  -    	51
  -    	
2	С130-536
варіант 2	Плити газовi побутовi пiдлоговi 
                                                                    шт	27	1566,14
--	__-__
  -    	42286	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
3	М11-250-1	Установка счетчика
                                                                    комплект	27	26,53
24,70	__-__
  -    	716	667	__-__
  -    	1,60
  -    	43
  -    	
4	С1630-1824
варіант 1	Счетчик газа Новатор G-2,5 роторный
                                                                    шт	27	363,96
--	__-__
  -    	9827	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	АРМАТУРА	 	 	 	 	 	 	 	 	
5	С1630-1432
варіант 3	Краны шаровые 11кч34п1, диаметр 15 мм
                                                                    шт	55	48,38
--	__-__
  -    	2661	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
6	С1630-634
варіант 1	Краны шаровий, диаметр 20 мм
                                                                    шт	3	78,55
--	__-__
  -    	236	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	ТРУБЫ	 	 	 	 	 	 	 	 	
7	Е16-8-1	Прокладання трубопроводiв газопостачання зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб
дiаметром 15 мм
                                                                    100м	0,81	5823,78
672,31	244,97
48,34	4717	545	198
39	46,08
2,85	37
2	
8	Е16-8-2	Прокладання трубопроводiв газопостачання зi
стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб
дiаметром 20 мм
                                                                    100м	1,02	8421,78
672,31	244,97
48,34	8590	686	250
49	46,08
2,85	47
3	
9	Е16-8-5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из
стальных водогазопроводных неоцинкованных
труб диаметром 40 мм (футляры)
                                                                    100м	0,0735	8824,28
672,31	456,45
89,82	649	49	34
7	46,08
5,35	3
  -    	
10	С1630-114	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки,
хомути]
                                                                    кг	16,4	10,00
--	__-__
  -    	164	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
11	Е19-15-1	Пневматичне випробування газопроводiв
                                                                    100м	1,83	970,54
910,36	__-__
  -    	1776	1666	__-__
  -    	54,94
  -    	101
  -    	
12	& С130-606-
1
варіант 1	 Шланг резиновый в оплетке с 2-мя штуцерами
длиной 2м
                                                                    шт	27	66,03
--	__-__
  -    	1783	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
13	Е13-16-6
к=2	Огрунтовка металлических поверхностей труб по
стенам за два раза грунтовкой ГФ-021
                                                                    100м2	0,197	469,42
149,61	13,96
1,93	92	29	3
  -    	9,56
0,12	2
  -    	
14	Е15-172-4	Олiйне фарбування бiлилами з додаванням
кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм i
т.п. за два рази
                                                                    100м2	0,197	1844,64
1336,64	__-__
  -    	363	263	__-__
  -    	106,59
  -    	21
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	77188	4590	485
95	 	305
5	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	72113	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	4685	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	3622	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	30	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	684	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.	77188	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	72113	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	4590	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	95	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	3622	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	30	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	684	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.	80810	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	340	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	5369	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису, грн.	80810	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	340	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	5369	 	 	 	 	

                                                   Склав ________________________ 	
 	
                                                   Перевірив _____________________ 	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 2-1-16/2-1-16*
на газоснабжение в осях 17-21 и 1-6	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	305	15,02	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	4,4	 	 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	5	16,95	 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	4,0	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 враховується в загальновиробничих витратах	люд.-год.	30	21,92	 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	340	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	4,4	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
6	+С200-2	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 5 т	маш-год	6,631115	  -    	 	 	 	
7	+С202-131	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 12,5 т	маш-год	0,13325	144,30	 	 	 	
8	+С202-1141	Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	0,19035	140,03	 	 	 	
9	+С203-101	Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,00394	100,13	 	 	 	
10	+С204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постiйного
струму]	маш-год	6,45287	2,77	 	 	 	
11	+С205-102	Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/хв	маш-год	3,954	105,74	 	 	 	
12	+С205-401	Компресори пересувнi з електродвигуном, тиск 600 кПа [6
ат], подача 0,5 м3/хв	маш-год	0,44128	3,88	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	+С234-201	Агрегати фарбувальнi з пневматичним розпилюванням для
фарбування фасадiв будiвель, продуктивнiсть 500 м3/год	маш-год	0,44128	1,46	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
14	С203-405	Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	0,0079	  -    	 	 	 	
15	С270-106	Апарат для газового зварювання i рiзання	маш-год	11,2307	  -    	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
16	+С111-63	Ацетилен розчинений технiчний, марка А	т	0,0003617	17889,86	16684,38	854,70	350,78	
17	+С111-324	Кисень технiчний газоподiбний	м3	0,34263	1,81	1,20	0,57	0,04	
18	+С111-384	Бiлило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0001142	31665,25	30993,08	51,28	620,89	
19	+С111-388	Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний,
МА-015	т	0,0000394	8762,66	8539,56	51,28	171,82	
20	+С111-449	Фарба олiйна та алкiдна, готова до застосування, для
внутрiшнiх робiт, блакитна, оранжево-бежева, МА-25	т	0,004807	18338,87	17928,00	51,28	359,59	
21	+С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	1,40925	4,11	4,01	0,02	0,08	
22	+С111-807	Дрiт зварювальний легований, дiаметр 4 мм	т	0,0019035	10635,22	10395,46	31,23	208,53	
23	+С111-1522	Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,003807	13657,79	13350,37	39,62	267,80	
24	+С111-1608	Дрантя	кг	0,0591	2,71	2,59	0,07	0,05	
25	+С111-1668	Олiфа натуральна	кг	2,68901	21,47	21,00	0,05	0,42	
26	+С111-1848	Болти будiвельнi з гайками та шайбами	т	0,00243	20346,31	19908,44	38,92	398,95	
27	+С130-536
варіант 2	Плити газовi побутовi пiдлоговi 	шт	27	1566,14	1531,57	3,86	30,71	
28	&С130-606-1
варіант 1	 Шланг резиновый в оплетке с 2-мя штуцерами длиной 2м	шт	27	66,03	64,74	--	1,29	
29	+С130-1190	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб з гiльзами, для газопостачання,
дiаметр 15 мм	м	108	48,61	47,62	0,04	0,95	
30	С130-1191	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб, для газопостачання дiаметр 40 мм	м	7,35	76,49	74,87	0,12	1,50	
31	+С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,003546	16247,25	15870,47	58,21	318,57	
32	+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000591	4463,56	4329,38	46,66	87,52	
33	+С1545-159	Очiс льняний	т	0,00115	8266,64	8060,66	43,89	162,09	
34	+С1546-82	Сурик свинцевий	т	0,002187	36599,86	35831,40	50,82	717,64	
35	+С1630-87
варіант 1	Крани шарові, дiаметр 15 мм	шт	27	48,25	47,29	0,01	0,95	
36	+С1630-92	Вузли укрупненi монтажнi iз сталевих водогазопровiдних
неоцинкованих труб для газопостачання, дiаметр 20 мм	м	102	74,59	73,07	0,06	1,46	
37	+С1630-114	Крiплення для трубопроводiв [кронштейни, планки, хомути]	кг	16,4	10,00	9,76	0,04	0,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
38	+С1630-634
варіант 1	Краны шаровий, диаметр 20 мм	шт	3	78,55	76,99	0,02	1,54	
39	+С1630-1432
варіант 3	Краны шаровые 11кч34п1, диаметр 15 мм	шт	55	48,38	47,40	0,03	0,95	
40	+С1630-1824
варіант 1	Счетчик газа Новатор G-2,5 роторный	шт	27	363,96	355,00	1,82	7,14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
41	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	0,0088256	--	--	 	 	
42	С1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	0,0000788	11,29	11,29	 	 	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       	
                                                   Перевірив                                	

Форма № 4	
Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
Шифр проекту - 11-139	
Локальний кошторис № 2-1-17/2-1-17*	
на електротехнічні роботи	
Житловий будинок серії ЧН на 54 квартири	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	496,034	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	5,614	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	79,437	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	3,4	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Відділ 1. Електроосвітлення.	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Обладнання і монтаж. 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	Е21-17-1	Монтаж свiтильникiв для ламп розжарювання з
пiдвiшуванням на гаках для примiщень з
нормальними умовами середовища
                                                                    100шт	0,06	1885,03
1187,63	613,39
454,37	113	71	37
27	81,40
26,52	5
2	
2	Е21-17-5	Монтаж свiтильникiв для ламп розжарювання: бра
i плафони з кiлькiстю ламп до 2                   100шт	1,26	2850,37
1844,18	224,41
78,82	3591	2324	283
99	126,40
4,01	159
5	
3	Е21-26-1	Установлення мiлiцейського лiхтаря              шт	0,5	48,96
9,52	__-__
  -    	24	5	__-__
  -    	0,74
  -    	__-__
  -    	
4	17141-1029
варіант 1	Газосигналізатор метану ГСБ-1-1Г                   шт	3,5	994,95
--	__-__
  -    	3482	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
5	М11-60-1	Монтаж газосигналізатора                      комплект	3,5	146,17
91,90	32,35
7,15	512	322	113
25	6,40
0,33	22
1	
6	М10-667-6	Блок управління зовнішньою сигналізацією
                                                                    шт	0,5	353,65
333,31	0,39
0,07	177	167	__-__
  -    	25,60
  -    	13
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	Е21-9-1	Прокладання проводу при схованiй проводцi
                                                                    100м	98,55	407,62
332,01	4,41
0,98	40171	32720	435
97	25,50
0,04	2513
4	
8	Е21-11-1	Прокладання кабелiв перерiзом до 6 мм2 з
вiнiловою, наiрiтовою та полiетиленовою
оболонками з крiпленням накладними скобами
                                                                    100м	0,65	2650,01
988,57	943,95
230,30	1723	643	614
150	71,48
13,60	46
9	
9	М10-55-5	Кабель по стiнi бетоннiй, маса 1 м до 1 кг
                                                                    100 м	0,15	1295,80
811,68	256,33
51,74	194	122	38
8	60,80
3,64	9
1	
10	Е21-11-1	Прокладання кабелiв перерiзом до 6 мм2 з
вiнiловою, наiрiтовою та полiетиленовою
оболонками з крiпленням накладними скобами
                                                                    100м	2,5	2650,01
988,57	943,95
230,30	6625	2471	2360
576	71,48
13,60	179
34	
11	М10-671-2	Провiд дво- та трижильний з роздiльною основою
по стiнах i стелях цегляних
                                                                    100 м	0,85	841,00
598,08	7,84
1,48	715	508	7
1	44,80
0,09	38
  -    	
12	Е21-23-1	Монтаж ввiдно-розподiльних пристроїв
                                                                    шафа	0,5	393,49
150,71	100,04
21,11	197	75	50
11	10,33
0,98	5
  -    	
13	Е21-24-7	Установлення щитка ЩК-3А
                                                                    шт	1	73,84
35,68	4,08
2,35	74	36	4
2	2,58
0,13	3
  -    	
14	Е21-24-8	Установлення щиткiв поверхових
                                                                    шт	18	91,42
42,60	4,10
2,55	1646	767	74
46	3,08
0,14	55
2	
15	Е21-24-13	Установлення трансформаторiв знижувальних
потужнiстю до 0,25 кВ.А
                                                                    шт	1	105,26
26,32	6,07
2,32	105	26	6
2	1,86
0,12	2
  -    	
16	М8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10
кВ
                                                                    шт	3	73,57
45,28	8,82
1,95	221	136	26
6	3,20
0,09	10
  -    	
17	Е21-22-2	Установлення вимикачiв заглибленого типу при
схованiй проводцi одноклавiшних
                                                                    100шт	1,18	1308,46
347,11	__-__
  -    	1544	410	__-__
  -    	27,68
  -    	33
  -    	
18	Е21-22-3	Установлення вимикачiв заглибленого типу при
схованiй проводцi двоклавiшних
                                                                    100шт	2,25	1328,77
367,42	__-__
  -    	2990	827	__-__
  -    	29,30
  -    	66
  -    	
19	Е21-22-4	Установлення вимикачiв герметичних i
напiвгерметичних
                                                                    100шт	0,1	626,56
625,50	__-__
  -    	63	63	__-__
  -    	49,88
  -    	5
  -    	
20	Е21-29-1	Монтаж дзвiнкiв електричних з кнопкою
                                                                    100компл	0,54	563,91
536,34	__-__
  -    	305	290	__-__
  -    	42,77
  -    	23
  -    	
21	Е21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого
типу при схованiй проводцi
                                                                    100шт	5,25	1309,15
348,86	__-__
  -    	6873	1832	__-__
  -    	27,82
  -    	146
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22	Е21-22-7	Установлення штепсельних розеток
незаглибленого типу при вiдкритiй проводцi
                                                                    100шт	1,08	347,64
317,39	__-__
  -    	375	343	__-__
  -    	25,31
  -    	27
  -    	
23	Е21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних i
напiвгерметичних
                                                                    100шт	0,02	625,50
625,50	__-__
  -    	13	13	__-__
  -    	49,88
  -    	1
  -    	
24	М10-901-5	Ящик з решіткою для газосигналізатора
                                                                    шт	3,5	55,36
42,72	__-__
  -    	194	150	__-__
  -    	3,20
  -    	11
  -    	
25	М8-88-3	Кутик 50х50х5 для замків до ящиків
газосигналізаторів
                                                                    т	0,009	22606,18
1177,28	434,39
90,36	203	11	4
1	83,20
4,23	1
  -    	
26	Е21-17-16	Монтаж патронiв настiнних або стельових
                                                                    100шт	1,08	1206,10
1084,27	37,11
9,06	1303	1171	40
10	78,40
0,45	85
  -    	
27	Е21-17-17	Монтаж патронiв пiдвiсних
                                                                    100шт	1,26	1192,44
1084,27	38,58
9,38	1502	1366	49
12	78,40
0,46	99
1	
28	М8-80-1	Прилад вимiрювання i захисту, кiлькiсть кiнцiв, що
пiдключаються, до 2
                                                                    шт	117	30,52
22,64	7,35
1,63	3571	2649	860
191	1,60
0,07	187
9	
29	М8-80-2	Прилад вимiрювання i захисту, кiлькiсть кiнцiв, що
пiдключаються, до 6
                                                                    шт	126	39,54
22,64	16,18
3,58	4982	2853	2039
451	1,60
0,16	202
21	
30	М10-682-2	Пульт або табло, кiлькiсть сигналiв до 10
                                                                    шт	2	201,87
158,48	__-__
  -    	404	317	__-__
  -    	11,20
  -    	22
  -    	
31	М8-545-1	Коробка [ящик] iз затискачами для проводiв i
кабелiв перерiзом жил до 6 мм2, що
установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi,
кiлькiсть затискачiв у коробцi до 10
                                                                    шт	1,5	137,15
67,92	2,20
0,42	206	102	3
1	4,80
0,02	7
  -    	
32	М8-545-2	Коробка [ящик] iз затискачами для проводiв i
кабелiв перерiзом жил до 6 мм2, що
установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi,
кiлькiсть затискачiв у коробцi до 20
                                                                    шт	1	221,15
90,56	2,42
0,44	221	91	2
  -    	6,40
0,02	6
  -    	
33	Е21-2-7	Прокладання вiнiпластових труб, що
поставляються нормалiзованими елементами в
комплектi, по стiнах i колонах iз крiпленням
накладними скобами, дiаметр умовного проходу
до 25 мм
                                                                    100м	6,9	760,85
514,14	92,29
57,28	5250	3548	637
395	41,00
3,36	283
23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
34	Е21-2-8	Прокладання вiнiпластових труб, що
поставляються нормалiзованими елементами в
комплектi, по стiнах i колонах iз крiпленням
накладними скобами, дiаметр умовного проходу
до 32 мм
                                                                    100м	2,75	879,02
603,17	141,82
69,79	2417	1659	390
192	48,10
3,99	132
11	
35	Е21-2-9	Прокладання вiнiпластових труб, що
поставляються нормалiзованими елементами в
комплектi, по стiнах i колонах iз крiпленням
накладними скобами, дiаметр умовного проходу
до 50 мм
                                                                    100м	1,05	978,23
621,73	170,64
79,52	1027	653	179
83	49,58
4,55	52
5	
36	Е21-1-1	Прокладання стальних труб iз крiпленням
накладними скобами, дiаметр труб до 25 мм
                                                                    100м	0,015	1167,72
794,12	158,85
64,76	18	12	2
1	57,42
3,72	1
  -    	
37	Е21-4-1	Затягування у прокладенi труби або металевi
рукави проводу першого одножильного або
багатожильного у загальному обплетеннi
сумарним перерiзом до 2,5 мм2
                                                                    100м	8,91	119,63
94,03	10,76
6,58	1066	838	96
59	7,41
0,39	66
3	
38	Е21-4-3	Затягування у прокладенi труби або металевi
рукави проводу першого одножильного або
багатожильного у загальному обплетеннi
сумарним перерiзом до 16 мм2
                                                                    100м	0,855	226,14
154,82	26,96
15,82	193	132	23
14	12,20
0,93	10
1	
39	Е21-4-4	Затягування у прокладенi труби або металевi
рукави проводу першого одножильного або
багатожильного у загальному обплетеннi
сумарним перерiзом до 35 мм2
                                                                    100м	1,7	311,45
206,59	41,27
22,94	529	351	70
39	16,28
1,36	28
2	
40	Е21-4-6	Затягування у прокладенi труби або металевi
рукави кожного наступного проводу одножильного
або багатожильного у загальному обплетеннi
сумарним перерiзом до 2,5 мм2
                                                                    100м	25,565	85,19
43,02	10,76
6,58	2178	1100	275
168	3,39
0,39	87
10	
41	Е21-4-8	Затягування у прокладенi труби або металевi
рукави кожного наступного проводу одножильного
або багатожильного у загальному обплетеннi
сумарним перерiзом до 16 мм2
                                                                    100м	2,445	143,58
83,63	26,96
15,82	351	204	66
39	6,59
0,93	16
2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
42	Е21-4-9	Затягування у прокладенi труби або металевi
рукави кожного наступного проводу одножильного
або багатожильного у загальному обплетеннi
сумарним перерiзом до 35 мм2
                                                                    100м	4,875	163,24
88,70	41,27
22,94	796	432	201
112	6,99
1,36	34
7	
43	М8-88-3	Конструкцiї металевi
                                                                    т	0,000025	22606,18
1177,28	434,39
90,36	1	  -    	__-__
  -    	83,20
4,23	__-__
  -    	
44	М8-472-7	Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних
основах зi штабової сталi перерiзом 160 мм2
                                                                    100 м	0,4	2425,75
398,30	67,27
13,61	970	159	27
5	28,80
0,64	12
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.	99115	61969	9010
2823	 	4701
153	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	28136	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	64792	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	52055	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	471	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	10297	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1, грн.	151170	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Матеріали 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
45	1507-1009
варіант 3	Свiтильник НББ-07В-60-119 "Дельфін"
                                                                    шт	54	36,65
--	__-__
  -    	1979	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
46	1507-1009
варіант 4	Свiтильник "Селена 323"
                                                                    шт	72	35,14
--	__-__
  -    	2530	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
47	1507-1009
варіант 5	Свiтильник потолочний НПБ-06В-60-030 "Альфа
24"
                                                                    шт	6	43,44
--	__-__
  -    	261	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
48	2405-1890
варіант 1	Ліхтар домовий (номерний знак)
                                                                    шт	0,5	72,38
--	__-__
  -    	36	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
49	1515-7038
варіант 1	Лампи бiспiральнi з аргоновим наповненням Б220-
230-100
                                                                    10шт	91	22,33
--	__-__
  -    	2032	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
50	1602-30008
варіант 1	Блок управління зовнішньою сигналізацією БУВС
                                                                    компл	0,5	3392,63
--	__-__
  -    	1696	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
51	С157-255
варіант 1	Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю з
мiдною жилою, марка ПВ1нг-нд, перерiз 35 мм2 
                                                                    1000м	0,35	49992,22
--	__-__
  -    	17497	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
52	С157-255
варіант 2	Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю з
мiдною жилою, марка ПВ1нг-нд, перерiз 25 мм2
                                                                    1000м	0,025	34419,72
--	__-__
  -    	860	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
53	С157-254
варіант 1	Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю з
мiдною жилою, марка ПВ1нг-нд, перерiз 16 мм2
                                                                    1000м	0,1725	14558,29
--	__-__
  -    	2511	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
54	С157-247
варіант 2	Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю з
мiдною жилою, марка ПВ1, перерiз 2,5 мм2
                                                                    1000м	2,26	4268,03
--	__-__
  -    	9646	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
55	С157-245
варіант 2	Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю з
мiдною жилою, марка ПВ1, перерiз 1,5 мм2
                                                                    1000м	0,355	2469,48
--	__-__
  -    	877	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
56	С157-245
варіант 1	Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю з
мiдною жилою, марка ПВ1, перерiз 1,0 мм2
                                                                    1000м	0,1225	2007,14
--	__-__
  -    	246	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
57	С157-234
варіант 1	Провод ВВП-2-380 переріз 2Х1,5мм2
                                                                    1000м	0,9	5877,13
--	__-__
  -    	5289	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
58	С157-302
варіант 1	Провод ВВП-2-380 переріз 3х1,5мм2
                                                                    1000м	3,55	8800,22
--	__-__
  -    	31241	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
59	С157-304
варіант 1	Провод ВВП-2-380 переріз 3х2,5мм2
                                                                    1000м	4,275	17066,83
--	__-__
  -    	72961	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
60	С157-297
варіант 1	Провод ВВП-2-380 переріз 2х2,5мм2
                                                                    1000м	1,1	7225,50
--	__-__
  -    	7948	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
61	15093-35013
варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом
2.1,5мм2 ВВГ
                                                                    1000м	0,01	7244,47
--	__-__
  -    	72	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
62	15093-35013
варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом
3.1,5мм2 ВВГ
                                                                    1000м	0,055	10013,42
--	__-__
  -    	551	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
63	15097-32031
варіант 1	Кабель дiаметром жил 1,2мм ПРППМ
                                                                    1000м	0,015	3780,84
--	__-__
  -    	57	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
64	15097-29021
варіант 5	Кабель вогнестійкий переріз 3х2,5мм2 FLAME-X
950 (N) HXCH FE 180/Е30
                                                                    1000м	0,25	46021,26
--	__-__
  -    	11505	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
65	С157-227
варіант 1	Провод ПВ1нг-нд пер.1,5мм2
                                                                    1000м	0,095	3536,02
--	__-__
  -    	336	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
66	С157-227
варіант 2	Провод ПВ1-нг-нд пер.2,5мм2
                                                                    1000м	0,615	4267,49
--	__-__
  -    	2625	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
67	С157-227
варіант 3	Провод ПВ1нг-нд пер.16,0мм2
                                                                    1000м	0,1575	22036,49
--	__-__
  -    	3471	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
68	С157-227
варіант 4	Провод ПВ1нг-нд пер.35,0мм2
                                                                    1000м	0,2825	49979,91
--	__-__
  -    	14119	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
69	15097-29021
варіант 2	Провiд ПСВВ пер.2х0,5мм2
                                                                    1000м	0,055	1431,29
--	__-__
  -    	79	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
70	15097-29021
варіант 3	Провiд ПСВВ пер.4х0,5мм2
                                                                    1000м	0,015	2772,31
--	__-__
  -    	42	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
71	15097-29021
варіант 4	Провiд  ПСВВ пер.6х0,5мм2
                                                                    1000м	0,015	3016,13
--	__-__
  -    	45	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
72	1517-2143
варіант 1	Щит вводно-розподільчий ШВУ-250, ШР-19
                                                                    шт	0,5	38310,48
--	__-__
  -    	19155	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
73	1517-2229
варіант 1	Щиток квартирний ЩК-3А
                                                                    шт	1	239,18
--	__-__
  -    	239	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
74	1517-2143
варіант 2	Щиток поверховий ЩЕ-3 302 У на 3 квартири
                                                                    шт	18	2693,76
--	__-__
  -    	48488	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
75	1517-2346
варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним
282х205х130мм ЯТП-0,25
                                                                    шт	1	390,87
--	__-__
  -    	391	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
76	1503-5012
варіант 1	Трансформатор струму Т-0,66-5-05 (1)-100-200/5
                                                                    шт	3	31,76
--	__-__
  -    	95	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
77	290902-55
варіант 1	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 1-
клавішний
                                                                    шт	90	17,26
--	__-__
  -    	1553	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
78	290902-55
варіант 2	Вимикач заглиблений для прихованої проводки
двоклавішний
                                                                    шт	225	20,67
--	__-__
  -    	4651	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
79	290902-57
варіант 1	Вимикач герметичний
                                                                    шт	10	23,38
--	__-__
  -    	234	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
80	1504-1001
варіант 1	Вимикач з витримкою часу
                                                                    ш	28	20,26
--	__-__
  -    	567	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
81	1602-50114
варіант 1	Дзвiнок електричний з кнопкою
                                                                    шт	54	22,99
--	__-__
  -    	1241	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
82	290902-223
варіант 2	Розетка РС16-121-б
                                                                    шт	525	20,60
--	__-__
  -    	10815	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
83	290902-223
варіант 3	Розетка РА16-757-б
                                                                    шт	108	28,22
--	__-__
  -    	3048	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
84	290902-223
варіант 1	Розетка незаглиблена для вiдкритої проводки
                                                                    шт	1	11,77
--	__-__
  -    	12	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
85	290902-226
варіант 1	Розетка герметична
                                                                    шт	2	24,47
--	__-__
  -    	49	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
86	2405-1346
варіант 1	Ящик з решіткою  для газосигналізатора
                                                                    шт	3,5	137,86
--	__-__
  -    	483	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
87	290902-127
варіант 1	Патрон стiнний
                                                                    шт	117	4,13
--	__-__
  -    	483	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
88	290902-148	Патрон пiдвiсний
                                                                    шт	126	9,47
--	__-__
  -    	1193	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
89	2405-1120
варіант 1	Колодки клемнi СВ-2-12,5
                                                                    1000шт	0,177	9856,72
--	__-__
  -    	1745	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
90	2405-1119
варіант 1	Колодки клемнi СВ-3-12,5
                                                                    1000шт	0,126	8316,00
--	__-__
  -    	1048	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
91	2405-1750
варіант 1	Розетка стельова РПУЧ
                                                                    1000шт	0,243	1470,56
--	__-__
  -    	357	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
92	2405-1364	Коробки вiдгалужувальнi КОР-73У3
                                                                    шт	11,5	12,94
--	__-__
  -    	149	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
93	2405-1369
варіант 1	Коробки вiдгалужувальнi У195МХЛ2
                                                                    1000шт	0,054	1927,73
--	__-__
  -    	104	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
94	2405-1383	Коробки протяжнi У272У3
                                                                    шт	57	26,17
--	__-__
  -    	1492	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
95	2405-1384	Коробки протяжнi У237У3
                                                                    шт	9	32,50
--	__-__
  -    	293	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
96	2405-1365
варіант 1	Коробки з єднувальні на 4 напрямки КМС1-4
                                                                    шт	1,5	22,63
--	__-__
  -    	34	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
97	2405-1365
варіант 2	Коробки з єднувальні КМС2-12
                                                                    шт	1	46,51
--	__-__
  -    	47	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
98	1504-19063
варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗВ
                                                                    шт	1	1020,45
--	__-__
  -    	1020	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
99	1504-19063
варіант 2	Оповіщувач світло-звуковий загазованості "Ельф-
1"
                                                                    шт	1	1020,45
--	__-__
  -    	1020	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
100	2405-1462	Кришка КОН-1-0Ч
                                                                    шт	1572	4,09
--	__-__
  -    	6429	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
101	С1530-64
варіант 4	Труби вініпластові дiаметр 20 мм
                                                                    10м	69	162,96
--	__-__
  -    	11244	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
102	С1530-66
варіант 1	Труби вініпластові, дiаметр 32 мм
                                                                    10м	27,5	325,29
--	__-__
  -    	8945	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
103	С1530-67
варіант 1	Труби вініпластові, дiаметр 40 мм
                                                                    10м	3,5	341,66
--	__-__
  -    	1196	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
104	С1530-68
варіант 2	Труби вініпластові дiаметр 50 мм
                                                                    10м	7	191,01
--	__-__
  -    	1337	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
105	С113-2
варіант 2	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою,
чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного
проходу 20 мм, товщина стiнки 2,5 мм
                                                                    м	1,5	30,26
--	__-__
  -    	45	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.	319714	  -    	__-__
  -    	 	__-__
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	319714	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	  -    	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2, грн.	319714	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по вiддiлу 1, грн.	418829	61969	9010
2823	 	4701
153	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	347850	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	64792	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	52055	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	471	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	10297	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по вiддiлу 1, грн.	470884	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Відділ 2. Улаштування струмового захисту	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Монтажні роботи 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
106	М11-91-2	Монтаж пристрою струмневого захисту
                                                                    шт	1	83,68
64,85	7,35
1,63	84	65	7
2	4,80
0,07	5
  -    	
107	М11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкцiях або
щитах, маса до 10 кг
                                                                    шт	1	31,21
23,34	__-__
  -    	31	23	__-__
  -    	1,60
  -    	2
  -    	
108	М8-532-1	Пост керування кнопковий загального
призначення, що установлюється на конструкцiї
на пiдлозi, кiлькiсть елементiв поста до 3
                                                                    шт	1	126,71
31,13	1,60
0,35	127	31	2
  -    	2,20
0,02	2
  -    	
109	М8-411-1	Рукав металевий, зовнiшнiй дiаметр до 48 мм
                                                                    100 м	0,01	2510,41
661,63	120,50
19,76	25	7	1
  -    	47,84
1,03	__-__
  -    	
110	М8-412-1	Провiд перший одножильний або багатожильний у
загальному обплетеннi у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний перерiз до 2,5 мм2
                                                                    100 м	0,01	148,94
110,64	2,94
0,65	1	1	__-__
  -    	8,00
0,03	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
111	М8-412-9	Кожен наступний провiд одножильний або
багатожильний у загальному обплетеннi у
прокладених трубах або металорукавах, сумарний
перерiз до 6 мм2
                                                                    100 м	0,04	82,42
44,26	2,94
0,65	3	2	__-__
  -    	3,20
0,03	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.	271	129	10
2	 	9
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	132	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	131	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	96	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	  -    	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	17	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1, грн.	367	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Матеріали 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
112	& 1504-
1146-1	Устройство токовой защиты
                                                                    шт	1	38,74
--	__-__
  -    	39	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
113	1504-12049	Реле промiжне РПУ-2, захищене пiд паянням,
номiнальний струм контактами, для,що замикають
та размыкающих ча, для,що перемикають 2,5А,
споживана потужнiсть котушки, для змiнного
струму 8Ва, для постiйного струму чвт РПУ-2
                                                                    шт	1	101,16
--	__-__
  -    	101	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
114	1504-18016	Кнопки керування КЕ,500 В, частота 50 та 60 Гц,
220 В, номiнальний струм 10 А,кiлькiсть контактiв
4,штовхач цилiндричний КЕ-032У2
                                                                    шт	1	22,82
--	__-__
  -    	23	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
115	241649-1061	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-
3988-77 змiн.1-Ч д-15мм
                                                                    1000м	0,001	4581,08
--	__-__
  -    	5	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
116	15098-13063	Провiд кiлькiстю жил та перерiзом 1.0,50мм2
(МГШВЕ)(МГШВЕ-1)
                                                                    1000м	0,01	1828,43
--	__-__
  -    	18	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.	186	  -    	__-__
  -    	 	__-__
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	186	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	  -    	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	  -    	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2, грн.	186	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. Додаткові роботи 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
117	Е21-11-1	Прокладання кабелiв перерiзом до 6 мм2 з
вiнiловою, наiрiтовою та полiетиленовою
оболонками з крiпленням накладними скобами
                                                                    100м	3	2650,01
988,57	943,95
230,30	7950	2966	2832
691	71,48
13,60	214
41	
118	15097-29021
варіант 5	Кабель вогнестійкий переріз 3х2,5мм2 FLAME-X
950 (N) HXCH FE 180/Е30
                                                                    1000м	0,3	46021,26
--	__-__
  -    	13806	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3, грн.	21756	2966	2832
691	 	214
41	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	15958	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	3657	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	2841	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	25	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	543	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 3, грн.	24597	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по вiддiлу 2, грн.	22213	3095	2842
693	 	223
41	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	16276	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	3788	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	2937	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	25	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	560	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по вiддiлу 2, грн.	25150	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	441042	65064	11852
3516	 	4924
194	

 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	364126	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	68580	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	54992	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	496	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	10857	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.	45	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	45	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.	45	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.	440997	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	364081	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	65064	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	3516	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	54992	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	496	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	10857	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.	495989	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	5614	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	79437	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису, грн.	496034	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	5614	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	79437	 	 	 	 	

                                                   Склав ________________________ 	
 	
                                                   Перевірив _____________________ 	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 2-1-17/2-1-17*
на електротехнічні роботи	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	27	 Витрати труда робітників-монтажників	люд.-год.	4924	13,21	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками	розряд	3,4	 	 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	194	18,01	 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	4,4	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 враховується в загальновиробничих витратах	люд.-год.	496	21,93	 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	5614	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,4	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
6	+С200-1	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 3 т	маш-год	33,404254	  -    	 	 	 	
7	+С200-2	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 5 т	маш-год	0,01035	  -    	 	 	 	
8	+С200-43	Верстат трубообрiзний	маш-год	0,024	  -    	 	 	 	
9	+С200-44	Верстат трубонарiзний	маш-год	0,024	  -    	 	 	 	
10	+С200-72	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш-год	0,024	  -    	 	 	 	
11	+С202-1102	Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi
технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	33,3096	147,06	 	 	 	
12	+С203-101	Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,384	100,13	 	 	 	
13	+С203-901	Пiдiймачi гiдравлiчнi, висота пiдйому 8 м	маш-год	69,90055	25,39	 	 	 	
14	+С203-1001	Автогiдропiдiймачi, висота пiдйому 12 м	маш-год	39,1755	121,90	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15	+С204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постiйного
струму]	маш-год	38,17841	2,77	 	 	 	
16	+С233-201	Машини свердлильнi електричнi	маш-год	8,348	0,85	 	 	 	
17	+С270-14	Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т	маш-год	7,9188	17,63	 	 	 	
18	+С270-128	Пiдйомники щогловi, висота пiдйому 50 м	маш-год	4,6158	24,39	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
19	С200-64	Перфоратор електромагнiтний	маш-год	94,7813	  -    	 	 	 	
20	С200-68	Пiстолет монтажний	маш-год	197,0564	  -    	 	 	 	
21	С203-402	Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш-год	0,16	  -    	 	 	 	
22	С233-302	Машини шлiфувальнi кутовi	маш-год	0,184	  -    	 	 	 	
23	С270-115	Дрилi електричнi	маш-год	84,2578	  -    	 	 	 	
24	С270-236	Пилосос промисловий	маш-год	6,4865	  -    	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
25	+С111-98	Болти iз шестигранною головкою оцинкованi, дiаметр
рiзьби 12-[14] мм	т	0,000175	16795,09	16426,85	38,92	329,32	
26	+С111-115	Гвинти з напiвкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0097506	10910,22	10657,37	38,92	213,93	
27	+С111-136	Дюбелi з калiброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,108405	16524,82	16161,88	38,92	324,02	
28	+С111-219	Гiпсовi в'яжучi Г-3	т	0,13655	531,90	480,90	40,57	10,43	
29	+С111-310	Канiфоль соснова	т	0,00004	67779,28	66392,52	57,75	1329,01	
30	+С111-341	Фарба водно-дисперсiйна полiвiнiлацетатна ВД-ВА-17 бiла	т	0,00014	13630,31	13311,77	51,28	267,26	
31	+С111-390	Фарба олiйна та алкiдна густотерта для внутрiшнiх робiт
МА-025 бежева, свiтло-бежева	т	0,000145	10792,59	10529,69	51,28	211,62	
32	+С111-430	Фарба олiйна та алкiдна земляна, готова до застосування,
сурик залiзний, МА-15, ПФ-14	т	0,000008	14033,79	13707,34	51,28	275,17	
33	+С111-432	Фарба олiйна та алкiдна земляна, готова до застосування,
мумiя, ПФ-14	т	0,0038	14033,79	13707,34	51,28	275,17	
34	+С111-627	Олiфа комбiнована К-2	т	0,0002	24472,99	23940,00	53,13	479,86	
35	+С111-811	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення
оцинкований, дiаметр 1,1 мм	т	0,0001	15729,02	15389,38	31,23	308,41	
36	+С111-822	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення
чорний, дiаметр 1,6 мм	т	0,02247	9057,65	8848,82	31,23	177,60	
37	+С111-1306	Портландцемент загальнобудiвельного призначення
бездобавковий, марка 500	т	0,00045	1061,38	1000,00	40,57	20,81	
38	+С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,000025	9306,57	9084,82	39,27	182,48	
39	+С111-1477	Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 2,5 мм,
довжина 20 мм	т	0,000173	25283,89	24749,21	38,92	495,76	
40	+С111-1479	Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 3,5 мм,
довжина 30 мм	т	0,039479	15126,55	14791,03	38,92	296,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
41	+С111-1482	Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 5 мм,
довжина 70 мм	т	0,0005085	12909,01	12616,97	38,92	253,12	
42	+С111-1484	Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 8 мм,
довжина 100 мм	т	0,000105	11146,65	10889,17	38,92	218,56	
43	+С111-1504	Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42	т	0,003506	25479,74	24940,52	39,62	499,60	
44	+С111-1522	Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0236684	13657,79	13350,37	39,62	267,80	
45	+С111-1683	Стрiчка полiетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,258	150,99	147,96	0,07	2,96	
46	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	0,00465	15,91	15,55	0,05	0,31	
47	+С111-1741	Дрiт сталевий низьковуглецевий загального призначення,
дiаметр 0,8 мм	кг	0,054	11,92	11,66	0,03	0,23	
48	+С111-1769	Свердла кiльцевi алмазнi, дiаметр 80 мм	шт	1,736	4801,44	4707,25	0,04	94,15	
49	+С111-1804	Сталь листова	т	0,0035	9837,10	9732,64	31,23	73,23	
50	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,037515	12621,44	12496,25	31,23	93,96	
51	+С111-1848	Болти будiвельнi з гайками та шайбами	т	0,003219	20346,31	19908,44	38,92	398,95	
52	+С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,025945	2543,25	2446,72	46,66	49,87	
53	+С113-2
варіант 2	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi
неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 20 мм, товщина
стiнки 2,5 мм	м	1,5	30,26	29,98	0,05	0,23	
54	+С113-3	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi
неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 25 мм, товщина
стiнки 2,8 мм	м	10,764	42,12	41,74	0,07	0,31	
55	+С113-4	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi
неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 32 мм, товщина
стiнки 2,8 мм	м	4,29	29,05	28,74	0,09	0,22	
56	+С113-6	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi
неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 50 мм, товщина
стiнки 3 мм	м	2,486	86,51	85,74	0,13	0,64	
57	+С113-106	Муфти прямi короткi [фiтинги] з ковкого чавуну з
цилiндричною рiзьбою, максимальний умовний прохiд 65
мм	10шт	0,00102	108,73	106,32	0,28	2,13	
58	+С121-783
варіант 2	Металоконструкцiї iндивiдуальнi	т	0,020425	19936,37	19749,07	38,89	148,41	
59	+С157-227
варіант 1	Провод ПВ1нг-нд пер.1,5мм2	1000м	0,095	3536,02	3466,08	0,61	69,33	
60	+С157-227
варіант 2	Провод ПВ1-нг-нд пер.2,5мм2	1000м	0,615	4267,49	4183,20	0,61	83,68	
61	+С157-227
варіант 3	Провод ПВ1нг-нд пер.16,0мм2	1000м	0,1575	22036,49	21603,79	0,61	432,09	
62	+С157-227
варіант 4	Провод ПВ1нг-нд пер.35,0мм2	1000м	0,2825	49979,91	48999,30	0,61	980,00	
63	+С157-234
варіант 1	Провод ВВП-2-380 переріз 2Х1,5мм2	1000м	0,9	5877,13	5756,92	4,97	115,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
64	+С157-245
варіант 1	Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю з мiдною
жилою, марка ПВ1, перерiз 1,0 мм2	1000м	0,1225	2007,14	1967,00	0,78	39,36	
65	+С157-245
варіант 2	Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю з мiдною
жилою, марка ПВ1, перерiз 1,5 мм2	1000м	0,355	2469,48	2420,28	0,78	48,42	
66	+С157-247
варіант 2	Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю з мiдною
жилою, марка ПВ1, перерiз 2,5 мм2	1000м	2,26	4268,03	4183,20	1,14	83,69	
67	+С157-254
варіант 1	Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю з мiдною
жилою, марка ПВ1нг-нд, перерiз 16 мм2	1000м	0,1725	14558,29	14263,91	8,92	285,46	
68	+С157-255
варіант 1	Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю з мiдною
жилою, марка ПВ1нг-нд, перерiз 35 мм2 	1000м	0,35	49992,22	48999,30	12,68	980,24	
69	+С157-255
варіант 2	Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю з мiдною
жилою, марка ПВ1нг-нд, перерiз 25 мм2	1000м	0,025	34419,72	33732,14	12,68	674,90	
70	+С157-297
варіант 1	Провод ВВП-2-380 переріз 2х2,5мм2	1000м	1,1	7225,50	7081,07	2,75	141,68	
71	+С157-302
варіант 1	Провод ВВП-2-380 переріз 3х1,5мм2	1000м	3,55	8800,22	8625,40	2,27	172,55	
72	+С157-304
варіант 1	Провод ВВП-2-380 переріз 3х2,5мм2	1000м	4,275	17066,83	16728,78	3,41	334,64	
73	+С1110-111	Дрiт сталевий оцинкований, дiаметр 2 мм	т	0,000062	10980,68	10727,53	37,84	215,31	
74	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,052515	9717,13	9495,37	31,23	190,53	
75	+С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,042	9832,90	9608,87	31,23	192,80	
76	+С1110-177	Втулки ущiльнювальнi	шт	187,2	4,92	4,82	--	0,10	
77	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,028732	6623,33	6435,25	58,21	129,87	
78	+С1113-180	Спирт етиловий ректифiкований технiчний, I сорт	т	0,00002	13098,50	12779,30	62,37	256,83	
79	+С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000005	14545,05	14201,64	58,21	285,20	
80	+С1113-246	Емаль антикорозiйна ПФ-115 сiра	т	0,0004152	19793,01	19346,70	58,21	388,10	
81	+С1421-10634	Пiсок природний, рядовий	м3	0,00135	109,44	52,79	54,50	2,15	
82	+С1522-25	Припої олов'яно-свинцевi безсурм'янистi в чушках, марка
ПОС61	т	0,000005	334536,18	327945,42	31,23	6559,53	
83	+С1522-26	Припої олов'яно-свинцевi безсурм'янистi в чушках, марка
ПОС40	т	0,000055	229904,44	225365,28	31,23	4507,93	
84	+С1522-38	Припої олов'яно-свинцевi сурм'янистi в чушках, марка
ПОССу25-2	т	0,003075	114637,61	112358,58	31,23	2247,80	
85	+С1530-64
варіант 4	Труби вініпластові дiаметр 20 мм	10м	69	162,96	159,68	0,08	3,20	
86	+С1530-66
варіант 1	Труби вініпластові, дiаметр 32 мм	10м	27,5	325,29	318,72	0,19	6,38	
87	+С1530-67
варіант 1	Труби вініпластові, дiаметр 40 мм	10м	3,5	341,66	334,66	0,30	6,70	
88	+С1530-68
варіант 2	Труби вініпластові дiаметр 50 мм	10м	7	191,01	186,80	0,46	3,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
89	+С1544-89	Склострiчка липка iзоляцiйна на полiкасиновому компаундi,
марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина вiд 0,14 до 0,19
мм	кг	21,8563	189,50	185,71	0,07	3,72	
90	+С1545-4	Бiрка маркувальна	100шт	1,1021	26,53	26,00	0,01	0,52	
91	+С1545-19	Втулка В17	100шт	0,00122	4,71	4,62	--	0,09	
92	+С1545-24	Втулка В69	100шт	0,001	27,24	26,66	0,05	0,53	
93	+С1545-37	Утримувач К188	100шт	0,536	170,98	167,42	0,21	3,35	
94	+С1545-42
варіант 3	Дюбелi У658, У661	100шт	2,51615	87,67	85,92	0,03	1,72	
95	+С1545-43	Дюбелi з розпiрною гайкою ДГ	100шт	0,22722	198,02	194,09	0,05	3,88	
96	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,3828	197,77	193,86	0,03	3,88	
97	+С1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,5346	39,62	38,77	0,07	0,78	
98	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	12,546	3,30	3,22	0,02	0,06	
99	+С1545-87	Конструкцiя опорна	т	0,0189	13301,07	13002,42	37,84	260,81	
100	+С1545-96	Стрiчка ФУМ	кг	0,00045	751,51	736,73	0,04	14,74	
101	+С1545-101	Стрiчка монтажна ЛМ	100м	1,845	96,44	94,50	0,05	1,89	
102	+С1545-148	Наконечники кабельнi мiднi 10-6-5-М-УХЛ3	100шт	0,02	42,59	41,63	0,12	0,84	
103	+С1545-153	Наконечники кабельнi	шт	10,5	4,95	4,85	--	0,10	
104	+С1545-156	Нитки швейнi	кг	0,027	93,53	91,66	0,04	1,83	
105	+С1545-158	Прикiнцевлювач маркувальний А671	100шт	10,9822	4,71	4,62	--	0,09	
106	+С1545-160	Паронiтовi прокладки	100шт	0,045	345,27	337,37	1,13	6,77	
107	+С1545-161	Патрони Д або К довгi	100шт	0,3498	58,18	56,92	0,12	1,14	
108	+С1545-163	Патрони до пiстолета Д-2	100шт	0,033	28,23	27,56	0,12	0,55	
109	+С1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,001	1228,88	1203,19	1,59	24,10	
110	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	8,17	11,34	11,10	0,02	0,22	
111	+С1545-177	Пiдрозетник, дiаметр 50-80 мм	100шт	1,2978	455,41	446,41	0,07	8,93	
112	+С1545-184	Провiд БПВЛ1, перерiз 1х10 мм2	м	2	4,34	4,24	0,01	0,09	
113	+С1545-209	Рамка для написiв РПМ55Х15	100шт	0,045	49,06	47,96	0,14	0,96	
114	+С1545-232	Стискачi вiдгалужувальнi У731, У733	100шт	0,00153	311,65	305,35	0,19	6,11	
115	+С1545-240	Скоба будiвельна К853	100шт	2,1	5,51	5,36	0,04	0,11	
116	+С1545-241	Скобки для проводiв кабелiв дволапковi К729, К730	100шт	9,988	157,77	154,66	0,02	3,09	
117	+С1545-249	Зкрепи фiгурнi [скоби]	100шт	0,468	65,32	63,72	0,32	1,28	
118	+С1545-264	Трубка лiноксинтова, дiаметр 5-6 мм	кг	0,247	56,91	55,75	0,04	1,12	
119	+С1545-267	Труби полiвiнiлхлориднi	т	0,0844365	40406,90	39572,99	41,62	792,29	
120	+С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,01	108,29	105,96	0,21	2,12	
121	+С1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,01282	157,41	154,30	0,02	3,09	
122	+С1546-7	Вазелiн технiчний	т	0,00008	24355,82	23825,12	53,13	477,57	
123	+С1546-22	Клей нiтроглифталевий	кг	0,085	39,83	39,00	0,05	0,78	
124	+С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,00092	24153,99	23622,17	58,21	473,61	
125	+С1546-35	Лак електроiзолювальний N318	т	0,00008	44837,97	43900,58	58,21	879,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
126	+С1547-1	Лампи розжарювання	шт	0,51	31,24	30,60	0,03	0,61	
127	+1503-5012
варіант 1	Трансформатор струму Т-0,66-5-05 (1)-100-200/5	шт	3	31,76	30,95	0,19	0,62	
128	+1504-1001
варіант 1	Вимикач з витримкою часу	ш	28	20,26	19,86	--	0,40	
129	&1504-1146-1	Устройство токовой защиты	шт	1	38,74	37,63	0,35	0,76	
130	+1504-12049	Реле промiжне РПУ-2, захищене пiд паянням, номiнальний
струм контактами, для,що замикають та размыкающих ча,
для,що перемикають 2,5А, споживана потужнiсть котушки,
для змiнного струму 8Ва, для постiйного струму чвт РПУ-2	шт	1	101,16	99,16	0,02	1,98	
131	+1504-18016	Кнопки керування КЕ,500 В, частота 50 та 60 Гц,220 В,
номiнальний струм 10 А,кiлькiсть контактiв 4,штовхач
цилiндричний КЕ-032У2	шт	1	22,82	22,36	0,01	0,45	
132	+1504-19063
варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗВ	шт	1	1020,45	1000,38	0,06	20,01	
133	+1504-19063
варіант 2	Оповіщувач світло-звуковий загазованості "Ельф-1"	шт	1	1020,45	1000,38	0,06	20,01	
134	+1507-1009
варіант 3	Свiтильник НББ-07В-60-119 "Дельфін"	шт	54	36,65	35,84	0,09	0,72	
135	+1507-1009
варіант 4	Свiтильник "Селена 323"	шт	72	35,14	34,36	0,09	0,69	
136	+1507-1009
варіант 5	Свiтильник потолочний НПБ-06В-60-030 "Альфа 24"	шт	6	43,44	42,50	0,09	0,85	
137	+1515-7038
варіант 1	Лампи бiспiральнi з аргоновим наповненням Б220-230-100	10шт	91	22,33	21,86	0,03	0,44	
138	+1517-2143
варіант 1	Щит вводно-розподільчий ШВУ-250, ШР-19	шт	0,5	38310,48	37558,16	1,13	751,19	
139	+1517-2143
варіант 2	Щиток поверховий ЩЕ-3 302 У на 3 квартири	шт	18	2693,76	2639,81	1,13	52,82	
140	+1517-2229
варіант 1	Щиток квартирний ЩК-3А	шт	1	239,18	233,58	0,91	4,69	
141	+1517-2346
варіант 1	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм
ЯТП-0,25	шт	1	390,87	382,87	0,34	7,66	
142	+1602-30008
варіант 1	Блок управління зовнішньою сигналізацією БУВС	компл	0,5	3392,63	3325,64	0,47	66,52	
143	+1602-50114
варіант 1	Дзвiнок електричний з кнопкою	шт	54	22,99	22,46	0,08	0,45	
144	+2405-1119
варіант 1	Колодки клемнi СВ-3-12,5	1000шт	0,126	8316,00	8151,50	1,44	163,06	
145	+2405-1120
варіант 1	Колодки клемнi СВ-2-12,5	1000шт	0,177	9856,72	9661,75	1,70	193,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
146	+2405-1346
варіант 1	Ящик з решіткою  для газосигналізатора	шт	3,5	137,86	135,12	0,04	2,70	
147	+2405-1364	Коробки вiдгалужувальнi КОР-73У3	шт	11,5	12,94	12,68	0,01	0,25	
148	+2405-1365
варіант 1	Коробки з єднувальні на 4 напрямки КМС1-4	шт	1,5	22,63	22,18	0,01	0,44	
149	+2405-1365
варіант 2	Коробки з єднувальні КМС2-12	шт	1	46,51	45,59	0,01	0,91	
150	+2405-1369
варіант 1	Коробки вiдгалужувальнi У195МХЛ2	1000шт	0,054	1927,73	1888,42	1,51	37,80	
151	+2405-1383	Коробки протяжнi У272У3	шт	57	26,17	25,66	--	0,51	
152	+2405-1384	Коробки протяжнi У237У3	шт	9	32,50	31,85	0,01	0,64	
153	+2405-1462	Кришка КОН-1-0Ч	шт	1572	4,09	4,01	--	0,08	
154	+2405-1750
варіант 1	Розетка стельова РПУЧ	1000шт	0,243	1470,56	1440,71	1,02	28,83	
155	+2405-1890
варіант 1	Ліхтар домовий (номерний знак)	шт	0,5	72,38	70,90	0,06	1,42	
156	+15093-35013
варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 2.1,5мм2
ВВГ	1000м	0,01	7244,47	7099,01	3,41	142,05	
157	+15093-35013
варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерiзом 3.1,5мм2
ВВГ	1000м	0,055	10013,42	9813,67	3,41	196,34	
158	+15097-29021
варіант 2	Провiд ПСВВ пер.2х0,5мм2	1000м	0,055	1431,29	1402,85	0,38	28,06	
159	+15097-29021
варіант 3	Провiд ПСВВ пер.4х0,5мм2	1000м	0,015	2772,31	2717,57	0,38	54,36	
160	+15097-29021
варіант 4	Провiд  ПСВВ пер.6х0,5мм2	1000м	0,015	3016,13	2956,61	0,38	59,14	
161	+15097-29021
варіант 5	Кабель вогнестійкий переріз 3х2,5мм2 FLAME-X 950 (N)
HXCH FE 180/Е30	1000м	0,55	46021,26	45118,50	0,38	902,38	
162	+15097-32031
варіант 1	Кабель дiаметром жил 1,2мм ПРППМ	1000м	0,015	3780,84	3705,12	1,59	74,13	
163	+15098-13063	Провiд кiлькiстю жил та перерiзом 1.0,50мм2
(МГШВЕ)(МГШВЕ-1)	1000м	0,01	1828,43	1791,92	0,66	35,85	
164	+17141-1029
варіант 1	Газосигналізатор метану ГСБ-1-1Г	шт	3,5	994,95	975,29	0,15	19,51	
165	+241649-1061	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77
змiн.1-Ч д-15мм	1000м	0,001	4581,08	4479,84	11,41	89,83	
166	+290902-55
варіант 1	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 1-клавішний	шт	90	17,26	16,90	0,02	0,34	
167	+290902-55
варіант 2	Вимикач заглиблений для прихованої проводки
двоклавішний	шт	225	20,67	20,24	0,02	0,41	
168	+290902-57
варіант 1	Вимикач герметичний	шт	10	23,38	22,90	0,02	0,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
169	+290902-127
варіант 1	Патрон стiнний	шт	117	4,13	4,04	0,01	0,08	
170	+290902-148	Патрон пiдвiсний	шт	126	9,47	9,28	--	0,19	
171	+290902-223
варіант 1	Розетка незаглиблена для вiдкритої проводки	шт	1	11,77	11,54	--	0,23	
172	+290902-223
варіант 2	Розетка РС16-121-б	шт	525	20,60	20,20	--	0,40	
173	+290902-223
варіант 3	Розетка РА16-757-б	шт	108	28,22	27,67	--	0,55	
174	+290902-226
варіант 1	Розетка герметична	шт	2	24,47	23,98	0,01	0,48	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
175	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	61,500372	--	--	 	 	
176	С1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	1,899306	11,29	11,29	 	 	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       	
                                                   Перевірив                                	

Форма № 4	
Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
Шифр проекту - 11-139	
Локальний кошторис № 2-1-18/2-1-18*	
на мереж слаботочного зв'язку , радіомовлення та телебачення	
Житловий будинок серії ЧН на 54 квартири	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	50,725	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	0,905	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	13,476	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	3,8	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Відділ 1. Радіофікація	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Монтажні роботи 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	М10-386-4	Трансформатор абонентський потужнiстю до 25
кВт на стiнi цеглянiй або бетоннiй                  шт	1	17,91
9,91	__-__
  -    	18	10	__-__
  -    	0,70
  -    	1
  -    	
2	М10-901-12	Коробка кiнцева
                                                                    100 шт	1,29	540,97
479,14	__-__
  -    	698	618	__-__
  -    	36,80
  -    	47
  -    	
3	М8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при
схованiй проводцi
                                                                    100 шт	0,54	2289,16
793,70	15,05
3,08	1236	429	8
2	54,40
0,17	29
  -    	
4	М8-409-1	Труба вiнiпластова по стiнах i колонах з
крiпленням накладними скобами, дiаметр до 25 мм
                                                                    100 м	2	4483,66
537,17	2769,88
495,42	8967	1074	5540
991	42,33
29,78	85
60	
5	М8-412-1	Провiд перший одножильний або багатожильний у
загальному обплетеннi у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний перерiз до 2,5 мм2
                                                                    100 м	2	148,94
110,64	2,94
0,65	298	221	6
1	8,00
0,03	16
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	М10-55-8	Провiд однопарний з крiпленням дротовими
скрiпами по стiнi цеглянiй
                                                                    100 м	3,6	927,68
300,96	99,13
20,01	3340	1083	357
72	24,00
1,41	86
5	
7	М10-901-8	Коробка для встановлення трансформаторів
                                                                    шт	1	33,53
18,27	14,52
0,19	34	18	15
  -    	1,60
0,01	2
  -    	
8	М10-901-13	Кришка декоративна та iншi вироби [без
приєднування проводiв]
                                                                    100 шт	2,08	130,34
128,16	__-__
  -    	271	267	__-__
  -    	9,60
  -    	20
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.	14862	3720	5926
1066	 	286
65	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	5216	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	4786	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	3725	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	33	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	716	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1, грн.	18587	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Матеріали 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
9	290220-1251
варіант 1	Трансформатор абонентський для
трипрограмного мовлення ТАМУ-25
                                                                    шт	1	175,87
--	__-__
  -    	176	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
10	С1512-1
варіант 1	Коробка унiверсальна, марка УК-Р-0,5-30
                                                                    шт	129	5,28
--	__-__
  -    	681	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
11	15097-30021	Провiд дiаметром 1,8мм ПВЖ
                                                                    1000м	0,0425	706,25
--	__-__
  -    	30	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
12	290220-1290
варіант 1	Розетка РР-1
                                                                    шт	54	18,85
--	__-__
  -    	1018	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
13	С1530-64
варіант 2	Труби вініпластові дiаметр 20 мм
                                                                    10м	17,7	163,26
--	__-__
  -    	2890	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
14	С1530-64
варіант 3	Труби вініпластові дiаметр 20 мм
                                                                    10м	2,25	163,07
--	__-__
  -    	367	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
15	2405-1348	Коробки У99ЧМУ3
                                                                    шт	1	16,42
--	__-__
  -    	16	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
16	15097-31021
варіант 1	Провiд кiлькiстю жил та дiаметром 2.1,2мм ПТПЖ
                                                                    1000м	0,1075	1826,65
--	__-__
  -    	196	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
17	15097-31011	Провiд кiлькiстю жил та дiаметром 2.0,6мм ПТПЖ
                                                                    1000м	0,41	379,12
--	__-__
  -    	155	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	2405-1462	Кришка КОН-1-0Ч
                                                                    шт	108	4,09
--	__-__
  -    	442	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.	5971	  -    	__-__
  -    	 	__-__
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	5971	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	  -    	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2, грн.	5971	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по вiддiлу 1, грн.	20833	3720	5926
1066	 	286
65	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	11187	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	4786	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	3725	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	33	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	716	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по вiддiлу 1, грн.	24558	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Відділ 2. Телебачення	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Обладнання і монтаж 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
19	М10-513-5	Розгалужувачi абонентськi колективного
приймання телебачення на стiнi або в металевiй
шафi
                                                                    шт	1	60,19
60,19	__-__
  -    	60	60	__-__
  -    	4,80
  -    	5
  -    	
20	М10-513-6	Коробка абонентська, коробка сигнальна УСС,
приєднуючий абонентський пристрiй, фiльтр
телевiзiйний дiапазонний, атенюатор телевiзiйний
                                                                    шт	18	20,06
20,06	__-__
  -    	361	361	__-__
  -    	1,60
  -    	29
  -    	
21	М8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при
вiдкритiй проводцi
                                                                    100 шт	0,01	1434,88
840,38	14,86
3,04	14	8	__-__
  -    	57,60
0,16	1
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22	М10-513-7	Перевiрка монтажу системи колективного
приймання телебачення
                                                                    система	1	1828,86
1828,86	__-__
  -    	1829	1829	__-__
  -    	112,20
  -    	112
  -    	
23	М10-513-8	Здавання робiт iз контрольними вимiрами для
одного каналу системи колективного приймання
телебачення
                                                                    вимiрюв.	1	461,29
461,29	__-__
  -    	461	461	__-__
  -    	28,30
  -    	28
  -    	
24	М10-514-13	Настроювання телевізійного будинкового або
магістрального підсилювача для одного каналу
                                                                    канал	1	96,55
96,55	__-__
  -    	97	97	__-__
  -    	5,47
  -    	5
  -    	
25	С121-783-1
варіант 1	Металоконструкцiї  антени
                                                                    т	0,02	13736,26
--	__-__
  -    	275	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
26	М10-513-5	Розгалужувачi абонентськi колективного
приймання телебачення на стiнi або в металевiй
шафi
                                                                    шт	1	60,19
60,19	__-__
  -    	60	60	__-__
  -    	4,80
  -    	5
  -    	
27	М10-512-1	Антена основна колективного приймання
телебачення типу АТКГ на установленiй опорi
                                                                    шт	1	130,19
128,16	__-__
  -    	130	128	__-__
  -    	9,60
  -    	10
  -    	
28	М10-512-2	Антена приймальна додаткова колективного
приймання телебачення типу АТКГ на
установленiй опорi
                                                                    шт	1	86,46
85,44	__-__
  -    	86	85	__-__
  -    	6,40
  -    	6
  -    	
29	1601-2211
варіант 1	Конвертор ДМВ
                                                                    компл	1	1010,30
--	__-__
  -    	1010	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
30	1602-20143
варіант 1	Пiдсилювач широкополосний ОТУ 2.2.3
                                                                    шт	1	491,45
--	__-__
  -    	491	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
31	М10-513-3	Пiдсилювачi колективного приймання
телебачення, що установлюються на стiнi або в
металевiй шафi
                                                                    шт	2	106,80
106,80	__-__
  -    	214	214	__-__
  -    	8,00
  -    	16
  -    	
32	М8-409-1	Труба вiнiпластова по стiнах i колонах з
крiпленням накладними скобами, дiаметр до 25 мм
                                                                    100 м	0,3	4483,66
537,17	2769,88
495,42	1345	161	831
149	42,33
29,78	13
9	
33	М8-412-1	Провiд перший одножильний або багатожильний у
загальному обплетеннi у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний перерiз до 2,5 мм2
                                                                    100 м	0,3	148,94
110,64	2,94
0,65	45	33	1
  -    	8,00
0,03	2
  -    	
34	М10-55-3	Кабель по стiнi цеглянiй, маса 1 м до 1 кг
                                                                    100 м	0,7	1456,76
704,88	224,29
45,27	1020	493	157
32	52,80
3,18	37
2	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.	7498	3990	989
181	 	269
11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	2519	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	4171	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	2928	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	20	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	493	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1, грн.	10426	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Матеріали 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
35	1602-20143
варіант 2	Пiдсилювач УМТ КК0.210.028ТУ
                                                                    шт	1	725,74
--	__-__
  -    	726	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
36	& 1601-
2490-1-1
варіант 1	Відгалуджувач
                                                                    компл	18	25,61
--	__-__
  -    	461	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
37	& 1601-
2490-1-1
варіант 2	Раз*єм
                                                                    компл	10	2,45
--	__-__
  -    	25	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
38	& 1601-
2490-1-1
варіант 3	Раз*єм
                                                                    компл	36	6,72
--	__-__
  -    	242	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
39	2405-1390
варіант 1	Електророзетка
                                                                    шт	1	14,72
--	__-__
  -    	15	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
40	1601-2482
варіант 1	Антена АТИК-5,2-21-412
                                                                    компл	1	426,78
--	__-__
  -    	427	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
41	1601-2482
варіант 2	Антена АТКГ 21-69
                                                                    компл	1	146,38
--	__-__
  -    	146	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
42	15098-
82092-А
варіант 1	Кабель радiочастотний коаксiальний RG7
                                                                    1000м	0,05	4159,66
--	__-__
  -    	208	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
43	15098-
82092-А
варіант 2	Кабель радiочастотний коаксiальний RG7
                                                                    1000м	0,065	6524,73
--	__-__
  -    	424	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
44	2405-1390
варіант 1	Електророзетка
                                                                    шт	1	14,72
--	__-__
  -    	15	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
45	С1530-67
варіант 2	Труба гофрована
                                                                    10м	3	30,78
--	__-__
  -    	92	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.	2781	  -    	__-__
  -    	 	__-__
  -    	

 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	2781	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	  -    	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2, грн.	2781	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по вiддiлу 2, грн.	10279	3990	989
181	 	269
11	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	5300	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	4171	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	2928	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	20	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	493	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по вiддiлу 2, грн.	13207	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Відділ 3. Телефонізація	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Монтажні роботи 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
46	М10-898-12	Коробка розподiльна настiнна для кабеля в
пластмасовiй оболонцi
                                                                    коробка	6	116,81
45,28	63,39
10,13	701	272	380
61	3,20
0,57	19
3	
47	М10-893-18	Муфта розгалужувальна на кабелi iз
пластмасовою або вiнiлiтовою оболонкою, ємкiсть
кабеля 20х2
                                                                    шт	2	269,94
135,84	92,33
14,75	540	272	185
30	9,60
0,83	19
2	
48	М10-893-19	Муфта розгалужувальна на кабелi iз
пластмасовою або вiнiлiтовою оболонкою, ємкiсть
кабеля 30х2
                                                                    шт	2	352,33
158,48	132,29
21,14	705	317	265
42	11,20
1,19	22
2	
49	М10-893-21	Муфта розгалужувальна на кабелi iз
пластмасовою або вiнiлiтовою оболонкою, ємкiсть
кабеля 100х2
                                                                    шт	1	532,62
271,68	213,59
34,13	533	272	214
34	19,20
1,92	19
2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
50	М10-893-23	Муфта розгалужувальна на кабелi iз
пластмасовою або вiнiлiтовою оболонкою, ємкiсть
кабеля 200х2                                                      шт	0,5	734,75
362,24	301,78
48,22	367	181	151
24	25,60
2,72	13
1	
51	М8-409-2	Труба вiнiпластова по стiнах i колонах з
крiпленням накладними скобами, дiаметр до 50 мм
                                                                    100 м	0,625	5715,54
606,58	4136,18
741,53	3572	379	2585
463	47,80
44,47	30
28	
52	М10-890-1	Прокладання кабеля ТПП                                    км	0,1125	4095,38
2287,30	895,70
143,13	461	257	101
16	182,40
8,06	21
1	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.	6879	1950	3881
670	 	143
39	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	1048	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	2620	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	1967	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	17	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	364	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1, грн.	8846	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Матеріали 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
53	С1512-7
варіант 1	Коробка телефонна розподiлювальна, марка КРМ-
10х2
                                                                    шт	6	24,55
--	__-__
  -    	147	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
54	15097-23231	Кабель кiлькiстю пар та дiаметром жили 200.0,
4мм (ТПП)(ТППЕП)
                                                                    1000м	0,015	46384,50
--	__-__
  -    	696	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
55	15097-23211	Кабель кiлькiстю пар та дiаметром жили 100.0,
4мм (ТПП)(ТППЕП)
                                                                    1000м	0,0015	23357,02
--	__-__
  -    	35	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
56	15097-23191	Кабель кiлькiстю пар та дiаметром жили 30.0,4мм
(ТПП)(ТППЕП)
                                                                    1000м	0,06	8492,98
--	__-__
  -    	510	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
57	15097-23181	Кабель кiлькiстю пар та дiаметром жили 20.0,4мм
(ТПП)(ТППЕП)
                                                                    1000м	0,018	6369,50
--	__-__
  -    	115	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
58	15097-23171	Кабель кiлькiстю пар та дiаметром жили 10.0,4мм
(ТПП)(ТППЕП)
                                                                    1000м	0,018	4148,56
--	__-__
  -    	75	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
59	С1530-68
варіант 1	Труби ПВХ= 50 мм                                         10м	6,25	88,23
--	__-__
  -    	551	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
60	2405-1484
варіант 1	Муфти розподільчі 200=100+100                компл	0,5	119,30
--	__-__
  -    	60	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
61	2405-1484
варіант 2	Муфти розподільчі 100=30+30+30              компл	1	107,11
--	__-__
  -    	107	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
62	2405-1484
варіант 3	Муфти розподільчі 30х2                             компл	2	58,34
--	__-__
  -    	117	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
63	2405-1484
варіант 4	Муфти розподільчі 20х2                              компл	2	46,16
--	__-__
  -    	92	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.	2505	  -    	__-__
  -    	 	__-__
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	2505	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	  -    	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2, грн.	2505	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по вiддiлу 3, грн.	9384	1950	3881
670	 	143
39	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	3553	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	2620	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	1967	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	17	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	364	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по вiддiлу 3, грн.	11351	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Відділ 4. Блискавкозахист	 	 	 	 	 	 	 	 	
64	М8-472-8	Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних
основах з круглої сталi дiаметром 8 мм         100 м	0,7	1601,66
376,18	36,38
6,78	1121	263	25
5	27,20
0,33	19
  -    	
65	М10-898-14	Захист кабеля металевим жолобом по стiнi
дерев'янiй або цеглянiй                                       м	2,5	106,04
4,26	11,02
1,76	265	11	28
4	0,34
0,10	1
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	  Разом прямі витрати по вiддiлу 4, грн.	1386	274	53
9	 	20
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	1059	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	283	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	223	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	2	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	43	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по вiддiлу 4, грн.	1609	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	41882	9934	10849
1926	 	718
115	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	21099	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	11860	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	8843	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	72	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1616	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.	275	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	275	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.	275	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.	41607	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	20824	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	9934	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	1926	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	8843	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	72	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1616	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.	50450	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	905	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	13476	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису, грн.	50725	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	905	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	13476	 	 	 	 	

                                                   Склав ________________________ 	
 	
                                                   Перевірив _____________________ 	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 2-1-18/2-1-18*
на мереж слаботочного зв'язку , радіомовлення та телебачення	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	27	 Витрати труда робітників-монтажників	люд.-год.	718	13,83	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками	розряд	3,8	 	 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	115	16,62	 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	3,8	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 враховується в загальновиробничих витратах	люд.-год.	72	21,92	 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	905	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,8	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
6	+С200-1	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 3 т	маш-год	0,9538	  -    	 	 	 	
7	+С202-1102	Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi
технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	0,8535	147,06	 	 	 	
8	+С203-101	Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	5,132	100,13	 	 	 	
9	+С203-1001	Автогiдропiдiймачi, висота пiдйому 12 м	маш-год	71,752	121,90	 	 	 	
10	+С204-201	Агрегати зварювальнi пересувнi з бензиновим двигуном, з
номiнальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	0,22	66,01	 	 	 	
11	+С204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постiйного
струму]	маш-год	14,15825	2,77	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12	+С204-1201	Установки з гнучким iндуктором для iндукцiйного нагрiвання
струмами частотою 50 Гц	маш-год	5,18	15,60	 	 	 	
13	+С217-300	Монтажна машина для виконання робiт при прокладаннi та
монтажi кабеля на базi автомобiля	маш-год	9,59625	137,80	 	 	 	
14	+С233-201	Машини свердлильнi електричнi	маш-год	4,9807	0,85	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
15	С200-64	Перфоратор електромагнiтний	маш-год	22,321	  -    	 	 	 	
16	С200-68	Пiстолет монтажний	маш-год	26,036	  -    	 	 	 	
17	С203-402	Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш-год	0,0874	  -    	 	 	 	
18	С233-302	Машини шлiфувальнi кутовi	маш-год	0,322	  -    	 	 	 	
19	С270-236	Пилосос промисловий	маш-год	1,104	  -    	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
20	+С111-69	Бензин авiацiйний Б-70	т	0,001935	5949,63	5780,76	52,21	116,66	
21	+С111-115	Гвинти з напiвкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000416	10910,22	10657,37	38,92	213,93	
22	+С111-152	Дюбелi з калiброваною головкою [розсипом] з цинковим
хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,000175	19438,22	19018,16	38,92	381,14	
23	+С111-219	Гiпсовi в'яжучi Г-3	т	0,00669	531,90	480,90	40,57	10,43	
24	+С111-247	Замазка ущiльнювальна ТГ-18	кг	0,15375	81,31	79,66	0,06	1,59	
25	+С111-310	Канiфоль соснова	т	0,00012	67779,28	66392,52	57,75	1329,01	
26	+С111-388	Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний,
МА-015	т	0,000034	8762,66	8539,56	51,28	171,82	
27	+С111-406	Фарба олiйна густотерта для зовнiшнiх робiт МА-015
блакитна 424, темно-сiра	т	0,0001	15056,20	14709,70	51,28	295,22	
28	+С111-627	Олiфа комбiнована К-2	т	0,00005	24472,99	23940,00	53,13	479,86	
29	+С111-813	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення
оцинкований, дiаметр 3,0 мм	т	0,001125	10269,84	10037,24	31,23	201,37	
30	+С111-1479	Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 3,5 мм,
довжина 30 мм	т	0,000003	15126,55	14791,03	38,92	296,60	
31	+С111-1482	Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 5 мм,
довжина 70 мм	т	0,000125	12909,01	12616,97	38,92	253,12	
32	+С111-1522	Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,003478	13657,79	13350,37	39,62	267,80	
33	+С111-1608	Дрантя	кг	0,77	2,71	2,59	0,07	0,05	
34	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00012	7418,82	7215,14	58,21	145,47	
35	+С111-1683	Стрiчка полiетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,773	150,99	147,96	0,07	2,96	
36	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	0,03713	15,91	15,55	0,05	0,31	
37	+С111-1769	Свердла кiльцевi алмазнi, дiаметр 80 мм	шт	0,108	4801,44	4707,25	0,04	94,15	
38	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,028	12621,44	12496,25	31,23	93,96	
39	+С111-1810	Сталь штабова кипляча, розмiр 40х4 мм	т	0,00774	7317,18	7231,48	31,23	54,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	+С111-1848	Болти будiвельнi з гайками та шайбами	т	0,00015	20346,31	19908,44	38,92	398,95	
41	+С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00099	2543,25	2446,72	46,66	49,87	
42	+С113-3	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi
неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 25 мм, товщина
стiнки 2,8 мм	м	3,588	42,12	41,74	0,07	0,31	
43	+С113-6	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi
неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 50 мм, товщина
стiнки 3 мм	м	2,459	86,51	85,74	0,13	0,64	
44	+С121-782	Металевi конструкцiї	т	0,018135	16545,41	16383,35	38,89	123,17	
45	+С121-783-1
варіант 1	Металоконструкцiї  антени	т	0,02	13736,26	13595,11	38,89	102,26	
46	+С1110-14	Глухарi	100шт	0,011	213,45	208,75	0,51	4,19	
47	+С1110-111	Дрiт сталевий оцинкований, дiаметр 2 мм	т	0,006143	10980,68	10727,53	37,84	215,31	
48	+С1110-177	Втулки ущiльнювальнi	шт	107,73	4,92	4,82	--	0,10	
49	+С1113-246	Емаль антикорозiйна ПФ-115 сiра	т	0,000036	19793,01	19346,70	58,21	388,10	
50	+С1512-1
варіант 1	Коробка унiверсальна, марка УК-Р-0,5-30	шт	129	5,28	5,18	--	0,10	
51	+С1512-7
варіант 1	Коробка телефонна розподiлювальна, марка КРМ-10х2	шт	6	24,55	24,04	0,03	0,48	
52	+С1522-36	Припої олов'яно-свинцевi сурм'янистi в чушках, марка
ПОССу40-2	т	0,00006	176202,80	172716,61	31,23	3454,96	
53	+С1530-64
варіант 2	Труби вініпластові дiаметр 20 мм	10м	17,7	163,26	159,98	0,08	3,20	
54	+С1530-64
варіант 3	Труби вініпластові дiаметр 20 мм	10м	2,25	163,07	159,79	0,08	3,20	
55	+С1530-67
варіант 2	Труба гофрована	10м	3	30,78	29,88	0,30	0,60	
56	+С1530-68
варіант 1	Труби ПВХ= 50 мм	10м	6,25	88,23	86,04	0,46	1,73	
57	+С1544-88	Склолакотканина, марка ЛСК-5, ширина 690, 790, 890, 990
мм, товщина 0,2 мм	10м2	0,0295	584,52	572,33	0,73	11,46	
58	+С1544-91	Стрiчка смоляна на основi бавовно-полiефiрної тканини,
товщина 0,8 мм	кг	0,01575	58,40	57,18	0,07	1,15	
59	+С1545-19	Втулка В17	100шт	0,2806	4,71	4,62	--	0,09	
60	+С1545-36	Гiльзи полiетиленовi, дiаметр 3-6 мм	1000шт	0,21	269,18	263,52	0,38	5,28	
61	+С1545-37	Утримувач К188	100шт	0,938	170,98	167,42	0,21	3,35	
62	+С1545-42
варіант 3	Дюбелi У658, У661	100шт	16,1352	87,67	85,92	0,03	1,72	
63	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	6,4715	197,77	193,86	0,03	3,88	
64	+С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,2925	14,38	14,09	0,01	0,28	
65	+С1545-80	Кiльця нумерацiйнi	100шт	0,055	88,01	86,28	--	1,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
66	+С1545-81	Кiльця полiетиленовi	100шт	1,2	103,33	101,30	--	2,03	
67	+С1545-83	Кiльце опорне	100шт	0,015	607,26	595,33	0,02	11,91	
68	+С1545-89	Короб металевий [жолоб]	шт	2,5	82,30	80,54	0,15	1,61	
69	+С1545-119	Муфти полiетиленовi	шт	23,4	5,41	5,28	0,02	0,11	
70	+С1545-161	Патрони Д або К довгi	100шт	6,4715	58,18	56,92	0,12	1,14	
71	+С1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,5265	480,59	470,75	0,42	9,42	
72	+С1545-177	Пiдрозетник, дiаметр 50-80 мм	100шт	0,0103	455,41	446,41	0,07	8,93	
73	+С1545-191	Провiд ПРГ, перерiз 2,5 мм2	1000м	0,002	2069,66	2026,70	2,38	40,58	
74	+С1545-232	Стискачi вiдгалужувальнi У731, У733	100шт	0,07038	311,65	305,35	0,19	6,11	
75	+С1545-240	Скоба будiвельна К853	100шт	0,105	5,51	5,36	0,04	0,11	
76	+С1545-241	Скобки для проводiв кабелiв дволапковi К729, К730	100шт	2,94875	157,77	154,66	0,02	3,09	
77	+С1545-244	Скоби дволапковi К146П	100шт	0,075	78,74	76,97	0,23	1,54	
78	+С1545-249	Зкрепи фiгурнi [скоби]	100шт	13,416	65,32	63,72	0,32	1,28	
79	+С1545-250	З'єднувач К168	100шт	0,22	156,32	152,87	0,38	3,07	
80	+С1546-7	Вазелiн технiчний	т	0,003375	24355,82	23825,12	53,13	477,57	
81	+С1546-20	Клей БМК5	кг	0,71	71,11	69,67	0,05	1,39	
82	+С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0014	24153,99	23622,17	58,21	473,61	
83	+С1546-65	Пропан	т	0,000945	9608,16	9346,72	73,04	188,40	
84	+1601-2211
варіант 1	Конвертор ДМВ	компл	1	1010,30	989,70	0,79	19,81	
85	+1601-2482
варіант 1	Антена АТИК-5,2-21-412	компл	1	426,78	418,32	0,09	8,37	
86	+1601-2482
варіант 2	Антена АТКГ 21-69	компл	1	146,38	143,42	0,09	2,87	
87	&1601-2490-1-
1
варіант 1	Відгалуджувач	компл	18	25,61	25,10	0,01	0,50	
88	&1601-2490-1-
1
варіант 2	Раз*єм	компл	10	2,45	2,39	0,01	0,05	
89	&1601-2490-1-
1
варіант 3	Раз*єм	компл	36	6,72	6,58	0,01	0,13	
90	+1602-20143
варіант 1	Пiдсилювач широкополосний ОТУ 2.2.3	шт	1	491,45	481,68	0,13	9,64	
91	+1602-20143
варіант 2	Пiдсилювач УМТ КК0.210.028ТУ	шт	1	725,74	711,38	0,13	14,23	
92	+2405-1348	Коробки У99ЧМУ3	шт	1	16,42	16,08	0,02	0,32	
93	+2405-1390
варіант 1	Електророзетка	шт	2	14,72	14,34	0,09	0,29	
94	+2405-1462	Кришка КОН-1-0Ч	шт	108	4,09	4,01	--	0,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
95	+2405-1484
варіант 1	Муфти розподільчі 200=100+100	компл	0,5	119,30	116,90	0,06	2,34	
96	+2405-1484
варіант 2	Муфти розподільчі 100=30+30+30	компл	1	107,11	104,95	0,06	2,10	
97	+2405-1484
варіант 3	Муфти розподільчі 30х2	компл	2	58,34	57,14	0,06	1,14	
98	+2405-1484
варіант 4	Муфти розподільчі 20х2	компл	2	46,16	45,19	0,06	0,91	
99	+15097-23171	Кабель кiлькiстю пар та дiаметром жили 10.0,4мм
(ТПП)(ТППЕП)	1000м	0,018	4148,56	4064,00	3,22	81,34	
100	+15097-23181	Кабель кiлькiстю пар та дiаметром жили 20.0,4мм
(ТПП)(ТППЕП)	1000м	0,018	6369,50	6239,62	4,99	124,89	
101	+15097-23191	Кабель кiлькiстю пар та дiаметром жили 30.0,4мм
(ТПП)(ТППЕП)	1000м	0,06	8492,98	8319,71	6,74	166,53	
102	+15097-23211	Кабель кiлькiстю пар та дiаметром жили 100.0,4мм
(ТПП)(ТППЕП)	1000м	0,0015	23357,02	22879,33	19,71	457,98	
103	+15097-23231	Кабель кiлькiстю пар та дiаметром жили 200.0,4мм
(ТПП)(ТППЕП)	1000м	0,015	46384,50	45438,37	36,63	909,50	
104	+15097-30021	Провiд дiаметром 1,8мм ПВЖ	1000м	0,0425	706,25	691,31	1,09	13,85	
105	+15097-31011	Провiд кiлькiстю жил та дiаметром 2.0,6мм ПТПЖ	1000м	0,41	379,12	371,30	0,39	7,43	
106	+15097-31021
варіант 1	Провiд кiлькiстю жил та дiаметром 2.1,2мм ПТПЖ	1000м	0,1075	1826,65	1789,81	1,02	35,82	
107	+15098-
82092-А
варіант 1	Кабель радiочастотний коаксiальний RG7	1000м	0,05	4159,66	4063,68	14,42	81,56	
108	+15098-
82092-А
варіант 2	Кабель радiочастотний коаксiальний RG7	1000м	0,065	6524,73	6382,37	14,42	127,94	
109	+290220-1251
варіант 1	Трансформатор абонентський для трипрограмного
мовлення ТАМУ-25	шт	1	175,87	172,34	0,08	3,45	
110	+290220-1290
варіант 1	Розетка РР-1	шт	54	18,85	18,48	--	0,37	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
111	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	5,79718	--	--	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
112	С1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	0,45286	11,29	11,29	 	 	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       	
                                                   Перевірив                                	

Форма № 4	
Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
Шифр проекту - 11-139	
Локальний кошторис № 2-1-19/2-1-19*	
на автоматику и ОДС	
Житловий будинок серії ЧН на 54 квартири	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	7,793	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	0,108	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	1,649	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	4,3	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	М8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з крiпленням
накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг
                                                                    100 м	0,25	1099,02
265,54	831,63
151,54	275	66	208
38	19,20
8,97	5
2	
2	М11-233-3	Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв
до приладiв i засобiв автоматизацiї, спосiб
пiдключення без виготовлення кiлець з
обслуговуванням
                                                                    100кiнц.	0,3	226,40
226,40	__-__
  -    	68	68	__-__
  -    	16,00
  -    	5
  -    	
3	М8-158-5	Закладення сухе кiнцеве для контрольного
кабеля перерiзом однiєї жили до 2,5 мм2,
кiлькiсть жил до 4                                             шт	38	13,04
13,04	__-__
  -    	496	496	__-__
  -    	0,80
  -    	30
  -    	
4	М10-668-4	Сповiщувач ОС автоматичний контактний,
магнiтоконтактний на вiдкривання вiкон, дверей
                                                                    шт	1	20,06
20,06	__-__
  -    	20	20	__-__
  -    	1,60
  -    	2
  -    	
5	М8-545-3	Коробка [ящик] iз затискачами для проводiв i
кабелiв перерiзом жил до 6 мм2, що
установлюється на конструкцiї на стiнi або
колонi, кiлькiсть затискачiв у коробцi до 32
                                                                    шт	1	139,51
135,84	3,67
0,74	140	136	4
1	9,60
0,04	10
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	М10-100-2	Устройство переговорное лифта
                                                                    шт	1	637,25
633,92	__-__
  -    	637	634	__-__
  -    	44,80
  -    	45
  -    	
7	& С157-1-
112
варіант 1	Провод ТРП
                                                                    м	5	0,52
--	__-__
  -    	3	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
8	& С118-47-1	Кінцевик ВПК 2110
                                                                    шт	1	47,79
--	__-__
  -    	48	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
9	& С118-47-1
варіант 2	Сімкарти
                                                                    шт	1	61,25
--	__-__
  -    	61	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
10	& С118-47-1
варіант 1	Станція ОДС
                                                                    шт	1	4528,85
--	__-__
  -    	4529	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
11	& С118-47-1
варіант 3	Устрій переговорний
                                                                    шт	1	244,85
--	__-__
  -    	245	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
12	& С111-
1484-1
варіант 1	Дюбель-шурупи
                                                                    100шт	0,42	10,81
--	__-__
  -    	5	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
13	& С157-1-
112
варіант 2	Кабель-канал 40*40
                                                                    м	5	35,05
--	__-__
  -    	175	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
14	& С157-1-
112
варіант 3	Кабель КСПВ
                                                                    м	5	5,64
--	__-__
  -    	28	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	6730	1420	212
39	 	97
2	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	5098	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	1459	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	1063	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	9	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	190	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.	4888	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	4888	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.	4888	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.	1842	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	210	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	1420	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	39	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	1063	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	9	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	190	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.	2905	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	108	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	1649	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису, грн.	7793	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	108	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	1649	 	 	 	 	

                                                   Склав ________________________ 	
 	
                                                   Перевірив _____________________ 	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 2-1-19/2-1-19*
на автоматику и ОДС	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	27	 Витрати труда робітників-монтажників	люд.-год.	97	14,79	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками	розряд	4,3	 	 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	2	16,96	 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	4,0	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 враховується в загальновиробничих витратах	люд.-год.	9	21,93	 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	108	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	4,3	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
6	+С200-1	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 3 т	маш-год	0,1075	  -    	 	 	 	
7	+С202-1102	Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi
технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	0,1075	147,06	 	 	 	
8	+С203-1001	Автогiдропiдiймачi, висота пiдйому 12 м	маш-год	1,6	121,90	 	 	 	
9	+С204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постiйного
струму]	маш-год	0,25	2,77	 	 	 	
10	+С204-900	Трансформатори зварювальнi з номiнальним
зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	0,155	  -    	 	 	 	
11	+С233-201	Машини свердлильнi електричнi	маш-год	0,04	0,85	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
12	С200-68	Пiстолет монтажний	маш-год	2,48	  -    	 	 	 	
13	С203-204	Домкрати гiдравлiчнi, вантажопiдйомнiсть до 100 т	маш-год	1,2	  -    	 	 	 	
14	С203-405	Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	1,2	  -    	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
15	+С111-1482	Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 5 мм,
довжина 70 мм	т	0,0001	12909,01	12616,97	38,92	253,12	
16	&С111-1484-1
варіант 1	Дюбель-шурупи	100шт	0,42	10,81	10,80	0,01	--	
17	+С111-1848	Болти будiвельнi з гайками та шайбами	т	0,0001	20346,31	19908,44	38,92	398,95	
18	&С118-47-1	Кінцевик ВПК 2110	шт	1	47,79	46,80	0,05	0,94	
19	&С118-47-1
варіант 1	Станція ОДС	шт	1	4528,85	4440,00	0,05	88,80	
20	&С118-47-1
варіант 2	Сімкарти	шт	1	61,25	60,00	0,05	1,20	
21	&С118-47-1
варіант 3	Устрій переговорний	шт	1	244,85	240,00	0,05	4,80	
22	&С157-1-112
варіант 1	Провод ТРП	м	5	0,52	0,49	0,02	0,01	
23	&С157-1-112
варіант 2	Кабель-канал 40*40	м	5	35,05	34,34	0,02	0,69	
24	&С157-1-112
варіант 3	Кабель КСПВ	м	5	5,64	5,51	0,02	0,11	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
25	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	1,344	--	--	 	 	
26	С1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	0,024	11,29	11,29	 	 	
27	С1999-9006	Гiдралiчна рiдина	кг	0,012	15,88	15,88	 	 	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       	
                                                   Перевірив                                	

Форма № 4	
Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
Шифр проекту - 11-139	
Локальний кошторис № 2-1-20/2-1-22	
на підкранові колії	
Житловий будинок серії ЧН на 54 квартири	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	40,960	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	0,645	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	9,349	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	2,4	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е28-401-12	Укладання та розбирання рейкової колiї
будiвельних баштових кранiв з iнвентарних
секцiй довжиною 6,25 м на залiзобетонних
балках, тип рейок Р65, баласт щебеневий
                                                                    ланка	3	10909,70
1622,21	3855,15
995,99	32729	4867	11565
2988	136,78
54,14	410
162	
2	Е28-402-1	Установлення та зняття iнвентарних
тупикових упорiв, вимикаючих лiнiйок i
улаштування контурного заземленння
                                                                    шлях	0,5	2947,64
362,03	__-__
  -    	1474	181	__-__
  -    	28,87
  -    	14
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	34203	5048	11565
2988	 	424
162	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	17590	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	8036	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	6757	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	59	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1313	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.	34203	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	17590	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	5048	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	2988	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	6757	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	59	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1313	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.	40960	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	645	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	9349	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису, грн.	40960	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	645	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	9349	 	 	 	 	

                                                   Склав ________________________ 	
 	
                                                   Перевірив _____________________ 	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 2-1-20/2-1-22 на підкранові колії	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	424	11,88	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	2,4	 	 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	162	18,40	 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	4,5	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 враховується в загальновиробничих витратах	люд.-год.	59	21,93	 	 	 	
 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	645	 	 	 	 	
 	  Середній розряд робіт	розряд	2,4	 	 	 	 	
 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
6	+С200-2	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 5 т	маш-год	12,51	  -    	 	 	 	
7	+С201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	1,2	131,19	 	 	 	
8	+С202-1143	Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 16 т	маш-год	24,75	177,95	 	 	 	
9	+С204-102	Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 4 кВт	маш-год	82,08	48,83	 	 	 	
10	+С206-337	Екскаватори одноковшовi дизельнi на пневмоколiсному
ходу, мiсткiсть ковша 0,25 м3	маш-год	14,31	93,16	 	 	 	
11	+С207-148	Бульдозери, потужнiсть 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	8,37	118,92	 	 	 	
12	+С212-802	Котки напiвпричiпнi на пневмоколiсному ходу з тягачем,
маса 25 т	маш-год	1,2	276,36	 	 	 	
13	+С212-910	Котки дорожнi самохiднi на пневмоколiсному ходу, маса 16 т	маш-год	1,89	177,61	 	 	 	
14	+С213-1500	Мотовози-електростанцiї	маш-год	0,8	  -    	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	III. Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
15	С203-202	Домкрати гiдравлiчнi, вантажопiдйомнiсть до 25 т	маш-год	82,08	  -    	 	 	 	
16	С270-141	Ключ електричний	маш-год	20,55	  -    	 	 	 	
17	С270-143	Шпалопiдбiйка	маш-год	82,08	  -    	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
18	+С111-814	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення
оцинкований, дiаметр 6,0-6,3 мм	т	0,000065	9029,58	8821,30	31,23	177,05	
19	+С111-975
варіант 3	Сортовий гарячекатаний прокат iз сталi вуглецевої
звичайної якостi марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм
при ширинi 100-200 мм	т	0,00005	2715,75	2664,30	31,23	20,22	
20	+С111-986	Фасонний гарячекатаний прокат iз сталi вуглецевої
звичайної якостi марки Ст0, кутовий рiвнополичковий,
товщина 11-30 мм, ширина полички 180-200 мм	т	0,00135	2715,75	2664,30	31,23	20,22	
21	+С111-1504	Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0008	25479,74	24940,52	39,62	499,60	
22	+С111-1869	Прокладки сталевi 120х35х16 мм	т	0,0354	7912,40	7719,02	38,23	155,15	
23	+С111-1871	Шайби сталевi 70х50х8 мм	т	0,0339	7333,80	7151,08	38,92	143,80	
24	+С111-1872	Шпильки з гайками та шайбами, дiаметр 24 мм, довжина 90
мм	кг	70,5	13,81	13,50	0,04	0,27	
25	+С113-19	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi
звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 65 мм,
товщина стiнки 4 мм	м	9	56,74	56,10	0,22	0,42	
26	+С115-4	Болти для рейкових стикiв, клас мiцностi 8.8, дiаметр
рiзьби 27 мм	т	0,06	12222,53	11943,95	38,92	239,66	
27	+С115-20	Шайби пружиннi колiйнi, виконання 1, дiаметр рiзьби болтiв
27 мм	т	0,006	15489,56	15146,92	38,92	303,72	
28	+С115-32
варіант 1	Накладки для залiзниць широкої колiї двоголовi стиковi для
рейок типу Р75, Р65, Р50, Р43	т	0,57	397,24	354,70	34,75	7,79	
29	+С115-56
варіант 1	Рейки залiзничнi широкої колiї II групи, тип Р65 iз сталi
марки М76	м	3,75	23,41	20,86	2,09	0,46	
30	+С1411-7	Блоки та плити фундаментнi розмiром менше 3х3 м
прямокутнi плоскi, об'єм до 0,2 м3, маса до 5 т, клас бетону
В15	м3	0,4	1893,43	1789,00	67,30	37,13	
31	+С1412-517
варіант 1	Балки пiдкрановi для середнiх та крайнiх чарунок та бiля
температурних швiв, прогiн 6 м, вантажопiдйомнiсть крана
5; 10; 12,5 т	м	18	55,14	36,18	17,88	1,08	
32	+С1421-9459	Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,
фракцiя 20-40 мм, марка М800	м3	51	247,32	175,69	66,78	4,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
33	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	4,11	--	--	 	 	
34	С1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	0,8208	11,29	11,29	 	 	
35	С1999-9006	Гiдралiчна рiдина	кг	2,4624	15,88	15,88	 	 	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       	
                                                   Перевірив                                	

Форма № 4	
Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
Шифр проекту - 11-139	
Локальний кошторис № 2-1-21/2-1-23	
на защитные средства	
Житловий будинок серії ЧН на 54 квартири	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	13,544	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	  -    	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	  -    	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	  -    	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2402-3001	Вогнегаситель вуглекислотний ОУ-2
                                                                    шт	1	143,54
--	__-__
  -    	144	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
2	2402-3001
варіант 1	Вогнегасник
                                                                    шт	54	247,74
--	__-__
  -    	13378	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
3	15174-1021
варіант 1	Диэлектрический коврик
                                                                    шт	2	10,91
--	__-__
  -    	22	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	13544	  -    	__-__
  -    	 	__-__
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	13544	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	  -    	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.	13544	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	13544	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.	13544	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису, грн.	13544	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	  -    	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	  -    	 	 	 	 	

                                                   Склав ________________________ 	
 	
                                                   Перевірив _____________________ Сенченко	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 2-1-21/2-1-23
на защитные средства	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	
 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	  -    	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	  -    	 	 	 	 	

 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
1	2402-3001	Вогнегаситель вуглекислотний ОУ-2	шт	1	143,54	140,47	0,26	2,81	
2	+2402-3001
варіант 1	Вогнегасник	шт	54	247,74	242,62	0,26	4,86	
3	+15174-1021
варіант 1	Диэлектрический коврик	шт	2	10,91	10,70	--	0,21	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       	
                                                   Перевірив                                Сенченко	

Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового
будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву "Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26
(друга черга на 54 квартири) 	 	Форма №3 
	
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 4-1	
 	
на будівництво : Зовнішні мережі 0,4 кВ	
 	
 	Кошторисна вартість об`єкта	81,298	тис.грн.	
 	Кошторисна трудомісткість	0,249	тис.люд.-год.	
 	Кошторисна заробітна плата	3,619	тис.грн.	
 	Вимірник одиничної вартості 	 	
 	Будівельні обсяги    	 	 	
 	
 №
п/п	Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість,  тис.грн.	Кошторис-
на трудо-
місткість,
тис.
люд.-год.	Кошторис-
на заробіт-
 на плата,
 тис. грн.	Показники
одиничної
вартості	
 	 	 	будівельних
робіт	монтажних
робіт	устаткуван-
ня, меблів та
інвентарю	інших
витрат	всього	 	 	 	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Л.кошторис
4-1-1	 на электросети 0,4 кВ	6,408	11,453	  -    	  -    	17,861	0,176	2,527	  -    	
2	Л.кошторис
4-1-2/2-1-
333*	 на монтаж системи "SMART"	  -    	63,437	  -    	  -    	63,437	0,073	1,092	  -    	
 ---	----------------	----------------------------------------------------------	-----------------	----------------	-------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	
 	 	 Всього:	6,408	74,890	  -    	  -    	81,298	0,249	3,619	  -    	

Головний інженер проекту	_____________	Н.Синельникова	Начальник
кошторисного відділу	______________	Ж.Сенченко	
 	 	 	 	 	 	
Склав	___________________________	Н.Матяш	Перевірив	__________________________	Ж.Сенченко	

Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву "Масани" в м.
Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
 	
ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ	
до об`єктного кошторису №  4-1	
 	
Номе-
ри ло-
каль-
них
кошто
-рисів	Найменування
локальних  кошторисів	Будівельні  роботи	Монтажні  роботи	Експлуатація  машин	Загальновиробничі 
витрати	Кошторис-
на трудо-
місткість,
тис.
люд.-год.	Кошторис-
на заробіт-
на плата, 
тис. грн.	
 	 	Трудоміст-
кість,
тис.
люд.-год.	Заробітна
плата,
тис. грн.	Трудоміст-
кість,
тис.
люд.-год.	Заробітна
плата,
тис. грн.	Трудоміст-
кість,
тис.
люд.-год.	Заробітна
плата,
тис. грн.	Трудоміст-
кість,
тис.
люд.-год.	Заробітна
плата,
тис. грн.	 	 	
 	 	Середній
розряд	 	Середній
розряд	 	Середній
розряд	 	 	 	 	 	
1	2	3/4	5	6/7	8	9/10	11	12	13	14	15	
4-1-1	электросети 0,4 кВ	0,102	1,239	0,043	0,565	0,018	0,359	0,013	0,364	0,176	2,527	
 	 	3	 	4	 	5	 	 	 	 	 	
4-1-
2/2-1-
333*	монтаж системи "SMART"	__-__	  -    	0,061	0,870	0,005	0,082	0,007	0,140	0,073	1,092	
 	 	  -    	 	4	 	4	 	 	 	 	 	
---------	-----------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	
 	Разом :	0,102	1,239	0,104	1,435	0,023	0,441	0,020	0,504	0,249	3,619	

Склав	__________________________	Н.Матяш	Перевірив	__________________________	Ж.Сенченко	

Форма № 4	
Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
Шифр проекту - 11-139	
Локальний кошторис № 4-1-1	
на электросети 0,4 кВ	
Зовнішні мережі 0,4 кВ	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	17,861	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № ЭС.С	 	Кошторисна трудомісткість	0,176	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	2,527	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	3,0	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Строительные работы 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	Е1-164-1	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2
м без крiплень з укосами, група грунтiв 1
                                                                    100м3	0,074	2238,70
2238,70	__-__
  -    	166	166	__-__
  -    	200,60
  -    	15
  -    	
2	Е1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям,
група грунтiв 1
                                                                    100м3	0,074	1653,45
1653,45	__-__
  -    	122	122	__-__
  -    	150,45
  -    	11
  -    	
3	Е1-134-1	Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками,
група грунтiв 1, 2
                                                                    100м3	0,074	560,20
230,23	329,97
91,58	41	17	24
7	18,36
5,52	1
  -    	
4	Е34-101-3	Улаштування трубопроводiв з азбестоцементних
труб зi з'єднанням манжетами полiетиленовими,
до 2-х каналiв
                                                                    км	0,009	23312,40
2918,70	__-__
  -    	210	26	__-__
  -    	235,00
  -    	2
  -    	
5	Е27-18-4	Розбирання асфальтобетонного покриття i основи
                                                                    100м3	0,0012	6238,50
2968,87	3269,63
869,87	7	4	3
1	243,35
51,60	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	Е27-22-1	Улаштування одношарової основи товщиною 15
см iз щебеню фракцiї 40-70 мм при укочуваннi
кам'яних матерiалiв з границею мiцностi на стиск
понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]
                                                                    1000м2	0,0024	57936,50
620,68	6862,54
1563,48	139	1	16
4	51,81
76,14	__-__
  -    	
7	Е27-14-1	Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального
шару основи з пiску
                                                                    100м3	0,0024	13424,99
265,67	1120,92
215,71	32	1	3
1	22,61
10,52	__-__
  -    	
8	Е27-53-1	Улаштування покриття товщиною 4 см iз гарячих
асфальтобетонних щiльних дрiбнозернистих
сумiшей типу А, Б, В, щiльнiсть щебеневих
матерiалiв 2,5-2,9 т/м3
                                                                    1000м2	0,0024	3351,55
746,41	2247,26
537,83	8	2	5
1	52,75
25,78	__-__
  -    	
9	С1421-9837
варіант 1	Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi
[асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi),
що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв,
дрiбнозернистi, тип Б, марка 1
                                                                    т	0,23184	--
--	__-__
  -    	  -    	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
10	Е33-256-1	Улаштування залiзобетонних монолiтних
фундаментiв пiд опори
                                                                    100опор	0,02	91211,10
4434,14	__-__
  -    	1824	89	__-__
  -    	353,60
  -    	7
  -    	
11	Е33-258-1	Землянi роботи при складаннi та установленнi
залiзобетонних одностоякових опор iз кабельним i
повiтряним вводами
                                                                    100опоp	0,02	7747,46
2816,88	4930,58
722,61	155	56	99
14	242,00
40,13	5
1	
12	Е33-257-2	Складання та установлення залiзобетонних
одностоякових опор iз повiтряним вводом i двома
траверсами
                                                                    100опор	0,02	57998,59
8125,92	36064,88
6888,62	1160	163	721
138	648,00
339,78	13
7	
13	С1416-8577
варіант 1	Стояки опор зовнiшнього освiтлення та контактної
мережi мiського електрифiкованого транспорту,
вiброванi, довжина 10,0 м, СВ-0,8-10
                                                                    шт	2	1345,82
--	__-__
  -    	2692	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
14	Е33-108-1	Пiдвiшування проводiв [1 провод при 20 опорах на
1 км лiнiї] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механiзмiв
                                                                    км	0,072	1529,68
348,02	1148,80
168,88	110	25	83
12	25,76
9,01	2
1	
15	Е1-164-1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
для заземления
                                                                    100м3	0,0555	2238,70
2238,70	__-__
  -    	124	124	__-__
  -    	200,60
  -    	11
  -    	
16	Е1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям,
група грунтiв 1
                                                                    100м3	0,0555	1653,45
1653,45	__-__
  -    	92	92	__-__
  -    	150,45
  -    	8
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	М8-142-1	Улаштування постелi при одному кабелi у траншеї
                                                                    100 м	0,185	1207,78
132,77	1075,01
237,72	223	25	198
44	9,60
10,89	2
2	
18	М8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний
кабель при улаштуваннi постелi
                                                                    100 м	0,185	353,09
44,26	308,83
68,29	65	8	57
13	3,20
3,13	1
1	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.	7170	921	1209
235	 	78
12	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	5040	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	1156	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	978	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	8	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	211	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1, грн.	8148	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Монтажные работы 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
19	М8-141-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових
траншеях без покриттiв, маса 1 м до 3 кг
                                                                    100 м	0,34	931,98
265,54	251,47
55,61	317	90	85
19	19,20
2,55	7
1	
20	М8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i
коробах, маса 1 м до 3 кг
                                                                    100 м	0,06	860,58
420,43	250,00
55,28	52	25	15
3	30,40
2,53	2
  -    	
21	М8-147-12	Кабель до 35 кВ, що прокладається по
установлених конструкцiях i лотках з крiпленням
по всiй довжинi, маса 1 м до 3 кг
                                                                    100 м	0,15	1537,80
486,82	530,46
100,67	231	73	80
15	35,20
5,65	5
1	
22	М8-145-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу
без крiплення, маса 1 м до 2 кг
                                                                    100 м	0,05	483,83
154,90	114,71
25,37	24	8	6
1	11,20
1,16	1
  -    	
23	М8-178-1	Покажчик місця розташування кабелів та
сполучних муфт, прокладених у землі, на
стовбчиках з бетону
                                                                    шт	0,5	152,17
42,13	__-__
  -    	76	21	__-__
  -    	3,36
  -    	2
  -    	
24	М8-410-1	Покрытие кабеля сигнальной лентой
                                                                    100 м	0,375	144,03
144,03	__-__
  -    	54	54	__-__
  -    	11,20
  -    	4
  -    	
 	 	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА /2шт/	 	 	 	 	 	 	 	 	
25	Е22-2-1	Футляр
                                                                    1000м	0,0012	76593,66
5836,32	605,44
112,48	92	7	1
  -    	432,00
5,31	1
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
26	Е22-48-1	Забивка смоляной прядью
                                                                    шт	2	378,05
168,44	10,80
1,33	756	337	22
3	12,78
0,08	26
  -    	
27	Е8-5-1	Глиняный замок
                                                                    м3	0,12	258,55
125,05	__-__
  -    	31	15	__-__
  -    	10,95
  -    	1
  -    	
28	Е6-1-20	Заделка бетоном вокруг труб
                                                                    100м3	0,0026	75261,45
5188,94	6235,18
1615,90	196	13	16
4	408,90
78,26	1
  -    	
29	Е8-4-4	Заделка боковая цементным раствором
                                                                    100м2	0,0024	3240,84
1873,01	__-__
  -    	8	4	__-__
  -    	140,30
  -    	__-__
  -    	
30	Е33-115-2	Установлення свiтильникiв з люмiнесцентними
або ртутними лампами
                                                                    шт	2	286,23
42,44	233,95
37,96	572	85	468
76	3,22
1,79	6
4	
31	М8-158-16	Закладення кiнцеве для 3-4 жильного кабеля
напругою до 1 кВ, перерiз однiєї жили до 120 мм2
                                                                    шт	2	33,90
25,61	__-__
  -    	68	51	__-__
  -    	1,81
  -    	4
  -    	
32	М8-472-7	Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних
основах зi штабової сталi перерiзом 160 мм2
                                                                    100 м	0,08	2425,75
398,30	67,27
13,61	194	32	5
1	28,80
0,64	2
  -    	
33	М8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi
штабової, перерiз 160 мм2
                                                                    100 м	0,185	1671,89
309,79	59,03
11,88	309	57	11
2	22,40
0,56	4
  -    	
34	М8-412-1	Прокладка провода ПВ в опоре
                                                                    100 м	0,1	148,94
110,64	2,94
0,65	15	11	__-__
  -    	8,00
0,03	1
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.	2995	883	709
124	 	67
6	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	1403	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	1007	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	789	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	5	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	153	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2, грн.	3784	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. Материалы 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
35	С151-545
варіант 2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами в ПВХ
изоляции,бронированный с защитным покровом
АВБбШв сеч.4х95м2
                                                                    1000м	0,06	49290,01
--	__-__
  -    	2957	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
36	С151-221
варіант 2	Провод самонесущий AsXS сеч.4х16мм2
                                                                    1000м	0,072	14187,31
--	__-__
  -    	1021	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
37	С157-247
варіант 3	Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю з
мiдною жилою, марка ПВ1, перерiз 2,5 мм2
                                                                    1000м	0,01	1290,59
--	__-__
  -    	13	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
38	1507-4027
варіант 2	Светильник ЖКУ 05У-70
                                                                    шт	2	377,55
--	__-__
  -    	755	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
39	1515-1040
варіант 2	Натриевая лампа высокого давления ДНаТ-70
                                                                    10шт	0,2	35,91
--	__-__
  -    	7	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
40	С1545-101
варіант 2	Лента сигнальная
                                                                    100м	0,375	96,44
--	__-__
  -    	36	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
41	2405-1502
варіант 2	Концевая заделка эпоксидная для кабеля КВЭП
                                                                    компл	2	208,89
--	__-__
  -    	418	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
42	2405-1450
варіант 4	Оголовник однорожковый ОГ-1
                                                                    шт	2	228,84
--	__-__
  -    	458	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
43	С130-479
варіант 2	Лента бандажная СОТ-37
                                                                    м	5	10,68
--	__-__
  -    	53	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
44	С1545-249
варіант 2	Скрепы СОТ 36
                                                                    100шт	0,02	244,15
--	__-__
  -    	5	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
45	С1545-62
варіант 3	Ответвительный прокалывающий зажим Z-2051
                                                                    100шт	0,02	5796,56
--	__-__
  -    	116	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
46	С1545-62
варіант 4	Промежуточный подвесной зажим Z-2045
                                                                    100шт	0,02	4516,50
--	__-__
  -    	90	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3, грн.	5929	  -    	__-__
  -    	 	__-__
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	5929	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	  -    	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 3, грн.	5929	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	16094	1804	1918
359	 	145
18	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	12372	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	2163	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	1767	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	13	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	364	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.	5216	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	3067	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	1239	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	173	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	1192	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	10	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	257	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.	6408	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	120	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	1669	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.	10878	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	9305	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	565	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	186	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	575	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	3	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	107	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.	11453	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	56	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	858	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису, грн.	17861	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	176	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	2527	 	 	 	 	

                                                   Склав ________________________ Куприянова	
 	
                                                   Перевірив _____________________ Сенченко	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 4-1-1
на электросети 0,4 кВ	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	102	12,01	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	2,5	 	 	 	 	
3	27	 Витрати труда робітників-монтажників	люд.-год.	43	13,59	 	 	 	
4	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками	розряд	3,6	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	18	20,40	 	 	 	
6	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	5,3	 	 	 	 	
7	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 враховується в загальновиробничих витратах	люд.-год.	13	21,94	 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	176	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,0	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
8	+С200-1	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 3 т	маш-год	0,2618	  -    	 	 	 	
9	+С200-2	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 5 т	маш-год	1,247946	  -    	 	 	 	
10	+С200-3	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 8 т	маш-год	1,74085	  -    	 	 	 	
11	+С201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	0,00626	131,19	 	 	 	
12	+С201-410
варіант 1	Трактори на пневмоколiсному ходу, потужнiсть 59 кВт [80
к.с.]	маш-год	0,704	109,66	 	 	 	
13	+С202-128	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,05772	70,44	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14	+С202-1102	Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi
технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	2,68605	147,06	 	 	 	
15	+С202-1141	Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	0,08661	140,03	 	 	 	
16	+С203-101	Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,00018	100,13	 	 	 	
17	+С203-1001	Автогiдропiдiймачi, висота пiдйому 12 м	маш-год	0,4935	121,90	 	 	 	
18	+С203-1004
варіант 1	Автогiдропiдiймачi, висота пiдйому 28 м	маш-год	2,37608	208,88	 	 	 	
19	+С204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постiйного
струму]	маш-год	8,9704	2,77	 	 	 	
20	+С204-900	Трансформатори зварювальнi з номiнальним
зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	0,6295	  -    	 	 	 	
21	+С205-101	Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/хв	маш-год	0,3764	74,15	 	 	 	
22	+С207-149
варіант 1	Бульдозери, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	0,00886	155,32	 	 	 	
23	+С211-501
варіант 1	Глиномiшалки, мiсткiсть 4 м3	маш-год	0,0624	  -    	 	 	 	
24	+С212-202
варіант 1	Автогрейдери середнього типу, потужнiсть 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	0,00977	167,87	 	 	 	
25	+С212-711
варіант 1	Котки дорожнi причiпнi на пневмоколiсному ходу, маса 25 т	маш-год	0,00626	22,81	 	 	 	
26	+С212-906
варіант 1	Котки дорожнi самохiднi гладкi, маса 8 т	маш-год	0,05302	83,91	 	 	 	
27	+С212-907
варіант 1	Котки дорожнi самохiднi гладкi, маса 13 т	маш-год	0,12811	107,44	 	 	 	
28	+С212-910	Котки дорожнi самохiднi на пневмоколiсному ходу, маса 16 т	маш-год	0,00197	177,61	 	 	 	
29	+С212-1601
варіант 1	Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л	маш-год	0,01351	162,17	 	 	 	
30	+С212-1801
варіант 1	Розподiльники щебеню та гравiю	маш-год	0,00214	117,59	 	 	 	
31	+С212-2000
варіант 1	Укладальники асфальтобетону	маш-год	0,01056	  -    	 	 	 	
32	+С215-702	Крани-трубоукладальники для труб дiаметром до 700 мм,
вантажопiдйомнiсть 12,5 т	маш-год	0,00384	189,20	 	 	 	
33	+С216-402
варіант 1	Машини бурильно-крановi на автомобiлi, глибина бурiння 3,
5 м	маш-год	1,216	162,19	 	 	 	
34	+С216-601
варіант 1	Трактори на гусеничному ходу з лебiдкою, потужнiсть 132
кВт [180 к.с.]	маш-год	0,27288	198,95	 	 	 	
35	+С216-1001
варіант 1	Крани на автомобiльному ходу для спорудження лiнiй
електропередачi, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	3,648	149,53	 	 	 	
36	+С233-803
варіант 1	Молотки вiдбiйнi пневматичнi, при роботi вiд пересувних
компресорних станцiй	маш-год	0,1413	  -    	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
37	С200-64	Перфоратор електромагнiтний	маш-год	0,112	  -    	 	 	 	
38	С200-68	Пiстолет монтажний	маш-год	0,2624	  -    	 	 	 	
39	С203-204	Домкрати гiдравлiчнi, вантажопiдйомнiсть до 100 т	маш-год	3,3428	  -    	 	 	 	
40	С203-401	Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-год	1,395	  -    	 	 	 	
41	С203-405	Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	3,3428	  -    	 	 	 	
42	С209-1400	Розпушувачi причiпнi [без трактора]	маш-год	0,0015	  -    	 	 	 	
43	С211-101	Баддi, мiсткiсть 2 м3	маш-год	0,0532	  -    	 	 	 	
44	С212-500	Гудронатори ручнi	маш-год	0,0053	  -    	 	 	 	
45	С233-302	Машини шлiфувальнi кутовi	маш-год	0,1164	  -    	 	 	 	
46	С233-1100	Трамбiвки пневматичнi при роботi вiд компресора	маш-год	1,3209	  -    	 	 	 	
47	С270-50	Вiбратори для усiх видiв будiвництва, крiм гiдротехнiчного	маш-год	0,0532	  -    	 	 	 	
48	С270-108	Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 400 л	маш-год	6,82	  -    	 	 	 	
49	С270-236	Пилосос промисловий	маш-год	0,048	  -    	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
50	+С111-69	Бензин авiацiйний Б-70	т	0,0016	5949,63	5780,76	52,21	116,66	
51	+С111-72	Бiтуми нафтовi iзоляцiйнi, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,024	4389,90	4252,19	51,63	86,08	
52	+С111-179	Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000009	9200,53	8981,21	38,92	180,40	
53	+С111-253	Вапно будiвельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000065	3272,11	3161,75	46,20	64,16	
54	+С111-310	Канiфоль соснова	т	0,0000315	67779,28	66392,52	57,75	1329,01	
55	+С111-383
варіант 1	Бiлило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00001	29438,00	28809,50	51,28	577,22	
56	+С111-404
варіант 1	Фарба олiйна густотерта для зовнiшнiх робiт МА-015, ПФ-
014 чорна	т	0,000005	14446,41	14111,87	51,28	283,26	
57	+С111-411
варіант 1	Фарба олiйна густотерта для зовнiшнiх робiт МА-015 свiтло-
бежева	т	0,000085	22757,58	22260,07	51,28	446,23	
58	+С111-414
варіант 1	Фарба олiйна спецiальна густотерта для зовнiшнiх робiт
МА-015 захисна 736	т	0,00022	13843,23	13520,51	51,28	271,44	
59	+С111-468
варіант 1	Фарба олiйна та алкiдна, готова до застосування, для
зовнiшнiх робiт, темно-червона, МА-15	т	0,000005	15864,86	15502,50	51,28	311,08	
60	+С111-633
варіант 1	Парафiн нафтовий твердий П-3	т	0,00002	8065,30	7854,49	52,67	158,14	
61	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,002555	9525,80	9300,10	38,92	186,78	
62	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, дiаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000031	7053,82	6884,28	31,23	138,31	
63	+С111-1129
варіант 1	Товстолистовий прокат iз вуглецевої сталi звичайної якостi
гарячекатаний з обрiзними кромками,товщина 9-12 мм,
сталь марки Ст3сп	т	0,00034	8394,08	8300,36	31,23	62,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
64	+С111-1149
варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та
перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 8 мм	т	0,0788	5987,31	5911,51	31,23	44,57	
65	+С111-1522	Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0002705	13657,79	13350,37	39,62	267,80	
66	+С111-1529	Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00224	12423,54	12140,32	39,62	243,60	
67	+С111-1561
варіант 1	Бiтуми нафтовi дорожнi МГ i СГ, рiдкi	т	0,000026	4136,15	3995,20	59,85	81,10	
68	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,00012	4884,87	4736,88	52,21	95,78	
69	+С111-1608	Дрантя	кг	1,06	2,71	2,59	0,07	0,05	
70	+С111-1631	Замазка захисна	кг	0,0702	24,29	23,75	0,06	0,48	
71	+С111-1658	Лак бiтумний, марка БТ-123	т	0,000315	23500,91	22981,90	58,21	460,80	
72	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,000685	7418,82	7215,14	58,21	145,47	
73	+С111-1683	Стрiчка полiетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,016	150,99	147,96	0,07	2,96	
74	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	10,06	15,91	15,55	0,05	0,31	
75	+С111-1757
варіант 1	Рядно	м2	0,22932	19,04	18,66	0,01	0,37	
76	+С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,075	10,38	10,06	0,12	0,20	
77	+С111-1848	Болти будiвельнi з гайками та шайбами	т	0,00093	20346,31	19908,44	38,92	398,95	
78	+С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000043	2543,25	2446,72	46,66	49,87	
79	+С112-25	Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00043	1694,34	1637,20	23,92	33,22	
80	+С112-61	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм i бiльше, III сорт	м3	0,00057	1493,57	1440,36	23,92	29,29	
81	+С112-243
варіант 1	Дрова обробленi, довжина 1,5-2 м, з сосни, вiльхи	м3	0,0027	373,65	338,48	27,84	7,33	
82	+С112-298
варіант 1	Пробки дерев'янi 250х120х65 мм	шт	0,18	5,46	5,30	0,05	0,11	
83	+С113-6	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi
неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 50 мм, товщина
стiнки 3 мм	м	0,1696	86,51	85,74	0,13	0,64	
84	+С113-20	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi
звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 80 мм,
товщина стiнки 4 мм	м	1,3728	58,59	57,89	0,26	0,44	
85	+С113-678	Труби азбестоцементнi, клас ВТ-9, дiаметр умовного
проходу 100 мм	м	1,2096	59,76	58,09	0,50	1,17	
86	+С113-697
варіант 1	Труби азбестоцементнi безнапiрнi, дiаметр умовного
проходу 100 мм	м	8,91	19,25	18,54	0,33	0,38	
87	+С113-709	Муфти азбестоцементнi САМ-9 до труб ВТ-9, дiаметр
умовного проходу труб 100 мм, зовнiшнiй дiаметр муфт 175
мм	шт	0,4056	13,06	12,65	0,15	0,26	
88	+С113-742	Кiльця гумовi для азбестоцементних муфт САМ	кг	0,0816	75,50	73,97	0,05	1,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
89	+С115-125
варіант 1	Плакат попереджувальний	шт	2	100,99	98,89	0,12	1,98	
90	+С121-783
варіант 2	Металоконструкцiї iндивiдуальнi	т	0,00155	19936,37	19749,07	38,89	148,41	
91	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,11648	122,78	119,82	0,55	2,41	
92	+С123-515-У
варіант 2	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,26	169,65	165,54	0,78	3,33	
93	+С130-38
варіант 1	Болти з гайками та шайбами, дiаметр 10 мм	т	0,0000865	12408,51	12122,83	42,38	243,30	
94	+С130-479
варіант 2	Лента бандажная СОТ-37	м	5	10,68	10,46	0,01	0,21	
95	+С142-10-1
варіант 1	Глина звичайна	м3	0,138	116,09	62,10	51,71	2,28	
96	+С142-10-2	Вода	м3	0,1281398	--	--	--	--	
97	+С151-221
варіант 2	Провод самонесущий AsXS сеч.4х16мм2	1000м	0,072	14187,31	13589,42	319,71	278,18	
98	+С151-545
варіант 2	Кабель силовой с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции,
бронированный с защитным покровом АВБбШв сеч.4х95м2	1000м	0,06	49290,01	48243,24	80,30	966,47	
99	+С157-247
варіант 3	Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю з мiдною
жилою, марка ПВ1, перерiз 2,5 мм2	1000м	0,01	1290,59	1264,14	1,14	25,31	
100	+С159-6
варіант 1	Дрiт бiметалевий сталемiдний, марка БСМ-1, дiаметр 2,8 мм	т	0,000018	38399,03	37614,88	31,23	752,92	
101	+С1110-111	Дрiт сталевий оцинкований, дiаметр 2 мм	т	0,000033	10980,68	10727,53	37,84	215,31	
102	+С1110-134
варіант 1	Штири сталевi для повiтряних лiнiй зв'язку та радiофiкацiї
ШТ-16Д	шт	8,16	8,21	8,03	0,02	0,16	
103	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,03445	9717,13	9495,37	31,23	190,53	
104	+С1110-173
варіант 1	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0034	9486,36	9269,12	31,23	186,01	
105	+С1110-186
варіант 1	З'єднувачi овальнi сталевi, марка СОС-25-1а	шт	0,1512	10,91	10,70	--	0,21	
106	+С1113-307	Скло рiдке калiйне	т	0,00012	1532,27	1450,49	51,74	30,04	
107	+С1416-8577
варіант 1	Стояки опор зовнiшнього освiтлення та контактної мережi
мiського електрифiкованого транспорту, вiброванi, довжина
10,0 м, СВ-0,8-10	шт	2	1345,82	1280,96	38,47	26,39	
108	+С1416-8668
варіант 1	Опори дорожнiх знакiв, 1 ОЖ.35-8.1	шт	0,25	73,47	70,15	1,88	1,44	
109	+С1421-9452
варіант 2	Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,
фракцiя 10-20 мм, марка М1000 i бiльше	м3	0,036	247,32	175,69	66,78	4,85	
110	+С1421-9454
варіант 3	Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,
фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше	м3	0,4536	247,32	175,69	66,78	4,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
111	+С1421-9837
варіант 1	Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон
щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у
верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип Б, марка 1	т	0,23184	--	--	--	--	
112	+С1421-10634	Пiсок природний, рядовий	м3	0,264	109,44	52,79	54,50	2,15	
113	+С1424-11598
варіант 1	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,5 [М100],
крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм	м3	0,2652	550,26	465,00	74,47	10,79	
114	+С1424-
11643-2
варіант 1	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М-200],
крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм, марка за
морозостiйкiстю 100	м3	2,04	619,48	532,86	74,47	12,15	
115	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00079	399,81	323,70	68,27	7,84	
116	+С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,00672	461,15	383,84	68,27	9,04	
117	+С1517-164	Листи свинцевi марки С0, нормальної точностi, товщина 1,
0 мм	т	0,00048	66853,22	65511,14	31,23	1310,85	
118	+С1530-148
варіант 1	Манжети полiетиленовi	10шт	0,288	28,92	28,33	0,02	0,57	
119	+С1545-4	Бiрка маркувальна	100шт	0,05406	26,53	26,00	0,01	0,52	
120	+С1545-19	Втулка В17	100шт	0,0122	4,71	4,62	--	0,09	
121	+С1545-23
варіант 1	Втулка В54, В59	100шт	0,0024	20,49	20,06	0,03	0,40	
122	+С1545-37	Утримувач К188	100шт	0,1072	170,98	167,42	0,21	3,35	
123	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0656	197,77	193,86	0,03	3,88	
124	+С1545-62
варіант 3	Ответвительный прокалывающий зажим Z-2051	100шт	0,02	5796,56	5677,20	5,70	113,66	
125	+С1545-62
варіант 4	Промежуточный подвесной зажим Z-2045	100шт	0,02	4516,50	4422,24	5,70	88,56	
126	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,10944	3,30	3,22	0,02	0,06	
127	+С1545-101	Стрiчка монтажна ЛМ	100м	0,0128	96,44	94,50	0,05	1,89	
128	+С1545-101
варіант 2	Лента сигнальная	100м	0,375	96,44	94,50	0,05	1,89	
129	+С1545-161	Патрони Д або К довгi	100шт	0,0656	58,18	56,92	0,12	1,14	
130	+С1545-232	Стискачi вiдгалужувальнi У731, У733	100шт	0,06306	311,65	305,35	0,19	6,11	
131	+С1545-240	Скоба будiвельна К853	100шт	0,012	5,51	5,36	0,04	0,11	
132	+С1545-242	Скобки для проводiв кабелiв дволапковi К731	100шт	0,153	180,76	177,20	0,02	3,54	
133	+С1545-249
варіант 2	Скрепы СОТ 36	100шт	0,02	244,15	239,04	0,32	4,79	
134	+С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,000184	24153,99	23622,17	58,21	473,61	
135	+С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0002625	119680,58	117287,70	46,20	2346,68	
136	+С1546-67
варіант 1	Пропан-бутанова сумiш	т	0,0003	9608,16	9346,72	73,04	188,40	
137	+С1546-71
варіант 1	Мастило АМС-1	т	0,00002	20153,14	19700,23	57,75	395,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
138	+С1546-78
варіант 1	Мастило унiверсальне контактне 39У	т	0,0000012	14984,08	14632,52	57,75	293,81	
139	+С1546-83
варіант 1	Тавот	кг	0,5562	7,01	6,82	0,05	0,14	
140	+1507-4027
варіант 2	Светильник ЖКУ 05У-70	шт	2	377,55	369,73	0,42	7,40	
141	+1515-1040
варіант 2	Натриевая лампа высокого давления ДНаТ-70	10шт	0,2	35,91	35,20	0,01	0,70	
142	+2405-1450
варіант 4	Оголовник однорожковый ОГ-1	шт	2	228,84	224,16	0,19	4,49	
143	+2405-1502
варіант 2	Концевая заделка эпоксидная для кабеля КВЭП	компл	2	208,89	204,67	0,12	4,10	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
144	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	4,299075	--	--	 	 	
145	С1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	0,0864364	11,29	11,29	 	 	
146	С1999-9006	Гiдралiчна рiдина	кг	0,033428	15,88	15,88	 	 	
147	С1999-9009	Дрова	м3	0,341	117,95	117,95	 	 	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       Куприянова	
                                                   Перевірив                                Сенченко	

Форма № 4	
Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
Шифр проекту - 11-139	
Локальний кошторис № 4-1-2/2-1-333*	
на монтаж системи "SMART"	
Зовнішні мережі 0,4 кВ	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	63,437	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	0,073	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	1,092	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	4,0	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Будівельно-монтажні роботи 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	М8-600-2	Лiчильник трифазний, що установлюється на
готовiй основi
                                                                    шт	3,5	27,65
23,34	1,47
0,33	97	82	5
1	1,60
0,01	6
  -    	
2	М8-600-1	Лiчильник однофазний, що установлюється на
готовiй основi
                                                                    шт	54	14,72
11,67	1,47
0,33	795	630	79
18	0,80
0,01	43
1	
3	М8-403-2	Провiд дво-, трижильний у готових каналах стiн i
перекриттiв
                                                                    100 м	0,6	949,54
263,95	583,44
105,00	570	158	350
63	20,80
6,31	12
4	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.	1462	870	434
82	 	61
5	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	158	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	952	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	736	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	7	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	140	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1, грн.	2198	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Матеріали 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
4	15095-46091	Провiд перерiзом 3.1,5мм2 (ПВС)(ПРС)
                                                                    1000м	0,06	6620,40
--	__-__
  -    	397	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
5	1701-8041
варіант 1	Лiчильник 3-фазний активної енергiї NIK
                                                                    шт	3,5	5112,39
--	__-__
  -    	17893	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
6	1701-8013
варіант 1	Лічильник 1-фазний NIK
                                                                    шт	54	795,36
--	__-__
  -    	42949	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.	61239	  -    	__-__
  -    	 	__-__
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	61239	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	  -    	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2, грн.	61239	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	62701	870	434
82	 	61
5	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	61397	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	952	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	736	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	7	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	140	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.	62701	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	61397	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	870	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	82	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	736	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	7	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	140	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.	63437	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	73	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	1092	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису, грн.	63437	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	73	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	1092	 	 	 	 	

                                                   Склав ________________________ 	
 	
                                                   Перевірив _____________________ 	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 4-1-2/2-1-333*
на монтаж системи "SMART"	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	27	 Витрати труда робітників-монтажників	люд.-год.	61	14,20	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками	розряд	4,0	 	 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	5	17,65	 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	4,2	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 враховується в загальновиробничих витратах	люд.-год.	7	21,91	 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	73	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	4,0	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
6	+С200-1	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 3 т	маш-год	0,593	  -    	 	 	 	
7	+С202-1102	Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi
технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	0,593	147,06	 	 	 	
8	+С203-1001	Автогiдропiдiймачi, висота пiдйому 12 м	маш-год	2,85	121,90	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
9	+С111-115	Гвинти з напiвкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,001725	10910,22	10657,37	38,92	213,93	
10	+С111-219	Гiпсовi в'яжучi Г-3	т	0,006	531,90	480,90	40,57	10,43	
11	+С1110-111	Дрiт сталевий оцинкований, дiаметр 2 мм	т	0,0015	10980,68	10727,53	37,84	215,31	
12	+С1545-4	Бiрка маркувальна	100шт	2,4888	26,53	26,00	0,01	0,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	+С1545-74	Ковпачки iзолювальнi К-441, К-442	100шт	0,294	73,15	71,71	0,01	1,43	
14	+С1545-262	Трубка ПХВ, дiаметр 4-6 мм	кг	0,61	17,43	17,05	0,04	0,34	
15	+С1545-267	Труби полiвiнiлхлориднi	т	0,000498	40406,90	39572,99	41,62	792,29	
16	+1701-8013
варіант 1	Лічильник 1-фазний NIK	шт	54	795,36	779,67	0,09	15,60	
17	+1701-8041
варіант 1	Лiчильник 3-фазний активної енергiї NIK	шт	3,5	5112,39	5012,00	0,15	100,24	
18	+15095-46091	Провiд перерiзом 3.1,5мм2 (ПВС)(ПРС)	1000м	0,06	6620,40	6486,50	4,09	129,81	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       	
                                                   Перевірив                                	

Форма № 4	
Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
Шифр проекту - 11-139	
Локальний кошторис № 5-1-1	
на телефонну кабельну лінію	
Телефонна кабельна лінія	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	50,665	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № НСС.С	 	Кошторисна трудомісткість	0,354	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	4,989	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	3,3	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Строительные работы 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	Е1-164-1	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2
м без крiплень з укосами, група грунтiв 1
                                                                    100м3	0,072	2238,70
2238,70	__-__
  -    	161	161	__-__
  -    	200,60
  -    	14
  -    	
2	Е1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям,
група грунтiв 1
                                                                    100м3	0,072	1653,45
1653,45	__-__
  -    	119	119	__-__
  -    	150,45
  -    	11
  -    	
3	Е1-13-4	Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 1
                                                                    1000м3	0,0336	6293,11
164,11	6129,00
1540,14	211	6	205
52	14,37
85,53	__-__
3	
4	Е1-27-1	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту
до 5 м, група грунтiв 1                                  1000м3	0,0336	1397,31
--	1397,31
284,70	47	  -    	47
10	__-__
15,16	__-__
1	
5	Е1-134-1	Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками,
група грунтiв 1, 2
                                                                    100м3	0,408	560,20
230,23	329,97
91,58	229	94	135
37	18,36
5,52	7
2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	Е1-13-4	Разработка грунта в отвал экскаваторами
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 для
колодцев малого типа
                                                                    1000м3	0,0177	6293,11
164,11	6129,00
1540,14	111	3	108
27	14,37
85,53	__-__
2	
7	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами
мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением
грунта до 5 м, группа грунтов 1 для колодцев
малого типа
                                                                    1000м3	0,01215	1397,31
--	1397,31
284,70	17	  -    	17
3	__-__
15,16	__-__
  -    	
8	Е34-106-3	Улаштування залiзобетонних збiрних типових
колодязiв, зiбраних в заводських умовах, тип
колодязя ККС-3
                                                                    колодязь	1,5	171,13
77,31	93,82
21,37	257	116	141
32	5,59
0,96	8
1	
9	С1415-8007	Колодязi та коробки залiзобетоннi телефоннi iз
бетону В15
                                                                    м3	1,635	2256,81
--	__-__
  -    	3690	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
10	Е34-103-1	Улаштування трубопроводiв iз полiетиленових
труб, до 2-х каналiв
                                                                    км	0,08	178144,59
2757,24	__-__
  -    	14252	221	__-__
  -    	222,00
  -    	18
  -    	
11	Е46-30-2	Пробивка отверстий для труб
                                                                    100шт	0,03	1612,92
622,28	990,64
274,95	48	19	29
8	44,48
16,57	1
  -    	
12	Е34-112-1	Улаштування вводу труб у колодязi
                                                                    10шт	0,3	192,00
162,34	__-__
  -    	58	49	__-__
  -    	12,16
  -    	4
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.	19200	788	682
169	 	63
9	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	17730	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	957	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	807	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	6	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	175	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1, грн.	20007	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Монтажные работы 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
13	М10-890-1	Прокладка кабеля в существующей подземной
канализации, масса 1 м до 1 кг
                                                                    км	0,3625	4504,92
2516,03	985,27
157,44	1633	912	357
57	200,64
8,87	73
3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14	М10-890-1	Прокладання кабеля у пiдземнiй каналiзацiї, маса
1 м до 1 кг
                                                                    км	0,08	4095,38
2287,30	895,70
143,13	328	183	72
11	182,40
8,06	15
1	
15	М10-55-5	Прокладка кабеля в шкафу
                                                                    100 м	0,025	1295,80
811,68	256,33
51,74	32	20	6
1	60,80
3,64	2
  -    	
16	М10-898-19	Ввод кабеля
                                                                    ввiд	1	242,93
66,38	73,03
11,67	243	66	73
12	4,80
0,66	5
1	
17	М10-898-23	Вывод кабеля из канализации
                                                                    шт	1	376,69
113,20	__-__
  -    	377	113	__-__
  -    	8,00
  -    	8
  -    	
18	М10-893-7	Муфта пряма у колодязi на кабелi зi свинцевою
оболонкою, ємкiсть кабеля 200х2
                                                                    шт	2	882,88
427,20	367,93
58,79	1766	854	736
118	32,00
3,31	64
7	
19	М10-898-8	Зарядка и установка боксов для телефонных
кабелей емкостью 200х2
                                                                    бокс	0,5	817,34
226,40	261,82
41,84	409	113	131
21	16,00
2,36	8
1	
20	М10-898-20	Смуга захисна для кабеля в пластмасовiй
оболонцi
                                                                    шт	1,5	61,01
51,26	__-__
  -    	92	77	__-__
  -    	3,84
  -    	6
  -    	
21	М10-896-1	Комплекс вимiрювань постiйним струмом
змонтованих парних кабелiв до та пiсля вмикання
у кiнцевi пристрої
                                                                    100 пар	2	305,35
294,32	__-__
  -    	611	589	__-__
  -    	20,80
  -    	42
  -    	
22	М10-891-9	Установка консоли
                                                                    шт	32	45,91
5,75	8,27
1,32	1469	184	265
42	0,48
0,07	15
2	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.	6960	3111	1640
262	 	238
15	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	2209	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	3373	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	2571	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	23	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	484	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2, грн.	9531	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. Материалы 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
23	15097-23211
варіант 4	Кабель числом пар и диаметром жилы 200.0,4мм
(ТПП)(ТППЭП)
                                                                    1000м	0,445	44354,05
--	__-__
  -    	19738	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
24	С1511-5
варіант 3	Бокс телефонный емк.200х2 БКТ-QDF-200 
                                                                    шт	1,5	587,38
--	__-__
  -    	881	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
25	С1545-119
варіант 3	Муфта соединительная МП-200-XAGA500-260-TS
                                                                    шт	2	253,96
--	__-__
  -    	508	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3, грн.	21127	  -    	__-__
  -    	 	__-__
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	21127	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	  -    	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 3, грн.	21127	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	47287	3899	2322
431	 	301
24	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	41066	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	4330	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	3378	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	29	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	659	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.	19200	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	17730	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	788	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	169	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	807	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	6	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	175	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.	20007	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	78	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	1132	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.	28087	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	23336	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	3111	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	262	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	2571	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	23	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	484	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.	30658	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	276	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	3857	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису, грн.	50665	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	354	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	4989	 	 	 	 	

                                                   Склав ________________________ Куприянова	
 	
                                                   Перевірив _____________________ Сенченко	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 5-1-1
на телефонну кабельну лінію	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	63	12,17	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	2,7	 	 	 	 	
3	27	 Витрати труда робітників-монтажників	люд.-год.	238	13,17	 	 	 	
4	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками	розряд	3,4	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	24	17,95	 	 	 	
6	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	4,4	 	 	 	 	
7	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 враховується в загальновиробничих витратах	люд.-год.	29	21,94	 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	354	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,3	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
8	+С202-1141	Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	1,005	140,03	 	 	 	
9	+С203-101	Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,064	100,13	 	 	 	
10	+С205-101	Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/хв	маш-год	2,2164	74,15	 	 	 	
11	+С206-337	Екскаватори одноковшовi дизельнi на пневмоколiсному
ходу, мiсткiсть ковша 0,25 м3	маш-год	3,37503	93,16	 	 	 	
12	+С207-148	Бульдозери, потужнiсть 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	0,53756	118,92	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	+С217-300	Монтажна машина для виконання робiт при прокладаннi та
монтажi кабеля на базi автомобiля	маш-год	11,85188	137,80	 	 	 	
14	+С233-803
варіант 1	Молотки вiдбiйнi пневматичнi, при роботi вiд пересувних
компресорних станцiй	маш-год	0,7671	  -    	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
15	С233-1100	Трамбiвки пневматичнi при роботi вiд компресора	маш-год	7,2828	  -    	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
16	+С111-69	Бензин авiацiйний Б-70	т	0,001944	5949,63	5780,76	52,21	116,66	
17	+С111-152	Дюбелi з калiброваною головкою [розсипом] з цинковим
хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00004	19438,22	19018,16	38,92	381,14	
18	+С111-219	Гiпсовi в'яжучi Г-3	т	0,00213	531,90	480,90	40,57	10,43	
19	+С111-247	Замазка ущiльнювальна ТГ-18	кг	0,33513	81,31	79,66	0,06	1,59	
20	+С111-310	Канiфоль соснова	т	0,00001	67779,28	66392,52	57,75	1329,01	
21	+С111-388	Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний,
МА-015	т	0,003344	8762,66	8539,56	51,28	171,82	
22	+С111-622	Мiткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,03	82,52	80,38	0,52	1,62	
23	+С111-811	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення
оцинкований, дiаметр 1,1 мм	т	0,00125	15729,02	15389,38	31,23	308,41	
24	+С111-813	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення
оцинкований, дiаметр 3,0 мм	т	0,004788	10269,84	10037,24	31,23	201,37	
25	+С111-1306	Портландцемент загальнобудiвельного призначення
бездобавковий, марка 500	т	0,00147	1061,38	1000,00	40,57	20,81	
26	+С111-1482	Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 5 мм,
довжина 70 мм	т	0,000065	12909,01	12616,97	38,92	253,12	
27	+С111-1608	Дрантя	кг	0,4	2,71	2,59	0,07	0,05	
28	+С111-1631	Замазка захисна	кг	0,6112	24,29	23,75	0,06	0,48	
29	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,000035	7418,82	7215,14	58,21	145,47	
30	+С111-1683	Стрiчка полiетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,06415	150,99	147,96	0,07	2,96	
31	+С111-1708	Клоччя просочене	кг	0,17799	15,91	15,55	0,05	0,31	
32	+С111-1741	Дрiт сталевий низьковуглецевий загального призначення,
дiаметр 0,8 мм	кг	0,009	11,92	11,66	0,03	0,23	
33	+С112-298
варіант 1	Пробки дерев'янi 250х120х65 мм	шт	1,568	5,46	5,30	0,05	0,11	
34	+С113-6	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi
неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 50 мм, товщина
стiнки 3 мм	м	3	86,51	85,74	0,13	0,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
35	+С157-214	Проводи з мiдними жилами з гумовою iзоляцiєю з
обмоткою iз полiетилентерефталатної плiвки поверх
скручених жил у гумовiй оболонцi, з екраном iз сталевого
оцинкованого або сталевого лудженого дроту, марка
РПШЭ, число жил та перерiз 2х1,5 мм2	1000м	0,001	8845,52	8661,56	10,52	173,44	
36	+С157-332	Проводи силовi гнучкi з iзоляцiєю iз кремнiйорганiчної гуми
в оплетеннi iз скляних ниток, просоченому емаллю або
термостiйким лаком, марка РКГМ, перерiз 2,5 мм2	1000м	0,005	5742,62	5627,48	2,54	112,60	
37	+С1110-83	Консолi для кабельних колодязiв та шахт зв'язку ККЧ-2	100шт	0,32	3100,95	3035,45	4,70	60,80	
38	+С1110-179	Iзолятор фарфоровий, тип ТФ-20	100шт	0,03	374,38	364,56	2,48	7,34	
39	+С1415-8007	Колодязi та коробки залiзобетоннi телефоннi iз бетону В15	м3	1,635	2256,81	2145,26	67,30	44,25	
40	+С1422-10936
варіант 2	Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65
мм, марка М100	1000шт	0,0051	1326,52	1183,25	117,26	26,01	
41	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0054	394,73	318,72	68,27	7,74	
42	+С1511-5	Бокси кабельнi телефоннi [корпус алюмiнiєвий], тип БКТ-
100х2	шт	0,5	248,34	243,30	0,17	4,87	
43	+С1511-5
варіант 3	Бокс телефонный емк.200х2 БКТ-QDF-200 	шт	1,5	587,38	575,69	0,17	11,52	
44	+С1522-27	Припої олов'яно-свинцевi безсурм'янистi в чушках, марка
ПОС30	т	0,0001	177672,81	174157,80	31,23	3483,78	
45	+С1522-29	Припої олов'яно-свинцевi малосурм'янистi в чушках, марка
ПОССу61-0,5	т	0,000015	334536,18	327945,42	31,23	6559,53	
46	+С1522-33	Припої олов'яно-свинцевi малосурм'янистi в чушках, марка
ПОССу30-0,5	т	0,00072	177839,53	174321,25	31,23	3487,05	
47	+С1522-36	Припої олов'яно-свинцевi сурм'янистi в чушках, марка
ПОССу40-2	т	0,00002	176202,80	172716,61	31,23	3454,96	
48	+С1544-91	Стрiчка смоляна на основi бавовно-полiефiрної тканини,
товщина 0,8 мм	кг	0,06703	58,40	57,18	0,07	1,15	
49	+С1545-34	Гiльзи паперовi	1000шт	0,84	13,57	12,98	0,32	0,27	
50	+С1545-36	Гiльзи полiетиленовi, дiаметр 3-6 мм	1000шт	0,105	269,18	263,52	0,38	5,28	
51	+С1545-77	Кiльця паперовi	1000шт	0,42	22,23	21,47	0,32	0,44	
52	+С1545-80	Кiльця нумерацiйнi	100шт	0,02	88,01	86,28	--	1,73	
53	+С1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,01	229,50	224,81	0,19	4,50	
54	+С1545-95	Гаки КР-10	100шт	0,03	849,53	832,68	0,19	16,66	
55	+С1545-107	Маса кабельна МКС-4, МКС-6	т	0,0011	9449,69	9216,72	47,68	185,29	
56	+С1545-119
варіант 3	Муфта соединительная МП-200-XAGA500-260-TS	шт	2	253,96	248,96	0,02	4,98	
57	+С1545-156	Нитки швейнi	кг	0,09	93,53	91,66	0,04	1,83	
58	+С1545-233	Стискачi вiдгалужувальнi У734	100шт	0,02	316,43	310,02	0,21	6,20	
59	+С1545-244	Скоби дволапковi К146П	100шт	0,01	78,74	76,97	0,23	1,54	
60	+С1545-249	Зкрепи фiгурнi [скоби]	100шт	0,078	65,32	63,72	0,32	1,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
61	+С1546-7	Вазелiн технiчний	т	0,0143625	24355,82	23825,12	53,13	477,57	
62	+С1546-65	Пропан	т	0,00046	9608,16	9346,72	73,04	188,40	
63	+С1546-80	Стеарин	кг	0,045	38,68	37,87	0,05	0,76	
64	+С1630-1	Вузли укрупненi монтажнi iз полiетиленових труб для
внутрiшньої каналiзацiї, дiаметр 100 мм	м	80	175,09	171,58	0,08	3,43	
65	+15097-23211
варіант 4	Кабель числом пар и диаметром жилы 200.0,4мм
(ТПП)(ТППЭП)	1000м	0,445	44354,05	43464,65	19,71	869,69	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       Куприянова	
                                                   Перевірив                                Сенченко	

Форма № 4	
Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
Шифр проекту - 11-139	
Локальний кошторис № 5-2-1	
на радіолінію	
Радіолінія	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	2,551	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № НСС.С	 	Кошторисна трудомісткість	0,041	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	0,636	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	3,5	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Строительные работы 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	Е34-132-1	Установлення стоякiв одинарних для
радiотрансляцiйних мереж напругою до 240 В
                                                                    шт	1	452,48
161,31	__-__
  -    	452	161	__-__
  -    	11,40
  -    	11
  -    	
2	Е34-121-7	Крiплення болтами траверс стальних
чотириштирних одинарних на установлених
залiзобетонних опорах лiнiй зв'язку
                                                                    шт	2	189,52
14,28	__-__
  -    	379	29	__-__
  -    	1,07
  -    	2
  -    	
3	Е34-137-5	Пiдвiшування проводiв напругою понад 240 В,
дiаметр проводу до 4 мм на стоякових лiнiях
                                                                    км	0,1	938,49
855,74	__-__
  -    	94	86	__-__
  -    	62,60
  -    	6
  -    	
4	Е1-164-1	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2
м без крiплень з укосами, група грунтiв 1
                                                                    100м3	0,0225	2238,70
2238,70	__-__
  -    	50	50	__-__
  -    	200,60
  -    	5
  -    	
5	Е1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям,
група грунтiв 1
                                                                    100м3	0,0225	1653,45
1653,45	__-__
  -    	37	37	__-__
  -    	150,45
  -    	3
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.	1012	363	__-__
  -    	 	27
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	649	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	363	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	304	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	2	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	65	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1, грн.	1316	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Монтажные работы 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
6	М10-898-19	Устройство ввода через трубостойку
                                                                    ввiд	1	242,93
66,38	73,03
11,67	243	66	73
12	4,80
0,66	5
1	
7	М8-52-1	Монтаж iзолятора опорного напругою до 10 кВ, 1
точка крiплення
                                                                    шт	4	11,07
7,92	1,47
0,33	44	32	6
1	0,56
0,01	2
  -    	
8	М8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталi
дiаметром 16 мм
                                                                    10 шт	0,2	1924,51
154,90	721,78
107,85	385	31	144
22	11,20
5,93	2
1	
9	М8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi
круглої, дiаметр 12 мм2
                                                                    100 м	0,05	1581,20
354,05	42,85
8,30	79	18	2
  -    	25,60
0,40	1
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн.	751	147	225
35	 	10
2	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	379	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	182	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	137	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	  -    	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	26	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2, грн.	888	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. Материалы 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
10	С159-17
варіант 1	Проволока биметаллическая сталемедная, марка
БСМ, диаметр 4,0 мм
                                                                    т	0,0106	31810,92
--	__-__
  -    	337	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	15102-13004
варіант 1	Изолятор линейный штыревой ТФ-2001
                                                                    100шт	0,02	466,73
--	__-__
  -    	9	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3, грн.	346	  -    	__-__
  -    	 	__-__
  -    	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	346	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	  -    	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 3, грн.	346	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	2109	510	225
35	 	37
2	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	1374	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	545	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	442	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	2	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	91	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.	918	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	641	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	277	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	240	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	1	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	53	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.	1158	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	22	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	330	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати монтажних робiт , грн.	1191	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	733	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	233	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	35	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	202	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	1	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	38	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн.	1393	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	19	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	306	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису, грн.	2551	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	41	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	636	 	 	 	 	

                                                   Склав ________________________ Куприянова	
 	
                                                   Перевірив _____________________ Сенченко	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 5-2-1
на радіолінію	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	21	12,94	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	3,3	 	 	 	 	
3	27	 Витрати труда робітників-монтажників	люд.-год.	16	13,81	 	 	 	
4	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками	розряд	3,8	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	2	18,20	 	 	 	
6	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	4,5	 	 	 	 	
7	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 враховується в загальновиробничих витратах	люд.-год.	2	21,94	 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	41	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,5	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
8	+С200-1	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 3 т	маш-год	0,0525	  -    	 	 	 	
9	+С200-2	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 5 т	маш-год	0,04	  -    	 	 	 	
10	+С202-1102	Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi
технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	0,0925	147,06	 	 	 	
11	+С204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постiйного
струму]	маш-год	0,916	2,77	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12	+С216-402
варіант 1	Машини бурильно-крановi на автомобiлi, глибина бурiння 3,
5 м	маш-год	0,84	162,19	 	 	 	
13	+С217-300	Монтажна машина для виконання робiт при прокладаннi та
монтажi кабеля на базi автомобiля	маш-год	0,53	137,80	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
14	С200-61	Гайковерт пневматичний	маш-год	1,2	  -    	 	 	 	
15	С203-402	Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш-год	0,04	  -    	 	 	 	
16	С233-302	Машини шлiфувальнi кутовi	маш-год	0,0215	  -    	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
17	+С111-219	Гiпсовi в'яжучi Г-3	т	0,0018	531,90	480,90	40,57	10,43	
18	+С111-311	Каболка	т	0,000052	22400,69	21915,26	46,20	439,23	
19	+С111-388	Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний,
МА-015	т	0,00019	8762,66	8539,56	51,28	171,82	
20	+С111-811	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення
оцинкований, дiаметр 1,1 мм	т	0,00125	15729,02	15389,38	31,23	308,41	
21	+С111-814	Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення
оцинкований, дiаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0012	9029,58	8821,30	31,23	177,05	
22	+С111-1522	Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000186	13657,79	13350,37	39,62	267,80	
23	+С111-1608	Дрантя	кг	0,0824	2,71	2,59	0,07	0,05	
24	+С111-1631	Замазка захисна	кг	0,5	24,29	23,75	0,06	0,48	
25	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,0005	7418,82	7215,14	58,21	145,47	
26	+С111-1667	Олiфа для покращеного фарбування [10% натуральної,
90% комбiнованої]	т	0,00017	29041,00	28418,44	53,13	569,43	
27	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,0208	12621,44	12496,25	31,23	93,96	
28	+С111-1848	Болти будiвельнi з гайками та шайбами	т	0,00032	20346,31	19908,44	38,92	398,95	
29	+С114-92	Повсть будiвельна	т	0,0008	24577,60	24052,64	43,05	481,91	
30	+С157-214	Проводи з мiдними жилами з гумовою iзоляцiєю з
обмоткою iз полiетилентерефталатної плiвки поверх
скручених жил у гумовiй оболонцi, з екраном iз сталевого
оцинкованого або сталевого лудженого дроту, марка
РПШЭ, число жил та перерiз 2х1,5 мм2	1000м	0,001	8845,52	8661,56	10,52	173,44	
31	+С157-332	Проводи силовi гнучкi з iзоляцiєю iз кремнiйорганiчної гуми
в оплетеннi iз скляних ниток, просоченому емаллю або
термостiйким лаком, марка РКГМ, перерiз 2,5 мм2	1000м	0,005	5742,62	5627,48	2,54	112,60	
32	+С159-17
варіант 1	Проволока биметаллическая сталемедная, марка БСМ,
диаметр 4,0 мм	т	0,0106	31810,92	31155,95	31,23	623,74	
33	+С1110-4	Болти нестандартнi для конструкцiй зв'язку з гайками та
шайбами, довжина до 600 мм	т	0,0024	47296,92	46327,15	42,38	927,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
34	+С1110-110	Поковки для конструкцiй зв'язку	кг	3,2	20,03	19,60	0,04	0,39	
35	+С1110-123	Стояки для лiнiй мережi проводового мовлення, тип РС-II-
1.6	шт	1	242,80	237,66	0,38	4,76	
36	+С1110-130	Траверси сталевi 4-х штирнi	шт	2	83,67	81,89	0,14	1,64	
37	+С1110-179	Iзолятор фарфоровий, тип ТФ-20	100шт	0,03	374,38	364,56	2,48	7,34	
38	+С1112-29	Патрони термiтнi з сiрниками	комплект	0,2	35,55	34,85	--	0,70	
39	+С1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,01	229,50	224,81	0,19	4,50	
40	+С1545-95	Гаки КР-10	100шт	0,03	849,53	832,68	0,19	16,66	
41	+С1545-233	Стискачi вiдгалужувальнi У734	100шт	0,02	316,43	310,02	0,21	6,20	
42	+15102-13004
варіант 1	Изолятор линейный штыревой ТФ-2001	100шт	0,02	466,73	457,56	0,02	9,15	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
43	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	0,04535	--	--	 	 	
44	С1999-9010	Стиснене повiтря	м3	75,6	0,058	0,058	 	 	
45	С1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	0,02443	11,29	11,29	 	 	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       Куприянова	
                                                   Перевірив                                Сенченко	

Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового
будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву "Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26
(друга черга на 54 квартири) 	 	Форма №3 
	
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 7-1	
 	
на будівництво : Благоустрій території	
 	
 	Кошторисна вартість об`єкта	241,316	тис.грн.	
 	Кошторисна трудомісткість	1,294	тис.люд.-год.	
 	Кошторисна заробітна плата	18,970	тис.грн.	
 	Вимірник одиничної вартості 	 	
 	Будівельні обсяги    	 	 	
 	
 №
п/п	Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість,  тис.грн.	Кошторис-
на трудо-
місткість,
тис.
люд.-год.	Кошторис-
на заробіт-
 на плата,
 тис. грн.	Показники
одиничної
вартості	
 	 	 	будівельних
робіт	монтажних
робіт	устаткуван-
ня, меблів та
інвентарю	інших
витрат	всього	 	 	 	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Л.кошторис
7-1-1	 на дорожні покриття	208,969	  -    	  -    	  -    	208,969	1,087	15,854	  -    	
2	Л.кошторис
7-1-2	 на малі архитектурні форми	32,347	  -    	  -    	  -    	32,347	0,207	3,116	  -    	
 ---	----------------	----------------------------------------------------------	-----------------	----------------	-------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	
 	 	 Всього:	241,316	  -    	  -    	  -    	241,316	1,294	18,970	  -    	

Головний інженер проекту	_____________	Н.Синельникова	Начальник
кошторисного відділу	______________	Ж.Сенченко	
 	 	 	 	 	 	
Склав	___________________________	Н.Матяш	Перевірив	__________________________	Ж.Сенченко	

Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву "Масани" в м.
Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
 	
ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ	
до об`єктного кошторису №  7-1	
 	
Номе-
ри ло-
каль-
них
кошто
-рисів	Найменування
локальних  кошторисів	Будівельні  роботи	Монтажні  роботи	Експлуатація  машин	Загальновиробничі 
витрати	Кошторис-
на трудо-
місткість,
тис.
люд.-год.	Кошторис-
на заробіт-
на плата, 
тис. грн.	
 	 	Трудоміст-
кість,
тис.
люд.-год.	Заробітна
плата,
тис. грн.	Трудоміст-
кість,
тис.
люд.-год.	Заробітна
плата,
тис. грн.	Трудоміст-
кість,
тис.
люд.-год.	Заробітна
плата,
тис. грн.	Трудоміст-
кість,
тис.
люд.-год.	Заробітна
плата,
тис. грн.	 	 	
 	 	Середній
розряд	 	Середній
розряд	 	Середній
розряд	 	 	 	 	 	
1	2	3/4	5	6/7	8	9/10	11	12	13	14	15	
7-1-1	дорожні покриття	0,804	10,005	__-__	  -    	0,179	3,588	0,104	2,261	1,087	15,854	
 	 	3	 	  -    	 	5	 	 	 	 	 	
7-1-2	малі архитектурні форми	0,181	2,305	__-__	  -    	0,016	0,367	0,010	0,444	0,207	3,116	
 	 	3	 	  -    	 	5	 	 	 	 	 	
---------	-----------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	
 	Разом :	0,985	12,310	  -    	  -    	0,195	3,955	0,114	2,705	1,294	18,970	

Склав	__________________________	Н.Матяш	Перевірив	__________________________	Ж.Сенченко	

Форма № 4	
Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
Шифр проекту - 11-139	
Локальний кошторис № 7-1-1	
на дорожні покриття	
Благоустрій території	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	208,969	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № ГП	 	Кошторисна трудомісткість	1,087	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	15,854	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	3,1	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е27-82-2	Улаштування дорожного корита [коритний
профiль з напiвприсипними обочинами] iз
застосуванням механiзмiв i перемiщенням грунту
на вiдстань до 100 м при глибинi корита до 500 мм
                                                                    1000м2	0,536	8435,65
154,32	7980,37
1433,45	4522	83	4277
768	14,60
68,95	8
37	
2	Е27-82-1	Улаштування дорожного корита [коритний
профiль з напiвприсипними обочинами] iз
застосуванням механiзмiв i перемiщенням грунту
на вiдстань до 100 м при глибинi корита до 250 мм
                                                                    1000м2	0,084	4733,37
154,32	4278,09
774,04	398	13	359
65	14,60
37,32	1
3	
3	Е27-14-1	Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального
шару основи з пiску
                                                                    100м3	0,495	13424,99
265,67	1120,92
215,71	6645	132	555
107	22,61
10,52	11
5	
4	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15
см из щебня фракции 40-70 мм при укатке
каменных материалов с пределом прочности на
сжатие свыше 98,1 МПа [1000 кг/см2] - толщ. 11
см
                                                                    1000м2	0,536	57936,50
620,68	6862,54
1563,48	31054	333	3678
838	51,81
76,14	28
41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	Е27-22-4
к=4	На кожний 1 см змiни товщини шару до норм 27-
22-1, 27-22-2, 27-22-3 додавати або виключати
                                                                    1000м2	-0,536	12464,93
--	__-__
  -    	-6681	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
6	Е27-38-1	Улаштування цементобетонної основи мiських
проїздiв при товщинi шару 16 см (14см) М200
                                                                    1000м2	0,536	115513,14
5390,78	2993,66
389,14	61915	2889	1605
209	419,19
24,00	225
13	
7	Е27-38-2
к=2	На кожний 1 см змiни товщини шару до норми 27-
38-1 додавати або виключати
                                                                    1000м2	-0,536	13087,55
208,85	__-__
  -    	-7015	-112	__-__
  -    	16,24
  -    	-9
  -    	
 	 	ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ	 	 	 	 	 	 	 	 	
8	Е27-55-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних
покриттiв дорiжок i тротуарiв iз литої
дрiбнозернистої асфальтобетонної сумiшi
товщиною 3 см
                                                                    100м2	-4,275	611,97
309,08	__-__
  -    	-2616	-1321	__-__
  -    	22,61
  -    	-97
  -    	
9	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня
толщиной 12 см - толщ. 10 см
                                                                    100м2	0,84	5068,37
473,82	291,18
59,81	4257	398	245
50	38,15
3,35	32
3	
10	Е27-56-2
к=2	На кожний 1 см змiни товщини основи до норми
27-56-1 додавати або виключати
                                                                    100м2	-0,84	763,07
21,11	__-__
  -    	-641	-18	__-__
  -    	1,70
  -    	-1
  -    	
11	Е27-38-1	Улаштування цементобетонної основи мiських
проїздiв при товщинi шару 16 см (14см) М200
                                                                    1000м2	0,084	115513,14
5390,78	2993,66
389,14	9703	453	251
33	419,19
24,00	35
2	
12	Е27-38-2
к=2	На кожний 1 см змiни товщини шару до норми 27-
38-1 додавати або виключати
                                                                    1000м2	-0,084	13087,55
208,85	__-__
  -    	-1099	-18	__-__
  -    	16,24
  -    	-1
  -    	
13	Е27-34-2	Установлення бортових каменiв бетонних при
iнших видах покриттiв
                                                                    100м	2,765	5446,07
1361,11	134,43
30,62	15058	3763	372
85	109,59
1,38	303
4	
14	С1426-11710
варіант 1	Каменi бетоннi бортовi прямi рядовi i в'їзнi iз
бетону В30 [М400] [МРЗ200] - бордюри
                                                                    м3	14,33	1695,02
--	__-__
  -    	24290	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
15	С1426-11709
варіант 1	Каменi бетоннi бортовi прямi рядовi i в'їзнi iз
бетону В22,5 [М300] [МРЗ150] - поребрик
                                                                    м3	0,72	1765,91
--	__-__
  -    	1271	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
16	Е27-57-1	Улаштування бетонних плитних тротуарiв iз
заповненням швiв цементним розчином
                                                                    100м2	1,004062
5	1877,28
861,48	994,35
269,81	1885	865	998
271	71,91
17,06	72
17	
17	С1426-11789
варіант 2	Плити бетоннi тротуарнi 75х75
                                                                    м2	72,28125	214,55
--	__-__
  -    	15508	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	С1426-11789
варіант 3	Плити бетоннi тротуарнi 50х50
                                                                    м2	28,125	210,03
--	__-__
  -    	5907	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	ВХОДИ В ПІД*ЇЗД	 	 	 	 	 	 	 	 	
19	Е27-57-2	Улаштування бетонних плитних тротуарiв iз
заповненням швiв пiском ФЕМ
                                                                    100м2	0,2296	17418,97
716,64	840,25
227,94	3999	165	193
52	59,82
14,42	14
3	
20	Е27-38-1	Улаштування цементобетонної основи мiських
проїздiв при товщинi шару 16 см (14см) М200
                                                                    1000м2	0,0096	115513,14
5390,78	2993,66
389,14	1109	52	29
4	419,19
24,00	4
  -    	
21	Е27-38-2
к=2	На кожний 1 см змiни товщини шару до норми 27-
38-1 додавати або виключати
                                                                    1000м2	-0,0096	13087,55
208,85	__-__
  -    	-126	-2	__-__
  -    	16,24
  -    	__-__
  -    	
 	 	ЗАБОР	 	 	 	 	 	 	 	 	
22	Е7-24-2	Установлення залiзобетонної огорожi з панелей
довжиною 3 м
                                                                    100м	0,6	7841,16
1717,99	5793,13
1320,65	4705	1031	3476
792	131,95
60,04	79
36	
23	Е6-1-13	Улаштування фундаментiв стовпiв бетонних
                                                                    100м3	0,023	78609,96
8909,67	2787,21
721,97	1808	205	64
17	710,50
34,99	16
1	
24	С1418-8884
варіант 1	Плити [екрани] для огорож 
                                                                    м3	3,58	2172,52
--	__-__
  -    	7778	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
25	К589321-
Л001
варіант 1	Стовпчики для огорожi залiзобетоннi 
                                                                    шт	23	58,52
--	__-__
  -    	1346	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
26	Е7-24-1	Установлення залiзобетонної огорожi з панелей
довжиною 4 м
                                                                    100м	0,2	8807,71
2171,09	6150,08
1403,59	1762	434	1230
281	166,75
63,94	33
13	
27	Е6-1-13	Улаштування фундаментiв стовпiв бетонних
                                                                    100м3	0,015	78609,96
8909,67	2787,21
721,97	1179	134	42
11	710,50
34,99	11
1	
28	& С1413-
2548-8
варіант 1	Плити П6в 40-25
                                                                    шт	5	1322,02
--	__-__
  -    	6610	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
29	Е15-180-1	Просте фарбування стiн огорожі
                                                                    100м2	1,7534	1736,17
300,11	3,17
2,71	3044	526	6
5	22,77
0,19	40
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	197575	10005	17380
3588	 	804
179	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	170190	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	13593	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	11394	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	104	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2261	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.	197575	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	170190	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	10005	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	3588	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	11394	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	104	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2261	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.	208969	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	1087	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	15854	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису, грн.	208969	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	1087	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	15854	 	 	 	 	

                                                   Склав ________________________ Сергиенко	
 	
                                                   Перевірив _____________________ Сенченко	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 7-1-1
на дорожні покриття	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	804	12,44	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	3,1	 	 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	179	20,06	 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	5,2	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 враховується в загальновиробничих витратах	люд.-год.	104	21,93	 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	1087	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,1	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
6	+С200-2	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 5 т	маш-год	10,628168	  -    	 	 	 	
7	+С201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужнiсть до 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	2,18604	112,67	 	 	 	
8	+С201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	1,29195	131,19	 	 	 	
9	+С202-128	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,3762	70,44	 	 	 	
10	+С202-1141	Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	36,16308	140,03	 	 	 	
11	+С203-101	Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,00342	100,13	 	 	 	
12	+С204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постiйного
струму]	маш-год	4,252	2,77	 	 	 	
13	+С205-101	Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/хв	маш-год	8,07466	74,15	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14	С206-246	Екскаватори одноковшовi дизельнi на гусеничному ходу,
мiсткiсть ковша 0,4 м3	маш-год	0,908	89,17	 	 	 	
15	+С206-248	Екскаватори одноковшовi дизельнi на гусеничному ходу,
мiсткiсть ковша 0,65 м3	маш-год	6,25552	169,08	 	 	 	
16	+С207-149
варіант 1	Бульдозери, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	1,97784	155,32	 	 	 	
17	+С207-316	Скрепери причiпнi [з гусеничним трактором], мiсткiсть
ковша 3,0 м3	маш-год	1,08832	108,15	 	 	 	
18	+С212-202
варіант 1	Автогрейдери середнього типу, потужнiсть 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	20,62161	167,87	 	 	 	
19	+С212-701	Котки дорожнi причiпнi кулачковi, маса 8 т	маш-год	1,0106	6,54	 	 	 	
20	+С212-711
варіант 1	Котки дорожнi причiпнi на пневмоколiсному ходу, маса 25 т	маш-год	1,29195	22,81	 	 	 	
21	+С212-906
варіант 1	Котки дорожнi самохiднi гладкi, маса 8 т	маш-год	10,63264	83,91	 	 	 	
22	+С212-907
варіант 1	Котки дорожнi самохiднi гладкi, маса 13 т	маш-год	20,11072	107,44	 	 	 	
23	+С212-910	Котки дорожнi самохiднi на пневмоколiсному ходу, маса 16 т	маш-год	0,4059	177,61	 	 	 	
24	+С212-1601
варіант 1	Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л	маш-год	14,9358	162,17	 	 	 	
25	+С212-1801
варіант 1	Розподiльники щебеню та гравiю	маш-год	0,47704	117,59	 	 	 	
26	+С270-14	Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т	маш-год	0,31561	17,63	 	 	 	
27	+С270-94	Автомобiлi-самоскиди, вантажопiдйомнiсть до 7 т	маш-год	8,08758	73,27	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
28	С209-1400	Розпушувачi причiпнi [без трактора]	маш-год	0,0818	  -    	 	 	 	
29	С211-101	Баддi, мiсткiсть 2 м3	маш-год	0,9701	  -    	 	 	 	
30	С233-1100	Трамбiвки пневматичнi при роботi вiд компресора	маш-год	40,3856	  -    	 	 	 	
31	С270-30	Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 1000 л	маш-год	10,67802	  -    	 	 	 	
32	С270-50	Вiбратори для усiх видiв будiвництва, крiм гiдротехнiчного	маш-год	0,9701	  -    	 	 	 	
33	С270-116	Вiбратори поверхневi	маш-год	14,8271	  -    	 	 	 	
34	С270-126	Фарборозпилювачi ручнi	маш-год	6,1018	  -    	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
35	+С111-111	Папiр для шлiфувальних шкурок вологостiйкий ОВ-120	1000м2	0,000526	51008,75	50000,00	8,58	1000,17	
36	+С111-179	Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00019	9200,53	8981,21	38,92	180,40	
37	+С111-181	Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,002765	8402,79	8199,11	38,92	164,76	
38	+С111-253	Вапно будiвельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,003116	3272,11	3161,75	46,20	64,16	
39	+С111-1529	Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0033	12423,54	12140,32	39,62	243,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	+С111-1556	Бiтуми нафтовi дорожнi БНД-60/90, БНД-90/130, перший
сорт	т	0,056664	3923,42	3786,64	59,85	76,93	
41	+С111-1561
варіант 1	Бiтуми нафтовi дорожнi МГ i СГ, рiдкi	т	-0,2553	4136,15	3995,20	59,85	81,10	
42	+С111-1564	Гiдроiзол	м2	6,42192	8,29	8,09	0,04	0,16	
43	&С111-1656-4
варіант 1	Фарба Колорит-фасад	т	0,0911768	27261,36	26676,00	50,82	534,54	
44	+С111-1757
варіант 1	Рядно	м2	2,85	19,04	18,66	0,01	0,37	
45	+С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	6,296	10,38	10,06	0,12	0,20	
46	+С112-38	Бруси необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi
ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,47005	1548,28	1494,00	23,92	30,36	
47	+С112-61	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм i бiльше, III сорт	м3	0,0266	1493,57	1440,36	23,92	29,29	
48	С121-777	Деталi крiплення рейок, елементи крiплення пiдвiсних
стель, трубопроводiв, повiтроводiв, закладнi деталi, деталi
крiплення стiнових панелей, ворот, рам, грат тощо масою
не бiльше 50 кг, з перевагою профiльного прокату, такi, що
складаються з двох та бiльше деталей, з отворами та без
отворiв, якi з'єднуються на зварюваннi	т	0,0016	17655,30	17484,98	38,89	131,43	
49	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	2,4738	122,78	119,82	0,55	2,41	
50	+С123-515-У
варіант 2	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	5,60344	169,65	165,54	0,78	3,33	
51	+С142-10-2	Вода	м3	129,844912	--	--	--	--	
52	&С1413-2548-
8
варіант 1	Плити П6в 40-25	шт	5	1322,02	1290,00	6,10	25,92	
53	+С1418-8884
варіант 1	Плити [екрани] для огорож 	м3	3,58	2172,52	2062,62	67,30	42,60	
54	+С1421-9452
варіант 2	Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,
фракцiя 10-20 мм, марка М1000 i бiльше	м3	8,04	247,32	175,69	66,78	4,85	
55	+С1421-9454
варіант 3	Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,
фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше	м3	86,3856	247,32	175,69	66,78	4,85	
56	+С1421-9656-
4	Сумiш пiскоцементна	м3	2,11232	431,12	368,17	54,50	8,45	
57	+С1421-10634	Пiсок природний, рядовий	м3	79,2015	109,44	52,79	54,50	2,15	
58	+С1424-11598
варіант 1	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,5 [М100],
крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм	м3	3,876	550,26	465,00	74,47	10,79	
59	+С1424-11600	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200],
крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм	м3	16,3135	619,48	532,86	74,47	12,15	
60	+С1424-11612	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200],
крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм	м3	89,15136	619,48	532,86	74,47	12,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
61	+С1424-11621
варіант 2	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200],
крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм	м3	0,426	530,71	445,83	74,47	10,41	
62	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,1659	399,81	323,70	68,27	7,84	
63	+С1425-11686	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М10	м3	0,0502	327,24	252,55	68,27	6,42	
64	+С1426-11709
варіант 1	Каменi бетоннi бортовi прямi рядовi i в'їзнi iз бетону В22,5
[М300] [МРЗ150] - поребрик	м3	0,72	1765,91	1666,67	64,61	34,63	
65	+С1426-11710
варіант 1	Каменi бетоннi бортовi прямi рядовi i в'їзнi iз бетону В30
[М400] [МРЗ200] - бордюри	м3	14,33	1695,02	1597,17	64,61	33,24	
66	+С1426-11789
варіант 1	Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 70 мм, бетон В30
[М400] [МРЗ200] -ФЕМ	м2	23,1896	117,78	109,56	5,91	2,31	
67	+С1426-11789
варіант 2	Плити бетоннi тротуарнi 75х75	м2	72,28125	214,55	204,43	5,91	4,21	
68	+С1426-11789
варіант 3	Плити бетоннi тротуарнi 50х50	м2	28,125	210,03	200,00	5,91	4,12	
69	+К589321-
Л001
варіант 1	Стовпчики для огорожi залiзобетоннi 	шт	23	58,52	55,00	2,37	1,15	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
70	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	8,6454636	--	--	 	 	
71	С1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	0,1676736	11,29	11,29	 	 	
72	С1999-9009	Дрова	м3	0,5339008	117,95	117,95	 	 	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       Сергиенко	
                                                   Перевірив                                Сенченко	

Форма № 4	
Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
Шифр проекту - 11-139	
Локальний кошторис № 7-1-2	
на малі архитектурні форми	
Благоустрій території	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	32,347	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	0,207	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	3,116	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	3,2	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Площадка для отдыха 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	СТОЛ- СКАМЬЯ тип. проект 320-58 ( 2 шт)	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	Е1-164-1	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2
м без крiплень з укосами, група грунтiв 1
                                                                    100м3	0,004	2238,70
2238,70	__-__
  -    	9	9	__-__
  -    	200,60
  -    	1
  -    	
2	Е1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям,
група грунтiв 1
                                                                    100м3	0,004	1653,45
1653,45	__-__
  -    	7	7	__-__
  -    	150,45
  -    	1
  -    	
3	Е10-5-1	Установка элементов стола из брусков
                                                                    м3	0,35	3336,21
437,62	__-__
  -    	1168	153	__-__
  -    	35,55
  -    	12
  -    	
4	Е11-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм
стола и скамеек
                                                                    100м2	0,015	11845,48
1083,83	344,47
78,47	178	16	5
1	86,43
3,54	1
  -    	
5	Е20-30-1	Соединительные элементы
                                                                    100кг	0,0154	604,28
115,24	7,97
1,42	9	2	__-__
  -    	8,53
0,07	__-__
  -    	
6	Е8-4-7	Окраска горячим битумом брусьев
                                                                    100м2	0,0312	2289,71
468,67	__-__
  -    	71	15	__-__
  -    	33,50
  -    	1
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных поверхностей
стола-скамейки колером масляным разбеленным
                                                                    100м2	0,1553	1993,80
1028,62	4,94
4,22	310	160	1
1	77,05
0,30	12
  -    	
 	 	СКАМЬЯ тип 1 , т. пр. 320-44 ( 2 шт ) - у входов	 	 	 	 	 	 	 	 	
8	Е6-1-13	Устройство фундаментов-столбов бетонных
бетон тяжелый В 15 (М 200), крупность
заполнителя 20-40мм
                                                                    100м3	0,00232	85670,40
8909,67	2787,21
721,97	199	21	6
2	710,50
34,99	2
  -    	
9	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1,
дiаметр 6 мм
                                                                    т	0,0032	9051,34
--	__-__
  -    	29	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
10	Е7-53-11	Установка мелких конструкций [подоконников,
сливов, парапетов и др.] массой до 0,5 т - плиты
П-1
                                                                    100шт	0,02	3411,10
1993,82	97,91
34,56	68	40	2
1	149,35
1,89	3
  -    	
11	С1418-8888
варіант 1	Плита П-1 , сплошнае ,плоская
                                                                    м3	0,15	985,54
--	__-__
  -    	148	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
12	С147-1	Стрижнева арматура А-I
                                                                    100кг	0,1244	928,61
--	__-__
  -    	116	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
13	Е7-20-1	Установлення арматурних стикових накладок
                                                                    т	0,0012	14139,17
3699,97	837,35
197,63	17	4	1
  -    	246,50
11,64	__-__
  -    	
14	Е15-78-1	Механизированная отделка поверхности
столбиков под мелкозернистую фактуру "шагрень"
                                                                    100м2	0,026	790,25
230,52	46,09
43,82	21	6	1
1	17,49
2,91	__-__
  -    	
15	Е10-5-1	Установка элементов каркаса сиденья из брусков
                                                                    м3	0,024	3336,21
437,62	__-__
  -    	80	11	__-__
  -    	35,55
  -    	1
  -    	
16	Е10-11-2	Устройство сидений из досок
                                                                    100м2	0,024	12324,31
2229,92	0,35
0,06	296	54	__-__
  -    	188,02
  -    	5
  -    	
17	Е15-164-1	Покрытие олифой по дереву сидений
                                                                    100м2	0,1	809,95
527,56	3,17
2,71	81	53	__-__
  -    	42,07
0,19	4
  -    	
18	Е15-171-2	Покрытие сидений лаком по огрунтованной или
окрашенной поверхности за 2 раза
                                                                    100м2	0,1	597,64
261,49	__-__
  -    	60	26	__-__
  -    	18,48
  -    	2
  -    	
 	 	КАЧАЛКА-БАЛАНСИР тип 2,тип. проект 310-4-1 (2
шт)	 	 	 	 	 	 	 	 	
19	Е9-29-1	Установка м/к качалки
                                                                    т	0,013	1842,16
639,50	1089,06
314,82	24	8	14
4	46,24
14,70	1
  -    	
20	Е16-6-3	Изготовление м/к из труб диаметром 25 мм
                                                                    100м	0,044	739,23
681,45	28,43
6,74	33	30	1
  -    	48,71
0,34	2
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21	С113-15	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою,
чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного
проходу 25 мм, товщина стiнки 3,2 мм
                                                                    м	4,4	42,12
--	__-__
  -    	185	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
22	Е16-6-1	То же, из труб диаметром 15 мм
                                                                    100м	0,046	739,23
681,45	28,43
6,74	34	31	1
  -    	48,71
0,34	2
  -    	
23	С113-13	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою,
чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного
проходу 15 мм, товщина стiнки 2,8 мм
                                                                    м	4,6	14,93
--	__-__
  -    	69	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
24	Е15-172-4	Олiйне фарбування бiлилами з додаванням
кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм i
т.п. за два рази
                                                                    100м2	0,015	1844,64
1336,64	__-__
  -    	28	20	__-__
  -    	106,59
  -    	2
  -    	
25	Е10-11-2	Устройство дощатых щитов
                                                                    100м2	0,0065	12324,31
2229,92	0,35
0,06	80	14	__-__
  -    	188,02
  -    	1
  -    	
26	С111-1848	Болти будiвельнi з гайками та шайбами
                                                                    т	0,0001	20346,31
--	__-__
  -    	2	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
27	Е15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным
разбеленным по дереву
                                                                    100м2	0,0065	1993,80
1028,62	4,94
4,22	13	7	__-__
  -    	77,05
0,30	1
  -    	
 	 	ГОРКА-СКАТ тип 2Б.тип. проект 340-4-1(1 шт)	 	 	 	 	 	 	 	 	
28	Е1-164-1	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2
м без крiплень з укосами, група грунтiв 1
                                                                    100м3	0,0046	2238,70
2238,70	__-__
  -    	10	10	__-__
  -    	200,60
  -    	1
  -    	
29	Е1-24-1	Розроблення грунту бульдозерами потужнiстю 59
кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 10 м, група
грунтiв 1
                                                                    1000м3	0,00046	1989,53
--	1989,53
405,37	1	  -    	1
  -    	__-__
21,58	__-__
  -    	
30	Е6-1-13	Улаштування фундаментiв стовпiв бетонних
                                                                    100м3	0,0038	78609,96
8909,67	2787,21
721,97	299	34	11
3	710,50
34,99	3
  -    	
31	Е6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг
                                                                    т	0,005	17695,61
3832,79	29,04
5,86	88	19	__-__
  -    	287,10
0,41	1
  -    	
32	Е16-10-3	Устройство стоек из труб диаметром 65 мм
                                                                    100м	0,03085	1712,93
1544,85	104,72
18,17	53	48	3
1	107,58
0,99	3
  -    	
33	С113-138	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi
марки 20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина
стiнки 3 мм
                                                                    м	3,085	30,33
--	__-__
  -    	94	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
34	Е16-6-5	Устройство площадки из труб диаметром 40 мм
                                                                    100м	0,01185	739,23
681,45	28,43
6,74	9	8	__-__
  -    	48,71
0,34	1
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
35	С113-17	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою,
чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного
проходу 40 мм, товщина стiнки 3,5 мм
                                                                    м	1,185	68,39
--	__-__
  -    	81	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
36	Е16-6-3	Устройтво перил из труб диаметром 25 мм
                                                                    100м	0,0626	739,23
681,45	28,43
6,74	46	43	2
  -    	48,71
0,34	3
  -    	
37	С113-15	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою,
чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного
проходу 25 мм, товщина стiнки 3,2 мм
                                                                    м	7,76	42,12
--	__-__
  -    	327	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
38	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и
криволинейных,
                                                                    т	0,06625	1845,34
639,50	1089,06
314,82	122	42	72
21	46,24
14,70	3
1	
39	С121-650	Огорожа сходових прорiзiв, сходовi маршi,
пожежнi сходи
                                                                    т	0,06625	23451,51
--	__-__
  -    	1554	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
40	С147-35	Штампозварнi закладнi вироби
                                                                    100кг	0,055	1788,14
--	__-__
  -    	98	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
41	Е10-5-1	Устройство лотка из брусков
                                                                    м3	0,01	3336,21
437,62	__-__
  -    	33	4	__-__
  -    	35,55
  -    	__-__
  -    	
42	Е10-7-1	Обшивка лотка досками
                                                                    100м2	0,015	9311,39
727,77	__-__
  -    	140	11	__-__
  -    	57,35
  -    	1
  -    	
43	Е11-38-1	Покрытие лотка винипластом толщ. 2 мм
                                                                    100м2	0,00185	2271,04
1019,78	__-__
  -    	4	2	__-__
  -    	67,94
  -    	__-__
  -    	
44	Р7-37-1	Устройство пола лотка из брусков
                                                                    м2	1	256,56
44,54	__-__
  -    	257	45	__-__
  -    	3,51
  -    	4
  -    	
45	Е15-176-8	Покриття олiйними i спиртовими лаками по
пофарбованiй або обгрунтованiй поверхнi стiн за
два рази
                                                                    100м2	0,01	1036,84
343,14	__-__
  -    	10	3	__-__
  -    	24,25
  -    	__-__
  -    	
46	Е15-165-1	Полiпшене фарбування стiн кольором олiйним
розбiленим по дереву
                                                                    100м2	0,042	2046,96
1171,86	4,41
3,77	86	49	__-__
  -    	87,78
0,27	4
  -    	
47	Е15-172-4	Олiйне фарбування бiлилами з додаванням
кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм i
т.п. за два рази
                                                                    100м2	0,0334	1844,64
1336,64	__-__
  -    	62	45	__-__
  -    	106,59
  -    	4
  -    	
 	 	КАРУСЕЛЬ тип 2,тип. проект 310-5-4(1 шт)	 	 	 	 	 	 	 	 	
48	Е1-164-1	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2
м без крiплень з укосами, група грунтiв 1
                                                                    100м3	0,00675	2238,70
2238,70	__-__
  -    	15	15	__-__
  -    	200,60
  -    	1
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
49	Е1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям,
група грунтiв 1
                                                                    100м3	0,00675	1653,45
1653,45	__-__
  -    	11	11	__-__
  -    	150,45
  -    	1
  -    	
50	Е6-1-13	Улаштування фундаментiв стовпiв бетонних
                                                                    100м3	0,002	73408,98
8909,67	2787,21
721,97	147	18	6
1	710,50
34,99	1
  -    	
51	Е6-11-3	Установлення анкерних болтiв при бетонуваннi iз
зв'язками з арматури
                                                                    т	0,0035	24723,72
2284,19	554,15
125,40	87	8	2
  -    	171,10
5,67	1
  -    	
52	Е11-11-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
под карусель
                                                                    100м2	0,00125	1864,69
654,75	82,68
70,73	2	1	__-__
  -    	56,25
5,07	__-__
  -    	
53	Е9-29-1	Монтаж сходiв прямолiнiйних i криволiнiйних,
пожежних з огорожею
                                                                    т	0,0345	1844,57
639,50	1089,06
314,82	64	22	38
11	46,24
14,70	2
1	
54	С121-783
варіант 2	Металоконструкцiї iндивiдуальнi
                                                                    т	0,0345	19936,37
--	__-__
  -    	688	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
55	Е20-30-1	Дополнительные крепления
                                                                    100кг	0,1239	604,28
115,24	7,97
1,42	75	14	1
  -    	8,53
0,07	1
  -    	
56	Е34-27-1	Окраска эмалью и лаком в два слоя стальных м/к
                                                                    т	0,047	409,88
132,36	145,04
53,12	19	6	7
2	10,43
3,16	__-__
  -    	
57	С111-318	Картон будiвельний прокладний, марка А
                                                                    т	0,00005	14265,36
--	__-__
  -    	1	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
58	С111-1848	Болти будiвельнi з гайками та шайбами
                                                                    т	0,004205	20346,31
--	__-__
  -    	86	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
59	Е10-5-1	Бруски и доски для карусели
                                                                    м3	0,044	3336,21
437,62	__-__
  -    	147	19	__-__
  -    	35,55
  -    	2
  -    	
 	 	ПЛОЩАДКА ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА ,тип.
проект 290-1-7 (2 шт)	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Строительные работы	 	 	 	 	 	 	 	 	
60	Е1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59
кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 10 м,
группа грунтов 1(устройство корыта)
                                                                    1000м3	0,015	1989,53
--	1989,53
405,37	30	  -    	30
6	__-__
21,58	__-__
  -    	
61	Е1-164-1	Устройство корыта вручную
                                                                    100м3	0,03	2238,70
2238,70	__-__
  -    	67	67	__-__
  -    	200,60
  -    	6
  -    	
62	Е1-145-4	Планування площ ручним способом, група грунтiв
1
                                                                    1000м2	0,072	2131,80
2131,80	__-__
  -    	153	153	__-__
  -    	170,00
  -    	12
  -    	
63	Е1-24-1	Перемещение грунта бульдозерами до 10 м,
группа грунтов 1(50 м)
                                                                    1000м3	0,018	1989,53
--	1989,53
405,37	36	  -    	36
7	__-__
21,58	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
64	Е1-24-9
К=4	Додавати на кожнi наступнi 10 м перемiщення
грунту [понад 10 м] бульдозерами потужнiстю 59
кВт [80 к.с.] , група грунтiв 1
                                                                    1000м3	0,018	7368,28
--	7368,28
1501,29	133	  -    	133
27	__-__
79,93	__-__
1	
65	Е27-14-1	Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального
шару основи з пiску
                                                                    100м3	0,072	13424,99
265,67	1120,92
215,71	967	19	81
16	22,61
10,52	2
1	
66	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15
см из щебня фракции 40-70 мм при укатке
каменных материалов с пределом прочности на
сжатие свыше 98,1 МПа [1000 кг/см2] (толщ. 12
см)
                                                                    1000м2	0,072	57936,50
620,68	6862,54
1563,48	4171	45	494
113	51,81
76,14	4
5	
67	Е27-22-4
К=3	На кожний 1 см змiни товщини шару до норм 27-
22-1, 27-22-2, 27-22-3 додавати або виключати
                                                                    1000м2	-0,072	9348,70
--	__-__
  -    	-673	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
68	Е27-38-1	Улаштування цементобетонної основи мiських
проїздiв при товщинi шару 16 см (10 см)
                                                                    1000м2	0,036	96039,12
5390,78	2993,66
389,14	3457	194	108
14	419,19
24,00	15
1	
69	Е27-38-2
к=6	На кожний 1 см змiни товщини шару до норми 27-
38-1 додавати або виключати
                                                                    1000м2	-0,036	31905,78
626,54	__-__
  -    	-1149	-23	__-__
  -    	48,72
  -    	-2
  -    	
 	 	ОБОРУДОВАНИЕ	 	 	 	 	 	 	 	 	
70	550101-148	Стiл для настiльного тенiсу
                                                                    шт	0,5	1188,24
--	__-__
  -    	594	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
71	550101-190	Сiтка тенiсна
                                                                    шт	0,5	773,59
--	__-__
  -    	387	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 	УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ тип. проект 320-
8 ( 3 шт ) 	 	 	 	 	 	 	 	 	
72	Е1-164-1	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2
м без крiплень з укосами, група грунтiв 1
                                                                    100м3	0,0102	2238,70
2238,70	__-__
  -    	23	23	__-__
  -    	200,60
  -    	2
  -    	
73	Е1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям,
група грунтiв 1
                                                                    100м3	0,0102	1653,45
1653,45	__-__
  -    	17	17	__-__
  -    	150,45
  -    	2
  -    	
74	Е6-1-13	Улаштування фундаментiв стовпiв бетонних
                                                                    100м3	0,0033	73408,98
8909,67	2787,21
721,97	242	29	9
2	710,50
34,99	2
  -    	
75	Е9-29-1	Установка м/к установки для сушки белья из
труб
                                                                    т	0,093	1842,94
639,50	1089,06
314,82	171	59	101
29	46,24
14,70	4
1	
76	Е16-10-2	Изготовление м/к из труб диаметром 50 мм
                                                                    100м	0,2352	1475,46
1302,31	110,16
17,62	347	306	26
4	90,69
0,98	21
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
77	С113-138	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi
марки 20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина
стiнки 3 мм
                                                                    м	23,52	30,33
--	__-__
  -    	713	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
78	Е15-172-4	Олiйне фарбування бiлилами з додаванням
кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм i
т.п. за два рази
                                                                    100м2	0,048	1844,64
1336,64	__-__
  -    	89	64	__-__
  -    	106,59
  -    	5
  -    	
79	Е20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное
оборудование - крепления для веревок
                                                                    100кг	0,0315	604,28
115,24	7,97
1,42	19	4	__-__
  -    	8,53
0,07	__-__
  -    	
 	 	УСТАНОВКА ДЛЯ ЧИСТКИ ВЕЩЕЙ тип. проект
320-18 ( 2 шт )  	 	 	 	 	 	 	 	 	
80	Е1-164-1	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2
м без крiплень з укосами, група грунтiв 1
                                                                    100м3	0,008	2238,70
2238,70	__-__
  -    	18	18	__-__
  -    	200,60
  -    	2
  -    	
81	Е6-1-13	Улаштування фундаментiв стовпiв бетонних
                                                                    100м3	0,002	73408,98
8909,67	2787,21
721,97	147	18	6
1	710,50
34,99	1
  -    	
82	Е9-29-1	Установка турника
                                                                    т	0,05	1845,34
639,50	1089,06
314,82	92	32	54
16	46,24
14,70	2
1	
83	С121-783
варіант 2	Металоконструкцiї iндивiдуальнi
                                                                    т	0,05	19936,37
--	__-__
  -    	997	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
84	Е34-27-1	Окраска эмалью и лаком в два слоя
установленных стальных м/к изготовленных из
труб
                                                                    т	0,05	409,88
132,36	145,04
53,12	20	7	7
3	10,43
3,16	1
  -    	
 	 	Игровий комплекс "Ниточка"	 	 	 	 	 	 	 	 	
85	Е1-164-1	Устройство корыта вручную
                                                                    100м3	0,06	2238,70
2238,70	__-__
  -    	134	134	__-__
  -    	200,60
  -    	12
  -    	
86	Е1-145-4	Планування площ ручним способом, група грунтiв
1
                                                                    1000м2	0,02	2131,80
2131,80	__-__
  -    	43	43	__-__
  -    	170,00
  -    	3
  -    	
87	Е1-24-1	Перемещение грунта бульдозерами до 10 м,
группа грунтов 1(50 м)
                                                                    1000м3	0,018	1989,53
--	1989,53
405,37	36	  -    	36
7	__-__
21,58	__-__
  -    	
88	Е1-24-9
К=4	Додавати на кожнi наступнi 10 м перемiщення
грунту [понад 10 м] бульдозерами потужнiстю 59
кВт [80 к.с.] , група грунтiв 1
                                                                    1000м3	0,018	7368,28
--	7368,28
1501,29	133	  -    	133
27	__-__
79,93	__-__
1	
89	Е27-14-1	Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального
шару основи з пiску
                                                                    100м3	0,072	13424,99
265,67	1120,92
215,71	967	19	81
16	22,61
10,52	2
1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
90	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15
см из щебня фракции 40-70 мм при укатке
каменных материалов с пределом прочности на
сжатие свыше 98,1 МПа [1000 кг/см2] (толщ. 12
см)
                                                                    1000м2	0,02	57936,50
620,68	6862,54
1563,48	1159	12	137
31	51,81
76,14	1
2	
91	Е27-22-4
К=3	На кожний 1 см змiни товщини шару до норм 27-
22-1, 27-22-2, 27-22-3 додавати або виключати
                                                                    1000м2	-0,02	9348,70
--	__-__
  -    	-187	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
92	Е27-38-1	Улаштування цементобетонної основи мiських
проїздiв при товщинi шару 16 см (10 см)
                                                                    1000м2	-0,02	96039,12
5390,78	2993,66
389,14	-1921	-108	-60
-8	419,19
24,00	-8
  -    	
93	Е27-38-2
к=6	На кожний 1 см змiни товщини шару до норми 27-
38-1 додавати або виключати
                                                                    1000м2	-0,02	31905,78
626,54	__-__
  -    	-638	-13	__-__
  -    	48,72
  -    	-1
  -    	
94	550101-148
варіант 1	Комплекс "Ниточка"
                                                                    шт	1	10971,94
--	__-__
  -    	10972	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
95	Е27-57-1	Улаштування бетонних плитних тротуарiв iз
заповненням швiв цементним розчином (50 х 50)
                                                                    100м2	0,025	14118,89
861,48	994,35
269,81	353	22	25
7	71,91
17,06	2
  -    	
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн.	30170	2305	1612
367	 	181
16	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	26253	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	2672	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	2178	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	10	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	444	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1, грн.	32348	 	 	 	 	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	30170	2305	1612
367	 	181
16	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	26253	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	2672	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	2177	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	10	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	444	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.	30170	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	26253	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	2305	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	367	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	2177	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	10	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	444	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.	32347	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	207	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	3116	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису, грн.	32347	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	207	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	3116	 	 	 	 	

                                                   Склав ________________________ Сергиенко	
 	
                                                   Перевірив _____________________ Сенченко	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 7-1-2
на малі архитектурні форми	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	181	12,79	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	3,2	 	 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	16	19,98	 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	5,1	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 враховується в загальновиробничих витратах	люд.-год.	10	21,92	 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	207	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,2	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
6	+С200-2	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 5 т	маш-год	2,1250751	  -    	 	 	 	
7	+С200-3	Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть до 8 т	маш-год	0,2182375	  -    	 	 	 	
8	+С201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	0,37584	131,19	 	 	 	
9	+С202-128	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,17875	70,44	 	 	 	
10	+С202-131	Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 12,5 т	маш-год	0,04411	144,30	 	 	 	
11	+С202-403	Крани козловi при роботi на монтажi технологiчного
устаткування, вантажопiдйомнiсть 32 т	маш-год	0,02568	88,28	 	 	 	
12	+С202-1141	Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	0,29344	140,03	 	 	 	
13	+С202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопiдйомнiсть до 16 т	маш-год	2,00008	133,69	 	 	 	
14	+С203-101	Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т	маш-год	0,00266	100,13	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15	+С204-102	Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 4 кВт	маш-год	0,27645	48,83	 	 	 	
16	+С204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постiйного
струму]	маш-год	11,35765	2,77	 	 	 	
17	+С204-1400	Електричнi печi для сушiння зварювальних матерiалiв з
регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	0,15919	1,18	 	 	 	
18	+С205-101	Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/хв	маш-год	0,16875	74,15	 	 	 	
19	+С207-148	Бульдозери, потужнiсть 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	3,09149	118,92	 	 	 	
20	+С207-149
варіант 1	Бульдозери, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	0,33948	155,32	 	 	 	
21	+С211-901	Розчинозмiшувачi пересувнi, мiсткiсть 65 л	маш-год	0,0728	16,46	 	 	 	
22	+С212-202
варіант 1	Автогрейдери середнього типу, потужнiсть 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	0,40236	167,87	 	 	 	
23	+С212-711
варіант 1	Котки дорожнi причiпнi на пневмоколiсному ходу, маса 25 т	маш-год	0,37584	22,81	 	 	 	
24	+С212-906
варіант 1	Котки дорожнi самохiднi гладкi, маса 8 т	маш-год	1,53088	83,91	 	 	 	
25	+С212-907
варіант 1	Котки дорожнi самохiднi гладкi, маса 13 т	маш-год	3,45184	107,44	 	 	 	
26	+С212-910	Котки дорожнi самохiднi на пневмоколiсному ходу, маса 16 т	маш-год	0,11808	177,61	 	 	 	
27	+С212-1601
варіант 1	Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л	маш-год	0,8176	162,17	 	 	 	
28	+С212-1801
варіант 1	Розподiльники щебеню та гравiю	маш-год	0,08188	117,59	 	 	 	
29	+С234-101	Агрегати фарбувальнi високого тиску для фарбування
поверхонь конструкцiй, потужнiсть 1 кВт	маш-год	0,28164	2,06	 	 	 	
30	+С270-14	Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т	маш-год	0,07967	17,63	 	 	 	
31	+С270-94	Автомобiлi-самоскиди, вантажопiдйомнiсть до 7 т	маш-год	0,1685	73,27	 	 	 	
32	+С270-114	Вишки телескопiчнi [на автомобiлi], вантажопiдйомнiсть 0,
35 т	маш-год	0,00625	126,97	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
33	С203-204	Домкрати гiдравлiчнi, вантажопiдйомнiсть до 100 т	маш-год	0,3543	  -    	 	 	 	
34	С203-401	Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-год	0,2765	  -    	 	 	 	
35	С204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродiв не
бiльше 5 кг	маш-год	3,5277	  -    	 	 	 	
36	С211-101	Баддi, мiсткiсть 2 м3	маш-год	0,3426	  -    	 	 	 	
37	С233-302	Машини шлiфувальнi кутовi	маш-год	0,2765	  -    	 	 	 	
38	С233-1100	Трамбiвки пневматичнi при роботi вiд компресора	маш-год	0,844	  -    	 	 	 	
39	С270-30	Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 1000 л	маш-год	0,27136	  -    	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	С270-50	Вiбратори для усiх видiв будiвництва, крiм гiдротехнiчного	маш-год	0,3469	  -    	 	 	 	
41	С270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	0,0123	  -    	 	 	 	
42	С270-106	Апарат для газового зварювання i рiзання	маш-год	1,2677	  -    	 	 	 	
43	С270-108	Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 400 л	маш-год	0,08268	  -    	 	 	 	
44	С270-116	Вiбратори поверхневi	маш-год	0,3768	  -    	 	 	 	
45	С270-120	Рубанки електричнi	маш-год	0,0988	  -    	 	 	 	
46	С270-126	Фарборозпилювачi ручнi	маш-год	0,3755	  -    	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
47	+С111-63	Ацетилен розчинений технiчний, марка А	т	0,000021	17889,86	16684,38	854,70	350,78	
48	+С111-73	Бiтуми нафтовi будiвельнi, марка БН-90/10	т	0,0005	4288,92	4153,19	51,63	84,10	
49	+С111-89	Болти iз шестигранною головкою, дiаметр рiзьби 8 мм	т	0,00321	13234,62	12936,20	38,92	259,50	
50	+С111-98	Болти iз шестигранною головкою оцинкованi, дiаметр
рiзьби 12-[14] мм	т	0,000113	16795,09	16426,85	38,92	329,32	
51	+С111-111	Папiр для шлiфувальних шкурок вологостiйкий ОВ-120	1000м2	0,0002792	51008,75	50000,00	8,58	1000,17	
52	+С111-166	Цвяхи дротянi круглi формувальнi 1,6х80 мм	т	0,0007	8838,75	8626,52	38,92	173,31	
53	+С111-179	Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00029	9200,53	8981,21	38,92	180,40	
54	+С111-180	Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,0001845	8747,25	8536,82	38,92	171,51	
55	+С111-181	Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00194	8402,79	8199,11	38,92	164,76	
56	+С111-192	Цвяхи толевi круглi 2,0х25 мм	т	0,000033	9854,48	9622,33	38,92	193,23	
57	+С111-253	Вапно будiвельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0011	3272,11	3161,75	46,20	64,16	
58	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000014	3274,00	3161,75	48,05	64,20	
59	+С111-318	Картон будiвельний прокладний, марка А	т	0,00005	14265,36	13922,53	63,12	279,71	
60	+С111-322	Гас для технiчних цiлей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,0007488	5040,82	4894,39	47,59	98,84	
61	+С111-324	Кисень технiчний газоподiбний	м3	0,54687	1,81	1,20	0,57	0,04	
62	+С111-384	Бiлило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0000197	31665,25	30993,08	51,28	620,89	
63	+С111-387	Бiлило густотерте цинкове МА-011-2Н	т	0,0000336	22369,91	21880,00	51,28	438,63	
64	+С111-388	Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний,
МА-015	т	0,000099	8762,66	8539,56	51,28	171,82	
65	+С111-449	Фарба олiйна та алкiдна, готова до застосування, для
внутрiшнiх робiт, блакитна, оранжево-бежева, МА-25	т	0,0073015	18338,87	17928,00	51,28	359,59	
66	+С111-459	Фарба олiйна та алкiдна, готова до застосування, для
внутрiшнiх робiт, для пiдлоги жовто-коричнева, червоно-
коричнева, МА-25	т	0,000146	16871,51	16489,42	51,28	330,81	
67	+С111-503	Лак меламiнний МЛ-248 для паркетних пiдлог	т	0,00208	16134,90	15760,32	58,21	316,37	
68	+С111-569	Плитки полiвiнiлхлориднi для пiдлог, товщина 2 мм	м2	0,1887	--	--	--	--	
69	+С111-612	Мастика морозостiйка бiтумно-масляна МБ-50	т	0,007488	6731,39	6547,19	52,21	131,99	
70	+С111-620	Крейда природна мелена	т	0,00239	141,21	91,78	46,66	2,77	
71	+С111-627	Олiфа комбiнована К-2	т	0,00084	24472,99	23940,00	53,13	479,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
72	+С111-639	Пемза шлакова [щебiнь пористий iз металургiйного шлаку],
марка 600, фракцiя вiд 5 до 10 мм	м3	0,00053	206,56	189,28	13,23	4,05	
73	+С111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,001327	8560,02	8353,26	38,92	167,84	
74	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, дiаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000077	7053,82	6884,28	31,23	138,31	
75	+С111-807	Дрiт зварювальний легований, дiаметр 4 мм	т	0,000028	10635,22	10395,46	31,23	208,53	
76	+С111-851	Пергамiн покрiвельний П-350	м2	1,575	7,03	6,85	0,04	0,14	
77	+С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату iз сталi вуглецевої
звичайної якостi, марка Ст0	т	0,000092	3243,78	3188,40	31,23	24,15	
78	+С111-1019
варіант 6	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату iз сталi вуглецевої
звичайної якостi, марка Ст0	т	0,000406	3643,96	3585,60	31,23	27,13	
79	+С111-1504	Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000103	25479,74	24940,52	39,62	499,60	
80	+С111-1515	Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э46	т	0,001027	13122,75	12825,82	39,62	257,31	
81	+С111-1517	Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э50	т	0,000096	13368,28	13066,54	39,62	262,12	
82	+С111-1521	Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42	т	0,000137	12281,19	12000,76	39,62	240,81	
83	+С111-1522	Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001455	13657,79	13350,37	39,62	267,80	
84	+С111-1530	Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,000011	13824,11	13513,43	39,62	271,06	
85	+С111-1556	Бiтуми нафтовi дорожнi БНД-60/90, БНД-90/130, перший
сорт	т	0,00144	3923,42	3786,64	59,85	76,93	
86	+С111-1564	Гiдроiзол	м2	0,1632	8,29	8,09	0,04	0,16	
87	+С111-1591	Смола кам'яновугiльна для дорожнього будiвництва	т	0,001104	1854,60	1761,59	56,65	36,36	
88	+С111-1608	Дрантя	кг	0,15805	2,71	2,59	0,07	0,05	
89	+С111-1625	Дисперсiя полiвiнiлацетатна гомополiмерна
грубодисперсна пластифiкована [емульсiя
полiвiнiлацетатна]	т	0,000104	47240,06	46255,57	58,21	926,28	
90	+С111-1639	Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр 180х6 мм	шт	0,0679	66,09	64,76	0,03	1,30	
91	+С111-1648	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0,000026	58309,99	57120,00	46,66	1143,33	
92	+С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,00022	31507,06	30831,06	58,21	617,79	
93	+С111-1667	Олiфа для покращеного фарбування [10% натуральної,
90% комбiнованої]	т	0,0022591	29041,00	28418,44	53,13	569,43	
94	+С111-1668	Олiфа натуральна	кг	0,27015	21,47	21,00	0,05	0,42	
95	+С111-1677	Емаль, марка ХВ-16	т	0,000291	23860,59	23334,53	58,21	467,85	
96	+С111-1692	Мастика "Iзол"	т	0,000352	6390,90	6213,38	52,21	125,31	
97	+С111-1757
варіант 1	Рядно	м2	1,0065	19,04	18,66	0,01	0,37	
98	+С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гiдроiзоляцiйна, марка
ТГ-350	м2	0,6206	8,24	8,05	0,03	0,16	
99	+С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	-0,144	10,38	10,06	0,12	0,20	
100	+С111-1848	Болти будiвельнi з гайками та шайбами	т	0,0044246	20346,31	19908,44	38,92	398,95	
101	+С111-1895	Шпаклiвка клейова	т	0,01096	2259,75	2160,00	55,44	44,31	
102	+С112-23	Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000264	2627,15	2551,72	23,92	51,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
103	+С112-24	Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,005795	2160,75	2094,46	23,92	42,37	
104	+С112-28	Бруси обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,39804	2546,95	2473,09	23,92	49,94	
105	+С112-52	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,0021	1986,71	1923,83	23,92	38,96	
106	+С112-53	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00168	1561,26	1506,73	23,92	30,61	
107	+С112-56	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,1403	2079,69	2014,99	23,92	40,78	
108	+С112-60	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм i бiльше, II сорт	м3	0,05136	1906,22	1844,92	23,92	37,38	
109	+С112-61	Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75-
150 мм, товщина 44 мм i бiльше, III сорт	м3	0,009394	1493,57	1440,36	23,92	29,29	
110	+С112-70	Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi
ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0003	1548,28	1494,00	23,92	30,36	
111	+С112-78	Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi
ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,00428	887,52	846,20	23,92	17,40	
112	+С113-13	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi
звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 15 мм,
товщина стiнки 2,8 мм	м	4,6	14,93	14,78	0,04	0,11	
113	+С113-15	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi
звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 25 мм,
товщина стiнки 3,2 мм	м	12,16	42,12	41,74	0,07	0,31	
114	+С113-17	Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi
звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 40 мм,
товщина стiнки 3,5 мм	м	1,185	68,39	67,76	0,12	0,51	
115	+С113-138	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20,
зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3 мм	м	26,605	30,33	29,98	0,12	0,23	
116	+С121-650	Огорожа сходових прорiзiв, сходовi маршi, пожежнi сходи	т	0,06625	23451,51	23237,47	39,46	174,58	
117	+С121-756
варіант 2	Окремi конструктивнi елементи будiвель та споруд [колони,
балки, ферми, зв'язки, ригелi, стояки тощо] з перевагою
гарячекатаних профiлей, середня маса складальної
одиницi понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0002568	18708,40	18530,24	38,89	139,27	
118	+С121-783
варіант 2	Металоконструкцiї iндивiдуальнi	т	0,0845	19936,37	19749,07	38,89	148,41	
119	+С123-343	Дошки для покриття пiдлог антисептованi, тип ДП-27,
товщина 27 мм, ширина без гребеня 68 мм	м3	0,0432	3579,72	3486,00	23,53	70,19	
120	+С123-348	Бруски для покриття пiдлог антисептованi, тип БП-27,
товщина 27 мм, ширина без гребеня 55 мм	м3	0,0575	3579,72	3486,00	23,53	70,19	
121	+С123-367	Обшивка зовнiшня та внутрiшня, тип О-1, О-2, О-3,
товщина 13 мм, ширина без гребеня вiд 70 до 90 мм	м3	0,02145	5234,08	5107,92	23,53	102,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
122	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,87364	122,78	119,82	0,55	2,41	
123	+С123-515-У
варіант 2	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	-0,0552	169,65	165,54	0,78	3,33	
124	+С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6
мм	т	0,0032	9051,34	8842,63	31,23	177,48	
125	+С124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 14
мм	т	0,000315	8013,44	7825,08	31,23	157,13	
126	+С124-25	Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас
А-III, дiаметр 20-22 мм	т	0,0012	8532,39	8333,86	31,23	167,30	
127	+С124-59	Анкернi деталi iз прямих або гнутих круглих стрижнiв з
рiзьбою [в комплектi з шайбами та гайками або без них],
такi, що поставляються окремо	т	0,0035	19821,26	19401,38	31,23	388,65	
128	+С124-64	Деталi закладнi та накладнi, виготовленi iз застосуванням
зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворiв, такi,
що поставляються окремо	т	0,005	13722,48	13422,18	31,23	269,07	
129	+С142-10-2	Вода	м3	5,78694908	--	--	--	--	
130	+С147-1	Стрижнева арматура А-I	100кг	0,1244	928,61	907,28	3,12	18,21	
131	+С147-35	Штампозварнi закладнi вироби	100кг	0,055	1788,14	1749,96	3,12	35,06	
132	+С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000796	16247,25	15870,47	58,21	318,57	
133	+С1113-89	Лак ХВ-784	т	0,000097	12750,50	12442,28	58,21	250,01	
134	+С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000015	9904,63	9652,21	58,21	194,21	
135	+С1113-280	Латекс, марка СКС-65 ГП	т	0,00026	24207,52	23681,58	51,28	474,66	
136	+С1113-292	Паста антисептична	т	0,0020493	25510,64	24959,15	51,28	500,21	
137	+С1113-296	Полiмерцементна шпаклiвка	кг	0,00352	18,04	17,63	0,06	0,35	
138	+С1418-8888
варіант 1	Плита П-1 , сплошнае ,плоская	м3	0,15	985,54	898,92	67,30	19,32	
139	+С1421-9452
варіант 2	Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,
фракцiя 10-20 мм, марка М1000 i бiльше	м3	1,38	247,32	175,69	66,78	4,85	
140	+С1421-9454
варіант 3	Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,
фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше	м3	13,9104	247,32	175,69	66,78	4,85	
141	+С1421-10634	Пiсок природний, рядовий	м3	16,48	109,44	52,79	54,50	2,15	
142	+С1424-11598
варіант 1	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,5 [М100],
крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм	м3	0,3876	550,26	465,00	74,47	10,79	
143	+С1424-11599	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 [М150],
крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм	м3	-0,0906	499,27	415,01	74,47	9,79	
144	+С1424-11612	Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200],
крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм	м3	0,23664	619,48	532,86	74,47	12,15	
145	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,066	399,81	323,70	68,27	7,84	
146	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,00255	552,20	473,10	68,27	10,83	
147	+С1425-11686	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,
марка М10	м3	0,00125	327,24	252,55	68,27	6,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
148	+С1426-11785	Плити бетоннi тротуарнi, товщина 50-100 мм, бетон В22,5
[М300] [МРЗ150]	м3	0,25	1224,67	1117,26	83,40	24,01	
149	+С1537-97	Канат подвiйного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту
марки В, маркiрувальна група 1770 Н/мм2, дiаметр 5,5 мм	10м	0,00282	128,58	125,06	1,00	2,52	
150	+С1545-159	Очiс льняний	т	0,00001	8266,64	8060,66	43,89	162,09	
151	+С1546-66	Пропан-бутан технiчний	м3	0,15148	10,14	9,08	0,86	0,20	
152	+С1630-83	Кронштейни та пiдставки пiд устаткування iз сортової сталi	кг	17,08	4,57	4,44	0,04	0,09	
153	+550101-148	Стiл для настiльного тенiсу	шт	0,5	1188,24	1164,94	--	23,30	
154	+550101-148
варіант 1	Комплекс "Ниточка"	шт	1	10971,94	10756,80	--	215,14	
155	+550101-190	Сiтка тенiсна	шт	0,5	773,59	758,42	--	15,17	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	
156	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	0,76789477	--	--	 	 	
157	С1999-9005	Мастильнi матерiали	кг	0,022542652	11,29	11,29	 	 	
158	С1999-9006	Гiдралiчна рiдина	кг	0,00354315	15,88	15,88	 	 	
159	С1999-9009	Дрова	м3	0,017702	117,95	117,95	 	 	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       Сергиенко	
                                                   Перевірив                                Сенченко	

Форма № 4	
Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
Шифр проекту - 11-139	
Локальний кошторис № 7-2-1	
на Вертикальне планування	
Вертикальне планування	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	20,232	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	0,204	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	3,846	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	2,0	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е1-24-1	Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт
[80 л.с.] с перемещением грунта до 10 м, группа
грунтов 1                                                   1000м3	0,0465	1989,53
--	1989,53
405,37	93	  -    	93
19	__-__
21,58	__-__
1	
2	Е1-24-9
к=6,5	Додавати на кожнi наступнi 10 м перемiщення
грунту [понад 10 м] бульдозерами потужнiстю 59
кВт [80 к.с.] , група грунтiв 1                          1000м3	0,0465	11973,46
--	11973,46
2439,60	557	  -    	557
113	__-__
129,88	__-__
6	
3	Е1-18-4	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами одноковшовыми
дизельными на гусеничном ходу с ковшом
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 -лишний
грунт                                                               1000м3	0,12	10590,70
411,58	10179,12
2440,64	1271	49	1222
293	36,04
134,38	4
16	
4	С311-5	Перевезення грунту до 5 км                              т	192	14,58
--	14,58
1,24	2799	  -    	2799
238	__-__
0,10	__-__
19	
5	Е1-24-1
тех.ч.
п.1.3.70
к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59
кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 10 м,
группа грунтов 1 /ранее разрыхленных грунтов/
                                                                    1000м3	0,64	1691,10
--	1691,10
344,56	1082	  -    	1082
221	__-__
18,34	__-__
12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	Е1-24-9
к=6,5	Додавати на кожнi наступнi 10 м перемiщення
грунту [понад 10 м] бульдозерами потужнiстю 59
кВт [80 к.с.] , група грунтiв 1                        1000м3	0,64	11973,46
--	11973,46
2439,60	7663	  -    	7663
1561	__-__
129,88	__-__
83	
7	Е1-131-3	Ущiльнення грунту причiпними кулачковими
котками масою 8 т за перший прохiд по одному
слiду при товщинi шару 20 см                     1000м3	0,64	5405,28
--	5405,28
1080,65	3459	  -    	3459
692	__-__
49,34	__-__
32	
8	Е1-131-6
к=2	Ущiльнення грунту причiпними кулачковими
котками масою 8 т за кожний наступний прохiд по
одному слiду при товщинi шару 20 см          1000м3	0,64	1500,67
--	1500,67
409,25	960	  -    	960
262	__-__
19,56	__-__
13	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	17884	49	17835
3399	 	4
182	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	  -    	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	3448	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	2348	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	18	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	398	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.	17884	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	49	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	3399	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	2348	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	18	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	398	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.	20232	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	204	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	3846	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису, грн.	20232	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	204	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	3846	 	 	 	 	

                                                   Склав ________________________ Назаренко	
 	
                                                   Перевірив _____________________ Сенченко	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 7-2-1
на Вертикальне планування	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	4	11,42	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	2,0	 	 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	163	19,49	 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	5,1	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні грунту и 
 будівельного сміття	люд.-год.	19	12,53	 	 	 	
6	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 враховується в загальновиробничих витратах	люд.-год.	18	21,94	 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	204	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	2,0	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
7	+С201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	9,984	131,19	 	 	 	
8	+С206-337	Екскаватори одноковшовi дизельнi на пневмоколiсному
ходу, мiсткiсть ковша 0,25 м3	маш-год	9,9348	93,16	 	 	 	
9	+С207-148	Бульдозери, потужнiсть 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	81,48812	118,92	 	 	 	
10	+С207-149
варіант 1	Бульдозери, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	19,1808	155,32	 	 	 	
11	+С212-701	Котки дорожнi причiпнi кулачковi, маса 8 т	маш-год	20,0064	6,54	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12	С311-5	 Перевезення грунту до 5 км	т	192	14,58	 	 	 	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       Назаренко	
                                                   Перевірив                                Сенченко	

Форма № 4	
Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири) 	
Шифр проекту - 11-139	
Локальний кошторис № 8-1-1	
на тимчасова дорога	
Тимчасова дорога	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	134,526	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	0,374	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	5,768	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	2,6	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “28 листопада” 2011 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	всього	експлуа-
тації 
машин	всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 	 	Вартість матеріалів врахована з врахуванням
зворотніх сум (15%) ДБН Д.1.1-1-2000 п.2.8.18.1	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	Е1-18-1	Розроблення грунту з навантаженням на
автомобiлi-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу
з ковшом мiсткiстю 0,4 [0,35-0,45] м3, група грунтiв
1                                                               1000м3	0,298	7026,91
275,68	6751,23
1620,69	2094	82	2012
483	24,14
96,94	7
29	
2	Е27-14-1	Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального
шару основи з піску                                        100м3	1,788	7858,79
265,67	488,05
96,11	14052	475	873
172	22,61
4,45	40
8	
3	Е27-22-1	Улаштування одношарової основи товщиною 15
см iз щебеню фракцiї 40-70 мм при укочуваннi
кам'яних матерiалiв з границею мiцностi на
стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]           1000м2	0,596	33843,04
620,68	5055,88
1195,96	20170	370	3013
713	51,81
68,61	31
41	
4	Е27-100-2	Улаштування дорiг зi збiрних залiзобетонних
плит площею бiльше 3 м2                       100м3	1,0728	85027,16
908,35	2094,85
477,22	91217	974	2247
512	73,79
21,54	79
23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	Е27-100-4	Розбирання дорiг зi збiрних залiзобетонних плит
площею бiльше 3 м2                                     100м3	1,0728	2761,13
666,28	2094,85
477,22	2962	715	2247
512	55,11
21,54	59
23	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.	130495	2616	10392
2392	 	216
124	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	117487	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	5008	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	4031	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	34	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	760	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	  Прямі витрати будівельних робіт , грн.	130495	 	 	 	 	
 	 	      в тому числі:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	117487	 	 	 	 	
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.	2616	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.	2392	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	4031	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	34	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	760	 	 	 	 	
 	 	Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн.	134526	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.	374	 	 	 	 	
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.	5768	 	 	 	 	
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису, грн.	134526	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	374	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	5768	 	 	 	 	

                                                   Склав ________________________ 	
 	
                                                   Перевірив _____________________ 	

Будова - Коригування  проектно-кошторисної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку  в 1-му мікрорайоні житлового масиву
"Масани" в м. Чернігові, Житловий будинок №26 (друга черга на 54 квартири)  	
Форма № 4а	
Відомість ресурсів до локального кошторису  № 8-1-1
на тимчасова дорога	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транспортна
складова,
грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	216	12,07	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	2,6	 	 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.-год.	124	19,29	 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	5,4	 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 враховується в загальновиробничих витратах	люд.-год.	34	21,92	 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	374	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	2,6	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	
6	+С201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	4,66668	131,19	 	 	 	
7	+С202-1141	Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т	маш-год	32,09818	140,03	 	 	 	
8	С206-246	Екскаватори одноковшовi дизельнi на гусеничному ходу,
мiсткiсть ковша 0,4 м3	маш-год	15,60328	89,17	 	 	 	
9	+С207-148	Бульдозери, потужнiсть 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	5,21798	118,92	 	 	 	
10	С207-149	Бульдозери, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	2,19924	130,71	 	 	 	
11	+С212-202
варіант 2	Автогрейдери середнього типу, потужнiсть 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	6,111384	  -    	 	 	 	
12	+С212-711
варіант 2	Котки дорожнi причiпнi на пневмоколiсному ходу, маса 25 т	маш-год	4,66668	  -    	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	С212-906	Котки дорожнi самохiднi гладкi, маса 8 т	маш-год	9,91744	70,50	 	 	 	
14	С212-907	Котки дорожнi самохiднi гладкi, маса 13 т	маш-год	22,36192	90,63	 	 	 	
15	+С212-910	Котки дорожнi самохiднi на пневмоколiсному ходу, маса 16 т	маш-год	1,46616	177,61	 	 	 	
16	+С212-1601
варіант 2	Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л	маш-год	4,25544	  -    	 	 	 	
17	+С212-1801
варіант 2	Розподiльники щебеню та гравiю	маш-год	0,53044	  -    	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції	 	 	 	 	 	 	
18	+С119-365
варіант 1	Плити залiзобетоннi	м3	62,89826	1397,71	1303,00	67,30	27,41	
19	+С142-10-2	Вода	м3	26,82	--	--	--	--	
20	С1421-9452	Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,
фракцiя 10-20 мм, марка М1000 i бiльше	м3	7,599	220,73	149,62	66,78	4,33	
21	С1421-9454	Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт,
фракцiя 40-70 мм, марка М1000 i бiльше	м3	95,7474	157,81	87,94	66,78	3,09	
22	+С1421-10634
варіант 1	Пiсок природний, рядовий	м3	168,25402	75,99	20,00	54,50	1,49	
 	
Символ + визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2011 p.	
 	
                                                   Склав                                       	
                                                   Перевірив