## Tabelle1
BMK	Funktion	Anlagenteil	Bemerkung	Kabeltyp	Kabeltyp
H10M1	Umwälzpumpe	Turnhalle Umkl
H11M1	Umwälzpumpe	Schwimmh-Umk
H12M1	Umwälzpumpe	Beckenwasser
H12M2	Regelventil	Beckenwasser
H13M1	Umwälzpumpe	BW-Bereiter
H13M2	Absperrventil	BW-Bereiter
H14M1	Zirkulationspumpe	BW-Bereiter
H20B1	Vorlauftemperatur	Turnhalle Umkl
H20B2	Vorlauftemperatur	Schwimmh-Umk
H21M1	Regelventil	Turnhalle Umkl
H21M2	Regelventil	Schwimmh-Umk
H23B1	Rücklauftemperatur	WT BeckenwSek
H23B2	Vorlauftemperatur	WT BeckenwPri
H23B3	Speichertemperatur	BW-Bereiter
H23B4	Außentemperatur	Heizungen
H25N1	Regler Mischgruppe	BW-Bereiter
H25Y1	RegelVl Mischgruppe	BW-Bereiter
L2M1	Verdichter	Kälte SchwimmH
L2M2	Verdichter	Kälte SchwimmH
L2M3	Zuluftventilator	RLT SchwimmH
L2M4	Abluftventilator	RLT SchwimmH
L2M5	Heizungs-UmwPmp	RLT SchwimmH
L2M6	BechenwasserUmwP	RLT SchwimmH
L2E1	Ölsumpfheizung	RLT SchwimmH
L2E2	Ölsumpfheizung	RLT SchwimmH
L3M4	Klappe ATH	RLT SchwimmH
L3M5	PWW-Ventil	RLT SchwimmH
L3M1	Mischklappe	RLT SchwimmH
L3M2	Mischklappe	RLT SchwimmH
L3M3	Mischklappe	RLT SchwimmH
L3M6	Umschaltventil WRG	RLT SchwimmH
L5B1	Temp. Zuluft	RLT SchwimmH
L5B2	Temp. Außen	RLT SchwimmH
L5B3	Temp. ATP	RLT SchwimmH
L5B4	Temp. WRG	RLT SchwimmH
L5B5	Remp/Feuchte Raum	RLT SchwimmH
L7B1	Hochdruck 1	RLT SchwimmH
L7B2	Hochdruck 2	RLT SchwimmH
L7B3	Niederdruck 1	RLT SchwimmH
L7B4	Niederdruck 2	RLT SchwimmH
a42	b42	c42
a43	b43	c43
a44	b44	c44
a45	b45	c45
a46	b46	c46
a47	b47	c47
a48	b48	c48
a49	b49	c49
a50	b50	c50
a51	b51	c51
a52	b52	c52
a53	b53	c53
a54	b54	c54
a55	b55	c55
a56	b56	c56
a57	b57	c57
a58	b58	c58
a59	b59	c59
a60	b60	c60
a61	b61	c61
a62	b62	c62
a63	b63	c63
a64	b64	c64
a65	b65	c65
a66	b66	c66
a67	b67	c67
a68	b68	c68
a69	b69	c69
a70	b70	c70
a71	b71	c71
a72	b72	c72
a73	b73	c73
a74	b74	c74
a75	b75	c75
a76	b76	c76
a77	b77	c77

## Ausdruck
H10M1	H11M1	H12M1
Umwälzpumpe	Umwälzpumpe	Umwälzpumpe
Turnhalle Umkl	Schwimmh-Umk	Beckenwasser

H12M2	H13M1	H13M2
Regelventil	Umwälzpumpe	Absperrventil
Beckenwasser	BW-Bereiter	BW-Bereiter

H14M1	H20B1	H20B2
Zirkulationspumpe	Vorlauftemperatur	Vorlauftemperatur
BW-Bereiter	Turnhalle Umkl	Schwimmh-Umk

H21M1	H21M2	H23B1
Regelventil	Regelventil	Rücklauftemperatur
Turnhalle Umkl	Schwimmh-Umk	WT BeckenwSek

H23B2	H23B3	H23B4
Vorlauftemperatur	Speichertemperatur	Außentemperatur
WT BeckenwPri	BW-Bereiter	Heizungen

H25N1	H25Y1	L2M1
Regler Mischgruppe	RegelVl Mischgruppe	Verdichter
BW-Bereiter	BW-Bereiter	Kälte SchwimmH

L2M2	L2M3	L2M4
Verdichter	Zuluftventilator	Abluftventilator
Kälte SchwimmH	RLT SchwimmH	RLT SchwimmH

L2M5	L2M6	L2E1
Heizungs-UmwPmp	BechenwasserUmwP	Ölsumpfheizung
RLT SchwimmH	RLT SchwimmH	RLT SchwimmH

L2E2	L3M4	L3M5
Ölsumpfheizung	Klappe ATH	PWW-Ventil
RLT SchwimmH	RLT SchwimmH	RLT SchwimmH

L3M1	L3M2	L3M3
Mischklappe	Mischklappe	Mischklappe
RLT SchwimmH	RLT SchwimmH	RLT SchwimmH

L3M6	L5B1	L5B2
Umschaltventil WRG	Temp. Zuluft	Temp. Außen
RLT SchwimmH	RLT SchwimmH	RLT SchwimmH

L5B3	L5B4	L5B5
Temp. ATP	Temp. WRG	Remp/Feuchte Raum
RLT SchwimmH	RLT SchwimmH	RLT SchwimmH

.
.

## Manuell
=PU2-81B1			=PU2-81B2			=PU2-81B3
Dampf-Druck			Dampf-Temperatur			Dampf-Volumenstrom
RDE1			RDE1			RDE1

=PU2-82B1			=PU2-82B2			=PU2-82B3
Dampf-Druck			Dampf-Temperatur			Dampf-Volumenstrom
RDE2			RDE2			RDE2

=PU2-83B1			=PU2-83B2			=PU2-83B3
Dampf-Druck			Dampf-Temperatur			Dampf-Volumenstrom
RDE3			RDE3			RDE3

=PU2-84B1			=PU2-84B2			=PU2-84B3
Dampf-Druck			Dampf-Temperatur			Dampf-Volumenstrom
Geb A, B ReinD			Geb A, B ReinD			Geb A, B ReinD

=PU2-85B1			=PU2-85B2			=PU2-85B3
Dampf-Druck			Dampf-Temperatur			Dampf-Volumenstrom
Geb. D, Y ReinD			Geb. D, Y ReinD			Geb. D, Y ReinD

=PU4-81B1			=PU4-81B2			=PU4-81B3
Dampf-Druck			Dampf-Temperatur			Dampf-Volumenstrom
Geb. A,B,F			Geb. A,B,F			Geb. A,B,F

=PU4-82B1			=PU4-82B2			=PU4-82B3
Dampf-Druck			Dampf-Temperatur			Dampf-Volumenstrom
Lab. Geb. D 5bar			Lab. Geb. D 5bar			Lab. Geb. D 5bar

=PU4-83B1			=PU4-83B2			=PU4-83B3
Dampf-Druck			Dampf-Temperatur			Dampf-Volumenstrom
NDD Reduzier			NDD Reduzier			NDD Reduzier

=PU5-82B1			=PU5-82B2			=PU5-82B3
Dampf-Druck			Dampf-Temperatur			Dampf-Volumenstrom
Kältemasch. 1			Kältemasch. 1			Kältemasch. 1

=PU5-83B1			=PU5-83B2			=PU5-83B3
Dampf-Druck			Dampf-Temperatur			Dampf-Volumenstrom
Kältemasch. 2			Kältemasch. 2			Kältemasch. 2

## Backup
BMK	Funktion	Anlagenteil	Bemerkung	Kabeltyp	Kabeltyp
H10M1	Umwälzpumpe	Turnhalle Umkl				Ende in Zeile 32
H11M1	Umwälzpumpe	Schwimmh-Umk
H12M1	Umwälzpumpe	Beckenwasser				Achtung
H12M2	Regelventil	Beckenwasser				Cursor vorher Tabelle „Ausdruck“ C3
H13M1	Umwälzpumpe	BW-Bereiter				Zeile 17 manuell nachtragen
H13M2	Absperrventil	BW-Bereiter				Zeile 10 reparieren / NAchtragen
H14M1	Zirkulationspumpe	BW-Bereiter
H20B1	Vorlauftemperatur	Turnhalle Umkl
H20B2	Vorlauftemperatur	Schwimmh-Umk
H21M1	Regelventil	Turnhalle Umkl
H21M2	Regelventil	Schwimmh-Umk
H23B1	Rücklauftemperatur	WT BeckenwSek
H23B2	Vorlauftemperatur	WT BeckenwPri
H23B3	Speichertemperatur	BW-Bereiter
H23B4	Außentemperatur	Heizungen
H25N1	Regler Mischgruppe	BW-Bereiter
H25Y1	RegelVl Mischgruppe	BW-Bereiter
L2M1	Verdichter	Kälte SchwimmH
L2M2	Verdichter	Kälte SchwimmH
L2M3	Zuluftventilator	RLT SchwimmH
L2M4	Abluftventilator	RLT SchwimmH
L2M5	Heizungs-UmwPmp	RLT SchwimmH
L2M6	BechenwasserUmwP	RLT SchwimmH
L2E1	Ölsumpfheizung	RLT SchwimmH
L2E2	Ölsumpfheizung	RLT SchwimmH
L3M4	Klappe ATH	RLT SchwimmH
L3M5	PWW-Ventil	RLT SchwimmH
L3M1	Mischklappe	RLT SchwimmH
L3M2	Mischklappe	RLT SchwimmH
L3M3	Mischklappe	RLT SchwimmH
L3M6	Umschaltventil WRG	RLT SchwimmH
L5B1	Temp. Zuluft	RLT SchwimmH
L5B2	Temp. Außen	RLT SchwimmH
L5B3	Temp. ATP	RLT SchwimmH
L5B4	Temp. WRG	RLT SchwimmH
L5B5	Remp/Feuchte Raum	RLT SchwimmH
L7B1	Hochdruck 1	RLT SchwimmH
L7B2	Hochdruck 2	RLT SchwimmH
L7B3	Niederdruck 1	RLT SchwimmH
L7B4	Niederdruck 2	RLT SchwimmH

39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77