## A
lengte =			3	m
h.o.h. balken=			0,61	m				1 stuks
Ebepl =	3800	N/mm2 hbepl =	18	mm		Profiel afm.:		71x221	71	*	221	mm
Frep=	Fout:504	* jr =	Fout:504	kN	d	Iy =		6386	cm4
grep= h.o.h. *		Fout:504	Fout:504	kN/m¹		Wy =		578,0	cm³
qrep= h.o.h. *		Fout:504	Fout:504	kN/m¹		fm;u;d=18/1,2*0,85*kh=				12,75	N/mm²
qd= 1,2*g+1,3*q=			Fout:504	kN/m¹		kh =	1
Md=1/8*qg;d*l²+1/4*Fd*l=			Fout:504	kNm
Md=1/8*qd*l²=			Fout:504	kNm		Wy;ben.= Md/fm;u;d=				Fout:504	cm³	u.c.=	Fout:504
doorbuiging						Iy;ben=				Fout:504	cm4
fg;max=	Fout:504	mm	fkruip=	Fout:504	mm	y =	Fout:504
fq;max=	Fout:504	mm	ftot;max= (2g+(1+0,6*y)q)*5/384*l4/I*10000=						Fout:504	mm <= 0,004*l =		12	mm

	Uitvoerings werkvolgorde en aandachtspunten: / 1) Voordat er ontgravingen gedaan worden, moet de op blad B aangegeven hoger gelegen bestaande funderingen versterkt worden d.m.v. het injecteren van de zandgrond. E.e.a. ter voorkoming van instabiliteit van de zandgrond. / 2) Vervolgens kunnen de kelderwanden in maximale breedten van 1m ontgraven worden en opgebouwd worden, waarbij de verlijming vol en zat verlijm moet worden. / 3) De hoeken moeten vertand verlijmd worden uitgevoerd. / 4) Nadat een deel van 1m opgebouwd is kan de volgende meter ontgraven worden en opgebouwd worden met kzs blokken 300mm. / 5) Nadat een gevel volledig onderkelderd is, kan de betonkeldervloer gestort worden en de bovenzijde van de kelderwand goed afsteunen naar de begane grondvloer. / 6) Vervolgens kan de zandgrond weer aangevuld worden. / 7) Gezorgd moet worden dat de ontgravinging niet in een regenachtige periode plaats vinden i.v.m. het weg spoelen van de stabiele zandgrond.