## Zestawienie montażowe
TABELA 7
Zestawienie montażowe linii napowietrznej SN 15kV w miejscowości Białe Giezki, Stkowo Szerszenie oraz Stokowo Bućki
SŁUPY | [21 empty] | USTOJE | [18 empty] | PRZĘSŁO |  |  | AXCES 3x70/25 | [34 empty] | POPRZECZNIKI, ŚRUBY, OBEJMY | [48 empty] | ZAWIESZENIE | [22 empty] | ŁAŃCUCH ODCIĄGOWY | [60 empty] | Połączenie mostka i odgał. | [9 empty] | OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ | [9 empty] | Zamoc. kabla na słupie | [12 empty] | UZIOM i POŁ. UZIEMIENIA | [11 empty] | TABL. OST., IDEN., INF. i OZN. FAZ | [5 empty] | Rozłącznik
Lp. | Nr | Typ słupa | Obostrzenie | [124 empty] | ZPN | [12 empty] | ZPi | [9 empty] | ŁO2/2 | [19 empty] | ŁO/2 | [15 empty] | ŁO2i/2 | [12 empty] | ŁOi/2 | [44 empty] | Uziom GALMAR | [6 empty] | Poł. uziemienia
|  |  |  | E-12/4,3 | E-12/6 | E-12/10 | E-12/12 | EM-12/15 | E-13,5/4,3 | E-13,5/6 | E-13,5/10 | E-13,5/12 | EM-13,5/15 | EM-13,5/17,5 | EM-13,5/20 | EM-13,5/25 | E-15/4,3 | E-15/6 | E-15/15 | EM-15/20 | EM-15/25 | Typ ustoju | Płyta ustojowa U-85 | Płyta ustojowa U-130 | Belka ustojowa B-60 | Obejmka OU-1 | Objemka OU-2 | Element ustoju ES-2 | Płyta stopowa 0,3x0,3m | Płyta fundamentu PS-120 | Płyta fundamentu PS-160 | Płyta fundamentu PS-200 | Połączenie skręcane do SFP111 | Połączenie skręcane do SFP122 | Połączenie skręcane do SFP133 | Połączenie skręcane do SP11 | Połączenie skręcane do SP22 | Połączenie skręcane do SP33 | Głębokość zakopania | Zestawienie w oparciu o katalog * | Długość | Przewody | Naprężenie [MPa] | Hak wieszakowy dystansowy SOT 74 | Hak wieszakowy SOT 101.1 | Śruba dwustronna SOT 78 | Śruba dwustronna SOT 78.1 | Konstrukcja odciągowa KOD-1a | Śruba z nakr., podkł. okr. i spręż. M16x310 | Głowica słupa Gi-3 | Wieszak śrubowo-kabłąkowy 41121A | Wieszak śrubowo-kabłąkowy 41111A | Łącznik jednowidlasty h=1000 BELOS 38513 | Łącznik odciągowy SO155.1 | Uchwyt odciągowy COL52 | Linka stalowa COL52.25 | Łącznik kabłąkowy skręcony 38115 BELOS | Spirala odciągowa NSH401127 | Uchwyt przelotowy ECH14 70-24 | Łącznik bezpiecznikowy SO 135.080 | Łącznik bezpiecznikowy SO 135.130 | Głowica SN HOTU3.2402 | Końcówki kablowe L-AXCES1 | Mufa SN HJU33.2402 | Zestaw złączek C-AXCES | Końcówki kablowe AL 70/12 | Przewód PAS-BLL-T 50mm2 | Przewód PAS-BLL-T 70mm2 | Zacisk odg. przeb. izol. 35 ÷150mm2 z pok. izol. SLW25.2 + SP16 | Konstrukcja dystansowa KD-1 | Objemka OB-43 | Objemka OB-44 | Konstrukcja do ograniczników przepięć KOG-17 | Konstrukcja do ograniczników przepięć KOG-14 | Objemka OB-7 | Konstrukcja nośna KN-2 | Śruba ocynkowana z nakr., podkł. okr. i spr. M12x35 | Podkładka mosiężna do M12 | Poprzecznik przelotowy PP-1a | Poprzecznik przelotowy PP-3a | Poprzecznik przelotowy PP-21b/1 | Poprzecznik skrzyżowaniowy PS-1a | Poprzecznik narożny PN-3a | Poprzecznik odporowy PO-33 | Poprzecznik odporowo-narożny PON-3 | Poprzecznik odporowo-narożny PON-4 | Poprzecznik krańcowy PK-1a | Poprzecznik krańcowy PK-3a | Poprzecznik krańcowy PK-7 | Poprzecznik krańcowy PK-9 | Poprzecznik krańcowy PK-11 | Poprzecznik krańcowy PK-20a | Poprzecznik krańcowy PK-21 | Poprzecznik rozgałęźny PR-41 | Element do izolatora EI-1a | Element do izolatora EI-30 | Element do izolatora EI-55 | Element do łańcucha EŁ-1 | Konstrukcja skrzyżowaniowa KSI-8 | Śruba z nakr. i podkł. kwad. i spręż. M16x260 | Śruba z nakr. i podkł. okr. i spręż. M16x300 | Śruba z nakr., podkł. okr. i spręż. M16x350 | Śruba z nakr., podkł. spręż. M16x310 | Śruba z nakr., podkł. spręż. i kwadratową M16x310 | Śruba z nakr. podkł. spręż. i kwadr. M16x350 | Śruba z nakr. podkł. spręż. i okrąg. M16x400 | Śruba z nakr. i podkł. spręż. M16x400 | Śruba z nakr. 2 podkł. kwadr. i spręż. M16x400 | Śruba z nakr. 2 podkł. kwadr. i spręż. M16x450 | Śruba z nakr. i podkł. spręż. M16x450 | Śruba z nakr. i podkł. spręż. M16x470 | Śruba z nakr., podkł. okr. i spręż. M16x500 | Śruba z nakr., podkł. okr. i spręż. M16x650 | Śruba z nakr. i podkł. spręż. M20x400 | Śruba z nakr., podkł. okr. i spręż. M20x500 | Śruba z nakr., podkł. okr. i spręż. M20x650 | Podkł. kwadrat. spręż. 75110 | Objemka OG-5 | Objemka OB-5 | Objemka OB-7 | Objemka OB-8 | Objemka OB-30 | Objemka OB-31 | Objemka OB-32 | Objemka OB-33 | Objemka OB-34 | Objemka OB-35 | Przewód dł. 4,5m AFL-6 35mm2 | Przewód dł. 4,5m AFL-6 70mm2 | Uchwyt śrub.-kabł. do AFL-6 35 24112 | Uchwyt śrub.-kabł. do AFL-6 70 2421 | Izolator LWP 8-24 z trzonem 60 mm | Izolator LWP 8-24 z trzonem 105 mm | Izolator LWP 8-24 z trzonem 140 mm | Przewód dł. 0,5m AFL-6 35mm2 | Przewód dł. 0,5m AFL-6 50mm2 | Przewód dł. 0,5m AFL-6 70mm2 | Taśma aluminiowa 10x1x1000 | Drut wiązałkowy ø3mm, dł. 3m | Osłona przed ptakami SP45.3 ENSTO | Izolator LWP 8-24-S z trzonem 105 mm | Izolator LWP 8-24-S z trzonem 140 mm | Izolator liniowy komp. PI-7024 KL-N | Uchwyt oplotowo-skrętny SO115.5085 | Uchwyt oplotowo-skrętny SO115.9585 | Tłumiki drgań CO27 ENSTO | Tłumiki drgań CO28 ENSTO | Układ łukoochronny SDI20.2 ENSTO | Układ łukoochronny SDI25 ENSTO | Osłona przed ptakami SP45.3 ENSTO | Izolator liniowy komp. SDI-90.150 | Uchwyt odci. zapr. AFL-6 70 2571 | Łącznik orczykowy dwurzędowy 38253 BELOS | Łącznik dwuuch. skręcony. 3532 | Łącznik dwuuch. z uchem. okr.i owal. płaski 35200 | Wieszak śrubowo-kabłąkowy 41111A | Wieszak śrubowo-kabłąkowy 41121A | Wieszak śrubowo-kabłąkowy 41121 | Łącznik kabł. ze sworz. śrub. 38141 | Uchwyt odciąg. kabłąkowy 23255 | Uchwyt pętl. śru. do AFL-6 50, 70 2509 | Uchwyt pętl. śru. do AFL-6 25-35 2508 | Uchwyt śrub.-kabł. AFL-6 50, 70 2421 | Uchwyt śrub.-kabł. AFL-6 35 24112 | Śruba oczkowa opor. komp. M16x100 67115 | Nakrętka z uchem M16 40035 | Łącznik kabł. ze sworz. śrub. 38141 | Taśma aluminiowa 10x1x1000 | Łącznik jednowidlasty h=300 3842 | Łącznik jednowidlasty h=700 38451 BELOS | Izolator liniowy komp. SDI-90.150 | Uchwyt odci. zapr. AFL-6 70 2571 | Wieszak śrubowo-kabłąkowy 41121 | Wieszak śrubowo-kabłąkowy 41111A | Wieszak śrubowo-kabłąkowy 41121A | Łącznik kabł. ze sworz. śrub. 38141 | Uchwyt odciąg. kabłąkowy 23255 | Uchwyt pętl. śru. do AFL-6 50, 70 2509 | Uchwyt pętl. śru. do AFL-6 25-35 2508 | Uchwyt śrub.-kabł. AFL-6 50, 70 2421 | Uchwyt śrub.-kabł. AFL-6 35 24112 | Śruba oczkowa opor. komp. M16x100 67115 | Nakrętka z uchem M16 40035 | Taśma aluminiowa 10x1x1000 | Łącznik jednowidlasty h=300 3842 | Łącznik jednowidlasty h=700 38451 BELOS | Izolator liniowy komp. SDI-90.150 | Uchwyt odciągowy SO255 ENSTO | Wieszak śrubowo-kabłąkowy 41111A | Wieszak śrubowo-kabłąkowy 41121A | Łącznik dwuuchowy płaski 35200 BELOS | Łącznik orczykowy dwurzędowy 38253 BELOS | Łącznik kabł. ze sworz. śrub. 38141 | Tłumiki drgań CO27 ENSTO | Tłumiki drgań CO28 ENSTO | Układ łukoochronny SDI27.1 ENSTO | Śruba oczkowa opor. komp. M16x100 67115 | Nakrętka z uchem M16 40035 | Łącznik jednowidlasty h=400 38430 | Izolator liniowy komp. SDI-90.150 | Uchwyt odciągowy SO255 ENSTO | Wieszak śrubowo-kabłąkowy 41111A | Wieszak śrubowo-kabłąkowy 41121A | Wieszak śrubowo-kabłąkowy 41121 | Tłumiki drgań CO27 ENSTO | Tłumiki drgań CO28 ENSTO | Układ łukoochronny SDI27.1 ENSTO | Śruba oczkowa opor. komp. M16x100 67115 | Nakrętka z uchem M16 40035 | Łącznik kabł. ze sworz. śrub. 38141 | Łącznik jednowidlasty h=400 38430 | Przewód AFL-6 35 | Przewód AFL-6 70 | Przewód PAS-BLL-T 50 | Przewód PAS-BLL-T 70 | Złączka zapr. do połącz. AFL-6 35 24645 BELOS | Złączka zapr. do połącz. AFL-6 70 2471 BELOS | Zacisk z rożkiem do zakładania uziemień SEW20.3 | Zacisk odg. śrub. 16÷120mm2 SL4.25 +Pokrywa SP15 | Zacisk jedn. przeb. izol. 35 ÷150mm2 z pok. izol. SEW20+SP16 | Zacisk odg. przeb. izol. 35 ÷150mm2 z pok. izol. SLW25.2+SP16 | Ogranicznik przepięć POLIM-D18N z rozłącznikiem | Śruba z 2 nak., 2 pod. okr. i spr. M12x70 | Śruba z 2 nak., 2 pod. okr. i spr. M12x130 | Śruba z 2 nak., 2 pod. okr. i spr. M12x150 | Podkładka kwadratowa do M12 | Przewód giętki dł. 0,5m Lg 16mm2 | Końcówka oczkowa KO 25/12 z podk. mosiężną | Osłona przeciw ptakom SP46.3 | Bednarka oc. 25x4 | Element do ogranicznika przepięć EO-50 | Konstr. do głowic kablowych KG-1/1M | Objemka OB-6/VE | Objemka OB-9 | Pomost montażowy PM-2/M | Konstrukcja do ogr. przep. z rozł. KOG-7 | Objemka OB-7/VE | Osłona kabla OSK-1 | Uchwyt dystansowy SO-79.6 | Taśma stalowa COT 37 | Klamerka COT 36 | Przewód PAS-BLL-T 50mm2 | Przewód PAS-BLL-T 70mm2 | Bednarka ocynk. 25x4 | Śr. oc. z nakr., podkł. spręż. i okr. M10x25 | Bednarka oc. 25x4 | Pręt 1,5 m miedziowany 5/8" - 10012 | Złączka 5/8" -10402 | Głowica pogrążająca 5/8" - 10802 | Grot stalowy 5/8" - 10602 | Uchwyt krzyżowy 5/8" - 10332N | Bednarka oc. 25x4 | Taśma st. 20x0,7 dł.1,4m z klam. COT37+COT36 | Element uziemiający EU-11 | Śr. oc. z nakr., podkł. spręż. i okr. M10x25 | Przekładka mosiężna 60x20x1 | Tab. ostrzegawcza TZO 148x210 | Tab. identyfikacyjna TID 148x210 | Taśma st. 20x0,7 dł.1,4m z klam. COT37+COT36 | Nit aluminiowy ø3 | Tab. oznaczenia faz TF | Drut wiązałkowy dł. 0,3m | Rozł. SRN-24 - odm. C na żerdź E-13,5/15, napęd ręczny NO-1/O, z ogranicznikami przepięć typu POLIM D18N z rozłącznikami oraz elastycznymi przyłączami typu OPSPE | Rozł. SRUN-24 - odm. C na żerdź E-13,5/15, napęd ręczny NOU-2/O, z ogranicznikami przepięć typu POLIM D18N z rozłącznikami oraz elastycznymi przyłączami typu OPSPE | Rozł. SRUN-24 - odm. C na żerdź E-13,5/15, napęd ręczny NOU-2/O | Rozł. SRN-24 - odm. C na żerdź E-13,5/20, napęd ręczny NO-1/O | Rozł. SRN-24 - odm. D na żerdź E-15/15, napęd ręczny NO-1/O | Rozł. SRUN-24 - odm. D na żerdź E-13,5/12, napęd ręczny NOU-2/O | Konstrukcja do rozłącznika KRi-1 | Tabliczka oznaczeniowa nr rozłącznika
|  |  | ° | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt |  | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | kpl. | kpl. | kpl. | kpl. | kpl. | szt | m | nr | m |  | MPa | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | m | szt | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | kpl. | szt | kpl. | szt | m | m | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt. | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | m | m | szt | szt | szt | szt | szt | m | m | m | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | m | m | m | m | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | m | szt | szt | m | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | szt | kpl | m | szt | m | m | m | szt | m | szt | szt | szt | szt | szt | m | kpl. | szt | szt | szt | szt | szt | kpl. | szt | kpl | szt | kpl. | kpl. | kpl. | kpl. | kpl. | kpl. | kpl. | kpl.
1 | 30 | O-13,5/25 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | SFP133 | 1 | [8 empty] | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 2.5 | 3 | [43 empty] | 1 | [27 empty] | 3 |  |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 |  | 3 |  | 3 | [11 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | [36 empty] | 8 | [43 empty] | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 12
2 | 31 | RONK-15/25 | [18 empty] | 1 | SFP133+SP33 | 1 | [8 empty] | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 | 3 | 3.4 | [43 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [18 empty] | 3 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [43 empty] | 6 | 3 |  |  | 6 | 6 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | [15 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 3 |  |  | 8 | 10 |  | 3 |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 1.5 | 6 | 3 | 4 | 3 | [13 empty] | 10 | 25 | 24 | 24 | 4 | 4 | 5 | 14 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 12
3 | 33 | P-13,5/4,3 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | UP3 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 2 | 1.3 | [40 empty] | 1 | [21 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 3 |  | 1.5 |  |  | 3 | 3 | 3 | [116 empty] | 2 | 1 | 2 | 10
4 | 31 | RONK-15/25 | [6 empty] | Opisany w Lp. 2
5 | 1 | ONo2-15/15 | [16 empty] | 1 |  |  | SFP122+SP11 | 1 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.5 | 4.6 | [45 empty] | 1 | [113 empty] | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 3 |  |  | 12 | [30 empty] | 10 | 25 | 24 | 24 | 4 | 4 | 5 | 14 | 8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
6 | 2 | P-13,5/4,3 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | UP3 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 2 | 4 | [38 empty] | 1 | [20 empty] | 2 | [42 empty] | 3 | 6 | [5 empty] | 3 | [106 empty] | 2 | 1 | 2 | 10
7 | 3 | P-12/4,3 |  | 1 | [17 empty] | UP3 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | [9 empty] | 2 | 4 | [38 empty] | 1 | [20 empty] | 2 | [40 empty] | 3 |  |  | 6 | [5 empty] | 3 | [106 empty] | 2 | 1 | 2 | 10
8 | 4 | N1-13,5/10 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | UP4 |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 2.6 | 4 | [42 empty] | 1 | [18 empty] | 2 | [38 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 6 | [94 empty] | 10 | 25 | 24 | 24 | 4 | 4 | 5 | 12 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10
9 | 5 | N1-13,5/10 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | UP4 |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 2.6 | 4 | [42 empty] | 1 | [18 empty] | 2 | [38 empty] | 6 |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | [106 empty] | 2 | 1 | 2 | 10
10 | 6 | ON2-13,5/15 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | SFP122+SP11 | 1 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2.5 | 4 | [45 empty] | 1 | [54 empty] | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | 2 | [36 empty] | 12 | 6 | 6 |  | 12 | 12 | 6 |  |  | 3 | [17 empty] | 10 | [6 empty] | 3 | [23 empty] | 10 | 25 | 24 | 24 | 4 | 4 | 5 | 12 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10
11 | 7 | RONK2-13,5/20 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | SFP133+SP33 | 1 | [8 empty] | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2.5 | 4 | [45 empty] | 1 |  | 1 | [29 empty] | 1 | [22 empty] | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | 2 | [36 empty] | 18 | 9 | 7 | 2 | 18 | 18 | 9 |  |  | 3 | [17 empty] | 16 | [6 empty] | 6 | [23 empty] | 10 | 25 | 24 | 24 | 4 | 4 | 5 | 12 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 12
12 | 7/1 | Oo1-13,5/12 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | UP4 |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 2.7 | 4.6 | [46 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | [78 empty] | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 12 | 6 |  |  | 6 |  |  | 3 | [14 empty] | 12 | [30 empty] | 10 | 25 | 24 | 24 | 4 | 4 | 5 | 12 | 8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 12 | [5 empty] | 1 |  | 1
13 | - | ST Białe Giezki | [6 empty] | Opisana w tab. 5 i 6
14 | 7 | RONK2-13,5/20 | [6 empty] | Opisany w Lp. 11
15 | 8 | PS-13,5/4,3 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | UP3 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 2 | 4 | [41 empty] | 1 | [19 empty] | 2 | [38 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 6 | [94 empty] | 10 | 25 | 24 | 24 | 4 | 4 | 5 | 12 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10
16 | 9 | N1-13,5/6 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | UP3 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 2.1 | 4 | [42 empty] | 1 | [18 empty] | 2 | [38 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 6 | [94 empty] | 10 | 25 | 24 | 24 | 4 | 4 | 5 | 12 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10
17 | 10 | RONK2-15/20 | [17 empty] | 1 |  | SFP122+SP22 | 1 | [7 empty] | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2.9 | 4 | [45 empty] | 1 |  | 1 | [29 empty] | 1 | [22 empty] | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | 2 | [36 empty] | 18 | 9 | 7 | 2 | 18 | 18 | 9 |  |  | 3 | [17 empty] | 16 | [6 empty] | 6 | [23 empty] | 10 | 25 | 24 | 24 | 4 | 4 | 5 | 14 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 12
18 | 11 | Oo2-13,5/15 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | SFP111 | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 2.8 | 4,5,6 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 | [95 empty] | 6 | 3 | 3 |  | 6 | 6 | 3 |  |  | 3 | [32 empty] | 3 | [15 empty] | 10 | 25 | 24 | 24 | 4 | 4 | 5 | 12 | 8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 12 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
19 | 12 | P12-13,5/4,3 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | UP3 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 2.4 | 5 |  |  |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | [197 empty] | 2 | 1 | 2 | 10
20 | 13 | N12-13,5/6 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | UP3 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 2.1 | 5 |  |  |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | [197 empty] | 2 | 1 | 2 | 10
21 | 14 | P12-13,5/4,3 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | UP3 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 2.4 | 5 |  |  |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | [197 empty] | 2 | 1 | 2 | 10
22 | 15 | P12-13,5/4,3 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | UP3 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 2.4 | 5 |  |  |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | [197 empty] | 2 | 1 | 2 | 10
23 | 16 | N12-13,5/6 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | UP3 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 2.1 | 5 |  |  |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | [197 empty] | 2 | 1 | 2 | 10
24 | 17 | P12-13,5/4,3 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | UP3 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 2.4 | 5 |  |  |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | [197 empty] | 2 | 1 | 2 | 10
25 | 18 | ONo16-13,5/15 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | SFP111 | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 2.8 | 5 | [9 empty] | 1 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 12 |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 1 | [145 empty] | 6 |  |  | 6 | 6 | 3 | 12 | 6 | 8 | 6 | [13 empty] | 10 | 25 | 24 | 24 | 4 | 4 | 5 | 12 | 8 | 5 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
26 | 19 | N12-12/6 |  |  | 1 | [16 empty] | UP3 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 2 | 5 |  |  |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | [197 empty] | 2 | 1 | 2 | 10
27 | - | ST Stokowo Szerszenie | [6 empty] | Opisana w tab. 5 i 6
28 | 10 | RONK2-15/20 | [6 empty] | Opisany w Lp. 17
29 | 20 | Oo2-13,5/15 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | SFP111 | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 2.8 | 4,5,6 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | 1 | [95 empty] | 6 | 3 | 3 |  | 6 | 6 | 3 |  |  | 3 | [32 empty] | 3 | [15 empty] | 10 | 25 | 24 | 24 | 4 | 4 | 5 | 12 | 8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 12 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
30 | 21 | P12-12/4,3 |  | 1 | [17 empty] | UP3 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | [9 empty] | 2 | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [197 empty] | 2 | 1 | 2 | 10
31 | 22 | P12-12/4,3 |  | 1 | [17 empty] | UP3 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | [9 empty] | 2 | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [197 empty] | 2 | 1 | 2 | 10
32 | 23 | N13-12/10 |  |  |  | 1 | [15 empty] | UP3 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 2.4 | 5 |  |  |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | [197 empty] | 2 | 1 | 2 | 10
33 | 24 | N26-12/15 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | SFP111+SP11 | 1 | [6 empty] | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2.4 | 5 |  |  |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | [197 empty] | 2 | 1 | 2 | 10
34 | 25 | N22-12/6 |  |  | 1 | [16 empty] | UP3 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 2 | 5 |  |  |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | [197 empty] | 2 | 1 | 2 | 10
35 | 26 | P22-12/4,3 |  | 1 | [17 empty] | UP3 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | [9 empty] | 2 | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [197 empty] | 2 | 1 | 2 | 10
36 | 27 | N21-12/4,3 |  | 1 | [17 empty] | UP3 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | [9 empty] | 2 | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [197 empty] | 2 | 1 | 2 | 10
37 | 28 | N26-12/15 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | SFP111+SP11 | 1 | [6 empty] | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2.4 | 5 |  |  |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | [197 empty] | 2 | 1 | 2 | 10
38 | - | ST Stokowo Bućki | [6 empty] | Opisana w tab. 5 i 6
Suma |  |  |  | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 47 | 6 | 0 | 10 | 32 | 0 | 21 | 18 | 8 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | [5 empty] | 15 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 33 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 36 | 28 | 8 | 72 | 72 | 36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 16 | 76 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4.5 | 18 | 15 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 300 | 288 | 288 | 48 | 48 | 60 | 150 | 96 | 31 | 112 | 31 | 64 | 32 | 64 | 320 | 8 | 96 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5
UWAGI:
1. Na odcinku między proj. słupem nr 24/N26-12/15 i proj. stacją ST Stokowo Bućki linia będzie wykonana jako dwunapięciowa SN 15kV+ nn 0,4kV.
* Zestawienie w oparciu o katalogi:
1. ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH SN 15-20 kV z przewodami gołymi w ukł. trójkątnym, na żerdziach wirowanych LSN 35(50) Tom I
2. ALBUM SŁUPÓW Z GŁOWICAMI KABLOWYMI, ODŁACZNIKAMI I ROZŁĄCZNIKAMI DLA LINII NAPOWIETRZNYCH Średniego napięcia 15-20kV z przewodami gołymi w układzie trójkątnym, na żerdziach wirowanych LSN-o 35(50) Tom III
3. ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH SN 15-20 kV z trójkątnym ukł. przewodów gołych 70 i 50mm2, na pojedynczych żerdziach wirowanych typu E i EM - LSN 70(50)-wrzesień 2008
4. Katalog linii napowietrznych SN 15-20kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50-120mm2 w układzie płaskim, na pojedynczych żerdziach wirowanych LSNi - ENSTO TOM I.
5. Katalog linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia z przewodami samonośnymi pełnoizolowanymi na żerdziach wirowanych, ŻN i BSW LSNi+LnNi-ENSTO - kwiecień 2011
6. Katalog słupów z łącznikami i głowicami kablowymi dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20kV z przewodami niepełnoizolowanymi o przekrojach 50-120mm2 w ukł. płaskim, na pojedynczych żerdziach wirowanych. LSNiog - ENSTO TOM II.
297x1140
95
PAS 50
75
154
AFL 70
90
105
AFL 35
85
PAS-BLL-T 50
75
95
128
0
95
114
1
2
114
94
101
95
106
PAS 50
60
86
86
PAS 50
60
PAS-BLL-T 50
75
90
77
AXCES
40
77
76
76
76
67
67
59
AXCES
40
60
90
AXCES
40
52
52
52
52
51
40
44
46
16
2
PAS 50
75
PAS 50
75
Note on AT5: Dw=220mm
Note on AU5: L=360mm do Dw=220-263mm
Note on AV5: L=240mm do Dw=173mm
Note on AW5: Dw=220-263mm
Note on BE5: linka 2,5m
Note on BI5: powyżej 55 do 110m (SI, Sia)
Note on BJ5: powyżej 110 do 130m (SI, Sia)
Note on BT5: do Dw=263mm
Note on BW5: Dw=263mm
Note on BX5: Dw=263mm
Note on BY5: do Dw=263mm oraz do KOG 17
Note on CN5: poprzecznik do konstrukcji pod odłacznik
Note on EO5: PAS 50
Note on EP5: PAS 70-95
Note on EQ5: PAS 50
Note on ER5: PAS 70-120
Note on ES5: ukł. pionowy
Note on ET5: ukł. Płaski izloacja stojąca
Note on GG5: PAS 50-70
Note on GM5: PAS 50
Note on GN5: PAS 70-120
Note on GT5: PAS 50-70
Note on GX5: PAS 50
Note on GY5: PAS 70-120
Note on HK5: PAS 35-150

## Wykaz materiałów
Tabela 8
Wykaz materiałów na budowę linii napowietrznej SN 15kV w miejscowości Białe Giezki, Stokowo Szerszenie oraz Stokowo Bućki
Lp. | Materiał | Producent | Jedn. | ilość
1 | Kabel uniwersalny AXCES 3x70/25mm2 | Ensto | m | 911
2 | Przewód PAS-BLL-T 50mm2 | Ensto | m | 4693 | 1535*3+88m mostki
3 | Przewód dł. AFL-6 35mm2 |  | m | 338 | 112*3+2m mostki
4 | Przewód dł. AFL-6 70mm2 |  | m | 521 | 168*3+17mostki
5 | Przewód giętki LgY 16mm2 |  | m | 5
6 | Izolator liniowy komp. SDI-90.150 | Ensto | szt | 96
7 | Izolator LWP 8-24 z trzonem 105 mm |  | szt | 4
8 | Izolator LWP 8-24-S z trzonem 105 mm |  | szt | 33
9 | Izolator liniowy komp. PI-7024 KL-N | Ensto | szt | 3
10 | E-12/4,3 | WIRBET | szt | 5
11 | E-12/6 | WIRBET | szt | 2
12 | E-12/10 | WIRBET | szt | 1
13 | EM-12/15 | WIRBET | szt | 2
14 | E-13,5/4,3 | WIRBET | szt | 7
15 | E-13,5/6 | WIRBET | szt | 3
16 | E-13,5/10 | WIRBET | szt | 2
17 | E-13,5/12 | WIRBET | szt | 1
18 | EM-13,5/15 | WIRBET | szt | 4
19 | EM-13,5/20 | WIRBET | szt | 1
20 | EM-13,5/25 | WIRBET | szt | 1
21 | E-15/15 | WIRBET | szt | 1
22 | EM-15/20 | WIRBET | szt | 1
23 | EM-15/25 | WIRBET | szt | 1
24 | Płyta ustojowa U-85 | WIRBET | szt | 47
25 | Płyta ustojowa U-130 | WIRBET | szt | 6
26 | Obejmka OU-1 |  | szt | 10
27 | Objemka OU-2 |  | szt | 32
28 | Płyta stopowa 0,3x0,3m |  | szt | 21
29 | Płyta fundamentu PS-120 | WIRBET | szt | 18
30 | Płyta fundamentu PS-160 | WIRBET | szt | 8
31 | Płyta fundamentu PS-200 | WIRBET | szt | 10
32 | Połączenie skręcane do SFP111 |  | kpl. | 5
33 | Połączenie skręcane do SFP122 |  | kpl. | 3
34 | Połączenie skręcane do SFP133 |  | kpl. | 3
35 | Połączenie skręcane do SP11 |  | kpl. | 4
36 | Połączenie skręcane do SP22 |  | kpl. | 1
37 | Połączenie skręcane do SP33 |  | szt | 2
38 | Hak wieszakowy dystansowy SOT 74 | Ensto | szt | 15
39 | Śruba dwustronna SOT 78 | Ensto | szt | 11
40 | Śruba dwustronna SOT 78.1 | Ensto | szt | 4
41 | Głowica słupa Gi-3 |  | szt | 1
42 | Łącznik jednowidlasty h=1000 BELOS 38513 | BELOS | szt | 4
43 | Łącznik odciągowy SO155.1 |  | szt | 4
44 | Spirala odciągowa NSH401127 | Ensto | szt. | 4
45 | Uchwyt przelotowy ECH14 70-24 | Ensto | szt. | 15
46 | Głowica SN HOTU3.2402 | Ensto | szt. | 4
47 | Końcówki kablowe L-AXCES1 | Ensto | kpl. | 4
48 | Konstrukcja dystansowa KD-1 |  | szt | 4
49 | Objemka OB-43 |  | szt | 2
50 | Objemka OB-44 |  | szt | 2
51 | Konstrukcja do ograniczników przepięć KOG-17 |  | szt | 2
52 | Konstrukcja nośna KN-2 |  | szt | 1
53 | Poprzecznik przelotowy PP-1a |  | szt | 2
54 | Poprzecznik przelotowy PP-21b/1 |  | szt | 1
55 | Poprzecznik skrzyżowaniowy PS-1a |  | szt | 1
56 | Poprzecznik narożny PN-3a |  | szt | 3
57 | Poprzecznik odporowy PO-33 |  | szt | 2
58 | Poprzecznik odporowo-narożny PON-4 |  | szt | 4
59 | Poprzecznik krańcowy PK-1a |  | szt | 1
60 | Poprzecznik krańcowy PK-3a |  | szt | 2
61 | Poprzecznik krańcowy PK-11 |  | szt | 2
62 | Poprzecznik rozgałęźny PR-41 |  | szt | 1
63 | Element do łańcucha EŁ-1 |  | szt | 1
64 | Śruba z nakr. i podkł. kwad. i spręż. M16x260 |  | szt | 4
65 | Śruba z nakr., podkł. okr. i spręż. M16x350 |  | szt | 8
66 | Śruba z nakr., podkł. spręż. M16x310 |  | szt | 1
67 | Śruba z nakr. 2 podkł. kwadr. i spręż. M16x400 |  | szt | 2
68 | Śruba z nakr., podkł. okr. i spręż. M16x500 |  | szt | 3
69 | Śruba z nakr., podkł. okr. i spręż. M16x650 |  | szt | 3
70 | Śruba z nakr., podkł. okr. i spręż. M20x500 |  | szt | 1
71 | Śruba z nakr., podkł. okr. i spręż. M20x650 |  | szt | 1
72 | Podkł. kwadrat. spręż. 75110 | BELOS | szt | 1
73 | Objemka OG-5 |  | szt | 2
74 | Objemka OB-33 |  | szt | 1
75 | Objemka OB-35 |  | szt | 1
76 | Taśma aluminiowa 10x1x1000 |  | szt | 4
77 | Drut wiązałkowy ø3mm, dł. 3m |  | szt | 4
78 | Osłona przed ptakami SP45.3 ENSTO | Ensto | szt | 40
79 | Uchwyt oplotowo-skrętny SO115.5085 | Ensto | szt | 48
80 | Układ łukoochronny SDI25 ENSTO | Ensto | szt | 9
81 | Uchwyt odci. zapr. AFL-6 70 2571 |  | szt | 9
82 | Łącznik dwuuch. skręcony. 3532 | BELOS | szt | 9
83 | Uchwyt odciąg. kabłąkowy 23255 | BELOS | szt | 3
84 | Uchwyt pętl. śru. do AFL-6 25-35 2508 | BELOS | szt | 3
85 | Uchwyt śrub.-kabł. AFL-6 35 24112 | BELOS | szt | 3
86 | Taśma aluminiowa 10x1x1000 |  | szt | 3
87 | Uchwyt odciągowy SO255 ENSTO | Ensto | szt | 45
88 | Wieszak śrubowo-kabłąkowy 41111A | BELOS | szt | 39
89 | Wieszak śrubowo-kabłąkowy 41121A | BELOS | szt | 22
90 | Łącznik dwuuchowy płaski 35200 BELOS | BELOS | szt | 75
91 | Łącznik orczykowy dwurzędowy 38253 BELOS | BELOS | szt | 78
92 | Łącznik kabł. ze sworz. śrub. 38141 | BELOS | szt | 57
93 | Układ łukoochronny SDI27.1 ENSTO | Ensto | szt | 27
94 | Łącznik jednowidlasty h=400 38430 | BELOS | szt | 6
95 | Zacisk jedn. przeb. izol. 35÷150mm2 z pok. izol. SEW20+SP16 | Ensto | szt | 6
96 | Zacisk odg. przeb. izol. 35÷150mm2 z pok. izol. SLW25.2+SP16 | Ensto | szt | 15
97 | Złączka zapr. do połącz. AFL-6 35 24645 BELOS | BELOS | szt | 3
98 | Ogranicznik przepięć POLIM-D18N z rozłącznikiem | ABB | szt | 9
99 | Śruba z 2 nak., 2 pod. okr. i spr. M12x150 |  | szt | 9
100 | Podkładka kwadratowa do M12 |  | szt | 9
101 | Końcówka oczkowa KO 25/12 z podk. mosiężną |  | szt | 18
102 | Osłona przeciw ptakom SP46.3 | Ensto | szt | 15
103 | Element do ogranicznika przepięć EO-50 |  | szt | 9
104 | Śr. oc. z nakr., podkł. spręż. i okr. M10x25 |  | szt | 120
105 | Pręt 1,5 m miedziowany 5/8" - 10012 | GALMAR | szt | 288
106 | Złączka 5/8" -10402 | GALMAR | szt | 288
107 | Głowica pogrążająca 5/8" - 10802 | GALMAR | szt | 48
108 | Grot stalowy 5/8" - 10602 | GALMAR | szt | 48
109 | Uchwyt krzyżowy 5/8" - 10332N | GALMAR | szt | 60
110 | Bednarka oc. 25x4 | GALMAR | m | 462
111 | Taśma st. 20x0,7 dł.1,4m z klam. COT37+COT36 |  | kpl. | 160
112 | Element uziemiający EU-11 |  | szt | 31
113 | Śr. oc. z nakr., podkł. spręż. i okr. M10x25 |  | szt | 112
114 | Przekładka mosiężna 60x20x1 |  | szt | 31
115 | Tab. ostrzegawcza TZO 148x210 |  | szt | 64
116 | Tab. identyfikacyjna TID 148x210 |  | szt | 32
117 | Nit aluminiowy ø3 |  | szt | 320
118 | Tab. oznaczenia faz TF |  | kpl | 8
119 | Drut wiązałkowy dł. 0,3m |  | szt | 96
120 | Rozł. SRN-24 - odm. C na żerdź E-13,5/15, napęd ręczny NO-1/O, z ogranicznikami przepięć typu POLIM D18N z rozłącznikami oraz elastycznymi przyłączami typu OPSPE | IEZD Białystok | kpl. | 1
121 | Rozł. SRUN-24 - odm. C na żerdź E-13,5/15, napęd ręczny NOU-2/O, z ogranicznikami przepięć typu POLIM D18N z rozłącznikami oraz elastycznymi przyłączami typu OPSPE | IEZD Białystok | kpl. | 1
122 | Rozł. SRUN-24 - odm. C na żerdź E-13,5/15, napęd ręczny NOU-2/O | IEZD Białystok | kpl. | 1
123 | Rozł. SRN-24 - odm. D na żerdź E-15/15, napęd ręczny NO-1/O | IEZD Białystok | kpl. | 1
124 | Rozł. SRUN-24 - odm. D na żerdź E-13,5/12, napęd ręczny NOU-2/O | IEZD Białystok | kpl. | 1
125 | Konstrukcja do rozłącznika KRi-1 |  | kpl. | 2
126 | Tabliczka oznaczeniowa nr rozłącznika |  | kpl. | 5
127 | Żwir do odtworzenia nawierzchni drogi |  | m3 | 3
128 | Przepust drogowy żelbetowy dł. 1000mm fi 600mm |  | szt | 6