## Источник №0082. Дизель-генератор аварийный для нужд турбинного отделения
Площадка: 1
 Цех: 9
В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с отработавшими газами выделяются вредные (загрязняющие) вещества.
В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются сведения из технической документации дизельной установки об эксплуатационной мощности (если сведения об эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для расчета валовых выбросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе топлива дизельного двигателя.
Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001».
Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу, приведена в таблице 1.1.1.
Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу
Загрязняющее вещество		Максимально разовый выброс, г/с	Годовой выброс, т/год
код	наименование
301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	0,4693333	0,00224
304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0,0762667	0,000364
328	Углерод (Сажа)	0,0305556	0,00014
330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	0,0733333	0,00035
337	Углерод оксид	0,3788889	0,00182
703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	0,0000007	3,85·10-9
1325	Формальдегид	0,0073333	0,000035
2732	Керосин	0,1772222	0,00084

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
Данные	Мощность, кВт	Расход топлива, т/год	Удельный расход, г/кВт∙ч	Одновременность
Дизель-генератор. Группа Б. Средней мощности, средней быстроходности и быстроходные (Ne = 73,6-736 кВт; n = 500-1500 об/мин). До ремонта.	220	0,07	250

Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется по формуле (1.1.1):
Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с	(1.1.1)
где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч;
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт;
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды.
Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется по формуле (1.1.2):
WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год	(1.1.2)
где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл, г/кг;
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т;
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны.
Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле (1.1.3):
GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с	(1.1.3)
где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя, г/кВт · ч.
Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4):
QОГ = GОГ / γОГ, м³/с	(1.1.4)
где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5):
γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³	(1.1.5)
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при t=0°C) = 1,31 кг/м³;
TОГ - температура отработавших газов, К.
При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С.
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

Дизель-генератор
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
M = (1 / 3600) · 7,68 · 220 = 0,469333 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 32 · 0,07 = 0,00224 т/год.
Азот (II) оксид (Азота оксид)
M = (1 / 3600) · 1,248 · 220 = 0,0762667 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5,2 · 0,07 = 0,000364 т/год.
Углерод (Сажа)
M = (1 / 3600) · 0,5 · 220 = 0,0305556 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 2 · 0,07 = 0,00014 т/год.
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
M = (1 / 3600) · 1,2 · 220 = 0,0733333 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 5 · 0,07 = 0,00035 т/год.
Углерод оксид
M = (1 / 3600) · 6,2 · 220 = 0,378889 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 26 · 0,07 = 0,00182 т/год.
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
M = (1 / 3600) · 0,000012 · 220 = 0,0000007 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 0,07 = 3,85·10-9 т/год.
Формальдегид
M = (1 / 3600) · 0,12 · 220 = 0,0073333 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 0,5 · 0,07 = 0,000035 т/год.
Керосин
M = (1 / 3600) · 2,9 · 220 = 0,1772222 г/с;
WЭ = (1 / 1000) · 12 · 0,07 = 0,00084 т/год.
Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже.
GОГ = 8,72 · 10-6 · 250 · 220 = 0,4796 кг/с.
- на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723 K (450 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³;
QОГ = 0,4796 / 0,359066 = 1,3357 м³/с;
- на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С):
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³;
QОГ = 0,4796 / 0,3780444 = 1,2686 м³/с.
Источник № 6079. Окрасочные работы в ЭЦ

Расчёт по программе ’ЛАКОКРАСКА’ (Версия 2.0)

Программа реализует расчетную методику: ’Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей)’. НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год.
Утверждена приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 12.11.1997 г. № 497

Лакокраска (Версия 2.0) (c) ИНТЕГРАЛ 1997-2008
Организация: ОАО "ХЭТК" Проектный институт Регистрационный номер: 01-01-2131

Источник выбросов.
Площадка: 1
Цех: 9
Источник: 6079
Вариант: 1
Название: Окрасочные работы в ЭЦ

Результаты расчётов:
Код	Название	Без учёта газоочистки		С учётом газоочистки
		г/сек	т/год	г/сек	т/год
0621	Метилбензол (Толуол)	0.1666667	0.030000	0.1666667	0.030000
0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	0.1250000	0.022500	0.1250000	0.022500
2752	Уайт-спирит	0.1250000	0.022500	0.1250000	0.022500
2902	Взвешенные вещества	0.1555556	0.037500	0.1555556	0.037500

Результаты расчётов по операциям:
Название источника	Син.	Код загр. в-ва	Название загр. в-ва	Без учёта газоочистки		С учётом газоочистки
				г/сек	т/год	г/сек	т/год
Операция № 1		616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	0.1250000	0.022500	0.1250000	0.022500
		2752	Уайт-спирит	0.1250000	0.022500	0.1250000	0.022500
		2902	Взвешенные вещества	0.1222222	0.016500	0.1222222	0.016500
Операция № 2		621	Метилбензол (Толуол)	0.1666667	0.030000	0.1666667	0.030000
		2902	Взвешенные вещества	0.1555556	0.021000	0.1555556	0.021000

Исходные данные по операциям:

Операция: [1] Операция № 1

Результаты расчётов:
Код	Название вещества	Без учёта газоочистки		Газоочистка	С учётом пылегазоочистки
		г/с	т/год	%	г/с	т/год
0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	0.1250000	0.022500	0.00	0.1250000	0.022500
2752	Уайт-спирит	0.1250000	0.022500	0.00	0.1250000	0.022500
2902	Взвешенные вещества	0.1222222	0.016500	0.00	0.1222222	0.016500

Расчёт выброса летучей части:
Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000
Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000
Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.
Mмакс.= MAX(Mмес.суш./(t1*0.0036), Mмес.крас./(t2*0.0036))
Mмес.крас.=Mинт.*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000
Mмес.суш.=Mинт.*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000
Расчёт выброса аэрозоля:
Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc
Mмакс.=Mмес./t2/0.0036
Mмес.=Mинт.*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Кос = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует)

Исходные данные.
Используемый лакокрасочный материал:
Вид	Марка	Fp [%,мас]
Эмаль	ПФ-115	45.000

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Масса израсходованного материала М = 100 [кг].
Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного участка Минт. = 8 [кг].

Способ окраски:
Способ окраски	Доля аэрозоля при окраске	Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске)
	при окраске (D1), [%]	при окраске (D2), [%]	при сушке (D3), [%]
Пневматический	30.000	25.000	75.000

Время проведения операции:
Операция производилась полностью.
Время проведения сушки за месяц интенсивной работы t1=3 [ч].
Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=3 [ч].

Содержание компонентов в летучей части ЛМК:
Код	Название вещества	Содержание компонента в летучей части (Dx), [%,мас]
0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	50.000
2752	Уайт-спирит	50.000

Операция: [2] Операция № 2

Результаты расчётов:
Код	Название вещества	Без учёта газоочистки		Газоочистка	С учётом пылегазоочистки
		г/с	т/год	%	г/с	т/год
0621	Метилбензол (Толуол)	0.1666667	0.030000	0.00	0.1666667	0.030000
2902	Взвешенные вещества	0.1555556	0.021000	0.00	0.1555556	0.021000

Расчёт выброса летучей части:
Mвал.крас.=M*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000
Mвал.суш.=M*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000
Mвал.общ.=Mвал.крас.+Mвал.суш.
Mмакс.= MAX(Mмес.суш./(t1*0.0036), Mмес.крас./(t2*0.0036))
Mмес.крас.=Mинт.*Fp*D2*0.0001*(Dx/100)/1000
Mмес.суш.=Mинт.*Fp*D3*0.0001*(Dx/100)/1000
Расчёт выброса аэрозоля:
Mвал.=M*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc
Mмакс.=Mмес./t2/0.0036
Mмес.=Mинт.*D1*0.01*0.001*(100-Fp)/100*Koc

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Кос = 1, т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует)

Исходные данные.
Используемый лакокрасочный материал:
Вид	Марка	Fp [%,мас]
Эмаль	КО-935	30.000

Fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Масса израсходованного материала М = 100 [кг].
Масса израсходованного материала за месяц наиболее интенсивной работы лакокрасочного участка Минт. = 8 [кг].

Способ окраски:
Способ окраски	Доля аэрозоля при окраске	Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в краске)
	при окраске (D1), [%]	при окраске (D2), [%]	при сушке (D3), [%]
Пневматический	30.000	25.000	75.000

Время проведения операции:
Операция производилась полностью.
Время проведения сушки за месяц интенсивной работы t1=3 [ч].
Время проведения окраски за месяц интенсивной работы t2=3 [ч].

Содержание компонентов в летучей части ЛМК: