## DO_5 PISCINE
	SITE / LOCAL MOTO / ARMOIRE PISCINE / WAGO 01					SITE LOCAL MOTO / COFFRET PUISSANCE POMPES
				SITE / LOCAL TECHNIQUE PISCINE / POMPES

	Modules750-530					Appareils				Contrôles	Borniers Actions BnA01				Borniers Actions BnA01			Appareils

	24V DC			24V AC			24V DC		TEST	24V AC		24V AC

				2_12X0.75

				11
		750-530-05					1
		SD5	A0164					1
		A5				RL13
				C / B					12			2				Filtration
				2

EV01 / Manoeuvres

				13 / 14

			A6

				12
		750-530-05
		SD7	A0166
		A7				RL14
				3
				C / B					15			3

EV02 / Manoeuvres

				16

				17
			A8

				(C)ABL303062013

1
A0165
SD6
750-530-05
A0167
SD8
750-530-05