## Proj. predračun
	CEVNE NAPELJAVE POD TEMELJNO PLOŠČO
1.	Polaganje predizoliranih cevi za ogrevanje, sestavljenih iz dveh notranjih PE-X cevi za max. tlak 6 bar in 95 °C v zunanji zaščitni cevi ø 175 oz. 200; npr. Uponor Termo Twin (Titan Kamnik) ali enakovredna
	-	2 x ø 40 x 3,7/175	30	m	46,11	1.383,30
	-	2 x ø 63 x 5,8/200	55	m	74,75	4.111,25

2.	Priključek za cev notranjo cev predizolirane cevi Termo Twin, za max. tlak 6 bar in 95 °C; (Titan Kamnik) ali enakovredna
	-	Za cev ø 63:
		DR RS 2 adapter WIPEX 63x5,8	8	kos		Zajeto v ceni !
		RS 2 koleno	8	kos		Zajeto v ceni !
		RS 2 zatisni adapter MLC 63	8	kos	77,58	620,64

	-	Za cev ø 40:
		Uponor Q&E ravna PE-Xa spojka 40 – prehod na RS2	8	kos		Zajeto v ceni !
		Uponor Q&E obroček, bel, z robom, za Uponor PE-Xa cevi ø 40	8	kos		Zajeto v ceni !
		RS 2 koleno	8	kos		Zajeto v ceni !
		RS 2 zatisni adapter MLC 40	8	kos	70,82	566,56

3.	Polaganje predizoliranih cevi za pitno vodo, sestavljenih iz dveh notranjih PE-X cevi za max. tlak 10 bar in 95 °C v zunanji zaščitni cevi ø 175; npr. Uponor Aqua Twin (Titan Kamnik) ali enakovredna
	-	2 x ø 25 x 3,5/175	4	m	35,32	141,28
	-	ø 32 x 4,4 in ø 25 x 3,5/175	27	m	47,63	1.286,01