## FRP su muratura esistente
RESISTENZA DI CALCOLO DEL RINFORZO FRP

Livello di conoscenza			LC	1
Fattore di confidenza			FC	1.35
Coeff. parziale di sicurezza gM		statica	γM	3
Coeff. parziale di sicurezza gM		sismica	γM	2
Percentuale materiale non fessurato statico				1
Percentuale materiale non fessurato sismico				0.761904761904762

Tipo di muratura		5	Muratura a blocchi lapidei squadrati

Resistenza media a compressione			fm =	600	N/cmq	fm =	6	N/mmq
Resistenza media a trazione			f mtm =	60	N/cmq	f mtm =	0.6	N/mmq
Resistenza media a comp paral ricorsi di malta			f h m =	300	N/cmq	f h m =	3	N/mmq
Resistenza media a taglio			τ 0 =	9	N/cmq	τ 0 =	0.09	N/mmq
Modulo elastico			E m=	2800	N/mmq	E m,corr =	3150	N/mmq
Deformazione ultima ed elastica della muratura			ε mu =	0.0035		ε me =	0.00214285714285714

Fattore migliorativo 1			FM 1	1.5	0					1.5	1.5
Fattore migliorativo 2			FM 2	1.5	0					1.5	1.5
Fattore migliorativo 3			FM 3	0.5	gs					0.75	0.5

f hm corr,st=	0.833333333333333	N/mmq	fm corr,st=	1.66666666666667	N/mmq	f mtm corr,st=	0.166666666666667	N/mmq
f hm corr,sism=	1.25	N/mmq	fm corr,sism=	2.5	N/mmq	f mtm corr,sism=	0.25	N/mmq

τ 0,corr, st =	0.0375	N/mmq	ε me corr,st =	0.000529100529100529		E m corr st =	3150	N/mmq
τ 0,corr, sism =	0.05625	N/mmq	ε me corr,sism =	0.00104166666666667		E m corr,sism =	2400	N/mmq

Materiale composito
		Condizioni di esposizione	1	Interna

	Tipo di Fibra	3	Fibra di Carbonio			Applicazione Tipo	A
					interna
	Tipo di tessitura	1	Monoassiale		γ f =	1.1	η a =	0.95					1	1	0.75
					γ f,d =	1.2					2	0.85
Allungamento a rottura del tessuto			ε fk =	0.01					3	0.95
Modulo elastico			Ef =	270000	N/mmq					2	1	0.65
Resistenza a rottura			f fdk =	2700	N/mmq					2	0.75
					3	0.85
Dati geometrici					mm					3	1	0.5
Larghezza del composito			b f =	15	cm					150					2	0.7
Numero di strati di composito			n f =	1					As mmq	As cmq	Φ mm					3	0.85
Spessore di uno strato di composito			t f =	0.165	mm					24.75	0.2475	5.61

Delaminazione di estremità (Modalità 1) Statica				1
Energia di frattura			Γ Fk =	0.0237170824512628	N/mm

Resistenza di progetto			f fdd =	134.042853988947	N/mmq

Lunghezza ottimale di ancoraggio			l e =	211.068709192054	mm					Considerare
Lunghezza di ancoraggio inserita			l b =	600	mm

Resistenza di progetto ridotto			f fdd, rid =	134.042853988947	N/mmq
Allungamento di progetto del tessuto			ε fdd =	0.000496455014773878

Delaminazione impedita Statica				2
Resistenza di progetto			f fd =	2331.81818181818	N/mmq
Allungamento di progetto			ε fd =	0.00863636363636364

Delaminazione su superfici curve Statica				3
Raggio di curvatura			r =	2500	mm
Resistenza di progetto per modalità 1			f fpdd =	127.286369979778	N/mmq
Resistenza di prog per delaminazione impedita			f fpd =	178.617272727272	N/mmq

Delaminazione di estremità (Modalità 1) Sismica				4
Larghezza del composito			b f =	15	cm
Numero di strati di composito			n f =	1
Spessore di uno strato di composito			t f =	0.165	mm

Energia di frattura			Γ Fk =	0.0237170824512628	N/mm

Resistenza di progetto			f fdd =	164.168297969654	N/mmq

Lunghezza ottimale di ancoraggio			l e =	211.068709192054	mm
Lunghezza di ancoraggio inserita			l b =	600	mm

Resistenza di progetto ridotto			f fdd, rid =	164.168297969654	N/mmq
Allungamento di progetto del tessuto			ε fdd =	0.000608030733220942

Delaminazione impedita Sismica				5
Resistenza di progetto			f fd =	2331.81818181818	N/mmq
Allungamento di progetto			ε fd =	0.00863636363636364

Delaminazione su superfici curve Sismica				6
Raggio di curvatura			r =	2500	mm
Resistenza di progetto per modalità 1			f fpdd =	157.348735987521	N/mmq
Resistenza di prog per delaminazione impedita			f fpd =	896.350909090909	N/mmq

## Ver Pres-flex mur esist
VERIFICA PRESSOFLESSIONE NEL PIANO MURATURE ESISTENTI RINFORZATE CON FRP
					Statico					Sismico
DATI MURATURA					mm		η		N (N)	M (Nmm)	1.66666666666667	fm				mm		η		N (N)	M (Nmm)	2.5	fm
Lunghezza della parete muraria			L=	2.7	m					2700	L	0.0612642717905876		300000	50000000	0	E m				2700	L	0.12061403508772		105	306	0	E m
Spessore della parete muraria			t =	0.35	m					350	t					0.0035	ε mu				350	t					0	ε mu
Posizione della fascia di FRP dal bordo			c =	0.2	m	d=	2.5	m		200	c	γ Rd				0.000529100529100529	ε me				200	c	γ Rd				0.00104166666666667	ε me
					2500	d	1				0.00863636363636364	ε fd				2500	d	1				0.00863636363636364	ε fd
DATI RINFORZO					49.5	A f					49.5	A f
Larghezza del composito			b f =	15	cm					270000	Ef					270000	Ef
Numero di strati di composito			n f =	1					Rottura lato FRP					Rottura lato FRP
Spessore di uno strato di composito			t f =	0.165	mm					Muratura in campo elastico					Muratura in campo elastico
Area del rinforzo			A f =	49.5	mmq					0	≤ ε m =		≤ ε me	0.000529100529100529	controllo	M Rd (kNm)	x (m)				0	≤ ε m =		≤ ε me	0.00104166666666667	controllo	M Rd (kNm)	x (m)

Modulo elastico			Ef =	270000	N/mmq
					ε fd * Ef * A f + NSd	2t *ε fd * Em * d	t *ε fd * Em	x (mm)					ε fd * Ef * A f + NSd	2t *ε fd * Em * d	t *ε fd * Em	x (mm)
					415425	0	0					115530	0	0

					t *ε fd * Em	ε fd * Ef * A f	d-x	x2 *0,5	0,5*L-x/3	d-0,5*L		M Rd (Nmm)				t *ε fd * Em	ε fd * Ef * A f	d-x	x2 *0,5	0,5*L-x/3	d-0,5*L		M Rd (Nmm)
					0	115425				1150					0	115425				1150
VERIFICA STATICA
					Muratura in campo plastico					Muratura in campo plastico
Resistenza a compressione della muratura			fm corr,st=	1.66666666666667	N/mmq					0.000529100529100529	εme ≤ ε m =	0.00381007966450119	≤ ε mu	0.0035	controllo	M Rd (kNm)	x (m)				0.00104166666666667	εme ≤ ε m =	0.00103142516907859	≤ ε mu	0	controllo	M Rd (kNm)	x (m)
Modulo elastico muratura			E m,corr =	3150	N/mmq					1				0	1	545.364041081878	0.765294866252363				0				0	1	278.43195829066	0.266716927167972
Deformazione della muratura			ε mu =	0.0035		ε me corr,st =	0.000529100529100529
					ε fd * Ef * A f + NSd	f m * t * η * d	f m * t * (2+η)	x (mm)		ζ					ε fd * Ef * A f + NSd	f m * t * η * d	f m * t * (2+η)	x (mm)		ζ
Tipo di rottura FRP		2	Delaminazione impedita			ε fd =	0.00863636363636364		I.R.	415425	89343.729694607	1202.40415854451	765.294866252363		106.275446790443					115530	263843.201754387	1855.53728070176	266.716927167972		269.365282907373
					f fd =	2331.81818181818	N/mmq
Sforzo normale di progetto		Nd =	300	kN					ε fd * Ef * A f	0,5*L – x	0,5* f m * t	d-0,5*L	2/3*ζ	(x-ζ)*0,5		M Rd (Nmm)				ε fd * Ef * A f	0,5*L – x	0,5* f m * t	d-0,5*L	2/3*ζ	(x-ζ)*0,5		M Rd (Nmm)
Momento di progetto		Md =	50	kNm	x =		m			115425	584.705133747637	291.666666666667	1150	70.8502978602952	329.50970973096		545364041.081877				115425	1083.28307283203	437.5	1150	179.576855271582	-1.32417786970024		278431958.290661

		MRd =			50	kNm				Rottura lato Muratura					Rottura lato Muratura
					FRP in campo elastico					FRP in campo elastico
VERIFICA SISMICA					0	≤ ε f =	0.0132287550680142	≤ ε fd	0.00863636363636364	controllo	M Rd (kNm)	x (m)				0	≤ ε f =		≤ ε fd	0.00863636363636364	controllo	M Rd (kNm)	x (m)
					1				0	1	515.751569515378	0.523051474208635
Resistenza a compressione della muratura			fm corr,sism=	2.5	N/mmq
Modulo elastico muratura			E m,corr =	2400	N/mmq					εmu /( fm * t)	-ε mu * Ef * A f + NSd	ε mu * Ef * A f - NSd	2Ef * A f * d * t * fm	2*ε mu – εme	x (mm)		ζ	ψ			εmu /( fm * t)	-ε mu * Ef * A f + NSd	ε mu * Ef * A f - NSd	2Ef * A f * d * t * fm	2*ε mu – εme	x (mm)		ζ	ψ
Deformazione della muratura			ε mu =	0.0035		ε me corr,sism =	0.00104166666666667			0.00000599999999999999	253222.5	-253222.5	38981250000000.1	0.00647089947089947	523.051474208635		79.0705176430286	0.151171579743008			0	105	-105	58471875000000	-0.00104166666666667

Tipo di rottura FRP		2	Delaminazione impedita			ε fd =	0.00863636363636364		I.R.	0,5* fm * t * x	1-ψ	0,5*L – x	2/3 ψ * x	(d-x) / x	d-0,5*L		M Rd (Nmm)				0,5* fm * t * x	1-ψ	0,5*L – x	2/3 ψ * x	(d-x) / x	d-0,5*L		M Rd (Nmm)
					f fd =	2331.81818181818	N/mmq		152556.679977519	0.848828420256992	826.948525791365	52.7136784286858	3.77964430514692	1150		515751569.515379					1150
Sforzo normale di progetto		Nd =	105	kN
Momento di progetto		Md =	306	kNm	x =		m			FRP a rottura					controllo	M Rd (kNm)	x (m)				FRP a rottura					controllo	M Rd (kNm)	x (m)
					ε f =	0.00841024887693594				532.732604594631	0.734661390405055					ε f =	0					0.140507897982997
		MRd =			306	kNm					ε m =	0.00374396431261093	≤ ε mu	0.0035	Rottura lato muratura+rinforzo					ε m =	0.000976254325677554	≤ ε mu	0	Rottura lato muratura+rinforzo

					ε fd * Ef * A f + NSd	t * fm	1-ε me / 2εfd	x (mm)		ζ					ε fd * Ef * A f + NSd	t * fm	1-ε me / 2εfd	x (mm)		ζ
					415425	583.333333333335	0.969367864104706	734.661390405055		111.059922963727					115530	875	0.93969298245614	140.507897982997

					ε fd * Ef * A f	0,5*L – x	0,5* f m * t	d-0,5*L	2/3*ζ	(x-ζ)*0,5		M Rd (Nmm)				ε fd * Ef * A f	0,5*L – x	0,5* f m * t	d-0,5*L	2/3*ζ	(x-ζ)*0,5		M Rd (Nmm)
					115425	615.338609594946	291.666666666667	1150	74.0399486424847	311.800733720664		532732604.594631				115425	1209.492102017	437.5	1150

## tabC8A.2.1
TIPI DI MURATURA TAB C8A.2.1			f m (N/cmq)	min	media	τ0 (N/cmq)	min	media	E (N/mmq)	min	media	G (N/mmq)	min	med	w (kN/mc)
1	Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari)		100			2			690			230
		1	180	100	140	3.2	2	2.6	1050	690	870	350	230	290	19
2	Muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato spessore e nucleo interno		200			3.5			1020			340
		2	300	200	250	5.1	3.5	4.3	1440	1020	1230	480	340	410	20
3	Muratura in pietre a spacco con buona tessitura		260			5.6			1500			500
		3	380	260	320	7.4	5.6	6.5	1980	1500	1740	660	500	580	21
4	Muratura a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite,ecc.)		140			2.8			900			300
		4	240	140	190	4.2	2.8	3.5	1260	900	1080	420	300	360	16
5	Muratura a blocchi lapidei squadrati		600			9			2400			780
		5	800	600	700	12	9	10.5	3200	2400	2800	940	780	860	22
6	Muratura in mattoni pieni e malta di calce		240			6			1200			400
		6	400	240	320	9.2	6	7.6	1800	1200	1500	600	400	500	18
7	Muratura in mattoni semipieni con malta cementizia (es.: doppio UNI foratura £ 40%)		500			24			3500			875
		7	800	500	650	32	24	28	5600	3500	4550	1400	875	1137.5	15
8	Muratura in blocchi laterizi semipieni (perc. foratura <45%)		400			30			3600			1080
		8	600	400	500	40	30	35	5400	3600	4500	1620	1080	1350	12
9	Muratura in blocchi laterizi semipieni, con giunti verticali a secco (perc. foratura < 45%)		300			10			2700			810
		9	400	300	350	13	10	11.5	3600	2700	3150	1080	810	945	11
10	Muratura in blocchi di calcestruzzo o argilla espansa (perc. foratura tra 45% e 65%)		150			9.5			1200			300
		10	200	150	175	12.5	9.5	11	1600	1200	1400	400	300	350	12
11	Muratura in blocchi di calcestruzzo semipieni (foratura < 45%)		300			18			2400			600
		11	440	300	370	24	18	21	3520	2400	2960	880	600	740	14