## Mootorid
|  |  |  | MKA |  |  |  | Käiviti |  |  |  | Sagedusmuundur
Konveierid | Ettevedu | kw | A | tüüp | hind | kogus | KOKKU | Käiviti | hind | kogus | KOKKU
Pos.1 | Konveier enn kilekeevitust |  |  |  |  | 1 | 0 | LC1 D09 | 19 | 1 | 19
Pos.2 | Mahatõukaja konveier | 0.37 |  | GV2 ME06 |  | 1 | 0 | LC1 D09 | 19 | 1 | 19
Pos.3 | Konveier peale kaldteed | 0.75 | 2.15 | GV2 ME07 |  | 1 | 0 | LC1 D09 | 19 | 1 | 19
Pos.4 | Nurgakonveier 1 | 0.5 | 1.75 | GV2 ME07 |  | 1 | 0 | LC1 D09 | 19 | 1 | 19
Pos.5 | Konveier peale Nurgakonveier 1'te | 0.75 | 2 | GV2 ME07 |  | 1 | 0 | LC1 D09 | 19 | 1 | 19
Pos.6 | Alumine tõusukonveier | 2.2 | 4.95 | GV2 ME10 | 28 | 1 | 28 | LC1 D09 | 19 | 1 | 19
Pos.7 | Ülemine tõusukonveier | 2.2 | 4.95 | GV2 ME10 | 28 | 0 | 0 | LC1 D09 | 19 | 0 | 0 | 1 | CIMR-JC4A0007
Pos.8 | Konveier peale tõusukonveiereid | 0.75 |  | GV2 ME07 |  | 1 | 0 | LC1 D09 | 19 | 1 | 19
Pos.9 | Nurgakonveier 2 | 0.55 | 1.5 | GV2 ME07 |  | 1 | 0 | LC1 D09 | 19 | 1 | 19
Pos.10 | Konveier peale nurgakonveier 2'te | 0.75 |  | GV2 ME07 |  | 1 | 0 | LC1 D09 | 19 | 1 | 19
Pos.11 | Nurgakonveier 3 | 0.55 | 1.5 | GV2 ME07 |  | 1 | 0 | LC1 D09 | 19 | 1 | 19
Pos.12 | Konveier enne pöörajat | 0.75 |  | GV2 ME07 |  | 1 | 0 | LC1 D09 | 19 | 1 | 19
Pos.13 | Pööraja konveier | 0.75 |  | GV2 ME07 |  | 1 | 0 | LC1 D09 | 19 | 1 | 19
Pos.14 | Pööraja | 0.75 |  |  |  | 0 | 0 | LC1 D09 | 19 | 0 | 0 | 1 | CIMR-JC4A0004
Pos.15 | Pööraja käpad | 0.37 |  |  |  | 1 | 0 | LC1 D09 | 19 | 1 | 19
Pos.16 | Konveier pakkijasse | 0.75 |  | GV2 ME07 |  | 1 | 0 | LC1 D09 | 19 | 1 | 19
Aluste etteanne
Pos.27 | Aluste paki tõstmine (kahvel edasi-tagasi) | 0.75 |  | GV2 ME07 |  | 1 | 0 | LC1 D09 | 19 | 2 | 38
Pos.28 | Aluste paki tõstmise (kahvel sisse-välja) | 0.55 |  | GV2 ME07 |  | 1 | 0 | LC1 D09 | 19 | 2 | 38
Pos.29 | Aluse transport (aluste paki all) | 0.55 |  | GV2 ME07 |  | 1 | 0 | LC1 D09 | 19 | 1 | 19
Pos.30 | Aluse transport 2 | 0.37 |  | GV2 ME07 |  | 1 | 0 | LC1 D09 | 19 | 1 | 19
Pos.31 | Aluse ettelükkaja pakiliftile | 0.55 |  | GV2 ME07 |  | 1 | 0 | LC1 D09 | 19 | 2 | 38
Pakkimine
Pos.17 | Ettelükkaja 1 | 1.1 |  | GV2 ME08 | 24 | 0 | 0 | LC1 D09 | 19 | 0 | 0 | 1 | CIMR-JC4A0005
Pos.17 | Ettelükkaja 1 tõstmine | 0.75 |  | GV2 ME07 |  | 1 | 0 | LC1 D09 | 19 | 1 | 19
Pos.18 | Ettelükkaja 2 | 1.1 |  | GV2 ME08 | 24 | 1 | 24 | LC1 D09 | 19 | 2 | 38
Pos.18 | Ettelükkaja 2 tõstmine | 0.75 |  | GV2 ME07 |  | 1 | 0 | LC1 D09 | 19 | 1 | 19
Pos.19 | Luugid | 1.1 |  | GV2 ME08 | 24 | 1 | 24 | LC1 D09 | 19 | 2 | 38
Pos.20 | Lift kiire | 4.4 |  | GV2 ME16 | 30 | 1 | 30 | LC1 D09 | 21 | 2 | 42
| Lift aeglane | 5.5 |  | GV2 ME20 | 33 | 1 | 33 | LC1 D12 | 21 | 2 | 42
Pos.21 | Rullkonveier 1 (lift) | 0.37 |  | GV2 ME06 |  | 1 | 0 | LC1 D09 | 19 | 2 | 38
Pos.22 | Rullkonveier 2 | 0.37 |  | GV2 ME06 |  | 1 | 0 | LC1 D09 | 19 | 1 | 19
Pos.23 | Rullkonveier 3 | 0.75 |  | GV2 ME07 |  | 1 | 0 | LC1 D09 | 19 | 1 | 19
Pos.24 | Rulkonveier 3 – transport kiletajasse | 0.75 |  | GV2 ME07 |  | 1 | 0 | LC1 D09 | 19 | 2 | 38
| Kiletaja 1 | 1.5
| Kiletaja 2 | 1.5
|  | 35.45 |  |  |  |  | 139 |  |  |  | 730
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on X1: 10m nurgaga
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K1: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on G1: 10m nurgaga
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on I1: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on I31: +2 kiletajale ??
Note on L1: 10m nurgaga
Note on N98: 2x100khz
Note on N99: 2x100khz
Note on N102: 8out
Note on N105: 4xanout
Note on N106: 4xanout
Note on D32: +2 kiletajale ??
Note on D37: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K37: +2 kiletajale ??
Note on M1: 10m nurgaga
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on D40: +2 kiletajale ??
Note on J40: +2 kiletajale ??
Note on L1: 10m nurgaga
Note on P40: +2 kiletajale ??

## Andurid
ETTEVEDU |  | hind | Kaabel
Pakk mahatõukaja positsioonis | opt – objekt | 50
Mahatõukaja väljas
Mahatõukaja tagasi
Pakk enne pöörajat | opt – REF | 45
Pööraja pöördeandur | ind – M18 | 14
Pööraja käpad avatud | ind – M18 | 14
Pööraja käpad suletud | ind – M18 | 14
Pakk pööraja konveieri lõpus | opt – REF | 45
Pakk kogumiskonveier 1 alguses | opt – REF | 45
ALUSTE ETTEANNE
Aluste paki tõstmine – üleval | ind – M30 | 17
Aluste paki tõstmine – keskel (pakk tõstetud) | ind – M30 | 17
Aluste paki tõstmine – all | ind – M30 | 17
Aluste paki tõstmise kahvel – tagasi | ind – M30 | 17
Aluste paki tõstmise kahvel – ees | ind – M30 | 17
Aluse transport – tagasi | ind – M30 | 17
Aluse transport – keskel | ind – M30 | 17
Aluse transport – ees | ind – M30 | 17
Alus konveier 2 lõpus | opt – objekt | 50
Aluse ettelükkaja pakiliftile – tagasi | ind – M30 | 17
Aluse ettelükkaja pakiliftile – ooteasend | ind – M30 | 17
Aluse ettelükkaja pakiliftile – lõpus | ind – M30 | 17
PAKKIMINE
Ettelükkaja 1 – ooteasend | ind – M30 | 17
Ettelükkaja 1 – tööeasend | ind – M30 | 17
Ettelükkaja 1 – üleval | ind – M18 | 14
Ettelükkaja 1 – all | ind – M18 | 14
Ettelükkaja 2 – ooteasend | ind – M30 | 17
Ettelükkaja 2 – tööasend | ind – M30 | 17
Ettelükkaja 2 – üleval | ind – M18 | 14
Ettelükkaja 2 – all | ind – M18 | 14
Luugid lahti | ind – M30 | 17
Luugid kinni | ind – M30 | 17
Ülapress üleval | ind – ??
Ülapress all | ind – ??
Külghoidja 1 – ooteasend | ind – ??
Külghoidja 1 – tööasend | ind – ??
Külghoidja 2 – ooteasend | ind – ??
Külghoidja 2 – tööasend | ind – ??
Paki nivoo 1 | opt – REF
Paki nivoo 2 | opt – REF
Paki nivoo 3 | opt – REF
Pakilift üleval – lõpp | ind – M30 | 17
Pakilift üleval – enne lõppu | ind – M30 | 17
Pakilift all – enne lõppu | ind – M30 | 17
Pakilift all – lõpp | ind – M30 | 17
Pakk rullkonveier 2 lõpus | opt - ??
Rullkonveier 3 koduasend | ??
Rullkonveier 3 kiletaja asend | ??
690
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on X1: 10m nurgaga
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K1: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on G1: 10m nurgaga
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on I1: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on I31: +2 kiletajale ??
Note on L1: 10m nurgaga
Note on N98: 2x100khz
Note on N99: 2x100khz
Note on N102: 8out
Note on N105: 4xanout
Note on N106: 4xanout
Note on D32: +2 kiletajale ??
Note on D37: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K37: +2 kiletajale ??
Note on M1: 10m nurgaga
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on D40: +2 kiletajale ??
Note on J40: +2 kiletajale ??
Note on L1: 10m nurgaga
Note on P40: +2 kiletajale ??

## IO
| Input |  | Output
IW0 | MKA tagasiside | OW0 | Konveier enne kilekeevitust EDASI
| Sagedusmuundurite tagasiside |  | reserv (kilp)
| Hädastopp relee |  | Mahatõukaja silinder
| Kott mahalükkaja positsioonis |  | Mahatõukaja konveier EDASI
| Mahalükkaja koduasend |  | Konveier peale kaldteed EDASI
| reserv |  | Nurgakonveier 1 EDASI
| Pakk enne pöörajat |  | Konveier peale Nurgakonveier 1'te EDASI
| Pakk pööraja konveieril |  | Alumine tõusukonveier EDASI
| Pööraja käppade silinder ooteasend |  | Ülemine tõusukonveier EDASI
| Pööraja käppade silinder tööasend |  | Konveier peale tõusukonveiereid EDASI
| Pööraja reserv |  | Nurgakonveier 2 EDASI
| Pööraja reserv |  | Konveier peale nurgakonveier 2'te EDASI
| Pööraja asend 1 |  | Nurgakonveier 3 EDASI
| Pööraja asend 2 |  | Konveier enne pöörajat EDASI
| Pööraja asend 3 |  | Pööraja konveier EDASI
| Pakk peale pööraja konveierit, alguses |  | Pööraja EDASI
IW1 | Ettelükkaja 1 – ooteasend | OW1 | Pööraja TAGASI
| Ettelükkaja 1 – tööeasend |  | Pööraja käpad
| Ettelükkaja 1 – üleval |  | Konveier pakkijasse EDASI
| Ettelükkaja 1 – all |  | Ettelükkaja 1 EDASI
| Ettelükkaja 2 – ooteasend |  | Ettelükkaja 1 TAGASI
| Ettelükkaja 2 – tööasend |  | Ettelükkaja 1 tõstmine
| Ettelükkaja 2 – üleval |  | Ettelükkaja 2 edasi
| Ettelükkaja 2 – all |  | Ettelükkaja 2 tagasi
| Luugid lahti |  | Ettelükkaja 2 tõstmine
| Luugid kinni |  | Luugid avamine
| Ülapress üleval |  | Luugid sulgemine
| Ülapress all |  | Külghoidja 1 klapp
| Külghoidja 1 – ooteasend |  | Külghoidja 2 klapp
| Külghoidja 1 – tööasend |  | Paki suruja klapp
| Külghoidja 2 – ooteasend |  | Lift aeglane üles
| Külghoidja 2 – tööasend |  | Lift aeglane alla
IW2 | Paki nivoo 1 | OW2 | Lift kiire üles
| Paki nivoo 2 |  | Lift kiire alla
| Paki nivoo 3 |  | Rullkonveier 1 (lift)
| Pakilift üleval – lõpp |  | Rullkonveier 2
| Pakilift üleval – enne lõppu |  | Rullkonveier 3
| Pakilift all – enne lõppu |  | Rulkonveier 3 – transport kiletajasse edasi
| Pakilift all – lõpp |  | Rulkonveier 3 – transport kiletajasse tagasi
| Pakk rullkonveier 2 lõpus |  | Aluste paki tõstmise kahvel edasi
| Rullkonveier 3 koduasend |  | Aluste paki tõstmise kahvel tagasi
| Rullkonveier 3 kiletaja asend |  | Aluste paki tõstmine
| Pakilift nupp 1 |  | Aluste paki langetamine
| Pakilift nupp 2 |  | Aluse transport (aluste paki all. Lükkaja) EDASI
| Pakilift nupp 3 |  | Aluse transport (aluste paki all. Lükkaja) TAGASI
| Pakilift nupp 4 |  | Aluse transport 2 (kettkonveier)
| Pakilift reserv |  | Aluse ettelükkaja pakiliftile edasi
| Pakilift reserv |  | Aluse ettelükkaja pakiliftile tagasi
IW3 | Aluste paki tõstmine – üleval | OW3 | Start lamp
| Aluste paki tõstmine – keskel (pakk tõstetud) |  | Häire lamp
| Aluste paki tõstmine – all |  | lamp reserv
| Aluste paki tõstmise kahvel – tagasi |  | Konveier enne kilekeevitust pidur
| Aluste paki tõstmise kahvel – keskel |  | Mahatõukaja konveier pidur
| Aluste paki tõstmise kahvel – väljas |  | Alumine tõusukonveier pidur
| Aluse transport – tagasi |  | Ülemine tõusukonveier pidur
| Aluse transport – keskel |  | Pööraja konveier pidur
| Aluse transport – ees |  | Pööraja pidur
| Alus konveier 2 lõpus |  | Konveier pakkijasse pidur
| Aluse ettelükkaja pakiliftile – tagasi |  | Ettelükkaja 1 pidur
| Aluse ettelükkaja pakiliftile – ooteasend |  | Ettelükkaja 2 pidur
| Aluse ettelükkaja pakiliftile – lõpus |  | handshake OUT
| Aluste etteanne nupp 1 |  | handshake OUT
| Aluste etteanne nupp 2 |  | handshake OUT
| Aluste etteanne nupp 3 |  | handshake OUT
IW4 | Nupp – Start etteanne (kilp) | OW4 | kiletaja mootor 1 edasi ?
| Nupp – Stopp etteanne (kilp) |  | kiletaja mootor 1 tagasi ?
| Nupp – reserv (kilp) |  | kiletaja mootor 2 edasi ?
| Nupp – reserv (kilp) |  | kiletaja mootor 2 tagasi ?
| Nupp – reserv (kilp) |  | Kiletaja nuga ?
| Nupp – Start etteanne (pult pööraja juures) |  | reserv
| Nupp – Stopp etteanne (pult pööraja juures) |  | reserv
| Nupp – reserv (pult pööraja juures) |  | reserv
handshake IN
handshake IN
handshake IN
handshake IN
reserv
reserv
reserv
reserv
IW5 | Kiletaja IN 1
Kiletaja IN 2
Kiletaja IN 3
Kiletaja IN 4
Kiletaja IN 5
Kiletaja IN 6
Kiletaja IN 7
Kiletaja IN 8
reserv
reserv
reserv
reserv
reserv
reserv
reserv
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on X1: 10m nurgaga
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K1: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on G1: 10m nurgaga
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on I1: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on I31: +2 kiletajale ??
Note on L1: 10m nurgaga
Note on N98: 2x100khz
Note on N99: 2x100khz
Note on N102: 8out
Note on N105: 4xanout
Note on N106: 4xanout
Note on D32: +2 kiletajale ??
Note on D37: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K37: +2 kiletajale ??
Note on M1: 10m nurgaga
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on D40: +2 kiletajale ??
Note on J40: +2 kiletajale ??
Note on L1: 10m nurgaga
Note on P40: +2 kiletajale ??

## Kilp
Asi | Kood | Kogus | Hind | Kokku |  | Siemens
Kilp
Rittal kilp TS8 2000x1200 | 8204.500 | 1 | 654.8 | 654.8
küljepaneelid | 8104.235 | 1 | 85.33 | 85.33
lisakilp 2000x600 | 8604.500 | 1 | 390.77 | 390.77
aluspaneelid esimene/tagumine | 8602.600 | 1 | 39.16 | 39.16
aluspaneelid esimene/tagumine | 8602.200 | 1 | 71.14 | 71.14
aluspaneelid, külgmised | 8602.040 | 1 | 19.58 | 19.58
tasku uksele 600mm | 4116.500 | 1 | 16.62 | 16.62
Kaablite läbiviik, tolmukindel | 8802.120 | 1 | 26.19 | 26.19
Tihend | 8802.060 | 1 | 13.23 | 13.23
Ühenduspoldid | 8800.500 | 1 | 7.11 | 7.11
boksid 200x150x80 (KxLxS) | KL 1528.510 | 7 | 22.51 | 157.57
Mootorid
Käivitid | 3RT2023 – 1FB40 | 26 | 44.05 | 1145.3 | S0 |  | 4kw
| 3RT2024-1FB40 | 4 | 47.05 | 188.2 |  |  | 5,5kw
reevers sillad | 3RA29 23-2AA1 | 8 | 9.5 | 76
0
MKA | 3RV2011-0KA10 | 3 | 32.45 | 97.35 |  |  | 0.37 | 1.1
| 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 | 6 | 32.45 | 194.7 |  |  | 0.55 | 1.38
| 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 | 10 | 33.94 | 339.4 |  |  | 0.75 | 1.88
| 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 | 1 | 33.94 | 33.94 |  |  | 1.1 | 2.75
| 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 | 1 | 38.01 | 38.01 |  |  | 4 | 10
| 3RV2011-4AA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 | 1 | 39.55 | 39.55 |  |  | 5.5 | 13.75
MKA sild (3) | 3RV1915-1BB 3RV2011-4AA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 |  |  | 0
MKA sild (4) | 3RV1915-1CB 3RV1915-1BB 3RV2011-4AA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 |  |  | 0
MKA sild (5) | 3RV1915-1DB 3RV1915-1CB 3RV1915-1BB 3RV2011-4AA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 | 4 | 7.92 | 31.68
MKA silla pealeviik | 3RV2925-5AB 3RV1915-1DB 3RV1915-1CB 3RV1915-1BB 3RV2011-4AA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 | 4 | 5.36 | 21.44
MKA NO/NC kontakt | 3RV2901-1E 3RV2925-5AB 3RV1915-1DB 3RV1915-1CB 3RV1915-1BB 3RV2011-4AA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 | 22 | 5.19 | 114.18
SM 0,4 | CIMR-JC4A0001 | 1 | 180.7 | 180.7
SM 0,75kw | CIMR-JC4A0002 | 2 | 197.6 | 395.2
SM 1,5kw | CIMR-JC4A0004 | 3 | 226.2 | 678.6
SM 2,2kw | CIMR-JC4A0005 | 2 | 265.2 | 530.4
Releed
Omron | pesa | 14
| relee | 14
sillad
Kaitsmed
3f | 4A | 3
| 6A | 3
| 10A | 2
1f | 6A | 4
| 4A | 2
| 2A | 2
1A
Moodulkaitsmete sild |  | 1
Silla otsakaitsmed |  | 6
Pesa DIN liistule |  | 1
Pealüliti
min 100A | ABB OT125F3 | 1
käepide | OHB45J6 | 1
pikendus | OXP6X400 | 1
faaside kaitse kate | OTS125T3 | 1
Voolujaotus
Eriflex | UDJ125A | 3
Maanduse jaotus ensto ?? | KNA5.120 | 1
| KE61.03 | 1
| KE61.3 | 1
| KE61.2 | 1
Kilbikarbik LxK
| 60x60 | 2
| 40x60 | 4
| 25x60 | 1
Kilbimaterjal
Montaazikaabel | must 1,5 | 200m
| must 2,5 | 100m
| t.sinine 0,5 | 300m
| valge 0,5 | 100m
| h.sin 1,5 | 100m
| must 10?? | 20m
| must 25?? | 10m
Ühendusterminalid | Wieland |  |  |  |  | PhoenixContact-kruvi | PhoenixContact-kiir
| 2,5 hall – WT2,5 | 100 |  |  |  | UT 2,5 | ST 2,5
| 2,5 koro – WT2,5 PE | 30 |  |  |  | UT 2,5-PE | ST 2,5-PE
| 2,5 otsaplaat |  |  |  |  | D-UT 2,5/10 | D-ST 2,5
| 2,5 topeltkõrge - WKN2,5E / U V0 | 150 |  |  |  | UTTB 2,5 | STTB 1,5
| lõpiplaat 2,5 topeltile APN2,5E 3RV2901-1E 3RV2925-5AB 3RV1915-1DB 3RV1915-1CB 3RV1915-1BB 3RV2011-4AA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 | 12 |  |  |  | D-UTTB 2,5/4 | D-STTB 2,5
|  | 12 |  |  |  | DP-UTTB 2,5/4
| 2,5 topelt maantus ? | 12 |  |  |  | UTTB 2,5-PE | STTB 1,5-PE
| 1,5 4x (L+/L-) | 12 |  |  |  | UT 2,5-QUATTRO | ST 1,5/S-QUATTRO
| 1,5 4x lõõpuplaat | 2 |  |  |  | D-UT 2,5/4-QUATTRO | D-ST 1,5/S-QUATTRO
| 1,5 topelt sillad | 2 |  |  |  | FBS 10-5 | FBS 10-3,5 BU
| 1,5 3k anduritele | 110 |  |  |  | UT 2,5-3L | ZDIK 1,5
| 1,5 3k anduritele lõpuplaat | 7 |  |  |  | D-UT 2,5-3L | D-ZDIK 1,5
| 1,5 3k sillad 24V | 11 |  |  |  | FBS 10-5 | FBSTB 10-ZDIK RD
| 1,5 3k sillad – 0V | 11 |  |  |  | FBS 10-5 | FBSTB 10-ZDIK BU
| Din fiksaator |  |  |  |  | E/NS 35 N
Juhtimine
Omron | S8VK-C24024 | 1
| G9SB-301-D | 1 |  |  |  | variant cj2mcpu31+io
| CJ1W-PA202 | 1 | 126 | 126 |  |  | wago |  | Crevis
[6 empty] | Ethernet ip coupler | 146 | 146 | 192.64 | 192.64
| CJ2M-CPU31 | 1 | 590 | 590
| CJ2M-MD212 | 1 | 130 | 130 |  | 1xcounter in | 191 | 191 | 122.8 | 122.8
ühenduskaabel 1m | XW2Z-100K | 1
klemmliist | XW2D-40G6
| CJ1W-ID211 | 6 | 119 | 714 |  | 16in | 61 | 366 | 32.96 | 395.52
| CJ1W-OD212 | 4 | 167 | 668 |  | 16out | 69 | 276 | 36.56 | 292.48
| CJ1W-DA041 | 0 | 470 |  |  | 2xan out | 130 |  | 132.64
| NB5Q-TW01B | 1 | 619
| Ethernet switch | 1 |  |  |  | ainult omron |  | omron+wago |  | omron+crevis
[6 empty] | 2102 |  | 1569 |  | 1593.44
Andurid
IND M30 NO | E2A-M30KS15-M1-B1 | 6
IND M30 NC | E2A-M30KS15-M1-B2 | 17
IND M18 | E2A-M15KS08-M1-B1 | 7
IND silinder |  | 10
OPT Reflektorist |  | 7
OPT SV
OPT objektilt |  | 2
Andurikaablid
10m nurgaga | XS2F-M12PVC4A10M-EU | 30
5m nurgaga | XS2F-M12PVC4A5M-EU | 20
Nupud (schneider)
hädastopp | ZB4BS54 | 4
pöördlüliti 1<0>2 | ZB4BD5 | 2
pöördlüliti 0-1 |  | 2
nupp pun-lambiga | ZB4BW343 | 2
nupp roh-lambiga |  | 2
nupp sin-lambiga | ZB4BW363 | 1
led sin | ZBVB6 | 1
led roh | ZBVB3 | 2
led pun | ZBVB4 | 2
nupuraam | ZB4BZ009 | 14
NO | ZBE101 | 10
NC | ZBE102 | 8
Ühenduskaablid
| 4G1,5 | 500
| 4G2,5 | 100
| 16G0,5 | 175
7814.15
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on X1: 10m nurgaga
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K1: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on G1: 10m nurgaga
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on I1: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on I31: +2 kiletajale ??
Note on L1: 10m nurgaga
Note on N98: 2x100khz
Note on N99: 2x100khz
Note on N102: 8out
Note on N105: 4xanout
Note on N106: 4xanout
Note on D32: +2 kiletajale ??
Note on D37: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K37: +2 kiletajale ??
Note on M1: 10m nurgaga
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on D40: +2 kiletajale ??
Note on J40: +2 kiletajale ??
Note on L1: 10m nurgaga
Note on P40: +2 kiletajale ??

## Kilp_2
Asi | Kood | Kogus | Hind | Kokku |  | Siemens
Kilp
Rittal kilp TS8 2000x1200 | 8204.500 | 1 | 654.8 | 654.8
küljepaneelid | 8104.235 | 1 | 85.33 | 85.33
lisakilp 2000x600 | 8604.500 | 1 | 390.77 | 390.77
aluspaneelid esimene/tagumine | 8602.600 | 1 | 39.16 | 39.16
aluspaneelid esimene/tagumine | 8602.200 | 1 | 71.14 | 71.14
aluspaneelid, külgmised | 8602.040 | 1 | 19.58 | 19.58
tasku uksele 600mm | 4116.500 | 1 | 16.62 | 16.62
Kaablite läbiviik, tolmukindel | 8802.120 | 1 | 26.19 | 26.19
Tihend | 8802.060 | 1 | 13.23 | 13.23
Ühenduspoldid | 8800.500 | 1 | 7.11 | 7.11
boksid 200x150x80 (KxLxS) | KL 1528.510 | 7 | 22.51 | 157.57
Schneider
Mootorid
Käivitid | 3RT2023 – 1FB40 | 26 | 44.05 | 1145.3 | S0 | 18 01 100 LC1D09BL | 26 | 19.99 | 519.74 | 4kw
| 3RT2024-1FB40 | 4 | 47.05 | 188.2 |  | 18 01 100 LC1D12BL | 4 | 22.55 | 90.2 | 5,5kw
reevers sillad | 3RA29 23-2AA1 | 8 | 9.5 | 76 |  | 18 01 100 LAD9R1V | 8 | 6.49 | 51.92
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MKA | 3RV2011-0KA10 lõpiplaat 2,5 topeltile APN2,5E 3RV2901-1E 3RV2925-5AB 3RV1915-1DB 3RV1915-1CB 3RV1915-1BB 3RV2011-4AA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 | 3 | 32.45 | 97.35 |  | 18 01 101 GV2ME06 | 3 | 23.17 | 69.51 | 0.37 | 1.1
| 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 lõpiplaat 2,5 topeltile APN2,5E 3RV2901-1E 3RV2925-5AB 3RV1915-1DB 3RV1915-1CB 3RV1915-1BB 3RV2011-4AA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 | 6 | 32.45 | 194.7 |  | 18 01 101 GV2ME06 | 6 | 23.17 | 139.02 | 0.55 | 1.38
| 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 lõpiplaat 2,5 topeltile APN2,5E 3RV2901-1E 3RV2925-5AB 3RV1915-1DB 3RV1915-1CB 3RV1915-1BB 3RV2011-4AA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 | 10 | 33.94 | 339.4 |  | 18 01 101 GV2ME07 | 10 | 23.05 | 230.5 | 0.75 | 1.88
| 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 lõpiplaat 2,5 topeltile APN2,5E 3RV2901-1E 3RV2925-5AB 3RV1915-1DB 3RV1915-1CB 3RV1915-1BB 3RV2011-4AA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 | 1 | 33.94 | 33.94 |  | 18 01 101 GV2ME08 | 1 | 23.17 | 23.17 | 1.1 | 2.75
| 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 lõpiplaat 2,5 topeltile APN2,5E 3RV2901-1E 3RV2925-5AB 3RV1915-1DB 3RV1915-1CB 3RV1915-1BB 3RV2011-4AA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 | 1 | 38.01 | 38.01 |  | 18 01 101 GV2ME16 | 1 | 28.12 | 28.12 | 4 | 10
| 3RV2011-4AA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 lõpiplaat 2,5 topeltile APN2,5E 3RV2901-1E 3RV2925-5AB 3RV1915-1DB 3RV1915-1CB 3RV1915-1BB 3RV2011-4AA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 | 1 | 39.55 | 39.55 |  | 18 01 101 GV2ME20 | 1 | 30.93 | 30.93 | 5.5 | 13.75
MKA sild (3) | 3RV1915-1BB 3RV2011-4AA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 lõpiplaat 2,5 topeltile APN2,5E 3RV2901-1E 3RV2925-5AB 3RV1915-1DB 3RV1915-1CB 3RV1915-1BB 3RV2011-4AA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MKA sild (4) | 3RV1915-1CB 3RV1915-1BB 3RV2011-4AA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 lõpiplaat 2,5 topeltile APN2,5E 3RV2901-1E 3RV2925-5AB 3RV1915-1DB 3RV1915-1CB 3RV1915-1BB 3RV2011-4AA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 | 5 |  | 0 |  | 18 01 101 GV2G445 | 4 | 7.47 | 37.35
MKA sild (5) | 3RV1915-1DB 3RV1915-1CB 3RV1915-1BB 3RV2011-4AA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 lõpiplaat 2,5 topeltile APN2,5E 3RV2901-1E 3RV2925-5AB 3RV1915-1DB 3RV1915-1CB 3RV1915-1BB 3RV2011-4AA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 | 4 | 7.92 | 31.68 |  | GV2G245 | 4 |  | 0
MKA silla pealeviik | 3RV2925-5AB 3RV1915-1DB 3RV1915-1CB 3RV1915-1BB 3RV2011-4AA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 lõpiplaat 2,5 topeltile APN2,5E 3RV2901-1E 3RV2925-5AB 3RV1915-1DB 3RV1915-1CB 3RV1915-1BB 3RV2011-4AA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 | 4 | 5.36 | 21.44 |  | 18 01 101 GV1G09 | 4 | 5.19 | 25.95
MKA NO/NC kontakt | 3RV2901-1E 3RV2925-5AB 3RV1915-1DB 3RV1915-1CB 3RV1915-1BB 3RV2011-4AA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 lõpiplaat 2,5 topeltile APN2,5E 3RV2901-1E 3RV2925-5AB 3RV1915-1DB 3RV1915-1CB 3RV1915-1BB 3RV2011-4AA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 | 22 | 5.19 | 114.18 |  | 18 01 101 GVAE20 | 22 | 4.56 | 100.32
[9 empty] | 0 | V1000
SM 0,4 | CIMR-JC4A0001 | 1 | 180.7 | 180.7 |  |  |  |  | 0 | VZAB0P4BAA | 171
SM 0,75kw | CIMR-JC4A0002 | 2 | 197.6 | 395.2 |  |  |  |  | 0
SM 1,5kw | CIMR-JC4A0004 | 3 | 226.2 | 678.6 |  |  |  |  | 0
SM 2,2kw | CIMR-JC4A0005 | 2 | 265.2 | 530.4 |  |  |  |  | 0
Releed
Omron | pesa | 14
| relee | 14
sillad
Kaitsmed
3f | 4A | 3
| 6A | 3
| 10A | 2
1f | 6A | 4
| 4A | 2
| 2A | 2
1A
Moodulkaitsmete sild |  | 1
Silla otsakaitsmed |  | 6
Pesa DIN liistule |  | 1
Pealüliti
min 100A | ABB OT125F3 | 1
käepide | OHB45J6 | 1
pikendus | OXP6X400 | 1
faaside kaitse kate | OTS125T3 | 1
Voolujaotus
Eriflex | UDJ125A | 3
Maanduse jaotus ensto ?? | KNA5.120 | 1
| KE61.03 | 1
| KE61.3 | 1
| KE61.2 | 1
Kilbikarbik LxK
| 60x60 | 2
| 40x60 | 4
| 25x60 | 1
Kilbimaterjal
Montaazikaabel | must 1,5 | 200m
| must 2,5 | 100m
| t.sinine 0,5 | 300m
| valge 0,5 | 100m
| h.sin 1,5 | 100m
| must 10?? | 20m
| must 25?? | 10m
Ühendusterminalid | Wieland |  |  |  |  | PhoenixContact-kruvi | PhoenixContact-kiir
| 2,5 hall – WT2,5 | 100 |  |  |  | UT 2,5 | ST 2,5 | 100
| 2,5 koro – WT2,5 PE | 30 |  |  |  | UT 2,5-PE | ST 2,5-PE | 30
| 2,5 otsaplaat |  |  |  |  | D-UT 2,5/10 | D-ST 2,5
| 2,5 topeltkõrge - WKN2,5E / U V0 | 150 |  |  |  | UTTB 2,5 | STTB 1,5 | 150
| lõpiplaat 2,5 topeltile APN2,5E 3RV2901-1E 3RV2925-5AB 3RV1915-1DB 3RV1915-1CB 3RV1915-1BB 3RV2011-4AA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 lõpiplaat 2,5 topeltile APN2,5E 3RV2901-1E 3RV2925-5AB 3RV1915-1DB 3RV1915-1CB 3RV1915-1BB 3RV2011-4AA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 | 12 |  |  |  | D-UTTB 2,5/4 | D-STTB 2,5 | 12
|  | 12 |  |  |  | DP-UTTB 2,5/4 |  | 12
| 2,5 topelt maantus ? | 12 |  |  |  | UTTB 2,5-PE | STTB 1,5-PE | 12
| 1,5 4x (L+/L-) | 12 |  |  |  | UT 2,5-QUATTRO | ST 1,5/S-QUATTRO | 12
| 1,5 4x lõõpuplaat | 2 |  |  |  | D-UT 2,5/4-QUATTRO | D-ST 1,5/S-QUATTRO | 2
| 1,5 topelt sillad | 2 |  |  |  | FBS 10-5 | FBS 10-3,5 BU | 2
| 1,5 3k anduritele | 110 |  |  |  | UT 2,5-3L | ZDIK 1,5 | 110
| 1,5 3k anduritele lõpuplaat | 7 |  |  |  | D-UT 2,5-3L | D-ZDIK 1,5 | 7
| 1,5 3k sillad 24V | 11 |  |  |  | FBS 10-5 | FBSTB 10-ZDIK RD | 11
| 1,5 3k sillad – 0V | 11 |  |  |  | FBS 10-5 | FBSTB 10-ZDIK BU | 11
| Din fiksaator |  |  |  |  | E/NS 35 N |  | 50
Juhtimine
Omron | S8VK-C24024 | 1
| G9SB-301-D | 1 |  |  |  | variant cj2mcpu31+io
| CJ1W-PA202 | 1 | 126 | 126 | [5 empty] | wago |  | Crevis
[6 empty] | Ethernet ip coupler |  |  |  | 146 | 146 | 192.64 | 192.64
| CJ2M-CPU31 | 1 | 590 | 590
| CJ2M-MD212 | 1 | 130 | 130 |  | 1xcounter in |  |  |  | 191 | 191 | 122.8 | 122.8
ühenduskaabel 1m | XW2Z-100K | 1
klemmliist | XW2D-40G6
| CJ1W-ID211 | 6 | 119 | 714 |  | 16in |  |  |  | 61 | 366 | 32.96 | 395.52
| CJ1W-OD212 | 5 | 167 | 835 |  | 16out |  |  |  | 69 | 345 | 36.56 | 365.6
| CJ1W-DA041 | 0 | 470 |  |  | 2xan out |  |  |  | 130 |  | 132.64
| NB5Q-TW01B | 1 | 619
| Ethernet switch | 1 |  |  |  | ainult omron |  |  |  |  | omron+wago |  | omron+crevis
[6 empty] | 2269 |  |  |  |  | 1638 |  | 1666.56
Andurid
IND M30 NO | E2A-M30KS15-M1-B1 | 6
IND M30 NC | E2A-M30KS15-M1-B2 | 17
IND M18 | E2A-M15KS08-M1-B1 | 7
IND silinder |  | 10
OPT Reflektorist |  | 7
OPT SV
OPT objektilt |  | 2
Andurikaablid
10m nurgaga | XS2F-M12PVC4A10M-EU | 30
5m nurgaga | XS2F-M12PVC4A5M-EU | 20
Nupud (schneider)
hädastopp | ZB4BS54 | 4
pöördlüliti 1<0>2 | ZB4BD5 | 2
pöördlüliti 0-1 |  | 2
nupp pun-lambiga | ZB4BW343 | 2
nupp roh-lambiga |  | 2
nupp sin-lambiga | ZB4BW363 | 1
led sin | ZBVB6 | 1
led roh | ZBVB3 | 2
led pun | ZBVB4 | 2
nupuraam | ZB4BZ009 | 14
NO | ZBE101 | 10
NC | ZBE102 | 8
Ühenduskaablid
| 4G1,5 | 500
| 4G2,5 | 100
| 16G0,5 | 175
7981.15
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on X1: 10m nurgaga
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K1: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on G1: 10m nurgaga
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on I1: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on I31: +2 kiletajale ??
Note on L1: 10m nurgaga
Note on N98: 2x100khz
Note on N99: 2x100khz
Note on N102: 8out
Note on N105: 4xanout
Note on N106: 4xanout
Note on D32: +2 kiletajale ??
Note on D37: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K37: +2 kiletajale ??
Note on M1: 10m nurgaga
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on D40: +2 kiletajale ??
Note on J40: +2 kiletajale ??
Note on L1: 10m nurgaga
Note on P40: +2 kiletajale ??

## Kilp_3
Asi | Kood | Kogus | Hind | Kokku |  | Siemens
Kilp
Rittal kilp TS8 2000x1200 | 8204.500 | 1 | 654.8 | 654.8
küljepaneelid | 8104.235 | 1 | 85.33 | 85.33
lisakilp 2000x600 | 8604.500 | 1 | 390.77 | 390.77
aluspaneelid esimene/tagumine | 8602.600 | 1 | 39.16 | 39.16
aluspaneelid esimene/tagumine | 8602.200 | 1 | 71.14 | 71.14
aluspaneelid, külgmised | 8602.040 | 1 | 19.58 | 19.58
tasku uksele 600mm | 4116.500 | 1 | 16.62 | 16.62
Kaablite läbiviik, tolmukindel | 8802.120 | 1 | 26.19 | 26.19
Tihend | 8802.060 | 1 | 13.23 | 13.23
Ühenduspoldid | 8800.500 | 1 | 7.11 | 7.11
boksid 200x150x80 (KxLxS) | KL 1528.510 | 7 | 22.51 | 157.57
Mootorid | Schneider
Käivitid | 18 01 100 LC1D09BL | 26 | 19.99 | 519.74 | S0 | [5 empty] | 4kw
| 18 01 100 LC1D12BL | 4 | 22.55 | 90.2 | [6 empty] | 5,5kw
reevers sillad | 18 01 100 LAD9R1V | 8 | 6.49 | 51.92
0
MKA | 18 01 101 GV2ME06 | 3 | 23.17 | 69.51 | [6 empty] | 0.37 | 1.1
| 18 01 101 GV2ME06 | 6 | 23.17 | 139.02 | [6 empty] | 0.55 | 1.38
| 18 01 101 GV2ME07 | 10 | 23.05 | 230.5 | [6 empty] | 0.75 | 1.88
| 18 01 101 GV2ME08 | 1 | 23.17 | 23.17 | [6 empty] | 1.1 | 2.75
| 18 01 101 GV2ME16 | 1 | 28.12 | 28.12 | [6 empty] | 4 | 10
| 18 01 101 GV2ME14 | 1 | 27.19 | 27.19 | [6 empty] | 5.5 | 13.75
| 99 37 001 GV2G245 | 4 | 4.98 | 19.92
MKA sild (3) |  |  |  | 0
MKA sild (4) | 18 01 101 GV2G445 | 4 | 7.47 | 29.88
MKA sild (5) | GV2G245 | 4 |  | 0
MKA silla pealeviik | 18 01 101 GV1G09 | 4 | 5.19 | 20.76
MKA NO/NC kontakt | 18 01 101 GVAE20 | 22 | 4.56 | 100.32
0
| J1000 Jaskawa |  |  |  | 1784.9 |  | MX2 |  |  |  |  | JX
SM 0,4 | CIMR-JC4A0001 | 1 | 180.7 | 180.7 |  |  | 17 EA EAP 3G3MX2-A4004-E | 213.07 | 1 | 213.07 |  | 3G3JX-A4004-EF | 171
SM 0,75kw | CIMR-JC4A0002 | 2 | 197.6 | 395.2 |  |  | 17 EA EAP 3G3MX2-A4007-E | 238.27 | 2 | 476.54 |  | 3G3JX-A4007-EF | 197
SM 1,5kw | CIMR-JC4A0004 | 3 | 226.2 | 678.6 |  |  | 17 EA EAP 3G3MX2-A4015-E | 268.16 | 3 | 804.48 |  | 3G3JX-A4015-EF | 230
SM 2,2kw | CIMR-JC4A0005 | 2 | 265.2 | 530.4 |  |  | 17 EA EAP 3G3MX2-A4022-E | 298.05 | 2 | 596.1 |  | 3G3JX-A4022-EF | 274
Releed
Omron | pesa | 14
| relee | 14
sillad
Kaitsmed
3f | 4A | 3 | 12.94 | 38.82
| 6A | 3 | 9.07 | 27.21
| 10A | 2 | 8.62 | 17.24
1f | 6A | 4 | 2.41 | 9.64
| 4A | 2 | 3.54 | 7.08
| 2A | 2 | 3.49 | 6.98
| 1A |  |  | 0
Moodulkaitsmete sild |  | 1 | 16 | 16
Silla otsakaitsmed |  | 6 | 0.45 | 2.7
Pesa DIN liistule |  | 1 | 13 | 13
0
Pealüliti |  |  |  | 0
min 100A | ABB OT125F3 | 1 | 28.77 | 28.77
käepide | OHB45J6 | 1 | 12.61 | 12.61
pikendus | OXP6X400 | 1 | 4.87 | 4.87
faaside kaitse kate | OTS125T3 | 1 | 5.04 | 5.04
0
Voolujaotus |  |  |  | 0
Eriflex | UDJ125A | 3 | 12.59 | 37.77
Maanduse jaotus ensto ?? | KNA5.120 | 1 | 17.84 | 17.84
| KE61.03 | 1 | 7.04 | 7.04
| KE61.3 | 1 | 2.44 | 2.44
| KE61.2 | 1 | 2.44 | 2.44
0
Kilbikarbik LxK |  |  |  | 0
| 60x60 | 2 |  | 0
| 40x60 | 4 |  | 0
| 25x60 | 1 |  | 0
0
Kilbimaterjal |  |  |  | 0
Montaazikaabel | must 1,5 | 200m
| must 2,5 | 100m
| t.sinine 0,5 | 300m
| valge 0,5 | 100m
| h.sin 1,5 | 100m
| must 10?? | 20m
| must 25?? | 10m
0
Ühendusterminalid | PhoenixContact-kiir |  |  | 0 |  |  | PhoenixContact-kruvi |  |  | 0 | Wieland
| ST 2,5 | 100 | 0.27 | 27 |  |  | UT 2,5 | 100 | 0.27 | 27 | 2,5 hall – WT2,5
| ST 2,5-PE | 30 | 0.89 | 26.7 |  |  | UT 2,5-PE | 30 | 0.81 | 24.3 | 2,5 koro – WT2,5 PE
| D-ST 2,5 | 20 | 0.22 | 4.4 |  |  | D-UT 2,5/10 | 20 | 0.24 | 4.8 | 2,5 otsaplaat
| STTB 1,5 | 150 | 0.74 | 111 |  |  | UTTB 2,5 | 150 | 1.18 | 177 | 2,5 topeltkõrge - WKN2,5E / U V0
| D-STTB 2,5 | 12 | 0.23 | 2.76 |  |  | D-UTTB 2,5/4 | 12 | 0.36 | 4.32 | lõpiplaat 2,5 topeltile APN2,5E lõpiplaat 2,5 topeltile APN2,5E 3RV2901-1E 3RV2925-5AB 3RV1915-1DB 3RV1915-1CB 3RV1915-1BB 3RV2011-4AA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10 lõpiplaat 2,5 topeltile APN2,5E 3RV2901-1E 3RV2925-5AB 3RV1915-1DB 3RV1915-1CB 3RV1915-1BB 3RV2011-4AA10 3RV2011-1KA10 3RV2011-1DA10 3RV2011-1BA10 3RV2011-1AA10 3RV2011-0KA10
|  | 12 |  | 0 |  |  | DP-UTTB 2,5/4 | 12 | 0.26 | 3.12
| STTB 1,5-PE | 12 | 2.98 | 35.76 |  |  | UTTB 2,5-PE | 12 | 3.43 | 41.16 | 2,5 topelt maantus ?
| ST 1,5/S-QUATTRO | 12 |  | 0 |  |  | UT 2,5-QUATTRO | 50 | 0.98 | 49 | 1,5 4x (L+/L-)
| D-ST 1,5/S-QUATTRO (2tk!) | 50 | 0.25 | 12.5 |  |  | D-UT 2,5/4-QUATTRO | 2 | 0.24 | 0.48 | 1,5 4x lõõpuplaat
| FBS 10-3,5 BU (2tk !) | 50 | 1.89 | 94.5 |  |  | FBS 10-5 | 50 | 1.5 | 75 | 1,5 topelt sillad
| ZDIK 1,5 | 110 | 1.48 | 162.8 |  |  | UT 2,5-3L | 110 | 1.93 | 212.3 | 1,5 3k anduritele
| D-ZDIK 1,5 | 7 | 0.42 | 2.94 |  |  | D-UT 2,5-3L | 7 | 0.36 | 2.52 | 1,5 3k anduritele lõpuplaat
| FBSTB 10-ZDIK RD | 11 | 0.9 | 9.9 |  |  | FBS 10-5 | 50 | 0.51 | 25.5 | 1,5 3k sillad 24V
| FBSTB 10-ZDIK BU | 11 | 0.9 | 9.9 | [5 empty] | 9.9 | 1,5 3k sillad – 0V
| E/NS 35 N |  |  | 0 |  |  |  | 50
Juhtimine |  |  |  | 0
Omron | S8VK-C24024 | 1 | 98 | 98
| G9SB-301-D | 1 | 157.8 | 157.8
| CJ1W-PA202 | 1 | 113 | 113
0
| CJ2M-CPU31 | 1 | 470.53 | 470.53 |  |  | CJ1W-PA202 | 1 | 114 | 114
| CJ2M-MD212 | 1 | 109 | 109
ühenduskaabel 1m | XW2Z-100K | 1 | 31.17 | 31.17 |  |  | CJ2M-CPU31 | 1 | 471 | 471
klemmliist | XW2D-40G6 | 1 | 35.19 | 35.19 |  |  | CJ2M-MD212 | 1 | 110 | 110
| CJ1W-ID211 | 6 | 102 | 612 |  |  | XW2Z-100K | 1 | 32 | 32
| CJ1W-OD212 | 5 | 140 | 700 |  |  | XW2D-40G6 | 1 | 36 | 36
| CJ1W-DA041 | 0 | 470 | 0
| CJ1W-DA041 | 0 | 470 | 0 |  |  | EthernetIP Coupler (750-352) | 1 | 132 | 132
| CJ1W-SCU41 | 1 | 370 | 370 |  |  | 16xIN (750-1405) | 7 | 61 | 427
| CJ1W-IC101 | 1 | 80 | 80 |  |  | 16xOUT (750-1504) | 5 | 69 | 345
| CJ1W-II101 | 1 | 140 | 140 |  |  | Wago EndModule (750-600) | 1 | 8.7 | 8.7
| CS1W-CN713 | 1 | 60 | 60 |  |  | Wago 24vdc Module | 3 | 10.8 | 32.4
| NB5Q-TW01B | 1 | 508 | 508
| Ethernet switch | 1 | 60 | 60
|  |  |  | 0 |  |  | CJ1W-SCU41 | 1 | 370 | 370
Andurid |  |  |  | 0
IND M30 NO | E2A-M30KS15-M1-B1 | 6 |  | 0
IND M30 NC | E2A-M30KS15-M1-B2 | 17 |  | 0
IND M18 | E2A-M15KS08-M1-B1 | 7 |  | 0
IND silinder |  | 10 |  | 0
OPT Reflektorist |  | 7 |  | 0
OPT SV |  |  |  | 0
OPT objektilt |  | 2 |  | 0
0
Andurikaablid |  |  |  | 0
10m nurgaga | XS2F-M12PVC4A10M-EU | 30 |  | 0
5m nurgaga | XS2F-M12PVC4A5M-EU | 20 |  | 0
0
Nupud (schneider) |  |  |  | 0
hädastopp | ZB4BS54 | 4 |  | 0
pöördlüliti 1<0>2 | ZB4BD5 | 2 |  | 0
pöördlüliti 0-1 |  | 2 |  | 0
nupp pun-lambiga | ZB4BW343 | 2 |  | 0
nupp roh-lambiga |  | 2 |  | 0
nupp sin-lambiga | ZB4BW363 | 1 |  | 0
led sin | ZBVB6 | 1 |  | 0
led roh | ZBVB3 | 2 |  | 0
led pun | ZBVB4 | 2 |  | 0
nupuraam | ZB4BZ009 | 14 |  | 0
NO | ZBE101 | 10 |  | 0
NC | ZBE102 | 8 |  | 0
0
Ühenduskaablid |  |  |  | 0
| 4G1,5 | 500 |  | 0
| 4G2,5 | 100 |  | 0
| 16G0,5 | 175 |  | 0
0
8918.99
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on X1: 10m nurgaga
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K1: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on G1: 10m nurgaga
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on I1: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on I31: +2 kiletajale ??
Note on L1: 10m nurgaga
Note on N98: 2x100khz
Note on N99: 2x100khz
Note on N102: 8out
Note on N105: 4xanout
Note on N106: 4xanout
Note on D32: +2 kiletajale ??
Note on D37: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K37: +2 kiletajale ??
Note on M1: 10m nurgaga
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on D40: +2 kiletajale ??
Note on J40: +2 kiletajale ??
Note on L1: 10m nurgaga
Note on P40: +2 kiletajale ??

## Kilp_IO)
| Asi | Kood | Kogus | Hind | Kokku
Kilp
| Rittal kilp TS8 2000x1200 | 8204.500 | 1 | 654.8 | 654.8
| küljepaneelid | 8104.235 | 1 | 85.33 | 85.33
| lisakilp 2000x600 | 8604.500 | 1 | 390.77 | 390.77
| aluspaneelid esimene/tagumine | 8602.600 | 1 | 39.16 | 39.16
| aluspaneelid esimene/tagumine | 8602.200 | 1 | 71.14 | 71.14
| aluspaneelid, külgmised | 8602.040 | 1 | 19.58 | 19.58
| tasku uksele 600mm | 4116.500 | 1 | 16.62 | 16.62
| Kaablite läbiviik, tolmukindel | 8802.120 | 1 | 26.19 | 26.19
| Tihend | 8802.060 | 1 | 13.23 | 13.23
| Ühenduspoldid | 8800.500 | 1 | 7.11 | 7.11
| boksid 200x150x80 (KxLxS) | KL 1528.510 | 7 | 22.51 | 157.57
5
| Mootorid | Möller
| Käivitid | 00000000276705 DILM9-10(24VDC) | 26 | 10.78 | 280.28 | [5 empty] | 4kw
|  | 00000000276565 DILM7-10(24VDC) |  | 10.04
|  | 00000000276845 DILM12-10(24VDC) | 4 | 12.1 | 48.4 | [5 empty] | 5,5kw
| reevers sillad | 00000000283108 DILM12-XRL | 0 | 3.01 | 0
| meh. Interlock | 00000000281196 DILM12-XMV | 0 | 2.43 | 0
| MKA | 00000000072735 PKZM0-1,6 | 9 | 22.8 | 205.2 |  |  | 0.37 | 1.1
|  | 00000000072736 PKZM0-2,5 | 10 | 22.8 | 228 |  |  | 0.55 | 1.38
|  | 00000000072737 PKZM0-4 | 1 | 22.8 | 22.8 |  |  | 0.75 | 1.88
|  | 00000000072739 PKZM0-10 | 1 | 26.63 | 26.63 |  |  | 1.1 | 2.75
|  | 00000000278486 PKZM0-12 | 1 | 26.63 | 26.63 |  |  | 4 | 10
|  | 18 01 101 GV2ME14 |  | 27.19 | 0 |  |  | 5.5 | 13.75
|  | 99 37 001 GV2G245 |  | 4.98 | 0
| ühendus MKA ja käiviti vahele | 00000000283149 PKZM0-XDM12 | 22 | 2.33 | 51.26
| Reversi KIT MKA ja käivitite vahele | 00000000283185 PKZM0-XRM12 | 8 | 8.15 | 65.2
| MKA sild (3) | 00000000232289 B3.0/3-PKZ0 |  | 4.4 | 0
| MKA sild (4) | 00000000063960 B3.0/4-PKZ0 | 0 | 5.05 | 0
| MKA sild (5) | 00000000232290 B3.0/5-PKZ0 | 4 | 5.43 | 21.72
| MKA silla pealeviik | 00000000032720 BK25/3-PKZ0 | 5 | 3.34 | 16.7
| MKA NO/NC kontakt | 00000000082882 NHI-E-11-PKZ0 | 22 | 3.51 | 77.22
0
|  | J1000 Jaskawa |  |  |  | 1784.9 | MX2 |  |  | 2090.19 |  | JX |  |  |  | 1803
| SM 0,4 | CIMR-JC4A0001 | 1 | 180.7 | 180.7 |  | 17 EA EAP 3G3MX2-A4004-E | 213.07 | 1 | 213.07 |  | 3G3JX-A4004-EF |  | 171 | 1 | 171
| SM 0,75kw | CIMR-JC4A0002 | 2 | 197.6 | 395.2 |  | 17 EA EAP 3G3MX2-A4007-E | 238.27 | 2 | 476.54 |  | 3G3JX-A4007-EF |  | 197 | 2 | 394
| SM 1,5kw | CIMR-JC4A0004 | 3 | 226.2 | 678.6 |  | 17 EA EAP 3G3MX2-A4015-E | 268.16 | 3 | 804.48 |  | 3G3JX-A4015-EF |  | 230 | 3 | 690
| SM 2,2kw | CIMR-JC4A0005 | 2 | 265.2 | 530.4 |  | 17 EA EAP 3G3MX2-A4022-E | 298.05 | 2 | 596.1 |  | 3G3JX-A4022-EF |  | 274 | 2 | 548
| modbusi moodul j1000 | SI-485/J | 8 | 25 | 200
Releed
| Omron | pesa | 14
|  | relee | 14 |  |  |  | v1000
|  | sillad |  |  |  |  | CIMR-VCBA0001BAA | 0.1/0.18kW | 0.8/1.2A
[7 empty] | CIMR-VCBA0002BAA | 0.18/0.37kW | 1.6/1.9A
| Kaitsmed | [5 empty] | CIMR-VCBA0003BAA | 0.55/0.75kW | 3.0/3.3A
| 3f | 4A | 3 | 12.94 | 38.82 |  | CIMR-VCBA0006BAA | 0.75/1.1kW | 5.0/6.0A
|  | 6A | 3 | 9.07 | 27.21 |  | CIMR-VCBA0010BAA | 1.5/2.2kW | 8.0/9.6A
|  | 10A | 2 | 8.62 | 17.24 |  | CIMR-VCBA0012BAA | 2.2/3.0kW | 11/12A
| 1f | 6A | 4 | 2.41 | 9.64 |  | CIMR-VCBA0018BAA | 4.0kW | 17.5A
|  | 4A | 2 | 3.54 | 7.08 |  | 380-400V 3ph input
|  | 2A | 2 | 3.49 | 6.98 |  | CIMR-VC4A0001BAA | 0.18/0.37kW | 1.2A | 225
|  | 1A |  |  | 0 |  | CIMR-VC4A0002BAA | 0.37/0.75kW | 1.8/2.1A | 250
| Moodulkaitsmete sild |  | 1 | 16 | 16 |  | CIMR-VC4A0004BAA | 0.75/1.5kW | 3.4/4.1A | 285
| Silla otsakaitsmed |  | 6 | 0.45 | 2.7 |  | CIMR-VC4A0005BAA | 1.5/2.2kW | 4.8/5.4A | 319
| Pesa DIN liistule |  | 1 | 13 | 13 |  | CIMR-VC4A0007BAA | 2.2/3.0kW | 5.5/6.9A | 356
[5 empty] | 0 |  | CIMR-VC4A0009BAA | 3.0/4.0kW | 7.2/8.8A | 394
| Pealüliti |  |  |  | 0 |  | CIMR-VC4A0011BAA | 4.0/5.5kW | 9.2/11.1A | 421
| min 100A | ABB OT125F3 | 1 | 28.77 | 28.77
| käepide | OHB45J6 | 1 | 12.61 | 12.61
| pikendus | OXP6X400 | 1 | 4.87 | 4.87
| faaside kaitse kate | OTS125T3 | 1 | 5.04 | 5.04
0
| Voolujaotus |  |  |  | 0
| Eriflex | UDJ125A | 3 | 12.59 | 37.77
| Maanduse jaotus ensto ?? | KNA5.120 | 1 | 17.84 | 17.84
|  | KE61.03 | 1 | 7.04 | 7.04
|  | KE61.3 | 1 | 2.44 | 2.44
|  | KE61.2 | 1 | 2.44 | 2.44
0
| Kilbikarbik LxK |  |  |  | 0
|  | 60x60 | 2 |  | 0
|  | 40x60 | 4 |  | 0
|  | 25x60 | 1 |  | 0
0
| Kilbimaterjal |  |  |  | 0
| Montaazikaabel | must 1,5 | 200m
|  | must 2,5 | 100m
|  | t.sinine 0,5 | 300m
|  | valge 0,5 | 100m
|  | h.sin 1,5 | 100m
|  | must 10?? | 20m
|  | must 25?? | 10m
| Riviklemm |  |  |  | 0
Wieland | [6 empty] | PhoenixContact-kruvi |  |  | 0 |  | PhoenixContact-kiir |  |  | 0
WKF 2,5 / 35 |  | 56.703.0053.0 | 100 | 0.41 | 41 |  | UT 2,5 | 100 | 0.27 | 27 |  | ST 2,5 | 100 | 0.27 | 27
WKF 2,5 SL/35 |  | 56.703.9053.0 | 100 | 1.41 | 141 |  | UT 2,5-PE | 30 | 0.81 | 24.3 |  | ST 2,5-PE | 30 | 0.89 | 26.7
APF 2,5 -4 |  | 07.312.2153.0 | 20 | 0.1452 | 2.904 |  | D-UT 2,5/10 | 20 | 0.24 | 4.8 |  | D-ST 2,5 | 20 | 0.22 | 4.4
WKFN 2,5E/35 |  | 56.703.7055.0 | 150 | 0.83 | 124.5 |  | UTTB 2,5 | 150 | 1.18 | 177 |  | STTB 1,5 | 150 | 0.74 | 111
APFN 2,5 E/35 |  | 07.312.1755.0 | 12 | 0.25 | 3 |  | D-UTTB 2,5/4 | 12 | 0.36 | 4.32 |  | D-STTB 2,5 | 12 | 0.23 | 2.76
TWFN 2,5 E/35 |  | 07.312.7455.0 | 12 | 0.2 | 2.4 |  | DP-UTTB 2,5/4 | 12 | 0.26 | 3.12 |  |  | 12 |  | 0
2,5 topelt maantus ? | WKFN 2,5D1/2/SL/35 | 56.703.9355.0 | 100 | 1.48 | 148 |  | UTTB 2,5-PE | 12 | 3.43 | 41.16 |  | STTB 1,5-PE | 12 | 2.98 | 35.76
1,5 4x (L+/L-) | WKF 1,5 D2/2/35 | 56.703.5153.0 | 50 | 0.59 | 29.5 |  | UT 2,5-QUATTRO | 50 | 0.98 | 49 |  | ST 1,5/S-QUATTRO | 12 |  | 0
1,5 4x lõõpuplaat | APF 1,5 D2/2 | 07.312.2553.0 | 2 | 0.16 | 0.32 |  | D-UT 2,5/4-QUATTRO | 2 | 0.24 | 0.48 |  | D-ST 1,5/S-QUATTRO (2tk!) | 50 | 0.25 | 12.5
1,5 topelt sillad | IVB WKF 1,5-10 |  |  |  | 0 |  | FBS 10-5 | 50 | 1.5 | 75 |  | FBS 10-3,5 BU (2tk !) | 50 | 1.89 | 94.5
1,5 3k anduritele | WKF 1.5 KOI 3L | 37.702.7453.0 | 110 | 1.382 | 152.02 |  | UT 2,5-3L | 110 | 1.93 | 212.3 |  | ZDIK 1,5 | 110 | 1.48 | 162.8
1,5 3k anduritele lõpuplaat |  |  | 7 |  | 0 |  | D-UT 2,5-3L | 7 | 0.36 | 2.52 |  | D-ZDIK 1,5 | 7 | 0.42 | 2.94
1,5 3k sillad 24V | IVB WKF 1,5-10 | Z7.268.1027.0 | 0 | 1.45 | 0 |  | FBS 10-5 | 50 | 0.51 | 25.5 |  | FBSTB 10-ZDIK RD | 11 | 0.9 | 9.9
1,5 3k sillad – 0V |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9.9 |  | FBSTB 10-ZDIK BU | 11 | 0.9 | 9.9
Connection module VM WKF K0.. 9 |  | 69.700.0953.0 | 5 | 2.47 | 12.35 |  |  | 50 |  |  |  | E/NS 35 N |  |  | 0
Connection module VM WKF K0..18 |  | 69.700.1853.0 | 0 | 4.64 | 0
| Omron | S8VK-C24024 | 1 | 98 | 98
|  | G9SB-301-D | 1 | 157.8 | 157.8
|  | CJ1W-PA202 | 1 | 113 | 113
0
|  | CJ2M-CPU31 | 1 | 470.53 | 470.53
|  | CJ2M-MD212 | 1 | 109 | 109
| ühenduskaabel 1m | XW2Z-100K | 1 | 31.17 | 31.17
| klemmliist | XW2D-40G6 | 1 | 35.19 | 35.19
|  | EthernetIP Coupler (750-352) | 1 | 132 | 132
|  | 16xIN (750-1405) | 7 | 61 | 427
|  | 16xOUT (750-1504) | 5 | 69 | 345
|  | Wago EndModule (750-600) | 1 | 8.7 | 8.7
|  | Wago 24vdc Module | 3 | 10.8 | 32.4
|  | CJ1W-SCU41 | 1 | 370 | 370
|  | NB5Q-TW01B | 1 | 508 | 508
|  | Ethernet switch | 1 | 60 | 60
0
| Andurid |  |  |  | 0
| IND M30 NO | E2A-M30KS15-M1-B1 | 6 |  | 0
| IND M30 NC | E2A-M30KS15-M1-B2 | 17 |  | 0
| IND M18 | E2A-M15KS08-M1-B1 | 7 |  | 0
| IND silinder |  | 10 |  | 0
| OPT Reflektorist |  | 7 |  | 0
| OPT SV |  |  |  | 0
| OPT objektilt |  | 2 |  | 0
0
| Andurikaablid |  |  |  | 0
| 10m nurgaga | XS2F-M12PVC4A10M-EU | 30 |  | 0
| 5m nurgaga | XS2F-M12PVC4A5M-EU | 20 |  | 0
0
| Nupud (schneider) |  |  |  | 0
| hädastopp | ZB4BS54 | 4 |  | 0
| pöördlüliti 1<0>2 | ZB4BD5 | 2 |  | 0
| pöördlüliti 0-1 |  | 2 |  | 0
| nupp pun-lambiga | ZB4BW343 | 2 |  | 0
| nupp roh-lambiga |  | 2 |  | 0
| nupp sin-lambiga | ZB4BW363 | 1 |  | 0
| led sin | ZBVB6 | 1 |  | 0
| led roh | ZBVB3 | 2 |  | 0
| led pun | ZBVB4 | 2 |  | 0
| nupuraam | ZB4BZ009 | 14 |  | 0
| NO | ZBE101 | 10 |  | 0
| NC | ZBE102 | 8 |  | 0
0
| Ühenduskaablid |  |  |  | 0
|  | 4G1,5 | 500 |  | 0
|  | 4G2,5 | 100 |  | 0
|  | 16G0,5 | 175 |  | 0
0
8348.714
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on X1: 10m nurgaga
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K1: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on G1: 10m nurgaga
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on I1: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on I31: +2 kiletajale ??
Note on L1: 10m nurgaga
Note on N98: 2x100khz
Note on N99: 2x100khz
Note on N102: 8out
Note on N105: 4xanout
Note on N106: 4xanout
Note on D32: +2 kiletajale ??
Note on D37: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K37: +2 kiletajale ??
Note on M1: 10m nurgaga
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on D40: +2 kiletajale ??
Note on J40: +2 kiletajale ??
Note on L1: 10m nurgaga
Note on P40: +2 kiletajale ??

## Sheet1
möller | M | käivitid
| 0.37 | DILM7
| 0.55 | DILM7
| 0.75 | DILM7
| 1.1 | DILM7
| 4 | DILM9
| 5.5 | DILM12
mka
PKZM0-1.6
PKZM0-1.6
PKZM0-2,5
PKZM0-4
PKZM0-10
PKZM0-12
wiring kit
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
revers-sillad
MVS-WB-EM
meh interlock
DILM12-XMV
sild MKA
B3.1/4-PKZ0
B3.1/5-PKZ0
|  | B3.0/3-PKZ0 | ilma vahedeta
|  | B3.0/5-PKZ0 | ilma vahedeta
silla pealeviik
BK25/3-PKZ0
MKA no/nc
NHI11-PKZ0
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on X1: 10m nurgaga
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K1: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on G1: 10m nurgaga
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on I1: 10m nurgaga
Note on K98: 2x100khz
Note on K99: 2x100khz
Note on K100: 2x100khz
Note on K102: 8out
Note on K105: 4xanout
Note on K106: 4xanout
Note on D31: +2 kiletajale ??
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on I31: +2 kiletajale ??
Note on L1: 10m nurgaga
Note on N98: 2x100khz
Note on N99: 2x100khz
Note on N102: 8out
Note on N105: 4xanout
Note on N106: 4xanout
Note on D32: +2 kiletajale ??
Note on D37: +2 kiletajale ??
Note on H2: 10m nurgaga
Note on K37: +2 kiletajale ??
Note on M1: 10m nurgaga
Note on D35: +2 kiletajale ??
Note on D40: +2 kiletajale ??
Note on J40: +2 kiletajale ??
Note on L1: 10m nurgaga
Note on P40: +2 kiletajale ??