| Kontrolní list hasicích přístrojů zakázka čís.: 003 |
| --- |
| Zhotovitel kontroly: J.SEIDL & spol.,s.r.o. Husova 120 544 01 Dvůr Králové nad Labem tel: 499 320 459 fax: 499 320 219 IČ: 00484016 DIČ: CZ00484016 číslo účtu: 13443601/0100 Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4 | Objednatel kontroly: SVJ 206 IRK Vítězná – Kocléřov 206 544 01 Dvůr Králové n. Lab. Adresa objektu, kde jsou HP instalovány: Vítězná – Kocléřov 206 544 01 Dvůr Králové nad Labem | Datum zahájení: .2013 |
|  |  | Číslo objednávky: osobní dohoda |
|  |  | IČ: 26008823 DIČ: Zapsán v OR nebo jiné evidenci: |
|  |  | Kontaktní osoba objednatele: pan Kejzar – 604 756 822 |

| Poř. číslo | Umístění HP | Druh | Výrob- ce | Typové označení | Výrobní číslo | Rok výroby | Výměna náhr.dílů | Výsledek kontroly HP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Do údržby | Důvod vyřazení | Provozuschopný-vyhovuje |
| 1 | 2.NP-schodiště | PR | H | P6Te | 01745 | 2006 |  |  |  | X 2016 |

|  | Za objednatele převzal: Vysvětlivky zkratek: - HP-hasicí přístroj - D-dodávka HP - M-montáž HP ostatní použité značky: viz list FQ7.5-1/012 | Za správnost kontroly: Oldřich Pokorný číslo oprávnění - 64402 mobil: 724 719 834 Za správnost fakturace: Luboš Rejl mobil: 724 294 079 e-mail: rejl@seidl.cz Razítko: | Vyúčtování za provedené práce v Kč: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | druh činnosti | počet | cena/ks | celkem |
|  |  |  | kontrola |  | 54,- |  |
|  |  |  | úhrnem – celkem: |