CARPINTERÍA DE MADERA. NOCIONES BÁSICAS. HERRAMIENTAS. TIPOS DE MATERIALES.

1. Carpintería de madera. Nociones básicas.
1.1. Reparaciones de carpintería.
El carpintero es el personal cuyo oficio es realizar y reparar mobiliario y utensilios que están compuestos fundamentalmente de madera. Por lo tanto, el carpintero desarrolla su trabajo, entre otros elementos, con:
- Mobiliario de madera.
- Ventanas y persianas.
- Puertas.

La función del operario de servicios, actuando como ayudante de oficios de carpintería es ayudar al oficial en todo aquello que necesite y conocer las herramientas y elementos con los que ha de desarrollar su trabajo.

El mantenimiento de los muebles de madera obedece principalmente a tres aspectos: conservación de la madera, restauración de su acabado y reparación de las roturas.

En cuanto a la conservación de la madera hay que tener en cuneta su protección contra las plagas. La carcoma de la madera, el anobio de la pudrición seca, el reloj de la muerte o la polilla de los muebles son insectos que viven de al madera y la destruyen. Para una protección eficaz será necesario revisar periódicamente los muebles y rociar sobre éstos productos antiparasitarios.

La restauración del acabado dependerá del tipo de madera. Así, las maderas noblessuelen estar entintadas y barnizadas, mientras que las maderas de contrachapado o de aglomerado prensado suelen estar recubiertas de una lámina lacada y vulcanizada en frío con revestimiento plástico (formica). En este último caso poco se puede hacer si se daña el acabado. Sólo en las superficies barnizadas es posible desarrollar un mantenimiento a base de cuidar el acabado con tratamientos de nuevos barnices y ceras, que en buena medida escapan de la capacidad del personal subalterno ,teniendo estos que llevarse a cabo por medio de personas cualificadas.

La reparación de roturas suele presentarse en muebles, mesas o sillas, que se les ha secado la cola que los ensamblada. Para restaurarlos es preciso desmontar la pieza suelta y volver a encolar con cola blanca para madera. Una vez encolada es preciso presionar la ensambladura hasta que queda seca. Para ello se puede atar con cuerdas o correas la pieza encolada y dejar secar 48 horas.

En cuanto a las estanterías y muebles colgados de la pared, será necesario repasar para su mantenimiento los diferentes elementos de anclaje. Normalmente los más frecuentes son:
- Tornillos sujetos a al pared mediante espigas de expansión o tacos de plástico.
- Tornillos y tuercas para anclar las diferentes piezas de las estanterías metálicas.
- Escuadras y pletinas de metal que se usan para unir piezas en ángulo recto.
- Bisagras para los ensamblajes de puertas de mobiliario.
- Pestillos magnéticos o mecánicos para el cierre de las puertas de mobiliario.
- Rodamientos y patas deslizantes para muebles que se enroscan en el extremo inferior de las patas o bien se fijan a ella mediante tornillos.
- Cerrojos salientes y embutidos para puertas de muebles.
- Tirantes para puertas abatibles de muebles.
- Rodamientos de las puertas correderas.
- Anclajes de expansión y fijadores de resorte para las lámparas y luces que cuelgan del techo.

A continuación precisamos algunas de las reparaciones más frecuentes en el trabajo de un carpintero:
1. Reparación de un marco afectado por la carcoma. Cuando las superficies atracadas por la carcoma no son muy amplias, en cuyo caso sería conveniente sustituir todo el marco de la puerta o ventana, la mejor solución es aplicar una masilla de madera sintética. Los pasos a seguir serán los siguientes:
- Limpieza de la zona afectada: con un formón o una lija, o bien un cepillo, se descama la madera hasta eliminar toda la superficie carcomida.
- Preparación de la masilla: o bien se compra ya preparada en el mercado, o se realiza mezclando abundante serrín con cola blanca o de contacto.
- Para facilitar adherencia de la masilla, sobre todo en soportes verticales, se pueden clavar algunas puntas que favorezcan la fijación del preparado.
- Aplicación de la masilla mediante una espátula.
- Comprobar el nivelado de al zona reparada con el resto del marco.
- Después del secado lijar la superficie.
- Pintar todo el marco.
2. Enderezamiento de un larguero. En las puertas puede ocurrir que uno de los largueros se curve y se haga inservible. Para corregirlo se realizan cortes en la zona afectada. Alternativamente se van cortando pequeñas entalladuras en la parte convexa, mientras que los cortes en la parte cóncava se rellenan con pequeñas cuñas que fuerzan la corrección del travesaño.
3. Reencolado de un marco. Para poder reencolar un marco de puerta o ventana se plantea el problema de introducir la cola en el ensamble sin poder descolgar o liberar toda la pieza. Por ello lo más convenientes es usar una cola muy diluida en agua, o bien recurrir a colas en aerosol.
4. Enclavijado de un marco. Ante un marco que, debido al uso o a los golpes, ha perdido su completa fijación al paramento, habrá que proceder a un nuevo fijado. Para ello es conveniente volver a aplomar la ventana o puerta y realizar un fijado provisional con gatos y cárceles. Una vez fijado el marco, se procede al enclavijado llevándolo a cabo con tornillos (previo taladro de los orificios) o bien mediante clavos.
5. Rejuntado de grietas y fisuras. Es preciso tapar las grites y fisuras con una masilla inerte o, mejor aún, con una masilla que permita su adherencia a los bordes de al grieta. En ocasiones las grietas aumentan la sección de la madera, por lo que será conveniente, junto al proceso de rejuntado, introducir tornillos tirafondos de madera al sesgo de la grieta, para apretarla y volver a la madera a su posición inicial.
6. Colocación de una pieza postiza de madera. Si se trata de arreglar una superficie lisa porque en ella aparece un nudo o protuberancia que se estropea, la mejor forma de repararla consiste en realizar un taladro con una broca de corona, que al ser circular facilita el ajuste de al pieza que vamos a insertar, ya que solo se tendrá que tener en cuenta el diámetro de la corona para colocar una pieza de igual tamaño.

En el caso de superficies dañadas relativamente grandes habrá que recurrir a otro remedio. Se precisa, entonces, utilizar el serrucho y el formón para serrar y seccionar toda la superficie dañada. A continuación se hace necesario fabricar la pieza suplente. Hay que procurar que la forma de al nueva pieza sea rectangular o, mejor aún, trapezoidal, para garantizar el ensamble y darle mayor consistencia, haciéndolo en forma de cola de milano. Para concluir el trabajo, teniendo la pieza encolada y encajada en su alojamiento, se tiene que prensar hasta que la cola haya secad por completo.
7. Reparación del agarre de una bisagra. En ocasiones, debido al uso continuado de puertas y ventanas, los tirafondos comienzan a bailar y terminan por soltar la bisagra. Para poder sujetarla nuevamente sin cambiarla de lugar se pueden rellenar los agujeros de los tirafondos con masilla y alguna astilla de madera. Una vez seca se pueda volver a colocar el tirafondos sobre ella. En ocasiones se puede resolver el problema abriendo agujeros mayores de 8 ó 10 mm de calibre, introduciendo en ellos espigas de madera debidamente encoladas. Posteriormente, se puede trasladar sobre las espigas el agujero para fijar el tirafondos.

1.2. Reparaciones de cerrajería y carpintería metálica. Cristalería.
Para llevar a cabo las reparaciones de cerrajería es preciso previamente conocer los elementos propios de al misma. Bisagras y cerraduras.

Las bisagras son elementos de giro que permiten abrir y cerrar puertas y ventanas.

Las cerraduras son los elementos de seguridad que bloquean el paso de ventanas y puertas. Existen básicamente tres modelos de cerraduras:
- Cerraduras de embutir: son las que se introducen en el canto de la puerta mediante una caja lograda con escoplo.
- Cerradura de tambor: la cerradura se encuentra en el tambor de la esfera del pomo.
- Cerraduras superpuestas: se trata de cerraduras que se fijan sin perforar la madera de la puerta ni embutirlas, sino que se atornillan con tirafondos y se colocan en la parte interna de al puerta.

1. Colocación de una bisagra.
En primer lugar, se debe comprobar que la hoja de la puerta tiene la holgura correcta con respecto al marco (6mm en la cara a abisagrar y 3mm en los bordes restantes). A continuación se coloca la puerta calzándola con cuñas en el suelo y se marca el lugar donde van a ponerse las bisagras.

Las bisagras se ponen siempre primero en la puerta, y luego se ajustan al marco. Al marcar su tamaño sobre el canto de la madera hay que asegurarse que está perfectamente paralela al canto de la puerta y que la espiga (parte articulada) sobresale un poco del perfil. Una vez marcado el lugar se procede a abrir con un formón el rebaje.

El formón debe marcar primero el perímetro de la bisagra. Luego, con el bisel hacia abajo se descama al madera. Por último, con el bisel hacia arriba se termina de igualar la caja.

Una vez abierta la caja donde se va a encajar la bisagra se deben taladrar los agujeros en los que irán los tornillos de anclaje de la bisagra. Hay que repetir la operación sobre el marco. Una vez atornillada la puerta se el quitan las cuñas y se comprueba el giro de la hoja. En caso que la caja haya quedado demasiado profunda, la bisagra se hundirá en ella y la puerta no cerrará bien. Habrá que calzarla con una pequeña cuña de cartón o de madera fina. Si se produce el efecto opuesto, que la bisagra sobresalga del perfil de la caja, se deberá profundizar la caja utilizando el formón o escoplo.
2. Colocación de una cerradura embutida.
Se lleva a cabo, en primer lugar, el marcado del diámetro de la cerradura sobre la hoja de la puerta. Se señala el perfil de la cerradura por la cara interna de la hoja y con un punzón se marca la posición del ojo de la cerradura y, si lo tuviera, del pomo. A continuación, se dibuja una línea por el centro del canto de la puerta a la altura a la que va a instalarse la cerradura.

Una vez realizadas las marcas se procede a abrir la caja con un taladro, usando una broca de pala plana. Luego se labran los bordes de la caja con un punzón o escoplo. Hay que tener en cuenta la profundidad de la caja, que sea justo la necesaria para embutir la cerradura. Posteriormente se abren los agujeros para el ojo de la cerradura y el pomo. Cuando ya se haya colocado el cuerpo de la cerradura, atornillándolo, se procederá a instalar la placa frontal que se sitúa sobre el marco de la puerta. Esta operación es similar a la colocación de una bisagra: se señala y se abre la caja con un formón.

Una vez concluido el trabajo se procede a colocar los embellecedores y pomo correspondientes, atornillándolos.
3. Reparación de una puerta que cierra mal.
En cuanto a las bisagras, su mantenimiento exigirá un engrase de aceite suave para evitar que pueda producir ruidos. El engrase bastará con 1 ó 2 veces al año. En algunas ocasiones las puertas se descuelgan o rozan con el suelo o el marco de la puerta. Para corregir los rozamientos se pueden introducir arandelas gruesas entre las bisagras para elevar 1 ó 2 milímetros su altura. En caso que la puerta roce con el marco será preciso cepillar con un cepillo de carpintero el canto de la puerta. Esta operación tendrá que hacerse con la puerta descolgada y tumbada, dejando el canto a cepillar hacia arriba.
4. Reparaciones en carpintería metálica.
En general, hoy día las ventanas se construyen con piezas prefabricadas de aluminio. Éste, por su ligereza y maleabilidad, permite su uso óptimo en la construcción. La mayoría de los dispositivos de anclaje de estas piezas se realizan mediante presión de unas con otras y con tornillos de Allen, que suelen quedar ocultos debajo de las molduras huecas.

Una rotura de una pieza o su desajuste podrá ser reparado con relativa facilidad siempre y cunado se trate de piezas engarzadas. Si existen soldaduras o remaches la operación habrá que dejársela a un profesional.
5. Reparaciones en carpintería de plástico.
Actualmente, los materiales tradicionales de construcción han sido amenazados por uno nuevo: el plástico PVC. Dado que este material es prácticamente indeformable, las únicas averías pueden ser la reparación de alguna rotura de un inglete o perfil. Para su arreglo se utiliza una masilla para PVC. También la masilla de madera sintética se adhiere muy bien sobre el PVC.

En el caso de roturas de marcos de ventanas, junquillos de retención del cristal o perfiles vierteaguas, lo mejor es sustituir la pieza dañada, bien anclándola con tornillos apropiados, bien fijándola con cola de contacto.
6. Reparación del cristal de una ventana rota.
La reparación de una ventana rota empieza con la retirada de los restos de cristal que hayan quedado en el marco, utilizando guantes gruesos para evitar cortarse con los filos del cristal. Una vez desprendido, mida el marco para poder encargar un nuevo cristal a la medida. Hay que tener la precaución de llevar un trozo del cristal antiguo, para que se pueda colocar el nuevo con el mismo grosor y de igual color y textura. Los cristales suelen fijarse al marco de la ventana o bien con listones de madera o masilla (marcos de madera) o con tiras de goma elástica (marcos de aluminio). En el caso que el sistema de sujeción sea el primero se debe desprender la masilla vieja o destornillar los listones de madera del marco, colocar el nuevo cristal y proceder a su fijación restaurando los listones o colocando masilla nueva, que se extiende con una espátula estrecha o con cuchillo. En el caso de ventanas de aluminio el proceso es más simple: las tiras de goma elástica se sueltan con facilidad sin el cristal roto. Una vez colocado el cristal nuevo la tiras se fijan presionando con la yema de los dedos.
7. Reparación de una persiana rota.
Una de las averías más frecuentes relacionadas con las ventanas es la rotura de persianas. Las averías más frecuentes son de dos tipos: la rotura de la cinta de regulación de la persiana, y la rotura de alguna de las láminas de madera o plástico que compone la persiana. En el primer caso, la cinta tendrá que sustituirse por una nueva. Para ello es preciso seguir los siguientes pasos:
1. Destornillar el resorte inferior que enrolla la cinta.
2. Llevar el resorte a tope del enroscado y fijar la nueva cinta enrollándola lentamente.
3. Desatornillar el cajón superior de la ventana eliminando el resto de cinta rota.
4. Fijar la nueva cinta al tambor de la persiana.
5. Volver a atornillar el cajón superior y colocar el resorte inferior empotrado a la pared.

La rotura de una lámpara de la persiana hará necesario sacar las láminas para reemplazar la que está suelta o rota. Para este proceso es necesario:
1. Destornillar el cajón superior.
2. Desatornillar los topes de la última lámina que impiden su salida de los rieles de al ventana.
3. Sacar las láminas hasta llegar a al que hay que sustituir.
4. Volver a realizar todos los pasos al contrario para reponer la persiana a su situación original.
8. Reparación del riel de una cortina.
En cuanto a las cortinas, el sistema de carriles accionado por cordones es el más complejo y el que con más frecuencia puede presentar averías. Destacamos que la mayor parte de éstas responden al bloque de deslizamiento del cortinaje sobre los rieles. Para resolver el problema basta con descolgar la cortina y proceder a su inspección minuciosa. Frecuentemente la rotura de uno de los cordones o una anudación casual bloquean el sistema. Un simple destornillador nos servirá apra desbloquear un nudo o bien será necesario volver a sujetar el cordel liberado.

2. Herramientas.
Las características especiales de la madera la han convertido en un material básico para construir viviendas, muebles, herramientas, vehículos y otros muchos productos a lo largo de al historia. De hecho, el oficio de carpintero es uno de los más antiguos de la humanidad. Al principio se utilizó para hacer garrotes y flechas, después canoas, arados, herramientas, bancos y sillas de una sola pieza, y más tarde complejos adornos de ebanistería.

Se observó que cada variedad de madera tenía una textura, color, fragancia y propiedades especiales y, según ellas, se utilizaron en unas aplicaciones u otras. Por ejemplo, la madera de roble, rígida y duradera, se utilizó para construir barcos, barandillas, peldaños, toneles, estacas para vallas, suelos y paredes. El nogal americano, por su resistencia, se utilizó para hacer los mangos de muchas herramientas y los radios de las ruedas de los carros. La acacia de tres púas era muy valiosa para hacer clavijas. La caoba se utilizaba para hacer los muebles de mayor calidad.

Los artesanos han desarrollado durante siglos herramientas manuales y máquinas para aprovechar las cualidades de la madera. Se han inventado muchos tipos de ensambladuras para unir piezas de madera, y también ceras, lacas y barnices para realizar y proteger su belleza. Como las dimensiones de las piezas de madera pueden variar un poco debido a la humedad y al calor, los carpinteros han de ser capaces de anticiparse a estas variaciones para prolongar lo máximo posible la robustez y la utilidad de los productos finales.

La mayoría de las herramientas manuales que se utilizan en la actualidad han sufrido pocos cambios desde la edad media. La mejora más importante es al utilización de acero en vez de hierro en las superficies de corte. Las herramientas más comunes son la sierra, el cepillo y el formón, y otras mas generales como martillos y destornilladores, que se utilizan con clavos y tornillos.

Existe una gran diversidad de máquinas en los talleres de carpintería, según las distintas aplicaciones y mecanizaciones que se desee realizar a la madera. Con la nueva automatización de la industria de al carpintería ha llegado el control numérico a tornos y fresadoras ,que pueden realizar producciones en serie de objetos previamente diseñados y programados en la máquina, quedando relegada la actividad del operario carpintero a suministrar material en bruto y retirar los productos elaborados por la máquina.

2.1. Máquinas-herramientas fijas del taller de carpintería.
Los talleres, las fábricas de muebles y otras instalaciones que trabajan con grandes volúmenes de madera utilizan enormes máquinas fijas, diseñadas para trabajar de forma continuada. La sierra radial se mueve hacia delante y hacia atrás sobre unas guías para realizar muchos tipos de corte: transversales, hendiduras, ingletes y biseles, y cortes para muchos tipos de ensambladuras. La sierra circular de banco, que también puede formar parte del taller casero, tiene una hoja circular colocada en una ranura en la superficie de una mesa metálica; este tipo de sierra tiene muchas aplicaciones. La sierra de cinta tiene una hoja flexible sin fin, tensada mediante dos grandes poleas y dispuesta verticalmente. Se utiliza para trabajos pesados como serrar troncos para hacer tablas y cortar maderas muy gruesas. Las cepilladoras eléctricas tienen unas coronas cortantes que giran a gran velocidad, y se utilizan para acelerar el proceso de suavizar y rebajar la madera; en estas máquinas, lo que se mueve es la pieza de madera.

A continuación reseñaremos algunas máquinas tradicionales en las carpinterías, pues dada la gran variedad existencia sería demasiado extenso incluirlas todas.

Sierras circulares
Una sierra circular consiste, básicamente, en una hoja de sierra giratoria que sobresale en el centro de un banco o de una mesa horizontal. Estas sierras, que van provistas de guías y topes, se utilizan principalmente para cortar madera maciza y tableros manufacturados.

Es una de las herramientas fundamentales del taller de carpintería. Mediante la sierra el carpintero puede cortar largos, escuadrar, realizar formas, ranuras, ingletear y formar empalmes, entre otras muchas labores.

La hoja de sierra debe llevar una protección o guarda que evite accidentes. También estará provista de escalas o guías para medir.

Los distintos tipos de hoja determinan la clase de corte o de mecanizado, por ejemplo, tenemos hojas de corte al hilo, de corte al través, ranuradoras, etc.

Máquina regruesadora
La máquina regruesadora es la encargada de cepillar exactamente a grueso la madera por medios automáticos. La parte inferior de la máquina, que constituye un cuerpo con toda ella, soporta la mesa, el árbol portacuchillas, los dispositivos de transporte con coraza protectora y los dispositivos de ajuste. El ajuste de altura se regula mediante un volante o automáticamente mediante pedal o palanca. El avance de la pieza en la máquina es automático, como consecuencia de la acción de los rodillos de arrastre.

Doble sierra circular o sierra para cortar a tamaño
Es una sierra provista de dos hojas que posee una carcasa a modo de columna y un bastidor de peana que están unidos entre sí mediante dos robustos raíles de deslizamiento con sección redonda o rectangular, y soportan las estructuras para sierras circulares y los largueros de la mesa corrediza. En un lado, en la carcasa en forma de columna, está dispuesta la parte fija, y sobre las vías de desplazamiento la parte móvil del dispositivo de la sierra. En la misma carcasa van situados también los interruptores y fusibles de los motores.

La unidad de la sierra circular se ajusta en anchura y altura mediante volante. La mesa móvil consta de dos largueros con una amplia superficie de apoyo. El ajuste de anchura se realiza mediante deslizamiento del larguero y posterior sujeción mediante mordaza.

Para cortar se mueve la pieza fijada a los largueros sobre las vías de deslizamiento y se produce el corte de las dos hojas al ancho establecido.

Máquina fresadora de cadena
Es una máquina construida en forma de bastidor o columna y también en forma de máquina de pared .Una carcasa vertical o suspendida soporta motor, la cadena con los dispositivos guía y la mesa de su sujeción, que es desplazable. El motor acciona la fresa de cadena actuando sobre la cadena sin fin. La cadena está formada por eslabones en forma dentada. Van unido entre sí por medio de pernos de articulación de acero, y están en continuo movimiento alrededor de éstos, por lo cual no deben funcionar en seco. Las cadenas se guardan en recipientes de aceite.

Una fresadora de madera puede desarrollar un trabajo de arranque de viruta mucha más rápido que una broca. Mediante este tipo de fresadora se pueden realizar mortajas, agujeros oblongos o cajas abiertas, ranuras, etc.

Extractores de aire y polvo
Como una medida de prevención y seguridad se impone en los talleres de carpintería la recogida de polvo y virutas de la máquinas mediante aspiración. Los talleres poseen una instalación global de aspiración con tomas en todas las máquinas. Los conductos convergen en un silo con filtros de aire donde se almacena todo serrín producido por la maquinaria. Este procedimiento incide muy positivamente en la continua limpieza del taller y en la pureza del aire ambiental.

Además de estas máquinas de instalación fija, en los talleres también nos podemos encontrar con lijadoras, cepilladoras, prensas, fresadoras, tornos ,taladradoras/fresadoras de columna, fresadoras y tornos de control numérico, cabinas de pintado, sierras de cinta, etc.

2.2. Pequeñas máquinas portátiles del taller de carpintería.
El desarrollo de las herramientas eléctricas ha reducido enormemente el tiempo necesario para realizar muchas labores. Las herramientas eléctricas más importantes son el taladro, la sierra, la fresadora y la lijadora, disponibles en muchos tamaños.

Máquina taladradora de mano
Es quizás la maquinaria más útil de todas las utilizadas por el carpintero; puede usarse para taladrar, para apretar tornillos, desatornillar y otras operaciones análogas. Posee un motor eléctrico que, generalmente, es un motor universal de aproximadamente 0,5 CV. Posee una carcasa con asidero y un casquillo de sujeción dispuesto en un extremo para poder acoplar brocas o puntas de distintos tamaños.

Las operaciones básicas para el correcto uso de una taladradora son las siguientes:
- Elegir la broca adecuada al tipo de material y ajustada a la medida de la profundidad del taladro.
- Sujetar firmemente la broca en el casquillo.
- Asegurar la dirección de giro de la máquina.
- Mantener al dirección durante el taladro hasta llegar a la profundidad adecuada.
- En caso de agujeros profundos sacar la broca para vaciar la viruta.
- Al finalizar la operación desconectar el taladro.

Sierras de disco portátiles
Este tipo de herramientas también se denominan sierras circulares, son muy versátiles y pueden cortar tanto transversalmente como en la dirección de la veta. Estas sierras son de reducido tamaño, van montadas sobre columnas, poseen un tablero-mesa y mediante un sistema de palancas, manivelas, escalas, frenos, etc., permiten hacer biseles e ingletes, realizar cortes transversales y longitudinalmente, etc.

Posee la versatilidad que la carcasa del motor y la hoja pueden inclinarse en diferentes direcciones para hacer cortes de diversos ángulos. Algunas sierras van provistas de sistema de antirretroceso, el cual, en caso que se produzca un bloqueo súbito de la hoja, como la sierra va provista de unos dientes en trinquete, cuando la pieza hace el menor movimiento hacia atrás estos dientes pivotan hacia abajo y frenan la pieza. En estas máquinas, como en las demás, hay que guardar las normas de seguridad establecidas, pero por su frecuencia de uso son causantes de muchos accidentes. Unas medidas de seguridad básicas son utilizar gafas protectoras, cuidar la posición de las manos, parar la máquina una vez finalizado el corte y realizar los movimientos de al pieza en la mesa a máquina parada.

Fresadoras eléctricas portátiles
La fresadora es un dispositivo con una cabeza abrasiva que gira a gran velocidad y sirve para hacer surcos y acanaladuras de muchos tipos, rectos o en curva, y para hacer molduras decorativas.

Este tipo de máquinas herramientas poseen una fresa o cuchilla de precisión que se aloja en la parte inferior de la carcasa con dos empuñaduras que albergan y protegen el motor. La carcasa se puede deslizar en sentido ascendente y descendente sobre dos columnas tubulares sujetas desde la base. Posee dos mangos o empuñaduras con los que, presionando, se consigue que la fresa trabaje la madera y un resorte la devuelve a su posición inicial cuando dejamos de presionar.
La base metálica es la que permite la sujeción de todos los componentes, incluyendo el extracto de polvo y el gramil de profundidad. Posee una escuadra lateral provista de guías deslizantes que permiten el deslizamiento lateral en la fresa. El gramil de profundidad permite determinar la profundidad del corte de la herramienta una vez que se adentra en al madera. Posee también un regulador de velocidad que permite controlar las revoluciones de la fresa, siendo su margen de control desde 0 a 20.000 rpm. También puede disponer, al igual que las grandes máquinas del taller, de un dispositivo extractor de polvo para conectar la máquina con la aspiradora del taller.

En función del tipo de trabajo existe una gran variedad de fresas y cuchillas que se pueden acoplar a la máquina. Los modelos más comunes son los siguientes:
- Fresas con guías incorporadas: llevan un perno o un anillo-guía del cojinete montado en el extremo del eje, justo por encima del filo; esto les permite moverse al entrar en contacto con el canto de la pieza o con la plantilla, lo que hace posible tallar gran variedad de ranuras y molduras.
- Fresa recta, de cola de milano, radial, de acanalar, en forma de “V”, etc.: nos permite emparejar, seccionar cajas y surcos, realizar cajas de cola de milano, tallar bajorrelieves, etc. La fresa recta se fabrica con uno o dos surcos hábiles, las primeras son más eficaces para extraer los desechos mientras que las segundas producen un acabado limpio.
- Fresa para ranuras, cantos, redondear, para biseles y molduras decorativas: podemos regular la profundidad del corte dependiendo de la distancia a la que situemos la herramienta. Estas herramientas nos permiten realizar acabados decorativos en los perfiles de las piezas.

La sierra de calar
Estas sierras, también llamadas sierras de vaivén, utilizan una hoja corta y estrecha que se mueve arriba y abajo y se emplea para hacer cortes rectos y curvos en maderas delgadas. Pueden disponer de un sistema de regulación automático de velocidad, que permite ajustarla al tipo de trabajo o material que estemos cortando. La zapata o base metálica de la sierra puede sesgarse hasta un ángulo de 45º para realizar biselados. También pueden incorporar un dispositivo para contornear sin necesidad de reorientar la sierra ni cambiar la posición de la pieza. Una rueda situada en la cabeza de al sierra controla y fija la dirección de la hoja a voluntad.

Como todas las máquinas modernas, están provistas de un anclaje para manguera extractora de polvo conectada a la aspiradora industrial.

Las hojas de sierra pueden ser muy variadas, adaptadas al tipo de trabajo y material que se desee cortar. Existen hojas especiales para tableros, para maderas duras y blandas, para trazos curvos en madera maciza, hojas de dentado invertido que cortan en sentido descendiente, hojas lima, hojas para cortar chapas de metal, hoja de cuchilla para cortar materiales blandos, etc.

Lijadoras eléctricas
Estas herramientas se utilizan para alizar y suavizar superficies y eliminar las señales que dejan la sierra y otras herramientas de corte, antes de realizar el acabado del objeto. La lijadora orbital, también conocida como lijadora para acabados, hace vibrar y girar el papel de lija a gran velocidad. Es menos eficaz que la lijadora de cinta, que lleva una cinta cerrada que avanza a gran velocidad. Los acabados que permiten estas máquinas no llegan a alcanzar el grado que los artesanos consideran adecuado para el pulimentado y barnizado.

Las lijadoras de cinta montan una cinta de tela recubierta de material abrasivo que discurre en tensión entre dos rodillos. Una placa de asiento situada entre ambos rodillos mantiene el papel contra la pieza. La cinta de lija se desliza a gran velocidad y produce la abrasión con madera. Posee una empuñadura provista de interruptor de gatillo y una segunda empuñadura en la cabeza de al máquina que permiten guiarla y fijarla mejor. Estas lijadoras eliminan madera con gran rapidez y se utilizan para el lijado de grandes superficies de madera y de tableros manufacturados. Esta máquina también va provista de una toma para la recogida del serrín, que en estos casos es fundamental por la gran cantidad de polvo que originan.

Las lijadoras orbitales llevan una lija fijada a una almohadilla de goma que cubre toda la placa de asiento de la máquina. El motor eléctrico mueve esa placa con un movimiento elíptico continuo. También posee una empuñadura principal provista de interruptor eléctrico con bloqueo y una segunda empuñadura auxiliar. Apra la extracción de serrín posee un sistema integral de recogida de serrín mediante unos canales en la placa de asiento que permiten absorber el polvo, otras pueden llevar una cubierta que rodea la placa de asiento y se puede conectar al extractor.
Los tipos de lija más utilizados y disponibles en el mercado están clasificados por grados y estos son los siguientes:
Denominación	Tipo de grano
Grano de 40 a 50	Muy grueso
Grano de 60 a 80	Grueso
Grano de 100 a 120	Medio
Grano de 150 a 180	Fino
Grano de 240 a 400	Muy fino

Cepilladoras eléctricas
Es una máquina que posee menos precisión que los cepillos manuales de calidad bien ajustados, pero nos permite reducir el trabajo en grandes superficies y simplificar la tarea de desbastar cantos, nivelar ranuras, etc.

Posee una empuñadura que lleva alojado el interruptor eléctrico provisto de seguro o anclaje, y un mango secundario montado sobre la cabeza de la cepilladora que nos permite aumentar el control de la máquina. También lleva un control de profundidad de corte que nos deja llegar hasta los 20 mm. Una ranura central en forma de “V” en la parte delantera de la base, permite el cepillado con bisel de los cantos de 90 grados.

Las cuchillas que pueden incorporar este tipo de máquinas son cuchillas rectas de esquinas romas o cuchillas de cantos ondulados. Las primeras permiten cepillar superficies más anchas que la base de la cepilladora y las segundas pueden simular el acabado de la ebanistería rústica.

2.3. Herramientas de uso manual.
Sierras
Hay varios tipos de sierra para los diferentes tipos de corte. La sierra de corte transversal, o de través, se utiliza para cortar la madera en dirección perpendicular a la veta, y la sierra de cortar al hilo, o de hender, para hacerlo en la dirección de la veta. Los cortes curvos se realizan con la segueta, que es una estructura metálica con forma de “U” que tensa una hoja fina y delgada. Los cortes precisos de las ensambladuras se hacen con la sierra de chapeado, un serrucho delgado y rectangular reforzado por el borde superior con una barra metálica.

Los dientes de las sierras y serruchos no están colocados alineados en una misma dirección, sino que están ligeramente inclinados hacia derecha e izquierda alternativamente al objeto de abrir de abrir una ranura o entalla que sea más ancha que la propia hoja. De esta forma evitamos que la hoja de sierra se atasque en la madera.

La forma que poseen los dientes de sierra varía según el modelo y la utilidad de la sierra o serrucho. La disposición de “dentado al hilo” sirve para cortar en la misma dirección que la fibra de la madera, como por ejemplo serrar un tablón a lo ancho. Todos los dientes están afilados en ángulo recto en relación con la cara de al hoja.

El tamaño de los dientes se mide por el número de éstos que existe por un centímetro o por pulgada.

Veamos a continuación diferentes tipos de sierras:
a) Sierra de escuadra.
Es la mayor de las sierras de mano, su hoja mide unos 650 mm de longitud y está diseñada para cortar madera sólida en la dirección de las vetas. Sus dientes son grandes, casi verticales y muy abiertos con objeto de penetrar en la fibra a modo de formón. Al igual que todas las sierras, exceptuando las más pequeñas, la dirección de los dientes alterna de derecha a izquierda, lo que redunda en un surco más ancho que la hoja. Dispone de 2 ó 3 puntas por centímetro.
b) Serrucho de costilla.
Existen serruchos de costilla de varios tamaños, con una longitud de hoja entre 150 y 350 mm. Se utiliza para múltiples aplicaciones, para cortar listones robustos, grandes ensambles, etc. El mango es cerrado, similar al utilizado en los serruchos normales. Debido a sus hojas relativamente delegadas, así como sus dientes delgados y finos, son las sierras que se utilizan en los trabajos de precisión. Su característica principal es la franja de latón o de acero que llevan en la parte superior de la hoja, que sirve para mantener la hoja recta y dotada de peso y consistencia para facilitar la operación de corte sin forzar la hoja. Existen serruchos de costilla de miniatura que se utilizan para la construcción de maquetas.
c) Sierra de tronzar.
Son muy eficaces a la hora de cortar piezas de madera maciza a un cierto ángulo sobre la veta. Cada diente se encuentra desplazado hacia atrás unos 14 grados en relación con la vertical. AL punta y los cantos están muy afilados y deshacen la fibra a ambos lados de la hoja. Miden 600 – 550 mm de longitud y disponen de 2,5 a 3,5 dientes por centímetro.
d) Serrucho de dientes finos.
Disponen de dientes finos para cortes sesgados a razón de 4 por centímetro. Este tipo de serrucho se emplea habitualmente para cortar tableros, pudiendo también usarse para tallar madera maciza. Su longitud oscila entre 500 y 550 mm.
e) Sierra de marco o de arco.
Es muy semejante a las sierras de cortar curvas. Es un modelo de sierra muy antiguo, siendo su uso tradicional apra cortar madera maciza, dependiendo del tipo de hoja montada. La hoja se tensa mediante al fuerza ejercida por la torsión de una cuerda o un hilo metálico trenzado y ajustado a los dos extremos del marco. El marco permite un pequeño balanceo muy adecuado para cortar la anchura de tableros
f) Sierra y serrucho de calar.
El serrucho de calar posee un mango cilíndrico con un sistema de sujeción de la hoja de calar mediante tornillos. Esta herramienta se utiliza para realizar cortes interiores curvos una vez que se ha abierto un orificio con el taladro. La sierra de calar tiene un bastidor excepcionalmente curvo ,que se utiliza para realizar cortes muy curvos en chapas o tableros manufacturados delgados, sus hojas son muy frágiles. En estas sierras la tensión del arco fuerza a su vez la hoja, la cual está sujeta mediante dos sistemas de anclaje en cada extremo.
g) Segueta
La hoja de la segueta, de 150 mm, se haya en tensión gracias a la curvatura del arco de metal. Esta herramienta se utiliza para realizar curvas en madera maciza y también en tableros manufacturados. Las hojas son muy estrechas y de dientes muy pequeños, no son afiladas, y son sustituidas por otras cuando se desafilan o rompen. Para mantener la precisión se sujeta el mango de la segueta con ambas manos, o con una si pasamos el dedo índice por el bastidor.

Para utilizar correctamente la sierra de mano, la hoja debe estar tensa, limpia y bien afilada. Se debe sostener el mango con el dedo índice extendido hacia la hoja, de esta forma controlamos la dirección del corte y evitaremos el balanceo de la sierra. Al iniciar el corte nos situaremos con la ayuda del dedo pulgar de al mano izquierda, al inicio de la marca, y empezaremos el corte con movimientos lentos y constantes, utilizando en cada recorrido toda la extensión de la hoja. Los movimientos erráticos o excesivamente rápidos propician atascos y desviaciones. La pieza de madera a cortar siempre debe de estar bien sujeta, con una prensilla, con la mano, con el brazo o incluso con la rodilla si fuera preciso.

Para evitar los atascos se colocará una pequeña cuña en el surco o lubricará ambos lados de la hoja con cera. Al finalizar el corte bajaremos el mango y, con movimientos más lentos, sujetaremos al parte de la pieza que esté a punto de caer.

Para el mantenimiento de las sierras de mano hay que tener en cuenta que los dientes se dañan y sus puntas se tornan romas si no las protegemos. Para almacenar la hoja hay que protegerla con una cubierta de plástico y el transporte se hará dentro de una caja de tela, evitando así los golpes con el resto de las herramientas. Se deben limpiar los residuos que queden adheridos a la hoja y untar con aceite todas las partes metálicas.

Las sierras deben ser afiladas cuando haya que esforzarse para que entren en la madera. Existen dos operaciones. El afilado y el triscado. El triscado resulta necesario después de tres o cuatro afilados. El afilado se realiza con una lima de mano triangular y se trabaja el filo de cada diente pudiendo ser el afilado de un dentado al “hilo” o al “contrahilo”. Mediante el triscado ajustamos la entalla de toda la hoja, de forma que ésta sea uniforme desde principio a fin. Para estas dos operaciones la hoja estará en un un tornillo blando.

Cepillos
Los cepillos se utilizan para suavizar y dar forma. Consisten en una hoja o cuchilla afilada de acero encajada en un soporte metálico o de madera, dispuesta en ángulo con respecto a la superficie a alisar. La profundidad de corte se regula ajustando al distancia que sobresale la cuchilla respecto a la base del cepillo. Hay cepillos de muchos tamaños, incluso unos especiales que se usan para hacer surcos.

En el desarrollo de este tema distinguiremos los siguientes tipos de cepillos:
- Cepillos de desbastar.
- Cepillos re rebajar.
- Cepillos de contrafibra.
- Cepillos especializados.
Los cepillos de desbastar son herramientas de extremada utilidad y resistencia, se utilizan para alisar superficies de madera, al tiempo que se va reduciendo la pieza hasta que ésta tenga las dimensiones adecuadas. Los cepillos de madera son más ligeros que los metálicos y labrar la pieza con suavidad en sentido transversal, aunque algunos cepillos básicos resultan difíciles de ajustar en comparación con los metálicos. Estos últimos son más baratos. Veamos a continuación algunos tipos de cepillos de desbastar:
Cepillo desbastador o juntera:
El cepillo desbastador o de juntas dispone de una base de unos 600 mm de longitud que le permite eliminar las ondulaciones menores de una pieza. Como resultado, el cepillo desbastador, es idóneo para trabajar juntas a tope grandes y alargadas, así como para alisar la superficie de voluminosos penales.
Cepillo de alisar:
Los cepillos de alisar madera se emplean con una cuchilla de gran precisión, para labrar una superficie antes de darle el cepillado final de acabado. Los cepillos de alisar modernos llevan una empuñadura ergonómica muy característica en el frente. Los mejores cepillos tienen una base de palo santo autolubricante. Su base suele ser de 225 mm.
Garlopa:
Es un cepillo desbastador y polivalente de entre 350 y 387 mm de longitud. Es los suficientemente largo como para alisar con precisión cualquier junta. Puede tener la base lisa u ondulada. Con la base ondulada se consigue reducir la fricción cuando se está trabajando con maderas resinosas.
Cepillo combinado (cepillo acanalador, guimbarda, combinado y de moldura):
Se trata de unos tipos de cepillos especializados para hacer molduras, ranuras, etc. Son unos artefactos ingeniosos que permiten intercambiar las cuchillas y adaptar su estructura para realizar ranuras, rebajos, molduras de diferentes perfiles, molduras de astrágalo, molduras de pecho de paloma, molduras de media caña, cajeados (en una ranura hecha a contrahilo), etc. Son el antecesor de la fresadora.

Formones y escoplos
Los formones o escoplos planos y la gubia curva o de media caña se utilizan en algunos casos para vaciar piezas de madera. Constan de dos partes: la hoja metálica y el mango de madera dura o plástico. La hoja, según su forma y dimensiones, define el tipo de herramienta, y éstas pueden ser, entre otros, de los siguientes tipos:
Escoplo:
Es un formón corto, de hoja gruesa y de sección rectangular. Es polivalente y lo bastante robusto como para admitir la acción del mazo en maderas duras.
Formón sesgado:
Presenta un sesgo de 60 grados que le permite actuar por capas en su movimiento hacia delante, desarrollando un corte muy pulido.
Formón para vaciar:
Es un formón especial que presenta una hoja muy larga y eficaz para desbastar cajas de juntas.
Formón para biselar:
Es un formón diseñado para rebajar y contornear piezas a mano. La hoja es plana en su parte inferior, como en el escoplo y posee un ligero biselado en los cantos de la cara superior, lo cual permite tallar las colas de milano. Esta herramienta es posible utilizarla sólo con la mano.
Formón de sección rectangular o escoplo:
Es el formón de uso universal. Su hoja rectangular es lo suficientemente resistente como para ser utilizada con maza. Sus anchuras de hoja van entre 3 y 38 mm.
Gubias:
Las gubias son formones con hojas de sección curva. Se emplean, según sean de canal exterior o interior, para vaciar huecos o para recortar pestañas curvas, respectivamente.

Para trabajar con el formón siempre hay que sujetar la pieza en el banco; esto nos permitirá dedicar las dos manos a la herramienta. Cuando se trabaja con la fuerza de la mano, con una se sujeta y presiona el mango y con la otra se guía la hoja. Cuando es necesario golpear el formón con la mano se debe hacer imprimiendo todo el peso de la mano y siempre en la línea con la herramienta. Cuando se trabaja con madera dura o para eliminar copas profundas se golpea el formón con la maza.

Reglas y cintas métricas
También se utilizan herramientas para medir y comprobar los tamaños y la alienación de los elementos. Estas herramientas son, entre otras, la cinta métrica, el metro plegable y la regla metálica. La escuadra se utiliza para comprobar ángulos rectos, y el nivel para comprobar la alineación horizontal y vertical. En los trabajos en los que hay que pegar las piezas, éstas se sujetan con abrazaderas y cárceles (también llamadas gatos).

Es recomendable utilizar la misma regla durante el trabajo en un mismo proyecto, puesto que entre distintas reglas o cintas pudieran existir ligeras variaciones que, a la larga, originarían pequeños pero incómodos desajustes en el montaje de las piezas.
Regla plegable:
La regla plegable de carpintero es el instrumento de medida más tradicional. Está construida por varios listones de madera unidos por bisagras y remaches metálicos. Generalmente alcanzan 1m de longitud.
Regla de acero:
La regla de acero inoxidable de 300mm es la más idónea para marcar las piezas pequeñas y para ubicar correctamente otras reglas calibradas y escuadras de guía. También se puede utilizar como un escantillón.
Escantillón:
Es un instrumento muy útil en la carpintería. Debe medir entre 500mm y 2m de longitud. El escantillón biselado resulta idóneo para efectuar cortes precisos a cuchilla y para cercionarse que una superficie es completamente plana. Cualquier protuberancia causará un ligero balanceo del mismo y si se ve luz bajo la regla, significa que esa zona se ahueca. Hay que situar el escantillón en posiciones diversas para cercionarse de la perfección de la pieza. Pueden estar calibrados en el sistema decimal y en pulgadas.
Cinta métrica retráctil o flexómetro:
Las cintas métricas de acero retráctiles miden entre 2 y 5 m y suelen tener ambos lados calibrados. Posen un sistema de seguridad que les permite estar desplegados y plegarse automáticamente. Existen cintas muy sofisticadas que incorporan una pantalla que indica la medida realizada, y están dotadas de memoria para guardar las medidas deseadas. Estas cintas métricas pueden ser de acero, autoadhesivas y sin caja. Éstas son ideales para fijarlas sobre el banco de trabajo.

Escuadras y biseles
Cartabon o escuadra de tacón:
Se emplea para comprobar que dos piezas forman ángulo recto. Normalmente disponen de una hoja de acero de 300 mm de longitud, que puede estar graduada, montada a 90º sobre un listón de madera de palisandro (Se utiliza madera de palisandro por la belleza de la madera y por su resistencia y gran inalterabilidad a la humedad) o un perfil rectangular de metal. Si la parte interior del tacón está cortada a 45º podemos marcar también ensambles a inglete.
Escuadra de ingletes:
Son utilizadas para marcar determinadas juntas e ingletes. Este tipo de escuadras son fijas y marcan un ángulo de 45º. Para comprobar biseles o ingletes se coloca la escuadra sobre el canto biselado del tablero, manteniendo el contacto entre la hoja y la madera, y se desliza la herramienta sobre el canto sin variar el ángulo.
Bisel móvil o falsa escuadra:
Sirve para trazar y medir cualquier ángulo. Dispone de una hoja ajustable que se asegura mediante una placa de metal. Aflojando la palanca de ajuste podemos mover la hoja fijando el ángulo deseado, el cual lo podemos transportar una vez fijada la palanca de ajuste o tuerca de seguro.

Gramiles, útiles para cortar y marcar
El gramil es un instrumento diseñado para trazar paralelas a los bordes de la pieza, especialmente al marcarlas juntas y ranuras.
Existen diversos tipos de gramiles:
- Gramiles para marcar. Posee una punta de acero y una guía ajustable que se desliza a lo largo de una barra de madera muy dura para evitar desgastes.
- Gramiles para cortar. Poseen una cuchilla de pequeño tamaño en lugar de la punta de acero. Por ello se puede emplear para marcar las vetas sin penetrar en la fibra. La hoja se sostiene gracias a una cuña de latón y puede afilarse con facilidad. También sirven para cortar tiras de chapa.
- Gramil para mortajas o de doble punta. Dispone de dos puntas de acero, una fija y otra ajustable, lo que permite efectuar trazos simultáneos en ambos lados de la mortaja. En los modelos más completos, el tornillo de palometa en el extremo de la barra admite pequeñas tolerancias posibilitando así trazos de gran precisión. La mayoría de ellos tiene una segunda punta de acero fija en el lado opuesto a fin de usarlos para marcar.
- Gramil de perfil curvo. Para trazar paralelas en superficies curvas no es válido el gramil típico. El gramil curvo posee una gía de latón que descansa sobre dos puntos, evitando así el balanceo a medida que se desplaza sobre la madera. También es útil para las piezas planas.
- Gramil japonés. Estos Gramiles tienen una apariencia similar a los de occidente, salvo que el cabezal está sujeto por dos cuñas de madera. En lugar de punta lleva una pequeña hoja. El gramil de doble punta japonés tiene dos brazos con una hoja en cada uno de ellos. Los brazos se ajustan que cada hoja quede alienada con los lados de la escopleadura.

Los gramiles pueden poseer reglas graduadas que facilitan la ubicación de la guía. Se alinea la punta con la regla deslizando la guía con el pulgar hasta el punto deseado.

Posteriormente se fija el tornillo de la palometa y se realiza en trazado.

Marcador de colas de milano: Es una plantilla especial que se utiliza para marcar los ensambles a cola de milano. Unas de las hojas sirve para marcar sobre maderas blandas con una inclinación de 1,6. La otra tiene una relación de 1,8 para colar en maderas duras.

Taladros manuales y berbiquíes
Son herramientas manuales que permiten realizar taladros en la madera. Estos instrumentos, al ser manuales, no necesitan corriente eléctrica para funcionar.
Taladro manual:
Es un dispositivo que posee un portabrocas con garras, un mango de agarre y un sistema de biela-manivela, con juego de piñones, que permiten multiplicar la velocidad de giro de la broca. Para realizar un taladro colocamos la broca de la sección adecuada, situamos el taladro perpendicular a la madera y realizamos un movimiento de la manivela hacia delante y hacia detrás para deshacer la madera. Después se prosigue girando la manivela en el sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar la profundidad adecuada.
Berbiquí:
El berbiquí esta provisto de portabrocas con mordaza, mango redondo y una empuñadura que hace la función de manivela. Con una mano se hace presión en el mango redondo y con la otra se actúa en la empuñadura realizando un giro en el cuadro de la herramienta.
Buril y barrena:
El buril es la herramienta más sencilla que nos permite perforar la madera. Se urtiliza para realizar una primera incisión que permita posteriormente introducir un tornillo o iniciar un taladro. Esta formado por una empuñadura y una punta metálica.

La barrena es una herramienta que realiza la misma función que el buril pero puede producirse hendiduras más profundas. Posee una parte metálica con punta helicoidal y un mango que permite presionar y girar para facilitar el taladro.

Martillos y mazos
Son las herramientas que permiten al carpintero o al ebanista clavar, chapear, golpear, desclavar, utilizar algunas herramientas (formones), etc. Según la forma del mango y peña los martillos poseen una aplicación determinada.

Martillo de carpintero:
Es el martillo de orejas, pues permite golpear, clavar y desclavar. Esta última operación es posible realizarla mediante las orejas. Las orejas pueden ser curvas o rectas. Se introduce la cabeza del clavo entre las dos orejas y, mediante una acción de palanca, se desclava fácilmente. La empuñadura puede ser de madera o acero.
Martillo de ebanista:
Es el martillo también llamado de peña, consta de un martillo de cuña ligero, de poco peso, que se usa principalmente para clavar clavos pequeños, tachuelas, grapas, puntas, etc.
Martillo de cuña:
Estos martillos pueden ser de dos tipos: modelo cuadrado y modelo redondo. Son martillos muy utilizados para todos los trabajos de carpintería, principalmente para empezar a clavar sosteniendo los clavos con los dedos.
Mazas:
Las mazas pueden ser de madera o de goma y se utilizan para formones y las gubias, así como para ensamblar la madera, puesto que dejan menos marcas que los martillos. La forma de al cabeza del mazo de madera permite que cuando se golpea siempre una superficie plana entrará en contacto con la madera.

Tenazas y destornilladores
Tenazas:
Es la herramienta ideal para la extracción de clavos y tachuelas, sobre todo si están situados en zonas de difícil acceso para el martillo de oreja.
Destornillador de ebanistería:
Es el destornillador habitual del carpintero y del ebanista. El mango es de madera o plástico y se adapta a la mano para conseguir el máximo momento de torsión en la punta de la herramientas. La hoja acostumbra a tener un extremo ancho y plano que se inserta en la ranura del tornillo.
Destornillador de trinquete:
Es un destornillador con un sistema deslizante rápido que permite apresar o aflojar tornillos sin cambiar de empuñadura. El sistema de ajuste posee tres posiciones: adelante, atrás y centro. La posición central inmoviliza el dispositivo y convierte el trinquete en un destornillador convencional. La posición hacia delante o atrás produce el movimiento de la punta del trinquete espiral y se desplaza a favor o en contra de la dirección de las manecillas del reloj bajo la presión de la mano sobre el mango. Posee un portabrocas que permite instalar puntas rectas y de estrella.
Destornilladores acodados de manivela:
Son manivelas metálicas (barras de metal acodadas y rectificadas en ambos extremos para formar boca recta o de estrella), de diseño simple, con puntas rectas o de estrella. Son muy útiles en aquellas zonas donde no puede acceder un destornillador convencional.
Destornilladores eléctricos:
Son una pequeña máquina eléctrica a pilas, provista de un portabrocas, que permite poner puntas de destino tipo. Poseen un conmutador que permite giro a izquierda o a derecha, lo que posibilita atornillar o desatornillar. Disminuye el esfuerzo y es una herramienta muy útil para el profesional.

Tornillos de apriete
Estas herramientas son imprescindibles en todos los talleres de carpintería, sirven para mantener los bastidores con ensambles encolados, para fijar estructuras, etc. Los tornillos de apriete están formados por una barra larga sobre la que van fijadas las dos mandíbulas, deslizante y ajustable o de apriete. Una vez que el tornillo se ha fijado contra la pieza, ambas mandíbulas se mueven y quedan en el tornillo de apriete. Existen en el mercado gran variedad de modelos y de tamaños de tornillos.

Una variedad de tornillo de apriete son los sargentos. Se utilizan para sujetar piezas y para tareas de encolado. Existen varios modelos de sargento, entre los más utilizados se encuentra el sargento de apriete rápido, formado por una estructura en forma de “L”, provisto de una mandíbula deslizante. El modelo clásico de sargento posee una estructura metálica en forma de “C” que lleva incorporado en uno de los extremos un husillo movido por una palanca que facilita el giro y el apriete final.

Herramientas y útiles de lijado
-Escofinas y limas para madera
Se trata de una herramienta provista de mango, parecida a las limas, pero con granos más gruesos.

La escofina se utiliza para eliminar rápidamente una cantidad grande de madera. Tienen una serie de dientes que cortan a la ida.

Las limas y escofinas se utilizan generalmente en el trabajo de la madera para dar forma a piezas irregulares donde no pueda utilizarse el cepillo.

La escofina está considerada por algunos autores como la hermana mayor de la lima. La lima se utiliza tanto de madera, como para metales; en cambio, la escofina sólo se utiliza en maderas.

Para desbastar usaremos la escofina, mientras que el pulido se realizará con lima.
La lima para maderas se emplea para alisar las superficies bastas, preparadas previamente. Las limas para maderas son semejantes a las utilizadas para metal.

Esta herramienta posee gruesos dientes triangulares dispuestos en diagonal.

El grado de rugosidad de la lima se define por la separación entre sus dientes. Cuanto más juntas estén las lineas de dientes, más fina será la lima.

El número de dientes que tiene una escofina por centímetro cuadrado determina su calidad de corte.

El manejo de una escofina precisa la combinación de tres movimientos:
- Avance.
- Desplazamiento lateral.
- Rotación.

La designación de corte se escalona de mayor a menor grueso en la forma siguiente:
- Basta.
- Bastarda.
- Semifina.
- Fina.

Las diferentes y similitudes entre una escofina y una lima son:
- Los dientes de la escofina están completamente separados unos de otros. Para limpiar las limas y escofinas se utiliza una carda o cepillo de alambre. Estos cepillos o cardas sirven para aflojar las virutas de madera que se atascan entre los dientes de la escofina; después de la limpieza no se aplica aceite puesto que la escofina pierde mordida y la grasa se introduce en la madera y la mancha.
- La escofina, como el formón, sólo se usa para madera o derivados.
- La escofina no puede afilarse, por lo cual debemos tener cuidado de no rozar clavos, tornillos, etc.
- Las limas para madera no son adecuadas para trabajos en metal.
- Al contrario, no es perjudicial el utilizar limas de metal en maderas, puesto que nos vale para desengrasarla.
- Ninguna de estas herramientas debe de ponerse en contacto con aceite o grasas.
- Para estas herramientas de óxido es perjudicial ya que termina embotándolas.

Las escofinas, atendiendo a su forma, puede ser:
- Planas: ambas caras son planas.
- Media caña: se usan en superficies cóncavas y convexas.
- Redondas: se usan para trabajos en superficies circulares.

Una cuestión importante en estas herramientas es que se encuentren provistas de mango adecuado para evitar posibles accidentes.

Actualmente son muchos los fabricantes que ofrecen este tipo de herramientas con mangos de plástico. Pero al lado de estas herramientas todavía subsisten aún las que hay que hincar en un mango de madera, el cual suele disponer de una virola metálica para evitar que se “arpe” la madera.

En los trabajos con escofinas y limas, sobre cualquier tipo de material, se procederá, atacando con los granos bastos para terminar con las de grano más fino.

También es importante saber como debemos empuñar esta herramienta. En principio se tomará el mango con la mano más hábil y se empujará hacia el exterior ejerciendo presión contra el material, mientras que con la otra mano se retendrá la herramienta por su extremo, luego retrocederemos hacia nuestra posición inicial levantando la herramienta hacia nosotros.

Como sucede con otras herramientas cortantes, los mejores resultados se consiguen moviéndose en la dirección del grano o con un ángulo muy ligero con respecto a este.

Siempre que trabajemos con herramientas con mango deberemos cerciorarnos que éste se encuentra firmemente colocado.
Nunca trabajaremos con herramientas de este tipo sin mango, puesto que en su caso que se atore y se detenga súbitamente, esta espiga puede acabar clavada en la palma de nuestra mano.

Cuando la lima o escofina se embota, debemos limpiarlas con la carda, puesto que con las herramientas embotadas no se trabaja bien.
-Lima Surform
Se trata de una herramienta mezcla de cepillo y escofina. Su peculiar forma le permite cortar y dar forma a la madera y derivados sin preocuparse que sus dientes se emboten.

Esta herramienta se parece a un rallador de cocina. Sus dientes con forma de cuchillo cortan una viruta plana.

Pueden adoptar diferentes formas.
-Papel de lija
Cualquier elemento que por frotación retire virutas mas o menos finas de una superficie puede ser considerado una herramienta de lijado.

Estos elementos son conocidos con el nombre de abrasivos flexibles o lijas. Se trata de un conjunto de partículas minerales unidas a un soporte plano y flexible, por medio de adhesivos o resina.

Las lijas están compuestas por:
- Soporte. Que puede ser papel, tela, fibra o plástico, de diferentes grosores.
- Abrasivo. De como sea este dependerá la eficacia. Se usan diferentes tipos de minerales. Estos minerales abrasivos tienen diferentes durezas. Según su composición podemos distinguir tres tipos de grano:
  - Carburo de silicio. Es un grano delgado, anguloso, quebradizo y de no mucha durabilidad. Los abrasivos de carburo de silicio son generalmente recomendados para materiales de baja resistencia a la tracción (materiales no ferrosos y no metálicos), tales como: hierro fundido gris, bronce, latón, aluminio, cerámica, mármol, granito, plásticos, cauchos, etc.
  - Óxido de aluminio (corindón). Es un grano redondo, sin aristas agudas, tenaz y de alta durabilidad. Es apropiado para el lijado de materiales de virutas largas, como el metal y la madera. Este grano es extremadamente robusto y su forma de cuña permite una penetración rápida en materiales duros sin fracturarse o desgastarse excesivamente. Es usado en materiales de alta resistencia a la tracción como acero y sus aleaciones, hierro fundido y también para materiales no ferrosos.
  - Corindón de circonio. Es un grano muy uniforme, muy tenaz y de muy alta duración. Debido a su gran tenacidad, el corindón de circonio es excelente para lijar aceros inoxidables.

- Adhesivo. Es el elemento de unión de material con soporte. Se suele realizar por medio de:
  - Colas orgánicas. Para aplicaciones manuales o máquinas portátiles sin utilizar presión, puesto que soportan mal el calor.
  - Resinas sintéticas. Indicadas para lijas de máquina. Resisten más al calor que las colas.

Las lijas las podemos usan en:
- Maderas.
- Metales.
- Plásticos.

El material que antiguamente se usaba era arena de lija. Hoy en día ha sido sustituida por minerales naturales, como la arena de cuarzo y la refractaria o el corindón artificial (oxido de aluminio). El corindón alcanza una dureza de 9 en la escala Monhs.

Estos abrasivos se pegan sobre papel. Para las lijas por vía húmeda los materiales de soporte, como el adhesivo, deben resistir al agua.

Los papeles de lija los podemos clasificar en tres grupos básicamente:
- Lija corriente.
- Lija al agua.
- Tela esmeril.

Otra clasificación, según el grupo, es por el tamaño del grano, que vendrá indicado en el reverso del papel o de la tela y señala el número de granos por pulgada.

Otra clasificación estaría determinada por la forma de recubrimiento del soporte que puede ser:
- Papel abierto (cuando el abrasivo sólo cubre el 50% de manera que se dejan espacios intermedios llamados, con frecuencia, “líneas de serpiente”. Gracias a ellos tardan más tiempo en saturarse de polvo, lo que resulta muy conveniente cuando se trabaja con maderas o materiales muy blandos).
- Papel cerrado (aquel cuya superficie está totalmente cubierta por los granos del abrasivo).

El papel de lija se comercializa normalmente en hojas de 23 por 33 cm y todos los datos importantes van indicados en el reverso de la hoja: grano, tipo de abrasivo, resistencia al agua, así como su campo de aplicación. También se indica normalmente el soporte: papel, papel aceitado, tejido, o fibras.

La calidad de un papel de lija se comprueba de una forma sencilla: simplemente doblándolo unas cuantas veces. El que es de buena calidad soporta perfectamente la prueba; los granos se mantienen pegados incluso por las zona de la raya del doblado.

Para quitar el polvo en la lija golpearemos fuertemente el taco con el papel contra el borde del banco, etc., para eliminar dicho polvillo.

En el caso que esté totalmente embotado por las adherencias del uso, lo limpiaremos pasando su reverso por la arista de un canto de una pieza; esta operación le confiere, ademas, flexibilidad que impedirá la formación de arrugas.

El papel de lija nunca se debe cortar con tijera, lo que hay que hacer es rasgarlo a la medida que necesitaremos sobre la arista de alguna pieza.

Citaremos también como elementos de lijado manual:
- Espuma de pulido.
- Lana de acero.
+Lija para madera
La lija corriente es la que normalmente se usa para maderas, plasticos, emplastes, etc. Se conoce como papel de lija o papel de vidrio.

El papel granate permite un acabado mejor y su duración es bastante superior.

Se debe lijar en dirección a la beta, a excepción de los trabajos que sean de desbastado.

El papel de lija nunca debe usarse sujetándolo únicamente con los dedos. Con ello se doblan y estropean los bordes sin llegar a suprimir las desigualdades de la superficie de la madera.

Para que la presión de lijado sea constante y uniforme es de suma utilidad un taco de madera o de plástico sobre el que fijar o envolver el papel.
+Lija de agua
La lija al agua o lija de agua (carburo de silicio) se usa precisamente con este elemento, que hace la función de lubricante en la abrasión para el lijado fino o pulido. Este papel es un excelente abrasivo para alisar superficies pintadas en las que se precise aplicar una mano suplementaria de pintura.
Estos abrasivos se presentan en diferentes grados de finura.
+Lana de acero
La lana de acero es como un estropajo compuesto de hilo de acero más o menos fino. Según algunos autores este elemento no puede ser considerado como una lija.

Es un útil de lijado usado para pulir redondeados o perfilados y superficies planas.

No se debe usar en maderas de roble, nogal o mahogoni, o sobre decapantes, ya que ante la humedad presente en ellos, el acero puede reaccionar con la acidez de la madera y ennegrecerla. Tampoco debe usarse con acabados con base de agua, ya que los restos de materia pueden reaccionar con el material del acabado y dejar manchas de óxido.

La lana de acero tiene un efecto diferente al de la lija cuando se usa sobre madera. La lija va rebajando la madera por abrasión y arrastra el pelo de la madera. La lana de acero lo que hace es rebajar ese pelo.

Por tanto, la lija se usará para desbastados más o menos finos y, para lograr un buen acabado optaremos por la lana de acero ya que al quitar el pelo dejará al superficie más suave y en perfectas condiciones.
+Espumas de pulido
Se trata de esponjas recubiertas de granos de abrasivo. Existen espumas de pulido de diferentes tipo de grano:
- Fino.
- Medio.
- Grueso.

Gracias a su gran flexibilidad, son las más apropiadas para el pulido de superficies abovedadas o perfiles con mucho detalle. Se emplean tanto en seco como en mojado. Las esponjas tienen un componente que recoge el agua, y por ello son muy adecuadas para la operación de lijado en húmedo.

El sistema de lijado húmedo se emplea para conseguir acabados especiales. La superficie se humedece antes de iniciar la operación. Se trabaja con movimientos circulares, para terminar en longitudinal. Al finalizar debemos proceder a eliminar los restos adheridos para recuperar su flexibilidad.

Otras herramientas manuales
-Bastrenes
Algunos profesionales denominan a esta herramienta cepillo de alas. La cuchilla se cepillo es con frecuencia la expresión más simple del bastren.

Los bastrenes cuentan con una cuchilla central y dos empuñaduras a los lados para su manejo. Producen el mismo acabado que los cepillos de desbastar, pero debido a la estrechez de la hoja de la herramienta, no resultan fáciles de controlar, siendo por tanto una herramienta para cuyo manejo se requiere habilidad y experiencia.

La fijación de la cuchilla sobre los mangos debe revisarse, cuando procedemos a su uso. Al igual que los cepillos acanaladores y de molduras, los bastrenes son siempre metálicos.

Los tipos de bastrenes más comunes son:
- Bastren normal.
- Bastren con hoja recta y curva.
- Bastren de biselar.
- Bastren con hoja curva.
- Bastren con hoja convexa.
El bastren es muy usado por los ebanistas y silleros como perfilador de curvas.
-Sacabocados
Son herramientas de corte sin arranque de viruta.

Sirven para realizar agujeros en materiales blandos o en chapas de poco grosor.

Los sacabocados para materiales duros se presentan, a modo de cincel, con el alma hueca y una apertura para eliminar el material cortado. Para trabajar con estos en madera se suelen golpear con mazos o martillos.
-Botador
Se trata de una herramienta realizada con una varilla de acero, afilada por el extremo, sin que llegue a estar aguzada y que se utiliza para embutir clavos.

Su manejo es muy sencillo. Consiste en sujetar con una mano el botador, apoyando la punta de esta herramienta contra la cabeza a percutir, mientras que con la otra mano usará el martillo, golpeando al botador con la fuerza necesaria hasta que embutamos el clavo a la profundidad deseada.

Debemos procurar que el diámetro del botador sea inferior al del clavo que se embute para así evitar la pieza de madera.

Esta herramienta no solamente servirá para embutir las cabezas de los clavos, sino también para rebajar alrededor de ellas, una vez hincadas, y así poder insertar las bocas de las tenazas y proceder a su extracción.

2.4. Útiles.
Desde la aparición de los metales en la historia del hombre, éste los ha ido incorporando a la vida cotidiana mediante la fabricación de objetos tales como herramientas, armas para la defensa y la caza, útiles de cocina, elementos o accesorios para al construcción de objetos en general, incrementando así su capacidad de transformación y adaptación al medio en el que se desenvuelve. Como fue el hierro el primer material utilizado de forma general para complementar las construcciones de madera, a los elementos metálicos que se van a incorporar se les denomina herrajes.

Los herrajes son partes fundamentales de la mayoría de los objetos de madera construidos por carpinteros y artesanos, pese a que se realizan muchísimas construcciones donde solo interviene la madera, incluso algunas de gran envergadura, como es el caso de los hórreos tradicionales, la carpintería tradicional de ribera y algunas construcciones de viviendas antiguas en las regiones húmedas de Japón. La técnica de construcción utilizada consistente en utilizar diferentes tipos de maderas blandas y duras, aplicar las técnicas de ensamble, espigas y astillas de madera muy dura a modo de clavos o puntas.

Los accesorios metálicos y de plástico que se utilizan en la ¡industria carpintera son variadísimos en su aplicación y en los diferentes modelos que para cada tipo de artículo se pueden encontrar en las tiendas especializadas. Las herramientas ofrecen una grandísima variedad de objetos de este tipo: tornillería, bisagras, puntas, cerraduras, asas ,resortes, muelles, cadenas, escuadras, casquillos, tirantas, pernios, fallebas, pasadores, esquineras, soportes, etc.

Los herrajes o accesorios en carpintería no solo son un complemento decorativo en los objetos de madera, son parte fundamental de su construcción, y han facilitado muchísimo los procesos de fabricación de muebles y objetos. La tornillería, puntillas y escuadras permiten realizar determinadas estructuras sin necesidad de ensambles, las bisagras son las que posibilitan que los bastidores puedan abatirse, y así un largo etcétera. Mediante los accesorios podemos influir también en la estética del mueble y en su calidad global.

2.4.1. Clavos y puntas.
Se denominan clavos a unas piezas metálicas, largas, delgadas y afiladas. Se denominan puntas a los clavos pequeños que se utilizan para trabajos finos y se denominan según la forma de su cabeza:
- Planas: fija fuertemente la madera, es de uso general en carpintería y también se utilizan para construir maquetas de obras.
- Ovaladas: tienen un fuste de sección ovalada, lo que reduce el riesgo de rayar la madera. La cabeza se puede ocultar en la madera.
- Cabeza perdida: es un clavo de fuste delgado, se utiliza en las juntas a tope y a inglete. La cabeza se oculta en la superficie.
- De sección cuadrada: las tachuelas de tapicero.
- Escarpia o alcayata: tienen al cabeza doblada en forma de codo.
- Horquilla o grapa: se usa para sujetar alambradas o telas metálicas.
- Puntas sin cabeza: sirven para sujetar vidrios, chapas de madera, etc.
- Puntas de cabeza mixta: cabeza cónica avellanada.
- Puntas de cabeza convexa: utilizada para sujeción de flejes.
- Puntas de cabeza cónica: van embutidas en la madera con el botador.
- Puntas de cabeza redonda: para flejes, herrajes, etc.
- Puntas y hierro forjado: para trabajos de gran resistencia.
- Clavos para tuberías: para fijar en los ladrillos.

Se fabrica una extensa gama de clavos para la industria de la construcción, pero en los trabajos de carpintería se utilizan sólo algunos cuantos tipos. En tapicería se necesitan clavos y tachuelas especiales para sujetar el tapizado a la estructura de madera.

Además de las puntas clásicas existen otros tipos de objetos que realizan la misma función pero con formas diferentes, como es el caso de:
- Grapa ondulada: es una chapa metálica ondulada, con un corte inclinado, que le proporciona una sección afilada con gran capacidad e penetración en la madera. Se utiliza como modo de fijación cuando se hacen juntas más toscas a tope o a inglete. Las grapas se colocan encima de la unión y se hunden al nivel de la superficie de la madera.
- Placas de unión: es una placa metálica (acero o hierro galvanizado) provista de varias púas agudas de metal que se utilizan para fijar elementos estructurales de madera. Se coloca la placa transversal a la junta y las púas se clavan a presión en la madera.

2.4.2. Tornillos.
El tornillo es un dispositivo mecánico de fijación, por lo general metálico, formado esencialmente por un plano inclinado enroscado alrededor de un cilindro o cono. Las crestas formadas por el plano enroscado se denominan filetes, y, según el empleo que se les vaya a dar, pueden tener una sección transversal cuadrada, triangular o redondeada. La distancia entre dos puntos correspondientes situados en filetes adyacentes se denomina paso. Si los filetes de al rosca están en la parte exterior de un cilindro, se denomina rosca macho o tornillo, mientras que si esta en el hueco cilíndrico de una pieza se denomina rosca hembra o tuerca. Los tornillos y tuercas empleados en máquinas utilizan roscas cilíndricas de diámetro constante, pero los tornillos para madera y las roscas de tuberías tienen forma cónica.

Clasificación.
Se distinguen seis tipos principales de tornillos para la madera:
- Tornillo de cabeza plana.
- Tornillo de cabeza de gota de sebo.
- Tornillo de cabeza redonda.
- Tornillo de cabeza cuadrada.
- Tirafondos de doble rosca.
- Tornillo con tuerca.

Los tornillos convencionales poseen aproximadamente un 60% de la longitud total roscada. La rosca va comiendo la madera a cada vuelta del tornillo, llevándolo hacia el interior. El vástago del tornillo que no tiene rosca, actúa como espiga y esta coronado por una cabeza mas ancha que fija en su sitio la pieza de madera o guarnición metálica.

Los tornillos de doble rosca poseen filetes más duros que posibilitan una fijación más firme incluso al tablero aglomerado. A diferencia del tornillo convencional la mayor parte del tornillo está roscado (del 80% al 100%) y el vástago es mucho más estrecho, con lo que existe menos riesgo de hender la madera.

Según el tipo de ranura pueden ser:
- Tornillo de ranura sencilla.
- Tornillo de ranura de estrella.
- Tornillo de seguridad.

Tamaños de los tornillos.
La longitud que se especifica para un tornillo corresponde a la parte de él que entra en la madera.

Un tornillo de cabeza embutida, se mide de extremo a extremo, mientras que otro de cabeza redonda se mide desde la punta hasta la parte inferior de la cabeza.

Cuando se utiliza un tornillo para unir dos piezas de sebe cuidar que la punta del tornillo no llega, como máximo, a tres mm de la superficie. De lo contrario deforma la madera dejando un bulto visible.

Los tornillos se clasifican por su diámetro nominal o “galga”, el cual viene determinado por una numeración del 1 al 20, de forma que cuanto más alto es el número mayor es el diámetro.

Las longitudes estándar de los tornillos de madera son las siguientes: 6, 9, 12, 16, 18, 22, 25, 32, 38, 44, 50, 57, 63, 70, 75, 89, 100, 112, 125 y 150 mm.

Embellecedores para tornillos.
Las cabezas de los tornillos que quedan al descubierto se consideran a menudo antiestéticas, y por ello se han ideado algunas maneras de ocultarlas o de mejorar su aspecto; veamos algunos accesorios utilizados para este fin.
- Embellecedor de agarre automático: es el plástico, en forma de bóveda, que se estampa sobre el tornillo para ocultar su cabeza.
- Embellecedor de luna: embellecedor de latón cromático con una espiga que se enrosca a la cabeza de unos tornillos embutidos especiales que se utilizan para sujetar espejos.
- Embellecedor de anclaje: embellecedor de plástico con una espiga en la parte inferior que se encaja a presión en una ranura del tornillo.
- Óvalo de collarín: son aros de latón que se levantan sobre la superficie y se usan con tornillos de cabeza plana o gota de sebo. Son ideales para maderas blandas.
- Óvalos embutidos: es un aro de latón para tornillos de cabeza plana desmontables, y quedan a nivel con la superficie de la madera.

2.4.3. Bisagras.

Tipos de bisagras.
Son los herrajes que utilizan los bastidores que tienen movimiento de rotación. Los más usados son los siguientes:
- Bisagras: que están formadas por dos planchas de metal articuladas por medio de un eje o pasador que facilitan el movimiento de las piezas giratorias. Las dos planchas se llaman alas, los resaltos cilíndricos de que van provistos se denominan botones, y el conjunto formado por los botones y el eje se llama nudo. Las alas suelen ser sencillas o dobles, y el eje, fijo o movible. Se hacen laminadas de hierro, latón, latonadas, fundidas, forjadas, etc.
- Pernios: son parecidos a las bisagras y con idéntica finalidad; también de ellos hay una gran variedad.
- Fijas: se utilizan para la colocación de y puertas, algunos tipos de muebles, etc. Las hay de dos manos que pueden desmontarse y cuya longitud en cm es muy variable. Pueden tener remates o no, y ser de hierro, de latón, cobre, etc. También existen las llamadas falsas fijas
- Goznes: son parecidos a los pernios y los hay sencillos y fuertes; generalmente son forjados y se utilizan para puertas macizas.
- Pivotes: es una chapita metálica con espigón, que actúa a modo de eje, a la que corresponde otra chapita de igual dimensión, con un agujero que coincide con el espigón del anterior.

Veamos a continuación los tipos de bisagra más comunes.

Bisagras planas.
En las bisagras planas las chapas van arrolladas y prensadas alrededor de la espiga. Valen indistintamente para derecha e izquierda. El aspecto de estas bisagras se mejora bastante con espigas de cabeza redonda y espigas con remates cuando se requiere un mejor acabado.

Este es el tipo de bisagra continua que se utiliza también para los pianos; se fabrican en tiras de gran longitud y se cortan según la medida del bastidor o de la tapa en el caso de los pianos.

Para colocar las bisagras embutidas primero se juntan las piezas y se señala la silueta, después se quita la madera según el grosor de la bisagra. Este tipo de colocaciones se realiza cuando el montante del bastidos queda en el mismo plano que el montaje fijo.

Para colocar las bisagras sin embutir se juntan las dos piezas señalando el lugar donde deben ir, se coloca la bisagra de forma que el centro del mundo coincida con el centro de las piezas y se atornillan los tirafondos.
Bisagra de codo o pestaña.
Son bisagras que poseen el nudo descentrado y se emplean en los bastidores que no quedan en el mismo plano.

Cuando la puerta es más saliente que el marco, se emplean bisagras quebradas. En función del rescate las alas tendrán diferente anchura.

Pernios.
1. Pernios con codo: son aplicables a la cara sin embutir. Poseen un ala más ancha que la otra, y se utilizan en los bastidores con pestaña. Sitúa el eje del movimiento de rotación en la arista exterior del bastidor, al abrirlo deja ver su extremo, por lo que el carácter decorativo es importante.
2. Pernio quebrado: es el llamado pernio de escuadra, que posee un ala mayor que la otra, y su altura depende de la profundidad del rebajo. Los hay de derecha y de izquierda.
3. Pernio por el canto: es un pernio robusto y sólido, las alas pueden ser iguales o diferentes y son desmontables. El nudo está ornamentado con un perfil torneado que sirve de elemento decorativo.

Bisagras para puertas de vaivén.
La acción de vaivén está producida por un muelle arrollado al eje, que cierra automáticamente la puerta en el mismo sentido de su abertura. Se denominan bisagras de acción simple. Mediante la regulación del muelle actuaremos sobre la fuerza de respuesta de la puerta.

2.4.4. Cerraduras.
Las cerraduras son los herrajes más empleados para la función de cierre. Su órgano principal es el pestillo, que, con movimiento de deslizamiento rectilíneo, se introduce en una armella que va asegurada en un montante fijo.
- Cerraduras para embutir por la cara.
- Cerraduras para embutir por el canto en una escopladura abierta a tal efecto.
- Cerradura sin embutir, aplicables por la cara y aseguradas por tornillos.

Según su forma las cerraduras son alargadas, verticales y de manija con resbalón.

Según su función pueden ser ordinarias o de seguridad.
Según los materiales de fabricación pueden ser de latón, hierro, niqueladas, etc.

Según su utilidad y constitución pueden ser cerraduras de muebles y cerraduras de carpintería.

Las cerraduras se fabrican para las dos manos, dependiendo de su uso se montan de un tipo o de otro. Algunos modelos tienen el canuto reversible, lo que permiten las dos opciones.

Cerraduras para muebles.
Existen varios tipos de cerraduras que comúnmente se instalan en los muebles como es la cerradura cilíndrica que, por su fácil colocación y poca complicación de resortes, se aplica en bastidores pequeños que no exijan seguridad. El pestillo se desliza hacia el exterior a derecha o izquierda, pudiéndose servir para las dos manos.

Las cerraduras embutidas tienen aplicación en puertas de armarios, cajones, etc. Queda totalmente oculta excepto la chapa del centro y el escudo. Esta cerradura pueden servir para puertas y para cajones.

Las cerraduras entalladas se utilizan para cajas de herramientas, baúles, cajones, arcas, etc., al bajar la tapa la chapa que la acompaña queda aprisionada mediante uno o dos resortes, que se hacen mover con una o dos vueltas de llave.

Otros tipos de cerraduras que se utilizan en muebles de diverso tipo son:
- Cerraduras mediante imanes: son unos imanes encajados en una estructura de plástico que permite atornillarlos al panel del mueble o bien embutir en el canto. El imán atrae a una placa metálica situada en la puerta del mueble. La fuerza del imán es la resistencia a la abertura que posee este tipo de cerradura.
- Golpete: consiste en una bola de acero accionada por un muelle y que va alojada en una caja cilíndrica de latón que se introduce en el canto de al puerta del armario. Cuando la puerta está cerrada la bola queda encajada en el hueco de una chapa metálica que va atornillada al mueble.
- Cierre toca o de vaivén: es un cierre magnético con el que no se necesita colocar un tirador a al puerta. Cuando se presiona la puerta se activa un mecanismo de muelle que la abre.

Cerraduras de carpintería.
Son las cerraduras que comúnmente, se utilizan para las puertas de los locales, bien sean viviendas, despachos, pisos, etc. Según el tipo de puerta y de cierre que se desee realizar se instala un tipo determinado de cerradura, veamos algunos de ellos.
- Cerradura de golpe y llave sin manubrio: es una cerradura clásica en carpintería y se instala cuando se requiere cerrar siempre con llave. El pestillo va accionado con dos vueltas, por llaves de seguridad. Estas cerraduras colocan por la parte interior de la puerta.
- Cerradura por el canto: esta cerradura va alojada dentro del montaje, luego exige que éste ancho para no tener que sobresalir de la superficie de la puerta y realizar una escopladura considerable. Para poder cerrar es necesario hacer correr el pestillo con una o más vueltas de llave.
- Cerradura de golpe y llave con manubrio: es parecida a la cerradura de golpe y llave sin manubrio, con la particularidad que mediante el manubrio el pestillo se puede accionar desde dentro y desde fuera.
- Cerradura por la cara: lleva un pestillo con resbalón y, por tanto, al empujar la puerta, ésta quedará cerrada. La manita que lleva en el interior permite inmovilizar a voluntad el pestillo. Apra abrir desde el exterior se requiere llave.

Pasadores y cerrojos.
Los pasadores son unas piezas metálicas que se deslizan y cierran actuando en un botón o empuñadura. Los cerrojos y los pasadores sirven para reforzar el cierre de las puertas e incrementar la seguridad.

Hay diversos tipos de pasadores y cerrojos; veamos el funcionamiento y utilidad de algunos de ellos:
- Cerradura por la cara: es un cierre muy resistente que se utiliza en cualquier tipo de puerta y es de muy fácil colocación.
- Pasadores por la cara: se colocan por la cara sin hacer ningún encaje. El de cruz es un tipo de cierre sencillo, muy usado en carpintería.
- Pasador de palanca: sirve para condenar las puertas dobles o múltiples. Van encajados en una escopleadura hecha en el canto. El desplazamiento del pestillo se realiza actuando sobre la palanca.
2.4.5. Otros accesorios.
Fallebas.
Son los herrajes que se utilizan para las ventanas y balcones y constan de una varilla de hierro, cuyos extremos están acodillados y aseguran las hojas entre sí y con el marco. Están sostenidas por puentes y el movimiento de rotación se hace por medio de una manija o pomo.

Existen tres tipos similares; españoletas, cremonas y “grisans”. De todas ellas existe una gran variedad, desde la varilla lisa y sencilla hasta la ornamentada y artística.

Muelles hidráulicos.
Determinadas puertas necesitan un control de apertura y cierre, de forma que la puerta no se mueva con violencia y que nunca quede abierta. El sistema que se coloca es el de muelle hidráulico. Consta de una caja en la que está en la que está encerrado el muelle, que es una lámina de acero con una pestaña en cada extremo, arrollada en torno a un cilindro que tiene en su parte superior una rueda dentada. La caja inferior del muelle es un depósito de aceite, con un tornillo al exterior para graduar la velocidad de cierre. Sobre el muelle actúan dos brazos articulados. Uno sujeto en el eje del muelle y otro en el marco. La caja y el muelle están sujetos a al puerta.

El buen funcionamiento del muelle depende de su correcta colocación, la cual está en relación con la abertura que deba tener la puerta y con el número del muelle.

Tirantas y tiradores.
Los tiradores son herrajes esencialmente funcionales, pero que siempre se han utilizado también como elemento decorativo para embellecer cajones y muebles. Existe una gran variedad de tiradores por su diseño, algunos de ellos son los siguientes:
- Tirador de aldabilla: estos tiradores suelen llevar en el centro del aro colgante una moldura, casi siempre en forma de lágrima, para mejor agarre de los dedos.
- Tirador común: el tirador clásico va suspendido de los pivotes, uno a cada lado del mismo. Puede tener formas diversas.
- Tirador de anilla: es parecido al de aldabilla pero lleva la anilla suspendida de la parte superior de la placa trasera.
- Tirador de empotrar: se compone de una chapa de latón en la que se embute un asa pivote o un aro. El tirador se empotra en el frente del cajón y se fija atornillado.
- Tiradores para puerta corredera: estos tiradores se enrolan en las puertas correderas solapadas y llevan un rebaje donde se introducen los dedos. Apenas sobresalen del ras de la puerta.

Las tirantas son un mecanismo ideado para sostener un trampón en posición horizontal, aliviando la presión que sufren las bisagras o para impedir que la puerta abra más de 90º. También se utilizan para sujetar las puertas de arcas, baúles y trampillas.

Veamos algunos modelos de tirantas:
- Tirantas para trampones: el más sencillo es el de compás, que se atornilla en sus extremos y está articulado en dos partes de longitud similar, lo que permite doblarse y cerrar el cajón del mueble. Otro modelo es el que se desliza por una barra dispuesta horizontal o verticalmente en el interior del mueble. Y un tercer tipo, llamado de fricción, controla el movimiento del trampón para que caiga sobre su propio peso con suavidad y lentamente. El grado de fricción se regula mediante un tornillo.
- Tirantas para puertas: éstas impiden que sufran las bisagras o que la puerta se abra más de 90º. Esta formado por un brazo de metal rígido articulado en un extremo y deslizante en el otro por un pivote de nilón atornillado en la puerta.
- Tirantas para puertas de trampilla: estos herrajes impiden al apertura brusca de una puerta o trampilla, se desbloquean cuando se mueven lentamente. Existen tirantas reguladoras de cierre y de apertura.

3. Tipos de materiales.
3.1. Maderas.
a) Clasificación según calidad y dureza.
Las maderas se clasifican en duras y blandas según el árbol del que se obtienen. La madera de los árboles de hoja caduca se llama madera dura, y la madera de las coníferas se llama blanda, con independencia de su dureza. Así, muchas maderas blandas son más duras que las llamadas maderas duras. Las maderas duras tienen vasos largos y continuos a lo largo del tronco, las blandas no, los elementos extraídos del suelo se transportan de célula a célula, pero si tienen conductos para resina paralelos al as vetas. Las maderas blandas suelen ser resinosas; muy pocas maderas duras lo son. Las maderas duras suelen emplearse en ebanistería para hacer mobiliario y parqués de calidad.

Esta clasificación se basa en las cualidades y defectos que presenta la madera en su estructura. Así, podemos dividirla en cuatro grupos o clases:
- 1ª Clase. Se engloba en este grupo a las maderas que no presentan ninguna grieta.
- 2ª Clase. Presentan una sola grieta testera que no exceda del 4% de la longitud de la pieza y que no alcance los 10 cm de longitud.
- 3ª Clase. Presentan 2 grietas como máximo de las mismas características que las de 2º Clase, una en cada extremo de la pieza.
- 4ª Clase. Presenta grietas testeras medianas, que no exceden del 8% de la longitud total, y que no pasen de los 20 cm.

Las maderas, según su dureza, se clasifican en seis categorías:
1. Durísimas: ébano, boj, encina.
2. Duras: cereza, arce, olmo, roble.
3. Semiduras: haya, nogal, castaño, peral, plátano.
4. Blandas: abeto, abedul, aliso, pino.
5. Muy blandas: pino de América, chopo, tilo, sauce, balsa.

b) Clases de madera.
XXXXXLas maderas se clasifican en duras y blandas según el árbol del que se obtienen. La madera de los árboles de hoja caduca se llama madera dura, y la madera de las coníferas se llama blanda, con independencia de su dureza. Así, muchas maderas blandas son más duras que las llamadas maderas duras. Las maderas duras tienen vasos largos y continuos a lo largo del tronco, las blandas no, los elementos extraídos del suelo se transportan de célula a célula, pero si tienen conductos para resina paralelos al as vetas. Las maderas blandas suelen ser resinosas; muy pocas maderas duras lo son. Las maderas duras suelen emplearse en ebanistería para hacer mobiliario y parqués de calidad.

Esta clasificación se basa en las cualidades y defectos que presenta la madera en su estructura. Así, podemos dividirla en cuatro grupos o clases:
- 1ª Clase. Se engloba en este grupo a las maderas que no presentan ninguna grieta.
- 2ª Clase. Presentan una sola grieta testera que no exceda del 4% de la longitud de la pieza y que no alcance los 10 cm de longitud.
- 3ª Clase. Presentan 2 grietas como máximo de las mismas características que las de 2º Clase, una en cada extremo de la pieza.
- 4ª Clase. Presenta grietas testeras medianas, que no exceden del 8% de la longitud total, y que no pasen de los 20 cm.

Las maderas, según su dureza, se clasifican en seis categorías:
1. Durísimas: ébano, boj, encina.
2. Duras: cereza, arce, olmo, roble.
3. Semiduras: haya, nogal, castaño, peral, plátano.
4. Blandas: abeto, abedul, aliso, pino.
5. Muy blandas: pino de América, chopo, tilo, sauce, balsa.

- 1ª Clase. Se engloba en este grupo a las maderas que no presentan ninguna grieta.
- 2ª Clase. Presentan una sola grieta testera que no exceda del 4% de la longitud de la pieza y que no alcance los 10 cm de longitud.
- 3ª Clase. Presentan 2 grietas como máximo de las mismas características que las de 2º Clase, una en cada extremo de la pieza.
- 4ª Clase. Presenta grietas testeras medianas, que no exceden del 8% de la longitud total, y que no pasen de los 20 cm.

- Rocas eruptivas:
  - Rocas plutónicas o intrusivas
    - Granito. Es un material de construcción apto para resistir grandes cargas, pero no admite grandes labras. Si se pule aumenta su resistencia a los agentes atmosféricos y se realza su coloración. Tiene el inconveniente que se agrieta con el fuego, se estropea al aumentar su volumen con el agua absorbida o por la descomposición del feldespato.
    - Sienita. Tiene un gran efecto decorativo, con un pulimento muy notable, aunque más blanda que el granito. Por el contrario ,es más tenaz y uniforme. Su textura es granulada, de color variable (desde las rosas hasta los grises y verdes).
  - Rocas volcánicas o efusivas
    - Pórfido. Es una roca de gran dureza, por lo que se utilizó para pavimentación (actualmente poco frecuente) y para decoración por su bello pulimento.
    - Basalto. Es una roca muy dura aunque frágil y resiste muy poco al fuego. Sus elementos metálicos se descomponen ante los agentes atmosféricos, por lo que no se aconsejan para la intemperies. Se utilizan para cimientos, peldaños, obras de ingeniería y pavimentación.
    - Traquita. Se adhiere bien a los morteros pero no es muy resistente. Su color es gris, amarillento, verde o rojizo.
- Rocas sedimentarias:
  - Áridos o gravas. Se consideran como áridos todos los fragmentos de rocas de un diámetro inferior, generalmente, a 15 cm. Se emplean para la pavimentación de líneas de ferrocarriles y carreteras.
  - Áridos finos o arenas. Formadas por granos de un diámetro inferior a 5 mm, procedentes del desmenuzamiento de rocas de distintas clases. Se utilizan para la confección de morteros y hormigones.
  - Arcillas. Una de las propiedades principales de la arcilla es su plasticidad (facilidad en darles forma) en contacto con el agua y resiste elevadas temperaturas.
  - Calizas. Constituye una excelente piedra para construcción que se emplea en mampostería, sillería, y como materia prima para fabricación de conglomerantes.
  - Dolomia. Se comporta bien en exteriores excepto en lugares sometidos a ambientes ácidos que le atacan. Por ser resistente al fuego, se utiliza en la construcción de hornos.
- Rocas metamórficas:
  - Gneis. Se emplea mucho en pavimentación por su estructura hojosa, que facilita su división en lajas, y es generalmente una mala roca para la construcción.
  - Pizarra. Se utiliza en pavimentación, tejados (La utilización de la pizarra en cubiertas de edificios ha adquirido un gran auge en los últimos años, principalmente en zonas frías. Se comercializan en forma cuadrada, pentagonal, octogonal, etc.) y como material refractario.
  - Mármol. Adquieren gran brillo con el pulimento y son muy apreciados y utilizados en construcción y decoración, tanto en interiores como en exteriores.

Dependiendo del grado en el que han sido trabajadas las piedras antes de disponerse en la obra, podemos encontrar:
- Mampuestos. Son piedras sin labrar que se pueden colocar en una obra con la mano, y se emplean en las obras de mampostería. Pudiendo ser: mampostería ordinaria, si se realiza con mampuestos de cantera; mampostería careada, si se realiza con mampuestos que tienen una cara plana, quedando así las paredes hacia fuera completamente lisas; o mampostería concertada, que es en la que los mampuestos están perfectamente combinados de modo que encajen unos con otros.
- Sillarejo. Presenta un desbaste mínimo, este puede ser: aplantillado, si se trata de piezas manejables a mano, de forma aproximadamente prismática recta, con una o más caras labradas y uniformes de tamaño; o toscos, de piedras manejables a mano, de forma aproximadamente prismática recta, sin ninguna cara labrada.
- Sillares. Son las piedras que, por sus dimensiones, exigen el empleo de útiles y mecanismos para su traslado y empleo, con una o más caras labradas.

3.1.2. Madera.
Se trata de uno de los materiales de construcción más antiguos y apreciados, y, a pesar del paso del tiempo, sigue ocupado un primerísimo lugar en la técnica constructiva. Su aplicación es múltiple: como material estructural, de cerramiento, solado, revestimiento, encofrado, apeos (Armazón que permite la sujeción provisional de una construcción o terreno. También se conoce como apeo la operación de derribo de los árboles), etc. Actualmente ha sido sustituida por elementos metálicos en algunas de las aplicaciones mencionadas.

La madera es la parte sólida de los troncos de los arboles que se halla debajo de la corteza.

La característica fundamental de la madera es su dureza. Entendemos por dureza a la resistencia que presenta a ser rayada o penetrada. Al dureza de la madera depende, entre otras cosas, de su densidad, edad, estructura y del sentido de corte. Por lo general, cuanto más vieja es una madera, tanto mayor es su dureza: la madera del corazón es más dura que la de los crecimiento rápido, y la dureza también disminuye con la humedad.

Podemos clasificar las maderas, según su procedencia, en:
- Maderas de coníferas o resinosas. Suministran las más apreciadas maderas de construcción por su resistencia mecánica y su coste (se utilizan en encofrado y apeo).
- Maderas frondosas. Son maderas aptas para ebanistería por su aspecto y calidad.
- Maderas tropicales o africanas. Su aplicación más habitual es en ebanistería.
- Maderas exóticas. Se utilizan en ebanistería y talla artística por su colorido.

Además de éstos, podemos encontrar otros materiales derivados de la madera, como puede ser:
- Maderas mejoradas:
  - Tableros contrachapados.
  - Madera laminada.
  - Madera comprimida.
- Tableros de fibra.
- Tableros de partículas.
- Tableros de revestimiento en plástico estratificado.

3.1.3. Corcho.
El corcho es la corteza del alcornoque. Esta corteza está construida por millones de pequeñísimas celdas, distinguiéndose por ello su estructura de la mayoría de los árboles. Estas diminutas celdas, pueden guardar pequeñas cantidades de aire, por lo que se convierten en un material aislante muy interesante, utilizándose de manera aglomerada.

Es un material imputrescible y elástico, de lenta combustión, lo que lo hace idóneo para proteger las estructuras metálicas de la acción del fuego. Un espesor de 2,5 cm de corcho puro aglomerado aísla como 55 cm de pared de ladrillo.

3.1.4. Betunes.
En pavimentación y en técnicas para impedir la entrada del agua y otros líquidos en las construcciones, juegan un papel muy importante los compuestos bituminosos (derivados del betún).

El betún es una sustancia natural obtenida por aplicación de calor en rocas calizas o areniscas, en las que están impregnadas dicha sustancia, que está compuesta casi por completo de carbono e hidrógeno, con muy poco oxígeno, nitrógeno y azufre, siendo insolubles en el agua, álcalis y ácidos.

Entre ellos, podemos encontrar:
- Betún asfáltico. Es un betún refinado, sólido o semisólido, que contiene una reducida cantidad de productos volátiles. Se obtienen en cantidades comerciales del petróleo.
- Asfalto. Recibe la denominación de asfalto la mezcla natural en la que el betún asfáltico está asociado a una materia inerte ,es decir, que no reacciona químicamente. Se emplea en al construcción de carreteras mezclando el asfalto caliente con un agregado especial y caliente de grava.
- Alquitrán. Es un producto bituminosos obtenido de la destilación de materias carbonáceas. A la palabra alquitrán debe añadirse siempre el nombre de la materia de origen y el método de obtención (alquitrán de hulla a alta temperatura, por ejemplo).
- Creosota. Obtenida de la destilación de alquitrán de hulla ,de la que se obtiene un pigmento que se utiliza para impregnar los pilotes de cimentación, postes telegáficos…, para hacerlos inmunes al ataque de hongos, termitas…

Productos elaborados con betún asfáltico:
- Emulsión bituminosa. Productos obtenidos por la dispersión de las pequeñas partículas en un producto bituminoso en agua o en una solución acuosa. Se utiliza para recubrimientos impermeabilizantes.
- Másticos bituminosos. Productos de consistencia pastosa que tienen en su composición asfaltos naturales, betunes asfálticos o derivados del alquitrán. Se emplean para rellenar juntas y preparación de superficies.
- Pinturas.

3.2. Artificiales.
3.1.1. Cerámicos y Áridos. Los ladrillos.
Los materiales cerámicos más empleados en construcción son los ladrillos, las tejas, las bovedillas y baldosas.

A) Cerámicos
Ladrillo cerámicos de arcilla cocida. Se definen como toda pieza obtenida por moldeo ,secado y cocción, a temperatura elevada, de una pasta arcillosa destinada a la construcción de muros o parámetros.

Las rectas a dos caras se denominan artistas que tradicionalmente se llaman:
- Soga. Arista mayor.
- Tizón. Arista media.
- Gruesa. Arista menor.
Las caras del ladrillo reciben los nombres siguientes:
1. Tabla o cara mayor (soga y tizón).
2. Canto o cara media (soga y gruesa).
3. Testa o cara menor (tizón y gruesa).

Se conocen tres tipos de ladrillo en la construcción:
1. Macizo. Designado comercialmente por la letra M. Es un ladrillo sin perforaciones o con perforaciones no superiores al 10% del volumen en la tabla.
2. Perforado. Designado con la letra P. Es un ladrillo con perforaciones superiores al 10% en la testa.
3. Hueco. Llamado con la H. Es el ladrillo con perforaciones en canto o testa. Ninguna de las perforaciones tendrá una superficie mayor de 16 cm².

En relación con la utilización de los ladrillos se definen dos clases:
1. Ladrillo común, utilizado normalmente para fábricas con revestimiento, que se designa con las letras NV.
2. Ladrillo visto, usado para fábricas sin revestimiento, que se designa con la letra V.

Las dimensiones más habituales de los ladrillos son las indicadas en la tabla siguiente:
Denominación		Dimensiones en centímetros
Ladrillos macizos		29 x 14 cm y gruesos de 7,5- 6- 5,2 cm / 24 x 11,5 cm y gruesos 7-5,2-3,5 cm
Ladrillos huecos	Rasilla	29 x 14 cm y gruesos de 3 cm / 24 x 11,5 cm y gruesos 2,5 cm
	Hueco sencillo	29 x 14 cm y gruesos de 4- 5 cm / 24 x 11,5 cm y gruesos 6- 5- 4 cm
	Hueco doble	29 x 14 cm y gruesos de 9 cm / 24 x 11,5 cm y gruesos 10-9-8 cm

Tejas. Es un material de obra de arcilla cocida, que se obtiene por moldeo, secado y cocción de una pasta arcillosa. Su finalidad es la de cubrir el edificio. Según el tipo de geometría que presentan, pueden ser:
1. Curvas. Siendo las más conocidas la teja árabe y la flamenca.
2. Planas. Que se colocan solapándose y encajando unas con otras. Existen diferentes tipos, siendo la más característica la denominada Alicantina.
3. Mixtas.

Bovedillas. Es un material de arcilla cocida obtenido por moldeo, secado y cocción de una pasta arcillosa, utilizándose para la construcción de forjados unidireccionales. Según su función, se distinguen los siguientes tipos:
1. Bovedillas aligerantes. Son las que sirven de encofrado al hormigón armado.
2. Bovedillas resistentes. Son las que, además de servir de encofrado, actúan como capa de compresión del forjado, en la parte en que éstos están en contacto.
3. Bovedillas resistentes con capa de compresión incorporada. Son las que forman parte de la capa de compresión del forjado, sin necesidad de hormigón sobre la parte superior de las mismas.

Baldosas.
Las baldosas cerámicas son placas de poco grosor fabricadas con arcilla, sílice, fundentes, colorantes y otros materiales, generalmente utilizados como revestimientos para suelos, paredes y fachadas.

Se fabrican mediante molturación (operación de molienda), tamizado ,amasado, humidificación, etc., y se moldean por prensado, extrusión, colado u otro procedimiento, generalmente a temperatura ambiente. Seguidamente son secadas y, posteriormente cocidas a altas temperaturas.

Las baldosas cerámicas pueden ser esmaltadas (GL), no esmaltadas (UGL) o engobadas y son incombustibles e inalterables a la luz. El esmalte es una cubierta vitrificada y prácticamente impermeable. El engobe es una cubierta a base de arcilla con un acabado mate, que puede ser permeable o impermeable.

Las baldosas cerámicas se dividen en grupos según su método de fabricación (moldeo) y su absorción de agua.

Métodos e fabricación (moldeo):
- Baldosas extruidas (moldeo A). son baldosas cuya masa se moldea en estado plástico mediante una galletera, y la cinta obtenida se corta en piezas de longitud predeterminada.
- Baldosas prensadas en seco (moldeo B). son baldosas formadas por una masa reducida a polvo o pequeños granos y moldeada en matrices a alta presión.
- Baldosas coladas (moldeo C). son baldosas formadas por una masa en estado de barbotina que se vierte en un molde o en una placa refractaria porosa que absorbe el agua.
En función de su nivel de absorción de agua, en adelante E, se clasifican en:
- Baldosas con baja absorción de agua (Grupo I) E menor o igual 3%.
- Baldosas con mediana absorción de agua (Grupo II) E mayor 3% y menor o igual 10%.
- Baldosas con elevada absorción de agua (Grupo III) E mayor 10%.

La absorción de agua es un índice de la calidad de cocción y materias primas empleadas. Cunado más baja es la absorción, mayor es la calidad del material cerámico. Comparando los grupos indicados en la clasificación por absorción de agua y los términos empleados habitualmente en el ámbito de la construcción, las equivalencias serían, de forma aproximada, las siguientes:
- Grupo I = Baldosas de gres.
- Grupo II = Baldosas de semigres.
- Grupo III = Azulejos.

B) Áridos
Arena.
La arena o árido fino es el material que resulta de la desintegración natural de las rocas o que se obtiene de la trituración de las mismas, y cuyo tamaño es inferior a los 5mm. Si supera este tamaño se denominan gravas.

Atendiendo a lo indicado tenemos:
- Arena fina: cuando sus granos pasan por un tamiz de mallas de 1mm de diámetro y son retenidos por otro de 0,25 mm.
- Arena media: cuyos granos pasan por un tamiz de 2,5 mm de diámetro y son retenidos por otro de 1 mm.
- Arena gruesa: si sus granos pasan por un tamiz de 5mm de diámetro y son retenidos por otro de 2,5 mm.

Las arenas de granos gruesos dan, por lo general, mortero más resistentes que las finas, si bien tienen el inconveniente de necesitar mucha pasta de conglomerante para rellenar sus huecos y ser adherentes. El amasado de los morteros se realiza removiendo y agitando los componentes de la mezcla las veces necesarias para conseguir su uniformidad. Esta operación se denomina “batir la mezcla”.

Preferentemente el amasado se efectúa en hormigoneras, batiendo la mezcla por un tiempo mínimo de un minuto, según dicen algunos autores. El amasado a mano debe hacerse sobre una plataforma impermeable y limpia, realizándose como mínimo tres batidos. Recordemos que el agua deberá sr lo más pura posible. El conglomerante en polvo se mezcla en seco con la arena, añadiendo después el agua.

Grava.
La grava es un conglomerado suelto de piedra que ha sido extraída de un depósito superficial, del fondo de un rio o se ha arrancado de una cantera y se ha machacado al tamaño requerido. Se considera como gravas los fragmentos de roca con un diámetro inferior a 15 mm, agregando grueso resultante de la desintegración natural y abrasión de rocas o transformación de un conglomerado débilmente cementado.

Tienen aplicación en mampostería, confección de hormigón armado y para pavimentación de líneas de ferrocarriles ,caminos y carreteras. Además de las rocas que se encuentran ya troceadas en la naturaleza, se pueden obtener gravas a partir de rocas machacadas en las canteras. Como las arenas o áridos finos, las gravas son pequeños fragmentos de rocas, pero de mayor tamaño. Por lo general, se consideran gravas los áridos que quedan retenidos en un tamiz de mallas de 5mm de diámetro. Pueden ser el producto de la disgregación natural de las rocas o de la trituración o machaqueo de las mismas.

La grava utilizada en el hormigón deberá estar limpia de gangas arcillosas. En cuanto a la forma, se prefiere los áridos rodados, esto es, los procedentes de ríos y playas. Los áridos naturales, de forma más o menos redondeada, dan hormigones mas dóciles y de más fácil colocación que los obtenidos con piedra machacada.

3.2.2. Conglomerantes.
Se definen como conglomerantes aquellos materiales capaces de adherirse a otros y dar cohesión al conjunto, gracias a unas transformaciones químicas que se producen en su masa y que originan un nuevo conjunto.

Los conglomerantes se clasifican en dos grupos:
- Conglomerantes aéreos. Son los que, después de mezclarse con el agua, sólo fraguan y endurecen en el aire, y no son resistentes al agua. Como ejemplos de éstos podemos citar el yeso y la cal.
- Conglomerantes hidráulicos. Son los que, después de ser amasados con agua, fraguan y endurecen tanto en contacto con aire como sumergidos en agua. Como ejemplo de éstos tenemos el cemento.

Yeso. El yeso se obtiene del aljez, o piedra natural del yeso, constituida por sulfato cálcico deshidratado. Este se obtiene de canteras, se tritura y se transforma en sulfato cálcico semihidratado, de color blanco, compacto, y tenaz, a los que se pueden añadirse en fábrica determinadas adiciones para modificar sus características de fraguado, resistencia ,adherencia ,retención de agua, densidad, etc., y que llegan a obra dispuestos para, una vez amasados con agua, ser utilizados directamente. También pueden ser empleados en taller para la realización de elementos prefabricados.

Este material resiste mal la acción de los agentes atmosféricos, por lo que se suele usar en interiores de obras. Se adhiere poco a las piedras y madera, oxida el hierro, pero es un buen protector térmico y acústico.

Se suele usar en albañilería para la confección de morteros simples o compuestos, construcción de ladrillos, así como para revocos, enlucidos, engrafitados (Técnica decorativa en la superposición de capas de revoque con distinto color), estucados, etc. también se utiliza para la fabricación de piedras artificiales y prefabricados, además de en decoración (artesonados, frisos, plafones, motivos de adorno, etc.).

Según su calidad, podemos encontrar yeso de tres clases:
- Yeso Grueso de Construcción, que se designa YG. Está constituido fundamentalmente por sulfato de calcio semihidratado (SO4Ca 1/2H2O) y anhidrita II artificial (La anhidrita II artificial es un sulfato de calcio totalmente deshidratado obtenido por cocción del aljez entre 300ºC y 700ºC, aproximadamente) (SO4 Call), con la posible incorporación de aditivos reguladores del fraguado.
- Yeso Fino de Construcción, que se designa YF. Está constituido fundamentalmente por sulfato de calcio semihidratado (SO4Ca 1/2H2O) y anhidrita II artificial (SO4 Call), de granulometría más fina que el anterior, con la posible incorporación de aditivos reguladores del fraguado.
- Yeso de Prefabricados, que se designa YP. Está constituido fundamentalmente por sulfato de calcio semihidratado (SO4Ca 1/2H2O) y anhidrita II artificial (SO4 Call), con una mayor pureza y resistencia que los yesos de construcción (YG e YF).

Los diferentes tipos suelen emplearse en las siguientes aplicaciones:
- El YG para pasta de agarre en la ejecución de tabicados, en revestimientos interiores y como conglomerante auxiliar en obra.
- El YF para enlucidos, refilos o blanqueos sobre revestimientos interiores (guarnecidos o enfoscados).
- El YP para la ejecución de elementos prefabricados para tabiques.

El yeso, como revestimiento, tiene una s buenas cualidades, como son:
- Buen aislamiento térmico, que, en revestimiento de interior, puede aumentar un 30%.
- Absorción acústica, debido a su estructura finalmente porosa. Disminuye ecos y reverberaciones.
- Protección contra el fuego, el yeso es totalmente incombustible y resistente al agua.
- Se puede usar solo o mezclado con otros materiales de revestimiento.

Existen unos yesos especiales, tales como los de proyección mecánica, los aligerados, los aireados, los de alta dureza, y los llamados yesos químicos, obtenidos como subproductos en procesos industriales, tales como el fosfoyeso, que, convenientemente tratados, se utilizan en elementos prefabricados.

Escayola. Es el yeso de la mejor calidad, que debe contener como mínimo un 80% de sulfato semihidratado, estando su tiempo de fraguado entre los 4 y 15 minutos. Se utiliza en el acabado y decoración de interiores, enlucidos y estucados muy finos y otros fines especiales.

En el mercado encontramos dos tipos de escayola:
- Escayola que se designa E-30. Está constituida fundamentalmente por sulfato de calcio semihidratado (SO4Ca 1/2H2O) con la posible incorporación de aditivos reguladores del fraguado y con una resistencia mínima a flexotracción de 30kg/cm².
- Escayola Especial, que se designa E-35. Está constituida fundamentalmente por sulfato de calcio semihidratado (SO4Ca 1/2H2O) con la posible incorporación de aditivos reguladores del fraguado con mayor pureza que al escayola E-30 y con una resistencia mínima a flexotracción de 35 kg/cm².
Sus aplicaciones más habituales son:
- La E-30 en la ejecución de elementos prefabricados para tabiques y techos.
- La E-35 en trabajos de decoración, en la ejecución de elementos prefabricados para techos y en la puesta en obra de estos elementos.
La escayola es un polvo blanco muy ligero que se desplaza por el aire con gran facilidad e impregna de blanco todo su entorno.

Es el yeso más blanco, con mayor calidad y a su vez el más caro. La escayola es más fina que el yeso y menos porosa. También fragua más rápidamente que el yeso.

El tiempo de fraguado y calor desarrollado se determina contando el número de minutos pasados desde que el yeso se mezcla con el agua hasta el momento en que no pueda verterse la pasta ni extenderse con la paleta.

Es muy importante no excedernos en la proporción de agua, para no hacer una cantidad excesiva de escayola que posiblemente no podamos consumir y, por tanto, haya que desechar. Siempre es preferible hacer poca masa y trabajarla más cómodamente.

Para preparar la masa se espolvorea con cuidado en el recipiente, procurando repartirla de forma uniforme por toda el agua. Si quedamos cortos al echar la escayola, la mezcla será muy líquida y no se podrá aplicar hasta pasado un buen tiempo, y si, por el contrario, echamos demasiada escayola, se endurecerá rápidamente y, posiblemente, no nos dé tiempo a gastar la mezcla. Procederemos a remover al mezcla, que ha de quedar blanda y sin grumos.

Cal. Mediante la calcinación o descomposición de las rocas calizas, calentándolas a temperaturas superiores a los 900ºC, obtenemos la llamada cal viva (oxido de calcio). A esta cal viva, si le añadimos agua, el óxido de calcio que contiene se transforma en hidróxido de calcio, que es la cal lista para si utilización en obra, y que se conoce como cal apagada.

Según el empleo en construcción, podemos clasificarla en:
- Cal dolomítica. Llamada cal gris o cal magra. Tiene un contenido de magnesio de más del 5%, que hace que no se reúna las condiciones satisfactorias necesarias para ser utilizadas en construcción.
- Cal grasa. Cal que contiene como máximo un 5% de óxido magnésico, dando una pastafina, trabada, blanca y untuosa que aumenta mucho de volumen.
- Cal hidráulica. Es un material que, además de fraguar y endurecer en el au¡ire, lo hace debajo del agua. Se obtiene de la calcinación de rocas calizas a elevada temperatura, y se clasifica en tres tipos:
  - Cal hidráulica I. Con un mínimo de anhídrido de silicio soluble y óxidos alumínicos y férricos igual al 20%.
  - Cal hidráulica II. Contendrá un 15% de anhídrido de silicio soluble y óxidos alumínicos y férricos.
  - Cal hidráulica III. Solamente contendrá un 10% de los mismos.

Cemento. El cemento, rara vez se usa solo; suele emplearse amasado con agua y formando una pasta. Su utilización más común es en combinación con otros materiales en la formación de conglomerados (morteros y hormigones). Se trata de una mezcla de silicatos y aluminatos de calcio, obtenidos a través del cocido de calcáreo, arcilla y arena. El material obtenido, molido muy finamente, una vez que se mezcla con agua se hidrata y solidifica progresivamente.

El cemento es un material que proviene del Clinker (resultante de la calcinación de una mezcla de caliza y arcilla) combinado con un poco de aljez (<3%). Es el comúnmente llamado cemento Portland.

Las categorías de los cementos se establecen en función de sus resistencias mecánicas, y se fijan según la resistencia mínima a compresión exigida en mortero normal a la edad de 28 días. Se identifican con una letra que indica el tipo de cemento, y un número que señala la resistencia a la compresión mínima. No obstante, hay dos tipos básicos de cementos: de origen arcilloso (obtenidos a partir de arcilla y piedra caliza en proporción 1 a 4 aproximadamente) y de origen puzolánico (donde la puzolana del cemento puede ser de origen orgánico o volcánico). En cuanto a sus aplicaciones, existe una gran variedad de cementos, diferentes por su composición, y por sus propiedades de resistencia y durabilidad.

Así pues, los cementos se clasifican en:
Cemento Portland. Obtenidos mediante la pulverización del clinker, mas una proporción de aljez, para retardar su fraguado.

Es el más utilizado como aglomerante para la preparación del hormigón o concreto, producto que se obtiene por la pulverización del clinker portland con la adición de una o más formas de sulfato de calcio. Se puede admitir la adición de otros productos siempre que su inclusión no afecte las propiedades del cemento resultante. En ese caso, todos los productos adicionales deben ser pulverizados conjuntamente con el clinker. Cuando se mezcla con agua, se obtiene un producto de características plásticas con propiedades adherentes que solidifica en algunas horas y endurece progresivamente durante un período de varias semanas hasta adquirir su resistencia característica.

Con el agregado de materiales particulares al cemento (calcáreo o cal) se obtiene el cemento plástico, que fragua más rápidamente y es más fácilmente trabajable. Este material es usado en particular para el revestimiento externo de edificios.

Estos cementos están regulados según la norma ASTM C 150. En Europa debe cumplirse la norma EN 197-1 y en España la instrucción para recepción de cementos RC-08, aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio.

Puede ser de dos clases:
- Corriente o normal. Al que se designa como P.
- Resistencia a las aguas selenitosas. Designado PAS, es capaz de resistir la acción agresiva del sulfato cálcico.

Existen unos cementos portland especiales que tienen características diferentes a causa de variaciones en el porcentaje de los componentes que los forman. Entre ellos se encuentran el portland férrico y los cementos blancos.

El portland férrico es muy rico en hierro y se usa en climas cálidos porque es más resistente a las aguas agresivas. Sin embargo, los cementos blancos deben su color a la falta de hierro. Se obtienen mediante materias primas como la creta y el caolín, y sin contenido de magnesio ni hierro, ya que estos son los que le confieren el color gris al cemento. Este tipo de cemento se denomina PB.

Cemento de mezclas.
Se obtiene agregando al cemento portland normal otros componentes como la puzolana, que lo diferencian del portland normal. Dentro de ellos se puede hablar de puzolánico y el siderúrgico.

El cemento puzolánico. La puzolana es una fina ceniza volcánica (de naturaleza ácida, muy reactiva y puede obtenerse a bajo precio), que mezclada con cal (en la relación de 2 a 1) se comporta como el cemento puzolánico, y permite la preparación de una buena mezcla en grado de fraguar incluso bajo agua. Un cemento puzolánico contiene aproximadamente 55-70% de clinker portland, 0-45% de puzolana y 2-4% de yeso. Es muy resistente al ataque de las aguas agresivas y se usa en climas particularmente calurosos o para coladas de grandes dimensiones. Se utiliza principalmente en elementos en los que se necesita alta impermeabilidad y durabilidad. Se suele denominar con las letras PUZ.

Dentro del cemento siderúrgico se pueden encontrar varios tipos:
- Portland siderúrgico: PS.
- Portland de alto horno: PHA.
- Portland siderúrgico sobresulfatado: SF.
Cemento de fraguado rápido.
Inician el fraguado a los pocos minutos de su preparación con agua. Se producen como el portland, pero con el horno a una temperatura menor (1.000 a 1.200ºC). Es apropiado para trabajos menores, de fijaciones y reparaciones, y no es adecuado para grandes obras porque no se dispondría del tiempo para efectuar una buena colada. Se puede controlar el fraguado mediante retardantes naturales (E-330) como el ácido cítrico. Tiene una gran prestación para trabajos de intervención rápida y definitivos.
1. Cementos de adición. Son cementos preparados por mezclas íntimas de clinker y otros materiales, cuya resistencia es menor a al de los cementos tipo portland o siderúrgicos. Se denominan com SC, o como A .
2. Cementos aluminosos. Obtenidos por una mezcla de materiales aluminosos y calizos con un contenido total de óxido de aluminio de 32% mínimo. Se denominan con las letras CA.

Se produce principalmente a partir de la bauxita con impurezas de óxido de hiero (Fe2O3), óxido de titanio (TiO2) y óxido de silicio (SiO2). Adicionalmente se agrega óxido de calcio o bien carbonato de calcio. Una vez que la temperatura del horno alcanza hasta los 1.600 ºC, llegando a la fusión de los componentes, es colado en moldes para formar lingotes que serán enfriados y finalmente molidos para obtener el producto final. Contiene la siguiente composición de óxidos: 35-40% óxido de calcio, 40-50% óxido de aluminio, 5% óxido de silicio, 5-10% óxido de hierro y 1% óxido de titanio. Tiene pocas propiedades hidrófilas (poca absorción de agua).

Se conocen como adiciones a aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente que, finalmente divididos, pueden formar parte de la composición del cemento, mejorando alguna de sus propiedades o confiriéndole características especiales. Entre ellos se encuentran: las cenizas volantes, el humo de sílice, etc.
- Las cenizas volantes son los residuos sólidos que se recogen, por precipitación electrostática o por captación mecánica, de los polvos que acompañan a los gases de combustión de los quemadores de centrales termoeléctricas que utilizan como combustible carbón pulverizado.
- El humo de sílice es un subproducto que se origina en la reducción del cuarzo con carbón en hornos eléctricos de arco para la producción de silicio.

3.2.3. Conglomerados.
A) Morteros
Se trata de una mezcla de uno o más conglomerantes y áridos, amasados con agua, dando lugar a una pasta plástica y fluida que después fragua y endurece a consecuencia de los procesos químicos que en ella se producen. Se utiliza para unir los elementos de las obras de fábrica y para su revestimiento.

Los morteros se denominan según el conglomerante utilizado. Aquellos en los que intervienen más de un conglomerante se denominan bastardos. Siendo los más habituales:
- Mortero de cemento.
- Mortero de cemento de albañilería.
- Mortero de cal.
- Mortero de cemento-cal.
- Mortero de cal hidráulica.
- Mortero de cemento-cal hidráulica.

Según la aplicación a la que se destinen, existen los siguientes morteros:
- Mortero de uso corriente. Es un mortero que se utiliza en juntas cuyo espesor sea mayor de 3mm; se fabrica con áridos normales.
- Mortero de capa fina. Es un mortero diseñado para utilizarlo en capas de espesor comprendido entre 1 y 3 mm.
- Mortero ligero. Es un mortero de densidad inferior a 1500 kg/m con el objeto de mejorar las propiedades de aislamiento acústico. En su fabricación se utilizan áridos ligeros.

Aunque los morteros se elaboran habitualmente a pie de obra, existen morteros fabricados que se suministran de os formas:
- Mortero seco: Que ha de ser amasado con agua en el lugar de construcción.
- Mortero húmedo: que se suministra listo para su uso.

Como hacer un mortero.
En construcción recibe la denominación de mortero la mezcla de uno o dos aglomerantes y arena amasada con agua. Esta mezcla da lugar a una pasta más o menos plástica que después fragua.

El mortero se adhiere a las superficies más o menos irregulares de los ladrillos o bloques dando al conjunto cierta compacidad y resistencia de compresión.

Debemos tener en cuenta una serie de normas para realizar un buen mortero:
- Las cantidades de arena o áridos, cementos y agua serán siempre proporcionales.
- Las proporciones varían según el uso de la masa.
- Antes de comenzar el amasado, procuraremos tener todos los elementos a mano: arena, agua, etc.
- Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una superficie impermeable y limpia.
- Colocaremos la arena en forma de montaña, añadiendo la cantidad necesaria de cemento.
- Procederemos al amasado en seco con la pala, una vez bien mezclado y que presente un color gris uniforme, abriremos un hueco en forma de cráter y verteremos agua, en la cantidad necesaria, añadiéndola poco a poco.
- El agua que usemos deberá de ser potable.
- A continuación echaremos con pala material seco de los lados del montón en el hoyo de agua, desde el exterior hacia el interior del hueco.
- Removeremos varias veces hasta que la pasta quede homogénea.
- Para saber si la masa está bien realizada haremos ondulaciones con la pala; éstas no deben hundirse ni deshacerse.
- Dejaremos pasar unos minutos antes de comenzar a trabajar con la masa.
- Si notamos que la masa está seca, agregaremos un poco más de agua en forma de lluvia.
- El mortero de cemento se utilizará dentro de las dos horas inmediatas a su amasado, pasado este tiempo el mortero debe ser desechado.
- Si el mortero es de cal podrá usarse durante un tiempo ilimitado siempre y cuando se conserve en las condiciones adecuadas.

Los morteros pueden dividirse en dos tipos diferentes:
- Grasos.
- Magros.

Morteros grasos son los que tienen mayor cantidad de material base, mucha arena y poco aglomerante.

Morteros magros son los que contienen menor cantidad de material base. La diferencia depende del empleo que se haga del momento.

Comúnmente, según sus características, se distinguen tres tipos de morteros:
- Cemento, arena y agua.
- Cal, arena y agua.
- Mortero mixto, hecho de cemento, cal, arena y agua.
Los principales componentes del mortero son:
- Arena.
- Aglomerante.
- Agua.

La arena debe ser limpia, lavada, sin lodos ni impurezas orgánicas. Una buena arena debe “crujir” cuando se aprieta con la mano.

Puede ser procedente de ríos, mina, playa de machaqueo, o bien ser una mezcla de ellas. La arena de playa nunca se usará con armaduras, puesto que el contenido en sal atacará a dicho material.

La glanulometría de la arena a emplear debe estudiarse con cuidado, dado que una buena composición granulométrica adecuada ofrece excelentes resultados, siendo rechazables las arenas cuyos granos tengan predominantemente forma de laja o acícula.

El diámetro de los áridos más grandes no debe exceder de la mitad de las dimensión de las juntas.

Los aglomerantes empleados deben responder a las características mecánicas exigidas. El Portland es el aglomerante más utilizado en la confección de morteros.

El agua tiene mucha importancia en el amasado, puesto que su función es provocar el fraguado del aglomerante mezclado con al arena, permitiendo con esto que se verifiquen las reacciones químicas.

El agua debe ser lo más pura posible y, en cualquier caso, debe rechazarse el agua que contenga materias orgánicas. En caso de duda, que su ph no sea inferior a 5 ni superior a 8.

Aditivos.
Son productos pulverizados que se añaden al mortero con el fin de mejorar sus cualidades, como el caso de los hidrófugos, que tienen la misión de impermeabilizar los plastificantes para mejorar su docilidad. Otros son destinados para asegurar el fraguado en tiempo frio, o para retrasarlo en tiempo de calor. Todos deben usarse en proporciones que no afecten la resistencia del mortero.

Estos aditivos se incorporan al mortero antes o durante el amasado (o durante el amasado suplementario) en una proporción superior al 5% del peso del cemento.

El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado, según norma UNE 83275.

Como aditivos se pueden emplear unos colorantes especiales, recomendados por los fabricantes de ladrillos, que permiten obtener combinaciones y contrastes muy interesantes. Tendremos cuidado con la dosificación de éstos, ya que pueden reducir la resistencia del mortero.

Los morteros de cal, aéreo e hidráulico. De baja resistencia, por lo que se usan por su plasticidad, trabajabilidad, requieren más agua que los de cemento, también la arena fina exige más agua que la gruesa o media. En todos los casos el exceso de agua es perjudicial, dado que reduce al resistencia del mortero.

El mortero de cal podrá usarse durante tiempo ilimitado si se conserva en las debidas condiciones.

Los morteros no deben de prepararse más fuertes que el material sobre el que se va a aplicar.
Si el mortero se seca con demasiada rapidez, a medida que se use rociaremos la mezcla con agua para mantener húmeda al masa o cubrirla con un plástico para conservar su humedad.

El mortero tiene un periodo determinado de uso. Este tiempo se puede alargar o acortar según las condiciones ambientales.

La principal ventaja del mortero de cemento es su gran resistencia y la rapidez de secado y endurecimiento, sin embargo le falta flexibilidad, por lo que es más difícil de aplicar.

Se usa dentro de las dos horas de amasado, pasado este tiempo se desechará sin intentar volver a usarlo.

Tipos de morteros.
Morteros de yeso /actualmente en desuso). Lo más usado es al pasta de yeso es una mezcla de yeso y agua, sin arena.

Morteros bastardos o mixtos: son morteros compuestos por dos conglomerantes compatibles, es decir, cemento y cal, modificando ventajosamente las propiedades requeridas en ambos; si podemos más cemento será más resistente y si podemos más cal más flexible.

Se caracteriza por su alta trabajabilidad comunicada por la cal, y presenta colores claros por lo que se usa en fábricas de cara vista.

Morteros de cemento aluminoso: en su fraguado producen una considerable reacción química. Su uso se restringe a taponamientos y vías de agua, y si se utiliza arena refractaria obtenemos morteros refractarios para hogares de chimeneas y hornos.

Se dice que el contenido del agua de un motero es correcta cuando la masa se sostiene horizontalmente con una llana y no se mueve, y esta masa comienza a deslizarse cunado inclinamos la llana a 40º.

Un mortero compuesto de cemento Portland corriente con arena, mezclado en una proporción 1-6, con 50 kg de cemento en las proporciones indicadas, obtendremos un mortero para unos 450 ladrillos.

Dosificación.
Para expresar la dosificación de los morteros se indicará el número de partes en volumen de sus componentes. El último número siempre corresponderá a partes de arena. Las cantidades se miden con el mismo recipiente.

Un mortero pobre lleva más arena y, evidentemente, es menos resistente que uno con mayor contenido de aglomerante. Ejemplos de dosificación y resistencia:
1:4, 1:6, 1:8, etc. dosificación.
M – 40, M – 50, resistencia.

B) Hormigón
El hormigón es un material que proviene de la mezcla de cemento, agua, arena y grava, que, al fraguar y endurecer, adquiere una consistencia similar a la de las mejores piedras naturales, pudiendo considerarse como el conglomerante pétreo natural que resulta de agregar grava a un mortero.

Mientras se mantiene en su estado plástico, la mezcla recibe el nombre de hormigón fresco, y después de fraguar y endurecer, el de hormigón endurecido. Según su composición y sus aplicaciones, el hormigón recibe diferentes denominaciones:
- Hormigón de masa. Es aquel que se vierte directamente en moldes dando lugar a masas compactas sometidas a esfuerzos de composición.
- Hormigón ciclópeo. Es aquel que contiene grandes bloques de piedra entre su masa.
- Hormigón armado. Es el que, por contener una armadura metálica, trabaja también a la flexión.
- Hormigón ligero. Es el elaborado con áridos de pequeña densidad o los que en el porceso de fraguado se produce desprendimiento de gases. Su densidad es muy baja.
- Hormigón pretensado. Es homigón armado al que sus armaduras se someten a procesos de tensión para lograr que se comprima.
- Hormigón apisonado, vibrado, centrifugado, etc. Depende del procedimiento mecánico utilizado para su puesta en obra.

Los materiales que se utilicen para la elaboración de los hormigones (cemento, áridos, agua, etc.) han de ser de una calidad tal que garanticen las características deseadas en el producto final. Así:
- El agua que se utilice tanto para el armado como para el curado en obra, no debe de contener ingredientes que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. La presencia en el agua, en cantidades significativas, de manera orgánica, afectaría al fraguado, y de sales (Está expresamente prohibido el uso de agua de mar en hormigones armados y pretensados) provocaría acciones corrosivas en las armaduras.
- Los áridos no deben de ser reactivos con el cemento, ni descomponerse por los agentes exteriores. No han de emplearse áridos procedentes de rocas blandas, porosas o friables (Que se desmenuzan fácilmente), ni aquellos que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc.
En la fabricación de hormigones se podrán utilizar aditivos con el fin de modificar alguna de sus características o propiedades. La cantidad de aditivo nunca será superior al 5% del peso del cemento y, en el caso de los hormigones armados, no podrá contener sustancias (cloruros, sulfuros, sulfitos, etc.) que puedan provocar la corrosión de al armadura.

El hormigón se puede clasificar por su densidad, por su composición o por su tipo de armadura:
- Según su densidad tendremos hormigones:
  - Ligeros: 1200/2000 kg/m³.
  - Normales: 2000/2800 kg/m³.
  - Pesados: >2800 kg/m³.
- Según su composición se divide en:
  - Ordinarios: obtenido al mezclar cemento Pórtland, agua y áridos minerales.
  - Sin finos: sin arena.
  - Ciclópeo: es ordinario con elementos pétreos de gran tamaño > 30 cm de largo. Se usa cuando el firme es muy profundo.
  - De Cascote: a base de cascotes de derribo.
  - Unimodular. Árido de un solo tamaño.
  - Aligerados: con áridos de baja densidad como la pumita y la arlita y, con aditivos aireantes que incorporan en su interior una cantidad de aire, para disminuir su densidad.
  - Pesados o de árido pesado: con áridos de alta densidad. Se utilizan para evitar el paso de radiación.
  - Refractarios: con árido refractario y cemento de aluminato de calcio.
- Según su armado:
  - Hormigón en masa: sin acero en su interior, o con muy poco. Sólo admite esfuerzos de compresión. Se suele utilizar para ciertas cimentaciones.
  - Hormigón Armado. Lleva en su interior una armadura de acero corrugado, de bidamente situada y dimensionada. Este hormigón soporta perfectamente los esfuerzos de compresión y de flexión, ya que la armadura absorbe las tradiciones transmitidas al hormigón por la flexión.
  - Hormigón Pretensado: su armadura está compuesta por acero de límite elástico > 6000 Kp/cm² la cual se tracciona mientras se hormigona y se suelta una vez endurecido el hormigón con lo que la unión hormigón-acero es mucho mayor que el hormigón armado.
  - Hormigón Postensado: la armadura, introducida en unas fundas, se tensa después de hormigonar. Este tipo de hormigón es muy utilizado en obras públicas.
3.2.4. Metales.
El hierro es el metal más conocido y utilizado. Presenta la peculiaridad que, en estado puro, tiene pocas aplicaciones industriales, por lo que es necesario transformarlo hasta convertirlo en productos utilizables directamente come es el acero.

El acero se obtiene en lingotes que son transformados en barras en los llamados laminadores, obteniendo así productos laminados. Estos productos se designan por la forma geométrica del perfil. Estos perfiles se utilizan en las estructuras metálicas o en las estructuras mixtas de acero y hormigón.

Las armaduras para el hormigón serán de acero y estarán constituidas por:
- Barras corrugadas. Son barras que por su rugosidad presentan una gran adherencia con el hormigón. Los diámetros nominales autorizados son: 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 32 y 40 mm.
- Mallas electrosoldadas. Se fabrican con barras o alambres corrugados, de diámetros nominales que van desde 5 – 5,5 – 6 – 6,5 hasta 12 y 14 mm.
- Armaduras soldadas en celosía. Están formadas por un sistema espacial de barras o alambres que en los puntos de contacto van unidos por medio de soldadura eléctrica automática. Se componene de un elemento longitudinal superior, dos elementos longitudinales inferiores y elementos transversales de unión.
3.2.5. Pinturas.
Son productos destinados a revestir superficies para protegerlas de los agentes externos (acción de aire, humedad, luz solar, etc.) y a al vez darles una determinada coloración con fines estéticos o puramente decorativos.

Las pinturas pueden ser:
- Pinturas a la cal. El material básico para este tipo de pintura es la cal, previamente apagada, con la adición de colorantes. Se aplica en capas delgadas en paredes y techos, conociéndose esta operación como enjalbegado.
- Pintura al temple. Conocida también como pintura a la cola. Consiste en un tinte disuelto a nagua y añadiendo una carga de blanco de España, para darle el temple.
- Pintura al óleo. O pintura al aceite. Se obtiene con esta pintura una película resistente a toda acción de agentes atmosféricos, dando un acabado casi mate. Se utiliza tanto para interiores como para exteriores, además se puede usar para elementos metálicos o de madera.
- Pintura al esmalte. Este tipo de pintura lleva incorporada en su masa una resina que aumenta sus condiciones de resistencia y al propio tiempo da brillo al acabado.
- Pinturas plásticas. Se fabrican con resinas sintéticas, de variada procedencia, emulsionadas con agua. Pueden aplicarse sobre cualquier material.
- Pinturas especiales. Son las pinturas que se preparan para solucionar un problema constructivo determinado, como pueden ser las humedades.

La tabla siguiente muestra, de forma resumida, las características de lso tipos de pinturas y barnices más habituales:
Tipo de pintura	Características
Al temple	Aspecto mate. Acabado liso, rugoso o goteado. Coloraciones pálidas, porosas y permeables. Poca resistencia al agua y al roce.
A la cal	Aspecto mate. Acabado liso. Blanca o coloración muy pálida, porosa y absorbente. Endurece con la humedad y el tiempo. Buenas propiedades microbicidas
Al silicato	Aspecto mate. Acabado liso. Coloración pálida, algo absorbente. Dura y de gran resistencia y a la intemperie.
Al cemento	Aspecto mate. Acabado liso. Absorbente. Dura y de gran resistencia a la intemperie.
Plástica	Aspecto mate o satinado. Acabado liso, rugoso o goteado. Gama completa de coloraciones. Buena resistencia al lavado y al roce.
Al óleo	Aspecto satinado. Acabado liso. Gama completa de coloraciones. Buena resistencia al roce y lavabilidad media.
Al esmalte	Aspecto mate, satinado o brillante. Acabado liso. Gama completa de coloraciones. Buena resistencia al lavado y al roce.
Martelé	Aspecto brillante con reflejo metálico. Acabado con ligero relieve. Coloración diversa. Buena resistencia al lavado y al roce.
Laca nitrocelulósica	Aspecto mate, satinado o brillante. Gama completa de coloraciones. Buena resistencia al lavado y al roce. Buen extendido y rápido secado.
Barniz hidrófugo de silicona	Aspecto brillante. Acabado liso y transparente. Gran resistencia al agua.
Barniz graso	Aspecto mate, satinado o brillante. Acabado liso y transparente. Buena resistencia al roce y al lavado.
Barniz sintético	Aspecto mate, satinado o brillante. Acabado liso y transparente. Buena resistencia al roce, al lavado y a la intemperie.

3.2.6. Vidrio.
El vidrio es una sustancia, sin forma regular, quebradiza y fabricada mediante fusión de una mezcla de uno o más óxidos de sílice, boro o fósforo con otros óxidos básicos que se someten a fusión.

Los vidrios más corrientes usados en construcción son:
1. Vidrio común. Es el utilizado en el acristalamientos corriente de ventanas. Es un vidrio plano, transparente e incoloro que se obtiene por estirado.
2. Vidrio impreso. Son vidrios traslúcidos que se obtienen por colada continua y laminación de la masa de vidrio en fusión.
3. Vidrio armado. Son vidrios impresos que llevan incorporada en su masa una malla metálica soldada de retícula cuadrada. Se utilizan en los casos en que hay posibilidad de una fácil rotura que puede ser peligrosa.
4. Vidrios moldeados. Son piezas obtenidas por el pretensado de una masa fundida de material vítreo en unos moldes especiales de los que toma su forma.
5. Vidrios especiales. Como son las unidades de acristalamiento, formadas por varias lunas pulidas formando entre sí cámaras de aire, o lunas pulidas y soldadas entre sí mediante una junta metálica.
3.2.7. Prefabricados.
Baldosa de terrazo: elemento prefabricado de hormigón, apropiadamente compactado, de forma y espesor uniforme. La baldosa puede ser monocapa (compuesta sólo por una capa de huella) o bicapa (compuesta por una capa de huella y una capa de base o apoyo).

La de huella estará compuesta por cemento gris o blanco, arena muy fina o marmolina, mármol o piedras duras capaces de soportar un tratamiento secundario de acabado superficial con el fin de dejar a la vista los áridos o de conseguir diversas texturas.

La capa de base o apoyo, de existir ,estará compuesta de cemento y arena de río o de machaqueo, pudiendo incorporar aditivos o pigmentos, debidamente amasado todo con agua.

Baldosa de terrazo bicapa: baldosa de terrazo fabricada con una capa de huella y una segunda capa conocida como capa de refuerzo o de base de hormigón, cuya superficie no está a la vista durante su uso normal.

Baldosa de terrazo moncapa: baldosa de terrazo compuesta íntegramente por una capa de huella.

Las caras de las baldosas de terrazo son:
- Cara de base o cara de apoyo. Superficie generalmente paralela a al cara vista y que queda en contacto con el suelo después de al colocación.
- Cara vista: superficie que queda a al vista cuando está en uso.
- Cara vista texturada: cara vista no plana. La textura puede conseguirse bien directamente del molde o por medio de un proceso secundario.

Las características de resistencia que han de cumplir las baldosas son:
- Resistencia al deslizamiento: propiedad de la superficie para mantener la adherencia de alrueda de un vehículo.
- Resistencia al resbalamiento :propiedad de la superficie para mantener la adherencia de la pisada de un peatón.

En función del uso que se les asigne se clasifican en:
- Uso normal: tráfico peatonal en el interior de viviendas particulares.
- Uso intensivo: tráfico peatonal en interiores públicos (por ejemplo: locales públicos, comercios, acceso a viviendas, centros sanitarios, etc.).
- Uso industrial: tráfico peatonal y, eventualmente, vehículos ligeros (por ejemplo: fábricas, almacenes, talleres, etc.).
Los materiales utilizados para la fabricación de baldosas son: cemento, áridos, agua y aditivos. Los áridos empleados serán arenas de rio, de mina o piedras trituradas o cortadas; no contendrán piritas o cualquier otro tipo de sulfuros, estarán desprovistos de polvo de trituración o de otra procedencia, que pueda afectar al fraguado, al endurecimiento o a la coloración.

Se utilizarán, tanto para el amasado como para el curado, todas las aguas que no perjudiquen al fraguado de los hormigones.

Se podrán usar aditivos siempre que la sustancia agregada en las proporciones previstas produzca el efecto deseado sin perturbar las demás características del hormigón o mortero.

El espesor de la capa de huella de la baldosa será de al menos 8 mm para un producto que deba ser pulido tras su colocación y de 4 mm para un producto que no se deba ser pulido tras su colocación. Para determinar este espesor se ignorarán las partículas aislada de áridos de la capa de base que puedan quedar introducidas en la parte interior de la capa de huella.

Bloques de hormigón: los primeros bloques se hicieron macizos, pero, como resultaban demasiado pesados y caros, se aligeraron, haciéndolos huecos en el sentido de su altura, llenando unos moldes metálicos con morteros de 150 a 200 kg de centeno por metro cubico de arena gruesa. Se comprimen con prensas hidráulicas, y desmoldan inmediatamente, dejándoles veinticuatro horas sobre la plancha que forma el fondo del molde, depositándolos en una cámara húmeda, regados dos veces por día en la primera semana, pudiendo ser empleados en obra al mes.

Su forma habitual es de paralelepípedo rectangular, siendo sus medidas normalizadas las siguientes:
- Espesor (E) 19 – 24 – 29
- Longitud de la cara (C) 39 – 49 – 59
Se construyen bloques de medidas muy diferentes, siendo espesores habituales 10, 15 y 20 cm, ya que las medidas antes citadas tienen carácter orientativo.

Los bloques huecos presentan perforaciones uniformemente repartidas, del eje normal al plano de asiento, de volumen no superior a los dos tercios del volumen total del bloque.

Piedra artificial de cemento: se fabrica con mortero Portland gris claro o blanco arena de piedra caliza y mármol machacado, pudiendo antes que haya terminado el endurecimiento labrar, picar, pulir, etc. Se fabrican principalmente peldaños, fregaderos, elementos ornamentales, etc.

Tubos de cemento: se emplean tanto para la conducción de aguas potables como residuales.

Fibrocemento: es un material formado por un mortero de cemento cuyo árido es el amianto u otras fibras minerales o vegetales. Actualmente está en desuso debido a las propiedades negativas del amianto.

El cemento empleado es generalmente el Portland, y, como amianto, la variedad denominada crisotilo, serpentina u olivino, que es un silicato magnésico hidratado. Sus fibras son cortas, de pocos centímetros de longitud, pero muy resistentes a la tracción y flexión.

El amianto confiere al fibrocemento una serie de propiedades tales como: poco peso, homogeneidad, gran resistencia mecánica, poder aislante elevado, incombustible e imputrescible, y se puede serrar, taladrar, clavar y tornear fácilmente.

Las placas onduladas de fibrocemento pueden ser de perfiles simétricos y asimétricos. A continuación se muestran los perfiles más comunes usados en la construcción.

Tipología de placas de fibrocemento (Perfil)	Altura cresta / en mm	Inclinación o pendiente mínima en grados (en %)
Simétricas (A)	> 42	5 (10)
Asimétricas (B)	> 42	5 (10)
Asimétricas (C)	42.30	14 (25)