RESULTADOS
Ciclo: 2002/2003 / Empresa Proponente: Centrais Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina - CFLCL / Entidade(s) Executora(s): UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG / Título do Projeto: ESTUDO DE PREVISÃO DE CURTO PRAZO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA / Ano de Início: 2002 / Tema de Pesquisa: Supervisão, controle e proteção de sistemas elétricos / Palavras-chave: 1. Previsão de consumo de energia elétrica / 2. Análise e previsão de séries temporais / 3. Automatização e otimização da geração de energia elétrica / 4. Modelos matemáticos / Coordenador(es) Equipe: Luis Antônio Aguirre / Custo Total: R$ 145.443,75 / Objetivos do Projeto: Este trabalho tem como objetivo estudar, usando ferramentas de modelagem e análise de sistemas e sinais não-lineares, a viabilidade de se prever o consumo de energia elétrica a partir de dados (tensão e corrente) medidos num barramento do sistema. Esse objetivo pode ser subdividido em sub-objetivos, como detalhado a seguir: 1. Definir um procedimento para identificar e classificar automaticamente o ciclo diário de consumo; 2. Definir um procedimento para, a partir da classificação feita em 1, eliminar a sazonalidade da série temporal de consumo. O resultado dessa etapa é uma série residual; 3. Verificar se a série residual é previsível ou se é basicamente estocástica (aleatória); 4. Identificar modelos para fazer a previsão, quer usando a série original, quer a série de resíduos; 5. Determinar qual é o horizonte médio de previsibilidade do consumo de energia elétrica usando-se apenas medições (série histórica) de potência consumida; 6. Implementar um procedimento recursivo passível de execução em tempo real; 7. Estudar a viabilidade de estender os resultados e a metodologia desenvolvida para outros pontos do sistema e para faer previsões de médio e longo prazo.

RESULTADOS
Ciclo: 2006/2007 / Empresa Proponente: Centrais AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S/A. - AES-SUL / Entidade(s) Executora(s): DNF - Consultoria e Sistemas LTDA - DNF / Título do Projeto: Desenvolvimento de modelos de previsão de mercado com o uso do software AES PREVSIS / Ano de Início: 2007 / Tema de Pesquisa: Distribuição de energia elétrica / Palavras-chave: Modelos de previsão / Previsão de consumo de energia elétrica / Econometria / Coordenador(es) Equipe: Delnei Friedrich / Custo Total: R$ 108.660,00 / Objetivos do Projeto: O OBJETIVO DESTE PROJETO É CRIAR MODELOS DE ANÁLISE DE RISCO E REVER O MODELO DE MÉDIAS DE CONSUMO ATUAIS GANHANDO EM PRODUTIVIDADE E ACURACIDADE PARA A PREVISÃO DE MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA. O projeto consiste em desenvolver modelos ARIMA, VAR e GARCH para o consumo de energia elétrica para as classes residencial, industrial, comercial e rural dispostos na área de concessão da AES Sul, AUTOMATIZAR O CICLO HIPÓTESE - CONFIRMAÇÃO ESTATÍSTICA ATRAVÉS DA INCORPORAÇÃO DE ALGORITMOS DE SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE MODELOS (STEP WISE). Além disso, o projeto prevê a implantação da metodologia destes modelos de previsão no software AES PREVSIS.

RESULTADOS
Ciclo: 2006/2007 / Empresa Proponente: Centrais Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A - ELETROPAULO / Entidade(s) Executora(s): Fundação Getúlio Vargas - Escola de Administ - FGV-EAESP / Título do Projeto: Metodologia de previsão de mercado segundo segmentação comportamental e identificação de perfil / Ano de Início: 2007 / Tema de Pesquisa: Pesquisa estratégica / Palavras-chave: previsão / mercado / dinâmica de mudanças / Coordenador(es) Equipe: Edmilson Alves de Moraes / Custo Total: R$ 803.210,00 / Objetivos do Projeto: 1 Geral O objetivo geral deste projeto é elaborar um modelo de previsão de mercado de energia elétrica, a partir de segmentação e identificação de perfis dos clientes das classes comercial e industrial e da elaboração de um modelo sobre a dinâmica estrutural das mudanças que ocorrem na região servida pela Eletropaulo. 2 Específicos O objetivo geral será operacionalizado pelos objetivos específicos a seguir. 1º Analisar o contexto. 2º Identificar as variáveis relativas ao consumo de energia elétrica. 3º Avaliar as variáveis relativas ao consumo de energia elétrica. 4º Segmentar o mercado. 5º Traçar o perfil dos segmentos de mercado. 6º Identificar a dinâmica das mudanças estruturais que ocorrem no mercado consumidor 7º Gerar um modelo de previsão de consumo de energia elétrica.

ESULTADOS
Ciclo: 2006/2007 / Empresa Proponente: Centrais Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A - ELETROPAULO / Entidade(s) Executora(s): Instituto Presbiteriano Mackenzie - IPM / Título do Projeto: Previsão Probabilística de Mercado e da Demanda, para Compra em grosso, considerando erro mínimo (Novo Modelo do Setor Elétrico), com aplicações no Planejamento. / Ano de Início: 2006 / Tema de Pesquisa: Eficiência energética / Palavras-chave: Atendimento das Diretrizes do Novo Modelo / Variabilidade da Carga / Projeção de Mercado por Classe de Consumo / Compras eficientes / Investimentos Rentáveis / Coordenador(es) Equipe: Yara Maria Botti Mendes de Oliveira / Custo Total: R$ 700.736,00 / Objetivos do Projeto: Implantar na Eletropaulo modelo computacional de análise e previsão de consumo e demanda, além dos fatores característicos da carga e de mercado dos consumidores (da alta, média e baixa tensão) do sistema elétrico e de outros agregados, utilizando técnicas estatísticas e de cenários, com erro mínimo de previsão e que conduzam à máxima eficiência de investimentos.

Ciclo:	2006/2007
Empresa Proponente:	Centrais Rio Grande Energia S/A. - RGE
Entidade(s) Executora(s):	Fundação Empresa Escola de Engenharia da UFR - FEENG / Universidade Federal do Rio Grande do Sul - - UFRGS
Título do Projeto:	Aplicação de técnicas de mineração de dados para planejamento das inspeções com perdas comerciais - fraude de energia
Ano de Início:	2007
Tema de Pesquisa:	Supervisão, controle e proteção de sistemas elétricos
Palavras-chave:	Sistemas de Informação / Medição de energia / Mineração de dados / Data Warehouse / Detecção de fraudes
Coordenador(es) Equipe:	José Luis Duarte Ribeiro
Custo Total:	R$ 358.848,00
Objetivos do Projeto:	- Desenvolvimento de um dataware house que permita a previsão de consumo e uso de técnicas de mineração de dados; - Identificação de perfis de clientes através de dados de consumo; - Desenvolvimento de uma metodologia de mineração de dados para identificação de fraudes; - Desenvolvimento de um mapa geográfico de faturamento e perdas; - Redução de perdas de consumo com fraudes de energia.

RESULTADOS
Ciclo: 2006/2007 / Empresa Proponente: Centrais Espírito Santo Centrais Elétricas S/A. - ESCELSA / Entidade(s) Executora(s): FUNDAÇÃO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISAS EM - FUCAPE / Título do Projeto: Modelagem de Previsão de Carga com Desenvolvimento de Software Integrando Métodos Econométricos e de Séries Temporais / Ano de Início: 2007 / Tema de Pesquisa: Distribuição de energia elétrica / Palavras-chave: Modelagem de previsão / Métodos econométricos / Séries temporais / Cadeias de Markov / Coordenador(es) Equipe: Arilton Teixeira / Custo Total: R$ 545.406,32 / Objetivos do Projeto: A presente proposta tem como objetivo construir e validar modelos de previsão de carga a partir de séries históricas. Utilizando as séries em conjunto com séries de variáveis explicativas, modelos estatísticos serão desenvolvidos levando em consideração particularmente a divisão de classes de consumo (Residencial, Comercial, Industrial, Iluminação Pública...). Outro objetivo consiste em desenvolver um sistema que implemente os modelos estudados e ajustados com base nos dados fornecidos, permitindo desta forma avaliar cenários de projeção de curto e longo prazo. Tal sistema deve ser integrado ao banco de dados contendo os fechamentos de carga. Estes objetivos serão alcançados em QUATRO fases: i) ESTUDOS DE MODELO EXISTENTE NO MERCADO PARA PREVISÃO DE ENERGIA E ESTADO DA ARTE DA PREVISÃO NA ESCELSA ii) Construir modelos de previsão de carga capazes de prover projeções de curto e longo prazo e treinar pessoal para a utilização e análise dos modelos ; iiI) Implementar o sistema criando um ambiente de modelagem que fornecerá um suporte computacional essencial na tomada de decisão, e escrever o manual do usuário; iv) Integrar o sistema desenvolvido ao banco de dados contendo os dados de carga e escrever relatório final. A descrição detalhada das QUATRO fases estão na metodologia do projeto. Sendo uma empresa integrada do setor de energia, ou seja, participando de geração, transmissão e distribuição, os resultados do trabalho serão bastante úteis para planejar seus novos investimentos. O trabalho permitirá estimar o crescimento da demanda da empresa. Como conseqüência a empresa poderá estimar qual o investimento necessário para manter o crescimento adequado da oferta. TAMBÉM será possível identificar as áreas com maior potencial de crescimento econômico e de demanda de energia. Esta informação permitirá à empresa determinar quais as áreas que terão maior aumento da demanda de energia. Dada o potencial de geração da região a empresa poderá prever a necessidade de investimento em transmissão. OUTRO OBJETIVO ESSENCIAL SERÁ A DEFINIÇÃO DA QUANTIDADE DE ENERGIA A SER COMPRADA NOS LEILÕES DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA E NO MCSD (MECANISMO DE COMPENSAÇÃO DE SOBRAS E DEFICITS) DA CCEE (CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA), COMO TAMBÉM PERMITIRÁ A DEFINIÇÃO DA DEMANDA CONTRATADA NO ONS (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO). Em síntese, o produto desta pesquisa dará informações para que empresa faça seu planejamento estratégico, identificando o montante de investimentos, COMPRA E CONTRATAÇÃO necessários para as áreas de geração, transmissão e distribuição de energia.

Ciclo:	2006/2007
Empresa Proponente:	Centrais Tractebel Energia S/A - TRACTEBEL
Entidade(s) Executora(s):	Centro Federal de Educação Tecnológica de Sa - CEFET-SC
Título do Projeto:	Desenvolvimento de Metodologia para Previsão de Demanda de Energia Elétrica Indústrial em Curto e Médio Prazos
Ano de Início:	2007
Tema de Pesquisa:	Eficiência energética
Palavras-chave:	Previsão de demanda / Gerenciamento energético / Controle de demanda / Conservação de energia / Energia elétrica
Coordenador(es) Equipe:	Joaquim Manoel Gonçalves
Custo Total:	R$ 363.641,61
Objetivos do Projeto:	A Tractebel iniciou no biênio 2005/2006 o desenvolvimento de uma ferramenta de previsão de demanda, (P&D da ANEEL - Desenvolvimento de um sistema de previsão de demanda na Tractebel - nº 0403_007_2005). Diversas oportunidades de mapeamento dos perfis de demanda de energia elétrica em indústrias foram detectados ao longo do desenvolvimento deste trabalho, principalmente quando aplicados em conjunto com diagnósticos energéticos. O detalhamento dos processos industrias envolvidos, a integração dos dados a cada 15 minutos, que não foram estudados, são diferenças entre o projeto anterior e o que está sendo proposto. O projeto dará continuidade ao estudo visando o cumprimento dos seguintes objetivos: - Aplicar ferramentas computacionais de previsão temporal para estimar a demanda de energia elétrica de curto e médio prazos em indústrias, visando principalmente quantificar os ganhos da adoção de medidas de eficientização geradas em diagnósticos energéticos previamente realizados; - Determinar os parâmetros relevantes para a previsão temporal da demanda de energia elétrica de curto e médio prazos em plantas industriais de diversos setores (mineração, química, metal-mecânica, etc); - Gerar diagnósticos do desempenho energético da indústria visando possibilitar aos gerentes tomadas de decisão eficazes; - Elaborar estudo de caso em plantas industriais, utilizando a ferramenta desenvolvida para predição da demanda em função da perspectiva de produção e/ou indicadores econômicos/estatísticos disponíveis; - Analisar o potencial de redução da demanda em horários de ponta, prevendo a demanda em função da programação da produção e demais condições de operação da planta; - Prever a demanda para negociação de compra e venda de energia, para formação de preço e/ou custo da energia como um todo. - Atualizar o software de Previsão de Demanda desenvolvido no projeto anterior, considerando todas as inovações deste novo projeto.

Ciclo:	2002/2003
Empresa Proponente:	Centrais Centrais Elétricas Santa Catarina S/A - CELESC
Entidade(s) Executora(s):	Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Título do Projeto:	Sistema Previsor de Carga Ativa de Curto Prazo - Ciclo/Etapa II
Ano de Início:	2003
Tema de Pesquisa:	Medição
Palavras-chave:	Previsão de carga / Rede neural artificial / Inteligência artificial
Coordenador(es) Equipe:	Raul Sidnei Wazlawick
Custo Total:	R$ 186.431,56
Objetivos do Projeto:	Os objetivos deste projeto de pesquisa, iniciado no ciclo/etapa I (projeto 05/2001) são: 1. Desenvolver o protótipo de um sistema de previsão de carga nodal ativa de curto prazo, ½ hora à frente em uma janela de uma semana, em tempo real; 2. Testar o protótipo associado ao sistema de supervisão e controle SCADA do sistema de potência da CELESC; 3. Analisar diferentes modelos de redes neurais para previsão de carga nodal ativa de curso prazo e diferentes organizações para os dados de entrada com vistas a ter modelos com tempo de treinamento curto e alta precisão, ajustados a realidade da Celesc. Neste ciclo/etapa II pretende-se validar o modelo que está atualmente sendo elaborado no ciclo I, através de (a) testes e ajustes em laboratório do modelo e de (b) testes de campo do modelo, com funcionamento associado ao sistema de supervisão e controle do sistema de potência da Celesc.

Ciclo: 2002/2003 / Empresa Proponente: Centrais Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA / Entidade(s) Executora(s): Enautec Sistemas Eletrônicos Ltda - / Título do Projeto: Controlador Inteligente (Neuro-Fuzzy) de Reativo e Tensão em Subestações / Ano de Início: 2002 / Tema de Pesquisa: Pesquisa estratégica / Palavras-chave: Controle de Tensão; Algorítimo Genético; Otimização / Controle de Reativo / Qualidade de Energia / Redução de Perdas / Lógica Nebulosa / Coordenador(es) Equipe: Luiz Carlos Cova Marques / Custo Total: R$ 631.200,00 / Objetivos do Projeto: Desenvolver protótipo de controlador combinado de reativo e tensão através da ação combinada: controle de banco de capacitor e controle de tap. O controlador de Tap tem como objetivo controlar a tensão de barramento secundário dentro de limites aceitáveis sob condições de carregamento diferentes. O controlador de banco de capacitor decide quando colocar bancos de capacitor em paralelo com o barramento secundário da subestação para compensar o fluxo de potência reativa através do transformador principal. O controle de reativo pode ser feito com bancos de capacitor conectados nos alimentadores para melhorar o perfil de tensão. Nesta proposta objetiva-se desenvolver um modelo com redes neurais para previsão de cargas e reativos por horário que deve ser incorporado no algoritmo combinado de controle. De posse deste modelo e das previsões, deve ser adotada uma ação de controle que minimize a perda ôhmica no sistema de distribuição associado aos alimentadores e ao mesmo tempo minimize os desvios de tensão no barramento secundário. As decisões de controle são baseadas em lógica nebulosa (Fuzzy Logic), cujos limiares de decisão são obtidos através do programa de otimização. Espera-se com a aplicação deste equipamento: 1. Introduzir, na fase de configuração, parâmetros da topologia e distribuição de cargas dos circuitos de distribuição para geração do modelo ótimo de compensação de queda na linha para redução de perdas ôhmicas; 2. Introduzir no algoritmo de controle combinado a experiência de especialistas, ficando alguns parâmetros a serem ajustados pelo algoritmo de otimização; 3. Utilizar a informação de séries históricas, através de um modelo de previsão baseado em redes neurais, para definição com antecedência das ações de controle; 4. Otimizar em tempo-real a ação do controlador e torná-lo adaptativo; 5. Minimizar o número de chaveamentos diários no comutador de tap; 6. Minimizar a flutuação de tensão e melhorar o controle de reativo. Espera-se também, como resultado deste projeto, adquirir e difundir know-how sobre controle combinado de reativo e tensão.

RESULTADOS
Ciclo: 2002/2003 / Empresa Proponente: Centrais Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP / Entidade(s) Executora(s): Fundação de Apoio à Universidade de São Paul - FUSP / Título do Projeto: Desenvolvimento de um sistema computacional deprevisão de carga baseado em Redes Neurais e Inteligência Artificial através de sensores implantados no sistema de transmissão de energia ( T 59 2º ANO CICLO 01/02 ) / Ano de Início: 2002 / Tema de Pesquisa: Pesquisa estratégica / Palavras-chave: previsão de carga de curto prazo / inteligência artificial / redes neurais artificiais / sistema de supervisão e controle / Coordenador(es) Equipe: José Antonio Jardini / Custo Total: R$ 399.900,00 / Objetivos do Projeto: Trata-se de um projeto de 2 anos, sendo o primeiro destinado a avaliar dentre as várias técnicas disponíveis de Inteligência Artificial, a mais adequada para a previsão de carregamento de curta duração de Linhas de Transmissão. Para tanto serão utilizadas séries históricas de carregamento e serão testadas várias metodologias. O segundo ano será dedicado ao desenvolvimento de uma ferramenta de previsão de carga em tempo real, que posteriormente fará parte de um protótipo, que através de medições oriundas de sensores realizará a previsão do carregamento das linhas de transmissão nas horas seguintes. Efetuar a previsão de carga de curto prazo do sistema de potência elétrico. Definir e implementar sistema de Inteligência Artificial para a previsão de carga de curto prazo utilizando dados históricos, conhecimentos incorporados e dados coletados em tempo real. Instalação de um protótipo reduzido para avaliação dos resultados.

Ciclo: 2002/2003 / Empresa Proponente: Centrais Companhia Energética de Brasília - CEB / Entidade(s) Executora(s): Fundação de Pesquisa e Assessoramento à Indu - FUPAI / Título do Projeto: Desenvolvimento de Aplicativo para Previsão de Cargas Elétricas da CEB / Ano de Início: 2003 / Tema de Pesquisa: Supervisão, controle e proteção de sistemas elétricos / Palavras-chave: Previsão de Carga / Sistemas Inteligentes / Modelagem de Carga / Operação de Sistemas / Planejamento de Sistemas / Coordenador(es) Equipe: Germano Lambert Torres / Custo Total: R$ 197.890,00 / Objetivos do Projeto: [1] Desenvolver uma metodologia e um pacote computacional para a previsão diária de carga a curto-prazo, em intervalos de 15 em 15 minutos, entre os próximos 15 minutos até 1 semana a frente. [2] Estabelecer a necessidade de carga da companhia, possibilitando a compra antecipada da energia, diminuindo seu custo. Isto acontece pois se os ajustes no contrato de compra e venda de energia ocorrerem em um prazo maior a empresa terá mais tempo para procurar esta energia no mercado. [3] Permitir uma melhor administração do suprimento da carga dos consumidores. Devido ao fato de se conhecer a priori a carga de cada região do sistema da CEB, o sistema elétrico poderá se estruturado para permitir este suprimento, com maior confiabilidade e diminuindo a probabilidade de corte de carga. [4] Permitir a comercialização dos ""vales"" no consumo de energia, deixando o perfil de carga mais plano. Com o conhecimento a priori da carga, a CEB poderá comercializar a energia, através de contratos especiais, em horários de menor demanda a um preço mais barato para os consumidores.

Ciclo:	2002/2003
Empresa Proponente:	Centrais Companhia Energética de Pernambuco - CELPE
Entidade(s) Executora(s):	Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Título do Projeto:	Previsão de Carga Horária : Uma Proposta em Inteligência Artificial
Ano de Início:	2003
Tema de Pesquisa:	Supervisão, controle e proteção de sistemas elétricos
Palavras-chave:	Previsão de Carga / Redes Neurais / Inteligência Artificial / Lógica Fuzzy
Coordenador(es) Equipe:	Ronaldo Ribeiro Barbosa de Aquino
Custo Total:	R$ 355.640,00
Objetivos do Projeto:	O Trabalho aqui proposto tem objetivo desenvolver sistema computacional de previsão de carga horária adequado às características do sistema elétrico atendido pela CELPE, baseado em técnicas de inteligência artificial especificamente Redes Neurais Artificiais e/ou Lógica Fuzzy. Este sistema será utilizado no planejamento da operação. O modelo computacional fornecerá os valores das cargas horárias previstas para um horizonte de 30 dias à diante . O modelo como será baseado em redes neurais /ou lógica fuzzy , após treinado fornecerá os resultados de forma rápida e eficiente, mas também permitirar ao usuário interagir com o sistema de acordo com as suas conveniências Parte importante deste novo sistema , a interface com o usuário , terá as seguintes características: consulta, como gráficos e tabelas; exportaçao e armazenamento de dados históricos, previstos, verificados e valores de erros de previsão. Para que seja desenvolvido o modelo de previsão os dados históricos das demandas hor;árias serão organizados num banco de dados adequado a sua utilzação nos trabalhos internos da CELPE.

RESULTADOS
Ciclo: 2002/2003 / Empresa Proponente: Centrais Companhia Energética do Maranhão - CEMAR / Entidade(s) Executora(s): Universidade Salvador - UNIFACS / Título do Projeto: Metodologia para Previsão de Carga por Barramento / Ano de Início: 2003 / Tema de Pesquisa: Transmissão de energia elétrica / Palavras-chave: Procedimentos de Rede / Previsão de carga / Ponto de Suprimento / Barra de Subestação / Coordenador(es) Equipe: Andre Luiz De Carvalho Valente / Custo Total: R$ 383.637,83 / Objetivos do Projeto: GERAL Desenvolver uma metodologia e estruturar um conjunto de procedimentos computacionais adequados para a previsão e acompanhamento de carga por barramento do mercado consumidor da CEMAR (Companhia Energética do Maranhão). ESPECÍFICOS · Criar metodologia e desenvolver software para determinar e acompanhar as demandas por barramento de distribuição e os pontos de suprimento na área de concessão da CEMAR; · Viabilizar dados e informações de curto e médio prazo que compõem: o PAR (Previsão de Carga para Estudos de Ampliação e Reforços na Rede Básica), a previsão anual, a quadrimestral, a mensal, e os necessários às projeções e execução da operação e expansão dos sistemas de distribuição da concessionária; · Desenvolver mecanismos que possibilitem a compatibilização das projeções por barra com as projeções de longo prazo a serem utilizadas no SIMPLES (Sistema de Informações para o Planejamento e Expansão do Sistema), as quais subsidiam as projeções do sistema de transmissão operado pela ONS.

RESULTADOS
Ciclo: 2003/2004 / Empresa Proponente: Centrais Bandeirante Energia S/A. - BANDEIRANTE / Entidade(s) Executora(s): Fundação de Pesquisa e Assessoramento à Indu - FUPAI / Título do Projeto: Sistema Integrado Inteligente para Detecção e Correção de Falhas em Dados e Previsão da Carga Comercial / Ano de Início: 2004 / Tema de Pesquisa: Supervisão, controle e proteção de sistemas elétricos / Palavras-chave: Sistemas Inteligentes / Redes Neurais / Sistemas Especialistas / Operação de Sistemas / Previsão de Carga / Coordenador(es) Equipe: Germano Lambert Torres / Custo Total: R$ 701.850,00 / Objetivos do Projeto: Este projeto tem dois objetivos principais: (a) automatizar o monitoramento da carga da empresa através do desenvolvimento e implementação computacional de uma metodologia baseada em técnicas matemáticas de reconhecimento de padrões e (b) desenvolver uma ferramenta de previsão da carga da empresa para os horizontes de curto, médio e longo prazos. A proposta do monitoramento da carga é fazer com que a conferência manual dos dados de carga oriundos dos processos de medição seja desenvolvida através de um software especialmente concebido para atender às necessidades da Bandeirante Energia S/A. A conferência dos dados de carga da empresa resume-se a um processo repetitivo, demorado e sujeito a erros, uma vez que após uma ou duas horas realizando-se esta tarefa, fica difícil identificar desvios nas grandes quantidades de dados apresentadas na forma de tabelas. Com o desenvolvimento metodológico proposto e com o programa computacional a ser implementado, a conferência dos dados de carga passará a ser praticamente automática, eliminando erros que poderiam não ser verificados. O programa comptacional criará um novo paradigma de verificação de falhas em dados podendo relacioná-los em várias dimensões. O software desempenhará a tarefa repetitiva com base em técnicas de reconhecimento de padrões e indicará possíveis falhas de medição, facilitando a correção de valores e ajudando na correta medição da carga da empresa. Esta ferramenta computacional permitirá que os dados possam ser relacionados entre si, verificando não só discrepâncias no seu valor, mas possíveis falhas e complementos. Também será missão do pacote computacional a reconstituição dos dados (faltantes ou errôneos) com a finalidade de fornecer integridade à base de dados. A ferramenta computacional deve ser amigável, possuindo interface gráfica e facilidades de manuseio de dados e resultados. Além disso, devem ser concebidos mecanismos de importação de dados e exportação de resultados nos formatos necessários para a empresa. O projeto de previsão da carga comercial desenvolverá uma ferramenta computacional para diversos horizontes de tempo. Assim, por curto prazo entendem-se as cargas semanais do próximo mês; por médio prazo as cargas mensais do próximo ano; e por longo prazo as cargas anuais do próximo qüinqüênio. Além da discretização temporal, também pretende-se que a ferramenta seja capaz de associar os dados de carga às suas localizações geográficas, possibilitando que características influenciadoras das cargas regionais possam ser consideradas de forma explícita. A ferramenta computacional a ser desenvolvida neste projeto deve realizar previsões de carga em diferentes horizontes de planejamento, levando em consideração as características peculiares de cada ponto de carga (evolução histórica e tipo de carga associados ao ponto) e cenários macroeconômicos pré-definidos. A ferramenta computacional deve ser amigável, possuindo interface gráfica e facilidades de manuseio de dados e resultados. Além disso, devem ser concebidos mecanismos de importação de dados e exportação de resultados nos formatos necessários para a empresa. De forma geral, sob o enfoque comercial, uma boa ferramenta de previsão de carga tem o objetivo de adequar as necessidades de contratação da empresa à sua carga, podendo-se assim evitar duas situações indesejáveis: a) Verificar, no futuro, que a energia contratada não supre a carga, fazendo com que a empresa tenha que contratar energia com curto prazo de negociação, o que provavelmente implicará custos mais elevados, além de elevar riscos de penalidades por insuficiência de contratação. b) Verificar, no futuro, que a energia contratada está muito além da carga, fazendo com que a empresa tenha que vender energia a preços eventualmente inferiores aos valores de contrato, acarretando prejuízo financeiro. Sob o ponto de vista de previsão a longo prazo, anos a frente, há a necessidade de adequar os montantes anuais de contratação à carga da empresa, de acordo com os mecanismos que estão previstos no Novo Modelo do Setor Elétrico. Na previsão a médio prazo, se as variações de carga que podem ocorrer de um a seis meses à frente forem previstas de forma precisa, a empresa poderá se posicionar no mercado de curto prazo de forma eficiente, comprando energia no Mercado de Curto Prazo quando o preço desta energia for inferior ao preço de contrato e vendendo energia quando o caso oposto ocorrer. Esta eficiência de contratação traduz-se em ganhos econômicos para a empresa, bem como se reflete nas tarifas, com ganhos para os consumidores finais. Finalmente, a previsão precisa de curto prazo, com previsão de carga horária para as próximas semanas, pode implicar em ganhos com a modulação dos contratos, proporcionando exposições (compra ou venda de energia) ao Mercado de Curto Prazo de forma conveniente.

Ciclo:	2003/2004
Empresa Proponente:	Centrais Companhia Energética de Pernambuco - CELPE
Entidade(s) Executora(s):	Universidade Federal de Pernambuco -LDSP / F - UFPE - LDSP
Título do Projeto:	Previsão de Carga Horária : Uma Proposta em Inteligência Artificial
Ano de Início:	2003
Tema de Pesquisa:	Supervisão, controle e proteção de sistemas elétricos
Palavras-chave:	Previsão de Carga / Redes Neurais / Inteligência Artificial / Lógica Fuzzy
Coordenador(es) Equipe:	Ronaldo Ribeiro Barbosa de Aquino
Custo Total:	R$ 355.640,00
Objetivos do Projeto:	O Trabalho aqui proposto tem objetivo desenvolver sistema computacional de previsão de carga horária adequado às características do sistema elétrico atendido pela CELPE, baseado em técnicas de inteligência artificial especificamente Redes Neurais Artificiais e/ou Lógica Fuzzy. Este sistema será utilizado no planejamento da operação. O modelo computacional fornecerá os valores das cargas horárias previstas para um horizonte de 30 dias à diante . O modelo como será baseado em redes neurais /ou lógica fuzzy , após treinado fornecerá os resultados de forma rápida e eficiente, mas também permitirar ao usuário interagir com o sistema de acordo com as suas conveniências Parte importante deste novo sistema , a interface com o usuário , terá as seguintes características: consulta, como gráficos e tabelas; exportaçao e armazenamento de dados históricos, previstos, verificados e valores de erros de previsão. Para que seja desenvolvido o modelo de previsão os dados históricos das demandas hor;árias serão organizados num banco de dados adequado a sua utilzação nos trabalhos internos da CELPE.

RESULTADOS
Ciclo: 2003/2004 / Empresa Proponente: Centrais Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A - ELETROPAULO / Entidade(s) Executora(s): Centro de Pesquisas e Desenvolvimento em Telecomunicações - CPQD / Pontifícia Universidade Católica - PUC / Título do Projeto: Sistema Previsor de Carga Integrado - SPCI / Ano de Início: 2004 / Tema de Pesquisa: Pesquisa estratégica / Palavras-chave: Distribuição de Energia Elétrica / Sistema de Informação / Previsão de Carga / Métodos Estatisticos e de Séries Temporais / Redes Neurais e Lógica Nebulosa / Coordenador(es) Equipe: Valter Castelhano de Oliveira / Custo Total: R$ 2.036.020,00 / Objetivos do Projeto: Desenvolver modelos de previsão de carga ativa e reativa e de mercado voltada para curto, médio e longo prazo, com a implementação uma ferramenta computacional capaz de fornecer as previsões em um abiente integrado, levando em consideração diversos fatores, tais como: os históricos de carga da empresa, variávies meteorológicas, variáveis sócio-econômicas e de mercado. Os horizontes de previsão de previsão destas aplicações vão desde o curtíssimo prazo (horas e dias à frente), passando pelo curto prazo (semanas a frente), continuando pelo médio prazo (um a cinco anos) e culminando no longo prazo (mais que cinco anos). O detalhamento no tempo costuma ser um tanto maior quanto mais próximo o horizonte de previsão. A partir dos dados históricos disponíveis a solução tratará de extender aos pontos de interligação radiais (estações terminais de transmissão - ETTs), subestações próprias (ETDs) e as subestações particulares do grupo A2 (ETCs). O modelo também deverá efetuar a previsão de carga reativa nos pontos de interesse. Preparar meios para que se desenvolva futuramente a previsão de carga a nível de alimentadores e até transformadores da rede de distribuição. É objetivo ainda do presente projeto, integrar informações históricas e atuais de registros emergenciais/ desligamentos, registros programados, obras, novas cargas, condições climatológicas, aos índices econômicos,visando fornecer curvas de carga para todos os horizontes e ainda estabelecer as relações de MW e MVAR. O SPCI abrangerá à concessionária como um todo e estará habilitado a mudanças de natureza contingencial e alterações de premissas como por exemplo racionamento, colapsos e contingências eletro-energéticas na rede básica e no parque gerador, dentre outros.

ESULTADOS
Ciclo: 2004/2005 / Empresa Proponente: Centrais Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA / Entidade(s) Executora(s): Fundação COPPETEC - COPPETEC / Título do Projeto: Previsão de Médio e Longo Prazos da Demanda Global e das Demandas Máximas em Pontos de Suprimento e Subestações / Ano de Início: 2004 / Tema de Pesquisa: Distribuição de energia elétrica / Palavras-chave: Previsão de Carga / Previsão da Demanda / Sistema Inteligentes / Coordenador(es) Equipe: Djalma Mosqueira Falcão / Custo Total: R$ 531.840,00 / Objetivos do Projeto: Os objetivos principais do projeto são: 1. Desenvolver metodologias para a previsão da demanda global, das demandas máximas por barramentos (MW) de subestações e pontos de suprimento da rede básica, nos horizontes de médio ( de um mês até três anos à frente) e longo (a partir de três anos até vinte anos à frente) prazo. 2. Desenvolver software, utilizando a metodologia desenvolvida no item 1, para apoio à previsão da demanda, incluindo interface gráfica amigável. 3. Treinar engenheiros da Coelba na utilização do produto desenvolvido. 4. Aperfeiçoar o conhecimento de engenheiros da empresa nas metodologias de previsão da demanda.

RESULTADOS
Ciclo: 2004/2005 / Empresa Proponente: Centrais Companhia Energética de Brasília - CEB / Entidade(s) Executora(s): Fundação de Pesquisa e Assessoramento à Indu - FUPAI / Título do Projeto: Desenvolvimento de Aplicativo para Previsão de Cargas Elétricas nas Subestações da CEB / Ano de Início: 2005 / Tema de Pesquisa: Supervisão, controle e proteção de sistemas elétricos / Palavras-chave: Previsão de Carga / Sistemas Inteligentes / Modelagem de Carga / Operação de Sistemas / Planejamento de Sistemas / Coordenador(es) Equipe: Germano Lambert Torres / Custo Total: R$ 256.000,00 / Objetivos do Projeto: . [1] Desenvolver uma metodologia e um pacote computacional para a previsão diária de carga das 34 (trinta e quatro) subestações da CEB a curto-prazo (intervalos de 5 em 5 minutos, entre os próximos 5 minutos até 1 semana a frente), médio-prazo (mensal) e longo prazo (horizonte de 10 anos), tanto globalmente, quanto por classe de clientes, por grupo tarifário e região administrativa e sempre que os dados permitirem. [2] Estabelecer a necessidade de carga da companhia, possibilitando a compra antecipada da energia, diminuindo o custo. Isto acontece pois se os ajustes no contrato de compra e venda de energia ocorrerem em um prazo maior à empresa terá mais tempo para procurar esta energia no mercado. [3] Permitir uma melhor administração do suprimento da carga dos consumidores. Devido ao fato de se conhecer a priori a carga de cada região do sistema da CEB, o sistema elétrico poderá ser estruturado para permitir este suprimento, com maior confiabilidade e diminuindo a probabilidade de corte de carga. [4] Permitir a comercialização dos ""vales"" no consumo de energia, deixando o perfil de carga mais plano. Com o conhecimento a priori da carga, a CEB poderá comercializar a energia, através de contratos especiais, em horários de menor demanda a um preço mais barato para os consumidores. [5] Integrar o sistema computacional a ser desenvolvido neste projeto com o sistema desenvolvido no Ciclo 2002/2003. .

RESULTADOS

Ciclo:	2004/2005
Empresa Proponente:	Centrais Companhia Energética do Maranhão - CEMAR
Entidade(s) Executora(s):	Universidade Salvador - UNIFACS
Título do Projeto:	Metodologia para Previsão de Carga por Barramento
Ano de Início:	2004
Tema de Pesquisa:	Transmissão de energia elétrica
Palavras-chave:	Procedimentos de Rede / Previsão de carga / Ponto de Suprimento / Barra de Subestação
Coordenador(es) Equipe:	Andre Luiz De Carvalho Valente
Custo Total:	R$ 383.637,84
Objetivos do Projeto:	GERAL Desenvolver uma metodologia e estruturar um conjunto de procedimentos computacionais adequados para a previsão e acompanhamento de carga por barramento do mercado consumidor da CEMAR (Companhia Energética do Maranhão). ESPECÍFICOS · Criar metodologia e desenvolver software para determinar e acompanhar as demandas por barramento de distribuição e os pontos de suprimento na área de concessão da CEMAR; · Viabilizar dados e informações de curto e médio prazo que compõem: o PAR (Previsão de Carga para Estudos de Ampliação e Reforços na Rede Básica), a previsão anual, a quadrimestral, a mensal, e os necessários às projeções e execução da operação e expansão dos sistemas de distribuição da concessionária; · Desenvolver mecanismos que possibilitem a compatibilização das projeções por Barra com as projeções de longo prazo a serem utilizadas no SIMPLES (Sistema de Informações para o Planejamento e Expansão do Sistema), as quais subsidiam as projeções do sistema de transmissão operado pela ONS.

RESULTADOS
Ciclo: 2004/2005 / Empresa Proponente: Centrais Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL-Paulista / Entidade(s) Executora(s): Fundação de Apoio à Universidade de São Paul - FUSP / Expertise Engenharia / Título do Projeto: PD216 - Desenvolvimento de um ambiente computacional de previsão de carga voltado à comercialização de energia / Ano de Início: 2005 / Tema de Pesquisa: Distribuição de energia elétrica / Palavras-chave: Variáveis exógenas / Previsão de carga / Comercialização de energia / Coordenador(es) Equipe: Luiz Carlos Magrini / Custo Total: R$ 323.240,08 / Objetivos do Projeto: Será desenvolvido um sistema computacional de previsão de carga para auxílio no processo de comercialização de energia, baseado na metodologia desenvolvida no PD81, que tem duas finalidades: 1) Realizar a previsão de demanda e energia em horizontes de curto, médio e longo prazos, no nível da carga global, regional ou de subestação, levando-se em consideração fatores climáticos e econométricos (variáveis exógenas). O usuário terá a opção de combinar, de uma maneira amigável e intuitiva, o tipo de previsão (MW ou MWh) com o horizonte (1 dia, 1 semana, 1 mês ou 1 ano à frente) e com a região em que ele deseja efetuar o estudo (numa determinada subestação, região geográfica ou a carga global), com uma exatidão melhor que os processo tradicionais de previsão. Além disso, é possível realizar previsões de curto prazo com curvas de cargas representadas por 288 pontos (dados com intervalos de 5 em 5 minutos), bem mais precisas que as curvas tradicionais (de 24 ou 96 pontos). 2) Disponibilizar localmente no departamento de comercialização de energia, as informações de demanda e energia de todas as subestações da CPFL, extraídos do COA, bem com algumas informações sobre variáveis climáticas. A ferramenta possibilitará a visualização gráfica e composição de diferentes curvas de várias localidades de acordo com a necessidade do usuário, através de uma interface amigável.

Ciclo:	2004/2005
Empresa Proponente:	Centrais Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A - ELETROPAULO
Entidade(s) Executora(s):	Centro de Pesquisas e Desenvolvimento em Telecomunicações - CPQD / Pontifícia Universidade Católica - PUC
Título do Projeto:	Sistema Previsor de Carga Integrado - SPCI
Ano de Início:	2004
Tema de Pesquisa:	Pesquisa estratégica
Palavras-chave:	Distribuição de Energia Elétrica / Sistema de Informação / Previsão de Carga / Métodos Estatisticos e de Séries Temporais / Redes Neurais e Lógica Nebulosa
Coordenador(es) Equipe:	Valter Castelhano de Oliveira
Custo Total:	R$ 2.036.020,00
Objetivos do Projeto:	Desenvolver modelos de previsão de carga ativa e reativa e de mercado voltada para curto, médio e longo prazo, com a implementação uma ferramenta computacional capaz de fornecer as previsões em um abiente integrado, levando em consideração diversos fatores, tais como: os históricos de carga da empresa, variávies meteorológicas, variáveis sócio-econômicas e de mercado. Os horizontes de previsão de previsão destas aplicações vão desde o curtíssimo prazo (horas e dias à frente), passando pelo curto prazo (semanas a frente), continuando pelo médio prazo (um a cinco anos) e culminando no longo prazo (mais que cinco anos). O detalhamento no tempo costuma ser um tanto maior quanto mais próximo o horizonte de previsão. A partir dos dados históricos disponíveis a solução tratará de extender aos pontos de interligação radiais (estações terminais de transmissão - ETTs), subestações próprias (ETDs) e as subestações particulares do grupo A2 (ETCs). O modelo também deverá efetuar a previsão de carga reativa nos pontos de interesse. Preparar meios para que se desenvolva futuramente a previsão de carga a nível de alimentadores e até transformadores da rede de distribuição. É objetivo ainda do presente projeto, integrar informações históricas e atuais de registros emergenciais/ desligamentos, registros programados, obras, novas cargas, condições climatológicas, aos índices econômicos,visando fornecer curvas de carga para todos os horizontes e ainda estabelecer as relações de MW e MVAR. O SPCI abrangerá à concessionária como um todo e estará habilitado a mudanças de natureza contingencial e alterações de premissas como por exemplo racionamento, colapsos e contingências eletro-energéticas na rede básica e no parque gerador, dentre outros.

Ciclo:	2004/2005
Empresa Proponente:	Centrais Light Serviços de Eletricidade S/A. - LIGHT
Entidade(s) Executora(s):	CONCERT Tecnologies S.A. - CONCERT / UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Título do Projeto:	Gerenciamento e Previsão de Carga via WEB utilizando Inteligência Computacional
Ano de Início:	2005
Tema de Pesquisa:	Medição
Palavras-chave:	Curva de Carga / Semana Típica / Redes Neurais / Medição Fronteira / Modelos lineares e não lineares
Coordenador(es) Equipe:	Edimar Vieira Froede Júnior
Custo Total:	R$ 324.240,00
Objetivos do Projeto:	Este projeto tem como objetivo. a) Desenvolver uma IHM gráfica baseada em interface Web para visualização on-line do estado operativo das medições de fronteiras a partir de diagramas unifilares com dados das medições em tempo real. b) Construir modelos adequados para representar o acompanhamento detalhado do perfil de curva de carga em um período de tempo determinado, permitindo assim o gerenciamento e previsão do consumo e demanda de energia elétrica de forma mais confiável. c) Explorar a utilização de técnicas de redes neurais para desenvolvimento de aplicações para análise de dia Típico, semana Típica e mês Típico. Para esta análise são filtrados todos os eventos atípicos registrados, principalmente os eventos de interrupção de carga. Uma vez determinados pelo usuário as entidades e o período de análise de interesse, esta aplicação permitirá identificar e apresentar os dados de valor máximo armazenado em histórico para cada entidade selecionada, apresentar a soma dos valores máximos armazenados em histórico para todas as entidades selecionadas, o maior e menor valor identificado para cada entidade selecionada, etc. d) Realizar testes integrados com dados de medição de faturamento de energia (Projeto SMF MAE_ONS) de forma a permitir a contabilização do mercado de energia da LIGHT. Dentre os objetivos apresentados no projeto de P&D é primordial o desenvolvimento de uma ferramenta de software que integre as bibliotecas desenvolvidas pela UFMG, este desenvolvimento será realizado pela equipe da Concert, devido sua experiência comprovada em projetos de software já implantados e em funcionamento junto às concessionárias de energia elétrica. Constam também do dossiê da Concert diversos projetos de P&D desenvolvidos com variadas instituições de pesquisa e universidades (UNICAMP, UFF, PUC Minas, UFMG), no qual a Concert participa como Integradora e Desenvolvedora da Solução.

Ciclo:	2004/2005
Empresa Proponente:	Centrais Light Serviços de Eletricidade S/A. - LIGHT
Entidade(s) Executora(s):	Engenho Pesquisa e Desenvolvimento e Consult - ENGENHO
Título do Projeto:	Previsão de Cargas a Médio e Longo Prazo
Ano de Início:	2005
Tema de Pesquisa:	Pesquisa estratégica
Palavras-chave:	Previsão de Cargas / Previsão de Cenários / Projeção de Cenários / Sistemas Inteligentes
Coordenador(es) Equipe:	Leontina Maria Viana G. Pinto
Custo Total:	R$ 307.920,00
Objetivos do Projeto:	INTRODUÇÃO Este projeto pretende desenvolver um protótipo de uma ferramenta vital, embora até agora inexistente, mesmo a nível internacional, capaz de prever os cenários futuros de mercado a partir da previsão de suas variáveis explicativas (aqui incluídas as tradicionais, como as climáticas e as econômicas, e as não tradicionais, mas não menos importantes. como o comportamento do consumidor e a sua resposta a estímulos como preços de energia e de expectativa de racionamento). DIFERENCIAIS DO PROJETO PROPOSTO 1- O tratamento de dados escassos e em mutação Um importante diferencial do gerador inteligente de cenários futuros é a sua adequação ao problema da escassez de dados. Os históricos de cenários são normalmente escassos e inconsistentes, já que as constantes mudanças experimentadas pelo setor refletem-se em novos padrões; sabe-se, por exemplo, que modificações nas regras de mercado, aliadas ao racionamento e à escassez hidráulica, provocaram substanciais mudanças nos padrões de consumo. A representatividade destes dados históricos fica tremendamente prejudicada, e a informação contida nos dados passa a ser encarada com maior reserva. Neste contexto, a utilização de um modelo capaz de identificar as variáveis explicativas (climatológicas, econômicas, etc.) é fundamental, já que elas possuem históricos maiores e mais consistentes. O modelo inteligente passa, então a projetar as variáveis explicativas e combiná-las matematicamente de modo a gerar os cenários de interesse. 2- A capacidade de adaptação Novos eventos, como quebras em tendências ou mesmo ajustes regulatórios ou tarifários (incluindo por exemplo racionamentos) podem invalidar os históricos disponíveis, que deixam de ser representativos. O modelo proposto, ao contrário dos estatísticos, não ""perde"" a aprendizagem passada nem reduz sua importância, já que os históricos de praticamente todas as variáveis explicativas se mantêm constantes - embora o impacto de cada uma nas projeções futuras possa necessitar uma reavaliação. Ao identificar as relações causa/consequência, o modelo proposto passa a explicitar os motivos das mudanças de comportamento e ajusta os parâmetros de projeção de modo coerente. Desta forma a informação passada não é perdida - apenas reinterpretada, trazida ao novo contexto. 3- A capacidade de aprendizagem Ao modelar causas/consequências, o modelo passa a incorporar a capacidade de aprendizagem. À medida em que ocorrem, novos eventos e cenários vão sendo incorporados à base de conhecimentos, que evolui com o tempo e o mercado, simulando o processo de aprendizagem humano. Evita-se assim a obsolescência da ferramenta, que com o passar do tempo aperfeiçoa-se ao invés de envelhecer. 4- A busca das variáveis explicativas A busca das variáveis explicativas corretas é um ponto crucial para a qualidade dos resultados de previsão. Pretendemos utilizar, neste modelo, variáveis capazes de realmente explicar a evolução da demanda. A princípio, sabemos da importância das variáveis climáticas (chuvas, umidade, sensação térmica, etc.), econômicas (crescimento, renda, etc.), e sociais (mídia, expectativas, etc.) na projeção da demanda futura. Este projeto pretende consolidar este elenco de variáveis, derivar matematicamente sua influência no fenômeno em estudo (dinâmica da evolução da carga) e realizar suas projeções futuras com eficiência e segurança. 5- A capacitação dos agentes A identificação e quantificação matemática do par variáveis explicativas/cenários futuros explicita para os agentes (profissionais das empresas) relações nem sempre evidentes. A ferramenta proposta deverá ser capaz de uma interação com o usuário intuitiva e atraente, possibilitando não apenas a geração de cenários futuros mas também a análise crítica de projeções e ocorrências passadas, apontando sucessos e detentando erros - que podem ser incorporados à base de dados de aprendizagem. Desta forma, utilizada em modo estudo, a ferramenta poderá ser um valioso instrumento de análise e capacitação do corpo técnico. PRODUTOS ESPERADOS: Como resultado do projeto, espera-se construir um programa protótipo capaz de projetar os cenários futuros de mercado compatível com os modelos de comercialização (horizontes de até 10 anos, abertura setorial, discretização semanal ou mensal). Serão derivados, além da demanda, alguns fatores importantes no planejamento, como a dinâmica das perdas comerciais, elasticidade e inadimplência. O programa deverá ser interativo, completo, com interfaces atraentes, manuais de utilização e consistência de dados, testado e aprovado através de uma bateria de casos exemplo reais com dados da empresa.

Ciclo:	2004/2005
Empresa Proponente:	Centrais Tractebel Energia S/A - TRACTEBEL
Entidade(s) Executora(s):	Airgate Telecomunicações Ltda. - AIRGATE / Fundação de Ensino de Engenharia em Santa Ca - FEESC
Título do Projeto:	Desenvolvimento de um sistema de previsão de demanda na Tractebel
Ano de Início:	2005
Tema de Pesquisa:	Medição
Palavras-chave:	Previsão de Carga / Previsão da Demanda / Sistemas Inteligentes / Análise e previsão de séries temporais / Redes Neurais Artificiais
Coordenador(es) Equipe:	Eduardo Camponogara
Custo Total:	R$ 90.160,00
Objetivos do Projeto:	A Tractebel dispõe hoje de um sistema de coleta automática de dados de energia gerada instalado em todas as suas unidades geradoras e nos clientes livres. Os dados coletados vêm sendo validados e armazenados em um banco de dados central por mais de 2 anos, além de serem disponibilizados em tempo real, tanto para uso da empresa como para seus clientes. O objetivo básico deste projeto é complementar as informações de carga já disponíveis com dados de previsões futuras, auxiliando assim as atividades de planejamento e comercialização. Este objetivo deverá ser alcançado no cumprimento dos seguintes objetivos específicos: 1 - Desenvolver metodologias para a previsão da demanda num horizonte entre curto e médio prazo (de horas até semanas à frente). 2- Desenvolver, utilizando as metodologias desenvolvidas no item 1, um sistema autônomo para previsão da demanda. 3 - Integração do sistema desenvolvido com o atual sistema de monitoração de carga, incluindo interface condizente. 4 - Elaborar manual de utilização do sistema desenvolvido. 5 - Validar, acompanhando o desempenho do sistema na fase inicial de implantação, tanto do ponto de vista da qualidade das previsões quanto em suas características de sistema de informação

Ciclo:	2005/2006
Empresa Proponente:	Centrais Centrais Elétricas Santa Catarina S/A - CELESC
Entidade(s) Executora(s):	Instituto de Capac. Pesquisa e Desenv. Inst. - IDESTI
Título do Projeto:	Interfaces para Previsão de Carga Ativa de Curto Prazo
Ano de Início:	2006
Tema de Pesquisa:	Medição
Palavras-chave:	Previsão de carga / Rede neural artificial / Inteligência artificial
Coordenador(es) Equipe:	Cláudio Magalhães de Oliveira
Custo Total:	R$ 305.809,48
Objetivos do Projeto:	O objetivo deste projeto é ajustar e complementar os resultados dos trabalhos de pesquisa em previsão de carga de curto prazo realizados em projeto de P&D anterior, construindo as interfaces computacionais necessárias para os testes em campo pela CELESC, através de um projeto piloto de um sistema de previsão de cargas ativas de curto prazo. Os objetivos específicos são: 1. Construir interfaces gráficas, ergonômicas e amigáveis, de consulta ao sistema piloto de previsão de cargas: a) Para uso via browser, sobre internet, provendo disseminação e facilitade de uso; b) Com características de uso que as tornem parecidas com a interface de operação do SDSC - Sistema Digital de Supervisão e Controle da Celesc; c) Que possibilitem a exportação dos dados de consulta; 2. Construir as interfaces gráficas, ergonômicas e amigáveis, de cadastro e controle do sistema piloto de previsão de cargas; 3. Construir a interface computacional entrre o sistema piloto de previsão de cargas e a base de dados do SMF - Sistema de Medição de Fronteira da CELESC para acesso ao histórico de medições do SMF; 4. Construir módulo para estimação e correção automática na base de dados do sistema piloto de previsão de cargas, de lacunas em dados de medições de carga oriundos dos sistemas SDSC e SMF da CELESC decorrentes de falhas operativas nestes dois sistemas; 4. Construir rotina para backup automático do banco de dados do sistema piloto de previsão de cargas.

Ciclo:	2005/2006
Empresa Proponente:	Centrais Companhia Energética do Ceará - COELCE
Entidade(s) Executora(s):	FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ - FEQ
Título do Projeto:	PD012-06 AVALIAÇÃO DO GRAU DE CORRELAÇÃO ENTRE AS CHUVAS NO ESTADO DO CEARÁ E A ENERGIA REQUERIDA PELA COELCE.
Ano de Início:	2006
Tema de Pesquisa:	Pesquisa estratégica
Palavras-chave:	correlação chuvas / energia requerida / correlação estatística / carga requerida / demanda de energia
Coordenador(es) Equipe:	Juan Carlos Alvarado Alcócer
Custo Total:	R$ 202.660,00
Objetivos do Projeto:	O objetivo principal deste projeto é identificar a correlação existente entre os índices pluviométricos e a Energia Requerida no Estado do Ceará utilizando o período de 1975 a 2005, de forma a avaliar a inclusão destes índices como variáveis explicativas nos modelos de previsão de carga utilizados pela COELCE, reduzindo assim o risco de erros e melhorando a definição dos montantes de compra de energia para atendimento aos consumidores. Isto implicará em modicidade tarifária. Como objetivo secundário tem-se que construir um sistema de acompanhamento dos índices pluviométricos observados principalmente em Fortaleza e Região Metropolitana, onde se concentra a maior densidade de carga do estado. A MODELAGEM FINAL PERMITIRA UM AJUSTE NA COMPRA E NECESSIDADE DE CARGA, RELACIONADA A PREVISÃO DE CHUVAS. ESSA DECISÃO E APLICABILIDADE DEVERÁ SER VALIDADAPOR UM PERÍODO MINIMO ANTES DA SUA APLICAÇÃO EFETIVA PELA COELCE.

Ciclo:	2005/2006
Empresa Proponente:	Centrais Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A - ELETROPAULO
Entidade(s) Executora(s):	Engenho Pesquisa e Desenvolvimento e Consult - ENGENHO
Título do Projeto:	Uma Plataforma Avanada para a Previso de Mercado a partir dos Efeitos Simultneos de suas Variveis Explicativas
Ano de Início:	2006
Tema de Pesquisa:	Pesquisa estratégica
Palavras-chave:	Previsão de Cargas / Previsão de Cenários / Projeção de Cenários / Sistemas Inteligentes
Coordenador(es) Equipe:	Leontina Maria Viana G. Pinto
Custo Total:	R$ 476.874,00
Objetivos do Projeto:	INTRODUÇÃO Este projeto pretende desenvolver uma Plataforma de Previsão de Mercado com características inéditas, mesmo a nível internacional, capaz de - Idenficar as variáveis explicativas e seu impacto no Mercado. Nosso objetivo será modelar matematicamente a resposta do consumidor não a um fator isoladamente (clima, economia, etc.), mas ao conjunto de fatores inter-relacionados -como já mencionado, o cenário sócio/econômico pode determinar respostas significativamente diferentes à mesma variável climática. - Derivar um modelo matemático relacional capaz de representar o Mercado como a síntese da resposta do consumidor aos diversos estímulos identificados anteriormente. Este modelo deve ser baseado em técnicas de psicologia comportamental e racionalidade limitada, largamente utilizadas na moderna economia. - Desenvolver novos modelos de previsão e projeção de cenários para as variáveis explicativas identificadas. Pretendemos, para isso, utilizar técnicas da moderna climatologia e modelos de economia comportamental e racionalidade limitada - avanços até agora pouco absorvidos pelo setor de energia brasileiro - Construir, a partir das previsões e projeções das variáveis explicativas e do modelo matemático relacional, o Modelo Final de Previsão de Mercado Futuro da Empresa. Todo o modelo será implementado a partir de uma modelagem evolutiva, que se auto-ajusta a novas informações - provenientes de novos cenários, novas regras de mercado ou mesmo da própria experiência do usuário, capaz de, através de seu conhecimento, fornecer importantes informações a serem incluídas em todo o processo de identificação. - A Plataforma se completa com o módulo de diagnóstico, que identifica possíveis erros, analisa-os e aponta suas causas. O processo de auto-aprendizagem permite que a ferramenta, ao perceber o erro, se adapte às novas condições, recalculando os parâmetros matemáticos de seus modelos, ajustando-se sempre à medida em que o tempo evolui. Consideramos que, tão importante quanto buscar o acerto, é a aprendizagem proporcionada pelo erro, aqui encarado como uma fonte de informação que traz a oportunidade do aperfeiçoamento. DIFERENCIAIS DO PROJETO PROPOSTO 1- A busca e a previsão das variáveis explicativas Pretendemos utilizar, neste modelo, variáveis capazes de realmente explicar a evolução da demanda. A princípio, sabemos da importância das variáveis climáticas (chuvas, umidade, sensação térmica, etc.), econômicas (crescimento, renda, etc.), e sociais (mídia, expectativas, etc.) na projeção da demanda futura. Deve ser ainda necessária a inclusão de outros fatores, como a eficientização do parque industrial e dos equipamentos comerciais/residenciais, e a evolução da matriz energética, que certamente sofrerá o impacto da entrada do gás. Este projeto pretende consolidar este elenco de variáveis, derivar matematicamente sua influência no fenômeno em estudo (dinâmica da evolução da carga) e realizar suas projeções futuras com eficiência e segurança. Identificadas as variáveis explicativas, parte-se para a sua previsão (variáveis climáticas) e projeção (variáveis sócio/econômicas), de modo a criar os cenários-base para a previsão/projeção do Mercado. 1- O tratamento de dados escassos e em mutação Um importante diferencial do gerador inteligente de cenários futuros é a sua adequação ao problema da escassez de dados. Os históricos de cenários são normalmente escassos e inconsistentes, já que as constantes mudanças experimentadas pelo setor refletem-se em novos padrões; sabe-se, por exemplo, que modificações nas regras de mercado, aliadas ao racionamento e à escassez hidráulica, provocaram substanciais mudanças nos padrões de consumo. A representatividade destes dados históricos fica tremendamente prejudicada, e a informação contida nos dados passa a ser encarada com maior reserva. Modelos tradicionalmente propostos para este problema, como as redes neurais e os processos estatísticos, sofrem com a falta de um histórico consistente e suficientemente amplo para que possa ser retirada a informação necessária à construção das funções de mapeamento. Neste contexto, a utilização de um modelo capaz de identificar as variáveis explicativas (climatológicas, econômicas, etc.) é fundamental, já que elas possuem históricos maiores e mais consistentes. O modelo inteligente passa, então a projetar as variáveis explicativas e combiná-las matematicamente de modo a gerar os cenários de interesse. 2- A capacidade de adaptação e de aprendizagem O modelo proposto, ao contrário dos tradicionais, não ""perde"" a aprendizagem passada nem reduz sua importância, já que os históricos de praticamente todas as variáveis explicativas se mantêm constantes. O que muda é o impacto de cada uma nas projeções futuras, o que demanda uma reavaliação contínua. Ao identificar as relações causa/consequência, o modelo proposto passa a explicitar os motivos das mudanças de comportamento e ajusta os parâmetros de projeção de modo coerente. Desta forma a informação passada não é perdida - apenas reinterpretada, trazida ao novo contexto. Ao modelar causas/consequências, o modelo passa portanto a incorporar a capacidade de aprendizagem. À medida em que ocorrem, novos eventos e cenários vão sendo incorporados à base de conhecimentos, que evolui com o tempo e o mercado, simulando o processo de aprendizagem humano. Evita-se assim a obsolescência da ferramenta, que com o passar do tempo aperfeiçoa-se ao invés de envelhecer. 5- O Módulo de Diagnóstico e a capacitação dos agentes A identificação e quantificação matemática do par variáveis explicativas/cenários futuros explicita para os agentes (profissionais das empresas) relações nem sempre evidentes. A ferramenta proposta deverá ser capaz de uma interação com o usuário intuitiva e atraente, possibilitando não apenas a geração de cenários futuros mas também a análise crítica de projeções e ocorrências passadas, apontando sucessos e detentando erros - que podem ser incorporados à base de dados de aprendizagem. Desta forma, utilizada em modo estudo, a ferramenta poderá ser um valioso instrumento de análise e capacitação do corpo técnico. 6- A Inclusão da Experiência do Especialista Consideramos vital a inclusão da experiência do Profissional Especialista, que é parte integrante do Diagnóstico e do Aprendizado. A Plataforma nunca substitui, integra-se e complementa esta preciosa experiência acumulada ao longo do tempo. É importante notar que, muitas vezes, o histórico de uma empresa está não em dados de uma planilha - cuja real interpretação escapa, muitas vezes, aos modelos matemáticos mais sofisticados. O profissional especialista encerra normalmente uma sensibilidade e um conhecimento do seu mercado que deve ser, na medida do possível, incorporado à modelagem científica. Pretendemos, aqui, o desenvolvimento de interfaces em linguagem natural que possibilitem esta integração e a preservação deste verdadeiro patrimônio da empresa. USABILIDADE E FOCO NA EMPRESA O programa deverá ser interativo, completo, com interfaces atraentes, intuitivas, manuais de utilização e consistência de dados, testado e aprovado através de uma bateria de casos exemplo reais com dados da empresa. Vale notar que o programa será desenhado especificamente para a Eletropaulo. O trabalho focalizará especificamente as necessidades da empresa, a dinâmica comportamental, social e econômica de seus consumidores, e as características climatológicas de sua região de concessão. Espera-se, assim, contribuir efetivamente para o conhecimento, modelagem e previsão do Mercado da empresa, aliando o mais avançado ferramental científico à experiência de seus profissionais, num esforço pioneiro e integrado para a solução de um problema tão complexo quanto urgente.

Ciclo:	2005/2006
Empresa Proponente:	Centrais Light Serviços de Eletricidade S/A. - LIGHT
Entidade(s) Executora(s):	CONCERT Tecnologies S.A. - CONCERT / UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Título do Projeto:	Gerenciamento e Previsão de Carga via WEB utilizando Inteligência Computacional
Ano de Início:	2005
Tema de Pesquisa:	Medição
Palavras-chave:	Curva de Carga / Semana Típica / Redes Neurais / Medição Fronteira / Modelos lineares e não lineares
Coordenador(es) Equipe:	Edimar Vieira Froede Júnior
Custo Total:	R$ 324.240,00
Objetivos do Projeto:	Este projeto tem como objetivo. a) Desenvolver uma IHM gráfica baseada em interface Web para visualização on-line do estado operativo das medições de fronteiras a partir de diagramas unifilares com dados das medições em tempo real. b) Construir modelos adequados para representar o acompanhamento detalhado do perfil de curva de carga em um período de tempo determinado, permitindo assim o gerenciamento e previsão do consumo e demanda de energia elétrica de forma mais confiável. c) Explorar a utilização de técnicas de redes neurais para desenvolvimento de aplicações para análise de dia Típico, semana Típica e mês Típico. Para esta análise são filtrados todos os eventos atípicos registrados, principalmente os eventos de interrupção de carga. Uma vez determinados pelo usuário as entidades e o período de análise de interesse, esta aplicação permitirá identificar e apresentar os dados de valor máximo armazenado em histórico para cada entidade selecionada, apresentar a soma dos valores máximos armazenados em histórico para todas as entidades selecionadas, o maior e menor valor identificado para cada entidade selecionada, etc. d) Realizar testes integrados com dados de medição de faturamento de energia (Projeto SMF MAE_ONS) de forma a permitir a contabilização do mercado de energia da LIGHT. Dentre os objetivos apresentados no projeto de P&D é primordial o desenvolvimento de uma ferramenta de software que integre as bibliotecas desenvolvidas pela UFMG, este desenvolvimento será realizado pela equipe da Concert, devido sua experiência comprovada em projetos de software já implantados e em funcionamento junto às concessionárias de energia elétrica. Constam também do dossiê da Concert diversos projetos de P&D desenvolvidos com variadas instituições de pesquisa e universidades (UNICAMP, UFF, PUC Minas, UFMG), no qual a Concert participa como Integradora e Desenvolvedora da Solução.

Ciclo:	2006/2007
Empresa Proponente:	Centrais Celg Distribuição S.A. - CELG-D
Entidade(s) Executora(s):	Fundação de Pesquisa e Assessoramento à Indu - FUPAI
Título do Projeto:	DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA PARA PROJEÇÃO DE MERCADO E CARGA PARA A ÁREA DE CONCESSÃO DA CELG CONSIDERANDO SUAS CARACTERÍSTICAS REGIONAIS (159)
Ano de Início:	2007
Tema de Pesquisa:	Distribuição de energia elétrica
Palavras-chave:	Modelos Econométricos / Conjuntos Difusos / Projeção de Mercado / Técnica de Cenários / Previsão de Carga
Coordenador(es) Equipe:	Germano Lambert Torres
Custo Total:	R$ 630.178,86
Objetivos do Projeto:	[1] Desenvolver uma metodologia e um pacote computacional para a projeção, mensal e anual para o mercado e a carga global no horizonte de 10 anos, para as cargas regionais, mercado por classes de consumidores, nível de tensão e por grupos tarifários. [2] Permitir uma melhor administração do suprimento da carga dos consumidores. Devido ao fato de se conhecer a priori a carga de cada região do sistema da CELG, o sistema elétrico poderá ser estruturado para permitir este suprimento, com maior confiabilidade e diminuindo a probabilidade de corte de carga. [3] Permitir a comercialização dos ""vales"" no consumo de energia, deixando o perfil de carga mais plano. Com o conhecimento a priori da carga, a CELG poderá comercializar a energia, através de contratos especiais, em horários de menor demanda a um preço mais barato para os consumidores. [4] Construir e implantar uma ferramenta computacional para a projeção do mercado e de cargas elétricas da CELG com os dados disponíveis, corrigindo-os e/ou complementando-os. [5] Avaliar e projetar a evolução das perdas elétricas técnicas e não técnicas, global e por região, na composição de carga da concessionária.

Ciclo:	2006/2007
Empresa Proponente:	Centrais Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA
Entidade(s) Executora(s):	Universidade Federal do Pará - UFPA-CT-DEM-GVA
Título do Projeto:	Desenvolvimento de Sistema Gestão da Rede Elétrica de Alta e Média Tensão da CEA - Companhia de Eletricidade do Amapá através do Monitoramento e Extração de Conhecimentos de Base de Dados.
Ano de Início:	2007
Tema de Pesquisa:	Pesquisa estratégica
Palavras-chave:	Curvas de carregamento de Transformadores / Previsão de Carga / Rede Neural Artificial / Extração de Conhecimento - Banco de Dados Inteligente / Gerenciamento da Rede de Distribuição
Coordenador(es) Equipe:	Ubiratan Holanda Bezerra
Custo Total:	R$ 575.350,00
Objetivos do Projeto:	O projeto objetiva o desenvolvimento de um Sistema de Gestão da Rede Elétrica de Alta e Média Tensão da CEA: - Companhia de Eletricidade do Amapá, abrangendo: 1 - Módulos de Monitoramento instalados nos Secundários de Transformadores de distribuição das Redes de Macapá, Santana, Laranjal do Jarí e Oiapoque, para monitorar tensões, correntes e carregamento do transformador. Os transformadores monitorados serão agrupados conforme classe de consumidores atendidos: Residencial (Subdivididos em baixa-renda, média-baixa, média-alta, alta renda e rural), comercial e industrial; 2 - Banco de Dados centralizado no COD para armazenamento das informações provenientes dos equipamentos monitoradores; 3 - Software para estimativa de carregamento baseado em Rede Neural Artificial; 4 - Software para Extração de Conhecimento do Banco de Dados visando o auxílio no Suporte a Tomada de Decisão em estudos de planejamento e gestão de perdas na distribuição; 5 - Software para estudos da coordenação da proteção do sistema elétrico de distribuição; 7 -TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÀ E A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ

Ciclo: 2006/2007 / Empresa Proponente: Centrais Companhia Energética de Pernambuco - CELPE / Entidade(s) Executora(s): Universidade Federal de Pernambuco - UFPE / Título do Projeto: Desenvolvimento de um Sistema Inteligente de Previsão de Carga em Curto e Médio Prazo considerando a Variável Temperatura / Ano de Início: 2007 / Tema de Pesquisa: Supervisão, controle e proteção de sistemas elétricos / Palavras-chave: Previsão de Carga / Curto e Medio Prazo / Inteligencia Artificial / Redes Neurais,Logica Fuzzy / Sistemas inteligentes híbridos e regras heurísticas / Coordenador(es) Equipe: Ronaldo Ribeiro Barbosa de Aquino / Custo Total: R$ 448.212,00 / Objetivos do Projeto: O objetivo principal do projeto será desenvolver um modelo computacional para fornecer os valores das cargas diárias previstas para o sistema celpe e 07 regiões nos horizontes de curto e médio prazo (7 e 15 dias). Para se obter estas previsões serão utilizadas informações do histórico de carga da celpe além do histórico e previsão de temperatura que será fornecida pela Celpe. Dessa forma surgem dois objetivos secundários: o primeiro o desenvolvimento de um banco de dados comum de carga e temperatura a ser utilizado pelo modelo de previsão de carga; e o segundo as analises de vários modelos de previsão para o problema em foco.

Ciclo: 2006/2007 / Empresa Proponente: Centrais Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A - ELETROPAULO / Entidade(s) Executora(s): Engenho Pesquisa e Desenvolvimento e Consult - ENGENHO / Título do Projeto: Uma Plataforma Avançada para a Previsão de Mercado a partir dos Efeitos Simultâneos de suas Variáveis Explicativas / Ano de Início: 2006 / Tema de Pesquisa: Pesquisa estratégica / Palavras-chave: Previsão de Cargas / Previsão de Cenários / Projeção de Cenários / Sistemas Inteligentes / Coordenador(es) Equipe: Leontina Maria Viana G. Pinto / Custo Total: R$ 476.874,00 / Objetivos do Projeto: INTRODUÇÃO Este projeto pretende desenvolver uma Plataforma de Previsão de Mercado com características inéditas, mesmo a nível internacional, capaz de - Idenficar as variáveis explicativas e seu impacto no Mercado. Nosso objetivo será modelar matematicamente a resposta do consumidor não a um fator isoladamente (clima, economia, etc.), mas ao conjunto de fatores inter-relacionados -como já mencionado, o cenário sócio/econômico pode determinar respostas significativamente diferentes à mesma variável climática. - Derivar um modelo matemático relacional capaz de representar o Mercado como a síntese da resposta do consumidor aos diversos estímulos identificados anteriormente. Este modelo deve ser baseado em técnicas de psicologia comportamental e racionalidade limitada, largamente utilizadas na moderna economia. - Desenvolver novos modelos de previsão e projeção de cenários para as variáveis explicativas identificadas. Pretendemos, para isso, utilizar técnicas da moderna climatologia e modelos de economia comportamental e racionalidade limitada - avanços até agora pouco absorvidos pelo setor de energia brasileiro - Construir, a partir das previsões e projeções das variáveis explicativas e do modelo matemático relacional, o Modelo Final de Previsão de Mercado Futuro da Empresa. Todo o modelo será implementado a partir de uma modelagem evolutiva, que se auto-ajusta a novas informações - provenientes de novos cenários, novas regras de mercado ou mesmo da própria experiência do usuário, capaz de, através de seu conhecimento, fornecer importantes informações a serem incluídas em todo o processo de identificação. - A Plataforma se completa com o módulo de diagnóstico, que identifica possíveis erros, analisa-os e aponta suas causas. O processo de auto-aprendizagem permite que a ferramenta, ao perceber o erro, se adapte às novas condições, recalculando os parâmetros matemáticos de seus modelos, ajustando-se sempre à medida em que o tempo evolui. Consideramos que, tão importante quanto buscar o acerto, é a aprendizagem proporcionada pelo erro, aqui encarado como uma fonte de informação que traz a oportunidade do aperfeiçoamento. DIFERENCIAIS DO PROJETO PROPOSTO 1- A busca e a previsão das variáveis explicativas Pretendemos utilizar, neste modelo, variáveis capazes de realmente explicar a evolução da demanda. A princípio, sabemos da importância das variáveis climáticas (chuvas, umidade, sensação térmica, etc.), econômicas (crescimento, renda, etc.), e sociais (mídia, expectativas, etc.) na projeção da demanda futura. Deve ser ainda necessária a inclusão de outros fatores, como a eficientização do parque industrial e dos equipamentos comerciais/residenciais, e a evolução da matriz energética, que certamente sofrerá o impacto da entrada do gás. Este projeto pretende consolidar este elenco de variáveis, derivar matematicamente sua influência no fenômeno em estudo (dinâmica da evolução da carga) e realizar suas projeções futuras com eficiência e segurança. Identificadas as variáveis explicativas, parte-se para a sua previsão (variáveis climáticas) e projeção (variáveis sócio/econômicas), de modo a criar os cenários-base para a previsão/projeção do Mercado. 1- O tratamento de dados escassos e em mutação Um importante diferencial do gerador inteligente de cenários futuros é a sua adequação ao problema da escassez de dados. Os históricos de cenários são normalmente escassos e inconsistentes, já que as constantes mudanças experimentadas pelo setor refletem-se em novos padrões; sabe-se, por exemplo, que modificações nas regras de mercado, aliadas ao racionamento e à escassez hidráulica, provocaram substanciais mudanças nos padrões de consumo. A representatividade destes dados históricos fica tremendamente prejudicada, e a informação contida nos dados passa a ser encarada com maior reserva. Modelos tradicionalmente propostos para este problema, como as redes neurais e os processos estatísticos, sofrem com a falta de um histórico consistente e suficientemente amplo para que possa ser retirada a informação necessária à construção das funções de mapeamento. Neste contexto, a utilização de um modelo capaz de identificar as variáveis explicativas (climatológicas, econômicas, etc.) é fundamental, já que elas possuem históricos maiores e mais consistentes. O modelo inteligente passa, então a projetar as variáveis explicativas e combiná-las matematicamente de modo a gerar os cenários de interesse. 2- A capacidade de adaptação e de aprendizagem O modelo proposto, ao contrário dos tradicionais, não ""perde"" a aprendizagem passada nem reduz sua importância, já que os históricos de praticamente todas as variáveis explicativas se mantêm constantes. O que muda é o impacto de cada uma nas projeções futuras, o que demanda uma reavaliação contínua. Ao identificar as relações causa/consequência, o modelo proposto passa a explicitar os motivos das mudanças de comportamento e ajusta os parâmetros de projeção de modo coerente. Desta forma a informação passada não é perdida - apenas reinterpretada, trazida ao novo contexto. Ao modelar causas/consequências, o modelo passa portanto a incorporar a capacidade de aprendizagem. À medida em que ocorrem, novos eventos e cenários vão sendo incorporados à base de conhecimentos, que evolui com o tempo e o mercado, simulando o processo de aprendizagem humano. Evita-se assim a obsolescência da ferramenta, que com o passar do tempo aperfeiçoa-se ao invés de envelhecer. 5- O Módulo de Diagnóstico e a capacitação dos agentes A identificação e quantificação matemática do par variáveis explicativas/cenários futuros explicita para os agentes (profissionais das empresas) relações nem sempre evidentes. A ferramenta proposta deverá ser capaz de uma interação com o usuário intuitiva e atraente, possibilitando não apenas a geração de cenários futuros mas também a análise crítica de projeções e ocorrências passadas, apontando sucessos e detentando erros - que podem ser incorporados à base de dados de aprendizagem. Desta forma, utilizada em modo estudo, a ferramenta poderá ser um valioso instrumento de análise e capacitação do corpo técnico. 6- A Inclusão da Experiência do Especialista Consideramos vital a inclusão da experiência do Profissional Especialista, que é parte integrante do Diagnóstico e do Aprendizado. A Plataforma nunca substitui, integra-se e complementa esta preciosa experiência acumulada ao longo do tempo. É importante notar que, muitas vezes, o histórico de uma empresa está não em dados de uma planilha - cuja real interpretação escapa, muitas vezes, aos modelos matemáticos mais sofisticados. O profissional especialista encerra normalmente uma sensibilidade e um conhecimento do seu mercado que deve ser, na medida do possível, incorporado à modelagem científica. Pretendemos, aqui, o desenvolvimento de interfaces em linguagem natural que possibilitem esta integração e a preservação deste verdadeiro patrimônio da empresa. USABILIDADE E FOCO NA EMPRESA O programa deverá ser interativo, completo, com interfaces atraentes, intuitivas, manuais de utilização e consistência de dados, testado e aprovado através de uma bateria de casos exemplo reais com dados da empresa. Vale notar que o programa será desenhado especificamente para a Eletropaulo. O trabalho focalizará especificamente as necessidades da empresa, a dinâmica comportamental, social e econômica de seus consumidores, e as características climatológicas de sua região de concessão. Espera-se, assim, contribuir efetivamente para o conhecimento, modelagem e previsão do Mercado da empresa, aliando o mais avançado ferramental científico à experiência de seus profissionais, num esforço pioneiro e integrado para a solução de um problema tão complexo quanto urgente.

RESULTADOS
Ciclo: 2006/2007 / Empresa Proponente: Centrais Espírito Santo Centrais Elétricas S/A. - ESCELSA / Entidade(s) Executora(s): FUNDAÇÃO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISAS EM - FUCAPE / Título do Projeto: Modelagem de Previsão de Carga com Desenvolvimento de Software Integrando Métodos Econométricos e de Séries Temporais / Ano de Início: 2007 / Tema de Pesquisa: Distribuição de energia elétrica / Palavras-chave: Modelagem de previsão / Métodos econométricos / Séries temporais / Cadeias de Markov / Coordenador(es) Equipe: Arilton Teixeira / Custo Total: R$ 545.406,32 / Objetivos do Projeto: A presente proposta tem como objetivo construir e validar modelos de previsão de carga a partir de séries históricas. Utilizando as séries em conjunto com séries de variáveis explicativas, modelos estatísticos serão desenvolvidos levando em consideração particularmente a divisão de classes de consumo (Residencial, Comercial, Industrial, Iluminação Pública...). Outro objetivo consiste em desenvolver um sistema que implemente os modelos estudados e ajustados com base nos dados fornecidos, permitindo desta forma avaliar cenários de projeção de curto e longo prazo. Tal sistema deve ser integrado ao banco de dados contendo os fechamentos de carga. Estes objetivos serão alcançados em QUATRO fases: i) ESTUDOS DE MODELO EXISTENTE NO MERCADO PARA PREVISÃO DE ENERGIA E ESTADO DA ARTE DA PREVISÃO NA ESCELSA ii) Construir modelos de previsão de carga capazes de prover projeções de curto e longo prazo e treinar pessoal para a utilização e análise dos modelos ; iiI) Implementar o sistema criando um ambiente de modelagem que fornecerá um suporte computacional essencial na tomada de decisão, e escrever o manual do usuário; iv) Integrar o sistema desenvolvido ao banco de dados contendo os dados de carga e escrever relatório final. A descrição detalhada das QUATRO fases estão na metodologia do projeto. Sendo uma empresa integrada do setor de energia, ou seja, participando de geração, transmissão e distribuição, os resultados do trabalho serão bastante úteis para planejar seus novos investimentos. O trabalho permitirá estimar o crescimento da demanda da empresa. Como conseqüência a empresa poderá estimar qual o investimento necessário para manter o crescimento adequado da oferta. TAMBÉM será possível identificar as áreas com maior potencial de crescimento econômico e de demanda de energia. Esta informação permitirá à empresa determinar quais as áreas que terão maior aumento da demanda de energia. Dada o potencial de geração da região a empresa poderá prever a necessidade de investimento em transmissão. OUTRO OBJETIVO ESSENCIAL SERÁ A DEFINIÇÃO DA QUANTIDADE DE ENERGIA A SER COMPRADA NOS LEILÕES DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA E NO MCSD (MECANISMO DE COMPENSAÇÃO DE SOBRAS E DEFICITS) DA CCEE (CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA), COMO TAMBÉM PERMITIRÁ A DEFINIÇÃO DA DEMANDA CONTRATADA NO ONS (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO). Em síntese, o produto desta pesquisa dará informações para que empresa faça seu planejamento estratégico, identificando o montante de investimentos, COMPRA E CONTRATAÇÃO necessários para as áreas de geração, transmissão e distribuição de energia.

RESULTADOS
Ciclo: 2006/2007 / Empresa Proponente: Centrais Rio Grande Energia S/A. - RGE / Entidade(s) Executora(s): / Título do Projeto: Sistema de Previsão de Carga baseado em Cadeias de Markov extraídas de Redes Neurais Temporais / Ano de Início: 2007 / Tema de Pesquisa: Supervisão, controle e proteção de sistemas elétricos / Palavras-chave: Previsão de Carga / Sistemas de Potência / Controle da operação de sistemas de potência / Coordenador(es) Equipe: Adelmo Luis Cechin / Custo Total: R$ 364.711,05 / Objetivos do Projeto: Neste trabalho pretende-se desenvolver um sistema computacional para previsão de carga de sistemas de distribuição elétrica em duas faixas de tempo: curto e longo prazo. Os dois sistemas de previsão serão integrados objetivando uma maior robustez na previsão ao mesmo tempo fornecendo ""meta-informações"" para o operador sobre as previsões na forma de graus de certeza. Estes asseguram ao operador a qualidade da previsão e estabelecem uma interface entre o modelo de Redes Neurais Recorrentes utilizado para previsão e o formalismo simbólico de representação do conhecimento, simples de entender para um ser humano, e no caso da distribuição de energia elétrica, simples para especialistas da área. Após o treinamento da Rede Neural Recorrente, obtém-se um modelo não-linear multivariável do consumo de energia elétrica. Este deve representar as séries temporais existentes não apenas de forma a repeti-las, mas de forma a espelhar os fenômenos subjacentes ao processo de distribuição de energia elétrica. O objetivo é, assim, obter dois modelos com alta precisão de previsão para fenômenos de longo e curto prazo. A precisão dos modelos é mensurável, por exemplo, pelo erro médio quadrático. Para o sistema de longo prazo, o objetivo é, em primeiro lugar, fornecer informações pertinentes ao sistema de curto prazo. Para isto, é necessário avaliar as variáveis utilizadas e obter um valor numérico para cada uma em termos de importância. Assim, pode-se inicialmente utilizar uma grande quantidade de variáveis e lentamente refinar o sistema. O objetivo é assim selecionar as variáveis importantes para previsão de longo prazo. A seleção das variáveis adequadas quando se dispõe de muitos pontos de medida (para o sistema da RGE, 102 pontos de medida), informações meteorológicas e informações macroeconômicas (a serem fornecidas pela RGE) é uma tarefa importante. De posse de uma boa previsão, a empresa de distribuição pode, então, neste nível, estabelecer melhores parâmetros de compra de energia elétrica. Com a obtenção de graus de certeza associados à previsão, a empresa pode associar àqueles parâmetros, fatores de risco, e assim, melhor dimensionar a decisão a tomar. Outro ponto importante é o impacto positivo na operação do sistema elétrico, obtido com a nova tarefa de previsão de carga, conforme será visto a seguir. Redes Neurais permitem a integração de um vasto número de variáveis. Variáveis macroeconômicas podem alimentar o sistema com as tendências de muito longo prazo, ou seja, na faixa de meses ou anos. Estas variáveis, porém, diferentes das variáveis climáticas, que possuem tipicamente uma periodicidade de 1 ano, seguem tendências macroeconômicas do país e são generalizáveis somente para alguns casos. Por exemplo, o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) divulga o consumo de energia elétrica, para o país inteiro, no comércio mensalmente desde 1976. A RGE, por sua vez, faz projeções do consumo baseadas no cenário macroeconômico através de variáveis como câmbio, poder de compra do consumidor, taxa de juros, etc.. É objetivo deste projeto integrar estas projeções da RGE, junto com variáveis macroeconômicas, no sistema, e dependente da qualidade destes, realizar previsões de muito longo prazo. Salienta-se neste sentido, que o desempenho da Rede Neural depende dos dados utilizados no seu treinamento. Para o sistema de curto prazo, este formalismo simbólico é composto fundamentalmente de Cadeias de Markov e sistemas de equações lineares recorrentes. O objetivo da Cadeia de Markov é permitir ao operador avaliar todos os estados pelos quais o sistema pode passar com medidas de probabilidade associadas. O objetivo é assim prover uma visão global, porém simples de entender, da dinâmica do sistema. O objetivo é ao mesmo tempo proporcionar ao especialista um melhor entendimento do processo gerador da série temporal (o sistema de distribuição) e melhorar o desempenho das concessionárias quanto à continuidade do serviço de energia elétrica prestado aos consumidores, segundo indicadores medido pela ANEEL. Estes indicadores específicos são denominados DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) e FEC (Freqüência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora). O DEC - indicador de duração - indica o tempo médio em que uma unidade consumidora ficou sem energia. Já o FEC - indicador de freqüência - indica a quantidade média de vezes que ocorreu interrupção no fornecimento de uma unidade consumidora. Com a finalidade de obter maior homogeneidade entre os agrupamentos de consumidores e melhor qualidade dos serviços prestados, na definição das metas de DEC e de FEC, a ANEEL considera a comparação de desempenho entre as diversas concessionárias. Essas metas, que devem ser observadas pelas concessionárias, estão definidas em Resolução específica da ANEEL e são publicadas, mensalmente, na fatura de consumo de energia elétrica, recebida pelos consumidores. O presente projeto possui também como objetivo a regionalização, ou seja, a divisão do sistema em classes, sob diferentes aspectos, e uma integração dos resultados. O objetivo é construir um sistema hierárquico modular. A divisão pode ser realizada: (a) pela geografia; (b) pela rede elétrica; (c) pelo tipo de consumidor. Por exemplo, variáveis climáticas estão associadas à posição geográfica do consumidor. A outra classificação está vinculada à topologia da malha elétrica, com uma correlação baseada nesta topologia. Por exemplo, medições realizadas em uma região, interconectada pela mesma malha elétrica, terão uma correlação maior que uma desconectada da primeira. A terceira classificação é pelo tipo de consumidor, por exemplo, consumidores industriais, comerciais ou residenciais. Consumidores industriais são menos influenciados pelas variáveis climáticas, porém são dependentes das variáveis macroeconômicas do país. Consumidores comerciais são fortemente influenciados também por variáveis como feriados, férias, etc.. Consumidores residenciais são fortemente influenciados pelas variáveis climáticas. Os modelos de previsão propostos neste projeto permitem a classificação acima, separando as variáveis sob os aspectos acima citados ou mesmo a construção de modelos individualizados com previsão de carga também visando às classes acima. A classificação prévia das variáveis utilizadas torna a Rede Neural especializada, por exemplo, em uma região geográfica do mapa do Rio Grande do Sul, para uma certa sub-rede elétrica suprindo somente clientes residenciais. A previsão destas Redes Neurais especialistas para o consumo da carga pode então ser utilizada por um sistema centralizador das previsões e fornecer um quadro global do consumo. Isto depende de uma escolha adequada da arquitetura da Rede Neural, que é parte da pesquisa a ser realizada neste projeto. Com o sistema a ser desenvolvido nesse projeto, haverá impacto em toda a operação do sistema elétrico administrado pela RGE e, conseqüentemente, haverá melhoria no desempenho medido pelos índices DEC e FEC e poderá ser diminuído o número de situações em que esquemas de alívio (ou rejeição) de carga atuam. Nestes esquemas, associados aos sistemas de proteção das redes, sempre que o perfil operativo de um sistema atinge uma condição crítica (por exemplo, quando o valor da freqüência na rede chega a valores muito baixos), inicia-se um corte gradual de carga no sistema com a intenção de evitar problemas maiores na operação. Inicialmente é suspenso o fornecimento a consumidores considerados menos importantes, logo de menor prioridade, depois para outros consumidores de maior importância e assim sucessivamente. Freqüentemente o primeiro grupo de consumidores a ter o fornecimento suspenso é também o último a ter o mesmo restabelecido. Já o último grupo de consumidores a sair de operação é, via de regra, o primeiro que deve voltar a ter fornecimento.

RESULTADOS
Ciclo: 2007/2008 / Empresa Proponente: Centrais Companhia Energética de Pernambuco - CELPE / Entidade(s) Executora(s): Universidade Federal de Pernambuco - UFPE / Título do Projeto: Desenvolvimento de um Sistema Inteligente de Previsão de Carga em Curto e Médio Prazo considerando a Variável Temperatura / Ano de Início: 2007 / Tema de Pesquisa: Supervisão, controle e proteção de sistemas elétricos / Palavras-chave: Previsão de Carga / Curto e Medio Prazo / Inteligencia Artificial / Redes Neurais,Logica Fuzzy / Sistemas inteligentes híbridos e regras heurísticas / Coordenador(es) Equipe: Ronaldo Ribeiro Barbosa de Aquino / Custo Total: R$ 448.212,00 / Objetivos do Projeto: O objetivo principal do projeto será desenvolver um modelo computacional para fornecer os valores das cargas diárias previstas para o sistema celpe e 07 regiões nos horizontes de curto e médio prazo (7 e 15 dias). Para se obter estas previsões serão utilizadas informações do histórico de carga da celpe além do histórico e previsão de temperatura que será fornecida pela Celpe. Dessa forma surgem dois objetivos secundários: o primeiro o desenvolvimento de um banco de dados comum de carga e temperatura a ser utilizado pelo modelo de previsão de carga; e o segundo as analises de vários modelos de previsão para o problema em foco. ATUALIZAÇÕES REFERENTES AO CARREGAMENTO CICLO 2007/2008: ATUALIZAÇÕES DE EQUIPE (TODAS INFORMADAS NOS RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO: QUADRIMESTRAIS - ANO 1): EQUIPE UFPE: - GABRIELA SEABRA MELO E SANTOS POR TATIANA MARIA ANDRADE DA SILVEIRA,CPF:054.222.394-58, DATA DENASCIMENTO: 16/07/1984, NO INÍCIO DO PROJETO, SEM PERDA DE TITULAÇÃO, PELO FATO DA PRIMEIRA NÃO PODER MAIS ASSUMIR AS ATIVIDADES NO PROJETO; - JOSINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA POR MARCELO BEZERRA DE NORONHA, CPF:044.866.204-37, DATA DE NASCIMENTO: 12/02/1983, NO INÍCIO DO PROJETO, SEM PERDA DE TITULAÇÃO, PELO FATO DO PRIMEIRO NÃO PODER MAIS ASSUMIR AS ATIVIDADES NO PROJETO; - AIDA ARAÚJO FERREIRA POR JOSÉ MAURÍCIO DE BARROS BEZERRA, CPF:103.589.274-04, DATA DE NASCIMENTO:02/01/53, NO INÍCIO DO PROJETO, SEM PERDA DE TITULAÇÃO, PELO FATO DO PRIMEIRO NÃO PODER MAIS ASSUMIR AS ATIVIDADES NO PROJETO; EQUIPE CELPE: - GUSTAVO MACIEL DOS SANTOS POR RICARDO CÍCERO DE OLIVEIRA FILHO, CPF:473.297.774-04, DATA DE NASCIMENTO: 04/06/1965, NO INÍCIO DO PROJETO, SEM PERDA DE TITULAÇÃO, PELO FATO DO PRIMEIRO TER SAÍDO DO QUADRO FUNCIONAL DA EMPRESA. ATUALIZAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE RECURSOS: - ""VIAGENS E SEMINÁRIOS E/OU CONGRESSOS"" NA RUBRICA ""VIAGENS E DIÁRIAS"": PODERÁ SER UTILIZADO O RECURSO TANTO PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS RELACIONADOS COM O PROJETO EM EVENTOS, QUANTO A PARTICIPAÇÃO DOS PESQUISADORES NOS MESMOS, NÃO LIMITANDO A QUANTIDADE DE PARTICIPANTES DO PROJETO, DENTRO DO RECURSO DESTINADO PARA TAL.