Poços de Caldas, 07 de Dezembro de 2015.

Teste de Homologação e interoperabilidade Religador ADVC Schneider Electric

Dia 07.12.15

O Sr. Hugo apresentou a sede da DMED as 13:30 h, sendo feito uma breve explanação sobre a área técnica e o SCADA Spectrum Power 5.

Após a apresentação o Sr. Hugo foi levado ao local de teste na sala de controle de 69 kV na SE Interligação para ambientação e verificação das necessidades para o teste de homologação e interoperabilidade.

Foi realizado teste de rádio enlace entre a sala de controle de 69 kV com a sala de controle de 138 kV utilizando o rádio Trio série J.