# Vorbemerkungen/Tragsystem
Die vorliegende Statik behandelt den Neubau einer Unterkunft für Asylbewerber in der Adalbert-Stifter-Straße 10-14 in Geretsried. Das Bauvorhaben besteht aus zwei Baukörpern. Beide Baukörper haben eine Breite von 14,57m und eine Firsthöhe von ca. 9,82 m über GOK. Die Gebäude sind nicht unterkellert und bestehen aus EG bis 2.OG. Das flach geneigte Satteldach ist mit Eindeckung aus Trapezblech als Kaltdach ausgeführt. Gebäude 1 hat eine Länge von 38,80m, Gebäude 2 eine Länge von 31,60m. Das Achsraster in Längsrichtung beträgt 2,40m.
Die Gebäude werden in Holztafelbauweise im Rastermaß von 62,5 cm ausgeführt.
Die Decken sind als Scheiben auszubilden. Die tragenden und aussteifenden Außenwände werden innen mit OSB 15mm beplankt. Die tragenden und aussteifenden Innenwände werden beidseitig beplankt (15mm OSB bzw. 15mm Fermacell).
Die aussteifenden Holztafelwände sind mit den Dach- und Deckenscheiben sowie mit der Bodenplatte kraftschlüssig zu verbinden. Zur Weiterleitung der durch die Horizontallasten entstehenden Zugkräfte in den Rippen sind bei den aussteifenden Wänden Zugverankerungen anzuordnen.
Nicht behandelte Bauteile und Verbindungen sind entsprechend den geltenden Normen auszuführen.
# Baugrund
Der Baugrund wurde durch die Fa. BGU vorab untersucht. Demnach stehen unter lokalen Auffüllungen tragfähige Kiese an. Auffüllungen und Lehmlinsen werden ausgebaut und durch lagenweise verdichteten Kies ersetzt. Für die Gründung wird in Abstimmung mit BGU ein Bettungsmodul von 10 MN/m³ angesetzt. Die zu erwartenden Bodenpressungen liegen mit ca. 50 kN/m² (charakteristisch) in einem geringen Bereich.
# Baustoffe
Holz:	Nadelholz	C24
Brettschichtholz	GL24,h
OSB3-Platten bzw. gleichwertige FPP nach DIN 68763
Faserzementplatten	gem. Zulassung

Beton:	Bodenplatte und Fundamente C25/30 XC2

Betonstahl:	BSt 500 A (S/M)
Profilstahl:	S235JR

Stabdübel	S355JR
Passbolzen	8.8

Weitere Baustoffe nach Zulassung der Hersteller.
# Lasten
### Eigengewichte
### Dach (Kaltdach Trapezblech)
### Decke über 2.OG
### Decke über EG und 1. OG
### Innenwände
### Außenwände
### Verkehrslasten
Wohnen Kat. A3	qk = 2,0 kN/m² (für die Lastweiterleitung OG's qk = 1,5 kN/m²)
Flure, Kat. B2	qk = 3,0 kN/m²
Balkone Kat. Z	qk = 4,0 kN/m²
Treppen und Podeste Kat. T2	qk = 5,,0 kN/m²

Lasten EG (nur für Bodenplatte relevant,)
EG Technik, Büro Kat. B2	qk = 3,0 kN/m²
EG Lager Kat. E1.2	qk = 6,0 kN/m²
EG Aufenthaltsräume Kat. C5	qk = 5,0 kN/m²

### Schneelast (SLZ 3)
SLZ 3, 590 m ü. NN:	sk = 3,00 kN/m²

### Windlast
Das Gebäude befindet sich in Windzone 2.
Der Staudruck wird nach DIN 1055-4 Tabelle 2 bis 10m mit q= 0,65 kN/m² angesetzt.

### Windkraft auf Traufwand

Die Aufteilung erfolgt entsprechend der Schubsteifigkeit der einzelnen Wandscheiben Pos. W1 und W2:

### Windkraft auf Giebelwand

Die Aufteilung erfolgt entsprechend der Schubsteifigkeit der einzelnen Wandscheiben Pos. W3: