Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.11.2008 N 1044
(ред. от 04.02.2014)
"Об утверждении примерного табеля оснащения изделиями медицинского назначения и медицинской техники амбулаторно-поликлинических и больничных организаций здравоохранения"	
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 02.02.2017 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 ноября 2008 г. N 1044

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ТАБЕЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ И БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(в ред. приказа Минздрава от 04.02.2014 N 76)

На основании Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. N 1331, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2005 г. N 843, с целью укрепления материально-технической базы амбулаторно-поликлинических и больничных организаций здравоохранения для повышения качества и эффективности оказания медицинской помощи, обеспечения равной ее доступности населению всех регионов Республики Беларусь ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Примерный табель оснащения изделиями медицинского назначения и медицинской техники амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения (приложение 1).
1.2. Примерный табель оснащения изделиями медицинского назначения и медицинской техники больничных организаций здравоохранения (приложение 2).
1.3. Примерный табель оснащения изделиями медицинского назначения и медицинской техники лабораторий (приложение 3).
2. Финансирование расходов, связанных с введением примерных нормативов оснащения амбулаторно-поликлинических, больничных организаций здравоохранения и организаций здравоохранения особого типа (лаборатории), осуществляется за счет республиканского и местных бюджетов.
3. Начальникам управлений здравоохранения облисполкомов, председателю Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, руководителям республиканских организаций здравоохранения обеспечить оснащение подведомственных организаций здравоохранения в соответствии с примерными нормативами оснащения амбулаторно-поликлинических и больничных организаций здравоохранения.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Первого заместителя Министра Р.А.Часнойтя.

Министр	В.И.Жарко	

Приложение 1
к приказу Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
14.11.2008 N 1044

ПРИМЕРНЫЙ ТАБЕЛЬ
ОСНАЩЕНИЯ ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(в ред. приказа Минздрава от 04.02.2014 N 76)

Кабинет доврачебного приема

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Анализатор концентрации паров этанола       
в парах выдыхаемого воздуха                 	    1     	     6      	
 2  	Аппарат для ручной вентиляции легких        
(мешок Амбу в комплекте)                    	    1     	     5      	
 3  	Весы медицинские                            	    1     	     10     	
 4  	Ростомер                                    	    1     	     10     	
 5  	Глюкометр                                   	    1     	     3      	
 6  	Дефибриллятор переносной                    	    1     	     5      	
 7  	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный	    1     	     5      	
 8  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    2     	     5      	
 9  	Спирометр сухой портативный                 	    1     	     5      	
10  	Термометр медицинский                       	    10    	     3      	
11  	Тонометр для измерения внутриглазного       
давления через веко                         	    1     	     5      	
12  	Электрокардиограф портативный               	    1     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
13  	Корнцанг                                    	    1     	     5      	
14  	Ножницы прямые                              	    1     	     3      	
15  	Пинцет анатомический                        	    1     	     5      	
16  	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
17  	Шпатель металлический для языка             	    10    	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
18  	Динамометр ручной                           	    1     	     5      	
19  	Емкость для термометров и шпателей          	    2     	     3      	
20  	Коробка стерилизационная круглая            	    2     	     10     	
21  	Линза очковая пробная (набор малый)         	    1     	     9      	
22  	Набор посиндромный для оказания скорой      
и неотложной медицинской помощи             	    1     	     -      	
23  	Носилки санитарные                          	    1     	     8      	
24  	Оправа пробная универсальная                	    1     	     9      	
25  	Осветитель таблиц для определения остроты   
зрения                                      	    1     	     9      	
26  	Пипетка глазная                             	    10    	     1      	
27  	Секундомер                                  	    1     	     7      	
28  	Стаканчик для приема лекарств               	<**>	     3      	
29  	Таблица для определения индекса массы тела  	    2     	     9      	
30  	Таблица для определения остроты зрения      	    1     	     9      	
31  	Холодильник для хранения медицинских        
препаратов                                  	    1     	     10     	
32  	Холодильник для хранения медицинских        
препаратов                                  	    1     	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
33  	Кушетка для проведения электрокардиографии  	    1     	     8      	
34  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
35  	Столик инструментальный                     	    1     	     8      	
36  	Шкаф медицинский одностворчатый             	    1     	     8      	
37  	Подставка для стерилизационных коробок      	    1     	     10     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
38  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    4     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
39  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Кабинет врача-терапевта (общей практики)

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                   			
 1  	Весы медицинские <1>	    1     	     10     	
 2  	Ростомер <1>	    1     	     10     	
 3  	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный	    1     	     5      	
 4  	Отоскоп с набором ушных воронок             	    1     	     5      	
 5  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    2     	     5      	
 6  	Термометр медицинский                       	    10    	     3      	
 7  	Тонометр для измерения внутриглазного       
давления через веко                         	    1     	     5      	
 8  	Электрокардиограф портативный               	    1     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                   			
 9  	Фонендоскоп комбинированный                 	    2     	     5      	
10  	Шпатель металлический для языка             	<**>	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ             			
11  	Аптечка врача-терапевта участкового         	    1     	     -      	
12  	Емкость для термометров и шпателей          	    2     	     3      	
13  	Набор участкового врача-терапевта           	    2     	     6      	
14  	Таблица для определения индекса массы тела  	    2     	     9      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
15  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
16  	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    1     	     8      	
17  	Ширма медицинская секционная                	    1     	     10     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                     			
18  	Лента измерительная                         	    1     	     3      	
19  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    1     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ               			
20  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Примечание:
<1> - при отсутствии кабинета доврачебного приема;
<**> - по потребности.

Хирургическое отделение
Кабинет врача-хирурга

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
 2  	Негатоскоп общего назначения                
с диафрагмирующими шторками                 	    1     	     10     	
 3  	Облучатель бактерицидный стационарный       	    1     	     5      	
 4  	Светильник медицинский бестеневой           
передвижной                                 	    1     	     8      	
 5  	Термометр медицинский                       	    5     	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 6  	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
 7  	Шпатель металлический для языка             	<**>	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
 8  	Емкость для термометров и шпателей          	    2     	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
 9  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
10  	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    1     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
11  	Лента измерительная                         	    1     	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
12  	Дозатор для антисептика                     	    2     	     3      	
13  	Дозатор для жидкого мыла                    	    2     	     3      	
ОПЕРАЦИОННАЯ                                                             	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат для ингаляционного наркоза <*>	    1     	     5      	
 2  	Аппарат для высокочастотной                 
электрохирургии <*> (ЭХВЧ)                  	    1     	     5      	
 3  	Аппарат для искусственного дыхания ручной   
с отсасывателем (АДР)                       	    1     	     5      	
 4  	Аппарат искусственной вентиляции легких <*>	    1     	     5      	
 5  	Дефибриллятор <*>	    1     	     5      	
 6  	Монитор гемодинамический с капнографом      	    1     	     5      	
 7  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
 8  	Ларингоскоп универсальный <*>	    1     	     5      	
 9  	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный	<**>	     5      	
10  	Облучатель бактерицидный передвижной        	    1     	     5      	
11  	Отсасыватель хирургический                  	    1     	     5      	
12  	Прибор (скальпель) радиохирургический       
или электрокоагулятор <*>	    1     	     10     	
13  	Светильник медицинский бестеневой           
передвижной                                 	    1     	     8      	
14  	Светильник медицинский бестеневой           
операционный потолочный                     	    1     	     8      	
15  	Светильник операционный бестеневой          
потолочный                                  	    1     	     8      	
16  	Термометр медицинский                       	    2     	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
17  	Воздуховод (набор)                          	    1     	     5      	
18  	Векоподъемник <*>	    1     	     5      	
19  	Жгут кровоостанавливающий                   	    1     	     3      	
20  	Зажим для прикрепления операционного белья  	    9     	     5      	
21  	Зажим для эластичных трубок                 	    4     	     5      	
22  	Зажим кровоостанавливающий (разные)         	    30    	     5      	
23  	Зажим кровоостанавливающий типа "Москит"    	    12    	     5      	
24  	Зонд с отверстием                           	    1     	     4      	
25  	Зонд хирургический желобоватый (разные)     	    10    	     4      	
26  	Зонд хирургический пуговчатый (разные)      	    10    	     4      	
27  	Игла атравматическая (разные)               	<**>	     -      	
28  	Игла лигатурная (разные)                    	    4     	     3      	
29  	Игла хирургическая (разные)                 	<**>	     1      	
30  	Иглодержатель общехирургический             	    10    	     5      	
31  	Игольник металлический                      	    3     	     5      	
32  	Инструменты для операции на кисти (набор)   	    1     	     5      	
33  	Катетер резиновый или полимерный (набор)    	    2     	     3      	
34  	Катетер уретральный женский (набор)         	    2     	     4      	
35  	Катетер уретральный мужской (набор)         	    2     	     4      	
36  	Корнцанг прямой                             	    2     	     5      	
37  	Корнцанг изогнутый                          	    2     	     5      	
38  	Крючок пластиковый двусторонний парный      
(по Фарабефу)                               	    2     	     5      	
39  	Крючок трахеотомический острый              	    2     	     5      	
40  	Крючок хирургический двузубый тупой         	    2     	     5      	
41  	Крючок хирургический двузубый острый        	    2     	     5      	
42  	Ложка костная двусторонняя острая           	    2     	     5      	
43  	Ложка нейрохирургическая острая овальная    
(разные)                                    	    5     	     5      	
44  	Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые  
(разные)                                    	    8     	     3      	
45  	Ножницы тупоконечные прямые (разные)        	    8     	     3      	
46  	Ножницы с одним острым концом прямые        
(разные)                                    	    8     	     3      	
47  	Ножницы для разрезания повязок с пуговкой   
горизонтально-изогнутые                     	    1     	     3      	
48  	Ножницы для перевязочного материала         	    2     	     3      	
49  	Нож резекционный брюшистый                  	    2     	     5      	
50  	Пинцет анатомический (разные)               	    15    	     5      	
51  	Пинцет зубчато-лапчатый                     	    8     	     5      	
52  	Пинцет хирургический (разные)               	    15    	     5      	
53  	Пинцет хирургический глазной большой        	    6     	     5      	
54  	Пинцет для наложения и снятия               
металлических скобок                        	    2     	     5      	
55  	Расширитель трахеотомический                	    2     	     5      	
56  	Роторасширитель с кремальерой               	    1     	     5      	
57  	Роторасширитель винтовой                    	    1     	     5      	
58  	Ручка к проволочной пиле (пар)              	    1     	     5      	
59  	Скальпель(набор)                            	    2     	     3      	
60  	Трубка трахеотомическая (набор)             	    2     	     5      	
61  	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
62  	Щипцы-кусачки костные с круглыми губками    
прямые                                      	    2     	     3      	
63  	Щипцы-кусачки костные с круглыми губками    
изогнутые                                   	    2     	     3      	
64  	Шпатель металлический для языка             	<**>	     5      	
65  	Штатив для длительных вливаний              	    4     	     10     	
66  	Языкодержатель                              	    2     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
67  	Аптечка для оказания первой медицинской     
помощи при работе с дезинфицирующими        
веществами                                  	    1     	     -      	
68  	Аптечка для профилактики заражения СПИДом   
персонала                                   	    1     	     -      	
69  	Емкость для шпателей                        	    2     	     3      	
70  	Контейнер для обработки медицинских         
инструментов                                	    6     	     10     	
71  	Контейнер для сбора грязного белья          	    1     	     10     	
72  	Лупа бинокулярная                           	    1     	     6      	
73  	Набор для оказания скорой и неотложной      
медицинской помощи                          	    1     	     -      	
74  	Стаканчик для приема лекарств               	<**>	     3      	
75  	Холодильник для хранения медицинских        
препаратов                                  	    1     	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
76  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
77  	Подставка для тазов                         	    4     	     10     	
78  	Подставка для стерилизационных коробок      	    2     	     10     	
79  	Стол для медицинских препаратов             	    2     	     10     	
80  	Стол операционный универсальный <*>	    1     	     8      	
81  	Столик инструментальный                     	    3     	     8      	
82  	Стол для операций и манипуляций на руке     	    1     	     8      	
83  	Стол для емкостей с дезрастворами           	    1     	     10     	
84  	Установка для мытья рук хирурга             	    2     	     8      	
85  	Шкаф для медицинских препаратов группы      
"А" и "В"                                   	    1     	     8      	
86  	Шкаф медицинский одностворчатый             	    2     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
87  	Грелка резиновая для льда                   	    2     	     3      	
88  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    8     	     5      	
89  	Судно подкладное                            	    1     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
90  	Банка стеклянная градуированная с притертой 
пробкой                                     	    6     	     3      	
91  	Бутыль с притертой пробкой                  	    6     	     3      	
ПЕРЕВЯЗОЧНАЯ                                                             	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
92  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
93  	Облучатель бактерицидный передвижной        	    1     	     5      	
94  	Отсасыватель хирургический                  	    1     	     5      	
95  	Светильник медицинский бестеневой           
передвижной                                 	    1     	     8      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
96  	Жгут кровоостанавливающий                   	    3     	     3      	
97  	Зажим для прикрепления операционного белья  	    8     	     5      	
98  	Зажим для эластичных трубок                 	    2     	     5      	
99  	Зажим кровоостанавливающий (разные)         	    30    	     5      	
100 	Зажим кровоостанавливающий типа "Москит"    	    8     	     5      	
101 	Зеркало ректальное                          	    4     	     5      	
102 	Зонд хирургический желобоватый (разные)     	    8     	     5      	
103 	Зонд хирургический пуговчатый (разные)      	    8     	     5      	
104 	Игла для взятия крови                       	<**>	     3      	
105 	Игла хирургическая (разные)                 	<**>	     1      	
106 	Иглодержатель общехирургический             	    3     	     5      	
107 	Игольник металлический                      	    2     	     5      	
108 	Катетер уретральный женский (набор)         	    8     	     4      	
109 	Катетер уретральный мужской (набор)         	    2     	     4      	
110 	Катетер резиновый или полимерный (комплект) 	    2     	     3      	
111 	Корнцанг изогнутый                          	    3     	     5      	
112 	Корнцанг прямой                             	    3     	     5      	
113 	Крючок пластинчатый двусторонний парный     
по Фарабефу (комплект)                      	    2     	     5      	
114 	Крючок трахеотомический острый              	    2     	     5      	
115 	Крючок хирургический двузубый тупой         	    2     	     5      	
116 	Крючок хирургический двузубый острый        	    2     	     5      	
117 	Кусачки костные типа Листона с удлиненными  
ручками                                     	    1     	     5      	
118 	Ложка костная двусторонняя острая           	    2     	     5      	
119 	Нож для разрезания гипсовых повязок         	    1     	     5      	
120 	Нож резекционный брюшистый                  	    1     	     5      	
121 	Ножницы для рассечения мягких тканей        
(разные)                                    	    8     	     3      	
122 	Ножницы для перевязочного материала         	    3     	     3      	
123 	Ножницы для разрезания повязок с пуговкой   	    2     	     3      	
124 	Ножницы для разрезания гипсовых повязок     	    2     	     3      	
125 	Пила для разрезания гипсовых повязок        	    2     	     3      	
126 	Пинцет анатомический (разные)               	    12    	     5      	
127 	Пинцет зубчато-лапчатый (разные)            	    9     	     5      	
128 	Пинцет для наложения и снятия металлических 
скобок                                      	    2     	     5      	
129 	Пинцет хирургический (разные)               	    12    	     5      	
130 	Распатор медицинский для общей хирургии     
(разные)                                    	    6     	     5      	
131 	Роторасширитель с кремальерой               	    1     	     5      	
132 	Скальпель (разные)                          	    15    	     3      	
133 	Троакар медицинский (набор)                 	    2     	     5      	
134 	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
135 	Шпатель металлический для языка             	<**>	     5      	
136 	Штатив для длительных вливаний              	    2     	     10     	
137 	Щипцы тампонные носовые                     	    1     	     5      	
138 	Щипцы для отгибания краев гипсовых повязок  
(комплект)                                  	    1     	     5      	
139 	Языкодержатель для взрослых                 	    2     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
140 	Аптечка для оказания первой медицинской     
помощи при работе с дезинфицирующими        
веществами                                  	    1     	     -      	
141 	Аптечка для профилактики заражения СПИДом   
персонала                                   	    1     	     -      	
142 	Емкость для термометров и шпателей          	    1     	     3      	
143 	Контейнер для обработки медицинских         
инструментов                                	    6     	     10     	
144 	Контейнер для сбора грязного белья          	    1     	     10     	
145 	Коробка стерилизационная круглая            	<**>	     10     	
146 	Набор для оказания скорой и неотложной      
медицинской помощи                          	    1     	     -      	
147 	Носилки санитарные                          	    1     	     8      	
148 	Пипетка глазная                             	<**>	     1      	
149 	Стаканчик для приема лекарств               	<**>	     3      	
150 	Холодильник для хранения медицинских        
препаратов                                  	    1     	     10     	
151 	Часы песочные (набор)                       	    1     	     5      	
152 	Шина проволочная (лестничная) для верхних   
и нижних конечностей                        	    12    	     8      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
153 	Стол для емкостей с дезрастворами           	    1     	     10     	
154 	Стол для операций и манипуляций на руке     	    1     	     8      	
155 	Стол перевязочный                           	    1     	     8      	
156 	Столик инструментальный                     	    1     	     8      	
157 	Шкаф для медицинских препаратов группы      
"А" и "В"                                   	    1     	     8      	
158 	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    1     	     8      	
159 	Шкаф медицинский одностворчатый             	    1     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
160 	Грелка резиновая                            	    1     	     3      	
161 	Грелка резиновая для льда                   	    1     	     3      	
162 	Лента измерительная                         	    1     	     3      	
163 	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    6     	     5      	
164 	Поильник                                    	    1     	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
165 	Бутыль стеклянная с притертой пробкой       	    3     	     3      	
166 	Воронка стеклянная                          	    2     	     3      	
167 	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
168 	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	
169 	Стакан для дезинфекции инструментов         	    4     	     3      	

Примечание:
<*> - при наличии отделений амбулаторной хирургии;
<**> - по потребности.

Процедурный кабинет

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат для ручной вентиляции легких        
(мешок Амбу в комплекте)                    	    1     	     5      	
 2  	Дефибриллятор переносной                    	    1     	     5      	
 3  	Ингалятор кислородный                       	    1     	     5      	
 4  	Облучатель бактерицидный передвижной        	    1     	     5      	
 5  	Отсасыватель медицинский электрический      	    1     	     5      	
 6  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
 7  	Электрокардиограф портативный               	    1     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 8  	Воздуховод (набор)                          	    2     	     3      	
 9  	Жгут кровоостанавливающий                   	    2     	     3      	
10  	Зонд дуоденальный                           	    5     	     3      	
11  	Зонд желудочный                             	    6     	     3      	
12  	Катетер резиновый или полимерный (разные)   	    12    	     3      	
13  	Корнцанг изогнутый                          	    2     	     5      	
14  	Корнцанг прямой                             	    2     	     5      	
15  	Ножницы для перевязочного материала         	    3     	     3      	
16  	Пинцет анатомический                        	    12    	     5      	
17  	Роторасширитель                             	    1     	     5      	
18  	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
19  	Шпатель металлический для языка             	<**>	     5      	
20  	Шприц для промывания полостей               	    2     	     3      	
21  	Штатив для длительных вливаний              	    10    	     10     	
22  	Штатив для пробирок                         	    6     	     10     	
23  	Языкодержатель                              	    1     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
24  	Набор посиндромный, в т.ч.:                 			
	Аптечка для оказания первой медицинской     
помощи при работе с дезинфицирующими        
веществами                                  	    1     	     -      	
	Аптечка для профилактики заражения СПИДом   
персонала                                   	    1     	     -      	
25  	Емкость для термометров и шпателей          	    2     	     3      	
26  	Контейнер для обработки медицинских         
инструментов                                	    10    	     10     	
27  	Набор для оказания скорой и неотложной      
медицинской помощи                          	    1     	     -      	
28  	Носилки санитарные                          	    1     	     8      	
29  	Пипетка глазная                             	<**>	     1      	
30  	Сумка для оказания скорой медицинской помощи	    1     	     5      	
31  	Контейнер для транспортировки проб          
биоматериалов                               	    1     	     10     	
32  	Стаканчик для приема лекарств               	<**>	     3      	
33  	Термоконтейнер                              	    2     	     10     	
34  	Холодильник для хранения медицинских        
препаратов                                  	    1     	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
35  	Кушетка медицинская смотровая               	    3     	     10     	
36  	Столик инструментальный                     	    2     	     8      	
37  	Столик манипуляционный                      	    2     	     8      	
38  	Стол для емкостей с дезрастворами           	    1     	     10     	
39  	Шкаф медицинский одностворчатый             	    2     	     8      	
40  	Шкаф для медицинских препаратов группы      
"А" и "В"                                   	    1     	     8      	
41  	Шкаф-сейф для наркотических препаратов      	    1     	     15     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
42  	Банка медицинская                           	    20    	     3      	
43  	Грелка резиновая                            	    1     	     3      	
44  	Грелка резиновая для льда                   	    2     	     3      	
45  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    10    	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
46  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
47  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	
48  	Пробирка стеклянная (для взятия крови)      	<**>	     3      	
49  	Стакан для дезинфекции инструментов         	    8     	     3      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Кабинет врача-онколога

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Весы медицинские                            	    1     	     10     	
 2  	Негатоскоп общего назначения                
с диафрагмирующими шторками                 	    1     	     10     	
 3  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    2     	     5      	
 4  	Светильник медицинский однорефлекторный     
передвижной                                 	    1     	     8      	
 5  	Термометр медицинский                       	    10    	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 6  	Фонендоскоп комбинированный                 	    2     	     5      	
 7  	Шпатель металлический для языка             	<**>	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
 8  	Емкость для термометров и шпателей          	    2     	     3      	
 9  	Набор участкового врача-терапевта           	    2     	     6      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
10  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
11  	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    1     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
12  	Лента измерительная                         	    1     	     3      	
13  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    1     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
14  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
15  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Кабинет врача-онколога (проктолога)

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Ректоскоп                                   	    2     	     5      	
 2  	Колоноскоп                                  	    1     	     5      	
 3  	Негатоскоп общего назначения                
с диафрагмирующими шторками                 	    1     	     10     	
 4  	Термометр медицинский                       	<**>	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 5  	Конхотом                                    	    1     	     5      	
 6  	Пинцет (разные)                             	<**>	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
 7  	Контейнер для транспортировки пробирок      	    1     	     5      	
 8  	Емкость для дезинфицирующих средств         	    7     	     5      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
 9  	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    1     	     8      	
10  	Столик для инструментов медицинский         	    2     	     8      	
11  	Кресло гинекологическое                     	    1     	     8      	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                        	
12  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
13  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Кабинет врача-онколога (абдоминального хирурга)

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
 2  	Негатоскоп общего назначения                
с диафрагмирующими шторками                 	    1     	     10     	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 2  	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
 3  	Емкость для дезинфицирующих средств         	    1     	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
 4  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                        	
 5  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
 6  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Кабинет врача-онколога (маммолога)

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
 2  	Негатоскоп общего назначения                	    1     	     10     	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 3  	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
 4  	Емкость для дезинфицирующих средств         	    1     	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
 5  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
 6  	Лента измерительная                         	    1     	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
 7  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
 8  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Кабинет врача-онколога (оториноларинголога)

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Ларингофиброскоп                            	    2     	     5      	
 2  	Негатоскоп общего назначения                	    1     	     10     	
 3  	Облучатель бактерицидный настенный          	    2     	     5      	
 4  	Рефлектор лобный (Симановского)             	    2     	     5      	
 5  	Рабочее место врача-оториноларинголога      	    1     	     5      	
	Установка рабочая                           	    2     	     5      	
	Осветитель налобный со встроенным источником
света                                       	    2     	     5      	
	Микроскоп диагностический                   	    2     	     6      	
	Фиброназофарингоскоп                        	    2     	     5      	
 6  	Термометр медицинский                       	    2     	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 7  	Зеркало для гортани (комплект)              	   140    	     4      	
 8  	Инструменты для лордиагностической установки
(набор)                                     	    2     	     3      	
 9  	Инструменты для проведения лордиагностики   
(набор)                                     	    2     	     5      	
10  	Ножницы (разные)                            	    3     	     3      	
11  	Шпатель металлический для языка             	<**>	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
12  	Емкость для дезинфицирующих средств         	    8     	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
13  	Столик медицинский инструментальный         	    4     	     8      	
14  	Стул-вертушка                               	    2     	     10     	
15  	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    1     	     8      	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                        	
16  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
17  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Кабинет врача-хирурга (реконструктивной хирургии), врача-онколога (пульмонолога), врача-онколога (химиотерапевта), врача радиационного онколога, врача-невролога

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                   			
 1  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
 2  	Негатоскоп общего назначения                	    1     	     10     	
 3  	Термометр медицинский                       	<**>	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                   			
 4  	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ             			
 5  	Емкость для дезинфицирующих средств         	    1     	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                           			
 6  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                			
 7  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
 8  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Кабинет врача-онколога (гинеколога)

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат для криохирургических               
гинекологических операций                   
с наконечниками <3>	    1     	     5      	
 2  	Аппарат для резания и коагуляции токами     
высокой частоты (электронож) <1>, <2>	    1     	     5      	
 3  	Аппарат лазерный хирургический              
для гинекологических операций <3>	    1     	     5      	
 4  	Дефибриллятор переносной                    	    1     	     5      	
 5  	Кольпоскоп                                  	    1     	     5      	
 6  	Лампа бактерицидная                         	    4     	     5      	
 7  	Негатоскоп общего назначения                	    1     	     10     	
 8  	Облучатель бактерицидный настенный          	    2     	     5      	
 9  	Светильник медицинский бестеневой           
гинекологический                            	    1     	     8      	
10  	Термометр медицинский                       	<**>	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
11  	Зеркало гинекологическое ложкообразное      	    50    	     10     	
12  	Зонд маточный                               	    10    	     5      	
13  	Иглодержатель                               	    5     	     5      	
14  	Конхотом биопсийный                         	    6     	     5      	
15  	Корнцанг                                    	    20    	     5      	
16  	Набор гинекологический                      	<**>	     -      	
17  	Ножницы остроконечные                       	    15    	     3      	
18  	Пинцет хирургический длинный                	    30    	     5      	
19  	Пулевые щипцы                               	    15    	     5      	
20  	Ручка для скальпеля                         	<**>	     -      	
21  	Цитощетка                                   	<**>	     -      	
22  	Шприц для внутриматочных вливаний (Брауна)  	    20    	     3      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
23  	Емкость для дезинфицирующих средств         	    7     	     3      	
24  	Контейнер для транспортировки биологического
материала                                   	    1     	     5      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
25  	Кресло гинекологическое                     	    1     	     8      	
26  	Кресло операционное                         	    1     	     8      	
27  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
28  	Столик медицинский инструментальный         	    4     	     8      	
29  	Стул-вертушка                               	    1     	     10     	
30  	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    1     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
31  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    3     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
32  	Дозатор для антисептика                     	    2     	     3      	
33  	Дозатор для жидкого мыла                    	    2     	     3      	
34  	Стекло предметное                           	<**>	     1      	

Примечание:
<1> - межрайонный уровень;
<2> - областной уровень;
<3> - республиканский уровень;
<**> - по потребности.

Кабинет врача-онколога (уролога)

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Цистоуретроскоп                             	    1     	     5      	
 2  	Цистоскоп                                   	    4     	     5      	
 3  	Лампа бактерицидная                         	    2     	     5      	
 4  	Система для пункционной биопсии             
предстательной железы автоматическая        	    1     	     5      	
 5  	Термометр медицинский                       	<**>	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 6  	Игла для пункционной биопсии к системе      
пункционной биопсии предстательной железы   	<**>	    0,5     	
 7  	Ножницы (разные)                            	    5     	     3      	
 8  	Пинцет (разные)                             	    10    	     3      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
 9  	Емкость для дезинфицирующих средств         	    5     	     3      	
10  	Контейнер для транспортировки биологического
материала                                   	    1     	     5      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
11  	Кресло гинекологическое                     	    1     	     8      	
12  	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    1     	     8      	
13  	Шкаф медицинский одностворчатый             	    1     	     8      	
14  	Столик медицинский инструментальный         	    3     	     8      	
15  	Стул-вертушка                               	    1     	     10     	
16  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
17  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    1     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
18  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
19  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Кабинет врача-онколога (окулиста)

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Камера скрининговая ретинальная для осмотра 
глазного дна                                	    1     	     5      	
 2  	Лазер офтальмологический                    	    1     	     1      	
 3  	Набор для оцифровки изображения             	    1     	     2      	
 4  	Офтальмологическое рабочее место с системой 
видеоархивации                              	    1     	     5      	
 5  	Офтальмоскоп электрический                  	    1     	     1      	
 6  	Офтальмоскоп бинокулярный с системой        
видеоархивации                              	    1     	     5      	
 7  	Периметр автоматический                     	    1     	     9      	
 8  	Рефрактометр                                	    1     	     9      	
 9  	Термометр медицинский                       	<**>	     3      	
10  	Тонометр бесконтактный                      	    1     	     5      	
II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                      	
11  	Емкость для дезинфицирующих средств         	    2     	     3      	
12  	Линза офтальмологическая                    	    4     	     1      	
13  	Линза очковая пробная (набор)               	    1     	     9      	
14  	Таблица для определения остроты зрения      	    1     	     9      	
III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                  	
15  	Стол приборный для рефрактометра            	    1     	     10     	
16  	Столик медицинский инструментальный         	    1     	     8      	
17  	Стул-вертушка                               	    2     	     10     	
18  	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    1     	     8      	
IV. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
19  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
20  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Кабинет врача-травматолога-ортопеда

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат для ручной вентиляции легких        
(мешок Амбу в комплекте)                    	    1     	     5      	
 2  	Негатоскоп общего назначения                
с диафрагмирующими шторками                 	    1     	     10     	
 3  	Облучатель бактерицидный передвижной        	    2     	     5      	
 4  	Оборудование для подачи кислорода (комплект)	    1     	     5      	
 5  	Отсасыватель медицинский                    	    1     	     5      	
 6  	Плантограф                                  	    1     	     5      	
 7  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
 8  	Светильник медицинский бестеневой           
передвижной                                 	    1     	     10     	
 9  	Стремя металлическое для взрослых и детей   
(набор)                                     	    2     	     8      	
10  	Термометр медицинский                       	    4     	     3      	
11  	Угломер для определения подвижности суставов
конечностей и пальцев (комплект)            	    1     	     8      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
12  	Воздуховод                                  	    2     	     3      	
13  	Жгут кровоостанавливающий                   	    4     	     3      	
14  	Зажим для временного пережатия сосудов      	    4     	     5      	
15  	Зажим для прикрепления операционного белья  
к коже                                      	    20    	     5      	
16  	Зажим для резиновых трубок пружинящий       	    4     	     5      	
17  	Зажим кровоостанавливающий (разные)         	    30    	     5      	
18  	Зажим сосудистый                            	    3     	     5      	
19  	Зонд пуговчатый                             	    10    	     5      	
20  	Зонд желобоватый                            	    5     	     5      	
21  	Игла хирургическая                          	<**>	     1      	
22  	Иглодержатель                               	    6     	     5      	
23  	Инструменты для операции на кисти (набор)   	    1     	     5      	
24  	Корнцанг прямой                             	    6     	     5      	
25  	Корнцанг изогнутый                          	    6     	     5      	
26  	Кусачки костные Листена                     	    1     	     5      	
27  	Кусачки костные Люэра                       	    1     	     5      	
28  	Крючок пластинчатый двусторонний по Флоеру  	    2     	     5      	
29  	Крючок трахеотомический острый              	    3     	     5      	
30  	Крючок хирургический зубчатый               	    4     	     5      	
31  	Ложка медицинская костная острая            	    4     	     5      	
32  	Лопаточка для разделения тканей             	    3     	     5      	
33  	Нож для разрезания гипсовых повязок         	    1     	     5      	
34  	Ножницы для перевязочного материала         	    2     	     3      	
35  	Ножницы для разрезания повязок с пуговкой   	    3     	     3      	
36  	Ножницы хирургические для рассечения мягких 
тканей                                      	    12    	     3      	
37  	Пила для разрезания гипсовых повязок        	    3     	     3      	
38  	Пила для разрезания гипсовых повязок        
электрическая                               	    1     	     8      	
39  	Пинцет анатомический                        	    10    	     5      	
40  	Пинцет зубчато-лапчатый                     	    2     	     5      	
41  	Пинцет хирургический                        	    14    	     5      	
42  	Плоскогубцы                                 	    2     	     5      	
43  	Расширитель трахеотомический                	    2     	     5      	
44  	Роторасширитель с кремальерой               	    1     	     5      	
45  	Скальпель                                   	    20    	     3      	
46  	Трубка трахеотомическая из пластмассы       
(набор)                                     	    2     	     5      	
47  	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
48  	Шпатель металлический для языка             	<**>	     5      	
49  	Шприц для промывания полостей               	    5     	     3      	
50  	Штатив для длительных вливаний              	    1     	     10     	
51  	Щипцы для отгибания краев гипсовых повязок  	    2     	     5      	
52  	Щипцы-кусачки костные с круглыми губками    
прямые                                      	    2     	     3      	
53  	Щипцы-кусачки костные с круглыми губками    
изогнутые                                   	    2     	     3      	
54  	Щипцы носовые тампонные                     	    1     	     3      	
55  	Языкодержатель для взрослых                 	    2     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
56  	Аптечка для оказания первой медицинской     
помощи при работе с дезинфицирующими        
веществами                                  	    1     	     -      	
57  	Аптечка для профилактики заражения СПИДом   
персонала                                   	    1     	     -      	
58  	Динамометр ручной                           	    1     	     5      	
59  	Дрель электрическая                         	    1     	     10     	
60  	Емкость для термометров и шпателей          	    2     	     3      	
61  	Контейнер для обработки медицинских         
инструментов                                	    6     	     10     	
62  	Набор для оказания скорой и неотложной      
медицинской помощи                          	    1     	     -      	
63  	Носилки санитарные                          	    3     	     8      	
64  	Светильник аварийного освещения             	    1     	     8      	
65  	Стаканчик для приема лекарств               	<**>	     3      	
66  	Трость деревянная с устройством против      
скольжения                                  	    3     	     8      	
67  	Холодильник для хранения медицинских        
препаратов                                  	    1     	     10     	
68  	Шина транспортная металлическая             
для иммобилизации верхних и нижних          
конечностей (комплект)                      	    3     	     8      	
69  	Фонарь для аварийного освещения             	    1     	     8      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
70  	Кресло-коляска для взрослых                 	    2     	     8      	
71  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
72  	Подставка для тазов                         	    4     	     10     	
73  	Стол операционный                           	    1     	     8      	
74  	Стол хирургический                          	    2     	     8      	
75  	Столик манипуляционный                      	    3     	     8      	
76  	Стол для емкостей с дезрастворами           	    1     	     10     	
77  	Шкаф для медицинских препаратов группы      
"А" и "В"                                   	    1     	     8      	
78  	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    1     	     8      	
79  	Шкаф медицинский одностворчатый             	    2     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
80  	Грелка резиновая для льда                   	    2     	     3      	
81  	Костыли                                     	    10    	     8      	
82  	Лента измерительная                         	    2     	     3      	
83  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    10    	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
84  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
85  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГИПСА                                             	
I. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                    	
86  	Стол перевязочный (для хранения и смачивания
гипсовых бинтов)                            	    2     	     8      	
87  	Тумбочка для гипса с гипсоотстойником       	    1     	     10     	

Примечание:
<**> - по потребности.

Кабинет врача-уролога

 N  
п/п 	
 Наименование изделий медицинского 
 назначения и медицинской техники  	Количество изделий 	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		кабинет
 врача 	процедурный
  кабинет  		
 1  	                 2                 	   3   	     4     	     5      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Негатоскоп общего назначения       
с диафрагмирующими шторками        	   1   	     -     	     10     	
 2  	Облучатель бактерицидный           
передвижной                        	   -   	     1     	     5      	
 3  	Осветитель галогеновый             	   -   	     2     	     8      	
 4  	Прибор для измерения артериального 
давления (тонометр)                	   1   	     -     	     5      	
 5  	Светильник медицинский             
однорефлекторный передвижной       	   -   	     1     	     8      	
 6  	Система для пункционной биопсии    
предстательной железы              
автоматическая                     	   -   	     1     	     5      	
 7  	Термометр медицинский              	   2   	     -     	     3      	
 8  	Термостат для хранения бакпосевов  	   -   	     1     	     8      	
 9  	Цистоскоп смотровой                	   -   	     2     	     5      	
 10 	Цистоскоп операционный             	   -   	     1     	     5      	
	щипцы для биопсии                  	   -   	     3     	     5      	
11  	Уретроскоп                         	   -   	     1     	     5      	
12  	Урофлоурометр                      	   -   	     1     	     5      	
13  	Электрокоагулятор                  	   -   	     2     	     10     	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                              		
14  	Буж для тоннелизации уретры прямой 
Гегара (комплект)                  	   -   	     2     	     4      	
15  	Буж уретральный металлический      
изогнутый Гюйона (комплект)        	   -   	     2     	     4      	
16  	Буж уретральный металлический      
изогнутый с пуговкой Розера        
(комплект)                         	   -   	     2     	     4      	
17  	Буж-щуп уретральный                	   -   	     3     	     4      	
18  	Жгут кровоостанавливающий          	   -   	     4     	     3      	
19  	Зажим для полового члена           	   -   	     2     	     5      	
20  	Зажим для резиновых трубок         	   -   	     6     	     5      	
21  	Зажим кровоостанавливающий (разные)	   -   	     8     	     5      	
22  	Зажим кровоостанавливающий типа    
"Москит"                           	   -   	     6     	     5      	
23  	Зеркало влагалищное двустороннее   
по Куско                           	   -   	    10     	     5      	
24  	Зонд желобоватый (разные)          	   -   	     4     	     4      	
25  	Зонд маточный с делениями          	   -   	     4     	     4      	
26  	Зонд хирургический пуговчатый      	   -   	    10     	     4      	
27  	Игла атравматическая (разные)      	   -   	<**>	     -      	
28  	Игла для внутривенных вливаний     	   -   	<**>	     3      	
29  	Игла для пункционной биопсии       
к системе пункционной биопсии      
предстательной железы              	   -   	<**>	    0,5     	
30  	Игла хирургическая (разные)        	   -   	<**>	     1      	
31  	Иглодержатель общехирургический    	   -   	     3     	     5      	
32  	Катетер для спринцевания и орошения	   -   	     6     	     3      	
33  	Катетер мочеточниковый (набор)     	   -   	     2     	     3      	
34  	Катетер уретральный металлический  
женский (набор)                    	   -   	     5     	     4      	
35  	Катетер уретральный металлический  
мужской (набор)                    	   -   	     5     	     4      	
36  	Катетер уретральный мужской        
цилиндрический из полимерных       
материалов или резиновый (набор)   	   -   	     5     	     4      	
37  	Корнцанг изогнутый                 	   -   	     6     	     5      	
38  	Корнцанг прямой                    	   -   	     6     	     5      	
39  	Крючок хирургический зубчатый      	   -   	     4     	     5      	
40  	Ножницы для перевязочного материала	   -   	     2     	     3      	
41  	Ножницы для разрезания повязок     
с пуговкой                         	   -   	     2     	     3      	
42  	Ножницы хирургические (разные)     	   -   	     6     	     3      	
43  	Пинцет анатомический (разные)      	   -   	    10     	     5      	
44  	Пинцет хирургический (разные)      	   -   	    10     	     5      	
45  	Скальпель (разные)                 	   -   	    10     	     3      	
46  	Троакар (набор)                    	   -   	     2     	     5      	
47  	Фонендоскоп комбинированный        	   2   	     -     	     5      	
48  	Шпатель металлический для языка    	<**>	     -     	     5      	
49  	Шприц для промывания полостей      	   -   	     8     	     3      	
50  	Штатив для длительных вливаний     	   -   	     2     	     10     	
51  	Щипцы уретральные с нарезкой       
и зубцами на губках                	   -   	    15     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                        		
52  	Аптечка для оказания первой        
медицинской помощи при работе      
с дезинфицирующими веществами      	   -   	     1     	     -      	
53  	Емкость для термометров и шпателей 	   4   	     -     	     3      	
54  	Контейнер для обработки медицинских
инструментов                       	   -   	     6     	     10     	
55  	Набор для оказания скорой          
и неотложной медицинской помощи    	   1   	     1     	     -      	
56  	Пипетка глазная                    	   -   	<**>	     1      	
57  	Стаканчик для приема лекарств      	<**>	     -     	     3      	
58  	Холодильник для хранения           
медицинских препаратов             	   -   	     1     	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                      		
59  	Кресло гинекологическое            	   -   	     1     	     8      	
60  	Кушетка медицинская                	   -   	     1     	     10     	
61  	Стол перевязочный                  	   -   	     1     	     8      	
62  	Столик манипуляционный             	   -   	     2     	     8      	
63  	Столик инструментальный            	   -   	     3     	     8      	
64  	Стол для емкостей с дезрастворами  	   -   	     1     	     10     	
65  	Ширма медицинская                  	   1   	     1     	     10     	
66  	Шкаф медицинский одностворчатый    	   1   	     1     	     8      	
67  	Шкаф медицинский двухстворчатый    	   1   	     1     	     8      	
68  	Шкаф для медицинских препаратов    
группы "A" и "B"                   	   -   	     1     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                		
69  	Баллон резиновый                   	   -   	     6     	     3      	
70  	Грелка резиновая                   	   -   	     1     	     3      	
71  	Грелка резиновая для льда          	   -   	     2     	     3      	
72  	Кружка Эсмарха для клизм с набором 
наконечников                       	   -   	     2     	     3      	
73  	Кювета эмалированная               	   -   	     4     	     5      	
74  	Лента измерительная                	   1   	     -     	     3      	
75  	Лоток (тазик) эмалированный        
почкообразный                      	   -   	     2     	     5      	
76  	Мочеприемник                       	   -   	     3     	     5      	
77  	Судно подкладное                   	   -   	     1     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                          		
78  	Банка градуированная               	   -   	     4     	     3      	
79  	Банка стеклянная с притертой       
пробкой                            	   -   	    20     	     3      	
80  	Бутыль с притертой пробкой         	   -   	     4     	     3      	
81  	Воронка стеклянная                 	   -   	     6     	     3      	
82  	Дозатор для антисептика            	   -   	     1     	     3      	
83  	Дозатор для жидкого мыла           	   -   	     1     	     3      	
84  	Пробирка стеклянная                	   -   	<**>	     3      	
85  	Сосуд для измерения количества мочи	   -   	     4     	     3      	
86  	Стекло предметное                  	   -   	<**>	     -      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Кабинет врача-уролога урологического отделения поликлиники

 N  
п/п 	
 Наименование изделий медицинского 
 назначения и медицинской техники  	Количество изделий 	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		кабинет
 врача 	процедурный
  кабинет  		
 1  	                 2                 	   3   	     4     	     5      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат ультразвуковой             
с датчиками для надлобкового       
и трансректального исследования    
предстательной железы              
с направляющими для прицельной     
биопсии                            	   -   	     1     	     5      	
 2  	Видеосистема (экран, видеокамера)  
для цистоскопических               
и эндоскопических операций         	   -   	     1     	     8      	
 3  	Светильник медицинский бестеневой  
<*>	   -   	     1     	     8      	
 4  	Негатоскоп общего назначения       
с диафрагмирующими шторками        	   1   	     -     	     10     	
 5  	Облучатель бактерицидный           
передвижной                        	   -   	     1     	     5      	
 6  	Осветитель галогеновый             	   -   	     3     	     8      	
 7  	Прибор для измерения артериального 
давления (тонометр)                	   1   	     -     	     5      	
 8  	Светильник медицинский             
однорефлекторный передвижной       	   -   	     1     	     8      	
 9  	Система для пункционной биопсии    
предстательной железы              
автоматическая                     	   -   	     2     	     5      	
10  	Термометр медицинский              	   2   	     -     	     3      	
11  	Термостат для хранения бакпосевов  	   -   	     1     	     8      	
12  	Урофлоуриметр                      	   -   	     1     	     5      	
13  	Цистоскоп операционный             	   -   	     2     	     5      	
14  	Цистоскоп смотровой                	   -   	     6     	     5      	
15  	Щипцы для биопсии                  	   -   	     5     	     5      	
16  	Электрокоагулятор                  	   -   	     2     	     10     	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                              		
17  	Буж для тоннелизации уретры прямой 
Гегара (комплект)                  	   -   	     2     	     4      	
18  	Буж уретральный металлический      
изогнутый Гюйона (комплект)        	   -   	     2     	     4      	
19  	Буж уретральный металлический      
изогнутый с пуговкой Розера        
(комплект)                         	   -   	     2     	     4      	
20  	Буж-щуп уретральный                	   -   	     3     	     4      	
21  	Жгут кровоостанавливающий          	   -   	     4     	     3      	
22  	Зажим для полового члена           	   -   	     2     	     5      	
23  	Зажим для резиновых трубок         	   -   	     6     	     5      	
24  	Зажим кровоостанавливающий (разные)	   -   	     8     	     5      	
25  	Зажим кровоостанавливающий типа    
"Москит"                           	   -   	     6     	     5      	
26  	Зеркало влагалищное двустороннее   
по Куско                           	   -   	    10     	     5      	
27  	Зонд желобоватый (разные)          	   -   	     4     	     4      	
28  	Зонд маточный с делениями          	   -   	     4     	     4      	
29  	Зонд хирургический пуговчатый      	   -   	    10     	     4      	
30  	Игла атравматическая (разные)      	   -   	<**>	     -      	
31  	Игла для внутривенных вливаний     	   -   	<**>	     3      	
32  	Игла для пункционной биопсии       
к системе пункционной биопсии      
предстательной железы              	   -   	<**>	    0,5     	
33  	Игла хирургическая (разные)        	   -   	<**>	     1      	
34  	Иглодержатель общехирургический    	   -   	     3     	     5      	
35  	Катетер для спринцевания           
и орошения                         	   -   	     6     	     3      	
36  	Катетер мочеточниковый (набор)     	   -   	     2     	     3      	
37  	Катетер уретральный металлический  
женский (набор)                    	   -   	     5     	     4      	
38  	Катетер уретральный металлический  
мужской (набор)                    	   -   	     5     	     4      	
39  	Катетер уретральный мужской        
цилиндрический из полимерных       
материалов или резиновый (набор)   	   -   	     5     	     4      	
40  	Корнцанг изогнутый                 	   -   	     6     	     5      	
41  	Корнцанг прямой                    	   -   	     6     	     5      	
42  	Крючок хирургический зубчатый      	   -   	     4     	     5      	
43  	Ножницы для перевязочного материала	   -   	     2     	     3      	
44  	Ножницы для разрезания повязок     
с пуговкой                         	   -   	     2     	     3      	
45  	Ножницы хирургические (разные)     	   -   	     6     	     3      	
46  	Пинцет анатомический (разные)      	   -   	    10     	     5      	
47  	Пинцет хирургический (разные)      	   -   	    10     	     5      	
48  	Скальпель (разные)                 	   -   	    10     	     3      	
49  	Троакар (набор)                    	   -   	     2     	     5      	
50  	Фонендоскоп комбинированный        	   2   	     -     	     5      	
51  	Шпатель металлический для языка    	<**>	     -     	     5      	
52  	Шприц для промывания полостей      	   -   	     8     	     3      	
53  	Штатив для длительных вливаний     	   -   	     2     	     10     	
54  	Щипцы уретральные с нарезкой       
и зубцами на губках                	   -   	    15     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                        		
55  	Аптечка для оказания первой        
медицинской помощи при работе      
с дезинфицирующими веществами      	   -   	     1     	     -      	
56  	Емкость для термометров и шпателей 	   4   	     -     	     3      	
57  	Контейнер для обработки медицинских
инструментов                       	   -   	     6     	     10     	
58  	Набор для оказания скорой          
и неотложной медицинской помощи    	   1   	     1     	     -      	
59  	Пипетка глазная                    	   -   	<**>	     1      	
60  	Стаканчик для приема лекарств      	<**>	     -     	     3      	
61  	Холодильник для хранения           
медицинских препаратов             	   -   	     1     	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                      		
62  	Кресло гинекологическое            	   -   	     1     	     8      	
63  	Кушетка медицинская                	   -   	     1     	     10     	
64  	Стол операционный <*>	   -   	     1     	     8      	
65  	Стол перевязочный                  	   -   	     1     	     8      	
66  	Столик манипуляционный             	   -   	     2     	     8      	
67  	Столик инструментальный            	   -   	     3     	     8      	
68  	Стол для емкостей с дезрастворами  	   -   	     1     	     10     	
69  	Ширма медицинская                  	   1   	     1     	     10     	
70  	Шкаф медицинский одностворчатый    	   1   	     1     	     8      	
71  	Шкаф медицинский двухстворчатый    	   1   	     1     	     8      	
72  	Шкаф для медицинских препаратов    
группы "А" и "В"                   	   -   	     1     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                		
73  	Баллон резиновый                   	   -   	     6     	     3      	
74  	Грелка резиновая                   	   -   	     1     	     3      	
75  	Грелка резиновая для льда          	   -   	     2     	     3      	
76  	Кружка Эсмарха для клизм с набором 
наконечников                       	   -   	     2     	     3      	
77  	Кювета эмалированная               	   -   	     4     	     5      	
78  	Лента измерительная                	   1   	     -     	     3      	
79  	Лоток (тазик) эмалированный        
почкообразный                      	   -   	     2     	     5      	
80  	Мочеприемник                       	   -   	     3     	     5      	
81  	Судно подкладное                   	   -   	     1     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                          		
82  	Банка градуированная               	   -   	     4     	     3      	
83  	Банка стеклянная с притертой       
пробкой                            	   -   	    20     	     3      	
84  	Бутыль с притертой пробкой         	   -   	     4     	     3      	
85  	Воронка стеклянная                 	   -   	     6     	     3      	
86  	Дозатор для антисептика            	   -   	     1     	     3      	
87  	Дозатор для жидкого мыла           	   -   	     1     	     3      	
88  	Пробирка стеклянная                	   -   	<**>	     3      	
89  	Сосуд для измерения количества мочи	   -   	     4     	     3      	
90  	Стекло предметное                  	   -   	<**>	     -      	

Примечание:
<*> - при наличии урологической операционной для выполнения операций хирургии одного дня;
<**> - по потребности.

Отделение врача-стоматолога (врача общей практики)
Кабинет врача-стоматолога (врача общей практики)

 N  
п/п 	

   Наименование изделий медицинского    
    назначения и медицинской техники    	  Количество  
 изделий при  
  количестве  
  врачебных   
 должностей   
   в  смену   	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		 1  	 2  	 3  		
 1  	                   2                    	 3  	 4  	 5  	     6      	
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ВРАЧА                                           	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат для лечения парадонтоза         
вакуумный                               	 1  	 1  	 1  	     10     	
 2  	Аппарат для снятия зубного камня        
с помощью ультразвука                   	 1  	 1  	 2  	     10     	
 3  	Бормашина электрическая портативная     	<**>	     10     	
 4  	Диатермокоагулятор стоматологический    
(при отсутствии в стоматологической     
установке)                              	 1  	 1  	 1  	     10     	
 5  	Прибор для измерения артериального      
давления (тонометр)                     	 1  	 1  	 1  	     5      	
 6  	Негатоскоп стоматологический            	 1  	 1  	 1  	     10     	
 7  	Облучатель бактерицидный передвижной    	 1  	 2  	 3  	     5      	
 8  	Отсасыватель электрический              
стоматологический                       	 1  	 2  	 3  	     5      	
 9  	Светильник медицинский бестеневой       
передвижной                             	 1  	 1  	 2  	     8      	
10  	Светильник стоматологический (напольный 
или настенный)                          	 1  	 2  	 3  	     8      	
11  	Стерилизатор воздушный                  	 1  	 1  	 2  	     10     	
12  	Термометр медицинский                   	 2  	 4  	 6  	     3      	
13  	Установка стоматологическая             
универсальная                           	 1  	 2  	 3  	     10     	
14  	Установка ультразвуковая                
предстерилизационной очистки            
стоматологических инструментов          	 1  	 1  	 2  	     10     	
15  	Электрообезболиватель стоматологический 
автоматический                          	<**>	     10     	
16  	Электроодонтометр                       	 1  	 1  	 1  	     10     	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
17  	Бор стальной особостойкий для прямого   
наконечника (разные) <*>	200 	400 	600 	     1      	
18  	Бор стальной особостойкий для углового  
наконечника (разные) <*>	400 	800 	1200	     1      	
19  	Бор твердосплавный для турбинных        
наконечников <*>	 50 	100 	150 	     1      	
20  	Бор твердосплавный особостойкий         
для прямого наконечника <*>	 50 	100 	150 	     1      	
21  	Бор твердосплавный особостойкий         
для углового наконечника <*>	 60 	120 	180 	     1      	
22  	Бурав корневой (пяти номеров) <*>	100 	200 	300 	     1      	
23  	Воздуходувка (пустер)                   	 2  	 4  	 6  	     5      	
24  	Гладилка (разные)                       	 15 	 30 	 45 	     5      	
25  	Головка фасонная алмазная               
стоматологическая для турбинного        
наконечника <*>	 40 	 80 	120 	     1      	
26  	Головка фасонная шлифовальная           
для прямого наконечника <*>	100 	200 	300 	     1      	
27  	Головка фасонная шлифовальная           
для углового наконечника <*>	100 	200 	300 	     1      	
28  	Держатель наждачной бумаги              	<**>	     3      	
29  	Дискодержатель для прямого наконечника  
с левой резьбой <*>	 2  	 4  	 6  	     1      	
30  	Дискодержатель для прямого наконечника  
с правой резьбой <*>	 10 	 20 	 30 	     1      	
31  	Дискодержатель для углового наконечника 
с левой резьбой <*>	 2  	 4  	 6  	     1      	
32  	Дискодержатель для углового наконечника 
с правой резьбой <*>	 8  	 16 	 24 	     1      	
33  	Долото медицинское (разные)             	 4  	 5  	 6  	     5      	
34  	Дрильбор машинный к прямому             
наконечнику <*>	 50 	100 	150 	     1      	
35  	Дрильбор машинный к угловому            
наконечнику <*>	 90 	100 	150 	     1      	
36  	Дрильбор ручной <*>	 80 	160 	240 	     1      	
37  	Зажим для операционного белья           	 10 	 20 	 30 	     5      	
38  	Зажим кровоостанавливающий типа "Москит"
изогнутый по плоскости и прямой         	 12 	 24 	 36 	     5      	
39  	Зеркало стоматологическое               	 18 	 36 	 54 	     3      	
40  	Зонд зубной изогнутый                   	 20 	 40 	 60 	     3      	
41  	Зонд зубной штыковидный                 	 4  	 8  	 12 	     3      	
42  	Игла хирургическая изогнутая            	      10      	     1      	
43  	Иглодержатель общехирургический         	 4  	 8  	 12 	     5      	
44  	Игла корневая граненая <*>	200 	400 	600 	     1      	
45  	Игольник металлический                  	 2  	 3  	 4  	     3      	
46  	Инструмент для пломбирования зубов      
(комплект)                              	 8  	 16 	 24 	     3      	
47  	Инструменты для снятия зубных отложений,
легированные твердым сплавом (комплект) 	 3  	 6  	 9  	     3      	
48  	Инструменты для биопсии слизистой       
оболочки полости рта (набор)            	 1  	 1  	 1  	     5      	
49  	Инструменты для извлечения отломков     
стержневых инструментов из корневых     
каналов зубов (набор)                   	 1  	 2  	 3  	     3      	
50  	Инструменты для исследования и лечения  
протоков слюнных желез (набор)          	 2  	 4  	 6  	     5      	
51  	Каналонаполнитель для прямого           
наконечника <*>	200 	400 	600 	     1      	
52  	Каналонаполнитель для углового          
наконечника <*>	400 	800 	1200	     1      	
53  	Крючок хирургический                    	 9  	 11 	 6  	     5      	
54  	Кусачки костные стоматологические       	 1  	 1  	 2  	     5      	
55  	Ложка кюретажная глазная                	 6  	 12 	 18 	     3      	
56  	Ложка стоматологическая для слепков     	 12 	 24 	 36 	     3      	
57  	Матрицедержатель                        	 2  	 4  	 6  	     1      	
58  	Матрицы для контурных пломб эластичные  
нержавеющие <*>	 50 	100 	150 	     1      	
59  	Молоток хирургический                   	 2  	 2  	 3  	     10     	
60  	Наконечник к бормашине прямой           	 2  	 4  	 6  	     5      	
61  	Наконечник к бормашине угловой          	 3  	 6  	 9  	     3      	
62  	Нож для операций в полости рта и носа   	<**>	     3      	
63  	Ножницы глазные                         	 3  	 6  	 9  	     3      	
64  	Ножницы для металла                     	 1  	 2  	 3  	     3      	
65  	Ножницы для перевязочного материала     	 1  	 2  	 3  	     3      	
66  	Ножницы для разрезания повязок          
с пуговкой                              	 1  	 2  	 3  	     3      	
67  	Ножницы с одним острым концом           	 1  	 2  	 3  	     3      	
68  	Ножницы тупоконечные изогнутые          
по плоскости                            	 2  	 3  	 5  	     3      	
69  	Пинцет анатомический                    	 2  	 4  	 6  	     5      	
70  	Пинцет анатомический глазной            	 3  	 6  	 9  	     5      	
71  	Пинцет для аподактильного наложения     
волосяного шва                          	 2  	 4  	 6  	     5      	
72  	Пинцет окончатый изогнутый для взятия   
слизистой губы                          	 1  	 2  	 3  	     5      	
73  	Пинцет стоматологический изогнутый      	 15 	 30 	 45 	     5      	
74  	Пинцет хирургический                    	 4  	 8  	 12 	     5      	
75  	Пинцет хирургический глазной прямой     	 5  	 10 	 15 	     5      	
76  	Пластинка стеклянная для замешивания    
цемента                                 	 15 	 30 	 45 	     3      	
77  	Плоскогубцы технические оксидированные  	<**>	     5      	
78  	Полоска сепарационная металлическая     	100 	200 	300 	     1      	
79  	Пульпоэкстратор с длинной ручкой <*>	125 	250 	375 	     1      	
80  	Пульпоэкстратор с короткой ручкой <*>	900 	1800	2700	     1      	
81  	Распатор изогнутый                      	 2  	 3  	 4  	     5      	
82  	Распатор стоматологический              	 2  	 4  	 6  	     5      	
83  	Роторасширитель винтовой                	 2  	 2  	 2  	     5      	
84  	Ручка для стоматологического зеркала    	 15 	 30 	 45 	     3      	
85  	Скальпель стоматологический             	 4  	 8  	 12 	     3      	
86  	Скальпель брюшистый малый               	 3  	 6  	 9  	     3      	
87  	Скальпель остроконечный средний         	 3  	 6  	 9  	     3      	
88  	Фонендоскоп комбинированный             	 1  	 2  	 3  	     5      	
89  	Фреза (набор) <*>	 80 	160 	240 	     1      	
90  	Шпатель металлический для языка         	      10      	     5      	
91  	Шпатель пластмассовый для замешивания   
цемента                                 	 5  	 10 	 15 	     3      	
92  	Шпатель стоматологический для цемента   
двусторонний                            	 5  	 10 	 15 	     3      	
93  	Шприц для воды                          	 1  	 2  	 3  	     3      	
94  	Щипцы для взятия инструментов прямые    	 2  	 3  	 4  	     5      	
95  	Щипцы зубные для удаления зубов верхней 
челюсти (разные)                        	 16 	 24 	 30 	     5      	
96  	Щипцы зубные для удаления зубов нижней  
челюсти (различные)                     	 18 	 27 	 33 	     5      	
97  	Щипцы крампонные                        	 1  	 2  	 3  	     3      	
98  	Щипцы-кусачки костные прямые            	 1  	 2  	 3  	     5      	
99  	Экскаватор зубной двусторонний          
(комплект)                              	 10 	 20 	 30 	     3      	
100 	Экскаватор стоматологический            
двусторонний с N 1 по N 4 (комплект)    	 12 	 24 	 36 	     3      	
101 	Элеватор стоматологический (разные)     	 10 	 14 	 18 	     5      	
102 	Языкодержатель пружинный                	 1  	 2  	 3  	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
103 	Емкость для шпателей                    	 1  	 2  	 3  	     3      	
104 	Кусачки технические                     	 1  	 1  	 2  	     3      	
105 	Набор для оказания скорой и неотложной  
медицинской помощи                      	 1  	 1  	 1  	     -      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
106 	Кресло стоматологическое                	 1  	 2  	 3  	     10     	
107 	Стол перевязочный складной              	 1  	 1  	 1  	     8      	
108 	Столик инструментальный                 	 1  	 1  	 2  	     8      	
109 	Шкаф вытяжной                           	<**>	     10     	
110 	Шкаф медицинский одностворчатый         	 3  	 4  	 5  	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
111 	Лоток (тазик) эмалированный             
почкообразный                           	 20 	 40 	 60 	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
112 	Банка стеклянная с притертой пробкой    	 5  	 8  	 13 	     3      	
113 	Воронка стеклянная                      	 2  	 2  	 4  	     3      	
114 	Дозатор для антисептика                 	 1  	 2  	 3  	     3      	
115 	Дозатор для жидкого мыла                	 1  	 2  	 3  	     3      	
116 	Мензурка аптечная                       	 2  	 2  	 3  	     3      	

Примечание:
<*> - количество боров, буравов, дрильборов, корневых игл, пульпоэкстракторов, каналонаполнителей, матриц, фрез, фасонных головок, дискодержателей, дано из расчета годовой нормы расходования;
<**> - по потребности.

Стоматологическое отделение
Кабинет врача-стоматолога-терапевта

 N 
п/п	  Наименование изделий   
 медицинского назначения 
  и медицинской техники  	 Количество изделий при числе 
 врачебных должностей в смену 	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		 1  	 2  	 3  	  4  	 6  	 10 		
 1 	            2            	 3  	 4  	 5  	  6  	 7  	 8  	     9      	
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ВРАЧА                                           	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
1  	Аппарат гидромассажный   
стоматологический <1>	 1  	 1  	 1  	  1  	 1  	 2  	     10     	
2  	Аппарат для гальванизации
полости рта <1>	<**>	     10     	
3  	Аппарат для лечения      
пародонтоза вакуумный <1>	 -  	 1  	 1  	  1  	 2  	 3  	     10     	
4  	Аппарат для снятия       
зубного камня с помощью  
ультразвука              	 1  	 1  	 1  	  1  	 2  	 3  	     10     	
5  	Аппарат для              
флюктуаризации <1>	 1  	 1  	 1  	  1  	 1  	 1  	     10     	
6  	Бормашина электрическая  
портативная (комплект)   	<**>	     10     	
7  	Диатермокоагулятор       
стоматологический        	 1  	 1  	 2  	  2  	 3  	 3  	     10     	
8  	Прибор для измерения     
артериального давления   
(тонометр)               	 1  	 1  	 2  	  3  	 4  	 5  	     5      	
9  	Негатоскоп               
стоматологический        	 1  	 1  	 1  	  1  	 2  	 2  	     10     	
10 	Облучатель бактерицидный 
передвижной              	<**>	     5      	
11 	Отсасыватель             
электрический            
стоматологический <2>	 1  	 2  	 3  	  4  	 6  	 10 	     10     	
12 	Светильник               
стоматологический        
(настенный или           
напольный) <2>	 1  	 2  	 3  	  4  	 6  	 10 	     8      	
13 	Стерилизатор воздушный   	 1  	 1  	 2  	  2  	 3  	 4  	     10     	
14 	Термометр медицинский    	 2  	 2  	 2  	  4  	 4  	 4  	     3      	
15 	Установка                
стоматологическая        	 1  	 2  	 3  	  4  	 6  	 10 	     10     	
16 	Установка ультразвуковая 
для предстерилизационной 
очистки мелких           
стоматологических        
инструментов             	 1  	 1  	 1  	  2  	 3  	 4  	     10     	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
17 	Бор стальной для прямого 
наконечника из сплава    
ХВ-5 особостойкий <*>	200 	400 	600 	 800 	1200	2000	     1      	
18 	Бор стальной для углового
наконечника из сплава    
ХВ-5 особостойкий <*>	800 	1600	2400	3200 	4000	4800	     1      	
19 	Бор твердосплавный       
для турбинных            
наконечников <*>	 30 	 60 	 90 	 120 	180 	300 	     1      	
20 	Бор твердосплавный       
особостойкий для прямого 
наконечника <*>	 50 	100 	150 	 200 	300 	500 	     1      	
21 	Бор твердосплавный       
особостойкий для угловых 
наконечников <*>	 60 	120 	180 	 240 	360 	600 	     1      	
22 	Бурав корневой пяти      
номеров (комплект        
50 штук) <*>	100 	200 	300 	 400 	600 	1000	     1      	
23 	Воздуходувка (пустер)    	<**>	     5      	
24 	Гладилка двусторонняя    
серповидная              	 20 	 40 	 60 	 80  	100 	120 	     5      	
25 	Головка фасонная алмазная
стоматологическая для    
турбинного наконечника   	 10 	 20 	 30 	 40  	 60 	100 	     1      	
26 	Головка фасонная         
шлифовальная для прямого 
наконечника <*>	100 	200 	300 	 400 	600 	1000	     1      	
27 	Головка фасонная         
шлифовальная для углового
наконечника <*>	100 	200 	300 	 400 	600 	1000	     1      	
28 	Гуттаперчивый штифт      	<**>	     -      	
29 	Держатель копировальный  	<**>	     1      	
30 	Дискодержатель           
для прямого наконечника  
с правой резьбой <*>	 4  	 8  	 12 	 16  	 24 	 40 	     1      	
31 	Дискодержатель           
для углового наконечника 
с правой резьбой <*>	 2  	 4  	 6  	  8  	 12 	 20 	     1      	
32 	Дрильбор машинный        
к прямому наконечнику    
(разные) <*>	 20 	 50 	 60 	 80  	120 	200 	     1      	
33 	Дрильбор машинный        
к угловому наконечнику   
(разные) <*>	 50 	120 	150 	 200 	300 	500 	     1      	
34 	Дрильбор ручной          
(с N 1 по N 5) <*>	 80 	200 	240 	 320 	480 	800 	     1      	
35 	Зеркало стоматологическое	100 	200 	300 	 400 	500 	600 	     3      	
36 	Зонд зубной изогнутый    	 20 	 40 	 60 	 80  	120 	200 	     3      	
37 	Зонд зубной штыкообразный	 4  	 8  	 12 	 16  	 24 	 40 	     5      	
38 	Зонд периодонтальный     	 5  	 10 	 15 	 20  	 30 	 50 	     3      	
39 	Зонд эндодонтический     	 5  	 10 	 15 	 20  	 30 	 50 	     3      	
40 	Игла корневая граненая   
(разные) <*>	1200	1800	2400	3000 	4200	6600	     1      	
41 	Инструментарий           
эндодонтический (разные) 	   по 2 упаковки 2-х видов    
  в 1  месяц на одного врача  	     1      	
42 	Инструменты для          
пломбирования зубов      
(комплект)               	 4  	 8  	 12 	 16  	 24 	 40 	     5      	
43 	Инструменты для снятия   
зубных отложений         
(комплект), легированные 
твердым сплавом          	 5  	 10 	 15 	 20  	 25 	 30 	     3      	
44 	Инструменты для          
извлечения отломков      
стержневых инструментов  
из корневых каналов зубов
(набор)                  	 1  	 2  	 3  	  4  	 6  	 10 	     10     	
45 	Каналонаполнитель для    
прямого наконечника <*>	 20 	 40 	 60 	 80  	120 	200 	     -      	
46 	Каналонаполнитель для    
углового наконечника <*>	 40 	 80 	120 	 160 	240 	400 	     -      	
47 	Карпульный шприц         	 -  	 1  	 1  	  2  	 3  	 5  	     5      	
48 	Корнцанг изогнутый       	 2  	 2  	 2  	  3  	 3  	 4  	     5      	
49 	Корнцанг прямой          	 2  	 4  	 4  	  4  	 6  	 6  	     5      	
50 	Лампа для полимеризации  
пломб                    	 1  	 2  	 3  	  4  	 5  	 10 	     8      	
51 	Матрицы для контурных    
пломб эластичные         
нержавеющие <*>	 50 	100 	150 	 200 	300 	500 	     -      	
52 	Модель для обучения      
гигиене полости рта      	 1  	 1  	 1  	  2  	 3  	 5  	     8      	
53 	Набор для шлифовки       
и полировки пломб        
(дискодержатели и диски  
по стандартным размерам) 	 1 набор на месяц на 1 врача  	     -      	
54 	Наконечник для бормашины 
прямой                   	 2  	 4  	 6  	  8  	 12 	 20 	     5      	
55 	Наконечник для бормашины 
угловой                  	 3  	 6  	 9  	 12  	 18 	 30 	     5      	
56 	Наконечник турбинный     	 1  	 2  	 3  	  4  	 6  	 10 	     5      	
57 	Ножницы для перевязочного
материала                	 2  	 3  	 4  	  5  	 7  	 8  	     3      	
58 	Пинцет анатомический     	 4  	 6  	 10 	 12  	 14 	 20 	     5      	
59 	Пинцет стоматологический 
изогнутый                	 12 	 24 	 36 	 48  	 72 	120 	     5      	
60 	Пластинка стеклянная     
для замешивания цемента  	 15 	 30 	 45 	 60  	 90 	150 	     3      	
61 	Полоска сепарационная    
металлическая            	100 	200 	300 	 400 	600 	1000	     -      	
62 	Пульпоэкстрактор         
с длинной ручкой <*>	125 	250 	375 	 600 	750 	1250	     -      	
63 	Пульпоэкстрактор         
с короткой ручкой <*>	900 	1800	2700	3600 	5400	9000	     -      	
64 	Ручка для                
стоматологического       
зеркала                  	 8  	 16 	 24 	 32  	 54 	 80 	     5      	
65 	Фонендоскоп              
комбинированный          	 1  	 1  	 2  	  3  	 4  	 5  	     5      	
66 	Шпатель металлический    
для языка                	<**>	     5      	
67 	Шпатель пластмассовый    
для замешивания цемента  	 5  	 10 	 15 	 20  	 30 	 50 	     3      	
68 	Шпатель стоматологический
для цемента двусторонний 	 5  	 10 	 15 	 20  	 30 	 50 	     5      	
69 	Щеточка для полировки    
зубов пастой             	<**>	     -      	
70 	Щипцы крампонные         	 1  	 1  	 1  	  1  	 1  	 1  	     4      	
71 	Экскаватор               
стоматологический        
двусторонний (с N 1      
по N 4) комплект         	 12 	 24 	 36 	 48  	 72 	120 	     5      	
72 	Языкодержатель пружинный 
(комплект)               	<**>	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
73 	Емкость для шпателей     	 2  	 4  	 4  	  4  	 6  	 10 	     3      	
74 	Лупа бинокулярная        	<**>	     6      	
75 	Лупа ручная              	 1  	 1  	 1  	  2  	 2  	 3  	     9      	
76 	Набор для оказания скорой
и неотложной медицинской 
помощи                   	 1  	 1  	 1  	  1  	 1  	 1  	     -      	
77 	Спиртовка                	 1  	 1  	 1  	  2  	 3  	 4  	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
78 	Кресло стоматологическое 	 1  	 2  	 3  	  4  	 6  	 10 	     10     	
79 	Столик инструментальный  	 1  	 2  	 3  	  4  	 6  	 10 	     8      	
80 	Шкаф для медицинских     
препаратов               	 1  	 1  	 1  	  1  	 1  	 1  	     8      	
81 	Шкаф медицинский         
одностворчатый           	 1  	 1  	 2  	  2  	 3  	 3  	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
82 	Лоток (тазик)            
эмалированный            
почкообразный            	 20 	 36 	 52 	 67  	100 	140 	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
83 	Банка стеклянная         
с притертой пробкой      	 1  	 2  	 3  	  4  	 6  	 10 	     3      	
84 	Банка стеклянная         
с притертой пробкой (для 
сбора отходов амальгамы) 	 1  	 1  	 1  	  1  	 1  	 1  	     3      	
85 	Воронка стеклянная       	<**>	     3      	
86 	Дозатор для антисептика  	 1  	 1  	 1  	  2  	 3  	 3  	     3      	
87 	Дозатор для жидкого мыла 	 1  	 1  	 1  	  2  	 3  	 3  	     3      	
88 	Мензурка аптечная разной 
емкости                  	 4  	 4  	 4  	  6  	 6  	 8  	     3      	
89 	Стакан для пинцета       	 4  	 4  	 4  	  4  	 4  	 4  	     3      	
90 	Ступка фарфоровая        
с пестиком               	<**>	     5      	
91 	Чашка Петри              	 10 	 20 	 30 	 40  	 60 	100 	     3      	
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ АМАЛЬГАМЫ <3>	

 N 
п/п	  Наименование изделий   
 медицинского назначения 
  и медицинской техники  	 Количество изделий при числе 
 врачебных должностей в смену 	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		     1      	   2    	   3    		
 1 	            2            	     3      	   4    	   5    	     6      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
1  	Амальгамосмеситель       
стоматологический        
с реле времени           	     1      	   1    	   1    	     10     	
2  	Амальгамотрегер и емкость
для амальгамы (комплект) 	     1      	   2    	   3    	     10     	
3  	Капельница для ртути     
пластмассовая            	     1      	   1    	   2    	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
4  	Кисточки из медной       
проволоки                	     1      	   1    	   1    	     3      	
5  	Пинцет анатомический     	     2      	   2    	   2    	     5      	
6  	Пластины амальгированные 
(комплект)               	     1      	   1    	   1    	     -      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
7  	Индикаторные бумажки     
(комплект)               	     1      	   1    	   1    	     -      	
8  	Щиток с наголовным       
креплением               	     1      	   1    	   1    	     5      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
9  	Столик инструментальный  	     1      	   1    	   1    	     8      	
10 	Шкаф вытяжной            	     1      	   1    	   1    	     10     	
11 	Шкаф медицинский         
одностворчатый           	     1      	   1    	   1    	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
12 	Лоток (тазик)            
эмалированный            
почкообразный            	     1      	   1    	   1    	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
13 	Банка стеклянная         
с притертой пробкой (для 
сбора отходов амальгамы) 	     1      	   1    	   1    	     3      	
14 	Воронка стеклянная       	     1      	   1    	   1    	     3      	
15 	Дозатор для жидкого мыла 	     1      	   1    	   1    	     3      	
16 	Ступка фарфоровая        
с пестиком               	     1      	   1    	   1    	     5      	

Примечание:
<1> - для физиотерапевтического отделения (кабинета) поликлиники;
<2> - при отсутствии в комплекте рабочего места врача-стоматолога;
<3> - для детских стоматологических отделений;
<*> - количество боров, буравов, дрильборов, корневых игл, пульпоэкстракторов, каналонаполнителей, матриц, фрез, фасонных головок, дискодержателей, шнуров для бормашины, рукавов гибких дано из расчета годовой нормы расходования;
<**> - по потребности.

Кабинет врача-стоматолога-хирурга

 N 
п/п	
Наименование изделий медицинского 
 назначения и медицинской техники 	 Количество изделий  
 при числе врачебных 
 должностей в смену  	
    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		 1  	 2  	  3  	  4  		
 1 	                2                 	 3  	 4  	  5  	  6  	     7      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
1  	Аппарат электрохирургический      
высокочастотный (ЭХВЧ)            	<**>	     5      	
2  	Диатермокоагулятор                
стоматологический                 	 1  	 1  	  1  	  1  	     10     	
3  	Диафаноскоп                       	<**>	     10     	
4  	Инъектор стоматологический        
безыгольный                       	<**>	     5      	
5  	Комплекс стоматологический (кресло
стоматологическое, светильник     
медицинский бестеневой, установка 
стоматологическая)                	 1  	 2  	  3  	  4  	     10     	
6  	Негатоскоп стоматологический      	 1  	 1  	  1  	  1  	     10     	
7  	Облучатель бактерицидный настенный	 1  	 1  	  2  	  2  	     8      	
8  	Облучатель бактерицидный          
передвижной                       	 1  	 1  	  1  	  1  	     8      	
9  	Отсасыватель электрический        
стоматологический                 	 1  	 1  	  2  	  2  	     10     	
10 	Прибор для измерения артериального
давления (тонометр)               	 1  	 1  	  1  	  2  	     5      	
11 	Светильник медицинский            
1-рефлекторный передвижной        	 1  	 2  	  2  	  2  	     8      	
12 	Термометр медицинский             	 2  	 2  	  3  	  3  	     3      	
13 	Физиодиспенсер                    	 1  	 1  	  2  	  2  	     10     	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
14 	Бор стальной из сплава ХВ-5       
особостойкий для прямого          
наконечника <*>	250 	500 	 750 	1000 	     1      	
15 	Бор стальной из сплава ХВ-5       
особостойкий для углового         
наконечника <*>	 50 	100 	 150 	 200 	     1      	
16 	Воздуходувка (пустер)             	<**>	     5      	
17 	Гладилка двусторонняя серповидная 	 30 	 60 	 90  	 120 	     5      	
18 	Долото медицинское (набор)        	 6  	 6  	 12  	 12  	     5      	
19 	Зажим с кремальерой для           
прикрепления операционного белья  	 8  	 12 	 16  	 20  	     5      	
20 	Зажим кровоостанавливающий        
"Москит" (набор)                  	 12 	 24 	 36  	 40  	     5      	
21 	Зеркало стоматологическое         	 40 	 80 	 120 	 160 	     3      	
22 	Зонд зубной изогнутый             	 40 	 80 	 120 	 160 	     3      	
23 	Зонд зубной штыковидный           	 40 	 80 	 120 	 160 	     4      	
24 	Зонд хирургический пуговчатый     
двусторонний                      	 40 	 80 	 120 	 160 	     4      	
25 	Зонд хирургический пуговчатый     
с ушком                           	 40 	 80 	 120 	 160 	     4      	
26 	Зонд носовой с навивкой           	 40 	 80 	 120 	 160 	     4      	
27 	Игла атравматическая              	300 	600 	 900 	1200 	     -      	
28 	Игла хирургическая изогнутая      
(набор)                           	<**>	     1      	
29 	Иглодержатель общехирургический   	 5  	 10 	 15  	 20  	     5      	
30 	Игольник металлический            	<**>	     5      	
31 	Инструменты для биопсии слизистой 
оболочки полости рта (набор)      	 1  	 2  	  2  	  2  	     5      	
32 	Инструменты для исследования и    
лечения протоков слюнных желез    
(набор)                           	 1  	 2  	  2  	  2  	     5      	
33 	Корнцанг изогнутый                	 4  	 5  	  8  	 10  	     5      	
34 	Корнцанг прямой                   	 4  	 5  	  8  	 10  	     5      	
35 	Крючок для скуловой дуги          	 1  	 1  	  1  	  1  	     5      	
36 	Крючок глазной четырехзубый острый	 1  	 2  	  3  	  4  	     5      	
37 	Крючок раздвижной для             
косметических операций            	 1  	 2  	  3  	  4  	     5      	
38 	Крючок хирургический острый       
трехзубый                         	 1  	 2  	  3  	  4  	     5      	
39 	Крючок хирургический острый       
четырехзубый                      	 1  	 2  	  3  	  4  	     5      	
40 	Кусачки костные стоматологические 	 1  	 2  	  3  	  4  	     5      	
41 	Кусачки технические               	 1  	 1  	  1  	  1  	     5      	
42 	Ложка стоматологическая           	 6  	 8  	 10  	 10  	     5      	
43 	Молоток хирургический             
металлический с резиновой         
накладкой средний                 	 1  	 1  	  1  	  1  	     10     	
44 	Молоток хирургический             
текстолитовый малый               	 1  	 1  	  1  	  1  	     10     	
45 	Наконечник для бормашины (прямой) 	 3  	 6  	  9  	 12  	     5      	
46 	Наконечник для бормашины (угловой)	 3  	 6  	  9  	 12  	     5      	
47 	Ножницы глазные                   	 6  	 12 	 18  	 24  	     3      	
48 	Ножницы для металла               	 1  	 1  	  2  	  3  	     3      	
49 	Нож для операций в полости рта    
и носа                            	 2  	 4  	  6  	  8  	     3      	
50 	Ножницы для перевязочного         
материала                         	 2  	 4  	  6  	  8  	     3      	
51 	Ножницы для разрезания повязок    
пуговчатые                        	 1  	 1  	  2  	  2  	     3      	
52 	Ножницы прямые                    	 1  	 2  	  3  	  4  	     3      	
53 	Ножницы с одним острым концом     	 1  	 2  	  3  	  4  	     3      	
54 	Ножницы тупоконечные изогнутые    
по плоскости                      	 4  	 8  	 12  	 16  	     3      	
55 	Пинцет анатомический              	 2  	 4  	  6  	  8  	     5      	
56 	Пинцет глазной хирургический      	 6  	 12 	 15  	 18  	     5      	
57 	Пинцет зубчато-лапчатый           	 2  	 5  	  7  	  9  	     5      	
58 	Пинцет для аподактильного         
наложения волосяного шва          	 2  	 4  	  6  	  8  	     5      	
59 	Пинцет изогнутый зубной           	 20 	 40 	 60  	 80  	     5      	
60 	Пинцет окончатый изогнутый для    
фиксации (взятия) слизистой губы  	 2  	 2  	  2  	  2  	     5      	
61 	Пинцет хирургический              	 4  	 6  	  8  	 10  	     5      	
62 	Пинцет эпиляционный (для удаления 
волос)                            	 2  	 2  	  3  	  3  	     5      	
63 	Распатор прямой                   	 4  	 8  	 12  	 16  	     5      	
64 	Распатор изогнутый                	 4  	 4  	 12  	 16  	     5      	
65 	Распатор стоматологический        
для неба (двусторонний)           	 1  	 1  	  2  	  2  	     5      	
66 	Роторасширитель винтовой          	 1  	 1  	  2  	  2  	     5      	
67 	Роторасширитель с кремальерой     
(большой)                         	<**>	     5      	
68 	Роторасширитель с кремальерой     
(средний)                         	<**>	     5      	
69 	Ручка для стоматологического      
зеркала                           	 30 	 60 	 90  	 120 	     5      	
70 	Скальпель глазной                 	 20 	 20 	 30  	 30  	     3      	
71 	Скальпель (лезвие)                
стоматологический                 	<**>	     -      	
72 	Фиксатор отломков нижней челюсти  
внеротовой (комплект)             	 1  	 1  	  2  	  2  	     5      	
73 	Фреза хирургическая (набор) <*>	 80 	160 	 240 	 320 	     -      	
74 	Шина назубная ленточная           
(по Васильеву) (набор)            	 2  	 4  	  6  	  6  	     1      	
75 	Шпатель металлический для языка   	 10 	 20 	 30  	 40  	     5      	
76 	Щипцы для удаления зубов верхней  
челюсти:                          						
	фронтальных                       	 10 	 20 	 30  	 40  	     5      	
	малых коренных                    	 10 	 20 	 30  	 40  	     5      	
	больших коренных левой половины   	 10 	 20 	 30  	 40  	     5      	
	больших коренных правой половины  	 10 	 20 	 30  	 40  	     5      	
	зубов мудрости                    	 10 	 20 	 30  	 40  	     5      	
77 	Щипцы для удаления корней зубов   
верхней челюсти:                  						
	штыковидные со средними щечками   	 10 	 20 	 30  	 40  	     5      	
	штыковидные с малыми щечками      	 10 	 20 	 30  	 40  	     5      	
	штыковидные с широкими щечками    	 10 	 20 	 30  	 40  	     5      	
78 	Щипцы клиновидные для удаления    
зубов нижней челюсти:             						
	фронтальных и малых коренных      	 10 	 20 	 30  	 40  	     5      	
	больших коренных                  	 10 	 20 	 30  	 40  	     5      	
	зубов мудрости (щипцы изогнутые   
по ребру)                         	 10 	 20 	 30  	 40  	     5      	
79 	Щипцы клювовидные для удаления    
корней зубов нижней челюсти       	 10 	 20 	 30  	 40  	     5      	
80 	Щипцы крампонные                  	 10 	 20 	 30  	 40  	     5      	
81 	Экскаватор зубной двусторонний    
(комплект)                        	 10 	 20 	 20  	 20  	     5      	
82 	Элеваторы зубные (набор)          	 15 	 30 	 40  	 40  	     5      	
83 	Языкодержатель для взрослых       	 1  	 1  	  2  	  2  	     5      	
84 	Языкодержатель пружинный          
(комплект)                        	<**>	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
85 	Лупа ручная                       	 1  	 1  	  1  	  1  	     9      	
86 	Набор для оказания скорой         
и неотложной медицинской помощи   	 1  	 1  	  1  	  1  	     -      	
87 	Плоскогубцы технические           
(оксидированные)                  	 1  	 1  	  2  	  2  	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
88 	Кресло рабочее поворотное         	 1  	 2  	  3  	  3  	     10     	
89 	Кресло стоматологическое          	 1  	 2  	  3  	  4  	     10     	
90 	Плевательница стоматологическая   	 1  	 2  	  3  	  4  	     10     	
91 	Подставка для тазов               	 2  	 4  	  6  	  8  	     10     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
92 	Лоток (тазик) эмалированный       
почкообразный                     	 3  	 6  	  9  	 12  	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
93 	Банка стеклянная с притертой      
пробкой для перевязочного         
материала                         	 3  	 6  	  9  	 12  	     3      	
94 	Воронка стеклянная                	 1  	 1  	  1  	  2  	     3      	
95 	Дозатор для антисептика           	 1  	 1  	  1  	  1  	     3      	
96 	Дозатор для жидкого мыла          	 1  	 1  	  1  	  1  	     3      	
97 	Мензурка аптечная                 	 2  	 4  	  6  	  8  	     3      	
ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ (СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ)                                      	

 N 
п/п	

Наименование изделий медицинского 
 назначения и медицинской техники 	 Количество изделий  
 при числе врачебных 
     должностей      
 в отделении в смену 	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		 до 12 	 от 12 
 до 24 	свыше
 24  		
 1 	                2                 	   3   	   4   	  5  	     6      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
1  	Облучатель бактерицидный          
передвижной                       	   2   	   2   	  2  	     5      	
2  	Облучатель бактерицидный настенный	 по числу помещений  	     5      	
3  	Стерилизатор воздушный            	   3   	   3   	  4  	     10     	
4  	Установка ультразвуковая          
предстерилизационной очистки      
стоматологических инструментов    	   1   	   1   	  2  	     10     	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
5  	Корнцанг прямой                   	   2   	   2   	  3  	     5      	
6  	Ножницы тупоконечные прямые       	   2   	   2   	  3  	     3      	
7  	Ножницы с одним острым концом     
прямые                            	   1   	   2   	  2  	     3      	
8  	Ножницы для перевязочного         
материала прямые                  	   3   	   4   	  5  	     3      	
9  	Ножницы для разрезания повязок    
с пуговкой                        	   1   	   2   	  2  	     3      	
10 	Пинцет анатомический              	   2   	   2   	  4  	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
11 	Контейнер пластиковый для         
дезинфекции инструмента           	   1   	   1   	  1  	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
12 	Стол перевязочный                 	   1   	   1   	  1  	     8      	
13 	Шкаф медицинский одностворчатый   	   2   	   3   	  4  	     8      	
14 	Стол рабочий с металлическим      
покрытием                         	   1   	   1   	  1  	     10     	
15 	Столик для инструментов           	   1   	   1   	  1  	     10     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
16 	Лоток (тазик) эмалированный       
почкообразный                     	   2   	   2   	  3  	     5      	

Примечание:
<*> - количество боров, буравов, дрильборов, корневых игл, пульпоэкстракторов, каналонаполнителей, матриц, фрез, фасонных головок, дискодержателей, шнуров для бормашины, рукавов гибких дано из расчета годовой нормы расходования;
<**> - по потребности.

Кабинет врача-парадонтолога

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат внутриротовой пескоструйный         	    1     	     10     	
 2  	Аппарат Кулаженко                           	    1     	     10     	
 3  	Аппарат ультразвуковой полнофункциональный  
(скейлер для ультразвуковой чистки          
и эндообработки зубов)                      	    1     	     10     	
 4  	Коагулятор электрохирургический             	    1     	     10     	
 5  	Компрессор                                  	    1     	     10     	
 6  	Облучатель бактерицидный                    	    1     	     5      	
 7  	Микромотор                                  	    1     	     10     	
 8  	Негатоскоп стоматологический                	    1     	     10     	
 9  	Одонтодиагност                              	    1     	     10     	
10  	Прибор для определения выносливости         
периодонта (гнатодинамометр)                	    1     	     10     	
11  	Прибор для определения степени подвижности  
зубов (периотест)                           	    1     	     10     	
12  	Стерилизатор глассперленовый                	    1     	     10     	
13  	Установка стационарная стоматологическая    	    1     	     10     	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
14  	Инструмент для биопсии                      	  1 <*>	     5      	
15  	Инструмент для избирательного               
пришлифовывания                             	    1     	     5      	
16  	Инструменты для терапии периодонта (набор)  	  10 <*>	     5      	
17  	Инструменты для хирургии периодонта (набор) 	  3 <*>	     5      	
18  	Инструменты для шинирования зубов (набор)   	  1 <*>	     5      	
19  	Набор стоматологический                     	  15 <*>	     5      	
20  	Наконечник угловой турбинный                	    1     	     5      	
21  	Насадка к скейлеру                          	    10    	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
22  	Бор                                         	  20 <*>	     1      	
23  	Зажим для салфетки                          	    1     	     5      	
24  	Очки фотозащитные                           	    1     	     3      	
25  	Резинка полировочная                        	  20 <*>	     3      	
26  	Ротодержатель                               	    5     	     5      	
27  	Щетка полировочная                          	  20 <*>	     3      	
28  	Экран защитный (со съемным экраном)         	    1     	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
29  	Столик инструментальный                     	    1     	     8      	
30  	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    1     	     8      	
31  	Шкаф медицинский одностворчатый             	    1     	     8      	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                        	
32  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
33  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Примечание:
<*> - количество на одну смену.

Ортопедическое стоматологическое отделение (кабинет)

 N  
п/п 	
 Наименование изделий медицинского 
 назначения и медицинской техники  	Количество изделий 
при числе врачебных
должностей в смену 	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		 1  	 2  	 3  	 4  		
 1  	                 2                 	 3  	 4  	 5  	 6  	     7      	
ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА                      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат ультразвуковой для снятия  
зубных протезов                    	 1  	 1  	 1  	 1  	     10     	
 2  	Аппарат Ларина                     	 -  	 1  	 1  	 2  	     10     	
 3  	Бормашина электрическая переносная 	 1  	 1  	 1  	 2  	     10     	
 4  	Диатермокоагулятор                 
стоматологический                  	 1  	 1  	 1  	 2  	     10     	
 5  	Кипятильник дезинфекционный        
электрический                      	 1  	 1  	 2  	 2  	     10     	
 6  	Кресло стоматологическое           	 1  	 2  	 3  	 4  	     10     	
 7  	Микрометр                          	 1  	 1  	 1  	 1  	     10     	
 8  	Негатоскоп стоматологический       	 1  	 1  	 1  	 1  	     10     	
 9  	Параллелометр (прибор для          
конструирования элементов зубных   
протезов)                          	 1  	 1  	 1  	 2  	     10     	
10  	Параллелофрез стоматологический    	 1  	 1  	 1  	 1  	     10     	
11  	Стерилизатор воздушный             	 1  	 1  	 2  	 2  	     10     	
12  	Установка стоматологическая        
универсальная                      	 1  	 2  	 3  	 4  	     10     	
13  	Установка ультразвуковая для       
предстерилизационной очистки мелких
стоматологических инструментов     	 1  	 1  	 1  	 1  	     10     	
14  	Устройство для получения плоской   
поверхности на восковых шаблонах   	 1  	 1  	 2  	 2  	     10     	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
15  	Бор стальной особостойкий          
для прямого наконечника:           						
	колосовидный N 5, 7                	350 	700 	1050	1400	     1      	
	конусный фиссурный N 1, 3, 5       	 80 	160 	240 	320 	     1      	
	шаровидный N 3, 5, 7, 9            	 70 	140 	210 	280 	     1      	
16  	Бор твердосплавный для прямого     
наконечника:                       						
	фиссурный цилиндрический N 5       	 50 	 80 	 95 	120 	     1      	
	полостной шаровидный N 5           	 30 	 50 	 65 	 95 	     1      	
17  	Воздуходувка (пустер)              	 3  	 5  	 7  	 9  	     5      	
18  	Головка фасонная шлифовальная      
для прямого наконечника            	 50 	100 	150 	200 	     1      	
19  	Головка фасонная шлифовальная      
для углового наконечника           	 20 	 40 	 60 	 80 	     1      	
20  	Головка фасонная алмазная          
для прямого наконечника разных     
диаметров (комплект)               	 3  	 6  	 9  	 12 	     1      	
21  	Головка сменная для турбинного     
наконечника (комплект)             	 1  	 2  	 3  	 4  	     1      	
22  	Головка алмазная стоматологическая 
для турбинного наконечника разной  
формы                              	 15 	 25 	 35 	 45 	     1      	
23  	Диск (карборундовый, вулканитовый) 
для сепарации зубов                	 10 	 15 	 21 	 2  	    0,5     	
24  	Диск металлический для сепарации   
зубов                              	500 	1000	1500	2000	    0,5     	
25  	Дискодержатель для прямого         
наконечника с правой резьбой       	 45 	 90 	135 	180 	     3      	
26  	Дискодержатель для углового        
наконечника с левой резьбой        	 10 	 20 	 30 	 40 	     3      	
27  	Дискодержатель для углового        
наконечника с правой резьбой       	 10 	 20 	 30 	 40 	     3      	
28  	Диск алмазный стоматологический    
разных размеров и конфигураций     
(набор)                            	 60 	120 	180 	240 	    0,5     	
29  	Зеркало стоматологическое          	100 	130 	140 	160 	     3      	
30  	Зонд зубной изогнутый под углом    	 10 	 20 	 30 	 40 	     3      	
31  	Инструменты моделировочные         
для работы с самотвердеющими       
пластмассами (комплект)            	 2  	 3  	 4  	 5  	     5      	
32  	Инструменты, приспособления        
и готовые детали                   
для микропротезирования (набор)    	 1  	 2  	 2  	 3  	     6      	
33  	Инструменты для моделирования      
вкладок (набор)                    	 2  	 3  	 4  	 5  	     6      	
34  	Круг алмазный стоматологический    
односторонний (набор)              	 20 	 40 	 60 	 80 	    0,5     	
35  	Круг алмазный стоматологический    
двусторонний (набор)               	 20 	 40 	 60 	 80 	    0,5     	
36  	Круг алмазный стоматологический    
изогнутый                          	 20 	 40 	 60 	 80 	    0,5     	
37  	Круг алмазный стоматологический    
(набор)                            	 30 	 60 	 90 	120 	     1      	
38  	Круг карборундовый для бормашины   
(набор)                            	100 	200 	300 	400 	     1      	
39  	Круг эластичный шлифовальный       
для бормашины                      	 20 	 40 	 60 	 80 	     2      	
40  	Коронкосниматель                   	 3  	 5  	 7  	 9  	     5      	
41  	Корнцанг изогнутый                 	 3  	 3  	 3  	 6  	     5      	
42  	Корнцанг прямой                    	 3  	 3  	 3  	 6  	     5      	
43  	Круглогубцы                        	 1  	 2  	 3  	 4  	     5      	
44  	Ложка для снятия слепков с верхней 
челюсти                            	 15 	 25 	 35 	 45 	     5      	
45  	Ложка для снятия слепков с нижней  
челюсти                            	 15 	 25 	 35 	 45 	     5      	
46  	Молоток стоматологический стальной 
с резиновой накладкой              	 2  	 4  	 6  	 8  	     10     	
47  	Молоток стоматологический латунный 	 1  	 2  	 3  	 4  	     10     	
48  	Ножницы для перевязочного материала
прямые                             	 1  	 1  	 2  	 2  	     3      	
49  	Ножницы для коронок изогнутые      
по плоскости                       	 2  	 4  	 5  	 7  	     3      	
50  	Ножницы для металла прямые         	 2  	 4  	 5  	 7  	     3      	
51  	Ножницы зуботехнические для гипса  	 1  	 2  	 3  	 4  	     3      	
52  	Нож-шпатель зуботехнический        	 2  	 4  	 6  	 3  	     5      	
53  	Наковальня зуботехническая         	 3  	 5  	 5  	 5  	     10     	
54  	Наконечник для бормашины (прямой)  	 1  	 2  	 3  	 4  	     10     	
55  	Наконечник для бормашины (угловой) 	 1  	 2  	 3  	 4  	     10     	
56  	Наконечник турбинный               	 1  	 2  	 3  	 4  	     10     	
57  	Пинцет зубной изогнутый            	 15 	 25 	 35 	 45 	     5      	
58  	Пинцет анатомический общего        
назначения                         	 3  	 5  	 7  	 9  	     5      	
59  	Пластинка стеклянная               
для замешивания                    	 50 	100 	150 	200 	     3      	
60  	Ручка для стоматологического       
зеркала                            	 10 	 20 	 30 	 40 	     5      	
61  	Фреза зуботехническая (набор)      	 43 	 86 	129 	172 	     2      	
62  	Чашка резиновая для гипса          	 6  	 12 	 18 	 24 	     3      	
63  	Шпатель зубоврачебный для цемента  
двусторонний                       	 5  	 10 	 15 	 20 	     5      	
64  	Шпатель для замешивания гипса      	 5  	 10 	 15 	 20 	     5      	
65  	Щипцы клювовидные для коронок      	 2  	 4  	 6  	 8  	     5      	
66  	Щипцы крампонные (набор)           	 2  	 4  	 6  	 8  	     5      	
67  	Языкодержатель пружинный           	 1  	 2  	 3  	 4  	     5      	
III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                  	
68  	Столик инструментальный            	 1  	 2  	 3  	 4  	     8      	
69  	Шкаф медицинский одностворчатый    	 2  	 2  	 3  	 4  	     8      	
70  	Шкаф медицинский двухстворчатый    	 1  	 1  	 1  	 1  	     8      	
IV. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                            	
71  	Лоток (тазик) эмалированный        
почкообразный                      	 15 	 30 	 45 	 60 	     5      	
72  	Мензурка аптечная                  	 5  	 5  	 6  	 7  	     3      	
73  	Чашка для мытья зубных протезов    	 2  	 4  	 6  	 8  	     5      	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                        	
74  	Воронка стеклянная                 	 1  	 1  	 1  	 2  	     3      	
75  	Дозатор для антисептика            	 1  	 1  	 1  	 2  	     3      	
76  	Дозатор для жидкого мыла           	 1  	 1  	 1  	 2  	     3      	

Зуботехническая лаборатория

 N  
п/п 	
 Наименование изделий медицинского 
 назначения и медицинской техники  	Количество изделий 
 при числе зубных  
     техников      	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		 1  	 2  	 3  	 4  		
 1  	                 2                 	 3  	 4  	 5  	 6  	     7      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат для холодной полимеризации 
пластмасс                          	 1  	 1  	 3  	 3  	     10     	
 2  	Аппарат для вакуумного замеса      
зуботехнических материалов         	 1  	 1  	 2  	 2  	     10     	
 3  	Аппарат для вытяжки зубных гильз   	 1  	 2  	 3  	 4  	     10     	
 4  	Аппарат для дублирования моделей   	 1  	 2  	 2  	 3  	     10     	
 5  	Аппарат для обрезки моделей        	 1  	 2  	 2  	 2  	     10     	
 6  	Аппарат для полимеризации          
пластмассы зуботехнический         
(светополимерный)                  	 1  	 2  	 2  	 3  	     10     	
 7  	Аппарат для точечной электросварки 
стальных мостовидных и бюгельных   
зубных протезов                    	 1  	 1  	 1  	 1  	     10     	
 8  	Аппарат для электрополировки зубов 	 1  	 1  	 1  	 1  	     10     	
 9  	Аппарат паяльный зуботехнический   
переносной                         	 1  	 1  	 1  	 2  	     10     	
10  	Артикулятор анатомический          
для установки прикуса              	 2  	 4  	 5  	 6  	     10     	
11  	Вибростол вакуумный зуботехнический	 1  	 1  	 1  	 1  	     10     	
12  	Воскотопка                         	 1  	 1  	 1  	 1  	     10     	
13  	Компрессор мембранный              
для зуботехнических работ          	 1  	 1  	 1  	 1  	     10     	
14  	Машина шлифстоматологическая       	 2  	 3  	 4  	 5  	     10     	
15  	Микромотор зуботехнический         
бесколлекторный                    	 1  	 2  	 3  	 4  	     10     	
16  	Осветитель люминесцентный          
для зуботехнических работ          	 1  	 2  	 3  	 4  	     8      	
17  	Палитра для смешивания керамических
масс                               	 1  	 1  	 1  	 1  	     10     	
18  	Параллелометр                      
координатноопределяющий            	 1  	 1  	 1  	 1  	     10     	
19  	Пистолет к аппарату для пайки      
зубных протезов                    	 1  	 1  	 2  	 3  	     10     	
20  	Полимеризатор для зубных протезов  	 1  	 1  	 1  	 1  	     10     	
21  	Пресс для выдавливания гипса       
из кювет                           	 1  	 1  	 1  	 1  	     10     	
22  	Пресс для зуботехнических кювет    	 1  	 1  	 2  	 2  	     10     	
23  	Приспособление                     
электронагревательное для обработки
восковых шаблонов                  	 1  	 1  	 1  	 1  	     10     	
24  	Станок для обработки гипсовых      
моделей                            	 1  	 1  	 1  	 2  	     10     	
25  	Установка высокочастотная литейная 
универсальная                      	 1  	 1  	 1  	 1  	     10     	
26  	Установка для предварительного     
нагрева литейных форм              	 1  	 1  	 1  	 1  	     10     	
27  	Установка для сушки форм и вытопки 
воска                              	 1  	 1  	 1  	 1  	     10     	
28  	Электрошпатель                     	 1  	 2  	 3  	 4  	     10     	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
29  	Бор стальной особостойкий          
(комплект)                         	120 	240 	360 	480 	     1      	
30  	Бор твердосплавный                 	100 	200 	300 	400 	     1      	
31  	Бюгель одно-, двух- и трехкюветный 
(комплект)                         	 5  	 10 	 13 	 15 	     -      	
32  	Головка алмазная                   	100 	200 	300 	400 	     -      	
33  	Головка для обработки              
кобальто-хромового сплава          	<**>	     1      	
34  	Диск алмазный от 0,1 до 0,14 мм    
для обработки металлокерамики      	100 	200 	300 	400 	     -      	
35  	Диск сепарационный бумажный        	<**>	     -      	
36  	Диск сепарационный металлический   	<**>	     -      	
37  	Дискодержатель для прямого         
наконечника с левой резьбой        
(комплект)                         	 30 	 40 	 60 	 70 	     5      	
38  	Дискодержатель для прямого         
наконечника с правой резьбой       
(комплект)                         	 50 	 80 	100 	120 	     5      	
39  	Камера очистная пескометная        
зуботехническая                    	 1  	 1  	 1  	 1  	     10     	
40  	Круг шлифовальный (карбундовый)    
для шлифмашины                     	 50 	 60 	 70 	 80 	     -      	
41  	Круг эластичный шлифовальный для   
бормашины карбундовый (комплект)   	700 	840 	980 	1120		
42  	Круг эластичный шлифовальный       
для шлифмашины                     	200 	400 	600 	800 	     -      	
43  	Круглогубцы                        	 1  	 2  	 3  	 4  	     5      	
44  	Кювета зуботехническая (бронзовая) 	 5  	 10 	 15 	 20 	     5      	
45  	Кювета зуботехническая             
для мостовидных зубных протезов    
(латунная)                         	 3  	 6  	 9  	 12 	     5      	
46  	Лобзик специальный с пилками       
стоматологический                  	 1  	 2  	 3  	 4  	     3      	
47  	Ложка стоматологическая для        
разогревания легкоплавких сплавов  	 1  	 2  	 3  	 4  	     5      	
48  	Молоток стоматологический латунный 	 1  	 2  	 3  	 4  	     10     	
49  	Молоток стоматологический стальной 	 1  	 2  	 3  	 4  	     10     	
50  	Наковальня зуботехническая         	 1  	 2  	 3  	 4  	     10     	
51  	Нож-шпатель зуботехнический        	 2  	 4  	 6  	 8  	     5      	
52  	Нож зуботехнический большой        	 1  	 2  	 3  	 4  	     5      	
53  	Нож зуботехнический малый          	 1  	 2  	 3  	 4  	     5      	
54  	Ножницы для коронок                
вертикально изогнутые              	 2  	 4  	 5  	 8  	     3      	
55  	Ножницы для металла                	 1  	 2  	 3  	 4  	     3      	
56  	Ножницы зуботехнические большие    	 1  	 2  	 3  	 4  	     3      	
57  	Стандартная силиконовая пластинка  
для моделировки бюгельных протезов 	 3  	 6  	 10 	 14 	     -      	
58  	Фильцы для полировки зубных        
протезов дискообразные (коплект)   	 20 	 40 	 60 	 80 	     -      	
59  	Фреза зуботехническая (комплект)   	160 	192 	224 	256 	     -      	
60  	Чашка для гипса резиновая          	 3  	 5  	 7  	 9  	     3      	
61  	Шпатель для замешивания гипса      	 2  	 4  	 6  	 8  	     5      	
62  	Штихель желобоватый (разных        
размеров)                          	 2  	 4  	 6  	 8  	     4      	
63  	Штихель ножевидный                 	 2  	 4  	 6  	 8  	     4      	
64  	Щипцы зуботехнические контурные    	 1  	 2  	 3  	 4  	     5      	
65  	Щипцы клювовидные для коронок      	 1  	 2  	 3  	 4  	     5      	
66  	Щипцы крампонные N 1               	 1  	 2  	 3  	 4  	     5      	
67  	Щипцы крампонные N 2               	 1  	 2  	 3  	 4  	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
68  	Бачок бензиновый для зубопротезных 
работ                              	 1  	 1  	 1  	 1  	     10     	
69  	Кусачки технические                	 1  	 2  	 3  	 4  	     10     	
70  	Печь для обжига керамики           	 1  	 1  	 3  	 3  	     10     	
71  	Печь муфельная с программным       
управлением                        	 2  	 2  	 2  	 3  	     10     	
72  	Пинцет технический                 	 2  	 4  	 6  	 8  	     5      	
73  	Плоскогубцы технические            	 1  	 2  	 3  	 4  	     5      	
74  	Рукав гибкий к шлифмашине          	 2  	 4  	 6  	 8  	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
75  	Стол для гипсовочных работ         	 1  	 1  	 1  	 1  	     8      	
76  	Стол зуботехнический               	 1  	 1  	 1  	 1  	     8      	
77  	Стол зуботехнический с вытяжкой,   
пылесосом, бормашиной              
и осветительной лампой             	 1  	 2  	 3  	 4  	     8      	
78  	Шкаф медицинский одностворчатый    	 2  	 2  	 3  	 4  	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
79  	Лоток (тазик) эмалированный        
почкообразный                      	 2  	 4  	 6  	 8  	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
80  	Бутыль с притертой пробкой         	 3  	 3  	 3  	 3  	     3      	
81  	Воронка стеклянная                 	 3  	 3  	 3  	 3  	     3      	
82  	Дозатор для жидкого мыла           	 1  	 1  	 1  	 2  	     3      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Кабинет врача-инфекциониста

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Весы медицинские <1>	    1     	     10     	
 2  	Ростомер <1>	    1     	     10     	
 3  	Облучатель бактерицидный передвижной        	    1     	     5      	
 4  	Светильник медицинский однорефлекторный     
передвижной                                 	    1     	     8      	
 5  	Термометр для воды                          	    2     	     3      	
 6  	Термометр медицинский                       	    10    	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 7  	Корнцанг (изогнутый)                        	    2     	     5      	
 8  	Корнцанг (прямой)                           	    2     	     5      	
 9  	Ножницы для перевязочного материала         	    2     	     3      	
10  	Ножницы прямые                              	    2     	     3      	
11  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
12  	Фонендоскоп комбинированный                 	    2     	     5      	
13  	Шпатель металлический для языка             	<**>	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
14  	Емкость для проведения текущей дезинфекции  
(набор)                                     	    12    	     -      	
15  	Емкость для термометров и шпателей          	    2     	     3      	
16  	Комплект противоэпидемический               	    10    	     -      	
17  	Набор для забора бакматериала от больного   
особо опасной инфекцией                     	    1     	     -      	
18  	Набор для доставки бакматериала в           
лабораторию                                 	    1     	     -      	
19  	Набор для личной профилактики               	    1     	     3      	
20  	Набор для оказания скорой и неотложной      
медицинской помощи                          	    1     	     3      	
21  	Пипетка глазная                             	<**>	     1      	
22  	Стаканчик для приема лекарств               	<**>	     3      	
23  	Термоконтейнер                              	    3     	     10     	
24  	Укладка для оказания экстренной медицинской 
помощи                                      	    1     	     3      	
25  	Холодильник для хранения медицинских        
препаратов                                  	    1     	     10     	
26  	Холодильник с морозильником для хранения    
медицинских препаратов                      	    1     	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
27  	Кушетка медицинская смотровая               	    2     	     10     	
28  	Подставка для кружек                        	    1     	     10     	
29  	Столик инструментальный                     	    1     	     8      	
30  	Тележка комбинированная для перевозки       
чистого и грязного белья                    	    1     	     8      	
31  	Ширма медицинская секционная                	    1     	     10     	
32  	Шкаф для медицинских препаратов             	    1     	     8      	
33  	Шкаф медицинский одностворчатый             	    1     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
34  	Грелка резиновая                            	    2     	     3      	
35  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    2     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
36  	Банка стеклянная с притертой пробкой        	    2     	     3      	
37  	Бутыль с притертой пробкой                  	    2     	     3      	
38  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
39  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Примечание:
<1> - при отсутствии кабинета доврачебного приема;
<**> - по потребности.

Кабинет врача-кардиолога

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Весы медицинские                            	    1     	     10     	
 2  	Дефибриллятор переносной                    	    1     	     5      	
 3  	Негатоскоп общего назначения                	    1     	     10     	
 4  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
 5  	Ростомер                                    	    1     	     10     	
 6  	Термометр медицинский                       	    3     	     3      	
 7  	Электрокардиограф                           	    1     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 8  	Ножницы прямые                              	    1     	     3      	
 9  	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
10  	Шпатель металлический для языка             	<**>	     5      	
11  	Таблица измерения индекса массы тела        	    1     	     -      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
12  	Емкость для термометров и шпателей          	    2     	     3      	
13  	Набор для оказания скорой и неотложной      
медицинской помощи                          	    1     	     -      	
14  	Секундомер                                  	    1     	     7      	
15  	Стаканчик для приема лекарств               	<**>	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
16  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
17  	Кушетка электрокардиографическая            	    1     	     8      	
18  	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    1     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
19  	Лента измерительная                         	    1     	     3      	
20  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    1     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
21  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Кабинет врача-невролога

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Негатоскоп общего назначения                	    1     	     10     	
 2  	Облучатель бактерицидный переносной         	    1     	     5      	
 3  	Периметр электрический                      	    1     	     9      	
 4  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
 5  	Термометр медицинский                       	    2     	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 6  	Камертон медицинский (набор)                	    1     	     10     	
 7  	Молоток неврологический                     	    1     	     10     	
 8  	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
 9  	Шпатель металлический для языка             	<**>	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
10  	Динамометр ручной                           	    2     	     10     	
11  	Емкость для термометров и шпателей          	    4     	     3      	
12  	Набор для оказания скорой и неотложной      
медицинской помощи                          	    1     	     -      	
13  	Стаканчик для приема лекарств               	<**>	     3      	
14  	Фонарик карманный                           	    1     	     8      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
15  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
16  	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    1     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
17  	Лента измерительная                         	    1     	     3      	
18  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    1     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
19  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Кабинет врача-оториноларинголога

┌────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────┐
│ N  │Наименование изделий медицинского назначения│Количество│    Срок    │
│п/п │           и медицинской техники            │ изделий  │эксплуатации│
│    │                                            │          │ (в годах)  │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│ 1  │                     2                      │    3     │     4      │
├────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           │
├────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────┤
│ 1  │Аппарат для пневматического массажа         │    1     │     5      │
│    │барабанной перепонки                        │          │            │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│ 2  │Аудиометр поликлинический                   │    1     │     5      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│ 3  │Гальванокаутер с насадками (комплект)       │    2     │     10     │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│ 4  │Негатоскоп общего назначения                │    1     │     10     │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│ 5  │Облучатель бактерицидный передвижной        │    1     │     5      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│ 6  │Отсасыватель электрический медицинский      │    1     │     5      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│ 7  │Прибор для измерения артериального давления │    1     │     5      │
│    │(тонометр)                                  │          │            │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│ 8  │Рабочее место врача-оториноларинголога      │    1     │     5      │
│    ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│    │Установка отоларинголога рабочая <1>, <2>,  │    1     │     5      │
│    │<3>, <4>, <5>                               │          │            │
│    ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│    │Осветитель налобный с встроенным источником │    1     │     5      │
│    │света <1>, <2>, <3>, <4>, <5>               │          │            │
│    ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│    │Микроскоп диагностический <1>, <2>, <3>,    │    1     │     6      │
│    │<4>, <5>                                    │          │            │
│    ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│    │Фиброназофарингоскоп <1>, <2>, <3>, <4>, <5>│    1     │     5      │
│    ├────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│    │Эндоскоп жесткий 0°, 70° с видеомонитором   │    1     │     5      │
│    │<2>, <3>, <4>, <5>                          │          │            │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│ 9  │Термометр медицинский                       │    6     │     3      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│10  │Тимпанометр                                 │    1     │     5      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│11  │Шкаф сушильно-стерилизационный              │    1     │     10     │
├────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           │
├────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────┤
│12  │Баллон для продувания ушей                  │    5     │     5      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│13  │Воронка ушная                               │   300    │     5      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│14  │Воронка пневматическая Зигля                │    3     │     4      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│15  │Жгут кровоостанавливающий                   │    2     │     3      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│16  │Заглушитель ушной                           │    1     │     3      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│17  │Зеркало гортанное (разных размеров)         │    50    │     3      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│18  │Зеркало носоглоточное (разных размеров)     │    50    │     3      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│19  │Зеркало носовое (разных размеров)           │   300    │     5      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│20  │Зонд Воячека                                │    10    │     4      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│21  │Зонд желобоватый                            │    10    │     4      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│22  │Зонд пуговчатый для миндалин                │    10    │     4      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│23  │Зонд носовой с навивкой                     │   200    │     4      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│24  │Зонд носовой пуговчатый                     │    20    │     4      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│25  │Зонд с нарезкой для протирания и смазывания │    60    │     4      │
│    │полостей                                    │          │            │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│26  │Зонд ушной острый                           │    20    │     4      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│27  │Зонд ушной пуговчатый                       │    40    │     4      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│28  │Зонд ушной с навивкой                       │   200    │     4      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│29  │Игла для пункции верхнечелюстного синуса    │    50    │     3      │
│    │(Куликовского)                              │          │            │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│30  │Иглодержатель                               │    5     │     5      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│31  │Камертон медицинский (набор)                │    1     │     15     │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│32  │Канюля для промывания верхнечелюстной пазухи│    30    │     4      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│33  │Канюля для промывания аттика (набор)        │    50    │     4      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│34  │Катетер резиновый (набор)                   │    4     │     3      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│35  │Катетер для продувания слуховых труб        │          │     5      │
│    │N 1                                         │    30    │            │
│    │N 2                                         │    40    │            │
│    │N 3                                         │    20    │            │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│36  │Крючок для удаления инородных тел из носа   │    7     │     5      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│37  │Крючок трахеотомический острый              │    2     │     5      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│38  │Крючок для удаления инородных тел из уха    │    7     │     5      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│39  │Набор (чемоданчик) инструментов с отоскопом │    2     │     6      │
│    │для обслуживания больных на дому            │          │            │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│40  │Нож гортанный скрытый Тобольда              │    10    │     5      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│41  │Нож (игла) парацентезный штыкообразный      │    30    │     3      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│42  │Ножницы для перевязочного материала         │    3     │     3      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│43  │Ножницы хирургические (разные)              │    2     │     3      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│44  │Петля полипная гортанная                    │    3     │     5      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│45  │Петля полипная носовая с двумя наконечниками│    30    │     5      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│46  │Петля полипная ушная                        │    15    │     5      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│47  │Пинцет анатомический                        │    7     │     5      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│48  │Пинцет ушной штыкообразный                  │   300    │     5      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│49  │Пинцет хирургический                        │    2     │     5      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│50  │Проволока для носовых полипных петель       │   100    │     -      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│51  │Проволока для ушных полипных петель         │    40    │     -      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│52  │Распылитель анестезирующих веществ          │    8     │     5      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│53  │Расширитель трахеотомический с кремальерой  │    2     │     5      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│54  │Ручка для гальванокаутеров                  │    3     │     5      │
│    │отоларингологических                        │          │            │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│55  │Ручка к зеркалам                            │    4     │     5      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│56  │Ручка для скальпеля                         │    10    │     3      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│57  │Трубка трахеостомическая с внутренней       │          │     5      │
│    │трубкой размерами                           │          │            │
│    │N 6                                         │    10    │            │
│    │N 5                                         │    20    │            │
│    │N 4                                         │    10    │            │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│58  │Фонендоскоп комбинированный                 │    1     │     5      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│59  │Шпатель металлический для языка             │   300    │     5      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│60  │Шприц для внутригортанных вливаний          │    40    │     3      │
│    │и промывания миндалин (набор)               │          │            │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│61  │Шприц для промывания полостей Жанэ 100 мл   │    4     │     3      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│62  │Щипцы гортанные для извлечения инородных тел│    10    │     5      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│63  │Щипцы тампонные носовые                     │    7     │     5      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│64  │Щипцы тампонные ушные (набор)               │    18    │     5      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│65  │Щипцы ушные чашечкообразные                 │    20    │     5      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│66  │Элеватор носовой двусторонний               │    2     │     5      │
├────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     │
├────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────┤
│67  │Аптечка для оказания первой медицинской     │    1     │     -      │
│    │помощи при работе с дезинфицирующими        │          │            │
│    │веществами                                  │          │            │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│68  │Аптечка для профилактики заражения СПИДом   │    1     │     -      │
│    │персонала                                   │          │            │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│69  │Бутылеопрокидыватель                        │    1     │     8      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│70  │Емкость для термометров и шпателей          │    2     │     3      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│71  │Контейнер для обработки медицинских         │    6     │     10     │
│    │инструментов                                │          │            │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│72  │Лупа ручная                                 │    1     │     9      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│73  │Набор для оказания скорой и неотложной      │    1     │     -      │
│    │медицинской помощи                          │          │            │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│74  │Пипетка глазная                             │    10    │     1      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│75  │Стаканчик для приема лекарств               │   <**>   │     3      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│76  │Холодильник для хранения медицинских        │    1     │     10     │
│    │препаратов                                  │          │            │
├────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   │
├────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────┤
│77  │Кресло вращающееся для исследования         │    1     │     5      │
│    │вестибулярного аппарата (Барани)            │          │            │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│78  │Кресло оториноларингологическое             │    1     │     5      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│79  │Подставка для тазов                         │    1     │     10     │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│80  │Столик инструментальный                     │    4     │     8      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│81  │Стол для емкостей с дезрастворами           │    1     │     10     │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│82  │Шкаф для медицинских препаратов группы      │    1     │     8      │
│    │"A" и "B"                                   │          │            │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│83  │Шкаф медицинский двухстворчатый             │    1     │     8      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│84  │Шкаф медицинский одностворчатый             │    1     │     8      │
├────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             │
├────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────┤
│85  │Баллон резиновый                            │    6     │     3      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│86  │Грелка резиновая для льда                   │    3     │     3      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│87  │Лента измерительная                         │    1     │     3      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│88  │Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   │    40    │     5      │
├────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┤
│VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       │
├────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────┤
│89  │Банка стеклянная с притертой пробкой        │    10    │     3      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│90  │Бутыль с притертой пробкой                  │    15    │     3      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│91  │Воронка стеклянная                          │    2     │     3      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│92  │Дозатор для антисептика                     │    1     │     3      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│93  │Дозатор для жидкого мыла                    │    1     │     3      │
├────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│94  │Мензурка градуированная                     │    4     │     3      │
└────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┘

Примечание:
<1> - районный уровень;
<2> - межрайонный уровень;
<3> - областной уровень;
<4> - городской уровень;
<5> - республиканский уровень;
<**> - по потребности.

Кабинет врача-офтальмолога

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	А/В-сканер офтальмологический               
ультразвуковой <3>	    1     	     5      	
 2  	А/В-сканер офтальмологический               
с наконечником для ультразвуковой           
биомикроскопии <4>, <5>	    1     	     5      	
 3  	Авторефкератометр                           	    1     	     5      	
 4  	Аппарат для интраокулярных линз <4>, <5>	    1     	     5      	
 5  	Аппарат для проведения криовоздействия <3>, 
<4>, <5>	    1     	     5      	
 6  	Биомикроскоп эндотелиальный <5>	    1     	     5      	
 7  	Гониолинза (гониоскоп)                      	    1     	     5      	
 8  	Диатермокоагулятор офтальмологический <3>,  
<4>, <5>	    1     	     9      	
 9  	Камера скрининговая ретинальная для осмотра 
глазного дна <3>, <4>, <5>	    1     	     5      	
10  	Камера ретинальная для флюоресцентной       
ангиографии <4>, <5>	    1     	     5      	
11  	Камера ретинальная для диагностики          
ретинопатии недоношенных <4>, <5>	    1     	     5      	
12  	Лазер диодный <5>	    1     	     5      	
13  	Лазер для селективной трабекулопластики <4>,
<5>	    1     	     5      	
14  	Лазер офтальмологический для термотерапии   
<5>	    1     	     5      	
15  	Лазер офтальмологический комбинированный    
<4>, <5>	    1     	     5      	
16  	Лазер фемтосекундный <5>	    1     	     5      	
17  	Лазер эксимерный <5>	    1     	     5      	
18  	Лампа щелевая                               	    1     	     5      	
19  	Линейка скиаскопическая с прямоугольными    
линзами (комплект)                          	    2     	     9      	
20  	Линза офтальмологическая (29Д, 60Д, 75Д,    
90Д) (комплект)                             	    1     	     9      	
21  	Микроскоп офтальмологический операционный   
<3>	    1     	     5      	
22  	Микроскоп офтальмологический операционный с 
широкоугольной системой для осмотра глазного
дна с обязательными видеорегистрацией       
и архивированием <4>, <5>	    1     	     5      	
23  	Набор микрохирургический для амбулаторных   
операций                                    	    1     	     5      	
24  	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный	    1     	     5      	
25  	Офтальмоскоп зеркальный                     	    2     	     9      	
26  	Офтальмометр                                	    1     	     5      	
27  	Офтальмоскоп электрический                  	    1     	     5      	
28  	Офтальмоскоп налобный бинокулярный <3>, <4>	    1     	     5      	
29  	Офтальмоскоп налобный бинокулярный с        
видеорегистрацией и архивированием <5>	    1     	     5      	
30  	Периметр компьютерный (скрининговый)        	    1     	     5      	
31  	Периметр компьютерный статический <5>	    1     	     5      	
32  	Периметр проекционный с ретинальной камерой 
для исследования макулярной области <4>, <5>	    1     	     5      	
33  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
34  	Прибор для исследования остроты зрения      
для дали переносной                         	    1     	     5      	
35  	Прибор для определения мультифокальной      
электроретинографии <4>, <5>	    1     	     5      	
36  	Поляриметр лазерный сканирующий <4>, <5>	    1     	     5      	
37  	Рабочее место офтальмолога (лампа щелевая,  
набор очковых линз, тонометр бесконтактный, 
офтальмоскоп электрический)                 	    1     	     5      	
38  	Рефрактометр автоматический                 	    1     	     5      	
39  	Тонометр аппланационный Маклакова (Шиотца)  	    5     	     9      	
40  	Тонометр бесконтактный                      	    1     	     5      	
41  	Томограф оптический когерентный (двухмерный)
для заднего отрезка глазного яблока <4>, <5>	    1     	     5      	
42  	Томограф оптический когерентный для         
переднего отрезка глазного яблока <4>, <5>	    1     	     5      	
43  	Томограф оптический когерентный трехмерный  
<5>	    1     	     5      	
44  	Стерилизатор для быстрой стерилизации <3>,  
<4>, <5>	    1     	     5      	
45  	Стерилизатор плазменный <4>, <5>	    1     	     5      	
46  	Система фако-витреоэктомическая             
комбинированная <4>, <5>	    1     	     5      	
47  	Система эндоскопическая для хирургии слезных
путей <5>	    1     	     5      	
48  	Фундус-линза                                	    1     	     9      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
49  	Векоподъемник                               	    1     	     5      	
50  	Векорасширитель                             	    1     	     5      	
51  	Жгут кровоостанавливающий                   	    4     	     3      	
52  	Зажим для эластичных трубок                 	    1     	     5      	
53  	Зонд конический для слезного канала         
(комплект)                                  	    2     	     5      	
54  	Зонд цилиндрический двусторонний            
для зондирования слезного канала (комплект) 	    2     	     5      	
55  	Игла тупая для промывания слезного канала   
(набор)                                     	    4     	     3      	
56  	Игла-нож для удаления инородных тел         
из роговицы                                 	    3     	     3      	
57  	Корнцанг прямой                             	    2     	     5      	
58  	Крючок глазной для раздвигания краев раны   
на веках                                    	    1     	     5      	
59  	Ложка глазная острая (набор)                	    1     	     5      	
60  	Ножницы глазные остроконечные прямые        	    2     	     3      	
61  	Ножницы глазные тупоконечные вертикально    
изогнутые                                   	    2     	     3      	
62  	Ножницы глазные тупоконечные прямые         	    2     	     3      	
63  	Ножницы для перевязочного материала         	    2     	     3      	
64  	Ножницы хирургические тупоконечные изогнутые
по плоскости                                	    2     	     3      	
65  	Пинцет анатомический глазной прямой         	    3     	     5      	
66  	Пинцет для фиксации века                    	    2     	     5      	
67  	Пинцет для фиксации глазного яблока         	    2     	     5      	
68  	Пинцет окончатый для операции на веках      	    2     	     5      	
69  	Пинцет роговичный Поляка                    	    2     	     5      	
70  	Пинцет хирургический глазной прямой большой 	    3     	     5      	
71  	Пинцет хирургический глазной прямой малый   	    2     	     5      	
72  	Пинцет хирургический глазной слабоизогнутый 	    2     	     5      	
73  	Пинцет эпиляционный                         	    2     	     5      	
74  	Пластинка для операций на веках             	    2     	     5      	
75  	Скальпель глазной брюшистый                 	    2     	     3      	
76  	Скальпель глазной остроконечный             	    3     	     3      	
77  	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
78  	Шпатель глазной изогнутый                   	    2     	     5      	
79  	Шпатель металлический для языка             	<**>	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
80  	Аптечка для оказания первой медицинской     
помощи при работе с дезинфицирующими        
веществами                                  	    1     	     -      	
81  	Аптечка для профилактики заражения СПИДом   
персонала                                   	    1     	     -      	
82  	Ванночка глазная медицинская                	    10    	     3      	
83  	Емкость для термометров и шпателей          	    2     	     3      	
84  	Контейнер для обработки медицинских         
инструментов                                	    6     	     10     	
85  	Линза, призма очковая пробная (набор)       	    1     	     9      	
86  	Набор для оказания скорой и неотложной      
медицинской помощи                          	    1     	     -      	
87  	Оправа пробная универсальная                	    2     	     9      	
88  	Осветитель таблиц для определения остроты   
зрения                                      	    1     	     9      	
89  	Пипетка глазная                             	    20    	     1      	
90  	Проектор знаков                             	    1     	     5      	
91  	Стаканчик для приема лекарств               	<**>	     3      	
92  	Таблица для определения остроты зрения      	    1     	     9      	
93  	Таблица полихроматическая для исследования  
цветоощущения (комплект)                    	    1     	     9      	
94  	Холодильник для хранения медицинских        
препаратов                                  	    1     	     10     	
95  	Цветотест                                   	    1     	     5      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
96  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
97  	Стол для офтальмологических приборов        	    3     	     8      	
98  	Столик инструментальный                     	    1     	     8      	
99  	Столик манипуляционный                      	    2     	     8      	
100 	Стол для емкостей с дезрастворами           	    1     	     10     	
101 	Шкаф медицинский одностворчатый             	    2     	     8      	
102 	Шкаф для медицинских препаратов группы      
"А" и "В"                                   	    1     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
103 	Грелка резиновая                            	    1     	     3      	
104 	Лопатка глазная                             	    20    	     3      	
105 	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    2     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
106 	Воронка стеклянная                          	    2     	     3      	
107 	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
108 	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Примечание:
<1> - для поликлиники свыше 500 посещений в смену;
<2> - на районном амбулаторно-поликлиническом уровне;
<3> - для межрайонного уровня;
<4> - для областного уровня;
<5> - для республиканского уровня;
<**> - по потребности.

Кабинет врача-эндокринолога

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Весы медицинские                            	    1     	     10     	
 2  	Глюкометр портативный                       	    1     	     3      	
 3  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
 4  	Ростомер                                    	    1     	     10     	
 5  	Термометр медицинский                       	    2     	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 6  	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
 7  	Шпатель металлический для языка             	<**>	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
 8  	Емкость для термометров и шпателей          	    2     	     3      	
 9  	Набор для оказания скорой и неотложной      
медицинской помощи                          	    1     	     -      	
10  	Стаканчик для приема лекарств               	<**>	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
11  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
12  	Столик инструментальный                     	    1     	     8      	
13  	Шкаф одностворчатый                         	    1     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
14  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    1     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
15  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Кабинет врача-реабилитолога

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Весы медицинские <1>	    1     	     10     	
 2  	Гониометр                                   	    1     	     8      	
 3  	Негатоскоп общего назначения                
с диафрагмирующими шторками                 	    1     	     10     	
 4  	Облучатель бактерицидный настенный          	    1     	     5      	
 5  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
 6  	Ростомер <1>	    1     	     10     	
 7  	Спирометр портативный                       	    1     	     5      	
 8  	Термометр медицинский                       	    1     	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 9  	Молоточек неврологический                   	    1     	     10     	
10  	Ножницы прямые                              	    1     	     3      	
11  	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
12  	Шпатель металлический для языка             	    1     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
13  	Динамометр                                  	    1     	     5      	
14  	Емкость для термометров                     	    1     	     3      	
15  	Емкость для шпателей                        	    1     	     3      	
16  	Контейнер для дезинфекции термометров       	    1     	     10     	
17  	Контейнер для дезинфекции шпателей          	    1     	     10     	
18  	Набор для оказания скорой и неотложной      
медицинской помощи                          	    1     	     -      	
19  	Секундомер                                  	    1     	     7      	
20  	Стаканчик для приема лекарств               	    5     	     3      	
21  	Фонарик-ручка портативный                   	    1     	     8      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
22  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
23  	Столик медицинский инструментальный         	    2     	     8      	
24  	Ширма медицинская секционная                	    1     	     10     	
25  	Шкаф медицинский одностворчатый             
металлический с сейфом                      	    1     	     15     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
26  	Лента измерительная                         	    1     	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
27  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Примечания:
<1> - при отсутствии кабинета доврачебного приема.

Кабинет врача реабилитолога-эксперта

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Весы медицинские <1>	    1     	     10     	
 2  	Гониометр                                   	    1     	     8      	
 3  	Негатоскоп общего назначения                
с диафрагмирующими шторками                 	    1     	     10     	
 4  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
 5  	Ростомер <1>	    1     	     10     	
 6  	Спирометр портативный                       	    1     	     5      	
 7  	Термометр медицинский                       	    1     	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 8  	Молоточек неврологический                   	    1     	     10     	
 9  	Ножницы прямые                              	    1     	     3      	
10  	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
11  	Емкость для хранения термометров            	    1     	     3      	
12  	Емкость для хранения шпателей               	    1     	     3      	
13  	Динамометр                                  	    1     	     5      	
14  	Контейнер для дезинфекции термометров       	    1     	     10     	
15  	Контейнер для дезинфекции шпателей          	    1     	     10     	
16  	Набор для оказания скорой и неотложной      
медицинской помощи                          	    1     	     -      	
17  	Стаканчик для приема лекарств               	    5     	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
18  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
19  	Столик медицинский инструментальный         	    2     	     8      	
20  	Шкаф медицинский одностворчатый             
металлический с сейфом                      	    1     	     15     	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                        	
21  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Примечания:
<1> - при отсутствии кабинета доврачебного приема.

Кабинет лечебной физкультуры

 N 
п/п	

  Наименование изделий медицинского  
  назначения и медицинской техники   	Количество изделий
по числу посещений
     в смену      	
    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		до 500	501 -
 750 	свыше
 751 		
 1 	                  2                  	  3   	  4  	  5  	     6      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
1  	Аппарат для вибрационного массажа    	  1   	  2  	  2  	     5      	
2  	Весы медицинские                     	  1   	  1  	  1  	     10     	
3  	Прибор для измерения артериального   
давления (тонометр)                  	  1   	  2  	  2  	     5      	
4  	Механоаппарат для разработки всех    
суставов конечностей, с учетом       
функции каждого сустава, стойки к    
нему с расчетом 1 стойка на 2 сустава	  1   	  1  	  1  	     8      	
5  	Механоаппарат блочный                	  1   	  1  	  2  	     8      	
6  	Облучатель бактерицидный переносной  	  1   	  1  	  1  	     5      	
7  	Ростомер                             	  1   	  1  	  1  	     10     	
8  	Спирометр автоматизированный         	  2   	  2  	  3  	     5      	
9  	Угломер для определения подвижности  
суставов конечностей и пальцев       	  2   	  2  	  3  	     8      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
10 	Фонендоскоп комбинированный          	  1   	  1  	  1  	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
11 	Бинт эластичный                      	  8   	 12  	 18  	     3      	
12 	Биостимулятор механический           	  1   	  2  	  3  	     8      	
13 	Булавы гимнастические (пары)         	  5   	  8  	 11  	     8      	
14 	Гантели разного веса от 500 г до 3 кг	  7   	 10  	 12  	     10     	
15 	Динамометр ручной                    	  1   	  1  	  1  	     5      	
16 	Диск "Грация"                        	  2   	  3  	  4  	     8      	
17 	Каток гимнастический                 	  1   	  2  	  3  	     8      	
18 	Коврик гимнастический                	  8   	 12  	 16  	     3      	
19 	Кольца гимнастические (комплект)     	  1   	  1  	  2  	     8      	
20 	Манеж для мячей                      	  1   	  1  	  1  	     8      	
21 	Медицинбол весом 1 - 2 кг            	  7   	 10  	 15  	     3      	
22 	Метроном                             	  1   	  1  	  1  	     7      	
23 	Мелкие предметы (шарики, пуговицы,   
пирамидки, конструктор) (набор)      	  1   	  2  	  3  	     3      	
24 	Мяч баскетбольный                    	  1   	  1  	  2  	     3      	
25 	Мяч волейбольный                     	  1   	  2  	  2  	     3      	
26 	Мяч для шейпинга                     	  2   	  3  	  4  	     3      	
27 	Мяч теннисный                        	  9   	 14  	 19  	     3      	
28 	Палка гимнастическая длиной 105 см   	  13  	 20  	 23  	     8      	
29 	Проигрыватель для воспроизведения    
аудиозаписей (магнитофон, CD,        
DVD-плеер)                           	  1   	  1  	  1  	     10     	
30 	Секундомер                           	  3   	  7  	  9  	     7      	
31 	Сетка волейбольная                   	  1   	  1  	  1  	     3      	
32 	Скакалка                             	  7   	 10  	 14  	     6      	
33 	Часы песочные (набор)                	  2   	  3  	  4  	     5      	
34 	Часы процедурные                     	  1   	  2  	  2  	     5      	
35 	Штурвал для разработки плеча         	  1   	  2  	  2  	     8      	
36 	Эспандер пружинный для кисти         	  3   	  6  	  8  	     5      	
37 	Эспандер пружинный для рук           	  5   	  8  	 11  	     5      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ И МЕБЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ                  	
38 	Дорожка беговая                      	  1   	  1  	  1  	     8      	
39 	Дорожка следовая                     	  1   	  1  	  2  	     8      	
40 	Доска наклонная                      	  -   	  1  	  1  	     8      	
41 	Кушетка гимнастическая полужесткая   	  4   	  6  	  7  	     8      	
42 	Кушетка медицинская массажная        
с поднимающимся изголовьем           	  1   	  2  	  3  	     8      	
43 	Лесенка из трех ступеней             	  1   	  2  	  2  	     8      	
44 	Лестница гимнастическая              	  2   	  3  	  4  	     8      	
45 	Скамья гимнастическая (высокая,      
низкая)                              	  2   	  4  	  4  	     8      	
46 	Стенка гимнастическая                	  1   	  2  	  3  	     8      	
47 	Степпер                              	  1   	  2  	  2  	     8      	
48 	Стол для механотерапии верхних       
конечностей                          	  1   	  1  	  1  	     8      	
49 	Столик для медицинских препаратов    	  1   	  2  	  3  	     8      	
50 	Столик для операций и манипуляций    
на руке (для массажа)                	  1   	  2  	  3  	     8      	
51 	Тренажеры:                           					
	тренажер гребной                     	  1   	  2  	  4  	     8      	
	велотренажер                         	  1   	  2  	  4  	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
52 	Лента измерительная                  	  1   	  1  	  1  	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
53 	Дозатор для жидкого мыла             	  1   	  1  	  1  	     3      	

Физиотерапевтическое отделение (кабинет)

 N  
п/п 	
   Наименование изделий   
 медицинского назначения  
  и медицинской техники   	     Количество изделий     
  для поликлиники по числу  
     посещений в смену      	
    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		до 
250	251 -
 500 	501 -
 750 	751 - 
 1200 	свыше
1200 		
 1  	            2             	 3 	  4  	  5  	  6   	  7  	     8      	
ЭЛЕКТРОСВЕТОЛЕЧЕНИЕ                                                      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат вакуумной терапии 	 - 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
 2  	Аппарат виброакустического
воздействия               	 1 	  1  	  1  	  2   	  2  	     5      	
 3  	Аппарат                   
для аэроионотерапии       
(люстра Чижевского)       	 1 	  1  	  1  	  1   	  2  	     5      	
 4  	Аппарат для вибромассажа  
портативный               	 - 	  1  	  1  	  1   	  2  	     5      	
 5  	Аппарат для гальванизации 
и электрофореза           	 2 	  5  	  5  	  5   	  6  	     5      	
 6  	Аппарат для гальванизации 
(портативный)             	 1 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
 7  	Аппарат для гальванизации 
с ваннами для конечностей 
(комплект)                	 1 	  1  	  1  	  2   	  2  	     5      	
 8  	Аппарат                   
для дарсонвализации       	 2 	  2  	  2  	  2   	  2  	     5      	
 9  	Аппарат для индуктотермии 
передвижной               	 1 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
10  	Аппарат для инфитатерапии 	 - 	  -  	  1  	  1   	  1  	     5      	
11  	Аппарат для               
крайневысокочастотной     
терапии (КВЧ)             	 1 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
12  	Аппарат для лечения       
электросном портативный   	 1 	  1  	  1  	  2   	  2  	     5      	
13  	Аппарат для локальной     
гипотермии                	 - 	  -  	  1  	  1   	  1  	     5      	
14  	Аппарат для               
магнитолазерной терапии   	 1 	  1  	  1  	  2   	  3  	     5      	
15  	Аппарат для магнитотерапии	 2 	  2  	  3  	  4   	  5  	     5      	
16  	Аппарат для микроволновой 
терапии                   
(дециметроволновой,       
сантиметроволновой)       
стационарный большой      
мощности                  	 - 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
17  	Аппарат для микроволновой 
терапии                   
(дециметроволновой,       
сантиметроволновой)       
малой мощности            	 1 	  1  	  1  	  2   	  2  	     5      	
18  	Аппарат для мониторной    
очистки кишечника         	 - 	  -  	  -  	  1   	  1  	     5      	
19  	Аппарат для низкочастотной
импульсной электротерапии 
(синусоидальные           
модулированные,           
диадинамические,          
интерференционные,        
флюктуирующие и др. токи) 	 1 	  2  	  3  	  4   	  4  	     5      	
20  	Аппарат                   
для пневмокомпрессионной  
терапии (аппарат          
для лечения лимфатических 
отеков)                   	 - 	  -  	  1  	  1   	  1  	     5      	
21  	Аппарат для стимуляции    
лимфооттока               	 - 	  -  	  1  	  1   	  1  	     5      	
22  	Аппарат                   
для ультравысокочастотной 
терапии высокой мощности  	 - 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
23  	Аппарат                   
для ультравысокочастотной 
терапии малой мощности    	 1 	  1  	  1  	  2   	  2  	     5      	
24  	Аппарат                   
для ультравысокочастотной 
терапии средней мощности  
передвижной               	 1 	  1  	  1  	  2   	  2  	     5      	
25  	Аппарат                   
для ультратонотерапии     	 - 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
26  	Аппарат для франклинизации	 - 	  -  	  1  	  1   	  1  	     5      	
27  	Аппарат для чрескожной    
электростимуляции         	 1 	  1  	  1  	  2   	  2  	     5      	
28  	Аппарат                   
для электростимуляции     	 1 	  2  	  2  	  2   	  3  	     5      	
29  	Аппарат лазерный          
терапевтический           	 - 	  1  	  1  	  2   	  3  	     5      	
30  	Аппарат полихроматического
поляризованного света     	 1 	  1  	  2  	  2   	  2  	     5      	
31  	Аппарат ультразвуковой    
терапевтический           	 2 	  2  	  2  	  2   	  3  	     5      	
32  	Аппарат электродиагностики	 - 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
33  	Аэрогидроионизатор        	 - 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
34  	Биодозиметр               
для ультрафиолетового     
облучения                 	 1 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
35  	Ванна светотепловая       
для конечностей           	 - 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
36  	Ванна светотепловая       
для туловища              	 - 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
37  	Измеритель мощности       
лазерного излучения       	 - 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
38  	Ионизатор                 	 - 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
39  	Кушетка (кресло) для      
механического термомассажа	 - 	  -  	  -  	  1   	  1  	     5      	
40  	Лампа инфракрасных лучей  
на штативе                	 1 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
41  	Лампочка неоновая         
(контрольная)             	 1 	  1  	  2  	  2   	  2  	     5      	
42  	Облучатель коротковолновой
ультрафиолетовый          	 1 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
43  	Облучатель                
ультрафиолетовый          
настольный                	 1 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
44  	Облучатель                
ультрафиолетовый          
на штативе                	 1 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
45  	Облучатель светотепловой  
настольный (лампа         
"Соллюкс" настольная)     	 1 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
46  	Облучатель светотепловой  
портативный (лампа        
"Соллюкс" портативная)    	 1 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
47  	Облучатель светотепловой  
стационарный (лампа       
"Соллюкс" стационарная)   	 1 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
48  	Облучатель                
ультрафиолетовый          
для групповых облучений   	 1 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
49  	Облучатель                
ультрафиолетовый для общих
индивидуальных облучений  
(солярий)                 	 - 	  -  	  -  	  1   	  1  	     5      	
50  	Прибор для измерения      
артериального давления    
(тонометр)                	 5 	  5  	  5  	  5   	  5  	     5      	
51  	Стерилизатор для прокладок	 2 	  2  	  2  	  3   	  3  	     10     	
ВОДОЛЕЧЕНИЕ                                                              	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
52  	Аппарат для насыщения воды
углекислым газом          	 - 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
53  	Аппарат                   
для подводно-кишечных     
промываний                	 - 	  -  	  1  	  1   	  1  	     5      	
54  	Ванна вихревая для нижних 
конечностей               	 - 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
55  	Ванна вихревая для верхних
конечностей               	 - 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
56  	Ванна фаянсовая           
(или эмалированная)       	 - 	  3  	  3  	  3   	  3  	     5      	
57  	Ванна для подводного      
душа-массажа              	 - 	  -  	  -  	  1   	  1  	     5      	
58  	Ванна для подводного      
вытяжения позвоночника    	 - 	  -  	  -  	  -   	  1  	     5      	
59  	Кафедра водолечебная      
с душами (комплект)       	 - 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
60  	Компрессор                
для приготовления         
жемчужных ванн            	 - 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
61  	Решетка для газирования   
воды в ванне              	 - 	  1  	  1  	  2   	  2  	     5      	
62  	Система очистки           
и ароматизации воздуха    	 - 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ                                                             	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
63  	Парафинонагреватель       
с электрическим обогревом 	 - 	  1  	  1  	  1   	  2  	     10     	
64  	Термометр химический      
на 100 и 150°             	 - 	  1  	  2  	  2   	  2  	     5      	
65  	Термостат                 	 - 	  1  	  1  	  1   	  1  	     10     	
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ                                                             	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
66  	Душ дождевой (количество  
рожков)                   	 - 	  2  	  2  	  3   	  3  	     5      	
67  	Нагреватель паровой       
автоматический для грязи  	 - 	  2  	  2  	  3   	  3  	     10     	
68  	Термометр для грязи       
(от 60 до 100°)           	 - 	  1  	  1  	  1   	  1  	     3      	
АЭРОЗОЛЬТЕРАПИЯ                                                          	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
69  	Галокомплекс для камерной 
галотерапии               	 - 	  -  	  -  	  -   	  1  	     5      	
70  	Галоингалятор портативный 	 1 	  1  	  2  	  2   	  2  	     5      	
71  	Ингалятор аэрозольный     
масляный                  	 1 	  2  	  2  	  2   	  2  	     5      	
72  	Ингалятор компрессорный   
(небулайзер)              	 1 	  1  	  1  	  1   	  1  	     5      	
73  	Ингалятор паровой         	 1 	  2  	  2  	  2   	  2  	     5      	
74  	Ингалятор ультразвуковой  
переносной                	 2 	  2  	  2  	  2   	  2  	     5      	
75  	Ингалятор ультразвуковой  
портативный               	 1 	  1  	  2  	  2   	  2  	     5      	
76  	Термометр для воды        	 - 	  3  	  3  	  5   	  5  	     3      	
77  	Термометр медицинский     	 2 	  3  	  3  	  3   	  3  	     3      	
II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                      	
78  	Кабина экранированная     
для подавления радиопомех 	 - 	  1  	  1  	  1   	  1  	     10     	
79  	Кисть флейцовая           	 2 	  2  	  3  	  3   	  3  	     3      	
80  	Ковш для парафина         
и озокерита               		  1  	  1  	  1   	  1  	     3      	
81  	Контейнер для замачивания 
отработанных наконечников 	 5 	  1  	  1  	  2   	  2  	     10     	
82  	Кювета для парафина       
и озокерита               	 1 	  2  	  3  	  3   	  3  	     5      	
83  	Нож для отскабливания     
парафина                  	 1 	  1  	  1  	  2   	  2  	     5      	
84  	Отжималка деревянная      
для салфеток              	 1 	  1  	  2  	  2   	  2  	     5      	
85  	Очки для защиты           
от ультрафиолетовых лучей 	<**>	     3      	
86  	Редуктор к баллону        	 1 	  1  	  1  	  1   	  2  	     10     	
87  	Холодильник для хранения  
растворов                 	 1 	  1  	  1  	  1   	  1  	     10     	
88  	Часы процедурные          
настольные с электрическим
звуковым сигналом         	 2 	  3  	  3  	  4   	  4  	     5      	
89  	Часы песочные (набор)     	 5 	  5  	  5  	  5   	  5  	     5      	
90  	Шапочка резиновая         	12 	 16  	 20  	  20  	 20  	     3      	
III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                  	
91  	Кресло гинекологическое   	 - 	  -  	  -  	  1   	  1  	     8      	
92  	Кушетка медицинская       
массажная                 	 2 	  5  	  5  	  5   	  5  	     8      	
93  	Подножка для ног          
(для ванн)                	             -              	     8      	
94  	Стол для                  
парафинонагревателя       
(с огнеупорным покрытием) 	 - 	  1  	  1  	  1   	  1  	     10     	
95  	Столик (тумбочка)         
для аппаратов             	  по количеству аппаратов   	     10     	
96  	Столик для портативных    
аппаратов                 	<**>	     10     	
97  	Тележка комбинированная   
для перевозки чистого     
и грязного белья          	 1 	  1  	  2  	  2   	  2  	     8      	
98  	Шкаф медицинский          
(для медикаментов)        	<**>	     8      	
99  	Шкаф медицинский (для     
перевязочного материала)  	<**>	     8      	
100 	Шкаф медицинский (для     
чистого и грязного белья) 	<**>	     8      	
101 	Шкаф сушильный (для сушки 
электродов-прокладок)     	 1 	  1  	  1  	  1   	  1  	     10     	
IV. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                            	
102 	Грелка резиновая для льда 	 2 	  2  	  2  	  2   	  2  	     3      	
103 	Лоток эмалированный       
(для чистых наконечников) 	 3 	  3  	  5  	  5   	  5  	     5      	
104 	Лоток (тазик)             
эмалированный             
почкообразный             	 2 	  3  	  4  	  4   	  4  	     5      	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                        	
105 	Бутыль емкостью 25, 30    
и 50 л                    	<**>	     3      	
106 	Дозатор для жидкого мыла  	<**>	     3      	
107 	Мензурка градуированная   	<**>	     3      	
108 	Цилиндр измерительный     
емкостью 0,5 и 1 л        	<**>	     3      	
109 	Штанглаз емкостью 0,5     
и 1 л                     	<**>	     5      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Кабинет врача-физиотерапевта

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
 2  	Термометр медицинский                       	    2     	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 3  	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
 4  	Шпатель металлический для языка             	<**>	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
 5  	Емкость для термометров и шпателей          	    2     	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
 6  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
 7  	Лента измерительная                         	    1     	     3      	
 8  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    1     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
 9  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Кабинет лечебного массажа

 N 
п/п	
  Наименование изделий медицинского  
  назначения и медицинской техники   
  на 1 должность медицинской сестры  
         по массажу в смену          	Количество изделий
по числу посещений
     в смену      	
    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		до 500	501 -
 750 	свыше
 751 		
 1 	                  2                  	  3   	  4  	  5  	     6      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
1  	Аппарат для вибрационного массажа    	  1   	  1  	  2  	     5      	
2  	Прибор для измерения артериального   
давления (тонометр)                  	  1   	  1  	  1  	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
3  	Фонендоскоп комбинированный          	  1   	  1  	  1  	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
4  	Клеенка подкладная (м)               	  4   	  8  	 12  	     -      	
5  	Массажер (разные)                    	  1   	  1  	  2  	     8      	
6  	Часы песочные (набор)                	  1   	  2  	  3  	     5      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
7  	Скамеечка под ноги                   	  1   	  2  	  3  	     10     	
8  	Стол для массажа или кушетка         
медицинская массажная с поднимающимся
изголовьем                           	  2   	  3  	  5  	     8      	
9  	Стол массажный для рук               	  1   	  1  	  2  	     8      	
10 	Столик инструментальный              	  1   	  1  	  2  	     8      	
11 	Ширма медицинская секционная         	  1   	  2  	  3  	     10     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
12 	Лента измерительная                  	  1   	  2  	  3  	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
13 	Дозатор для жидкого мыла             	  1   	  1  	  2  	     3      	

Кабинет иглорефлексотерапии

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат массажный переносной (для           
воздействия вакуумом на акупунктурные точки)	    1     	     5      	
 2  	Аппарат для электролазеропунктуры           	    1     	     5      	
 3  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
 4  	Облучатель бактерицидный передвижной        	    1     	     5      	
 5  	Прибор для электропунктуры                  
и электроанальгезии                         	    1     	     5      	
 6  	Прибор универсальный для рефлексотерапии    
(для электрического и теплового воздействия 
на биологически активные точки)             	    1     	     5      	
 7  	Программно-аппаратный комплекс              
для электропунктурной диагностики и лечения 	    1     	     5      	
 8  	Стерилизатор воздушный                      	    1     	     10     	
 9  	Термометр медицинский                       	    2     	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
10  	Зонд пуговчатый для индикации точек ушных   
раковин                                     	    5     	     4      	
11  	Инструменты для микроиглотерапии (набор)    	    1     	     5      	
12  	Комплект игл для рефлексотерапии            	    20    	     5      	
13  	Корнцанг                                    	    2     	     5      	
14  	Набор для рефлексотерапии универсальный     	    5     	     5      	
15  	Ножницы прямые                              	    1     	     3      	
16  	Пинцет анатомический                        	    4     	     5      	
17  	Пинцет анатомический глазной прямой         	    1     	     5      	
18  	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
19  	Шпатель металлический для языка             	<**>	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
20  	Емкость для термометров и шпателей          	    2     	     3      	
21  	Коробка стерилизационная круглая            	    2     	     10     	
22  	Пипетка глазная                             	<**>	     1      	
23  	Стаканчик для приема лекарств               	<**>	     3      	
24  	Часы процедурные                            	    1     	     5      	
25  	Часы песочные (набор)                       	    2     	     5      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
26  	Кушетка медицинская массажная               
с поднимающимся изголовьем                  	    6     	     8      	
27  	Столик инструментальный                     	    1     	     8      	
28  	Шкаф медицинский одностворчатый             	    1     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
29  	Грелка резиновая                            	    2     	     3      	
30  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    7     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
31  	Банка кровоотсосная (для баночного массажа) 	    30    	     3      	
32  	Банка стеклянная с притертой пробкой        	    8     	     3      	
33  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	
34  	Чашка биологическая с крышкой (Петри)       	    5     	     3      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Кабинет рентгенодиагностики

 N 
п/п	Наименование изделий медицинского 
назначения и медицинской техники  	 Количество изделий  
   для поликлиники   
 по числу посещений  
       в смену       	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		до 
250	251 -
 500 	501 -
 750 	свыше
 750 		
 1 	                 2                	 3 	  4  	  5  	  6  	     7      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
1  	Аппарат рентгеновский дентальный  	 - 	  1  	  1  	  2  	     10     	
2  	Комплекс рентгеновский            
диагностический с телевизионной   
установкой и усилителем           
рентгеновского изображения        	 1 	  1  	  1  	  2  	     10     	
3  	Машина проявочная автоматическая  	 1 	  1  	  1  	  2  	     10     	
4  	Негатоскоп демонстрационный       	 - 	  1  	  1  	  1  	     10     	
5  	Негатоскоп общего назначения      
с диафрагмирующими шторками       	 3 	  3  	  3  	  6  	     10     	
6  	Негатоскоп стоматологический      	 - 	  1  	  1  	  2  	     10     	
7  	Термометр спиртовой               	 1 	  1  	  1  	  2  	     10     	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
8  	Устройство для приготовления      
рентгеноконтрастной взвеси        	 1 	  1  	  1  	  2  	     10     	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
9  	Бак-танк для фотохимической       
обработки рентгенограмм (комплект)
<*>	 1 	  1  	  1  	  2  	     10     	
10 	Кассета для рентгеновских пленок  
(разных размеров)                 	12 	 14  	 16  	 32  	     10     	
11 	Кассетница для хранения кассет    
с рентгеновскими пленками         	 1 	  1  	  1  	  2  	     10     	
12 	Трафарет маркировки времени       
и сторон объекта                  	 1 	  1  	  1  	  2  	     10     	
13 	Фонарь неактиничный               	 1 	  1  	  1  	  2  	     10     	
14 	Часы фотолабораторные             	 1 	  1  	  1  	  2  	     5      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
15 	Стол для мониторов                	 1 	  1  	  1  	  2  	     10     	
16 	Стол рентгенолаборанта            	 1 	  1  	  1  	  2  	     10     	
17 	Шкаф медицинский двухстворчатый   	 1 	  1  	  1  	  1  	     8      	
18 	Шкаф-сейф металлический           
(для хранения рентгенограмм)      	 1 	  2  	  3  	  3  	     15     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
19 	Лоток (тазик) эмалированный       
почкообразный                     	 1 	  1  	  1  	  2  	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ    		
20 	Дозатор для жидкого мыла          	 1 	  3  				
21 	Емкость для приготовления         
химреактивов на 20 литров         	 2 	  2  	  2  	  5  	     10     	
22 	Емкость для сбора фиксажных       
растворов на 10 литров            	 3 	  3  	  3  	  7  	     10     	

Примечание:
<*> - при отсутствии проявочной машины.

Кабинет флюорографии

 N 
п/п	

 Наименование изделий медицинского 
 назначения и медицинской техники  	 Количество изделий 
  для поликлиники   
 по числу посещений 
      в смену       	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		до 
250	251-
500 	501- 
 750 	свыше
 750 		
 1 	                 2                 	 3 	 4  	  5  	  6  	     7      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
1  	Аппарат рентгеновский              
флюорографический                  	 - 	 1  	  1  	  1  	     10     	
2  	Машина проявочная для флюоропленки 	 - 	 1  	  1  	  1  	     10     	
3  	Негатоскоп для чтения флюорограмм  	 - 	 1  	  1  	  1  	     10     	
II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                      	
4  	Бак-танк для фотохимической        
обработки рентгенограмм (комплект) 
<*>	 1 	 1  	  1  	  1  	     10     	
5  	Фонарь неактиничный                	 - 	 1  	  1  	  1  	     10     	
6  	Часы фотолабораторные              	 - 	 1  	  1  	  1  	     5      	
III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                  	
7  	Кушетка медицинская смотровая      	 - 	 2  	  2  	  2  	     10     	
8  	Стол для проявочной машины         	 - 	 1  	  1  	  1  	     10     	
9  	Стол рентгенолаборанта             	 - 	 1  	  1  	  1  	     10     	
IV. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ     		
10 	Дозатор для жидкого мыла           	 1 	 1  	  1  	  1  	     3      	
11 	Емкость для сбора фиксажных        
растворов на 10 л                  	 - 	 3  	  3  	  3  	     3      	

Примечание:
<*> - при отсутствии проявочной машины.

Кабинет ультразвуковой диагностики

 N 
п/п	

Наименование изделий медицинского 
 назначения и медицинской техники 	 Количество изделий  
   для поликлиники   
 по числу посещений  
       в смену       	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		до 
250	251 -
 500 	501 -
 750 	свыше
 750 		
 1 	                2                 	 3 	  4  	  5  	  6  	     7      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
1  	Аппарат ультразвуковой портативный	 1 	  1  	  1  	  1  	     5      	
2  	Аппарат ультразвуковой цветной    
высокого и экспертного класса     	 - 	  -  	  1  	  1  	     5      	
3  	Аппарат ультразвуковой цветной    
среднего класса                   	 1 	  2  	  2  	  2  	     5      	
4  	Допплерограф                      	 1 	  1  	  1  	  1  	     5      	
II. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
5  	Кушетка медицинская смотровая     	 1 	  2  	  4  	  4  	     10     	
6  	Стол инструментальный             	 1 	  1  	  2  	  2  	     10     	
7  	Ширма медицинская                 	 1 	  1  	  1  	  1  	     10     	
8  	Шкаф медицинский двухстворчатый   	 1 	  2  	  4  	  4  	     5      	
III. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                      	
9  	Дозатор для жидкого мыла          	 1 	  1  	  1  	  1  	     3      	
10 	Емкость для дезинфицирующих       
средств                           	 2 	  2  	  4  	  4  	     3      	

Кабинет функциональной диагностики

 N 
п/п	

    Наименование изделий медицинского     
     назначения и медицинской техники     	 Количество  
 изделий для 
 поликлиники 
  по числу   
  посещений  
   в смену   	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		до 750	свыше 
 751  		
 1 	                    2                     	  3   	  4   	     5      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
1  	Комплекс велоэргометрический компьютерный 	1 <*>	  1   	     5      	
2  	Комплекс компьютерный для исследования    
функции внешнего дыхания                  	  1   	  1   	     5      	
3  	Комплекс реографический компьютерный      	  1   	  1   	     5      	
4  	Прибор для измерения артериального        
давления (тонометр)                       	  1   	  3   	     5      	
5  	Система суточного мониторирования         
электрокардиограммы и артериального       
давления                                  	  -   	1 <*>	     5      	
6  	Электрокардиограф многоканальный          	  1   	  2   	     5      	
7  	Электрокардиограф портативный             	  3   	  3   	     5      	
8  	Электроэнцефалограф                       	  1   	  1   	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
9  	Корнцанг прямой                           	  1   	  2   	     5      	
10 	Ножницы прямые                            	  3   	  4   	     3      	
11 	Пинцет анатомический                      	  1   	  2   	     5      	
12 	Фонендоскоп комбинированный               	  1   	  3   	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
13 	Стаканчик для приема лекарств             	<**>	<**>	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
14 	Кресло для электромиографии               	  1   	  1   	     8      	
15 	Кресло для электроэнцефалографии          	  1   	  1   	     8      	
16 	Кушетка медицинская кардиографическая     	  1   	  1   	     10     	
17 	Кушетка медицинская реографическая        	  1   	  1   	     10     	
18 	Мебель медицинская функциональная         
для кабинетов                             	в зависимости
от проводимых
исследований 
 и помещений 	     8      	
19 	Стол для приборов                         	  1   	  2   	     10     	
20 	Ширма медицинская секционная              	  2   	  2   	     10     	
21 	Шкаф медицинский одностворчатый           	  1   	  2   	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
22 	Лента измерительная                       	  1   	  2   	     3      	
23 	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный 	  3   	  4   	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
24 	Дозатор для жидкого мыла                  	  1   	  1   	     3      	

Примечание:
<*> - при наличии штатов;
<**> - по потребности.

Эндоскопический кабинет

 N 
п/п	

 Наименование изделий медицинского  
  назначения и медицинской техники  	Количество изделий 
  для поликлиники  
по числу посещений 
      в смену      	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		от 251
до 500	от 501
до 750	свыше
 751 		
 1 	                  2                 	  3   	  4   	  5  	     6      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
1  	Бронхоскоп: фибробронхоскоп         
(видеобронхоскоп)                   	  1   	  2   	  2  	     5      	
2  	Гастроскоп: фиброгастроскоп         
(видеогастроскоп)                   	  1   	  2   	  2  	     5      	
3  	Источник света                      	  1   	  1   	  1  	     8      	
4  	Источник света для ректороманоскопа 	  1   	  1   	  1  	     8      	
5  	Колоноскоп: фиброколоскоп           
(видеоколоноскоп)                   	  1   	  1   	  1  	     5      	
6  	Комплекс для записи и архивирования 
изображений с автоматизированным    
рабочим местом (АРМ)                
врача-эндоскописта и редактором     
протоколов                          	  1   	  1   	  1  	     10     	
7  	Машина моечная для эндоскопов       	  1   	  2   	  2  	     10     	
8  	Монитор цветной (при наличии        
видеоэндоскопа)                     	  1   	  1   	  1  	     10     	
9  	Облучатель бактерицидный            	  1   	  1   	  1  	     5      	
10 	Отсасыватель медицинский            	  1   	  1   	  1  	     5      	
11 	Очиститель ультразвуковой           	  -   	  1   	  -  	     10     	
12 	Насос портативный                   
для техобслуживания                 	  -   	  1   	  -  	     10     	
13 	Процессор для видеоэндоскопа        
(при наличии видеоэндоскопа)        	  1   	  1   	  1  	     10     	
14 	Ректороманоскоп                     	  -   	  -   	  1  	     5      	
15 	Сигмоскоп: фибросигмоскоп           
(видеосигмоскоп)                    	  -   	  -   	  1  	     5      	
16 	Стойка приборная с креплением       
для эндоскопов                      	  1   	  1   	  1  	     5      	
17 	рН-метр с набором зондов <1>        	  -   	  1   	  -  	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
18 	Зеркало ректальное                  	  -   	  -   	  6  	     5      	
19 	Инъектор эндоскопический            	  -   	  10  	  -  	     -      	
20 	Инструменты для интубации (набор)   	  1   	  -   	  -  	     5      	
21 	Инструменты для трахеотомии (набор) 	  1   	  -   	  -  	     5      	
22 	Катетер эндоскопический             	  8   	  6   	  2  	     3      	
23 	Корзина Дормиа (разные)             	  -   	  2   	  -  	     3      	
24 	Корнцанг                            	  5   	  5   	  5  	     5      	
25 	Ножницы медицинские                 	  1   	  1   	  1  	     3      	
26 	Пинцет хирургический                	  2   	  2   	  2  	     5      	
27 	Штатив для крепления эндоскопов     
и инструментария                    	  1   	  2   	  2  	     10     	
28 	Щетка для очистки каналов эндоскопа 	  2   	  3   	  2  	     3      	
29 	Щипцы биопсийные                    	  6   	  12  	  8  	     3      	
30 	Щипцы биопсийные вращающиеся        	  -   	  2   	  2  	     3      	
31 	Щипцы захватывающие (тип "крокодил")	  1   	  1   	  1  	     3      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
32 	Блок подачи воды                    	  -   	  1   	  1  	     10     	
33 	Загубник автоклавируемый            	  10  	  20  	  -  	     5      	
34 	Контейнер для биоптатов             	 100  	 100  	 100 	     10     	
35 	Очки защитные                       	  3   	  3   	  3  	     3      	
36 	Комплекс для мойки эндоскопов       
с 2 раковинами и локтевыми          
смесителями                         	  1   	  1   	  1  	     10     	
37 	Контейнер для обеззараживания       
биоматериалов                       	  1   	  1   	  1  	     10     	
38 	Контейнеры для дезинфицирующих      
средств                             	  8   	  8   	  8  	     10     	
39 	Контейнеры для эндоскопов           	  2   	  2   	  2  	     10     	
40 	Коробка стерилизационная круглая    
(разные)                            	  4   	  4   	  4  	     10     	
41 	Набор для оказания скорой           
и неотложной медицинской помощи     	  1   	  1   	  1  	     -      	
42 	Принтер для цветной фотопечати      	  1   	  1   	  1  	     10     	
43 	Течеискатель                        	  -   	  1   	  -  	     8      	
44 	Трансформатор изолирующий           	  1   	  1   	  1  	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
45 	Стол анестезиологический            	  3   	  3   	  3  	     8      	
46 	Стол для инструментария             	  1   	  1   	  1  	     8      	
47 	Стол для проведения исследований    
(кресло для проведения бронхоскопии)	  1   	  1   	  1  	     8      	
48 	Стол для комплекса для записи       
и архивирования изображений         	  1   	  1   	  1  	     10     	
49 	Ступеньки для стола для проведения  
исследования или для операционного  
стола                               	  1   	  1   	  1  	     10     	
50 	Шкаф-сейф для хранения инструментов 
и медицинских препаратов            	  -   	  1   	  -  	     15     	
51 	Шкаф-сейф для хранения эндоскопов   	  1   	  1   	  1  	     15     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
52 	Лоток эмалированный                 
(для инструментов)                  	  4   	  4   	  4  	     5      	
53 	Лоток пластмассовый                 	  10  	  10  	 10  	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
54 	Дозатор для антисептика             	  1   	  1   	  1  	     3      	
55 	Дозатор для жидкого мыла            	  1   	  1   	  1  	     3      	

Женская консультация

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
СМОТРОВОЙ ЖЕНСКИЙ КАБИНЕТ                                                	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Весы медицинские                            	    1     	     10     	
 2  	Ростомер                                    	    1     	     10     	
 3  	Облучатель бактерицидный потолочный         	    1     	     5      	
 4  	Светильник медицинский однорефлекторный     
передвижной                                 	    1     	     8      	
 5  	Термометр медицинский                       	    4     	     3      	
 6  	Термостат                                   	    1     	     10     	
 7  	Шкаф сухожаровой                            	    1     	     10     	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 8  	Зеркало влагалищное двустворчатое (по Куско)	   120    	     5      	
 9  	Зеркало ректальное                          	    1     	     5      	
10  	Корнцанг изогнутый                          	    10    	     5      	
11  	Корнцанг прямой                             	    10    	     5      	
12  	Пинцет анатомический                        	    4     	     5      	
13  	Ложка гинекологическая двусторонняя         
(типа Фолькмана) или онкоцитощетка          	   120    	     5      	
14  	Цитощетка для забора материала              
из цервикального канала, влагалища,         
цервикса на цитологическое исследование     	<**>	     -      	
15  	Цитощетка для мазков                        	<**>	     -      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
16  	Емкость для термометров и шпателей          	    2     	     3      	
17  	Стаканчик для приема лекарств               	<**>	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
18  	Кресло гинекологическое                     	    1     	     8      	
19  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
20  	Подставка для стерилизационных коробок      	    2     	     10     	
21  	Столик инструментальный                     	    2     	     8      	
22  	Ширма медицинская секционная                	    1     	     10     	
23  	Шкаф медицинский одностворчатый             	    1     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
24  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    3     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
25  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
26  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	
27  	Стекло предметное                           	   120    	     -      	
КАБИНЕТ ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА                                         	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
28  	Аппарат ультразвукового исследования        
с допплеровской приставкой                  	    1     	     5      	
29  	Вагиноскоп детский                          	<**>	     5      	
30  	Весы медицинские                            	    1     	     10     	
31  	Кольпоскоп                                  	    1     	     5      	
32  	Монитор фетальный                           	1 на 5 - 7
кабинетов 	     5      	
33  	Облучатель бактерицидный потолочный         	    1     	     5      	
34  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    2     	     5      	
35  	Ростомер                                    	    1     	     10     	
36  	Светильник медицинский однорефлекторный     
передвижной                                 	    1     	     8      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
37  	Зеркало влагалищное двустворчатое (по Куско)	    40    	     5      	
38  	Зеркало влагалищное одностворчатое          
(по Дуайену)                                	    40    	     5      	
39  	Зеркало влагалищное одностороннее (по Симсу)	    30    	     5      	
40  	Зеркало-подъемник влагалищное (по Отто)     	    30    	     5      	
41  	Зеркало влагалищное детское                 	    3     	     5      	
42  	Катетер резиновый (набор)                   	    2     	     3      	
43  	Корнцанг изогнутый                          	    15    	     5      	
44  	Корнцанг прямой                             	    15    	     5      	
45  	Ложка гинекологическая двусторонняя         
(типа Фолькмана)                            	    30    	     5      	
46  	Ножницы хирургические                       	    10    	     3      	
47  	Пинцет анатомический                        	    10    	     5      	
48  	Стетоскоп акушерский деревянный             	    2     	     5      	
49  	Тазомер                                     	    1     	     8      	
50  	Фонендоскоп комбинированный                 	    2     	     5      	
51  	Цитощетка для забора материала              
из цервикального канала, влагалища, цервикса
на цитологическое исследование              	<**>	     -      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
52  	Коробка стерилизационная круглая            	<**>	     10     	
53  	Стаканчик для приема лекарств               	<**>	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
54  	Кресло гинекологическое                     	    1     	     8      	
55  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
56  	Подставка для тазов                         	    1     	     10     	
57  	Столик инструментальный                     	    1     	     8      	
58  	Ширма медицинская секционная                	    1     	     10     	
59  	Шкаф медицинский одностворчатый             	    1     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
60  	Кювета эмалированная                        	    2     	     5      	
61  	Лента измерительная                         	    2     	     3      	
62  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    5     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
63  	Банка стеклянная с притертой пробкой        
для хранения предметных стекол              	    1     	     3      	
64  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
65  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	
66  	Пробирка стеклянная для взятия посева       	<**>	     3      	
67  	Стакан для дезинфекции инструментов         	    2     	     3      	
68  	Стекло предметное не шлифованное            	<**>	     -      	
69  	Стекло предметное шлифованное               	<**>	     -      	
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ                                                      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
70  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
71  	Облучатель бактерицидный потолочный         	    1     	     5      	
72  	Светильник медицинский однорефлекторный     
передвижной                                 	    1     	     8      	
73  	Термометр медицинский                       	    2     	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
74  	Жгут кровоостанавливающий                   	    4     	     3      	
75  	Катетер резиновый (набор)                   	    2     	     3      	
76  	Корнцанг изогнутый                          	    3     	     5      	
77  	Корнцанг прямой                             	    3     	     5      	
78  	Ножницы для перевязочного материала         	    2     	     3      	
79  	Пинцет анатомический                        	    5     	     5      	
80  	Штатив для пробирок                         	    2     	     10     	
81  	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
82  	Коробка стерилизационная круглая            	    3     	     10     	
83  	Набор для оказания скорой и неотложной      
медицинской помощи                          	    1     	     -      	
84  	Стаканчик для приема лекарств               	<**>	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
85  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
86  	Подставка для стерилизационных коробок      	    1     	     10     	
87  	Подставка для тазов                         	    1     	     10     	
88  	Стол перевязочный                           	    1     	     8      	
89  	Столик инструментальный                     	    1     	     8      	
90  	Ширма медицинская секционная                	    1     	     10     	
91  	Шкаф медицинский (для медицинских           
препаратов)                                 	    1     	     8      	
92  	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    1     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
93  	Грелка резиновая для льда                   	    1     	     3      	
94  	Кювета эмалированная                        	    2     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
95  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
96  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	
97  	Пробирка стеклянная                         	<**>	     3      	
МАНИПУЛЯЦИОННАЯ                                                          	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
98  	Облучатель бактерицидный потолочный         	    1     	     5      	
99  	Светильник медицинский однорефлекторный     
передвижной                                 	    1     	     8      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
100 	Зеркало влагалищное двустворчатое (по Куско)	    30    	     5      	
101 	Зеркало влагалищное одностворчатое          
(по Дуайену)                                	    15    	     5      	
102 	Зеркало влагалищное одностороннее (по Симсу)	    30    	     5      	
103 	Зеркало-подъемник влагалищное (по Отто)     	    20    	     5      	
104 	Корнцанг изогнутый                          	    20    	     5      	
105 	Корнцанг прямой                             	    20    	     5      	
106 	Ложка гинекологическая двусторонняя         	    30    	     5      	
107 	Ножницы хирургические                       	    5     	     3      	
108 	Пинцет анатомический                        	    2     	     5      	
109 	Штатив для пробирок                         	    4     	     10     	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
110 	Бутылеопрокидыватель                        	    1     	     8      	
111 	Коробка стерилизационная круглая            	    3     	     10     	
112 	Стаканчик для приема лекарств               	<**>	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
113 	Кресло гинекологическое                     	    1     	     8      	
114 	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
115 	Подставка для стерилизационных коробок      	    1     	     10     	
116 	Подставка для тазов                         	    1     	     10     	
117 	Столик инструментальный                     	    2     	     8      	
118 	Шкаф медицинский одностворчатый             	    2     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
119 	Кювета эмалированная                        	    1     	     5      	
120 	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    2     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
121 	Бутыль стеклянная с притертой пробкой       	    1     	     3      	
122 	Банка стеклянная с притертой пробкой        
для хранения предметных стекол              	    1     	     3      	
123 	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
124 	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	
125 	Пробирка стеклянная                         	<**>	     3      	
126 	Стекло предметное                           	<**>	     -      	
127 	Стекло покровное                            	<**>	     -      	
ОПЕРАЦИОННАЯ (МАЛАЯ) С ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ                                  	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
128 	Аппарат для высокочастотной электрохирургии 
гинекологический (ЭХВЧ)                     	    1     	     5      	
129 	Аппарат для ингаляционного наркоза          
переносной                                  	    1     	     5      	
130 	Аппарат для криохирургии гинекологический   	    1     	     5      	
131 	Аппарат для прерывания беременности         	    1     	     5      	
132 	Аппарат искусственной вентиляции легких     
портативный                                 	    1     	     5      	
133 	Гистероскоп с волоконным световодом         	    1     	     5      	
134 	Дефибриллятор                               	    1     	     5      	
135 	Наконечник к аппарату для прерывания        
беременности                                	<**>	     -      	
136 	Облучатель бактерицидный потолочный         	    1     	     5      	
137 	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
138 	Сборник аспирата гинекологический полимерный	<**>	     3      	
139 	Светильник медицинский 4-х рефлекторный     
передвижной                                 	    1     	     8      	
140 	Термометр медицинский                       	    2     	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
141 	Жгут кровоостанавливающий                   	    1     	     3      	
142 	Зажим кровоостанавливающий                  	    2     	     5      	
143 	Зеркало влагалищное двустворчатое (по Куско)	    10    	     5      	
144 	Зеркало влагалищное одностороннее (по Симсу)	    10    	     5      	
145 	Зеркало-подъемник влагалищное (по Отто)     	    10    	     5      	
146 	Зеркало влагалищное детское                 	    2     	     5      	
147 	Зонд маточный                               	    10    	     5      	
148 	Игла атравматическая                        	<**>	     -      	
149 	Иглодержатель                               	    4     	     5      	
150 	Конхнотом (для биопсии)                     	    10    	     5      	
151 	Корнцанг изогнутый                          	    10    	     5      	
152 	Корнцанг прямой                             	    10    	     5      	
153 	Ложка гинекологическая двусторонняя         	    5     	     5      	
154 	Ножницы хирургические                       	    3     	     3      	
155 	Пинцет анатомический                        	    10    	     5      	
156 	Скальпель                                   	<**>	     3      	
157 	Шприц для внутриматочных вливаний           	    4     	     3      	
158 	Штатив для длительных вливаний              	    2     	     10     	
159 	Щипцы двузубые для захватывания             
и оттягивания матки                         	    25    	     5      	
160 	Щипцы однозубые для оттягивания матки       
(пулевые)                                   	    25    	     5      	
161 	Щипцы полипные окончатые                    	    2     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
162 	Аптечка для оказания первой медицинской     
помощи при работе с дезинфицирующими        
веществами                                  	    1     	     -      	
163 	Аптечка для профилактики заражения СПИДом   
персонала                                   	    1     	     -      	
164 	Бутылеопрокидыватель                        	    1     	     8      	
165 	Емкость для термометров                     	    1     	     3      	
166 	Набор для принятия родов                    	    1     	     5      	
167 	Набор для оказания скорой и неотложной      
медицинской помощи                          	    1     	     -      	
168 	Стаканчик для приема лекарств               	<**>	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
169 	Кресло гинекологическое                     	    1     	     8      	
170 	Кушетка медицинская смотровая               	    2     	     10     	
171 	Подставка для тазов                         	    3     	     10     	
172 	Столик инструментальный                     	    1     	     8      	
173 	Шкаф медицинский одностворчатый             	    2     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
174 	Грелка резиновая для льда                   	    1     	     3      	
175 	Кювета эмалированная                        	    1     	     5      	
176 	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    20    	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
177 	Банка стеклянная градуированная с притертой 
пробкой                                     	    2     	     3      	
178 	Бутыль с притертой пробкой                  	    2     	     3      	
179 	Дозатор локтевой для антисептика            	    1     	     3      	
180 	Дозатор локтевой для жидкого мыла           	    1     	     3      	
181 	Стакан для дезинфекции инструментов         	    2     	     3      	
182 	Стекло покровное                            	<**>	     -      	
183 	Стекло предметное                           	<**>	     -      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Кабинет врача-психотерапевта

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                      2                     	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 2  	Молоток неврологический                     	    1     	     10     	
 3  	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
 4  	Диапроектор слайдов                         	    1     	     10     	
 5  	Диктофон                                    	    1     	     10     	
 6  	Кассета (диск) магнитофонная                	    15    	     3      	
 7  	Музыкальный центр                           	    1     	     10     	
 8  	Набор-укладка для оказания неотложной       
медицинской помощи                          	    1     	     3      	
 9  	Наушники стереофонические                   	    15    	     10     	
10  	Осветительная система (боковые источники    
света)                                      	    8     	     10     	
11  	Персональный компьютер с устройством        
для чтения и записи компакт-дисков          	    1     	     10     	
12  	Принтер для цветной фотопечати              	    1     	     10     	
13  	Секундомер                                  	    1     	     7      	
14  	Слайды (набор)                              	    10    	     5      	
15  	Экран настенный                             	    1     	     10     	
16  	Экспериментально-психологические методики   	    15    	     5      	
17  	Элементы терапии средой (картины, эстампы,  
графика)                                    	    3     	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
18  	Кресло мягкое с высокой спинкой             
и подголовником                             	    15    	     10     	
19  	Кушетка медицинская психоаналитическая      
(кресло функциональное)                     	    2     	     10     	
20  	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    1     	     8      	
21  	Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств    	    1     	     15     	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                        	
22  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Кабинет врача-психиатра (-нарколога)

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                      2                     	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 2  	Молоток неврологический                     	    1     	     10     	
 3  	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
 4  	Набор-укладка для оказания неотложной       
медицинской помощи                          	    1     	     3      	
 5  	Секундомер                                  	    1     	     7      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
 6  	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    1     	     8      	
 7  	Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств    	    1     	     15     	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                        	
 8  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Кабинет врача-психолога

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
 1  	Диапроектор слайдов                         	    1     	     10     	
 2  	Диктофон                                    	    1     	     10     	
 3  	Кассета магнитофонная                       	    15    	     3      	
 4  	Компакт-диски                               	    15    	     5      	
 5  	Компьютер персональный с устройством        
для чтения и записи компакт-дисков          	    1     	     10     	
 6  	Методики экспериментально-психологические   	    15    	     8      	
 7  	Музыкальный центр                           	    1     	     10     	
 8  	Набор-укладка для оказания неотложной       
медицинской помощи                          	    1     	     3      	
 9  	Наушники стереофонические                   	    15    	     10     	
10  	Принтер для цветной фотопечати              	    1     	     10     	
11  	Секундомер                                  	    1     	     7      	
12  	Система осветительная (боковые источники    
света)                                      	    8     	     10     	
13  	Слайды (набор)                              	    10    	     8      	
14  	Экран настенный                             	    1     	     10     	
15  	Элементы терапии средой (картины, эстампы,  
графика)                                    	    3     	     10     	
II. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
16  	Кресло мягкое с высокой спинкой             
и подголовником                             	    15    	     10     	
17  	Кушетка медицинская психоаналитическая      
(кресло функциональное)                     	    2     	     10     	
18  	Шкаф для предметов медицинского назначения  	    1     	     10     	
19  	Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств    	    1     	     15     	
III. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                      	
20  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Отделение дневного пребывания психиатрическое

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Весы медицинские                            	    1     	     10     	
 2  	Ростомер                                    	    1     	     10     	
 3  	Облучатель бактерицидный передвижной        	    2     	     5      	
 4  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    2     	     5      	
 5  	Термометр для воды                          	    1     	     3      	
 6  	Термометр медицинский                       	    15    	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 7  	Жгут кровоостанавливающий                   	    8     	     3      	
 8  	Молоток неврологический                     	    1     	     10     	
 9  	Ножницы                                     	    2     	     3      	
10  	Пинцет анатомический                        	    10    	     5      	
11  	Фонендоскоп комбинированный                 	    2     	     5      	
12  	Шпатель металлический для языка             	    8     	     5      	
13  	Штатив для длительных вливаний              	    10    	     10     	
14  	Штатив для пробирок                         	    1     	     10     	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
15  	Контейнер для обработки медицинских         
инструментов                                	    4     	     10     	
16  	Контейнер для пробирок                      	    1     	     10     	
17  	Коробка стерилизационная круглая (разные)   	    4     	     10     	
18  	Набор-укладка для оказания неотложной       
медицинской помощи                          	    1     	     3      	
19  	Пипетка глазная                             	    10    	     1      	
20  	Секундомер                                  	    1     	     7      	
21  	Холодильник для хранения медицинских        
препаратов                                  	    1     	     10     	
22  	Элементы терапии - игрушки (куклы, машинки, 
пирамидки, кубики, мячи, конструкторы,      
игрушечные животные, маски, карандаши,      
краски, пластилин) (набор)                  	    1     	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
23  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
24  	Стол манипуляционный                        	    1     	     8      	
25  	Шкаф вытяжной                               	    1     	     10     	
26  	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    2     	     8      	
27  	Шкаф медицинский одностворчатый             	    1     	     8      	
28  	Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств    	    1     	     15     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
29  	Грелка резиновая                            	    3     	     3      	
30  	Круг резиновый подкладной                   	    3     	     3      	
31  	Лоток эмалированный (разные)                	    5     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
32  	Дозатор для антисептика                     	    2     	     3      	
33  	Дозатор для жидкого мыла                    	    2     	     3      	
34  	Мензурка                                    	   по 2   
на каждого
 больного 	     3      	
35  	Пробирка для забора крови                   	    20    	     3      	

Отделение дневного пребывания психоневрологическое

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Весы медицинские                            	    1     	     10     	
 2  	Ростомер                                    	    1     	     10     	
 3  	Облучатель бактерицидный передвижной        	    2     	     5      	
 4  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    2     	     5      	
 5  	Термометр для воды                          	    1     	     3      	
 6  	Термометр медицинский                       	    15    	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 7  	Жгут кровоостанавливающий                   	    8     	     3      	
 8  	Молоток неврологический                     	    1     	     10     	
 9  	Ножницы                                     	    2     	     3      	
10  	Пинцет анатомический                        	    10    	     5      	
11  	Фонендоскоп комбинированный                 	    2     	     5      	
12  	Шпатель металлический для языка             	    8     	     5      	
13  	Штатив для длительных вливаний              	    10    	     10     	
14  	Штатив для пробирок                         	    2     	     10     	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
15  	Диапроектор слайдов                         	    1     	     10     	
16  	Кассета магнитофонная                       	    15    	     3      	
17  	Контейнер для обработки медицинских         
инструментов                                	    4     	     10     	
18  	Контейнер для пробирок                      	    2     	     10     	
19  	Коробка стерилизационная круглая (разные)   	    4     	     10     	
20  	Музыкальный центр                           	    1     	     10     	
21  	Набор-укладка для оказания неотложной       
медицинской помощи                          	    1     	     3      	
22  	Наушники стереофонические                   	    15    	     10     	
23  	Осветительная система (боковые источники    
света)                                      	    8     	     10     	
24  	Пипетка глазная                             	    10    	     1      	
25  	Секундомер                                  	    1     	     7      	
26  	Слайды (набор)                              	    10    	     8      	
27  	Холодильник для хранения медицинских        
препаратов                                  	    1     	     10     	
28  	Экран настенный                             	    1     	     10     	
29  	Элементы терапии - игрушки (куклы, машинки, 
пирамидки, кубики, мячи, конструкторы,      
игрушечные животные, маски, карандаши,      
краски, пластилин) (набор)                  	    1     	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
30  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
31  	Стол манипуляционный                        	    1     	     8      	
32  	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    2     	     8      	
33  	Шкаф медицинский одностворчатый             	    1     	     8      	
34  	Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств    	    1     	     15     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
35  	Грелка резиновая                            	    3     	     3      	
36  	Круг резиновый подкладной                   	    3     	     3      	
37  	Лоток эмалированный (разные)                	    5     	     5      	
38  	Мензурка                                    	   по 2   
на каждого
 больного 	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
39  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
40  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	
41  	Пробирка для забора крови                   	    20    	     3      	

Кабинет врача-фтизиатра

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Весы медицинские                            	    1     	     10     	
 2  	Весы для детей до 1 года (электронные)      	    1     	     10     	
 3  	Негатоскоп общего назначения                
с диафрагмирующими шторками                 	    7     	     10     	
 4  	Облучатель бактерицидный стационарный       	    1     	     5      	
 5  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
 6  	Ростомер                                    	    2     	     10     	
 7  	Термометр медицинский                       	    20    	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 8  	Ножницы прямые                              	    2     	     3      	
 9  	Пинцет анатомический                        	    2     	     5      	
10  	Пинцет хирургический                        	    2     	     5      	
11  	Фонендоскоп комбинированный                 	    9     	     5      	
12  	Шпатель металлический для языка             	    45    	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
13  	Емкость для термометров и шпателей          	    28    	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
14  	Кушетка медицинская смотровая               	    5     	     10     	
15  	Столик инструментальный                     	    1     	     10     	
16  	Шкаф медицинский одностворчатый             	    1     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
17  	Банка для сбора мокроты                     	   300    	     3      	
18  	Лента измерительная                         	    9     	     3      	
19  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    3     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
20  	Банка стеклянная с притертой пробкой        
(для мокроты)                               	  40 (в   
  сутки)  	     3      	
21  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
22  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Кабинет врача-аллерголога

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат для искусственного дыхания ручной   
с отсасывателем                             	    1     	     5      	
 2  	Ингалятор аэрозольный портативный           	    1     	     5      	
 3  	Облучатель бактерицидный настенный          	    1     	     5      	
 4  	Прибор для измерения пиковой скорости выдоха
(пикфлуометр)                               	    1     	     5      	
 5  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
 6  	Термометр медицинский                       	    2     	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 7  	Жгут кровоостанавливающий                   	    2     	     3      	
 8  	Игла для прик-теста                         	<**>	     -      	
 9  	Ножницы для перевязочного материала         	    1     	     3      	
10  	Пинцет анатомический                        	    2     	     5      	
11  	Роторасширитель                             	    1     	     5      	
12  	Скальпель                                   	    1     	     3      	
13  	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
14  	Шпатель металлический для языка             	    6     	     5      	
15  	Штатив для пробирок                         	    2     	     5      	
16  	Языкодержатель                              	    1     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
17  	Емкость для термометров и шпателей          	    2     	     3      	
18  	Набор для оказания скорой и неотложной      
медицинской помощи                          	    1     	     -      	
19  	Пипетка глазная                             	    3     	     1      	
20  	Стаканчик для приема лекарств               	    3     	     3      	
21  	Холодильник для хранения медицинских        
препаратов                                  	    2     	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
22  	Кушетка медицинская смотровая               	    2     	     10     	
23  	Подставка для стерилизационных коробок      	    1     	     10     	
24  	Столик инструментальный                     	    1     	     8      	
25  	Шкаф для медицинских препаратов группы      
"А" и "В"                                   	    1     	     8      	
26  	Шкаф медицинский одностворчатый             	    1     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
27  	Грелка резиновая для льда                   	    10    	     3      	
28  	Лента измерительная                         	    1     	     3      	
29  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    2     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ               			
30  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Кабинет врача-пульмонолога

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат для искусственного дыхания ручной   
с отсасывателем                             	    1     	     5      	
 2  	Весы медицинские                            	    1     	     10     	
 3  	Ингалятор аэрозольный ультразвуковой        	    1     	     5      	
 4  	Ингалятор кислородный                       	    1     	     5      	
 5  	Негатоскоп общего назначения                
с диафрагмирующими шторками                 	    1     	     10     	
 6  	Облучатель бактерицидный настенный          	    2     	     5      	
 7  	Пикфлуометр                                 	    1     	     5      	
 8  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
 9  	Ростомер                                    	    1     	     10     	
10  	Спирометр                                   	    1     	     5      	
11  	Термометр медицинский                       	    6     	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
12  	Загубник многоразового использования        	    50    	     3      	
13  	Зажим для носа                              	    3     	     3      	
14  	Ножницы для перевязочного материала         	    1     	     3      	
15  	Пинцет анатомический                        	    1     	     5      	
16  	Пинцет хирургический                        	    2     	     5      	
17  	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
18  	Шпатель металлический для языка             	<**>	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
19  	Емкость для обработки многоразовых          
загубников                                  	    3     	     3      	
20  	Емкость для термометров и шпателей          	    2     	     3      	
21  	Стаканчик для приема лекарств               	<**>	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
22  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
23  	Столик инструментальный                     	    1     	     8      	
24  	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    1     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
25  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    3     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
26  	Банка стеклянная с притертой пробкой        	    2     	     3      	
27  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Кабинет врача-проктолога

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат электрохирургический высокочастотный	    1     	     5      	
 2  	Негатоскоп общего назначения                
с диафрагмирующими шторками                 	    1     	     10     	
 3  	Облучатель бактерицидный передвижной        	    1     	     5      	
 4  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    2     	     5      	
 5  	Ректоскоп с волоконным световодом           
и осветителем (комплект)                    	    6     	     5      	
 6  	Светильник медицинский однорефлекторный     
передвижной                                 	    1     	     8      	
 7  	Сигмоскоп                                   	    4     	     5      	
 8  	Термометр для воды                          	    2     	     3      	
 9  	Термометр медицинский                       	    4     	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
10  	Буж уретральный металлический изогнутый     
(комплект)                                  	    1     	     4      	
11  	Жгут кровоостанавливающий                   	    1     	     3      	
12  	Зажим для прикрепления операционного белья  	    10    	     5      	
13  	Зажим кровеостанавливающий (разные)         	    20    	     5      	
14  	Зажим кровеостанавливающий типа "Москит"    	    6     	     5      	
15  	Зеркало ректальное двухстворчатое           	    20    	     5      	
16  	Зонд желобоватый                            	    10    	     5      	
17  	Зонд хирургический пуговчатый               	    10    	     5      	
18  	Иглодержатель                               	    4     	     5      	
19  	Игольник металлический                      	    2     	     5      	
20  	Корнцанг изогнутый                          	    4     	     5      	
21  	Корнцанг прямой                             	    4     	     5      	
22  	Крючок пластинчатый двусторонний по Фабефу  
(комплект)                                  	    1     	     5      	
23  	Крючок хирургический двузубый острый        	    4     	     5      	
24  	Крючок хирургический однозубый тупой        	    4     	     5      	
25  	Крючок хирургический трехзубый острый       	    2     	     5      	
26  	Ложка медицинская для взятия соскоба        
со слизистой прямой кишки                   	    2     	     5      	
27  	Ножницы для перевязочного материала         	    2     	     3      	
28  	Ножницы для разрезания повязок с пуговкой   	    2     	     3      	
29  	Ножницы к ректоскопу для биопсии прямой     
кишки                                       	    1     	     3      	
30  	Ножницы хирургические                       	    10    	     3      	
31  	Пинцет анатомический                        	    10    	     5      	
32  	Пинцет хирургический                        	    10    	     5      	
33  	Скальпель                                   	    6     	     3      	
34  	Фонендоскоп комбинированный                 	    2     	     5      	
35  	Шпатель металлический для языка             	<**>	     5      	
36  	Шприц для промывания полостей               	    2     	     3      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
37  	Бутылеопрокидыватель                        	    1     	     8      	
38  	Емкость для термометров и шпателей          	    2     	     3      	
39  	Стаканчик для приема лекарств               	<**>	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
40  	Кресло гинекологическое                     	    1     	     8      	
41  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
42  	Подставка для стерилизационных коробок      	    2     	     10     	
43  	Подставка для тазов                         	    2     	     10     	
44  	Стол перевязочный                           	    1     	     8      	
45  	Столик инструментальный                     	    1     	     8      	
46  	Столик манипуляционный                      	    1     	     8      	
47  	Шкаф для медицинских препаратов группы      
"А" и "В"                                   	    1     	     8      	
48  	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    1     	     8      	
49  	Шкаф медицинский одностворчатый             	    1     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
50  	Грелка резиновая                            	    1     	     3      	
51  	Грелка резиновая для льда                   	    2     	     3      	
52  	Кружка Эсмарха с набором наконечников       	    2     	     3      	
53  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    5     	     5      	
54  	Судно подкладное                            	    2     	     3      	
55  	Трубка газоотводная                         	    4     	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
56  	Банка стеклянная с притертой пробкой        
для хранения предметных стекол              	    1     	     3      	
57  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
58  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Кабинет врача-дерматовенеролога

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат для высокочастотной электрохирургии 	    1     	     5      	
 2  	Дерматоскоп                                 	    1     	     5      	
 3  	Кольпоскоп                                  	    1     	     5      	
 4  	Криодеструктор медицинский универсальный    	    1     	     5      	
 5  	Лампа бактерицидная                         	    1     	     5      	
 6  	Лампа люминесцентная для диагностики        
грибковых заболеваний (лампа Вуда)          	    1     	     5      	
 7  	Микроскоп биологический бинокулярный        
с иммерсией                                 	    1     	     6      	
 8  	Облучатель бактерицидный настенный          	    1     	     5      	
 9  	Облучатель бактерицидный передвижной        	    1     	     5      	
10  	Осветитель к микроскопу                     	    1     	     6      	
11  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
12  	Светильник медицинский однорефлекторный     
передвижной                                 	    1     	     8      	
13  	Светильник медицинский однорефлекторный     
передвижной                                 	    1     	     8      	
14  	Термометр для воды                          	    1     	     3      	
15  	Термометр медицинский                       	    2     	     3      	
16  	Уретроскоп                                  	    2     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
17  	Буж уретральный металлический (комплект)    	    2     	     4      	
18  	Буж уретральный оливчатый цельной           
конструкции из полимерных материалов        
(комплект)                                  	    2     	     4      	
19  	Жгут кровоостанавливающий                   	    2     	     3      	
20  	Зеркало влагалищное двустворчатое (по Куско)	    25    	     4      	
21  	Зонд желобоватый                            	    30    	     5      	
22  	Катетер уретральный резиновый (набор)       	    1     	     3      	
23  	Корнцанг изогнутый                          	    1     	     5      	
24  	Корнцанг прямой                             	    1     	     5      	
25  	Ложка гинекологическая двусторонняя         	    30    	     5      	
26  	Ножницы для перевязочного материала         	    2     	     3      	
27  	Ножницы для разрезания повязок с пуговкой   	    1     	     3      	
28  	Ножницы изогнутые                           	    1     	     5      	
29  	Ножницы прямые                              	    2     	     3      	
30  	Пинцет анатомический                        	    7     	     5      	
31  	Пинцет хирургический (разные)               	    30    	     5      	
32  	Пинцет эпиляционный                         	    10    	     5      	
33  	Скальпель                                   	    4     	     3      	
34  	Фонендоскоп комбинированный                 	    2     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
35  	Бутылеопрокидыватель                        	    1     	     8      	
36  	Емкость для термометров и шпателей          	    2     	     3      	
37  	Контейнер для дезинфекции мединструментария 
разной емкости                              	<**>	     10     	
38  	Контейнер для хранения жидкого азота (сосуд 
Дьюара)                                     	    2     	     5      	
39  	Контейнер для транспортировки крови         	    2     	     10     	
40  	Контейнер для транспортировки мазков        	    2     	     10     	
41  	Коробка стерилизационная круглая            	    2     	     10     	
42  	Кусачки                                     	    1     	     10     	
43  	Пипетка глазная                             	<**>	     1      	
44  	Стаканчик для приема лекарств               	<**>	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
45  	Кресло гинекологическое                     	    1     	     8      	
46  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
47  	Столик инструментальный                     	    1     	     8      	
48  	Столик манипуляционный                      	    1     	     8      	
49  	Ширма медицинская секционная                	    1     	     10     	
50  	Шкаф медицинский двухстворчатый с сейфом    	    1     	     15     	
51  	Шкаф медицинский одностворчатый             	    1     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
52  	Баллон резиновый                            	    2     	     3      	
53  	Грелка резиновая                            	    1     	     3      	
54  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    4     	     5      	
55  	Наконечник для спринцевания                 	<**>	     -      	
56  	Ножницы для стрижки волос                   	    1     	     3      	
57  	Ножницы для стрижки ногтей                  	    2     	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
58  	Банка стеклянная с притертой пробкой        	    2     	     3      	
59  	Банка стеклянная с притертой пробкой        
для хранения предметных стекол              	    1     	     3      	
60  	Бутыль с притертой пробкой                  	    2     	     3      	
61  	Воронка стеклянная                          	    2     	     3      	
62  	Дозатор для антисептика                     	    2     	     3      	
63  	Дозатор для жидкого мыла                    	    2     	     3      	
64  	Пробирка стеклянная для взятия посева       	<**>	     3      	
65  	Стекло предметное                           	<**>	     -      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Кабинет врача-гематолога

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Весы медицинские детские                    	    1     	     10     	
 2  	Весы медицинские                            	    1     	     10     	
 3  	Негатоскоп общего назначения                	    1     	     10     	
 4  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
 5  	Ростомер                                    	    1     	     10     	
 6  	Ростомер для детей до 1 года                	    1     	     10     	
 7  	Термометр медицинский                       	    6     	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 8  	Игла для стернальной пункции                	    3     	     1      	
 9  	Игла для трепанбиопсии                      	    1     	     2      	
10  	Фонендоскоп комбинированный с универсальным 
набором манжеток                            	    1     	     5      	
11  	Шпатель металлический для языка             	    12    	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
12  	Емкость для термометров и шпателей          	    5     	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
13  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
14  	Стол пеленальный                            	    1     	     10     	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                        	
15  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
16  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Кабинет врача-генетика

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Весы медицинские детские                    	    1     	     10     	
 2  	Весы медицинские                            	    1     	     10     	
 3  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
 4  	Ростомер для детей до 1 года                	    1     	     10     	
 5  	Ростомер                                    	    1     	     10     	
 6  	Термометр медицинский                       	    6     	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 7  	Фонендоскоп комбинированный с универсальным 
набором манжеток                            	    1     	     5      	
 8  	Шпатель металлический для языка             	    12    	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
 9  	Емкость для термометров и шпателей          	    5     	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
10  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
11  	Стол пеленальный                            	    1     	     10     	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                        	
12  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Кабинет инвазивных пренатальных процедур

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
 2  	Аппарат ультразвуковой среднего класса      	    1     	     5      	
 3  	Стереомикроскоп                             	    1     	     6      	
 4  	Облучатель бактерицидный                    	    2     	     5      	
 5  	Светильник медицинский 6-рефлекторный       
(потолочный)                                	    1     	     8      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 6  	Пинцет                                      	<**>	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
 7  	Бикс для стерилизации перевязочного         
материала и перчаток                        	<**>	     10     	
 8  	Емкости стерильные (для пинцетов)           	<**>	     10     	
 9  	Емкость для дезинфекции инструментария      	<**>	     10     	
10  	Емкость для дезинфекции перчаток            	<**>	     10     	
11  	Емкость для дезинфекции поверхностей        	<**>	     10     	
12  	Емкость для дезинфекции отработанного       
материала                                   	<**>	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
13  	Кушетка с гигиеническим покрытием           	    6     	     8      	
14  	Стол операционный                           	    1     	     8      	
15  	Стол рабочий для акушерки                   	    1     	     8      	
16  	Стол рабочий для врача-лаборанта            	    1     	     8      	
17  	Столик манипуляционный                      	    3     	     8      	
18  	Стул с гигиеническим покрытием              	    3     	     8      	
19  	Шкаф медицинский                            	    3     	     8      	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                        	
20  	Дозатор для жидкого мыла                    	<**>	     3      	
21  	Дозатор для антисептика                     	<**>	     3      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Кабинет врача-нефролога

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Весы медицинские электронные                	    1     	     10     	
 2  	Негатоскоп общего назначения                	    1     	     10     	
 3  	Облучатель бактерицидный стационарный       	    1     	     5      	
 4  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
 5  	Ростомер                                    	    1     	     10     	
 6  	Термометр медицинский                       	    6     	     3      	
 7  	Урофлуометр                                 	    1     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 8  	Фонендоскоп комбинированный с универсальным 
набором манжеток                            	    1     	     5      	
 9  	Шпатель металлический для языка             	    12    	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
10  	Емкость для термометров и шпателей          	    5     	     3      	
11  	Набор для оказания скорой и неотложной      
медицинской помощи                          	    1     	     -      	
12  	Таблица для расчета индекса массы тела      	    1     	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
13  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
14  	Шкаф медицинский одностворчатый             	    1     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
15  	Лента измерительная                         	    1     	     3      	
16  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    1     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
17  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Кабинет врача-ревматолога

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Весы медицинские                            	    1     	     10     	
 2  	Негатоскоп общего назначения                	    1     	     10     	
 3  	Облучатель бактерицидный стационарный       	    1     	     5      	
 4  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
 5  	Ростомер                                    	    1     	     10     	
 6  	Термометр медицинский                       	    6     	     3      	
 7  	Угломер                                     	    1     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 8  	Ножницы для перевязочного материала         	    2     	     3      	
 9  	Пинцет анатомический                        	    2     	     5      	
10  	Фонендоскоп комбинированный с универсальным 
набором манжеток                            	    1     	     5      	
11  	Шпатель металлический для языка (набор)     	    12    	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
12  	Емкость для термометров и шпателей          	    5     	     3      	
13  	Динамометр ручной                           	    1     	     5      	
14  	Набор для оказания скорой и неотложной      
медицинской помощи                          	    1     	     -      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
15  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
16  	Столик для инструментов                     	    1     	     8      	
17  	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    1     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
18  	Костыли раздвижные (пары)                   	    2     	     8      	
19  	Лента измерительная                         	    1     	     3      	
20  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    2     	     5      	
21  	Ортез (разные)                              	    2     	     8      	
22  	Трость                                      	    2     	     8      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
23  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	
24  	Пробирка стеклянная                         	    10    	     3      	
25  	Стекло предметное                           	    20    	     -      	

Кабинет врача-педиатра

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Весы медицинские детские                    	    1     	     10     	
 2  	Весы медицинские                            	    1     	     10     	
 3  	Ростомер для детей до 1 года                	    1     	     10     	
 4  	Ростомер                                    	    1     	     10     	
 5  	Негатоскоп общего назначения                	    1     	     10     	
 6  	Облучатель бактерицидный стационарный       	    1     	     5      	
 7  	Отоскоп с набором ушных воронок             	    1     	     5      	
 8  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр) с универсальным набором манжеток 	    1     	     5      	
 9  	Термометр медицинский                       	    6     	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
10  	Пинцет анатомический                        	    2     	     3      	
11  	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
12  	Шпатель металлический для языка             	    60    	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
13  	Аптечка участкового врача                   	    1     	     -      	
14  	Аптечка медицинской сестры                  	    1     	     -      	
15  	Емкость для дезинфицирующих средств         	    1     	     3      	
16  	Емкость для термометров и шпателей          	    2     	     3      	
17  	Контейнер для ветоши (для чистой,           
для замачивания, для отработанной)          	    3     	     10     	
18  	Контейнер для обработки медицинского        
инструментария                              	    2     	     10     	
19  	Набор для оказания скорой и неотложной      
медицинской помощи                          	    1     	     -      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
20  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
21  	Стол пеленальный                            	    1     	     10     	
22  	Ширма медицинская секционная                	    1     	     10     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
23  	Лента измерительная                         	    1     	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
24  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Кабинет врача-ангиохирурга

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                   			
 1  	Аппарат ультразвукового исследования        	    1     	     5      	
 2  	Негатоскоп общего назначения                	    1     	     10     	
 3  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                   			
 4  	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                          			
 5  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
IV. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                    			
 6  	Лента измерительная                         	    1     	     3      	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                			
 7  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
 8  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	
Исключена. - Приказ Минздрава от 04.02.2014 N 76	

Стационар на дому <*>

 N 
п/п	
Наименование изделий
    медицинского    
    назначения и    
медицинской техники 	             Количество изделий для поликлиники              
                 по числу посещений в смену                  	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		             для врачей             	     для медсестер      		
		хирургов	 акушеров- 
гинекологов	отоларингологов	участковых	хирургических		
 1 	         2          	   3    	     4     	       5       	    6     	      7      	     8      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                                                     	
1  	Аппарат для ручной  
вентиляции легких   
(мешок Амбу         
в комплекте)        	   1    	     1     	       1       	    1     	      1      	     5      	
2  	Глюкометр           	   1    	     1     	       1       	    1     	      1      	     3      	
3  	Отоскоп             	   1    	     1     	       1       	    1     	      1      	     5      	
4  	Прибор для измерения
артериального       
давления (тонометр) 	   1    	     1     	       1       	    1     	      1      	     5      	
5  	Рефлектор лобный    
(Симановского)      	   1    	     1     	       1       	    1     	      1      	     5      	
6  	Тонометр            
для измерения       
внутриглазного      
давления через веко 	   1    	     1     	       1       	    1     	      1      	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                                                     	
7  	Воронка ушная       
металлическая       
(набор)             	   1    	     1     	       1       	    1     	      1      	     5      	
8  	Жгут                
кровоостанавливающий	   1    	     1     	       1       	    1     	      1      	     3      	
9  	Зажим               
кровоостанавливающий	   2    	     1     	       1       	    1     	      1      	     5      	
10 	Зеркало влагалищное 
двухстворчатое      	   1    	     2     	       1       	    1     	      1      	     5      	
11 	Зеркало гортанное   
(набор)             	   1    	     1     	       2       	    1     	      1      	     5      	
12 	Зеркало носовое     	   1    	     1     	       2       	    1     	      1      	     5      	
13 	Зонд желобоватый    	   2    	     1     	       1       	    1     	      1      	     4      	
14 	Зонд пуговчатый     	   2    	     1     	       1       	    1     	      1      	     4      	
15 	Зонд желудочный     
с воронкой          	   1    	     1     	       1       	    3     	      1      	     4      	
16 	Игла для взятия     
крови               	   1    	     1     	       1       	    1     	      1      	     3      	
17 	Катетер резиновый   
(набор)             	   1    	     1     	       1       	    1     	      1      	     3      	
18 	Катетер внутривенный
периферический      	   5    	     5     	       1       	    1     	      1      	     1      	
19 	Нож (игла)          
парацентезный       
штыкообразный       	   1    	     1     	       1       	    1     	      1      	     3      	
20 	Ножницы             
для разрезания      
гипсовых повязок    	   1    	     1     	       1       	    1     	      1      	     3      	
21 	Ножницы             
хирургические       	   3    	     1     	       1       	    1     	      1      	     3      	
22 	Пинцет анатомический	   3    	     1     	       3       	    1     	      3      	     5      	
23 	Пинцет хирургический	   2    	     -     	       2       	    -     	      3      	     5      	
24 	Скальпель           	   2    	     -     	       2       	    -     	      -      	     3      	
25 	Фонендоскоп         
комбинированный     	   1    	     1     	       1       	    1     	      1      	     5      	
26 	Шприц для промывания
полостей 100 мл     
(Жанэ)              	   1    	     1     	       2       	    2     	      1      	     3      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                               	
27 	Контейнер           
для перевязочного   
материала           	   2    	     1     	       1       	    1     	      1      	    10      	
28 	Набор для оказания  
скорой и неотложной 
медицинской помощи  	   1    	     1     	       1       	    1     	      1      	     -      	
29 	Сумка для визитов   	   2    	     1     	       1       	    1     	      1      	     3      	
IV. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                                                      	
30 	Кружка Эсмарха      
для клизм с набором 
наконечников        	   -    	     -     	       -       	    1     	      -      	     3      	
31 	Лента измерительная 	   1    	     1     	       1       	    1     	      1      	     3      	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                                  	
32 	Пробирка стеклянная 	   1    	     1     	       2       	    3     	      1      	     3      	
33 	Стекло покровное    	<**>	     -      	
34 	Стекло предметное   	<**>	     -      	

Примечание:
<*> - набор для врача-терапевта входит в норматив оснащения терапевтического кабинета;
<**> - по потребности.

Отделение дневного пребывания

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат для ручной вентиляции легких        
(мешок Амбу в комплекте)                    	    1     	     5      	
 2  	Дефибриллятор с кардиомонитором             	    1     	     5      	
 3  	Лампа инфракрасных лучей на штативе         	    2     	     5      	
 4  	Облучатель бактерицидный настенный          	    1     	     5      	
 5  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    2     	     5      	
 6  	Термометр медицинский                       	    6     	     3      	
 7  	Электрокардиограф портативный               	    1     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 8  	Жгут кровоостанавливающий                   	    4     	     3      	
 9  	Ножницы                                     	    1     	     3      	
10  	Пинцет                                      	    2     	     5      	
11  	Фонендоскоп комбинированный                 	    2     	     5      	
12  	Штатив для длительных вливаний              	    12    	     10     	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
13  	Аптечка для оказания первой медицинской     
помощи при работе с дезинфицирующими        
веществами                                  	    1     	     -      	
14  	Аптечка "СПИД" экстренной медицинской помощи
при аварийных ситуациях                     	    1     	     -      	
15  	Емкость для термометров и шпателей          	    1     	     3      	
16  	Контейнер для обработки инструментов        	    5     	     10     	
17  	Коробка стерилизационная круглая            	    2     	     10     	
18  	Набор для оказания скорой и неотложной      
медицинской помощи                          	    1     	     -      	
19  	Набор посиндромный для оказания неотложной  
помощи                                      	    2     	     -      	
20  	Холодильник для хранения медицинских        
препаратов                                  	    1     	     10     	
21  	Часы песочные (набор)                       	    1     	     5      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
22  	Кушетка медицинская смотровая               	    12    	     10     	
23  	Стол инструментальный                       	    2     	     8      	
24  	Стол для емкостей с дезрастворами           	    1     	     10     	
25  	Тумбочка для аппаратов                      	    3     	     10     	
26  	Шкаф для медицинских препаратов группы      
"А" и "В" с сейфом                          	    1     	     8      	
27  	Шкаф медицинский одностворчатый             	    2     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
28  	Грелка резиновая                            	    2     	     3      	
29  	Грелка резиновая для льда                   	    3     	     3      	
30  	Лоток эмалированный (разные)                	    3     	     5      	
31  	Мочеприемник                                	    1     	     5      	
32  	Судно подкладное                            	    1     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
33  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
34  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Кабинет врача мануального терапевта

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Весы медицинские напольные                  	    2     	     10     	
 2  	Негатоскоп общего назначения                	    1     	     10     	
 3  	Облучатель бактерицидный                    	    1     	     5      	
 4  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
 5  	Ростомер настенный                          	    1     	     10     	
 6  	Термометр комнатный                         	    1     	     7      	
 7  	Термометр медицинский                       	    1     	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 8  	Бинт медицинский резиновый эластичный       
(5 метров)                                  	<**>	     3      	
 9  	Камертон (набор)                            	    1     	     10     	
10  	Молоток неврологический                     	    1     	     10     	
11  	Ножницы для перевязочного материала         	    1     	     3      	
12  	Пинцет анатомический                        	    2     	     5      	
13  	Угломер для определения подвижности суставов
конечностей                                 	    1     	     8      	
14  	Фонендоскоп комбинированный                 	    2     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
15  	Анатомическая модель позвоночника и таза    
на подставке                                	    1     	     10     	
16  	Анатомическая модель поясничных позвонков   
с диском                                    	    1     	     10     	
17  	Динамометр ручной                           	    1     	     5      	
18  	Емкость для термометров и шпателей          	    1     	     3      	
19  	Линейка измерительная (30 см)               	    1     	     5      	
20  	Набор для оказания экстренной медицинской   
помощи                                      	    1     	     -      	
21  	Отвес (строительный)                        	    1     	     10     	
22  	Подушка для головы и живота                 
(40 х 30 х 10 см)                           	    1     	     5      	
23  	Подушка клиновидная (35 х 25 х 10 см)       	    1     	     5      	
24  	Полувалик подколенный (40 х 10 см)          	    1     	     5      	
25  	Секундомер                                  	    1     	     7      	
26  	Транспортир                                 	    1     	     7      	
27  	Уровень (строительный) - длина 30 - 40 см   	    1     	     10     	
28  	Фонарь электрический карманный              	    1     	     10     	
29  	Холодильник для хранения медицинских        
препаратов                                  	    1     	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
30  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
31  	Стол многофункциональный для мануальной     
терапии (2 - 7-секционный) с регулируемой   
высотой (электрический / гидравлический     
привод)                                     	    1     	     8      	
32  	Столик для инструментов                     	    1     	     10     	
33  	Стул анатомический передвижной              	    1     	     10     	
34  	Ширма медицинская                           	    1     	     10     	
35  	Шкаф медицинский одностворчатый             	    1     	     8      	
36  	Шкаф-сейф                                   	    1     	     15     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
37  	Лента измерительная                         	    1     	     3      	
38  	Костыли раздвижные (пара)                   	    1     	     8      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
39  	Бутыль с притертой пробкой для хранения     
спирта                                      	    2     	     3      	
40  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
41  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Врачебная амбулатория

Кабинет врача общей практики

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Весы медицинские                            	    1     	     10     	
 2  	Глюкометр                                   	    2     	     3      	
 3  	Негатоскоп общего назначения                	    1     	     10     	
 4  	Отоскоп с набором ушных воронок             	    1     	     5      	
 5  	Офтальмоскоп                                	    1     	     9      	
 6  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр с набором манжет)                 	    1     	     5      	
 7  	Прибор для измерения пиковой скорости выдоха
(пикфлоуметр детский)                       	    1     	     5      	
 8  	Прибор для измерения пиковой скорости выдоха
(пикфлоуметр)                               	    1     	     5      	
 9  	Рефлектор лобный (Симановского)             	    1     	     5      	
10  	Ростомер                                    	    1     	     10     	
11  	Термометр медицинский                       	    5     	     3      	
12  	Электрокардиограф портативный               	    1     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
13  	Зеркало носовое (комплект)                  	    4     	     4      	
14  	Молоток неврологический                     	    1     	     10     	
15  	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
16  	Шпатель металлический для языка             	    20    	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
17  	Емкость для термометров и шпателей          	    2     	     3      	
18  	Набор-укладка врача общей практики          
для оказания неотложной медицинской помощи  	    1     	     3      	
19  	Оправа пробная универсальная                	    1     	     9      	
20  	Осветитель таблиц для определения остроты   
зрения                                      	    1     	     9      	
21  	Секундомер                                  	    1     	     7      	
22  	Таблица для определения остроты зрения      	    1     	     9      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
23  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
24  	Стол пеленальный                            	    1     	     8      	
25  	Ширма медицинская секционная                	    1     	     10     	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                        	
26  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
27  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Процедурный кабинет

 N  
п/п 	    Наименование изделий медицинского    
    назначения и медицинской техники     	 Количество  
   изделий   	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                    2                    	      3      	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат для ручной вентиляции легких     
(мешок Амбу в комплекте)                 	      1      	     5      	
 2  	Дефибриллятор                            	      1      	     5      	
 3  	Облучатель бактерицидный настенный       	      1      	     5      	
 4  	Прибор для измерения внутриглазного      
давления через веко                      	      1      	     5      	
 5  	Прибор для измерения пиковой скорости    
выдоха (пикфлоуметр взрослый, детский)   	      2      	     1      	
 6  	Светильник медицинский бестеневой        
передвижной                              	      1      	     8      	
 7  	Спироанализатор                          	      1      	     5      	
 8  	Электрокардиограф портативный            	      1      	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 9  	Жгут кровоостанавливающий                	      2      	     3      	
10  	Зонд желудочный                          	      2      	     3      	
11  	Зонд дуоденальный                        	      5      	     3      	
12  	Катетер резиновый или полимерный (разные)	     10      	     3      	
13  	Катетер внутривенный периферический      	     10      	     -      	
14  	Корнцанг изогнутый                       	      2      	     3      	
15  	Ножницы для перевязочного материала      	      3      	     3      	
16  	Инструменты для малой хирургии (комплект)			
	Зажим Кохера                             	      3      	     3      	
	Зажим кровоостанавливающий типа "Москито"
(разные)                                 	      3      	     3      	
	Зонд желобоватый                         	      1      	     4      	
	Иглодержатель (разные)                   	      3      	     5      	
	Контейнер для обработки медицинского     
инструментария                           	      3      	     10     	
	Корнцанг прямой                          	      3      	     3      	
	Крючок для удаления инородных тел из уха 	      1      	     5      	
	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный	     10      	     5      	
	Ножницы для разрезания гипсовых повязок  	      1      	     3      	
	Ножницы препарирующие (тупоконечные)     	      3      	     3      	
	Ножницы хирургические для рассечения     
мягких тканей, остроконечные             	      2      	     3      	
	Пинцет Пеана (для дезинфицирования)      	      2      	     5      	
	Пинцет ушной, изогнутый по ребру         	      2      	     3      	
	Пинцет хирургический (разные)            	     15      	     5      	
	Скальпеледержатель (для больших и малых  
лезвий)                                  	      4      	     3      	
17  	Инструменты для трахеотомии (набор)      	      1      	     5      	
18  	Шприц для промывания полостей (Жанэ)     
(разные)                                 	      2      	     3      	
19  	Штатив для длительных вливаний           	     10      	     10     	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
20  	Аптечка для профилактики заражения СПИДом
персонала                                	      1      	     -      	
21  	Аптечка для оказания первой медицинской  
помощи при работе с дезинфицирующими     
веществами                               	      1      	     -      	
22  	Емкость для термометров и шпателей       	      2      	     3      	
23  	Контейнер для транспортировки            
биологического материала                 	      1      	     10     	
24  	Набор для оказания скорой и неотложной   
медицинской помощи                       	      1      	     -      	
25  	Набор для проведения посиндромной терапии	      в      
установленном
   порядке   	     1      	
26  	Пипетка глазная                          	     20      	     1      	
27  	Стаканчик для приема лекарств            	     20      	     3      	
28  	Термоконтейнер                           	      2      	     10     	
29  	Холодильник для хранения медицинских     
препаратов                               	      1      	     10     	
30  	Шина Крамера для иммобилизации переломов 
костей верхних конечностей               	      2      	     8      	
31  	Шина Крамера для иммобилизации переломов 
костей нижних конечностей                	      2      	     8      	
32  	Шина Дитерихса                           	      1      	     8      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
33  	Кушетка медицинская смотровая            	      1      	     10     	
34  	Столик инструментальный                  	      1      	     8      	
35  	Столик манипуляционный                   	      1      	     8      	
36  	Стол для емкостей с дезрастворами        	      1      	     10     	
37  	Шкаф для медицинских препаратов группы   
"A" и "B"                                	      1      	     8      	
38  	Шкаф-сейф для хранения наркотических     
препаратов                               	      1      	     15     	
39  	Шкаф медицинский одностворчатый          	      1      	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
40  	Банка стеклянная с притертой пробкой     	      5      	     3      	
41  	Бутыль с притертой пробкой               	      5      	     3      	
42  	Воронка стеклянная                       	      2      	     3      	
43  	Грелка резиновая                         	      1      	     3      	
44  	Грелка резиновая для льда                	      1      	     3      	
45  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный	      6      	     5      	
46  	Мензурка градуированная                  	      4      	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
47  	Стакан для дезинфекции инструментов      	      4      	     3      	
48  	Пробирка стеклянная (для взятия крови)   	     20      	     3      	
49  	Дозатор для антисептика                  	      1      	     3      	
50  	Дозатор для жидкого мыла                 	      1      	     3      	

Кабинет здорового ребенка

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Весы медицинские                            	    1     	     10     	
 2  	Весы медицинские для взвешивания детей      
(новорожденных)                             	    1     	     10     	
 3  	Облучатель бактерицидный стационарный       	    1     	     5      	
 4  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр с набором манжеток)               	    1     	     5      	
 5  	Ростомер                                    	    1     	     10     	
 6  	Ростомер для детей до 1 года                	    1     	     10     	
 7  	Термометр медицинский                       	    6     	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 8  	Пинцет анатомический                        	    1     	     3      	
 9  	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
10  	Шпатель металлический для языка             	    12    	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
11  	Емкость для термометров и шпателей          	    2     	     3      	
12  	Осветитель таблиц для определения остроты   
зрения                                      	    1     	     9      	
13  	Сумка-укладка патронажной медсестры         	    1     	     5      	
14  	Таблица для определения остроты зрения      
у детей                                     	    1     	     9      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
15  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
16  	Стол пеленальный                            	    1     	     8      	
17  	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    1     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
18  	Лента измерительная                         	    1     	     3      	
19  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    1     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
20  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Прививочный кабинет

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Облучатель бактерицидный настенный          	    1     	     5      	
 2  	Термометр медицинский                       	    3     	     3      	
II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                      	
 3  	Емкость для термометров и шпателей          	    2     	     3      	
 4  	Холодильник для хранения медицинских        
препаратов                                  	    1     	     10     	
III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                  	
 5  	Столик процедурный                          	    1     	     8      	
 6  	Шкаф медицинский одностворчатый             	    1     	     8      	
IV. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
 7  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
 8  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Кабинет фельдшера

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Весы медицинские                            	    1     	     10     	
 2  	Глюкометр                                   	    1     	     3      	
 3  	Отоскоп                                     	    1     	     5      	
 4  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
 5  	Прибор для измерения внутриглазного давления
(Маклакова или Шиотца)                      	    1     	     5      	
 6  	Прибор для измерения пиковой скорости выдоха
(пикфлоуметр)                               	    1     	     5      	
 7  	Ростомер                                    	    1     	     10     	
 8  	Термометр медицинский                       	    5     	     3      	
 9  	Электрокардиограф портативный               	    1     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
10  	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
11  	Шпатель металлический для языка             	    20    	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
12  	Емкость для термометров и шпателей          	    2     	     3      	
13  	Динамометр ручной                           	    1     	     5      	
14  	Коробка стерилизационная круглая            	    2     	     10     	
15  	Набор-укладка для оказания помощи           
при особо опасных инфекциях                 	    1     	     3      	
16  	Набор-укладка фельдшера для оказания        
неотложной медицинской помощи               	    1     	     3      	
17  	Пипетка глазная                             	    10    	     1      	
18  	Секундомер                                  	    1     	     7      	
19  	Стаканчик для приема лекарств               	    20    	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
20  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
21  	Столик инструментальный                     	    1     	     8      	
22  	Шкаф медицинский одностворчатый             	    1     	     8      	
23  	Подставка для стерилизационных коробок      	    1     	     10     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
24  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    4     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
25  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Кабинет акушерки (смотровой кабинет)

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Весы медицинские                            	    1     	     10     	
 2  	Облучатель бактерицидный настенный          	    1     	     5      	
 3  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
 4  	Ростомер                                    	    1     	     10     	
 5  	Светильник медицинский однорефлекторный     
передвижной (галогеновый)                   	    1     	     8      	
 6  	Термометр медицинский                       	    2     	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 7  	Зеркало влагалищное двустворчатое (по Куско)	    20    	     5      	
 8  	Зеркало влагалищное детское                 	    5     	     5      	
 9  	Зеркало влагалищное одностороннее (по Симсу)	    20    	     5      	
10  	Зеркало ректальное                          	    1     	     4      	
11  	Зеркало-подъемник влагалищное (по Отто)     	    20    	     5      	
12  	Зонд желобоватый                            	    20    	     5      	
13  	Катетер резиновый (набор)                   	    2     	     3      	
14  	Катетер уретральный металлический женский   
(набор)                                     	    2     	     4      	
15  	Корнцанг изогнутый                          	    3     	     5      	
16  	Корнцанг прямой                             	    3     	     5      	
17  	Ложка двусторонняя гинекологическая         
(Фолькмана)                                 	    2     	     5      	
18  	Инструменты для принятия родов на дому      
(набор)                                     	    1     	     5      	
19  	Ножницы хирургические                       	    2     	     3      	
20  	Пинцет анатомический                        	    10    	     5      	
21  	Стетоскоп акушерский                        	    1     	     5      	
22  	Тазомер                                     	    1     	     8      	
23  	Фонендоскоп комбинированный                 	    2     	     5      	
24  	Шпатель гинекологический (для взятия мазков 
на цитологию)                               	<**>	     -      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
25  	Емкость для термометров и шпателей          	    2     	     3      	
26  	Коробка стерилизационная круглая            	    2     	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
27  	Кресло гинекологическое                     	    1     	     8      	
28  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
29  	Подставка для тазов                         	    1     	     10     	
30  	Столик инструментальный                     	    1     	     8      	
31  	Ширма медицинская секционная                	    1     	     10     	
32  	Шкаф медицинский одностворчатый             	    1     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
33  	Кювета эмалированная                        	    1     	     5      	
34  	Лента измерительная                         	    1     	     3      	
35  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    5     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
36  	Банка стеклянная с притертой пробкой        
для хранения предметных стекол              	    1     	     3      	
37  	Бутыль стеклянная с притертой пробкой       	    1     	     3      	
38  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
39  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	
40  	Пробирка стеклянная для взятия посева       	<**>	     3      	
41  	Стакан для дезинфекции инструментов         	    2     	     3      	
42  	Стекло предметное не шлифованное            	<**>	     -      	
43  	Стекло предметное шлифованное               	<**>	     -      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Лаборатория

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Анализатор мочи на основе методов сухой     
химии полуавтоматический                    	    1     	     6      	
 2  	Весы электронные                            	    1     	     6      	
 3  	Гемоглобинометр (для экспресс-анализа)      	    1     	     6      	
 4  	Гемокоагулометр 4-канальный                 
полуавтоматический                          	    1     	     6      	
 5  	Глюкометр (для экспресс-диагностики)        	    1     	     3      	
 6  	Дистиллятор                                 	    1     	     6      	
 7  	Дозатор для разлива реактивов               	    2     	     6      	
 8  	Камера Горяева                              	    5     	     6      	
 9  	Камера Фукс-Розенталя                       	    2     	     6      	
10  	Микроскоп биологический бинокулярный        
с иммерсией                                 	    3     	     6      	
11  	Облучатель бактерицидный потолочный         	    3     	     5      	
12  	Прибор Панченкова                           	    4     	     6      	
13  	Счетчик калькулятор для форменных элементов 
крови                                       	    3     	     6      	
14  	Термостат лабораторный                      	    1     	     10     	
15  	Фотометр лабораторный                       	    2     	     6      	
16  	Центрифуга лабораторная                     	    2     	     6      	
17  	Шкаф сухожаровой                            	    3     	     10     	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
18  	Баллон резиновый (для пипеток)              	    2     	     3      	
19  	Ванна для окраски мазка крови на предметном 
стекле                                      	    1     	     6      	
20  	Комплект-укладка для взятия крови на дому   	    1     	     3      	
21  	Копье-скарификатор                          	<**>	     -      	
22  	Планшет для хранения предметных стекол      	    1     	     10     	
23  	Планшет для определения групп крови         	    1     	     10     	
24  	Урометр                                     	    1     	     6      	
25  	Штатив для пробирок                         	    10    	     10     	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
26  	Аптечка для оказания первой медицинской     
помощи при работе с дезинфицирующими        
веществами                                  	    1     	     -      	
27  	Аптечка для профилактики заражения СПИДом   
персонала                                   	    1     	     -      	
28  	Емкость для приготовления дезрастворов      	    4     	     10     	
29  	Контейнер для обработки медицинских         
инструментов и лабораторной посуды          	    12    	     10     	
30  	Коробка стерилизационная круглая            	    4     	     10     	
31  	Кювета эмалированная (большая и средняя)    	    10    	     5      	
32  	Лупа ручная                                 	    1     	     9      	
33  	Набор для оказания скорой и неотложной      
медицинской помощи                          	    1     	     -      	
34  	Плита электрическая                         	    2     	     10     	
35  	Секундомер                                  	    1     	     7      	
36  	Холодильник (для хранения реактивов)        	    1     	     10     	
37  	Часы песочные (набор)                       	    1     	     5      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
38  	Стеллаж лабораторный                        	    4     	     10     	
39  	Стол лабораторный для физических            
исследований                                	    1     	     8      	
40  	Стол лабораторный для химических            
исследований                                	    4     	     8      	
41  	Стол лабораторный с вытяжным устройством    	    1     	     8      	
42  	Столик-каталка                              	    3     	     8      	
43  	Стол для емкостей с дезрастворами           	    4     	     10     	
44  	Шкаф лабораторный вытяжной                  	    2     	     10     	
45  	Шкаф медицинский двухстворчатый             
(для лабораторной посуды)                   	    4     	     8      	
46  	Шкаф медицинский двухстворчатый (для рабочих
материалов)                                 	    1     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
47  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    6     	     5      	
VI. ПОСУДА ЛАБОРАТОРНАЯ                                                  	
48  	Бутыль с крышкой емкостью 1,5 и 5 л         	    2     	     3      	
49  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
50  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	
51  	Капилляр для гематокрита                    	<**>	     3      	
52  	Капилляр Панченкова (к СОЭ-метру)           	<**>	     3      	
53  	Колба коническая различной емкости          	<**>	     3      	
54  	Колба мерная различной емкости              	<**>	     3      	
55  	Колба плоскодонная различной емкости        	<**>	     3      	
56  	Мензура различной емкости                   	<**>	     3      	
57  	Палочка стеклянная                          	<**>	     1      	
58  	Посуда лабораторная (единица)               	<**>	     3      	
59  	Стекло покровное                            	<**>	     -      	
60  	Стекло предметное                           	<**>	     -      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Физиотерапевтический кабинет

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат для гальванизации и электрофореза   	    1     	     5      	
 2  	Аппарат для микроволновой терапии           
(дециметроволновой, сантиметроволновой)     
портативный                                 	    1     	     5      	
 3  	Аппарат для низкочастотной импульсной       
электротерапии (синусоидальные              
модулированные, диадинамические,            
интерференционные, флюктуирующие и др. токи)	    1     	     5      	
 4  	Аппарат лазерный терапевтический            	    1     	     5      	
 5  	Ингалятор                                   	    1     	     5      	
 6  	Кабина кварцевая для проведения             
ультрафиолетового облучения                 	    1     	     5      	
 7  	Облучатель бактерицидный настенный          	    1     	     5      	
 8  	Облучатель ультрафиолетовый для носоглотки  
(Тубус кварцевый)                           	    1     	     5      	
II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                      	
 9  	Коробка стерилизационная круглая            	    2     	     10     	
10  	Очки защитные (от ультрафиолетового         
излучения)                                  	    1     	     3      	
11  	Секундомер                                  	    1     	     7      	
12  	Часы песочные (набор)                       	    1     	     5      	
13  	Часы процедурные настольные с электрическим 
звуковым сигналом                           	    1     	     5      	
III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                  	
14  	Кушетка медицинская смотровая               	<**>	     10     	
15  	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    1     	     8      	
IV. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                            	
16  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    2     	     5      	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                        	
17  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Кабинет профилактики

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Весы медицинские                            	    1     	     10     	
 2  	Отоскоп                                     	    1     	     5      	
 3  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
 4  	Прибор для измерения внутриглазного давления	    1     	     5      	
 5  	Пульсоксиметр                               	    1     	     5      	
 6  	Ростомер                                    	    1     	     10     	
 7  	Электрокардиограф                           	    1     	     5      	
II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                      	
 8  	Осветитель таблиц для определения остроты   
зрения                                      	    1     	     9      	
 9  	Секундомер                                  	    1     	     7      	
10  	Таблица для определения остроты зрения      	    1     	     9      	
11  	Таблица для измерения индекса массы тела    	    1     	     1      	
12  	Проектор мультимедийный                     	    1     	     10     	
13  	Экран настенный                             	    1     	     10     	
III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                  	
14  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
15  	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    1     	     8      	
IV. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
16  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Кабинет врача-стоматолога

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Амальгамосмеситель                          	    1     	     10     	
 2  	Бормашина электрическая портативная         	    1     	     10     	
 3  	Диатермокоагулятор стоматологический (при   
отсутствии в стоматологической установке)   	    1     	     10     	
 4  	Инъектор стоматологический безыгольный      	    1     	     5      	
 5  	Лупа бинокулярная                           	    1     	     6      	
 6  	Негатоскоп стоматологический                	    1     	     10     	
 7  	Облучатель бактерицидный передвижной        	    1     	     5      	
 8  	Отсасыватель электрический стоматологический	    1     	     5      	
 9  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
10  	Светильник медицинский бестеневой           
передвижной                                 	    1     	     8      	
11  	Светильник стоматологический (напольный     
или настенный)                              	    1     	     8      	
12  	Термометр медицинский                       	    2     	     3      	
13  	Установка стоматологическая универсальная   	    1     	     10     	
14  	Электрообезболиватель стоматологический     
автоматический                              	    1     	     10     	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
15  	Бор стальной (разные) для прямого           
наконечника <*>	   200    	     1      	
16  	Бор стальной (разные) для углового          
наконечника <*>	   400    	     1      	
17  	Бор твердосплавный для турбинного           
наконечника <*>	    50    	     1      	
18  	Бор твердосплавный для прямого              
наконечника <*>	    50    	     1      	
19  	Бор твердосплавный для углового             
наконечника <*>	    60    	     1      	
20  	Бурав корневой (пяти номеров) <*>	   100    	     1      	
21  	Воздуходувка (пустер)                       	    2     	     5      	
22  	Гладилка (разные)                           	    15    	     5      	
23  	Головка фасонная алмазная стоматологическая 
для турбинного наконечника <*>	    40    	     1      	
24  	Головка фасонная шлифовальная для прямого   
наконечника <*>	   100    	     1      	
25  	Головка фасонная шлифовальная для углового  
наконечника <*>	   100    	     1      	
26  	Держатель наждачной бумаги                  	    4     	     3      	
27  	Дискодержатель для прямого наконечника      
с левой резьбой <*>	    2     	     1      	
28  	Дискодержатель для прямого наконечника      
с правой резьбой <*>	    10    	     1      	
29  	Дискодержатель для углового наконечника     
с левой резьбой <*>	    2     	     1      	
30  	Дискодержатель для углового наконечника     
с правой резьбой <*>	    8     	     1      	
31  	Долото медицинское (разные)                 	    4     	     3      	
32  	Дрильбор машинный к прямому наконечнику <*>	    50    	     1      	
33  	Дрильбор машинный к угловому наконечнику <*>	    90    	     1      	
34  	Дрильбор ручной <*>	    80    	     1      	
35  	Зажим для операционного белья               	    10    	     5      	
36  	Зажим кровоостанавливающий типа "Москит"    
изогнутый по плоскости и прямой             	    12    	     5      	
37  	Зеркало стоматологическое                   	    18    	     3      	
38  	Зонд зубной изогнутый                       	    20    	     3      	
39  	Зонд зубной штыковидный                     	    4     	     3      	
40  	Игла хирургическая изогнутая                	<**>	     1      	
41  	Иглодержатель общехирургический             	    4     	     5      	
42  	Игла корневая граненая <*>	   200    	     1      	
43  	Игольник металлический                      	    2     	     3      	
44  	Инструмент для пломбирования зубов          
(комплект)                                  	    8     	     3      	
45  	Инструменты для снятия зубных отложений,    
легированные твердым сплавом (комплект)     	    3     	     3      	
46  	Инструменты для биопсии слизистой оболочки  
полости рта (набор)                         	    1     	     5      	
47  	Инструменты для извлечения отломков         
стержневых инструментов из корневых каналов 
зубов (набор)                               	    1     	     3      	
48  	Инструменты для исследования и лечения      
протоков слюнных желез (набор)              	    2     	     5      	
49  	Каналонаполнитель для прямого               
наконечника <*>	   200    	     1      	
50  	Каналонаполнитель для углового              
наконечника <*>	   400    	     1      	
51  	Крючок для скуловой дуги                    	    1     	     5      	
52  	Крючок хирургический                        	    9     	     5      	
53  	Кусачки костные стоматологические           	    1     	     5      	
54  	Ложка кюретажная глазная                    	    6     	     3      	
55  	Ложка стоматологическая для слепков         	    12    	     3      	
56  	Матрицедержатель                            	    2     	     1      	
57  	Матрицы для контурных пломб эластичные      
нержавеющие <*>	    50    	     1      	
58  	Молоток хирургический                       	    2     	     10     	
59  	Наконечник к бормашине прямой               	    2     	     5      	
60  	Наконечник к бормашине угловой              	    3     	     3      	
61  	Нож для операций в полости рта и носа       	    2     	     3      	
62  	Ножницы глазные                             	    3     	     3      	
63  	Ножницы для металла                         	    1     	     3      	
64  	Ножницы для перевязочного материала         	    1     	     3      	
65  	Ножницы для разрезания повязок с пуговкой   	    1     	     3      	
66  	Ножницы с одним острым концом               	    1     	     3      	
67  	Ножницы тупоконечные изогнутые по плоскости 	    2     	     3      	
68  	Пинцет анатомический                        	    2     	     5      	
69  	Пинцет анатомический глазной                	    3     	     5      	
70  	Пинцет для аподактильного наложения         
волосяного шва                              	    2     	     5      	
71  	Пинцет окончатый изогнутый для взятия       
слизистой губы                              	    1     	     5      	
72  	Пинцет стоматологический изогнутый          	    15    	     5      	
73  	Пинцет хирургический                        	    4     	     5      	
74  	Пинцет хирургический глазной прямой         	    5     	     5      	
75  	Пластинка стеклянная для замешивания цемента	    15    	     3      	
76  	Плоскогубцы технические оксидированные      	    1     	     5      	
77  	Полоска сепарационная металлическая         	   100    	     1      	
78  	Пульпоэкстракторы с длинной ручкой <*>	   125    	     1      	
79  	Пульпоэкстракторы с короткой ручкой <*>	   900    	     1      	
80  	Распатор изогнутый                          	    2     	     5      	
81  	Распатор стоматологический                  	    2     	     5      	
82  	Роторасширитель винтовой                    	    2     	     5      	
83  	Ручка для стоматологического зеркала        	    15    	     3      	
84  	Скальпель стоматологический                 	    4     	     3      	
85  	Скальпель брюшистый малый                   	    3     	     3      	
86  	Скальпель остроконечный средний             	    3     	     3      	
87  	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
88  	Фреза (набор) <*>	    80    	     1      	
89  	Шпатель металлический для языка             	<**>	     5      	
90  	Шпатель пластмассовый для замешивания       
цемента                                     	    5     	     3      	
91  	Шпатель стоматологический для цемента       
двусторонний                                	    5     	     3      	
92  	Шприц для воды                              	    1     	     3      	
93  	Щипцы для взятия инструментов прямые        	    2     	     5      	
94  	Щипцы зубные для удаления зубов верхней     
челюсти (разные)                            	    16    	     5      	
95  	Щипцы зубные для удаления зубов нижней      
челюсти (различные)                         	    18    	     5      	
96  	Щипцы крампонные                            	    1     	     3      	
97  	Щипцы-кусачки костные прямые                	    1     	     5      	
98  	Экскаватор зубной двусторонний (комплект)   	    10    	     3      	
99  	Экскаватор стоматологический двусторонний   
с N 1 по N 4 (комплект)                     	    12    	     3      	
100 	Элеватор стоматологический (разные)         	    10    	     5      	
101 	Языкодержатель пружинный                    	    1     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
102 	Емкость для шпателей                        	    1     	     3      	
103 	Коробка стерилизационная круглая            	    2     	     10     	
104 	Кусачки технические                         	    1     	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
105 	Кресло стоматологическое                    	    1     	     10     	
106 	Стол перевязочный складной                  	    1     	     8      	
107 	Столик инструментальный                     	    1     	     8      	
108 	Шкаф вытяжной                               	    1     	     10     	
109 	Шкаф медицинский одностворчатый             	    3     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
110 	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    20    	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
111 	Банка стеклянная с притертой пробкой        	    5     	     3      	
112 	Воронка стеклянная                          	    2     	     3      	
113 	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
114 	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	
115 	Мензурка аптечная                           	    2     	     3      	

Примечание:
<*> - количество боров, буравов, дрильборов, корневых игл, пульпоэкстракторов, каналонаполнителей, матриц, фрез, фасонных головок, дискодержателей дано из расчета годовой нормы расходования;
<**> - по потребности.

Отделение дневного пребывания

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Дефибриллятор                               	    1     	     5      	
 2  	Облучатель бактерицидный настенный          	    1     	     5      	
 3  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
 4  	Термометр для воды                          	    1     	     3      	
 5  	Термометр медицинский                       	    5     	     3      	
 6  	Электрокардиограф портативный               	    1     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
 7  	Жгут кровоостанавливающий                   	    1     	     3      	
 8  	Ножницы                                     	    1     	     3      	
 9  	Пинцет                                      	    1     	     5      	
10  	Фонендоскоп комбинированный                 	    1     	     5      	
11  	Шпатель металлический для языка             	    5     	     5      	
12  	Штатив для длительных вливаний              	<**>	     10     	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
13  	Емкость для термометров и шпателей          	    2     	     3      	
14  	Контейнер для обработки инструментов        	    5     	     10     	
15  	Коробка стерилизационная круглая            	    2     	     10     	
16  	Набор-укладка для оказания неотложной       
медицинской помощи                          	    1     	     3      	
17  	Пипетка глазная                             	    10    	     1      	
18  	Секундомер                                  	    1     	     7      	
19  	Стаканчик для приема лекарств               	<**>	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
20  	Кушетка медицинская смотровая               	<**>	     10     	
21  	Стол манипуляционный                        	    1     	     8      	
22  	Шкаф медицинский одностворчатый             	    1     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
23  	Грелка резиновая                            	    3     	     3      	
24  	Круг резиновый подкладной                   	    3     	     3      	
25  	Лоток эмалированный (разные)                	    5     	     5      	
26  	Мочеприемник                                	    1     	     5      	
27  	Судно подкладное                            	    1     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
28  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
29  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	
30  	Пробирка для забора крови                   	    20    	     3      	

Примечание:
<**> - по потребности.

Аптечный пункт

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                    	
 1  	Шкаф-сейф для медицинских препаратов        	    1     	     15     	
 2  	Шкаф-сейф для наркотических лекарственных   
средств                                     	    1     	     15     	
 3  	Шкаф-сейф для психотропных лекарственных    
средств                                     	    1     	     15     	
 4  	Шкаф-сейф для лекарственных средств списка А	    1     	     15     	

Стерилизационная

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Автоклав                                    	    1     	     10     	
 2  	Дистиллятор или установка для получения     
деионизированной воды                       	    1     	     6      	
 3  	Шкаф сухожаровой                            	    1     	     10     	
 4  	Шкаф сушильно-стерилизационный              	    1     	     10     	
II. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
 5  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
 6  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	

Приложение 2
к приказу Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
14.11.2008 N 1044

ПРИМЕРНЫЙ ТАБЕЛЬ
ОСНАЩЕНИЯ ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ БОЛЬНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Терапевтическое отделение

 N 
п/п	

    Наименование изделий     
   медицинского назначения   
    и медицинской техники    	    Количество изделий    
   при наличии коек для   
 терапевтических больных  	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		до 25
коек 	26 -
 40 
коек	41 -
 50 
коек	51 -
 75 
коек	свыше
 76  
коек 		
 1 	              2              	  3  	 4  	 5  	 6  	  7  	     8      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
1  	Аппарат для определения      
центрального венозного       
давления                     	  -  	 -  	 1  	 1  	  2  	     5      	
2  	Аппарат для распыления жидких
и порошкообразных            
лекарственных препаратов     	  1  	 1  	 1  	 1  	  2  	     5      	
3  	Аппарат искусственной        
вентиляции легких портативный	  -  	 -  	 -  	 1  	  2  	     5      	
4  	Весы медицинские             	  1  	 1  	 1  	 2  	  2  	     10     	
5  	Ингалятор                    	  2  	 2  	 2  	 2  	  3  	     5      	
6  	Насос инфузионный (аппарат   
для длительных внутривенных  
вливаний)                    	  1  	 1  	 2  	 2  	  3  	     5      	
7  	Негатоскоп общего назначения 	  1  	 1  	 1  	 1  	  1  	     10     	
8  	Облучатель бактерицидный     	      по числу палат      
 и процедурных кабинетов  	     5      	
9  	Прибор для измерения         
артериального давления       
(тонометр)                   	  1  	 2  	 3  	 8  	  8  	     5      	
10 	Рефлектор лобный             
(Симановского)               	  1  	 1  	 1  	 1  	  2  	     5      	
11 	Ростомер                     	  1  	 1  	 1  	 1  	  1  	     10     	
12 	Спирометр автоматизированный 	  1  	 1  	 1  	 1  	  2  	     5      	
13 	Стерилизатор воздушный <1>	  1  	 1  	 1  	 1  	  1  	     10     	
14 	Термометр для воды           	  1  	 2  	 2  	 3  	  4  	     3      	
15 	Термометр медицинский        	 10  	 20 	 30 	 40 	 50  	     3      	
16 	Электрокардиограф            
1 - 3-канальный              	  1  	 1  	 1  	 1  	  1  	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
17 	Жгут кровоостанавливающий    	  1  	 2  	 2  	 2  	  3  	     3      	
18 	Зажим для резиновых трубок   
пружинящий                   	  2  	 3  	 4  	 5  	  8  	     5      	
19 	Зонд дуоденальный            	  3  	 3  	 4  	 5  	  5  	     5      	
20 	Зонд желудочный с воронкой   	  2  	 2  	 2  	 2  	  3  	     5      	
21 	Игла для спинномозговой      
пункции                      	  1  	 1  	 1  	 2  	  3  	     3      	
22 	Катетер металлический        
(разного размера)            	  5  	 5  	 5  	 10 	 10  	     4      	
23 	Катетер резиновый (набор)    	  1  	 1  	 1  	 2  	  2  	     3      	
24 	Ножницы хирургические        
тупоконечные изогнутые       
по плоскости                 	  1  	 1  	 2  	 2  	  3  	     3      	
25 	Ножницы хирургические        
тупоконечные прямые          	  1  	 1  	 2  	 4  	  4  	     3      	
26 	Ножницы для перевязочного    
материала                    	  1  	 1  	 2  	 2  	  3  	     3      	
27 	Пинцет анатомический         	  2  	 3  	 3  	 4  	  5  	     5      	
28 	Пинцет хирургический (разные)	  2  	 2  	 2  	 3  	  3  	     5      	
29 	Роторасширитель              	  1  	 1  	 1  	 2  	  2  	     5      	
30 	Скальпель брюшистый          	  1  	 2  	 3  	 3  	  5  	     3      	
31 	Стетоскоп                    	  1  	 2  	 3  	 4  	  5  	     8      	
32 	Фонендоскоп комбинированный  	  1  	 2  	 3  	 6  	  6  	     5      	
33 	Шпатель металлический        
для языка                    	  2  	 3  	 4  	 5  	  6  	     5      	
34 	Штатив для кружки Эсмарха    	  1  	 1  	 1  	 2  	  2  	     10     	
35 	Языкодержатель               	  1  	 1  	 1  	 2  	  2  	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                        		
36 	Емкость для термометров      
и шпателей                   	  2  	 4  	 6  	 8  	 10  	     3      	
37 	Динамометр                   	  1  	 1  	 1  	 2  	  2  	     5      	
38 	Матрац противопролежневый    	  1  	 1  	 1  	 1  	  1  	     3      	
39 	Коробка стерилизационная     
круглая                      	  2  	 2  	 3  	 8  	  8  	     10     	
40 	Пипетка глазная              	  4  	 6  	 10 	 20 	 20  	     1      	
41 	Стаканчик для приема лекарств	      по числу коек       	     3      	
42 	Холодильник для хранения     
медицинских препаратов       	<**>	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
43 	Кресло-каталка               	  1  	 2  	 3  	 3  	  4  	     8      	
44 	Кушетка медицинская смотровая	  2  	 2  	 3  	 4  	  5  	     10     	
45 	Подставка                    
для стерилизационных коробок 	  1  	 2  	 2  	 4  	  4  	     10     	
46 	Подставка для тазов          	  1  	 1  	 1  	 2  	  2  	     10     	
47 	Подставка-подхват            
для перевозки кроватей (пары)	  1  	 1  	 1  	 2  	  3  	     10     	
48 	Столик для инструментов      	  1  	 1  	 2  	 2  	  3  	     8      	
49 	Тележка для перевозки больных
(каталка)                    	  1  	 1  	 1  	 2  	  2  	     8      	
50 	Тележка комбинированная      
для перевозки чистого        
и грязного белья             	  1  	 1  	 1  	 1  	  1  	     8      	
51 	Шкаф для сильнодействующих   
лекарств малый               	  1  	 1  	 1  	 2  	  2  	     8      	
52 	Шкаф медицинский             
двухстворчатый               	  1  	 1  	 1  	 2  	  2  	     8      	
53 	Шкаф медицинский             
одностворчатый               	  1  	 1  	 1  	 2  	  2  	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
54 	Грелка резиновая             	  6  	 12 	 18 	 24 	 30  	     3      	
55 	Грелка резиновая для льда    	  3  	 6  	 9  	 12 	 15  	     3      	
56 	Груша резиновая              	  2  	 2  	 2  	 3  	  4  	     3      	
57 	Костыли раздвижные (пары)    	  1  	 1  	 2  	 2  	  3  	     8      	
58 	Круг подкладной              	  3  	 6  	 9  	 12 	 15  	     3      	
59 	Кружка градуированная        
для измерения мочи           	  1  	 2  	 3  	 4  	  5  	     3      	
60 	Кружка градуированная        
для измерения мокроты        	  1  	 2  	 3  	 4  	  5  	     3      	
61 	Кружка Эсмарха для клизм     
с набором наконечников       	  2  	 2  	 3  	 4  	  5  	     3      	
62 	Лента измерительная          	  1  	 1  	 2  	 2  	  3  	     3      	
63 	Лоток (тазик) эмалированный  
почкообразный                	  2  	 2  	 2  	 4  	  4  	     5      	
64 	Машинка для стрижки волос    	  1  	 1  	 1  	 1  	  2  	     10     	
65 	Мочеприемник                 	  4  	 8  	 12 	 16 	 20  	     3      	
66 	Наконечник для капельных     
клизм                        	  2  	 2  	 2  	 3  	  4  	     3      	
67 	Наконечник для клизм         
стеклянный                   	  3  	 5  	 7  	 10 	 15  	     3      	
68 	Наконечник для спринцеваний  	  2  	 3  	 3  	 6  	 10  	     3      	
69 	Плевательница карманная      	  2  	 4  	 6  	 8  	 10  	     3      	
70 	Поильник                     	  4  	 8  	 12 	 16 	 20  	     3      	
71 	Судно подкладное             	  4  	 8  	 12 	 14 	 16  	     5      	
72 	Трубка газоотводная          	  3  	 3  	 6  	 8  	 10  	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
73 	Банка стеклянная с притертой 
пробкой                      	  2  	 3  	 3  	 5  	  7  	     3      	
74 	Бутыль с притертой пробкой   	  2  	 4  	 4  	 8  	 10  	     3      	
75 	Воронка стеклянная           	  2  	 2  	 3  	 4  	  5  	     3      	
76 	Дозатор для антисептика      	  1  	 1  	 1  	 2  	  2  	     3      	
77 	Дозатор для жидкого мыла     	  1  	 1  	 1  	 1  	  1  	     3      	
78 	Стакан градуированный        	  2  	 2  	 3  	 4  	  5  	     3      	

Примечания:
<1> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения;
<**> - по потребности.

Хирургическое отделение

┌────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│    │                    │                                                │    Срок    │
│    │                    │      Количество изделий при наличии коек       │эксплуатации│
│    │                    │                                                │ (в годах)  │
│    │Наименование изделий├───────────────┬───────────────┬────────────────┤            │
│ N  │    медицинского    │ для отделения │      для      │      для       │            │
│п/п │    назначения и    │   (палаты)    │ перевязочной  │  операционной  │            │
│    │медицинской техники ├────┬────┬─────┼────┬────┬─────┼─────┬────┬─────┤            │
│    │                    │ до │31 -│свыше│ до │31 -│свыше│ до  │31 -│свыше│            │
│    │                    │ 30 │ 60 │ 61  │ 30 │ 60 │ 61  │ 30  │ 60 │ 61  │            │
│    │                    │коек│коек│койки│коек│коек│койки│коек │коек│койки│            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 1  │         2          │ 3  │ 4  │  5  │ 6  │ 7  │  8  │  9  │ 10 │ 11  │     12     │
├────┴────────────────────┴────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴────────────┤
│I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                                         │
├────┬────────────────────┬────┬────┬─────┬────┬────┬──────┬────┬────┬─────┬────────────┤
│ 1  │Аппарат             │ 1  │ 2  │  3  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  2  │     5      │
│    │аспирационный типа  │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │Лавриновича         │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│ 2  │Аппарат             │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 2  │  2  │     5      │
│    │для ингаляционного  │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │наркоза             │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │универсальный       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│ 3  │Аппарат             │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  1  │     10     │
│    │для лигирования     │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │крупных сосудов     │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│ 4  │Аппарат для         │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ -  │ 1  │  6  │     10     │
│    │наложения боковых   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │желудочно-кишечных  │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │анастомозов         │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│ 5  │Аппарат             │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  1  │     8      │
│    │для обработки костей│    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│ 6  │Аппарат             │ 1  │ 1  │  2  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  6  │     5      │
│    │для определения     │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │центрального        │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │венозного давления  │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│ 7  │Аппарат             │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  2  │     5      │
│    │для пневмоторакса   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │и пневмоперитонеума │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│ 8  │Аппарат для ушивания│ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  6  │     10     │
│    │культи желудка      │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│ 9  │Аппарат             │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  1  │     10     │
│    │для циркулярного    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │сшивания кровеносных│    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │сосудов (средняя    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │модель) комплект    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│10  │Аппарат             │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  1  │     10     │
│    │для циркулярного    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │сшивания кровеносных│    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │сосудов и нервов    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │(универсальный)     │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │комплект            │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│11  │Аппарат Илизарова   │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ -  │ 2  │  6  │     8      │
│    │(набор)             │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│12  │Аппарат лазерный    │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  1  │     5      │
│    │хирургический       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│13  │Аппарат             │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  8  │     10     │
│    │односкобочный       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │многозарядный       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │для сшивания мягких │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │тканей (комплект)   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│14  │Аппарат стержневой  │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ -  │ 2  │  4  │     8      │
│    │внешней фиксации    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│15  │Аппарат             │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 4  │ 12  │     5      │
│    │электрохирургический│    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │высокочастотный     │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │(электронож)        │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│16  │Весы медицинские    │ 1  │ 1  │  1  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  1  │     10     │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│17  │Гальванокаутер      │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  2  │     5      │
│    │(набор)             │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│18  │Дефибриллятор       │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  1  │     5      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│19  │Комплекс            │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  1  │     8      │
│    │артроскопический    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│20  │Лапароскоп          │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ -  │ 2  │  5  │     5      │
│    │операционный        │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │с комплектом        │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │инструментов        │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│21  │Ларингоскоп         │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 2  │  2  │     5      │
│    │универсальный       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│22  │Лупа телескопическая│ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  1  │     6      │
│    │бинокулярная        │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│23  │Монитор             │ 1  │ 1  │  1  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 2  │  2  │     5      │
│    │гемодинамический    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│24  │Насос инфузионный   │ 2  │ 3  │  4  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 2  │  3  │     5      │
│    │(аппарат            │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │для длительных      │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │внутривенных        │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │вливаний)           │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│25  │Насос инфузионный   │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  1  │     5      │
│    │(система быстрой    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │инфузии)            │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│26  │Негатоскоп общего   │ 1  │ 1  │  2  │ -  │ -  │  1   │ 1  │ 1  │  2  │     10     │
│    │назначения          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┴────┴─────┴────┴────┴──────┴────┴────┴─────┼────────────┤
│27  │Облучатель          │         по числу палат, перевязочных,          │     5      │
│    │бактерицидный       │        процедурных, операционных залов         │            │
├────┼────────────────────┼────┬────┬─────┬────┬────┬──────┬────┬────┬─────┼────────────┤
│28  │Отсасыватель        │ -  │ -  │  -  │ 1  │ 1  │  1   │ 1  │ 2  │ 12  │     5      │
│    │медицинский         │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│29  │Отсасыватель        │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │ 1  │  2   │ 1  │ 2  │ 12  │     5      │
│    │хирургический       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │с электроприводом   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│30  │Плевроаспиратор     │ 1  │ 2  │  2  │ 1  │ 1  │  1   │ 1  │ 1  │  1  │     5      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│31  │Прибор (скальпель)  │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  1  │     5      │
│    │радиохирургический  │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│32  │Прибор для измерения│ 1  │ 6  │  2  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 2  │  7  │     5      │
│    │артериального       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │давления (тонометр) │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│33  │Ректоскоп           │ -  │ 1  │  -  │ 1  │ 1  │  1   │ -  │ -  │  2  │     5      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│34  │Ректоскоп детский   │ -  │ -  │  -  │ 1  │ 1  │  1   │ -  │ -  │  2  │     5      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│35  │Светильник          │ -  │ -  │  -  │ 2  │ 2  │  2   │ 1  │ 2  │  6  │     8      │
│    │медицинский         │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │бестеневой          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │передвижной         │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│36  │Светильник          │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 2  │  6  │     8      │
│    │медицинский         │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │бестеневой          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │стационарный        │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│37  │Светильник          │ -  │ -  │  -  │ -  │ 1  │  1   │ 1  │ 1  │  2  │     8      │
│    │медицинский         │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │двухкупольный       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │потолочный          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│38  │Светильник          │ -  │ -  │  -  │ 1  │ 1  │  1   │ -  │ -  │  -  │     8      │
│    │медицинский         │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │однокупольный       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │передвижной         │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│39  │Система для обогрева│ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  1  │     5      │
│    │пациента            │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│40  │Скальпель           │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  1  │     5      │
│    │ультразвуковой      │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│41  │Стерилизатор        │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │ 1  │  1   │ 1  │ 1  │  6  │     10     │
│    │воздушный <1>       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│42  │Термометр для воды  │ 4  │ 6  │  8  │ 1  │ 1  │  1   │ -  │ -  │  4  │     3      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│43  │Термометр           │ 10 │ 40 │ 40  │ 1  │ 2  │  2   │ -  │ -  │  -  │     3      │
│    │медицинский         │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│44  │Цистоскоп           │ -  │ -  │  -  │ 1  │ 1  │  2   │ -  │ -  │  2  │     5      │
│    │катетеризационный   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │односторонний       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│45  │Цистоскоп           │ -  │ -  │  -  │ 1  │ 1  │  1   │ -  │ -  │  2  │     5      │
│    │эвакуационный       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │(ирригационно-      │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │промывной)          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│46  │Электрокоагулятор   │ -  │ -  │  -  │ -  │ 1  │  2   │ 1  │ 2  │  2  │     10     │
│    │среднего класса     │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │(мощностью          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │200 - 250 Вт)       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┴────────────────────┴────┴────┴─────┴────┴────┴──────┴────┴────┴─────┴────────────┤
│II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                                         │
├────┬────────────────────┬────┬────┬─────┬────┬────┬──────┬────┬────┬─────┬────────────┤
│47  │Буж эластичный      │ -  │ -  │  -  │ 1  │ 1  │  2   │ -  │ -  │ 21  │     3      │
│    │для расширения      │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │пищевода (набор)    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│48  │Винт бедренный      │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  1  │     8      │
│    │динамический        │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │с установочным      │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │инструментом        │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │(комплект)          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│49  │Винт мыщелковый     │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  1  │     8      │
│    │динамический        │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │с установочным      │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │инструментом        │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │(комплект)          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│50  │Долото плоское      │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  2  │     5      │
│    │с граненой ручкой   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │(набор)             │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│51  │Жгут                │ 2  │ 3  │  4  │ 1  │ 1  │  2   │ 1  │ 2  │  2  │     3      │
│    │кровоостанавливающий│    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│52  │Жом желудочный      │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 2  │ 2  │  5  │     5      │
│    │со щелью            │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│53  │Жом кишечный        │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 2  │  4  │     5      │
│    │раздавливающий      │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│54  │Зажим               │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 20 │ 30 │ 40  │     5      │
│    │для прикрепления    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │операционного белья │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │к брюшине (разные)  │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│55  │Зажим               │ -  │ -  │  -  │ 10 │ 15 │  20  │ 20 │ 30 │ 40  │     5      │
│    │для прикрепления    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │операционного белья │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │к коже (разные)     │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│56  │Зажим для резиновых │ 2  │ 2  │  3  │ 3  │ 3  │  4   │ 3  │ 4  │  5  │     5      │
│    │трубок              │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│57  │Зажим желудочный    │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │      │ 3  │ 4  │  6  │     5      │
│    │эластичный изогнутый│    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│58  │Зажим желудочный    │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 3  │ 4  │  6  │     5      │
│    │эластичный прямой   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│59  │Зажим кишечный      │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 4  │ 6  │ 10  │     5      │
│    │эластичный изогнутый│    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│60  │Зажим кишечный      │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 4  │ 6  │ 10  │     5      │
│    │эластичный прямой   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│61  │Зажим               │ 6  │ 9  │ 12  │ 20 │ 30 │  50  │ 70 │100 │ 150 │     5      │
│    │кровоостанавливающий│    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │(разные)            │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│62  │Зажим               │ -  │ -  │  -  │ 10 │ 12 │  18  │ 20 │ 30 │ 100 │     5      │
│    │кровоостанавливающий│    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │типа"Москит"(разные)│    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│63  │Зажим сосудистый    │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 10 │ 20 │ 60  │     5      │
│    │(разные)            │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│64  │Зеркало влагалищное │ -  │ -  │  -  │ 1  │ 1  │  1   │ 1  │ 2  │  3  │     4      │
│    │двустворчатое       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │(комплект)          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│65  │Зеркало влагалищное │ -  │ -  │  -  │ 1  │ 1  │  2   │ 1  │ 1  │  2  │     4      │
│    │одностороннее       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │(комплект)          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│66  │Зеркало двустороннее│ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 2  │ 2  │  5  │     4      │
│    │Ричардсона          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│67  │Зеркало для брюшной │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 2  │ 2  │ 10  │     4      │
│    │стенки большое      │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│68  │Зеркало для брюшной │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 3  │ 4  │ 10  │     4      │
│    │стенки малое        │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│69  │Зеркало для левой   │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  2  │     4      │
│    │доли печени         │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│70  │Зеркало для мочевого│ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 2  │ 2  │  2  │     4      │
│    │пузыря              │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│71  │Зеркало             │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 2  │ 2  │  6  │     4      │
│    │для отведения печени│    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│72  │Зеркало             │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 2  │  6  │     4      │
│    │для отведения печени│    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │большое             │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│73  │Зеркало ректальное  │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  3  │     4      │
│    │двустворчатое       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │операционное        │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│74  │Зеркало ректальное  │ -  │ -  │  -  │ 1  │ 1  │  2   │ 1  │ 2  │  3  │     4      │
│    │двустворчатое       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │со сплошными губками│    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│75  │Зеркало Федорова    │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  3  │     4      │
│    │для отведения почек │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│76  │Зонд для желчных    │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  3  │     4      │
│    │протоков            │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │и рассечения        │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │сфинктера (набор)   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│77  │Зонд дуоденальный с │ 1  │ 2  │  3  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  2  │     4      │
│    │металлической оливой│    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│78  │Зонд желобоватый    │ -  │ -  │  -  │ 4  │ 6  │  10  │ 4  │ 6  │ 10  │     4      │
│    │(разные)            │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│79  │Зонд зобный         │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │      │ 2  │ 2  │  3  │     4      │
│    │с отверстием        │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│80  │Зонд - игла Боруша  │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  2  │     4      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│81  │Зонд хирургический  │ -  │ -  │  -  │ 4  │ 6  │  10  │ 4  │ 6  │ 40  │     4      │
│    │пуговчатый (разные) │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│82  │Зонд хирургический  │ -  │ -  │  -  │ 3  │ 4  │  5   │ 3  │ 4  │  5  │     4      │
│    │пуговчатый с ушком  │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┴────┴─────┼────────────┤
│83  │Игла атравматическая│ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │     <**>      │     -      │
│    │(разные)            │    │    │     │    │    │      │               │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┬────┬─────┼────────────┤
│84  │Игла                │ 1  │ 1  │  2  │ 2  │ 2  │  3   │ 2  │ 3  │  4  │     3      │
│    │для спинномозговой  │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │пункции (набор)     │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│85  │Игла лигатурная     │ 2  │ 2  │  4  │ 2  │ 2  │  4   │ 6  │ 6  │ 10  │     3      │
│    │(разные)            │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│86  │Игла медицинская    │ 4  │ 6  │  8  │ 2  │ 4  │  5   │ 4  │ 5  │ 10  │     3      │
│    │для взятия крови    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│87  │Игла хирургическая  │ 2  │ 2  │  4  │ 5  │ 5  │  5   │ 50 │150 │ 600 │     1      │
│    │(разные)            │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│88  │Игла хирургическая  │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 10 │ 20 │ 200 │     1      │
│    │сосудистая (разные) │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│89  │Иглодержатель       │ 2  │ 2  │  3  │ 2  │ 2  │  7   │ 10 │ 10 │ 60  │     5      │
│    │(разные)            │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│90  │Игольник            │ 1  │ 1  │  1  │ 2  │ 2  │  3   │ 2  │ 3  │ 40  │     5      │
│    │металлический       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│91  │Инструмент для      │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ -  │ 1  │  2  │     10     │
│    │наложения ручного   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │циркулярного шва    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │на крупные сосуды   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│92  │Инструменты для     │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ -  │ 1  │  1  │     5      │
│    │ортопедотравмато-   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │логических операций │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │(набор)             │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│93  │Кардиодилятатор для │ -  │ -  │  -  │ -  │ 1  │  1   │ -  │ -  │  3  │     3      │
│    │расширения пищевода │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│94  │Катетер             │ -  │ -  │  -  │ 3  │ 4  │  5   │ -  │ -  │  -  │     4      │
│    │для спринцеваний    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │и орошений          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│95  │Катетер             │ 1  │ 2  │  2  │ 1  │ 2  │  3   │ -  │ -  │  -  │     4      │
│    │мочеточниковый      │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │(набор)             │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│96  │Катетер по Фогарти  │ -  │ -  │  -  │ 1  │ 2  │  3   │ 1  │ 2  │ 400 │     3      │
│    │(набор)             │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│97  │Катетер резиновый   │ 2  │ 3  │  4  │ 1  │ 2  │  2   │ 2  │ 3  │  3  │     3      │
│    │(набор)             │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│98  │Катетер эластичный  │ 1  │ 1  │  2  │ 1  │ 2  │  2   │ 1  │ 2  │  3  │     3      │
│    │(набор)             │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│99  │Клемма (зажим)      │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 2  │ 3  │ 12  │     5      │
│    │для захватывания    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │кишечной стенки     │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│100 │Клемма для          │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │ 12  │     5      │
│    │кровеносных сосудов │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │изогнутая с насечкой│    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │(комплект)          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│101 │Клемма для          │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │ 12  │     5      │
│    │кровеносных сосудов │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │прямая с насечкой   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │(комплект)          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│102 │Корнцанг изогнутый  │ 1  │ 2  │  2  │ 2  │ 3  │  6   │ 4  │ 6  │ 40  │     5      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│103 │Корнцанг прямой     │ 1  │ 2  │  2  │ 2  │ 3  │  6   │ 4  │ 6  │ 40  │     5      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│104 │Крючок пластинчатый │ -  │ -  │  -  │ 2  │ 2  │  2   │ 2  │ 3  │ 10  │     5      │
│    │двусторонний по     │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │Фарабефу (комплект) │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│105 │Крючок              │ -  │ -  │  -  │ 1  │ 1  │  2   │ 1  │ 2  │  2  │     5      │
│    │трахеотомический    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │острый              │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│106 │Крючок ушной        │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  1  │     5      │
│    │для удаления        │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │инородных тел       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│107 │Крючок хирургический│ -  │ -  │  -  │ 10 │ 12 │  12  │ 15 │ 20 │ 30  │     5      │
│    │зубчатый (разные)   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│108 │Кусачки Дальгрена   │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  2  │     5      │
│    │для вскрытия        │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │черепной коробки    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│109 │Кусачки для первого │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  2  │     5      │
│    │ребра               │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│110 │Кусачки костные     │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 2  │ 2  │  3  │     5      │
│    │для операций        │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │на позвоночнике     │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│111 │Кусачки             │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 2  │ 3  │  3  │     5      │
│    │нейрохирургические  │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │изогнутые по ребру  │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│112 │Кусачки реберные с  │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 2  │ 2  │  3  │     5      │
│    │коробчатыми губками │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│113 │Кусачки реберные    │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 2  │ 2  │  3  │     5      │
│    │универсальные       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │с изогнутым ножом   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│114 │Кусачки             │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  3  │     5      │
│    │с прямоугольными    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │губками             │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│115 │Ложка для взятия    │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  2  │     5      │
│    │соскоба со слизистой│    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │прямой кишки        │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│116 │Ложка костная острая│ -  │ -  │  -  │ 3  │ 3  │  3   │ 3  │ 6  │  6  │     5      │
│    │(разные)            │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│117 │Ложка костная острая│ -  │ -  │  -  │ 1  │ 3  │  5   │ 2  │ 3  │  5  │     5      │
│    │двусторонняя        │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│118 │Лопаточка для       │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 2  │  3  │     5      │
│    │разделения тканей   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│119 │Молоток             │ -  │ -  │  -  │ 1  │ 1  │  1   │ 1  │ 1  │  2  │     5      │
│    │хирургический       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │металлический       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │с резиновой         │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │накладкой (комплект)│    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│120 │Набор для интубации │ -  │ 1  │  1  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  1  │     5      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│121 │Набор               │ 1  │ 2  │  2  │ 1  │ 2  │  2   │ 2  │ 2  │  2  │     5      │
│    │для определения     │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │групповой           │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │принадлежности крови│    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│122 │Набор для           │ 1  │ 2  │  3  │ 1  │ 1  │  2   │ 1  │ 2  │  3  │     3      │
│    │переливания крови   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│123 │Нож ампутационный   │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 2  │  5  │     5      │
│    │большой             │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│124 │Нож ампутационный   │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 2  │  5  │     5      │
│    │малый               │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│125 │Нож для рассечения  │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 2  │  2  │     5      │
│    │фистул брюшистый    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│126 │Нож для рассечения  │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 2  │  2  │     5      │
│    │фистул остроконечный│    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│127 │Нож резекционный    │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 2  │ 2  │  3  │     5      │
│    │брюшистый           │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│128 │Ножницы глазные     │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  2  │     3      │
│    │тупоконечные        │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │изогнутые           │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │по плоскости        │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│129 │Ножницы для биопсии │ -  │ -  │  -  │ 1  │ 1  │  1   │ -  │ -  │  3  │     3      │
│    │прямой кишки        │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │(к ректоскопу)      │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│130 │Ножницы             │ 2  │ 2  │  3  │ 2  │ 3  │  4   │ 2  │ 3  │  5  │     3      │
│    │для перевязочного   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │материала           │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│131 │Ножницы             │ 2  │ 2  │  3  │ 2  │ 3  │  4   │ 2  │ 3  │  4  │     3      │
│    │для разрезания      │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │повязок с пуговкой  │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│132 │Ножницы             │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 2  │ 3  │  4  │     3      │
│    │нейрохирургические  │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │остроконечные       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │изогнутые           │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │по плоскости        │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│133 │Ножницы             │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 2  │ 3  │  4  │     3      │
│    │нейрохирургические  │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │остроконечные прямые│    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│134 │Ножницы             │ 2  │ 4  │  4  │ 10 │ 15 │  20  │ 15 │ 20 │ 100 │     3      │
│    │хирургические для   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │рассечения мягких   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │тканей (разные)     │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│135 │Пила медицинская    │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  2  │     3      │
│    │рамочная            │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│136 │Пила проволочная    │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 5  │ 10 │ 60  │     3      │
│    │витая               │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│137 │Пила сагиттальная   │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ -  │ 1  │  2  │     3      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│138 │Риммер              │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  2  │     3      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│139 │Пинцет анатомический│ 5  │ 7  │ 10  │ 8  │ 10 │  15  │ 10 │ 12 │ 160 │     5      │
│    │(разные)            │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│140 │Пинцет глазной      │ -  │ -  │  -  │ 2  │ 2  │  3   │ 3  │ 4  │ 20  │     5      │
│    │анатомический       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│141 │Пинцет глазной      │ -  │ -  │  -  │ 2  │ 2  │  3   │ 3  │ 4  │ 20  │     5      │
│    │хирургический       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│142 │Пинцет универсальный│ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 2  │  2  │     5      │
│    │для наложения       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │и снятия скобок     │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│143 │Пинцет хирургический│ 5  │ 7  │ 10  │ 10 │ 15 │  20  │ 15 │ 20 │ 100 │     5      │
│    │(разные)            │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│144 │Пластинка           │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 2  │  8  │     5      │
│    │для оттеснения      │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │внутренностей       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│145 │Пластина            │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  1  │     5      │
│    │для стабильно-      │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │функционального     │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │остеосинтеза с      │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │шурупами (комплект) │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│146 │Пластина            │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  1  │     5      │
│    │для накостного      │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │остеосинтеза широкая│    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │(комплект)          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│147 │Пластина            │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  2  │     5      │
│    │для накостного      │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │остеосинтеза узкая  │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │(комплект)          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│148 │Пластина 1/3        │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  1  │     5      │
│    │трубчатая (комплект)│    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│149 │Пластина            │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  1  │     5      │
│    │реконструктивная    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │прямая и изогнутая  │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │(комплект)          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│150 │Пластина            │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  1  │     5      │
│    │L- и T-образная     │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │для шейки - плеча   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │и мыщелков          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │больше-берцовой     │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │кости (комплект)    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│151 │Подставка           │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  2  │     5      │
│    │для конечностей     │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │при ампутации       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│152 │Подъемник           │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 2  │  3  │     5      │
│    │для лопатки         │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│153 │Подъемник для мягких│ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 2  │  3  │     5      │
│    │тканей              │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│154 │Проводник           │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 2  │ 2  │  3  │     5      │
│    │для проволочных пил │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│155 │Ранорасширитель     │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 2  │  6  │     5      │
│    │без кремальеры      │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│156 │Ранорасширитель     │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  6  │     5      │
│    │без кремальеры (с   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │добавочной ложкой)  │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│157 │Ранорасширитель     │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  4  │     5      │
│    │грудной полости     │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│158 │Ранорасширитель     │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 2  │ 2  │  3  │     5      │
│    │для мочевого пузыря │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│159 │Ранорасширитель для │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  2  │     5      │
│    │мочевого пузыря с   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │отсосом и освещением│    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│160 │Ранорасширитель     │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 2  │  3  │     5      │
│    │с кремальерой       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │трехстворчатый      │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│161 │Распатор для первого│ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  2  │     5      │
│    │ребра               │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│162 │Распатор желобоватый│ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  2  │     5      │
│    │с полукруглой       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │выемкой             │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│163 │Распатор изогнутый  │ -  │ -  │  -  │ 2  │ 2  │  2   │ 4  │ 4  │ 10  │     5      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│164 │Распатор овальный   │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  6  │     5      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│165 │Распатор прямой     │ -  │ -  │  -  │ 2  │ 2  │  2   │ 3  │ 4  │  6  │     5      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│166 │Распатор реберный   │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 2  │ 4  │  4  │     5      │
│    │левый               │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│167 │Распатор реберный   │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 2  │  2  │     5      │
│    │правый              │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│168 │Расширитель ран     │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 2  │ 2  │  4  │     5      │
│    │винтовой            │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│169 │Ретрактор           │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  4  │     5      │
│    │ампутационный       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│170 │Роторасширитель     │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │ 1  │  1   │ 2  │ 2  │  4  │     5      │
│    │винтовой            │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│171 │Роторасширитель с   │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │ 1  │  1   │ 1  │ 2  │  3  │     5      │
│    │кремальерой большой │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│172 │Ручка к проволочной │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  4  │     5      │
│    │пиле (пар)          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│173 │Система моторная    │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  2  │     5      │
│    │с набором насадок   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │для обработки костей│    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│174 │Скальпель брюшистый │ 2  │ 2  │  4  │ 4  │ 5  │  10  │ 10 │ 15 │ 100 │     3      │
│    │(разные)            │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│175 │Скальпель           │ 2  │ 2  │  4  │ 2  │ 4  │  6   │ 6  │ 10 │ 20  │     3      │
│    │остроконечный       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │средний             │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│176 │Скоба для скелетного│ -  │ -  │  -  │ -  │ 8  │  8   │ 8  │ 10 │ 15  │     8      │
│    │вытяжения (большая, │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │средняя, малая)     │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │(комплект)          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┴────┴─────┴────┴────┼──────┴────┴────┴─────┴────────────┤
│177 │Спица для скелетного│          <**>           │                 -                 │
│    │вытяжения           │                         │                                   │
├────┼────────────────────┼────┬────┬─────┬────┬────┼──────┬────┬────┬─────┬────────────┤
│178 │Стетоскоп           │ 1  │ 2  │  2  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  -  │     8      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│179 │Троакар (набор)     │ -  │ -  │  -  │ 1  │ 1  │  1   │ 1  │ 1  │  4  │     5      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│180 │Фонендоскоп         │ 1  │ 2  │  2  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  3  │     5      │
│    │комбинированный     │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│181 │Штатив для          │ 2  │ 18 │ 20  │ 1  │ 1  │  2   │ 1  │ 1  │ 16  │     10     │
│    │длительных вливаний │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│182 │Штатив для кружки   │ 1  │ 2  │  3  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  -  │     10     │
│    │Эсмарха             │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│183 │Шприц для промывания│ 1  │ 2  │  2  │ 2  │ 2  │  2   │ 2  │ 2  │  6  │     3      │
│    │полостей (емкостью  │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │100 и 150 мл)       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│184 │Шуруп кортикальный  │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  1  │     8      │
│    │диаметром 3,5 мм    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │(комплект)          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│185 │Шуруп кортикальный  │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  1  │     8      │
│    │диаметром 4,0 мм    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │(комплект)          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│186 │Шуруп кортикальный  │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  1  │     8      │
│    │диаметром 4,5 мм    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │(комплект)          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│187 │Шуруп спонгиозный   │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  1  │     8      │
│    │диаметром 6,5 мм    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │(комплект)          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│188 │Шуруп малеолярный   │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  1  │     8      │
│    │диаметром 4,5 мм    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │(комплект)          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│189 │Шуруп канюлированный│ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  1  │     8      │
│    │диаметром 6,5 мм    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │(комплект)          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│190 │Щипцы-зажим         │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  6  │     5      │
│    │для захватывания    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │сосудов окончатые   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│191 │Щипцы               │ -  │ -  │  -  │ 2  │ 2  │  3   │ 8  │ 10 │ 15  │     5      │
│    │геморроидальные     │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │окончатые           │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│192 │Щипцы гортанные     │ -  │ -  │  -  │ 1  │ 1  │  2   │ 1  │ 1  │  4  │     5      │
│    │для извлечения      │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │инородных тел       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│193 │Щипцы двузубые      │ -  │ -  │  -  │ 1  │ 2  │  2   │ 1  │ 2  │  4  │     5      │
│    │острые              │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│194 │Щипцы для биопсии   │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 2  │ 2  │  2  │     5      │
│    │прямой кишки        │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│195 │Щипцы               │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 2  │ 3  │  4  │     5      │
│    │для захватывания    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │и удержания костей  │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │мощные              │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│196 │Щипцы для извлечения│ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 2  │  6  │     5      │
│    │почечных и желчных  │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │камней              │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│197 │Щипцы-кусачки       │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 2  │ 2  │  3  │     3      │
│    │костные с круглыми  │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │губками изогнутые   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│198 │Щипцы-кусачки       │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 2  │ 2  │  3  │     3      │
│    │костные с круглыми  │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │губками прямые      │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│199 │Щипцы-кусачки       │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 2  │  3  │     3      │
│    │костные с прямыми   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │губками изогнутые   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │под углом           │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│200 │Щипцы секвестральные│ -  │ -  │  -  │ 2  │ 3  │  3   │ 2  │ 3  │  3  │     5      │
│    │прямые              │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│201 │Щипцы секвестральные│ -  │ -  │  -  │ 2  │ 3  │  3   │ 2  │ 3  │  3  │     5      │
│    │изогнутые           │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│202 │Элеватор для костных│ -  │ -  │  -  │ 2  │ 2  │  3   │ 2  │ 3  │  4  │     5      │
│    │операций            │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│203 │Языкодержатель      │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │ 1  │  2   │ 2  │ 2  │  3  │     5      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│204 │Языкодержатель      │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │ 1  │  1   │ 1  │ 2  │  3  │     5      │
│    │детский             │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┴────────────────────┴────┴────┴─────┴────┴────┴──────┴────┴────┴─────┴────────────┤
│III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                   │
├────┬────────────────────┬────┬────┬─────┬────┬────┬──────┬────┬────┬─────┬────────────┤
│205 │Дрель для проведения│ -  │ -  │  -  │ -  │ 1  │  2   │ -  │ 2  │  3  │     10     │
│    │спиц                │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│206 │Коробка             │ 3  │ 10 │  6  │ 6  │ 8  │  12  │ 9  │ 15 │ 60  │     10     │
│    │стерилизационная    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │круглая (разные)    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│207 │Маска наркозная     │ -  │ -  │  -  │ 1  │ 2  │  3   │ 2  │ 3  │  4  │     5      │
│    │складная            │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│208 │Матрац              │ 2  │ 4  │  6  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  -  │     3      │
│    │противопролежневый  │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│209 │Метчик 3,5 мм       │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  1  │     8      │
│    │(комплект)          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│210 │Метчик 4,5 мм       │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  1  │     8      │
│    │(комплект)          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│211 │Метчик 6,5 мм       │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  1  │     8      │
│    │(комплект)          │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│212 │Носилки санитарные  │ 2  │ 2  │  2  │ 2  │ 2  │  2   │ -  │ -  │  -  │     8      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│213 │Оселок кварцевый    │ -  │ -  │  -  │ 1  │ 1  │  2   │ 1  │ 1  │  2  │     10     │
│    │для правки ножей    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │и скальпелей        │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│214 │Отвертка под        │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  1  │     8      │
│    │кортикальные шурупы │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │3,5 мм (комплект)   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│215 │Отвертка под        │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  1  │     8      │
│    │кортикальные шурупы │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │4,5 мм (комплект)   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│216 │Пипетка глазная     │ 10 │ 15 │ 20  │ 5  │ 8  │  10  │ 4  │ 6  │ 40  │     1      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│217 │Стаканчик для приема│ 30 │ 30 │ 40  │ 2  │ 3  │  3   │ 2  │ 3  │  3  │     3      │
│    │лекарств            │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│218 │Турникет гибкий     │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 1  │  2  │     8      │
├────┼────────────────────┼────┴────┴─────┴────┴────┴──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│219 │Холодильник для     │              <**>              │ -  │ -  │  -  │     10     │
│    │хранения медицинских│                                │    │    │     │            │
│    │препаратов          │                                │    │    │     │            │
├────┴────────────────────┴────────────────────────────────┴────┴────┴─────┴────────────┤
│IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                                 │
├────┬────────────────────┬────┬────┬─────┬────┬────┬──────┬────┬────┬─────┬────────────┤
│220 │Кресло-каталка      │ 1  │ 2  │  4  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  -  │     8      │
├────┼────────────────────┼────┴────┴─────┴────┴────┴──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│221 │Кушетка медицинская │              <**>              │ -  │ -  │  -  │     10     │
│    │смотровая           │                                │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┬────┬─────┬────┬────┬──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│222 │Лесенка             │ -  │ -  │  -  │ 2  │ 2  │  3   │ 1  │ 2  │ 11  │     10     │
│    │к операционному (и  │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │перевязочному) столу│    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│223 │Ногодержатель (пар) │ -  │ -  │  -  │ 1  │ 1  │  1   │ 1  │ 2  │  3  │     10     │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│224 │Подставка           │ -  │ -  │  -  │ 2  │ 3  │  4   │ 3  │ 4  │ 40  │     10     │
│    │для стерилизационных│    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │коробок             │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│225 │Подставка для тазов │ -  │ -  │  -  │ 2  │ 2  │  3   │ 3  │ 6  │ 20  │     10     │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│226 │Подставка-подхват   │ 1  │ 2  │  3  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  -  │     10     │
│    │для перевозки       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │кроватей (пар)      │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│227 │Подъемник           │ 2  │ 2  │  3  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  2  │     10     │
│    │для тяжелобольных   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│228 │Стол операционный   │ -  │ -  │  -  │ -  │ -  │  -   │ 1  │ 2  │ 12  │     8      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│229 │Стол перевязочный   │ -  │ 1  │  1  │ 2  │ 2  │  3   │ -  │ -  │  -  │     8      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│230 │Столик              │ -  │ -  │  -  │ 1  │ 1  │  1   │ 1  │ 2  │  2  │     8      │
│    │анестезиологический │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│231 │Столик              │ 1  │ 1  │  2  │ 2  │ 2  │  3   │ 2  │ 4  │ 12  │     8      │
│    │для инструментов    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │металлический       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│232 │Столик              │ -  │ -  │  -  │ 1  │ 1  │  1   │ 1  │ 2  │ 12  │     8      │
│    │для инструментов    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │на кронштейне       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │передвижной         │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│233 │Столик              │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │ 1  │  2   │ 1  │ 2  │ 12  │     8      │
│    │для стерильного     │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │материала           │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│234 │Тележка             │ 2  │ 2  │  3  │ 1  │ 2  │  2   │ 1  │ 2  │  4  │     8      │
│    │для перевозки       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │больных (каталка)   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│235 │Тележка             │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │ 1  │  1   │ -  │ -  │  3  │     8      │
│    │комбинированная для │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │перевозки чистого   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │и грязного белья    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│236 │Шкаф медицинский    │ -  │ -  │  -  │ 1  │ 1  │  1   │ 1  │ 2  │ 12  │     8      │
│    │двухстворчатый      │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│237 │Шкаф для медицинских│ 1  │ 2  │  2  │ 1  │ 1  │  1   │ 1  │ 1  │  6  │     8      │
│    │препаратов группы   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │"А" и "В"           │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│238 │Шкаф-сейф для       │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │ 1  │  1   │ 1  │ 1  │  2  │     15     │
│    │сильнодействующих   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │лекарств            │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┴────────────────────┴────┴────┴─────┴────┴────┴──────┴────┴────┴─────┴────────────┤
│V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                                           │
├────┬────────────────────┬────┬────┬─────┬────┬────┬──────┬────┬────┬─────┬────────────┤
│239 │Грелка резиновая    │ 8  │ 10 │ 12  │ 1  │ 1  │  1   │ 1  │ 1  │  1  │     3      │
│    │для льда            │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│240 │Костыли (пары)      │ 3  │ 5  │  7  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  -  │     8      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│241 │Круг подкладной     │ 6  │ 8  │ 12  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  -  │     3      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│242 │Кружка Эсмарха      │ 3  │ 5  │  7  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  -  │     3      │
│    │для клизм с набором │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │наконечников        │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│243 │Кружка              │ 6  │ 8  │ 10  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  -  │     3      │
│    │градуированная для  │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │измерения мокроты   │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│244 │Кружка              │ 6  │ 8  │ 10  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  -  │     3      │
│    │градуированная      │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │для измерения мочи  │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│245 │Лента измерительная │ 2  │ 3  │  4  │ 1  │ 1  │  1   │ 1  │ 1  │  1  │     3      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│246 │Лоток (тазик)       │ 4  │ 6  │  8  │ 3  │ 4  │  6   │ 3  │ 6  │  8  │     5      │
│    │эмалированный       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │почкообразный       │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│247 │Машинка для стрижки │ 2  │ 3  │  4  │ 1  │ 1  │  1   │ -  │ -  │  1  │     10     │
│    │волос               │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│248 │Мочеприемник        │ 6  │ 10 │ 12  │ 1  │ 1  │  1   │ -  │ -  │  -  │     3      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│249 │Наконечник для клизм│ 10 │ 12 │ 15  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  -  │     3      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│250 │Наконечник          │ 10 │ 12 │ 15  │ 6  │ 10 │  12  │ -  │ -  │  -  │     3      │
│    │для спринцеваний    │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│251 │Поильник            │ 8  │ 10 │ 12  │ 1  │ 1  │  1   │ 1  │ 1  │  1  │     3      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│252 │Судно подкладное    │ 10 │ 15 │ 20  │ -  │ -  │  -   │ -  │ -  │  2  │     5      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│253 │Трубка газоотводная │ 4  │ 6  │  8  │ 2  │ 2  │  3   │ -  │ -  │  6  │     3      │
├────┴────────────────────┴────┴────┴─────┴────┴────┴──────┴────┴────┴─────┴────────────┤
│VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                     │
├────┬────────────────────┬────┬────┬─────┬────┬────┬──────┬────┬────┬─────┬────────────┤
│254 │Банка стеклянная    │ -  │ -  │  -  │ 2  │ 3  │  4   │ 4  │ 6  │  8  │     3      │
│    │с притертой пробкой │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │для шовного         │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
│    │материала           │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│255 │Бутыль с притертой  │ 3  │ 4  │  6  │ 3  │ 4  │  6   │ 3  │ 4  │  8  │     3      │
│    │пробкой             │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│256 │Воронка стеклянная  │ 2  │ 2  │  3  │ 2  │ 2  │  2   │ -  │ -  │  -  │     3      │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│257 │Дозатор             │ -  │ -  │  -  │ 1  │ 2  │  2   │ 2  │ 3  │ 20  │     3      │
│    │для антисептика     │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
├────┼────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼────────────┤
│258 │Дозатор для жидкого │ -  │ -  │  -  │ 1  │ 2  │  2   │ 2  │ 3  │ 20  │     3      │
│    │мыла                │    │    │     │    │    │      │    │    │     │            │
└────┴────────────────────┴────┴────┴─────┴────┴────┴──────┴────┴────┴─────┴────────────┘

Примечания:
<1> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения;
<**> - по потребности.

Операционная (лапароскопическая)

 N 
п/п	

Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество 
  изделий  	
    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		31 - 
 60  
коек 	свыше
 61  
койки		
 1 	                     2                      	  3  	  4  	     5      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                  		
1  	Аппарат электрохирургический в комплекте    	  1  	  1  	     5      	
2  	Аппарат для аспирации и ирригации           
(в комплекте)                               	  1  	  2  	     5      	
3  	Ванна ультразвуковая для мытья инструментов 	  1  	  1  	     10     	
4  	Инсуфлятор электронный в комплекте          	  1  	  1  	     5      	
5  	Кабель волоконно-оптический                 	  2  	  2  	     5      	
6  	Камера для хранения и газовой стерилизации  
инструментов                                	  1  	  1  	     10     	
7  	Лампа-рефлектор хирургическая бестеневая    
передвижная                                 	  1  	  1  	     8      	
8  	Лампа-рефлектор хирургическая бестеневая    
стационарная                                	  1  	  1  	     8      	
9  	Лапароскоп диаметром 10 мм 0°               	  1  	  1  	     5      	
10 	Лапароскоп диаметром 10 мм 25 - 30°         	  1  	  1  	     5      	
11 	Лапароскоп диаметром 5 мм 0°                	  1  	  1  	     5      	
12 	Монитор цветной медицинский с размером      
экрана по диагонали не менее 50 см          	  1  	  1  	     5      	
13 	Облучатель бактерицидный                    	 по числу  
  палат и  
процедурных
 кабинетов 	     5      	
14 	Осветитель ксеноновый или металлогалоидный  	  1  	  1  	     8      	
15 	Отсасыватель медицинский электрический      	  1  	  1  	     5      	
16 	Стерилизатор воздушный                      	  1  	  1  	     10     	
17 	Стерилизатор газовый                        	  1  	  1  	     10     	
18 	Стерилизатор низкотемпературный плазменный  	  1  	  1  	     10     	
19 	Стол хирургический универсальный            
электромеханический 6 - 8-секционный        
в комплекте                                 	  1  	  1  	     8      	
20 	Устройство записывающее цифровое            	  1  	  1  	     10     	
21 	Шкаф-стойка для монитора и оборудования     
(в комплекте)                               	  1  	  1  	     8      	
22 	Шнур для биполярной коагуляции              	  1  	  1  	     10     	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
23 	Диссектор 5 мм                              	  2  	  2  	     5      	
24 	Зажим для холангаографии 5 мм в комплекте   	  1  	  1  	     5      	
25 	Зажим с зубцами для захвата тканей 5 мм     	  2  	  2  	     5      	
26 	Зажим типа "Бебкокк" 10 мм                  	  2  	  2  	     5      	
27 	Зажимы разных видов на 10 мм                	  4  	  4  	     5      	
28 	Зажимы разных видов на 5 мм                 	  4  	  4  	     5      	
29 	Игла биопсийная                             	  2  	  2  	     3      	
30 	Игла Вереша                                 	  2  	  2  	     3      	
31 	Иглодержатель разборный                     	  2  	  2  	     5      	
32 	Инструмент для биполярной коагуляции        
в комплекте с разъемами (щипцы биполярные)  	  2  	  2  	     10     	
33 	Инструмент для опускания и затягивания узла 
5 мм                                        	  1  	  1  	     5      	
34 	Инструменты для лапаротомии (набор)         	  2  	  2  	     5      	
35 	Канюля пункционная с аспирацией             	  2  	  2  	     5      	
36 	Ножницы изогнутые                           	  2  	  2  	     5      	
37 	Ножницы клювовидные 5 мм                    	  1  	  1  	     5      	
38 	Ножницы прямые 5 мм                         	  2  	  2  	     5      	
39 	Переходник для троакаров многоразовый       
с 10 мм на 5 мм                             	  2  	  2  	     5      	
40 	Переходник для троакаров многоразовый       
с 12 мм на 10 мм и 5 мм                     	  1  	  1  	     5      	
41 	Прокладка для троакаров 5 и 10 мм (комплект)	 160 	 160 	     3      	
42 	Ретрактор многоразовый лепестковый          
изгибающийся 5 и 10 мм                      	  1  	  1  	     5      	
43 	Ретрактор многоразовый лепестковый прямой   
10 мм                                       	  1  	  1  	     5      	
44 	Ретрактор многоразовый лепестковый прямой   
5 мм                                        	  2  	  2  	     5      	
45 	Рукоятка без кремальеры с устройством       
для коагуляции                              	  4  	  4  	     10     	
46 	Рукоятка для отсоса-ирригации               	  2  	  2  	     5      	
47 	Рукоятка с кремальерой и устройством        
для электрокоагуляции                       	  4  	  4  	     5      	
48 	Ствол (трубка-корпус) к рукояткам           
изолированный 5 мм                          	  6  	  6  	     5      	
49 	Ствол (трубка-корпус) к рукоятке            
изолированный 10 мм                         	  4  	  4  	     5      	
50 	Стилет для физиологического раствора        	  1  	  1  	     5      	
51 	Троакар многоразовый диаметром 10 мм        
с автоматическим атравматичным клапаном,    
стилетом и подачей газа                     	  4  	  4  	     5      	
52 	Троакар многоразовый диаметром 12 мм        
с клапаном и стилетом                       	  1  	  1  	     5      	
53 	Троакар многоразовый диаметром 5 мм         
с автоматическим атравматичным клапаном,    
стилетом и подачей газа                     	  4  	  4  	     5      	
54 	Трубка для отсоса-промыва 5 мм              	  2  	  2  	     5      	
55 	Штатив для длительных вливаний              	  2  	  2  	     10     	
56 	Штатив для стерильных пробирок              	  1  	  1  	     10     	
57 	Щетка для чистки инструментов диаметром     
10 мм                                       	  2  	  2  	     3      	
58 	Щетка для чистки инструментов диаметром 5 мм	  2  	  2  	     3      	
59 	Щипцы биопсийные 5 мм                       	  2  	  2  	     5      	
60 	Электрод L-образный                         	  3  	  3  	     5      	
61 	Электрод для монополярной коагуляции 5 мм   	  2  	  2  	     10     	
62 	Электрод лопатка                            	  1  	  1  	     5      	
63 	Электрод шарообразный                       	  1  	  1  	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
64 	Видеокамера в комплекте                     	  1  	  1  	     10     	
65 	Контейнер для транспортировки биологического
материала                                   	  1  	  1  	     5      	
66 	Коробка стерилизационная круглая (разные)   	  1  	  1  	     10     	
67 	Часы песочные (набор)                       	  1  	  1  	     5      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
68 	Подставка для стерилизационных коробок      	  1  	  1  	     10     	
69 	Подставка для тазов                         	  2  	  2  	     10     	
70 	Подставка для хирургов                      	  1  	  1  	     8      	
71 	Стол инструментальный большой               	  1  	  1  	     8      	
72 	Столик для антисептических растворов        	  1  	  1  	     8      	
73 	Столик инструментальный хирургический       	  2  	  2  	     8      	
74 	Столик медицинский                          	  1  	  1  	     8      	
75 	Столик медицинский анестезиологический      	  1  	  1  	     8      	
76 	Стул-вертушка                               	  2  	  2  	     10     	
77 	Тележка для перевозки больных (каталка)     	  1  	  1  	     8      	
78 	Тележка комбинированная для сбора грязного  
белья                                       	  1  	  1  	     8      	
79 	Шкаф медицинский двухстворчатый             	  1  	  1  	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
80 	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	  5  	  5  	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
81 	Банка стеклянная градуированная различных   
объемов                                     	  2  	  2  	     3      	
82 	Дозатор локтевой для антисептика            	  1  	  1  	     3      	
83 	Дозатор локтевой для жидкого мыла           	  1  	  1  	     3      	
84 	Таз эмалированный                           	  2  	  2  	     5      	

Нейрохирургическое отделение

 N 
п/п	

 Наименование изделий  
     медицинского      
     назначения и      
 медицинской техники   	        Количество изделий при наличии коек         	

    Срок    
эксплуатации
   (лет)    	
		   для отделения    
      (палат)       	      для      
 перевязочной  	      для      
 операционной  		
		 до 
 30 
коек	31 -
 40 
коек	41 -
 50 
коек	свыше
 51  
койки	 до 
 40 
коек	41 -
 50 
коек	свыше
 51  
койки	 до 
 40 
коек	41 -
 50 
коек	свыше
 51  
койки		
 1 	          2            	 3  	 4  	 5  	  6  	 7  	 8  	  9  	 10 	 11 	 12  	     13     	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                                               	
 1 	Аппарат                
наркозно-дыхательный   
с гемодинамическим     
и газовым мониторами   	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 2  	  2  	     5      	
 2 	Аппарат искусственной  
вентиляции легких      
портативный            	 1  	 1  	 1  	  1  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  1  	     5      	
 3 	Аппарат для            
операционной мобильный 
рентгенодиагностический	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  1  	     10     	
 4 	Весы медицинские       	 1  	 1  	 1  	  1  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     10     	
 5 	Дефибриллятор          	 1  	 1  	 1  	  1  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  1  	     5      	
 6 	Диссектор-аспиратор    
ультразвуковой         	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  1  	     5      	
 7 	Лампа щелевая          	 -  	 -  	 1  	  1  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     9      	
 8 	Ларингоскоп с набором  
клинков                	 1  	 2  	 2  	  2  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  1  	     5      	
 9 	Лупа бинокулярная      
с осветителем          
(волоконно-оптический) 
и оптическим           
увеличением 4 - 6 крат 	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 3  	 3  	  4  	     6      	
10 	Микроскоп операционный 	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  1  	     5      	
11 	Насос инфузионный      
(аппарат               
для длительных         
внутривенных вливаний) 	<**>	     5      	
12 	Насос шприцевой        
(дозатор лекарственных 
средств)               	<**>	     5      	
13 	Негатоскоп общего      
назначения             	 1  	 1  	 1  	  2  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  1  	     10     	
14 	Облучатель             
бактерицидный          	           по числу палат, перевязочных,            
          процедурных, операционных залов           	     5      	
15 	Ольфактометр           	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 1  	  1  	     5      	
16 	Отсасыватель           
медицинский            
универсальный          	 1  	 1  	 3  	  3  	 -  	 -  	  -  	 2  	 3  	  3  	     5      	
17 	Офтальмоскоп           	 1  	 1  	 1  	  1  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     9      	
18 	Офтальмоскоп ручной    	 1  	 1  	 1  	  1  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     9      	
19 	Периметр портативный   	 1  	 1  	 1  	  1  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     9      	
20 	Периметр проекционный  	 1  	 1  	 1  	  1  	 -  	 -  	  -  	 -  		  -  	     9      	
21 	Прибор для измерения   
артериального давления 
(тонометр)             	 1  	 2  	 3  	  3  	 1  	 1  	  1  	 1  	 1  	  1  	     5      	
22 	Прибор для измерения   
ликворного давления    	 -  	 -  	 -  	  -  	 5  	 8  	 10  	 1  	 2  	  2  	     5      	
23 	Рефлектор лобный       
(Симановского)         	 1  	 1  	 2  	  3  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     5      	
24 	Ростомер               	 1  	 1  	 1  	  1  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     10     	
25 	Светильник медицинский 
бестеневой             
двухкупольный          
(для операционный)     	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 2  	  2  	     8      	
26 	Светильник медицинский 
бестеневой             
однокупольный          
(для перевязочных)     	 -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  2  	 -  	 -  	  -  	     8      	
27 	Светильник медицинский 
бестеневой передвижной 	 -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  2  	 1  	 2  	  2  	     8      	
28 	Система                
интраоперационного     
нейрофизиологического  
мониторинга            	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  1  	     5      	
29 	Система моторная       
для трепанации черепа  	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 2  	  4  	     5      	
30 	Система                
для внутреннего        
дренирования           
желудочков мозга       	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 3  	  4  	     5      	
31 	Система для наружного  
дренирования           
желудочков мозга       	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 3  	  4  	     5      	
32 	Станция кислородная    
ингаляционная          	 1  	 1  	 1  	  1  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     5      	
33 	Стерилизатор <1>	 1  	 1  	 2  	  3  	 1  	 2  	  3  	 1  	 2  	  2  	     10     	
34 	Термометр для воды     	 2  	 2  	 2  	  2  	 1  	 2  	  2  	 -  	 -  	  -  	     3      	
35 	Термометр медицинский  	 10 	 20 	 30 	 40  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     3      	
36 	Электрокардиограф      
трехканальный          	 1  	 1  	 1  	  1  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     5      	
37 	Электрокоагулятор      	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 3  	  4  	     10     	
38 	Электронейромиограф    	 1  	 1  	 1  	  1  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     5      	
39 	Эндоскоп               
нейрохирургический     	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  1  	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                                               	
40 	Векоподьемник          
(комплект)             	 2  	 3  	 3  	  3  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     5      	
41 	Жгут                   
кровоостанавливающий   	 1  	 2  	 3  	  4  	 2  	 2  	  2  	 2  	 3  	  3  	     3      	
42 	Зажим для прикрепления 
операционного белья    
к коже (разные)        	 1  	 1  	 1  	  1  	 1  	 1  	  1  	 20 	 30 	 35  	     5      	
43 	Зажим для трубок       	 3  	 5  	 5  	  5  	 5  	 5  	  5  	 7  	 10 	 10  	     5      	
44 	Зажим                  
кровоостанавливающий   
(разные)               	 -  	 -  	 -  	  -  	 5  	 5  	  5  	 25 	 40 	 60  	     5      	
45 	Зажим                  
кровоостанавливающий   
нейрохирургический     
изогнутый              	 -  	 -  	 -  	  -  	 10 	 10 	 10  	 15 	 20 	 20  	     5      	
46 	Зажим                  
кровоостанавливающий   
нейрохирургический     	 -  	 -  	 -  	  -  	 5  	 5  	  5  	 10 	 10 	 20  	     5      	
47 	Зажим                  
кровоостанавливающий   
типа "Москит" изогнутый	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  5  	 10 	 20 	 30  	     5      	
48 	Зажим сосудистый       	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  2  	 3  	 3  	  3  	     5      	
49 	Зонд желобоватый       	 -  	 -  	 -  	  -  	 3  	 5  	  5  	 3  	 5  	  5  	     4      	
50 	Зонд желудочный        
с воронкой             	 4  	 4  	 6  	  6  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     4      	
51 	Зонд пуговчатый        	 -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 2  	  2  	 2  	 2  	  2  	     4      	
52 	Игла атравматическая   	 -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  1  	 2  	 2  	  2  	     -      	
53 	Игла для               
спинномозговой пункции 	 -  	 -  	 -  	  -  	 20 	 25 	 30  	 5  	 10 	 10  	     3      	
54 	Инструменты            
для электрокоагуляции  
(набор)                	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 2  	  4  	     10     	
55 	Инструменты к моторной 
системе для трепанации 
черепа (набор)         	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 2  	  4  	     8      	
56 	Канюля для пункций     
желудочков мозга       
(комплект)             	 -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 2  	  3  	 4  	 6  	  6  	     4      	
57 	Канюля переходная      	 3  	 5  	 5  	  5  	 5  	 10 	 10  	 5  	 5  	  5  	     4      	
58 	Катетер                
для отсасывания слизи  
(типа Тимана)          	 10 	 10 	 15 	 20  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  5  	     3      	
59 	Катетер резиновый      
(набор)                	 3  	 3  	 4  	  4  	 2  	 2  	  2  	 2  	 2  	  2  	     3      	
60 	Катетер уретральный    
металлический, детский 
(набор)                	 -  	 -  	 -  	  2  	 2  	 2  	  2  	 2  	 2  	  2  	     4      	
61 	Катетер уретральный    
металлический, женский 
(набор)                	 -  	 -  	 -  	  2  	 2  	 2  	  2  	 2  	 2  	  2  	     4      	
62 	Катетер уретральный    
металлический, мужской 
(набор)                	 -  	 -  	 -  	  2  	 2  	 2  	  2  	 2  	 2  	  2  	     4      	
63 	Клипсы                 
нейрохирургические     	<**>	     -      	
64 	Клише держатели        
(набор)                	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 2  	  2  	     5      	
65 	Коловорот массивный    
с набором фрез и сверл 	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 4  	  5  	     5      	
66 	Корнцанг изогнутый     	 1  	 2  	 3  	  4  	 3  	 5  	  5  	 5  	 5  	  5  	     5      	
67 	Корнцанг прямой        	 1  	 2  	 3  	  4  	 3  	 5  	  5  	 5  	 5  	  5  	     5      	
68 	Крючок для изоляции    
нервных стволов        	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 3  	 3  	  3  	     5      	
69 	Крючок пластинчатый    
двусторонний           
(по Фарабефу) комплект 	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 2  	  4  	     5      	
70 	Крючок хирургический   
зубчатый (разные)      	 -  	 -  	 -  	  -  	 4  	 6  	  6  	 12 	 15 	 20  	     5      	
71 	Кусачки Дальгрена      
для вскрытия черепной  
коробки                	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 3  	  3  	     5      	
72 	Кусачки                
Егорова-Фрейдина       
(комплект)             	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 2  	  3  	     5      	
73 	Кусачки                
нейрохирургические     
изогнутые по ребру     
(для трепанации черепа 
и удаления дужек       
позвонков)             	 -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  1  	 2  	 4  	  4  	     5      	
74 	Кюретка                
нейрохирургическая     
(набор)                	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  2  	     5      	
75 	Ложка для удаления     
опухоли мозга (набор)  	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 2  	  2  	     5      	
76 	Ложка                  
нейрохиругическая      
(разные)               	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 4  	  4  	     5      	
77 	Лопатка Буяльского     	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  2  	     5      	
78 	Молоток                
неврологический        	 1  	 1  	 2  	  2  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     10     	
79 	Молоток хирургический  	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  1  	     5      	
80 	Набор для определения  
групповой              
принадлежности крови   	 -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 2  	  3  	 2  	 2  	  2  	     5      	
81 	Набор для переливания  
крови                  	 2  	 2  	 2  	  2  	 2  	 3  	  3  	 2  	 4  	  4  	     3      	
82 	Нож для перерезки      
проводящих путей       
копьевидный (набор)    	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  1  	     5      	
83 	Нож резекционный       
брюшистый              	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 4  	  4  	     5      	
84 	Ножницы глазные        
остроконечные          
изогнутые по плоскости 	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 4  	  4  	     3      	
85 	Ножницы глазные        
тупоконечные прямые    	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 4  	  4  	     3      	
86 	Ножницы                
для перевязочного      
материала              	 1  	 2  	 3  	  4  	 2  	 2  	  2  	 2  	 3  	  3  	     3      	
87 	Ножницы для разрезания 
гипсовых повязок       	 -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  1  	 1  	 1  	  2  	     3      	
88 	Ножницы для разрезания 
повязок с пуговкой     	 -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 2  	  2  	 2  	 3  	  3  	     3      	
89 	Ножницы                
нейрохирургические     
остроконечные          
изогнутые по ребру     	 -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 2  	  2  	 3  	 4  	  4  	     3      	
90 	Ножницы                
нейрохирургические     
остроконечные          
изогнутые по плоскости 	 1  	 1  	 2  	  2  	 2  	 2  	  2  	 3  	 3  	  3  	     3      	
91 	Ножницы                
нейрохирургические     
по типу конхотома      	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 2  	  4  	     3      	
92 	Ножницы                
нейрохирургические     
с узкими закругленными 
лезвиями               	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 4  	  4  	     3      	
93 	Ножницы реберные       	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 3  	  3  	     3      	
94 	Ножницы хирургические  
тупоконечные изогнутые 
по плоскости           	 1  	 2  	 2  	  2  	 2  	 2  	  2  	 2  	 3  	  3  	     3      	
95 	Пинцет анатомический   
(разные)               	 1  	 1  	 3  	  4  	 6  	 6  	  6  	 10 	 15 	 15  	     5      	
96 	Пинцет глазной         
анатомический          	 -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 2  	  2  	 4  	 6  	  6  	     5      	
97 	Пинцет глазной         
хирургический          	 -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 2  	  2  	 4  	 6  	  6  	     5      	
98 	Пинцет                 
нейрохирургический     
пластинчатый окончатый 
(набор)                	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 2  	  2  	     5      	
99 	Пинцет                 
нейрохирургический     
пластинчатый изогнутый 	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 4  	 6  	  6  	     5      	
100	Пинцет хирургический   
(разные)               	 1  	 2  	 3  	  4  	 10 	 10 	 10  	 15 	 20 	 20  	     5      	
101	Подъемник              
нейрохирургический     	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 3  	  3  	     5      	
102	Ранорасширитель        
без кремальеры         	 -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  1  	 2  	 2  	  2  	     5      	
103	Ранорасширитель        
винтовой               	 -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 4  	  4  	 6  	 8  	  8  	     5      	
104	Ранорасширитель        
нейрохирургический     
(по Адсону)            	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 4  	  4  	     5      	
105	Ранорасширитель        
нейрохирургический     
Егорова-Фрейдина       	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  2  	     5      	
106	Ранорасширитель        
с кремальерой          	 -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  1  	 2  	 2  	  2  	     5      	
107	Распатор изогнутый     	 -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  1  	 1  	 3  	  3  	     5      	
108	Распатор прямой        	 -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  1  	 1  	 3  	  3  	     5      	
109	Роторасширитель        
винтовой               	 1  	 2  	 1  	  4  	 1  	 2  	  2  	 1  	 1  	  1  	     5      	
110	Роторасширитель        
с кремальерой большой  	 -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  1  	 1  	 1  	  1  	     5      	
111	Ручка к проволочной    
пиле (пар)             	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 3  	  4  	     5      	
112	Сверло                 
(Гребенюка-Танич)      
для трепанации черепа  	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 3  	 5  	  5  	     5      	
113	Скальпель глазной      
брюшистый средний      	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 3  	 5  	  5  	     3      	
114	Скальпель глазной      
остроконечный средний  	 -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 3  	  3  	 10 	 15 	 15  	     3      	
115	Скальпель              
хирургический (разные) 	 -  	 -  	 -  	  -  	 3  	 5  	  5  	 50 	 70 	 80  	     3      	
116	Фонендоскоп            
комбинированный        	 1  	 2  	 3  	  4  	 1  	 2  	  2  	 1  	 2  	  2  	     5      	
117	Шпатель металлический  
для языка              	 2  	 3  	 3  	  4  	 3  	 5  	  5  	 2  	 2  	  2  	     5      	
118	Шпатель                
нейрохирургический     
(комплект)             	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 3  	  3  	     5      	
119	Шприц для промывания   
полостей               	 2  	 2  	 3  	  4  	 1  	 1  	  1  	 1  	 1  	  1  	     3      	
120	Штатив для длительных  
вливаний               	<**>	     10     	
121	Штатив для кружки      
Эсмарха                	 1  	 2  	 3  	  3  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     10     	
122	Щипцы для наложения    
клипс на сосуды мозга  	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 2  	  2  	     5      	
123	Щипцы ложкообразные    
для удаления опухоли   	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  4  	     5      	
124	Щипцы                  
предохранительные      
для сверления черепа   	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 2  	  4  	     5      	
125	Щипцы с полукруглыми   
губками мощные         
с шарнирной передачей  	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 2  	  2  	     5      	
126	Щипцы секветральные    
изогнутые              	 -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  1  	 2  	 3  	  3  	     5      	
127	Щипцы-кусачки костные  
шарнирные с двойной    
передачей с овальными  
губками изогнутые      
по ребру               	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 3  	  3  	     3      	
128	Щипцы-кусачки костные  
шарнирные с двойной    
передачей с прямыми    
губками изогнутые      
по плоскости           	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 2  	  2  	     3      	
129	Щипцы-кусачки костные  
шарнирные с двойной    
передачей с узкими     
овальными губками      
изогнутые по плоскости 	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 3  	  3  	     3      	
130	Электроконхотом        
с отсосом              	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  1  	     5      	
131	Языкодержатель         	 2  	 2  	 3  	  4  	 1  	 1  	  1  	 1  	 1  	  1  	     5      	
132	Языкодержатель детский 	 -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  1  	 1  	 1  	  1  	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                         	
133	Баллон для кислорода   
(на 40 л)              	 4  	 6  	 10 	 10  	 -  	 -  	  -  	 2  	 2  	  4  	     5      	
134	Баллон для углекислоты 
(на 40 л)              	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 2  	  2  	     5      	
135	Динамометр ручной      
для взрослых           	 1  	 1  	 2  	  2  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     5      	
136	Динамометр ручной      
для детей              	 1  	 1  	 2  	  2  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     5      	
137	Доска кампиметрическая 	 -  	 -  	 1  	  1  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     10     	
138	Емкость для            
термометров и шпателей 	 2  	 2  	 3  	  4  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     3      	
139	Камертон (набор)       	 1  	 1  	 1  	  1  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     10     	
140	Коробка                
стерилизационная       
круглая (разные)       	 2  	 2  	 4  	  4  	 6  	 6  	  6  	 6  	 9  	  9  	     10     	
141	Линза очковая пробная  
(набор)                	 1  	 1  	 1  	  1  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     9      	
142	Лямка для вытяжения    
позвоночника           	 10 	 10 	 15 	 15  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     8      	
143	Магазин для клипс      	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 10 	 10 	 20  	     3      	
144	Маска наркозная        	 -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  1  	 1  	 2  	  2  	     5      	
145	Матрац                 
противопролежневый     	 5  	 5  	 10 	 12  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     3      	
146	Напильник              	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 2  	  2  	     10     	
147	Носилки санитарные     	 1  	 1  	 1  	  2  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     8      	
148	Патрон с цанговым      
зажимом к коловороту   	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  2  	     10     	
149	Петля для вытяжения    
шейных и грудных       
позвонков              	 10 	 10 	 10 	 10  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     8      	
150	Пила проволочная витая 	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 30 	 50 	 50  	     3      	
151	Пипетка глазная        	 3  	 5  	 9  	 12  	 5  	 5  	  5  	 3  	 3  	  3  	     1      	
152	Проводник              
для проволочных пил    	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 15 	 25 	 25  	     5      	
153	Рулетка                
с металлической лентой 	 -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  1  	 1  	 1  	  1  	     10     	
154	Стаканчик для приема   
лекарств               	 15 	 15 	 25 	 25  	 5  	 5  	  5  	 3  	 3  	  3  	     3      	
155	Таблица                
для определения        
остроты зрения         	 1  	 2  	 2  	  2  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     9      	
156	Фреза и сверло         
к коловороту (набор)   	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 3  	 6  	  6  	     10     	
157	Холодильник            
для хранения           
медицинских препаратов 											     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                                       	
158	Кресло вращающееся для 
исследования функций   
ушного лабиринта       	 1  	 1  	 1  	  1  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     5      	
159	Кресло хирургическое   
с подлокотниками       	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 1  	  1  	     8      	
160	Кресло-каталка         	 2  	 2  	 3  	  3  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     8      	
161	Кушетка медицинская    
смотровая              	<**>	 -  	 -  	  -  	     10     	
162	Лесенка                
к операционному        
и перевязочному столу  	 -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 2  	  2  	 1  	 2  	  2  	     10     	
163	Подставка              
для стерилизационных   
коробок                	 -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 2  	  2  	 3  	 3  	  3  	     10     	
164	Подставка для тазов    	 -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 4  	  4  	 3  	 4  	  4  	     10     	
165	Подставка-подхват      
для перевозки кроватей 
(пар)                  	 2  	 2  	 3  	  4  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     10     	
166	Подъемник              
для тяжелобольных <*>  	 1  	 1  	 2  	  2  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     10     	
167	Стол операционный      	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 2  	  2  	     8      	
168	Стол перевязочный      	 -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 2  	  2  	 -  	 -  	  -  	     8      	
169	Столик                 
анестезиологический    	 -  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	 1  	 2  	  2  	     8      	
170	Столик                 
для инструментов       	 -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 2  	  2  	 2  	 4  	  4  	     8      	
171	Столик для размещения  
хирургических          
инструментов           
передвижной            	 -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 2  	  2  	 2  	 3  	  3  	     8      	
172	Тележка для перевозки  
больных                	 3  	 3  	 3  	  4  	 1  	 2  	  2  	 1  	 2  	  2  	     8      	
173	Тележка для перевозки  
чистого и грязного     
белья                  	 2  	 2  	 2  	  2  	 2  	 2  	  2  	 -  	 -  	  -  	     8      	
174	Шкаф                   
для сильнодействующих  
лекарств               	 1  	 1  	 1  	  1  	 1  	 1  	  1  	 -  	 -  	  -  	     8      	
175	Шкаф медицинский       
двухстворчатый         	 2  	 2  	 2  	  2  	 2  	 2  	  3  	 3  	 3  	  3  	     8      	
176	Шкаф медицинский       
одностворчатый         	 2  	 2  	 3  	  3  	 2  	 2  	  4  	 2  	 3  	  3  	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ                                                                	
177	Ванночка медицинская   
эмалированная          
с крышкой              	 2  	 2  	 3  	  4  	 2  	 2  	  2  	 -  	 -  	  -  	     5      	
178	Грелка резиновая       	 10 	 15 	 25 	 30  	 -  	 -  	  -  	 3  	 3  	  3  	     3      	
179	Грелка резиновая       
для льда               	 10 	 10 	 15 	 15  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     3      	
180	Груша резиновая        	 10 	 15 	 20 	 20  	 2  	 2  	  2  	 5  	 5  	  5  	     3      	
181	Костыли (пар)          	 3  	 5  	 5  	  5  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     8      	
182	Круг резиновый         
подкладной             	 10 	 15 	 20 	 25  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     3      	
183	Кружка градуированная  
для измерения мочи     	 3  	 5  	 5  	  5  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     3      	
184	Кружка Эсмарха         
для клизм с набором    
наконечников           	 3  	 3  	 5  	  5  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     3      	
185	Лента измерительная    	 1  	 1  	 1  	  1  	 1  	 1  	  1  	 1  	 1  	  1  	     3      	
186	Лоток (тазик)          
эмалированный          
почкообразный          	 2  	 3  	 4  	  5  	 5  	 10 	 10  	 3  	 3  	  3  	     5      	
187	Машинка для стрижки    
волос                  	 1  	 1  	 2  	  2  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     10     	
188	Мочеприемник           	 15 	 20 	 30 	 35  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     3      	
189	Поильник               	 15 	 25 	 30 	 40  	 2  	 2  	  2  	 2  	 2  	  2  	     3      	
190	Судно подкладное       	   по числу коек    	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     5      	
191	Трость с резиновым     
наконечником           	 1  	 1  	 2  	  3  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     8      	
192	Трубка газоотводная    	 5  	 5  	 10 	 15  	 -  	 -  	  -  	 -  	 -  	  -  	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                           	
193	Банка стеклянная       
с притертой пробкой    
для шовного материала  	 -  	 -  	 -  	  -  	 2  	 2  	  2  	 3  	 3  	  3  	     3      	
194	Бутыль с притертой     
пробкой                	 4  	 4  	 6  	  6  	 2  	 2  	  2  	 3  	 3  	  3  	     3      	
195	Воронка стеклянная     	 2  	 2  	 3  	  3  	 2  	 2  	  2  	 2  	 2  	  2  	     3      	
196	Дозатор                
для антисептика        	 1  	 1  	 1  	  1  	 2  	 2  	  2  	 2  	 2  	  2  	     3      	
197	Дозатор для жидкого    
мыла                   	 1  	 1  	 1  	  1  	 2  	 2  	  2  	 2  	 2  	  2  	     3      	

Примечания:
<1> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения;
<**> - по потребности.

Отделение торакальной хирургии

 N  
п/п 	
     Наименование изделий медицинского     
     назначения и медицинской техники      	Количество 
  изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		  40 коек  		
 1  	                     2                     	     3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат электрохирургический               
высокочастотный (электронож)               	     2     	     5      	
 2  	Аппарат аспирационный типа Лавриновича     	     2     	     5      	
 3  	Аппарат для зондирования сердца            	     1     	     5      	
 4  	Аппарат для ингаляционного наркоза         
универсальный                              	     1     	     5      	
 5  	Аппарат для исследования газообмена        	     1     	     5      	
 6  	Аппарат для непрерывной местной анестезии  	     1     	     5      	
 7  	Аппарат для определения центрального       
венозного давления                         	     2     	     5      	
 8  	Аппарат для перевязки и прошивания крупных 
кровеносных сосудов (разовые)              	     3     	     -      	
 9  	Аппарат для пневмоторакса                  
и пневмоперитонеума                        	     1     	     10     	
10  	Аппарат для сшивания грудины и ребер       	     2     	     10     	
11  	Аппарат для ушивания корня легкого         
(разовые)                                  	     5     	     10     	
12  	Аппарат для ушивания культи бронха         
(разовые)                                  	     2     	     10     	
13  	Аппарат для ушивания ушка сердца           	     2     	     10     	
14  	Аппарат для циркуляторного сшивания        
кровеносных сосудов                        	     2     	     10     	
15  	Аппарат типа УО-40 (разовые)               	<**>	     -      	
16  	Линейные сшивающие аппараты 75 мл (разовые)	<**>	     -      	
17  	Сшивающие эндоскопические аппараты         
(разовые)                                  	<**>	     -      	
18  	Аппараты сшивающие сосудистые (разовые)    	<**>	     -      	
19  	Аппарат искусственной вентиляции легких    
портативный                                	     1     	     5      	
20  	Аппарат искусственной вентиляции легких    
стационарный                               	     1     	     5      	
21  	Аппарат односкобочный многозарядный        
для сшивания мягких тканей (комплект)      	     2     	     10     	
22  	Аппарат рентгеновский передвижной          	     1     	     10     	
23  	Бронхоскоп оптический                      	     2     	     5      	
24  	Бронхоэзофагоскоп                          	     1     	     5      	
25  	Весы медицинские                           	     1     	     10     	
26  	Гастроскоп                                 	     1     	     5      	
27  	Дефибриллятор                              	     1     	     5      	
28  	Ингалятор кислородный                      	     2     	     5      	
29  	Лампа лобная с трансформатором             	     6     	     5      	
30  	Ларингоскоп для взрослых                   	     3     	     5      	
31  	Ларингоскоп детский                        	     2     	     5      	
32  	Ларингоскоп хирургический                  	     2     	     5      	
33  	Насос инфузионный (аппарат для длительных  
внутривенных вливаний)                     	     3     	     5      	
34  	Негатоскоп общего назначения               	     2     	     10     	
35  	Облучатель бактерицидный                   	 по числу  
  палат и  
процедурных
 кабинетов 	     5      	
36  	Оксигемометр                               	     1     	     10     	
37  	Осциллометр                                	     1     	     10     	
38  	Отсасыватель медицинский                   	     3     	     5      	
39  	Отсасыватель хирургический                 
с электроприводом                          	     2     	     5      	
40  	Прибор для измерения артериального давления
(тонометр)                                 	     5     	     5      	
41  	Приставка фонокардиографическая            	     1     	     5      	
42  	Рефлектор лобный (Симановского)            	     1     	     5      	
43  	Ростомер                                   	     1     	     10     	
44  	Светильник медицинский бестеневой          
стационарный                               	     3     	     8      	
45  	Светильник медицинский бестеневой          
передвижной                                	     2     	     8      	
46  	Спирометр многофункциональный              
автоматизированный                         	     1     	     5      	
47  	Станция кислородная ингаляционная          	     1     	     5      	
48  	Стерилизатор воздушный <1>	     6     	     10     	
49  	Стойка видеоторакоскопическая              	     1     	     5      	
50  	Термометр для воды                         	     4     	     3      	
51  	Термометр медицинский                      	    50     	     3      	
52  	Торакоскоп                                 	     2     	     5      	
53  	Фибробронхоскоп                            	     2     	     5      	
54  	Электрокардиограф трехканальный            	     2     	     5      	
55  	Электротермометр                           	    10     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
56  	Бронхоудерживатель                         	     2     	     5      	
57  	Буж эластичный для расширения пищевода     
(набор)                                    	     2     	     4      	
58  	Вальвулотом                                	     1     	     5      	
59  	Вилка для спускания лигатуры на сосуды     
изогнутая                                  	     2     	     5      	
60  	Вилка для спускания лигатуры на сосуды     
прямая                                     	     2     	     5      	
61  	Выкусыватель (комплект)                    	     1     	     5      	
62  	Диссектор с лопаткой                       	     2     	     5      	
63  	Жгут кровоостанавливающий                  	     4     	     3      	
64  	Зажим для клиновидной резекции легкого     
изогнутый                                  	     2     	     5      	
65  	Зажим для клиновидной резекции легкого     
прямой                                     	     2     	     5      	
66  	Зажим для почечной ножки                   	     1     	     5      	
67  	Зажим для прикрепления операционного белья 
к брюшине (разные)                         	    10     	     5      	
68  	Зажим для прикрепления операционного белья 
к коже (разные)                            	    20     	     5      	
69  	Зажим для резиновых трубок                 	    20     	     5      	
70  	Зажим для ушка сердца (комплект)           	     1     	     5      	
71  	Зажим кровоостанавливающий (разные)        	    120    	     5      	
72  	Зажим сосудистый                           	    50     	     5      	
73  	Зеркало для печени                         	     1     	     4      	
74  	Зеркало для сердца                         	     2     	     4      	
75  	Зонд вилка                                 	     1     	     4      	
76  	Зонд дуоденальный с металлической оливой   	     2     	     4      	
77  	Зонд желобоватый (разные)                  	    10     	     4      	
78  	Зонд желудочный с воронкой                 	     1     	     4      	
79  	Зонд игла Богуша                           	     1     	     4      	
80  	Игла атравматическая (разные)              	<**>	     -      	
81  	Игла для спинномозговой пункции (набор)    	     1     	     3      	
82  	Игла медицинская для взятия крови          	    50     	     3      	
83  	Игла хирургическая (разные)                	    60     	     1      	
84  	Иглодержатель (разные)                     	    15     	     5      	
85  	Игольник металлический                     	     4     	     5      	
86  	Инструмент для сближения ребер             	     1     	     5      	
87  	Кардиодилятатор                            	     2     	     3      	
88  	Катетер для отсасывания слизи              	     5     	     3      	
89  	Катетер резиновый (набор)                  	     1     	     3      	
90  	Катетер уретральный металлический детский  
(набор)                                    	     1     	     4      	
91  	Катетер уретральный металлический женский  
(набор)                                    	     1     	     4      	
92  	Катетер уретральный металлический мужской  
(набор)                                    	     1     	     4      	
93  	Клемма для кровеносных сосудов с винтом    
(комплект)                                 	     3     	     5      	
94  	Клемма для кровеносных сосудов изогнутая   
с насечкой (комплект)                      	     1     	     5      	
95  	Клемма для кровеносных сосудов прямая      
с насечкой (комплект)                      	     1     	     5      	
96  	Комиссуротом (комплект)                    	     1     	     5      	
97  	Комиссуротом гильотинный правый            	     1     	     5      	
98  	Корнцанг изогнутый                         	     7     	     5      	
99  	Корнцанг прямой                            	     7     	     5      	
100 	Кран трехходовый                           	     5     	     5      	
101 	Крючок однозубый костный                   	     2     	     5      	
102 	Крючок пластинчатый двусторонний Фарабефа  
(комплект)                                 	     4     	     5      	
103 	Крючок трахеотомический острый             	     2     	     5      	
104 	Крючок хирургический зубчатый (разные)     	    30     	     5      	
105 	Кусачки для первого ребра                  	     2     	     5      	
106 	Кусачки реберные с коробчатыми губками     	     2     	     5      	
107 	Кусачки реберные универсальные с изогнутым 
ножом                                      	     4     	     5      	
108 	Кусачки с прямоугольными губками           	     1     	     5      	
109 	Лампочка на гибком стержне                 	     2     	     5      	
110 	Ложка костная острая (разные)              	     5     	     5      	
111 	Ложка костная острая двусторонняя          	     3     	     5      	
112 	Лопаточка Буяльского                       	     2     	     5      	
113 	Лопаточка для разделения тканей            	     1     	     5      	
114 	Мобилизатор диафрагмального нерва          	     1     	     5      	
115 	Набор для интубации                        	     2     	     5      	
116 	Набор для переливания крови                	     3     	     3      	
117 	Нож ампутационный большой                  	     2     	     5      	
118 	Нож ампутационный малый                    	     2     	     5      	
119 	Нож для рассечения фистул брюшистый        	     1     	     5      	
120 	Нож для рассечения фистул остроконечный    	     1     	     5      	
121 	Нож-распатор для снятия хряща с бронха     	     2     	     5      	
122 	Нож резекционный брюшистый                 	     3     	     5      	
123 	Ножницы для перевязочного материала        	    10     	     3      	
124 	Ножницы для разрезания повязок с пуговкой  	     6     	     3      	
125 	Ножницы реберные гильотинные               	     1     	     3      	
126 	Ножницы реберные кусачки                   	     1     	     3      	
127 	Ножницы хирургические для рассечения мягких
тканей (разные)                            	    20     	     3      	
128 	Пинцет анатомический (разные)              	    20     	     5      	
129 	Пинцет зубчато-лапчатый                    	     5     	     5      	
130 	Пинцет унифицированный для наложения       
и снятия скобок                            	     2     	     5      	
131 	Пинцет хирургический (разные)              	    30     	     5      	
132 	Подъемник для кровеносных сосудов          	     2     	     5      	
133 	Подъемник для лопатки                      	     1     	     5      	
134 	Подъемник для мягких тканей                	     1     	     5      	
135 	Расширитель ран без кремальеры             	     1     	     5      	
136 	Расширитель ран винтовой                   	     1     	     5      	
137 	Расширитель ран для грудной полости        	     4     	     5      	
138 	Расширитель ран с кремальерой              
трехстворчатый                             	     2     	     5      	
139 	Распатор для первого ребра                 	     1     	     5      	
140 	Распатор изогнутый большой                 	     2     	     5      	
141 	Распатор изогнутый малый                   	     2     	     5      	
142 	Распатор прямой                            	     1     	     5      	
143 	Распатор реберный правый                   	     2     	     5      	
144 	Распатор реберный левый                    	     2     	     5      	
145 	Роторасширитель с кремальерой большой      	     3     	     5      	
146 	Скальпель(набор)                           	    25     	     3      	
147 	Скарификатор для сердца                    	     2     	     3      	
148 	Стернотом                                  	     1     	     8      	
149 	Стетоскоп                                  	     2     	     8      	
150 	Троакар (набор)                            	    10     	     5      	
151 	Трубка трахеотомическая (набор)            	     1     	     5      	
152 	Фонендоскоп комбинированный                	     2     	     5      	
153 	Штатив для длительных вливаний             	    10     	     10     	
154 	Штатив для кружки Эсмарха                  	     3     	     10     	
155 	Щипцы-зажим для захватывания сосудов       
окончатые                                  	    10     	     5      	
156 	Щипцы для захватывания легкого изогнутые   	     2     	     5      	
157 	Щипцы для захватывания легкого прямые      	     2     	     5      	
158 	Щипцы для захватывания плевры              	     2     	     5      	
159 	Щипцы для разделения тканей прямые         	     1     	     5      	
160 	Щипцы для разделения тканей изогнутые      	     2     	     5      	
161 	Щипцы-кусачки костные с круглыми губками   
изогнутые                                  	     2     	     3      	
162 	Щипцы-кусачки костные с круглыми губками   
прямые                                     	     2     	     3      	
163 	Языкодержатель                             	     3     	     5      	
164 	Языкодержатель детский                     	     3     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
165 	Динамометр ручной для взрослых             	     1     	     5      	
166 	Динамометр ручной для детей                	     1     	     5      	
167 	Емкость для термометров и шпателей         	     3     	     3      	
168 	Коробка стерилизационная круглая (разные)  	    20     	     10     	
169 	Матрац противопролежневый                  	     2     	     3      	
170 	Машинка для стрижки волос                  	     3     	     10     	
171 	Носилки санитарные                         	     3     	     8      	
172 	Оселок кварцевый для правки ножей          
и скальпелей                               	     2     	     10     	
173 	Пила проволочная витая                     	     5     	     3      	
174 	Пипетка глазная                            	    20     	     1      	
175 	Проводник для проволочных пил              	     2     	     5      	
176 	Ручка к проволочной пиле (пар)             	     2     	     5      	
177 	Стаканчик для приема лекарств              	    50     	     3      	
178 	Турникет гибкий                            	     1     	     8      	
179 	Холодильник для хранения медицинских       
препаратов                                 	<**>	     10     	
180 	Часы песочные (набор)                      	     3     	     5      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
181 	Кресло-каталка                             	     4     	     8      	
182 	Кровать медицинская функциональная взрослая	    30     	     8      	
183 	Кровать медицинская функциональная детская 	     5     	     8      	
184 	Кушетка медицинская смотровая              	<**>	     10     	
185 	Лесенка к операционному столу              	     2     	     10     	
186 	Подставка для стерилизационных коробок     	     5     	     10     	
187 	Подставка для тазов                        	     5     	     10     	
188 	Подставка-подхват для перевозки кроватей   
(пар)                                      	     2     	     10     	
189 	Подъемник для тяжелобольных                	     3     	     10     	
190 	Стол операционный                          	     2     	     8      	
191 	Стол перевязочный                          	     2     	     8      	
192 	Столик анестезиологический                 	     2     	     8      	
193 	Столик для инструментов на кронштейне      
передвижной                                	     2     	     8      	
194 	Столик для инструментов металлический      	     4     	     8      	
195 	Столик для стерильного материала           	     2     	     8      	
196 	Тележка для перевозки больных              	     4     	     8      	
197 	Тележка комбинированная для перевозки      
чистого и грязного белья                   	     1     	     8      	
198 	Шкаф для инструментов двухстворчатый       	     5     	     8      	
199 	Шкаф для инструментов одностворчатый       	     5     	     8      	
200 	Шкаф для сильнодействующих лекарств        	     3     	     10     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
201 	Баллон резиновый                           	     8     	     3      	
202 	Банка кровоотсосная                        	    40     	     3      	
203 	Грелка резиновая                           	    15     	     3      	
204 	Грелка резиновая для льда                  	    10     	     3      	
205 	Круг подкладной                            	     6     	     3      	
206 	Кружка Эсмарха для клизм с набором         
наконечников                               	     3     	     3      	
207 	Кружка градуированная для измерения мокроты	    10     	     3      	
208 	Кружка градуированная для измерения мочи   	     6     	     3      	
209 	Лента измерительная                        	    10     	     3      	
210 	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный  	    10     	     5      	
211 	Мочеприемник                               	     7     	     3      	
212 	Наконечник для клизм                       	    10     	     3      	
213 	Плевательница карманная                    	    30     	     3      	
214 	Поильник                                   	     4     	     3      	
215 	Судно подкладное                           	    10     	     5      	
216 	Трубка газоотводная                        	     6     	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
217 	Банка стеклянная с притертой пробкой       
для шовного материала                      	     6     	     3      	
218 	Бутыль с притертой пробкой (для растворов) 	    10     	     3      	
219 	Воронка стеклянная                         	     4     	     3      	
220 	Дозатор для антисептика                    	     1     	     3      	
221 	Дозатор для жидкого мыла                   	     1     	     3      	

Примечания:
<1> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения;
<**> - по потребности.

Ортопедическое отделение

 N 
п/п	

Наименование изделий 
    медицинского     
    назначения и     
медицинской техники  	
   Количество изделий при наличии коек   	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		      для      
   отделения   	    для     
перевязочной	    для     
операционной		
		 до 
 30 
коек	31 -
 40 
коек	свыше
 41  
койки	до 40
коек 	свыше 
  41  
койки 	до 40
коек 	свыше 
  41  
койки 		
 1 	         2           	 3  	 4  	  5  	  6  	  7   	  8  	  9   	     10     	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                                  	
 1 	Автоклав             
на 50 - 100 куб. дм  	 -  	 -  	  -  	  1  	  1   	  1  	  2   	     10     	
 2 	Аппарат              
для ингаляционного   
наркоза              
универсальный        	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	  2   	     5      	
 3 	Аппарат Илизарова    
(набор)              	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  4  	  10  	     8      	
 4 	Аппарат для резания  
и коагуляции токами  
высокой частоты      
(электронож)         	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  2   	     5      	
 5 	Аппарат для          
циркулярного сшивания
кровеносных сосудов и
нервов универсальный 
(комплект)           	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  1   	     10     	
 6 	Аппарат              
искусственной        
вентиляции легких    
портативный          	 1  	 1  	  1  	  -  	  -   	  1  	  1   	     5      	
 7 	Аппарат              
односкобочный        
многозарядный        
для сшивания мягких  
тканей (комплект)    	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  1   	     10     	
 8 	Аппарат стержневой   
внешней фиксации     	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  2  	  8   	     8      	
 9 	Аппарат              
стержневой для       
интрамедуллярного    
остеосинтеза         
с блокированием      
с инструментами      
для установки        	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  1   	     8      	
10 	Артроскопический     
комплекс             	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	  2   	     8      	
11 	Бронхоскоп           	 -  	 -  	  -  	  1  	  1   	  1  	  1   	     5      	
12 	Весы медицинские     	 1  	 1  	  1  	  -  	  -   	  -  	  -   	     10     	
13 	Дефибриллятор        	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  1   	     5      	
14 	Инструмент для       
наложения ручного    
циркулярного шва     
на крупные сосуды    	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	  1   	     10     	
15 	Лупа телескопическая 
бинокулярная         	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  1   	     6      	
16 	Негатоскоп общего    
назначения           	 1  	 1  	  2  	  1  	  1   	  1  	  1   	     10     	
17 	Облучатель           
бактерицидный        	      по числу палат, перевязочных,      
     процедурных, операционных залов     	     5      	
18 	Отсасыватель         
медицинский          	 -  	 -  	  -  	  1  	  1   	  1  	  1   	     5      	
19 	Отсасыватель         
хирургический        
с электроприводом    	 -  	 -  	  -  	  1  	  2   	  2  	  2   	     5      	
20 	Прибор для измерения 
артериального        
давления (тонометр)  	 1  	 1  	  1  	  1  	  1   	  1  	  1   	     5      	
21 	Прибор для измерения 
ликворного давления  
при спинномозговой   
пункции              	 -  	 -  	  -  	  1  	  1   	  1  	  1   	     5      	
22 	Ростомер             	 1  	 1  	  1  	  -  	  -   	  -  	  -   	     10     	
23 	Светильник           
медицинский          
бестеневой           
передвижной          	 -  	 -  	  -  	  2  	  2   	  2  	  3   	     8      	
24 	Светильник           
медицинский          
бестеневой           
стационарный         	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  2  	  2   	     8      	
25 	Светильник           
медицинский          
двухкупольный        
потолочный           	 -  	 -  	  -  	  -  	  1   	  1  	  1   	     8      	
26 	Светильник           
медицинский          
однокупольный        
передвижной          	 -  	 -  	  -  	  1  	  1   	  -  	  -   	     8      	
27 	Стерилизатор         
воздушный <1>	 1  	 2  	  2  	  1  	  2   	  2  	  2   	     10     	
28 	Термометр для воды   	 2  	 2  	  3  	  1  	  1   	  -  	  -   	     3      	
29 	Термометр            
медицинский          	 10 	 20 	 20  	  -  	  -   	  -  	  -   	     3      	
30 	Уретроскоп           
комбинированный      	 -  	 -  	  -  	  1  	  2   	  -  	  -   	     5      	
31 	Цистоскоп            
катетеризационный    
односторонний        	 -  	 -  	  -  	  -  	  2   	  -  	  -   	     5      	
32 	Цистоскоп            
эвакуационный        
(ирригационно-       
промывной)           	 -  	 -  	  -  	  1  	  1   	  -  	  -   	     5      	
33 	Электрокоагулятор    
среднего класса      
(мощностью           
200 - 250 Вт)        	 -  	 -  	  -  	  -  	  1   	  -  	  2   	     10     	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                                  	
34 	Буж для тоннелизации 
уретры (комплект)    	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  1   	     4      	
35 	Буж-перфоратор       	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  2   	     4      	
36 	Буж уретральный      
эластичный           
конический (набор)   	 -  	 -  	  -  	  1  	  1   	  1  	  1   	     4      	
37 	Винт бедренный       
динамический         
с установочным       
инструментом         
(комплект)           	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  2   	     8      	
38 	Винт мыщелковый      
динамический         
с установочным       
инструментом         
(комплект)           	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  2   	     8      	
39 	Долото желобоватое   
с граненой ручкой    
(набор)              	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  3  	  4   	     5      	
40 	Долото Корнева       
ложечное (комплект)  	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  2   	     5      	
41 	Долото плоское       
с граненой ручкой    
(набор)              	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  3  	  4   	     5      	
42 	Жгут                 
кровоостанавливающий 	 2  	 2  	  3  	  2  	  3   	  2  	  2   	     3      	
43 	Зажим                
для прикрепления     
операционного белья  
к брюшине (разные)   	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	 25  	  35  	     5      	
44 	Зажим                
для прикрепления     
операционного белья  
к коже (разные)      	 -  	 -  	  -  	  -  	  15  	 25  	  30  	     5      	
45 	Зажим для резиновых  
трубок пружинящий    	 2  	 3  	  4  	  3  	  4   	  4  	  5   	     5      	
46 	Зажим желудочный     
эластичный изогнутый 	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  3  	  3   	     5      	
47 	Зажим                
кровоостанавливающий 
(разные)             	 4  	 5  	  7  	 40  	  60  	 80  	 120  	     5      	
48 	Зажим                
кровоостанавливающий 
типа "Москит"        
(разные)             	 -  	 -  	  -  	  4  	  5   	 10  	  12  	     5      	
49 	Зажим сосудистый     
(разные)             	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	 20  	  20  	     5      	
50 	Зеркало влагалищное  
двустворчатое        
(комплект)           	 -  	 -  	  -  	  1  	  1   	  1  	  1   	     4      	
51 	Зеркало двустороннее 
Ричардсона           	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  2  	  3   	     4      	
52 	Зеркало для гортани  
(комплект)           	 -  	 -  	  -  	  1  	  1   	  -  	  -   	     4      	
53 	Зеркало              
для носоглотки       	 -  	 -  	  -  	  1  	  1   	  -  	  -   	     4      	
54 	Зеркало носовое      
для взрослых и детей 	 -  	 -  	  -  	  4  	  4   	  -  	  -   	     4      	
55 	Зеркало носовое      
с окончатыми губками 	 -  	 -  	  -  	  1  	  1   	  -  	  -   	     4      	
56 	Зонд дуоденальный с  
металлической оливой 	 1  	 1  	  2  	  -  	  -   	  1  	  1   	     4      	
57 	Зонд желобоватый     
(разные)             	 1  	 1  	  2  	  4  	  5   	  6  	  8   	     4      	
58 	Зонд желудочный      
с воронкой           	 2  	 2  	  3  	  -  	  -   	  2  	  2   	     4      	
59 	Зонд хирургический   
пуговчатый (разные)  	 2  	 2  	  2  	  5  	  6   	  6  	  8   	     4      	
60 	Зонд хирургический   
пуговчатый с ушком   	 2  	 3  	  4  	  5  	  6   	  4  	  6   	     4      	
61 	Игла атравматическая 
(разные)             	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	<**>	<**>	     -      	
62 	Игла                 
для спинномозговой   
пункции              	 -  	 -  	  -  	  2  	  3   	  3  	  4   	     3      	
63 	Игла лигатурная      
(разные)             	 -  	 -  	  -  	  2  	  4   	  4  	  4   	     3      	
64 	Игла медицинская     
для взятия крови     	 3  	 4  	  5  	  4  	  6   	  5  	  6   	     3      	
65 	Игла хирургическая   
(разные)             	 -  	 -  	  -  	 15  	  20  	 90  	 120  	     1      	
66 	Игла хирургическая   
сосудистая           	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	 20  	  30  	     1      	
67 	Иглодержатель        
(разные)             	 -  	 -  	  -  	  4  	  6   	 20  	  25  	     5      	
68 	Игольник             
металлический        	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  2  	  4   	     5      	
69 	Инструменты          
хирургические        
(большой             
хирургический набор) 	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	  1   	     5      	
70 	Инструменты для      
ортопедотравмато-    
логических операций  
(набор)              	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  1   	     5      	
71 	Катетер              
для спринцеваний     
и орошений           	 -  	 -  	  -  	  2  	  3   	  -  	  -   	     3      	
72 	Катетер              
мочеточниковый       
(набор)              	 -  	 -  	  -  	  2  	  3   	  -  	  -   	     3      	
73 	Катетер резиновый    
(набор)              	 1  	 2  	  3  	  1  	  2   	  1  	  2   	     3      	
74 	Катетер уретральный  
металлический        
женский (набор)      	 -  	 -  	  -  	  1  	  1   	  -  	  -   	     4      	
75 	Катетер уретральный  
металлический        
детский (набор)      	 -  	 -  	  -  	  1  	  1   	  -  	  -   	     4      	
76 	Катетер уретральный  
металлический        
мужской (набор)      	 -  	 -  	  -  	  1  	  1   	  -  	  -   	     4      	
77 	Катетер эластичный   
(набор)              	 1  	 1  	  2  	  1  	  2   	  -  	  -   	     3      	
78 	Клемма               
для кровеносных      
сосудов прямая с     
насечкой (комплект)  	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  2   	     5      	
79 	Клемма               
для кровеносных      
сосудов изогнутая с  
насечкой (комплект)  	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  2   	     5      	
80 	Клемма для           
кровеносных сосудов  
с винтом (комплект)  	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  2   	     5      	
81 	Корнцанг изогнутый   	 1  	 2  	  2  	  3  	  4   	  4  	  5   	     5      	
82 	Корнцанг прямой      	 2  	 2  	  3  	  4  	  5   	  5  	  6   	     5      	
83 	Крючок для изоляции  
нервных стволов      	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  2   	     5      	
84 	Крючок для удаления  
инородных тел        
из носа              	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  2  	  3   	     5      	
85 	Крючок однозубый     
костный              	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  2  	  3   	     5      	
86 	Крючок пластинчатый  
двусторонний по      
Фарабефу (комплект)  	 -  	 -  	  -  	  2  	  2   	  2  	  3   	     5      	
87 	Крючок               
трахеотомический     
острый               	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  2  	  3   	     5      	
88 	Крючок ушной         
для удаления         
инородных тел        	 -  	 -  	  -  	  1  	  2   	  -  	  -   	     5      	
89 	Крючок хирургический 
зубчатый (разные)    	 -  	 -  	  -  	 15  	  20  	 20  	  25  	     5      	
90 	Кусачки для первого  
ребра                	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  1   	     5      	
91 	Кусачки костные      
для операций         
на позвоночнике      	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  2  	  3   	     5      	
92 	Кусачки              
нейрохирургические   
изогнутые по ребру   	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  2   	     5      	
93 	Кусачки реберные с   
коробчатыми губками  	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  2   	     5      	
94 	Кусачки реберные     
универсальные        
с изогнутым ножом    	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  2  	  2   	     5      	
95 	Кусачки              
с прямоугольными     
губками              	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  2   	     5      	
96 	Ложка костная острая 
(разные)             	 -  	 -  	  -  	  3  	  4   	  4  	  6   	     5      	
97 	Ложка ушная (разные) 	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  3  	  3   	     5      	
98 	Лопаточка Буяльского 	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  2  	  4   	     5      	
99 	Лопаточка для        
разделения тканей    	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  2  	  3   	     5      	
100	Молоток              
неврологический      
для исследования     
сухожильных          
рефлексов            	 1  	 1  	  1  	  1  	  1   	  -  	  -   	     10     	
101	Молоток              
хирургический        
металлический        
с резиновой          
накладкой (комплект) 	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  2  	  3   	     10     	
102	Набор для интубации  	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  1   	     5      	
103	Набор для            
переливания крови    	 2  	 2  	  3  	  1  	  2   	  2  	  3   	     3      	
104	Нож ампутационный    
большой              	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  2  	  3   	     5      	
105	Нож ампутационный    
малый                	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  2  	  3   	     5      	
106	Нож для рассечения   
фистул брюшистый     	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  2   	     5      	
107	Нож для рассечения   
фистул остроконечный 	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  2   	     5      	
108	Нож резекционный     
брюшистый            	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  2  	  2   	     5      	
109	Ножницы для первого  
ребра                	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  1   	     3      	
110	Ножницы              
для перевязочного    
материала            	 2  	 2  	  3  	  5  	  6   	  4  	  6   	     3      	
111	Ножницы              
для разрезания       
повязок с пуговкой   	 2  	 2  	  3  	  4  	  5   	  5  	  5   	     3      	
112	Ножницы              
хирургические        
для рассечения       
мягких тканей        
(разные)             	 6  	 8  	 10  	 15  	  20  	 20  	  30  	     3      	
113	Пинцет анатомический 
(разные)             	 2  	 3  	  4  	 10  	  15  	 15  	  20  	     5      	
114	Пила сагиттальная    	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  2   	     3      	
115	Риммер               	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	  2   	     3      	
116	Пинцет глазной       
анатомический        	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  4  	  5   	     5      	
117	Пинцет глазной       
хирургический        	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  3  	  5   	     5      	
118	Пинцет               
зубчато-лапчатый     	 2  	 2  	  3  	  4  	  6   	  6  	  8   	     5      	
119	Пинцет               
унифицированный      
для наложения        
и снятия скобок      	 -  	 -  	  -  	  2  	  2   	  2  	  3   	     5      	
120	Пинцет хирургический 
(разные)             	 2  	 3  	  4  	  2  	  15  	 15  	  20  	     5      	
121	Пластинка            
для оттеснения       
внутренностей        	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	  2   	     5      	
122	Пластина             
для стабильно-       
функционального      
остеосинтеза с       
шурупами (комплект)  	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	  1   	     5      	
123	Пластина             
для накостного       
остеосинтеза широкая 
(комплект)           	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	  2   	     5      	
124	Пластина             
для накостного       
остеосинтеза узкая   
(комплект)           	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	  2   	     5      	
125	Пластина 1/3         
трубчатая (комплект) 	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	  2   	     5      	
126	Пластина             
реконструктивная     
прямая и изогнутая   
(комплект)           	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	  2   	     5      	
127	Пластина             
L- и T-образная      
для шейки плеча      
и мыщелков           
большеберцовой       
кости (комплект)     	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	  2   	     5      	
128	Подъемник            
для лопатки          	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	  2   	     5      	
129	Подъемник для мягких 
тканей               	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	  2   	     5      	
130	Проводник            
для ретроградного    
введения катетеров   	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	  2   	     5      	
131	Ранорасширитель      
без кремальеры       	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	  3   	     5      	
132	Ранорасширитель      
без кремальеры (с    
добавочной ложкой)   	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	  2   	     5      	
133	Ранорасширитель      
винтовой             	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  2  	  4   	     5      	
134	Ранорасширитель      
грудной полости      	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  2   	     5      	
135	Ранорасширитель      
с кремальерой        
трехстворчатый       	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  2  	  2   	     5      	
136	Распатор для первого 
ребра                	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  2   	     5      	
137	Распатор желобоватый 
с полукруглой        
выемкой              	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  2   	     5      	
138	Распатор изогнутый   
большой              	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  2  	  2   	     5      	
139	Распатор изогнутый   
малый                	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  2  	  2   	     5      	
140	Распатор прямой      	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  3  	  5   	     5      	
141	Распатор реберный    
левый                	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  2  	  2   	     5      	
142	Распатор реберный    
правый               	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  2  	  2   	     5      	
143	Расширитель          
трахеотомический     	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  2  	  3   	     5      	
144	Роторасширитель      
винтовой             	 -  	 -  	  -  	  1  	  2   	  2  	  2   	     5      	
145	Роторасширитель с    
кремальерой большой  	 1  	 1  	  2  	  2  	  2   	  2  	  3   	     5      	
146	Скальпель брюшистый  
(разные)             	 -  	 -  	  -  	  5  	  8   	  8  	  20  	     3      	
147	Скальпель глазной    
(разные)             	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  4  	  6   	     3      	
148	Скальпель            
остроконечный        
средний              	 -  	 -  	  -  	  7  	  10  	 11  	  15  	     3      	
149	Скобка для сшивания  
ран                  	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	<**>	<**>	     -      	
150	Стетоскоп            	 1  	 2  	  2  	  1  	  1   	  1  	  1   	     8      	
151	Троакар (набор)      	 -  	 -  	  -  	  1  	  1   	  1  	  2   	     5      	
152	Фонендоскоп          
комбинированный      	 1  	 1  	  2  	  1  	  1   	  1  	  2   	     5      	
153	Шпатель для языка    
с квадратными        
отверстиями          	 1  	 1  	  2  	  2  	  2   	  2  	  3   	     5      	
154	Шпатель              
металлический        
для языка            	 5  	 6  	  8  	  3  	  3   	  3  	  4   	     5      	
155	Шприц для промывания 
полостей (емкостью   
100 и 150 мл)        	 -  	 -  	  -  	  3  	  4   	  4  	  3   	     3      	
156	Штатив для кружки    
Эсмарха              	 1  	 1  	  2  	  2  	  2   	  2  	  2   	     10     	
157	Шуруп кортикальный   
диаметром 3,5 мм     
(комплект)           	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	  2   	     8      	
158	Шуруп кортикальный   
диаметром 4,0 мм     
(комплект)           	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	  2   	     8      	
159	Шуруп кортикальный   
диаметром 4,5 мм     
(комплект)           	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	  2   	     8      	
160	Шуруп спонгиозный    
диаметром 6,5 мм     
(комплект)           	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	  2   	     8      	
161	Шуруп малеолярный    
диаметром 4,5 мм     
(комплект)           	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	  2   	     8      	
162	Шуруп канюлированный 
диаметром 6,5 мм     
(комплект)           	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	  2   	     8      	
163	Щипцы гортанные      
для извлечения       
инородных тел        	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  2   	     5      	
164	Щипцы для            
захватывания легкого 	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	 10  	  23  	     5      	
165	Щипцы для носоглотки 
окончатые            	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	  2   	     5      	
166	Щипцы-зажим          
для захватывания     
сосудов окончатые    	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	  2   	     5      	
167	Щипцы носовые        
тампонные            	 -  	 -  	  -  	  2  	  2   	  2  	  3   	     5      	
168	Языкодержатель       	 1  	 1  	  2  	  2  	  2   	  2  	  3   	     5      	
169	Языкодержатель       
детский              	 1  	 1  	  1  	  1  	  2   	  2  	  2   	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                            	
170	Емкость              
для термометров      
и шпателей           	 3  	 3  	  3  	  3  	  3   	  3  	   3   	     3     	
171	Дрель                	 -  	 -  	  -  	  1  	  2   	  2  	   3   	    10     	
172	Коробка              
стерилизационная     
круглая (разные)     	 3  	 5  	  6  	  9  	  12  	 15  	  20   	    10     	
173	Лампочка на гибком   
стержне              	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	   2   	     8     	
174	Матрац               
противопролежневый   	 3  	 5  	  7  	  -  	  -   	  -  	   -   	     3     	
175	Машинка для стрижки  
волос                	 1  	 2  	  2  	  2  	  2   	  2  	   2   	    10     	
176	Метчик 3,5 мм        
(комплект)           	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	   2   	     8     	
177	Метчик 4,5 мм        
(комплект)           	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	   2   	     8     	
178	Метчик 6,5 мм        
(комплект)           	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	   2   	     8     	
179	Носилки санитарные   	 2  	 3  	  8  	  1  	  1   	  1  	   1   	     8     	
180	Отвертка под         
кортикальные шурупы  
3,5 мм (комплект)    	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	   2   	     8     	
181	Отвертка под         
кортикальные шурупы  
4,5 мм (комплект)    	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  -  	   2   	     8     	
182	Оселок кварцевый     
для правки ножей     
и скальпелей         	 1  	 1  	  2  	  1  	  2   	  1  	   2   	    10     	
183	Пипетка глазная      	 8  	 10 	 12  	  -  	  -   	  -  	   -   	     1     	
184	Стаканчик для приема 
лекарств             	 30 	 40 	 50  	  4  	  6   	  4  	   6   	     3     	
185	Турникет гибкий      	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	   2   	     8     	
186	Холодильник для      
хранения медицинских 
препаратов           	<**>	  -  	   -   	    10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                          	
187	Кресло-каталка       	 2  	 3  	  4  	  -  	  -   	  -  	   -   	     8     	
188	Кушетка медицинская  
смотровая            	<**>	<**>	<**>	  -  	  -   	  -  	   -   	    10     	
189	Лесенка              
к операционному и    
перевязочному столу  	 -  	 -  	  -  	  2  	  2   	  2  	   2   	    10     	
190	Ногодержатель (пар)  	 -  	 -  	  -  	  1  	  1   	  1  	   1   	    10     	
191	Подставка            
для стерилизационных 
коробок              	 -  	 -  	  -  	  3  	  4   	  4  	   5   	    10     	
192	Подставка для тазов  	 -  	 -  	  -  	  2  	  3   	  3  	   4   	    10     	
193	Подставка-подхват    
для перевозки        
кроватей (пары)      	 1  	 2  	  2  	  -  	  -   	  -  	   -   	    10     	
194	Подъемник ванный     	 1  	 1  	  2  	  -  	  -   	  -  	   -   	    10     	
195	Подъемник            
для тяжелобольных    	 2  	 2  	  3  	  -  	  -   	  -  	   -   	    10     	
196	Стол операционный    	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	   2   	     8     	
197	Стол ортопедический  	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  по числу   
операционных 	     8     	
198	Стол перевязочный    	 -  	 -  	  -  	  2  	  2   	  -  	   -   	     8     	
199	Столик               
анестезиологический  	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	   2   	     8     	
200	Столик               
для инструментов     
металлический        	 -  	 -  	  -  	  2  	  3   	  3  	   3   	     8     	
201	Столик               
для инструментов     
на кронштейне        
передвижной          	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	   3   	     8     	
202	Столик               
для стерильного      
материала            	 -  	 -  	  -  	  1  	  2   	  2  	   2   	     8     	
203	Тележка              
для перевозки        
больных (каталка)    	 2  	 3  	  4  	  1  	  1   	  1  	   2   	     8     	
204	Тележка              
комбинированная для  
перевозки чистого    
и грязного белья     	 1  	 1  	  1  	  1  	  2   	  2  	   2   	     8     	
205	Шкаф                 
для инструментов     
двухстворчатый       	 -  	 -  	  -  	  1  	  1   	  2  	   2   	     8     	
206	Шкаф                 
для инструментов     
одностворчатый       	 1  	 1  	  1  	  1  	  1   	  1  	   2   	     8     	
207	Шкаф для медицинских 
препаратов           	 2  	 2  	  2  	  1  	  1   	  1  	   1   	     8     	
208	Шкаф                 
для перевязочного    
материала            	 1  	 1  	  1  	  1  	  1   	  1  	   2   	     8     	
209	Шкаф для             
сильнодействующих    
лекарств             	 1  	 1  	  1  	  1  	  1   	  1  	   1   	    10     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                                    	
210	Банка кровоотсосная  	 25 	 40 	 50  	  -  	  -   	  -  	   -   	     3     	
211	Валик клеенчатый     
(разные)             	<**>	     3     	
212	Грелка резиновая     	 6  	 10 	 15  	  -  	  -   	  -  	   -   	     3     	
213	Грелка резиновая     
для льда             	 8  	 10 	 12  	  -  	  -   	  -  	   -   	     3     	
214	Круг подкладной      	 5  	 10 	 15  	  -  	  -   	  -  	   -   	     3     	
215	Кружка Эсмарха       
для клизм с набором  
наконечников         	 2  	 3  	  4  	  -  	  -   	  -  	   -   	     3     	
216	Кружка               
градуированная для   
измерения мокроты    	 2  	 3  	  4  	  -  	  -   	  -  	   -   	     3     	
217	Кружка               
градуированная       
для измерения мочи   	 2  	 4  	  5  	  -  	  -   	  -  	   -   	     3     	
218	Лента измерительная  	 1  	 2  	  2  	  2  	  2   	  2  	   2   	     3     	
219	Лоток (тазик)        
эмалированный        
почкообразный        	 2  	 3  	  3  	  5  	  7   	  7  	   7   	     5     	
220	Мочеприемник         	 10 	 12 	 15  	  -  	  -   	  -  	   -   	     3     	
221	Наконечник для клизм 	 5  	 10 	 12  	  -  	  -   	  -  	   -   	     3     	
222	Наконечник           
для спринцеваний     	 5  	 6  	  8  	  -  	  -   	  -  	   -   	     3     	
223	Плевательница        
карманная            	 2  	 3  	  4  	  -  	  -   	  -  	   -   	     3     	
224	Поильник             	 5  	 7  	 10  	  2  	  2   	  2  	   2   	     3     	
225	Судно подкладное     	 10 	 15 	 20  	  -  	  -   	  -  	   -   	     5     	
226	Трубка газоотводная  	 2  	 4  	  6  	  -  	  -   	  -  	   -   	     3     	
IV. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                              	
227	Банка стеклянная     
с притертой пробкой  
для шовного          
материала            	 -  	 -  	  -  	  -  	  -   	  2  	   8   	     3     	
228	Бутыль               
с притертой пробкой  
для растворов        	 4  	 -  	  -  	  -  	  -   	  5  	   5   	     3     	
229	Воронка стеклянная   	 3  	 -  	  -  	  -  	  -   	  2  	   2   	     3     	
230	Дозатор              
для антисептика      	 1  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	   1   	     3     	
231	Дозатор для жидкого  
мыла                 	 1  	 -  	  -  	  -  	  -   	  1  	   1   	     3     	

Примечания:
<1> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения;
<**> - по потребности.

Травматологическое отделение

 N  
п/п 	

Наименование изделий медицинского 
 назначения и медицинской техники 	 Количество изделий 
  при наличии коек  	
    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		 до 
 15 
коек	16 -
 30 
коек	31 -
 40 
коек	свыше
 41  
койки		
 1  	                2                 	 3  	 4  	 5  	  6  	     7      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Автоклав на 50 - 100 куб.дм       	 1  	 1  	 2  	  3  	     10     	
 2  	Аппарат для лечения переломов     
вытяжением (комплект              
из 14 аппаратов)                  	 1  	 1  	 2  	  3  	     8      	
 3  	Аппарат для наложения гипсовых    
корсетов                          	 1  	 1  	 1  	  2  	     8      	
 4  	Аппарат для наложения гипсовых    
корсетов (портативный)            	 1  	 1  	 1  	  1  	     8      	
 5  	Аппарат для обработки костей      	 -  	 -  	 1  	  1  	     8      	
 6  	Аппарат для разрезания гипсовых   
повязок                           	 -  	 -  	 1  	  2  	     8      	
 7  	Аппарат для репозиции, фиксации   
и удлинения костей (бедра, голени,
плеча) (комплект)                 	 -  	 -  	 2  	  3  	     8      	
 8  	Аппарат для сшивания грудины      
и ребер                           	 -  	 -  	 1  	  1  	     10     	
 9  	Аппарат для устранения            
межберцового диастаза и вправления
отломков при переломах лодыжек    	 1  	 1  	 1  	  1  	     8      	
10  	Аппарат Илизарова (комплект)      	 1  	 2  	 4  	 10  	     8      	
11  	Аппарат-направитель с пробойником 	 -  	 -  	 1  	  1  	     8      	
12  	Аппарат стержневой внешней        
фиксации                          	 -  	 -  	 2  	  8  	     8      	
13  	Аппарат стержневой                
для интрамедуллярного остеосинтеза
с блокированием с инструментами   
для установки                     	 -  	 -  	 1  	  1  	     8      	
14  	Комплекс артроскопический         	 -  	 -  	 -  	  2  	     8      	
15  	Облучатель бактерицидный          	  по числу палат,   
   перевязочных,    
    процедурных,    
 операционных залов 	     8      	
16  	Светильник медицинский            
двухкупольный потолочный          	 -  	 -  	 1  	  2  	     8      	
17  	Светильник медицинский            
однокупольный передвижной         	 -  	 -  	 1  	  1  	     8      	
18  	Стерилизатор воздушный <1>	 1  	 1  	 1  	  1  	     10     	
19  	Электродерматом                   	 1  	 1  	 1  	  1  	     5      	
20  	Электрокоагулятор среднего класса 
(мощностью 200 - 250 Вт)          	 -  	 -  	 -  	  3  	     10     	
21  	Установка для лечения вытяжением  
переломов верхних и нижних        
конечностей (комплект)            	 1  	 1  	 1  	  2  	     8      	
22  	Установка для обработки ожоговых  
больных                           	 -  	 -  	 1  	  1  	     8      	
Аппараты для механотерапии:                                              	
23  	Аппарат для голеностопного сустава
(сгибание-разгибание и отведение- 
приведение)                       	 -  	 -  	 1  	  1  	     8      	
24  	Аппарат для коленного сустава     
(сгибание и разгибание)           	 -  	 -  	 1  	  1  	     8      	
25  	Аппарат для локтевого сустава     
(сгибание и разгибание)           	 -  	 -  	 1  	  1  	     8      	
26  	Аппарат для лучезапястного сустава
(круговые движения)               	 -  	 -  	 1  	  1  	     8      	
27  	Аппарат для лучезапястного сустава
(отведение и приведение)          	 -  	 -  	 1  	  1  	     8      	
28  	Аппарат для лучезапястного сустава
(сгибание и разгибание)           	 -  	 -  	 1  	  1  	     8      	
29  	Аппарат для лучелоктевого сустава 	 -  	 -  	 1  	  1  	     8      	
30  	Аппарат для плечевого сустава     
(круговые движения)               	 -  	 -  	 1  	  1  	     8      	
31  	Аппарат для плечевого сустава     
(отведение и приведение)          	 -  	 -  	 1  	  1  	     8      	
32  	Аппарат для разработки            
тазобедренного сустава            	 -  	 -  	 2  	  2  	     8      	
33  	Аппарат для суставов пальцев      	 -  	 -  	 1  	  1  	     8      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
34  	Винт бедренный динамический       
с установочным инструментом       
(комплект)                        	 -  	 -  	 1  	  2  	     8      	
35  	Винт мыщелковый динамический      
с установочным инструментом       
(комплект)                        	 -  	 -  	 1  	  2  	     8      	
36  	Гвоздь трубчатый для остеосинтеза 
бедра (набор)                     	 3  	 3  	 4  	  6  	     8      	
37  	Груз чугунный для вытяжения       
конечностей (комплект)            	 3  	 3  	 8  	 10  	     8      	
38  	Замок к установке для лечения     
вытяжением                        	 1  	 1  	 1  	  1  	     8      	
39  	Инструменты для внутрикостной     
анестезии (набор)                 	 1  	 1  	 2  	  2  	     5      	
40  	Инструменты для костной           
пунктационной биопсии (набор)     	 -  	 -  	 1  	  1  	     5      	
41  	Инструменты                       
для ортопедотравматологических    
операций (набор)                  	 1  	 1  	 1  	  1  	     5      	
42  	Инструменты для остеосинтеза      
трубчатых костей проволокой       
(набор)                           	 1  	 1  	 1  	  2  	     8      	
43  	Инструменты для разрезания        
гипсовых повязок (набор)          	 1  	 1  	 2  	  2  	     3      	
44  	Инструменты для соединения        
отломков трубчатых костей (набор) 	 1  	 1  	 1  	  1  	     8      	
45  	Инструменты для стабильно-        
функционального остеосинтеза      
(набор)                           	 -  	 -  	 1  	  2  	     8      	
46  	Инструменты ручные                
для прокалывания отверстий        
в костях (набор)                  	 1  	 1  	 1  	  2  	     8      	
47  	Инструменты профессора Розова     
для пластики сухожилий (набор)    	 1  	 1  	 1  	  1  	     5      	
48  	Клемма Павловича для бедра        
и голени большая                  	 1  	 1  	 2  	  3  	     8      	
49  	Клемма Павловича для бедра        
и голени малая                    	 1  	 1  	 2  	  3  	     8      	
50  	Ключ к винту для фиксации отломков
трубчатых костей                  	 1  	 1  	 1  	  2  	     8      	
51  	Ключ к скобе для скелетного       
вытяжения (комплект)              	 1  	 1  	 1  	  2  	     8      	
52  	Костодержатель двухрожковый       
большой                           	 2  	 2  	 3  	  4  	     8      	
53  	Костодержатель двухрожковый малый 	 2  	 2  	 3  	  4  	     8      	
54  	Костодержатель трехрожковый       
большой                           	 2  	 2  	 2  	  4  	     8      	
55  	Костодержатель трехрожковый малый 	 2  	 2  	 3  	  4  	     8      	
56  	Натягиватель для спиц             	 1  	 2  	 2  	  3  	     8      	
57  	Нож для разрезания гипсовых       
повязок                           	 1  	 1  	 2  	  2  	     5      	
58  	Ножницы для разрезания гипсовых   
повязок                           	 1  	 1  	 2  	  2  	     3      	
59  	Пила для разрезания гипсовых      
повязок                           	 1  	 1  	 2  	  2  	     3      	
60  	Пила медицинская листовая         	 1  	 1  	 2  	  2  	     3      	
61  	Пила проволочная витая            	 1  	 1  	 2  	  2  	     3      	
62  	Пила хирургическая ножевая        	 1  	 1  	 1  	  1  	     3      	
63  	Пила хирургическая рамочная       	 1  	 1  	 1  	  1  	     3      	
64  	Пила сагиттальная                 	 -  	 -  	 1  	  2  	     3      	
65  	Риммер                            	 -  	 -  	 -  	  2  	     3      	
66  	Пластина                          
для стабильно-функционального     
остеосинтеза с шурупами (комплект)	 -  	 -  	 -  	  1  	     5      	
67  	Пластина для накостного           
остеосинтеза широкая (комплект)   	 -  	 -  	 -  	  2  	     5      	
68  	Пластина для накостного           
остеосинтеза узкая (комплект)     	 -  	 -  	 -  	  2  	     5      	
69  	Пластина 1/3 трубчатая (комплект) 	 -  	 -  	 -  	  2  	     5      	
70  	Пластина реконструктивная прямая  
и изогнутая (комплект)            	 -  	 -  	 -  	  2  	     5      	
71  	Пластина L- и T-образная          
для шейки плеча и мыщелков        
большеберцовой кости (комплект)   	 -  	 -  	 -  	  2  	     5      	
72  	Подставка для ампутаций           	 1  	 1  	 1  	  2  	     8      	
73  	Подставка крестцовая              	 1  	 1  	 1  	  1  	     8      	
74  	Подставка тазовая для детей       	 1  	 1  	 1  	  1  	     8      	
75  	Пояс для лечения переломов таза   	 1  	 1  	 1  	  2  	     8      	
76  	Проводник для проволочных пил     	 1  	 1  	 2  	  2  	     5      	
77  	Распатор изогнутый                	 2  	 2  	 2  	  2  	     5      	
78  	Распатор прямой                   	 2  	 2  	 2  	  2  	     5      	
79  	Ретрактор ампутационный           	 1  	 1  	 1  	  2  	     5      	
80  	Ручка к проволочной пиле (пар)    	 1  	 1  	 2  	  2  	     5      	
81  	Скоба для скелетного вытяжения    
(большая, средняя, малая)         
(комплект)                        	 15 	 20 	 25 	 30  	     8      	
82  	Спица для скелетного вытяжения    	<**>	     -      	
83  	Скоба для скелетного вытяжения    
при переломах шейных позвонков    	 1  	 1  	 2  	  3  	     8      	
84  	Струбцинка к винту для фиксации   
костных отломков                  	 1  	 1  	 1  	  2  	     8      	
85  	Угломер складной                  	 1  	 1  	 1  	  1  	     8      	
86  	Фиксатор к скобе для скелетного   
вытяжения                         	 10 	 10 	 10 	 20  	     8      	
87  	Шуруп кортикальный диаметром      
3,5 мм (комплект)                 	 -  	 -  	 -  	  2  	     8      	
88  	Шуруп кортикальный диаметром      
4,0 мм (комплект)                 	 -  	 -  	 -  	  2  	     8      	
89  	Шуруп кортикальный диаметром      
4,5 мм (комплект)                 	 -  	 -  	 -  	  2  	     8      	
90  	Шуруп спонгиозный диаметром       
6,5 мм (комплект)                 	 -  	 -  	 -  	  2  	     8      	
91  	Шуруп малеолярный диаметром       
4,5 мм (комплект)                 	 -  	 -  	 -  	  2  	     8      	
92  	Шуруп канюлированный диаметром    
6,5 мм (комплект)                 	 -  	 -  	 -  	  2  	     8      	
93  	Щипцы для захватывания            
и удерживания костей мощные       	 1  	 1  	 2  	  2  	     5      	
94  	Щипцы для захватывания            
и удерживания трубчатых костей    	 1  	 1  	 2  	  2  	     5      	
95  	Щипцы для отгибания краев гипсовых
повязок                           	 1  	 1  	 1  	  2  	     5      	
96  	Щипцы-кусачки костные с круглыми  
губками изогнутые                 	 1  	 1  	 1  	  2  	     3      	
97  	Щипцы-кусачки костные с круглыми  
губками прямые                    	 1  	 1  	 1  	  2  	     3      	
98  	Щипцы-кусачки костные с прямыми   
копьевидными губками мощные       	 1  	 1  	 1  	  2  	     3      	
99  	Щипцы-кусачки костные шарнирные   
с двойной передачей с круглыми    
губками изогнутые по плоскости    	 1  	 1  	 1  	  1  	     3      	
100 	Щипцы-кусачки костные шарнирные   
с двойной передачей с овальными   
губками изогнутые по ребру        	 1  	 1  	 1  	  1  	     3      	
101 	Щипцы-кусачки костные шарнирные   
с двойной передачей с прямыми     
губками изогнутые по плоскости    	 1  	 1  	 1  	  2  	     3      	
102 	Щипцы-кусачки костные шарнирные   
с двойной передачей с узкими      
овальными губками изогнутые       
по плоскости                      	 1  	 1  	 1  	  2  	     3      	
103 	Щипцы нейрохирургические          
для извлечения осколков костей    	 -  	 -  	 1  	  1  	     5      	
104 	Щипцы секвестральные изогнутые    	 1  	 1  	 2  	  2  	     5      	
105 	Щипцы секвестральные прямые       	 1  	 1  	 2  	  2  	     5      	
106 	Элеватор для костных операций     	 2  	 2  	 2  	  4  	     5      	
107 	Элеватор для операций на костях   
голени                            	 1  	 1  	 2  	  3  	     5      	
108 	Электротрепан                     
для нейрохирургических            
и травматологических операций     	 -  	 -  	 1  	  1  	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
109 	Блок навесной надкроватный        	 3  	 3  	 5  	  8  	     8      	
110 	Блокодержатель                    	 3  	 3  	 5  	  8  	     8      	
111 	Велотренажер                      	 -  	 -  	 1  	  1  	     10     	
112 	Гамак для подвешивания стопы      
(для взрослых)                    	 6  	 10 	 10 	 25  	     8      	
113 	Гамак для подвешивания стопы      
(для детей)                       	 2  	 5  	 5  	  5  	     8      	
114 	Гамак к установке для лечения     
вытяжением                        	 2  	 2  	 4  	  6  	     8      	
115 	Гамак на палочках с крючками      
для шин                           	 3  	 5  	 8  	 10  	     8      	
116 	Гамак на петлях для шин           
(для взрослых)                    	 6  	 10 	 10 	 25  	     8      	
117 	Гамак на петлях для шин           
(для детей)                       	 2  	 5  	 2  	  5  	     8      	
118 	Динамометр ручной для взрослых    	 1  	 1  	 1  	  1  	     5      	
119 	Динамометр ручной для детей       	 1  	 1  	 1  	  1  	     5      	
120 	Дрель для проведения спиц         	 1  	 2  	 3  	  5  	     10     	
121 	Контейнер для обработки           
медицинских инструментов          	 4  	 4  	 4  	  4  	     10     	
122 	Кусачки для откусывания спиц      	 1  	 1  	 1  	  2  	     8      	
123 	Лямка для вытяжения позвоночника  	 2  	 2  	 4  	  6  	     8      	
124 	Манжетка для вытяжения            
за голеностопный сустав           
для взрослых                      	 3  	 3  	 5  	  8  	     8      	
125 	Манжетка для вытяжения            
за голеностопный сустав для детей 	 2  	 2  	 3  	  5  	     8      	
126 	Манжетка для вытяжения за голень  	 3  	 5  	 5  	  8  	     8      	
127 	Метчик 3,5 мм (комплект)          	 -  	 -  	 -  	  2  	     8      	
128 	Метчик 4,5 мм (комплект)          	 -  	 -  	 -  	  2  	     8      	
129 	Метчик 6,5 мм (комплект)          	 -  	 -  	 -  	  2  	     8      	
130 	Отвертка под кортикальные шурупы  
3,5 мм (комплект)                 	 -  	 -  	 -  	  2  	     8      	
131 	Отвертка под кортикальные шурупы  
4,5 мм (комплект)                 	 -  	 -  	 -  	  2  	     8      	
132 	Палочка для гамака к установке    
для лечения вытяжением            	 2  	 2  	 2  	  4  	     8      	
133 	Петля для вытяжения шейных        
и грудных позвонков               	 2  	 2  	 2  	  4  	     8      	
134 	Распорка для гамака к установке   
для лечения вытяжением            	 2  	 3  	 4  	  6  	     8      	
135 	Рашпиль                           	 1  	 1  	 1  	  1  	     8      	
136 	Стойка для скрепления блоков      	 3  	 3  	 5  	  8  	     8      	
137 	Стойка к аппаратам механотерапии  	 -  	 -  	 3  	  4  	     8      	
138 	Стремя металлическое для взрослых 
и детей                           	 10 	 15 	 20 	 25  	     8      	
139 	Шарошка для обработки вертлужной  
впадины (для детей)               	 1  	 1  	 1  	  1  	     8      	
140 	Шина (Кузьминского) для лечения   
переломов ключицы для взрослых    	 2  	 2  	 4  	  8  	     8      	
141 	Шина (Кузьминского) для лечения   
переломов ключицы для детей       	 1  	 1  	 2  	  4  	     8      	
142 	Шина для лечения переломов плеча  	 3  	 3  	 5  	 10  	     8      	
143 	Шина для фиксации кисти и пальцев 	 3  	 3  	 5  	  8  	     8      	
144 	Шина для фиксации шейных позвонков	 1  	 1  	 2  	  3  	     8      	
145 	Шина проволочная (лестничная)     
для верхних и нижних конечностей  	 5  	 5  	 5  	  5  	     8      	
146 	Холодильник для хранения          
медицинских препаратов            	<**>	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
147 	Кровать медицинская               
для травматологических больных    	 2  	 3  	 4  	  5  	     8      	
148 	Кушетка медицинская смотровая     	<**>	     10     	
149 	Подставка под ножки кровати       	 6  	 10 	 15 	 20  	     10     	
150 	Стол для заготовки гипсовых бинтов	 1  	 1  	 2  	  2  	     8      	
151 	Стол для наложения гипсовых       
повязок                           	 1  	 1  	 2  	  2  	     8      	
152 	Стол ортопедический               	 1  	 1  	 1  	  1  	     8      	
153 	Тележка для перевозки больных     	 1  	 2  	 2  	  3  	     8      	
154 	Тележка комбинированная           
для перевозки чистого белья       	 1  	 1  	 2  	  2  	     8      	
155 	Шкаф для гипсовых бинтов          	 1  	 1  	 1  	  2  	     10     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
156 	Бинт резиновый                    	 1  	 1  	 1  	  1  	     3      	
157 	Валик клеенчатый                  	<**>	     -      	
158 	Каркас для лечения ран            
для взрослых                      	 1  	 1  	 1  	  2  	     8      	
159 	Каркас для лечения ран для детей  	 1  	 1  	 1  	  1  	     8      	
160 	Костыли (пар)                     	 3  	 6  	 8  	 10  	     8      	
161 	Трость                            	 2  	 2  	 3  	  5  	     8      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
162 	Дозатор для антисептика           	 1  	 1  	 1  	  1  	     3      	
163 	Дозатор для жидкого мыла          	 1  	 1  	 1  	  1  	     3      	
164 	Таз для замачивания гипса         	 1  	 1  	 2  	  2  	     8      	
165 	Ящик для гипса                    	 1  	 1  	 1  	  1  	     8      	

Примечания:
<1> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения;
<**> - по потребности.

Урологическое отделение

 N  
п/п 	

Наименование изделий
    медицинского    
    назначения и    
медицинской техники 	       Количество изделий при наличии коек        	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		
 для отделения 
    (палат)    	
   для    
перевязоч-
   ной    	
   для    
операцион-
   ной    	    для     
цистоскопи- 
  ческого   
  кабинета  
в отделениях		
		 до 
 30 
коек	31 -
 40 
коек	свыше
 41  
койки	 до 
 40 
коек	свыше
 41  
койки	 до 
 40 
коек	свыше
 41  
койки	до 40
коек 	свыше 
  41  
койки 		
 1  	         2          	 3  	 4  	  5  	 6  	  7  	 8  	  9  	 10  	  11  	     12     	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                                           	
 1  	Аппарат             
для ингаляционной   
анестезии           	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	  1  	  1   	     5      	
 2  	Аппарат             
для определения     
центрального        
венозного давления  	 1  	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	  -  	  -   	     5      	
 3  	Аппарат для резания 
и коагуляции токами 
высокой частоты     
(электронож)        	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	  1  	  1   	     5      	
 4  	Аппарат для лечения 
энуреза             	 1  	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	  -  	  -   	     5      	
 5  	Аппарат             
ультразвуковой      
диагностический     	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  -  	  1  	  1   	     5      	
 6  	Аспиратор           
для удаления        
раздробленных камней	 -  	 -  	  1  	 -  	  -  	 1  	  1  	  1  	  2   	     5      	
 7  	Весы медицинские    	 1  	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	  -  	  -   	     10     	
 8  	Насос инфузионный   
(аппарат            
для длительных      
внутривенных        
вливаний)           	 1  	 2  	  2  	 -  	  -  	 1  	  1  	  -  	  -   	     5      	
 9  	Негатоскоп общего   
назначения          	 1  	 3  	  3  	 -  	  -  	 1  	  1  	  1  	  1   	     10     	
10  	Нефроскоп жесткий   	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	  -  	  -   	     5      	
11  	Облучатель          
бактерицидный       	    по числу палат, перевязочных, процедурных,    
          операционных залов, кабинетов           	     5      	
12  	Осветитель          
галогеновый         	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	  -  	  -   	     8      	
13  	Осветитель          
для цистоскопа      
со световодом       	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  2  	  2  	  2   	     8      	
14  	Отсасыватель        
хирургический       
с электроприводом   	 1  	 1  	  1  	 -  	  -  	 1  	  2  	  -  	  -   	     5      	
15  	Прибор для измерения
артериального       
давления (тонометр) 	 2  	 3  	  4  	 1  	  1  	 1  	  1  	  -  	  -   	     5      	
16  	Резектоскоп         	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	  -  	  -   	     5      	
17  	Светильник          
медицинский         
бестеневой          
передвижной         	 -  	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  1  	  -  	  -   	     8      	
18  	Светильник          
медицинский         
бестеневой          
стационарный        	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	  -  	  -   	     8      	
19  	Светильник          
медицинский         
на шарнирно-выносном
рычаге              	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  -  	  1  	  1   	     8      	
20  	Стерилизатор        
воздушный <1>	 1  	 1  	  1  	 1  	  1  	 1  	  1  	  1  	  1   	     10     	
21  	Стол рентгено-      
урологический       	  по одному для областных и клинических больниц   
      (при наличии хирургического отделения       
                  свыше 40 коек)                  	     8      	
22  	Термометр для воды  	 2  	 3  	  4  	 -  	  -  	 -  	  -  	  -  	  -   	     3      	
23  	Термометр           
медицинский         	 15 	 20 	 30  	 -  	  -  	 -  	  -  	  -  	  -   	     3      	
24  	Уретроскоп жесткий  	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	  -  	  -   	     5      	
25  	Уретроскоп          
комбинированный     	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	  1  	  1   	     5      	
26  	Уретротом (комплект)	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	  -  	  -   	     5      	
27  	Уретроцистоскоп     	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	  1  	  4   	     5      	
28  	Урометр (от 1000    
до 1025 и от 1025   
до 1050) пар        	 2  	 3  	  4  	 -  	  -  	 -  	  -  	  1  	  1   	     5      	
29  	Цистолитотриптор    	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  -  	  1  	  2   	     5      	
30  	Цистоскоп           
катетеризационный   
двусторонний        	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  -  	  2  	  3   	     5      	
31  	Цистоскоп           
катетеризационный   
односторонний       
детский             	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  -  	  1  	  2   	     5      	
32  	Цистоскоп           
катетеризационный   
односторонний       	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  -  	  2  	  3   	     5      	
33  	Цистоскоп           
операционный        	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	  1  	  2   	     5      	
34  	Цистоскоп с круговым
обзором             	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  -  	  1  	  1   	     5      	
35  	Цистоскоп           
эвакуационный       
(ирригационно-      
промывной)          	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  -  	  2  	  3   	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                                           	
36  	Буж для тоннелизации
уретры              	 -  	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  2  	  -  	  -   	     4      	
37  	Буж конический      
(набор)             	 -  	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  1  	  2  	  2   	     4      	
38  	Буж уретральный     
металлический       
изогнутый (набор)   	 -  	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  1  	  2  	  2   	     4      	
39  	Буж уретральный     
металлический       
изогнутый с пуговкой
(набор)             	 -  	 -  	  -  	 1  	  1  	 -  	  -  	  1  	  1   	     4      	
40  	Буж уретральный с   
проводниками (набор)	 -  	 -  	  -  	 1  	  2  	 1  	  1  	  2  	  2   	     4      	
41  	Буж-перфоратор      	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	  -  	  -   	     4      	
42  	Везикопростатом     	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	  -  	  -   	     5      	
43  	Держатель           
для мочеточника     	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  2  	  -  	  -   	     5      	
44  	Жгут                
кровоостанавливающий	 2  	 3  	  4  	 2  	  2  	 1  	  2  	  -  	  -   	     3      	
45  	Жом кишечный        
раздавливающий      	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	  -  	  -   	     5      	
46  	Зажим для остановки 
кровотечения        
из капсулы простаты 	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 3  	  4  	  -  	  -   	     5      	
47  	Зажим для полового  
члена               	 -  	 -  	  -  	 1  	  2  	 1  	  1  	  2  	  3   	     5      	
48  	Зажим для почечной  
ножки               	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 4  	  6  	  -  	  -   	     5      	
49  	Зажим               
для прикрепления    
операционного белья 
к брюшине           	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 20 	 30  	  -  	  -   	     5      	
50  	Зажим               
для прикрепления    
операционного белья 
к коже (разные)     	 -  	 -  	  -  	 15 	 20  	 20 	 30  	  -  	  -   	     5      	
51  	Зажим для резиновых 
трубок пружинящий   	 5  	 7  	  8  	 3  	  4  	 3  	  3  	  2  	  3   	     5      	
52  	Зажим желудочный    
эластичный изогнутый	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 3  	  5  	  -  	  -   	     5      	
53  	Зажим желудочный    
эластичный прямой   	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 3  	  5  	  -  	  -   	     5      	
54  	Зажим кишечный      
эластичный изогнутый	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 4  	  6  	  -  	  -   	     5      	
55  	Зажим кишечный      
эластичный прямой   	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 4  	  6  	  -  	  -   	     5      	
56  	Зажим               
кровоостанавливающий
(разные)            	 -  	 -  	  -  	 15 	 15  	 30 	 40  	  -  	  -   	     5      	
57  	Зажим               
кровоостанавливающий
типа "Москит"       
(разные)            	 -  	 -  	  -  	 20 	 25  	 30 	 40  	  -  	  -   	     5      	
58  	Зажим сосудистый    
(разные)            	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 10 	 20  	  -  	  -   	     5      	
59  	Зеркало влагалищное 
двустворчатое       
(комплект)          	 -  	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  1  	  1  	  1   	     4      	
60  	Зеркало двустороннее
Ричардсона          	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  3  	  -  	  -   	     4      	
61  	Зеркало для брюшной 
стенки большое      	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  3  	  -  	  -   	     4      	
62  	Зеркало для брюшной 
стенки малое        	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 3  	  4  	  -  	  -   	     4      	
63  	Зеркало для мочевого
пузыря              	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 3  	  4  	  -  	  -   	     4      	
64  	Зеркало             
для отведения печени	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  3  	  -  	  -   	     4      	
65  	Зеркало             
для разведения краев
ран почечной лоханки
(набор)             	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	  -  	  -   	     4      	
66  	Зеркало ректальное  
двустворчатое       
операционное        	 -  	 -  	  -  	 1  	  2  	 2  	  2  	  -  	  -   	     4      	
67  	Зеркало ректальное  
двустворчатое       
со сплошными губками	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  2  	  -  	  -   	     4      	
68  	Зеркало Федорова    
для отведения почек 	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  2  	  -  	  -   	     4      	
69  	Зонд дуоденальный   	 3  	 4  	  6  	 -  	  -  	 -  	  -  	  -  	  -   	     4      	
70  	Зонд желобоватый    
(разные)            				 6  	  7  	 6  	  8  	  -  	  -   	     4      	
71  	Зонд желудочный     
с воронкой          	 4  	 4  	  4  	 -  	  -  	 -  	  -  	  -  	  -   	     4      	
72  	Зонд маточный       
с делениями         	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 3  	  5  	  -  	  -   	     4      	
73  	Зонд металлический  
гибкий с оливой     	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	  -  	  -   	     4      	
74  	Зонд хирургический  
пуговчатый (разные) 	 -  	 -  	  -  	 6  	  7  	 6  	  8  	  -  	  -   	     4      	
75  	Игла атравматическая
(разные)            	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	<**>	  -  	  -   	     -      	
76  	Игла                
для спинномозговой  
пункции (набор)     	 -  	 -  	  -  	 2  	  3  	 2  	  3  	  -  	  -   	     3      	
77  	Игла лигатурная     
(разные)            	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  3  	  -  	  -   	     3      	
78  	Игла для взятия     
и переливания крови 	 6  	 8  	 10  	 4  	  5  	 4  	  5  	  -  	  -   	     3      	
79  	Иглодержатель       
(разные)            	 -  	 -  	  -  	 2  	  2  	 10 	 15  	  -  	  -   	     5      	
80  	Инструменты         
для пункционной     
нефростомии (набор) 	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	  -  	  -   	     5      	
81  	Инструменты для     
трахеотомии (набор) 	 -  	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  1  	  -  	  -   	     5      	
82  	Капсула             
для собирания       
и отвода мочи       	 -  	 -  	  -  	 6  	  8  	 -  	  -  	  -  	  -   	     4      	
83  	Катетер             
для спринцеваний    
и орошений          	 2  	 3  	  5  	 2  	  3  	 -  	  -  	  -  	  -   	     3      	
84  	Катетер             
мочеточниковый      
(набор)             	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	  8  	  12  	     3      	
85  	Катетер резиновый   
(набор)             	 4  	 6  	  8  	 12 	 15  	 12 	 12  	  -  	  -   	     3      	
86  	Катетер уретральный 
металлический       
детский (набор)     	 -  	 -  	  -  	 1  	  2  	 1  	  2  	  1  	  2   	     4      	
87  	Катетер уретральный 
металлический       
женский (набор)     	 -  	 -  	  -  	 2  	  3  	 1  	  2  	  1  	  2   	     4      	
88  	Катетер уретральный 
металлический       
мужской (набор)     	 -  	 -  	  -  	 2  	  3  	 1  	  2  	  1  	  2   	     4      	
89  	Катетер эластичный  
головчатый (набор)  	 2  	 3  	  4  	 2  	  2  	 1  	  2  	  1  	  2   	     3      	
90  	Катетер эластичный  
изогнутый (набор)   	 2  	 3  	  5  	 2  	  3  	 1  	  2  	  1  	  2   	     3      	
91  	Кольпоскоп          	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	  1  	  1   	     8      	
92  	Корнцанг изогнутый  	 3  	 4  	  5  	 3  	  4  	 3  	  4  	  3  	  4   	     5      	
93  	Корнцанг прямой     	 3  	 4  	  5  	 3  	  4  	 3  	  4  	  3  	  4   	     5      	
94  	Крючок пластинчатый 
двусторонний (по    
Фарабефу) комплект  	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	  -  	  -   	     5      	
95  	Крючок хирургический
зубчатый (разные)   	 -  	 -  	  -  	 12 	 15  	 20 	 25  	  -  	  -   	     5      	
96  	Литотриптор         
ложкообразный N 1   	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  -  	  1  	  1   	     5      	
97  	Литотриптор         
ложкообразный N 0   	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  -  	  1  	  1   	     5      	
98  	Литотриптор         
окончатый N 00, 0,  
1, 2 (набор)        	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  -  	  -  	  -   	     5      	
99  	Литотриптор         
окончатый N 000     	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  -  	  1  	  1   	     5      	
100 	Набор для           
переливания крови   	 1  	 1  	  1  	 1  	  2  	 1  	  1  	  -  	  -   	     -      	
101 	Набор урологический 
для биполярной      
и монополярной      
коагуляции          	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  -  	  1  	  2   	     10     	
102 	Ложка костная острая
двусторонняя        	 -  	 -  	  -  	 1  	  1  	 2  	  3  	  -  	  -   	     5      	
103 	Лопаточка для       
разделения тканей   	 -  	 -  	  -  	 2  	  2  	 2  	  3  	  -  	  -   	     5      	
104 	Нож для рассечения  
фистул остроконечный	 -  	 -  	  -  	 1  	  2  	 2  	  3  	  -  	  -   	     5      	
105 	Ножницы             
для перевязочного   
материала           	 2  	 4  	  4  	 2  	  2  	 2  	  2  	  -  	  -   	     3      	
106 	Ножницы             
для разрезания      
повязок с пуговкой  	 2  	 4  	  4  	 2  	  2  	 2  	  2  	  -  	  -   	     3      	
107 	Ножницы             
хирургические       
для рассечения      
мягких тканей       	 8  	 10 	 15  	 10 	 12  	 15 	 20  	  1  	  1   	     3      	
108 	Петля для удаления  
камней              
из мочеточников     	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	 20  	 30  	  30  	     5      	
109 	Пинцет анатомический
(разные)            	 5  	 7  	 10  	 8  	 12  	 8  	 12  	  3  	  5   	     5      	
110 	Пинцет              
зубчато-лапчатый    	 -  	 -  	  -  	 8  	 12  	 10 	 15  	  3  	  5   	     5      	
111 	Пинцет хирургический
(разные)            	 5  	 7  	 10  	 7  	 10  	 10 	 12  	  3  	  5   	     5      	
112 	Пластинка           
для оттеснения      
внутренностей       	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 3  	  5  	  -  	  -   	     5      	
113 	Проводник           
для ретроградного   
введения катетера   	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 3  	  4  	  1  	  2   	     5      	
114 	Ранорасширитель     
без кремальеры      	 -  	 -  	  -  	 4  	  4  	 4  	  6  	  -  	  -   	     5      	
115 	Ранорасширитель     
для мочевого пузыря 	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  3  	  -  	  -   	     5      	
116 	Ранорасширитель для 
мочевого пузыря с   
отсосом и освещением	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  3  	  -  	  -   	     5      	
117 	Ранорасширитель     
с кремальерой       
трехстворчатый      	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  3  	  -  	  -   	     5      	
118 	Распатор изогнутый  	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  4  	  -  	  -   	     5      	
119 	Распатор прямой     	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  4  	  -  	  -   	     5      	
120 	Скальпель(набор)    	 -  	 -  	  -  	 5  	  5  	 10 	 15  	  -  	  -   	     3      	
121 	Стетоскоп           	 2  	 3  	  4  	 -  	  -  	 1  	  1  	  -  	  -   	     5      	
122 	Троакар (набор)     	 -  	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  5  	  -  	  -   	     5      	
123 	Троакар-выкусыватель
для биопсии         
предстательной      
железы              	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  5  	  -  	  -   	     5      	
124 	Фонендоскоп         
комбинированный     	 1  	 2  	  3  	 1  	  2  	 1  	  1  	  -  	  -   	     5      	
125 	Шпатель для языка   
с квадратными       
отверстиями         	 2  	 3  	  4  	 2  	  3  	 2  	  3  	  -  	  -   	     5      	
126 	Шпатель             
металлический       
для языка           	 5  	 7  	 10  	 5  	  7  	 2  	  3  	  -  	  -   	     5      	
127 	Шприц для промывания
полостей (емкостью  
100 мл)             	 4  	 4  	  6  	 4  	  5  	 2  	  2  	  4  	  5   	     3      	
128 	Шприц для промывания
полостей (емкостью  
150 мл)             	 2  	 3  	  5  	 1  	  2  	 1  	  2  	  1  	  5   	     3      	
129 	Штатив для кружки   
Эсмарха             	 1  	 2  	  3  	 -  	  -  	 -  	  -  	  -  	  -   	     10     	
130 	Штопор для удаления 
фибромиом           	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	  -  	  -   	     5      	
131 	Щипцы               
геморроидальные     
окончатые           	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 10 	 12  	  -  	  -   	     5      	
132 	Щипцы двузубые      
гинекологические    
острые              	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  2  	  -  	  -   	     5      	
133 	Щипцы двузубые      
гинекологические    
прямые мощные       	 -  	 -  	  -  	 1  	  2  	 2  	  2  	  -  	  -   	     5      	
134 	Щипцы для аденомы   	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  2  	  -  	  -   	     5      	
135 	Щипцы для извлечения
почечных и желчных  
камней              	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	  -  	  -   	     5      	
136 	Щипцы для удаления  
папилломы мочевого  
пузыря ложечные     	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	  -  	  -   	     5      	
137 	Щипцы лапчатые      
для простатэктомии  	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	  -  	  -   	     5      	
138 	Щипцы Левковича     
изогнутые для       
извлечения камней   
из мочевого пузыря  	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	  -  	  -   	     5      	
139 	Щипцы Левковича     
прямые для          
извлечения камней   
из мочевого пузыря  	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	  -  	  -   	     5      	
140 	Щипцы однозубые     
для оттягивания     
матки (пулевые)     	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  3  	  -  	  -   	     5      	
141 	Щипцы уретральные   
(для извлечения     
инородных тел       
из уретры)          	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	  -  	  -   	     5      	
142 	Щипцы-зажимы        
для захватывания    
сосудов окончатые   	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 5  	  8  	  -  	  -   	     5      	
143 	Щипцы-кусачки       
костные с круглыми  
губками прямые      	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  3  	  -  	  -   	     5      	
144 	Щипцы-кусачки       
костные с круглыми  
губками изогнутые   	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  3  	  -  	  -   	     5      	
145 	Эвакуатор (катетер) 
для удаления камней 
из мочевого пузыря  	 4  	 4  	  8  	 -  	  -  	 -  	  -  	  4  	  8   	     4      	
146 	Электрод эластичный 
для коагуляции      
опухоли мочевого    
пузыря (комплект)   	 -  	 -  	  -  	 3  	  3  	 3  	  3  	  3  	  4   	     10     	
147 	Языкодержатель      	 1  	 2  	  2  	 2  	  2  	 2  	  2  	  -  	  -   	     5      	
148 	Языкодержатель      
детский             	 1  	 1  	  1  	 1  	  1  	 1  	  1  	  -  	  -   	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                     	
149 	Емкость             
для термометров     
и шпателей          	 2  	 3  	  4  	 2  	  2  	 2  	  2  	  1  	  1   	     3      	
150 	Контейнер           
для обработки       
медицинских         
инструментов        	 4  	 4  	  4  	 4  	  4  	 4  	  4  	  4  	  4   	     10     	
151 	Коробка             
стерилизационная    
круглая (разные)    	 2  	 3  	  5  	 3  	  5  	 5  	  6  	  2  	  2   	     10     	
152 	Маска наркозная     
складная            	 -  	 -  	  -  	 2  	  3  	 2  	  3  	  -  	  -   	     5      	
153 	Матрац              
противопролежневый  	 5  	 7  	 10  	 -  	  -  	 -  	  -  	  -  	  -   	     3      	
154 	Носилки санитарные  	 1  	 2  	  2  	 1  	  1  	 1  	  1  	  -  	  -   	     8      	
155 	Стаканчик для приема
лекарств            	 25 	 40 	 60  	 3  	  5  	 3  	  5  	  2  	  3   	     3      	
156 	Холодильник для     
хранения медицинских
препаратов          	<**>	 -  	  -  	  -  	  -   	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                                   	
157 	Кресло              
гинекологическое    	 -  	 -  	  -  	 1  	  1  	 -  	  -  	  1  	  2   	     8      	
158 	Кушетка медицинская 
смотровая           	<**>	 -  	  -  	  -  	  -   	     10     	
159 	Лесенка             
к операционному     
(перевязочному)     
столу               	 -  	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  2  	  -  	  -   	     10     	
160 	Подставка для тазов 	 -  	 -  	  -  	 2  	  3  	 2  	  3  	  2  	  2   	     10     	
161 	Подъемник           
для тяжелобольных   	 1  	 2  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	  -  	  -   	     10     	
162 	Стол операционный   	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	  -  	  -   	     8      	
163 	Стол перевязочный   	 -  	 -  	  -  	 2  	  2  	 -  	  -  	  1  	  1   	     8      	
164 	Стол урологический  	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	  -  	  -   	     8      	
165 	Столик              
для инструментов    	 1  	 1  	  2  	 2  	  2  	 2  	  2  	  1  	  1   	     8      	
166 	Тележка             
для перевозки       
больных (каталка)   	 1  	 1  	  2  	 1  	  2  	 1  	  1  	  -  	  -   	     8      	
167 	Тележка             
комбинированная для 
перевозки чистого   
и грязного белья    	 1  	 1  	  1  	 1  	  1  	 -  	  -  	  1  	  1   	     8      	
168 	Шкаф                
для перевязочного   
материала           	 1  	 1  	  1  	 1  	  1  	 1  	  1  	  -  	  -   	     8      	
169 	Шкаф для            
сильнодействующих   
лекарств            	 2  	 3  	  4  	 2  	  2  	 1  	  2  	  1  	  2   	     8      	
170 	Шкаф медицинский    
двухстворчатый      	 1  	 2  	  2  	 1  	  1  	 1  	  1  	  1  	  1   	     8      	
171 	Шкаф медицинский    
одностворчатый      	 1  	 1  	  2  	 1  	  2  	 2  	  2  	  1  	  2   	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                                             	
172 	Баллон резиновый    	 4  	 6  	  8  	 2  	  3  	 2  	  2  	  -  	  -   	     3      	
173 	Банка кровоотсосная 	 15 	 20 	 25  	 -  	  -  	 -  	  -  	  -  	  -   	     3      	
174 	Грелка резиновая    	 10 	 15 	 20  	 1  	  1  	 1  	  2  	  -  	  -   	     3      	
175 	Грелка резиновая    
для льда            	 6  	 10 	 15  	 -  	  -  	 -  	  -  	  -  	  -   	     3      	
176 	Круг подкладной     
резиновый           	 5  	 8  	 10  	 -  	  -  	 -  	  -  	  -  	  -   	     3      	
177 	Кружка Эсмарха      
для клизм с набором 
наконечников        	 3  	 3  	  4  	 2  	  3  	 -  	  -  	  -  	  -   	     3      	
178 	Кружка              
градуированная      
для измерения мочи  	 8  	 10 	 15  	 3  	  5  	 1  	  1  	  2  	  2   	     3      	
179 	Лента измерительная 	 1  	 2  	  2  	 1  	  1  	 -  	  -  	  -  	  -   	     3      	
180 	Лоток (тазик)       
эмалированный       
почкообразный       	 6  	 10 	 12  	 4  	  4  	 3  	  5  	  2  	  3   	     5      	
181 	Лоток для эластичных
катетеров           	 2  	 3  	  4  	 1  	  2  	 2  	  2  	  2  	  2   	     5      	
182 	Мочеприемник        	 10 	 15 	 20  	 1  	  2  	 -  	  -  	  2  	  2   	     3      	
183 	Судно подкладное    	 8  	 12 	 15  	 1  	  1  	 -  	  -  	  -  	  -   	     5      	
184 	Трубка газоотводная 	 5  	 8  	 12  	 -  	  -  	 -  	  -  	  -  	  -   	     3      	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                        	
185 	Банка стеклянная    
с притертой пробкой 	 4  	 6  	  8  	 2  	  3  	 3  	  4  	  2  	  2   	     3      	
186 	Воронка стеклянная  	 2  	 3  	  4  	 2  	  3  	 1  	  1  	  1  	  2   	     3      	
187 	Дозатор             
для антисептика     	 1  	 1  	  1  	 1  	  1  	 1  	  1  	  1  	  1   	     3      	
188 	Дозатор для жидкого 
мыла                	 1  	 1  	  1  	 1  	  1  	 1  	  1  	  1  	  1   	     3      	
189 	Пробирка стеклянная 	 30 	 50 	 70  	 30 	 50  	 20 	 20  	  -  	  -   	     3      	

Примечания:
<1> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения;
<**> - по потребности.

Офтальмологическое отделение

 N  
п/п 	

Наименование изделий 
    медицинского     
    назначения и     
 медицинской техники 	Количество изделий при наличии коек, 
           в т.ч. детских            	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		 для отделений 
    (палат)    	   для    
перевязоч-
   ной    	   для    
операцион-
   ной    		
		 до 
 25 
коек	26 -
 35 
коек	свыше
 36  
коек 	 до 
 35 
коек	свыше
 36  
коек 	 до 
 35 
коек	свыше
 36  
коек 		
 1  	          2          	 3  	 4  	  5  	 6  	  7  	 8  	  9  	     10     	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                               	
 1  	Аппарат              
для проведения       
криовоздействия      	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  1  	     5      	
 2  	Аппарат              
для ультразвукового  
исследования         
офтальмологический   	 -  	 -  	  1  	 -  	  -  	 -  	  1  	     5      	
 3  	Гальванокаутер       
глазной (комплект)   	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     5      	
 4  	Гониоскоп            
для исследования     
сетчатки             	 -  	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  1  	     5      	
 5  	Диатермокоагулятор   
офтальмологический   	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  2  	     9      	
 6  	Лазер                
офтальмологический   
комбинированный      	 -  	 -  	  1  	 -  	  -  	 -  	  1  	     5      	
 7  	Лампа бактерицидная  
настольная           	 -  	 -  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
 8  	Лампа щелевая        	 1  	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
 9  	Лупа бинокулярная    
козырьковая          	 -  	 -  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     6      	
10  	Микроскоп            
операционный         
офтальмологический   	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  3  	     5      	
11  	Облучатель           
бактерицидный        	    по числу палат, перевязочных,    
   процедурных, операционных залов   	     5      	
12  	Офтальмокоагулятор   	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  4  	     3      	
13  	Офтальмометр         	 -  	 -  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
14  	Офтальмоскоп налобный
бинокулярный         	 -  	 -  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
15  	Офтальмоскоп ручной  
электрический        	 1  	 2  	  4  	 -  	  -  	 -  	  -  	     2      	
16  	Периметр компьютерный	 -  	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
17  	Периметр настольный  	 1  	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     9      	
18  	Периметр проекционный	 1  	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
19  	Протез-индикатор     
Балтина              
для локализации      
инородных тел в глазу	 1  	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     9      	
20  	Протезы глазные      
лечебные (набор)     	      по 1 набору для больниц,       
где проводится глазное протезирование	     9      	
21  	Рабочее место        
офтальмолога         	 -  	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
22  	Рефрактометр         
автоматический       	 -  	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
23  	Светильник           
медицинский          
бестеневой           
передвижной          	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     8      	
24  	Светильник           
медицинский          
бестеневой           
стационарный         	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     8      	
25  	Синоптофор           	 -  	 -  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     9      	
26  	Стерилизатор         
воздушный <1>	 -  	 -  	  1  	 -  	  -  	 -  	  2  	     10     	
27  	Стерилизатор-автоклав
для быстрой          
стерилизации         	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     10     	
28  	Термометр для воды   	 1  	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
29  	Термометр медицинский	 5  	 10 	 20  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
30  	Томограф оптический  
когерентный          	 -  	 -  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
31  	Тонометр             
для измерения        
глазного давления    
(бесконтактный)      	 1  	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
32  	Тонометр             
для измерения        
глазного давления    
(контактный)         	 5  	 10 	 20  	 -  	  -  	 -  	  2  	     9      	
33  	Фако-                
витреоэктомическая   
система              	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  1  	     5      	
34  	Факоэмульсикатор     	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  1  	     5      	
35  	Фундус-камера        
для флюоресцентной   
ангиографии          	 -  	 -  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
36  	Экзофтальмометр      	 -  	 -  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     9      	
37  	Эласто-тонометр      
Филатова-Кальфа      	 1  	 2  	 10  	 -  	  -  	 -  	  -  	     9      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                               	
38  	Векодержатель        
с опорами на спинку  
носа и висок         
(блефаростат)        	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	 10  	     5      	
39  	Векоподъемник        
(комплект)           	 -  	 -  	  -  	 1  	  2  	 1  	  2  	     5      	
40  	Векоподъемник        
пружинный            	 -  	 -  	  -  	 -  	  1  	 1  	  4  	     5      	
41  	Векорасширитель      
амагнитный           
подковообразный      	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  5  	     5      	
42  	Долото глазное для   
извлечения инородных 
тел из роговицы      	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  2  	     5      	
43  	Долото ушное         
желобоватое (разные) 	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  4  	     5      	
44  	Долото ушное плоское 
(разное)             	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  3  	     5      	
45  	Жгут                 
кровоостанавливающий 	 -  	 -  	  -  	 2  	  2  	 -  	  2  	     3      	
46  	Зажим для резиновых  
трубок пружинящий    	 -  	 -  	  -  	 -  	  1  	 -  	  -  	     5      	
47  	Зажим                
кровоостанавливающий 
(разные)             	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 20 	 30  	     5      	
48  	Зеркало для операций 
на слезном мешке     	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  2  	     4      	
49  	Зонд желобоватый     	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  2  	     4      	
50  	Зонд конический      
для слезного канала  
(комплект)           	 -  	 -  	  -  	 1  	  2  	 1  	  2  	     4      	
51  	Зонд цилиндрический  
двусторонний         
для слезного канала  
(комплект)           	 -  	 -  	  -  	 1  	  6  	 2  	  4  	     4      	
52  	Игла (нож) глазная   
дисцизионная         	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  4  	     3      	
53  	Игла (нож) для       
удаления инородных   
тел из роговицы      	 1  	 1  	  1  	 2  	  4  	 2  	  2  	     3      	
54  	Игла Беллярминова    
для татуажа роговицы 	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  1  	     3      	
55  	Игла для операций    
дакриоцисториностомии	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  4  	     3      	
56  	Игла для отсасывания 
стекловидного тела   
(комплект)           	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  2  	     3      	
57  	Игла тупая для       
промывания слезного  
канала (набор)       	 -  	 -  	  -  	 4  	 10  	 5  	 10  	     3      	
58  	Игла хирургическая   
глазная              	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	 35  	     1      	
59  	Иглодержатель глазной	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 6  	 10  	     5      	
60  	Инструмент           
для татуажа роговицы 	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  1  	     5      	
61  	Инструменты для      
пересадки роговицы   
глаза (Филатова-     
Марциновского)       
(набор)              	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  2  	     5      	
62  	Инструменты          
микрохирургические   
для анти-            
глаукоматозных       
операций (набор)     	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  4  	     1      	
63  	Инструменты          
микрохирургические   
для витреальной      
хирургии (набор)     	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  2  	     1      	
64  	Инструменты          
микрохирургические   
для отслоечной       
хирургии (набор)     	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  5  	     1      	
65  	Инструменты          
микрохирургические   
для проведения       
кератопластики       
(набор)              	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  3  	     1      	
66  	Инструменты          
микрохирургические   
для хирургии         
катаракты (набор)    	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	 10  	     1      	
67  	Инструменты          
микрохирургические   
для хирургии слезных 
путей (набор)        	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  2  	     1      	
68  	Ирис-ретрактор       	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  6  	     5      	
69  	Капсулотом           
микрохирургический   	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 5  	 10  	     3      	
70  	Катетер резиновый    
(набор)              	 1  	 1  	  1  	 -  	  2  	 -  	  -  	     3      	
71  	Корнцанг прямой      	 -  	 -  	  -  	 -  	  2  	 2  	 10  	     5      	
72  	Крючок глазной       
четырехзубчатый      
острый               	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  4  	     5      	
73  	Крючок для           
оттягивания глазных  
мышц (комплект)      	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  4  	     5      	
74  	Крючок для радужной  
оболочки (комплект)  	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  2  	     5      	
75  	Линейка              
скиаскопическая      
(комплект)           	 1  	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     9      	
76  	Ложка глазная острая 
(комплект)           	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  2  	     5      	
77  	Ложка глазная тупая  	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     5      	
78  	Молоток хирургический
деревянный           	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     5      	
79  	Молоток хирургический
с резиновой накладкой	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  1  	     10     	
80  	Набор для переливания
крови                	 -  	 -  	  -  	 -  	  1  	 1  	  1  	     3      	
81  	Нож глазной          
дисцизионный         	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  2  	     5      	
82  	Нож глазной          
копьевидный          
(комплект)           	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  1  	     5      	
83  	Нож                  
микрохирургический   	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 5  	 10  	     5      	
84  	Ножницы глазные для  
отсечения передних   
синехий радужной     
оболочки             	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  6  	     3      	
85  	Ножницы глазные      
для роговицы         
остроконечные        
изогнутые            	 -  	 -  	  -  	 -  	  5  	 2  	  5  	     3      	
86  	Ножницы глазные для  
роговицы тупоконечные
изогнутые            	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  5  	     3      	
87  	Ножницы глазные      
остроконечные        
изогнутые            	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  5  	     3      	
88  	Ножницы глазные      
остроконечные прямые 	 -  	 -  	  -  	 -  	  3  	 2  	  5  	     3      	
89  	Ножницы глазные      
тупоконечные         
изогнутые            	 -  	 -  	  -  	 1  	  3  	 2  	  4  	     3      	
90  	Ножницы глазные      
тупоконечные прямые  	 -  	 -  	  -  	 1  	  3  	 -  	  4  	     3      	
91  	Ножницы              
для перевязочного    
материала            	 -  	 -  	  3  	 1  	  3  	 -  	  8  	     3      	
92  	Ножницы хирургические
тупоконечные         
изогнутые            
по плоскости         	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  4  	     3      	
93  	Петля для экстракции 
катаракты            	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     5      	
94  	Петля платиновая     	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  2  	     5      	
95  	Пинцет анатомический 
глазной прямой       	 -  	 -  	  -  	 -  	 10  	 2  	 10  	     5      	
96  	Пинцет для взятия    
слизистой с губы     
изогнутый            	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  2  	     5      	
97  	Пинцет для капсулы   
хрусталика           	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  8  	     5      	
98  	Пинцет для радужки   
с зубцами изогнутый  	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  3  	     5      	
99  	Пинцет для фиксации  
века без замка       	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  2  	     5      	
100 	Пинцет для экстракции
катаракты            
с ложкообразными     
губками              	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  2  	     5      	
101 	Пинцет капсульный    
(для экстракции      
катаракты в капсуле) 	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  4  	     5      	
102 	Пинцет окончатый     
Беллярминова         
для выдавливания     
трахомных зерен      	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  2  	     5      	
103 	Пинцет окончатый     
для операций на веках	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  6  	     5      	
104 	Пинцет хирургический 
глазной прямой       	 -  	 -  	  -  	 -  	  2  	 2  	 10  	     5      	
105 	Пинцет хирургический 
глазной              
слабоизогнутый       	 -  	 -  	  -  	 -  	  2  	 -  	  2  	     5      	
106 	Пинцет эпиляционный  
для удаления волосков	 -  	 -  	  -  	 2  	  2  	 2  	  4  	     5      	
107 	Пинцет-ножницы       
для радужки          	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  4  	     5      	
108 	Пластинка            
для операций на веках	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  2  	     5      	
109 	Ранорасширитель      
глазной пружинный    	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  4  	     5      	
110 	Ранорасширитель      
глазной с            
вращающимися губками 	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  2  	     5      	
111 	Распатор             
офтальмологический   
Андогского           	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  2  	     5      	
112 	Скальпель глазной    
брюшистый            	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  4  	     3      	
113 	Скальпель глазной    
остроконечный        	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  4  	     3      	
114 	Стетоскоп            	 1  	 2  	  4  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
115 	Трепан глазной       
(комплект)           	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  3  	     5      	
116 	Цистотом (нож)       
для рассечения       
наружной оболочки    
капсулы хрусталика   
(левый и правый)     	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  5  	     5      	
117 	Шпатель глазной      
изогнутый            	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  6  	     5      	
118 	Шпатель глазной      
немагнитный          	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  5  	     5      	
119 	Штатив для кружки    
Эсмарха              	 1  	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
120 	Щипцы-кусачки костные
с круглыми губками   
прямые               	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  2  	     3      	
121 	Щипцы-кусачки        
с круглыми губками   
изогнутые            	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  2  	     3      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                         	
122 	Контейнер для        
обработки медицинских
инструментов         	 1  	 1  	  4  	 1  	  4  	 2  	  6  	     10     	
123 	Коробка              
стерилизационная     
круглая              	 1  	 1  	  2  	 2  	  5  	 4  	 18  	     10     	
124 	Лампа осветительная  
для осмотра лежачих  
больных              	 -  	 -  	  4  	 -  	  -  	 -  	  -  	     8      	
125 	Лампа осветительная  
на штативе           
(для офтальмоскопии) 	 1  	 1  	  4  	 -  	  -  	 -  	  -  	     8      	
126 	Линейка для измерения
расстояния между     
зрачками             	 1  	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     9      	
127 	Линза очковая пробная
(набор)              	 1  	 2  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     9      	
128 	Магнит глазной       
(комплект)           	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  1  	     9      	
129 	Маска защитная       
офтальмологическая   	 -  	 -  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
130 	Носилки санитарные   	 1  	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     8      	
131 	Оправа универсальная 	 1  	 2  	  8  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
132 	Осветитель таблиц    
для определения      
остроты зрения       	 1  	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     9      	
133 	Очки дырчатые        	 -  	 -  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
134 	Очки светозащитные   	 -  	 -  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
135 	Пипетка глазная      	 10 	 10 	 60  	 10 	 30  	 10 	 30  	     1      	
136 	Проектор знаков      	 -  	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
137 	Стаканчик для приема 
лекарств             	 5  	 5  	 20  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
138 	Таблица и шрифты     
Сивцева              	 1  	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
139 	Таблица Рабкина      
(полихроматические)  	 1  	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
140 	Циркуль              	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  4  	     5      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                       	
141 	Кресло хирурга       	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  6  	     8      	
142 	Кушетка медицинская  
смотровая            	<**>	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
143 	Подставка для бутылей	 -  	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  1  	     10     	
144 	Подставка для склянок
с лекарствами        	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  2  	     10     	
145 	Подставка для тазов  	 -  	 -  	  -  	 -  	  1  	 -  	  1  	     10     	
146 	Столик               
анестезиологический  	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     8      	
147 	Столик               
для инструментов     
передвижной          	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     8      	
148 	Стол операционный    
офтальмологический   	 -  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  6  	     8      	
149 	Столик подъемный для 
офтальмологических   
приборов             	 1  	 1  	  4  	 -  	  -  	 -  	  -  	     8      	
150 	Тележка для перевозки
больных              	 1  	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     8      	
151 	Тележка              
комбинированная      
для перевозки чистого
и грязного белья     	 1  	 1  	  2  	 -  	  1  	 -  	  -  	     8      	
152 	Шкаф                 
для сильнодействующих
лекарств             	 1  	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     8      	
153 	Шкаф медицинский     
двухстворчатый       	 1  	 1  	  -  	 1  	  4  	 -  	  -  	     8      	
154 	Шкаф медицинский     
одностворчатый       	 -  	 -  	  2  	 1  	  -  	 -  	  -  	     8      	
155 	Холодильник для      
хранения медицинских 
препаратов           	<**>	 -  	  -  	     10     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                                 	
156 	Баллон резиновый     	 -  	 -  	  2  	 -  	  -  	 -  	  1  	     3      	
157 	Ванночка глазная     	 1  	 1  	  6  	 -  	  -  	 -  	  3  	     5      	
158 	Грелка резиновая     	 1  	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
159 	Грелка резиновая     
для льда             	 1  	 1  	  4  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
160 	Круг подкладной      	 1  	 2  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
161 	Кружка градуированная
для измерения мочи   	 1  	 2  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
162 	Кружка Эсмарха       
для клизм с набором  
наконечников         	 1  	 2  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
163 	Лента измерительная  	 -  	 -  	  1  	 -  	  1  	 -  	  -  	     3      	
164 	Лоток (тазик)        
эмалированный        
почкообразный        	 -  	 -  	  -  	 1  	  6  	 2  	  5  	     5      	
165 	Машинка для стрижки  
волос                	 1  	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
166 	Мочеприемник         	 -  	 -  	  5  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
167 	Палочка стеклянная   	 5  	 10 	 30  	 10 	 40  	 10 	 30  	     1      	
168 	Поильник             	 2  	 2  	  8  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
169 	Сетка защитная       
глазная              	 -  	 -  	  -  	 -  	  3  	 -  	  2  	     3      	
170 	Судно подкладное     	 2  	 4  	 10  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
171 	Трубка газоотводная  	 -  	 -  	  4  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
172 	Ундинка глазная      	 -  	 -  	  -  	 -  	  5  	 -  	  5  	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                           	
173 	Банка с крышкой малая	 -  	 -  	  -  	 -  	 10  	 -  	  2  	     3      	
174 	Банка стеклянная     
с притертой пробкой  	 -  	 -  	  -  	 -  	  3  	 -  	  3  	     3      	
175 	Бутыль с притертой   
пробкой              	 -  	 -  	  -  	 1  	  3  	 1  	  4  	     3      	
176 	Воронка стеклянная   	 -  	 -  	  -  	 1  	  2  	 1  	  2  	     3      	
177 	Дозатор для          
антисептика настенный	 -  	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  2  	     3      	
178 	Дозатор для жидкого  
мыла настенный       	 -  	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  2  	     3      	
179 	Емкость              
для термометров      
и шпателей           	 2  	 2  	  4  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
180 	Склянка с притертой  
пипеткой (белого     
стекла)              	 2  	 2  	 15  	 2  	 20  	 4  	 15  	     3      	
181 	Склянка с притертой  
пипеткой (оранжевого 
стекла)              	 2  	 2  	 15  	 2  	 15  	 4  	 15  	     3      	

Примечания:
<1> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения;
<**> - по потребности.

Оториноларингологическое отделение

 N 
п/п	

 Наименование изделий  
     медицинского      
     назначения и      
 медицинской техники   	 Количество изделий при наличии 
              коек              	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		   для    
отделений 	   для    
перевязоч-
   ной    	   для    
операцион-
   ной    		
		 до 
 30 
коек	свыше
 31  
койки	 до 
 30 
коек	свыше
 31  
койки	 до 
 30 
коек	свыше
 31  
койки		
 1 	          2            	 3  	  4  	 5  	  6  	 7  	  8  	     9      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1 	Аппарат                
голосообразующий (для  
отделений, занимающихся
реабилитацией)         	 2  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
 2 	Аппарат                
для пневмомассажа      
барабанной перепонки   	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
 3 	Аппарат                
для ультразвуковой     
эхолокации пазух носа  	 -  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
 4 	Аппарат                
для ультразвуковой     
деструкции             	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  1  	     5      	
 5 	Аппарат слуховой (для  
отделений, занимающихся
реабилитацией)         
(комплект разных типов)	 -  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
 6 	Аппарат                
электрохирургический   
высокочастотный        
(электрокаутер)        	 -  	  -  	 1  	  1  	 -  	  -  	     5      	
 7 	Аппарат                
электрохирургический   
высокочастотный        
(коагулятор)           
(комплект)             	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  2  	     10     	
 8 	Аудиометр              	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
 9 	Аудиометр              
ориентировочной        
аудиометрии (для       
детских отделений)     	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
10 	Баллон Политцера       	 -  	  -  	 3  	  6  	 2  	  3  	     3      	
11 	Бронхофиброскоп        	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     5      	
12 	Бронхоэзофагоскоп      
жесткий с набором      
инструментов           	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  1  	     5      	
13 	Бронхоэзофагоскоп      
жесткий с набором      
инструментов детский   	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  1  	     5      	
14 	Весы до 3 кг           	 2  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
15 	Ингалятор              	 3  	  4  	 1  	  1  	 -  	  -  	     5      	
16 	Лазерная установка     
для операций на        
ЛОР-органах <4>, <7>	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     5      	
17 	Ларингоскоп с набором  
для микрохирургии      
гортани                	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     5      	
18 	Лупа бинокулярная      	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     6      	
19 	Микроскоп операционный 
<4>, <6>, <7>	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     5      	
20 	Ушная воронка Зигле    
(набор)                	 2  	  4  	 2  	  4  	 -  	  -  	     5      	
21 	Негатоскоп общего      
назначения             	 1  	  1  	 1  	  1  	 1  	  1  	     10     	
22 	Облучатель             
бактерицидный          
передвижной            	 1  	  2  	 -  	  -  	 1  	  2  	     5      	
23 	Облучатель             
бактерицидный          
настенный (комплект)   	 15 	 30  
<1>	 2  	  2  	 2  	  4  	     5      	
24 	Отсасыватель           
хирургический          
с электроприводом      	 1  	  2  	 -  	  -  	 2  	  3  	     5      	
25 	Прибор для измерения   
артериального давления 
(тонометр)             	 2  	  3  	 1  	  1  	 -  	  -  	     5      	
26 	Рабочее место врача-   
оториноларинголога     	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
	Установка              
отоларинголога         
рабочая <3>, <4>, <5>, 
<6>, <7>	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
	Осветитель налобный    
с встроенным           
источником света <3>,  
<4>, <5>, <6>, <7>	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
	Микроскоп              
диагностический <3>,   
<4>, <5>, <6>, <7>	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
	Фиброназофарингоскоп   
<3>, <4>, <5>, <6>, <7>	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
	Эндоскоп жесткий 0°,   
70° с видеомонитором   
и системой             
видеоархивации <3>,    
<4>, <5>, <6>, <7>	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
	Аудиометр <3>, <4>,    
<5>, <6>, <7>	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
27 	Рефлектор лобный       
(Симановского)         	 3  	  6  	 1  	  1  	 -  	  -  	     5      	
28 	Ринопневмометр  <4>,   
<7>	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
29 	Светильник медицинский 
бестеневой передвижной 	 1  	  1  	 1  	  1  	 2  	  2  	     8      	
30 	Светильник медицинский 
бестеневой             
стационарный           	 -  	  -  	 1  	  1  	 2  	  2  	     8      	
31 	Система микромоторная  
с набором фрез <4>,    
<6>, <7>	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     5      	
32 	Термометр для воды     	 -  	  -  	 1  	  2  	 -  	  -  	     3      	
33 	Термометр медицинский  	 30 	 60  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
34 	Центрифуга             	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     6      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
35 	Ватодержатель          
гортанный              	 10 	 15  	 5  	 10  	 5  	 10  	     5      	
36 	Ватодержатель          
для носоглотки         	 10 	 15  	 5  	 10  	 5  	 10  	     5      	
37 	Воронка ушная          	 40 	 80  	 -  	  -  	 4  	  8  	     5      	
38 	Выкусыватель Ланга     	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  2  	     5      	
39 	Выкусыватель Френкеля  	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  2  	     5      	
40 	Долото ушное           
желобоватое прямое     
для лабиринта (малое   
и большое)             	 -  	  -  	 -  	  -  	 5  	 10  	     5      	
41 	Долото ушное           
желобоватое изогнутое  
(среднее и большое)    	 -  	  -  	 -  	  -  	 5  	 10  	     5      	
42 	Долото ушное           
желобоватое изогнутое  
(удлиненное)           	 -  	  -  	 -  	  -  	 5  	 10  	     5      	
43 	Долото ушное малое     
желобоватое            
(с рифленой ручкой)    	 -  	  -  	 -  	  -  	 5  	 10  	     5      	
44 	Долото ушное малое     
плоское (с рифленой    
ручкой)                	 -  	  -  	 -  	  -  	 5  	 10  	     5      	
45 	Долото ушное плоское   
прямое                 	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  4  	     5      	
46 	Жгут                   
кровоостанавливающий   	 1  	  1  	 1  	  1  	 1  	  1  	     3      	
47 	Заглушитель ушной      	 -  	  -  	 1  	  1  	 -  	  -  	     5      	
48 	Зажим для прикрепления 
операционного белья    
к коже                 	 3  	  6  	 8  	 16  	 16 	 32  
<2>	     5      	
49 	Зажим для резиновых    
трубок пружинящий      	 -  	  -  	 4  	  4  	 4  	  6  	     5      	
50 	Зажим                  
кровоостанавливающий   
(разные)               	 3  	  6  	 15 	 20  	 20 	 50  	     5      	
51 	Зеркало для гортани    
(комплект)             	 -  	  -  	 15 	 30  	 3  	  6  	     4      	
52 	Зеркало для носоглотки 	 -  	  -  	 15 	 30  	 3  	  6  	     4      	
53 	Зеркало носовое        
для взрослых и детей   
(разные)               	 -  	  -  	 40 	 80  	 8  	 16  	     4      	
54 	Зеркало носовое        
с окончатыми губками   	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  2  	     4      	
55 	Зонд желобоватый       	 -  	  -  	 1  	  2  	 2  	  4  	     4      	
56 	Зонд желудочный        
с воронкой             	 1  	  1  	 -  	  -  	 1  	  1  	     4      	
57 	Зонд носовой           
пуговчатый (Воячека)   	 1  	  1  	 4  	  8  	 4  	  8  	     4      	
58 	Зонд носовой           
с навивкой             	 -  	  -  	 15 	 30  	 5  	 10  	     4      	
59 	Зонд пуговчатый        
для миндалин           
(Куликовского)         	 -  	  -  	 2  	  2  	 2  	  2  	     4      	
60 	Зонд с навивкой        
для протирания         
и смазывания полостей  	 5  	 10  	 10 	 20  	 10 	 15  	     4      	
61 	Зонд ушной острый      
(Воячека)              	 1  	  1  	 2  	  3  	 2  	  3  	     4      	
62 	Зонд ушной с навивкой  	 -  	  -  	100 	 200 	 20 	 40  	     4      	
63 	Игла для пункции       
верхнечелюстного       
синуса (Куликовского)  	 -  	  -  	 10 	 10  	 5  	 10  	     3      	
64 	Игла для               
спинномозговой пункции 	 -  	  -  	 3  	  5  	 2  	  3  	     3      	
65 	Игла для сшивания      
небных дужек           
(Куликовского)         	 -  	  -  	 2  	  4  	 2  	  4  	     5      	
66 	Иглодержатель (разные) 	 -  	  -  	 2  	  4  	 6  	 12  	     5      	
67 	Инструменты для        
перевязочной (набор)   	 -  	  -  	 1  	  2  	 -  	  -  	     5      	
68 	Инструменты            
оториноларинголо-      
гические с автономным  
питанием (набор)       	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
69 	Инструменты            
для проведения         
интубации (набор)      	 -  	  -  	 1  	  1  	 3  	  6  	     5      	
70 	Инструменты            
для трепанопункции     
лобных пазух (набор)   	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  2  	     -      	
71 	Инструменты ушные      
(комплект)             	 -  	  -  	 2  	  2  	 -  	  -  	     5      	
72 	Канюля для бужирования 
и промывания лобных    
пазух (набор)          	 -  	  -  	 5  	  5  	 1  	  1  	     4      	
73 	Канюля для промывания  
аттика                 	 -  	  -  	 10 	 20  	 5  	 10  	     4      	
74 	Канюля для промывания  
верхнечелюстного       
синуса                 	 -  	  -  	 2  	  4  	 2  	  2  	     4      	
75 	Катетер резиновый      
(набор)                	 1  	  1  	 1  	  1  	 1  	  1  	     4      	
76 	Катетер ушной          
металлический          	 -  	  -  	 4  	  6  	 2  	  2  	     4      	
77 	Катетер ушной Гартмана 
(набор)                	 -  	  -  	 5  	 10  	 2  	  4  	     10     	
78 	Конхотом с круглым     
отверстием (N 2 и N 3) 	 -  	  -  	 2  	  2  	 2  	  2  	     5      	
79 	Конхотом с круглым     
отверстием ушной       	 -  	  -  	 1  	  2  	 2  	  4  	     5      	
80 	Конхотом с овальным    
отверстием (N 2)       	 -  	  -  	 1  	  2  	 1  	  2  	     5      	
81 	Конхотом со щелевидным 
отверстием             	 -  	  -  	 1  	  2  	 2  	  3  	     5      	
82 	Корнцанг прямой        	 -  	  -  	 1  	  2  	 1  	  2  	     5      	
83 	Крючок для оттягивания 
крыльев носа           	 -  	  -  	 1  	  1  	 2  	  2  	     5      	
84 	Крючок для удаления    
инородных тел из носа  	 -  	  -  	 1  	  2  	 1  	  2  	     5      	
85 	Крючок для удаления    
носоглоточных полипов  	 -  	  -  	 2  	  2  	 2  	  2  	     5      	
86 	Крючок однозубый       
костный                	 -  	  -  	 1  	  2  	 2  	  2  	     5      	
87 	Крючок пластинчатый    
двусторонний (по       
Фарабефу) - комплект   	 -  	  -  	 1  	  2  	 4  	  8  	     5      	
88 	Крючок                 
трахеотомический       
острый                 	 -  	  -  	 2  	  4  	 2  	  4  	     5      	
89 	Крючок ушной для       
удаления инородных тел 	 -  	  -  	 1  	  2  	 1  	  2  	     5      	
90 	Крючок хирургический   
двузубый острый        	 -  	  -  	 1  	  1  	 2  	  2  	     5      	
91 	Крючок хирургический   
двузубый тупой         	 -  	  -  	 2  	  2  	 2  	  2  	     5      	
92 	Крючок хирургический   
трехзубый острый       	 -  	  -  	 1  	  1  	 2  	  2  	     5      	
93 	Крючок хирургический   
трехзубый тупой        	 -  	  -  	 2  	  2  	 2  	  4  	     5      	
94 	Кюретка гортанная      
(разные)               	 -  	  -  	 6  	  6  	 6  	 12  	     5      	
95 	Ложка глазная острая   
малая                  	 -  	  -  	 1  	  2  	 1  	  2  	     5      	
96 	Ложка для придаточных  
пазух носа изогнутая   
костная                	 -  	  -  	 3  	  3  	 3  	  5  	     5      	
97 	Ложка ушная            
двусторонняя острая    	 -  	  -  	 2  	  3  	 3  	  6  	     5      	
98 	Ложка ушная острая     
малая и большая        	 -  	  -  	 2  	  2  	 4  	  4  	     5      	
99 	Микрощипцы ушные       	 -  	  -  	 3  	  6  	 3  	  6  	     5      	
100	Молоток хирургический  
металлический          
с резиновой накладкой  	 -  	  -  	 1  	  1  	 2  	  4  	     10     	
101	Молоток хирургический  
деревянный             	 -  	  -  	 1  	  1  	 2  	  4  	     5      	
102	Наконечник             
для отсасывателя       	 -  	  -  	 4  	  8  	 8  	 16  	     5      	
103	Нож (игла)             
парацентезный          
штыкообразный          	 -  	  -  	 2  	  2  	 2  	  2  	     3      	
104	Нож гортанный скрытый  	 -  	  -  	 1  	  2  	 3  	  6  	     5      	
105	Нож для аденотомии     
(комплект)             	 -  	  -  	 1  	  1  	 5  	 10  	     5      	
106	Нож для операций       
в полости рта и носа   	 -  	  -  	 2  	  2  	 2  	  4  	     5      	
107	Ножницы                	 5  	 10  	 10 	 20  	 10 	 20  	     5      	
108	Ножницы глазные        	 -  	  -  	 1  	  2  	 2  	  2  	     5      	
109	Ножницы                
для перевязочного      
материала              	 1  	  1  	 1  	  2  	 4  	  8  	     3      	
110	Ножницы для резекции   
носовых раковин        	 -  	  -  	 2  	  2  	 5  	 10  	     3      	
111	Ножницы хирургические  
(разные)               	 1  	  2  	 4  	  5  	 4  	  6  	     3      	
112	Петля полипная         
гортанная              	 -  	  -  	 1  	  2  	 2  	  4  	     5      	
113	Петля полипная носовая 	 -  	  -  	 2  	  4  	 3  	  6  	     3      	
114	Петля полипная ушная   	 -  	  -  	 2  	  4  	 2  	  4  	     5      	
115	Пила носовая прямая    
(Воячека)              	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     3      	
116	Пинцет анатомический   	 2  	  2  	 6  	  8  	 6  	 10  	     5      	
117	Пинцет ушной изогнутый 
по ребру               	 -  	  -  	 20 	 40  	 4  	  6  	     5      	
118	Пинцет ушной           
штыковидный            	 -  	  -  	 20 	 40  	 10 	 10  	     5      	
119	Пинцет хирургический   	 -  	  -  	 4  	 10  	 4  	 10  	     5      	
120	Ранорасширитель        
винтовой               	 -  	  -  	 2  	  2  	 8  	 10  	     5      	
121	Распатор изогнутый     	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  3  	     5      	
122	Распатор прямой        	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  3  	     5      	
123	Распатор двусторонний  
для операций           
на носовой перегородке 	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  3  	     5      	
124	Расширитель            
трахеотомический       
(комплект)             	 1  	  1  	 2  	  2  	 2  	  3  	     5      	
125	Роторасширитель (лира) 
2-, 3-, 5-зубый        	 1  	  1  	 2  	  2  	 2  	  3  	     5      	
126	Ручка к гортанным      
зеркалам               	 -  	  -  	 4  	  6  	 2  	  3  	     4      	
127	Ручка для скальпеля    
со съемным лезвием     	 -  	  -  	 2  	  4  	 4  	  8  	     5      	
128	Стамеска желобоватая   
(Воячека) (набор)      	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     5      	
129	Стамеска плоская       
(Воячека)              	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  2  	     5      	
130	Стетоскоп              	 1  	  1  	 1  	  1  	 -  	  -  	     5      	
131	Тонзиллотом (комплект) 	 -  	  -  	 -  	  -  	 8  	  4  	     5      	
132	Трубка                 
трахеотомическая       
(разного размера)      	 2  	  3  	 5  	  8  	 5  	  8  	     5      	
133	Шпатель для языка      
с квадратными          
отверстиями            	 -  	  -  	 2  	  4  	 2  	  4  	     5      	
134	Шпатель металлический  
для языка              	 10 	 20  	 10 	 20  	 -  	  -  	     5      	
135	Шприц для              
внутригортанных        
вливаний               	 -  	  -  	 10 	 20  	 5  	 10  	     3      	
136	Шприц для промывания   
полостей 100 мл (Жанэ) 	 -  	  -  	 4  	  6  	 -  	  -  	     3      	
137	Шприц для промывания   
полостей 50 мл         	 -  	  -  	 5  	 10  	 -  	  -  	     3      	
138	Штатив для длительных  
вливаний               	 5  	  8  	 -  	  -  	 -  	  2  	     10     	
139	Штатив для кружки      
Эсмарха                	 2  	  3  	 1  	  2  	 1  	  2  	     10     	
140	Штатив-светильник      
медицинский            	 -  	  -  	 2  	  4  	 2  	  3  	     8      	
141	Щипцы гортанные        
для извлечения         
инородных тел          	 -  	  -  	 1  	  2  	 2  	  2  	     5      	
142	Щипцы гортанные        
полипные               	 -  	  -  	 1  	  2  	 1  	  1  	     5      	
143	Щипцы для извлечения   
механических булавок   	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  1  	     5      	
144	Щипцы для извлечения   
пуговиц                	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  1  	     5      	
145	Щипцы для носоглотки   
окончатые              	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  1  	     5      	
146	Щипцы для операций     
на придаточных пазухах 
носа                   	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  3  	     5      	
147	Щипцы для снятия швов  	 -  	  -  	 2  	  4  	 -  	  -  	     5      	
148	Щипцы носовые          
для введения тампонов  
и извлечения инородных 
тел                    	 -  	  -  	 2  	  3  	 2  	  3  	     5      	
149	Щипцы ушные            
для введения тампонов  
и извлечения инородных 
тел                    	 -  	  -  	 2  	  3  	 2  	  3  	     5      	
150	Щипцы ушные полипные   
(комплект)             	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  1  	     5      	
151	Щипцы-кусачки костные  
изогнутые и прямые     
Гаека                  	 -  	  -  	 2  	  2  	 2  	  2  	     3      	
152	Элеватор для миндалин  	 -  	  -  	 1  	  1  	 3  	  6  	     5      	
153	Элеватор носовой       	 -  	  -  	 1  	  1  	 2  	  4  	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
154	Емкость                
для дезинфицирующих    
средств                	 12 	 24  	 2  	  4  	 6  	  8  	     3      	
155	Камертон (набор)       	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
156	Контейнер для          
обработки медицинского 
инструментария         	 -  	  -  	 4  	  4  	 4  	  4  	     10     	
157	Контейнер              
для химической         
стерилизации           
и дезинфекции          	 4  	  8  	 2  	  4  	 4  	  8  	     3      	
158	Коробка                
стерилизационная       
(различного объема)    	 15 	 15  	 -  	  -  	 10 	 10  	     10     	
159	Кусачки для проволоки  	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  1  	     5      	
160	Лампочка спиртовая     
(спиртовка)            	 -  	  -  	 3  	  4  	 2  	  3  	     5      	
161	Магнитофон             	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
162	Маска наркозная        	 -  	  -  	 1  	  -  	 1  	  2  	     5      	
163	Носилки санитарные     	 1  	  2  	 1  	  1  	 1  	  2  	     8      	
164	Очки защитные          	 -  	  -  	 5  	 10  	 5  	 10  	     3      	
165	Секундомер             	 1  	  1  	 1  	  1  	 1  	  1  	     7      	
166	Стаканчик для приема   
лекарств               	 30 	 60  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
167	Холодильник            
для хранения           
медицинских препаратов 	<**>	 -  	  -  	     10     	
168	Часы песочные (набор)  	 2  	  2  	 -  	  -  	 2  	  4  	     5      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
169	Кресло                 
отоларингологическое   	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     5      	
170	Кресло-коляска         	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     8      	
171	Кровать медицинская    
функциональная         	 2  	  4  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
172	Кушетка медицинская    
смотровая              	 4  	  4  	 4  	  4  	 -  	  -  	     10     	
173	Подставка              
для стерилизационных   
коробок                	 -  	  -  	 -  	  -  	 4  	  4  	     10     	
174	Подставка-подхват      
для перевозки кроватей 
(пар)                  	 1  	  2  	 1  	  1  	 -  	  -  	     10     	
175	Стол операционный      	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     8      	
176	Стол перевязочный      	 -  	  -  	 1  	  2  	 -  	  -  	     8      	
177	Столик                 
для инструментов и     
материала передвижной  	 -  	  -  	 3  	  4  	 3  	  4  	     8      	
178	Тележка для перевозки  
больных (каталка)      	 1  	  1  	 1  	  1  	 1  	  1  	     8      	
179	Тележка                
комбинированная        
для перевозки чистого  
и грязного белья       	 2  	  3  	 1  	  1  	 2  	  2  	     8      	
180	Шкаф для медицинских   
препаратов             	 1  	  2  	 1  	  2  	 1  	  1  	     8      	
181	Шкаф                   
для сильнодействующих  
лекарств               	 1  	  1  	 1  	  1  	 1  	  1  	     8      	
182	Шкаф медицинский       
двухстворчатый         	 5  	 10  	 1  	  1  	 1  	  2  	     8      	
183	Шкаф медицинский       
одностворчатый         	 3  	  6  	 1  	  2  	 1  	  2  	     8      	
184	Шкаф-сейф              	 2  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     15     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
185	Грелка резиновая       	 10 	 20  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
186	Грелка резиновая       
для льда               	 3  	  5  	 1  	  1  	 1  	  1  	     3      	
187	Клеенка подкладная     
(метров)               	 60 	 120 	 5  	 10  	 10 	 20  	   3 мес.   	
188	Круг подкладной        	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  4  	     3      	
189	Кружка градуированная  
для измерения мочи     	 2  	  3  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
190	Лента измерительная    	 1  	  1  	 1  	  1  	 1  	  1  	     3      	
191	Лоток (тазик)          
эмалированный          
почкообразный          	 6  	  8  	 10 	 20  	 10 	 20  	     5      	
192	Лоток эмалированный    
четырехугольный        
большой                	 1  	  2  	 3  	  6  	 3  	  6  	     5      	
193	Лоток эмалированный    
четырехугольный малый  	 1  	  2  	 2  	  6  	 2  	  6  	     5      	
194	Машинка для стрижки    
волос                  	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
195	Мочеприемник           	 5  	 10  	 -  	  -  	 1  	  1  	     3      	
196	Наконечник             
для спринцеваний       	 2  	  6  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
197	Поильник               	 2  	  4  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
198	Судно подкладное       	 3  	  6  	 -  	  -  	 1  	  1  	     5      	
199	Трубка газоотводная    	 1  	  2  	 -  	  -  	 1  	  1  	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
200	Банка стеклянная       
градуированная         
с притертой пробкой    	 -  	  -  	 2  	  3  	 2  	  3  	     3      	
201	Банка стеклянная       
широкогорлая           
с притертой пробкой    
большая                	 -  	  -  	 4  	  6  	 4  	  6  	     3      	
202	Бутыль с притертой     
пробкой                	 -  	  -  	 2  	  2  	 2  	  2  	     3      	
203	Воронка стеклянная     	 -  	  -  	 3  	  5  	 2  	  3  	     3      	
204	Дозатор                
для антисептика        	 -  	  -  	 1  	  2  	 1  	  2  	     3      	
205	Дозатор для жидкого    
мыла                   	 -  	  -  	 1  	  2  	 1  	  2  	     3      	
206	Пробирка NN 12 - 14    	250 	 300 	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
207	Пробирка центрифужная  	100 	 200 	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
208	Стакан мерный 250 мл   	 5  	 10  	 5  	 10  	 5  	 10  	     3      	

Примечания:
<1> - в зависимости от условии размещения;
<2> - в зависимости от хирургической активности;
<3> - городской уровень;
<4> - областной уровень;
<5> - районный уровень;
<6> - межрайонный уровень;
<7> - республиканский уровень;
<**> - по потребности.

Неврологическое отделение

 N 
п/п	

   Наименование изделий медицинского   
   назначения и медицинской техники    	   Количество   
    изделий     
  при наличии   
неврологических 
      коек      	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		 до 
 25 
коек	26 -
 35 
коек	свыше 
  36  
 коек 		
 1 	                   2                   	 3  	 4  	  5   	     6      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
1  	Аппарат для искусственной вентиляции   
легких портативный <1>	 1  	 1  	  2   	     5      	
2  	Аппарат для холтеровского              
мониторирования артериального давления 	 1  	 1  	  2   	     5      	
3  	Весы медицинские электронные           	 1  	 1  	  1   	     10     	
4  	Ингалятор                              	 -  	 1  	  2   	     5      	
5  	Инфузомат                              	 5  	 7  	  10  	     5      	
6  	Ларингоскоп                            	 -  	 1  	  1   	     5      	
7  	Облучатель бактерицидный               	 по числу палат 
 и процедурных  
   кабинетов    	     5      	
8  	Отсасыватель хирургический             
с электроприводом                      	 1  	 3  	  3   	     5      	
9  	Прибор для измерения артериального     
давления (тонометр)                    	 2  	 5  	  10  	     5      	
10 	Прибор для измерения ликворного        
давления при спинномозговой пункции    	 1  	 1  	  2   	     5      	
11 	Ростомер                               	 -  	 1  	  1   	     10     	
12 	Стерилизатор воздушный <2>	 1  	 1  	  1   	     10     	
13 	Термометр для воды                     	 1  	 1  	  2   	     3      	
14 	Термометр медицинский электрический    	 5  	 10 	  15  	     3      	
15 	Электроэнцефалограф                    	 -  	 -  	  1   	     5      	
16 	Электрокардиограф портативный          	 1  	 1  	  1   	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ             		
17 	Трубка воздуховодная интубационная     	 1  	 1  	  2   	     3      	
18 	Жгут кровоостанавливающий              	 2  	 5  	  5   	     3      	
19 	Инструменты для интубации (набор)      	 1  	 1  	  1   	     5      	
20 	Камертон (набор)                       	 1  	 1  	  2   	     10     	
21 	Молоток неврологический                	по 1 на каждого 
врача-невролога 	     10     	
22 	Ножницы для перевязочного материала    	 1  	 1  	  2   	     3      	
23 	Пинцет анатомический                   	 2  	 2  	  4   	     5      	
24 	Пинцет хирургический                   	 2  	 2  	  2   	     5      	
25 	Роторасширитель                        	 1  	 1  	  2   	     5      	
26 	Фонендоскоп комбинированный            	 2  	 5  	  10  	     5      	
27 	Шпатель металлический                  	 3  	 3  	  6   	     5      	
28 	Штатив для кружки Эсмарха              	 1  	 1  	  1   	     10     	
29 	Языкодержатель                         	 1  	 1  	  2   	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
30 	Динамометр ручной                      	 1  	 1  	  1   	     5      	
31 	Емкость для термометров и шпателей     	 2  	 2  	  4   	     3      	
32 	Матрац противопролежневый              	 6  	 8  	  12  	     5      	
33 	Пипетка глазная                        	 3  	 3  	  6   	     1      	
34 	Секундомер                             	 1  	 1  	  1   	     7      	
35 	Стаканчик для приема лекарств          	 25 	 35 	  50  	     3      	
36 	Фонарь электрический карманный         	по 1 на каждого 
врача-невролога 	     10     	
37 	Холодильник для хранения медицинских   
препаратов                             	 1  	 1  	  1   	     10     	
38 	Часы песочные (набор)                  	 2  	 3  	  3   	     5      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
39 	Кресло-каталка                         	 2  	 2  	  4   	     8      	
40 	Ходунки шагающие                       	 2  	 3  	  4   	     8      	
41 	Ходунки нешагающие                     	 2  	 3  	  4   	     8      	
42 	Ходунки неподвижные                    	 2  	 3  	  4   	     8      	
43 	Кушетка медицинская смотровая          	 3  	 4  	  7   	     10     	
44 	Подъемник для тяжелобольных            	 1  	 2  	  2   	     10     	
45 	Поручень универсальный                 	 1  	 1  	  1   	     8      	
46 	Столик для инструментов                	 1  	 1  	  2   	     8      	
47 	Тележка для перевозки больных (каталка)
со съемными носилками                  	 1  	 2  	  2   	     8      	
48 	Тележка комбинированная для перевозки  
чистого и грязного белья               	 1  	 1  	  2   	     8      	
49 	Шкаф-сейф для сильнодействующих        
лекарств                               	 1  	 1  	  1   	     10     	
50 	Шкаф медицинский двухстворчатый        	 1  	 1  	  2   	     8      	
51 	Шкаф медицинский одностворчатый        	 1  	 1  	  1   	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
52 	Валик резиновый надувной подкладной    	 2  	 3  	  4   	     3      	
53 	Грелка резиновая                       	 4  	 5  	  5   	     3      	
54 	Грелка резиновая для льда              	 3  	 4  	  6   	     3      	
55 	Костыли раздвижные (пар)               	 2  	 2  	  4   	     8      	
56 	Круг подкладной                        	 3  	 5  	  8   	     3      	
57 	Кружка Эсмарха для клизм с набором     
наконечников                           	 2  	 2  	  3   	     3      	
58 	Лента измерительная                    	по 1 на каждого 
врача-невролога 	     3      	
59 	Лоток (тазик) эмалированный            
почкообразный                          	 2  	 2  	  4   	     5      	
60 	Мочеприемник                           	 5  	 7  	  10  	     3      	
61 	Поильник                               	 5  	 8  	  12  	     3      	
62 	Судно подкладное                       	 5  	 7  	  10  	     5      	
63 	Трость с подлокотником парная          	 2  	 2  	  4   	     8      	
64 	Воротник Шанса                         	 2  	 2  	  4   	     3      	
65 	Пояс штангиста                         	 2  	 2  	  4   	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
66 	Дозатор для антисептика                	 1  	 2  	  4   	     3      	
67 	Дозатор для жидкого мыла               	 1  	 2  	  5   	     3      	

Примечания:
<1> - для отделений, в которых оказывается респираторная помощь;
<2> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения.

Неврологическое отделение для инсультных больных

 N  
п/п 	     Наименование изделий      
    медицинского назначения    
     и медицинской техники     	  Количество изделий   	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		  40 коек  	  60 коек  		
 1  	               2               	     3     	     4     	     5      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат дыхательный ручной     
(мешок Амбу в комплекте)       	     2     	     3     	     5      	
 2  	Аппарат электротерапии         
и электродиагностики           	     1     	     1     	     5      	
 3  	Аппарат для искусственной      
вентиляции легких              	     1     	     2     	     5      	
 4  	Аппарат мобильный              
рентгенодиагностический <*>	     1     	     1     	     10     	
 5  	Аппарат ультразвукового        
исследования для обследований  
сердца, сосудов, выполнения    
допплерографии                 
экстракраниальных              
и интракраниальных сосудов     
(с дуплексной приставкой)      	     1     	     1     	     5      	
 6  	Весы медицинские стационарные  	     2     	     2     	     10     	
 7  	Весы медицинские мобильные     
(передвижные) для взвешивания  
в положении сидя               	     2     	     2     	     10     	
 8  	Ингалятор ультразвуковой       	     1     	     1     	     5      	
 9  	Кардиомонитор прикроватный     
с центральным пультом и полным 
набором функций                
(электрокардиографией по       
требованию и с автоматическим  
включением сигнала тревоги,    
пульсоксиметром, температурным 
датчиком, неинвазивным         
измерением артериального       
давления)                      	     4     	     6     	     5      	
10  	Кардиомонитор (холтеровский)   
для контроля                   
электрокардиограммы            	     1     	     2     	     5      	
11  	Кардиомонитор (холтеровский)   
для контроля показателей       
гемодинамики (артериального    
давления и частоты сердечных   
сокращений)                    	     1     	     2     	     5      	
12  	Ларингоскоп                    	     1     	     2     	     5      	
13  	Насос (помпа) инфузионный      
шприцевой                      	    16     	    25     	     5      	
14  	Насос (помпа) для энтерального 
питания                        	 13 или 1  
на 3 койки 	 20 или 1  
на 3 койки 	     5      	
15  	Негатоскоп общего назначения   	     1     	     2     	     10     	
16  	Облучатель бактерицидный       
настенный (стационарный)       	 1 комплект на 50 кв.м 
  или по числу палат   	     5      	
17  	Облучатель бактерицидный       
портативный (передвижной)      	     4     	     8     	     5      	
18  	Отсасыватель хирургический     
с электроприводом              	    10     	    15     	     5      	
19  	Отсасыватель медицинский       	     6     	    12     	     5      	
20  	Офтальмометр                   	     1     	     1     	     9      	
21  	Офтальмоскоп портативный       	     1     	     2     	     9      	
22  	Отоскоп портативный            	     1     	     2     	     5      	
23  	Периметр                       	     1     	     1     	     9      	
24  	Прибор для измерения           
артериального давления         
(тонометр) с фонендоскопом     
комбинированным                	     8     	    12     	     5      	
25  	Прибор для измерения ликворного
давления при спинномозговой    
пункции                        	     1     	     2     	     5      	
26  	Ростомер                       	     1     	     1     	     10     	
27  	Система конвекционного обогрева
больного                       	  2 или 1  
на 20 коек 	  3 или 1  
на 20 коек 	     5      	
28  	Система подогрева инфузионных  
растворов                      	   3 или   
 по числу  
процедурных
 кабинетов 	   4 или   
 по числу  
процедурных
 кабинетов 	     5      	
29  	Стерилизатор воздушный <1>	     1     	     1     	     10     	
30  	Фонарик-ручка для исследования 
зрачковых реакций              	     8     	    12     	     8      	
31  	Циркуль                        	     1     	     1     	     5      	
32  	Электроэнцефалограф            	     -     	     1     	     5      	
33  	Эхоэнцефалоскоп                	     1     	     1     	     5      	
34  	Электрокардиограф 6-канальный  	     1     	     2     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
35  	Воздуховод (набор)             	     8     	    15     	     3      	
36  	Воронка ушная (набор)          	     1     	     1     	     5      	
37  	Жгут кровоостанавливающий      	     2     	     3     	     3      	
38  	Зажим для резиновых трубок     
пружинящий                     	     2     	     4     	     5      	
39  	Зеркало для гортани (комплект) 	     1     	     1     	     4      	
40  	Зонд пуговчатый                	     2     	     2     	     4      	
41  	Зонд дуоденальный              	     1     	     2     	     4      	
42  	Зонд желобоватый               	     2     	     3     	     4      	
43  	Зонд желудочный с воронкой     	     1     	     2     	     4      	
44  	Игла для спинномозговой пункции	     5     	     8     	     1      	
45  	Катетер для отсасывания слизи  
(типа Тимана)                  	    20     	    20     	     4      	
46  	Комплекс гастроэнтерального    
питания зондовый               	    10     	    15     	     4      	
47  	Катетер Фолея (для             
катетеризации мочевого пузыря) 	    40     	    60     	     3      	
48  	Катетер металлический          
(разных размеров)              	     6     	    12     	     4      	
49  	Катетер резиновый (набор)      	     4     	     8     	     3      	
50  	Корнцанг изогнутый             	     1     	     2     	     5      	
51  	Корнцанг прямой                	     1     	     2     	     5      	
52  	Коробка стерилизационная       
круглая                        	     2     	     3     	     10     	
53  	Молоток неврологический        	     4     	     8     	     10     	
54  	Набор для катетеризации        
магистральных сосудов          
(одноразовый)                  	    40     	    60     	     -      	
55  	Инструменты для интубации      
(набор)                        	     1     	     1     	     5      	
56  	Инструменты для трахеотомии    
(набор)                        	     1     	     1     	     5      	
57  	Пробные очковые линзы (набор)  	     1     	     1     	     9      	
58  	Ножницы для перевязочного      
материала                      	     1     	     2     	     3      	
59  	Ножницы хирургические          
тупоконечные изогнутые         
по плоскости                   	     1     	     1     	     3      	
60  	Ножницы хирургические          
тупоконечные прямые            	     1     	     1     	     3      	
61  	Пинцет анатомический           	     2     	     4     	     5      	
62  	Пинцет хирургический           	     2     	     2     	     5      	
63  	Роторасширитель                	     1     	     2     	     5      	
64  	Скальпель                      	     2     	     2     	     3      	
65  	Таблица и шрифты               
для определения остроты зрения 	     1     	     1     	     9      	
66  	Таблица Рабкина                	     1     	     1     	     9      	
67  	Шпатель металлический          	     3     	     6     	     5      	
68  	Шприц для промывания полостей  
100 мл                         	     4     	     5     	     3      	
69  	Штатив для кружки Эсмарха      	     1     	     1     	     10     	
70  	Языкодержатель                 	     1     	     2     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
71  	Динамометр ручной              	     1     	     1     	     5      	
72  	Емкость для термометров        
и шпателей                     	     2     	     4     	     3      	
73  	Контейнер для обработки        
медицинского инструментария    	     4     	     4     	     10     	
74  	Лампочка спиртовая             	     1     	     2     	     5      	
75  	Матрац противопролежневый      	    17     	    23     	     3      	
76  	Носилки санитарные             	     2     	     3     	     8      	
77  	Пипетка глазная                	    10     	    20     	     1      	
78  	Секундомер                     	     1     	     1     	     7      	
79  	Стаканчик для приема лекарств  	    40     	    60     	     3      	
80  	Фонарь электрический карманный 	     1     	     2     	     10     	
81  	Шпатель для осмотра зева       	<**>	<**>	     -      	
82  	Штамп для отметок данных       
исследования чувствительности  	     1     	     1     	     5      	
83  	Часы песочные (набор)          	     3     	     3     	     5      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
84  	Каталка для перевозки больных  	     4     	     8     	     8      	
85  	Каталка с подъемником          
для транспортировки больных    
с функцией регулировки высоты  
панели и откидных боковых      
ограждений или Тележка         
медицинская                    	     6     	    10     	     8      	
86  	Кресло-каталка                 	     6     	    10     	     8      	
87  	Кресло-коляска                 
для парализованных больных     	     8     	    12     	     8      	
88  	Кровать функциональная         
с ограждениями и регулируемыми 
головным и ножным устройствами 
и боковыми спинками            	    40     	    60     	     8      	
89  	Кушетка медицинская смотровая  	     4     	     7     	     10     	
90  	Подставка для тазов            	     1     	     2     	     10     	
91  	Подставка для стерилизационных 
коробок                        	     1     	     2     	     10     	
92  	Подставка-подхват для перевозки
кроватей (пар)                 	     3     	     4     	     10     	
93  	Подъемник для тяжелобольных    	     1     	     2     	     10     	
94  	Приспособления реабилитационные
для ранней медицинской         
реабилитации и пассивной       
кинезотерапии                  	  15 или   
 по числу  
   палат   	  25 или   
 по числу  
   палат   	     8      	
95  	Столик для инструментов        	     1     	     2     	     8      	
96  	Тележка комбинированная        
для перевозки чистого          
и грязного белья               	     1     	     2     	     8      	
97  	Шкаф для сильнодействующих     
лекарств                       	     1     	     1     	     8      	
98  	Шкаф медицинский двухстворчатый	     1     	     2     	     8      	
99  	Шкаф медицинский одностворчатый	     1     	     1     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
100 	Баллон резиновый               	     3     	     4     	     3      	
101 	Банка кровоотсосная            	    15     	    30     	     3      	
102 	Грелка резиновая               	     5     	     5     	     3      	
103 	Грелка резиновая для льда      	     4     	     6     	     3      	
104 	Грелка электрическая           
с регулятором                  	     4     	     8     	     5      	
105 	Костыли раздвижные (пар)       	     2     	     4     	     8      	
106 	Круг подкладной                	     5     	     8     	     3      	
107 	Кружка градуированная          
для измерения мокроты          	     4     	     8     	     3      	
108 	Кружка градуированная          
для измерения мочи             	    10     	    15     	     3      	
109 	Кружка Эсмарха для клизм       
с набором наконечников         	     2     	     3     	     3      	
110 	Лента измерительная            	     1     	     2     	     3      	
111 	Машинка для стрижки волос      	     4     	     6     	     10     	
112 	Мочеприемник                   	    20     	    30     	     3      	
113 	Наконечник для клизм стеклянный	     8     	    12     	     3      	
114 	Наконечник для спринцеваний    	     2     	     4     	     3      	
115 	Поильник                       	    30     	    50     	     3      	
116 	Судно подкладное               	    30     	    50     	     5      	
117 	Судно подкладное резиновое     	    10     	    10     	     3      	
118 	Тазик эмалированный            
почкообразный                  	    15     	    20     	     10     	
119 	Трость                         	     2     	     4     	     8      	
120 	Трубка газоотводная            	    12     	    14     	     3      	
121 	Чулки компрессионные           
противотромботические          	<**>	<**>	     -      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
122 	Банка стеклянная с притертой   
пробкой                        	     3     	     6     	     3      	
123 	Бутыль с притертой пробкой     	     3     	     6     	     3      	
124 	Воронка стеклянная             	     2     	     2     	     3      	
125 	Дозатор для антисептика        	     1     	     1     	     3      	
126 	Дозатор для жидкого мыла       	     1     	     1     	     3      	

Примечания:
<1> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения;
<*> - в составе отделения лучевой диагностики;
<**> - по потребности.

Педиатрическое отделение

 N 
п/п	

   Наименование изделий медицинского    
    назначения и медицинской техники    	  Количество   
    изделий    
  при наличии  
коек для детей 	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		 до 
 25 
коек	26 -
 35 
коек	свыше
 36  
коек 		
 1 	                   2                    	 3  	 4  	  5  	     6      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
1  	Аппарат для искусственной вентиляции    
легких портативный                      	 1  	 1  	  2  	     5      	
2  	Весы медицинские                        	 1  	 1  	  1  	     10     	
3  	Весы медицинские для детей электронные  	 1  	 1  	  1  	     10     	
4  	Ингалятор                               	 1  	 2  	  2  	     5      	
5  	Насос инфузионный (аппарат              
для длительных внутривенных вливаний)   	 1  	 1  	  2  	     5      	
6  	Негатоскоп общего назначения            	 1  	 1  	  2  	     10     	
7  	Облучатель бактерицидный                	 1  	 1  	  1  	     5      	
8  	Облучатель ультрафиолетовый настольный  	 1  	 1  	  1  	     5      	
9  	Облучатель ультрафиолетовый             
для групповых и индивидуальных облучений	 1  	 1  	  1  	     5      	
10 	Отсасыватель медицинский                	 1  	 1  	  1  	     5      	
11 	Прибор для измерения артериального      
давления (тонометр)                     	 2  	 3  	  4  	     5      	
12 	Прибор для измерения ликворного давления
при спинномозговой пункции              	 1  	 1  	  1  	     5      	
13 	Пульверизатор                           	 2  	 2  	  3  	     5      	
14 	Ростомер для детей до 1 года            	 1  	 1  	  1  	     10     	
15 	Ростомер                                	 1  	 1  	  2  	     10     	
16 	Стерилизатор воздушный <1>	 1  	 1  	  1  	     10     	
17 	Стерилизатор для бутылочек              	 1  	 1  	  1  	     10     	
18 	Стерилизатор для кипячения сосок        	 1  	 1  	  1  	     10     	
19 	Термометр для воды                      	 2  	 2  	  2  	     3      	
20 	Термометр медицинский                   	 40 	 60 	 80  	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ              		
21 	Жгут кровоостанавливающий               	 4  	 6  	  8  	     3      	
22 	Зажим для резиновых трубок              	 3  	 4  	  6  	     5      	
23 	Зонд для искусственного вскармливания   
грудных детей                           	 2  	 3  	  4  	     3      	
24 	Зонд желудочный детский (разного        
размера)                                	 3  	 3  	  4  	     3      	
25 	Игла для взятия крови                   	 5  	 8  	 10  	     3      	
26 	Игла для спинномозговой пункции         	 1  	 2  	  3  	     3      	
27 	Катетер резиновый детский               
(набор N 7, 8, 9 и 10)                  	 1  	 1  	  2  	     3      	
28 	Корнцанг изогнутый                      	 2  	 2  	  4  	     5      	
29 	Корнцанг прямой                         	 2  	 2  	  4  	     5      	
30 	Молоток неврологический                 	 1  	 1  	  1  	     10     	
31 	Набор для переливания крови             	 1  	 2  	  2  	     3      	
32 	Ножницы для перевязочного материала     	 1  	 1  	  2  	     3      	
33 	Стетоскоп детский                       	 1  	 1  	  2  	     5      	
34 	Фонендоскоп комбинированный             	 1  	 1  	  2  	     5      	
35 	Шпатель металлический для языка         	 20 	 25 	 40  	     5      	
36 	Штатив для кружки Эсмарха               	 1  	 1  	  2  	     10     	
37 	Штатив для длительных вливаний          	 1  	 2  	  2  	     10     	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
38 	Емкость для термометров и шпателей      	 2  	 2  	  2  	     3      	
39 	Динамометр ручной для детей             	 1  	 1  	  1  	     5      	
40 	Контейнер для обработки медицинского    
инструментария                          	 4  	 4  	  5  	     10     	
41 	Коробка стерилизационная круглая        	 3  	 3  	  6  	     10     	
42 	Лампочка спиртовая                      	 2  	 2  	  3  	     5      	
43 	Носилки санитарные                      	 1  	 1  	  2  	     8      	
44 	Пипетка глазная                         	 10 	 15 	 15  	     1      	
45 	Секундомер                              	 1  	 1  	  1  	     7      	
46 	Сетка для градуированных бутылочек      	 2  	 2  	  2  	     5      	
47 	Стаканчик для приема лекарств           	 70 	 90 	 115 	     3      	
48 	Холодильник для хранения медицинских    
препаратов                              	<**>	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
49 	Кресло-каталка                          	 1  	 1  	  1  	     8      	
50 	Кушетка медицинская смотровая           	 3  	 4  	  8  	     10     	
51 	Подставка для стерилизационных коробок  	 1  	 1  	  1  	     10     	
52 	Подставка для тазов                     	 1  	 1  	  2  	     10     	
53 	Стол перевязочный (для манипуляционной) 	 1  	 1  	  1  	     8      	
54 	Тележка для перевозки больных (каталка) 	 1  	 1  	  1  	     8      	
55 	Тележка комбинированная для перевозки   
чистого и грязного белья                	 1  	 2  	  3  	     8      	
56 	Шкаф для сильнодействующих лекарств     
малый                                   	 1  	 1  	  2  	     8      	
57 	Шкаф медицинский двухстворчатый         	 1  	 1  	  2  	     8      	
58 	Шкаф медицинский одностворчатый         	 1  	 1  	  1  	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
59 	Баллон резиновый (разной емкости)       	 10 	 10 	 15  	     3      	
60 	Горшок эмалированный с крышкой          	 6  	 8  	 10  	     5      	
61 	Грелка резиновая                        	 3  	 4  	  5  	     3      	
62 	Грелка резиновая для льда               	 3  	 5  	  6  	     3      	
63 	Грелка резиновая ушная                  	 1  	 2  	  3  	     3      	
64 	Круг подкладной                         	 1  	 2  	  2  	     3      	
65 	Кружка Эсмарха для клизм с набором      
наконечников                            	 1  	 1  	  2  	     3      	
66 	Кружка градуированная для измерения мочи	 2  	 2  	  3  	     3      	
67 	Кювета эмалированная (разные)           	 2  	 2  	  5  	     5      	
68 	Лента измерительная                     	 1  	 1  	  2  	     3      	
69 	Лоток (тазик) эмалированный             
почкообразный                           	 3  	 5  	  7  	     5      	
70 	Машинка для стрижки волос               	 1  	 1  	  2  	     10     	
71 	Мочеприемник                            	 1  	 2  	  2  	     3      	
72 	Наконечник для клизм                    	 2  	 4  	  6  	     3      	
73 	Судно подкладное (детское)              	 2  	 3  	  5  	     5      	
74 	Трубка газоотводная (детская)           	 2  	 3  	  4  	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
75 	Банка стеклянная с притертой пробкой    	 2  	 3  	  4  	     3      	
76 	Бутылочка градуированная                
(емкостью 200 мл)                       	 50 	 70 	 100 	     3      	
77 	Бутыль с притертой пробкой              	 2  	 3  	  4  	     3      	
78 	Воронка стеклянная                      	 2  	 2  	  3  	     3      	
79 	Дозатор для антисептика                 	 1  	 1  	  1  	     3      	
80 	Дозатор для жидкого мыла                	 1  	 1  	  1  	     3      	
81 	Склянка с притертой пипеткой            	 5  	 5  	  8  	     3      	

Примечания:
<1> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения;
<**> - по потребности.

Туберкулезное отделение

 N 
п/п	

Наименование изделий медицинского 
 назначения и медицинской техники 	 Количество изделий  
при наличии коек для 
туберкулезных больных	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		до 25
коек 	26 -
 40 
коек	41 -
 50 
коек	свыше
 51  
койки		
 1 	                2                 	  3  	 4  	 5  	  6  	     7      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
1  	Аппарат                           
аспирационно-нагнетательный       	  1  	 1  	 1  	  1  	     5      	
2  	Аппарат для распыления жидких     
и порошкообразных лекарственных   
препаратов                        	  1  	 1  	 2  	  3  	     5      	
3  	Весы медицинские                  	  1  	 1  	 1  	  1  	     10     	
4  	Ингалятор                         	  1  	 2  	 3  	  3  	     5      	
5  	Негатоскоп общего назначения      	  1  	 1  	 2  	  2  	     10     	
6  	Облучатель бактерицидный          	  по числу палат и   
процедурных кабинетов	     5      	
7  	Рефлектор лобный (Симановского)   	  1  	 2  	 2  	  2  	     5      	
8  	Ростомер                          	  1  	 1  	 1  	  2  	     10     	
9  	Ростомер до 1 года                	  1  	 1  	 1  	  1  	     10     	
10 	Спирометр                         	  1  	 1  	 2  	  2  	     5      	
11 	Термометр для воды                	  2  	 2  	 4  	  4  	     3      	
12 	Термометр медицинский             	 25  	 35 	 50 	 80  	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ        		
13 	Жгут кровоостанавливающий         	  4  	 4  	 6  	  8  	     3      	
14 	Зажим для резиновых трубок        
пружинящий                        	  5  	 5  	 10 	 10  	     5      	
15 	Зажим кровоостанавливающий        	  2  	 2  	 4  	  4  	     5      	
16 	Зеркало для гортани (комплект)    	  1  	 1  	 1  	  1  	     4      	
17 	Зонд дуоденальный                 	  1  	 2  	 2  	  2  	     4      	
18 	Зонд желобоватый                  	  2  	 2  	 2  	  2  	     4      	
19 	Зонд желудочный с воронкой        	  1  	 2  	 2  	  2  	     4      	
20 	Зонд пуговчатый                   	  1  	 1  	 1  	  1  	     4      	
21 	Игла для спинномозговой пункции   	  2  	 2  	 3  	  4  	     3      	
22 	Игла хирургическая (набор)        	  1  	 1  	 1  	  1  	     1      	
23 	Катетер металлический (набор)     	  1  	 1  	 1  	  1  	     4      	
24 	Катетер резиновый (набор)         	  1  	 1  	 1  	  1  	     3      	
25 	Корнцанг прямой                   	  2  	 3  	 4  	  5  	     5      	
26 	Набор для переливания крови       	  1  	 1  	 2  	  2  	     3      	
27 	Ножницы для перевязочного         
материала                         	  2  	 2  	 3  	  4  	     3      	
28 	Ножницы хирургические тупоконечные	  4  	 4  	 6  	  8  	     3      	
29 	Пинцет анатомический              	  3  	 3  	 5  	  6  	     5      	
30 	Пинцет хирургический              	  3  	 3  	 5  	  6  	     5      	
31 	Роторасширитель                   	  1  	 1  	 1  	  2  	     5      	
32 	Скальпель                         	  2  	 2  	 3  	  4  	     3      	
33 	Фонендоскоп комбинированный       	  1  	 1  	 2  	  2  	     5      	
34 	Шпатель металлический для языка   	  3  	 5  	 7  	 10  	     5      	
35 	Шприц для промывания полостей     	  1  	 1  	 2  	  2  	     3      	
36 	Штатив для кружки Эсмарха         	  1  	 2  	 2  	 21  	     10     	
37 	Языкодержатель                    	  1  	 1  	 1  	  1  	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
38 	Бачок эмалированный емкостью 10 л 
(для дезинфицирующих растворов)   	  2  	 3  	 4  	  5  	     10     	
39 	Емкость для термометров и шпателей	  2  	 2  	 4  	  6  	     3      	
40 	Динамометр ручной                 	  1  	 1  	 1  	  1  	     5      	
41 	Контейнер для обработки           
медицинского инструментария       	  4  	 4  	 5  	  5  	     10     	
42 	Коробка стерилизационная круглая  	  2  	 2  	 3  	  3  	     10     	
43 	Носилки санитарные                	  1  	 1  	 1  	  1  	     8      	
44 	Пипетка глазная                   	  5  	 8  	 10 	 15  	     1      	
45 	Секундомер                        	  1  	 1  	 1  	  2  	     7      	
46 	Стаканчик для приема лекарств     	 40  	 55 	 75 	 115 	     3      	
47 	Холодильник для хранения          
медицинских препаратов            	<**>	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
48 	Кресло-каталка                    	  1  	 1  	 1  	  1  	     8      	
49 	Кушетка медицинская смотровая     	  3  	 4  	 6  	  8  	     10     	
50 	Подставка для стерилизационных    
коробок                           	  1  	 1  	 1  	  1  	     10     	
51 	Подставка для тазов               	  2  	 2  	 2  	  3  	     10     	
52 	Подставка-подхват для перевозки   
кроватей (пар)                    	  1  	 1  	 2  	  2  	     10     	
53 	Подъемник для тяжелобольных       	  1  	 2  	 2  	  2  	     10     	
54 	Тележка для перевозки больных     
(каталка)                         	  1  	 1  	 1  	  1  	     8      	
55 	Тележка комбинированная для       
перевозки чистого и грязного белья	  1  	 1  	 2  	  3  	     8      	
56 	Шкаф медицинский двухстворчатый   	  1  	 1  	 1  	  2  	     8      	
57 	Шкаф медицинский одностворчатый   	  1  	 1  	 1  	  1  	     8      	
58 	Шкаф-сейф для сильнодействующих   
лекарств                          	  1  	 1  	 2  	  2  	     15     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
59 	Баллон резиновый                  	  3  	 4  	 5  	  6  	     3      	
60 	Грелка резиновая                  	  2  	 3  	 4  	  5  	     3      	
61 	Грелка резиновая для льда         	  1  	 1  	 2  	  2  	     3      	
62 	Круг подкладной                   	  3  	 4  	 5  	  6  	     3      	
63 	Кружка Эсмарха для клизм с набором
наконечников                      	  2  	 3  	 4  	  5  	     3      	
64 	Кружка градуированная             
для измерения мочи                	  2  	 2  	 2  	  3  	     3      	
65 	Лента измерительная               	  2  	 2  	 3  	  3  	     3      	
66 	Лоток (тазик) эмалированный       
почкообразный                     	  2  	 2  	 3  	  4  	     5      	
67 	Машинка для стрижки волос         	  1  	 2  	 2  	  2  	     10     	
68 	Мочеприемник                      	  2  	 2  	 2  	  2  	     3      	
69 	Наконечник для сифонных клизм     	  2  	 3  	 4  	  5  	     3      	
70 	Плевательница карманная           	 10  	 15 	 20 	 25  	     3      	
71 	Поильник                          	  2  	 3  	 4  	  5  	     3      	
72 	Судно подкладное                  	  5  	 10 	 20 	 30  	     5      	
73 	Судно подкладное резиновое        	  1  	 1  	 2  	  2  	     3      	
74 	Трубка газоотводная               	  1  	 1  	 2  	  2  	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
75 	Банка для собирания мочи емкостью:
1 л                               
2 л                               	
  2  
  1  	
 3  
 2  	
 4  
 3  	
  5  
  4  	
     3      
     3      	
76 	Банка стеклянная с притертой      
пробкой                           	  1  	 1  	 2  	  2  	     3      	
77 	Воронка стеклянная                	  1  	 2  	 2  	  3  	     3      	
78 	Дозатор для антисептика           	      по числу       
процедурных кабинетов	     3      	
79 	Дозатор для жидкого мыла          	      по числу       
процедурных кабинетов	     3      	
80 	Мензурка градуированная (разные)  	  4  	 4  	 6  	  6  	     3      	
81 	Склянка для туберкулина           
с притертой пипеткой (набор)      	  1  	 1  	 2  	  2  	     3      	

Примечания:
<**> - по потребности.

Дерматовенерологическое отделение

┌────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────┐
│    │                     │       Количество изделий        │            │
│    │                     │        при наличии коек         │            │
│    │                     ├──────────┬───────────┬──────────┤            │
│    │                     │          │           │   для    │            │
│    │                     │   для    │    для    │смешанных │            │
│    │Наименование изделий │ дермато- │  венеро-  │ дермато- │            │
│ N  │    медицинского     │логических│логических │ венеро-  │    Срок    │
│п/п │    назначения и     │ больных  │  больных  │логических│эксплуатации│
│    │ медицинской техники │          │           │отделений │ (в годах)  │
│    │                     ├────┬─────┼─────┬─────┼────┬─────┤            │
│    │                     │    │     │гоно-│сифи-│    │     │            │
│    │                     │ до │свыше│реей │лисом│ до │свыше│            │
│    │                     │ 25 │ 26  │10 - │10 - │ 25 │ 26  │            │
│    │                     │коек│коек │ 20  │ 25  │коек│коек │            │
│    │                     │    │     │коек │коек │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 1  │          2          │ 3  │  4  │  5  │  6  │ 7  │  8  │     9      │
├────┴─────────────────────┴────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────────────┤
│I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           │
├────┬─────────────────────┬────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬────────────┤
│ 1  │Аппарат              │ 1  │  1  │  -  │  -  │ 1  │  1  │     5      │
│    │для люминесцентной   │    │     │     │     │    │     │            │
│    │диагностики грибковых│    │     │     │     │    │     │            │
│    │заболеваний          │    │     │     │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 2  │Весы медицинские     │ 1  │  1  │  1  │  1  │ 1  │  1  │     10     │
├────┼─────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 3  │Весы медицинские     │ 1  │  1  │  1  │  1  │ 1  │  1  │     10     │
│    │для взвешивания детей│    │     │     │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 4  │Насос инфузионный    │ 1  │  1  │  1  │  1  │ 1  │  2  │     5      │
│    │(аппарат для         │    │     │     │     │    │     │            │
│    │длительных капельных │    │     │     │     │    │     │            │
│    │внутривенных         │    │     │     │     │    │     │            │
│    │вливаний)            │    │     │     │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┼────────────┤
│ 5  │Облучатель           │  по числу палат, процедурных,   │     5      │
│    │бактерицидный        │    мазевых и других режимных    │            │
│    │                     │            кабинетов            │            │
├────┼─────────────────────┼────┬───────┬───┬─────┬────┬─────┼────────────┤
│ 6  │Облучатель           │ 1  │   1   │ - │  -  │ 1  │  1  │     5      │
│    │светотепловой        │    │       │   │     │    │     │            │
│    │портативный          │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 7  │Облучатель           │ 1  │   1   │ - │  -  │ 1  │  1  │     5      │
│    │ультрафиолетовый     │    │       │   │     │    │     │            │
│    │на штативе           │    │       │   │     │    │     │            │
│    │для индивидуальных   │    │       │   │     │    │     │            │
│    │и общих облучений    │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 8  │Прибор для измерения │ 2  │   2   │ 2 │  2  │ 2  │  2  │     5      │
│    │артериального        │    │       │   │     │    │     │            │
│    │давления (тонометр)  │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 9  │Светильник           │ 1  │   1   │ 1 │  1  │ 1  │  2  │     8      │
│    │медицинский          │    │       │   │     │    │     │            │
│    │на шарнирно-выносном │    │       │   │     │    │     │            │
│    │рычаге               │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│10  │Стерилизатор         │ 1  │   1   │ 1 │  1  │ 1  │  1  │     10     │
│    │воздушный <1>        │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│11  │Стерилизатор         │ 2  │   2   │ 2 │  2  │ 2  │  2  │     10     │
│    │для инструментов     │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│12  │Стерилизатор         │ -  │   -   │ 1 │  -  │ 1  │  1  │     10     │
│    │для катетеров и бужей│    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│13  │Термометр для воды   │ 1  │   1   │ 1 │  1  │ 2  │  3  │     3      │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│14  │Термометр медицинский│ 10 │  15   │10 │ 10  │ 20 │ 30  │     3      │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│15  │Уретроскоп           │ -  │   -   │ 1 │  -  │ 1  │  1  │     5      │
│    │комбинированный      │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│16  │Цистоскоп            │ -  │   -   │ 1 │  -  │ 1  │  1  │     5      │
│    │катетеризационный    │    │       │   │     │    │     │            │
│    │двусторонний         │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│17  │Цистоскоп            │ -  │   -   │ 1 │  -  │ 1  │  1  │     5      │
│    │эвакуационный        │    │       │   │     │    │     │            │
│    │(ирригационно-       │    │       │   │     │    │     │            │
│    │промывной)           │    │       │   │     │    │     │            │
├────┴─────────────────────┴────┴───────┴───┴─────┴────┴─────┴────────────┤
│II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           │
├────┬─────────────────────┬────┬───────┬───┬─────┬────┬─────┬────────────┤
│18  │Буж конический       │ -  │   -   │ 1 │  -  │ 1  │  1  │     4      │
│    │(набор)              │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│19  │Буж уретральный      │ -  │   -   │ 1 │  -  │ 1  │  1  │     4      │
│    │металлический        │    │       │   │     │    │     │            │
│    │изогнутый (набор)    │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│20  │Буж уретральный      │ -  │   -   │ 1 │  -  │ 1  │  1  │     4      │
│    │металлический        │    │       │   │     │    │     │            │
│    │изогнутый с пуговкой │    │       │   │     │    │     │            │
│    │(набор)              │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│21  │Буж уретральный с    │ -  │   -   │ - │  1  │ 1  │  1  │     4      │
│    │проводниками (набор) │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│22  │Жгут                 │ 2  │   2   │ 1 │  2  │ 2  │  4  │     3      │
│    │кровоостанавливающий │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│23  │Зажим                │ 4  │   4   │ 8 │  4  │ 6  │ 12  │     5      │
│    │кровоостанавливающий │    │       │   │     │    │     │            │
│    │(разные)             │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│24  │Зеркало влагалищное  │ 1  │   1   │40 │ 40  │ 40 │ 40  │     4      │
│    │двустворчатое (набор)│    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│25  │Зеркало носовое      │ 1  │   2   │ 1 │  1  │ 2  │  2  │     4      │
│    │(комплект)           │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│26  │Зеркало ректальное   │ 1  │   1   │ 1 │  1  │ 2  │  2  │     4      │
│    │двустворчатое        │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│27  │Зонд желобоватый     │ 2  │   2   │20 │ 20  │ 20 │ 20  │     4      │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│28  │Зонд желудочный      │ 1  │   1   │ 1 │  1  │ 1  │  1  │     4      │
│    │с воронкой           │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│29  │Зонд маточный        │ -  │   -   │ 2 │  2  │ 3  │  4  │     4      │
│    │с делениями          │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│30  │Игла Гордеева (набор)│ 1  │   1   │ - │  -  │ 1  │  1  │     3      │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│31  │Игла для             │ 2  │   2   │ 2 │  4  │ 4  │  6  │     3      │
│    │спинномозговой       │    │       │   │     │    │     │            │
│    │пункции              │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│32  │Игла для акупунктуры │ 1  │   1   │ - │  -  │ 1  │  1  │     -      │
│    │(набор)              │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│33  │Катетер резиновый    │ 1  │   1   │20 │ 20  │ 20 │ 20  │     3      │
│    │(набор)              │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│34  │Катетер эластичный   │ -  │   -   │ 1 │  -  │ 1  │  1  │     3      │
│    │головчатый (набор)   │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│35  │Катетер эластичный   │ -  │   -   │ 1 │  -  │ 1  │  1  │     3      │
│    │изогнутый (набор)    │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│36  │Кольпоскоп           │ -  │   -   │ 1 │  -  │ 1  │  1  │     8      │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│37  │Корнцанг изогнутый   │ 1  │   1   │ 1 │  1  │ 1  │  1  │     5      │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│38  │Корнцанг прямой      │ 1  │   1   │40 │ 40  │ 40 │ 40  │     5      │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│39  │Ложка                │ 2  │   2   │40 │ 40  │ 40 │ 40  │     5      │
│    │гинекологическая     │    │       │   │     │    │     │            │
│    │двусторонняя         │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│40  │Лопаточка            │ 5  │  10   │ - │  -  │ -  │  -  │     1      │
│    │для накладывания мази│    │       │   │     │    │     │            │
│    │многоразовая         │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│41  │Ножницы              │ 1  │   1   │ 1 │  1  │ 1  │  2  │     3      │
│    │для перевязочного    │    │       │   │     │    │     │            │
│    │материала            │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│42  │Ножницы              │ 2  │   2   │ 1 │  1  │ 2  │  2  │     3      │
│    │для разрезания       │    │       │   │     │    │     │            │
│    │повязок с пуговкой   │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│43  │Ножницы хирургические│ 6  │   6   │ 2 │  2  │ 2  │  3  │     3      │
│    │с одним острым концом│    │       │   │     │    │     │            │
│    │прямые               │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│44  │Петля платиновая     │ -  │   -   │ 1 │  1  │ 1  │  1  │     5      │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│45  │Пинцет анатомический │ 4  │   4   │ 4 │  4  │ 4  │  6  │     5      │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│46  │Пинцет хирургический │ 2  │   2   │ 4 │  2  │ 2  │  4  │     5      │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│47  │Пинцет эпиляционный  │ 10 │  20   │ - │  -  │ 5  │ 10  │     5      │
│    │для удаления волосков│    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│48  │Роторасширитель      │ 1  │   1   │ 1 │  1  │ 1  │  1  │     5      │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│49  │Скальпель            │ 2  │   2   │ 3 │  2  │ 2  │  3  │     3      │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│50  │Фонендоскоп          │ 1  │   2   │ 1 │  1  │ 1  │  2  │     5      │
│    │комбинированный      │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│51  │Шпатель металлический│ 5  │   8   │ 1 │  5  │ 5  │ 10  │     5      │
│    │для языка            │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│52  │Шприц для промывания │ 1  │   1   │ 2 │  1  │ 1  │  2  │     3      │
│    │полостей (емкостью   │    │       │   │     │    │     │            │
│    │100 и 150 мл)        │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│53  │Штатив для кружки    │ 1  │   2   │ 1 │  2  │ 1  │  2  │     10     │
│    │Эсмарха              │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│54  │Щипцы для удаления   │ 5  │  15   │ - │  -  │ -  │  -  │     5      │
│    │ногтей               │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│55  │Языкодержатель       │ 1  │   1   │ 1 │  1  │ 1  │  1  │     5      │
├────┴─────────────────────┴────┴───────┴───┴─────┴────┴─────┴────────────┤
│III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     │
├────┬─────────────────────┬────┬───────┬───┬─────┬────┬─────┬────────────┤
│56  │Ванночка             │ 6  │   6   │ 2 │  2  │ 2  │  2  │     5      │
│    │металлическая для ног│    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│57  │Ванночка             │ 6  │   6   │ 2 │  2  │ 2  │  2  │     5      │
│    │металлическая для рук│    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│58  │Емкость              │ 4  │   4   │ 4 │  4  │ 4  │  4  │     3      │
│    │для термометров      │    │       │   │     │    │     │            │
│    │и шпателей           │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│59  │Контейнер            │ 8  │   8   │ 8 │  8  │ 8  │  8  │     10     │
│    │для обработки        │    │       │   │     │    │     │            │
│    │медицинского         │    │       │   │     │    │     │            │
│    │инструментария       │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│60  │Коробка              │ 4  │   4   │ 4 │  4  │ 4  │  8  │     10     │
│    │стерилизационная     │    │       │   │     │    │     │            │
│    │круглая              │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│61  │Лампочка спиртовая   │ 1  │   1   │ 1 │  1  │ 1  │  2  │     5      │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│62  │Лупа ручная (разные) │ 2  │   2   │ - │  2  │ 2  │  4  │     9      │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│63  │Носилки санитарные   │ 1  │   1   │ 1 │  1  │ 1  │  1  │     8      │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│64  │Пипетка глазная      │ 5  │   5   │ 5 │  5  │ 5  │  5  │     1      │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│65  │Стаканчик для приема │ 10 │  15   │10 │ 15  │ 10 │ 15  │     3      │
│    │лекарств             │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┴───────┴───┴─────┴────┴─────┼────────────┤
│66  │Холодильник для      │              <**>               │     10     │
│    │хранения медицинских │                                 │            │
│    │препаратов           │                                 │            │
├────┼─────────────────────┼────┬───────┬───┬─────┬────┬─────┼────────────┤
│67  │Часы песочные (набор)│ 2  │   2   │ 2 │  2  │ 2  │  2  │     5      │
├────┴─────────────────────┴────┴───────┴───┴─────┴────┴─────┴────────────┤
│IV.  МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                  │
├────┬─────────────────────┬────┬───────┬───┬─────┬────┬─────┬────────────┤
│68  │Кресло               │ 1  │   1   │ 1 │  1  │ 1  │  1  │     8      │
│    │гинекологическое     │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│69  │Кресло-каталка       │ 1  │   1   │ 1 │  1  │ 1  │  1  │     8      │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│70  │Кушетка медицинская  │ 3  │   5   │ 3 │  3  │ 3  │  7  │     10     │
│    │смотровая            │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┴───────┴───┴─────┴────┴─────┼────────────┤
│71  │Стол пеленальный     │      по 1 на каждую палату      │     8      │
│    │                     │   для детей грудного возраста   │            │
├────┼─────────────────────┼────┬───────┬───┬─────┬────┬─────┼────────────┤
│72  │Стол перевязочный    │ 1  │   1   │ 1 │  1  │ 1  │  1  │     8      │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│73  │Столик               │ 2  │   2   │ 2 │  2  │ 2  │  2  │     8      │
│    │для инструментов     │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│74  │Столик               │ 1  │   1   │ 1 │  1  │ 1  │  1  │     8      │
│    │для медицинских      │    │       │   │     │    │     │            │
│    │препаратов           │    │       │   │     │    │     │            │
│    │передвижной          │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│75  │Тележка для перевозки│ 1  │   2   │ 1 │  1  │ 1  │  2  │     8      │
│    │больных (каталка)    │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│76  │Тележка              │ 1  │   1   │ 1 │  1  │ 1  │  1  │     8      │
│    │комбинированная      │    │       │   │     │    │     │            │
│    │для перевозки чистого│    │       │   │     │    │     │            │
│    │и грязного белья     │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│77  │Шкаф для медицинских │ 2  │   2   │ 2 │  2  │ 2  │  2  │     8      │
│    │препаратов малый     │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│78  │Шкаф медицинский     │ 2  │   2   │ 2 │  2  │ 2  │  2  │     8      │
│    │двухстворчатый       │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│79  │Шкаф медицинский     │ 2  │   2   │ 2 │  2  │ 2  │  2  │     8      │
│    │одностворчатый       │    │       │   │     │    │     │            │
├────┴─────────────────────┴────┴───────┴───┴─────┴────┴─────┴────────────┤
│V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             │
├────┬─────────────────────┬────┬───────┬───┬─────┬────┬─────┬────────────┤
│80  │Баллон резиновый     │ 2  │   2   │ 2 │  2  │ 2  │  3  │     3      │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│81  │Банка кровоотсосная  │ 15 │  15   │15 │ 15  │ 15 │ 30  │     3      │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│82  │Грелка резиновая     │ 4  │   5   │ 3 │  5  │ 5  │  8  │     3      │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│83  │Грелка резиновая     │ 1  │   2   │ 2 │  1  │ 2  │  3  │     3      │
│    │для льда             │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│84  │Круг подкладной      │ 4  │   5   │ 2 │  2  │ 4  │  6  │     3      │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│85  │Кружка градуированная│ 2  │   2   │ 2 │  4  │ 3  │  4  │     3      │
│    │для измерения мочи   │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│86  │Кружка Эсмарха       │ 1  │   2   │ 4 │  3  │ 3  │  4  │     3      │
│    │для клизм с набором  │    │       │   │     │    │     │            │
│    │наконечников         │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│87  │Лента измерительная  │ 1  │   1   │ 1 │  1  │ 2  │  2  │     3      │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│88  │Лоток прямоугольный  │ 2  │   2   │ 2 │  2  │ 2  │  2  │     5      │
│    │эмалированный        │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│89  │Лоток (тазик)        │ 3  │   3   │ 3 │  3  │ 4  │  4  │     5      │
│    │эмалированный        │    │       │   │     │    │     │            │
│    │почкообразный        │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│90  │Машинка для стрижки  │ 1  │   1   │ 1 │  1  │ 2  │  2  │     10     │
│    │волос                │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│91  │Мочеприемник         │ 3  │   4   │ 3 │  3  │ 4  │  6  │     3      │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│92  │Наконечник стеклянный│ 5  │   6   │ 5 │  5  │ 10 │ 12  │     3      │
│    │ректальный           │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│93  │Наконечник стеклянный│ -  │   -   │15 │  5  │ 10 │ 15  │     3      │
│    │уретральный женский  │    │       │   │     │    │     │            │
│    │(для спринцеваний)   │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│94  │Наконечник стеклянный│ -  │   -   │20 │  -  │ 10 │ 20  │     3      │
│    │уретральный мужской  │    │       │   │     │    │     │            │
│    │(для спринцеваний)   │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│95  │Напальчник резиновый │ 50 │  50   │50 │ 50  │ 50 │ 50  │     -      │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│96  │Поильник             │ 2  │   2   │ 2 │  2  │ 4  │  6  │     3      │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│97  │Станок для бритья    │ 5  │  15   │ - │  -  │ -  │  -  │     3      │
│    │многоразовый         │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│98  │Судно подкладное     │ 2  │   3   │ 3 │  2  │ 3  │  6  │     5      │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│99  │Тазик стеклянный     │ 2  │   2   │ 2 │  2  │ 2  │  4  │     3      │
│    │с крышкой            │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│100 │Трубка газоотводная  │ 2  │   2   │ 2 │  2  │ 2  │  3  │     3      │
├────┴─────────────────────┴────┴───────┴───┴─────┴────┴─────┴────────────┤
│VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       │
├────┬─────────────────────┬────┬───────┬───┬─────┬────┬─────┬────────────┤
│101 │Банка стеклянная     │ 3  │   3   │ 3 │  3  │ 3  │  5  │     3      │
│    │с притертой пробкой  │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│102 │Бутыль с притертой   │ 2  │   2   │ 2 │  2  │ 2  │  4  │     3      │
│    │пробкой              │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│103 │Воронка стеклянная   │ 1  │   1   │ 1 │  1  │ 1  │  2  │     3      │
├────┼─────────────────────┼────┴───────┴───┴─────┴────┴─────┼────────────┤
│104 │Дозатор              │  по числу процедурных, мазевых  │     3      │
│    │для антисептика      │   и других режимных кабинетов   │            │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────┤
│105 │Дозатор для жидкого  │  по числу процедурных, мазевых  │     3      │
│    │мыла                 │   и других режимных кабинетов   │            │
├────┼─────────────────────┼────┬───────┬───┬─────┬────┬─────┼────────────┤
│106 │Кружка стеклянная    │ 1  │   1   │ 1 │  1  │ 1  │  1  │     3      │
│    │градуированная       │    │       │   │     │    │     │            │
├────┼─────────────────────┼────┼───────┼───┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│107 │Стакан мерный 100 мл │ 4  │   4   │ 4 │  4  │ 4  │  4  │     3      │
└────┴─────────────────────┴────┴───────┴───┴─────┴────┴─────┴────────────┘

Примечания:
<1> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения;
<**> - по потребности.

Инфекционное отделение

┌────┬────────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┐
│    │                            │    Количество изделий    │            │
│    │    Наименование изделий    │     при наличии коек     │    Срок    │
│ N  │  медицинского назначения   ├────┬────┬─────┬────┬─────┤эксплуатации│
│п/п │   и медицинской техники    │ до │16 -│26 - │36 -│свыше│ (в годах)  │
│    │                            │ 15 │ 25 │ 35  │ 50 │ 51  │            │
│    │                            │коек│коек│коек │коек│койки│            │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 1  │             2              │ 3  │ 4  │  5  │ 6  │  7  │     8      │
├────┴────────────────────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴────────────┤
│I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           │
├────┬────────────────────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬────────────┤
│ 1  │Аппарат для длительных      │ 1  │ 1  │  2  │ 2  │  3  │     5      │
│    │капельных внутривенных      │    │    │     │    │     │            │
│    │вливаний                    │    │    │     │    │     │            │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 2  │Аппарат для искусственной   │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │  2  │     5      │
│    │вентиляции легких           │    │    │     │    │     │            │
│    │портативный                 │    │    │     │    │     │            │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 3  │Аппарат для аэрозольной     │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │  2  │     5      │
│    │ингаляции                   │    │    │     │    │     │            │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 4  │Аппарат рентгеновский       │ -  │ -  │  -  │ -  │  1  │     10     │
│    │передвижной                 │    │    │     │    │     │            │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 5  │Бронхоскоп                  │ -  │ 1  │  1  │ 1  │  1  │     5      │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 6  │Весы медицинские            │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │  2  │     10     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 7  │Весы медицинские            │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │  1  │     10     │
│    │для взвешивания детей (для  │    │    │     │    │     │            │
│    │детских отделений и палат)  │    │    │     │    │     │            │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 8  │Гастроскоп                  │ -  │ -  │  -  │ 1  │  1  │     5      │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 9  │Дефибриллятор               │ -  │ -  │  1  │ 1  │  1  │     5      │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│10  │Ингалятор паровой           │ 1  │ 1  │  2  │ 2  │  3  │     5      │
│    │с электрическим подогревом  │    │    │     │    │     │            │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│11  │Капилляроскоп               │ -  │ -  │  -  │ 1  │  2  │     5      │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│12  │Колоноскоп                  │ -  │ -  │  -  │ 1  │  1  │     5      │
├────┼────────────────────────────┼────┴────┴─────┴────┴─────┼────────────┤
│13  │Облучатель бактерицидный    │      по числу палат      │     5      │
│    │                            │ и процедурных кабинетов  │            │
├────┼────────────────────────────┼────┬────┬─────┬────┬─────┼────────────┤
│14  │Отсасыватель медицинский    │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │  1  │     5      │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│15  │Пульверизатор               │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │  2  │     5      │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│16  │Ректоскоп детский <1>       │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │  1  │     5      │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│17  │Ректоскоп <1>               │ 1  │ 1  │  1  │ 2  │  2  │     5      │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│18  │Сигмоскоп                   │ -  │ -  │  -  │ 1  │  1  │     5      │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│19  │Стерилизатор воздушный <2>  │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │  1  │     10     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│20  │Термометр для воды          │ 2  │ 2  │  2  │ 3  │  3  │     3      │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│21  │Термометр медицинский       │ 10 │ 20 │ 25  │ 40 │ 50  │     3      │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│22  │Цистоскоп                   │ -  │ -  │  1  │ 2  │  2  │     5      │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│23  │Электрокардиограф           │ -  │ -  │  1  │ 1  │  1  │     5      │
├────┴────────────────────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴────────────┤
│II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           │
├────┬────────────────────────────┬────┬────┬─────┬────┬───────┬──────────┤
│24  │Жгут кровоостанавливающий   │ 2  │ 2  │  2  │ 3  │   4   │    3     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│25  │Зажим кровоостанавливающий  │ 4  │ 4  │  4  │ 6  │   6   │    5     │
│    │зубчатый                    │    │    │     │    │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│26  │Зеркало ректальное          │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │   2   │    4     │
│    │двустворчатое               │    │    │     │    │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│27  │Зонд для кормления          │ 1  │ 1  │  1  │ 2  │   2   │    4     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│28  │Зонд дуоденальный           │ 1  │ 2  │  2  │ 3  │   5   │    4     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│29  │Зонд дуоденальный детский   │ 1  │ 1  │  1  │ 2  │   2   │    4     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│30  │Зонд желудочный с воронкой  │ 1  │ 1  │  1  │ 2  │   3   │    4     │
│    │для взрослых                │    │    │     │    │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│31  │Зонд желудочный с воронкой  │ 1  │ 1  │  1  │ 2  │   2   │    4     │
│    │для детей                   │    │    │     │    │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│32  │Игла для прокола кожи       │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │   1   │    -     │
│    │со сменными иглами (копьями)│    │    │     │    │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│33  │Игла для спинномозговой     │ 2  │ 2  │  2  │ 2  │   3   │    3     │
│    │пункции                     ├────┴────┴─────┴────┴───────┤          │
│    │                            │     во всех отделениях     │          │
│    │                            ├────┬────┬─────┬────┬───────┼──────────┤
│    │                            │ 15 │ 20 │ 20  │100 │  120  │    3     │
│    │                            ├────┴────┴─────┴────┴───────┤          │
│    │                            │       (в отделениях        │          │
│    │                            │  для больных менингитом)   │          │
├────┼────────────────────────────┼────┬────┬─────┬────┬───────┼──────────┤
│34  │Катетер металлический       │ 4  │ 4  │  6  │ 6  │   8   │    4     │
│    │(разного размера)           │    │    │     │    │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│35  │Катетер резиновый (набор)   │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │   2   │    3     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│36  │Корнцанг изогнутый          │ 1  │ 1  │  1  │ 2  │   2   │    5     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│37  │Корнцанг прямой             │ 1  │ 1  │  1  │ 2  │   2   │    5     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│38  │Молоток неврологический     │ 1  │ 1  │  2  │ 2  │   3   │    10    │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│39  │Набор для интубации         │ 1  │ 1  │  2  │ 2  │   3   │    5     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│40  │Набор для переливания крови │ 2  │ 2  │  2  │ 3  │   3   │    3     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│41  │Набор инструментов          │    │    │     │    │       │          │
│    │для отоларинголога:         │    │    │     │    │       │          │
│    │воронка ушная (набор)       │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │   2   │    5     │
│    │зеркало для гортани         │ 3  │ 3  │  3  │ 3  │   6   │    4     │
│    │зеркало для носоглотки      │ 2  │ 2  │  2  │ 2  │   4   │    4     │
│    │зеркало носовое для взрослых│ 4  │ 4  │  4  │ 4  │   8   │    4     │
│    │и детей                     │    │    │     │    │       │          │
│    │зонд с нарезкой (разные)    │ 2  │ 2  │  2  │ 4  │   4   │    4     │
│    │крючок ушной для удаления   │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │   2   │    5     │
│    │инородных тел               │    │    │     │    │       │          │
│    │нож (игла) парацентезный    │ 2  │ 2  │  2  │ 2  │   4   │    3     │
│    │штыкообразный               │    │    │     │    │       │          │
│    │пинцет ушной                │ 2  │ 2  │  2  │ 2  │   4   │    5     │
│    │рефлектор лобный            │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │   2   │    5     │
│    │(Симановского)              │    │    │     │    │       │          │
│    │шпатель металлический       │ 20 │ 30 │ 40  │ 45 │  60   │    5     │
│    │для языка                   │    │    │     │    │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│42  │Ножницы для перевязочного   │ 1  │ 1  │  1  │ 2  │   2   │    3     │
│    │материала                   │    │    │     │    │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│43  │Ножницы хирургические       │ 1  │ 1  │  1  │ 2  │   2   │    3     │
│    │тупоконечные изогнутые      │    │    │     │    │       │          │
│    │по плоскости                │    │    │     │    │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│44  │Ножницы хирургические       │ 1  │ 1  │  1  │ 2  │   2   │    3     │
│    │тупоконечные прямые         │    │    │     │    │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│45  │Пинцет анатомический        │ 2  │ 2  │  2  │ 3  │   3   │    5     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│46  │Роторасширитель             │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │   2   │    5     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│47  │Скальпель                   │ 1  │ 2  │  3  │ 4  │   4   │    3     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│48  │Стетоскоп                   │ 1  │ 1  │  1  │ 2  │   2   │    8     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│49  │Прибор для измерения        │ 1  │ 1  │  2  │ 2  │   3   │    6     │
│    │артериального давления      │    │    │     │    │       │          │
│    │(тонометр)                  │    │    │     │    │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│50  │Троакар (набор)             │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │   1   │    5     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│51  │Трубка трахеотомическая     │ 1  │ 1  │  2  │ 2  │   3   │    5     │
│    │(набор)                     │    │    │     │    │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│52  │Фонендоскоп комбинированный │ 1  │ 1  │  2  │ 2  │   3   │    5     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│53  │Шприц для промывания        │ 2  │ 2  │  2  │ 2  │   3   │    3     │
│    │полостей (емкостью 100      │    │    │     │    │       │          │
│    │и 150 мл)                   │    │    │     │    │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│54  │Штатив для кружки Эсмарха   │ 1  │ 1  │  1  │ 2  │   2   │    10    │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│55  │Штатив для длительных       │ 1  │ 1  │  2  │ 2  │   2   │    10    │
│    │вливаний                    │    │    │     │    │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│56  │Языкодержатель              │ 2  │ 2  │  2  │ 3  │   3   │    5     │
├────┴────────────────────────────┴────┴────┴─────┴────┴───────┴──────────┤
│III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     │
├────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────┤
│57  │Емкость для термометров     │  по 2 на сестринский пост  │    3     │
│    │и шпателей                  │                            │          │
├────┼────────────────────────────┼────┬────┬─────┬────┬───────┼──────────┤
│58  │Контейнер для обработки     │ 4  │ 4  │  4  │ 5  │   5   │    10    │
│    │медицинского инструментария │    │    │     │    │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│59  │Коробка стерилизационная    │ 2  │ 4  │  4  │ 4  │   6   │    10    │
│    │круглая                     │    │    │     │    │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│60  │Лампочка спиртовая          │ 1  │ 1  │  1  │ 2  │   3   │    5     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│61  │Лупа ручная                 │ 1  │ 1  │  1  │ 2  │   2   │    9     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│62  │Пипетка глазная             │ 2  │ 2  │  4  │ 6  │  10   │    1     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│63  │Носилки санитарные          │ 1  │ 1  │  1  │ 2  │   2   │    8     │
├────┼────────────────────────────┼────┴────┴─────┴────┴───────┼──────────┤
│64  │Сетка для градуированных    │            <**>            │    5     │
│    │бутылочек                   │                            │          │
├────┼────────────────────────────┼────┬────┬─────┬────┬───────┼──────────┤
│65  │Секундомер                  │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │   1   │    7     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│66  │Стаканчик для приема        │ 15 │ 25 │ 35  │ 50 │  75   │    3     │
│    │лекарств                    │    │    │     │    │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┴────┴─────┴────┴───────┼──────────┤
│67  │Холодильник для хранения    │            <**>            │    10    │
│    │медицинских препаратов      │                            │          │
├────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────┤
│IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   │
├────┬────────────────────────────┬────┬────┬─────┬────┬───────┬──────────┤
│68  │Кресло-каталка              │ 1  │ 1  │  2  │ 2  │   3   │    8     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│69  │Кушетка медицинская         │ 2  │ 3  │  4  │ 7  │   9   │    10    │
│    │смотровая                   │    │    │     │    │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│70  │Подставка                   │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │   2   │    10    │
│    │для стерилизационных коробок│    │    │     │    │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│71  │Подставка для тазов         │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │   2   │    10    │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│72  │Стол перевязочный           │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │   1   │    8     │
│    │(для процедурной)           │    │    │     │    │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│73  │Тележка для перевозки       │ 1  │ 1  │  1  │ 2  │   2   │    8     │
│    │больных (каталка)           │    │    │     │    │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│74  │Тележка комбинированная     │ 1  │ 1  │  1  │ 1  │   1   │    8     │
│    │для перевозки чистого       │    │    │     │    │       │          │
│    │и грязного белья            │    │    │     │    │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┴────┴─────┴────┴───────┼──────────┤
│75  │Шкаф для медицинских        │по числу сестринских постов │    8     │
│    │препаратов малый            │                            │          │
├────┼────────────────────────────┼────┬────┬─────┬────┬───────┼──────────┤
│76  │Шкаф для сильнодействующих  │ 1  │ 10 │  1  │ 2  │   3   │    8     │
│    │лекарств                    │    │    │     │    │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│77  │Шкаф медицинский            │ 1  │ 10 │  1  │ 2  │   3   │    8     │
│    │двухстворчатый              │    │    │     │    │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│78  │Шкаф медицинский            │ 1  │ 10 │  1  │ 2  │   3   │    8     │
│    │одностворчатый              │    │    │     │    │       │          │
├────┴────────────────────────────┴────┴────┴─────┴────┴───────┴──────────┤
│V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             │
├────┬────────────────────────────┬────┬────┬────┬─────┬───────┬──────────┤
│79  │Баллон резиновый            │ 3  │ 3  │ 3  │  4  │   4   │    3     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│80  │Банка кровоотсосная         │ 15 │ 15 │ 15 │ 30  │  30   │    3     │
│    │для взрослых                │    │    │    │     │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│81  │Банка кровоотсосная         │ 10 │ 10 │ 10 │ 15  │  20   │    3     │
│    │для детей                   │    │    │    │     │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│82  │Ванночка детская для купания│ 1  │ 1  │ 2  │  2  │   3   │    5     │
│    │грудных детей               │    │    │    │     │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┴────┴────┴─────┴───────┼──────────┤
│83  │Горшок эмалированный        │       по числу коек        │    5     │
│    │с крышкой (для больных      │                            │          │
│    │с кишечными инфекциями)     │                            │          │
├────┼────────────────────────────┼────┬────┬────┬─────┬───────┼──────────┤
│84  │Грелка резиновая            │ 6  │ 10 │ 15 │ 25  │  30   │    3     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│85  │Грелка резиновая для льда   │ 3  │ 6  │ 6  │  8  │  10   │    3     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│86  │Грелка резиновая ушная      │ 2  │ 2  │ 3  │  4  │   5   │    3     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│87  │Круг подкладной             │ 2  │ 2  │ 2  │  3  │   5   │    3     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│88  │Круг подкладной детский     │ 1  │ 1  │ 1  │  2  │   2   │    3     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│89  │Кружка градуированная       │ 1  │ 2  │ 2  │  3  │   4   │    3     │
│    │для измерения мочи          │    │    │    │     │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│90  │Кружка градуированная       │ 2  │ 2  │ 3  │  3  │   4   │    3     │
│    │для измерения мокроты       │    │    │    │     │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│91  │Кружка Эсмарха для клизм    │ 1  │ 2  │ 2  │  3  │   3   │    3     │
│    │с набором наконечников      │    │    │    │     │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│92  │Лента измерительная         │ 1  │ 1  │ 1  │  2  │   2   │    3     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│93  │Лоток (тазик) эмалированный │ 2  │ 2  │ 3  │  4  │   6   │    5     │
│    │почкообразный               │    │    │    │     │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│94  │Машинка для стрижки волос   │ 1  │ 1  │ 1  │  1  │   2   │    10    │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│95  │Мочеприемник                │ 5  │ 10 │ 15 │ 20  │  25   │    3     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│96  │Наконечник для капельных    │ 2  │ 4  │ 6  │ 10  │  15   │    3     │
│    │клизм                       │    │    │    │     │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│97  │Наконечник для клизм        │ 3  │ 5  │ 7  │ 10  │  12   │    3     │
│    │стеклянный                  │    │    │    │     │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│98  │Наконечник для спринцеваний │ 2  │ 4  │ 4  │  4  │   6   │    3     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│99  │Поильник                    │ 8  │ 10 │ 15 │ 20  │  25   │    3     │
├────┼────────────────────────────┼────┴────┴────┴─────┴───────┼──────────┤
│100 │Соска резиновая (в детских  │            <**>            │    -     │
│    │отделениях)                 │                            │          │
├────┼────────────────────────────┼────┬────┬────┬─────┬───────┼──────────┤
│101 │Судно подкладное            │ 6  │ 10 │ 15 │ 20  │  25   │    5     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│102 │Судно подкладное резиновое  │ 3  │ 5  │ 7  │ 10  │  15   │    3     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│103 │Судно подкладное резиновое  │ 1  │ 1  │ 2  │  2  │   2   │    3     │
│    │(детское)                   │    │    │    │     │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│104 │Трубка газоотводная         │ 2  │ 2  │ 3  │  4  │   6   │    3     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│105 │Трубка газоотводная детская │ 1  │ 1  │ 2  │  2  │   3   │    3     │
├────┴────────────────────────────┴────┴────┴────┴─────┴───────┴──────────┤
│VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       │
├────┬────────────────────────────┬────┬────┬─────┬────┬───────┬──────────┤
│106 │Банка стеклянная с притертой│ 3  │ 3  │  3  │ 4  │   5   │    3     │
│    │пробкой                     │    │    │     │    │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┴────┴─────┴────┴───────┼──────────┤
│107 │Бутылочка градуированная    │   по 3 на больных детей    │    3     │
│    │емкостью 200 мл             │         до 1 года          │          │
├────┼────────────────────────────┼────┬────┬─────┬────┬───────┼──────────┤
│108 │Бутыль с притертой пробкой  │ 4  │ 4  │  5  │ 6  │   6   │    3     │
│    │для растворов               │    │    │     │    │       │          │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│109 │Воронка стеклянная          │ 2  │ 2  │  2  │ 3  │   4   │    3     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│110 │Дозатор для антисептика     │ 1  │ 1  │  2  │ 2  │   3   │    3     │
├────┼────────────────────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼──────────┤
│111 │Дозатор для жидкого мыла    │ 1  │ 1  │  2  │ 2  │   3   │    3     │
└────┴────────────────────────────┴────┴────┴─────┴────┴───────┴──────────┘

Примечания:
<**> - по потребности;
<1> - для дизентерийных отделений (палат);
<2> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения.

Аллергологическое отделение

 N 
п/п	

Наименование изделий медицинского назначения 
            и медицинской техники            	Количество
 изделий  
   при    
 наличии  
   коек   	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		 до 
 20 
коек	свыше
 21  
койки		
 1 	                      2                      	 3  	  4  	     5      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
1  	Аппарат для искусственной вентиляции легких  
стационарный                                 	 1  	  1  	     5      	
2  	Аппарат для ингаляционного введения          
дозированных аэрозолей детям раннего возраста
(бебихайлер для детских отделений)           	 1  	  2  	     5      	
3  	Весы медицинские                             	 1  	  1  	     10     	
4  	Дозатор лекарственных средств                	 1  	  2  	     5      	
5  	Ингалятор (небулайзер)                       	 2  	  4  	     5      	
6  	Ларингоскоп                                  	 1  	  1  	     5      	
7  	Негатоскоп общего назначения                 	 1  	  1  	     10     	
8  	Облучатель бактерицидный настенный           	 3  	  5  	     5      	
9  	Облучатель бактерицидный передвижной         	 1  	  2  	     5      	
10 	Отсасыватель с электроприводом               	 1  	  1  	     5      	
11 	Прибор для измерения пиковой скорости выдоха 
(пикфлоуметр)                                	 20 	 30  	     1      	
12 	Прибор для измерения артериального давления  
(тонометр)                                   	 2  	  6  	     5      	
13 	Распылитель лекарственных средств            	 10 	 20  	     5      	
14 	Ростомер                                     	 1  	  1  	     10     	
15 	Спирометр автоматизированный                 	 1  	  1  	     5      	
16 	Термометр для воды                           	 1  	  1  	     3      	
17 	Термометр медицинский                        	 10 	 20  	     3      	
18 	Электрокардиограф                            	 1  	  1  	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
19 	Жгут кровоостанавливающий                    	 3  	  5  	     3      	
20 	Зажим для эластичных трубок                  	 3  	  5  	     5      	
21 	Игла для взятия крови                        	<**>	     3      	
22 	Иглы для прик-теста                          	<**>	     3      	
23 	Катетер уретральный металлический женский    
(набор)                                      	 1  	  1  	     4      	
24 	Катетер уретральный металлический мужской    
(набор)                                      	 1  	  1  	     4      	
25 	Ножницы прямые                               	 1  	  1  	     3      	
26 	Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые   
(разные)                                     	 3  	 10  	     3      	
27 	Пинцет эпиляционный для удаления волосков    	 7  	 20  	     5      	
28 	Роторасширитель                              	 1  	  2  	     5      	
29 	Фонендоскоп комбинированный                  	 3  	  6  	     5      	
30 	Шпатель металлический для языка              	 2  	  6  	     5      	
31 	Штатив для длительных вливаний               	 15 	 40  	     10     	
32 	Штатив для пробирок                          	 1  	  2  	     10     	
33 	Штатив для кружки Эсмарха                    	 1  	  1  	     10     	
34 	Языкодержатель                               	 1  	  3  	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
35 	Емкость для термометров и шпателей           	 2  	  4  	     3      	
36 	Коробка стерилизационная круглая             	 5  	 10  	     10     	
37 	Пипетка глазная                              	 20 	 60  	     1      	
38 	Стаканчик для приема лекарств                	 20 	 70  	     3      	
39 	Холодильник для хранения медицинских         
препаратов                                   	<**>	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
40 	Каталка для мытья больного                   	 1  	  1  	     8      	
41 	Кресло-каталка больничная                    	 1  	  1  	     8      	
42 	Кресло-коляска                               	 1  	  1  	     8      	
43 	Кровать медицинская функциональная           	 10 	 20  	     8      	
44 	Кушетка медицинская смотровая                	 2  	  6  	     10     	
45 	Подставка для стерилизационных коробок       	 1  	  2  	     10     	
46 	Подъемник для тяжелобольных                  	 1  	  2  	     10     	
47 	Столик для инструментов                      	 2  	  4  	     8      	
48 	Столик манипуляционный                       	 4  	  8  	     8      	
49 	Столик надкроватный                          	 7  	 20  	     10     	
50 	Тележка для перевозки больных (каталка)      	 1  	  1  	     8      	
51 	Тележка комбинированная для перевозки чистого
и грязного белья                             	 1  	  1  	     8      	
52 	Тележка медицинская многофункциональная      	 1  	  1  	     8      	
53 	Шкаф вытяжной                                	 1  	  1  	     8      	
54 	Шкаф для медицинских препаратов группы       
"А" и "В"                                    	 2  	  4  	     8      	
55 	Шкаф медицинский двухстворчатый              	 1  	  2  	     8      	
56 	Шкаф медицинский одностворчатый              	 1  	  2  	     8      	
57 	Шкаф медицинский с сейфом                    	 1  	  1  	     15     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
58 	Грелка резиновая                             	 2  	  6  	     3      	
59 	Грелка резиновая для льда                    	 2  	  6  	     3      	
60 	Круг подкладной резиновый                    	 1  	  2  	     3      	
61 	Кружка градуированная для измерения мочи     	 1  	  2  	     3      	
62 	Кружка Эсмарха для клизм с набором           
наконечников                                 	 1  	  2  	     3      	
63 	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный    	 2  	  5  	     5      	
64 	Мочеприемник                                 	 2  	  6  	     3      	
65 	Препараты для диагностики и лечения          
аллергических заболеваний (набор)            	<**>	     -      	
66 	Пробирка стеклянная                          	<**>	     3      	
67 	Судно подкладное                             	 3  	 10  	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
68 	Воронка стеклянная                           	 1  	  2  	     3      	
69 	Дозатор для жидкого мыла                     	 1  	  1  	     3      	

Примечания:
<**> - по потребности.
Исключена. - Приказ Минздрава от 04.02.2014 N 76

Гематологическое отделение

 N 
п/п	

Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество 
  изделий  
    при    
  наличии  	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		 до 
 30 
коек	свыше 
  31  
койки 		
 1 	                     2                      	 3  	  4   	     5      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
1  	Весы медицинские                            	 1  	  1   	     10     	
2  	Ингалятор                                   	 5  	  7   	     5      	
3  	Микроскоп медицинский бинокулярный          
с иммерсией                                 	 4  	  4   	     6      	
4  	Миксер для тромбоцитов                      	 2  	  2   	     6      	
5  	Насос инфузионный (аппарат для длительных   
внутривенных вливаний)                      	 10 	  15  	     5      	
6  	Негатоскоп общего назначения                	 1  	  1   	     10     	
7  	Облучатель бактерицидный настенный          	 5  	  10  	     5      	
8  	Облучатель бактерицидный передвижной        	 1  	  1   	     5      	
9  	Облучатель ультрафиолетовый                 	 3  	  4   	     5      	
10 	Отсасыватель медицинский                    	 1  	  1   	     5      	
11 	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	 4  	  6   	     5      	
12 	Ростомер                                    	 1  	  1   	     10     	
13 	Счетчик лабораторный                        	 2  	  2   	     6      	
14 	Счетчик-калькулятор лабораторный            	 2  	  2   	     6      	
15 	Центрифуга лабораторная медицинская         	 1  	  2   	     6      	
16 	Стерилизатор воздушный <1>	 1  	  2   	     10     	
17 	Термометр медицинский                       	 30 	  40  	     3      	
18 	Электрокардиограф одноканальный             	 1  	  2   	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
19 	Жгут кровоостанавливающий                   	 8  	  10  	     3      	
20 	Зажим кровоостанавливающий                  	 15 	  20  	     5      	
21 	Игла для взятия крови                       	<**>	     3      	
22 	Игла для внутривенных вливаний              	<**>	     3      	
23 	Игла для пункционной биопсии паренхиматозных
органов (комплект)                          	 2  	  3   	     3      	
24 	Игла для спинномозговой пункции (разные)    	 25 	 100  	     3      	
25 	Игла для трепанобиопсии                     	 15 	  30  	     3      	
26 	Игла костно-мозговая с упором (типа иглы    
Кассирского)                                	 20 	  30  	     3      	
27 	Катетер подключичный                        	 25 	  30  	     3      	
28 	Катетер резиновый или полимерный (набор)    	 8  	  10  	     3      	
29 	Корнцанг прямой                             	 8  	  10  	     5      	
30 	Ножницы для перевязочного материала         	 8  	  10  	     3      	
31 	Ножницы операционные прямые                 	 5  	  5   	     3      	
32 	Пинцет анатомический (разные)               	 10 	  10  	     5      	
33 	Пинцет хирургический 15 мм                  	 10 	  10  	     5      	
34 	Планшет для определения групп крови,        
резус-фактора                               	 15 	  20  	     5      	
35 	Скарификатор-копье для прокалывания пальца  	<**>	     -      	
36 	Троакар                                     	 1  	  1   	     5      	
37 	Фонендоскоп комбинированный                 	 4  	  4   	     5      	
38 	Шприц для промывания полостей               	 5  	  5   	     3      	
39 	Штатив для кружки Эсмарха                   	 2  	  3   	     10     	
40 	Штатив для пробирок                         	 4  	  4   	     10     	
41 	Штатив для длительных вливаний              	 15 	  20  	     10     	
42 	Языкодержатель                              	 1  	  1   	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
43 	Емкость для термометров и шпателей          	 2  	  4   	     3      	
44 	Контейнер для обработки медицинского        
инструментария                              	 1  	  2   	     10     	
45 	Коробка стерилизационная круглая            	 20 	  30  	     10     	
46 	Морозильник для криопрепаратов              	 1  	  1   	     10     	
47 	Носилки санитарные                          	 2  	  5   	     8      	
48 	Осветитель к микроскопу                     	 1  	  1   	     6      	
49 	Пипетка глазная                             	 30 	  40  	     1      	
50 	Стакан для дезинфекции инструментов         	 15 	  20  	     3      	
51 	Стаканчик для приема лекарств               	 30 	  40  	     3      	
52 	Холодильник для хранения медицинских        
препаратов                                  	 1  	  2   	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
53 	Кресло-каталка инвалидное                   	 1  	  1   	     8      	
54 	Кресло-коляска                              	 1  	  1   	     8      	
55 	Кровать медицинская функциональная          	 3  	  5   	     8      	
56 	Кушетка медицинская смотровая               	 4  	  6   	     10     	
57 	Подставка для стерилизационных коробок      	 1  	  2   	     10     	
58 	Подставка для тазов                         	 1  	  2   	     10     	
59 	Подставка-подхват для перевозки кроватей    
(пары)                                      	 1  	  1   	     10     	
60 	Подъемник для тяжелобольных                 	 1  	  1   	     10     	
61 	Стол перевязочный                           	 1  	  1   	     8      	
62 	Столик инструментальный                     	 2  	  3   	     8      	
63 	Столик манипуляционный                      	 3  	  3   	     8      	
64 	Столик надкроватный                         	 30 	  40  	     8      	
65 	Тележка для перевозки больных (каталка)     	 2  	  2   	     8      	
66 	Тележка комбинированная для перевозки       
чистого и грязного белья                    	 2  	  2   	     8      	
67 	Тележка медицинская многофункциональная     	 1  	  4   	     8      	
68 	Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств    	 3  	  4   	     15     	
69 	Шкаф медицинский двухстворчатый             	 3  	  4   	     8      	
70 	Шкаф медицинский одностворчатый             	 1  	  1   	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
71 	Грелка резиновая                            	 8  	  10  	     3      	
72 	Грелка резиновая для льда                   	 8  	  10  	     3      	
73 	Костыли металлические                       	 2  	  2   	     8      	
74 	Круг подкладной резиновый                   	 15 	  20  	     3      	
75 	Кружка градуированная для измерения мочи    	 8  	  10  	     3      	
76 	Кружка Эсмарха для клизм с набором          
наконечников                                	 15 	  20  	     3      	
77 	Кювета эмалированная                        	 1  	  1   	     5      	
78 	Мочеприемник                                	 15 	  20  	     3      	
79 	Поильник                                    	 12 	  15  	     3      	
80 	Судно подкладное                            	 15 	  20  	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
81 	Дозатор для антисептика                     	 10 	  15  	     3      	
82 	Дозатор для жидкого мыла                    	 10 	  15  	     3      	

Примечания:
<**> - по потребности;
<1> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения.

Отделение переливания крови

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Анализатор биохимический                    	    1     	     6      	
 2  	Анализатор гематологический                 	    1     	     6      	
 3  	Аппарат для встряхивания жидкости в сосудах 	    1     	     6      	
 4  	Баня водяная лабораторная с электрическим   
подогревом                                  	    1     	     6      	
 5  	Бидистиллятор                               	    1     	     6      	
 6  	Бидистиллятор автоматический                
(производительность 8 л в час)              	    1     	     6      	
 7  	Весы аналитические (с комплектом разновесов)	    1     	     6      	
 8  	Весы для взвешивания плазмы                 	    3     	     6      	
 9  	Весы-мешалки                                	    4     	     6      	
10  	Гемоглобинометр                             	    2     	     6      	
11  	Дозатор жидкостей до 30 мл                  	    4     	     6      	
12  	Дозатор автоматический на                   
100 мкл                                     
50 мкл                                      	
    3     
    3     	
     6      
     6      	
13  	Моновет на 2,7 мл и на 7,5 мл               	<**>	     6      	
14  	Моновет для определения СОЭ                 	<**>	     6      	
15  	Аппарат для окрашивания мазков              	    1     	     6      	
16  	Плазмаразмораживатель                       	    3     	     6      	
17  	Быстрозамораживатель                        	    1     	     6      	
18  	Аппарат для тромбоцитофереза                	<**>	     6      	
19  	Камера Горяева для счета форменных элементов
крови                                       	    6     	     6      	
20  	Микроскоп медицинский бинокулярный          
с иммерсией                                 	    2     	     6      	
21  	Облучатель бактерицидный                    	    12    	     5      	
22  	Плазмоэкстрактор автоматический             	    6     	     6      	
23  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    4     	     5      	
24  	Прибор для определения алкоголя в крови     	    1     	     6      	
25  	Счетчик лабораторный                        	    1     	     6      	
26  	Счетчик одиннадцатиклавишный для подсчета   
лейкоцитарной формулы                       	    2     	     6      	
27  	Термоконтейнер для крови                    	    5     	     6      	
28  	Термометр лабораторный ртутный со шкалой    
деления:                                    
от 0 до +100°                               
от 0 до -100°                               	

    2     
    2     	     6      	
29  	Термостат электрический суховоздушный       	    1     	     10     	
30  	Тромбомиксер                                	    1     	     6      	
31  	Ультратермостат                             	    1     	     6      	
32  	Фильтр-воронка (для фильтрации биологических
и других жидкостей)                         	    1     	     6      	
33  	Центрифуга рефрижераторная со стаканами     
емкостью 1000 мл                            	    4     	     6      	
34  	Центрифуга электрическая лабораторная       
(для пробирок на 10 мл)                     	    1     	     6      	
35  	Шкаф сушильный прямоугольный электрический  	    1     	     6      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
36  	Жгут кровоостанавливающий                   	    40    	     3      	
37  	Зажим для резиновых трубок винтовой         	    10    	     5      	
38  	Зажим кровоостанавливающий                  	    10    	     5      	
39  	Игла для взятия крови                       	   100    	     3      	
40  	Игла для отсасывания плазмы                 	   200    	     3      	
41  	Игла для прокола кожи со сменными иглами    
(копьями)                                   	    20    	     -      	
42  	Корнцанг прямой                             	   200    	     5      	
43  	Планшеты для определения групповой          
принадлежности крови и индивидуальной       
ее совместимости                            	    10    	     5      	
44  	Ножницы для перевязочного материала         	    10    	     3      	
45  	Ножницы хирургические прямые                	    10    	     3      	
46  	Ножницы хирургические с одним острым концом 
прямые                                      	   200    	     3      	
47  	Ножницы хирургические тупоконечные прямые   	    5     	     5      	
48  	Пинцет анатомический 150 мм                 	    20    	     5      	
49  	Пинцет хирургический 150 мм                 	    20    	     5      	
50  	Система для взятия крови                    	<**>	     -      	
51  	Скальпель                                   	    10    	     3      	
52  	Фонендоскоп комбинированный                 	    4     	     5      	
53  	Щипцы для герметизации трубок               
с металлическими кольцами                   	    1     	     5      	
54  	Щипцы для снятия металлических колпачков    
с флаконов                                  	    2     	     5      	
55  	Контейнер для переноски сосудов с кровью    	    5     	     5      	
56  	Штатив для пробирок (на 20 гнезд)           	    20    	     10     	
57  	Штатив металлический для пробирок           
(резус-фактора)                             	    4     	     10     	
58  	Штатив на 10 гнезд (для ампул со стандартной
сывороткой для определения групповой        
принадлежности крови)                       	    15    	     10     	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
59  	Аквадистиллятор                             	    1     	     6      	
60  	Генератор высокочастотный для запайки       
пластмассовых мешков                        	    4     	     6      	
61  	Контейнер для обработки медицинского        
инструментария                              	    20    	     10     	
62  	Коробка стерилизационная круглая            	    15    	     10     	
63  	Лупа ручная                                 	    2     	     9      	
64  	Контейнеры полимерные:                      
сдвоенные 450/300                           
строенные 450/300/300                       
для двойного плазмафереза                   
компопласт 300, 300/300                     	
<**>
<**>
<**>
<**>	
     -      
     -      
     -      
     -      	
65  	Морозильник                                 	    15    	     10     	
66  	Осветитель к микроскопу                     	    1     	     6      	
67  	Штатив для склянок с реактивами             	    2     	     10     	
68  	Станок для закатки колпачков на флаконах    	    2     	     10     	
69  	Холодильник для хранения крови              	    10    	     10     	
70  	Часы процедурные настольные с электрическим 
сигналом                                    	    1     	     5      	
71  	Часы песочные (набор)                       	    10    	     5      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
72  	Кресло донорское                            	    10    	     10     	
73  	Кушетка медицинская смотровая               	    5     	     10     	
74  	Подставка для сосудов                       	    2     	     10     	
75  	Подставка для тазов                         	    1     	     10     	
76  	Стол для аппаратов                          	    15    	     10     	
77  	Стол для взятия материала на пробу          	    1     	     10     	
78  	Стол для посуды                             	    1     	     10     	
79  	Стол для центрифуги лабораторной            	    1     	     10     	
80  	Стол перевязочный (для доноров)             	    2     	     10     	
81  	Тележка комбинированная для перевозки       
чистого и грязного белья                    	    2     	     8      	
82  	Шкаф для картотеки                          	    2     	     10     	
83  	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    7     	     8      	
84  	Шкаф медицинский одностворчатый             	    4     	     8      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
85  	Воронка стеклянная, диаметром 50, 100, 200  
и 300 мл                                    	   по 1   	     3      	
86  	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
87  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	
88  	Капилляры Панченкова                        	   100    	     3      	
89  	Капилляры Сали                              	    70    	     3      	
90  	Колба коническая, емкостью 50, 500 и 1000 мл	    5     	     3      	
91  	Колба плоскодонная, емкостью 50, 100, 300,  
500, 1000 и 3000 мл                         	    5     	     3      	
92  	Мензурка градуированная, емкостью 100, 250  
и 500 мл                                    	   по 2   	     3      	
93  	Палочка стеклянная                          	    50    	     -      	
94  	Пробирка серологическая одноразовая         	<**>	     3      	
95  	Пробирка центрифужная одноразовая           	<**>	     3      	
96  	Стакан химический (разные)                  	    10    	     3      	
97  	Стекло покровное                            	<**>	     -      	
98  	Стекло предметное                           	<**>	     -      	
99  	Тарелка фаянсовая белая, мелкая             	    10    	     3      	
100 	Цилиндр градуированный, емкостью 100, 250   
и 500 мл                                    	   по 2   	     3      	

Примечания:
<**> - по потребности.

Отделение гнойной хирургии

 N  
п/п 	

     Наименование изделий медицинского     
     назначения и медицинской техники      	Количество 
  изделий  
    при    
  наличии  	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		 до  
 40  
коек 	свыше
 41  
койки		
 1  	                     2                     	  3  	  4  	     5      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат для искусственной вентиляции легких
портативный                                	  1  	  1  	     5      	
 2  	Аппарат для искусственной вентиляции легких
стационарный                               	  1  	  1  	     5      	
 3  	Аппарат для наркоза стационарный           	  1  	  2  	     5      	
 4  	Аппарат для обработки костей               	  1  	  1  	     8      	
 5  	Аппарат для ультразвуковой кавитации       
гнойных полостей и ран                     	  1  	  1  	     5      	
 6  	Аппарат лазерный хирургический             	  1  	  1  	     5      	
 7  	Аппарат односкобочный многозарядный        
для сшивания мягких тканей (комплект)      	  1  	  1  	     10     	
 8  	Аппарат ультразвуковой диагностики среднего
класса с монитором                         	  1  	  1  	     5      	
 9  	Аппарат электрохирургический               
высокочастотный (электронож)               	  3  	  3  	     5      	
10  	Аэротерапевтическая установка              	  1  	  2  	     5      	
11  	Весы медицинские                           	  1  	  1  	     10     	
12  	Дерматом электрический                     	  1  	  1  	     5      	
13  	Дефибриллятор                              	  1  	  1  	     5      	
14  	Дозатор шприцевой (инфузомат)              	  2  	  4  	     5      	
15  	Дренаж вакуумный (набор)                   	 30  	 50  	     5      	
16  	Ингалятор                                  	  1  	  2  	     5      	
17  	Кипятильник дезинфекционный                	  3  	  4  	     10     	
18  	Лупа телескопическая бинокулярная          	  1  	  1  	     6      	
19  	Магнит кольцевой                           	  2  	  2  	     10     	
20  	Насос инфузионный (аппарат для длительных  
внутривенных вливаний)                     	  3  	  5  	     5      	
21  	Негатоскоп общего назначения               	  1  	  2  	     10     	
22  	Облучатель бактерицидный настенный         	 18  	 20  	     5      	
23  	Облучатель бактерицидный передвижной       	  1  	  2  	     5      	
24  	Облучатель ультрафиолетовый                	  1  	  2  	     5      	
25  	Отсасыватель хирургический с               
электроприводом                            	  2  	  2  	     5      	
26  	Перфоратор кожных трансплантатов           	  1  	  1  	     5      	
27  	Прибор для измерения артериального давления
(тонометр)                                 	  1  	  2  	     5      	
28  	Прибор для определения центрального        
венозного давления                         	  1  	  2  	     5      	
29  	Ректоскоп                                  	  1  	  1  	     5      	
30  	Ректоскоп с волокнистым световодом         
и осветителем                              	  3  	  3  	     5      	
31  	Ростомер                                   	  1  	  1  	     10     	
32  	Светильник медицинский бестеневой          
передвижной                                	  2  	  2  	     8      	
33  	Светильник медицинский бестеневой          
потолочный 4-ламповый                      	  1  	  1  	     8      	
34  	Светильник медицинский бестеневой          
потолочный 6-ламповый                      	  1  	  2  	     8      	
35  	Светильник медицинский бестеневой          
стационарный                               	  1  	  2  	     8      	
36  	Светильник медицинский хирургический       	  1  	  1  	     8      	
37  	Стерилизатор воздушный <1>	  1  	  2  	     10     	
38  	Термометр для воды                         	  4  	  6  	     3      	
39  	Термометр медицинский                      	 20  	 30  	     3      	
40  	Центрифуга лабораторная медицинская        	  1  	  1  	     6      	
41  	Электродерматом плоский                    	  1  	  2  	     5      	
42  	Электрокардиограф одноканальный            	  1  	  2  	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
43  	Инструменты хирургические                  
(большой сосудистый набор)                 	  1  	  1  	     5      	
44  	Инструменты хирургические                  
(большой травматологический набор)         	  1  	  1  	     5      	
45  	Инструменты хирургические                  
(большой хирургический набор)              	  1  	  1  	     5      	
46  	Долото желобоватое (набор)                 	  1  	  6  	     5      	
47  	Долото плоское с граненой ручкой (набор)   	  1  	  6  	     5      	
48  	Жгут кровоостанавливающий                  	  2  	  4  	     3      	
49  	Зажим для резиновых трубок                 	  3  	  4  	     5      	
50  	Зажим для прикрепления операционного белья 
к коже                                     	 15  	 20  	     5      	
51  	Зажим кишечный эластичный изогнутый        	  5  	  6  	     5      	
52  	Зажим кишечный эластичный прямой           	  5  	  6  	     5      	
53  	Зажим кровоостанавливающий (разные)        	 15  	 20  	     5      	
54  	Зажим кровоостанавливающий                 
типа "Москит" (разные)                     	 40  	 50  	     5      	
55  	Зажим кровоостанавливающий (разные)        				
	прямой                                     	 30  	 40  	     5      	
	изогнутый                                  	 40  	 60  	     5      	
	зубчатый прямой                            	 25  	 30  	     5      	
	зубчатый изогнутый                         	 25  	 30  	     5      	
56  	Зажим сосудистый (разные)                  	  4  	  5  	     5      	
57  	Зеркало влагалищное двустворчатое          
(комплект)                                 	  1  	  1  	     4      	
58  	Зеркало для брюшной стенки большое         	  2  	  2  	     4      	
59  	Зеркало для брюшной стенки малое           	  3  	  4  	     4      	
60  	Зеркало для отведения печени               	  1  	  1  	     4      	
61  	Зеркало ректальное операционное            	  3  	  4  	     4      	
62  	Зонд желобоватый                           	 15  	 20  	     4      	
63  	Зонд хирургический пуговчатый (разные)     	 15  	 20  	     4      	
64  	Игла атравматическая (разные)              	    100    	     -      	
65  	Игла для внутривенных вливаний             	<**>	     3      	
66  	Игла для спинномозговой пункции (набор)    	  3  	  4  	     3      	
67  	Игла лигатурная (разные)                   	  6  	 10  	     3      	
68  	Игла медицинская для взятия крови          	  4  	  5  	     3      	
69  	Игла хирургическая (разные)                	 80  	 100 	     1      	
70  	Иглодержатель (разные)                     	  5  	 20  	     5      	
71  	Инструменты для перевязки (набор           
перевязочный)                              	  1  	  1  	     5      	
72  	Инструменты хирургические (малый           
операционный набор)                        	  1  	  1  	     5      	
73  	Инструменты хирургические лапаратомные     
(набор)                                    	  1  	  1  	     5      	
74  	Кардиодилятатор для расширения пищевода    	  1  	  1  	     3      	
75  	Катетер для спринцеваний и орошений        	  2  	 10  	     4      	
76  	Катетер металлический женский (набор)      	  4  	  5  	     4      	
77  	Катетер металлический мужской (набор)      	  4  	  5  	     4      	
78  	Катетер подключичный                       	  2  	  3  	     3      	
79  	Катетер резиновый (набор)                  	 10  	 10  	     3      	
80  	Катетер эластичный (набор)                 	 10  	 10  	     3      	
81  	Катетер Фогарти (набор)                    	  2  	  3  	     4      	
82  	Коловорот массивный с набором фрез и сверл 	  1  	  1  	     5      	
83  	Комплектующие для аппарата Илизарова       
(кольца, спицы, штанги, зажимы)            	  8  	 10  	     5      	
84  	Корнцанг изогнутый                         	  6  	 10  	     5      	
85  	Корнцанг прямой                            	  6  	 10  	     5      	
86  	Крючок пластинчатый двусторонний           
(по Фарабефу) (комплект)                   	  4  	  6  	     5      	
87  	Крючок хирургический зубчатый (разные)     	  8  	 10  	     5      	
88  	Кусачки костные (типа Листона)             	  2  	  3  	     4      	
89  	Кусачки костные (типа Люера)               	  2  	  3  	     4      	
90  	Кусачки реберные                           	  2  	  2  	     4      	
91  	Лезвия съемные для скальпеля разных        
размеров                                   	    500    	     -      	
92  	Ложка костная острая (разных размеров)     	  4  	  6  	     5      	
93  	Ложка костная острая двусторонняя          	  2  	  3  	     5      	
94  	Лопаточка для разделения тканей            	  2  	  2  	     5      	
95  	Молоток хирургический металлический        
с резиновой накладкой (комплект)           	  1  	  2  	     10     	
96  	Нож ампутационный большой                  	  2  	  3  	     5      	
97  	Набор для определения групповой            
принадлежности крови                       	  2  	  3  	     5      	
98  	Набор для переливания крови                	  2  	  3  	     3      	
99  	Нож ампутационный малый                    	  2  	  3  	     5      	
100 	Нож резекционный брюшистый                 	  2  	  2  	     5      	
101 	Ножницы для перевязочного материала        	  4  	  5  	     3      	
102 	Ножницы для разрезания повязок с пуговкой  	  2  	  4  	     3      	
103 	Ножницы хирургические для рассечения мягких
тканей (разные)                            	 20  	 40  	     3      	
104 	Оселок кварцевый для правки ножей          
и скальпелей                               	  1  	  1  	     10     	
105 	Петля коагуляционная для удаления полипов  	  2  	  3  	     5      	
106 	Пила для разрезания гипсовых повязок       	  1  	  1  	     5      	
107 	Пила медицинская листовая                  	  1  	  2  	     5      	
108 	Пила медицинская рамочная                  	  1  	  1  	     5      	
109 	Пила проволочная витая                     	 10  	 40  	     5      	
110 	Пила Джигли                                	 10  	 20  	     5      	
111 	Пинцет анатомический (разные)              	 30  	 50  	     5      	
112 	Пинцет глазной анатомический               	  3  	  5  	     5      	
113 	Пинцет глазной хирургический               	  3  	  5  	     5      	
114 	Пинцет хирургический (разные)              	 30  	 70  	     5      	
115 	Подставка для конечностей при ампутации    	  1  	  2  	     5      	
116 	Подъемник для мягких тканей                	  1  	  1  	     5      	
117 	Проводник для проволочных пил              	  2  	  2  	     5      	
118 	Ранорасширитель без кремальеры             	  1  	  2  	     5      	
119 	Ранорасширитель с кремальерой              	  1  	  2  	     5      	
120 	Распатор желобоватый с полукруглой выемкой 	  2  	  2  	     5      	
121 	Распатор изогнутый малый                   	  4  	  4  	     5      	
122 	Распатор прямой                            	  4  	  4  	     5      	
123 	Распатор реберный с двойным изгибом левый  	  2  	  2  	     5      	
124 	Распатор реберный с двойным изгибом правый 	  2  	  2  	     5      	
125 	Расширитель ран винтовой                   	  1  	  1  	     5      	
126 	Расширитель трахеостомический              	  1  	  1  	     5      	
127 	Ретрактор ампутационный                    	  1  	  2  	     5      	
128 	Ручка к проволочной пиле (пар)             	  1  	  2  	     5      	
129 	Ручка для скальпеля со съемным лезвием     	  3  	  9  	     5      	
130 	Скальпель брюшистый (разные)               	 20  	 100 	     3      	
131 	Скальпель остроконечный средний            	 20  	 100 	     3      	
132 	Стойка лапараскопическая                   	  1  	  1  	     8      	
133 	Троакар (набор)                            	  1  	  2  	     5      	
134 	Фонендоскоп комбинированный                	  7  	 10  	     5      	
135 	Шприц для промывания полостей              
(емкостью 100 мл)                          	  2  	  3  	     3      	
136 	Шприц для промывания полостей              
(емкостью 150 мл)                          	  2  	  2  	     3      	
137 	Штатив для длительных вливаний             	 10  	 20  	     10     	
138 	Штатив для кружки Эсмарха                  	  2  	  3  	     10     	
139 	Штатив для пробирок                        	  1  	  2  	     10     	
140 	Щипцы геморроидальные окончатые            	  1  	  2  	     5      	
141 	Щипцы для биопсии                          	  2  	  3  	     5      	
142 	Щипцы двузубые острые                      	  1  	  1  	     5      	
143 	Щипцы для захватывания и удержания костей  	  1  	  2  	     5      	
144 	Щипцы секвестральные прямые и изогнутые    	  2  	  6  	     5      	
145 	Щипцы-зажим для захватывания сосудов       
(окончатые)                                	  1  	  1  	     5      	
146 	Щипцы-кусачки костные с круглыми губками   
изогнутые                                  	  2  	  3  	     3      	
147 	Щипцы-кусачки костные с круглыми губками   
прямые                                     	  2  	  3  	     3      	
148 	Щипцы-кусачки костные с прямыми губками    
изогнутые под углом                        	  2  	  2  	     3      	
149 	Элеватор для костных операций              	  1  	  3  	     5      	
150 	Языкодержатель                             	  1  	  2  	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
151 	Аквадистиллятор                            	  1  	  1  	     6      	
152 	Емкость для термометров и шпателей         	  2  	  2  	     3      	
153 	Контейнер для хранения обработанного белья 
с плотно закрывающейся крышкой             	  1  	  1  	     10     	
154 	Коробка стерилизационная (разные)          	 30  	 45  	     10     	
155 	Носилки санитарные                         	  2  	  2  	     8      	
156 	Очки защитные                              	  1  	 10  	     3      	
157 	Пипетка глазная                            	 15  	 20  	     1      	
158 	Стакан для дезинфекции инструментов        	<**>	     3      	
159 	Стеллаж металлический                      	 10  	 13  	     10     	
160 	Ходунки                                    	  4  	  5  	     8      	
161 	Холодильник для хранения медицинских       
препаратов, крови и кровезаменителей       	  3  	  8  	     10     	
162 	Секундомер                                 	  1  	  1  	     7      	
163 	Стаканчик для приема лекарств              	 30  	 60  	     3      	
164 	Часы песочные (набор)                      	  1  	  6  	     5      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
165 	Каталка для лежачих больных с подъемным    
устройством                                	  2  	  2  	     8      	
166 	Кресло гинекологическое                    	  1  	  1  	     8      	
167 	Кресло-каталка                             	  2  	  4  	     8      	
168 	Кресло-коляска                             	  2  	  2  	     8      	
169 	Кровать медицинская функциональная         	 30  	 40  	     8      	
170 	Кушетка медицинская смотровая              	  2  	  4  	     10     	
171 	Лесенка к операционному (перевязочному)    
столу                                      	  1  	  2  	     8      	
172 	Подставка для стерилизационных коробок     	  4  	  6  	     10     	
173 	Подставка для тазов                        	  3  	  8  	     10     	
174 	Подставка-подхват для перевозки кроватей   
(пары)                                     	  1  	  1  	     10     	
175 	Подъемник для тяжелобольных                	  3  	  4  	     10     	
176 	Стол операционный                          	  1  	  2  	     8      	
177 	Стол перевязочный                          	  1  	  2  	     8      	
178 	Столик для стерильного материала           	  2  	  2  	     8      	
179 	Столик инструментальный                    	  3  	  4  	     8      	
180 	Столик инструментальный на кронштейне      	  2  	  2  	     8      	
181 	Столик манипуляционный                     	  5  	  7  	     8      	
182 	Столик медицинский                         	  8  	 10  	     8      	
183 	Столик медицинский передвижной             	  2  	  5  	     8      	
184 	Столик надкроватный                        	 40  	 60  	     8      	
185 	Столик хирургический                       	  1  	  1  	     8      	
186 	Тележка для перевозки больных (каталка)    	  3  	  8  	     8      	
187 	Тележка для перевозки медицинских          
препаратов                                 	  1  	  2  	     8      	
188 	Тележка комбинированная для перевозки      
чистого и грязного белья                   	  1  	  2  	     8      	
189 	Шкаф для медицинских препаратов            	  5  	  8  	     8      	
190 	Шкаф медицинский одностворчатый            	  3  	  4  	     8      	
191 	Шкаф медицинский двухстворчатый            	  3  	  6  	     8      	
192 	Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств   	  1  	  1  	     15     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
193 	Грелка резиновая                           	  2  	  3  	     3      	
194 	Грелка резиновая для льда                  	  8  	 10  	     3      	
195 	Каркас для открытого лечения ран           
для взрослых                               	  4  	  6  	     8      	
196 	Костыли (пары)                             	  2  	 10  	     8      	
197 	Круг подкладной резиновый                  	  4  	  4  	     3      	
198 	Кружка Эсмарха для клизм с набором         
наконечников                               	  2  	  4  	     3      	
199 	Кювета эмалированная 13 x 18 см            	  5  	  5  	     5      	
200 	Кювета эмалированная 30 x 40 см            	  3  	  3  	     5      	
201 	Лента измерительная                        	  2  	  2  	     3      	
202 	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный  	 30  	 40  	     5      	
203 	Мочеприемник                               	  8  	 10  	     3      	
204 	Мочеприемник металлический                 	  1  	  1  	     3      	
205 	Наконечник для клизм                       	  8  	 10  	     3      	
206 	Поильник                                   	  8  	 10  	     3      	
207 	Судно подкладное                           	 15  	 20  	     5      	
208 	Трубка газоотводная                        	 15  	 20  	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
209 	Банка стеклянная с притертой пробкой       
для шовного материала                      	  2  	  2  	     3      	
210 	Бутыль с притертой пробкой для растворов   	  3  	  4  	     3      	
211 	Дозатор для антисептика                    	  3  	  4  	     3      	
212 	Дозатор для жидкого мыла                   	  3  	  4  	     3      	

Примечания:
<**> - по потребности;
<1> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения.

Кардиологическое отделение

 N 
п/п	

 Наименование изделий медицинского 
 назначения и медицинской техники  	 Количество изделий 
    при наличии     	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		 20 - 40 
  коек   
взрослых 
и детских	41 -
 50 
коек	свыше
 51  
койки		
 1 	                 2                 	    3    	 4  	  5  	     6      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
1  	Аппарат для ручной вентиляции      
легких (мешок Амбу в комплекте)    	    1    	 1  	  2  	     5      	
2  	Весы медицинские                   	    1    	 1  	  2  	     10     	
3  	Дефибриллятор с монитором          	    1    	 1  	  2  	     5      	
4  	Дозатор шприцевой                  	    3    	 3  	 10  	     5      	
5  	Кардиомонитор                      	    1    	 4  	  5  	     5      	
6  	Монитор прикроватный               
реанимационный                     	    1    	 1  	  1  	     5      	
7  	Насос инфузионный (аппарат для     
длительных внутривенных вливаний)  	    2    	 2  	  2  	     5      	
8  	Негатоскоп общего назначения       	    1    	 1  	  1  	     10     	
9  	Облучатель бактерицидный настенный 	    2    	 4  	 10  	     5      	
10 	Облучатель бактерицидный           
передвижной                        	    2    	 3  	  6  	     5      	
11 	Отсасыватель медицинский           
электрический                      	    1    	 1  	  1  	     5      	
12 	Прибор для измерения артериального 
давления (тонометр)                	    8    	 10 	 12  	     6      	
13 	Стерилизатор воздушный <1>	    1    	 1  	  1  	     10     	
14 	Термометр для воды                 	    1    	 2  	  3  	     3      	
15 	Термометр медицинский              	   20    	 25 	 40  	     3      	
16 	Электрокардиограф одноканальный    	    1    	 2  	  2  	     5      	
17 	Электрокардиограф трехканальный    	    1    	 1  	  2  	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
18 	Жгут кровоостанавливающий          	    2    	 3  	  4  	     3      	
19 	Зажим для резиновых трубок         
пружинящий                         	    3    	 3  	  3  	     5      	
20 	Игла для спинномозговой пункции    	    1    	 2  	  2  	     3      	
21 	Игла Кассирского для пункции       
грудины и извлечения костного мозга	    1    	 2  	  2  	     3      	
22 	Катетер металлический (разного     
размера)                           	    5    	 7  	 10  	     4      	
23 	Катетер резиновый или полимерный   
(набор)                            	    1    	 2  	  2  	     3      	
24 	Набор для определения групповой    
принадлежности крови               	    1    	 1  	  1  	     5      	
25 	Набор для переливания крови        	    1    	 2  	  3  	     3      	
26 	Набор реанимационный               	    1    	 1  	  1  	     5      	
27 	Ножницы 14 см                      	    1    	 3  	  5  	     3      	
28 	Ножницы для перевязочного материала	    1    	 1  	  2  	     3      	
29 	Ножницы хирургические прямые       	    1    	 1  	  1  	     3      	
30 	Пинцет анатомический               	    2    	 3  	  5  	     5      	
31 	Пинцет хирургический               	    2    	 3  	  4  	     5      	
32 	Роторасширитель                    	    1    	 2  	  2  	     5      	
33 	Троакар (набор)                    	    1    	 1  	  1  	     5      	
34 	Фонендоскоп комбинированный        	    2    	 4  	  5  	     5      	
35 	Шпатель металлический для языка    	    3    	 4  	  5  	     5      	
36 	Шприц для промывания полостей      	    1    	 1  	  2  	     3      	
37 	Штатив для длительных вливаний     	    3    	 30 	 40  	     10     	
38 	Штатив для кружки Эсмарха          	    1    	 2  	  2  	     10     	
39 	Штатив для пробирок                	    1    	 2  	  2  	     10     	
40 	Языкодержатель                     	    1    	 2  	  2  	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
41 	Емкость для термометров и шпателей 	    4    	 5  	  6  	     3      	
42 	Контейнер для обработки            
медицинского инструментария        	    4    	 6  	 10  	     10     	
43 	Контейнер для транспортировки      
биологического материала           	    1    	 2  	  4  	     10     	
44 	Коробка стерилизационная круглая   	    4    	 8  	 10  	     10     	
45 	Матрац противопролежневый          	    1    	 1  	  1  	     3      	
46 	Носилки санитарные                 	    1    	 1  	  2  	     8      	
47 	Пипетка глазная                    	    4    	 6  	  8  	     1      	
48 	Секундомер                         	    1    	 1  	  1  	     7      	
49 	Стаканчик для приема лекарств      	   20    	 30 	 60  	     3      	
50 	Холодильник для хранения           
медицинских препаратов             	<**>	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
51 	Кресло-каталка                     	    2    	 2  	  3  	     8      	
52 	Кровать медицинская функциональная 	   10    	 15 	 20  	     8      	
53 	Кушетка медицинская смотровая      	    3    	 6  	  9  	     10     	
54 	Подставка для стерилизационных     
коробок                            	    2    	 3  	  4  	     10     	
55 	Подставка для тазов                	    1    	 1  	  1  	     10     	
56 	Подставка-подхват для перевозки    
кроватей (пары)                    	    1    	 1  	  1  	     10     	
57 	Столик для инструментов            	    1    	 3  	  5  	     8      	
58 	Столик манипуляционный             	    2    	 4  	  6  	     8      	
59 	Столик медицинский передвижной     	    1    	 1  	  2  	     8      	
60 	Тележка для перевозки больных      
(каталка)                          	    2    	 2  	  3  	     8      	
61 	Тележка комбинированная для        
перевозки чистого и грязного белья 	    1    	 1  	  2  	     8      	
62 	Шкаф для медицинских препаратов    	    1    	 2  	  2  	     8      	
63 	Шкаф для сильнодействующих лекарств
малый                              	    1    	 1  	  1  	     8      	
64 	Шкаф медицинский двухстворчатый    	    1    	 2  	  4  	     8      	
65 	Шкаф медицинский одностворчатый    	    1    	 2  	  3  	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
66 	Грелка резиновая                   	   10    	 12 	 12  	     3      	
67 	Грелка резиновая для льда          	    2    	 6  	 12  	     3      	
68 	Груша резиновая                    	    2    	 2  	  2  	     3      	
69 	Костыли раздвижные (пары)          	    1    	 1  	  2  	     8      	
70 	Круг подкладной резиновый          	    6    	 8  	 12  	     3      	
71 	Кружка градуированная для измерения
мочи                               	    2    	 3  	  4  	     3      	
72 	Кружка градуированная для измерения
мокроты                            	    2    	 3  	  4  	     3      	
73 	Кружка Эсмарха для клизм с набором 
наконечников                       	    3    	 5  	  6  	     3      	
74 	Лента измерительная                	    1    	 1  	  2  	     3      	
75 	Лоток (тазик) эмалированный        
почкообразный                      	    2    	 4  	 10  	     5      	
76 	Мочеприемник                       	    8    	 10 	 20  	     3      	
77 	Наконечник для капельных клизм     	    2    	 3  	  4  	     3      	
78 	Наконечник для клизм стеклянный    	    5    	 6  	  7  	     3      	
79 	Наконечник для спринцеваний        	    3    	 4  	  5  	     3      	
80 	Плевательница карманная            	    4    	 6  	  8  	     3      	
81 	Поильник                           	    2    	 8  	 16  	     3      	
82 	Судно подкладное                   	    8    	 10 	 30  	     5      	
83 	Трубка газоотводная                	    3    	 5  	  8  	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
84 	Банка градуированная               	    2    	 3  	  4  	     3      	
85 	Банка стеклянная с притертой       
пробкой                            	    3    	 4  	  4  	     3      	
86 	Бутыль с притертой пробкой         	    4    	 5  	  6  	     3      	
87 	Воронка стеклянная                 	    2    	 2  	  2  	     3      	
88 	Дозатор для антисептика            	    1    	 2  	  3  	     3      	
89 	Дозатор для жидкого мыла           	    1    	 2  	  3  	     3      	

Примечания:
<**> - по потребности;
<1> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения.

Кардиоревматологическое отделение <*>

 N 
п/п	

Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество 
  изделий  
при наличии
   коек    	
    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		  60 коек  		
 1 	                     2                      	     3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
1  	Аппарат для искусственной вентиляции легких 
портативный                                 	     1     	     5      	
2  	Весы медицинские                            	     1     	     10     	
3  	Дефибриллятор с монитором                   	     1     	     5      	
4  	Дозатор шприцевой                           	     3     	     5      	
5  	Ингалятор                                   	     2     	     5      	
6  	Монитор пациента по Холтеру                 	     4     	     5      	
7  	Монитор пациента гемодинамический           	     1     	     5      	
8  	Негатоскоп общего назначения                	     1     	     10     	
9  	Облучатель бактерицидный настенный          	 по числу  
  палат и  
процедурных
 кабинетов 	     5      	
10 	Отсасыватель медицинский                    	     1     	     5      	
11 	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	     8     	     5      	
12 	Прибор для определения центрального         
венозного давления                          	     1     	     5      	
13 	Пульсоксиметр                               	     1     	     5      	
14 	Ростомер                                    	     1     	     10     	
15 	Стерилизатор воздушный <1>	     1     	     10     	
16 	Термометр для воды                          	     1     	     3      	
17 	Термометр медицинский                       	    30     	     3      	
18 	Шкаф сухожаровой                            	     1     	     10     	
19 	Электрокардиограф одноканальный             	     2     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
20 	Жгут кровоостанавливающий                   	     3     	     3      	
21 	Набор для определения групповой             
принадлежности крови                        	     1     	     5      	
22 	Ножницы                                     	     3     	     3      	
23 	Фонендоскоп комбинированный                 	     6     	     5      	
24 	Шпатель металлический для языка             	    30     	     5      	
25 	Штатив для длительных вливаний              	     5     	     10     	
26 	Штатив для кружки Эсмарха                   	     1     	     10     	
27 	Штатив для пробирок                         	     1     	     10     	
28 	Языкодержатель                              	     2     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
29 	Емкость для термометров и шпателей          	     4     	     3      	
30 	Динамометр ручной                           	     1     	     5      	
31 	Носилки санитарные                          	     1     	     8      	
32 	Контейнер для транспортировки биологического
материала                                   	     1     	     10     	
33 	Коробка стерилизационная круглая            	    10     	     10     	
34 	Пипетка глазная                             	    30     	     1      	
35 	Секундомер                                  	     1     	     7      	
36 	Стаканчик для приема лекарств               	    60     	     3      	
37 	Холодильник для хранения медицинских        
препаратов                                  	<**>	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
38 	Коляска инвалидная                          	     5     	     8      	
39 	Кровать медицинская функциональная          	     5     	     8      	
40 	Кушетка медицинская смотровая               	     4     	     10     	
41 	Подставка для стерилизационных коробок      	     2     	     10     	
42 	Подставка для тазов                         	     1     	     10     	
43 	Стол перевязочный                           	     1     	     8      	
44 	Столик для инструментов                     	     1     	     8      	
45 	Столик манипуляционный                      	     1     	     8      	
46 	Тележка для перевозки больных (каталка)     	     1     	     8      	
47 	Тележка комбинированная для перевозки       
чистого и грязного белья                    	     1     	     8      	
48 	Шкаф для медицинских препаратов             	     4     	     8      	
49 	Шкаф для сильнодействующих лекарств малый   	     1     	     8      	
50 	Шкаф медицинский двухстворчатый             	     1     	     8      	
51 	Шкаф медицинский одностворчатый             	     3     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
52 	Грелка резиновая                            	     6     	     3      	
53 	Груша резиновая                             	     2     	     3      	
54 	Кружка градуированная для измерения мочи    	     3     	     3      	
55 	Кружка Эсмарха для клизм с набором          
наконечников                                	     3     	     3      	
56 	Лента измерительная                         	     1     	     3      	
57 	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	     2     	     5      	
58 	Машинка для стрижки волос                   	     1     	     10     	
59 	Мочеприемник                                	     8     	     3      	
60 	Наконечник для капельных клизм              	     2     	     3      	
61 	Наконечник для клизм стеклянный             	     5     	     3      	
62 	Наконечник для спринцеваний                 	     3     	     3      	
63 	Судно подкладное                            	    10     	     5      	
64 	Трубка газоотводная                         	     3     	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
65 	Банка градуированная                        	     2     	     3      	
66 	Банка стеклянная с притертой пробкой        	     3     	     3      	
67 	Бутыль с притертой пробкой                  	     4     	     3      	
68 	Воронка стеклянная                          	     2     	     3      	
69 	Дозатор для антисептика                     	     2     	     3      	
70 	Дозатор для жидкого мыла                    	     2     	     3      	

Примечания:
<*> - кардиоревматологическое отделение в областных детских больницах и г. Минске;
<**> - по потребности;
<1> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения.

Кардиохирургическое отделение

 N  
п/п 	

Наименование изделий медицинского 
 назначения и медицинской техники 	 Количество изделий 
  при наличии коек  	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		 20 - 40 
  коек   
взрослых 
и детских	41 -
 50 
коек	свыше
 51  
койки		
 1  	                2                 	    3    	 4  	  5  	     6      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат для искусственной         
вентиляции легких портативный     	    1    	 2  	  3  	     5      	
 2  	Аппарат для искусственной         
вентиляции легких стационарный    	    1    	 1  	  3  	     5      	
 3  	Аппарат для проведения            
ингаляционного наркоза            	    1    	 1  	  3  	     5      	
 4  	Аппарат для ультразвукового       
исследования с набором датчиков   	    1    	 1  	  2  	     5      	
 5  	Аппарат электрохирургический      
высокочастотный                   	    1    	 1  	  3  	     5      	
 6  	Весы медицинские                  	    1    	 1  	  1  	     10     	
 7  	Весы электронные для грудных детей	    2    	 2  	  2  	     10     	
 8  	Водитель ритма                    	    3    	 3  	  4  	     5      	
 9  	Дефибриллятор                     	    2    	 2  	  3  	     5      	
10  	Дозатор шприцевой                 	    2    	 3  	  8  	     5      	
11  	Ингалятор                         	    3    	 4  	  6  	     5      	
12  	Комплекс рентгеновский            
диагностический                   	    1    	 1  	  1  	     10     	
13  	Монитор пациента по Холтеру       	    1    	 1  	  1  	     5      	
14  	Монитор пациента гемодинамический 	    4    	 4  	 10  	     5      	
15  	Насос инфузионный (аппарат для    
длительных внутривенных вливаний) 	    1    	 2  	  5  	     5      	
16  	Негатоскоп общего назначения      	    1    	 1  	  2  	     10     	
17  	Облучатель бактерицидный настенный	    5    	 10 	 30  	     5      	
18  	Облучатель бактерицидный          
передвижной                       	    2    	 2  	  4  	     5      	
19  	Облучатель ультрафиолетовый       
передвижной                       	    4    	 4  	  4  	     5      	
20  	Отсасыватель медицинский          	    3    	 5  	  7  	     5      	
21  	Отсасыватель послеоперационный    	    1    	 5  	  5  	     5      	
22  	Прибор для измерения артериального
давления (тонометр) с набором     
возрастных манжеток               	    3    	 6  	  6  	     5      	
23  	Прибор для определения            
центрального венозного давления   	    -    	 1  	  1  	     5      	
24  	Программатор                      	    1    	 1  	  1  	     5      	
25  	Пульсоксимер портативный          
для измерения частоты сердечных   
сокращений, сатурации с набором   
сатурационных датчиков            	    2    	 4  	  6  	     5      	
26  	Рефлектор лобный (Симановского)   	    1    	 2  	  2  	     5      	
27  	Ростомер                          	    1    	 1  	  1  	     10     	
28  	Светильник медицинский            
4-рефлекторный                    	    1    	 1  	  1  	     8      	
29  	Светильник медицинский бестеневой 	    1    	 2  	  2  	     8      	
30  	Стерилизатор воздушный <1>	    2    	 2  	  3  	     10     	
31  	Термометр для воды                	    1    	 2  	  2  	     3      	
32  	Термометр медицинский             	   10    	 15 	 20  	     3      	
33  	Термостат для разморозки          
и согревания препаратов крови     
и инфузионных растворов           	    2    	 2  	  2  	     10     	
34  	Электровибромассажер              	    2    	 3  	  4  	     5      	
35  	Электрокардиограф 12-канальный    
многофункциональный               	    -    	 1  	  2  	     5      	
36  	Электрокардиограф одноканальный   	    1    	 2  	  2  	     5      	
37  	Электрокардиограф трехканальный   	    -    	 -  	  1  	     5      	
38  	Электрокардиостимулятор           	<**>	<**>	  4  	     5      	
39  	Электрокардиостимулятор           
для наружной миокардиальной       
электростимуляции                 	    2    	 2  	  4  	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
40  	Жгут кровоостанавливающий         	    2    	 2  	  4  	     3      	
41  	Зажим для прикрепления            
операционного белья               	   10    	 15 	 40  	     5      	
42  	Зажим для резиновых трубок        
пружинящий                        	    2    	 4  	 10  	     5      	
43  	Зажим кровоостанавливающий        
типа "Москит"                     	   10    	 10 	 30  	     5      	
44  	Зажим сосудистый                  	   10    	 15 	 40  	     5      	
45  	Зонд дуоденальный                 	    2    	 2  	  4  	     4      	
46  	Зонд желудочный с воронкой        	    1    	 1  	  1  	     4      	
47  	Игла хирургическая (разные)       	   10    	 15 	 50  	     1      	
48  	Инструменты хирургические         
для имплантации                   
электрокардиостимулятора (набор)  	    1    	 2  	  3  	     5      	
49  	Инструменты хирургические         
для перевязочной (набор)          	    2    	 2  	  3  	     5      	
50  	Катетер резиновый или полимерный  
(набор)                           	    4    	 6  	 10  	     3      	
51  	Катетер металлический (разного    
размера)                          	    4    	 6  	 10  	     4      	
52  	Катетер носовой двухвходной       	    2    	 4  	  6  	     3      	
53  	Набор для интубации               	    1    	 1  	  4  	     5      	
54  	Набор для определения групповой   
принадлежности крови              	    1    	 1  	  1  	     5      	
55  	Набор для переливания крови       	    4    	 4  	  4  	     3      	
56  	Набор реанимационный              	    1    	 1  	  1  	     5      	
57  	Ножницы хирургические тупоконечные	    2    	 4  	  5  	     3      	
58  	Ножницы 14 см                     	    2    	 3  	  4  	     3      	
59  	Ножницы для перевязочного         
материала                         	    1    	 2  	  5  	     3      	
60  	Ножницы для снятия швов           	    3    	 5  	 10  	     3      	
61  	Ножницы хирургические прямые      	    1    	 5  	 15  	     3      	
62  	Пинцет анатомический              	    5    	 10 	 20  	     5      	
63  	Пинцет хирургический              	    2    	 5  	 10  	     5      	
64  	Проводник инфузионный             	<**>	     -      	
65  	Роторасширитель                   	    1    	 1  	  2  	     5      	
66  	Скальпель                         	   10    	 15 	 30  	     3      	
67  	Троакар (набор)                   	    1    	 2  	  5  	     5      	
68  	Трубка эндотрахеальная            	    5    	 10 	 15  	     5      	
69  	Фонендоскоп комбинированный       	    2    	 5  	 10  	     5      	
70  	Шпатель металлический для языка   	    5    	 10 	 15  	     5      	
71  	Шприц для промывания полостей     	    2    	 3  	  4  	     3      	
72  	Штатив для длительных вливаний    	   10    	 20 	 40  	     10     	
73  	Штатив для кружки Эсмарха         	    1    	 2  	  3  	     10     	
74  	Штатив для пробирок               	    1    	 2  	  3  	     10     	
75  	Языкодержатель                    	    1    	 1  	  2  	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
76  	Емкость для термометров и шпателей	    2    	 3  	  6  	     3      	
77  	Динамометр ручной                 	    1    	 1  	  2  	     10     	
78  	Контейнер для обработки           
медицинского инструментария       	    3    	 5  	 10  	     10     	
79  	Контейнер для транспортировки     
биологического материала          	    1    	 1  	  1  	     10     	
80  	Коробка стерилизационная круглая  	    5    	 10 	 18  	     10     	
81  	Маска орально-назальная           	    2    	 4  	  6  	     5      	
82  	Носилки санитарные                	    2    	 2  	  2  	     8      	
83  	Очки защитные                     	    1    	 2  	 10  	     3      	
84  	Пипетка глазная                   	   40    	 50 	 75  	     1      	
85  	Секундомер                        	    1    	 1  	  1  	     7      	
86  	Стаканчик для приема лекарств     	   40    	 50 	 60  	     3      	
87  	Холодильник для хранения          
медицинских препаратов, препаратов
крови, молочных смесей            	    1    	 2  	  5  	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
88  	Коляска инвалидная                	    1    	 2  	  3  	     8      	
89  	Кровать медицинская функциональная
взрослая                          	   20    	 20 	 25  	     8      	
90  	Кровать медицинская функциональная
детская                           	    5    	 10 	 15  	     8      	
91  	Кушетка медицинская смотровая     	    2    	 4  	  4  	     10     	
92  	Мебель медицинская                
для функциональных кабинетов      	<**>	     8      	
93  	Подставка для стерилизационных    
коробок                           	    2    	 3  	  5  	     10     	
94  	Подставка для тазов               	    1    	 2  	  2  	     10     	
95  	Подставка-подхват для перевозки   
кроватей (пары)                   	    1    	 1  	  2  	     10     	
96  	Стол операционный                 	    1    	 1  	  3  	     8      	
97  	Стол перевязочный                 	    2    	 3  	  8  	     8      	
98  	Столик анестезиологический        	    2    	 2  	  6  	     8      	
99  	Столик для инструментов           
металлический                     	    1    	 2  	  9  	     8      	
100 	Столик для инструментов           
на кронштейне                     	    1    	 1  	  2  	     8      	
101 	Столик для стерильного материала  	    1    	 1  	  3  	     8      	
102 	Столик медицинский передвижной    	    1    	 1  	  1  	     8      	
103 	Столик манипуляционный            	    3    	 4  	  6  	     8      	
104 	Тележка для перевозки больных     
(каталка)                         	    3    	 4  	  6  	     8      	
105 	Тележка комбинированная для       
перевозки чистого и грязного белья	    1    	 1  	  2  	     8      	
106 	Шкаф для медицинских препаратов   	    1    	 1  	  2  	     8      	
107 	Шкаф для перевязочного материала  	    1    	 1  	  2  	     8      	
108 	Шкаф медицинский двухстворчатый   	    1    	 2  	  4  	     8      	
109 	Шкаф медицинский одностворчатый   	    1    	 1  	  2  	     8      	
110 	Шкаф-сейф для сильнодействующих   
лекарств                          	    1    	 1  	  1  	     15     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
111 	Грелка резиновая                  	    3    	 5  	  5  	     3      	
112 	Груша резиновая                   	    2    	 2  	  4  	     3      	
113 	Грелка резиновая для льда         	    1    	 2  	  2  	     3      	
114 	Круг подкладной резиновый         	    2    	 2  	  4  	     3      	
115 	Кружка градуированная             
для измерения мочи                	    2    	 2  	  2  	     3      	
116 	Кружка градуированная             
для измерения мокроты             	    1    	 1  	  2  	     3      	
117 	Кружка Эсмарха для клизм с набором
наконечников                      	    2    	 2  	  3  	     3      	
118 	Лента измерительная               	    2    	 2  	  3  	     3      	
119 	Лоток (тазик) эмалированный       
почкообразный                     	    5    	 7  	 10  	     5      	
120 	Машинка для стрижки волос         	    1    	 1  	  2  	     10     	
121 	Мочеприемник (утка)               	    5    	 10 	 20  	     5      	
122 	Наконечник для клизм              	    6    	 10 	 15  	     3      	
123 	Наконечник для спринцеваний       	    5    	 10 	 15  	     3      	
124 	Плевательница карманная           
(индивидуальная)                  	   10    	 20 	 40  	     3      	
125 	Поильник                          	    2    	 4  	  6  	     3      	
126 	Судно подкладное                  	    5    	 10 	 25  	     5      	
127 	Трубка газоотводная               	    4    	 6  	 10  	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
128 	Банка градуированная              	    2    	 3  	  5  	     3      	
129 	Банка стеклянная с притертой      
пробкой                           	    2    	 4  	  5  	     3      	
130 	Бутыль с притертой пробкой        	    1    	 2  	  6  	     3      	
131 	Воронка стеклянная                	    1    	 1  	  1  	     3      	
132 	Дозатор для антисептика           	    1    	 2  	  3  	     3      	
133 	Дозатор для жидкого мыла          	    1    	 2  	  3  	     3      	

Примечания:
<**> - по потребности;
<1> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения.

Наркологическое отделение

 N  
п/п 	

    Наименование изделий медицинского     
     назначения и медицинской техники     	 Количество 
изделий при 
наличии коек	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		до 25
коек 	свыше 
  26  
 коек 		
 1  	                    2                     	  3  	  4   	     5      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат для измерения давления            
спинномозговой жидкости                   	  1  	  1   	     5      	
 2  	Аппарат для искусственной вентиляции      
легких портативный                        	  1  	  2   	     5      	
 3  	Бронхоскоп                                	  1  	  1   	     5      	
 4  	Весы медицинские                          	  1  	  1   	     10     	
 5  	Ингалятор                                 	  1  	  2   	     5      	
 6  	Лампа с рефлектором                       	  1  	  1   	     5      	
 7  	Негатоскоп общего назначения              	  1  	  1   	     10     	
 8  	Облучатель бактерицидный настенный        	  3  	  5   	     5      	
 9  	Прибор для измерения артериального        
давления (тонометр)                       	  6  	  8   	     5      	
10  	Рефлектор лобный (Симановского)           	  1  	  2   	     5      	
11  	Ростомер                                  	  1  	  1   	     10     	
12  	Термометр для воды                        	  3  	  3   	     3      	
13  	Термометр медицинский                     	 15  	  20  	     3      	
14  	Электрокардиограф одноканальный           	  1  	  1   	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
15  	Жгут кровоостанавливающий                 	  2  	  3   	     3      	
16  	Зажим для резиновых трубок пружинящий     	  3  	  5   	     5      	
17  	Зажим кровоостанавливающий зубчатый       	  2  	  4   	     5      	
18  	Зажим кровоостанавливающий с овальными    
губками                                   	  2  	  4   	     5      	
19  	Зонд дуоденальный                         	  2  	  4   	     4      	
20  	Зонд желобоватый                          	  2  	  2   	     4      	
21  	Зонд желудочный с воронкой                	  1  	  2   	     4      	
22  	Зонд пуговчатый                           	  2  	  2   	     4      	
23  	Зонд резиновый для искусственного         
кормления                                 	  2  	  4   	     3      	
24  	Игла для акупунктуры (набор)              	  2  	  4   	     -      	
25  	Игла для взятия крови из вены             	 10  	  20  	     3      	
26  	Игла для спинномозговой пункции           	  3  	  5   	     3      	
27  	Игла хирургическая (набор)                	  1  	  2   	     1      	
28  	Иглодержатель                             	  1  	  2   	     5      	
29  	Катетер металлический мужской (набор)     	  2  	  2   	     4      	
30  	Катетер металлический женский             	  2  	  2   	     4      	
31  	Катетер резиновый или полимерный (набор)  	  2  	  2   	     3      	
32  	Корнцанг изогнутый                        	  2  	  4   	     5      	
33  	Корнцанг прямой                           	  2  	  4   	     5      	
34  	Молоток неврологический                   	  1  	  1   	     10     	
35  	Ножницы хирургические тупоконечные        
изогнутые по плоскости                    	  2  	  2   	     3      	
36  	Ножницы хирургические тупоконечные прямые 	  2  	  2   	     3      	
37  	Ножницы для перевязочного материала       	  1  	  2   	     3      	
38  	Ножницы для снятия гипса                  	  1  	  1   	     3      	
39  	Пинцет анатомический                      	  4  	  6   	     5      	
40  	Пинцет для снятия и наложения скобок      	  1  	  1   	     5      	
41  	Пинцет хирургический                      	  4  	  6   	     5      	
42  	Роторасширитель                           	  1  	  1   	     5      	
43  	Система для внутривенных вливаний         	<**>	     -      	
44  	Скальпель брюшистый                       	  2  	  4   	     3      	
45  	Фонендоскоп комбинированный               	  6  	  8   	     5      	
46  	Шпатель металлический для языка           	  6  	  8   	     5      	
47  	Штатив для длительных вливаний            	  5  	  6   	     10     	
48  	Штатив для кружки Эсмарха                 	  1  	  1   	     10     	
49  	Штатив для пробирок                       	  2  	  3   	     10     	
50  	Языкодержатель                            	  1  	  1   	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
51  	Горелка спиртовая                         	  1  	  2   	     5      	
52  	Динамометр ручной                         	  1  	  1   	     5      	
53  	Емкость для термометров и шпателей        	  2  	  4   	     3      	
54  	Контейнер для обработки медицинского      
инструментария                            	  5  	  10  	     10     	
55  	Контейнер для транспортировки             
биологического материала                  	  1  	  1   	     10     	
56  	Коробка стерилизационная круглая          	  5  	  5   	     10     	
57  	Матрац противопролежневый                 	  2  	  3   	     3      	
58  	Носилки санитарные                        	  1  	  3   	     8      	
59  	Пипетка глазная                           	 30  	  30  	     1      	
60  	Секундомер                                	  1  	  1   	     7      	
61  	Стаканчик для приема лекарств             	 25  	  60  	     3      	
62  	Фонарь электрический карманный            	  2  	  4   	     10     	
63  	Холодильник для хранения медицинских      
препаратов                                	<**>	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
64  	Кресло-каталка                            	  1  	  2   	     8      	
65  	Кресло-коляска                            	  1  	  1   	     8      	
66  	Кровать медицинская функциональная        	  5  	  10  	     8      	
67  	Кушетка медицинская смотровая             	  4  	  8   	     10     	
68  	Подставка для стерилизационных коробок    	  2  	  3   	     10     	
69  	Подставка для тазов                       	  1  	  2   	     10     	
70  	Столик для инструментов                   	  2  	  3   	     8      	
71  	Столик медицинский передвижной            	  2  	  2   	     8      	
72  	Тележка для перевозки больных (каталка)   	  1  	  1   	     8      	
73  	Тележка комбинированная для перевозки     
чистого и грязного белья                  	  1  	  1   	     8      	
74  	Шкаф для медицинских препаратов           	  2  	  3   	     8      	
75  	Шкаф для сильнодействующих лекарств малый 
металлический                             	  2  	  2   	     15     	
76  	Шкаф медицинский двухстворчатый           	  2  	  2   	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
77  	Банка кровоотсосная                       	 30  	  30  	     3      	
78  	Грелка резиновая                          	 10  	  12  	     3      	
79  	Грелка резиновая для льда                 	  3  	  3   	     3      	
80  	Грелка электрическая с регулятором        	  4  	  8   	     5      	
81  	Костыли раздвижные (пар)                  	  2  	  4   	     8      	
82  	Круг подкладной резиновый                 	 10  	  10  	     3      	
83  	Кружка градуированная для измерения       
мокроты                                   	  2  	  2   	     3      	
84  	Кружка градуированная для измерения мочи  	  3  	  3   	     3      	
85  	Кружка Эсмарха для клизм с набором        
наконечников                              	  3  	  3   	     3      	
86  	Лента измерительная                       	  2  	  2   	     3      	
87  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный 	  6  	  6   	     5      	
88  	Машинка для стрижки волос                 	  2  	  2   	     10     	
89  	Мочеприемник                              	  5  	  6   	     3      	
90  	Наконечник для клизм стеклянный           	  2  	  3   	     3      	
91  	Наконечник для сифонной клизмы            	  5  	  5   	     3      	
92  	Напальчник                                	 50  	 100  	     -      	
93  	Поильник                                  	  6  	  12  	     3      	
94  	Судно подкладное                          	  5  	  5   	     5      	
95  	Судно подкладное резиновое                	  5  	  10  	     3      	
96  	Трость                                    	  2  	  4   	     8      	
97  	Трубка газоотводная                       	  2  	  4   	     3      	
98  	Электротермометр                          	  1  	  1   	     8      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
99  	Банка стеклянная с притертой пробкой      	  2  	  3   	     3      	
100 	Бутыль с притертой пробкой                	  2  	  3   	     3      	
101 	Воронка стеклянная                        	  2  	  2   	     3      	
102 	Дозатор для антисептика                   	  1  	  2   	     3      	
103 	Дозатор для жидкого мыла                  	  1  	  2   	     3      	
104 	Пробирка                                  	 10  	  30  	     3      	

Наркологическое отделение реабилитации

 N  
п/п 	
    Наименование изделий медицинского     
     назначения и медицинской техники     	 Количество 
  изделий   
при наличии 
  40 коек   	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                    2                     	     3      	     4      	
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ                                                      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
105 	Аппарат для искусственной вентиляции      
легких                                    	     1      	     5      	
106 	Дефибриллятор                             	     1      	     5      	
107 	Облучатель бактерицидный настенный        	     1      	     5      	
108 	Облучатель бактерицидный передвижной      	     1      	     5      	
109 	Прибор для измерения артериального        
давления (тонометр)                       	     2      	     5      	
110 	Электрокардиограф одноканальный           	     1      	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
111 	Ножницы                                   	     2      	     3      	
112 	Пинцет                                    	     8      	     5      	
113 	Роторасширитель                           	     1      	     5      	
114 	Штатив для длительных вливаний            	     10     	     10     	
115 	Языкодержатель                            	     1      	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
116 	Комплект для антисептика (набор)          	     10     	     5      	
117 	Контейнер для транспортировки пробирок    	     1      	     10     	
118 	Очки защитные                             	     4      	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
119 	Кушетка медицинская смотровая             	     1      	     10     	
120 	Столик медицинский                        	     2      	     8      	
121 	Шкаф медицинский двухстворчатый           	     1      	     10     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
122 	Кювета эмалированная                      	     2      	     5      	
123 	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный 	     1      	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
124 	Дозатор для антисептика                   	     1      	     3      	
125 	Дозатор для жидкого мыла                  	     1      	     3      	
КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА                                                        	
126 	Видеокассета                              	     10     	     -      	
127 	Видеоцентр                                	     1      	     10     	
128 	Музыкальный центр                         	     1      	     10     	
КАБИНЕТ ГИПНОТЕРАПИИ                                                     	
129 	Кресло                                    	     10     	     10     	
130 	Музыкальный центр                         	     1      	     10     	
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ                                             	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
131 	Аппарат диадинамотерапии                  	     1      	     5      	
132 	Аппарат для лечения электросном           
портативный                               	     2      	     5      	
133 	Аппарат для проведения амплипульстерапии  	     1      	     5      	
134 	Аппарат для проведения гальванотерапии    	     1      	     5      	
135 	Аппарат для проведения дарсонвализации    	     2      	     5      	
136 	Аппарат для проведения электрофореза      	     2      	     5      	
137 	Аппарат для ультравысокочастотной терапии 
передвижной                               	     1      	     5      	
II. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
138 	Дозатор для жидкого мыла                  	     1      	     3      	

Примечания:
<**> - по потребности.

Отделения неотложной наркологии <*>

 N  
п/п 	

     Наименование изделий медицинского     
     назначения и медицинской техники      	Количество 
  изделий  
при наличии	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		25 - 
 30  
коек 	свыше
 31  
койки		
 1  	                     2                     	  3  	  4  	     5      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат для искусственной вентиляции легких
портативный                                	  1  	  3  	     5      	
 2  	Аппарат для искусственной вентиляции легких
стационарный                               	  1  	  1  	     5      	
 3  	Аппарат для ручной вентиляции легких (мешок
Амбу в комплекте)                          	  1  	  2  	     5      	
 4  	Аппарат экстракорпоральной детоксикации    	  -  	  1  	     5      	
 5  	Бронхоскоп                                 	  1  	  1  	     5      	
 6  	Весы медицинские                           	  1  	  1  	     10     	
 7  	Дефибриллятор                              	  1  	  1  	     5      	
 8  	Дозатор шприцевой                          	  1  	  3  	     5      	
 9  	Ингалятор                                  	  2  	  4  	     5      	
10  	Ларингоскоп (набор)                        	  1  	  2  	     5      	
11  	Монитор пациента гемодинамический          	  1  		     5      	
12  	Насос инфузионный (аппарат для длительных  
внутривенных вливаний)                     	  1  	  2  	     5      	
13  	Негатоскоп общего назначения               	  1  	  1  	     10     	
14  	Облучатель бактерицидный настенный         	  2  	  3  	     5      	
15  	Облучатель бактерицидный передвижной       	  1  	  2  	     5      	
16  	Отсасыватель медицинский (хирургический    
с электроприводом)                         	  2  	  3  	     5      	
17  	Прибор для измерения артериального давления
(тонометр)                                 	  3  	  5  	     5      	
18  	Пульсоксиметр                              	  1  	  1  	     5      	
19  	Рефлектор лобный (Симановского)            	  1  	  2  	     5      	
20  	Ростомер                                   	  1  	  1  	     10     	
21  	Светильник медицинский 4-рефлекторный      	  1  	  1  	     8      	
22  	Спирометр автоматизированный               	  1  	  1  	     5      	
23  	Стерилизатор воздушный <1>	  1  	  2  	     10     	
24  	Термометр для воды                         	  2  	  2  	     3      	
25  	Термометр медицинский                      	 20  	 30  	     3      	
26  	Увлажнитель кислорода                      	  1  	  5  	     5      	
27  	Электрокардиограф одноканальный            	  1  	  1  	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
28  	Воздуховод (всех размеров)                 	  5  	 20  	     3      	
29  	Воронка ушная (комплект)                   	  1  	  1  	     5      	
30  	Жгут кровоостанавливающий                  	  3  	  5  	     3      	
31  	Зажим для прикрепления белья к коже        	  5  	 10  	     5      	
32  	Зажим для резиновых трубок пружинящий      	  3  	  5  	     5      	
33  	Зажим зубчатый изогнутый                   	  3  	  5  	     5      	
34  	Зажим кровоостанавливающий                 	  3  	  6  	     5      	
35  	Зажим кровоостанавливающий зубчатый        	  3  	  5  	     5      	
36  	Зажим кровоостанавливающий с овальными     
губками                                    	  3  	  5  	     5      	
37  	Зажим сосудистый изогнутый                 	  2  	  3  	     5      	
38  	Зажим сосудистый прямой                    	  2  	  3  	     5      	
39  	Зажим типа "Москит"                        	  5  	 10  	     5      	
40  	Зеркало носовое (комплект)                 	  1  	  2  	     4      	
41  	Зонд дуоденальный                          	  2  	  3  	     4      	
42  	Игла для акупунктуры (набор)               	  2  	  4  	     -      	
43  	Игла для катетеризации периферических вен  	 100 	 300 	     3      	
44  	Игла для наложения швов (комплект)         	  1  	  3  	     1      	
45  	Игла для пункции спинномозгового канала    
(набор)                                    	  1  	  3  	     3      	
46  	Игла для пункции центральных вен (набор)   	  1  	  3  	     3      	
47  	Игла Куликовского                          	  1  	  2  	     3      	
48  	Иглодержатель                              	  2  	  4  	     5      	
49  	Инструменты для проведения трахеотомии     
(набор)                                    	  1  	  1  	     5      	
50  	Катетер аспирационный (типа Тимана)        	 20  	 50  	     3      	
51  	Катетер металлический                      	  2  	  4  	     4      	
52  	Катетер металлический женский              	  2  	  4  	     4      	
53  	Катетер резиновый или полимерный (набор)   	  4  	  4  	     3      	
54  	Катетер Фолея                              	 20  	 100 	     3      	
55  	Корнцанг изогнутый                         	  4  	  5  	     5      	
56  	Корнцанг прямой                            	  4  	  5  	     5      	
57  	Крючок однозубый                           	  2  	  2  	     5      	
58  	Крючок остроконечный многозубый            	  2  	  2  	     5      	
59  	Крючок узкий тупой                         	  2  	  2  	     5      	
60  	Молоток неврологический                    	  1  	  2  	     10     	
61  	Набор для определения групповой            
и резус-факторной принадлежности крови     	  1  	  1  	     5      	
62  	Набор для проведения интубации             	  1  	  2  	     5      	
63  	Ножницы хирургические                      	  2  	 10  	     3      	
64  	Ножницы хирургические тупоконечные         	  2  	  6  	     3      	
65  	Ножницы глазные                            	  2  	  4  	     3      	
66  	Ножницы для перевязочного материала        	  4  	  4  	     3      	
67  	Ножницы для снятия гипса                   	  1  	  2  	     3      	
68  	Ножницы хирургические прямые               	  6  	  6  	     3      	
69  	Пинцет анатомический                       	  8  	 10  	     5      	
70  	Пинцет хирургический                       	  8  	 20  	     5      	
71  	Расширитель трахеостомический              	  2  	  2  	     5      	
72  	Роторасширитель ступенчатый                	  2  	  5  	     5      	
73  	Система для внутривенных вливаний          	  8  	 20  	     -      	
74  	Скальпель брюшистый                        	  2  	  5  	     3      	
75  	Скальпель остроконечный (глазной)          	  2  	  2  	     3      	
76  	Трубка S-образная                          	  1  	  3  	     5      	
77  	Трубка трахеостомическая для взрослых      
(комплект)                                 	  1  	  2  	     3      	
78  	Трубка трахеостомическая для детей         
(комплект)                                 	  1  	  2  	     5      	
79  	Фонендоскоп комбинированный                	  7  	 10  	     5      	
80  	Шпатель металлический для языка            	  6  	 50  	     5      	
81  	Шприц для промывания полостей              	  1  	  2  	     3      	
82  	Штатив для длительных вливаний             	  5  	 10  	     10     	
83  	Штатив для кружки Эсмарха                  	  1  	  1  	     10     	
84  	Штатив для пробирок                        	  3  	  3  	     10     	
85  	Языкодержатель                             	  2  	  6  	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
86  	Горелка спиртовая                          	  2  	  2  	     5      	
87  	Динамометр ручной                          	  1  	  1  	     5      	
88  	Емкость для термометров и шпателей         	  2  	  4  	     3      	
89  	Контейнер для обработки медицинского       
инструментария                             	  2  	  5  	     10     	
90  	Контейнер для транспортировки              
биологического материала                   	  1  	  1  	     10     	
91  	Коробка стерилизационная (большая)         	  2  	  6  	     10     	
92  	Коробка стерилизационная (средняя)         	  3  	 10  	     10     	
93  	Коробка стерилизационная круглая           	  4  	  4  	     10     	
94  	Матрац противопролежневый                  	  3  	  3  	     3      	
95  	Носилки санитарные                         	  3  	  3  	     8      	
96  	Пипетка глазная                            	 30  	 60  	     1      	
97  	Секундомер                                 	  1  	  2  	     7      	
98  	Стаканчик для приема лекарств              	 30  	 60  	     3      	
99  	Холодильник для хранения медицинских       
препаратов                                 	  1  	  2  	     10     	
100 	Часы песочные (набор)                      	  2  	  5  	     5      	
101 	Щит деревянный для проведения закрытого    
массажа сердца                             	  1  	  1  	     8      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
102 	Кресло-каталка                             	  2  	  2  	     8      	
103 	Кресло-коляска                             	  1  	  1  	     8      	
104 	Кровать медицинская функциональная         	  5  	 10  	     8      	
105 	Кушетка медицинская смотровая              	  4  	  8  	     10     	
106 	Подставка для стерилизационных коробок     	  2  	  4  	     10     	
107 	Подставка для тазов                        	  2  	  2  	     10     	
108 	Стол перевязочный                          	  1  	  1  	     8      	
109 	Столик для инструментов                    	  1  	  3  	     8      	
110 	Столик металлический передвижной           	  1  	  1  	     8      	
111 	Столик процедурный передвижной             
с металлическими полочками                 	  1  	  2  	     8      	
112 	Столик процедурный передвижной             
со стеклянными полочками                   	  2  	  3  	     8      	
113 	Тележка для перевозки больных (каталка)    	  2  	  3  	     8      	
114 	Тележка комбинированная для перевозки      
чистого и грязного белья                   	  1  	  1  	     8      	
115 	Шкаф для медицинских препаратов            	  2  	  3  	     8      	
116 	Шкаф для сильнодействующих лекарств малый  
металлический                              	  2  	  2  	     10     	
117 	Шкаф медицинский двухстворчатый            	  1  	  2  	     8      	
118 	Шкаф медицинский одностворчатый            	  2  	  4  	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
119 	Грелка резиновая                           	  6  	 10  	     3      	
120 	Грелка резиновая для льда                  	  2  	  5  	     3      	
121 	Грелка электрическая с регулятором         	  8  	 10  	     3      	
122 	Груша резиновая                            	  3  	  5  	     3      	
123 	Костыли раздвижные (пары)                  	  4  	  4  	     8      	
124 	Круг подкладной резиновый                  	  8  	  8  	     3      	
125 	Кружка градуированная для измерения мочи   	  3  	  5  	     3      	
126 	Кружка градуированная для измерения мокроты	  2  	  3  	     3      	
127 	Кружка Эсмарха для клизм с набором         
наконечников                               	  8  	 13  	     3      	
128 	Лента измерительная                        	  2  	  2  	     3      	
129 	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный  	  4  	  6  	     5      	
130 	Лоток эмалированный прямоугольный          	  3  	  6  	     5      	
131 	Машинка для стрижки волос                  	  1  	  1  	     10     	
132 	Мочеприемник                               	  5  	 10  	     3      	
133 	Наконечник для клизм                       	  3  	  5  	     3      	
134 	Поильник                                   	  5  	 10  	     3      	
135 	Судно подкладное                           	 10  	 10  	     5      	
136 	Судно подкладное резиновое                 	  5  	 10  	     3      	
137 	Трость                                     	  4  	  4  	     8      	
138 	Трубка газоотводная                        	  4  	  4  	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
139 	Банка градуированная                       	  2  	  3  	     3      	
140 	Банка стеклянная с притертой пробкой       	  3  	  3  	     3      	
141 	Бутыль с притертой пробкой                 	  3  	  3  	     3      	
142 	Воронка стеклянная                         	  2  	  2  	     3      	
143 	Дозатор для антисептика                    	  2  	  2  	     3      	
144 	Дозатор для жидкого мыла                   	  2  	  2  	     3      	
145 	Пробирка                                   	 30  	 60  	     3      	

Примечания:
<*> - отделение неотложной наркологии в областных больницах и г. Минске;
<1> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения.

Отделение (кабинет) гипербарической оксигенации и адаптации

 N 
п/п	Наименование изделий медицинского назначения 
            и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1 	                      2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
1  	Авометр                                      	    1     	     5      	
2  	Аппарат для ручной вентиляции легких (мешок  
Амбу в комплекте)                            	    1     	     5      	
3  	Барокамера с монитор-системой компьютерной   
поддержки сеансов гипербарической оксигенации	    2     	     5      	
4  	Облучатель бактерицидный настенный           	    2     	     5      	
5  	Облучатель бактерицидный передвижной         	    1     	     5      	
6  	Облучатель ультрафиолетовый                  	    2     	     5      	
7  	Отсасыватель медицинский                     	    1     	     5      	
8  	Прибор для измерения артериального давления  
(тонометр)                                   	    2     	     5      	
II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                      	
9  	Кондиционер или приточно-вытяжная система    
для регуляции температуры в барозале         	    1     	     8      	
10 	Холодильник для хранения медицинских         
препаратов                                   	    1     	     10     	
11 	Секундомер                                   	    1     	     7      	
12 	Часы процедурные настольные или таймер       	    1     	     5      	
III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                  	
13 	Кушетка медицинская смотровая                	    1     	     10     	
14 	Столик инструментальный                      	    1     	     8      	
15 	Ширма медицинская секционная                 	    1     	     8      	
16 	Шкаф-сейф металлический                      	    1     	     15     	
IV. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
17 	Бутыль с притертой пробкой 1 л, 2 л, 5 л     	    3     	     3      	
18 	Воронка стеклянная                           	    1     	     3      	
19 	Дозатор для жидкого мыла                     	    1     	     3      	

Нефрологическое отделение

 N  
п/п 	

   Наименование изделий медицинского    
    назначения и медицинской техники    	  Количество  
   изделий    
 при наличии  	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		  30   
 коек  	свыше 
  31  
койки 		
 1  	                   2                    	   3   	  4   	     5      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ               		
 1  	Аппарат "Искусственная почка" <*>	   5   	  10  	     5      	
 2  	Аппарат для непрерывного                
цитоплазмафереза <*>	   -   	  1   	     5      	
 3  	Весы медицинские                        	   1   	  1   	     10     	
 4  	Дозатор лекарственных средств           
(насос шприцевой)                       	   1   	  3   	     5      	
 5  	Ингалятор                               	   -   	  1   	     5      	
 6  	Кипятильник дезинфекционный             
автоматизированный                      	   -   	  2   	     10     	
 7  	Насос инфузионный (аппарат              
для длительных внутривенных вливаний)   	   2   	  2   	     5      	
 8  	Негатоскоп общего назначения            
с диафрагмирующими шторками             	   1   	  2   	     10     	
 9  	Облучатель бактерицидный настенный      	по числу палат
и процедурных 
  кабинетов   	     5      	
10  	Облучатель бактерицидный передвижной    	   1   	  5   	     8      	
11  	Отсасыватель медицинский электрический  	   -   	  1   	     5      	
12  	Прибор для определения центрального     
венозного давления                      	   -   	  1   	     5      	
13  	Прибор для измерения артериального      
давления (тонометр)                     	   7   	  15  	     5      	
14  	Рефлектор лобный (Симановского)         	   -   	  1   	     5      	
15  	Ростомер                                	   1   	  1   	     10     	
16  	Система для подачи кислорода            	   -   	  1   	     8      	
17  	Стерилизатор воздушный <1>	   1   	  1   	     10     	
18  	Термометр для воды                      	   1   	  4   	     3      	
19  	Термометр медицинский                   	  10   	  30  	     3      	
20  	Установка водоподготовки                
для гемодиализа <*>	   1   	  1   	     5      	
21  	Цистоскоп катетеризационный двусторонний	   -   	  1   	     5      	
22  	Цистоскоп смотровой                     	   -   	  1   	     5      	
23  	Электрокардиограф                       	   1   	  1   	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
24  	Дренаж нефростомический (набор)         	<**>	     -      	
25  	Жгут кровоостанавливающий               	   3   	  5   	     3      	
26  	Зажим для резиновых трубок пружинящий   	  10   	  15  	     5      	
27  	Зажим кровоостанавливающий (разные)     	   5   	  10  	     5      	
28  	Зеркало для мочевого пузыря             	   -   	  3   	     4      	
29  	Зонд для парентерального питания        	   2   	  5   	     4      	
30  	Зонд дуоденальный                       	   -   	  3   	     4      	
31  	Зонд желудочный с воронкой              	   -   	  3   	     4      	
32  	Игла для взятия крови                   	<**>	     3      	
33  	Игла для внутривенных вливаний          	<**>	     3      	
34  	Игла для пневматоракса                  	   2   	  5   	     3      	
35  	Игла для пункции сердца                 	   2   	  5   	     3      	
36  	Игла для пункционной биопсии            
паренхиматозных органов                 	<**>	     3      	
37  	Игла для спинномозговой пункции (разные)	   -   	  5   	     3      	
38  	Игла Кассирского для пункции грудины    
и извлечения костного мозга             	   -   	  2   	     3      	
39  	Игла костномозговая с упором            	   -   	  5   	     3      	
40  	Игла хирургическая (разные)             	<**>	     1      	
41  	Иглодержатель общехирургический         	   -   	  5   	     5      	
42  	Катетер венозный периферический         	<**>	     4      	
43  	Катетер металлический (разного размера) 	   -   	  5   	     4      	
44  	Катетер перитонеальный Тейнхоффа        	<**>	     4      	
45  	Катетер подключичный двупросветный      
(перманентный)                          	<**>	     4      	
46  	Катетер резиновый или полимерный (набор)	   -   	  2   	     3      	
47  	Катетер уретральный металлический       
женский (набор)                         	   -   	  2   	     4      	
48  	Катетер уретральный металлический       
мужской (набор)                         	   -   	  2   	     4      	
49  	Корнцанг изогнутый                      	   5   	  10  	     5      	
50  	Корнцанг прямой                         	   5   	  10  	     5      	
51  	Мандрен для катетеров проволочный       	<**>	     -      	
52  	Набор для переливания крови             	   2   	  4   	     3      	
53  	Набор нефростомический пункционный      
большой                                 	<**>	     -      	
54  	Ножницы хирургические тупоконечные      
изогнутые по плоскости                  	   5   	  5   	     3      	
55  	Ножницы для перевязочного материала     	   2   	  3   	     3      	
56  	Ножницы прямые                          	   2   	  3   	     3      	
57  	Пинцет анатомический (разные)           	   2   	  5   	     5      	
58  	Пинцет пластинчатый зубчато-лапчатый    
(разные)                                	   -   	  5   	     5      	
59  	Пинцет хирургический (разные)           	   2   	  10  	     5      	
60  	Пробозаборник                           	<**>	     -      	
61  	Роторасширитель винтовой                	   1   	  2   	     5      	
62  	Скальпель медицинский                   	   2   	  5   	     3      	
63  	Троакар медицинский (комплект)          	   1   	  2   	     5      	
64  	Фонендоскоп комбинированный             	   5   	  10  	     5      	
65  	Шпатель металлический для языка         	   5   	  10  	     5      	
66  	Шприц для промывания полостей           	   2   	  5   	     3      	
67  	Штатив для длительных вливаний          	  10   	  15  	     10     	
68  	Штатив для кружки Эсмарха               	   1   	  3   	     10     	
69  	Штатив для пробирок                     	   3   	  5   	     10     	
70  	Языкодержатель                          	   2   	  2   	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
71  	Емкость для термометров и шпателей      	   2   	  3   	     3      	
72  	Контейнер для обработки медицинского    
инструментария                          	   3   	  5   	     10     	
73  	Контейнер для транспортировки           
биологического материала                	   2   	  2   	     10     	
74  	Коробка стерилизационная круглая        	   3   	  6   	     10     	
75  	Носилки санитарные                      	   1   	  2   	     8      	
76  	Пипетка глазная                         	  30   	  60  	     1      	
77  	Секундомер                              	   1   	  2   	     7      	
78  	Стаканчик для приема лекарств           	  30   	  60  	     3      	
79  	Холодильник для хранения медицинских    
препаратов                              	   1   	  2   	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
80  	Коляска инвалидная                      	   2   	  3   	     8      	
81  	Кресло гинекологическое                 	   -   	  1   	     8      	
82  	Кресло-каталка                          	   2   	  3   	     8      	
83  	Кровать медицинская функциональная      	  10   	  20  	     8      	
84  	Кушетка медицинская смотровая           	   8   	  12  	     10     	
85  	Подставка для стерилизационных коробок  	   3   	  3   	     10     	
86  	Подставка для тазов                     	   3   	  3   	     10     	
87  	Подставка-подхват для перевозки кроватей
(пары)                                  	   1   	  2   	     10     	
88  	Подъемник для тяжелобольных             	   1   	  1   	     10     	
89  	Стол перевязочный                       	   1   	  1   	     8      	
90  	Столик для инструментов                 	   2   	  4   	     8      	
91  	Столик манипуляционный                  	   2   	  3   	     8      	
92  	Столик прикроватный                     	  30   	  60  	     8      	
93  	Столик хирургический                    	   -   	  1   	     8      	
94  	Тележка для перевозки больных (каталка) 	   1   	  2   	     8      	
95  	Тележка комбинированная для перевозки   
чистого и грязного белья                	   1   	  1   	     8      	
96  	Тележка медицинская многофункциональная 	   1   	  2   	     8      	
97  	Установка для предотвращения пролежней  	   1   	  3   	     8      	
98  	Шкаф для медицинских препаратов группы  
"А" и "В"                               	   1   	  1   	     8      	
99  	Шкаф для сильнодействующих лекарств     
малый                                   	   1   	  1   	     8      	
100 	Шкаф медицинский двухстворчатый         	   3   	  5   	     8      	
101 	Шкаф медицинский одностворчатый         	   2   	  4   	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
102 	Воронка стеклянная                      	   2   	  10  	     3      	
103 	Грелка резиновая                        	   3   	  10  	     3      	
104 	Грелка резиновая для льда               	   2   	  10  	     3      	
105 	Груша резиновая                         	   3   	  5   	     3      	
106 	Круг подкладной резиновый               	   2   	  10  	     3      	
107 	Кружка градуированная для измерения мочи	   5   	  5   	     3      	
108 	Кружка Эсмарха для клизм с набором      
наконечников                            	   4   	  8   	     3      	
109 	Лента измерительная                     	   1   	  2   	     3      	
110 	Лоток (тазик) эмалированный             
почкообразный                           	   5   	  10  	     5      	
111 	Лоток эмалированный прямоугольный       	   2   	  5   	     5      	
112 	Машинка для стрижки волос               	   1   	  2   	     10     	
113 	Мочеприемник женский                    	   3   	  10  	     3      	
114 	Мочеприемник мужской                    	   3   	  10  	     3      	
115 	Наконечник для капельных клизм          	<**>	     3      	
116 	Плевательница карманная                 	   2   	  5   	     3      	
117 	Поильник                                	   5   	  10  	     3      	
118 	Судно подкладное                        	   5   	  10  	     5      	
119 	Спринцовка ирригационная                	   3   	  10  	     3      	
120 	Трубка газоотводная                     	   2   	  5   	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
121 	Банка градуированная                    	   -   	  3   	     3      	
122 	Банка стеклянная с притертой пробкой    	   4   	  6   	     3      	
123 	Бутыль с притертой пробкой              	   2   	  3   	     3      	
124 	Дозатор для антисептика                 	   2   	  6   	     3      	
125 	Дозатор для жидкого мыла                	   2   	  6   	     3      	

Примечания:
<*> - для специализированного отделения (палаты) заместительной почечной терапии (гемодиализа);
<**> - по потребности;
<1> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения.

Ожоговое отделение

 N  
п/п 	
     Наименование изделий медицинского     
     назначения и медицинской техники      	Количество 
  изделий  
при наличии	
    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		  40 коек  		
 1  	                     2                     	     3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат для искусственной вентиляции легких
стационарный с монитором                   	     1     	     5      	
 2  	Аппарат для проведения ингаляционного      
наркоза                                    	     1     	     5      	
 3  	Аппарат для ультразвукового исследования   
с набором датчиков                         	     1     	     5      	
 4  	Аппарат ламинарного потока стерильного     
воздуха                                    	     1     	     5      	
 5  	Аппарат электрохирургический               
высокочастотный                            	     1     	     5      	
 6  	Весы медицинские                           	     1     	     10     	
 7  	Весы электронные детские                   	     1     	     10     	
 8  	Дерматом дисковый электрический различных  
модификаций                                	    18     	     5      	
 9  	Дефибриллятор с кардиомонитором взрослый   
и детский                                  	     2     	     5      	
10  	Диффузор к кровати                         	     1     	     5      	
11  	Дозатор шприцевой                          	     2     	     5      	
12  	Камера параформалиновая для стерилизации   	     1     	     10     	
13  	Кардиомонитор                              	     2     	     5      	
14  	Коагулятор портативный                     	     2     	     10     	
15  	Кондиционер                                	     2     	     5      	
16  	Лампы для инфракрасного облучения пациента 	     5     	     5      	
17  	Ларингоскоп с набором клинков              	     5     	     5      	
18  	Монитор пациента гемодинамический и газовый	     1     	     5      	
19  	Насадка сменная к дерматому                	     5     	     -      	
20  	Насос инфузионный (аппарат для длительных  
внутривенных вливаний)                     	     3     	     5      	
21  	Негатоскоп общего назначения               	     1     	     10     	
22  	Некротом                                   	     1     	     5      	
23  	Облучатель бактерицидный настенный         	    16     	     5      	
24  	Облучатель бактерицидный передвижной       	     6     	     5      	
25  	Отсасыватель медицинский                   	     2     	     5      	
26  	Перфоратор кожи 1:2                        	     3     	     5      	
27  	Перфоратор кожи 1:4                        	     3     	     5      	
28  	Прибор для измерения артериального давления
(тонометр)                                 	     4     	     5      	
29  	Пульсоксиметр                              	     2     	     5      	
30  	Рефлектор лобный (Симановского)            	     3     	     5      	
31  	Ростомер                                   	     1     	     10     	
32  	Светильник медицинский 1-рефлекторный      	     2     	     8      	
33  	Светильник медицинский бестеневой          	     1     	     8      	
34  	Стерилизатор воздушный <1>	     1     	     10     	
35  	Термометр для воды                         	     5     	     3      	
36  	Термометр контактный                       	     3     	     5      	
37  	Термометр медицинский                      	    20     	     3      	
38  	Установка аэротерапевтическая различных    
модификаций                                	     5     	     5      	
39  	Электрокардиограф                          	     1     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
40  	Жгут кровоостанавливающий                  	     5     	     3      	
41  	Зажим                                      	<**>	     5      	
42  	Зажим для прикрепления операционного белья 	<**>	     5      	
43  	Зажим для резиновых трубок пружинящий      	     5     	     5      	
44  	Зажим кровоостанавливающий типа "Москит"   	    10     	     5      	
45  	Зажим сосудистый                           	     5     	     5      	
46  	Зонд дуоденальный                          	     3     	     3      	
47  	Зонд желудочный с воронкой                 	     3     	     3      	
48  	Зонд хирургический пуговчатый              	    10     	     4      	
49  	Игла хирургическая (разные)                	<**>	     1      	
50  	Иглодержатель                              	    10     	     5      	
51  	Инструменты хирургические для перевязочной 
(набор)                                    	     2     	     5      	
52  	Инструменты для венесекции (набор)         	    10     	     5      	
53  	Инструменты для люмбальной пункции (набор) 	     2     	     5      	
54  	Инструменты для трахеостомии (набор)       	     5     	     5      	
55  	Катетер резиновый или полимерный (набор)   	     3     	     3      	
56  	Катетер уретральный металлический женский  	    10     	     4      	
57  	Катетер уретральный металлический мужской  	    10     	     4      	
58  	Катетер Фолея                              	<**>	     4      	
59  	Корнцанг изогнутый                         	     2     	     5      	
60  	Крючок пластинчатый двусторонний           	    10     	     5      	
61  	Набор для интубации                        	     2     	     5      	
62  	Набор для определения групповой            
принадлежности крови                       	<**>	     5      	
63  	Набор для переливания крови                	<**>	     3      	
64  	Набор реанимационный                       	     2     	     5      	
65  	Нож для дерматома                          	     5     	     3      	
66  	Ножницы                                    	<**>	     3      	
67  	Ножницы хирургические тупоконечные         	    10     	     3      	
68  	Ножницы для перевязочного материала        	     5     	     3      	
69  	Ножницы для снятия швов                    	    10     	     3      	
70  	Ножницы хирургические прямые               	    10     	     3      	
71  	Пинцет анатомический                       	    20     	     5      	
72  	Пинцет хирургический                       	    30     	     5      	
73  	Роторасширитель                            	     3     	     5      	
74  	Скальпель                                  	    17     	     3      	
75  	Троакар (комплект)                         	     2     	     5      	
76  	Трубка эндотрахеальная                     	     5     	     5      	
77  	Фонендоскоп комбинированный                	     2     	     5      	
78  	Шпатель металлический для языка            	    10     	     5      	
79  	Шприц для промывания полостей              	     3     	     3      	
80  	Штатив для длительных вливаний             	    20     	     10     	
81  	Штатив для кружки Эсмарха                  	     2     	     10     	
82  	Штатив для пробирок                        	     2     	     10     	
83  	Языкодержатель                             	     3     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
84  	Аквадистиллятор                            	     1     	     6      	
85  	Емкость для термометров и шпателей         	     3     	     3      	
86  	Контейнер для обработки медицинского       
инструментария                             	     2     	     10     	
87  	Контейнер для транспортировки              
биологического материала                   	     2     	     10     	
88  	Коробка стерилизационная круглая           	    15     	     10     	
89  	Матрац противопролежневый электронадувной  
с переменным давлением                     	     3     	     3      	
90  	Носилки санитарные                         	     5     	     8      	
91  	Пипетка глазная                            	    40     	     1      	
92  	Поливик (термопластический материал        
для изготовления временных ортопедических  
протезов)                                  	<**>	     -      	
93  	Стаканчик для приема лекарств              	    40     	     3      	
94  	Термовентилятор различных модификаций      	     6     	     5      	
95  	Холодильник для хранения медицинских       
препаратов                                 	     4     	     10     	
96  	Элемент нагревательный                     	     6     	     10     	
97  	Часы песочные (набор)                      	     2     	     5      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
98  	Каталка больничная с подъемником           	     2     	     8      	
99  	Кресло-каталка                             	     2     	     8      	
100 	Кровать медицинская лечебно-ожоговая       
с расходными материалами к ней             
(клинисфера, фильтрующие простыни)         	    10     	     8      	
101 	Кушетка медицинская смотровая              	     3     	     10     	
102 	Подставка для стерилизационных коробок     	     3     	     10     	
103 	Подставка для тазов                        	     2     	     10     	
104 	Подставка-подхват для перевозки кроватей   
(пары)                                     	     1     	     10     	
105 	Стол операционный                          	     2     	     8      	
106 	Стол перевязочный универсальный            	     1     	     8      	
107 	Столик анестезиологический                 	     2     	     8      	
108 	Столик для инструментов металлический      	     2     	     8      	
109 	Столик для инструментов на кронштейне      	     2     	     8      	
110 	Столик для стерильного материала           	     2     	     8      	
111 	Столик инструментальный                    	     5     	     8      	
112 	Столик надкроватный                        	    10     	     8      	
113 	Столик-тележка манипуляционный             	    10     	     8      	
114 	Тележка для перевозки больных (каталка)    	     2     	     8      	
115 	Тележка комбинированная для перевозки      
чистого и грязного белья                   	     1     	     8      	
116 	Устройство для помывки ожоговых больных    	     2     	     8      	
117 	Шкаф для медицинских препаратов            	     1     	     8      	
118 	Шкаф для медицинских препаратов группы     
"А" и "В"                                  	     1     	     8      	
119 	Шкаф медицинский двухстворчатый            	     3     	     8      	
120 	Шкаф медицинский одностворчатый            	     3     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
121 	Банка кровоотсосная                        	    30     	     3      	
122 	Ванна специальная                          	     1     	     5      	
123 	Грелка                                     	     4     	     3      	
124 	Грелка резиновая для льда                  	     2     	     3      	
125 	Груша резиновая                            	     5     	     3      	
126 	Костыли (пар)                              	     6     	     8      	
127 	Круг подкладной противопролежневый         
различных диаметров (резиновый, гелевый,   
силиконовый)                               	    10     	     3      	
128 	Кружка градуированная для измерения мочи   	     5     	     3      	
129 	Кружка Эсмарха для клизм с набором         
наконечников                               	     3     	     3      	
130 	Лента измерительная                        	     3     	     3      	
131 	Лоток эмалированный (разные)               	    30     	     5      	
132 	Машинка для стрижки волос                  	     2     	     10     	
133 	Мочеприемник                               	    10     	     3      	
134 	Наконечник для капельных клизм             	    10     	     3      	
135 	Наконечник для клизм стеклянный            	     5     	     3      	
136 	Наконечник для спринцеваний                	     5     	     3      	
137 	Поильник                                   	    10     	     3      	
138 	Простыня фильтрующая                       	    10     	     -      	
139 	Судно подкладное                           	     8     	     5      	
140 	Тазик эмалированный                        	     7     	     5      	
141 	Трубка газоотводная                        	     5     	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
142 	Банка градуированная                       	     3     	     3      	
143 	Банка стеклянная с притертой пробкой       	     3     	     3      	
144 	Бутыль с притертой пробкой                 	     3     	     3      	
145 	Воронка стеклянная                         	     5     	     3      	
146 	Дозатор для антисептика                    	     1     	     3      	
147 	Дозатор для жидкого мыла                   	     1     	     3      	

Примечания:
<**> - по потребности;
<1> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения.

Онкологическое отделение (общей онкологии)

┌────┬──────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────┐
│    │                      │       Количество изделий       │            │
│    │                      ├──────────┬──────────┬──────────┤            │
│    │ Наименование изделий │   для    │   для    │   для    │            │
│ N  │     медицинского     │отделений │перевязоч-│операцион-│    Срок    │
│п/п │     назначения и     │ (палаты) │   ной    │   ной    │эксплуатации│
│    │ медицинской техники  ├────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┤ (в годах)  │
│    │                      │ до │свыше│ до │свыше│ до │свыше│            │
│    │                      │ 30 │ 31  │ 30 │ 31  │ 30 │ 31  │            │
│    │                      │коек│койки│коек│койки│коек│койки│            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 1  │          2           │ 3  │  4  │ 5  │  6  │ 7  │  8  │     9      │
├────┴──────────────────────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────────────┤
│I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           │
├────┬──────────────────────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────────────┤
│ 1  │Аппарат               │ 1  │  1  │ 1  │  1  │ 1  │  1  │     5      │
│    │для искусственной     │    │     │    │     │    │     │            │
│    │вентиляции легких     │    │     │    │     │    │     │            │
│    │портативный           │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 2  │Аппарат               │ 1  │  1  │ -  │  -  │ -  │  -  │     5      │
│    │для искусственной     │    │     │    │     │    │     │            │
│    │вентиляции легких     │    │     │    │     │    │     │            │
│    │стационарный          │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 3  │Аппарат для наложения │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  2  │     10     │
│    │боковых               │    │     │    │     │    │     │            │
│    │желудочно-кишечных    │    │     │    │     │    │     │            │
│    │анастомозов           │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 4  │Аппарат для наркоза   │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  1  │     5      │
│    │стационарный          │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 5  │Аппарат для обработки │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  1  │     8      │
│    │костей                │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 6  │Аппарат линейный      │ -  │ 50  │ -  │  -  │ -  │  -  │     10     │
│    │(типа УКЛ) с длиной   │    │     │    │     │    │     │            │
│    │шва 30 мм             │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 7  │Аппарат линейный      │ -  │ 100 │ -  │  -  │ -  │  -  │     10     │
│    │(типа УКЛ) с длиной   │    │     │    │     │    │     │            │
│    │шва 60 мм             │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 8  │Аппарат линейный      │ -  │ 50  │ -  │  -  │ -  │  -  │     10     │
│    │(типа УКЛ) с длиной   │    │     │    │     │    │     │            │
│    │шва 90 мм             │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 9  │Аппарат линейный      │ -  │ 100 │ -  │  -  │ -  │  -  │     10     │
│    │TLT/NCT 75 мм         │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│10  │Аппарат сшивающий     │ -  │ 10  │ -  │  -  │ -  │  -  │     10     │
│    │циркулярный диаметром │    │     │    │     │    │     │            │
│    │21 мм                 │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│11  │Аппарат сшивающий     │ -  │ 10  │ -  │  -  │ -  │  -  │     10     │
│    │циркулярный диаметром │    │     │    │     │    │     │            │
│    │25 мм                 │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│12  │Аппарат сшивающий     │ -  │ 20  │ -  │  -  │ -  │  -  │     10     │
│    │циркулярный диаметром │    │     │    │     │    │     │            │
│    │29 мм                 │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│13  │Аппарат сшивающий     │ -  │ 30  │ -  │  -  │ -  │  -  │     10     │
│    │циркулярный диаметром │    │     │    │     │    │     │            │
│    │33 мм                 │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│14  │Аппарат               │ -  │  -  │ 1  │  1  │ 1  │  3  │     5      │
│    │электрохирургический  │    │     │    │     │    │     │            │
│    │высокочастотный       │    │     │    │     │    │     │            │
│    │(электронож)          │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│15  │Весы медицинские      │ 1  │  1  │ -  │  -  │ -  │  -  │     10     │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│16  │Ингалятор портативный │ 1  │  2  │ 1  │  2  │ 1  │  1  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│17  │Ингалятор стационарный│ 1  │  2  │ -  │  -  │ -  │  -  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│18  │Инструмент            │ 1  │  2  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     10     │
│    │для наложения ручного │    │     │    │     │    │     │            │
│    │циркулярного шва      │    │     │    │     │    │     │            │
│    │на крупные сосуды     │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│19  │Лапароскоп            │ 1  │  1  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     5      │
│    │диагностический       │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│20  │Лапароскоп            │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  1  │     5      │
│    │операционный          │    │     │    │     │    │     │            │
│    │с комплектом          │    │     │    │     │    │     │            │
│    │инструментов          │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│21  │Насос инфузионный     │ 2  │  3  │ 3  │  4  │ 1  │  1  │     5      │
│    │(аппарат              │    │     │    │     │    │     │            │
│    │для длительных        │    │     │    │     │    │     │            │
│    │внутривенных вливаний)│    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│22  │Негатоскоп общего     │ 1  │  1  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     10     │
│    │назначения            │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│23  │Облучатель            │ 5  │ 10  │ 1  │  1  │ 2  │  2  │     5      │
│    │бактерицидный         │    │     │    │     │    │     │            │
│    │настенный             │    │     │    │     │    │     │            │
│    │и передвижной         │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│24  │Отсасыватель          │ 1  │  2  │ 1  │  2  │ -  │  -  │     5      │
│    │медицинский           │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│25  │Отсасыватель          │ 1  │  1  │ 1  │  1  │ 1  │  1  │     5      │
│    │хирургический         │    │     │    │     │    │     │            │
│    │с электроприводом     │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│26  │Прибор для измерения  │ 1  │  2  │ -  │  -  │ -  │  -  │     5      │
│    │артериального давления│    │     │    │     │    │     │            │
│    │(тонометр)            │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│27  │Прибор для определения│ 1  │  2  │ -  │  -  │ -  │  -  │     5      │
│    │центрального венозного│    │     │    │     │    │     │            │
│    │давления              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│28  │Ректоскоп с волоконным│ 1  │  2  │ -  │  -  │ -  │  -  │     5      │
│    │световодом            │    │     │    │     │    │     │            │
│    │и осветителем         │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│29  │Светильник медицинский│ -  │  -  │ 1  │  2  │ 1  │  1  │     8      │
│    │бестеневой передвижной│    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│30  │Светильник медицинский│ -  │  -  │ 1  │  1  │ 1  │  2  │     8      │
│    │бестеневой            │    │     │    │     │    │     │            │
│    │стационарный          │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│31  │Стерилизатор воздушный│ 1  │  1  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     10     │
│    │<1>                   │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│32  │Термометр для воды    │ 3  │  6  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     3      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│33  │Термометр медицинский │ 20 │ 30  │ 2  │  2  │ -  │  -  │     3      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│34  │Ушиватель органов     │ 1  │  2  │ -  │  -  │ 1  │  2  │     10     │
│    │(УО-40)               │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│35  │Ушиватель органов     │ 1  │  2  │ -  │  -  │ 1  │  2  │     10     │
│    │(УО-60)               │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│36  │Фибробронхоскоп       │ 1  │  2  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│37  │Фиброгастроскоп       │ 1  │  2  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│38  │Фиброколоноскоп       │ 1  │  2  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│39  │Электродерматом       │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  1  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│40  │Эхоэнцефалограф       │ 1  │  1  │ -  │  -  │ -  │  -  │     5      │
├────┴──────────────────────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────────────┤
│II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           │
├────┬──────────────────────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────────────┤
│41  │Долото плоское        │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  1  │     5      │
│    │с граненой ручкой     │    │     │    │     │    │     │            │
│    │(набор)               │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│42  │Жгут                  │ 2  │  3  │ 1  │  1  │ 1  │  1  │     3      │
│    │кровоостанавливающий  │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│43  │Зажим для прикрепления│ -  │  -  │ -  │  -  │ 20 │ 30  │     5      │
│    │операционного белья   │    │     │    │     │    │     │            │
│    │к брюшине (разные)    │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│44  │Зажим для прикрепления│ -  │  -  │ 10 │ 15  │ 15 │ 20  │     5      │
│    │операционного белья   │    │     │    │     │    │     │            │
│    │к коже (разные)       │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│45  │Зажим для резиновых   │ 1  │  2  │ 2  │  3  │ 2  │  3  │     5      │
│    │трубок                │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│46  │Зажим                 │ -  │  9  │ -  │ 30  │ -  │  -  │     5      │
│    │кровоостанавливающий  │    │     │    │     │    │     │            │
│    │(разные)              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│47  │Зажим                 │ 5  │ 10  │ 15 │ 20  │ 15 │ 20  │     5      │
│    │кровоостанавливающий  │    │     │    │     │    │     │            │
│    │типа "Москит" (разные)│    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│48  │Зажим сосудистый      │ 5  │ 10  │ 5  │ 10  │ 5  │ 10  │     5      │
│    │(разные)              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│49  │Зеркало влагалищное   │ 10 │ 15  │ 20 │ 40  │ -  │  -  │     4      │
│    │одностороннее         │    │     │    │     │    │     │            │
│    │(комплект)            │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│50  │Зеркало влагалищное   │ 10 │ 15  │ 15 │ 20  │ -  │  -  │     4      │
│    │по Симпсу             │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│51  │Зеркало - влагалищный │ 5  │ 10  │ 15 │ 20  │ -  │  -  │     4      │
│    │подъемник             │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│52  │Зеркало - расширитель │ -  │  -  │ 2  │  2  │ -  │  -  │     4      │
│    │Гегара (набор)        │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│53  │Зеркало ректальное    │ -  │  -  │ 1  │  2  │ -  │  -  │     4      │
│    │двустворчатое         │    │     │    │     │    │     │            │
│    │со сплошными губками  │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│54  │Зонд дуоденальный с   │ 1  │  2  │ 1  │  2  │ -  │  -  │     4      │
│    │металлической оливой  │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│55  │Зонд желобоватый      │ 10 │ 20  │ 3  │  6  │ 5  │ 10  │     4      │
│    │(разные)              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│56  │Зонд маточный         │ -  │  -  │ 10 │ 15  │ 5  │ 10  │     4      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│57  │Зонд хирургический    │ -  │ 20  │ 5  │ 10  │ 10 │ 15  │     4      │
│    │пуговчатый (разные)   │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│58  │Зонд хирургический    │ 1  │  2  │ 2  │  4  │ 5  │ 10  │     4      │
│    │пуговчатый с ушком    │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│59  │Игла атравматическая  │ 6  │ 10  │ 10 │ 15  │ 10 │ 15  │     -      │
│    │(разные)              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│60  │Игла для пункции      │ -  │  -  │ 3  │  5  │ 5  │ 10  │     3      │
│    │брюшной полости через │    │     │    │     │    │     │            │
│    │задний свод влагалища │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│61  │Игла для              │ -  │  -  │ 5  │ 10  │ 5  │ 10  │     3      │
│    │спинномозговой пункции│    │     │    │     │    │     │            │
│    │(набор)               │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│62  │Игла лигатурная       │ -  │  2  │ -  │  2  │ -  │  -  │     3      │
│    │(разные)              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│63  │Игла медицинская      │ 3  │  6  │ 6  │ 10  │ 10 │ 15  │     3      │
│    │для взятия крови      │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│64  │Игла хирургическая    │ 2  │  4  │ 10 │ 15  │ 15 │ 20  │     1      │
│    │(разные)              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│65  │Игла хирургическая    │ -  │  -  │ 15 │ 20  │ 20 │ 25  │     1      │
│    │сосудистая (разные)   │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│66  │Иглодержатель (разные)│ -  │  -  │ 10 │ 15  │ 10 │ 15  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│67  │Игольник металлический│ 1  │  1  │ 1  │  2  │ 1  │  1  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│68  │Инструменты           │ 1  │  2  │ 1  │  2  │ -  │  -  │     5      │
│    │хирургические         │    │     │    │     │    │     │            │
│    │абдоминальные (набор) │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│69  │Инструменты           │ 1  │  2  │ 1  │  2  │ -  │  -  │     5      │
│    │хирургические         │    │     │    │     │    │     │            │
│    │гинекологические      │    │     │    │     │    │     │            │
│    │(набор)               │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│70  │Катетер               │ 4  │  6  │ 6  │ 10  │ 6  │ 10  │     4      │
│    │для спринцеваний      │    │     │    │     │    │     │            │
│    │и орошений            │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│71  │Катетер мочеточниковый│ 1  │  2  │ 1  │  2  │ 1  │  2  │     4      │
│    │(набор)               │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│72  │Катетер резиновый     │ 1  │  3  │ 1  │  2  │ -  │  -  │     3      │
│    │(набор)               │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│73  │Катетер эластичный    │ 1  │  1  │ 1  │  2  │ -  │  -  │     3      │
│    │(набор)               │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│74  │Клемма для кровеносных│ 2  │  1  │ 2  │  4  │ 2  │  2  │     5      │
│    │сосудов изогнутая     │    │     │    │     │    │     │            │
│    │с насечкой (комплект) │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│75  │Клемма для кровеносных│ 2  │  1  │ 2  │  4  │ 2  │  2  │     5      │
│    │сосудов прямая        │    │     │    │     │    │     │            │
│    │с насечкой (комплект) │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│76  │Коловорот массивный   │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  1  │     5      │
│    │с набором фрез и сверл│    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│77  │Конхотом              │ 1  │  1  │ 1  │  1  │ 1  │  1  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│78  │Корнцанг изогнутый    │ 5  │ 10  │ 10 │ 15  │ 5  │ 10  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│79  │Корнцанг прямой       │ 5  │ 10  │ 10 │ 15  │ 5  │ 10  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│80  │Крючок пластинчатый   │ -  │  -  │ 5  │ 10  │ 5  │ 10  │     5      │
│    │двусторонний (по      │    │     │    │     │    │     │            │
│    │Фарабефу) (комплект)  │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│81  │Крючок                │ -  │  -  │ 3  │  5  │ 3  │  5  │     5      │
│    │трахеотомический      │    │     │    │     │    │     │            │
│    │острый                │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│82  │Крючок ушной для      │ -  │  -  │ 2  │  3  │ 1  │  1  │     5      │
│    │удаления инородных тел│    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│83  │Крючок хирургический  │ -  │  -  │ 3  │  5  │ 3  │  5  │     5      │
│    │зубчатый (разные)     │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│84  │Кусачки               │ -  │  -  │ 2  │  4  │ 2  │  4  │     5      │
│    │нейрохирургические    │    │     │    │     │    │     │            │
│    │изогнутые по ребру    │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│85  │Кусачки реберные      │ -  │  -  │ 2  │  4  │ 2  │  4  │     5      │
│    │с коробчатыми губками │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│86  │Кусачки с             │ -  │  -  │ 2  │  4  │ 2  │  4  │     5      │
│    │прямоугольными губками│    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│87  │Кюретки               │    │     │    │     │    │     │            │
│    │для диагностического  │    │     │    │     │    │     │            │
│    │выскабливания         │    │     │    │     │    │     │            │
│    │слизистой             │    │     │    │     │    │     │            │
│    │цервикального канала  │    │     │    │     │    │     │            │
│    │и полости матки       │    │     │    │     │    │     │            │
│    │N 1                   │ -  │  -  │ 5  │ 10  │ -  │  -  │     5      │
│    │N 2                   │ -  │  -  │ 5  │ 10  │ -  │  -  │     5      │
│    │N 3                   │ -  │  -  │ 3  │  5  │ -  │  -  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│88  │Ложка костная острая  │ -  │  -  │ 2  │  5  │ 2  │  5  │     5      │
│    │(разные)              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│89  │Ложка костная острая  │ -  │  -  │ 2  │  5  │ 2  │  5  │     5      │
│    │двусторонняя          │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│90  │Молоток хирургический │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  1  │     10     │
│    │металлический         │    │     │    │     │    │     │            │
│    │с резиновой накладкой │    │     │    │     │    │     │            │
│    │(комплект)            │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│91  │Набор для интубации   │ 1  │  1  │ -  │  -  │ 1  │  1  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│92  │Набор для определения │ 1  │  2  │ 1  │  2  │ 1  │  1  │     5      │
│    │групповой             │    │     │    │     │    │     │            │
│    │принадлежности крови  │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│93  │Нож ампутационный     │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  1  │     5      │
│    │большой               │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│94  │Нож ампутационный     │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  1  │     5      │
│    │малый                 │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│95  │Нож для рассечения    │ -  │  -  │ 2  │  3  │ 2  │  2  │     5      │
│    │фистул остроконечный  │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│96  │Нож резекционный      │ -  │  -  │ 2  │  3  │ 1  │  1  │     5      │
│    │брюшистый             │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│97  │Ножницы               │ 1  │  2  │ 2  │  3  │ 1  │  1  │     3      │
│    │для перевязочного     │    │     │    │     │    │     │            │
│    │материала             │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│98  │Ножницы для разрезания│ 1  │  2  │ 2  │  3  │ -  │  -  │     3      │
│    │повязок с пуговкой    │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│99  │Ножницы               │ -  │  -  │ 4  │  6  │ 2  │  4  │     3      │
│    │нейрохирургические    │    │     │    │     │    │     │            │
│    │остроконечные         │    │     │    │     │    │     │            │
│    │изогнутые по плоскости│    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│100 │Ножницы               │ -  │  -  │ 4  │  6  │ 2  │  4  │     3      │
│    │нейрохирургические    │    │     │    │     │    │     │            │
│    │остроконечные прямые  │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│101 │Ножницы хирургические │ 2  │  4  │ 10 │ 15  │ 10 │ 15  │     3      │
│    │для рассечения мягких │    │     │    │     │    │     │            │
│    │тканей (разные)       │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│102 │Оселок кварцевый      │ 1  │  2  │ -  │  -  │ -  │  -  │     10     │
│    │для правки ножей      │    │     │    │     │    │     │            │
│    │и скальпелей          │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│103 │Пила медицинская      │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  1  │     3      │
│    │рамочная              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│104 │Пила проволочная витая│ -  │  -  │ 1  │  1  │ 1  │  1  │     3      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│105 │Пинцет анатомический  │ 5  │  7  │ 5  │ 10  │ 5  │ 10  │     5      │
│    │(разные)              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│106 │Пинцет глазной        │ 1  │  2  │ 2  │  3  │ -  │  -  │     5      │
│    │анатомический         │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│107 │Пинцет глазной        │ 1  │  2  │ 2  │  3  │ 2  │  3  │     5      │
│    │хирургический         │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│108 │Пинцет хирургический  │ 5  │  7  │ 10 │ 15  │ 10 │ 15  │     5      │
│    │(разные)              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│109 │Подставка             │ -  │  -  │ 1  │  1  │ 1  │  1  │     5      │
│    │для конечностей       │    │     │    │     │    │     │            │
│    │при ампутации         │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│110 │Подъемник для лопатки │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  1  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│111 │Подъемник для мягких  │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  1  │     5      │
│    │тканей                │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│112 │Проводник             │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  1  │     5      │
│    │для проволочных пил   │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│113 │Ранорасширитель       │ -  │  -  │ 2  │  2  │ 2  │  2  │     5      │
│    │без кремальеры        │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│114 │Распатор для первого  │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  1  │     5      │
│    │ребра                 │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│115 │Распатор изогнутый    │ -  │  -  │ 1  │  1  │ 1  │  1  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│116 │Распатор овальный     │ -  │  -  │ 1  │  1  │ 1  │  1  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│117 │Распатор прямой       │ -  │  -  │ 1  │  1  │ 1  │  1  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│118 │Роторасширитель       │ 1  │  1  │ 1  │  1  │ 1  │  1  │     5      │
│    │винтовой              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│119 │Роторасширитель       │ 1  │  1  │ 1  │  1  │ 1  │  1  │     5      │
│    │с кремальерой большой │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│120 │Ручка к проволочной   │ -  │  -  │ 1  │  1  │ 1  │  1  │     5      │
│    │пиле (пар)            │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│121 │Скальпель брюшистый   │ 2  │  2  │ 3  │  5  │ 3  │  5  │     3      │
│    │(разные)              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│122 │Скальпель             │ 2  │  2  │ 2  │  4  │ 2  │  4  │     3      │
│    │остроконечный средний │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│123 │Стетоскоп             │ 1  │  2  │ -  │  -  │ -  │  -  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│124 │Троакар (набор)       │ -  │  -  │ 1  │  1  │ 1  │  1  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│125 │Фонендоскоп           │ 2  │  2  │ 2  │  2  │ 1  │  1  │     5      │
│    │комбинированный       │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│126 │Шприц для промывания  │ 2  │  2  │ 2  │  2  │ 1  │  1  │     3      │
│    │полостей (емкостью    │    │     │    │     │    │     │            │
│    │100 и 150 мл)         │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│127 │Штатив для кружки     │ 2  │  3  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     10     │
│    │Эсмарха               │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│128 │Штатив для длительных │ 2  │  4  │ 2  │  4  │ 2  │  4  │     10     │
│    │вливаний              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│129 │Щипцы пулевые         │ 10 │ 15  │ 10 │ 15  │ 5  │ 10  │     5      │
│    │однозубые             │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│130 │Языкодержатель        │ 1  │  1  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     5      │
├────┴──────────────────────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────────────┤
│III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     │
├────┬──────────────────────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────────────┤
│131 │Емкость для           │ 3  │  5  │ 2  │  2  │ -  │  -  │     3      │
│    │термометров и шпателей│    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│132 │Коробка               │ 2  │  4  │ 6  │  8  │ 4  │  6  │     10     │
│    │стерилизационная      │    │     │    │     │    │     │            │
│    │круглая (разные)      │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│133 │Матрац                │ 2  │  4  │ -  │  -  │ -  │  -  │     3      │
│    │противопролежневый    │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│134 │Носилки санитарные    │ 2  │  2  │ -  │  -  │ -  │  -  │     8      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│135 │Пипетка глазная       │ 10 │ 15  │ 6  │  8  │ -  │  -  │     1      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│136 │Стаканчик для приема  │ 20 │ 30  │ -  │  -  │ -  │  -  │     3      │
│    │лекарств              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┴─────┴────┴─────┼────┼─────┼────────────┤
│137 │Холодильник           │        <**>         │ -  │  -  │     10     │
│    │для хранения          │                     │    │     │            │
│    │медицинских препаратов│                     │    │     │            │
├────┴──────────────────────┴─────────────────────┴────┴─────┴────────────┤
│IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   │
├────┬──────────────────────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────────────┤
│138 │Кресло                │ 1  │  1  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     8      │
│    │гинекологическое      │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│139 │Кресло-каталка        │ 2  │  2  │ -  │  -  │ -  │  -  │     8      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│140 │Кушетка медицинская   │ 2  │  2  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     10     │
│    │смотровая             │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│141 │Лесенка               │ -  │  -  │ 1  │  2  │ 1  │  2  │     8      │
│    │к операционному (и    │    │     │    │     │    │     │            │
│    │перевязочному) столу  │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│142 │Подставка             │ 2  │  2  │ 2  │  3  │ 2  │  2  │     10     │
│    │для стерилизационных  │    │     │    │     │    │     │            │
│    │коробок               │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│143 │Подставка для тазов   │ 2  │  2  │ 2  │  2  │ 2  │  2  │     10     │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│144 │Подставка-подхват     │ 1  │  2  │ -  │  -  │ -  │  -  │     10     │
│    │для перевозки кроватей│    │     │    │     │    │     │            │
│    │(пар)                 │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│145 │Подъемник             │ 1  │  2  │ -  │  -  │ -  │  -  │     10     │
│    │для тяжелобольных     │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│146 │Стол операционный     │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  2  │     8      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│147 │Стол перевязочный     │ -  │  -  │ 1  │  2  │ -  │  -  │     8      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│148 │Столик                │ -  │  -  │ 1  │  2  │ 1  │  2  │     8      │
│    │анестезиологический   │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│149 │Столик                │ -  │  -  │ 1  │  2  │ 1  │  2  │     8      │
│    │для инструментов      │    │     │    │     │    │     │            │
│    │металлический         │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│150 │Столик                │ 2  │  4  │ 2  │  2  │ -  │  -  │     8      │
│    │для инструментов на   │    │     │    │     │    │     │            │
│    │кронштейне передвижной│    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│151 │Столик для стерильного│ 1  │  1  │ 1  │  2  │ 1  │  2  │     8      │
│    │материала             │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│152 │Тележка для перевозки │ 2  │  2  │ 1  │  2  │ -  │  -  │     8      │
│    │больных (каталка)     │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│153 │Тележка               │ 1  │  1  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     8      │
│    │комбинированная       │    │     │    │     │    │     │            │
│    │для перевозки чистого │    │     │    │     │    │     │            │
│    │и грязного белья      │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│154 │Шкаф медицинский      │ 3  │  4  │ 2  │  3  │ 1  │  1  │     8      │
│    │двухстворчатый        │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│155 │Шкаф медицинский      │ 2  │  2  │ 2  │  3  │ 1  │  1  │     8      │
│    │одностворчатый        │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│156 │Шкаф-сейф             │ 1  │  1  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     15     │
│    │для сильнодействующих │    │     │    │     │    │     │            │
│    │лекарств              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┴──────────────────────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────────────┤
│V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             │
├────┬──────────────────────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────────────┤
│157 │Ванночка металлическая│ 2  │  2  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     5      │
│    │для ног               │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│158 │Ванночка металлическая│ 2  │  2  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     5      │
│    │для рук               │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│159 │Грелка резиновая      │ 5  │  8  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     3      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│160 │Грелка резиновая      │ 5  │ 10  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     3      │
│    │для льда              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│161 │Костыли (пары)        │ 5  │  7  │ -  │  -  │ -  │  -  │     8      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│162 │Круг подкладной       │ 6  │  8  │ -  │  -  │ -  │  -  │     3      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│163 │Кружка Эсмарха        │ 3  │  5  │ 1  │  2  │ -  │  -  │     3      │
│    │для клизм с набором   │    │     │    │     │    │     │            │
│    │наконечников          │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│164 │Кружка градуированная │ 6  │  8  │ 2  │  3  │ -  │  -  │     3      │
│    │для измерения мочи    │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│165 │Лента измерительная   │ 2  │  3  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     3      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│166 │Лоток (тазик)         │ 4  │  6  │ 2  │  4  │ 2  │  4  │     5      │
│    │эмалированный         │    │     │    │     │    │     │            │
│    │почкообразный         │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│167 │Машинка для стрижки   │ 1  │  2  │ -  │  -  │ -  │  -  │     10     │
│    │волос                 │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│168 │Мочеприемник          │ 6  │ 10  │ 2  │  2  │ -  │  -  │     3      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│169 │Наконечник для клизм  │ 10 │ 12  │ 8  │ 10  │ -  │  -  │     3      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│170 │Наконечник            │ 10 │ 12  │ 8  │ 10  │ -  │  -  │     3      │
│    │для спринцеваний      │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│171 │Поильник              │ 5  │ 10  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     3      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│172 │Судно подкладное      │ 10 │ 15  │ 3  │  5  │ -  │  -  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│173 │Трубка газоотводная   │ 3  │  6  │ 2  │  2  │ -  │  -  │     3      │
├────┴──────────────────────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────────────┤
│VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       │
├────┬──────────────────────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────────────┤
│174 │Банка стеклянная      │ -  │  -  │ 2  │  4  │ 2  │  4  │     3      │
│    │с притертой пробкой   │    │     │    │     │    │     │            │
│    │для шовного материала │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│175 │Бутыль с притертой    │ 2  │  4  │ 2  │  4  │ -  │  -  │     3      │
│    │пробкой для растворов │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│176 │Воронка стеклянная    │ 1  │  2  │ 1  │  2  │ -  │  -  │     3      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│177 │Дозатор               │ 1  │  2  │ 1  │  2  │ -  │  -  │     3      │
│    │для антисептика       │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│178 │Дозатор для жидкого   │ 1  │  2  │ 1  │  2  │ -  │  -  │     3      │
│    │мыла                  │    │     │    │     │    │     │            │
└────┴──────────────────────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────────────┘

Примечания:
<**> - по потребности.
<1> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения.

Онкологическое отделение (для больных с заболеваниями органов брюшной полости)

┌────┬──────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────┐
│    │                      │       Количество изделий       │            │
│    │                      ├──────────┬──────────┬──────────┤            │
│    │ Наименование изделий │   для    │   для    │   для    │            │
│ N  │     медицинского     │отделений │перевязоч-│операцион-│    Срок    │
│п/п │     назначения и     │ (палаты) │   ной    │   ной    │эксплуатации│
│    │ медицинской техники  ├────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┤ (в годах)  │
│    │                      │ до │свыше│ до │свыше│ до │свыше│            │
│    │                      │ 30 │ 31  │ 30 │ 31  │ 30 │ 31  │            │
│    │                      │коек│койки│коек│койки│коек│койки│            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 1  │          2           │ 3  │  4  │ 5  │  6  │ 7  │  8  │     9      │
├────┴──────────────────────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────────────┤
│I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           │
├────┬──────────────────────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────────────┤
│ 1  │Аппарат аспирационный │ 1  │  2  │ -  │  -  │ 1  │  2  │     5      │
│    │типа Лавриновича      │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 2  │Аппарат для наложения │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  1  │     10     │
│    │боковых               │    │     │    │     │    │     │            │
│    │желудочно-кишечных    │    │     │    │     │    │     │            │
│    │анастомозов           │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 3  │Аппарат для ушивания  │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  2  │     10     │
│    │культи желудка        │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 4  │Аппарат односкобочный │ -  │  -  │ 1  │  1  │ 1  │  1  │     10     │
│    │многозарядный         │    │     │    │     │    │     │            │
│    │для сшивания мягких   │    │     │    │     │    │     │            │
│    │тканей (комплект)     │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 5  │Аппарат сшивающий     │    │     │    │     │    │     │            │
│    │линейный              │    │     │    │     │    │     │            │
│    │типа УО-40            │ -  │  -  │ 1  │  1  │ 1  │  2  │     10     │
│    │типа УО-60            │ -  │  -  │ 1  │  1  │ 1  │  2  │     10     │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 6  │Аппарат сшивающий     │ -  │  -  │ -  │  -  │ 2  │  5  │     10     │
│    │циркулярный           │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 7  │Аппарат               │ -  │  -  │ 1  │  1  │ 1  │  2  │     5      │
│    │электрохирургический  │    │     │    │     │    │     │            │
│    │высокочастотный       │    │     │    │     │    │     │            │
│    │(электронож)          │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 8  │Весы медицинские      │ 1  │  1  │ -  │  -  │ -  │  -  │     10     │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│ 9  │Ингалятор             │ 1  │  1  │ -  │  -  │ -  │  -  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│10  │Лапароскоп            │ -  │  -  │ 4  │  6  │ 1  │  1  │     5      │
│    │диагностический       │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│11  │Лапароскоп            │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  1  │     5      │
│    │операционный          │    │     │    │     │    │     │            │
│    │с комплектом          │    │     │    │     │    │     │            │
│    │инструментов          │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│12  │Негатоскоп общего     │ 1  │  1  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     10     │
│    │назначения            │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│13  │Облучатель            │ 5  │ 10  │ 1  │  1  │ 2  │  2  │     5      │
│    │бактерицидный         │    │     │    │     │    │     │            │
│    │настенный             │    │     │    │     │    │     │            │
│    │и передвижной         │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│14  │Отсасыватель          │ -  │  -  │ 2  │  2  │ 2  │  2  │     5      │
│    │медицинский           │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│15  │Отсасыватель          │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  2  │     5      │
│    │хирургический         │    │     │    │     │    │     │            │
│    │с электроприводом     │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│16  │Прибор для измерения  │ 1  │  2  │ -  │  -  │ 1  │  1  │     5      │
│    │артериального давления│    │     │    │     │    │     │            │
│    │(тонометр)            │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│17  │Ректоскоп             │ -  │  -  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│18  │Светильник медицинский│ -  │  -  │ 1  │  2  │ 1  │  2  │     8      │
│    │бестеневой передвижной│    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│19  │Светильник медицинский│ -  │  -  │ 1  │  1  │ 1  │  2  │     8      │
│    │бестеневой            │    │     │    │     │    │     │            │
│    │стационарный          │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│20  │Стерилизатор          │ 2  │  3  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     10     │
│    │воздушный <1>         │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│21  │Термометр для воды    │ 3  │  6  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     3      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│22  │Термометр медицинский │ 20 │ 30  │ 2  │  2  │ -  │  -  │     3      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│23  │Центрифуга            │ 1  │  1  │ -  │  -  │ -  │  -  │     6      │
│    │лабораторная          │    │     │    │     │    │     │            │
│    │или рефрижераторная   │    │     │    │     │    │     │            │
├────┴──────────────────────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────────────┤
│II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           │
├────┬──────────────────────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────────────┤
│24  │Жгут                  │ 2  │  3  │ 2  │  3  │ 1  │  2  │     3      │
│    │кровоостанавливающий  │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│25  │Жом желудочный        │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  2  │     5      │
│    │со щелью              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│26  │Жом кишечный          │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  2  │     5      │
│    │раздавливающий        │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│27  │Зажим для прикрепления│ -  │  -  │ -  │  -  │ 20 │ 30  │     5      │
│    │операционного белья   │    │     │    │     │    │     │            │
│    │к брюшине (разные)    │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│28  │Зажим для прикрепления│ -  │  -  │ 10 │ 15  │ 20 │ 30  │     5      │
│    │операционного белья   │    │     │    │     │    │     │            │
│    │к коже (разные)       │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│29  │Зажим для резиновых   │ 2  │  2  │ 2  │  3  │ 2  │  4  │     5      │
│    │трубок                │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│30  │Зажим желудочный      │ -  │  -  │ -  │  -  │ 2  │  4  │     5      │
│    │эластичный изогнутый  │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│31  │Зажим желудочный      │ -  │  -  │ -  │  -  │ 2  │  4  │     5      │
│    │эластичный прямой     │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│32  │Зажим кишечный        │ -  │  -  │ -  │  -  │ 3  │  6  │     5      │
│    │эластичный изогнутый  │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│33  │Зажим кишечный        │ -  │  -  │ -  │  -  │ 3  │  6  │     5      │
│    │эластичный прямой     │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│34  │Зажим                 │ 6  │  9  │ 20 │ 30  │ 30 │ 40  │     5      │
│    │кровоостанавливающий  │    │     │    │     │    │     │            │
│    │(разные)              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│35  │Зажим                 │ 5  │ 10  │ 10 │ 15  │ 20 │ 30  │     5      │
│    │кровоостанавливающий  │    │     │    │     │    │     │            │
│    │типа "Москит" (разные)│    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│36  │Зеркало влагалищное   │ -  │  -  │ 1  │  1  │ 1  │  2  │     4      │
│    │двустворчатое         │    │     │    │     │    │     │            │
│    │(комплект)            │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│37  │Зеркало для брюшной   │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  2  │     4      │
│    │стенки большое        │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│38  │Зеркало для брюшной   │ -  │  -  │ -  │  -  │ 2  │  4  │     4      │
│    │стенки малое          │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│39  │Зеркало для левой доли│ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  1  │     4      │
│    │печени                │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│40  │Зеркало для мочевого  │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  2  │     4      │
│    │пузыря                │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│41  │Зеркало для отведения │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  2  │     4      │
│    │печени                │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│42  │Зеркало для отведения │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  2  │     4      │
│    │печени большое        │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│43  │Зеркало ректальное    │ -  │  -  │ 1  │  1  │ 1  │  1  │     4      │
│    │двустворчатое         │    │     │    │     │    │     │            │
│    │операционное          │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│44  │Зеркало ректальное    │ -  │  -  │ 1  │  1  │ 1  │  2  │     4      │
│    │двустворчатое         │    │     │    │     │    │     │            │
│    │со сплошными губками  │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│45  │Зонд для желчных      │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  1  │     4      │
│    │протоков и рассечения │    │     │    │     │    │     │            │
│    │сфинктера (набор)     │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│46  │Зонд дуоденальный с   │ 1  │  2  │ 2  │  4  │ -  │  -  │     4      │
│    │металлической оливой  │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│47  │Зонд желобоватый      │ -  │  -  │ 3  │  6  │ 3  │  6  │     4      │
│    │(разные)              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│48  │Зонд хирургический    │ -  │  -  │ 3  │  6  │ 3  │  6  │     4      │
│    │пуговчатый (разные)   │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│49  │Зонд хирургический    │ -  │  -  │ 2  │  4  │ 2  │  4  │     4      │
│    │пуговчатый с ушком    │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│50  │Игла для              │ 1  │  1  │ 1  │  2  │ 1  │  2  │     3      │
│    │спинномозговой пункции│    │     │    │     │    │     │            │
│    │(набор)               │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│51  │Игла лигатурная       │ -  │  -  │ -  │  2  │ -  │  6  │     3      │
│    │(разные)              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│52  │Игла медицинская      │ 10 │ 20  │ 15 │ 25  │ -  │  -  │     3      │
│    │для взятия крови      │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│53  │Игла хирургическая    │ -  │  -  │ 20 │ 30  │100 │ 150 │     1      │
│    │(разные)              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│54  │Игла хирургическая    │ -  │  -  │ 10 │ 20  │ 20 │ 30  │     1      │
│    │сосудистая (разные)   │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│55  │Иглодержатель (разные)│ -  │  -  │ 5  │ 10  │ 6  │ 10  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│56  │Игольник металлический│ 1  │  1  │ 1  │  2  │ 1  │  2  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│57  │Катетер эластичный    │ 2  │  4  │ 3  │  4  │ 3  │  4  │     3      │
│    │(набор)               │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│58  │Клемма (зажим)        │ -  │  -  │ 3  │  5  │ 5  │ 10  │     5      │
│    │для захватывания      │    │     │    │     │    │     │            │
│    │кишечной стенки       │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│59  │Клемма для кровеносных│ -  │  -  │ 3  │  5  │ 5  │  4  │     5      │
│    │сосудов изогнутая     │    │     │    │     │    │     │            │
│    │с насечкой (комплект) │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│60  │Клемма для кровеносных│ -  │  -  │ 2  │  3  │ 3  │  4  │     5      │
│    │сосудов прямая        │    │     │    │     │    │     │            │
│    │с насечкой (комплект) │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│61  │Корнцанг изогнутый    │ 2  │  2  │ 2  │  3  │ 4  │  6  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│62  │Корнцанг прямой       │ 2  │  2  │ 2  │  3  │ 4  │  6  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│63  │Крючок пластинчатый   │ -  │  -  │ 2  │  3  │ 3  │  4  │     5      │
│    │двусторонний (по      │    │     │    │     │    │     │            │
│    │Фарабефу) (комплект)  │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│64  │Крючок                │ -  │  -  │ 2  │  2  │ 2  │  2  │     5      │
│    │трахеотомический      │    │     │    │     │    │     │            │
│    │острый                │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│65  │Крючок хирургический  │ -  │  -  │ 10 │ 12  │ 15 │ 20  │     5      │
│    │зубчатый (разные)     │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│66  │Ложка для взятия      │ -  │  -  │ 2  │  3  │ 2  │  3  │     5      │
│    │соскоба со слизистой  │    │     │    │     │    │     │            │
│    │прямой кишки          │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│67  │Ложка костная острая  │ -  │  -  │ 3  │  5  │ 5  │  6  │     5      │
│    │(разные)              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│68  │Ложка костная острая  │ -  │  -  │ 2  │  3  │ 3  │  3  │     5      │
│    │двусторонняя          │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│69  │Лопаточка             │ -  │  -  │ 1  │  2  │ 2  │  2  │     5      │
│    │для разделения тканей │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│70  │Набор для определения │ 1  │  2  │ 1  │  2  │ 1  │  2  │     5      │
│    │групповой             │    │     │    │     │    │     │            │
│    │принадлежности крови  │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│71  │Набор для переливания │ 1  │  2  │ 1  │  1  │ 1  │  2  │     3      │
│    │крови                 │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│72  │Ножницы глазные       │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  1  │     3      │
│    │тупоконечные изогнутые│    │     │    │     │    │     │            │
│    │по плоскости          │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│73  │Ножницы для биопсии   │ -  │  -  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     3      │
│    │прямой кишки          │    │     │    │     │    │     │            │
│    │(к ректоскопу)        │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│74  │Ножницы               │ 2  │  2  │ 2  │  3  │ 2  │  3  │     3      │
│    │для перевязочного     │    │     │    │     │    │     │            │
│    │материала             │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│75  │Ножницы для разрезания│ 1  │  2  │ 1  │  3  │ 1  │  3  │     3      │
│    │повязок с пуговкой    │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│76  │Ножницы хирургические │ 2  │  4  │ 10 │ 15  │ 15 │ 20  │     3      │
│    │для рассечения мягких │    │     │    │     │    │     │            │
│    │тканей (разные)       │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│77  │Оселок кварцевый      │ 1  │  1  │ 1  │  1  │ 1  │  1  │     10     │
│    │для правки ножей      │    │     │    │     │    │     │            │
│    │и скальпелей          │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│78  │Пинцет анатомический  │ 5  │  7  │ 7  │ 10  │ 10 │ 12  │     5      │
│    │(разные)              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│79  │Пинцет глазной        │ -  │  -  │ 1  │  2  │ 2  │  4  │     5      │
│    │анатомический         │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│80  │Пинцет глазной        │ -  │  -  │ 1  │  2  │ 2  │  4  │     5      │
│    │хирургический         │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│81  │Пинцет универсальный  │ -  │  -  │ 1  │  1  │ 1  │  2  │     5      │
│    │для наложения и снятия│    │     │    │     │    │     │            │
│    │скобок                │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│82  │Пинцет хирургический  │ 5  │ 10  │ 10 │ 15  │ 15 │ 20  │     5      │
│    │(разные)              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│83  │Пластинка             │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  2  │     5      │
│    │для оттеснения        │    │     │    │     │    │     │            │
│    │внутренностей         │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│84  │Ранорасширитель       │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  2  │     5      │
│    │без кремальеры        │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│85  │Ранорасширитель       │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  1  │     5      │
│    │грудной полости       │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│86  │Ранорасширитель       │ -  │  -  │ -  │  -  │ 2  │  3  │     5      │
│    │рамочный              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│87  │Ранорасширитель Сигала│ -  │  -  │ -  │  -  │ 2  │  3  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│88  │Расширитель ран       │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  2  │     5      │
│    │винтовой              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│89  │Стетоскоп             │ 1  │  2  │ -  │  -  │ -  │  -  │     8      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│90  │Троакар (набор)       │ -  │  -  │ 1  │  1  │ 1  │  1  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│91  │Фонендоскоп           │ 1  │  2  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     5      │
│    │комбинированный       │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│92  │Шприц для промывания  │ 2  │  2  │ 2  │  2  │ 2  │  2  │     3      │
│    │полостей (емкостью    │    │     │    │     │    │     │            │
│    │100 и 150 мл)         │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│93  │Штатив для кружки     │ 2  │  3  │ 1  │  2  │ -  │  -  │     10     │
│    │Эсмарха               │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│94  │Штатив для длительных │ 1  │  2  │ 1  │  2  │ 1  │  2  │     10     │
│    │вливаний              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│95  │Щипцы геморроидальные │ -  │  -  │ 1  │  2  │ 5  │ 10  │     5      │
│    │окончатые             │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│96  │Щипцы для биопсии     │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  2  │     5      │
│    │прямой кишки          │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│97  │Щипцы-зажим           │ -  │  -  │ -  │  -  │ 2  │  3  │     5      │
│    │для захватывания      │    │     │    │     │    │     │            │
│    │сосудов окончатые     │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│98  │Языкодержатель        │ -  │  -  │ 1  │  1  │ 1  │  1  │     5      │
├────┴──────────────────────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────────────┤
│III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     │
├────┬──────────────────────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────────────┤
│99  │Емкость для           │ 3  │  5  │ 2  │  3  │ -  │  -  │     3      │
│    │термометров и шпателей│    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│100 │Коробка               │ 2  │  4  │ 6  │  8  │ 8  │ 10  │     10     │
│    │стерилизационная      │    │     │    │     │    │     │            │
│    │круглая (разные)      │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│101 │Маска наркозная       │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  2  │     5      │
│    │складная              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│102 │Матрац                │ 2  │  4  │ -  │  -  │ -  │  -  │     3      │
│    │противопролежневый    │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│103 │Носилки санитарные    │ -  │  2  │ -  │  2  │ -  │  -  │     8      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│104 │Пипетка глазная       │ 7  │ 15  │ 4  │  8  │ 3  │  6  │     1      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│105 │Стаканчик для приема  │ 20 │ 30  │ 2  │  3  │ -  │  -  │     3      │
│    │лекарств              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┴─────┴────┴─────┼────┼─────┼────────────┤
│106 │Холодильник           │        <**>         │ -  │  -  │     10     │
│    │для хранения          │                     │    │     │            │
│    │медицинских препаратов│                     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┬─────┬────┬─────┼────┼─────┼────────────┤
│107 │Часы песочные (набор) │ 1  │  1  │ 1  │  1  │ 1  │  2  │     5      │
├────┼──────────────────────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────────────┤
│IV. │МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                  │
├────┼──────────────────────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────────────┤
│108 │Каталка больничная    │ 2  │  3  │ -  │  -  │ -  │  -  │     8      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│109 │Кресло-каталка        │ 1  │  2  │ -  │  -  │ -  │  -  │     8      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│110 │Кушетка медицинская   │ 2  │  3  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     10     │
│    │смотровая             │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│111 │Лесенка               │ -  │  -  │ 1  │  2  │ 1  │  2  │     8      │
│    │к операционному (и    │    │     │    │     │    │     │            │
│    │перевязочному) столу  │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│112 │Подставка             │ 1  │  2  │ 1  │  3  │ 2  │  4  │     10     │
│    │для стерилизационных  │    │     │    │     │    │     │            │
│    │коробок               │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│113 │Подставка для тазов   │ 1  │  2  │ 2  │  2  │ 3  │  6  │     10     │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│114 │Подъемник             │ 1  │  2  │ -  │  -  │ -  │  -  │     10     │
│    │для тяжелобольных     │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│115 │Стол операционный     │ -  │  -  │ -  │  -  │ 1  │  2  │     8      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│116 │Стол перевязочный     │ -  │  -  │ 1  │  2  │ -  │  -  │     8      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│117 │Столик                │ 1  │  1  │ 2  │  2  │ 2  │  4  │     8      │
│    │для инструментов      │    │     │    │     │    │     │            │
│    │металлический         │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│118 │Столик                │ -  │  -  │ 1  │  1  │ 1  │  2  │     8      │
│    │для инструментов на   │    │     │    │     │    │     │            │
│    │кронштейне передвижной│    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│119 │Столик для стерильного│ 1  │  1  │ 1  │  2  │ 1  │  2  │     8      │
│    │материала             │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│120 │Столик манипуляционный│ -  │  -  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     8      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│121 │Тележка для перевозки │ 1  │  2  │ 1  │  2  │ -  │  -  │     8      │
│    │больных (каталка)     │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│122 │Тележка               │ 1  │  1  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     8      │
│    │комбинированная       │    │     │    │     │    │     │            │
│    │для перевозки чистого │    │     │    │     │    │     │            │
│    │и грязного белья      │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│123 │Шкаф для медицинских  │ 1  │  2  │ 1  │  1  │ 1  │  1  │     8      │
│    │препаратов            │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│124 │Шкаф для перевязочного│ 1  │  1  │ 1  │  1  │ 1  │  1  │     8      │
│    │материала             │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│125 │Шкаф медицинский      │ 1  │  2  │ 1  │  1  │ 1  │  1  │     8      │
│    │двухстворчатый        │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│126 │Шкаф медицинский      │ 1  │  1  │ 1  │  1  │ 1  │  1  │     8      │
│    │одностворчатый        │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│127 │Шкаф-сейф             │ 1  │  1  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     15     │
│    │для сильнодействующих │    │     │    │     │    │     │            │
│    │лекарств              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┴──────────────────────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────────────┤
│V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             │
├────┬──────────────────────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────────────┤
│128 │Ванночка металлическая│ 1  │  2  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     5      │
│    │для ног               │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│129 │Ванночка металлическая│ 1  │  2  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     5      │
│    │для рук               │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│130 │Грелка резиновая      │ 5  │  8  │ 1  │  2  │ -  │  -  │     3      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│131 │Грелка резиновая      │ 8  │ 10  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     3      │
│    │для льда              │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│132 │Круг подкладной       │ 5  │  8  │ -  │  -  │ -  │  -  │     3      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│133 │Кружка Эсмарха        │ 3  │  5  │ -  │  -  │ -  │  -  │     3      │
│    │для клизм с набором   │    │     │    │     │    │     │            │
│    │наконечников          │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│134 │Кружка градуированная │ 5  │  8  │ -  │  -  │ -  │  -  │     3      │
│    │для измерения мокроты │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│135 │Кружка градуированная │ 5  │  8  │ -  │  -  │ -  │  -  │     3      │
│    │для измерения мочи    │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│136 │Лента измерительная   │ 2  │  3  │ 1  │  1  │ -  │  -  │     3      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│137 │Лоток (тазик)         │ 4  │  6  │ 3  │  4  │ 4  │  6  │     5      │
│    │эмалированный         │    │     │    │     │    │     │            │
│    │почкообразный         │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│138 │Мочеприемник          │ 8  │ 10  │ -  │  -  │ -  │  -  │     3      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│139 │Наконечник для клизм  │ 10 │ 12  │ -  │  -  │ -  │  -  │     3      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│140 │Наконечник            │ 10 │ 12  │ 8  │ 10  │ -  │  -  │     3      │
│    │для спринцеваний      │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│141 │Ножницы для ногтей    │ 2  │  3  │ 2  │  2  │ 1  │  2  │     3      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│142 │Поильник              │ 8  │ 10  │ -  │  -  │ -  │  -  │     3      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│143 │Судно подкладное      │ 10 │ 15  │ -  │  -  │ -  │  -  │     5      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│144 │Трубка газоотводная   │ 3  │  6  │ 2  │  2  │ -  │  -  │     3      │
├────┴──────────────────────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────────────┤
│VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       │
├────┬──────────────────────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬────────────┤
│145 │Банка стеклянная      │ -  │  -  │ 2  │  3  │ 3  │  6  │     3      │
│    │с притертой пробкой   │    │     │    │     │    │     │            │
│    │для шовного материала │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│146 │Бутыль с притертой    │ 2  │  4  │ 2  │  4  │ 2  │  4  │     3      │
│    │пробкой для растворов │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│147 │Воронка стеклянная    │ 1  │  2  │ 1  │  2  │ -  │  -  │     3      │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│148 │Дозатор               │ 1  │  1  │ 1  │  2  │ 1  │  3  │     3      │
│    │для антисептика       │    │     │    │     │    │     │            │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┤
│149 │Дозатор для жидкого   │ 1  │  1  │ 1  │  2  │ 1  │  3  │     3      │
│    │мыла                  │    │     │    │     │    │     │            │
└────┴──────────────────────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────────────┘

Примечания:
<**> - по потребности.

Онкологическое отделение (для больных с заболеваниями головы и шеи)

 N  
п/п 	

 Наименование изделий 
     медицинского     
     назначения и     
 медицинской техники  	       Количество изделий       	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		   для    
отделений 
 (палаты) 	   для    
перевязоч-
   ной    	   для    
операцион-
   ной    		
		 до 
 30 
коек	свыше
 31  
койки	 до 
 30 
коек	свыше
 31  
койки	 до 
 30 
коек	свыше
 31  
койки		
 1  	          2           	 3  	  4  	 5  	  6  	 7  	  8  	     9      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат для ушивания  
культи желудка        	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     10     	
 2  	Аппарат               
электрохирургический  
высокочастотный       
(электронож)          	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     5      	
 3  	Весы медицинские      	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
 4  	Ларингоскоп           
универсальный         	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     5      	
 5  	Лупа телескопическая  
бинокулярная          	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     6      	
 6  	Насос инфузионный     
(аппарат              
для длительных        
внутривенных вливаний)	 3  	  5  	 3  	  5  	 3  	  5  	     5      	
 7  	Негатоскоп общего     
назначения            	 1  	  1  	 1  	  1  	 1  	  1  	     10     	
 8  	Облучатель            
бактерицидный         
настенный             
и передвижной         	 5  	 10  	 1  	  1  	 2  	  2  	     5      	
 9  	Светильник медицинский
бестеневой передвижной	 -  	  -  	 1  	  2  	 1  	  2  	     8      	
10  	Светильник медицинский
бестеневой            
стационарный          	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  2  	     8      	
11  	Стерилизатор          
воздушный <1>         	 1  	  1  	 1  	  1  	 1  	  1  	     10     	
12  	Стерилизатор          
для инструментов      	 1  	  2  	 1  	  2  	 1  	  3  	     10     	
13  	Стерилизатор          
для инструментов      
электрический         	 1  	  2  	 1  	  1  	 1  	  2  	     10     	
14  	Стерилизатор          
для катетеров и бужей 	 1  	  1  	 1  	  1  	 1  	  1  	     10     	
15  	Термометр для воды    	 3  	  6  	 1  	  1  	 -  	  -  	     3      	
16  	Термометр медицинский 	 20 	 30  	 1  	  2  	 -  	  -  	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
17  	Долото плоское        
с граненой ручкой     
(набор)               	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     5      	
18  	Жгут                  
кровоостанавливающий  	 2  	  3  	 2  	  2  	 2  	  2  	     3      	
19  	Зажим для прикрепления
операционного белья   
к брюшине (разные)    	 -  	  -  	 -  	  -  	 20 	 30  	     5      	
20  	Зажим для прикрепления
операционного белья   
к коже (разные)       	 -  	  -  	 15 	 20  	 20 	 30  	     5      	
21  	Зажим                 
кровоостанавливающий  
(разные)              	 5  	  9  	 15 	 30  	 20 	 30  	     5      	
22  	Зажим                 
кровоостанавливающий  
типа "Москит" (разные)	 -  	  -  	 10 	 12  	 20 	 30  	     5      	
23  	Зажим сосудистый      
(разные)              	 -  	  -  	 5  	 10  	 10 	 20  	     5      	
24  	Зонд для желчных      
протоков и рассечения 
сфинктера (набор)     	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     4      	
25  	Зонд желобоватый      
(разные)              	 -  	  -  	 3  	  6  	 3  	  6  	     4      	
26  	Зонд зобный           
с отверстием          	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     4      	
27  	Зонд хирургический    
пуговчатый (разные)   	 -  	  -  	 3  	  6  	 3  	  6  	     4      	
28  	Игла                  
для спинномозговой    
пункции (набор)       	 1  	  1  	 1  	  1  	 1  	  1  	     3      	
29  	Игла лигатурная       
(разные)              	 -  	  2  	 -  	  2  	 -  	  6  	     3      	
30  	Игла медицинская      
для взятия крови      	 10 	 15  	 15 	 20  	 10 	 15  	     3      	
31  	Игла хирургическая    
(разные)              	 -  	  2  	 25 	 30  	 50 	 100 	     1      	
32  	Игла хирургическая    
сосудистая (разные)   	 -  	  -  	 10 	 20  	 10 	 20  	     1      	
33  	Иглодержатель (разные)	 1  	  2  	 2  	  2  	 5  	 10  	     5      	
34  	Игольник металлический	 1  	  1  	 1  	  2  	 2  	  3  	     5      	
35  	Катетер резиновый     
(набор)               	 1  	  2  	 1  	  2  	 1  	  2  	     3      	
36  	Коловорот массивный   
с набором фрез и сверл	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     5      	
37  	Корнцанг изогнутый    	 2  	  3  	 2  	  3  	 3  	  6  	     5      	
38  	Корнцанг прямой       	 2  	  3  	 2  	  3  	 3  	  6  	     5      	
39  	Крючок пластинчатый   
двусторонний (по      
Фарабефу) (комплект)  	 -  	  -  	 2  	  2  	 3  	  3  	     5      	
40  	Крючок                
трахеотомический      
острый                	 2  	  2  	 2  	  2  	 2  	  2  	     5      	
41  	Крючок ушной для      
удаления инородных тел	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     5      	
42  	Крючок хирургический  
зубчатый (разные)     	 -  	  -  	 -  	  -  	 15 	 20  	     5      	
43  	Кусачки Дальгрена     
для вскрытия черепной 
коробки               	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     5      	
44  	Ложка костная острая  
(разные)              	 -  	  -  	 2  	  3  	 3  	  6  	     5      	
45  	Ложка костная острая  
двусторонняя          	 -  	  -  	 2  	  3  	 2  	  3  	     5      	
46  	Молоток хирургический 
металлический         
с резиновой накладкой 
(комплект)            	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     10     	
47  	Набор для интубации   	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  1  	     5      	
48  	Набор для определения 
групповой             
принадлежности крови  	 1  	  2  	 1  	  2  	 1  	  2  	     5      	
49  	Набор для переливания 
крови                 	 1  	  2  	 1  	  1  	 1  	  2  	     3      	
50  	Ножницы глазные       
тупоконечные изогнутые
по плоскости          	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     3      	
51  	Ножницы               
для перевязочного     
материала             	 1  	  2  	 2  	  3  	 2  	  3  	     3      	
52  	Ножницы для разрезания
повязок с пуговкой    	 1  	  2  	 2  	  3  	 1  	  1  	     3      	
53  	Ножницы               
нейрохирургические    
остроконечные         
изогнутые по плоскости	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     3      	
54  	Ножницы               
нейрохирургические    
остроконечные прямые  	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  3  	     3      	
55  	Ножницы хирургические 
для рассечения мягких 
тканей (разные)       	 2  	  4  	 10 	 15  	 15 	 20  	     3      	
56  	Оселок кварцевый      
для правки ножей      
и скальпелей          	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
57  	Пинцет анатомический  
(разные)              	 5  	  7  	 5  	 10  	 6  	 12  	     5      	
58  	Пинцет глазной        
анатомический         	 -  	  -  	 1  	  2  	 2  	  4  	     5      	
59  	Пинцет глазной        
хирургический         	 -  	  -  	 2  	  2  	 2  	  4  	     5      	
60  	Пинцет хирургический  
(разные)              	 3  	  5  	 10 	 15  	 15 	 20  	     5      	
61  	Ранорасширитель       
винтовой              	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     5      	
62  	Скальпель брюшистый   
(разные)              	 2  	  2  	 3  	  5  	 10 	 15  	     3      	
63  	Скальпель             
остроконечный средний 	 1  	  2  	 2  	  4  	 5  	 10  	     3      	
64  	Стетоскоп             	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     8      	
65  	Фонендоскоп           
комбинированный       	 1  	  2  	 1  	  2  	 1  	  1  	     5      	
66  	Шприц для промывания  
полостей (емкостью    
100 и 150 мл)         	 2  	  2  	 2  	  2  	 2  	  2  	     3      	
67  	Штатив для кружки     
Эсмарха               	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
68  	Штатив для длительных 
вливаний              	 3  	  5  	 3  	  5  	 3  	  5  	     10     	
69  	Щипцы гортанные       
для извлечения        
инородных тел         	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  1  	     5      	
70  	Щипцы для биопсии     
прямой кишки          	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     5      	
71  	Щипцы-зажим           
для захватывания      
сосудов окончатые     	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     5      	
72  	Языкодержатель        	 1  	  1  	 1  	  1  	 1  	  2  	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
73  	Емкость для           
термометров и шпателей	 3  	  5  	 2  	  2  	 -  	  -  	     3      	
74  	Коробка               
стерилизационная      
круглая (разные)      	 3  	  4  	 6  	  8  	 10 	 15  	     10     	
75  	Носилки санитарные    	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     8      	
76  	Пипетка глазная       	 15 	 30  	 -  	  8  	 -  	  6  	     1      	
77  	Стаканчик для приема  
лекарств              	 20 	 30  	 2  	  3  	 -  	  -  	     3      	
78  	Холодильник           
для хранения          
медицинских препаратов	<**>	 -  	  -  	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
79  	Кресло-каталка        	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     8      	
80  	Кушетка медицинская   
смотровая             	 2  	  2  	 1  	  1  	 -  	  -  	     10     	
81  	Лесенка               
к операционному (и    
перевязочному) столу  	 -  	  -  	 1  	  2  	 1  	  2  	     8      	
82  	Подставка             
для стерилизационных  
коробок               	 2  	  3  	 2  	  3  	 2  	  4  	     10     	
83  	Подставка для тазов   	 2  	  3  	 2  	  2  	 3  	  6  	     10     	
84  	Стол операционный     	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     8      	
85  	Стол перевязочный     	 -  	  -  	 1  	  2  	 -  	  -  	     8      	
86  	Столик                
анестезиологический   	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  2  	     8      	
87  	Столик                
для инструментов      
металлический         	 1  	  1  	 1  	  2  	 2  	  4  	     8      	
88  	Столик                
для инструментов на   
кронштейне передвижной	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  2  	     8      	
89  	Столик для стерильного
материала             	 1  	  1  	 1  	  1  	 1  	  2  	     8      	
90  	Тележка для перевозки 
больных (каталка)     	 1  	  2  	 1  	  2  	 -  	  -  	     8      	
91  	Тележка               
комбинированная       
для перевозки чистого 
и грязного белья      	 1  	  1  	 1  	  1  	 -  	  -  	     8      	
92  	Шкаф для медицинских  
препаратов            	 1  	  2  	 1  	  1  	 1  	  1  	     8      	
93  	Шкаф медицинский      
двухстворчатый        	 1  	  2  	 1  	  2  	 1  	  1  	     8      	
94  	Шкаф медицинский      
одностворчатый        	 2  	  2  	 2  	  2  	 1  	  2  	     8      	
95  	Шкаф-сейф             
для сильнодействующих 
лекарств              	 1  	  1  	 1  	  1  	 -  	  -  	     15     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
96  	Грелка резиновая      	 3  	  5  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
97  	Грелка резиновая      
для льда              	 6  	 10  	 1  	  2  	 1  	  1  	     3      	
98  	Кружка Эсмарха        
для клизм с набором   
наконечников          	 5  	  7  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
99  	Кружка градуированная 
для измерения мокроты 	 2  	  3  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
100 	Кружка градуированная 
для измерения мочи    	 2  	  3  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
101 	Лоток (тазик)         
эмалированный         
почкообразный         	 3  	  6  	 2  	  4  	 3  	  6  	     5      	
102 	Машинка для стрижки   
волос                 	 1  	  2  	 1  	  2  	 -  	  -  	     10     	
103 	Мочеприемник          	 6  	 10  	 2  	  3  	 -  	  -  	     3      	
104 	Наконечник для клизм  	 10 	 12  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
105 	Наконечник            
для спринцеваний      	 10 	 15  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
106 	Поильник              	 6  	 10  	 1  	  1  	 1  	  1  	     3      	
107 	Судно подкладное      	 10 	 15  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
108 	Трубка газоотводная   	 3  	  6  	 1  	  2  	 -  	  -  	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
109 	Банка стеклянная      
с притертой пробкой   
для шовного материала 	 -  	  -  	 2  	  3  	 3  	  6  	     3      	
110 	Бутыль с притертой    
пробкой для растворов 	 2  	  4  	 2  	  4  	 2  	  4  	     3      	
111 	Воронка стеклянная    	 1  	  2  	 1  	  2  	 -  	  -  	     3      	
112 	Дозатор               
для антисептика       	 -  	  -  	 1  	  2  	 2  	  3  	     3      	
113 	Дозатор для жидкого   
мыла                  	 -  	  -  	 1  	  2  	 2  	  3  	     3      	

Примечания:
<**> - по потребности.

Онкологическое отделение (для больных с урологическими заболеваниями)

 N  
п/п 	

 Наименование изделий 
     медицинского     
     назначения и     
 медицинской техники  	       Количество изделий       	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		   для    
отделений 
 (палаты) 	   для    
перевязоч-
   ной    	   для    
операцион-
   ной    		
		 до 
 30 
коек	свыше
 31  
койки	 до 
 30 
коек	свыше
 31  
койки	 до 
 30 
коек	свыше
 31  
койки		
 1  	          2           	 3  	  4  	 5  	  6  	 7  	  8  	     9      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат               
для ультразвукового   
исследования          	 1  	  1  	 1  	  1  	 -  	  -  	     5      	
 2  	Аппарат               
электрохирургический  
высокочастотный       	 -  	  -  	 1  	  2  	 1  	  4  	     5      	
 3  	Весы медицинские      	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
 4  	Ингалятор кислородный 	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
 5  	Камера                
пароформалиновая      
для стерилизации      
эндоскопического      
оборудования          	 1  	  1  	 1  	  2  	 -  	  -  	     10     	
 6  	Негатоскоп общего     
назначения            	 1  	  1  	 1  	  1  	 -  	  -  	     10     	
 7  	Нефроскоп             	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     5      	
 8  	Облучатель            
бактерицидный         	 4  	  8  	 1  	  1  	 3  	  3  	     5      	
 9  	Оборудование          
для эндоскопических   
операций              	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     5      	
10  	Осветитель 220 V      	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     5      	
11  	Отсасыватель          
хирургический         
с электроприводом     	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  4  	     5      	
12  	Пистолет биопсийный   
для трепан-биопсии    	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  2  	     5      	
13  	Резектоскоп           
трансуретральный      	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     5      	
14  	Светильник медицинский
4-рефлекторный        	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     8      	
15  	Светильник медицинский
6-рефлекторный        	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     8      	
16  	Стерилизатор воздушный
<1>	 1  	  2  	 1  	  2  	 -  	  -  	     10     	
17  	Термометр для воды    	 2  	  3  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
18  	Термометр медицинский 	 30 	 60  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
19  	Установка             
ультразвуковой отмывки	 1  	  1  			 1  	  1  	     10     	
20  	Цистоскоп             
катетеризационный     
односторонний         	 -  	  -  	 1  	  1  	 2  	  2  	     5      	
21  	Цистоскоп операционный	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     5      	
22  	Цистоскоп             
эвакуационный         
(ирригационно-        
промывной)            	 -  	  -  	 1  	  1  	 -  	  -  	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
23  	Жгут                  
кровоостанавливающий  	 2  	  3  	 2  	  3  	 1  	  1  	     3      	
24  	Зажим для прикрепления
операционного белья   
к брюшине (разные)    	 -  	  -  	 -  	  -  	 20 	 30  	     5      	
25  	Зажим для прикрепления
операционного белья   
к коже (разные)       	 -  	  -  	 15 	 20  	 20 	 30  	     5      	
26  	Зажим кишечный        
эластичный изогнутый  	 -  	  -  	 -  	  -  	 3  	  6  	     5      	
27  	Зажим кишечный        
эластичный прямой     	 -  	  -  	 -  	  -  	 3  	  6  	     5      	
28  	Зажим                 
кровоостанавливающий  
(разные)              	 3  	  9  	 20 	 30  	 20 	 30  	     5      	
29  	Зажим                 
кровоостанавливающий  
типа "Москит" (разные)	 10 	 15  	 10 	 15  	 20 	 30  	     5      	
30  	Зажим сосудистый      
(разные)              	 -  	  -  	 5  	 10  	 10 	 20  	     5      	
31  	Зеркало для брюшной   
стенки большое        	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     4      	
32  	Зеркало для брюшной   
стенки малое          	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  4  	     4      	
33  	Зеркало для мочевого  
пузыря                	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     4      	
34  	Зеркало Федорова      
для отведения почек   	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  4  	     4      	
35  	Зонд хирургический    
пуговчатый (разные)   	 -  	  -  	 3  	  6  	 3  	  6  	     4      	
36  	Игла хирургическая    
(разные)              	 15 	 20  	 20 	 30  	 30 	 50  	     1      	
37  	Иглодержатель (разные)	 2  	  2  	 3  	  5  	 6  	 20  	     5      	
38  	Игольник металлический	 1  	  1  	 2  	  2  	 2  	  3  	     5      	
39  	Инструменты           
хирургические         
абдоминальные (набор) 	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     5      	
40  	Инструменты           
хирургические (набор) 	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  1  	     5      	
41  	Катетер мочеточниковый
(набор)               			 1  	  2  	 1  	  6  	     4      	
42  	Катетер резиновый     
(набор)               	 1  	  1  	 1  	  2  	 1  	  1  	     3      	
43  	Клемма (зажим)        
для захватывания      
кишечной стенки       	 -  	  -  	 -  	  -  	 2  	  3  	     5      	
44  	Комплект              
для эндоскопических   
операций              	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     5      	
45  	Корнцанг изогнутый    	 2  	  3  	 2  	  3  	 3  	  6  	     5      	
46  	Корнцанг прямой       	 2  	  3  	 2  	  3  	 3  	  6  	     5      	
47  	Крючок пластинчатый   
двусторонний (по      
Фарабефу) (комплект)  	 1  	  2  	 1  	  2  	 3  	  3  	     5      	
48  	Набор для определения 
групповой             
принадлежности крови  	 1  	  2  	 1  	  2  	 1  	  1  	     5      	
49  	Набор для переливания 
крови                 	 1  	  2  	 3  	  5  	 3  	  5  	     3      	
50  	Ножницы               
для перевязочного     
материала             	 1  	 10  	 1  	 10  	 1  	 10  	     3      	
51  	Ножницы для разрезания
повязок с пуговкой    	 1  	  2  	 1  	  2  	 1  	  2  	     3      	
52  	Ножницы               
нейрохирургические    
остроконечные         
изогнутые по плоскости	 -  	  -  	 2  	  2  	 2  	  3  	     3      	
53  	Ножницы               
нейрохирургические    
остроконечные прямые  	 -  	  -  	 1  	  2  	 2  	  3  	     3      	
54  	Ножницы хирургические 
для рассечения мягких 
тканей (разные)       	 -  	  -  	 10 	 15  	 15 	 20  	     3      	
55  	Оселок кварцевый      
для правки ножей      
и скальпелей          	 1  	  1  	 1  	  1  	  - 	  -  	     10     	
56  	Пинцет глазной        
анатомический         	 -  	  -  	 1  	  2  	 2  	  4  	     5      	
57  	Пинцет универсальный  
для наложения         
и снятия скобок       	 -  	  -  	 1  	  2  	 2  	  4  	     5      	
58  	Пинцет хирургический  
(разные)              	 5  	 10  	 15 	 20  	 15 	 20  	     5      	
59  	Ранорасширитель       
для мочевого пузыря   	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     5      	
60  	Ранорасширитель       
для мочевого пузыря с 
отсосом и освещением  	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     5      	
61  	Ранорасширитель       
с кремальерой         
трехстворчатый        	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     5      	
62  	Скальпель брюшистый   
(разные)              	 -  	  -  	 5  	  5  	 10 	 15  	     3      	
63  	Троакар (набор)       	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  1  	     5      	
64  	Фонендоскоп           
комбинированный       	 1  	  2  	 1  	  1  	 -  	  -  	     5      	
65  	Шпатель металлический 
для языка             	 3  	  5  	 3  	  5  	 -  	  -  	     5      	
66  	Шприц для промывания  
полостей (емкостью    
100 и 150 мл)         	 4  	  6  	 6  	  8  	 2  	  4  	     3      	
67  	Штатив для длительных 
вливаний              	 2  	  3  	 3  	  5  	 3  	  5  	     10     	
68  	Штатив для кружки     
Эсмарха               	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
69  	Щипцы для извлечения  
почечных и желчных    
камней                	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  2  	     5      	
70  	Языкодержатель        	 1  	  1  	 1  	  1  	 1  	  1  	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
71  	Емкость               
для дезинфекции       
эндоскопического      
оборудования          	 1  	  1  	 2  	  4  	 -  	  -  	     10     	
72  	Емкость для           
термометров и шпателей	 2  	  3  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
73  	Коробка               
стерилизационная      
круглая (разные)      	 5  	 10  	 5  	 10  	 5  	 10  	     10     	
74  	Пипетка глазная       	 15 	 30  	 6  	  8  	 -  	  -  	     1      	
75  	Стаканчик для приема  
лекарств              	<**>	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
76  	Кресло-каталка        	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     8      	
77  	Кушетка медицинская   
смотровая             	 2  	  3  	 1  	  1  	 -  	  -  	     10     	
78  	Лесенка               
к операционному (и    
перевязочному) столу  	 -  	  -  	 1  	  3  	 1  	  2  	     8      	
79  	Подставка             
для стерилизационных  
коробок               	 2  	  3  	 2  	  3  	 2  	  3  	     10     	
80  	Стол операционный     	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  4  	     8      	
81  	Стол операционный     
с моторным приводом   	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     8      	
82  	Стол операционный     
урологический         	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     8      	
83  	Стол перевязочный     	 -  	  -  	 1  	  2  	 -  	  -  	     8      	
84  	Столик                
для инструментов      
металлический         	 1  	  1  	 1  	  3  	 1  	  4  	     8      	
85  	Столик для стерильного
материала             	 1  	  1  	 1  	  1  	 1  	  1  	     8      	
86  	Тележка для перевозки 
больных (каталка)     	 1  	  4  	 -  	  -  	 -  	  -  	     8      	
87  	Тележка               
комбинированная       
для перевозки чистого 
и грязного белья      	 2  	  2  	 2  	  2  	 -  	  -  	     8      	
88  	Холодильник           
для хранения          
медицинских препаратов	<**>	 -  	  -  	     10     	
89  	Шкаф для медицинских  
препаратов            	 1  	  7  	 1  	  4  	 -  	  -  	     8      	
90  	Шкаф для перевязочного
материала             	 1  	  1  	 1  	  4  	 -  	  -  	     8      	
91  	Шкаф медицинский      
двухстворчатый        	 1  	  2  	 1  	  1  	 1  	  1  	     8      	
92  	Шкаф медицинский      
одностворчатый        	 1  	  2  	 1  	  1  	 -  	  -  	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
93  	Грелка резиновая      	 6  	  8  	 2  	  3  	 -  	  -  	     3      	
94  	Грелка резиновая      
для льда              	 6  	 10  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
95  	Круг подкладной       	 6  	  8  			 -  	  -  	     3      	
96  	Кружка Эсмарха        
для клизм с набором   
наконечников          	 3  	  5  	 1  	  1  	 -  	  -  	     3      	
97  	Кружка градуированная 
для измерения мокроты 	 2  	  3  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
98  	Кружка градуированная 
для измерения мочи    	 2  	 10  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
99  	Мочеприемник          	 6  	 60  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
100 	Наконечник для клизм  	 10 	 30  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
101 	Наконечник            
для спринцеваний      	 10 	 15  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
102 	Поильник              	 6  	 10  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
103 	Судно подкладное      	 10 	 15  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
104 	Трубка газоотводная   	 3  	  6  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
105 	Бутыль с притертой    
пробкой для растворов 	 1  	  2  	 1  	  2  	 -  	  -  	     3      	
106 	Воронка стеклянная    	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
107 	Дозатор               
для антисептика       	 1  	  2  	 1  	  2  	 1  	  2  	     3      	
108 	Дозатор для жидкого   
мыла                  	 1  	  2  	 1  	  2  	 1  	  2  	     3      	

Примечания:
<**> - по потребности.
<1> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения;

Онкологическое отделение (для больных с заболеваниями органов грудной клетки)

 N  
п/п 	

 Наименование изделий 
     медицинского     
     назначения и     
 медицинской техники  	       Количество изделий       	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		   для    
отделений 
 (палаты) 	   для    
перевязоч-
   ной    	   для    
операцион-
   ной    		
		 до 
 30 
коек	свыше
 31  
койки	 до 
 30 
коек	свыше
 31  
койки	 до 
 30 
коек	свыше
 31  
койки		
 1  	          2           	 3  	  4  	 5  	  6  	 7  	  8  	     9      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат для наложения 
боковых               
желудочно-кишечных    
анастомозов           	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     10     	
 2  	Аппарат               
для трепанбиопсии     	 -  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
 3  	Аппарат односкобочный 
многозарядный         
для сшивания мягких   
тканей (комплект)     	 -  	  -  	 1  	  1  	 -  	  -  	     10     	
 4  	Аппарат дыхательный   
ручной (мешок Амбу    
в комплекте)          	 -  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
 5  	Аппарат               
электрохирургический  
высокочастотный       
(электронож)          	 -  	  -  	 1  	  2  	 1  	  1  	     5      	
 6  	Бронхоскоп            	 -  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
 7  	Весы медицинские      	 1  	  2  	 1  	  1  	 -  	  -  	     10     	
 8  	Дефибриллятор         
с кардиомонитором     	 -  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
 9  	Ингалятор             	 2  	  4  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
10  	Инструмент            
для наложения ручного 
циркулярного шва      
на крупные сосуды     	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     10     	
11  	Насос инфузионный     
(аппарат              
для длительных        
внутривенных вливаний)	 3  	  5  	 3  	  5  	 5  	 10  	     5      	
12  	Ларингоскоп           	 -  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
13  	Лупа бинокулярная     
с очками              	 -  	  -  	 -  	  -  	 -  	  2  	     6      	
14  	Негатоскоп общего     
назначения            	 1  	  2  	 1  	  1  	 -  	  -  	     10     	
15  	Модуль (панель)       
жизнеобеспечения      
на послеоперационном  
посту                 	 -  	 14  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
16  	Облучатель            
бактерицидный         
настенный             
и передвижной         	 2  	  3  	 1  	  1  	 1  	  1  	     5      	
17  	Отсасыватель          
медицинский           	 -  	  -  	 2  	  3  	 1  	  1  	     5      	
18  	Прибор для измерения  
артериального давления
(тонометр)            	 2  	  3  	 1  	  2  	 1  	  1  	     5      	
19  	Рефлектор лобный      
(Симановского)        	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  1  	     5      	
20  	Светильник медицинский
бестеневой передвижной	 -  	  -  	 1  	  2  	 1  	  1  	     8      	
21  	Светильник            
операционный          
бестеневой            	 -  	  -  	 -  	  1  	 -  	  -  	     8      	
22  	Стерилизатор          
воздушный <1>         	 1  	  1  	 1  	  1  	 1  	  1  	     10     	
23  	Термометр для воды    	 2  	  3  	 1  	  1  	 -  	  -  	     3      	
24  	Термометр медицинский 	 20 	 30  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
25  	Лезвие для скальпеля  	 -  	  -  	 -  	  -  	 40 	 60  	     -      	
26  	Жгут                  
кровоостанавливающий  	 2  	  3  	 2  	  3  	 1  	  2  	     3      	
27  	Зажим                 
кровоостанавливающий  
зубчатый изогнутый    	 -  	  -  	 5  	 10  	 5  	 10  	     5      	
28  	Зажим                 
кровоостанавливающий  
прямой                	 -  	  -  	 5  	 10  	 5  	 10  	     5      	
29  	Зажим                 
кровоостанавливающий  
типа "Москит"         
изогнутый             	 3  	  5  	 5  	 10  	 5  	 10  	     5      	
30  	Зажим                 
кровоостанавливающий  
типа "Москит" прямой  	 3  	  5  	 5  	 10  	 5  	 10  	     5      	
31  	Зажим сосудистый      
(разные)              	 -  	  -  	 5  	 10  	 15 	 20  	     5      	
32  	Зонд хирургический    
пуговчатый            	 -  	  -  	 10 	 20  	 10 	 15  	     4      	
33  	Зонд хирургический    
пуговчатый с ушком    	 -  	  -  	 2  	  4  	 2  	  4  	     4      	
34  	Игла для биопсии      	 -  	  -  	 5  	 10  	 -  	  -  	     3      	
35  	Игла для стернальной  
пункции               	 -  	  -  	 5  	 10  	 5  	 10  	     3      	
36  	Игла лигатурная       
(разные)              	 -  	  -  	 -  	  2  	 -  	  -  	     3      	
37  	Игла пункционная      	 -  	  -  	 -  	 20  	 -  	  -  	     3      	
38  	Игла хирургическая    
(разные)              	 -  	  -  	 -  	  5  	 -  	  -  	     1      	
39  	Иглодержатель (разные)	 -  	  -  	 5  	 10  	 5  	 10  	     5      	
40  	Инструменты           
для экстренной        
трахеостомии (набор)  	 -  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
41  	Катетер резиновый     
(набор)               	 1  	  3  	 1  	  2  	 1  	  1  	     3      	
42  	Клемма для кровеносных
сосудов изогнутая     
с насечкой (комплект) 	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     5      	
43  	Клемма для кровеносных
сосудов прямая        
с насечкой (комплект) 	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     5      	
44  	Корнцанг изогнутый    	 2  	  2  	 3  	 10  	 3  	  6  	     5      	
45  	Корнцанг прямой       	 2  	  2  	 3  	 10  	 3  	  6  	     5      	
46  	Крючок                
трахеотомический      
острый                	 2  	  2  	 2  	  2  	 2  	  2  	     5      	
47  	Молоток хирургический 
металлический         
с резиновой накладкой 
(комплект)            	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     10     	
48  	Ножницы               
для перевязочного     
материала             	 1  	  2  	 2  	  3  	 1  	  1  	     3      	
49  	Набор для определения 
групповой             
принадлежности крови  	 1  	  1  	 1  	  1  	 1  	  1  	     5      	
50  	Набор для переливания 
крови                 	 1  	  1  	 1  	  1  	 1  	  1  	     3      	
51  	Ножницы для разрезания
повязок с пуговкой    	 1  	  2  	 2  	  3  	 1  	  1  	     3      	
52  	Ножницы остроконечные 
прямые 14 мм          	 5  	 10  	 10 	 20  	 10 	 15  	     3      	
53  	Ножницы тупоконечные  
изогнутые 14 мм       	 3  	  5  	 5  	 10  	 5  	 10  	     3      	
54  	Ножницы тупоконечные  
прямые 14 мм          	 3  	  5  	 5  	 10  	 5  	 10  	     3      	
55  	Ножницы хирургические 
для рассечения мягких 
тканей (разные)       	 2  	  2  	 10 	 15  	 10 	 20  	     3      	
56  	Оселок кварцевый      
для правки ножей      
и скальпелей          	 1  	  1  	 1  	  1  	 -  	  -  	     10     	
57  	Пинцет анатомический  
(разные)              	 5  	  7  	 6  	 10  	 10 	 12  	     5      	
58  	Пинцет универсальный  
для наложения и снятия
скобок                	 -  	  -  	 1  	  2  	 1  	  2  	     5      	
59  	Пинцет хирургический  
(разные)              	 5  	  7  	 10 	 15  	 15 	 20  	     5      	
60  	Ранорасширитель       
винтовой              	 -  	  -  	 1  	  2  	 1  	  2  	     5      	
61  	Ручка для скальпеля   
со съемным лезвием    	 -  	  -  	 5  	 10  	 5  	 10  	     5      	
62  	Троакар (набор)       	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  1  	     5      	
63  	Фонендоскоп           
комбинированный       	 1  	  2  	 1  	  2  	 -  	  -  	     5      	
64  	Шприц для промывания  
полостей (емкостью    
100 и 150 мл)         	 2  	  2  	 2  	  2  	 2  	  2  	     3      	
65  	Штатив для длительных 
вливаний              	 10 	 15  	 10 	 15  	 3  	  6  	     10     	
66  	Штатив для кружки     
Эсмарха               	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
67  	Щипцы-зажим           
для захватывания      
сосудов окончатые     	 -  	  -  	 1  	  1  	 2  	  2  	     5      	
68  	Языкодержатель        	 1  	  1  	 1  	  1  	 1  	  1  	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
69  	Емкость для           
термометров и шпателей	 2  	  3  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
70  	Контейнер пластиковый 	 -  	 10  	 -  	 30  	 -  	  -  	     3      	
71  	Компрессор для        
одноразового одеяла   	 -  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
72  	Коробка               
стерилизационная      
круглая (разные)      	 5  	 10  	 5  	  8  	 5  	  8  	     10     	
73  	Маска наркозная       
складная              	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  2  	     5      	
74  	Носилки санитарные    	 2  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     8      	
75  	Пипетка глазная       	 10 	 15  	 6  	  8  	 -  	  -  	     1      	
76  	Стаканчик для приема  
лекарств              	 10 	 20  	<**>	     3      	
77  	Холодильник           
для хранения          
медицинских препаратов	 2  	  3  	 1  	  1  	 -  	  -  	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
78  	Каталка больничная    	 2  	  3  	 -  	  -  	 -  	  -  	     8      	
79  	Кресло-каталка        	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     8      	
80  	Кушетка медицинская   
смотровая             	 2  	  2  	 1  	  1  	 -  	  -  	     10     	
81  	Лесенка               
к операционному (и    
перевязочному) столу  	 -  	  -  	 1  	  2  	 1  	  2  	     8      	
82  	Подставка             
для стерилизационных  
коробок               	 2  	  3  	 2  	  3  	 2  	  3  	     10     	
83  	Подставка для тазов   	 2  	  3  	 2  	  3  	 2  	  2  	     10     	
84  	Подъемник             
для тяжелобольных     	 1  	  2  		  -  	 -  	  -  	     10     	
85  	Стол операционный     	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     8      	
86  	Стол перевязочный     	 -  	  -  	 1  	  2  			     8      	
87  	Столик для стерильного
материала             	 1  	  2  	 2  	  4  	 2  	  4  	     8      	
88  	Столик                
инструментальный      	 2  	  7  	 2  	  3  	 2  	  3  	     8      	
89  	Тележка для грязного  
белья                 	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     8      	
90  	Тележка для перевозки 
больных (каталка)     	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     8      	
91  	Тележка               
комбинированная       
для перевозки чистого 
и грязного белья      	 1  	  1  	 1  	  1  	 -  	  -  	     8      	
92  	Шкаф медицинский      
двухстворчатый        	 2  	  3  	 2  	  3  	 1  	  1  	     8      	
93  	Шкаф медицинский      
одностворчатый        	 1  	  2  	 1  	  2  	 1  	  1  	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
94  	Грелка резиновая      	 5  	  8  	 1  	  1  	 -  	  -  	     3      	
95  	Грелка резиновая      
для льда              	 6  	 10  	 1  	  1  	 -  	  -  	     3      	
96  	Костыли (пары)        	 2  	  3  	 -  	  -  	 -  	  -  	     8      	
97  	Круг подкладной       	 5  	  8  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
98  	Кружка Эсмарха        
для клизм с набором   
наконечников          	 3  	  5  	 2  	  2  	 -  	  -  	     3      	
99  	Кружка градуированная 
для измерения мокроты 	 3  	  5  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
100 	Кружка градуированная 
для измерения мочи    	 3  	  5  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
101 	Лоток (тазик)         
эмалированный         
почкообразный         	 3  	  6  	 5  	 10  	 5  	 10  	     5      	
102 	Лоток (разные)        	 -  	  -  	 10 	 10  	 -  	  -  	     5      	
103 	Мочеприемник          	 6  	 10  	 1  	  1  	 -  	  -  	     3      	
104 	Наконечник для клизм  	 10 	 12  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
105 	Поильник              	 5  	 10  	 3  	  5  	 -  	  -  	     3      	
106 	Судно подкладное      	 10 	 15  	 2  	  3  	 -  	  -  	     5      	
107 	Трубка газоотводная   	 3  	  6  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
108 	Дозатор               
для антисептика       	 2  	  3  	 2  	  3  	 1  	  2  	     3      	
109 	Дозатор для жидкого   
мыла                  	 2  	  3  	 2  	  3  	 1  	  2  	     3      	

Примечания:
<**> - по потребности.

Онкологическое (химиотерапевтическое) отделение

 N  
п/п 	

 Наименование изделий 
     медицинского     
     назначения и     
 медицинской техники  	       Количество изделий       	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		   для    
отделений 
 (палаты) 	   для    
перевязоч-
   ной    	   для    
операцион-
   ной    		
		 до 
 30 
коек	свыше
 31  
койки	 до 
 30 
коек	свыше
 31  
койки	 до 
 30 
коек	свыше
 31  
койки		
 1  	          2           	 3  	  4  	 5  	  6  	 7  	  8  	     9      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Весы медицинские      	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
 2  	Насос инфузионный     
(аппарат              
для длительных        
внутривенных вливаний)	 2  	  2  	 2  	  2  	 1  	  1  	     5      	
 3  	Негатоскоп общего     
назначения            	 1  	  2  	 1  	  1  	 -  	  -  	     10     	
 4  	Облучатель            
бактерицидный         
настенный             
и передвижной         	 5  	 10  	 1  	  1  	 2  	  2  	     5      	
 5  	Отсасыватель          
хирургический         
с электроприводом     	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  1  	     5      	
 6  	Прибор для измерения  
артериального давления
(тонометр)            	 3  	  5  	 2  	  3  	 1  	  1  	     5      	
 7  	Рефлектор лобный      
(Симановского)        	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  1  	     5      	
 8  	Ростомер              	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
 9  	Стерилизатор          
воздушный <1>	 1  	  2  	 1  	  1  	 1  	  1  	     10     	
10  	Термометр для воды    	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
11  	Термометр медицинский 	 20 	 30  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
12  	Жгут                  
кровоостанавливающий  	 2  	  3  	 2  	  3  	 2  	  2  	     3      	
13  	Зажим для резиновых   
трубок                	 3  	  5  	 3  	  5  	 3  	  5  	     5      	
14  	Зонд хирургический    
пуговчатый (разные)   	 -  	  -  	 2  	  4  	 2  	  4  	     4      	
15  	Игла медицинская      
для взятия крови      	<**>	     3      	
16  	Ножницы               
для перевязочного     
материала             	 2  	  3  	 2  	  3  	 1  	  1  	     3      	
17  	Ножницы хирургические 
тупоконечные прямые   	 5  	 10  	 10 	 15  	 10 	 15  	     3      	
18  	Пинцет анатомический  
(разные)              	 5  	 10  	 8  	 10  	 8  	 10  	     5      	
19  	Набор для определения 
групповой             
принадлежности крови  	 2  	  3  	 2  	  3  	 1  	  1  	     5      	
20  	Набор для переливания 
крови                 	 2  	  2  	 2  	  2  	 -  	  -  	     3      	
21  	Скальпель             
остроконечный средний 	 2  	  3  	 2  	  3  	 5  	 10  	     3      	
22  	Троакар (набор)       	 -  	  -  	 2  	  3  	 2  	  2  	     5      	
23  	Фонендоскоп           
комбинированный       	 1  	  2  	 1  	  1  	 -  	  -  	     5      	
24  	Шпатель металлический 
для языка             	 3  	  5  	 3  	  5  	 -  	  -  	     5      	
25  	Шприц для промывания  
полостей (емкостью    
100 и 150 мл)         	 2  	  2  	 2  	  4  	 2  	  2  	     3      	
26  	Штатив для кружки     
Эсмарха               	 2  	  4  	 2  	  4  	 -  	  -  	     10     	
27  	Штатив для длительных 
вливаний              	 10 	 15  	 10 	 15  	 5  	 10  	     10     	
28  	Языкодержатель        	 -  	  -  	 1  	  2  	 1  	  1  	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
29  	Емкость для           
термометров и шпателей	 3  	  3  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
30  	Коробка               
стерилизационная      
круглая (разные)      	 10 	 15  	 3  	  5  	 3  	  5  	     10     	
31  	Матрац                
противопролежневый    	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
32  	Носилки санитарные    	 2  	  2  	 1  	  2  	 -  	  -  	     8      	
33  	Пипетка глазная       	 15 	 30  	 6  	  8  	 -  	  -  	     1      	
34  	Стаканчик для приема  
лекарств              	 30 	 60  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
35  	Холодильник           
для хранения          
медицинских препаратов	<**>	 -  	  -  	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
36  	Кресло-каталка        	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     8      	
37  	Кушетка медицинская   
смотровая             	 2  	  2  	 1  	  1  	 -  	  -  	     10     	
38  	Подставка             
для стерилизационных  
коробок               	 2  	  3  	 2  	  3  	 2  	  2  	     10     	
39  	Подставка для тазов   	 2  	  3  	 2  	  3  	 2  	  2  	     10     	
40  	Стол перевязочный     	 -  	  -  	 1  	  1  	 -  	  -  	     8      	
41  	Столик                
для инструментов      
металлический         	 3  	  4  	 2  	  3  	 2  	  2  	     8      	
42  	Столик для стерильного
материала             	 1  	  2  	 1  	  2  	 1  	  2  	     8      	
43  	Тележка для перевозки 
больных (каталка)     	 2  	  3  	 -  	  -  	 -  	  -  	     8      	
44  	Тележка               
комбинированная       
для перевозки чистого 
и грязного белья      	 1  	  1  	 1  	  1  	 -  	  -  	     8      	
45  	Шкаф медицинский      
двухстворчатый        	 2  	  2  	 2  	  2  	 2  	  2  	     8      	
46  	Шкаф медицинский      
одностворчатый        	 2  	  2  	 2  	  2  	 2  	  2  	     8      	
47  	Шкаф-сейф             
для сильнодействующих 
лекарств              	 1  	  1  	 1  	  1  	 -  	  -  	     15     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
48  	Грелка резиновая      	 3  	  5  	 2  	  3  	 -  	  -  	     3      	
49  	Грелка резиновая      
для льда              	 2  	  3  	 2  	  3  	 -  	  -  	     3      	
50  	Круг подкладной       	 2  	  3  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
51  	Кружка Эсмарха        
для клизм с набором   
наконечников          	 3  	  5  	 3  	  5  	 -  	  -  	     3      	
52  	Кружка градуированная 
для измерения мокроты 	 2  	  4  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
53  	Кружка градуированная 
для измерения мочи    	 3  	  5  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
54  	Лента измерительная   	 1  	  2  	 1  	  1  	 -  	  -  	     3      	
55  	Лоток (тазик)         
эмалированный         
почкообразный         	 4  	  6  	 6  	 10  	 6  	 10  	     5      	
56  	Мочеприемник          	 6  	 10  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
57  	Наконечник для клизм  	 10 	 15  	 5  	 10  	 -  	  -  	     3      	
58  	Наконечник            
для спринцеваний      	 10 	 15  	 10 	 15  	 -  	  -  	     3      	
59  	Судно подкладное      	 10 	 15  	 3  	  5  	 -  	  -  	     5      	
60  	Трубка газоотводная   	 2  	  3  	 2  	  2  	 -  	  -  	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
61  	Бутыль с притертой    
пробкой для растворов 	 3  	  3  	 3  	  3  	 -  	  -  	     3      	
62  	Воронка стеклянная    	 2  	  3  	 1  	  1  	 -  	  -  	     3      	
63  	Дозатор               
для антисептика       	 1  	  1  	 1  	  1  	 1  	  1  	     3      	
64  	Дозатор для жидкого   
мыла                  	 1  	  1  	 1  	  1  	 1  	  1  	     3      	

Примечания:
<**> - по потребности;
<1> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения.

Онкологическое радиологическое (лучевой терапии) отделение

 N  
п/п 	

 Наименование изделий 
     медицинского     
     назначения и     
 медицинской техники  	       Количество изделий       	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		   для    
отделений 
 (палаты) 	   для    
перевязоч-
   ной    	   для    
операцион-
   ной    		
		 до 
 30 
коек	свыше
 31  
койки	 до 
 30 
коек	свыше
 31  
койки	 до 
 30 
коек	свыше
 31  
койки		
 1  	          2           	 3  	  4  	 5  	  6  	 7  	  8  	     9      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат               
для близкофокусной    
рентгентерапии        	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
 2  	Аппарат контактной    
лучевой терапии с     
системой планирования 
<1>	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
 3  	Аппарат рентгеновский 
передвижной           	 -  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
 4  	Аппарат ультразвуковой
для исследования      
брюшной полости       
и сердца              	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
 5  	Барометр цифровой     	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
 6  	Дозиметр для измерений
in vivo (в живом      
организме)            	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
 7  	Дозиметр              
индивидуальный        	 20 	 30  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
 8  	Дозиметр              
рентгеновского        
и гамма-излучения     	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
 9  	Дозиметр универсальный
клинический           	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
10  	Ингалятор             	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
11  	Комплекс              
радиотерапевтический  
кобальтовый облучающий	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
12  	Комплект              
приспособлений        
для изготовления      
формирующих и защитных
блоков <1>:           	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
	система универсальная 
компьютеризированная  
для резки пенопласта  	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
	система универсальная 
для плавки, заливки   
и охлаждения свинца   	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
	система для           
верификации блоков    	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
	система для обработки 
блоков                	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
	сплав свинцовый (кг)  	 30 	 50  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
	форма плоская         
пенопластовая         
для заливки свинца    	100 
 на 
год 	 200 
 на  
 год 	 -  	  -  	 -  	  -  	     -      	
13  	Набор фиксирующих     
устройств             
и приспособлений <1>	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
	мешок вакуумируемый   
для фиксации пациентов
на лечебном столе:    								
	размером 150 x 100 см 
для таза              	 10 	 20  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
	размером 100 x 100 см 
для грудной клетки    	 10 	 20  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
	размером 100 x 50     	 10 	 20  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
	насос вакуумный       
для откачки мешков    	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
	устройство (базовая   
плата) для фиксации   
головы и шеи пациента 
на лечебном столе     
в положении лежа      
на спине              	 4  	  4  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
	устройство (базовая   
плата) для фиксации   
головы и шеи пациента 
на лечебном столе     
в положении лежа      
на спине, позволяющее 
создавать различные   
углы наклона головы   
по отношению          
к плоскости стола     	 4  	  4  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
	устройство (базовая   
плата) для фиксации   
головы и шеи пациента 
на лечебном столе     
в положении лежа      
на животе             	 4  	  4  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
	устройство (базовая   
плата) для фиксации   
головы и шеи пациента 
на лечебном столе     
в положении лежа      
на боку               	 4  	  4  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
	подголовник различной 
конфигурации          
для придания удобного 
и устойчивого         
положения головы и шеи
при лечении пациента  	 4  	  4  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
	маска одноразовая     
термопластическая для 
фиксации головы и шеи 	200 
 на 
год 	 400 
 на  
 год 	 -  	  -  	 -  	  -  	     -      	
	ванна водяная         
для придания          
термопластическим     
маскам нужной формы   	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
	устройство            
для фиксации живота,  
таза и бедер пациента 
на лечебном столе     
в положении лежа      
на спине и животе     	 4  	  4  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
	подставка под коленные
суставы для комфортной
и прочной фиксации    
ног пациента          
при проведении        
лучевой терапии       	 4  	  4  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
	устройство            
для фиксации положения
пациента на лечебном  
столе в положении лежа
на спине,             
обеспечивающее        
положение туловища    
пациента              
под различными        
углами по отношению   
к плоскости стола     	 4  	  4  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
	устройство            
для отведения         
и поддержания         
плечевого пояса       
в различных положениях
по отношению          
к туловищу пациента   	 4  	  4  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
	система               
термопластическая     
фиксирующая           
для фиксации молочной 
железы и мягких тканей
туловища пациента     	 4  	  4  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
	лист                  
термопластический     	200 
 на 
год 	 400 
 на  
 год 	 -  	  -  	 -  	  -  	     -      	
	ванна широкая водяная 
для придания          
термопластическим     
листам нужной формы   	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
14  	Набор аппликаторов,   
жестких интрастатов   
<1>	<**>	     -      	
15  	Облучатель            
бактерицидный         
настенный             
и передвижной         	 5  	 10  	 1  	  1  	 2  	  2  	     8      	
16  	Прибор для измерения  
артериального давления
(тонометр)            	 3  	  5  	 1  	  2  	 2  	  3  	     5      	
17  	Светильник медицинский
бестеневой передвижной	 -  	  -  	 1  	  1  	 1  	  2  	     8      	
18  	Симулятор             
рентгеновский         
с приставкой          
для компьютерной      
томографии            	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
19  	Система верификации   
облучения             	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
20  	Система виртуальной   
симуляции, связанная с
аппаратом компьютерной
томографии <1>	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
21  	Система планирования  
дистанционной лучевой 
терапии               	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
22  	Система планирования  
контактной лучевой    
терапии               	<**>	<**>	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
23  	Термометр цифровой    
(от 0 до 40°)         
для измерения         
температуры воздуха   	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
24  	Термометр для воды    	 2  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
25  	Термометр медицинский 	 15 	 20  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
26  	Томограф компьютерный 
топометрический <1>	 -  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
27  	Ускоритель            
радиотерапевтический  
линейный              	 -  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
28  	Фантом автоматический 
водяной с программным 
пакетом (для          
ускорителей) <1>	 -  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
29  	Фантом для дозиметрии 	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
30  	Жгут                  
кровоостанавливающий  	 2  	  3  	 2  	  3  	 2  	  3  	     3      	
31  	Зажим для прикрепления
операционного белья   
к коже (разные)       	 2  	  4  	 5  	 10  	 10 	 15  	     5      	
32  	Зажим для резиновых   
трубок                	 2  	  2  	 3  	  5  	 3  	  5  	     5      	
33  	Зажим                 
кровоостанавливающий  
(разные)              	 5  	 10  	 5  	 10  	 5  	 10  	     5      	
34  	Зажим                 
кровоостанавливающий  
типа "Москит" (разные)	 2  	  4  	 10 	 15  	 10 	 15  	     5      	
35  	Зеркало влагалищное   
Отто                  	 20 	 40  	 10 	 20  	 -  	  -  	     4      	
36  	Зонд хирургический    
пуговчатый с ушком    	 3  	  5  	 3  	  5  	 3  	  5  	     4      	
37  	Зонт маточный         	 -  	  -  	 5  	 10  	 -  	  -  	     5      	
38  	Игла атравматическая  
(разные)              	<**>	     -      	
39  	Игла медицинская      
для взятия крови      	<**>	     3      	
40  	Иглодержатель (разные)	 5  	 10  	 5  	 10  	 5  	 10  	     5      	
41  	Катетер резиновый     
(набор)               	 1  	  2  	 2  	  2  	 2  	  2  	     3      	
42  	Конхотом              	 -  	  -  	 3  	  3  	 -  	  -  	     5      	
43  	Корнцанг изогнутый    	 10 	 12  	 10 	 12  	 10 	 12  	     5      	
44  	Корнцанг прямой       	 3  	  6  	 4  	  6  	 4  	  6  	     5      	
45  	Кюретка N 1, 2        	 -  	  -  	 3  	  3  	 -  	  -  	     5      	
46  	Набор для интубации   	 -  	  -  	 -  	  -  	 1  	  2  	     5      	
47  	Ножницы               
для перевязочного     
материала             	 2  	  2  	 3  	  4  	 1  	  1  	     3      	
48  	Пинцет анатомический  
(разные)              	 10 	 15  	 10 	 15  	 10 	 15  	     5      	
49  	Пинцет хирургический  
(разные)              	 10 	 15  	 10 	 15  	 10 	 15  	     5      	
50  	Расширитель Гегара    
N 1 - 6               
для контактной        
лучевой терапии       	 -  	  -  	 5  	  5  	 -  	  -  	     5      	
51  	Фонендоскоп           
комбинированный       	 3  	  5  	 1  	  2  	 2  	  3  	     5      	
52  	Шприц Брауна          	<**>	     3      	
53  	Шприц для промывания  
полостей (емкостью    
100 и 150 мл)         	 2  	  3  	 3  	  3  	 -  	  -  	     3      	
54  	Штатив для кружки     
Эсмарха               	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
55  	Штатив для длительных 
вливаний              	 2  	  2  	 1  	  2  	 2  	  2  	     10     	
56  	Щипцы пулевые         	 3  	  5  	 3  	  5  	 3  	  5  	     5      	
57  	Языкодержатель        	 1  	  1  	 1  	  1  	 1  	  1  	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
58  	Емкость для           
термометров и шпателей	 2  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
59  	Комплект              
стерилизационный      	 -  	 20  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
60  	Коробка               
стерилизационная      
круглая (разные)      	 10 	 15  	 5  	  5  	 5  	  5  	     10     	
61  	Матрац                
противопролежневый    	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
62  	Носилки санитарные    	 2  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     8      	
63  	Очки защитные         	<**>	     3      	
64  	Пипетка глазная       	 30 	 60  	 6  	  8  	 -  	  -  	     1      	
65  	Стаканчик для приема  
лекарств              	 30 	 60  	 3  	  6  	 -  	  -  	     3      	
66  	Холодильник           
для хранения          
медицинских препаратов	 1  	  2  	 1  	  2  	 -  	  -  	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
67  	Кресло                
гинекологическое      		  1  	 1  	  1  	 -  	  -  	     8      	
68  	Кресло-каталка        	 2  	  3  	 -  	  -  	 -  	  -  	     8      	
69  	Кушетка медицинская   
смотровая             	 6  	  8  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
70  	Подставка             
для стерилизационных  
коробок               	 3  	  6  	 2  	  3  	 2  	  3  	     10     	
71  	Подставка для тазов   	 1  	  2  	 1  	  2  	 2  	  2  	     10     	
72  	Подставка-подхват     
для перевозки кроватей
(пар)                 	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
73  	Подъемник ванный      	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
74  	Подъемник             
для тяжелобольных     	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     10     	
75  	Стол лечебный         
передвижной для       
контактной лучевой    
терапии               	 2  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     8      	
76  	Стол перевязочный     	 -  	  -  	 1  	  1  	 -  	  -  	     8      	
77  	Столик                
для инструментов на   
кронштейне передвижной	 -  	  -  	 1  	  2  	 1  	  1  	     8      	
78  	Столик для стерильного
материала             	 1  	  1  	 1  	  1  	 1  	  1  	     8      	
79  	Столик                
инструментальный      	 3  	  6  	 1  	  1  	 1  	  1  	     8      	
80  	Тележка для перевозки 
больных (каталка)     	 2  	  3  	 -  	  -  	 -  	  -  	     8      	
81  	Тележка               
комбинированная       
для перевозки чистого 
и грязного белья      	 1  	  1  	 1  	  1  	 -  	  -  	     8      	
82  	Шкаф медицинский      
двухстворчатый        	 3  	  5  	 1  	  2  	 1  	  2  	     8      	
83  	Шкаф медицинский      
одностворчатый        	 3  	  5  	 1  	  2  	 1  	  2  	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
84  	Баллон резиновый      	 3  	  5  	 3  	  5  	 -  	  -  	     3      	
85  	Ванночка металлическая
для ног               	 2  	  2  	 2  	  2  	 -  	  -  	     5      	
86  	Ванночка металлическая
для рук               	 2  	  2  	 2  	  2  	 -  	  -  	     5      	
87  	Грелка резиновая      	 6  	  8  	 -  	  -  	 2  	  2  	     3      	
88  	Грелка резиновая      
для льда              	 5  	 10  	 2  	  3  	 2  	  3  	     3      	
89  	Круг подкладной       	 1  	  2  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
90  	Кружка Эсмарха        
для клизм с набором   
наконечников          	 3  	  5  	 1  	  3  	 -  	  -  	     3      	
91  	Кружка градуированная 
для измерения мокроты 	 3  	  5  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
92  	Кружка градуированная 
для измерения мочи    	 3  	  5  	 -  	  -  	 -  	  -  	     3      	
93  	Лента измерительная   	 1  	  2  	 1  	  2  	 -  	  -  	     3      	
94  	Лоток (тазик)         
эмалированный         
почкообразный         	 3  	  5  	 3  	  5  	 4  	  6  	     5      	
95  	Мочеприемник          	 3  	  5  	 2  	  2  	 -  	  -  	     3      	
96  	Наконечник для клизм  	 10 	 12  	 5  	 10  	 -  	  -  	     3      	
97  	Наконечник            
для спринцеваний      	 10 	 12  	 5  	 10  	 -  	  -  	     3      	
98  	Ножницы (разные)      	 6  	  9  	 10 	 15  	 20 	 30  	     3      	
99  	Поильник              	<**>	     3      	
100 	Судно подкладное      	 5  	 10  	 2  	  3  	 -  	  -  	     5      	
101 	Трубка газоотводная   	<**>	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
102 	Баня водяная          	 1  	  1  	 -  	  -  	 -  	  -  	     5      	
103 	Бутыль с притертой    
пробкой для растворов 	 2  	  2  	 1  	  1  	 1  	  1  	     3      	
104 	Воронка стеклянная    	 1  	  2  	 1  	  2  	 -  	  -  	     3      	
105 	Дозатор               
для антисептика       	 1  	  2  	 1  	  2  	 -  	  -  	     3      	
106 	Дозатор для жидкого   
мыла                  	 1  	  2  	 1  	  2  	 -  	  -  	     3      	

Примечания:
<1> - для областных онкологических диспансеров и научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова;
<**> - по потребности.

Психиатрическое отделение

┌───┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐
│   │                                            │Количество │            │
│ N │Наименование изделий медицинского назначения│  изделий  │    Срок    │
│п/п│           и медицинской техники            │при наличии│эксплуатации│
│   │                                            ├───────────┤ (в годах)  │
│   │                                            │  60 коек  │            │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ 1 │                     2                      │     3     │     4      │
├───┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┤
│I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           │
├───┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┤
│1  │Весы медицинские                            │     1     │     10     │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│2  │Облучатель бактерицидный передвижной        │     2     │     5      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│3  │Облучатель бактерицидный настенный          │     1     │     5      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│4  │Прибор для измерения артериального давления │     3     │     5      │
│   │(тонометр)                                  │           │            │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│5  │Ростомер                                    │     1     │     10     │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│6  │Термометр для воды                          │     3     │     3      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│7  │Термометр медицинский                       │    30     │     3      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│8  │Шкаф-стерилизатор воздушный <1>             │     1     │     10     │
├───┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┤
│II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           │
├───┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┤
│9  │Жгут кровоостанавливающий                   │     3     │     3      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│10 │Зонд желудочный с воронкой                  │     2     │     4      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│11 │Игла для акупунктуры (набор)                │     4     │     -      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│12 │Корнцанг изогнутый                          │     2     │     5      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│13 │Корнцанг прямой                             │     2     │     5      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│14 │Молоток неврологический                     │     4     │     10     │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│15 │Набор для определения групповой             │     1     │     5      │
│   │принадлежности крови                        │           │            │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│16 │Набор реанимационный портативный            │     1     │     5      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│17 │Ножницы                                     │     3     │     3      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│18 │Ножницы хирургические тупоконечные прямые   │     2     │     3      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│19 │Ножницы для перевязочного материала         │     4     │     3      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│20 │Пинцет анатомический                        │     8     │     5      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│21 │Пинцет хирургический (разные)               │     4     │     5      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│22 │Роторасширитель                             │     2     │     5      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│23 │Фонендоскоп комбинированный                 │     3     │     5      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│24 │Шпатель металлический для языка             │     6     │     5      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│25 │Штатив для длительных вливаний              │     4     │     10     │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│26 │Штатив для кружки Эсмарха                   │     3     │     10     │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│27 │Штатив для пробирок                         │     1     │     10     │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│28 │Языкодержатель                              │     1     │     5      │
├───┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┤
│III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     │
├───┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┤
│29 │Видеомагнитофон                             │     1     │     10     │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│30 │Динамометр ручной                           │     1     │     5      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│31 │Емкость для термометров и шпателей          │     4     │     3      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│32 │Контейнер для транспортировки пробирок      │     3     │     10     │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│33 │Контейнер для обработки медицинского        │     6     │     10     │
│   │инструментария                              │           │            │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│34 │Коробка стерилизационная круглая            │     2     │     10     │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│35 │Аудиокомплекс:                              │           │     10     │
│   │Магнитофон                                  │     2     │            │
│   │Звуковой усилитель                          │     1     │            │
│   │Система стереофоническая                    │     1     │            │
│   │Наушники стереофонические                   │    20     │            │
│   │Диктофон                                    │     1     │            │
│   │Кассета магнитофонная (диск)                │    10     │            │
│   │Диапроектор слайдов                         │     1     │            │
│   │Набор слайдов                               │     5     │            │
│   │Экран настенный                             │     1     │            │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│36 │Матрац противопролежневый                   │     3     │     3      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│37 │Носилки санитарные                          │     3     │     8      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│38 │Набор-укладка для оказания неотложной       │     1     │     3      │
│   │медицинской помощи                          │           │            │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│39 │Пипетка глазная                             │    50     │     1      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│40 │Секундомер                                  │     1     │     7      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│41 │Система осветительная для гипнотария        │     6     │     10     │
│   │(боковые источники света)                   │           │            │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│42 │Стаканчик для приема лекарств               │    60     │     3      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│43 │Холодильник для хранения медицинский        │     4     │     10     │
│   │препаратов                                  │           │            │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│44 │Шина транспортная Дитерихса                 │     5     │     8      │
├───┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┤
│IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   │
├───┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┤
│45 │Кресло-каталка                              │     1     │     8      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│46 │Кресло-коляска для парализованных больных   │     2     │     8      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│47 │Кушетка медицинская психоаналитическая      │     6     │     10     │
│   │(кресло функциональное)                     │           │            │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│48 │Кушетка медицинская смотровая               │     4     │     10     │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│49 │Мебель медицинская для функциональных       │   <**>    │     8      │
│   │и процедурных кабинетов                     │           │            │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│50 │Столик для инструментов металлический       │     1     │     8      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│51 │Столик медицинский передвижной              │     2     │     8      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│52 │Столик манипуляционный                      │     2     │     8      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│53 │Тележка для перевозки больных (каталка)     │     2     │     8      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│54 │Тележка комбинированная для перевозки       │     2     │     8      │
│   │грязного и чистого белья                    │           │            │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│55 │Шкаф вытяжной                               │     1     │     10     │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│56 │Шкаф для сильнодействующих лекарств         │     2     │     8      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│57 │Шкаф медицинский двухстворчатый             │     5     │     8      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│58 │Шкаф медицинский одностворчатый             │     6     │     8      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│59 │Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств    │     1     │     15     │
├───┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┤
│V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             │
├───┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┤
│60 │Грелка резиновая                            │     6     │     3      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│61 │Грелка резиновая для льда                   │     4     │     3      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│62 │Костыли раздвижные (пар)                    │     4     │     8      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│63 │Круг подкладной резиновый                   │     8     │     3      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│64 │Кружка Эсмарха для клизм с набором          │     3     │     3      │
│   │наконечников                                │           │            │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│65 │Лента измерительная                         │     2     │     3      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│66 │Лоток эмалированный прямоугольный           │     2     │     5      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│67 │Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   │     4     │     5      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│68 │Машинка для стрижки волос                   │     1     │     10     │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│69 │Мензурка                                    │   по 2    │     3      │
│   │                                            │на каждого │            │
│   │                                            │ больного  │            │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│70 │Мочеприемник                                │    10     │     3      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│71 │Подлокотник для забора крови                │     5     │     3      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│72 │Поильник                                    │     4     │     3      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│73 │Судно подкладное                            │    10     │     5      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│74 │Судно подкладное резиновое                  │     6     │     3      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│75 │Трубка газоотводная                         │     4     │     3      │
├───┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┤
│VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       │
├───┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┤
│76 │Банка градуированная                        │     1     │     3      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│77 │Бутыль с притертой пробкой                  │     4     │     5      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│78 │Воронка стеклянная                          │     2     │     3      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│79 │Дозатор для антисептика                     │     2     │     3      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│80 │Дозатор для жидкого мыла                    │    10     │     3      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│81 │Емкость стеклянная с притертой пробкой      │     6     │     3      │
├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│82 │Пробирка для забора крови                   │    30     │     3      │
└───┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

Примечания:
<**> - по потребности;
<1> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения.

Психоневрологическое отделение

┌───┬─────────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┐
│   │                             │    Количество изделий    │            │
│ N │    Наименование изделий     │       при наличии        │    Срок    │
│п/п│   медицинского назначения   ├────────┬────────┬────────┤эксплуатации│
│   │    и медицинской техники    │ до 25  │26 - 35 │свыше 36│ (в годах)  │
│   │                             │  коек  │  коек  │  коек  │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│ 1 │              2              │   3    │   4    │   5    │     6      │
├───┴─────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┤
│I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           │
├───┬─────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────┤
│1  │Аппарат для ручной           │   1    │   1    │   2    │     5      │
│   │вентиляции легких            │        │        │        │            │
│   │(мешок Амбу в комплекте)     │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│2  │Весы медицинские             │   1    │   1    │   1    │     10     │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│3  │Облучатель бактерицидный     │   1    │   1    │   1    │     5      │
│   │передвижной                  │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│4  │Облучатель бактерицидный     │   1    │   1    │   1    │     5      │
│   │настенный                    │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│5  │Прибор для измерения         │   2    │   3    │   4    │     5      │
│   │артериального давления       │        │        │        │            │
│   │(тонометр)                   │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│6  │Ростомер                     │   1    │   1    │   1    │     10     │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│7  │Система (аппарат)            │   1    │   1    │   2    │     5      │
│   │для внутривенных вливаний    │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│8  │Стерилизатор воздушный <1>   │   1    │   1    │   1    │     10     │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│9  │Термометр для воды           │   1    │   1    │   2    │     3      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│10 │Термометр медицинский        │   15   │   20   │   30   │     3      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│11 │Электрокардиограф <2>        │   1    │   1    │   1    │     5      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│12 │Энцефалограф <2>             │   -    │   -    │   1    │     5      │
├───┴─────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┤
│II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           │
├───┬─────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────┤
│13 │Жгут кровоостанавливающий    │   2    │   2    │   3    │     3      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│14 │Зонд желудочный с воронкой   │   1    │   1    │   2    │     4      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│15 │Зонд резиновый               │   1    │   1    │   2    │     4      │
│   │для искусственного кормления │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│16 │Игла для взятия крови        │   5    │   7    │   10   │     1      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│17 │Игла для акупунктуры (набор) │   2    │   2    │   4    │     -      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│18 │Катетер резиновый            │   1    │   1    │   2    │     3      │
│   │или полимерный (набор)       │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│19 │Корнцанг изогнутый           │   1    │   2    │   3    │     5      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│20 │Корнцанг прямой              │   1    │   2    │   3    │     5      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│21 │Молоток неврологический      │   2    │   2    │   4    │     10     │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│22 │Набор реанимационный         │   1    │   1    │   1    │     5      │
│   │портативный                  │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│23 │Ножницы                      │   1    │   2    │   3    │     3      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│24 │Ножницы для перевязочного    │   1    │   2    │   4    │     3      │
│   │материала                    │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│25 │Ножницы хирургические        │   1    │   1    │   2    │     3      │
│   │тупоконечные прямые          │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│26 │Пинцет анатомический         │   2    │   4    │   6    │     5      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│27 │Пинцет хирургический         │   2    │   3    │   4    │     5      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│28 │Роторасширитель              │   1    │   1    │   2    │     5      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│29 │Фонендоскоп комбинированный  │   1    │   2    │   3    │     5      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│30 │Шпатель металлический        │   3    │   3    │   6    │     5      │
│   │для языка                    │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│31 │Штатив для длительных        │   2    │   3    │   4    │     10     │
│   │вливаний                     │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│32 │Штатив для кружки Эсмарха    │   1    │   2    │   3    │     10     │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│33 │Штатив для пробирок          │   1    │   1    │   1    │     10     │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│34 │Языкодержатель               │   1    │   1    │   2    │     5      │
├───┴─────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┤
│III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     │
├───┬─────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────┤
│35 │Аудиокомплекс:               │        │        │        │     10     │
│   │Магнитофон                   │   -    │   -    │   2    │            │
│   │Звуковой усилитель           │   -    │   -    │   1    │            │
│   │Система стереофоническая     │   -    │   -    │   1    │            │
│   │Наушники стереофонические    │   -    │   -    │   20   │            │
│   │Диктофон                     │   -    │   -    │   1    │            │
│   │Кассета магнитофонная (диск) │   -    │   -    │   10   │            │
│   │Диапроектор слайдов          │   -    │   -    │   1    │            │
│   │Набор слайдов                │   -    │   -    │   5    │            │
│   │Экран настенный              │   -    │   -    │   1    │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│36 │Видеомагнитофон              │   -    │   -    │   1    │     10     │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│37 │Динамометр ручной            │   1    │   1    │   1    │     5      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│38 │Емкость для термометров      │   2    │   2    │   4    │     3      │
│   │и шпателей                   │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│39 │Контейнер для обработки      │   4    │   5    │   6    │     10     │
│   │медицинского инструментария  │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│40 │Контейнер для транспортировки│   1    │   2    │   3    │     5      │
│   │пробирок                     │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│41 │Коробка стерилизационная     │   2    │   2    │   4    │     10     │
│   │круглая                      │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│42 │Матрац противопролежневый    │   2    │   2    │   3    │     3      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│43 │Набор-укладка для оказания   │   1    │   1    │   1    │     3      │
│   │неотложной медицинской помощи│        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│44 │Носилки санитарные           │   2    │   2    │   3    │     8      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│45 │Пипетка глазная              │   25   │   30   │   50   │     1      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│46 │Секундомер                   │   1    │   1    │   1    │     7      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│47 │Система осветительная        │   -    │   -    │   6    │     10     │
│   │для гипнотария (боковые      │        │        │        │            │
│   │источники света)             │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│48 │Стаканчик для приема лекарств│   25   │   35   │   50   │     3      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│49 │Фонарь электрический         │   1    │   1    │   2    │     10     │
│   │карманный                    │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│50 │Холодильник для хранения     │   2    │   3    │   4    │     10     │
│   │медицинских препаратов       │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│51 │Шина транспортная Дитерихса  │   2    │   3    │   5    │     8      │
├───┴─────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┤
│IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   │
├───┬─────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────┤
│52 │Кресло-каталка               │   2    │   2    │   4    │     8      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│53 │Кушетка медицинская          │   2    │   4    │   6    │     10     │
│   │психоаналитическая           │        │        │        │            │
│   │(кресло функциональное)      │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│54 │Кушетка медицинская смотровая│   3    │   4    │   7    │     10     │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│55 │Мебель медицинская           │  <**>  │  <**>  │  <**>  │     8      │
│   │для функциональных           │        │        │        │            │
│   │и процедурных кабинетов      │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│56 │Столик для инструментов      │   1    │   1    │   2    │     8      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│57 │Столик медицинский           │   1    │   1    │   2    │     8      │
│   │передвижной                  │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│58 │Столик манипуляционный       │   1    │   1    │   2    │     8      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│59 │Тележка медицинская          │   1    │   1    │   1    │     8      │
│   │многофункциональная          │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│60 │Тележка комбинированная      │   1    │   1    │   2    │     8      │
│   │для перевозки грязного       │        │        │        │            │
│   │и чистого белья              │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│61 │Шкаф вытяжной                │   1    │   1    │   1    │     10     │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│62 │Шкаф медицинский             │   1    │   2    │   5    │     8      │
│   │двухстворчатый               │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│63 │Шкаф медицинский             │   2    │   3    │   6    │     8      │
│   │одностворчатый               │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│64 │Шкаф-сейф для                │   1    │   1    │   1    │     15     │
│   │сильнодействующих лекарств   │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│65 │Штатив для кружки Эсмарха    │   1    │   1    │   1    │     10     │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│66 │Штатив для пробирок          │   1    │   1    │   1    │     10     │
├───┴─────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┤
│V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             │
├───┬─────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────┤
│67 │Грелка резиновая             │   4    │   5    │   6    │     3      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│68 │Грелка резиновая для льда    │   3    │   4    │   6    │     3      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│69 │Груша резиновая              │   3    │   4    │   6    │     3      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│70 │Костыли раздвижные (пар)     │   2    │   2    │   4    │     8      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│71 │Круг подкладной резиновый    │   3    │   5    │   8    │     3      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│72 │Кружка Эсмарха для клизм     │   2    │   2    │   3    │     3      │
│   │с набором наконечников       │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│73 │Лента измерительная          │   1    │   1    │   2    │     3      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│74 │Лоток эмалированный          │   1    │   2    │   2    │     5      │
│   │прямоугольный                │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│75 │Лоток (тазик) эмалированный  │   5    │   6    │   10   │     5      │
│   │почкообразный                │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│76 │Машинка для стрижки волос    │   1    │   1    │   1    │     10     │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│77 │Мензурка                     │по 2 на │по 2 на │по 2 на │     3      │
│   │                             │каждого │каждого │каждого │            │
│   │                             │больного│больного│больного│            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│78 │Мочеприемник                 │   5    │   7    │   10   │     3      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│79 │Подлокотник для забора крови │   2    │   3    │   5    │     3      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│80 │Поильник                     │   5    │   8    │   12   │     3      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│81 │Судно подкладное             │   5    │   7    │   10   │     5      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│82 │Судно подкладное резиновое   │   5    │   6    │   10   │     3      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│83 │Трость                       │   2    │   2    │   4    │     8      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│84 │Трубка газоотводная          │   2    │   2    │   4    │     3      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│85 │Электротермометр             │   2    │   3    │   5    │     5      │
├───┴─────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┤
│VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       │
├───┬─────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────┤
│86 │Банка градуированная         │   1    │   1    │   1    │     3      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│87 │Банка стеклянная с притертой │   3    │   3    │   6    │     3      │
│   │пробкой                      │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│88 │Бутыль с притертой пробкой   │   3    │   3    │   6    │     3      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│89 │Воронка стеклянная           │   2    │   2    │   2    │     3      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│90 │Дозатор для антисептика      │   1    │   1    │   2    │     3      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│91 │Дозатор для жидкого мыла     │   5    │   7    │   10   │     3      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│92 │Емкость для термометров      │   2    │   2    │   4    │     3      │
│   │и шпателей                   │        │        │        │            │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│93 │Кувшин эмалированный         │   2    │   2    │   3    │     5      │
├───┼─────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
│94 │Пробирка для забора крови    │   15   │   20   │   30   │     3      │
└───┴─────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┘

Примечания:
<**> - по потребности;
<1> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения;
<2> - для кабинета функциональной диагностики медицинского учреждения.

Пульмонологическое отделение

 N  
п/п 	

   Наименование изделий медицинского   
   назначения и медицинской техники    	  Количество   
    изделий    
  при наличии  	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		25 -
 40 
коек	41 -
 60 
коек	свыше
 61  
койки		
 1  	                   2                   	 3  	 4  	  5  	     6      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат для искусственной вентиляции   
легких стационарный                    	 1  	 1  	  3  	     5      	
 2  	Аппарат для ручной вентиляции легких   
(мешок Амбу в комплекте)               	 1  	 1  	  2  	     5      	
 3  	Аппарат для коррекции параметров       
внешнего дыхания                       	 2  	 2  	  4  	     5      	
 4  	Аппарат для распыления жидких          
и порошкообразных лекарственных        
препаратов                             	 1  	 1  	  2  	     5      	
 5  	Аппарат для ультразвукового            
исследования с набором датчиков        	 1  	 1  	  3  	     5      	
 6  	Бронхоскоп                             	 1  	 2  	  2  	     5      	
 7  	Бронхоскоп Фиделя                      	 1  	 -  	  2  	     5      	
 8  	Бронхофиброскоп                        	 2  	 3  	  4  	     5      	
 9  	Весы медицинские                       	 1  	 1  	  2  	     10     	
10  	Гастрофиброскоп                        	 1  	 -  	  1  	     5      	
11  	Генератор аэрозольный                  	 2  	 2  	  3  	     5      	
12  	Дефибриллятор                          	 1  	 1  	  3  	     5      	
13  	Дозатор шприцевой                      	 1  	 2  	  2  	     5      	
14  	Ингалятор аэрозольный                  	 1  	 1  	  2  	     5      	
15  	Ингалятор кислородный                  	 2  	 2  	  3  	     5      	
16  	Ингалятор ультразвуковой портативный   
(небулайзер компрессорный)             	 2  	 10 	 10  	     5      	
17  	Ингалятор электрический (небулайзер    
ультразвуковой) портативный            	 2  	 6  	  6  	     5      	
18  	Ингалятор электрический (небулайзер)   
стационарный                           	 2  	 3  	  4  	     5      	
19  	Концентратор кислорода медицинский     	 1  	 5  	  8  	     5      	
20  	Насос инфузионный (аппарат             
для длительных внутривенных вливаний)  	 1  	 2  	  3  	     5      	
21  	Негатоскоп общего назначения           	 1  	 2  	  3  	     10     	
22  	Облучатель бактерицидный настенный     	 2  	 3  	  4  	     5      	
23  	Облучатель бактерицидный передвижной   	 2  	 8  	  4  	     5      	
24  	Отсасыватель хирургический             	 1  	 2  	  3  	     5      	
25  	Прибор для эвакуации плевральной       
жидкости                               	 1  	 2  	  3  	     5      	
26  	Прибор для измерения пиковой скорости  
выдоха (пикфлоуметр)                   	 20 	 40 	 45  	     5      	
27  	Прибор для измерения артериального     
давления (тонометр)                    	 5  	 8  	 14  	     5      	
28  	Прибор для определения центрального    
венозного давления                     	 1  	 1  	  2  	     10     	
29  	Приспособления массажные               
(для вибрационного, баночного          
и других видов массажа)                	 2  	 4  	  6  	     5      	
30  	Пульсоксиметр                          	 2  	 4  	  6  	     5      	
31  	Рециркулятор                           	 1  	 2  	  5  	     5      	
32  	Рефлектор лобный (Симановского)        	 2  	 4  	  6  	     5      	
33  	Ростомер                               	 1  	 1  	  2  	     10     	
34  	Спирометр автоматизированный           	 1  	 2  	  4  	     5      	
35  	Стерилизатор воздушный <1>	 1  	 1  	  1  	     10     	
36  	Термометр для воды                     	 2  	 5  	 10  	     3      	
37  	Термометр медицинский                  	 10 	 20 	 30  	     3      	
38  	Электрокардиограф одноканальный        	 1  	 1  	  2  	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
39  	Жгут кровоостанавливающий              	 3  	 5  	  6  	     3      	
40  	Зажим для резиновых трубок пружинящий  	 4  	 6  	  8  	     5      	
41  	Зонд дуоденальный                      	 2  	 3  	  5  	     4      	
42  	Зонд желудочный с воронкой             	 1  	 2  	  3  	     4      	
43  	Игла для плевральной пункции           	 5  	 10 	 10  	     3      	
44  	Игла для спинномозговой пункции        	<**>	     3      	
45  	Игла Кассирского для пункции грудины   
и извлечения костного мозга            	 2  	 2  	  2  	     3      	
46  	Игла хирургическая (разные)            	<**>	     1      	
47  	Катетер металлический (разного размера)	 5  	 10 	 10  	     4      	
48  	Катетер резиновый или полимерный       
(набор)                                	 1  	 2  	  2  	     3      	
49  	Корнцанг                               	 5  	 10 	 10  	     5      	
50  	Набор для интубации                    	 1  	 2  	  3  	     5      	
51  	Набор для определения групповой        
принадлежности крови                   	<**>	     5      	
52  	Набор для переливания крови            	<**>	     3      	
53  	Набор реанимационный                   	 1  	 1  	  1  	     5      	
54  	Ножницы                                	 10 	 10 	 10  	     3      	
55  	Ножницы хирургические тупоконечные     
изогнутые по плоскости                 	 3  	 5  	 10  	     3      	
56  	Ножницы для перевязочного материала    	 1  	 2  	  3  	     3      	
57  	Ножницы остроконечные 14 см            	 2  	 2  	  2  	     3      	
58  	Ножницы тупоконечные 14 см             	 2  	 2  	  2  	     3      	
59  	Ножницы хирургические тупоконечные     
прямые                                 	 2  	 2  	  3  	     3      	
60  	Пинцет анатомический                   	 5  	 -  	 15  	     5      	
61  	Пинцет хирургический                   	 5  	 -  	 15  	     5      	
62  	Роторасширитель                        	 2  	 -  	  3  	     5      	
63  	Скальпель брюшистый (разные)           	 3  	 -  	  5  	     3      	
64  	Троакар (набор)                        	 2  	 3  	  5  	     5      	
65  	Трубка эндотрахеальная                 	<**>	     5      	
66  	Фонендоскоп комбинированный            	 2  	 4  	  5  	     5      	
67  	Шпатель металлический для языка        	 10 	 20 	 30  	     5      	
68  	Шприц гортанный                        	 5  	 10 	 15  	     3      	
69  	Шприц емкостью 100 мл                  	 1  	 1  	  1  	     3      	
70  	Шприц для промывания полостей          
емкостью 150 мл                        	 1  	 2  	  2  	     3      	
71  	Штатив для длительных вливаний         	 5  	 10 	 15  	     10     	
72  	Штатив для кружки Эсмарха              	 2  	 5  	 10  	     10     	
73  	Штатив для пробирок                    	 2  	 5  	 10  	     10     	
74  	Языкодержатель                         	 2  	 3  	  3  	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
75  	Видеомагнитофон                        	 1  	 1  	  1  	     10     	
76  	Емкость для термометров и шпателей     	 2  	 5  	 10  	     3      	
77  	Контейнер для обработки медицинского   
инструментария                         	 2  	 3  	  5  	     10     	
78  	Контейнер для транспортировки          
биологического материала               	 1  	 2  	  4  	     10     	
79  	Контейнер для транспортировки крови    	 1  	 1  	  1  	     10     	
80  	Контейнер для транспортировки мокроты  
(10 литр.)                             	 1  	 1  	  2  	     10     	
81  	Коробка стерилизационная круглая       
(разные)                               	 10 	 10 	 15  	     10     	
82  	Матрац противопролежневый              	 1  	 1  	  1  	     3      	
83  	Носилки санитарные                     	 2  	 3  	  5  	     8      	
84  	Очки защитные                          	 2  	 3  	  3  	     3      	
85  	Пипетка глазная                        	 5  	 8  	 10  	     1      	
86  	Секундомер                             	 1  	 3  	  4  	     7      	
87  	Спиртовка                              	 1  	 2  	  2  	     5      	
88  	Стаканчик для приема лекарств          	 10 	 15 	 20  	     3      	
89  	Холодильник для хранения медицинских   
препаратов                             	<**>	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
90  	Кресло-каталка                         	 2  	 3  	  4  	     8      	
91  	Кресло-коляска                         	 3  	 5  	  5  	     8      	
92  	Кровать медицинская функциональная     	 3  	 6  	  7  	     8      	
93  	Кушетка медицинская смотровая          	 3  	 4  	  5  	     10     	
94  	Подставка для коробки стерилизационной 	 2  	 3  	  4  	     10     	
95  	Подставка для тазов                    	 2  	 2  	  2  	     10     	
96  	Подставка-подхват для перевозки        
кроватей (пары)                        	 1  	 2  	  3  	     10     	
97  	Подъемник для тяжелобольных            	 1  	 2  	  2  	     10     	
98  	Стол инструментальный                  	 1  	 3  	  3  	     8      	
99  	Стол операционный                      	 1  	 1  	  2  	     8      	
100 	Стол перевязочный                      	 1  	 1  	  2  	     8      	
101 	Столик анестезиологический             	 2  	 3  	  3  	     8      	
102 	Столик для инструментов металлический  	 3  	 5  	  5  	     8      	
103 	Столик для инструментов на кронштейне  	 2  	 3  	  3  	     8      	
104 	Столик для стерильного материала       	 1  	 2  	  3  	     8      	
105 	Столик манипуляционный                 	 3  	 4  	  4  	     8      	
106 	Столик медицинский передвижной         	 2  	 3  	  3  	     8      	
107 	Столик надкроватный                    	 3  	 5  	  8  	     8      	
108 	Тележка медицинская (для раздачи       
лекарств)                              	 1  	 2  	  3  	     8      	
109 	Тележка для перевозки больных (каталка)	 3  	 5  	 10  	     8      	
110 	Тележка комбинированная для перевозки  
чистого и грязного белья               	 1  	 2  	  3  	     8      	
111 	Шкаф для медицинских препаратов группы 
"А" и "В"                              	 4  	 6  	 10  	     8      	
112 	Шкаф для сильнодействующих лекарств    
малый                                  	 1  	 1  	  2  	     8      	
113 	Шкаф медицинский двухстворчатый        	 5  	 10 	 12  	     8      	
114 	Шкаф медицинский одностворчатый        	 2  	 5  	 10  	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
115 	Банка кровоотсосная                    	 15 	 20 	 30  	     3      	
116 	Грелка резиновая                       	 10 	 20 	 30  	     3      	
117 	Грелка резиновая для льда              	 5  	 10 	 15  	     3      	
118 	Груша резиновая                        	 3  	 3  	  4  	     3      	
119 	Круг подкладной резиновый              	 3  	 5  	 15  	     3      	
120 	Кружка градуированная для измерения    
мочи                                   	 2  	 4  	  5  	     3      	
121 	Кружка градуированная для измерения    
мокроты                                	 5  	 5  	 10  	     3      	
122 	Градуированная чашка для определения   
группы крови                           	 3  	 5  	 10  	     3      	
123 	Чашка Петри                            	 2  	 3  	  4  	     3      	
124 	Кружка Эсмарха для клизм с набором     
наконечников                           	 5  	 8  	 10  	     3      	
125 	Кювета эмалированная 13 x 18 см        	 2  	 3  	  5  	     5      	
126 	Кювета эмалированная 30 x 40 см        	 1  	 2  	  3  	     5      	
127 	Лента измерительная                    	 2  	 3  	  3  	     3      	
128 	Лоток (тазик) эмалированный            
почкообразный                          	 10 	 15 	 20  	     5      	
129 	Машинка для стрижки волос              	 1  	 1  	  2  	     10     	
130 	Мочеприемник пластмассовый             	 5  	 8  	 10  	     3      	
131 	Мочеприемник металлический             	 2  	 3  	  3  	     5      	
132 	Наконечник для капельных клизм         	 5  	 10 	 15  	     3      	
133 	Наконечник для спринцеваний            	 10 	 15 	 20  	     3      	
134 	Плевательница карманная                
(индивидуальная)                       	 3  	 5  	  6  	     3      	
135 	Поильник                               	 10 	 16 	 20  	     3      	
136 	Судно подкладное                       	 5  	 10 	 20  	     5      	
137 	Трубка газоотводная                    	 3  	 5  	 10  	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
138 	Банка градуированная                   	 2  	 3  	  5  	     3      	
139 	Банка стеклянная с притертой пробкой   	 3  	 5  	  7  	     3      	
140 	Бутыль с притертой пробкой             	 2  	 5  	 10  	     3      	
141 	Ведро эмалированное                    	 5  	 7  	 10  	     5      	
142 	Воронка стеклянная                     	 2  	 3  	  5  	     3      	
143 	Дозатор для антисептика                	 2  	 3  	  3  	     3      	
144 	Дозатор для жидкого мыла               	 2  	 3  	  3  	     3      	

Примечания:
<**> - по потребности;
<1> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения.

Токсикологическое отделение

 N  
п/п 	
Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  
   при    
 наличии  
 30 коек  	
    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат для искусственной вентиляции легких 	    12    	     5      	
 2  	Аппарат для ручной вентиляции легких        
(мешок Амбу в комплекте)                    	    5     	     5      	
 3  	Аппарат рентгеновский диагностический       
передвижной                                 	    1     	     10     	
 4  	Аппарат экстракорпоральной детоксикации     	    1     	     5      	
 5  	Бронхоскоп                                  	    1     	     5      	
 6  	Весы медицинские                            	    1     	     10     	
 7  	Водитель ритма чрезпищеводный               	    1     	     5      	
 8  	Дефибриллятор-монитор бифазный с наружным   
водителем ритма                             	    3     	     5      	
 9  	Дозатор шприцевой                           	    6     	     5      	
10  	Ингалятор передвижной                       	    2     	     5      	
11  	Ингалятор стационарный                      	    2     	     5      	
12  	Ларингоскоп                                 	    5     	     5      	
13  	Монитор пациента с центральной станцией     	    13    	     5      	
14  	Насос инфузионный (аппарат для длительных   
внутривенных вливаний)                      	    13    	     5      	
15  	Негатоскоп общего назначения                	    1     	     10     	
16  	Облучатель бактерицидный настенный          	    10    	     5      	
17  	Облучатель бактерицидный передвижной        	    2     	     5      	
18  	Отсасыватель медицинский                    	    2     	     5      	
19  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    5     	     5      	
20  	Проводник для интубации                     	    2     	     5      	
21  	Ростомер                                    	    1     	     10     	
22  	Система обогрева пациента                   	    2     	     5      	
23  	Стерилизатор воздушный <1>	    3     	     10     	
24  	Термометр для воды                          	    2     	     3      	
25  	Термометр медицинский                       	    30    	     3      	
26  	Центрифуга гематокритная                    	    1     	     6      	
27  	Электрокардиограф портативный 3-канальный   	    3     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
28  	Воздуховод (всех размеров)                  	    5     	     -      	
29  	Жгут кровоостанавливающий                   	    3     	     3      	
30  	Зажим для прикрепления белья к коже         	    1     	     5      	
31  	Зажим для резиновых трубок пружинящий       	    3     	     5      	
32  	Зажим Кохера                                	    6     	     5      	
33  	Зажим кровоостанавливающий                  	    3     	     5      	
34  	Зажим кровоостанавливающий зубчатый         	    6     	     5      	
35  	Зажим кровоостанавливающий с овальными      
губками                                     	    3     	     5      	
36  	Зажим сосудистый изогнутый                  	    2     	     5      	
37  	Зажим сосудистый прямой                     	    2     	     5      	
38  	Зажим типа "Москит"                         	    3     	     5      	
39  	Зеркало носовое (комплект)                  	    1     	     5      	
40  	Зонд дуоденальный                           	    2     	     3      	
41  	Игла для наложения швов (комплект)          	    5     	     1      	
42  	Иглодержатель короткий                      	    14    	     5      	
43  	Игла для спинномозговой пункции             	    20    	     3      	
44  	Катетер Фолея                               	700 на год	     5      	
45  	Катетер мочевой металлический мужской       	    4     	     5      	
46  	Катетер носоглоточный кислородный           	   500    	     -      	
47  	Катетер носоглоточный секреторный (набор)   	    50    	     -      	
48  	Корнцанг прямой                             	    4     	     5      	
49  	Кусачики Люера                              	    2     	     4      	
50  	Молоток неврологический                     	    1     	     10     	
51  	Набор для определения групповой             
и резус-факторной принадлежности крови      	    2     	     5      	
52  	Трубка трахеостомическая (набор)            	20 на год 	     -      	
53  	Ножницы хирургические                       	    2     	     3      	
54  	Ножницы хирургические тупоконечные          	    2     	     3      	
55  	Ножницы для перевязочного материала         	    4     	     3      	
56  	Ножницы хирургические прямые                	    4     	     3      	
57  	Пинцет анатомический                        	    18    	     5      	
58  	Пинцет хирургический короткий               	    18    	     5      	
59  	Расширитель трахеостомический               	    2     	     5      	
60  	Роторасширитель ступенчатый                 	    2     	     5      	
61  	Трубка S-образная                           	    10    	     5      	
62  	Фонендоскоп комбинированный                 	    5     	     5      	
63  	Шпатель металлический для языка             	    10    	     5      	
64  	Шприц для промывания полостей               	    2     	     3      	
65  	Штатив для длительных вливаний              	    30    	     10     	
66  	Штатив для кружки Эсмарха                   	    3     	     10     	
67  	Штатив для пробирок                         	    5     	     10     	
68  	Языкодержатель                              	    2     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
69  	Горелка спиртовая                           	    2     	     5      	
70  	Емкость для термометров и шпателей          	    4     	     3      	
71  	Очки защитные (экран)                       	    15    	     5      	
72  	Пипетка глазная                             	    30    	     1      	
73  	Контейнер для обработки медицинского        
инструментария                              	    2     	     5      	
74  	Контейнер для транспортировки биологического
материала                                   	    1     	     5      	
75  	Коробка стерилизационная круглая (разные)   	    18    	     10     	
76  	Система противопролежневая                  	    13    	     5      	
77  	Стаканчик для приема лекарств               	    30    	     3      	
78  	Холодильник для хранения медицинских        
препаратов                                  	    7     	     10     	
79  	Часы песочные (набор)                       	    3     	     5      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
80  	Кресло-каталка                              	    2     	     8      	
81  	Кровать медицинская реанимационная          	    1     	     10     	
82  	Кровать медицинская функциональная          	    25    	     10     	
83  	Кушетка медицинская смотровая               	    8     	     10     	
84  	Подставка для стерилизационных коробок      	    2     	     10     	
85  	Подставка для тазов                         	    12    	     10     	
86  	Светильник медицинский бестеневой           
4-рефлекторный передвижной                  	    1     	     8      	
87  	Стол перевязочный                           	    1     	     8      	
88  	Столик для инструментов                     	    1     	     8      	
89  	Столик металлический передвижной            	    1     	     8      	
90  	Столик процедурный передвижной              
с металлическими полочками                  	    1     	     8      	
91  	Столик процедурный передвижной              
со стеклянными полочками                    	    2     	     8      	
92  	Тележка для перевозки больных (каталка)     	    2     	     8      	
93  	Тележка комбинированная для перевозки       
чистого и грязного белья                    	    1     	     8      	
94  	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    5     	     8      	
95  	Шкаф медицинский одностворчатый             	    5     	     8      	
96  	Шкаф медицинский со встроенным сейфом       	    4     	     15     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
97  	Грелка резиновая                            	    6     	     3      	
98  	Грелка резиновая для льда                   	    12    	     3      	
99  	Грелка электрическая с регулятором          	    2     	     5      	
100 	Груша резиновая                             	    3     	     3      	
101 	Костыли раздвижные (пары)                   	    4     	     8      	
102 	Круг подкладной резиновый                   	    8     	     3      	
103 	Кружка градуированная для измерения мочи    	    3     	     3      	
104 	Кружка градуированная для измерения мокроты 	    2     	     3      	
105 	Кружка Эсмарха для клизм с набором          
наконечников                                	    5     	     3      	
106 	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    4     	     5      	
107 	Лоток эмалированный прямоугольный           	    3     	     5      	
108 	Мочеприемник                                	    15    	     5      	
109 	Наконечник для клизм стеклянный             	    30    	     3      	
110 	Поильник                                    	    15    	     3      	
111 	Судно подкладное                            	    15    	     5      	
112 	Судно подкладное резиновое                  	    12    	     3      	
113 	Трость                                      	    2     	     8      	
114 	Трубка газоотводная                         	    4     	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
115 	Банка градуированная                        	    2     	     3      	
116 	Банка стеклянная с притертой пробкой        	    3     	     3      	
117 	Бутыль с притертой пробкой                  	    3     	     3      	
118 	Воронка стеклянная                          	    2     	     3      	
119 	Дозатор для антисептика                     	    2     	     3      	
120 	Дозатор для жидкого мыла                    	    2     	     3      	
121 	Пробирка                                    	    50    
 на сутки 	     3      	

Примечания:
<1> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения.

Проктологическое отделение

┌────┬───────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐
│ N  │     Наименование изделий медицинского     │Количество │    Срок    │
│п/п │     назначения и медицинской техники      │  изделий  │эксплуатации│
│    │                                           │           │ (в годах)  │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ 1  │                     2                     │     3     │     4      │
├────┴───────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┤
│I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           │
├────┬───────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┤
│ 1  │Анаскоп многоразовый                       │     5     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ 2  │Аппарат для ультразвукового исследования   │     1     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ 3  │Аппарат линейный перезаряжаемый сшивающий  │     4     │     10     │
│    │с ножом 50 - 75 мм                         │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ 4  │Аппарат электрохирургический               │     1     │     5      │
│    │высокочастотный (электронож)               │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ 5  │Аппарат для ингаляционной анестезии        │     1     │     5      │
│    │переносной                                 │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ 6  │Аппарат для ингаляционного наркоза         │     2     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ 7  │Аппарат для инфракоагуляции                │     2     │     10     │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ 8  │Аппарат для колоногидротерапии             │     1     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ 9  │Аппарат для круговых анастомозов органов   │     1     │     10     │
│    │желудочно-кишечного тракта универсальный   │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│10  │Аппарат для лечения геморроя биполярной    │     1     │     10     │
│    │термокоагуляции                            │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│11  │Аппарат для наложения круговых             │     3     │     10     │
│    │компрессионных толстокишечных анастомозов  │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│12  │Аппарат для наложения пищеводно-кишечных   │     1     │     10     │
│    │соустий                                    │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│13  │Аппарат для проведения сфинктерометрии     │     1     │     5      │
│    │и определения физиологических показателей  │           │            │
│    │функции толстой кишки                      │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│14  │Аппарат для прямого переливания крови      │     1     │     5      │
│    │универсальный                              │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│15  │Аппарат для ускоренного наложения          │     2     │     10     │
│    │кисетного шва многоразовый                 │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│16  │Аппарат искусственной вентиляции легких    │     1     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│17  │Аппарат лазерный терапевтический           │     1     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│18  │Аппарат рентгеновский диагностический      │     1     │     10     │
│    │передвижной                                │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│19  │Аппарат сшивающий линейного шва с набором  │     1     │     10     │
│    │танталовых скоб                            │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│20  │Аппарат электрохирургический               │     5     │     5      │
│    │высокочастотный для желудочно-кишечных     │           │            │
│    │операций                                   │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│21  │Блок электрохирургический для              │     3     │     5      │
│    │эндоскопических вмешательств               │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│22  │Блок эндоскопический электрохирургический  │     1     │     10     │
│    │с аргоноплазменной коагуляцией             │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│23  │Весы медицинские                           │     1     │     10     │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│24  │Видеопроцессор электронный с источником    │     1     │     5      │
│    │света совместимый с данными эндоскопа      │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│25  │Видеоэндоскопическое оборудование высокого │           │            │
│    │класса:                                    │           │            │
│    │видеоэндоскоп хирургический в комплекте    │     2     │     5      │
│    │со стандартным набором;                    │           │            │
│    │видеоэндоскоп стандартный в комплекте      │     2     │     5      │
│    │со стандартным набором;                    │           │            │
│    │видеосигмаскоп в комплекте со стандартным  │     2     │     5      │
│    │набором                                    │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│26  │Гастроэнтеростимулятор                     │     1     │     8      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│27  │Дефибриллятор                              │     1     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│28  │Инструменты для трахеотомии у взрослых     │     1     │     5      │
│    │(набор)                                    │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│29  │Кассета для нормальной ткани к линейным    │    20     │     5      │
│    │сшивающим аппаратам с ножом 75 мм          │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│30  │Кассета для нормальной ткани к линейным    │    40     │     5      │
│    │сшивающим аппаратам с ножом 50 - 55 мм     │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│31  │Кипятильник дезинфекционный электрический  │     2     │     10     │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│32  │Лапароскоп с волоконным световодом         │     1     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│33  │Ларингоскоп универсальный                  │     3     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│34  │Монитор пациента                           │     2     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│35  │Монитор цветной медицинский                │     1     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│36  │Негатоскоп общего назначения               │     2     │     10     │
│    │с диафрагмирующими шторками                │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│37  │Облучатель бактерицидный настенный         │ по числу  │     5      │
│    │                                           │  палат и  │            │
│    │                                           │процедурных│            │
│    │                                           │ кабинетов │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│38  │Облучатель бактерицидный передвижной       │     2     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│39  │Облучатель ртутно-кварцевый на штативе     │     3     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│40  │Осветитель для аппаратуры со световодом    │     3     │     8      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│41  │Отсасыватель ножной портативный            │     2     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│42  │Отсасыватель хирургический                 │     4     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│43  │Прибор для измерения артериального         │     2     │     5      │
│    │давления (тонометр)                        │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│44  │Ректоскоп диагностический                  │     2     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│45  │Ректоскоп с волоконным световодом          │     6     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│46  │Ректоскоп хирургический                    │     2     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│47  │Ростомер                                   │     1     │     10     │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│48  │Светильник медицинский трехрефлекторный    │     1     │     8      │
│    │передвижной                                │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│49  │Светильник медицинский бестеневой          │     2     │     8      │
│    │стационарный                               │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│50  │Стерилизатор воздушный <1>                 │     3     │     10     │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│51  │Стимулятор электронный                     │     2     │     8      │
│    │ректально-вагинальный                      │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│52  │Сфинктероманометр                          │     1     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│53  │Термокоагулятор проктологический           │     2     │     10     │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│54  │Термометр для воды                         │     5     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│55  │Термометр медицинский                      │    20     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│56  │Установка дезинфекционная для ректоскопа   │     2     │     10     │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│57  │Установка хирургическая лазерная           │     1     │     5      │
│    │с программным обеспечением и набором       │           │            │
│    │проктологического инструментария           │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│58  │Электрокардиограф                          │     1     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│59  │Электроотсос эндоскопический               │     1     │     5      │
├────┴───────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┤
│II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           │
├────┬───────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┤
│60  │Валикодержатель гортанный                  │     3     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│61  │Держатель бритвенных лезвий (прямой        │     7     │     5      │
│    │и изогнутый)                               │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│62  │Жгут кровоостанавливающий                  │    10     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│63  │Зажим для захватывания кишечной стенки     │    40     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│64  │Зажим для прикрепления операционного белья │    30     │     5      │
│    │(разные)                                   │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│65  │Зажим для прикрепления операционного белья │    25     │     5      │
│    │к коже пластинчатый                        │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│66  │Зажим для прямой кишки 320 мм              │     6     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│67  │Зажим для прямой кишки с коробчатым замком │    10     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│68  │Зажим для резиновых трубок (разные)        │     8     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│69  │Зажим для эластичных трубок                │     4     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│70  │Зажим желудочный со щелью                  │     8     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│71  │Зажим кишечный жесткий с коробчатым замком │    15     │     5      │
│    │длиной 256 мм                              │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│72  │Зажим кишечный эластичный (разные)         │     6     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│73  │Зажим кишечный эластичный изогнутый        │    10     │     5      │
│    │с коробчатым замком 160 мм N 1             │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│74  │Зажим кишечный эластичный прямой           │    30     │     5      │
│    │с коробчатым замком длиной 240 мм          │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│75  │Зажим кровоостанавливающий (разные)        │    100    │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│76  │Зажим кровоостанавливающий зубчатый        │    50     │     5      │
│    │изогнутый с коробчатым замком N 3          │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│77  │Зажим кровоостанавливающий типа "Москит"   │    30     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│78  │Зажим с кремальерой для прикрепления белья │    50     │     5      │
│    │операционного к брюшине с коробчатым       │           │            │
│    │замком длиной 195 мм                       │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│79  │Зажим хирургический Алиса                  │    30     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│80  │Зажим четырехшарнирный раздавливающий      │     5     │     5      │
│    │кишечный                                   │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│81  │Зеркало влагалищное                        │     3     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│82  │Зеркало двустороннее Ричардсона            │    20     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│83  │Зеркало для брюшной стенки                 │    12     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│84  │Зеркало для брюшной стенки (ширина ложки   │     6     │     5      │
│    │60 мм и 100 мм)                            │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│85  │Зеркало для левой доли печени (длиной      │     5     │     5      │
│    │20 мм и шириной 60 мм)                     │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│86  │Зеркало для мочевого пузыря                │     1     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│87  │Зеркало для отведения печени (длиной       │     5     │     5      │
│    │285 мм шириной 36 мм)                      │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│88  │Зеркало ректальное двухстворчатое          │    30     │     5      │
│    │операционное                               │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│89  │Зеркало ректальное двухстворчатое          │    20     │     5      │
│    │со сплошными губками                       │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│90  │Зеркало-подъемник влагалищное              │    10     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│91  │Зеркало-подъемник влагалищное Отто         │     2     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│92  │Зонд дуоденальный                          │    10     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│93  │Зонд желудочный                            │    10     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│94  │Зонд хирургический желобоватый             │    20     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│95  │Зонд хирургический пуговчатый              │    20     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│96  │Зонд хирургический пуговчатый с ушком      │    20     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│97  │Игла атравматическая (разные)              │   <**>    │     -      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│98  │Игла двойная прямая 2/0 с нитью            │    200    │     -      │
│    │полипропилен для металлического аппарата   │           │            │
│    │кисетного шва                              │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│99  │Игла для взятия крови                      │   <**>    │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│100 │Игла для переливания крови                 │   <**>    │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│101 │Игла для пункции сердца                    │     2     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│102 │Игла лигатурная (разные)                   │     6     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│103 │Игла хирургическая (разные)                │    150    │     1      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│104 │Иглодержатель хирургический легированный   │    30     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│105 │Игольник металлический (стерилизационный)  │     5     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│106 │Инструменты для биполярной коагуляции      │     1     │     10     │
│    │(гинекологический и урологический;         │           │            │
│    │онкологический) (набор)                    │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│107 │Инструменты для монополярной коагуляции    │     1     │     10     │
│    │проктологические (набор)                   │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│108 │Инструментарий для видеоэндоскопов:        │           │     5      │
│    │петли диаметрические для колоноскопа;      │    20     │            │
│    │петли диаметрические для сигмоскопа;       │    10     │            │
│    │инъекторы для колоноскопа;                 │     5     │            │
│    │инъекторы для сигмоскопа;                  │     5     │            │
│    │щипцы для горячей биопсии для колоноскопа; │     5     │            │
│    │щипцы для горячей биопсии для сигмоскопа;  │     5     │            │
│    │щипцы биопсийные для колоноскопа;          │    10     │            │
│    │щипцы биопсийные для сигмоноскопа;         │    10     │            │
│    │корзина, извлекающая для колоноскопа;      │     2     │            │
│    │коагуляционный электрод для колоноскопа    │     2     │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│109 │Катетер носоглоточный кислородный          │    20     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│110 │Катетер носоглоточный секреторный (набор)  │     2     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│111 │Катетер резиновый или полимерный (набор)   │     3     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│112 │Катетер уретральный металлический женский  │    20     │     5      │
│    │(набор)                                    │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│113 │Катетер уретральный металлический мужской  │    20     │     5      │
│    │(набор)                                    │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│114 │Катетер ректальный полимерный              │    100    │     5      │
│    │(для промывания и орошения прямой кишки)   │           │            │
│    │N 18, 24, 30, 36                           │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│115 │Катетер Фолея                              │    40     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│116 │Кольцо латексное (набор)                   │     2     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│117 │Корнцанг изогнутый                         │    50     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│118 │Корнцанг прямой                            │    30     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│119 │Крючок пластинчатый двусторонний парный    │     3     │     5      │
│    │Фарабефа (комплект)                        │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│120 │Крючок трахеотомический острый             │     5     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│121 │Крючок хирургический зубчатый (набор)      │    10     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│122 │Ложка медицинская для взятия соскоба       │    10     │     5      │
│    │со слизистой прямой кишки                  │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│123 │Ложка медицинская для выскабливания свищей │    10     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│124 │Ложка медицинская костная острая           │     4     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│125 │Лопатка Буяльского                         │     4     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│126 │Насадка для введения контрастных           │     6     │     5      │
│    │и лекарственных веществ (набор)            │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│127 │Ногодержатель (пар)                        │     2     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│128 │Нож для рассечения фистул брюшистый        │     2     │     3      │
│    │(набор)                                    │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│129 │Нож медицинский для рассечения фистул      │     5     │     3      │
│    │остроконечный                              │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│130 │Ножницы глазные тупоконечные изогнутые     │     6     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│131 │Ножницы для перевязочного материала        │     4     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│132 │Ножницы для разрезания повязок с пуговкой  │     4     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│133 │Ножницы для рассечения мягких тканей       │    10     │     3      │
│    │в глубоких полостях изогнутые              │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│134 │Ножницы к ректоскопу для биопсии прямой    │     4     │     3      │
│    │кишки                                      │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│135 │Ножницы нейрохирургические по типу         │     2     │     3      │
│    │конхотома                                  │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│136 │Ножницы остроконечные (разные)             │    16     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│137 │Ножницы остроконечные вертикально          │     6     │     3      │
│    │изогнутые                                  │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│138 │Петля электрохирургическая для ректоскопа  │     4     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│139 │Пинцет анатомический (разные)              │    20     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│140 │Пинцет анатомический глазной прямой        │     9     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│141 │Пинцет хирургический (разные)              │    40     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│142 │Пинцет хирургический глазной прямой        │    10     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│143 │Подъемник для мягких тканей                │     2     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│144 │Ранорасширитель без кремальеры             │     4     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│145 │Ранорасширитель с кремальерой              │     2     │     5      │
│    │трехстворчатый                             │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│146 │Роторасширитель винтовой                   │     2     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│147 │Роторасширитель с кремальерой              │     2     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│148 │Ручка для скальпеля металлическая          │     5     │     5      │
│    │со съемными лезвиями                       │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│149 │Скальпель брюшистый (набор)                │    15     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│150 │Скальпель остроконечный средний            │    10     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│151 │Троакар медицинский (комплект)             │     4     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│152 │Трубка интубационная с манжетой            │    35     │     5      │
│    │из полимерных материалов                   │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│153 │Трубка трахеотомическая (набор)            │     2     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│154 │Тубус для ректоскопа на 20 см              │    20     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│155 │Тубус для ректоскопа на 25 см              │    20     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│156 │Тубус для ректоскопа на 30 см              │    20     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│157 │Фонендоскоп комбинированный                │     3     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│158 │Шпатель металлический для языка            │     2     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│159 │Шприц для промывания полостей              │     6     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│160 │Штатив для длительных вливаний             │    10     │     10     │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│161 │Штатив для кружки Эсмарха                  │     3     │     10     │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│162 │Штатив для пробирок                        │     5     │     10     │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│163 │Щипцы геморроидальные                      │   <**>    │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│164 │Щипцы геморроидальные окончатые (набор)    │     5     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│165 │Щипцы для захватывания кишечной стенки     │    10     │     5      │
│    │длиной 200 мм                              │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│166 │Щипцы к ректоскопу для биопсии             │    10     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│167 │Щипцы кишечные окончатые для взрослых      │    10     │     5      │
│    │длиной 240 мм                              │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│168 │Щипцы однозубые для оттягивания матки      │     2     │     5      │
│    │(пулевые)                                  │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│169 │Языкодержатель                             │     4     │     5      │
├────┴───────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┤
│III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     │
├────┬───────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┤
│170 │Аквадистиллятор                            │     1     │     6      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│171 │Емкость для термометров и шпателей         │    10     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│172 │Емкость металлическая для отработанного    │     8     │     5      │
│    │материала (для операционной)               │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│173 │Коробка стерилизационная круглая           │    10     │     10     │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│174 │Матрац противопролежневый                  │     3     │     2      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│175 │Стаканчик для приема лекарств              │    20     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│176 │Холодильник для хранения медицинских       │   <**>    │     10     │
│    │препаратов                                 │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│177 │Центрифуга                                 │     1     │     6      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│178 │Часы песочные                              │     4     │     5      │
├────┴───────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┤
│IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   │
├────┬───────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┤
│179 │Кресло гинекологическое                    │     2     │     8      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│180 │Кресло гинекологическое с гидравлическим   │     2     │     8      │
│    │приводом                                   │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│181 │Кресло-коляска                             │     2     │     8      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│182 │Кровать медицинская функциональная         │    10     │     8      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│183 │Кушетка медицинская смотровая              │     8     │     10     │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│184 │Подставка для стерилизационных коробок     │     8     │     10     │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│185 │Подставка для тазов                        │     4     │     10     │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│186 │Подъемник для помещения больного в ванну   │     2     │     10     │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│187 │Подъемник для тяжелобольных                │     2     │     10     │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│188 │Стол операционный универсальный            │     2     │     8      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│189 │Стол перевязочный                          │     3     │     8      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│190 │Столик анестезиологический                 │     2     │     8      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│191 │Столик инструментальный                    │     6     │     8      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│192 │Столик передвижной для процедурного        │     1     │     8      │
│    │кабинета                                   │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│193 │Тележка для перевозки больных (каталка)    │     5     │     8      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│194 │Тележка комбинированная для перевозки      │     2     │     8      │
│    │чистого и грязного белья                   │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│195 │Шкаф для медицинских препаратов группы     │     2     │     8      │
│    │"А" и "В"                                  │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│196 │Шкаф медицинский                           │     8     │     8      │
├────┴───────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┤
│V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             │
├────┬───────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┤
│197 │Банка кровоотсосная                        │    20     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│198 │Грелка резиновая                           │     8     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│199 │Грелка резиновая для льда                  │    10     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│200 │Груша резиновая                            │     4     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│201 │Костыли                                    │     4     │     8      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│202 │Круг подкладной резиновый                  │    10     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│203 │Кружка Эсмарха с набором наконечников      │    10     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│204 │Кювета эмалированная                       │    12     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│205 │Лента измерительная                        │     2     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│206 │Лоток (тазик) эмалированный почкообразный  │    20     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│207 │Машинка для стрижки волос                  │     1     │     10     │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│208 │Мочеприемник                               │    15     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│209 │Наконечник для клизм                       │    15     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│210 │Поильник                                   │    10     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│211 │Судно подкладное                           │    20     │     5      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│212 │Трубка газоотводная                        │     8     │     3      │
├────┴───────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┤
│VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       │
├────┬───────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┤
│213 │Банка стеклянная градуированная            │     4     │     3      │
│    │с притертой пробкой                        │           │            │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│214 │Бутыль с притертой пробкой для растворов   │    10     │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│215 │Дозатор для антисептика                    │   <**>    │     3      │
├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│216 │Дозатор для жидкого мыла                   │   <**>    │     3      │
└────┴───────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

Примечания:
<**> - по потребности;
<1> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения.

Отделение (кабинеты) медицинской реабилитации

┌───┬─────────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│   │                 │    Количество изделий с учетом уровня      │            │
│   │  Наименование   │     и профиля реабилитационных коек        │            │
│   │     изделий     ├────────┬───────────────────────────────────┤            │
│ N │  медицинского   │        │   областной и республиканский     │    Срок    │
│п/п│   назначения    │        │             уровень               │эксплуатации│
│   │  и медицинской  │районный├──────────┬──────────┬─────────────┤ (в годах)  │
│   │     техники     │уровень │терапевти-│неврологи-│травматолого-│            │
│   │                 │        │  ческое  │  ческое  │  ортопеди-  │            │
│   │                 │        │          │          │   ческое    │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│ 1 │        2        │   3    │    4     │    5     │     6       │     7      │
├───┴─────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────────┤
│КАБИНЕТ МАССАЖА                                                                │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                                 │
├───┬─────────────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────────┤
│ 1 │Облучатель       │   3    │    3     │    3     │      3      │     5      │
│   │бактерицидный    │        │          │          │             │            │
│   │настенный        │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│ 2 │Прибор           │   1    │    1     │    1     │      1      │     5      │
│   │для измерения    │        │          │          │             │            │
│   │артериального    │        │          │          │             │            │
│   │давления         │        │          │          │             │            │
│   │(тонометр)       │        │          │          │             │            │
├───┴─────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────────┤
│II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                                 │
├───┬─────────────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────────┤
│ 3 │Фонендоскоп      │   1    │    1     │    1     │      1      │     5      │
│   │комбинированный  │        │          │          │             │            │
├───┴─────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────────┤
│III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                           │
├───┬─────────────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────────┤
│ 4 │Часы процедурные │   1    │    1     │    1     │      2      │     5      │
├───┴─────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────────┤
│IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                         │
├───┬─────────────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────────┤
│ 5 │Набор массажный: │        │          │          │             │            │
│   │кушетка          │   5    │    5     │    5     │      5      │     10     │
│   │медицинская      │        │          │          │             │            │
│   │массажная;       │        │          │          │             │            │
│   │стол массажный   │   5    │    5     │    5     │      5      │     10     │
│   │для рук;         │        │          │          │             │            │
│   │лесенка к кушетке│   5    │    5     │    5     │      5      │     10     │
│   │массажной;       │        │          │          │             │            │
│   │валики большой   │   5    │    5     │    5     │      5      │     3      │
│   │и малый          │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│ 6 │Столик           │   5    │    5     │    5     │      5      │     8      │
│   │инструментальный │        │          │          │             │            │
├───┴─────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────────┤
│V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                                   │
├───┬─────────────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────────┤
│ 7 │Лента            │   2    │    2     │    2     │      2      │     3      │
│   │измерительная    │        │          │          │             │            │
├───┴─────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────────┤
│VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                             │
├───┬─────────────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────────┤
│ 8 │Дозатор          │   1    │    1     │    1     │      1      │     3      │
│   │для жидкого мыла │        │          │          │             │            │
├───┴─────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────────┤
│КАБИНЕТ ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ                                                    │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                                 │
├───┬─────────────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────────┤
│ 9 │Аппарат          │   1    │    1     │    1     │      1      │     5      │
│   │вакуумного       │        │          │          │             │            │
│   │массажа          │        │          │          │             │            │
│   │(портативный)    │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│10 │Аппарат для      │   1    │    1     │    1     │      1      │     5      │
│   │коротковолновой  │        │          │          │             │            │
│   │частотной        │        │          │          │             │            │
│   │пунктуры         │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│11 │Аппарат для      │   1    │    1     │    1     │      1      │     5      │
│   │лазеропунктуры   │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│12 │Аппарат для      │   1    │    1     │    1     │      1      │     5      │
│   │электропунктурной│        │          │          │             │            │
│   │диагностики      │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│13 │Аппарат для      │   2    │    2     │    2     │      2      │     5      │
│   │электропунктуры  │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│14 │Аппарат          │   1    │    1     │    1     │      1      │     5      │
│   │магнито-лазерной │        │          │          │             │            │
│   │терапии          │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│15 │Аппарат          │   1    │    1     │    1     │      1      │     5      │
│   │фонопунктуры     │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│16 │Облучатель       │   3    │    3     │    3     │      3      │     5      │
│   │инфракрасного и  │        │          │          │             │            │
│   │видимого спектра │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│17 │Прибор           │   1    │    1     │    1     │      1      │     5      │
│   │для измерения    │        │          │          │             │            │
│   │артериального    │        │          │          │             │            │
│   │давления         │        │          │          │             │            │
│   │(тонометр)       │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│18 │Термометр        │   2    │    2     │    2     │      2      │     3      │
│   │медицинский      │        │          │          │             │            │
├───┴─────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────────┤
│II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                                 │
├───┬─────────────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────────┤
│19 │Зажим Кохера     │   5    │    5     │    5     │      5      │     5      │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│20 │Зажим типа       │   5    │    5     │    5     │      5      │     5      │
│   │"Москит"         │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│21 │Зонд пуговчатый  │   2    │    2     │    2     │      2      │     5      │
│   │для диагностики  │        │          │          │             │            │
│   │аурикулярных     │        │          │          │             │            │
│   │точек            │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│22 │Игла             │  1200  │   1200   │   1200   │    1200     │     -      │
│   │акупунктурная из │        │          │          │             │            │
│   │нержавеющей стали│        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│23 │Игла для         │  200   │   200    │   200    │     200     │     1      │
│   │микроиглотерапии │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│24 │Молоточек        │   4    │    4     │    4     │      4      │     5      │
│   │многоигольчатый  │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│25 │Молоток          │   1    │    1     │    1     │      1      │     10     │
│   │неврологический  │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│26 │Ножницы прямые   │   2    │    2     │    2     │      2      │     3      │
│   │остроконечные    │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│27 │Пинцет           │   2    │    2     │    2     │      2      │     5      │
│   │анатомический    │        │          │          │             │            │
│   │глазной          │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│28 │Пинцет           │   2    │    2     │    2     │      2      │     5      │
│   │анатомический    │        │          │          │             │            │
│   │длиной 150 мм    │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│29 │Фонендоскоп      │   1    │    1     │    1     │      1      │     5      │
│   │комбинированный  │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│30 │Шпатель          │   5    │    5     │    5     │      5      │     5      │
│   │металлический    │        │          │          │             │            │
│   │для языка        │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│31 │Штатив           │   2    │    2     │    2     │      2      │     10     │
│   │на 10 пробирок   │        │          │          │             │            │
├───┴─────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────────┤
│III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                           │
├───┬─────────────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────────┤
│32 │Банка вакуумная  │   20   │    20    │    20    │     20      │     3      │
│   │для баночного    │        │          │          │             │            │
│   │массажа          │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│33 │Валик            │   4    │    4     │    4     │      4      │     3      │
│   │многоигольчатый  │        │          │          │             │            │
│   │разных размеров  │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│34 │Валик подколенный│   6    │    6     │    6     │      6      │     8      │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│35 │Иппликатор       │   1    │    1     │    1     │      1      │     3      │
│   │Кузнецова        │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│36 │Емкость          │   6    │    6     │    6     │      4      │     3      │
│   │для зажимов      │        │          │          │             │            │
│   │и пинцетов       │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│37 │Емкость          │   4    │    4     │    4     │      4      │     3      │
│   │для термометров  │        │          │          │             │            │
│   │и шпателей       │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│38 │Секундомер       │   1    │    1     │    1     │      1      │     7      │
├───┼─────────────────┼────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────────┤
│39 │Сигары полынные  │                         <**>                            │
├───┼─────────────────┼────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────────┤
│40 │Часы процедурные │   2    │    2     │    2     │      2      │     5      │
├───┴─────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────────┤
│IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                         │
├───┬─────────────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────────┤
│41 │Кушетка          │   6    │    6     │    6     │      6      │     10     │
│   │медицинская      │        │          │          │             │            │
│   │массажная        │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│42 │Кушетка          │   1    │    1     │    1     │      1      │     10     │
│   │медицинская      │        │          │          │             │            │
│   │смотровая        │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│43 │Лесенка к кушетке│   6    │    6     │    6     │      6      │     10     │
│   │массажной        │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│44 │Столик           │   6    │    6     │    6     │      6      │     8      │
│   │инструментальный │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│45 │Тележка          │   1    │    1     │    1     │      1      │     8      │
│   │комбинированная  │        │          │          │             │            │
│   │для перевозки    │        │          │          │             │            │
│   │чистого          │        │          │          │             │            │
│   │и грязного белья │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│46 │Шкаф для хранения│   3    │    3     │    3     │      2      │     8      │
│   │предметов        │        │          │          │             │            │
│   │медицинского     │        │          │          │             │            │
│   │назначения       │        │          │          │             │            │
│   │и аппаратуры     │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│47 │Шкаф медицинский │   2    │    2     │    2     │      2      │     8      │
│   │одностворчатый   │        │          │          │             │            │
├───┴─────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────────┤
│V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                                   │
├───┬─────────────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────────┤
│48 │Лоток (тазик)    │   6    │    6     │    6     │      6      │     5      │
│   │эмалированный    │        │          │          │             │            │
│   │почкообразный    │        │          │          │             │            │
├───┴─────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────────┤
│VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                             │
├───┬─────────────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────────┤
│49 │Бутыль с         │   2    │    2     │    2     │      2      │     3      │
│   │притертой пробкой│        │          │          │             │            │
│   │для хранения     │        │          │          │             │            │
│   │спирта           │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│50 │Дозатор          │   1    │    1     │    1     │      1      │     3      │
│   │для жидкого мыла │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│51 │Флакон с         │   20   │    20    │    20    │     20      │     3      │
│   │притертой пробкой│        │          │          │             │            │
│   │различных        │        │          │          │             │            │
│   │размеров         │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│52 │Чашка            │   60   │    60    │    60    │     10      │     3      │
│   │лабораторная     │        │          │          │             │            │
│   │диаметром 100 мм │        │          │          │             │            │
│   │(Петри)          │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│53 │Пробирки         │   60   │    60    │    60    │      6      │     3      │
│   │химические       │        │          │          │             │            │
│   │14 x 120 мм      │        │          │          │             │            │
│   │для хранения игл │        │          │          │             │            │
├───┴─────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────────┤
│ЗАЛ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГРУППОВЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ:    │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                                 │
├───┬─────────────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────────┤
│54 │Аппарат          │   2    │    2     │    2     │      2      │     8      │
│   │биомеханической  │        │          │          │             │            │
│   │стимуляции       │        │          │          │             │            │
│   │(Назарова)       │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│55 │Аппарат          │   2    │    2     │    2     │      2      │     5      │
│   │для вибрационного│        │          │          │             │            │
│   │массажа          │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│56 │Аппараты         │   1    │    1     │    1     │      1      │     8      │
│   │механотерапии    │        │          │          │             │            │
│   │в комплекте      │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│57 │Велоэргометр     │   1    │    3     │    1     │      1      │     8      │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│58 │Весы медицинские │   1    │    1     │    1     │      1      │     10     │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│59 │Весы напольные   │   2    │    2     │    2     │      2      │     10     │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│60 │Пневмотахометр   │   1    │    1     │    1     │      1      │     5      │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│61 │Прибор           │   1    │    1     │    1     │      1      │     5      │
│   │для измерения    │        │          │          │             │            │
│   │артериального    │        │          │          │             │            │
│   │давления         │        │          │          │             │            │
│   │(тонометр)       │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│62 │Спирометр        │   1    │    1     │    1     │      1      │     5      │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│63 │Угломер          │   4    │    4     │    4     │      4      │     8      │
│   │для определения  │        │          │          │             │            │
│   │подвижности      │        │          │          │             │            │
│   │суставов         │        │          │          │             │            │
│   │конечностей      │        │          │          │             │            │
├───┴─────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────────┤
│II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                            │
├───┬─────────────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────────┤
│64 │Бинт эластичный  │   5    │    -     │    5     │      5      │     3      │
│   │медицинский      │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│65 │Блок велосипедных│   2    │    2     │    2     │      2      │     8      │
│   │педалей          │        │          │          │             │            │
│   │на подставке     │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│66 │Брусья           │   1    │    1     │    1     │      1      │     8      │
│   │параллельные     │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│67 │Булава           │   8    │    8     │    8     │      8      │     10     │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│68 │Валик подколенный│   6    │    3     │    6     │      6      │     3      │
│   │(большой         │        │          │          │             │            │
│   │и маленький)     │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│69 │Гантели (1, 2, 3,│   5    │    5     │    5     │      5      │     10     │
│   │5, 10 кг)        │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│70 │Динамометр ручной│   4    │    4     │    4     │      4      │     5      │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│71 │Динамометр       │   1    │    1     │    1     │      1      │     5      │
│   │становой         │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│72 │Дорожка бегущая  │   2    │    2     │    2     │      2      │     8      │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│73 │Доска ребристая  │   2    │    2     │    2     │      2      │     8      │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│74 │Доска            │   2    │    -     │    2     │      2      │     8      │
│   │для перемещения  │        │          │          │             │            │
│   │больных          │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│75 │Коврик           │   10   │    10    │    10    │     10      │     8      │
│   │гимнастический   │        │          │          │             │            │
│   │70 x 200 x 1 см  │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│76 │Кольцо           │   2    │    2     │    2     │      2      │     10     │
│   │баскетбольное    │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│77 │Комплект         │   1    │    1     │    1     │      1      │     5      │
│   │для бадминтона   │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│78 │Корсет           │   2    │    -     │    2     │      2      │     8      │
│   │полужесткий      │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│79 │Лестница Мастера │   1    │    1     │    1     │      1      │     8      │
│   │(3-ступеньчатая) │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│80 │Магнитофон       │   1    │    1     │    1     │      1      │     10     │
│   │(музыкальный     │        │          │          │             │            │
│   │центр)           │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│81 │Манжета          │   2    │    -     │    2     │      2      │     8      │
│   │отягощающая      │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│82 │Мат              │   2    │    2     │    2     │      2      │     8      │
│   │гимнастический   │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│83 │Метроном         │   1    │    1     │    1     │      1      │     10     │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│84 │Механоаппарат    │   1    │    1     │    1     │      1      │     10     │
│   │маятникового типа│        │          │          │             │            │
│   │(набор для всех  │        │          │          │             │            │
│   │суставов)        │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│85 │Механоаппарат    │   1    │    1     │    1     │      1      │     8      │
│   │блокового типа   │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│86 │Мяч набивной     │   6    │    6     │    6     │      6      │     5      │
│   │(1, 2, 3 кг)     │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│87 │Мяч баскетбольный│   2    │    2     │    2     │      2      │     5      │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│88 │Мяч пластиковый  │   4    │    4     │    4     │      4      │     3      │
│   │(диаметром 50,   │        │          │          │             │            │
│   │60, 70 см)       │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│89 │Мяч резиновый    │   8    │    8     │    8     │      8      │     3      │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│90 │Мяч теннисный    │   5    │    5     │    5     │      5      │     3      │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│91 │Мяч футбольный   │   2    │    2     │    2     │      2      │     5      │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│92 │Обруч            │   10   │    10    │    10    │     10      │     3      │
│   │гимнастический   │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│93 │Палка            │   10   │    10    │    10    │     10      │     3      │
│   │гимнастическая   │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│94 │Приспособление   │   5    │    -     │    5     │      5      │     8      │
│   │для              │        │          │          │             │            │
│   │позиционирования │        │          │          │             │            │
│   │больных          │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│95 │Ролик            │   2    │    2     │    2     │      2      │     3      │
│   │гимнастический   │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│96 │Стенка           │   5    │    5     │    5     │      5      │     8      │
│   │гимнастическая   │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│97 │Секундомер       │   5    │    5     │    5     │      5      │     7      │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│98 │Стенка "Здоровье"│   3    │    3     │    3     │      3      │     10     │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│99 │Тренажер силовой │   1    │    1     │    1     │      1      │     10     │
│   │(комплект)       │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│100│Тренажеры:       │        │          │          │             │            │
│   │гребной;         │   2    │    2     │    2     │      1      │     10     │
│   │велотренажер;    │   3    │    3     │    3     │      2      │     10     │
│   │степпер;         │   2    │    1     │    2     │      2      │     10     │
│   │типа "Кузнечик"  │   1    │    1     │    1     │      1      │     10     │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│101│Часы процедурные │   1    │    1     │    1     │      1      │     5      │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│102│Шина для         │   5    │    -     │    7     │      7      │     8      │
│   │коррекции        │        │          │          │             │            │
│   │установки стопы  │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│103│Шина полужесткая │   2    │    -     │    2     │      2      │     8      │
│   │для коленных     │        │          │          │             │            │
│   │суставов 20х     │        │          │          │             │            │
│   │размеров         │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│104│Эспандер         │   2    │    2     │    2     │      2      │     5      │
├───┴─────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────────┤
│III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                        │
├───┬─────────────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────────┤
│105│Кушетка (матрац) │   1    │    1     │    1     │      1      │     10     │
│   │для вибромехано- │        │          │          │             │            │
│   │массажа          │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│106│Кушетка          │   2    │    2     │    2     │      2      │     10     │
│   │медицинская      │        │          │          │             │            │
│   │массажная        │        │          │          │             │            │
│   │с поднимающимся  │        │          │          │             │            │
│   │изголовьем       │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│107│Кушетка          │   2    │    2     │    2     │      2      │     10     │
│   │гимнастическая   │        │          │          │             │            │
│   │полужесткая      │        │          │          │             │            │
│   │70 x 190 см      │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│108│Кушетка          │   3    │    1     │    5     │      5      │     10     │
│   │гимнастическая   │        │          │          │             │            │
│   │полужесткая      │        │          │          │             │            │
│   │150 x 200 см     │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│109│Скамейка         │   -    │    -     │    -     │      4      │     10     │
│   │гимнастическая   │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│110│Подручные        │   3    │    1     │    4     │      4      │     8      │
│   │средства для     │        │          │          │             │            │
│   │передвижения     │        │          │          │             │            │
│   │(трости, тележки)│        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│111│Стол для         │   1    │    -     │    1     │      1      │     8      │
│   │вертикализации   │        │          │          │             │            │
│   │больных          │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│112│Столик           │   3    │    1     │    3     │      3      │     8      │
│   │для манипуляций  │        │          │          │             │            │
│   │на руке          │        │          │          │             │            │
│   │(для массажа)    │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│113│Столик           │   1    │    1     │    1     │      1      │     8      │
│   │инструментальный │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│114│Табурет высокий  │   8    │    8     │    8     │      8      │     10     │
│   │45 см            │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│115│Табурет низкий   │   4    │    4     │    4     │      4      │     10     │
│   │25 - 30 см       │        │          │          │             │            │
├───┴─────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────────┤
│КАБИНЕТ ЭРГОТЕРАПИИ                                                            │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│I. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                                  │
├───┬─────────────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────────┤
│116│Приспособление   │   5    │    -     │    5     │      5      │     8      │
│   │для шинирования  │        │          │          │             │            │
│   │кисти, пальцев   │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│117│Угломер          │   2    │    -     │    2     │      1      │     8      │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│118│Фонендоскоп      │   1    │    -     │    1     │      1      │     5      │
│   │комбинированный  │        │          │          │             │            │
├───┴─────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────────┤
│II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                            │
├───┬─────────────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────────┤
│119│Доска кухонная   │   2    │    -     │    2     │      2      │     5      │
│   │разделочная      │        │          │          │             │            │
│   │адаптированная   │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│120│Доска школьная,  │   1    │    -     │    1     │      1      │     8      │
│   │письменные       │        │          │          │             │            │
│   │принадлежности   │        │          │          │             │            │
│   │для тренировки   │        │          │          │             │            │
│   │графомоторики    │        │          │          │             │            │
│   │(набор)          │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│121│Игрушка резиновая│   10   │    -     │    10    │     10      │     3      │
│   │мягкая           │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│122│Комплект кухонной│   1    │    -     │    1     │      1      │     5      │
│   │посуды           │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│123│Комплект столовой│   1    │    -     │    1     │      1      │     3      │
│   │посуды           │        │          │          │             │            │
│   │(пластиковый)    │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│124│Макет кухонной   │   1    │    -     │    1     │      1      │     5      │
│   │плиты            │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│125│Метроном         │   1    │    -     │    1     │      1      │     10     │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│126│Морские камешки  │   1    │    -     │    1     │      1      │     5      │
│   │и другие мелкие  │        │          │          │             │            │
│   │предметы (набор) │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│127│Мясорубка        │   1    │    -     │    1     │      1      │     10     │
│   │механическая     │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│128│Набор столовый   │   1    │    -     │    -     │      -      │     3      │
│   │(пластиковый)    │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│129│Предметы ведения │   1    │    -     │    1     │      1      │     10     │
│   │домашнего        │        │          │          │             │            │
│   │хозяйства:       │        │          │          │             │            │
│   │телефон, замок,  │        │          │          │             │            │
│   │телевизор        │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┴──────────┴──────────┴─────────────┼────────────┤
│130│Предметы         │                   <**>                     │     -      │
│   │для отработки    │                                            │            │
│   │мелкой моторики  │                                            │            │
│   │и разработки     │                                            │            │
│   │суставов кисти:  │                                            │            │
│   │пластилин, мучное│                                            │            │
│   │тесто и др.      │                                            │            │
├───┼─────────────────┼────────┬──────────┬──────────┬─────────────┼────────────┤
│131│Секундомер       │   2    │    -     │    1     │      2      │     7      │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│132│Средства         │   1    │    -     │    1     │      1      │     3      │
│   │тренировки       │        │          │          │             │            │
│   │чувствительности:│        │          │          │             │            │
│   │губки резиновые, │        │          │          │             │            │
│   │различные ткани, │        │          │          │             │            │
│   │деревянные       │        │          │          │             │            │
│   │и металлические  │        │          │          │             │            │
│   │предметы (набор) │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│133│Функциональные   │   1    │    -     │    1     │      1      │     5      │
│   │игры: шашки,     │        │          │          │             │            │
│   │шахматы, пирамиды│        │          │          │             │            │
│   │и др.            │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│134│Часы процедурные │   1    │    -     │    1     │      1      │     5      │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│135│Эспандер кистевой│   4    │    -     │    4     │      4      │     5      │
├───┴─────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────────┤
│III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                        │
├───┬─────────────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────────┤
│136│Кушетка          │   2    │    -     │    2     │      2      │     10     │
│   │медицинская      │        │          │          │             │            │
│   │смотровая        │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│137│Стеллаж для      │   1    │    1     │    1     │      1      │     10     │
│   │хранения         │        │          │          │             │            │
│   │приспособлений   │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│138│Столик           │   1    │    -     │    1     │      1      │     8      │
│   │инструментальный │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│139│Шкаф для хранения│   2    │    -     │    2     │      2      │     8      │
│   │предметов        │        │          │          │             │            │
│   │медицинского     │        │          │          │             │            │
│   │назначения       │        │          │          │             │            │
├───┴─────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────────┤
│КАБИНЕТ ВЕЛОТРЕНИРОВОК ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА,  │
│В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА                              │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                                 │
├───┬─────────────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────────┤
│140│Велоэргометр     │   2    │    4     │    -     │      -      │     8      │
│   │(велотренажер)   │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│141│Ларингоскоп      │   1    │    1     │    -     │      -      │     5      │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│142│Прибор           │   1    │    1     │    1     │      1      │     5      │
│   │для измерения    │        │          │          │             │            │
│   │артериального    │        │          │          │             │            │
│   │давления         │        │          │          │             │            │
│   │(тонометр)       │        │          │          │             │            │
├───┴─────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────────┤
│II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                                 │
├───┬─────────────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────────┤
│143│Воздуховод       │   1    │    1     │    -     │      -      │     5      │
│   │оральный         │        │          │          │             │            │
│   │и трахеальный    │        │          │          │             │            │
│   │(комплект)       │        │          │          │             │            │
├───┴─────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────────┤
│III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                           │
├───┬─────────────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────────┤
│144│Лоток (тазик)    │   1    │    1     │    1     │      1      │     5      │
│   │эмалированный    │        │          │          │             │            │
│   │почкообразный    │        │          │          │             │            │
├───┴─────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────────┤
│IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                         │
├───┬─────────────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────────┤
│145│Кушетка          │   1    │    1     │    1     │      1      │     10     │
│   │медицинская      │        │          │          │             │            │
│   │смотровая        │        │          │          │             │            │
├───┼─────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│146│Шкаф медицинский │   1    │    1     │    1     │      1      │     8      │
│   │двухстворчатый   │        │          │          │             │            │
├───┴─────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────────┤
│V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                              │
├───┬─────────────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────────┤
│147│Дозатор          │   1    │    1     │    1     │      1      │     3      │
│   │для жидкого мыла │        │          │          │             │            │
└───┴─────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────────┘

Примечания:
<**> - по потребности.

Ревматологическое отделение

 N  
п/п 	
     Наименование изделий медицинского     
     назначения и медицинской техники      	Количество 
  изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		  60 коек  		
 1  	                     2                     	     3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат для ультразвуковой терапии         	     1     	     5      	
 2  	Аппарат искусственной вентиляции легких    
портативный                                	     1     	     5      	
 3  	Аппарат ультразвуковой диагностики         	     1     	     5      	
 4  	Весы медицинские                           	     3     	     10     	
 5  	Дефибриллятор                              	     1     	     5      	
 6  	Дозатор лекарственных средств              	     1     	     5      	
 7  	Ингалятор кислородный                      	     1     	     5      	
 8  	Лампа настольная кварцевая                 	     1     	     5      	
 9  	Насос инфузионный (аппарат для длительных  
внутривенных вливаний)                     	     1     	     5      	
10  	Негатоскоп общего назначения               
с диафрагмирующими шторками                	     1     	     10     	
11  	Облучатель бактерицидный (настенный)       	 по числу  
  палат и  
процедурных
 кабинетов 	     5      	
12  	Облучатель бактерицидный передвижной       	     2     	     5      	
13  	Отсасыватель медицинский электрический     	     1     	     5      	
14  	Прибор для измерения артериального давления
(тонометр)                                 	     5     	     5      	
15  	Прибор для измерения интенсивности кожной  
микроциркуляции                            	     1     	     5      	
16  	Ростомер                                   	     1     	     10     	
17  	Светильник медицинский передвижной         	     1     	     8      	
18  	Термометр для воды                         	     3     	     3      	
19  	Термометр медицинский                      	    20     	     3      	
20  	Электрокардиограф                          	     1     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
21  	Жгут кровоостанавливающий                  	     4     	     3      	
22  	Зажим для резиновых трубок                 	     4     	     5      	
23  	Зажим для эластичных трубок                	    10     	     5      	
24  	Игла для пункции сустава                   	    10     	     3      	
25  	Инструменты для пункционной биопсии        
суставов (набор)                           	     1     	     5      	
26  	Катетер носоглоточный кислородный          	    50     	     4      	
27  	Катетер резиновый или полимерный (набор)   	     3     	     4      	
28  	Корнцанг изогнутый                         	     5     	     5      	
29  	Корнцанг прямой                            	     5     	     5      	
30  	Ножницы для перевязочного материала        	     5     	     5      	
31  	Ножницы для разрезания повязок с пуговкой  	     1     	     5      	
32  	Ножницы остроконечные (разные)             	     1     	     5      	
33  	Ножницы сосудистые горизонтально-изогнутые 	     1     	     5      	
34  	Ножницы сосудистые прямые                  	     1     	     5      	
35  	Ножницы хирургические                      	     3     	     5      	
36  	Пинцет анатомический (разные)              	    10     	     5      	
37  	Пинцет для разбортовки сосудов             	     3     	     5      	
38  	Пинцет пластинчатый зубчато-лапчатый       
(разные)                                   	     3     	     5      	
39  	Пинцет хирургический (разные)              	     5     	     5      	
40  	Роторасширитель                            	     2     	     5      	
41  	Троакар медицинский (комплект)             	     1     	     5      	
42  	Фонендоскоп комбинированный                	     6     	     5      	
43  	Шпатель металлический для языка (набор)    	     5     	     5      	
44  	Шприц для промывания полостей (Жанэ)       	     1     	     3      	
45  	Штатив для длительных вливаний             	    15     	     10     	
46  	Штатив для кружки Эсмарха                  	     3     	     10     	
47  	Штатив для пробирок                        	     4     	     10     	
48  	Языкодержатель                             	     2     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
49  	Динамометр ручной                          	     2     	     5      	
50  	Емкость для термометров и шпателей         	    10     	     3      	
51  	Коробка стерилизационная круглая (разные)  	     5     	     10     	
52  	Носилки санитарные                         	     2     	     8      	
53  	Пипетка глазная                            	    20     	     1      	
54  	Секундомер                                 	     1     	     7      	
55  	Стаканчик для приема лекарств              	    15     	     3      	
56  	Холодильник для хранения медицинских       
препаратов                                 	<**>	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
57  	Кресло-коляска                             	     2     	     8      	
58  	Кушетка медицинская смотровая              	     4     	     10     	
59  	Подставка для стерилизационных коробок     	     2     	     10     	
60  	Подъемник для тяжелобольных                	     1     	     10     	
61  	Стол манипуляционный                       	     1     	     8      	
62  	Стол перевязочный                          	     1     	     8      	
63  	Столик инструментальный                    	     3     	     8      	
64  	Столик надкроватный                        	    10     	     10     	
65  	Столик ортопедический                      	     1     	     8      	
66  	Тележка для перевозки больных (каталка)    	     2     	     8      	
67  	Тележка комбинированная для перевозки      
чистого и грязного белья                   	     1     	     8      	
68  	Шкаф для медицинских препаратов группы     
"А" и "В"                                  	     2     	     8      	
69  	Шкаф медицинский двухстворчатый            	     4     	     8      	
70  	Шкаф медицинский одностворчатый            	     3     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
71  	Грелка резиновая                           	    10     	     3      	
72  	Грелка резиновая для льда                  	     4     	     3      	
73  	Грелка электрическая                       	     4     	     3      	
74  	Костыли (пар)                              	     5     	     8      	
75  	Круг подкладной резиновый                  	     4     	     3      	
76  	Кружка градуированная для измерения мочи   	     4     	     3      	
77  	Кружка Эсмарха для клизм с набором         
наконечников                               	     2     	     3      	
78  	Кювета эмалированная 13 x 18 см            	     2     	     5      	
79  	Лента измерительная                        	     4     	     3      	
80  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный  	     4     	     5      	
81  	Мочеприемник                               	     2     	     5      	
82  	Наконечники для клизм                      	    20     	     3      	
83  	Ортез (различные)                          	<**>	     -      	
84  	Плевательница карманная                    	     6     	     3      	
85  	Поильник                                   	     6     	     3      	
86  	Судно подкладное                           	     6     	     5      	
87  	Трость                                     	     5     	     8      	
88  	Трубка газоотводная                        	     4     	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
89  	Бутыль с притертой пробкой для растворов   	     3     	     5      	
90  	Воронка стеклянная                         	     5     	     3      	
91  	Дозатор для антисептика                    	     3     	     3      	
92  	Дозатор для жидкого мыла                   	     3     	     3      	

Примечания:
<**> - по потребности.

Отделение сосудистой хирургии

 N  
п/п 	
     Наименование изделий медицинского     
     назначения и медицинской техники      	Количество 
  изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		  60 коек  		
 1  	                     2                     	     3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Ангиограф                                  	     1     	     5      	
 2  	Аппарат для внутривенного лазерного        
облучения крови                            	     1     	     5      	
 3  	Аппарат для ингаляционной анестезии        	     2     	     5      	
 4  	Аппарат для высокочастотной электрохирургии	     2     	     5      	
 5  	Аппарат для искусственного дыхания ручной  
с отсасывателем                            	     1     	     5      	
 6  	Аппарат для определения центрального       
венозного давления                         	     2     	     5      	
 7  	Аппарат для пневмоторакса                  
и пневмоперитонеума                        	     1     	     5      	
 8  	Аппарат для резания и коагуляции токами    
высокой частоты (электронож)               	     3     	     5      	
 9  	Аппарат для реинфузии крови                	     1     	     5      	
10  	Аппарат для ультрафиолетового облучения    
крови                                      	     1     	     5      	
11  	Аппарат искусственной вентиляции легких    	     2     	     5      	
12  	Аппарат ультразвукового исследования       
(для исследования сердца и сосудов)        	     1     	     5      	
13  	Вакуум-камера для определения давления     
в артериях                                 	    200    	     5      	
14  	Весы медицинские                           	     1     	     10     	
15  	Дерматом                                   	     2     	     5      	
16  	Дефибриллятор                              	     2     	     5      	
17  	Дозатор лекарственных средств              	     5     	     5      	
18  	Ингалятор кислородный                      	     2     	     5      	
19  	Индикатор потока крови                     	     1     	     5      	
20  	Индикатор режима капельного переливания    
крови                                      	     2     	     5      	
21  	Кипятильник дезинфекционный электрический  	     2     	     10     	
22  	Лампа осветительная передвижная            	     1     	     5      	
23  	Ларингоскоп универсальный                  	     2     	     5      	
24  	Лупа телескопическая бинокулярная          	     6     	     6      	
25  	Микроскоп операционный                     	     1     	     5      	
26  	Насос инфузионный (аппарат для длительных  
внутривенных вливаний)                     	     2     	     5      	
27  	Негатоскоп общего назначения               
с диафрагмирующими шторками                	     2     	     10     	
28  	Облучатель бактерицидный настенный         	 по числу  
  палат и  
процедурных
 кабинетов 	     5      	
29  	Озонатор                                   	     1     	     5      	
30  	Отсасыватель хирургический                 	     4     	     5      	
31  	Плевроаспиратор                            	     1     	     5      	
32  	Прибор для измерения артериального давления
(тонометр)                                 	     3     	     5      	
33  	Светильник медицинский бестеневой          
передвижной с автономным питанием          	     2     	     8      	
34  	Светильник медицинский бестеневой          
потолочный (7- или 9-рефлекторный)         	     2     	     8      	
35  	Сшиватель бронхов                          	     1     	     10     	
36  	Термометр для воды                         	     5     	     3      	
37  	Термометр медицинский                      	    30     	     3      	
38  	Торакоскоп                                 	     1     	     5      	
39  	Ушиватель бронхов                          	     2     	     10     	
40  	Ушиватель органов                          	     3     	     10     	
41  	Электрокардиограф одноканальный            
(портативный)                              	     1     	     5      	
42  	Электрокардиостимулятор с электродами      	    150    	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
43  	Диссектор (разные, набор)                  	     5     	     5      	
44  	Диссектор (сосудистый)                     	    15     	     5      	
45  	Диссектор плевры (комплект)                	     5     	     5      	
46  	Дренаж латексный                           	<**>	     -      	
47  	Зажим для прикрепления операционного белья 
(разные)                                   	    30     	     5      	
48  	Зажим для эластичных трубок                	    15     	     5      	
49  	Зажим кровоостанавливающий (разные)        	    25     	     5      	
50  	Зажим сосудистый                           	    20     	     5      	
51  	Зонд желудочный                            	    10     	     3      	
52  	Зонд силиконовый для остановки кровотечения
из вен пищевода                            	<**>	     3      	
53  	Игла атравматическая (разные)              	<**>	     -      	
54  	Игла для взятия крови                      	<**>	     3      	
55  	Игла для внутривенных вливаний             	<**>	     3      	
56  	Игла для переливания крови                 	    20     	     3      	
57  	Иглодержатель общехирургический            	     3     	     5      	
58  	Инструменты для сосудистой хирургии (набор)	     2     	     5      	
59  	Инструменты для микрососудистой хирургии   
(набор)                                    	     1     	     5      	
60  	Катетер носоглоточный кислородный          	<**>	     3      	
61  	Катетер носоглоточный секреторный (набор)  	     3     	     3      	
62  	Корнцанг изогнутый                         	    10     	     5      	
63  	Корнцанг прямой                            	    10     	     5      	
64  	Лезвие съемное для скальпеля               	   1000    	     -      	
65  	Набор для катетеризации центральных вен    	     2     	     10     	
66  	Ножницы глазные остроконечные              
вертикально изогнутые                      	    10     	     5      	
67  	Ножницы для перевязочного материала        	    10     	     5      	
68  	Ножницы для разрезания повязок с пуговкой  	     5     	     5      	
69  	Ножницы остроконечные (разные)             	    30     	     5      	
70  	Ножницы сосудистые горизонтально-изогнутые 	    30     	     5      	
71  	Ножницы сосудистые прямые                  	    20     	     5      	
72  	Пинцет анатомический (разные)              	    25     	     5      	
73  	Пинцет для разбортовки сосудов             	    30     	     5      	
74  	Пинцет микрохирургический                  	    30     	     5      	
75  	Пинцет хирургический (разные)              	    20     	     5      	
76  	Пневмозонд для удаления эмболов и тромбов  
(Фогери)                                   	    400    	     5      	
77  	Проводник ангиографических катетеров       	   1000    	     -      	
78  	Ребросближатель                            	     2     	     5      	
79  	Ручка для скальпеля со съемным лезвием     	    25     	     5      	
80  	Трубка интубационная                       	     5     	     5      	
81  	Фонендоскоп комбинированный                	     4     	     5      	
82  	Штатив для длительных вливаний             	     4     	     10     	
83  	Штатив для пробирок                        	     5     	     10     	
84  	Штатив для кружки Эсмарха                  	     3     	     10     	
85  	Щипцы для захватывания легкого изогнутые   	     4     	     5      	
86  	Эндопротезы трахеи силиконовые (комплект)  	     1     	     4      	
87  	Языкодержатель                             	     2     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
88  	Емкость для дезинфекции инструментов       	     4     	     3      	
89  	Емкость для термометров и шпателей         	     7     	     3      	
90  	Коробка стерилизационная круглая           	    10     	     10     	
91  	Матрац с подогревом для операционных столов	     2     	     5      	
92  	Маска наркозная складная                   	     4     	     5      	
93  	Пипетка глазная                            	<**>	     1      	
94  	Стаканчик для приема лекарств              	<**>	     3      	
95  	Холодильник для хранения медицинских       
препаратов                                 	<**>	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
96  	Держатель двух тазов                       	     3     	     5      	
97  	Кресло-каталка                             	     5     	     8      	
98  	Кушетка медицинская смотровая              	<**>	     10     	
99  	Подставка для стерилизационных коробок     	     2     	     10     	
100 	Подставка для тазов                        	     2     	     10     	
101 	Стол анестезиологический                   	     4     	     8      	
102 	Стол для стерильного материала             	     4     	     8      	
103 	Стол манипуляционный                       	     2     	     8      	
104 	Стол операционный универсальный            	     2     	     8      	
105 	Стол перевязочный                          	     1     	     8      	
106 	Столик инструментальный для операционной   
(перевязочной) сестры на кронштейне        	     4     	     8      	
107 	Тележка комбинированная для перевозки      
чистого и грязного белья                   	     1     	     8      	
108 	Тележка для перевозки больных (каталка)    	     4     	     8      	
109 	Шкаф для медицинских препаратов группы     
"А" и "В"                                  	     3     	     8      	
110 	Шкаф медицинский двухстворчатый            	     3     	     8      	
111 	Шкаф медицинский одностворчатый            	     3     	     8      	
112 	Шкаф медицинский с сейфом                  	     3     	     15     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
113 	Грелка резиновая                           	     6     	     3      	
114 	Грелка резиновая для льда                  	     2     	     3      	
115 	Кружка Эсмарха для клизм с набором         
наконечников                               	     6     	     3      	
116 	Лента измерительная                        	     2     	     3      	
117 	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный  	    20     	     5      	
118 	Плевательница карманная                    	    20     	     3      	
119 	Поильник                                   	    25     	     3      	
120 	Трубка газоотводная                        	    10     	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
121 	Бутыль с притертой пробкой для растворов   	     8     	     5      	
122 	Дозатор для антисептика                    	     2     	     3      	
123 	Дозатор для жидкого мыла                   	     2     	     3      	

Примечания:
<**> - по потребности.

Эндокринологическое отделение

 N  
п/п 	
Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	
    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		 40 - 60  
   коек   		
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат для определения молочной кислоты    	    1     	     5      	
 2  	Аппарат искусственной вентиляции легких     
портативный ручной с отсасывателем          	    1     	     5      	
 3  	Аппарат ультразвукового исследования        
(для обследования щитовидной железы)        	    1     	     5      	
 4  	Аппарат ультразвукового исследования        
с допплером для исследования кровотока      
в сосудах ног                               	    1     	     5      	
 5  	Биотензиометр                               	    1     	     5      	
 6  	Весы медицинские                            	    1     	     10     	
 7  	Глюкометр (стандартный комплект)            	    6     	     3      	
 8  	Датчик для пункционной биопсии              	    1     	     5      	
 9  	Дозатор пипеточный автоматический           	    2     	     5      	
10  	Ингалятор                                   	    2     	     5      	
11  	Ингалятор кислородный                       	    2     	     5      	
12  	Микрофиламент (для определения              
чувствительности)                           	    5     	     5      	
13  	Монофиламент (для определения               
чувствительности)                           	    1     	     5      	
14  	Насос инфузионный (аппарат для длительных   
внутривенных вливаний)                      	    1     	     5      	
15  	Облучатель бактерицидный потолочный         	    4     	     5      	
16  	Орхидометр <1>	    3     	     9      	
17  	Офтальмоскоп ручной электрический           	    1     	     9      	
18  	Периметр настольный                         	    1     	     9      	
19  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    7     	     5      	
20  	Прибор для измерения внутриглазного давления	    1     	     5      	
21  	Прибор для проведения мониторинга гликемии  	    2     	     5      	
22  	Ростомер                                    	    2     	     10     	
23  	Светильник медицинский передвижной          	    2     	     8      	
24  	Система длительного мониторирования уровня  
гликемии                                    	    1     	     5      	
25  	Термометр для воды                          	    2     	     3      	
26  	Термометр медицинский                       	    20    	     3      	
27  	Экзофтальмометр                             	    1     	     9      	
28  	Электрокардиограф портативный               	    1     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
29  	Жгут кровоостанавливающий                   	    6     	     3      	
30  	Зажим для резиновых трубок пружинящий       	    6     	     5      	
31  	Катетер металлический (разного размера)     	    5     	     5      	
32  	Катетер полимерный (набор)                  	    3     	     3      	
33  	Катетер резиновый (набор)                   	    3     	     3      	
34  	Корнцанг изогнутый                          	    6     	     5      	
35  	Корнцанг прямой                             	    6     	     5      	
36  	Молоток неврологический                     	    1     	     10     	
37  	Набор для инъекции глюкагона                	    2     	    1,5     	
38  	Набор для определения гликированного        
гемоглобина                                 	    2     	    1,5     	
39  	Набор для переливания крови                 	    2     	     3      	
40  	Игла для пункционной биопсии (набор)        	    5     	     2      	
41  	Ножницы для перевязочного материала         	    3     	     3      	
42  	Ножницы хирургические тупоконечные изогнутые
по плоскости                                	    3     	     3      	
43  	Ножницы хирургические тупоконечные прямые   	    3     	     3      	
44  	Пинцет анатомический                        	    4     	     5      	
45  	Пинцет хирургический (разные)               	    2     	     5      	
46  	Роторасширитель                             	    1     	     5      	
47  	Роторасширитель винтовой                    	    1     	     5      	
48  	Фонендоскоп комбинированный                 	    7     	     5      	
49  	Шпатель металлический для языка             	    3     	     5      	
50  	Штатив для длительных вливаний              	    30    	     10     	
51  	Штатив для пробирок                         	    8     	     10     	
52  	Штатив для кружки Эсмарха                   	    3     	     10     	
53  	Языкодержатель                              	    2     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
54  	Велоэргометр (для занятий в школе диабета)  	    1     	     8      	
55  	Видеомагнитофон (для занятий в школе        
диабета)                                    	    1     	     10     	
56  	Динамометр ручной                           	    1     	     5      	
57  	Доска школьная                              	    1     	     10     	
58  	Емкость для термометров и шпателей          	    4     	     3      	
59  	Камертон                                    	    1     	     10     	
60  	Контейнер для обработки медицинского        
инструментария                              	    4     	     10     	
61  	Коробка стерилизационная круглая            	    5     	     10     	
62  	Матрац противопролежневый                   	    1     	     3      	
63  	Носилки санитарные                          	    1     	     8      	
64  	Пипетка глазная                             	    4     	     1      	
65  	Стаканчик для приема лекарств               	    по    
количеству
   коек   	     3      	
66  	Холодильник для хранения медицинских        
препаратов                                  	<**>	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
67  	Каталка-кресло                              	    4     	     8      	
68  	Кровать медицинская реанимационная          	    5     	     8      	
69  	Кушетка медицинская смотровая               	    8     	     10     	
70  	Подставка для стерилизационных коробок      	    2     	     10     	
71  	Подставка для таза                          	    1     	     10     	
72  	Подставка-подхват для перевозки кроватей    
(пар)                                       	    1     	     10     	
73  	Подъемник для тяжелобольных                 	    1     	     10     	
74  	Столик инструментальный                     	    3     	     8      	
75  	Столик манипуляционный                      	    2     	     8      	
76  	Тележка комбинированная для перевозки       
чистого и грязного белья                    	    2     	     8      	
77  	Тележка для перевозки больных (каталка)     	    2     	     8      	
78  	Тележка медицинская многофункциональная     	    3     	     8      	
79  	Шкаф для медицинских препаратов группы      
"А" и "В"                                   	    3     	     8      	
80  	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    6     	     8      	
81  	Шкаф медицинский одностворчатый             	    4     	     8      	
82  	Шкаф-сейф для хранения наркотических        
ядовитых лекарств                           	    3     	     15     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
83  	Грелка резиновая                            	    12    	     3      	
84  	Грелка резиновая для льда                   	    6     	     3      	
85  	Груша резиновая                             	    2     	     3      	
86  	Костыли раздвижные (пар)                    	    1     	     8      	
87  	Круг подкладной                             	    6     	     3      	
88  	Кружка Эсмарха для клизм с набором          
наконечников                                	    4     	     3      	
89  	Кружка градуированная для измерения мочи    	    10    	     3      	
90  	Кювета эмалированная                        	    4     	     5      	
91  	Лента измерительная                         	    1     	     3      	
92  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    10    	     5      	
93  	Мочеприемник                                	    8     	     5      	
94  	Поильник                                    	    10    	     3      	
95  	Судно подкладное                            	    8     	     5      	
96  	Трубка газоотводная                         	    3     	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
97  	Банка стеклянная градуированная с притертой 
пробкой                                     	    3     	     3      	
98  	Бутыль с притертой пробкой                  	    4     	     3      	
99  	Воронка стеклянная                          	    2     	     3      	
100 	Дозатор для антисептика                     	    3     	     3      	
101 	Дозатор для жидкого мыла                    	    3     	     3      	
102 	Пробирка стеклянная                         	<**>	     3      	

Примечания:
<1> - для педиатрических эндокринологических отделений;
<**> - по потребности.

Отделение патологии беременности

 N  
п/п 	

Наименование изделий медицинского
назначения и медицинской техники 	 Количество изделий  	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		
городская
больница,
городской
родильный
   дом   	 областной 
 родильный 
   дом,    
 областная 
 больница, 
клиническая
 больница  		
 1  	                2                	    3    	     4     	     5      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Амниоскоп                        	    1    	     2     	     5      	
 2  	Аппарат для дезинфекции воздуха  
и окружающей среды (озонатор)    	    1    	     1     	     5      	
 3  	Аппарат для длительных           
внутривенных вливаний (насос     
инфузионный)                     	    2    	     2     	     5      	
 4  	Аппарат для искусственной        
вентиляции легких портативный    	    1    	     -     	     5      	
 5  	Аппарат ультразвукового          
исследования с гинекологическим  
датчиком                         	    1    	     1     	     5      	
 6  	Весы медицинские                 	    2    	     2     	     10     	
 7  	Дефибриллятор                    	    1    	     1     	     5      	
 8  	Кольпоскоп                       	    1    	     1     	     5      	
 9  	Монитор для регистрации          
сердцебиений плода и сокращений  
матки                            	    1    	     2     	     5      	
10  	Облучатель бактерицидный         	   по числу палат    
     и помещений     
    медицинского     
     назначения      	     5      	
11  	Прибор для измерения             
артериального давления (тонометр)	    2    	     3     	     5      	
12  	Ростомер                         	    2    	     2     	     10     	
13  	Светильник медицинский           
однорефлекторный передвижной     	    1    	     1     	     8      	
14  	Стерилизатор (шкаф сухожаровой)  	    2    	     2     	     10     	
15  	Термометр для воды               	    2    	     3     	     3      	
16  	Термометр медицинский            	   40    	    60     	     3      	
17  	Электрокардиограф одноканальный  	    -    	     1     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
18  	Жгут резиновый                   	    2    	     2     	     3      	
19  	Зеркало влагалищное двустороннее 
типа Куско                       	   20    	    60     	     8      	
20  	Зеркало влагалищное              
одностворчатое типа Симпса       	   30    	    40     	     8      	
21  	Корнцанг изогнутый               	   10    	    20     	     5      	
22  	Корнцанг прямой                  	   10    	    20     	     5      	
23  	Ложка гинекологическая           
двусторонняя (типа Фолькмана)    	   20    	    40     	     5      	
24  	Набор для определения групповой  
принадлежности крови             	    2    	     3     	     5      	
25  	Ножницы для перевязочного        
материала                        	    1    	     2     	     3      	
26  	Ножницы хирургические            
тупоконечные изогнутые           
по плоскости                     	    1    	     2     	     3      	
27  	Ножницы хирургические            
тупоконечные прямые              	    1    	     2     	     3      	
28  	Пинцет анатомический (разные)    	   17    	    20     	     5      	
29  	Пинцет хирургический (разные)    	    2    	     3     	     5      	
30  	Роторасширитель винтовой         	    1    	     2     	     5      	
31  	Стетоскоп акушерский деревянный  	    2    	     5     	     3      	
32  	Стетоскоп из легких сплавов      	    2    	     5     	     8      	
33  	Тазомер                          	    3    	     4     	     5      	
34  	Фонендоскоп комбинированный      	    2    	     3     	     5      	
35  	Шпатель металлический для языка  	    7    	    10     	     5      	
36  	Штатив для длительных вливаний   	   10    	    20     	     10     	
37  	Штатив для кружки Эсмарха        	    1    	     2     	     10     	
38  	Штатив для пробирок              	    4    	     6     	     10     	
39  	Щипцы однозубые (пулевые)        
для оттягивания матки            	    3    	     3     	     3      	
40  	Щипцы окончатые                  	    3    	     3     	     3      	
41  	Щипцы полипные окончатые         	    3    	     3     	     3      	
42  	Языкодержатель                   	    1    	     2     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
43  	Емкость для термометров          
и шпателей                       	    5    	     8     	     3      	
44  	Контейнер (бак) эмалированный    
20 л                             	    2    	     4     	     10     	
45  	Контейнер для обработки          
медицинского инструментария      
(разные)                         	   12    	    16     	     10     	
46  	Контейнер для транспортировки    
биологического материала         	    1    	     1     	     10     	
47  	Коробка стерилизационная круглая 
(разные)                         	    8    	    10     	     10     	
48  	Носилки санитарные               	    1    	     2     	     8      	
49  	Спиртовка                        	    1    	     1     	     5      	
50  	Стаканчик для приема лекарств    	    по числу коек    	     3      	
51  	Холодильник для хранения         
медицинских препаратов           	<**>	<**>	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
52  	Кресло гинекологическое          	    2    	     3     	     8      	
53  	Кресло-каталка                   	    1    	     2     	     8      	
54  	Кровать медицинская              
функциональная                   	 по количеству коек  	     8      	
55  	Кушетка медицинская смотровая    	    3    	     6     	     10     	
56  	Подставка для тазов              	    2    	     3     	     10     	
57  	Подставка для стерилизационных   
коробок                          	    5    	     8     	     10     	
58  	Столик для инструментов          	    6    	     8     	     8      	
59  	Столик манипуляционный           	    3    	     5     	     8      	
60  	Тележка для перевозки больных    
(каталка                         	    1    	     2     	     8      	
61  	Тележка комбинированная          
для перевозки чистого и грязного 
белья                            	    2    	     2     	     8      	
62  	Шкаф медицинский двухстворчатый  
для медицинских препаратов       	    1    	     2     	     8      	
63  	Шкаф медицинский двухстворчатый  
для инструментов                 	    1    	     2     	     8      	
64  	Шкаф-сейф для сильнодействующих  
веществ                          	    1    	     1     	     15     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
65  	Грелка резиновая                 	    1    	     1     	     3      	
66  	Грелка резиновая для льда        	    2    	     4     	     3      	
67  	Круг подкладной резиновый        	    3    	     4     	     3      	
68  	Кружка Эсмарха для клизм         
с набором наконечников           	    5    	     7     	     3      	
69  	Лента измерительная              	    3    	     6     	     3      	
70  	Лоток (тазик) эмалированный      
почкообразный                    	    6    	     8     	     5      	
71  	Лоток металлический почкообразный	    5    	    10     	     10     	
72  	Лоток эмалированный (разные)     	    7    	    10     	     5      	
73  	Ножницы для ногтей               	    2    	     3     	     3      	
74  	Поильник                         	    2    	     4     	     3      	
75  	Судно подкладное                 	    4    	     6     	     5      	
76  	Трубка газоотводная              	    2    	     2     	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
77  	Дозатор для антисептика          	    3    	     3     	     3      	
78  	Дозатор для жидкого мыла         	    3    	     3     	     3      	
79  	Стекло предметное                	<**>	     -      	

Примечания:
<**> - по потребности.

Родовое отделение

 N  
п/п 	

Наименование изделий медицинского
назначения и медицинской техники 	 Количество изделий  	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		
городская
больница,
городской
родильный
   дом   	 областной 
 родильный 
   дом,    
 областная 
 больница, 
клиническая
 больница  		
 1  	                2                	    3    	     4     	     5      	
КОМНАТА-ФИЛЬТР                                                           	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Облучатель бактерицидный         
стационарный                     	    1    	     1     	     5      	
 2  	Светильник медицинский бестеневой
передвижной                      	    1    	     1     	     8      	
 3  	Термометр медицинский            	    4    	     5     	     3      	
II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                      	
 4  	Емкость для термометров          
и шпателей                       	    2    	     4     	     3      	
 5  	Контейнер для первичной          
стерилизации (емкости            
для дезинфекции) от 1 до 5 л     	    2    	     2     	     10     	
III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                  	
 6  	Тележка для транспортировки      
стерилизационных коробок         	    1    	     1     	     10     	
 7  	Шкаф медицинский одностворчатый  	    1    	     1     	     8      	
СМОТРОВАЯ                                                                	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 8  	Амниоскоп                        	    1    	     1     	     5      	
 9  	Анализатор допплеровский         
сердечно-сосудистой деятельности 
матери и плода малогабаритный    	    1    	     1     	     5      	
10  	Весы медицинские                 	    1    	     1     	     10     	
11  	Облучатель бактерицидный         
стационарный                     	    1    	     1     	     5      	
12  	Прибор для измерения             
артериального давления (тонометр)	    1    	     1     	     5      	
13  	Ростомер                         	    1    	     1     	     10     	
14  	Светильник медицинский бестеневой
передвижной                      	    1    	     2     	     8      	
15  	Термометр медицинский            	    4    	     5     	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
16  	Амниотест                        	<**>	<**>	     -      	
17  	Инструменты для осмотра родовых  
путей (набор)                    	<**>	<**>	     5      	
18  	Стетоскоп акушерский             	    1    	     1     	     3      	
19  	Тазомер                          	    1    	     1     	     8      	
20  	Фонендоскоп комбинированный      	    1    	     1     	     5      	
III. ПРЕДМЕТЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                    	
21  	Контейнер для стерилизации       
инструментов                     	    1    	     1     	     10     	
22  	Коробка стерилизационная круглая 
(разные)                         	    8    	     8     	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
23  	Кресло гинекологическое          	    2    	     2     	     8      	
24  	Кушетка медицинская смотровая    	    1    	     2     	     10     	
25  	Тележка для транспортировки      
стерилизационных коробок         	    1    	     1     	     10     	
26  	Шкаф медицинский одностворчатый  	    1    	     1     	     8      	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                        	
27  	Дозатор для антисептика          	    2    	     3     	     3      	
28  	Дозатор для жидкого мыла         	    2    	     3     	     3      	
29  	Таз эмалированный                	    2    	     2     	     5      	
ПРЕДРОДОВАЯ ПАЛАТА                                                       	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
30  	Аппарат для длительных           
внутривенных вливаний            
(насос инфузионный)              	    6    	    10     	     5      	
31  	Аппарат для ингаляционного       
наркоза универсальный            	    1    	     1     	     5      	
32  	Аппарат ультразвукового          
исследования переносной          	    1    	     1     	     5      	
33  	Дозатор лекарственных средств    	<**>	<**>	     5      	
34  	Монитор или регистратор          
сердцебиения плода и сокращений  
матки                            	    2    	     1     	     5      	
35  	Машина моечно-дезинфекционная    
для подкладных суден             	    1    	     1     	     10     	
36  	Облучатель бактерицидный         
стационарный                     	    1    	     1     	     5      	
37  	Озонатор медицинский (аппарат    
для дезинфекции воздуха          
и окружающих предметов озоном)   	    3    	     6     	     5      	
38  	Прибор для измерения             
артериального давления (тонометр)	    1    	     1     	     5      	
39  	Светильник медицинский бестеневой
передвижной                      	    1    	     2     	     8      	
40  	Термометр для воды               	    4    	     6     	     3      	
41  	Термометр медицинский            	   10    	    15     	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
42  	Амниотест                        	<**>	<**>	     -      	
43  	Амниотом (одноразовый)           	<**>	<**>	     -      	
44  	Инструменты для осмотра родовых  
путей (набор)                    	<**>	<**>	     5      	
45  	Стетоскоп акушерский             	    1    	     1     	     3      	
46  	Тазомер                          	    1    	     1     	     8      	
47  	Фонендоскоп комбинированный      	    1    	     1     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
48  	Емкость для термометров          
и шпателей                       	    2    	     4     	     3      	
49  	Контейнер (бак) эмалированный    
20 л                             	    1    	     1     	     10     	
50  	Контейнер для обработки          
медицинских инструментов (разные)	    1    	     1     	     10     	
51  	Контейнер для стерилизации       
инструментов                     	    1    	     1     	     10     	
52  	Контейнер для транспортировки    
биологического материала         	    1    	     1     	     10     	
53  	Коробка стерилизационная круглая 
(разные)                         	    8    	     8     	     10     	
54  	Маска наркозная                  	    2    	     3     	     5      	
55  	Секундомер                       	    1    	     1     	     7      	
56  	Стаканчик для приема лекарств    	    по числу коек    	     3      	
57  	Термостат                        	    1    	     1     	     10     	
58  	Часы песочные (набор)            	    2    	     2     	     5      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
59  	Кресло гинекологическое          	    1    	     1     	     8      	
60  	Кровать медицинская              
реанимационная                   	    2    	     2     	     8      	
61  	Кровать родовая универсальная    	    5    	    10     	     8      	
62  	Кушетка медицинская смотровая    	    1    	     2     	     10     	
63  	Тележка для транспортировки      
стерилизационных коробок         	    1    	     1     	     10     	
64  	Шкаф медицинский двухстворчатый  	    1    	     2     	     8      	
65  	Шкаф медицинский одностворчатый  	    1    	     2     	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
66  	Баллон резиновый                 	    1    	     8     	     3      	
67  	Грелка резиновая                 	    1    	    10     	     3      	
68  	Грелка резиновая для льда        	   10    	    12     	     3      	
69  	Кружка Эсмарха для клизм         
с набором наконечников           	    5    	     7     	     3      	
70  	Лента измерительная              	   20    	    30     	     3      	
71  	Лоток (тазик) эмалированный      
почкообразный                    	    6    	     8     	     5      	
72  	Судно подкладное                 	    6    	     8     	     5      	
73  	Трубка газоотводная              	<**>	<**>	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
74  	Бутыль с притертой пробкой       
для растворов                    	    4    	     6     	     3      	
75  	Воронка стеклянная               	    3    	     3     	     3      	
76  	Дозатор для антисептика          	    3    	     3     	     3      	
77  	Дозатор для жидкого мыла         	    3    	     3     	     3      	
78  	Таз эмалированный                	    2    	     2     	     5      	
РОДОВЫЙ ЗАЛ                                                              	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
79  	Аппарат для длительных           
внутривенных вливаний            
(насос инфузионный)              	    1    	     1     	     5      	
80  	Аппарат для искусственной        
вентиляции легких транспортный   	    1    	     1     	     5      	
81  	Аппарат для наркоза              	    1    	     1     	     5      	
82  	Аппарат для определения          
центрального венозного давления  	    1    	     1     	     5      	
83  	Аппарат для центральной          
электроанальгезии                	    1    	     1     	     5      	
84  	Аппарат дыхательный ручной       
(мешок Амбу в комплекте)         	    1    	     1     	     5      	
85  	Аппарат искусственной вентиляции 
легких для новорожденных         	    1    	     2     	     5      	
86  	Вакуум-экстрактор                	    1    	     1     	     5      	
87  	Весы медицинские                 
для новорожденных                
(до 20 кг электронные)           	    2    	     2     	     10     	
88  	Дефибриллятор                    	    1    	     1     	     5      	
89  	Дозатор лекарственных средств    	<**>	<**>	     5      	
90  	Инкубатор транспортный           
для новорожденных                	    1    	     1     	     5      	
91  	Комплект для реанимации          
новорожденного                   	    1    	     1     	     5      	
92  	Ларингоскоп (с набором клинков)  	    2    	     3     	     5      	
93  	Ларингоскоп детский (с набором   
клинков)                         	    2    	     2     	     5      	
94  	Ларингоскоп универсальный        	    2    	     2     	     5      	
95  	Монитор для регистрации          
сердцебиений плода и сокращений  
матки универсальный типа         
"Мать-дитя"                      	    2    	     2     	     5      	
96  	Облучатель бактерицидный         
потолочный и настенный           	  по 1   	   по 1    	     5      	
97  	Обогреватель излучающий для      
новорожденных "Лучистое тепло"   	    1    	     1     	     5      	
98  	Отсасыватель медицинский         
для новорожденных (электроотсос) 	    2    	     1     	     5      	
99  	Отсасыватель медицинский         
хирургический с электроприводом  	    2    	     2     	     5      	
100 	Палатка детская кислородная      
с подогревом                     	    2    	     2     	     5      	
101 	Прибор для измерения             
артериального давления (тонометр)	    1    	     1     	     5      	
102 	Пульсоксиметр для новорожденных  	    1    	     1     	     5      	
103 	Светильник медицинский бестеневой
передвижной с автономным питанием	    2    	     4     	     8      	
104 	Светильник медицинский бестеневой
стационарный                     	    3    	     4     	     8      	
105 	Светильник медицинский бестеневой
передвижной                      	    1    	     1     	     8      	
106 	Стерилизатор для инструментов    	    1    	     1     	     10     	
107 	Шкаф сухожаровой                 	    1    	     2     	     10     	
108 	Электрокардиограф                	    1    	     1     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
109 	Амниотом (одноразовый)           	<**>	<**>	     -      	
110 	Жгут кровоостанавливающий        	    2    	     2     	     3      	
111 	Зажим для рассечения пуповины    
(одноразовый)                    	    2    	     2     	     -      	
112 	Зажим окончатый (абортцанг)      
(разные)                         	   30    	    40     	     5      	
113 	Зеркало влагалищное одностороннее
(комплект)                       	    5    	    10     	     5      	
114 	Зеркало влагалищное типа Куско   
(разные)                         	<**>	<**>	     5      	
115 	Зеркало влагалищное типа Симпса  
(комплект)                       	   20    	<**>	     5      	
116 	Зеркало-подъемник влагалищное    
Отто                             	   10    	    10     	     5      	
117 	Зонд маточный с делениями        	    5    	    10     	     5      	
118 	Игла атравматическая (разные)    	<**>	<**>	     -      	
119 	Игла для спинномозговой пункции  
(набор)                          	<**>	<**>	     3      	
120 	Игла лигатурная (разные)         	<**>	<**>	     3      	
121 	Игла хирургическая (разные)      	<**>	<**>	     1      	
122 	Иглодержатель (разные)           	   20    	    30     	     5      	
123 	Игольник металлический           	    5    	    10     	     5      	
124 	Инструменты для зашивания        
разрывов мягких родовых путей    
(набор)                          	<**>	<**>	     5      	
125 	Инструменты для осмотра родовых  
путей (набор, желательно         
одноразовый)                     	<**>	<**>	     -      	
126 	Инструменты для плодоразрушающей 
операции (комплект)              	    1    	     2     	     5      	
127 	Корнцанг изогнутый               	   20    	    25     	     5      	
128 	Корнцанг прямой                  	   10    	    15     	     5      	
129 	Крючок декапитационный           	    3    	     3     	     5      	
130 	Кюретка полубумовская острая     	    5    	    10     	     5      	
131 	Набор для определения групповой  
принадлежности крови             	    2    	     4     	     5      	
132 	Набор для проведения первичной   
реанимации новорожденного        	    1    	     1     	     -      	
133 	Ножницы для ногтей               	    3    	     4     	     3      	
134 	Ножницы для перевязочного        
материала                        	    2    	     3     	     3      	
135 	Ножницы для разрезания повязок   
с пуговкой                       	    2    	     3     	     3      	
136 	Ножницы прямые хирургические     	    2    	     4     	     3      	
137 	Ножницы хирургические (разные)   	    2    	     4     	     3      	
138 	Ножницы хирургические для        
рассечения мягких тканей         	   20    	    40     	     3      	
139 	Пинцет анатомический (разные)    	   20    	    40     	     5      	
140 	Пинцет универсальный для         
наложения и снятия скоб          	<**>	<**>	     5      	
141 	Пинцет хирургический (разные)    	   20    	    30     	     5      	
142 	Роторасширитель винтовой         	<**>	<**>	     5      	
143 	Роторасширитель с кремальерой    
большой                          	    1    	     1     	     5      	
144 	Ручка для скальпеля со съемным   
лезвием                          	<**>	<**>	     5      	
145 	Скальпель медицинский            	<**>	<**>	     3      	
146 	Стетоскоп акушерский деревянный  	    4    	     5     	     3      	
147 	Стетоскоп из легких сплавов      	    4    	     5     	     5      	
148 	Стетофонендоскоп                 
микропедиатрический              	<**>	<**>	     5      	
149 	Трубка эндотрахеальная с манжетой	<**>	<**>	     3      	
150 	Фонендоскоп комбинированный      	    2    	     3     	     5      	
151 	Шпатель металлический для языка  	    4    	     8     	     5      	
152 	Штатив для длительных вливаний   	    5    	     5     	     10     	
153 	Штатив для пробирок              	<**>	<**>	     10     	
154 	Щипцы акушерские                 	    2    	     3     	     5      	
155 	Щипцы двузубые острые типа Мюзо  	    2    	     4     	     5      	
156 	Щипцы костные акушерские         
для извлечения плода при         
плодоразрушающих операциях       	    2    	     2     	     5      	
157 	Щипцы однозубые острые (для шейки
матки)                           	    2    	     4     	     5      	
158 	Щипцы окончатые                  	<**>	<**>	     5      	
159 	Языкодержатель                   	    1    	     1     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
160 	Акушерский комплект для приема   
родов (стерильный одноразовый)   	<**>	<**>	     -      	
161 	Контейнер (бак) эмалированный    
20 л                             	    1    	     1     	     10     	
162 	Контейнер для обработки          
медицинских инструментов (разные)	    1    	     1     	     10     	
163 	Контейнер для стерилизации       
инструментов                     	    1    	     1     	     10     	
164 	Контейнер для транспортировки    
биологического материала         	    1    	     1     	     10     	
165 	Коробка стерилизационная круглая 
(разные)                         	    8    	     8     	     10     	
166 	Лоток эмалированный для приема   
новорожденных                    	<**>	<**>	     5      	
167 	Маска наркозная                  	    2    	     3     	     5      	
168 	Секундомер                       	    1    	     1     	     7      	
169 	Термостат                        	    1    	     1     	     10     	
170 	Центрифуга                       	    1    	     1     	     6      	
171 	Часы песочные (набор)            	    2    	     2     	     5      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
172 	Кресло-каталка                   	    2    	     2     	     8      	
173 	Кровать медицинская              
функциональная для приема родов  	<**>	<**>	     8      	
174 	Подставка для стерилизационных   
коробок                          	    2    	     2     	     10     	
175 	Подставка для тазов              	<**>	<**>	     10     	
176 	Стол реанимационный              
для новорожденного               	    1    	     1     	     10     	
177 	Столик анестезиолога             	    2    	     2     	     8      	
178 	Столик для инструментов          
металлический                    	    2    	     2     	     8      	
179 	Столик для инструментов          
на кронштейне передвижной        	    2    	     2     	     8      	
180 	Столик для стерильного материала 	    1    	     1     	     8      	
181 	Тележка для перевозки больных    
(каталка)                        	    2    	     2     	     8      	
182 	Тележка комбинированная          
для перевозки чистого            
и грязного белья                 	    2    	     2     	     8      	
183 	Тележка медицинская              
многофункциональная              	    1    	     1     	     8      	
184 	Шкаф для медицинских препаратов  	    2    	     2     	     8      	
185 	Шкаф для перевязочного материала 	    2    	     2     	     8      	
186 	Шкаф медицинский двухстворчатый  
для инструментов                 	    2    	     2     	     8      	
187 	Шкаф медицинский одностворчатый  
для инструментов                 	    2    	     2     	     8      	
188 	Шкаф-сейф для сильнодействующих  
веществ                          	    1    	     2     	     15     	
ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК                                                        	
А. ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ                                                      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
189 	Аппарат для подогрева инфузионных
жидкостей                        	    1    	     1     	     5      	
190 	Облучатель бактерицидный         
потолочный и настенный           	  по 2   	   по 2    	     5      	
II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                      	
191 	Центрифуга                       	    1    	     1     	     6      	
III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                  	
192 	Модуль предоперационный          
для хранения стерильных наборов  
инструментов, операционного      
белья, перевязочного материала,  
медицинских препаратов и др.     	    1    	     1     	     8      	
193 	Столик для инструментов разборный	    2    	     2     	     8      	
Б. ОПЕРАЦИОННАЯ                                                          	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
194 	Аппарат для длительных           
внутривенных вливаний            
(насос инфузионный)              	    1    	     1     	     5      	
195 	Аппарат для ингаляционного       
наркоза универсальный            	    1    	     1     	     5      	
196 	Аппарат для наркоза              	    1    	     1     	     5      	
197 	Аппарат для определения          
центрального венозного давления  	    1    	     1     	     5      	
198 	Аппарат для центральной          
электроанальгезии                	    1    	     1     	     5      	
199 	Аппарат дыхательный ручной       
(мешок Амбу в комплекте)         	    1    	     1     	     5      	
200 	Аппарат искусственной вентиляции 
легких для новорожденных         	    1    	     2     	     5      	
201 	Аппарат электрохирургический     
высокочастотный (электронож)     	    2    	     2     	     5      	
202 	Аспиратор хирургический (помпа)  	    1    	     1     	     5      	
203 	Весы медицинские                 
для новорожденных                
(до 20 кг электронные)           	    1    	     1     	     10     	
204 	Дефибриллятор                    	    1    	     1     	     5      	
205 	Дозатор лекарственных средств    	<**>	<**>	     5      	
206 	Инкубатор транспортный           
для новорожденных                	<**>	<**>	     5      	
207 	Комплект для реанимации          
новорожденного                   	<**>	<**>	     5      	
208 	Ларингоскоп (с набором клинков)  	    2    	     3     	     5      	
209 	Ларингоскоп детский (с набором   
клинков)                         	    2    	     2     	     5      	
210 	Ларингоскоп универсальный        	    2    	     2     	     5      	
211 	Монитор для реанимационной       
и интенсивной терапии            	    1    	     1     	     5      	
212 	Монитор операционный для контроля
жизненно важных показателей      	    1    	     1     	     5      	
213 	Облучатель бактерицидный         
потолочный и настенный           	<**>	<**>	     5      	
214 	Отсасыватель медицинский         
хирургический с электроприводом  	    2    	     2     	     5      	
215 	Прибор для измерения             
артериального давления (тонометр)	    1    	     1     	     5      	
216 	Пульсоксиметр для новорожденных  	    1    	     1     	     5      	
217 	Светильник медицинский бестеневой
передвижной с автономным питанием	<**>	<**>	     8      	
218 	Светильник медицинский потолочный	<**>	<**>	     8      	
219 	Стерилизатор для инструментов    	<**>	<**>	     10     	
220 	Шкаф сухожаровой                 	<**>	     2     	     10     	
221 	Электрокардиограф                	    1    	     1     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
222 	Жгут кровоостанавливающий        	    2    	     2     	     3      	
223 	Зажим для прикрепления           
операционного белья к брюшине    
(разные, типа Микулича, Кохера)  	   30    	    40     	     5      	
224 	Зажим для прикрепления           
операционного белья к коже       
(разные)                         	   30    	    40     	     5      	
225 	Зажим для резиновых трубок       	    4    	     5     	     5      	
226 	Зажим кишечный эластичный        
изогнутый                        	    6    	    10     	     5      	
227 	Зажим кишечный эластичный прямой 	    6    	    10     	     5      	
228 	Зажим кровоостанавливающий       
(разные)                         	   50    	    60     	     5      	
229 	Зажим кровоостанавливающий типа  
"Москит" (разные)                	   30    	    60     	     5      	
230 	Зажим сосудистый (разные)        	   20    	    30     	     5      	
231 	Зеркало влагалищное одностороннее
(комплект)                       	    2    	     4     	     5      	
232 	Зеркало влагалищное типа Симпса  
(комплект)                       	   20    	<**>	     5      	
233 	Зеркало двустороннее             
по Ричардсону                    	<**>	<**>	     5      	
234 	Зеркало для брюшной стенки       
большое                          	    6    	     6     	     5      	
235 	Зеркало для брюшной стенки малое 	    6    	     6     	     5      	
236 	Зеркало для мочевого пузыря      	    6    	     6     	     5      	
237 	Зеркало для отведения печени     	<**>	<**>	     5      	
238 	Зеркало ректальное двустворчатое 
операционное                     	<**>	<**>	     5      	
239 	Зеркало-подъемник влагалищное    
Отто                             	   10    	    10     	     5      	
240 	Зонд желобоватый (разные)        	    6    	    10     	     5      	
241 	Зонд хирургический пуговчатый    
(разные)                         	    6    	    10     	     5      	
242 	Игла атравматическая (разные)    	<**>	<**>	     -      	
243 	Игла для спинномозговой пункции  
(набор)                          	<**>	<**>	     3      	
244 	Игла лигатурная (разные)         	<**>	<**>	     3      	
245 	Игла хирургическая (разные)      	<**>	<**>	     1      	
246 	Иглодержатель (разные)           	   10    	    15     	     5      	
247 	Игольник металлический           	    3    	     4     	     5      	
248 	Инструменты хирургические (набор)	<**>	<**>	     5      	
249 	Катетер мочеточниковый (набор)   	<**>	<**>	     -      	
250 	Клемма (зажим) для захватывания  
кишечной стенки                  	    3    	     4     	     5      	
251 	Клемма для кровеносных сосудов   
изогнутая с насечкой (комплект)  	    1    	     2     	     5      	
252 	Клемма для кровеносных сосудов   
прямая с насечкой (комплект)     	    1    	     2     	     5      	
253 	Корнцанг изогнутый               	    6    	    10     	     5      	
254 	Корнцанг прямой                  	    6    	    10     	     5      	
255 	Крючок пластинчатый двусторонний 
по Фарабефу (комплект)           	    6    	    10     	     5      	
256 	Крючок хирургический             	<**>	<**>	     5      	
257 	Кюретка для удаления плодного    
яйца и плацентарной ткани тупая  	<**>	<**>	     5      	
258 	Кюретка полубумовская острая     	   10    	    10     	     5      	
259 	Лопатка Буяльского для оттеснения
внутренностей                    	    5    	     5     	     5      	
260 	Набор для определения групповой  
принадлежности крови             	    2    	     2     	     5      	
261 	Ножницы для ногтей               	    2    	     3     	     3      	
262 	Ножницы для перевязочного        
материала                        	    5    	     6     	     3      	
263 	Ножницы для разрезания повязок   
с пуговкой                       	    5    	     6     	     3      	
264 	Ножницы хирургические            
тупоконечные изогнутые           
по плоскости                     	<**>	<**>	     5      	
265 	Подъемник для мягких тканей      	    2    	     2     	     5      	
266 	Ранорасширитель                  	    2    	     3     	     5      	
267 	Расширитель Гегара (комплект)    	<**>	<**>	     5      	
268 	Роторасширитель винтовой         	<**>	<**>	     5      	
269 	Роторасширитель с кремальерой    
большой                          	    1    	     1     	     5      	
270 	Ручка для скальпеля со съемным   
лезвием                          	<**>	<**>	     5      	
271 	Скальпель медицинский            	<**>	<**>	     3      	
272 	Стетоскоп акушерский деревянный  	    1    	     1     	     3      	
273 	Стетофонендоскоп                 
микропедиатрический              	<**>	<**>	     8      	
274 	Трубка эндотрахеальная с манжетой	<**>	<**>	     3      	
275 	Фонендоскоп комбинированный      	    2    	     3     	     5      	
276 	Шприц для промывания полостей    
50 и 100 мл                      	    4    	     4     	     3      	
277 	Штатив для длительных вливаний   	    2    	     2     	     10     	
278 	Штатив для пробирок              	<**>	<**>	     10     	
279 	Щипцы двузубые острые типа Мюзо  	    2    	     4     	     5      	
280 	Щипцы однозубые острые (для шейки
матки)                           	    2    	     4     	     5      	
281 	Щипцы окончатые                  	<**>	<**>	     5      	
282 	Языкодержатель                   	    2    	     2     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
283 	Контейнер (бак) эмалированный    
20 л                             	    1    	     1     	     10     	
284 	Контейнер для обработки          
медицинских инструментов (разные)	    1    	     1     	     10     	
285 	Контейнер для стерилизации       
инструментов                     	    1    	     1     	     10     	
286 	Контейнер для транспортировки    
биологического материала         	    1    	     1     	     10     	
287 	Коробка стерилизационная круглая 
(разные)                         	    8    	    10     	     10     	
288 	Лоток эмалированный для приема   
новорожденных                    	<**>	<**>	     5      	
289 	Маска наркозная                  	    2    	     3     	     5      	
290 	Часы песочные (набор)            	    2    	     3     	     5      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
291 	Лесенка к операционному столу    	    1    	     2     	     10     	
292 	Ногодержатель (пар)              	<**>	<**>	     10     	
293 	Подставка для стерилизационных   
коробок                          	    3    	     3     	     10     	
294 	Подставка для тазов              	<**>	<**>	     10     	
295 	Стол для реанимации новорожденных	    1    	     1     	     8      	
296 	Стол пеленальный                 	    1    	     2     	     10     	
297 	Стол хирургический               
многофункциональный с            
электроприводом или механический 
с гидроприводом в комплекте      	<**>	<**>	     8      	
298 	Столик                           
анестезиолога-реаниматолога      	    1    	     1     	     8      	
299 	Столик для инструментов          
металлический                    	    1    	     2     	     8      	
300 	Столик для инструментов          
на кронштейне передвижной        	    1    	     1     	     8      	
301 	Столик для стерильного материала 	    1    	     1     	     8      	
302 	Тележка для перевозки больных    
(каталка)                        	    1    	     2     	     8      	
303 	Тележка комбинированная          
для перевозки чистого            
и грязного белья                 	    2    	     2     	     8      	
304 	Тележка медицинская              
многофункциональная              	    1    	     1     	     8      	
305 	Шкаф для медицинских препаратов  	    1    	     2     	     8      	
306 	Шкаф для перевязочного материала 	    1    	     2     	     8      	
307 	Шкаф медицинский двухстворчатый  
для инструментов                 	    1    	     2     	     8      	
308 	Шкаф медицинский одностворчатый  
для инструментов                 	    1    	     2     	     8      	
309 	Шкаф-сейф для сильнодействующих  
веществ                          	    1    	     2     	     15     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
310 	Баллон резиновый                 	    1    	     4     	     3      	
311 	Грелка резиновая                 	    1    	     2     	     3      	
312 	Лоток (тазик) эмалированный      
почкообразный                    	    6    	     8     	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
313 	Бутыль с притертой пробкой       
для растворов                    	    4    	     8     	     3      	
314 	Воронка стеклянная               	    2    	     4     	     3      	
315 	Дозатор для антисептика          	    2    	     4     	     3      	
316 	Дозатор для жидкого мыла         	    2    	     4     	     3      	
317 	Таз эмалированный                	    2    	     3     	     5      	
В. МАТЕРИАЛЬНАЯ                                                          	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
318 	Облучатель бактерицидный         
настенный                        	    2    	     2     	     5      	
319 	Облучатель бактерицидный         
потолочный                       	    2    	     2     	     5      	
II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                      	
320 	Контейнер для первичной          
стерилизации (емкости            
для дезинфекции) 30 л            	    1    	     1     	     10     	
321 	Холодильник для хранения         
медицинских препаратов           	<**>	<**>	     10     	
III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                  	
322 	Модуль материальный со стеллажами
для хранения стерильных          
одноразовых и многоразовых       
стерильных комплектов            	    1    	     1     	     10     	
323 	Стол с твердым гигиеническим     
покрытием для заготовки          
многоразового операционного белья	    1    	     1     	     10     	
324 	Стол с твердым гигиеническим     
покрытием для заготовки          
перевязочного материала          	    1    	     1     	     10     	
325 	Стол с твердым гигиеническим     
покрытием для комплектации набора
инструментов после               
предстерилизационной дезинфекции 
инструментов                     	    1    	     1     	     10     	
326 	Холодильник для хранения         
медицинских препаратов           	<**>	<**>	     10     	
ПОСТ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ И РЕАНИМАЦИИ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И РОДИЛЬНИЦ         	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
327 	Аппарат для плазмафереза         	    1    	     1     	     5      	
328 	Аппарат искусственной вентиляции 
легких стационарный              	    1    	     1     	     5      	
329 	Аппарат лазерный терапевтический 	    1    	     1     	     5      	
330 	Аппарат наркозно-дыхательный     	    1    	     1     	     5      	
331 	Аппарат ультразвукового          
исследования переносной с набором
датчиков                         	    1    	     1     	     5      	
332 	Дефибриллятор                    	    1    	     1     	     5      	
333 	Мониторная система с двумя       
блоками центрального наблюдения  
(определения частоты пульса,     
величины артериального давления, 
насыщения кислородом гемоглобина 
артериальной крови,              
электрокардиограммы, капнограммы)	  для 3  
пациентов	<**>	     5      	
334 	Насос инфузионный (аппарат для   
длительных внутривенных вливаний)	    1    	<**>	     5      	
335 	Облучатель бактерицидный         	    2    	     3     	     5      	
336 	Отсасыватель медицинский         
электрический                    	    1    	     2     	     5      	
337 	Прибор для измерения             
артериального давления (тонометр)	    1    	     1     	     5      	
338 	Термометр для воды               	    4    	     6     	     3      	
339 	Термометр медицинский            	<**>	<**>	     3      	
340 	Электрокардиограф многоканальный 	    1    	     1     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
341 	Жгут кровоостанавливающий        	    2    	     2     	     3      	
342 	Инструменты для осмотра родовых  
путей (набор, желательно         
одноразовый)                     	<**>	<**>	     -      	
343 	Набор для проведения первичной   
реанимации новорожденного        	<**>	<**>	     -      	
344 	Ножницы хирургические (разные)   	    2    	     4     	     3      	
345 	Роторасширитель винтовой         	<**>	<**>	     5      	
346 	Стетоскоп акушерский             	    2    	     2     	     3      	
347 	Трубка эндотрахеальная с манжетой	<**>	<**>	     3      	
348 	Фонендоскоп комбинированный      	    1    	     1     	     5      	
349 	Шпатель металлический для языка  	    4    	     4     	     5      	
350 	Штатив для длительных вливаний   	    5    	     5     	     10     	
351 	Штатив для кружки Эсмарха        	    1    	     1     	     10     	
352 	Штатив для пробирок              	<**>	<**>	     10     	
353 	Языкодержатель                   	<**>	<**>	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
354 	Контейнер (бак) эмалированный    
20 л                             	    1    	     1     	     10     	
355 	Контейнер для обработки          
медицинских инструментов (разные)	    1    	     1     	     10     	
356 	Контейнер для стерилизации       
инструментов                     	    1    	     1     	     10     	
357 	Контейнер для транспортировки    
биологического материала         	    1    	     1     	     10     	
358 	Коробка стерилизационная круглая 
(разные)                         	    8    	     8     	     10     	
359 	Маска наркозная                  	    2    	     3     	     5      	
360 	Секундомер                       	    1    	     1     	     7      	
361 	Стаканчик для приема лекарств    	<**>	<**>	     3      	
362 	Термостат                        	    1    	     1     	     10     	
363 	Центрифуга                       	    1    	     1     	     6      	
364 	Часы песочные (набор)            	    2    	     2     	     5      	
365 	Холодильник для хранения         
медицинских препаратов           	<**>	<**>	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
366 	Кровать медицинская              
функциональная                   	<**>	<**>	     8      	
367 	Кровать медицинская              
реанимационная                   	<**>	<**>	     8      	
368 	Подставка для стерилизационных   
коробок                          	    2    	     2     	     10     	
369 	Подставка для тазов              	<**>	<**>	     10     	
370 	Столик анестезиолога             	    2    	     2     	     8      	
371 	Тележка для перевозки больных    
(каталка)                        	    2    	     2     	     8      	
372 	Тележка комбинированная          
для перевозки чистого            
и грязного белья                 	    2    	     2     	     8      	
373 	Шкаф для медицинских препаратов  	    2    	     2     	     8      	
374 	Шкаф для перевязочного материала 	    2    	     2     	     8      	
375 	Шкаф медицинский двухстворчатый  
для инструментов                 	    2    	     2     	     8      	
376 	Шкаф медицинский одностворчатый  
для инструментов                 	    2    	     2     	     8      	
377 	Шкаф-сейф для сильнодействующих  
веществ                          	    1    	     2     	     15     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
378 	Баллон резиновый                 	    1    	     8     	     3      	
379 	Грелка резиновая                 	    1    	    10     	     3      	
380 	Грелка резиновая для льда        	   10    	    12     	     3      	
381 	Кружка Эсмарха для клизм         
с набором наконечников           	<**>	<**>	     3      	
382 	Лента измерительная              	    2    	     3     	     3      	
383 	Лоток (тазик) эмалированный      
почкообразный                    	    6    	     6     	     5      	
384 	Поильник                         	<**>	<**>	     3      	
385 	Судно подкладное                 	    6    	     6     	     5      	
386 	Трубка газоотводная              	<**>	<**>	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
387 	Бутыль с притертой пробкой       
для растворов                    	    4    	     6     	     3      	
388 	Воронка стеклянная               	    3    	     3     	     3      	
389 	Дозатор для антисептика          	    3    	     3     	     3      	
390 	Дозатор для жидкого мыла         	    3    	     3     	     3      	
391 	Таз эмалированный                	    2    	     2     	     5      	

Примечания:
<**> - по потребности.

Отделение новорожденных с палатами интенсивной терапии

 N 
п/п	

     Наименование изделий медицинского     
     назначения и медицинской техники      	 Количество 
  изделий   
на 1 койку, 
  не менее  
 1 предмета 
на отделение	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		 на 6 коек  		
 1 	                     2                     	     3      	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
1  	Аквадистиллятор                            	     1      	     6      	
2  	Аппарат для ручной вентиляции легких       
(мешок Амбу в комплекте) для новорожденных 
с набором мягких масок разных размеров     	     1      	     3      	
3  	Аппарат искусственной вентиляции легких    
у новорожденных в комплексе с газовым      
и гемодинамическим монитором               	    0,8     	     5      	
4  	Аспиратор (для отсоса слизи у              
новорожденных)                             	     1      	     5      	
5  	Аудиометр                                  	    0,03    	     5      	
6  	Весы медицинские для новорожденного        
электронные                                	    0,33    	     7      	
7  	Дозатор подачи кислорода с увлажнением     
и подогревом (флоуметр)                    	     1      	     5      	
8  	Инкубатор для новорожденных                	    0,8     	     5      	
9  	Ларингоскоп с набором клинков              
для новорожденных                          	    0,8     	     5      	
10 	Насос инфузионный (аппарат для длительных  
внутривенных вливаний)                     	    2,0     	     5      	
11 	Насос шприцевой                            	    1,0     	     5      	
12 	Облучатель бактерицидный стационарный      	     2      	5000 - 10000
   часов    	
13 	Облучатель фототерапевтический             
для новорожденных                          	    0,33    	     5      	
14 	Обогреватель излучающий для новорожденных  
"Лучистое тепло"                           	    0,33    	     5      	
15 	Отсасыватель медицинский электрический     	    0,18    	     5      	
16 	Офтальмоскоп                               	    0,03    	     9      	
17 	Прибор для измерения артериального давления
(тонометр)                                 	    0,1     	     5      	
18 	Система для размораживания плазмы,         
подогрева кровезаменителей и инфузионных   
растворов                                  	    0,03    	     5      	
19 	Система постоянного положительного давления
СРАР (биназальные канюли)                  	    0,08    	     5      	
20 	Термометр медицинский                      	    0,5     	     3      	
21 	Шкаф сухожаровой                           	    0,03    	     10     	
22 	Шкаф сушильный                             	    0,1     	     10     	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
23 	Жгут кровоостанавливающий                  	    0,05    	     3      	
24 	Корнцанг хирургический                     	    0,25    	     5      	
25 	Ножницы медицинские                        	    0,25    	     3      	
26 	Пинцет анатомический                       	    0,25    	     5      	
27 	Скальпель                                  	    0,1     	     3      	
28 	Фонендоскоп комбинированный                	    0,2     	     5      	
29 	Стойка для шприцевых насосов               	    0,08    	     10     	
30 	Штатив для мазков                          	    0,1     	     3      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
31 	Баллон резиновый                           	    0,5     	     3      	
32 	Емкость 30 - 40 л для сбора грязного белья 	    0,2     	     5      	
33 	Контейнер 10 л                             	    0,1     	     5      	
34 	Контейнер 1 л                              	    0,25    	     5      	
35 	Контейнер 3 л                              	    0,5     	     5      	
36 	Контейнер для транспортировки пробирок     	    0,03    	     3      	
37 	Контейнер медицинский для транспортировки  
биологических материалов                   	    0,03    	     3      	
38 	Контейнер медицинский для транспортировки  
флаконов                                   	    0,03    	     3      	
39 	Коробка стерилизационная круглая           	     1      	     10     	
40 	Очки защитные для медсестры                	    0,05    	     10     	
41 	Пипетка глазная                            	    0,5     	     1      	
42 	Титан для подогрева воды                   	    0,03    	     10     	
43 	Холодильник для хранения вакцин            	    0,03    	     10     	
44 	Холодильник для хранения заменителей       
грудного молока                            	    0,03    	     10     	
45 	Холодильник для хранения медицинских       
препаратов                                 	    0,08    	     10     	
46 	Часы песочные (набор)                      	    0,03    	     5      	
47 	Электроплита для приготовления смеси       	    0,03    	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
48 	Кроватка для новорожденных                 	     1      	     8      	
49 	Кроватка для новорожденных с подогревом    	    0,15    	     5      	
50 	Подставка для стерилизационных коробок     	    0,08    	     10     	
51 	Стол реанимационный для новорожденного     	    0,05    	     5      	
52 	Стол для приготовления смеси               	    0,03    	     8      	
53 	Стол для разлива смеси                     	    0,03    	     8      	
54 	Стол пеленальный                           	    0,38    	     8      	
55 	Стол пеленальный с подогревом              	    0,15    	     8      	
56 	Столик инструментальный                    	    0,25    	     8      	
57 	Столик медицинский для инструментов        	    0,15    	     8      	
58 	Столик медицинский приборный               	    0,15    	     8      	
59 	Тележка двухведерная с двумя ведрами       
по 12 л                                    	    0,05    	     8      	
60 	Тележка для перевозки медицинских          
препаратов                                 	    0,05    	     8      	
61 	Тележка для сбора белья                    	    0,2     	     8      	
62 	Тележка комбинированная для перевозки      
чистого и грязного белья                   	    0,05    	     8      	
63 	Шкаф для белья                             	    0,35    	     8      	
64 	Шкаф медицинский                           	    0,1     	     8      	
65 	Шкаф двухстворчатый для санпропускника     	    0,25    	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
66 	Грелка резиновая для льда                  	    0,03    	     3      	
67 	Кювета эмалированная                       	    0,13    	     5      	
68 	Лента измерительная                        	    0,20    	     3      	
69 	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный  	    1,25    	     5      	
70 	Ванночка для купания новорожденного        	    0,18    	     7      	
71 	Соска медицинская латексная                	    0,5     	     1      	
72 	Трубка газоотводная                        	    0,03    	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
73 	Бутылочка градуированная по 200 мл         	    2,5     	     1      	
74 	Дозатор для антисептика                    	    0,67    	     3      	
75 	Дозатор для жидкого мыла                   	    0,67    	     3      	

Отделение анестезиологии и реанимации для новорожденных

 N 
п/п	

     Наименование изделий медицинского     
     назначения и медицинской техники      	 Количество 
  изделий   
 в расчете  
на 1 койку, 
  не менее  
 1 предмета 
на отделение	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1 	                     2                     	     3      	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
1  	Аквадистиллятор                            	     1      	     6      	
2  	Аппарат для ручной вентиляции легких       
(мешок Амбу для новорожденных с набором    
мягких масок разных размеров)              	    0,5     	     3      	
3  	Аппарат искусственной вентиляции легких    
для новорожденных в комплексе с газовым    
и гемодинамическим монитором               	     1      	     5      	
4  	Аппарат рентгеновский мобильный            	    0,05    	     10     	
5  	Аппарат ультразвуковой диагностики         
портативный                                	    0,05    	     5      	
6  	Аудиометр                                  	     1      	     5      	
7  	Весы медицинские электронные               
для новорожденных                          	    0,2     	     7      	
8  	Дозатор подачи кислорода (флоуметр)        
с увлажнением и подогревом                 	     1      	     5      	
9  	Инкубатор для новорожденных                	     1      	     5      	
10 	Ларингоскоп с набором клинков              
для новорожденных                          	    0,2     	     5      	
11 	Машина моечно-дезинфекционная              	     2      	     10     	
12 	Мойка 3-гнездовая ультразвуковая           
с расходными материалами                   	     1      	     10     	
13 	Монитор неонатальный с набором манжеток    	     1      	     5      	
14 	Насос инфузионный (аппарат для длительных  
внутривенных вливаний)                     	     5      	     5      	
15 	Насос шприцевой                            	     4      	     5      	
16 	Негатоскоп общего назначения               	    0,05    	     10     	
17 	Облучатель бактерицидный передвижной       	     1      	     5      	
18 	Облучатель фототерапевтический             
для новорожденных                          	    0,5     	     5      	
19 	Отсасыватель медицинский электрический     	     2      	     5      	
20 	Офтальмоскоп                               	    0,2     	     9      	
21 	Светильник медицинский бестеневой          
передвижной                                	     1      	     8      	
22 	Система для активной аспирации             
при постановке дренажей                    	    0,2     	     5      	
23 	Система для размораживания плазмы,         
подогрева кровезаменителей и инфузионных   
растворов                                  	    0,2     	     5      	
24 	Система постоянного положительного давления
СРАР (биназальные канюли)                  	    0,5     	     5      	
25 	Стол реанимационный для новорожденного     	    0,15    	     5      	
26 	Термометр для воды                         	    0,07    	     3      	
27 	Термометр медицинский                      	    1,33    	     3      	
28 	Термометр настенный                        	    0,33    	     5      	
29 	Шкаф сухожаровой                           	     1      	     10     	
30 	Электрокардиограф                          	     1      	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
31 	Корнцанг хирургический                     	    0,33    	     5      	
32 	Ножницы медицинские                        	    0,33    	     5      	
33 	Пинцет анатомический                       	    0,33    	     5      	
34 	Скальпель                                  	    0,13    	     3      	
35 	Стойка для шприцевого насоса               	     1      	     8      	
36 	Фонендоскоп для новорожденных              	     1      	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
37 	Коробка стерилизационная                   	    1,33    	     10     	
38 	Емкость 30 - 40 л для сбора грязного белья 	    0,27    	     5      	
39 	Контейнер 10 л                             	    0,13    	     5      	
40 	Контейнер 1 л                              	    0,33    	     5      	
41 	Контейнер 3 л                              	    0,67    	     5      	
42 	Контейнер для транспортировки пробирок     	    0,10    	     5      	
43 	Контейнер медицинский для транспортировки  
биологического материала                   	    0,10    	     5      	
44 	Контейнер медицинский для транспортировки  
флаконов                                   	    0,03    	     5      	
45 	Холодильник для хранения медицинских       
препаратов                                 	    0,10    	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
46 	Столик инструментальный                    	    0,33    	     8      	
47 	Столик медицинский для инструментов        	    0,50    	     8      	
48 	Столик медицинский приборный               	    0,33    	     8      	
49 	Тележка двухведерная с двумя ведрами       
по 12 л                                    	    0,07    	     8      	
50 	Тележка для перевозки чистого белья        	    0,07    	     8      	
51 	Тележка для перевозки медицинских          
препаратов                                 	    0,07    	     8      	
52 	Тележка комбинированная для перевозки      
чистого и грязного белья                   	    0,27    	     8      	
53 	Шкаф медицинский двухстворчатый            	    0,33    	     8      	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                        	
54 	Дозатор для антисептика                    	    0,67    	     3      	
55 	Дозатор для жидкого мыла                   	    0,67    	     3      	

Акушерское физиологическое <*> отделение

 N  
п/п 	

Наименование изделий медицинского
назначения и медицинской техники 	 Количество изделий  	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		
городская
больница,
городской
родильный
   дом   	 областной 
 родильный 
   дом,    
 областная 
 больница, 
клиническая
 больница  		
 1  	                2                	    3    	     4     	     5      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат для длительных           
внутривенных вливаний            	    6    	     8     	     5      	
 2  	Аппарат дыхательный ручной       
(мешок Амбу в комплекте)         	    1    	     1     	     5      	
 3  	Весы медицинские                 
для новорожденных (до 20 кг      
электронные)                     	     1 на палату     	     10     	
 4  	Гемоглобинометр фотометрический  
портативный                      	<**>	<**>	     6      	
 5  	Дефибриллятор                    	    1    	     1     	     5      	
 6  	Дозатор лекарственных средств    	<**>	<**>	     5      	
 7  	Ингалятор кислородный            	<**>	<**>	     5      	
 8  	Машина моечно-дезинфекционная    
для подкладных суден             	    1    	     1     	     10     	
 9  	Облучатель бактерицидный         
стационарный                     	  по числу палат + 2 	     5      	
10  	Облучатель бактерицидный         
передвижной                      	    2    	     2     	     5      	
11  	Облучатель ультрафиолетовый      
коротковолновой для одиночного   
локализированного облучения      	<**>	<**>	     5      	
12  	Озонатор медицинский (аппарат    
для дезинфекции воздуха          
и окружающих предметов озоном)   	<**>	<**>	     5      	
13  	Прибор для измерения             
артериального давления (тонометр)	    4    	     5     	     5      	
14  	Светильник медицинский бестеневой
передвижной                      	    2    	     4     	     8      	
15  	Светильник медицинский бестеневой
стационарный                     	<**>	<**>	     8      	
16  	Термометр для воды               	    4    	     6     	     3      	
17  	Термометр медицинский            	<**>	<**>	     3      	
18  	Шкаф сухо-жаровой                	    2    	     2     	     10     	
19  	Электрокардиограф одноканальный  	    1    	     1     	     5      	
20  	Молокоотсос электрический        	    по числу коек    	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
21  	Жгут кровоостанавливающий        	    4    	     5     	     3      	
22  	Зажим двузубый типа Мюзо         
(для шейки матки)                	    6    	    10     	     5      	
23  	Зажим однозубый (для шейки матки)	    6    	    10     	     5      	
24  	Зажим окончатый (абортцанг)      
(разные)                         	    6    	    10     	     5      	
25  	Зеркало влагалищное одностороннее
(комплект)                       	<**>	<**>	     5      	
26  	Зеркало влагалищное типа Симпса  
(комплект)                       	   20    	<**>	     5      	
27  	Зеркало влагалищное типа Куско   
(разные)                         	<**>	<**>	     5      	
28  	Зонд желобоватый (разные)        	    6    	    10     	     5      	
29  	Зонд маточный                    	   10    	    20     	     5      	
30  	Зонд хирургический пуговчатый    
(разные)                         	    6    	    10     	     5      	
31  	Игла атравматическая (разные)    	<**>	<**>	     -      	
32  	Игла лигатурная (разные)         	<**>	<**>	     3      	
33  	Катетер мочеточниковый (набор)   	<**>	<**>	     -      	
34  	Корнцанг изогнутый               	   10    	    15     	     5      	
35  	Корнцанг прямой                  	   15    	    20     	     5      	
36  	Кюретка полубумовская острая     	    5    	    10     	     5      	
37  	Набор для определения групповой  
принадлежности крови             	    2    	     3     	     5      	
38  	Ножницы для ногтей               	    2    	    10     	     3      	
39  	Ножницы для перевязочного        
материала                        	    5    	     6     	     3      	
40  	Ножницы для разрезания повязок   
с пуговкой                       	    2    	     3     	     3      	
41  	Пинцет универсальный             
для наложения и снятия швов      	    4    	     5     	     5      	
42  	Фонендоскоп комбинированный      	    2    	     3     	     5      	
43  	Шпатель металлический для языка  	    4    	     4     	     5      	
44  	Шприц для промывания полостей    
50 и 100 мл                      	    4    	     6     	     3      	
45  	Штатив для длительных вливаний   	    5    	     6     	     10     	
46  	Штатив для кружки Эсмарха        	    3    	     4     	     10     	
47  	Штатив для пробирок              	    3    	     3     	     10     	
48  	Щипцы однозубые острые (для шейки
матки)                           	    8    	    10     	     5      	
49  	Языкодержатель                   	    2    	     2     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
50  	Емкость для термометров          
и шпателей                       	    5    	     8     	     3      	
51  	Контейнер (бак) эмалированный    
20 л                             	<**>	<**>	     10     	
52  	Контейнер для обработки          
медицинских инструментов (разные)	    8    	     8     	     10     	
53  	Контейнер для стерилизации       
инструментов                     	    2    	     3     	     10     	
54  	Контейнер для транспортировки    
биологического материала         	    1    	     1     	     10     	
55  	Коробка стерилизационная круглая 
(разные)                         	    8    	     8     	     10     	
56  	Маска наркозная                  	    2    	     4     	     5      	
57  	Носилки санитарные               	    2    	     2     	     8      	
58  	Секундомер                       	    1    	     1     	     7      	
59  	Стаканчик для приема лекарств    	<**>	<**>	     3      	
60  	Термостат                        	    1    	     1     	     10     	
61  	Холодильник для хранения         
медицинских препаратов           	<**>	<**>	     10     	
62  	Центрифуга                       	    1    	     1     	     6      	
63  	Часы песочные (набор)            	    2    	     2     	     5      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
64  	Кресло гинекологическое          	    2    	     2     	     8      	
65  	Кресло-каталка                   	    2    	     2     	     8      	
66  	Кушетка медицинская высокая      	    2    	     2     	     10     	
67  	Подставка для стерилизационных   
коробок                          	    4    	     4     	     10     	
68  	Подставка для тазов              	    2    	     2     	     10     	
69  	Подставка-подхват для перевозки  
кроватей (пары)                  	    2    	     3     	     10     	
70  	Стол пеленальный                 	   по числу палат    	     8      	
71  	Столик для инструментов          
металлический                    	    4    	     4     	     8      	
72  	Столик для инструментов          
на кронштейне передвижной        	    1    	     1     	     8      	
73  	Столик для стерильного материала 	    2    	     2     	     8      	
74  	Тележка для перевозки больных    
(каталка)                        	    2    	     3     	     8      	
75  	Тележка для перевозки            
новорожденных                    	    2    	     2     	     8      	
76  	Тележка для транспортировки      
стерилизационных коробок         	    1    	     1     	     8      	
77  	Тележка комбинированная          
для перевозки чистого            
и грязного белья                 	    2    	     2     	     8      	
78  	Тележка медицинская              
многофункциональная              	<**>	<**>	     8      	
79  	Шкаф для медицинских препаратов  	    3    	     3     	     8      	
80  	Шкаф для перевязочного материала 	    1    	     2     	     8      	
81  	Шкаф медицинский двухстворчатый  
для инструментов                 	    1    	     2     	     8      	
82  	Шкаф медицинский одностворчатый  
для инструментов                 	    1    	     2     	     8      	
83  	Шкаф-сейф для сильнодействующих  
веществ                          	    1    	     1     	     15     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
84  	Баллон резиновый                 	    6    	     8     	     3      	
85  	Грелка резиновая                 	    8    	    10     	     3      	
86  	Грелка резиновая для льда        	    8    	    10     	     3      	
87  	Костыли (пара)                   	    2    	     2     	     8      	
88  	Круг подкладной                  	    3    	     4     	     3      	
89  	Кружка Эсмарха для клизм         
с набором наконечников           	    5    	     5     	     3      	
90  	Лента измерительная              	    3    	     3     	     3      	
91  	Лоток (тазик) эмалированный      
почкообразный                    	    6    	     8     	     5      	
92  	Матрац противопролежневый        	<**>	<**>	     3      	
93  	Поильник                         	<**>	<**>	     3      	
94  	Судно подкладное                 	    6    	     8     	     5      	
95  	Трубка газоотводная              	    4    	     6     	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
96  	Бутыль с притертой пробкой       
для растворов                    	    4    	     6     	     3      	
97  	Воронка стеклянная               	    2    	     3     	     3      	
98  	Дозатор для антисептика          	    3    	     3     	     3      	
99  	Дозатор для жидкого мыла         	    3    	     3     	     3      	
100 	Таз эмалированный                	    3    	     4     	     5      	

Примечания:
<*> - оснащение подразделений обсервационного акушерского отделения соответствует принципам оснащения подразделений физиологического акушерского и родового отделений;
<**> - по потребности.

Гинекологическое отделение

┌────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│    │                    │               Количество изделий при наличии коек               │            │
│    │                    ├─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┤            │
│    │                    │    для отделения    │ для манипуляционной │  для операционной   │            │
│    │                    │      (палаты)       │                     │                     │            │
│    │Наименование изделий├─────────┬───────────┼─────────┬───────────┼─────────┬───────────┤    Срок    │
│ N  │    медицинского    │         │ областной │         │ областной │         │ областной │эксплуатации│
│п/п │    назначения и    │городская│ родильный │городская│ родильный │городская│ родильный │ (в годах)  │
│    │медицинской техники │больница,│   дом,    │больница,│   дом,    │больница,│   дом,    │            │
│    │                    │городской│ областная │городской│ областная │городской│ областная │            │
│    │                    │родильный│ больница, │родильный│ больница, │родильный│ больница, │            │
│    │                    │   дом   │клиническая│   дом   │клиническая│   дом   │клиническая│            │
│    │                    │         │ больница  │         │ больница  │         │ больница  │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ 1  │         2          │    3    │     4     │    5    │     6     │    7    │     8     │     9      │
├────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────────┤
│I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                                                          │
├────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬───────────┬────────────┤
│ 1  │Аппарат             │  <**>   │   <**>    │  <**>   │   <**>    │  <**>   │   <**>    │     5      │
│    │для дезинфекции     │         │           │         │           │         │           │            │
│    │воздуха и окружающей│         │           │         │           │         │           │            │
│    │среды (озонатор)    │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ 2  │Аппарат             │    3    │     4     │    -    │     -     │    2    │     3     │     5      │
│    │для длительных      │         │           │         │           │         │           │            │
│    │внутривенных        │         │           │         │           │         │           │            │
│    │вливаний            │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ 3  │Аппарат             │    -    │     -     │    1    │     1     │    1    │     2     │     5      │
│    │для ингаляционного  │         │           │         │           │         │           │            │
│    │наркоза стационарный│         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ 4  │Аппарат             │    4    │   <**>    │    2    │   <**>    │    2    │   <**>    │     5      │
│    │для ингаляционного  │         │           │         │           │         │           │            │
│    │наркоза             │         │           │         │           │         │           │            │
│    │универсальный       │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ 5  │Аппарат             │    -    │     -     │    -    │     -     │    1    │     2     │     5      │
│    │для определения     │         │           │         │           │         │           │            │
│    │центрального        │         │           │         │           │         │           │            │
│    │венозного давления  │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ 6  │Аппарат             │    -    │     -     │    -    │     -     │    1    │     2     │     5      │
│    │для пневмоторакса   │         │           │         │           │         │           │            │
│    │и пневмоперитонеума │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ 7  │Аппарат             │    1    │     1     │    -    │     -     │    1    │     2     │     5      │
│    │электрохирургический│         │           │         │           │         │           │            │
│    │для резания         │         │           │         │           │         │           │            │
│    │и коагуляции токами │         │           │         │           │         │           │            │
│    │высокой частоты     │         │           │         │           │         │           │            │
│    │(электронож)        │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ 8  │Аппарат             │    -    │     -     │    -    │     1     │    1    │     2     │     10     │
│    │односкобочный       │         │           │         │           │         │           │            │
│    │многозарядный       │         │           │         │           │         │           │            │
│    │для сшивания мягких │         │           │         │           │         │           │            │
│    │тканей (комплект)   │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ 9  │Весы медицинские    │    2    │     1     │    -    │     -     │    -    │     -     │     10     │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│10  │Гистерорезектоскоп  │    -    │     -     │    -    │     -     │    5    │     5     │     5      │
│    │с комплектом        │         │           │         │           │         │           │            │
│    │инструментов        │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│11  │Гистероскоп         │    3    │     5     │    -    │     -     │    -    │     -     │     5      │
│    │диагностический     │         │           │         │           │         │           │            │
│    │хирургический       │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│12  │Дефибриллятор       │    1    │     -     │    -    │     1     │    1    │     1     │     5      │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│13  │Ингалятор           │    1    │     2     │    2    │     3     │    -    │     -     │     5      │
│    │кислородный         │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│14  │Ингалятор           │    2    │     2     │    -    │     -     │    -    │     -     │     5      │
│    │ультразвуковой      │         │           │         │           │         │           │            │
│    │с подогревом        │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│15  │Кольпоскоп          │    -    │     -     │    2    │     2     │    -    │     -     │     5      │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│16  │Ларингоскоп         │    1    │     1     │    -    │     -     │    3    │     4     │     5      │
│    │универсальный       │         │           │         │           │         │           │            │
│    │(с набором клинков) │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│17  │Лапароскоп          │    -    │     -     │    -    │     -     │    1    │     1     │     5      │
│    │диагностический     │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│18  │Лапароскоп          │    -    │     -     │    -    │     -     │    3    │     4     │     5      │
│    │операционный        │         │           │         │           │         │           │            │
│    │с комплектом        │         │           │         │           │         │           │            │
│    │инструментов (на    │         │           │         │           │         │           │            │
│    │3 последовательные  │         │           │         │           │         │           │            │
│    │операции)           │         │           │         │           │         │           │            │
│    │и видеомагнитофоном │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│19  │Машина моечно-      │    2    │     1     │    -    │     -     │    -    │     -     │     10     │
│    │дезинфекционная     │         │           │         │           │         │           │            │
│    │для подкладных суден│         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│20  │Монитор             │    -    │     -     │    -    │     -     │    2    │     2     │     5      │
│    │гемодинамический    │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│21  │Насос инфузионный   │    2    │     3     │    -    │     -     │    2    │     3     │     5      │
│    │(аппарат            │         │           │         │           │         │           │            │
│    │для длительных      │         │           │         │           │         │           │            │
│    │внутривенных        │         │           │         │           │         │           │            │
│    │вливаний)           │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│22  │Негатоскоп общего   │    2    │     1     │    -    │     -     │    1    │     1     │     10     │
│    │назначения          │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┴───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│23  │Облучатель          │   по числу палат    │    7    │     3     │    9    │     9     │     5      │
│    │бактерицидный       │                     │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┬───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│24  │Отсасыватель        │    -    │     -     │    1    │     1     │    2    │     3     │     5      │
│    │медицинский         │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│25  │Отсасыватель        │    -    │     -     │    2    │     1     │    2    │     3     │     5      │
│    │хирургический       │         │           │         │           │         │           │            │
│    │с электроприводом   │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│26  │Прибор для измерения│    3    │     3     │    1    │     1     │    1    │     1     │     5      │
│    │артериального       │         │           │         │           │         │           │            │
│    │давления (тонометр) │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│27  │Ростомер            │    1    │     1     │    -    │     -     │    -    │     -     │     10     │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│28  │Светильник          │    -    │     1     │    2    │     2     │    2    │     2     │     8      │
│    │медицинский         │         │           │         │           │         │           │            │
│    │бестеневой          │         │           │         │           │         │           │            │
│    │передвижной         │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│29  │Светильник          │    -    │     -     │    -    │     -     │    2    │     2     │     8      │
│    │медицинский         │         │           │         │           │         │           │            │
│    │бестеневой          │         │           │         │           │         │           │            │
│    │передвижной с       │         │           │         │           │         │           │            │
│    │автономным питанием │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│30  │Светильник          │    -    │     -     │    -    │     -     │    2    │     2     │     8      │
│    │медицинский         │         │           │         │           │         │           │            │
│    │бестеневой          │         │           │         │           │         │           │            │
│    │стационарный        │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│31  │Скальпель           │    -    │     -     │    -    │     -     │    1    │     1     │     5      │
│    │высокочастотный     │         │           │         │           │         │           │            │
│    │гармонический       │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│32  │Стерилизатор        │    2    │     2     │    1    │     2     │    2    │     4     │     10     │
│    │для инструментов    │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│33  │Термометр для воды  │    6    │     6     │    1    │     1     │    6    │     8     │     3      │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│34  │Термометр           │   40    │    60     │    2    │     2     │    -    │     -     │     3      │
│    │медицинский         │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│35  │Цистоскоп           │    -    │     -     │    -    │     -     │    1    │     1     │     5      │
│    │катетеризационный   │         │           │         │           │         │           │            │
│    │двухсторонний       │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│36  │Шкаф сухо-жаровой   │    1    │     1     │    2    │     2     │    2    │     2     │     10     │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│37  │Электрокардиограф   │    2    │     1     │    -    │     -     │    -    │     -     │     5      │
│    │многоканальный      │         │           │         │           │         │           │            │
├────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────────┤
│II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                                                          │
├────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬───────────┬────────────┤
│38  │Жгут резиновый      │    4    │     4     │    2    │     2     │    2    │     2     │     3      │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│39  │Жом кишечный        │    -    │     -     │    -    │     -     │    2    │     3     │     5      │
│    │раздавливающий      │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│40  │Зажим               │    -    │     -     │    -    │     -     │    4    │    10     │     5      │
│    │для парентеральной  │         │           │         │           │         │           │            │
│    │клетчатки (разные)  │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│41  │Зажим               │    -    │     -     │    -    │     -     │   30    │    60     │     5      │
│    │для прикрепления    │         │           │         │           │         │           │            │
│    │операционного белья │         │           │         │           │         │           │            │
│    │к брюшине (разные,  │         │           │         │           │         │           │            │
│    │типа Микулича,      │         │           │         │           │         │           │            │
│    │Кохера)             │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│42  │Зажим               │    -    │     -     │    -    │     -     │   60    │    60     │     5      │
│    │для прикрепления    │         │           │         │           │         │           │            │
│    │операционного белья │         │           │         │           │         │           │            │
│    │к коже (разные)     │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│43  │Зажим для эластичных│    2    │     3     │    3    │     4     │    4    │     5     │     5      │
│    │трубок              │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│44  │Зажим кишечный      │    -    │     -     │    -    │     -     │    6    │    10     │     5      │
│    │эластичный изогнутый│         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│45  │Зажим кишечный      │    -    │     -     │    -    │     -     │    6    │    10     │     5      │
│    │эластичный прямой   │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│46  │Зажим               │    8    │    12     │   10    │    20     │   40    │    60     │     5      │
│    │кровоостанавливающий│         │           │         │           │         │           │            │
│    │(разные)            │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│47  │Зажим               │    -    │     -     │   10    │    10     │   30    │    40     │     5      │
│    │кровоостанавливающий│         │           │         │           │         │           │            │
│    │типа "Москит"       │         │           │         │           │         │           │            │
│    │(разные)            │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│48  │Зажим окончатый     │   20    │    30     │    -    │    10     │   16    │    16     │     5      │
│    │(абортцанг) (разные)│         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│49  │Зажим сосудистый    │    -    │     -     │    -    │     -     │   30    │    50     │     5      │
│    │(разные)            │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│50  │Зеркало влагалищное │  <**>   │   <**>    │   35    │    20     │  <**>   │   <**>    │     5      │
│    │типа Куско (разные) │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│51  │Зеркало влагалищное │  <**>   │   <**>    │   35    │    20     │  <**>   │   <**>    │     5      │
│    │типа Симпса         │         │           │         │           │         │           │            │
│    │(комплект)          │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│52  │Зеркало влагалищное │  <**>   │   <**>    │   35    │    20     │  <**>   │   <**>    │     5      │
│    │одностороннее       │         │           │         │           │         │           │            │
│    │(комплект)          │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│53  │Зеркало двустороннее│    -    │     -     │    -    │     -     │    3    │     3     │     5      │
│    │по Ричардсону       │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│54  │Зеркало для брюшной │    -    │     -     │    -    │     -     │    4    │     6     │     5      │
│    │стенки большое      │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│55  │Зеркало для брюшной │    -    │     -     │    -    │     -     │    4    │     6     │     5      │
│    │стенки малое        │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│56  │Зеркало для мочевого│    -    │     -     │    -    │     -     │    5    │     5     │     5      │
│    │пузыря              │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│57  │Зеркало             │    -    │     -     │    -    │     -     │    3    │     3     │     5      │
│    │для отведения печени│         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│58  │Зеркало ректальное  │    -    │     -     │    -    │     -     │    2    │     2     │     5      │
│    │двустворчатое       │         │           │         │           │         │           │            │
│    │операционное        │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│59  │Зонд желобоватый    │    -    │     -     │    6    │    10     │    6    │    10     │     4      │
│    │(разные)            │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│60  │Зонд маточный       │  <**>   │   <**>    │   30    │   <**>    │    6    │    10     │     4      │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│61  │Зонд хирургический  │    -    │     -     │   20    │    10     │    6    │    10     │     4      │
│    │пуговчатый (разные) │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┼────────────┤
│62  │Игла атравматическая│                              <**>                               │     -      │
│    │(разные)            │                                                                 │            │
├────┼────────────────────┼─────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬───────────┼────────────┤
│63  │Игла для            │    -    │     -     │    -    │     -     │  <**>   │   <**>    │     3      │
│    │спинномозговой      │         │           │         │           │         │           │            │
│    │пункции (набор)     │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│64  │Игла лигатурная     │    -    │     -     │  <**>   │   <**>    │   100   │   <**>    │     3      │
│    │(разные)            │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│65  │Игла хирургическая  │    -    │     -     │    5    │   <**>    │   100   │   <**>    │     1      │
│    │(разные)            │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│66  │Игла хирургическая  │    -    │     -     │    -    │     -     │  <**>   │   <**>    │     1      │
│    │сосудистая (разные) │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│67  │Иглодержатель       │    -    │     -     │    6    │   <**>    │   20    │   <**>    │     5      │
│    │(разные)            │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│68  │Игольник            │    -    │     -     │  <**>   │   <**>    │  <**>   │   <**>    │     5      │
│    │металлический       │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│69  │Катетер для орошений│    -    │     -     │    4    │     5     │    4    │     5     │     4      │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│70  │Катетер             │    2    │   <**>    │    -    │     -     │    2    │   <**>    │     4      │
│    │мочеточниковый      │         │           │         │           │         │           │            │
│    │(набор)             │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┼────────────┤
│71  │Катетер типа Фоллея │                               10                                │     -      │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│72  │Катетер уретральный │                               30                                │     -      │
│    │эластичный женский  │                                                                 │            │
│    │(набор)             │                                                                 │            │
├────┼────────────────────┼─────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬───────────┼────────────┤
│73  │Клемма (зажим)      │    -    │     -     │    -    │     -     │    3    │     4     │     5      │
│    │для захватывания    │         │           │         │           │         │           │            │
│    │кишечной стенки     │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│74  │Клемма              │    -    │     -     │    -    │     -     │    1    │     2     │     5      │
│    │для кровеносных     │         │           │         │           │         │           │            │
│    │сосудов изогнутая с │         │           │         │           │         │           │            │
│    │насечкой (комплект) │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│75  │Клемма              │    -    │     -     │    -    │     -     │    1    │     2     │     5      │
│    │для кровеносных     │         │           │         │           │         │           │            │
│    │сосудов прямая с    │         │           │         │           │         │           │            │
│    │насечкой (комплект) │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│76  │Конхотом для биопсии│    5    │     7     │    -    │     7     │    -    │     -     │     5      │
│    │шейки матки         │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│77  │Корнцанг изогнутый  │   15    │    20     │   15    │    20     │   25    │    30     │     5      │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│78  │Корнцанг прямой     │   15    │    20     │   15    │    20     │   15    │    20     │     5      │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│79  │Крючок пластинчатый │    -    │     -     │    -    │     -     │    6    │    10     │     5      │
│    │двусторонний по     │         │           │         │           │         │           │            │
│    │Фарабефу (комплект) │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│80  │Крючок хирургический│    -    │     -     │    -    │     -     │  <**>   │   <**>    │     5      │
│    │зубчатый (разные)   │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│81  │Кюретка             │    5    │     7     │    -    │     -     │    -    │     5     │     5      │
│    │полубумовская острая│         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│82  │Кюретка острая      │         │           │         │           │         │           │            │
│    │N 2                 │   15    │    15     │    -    │     -     │   12    │    15     │     5      │
│    │N 3                 │   15    │    15     │    -    │     -     │   12    │    15     │     5      │
│    │N 4                 │   15    │    15     │    -    │     -     │   12    │    15     │     5      │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│83  │Ложка               │   10    │   <**>    │   10    │   <**>    │    -    │     -     │     5      │
│    │гинекологическая    │         │           │         │           │         │           │            │
│    │двусторонняя (типа  │         │           │         │           │         │           │            │
│    │Фолькмана)          │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│84  │Набор               │    2    │     2     │    2    │     2     │    2    │     2     │     5      │
│    │для определения     │         │           │         │           │         │           │            │
│    │групповой           │         │           │         │           │         │           │            │
│    │принадлежности крови│         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│85  │Набор для           │    2    │   <**>    │    2    │   <**>    │    2    │   <**>    │     3      │
│    │переливания крови   │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│86  │Наконечник          │    -    │     -     │   20    │     -     │    4    │     6     │     5      │
│    │металлический       │         │           │         │           │         │           │            │
│    │для электроотсоса   │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│87  │Нож для рассечения  │    -    │     -     │    -    │     -     │    2    │     2     │     5      │
│    │фистул брюшистый    │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│88  │Нож для рассечения  │    -    │     -     │    -    │     -     │    2    │     2     │     5      │
│    │фистул остроконечный│         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│89  │Ножницы для ногтей  │   15    │    15     │    -    │     -     │    2    │     3     │     3      │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│90  │Ножницы             │    2    │     3     │    3    │     4     │    3    │     4     │     3      │
│    │для перевязочного   │         │           │         │           │         │           │            │
│    │материала           │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│91  │Ножницы             │    2    │     3     │    3    │     4     │    3    │     4     │     3      │
│    │для разрезания      │         │           │         │           │         │           │            │
│    │повязок с пуговкой  │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│92  │Ножницы             │    4    │     6     │    4    │     4     │   15    │    15     │     3      │
│    │хирургические для   │         │           │         │           │         │           │            │
│    │рассечения мягких   │         │           │         │           │         │           │            │
│    │тканей (разные)     │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│93  │Пинцет анатомический│    5    │     5     │   25    │    25     │   10    │    10     │     5      │
│    │(разные)            │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│94  │Пинцет универсальный│    -    │     -     │  <**>   │   <**>    │    -    │     -     │     5      │
│    │для наложения       │         │           │         │           │         │           │            │
│    │и снятия скобок     │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│95  │Пинцет хирургический│    2    │     3     │   10    │    10     │   15    │    15     │     5      │
│    │(разные)            │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│96  │Пластинка           │    -    │     -     │    -    │     -     │    2    │     2     │     5      │
│    │для оттеснения      │         │           │         │           │         │           │            │
│    │внутренностей       │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│97  │Подъемник для мягких│    -    │     -     │    -    │     -     │    5    │     6     │     5      │
│    │тканей              │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│98  │Ранорасширитель     │    -    │     -     │    -    │     -     │    5    │     5     │     5      │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│99  │Расширитель Гегара  │   20    │    20     │    -    │     -     │    5    │     5     │     5      │
│    │(комплект)          │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│100 │Расширитель ран     │    -    │     -     │    -    │     -     │    2    │     2     │     5      │
│    │винтовой            │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│101 │Роторасширитель     │    1    │     1     │    1    │     1     │    2    │     4     │     5      │
│    │винтовой            │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│102 │Роторасширитель с   │    1    │     1     │    1    │     1     │    2    │     3     │     5      │
│    │кремальерой большой │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│103 │Ручка для скальпеля │    -    │     -     │    4    │     4     │  <**>   │   <**>    │     5      │
│    │со съемным лезвием  │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┼────────────┤
│104 │Скальпель брюшистый │                              <**>                               │     3      │
│    │(разные)            │                                                                 │            │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│105 │Скальпель           │                              <**>                               │     3      │
│    │остроконечный       │                                                                 │            │
│    │средний             │                                                                 │            │
├────┼────────────────────┼─────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬───────────┼────────────┤
│106 │Скобка для сшивания │    -    │     -     │  <**>   │   <**>    │  <**>   │   <**>    │     -      │
│    │ран                 │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│107 │Троакар (набор)     │    -    │     -     │    -    │     -     │    1    │     1     │     5      │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│108 │Фонендоскоп         │    3    │     4     │    1    │     1     │    2    │     2     │     5      │
│    │комбинированный     │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│109 │Шприц для промывания│  <**>   │   <**>    │    2    │     2     │    2    │     2     │     3      │
│    │полостей (емкостью  │         │           │         │           │         │           │            │
│    │100 и 150 мл)       │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│110 │Шпатель             │   10    │   <**>    │    -    │     -     │    -    │     -     │     5      │
│    │металлический       │         │           │         │           │         │           │            │
│    │для языка           │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│111 │Штатив для          │   20    │    20     │    1    │     1     │    2    │     2     │     10     │
│    │длительных вливаний │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│112 │Штатив для кружки   │    2    │     2     │    -    │     -     │    -    │     -     │     10     │
│    │Эсмарха             │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│113 │Щипцы двузубые      │    6    │     6     │    -    │     -     │    6    │     8     │     5      │
│    │острые типа Мюзо    │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│114 │Щипцы однозубые     │   10    │    15     │   15    │    15     │    6    │     8     │     5      │
│    │острые (для шейки   │         │           │         │           │         │           │            │
│    │матки)              │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│115 │Языкодержатель      │    2    │     2     │    2    │     2     │    2    │     3     │     5      │
├────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────────┤
│III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                                    │
├────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬───────────┬────────────┤
│116 │Емкость             │    5    │     8     │    2    │     -     │    -    │     -     │     3      │
│    │для термометров     │         │           │         │           │         │           │            │
│    │и шпателей          │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│117 │Контейнер (бак)     │    2    │     2     │    2    │     -     │    1    │     1     │     10     │
│    │эмалированный 20 л  │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│118 │Контейнер           │   10    │    10     │    8    │     8     │    2    │     3     │     10     │
│    │для обработки       │         │           │         │           │         │           │            │
│    │инструментов        │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│119 │Контейнер           │    2    │     3     │    2    │     3     │    6    │     6     │     10     │
│    │для стерилизации    │         │           │         │           │         │           │            │
│    │инструментов        │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│120 │Контейнер           │    2    │     2     │    -    │     1     │    2    │     2     │     10     │
│    │для транспортировки │         │           │         │           │         │           │            │
│    │биологического      │         │           │         │           │         │           │            │
│    │материала           │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│121 │Коробка             │    8    │     8     │    9    │     9     │   50    │    60     │     10     │
│    │стерилизационная    │         │           │         │           │         │           │            │
│    │круглая (разные)    │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│122 │Маска наркозная     │    -    │     -     │    2    │     3     │    4    │     5     │     5      │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│123 │Матрац              │    1    │     1     │    -    │     -     │    -    │     -     │     3      │
│    │противопролежневый  │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┴───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│124 │Стаканчик для приема│    по числу коек    │    -    │     -     │    -    │     -     │     3      │
│    │лекарств            │                     │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┬───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│125 │Холодильник для     │  <**>   │   <**>    │  <**>   │   <**>    │    -    │     -     │     10     │
│    │хранения медицинских│         │           │         │           │         │           │            │
│    │препаратов          │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│126 │Часы песочные       │    1    │     1     │    1    │     2     │    2    │     3     │     5      │
│    │(набор)             │         │           │         │           │         │           │            │
├────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────────┤
│IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                                                  │
├────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬───────────┬────────────┤
│127 │Кресло              │    -    │     -     │    3    │     4     │    -    │     -     │     8      │
│    │гинекологическое    │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│128 │Кресло-каталка      │    2    │     3     │    -    │     -     │    -    │     -     │     8      │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│129 │Кушетка медицинская │    1    │     1     │    2    │     3     │    -    │     -     │     10     │
│    │высокая             │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│130 │Лесенка             │    -    │     -     │    -    │     1     │    2    │     3     │     10     │
│    │к операционному (и  │         │           │         │           │         │           │            │
│    │перевязочному) столу│         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│131 │Ногодержатель (пар) │    -    │     -     │    -    │     -     │  <**>   │   <**>    │     10     │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│132 │Подставка           │    1    │     1     │    3    │     3     │    4    │     4     │     10     │
│    │для стерилизационных│         │           │         │           │         │           │            │
│    │коробок             │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│133 │Подставка для тазов │    -    │     -     │    2    │     2     │    4    │     4     │     10     │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│134 │Подставка-подхват   │    2    │     3     │    -    │     -     │    -    │     -     │     10     │
│    │для перевозки       │         │           │         │           │         │           │            │
│    │кроватей (пар)      │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│135 │Стол операционный   │    -    │     -     │    -    │     -     │  <**>   │   <**>    │     8      │
│    │универсальный       │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│136 │Столик              │    -    │     -     │    1    │     2     │    2    │     2     │     8      │
│    │анестезиологический │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│137 │Столик              │    2    │     2     │    3    │     4     │    4    │     4     │     8      │
│    │для инструментов    │         │           │         │           │         │           │            │
│    │металлический       │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│138 │Столик              │    -    │     -     │    1    │     1     │    2    │     3     │     8      │
│    │для инструментов    │         │           │         │           │         │           │            │
│    │на кронштейне       │         │           │         │           │         │           │            │
│    │передвижной         │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│139 │Столик              │    1    │     1     │    2    │     3     │    1    │     1     │     8      │
│    │для стерильного     │         │           │         │           │         │           │            │
│    │материала           │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│140 │Тележка             │    2    │     3     │    -    │     -     │    1    │     1     │     8      │
│    │для перевозки       │         │           │         │           │         │           │            │
│    │больных (каталка)   │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│141 │Тележка             │    2    │     2     │    -    │     -     │    2    │     2     │     8      │
│    │комбинированная для │         │           │         │           │         │           │            │
│    │перевозки чистого   │         │           │         │           │         │           │            │
│    │и грязного белья    │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│142 │Шкаф медицинский    │    -    │     -     │    1    │     1     │    1    │     1     │     8      │
│    │двухстворчатый      │         │           │         │           │         │           │            │
│    │для инструментов    │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│143 │Шкаф для медицинских│    2    │     2     │    1    │     1     │    1    │     1     │     8      │
│    │препаратов          │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│144 │Шкаф                │    -    │     -     │    1    │     1     │    1    │     1     │     8      │
│    │для перевязочного   │         │           │         │           │         │           │            │
│    │материала           │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│145 │Шкаф медицинский    │    -    │     -     │    1    │     1     │    1    │     1     │     8      │
│    │одностворчатый      │         │           │         │           │         │           │            │
│    │для инструментов    │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│146 │Шкаф-сейф для       │    2    │     2     │    -    │     -     │    1    │     1     │     15     │
│    │сильнодействующих   │         │           │         │           │         │           │            │
│    │лекарств            │         │           │         │           │         │           │            │
├────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────────┤
│V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                                                            │
├────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬───────────┬────────────┤
│147 │Баллон резиновый    │    6    │     8     │    3    │     4     │    3    │     4     │     3      │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│148 │Ванночка            │    -    │     -     │    1    │     1     │    -    │     -     │     5      │
│    │металлическая       │         │           │         │           │         │           │            │
│    │для ног             │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│149 │Ванночка            │    -    │     -     │    1    │     1     │    -    │     -     │     5      │
│    │металлическая       │         │           │         │           │         │           │            │
│    │для рук             │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│150 │Грелка резиновая    │    8    │    10     │    1    │     1     │    2    │     2     │     3      │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│151 │Грелка резиновая    │   10    │    12     │    1    │     1     │    1    │     1     │     3      │
│    │для льда            │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│152 │Костыли (пара)      │    2    │     2     │    -    │     -     │    -    │     -     │     8      │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│153 │Круг подкладной     │    3    │     4     │    -    │     -     │    -    │     -     │     3      │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│154 │Кружка Эсмарха      │    5    │     5     │    -    │     -     │    -    │     -     │     3      │
│    │для клизм с набором │         │           │         │           │         │           │            │
│    │наконечников        │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│155 │Лента измерительная │    2    │     2     │    1    │     1     │    1    │     1     │     3      │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│156 │Лоток (тазик)       │    6    │     8     │    4    │     6     │    6    │     8     │     5      │
│    │эмалированный       │         │           │         │           │         │           │            │
│    │почкообразный       │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│157 │Судно подкладное    │   10    │    10     │    -    │     -     │    -    │     -     │     5      │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│158 │Трубка газоотводная │    6    │     6     │    2    │     3     │    -    │     -     │     3      │
├────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────────┤
│VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                                      │
├────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────────────────┬────────────┤
│159 │Банка стеклянная    │    -    │     -     │    -    │     -     │        <**>         │     3      │
│    │с притертой пробкой │         │           │         │           │                     │            │
│    │для шовного         │         │           │         │           │                     │            │
│    │материала           │         │           │         │           │                     │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┬───────────┼────────────┤
│160 │Бутыль с притертой  │    4    │     6     │    4    │     6     │    4    │     8     │     3      │
│    │пробкой             │         │           │         │           │         │           │            │
│    │для растворов       │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│161 │Воронка стеклянная  │    -    │     -     │    2    │     2     │    3    │     4     │     3      │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│162 │Дозатор             │    5    │     5     │    1    │     1     │    2    │     2     │     3      │
│    │для антисептика     │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│163 │Дозатор для жидкого │    3    │     3     │    1    │     1     │    2    │     2     │     3      │
│    │мыла                │         │           │         │           │         │           │            │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│164 │Таз эмалированный   │    1    │     2     │    -    │     -     │    2    │     2     │     10     │
└────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴────────────┘

Примечания:
<**> - по потребности.

Отделение челюстно-лицевой хирургии

 N  
п/п 	

   Наименование изделий медицинского   
   назначения и медицинской техники    	  Количество   
    изделий    
  при наличии  
неврологических
     коек      	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		 до 
 30 
коек	31 -
 60 
коек	свыше
 61  
койки		
 1  	                   2                   	 3  	 4  	  5  	     6      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат для ингаляционной анестезии    
стационарный                           	 1  	 1  	  2  	     5      	
 2  	Аппарат для искусственной вентиляции   
легких                                 	 1  	 1  	  2  	     5      	
 3  	Аппарат для определения венозного      
давления                               	 1  	 1  	  1  	     5      	
 4  	Аппарат для хирургической диатермиии   	 1  	 1  	  1  	     5      	
 5  	Бормашиана (зуботехники)               	 2  	 3  	  4  	     10     	
 6  	Весы медицинские                       	 1  	 1  	  1  	     10     	
 7  	Гальванокаутер для носа (со специальной
ручкой и наконечниками)                	 1  	 1  	  1  	     5      	
 8  	Ингалятор кислородный                  	 -  	 1  	  1  	     5      	
 9  	Ингалятор паровой                      	 1  	 2  	  2  	     5      	
10  	Инструмент для наложения ручного       
циркулярного шва на сосуды             	 -  	 1  	  1  	     10     	
11  	Лампа "Соллюкс" портативная            	 1  	 1  	  2  	     5      	
12  	Лампа лобная с трансформатором         	 1  	 2  	  2  	     5      	
13  	Лампа на подставке с гибким кронштейном	 1  	 2  	  3  	     5      	
14  	Лампа ртутно-кварцевая портативная     	 1  	 2  	  2  	     5      	
15  	Ларингоскоп хирургический с набором    
сменных клинков                        	 1  	 1  	  2  	     5      	
16  	Лупа бинокулярная операционная         	 1  	 2  	  2  	     6      	
17  	Мукодерматом со сменными бритвенными   
лезвиями                               	 -  	 1  	  1  	     5      	
18  	Набор с центрифугой для определения    
группы крови                           	 -  	 1  	  1  	     6      	
19  	Негатоскоп общего назначения           	 1  	 2  	  2  	     10     	
20  	Облучатель бактерицидный               	 2  	 4  	  8  	     5      	
21  	Оксигемограф                           	 -  	 1  	  1  	     5      	
22  	Отсасыватель хирургический             
для жидкостей электрический            	 1  	 2  	  2  	     5      	
23  	Рефлектор лобный                       	 1  	 1  	  1  	     5      	
24  	Светильник медицинский бестеневой      
передвижной                            	 1  	 2  	  3  	     8      	
25  	Светильник медицинский бестеневой      
стационарный                           	 1  	 2  	  2  	     8      	
26  	Система для переливания крови          	 4  	 6  	  8  	     -      	
27  	Стерилизатор для инструментов          
(разного размера)                      	 2  	 5  	  6  	     10     	
28  	Стерилизатор для наконечников          
к бормашине с центрифугой              	 1  	 1  	  1  	     10     	
29  	Стерилизатор суховоздушный <1>	 2  	 4  	  4  	     10     	
30  	Стерилизатор электрический <1>	 2  	 4  	  4  	     10     	
31  	Термометр медицинский                  	 20 	 30 	 40  	     3      	
32  	Холодильник для хранения медицинских   
препаратов                             	 2  	 3  	  4  	     10     	
33  	Электродерматом (с запасным ножом)     	 1  	 1  	  1  	     5      	
34  	Электроэнцефалограф 2-канальный        
для наблюдения за глубиной наркоза     	 -  	 -  	  1  	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
35  	Бор фиссурный для углового наконечника 
(11, 12, 13)                           	250 	500 	 500 	     1      	
36  	Бор фиссурный прямого наконечника      
(набор 9, 10, 11, 12, 13)              	250 	500 	 750 	     1      	
37  	Векоподъемник (набор)                  	 1  	 1  	  1  	     5      	
38  	Векорасширитель                        	 1  	 1  	  1  	     5      	
39  	Дискодержатель                         	 10 	 15 	 20  	     5      	
40  	Долото для операций на слезном мешке   
(разных размеров)                      	 -  	 1  	  2  	     5      	
41  	Долото желобоватое с граненой ручкой   
разного размера (набор)                	 1  	 2  	  4  	     5      	
42  	Долото плоское с граненой ручкой       
разного размера (набор)                	 1  	 1  	  1  	     5      	
43  	Долото ушное плоское                   	 2  	 2  	  2  	     5      	
44  	Долото штыкообразное для резекции      
носовой перегородки                    	 1  	 1  	  1  	     5      	
45  	Дрильбор ручной                        	 5  	 10 	 20  	     1      	
46  	Зажим боковой, сосудистый, прямой      	 -  	 1  	  2  	     5      	
47  	Зажим для инфузионных наборов          	 2  	 3  	  5  	     5      	
48  	Зажим для операционного белья          	 8  	 12 	 18  	     5      	
49  	Зажим кишечный эластичный изогнутый    	 1  	 1  	  2  	     5      	
50  	Зажим кровоостанавливающий зубчатый,   
изогнутый, длиной 16 см                	 5  	 10 	 15  	     5      	
51  	Зажим кровоостанавливающий зубчатый,   
прямой, длиной 16 см                   	 15 	 20 	 25  	     5      	
52  	Зажим кровоостанавливающий с нарезкой, 
изогнутый, длиной 16 см                	 5  	 8  	 10  	     5      	
53  	Зажим кровоостанавливающий с нарезкой, 
прямой, длиной 16 см                   	 5  	 8  	 10  	     5      	
54  	Зажим кровоостанавливающий типа        
"Москит", детский                      	 3  	 5  	  8  	     5      	
55  	Зажим кровоостанавливающий типа        
"Москит", изогнутый                    	 5  	 8  	 10  	     5      	
56  	Зажим кровоостанавливающий типа        
"Москит", прямой                       	 5  	 8  	 10  	     5      	
57  	Зажим Федорова                         	 1  	 2  	  2  	     5      	
58  	Зажим эластичный для сосудов           	 2  	 3  	  3  	     5      	
59  	Запасные части для наконечников        
и рукавов (набор)                      	 2  	 3  	  4  	     3      	
60  	Зеркало гортанное (комплект 5 штук)    	 1  	 1  	  1  	     5      	
61  	Зеркало носовое (комплект)             	 1  	 1  	  1  	     5      	
62  	Зеркало носовое с окончатыми губками   	 1  	 1  	  1  	     5      	
63  	Зеркало носоглоточное                  	 1  	 1  	  1  	     5      	
64  	Зеркало стоматологическое              	 2  	 3  	  5  	     3      	
65  	Зонд для слезного канала цилиндрический
(комплект N 1 - 6)                     	 1  	 1  	  2  	     4      	
66  	Зонд дуоденальный                      	 2  	 3  	  5  	     4      	
67  	Зонд желобоватый (разные)              	 2  	 2  	  4  	     4      	
68  	Зонд желудочный                        	 1  	 2  	  2  	     4      	
69  	Зонд конический для бужирования слюнных
протоков (набор)                       	 1  	 2  	  2  	     4      	
70  	Зонд носоглоточный с нарезками         	 1  	 2  	  3  	     4      	
71  	Зонд пуговчатый (разные)               	 2  	 2  	  3  	     4      	
72  	Зонд пуговчатый с ушком                	 1  	 2  	  3  	     4      	
73  	Зонд стоматологический прямой          	 2  	 2  	  3  	     4      	
74  	Зонд стоматологический со щелью        	 1  	 1  	  1  	     4      	
75  	Зонд стоматологический угловой         	 2  	 2  	  3  	     4      	
76  	Игла атравматическая (разные)          	<**>	     -      	
77  	Игла для спинномозговой пункции        	 1  	 1  	  1  	     3      	
78  	Игла Куликовского для прокола          
верхнечелюстной пазухи                 	 1  	 2  	  2  	     1      	
79  	Игла Куликовского для сшивания небных  
дужек                                  	 1  	 1  	  2  	     1      	
80  	Игла лигатурная левая                  	 1  	 2  	  2  	     3      	
81  	Игла лигатурная правая                 	 1  	 2  	  2  	     3      	
82  	Игла медицинская для взятия крови      	 2  	 4  	  6  	     3      	
83  	Игла хирургическая (разные)            	 25 	 40 	 60  	     1      	
84  	Иглодержатель глазной                  	 1  	 2  	  3  	     5      	
85  	Иглодержатель малого размера           	 2  	 3  	  4  	     5      	
86  	Иглодержатель прямой (20 см)           
для уранопластики                      	 1  	 2  	  2  	     5      	
87  	Иглодержатель с кольцевыми ручками     
и кремальерой большой, длиной 16 см    	 1  	 2  	  2  	     5      	
88  	Игольник металлический для             
хирургических игл                      	 2  	 2  	  2  	     5      	
89  	Инструмент для пломбирования (набор    
6 штук)                                	 2  	 2  	  2  	     5      	
90  	Инструмент Шнейдера для вскрытия       
перитонзилярных абсцессов              	 1  	 1  	  2  	     5      	
91  	Инструменты для остеосинтеза системами 
пластин (набор)                        	 2  	 4  	  6  	     5      	
92  	Инструменты для трахеотомии (набор)    	 2  	 4  	  6  	     5      	
93  	Катетер для спринцеваний и орошений    	 1  	 1  	  2  	     5      	
94  	Катетер эластичный (набор)             	 1  	 1  	  2  	     3      	
95  	Конхотом для резекции носовых раковин  	 1  	 1  	  1  	     3      	
96  	Корнцанг изогнутый                     	 1  	 2  	  2  	     5      	
97  	Корнцанг прямой                        	 1  	 2  	  2  	     5      	
98  	Корректор носовой при переломах        
и смещениях                            	 1  	 1  	  1  	     5      	
99  	Крючок для вправления скуловой дуги    
Лимберга                               	 2  	 4  	  4  	     5      	
100 	Крючок для оттягивания щек и губ       
при операциях на верхнечелюстной пазухе
(Фарабефа)                             	 6  	 8  	 10  	     5      	
101 	Крючок для разведения краев ран,       
зубчатый острый                        	 2  	 4  	  6  	     5      	
102 	Крючок для разведения краев ран,       
пластинчатый двустронний (комплект     
2 штуки)                               	 1  	 2  	  3  	     5      	
103 	Крючок для разведения краев ран,       
трехзубчатый, острый                   	 2  	 4  	  6  	     5      	
104 	Крючок однозубный костный              	 1  	 2  	  3  	     5      	
105 	Крючок трахеотомический острый         	 2  	 4  	  4  	     5      	
106 	Крючок хирургический двузубчатый       
и трехзубчатый острый (глазной)        	 2  	 2  	  3  	     5      	
107 	Кусачики нейрохирургические            	 1  	 2  	  3  	     4      	
108 	Кусачики реберные универсальные        
с изогнутым ножом                      	 1  	 1  	  2  	     4      	
109 	Ложка костная острая (разные)          	 4  	 4  	  6  	     5      	
110 	Ложка костная острая двусторонняя      	 2  	 4  	  6  	     5      	
111 	Ложка острая для лобных пазух          
(по Вагнеру)                           	 1  	 1  	  1  	     5      	
112 	Ложка ушная (разные)                   	 1  	 2  	  3  	     5      	
113 	Лопаточка Буяльского                   	 2  	 4  	  6  	     5      	
114 	Лопаточка для разделения тканей        	 1  	 1  	  2  	     5      	
115 	Микропластины для остеосинтеза (набор) 	 1  	 2  	  3  	     -      	
116 	Мини-пластины для остеосинтеза (набор) 	 1  	 2  	  3  	     -      	
117 	Мобилизатор диафрагмального нерва      	 1  	 1  	  1  	     5      	
118 	Молоток хирургический металлический    	 2  	 4  	  4  	     10     	
119 	Набор для интубации                    	 1  	 2  	  3  	     5      	
120 	Наконечник к бормашине прямой          	 6  	 12 	 16  	     5      	
121 	Наконечник к бормашине угловой         	 6  	 12 	 16  	     3      	
122 	Нож для гипса с широким брюшком        	 1  	 1  	  1  	     3      	
123 	Ножницы глазные остроконечные изогнутые	 6  	 6  	  6  	     3      	
124 	Ножницы глазные остроконечные прямые   	 2  	 2  	  3  	     3      	
125 	Ножницы глазные тупоконечные изогнутые 	 1  	 1  	  1  	     3      	
126 	Ножницы глазные тупоконечные, прямые   	 2  	 2  	  3  	     3      	
127 	Ножницы для энуклеации                 	 1  	 1  	  1  	     3      	
128 	Ножницы нейрохирургические с узкими    
закругленными лезвиями, изогнутые      
по плоскости                           	 1  	 1  	  2  	     3      	
129 	Ножницы нейрохирургические, изогнутые  
по ребру, с предохранительной пуговкой 	 1  	 1  	  1  	     3      	
130 	Ножницы носовые для удаления нижней    
раковины                               	 1  	 1  	  1  	     3      	
131 	Ножницы тупоконечные хирургические     
прямые длиной 14 см                    	 6  	 8  	 10  	     3      	
132 	Ножницы хирургические с одним острым   
концом длиной 14 см                    	 6  	 8  	 10  	     3      	
133 	Ножницы хирургические тупоконечные,    
изогнутые по плоскости длиной 14 см    	 3  	 4  	  5  	     3      	
134 	Оселок кварцевый для правки ножей      
и скальпелей                           	 1  	 1  	  1  	     10     	
135 	Пила для разрезания гипсовых повязок   	 1  	 1  	  2  	     3      	
136 	Пила проволочная витая (Джигли)        	 10 	 15 	 20  	     3      	
137 	Пинцет анатомический (разные)          	 10 	 15 	 20  	     5      	
138 	Пинцет глазной анатомический           	 4  	 7  	  9  	     5      	
139 	Пинцет глазной хирургический           	 4  	 7  	  9  	     5      	
140 	Пинцет зубчато-лапчатый                	 4  	 4  	  8  	     5      	
141 	Пинцет стоматологический               	 5  	 7  	 10  	     5      	
142 	Пинцет ушной штыкообразный             	 1  	 2  	  2  	     5      	
143 	Пинцет ушной, изогнутый по ребру,      
с ложкообразными губками               	 1  	 1  	  2  	     5      	
144 	Пинцет хирургический (разные)          	 5  	 1  	 10  	     5      	
145 	Пластинка стеклянная для замешивания   
цемента                                	 3  	 5  	  5  	     1      	
146 	Пластинка стеклянная для лекарств      	 3  	 5  	  5  	     1      	
147 	Проволока алюминиевая (кг)             	 3  	 4  	  5  	     -      	
148 	Проволока бронзо-алюминиевая           
лигатурная (кг)                        	0,5 	 1  	 1,5 	     -      	
149 	Распатор изогнутый                     	 3  	 6  	  6  	     5      	
150 	Распатор прямой                        	 3  	 6  	  9  	     5      	
151 	Распатор прямой с овальной лопаткой    	 3  	 6  	  6  	     5      	
152 	Распатор реберный левый                	 1  	 1  	  1  	     5      	
153 	Распатор реберный правый               	 1  	 1  	  1  	     5      	
154 	Распатор удлиненный для уранопластики  	 2  	 2  	  2  	     5      	
155 	Расширитель трахеотомический           	 2  	 4  	  4  	     5      	
156 	Роторасширитель винтовой               	 4  	 8  	 16  	     5      	
157 	Роторасширитель с кремальерой          	 4  	 6  	  8  	     5      	
158 	Рукав к бормашине (гибкий)             	 2  	 3  	  4  	     10     	
159 	Ручка для проволочной пилы (пар)       	 2  	 4  	  5  	     3      	
160 	Ручка для скальпеля со съемным лезвием 	 4  	 6  	  6  	     5      	
161 	Ручка для стоматологического зеркала   	 3  	 5  	  7  	     5      	
162 	Скальпель брюшистый средний            	 4  	 6  	  8  	     3      	
163 	Скальпель глазной (разные)             	 6  	 8  	 12  	     3      	
164 	Скальпель остроконечный средний        	 6  	 10 	 12  	     3      	
165 	Скобка для инструмента для наложения   
ручного циркулярного шва на сосуды     
(коробок)                              	 -  	 1  	  1  	     -      	
166 	Спица для скелетного вытяжения         	 4  	 6  	  8  	     -      	
167 	Фонендоскоп комбинированный            	 1  	 2  	  2  	     5      	
168 	Фреза (набор) для ортопедических работ 	 1  	 2  	  2  	     5      	
169 	Циркулярная пила (набор от 1 до 3 см   
в диаметре)                            	 1  	 2  	  3  	     5      	
170 	Шпатель металлический                  	 4  	 6  	  8  	     5      	
171 	Шпатель металлический для цемента      	 2  	 3  	  5  	     5      	
172 	Шпатель окончатый                      	 1  	 2  	  2  	     5      	
173 	Шпатель пластмассовый для цемента      	 2  	 3  	  3  	     1      	
174 	Шприц для воды с изогнутой канюлей     	 1  	 1  	  1  	     3      	
175 	Шприц для промывания полостей емкостью 
150 мл                                 	 1  	 1  	  2  	     3      	
176 	Штатив для длительных вливаний         	 2  	 3  	  4  	     10     	
177 	Штифт для пломбирования канала         	 30 	 50 	 50  	     5      	
178 	Щипцы для носоглоточного пространства  	 1  	 1  	  1  	     5      	
179 	Щипцы для операции на придаточных      
пазухах носа                           	 1  	 1  	  2  	     5      	
180 	Щипцы для разрезания коронок           	 1  	 1  	  2  	     5      	
181 	Щипцы для удаления зубов (набор)       	 2  	 4  	  6  	     5      	
182 	Щипцы для удержания костей             	 2  	 2  	  2  	     5      	
183 	Щипцы крампонные                       	 2  	 3  	  3  	     5      	
184 	Щипцы-кусачики с круглыми губками      
изогнутые                              	 1  	 1  	  2  	     5      	
185 	Щипцы-кусачики с круглыми губками      
прямые                                 	 1  	 1  	  2  	     5      	
186 	Щипцы полипные носовые                 	 1  	 1  	  1  	     5      	
187 	Щипцы пулевые                          	 1  	 1  	  1  	     5      	
188 	Щипцы секвестральные изогнутые         	 1  	 2  	  2  	     5      	
189 	Щипцы секвестральные прямые            	 1  	 1  	  2  	     5      	
190 	Щипцы тампонные носовые                	 1  	 1  	  1  	     5      	
191 	Элеватор для удаления зубов            
штыкообразный                          	 1  	 2  	  2  	     5      	
192 	Элеватор для удаления корней зубов     
(прямой)                               	 6  	 12 	 12  	     5      	
193 	Элеватор для удаления корней зубов     
(угловой) правый, левый                	 2  	 2  	  4  	     5      	
194 	Элеватор зубной штыкообразный          
двусторонний (набор)                   	 4  	 6  	  6  	     5      	
195 	Языкодержатель                         	 1  	 2  	  2  	     5      	
196 	Языкодержатель пружинный               	 1  	 1  	  1  	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
197 	Блок прикроватный                      	 1  	 2  	  2  	     8      	
198 	Блокодержатель                         	 1  	 2  	  2  	     10     	
199 	Коробка стерилизационная круглая       
(большая)                              	 4  	 6  	  8  	     10     	
200 	Коробка стерилизационная круглая       
(малая)                                	 6  	 8  	 10  	     10     	
201 	Коробка стерилизационная круглая       
(среднего размера)                     	 3  	 6  	  8  	     10     	
202 	Лупа                                   	 1  	 1  	  1  	     9      	
203 	Маска наркозная                        	 2  	 3  	  4  	     3      	
204 	Пипетка глазная                        	 10 	 12 	 15  	     1      	
205 	Часы песочные 1, 3 и 10 минут (набор)  	 1  	 1  	  1  	     5      	
206 	Стаканчик для приема лекарств          	 30 	 30 	 40  	     3      	
207 	Холодильник для хранения медицинских   
препаратов                             	<**>	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
208 	Каталка для перевозки больных          	 2  	 4  	  6  	     8      	
209 	Кресло стоматологическое для наркоза   	 2  	 3  	  3  	     8      	
210 	Лесенка к операционному столу          
(подставка)                            	 2  	 2  	  3  	     10     	
211 	Подставка для перевозки газовых        
баллонов                               	 1  	 1  	  1  	     8      	
212 	Подставка для стерилизационных блоков  	 5  	 8  	 10  	     10     	
213 	Подставка для тазов                    	 4  	 6  	  8  	     10     	
214 	Стол операционный                      	 1  	 2  	  3  	     8      	
215 	Стол перевязочный                      	 2  	 4  	  4  	     8      	
216 	Столик для инструментов                	 3  	 4  	  6  	     8      	
217 	Столик для инструментов на кронштейне  	 3  	 4  	  6  	     8      	
218 	Столик для наркоза                     	 1  	 2  	  3  	     8      	
219 	Стол-каталка                           	 1  	 1  	  1  	     8      	
220 	Табурет винтовой                       	 2  	 4  	  6  	     8      	
221 	Шкаф для инструментов одностворчатый   	 2  	 2  	  3  	     8      	
222 	Шкаф для медицинских препаратов        	 2  	 3  	  4  	     8      	
223 	Шкаф для перевязочного материала       	 2  	 2  	  3  	     8      	
224 	Шкаф медицинский двухстворчатый        	 1  	 1  	  2  	     8      	
225 	Шкаф медицинский для кружек            	 1  	 1  	  2  	     8      	
226 	Шкаф-сейф для сильнодействующих        
лекарств малый                         	 2  	 2  	  3  	     15     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
227 	Баллон резиновый                       	 2  	 6  	  8  	     3      	
228 	Грелка резиновая                       	 2  	 4  	  6  	     3      	
229 	Грелка резиновая для льда              	 8  	 12 	 15  	     3      	
230 	Круг подкладной                        	 3  	 4  	  6  	     3      	
231 	Кружка Эсмарха для клизм с набором     
наконечников                           	 4  	 6  	  8  	     3      	
232 	Машинка для стрижки волос              	 1  	 2  	  2  	     5      	
233 	Мочеприемник                           	 3  	 4  	  6  	     3      	
234 	Наконечник для клизм                   	 6  	 8  	 10  	     3      	
235 	Поильник для челюстно-лицевых больных  	 8  	 12 	 15  	     3      	
236 	Судно подкладное                       	 4  	 6  	  8  	     5      	
237 	Тазик эмалированный почкообразный      	 8  	 10 	 20  	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
238 	Банка стеклянная для термометров       
и шпателей                             	 6  	 6  	  8  	     3      	
239 	Банка стеклянная с притертой пробкой   
для шовного материала                  	 6  	 8  	 10  	     3      	
240 	Бутыль с притертой пробкой             
для растворов                          	 6  	 8  	 10  	     3      	
241 	Дозатор для антисептика                	 2  	 3  	  4  	     3      	
242 	Дозатор для жидкого мыла               	 2  	 3  	  4  	     3      	

Примечания:
<1> - при отсутствии центрального стерилизационного отделения;
<**> - по потребности.

Отделение анестезиологии с палатами реанимации и интенсивной терапии

┌────┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐
│    │                                          │ Количество │    Срок    │
│ N  │    Наименование изделий медицинского     │  изделий   │эксплуатации│
│п/п │     назначения и медицинской техники     ├────────────┤ (в годах)  │
│    │                                          │ на 6 коек  │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ 1  │                    2                     │     3      │     4      │
├────┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           │
├────┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│ 1  │Анализатор кислотно-основного состояния   │     1      │     5      │
│    │и газов крови                             │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ 2  │Аппарат для определения центрального      │     1      │     5      │
│    │венозного давления                        │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ 3  │Аппарат дыхательный ручной (мешок Амбу    │     2      │     5      │
│    │в комплекте)                              │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ 4  │Аппарат искусственной вентиляции легких   │     1      │     5      │
│    │с отсасывателем портативный               │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ 5  │Аппарат искусственной вентиляции легких   │     1      │     5      │
│    │стационарный высокого класса              │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ 6  │Аппарат искусственной вентиляции легких   │     4      │     5      │
│    │стационарный среднего класса              │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ 7  │Аппарат наркозно-дыхательный высокого     │     1      │     5      │
│    │класса                                    │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ 8  │Аппарат наркозно-дыхательный среднего     │     2      │     5      │
│    │класса                                    │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ 9  │Аппарат рентгеновский диагностический     │     1      │     10     │
│    │передвижной <*>                           │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│10  │Аппарат ультразвукового исследования      │     1      │     5      │
│    │для обследований сердца, сосудов,         │            │            │
│    │выполнения допплерографии                 │            │            │
│    │экстракраниальных и интракраниальных      │            │            │
│    │сосудов (с дуплексной приставкой)         │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│11  │Аппарат ультразвукового исследования      │     1      │     5      │
│    │с допплеровской приставкой портативный    │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│12  │Весы медицинские мобильные (передвижные)  │     1      │     10     │
│    │для взвешивания в положении сидя          │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│13  │Волюметр механический                     │     3      │     6      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│14  │Дефибриллятор с монитором и функцией      │     1      │     5      │
│    │водителя ритма                            │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│15  │Дефибриллятор высокого класса             │     1      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│16  │Дозатор кислородно-воздушной смеси с      │     6      │     5      │
│    │увлажнением и подогревом (на каждую койку)│            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│17  │Дозатор шприцевой                         │     8      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│18  │Ингалятор ультразвуковой                  │     2      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│19  │Кардиомонитор прикроватный с центральным  │     6      │     5      │
│    │пультом и полным набором функций          │            │            │
│    │(электрокардиографией по требованию       │            │            │
│    │и с автоматическим включением сигнала     │            │            │
│    │тревоги, пульсоксиметром, температурным   │            │            │
│    │датчиком, неинвазивным измерением         │            │            │
│    │артериального давления)                   │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│20  │Кардиостимулятор чрезпищеводный           │     1      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│21  │Консоль потолочная реанимационная         │     1      │     5      │
│    │двухплечевая                              │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│22  │Ларингоскоп с волоконным световодом       │     4      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│23  │Ларингоскоп универсальный                 │     2      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│24  │Мониторная система с двумя блоками        │1 на 6 коек │     5      │
│    │центрального наблюдения (определения      │            │            │
│    │частоты пульса, величины артериального    │            │            │
│    │давления, насыщения кислородом гемоглобина│            │            │
│    │артериальной крови, электрокардиограммы,  │            │            │
│    │капнограммы)                              │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│25  │Набор для временной эндокардиальной       │    <**>    │     5      │
│    │электрокардиостимуляции                   │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│26  │Набор (переносной) для реанимации         │     1      │     5      │
│    │в инсультном отделении на общем посту     │            │            │
│    │и других отделениях (ларингоскоп,         │            │            │
│    │интубационные трубки, дыхательный мешок   │            │            │
│    │"Амбу", портативный дефибриллятор         │            │            │
│    │с кардиостимулятором, чемоданчик          │            │            │
│    │с набором медикаментов и игл, катетеров   │            │            │
│    │для магистральных вен, шприцами,          │            │            │
│    │роторасширителями и др.)                  │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│27  │Насос инфузионный (помпа) с системами     │     4      │     5      │
│    │в комплекте                               │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│28  │Насос (помпа) инфузионный шприцевой       │     6      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│29  │Насос (помпа) для энтерального питания    │     6      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│30  │Негатоскоп общего назначения              │     1      │     10     │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│31  │Оксиметр церебральный                     │     1      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│32  │Облучатель бактерицидный настенный        │     4      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│33  │Облучатель бактерицидный передвижной      │     1      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│34  │Отсасыватель медицинский                  │     6      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│35  │Офтальмометр                              │     1      │     9      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│36  │Офтальмоскоп портативный                  │     1      │     9      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│37  │Отоскоп портативный                       │     1      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│38  │Плевроаспиратор                           │     2      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│39  │Подводка кислорода, вакуума, сжатого      │     1      │     5      │
│    │воздуха                                   │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│40  │Прибор для измерения артериального        │     4      │     5      │
│    │давления (тонометр)                       │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│41  │Прибор для измерения ликворного давления  │     1      │     5      │
│    │при спинномозговой пункции                │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│42  │Светильник медицинский бестеневой         │     1      │     8      │
│    │стационарный                              │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│43  │Светильник медицинский хирургический      │     1      │     8      │
│    │передвижной                               │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│44  │Система для подогрева больного:           │            │            │
│    │А) матрац подогреваемый                   │     3      │     5      │
│    │Б) лампа лучистого тепла                  │     3      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│45  │Станция кислородная, вакуумная сжатого    │     1      │     5      │
│    │воздуха                                   │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│46  │Система подогрева инфузионных растворов   │     6      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│47  │Термометр для воды                        │     2      │     3      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│48  │Термометр медицинский                     │     10     │     3      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│49  │Фибробронхоскоп санационный               │     1      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│50  │Фиброларингоскоп                          │     1      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│51  │Фонарик-ручка для исследования зрачковых  │     4      │     5      │
│    │реакций                                   │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│52  │Фонендоскоп комбинированный               │     6      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│53  │Электрокардиостимулятор наружный          │     1      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│54  │Электрокардиограф 6-канальный             │     1      │     5      │
├────┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           │
├────┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│55  │Воздуховод (набор)                        │     3      │     3      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│56  │Жгут кровоостанавливающий                 │     6      │     3      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│57  │Зажим для резиновых трубок                │     3      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│58  │Зажим для эластичных трубок               │     6      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│59  │Зажим кровоостанавливающий (разные)       │     6      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│60  │Зажим кровоостанавливающий типа "Москит"  │     3      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│61  │Зонд хирургический желобоватый с пуговкой │     2      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│62  │Игла для перидуральной анестезии          │     10     │     2      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│63  │Игла для пункционного внутрисосудистого   │     20     │     3      │
│    │введения проводников и катетеров          │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│64  │Игла хирургическая (разные)               │     5      │     1      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│65  │Иглодержатель общехирургический           │     5      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│66  │Катетер для спринцеваний и орошений       │     5      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│67  │Катетер носоглоточный кислородный         │     50     │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│68  │Катетер носоглоточный секреторный (набор) │     50     │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│69  │Катетер периферический                    │    300     │     1      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│70  │Катетер подключичный (разные)             │    100     │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│71  │Катетер трахеобронхиальный для отсасывания│     50     │     5      │
│    │слизи (набор)                             │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│72  │Катетер уретральный металлический женский │     2      │     5      │
│    │(набор)                                   │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│73  │Катетер металлический мужской (набор)     │     2      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│74  │Катетер Фолея (для катетеризации мочевого │     6      │     3      │
│    │пузыря)                                   │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│75  │Комплекс гастроэнтерального питания       │     6      │     4      │
│    │зондовый                                  │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│76  │Корнцанг изогнутый                        │     3      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│77  │Корнцанг прямой                           │     3      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│78  │Крючок трахеотомический острый            │     2      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│79  │Крючок хирургический                      │     2      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│80  │Молоток неврологический                   │     2      │     10     │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│81  │Набор для определения групповой           │     3      │     5      │
│    │принадлежности крови                      │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│82  │Набор для трахеостомии                    │     3      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│83  │Нож для рассечения фистул остроконечный   │     1      │     3      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│84  │Ножницы для перевязочного материала       │     3      │     3      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│85  │Ножницы для разрезания повязок с пуговкой │     2      │     3      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│86  │Ножницы с одним острым концом прямые      │     3      │     3      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│87  │Ножницы хирургические для рассечения      │     2      │     3      │
│    │мягких тканей (разные)                    │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│88  │Пинцет анатомический (разные)             │     3      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│89  │Пинцет пластинчатый зубчато-лапчатый      │     3      │     5      │
│    │(разные)                                  │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│90  │Пинцет хирургический (разные)             │     3      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│91  │Роторасширитель винтовой                  │     2      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│92  │Скальпель брюшистый (разные)              │     2      │     3      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│93  │Скальпель остроконечный средний           │     2      │     3      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│94  │Фонендоскоп комбинированный               │     5      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│95  │Шпатель для осмотра зева                  │    <**>    │     -      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│96  │Шприц для промывания полостей (емкостью   │     5      │     3      │
│    │100 и 150 мл)                             │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│97  │Штатив для длительных вливаний            │     8      │     10     │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│98  │Штатив для кружки Эсмарха                 │     3      │     10     │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│99  │Штатив для пробирок                       │     5      │     10     │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│100 │Щипцы гортанные для извлечения инородных  │     1      │     5      │
│    │тел                                       │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│101 │Языкодержатель                            │     2      │     5      │
├────┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     │
├────┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│102 │Емкость для термометров и шпателей        │     2      │     3      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│103 │Контейнер для транспортировки препаратов  │     1      │     10     │
│    │крови                                     │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│104 │Маска ларингиальная                       │     10     │     -      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│105 │Маска наркозная складная                  │     6      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│106 │Матрац противопролежневый                 │     6      │     3      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│107 │Пипетка глазная                           │     6      │     1      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│108 │Планшет для определения групп крови,      │     3      │     5      │
│    │резус-фактора                             │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│109 │Секундомер                                │     2      │     7      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│110 │Стаканчик для приема лекарств             │     6      │     3      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│111 │Центрифуга гематокритная                  │     1      │     6      │
├────┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   │
├────┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│112 │Каталка с подъемником для транспортировки │     1      │     8      │
│    │больных с функцией регулировки высоты     │            │            │
│    │панели и откидных боковых ограждений      │            │            │
│    │или Тележка медицинская                   │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│113 │Каркас для открытого лечения ран          │     1      │     8      │
│    │для взрослых                              │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│114 │Кресло-каталка                            │     2      │     8      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│115 │Кровать медицинская функциональная        │     6      │     8      │
│    │(реанимационная) с боковыми ограждениями  │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│116 │Кушетка медицинская смотровая             │    <**>    │     10     │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│117 │Подставка-подхват для перевозки кроватей  │     1      │     10     │
│    │(пар)                                     │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│118 │Подъемник ванный                          │     1      │     10     │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│119 │Подъемник для тяжелобольных               │     1      │     10     │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│120 │Приспособления реабилитационные для ранней│     4      │     8      │
│    │медицинской реабилитации и пассивной      │            │            │
│    │кинезотерапии                             │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│121 │Стол анестезиологический                  │     4      │     8      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│122 │Стол для медикаментов                     │     4      │     8      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│123 │Стол манипуляционный                      │     1      │     8      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│124 │Стол перевязочный                         │     1      │     8      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│125 │Столик для стерильного материала          │     1      │     8      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│126 │Столик инструментальный                   │     2      │     8      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│127 │Столик медицинский передвижной            │   1 на 1   │     8      │
│    │                                          │операционный│            │
│    │                                          │    стол    │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│128 │Столик надкроватный                       │     6      │     10     │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│129 │Тележка для перевозки больных (каталка)   │     3      │     8      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│130 │Тележка комбинированная для перевозки     │     1      │     8      │
│    │чистого и грязного белья                  │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│131 │Тележка медицинская многофункциональная   │     2      │     8      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│132 │Шкаф для медицинских препаратов группы    │     1      │     8      │
│    │"А" и "В"                                 │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│133 │Шкаф медицинский двухстворчатый           │     2      │     8      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│134 │Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств  │     1      │     15     │
├────┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             │
├────┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│135 │Баллон резиновый                          │     2      │     3      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│136 │Грелка резиновая                          │     5      │     3      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│137 │Грелка резиновая для льда                 │     6      │     3      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│138 │Круг подкладной резиновый                 │     6      │     3      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│139 │Кружка Эсмарха для клизм с набором        │     1      │     3      │
│    │наконечников                              │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│140 │Кружка градуированная для измерения мочи  │     2      │     3      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│141 │Кружка градуированная для измерения       │     2      │     3      │
│    │мокроты                                   │            │            │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│142 │Лента измерительная                       │     1      │     3      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│143 │Лоток (тазик) эмалированный почкообразный │     6      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│144 │Мочеприемник                              │     6      │     3      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│145 │Наконечник для клизм                      │     5      │     3      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│146 │Наконечник для спринцеваний               │     5      │     3      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│147 │Поильник                                  │     6      │     3      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│148 │Судно подкладное                          │     6      │     5      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│149 │Трубка газоотводная                       │     6      │     3      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│150 │Чулки компрессионные противотромботические│    <**>    │     -      │
├────┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       │
├────┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│151 │Бутыль с притертой пробкой для растворов  │     2      │     3      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│152 │Воронка стеклянная                        │     1      │     3      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│153 │Дозатор для антисептика                   │     2      │     3      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│154 │Дозатор для жидкого мыла                  │     2      │     3      │
├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│155 │Стакан для дезинфекции инструментов       │     6      │     3      │
└────┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘

Примечания:
<**> - по потребности.

Микрохирургическое отделение

 N  
п/п 	
     Наименование изделий медицинского      
      назначения и медицинской техники      	Количество
 изделий  
   при    
 наличии  
 40 коек  	
    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат ингаляционной и газовой анестезии   	    2     	     5      	
 2  	Аппарат для электрокоагуляции               
(би- и монополярный в комплекте)            	    3     	     10     	
 3  	Аппарат искусственной вентиляции легких     
ручной с отсасывателем                      	    1     	     5      	
 4  	Аппарат для определения центрального        
венозного давления                          	    2     	     5      	
 5  	Аппарат электрохирургический (микродрель    
с насадками для остеосинтеза,               
разнонаправленными пилами)                  	    2     	     5      	
 6  	Вакуум-аспиратор хирургический передвижной  	    2     	     5      	
 7  	Весы медицинские                            	    1     	     10     	
 8  	Дерматом электрический                      	    3     	     5      	
 9  	Индикатор режима капельного переливания     
крови                                       	    2     	     5      	
10  	Кипятильник дезинфекционный электрический   	    2     	     10     	
11  	Лампа осветительная с волоконной оптикой    
передвижная                                 	    2     	     8      	
12  	Лупа телескопическая бинокулярная           	    6     	     6      	
13  	Микроскоп операционный (диплоскоп)          	    3     	     5      	
14  	Насадка сменная к дерматому                 	    4     	     5      	
15  	Негатоскоп общего назначения                
с диафрагмирующими шторками                 	    2     	     10     	
16  	Облучатель бактерицидный настенный          	    15    	     5      	
17  	Перфоратор кожи 1:2                         	    3     	     5      	
18  	Перфоратор кожи 1:4                         	    3     	     5      	
19  	Пневмоманжета автоматическая                	    3     	     5      	
20  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    3     	     5      	
21  	Пульсоксиметр                               	    2     	     5      	
22  	Ранорасширитель со световодом               	    6     	     5      	
23  	Светильник медицинский бестеневой           
передвижной с автономным питанием           	    1     	     8      	
24  	Светильник медицинский бестеневой           
потолочный (7- или 9-рефлекторный)          	    3     	     8      	
25  	Термометр медицинский                       	    30    	     3      	
26  	Термометр контактный                        	    5     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
27  	Диссектор (разные, набор)                   	    5     	     5      	
28  	Диссектор (сосудистый)                      	    15    	     5      	
29  	Диссектор плевры (комплект)                 	    5     	     5      	
30  	Дренаж латексный                            	<**>	     -      	
31  	Зажим для прикрепления операционного белья  
(разные)                                    	    30    	     5      	
32  	Зажим для прикрепления белья (цапка)        	    15    	     5      	
33  	Зажим для эластичных трубок                 	    15    	     5      	
34  	Зажим кровоостанавливающий (разные)         	    25    	     5      	
35  	Зажим сосудистый                            	    20    	     5      	
36  	Зонд желудочный                             	    10    	     3      	
37  	Зонд силиконовый для остановки кровотечения 
из вен пищевода                             	<**>	     3      	
38  	Игла атравматическая (разные)               	<**>	     -      	
39  	Игла для взятия крови                       	<**>	     3      	
40  	Игла для внутривенных вливаний              	<**>	     3      	
41  	Игла для переливания крови                  	    20    	     3      	
42  	Иглодержатель микрохирургический изогнутый  
упроченный                                  	    6     	     5      	
43  	Иглодержатель микрохирургический малый      
упроченный                                  	    3     	     5      	
44  	Иглодержатель микрохирургический прямой     
упроченный                                  	    3     	     5      	
45  	Иглодержатель общехирургический             	    3     	     5      	
46  	Инструменты для аппарата внешней фиксации   
(набор)                                     	    1     	     5      	
47  	Инструменты для катетеризации центральных   
вен (набор)                                 	    2     	     5      	
48  	Инструменты для сосудистой хирургии (набор) 	    2     	     5      	
49  	Инструменты хирургические (набор            
хирургический большой)                      	    1     	     5      	
50  	Инструменты хирургические для перевязочной  
(набор)                                     	    2     	     5      	
51  	Катетер носоглоточный кислородный           	<**>	     -      	
52  	Катетер носоглоточный секреторный (набор)   	    3     	     3      	
53  	Клипса микрохирургическая сосудистая        
большая                                     	    80    	     5      	
54  	Клипса микрохирургическая сосудистая малая  	    80    	     5      	
55  	Клипса микрохирургическая сосудистая        
средняя                                     	    80    	     5      	
56  	Клипсодержатель прямой упроченный           	    1     	     5      	
57  	Комплект мини-пластин для остеосинтеза      	    1     	     5      	
58  	Корнцанг изогнутый                          	    10    	     5      	
59  	Корнцанг прямой                             	    10    	     5      	
60  	Лезвие съемное для скальпеля                	   1000   	     -      	
61  	Ножницы глазные остроконечные               
вертикально изогнутые                       	    10    	     5      	
62  	Ножницы для перевязочного материала         	    10    	     5      	
63  	Ножницы для разрезания повязок с пуговкой   	    5     	     5      	
64  	Ножницы микрохирургические изогнутые        
по ребру упроченные                         	    2     	     5      	
65  	Ножницы микрохирургические остроконечные    
изогнутые упроченные                        	    6     	     5      	
66  	Ножницы микрохирургические остроконечные    
прямые упроченные                           	    3     	     5      	
67  	Ножницы микрохирургические пилообразные     
прямые упроченные                           	    3     	     5      	
68  	Ножницы микрохирургические тупоконечные     
изогнутые упроченные                        	    3     	     5      	
69  	Ножницы микрохирургические тупоконечные     
прямые упроченные                           	    3     	     5      	
70  	Ножницы остроконечные (разные)              	    30    	     5      	
71  	Ножницы сосудистые горизонтально-изогнутые  	    30    	     5      	
72  	Ножницы сосудистые прямые                   	    20    	     5      	
73  	Пинцет анатомический (по Адсону) упроченный 	    4     	     5      	
74  	Пинцет анатомический (разные)               	    25    	     5      	
75  	Пинцет для кожной пластики упроченный       	    6     	     5      	
76  	Пинцет для разбортовки сосудов              	    30    	     5      	
77  	Пинцет микрохирургический                   	    30    	     5      	
78  	Пинцет микрохирургический анатомический     
изогнутый упроченный                        	    2     	     5      	
79  	Пинцет микрохирургический анатомический     
прямой упроченный                           	    6     	     5      	
80  	Пинцет микрохирургический для нитей         
изогнутый 160 мм упроченный                 	    2     	     5      	
81  	Пинцет микрохирургический остроконечный     
упроченный                                  	    6     	     5      	
82  	Пинцет микрохирургический с зубцом          
упроченный                                  	    2     	     5      	
83  	Пинцет микрохирургический упроченный        	    6     	     5      	
84  	Пинцет хирургический (разные)               	    20    	     5      	
85  	Пинцет хирургический упроченный             	    6     	     5      	
86  	Ручка для скальпеля со съемным лезвием      	    25    	     5      	
87  	Стержень Богданова (набор)                  	    2     	     5      	
88  	Фонендоскоп комбинированный                 	    6     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
89  	Контейнер для обработки медицинских         
инструментов                                	    4     	     10     	
90  	Коробка стерилизационная круглая            	    10    	     10     	
91  	Кусачки для откусывания спиц                	    3     	     5      	
92  	Мини-пластины, шурупы, сверла               
(остеосинтеза, мини-пластин разной формы,   
мини-шурупы диаметром 2 мм, 7 мм, 9 мм,     
сверла диаметром 1,5 мм, метчик)(набор)     	    1     	     8      	
93  	Пластины, шурупы, сверла для остеосинтеза   
трубчатых костей (в комплекте) (набор)      	    1     	     8      	
94  	Стаканчик для приема лекарств               	    20    	     3      	
95  	Холодильник для хранения медицинских        
препаратов                                  	<**>	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
96  	Кровать медицинская для травматологических  
больных                                     	    40    	     8      	
97  	Кушетка медицинская смотровая               	<**>	     10     	
98  	Подставка для стерилизационных коробок      	    4     	     10     	
99  	Подставка для тазов                         	 по числу 
   коек   	     10     	
100 	Стол для наложения гипсовых повязок         	    1     	     8      	
101 	Стол операционный                           	    3     	     8      	
102 	Стол операционный передвижной для хирургии  	    3     	     8      	
103 	Стол ортопедический                         	    1     	     8      	
104 	Столик анестезиологический                  	    1     	     8      	
105 	Столик для инструментов                     	    2     	     8      	
106 	Таз для замачивания гипса                   	    1     	     8      	
107 	Тележка для перевозки больных (каталка)     	    1     	     8      	
108 	Тележка комбинированная для перевозки       
чистого и грязного белья                    	    1     	     8      	
109 	Ящик для гипса                              	    1     	     10     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
110 	Бинт резиновый                              	    1     	     3      	
111 	Валик клеенчатый                            	<**>	     -      	
112 	Грелка резиновая                            	    6     	     3      	
113 	Грелка резиновая для льда                   	    2     	     3      	
114 	Каркас для лечения ран (для взрослых)       	    1     	     8      	
115 	Каркас для лечения ран (для детей)          	    1     	     8      	
116 	Костыли (пар)                               	    3     	     8      	
117 	Кружка Эсмарха для клизм с набором          
наконечников                                	    6     	     3      	
118 	Лента измерительная                         	    2     	     3      	
119 	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    20    	     5      	
120 	Мочеприемник                                	    20    	     3      	
121 	Поильник                                    	    25    	     3      	
122 	Трость                                      	    2     	     8      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
123 	Дозатор для антисептика                     	    1     	     3      	
124 	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	
125 	Стакан для дезинфекции инструментов         	    4     	     3      	

Примечания:
<**> - по потребности.

Приемное отделение

 N 
п/п	
   Наименование изделий    
  медицинского назначения  
   и медицинской техники   	     Количество изделий     
для больниц при наличии коек	
    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		 до 
250 
коек	251 -
 400 
коек 	401 -
 600 
коек 	601 -
 800 
коек 	свыше
 801 
койки		
 1 	             2             	 3  	  4  	  5  	  6  	  7  	     8      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
1  	Аппарат для искусственной  
вентиляции легких          	 -  	  -  	  -  	  1  	  1  	     5      	
2  	Аппарат для искусственной  
вентиляции легких          
портативный                	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     5      	
3  	Дефибриллятор              	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     5      	
4  	Весы медицинские           	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     10     	
5  	Весы медицинские детские   
(до 20 кг) <**>	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     10     	
6  	Негатоскоп общего          
назначения                 	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     10     	
7  	Облучатель бактерицидный   	       по числу палат       
     для приема больных     	     5      	
8  	Прибор для измерения       
артериального давления     
(тонометр)                 	 2  	  6  	  6  	  6  	  6  	     5      	
9  	Рефлектор лобный           
(Симановского)             	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     5      	
10 	Ростомер                   	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     10     	
11 	Светильник медицинский     
бестеневой передвижной     	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     8      	
12 	Светильник медицинский     
бестеневой стационарный    	 -  	  1  	  1  	  1  	  1  	     8      	
13 	Термометр для воды         	 1  	  2  	  2  	  3  	  3  	     3      	
14 	Термометр медицинский      	 3  	  6  	  9  	 12  	 15  	     3      	
15 	Угломер складной           	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     8      	
16 	Цистоскоп                  	 1  	  1  	  1  	  2  	  2  	     5      	
17 	Холодильник для хранения   
медицинских препаратов     	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     10     	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
18 	Воронка ушная металлическая
(набор)                    	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     5      	
19 	Жгут кровоостанавливающий  	 2  	  2  	  2  	  3  	  4  	     3      	
20 	Зажим для прикрепления     
операционного белья к коже 
(разные)                   	 6  	  6  	  6  	  8  	 10  	     5      	
21 	Зажим для резиновых трубок 
пружинящий                 	 2  	  4  	  5  	  5  	  6  	     5      	
22 	Зажим кровоостанавливающий 
(разные)                   	 4  	  6  	  8  	 10  	 12  	     5      	
23 	Зеркало влагалищное        
двустворчатое (комплект)   	 1  	  1  	  2  	  2  	  2  	     4      	
24 	Зеркало влагалищное        
одностороннее (комплект)   	 1  	 15  	 15  	 15  	 15  	     4      	
25 	Зеркало для гортани        
(комплект)                 	 1  	 15  	 15  	 15  	 15  	     4      	
26 	Зеркало носовое (разные)   	 6  	  8  	 10  	 12  	 15  	     4      	
27 	Зонд желобоватый           	 2  	  3  	  4  	  4  	  6  	     4      	
28 	Зонд желудочный с воронкой 	 3  	  3  	  4  	  4  	  4  	     4      	
29 	Зонд хирургический         
пуговчатый                 	 2  	  3  	  3  	  3  	  3  	     4      	
30 	Игла (нож) для удаления    
инородных тел из роговицы  	 1  	  1  	  1  	  1  	  2  	     1      	
31 	Игла атравматическая       
(разные)                   	<**>	     -      	
32 	Игла лигатурная (разные)   	 2  	  2  	  2  	  4  	  6  	     3      	
33 	Игла хирургическая (разные)	 20 	 30  	 40  	 60  	 60  	     1      	
34 	Иглодержатель              	 1  	  2  	  2  	  4  	  4  	     5      	
35 	Инструменты для разрезания 
гипсовых повязок (набор)   	 1  	  1  	  1  	  2  	  2  	     3      	
36 	Катетер резиновый (набор)  	 1  	  1  	  1  	  2  	  2  	     3      	
37 	Катетер уретральный        
металлический детский      
(набор)                    	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     4      	
38 	Катетер уретральный        
металлический женский      
(набор)                    	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     4      	
39 	Катетер уретральный        
металлический мужской      
(набор)                    	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     4      	
40 	Корнцанг изогнутый         	 3  	  5  	  8  	  8  	 10  	     5      	
41 	Корнцанг прямой            	 3  	  5  	  8  	  8  	 10  	     5      	
42 	Крючок хирургический       
зубчатый (разные)          	 5  	  5  	  5  	 10  	 10  	     5      	
43 	Кусачки с прямоугольными   
губками                    	 1  	  2  	  2  	  2  	  2  	     5      	
44 	Набор для интубации        	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     5      	
45 	Набор для переливания крови	 1  	  1  	  1  	  2  	  2  	     3      	
46 	Нож для разрезания гипсовых
повязок                    	 1  	  1  	  1  	  2  	  2  	     3      	
47 	Ножницы для перевязочного  
материала                  	 2  	  2  	  2  	  3  	  3  	     3      	
48 	Ножницы для разрезания     
повязок с пуговкой         	 1  	  2  	  2  	  3  	  3  	     3      	
49 	Ножницы хирургические      
для рассечения мягких      
тканей (разные)            	 4  	  4  	  4  	  6  	  8  	     3      	
50 	Пила для разрезания        
гипсовых повязок           	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     3      	
51 	Пинцет анатомический       
(разные)                   	 4  	  6  	  8  	 10  	 12  	     5      	
52 	Пинцет хирургический       
(разные)                   	 2  	  4  	  6  	  8  	 10  	     5      	
53 	Роторасширитель            	 2  	  2  	  2  	  2  	  2  	     5      	
54 	Скальпель (разные)         	 2  	  4  	  5  	  7  	 10  	     3      	
55 	Троакар (набор)            	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     5      	
56 	Трубка интубационная       
(комплект)                 	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     5      	
57 	Трубка трахеотомическая    
(разного размера)          	 3  	  3  	  3  	  4  	  4  	     5      	
58 	Фонендоскоп комбинированный	 1  	  4  	  4  	  4  	  4  	     5      	
59 	Шпатель металлический      
для языка                  	 2  	 20  	 20  	 20  	 20  	     5      	
60 	Штатив для кружки Эсмарха  	 1  	  1  	  2  	  2  	  3  	     10     	
61 	Штатив для переливания     
крови                      	 1  	  1  	  2  	  2  	  3  	     10     	
62 	Щипцы-кусачки костные      
с круглыми губками прямые  
и изогнутые                	 2  	  2  	  2  	  4  	  4  	     3      	
63 	Щипцы-кусачки костные      
шарнирные с двойной        
передачей с прямыми губками
изогнутые по плоскости     	 2  	  2  	  2  	  2  	  2  	     3      	
64 	Языкодержатель             	 1  	  1  	  1  	  2  	  2  	     5      	
65 	Языкодержатель детский     	 1  	  1  	  1  	  2  	  2  	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
66 	Баллон для кислорода       	 1  	  2  	  2  	  2  	  3  	     5      	
67 	Емкость для термометров    
и шпателей                 	 2  	  2  	  2  	  4  	  4  	     3      	
68 	Контейнер для обработки    
медицинского инструментария	 4  	  4  	  4  	  6  	  6  	     10     	
69 	Коробка стерилизационная   
круглая                    	 4  	  4  	  6  	  8  	 10  	     10     	
70 	Лампочка спиртовая         	 1  	  1  	  2  	  2  	  3  	     5      	
71 	Лупа ручная                	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     9      	
72 	Маска наркозная складная   	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     5      	
73 	Носилки санитарные         	 2  	  2  	  2  	  3  	  3  	     8      	
74 	Оселок для правки бритв    	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     10     	
75 	Пипетка глазная            	 3  	  5  	  8  	 10  	 10  	     1      	
76 	Стаканчик для приема       
лекарств                   	 5  	  5  	 10  	 10  	 15  	     3      	
77 	Таз для замачивания гипса  	 1  	  1  	  2  	  2  	  2  	     5      	
78 	Шина для фиксации кисти    
и пальцев                  	 3  	  5  	  5  	  8  	 10  	     8      	
79 	Шина проволочная           
(лестничная) для верхних   
и нижних конечностей       	 3  	  6  	  6  	  6  	  6  	     8      	
80 	Шина транспортная          
для нижних конечностей     
(Дитерихса)                	 2  	  2  	  2  	  2  	  2  	     8      	
81 	Ящик для гипса             	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
82 	Кресло гинекологическое    	 1  	  1  	  1  	  2  	  2  	     8      	
83 	Кресло-каталка             	 1  	  2  	  2  	  3  	  4  	     8      	
84 	Кушетка медицинская        
смотровая                  	 1  	  6  	  8  	  8  	  8  	     10     	
85 	Подставка для наложения    
гипсовых повязок           	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     10     	
86 	Подставка для              
стерилизационных коробок   	 1  	  2  	  2  	  4  	  4  	     10     	
87 	Подставка для тазов        	 2  	  2  	  3  	  3  	  4  	     10     	
88 	Подъемник для тяжелобольных	 1  	  1  	  1  	  2  	  2  	     10     	
89 	Стол для заготовки гипсовых
бинтов                     	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     10     	
90 	Стол для наложения гипсовых
повязок                    	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     10     	
91 	Стол операционный          	 -  	  1  	  1  	  1  	  1  	     8      	
92 	Стол перевязочный          	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     8      	
93 	Столик для инструментов    	 1  	  1  	  2  	  2  	  2  	     8      	
94 	Столик для операций на руке	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     8      	
95 	Тележка для перевозки      
больных (каталка)          	 2  	  3  	  4  	  5  	  6  	     8      	
96 	Тележка комбинированная    
для перевозки чистого      
и грязного белья           	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     8      	
97 	Шкаф для гипсовых бинтов   	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     8      	
98 	Шкаф для перевязочного     
материала                  	 1  	  1  	  1  	  2  	  2  	     8      	
99 	Шкаф для сильнодействующих 
лекарств малый             	 1  	  1  	  1  	  1  	  1  	     8      	
100	Шкаф медицинский           
двухстворчатый             	 1  	  5  	  5  	  5  	  5  	     8      	
101	Шкаф медицинский           
одностворчатый             	 1  	  3  	  3  	  3  	  3  	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
102	Грелка резиновая           	 2  	  3  	  4  	  8  	 10  	     3      	
103	Грелка резиновая для льда  	 2  	  2  	  3  	  5  	  6  	     3      	
104	Груша резиновая            	 2  	  2  	  3  	  5  	  7  	     3      	
105	Круг подкладной            	 1  	  2  	  3  	  4  	  5  	     3      	
106	Кружка Эсмарха для клизм   
с набором наконечников     	 1  	  2  	  3  	  4  	  6  	     3      	
107	Кружка градуированная      
для измерения мочи         	 1  	  2  	  2  	  4  	  4  	     3      	
108	Лента измерительная        	 1  	  1  	  1  	  2  	  2  	     3      	
109	Лоток (тазик) эмалированный
почкообразный              	 3  	  3  	  4  	  6  	  8  	     5      	
110	Машинка для стрижки волос  	 1  	  1  	  2  	  2  	  3  	     10     	
111	Мочеприемник               	 2  	  2  	  4  	  6  	  8  	     3      	
112	Поильник                   	 1  	  2  	  3  	  4  	  5  	     3      	
113	Судно подкладное           	 2  	  3  	  3  	  5  	  6  	     5      	
114	Трубка газоотводная        	 2  	  2  	  3  	  4  	  5  	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
115	Банка стеклянная           
с притертой пробкой        	 3  	  3  	  4  	  5  	  6  	     3      	
116	Бутыль с притертой пробкой 	 2  	  3  	  4  	  5  	  5  	     3      	
117	Воронка стеклянная         	 2  	  3  	  4  	  5  	  6  	     3      	
118	Дозатор для антисептика    	 1  	  1  	  1  	  2  	  3  	     3      	
119	Дозатор для жидкого мыла   	 1  	  1  	  1  	  2  	  3  	     3      	

Примечания:
<**> - по потребности.

Патологоанатомическое отделение

 N  
п/п 	   Наименование изделий медицинского   
   назначения и медицинской техники    	  Количество   
    изделий    	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                   2                   	       3       	     4      	
ПРЕДСЕКЦИОННАЯ И СЕКЦИОННАЯ                                              	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Весы настольные на 10 кг               	1 на секционный
      зал      	     6      	
 2  	Светильник медицинский бестеневой      
передвижной                            	1 на секционный
      зал      	     8      	
 3  	Светильник медицинский бестеневой      
стационарный                           	1 на секционный
     стол      	     8      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ВСКРЫТИЙ (на секционный стол)         	
 4  	Долото медицинское большое с граненой  
ручкой плоское шириной 12 и 25 мм      	       2       	     5      	
 5  	Долото ушное малое желобоватое шириной 
6 мм                                   	       1       	     5      	
 6  	Зажим кишечный эластичный (прямой      
и изогнутый)                           	       2       	     5      	
 7  	Зажим кровоостанавливающий с насечкой  
и зубцами длиной 20 см                 	       3       	     5      	
 8  	Зонд трупный с делением                	       1       	     4      	
 9  	Зонд хирургический пуговчатый          
двусторонний                           	       2       	     4      	
10  	Зонд хирургический желобоватый 17 см   	       1       	     4      	
11  	Игла трупная изогнутая                 	      10       	     3      	
12  	Иглодержатель                          	       1       	     5      	
13  	Крючок хирургический четырехзубый      
острый средний                         	       2       	     5      	
14  	Ложка измерительная для жидкости       	       2       	     5      	
15  	Молоток анатомический с крючком        	       1       	     10     	
16  	Нож ампутационный большой              	       1       	     5      	
17  	Нож ампутационный малый                	       1       	     5      	
18  	Нож мозговой                           	       1       	     5      	
19  	Нож резекционный брюшистый             	       1       	     5      	
20  	Нож хрящевой реберный                  	       1       	     5      	
21  	Ножницы анатомические кишечные         	       1       	     3      	
22  	Ножницы глазные остроконечные прямые   	       2       	     3      	
23  	Ножницы для вскрытия сосудов изогнутые 
по ребру                               	       1       	     3      	
24  	Ножницы хирургические тупоконечные     
прямые длиной 17 см                    	       1       	     3      	
25  	Ножницы хирургические с одним острым   
концом длиной 14 см                    	       1       	     3      	
26  	Пила медицинская листовая              	       1       	     5      	
27  	Пинцет анатомический длиной 15 см      	       2       	     5      	
28  	Пинцет зубчато-лапчатый (разные)       	       2       	     5      	
29  	Пинцет хирургический (разные)          	       2       	     5      	
30  	Распатор прямой                        	       1       	     5      	
31  	Скальпель брюшистый большой            	       1       	     3      	
32  	Скальпель остроконечный средний        	       1       	     3      	
33  	Череподержатель                        	       1       	     5      	
34  	Шприц для промывания полостей          
(емкостью 150 мл)                      	       1       	     3      	
35  	Щипцы костные - кусачки шарнирные      
с двойной передачей с прямыми губками  
изогнутые по плоскости                 	       1       	     3      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
36  	Носилки медицинские                    	   1 на 100    
    умерших    	     8      	
37  	Станок для заточки инструмента         	1 на секционный
      зал      	     10     	
38  	Тиски параллельные                     	3 на секционный
     стол      	     10     	
39  	Пила сцинциляционная                   	1 на секционный
     стол      	     10     	
ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ                                          	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
40  	Автомат для окраски цитологических     
микропрепаратов                        	     1 на      
цитологическую 
  лабораторию  	     8      	
41  	Автомат для окрашивания тканей         	     1 на      
гистологическую
  лабораторию  	     8      	
42  	Автомат универсальный                  
для гистологической обработки тканей   	     1 на      
гистологическую
  лабораторию  	     8      	
43  	Аппарат для заточки микротомных ножей  	     1 на      
гистологическую
  лабораторию  	     8      	
44  	Баня водяная лабораторная              
с электрическим подогревом             	1 на должность 
  ф-лаборанта  	     6      	
45  	Весы настольные электронные            	     1 на      
гистологическую
  лабораторию  	     6      	
46  	Весы равноплечные ручные до 1 г        
и до 20 г (с разновесом)               	     1 на      
гистологическую
  лабораторию  	     6      	
47  	Иономер                                	     1 на      
гистологическую
  лабораторию  	     6      	
48  	Лупа бинокулярная козырьковая          	     1 на      
гистологическую
  лабораторию  	     6      	
49  	Микротом                               	1 на должность 
  ф-лаборанта  	     8      	
50  	Микротом для больших срезов            	     1 на      
гистологическую
  лабораторию  	     8      	
51  	Микротом для парафиновых серийных      
срезов модернизированный               	     1 на      
гистологическую
  лабораторию  	     8      	
52  	Микротом замораживающий                	     1 на      
гистологическую
  лабораторию  	     8      	
53  	Микротом криостатный                   	     1 на      
гистологическую
  лабораторию  	     8      	
54  	Микротом санный полуавтоматический     	     1 на      
гистологическую
  лабораторию  	     8      	
55  	Панель охлаждающая                     	     1 на      
  1 должность  
  ф-лаборанта  	     8      	
56  	Парафинонагреватель                    	     1 на      
гистологическую
  лабораторию  	     8      	
57  	Станция для заливки парафином          	     1 на      
  2 должности  
  ф-лаборанта  	     8      	
58  	Стерилизатор для инструментов          	     1 на      
гистологическую
  лабораторию  	     10     	
59  	Термостат для парафиновой заливки      	     1 на      
гистологическую
  лабораторию  	     10     	
60  	Термостат электрический с водяной      
рубашкой                               	     1 на      
гистологическую
  лабораторию  	     10     	
61  	Термостат электрический суховоздушный  	     1 на      
гистологическую
  лабораторию  	     10     	
62  	Центрифуга                             	     2 на      
цитологическую 
  лабораторию  	     6      	
63  	Цитоспин                               	     1 на      
цитологическую 
  лабораторию  	     8      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
64  	Долото медицинское большое с граненой  
ручкой плоское шириной 12 и 25 мм      	       2       	     5      	
65  	Зонд трупный с делением                	       1       	     4      	
66  	Зонд хирургический желобоватый 17 см   	       1       	     4      	
67  	Зонд хирургический пуговчатый          
двусторонний                           	       2       	     4      	
68  	Игла препаровальная                    	       2       	     3      	
69  	Ложка измерительная для жидкости       	       2       	     5      	
70  	Молоток анатомический с крючком        	       1       	     10     	
71  	Нож ампутационный большой              	       1       	     5      	
72  	Нож ампутационный малый                	       1       	     5      	
73  	Нож мозговой                           	       1       	     5      	
74  	Нож резекционный брюшистый             	       1       	     5      	
75  	Нож хрящевой реберный                  	       1       	     5      	
76  	Ножницы анатомические кишечные         	       2       	     3      	
77  	Ножницы глазные остроконечные прямые   	       1       	     3      	
78  	Ножницы для вскрытия сосудов изогнутые 
по ребру                               	       2       	     3      	
79  	Ножницы хирургические тупоконечные     
прямые длиной 17 см                    	       1       	     3      	
80  	Ножницы хирургические с одним острым   
концом длиной 14 см                    	       1       	     3      	
81  	Пила анатомическая листовая            	       1       	     5      	
82  	Пинцет анатомический длиной 15 см      	       2       	     5      	
83  	Пинцет зубчато-лапчатый (разные)       	       2       	     5      	
84  	Пинцет хирургический (разные)          	       2       	     5      	
85  	Скальпель брюшистый большой            	       2       	     3      	
86  	Скальпель остроконечный средний        	       2       	     3      	
87  	Шпатель односторонний                  	       2       	     5      	
88  	Шпатель двусторонний                   	       2       	     5      	
89  	Шприц для промывания полостей          
(емкостью 150 мл)                      	       1       	     3      	
90  	Щипцы костные - кусачки с двойной      
передачей с прямыми губками изогнутые  
по плоскости                           	       1       	     3      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
91  	Аквадистиллятор                        	     1 на      
гистологическую
  лабораторию  	     6      	
92  	Блюдо или кювета эмалированная (разные)	     3 на      
гистологическую
  лабораторию  	     5      	
93  	Ванна для секционного набора           	     1 на      
гистологическую
  лабораторию  	     8      	
94  	Коробка стерилизационная круглая       	     1 на      
гистологическую
  лабораторию  	     10     	
95  	Лупа ручная складная                   	     1 на      
гистологическую
  лабораторию  	     9      	
96  	Микроскоп биологический бинокулярный   
с иммерсией                            	     1 на      
гистологическую
  лабораторию  	     6      	
97  	Микроскоп биологический бинокулярный   
с иммерсией исследовательский          	  1 на каждую  
   должность   
    врача-     
патологоанатома	     6      	
98  	Микроскоп биологический бинокулярный   
с иммерсией с цифровой фотонасадкой    	на 5 должностей
    врача-     
патологоанатома	     6      	
99  	Папка для препаратов                   	 10 на каждую  
   должность   
    врача-     
патологоанатома	     -      	
100 	Пипетка глазная                        	<**>	     1      	
101 	Полоскательница эмалированная          	 10 на каждую  
   должность   
    врача-     
патологоанатома	     5      	
102 	Проектор мультимедийный                	       1       	     10     	
103 	Фотоаппарат цифровой                   	       1       	     10     	
104 	Холодильный шкаф для хранения          
операционных отходов                   	     1 на      
гистологическую
  лабораторию  	     10     	
105 	Холодильный шкаф для хранения трупов   	     1 на      
гистологическую
  лабораторию  	     10     	
106 	Ящик железный для хранения горючих     
реактивов                              	     1 на      
гистологическую
  лабораторию  	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
107 	Тележка (каталка) для перевозки        
и хранения трупов                      	3 на секционный
     стол      	     8      	
108 	Стол для весов                         	на каждые весы 	     10     	
109 	Стол для микротома                     	   на каждый   
   микротом    	     10     	
110 	Стол для посуды (в моечной)            	       1       	     10     	
111 	Стол лабораторный                      	  2 на каждую  
   должность   
  ф-лаборанта  	     8      	
112 	Стол препаровочный (настольный)        
для вскрытия органов                   	
     1 на      
       2       
патологоанато- 
   мических    
вскрытия в день	     8      	
113 	Стол секционный                        		     8      	
114 	Шкаф лабораторный вытяжной             	     1 на      
  2 должности  
  ф-лаборанта  	     10     	
115 	Шкаф для архивных материалов           	<**>	     10     	
116 	Шкаф для гистологических препаратов    	<**>	     10     	
117 	Шкаф для музейных препаратов           	<**>	     10     	
118 	Шкаф для реактивов большой             	     1 на      
 10 должностей 
  ф-лаборанта  	     10     	
119 	Шкаф для реактивов малый               	     1 на      
гистологическую
  лабораторию  	     10     	
120 	Шкаф для фотоматериалов малый          	       1       	     10     	
121 	Шкаф для хранения материалов           	     1 на      
 10 должностей 
  ф-лаборанта  	     10     	
122 	Шкаф для хранения трупных материалов   	<**>	     10     	
123 	Шкаф медицинский двухстворчатый        	     1 на      
гистологическую
  лабораторию  	     8      	
124 	Шкаф медицинский одностворчатый        	     1 на      
  1 должность  
  ф-лаборанта  	     8      	
125 	Шкаф сушильный                         	<**>	     10     	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                        	
126 	Банка стеклянная (аккумуляторная)      
емкостью от 5 до 20 л для временного   
хранения препаратов                    	      400      	     3      	
127 	Банка стеклянная широкогорлая          
с притертой крышкой для музейных       
препаратов (разного размера)           	<**>	     3      	
128 	Бутыль с тубусом внизу                 	       4       	     3      	
129 	Бутыль стеклянная (разной емкости)     	      25       	     3      	
130 	Бюкс                                   	      100      	     10     	
131 	Воронка                                	      10       	     3      	
132 	Дозатор для жидкого мыла               	<**>	     3      	
133 	Колба мерная (емкостью 50 и 100 мл)    	      10       	     3      	
134 	Склянка с притертой пипеткой           	<**>	     3      	
135 	Склянка с тубусом (емкостью 10 л)      	<**>	     3      	
136 	Стекло покровное                       	<**>	     -      	
137 	Стекло предметное                      	<**>	     -      	
138 	Цилиндр градуированный (разной емкости)	     5 на      
гистологическую
  лабораторию  	     3      	
139 	Чашка для биологических культур (Коха) 	     5 на      
гистологическую
  лабораторию  	     3      	
140 	Чашка для выращивания бактерийных      
культур (Петри)                        	      10       	     3      	

Примечания:
<**> - по потребности.

Физиотерапевтическое отделение

 N  
п/п 	

Наименование изделий 
    медицинского     
     назначения      
и медицинской техники	   Количество изделий с учетом уровня оказания   
                     помощи                      	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	

участко-
  вая   
больница	централь-
   ная   
районная 
больница,
районная 
больница 	

городская
больница 	областная
больница,
 клиниче-
  ская   
областная
больница 	республи- 
 канская  
больница, 
республи- 
 канский  
практиче- 
ский центр		
 1  	          2          	   3    	    4    	    5    	    6    	    7     	     8      	
ЭЛЕКТРОСВЕТОЛЕЧЕНИЕ                                                                      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                                           	
 1  	Аппарат вакуумной    
терапии              	   -    	    1    	    1    	    1    	    1     	     5      	
 2  	Аппарат              
виброакустического   
воздействия          	   -    	    2    	    2    	    1    	    1     	     5      	
 3  	Аппарат              
для аэроионотерапии  
(люстра Чижевского)  	   1    	    2    	    2    	    3    	    2     	     5      	
 4  	Аппарат              
для вибромассажа     
портативный          	   1    	    1    	    1    	    2    	    2     	     5      	
 5  	Аппарат              
для гальванизации    
и электрофореза      	   2    	    4    	    6    	    7    	    7     	     5      	
 6  	Аппарат              
для гальванизации    
портативный          
(в чемодане)         	   1    	    1    	    1    	    1    	    1     	     5      	
 7  	Аппарат              
для гальванизации    
с ваннами            
для конечностей      
(комплект)           	   1    	    1    	    1    	    2    	    1     	     5      	
 8  	Аппарат              
для дарсонвализации  	   1    	    2    	    2    	    4    	    2     	     5      	
 9  	Аппарат              
для индуктотермии    
передвижной          	   1    	    1    	    1    	    1    	<**>	     5      	
10  	Аппарат              
для инфитатерапии    	   1    	    1    	    1    	    1    	    1     	     5      	
11  	Аппарат для          
крайневысокочастотной
терапии (КВЧ)        	   1    	    1    	    2    	    2    	    1     	     5      	
12  	Аппарат для лечения  
электросном          
портативный          	   1    	    1    	    2    	    2    	    2     	     5      	
13  	Аппарат для локальной
гипотермии           	   -    	    1    	    1    	    1    	    1     	     5      	
14  	Аппарат              
для магнитолазерной  
терапии              	   1    	    2    	    2    	    5    	    3     	     5      	
15  	Аппарат              
для магнитотерапии   	   2    	    3    	    3    	    8    	    5     	     5      	
16  	Аппарат              
для микроволновой    
(дециметроволновой,  
сантиметроволновой)  
терапии стационарный 
большой мощности     	   -    	    1    	    1    	    4    	    1     	     5      	
17  	Аппарат              
для микроволновой    
(дециметроволновой,  
сантиметроволновой)  
терапии малой        
мощности             	   1    	    2    	    2    	    2    	    1     	     5      	
18  	Аппарат              
для мониторной       
очистки кишечника    	   -    	    -    	    -    	    1    	<**>	     5      	
19  	Аппарат              
для низкочастотной   
импульсной           
электротерапии       
(синусоидальные      
модулированные,      
диадинамические,     
интерференционные,   
флюктуирующие и др.  
токи)                	   2    	    4    	    5    	    7    	    5     	     5      	
20  	Аппарат для          
пневмокомпрессионной 
терапии (аппарат     
для лечения          
лимфатических отеков)	   -    	    -    	    1    	    1    	<**>	     5      	
21  	Аппарат              
для стимуляции       
лимфооттока          	   -    	    1    	    1    	    1    	    1     	     5      	
22  	Аппарат для          
ультравысокочастотной
терапии высокой      
мощности             	   -    	    1    	    1    	    2    	    1     	     5      	
23  	Аппарат для          
ультравысокочастотной
терапии малой        
мощности             	   1    	    2    	    2    	    2    	    2     	     5      	
24  	Аппарат для          
ультравысокочастотной
терапии средней      
мощности             	   1    	    1    	    4    	    4    	    3     	     5      	
25  	Аппарат              
для ультратонотерапии	   1    	    1    	    2    	    2    	    1     	     5      	
26  	Аппарат              
для франклинизации   	   -    	    -    	    1    	    1    	    1     	     5      	
27  	Аппарат              
для чрескожной       
электростимуляции    	   2    	    2    	    2    	    8    	    3     	     5      	
28  	Аппарат              
для электростимуляции	   1    	    2    	    2    	    4    	    3     	     5      	
29  	Аппарат лазерный     
терапевтический      	   1    	    2    	    3    	    5    	    5     	     5      	
30  	Аппарат              
полихроматического   
поляризованного света	   1    	    1    	    2    	    2    	    2     	     5      	
31  	Аппарат              
ультразвуковой       
терапевтический      	   2    	    2    	    5    	    6    	    3     	     5      	
32  	Аппарат              
электродиагностики   	   -    	    1    	    1    	    1    	    1     	     5      	
33  	Аэрогидроионизатор   	   -    	    1    	    1    	    1    	    1     	     5      	
34  	Биодозиметр          
для ультрафиолетового
облучения            	   1    	    1    	    1    	    1    	    1     	     5      	
35  	Ванна светотепловая  
для конечностей      	   -    	    1    	    1    	    1    	    1     	     5      	
36  	Ванна светотепловая  
для туловища         	   -    	    1    	    1    	    1    	    1     	     5      	
37  	Измеритель мощности  
лазерного излучения  	   -    	    1    	    1    	    1    	    1     	     5      	
38  	Ионизатор            	   -    	    1    	    1    	    1    	    1     	     5      	
39  	Лампа инфракрасных   
лучей на штативе     	   1    	    1    	    2    	    2    	    2     	     5      	
40  	Лампочка неоновая    
(контрольная)        	   1    	    1    	    1    	    2    	    2     	     5      	
41  	Облучатель           
бактерицидный        	   1    	    1    	    2    	    3    	    10    	     8      	
42  	Облучатель           
светотепловой        
настольный           	   1    	    1    	    1    	    1    	    1     	     5      	
43  	Облучатель           
светотепловой        
портативный          	   1    	    1    	    1    	    1    	    1     	     5      	
44  	Облучатель           
светотепловой        
стационарный         	   1    	    1    	    1    	    1    	    1     	     5      	
45  	Облучатель           
ультрафиолетовый для 
групповых облучений  	   1    	    1    	    1    	    1    	    1     	     5      	
46  	Облучатель           
ультрафиолетовый для 
общих индивидуальных 
облучений (солярий)  	   -    	    -    	    1    	    1    	    1     	     5      	
47  	Облучатель           
ультрафиолетовый     
на штативе           	   1    	    1    	    2    	    2    	    2     	     5      	
48  	Облучатель           
ультрафиолетовый     
настольный           	   2    	    3    	    3    	    5    	    3     	     5      	
49  	Прибор для измерения 
артериального        
давления (тонометр)  	   5    	    5    	    5    	   10    	    5     	     5      	
50  	Стерилизатор         
для прокладок        	   2    	    2    	    2    	    3    	    3     	     10     	
ВОДОЛЕЧЕНИЕ                                                                              	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                                           	
51  	Аппарат для насыщения
воды углекислым газом	   -    	    1    	    1    	    1    	    1     	     5      	
52  	Аппарат              
для подводно-кишечных
промываний           	   -    	    -    	<**>	<**>	<**>	     5      	
53  	Ванна вихревая для   
нижних конечностей   	   -    	    1    	    1    	    1    	    1     	     5      	
54  	Ванна вихревая для   
верхних конечностей  	   -    	    1    	    1    	    1    	    1     	     5      	
55  	Ванна фаянсовая      
(или эмалированная)  	   -    	    3    	    4    	    7    	    3     	     5      	
56  	Ванна для подводного 
душа-массажа         	   -    	    1    	    2    	    2    	    2     	     5      	
57  	Ванна для подводного 
вытяжения            
позвоночника         	   -    	    -    	    -    	    -    	<**>	     5      	
58  	Кафедра водолечебная 
с душами (комплект)  	   -    	    1    	    1    	    1    	    1     	     5      	
59  	Компрессор           
для приготовления    
жемчужных ванн       	   -    	    1    	    1    	    1    	    1     	     5      	
60  	Система очистки и    
ароматизации воздуха 	   -    	    1    	    1    	    1    	    1     	     5      	
II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                      	
61  	Решетка              
для газирования воды 
в ванне              	   -    	    1    	    2    	    3    	    2     	     5      	
ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ                                                                             	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                                           	
62  	Парафинонагреватель  
с электрическим      
обогревом            	   1    	    1    	    1    	    2    	    2     	     10     	
63  	Термостат            	   1    	    1    	    1    	    1    	    1     	     10     	
64  	Термометр химический 
на 100 и 150°        	   -    	    1    	    2    	    2    	    2     	     5      	
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ                                                                             	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                                           	
65  	Душ дождевой         
(количество рожков)  	   -    	    2    	    2    	    3    	    3     	     5      	
66  	Нагреватель паровой  
автоматический       
для грязи            	   -    	    2    	    2    	    3    	    3     	     5      	
67  	Термометр для грязи  
(от 60 до 100°)      	   -    	    1    	    1    	    1    	    1     	     3      	
АЭРОЗОЛЬТЕРАПИЯ                                                                          	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                                           	
68  	Ингалятор            
небулайзерный        
компрессорный        	   1    	    1    	    2    	    3    	<**>	     5      	
69  	Ингалятор аэрозольный
масляный             	   1    	    2    	    2    	    3    	    2     	     5      	
70  	Ингалятор паровой    	   1    	    2    	    2    	    6    	    2     	     5      	
71  	Ингалятор            
ультразвуковой       
переносной           	   2    	    2    	    2    	    2    	    10    	     5      	
72  	Ингалятор            
ультразвуковой       
портативный          	   1    	    1    	    2    	    2    	    2     	     5      	
73  	Галоингалятор        
портативный          	   -    	    2    	    2    	    2    	<**>	     5      	
74  	Галокомплекс для     
камерной галотерапии 	   -    	    -    	    -    	    1    	<**>	     5      	
75  	Термометр для воды   	   -    	    3    	    3    	   10    	    5     	     3      	
II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                      	
76  	Кабина экранированная
для подавления       
радиопомех           	   -    	    2    	    2    	    4    	    2     	     10     	
77  	Кисть флейцовая      	   2    	    2    	    3    	    3    	    3     	     3      	
78  	Ковш для парафина    
и озокерита          	   1    	    1    	    2    	    2    	    2     	     3      	
79  	Контейнер            
для замачивания      
отработанных         
наконечников         	   5    	    2    	    2    	    5    	    2     	     10     	
80  	Кювета для парафина  
и озокерита          	   4    	    5    	   10    	   10    	    3     	     5      	
81  	Нож для отскабливания
парафина             	   1    	    1    	    1    	    2    	    2     	     5      	
82  	Отжималка деревянная 
для салфеток         	   1    	    1    	    2    	    2    	    2     	     5      	
83  	Очки для защиты      
от ультрафиолетовых  
лучей                	<**>	     3      	
84  	Редуктор к баллону   	   1    	    1    	    1    	    1    	    2     	     10     	
85  	Холодильник для      
хранения растворов   	   1    	    1    	    1    	    2    	    1     	     10     	
86  	Часы процедурные     
настольные           
с электрическим      
звуковым сигналом    	   4    	    8    	    8    	   20    	    4     	     5      	
87  	Часы песочные (набор)	   5    	    7    	    7    	   10    	    5     	     5      	
88  	Шапочка резиновая    	   12   	   16    	   20    	   20    	    20    	     3      	
III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                                  	
89  	Кресло               
гинекологическое     	   -    	    -    	    -    	    1    	    1     	     8      	
90  	Кушетка медицинская  
массажная            	   2    	    5    	    5    	   10    	    3     	     8      	
91  	Кушетка              
для механического    
термомассажа         	   -    	    -    	    1    	    1    	<**>	     5      	
92  	Подножка для ног     
(для ванн)           	   -    	    3    	    3    	   10    	    5     	     8      	
93  	Стол для             
парафинонагревателя  
(с огнеупорным       
покрытием)           	   -    	    1    	    1    	    1    	    1     	     10     	
94  	Столик (тумбочка)    
для аппаратов        	             по количеству аппаратов             	     10     	
95  	Столик для           
портативных аппаратов	<**>	     10     	
96  	Тележка              
комбинированная      
для перевозки чистого
и грязного белья     	   1    	    1    	    2    	    2    	    2     	     8      	
97  	Шкаф медицинский     
для медицинских      
препаратов           	<**>	     8      	
98  	Шкаф медицинский     
для перевязочного    
материала            	<**>	     8      	
99  	Шкаф для чистого     
и грязного белья     	<**>	     8      	
100 	Шкаф сушильный       
(для сушки           
электродов-прокладок)	   1    	    1    	    1    	    2    	    3     	     10     	
IV. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                                            	
101 	Грелка резиновая     
для льда             	   2    	    2    	    2    	    3    	    2     	     3      	
102 	Лоток эмалированный  
(для чистых          
наконечников)        	   3    	    3    	    5    	    5    	    5     	     5      	
103 	Лоток (тазик)        
эмалированный        
почкообразный        	   2    	    3    	    4    	    6    	    4     	     5      	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                        	
104 	Бутыль емкостью 25,  
30 и 50 л            	<**>	     3      	
105 	Дозатор для жидкого  
мыла                 	<**>	     3      	
106 	Мензурка             
градуированная       	<**>	     3      	
107 	Цилиндр измерительный
емкостью 0,5 и 1 л   	<**>	     3      	
108 	Штанглаз емкостью    
0,5 и 1 л            	<**>	     5      	

Примечания:
<**> - по потребности.

Оториноларингологический кабинет

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
СУРДОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ                                                  	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
 1  	Аппарат для ультразвуковой деструкции       	    1     	     5      	
 2  	Аудиометр клинический                       	    1     	     5      	
 3  	Аппарат регистрации отоакустической эмиссии 
и коротколатентных вызванных потенциалов    	    1     	     5      	
 4  	Аппарат слуховой для занятий с дефектологом 
и подбора пациентам (набор)                 	    1     	     5      	
 5  	Импедансометр                               	    1     	     5      	
 6  	Отоскоп                                     	    2     	     5      	
 7  	Прибор для измерения артериального давления 
(тонометр)                                  	    1     	     5      	
 8  	Рабочее место врача-оториноларинголога      	    1     	     5      	
	Установка рабочая отоларинголога <1>, <2>,  
<3>, <4>, <5>	    1     	     5      	
	Осветитель налобный с встроенным источником 
света <1>, <2>, <3>, <4>, <5>	    1     	     5      	
	Микроскоп диагностический <1>, <2>, <3>,    
<4>, <5>	    1     	     6      	
	Фиброназофарингоскоп <1>, <2>, <3>, <4>, <5>	    1     	     5      	
	Эндоскоп жесткий 0°, 70° с видеомонитором   
и системой видеоархивации <2>, <3>, <4>, <5>	    1     	     5      	
 9  	Термостат                                   	    1     	     10     	
10  	Установка для групповых занятий             
с дефектологом                              	    1     	     10     	
11  	Электроотсасыватель                         	    1     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
12  	Баллон Политцера                            	    5     	     3      	
13  	Воронка Зигле                               	    1     	     5      	
14  	Воронка ушная                               	    30    	     5      	
15  	Заглушитель ушной                           	    2     	     5      	
16  	Зеркало гортанное                           	    30    	     4      	
17  	Зеркало носовое                             	    30    	     5      	
18  	Зеркало носоглоточное                       	    30    	     4      	
19  	Зонд аттиковый                              	    10    	     4      	
20  	Зонд гортанный                              	    10    	     4      	
21  	Зонд носовой                                	    10    	     4      	
22  	Зонд ушной с навивкой                       	    30    	     4      	
23  	Игла Куликовского                           	    10    	     3      	
24  	Инструменты Гартмана (набор)                	    2     	     3      	
25  	Канюля для промывания аттика                	    10    	     4      	
26  	Катетер для продувания уха N 1              	    5     	     4      	
27  	Катетер для продувания уха N 2              	    5     	     4      	
28  	Катетер для продувания уха N 3              	    5     	     4      	
29  	Пинцет носовой                              	    10    	     5      	
30  	Пинцет ушной                                	    20    	     5      	
31  	Пинцет хирургический                        	    6     	     5      	
32  	Шпатель металлический для языка             	    30    	     5      	
33  	Шприц для промывания полостей (Жанэ) 100 мл 	    3     	     3      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
34  	Емкость для термометров и шпателей          	    2     	     3      	
35  	Камертон (набор)                            	    2     	     10     	
36  	Контейнер для обработки медицинского        
инструментария                              	    4     	     10     	
37  	Магнитофон                                  	    2     	     10     	
38  	Секундомер                                  	    1     	     7      	
39  	Тест для речевой аудиометрии                	    4     	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
40  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
41  	Кресло Барани                               	    1     	     5      	
42  	Кресло отоларингологическое функциональное  	    1     	     5      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
43  	Лоток (тазик) эмалированный почкообразный   	    10    	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
44  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	
45  	Стакан мерный                               	    10    	     3      	
46  	Мензурка                                    	    10    	     3      	
КАБИНЕТ ПО ОКАЗАНИЮ ФОНИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ                                	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
47  	Аппарат голосообразующий                    	    1     	     5      	
48  	Аппарат ультразвуковой деструкции           	    1     	     5      	
49  	Воронка ушная пневматическая Зигле          	    1     	     5      	
50  	Рабочее место врача-оториноларинголога      	    1     	     5      	
	Установка рабочая отоларингологическая <3>, 
<5>	    1     	     5      	
	Осветитель налобный с встроенным источником 
света <3>, <5>	    1     	     5      	
	Микроскоп диагностический <3>, <5>	    1     	     6      	
	Фиброназофарингоскоп <3>, <5>	    1     	     5      	
	Видеоларингостробоскоп с системой           
архивации <3>, <5>	    1     	     5      	
51  	Термометр медицинский                       	    20    	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
52  	Воронка ушная                               	    30    	     5      	
53  	Держатель надгортанника                     	    2     	     5      	
54  	Зеркало гортанное                           	    30    	     4      	
55  	Зеркало носовое                             	    30    	     4      	
56  	Зеркало носоглоточное                       	    30    	     4      	
57  	Зонд гортанный с навивкой                   	    30    	     4      	
58  	Зонд носовой пуговчатый (Воячека)           	    10    	     4      	
59  	Зонд носовой с навивкой                     	    20    	     4      	
60  	Зонд ушной пуговчатый (Воячека)             	    5     	     4      	
61  	Зонд ушной с навивкой                       	    20    	     4      	
62  	Инструмент для взятия отпечатков из гортани 	    1     	     5      	
63  	Инструменты для трахеотомии (набор)         	    1     	     5      	
64  	Кюретка гортанная биопсийная                	    2     	     5      	
65  	Микроинструменты для операции на гортани    
(набор)                                     	    1     	     5      	
66  	Нож гортанный по Тобольду                   	    1     	     5      	
67  	Ножницы тупоконечные                        	    5     	     3      	
68  	Петля полипная гортанная                    	    5     	     1      	
69  	Пинцет ушной изогнутый по ребру             
с ложкообразными губками                    	    10    	     5      	
70  	Пинцет штыковидный                          	    30    	     5      	
71  	Проволока для гортанных полипных петель     
(моток)                                     	    1     	     1      	
72  	Ручка для носоглоточных и гортанных зеркал  	    10    	     4      	
73  	Ручка для скальпеля со съемным лезвием      	    5     	     3      	
74  	Шипцы гортанные для удаления опухолей       
ложкообразные                               	    3     	     5      	
75  	Шпатель для языка двусторонний с круглыми   
отверстиями                                 	    30    	     5      	
76  	Шприц гортанный                             	    10    	     1      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
77  	Емкость для термометров и шпателей          	    2     	     3      	
78  	Камертон (набор)                            	    1     	     10     	
79  	Контейнер для обработки медицинского        
инструментария                              	    10    	     10     	
80  	Магнитофон                                  	    1     	     10     	
81  	Пианино                                     	    1     	     10     	
82  	Распылитель растворов                       	    5     	     5      	
83  	Рояль                                       	    1     	     10     	
84  	Секундомер                                  	    1     	     7      	
85  	Шумомер                                     	    1     	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
86  	Кресло функциональное                       	    1     	     5      	
87  	Кушетка медицинская смотровая               	    1     	     10     	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                        	
88  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	
89  	Мензурка                                    	    20    	     3      	
90  	Стакан мерный                               	    15    	     3      	
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ                                                   	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
91  	Вибромассажер                               	    1     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
92  	Зонд логопедический (набор)                 	    2     	     5      	
93  	Ручка для скальпеля со съемным лезвием      	    2     	     -      	
94  	Шпатель металлический для языка             	    20    	     5      	
95  	Шприц гортанный 2 мл                        	    50    	     1      	
96  	Шприц гортанный 5 мл                        	    30    	     1      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
97  	Видеомагнитофон                             	    1     	     10     	
98  	Емкость для термометров и шпателей          	    2     	     3      	
99  	Зеркало настенное                           	    8     	     10     	
100 	Зеркало ручное                              	    10    	     10     	
101 	Кассета для магнитофона или видеомагнитофона	    10    	     1      	
102 	Компьютер с программой "Видимая речь"       	    1     	     10     	
103 	Магнитофон, диктофон                        	    1     	     10     	
104 	Метроном                                    	    1     	     10     	
105 	Наушники стереофонические                   	    1     	     5      	
106 	Секундомер                                  	    1     	     7      	
107 	Телевизор                                   	    1     	     10     	
108 	Шумомер                                     	    1     	     10     	
109 	Экспериментально-психологические методики,  
разработки и пособия:                       			
	детская литература, художественная          
литература (комплект)                       	    4     	     10     	
	набор игрушек для детей                     	    3     	     3      	
	настольные игры                             	    3     	     3      	
	методические пособия                        	    4     	     3      	
	муляжи, речевые профили (комплект)          	    1     	     5      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
110 	Стол для инструментов (тумба)               	    1     	     10     	

Примечание:
<1> - районный уровень;
<2> - межрайонный уровень;
<3> - областной уровень;
<4> - городской уровень;
<5> - республиканский уровень.

Отделение лучевой диагностики

 N 
п/п	

 Наименование изделий  
медицинского назначения
 и медицинской техники 	               Количество изделий               	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	

участко-
  вая   
больница	

централь-
   ная   
районная 
больница,
районная 
больница 	

городская
больница 	

областная
больница,
клиниче- 
  ская   
областная
больница 	республи-
 канская 
клиниче- 
  ская   
больница,
республи-
 канский 
 научно- 
практиче-
  ский   
 центр,  
 клиника 
   НИИ   		
 1 	           2           	   3    	    4    	    5    	    6    	    7    	     8      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                                           	
1  	Ангиограф              	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     10     	
2  	Аппарат рентгеновский  
денситометрический     	   -    	    -    	    -    	    1    	    1    	     10     	
3  	Аппарат рентгеновский  
дентальный             	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     10     	
4  	Аппарат рентгеновский  
диагностический        
передвижной            	   1    	    2    	    4    	    5    	    5    	     10     	
5  	Аппарат рентгеновский  
флюорографический      	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     10     	
6  	Аппарат                
рентгенодиагностический
урологический          	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     10     	
7  	Весы медицинские       	   1    	    1    	    2    	    2    	    2    	     10     	
8  	Комплекс рентгеновский 
диагностический        
с телевизионной        
установкой и усилителем
рентгеновского         
изображения            	   -    	    1    	    3    	    3    	    3    	     10     	
9  	Комплекс рентгеновский 
диагностический:       
аппарат                
рентгенографический,   
стойка рентгеновская,  
томографическая        
приставка              	   -    	    1    	    2    	    2    	    2    	     10     	
10 	Комплект контроля      
качества               
автоматического        
фотопроцесса           
(сенситометр,          
денситометр, цифровой  
термометр)             	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     10     	
11 	Комплект контроля      
качества маммографии   
и автоматического      
фотопроцесса           
(тестфантом,           
сенситометр,           
денситометр, цифровой  
термометр)             	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     10     	
12 	Маммограф              	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     10     	
13 	Машина проявочная      
автоматическая         	   -    	    1    	    2    	    3    	    3    	     10     	
14 	Негатоскоп             
демонстрационный       	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     10     	
15 	Негатоскоп общего      
назначения             
с диафрагмирующими     
шторками               	   2    	    3    	    5    	    7    	    7    	     10     	
16 	Негатоскоп             
стоматологический      	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     10     	
17 	Негатоскоп             
маммографический       	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     10     	
18 	Томограф рентгеновский 
компьютерный           	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     10     	
19 	Томограф               
магнитно-резонансный   	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     10     	
20 	Томограф панорамный    
дентальный             	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     10     	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                                           	
21 	Устройство             
для приготовления      
рентгеноконтрастной    
взвеси                 	   -    	    1    	    2    	    2    	    2    	     10     	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                     	
22 	Бак-танк для           
фотохимической         
обработки рентгенограмм
(комплект)             	   1    	    1    	    3    	    5    	    5    	     10     	
23 	Кассета                
для рентгеновских      
пленок (разных         
размеров)              	   10   	   30    	   80    	   100   	   100   	     4      	
24 	Кассетница для хранения
кассет с рентгеновскими
пленками               	   1    	    2    	    5    	    6    	    6    	     10     	
25 	Рамка для проявления   
рентгеновских пленок   
(разных типоразмеров)  	   10   	   30    	   72    	   92    	   92    	     10     	
26 	Резак рентгеновских    
пленок                 	   1    	    1    	    2    	    3    	    3    	     10     	
27 	Трафарет маркировки    
времени и стороны      
объекта                	   1    	    2    	    3    	    4    	    4    	     10     	
28 	Фонарь неактиничный    	   1    	    5    	    9    	    9    	    9    	     10     	
29 	Часы фотолабораторные  	   1    	    5    	    9    	    9    	    9    	     5      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                                   	
30 	Кушетка медицинская    
смотровая              	   1    	    2    	    5    	    7    	    7    	     10     	
31 	Стол для мониторов     	   -    	    2    	    5    	    7    	    7    	     10     	
32 	Стол для проявочной    
машины                 	   -    	    1    	    2    	    3    	    3    	     10     	
33 	Стол рентгенолаборанта 	   1    	    3    	    5    	    7    	    7    	     10     	
34 	Столик манипуляционный 	   1    	    1    	    2    	    2    	    2    	     10     	
35 	Тележка медицинская    
многофункциональная    	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     10     	
36 	Шкаф-сейф металлический
для хранения           
рентгенограмм          	   1    	    1    	    3    	    4    	    4    	     15     	
37 	Шкаф-сейф для хранения 
лекарств               	   1    	    1    	    3    	    5    	    5    	     15     	
38 	Шкаф медицинский       
одностворчатый         	   1    	    1    	    2    	    2    	    2    	     8      	
39 	Шкаф медицинский       
двухстворчатый         	   1    	    2    	    3    	    3    	    3    	     8      	
40 	Шкаф сушильный для     
рентгеновских пленок   	   1    	    1    	    3    	    5    	    5    	     10     	
41 	Шкаф-стеллаж           
для хранения           
диагностических катушек	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     10     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                                             	
42 	Лента измерительная    	   2    	    2    	    3    	    4    	    4    	     10     	
43 	Лоток (тазик)          
эмалированный          
почкообразный          	   2    	    3    	    4    	    4    	    4    	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                       	
44 	Дозатор для жидкого    
мыла                   	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	
45 	Емкость для            
стерилизации           
инструментов           	   -    	    -    	    1    	    3    	    3    	     5      	
46 	Емкость                
для приготовления      
химреактивов на 20 л   	   2    	    2    	    5    	    7    	    7    	     10     	
47 	Емкость для сбора      
фиксажных растворов    
на 10 литров           	   3    	    3    	    7    	    9    	    9    	     10     	

Отделение (лаборатория) радионуклидной диагностики

 N 
п/п	

  Наименование  
    изделий     
  медицинского  
   назначения   
 и медицинской  
    техники     	              Количество изделий              	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		
центральная
 районная  
 больница, 
межрайонный
 онкодис-  
  пансер   	

городская
больница,
городской
онкодис- 
 пансер  	 областная 
 больница, 
клиническая
 областная 
 больница, 
 областной 
 онкодис-  
  пансер   	республикан-
    ская    
клиническая 
 больница,  
республикан-
ский научно-
практический
   центр,   
клиника НИИ 		
 1 	       2        	     3     	    4    	     5     	     6      	     7      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                                  	
1  	Гамма-камера    	     -     	    1    	     1     	     2      	     10     	
2  	Установка       
радиографическая
трехканальная   	     1     	    2    	     2     	     2      	     10     	
II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                             	
3  	Кондиционер     	     -     	    1    	     1     	     1      	     10     	
4  	Радиометр       	     1     	    2    	     2     	     2      	     10     	
5  	Дозкалибратор   	     -     	    1    	     1     	     1      	     10     	
6  	Сигнализатор    
загрязненности  
рук             
радиоактивными  
веществами      	     1     	    1    	     2     	     1      	     10     	
7  	Шкаф защитный   
для генератора  
Тс 99m на 2     
рабочих места   
с вытяжной      
вентиляцией     	     -     	    1    	     1     	     1      	     15     	
8  	Контейнер       
для сбора       
твердых отходов 
радиоактивных   
веществ         
(защитный,      
педальный)      	     3     	    5    	     5     	     8      	     10     	
9  	Экран защитный  
из оргстекла    	     1     	    4    	     4     	     4      	     10     	
10 	Стекло          
просвинцованное 
60 x 40 см      	     1     	    4    	     4     	     4      	     10     	
11 	Кирпич свинцовый	    50     	   120   	    120    	    120     	     20     	
12 	Весы медицинские	     1     	    1    	     2     	     2      	     10     	
13 	Установка       
душевая         	     1     	    1    	     1     	     1      	     10     	
III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                         	
14 	Кушетка         
медицинская     
смотровая       	     1     	    3    	     3     	     4      	     10     	
15 	Стеллаж         	     1     	    2    	     2     	     3      	     15     	
16 	Стол            
металлический   
для             
радиоактивных   
веществ         	     1     	    4    	     4     	     4      	     10     	
17 	Шкаф архивный   
картотечный     	     1     	    2    	     2     	     3      	     10     	
18 	Шкаф            
металлический   
для временного  
хранения        
свинцовых       
контейнеров     
от радиоактивных
веществ         	     1     	    1    	     1     	     1      	     15     	
19 	Шкаф-сейф       	     1     	    1    	     1     	     1      	     15     	
20 	Шкаф-сейф       
со свинцовой    
защитой для     
хранения отходов
радиоактивных   
веществ         
в течение       
10 периодов     
полураспада     
с 12 ячейками   	     1     	    1    	     1     	     1      	     15     	
21 	Шкаф-сейф       
со свинцовой    
защитой         
для хранения    
радиоактивных   
веществ         	     1     	    1    	     1     	     1      	     15     	
22 	Шкаф            
для спецодежды  	     1     	    1    	     1     	     1      	     15     	
23 	Стулья-кресла   
моющиеся        
(дермантиновые) 	     2     	    3    	     4     	     4      	     10     	
24 	Стол рабочий    	     1     	    2    	     2     	     2      	     10     	
IV. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                              	
25 	Дозатор         
для жидкого мыла	     1     	    1    	     1     	     1      	     3      	

Отделение (кабинет) ультразвуковой диагностики

 N 
п/п	

  Наименование  
    изделий     
  медицинского  
   назначения   
 и медицинской  
    техники     	               Количество изделий               	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	

участко-
  вая   
больница	

централь-
   ная   
районная 
больница,
районная 
больница 	

городская
больница 	

областная
больница,
клиниче- 
  ская   
областная
больница 	республи-
 канская 
клиниче- 
  ская   
больница,
республи-
 канский 
 научно- 
практиче-
  ский   
 центр,  
 клиника 
   НИИ   		
 1 	       2        	   3    	    4    	    5    	    6    	    7    	     8      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                                    	
1  	Аппарат         
ультразвуковой  
портативный     	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     5      	
2  	Аппарат         
ультразвуковой  
стационарный    	   1    	    1    	    -    	    -    	    -    	     5      	
3  	Аппарат         
ультразвуковой  
цветной высокого
и экспертного   
класса          	   -    	    -    	    1    	    2    	    2    	     5      	
4  	Аппарат         
ультразвуковой  
цветной среднего
класса          	   -    	    1    	    2    	    2    	    2    	     5      	
5  	Допплерограф    	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     5      	
6  	Набор           
биопсийный для  
ультразвукового 
аппарата        	   -    	    1    	    1    	    2    	    2    	     5      	
II. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                               	
7  	Емкость для     
дезинфицирующих 
средств         	   2    	    2    	    2    	    4    	    4    	     3      	
III. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                              		
8  	Кушетка         
медицинская     
смотровая       	   1    	    2    	    2    	    4    	    4    	     10     	
9  	Стол            
инструментальный	   1    	    1    	    1    	    2    	    2    	     10     	
10 	Шкаф медицинский
двухстворчатый  	   1    	    2    	    2    	    4    	    4    	     8      	
IV. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                	
11 	Дозатор         
для жидкого мыла	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	

Эндоскопическое отделение (кабинет)

 N  
п/п 	

Наименование изделий
    медицинского    
    назначения и    
медицинской техники 	              Количество изделий на кабинет               	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	

бронхо-
скопии 	

 эзофаго- 
гастродуо-
деноскопии	

колоно-
скопии 	

 рентген- 
операцион-
   ная    	

  малая   
операцион-
   ная    	   для   
обработки
  эндо-  
скопичес-
  кого   
оборудо- 
  вания  		
 1  	         2          	   3   	    4     	   5   	    6     	    7     	    8    	     9      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                                                   	
 1  	Аппарат наркозный   	   -   	    -     	   -   	    1     	  1 <2>	    -    	     5      	
 2  	Аппарат             
рентгеновский       
с электрооптическим 
преобразователем    
(цифровой)          	   -   	    -     	   -   	    1     	    -     	    -    	     10     	
 3  	Аппарат             
эндоскопический     
сшивающий гибкий <2>	   -   	    -     	   -   	    -     	    1     	    -    	     2      	
 4  	Блок подачи воды    	   -   	    1     	   1   	    1     	    1     	    -    	     7      	
 5  	Бронхоскоп:         
видеобронхоскоп <1>
или фибробронхоскоп 	   3   	    -     	   -   	    -     	    -     	    -    	     5      	
 6  	Видеобронхоскоп     	   4   	    -     	   -   	    -     	    -     	    -    	     5      	
 7  	Фибробронхоскоп     	   8   	    -     	   -   	    -     	    -     	    -    	     5      	
 8  	Комплект            
для ригидной        
бронхоскопии        
у взрослых <2>	   1   	    -     	   -   	    -     	    -     	    -    	     5      	
 9  	Комплект            
для ригидной        
бронхоскопии        
у детей <2>	   1   	    -     	   -   	    -     	    -     	    -    	     5      	
10  	Гастроскоп          
двухканальный:      
видеогастроскоп <1>
или фиброгастроскоп 	   -   	    -     	   -   	    -     	    1     	    -    	     5      	
11  	Гастроскоп          
ультратонкий <1>:   
видеогастроскоп     
или фиброгастроскоп 	   -   	    2     	   -   	    -     	    -     	    -    	     5      	
12  	Гастроскоп:         
видеогастроскоп <1>
или фиброгастроскоп 	   -   	    4     	   -   	    1     	    2     	    -    	     5      	
13  	Дезинфектор ручной  	   -   	    -     	   -   	    -     	    -     	    1    	     10     	
14  	Дуоденоскоп         
диагностический:    
видеодуоденоскоп <1>
или фибродуоденоскоп	   -   	    1     	   -   	    1     	    -     	    -    	     5      	
15  	Дуоденоскоп         
манипуляционный:    
видеодуоденоскоп <1>
или фибродуоденоскоп	   -   	    -     	   -   	    2     	    -     	    -    	     5      	
16  	Зонд-мини           
ультразвуковой      
с блоком управления 
и монитором <2>	   -   	    -     	   -   	    -     	    3     	    -    	     5      	
17  	Источник света      
(ксеноновый,        
галогеновый)        	   4   	    1     	   1   	    1     	    1     	    1    	     8      	
18  	Ксеноновый источник 
света               	   1   	    -     	   -   	    -     	    -     	    -    	     8      	
19  	Галогеновый источник
света               	   3   	    -     	   -   	    -     	    -     	    -    	     8      	
20  	Источник света      
галогеновый         
для ригидной        
бронхоскопии <2>	   2   	    -     	   -   	    -     	    -     	    -    	     8      	
21  	Источник света      
для ректороманоскопа	   -   	    -     	   1   	    -     	    -     	    -    	     8      	
22  	Источник света      
портативный         	   -   	    1     	   1   	    -     	    -     	    -    	     8      	
23  	Колоноскоп:         
видеоколоноскоп <1>
или фиброколоскоп   	   -   	    -     	   4   	    -     	    -     	    -    	     5      	
24  	Комплекс для записи 
и архивирования     
изображений         
с автоматизированным
рабочим местом      
врача-эндоскописта  
и редактором        
протоколов          	   1   	    1     	   1   	    1     	    1     	    -    	     10     	
25  	Комплект            
оборудования        
для эндотрахеального
наркоза             	   -   	    -     	   -   	    1     	  1 <1>	    -    	     5      	
26  	Лазер медицинский   
высокоэнергетический
<1>	   -   	    -     	   -   	    -     	    1     	    -    	     5      	
27  	Машина моечная      
для эндоскопов      	   -   	    -     	   -   	    -     	    -     	 1(3)<1>	     10     	
28  	Монитор пациента    	   1   	    1     	   1   	    1     	    1     	    -    	     5      	
29  	Монитор цветной     	   1   	    1     	   1   	    1     	    1     	    -    	     5      	
30  	Насос портативный   
для техобслуживания 	   -   	    -     	   -   	    -     	    -     	    2    	     5      	
31  	Негатоскоп общего   
назначения          	   -   	    -     	   -   	    1     	    -     	    -    	     10     	
32  	Облучатель          
бактерицидный       	   1   	    1     	   1   	    1     	    1     	    1    	     5      	
33  	Отсасыватель        
медицинский         	   1   	    3     	   1   	    1     	    2     	    2    	     5      	
34  	Очиститель          
ультразвуковой      	   -   	    -     	   -   	    -     	    -     	    2    	     10     	
35  	Принтер для цветной 
фотопечати          	   1   	    1     	   1   	    1     	    1     	    -    	     7      	
36  	Процессор <1>
для видеоэндоскопа  
или видеосистема    
для фиброэндоскопа  	   1   	    1     	   1   	    1     	    1     	    -    	     10     	
37  	Ректороманоскоп     	   -   	    -     	   2   	    -     	    -     	    -    	     5      	
38  	Сигмоскоп:          
видеосигмоскоп <1>
или фибросигмоскоп  	   -   	    -     	   2   	    -     	    -     	    -    	     5      	
39  	Система             
двухбаллонная       
энтероскопическая   
<2>	   -   	    -     	   1   	    -     	    -     	    -    	     5      	
40  	Стойка приборная    
с креплением        
для эндоскопов      	   1   	    1     	   1   	    -     	    1     	    -    	     5      	
41  	Стойка приборная    
с потолочным        
креплением          	   -   	    -     	   -   	    1     	    -     	    -    	     5      	
42  	Течеискатель        	   -   	    -     	   -   	    -     	    -     	   для   
 каждой  
 модели  
эндоскопа	     10     	
43  	Трансформатор       
изолирующий         	   1   	    1     	   1   	    1     	    1     	    -    	     10     	
44  	Устройство          
для аргоноплазменной
коагуляции <1>	   -   	    -     	   -   	    -     	    1     	    -    	     10     	
45  	Устройство          
для видеозаписи <1>	   -   	    -     	   -   	    1     	    1     	    -    	     10     	
46  	Устройство для      
теплового зонда <1>	   -   	    -     	   -   	    -     	    1     	    -    	     10     	
47  	Устройство          
электрохирургическое	   -   	    -     	   -   	    1     	    1     	    -    	     5      	
48  	Холедохоскоп        
интраоперационный   
<2> с источником    
света               	   -   	    -     	   -   	    -     	    1     	    -    	     5      	
49  	Холедохоскоп        
трансдуоденальный   
<2> с источником    
света               	   -   	    -     	   -   	    1     	    -     	    -    	     5      	
50  	pH-метр с набором   
зондов <1>	   -   	    1     	   -   	    -     	    -     	    -    	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                                                   	
51  	Адаптер очистки     
каналов             	               для каждой модели эндоскопа                	     3      	
52  	Баллон для          
бужирования протоков
<1> (разные)        	   -   	    -     	   -   	    5     	    -     	    -    	     -      	
53  	Бужи                
для эндоскопического
бужирования стенозов
с направляющей      
струной <1> (разные)	   -   	    -     	   -   	    -     	    10    	    -    	     1      	
54  	Зеркало ректальное  	   -   	    -     	   2   	    -     	    -     	    -    	     5      	
55  	Игла пункционная <1>	   -   	    -     	   -   	    -     	    2     	    -    	     3      	
56  	Инъектор            
эндоскопический     	   3   	    10    	   -   	    10    	    10    	    -    	     -      	
57  	Инструменты для     
трахеотомии (набор) 	   1   			    1     	    1     		     7      	
58  	Канюля для          
ретроградной холан- 
гиопанкреатографии  
(разные)            	   -   	    -     	   -   	    12    	    -     	    -    	     1      	
59  	Кардиодилятатор     
баллонный           
эндоскопический <1>	   -   	    -     	   -   	    -     	    3     	    -    	     -      	
60  	Катетер             
эндоскопический     	   8   	    8     	   8   	    8     	    8     	    -    	     3      	
61  	Кистотом            
эндоскопический <2>	   -   	    -     	   -   	    -     	    1     	    -    	     3      	
62  	Колпачок прозрачный 
для гастроскопа <1>	   -   	    -     	   -   	    -     	    6     	    -    	     3      	
63  	Корзина Дормиа      
(разные)            	   -   	    -     	   -   	    5     	    2     	    -    	     3      	
64  	Корнцанг            	   5   	    5     	   5   	    5     	    5     	    5    	     5      	
65  	Лигатуры, устройства
наложения лигатур   
для гастроскопа <1>	   -   	    -     	   -   	    -     	    20    	    -    	     -      	
66  	Литотриптор         
механический        
(разные модели)     	   -   	    -     	   -   	    2     	    -     	    -    	     5      	
67  	Клипсы              
для устройства      
наложения клипс     
для гастроскопа     	   -   	    -     	   -   	    -     	    20    	    -    	     -      	
68  	Набор для интубации 	   1   	    -     	   -   	    1     	    1     	    -    	     5      	
69  	Набор для проведения
биопсии при колоно- 
сигмоскопии         	   -   	    -     	   5   	    -     	    -     	    -    	     5      	
70  	Набор для проведения
биопсии при         
эзофагогастродуо-   
деноскопии          	   -   	    10    	   -   	    -     	    -     	    -    	     5      	
71  	Набор               
для эндоскопической 
гастростомии <1>	   -   	    -     	   -   	    -     	    2     	    -    	     -      	
72  	Нож                 
для сфинктеротомии  
струнный (разные)   	   -   	    -     	   -   	    20    	    -     	    -    	     -      	
73  	Нож                 
для сфинктеротомии  
игольчатый          	   -   	    -     	   -   	    3     	    -     	    -    	     5      	
74  	Ножницы медицинские 	   2   	    2     	   2   	    2     	    2     	    2    	     5      	
75  	Ножницы             
эндоскопические     
для удаления лигатур	   -   	    1     	   -   	    -     	    2     	    -    	     5      	
76  	Петля диатермическая
(разные)            	   6   	    -     	   6   	    -     	    6     	    -    	     5      	
77  	Петля диатермическая
вращающаяся         	   -   	    -     	   1   	    -     	    2     	    -    	     5      	
78  	Пинцет хирургический	   2   	    2     	   2   	    2     	    2     	    2    	     5      	
79  	Проводник           
для эндоскопических 
инструментов,       
стентов (разные)    	   -   	    -     	   -   	    20    	    10    	    -    	     -      	
80  	Стент               
панкреабилиарный    
(разные)            	   -   	    -     	   -   	    30    	    -     	    -    	     -      	
81  	Трубка дренажная    
эндоскопическая     
(разные)            	   -   	    -     	   -   	    20    	    -     	    -    	     -      	
82  	Устройство          
V-фиксирующее       
для эндоскопа <1>	   -   	    -     	   -   	    3     	    -     	    -    	     1      	
83  	Устройство          
для латеральной     
биопсии <1>	   -   	    -     	   -   	    2     	    -     	    -    	     10     	
84  	Устройство для      
нагнетания давления 
с манометром        
для баллона         
для бужирования     
протоков <1>	   -   	    -     	   -   	    1     	    -     	    -    	     10     	
85  	Устройство для      
нагнетания давления 
с манометром        
для баллонного      
кардиодилятатора <1>	   -   	    -     	   -   	    -     	    1     	    -    	     10     	
86  	Устройство          
для наложения клипс 	   -   	    -     	   -   	    -     	    2     	    -    	     5      	
87  	Устройство          
для наложения       
лигатур <1>	   -   	    -     	   -   	    -     	    2     	    -    	     5      	
88  	Штатив для крепления
эндоскопов          
и инструментария    	   2   	    2     	   2   	    2     	    2     	    2    	     10     	
89  	Щетка для очистки   
каналов эндоскопа   	   8   	    8     	   8   	    8     	    8     	    8    	     5      	
90  	Щипцы биопсийные    	  12   	    12    	  12   	    12    	    12    	    -    	     5      	
91  	Щипцы биопсийные    
вращающиеся         	   -   	    2     	   2   	    -     	    2     	    -    	     5      	
92  	Щипцы для горячей   
биопсии             	   1   	    -     	   2   	    -     	    4     	    -    	     5      	
93  	Щипцы захватывающие 
(тип "крокодил")    	   1   	    1     	   2   	    1     	    2     	    -    	     5      	
94  	Щипцы захватывающие 
(пятиногий тип)     	   -   	    -     	   1   	    1     	    1     	    -    	     5      	
95  	Щипцы для ригидной  
бронхоскопии:       
оптические щипцы    
(детские) <2>	   1   	    -     	   -   	    -     	    -     	    -    	     5      	
96  	Щипцы для ригидной  
бронхоскопии:       
детские (щучий      
зажим) <2>	   2   	    -     	   -   	    -     	    -     	    -    	     5      	
97  	Щипцы для ригидной  
бронхоскопии:       
детские (зажим      
рифленый с окошком) 
<2>	   1   	    -     	   -   	    -     	    -     	    -    	     5      	
98  	Щипцы для ригидной  
бронхоскопии:       
детские             
(ложкообразные,     
загнутые) <2>	   2   	    -     	   -   	    -     	    -     	    -    	     5      	
99  	Щипцы для ригидной  
бронхоскопии:       
детские             
(ложкообразные,     
загнутые влево) <2>	   2   	    -     	   -   	    -     	    -     	    -    	     5      	
100 	Щипцы для ригидной  
бронхоскопии:       
детские             
(ложкообразные,     
прямые) <2>	   1   	    -     	   -   	    -     	    -     	    -    	     5      	
101 	Оптические щипцы    
для мягких инородных
тел при ригидной    
бронхоскопии        
для взрослых <2>	   1   	    -     	   -   	    -     	    -     	    -    	     5      	
102 	Оптические щипцы    
для извлечения      
чужеродных тел      
при ригидной        
бронхоскопии        
для взрослых <2>	   1   	    -     	   -   	    -     	    -     	    -    	     5      	
103 	Щипцы для ригидной  
бронхоскопии        
для взрослых (зажим 
захватывающий "пасть
щуки") <2>	   3   	    -     	   -   	    -     	    -     	    -    	     5      	
104 	Щипцы захватывающие 
для ригидной        
бронхоскопии        
для взрослых (тип   
"крокодил") <2>	   3   	    -     	   -   	    -     	    -     	    -    	     5      	
105 	Щипцы для ригидной  
бронхоскопии        
для взрослых (зажим 
ложкообразный,      
изогнутый вверх) <2>	   2   	    -     	   -   	    -     	    -     	    -    	     5      	
106 	Экстрактор баллонный
(разные)            	   -   	    -     	   -   	    5     	    -     	    -    	     5      	
107 	Электрод            
для коагуляции      	   2   	    -     	   4   	    2     	    4     	    -    	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                             	
108 	Загубник            
автоклавируемый     	  20   	    20    	   -   	    20    	    20    	    -    	     8      	
109 	Контейнер           
для биоптатов       	  100  	   100    	  100  	   100    	   100    	    -    	     10     	
110 	Контейнер           
для обеззараживания 
биоматериалов       	   1   	    1     	   1   	    1     	    1     	    1    	     10     	
111 	Контейнер           
для дезинфицирующих 
средств             	   8   	    8     	   8   	    10    	    10    	   10    	     10     	
112 	Контейнер           
для эндоскопов      	   2   	    2     	   2   	    3     	    3     	    3    	     5      	
113 	Коробка             
стерилизационная    
круглая (разные)    	   4   	    4     	   4   	    4     	    4     	    6    	     10     	
114 	Одежда              
рентгенозащитная    
(комплект)          	   -   	    -     	   -   	    -     	    5     	    -    	     10     	
115 	Очки защитные       	   3   	    3     	   3   	    3     	    3     	    3    	     5      	
116 	Стекло для цитологии	  100  	   100    	  100  	   100    	   100    	    -    	     2      	
117 	"Пистолет" воздушный	   -   	    -     	   -   	    -     	    -     	    3    	     10     	
118 	Респиратор          	   -   	    -     	   -   	    -     	    -     	    3    	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                                           	
119 	Комплекс для мойки  
эндоскопов с двумя  
раковинами          
и локтевыми         
смесителями         	   1   	    1     	   1   	    1     	    1     	    1    	     10     	
120 	Лесенка             
к операционному     
(перевязочному)     
столу               	   1   	    1     	   1   	    1     	    1     	    -    	     10     	
121 	Стол                
анестезиологический 	   3   	    3     	   3   	    4     	    4     	    3    	     8      	
122 	Столик              
для инструментов    	   1   	    1     	   1   	    2     	    2     	    1    	     8      	
123 	Стол                
для исследований    	   1   	    1     	   1   	    -     	    -     	    -    	     8      	
124 	Стол для комплекса  
для записи          
и архивирования     
изображений         	   1   	    1     	   1   	    1     	    1     	    -    	     10     	
125 	Стол для            
рентгенологических  
исследований        	   -   	    -     	   -   	    1     	    -     	    -    	     10     	
126 	Стол операционный   	   -   	    -     	   -   	    -     	    1     	    -    	     8      	
127 	Шкаф вытяжной       	   -   	    -     	   -   	    -     	    -     	    1    	     10     	
128 	Шкаф                
для инструментов    
подвесной           	   4   	    4     	   4   	    4     	    4     	    4    	     8      	
129 	Шкаф-сейф           
для хранения        
инструментов        
и медицинских       
препаратов          	   1   	    1     	   1   	    1     	    1     	    1    	     15     	
130 	Шкаф-сейф для       
хранения эндоскопов 	   1   	    1     	   1   	    1     	    1     	    2    	     15     	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                                	
131 	Дозатор             
для антисептика     	   1   	    1     	   1   	    1     	    1     	    1    	     3      	
132 	Дозатор для жидкого 
мыла                	   1   	    1     	   1   	    1     	    1     	    1    	     3      	
133 	Лоток эмалированный 
(разные,            
для инструментов)   	   4   	    4     	   4   	    6     	    6     	    6    	     5      	
134 	Лоток пластмассовый 	  10   	    10    	  10   	    12    	    12    	   12    	     3      	

Примечания:
<1> - рекомендуется для отделений республиканских, областных, городских клинических больниц, диагностических центров;
<2> - рекомендуется для специализированных отделений.

Отделение (кабинет) функциональной диагностики

 N  
п/п 	

Наименование изделий
    медицинского    
    назначения и    
медицинской техники 	   Количество изделий на рабочее место врача    
                   (в смену)                    	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	

участко-
  вая   
больница	
централь-
   ная   
районная 
больница,
районная 
больница 	

городская
больница 	
областная
больница,
клиниче- 
  ская   
областная
больница 	республи-
 канская 
больница,
республи-
 канский 
 научно- 
практиче-
  ский   
  центр  		
 1  	         2          	   3    	    4    	    5    	    6    	    7    	     8      	
КАБИНЕТ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ                                                            	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                                         	
 1  	Облучатель          
бактерицидный       	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     5      	
 2  	Прибор для измерения
артериального       
давления (тонометр) 	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     5      	
 3  	Электрокардиограф   
портативный         
1 - 3-канальный     	   1    	    1    	    1    	    3    	    1    	     5      	
 4  	Электрокардиограф   
стационарный        
6 - 12-канальный    
с компьютерной      
обработкой          	   1    	    1    	    1    	    3    	    1    	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                                         	
 5  	Ножницы             	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	
 6  	Пинцет              	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     5      	
 7  	Фонендоскоп         
комбинированный     	   1    	    1    	    1    	    2    	    2    	     5      	
 8  	Электроды для       
электрокардиографа  
(комплект)          	   2    	    2    	    2    	    6    	    2    	     -      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                   	
 9  	Аптечка медицинская 	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     -      	
10  	Емкость             
для дезинфектанта   	   2    	    2    	    2    	    4    	    2    	     3      	
11  	Емкость             
для отработанных    
салфеток            	   1    	    1    	    1    	    3    	    1    	     3      	
12  	Емкость             
для электродов      	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	
13  	Емкость для         
отработанных шариков	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	
14  	Емкость для чистых  
салфеток            	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	
15  	Емкость для чистых  
шариков             	   1    	    1    	    1    	    3    	    1    	     3      	
16  	Емкость для пинцета 	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                                 	
17  	Кушетка медицинская 
функциональная      	   1    	    1    	    1    	    3    	    1    	     10     	
18  	Стол для аппаратуры 	   1    	    1    	    1    	    3    	    1    	     10     	
19  	Столик медицинский  
передвижной         	   1    	    1    	    1    	    3    	    1    	     8      	
20  	Шкаф медицинский    
двухстворчатый      	   1    	    1    	    1    	    2    	    1    	     8      	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                      	
21  	Дозатор для жидкого 
мыла                	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	
КАБИНЕТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАГРУЗОЧНЫХ ПРОБ                                                	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                                         	
22  	Аппарат             
для искусственной   
вентиляции легких   	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     5      	
23  	Велоэргометр        
или тредмил         
(бегущая дорожка)   	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     8      	
24  	Дефибриллятор       	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     5      	
25  	Облучатель          
бактерицидный       	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     5      	
26  	Прибор для измерения
артериального       
давления (тонометр) 	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     5      	
27  	Система             
электродно-вакуумная	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     5      	
28  	Электрокардиограф,  
или компьютерная    
система             
с программным       
обеспечением        
нагрузочного теста, 
или монитор         
кардиолога          	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                                         	
29  	Жгут                
кровоостанавливающий	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	
30  	Фонендоскоп         
комбинированный     	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     5      	
31  	Штатив для          
длительных вливаний 	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     10     	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                   	
32  	Емкость             
для дезинфектанта   	   -    	    2    	    2    	    2    	    2    	     3      	
33  	Емкость             
для отработанных    
салфеток            	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	
34  	Емкость для чистых  
салфеток            	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	
35  	Емкость             
для электродов      	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	
36  	Секундомер          	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     7      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                                 	
37  	Кушетка медицинская 
смотровая           	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     10     	
38  	Столик              
манипуляционный     	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     8      	
39  	Тележка             
для перевозки       
больных (каталка)   	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     8      	
40  	Шкаф медицинский    
двухстворчатый      	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     8      	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                      	
41  	Дозатор для жидкого 
мыла                	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	
КАБИНЕТ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ                                            	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                                         	
42  	Аппарат             
для искусственной   
вентиляции легких   	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     5      	
43  	Дефибриллятор       	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     5      	
44  	Зонд пищеводных     
электродов          	   -    	    -    	    6    	    6    	    6    	    0,5     	
45  	Кардиостимулятор    
программируемый     	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     5      	
46  	Облучатель          
бактерицидный       	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     5      	
47  	Прибор для измерения
артериального       
давления (тонометр) 	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     5      	
48  	Электрокардиограф   
с кардиоскопом      	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     5      	
49  	Система             
электродно-вакуумная	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                                         	
50  	Жгут                
кровоостанавливающий	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     3      	
51  	Ножницы             	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     3      	
52  	Пинцет              	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     5      	
53  	Система             
для внутривенных    
вливаний            	   -    	    -    	   10    	   10    	   10    	     -      	
54  	Фонендоскоп         
комбинированный     	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     5      	
55  	Штатив для          
длительных вливаний 	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     10     	
56  	Электроды           
электрокардиографи- 
ческие              	   -    	    -    	    1    	    4    	    1    	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                   	
57  	Емкость             
для дезинфектанта   	   -    	    -    	    2    	    2    	    2    	     3      	
58  	Емкость             
для отработанных    
салфеток            	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     3      	
59  	Емкость для чистых  
салфеток            	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     3      	
60  	Емкость             
пластмассовая для   
дезинфекции зондов  	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     1      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                                 	
61  	Кушетка медицинская 
смотровая           	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     10     	
62  	Столик              
манипуляционный     	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     8      	
63  	Тележка             
для перевозки       
больных (каталка)   	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     8      	
64  	Шкаф медицинский    
двухстворчатый      	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     8      	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                      	
65  	Дозатор для жидкого 
мыла                	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	
КАБИНЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ ФУНКЦИЙ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ                                          	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                                         	
66  	Барометр            	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     10     	
67  	Велоэргометр        	   -    	    -    	    -    	    1    	    1    	     8      	
68  	Весы напольные      	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     10     	
69  	Комплекс            
компьютерный для    
исследования функции
внешнего дыхания    	   1    	    1    	    1    	    1    	   10    	     10     	
70  	Облучатель          
бактерицидный       	   1    	    1    	    1    	    1    	    4    	     5      	
71  	Облучатель кварцевый	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     5      	
72  	Ростомер            	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     10     	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                                         	
73  	Загубник            
многоразовый        	   30   	   30    	   30    	   30    	   30    	     3      	
74  	Загубник            
(одноразовый)       	<**>	<**>	<**>	<**>	  5000   	     -      	
75  	Зажим носовой       	   1    	    1    	   10    	    2    	    1    	     3      	
76  	Ножницы             	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	
77  	Пинцет              	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     5      	
78  	Фильтры             
для спирографа      	<**>	<**>	<**>	<**>	   400   	     -      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                   	
79  	Емкость             
для высушивания     
загубников          	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	
80  	Емкость для         
высушивания зажимов 	   1    	    1    	    1    	    1    	    2    	     3      	
81  	Емкость для         
высушивания пинцета 	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	
82  	Емкость             
для дистиллированной
воды                	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	
83  	Емкость             
для обработки       
многоразовых        
загубников          	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	
84  	Емкость для хранения
чистых загубников   	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	
85  	Секундомер          	   1    	    1    	    1    	    1    	    2    	     7      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                                 	
86  	Тумбочка            
для аппаратуры      	   1    	    1    	    1    	    1    	    4    	     10     	
87  	Шкаф медицинский    
двухстворчатый      	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     8      	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                      	
88  	Дозатор для жидкого 
мыла                	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	
КАБИНЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГЕМОДИНАМИКИ                         
(РЕОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ)                                                  	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                                         	
89  	Аппарат компьютерный
для проведения      
реографических      
исследований        	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     10     	
90  	Облучатель          
бактерицидный       	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     5      	
91  	Прибор для измерения
артериального       
давления (тонометр) 	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                                         	
92  	Ножницы             	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	
93  	Пинцет              	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     5      	
94  	Фонендоскоп         
комбинированный     	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     5      	
95  	Электрод круглый    
для проведения      
реоэнцефалографии   	   -    	   10    	   10    	   10    	   10    	     -      	
96  	Электрод ленточный  
длинный             	   -    	    6    	    6    	    6    	    6    	     -      	
97  	Электрод            
пластинчатый        
короткий            	   -    	    6    	    6    	    6    	    6    	     -      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                   	
98  	Емкость             
для дезинфектанта   	   -    	    2    	    2    	    2    	    2    	     3      	
99  	Емкость             
для отработанных    
салфеток            	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	
100 	Емкость для пинцета 	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	
101 	Емкость             
для отработанных    
электродов          	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	
102 	Емкость для чистых  
салфеток            	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                                 	
103 	Кушетка медицинская 
функциональная      	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     10     	
104 	Стол для аппаратуры 	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     10     	
105 	Столик медицинский  
передвижной         	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     8      	
106 	Шкаф медицинский    
двухстворчатый      	   -    	    1    	    1    	    1    	    1    	     8      	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                      	
107 	Дозатор для жидкого 
мыла                	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	
КАБИНЕТ ЭХОКАРДИОГРАФИИ                                                                	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                                         	
108 	Дефибриллятор       	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     5      	
109 	Инфузомат для       
фармакологических   
проб при проведении 
стресс-             
эхокардиографии     	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     5      	
110 	Облучатель          
бактерицидный       
настенный           	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     5      	
111 	Прибор для измерения
артериального       
давления (тонометр) 	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     5      	
112 	Система             
ультразвуковая      
с набором датчиков  
для исследования    
сердечно-сосудистой 
системы             
и видеомагнитофоном 	   -    	    -    	    1    	    2    	    1    	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                                         	
113 	Датчик              
ультразвуковой      
чреспищеводный      	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     -      	
114 	Жгут                
кровоостанавливающий	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     3      	
115 	Загубник            	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     3      	
116 	Фонендоскоп         
комбинированный     	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     5      	
117 	Штатив              
для чреспищеводного 
датчика             	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     10     	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                   	
118 	Аптечка для оказания
экстренной помощи   	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     -      	
119 	Емкость             
для дезинфектанта   	   -    	    -    	    2    	    2    	    2    	     3      	
120 	Емкость             
для загубников      	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     3      	
121 	Емкость             
для использованного 
материала           	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     3      	
122 	Емкость             
для обработки       
чреспищеводного     
датчика             	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     3      	
123 	Емкость для хранения
чреспищеводного     
датчика             	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                                 	
124 	Кресло              
стоматологическое   	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     8      	
125 	Кушетка медицинская 
или кровать         
медицинская         
функциональная      	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     10     	
126 	Столик              
манипуляционный     	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     8      	
127 	Шкаф медицинский    
двухстворчатый      	   -    	    -    	    1    	    1    	    1    	     8      	
V. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                      	
128 	Дозатор для жидкого 
мыла                	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	
КАБИНЕТ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ                                                          	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                                         	
129 	Аппарат             
для проведения      
электроэнцефалогра- 
фии с компьютерной  
обработкой данных   	   -    	    -    	    1    	    1    	    -    	     5      	
130 	Облучатель          
бактерицидный       	   -    	    -    	    1    	    1    	    -    	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                                         	
131 	Ножницы             	   -    	    -    	    1    	    1    	    -    	     3      	
132 	Пинцет              	   -    	    -    	    1    	    1    	    -    	     5      	
133 	Электрод мостиковый 
(набор для          
электроэнцефало-    
графии)             	   -    	    -    	    3    	    3    	    -    	     -      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                   	
134 	Емкость             
для дезинфектанта   	   -    	    -    	    2    	    2    	    -    	     3      	
135 	Емкость             
для отработанных    
салфеток            	   -    	    -    	    1    	    1    	    -    	     3      	
136 	Емкость для         
отработанных шлемов 	   -    	    -    	    1    	    1    	    -    	     3      	
137 	Емкость для чистых  
салфеток            	   -    	    -    	    1    	    1    	    -    	     3      	
138 	Емкость для чистых  
шлемов              	   -    	    -    	    1    	    1    	    -    	     3      	
139 	Емкость             
для электродов      	   -    	    -    	    1    	    1    	    -    	     3      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                                 	
140 	Кресло              
стоматологическое   	   -    	    -    	    1    	    1    	    -    	     8      	
141 	Стол для аппаратуры 	   -    	    -    	    1    	    1    	    -    	     10     	
142 	Столик медицинский  
передвижной         	   -    	    -    	    1    	    1    	    -    	     8      	
143 	Шкаф медицинский    
двухстворчатый      	   -    	    -    	    1    	    1    	    -    	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                                           	
144 	Шлем резиновый      	   -    	    -    	    3    	    3    	    -    	     3      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                     	
145 	Дозатор для жидкого 
мыла                	   1    	    1    	    1    	    1    	    1    	     3      	

Примечания:
<**> - по потребности.

Отделение стерилизации

 N 
п/п	

 Наименование изделий 
     медицинского     
     назначения и     
 медицинской техники  	                        Количество изделий                         	

    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
		   больница   
    скорой    
 медицинской  
   помощи,    
специализиро- 
    ванная    
  больница,   
  республи-   
канский центр 
хирургического
   профиля    
с количеством 
     коек     	

    учреждения,     
    оказывающие     
    стационарную    
 медицинскую помощь 
 с количеством коек 
   хирургического   
      профиля       	

   поликлиника с количеством   
       посещений в смену       		
		
 до 
100 
коек	свыше 101
койки (на
 каждые  
последую-
   щие   
100 коек)	
 до 
 50 
коек	 от 
 51 
 до 
100 
коек	 от 
101 
 до 
200 
коек	
свыше
 201 
койки	
до 500 
посеще-
  ний  	
от 501 
до 700 
посеще-
  ний  	
от 701 
до 900 
посеще-
  ний  	
 свыше 
  901  
посеще-
  ния  		
 1 	          2           	 3  	    4    	 5  	 6  	 7  	  8  	   9   	  10   	  11   	  12   	     13     	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                                                             	
1  	Аппарат для мойки     
и дезинфекции перчаток	 1  	    1    	 1  	 1  	 1  	  1  	   1   	   1   	   1   	   1   	     10     	
2  	Весы настольные       
циферблатные до 10 кг 	 1  	    -    	 1  	 1  	 1  	  1  	   1   	   1   	   1   	   1   	     10     	
3  	Генератор аэрозолей   
дезинфекционных       
средств               	 1  	    1    	 -  	 -  	 -  	  1  	   -   	   -   	   -   	   -   	     10     	
4  	Гидропульт            	 2  	    1    	 1  	 1  	 2  	  3  	   -   	   -   	   -   	   -   	     10     	
5  	Дезкамера с опцией    
пароформалином        	 3  	    2    	 1  	 2  	 1  	  2  	   -   	   -   	   -   	   -   	     10     	
6  	Машина                
моечно-дезинфекционная
с фронтальной         
загрузкой             	 2  	    6    	 1  	 1  	 3  	  5  	   2   	   1   	   1   	   1   	     10     	
7  	Мойка 3-гнездовая с   
ультразвуковой ванной 	 3  	    4    	 1  	 2  	 3  	  4  	   1   	   2   	   3   	   4   	     10     	
8  	Облучатель            
бактерицидный         
настенный             	          по 1 ед. в каждое функциональное помещение ЦСО           	     5      	
9  	Облучатель            
бактерицидный         
передвижной           	 1  	    1    	 1  	 1  	 2  	  4  	   1   	   1   	   1   	   1   	     5      	
10 	Стерилизатор воздушный
<2>	 3  	    1    	 2  	 4  	 5  	  7  	   4   	   5   	   7   	   9   	     10     	
11 	Стерилизатор газовый  
этиленооксидный <1>	 1  	    1    	 1  	 1  	 1  	  2  	   1   	   1   	   1   	   1   	     10     	
12 	Стерилизатор          
для эндоскопического  
оборудования          
(растворами)          	 2  	    1    	 1  	 1  	 2  	  2  	   -   	   -   	   1   	   1   	     10     	
13 	Стерилизатор паровой  
проходного типа       
(с предварительным    
вакуумированием       
и объемом             
стерилизационной      
камеры 500 - 600      
куб.м)                	 2  	    1    	 2  	 2  	 3  	  4  	   -   	   -   	   -   	   -   	     10     	
14 	Стерилизатор          
плазменный            	 2  	    3    	 1  	 2  	 3  	  3  	   1   	   2   	   2   	   2   	     10     	
15 	Термометр для воды    	 2  	    -    	 1  	 1  	 2  	  3  	   6   	  10   	  12   	  15   	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                                                             	
16 	Корнцанг изогнутый    	 4  	    2    	 2  	 4  	 6  	  8  	   2   	   4   	   8   	  10   	     5      	
17 	Корнцанг прямой       	 4  	    2    	 2  	 4  	 6  	  8  	   2   	   4   	   8   	  10   	     5      	
18 	Нож с элетроприводом  
для резки             
перевязочного         
материала             	 1  	    -    	 -  	 1  	 1  	  1  	   1   	   -   	   -   	   1   	     5      	
19 	Ножницы               
для перевязочного     
материала             	 2  	    1    	 2  	 3  	 4  	  4  	   4   	   6   	   7   	   8   	     3      	
20 	Пинцет анатомический  	 2  	    2    	 2  	 4  	 6  	 40  	   4   	   6   	   7   	   8   	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                                       	
21 	Аквадистиллятор       
(25 л/час)            	 1  	    1    	 1  	 1  	 2  	  3  	   2   	   3   	   4   	   5   	     10     	
22 	Бутылеопрокидыватель  	 1  	    1    	 1  	 1  	 2  	  2  	   1   	   1   	   1   	   1   	     8      	
23 	Ведро 10 л            	 4  	    2    	 4  	 6  	 8  	 10  	   4   	   6   	   6   	   8   	     3      	
24 	Деминерализатор       	 1  	    -    	 1  	 1  	 1  	  2  	   1   	   1   	   1   	   1   	     10     	
25 	Ерш (разного размера) 	 20 	    5    	 15 	 25 	 35 	 45  	  10   	  20   	  30   	  40   	     3      	
26 	Индикатор химический  
различных типов       
(наружный, внутренний,
мультипараметрический,
интегратор) (комплект)
<4>	<**>	     -      	
27 	Источник автономного  
горячего водоснабжения
(с накопительным баком
вместимостью не менее 
50 л) с подключением  
к моечной ванне       	 1  	    1    	 1  	 1  	 1  	  1  	   1   	   1   	   1   	   1   	     10     	
28 	Коробка               
стерилизационная      
круглая (набор)       	 30 	   10    	 20 	 30 	 40 	 60  	  20   	  30   	  40   	  60   	     10     	
29 	Машина упаковочная    
для термозапаивания   
стерилизационного     
материала             	 1  	    2    	 1  	 1  	 2  	до 4 
<3>	   1   	   2   	   2   	   2   	     10     	
30 	Озонатор              
(для дезинфекции      
воздуха и поверхности)	 1  	    1    	 1  	 1  	 1  	  1  	   1   	   1   	   1   	   1   	     10     	
31 	Пистолет воздушный    
к моечным ваннам      	                         1 на каждую ванну                         	     10     	
32 	Станция водоподготовки
многопрофильная       	 1  	    1    	 1  	 1  	 1  	  1  	   1   	   1   	   1   	   1   	     10     	
33 	Установка             
для химического       
приготовления         
дезинфицирующенго     
раствора (аналита     
нейтрального)         	 1  	    1    	 1  	 1  	 1  	  1  	   1   	   1   	   1   	   1   	     10     	
34 	Холодильник (для      
хранения реактивов по 
контролю за качеством 
предстерилизационной  
очистки)              	 1  	    1    	 1  	 1  	 1  	  1  	   1   	   1   	   1   	   1   	     10     	
35 	Часы процедурные      
настенные             
с электрическим       
звуковым сигналом     	 2  	    1    	 1  	 1  	 2  	  3  	   2   	   2   	   2   	   2   	     5      	
36 	Электроводонагреватель
(титан) непрерывного  
действия              	 1  	    1    	 1  	 1  	 1  	  2  	   1   	   1   	   1   	   1   	     10     	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                                                     	
37 	Стеллаж               	 4  	    2    	 2  	 4  	 6  	 16  	   2   	   4   	   6   	   8   	     10     	
38 	Стол для материала    	 3  	    2    	 3  	 4  	 5  	  6  	   2   	   3   	   4   	   6   	     10     	
39 	Стол упаковочный с    
устройством для резки 
рулонов с упаковочным 
материалом            	 1  	    1    	 1  	 1  	 1  	2 <3>	   1   	   1   	   2   	   2   	     10     	
40 	Столик                
инструментальный      	 3  	    2    	 3  	 4  	 5  	  6  	   3   	   3   	   3   	   3   	     8      	
41 	Тележка               
для транспортировки   
простерилизованных    
изделий               	 1  	    1    	 1  	 1  	 2  	5 <3>	   1   	   1   	   2   	   2   	     10     	
42 	Шкаф медицинский      
двухстворчатый        	 4  	    1    	 2  	 3  	 4  	  6  	   2   	   3   	   4   	   6   	     8      	
43 	Шкаф медицинский      
одностворчатый        	 4  	    1    	 2  	 3  	 4  	  5  	   2   	   3   	   4   	   6   	     8      	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                                                               	
44 	Кювета эмалированная  	 16 	    4    	 12 	 14 	 16 	 20  	  10   	  12   	  15   	  18   	     5      	
45 	Лоток (тазик)         
эмалированный         
почкообразный         	 40 	   20    	 20 	 40 	 60 	 80  	  15   	  30   	  40   	  50   	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                                         	
46 	Бутыль емкостью       
5 - 10 л              	 12 	    5    	 7  	 12 	 17 	 20  	   5   	   7   	  12   	  15   	     3      	
47 	Дозатор для           
антисептика настенный 	              по 1 в каждое функциональное помещение               	     3      	
48 	Дозатор для жидкого   
мыла настенный        	              по 1 в каждое функциональное помещение               	     3      	
49 	Кружка мерная емкостью
100 мл                	 2  	    1    	 1  	 1  	 2  	  2  	   1   	   1   	   2   	   2   	     3      	
50 	Кружка мерная емкостью
500 мл                	 3  	    1    	 2  	 3  	 5  	  7  	   2   	   2   	   3   	   4   	     3      	

Примечания:
<1> - при наличии газовых стерилизаторов, рекомендуемое количество плазменных стерилизаторов следует уменьшать с 3 до 1 ед.;
<2> - при наличии централизованной системы стерилизации количество воздушных стерилизаторов в ЦСО следует уменьшить до 3 единиц; при децентрализованной системе стерилизации допускается установка воздушных стерилизаторов по одной единице в стерилизационные комнаты при лечебных отделениях;
<3> - количество единиц - в зависимости от мощности стационара;
<4> - в соответствии с требованиями нормативных документов Министерства здравоохранения Республики Беларусь, не менее месячной потребности в них;
<*> - согласно рекомендованным заводом-изготовителем срокам, с учетом круглосуточного использования, в службе скорой медицинской помощи;
<**> - по потребности.

Больница сестринского ухода

 N 
п/п	Наименование изделий медицинского назначения 
            и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1 	                      2                      	    3     	     4      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
1  	Аппарат для искусственной вентиляции легких  	    1     	     5      	
2  	Весы медицинские                             	    1     	     10     	
3  	Облучатель бактерицидный                     	    3     	     5      	
4  	Прибор для измерения артериального давления  
(тонометр)                                   	    1     	     5      	
5  	Ростомер                                     	    1     	     10     	
6  	Стерилизатор паровой                         	    1     	     10     	
7  	Электрокардиограф                            	    1     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
8  	Зажим для резиновых трубок                   	    1     	     5      	
9  	Катетер резиновый или полимерный             	    4     	     3      	
10 	Ножницы для разрезания гипсовых повязок      	    1     	     3      	
11 	Ножницы остроконечные                        	    2     	     3      	
12 	Ножницы тупоконечные                         	    2     	     3      	
13 	Пинцет (разные)                              	    6     	     5      	
14 	Скальпель                                    	    3     	     3      	
15 	Фонендоскоп комбинированный                  	    1     	     5      	
16 	Шпатель металлический для языка              	    10    	     5      	
17 	Языкодержатель                               	    1     	     5      	
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ                                             	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
18 	Аппарат для диадинамотерапии                 	    1     	     5      	
19 	Аппарат для местной гальванизации            
и электрофореза                              	    1     	     5      	
20 	Аппарат для местной дарсонвализации          	    1     	     5      	
21 	Аппарат для сантиметроволновой терапии       	    1     	     5      	
22 	Аппарат для ультравысокочастотной терапии    	    1     	     5      	
23 	Аппарат для ультразвуковой терапии           	    1     	     5      	
24 	Биодозиметр для ультрафиолетового облучения  	    1     	     5      	
25 	Ингалятор ультразвуковой                     	    2     	     5      	
26 	Облучатель бактерицидный настенный           	    1     	     5      	
27 	Облучатель светотепловой портативный         	    1     	     5      	
28 	Облучатель ультрафиолетовый                  	    1     	     5      	
29 	Облучатель ультрафиолетовый для носоглотки   
(Тубус кварцевый)                            	    1     	     5      	
30 	Прибор для измерения артериального давления  
(тонометр)                                   	    1     	     5      	
31 	Термометр медицинский                        	<**>	     3      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
32 	Гидрофильные прокладки для проведения        
гальванизации, лекарственного электрофореза  
и диадинамотерапии с графитизированной тканью
или свинцом (комплект)                       	    3     	     -      	
33 	Фонендоскоп комбинированный                  	    1     	     5      	
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ                                                      	
I. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ                                           	
34 	Облучатель бактерицидный (настенный)         	    1     	     5      	
35 	Облучатель ультрафиолетовый (в комплекте     
с лампами и очками)                          	    1     	     5      	
II. МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
36 	Жгут кровоостанавливающий                    	    4     	     3      	
37 	Набор для определения группы крови           	    4     	     5      	
38 	Ножницы                                      	    3     	     3      	
39 	Пинцет анатомический                         	    5     	     5      	
40 	Штатив для длительных вливаний               	    2     	     10     	
41 	Штатив для стеклянных пробирок               	    2     	     10     	
42 	Штатив для хранения стандартных сывороток    	    1     	     10     	
43 	Штатив для кружки Эсмарха                    	    1     	     10     	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
44 	Контейнер для дезинфицирующих средств        	    6     	     10     	
45 	Коробка стерилизационная круглая (разные)    	    4     	     10     	
46 	Набор (укладка) противопедикулезный          	    1     	     3      	
47 	Пипетка глазная                              	   500    	     1      	
48 	Холодильник для хранения медицинских         
препаратов                                   	    2     	     10     	
49 	Шина транспортная Дитерихса                  	    4     	     8      	
50 	Шина Крамера для иммобилизации переломов     
костей нижних конечностей                    	    4     	     8      	
51 	Шина Крамера для иммобилизации переломов     
костей верхних конечностей                   	    4     	     8      	
52 	Часы песочные (набор)                        	    2     	     5      	
53 	Часы процедурные настольные                  	    1     	     5      	
IV. МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ                                                   	
54 	Кресло инвалидное                            	    2     	     8      	
55 	Кушетка медицинская смотровая                	    4     	     10     	
56 	Столик манипуляционный                       	    2     	     10     	
57 	Стул туалетный (для инвалидов)               	    3     	     10     	
58 	Тележка для перевозки больных (каталка)      	    1     	     8      	
59 	Тумбочка (для аппаратов)                     	    по    
количеству
аппаратов 	     10     	
60 	Шкаф медицинский двухстворчатый              	    3     	     8      	
61 	Шкаф сухожаровой                             	    1     	     10     	
V. ПРЕДМЕТЫ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМ                                             	
62 	Кружка Эсмарха для клизм с набором           
наконечников                                 	    2     	     3      	
63 	Поильник                                     	    5     	     5      	
64 	Судно подкладное                             	  1 на 2  
 больных  	     5      	
VI. ПОСУДА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                       	
65 	Лоток эмалированный (разные)                 	    4     	     5      	
66 	Дозатор для антисептика                      	    1     	     3      	
67 	Дозатор для жидкого мыла                     	    1     	     3      	

Примечания:
<**> - по потребности.

1. Стерилизация и дезинфекция в отделениях стационаров проводятся в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 ноября 2002 г. N 165 "О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения".
2. Оснащение противопожарным оборудованием, первичными средствами пожаротушения и знаками противопожарной безопасности производится по действующим нормам и правилам.
3. Средствами индивидуальной защиты медперсонал обеспечивается в соответствии с утвержденными Отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты в учреждениях системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Приложение 3
к приказу Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
14.11.2008 N 1044

ПРИМЕРНЫЙ ТАБЕЛЬ
ОСНАЩЕНИЯ ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ ЛАБОРАТОРИЙ

Клинико-диагностическая лаборатория

┌────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│    │                      │                         Количество изделий                            │             │
│    │                      ├─────────────┬─────────────┬───────────────────┬───────────────────────┤             │
│    │                      │             │             │  для больничной   │                       │             │
│    │                      │ Диагности-  │ Центральные │   организации,    │  для самостоятельной  │             │
│    │                      │   ческие    │  районные   │оказывающей только │      поликлиники      │             │
│    │ Наименование изделий │   центры,   │  больницы,  │   стационарную    │с количеством посещений│    Срок     │
│ N  │     медицинского     │ централизо- │ оказываюшие │медицинскую помощь,│        в смену        │  полезного  │
│п/п │     назначения и     │   ванные    │стационарную,│с количеством коек │                       │использования│
│    │ медицинской техники  │ лаборатории │амбулаторно- ├─────┬─────┬───────┼───────┬───────┬───────┤  (в годах)  │
│    │                      │и учреждения │ поликлини-  │     │ от  │       │       │от 501 │ свыше │             │
│    │                      │  республи-  │   ческую    │ до  │ 401 │ свыше │до 500 │до 750 │  751  │             │
│    │                      │  канского   │ медицинскую │ 400 │ до  │  601  │посеще-│посеще-│посеще-│             │
│    │                      │ подчинения  │   помощь    │коек │ 600 │ койки │  ний  │  ний  │  ния  │             │
│    │                      │             │             │     │коек │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│ 1  │          2           │      3      │      4      │  5  │  6  │   7   │   8   │   9   │  10   │     11      │
├────┴──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────┴─────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────┤
│I. ИЗДЕЛИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ТЕХНИКИ                                                                                  │
├────┬──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────┬─────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────────┤
│ 1  │Анализатор глюкозы    │      1      │      1      │  1  │  2  │   2   │   1   │   1   │   2   │      6      │
│    │из проб цельной крови │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │автоматический        │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│ 2  │Анализатор            │      1      │      -      │  -  │  1  │   1   │   -   │   -   │   -   │      6      │
│    │иммуноферментный      │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │автоматический        │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│ 3  │Анализатор агрегации  │      2      │      1      │  1  │  1  │   2   │   1   │   1   │   1   │      6      │
│    │тромбоцитов           │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│ 4  │Анализатор            │      -      │      -      │  1  │  1  │   1   │   -   │   -   │   -   │      6      │
│    │аминокислотный <1>    │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│ 5  │Анализатор билирубина │      1      │      1      │  1  │  2  │   2   │   1   │   1   │   1   │      6      │
│    │фотометрический       │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│ 6  │Анализатор            │      2      │      2      │  1  │  2  │   3   │   1   │   1   │   2   │      6      │
│    │гематологический      │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │с частичной           │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │дифференцировкой      │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │лейкоцитарной формулы │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│ 7  │Анализатор            │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │   -   │   -   │   -   │      6      │
│    │гематологический      │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │с полной              │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │дифференцировкой      │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │лейкоцитарной формулы │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │гематологического     │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │профиля (при наличии  │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │гематологического     │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │отделения)            │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│ 8  │Анализатор            │      -      │      1      │  1  │  1  │   1   │   -   │   1   │   1   │      6      │
│    │гематологический      │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │с полной              │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │дифференцировкой      │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │лейкоцитарной формулы │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │общего профиля        │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│ 9  │Анализатор            │      1      │      -      │  1  │  1  │   1   │   1   │   1   │   1   │      6      │
│    │иммуноферментный      │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │лекарственного        │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │мониторинга <2>       │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│10  │Анализатор            │      -      │      1      │  1  │  1  │   1   │   -   │   -   │   -   │      6      │
│    │кислотно-основного    │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │состояния и газов     │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │крови (при наличии    │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │реанимационного       │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │отделения)            │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│11  │Анализатор            │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │   -   │   -   │   -   │      6      │
│    │кислотно-основного    │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │состояния и газов     │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │крови с коаксиметром  │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │(при наличии          │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │реанимационного       │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │отделения)            │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│12  │Анализатор            │      1      │      -      │  -  │  1  │   1   │   -   │   -   │   -   │      6      │
│    │кислотно-основного    │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │состояния и газов     │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │крови с коаксиметром, │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │электролитным и       │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │экспресс-биохимическим│             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │блоком (при наличии   │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │реанимационного       │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │отделения)            │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│13  │Анализатор            │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │   -   │   1   │   1   │      6      │
│    │многоканальный        │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │автоматический        │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │биохимический средней │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │мощности (при нагрузке│             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │биохимического участка│             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │лаборатории           │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │в диапазоне 400 - 800 │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │исследований в среднем│             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │в день)               │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│14  │Анализатор            │      1      │      1      │  -  │  -  │   1   │   -   │   -   │   -   │      6      │
│    │многоканальный        │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │высокопроизводительный│             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │биохимический         │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │(при нагрузке         │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │биохимического участка│             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │лаборатории           │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │в диапазоне 800 - 2000│             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │исследований в среднем│             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │в день)               │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│15  │Анализатор            │      2      │      -      │  -  │  -  │   2   │   -   │   -   │   -   │      6      │
│    │многоканальный        │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │высокопроизводительный│             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │биохимический         │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │при нагрузке          │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │биохимического участка│             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │лаборатории свыше 2000│             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │исследований в среднем│             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │в день                │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│16  │Анализатор общего     │      1      │      2      │  1  │  2  │   2   │   1   │   2   │   2   │      6      │
│    │анализа мочи на основе│             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │методов сухой химии   │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │(полуавтоматический)  │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│17  │Анализатор            │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │   1   │   1   │   1   │      6      │
│    │электролитов (калий,  │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │натрий, кальций,      │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │магний) автоматический│             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│18  │Анализатор            │      1      │      1      │  1  │  1  │   2   │   1   │   1   │   1   │      6      │
│    │электролитов (калий,  │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │натрий, хлор)         │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │автоматический        │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│19  │Анализатор            │      -      │      -      │  1  │  1  │   1   │   -   │   -   │   -   │      6      │
│    │электролитов (калий,  │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │натрий, кальций,      │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │магний, литий)        │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │автоматический <2>    │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│20  │Анализатор осадка мочи│      1      │      -      │  -  │  1  │   1   │   -   │   -   │   -   │      6      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│21  │Анализатор качества   │      1      │      -      │  -  │  -  │   -   │   -   │   -   │   -   │      6      │
│    │спермы                │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│22  │Баня водяная          │      2      │      2      │  2  │  3  │   5   │   1   │   2   │   3   │     10      │
│    │(с терморегулятором)  │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│23  │Бокс ламинарный для   │      3      │      1      │  1  │  2  │   3   │   1   │   2   │   3   │     10      │
│    │работы в стерильных   │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │условиях              │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│24  │Весы аналитические    │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │   1   │   1   │   1   │      6      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│25  │Весы технические      │      1      │      1      │  1  │  2  │   2   │   1   │   1   │   2   │      6      │
│    │(с точностью 0,01 г)  │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│26  │Весы торсионные       │      1      │      2      │  2  │  3  │   5   │   1   │   1   │   2   │      6      │
│    │(до 500 мг)           │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│27  │Гемоглобиномер        │      1      │      1      │  1  │  2  │   2   │   1   │   1   │   2   │      6      │
│    │фотометрический       │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┴─────┴─────┴───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│28  │Глюкометр портативный │      1      │        1 на специалиста         │   1   │   2   │   3   │      3      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┬─────┬─────┬───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│29  │Камера Горяева        │     15      │     15      │ 15  │ 25  │  40   │  10   │  15   │  20   │      6      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│30  │Камера Фукс-Розенталя │      3      │      3      │  3  │  5  │  10   │   3   │   5   │  10   │      6      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│31  │Коагулометр           │      1      │      -      │  -  │  -  │   1   │   -   │   -   │   -   │      6      │
│    │многоканальный        │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │автоматический        │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│32  │Коагулометр           │      -      │      2      │  2  │  2  │   2   │   1   │   2   │   2   │      6      │
│    │одноканальный         │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │полуавтоматический    │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│33  │Коагулометр четырех-  │      2      │      2      │  1  │  1  │   1   │   1   │   1   │   1   │      6      │
│    │восьмиканальный       │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │полуавтоматический    │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│34  │Комплект оборудования │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │   -   │   -   │   -   │      6      │
│    │для выполнения        │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │аллергологических     │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │исследований на основе│             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │иммуноферментного     │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │анализа <5>           │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│35  │Комплект оборудования │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │   -   │   -   │   -   │      6      │
│    │для выполнения        │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │исследований на основе│             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │полимеразной цепной   │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │реакции <3>           │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│36  │Комплект оборудования │      2      │      1      │  1  │  2  │   2   │   1   │   1   │   2   │      6      │
│    │для иммуноферментного │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │анализа плашечного    │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │типа                  │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │(полуавтоматический)  │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│37  │Комплект оборудования │      1      │      -      │  1  │  1  │   1   │   -   │   -   │   -   │      6      │
│    │для радиоиммунного    │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │анализа               │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │автоматического       │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │типа <4>              │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│38  │Комплект оборудования │      1      │      -      │  1  │  1  │   1   │   -   │   -   │   -   │      6      │
│    │для радиоиммунного    │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │анализа               │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │полуавтоматического   │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │типа <4>              │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│39  │Конденсор темного поля│      2      │      2      │  1  │  1  │   2   │   -   │   -   │   -   │      6      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│40  │Лупа телескопическая  │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │   -   │   -   │   -   │      6      │
│    │бинокулярная          │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│41  │Микроскоп             │      6      │     10      │  6  │ 10  │  15   │   6   │  10   │  15   │      6      │
│    │биологический         │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │бинокулярный          │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │с иммерсией           │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│42  │Микроскоп             │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │   1   │   1   │   1   │      6      │
│    │люминесцентный        │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│43  │Микрофотонасадка или  │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │   -   │   -   │   -   │      6      │
│    │специальный микроскоп │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │для микрофотографии   │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│44  │Нефелометр            │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │   -   │   -   │   -   │      6      │
│    │для иммунохимических  │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │исследований          │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
│    │полуавтоматический    │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────┤
│45  │Нефелометр            │      1      │      -      │  -  │  1  │   1   │   -   │   -   │   -   │      6      │
│    │автоматический        │             │             │     │     │       │       │       │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┴─────────────┴─────┴─────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─────────────┤
│46  │Облучатель            │                 по количеству лабораторных помещений                  │      5      │
│    │бактерицидный         │                                                                       │             │
│    │потолочный            │                                                                       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┬─────────────┬─────┬─────┬───────┬─────────┬─────┬───────┼─────────────┤
│47  │Окуляр-микрометр      │      2      │      2      │  2  │  3  │   3   │    1    │  2  │   3   │      6      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│48  │Осмометр              │      -      │      1      │  1  │  1  │   1   │    -    │  -  │   -   │      6      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│49  │Поляриметр портативный│      1      │      2      │  1  │  2  │   2   │    -    │  -  │   -   │      6      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│50  │Прибор для определения│     10      │     40      │ 20  │ 40  │  60   │   10    │ 15  │  20   │      3      │
│    │скорости оседания     │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │эритроцитов           │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│51  │Рефрактометр          │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │    -    │  -  │   -   │      6      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│52  │Система               │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │    1    │  1  │   1   │      6      │
│    │электрофоретическая   │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │с денситометром       │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│53  │Система               │      1      │      -      │  -  │  1  │   1   │    -    │  -  │   -   │      6      │
│    │электрофоретическая   │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │с денситометром       │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │автоматическая        │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│54  │Спектрофотометр       │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │    -    │  -  │   -   │      6      │
│    │атомно-абсорбционный  │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│55  │Спектрофотометр <2>   │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │    1    │  1  │   1   │      6      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│56  │Термометр химический  │     10      │     10      │  5  │ 10  │  15   │    3    │  6  │  10   │      3      │
│    │(до 100 °C)           │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│57  │Термостат водяной     │      1      │      1      │  1  │  2  │   2   │    1    │  1  │   2   │     10      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│58  │Термостат             │      6      │      4      │  2  │  3  │   6   │    1    │  2  │   3   │     10      │
│    │суховоздушный         │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│59  │Тромбоэластометр      │      1      │      -      │  -  │  -  │   1   │    -    │  -  │   -   │      6      │
│    │автоматический        │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│60  │Установка             │      4      │      3      │  3  │  3  │   4   │    2    │  3  │   3   │     10      │
│    │ультразвуковой отмывки│             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│61  │Устройство для окраски│      1      │      1      │  1  │  1  │   2   │    1    │  1  │   1   │      6      │
│    │мазков крови          │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │(автоматическое)      │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│62  │Флюориметр            │      1      │      -      │  -  │  -  │   1   │    -    │  -  │   -   │      6      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│63  │Фотометр              │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │    1    │  1  │   1   │      6      │
│    │многоканальный        │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │полуавтоматический    │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │биохимический         │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │или аналогичная       │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │по реальной           │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │производительности    │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │система автоматическая│             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │(до 400 исследований  │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │в смену)              │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│64  │Фотометр одноканальный│      6      │      5      │  4  │  6  │   6   │    2    │  2  │   3   │      6      │
│    │полуавтоматический    │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │биохимический         │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │с термостатируемым    │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │кюветным отделением   │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│65  │Хроматограф           │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │    -    │  -  │   -   │      6      │
│    │газовый <2>           │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│66  │Хроматограф           │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │    -    │  -  │   -   │      6      │
│    │жидкостной <2>        │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│67  │Центрифуга            │      6      │      5      │  4  │  5  │   8   │    3    │  4  │   5   │      6      │
│    │лабораторная          │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│68  │Центрифуга            │      2      │      1      │  1  │  3  │   3   │    1    │  2  │   2   │      6      │
│    │лабораторная          │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │для микропробирок     │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│69  │Цитофлюориметр        │      1      │      -      │  -  │  1  │   1   │    -    │  -  │   -   │      6      │
│    │проточный             │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│70  │Шкаф сушильно-        │      6      │      4      │  2  │  3  │   5   │    2    │  3  │   5   │     10      │
│    │стерилизационный      │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│71  │Экспресс-анализатор   │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │    1    │  1  │   1   │      6      │
│    │биохимический         │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │на основе методов     │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │сухой химии           │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │(полуавтоматический)  │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┴──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────┴─────┴───────┴─────────┴─────┴───────┴─────────────┤
│II. ЛАБОРАТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                                                                  │
├────┬──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────┬─────┬───────┬─────────┬─────┬───────┬─────────────┤
│72  │Ареометр для          │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │    1    │  1  │   1   │      3      │
│    │определения плотности │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │растворов (набор)     │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┴─────────────┴─────┴─────┴───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│73  │Дозатор (пипетка)     │   по числу рабочих мест врача или лаборанта   │    1    │  2  │   4   │      6      │
│    │полуавтоматический    │                                               │         │     │       │             │
│    │с переменным объемом  │                                               │         │     │       │             │
│    │200 - 1000 мкл        │                                               │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│74  │Дозатор (пипетка)     │   по числу рабочих мест врача или лаборанта   │    1    │  2  │   4   │      6      │
│    │полуавтоматический    │                                               │         │     │       │             │
│    │с переменным объемом  │                                               │         │     │       │             │
│    │50 - 200 мкл          │                                               │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│75  │Дозатор (пипетка)     │   по числу рабочих мест врача или лаборанта   │    1    │  2  │   4   │      6      │
│    │полуавтоматический    │                                               │         │     │       │             │
│    │с переменным объемом  │                                               │         │     │       │             │
│    │5 - 50 мкл            │                                               │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│76  │Дозатор (пипетка)     │   по числу рабочих мест врача или лаборанта   │    1    │  2  │   4   │      6      │
│    │полуавтоматический    │                                               │         │     │       │             │
│    │с переменным объемом  │                                               │         │     │       │             │
│    │до 5000 мкл           │                                               │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┬─────────────┬─────┬─────┬───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│77  │Кассета для мануальных│      -      │     40      │ 20  │ 40  │  60   │    -    │  -  │   -   │      6      │
│    │цитологических методов│             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│78  │Комплект-укладка      │      2      │      7      │  5  │  7  │  10   │    2    │  4  │   6   │      6      │
│    │для взятия проб       │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │на дому               │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│79  │Комплект устройств    │      2      │      6      │  4  │  8  │  20   │    2    │  2  │   4   │      6      │
│    │для пробоподготовки   │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │в копрологии          │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┴─────────────┴─────┴─────┴───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│80  │Копье-скарификатор    │   по числу планируемых исследований в день    │  20000  │40000│ 80000 │      -      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┬─────────────┬─────┬─────┬───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│81  │Лупа                  │      2      │      2      │  1  │  2  │   2   │    1    │  1  │   2   │      9      │
│    │офтальмологическая    │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │ручная                │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│82  │Наконечник к дозатору │   100000    │    40000    │20000│40000│100000 │  20000  │40000│100000 │      1      │
│    │полуавтоматическому   │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┴─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│83  │Ножницы хирургические │   по числу рабочих мест   │  4  │  6  │  10   │    2    │  2  │   3   │      3      │
│    │тупоконечные (прямые) │                           │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│84  │Пинцет (анатомический)│   по числу рабочих мест   │  4  │  6  │  10   │    2    │  2  │   3   │      5      │
├────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│85  │Пинцет (хирургический)│   по числу рабочих мест   │  4  │  6  │  10   │    4    │  4  │   6   │      5      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┬─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│86  │Планшет               │      5      │      5      │  3  │  5  │   8   │    -    │  -  │   -   │      5      │
│    │для иммунологических  │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │реакций круглодонный  │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│87  │Планшет               │      -      │      6      │ 50  │ 50  │  50   │    2    │  2  │   4   │      5      │
│    │для определения       │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │групп крови           │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┴─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│88  │Скальпель             │   по числу рабочих мест   │  4  │  6  │  10   │    2    │  2  │   3   │      5      │
│    │остроконечный         │                           │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┬─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│89  │Скарификатор лазерный │      1      │      1      │  1  │  2  │   2   │    1    │  1  │   2   │      6      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│90  │Спиртометр            │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │    1    │  1  │   1   │      3      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│91  │Урометр               │      6      │      8      │  6  │ 10  │  20   │    6    │  8  │  10   │      3      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│92  │Устройство для окраски│      2      │      2      │  2  │  2  │   2   │    1    │  2  │   2   │      6      │
│    │мазков крови          │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │(мануально)           │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│93  │Шпатель лабораторный  │     20      │     20      │ 10  │ 20  │  35   │    5    │ 10  │  15   │      5      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│94  │Штатив для кипячения  │      3      │      3      │  2  │  2  │   4   │    2    │  2  │   2   │      5      │
│    │пробирок              │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│95  │Штатив полиэтиленовый │     100     │     60      │ 40  │ 60  │  100  │   10    │ 20  │  40   │     10      │
│    │для пробирок          │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┴──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────┴─────┴───────┴─────────┴─────┴───────┴─────────────┤
│III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                                             │
├────┬──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────┬─────┬───────┬─────────┬─────┬───────┬─────────────┤
│96  │Архив микропрепаратов │      3      │      2      │  1  │  1  │   3   │    1    │  1  │   2   │     10      │
│    │(общеклинические,     │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │гематологические      │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │и цитологические      │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │исследования)         │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │на 6000 стекол        │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│97  │Дистиллятор           │      4      │      3      │  2  │  3  │   4   │    2    │  2  │   3   │      6      │
│    │или установка         │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │для получения         │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │деионизированной воды │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│98  │Коробка               │      5      │     15      │ 10  │ 15  │  20   │    5    │  6  │   8   │     10      │
│    │стерилизационная      │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │круглая               │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│99  │Секундомер            │     10      │     10      │  8  │ 10  │  15   │    8    │ 10  │  15   │      7      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│100 │Счетчик-калькулятор   │      4      │      8      │  6  │ 12  │  12   │    3    │  5  │   7   │      6      │
│    │для форменных         │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │элементов крови       │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┴─────────────┴─────┴─────┴───────┴─────────┴─────┴───────┼─────────────┤
│101 │Счетчик-калькулятор   │              по 1 на специалиста - врача или лаборанта                │      6      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┬─────────────┬─────┬─────┬───────┬─────────┬─────┬───────┼─────────────┤
│102 │Холодильник           │     20      │      7      │  5  │ 10  │  20   │    3    │  4  │   5   │     10      │
│    │для хранения          │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │медицинских препаратов│             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│103 │Часы процедурные      │     10      │      7      │  3  │  5  │   8   │    3    │  3  │   5   │      5      │
│    │настольные или таймер │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┴──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────┴─────┴───────┴─────────┴─────┴───────┴─────────────┤
│IV. ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ                                                                                      │
├────┬──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────┬─────┬───────┬─────────┬─────┬───────┬─────────────┤
│104 │Шкаф лабораторный     │      6      │      4      │  4  │  6  │   6   │    4    │  6  │   6   │     10      │
│    │вытяжной              │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┴──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────┴─────┴───────┴─────────┴─────┴───────┴─────────────┤
│V. ПОСУДА ЛАБОРАТОРНАЯ                                                                                           │
├────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│105 │Дозатор для жидкого   │                                 <**>                                  │      3      │
│    │мыла                  │                                                                       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┬─────────────┬─────┬─────┬───────┬─────────┬─────┬───────┼─────────────┤
│106 │Капилляр для          │    3000     │    3000     │5000 │5000 │ 8000  │  1000   │2000 │ 4000  │      3      │
│    │определения скорости  │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │оседания эритроцитов  │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│107 │Микропробирка         │    6000     │    5000     │2000 │4000 │ 6000  │  2000   │4000 │ 6000  │      3      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│108 │Посуда лабораторная   │     400     │     300     │ 100 │ 200 │  400  │   50    │ 100 │  150  │      3      │
│    │(единица)             │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│109 │Пробирка              │    50000    │    30000    │10000│20000│ 50000 │  5000   │10000│ 15000 │      3      │
├────┴──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────┴─────┴───────┴─────────┴─────┴───────┴─────────────┤
│ПРИ ИСПОЛНЕНИИ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│I. ИЗДЕЛИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ТЕХНИКИ                                                                                  │
├────┬──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────┬─────┬───────┬─────────┬─────┬───────┬─────────────┤
│110 │Автоклав электрический│      2      │      2      │  2  │  2  │   2   │    2    │  2  │   2   │      6      │
│    │(тип определяется     │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │требуемым режимом     │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │стерилизации)         │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│111 │Анаэростат, оснащенный│      7      │      5      │  3  │  5  │   7   │    -    │  -  │   -   │      6      │
│    │газовыми баллонами    │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │или пакетами          │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │с газогенерирующей    │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │смесью,               │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │катализаторами,       │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │индикаторами          │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │анаэробиоза и т.п.    │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│112 │Аппарат               │      2      │      1      │  1  │  2  │   2   │    1    │  1  │   1   │      6      │
│    │для свертывания       │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │и инактивирования     │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │сыворотки             │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│113 │Автоматический        │      -      │      -      │  1  │  2  │   2   │    -    │  -  │   -   │      6      │
│    │свертыватель          │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │питательных сред (для │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │противотуберкулезных  │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │организаций)          │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│114 │Баня водяная          │      4      │      2      │  1  │  2  │   4   │    1    │  1  │   1   │     10      │
│    │(с терморегулятором)  │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│115 │Вакуумметр            │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │    1    │  1  │   1   │      6      │
│    │(к автоклаву)         │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│116 │Весы аналитические    │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │    1    │  1  │   1   │      6      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│117 │Весы технические      │      2      │      2      │  1  │  2  │   2   │    1    │  1  │   1   │      6      │
│    │(с точностью          │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │до 0,01 г)            │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│118 │Весы торсионные       │      2      │      1      │  1  │  1  │   2   │    1    │  1  │   1   │      6      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│119 │Гигрометр             │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │    1    │  1  │   1   │      6      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│120 │Дистиллятор           │      2      │      2      │  1  │  2  │   2   │    1    │  1  │   1   │      6      │
│    │или установка         │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │для получения         │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │деионизированной воды │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│121 │Иономер               │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │    -    │  -  │   -   │      6      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│122 │Конденсор темного поля│      2      │      1      │  1  │  1  │   2   │    -    │  -  │   -   │      6      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│123 │Лупа телескопическая  │      2      │      1      │  1  │  1  │   2   │    1    │  1  │   1   │      6      │
│    │бинокулярная          │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│124 │Манометр              │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │    1    │  1  │   1   │      6      │
│    │электроконтактный     │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │(к автоклаву)         │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│125 │Машина                │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │    1    │  1  │   1   │      6      │
│    │для изготовления      │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │ватных пробок         │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│126 │Машина                │      1      │      -      │  -  │  1  │   1   │    -    │  1  │   1   │      6      │
│    │моечно-дезинфекционная│             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│127 │Мешалка магнитная     │      2      │      1      │  1  │  1  │   2   │    1    │  1  │   1   │      6      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│128 │Микроскоп             │      7      │      5      │  3  │  5  │   7   │    1    │  1  │   1   │      6      │
│    │биологический         │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │бинокулярный          │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │с иммерсией           │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│129 │Микроскоп             │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │    1    │  1  │   1   │      6      │
│    │люминесцентный        │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│130 │Облучатель            │      2      │      1      │  1  │  1  │   2   │    1    │  1  │   1   │      5      │
│    │бактерицидный         │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │переносной            │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┴─────────────┴─────┴─────┴───────┴─────────┴─────┴───────┼─────────────┤
│131 │Облучатель            │                 по количеству лабораторных помещений                  │      5      │
│    │бактерицидный         │                                                                       │             │
│    │потолочный            │                                                                       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┬─────────────┬─────┬─────┬───────┬─────────┬─────┬───────┼─────────────┤
│132 │Облучатель            │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │    -    │  -  │   -   │      5      │
│    │ультрафиолетовый      │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│133 │Отсасыватель          │      2      │      1      │  1  │  1  │   2   │    -    │  -  │   -   │      5      │
│    │медицинский           │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│134 │Пресс для отжима      │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │    -    │  -  │   -   │      6      │
│    │пробок                │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│135 │Прибор для            │      5      │      3      │  1  │  3  │   5   │    -    │  -  │   -   │      6      │
│    │бактериологического   │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │анализа воздуха       │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│136 │Система автоматическая│      1      │      -      │  -  │  1  │   1   │    -    │  -  │   -   │      6      │
│    │для идентификации     │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │бактерий и определения│             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │чувствительности      │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │к антибиотикам        │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│137 │Система               │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │    1    │  1  │   1   │      6      │
│    │полуавтоматическая    │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │для идентификации     │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │бактерий и определения│             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │чувствительности      │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │к антибиотикам        │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│138 │Автоматизированная    │      1      │      -      │  -  │  1  │   1   │    -    │  -  │   -   │      6      │
│    │система для           │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │гемокультивирования   │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│139 │CO2-инкубатор         │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │    -    │  -  │   -   │      6      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│140 │Термостат             │      8      │      6      │  4  │  6  │   8   │    3    │  3  │   3   │      6      │
│    │суховоздушный         │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│141 │Установка             │      2      │      1      │  1  │  1  │   2   │    1    │  1  │   1   │     10      │
│    │ультразвуковой отмывки│             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │для мойки пипеток     │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│142 │Устройство            │      2      │      1      │  1  │  1  │   2   │    1    │  1  │   1   │      6      │
│    │автоматическое        │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │для подсчета колоний  │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │бактерий              │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│143 │Устройство            │      2      │      1      │  1  │  1  │   2   │    1    │  1  │   1   │      6      │
│    │для автоматического   │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │розлива питательных   │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │сред в пробирки       │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
│    │и чашки               │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│144 │Устройство для отбора │      5      │      3      │  1  │  3  │   5   │    -    │  -  │   -   │      6      │
│    │проб воздуха          │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│145 │Устройство            │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │    1    │  1  │   1   │      6      │
│    │для сверления пробок  │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│146 │Центрифуга            │      4      │      2      │  2  │  2  │   4   │    2    │  2  │   2   │      6      │
│    │лабораторная          │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┤
│147 │Шкаф сушильно-        │      4      │      3      │  2  │  3  │   4   │    2    │  2  │   2   │     10      │
│    │стерилизационный      │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┴──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────┴─────┴───────┴─────────┴─────┴───────┴─────────────┤
│II. ЛАБОРАТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                                                                  │
├────┬──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────┬─────┬───────┬─────────┬─────┬───────┬─────────────┤
│148 │Диспенсер дисков      │      -      │      -      │  4  │  6  │   8   │    -    │  -  │   -   │      6      │
│    │с антибиотиками       │             │             │     │     │       │         │     │       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┴─────────────┴─────┴─────┴───────┴─────────┴─────┴───────┼─────────────┤
│149 │Дозатор (пипетка)     │               по числу рабочих мест врача или лаборанта               │      6      │
│    │полуавтоматический    │                                                                       │             │
│    │с переменным объемом  │                                                                       │             │
│    │200 - 1000 мкл        │                                                                       │             │
├────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│150 │Дозатор (пипетка)     │               по числу рабочих мест врача или лаборанта               │      6      │
│    │полуавтоматический    │                                                                       │             │
│    │с переменным объемом  │                                                                       │             │
│    │50 - 200 мкл          │                                                                       │             │
├────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│151 │Дозатор (пипетка)     │               по числу рабочих мест врача или лаборанта               │      6      │
│    │полуавтоматический    │                                                                       │             │
│    │с переменным объемом  │                                                                       │             │
│    │5 - 50 мкл            │                                                                       │             │
├────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│152 │Дозатор (пипетка)     │               по числу рабочих мест врача или лаборанта               │      6      │
│    │полуавтоматический    │                                                                       │             │
│    │с переменным объемом  │                                                                       │             │
│    │до 5000 мкл           │                                                                       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┬─────────────┬─────┬─────┬───────┬─────────┬────────┬────┼─────────────┤
│153 │Зажим для резиновых   │     15      │     10      │  5  │ 10  │  15   │    3    │   3    │ 3  │      5      │
│    │трубок винтовой       │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│154 │Зажим для резиновых   │     15      │     10      │  5  │ 10  │  15   │    3    │   3    │ 3  │      5      │
│    │трубок пружинящий     │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│155 │Колба (кастрюля       │     10      │     10      │ 10  │ 10  │  10   │   10    │   10   │ 10 │      3      │
│    │для приготовления     │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
│    │питательных сред)     │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│156 │Лупа                  │      3      │      2      │  1  │  2  │   3   │    1    │   4    │ 4  │      9      │
│    │офтальмологическая    │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
│    │ручная                │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│157 │Насос водоструйный    │      2      │      2      │  1  │  2  │   2   │    -    │   -    │ -  │      5      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│158 │Ножницы хирургические │      4      │      3      │  2  │  3  │   4   │    3    │   3    │ 3  │      3      │
│    │тупоконечные (прямые) │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│159 │Петледержатель        │     10      │      7      │  5  │  7  │  10   │    5    │   5    │ 5  │      5      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│160 │Петля                 │     60      │     40      │ 20  │ 40  │  60   │   10    │   10   │ 10 │      1      │
│    │бактериологическая    │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│161 │Пинцет (анатомический)│      4      │      3      │  2  │  3  │   4   │    3    │   3    │ 3  │      5      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│162 │Планшет для хранения  │     60      │     40      │ 20  │ 40  │  60   │   10    │   10   │ 10 │     10      │
│    │предметных стекол     │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│163 │Поплавок для пробирок │     300     │     200     │ 100 │ 200 │  300  │   50    │   50   │ 50 │      3      │
│    │и колб                │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│164 │Система               │     20      │     15      │ 10  │ 15  │  20   │    -    │   -    │ -  │      -      │
│    │для внутривенных      │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
│    │вливаний (капельница) │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│165 │Скальпель             │      4      │      3      │  2  │  3  │   4   │    3    │   3    │ 3  │      3      │
│    │остроконечный         │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│166 │Фильтр дисковый       │      2      │      2      │  2  │  2  │   2   │    2    │   2    │ 2  │      -      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│167 │Фильтр-воронка        │      2      │      2      │  2  │  2  │   2   │    2    │   2    │ 2  │      3      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│168 │Футляр металлический  │      8      │      5      │  3  │  5  │   8   │    3    │   3    │ 3  │      6      │
│    │для пипеток           │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│169 │Футляр металлический  │     40      │     20      │ 10  │ 20  │  40   │   10    │   10   │ 10 │      6      │
│    │для чашек Петри       │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│170 │Шпатель лабораторный  │     20      │     15      │ 10  │ 15  │  20   │   10    │   10   │ 10 │      5      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│171 │Штатив для розлива    │     40      │     20      │ 10  │ 20  │  40   │   10    │   10   │ 10 │     10      │
│    │сред наклонный        │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│172 │Штатив лабораторный   │      7      │      5      │  3  │  5  │   7   │    3    │   3    │ 3  │     10      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│173 │Штатив полиэтиленовый │     50      │     30      │ 20  │ 30  │  50   │   20    │   20   │ 20 │     10      │
│    │для пробирок          │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
├────┴──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────┴─────┴───────┴─────────┴────────┴────┴─────────────┤
│III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                                                             │
├────┬──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────┬─────┬───────┬─────────┬────────┬────┬─────────────┤
│174 │Бак печатка           │      8      │      5      │  2  │  5  │   8   │    2    │   2    │ 2  │      6      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│175 │Горелка газовая       │      6      │      4      │  2  │  4  │   6   │    -    │   -    │ -  │      6      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│176 │Контейнер             │      8      │      5      │  3  │  5  │   8   │    5    │   5    │ 5  │     10      │
│    │для транспортировки   │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
│    │биологического        │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
│    │материала             │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│177 │Корзина проволочная   │     10      │      8      │  5  │  8  │  10   │    2    │   2    │ 2  │     10      │
│    │для стерилизации      │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│178 │Коробка               │     15      │     10      │  6  │ 10  │  15   │    4    │   4    │ 4  │     10      │
│    │стерилизационная      │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
│    │круглая               │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│179 │Мясорубка             │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │    -    │   -    │ -  │      5      │
│    │электрическая         │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│180 │Нож столовый          │     12      │      8      │  5  │  8  │  12   │    -    │   -    │ -  │      3      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│181 │Плита электрическая   │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │    -    │   -    │ -  │     10      │
│    │или газовая           │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│182 │Сетка асбестовая      │     12      │      8      │  5  │  8  │  12   │    4    │   4    │ 4  │      6      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│183 │Спиртовка             │      8      │      5      │  3  │  5  │   8   │    -    │   -    │ -  │      5      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│184 │Тележка               │      1      │      1      │  1  │  1  │   1   │    1    │   1    │ 1  │      8      │
│    │для транспортировок   │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│185 │Холодильник           │      7      │      5      │  3  │  5  │   7   │    -    │   -    │ -  │     10      │
│    │для хранения          │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
│    │медицинских препаратов│             │             │     │     │       │         │        │    │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│186 │Часы песочные (набор) │     20      │     15      │  8  │ 15  │  20   │    -    │   -    │ -  │      5      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│187 │Часы процедурные      │      4      │      2      │  2  │  2  │   4   │    2    │   2    │ 2  │      5      │
│    │настольные или таймер │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
├────┼──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────┴─────┴───────┴─────────┴────────┴────┴─────────────┤
│IV. │ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ                                                                                         │
├────┼──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────┬─────┬───────┬─────────┬────────┬────┬─────────────┤
│188 │Шкаф лабораторный     │      4      │      3      │  2  │  3  │   4   │    2    │   2    │ 2  │     10      │
│    │вытяжной              │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
├────┴──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────┴─────┴───────┴─────────┴────────┴────┴─────────────┤
│V. ПОСУДА ЛАБОРАТОРНАЯ                                                                                           │
├────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│189 │Дозатор               │                                 <**>                                  │      3      │
│    │для антисептика       │                                                                       │             │
├────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│190 │Дозатор для жидкого   │                                 <**>                                  │      3      │
│    │мыла                  │                                                                       │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┬─────────────┬─────┬─────┬───────┬─────────┬────────┬────┼─────────────┤
│191 │Кювета эмалированная  │     20      │     15      │ 10  │ 15  │  20   │    -    │   -    │ -  │      5      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│192 │Пипетка Мора          │     100     │     80      │ 50  │ 80  │  100  │   25    │   25   │ 25 │      3      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│193 │Пипетка разной        │     600     │     400     │ 200 │ 400 │  600  │   100   │  100   │100 │      3      │
│    │вместимости           │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│194 │Посуда лабораторная   │     150     │     100     │ 50  │ 100 │  150  │   50    │   50   │ 50 │      3      │
│    │(единиц)              │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│195 │Стекло часовое        │     40      │     20      │ 10  │ 20  │  40   │   10    │   10   │ 10 │      3      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│196 │Ступка фарфоровая     │     20      │     15      │ 10  │ 15  │  20   │   10    │   10   │ 10 │      6      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│197 │Флакон емкостью       │     250     │     150     │ 100 │ 150 │  250  │   100   │  100   │100 │      3      │
│    │100 - 250 мл          │             │             │     │     │       │         │        │    │             │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│198 │Цилиндр мерный 1000 мл│     10      │     10      │ 10  │ 10  │  10   │   10    │   10   │ 10 │      3      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│199 │Цилиндр мерный 250 мл │     10      │     10      │ 10  │ 10  │  10   │   10    │   10   │ 10 │      3      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│200 │Цилиндр мерный 500 мл │     10      │     10      │ 10  │ 10  │  10   │   10    │   10   │ 10 │      3      │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼────┼─────────────┤
│201 │Чашка Петри           │    7000     │    4000     │2000 │4000 │ 7000  │  2000   │  2000  │2000│      3      │
├────┴──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────┴─────┴───────┴─────────┴────────┴────┴─────────────┤
│<1> - для психиатрических больниц;                                                                               │
│<2> - для больниц скорой медицинской помощи, психиатрических больниц;                                            │
│<3> - для областных инфекционных больниц в областных центрах и г. Минске;                                        │
│<4> - для областных больниц или других учреждений, выполняющих в областях и г. Минске функции централизованной   │
│лаборатории радиоиммунного анализа;                                                                              │
│<5> - для областных больниц или других учреждений, выполняющих в областях и г. Минске функции централизованной   │
│аллергологической лаборатории;                                                                                   │
│<**> - по потребности                                                                                            │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечания:
1. В разделе "самостоятельная поликлиника" (столбцы 8 - 10) внесен полный перечень оборудования, включая и оборудование для биохимических исследований, что должно быть учтено при комплектации лабораторий, в которых не планируется выполнение биохимических исследований.

Химико-токсикологическая лаборатория

 N  
п/п 	Наименование изделий медицинского назначения
           и медицинской техники            	Количество
 изделий  	    Срок    
эксплуатации
 (в годах)  	
 1  	                     2                      	    3     	     4      	
РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ И ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ              	
I. ИЗДЕЛИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ТЕХНИКИ                                          	
 1  	Баллон для сжатых газов                     	    4     	     6      	
 2  	Баня водяная с электроподогревом            	    1     	     10     	
 3  	Генератор водорода                          	    1     	     6      	
 4  	Дозатор полуавтоматический пипеточный       
0,5 и 1 мл                                  	   по 5   	     6      	
 5  	Дозатор для порошков                        	    1     	     6      	
 6  	Зажим для фиксирования пробок на флаконах   	    10    	     6      	
 7  	Испаритель ротационный (комплект 250 мл)    	    1     	     6      	
 8  	Колонка для газового хроматографа           	    1     	     6      	
	длиной 1 м (аналитическая)                  	    8     	     6      	
	длиной 2 м (аналитическая)                  	    8     	     6      	
	длиной 25 м (капиллярная)                   	    4     	     6      	
	длиной 50 м (капиллярная)                   	    4     	     6      	
 9  	Компрессор с рабочим давлением              
2 - 2,5 атмосферы                           	    1     	     6      	
10  	Кристаллизатор стеклянный 20, 50, 100 мл    	   по 2   	     6      	
11  	Насос вакуумный (отсасыватель хирургический)	    1     	     5      	
12  	Пробоотборник - пипетка полиэтиленовая      
на 1,0 и 3,0 мл                             	  по 50   	     6      	
13  	Редуктор газовый 150/25 атмосфер            	    4     	     6      	
14  	Хроматограф газовый с масселективным        
детектором (хромато-масспектрометр)         	    1     	     6      	
15  	Хроматограф газовый                         
с плазменно-ионизационным детектором,       
статическим парофазным пробоотборником      
и станцией обработки данных на базе         
персонального компьютера                    	    1     	     6      	
16  	Хроматограф газовый с пламенно-ионизационным
детектором и катарометром                   	    1     	     6      	
17  	Хроматограф жидкостной с диодной матрицей   	    1     	     6      	
18  	Шкаф сушильный с диапазоном температур      
50 - 250 °C                                 	    2     	     10     	
II. ЛАБОРАТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                          	
19  	Микрошприц на 1, 10 и 100 мкл               
(каждого номинала)                          	    2     	     3      	
20  	Патрон для твердофазной экстракции          
(на одно полное химико-токсикологическое    
исследование)                               	    50    	     -      	
21  	Пинцет анатомический                        	    2     	     5      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
22  	Бутылеопрокидыватель                        	    2     	     8      	
23  	Вата стеклянная                             	   20 г   	     -      	
24  	Карандаш восковой                           	    10    	     -      	
25  	Контейнер для обработки инструментария      	    5     	     10     	
26  	Микрокалькулятор                            	    1     	     10     	
27  	Секундомер                                  	    1     	     7      	
28  	Холодильник для хранения биологических сред 	    1     	     10     	
IV. ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ                                                  	
29  	Стеллаж лабораторный                        	    3     	     10     	
30  	Стол лаборантский                           	    10    	     8      	
31  	Стол физический лабораторный                	    2     	     8      	
32  	Тележка для перевозки баллонов              
с медицинскими газами                       	    1     	     8      	
33  	Шкаф лабораторный вытяжной                  	    2     	     10     	
34  	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    4     	     8      	
35  	Шкаф медицинский одностворчатый             
металлический (для хранения реактивов)      	    8     	     10     	
36  	Шкаф-сейф для хранения медицинских          
препаратов                                  	    1     	     15     	
V. ПОСУДА ЛАБОРАТОРНАЯ                                                   	
37  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	
38  	Колба для ротационного испарителя 25, 50,   
100 мл                                      	  по 10   	     3      	
39  	Колба мерная на 25, 50, 100 мл              
(каждого номинала)                          	    5     	     3      	
40  	Колпачок алюминиевый (на одну пробу)        	    2     	     -      	
41  	Пикнометр на 1, 2, 5 и 10 мл                	   по 3   	     3      	
42  	Пипетка на 0,1, 0,2, 1,0, 2,0, 5,0 и 10,0 мл	   по 2   	     3      	
43  	Пробка резиновая к флаконам из дрота        	   200    	     3      	
44  	Стакан химический на 50, 100, 250, 500 мл   	   по 5   	     3      	
45  	Флакон (штанглаз) для реактивов 50, 100     
и 250 мл                                    	  по 10   	     3      	
46  	Флакон (штанглаз) для реактивов 500, 1000 мл	   по 5   	     3      	
47  	Флакон из дрота на 12 мл (пенициллиновый)   	   200    	     3      	
48  	Чашка стеклянная для концентрирования и     
упаривания органических экстрактов, на 10 мл	    25    	     3      	
РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ                             	
I. ИЗДЕЛИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ТЕХНИКИ                                          	
49  	Аллонж Ш 14,5                               	    2     	     6      	
50  	Дозатор полуавтоматический                  	    1     	     6      	
51  	Дозатор для порошков                        	    1     	     6      	
52  	Камера для опрыскивания окрашенным веществом
с установочным столиком                     	    1     	     6      	
53  	Камера хроматографическая 10 x 10           	    4     	     6      	
54  	Камера хроматографическая 15 x 15           	    2     	     6      	
55  	Компрессор (рабочее давление                
1,5 - 2,5 атмосферы)                        	    1     	     6      	
56  	Кристаллизатор стеклянный 20, 50, 100 мл    	   по 2   	     3      	
57  	Микротермостат 4 - 6-гнездный, температура  
60 - 100 °C                                 	    1     	     6      	
58  	Нагревательное устройство для сушки пластин 
универсального сушильного прибора (УСП-1)   
или мармит 210 x 110 мм, температура        
60 - 65 °C                                  	    1     	     6      	
59  	Насадка Вюрца Ш 29 14,5                     	    2     	     6      	
60  	Облучатель хроматографический               
ультрафиолетового света УФС-254/365 нм      	    1     	     6      	
61  	Патрон для твердофазной экстракции (на одно 
полное химико-токсикологическое             
исследование)                               	    10    	     -      	
62  	Пластина для тонкослойной хроматографии     
"АРМ СОРБ" УФ-254 аналитическая, 15 x 15,   
по 50 штук в упаковке                       	    3     	     -      	
63  	Пластина для тонкослойной хроматографии     
"Силуфол" УФ-254, 15 x 15, по 20 штук       
в упаковке                                  	    5     	     -      	
64  	Пластина для тонкослойной хроматографии     
"Сорбтон Диол" УФ-254 аналитическая,        
10 x 15, по 50 штук в упаковке              	    1     	     -      	
65  	Пластина для тонкослойной хроматографии     
"Сорбтон С2" УФ-254 аналитическая, 10 x 10, 
по 50 штук в упаковке                       	    1     	     -      	
66  	Пластина для тонкослойной хроматографии     
"Сорбфил" УФ-254 аналитическая, 10 x 10,    
по 50 штук в упаковке                       	    5     	     -      	
67  	Пластина для тонкослойной хроматографии     
"Сорбфил" УФ-254 высокоэффективная, 10 x 10,
по 50 штук в упаковке                       	    5     	     -      	
68  	Пульверизатор стеклянный                    	    5     	     5      	
69  	Распылитель компрессорный                   	    5     	     6      	
70  	Система тонкослойной хроматографии "Toxi -  
Lab A, B, THC"                              	    1     	     6      	
71  	Станок для нанесения проб                   	    1     	     6      	
72  	Трафарет для двукамерной хроматографии      	    1     	     6      	
73  	Трафарет для двумерной хроматографии        	    1     	     6      	
74  	Трафарет для однокамерной хроматографии     	    1     	     6      	
75  	Трафарет для одномерной хроматографии       	    1     	     6      	
76  	Холодильник Либиха со шлифом Ш 14,5 x 14,5  	    2     	     10     	
77  	Центрифуга лабораторная                     
(1500 - 3000 оборотов в минуту)             	    1     	     6      	
78  	Центрифуга лабораторная настольная          
(1000 - 10000 оборотов в минуту)            	    1     	     6      	
II. ЛАБОРАТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                          	
79  	Капельница (разные)                         	    15    	     -      	
80  	Катетер внутривенный 0,8 - 1,0 мм           	  20 см   	     -      	
81  	Микрошприц на 10, 50 и 100 мкл              	   по 2   	     3      	
82  	Пинцет анатомический                        	    2     	     5      	
83  	Трубка силиконовая 4 - 6 мм                 	    4 м   	     -      	
84  	Штатив лабораторный (комплект)              	    3     	     10     	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
85  	Карандаш восковой                           	    10    	     -      	
86  	Фен электрический                           	    1     	     10     	
IV. ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ                                                  	
87  	Шкаф сушильный с диапазоном температур      
50 - 250 °C                                 	    1     	     10     	
V. ПОСУДА ЛАБОРАТОРНАЯ                                                   	
88  	Воронка для фильтрования 3 и 6 см           	   по 5   	     3      	
89  	Воронка делительная на 50 и 100 мл          	  по 10   	     3      	
90  	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	
91  	Капилляр стеклянный 2 - 25 мкл              	   500    	     3      	
92  	Колба коническая 250 мл                     	    10    	     3      	
93  	Колба мерная на 25, 50, 100 мл              	  по 10   	     3      	
94  	Колба круглодонная 1000 мл                  	    4     	     3      	
95  	Колпачок алюминиевый (на одну пробу)        	    2     	     -      	
96  	Пикнометр на 1, 2, 5 и 10 мл                	   по 3   	     3      	
97  	Пипетка на 0,1, 0,2, 1,0, 2,0, 5,0 и 10,0 мл	  по 10   	     3      	
98  	Пробоотборник - пипетка полиэтиленовая,     
на 1,0 и 3,0 мл                             	  по 50   	     3      	
99  	Пробирка мерная с притертой пробкой         
на 5, 10, 25 мл                             	  по 10   	     3      	
100 	Пробирка центрифужная на 10 - 20 мл         	    20    	     3      	
101 	Стакан химический на 50, 100, 250, 500 мл   	   по 5   	     3      	
102 	Фильтр бумажный 5,5 и 9 см                  	   по 1   	     -      	
103 	Флакон (штанглаз) для реактивов 50, 100     
и 250 мл                                    	  по 20   	     3      	
104 	Флакон (штанглаз) для реактивов 500, 1000 мл	  по 10   	     3      	
105 	Флакон из дрота на 12 мл (пенициллиновый)   	    50    	     3      	
106 	Чашка выпарительная                         	    10    	     3      	
107 	Чашка стеклянная для концентрирования и     
упаривания органических экстрактов на 10 мл 	    25    	     3      	
РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ                               	
I. ИЗДЕЛИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ТЕХНИКИ                                          	
108 	Атомно-абсорбционный спектрофотометр        	    1     	     6      	
109 	Весы электронные аналитические              	    1     	     6      	
110 	Дозатор для порошков                        	    1     	     6      	
111 	Насадка Бюхнера Ш 29                        	    5     	     6      	
112 	Патрон для твердофазной экстракции (на одно 
полное химико-токсикологическое             
исследование)                               	    10    	     -      	
113 	Печь муфельная                              	    2     	     10     	
114 	Ионометр (РН-метр)                          	    1     	     6      	
115 	Спектрофотометр (регистрирующий)            	    1     	     6      	
116 	Термостат 25-56                             	    1     	     10     	
117 	Фотоэлектроколориметр                       	    1     	     6      	
118 	Центрифуга лабораторная (1500 - 3000        
оборотов в минуту)                          	    1     	     6      	
119 	Центрифуга лабораторная настольная          
(8000 оборотов в минуту)                    	    1     	     6      	
II. ЛАБОРАТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                          	
120 	Штатив для пробирок                         	    2     	     10     	
III. ПОСУДА ЛАБОРАТОРНАЯ                                                 	
121 	Воронка для фильтрования 3 и 6 см           	  по 10   	     3      	
122 	Воронка делительная на 50 и 100 мл          	   по 4   	     3      	
123 	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	
124 	Колба коническая 250 мл Ш 29                	    10    	     3      	
125 	Колба мерная на 25, 50, 100 мл              	   по 5   	     3      	
126 	Пикнометр на 1, 2, 5 и 10 мл                	   по 5   	     3      	
127 	Пипетка на 0,1, 0,2, 1,0, 2,0, 5,0 и 10,0 мл	   по 5   	     3      	
128 	Пробирка мерная с притертой пробкой на 5,   
10, 25 мл                                   	  по 10   	     3      	
129 	Пробирка центрифужная на 10 - 20 мл         	    20    	     3      	
130 	Стакан химический на 50, 100, 250, 500 мл   	   по 5   	     3      	
131 	Фильтр бумажный 5,5 и 9 см (упаковка 100)   	   по 1   	     -      	
132 	Фильтр стеклянный N 4                       	    5     	     3      	
133 	Флакон (штанглаз) для реактивов 100 и 250 мл	  по 10   	     3      	
134 	Флакон (штанглаз) для реактивов 500, 1000 мл	   по 5   	     3      	
РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ                          	
1. РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА                           	
I. ИЗДЕЛИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ТЕХНИКИ                                          	
135 	Вортекс                                     	    1     	     6      	
136 	Дозатор для порошков                        	    1     	     6      	
137 	Дозатор пипеточный переменного объема       
восьмиканальный 5 - 50 мкл, 50 - 200 мкл    	   по 1   	     6      	
138 	Дозатор пипеточный переменного объема       
одноканальный 5 - 40 мкл, 40 - 200 мкл,     
200 - 1000 мкл, 1000 - 5000 мкл             	   по 2   	     6      	
139 	Промыватель планшетов                       	    1     	     6      	
140 	Фотометр, 492 нм (однолучевой               
или многолучевой)                           	    1     	     6      	
141 	Шейкер (встряхиватель) для иммуноферментного
анализа                                     	    1     	     6      	
II. ЛАБОРАТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                          	
142 	Ванночка для реагентов, пластмасс на 20 мл  	    10    	     3      	
143 	Наконечник к дозатору пипеточному           
5 - 10 мкл, 50 - 200 мкл (в блоках)         	  по 100  	     1      	
144 	Наконечник к дозатору пипеточному           
5 - 200 мкл, 200 - 1000 мкл, 1000 - 5000 мкл	 по 1000  	     1      	
145 	Планшет стрипованный на 96 лунок            	    10    	     3      	
146 	Штатив для восьмиканальных пипеток-дозаторов	    1     	     10     	
147 	Штатив для одноканальных пипеток-дозаторов  	    1     	     10     	
III. ПОСУДА ЛАБОРАТОРНАЯ                                                 	
148 	Воронка делительная на 50 и 100 мл          	   по 4   	     3      	
149 	Воронка для фильтрования 3 и 6 см           	  по 10   	     3      	
150 	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	
151 	Колба коническая 250 мл Ш 29                	    10    	     3      	
152 	Колба мерная на 25, 50, 100 мл              	   по 5   	     3      	
153 	Пикнометр на 1, 2, 5 и 10 мл                	   по 5   	     3      	
154 	Пипетка мерная 2 мл, 5 мл и 10 мл           	  по 10   	     3      	
155 	Пробирка 10 мл                              	   100    	     3      	
156 	Стакан 100 мл                               	    3     	     3      	
157 	Цилиндр мерный 50 мл и 250 мл               	   по 3   	     3      	
2. РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА                   	
I. ЛАБОРАТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                           	
158 	Панель иммунохроматографических тестов      
для выявления наркотических средств в моче  
человека                                    	    1     	     3      	
II. ПОСУДА ЛАБОРАТОРНАЯ                                                  	
159 	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	
160 	Пипетка пластиковая на 0,3 - 1,5 мл         	   100    	     3      	
161 	Стакан химический на 50 мл                  	    25    	     3      	
ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, ИССЛЕДУЮЩАЯ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ 
НА НАЛИЧИЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА                                              	
I. ИЗДЕЛИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ТЕХНИКИ                                          	
162 	Баня водяная с электрическим подогревом     	    1     	     10     	
163 	Генератор водорода                          	    1     	     6      	
164 	Дозатор полуавтоматический пипеточный       
0,5 и 1 мл                                  	   по 5   	     6      	
165 	Дозатор для порошков                        	    1     	     6      	
166 	Колонка для газового хроматографа           			
	длиной 1 м (аналитическая)                  	    8     	     6      	
	длиной 2 м (аналитическая)                  	    8     	     6      	
	длиной 25 м (капиллярная)                   	    4     	     6      	
	длиной 50 м (капиллярная)                   	    4     	     6      	
167 	Компрессор с рабочим давлением              
2 - 2,5 атмосферы                           	    1     	     6      	
168 	Кристаллизатор стеклянный 20, 50, 100 мл    	   по 2   	     3      	
169 	Пробоотборник - пипетка полиэтиленовая      
на 1,0 и 3,0 мл                             	  по 50   	     3      	
170 	Редуктор газовый 150/25 атмосфер            	    4     	     6      	
171 	Хроматограф газовый                         
с плазменно-ионизационным детектором        
и катарометром                              	    1     	     6      	
172 	Шкаф лабораторный вытяжной                  	    1     	     10     	
II. ЛАБОРАТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ                                          	
173 	Игла к шприцу "Рекорд" 04 x 20, 08 x 40     	  по 50   	     -      	
174 	Микрошприц на 1, 10 и 100 мкл               
(каждого номинала)                          	    2     	     3      	
175 	Патрон для твердофазной экстракции (на одно 
полное химико-токсикологическое             
исследование)                               	    50    	     -      	
176 	Пинцет анатомический                        	    2     	     5      	
177 	Шприц типа "Рекорд" на 1 мл с силиконовым   
уплотнителем                                	    10    	     -      	
III. ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ                                     	
178 	Карандаш восковой                           	    10    	     -      	
179 	Контейнер для обработки инструментария      	    3     	     10     	
180 	Секундомер                                  	    2     	     7      	
181 	Холодильник для хранения реактивов          	    2     	     10     	
IV. ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ                                                  	
182 	Тележка для перевозки баллонов              
с медицинскими газами                       	    1     	     8      	
183 	Стеллаж лабораторный                        	    1     	     10     	
184 	Стол лаборантский                           	    6     	     8      	
185 	Стол физический лабораторный                	    1     	     8      	
186 	Шкаф медицинский двухстворчатый             	    2     	     8      	
187 	Шкаф медицинский одностворчатый             
металлический (для хранения реактивов)      	    2     	     15     	
188 	Шкаф-сейф для хранения медицинских          
препаратов                                  	    1     	     15     	
189 	Шкаф сушильный с диапазоном температур      
50 - 250 °C                                 	    1     	     10     	
V. ПОСУДА ЛАБОРАТОРНАЯ                                                   	
190 	Дозатор для жидкого мыла                    	    1     	     3      	
191 	Колба для ротационного испарителя 25, 50,   
100 мл                                      	  по 10   	     3      	
192 	Колба мерная на 25, 50, 100 мл              
(каждого номинала)                          	    5     	     3      	
193 	Пикнометр на 1, 2, 5 и 10 мл                	   по 3   	     3      	
194 	Пипетка на 0,1, 0,2, 1,0, 2,0, 5,0 и 10,0 мл	   по 2   	     3      	
195 	Пробка резиновая к флаконам из дрота        	   200    	     3      	
196 	Стакан химический на 50, 100, 250, 500 мл   	   по 5   	     3      	
197 	Флакон (штанглаз) для реактивов 50, 100     
и 250 мл                                    	  по 10   	     3      	
198 	Флакон (штанглаз) для реактивов 500, 1000 мл	   по 5   	     3      	
199 	Флакон из дрота на 12 мл (пенициллиновый)   	   200    	     3      	
200 	Чашка стеклянная для концентрирования и     
упаривания органических экстрактов на 10 мл 	    25    	     3