Ytong, Silka und Multipor
Die EnEV 2014
Anforderungen, Änderungen, Ausblick
Kapitelinfo fehlt
inkl. aller
Verschärfungen
2016

---
Vorwort
Seit dem 1.1.2016 sorgt die Verschärfung der EnEV 2014 für eine noch bessere energetische Qualität und eine
noch effizientere Energienutzung beim Planen, Bauen und Betreiben von Gebäuden. Nationale politische
Rahmen bedingungen aus dem Klima schutzprogramm und der Energiewende sowie die europäischen Rahmen­
bedingungen aus der Richtlinie zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 2010/31/EU schaffen Leitlinien zur
 Energieeinsparung im Gebäudesektor. Die Umsetzung erfolgt deutschlandweit über das Energieeinsparungs­
gesetz (EnEG) – der rechtlichen Grundlage für die neue Energieeinsparverordnung – und das Erneuerbare­
Energien­Wärmegesetz (EEWärmeG).
Mit Ytong, Silka und Multipor können Sie als Bauherr, Planer oder Bauausführender die neuen, verschärften
An forderungen einfach und problemlos erfüllen und sogar übertreffen. Denn alle drei Produkte sind Ihnen dabei
behilflich, einfach energieeffizient zu bauen und zu sanieren. Damit sind Sie auf dem richtigen Weg, in den kom­
menden Jahren energetisch hochwertige Gebäude zu bauen und gleichzeitig die Zielvorgaben bis 2020 eines
nahezu Nullenergiehauses zu erfüllen.
Inhalt
Seite
Ziele der EnEV 2014 ........................................................................................................................................... 5
Der Energieausweis .......................................................................................................................................... 6
Energiesparende Wandaufbauten mit Ytong, Silka und Multipor ................................................................. 10
Staatliche Förderung ....................................................................................................................................... 14
Förderungsbeispiele ........................................................................................................................................ 16
Referenzgebäudeverfahren ............................................................................................................................. 18
Umsetzung und Ausführungshinweise .......................................................................................................... 22
Energiebedarfsoptimierung ............................................................................................................................ 25
Nichtwohngebäude .......................................................................................................................................... 26
Modernisierung und Sanierung ...................................................................................................................... 28
Ausblick und Entwicklung der Energieeinsparverordnung ........................................................................... 32
Glossar ............................................................................................................................................................. 34
Vorwort/Inhalt
Vorwort/Inhalt
3
2

---
Die EnEV 2014
Der neue Standard für energieeffizientes Bauen
Die Zahl der Menschen auf unserem
Energetische Qualität
berücksichtigen. Mit dem EEWärmeG
Planeten steigt unaufhörlich und
Mit der am 1.5.2014 in Kraft getrete­
soll der Anteil der erneuerbaren
sie alle benötigen Energie. Fossile
nen Energieeinsparverordnung 2014
Energien am deutschlandweiten
Brennstoffe und Energie­Ressourcen
hat die Gesetz gebung ein Werkzeug
Gesamt­Energieverbrauch bis 2020
sind jedoch endlich und unsere Um­
geschaffen, das diese Ziele offensiv
auf 14 % erhöht werden.
welt ist nur in einem begrenzten
verfolgt. Sie schreibt die EnEV 2009
Maße belastbar. Fakten, die Men­
fort und erhöht die Anforderungen
Die veränderte Rechtslage wirft
schen, Unternehmen sowie die
an die energetische Qualität von
bei Bauherren nun zahlreiche Fragen
Politik umdenken lassen und nach­
Gebäuden. So wird die EnEV 2014
auf, die diese Broschüre beantwortet.
haltiges Handeln erfordern.
zu einem weiteren Meilenstein
Für Planer und Bauausführende
im ver ant wortungsvollen und effi­
gehen wir in den entsprechenden
Daher lauten die grundsätzlichen
zienten Umgang mit unseren Ener­
Kapiteln vertiefend
auf die Rand­
Zukunftsziele, vorhandene Energien
gie­Ressourcen und führt bis 2020
bedingungen der EnEV
2014 und
effizienter zu nutzen, Umweltbe­
rechnerisch zu beinahe Nullenergie­
deren Verschärfung ab 1.1.2016 ein.
lastungen beispielsweise durch
häusern.
Weiterhin zeigen wir hier praxis­
reduzierten CO
­Ausstoß zu mini­
gerechte Lösungen für Neubau und
mieren, regenerative Energie
formen
Gleichzeitig gilt es, das seit dem
Modernisierung.
zu erschließen und anzuwenden
1.1.2009 in Kraft getretene Erneuer­
sowie den Energie ver brauch
 gene­
bare­Energien­Wärme gesetz
rell zu senken.
(EEWärmeG) bei Baumaßnahmen
zu
Top-5-Änderungen der EnEV 2014
im Vergleich zur EnEV 2009
   Neue Regelungen zu Energieausweisen: Gültigkeitsdauer,
Veröffentlichung, kommerzielle Nutzung
   Anpassungen an aktuelles Normenwerk
   Einführung von Registrierungsnummern
   Konkretisierungen im Bereich Modernisierung von Gebäuden
   Anpassung des Jahresprimärenergiebedarfs und des
Transmissionswärmeverlustes
Kapitelinfo fehlt
Ziele der EnEV 2014
5
4

---
Bewertung der energetischen Qualität
Der Energieausweis
Das Ergebnis der EnEV 2014 – der Energieausweis
Eine wesentliche Anforderung der
als Original oder in Kopie unaufge­
Grenzwerte einhalten
EnEV 2014 ist es, die Berechnungs­
fordert zu überreichen.
Der Anforderungswert zeigt im
ergebnisse mit einem Energieaus­
Energieausweis den maximal zu­
weis zu dokumentieren, in dem zwei
Die Gebäudehülle
lässigen Jahresprimärenergie­
Werte die energetische Qualität
Die energetische Qualität der Ge­
bedarf sowie den Transmissions­
eines Gebäudes kennzeichnen: Der
bäudehülle ergibt sich über den
wärmeverlust, den das geplante
Endenergiebedarf
 stellt die gesamte
Transmissionswärmeverlust. Mit die­
Gebäude einzuhalten bzw. zu
benötigte Energiemenge dar, um
sem Wert werden die Bauteile der
unterschreiten hat. Dabei sind be­
sowohl die Heizleistung als auch
wärmeübertragenden Gebäudehülle
liebige Abweichungen bei den ein­
die Trinkwassererwärmung des Ge­
so bilanziert, dass die Dämmwirkung
zelnen Bau teilen und der Anlagen­
bäudes sicherzustellen. Zusätzlich
im Mittel über alle Außenbauteile
technik möglich, solange sie die
berücksichtigt der
Primärenergie­
(z. B. Wände, Dach, Fenster etc.) er­
vorgegebenen Grenz werte nicht
bedarf
 die Gewinnung und Bereit­
kennbar wird.
überschreiten. Je deutlicher die
stellung der benötigten Energie.
Anforderungswerte unterschritten
Variable Kenngrößen
werden, desto geringer sind der
Regeln für den Energieausweis
Der Energiebedarf eines Gebäudes
Energie einsatz und damit auch
Der Energieausweis ist dem Bau­
wird durch die Kombination aus
die Betriebskosten des Gebäudes.
herrn unmittelbar nach Kauf­
der Bauteilqualität der wärme über­
abschluss als vorläufiger Energie­
tragenden Gebäudehülle und der
Referenzgebäude
ausweis zur Verfügung zu stellen.
eingesetzten Anlagentechnik
für Hei­
Im Referenzgebäude werden Vor­
Nach Abschluss der Baumaß nahme
zung, Trinkwassererwärmung
 und
gaben zu Bauteil­ und Anlagenkenn­
ist dann der „tatsächliche“ Energie­
Lüftung bestimmt. Dieses Wechsel­
werten
 zur Ermittlung des maximal
ausweis zu übergeben. Gleiches gilt
spiel der einzelnen Komponenten
zulässigen Jahresprimär
energie­
im Falle der Vermietung: Hier ist
beschreibt die EnEV 2014 nicht durch
bedarfs gemacht. Aus diesen
 Kenn­
dem Mieter ein Ener gie ausweis
starre Grenzwerte, sondern durch
werten und der Geometrie des tat­
nach
 Abschluss des Mietvertrags
einzuhaltende variable Kenngrößen.
sächlichen Gebäudes ergibt sich
Kapitelinfo fehlt
Der Energieausweis
7
6

---
der energetische Standard. Dabei
Änderungen rund um den
Gleichzeitig ist der Planer verpflich­
zählt die Summe aller Werte und
Energieausweis
tet, ausgestellte Energieausweise
nicht die Einzelwerte.
Seit der Einführung der EnEV 2014
und deren Datengrundlage für zwei
sind mehrere Änderungen bei der
Jahre nach Ausstellungsdatum so
Mit der Einführung der EnEV 2014
Erstellung des Energieausweises
aufzubewahren, dass eine Kontrolle
wurden die Berechnungen an die
und dem Umgang damit zu beachten.
möglich ist. Mit der Einführung von
geänderten Normenwerke ange­
Grundsätzlich ist es nun erforder­
Stichproben auf Landes ebene soll
passt. Es kam dabei, beispielsweise
lich, dass jeder Energie aus
weis mit
die ordnungsgemäße Durchführung
durch die Absenkung des Anteils
einer Registrierungs nummer
ver­
von Maßnahmen stärker geprüft
nicht erneuerbarer Energien beim
sehen wird. Der Aussteller eines
werden.
Primärenergiefaktor Strom und Än­
Energieausweises hat diese, vor­
derungen des Referenz klimas, zu
zugsweise in elektronischer Form,
Bei stichprobenartigen Kontrollen
niedrigeren zulässigen und berech­
zu beantragen.
wird auf Bundeslandebene der Ener­
neten Kennwerten.
gieausweis
 auf unterschiedliche
Pflichtangaben sind:
Weise geprüft. Dabei bleibt die be­
Ab dem 1.1.2016 werden die folgen­
  Antragstellender Planer
hördliche Wahl zwischen einer der
n
den Kennwerte deutlich angepasst:
Objektbezogene Informationen:
vier Möglichkeiten:
n
Der zulässige Jahresprimär ener­
Gebäudeart, Postleitzahl und
Validitätsprüfung der Eingabe­
n
gie bedarf wird um 25 % abgesenkt
Bundesland
daten und Ergebnisse
und der zulässige Transmissions­
Hinweis auf Neubau oder
Prüfung der Eingabedaten und
n
n
wärme verlust wird auf den Höchst­
Modernisierung
Ergebnisse
wert des Referenz gebäudes und
Art des geplanten Energie­
   Vollständige Prüfung und, bei
Weiterhin wird festgelegt, dass dem
bäude, die einen verbrauchsorien­
ge holt werden. Zudem ist seit
n
n
der Tabelle 2, Anhang A beschränkt.
ausweises: bedarfsorientiert
Einverständnis des Gebäude­
potenziellen
Käufer bzw. Mieter
im
tierten Energieausweis haben, wird
 Inkrafttreten der EnEV 2014 die
Mit dieser Anpassung wird der Ener­
oder verbrauchsorientiert
eigentümers, Inaugenschein­
Rahmen einer Geschäftsanbahnung
dementsprechend der Endenergie­
 Be rechnungs grundlage, sprich
gieeinsatz
 bei Neubauten gesenkt
Ausstellungsdatum
nahme des Gebäudes mit Ab­
zum Verkauf oder zur Vermietung
verbrauch ausgewiesen. Die Ener­
hier die jeweilige Verordnung, im
n
und der Weg zum Niedrigstenergie­
gleich der Kenndaten aus dem
der Energie
ausweis auf Verlangen
gieklassen sollen bei vergleich­
Ener gie ausweis mit anzugeben.
gebäude weiter beschritten.
Energieausweis und der einge­
vorzuzeigen ist. Diese Maßnahmen
baren Gebäuden maximal um eine
Für die Zukunft bedeutet dies, dass
bauten Bauteile
stärken die Bedeutung des Ener­
Gruppe abweichen. Gleiches gilt
nachvollzogen werden kann, auf
Wahl anderer, gleichermaßen
gieausweises und machen eine
auch im Vergleich zwischen ver­
welcher Berechnungsgrundlage der
n
geeigneter Maßnahmen
spätere Überprüfung durch Käufer
brauchsorientierten und bedarfs­
Ener gieausweis erstellt worden ist.
oder Mieter möglich.
orientierten Angaben. Ein Käufer
Zur Umsetzung der Anforderungen
bzw. Mieter kann so transparent
Tabelle 1: Energieeffizienzklassen
gemäß EnEV 2014
der europäischen Richtlinie zur
Neue Regelungen bei Verkaufs-
feststellen, welche energetische
Energie­
Endenergie
Gebäudeeffizienz (2010/31/EU) legt
und Vermietungsanzeigen
Qualität vorhanden ist.
effizienzklasse
[kWh/(m²a)]
die EnEV 2014 nun eindeutig fest,
Transparenz ist eines der Gebote
<
 30
A+
dass Gebäudeeigentümern ein Ener­
der
EnEV im Hinblick auf Energie­
Die EnEV legt fest, dass in kom­
<
 50
A
gieausweis übergeben werden muss.
ausweise. Mit der Einführung der
merziellen Verkaufs­ und Ver
mie­
<
 75
B
Diese gängige Praxis ist mehr eine
Energieeffizienzklassen folgen
tungsanzeigen die Energie­
<
 100
C
formelle Auflage. Die Ergänzung
Wohn gebäude in Zukunft ähnlichen
effizienzklasse (Tabelle 1) mit an ­
<
 130
D
der EnEV gibt vor, dass auch im
Regelungen, wie sie schon von
 zu geben ist. Damit auch ältere,
<
 160
E
Falle von Vermietungen dem Mieter
Haushaltsgeräten her bekannt
weiter
hin gültige Energieausweise
<
 200
F
nach Abschluss des Mietvertrags
sind. Neubauten werden anhand
in kommerziellen Medien genutzt
<
 250
G
ein Energieausweis in Kopie auszu­
des Endenergiebedarfs eingestuft
werden können, kann
 die Einteilung
>
 250
H
händigen ist.
(Tabelle 1). Für bestehende Ge­
in Effi zienzklassen freiwillig nach ­
Der Energieausweis
Der Energieausweis
9
8

---
Energiesparende Wandaufbauten
für die EnEV 2014
Ytong, Silka und Multipor – die Basis für beste Dämmwerte
Mit dem innovativen Ytong Poren­
hohe ökologische Qualität des Pro­
Muss die
Statik des Mauerwerks
betonprodukt ist im echten mono­
dukts. Besteht eine Außenwand
höhere
Anforderungen erfüllen,
lithischen Bereich eine Wärme­
beispiels
weise aus einer 17,5 cm
kann die Tragschale gegen Silka
dämmung mit einem Rechenwert
 dicken Trag
schale aus Ytong Poren­
Kalksandstein getauscht und die
von 0,07 W/(mK) erreichbar. Ein­
beton und einer nur 14,0 cm dicken
Dämmstoffdicke auf 20,0 cm erhöht
familien häuser können so beson­
Multipor Mineraldämmplatte als
werden. Die Dämmwirkung bleibt
ders energie sparende Außenwände
Wärme
dämm­Verbundsystem, un ter­
damit gleich, die Tragschale des
erhalten, da eine nur 36,5 cm dicke
schreitet sie die Anforderungen aus
Mauerwerks hält dann jedoch
Wand den Referenzwert für Außen­
dem Re ferenzgebäude der EnEV
auch hohen Lasten (Mehrgeschoss­
Monolithische Außenwände
ren hergestellt. Aus etwa einem
wände bereits um beachtliche 35 %
(Tabelle 3).
bauten) problemlos stand.
Einschalige Außenwände aus Ytong
Kubikmeter Rohstoff entstehen gut
unterschreitet.
Tabelle 3: U­Werte von Funktionswänden mit Multipor Mineraldämmplatten
Porenbeton erfüllen dank niedriger
fünf Kubik meter hochwärmedäm­
Lambda­Werte die seit 1.1.2016 ver­
mender Ytong Porenbeton.
Mit monolithischen Wandaufbauten
Ytong Porenbeton
Silka Kalksandstein
Bezeichnung
schärfte Anforderung der EnEV pro­
aus Ytong Porenbeton lassen sich
λ
λ
PP 4­0,50
= 0,12 W/(mK)
PP 2­0,35
= 0,09 W/(mK)
Silka XL 20­2,0
blemlos. Zusammen mit ge eig neten
Dank jahrzehntelanger Forschung
Wandkonstruktionen errichten, die
Steinbreite B
 [cm]
15,0 –17,5
20,0
24,0
30,0
36,5
11,5 –17,5
20,0 – 30,0
mineralischen Innen­ und Außen­
bietet Ytong Porenbeton eine opti­
den seit 1.1.2016 geltenden Anforde­
1
putzen lassen sich die U­Werte
male Kombination aus Wärme­
rungen problemlos gerecht werden.
Multipor
U­Werte
Dämmstoffdicke D
 [cm]
[W/(m
K)]
(Wärmedurchgangsko effizienten)
dämmung mit einem Rechenwert
aus dem Referenzgebäude auf ein­
von 0,08 W/(mK) und normgerechter
Funktionswände
6
0,35
0,30
0,28
0,20
0,18
0,56
0,54
fache Weise unter bieten (Tabelle 2).
Tragfähigkeit der Steinfestigkeits­
Multipor Mineraldämmplatten
eignen
8
0,30
0,27
0,24
0,18
0,16
0,44
0,43
Diese Verbesserung schafft Reser­
klasse 2. Somit trägt ein laufender
sich optimal für die perfekte und öko­
10
0,26
0,24
0,22
0,17
0,15
0,37
0,36
ven, um andere, energetisch schlech­
Meter Wand mit einem U­Wert
logische Dämmung von Funk tions­
12
0,23
0,21
0,20
0,16
0,14
0,31
0,31
tere
 Bauteile aus zugleichen und die
von 0,21 W/(m²K) und einer Dicke
wänden aus Ytong Porenbeton und
Anforderungen des Referenz
ge bäu­
von 36,5 cm problemlos eine Last
Silka
Kalksandstein. Die Zertifizie­
14
0,21
0,19
0,18
0,15
0,13
0,27
0,27
des zu erfüllen. Ytong Poren
beton
von 15 Tonnen. Diese einschalige
rungen dieses innovativen Dämm­
16
0,19
0,18
0,17
0,14
0,12
0,24
0,24
wird aus hochwertigen Rohstoffen in
Wand unterschreitet den Referenz­
stoffs durch natureplus
, IBU und
®
18
0,17
0,16
0,15
0,13
0,12
0,22
0,21
einem umweltfreundlichen Verfah­
wert für Außenwände um 25 %.
das eco Institut unterstreichen die
20
0,16
0,15
0,14
0,12
0,11
0,20
0,19
22
0,15
0,14
0,13
0,11
0,11
0,18
0,18
Tabelle 2: U­Werte von monolithischen Ytong Wandkonstruktionen
24
0,14
0,13
0,13
0,11
0,10
0,16
0,16
Bezeichnung
Ytong Porenbeton
26
0,13
0,12
0,12
0,10
0,10
0,15
0,15
Wandaufbau
λ
λ
 [W/(mK)]
0,10
0,09
0,08
0,07
0,8 cm
Innenputz
= 0,51 W/(mK)
28
0,12
0,12
0,11
0,10
0,09
0,14
0,14
λ
B
cm
Ytong Porenbeton mit
W/(mK)
Steinbreite B
U­Werte
30
0,12
0,11
0,11
0,09
0,09
0,13
0,13
λ
1,5 cm
Außenputz
= 0,18 W/(mK)
[cm]
[W/(m²K)]
R
 + R
 = 0,17 m²K/W
Si
Se
Empfehlung für EnEV­Standardhäuser
Empfehlung für Energieeffizienzhäuser
Empfehlung für Passivhäuser
30,0
0,31
0,28
0,25
0,22
36,5
0,26
0,23
0,21
0,18
Wandaufbau
λ
0,8
cm
Innenputz
 = 0,51 W/(mK)
40,0
0,24
0,21
0,19
0,17
1)
B
cm
Ytong Porenbeton bzw. Silka Kalksandstein
1
D
cm
Multipor Mineraldämmplatte
42,5
0,22
0,20
0,18
0,16
λ
1,0
cm
Außenputz
 = 0,18 W/(mK)
48,0
0,20
0,18
0,16
0,14
R
 + R
 = 0,17 m²K/W
B
Si
Se
B
D
50,0
0,19
0,17
0,15
0,14
1
Empfehlung für EnEV­Standardhäuser
Empfehlung für Energieeffizienzhäuser
Empfehlung für Passivhäuser
 Auf Anfrage
1)
Monolithisch bauen
Funktionswände
11
10
Innen
Außen
Innen
Außen

---
Dank der variablen Dämmstoffdi­
Zweischaliges Mauerwerk
10 cm Dämmstoff und einer Ver­
diese Tatsache mit einem pauscha­
cken von Multipor Mineraldämm­
Das traditionell in Norddeutschland
blendschale bildet somit eine zwei­
len Zuschlag von 0,05 W/(m²K).
platten lassen sich die zukünftigen
zu findende zweischalige Mauer­
schalige Außenmauer mit einem U­
Hierfür sind alle Details mindes­
Energiestandards mit diesen Funk­
werk eignet sich bestens für eine
Wert von 0,21 W/(m²K). Gegenüber
tens gleichwertig zu den Muster­
tionswänden spielend erreichen.
energiesparende Bau weise. In der
der Referenzausführung entspricht
details aus dem Beiblatt 2 der
Kombination mit einem tragenden
dies einer Absenkung von 25 %.
DIN 4108 auszuführen, da sich
Aufgrund der Multifunktionalität von
Mauerwerk aus Ytong Porenbeton
sonst im Rahmen der Berechnung
Multipor Mineraldämmplatten sind
oder Silka Kalksandstein lassen
Wärmebrücken vermeiden
ein Zuschlag von 0,10 W/(m²K) auf
Wärmedämmung
Tragfähigkeit
Brandschutz
Ökologie
Wirtschaftlichkeit
diese in angepasster Form eben so
sich mit einem mineralischen Faser­
Energiesparendes Bauen beinhal
tet
die Gebäudehülle ergibt.
für eine Kellerdecken­ oder Aufdach­
dämmstoff
 hier sehr gute U­Werte
neben dem Wärmeschutz der Bau­
dämmung
 verwendbar. Ihre Nicht­
der Außenwandkonstruktionen er­
teile auch eine fachgerechte Aus­
Ytong Porenbeton in der Außenwand
brennbarkeit sowie die einfache Ver­
reichen (Tabelle 4). Für ein gestal­
führung. So entstehen an Bau teil­
und sorgfältige Detailplanung kön­
arbeitung im System sorgen auch in
terisches Highlight sorgt ein in der
über gängen und Gebäudeecken
nen die Wärmebrücken durch rech­
diesen Bereichen für beste Ergeb­
äußeren Wetterschale eingesetzter
sowie bei Fenstern und Türen so­
nerischen Nachweis um bis zu 75 %
Berechnung lassen sich individu ­
rechnung berücksichtigt hat. Damit
nisse. Im zerti fizier ten und ressour­
Silka Kalksandstein als Sicht­ und
genannte Wärmebrücken, die die
verringern. Der rechnerische Nach­
elle Ausführungsdetails so opti­
wird verhindert, dass sich Gebäude
censchonenden Herstellungsverfah­
Design mauerwerk.
energetische Qualität verändern,
weis kann dann beispielsweise
mieren, dass ein Einsparmaximum
in den Sommermonaten zu stark
ren werden aus einem Kubikmeter
da sich der Wärmeverlust über die
einen Wärmebrücken zuschlag von
beim Wärmebrücken zuschlag
erhitzen und durch kostenintensiven
Rohstoffen etwa acht Kubikmeter fer­
Die Kombination aus einer tragen­
Gebäudehüllfläche verändert. Das
0,015 W/(m²K) ergeben, wodurch
erreich bar ist.
Energieeinsatz auf eine angenehme
tiger
 Mineraldämmstoff gewonnen.
den Ytong Porenbetonwand mit nur
Referenzgebäude be rücksichtigt
sich für das Gebäude ein Einspar­
Raumtemperatur heruntergekühlt
potenzial von etwa 10 % des Jahres­
Sommerlicher Wärmeschutz
werden müssen.
primär energiebedarfs ergibt. Der
Ein weiterer wichtiger Punkt in
Transmissionswärmeverlust verrin­
der
EnEV 2014 ist der sommer liche
Massivbauten mit einer höheren
Tabelle 4: U­Werte von zweischaligen Wandkonstruktionen
gert sich dabei ebenfalls um bis
Wärmeschutz. Mit der aktuellen
wirksamen Wärmespeicherung
zu 15 %. Der leicht zu verarbeitende
Normenüberarbeitung der
gegenüber Leichtbauten gewähr­
Ytong Porenbeton
Silka Kalksandstein
Bezeichnung
Ytong Porenbeton ermöglicht es
DIN 4108­2 wurde die Nachweis­
leisten auch im Sommer ein wohn­
λ
Ytong PP 4­0,50
= 0,12 W/(mK)
Silka XL 20­2,0
einem Fachmann schließlich, die
grenze für Gebäude gesenkt, was
freundliches Raumklima, wenn
Steinbreite B
 [cm]
15,0
17,5
20,0
24,0
11,5 –15,0
17,5 –24,0
Ausführungsdetails auf der Bau­
wiederum in den meisten Fällen
moderne Bauelemente für Fenster
1
Dämmstoffdicke D
[cm]
U­Werte
stelle so umzusetzen, dass die
einen vereinfachten rechnerischen
und Türen mit zusätzlichen Ver­
λ
mit
= 0,032 W/(mK)
[W/(m
K)]
rechnerischen Annahmen mit der
Nachweis notwendig macht. Im
schattungsmaßnahmen kombiniert
6
0,28
0,26
0,25
0,23
0,41
0,40
Realität übereinstimmen.
Energieausweis muss der Planer
werden.
8
0,24
0,23
0,22
0,20
0,33
0,32
außerdem dokumentieren, dass
Mit Hilfe von Wärmebrückenkata­
er die Regelungen zum sommer­
10
0,21
0,20
0,19
0,18
0,27
0,27
logen und einer software gestützten
lichen Wärmeschutz in seiner Be­
12
0,18
0,18
0,17
0,16
0,23
0,23
14
0,17
0,16
0,15
0,15
0,20
0,20
16
0,15
0,15
0,14
0,14
0,18
0,18
18
0,14
0,13
0,13
0,12
0,16
0,16
Planung und Ausführung energiesparender
Empfehlung für EnEV­Standardhäuser
Empfehlung für Energieeffizienzhäuser
Empfehlung für Passivhäuser
Wandaufbauten mit Ytong, Silka und Multipor
Wandaufbau
λ
0,8
cm
Innenputz
 = 0,51 W/(mK)
B
cm
Ytong Porenbeton bzw. Silka Kalksandstein
Ausführliche Informationen zu diesem Thema
finden Sie im Baubuch
1
D
cm
Kerndämmung WLF 032
unter www.ytong­silka.de/baubuch und im Dämmbuch unter
1,0
cm
Fingerspalt, R = 0,15 m
K/W
λ
11,5
cm
Silka Kalksandstein Verblender
 = 0,99 W/(mK)
www.multipor.de/daemmbuch.
R
 + R
 = 0,17 m
K/W
B
D
1
11,5
Si
Se
1
Zweischaliges Mauerwerk
Sommerlicher Wärmeschutz
13
12
Innen
Außen

---
KfW­Förderung für Neubau
Energetisch ambitioniert bauen mit geringen Betriebskosten
Heizkosten pro Jahr
Heizkostenersparnis (kumuliert)
16.000 E
75.000 E
Standardhaus 2016
14.000 E
65.000 E
KfW­Effizienzhaus 40
12.000 E
55.000 E
10.000 E
Für energetisch hochwertige
Programme verlangen zusätzlich die
45.000 E
Kumuliert
Bauteillösungen bietet die Kredit­
versierte Baubegleitung durch den
8.000 E
35.000 E
anstalt für Wiederaufbau (KfW) mit
Sachverständigen, um die energe­
6.000 E
25.000 E
dem KfW­Effizienzhaus in unter­
tische Qualität der Bau maßnahme
4.000 E
15.000 E
schiedlichen Stufen Finanzierungs­
sicherzustellen. Mit dieser Zerti­
5.000 E
2.000 E
förderungen an. Die Förderbedin­
fizierung ist es dann möglich, pro
– 5.000 E
0 E
gungen und Zinsfestlegungen
Wohneinheit bis zu 100.000 Euro
Jahr
1
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21
22
23 24 25 26 27 28 29 30
werden individuell angepasst,
Kreditvolumen zu
 unterschiedlich
sodass bei der Antragstellung die
an gepassten Zinssätzen zu erhalten.
Abb. 2: Energiekostensteigerung bei einem Preisanstieg um 10 %
aktuellen Konditionen abgefragt
werden sollten. Grundlage für die
Obwohl die Baukosten bei einem
5 % bzw. 10 % jährlich lassen sich die
Um in den Genuss der staatlichen
Rahmenbedingungen (Neubau)
Förderung sind unterschrittene
KfW­Effizienzhaus höher sind,
Aufwendungen für die verschiedenen
Förderungen zu kommen, sind die
zulässige Höchstwerte sowohl für
sorgen allein die geringeren Heiz­
Haustypen berechnen (Abb. 1 und
 2).
aktuellen Regelungen der einzelnen
   Kombination mit anderen Förde
r­
den Jahresprimärenergiebedarf als
aufwendungen von Anfang an für
So müssen für ein Haus nach EnEV­
Förderprogramme zu beachten.
mitteln bis zur Höhe der Bauwerks­
auch für den Transmissionswärme­
eine niedrigere monatliche Belas­
Standard zwischen 62.000 Euro und
Dabei sind auch Kombinationen
Ablauf der Antragstellung
kosten möglich
verlust der Gebäudehülle.
tung. Mit Blick auf die steigenden
über 158.000 Euro aufgewendet
möglich, um die Fördersumme bis
   Das geplante KfW­Effizienzhaus­Niveau
   Maximale Förderung der Bauwerks­
Energie kosten ist das ein unschlag­
werden. Das gleiche Gebäude mit
zur Obergrenze der zu erwartenden
ist mit der Antrag stellung durch einen
kosten je Wohneinheit: 100.000 Euro
Die Förderprogramme richten sich
barer
 Vorteil. Zudem sind KfW­
dem Standard eines KfW­Effizienz­
Bauwerkskosten zu optimieren.
zuge lassenen Sach ver ständigen zu be­
sowohl an Bauherren von Neubauten
Effizienzhäuser deutlich wert­
hauses 40 weist hingegen Heizkos ten­
   Keine Berücksichtigung der Grund­
stätigen.
als auch an Bauherren, die Be­
stabiler, da sie bereits heute mit
aufwendungen von nur 32.000 Euro bis
Über den aktuellen Stand zu Förder
­
stückskosten
stands gebäude modernisieren oder
Energiekennwerten eines Neubaus
85.000 Euro auf. Die Differenz macht
programmen
 können Sie sich im
   Der Kreditnehmer reicht die Bestäti
gung
   Garantierte Zinsbindung für die
Einzelmaß nahmen nach dem Stand
der Zukunft überzeugen.
deutlich: Der Faktor Heiz kosten wird
Internet unter www.kfw.de infor­
des Sachverständigen zur antragsge­
ersten 20 Jahre
der EnEV 2014 durchführen wollen.
immer wichtiger.
mieren.
mäßen Durch füh
rung der Bau maßnahme
   Mindestens 1 Jahr tilgungsfrei
Generelle Voraussetzung für alle
Bei einem heutigen Einfamilienhaus
„Energie effizient Bauen“ über seine
Förderstufen ist, die energetische
mit etwa 195 m² Nutzfläche werden
Mit den gezielten Förderprogram­
In Tabelle 5 finden Sie eine Kurz­
   Tilgungsintervall: vierteljährlich
Hausbank bei der KfW ein.
Qualität vor Baubeginn und nach
die kumulierten Heizkosten im Ver­
men für Neubauten und Moderni­
übersicht des Programms „Ener­
   Komplette Rückzahlung des Darlehens
   Die Hausbank bestätigt den fristgerechten
Fertigstellung durch einen zugelas­
lauf von 30 Jahren ermittelt. Bei
sierungen von Wohneigentum richtet
gieeffizientes Bauen“ der KfW.
während der ersten Zinsbindungsfrist
Einsatz der Fördermittel.
senen Sachverständigen überprüfen
einer prognostizierten Kostensteige­
sich das Angebot sowohl an Privat­
möglich
und bestätigen zu lassen. Einige
rung für fossile Energieträger von
personen als auch an In ves toren.
Heizkosten pro Jahr
Heizkostenersparnis (kumuliert)
Tabelle 5: Energetische Anforderungen an das KfW­Effizienzhaus
  (in % des Referenzgebäudes nach EnEV 2014 Anlage 1,
1)
4.000 E
28.000 E
Tabelle 1 (ohne Zeile 1.0))
Standardhaus 2016
3.500 E
Neubau
23.000 E
KfW­Effizienzhaus 40
3.000 E
KfW­Programm
153
18.000 E
2.500 E
Kumuliert
KfW­
KfW­
KfW­
KfW­
Förderstufe
2.000 E
13.000 E
Effizienzhaus 70
Effizienzhaus 55
Effizienzhaus 40
Effizienzhaus 40 Plus
2)
KfW­Effizienzhaus
(entfällt ab April 2016)
(ab April 2016)
1.500 E
8.000 E
Q
70 %
55 %
40 %
40 %
1.000 E
P
(Jahres pri mär energiebedarf)
3.000 E
Förderung bei:
500 E
H’
85 %
70 %
55 %
55 %
T
(Transmissionswärmeverlust)
– 2.000 E
0 E
Jahr
1
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21
22
23 24 25 26 27 28 29 30
EnEV­Anforderung Q
 = 100 %, H’
 = 100 %
P
T
 Stand 1.12.2015, es gelten die jeweiligen aktuellen Regelungen der KfW
1)
Abb. 1: Energiekostensteigerung bei einem Preisanstieg um 5 %
  Plus Paket bestehend aus: Stromerzeugende Anlage auf Basis erneuerbarer Energien + stationäres Batteriespeichersystem + Lüftungsanlage mit
2)
Wärmerückgewinnung + Benutzerinterface mit Visualisierung von Stromerzeugung und ­verbrauch
Staatliche Förderung
Staatliche Förderung
15
14

---
Förderungsbeispiele mit Ytong,
Silka und Multipor
Für jede Anforderung eine Vielzahl von passenden Lösungen
Flächenanteile der Gebäudehülle
Referenzgebäude nach EnEV 2014
Xella Standard 2016
KfW-Effizienzhaus 55
KfW-Effizienzhaus 55
KfW-Effizienzhaus 40
[%]
(inkl. Verschärfung 2016)
(Variante 1)
(Variante 2)
(Auch als KfW­Effizienzhaus 40 Plus)
2)
U­Werte
0,20
U­Werte
0,20
U­Werte
0,17
U­Werte
0,17
U­Werte
0,15
W/(m
K)
W/(m
K)
W/(m
K)
W/(m
K)
W/(m
K)
1,30
0,90
1,30
0,90
0,80
39
36,4
0,28
0,23
0,23
0,21
0,14
0,35
0,25
0,35
0,25
0,20
19,5
5,1
0,35
0,25
0,35
0,25
0,20
U
 = 0,05 W/(m
K)
U
 = 0,05 W/(m
K)
U
 = 0,01 W/(m
K)
U
 = 0,02 W/(m
K)
U
 = 0,02 W/(m
K)
D
D
D
D
D
WB
WB
WB
WB
WB
Wand Fenster Dach Keller
e
 1,2 [­]
e
 0,7 [­]
e
 0,56 [­]
e
 0,56 [­]
e
 0,54 [­]
<
<
<
<
<
P
P
P
P
P
Anforderungen
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Bezugsgrößen:
Q
 [%]
100
100
Q
 [%]
100
78
Q
 [%]
55
40
Q
 [%]
55
40
Q
 [%]
40
39
P
P
P
P
P
Einfamilienhaus A
= ca. 195 m
Q
 [kWh/(m²a)]
70,5
70,5
Q
 [kWh/(m²a)]
50,8
39,7
Q
 [kWh/(m²a)]
37,3
26,2
Q
 [kWh/(m²a)]
37,3
26,0
Q
 [kWh/(m²a)]
28,2
21,9
N
P
P
P
P
P
Volumen ca. 610 m
H’
 [%]
100
80
H’
 [%]
100
76
H’
 [%]
70
70
H’
 [%]
70
69
H’
 [%]
55
55
3
T
T
T
T
T
H’
 [W/(m²K)]
0,400
0,319
H’
 [W/(m²K)]
0,319
0,304
H’
 [W/(m²K)]
0,223
0,221
H’
 [W/(m²K)]
0,223
0,219
H’
 [W/(m²K)]
0,176
0,176
1)
1)
1)
T
T
T
T
T
Wandaufbauten / Beispiele
U = 0,28 W/(m²K)
U = 0,23 W/(m²K)
U = 0,23 W/(m²K)
U = 0,21 W/(m²K)
U = 0,14 W/(m²K)
 30,0 cm
= 0,09 W/(mK)
 36,5 cm
= 0,09 W/(mK)
36,5 cm
= 0,09 W/(mK)
36,5 cm
= 0,08 W/(mK)
48,0 cm
= 0,07 W/(mK)
λ
λ
λ
λ
λ
3)
Ytong PP 2-0,35
Ytong PP 2-0,35
Ytong PP 2-0,35
Ytong PP 2-0,35
Ytong PP 1,6-0,25
Monolithisch
 20,0 cm
= 0,12 W/(mK)
 17,5 cm
= 0,12
 W/(mK)
 17,5 cm
= 0,12
 W/(mK)
 17,5 cm
= 0,12
 W/(mK)
 17,5 cm
= 0,12
 W/(mK)
λ
λ
λ
λ
λ
Ytong PP 4-0,50
Ytong PP 4-0,50
Ytong PP 4-0,50
Ytong PP 4-0,50
Ytong PP 4-0,50
Funktionsaußenwand
8,0 cm
 = 0,045 W/(mK)
12,0 cm
 = 0,045 W/(mK)
12,0 cm
 = 0,045 W/(mK)
14,0 cm
 = 0,045 W/(mK)
24,0 cm
 = 0,045 W/(mK)
λ
λ
λ
λ
λ
Multipor WAP
  Multipor WAP
  Multipor WAP
Multipor WAP
Multipor WAP
 17,5 cm
= 1,1 W/(mK)
 17,5 cm
= 1,1
 W/(mK)
 17,5 cm
= 1,1
 W/(mK)
 17,5 cm
= 1,1
 W/(mK)
 17,5 cm
= 1,1
 W/(mK)
λ
λ
λ
λ
λ
Silka 20-2,0
Silka 20-2,0
Silka 20-2,0
Silka 20-2,0
Silka 20-2,0
14,0 cm
 = 0,045 W/(mK)
18,0 cm
 = 0,045 W/(mK)
18,0 cm
 = 0,045 W/(mK)
20,0 cm
 = 0,045 W/(mK)
28,0 cm
 = 0,045 W/(mK)
λ
λ
λ
λ
λ
Multipor WAP
  Multipor WAP
Multipor WAP
Multipor WAP
Multipor WAP
 17,5 cm
= 0,12 W/(mK)
 17,5 cm
= 0,12 W/(mK)
 17,5 cm
= 0,12
 W/(mK)
 17,5 cm
= 0,12
 W/(mK)
 17,5 cm
= 0,12 W/(mK)
λ
λ
λ
λ
λ
Zweischalige Außenwand
Ytong PP 4-0,50
Ytong PP 4-0,50
Ytong PP 4-0,50
Ytong PP 4-0,50
Ytong PP 4-0,50
6,0 cm Dämmung
= 0,035
W/(mK)
8,0 cm Dämmung
= 0,032 W/(mK)
8,0 cm Dämmung
= 0,032
 W/(mK)
 10,0 cm Dämmung
= 0,032
 W/(mK)
 16,0 cm Dämmung
= 0,032
 W/(mK)
λ
λ
λ
λ
λ
1,0 cm Fingerspalt
1,0 cm Fingerspalt
1,0 cm Fingerspalt
1,0 cm Fingerspalt
1,0 cm Fingerspalt
 11,5 cm
 Verblender
 11,5 cm
Verblender
 11,5 cm
Verblender
 11,5 cm
Verblender
 11,5 cm
Verblender
Silka
Silka
Silka
Silka
Silka
 17,5 cm
= 1,1 W/(mK)
 17,5 cm
= 1,1 W/(mK)
 17,5 cm
= 1,1
 W/(mK)
 17,5 cm
= 1,1
 W/(mK)
 17,5 cm
= 1,1
 W/(mK)
λ
λ
λ
λ
λ
Silka 20-2,0
Silka 20-2,0
Silka 20-2,0
Silka 20-2,0
Silka 20-2,0
10,0 cm Dämmung
= 0,032 W/(mK)
 12,0 cm Dämmung
= 0,032 W/(mK)
 12,0 cm Dämmung
= 0,032
 W/(mK)
 14,0 cm Dämmung
= 0,032
 W/(mK)
 20,0 cm Dämmung
= 0,032
 W/(mK)
λ
λ
λ
λ
λ
1,0 cm Fingerspalt
1,0 cm Fingerspalt
1,0 cm Fingerspalt
1,0 cm Fingerspalt
1,0 cm Fingerspalt
 11,5 cm
 Verblender
 11,5 cm
Verblender
 11,5 cm
Verblender
 11,5 cm
Verblender
 11,5 cm
Verblender
Silka
Silka
Silka
Silka
Silka
Dachaufbauten / Beispiele
U = 0,20 W/(m²K)
U = 0,20 W/(m²K)
U = 0,17 W/(m²K)
U = 0,17 W/(m²K)
U = 0,15 W/(m²K)
20,0 cm
= 0,14 W/(mK)
20,0 cm
= 0,14 W/(mK)
20,0 cm
= 0,14 W/(mK)
20,0 cm
= 0,14 W/(mK)
20,0 cm
= 0,14 W/(mK)
λ
λ
λ
λ
λ
Ytong Kombidach
Ytong PDA 4,4-0,55
Ytong PDA 4,4-0,55
Ytong PDA 4,4-0,55
Ytong PDA 4,4-0,55
Ytong PDA 4,4-0,55
16,0 cm
 = 0,045 W/(mK)
16,0 cm
 = 0,045 W/(mK)
20,0 cm
 = 0,045 W/(mK)
20,0 cm
 = 0,045 W/(mK)
24,0 cm
 = 0,045 W/(mK)
λ
λ
λ
λ
λ
Multipor DAD
Multipor DAD
Multipor DAD
Multipor DAD
Multipor DAD
 Bezogen auf das Referenzgebäude EnEV 2014, nach Anlage 1, Tabelle 1, ohne Zeile 1.0; hier Qp = 67,76 kWh/m
a
1)
  Plus Paket bestehend aus: Stromerzeugende Anlage auf Basis erneuerbarer Energien + stationäres Batteriespeichersystem + Lüftungsanlage mit
2)
Wärmerückgewinnung + Benutzerinterface mit Visualisierung von Stromerzeugung und ­verbrauch
λ
  Alternativ: 48,0 cm Ytong PP 2­0,35
= 0,08 W/mK unter Berücksichtigung eines
3)
D
Wärmebrückenzuschlags
U
 = 0,01 W/m
K
Förderungsbeispiele
Förderungsbeispiele
17
16
WB

---
Referenzgebäudeverfahren
Neubau nach EnEV 2014 im Detail
Mit der EnEV 2014 ist
die Verant­
Und: Energieeffizientes Bauen fängt
Die begleitenden Förderprogramme
Optimierung der Berechnung
wortung für die Einhaltung
 der
bereits bei der Entwurfsplanung an!
der Kreditanstalt für Wiederaufbau
Mit dem Referenzgebäudeverfahren
 Anforderungen an die ener
getische
Die Lage des Gebäudes und die
(KfW) orientieren sich dabei an einer
lassen sich alle Arten von Wohn­
Qualität von Gebäuden
eindeutig
Ausrichtung von Fensterflächen
Unterschreitung des Jahres
primär­
und Nichtwohngebäuden energe­
geregelt. § 26 nimmt alle Perso­
bestimmen frühzeitig die Anforde­
energiebedarfs (Q
) und des Trans­
tisch berechnen. Für Wohngebäude
P
nen in die Pflicht, die im Auftrag
rungen an die Bauteil­ und die
missionswärmeverlustes (H’
) über
bietet sich das Referenzgebäude­
T
des Bauherrn bei der Errichtung
An lagen
technik eines Hauses. Das
die wärmeübertragende Gebäude­
verfahren nach DIN V 4108­6 in Ver­
oder Änderung von Gebäuden
Referenzgebäude bietet Anhalts­
hülle. Der Jahresprimär energie­
bindung mit der DIN V 4701­10 an,
oder der Anlagentechnik tätig
werte, an denen sich Planer
orien­
bedarf
 wird zu einem großen
 Anteil
da hier der Aufwand geringer ist als
werden. Die komplexen Zusam­
tieren können, um die seit 1.1.2016
von der Anlagentechnik des Gebäu­
mit den Datengrundlagen aus der
menhänge zwischen der Planung,
verschärften Mindestanforderungen
des bestimmt. Daher bedarf es einer
DIN V 18599 (Tabelle 6).
Berechnung und Bauausführung
der EnEV 2014 einzuhalten. Bei
frühzeitigen Festlegung der Haus­
verlangen daher einen sorgfältigen
energetisch hoch
wertigeren Kon­
technik­Komponenten. Bei dem
Die Berechnungen für die EnEV 2014
Umgang mit der EnEV 2014.
struktionen ist jedoch
 immer eine
Transmissionswärmeverlust be­
lassen sich in einem mehr stufigen
sorgfältige Betrachtung der Bau­
stimmen sowohl die U­Werte der
Prozess einfach zusammenfassen
Bei guter Abstimmung ist es ein­
teile erforderlich.
verwendeten Komponenten als auch
(Abb. 3, Seite 20). Da hier einige
fach, die Anforderungen an ener gie­
die Wärme brückendetails die Quali­
Schritte
iterativ sind, em pfehlen wir
effizientes Bauen zu erfüllen.
tät der Gebäudehülle
.
die Nutzung der von uns entwickelten
Berechnungs­Software unter
www.ytong­silka.de/tools. Bei guter
zeit um zwei bis acht Stunden ver­
bereit und die Bearbeitungszeit
Vorarbeit und mit etwas Übung ist
längern. Komplett neu zu berech­
wird somit deutlich reduziert.
der eigentliche Nachweis für ein Ein­
nende Wärmebrücken bedeuten
familienhaus in etwa drei Stunden
einen erheblichen Mehraufwand.
Die Gebäudehülle
möglich – vorausgesetzt, die Detail­
Dieses Vorgehen empfiehlt sich
Die energetische Qualität einzelner
punkte sind sauber geplant und die
jedoch insbesondere dann, wenn
Bauteile wird durch den U­Wert
Kennwerte der Wärmebrückenver­
das Gebäude als KfW­Effizienzhaus
[W/(m²K)] beschrieben. Er gibt an,
luste sind vorhanden.
gerechnet werden soll. Hier ist
welche Energiemenge bei 1 °C
es sinnvoll, einmal die genauen
Temperaturunterschied durch ein
Sofern zusätzlich ein Nachweis
Wärme brücken für Musterdetails
ein Quadratmeter großes Bauteil
der Wärmebrücken nach einem
zu berechnen und diese Werte in
fließt. Je geringer der Wert, desto
Wärmebrückenkatalog oder durch
einem eigenen Wärme brücken­
höher die Wärmedämmung des
indivi duelle Berechnung erfolgen
katalog abzulegen. Bei Folgepro­
Bauteils. Die Berechnung erfolgt in­
muss, kann sich die Bearbeitungs­
jekten sind sie dann jederzeit griff­
dividuell nach den Bauteilauf bauten
Tabelle 6: Referenzgebäudeverfahren
Verfahren nach
DIN V 4108­6 und DIN V 4701­10
DIN V 18599
Wohngebäude
Wohngebäude und Nicht wohngebäude
Anwendung für
Referenzgebäude gibt Orientierung, U­Werte können auch schlechter als im
U­Werte der wärmeübertragenden
Referenzgebäude sein, wenn der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108­2 und der
Umfassungsfläche
spezifische Transmissionswärmeverlust eingehalten werden.
Individuell nach Tabellenverfahren oder nach genauer Detail
planung mit
Festlegung der Anlagentechnik
Herstellerangaben
Rechnerischer Vergleich Referenzgebäude zu Ist­Gebäude über Jahresprimär­
energiebedarf Q
 und spezifischen Transmissionswärmeverlust H’
, Einhaltung der
Nachweisverfahren
P
T
Anforderungen des Gesetzes zur Förderung Erneuerbarer Energien (EEWärmeG)
Die EnEV 2014 im Detail
Referenzgebäudeverfahren
19
18

---
Berechnung mit der vor­
Berechnung mit Vorgaben
gesehenen Konstruktion
aus dem Referenzgebäude
und Haustechnik
nach Abb. 4 und 5
Anlagentechnik
(EEWärmeG) und dessen Ände­
Leitungslängen für Heizung und
Bis 31.12.2015:
Nach der planerischen Auswahl
rungen Rechnung.
Warmwasser er höhen die Genauig­
≥
Q
 Q
Berechnung des vor­
Berechnung des maximal
P,Ref
P,Ist
und Optimierung der Gebäudehülle
keit der Berechnung zusätzlich. Viel­
handenen Jahresprimär­
zu lässigen Jahresprimär­
Ab 1.1.2016:
energiebedarfs Q
energiebedarfs Q
wird in einem weiteren Schritt die
Mit der EnEV 2014 wurde durch den
fach können hierdurch weitere Re­
P,Ist
≥
P,Ref
Q
 x 0,75
 Q
P,Ref
P,Ist
Anlagentechnik für das Gebäude
 höheren Anteil an erneuerbaren
serven von bis zu 10 % beim Jahres­
betrachtet. Die EnEV 2014 teilt den
 Energien im Strom­Mix der Primär­
  primärenergiebedarf
 geschaffen und
anlagentechnischen Bereich wie
energiefaktor für Strom auf 2,4 ge­
die Anfor derungen damit deutlich
Bis 31.12.2015:
folgt auf:
senkt. Seit dem 1.1.2016 ist dieser
unterschritten werden.
≥
max. H’
 H’
Berechnung des maximal
1)
Berechnung des vor­
  Heizungsanlage
Faktor noch einmal auf 1,8 herun­
n
T
T,Ist
zu lässigen Transmissions­
handenen Transmissions­
Ab 1.1.2016:
Anlage zur Warmwasser­
tergesetzt worden. Dies gilt es für
Wichtig – und bei KfW­Effizienzhäu­
n
wärmeverlustes H’
wärmeverlustes H’
T,Ref
≥
T,Ist
H’
 H’
und
bereitung
alle Anlagen mit einem elektrischen
sern zwingend – ist jedoch, dass
T,Ref
T,Ist
≥
max. H’
 H’
1)
T
T,Ist
  Kühlung
Stromverbrauch sowohl bei der
die geplante Anlagentechnik auch
n
  Lüftung
Hauptenergie als auch bei der Hilfs­
wirklich eingebaut wird. Hier ist der
n
Für das Referenzgebäude erhalten
energie zu berücksichtigen.
Planer in der Pflicht, zu kontrollieren,
Nachweis der Nutzung erneuerbarer Energien nach den Vorgaben aus dem
diese Bereiche spezifische Vorgaben.
Eben falls neu ist die Anpassung des
dass die Berechnungsannahmen
Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (EEWärmeG)
Zusammen mit den Angaben zur
Referenzklimas auf den Standort
mit den angegebenen Hersteller­
Gebäudehülle ergibt sich daraus
Potsdam. Hierdurch wird der Ener­
bezeichnungen im Einklang stehen.
 nach EnEV 2014, Anlage 1, Tabelle 2
1)
d
er obere Grenzwert für den Jahres­
giebedarf gering fügig gegenüber
Sowohl bei der Ausschreibung als
Abb. 3: Berechnungsablauf der EnEV 2014 – Referenzgebäudeverfahren
primärenergiebedarf des betrachte­
dem bisherigen Referenzklima nach
auch bei der Ausführung muss er
ten Gebäudes. In das Referenz­
Standort Würzburg nach unten an­
auf Einhaltung der Berechnungs­
und berücksichtigt auch die unter­
die in einer Schicht aus verschie­
Dämmeigen
schaften in räumlicher
gebäude sind auch Komponenten
gepasst.
annahmen achten.
schiedlichen Dämmeigen
schaften
denen Stoffen zusammengesetzt
Richtung auf, die Auswirkungen
zur Nutzung erneuerbarer Energien
der verwendeten Baustoffe.
Mauer­
sind, können über die Summe der
auf Detailpunkte haben, in denen
integriert: Eine Solaranlage zur
Neben der über Tabellenverfahren
Fazit: Durch die detaillierte Berech­
werkbaustoffe lassen sich bei
einzelnen Schichten oder Grenz­
der richtungsgebundene Wärme­
Warmwasserbereitung trägt dem
nachgewiesenen allgemeinen An­
nung
 und die Herstellerwerte
, kann
 homog
enen Materialien mit dem
wertbetrachtungen beurteilt wer­
verlust ge
nauer nachzu weisen ist.
seit dem 1.1.2009 in Kraft getrete­
lagentechnik kann die Berechnung
einfach eine echte Opti
mierung der
Lambda­Wert als Stoffeigenschaft
den.
 Viel
fach weisen solche Mate­
nen Gesetz zur Förderung Erneuer­
auch mit herstellerbezoge nem Daten­
energetischen Gebäudequalität er­
in W/(mK) berechnen. Materialien,
rialien
auch unterschiedliche
barer Energien im Wärmebereich
material erfolgen. Exakte Maße der
reicht werden.
Oberste Decke
Berücksichtigung
Verteilsystem mit
U
 = 0,20 W/(m
K)
der Wärmebrücken
Thermostatventil mit
Ref
Zirkulation und
Dach
U
 = 0,05 W/(m
K)
kalt
Dachflächenfenster

Proportionalbereich 1 K
 bedarfsgeregelten
U
 = 0,20 W/(m
K)
WB
U
 = 1,40 W/(m
K)
Ref
Pumpen
Ref
g
 = 0,60
Prüfung der
⊥
, Ref
Solaranlage
Luftdichtheit n
Decke (Außenluft)
50
warm
Außenwand (inkl. Rollladenkästen)
U
 = 0,20 W/(m
K)
Ref
55/45 ºC bedarfs­
U
 = 0,28 W/(m
K)
Ref
geregelte Pumpe
Freie statische
Speicher
Heizfläche
Fenster
Außentür
Decke
(Radiator)
U
 = 1,3 W/(m
K)
U
 = 1,8 W/(m
K)
U
 = 0,35 W/(m
K)
Ref
g
 = 0,60
Ref
Ref
⊥
, Ref
Zentrale Abluftanlage,
Luftwechselrate n = 0,40 h
,
­1
Keine Kühlung
Brennwertkessel (verbessert),
Außenwand (Erdreich)
unbeheizt
bedarfsgeführt mit
Bodenplatte
gemeinsame Wärmebereitung für
U
 = 0,35 W/(m
K)
geregeltem DC­Ventilator
Ref
U
 = 0,35 W/(m
K)
Heizung und Warmwasser
Ref
Abb. 4: Referenzstandard Wohngebäude – Referenzgebäudeverfahren
Abb. 5: Referenzstandard Anlagentechnik – Referenzgebäudeverfahren
Referenzgebäudeverfahren
Referenzgebäudeverfahren
21
20

---
Umsetzung und Ausführungshinweise
Optimierte Berechnungen und Detaillösungen führen zu besten Werten
Softwaregestützte Berechnung
auch händisch möglich, bei in­
den Wärmeverlusten lassen sich
Zunächst gilt es, die vorhandenen
homo genen Wand­ oder Dachauf­
aber auch Wärmegewinne (z. B. an
Pläne zu sichten und die wärme­
bauten sollte jedoch auf eine Soft­
Außenecken von Gebäuden)
anset­
über tragende Umfassungsfläche
ware zurückgegriffen werden.
zen: Bei diesen Berechnungen
 darf
mit den unterschiedlichen Bau teil­
somit der
Wärmeverlust nach unten
aufbauten festzulegen.
Die bisherigen Angaben ergeben
korrigiert
werden.
Anschließend sind die einzelnen
bereits einen spezifischen Trans­
Bauteil flächen bezüglich der Him­
missionswärmeverlust für das
Auch wenn bei der Berechnung des
melsrichtungen zu berechnen –
betrachtete Gebäude, jedoch ohne
spezifischen Transmissionswärme­
entweder per Hand oder mit Hilfe
Berücksichtigung der Wärme brücken.
verlustes bereits der Grenzwert
einer Software. Nun sind die Bau­
Wichtig ist an dieser Stelle, dass der
der EnEV 2014:
ausgeführte Details in Richtung
durch den Innenputzauftrag. Hier
Praxistipp: Luftdicht und
teilflächen aller relevanten Bauteile
Mindestwärmeschutz in allen Bau­
nach Anlage 1, Tabelle 2
Passivhausstandard versprechen so­
sind jedoch angrenzende Bauteile
n
atmungsaktiv – das Ytong
von der Sohle bis zum Dachfirst
teilen eingehalten wird und dass alle
und zusätzlich seit 1.1.2016 be­
gar noch geringere Wärmebrücken­
wie Fenster und Türen genauer
n
Massivdach
bestimmt. Zu diesen wird anschlie­
Räume innerhalb der wärmeüber­
zogen auf das Referenzgebäude
verluste, sodass sich ins gesamt
zu betrachten: Um die Luftdicht ­
Das Ytong Massivdach besticht
ßend der geplante Bauteilaufbau
tragenden Umfassungsfläche auch
eingehalten wird, kann der Wärme­
durch den genauen Nachweis der
heit der umlaufenden Anschlüsse
durch seine Luftdichtheit und die
wärmetechnisch berechnet.
sicher beheizt werden können.
brücken
nachweis dennoch nicht
Wärmebrücken im EnEV­Nach
weis
sicherzustellen, eignen sich Mate­
optimalen Wärmedämmeigen­
entfallen.
bis zu 10 % des Jahresprimär­
rialien wie Dicht­ und/oder Klebe­
schaften. Es wirkt zudem prä­
Mit den festgelegten Wärme leit fähig­
Wärmebrücken sind rein rechnerisch
energiebedarfs einsparen lassen.
bänder besonders gut. Aber auch
ventiv gegen das Eindringen von
keiten
 (Lambda­Werte [W/(mK)])
betrachtet punkt­ und linienförmige
Die EnEV
 2014 legt für den Planer
die DIN 4108­7 beinhaltet umfang­
Feuchtigkeit und ein mögliches
für die einzelnen Bauteilschichten
Wärmeverluste an Bauteilüber­
klar fest, dass der Einfluss von
Planung einer dauerhaften
reiche Planungs­ und Ausfüh­
Faulen der Dachkonstruktion.
lassen sich die Wärmedurchgangs­
gängen
 (Abb. 6). Eine Berechnungs­
Wärme brücken – wirtschaftlich be­
Luftdichtheit
rungsempfehlungen für luftdichte
Außerdem garantiert das Massiv­
koeffizienten (U­Werte [W/(m²K)])
systematik korrigiert jedoch die tat­
trachtet – in allen Punkten zu mini­
Neben den Verlusten über Wärme­
Anschlussdetails. Diese können
dach ein ausgeglichenes Raum­
berechnen. Für mehrschichtige
sächlichen Einflüsse
auf den Wär­
mieren ist. Dies kann bei Einhaltung
brücken sorgen auch Leckagen
als Orientierung für die beim KfW­
klima im bewohnten Dachraum.
homogene Wandaufbauten ist dies
mehaushalt eines Gebäudes. Neben
der Details nach DIN 4108 Beiblatt 2
immer wieder für Verluste an der
Effizienzhaus vorgeschriebene Luft­
Der massive Porenbeton wirkt
(Stand: März 2006) durch den pau­
luftdichten Gebäudehülle. Hier hilft
dichtheitsplanung dienen.
als Puffer: Im Sommer bleibt
schalen Zuschlag von 0,05 W/(m²K)
eine sorgfältige Planung, um die
die Hitze draußen, im Winter die
für Wärmebrücken geschehen. In
Details zur Realisierung einer dauer­
Der Blower-Door-Test
Wärme im Inneren.
diesem Fall muss der Planer die in
haften Luftdichtheit der wärme­
Mit dem Blower­Door­Messver­
der Norm dargestellten Detailpunkte
übertra gen den Umfassungs fläche –
fahren ist über eine Unterdruck­
für das Bauvorhaben anwenden oder
wie in der EnEV 2014 fest gelegt –
messung leicht feststellbar, ob
Bei einer eingebauten Lüftungs­
die Gleichwertigkeit der gewählten
baustellengerecht umsetzen zu
die
Anschlüsse luftdicht ausgeführt
anlage ist der Blower­Door­Test
Details zum Beiblatt 2 nachweisen.
können. Prinzipiell ist die luftdichte
wurden. Das Verfahren sollte mög­
zwingend vorgeschrieben: Das
Ebene die Umfassungs fläche in
lichst nach dem Einbau der Fenster
Gebäude
darf hier lediglich eine
Greift er bei energetisch hochwertiger
einem Gebäude, die mit einem ge­
und der luftdichten Dachebene an­
Luftwechsel zahl
 von n
 = 1,5 h
­1
50
Planung auf hersteller bezogene Wär­
schlossenen Linienzug ohne Unter­
gewendet werden, da sich Leckage­
aufweisen. Diese Halbierung ge­
mebrückenkataloge – wie den Xella
brechung gezeichnet werden kann.
stellen dann noch mit geringem
genüber Gebäuden ohne raumluft­
Wärmebrückenkatalog – zurück,
In den meisten Fällen ist dies mit
Auf
wand beseitigen lassen und auch
technische Anlagen garantiert,
lassen sich die Wärme verluste sogar
den inneren Bauteil flächen der wär­
die fachgerechte Erfüllung der Luft­
dass kaum durch Energieeintrag
halbieren. Genauere softwarege­
meübertragenden Umfassungs­
dicht
heitsanforderungen nach Ab­
erwärmte Luft aus dem Gebäude
stützte Berechnungen (z. B. mit der
fläche gleichzusetzen, was aber nur
schluss
der Arbeiten sichergestellt
entweicht. Bauwerke müssen auf­
Software Psi­Therm 2D/3D) können
dann erreichbar ist, wenn die dafür
werden kann. Das ist deshalb relevant,
grund der erhöhten Luftdichtheit
den rechnerischen Einfluss der
notwendigen Details vorliegen.
weil sich der Nachweis der Luftdicht­
grundsätzlich ausreichend und
Abb. 6: Wärmebrücke am Beispiel einer Mörtel
ausgleichsschicht
Wärme brücken
 bis auf Werte von
Außenwände erreichen ihre not­
heitsprüfung innerhalb des Berech­
richtig gelüftet werden, um sowohl
0,01 W/(m²K) senken. Geplante und
wendige Luftdichtheit in der Regel
nungsverfahrens positiv auswirkt.
Gerüche als auch Feuchtigkeit
Wärmebrücken
Luftdichtheit
23
22

---
Optimierung von Gebäuden
Energiesparen durch bauliche und anlagentechnische Verbesserungen
für die südlich ausgerichteten
Die EnEV 2014 stellt konkrete An­
Einsparungen von bis zu 8 % bzw.
lagenaufwandszahlen und der
Praxistipp: Angenehmes
Räume aus, um die relevanten
forderungen an die Gebäudehülle
11 % bei den beiden Kenngrößen.
effiziente Energieeinsatz führen
und gesundes Raumklima
Berechnungen durchführen zu kön­
sowie die Anlagentechnik und
Bei exakter Betrachtung der Ge­
zu deutlichen Einsparungen beim
mit Ytong, Silka und Multipor
nen. Fenster mit Wärmedämmver­
definiert Referenzgebäudewerte,
bäudehülle lassen sich beim Trans­
Primärenergiebedarf.
Ytong Porenbeton, Silka Kalk­
glasung und Sonnenschutz erfah­
die mit Ytong und Silka zum Teil
missions wärmeverlust teilweise
sandstein und Multipor Mineral­
ren beim Nachweis ebenso wie
deutlich unterschritten werden
bis zu knapp 35 % sparen. Dessen
Planer und Ausführende sollten
dämmplatten sind natürliche und
die Bauteilmasse bei Massivbauten
können. Als monolithische Außen­
ungeachtet sollten die Kosten der
also immer auf energetisch rele­
energieeffiziente High­End­Bau­
eine positive Berücksichtigung.
wand empfiehlt sich daher eine
Gesamtmaßnahme immer zum
vante und aufeinander abge­
stoffe. Durch die hohe Leistungs­
 abzutransportieren und für ausrei­
36,5 cm dicke Wand aus Ytong
möglichen Einsparvolumen im Ver­
stimmte Gebäudekomponenten
fähigkeit bei der Wärmedäm­
chend Frischluft zu sorgen. Gerade
Alternativ zur Berechnung kann
Porenbeton mit einer Wärmeleit­
hältnis stehen.
achten, um die Kennwerte für
mung und ­speicherung sind sie
bei Neubauten schafft eine Luft­
eine Gebäude simulation erfolgen,
fähigkeit von
= 0,08 W/(mK).
EnEV­Standardhäuser und KfW­

ein Garant für ein ausgeglichenes,
feuchtigkeit zwischen 45 % und 65 %
deren Ergebnis (standortbezogene
Auch die Anlagentechnik mit exakt
Effizienzhäuser zu erfüllen.
gesundes Raumklima. Sie neh­
ein ausgeglichenes Wohnklima.
Übertemperaturgradstunden) den
Durch die Berücksichtigung des
geplantem Leitungssystem wirkt
Bauherren erhalten so zukunfts­
men unabhängig von der Jahres­
normativ zulässigen Werten für
genauen Nachweises der Wärme­
sich positiv auf den Jahresprimär­
sichere und wertstabile Neu­
zeit tagsüber Wärme auf und ge­
Sommerlichen Wärmeschutz
Wohn­ bzw. Nichtwohngebäude ge­
brücken ergeben sich weitere
energiebedarf aus. Niedrige An­
bauten.
ben diese in der Nacht wieder ab.
sicherstellen
genübergestellt wird. Dies ist je­
Eine energetische Gebäudeberech­
doch gegenüber dem vereinfachten
Insbesondere die Kombination
nung muss auch den sommer
lichen
Nachweisverfahren deutlich auf­
aus Ytong Porenbeton Massivdach
Tabelle 7: Verbesserungspotenziale für Jahresprimärenergiebedarf und Transmissionswärmeverlust
Wärmeschutz berücksichtigen.
wendiger und sollte auf den Einzel­
und Multipor Zusatzdämmung
Neben den baulichen Lösungen
fall beschränkt bleiben.
Verbesserungspotenzial
Jahresprimärenergie
bedarf
Transmissionswärme verlust
macht Dachgeschoss räume auch
mit Dachüberständen und Ver­
im Sommer als Schlaf­ oder
Q
‘ [kWh/(m²a)]
Index
H‘
[
W/(m²K)
]
Index
P
T
schattungssystemen bedarf es
Ergebnisse
Kinder zimmer nutzbar. Verglichen
Gebäude nach Referenzstandard EnEV 2014 Stand 1.12.2014
40,6
100,0 %
0,319
100,0 %
eines zusätzlichen Nachweises
Mit dem für das geplante Gebäude
mit einem gedämmten Holz­
Gebäude Maximalwerte nach EnEV 2014 (inkl. Verschärfung 2016)
50,8
125,1 %
0,400
125,4 %
bezüglich der einzuhaltenden Anfor­
berechneten Primärenergiebedarf
D
dachstuhl heizt sich das Dach­
Verschlechterung der Wärmebrücken auf
U
 = 0,10 W/(m²K)
45,4
111,8 %
0,368
115,4 %
WB
derungen
 der neuen DIN 4108­2.
Q
 [kWh/(m²a)], Endenergiebedarf
P
geschoss aus Ytong Produkten
Verbesserung der Wärmebrücken durch genaue Berechnung
37,2
91,6 %
0,283
88,7 %
Sind nur geringe Fensterflächen
Q
 [kWh/(m²a)], Transmissionswär­
D
auf
U
 = 0,015 W/(m²K)
E
kaum auf, sondern hat ein aus­
WB
vorhanden, kann der Nachweis ent­
meverlust H’
 [W/(m²K)] und som­
Verbesserung des U­Wertes der Außenwand auf 0,21 W/(m²K)
39,2
96,6 %
0,304
95,3 %
T
geglichenes
Raumklima ohne
fallen. Hier sind die Grenzen mit
merlichen Wärmeschutz sowie der
Verbesserung des U­Wertes der Außenwand auf 0,14 W/(m²K)
36,7
90,4 %
0,276
86,5 %
nennenswerten
 zusätzlichen
einem grundflächenbezogenen
Gegenüberstellung des Referenz­
Verbesserung des U­Wertes der Kellerwand auf 0,25 W/(m²K)
39,4
97,0 %
0,305
95,6 %
Klimatisierungsaufwand.
Fenster anteil von 10 % für die süd­
gebäudes kann nunmehr der Nach­
Verbesserung des U­Wertes der Bodenplatte auf 0,25 W/(m²K)
39,5
97,3 %
0,307
96,2 %
liche und die angrenzenden Aus­
weis nach EnEV 2014 erfolgen. Bei
Verbesserung des U­Wertes der Dach­ und Deckenkonstruktion
39,7
97,8 %
0,309
96,9 %
richtungen jedoch sehr niedrig
eingehaltenen Grenzwerten ist
auf 0,15 W/(m²K)
gesetzt. Bei moderner Architektur
noch zu überprüfen, ob auch die
Verbesserungen Maßnahmenpaket 1: Außenwand U = 0,21 W/(m²K),
35,6
87,7 %
0,265
83,1 %
Kellerwand U = 0,25 W(m²K), Bodenplatte U = 0,25 W/(m²K),
ist daher meist das vereinfachte
Vorgaben aus dem EEWärmeG er­
Dach/Decke U = 0,15 W/(m²K)
Nachweisverfahren mit dem Ver­
füllt worden sind. Erst dann kann
Verbesserung der U­Werte der Fenster auf Mittelwert 0,80 W/(m²K)
38,2
94,1 %
0,293
91,8%
gleich der vorhandenen Sonnen­
der vorläufige Energieausweis er­
Verbesserungen Maßnahmenpaket 2 = Maßnahmenpaket 1 + Fenster
33,2
81,8 %
0,240
75,2 %
eintragskennwerte gegenüber den
stellt werden. Wurde das Gebäude
Mittelwert U = 0,80 W/(m²K)
zulässigen Sonneneintragskenn­
fertiggestellt und die tatsächliche
Heizung mittels indirekter Pelletheizung und integrierter Heizflächen
26,2
64,5 %
0,319
100,0 %
werten notwendig. Mit dem ver­
Ausführung überprüft, bekommt
Verbesserungen Maßnahmenpaket 3 = Maßnahmenpaket 2 + Heizung
23,1
56,9 %
0,240
75,2 %
einfachten Verfahren wird raum
weise
der Bauherr den endgültigen Ener­
mittels indirekter Pelletheizung und integrierter Heizflächen
der sommerliche Wärmeschutz
gieausweis ausgehändigt, der be­
Verbesserungen Maßnahmenpaket 4 = Maßnahmenpaket 2 +
genauer
29,9
73,6 %
0,205
64,3 %
D
Nachweis der Wärmebrücken mit
U
 = 0,015 W/(m²K)
abhängig von den Fenster­, Wand­
stätigt, dass die Anforderungen der
WB
Verbesserungen Maßnahmenpaket 5 = Maßnahmenpaket 3 + genauer
und Bodenflächen nachgewiesen.
EnEV 2014 erfüllt bzw. in welchem
21,7
53,4 %
0,205
64,3 %
D
Nachweis der Wärmebrücken mit
U
=0,015 W/(m²K)
In der Regel reicht der Nachweis
Maße sie unterschritten wurden.
WB
Sommerlicher Wärmeschutz
Energiebedarfsoptimierung
25
24

---
Nichtwohngebäude nach EnEV 2014
Kurzinformation für Nichtwohngebäude
Pauschale Berücksichtigung der Wärmebrücken
Dach / Abseite
mit
U
= 0,05 W/(m²K), Luftdichtheit wird geprüft
D
U = 0,20 W/(m
K)
WB
Dachdecke
Wände zu unbeheizt
Lichtkuppeln
U = 0,20 W/(m
K)
U = 0,35 W/(m
K)
U = 2,70 W/(m
K)
Glasdächer

g = 0,64
= 0,59
U = 2,70 W/(m
K)
D65

g = 0,63
= 0,76
Vorhangfassade
D65
U = 1,40 W/(m
K)

g = 0,48
= 0,72
D65
Oberste Geschossdecke
Fenster
Außentür
U = 0,20 W/(m
K)
U = 1,30 W/(m
K)
U = 1,80 W/(m
K)

Lichtbänder
g = 0,60
= 0,78
Decke gegen unbeheizt
D65
U = 2,40 W/(m
K)
U = 0,35 W/(m
K)

g = 0,55
= 0,48
Wände zu unbeheizt
D65
Außenwand
U = 0,35 W/(m
K)
U = 0,28 W/(m
K)
Decke zur Außenluft
Außenwand zum Erdreich
U = 0,28 W/(m
K)
U = 0,35 W/(m
K)
Nichtwohngebäude werden mit
Gebäude mit Temperaturen über
Das aktuelle Normenkonzept der
n
dem Referenzgebäudeverfahren
19 °C: Reduzierung der Werte
DIN V 18599 berücksichtigt sowohl
Bodenplatte
nach DIN V 18599 nachgewiesen.
um knapp 20 %
Energieströme für die Klimatisie­
 beheizt
 unbeheizt
U = 0,35 W/(m
K)
So fallen sowohl Gebäude mit
Gebäude mit Temperaturen
rung und das Warmwasser als auch
n
≥
Abb. 7: Referenzstandard Nichtwohngebäude – Zonen mit Raumsolltemperaturen im Heizfall
 19 °C
Raumsolltemperaturen im Heiz fall
zwischen 12 °C und 19 °C: Bei­
den Energiebedarf für die Beleuch­
zwischen 12 °C und 19 °C als auch
behaltung der derzeit gültigen
tung – im Einzelnen im Energieaus­
Pauschale Berücksichtigung der Wärmebrücken
Dach / Abseite
Gebäude mit Temperaturen über
Werte
weis dargestellt. Bei gewerblichen
mit
U
= 0,10 W/(m²K), Luftdichtheit wird geprüft
D
WB
U = 0,35 W/(m
K)
19 °C komplett in die Änderungen
Verkaufs­ und Vermietungsanzei­
Dachdecke
Wände zu unbeheizt
Lichtkuppeln
U = 0,35 W/(m
K)
der EnEV 2014.
Um Nichtwohngebäude zu berech­
gen sind die energetischen Kenn­
U = 0,35 W/(m
K)
U = 2,70 W/(m
K)
Glasdächer

g = 0,64
= 0,59
nen, werden sie in Zonen unterteilt,
werte des Gebäudes anzugeben.
U = 2,70 W/(m
K)
D65

g = 0,63
= 0,76
Zum 1.1.2016 wurde der Primär­
die sich wiederum nach der Innen­
Anders als bei Wohn gebäuden ist
Vorhangfassade
D65
U = 1,90 W/(m
K)
energiefaktor für Strom im Ver­
raumtemperatur unterteilen.
ebenfalls eine Angabe des End­

g = 0,60
= 0,78
D65
gleich zur EnEV 2012 noch einmal
Nutzungsspezifische Unterschiede
energiebedarfs für Wärme und
Oberste Geschossdecke
Fenster
Außentür
U = 0,20 W/(m
K)
deutlich abgesenkt und trägt dem
finden ebenfalls Berücksichtigung.
Strom erforderlich.
U = 1,90 W/(m
K)
U = 2,9 W/(m
K)

Lichtbänder
g = 0,60
= 0,78
Umstand des höheren Anteils an
Zonen mit Innenraumtemperaturen
Decke gegen unbeheizt
D65
U = 2,40 W/(m
K)
U = 0,35 W/(m
K)
erneuerbaren Energien im Strom­
größer oder gleich 19 °C unter
liegen
Auch der sommerliche Wärme­

g = 0,55
= 0,48
Wände zu unbeheizt
D65
Außenwand
Mix mit dem Wert 1,8 Rechnung.
schärferen Anforderungen an die
schutz nach DIN 4108­2 ist ein not­
U = 0,35 W/(m
K)
U = 0,35 W/(m
K)
Für beide Gebäudearten wird auch
U­Werte der einzelnen
Bauteile als
wendiger Bestandteil der energe­
die Obergrenze des Primärener­
solche mit Innenraum
temperaturen
tischen Gebäudeplanung. Sowohl
Decke zur Außenluft
Außenwand zum Erdreich
giebedarfs mit dem Faktor 0,75
zwischen 12 °C und 19 °C (Abb. 7
die Bestimmungen zur Belichtung
U = 0,35 W/(m
K)
U = 0,35 W/(m
K)
deutlich reduziert. Bei der Qualität
und 8). Durch die unterschiedlichen
von Ar beitsflächen als auch die
Bodenplatte
der Gebäudehülle wird hingegen
Temperaturen in den einzelnen
 moderne Archi tektur machen hier
 beheizt
 unbeheizt
U = 0,35 W/(m
K)
unterschieden. Unter Aspekten der
Zonen er geben sich Primärenergie­
in vielen Fällen einen Gebäude­
<
Abb. 8: Referenzstandard Nichtwohngebäude – Zonen mit Raumsolltemperaturen im Heizfall von 12 °C bis
 19 °C
Wirtschaftlichkeit und des tatsäch­
bedarfe, die in der Summe den
nachweis mit einer Simulations­
lichen Energieverbrauchs werden
Gesamt ener gie bedarf des Nicht­
rechnung notwendig. Dabei gilt: In
die mittleren Höchstwerte der
wohngebäudes darstellen.
Nichtwohngebäuden ist die Zahl
für
ein behagliches Raum klima in
maßnahmen. Diese sind einfacher
verbraucht als seine Beheizung,
Wärmedurchgangskoeffizienten
der Übergrad temperaturstunden
Büroräumen und an Arbeits plätzen
und wirtschaftlicher, da die Kühlung
was sich wiederum negativ auf die
unterschieden.
auf 500 h/a be grenzt. Das verlangt
häufig zusätzliche Sonnenschutz­
eines Gebäudes meist mehr Energie
Betriebskosten auswirkt.
Nichtwohngebäude
Nichtwohngebäude
27
26

---
Die EnEV 2014 bei Bestandsgebäuden
Rechenverfahren für Modernisierungsmaßnahmen
In Deutschland finden sich überdurch­
Wohnzustände in heißen Sommer­
auch Pflichten zu ihrer Nachrüs tung
Jede Modernisierung trägt außerdem
nen. Auch an dem technologischen
unter die Lupe zu nehmen, bevor
schnittlich
 viele Wohneinheiten,
 die
monaten, die nur durch energie
auf­
festgelegt. Denn jede Art energe­
zu mehr Wohnbehaglichkeit
bei und
Fortschritt hat sich die EnEV 2014
mit einer Modernisierung begonnen
aufgrund ihres Entstehungsdatums
wendige Kühlmaßnahmen in den
tischer Sanierung eines Gebäudes –
macht Bestandsgebäude
wieder
orientiert. Mit der Absenkung der
wird.
einen schlechten bis mangelhaften
Griff zu bekommen sind.
ob bei der wärmeübertragen den
attraktiv – sowohl für Eigen
tümer
Wärmeleitfähigkeiten für Dämm­
Wärmeschutz und eine veraltete
Umfassungsfläche oder der Gebäu­
als auch für potenzielle
Mieter.
stoffe
 im Betrachtungsfall der
Nachrüstpflichten und Maßnah-
Anlagentechnik aufweisen. Die Folge:
In der EnEV 2014 sind daher sowohl
detechnik – schafft Vorteile, wie
Grenzregelungen bei der Moder­
men für Bauteile und zur Anlagen-
erhöhte Energieaufwendungen im
Anforderungen bei Änderungen und
geringere Heizkosten, optimierten
Da es in der Vergangenheit bei der
nisierung ist hier mit der WLF 035
technik
Winter und bisweilen unerträgliche
Erweiterungen von Gebäuden als
Klimaschutz und höheren Zeitwert.
EnEV 2009 immer wieder zu Nach­
dem Trend zu besser dämmenden
Zugängliche Decken von Wohnge­
fragen hinsichtlich einzelner An­
Stoffen Rechnung getragen worden.
bäuden und Nichtwohngebäuden
forderungen bei Modernisierungen
mit über 19 °C Innentemperatur zu
gekommen ist, sind mit der
Die Anlage 3 der EnEV 2014 schafft
unbeheizten Dachräumen müssen
EnEV 2014 hier einige Punkte ge­
insgesamt mehr Klarheit bei allen
im Rahmen der EnEV 2014 näher
klärt worden. Für den Planer be­
betroffenen Bauteilen, hat dabei
betrachtet werden. Stichtag war
deutet dies mehr Sicherheit und
aber auch einige Sonderregelungen
hier der 31.12.2015. War das da­
eindeutige Vorgaben, wie Gebäude
aufgehoben. Für den Planer heißt
rüber stehende Dach ausreichend
energetisch ertüchtigt werden kön­
es daher, die EnEV 2014 genauer
mit einem Mindestwärmeschutz
Tabelle 8: Bauteilanforderungen Modernisierung
Wohngebäude und Zonen
Zonen von Nichtwohn­
von Nichtwohngebäuden
gebäuden mit Innen­
mit Innentemperaturen
temperaturen
Zeile
Bauteil
 19 °C
von 12 °C bis
19 °C


Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten
U
 [W/(m
K)]
max
1
Außenwände
0,24
0,35
2 a
Fenster, Fenstertüren
1,3
1,9
2 b
Dachflächenfenster
1,4
1,9
2 c
Verglasung
1,1
Keine Anforderung
2 d
Vorhangfassaden
1,5
1,9
2 e
Glasdächer
2,0
2,7
2 f
Fenstertüren mit Klapp­, Falt­, Schiebe­ oder Hebemechanismus
1,6
1,9
Fenster, Fenstertüren, Dachflächenfenster
3 a
2,0
2,8
mit Sonderverglasungen
3 b
Sonderverglasungen
1,6
Keine Anforderung
3 c
Vorhangfassaden mit Sonderverglasungen
2,3
3,0
Dachflächen inkl. Dachgauben, Wände gegen unbeheizten
4
0,24
0,35
Dachraum (einschl. Abseitenwänden), oberste Geschossdecken
4 b
Dachflächen mit Abdichtung
0,20
0,35
Wände gegen Erdreich oder unbeheizte Räume
5 a
(mit Ausnahme von Dachräumen) sowie Decken
0,30
Keine Anforderung
nach unten gegen Erdreich oder unbeheizte Räume
5 b
Fußbodenaufbauten
0,50
Keine Anforderung
5 c
Decken nach unten gegen Außenluft
0,24
0,35
Modernisierung und Sanierung
Modernisierung und Sanierung
29
28

---
Ansonsten ist ohne Flächenbe­
der EnEV 2014 für Wohngebäude
maßnahme zu attraktiven Förder­
Achtung: Detailregelungen zu den
schränkung eine Betrachtung über
und Nichtwohngebäude neu be­
bedingungen umsetzen zu können.
Bauteilen nach EnEV 2014 beachten
das Bauteilverfahren nach Anlage 3
rechnet. Wohngebäude dürfen im
der EnEV 2014 möglich. Dabei ist
Ergebnis die Grenzwerte des Jah­
 Praxistipp: Multipor – das
Oberste Decke
aber für Erweiterungen mit mehr
resprimärenergiebedarfs und des
U
 = 0,24 W/(m
K)
ökologische und kapillar aktive
max
kalt
als 50 m² Nutzfläche zusätzlich auch
Transmissionswärmeverlustes nach
Innendämmsystem
Dach
Dachflächenfenster
der sommerliche Wärmeschutz
dem Referenzgebäudeverfahren
 um
Bei der energetischen Optimie­
U
 = 0,24 W/(m
K)
U
 = 1,4 W/(m
K)
max
max
nach DIN 4108­2 nachzuweisen.
maximal 40 % überschreiten. Nicht­
rung von Gebäuden, deren Außen­
wohngebäude
 dürfen die Höchst­
wände nicht außenseitig ge­
Mit der Neufassung wird nunmehr
werte des mittleren Wärmedurch­
dämmt werden können (z. B.
Decke (Außenluft)
warm
Außenwand
auch klargestellt, dass nur für das
gangskoeffizienten nach EnEV 2014
U
 = 0,20 W/(m
K)
wegen Denk mal schutz),
hat sich
U
 = 0,24 W/(m
K)
max
max
tatsächlich betroffene Bauteil die
ebenfalls um maximal 40 % über­
die Innendämmung mit Multipor
Regelungen der EnEV 2014 gelten.
schreiten. Aus offensichtlichen
Mineral
dämmplatten seit über
Fenster
Beispiel: Bei einer Putz erneuerung
Gründen eignet sich dieses Bemes­
Außentür
Decke
15 Jahren
bewährt. Multipor ist
U
 = 1,3 W/(m
K)
U
 = 1,8 W/(m
K)
U
 = 0,30 W/(m
K)
max
auf der Westfassade müssen alle an­
sungsverfahren eher bei einer voll­
max
max
rein mine ralisch und ökologisch
deren Fassadenseiten nicht energe­
ständigen Sanierung als bei einer
und benötigt aufgrund seiner
Außenwand
tisch ertüchtigt werden.
Im Bauteil­
Bauteilmodernisierung.
Kapillar aktivität und Diffusions­
(Erdreich)
verfahren werden Wohngebäude und
unbeheizt
Bodenplatte
U
 = 0,30 W/(m
K)
offenheit keine Dampfsperre.
max
U
 = 0,30 W/(m
K)
Zonen von Nichtwohngebäuden mit
Unterstützende Förderung
max
Mit Dämm stoff
dicken
 zwischen
≥
Innentemperaturen
 19 °C ge­
Die KfW bietet auch bei Moderni­
3,0 cm und 30,0 cm lassen sich
meinsam
 betrachtet. Für Zonen von
sierungsmaßnahmen Fördermittel
so alle gewünschten energe­
Nichtwohngebäuden mit Innentem­
sowohl
für Einzelmaßnahmen und
tischen Ni
veaus, auch die KfW­
peraturen zwischen 12 °C und 19 °C
Komplettsanierungen
 von Wohnein­
Effizienzhaus­Standards für
gelten geringere Anforderungen im
heiten als auch bei der Denkmal­
 Neubauten, bei denkmalge­
Abb. 9: Höchstwerte Wohngebäude – Bauteilverfahren Modernisierung
Rahmen der Modernisierung.
sanierung an.
Aufgrund kontinuier­
schützten Gebäuden leicht und
licher Änderungen ist es immer
sicher erreichen.
von R = 1,2 m²K/W gedämmt, waren
Heizkessel sollten in der Regel nach
Systematik Bauteilverfahren
Detaillierte Nachweisführung
ratsam, das aktuelle KfW­Förder­
bis dahin keine zusätzlichen Maß­
etwa 25 Jahren ausgetauscht wer­
Werden bei einer Modernisierung
Das zweite Nachweisverfahren
programm ab
zurufen. So finden so­
nahmen erforderlich.
den, um eine energieeffiziente Nut­
Bauteilflächen, unter Berücksichti­
im Modernisierungsbereich geht
wohl private als auch gewerbliche
zung zu ermöglichen. Dazu trägt
gung der Bagatellgrenzen der be­
wesentlich tiefer: Hier wird das ge­
Investoren das ideale Programm,
War dies nicht der Fall und die
auch die neue Regelung zur Anla­
trachteten Flächen, nach Anlage 3
samte Gebäude nach den Regeln
um die geplante Modernisierungs­
Decke erfüllte nicht den Mindest­
gentechnik in der EnEV 2014 bei.
der EnEV 2014 verändert oder An­
wärmeschutz nach DIN 4108­2
So mussten Heizkessel für flüssige
bauten an bestehende Gebäude er­
von R = 0,90 m²K/W, so musste der
und /oder gasförmige Brennstoffe,
richtet, greifen neue Anforderungen
Planung und Ausführung diffusionsoffener
Gebäudeeigentümer bis zum Stich­
die vor dem 1.1.1985 ein gebaut wor­
der EnEV 2014. Sie unterscheidet
Innen dämm lösungen mit Multipor
tag Abhilfe schaffen. Dies erforderte
den sind, bereits bis zum 31.12.2014
zwischen einer bauteilbezogenen
eine Dämmmaßnahme, die die
durch neue Anlagen ersetzt werden.
Betrachtung und einer Gesamtge­
Mineraldämmplatten
tabellierten Bauteilanforderungen
Um hier eine Verstetigung herbeizu­
bäudebetrachtung (Abb. 9).
der Modernisierung mit einem
führen, regelt die EnEV 2014 auch
U­Wert von 0,24 W/(m²K) erfüllte
direkt, dass alle neueren Anlagen
Anbauten mit einem eigenen Wärme­
(Tabelle 8, Seite 29).
mit flüssigen und/oder gasförmigen
erzeuger oder bei gleichzeitiger Er­
Ausführliche Informationen zu diesem Thema
finden Sie
Brennstoffen nur noch 30 Jahre be­
neuerung des Wärmeerzeugers für
im Dämmbuch unter www.multipor.de/daemmbuch.
trieben werden dürfen und danach
das Gesamtgebäude müssen dann
auszutauschen sind.
wie ein Neubau berechnet werden.
Modernisierung und Sanierung
Modernisierung und Sanierung
31
30

---
Ausblick und Entwicklung der
Energieeinsparverordnung
Heute schon zukunftsgerecht planen und bauen
Mit der EnEV 2014 sind die Weichen
ordnung der erste
Fördersatz der
Wirtschaftlichkeits aspekten
 nicht
in Richtung Zukunft gestellt wor­
Kreditanstalt für Wiederaufbau als
einfacher zu realisieren ist. Beglei­
den. Die europäischen Rahmen­
neuer Standard etabliert. Aber die
tende Modernisierungsprogramme
bedingungen aus der Richtlinie
begleitenden Entschlüsse zur jet­
zur Förderung solcher Maßnahmen
2010/31/EU und begleitende Ver­
zigen Novelle
der EnEV 2014 gehen
federn die Kosten belastung für Ge­
ordnungen werden damit entspre­
noch einige
Schritte weiter.
bäudeeigentümer zwar prinzipiell
chend in Deutschland umgesetzt.
etwas ab, doch wird für jedes Ob­
Somit wird das Ziel, Neubauten
In § 1 „Zweck und Anwendungsbe­
jekt hier eine Wirtschaftlichkeits­
als
Niedrigstenergiehäuser im
reich“
 der Energieeinsparverordnung
analyse im Fokus der Modernisie­
öffent lichen Bereich ab 2019 und im
wird ein klarer Entwicklungsauftrag
rungsempfehlungen stehen.
privaten Sektor ab 2021 zum
für zukünftige Energieeinsparver­
Standard zu machen, erreicht.
ordnungen gegeben. Neben dem
Zur Vereinfachung der energiespar­
nationalen Ziel der Niedrigst ener gie ­
rechtlichen Vorschriften sollen bis
werk entstehen, das die energetische
den Energy Award 2013 gewonnen
Genaue Nachweisverfahren, die Op­
Mit der Senkung des Primärener­
häuser wird weiterhin auch am Ziel
zum 1.1.2017 die bisherigen eigen­
und ökonomische Optimierung von
hat, ist dabei erkennbar, dass dies
timierung der Wärmebrücken und
giebedarfs um 25 % für Wohnge­
des klimaneutralen Gebäudebe­
ständigen Gesetze und Verordnungen
Gebäuden erleichtert. Ein möglicher
nicht zulasten der Architektur oder
intelligente Energiemanagementsy­
bäude und Nichtwohngebäude seit
stands bis zum Jahr 2050 festge­
in einem Regelwerk zusammenge­
Name für dieses Gesetz: Energie­
Gebäudenutzung gehen muss.
steme kommen hier zum Einsatz.
dem 1.1.2016 sind in der EnEV 2014
halten. Somit wird es in
Zukunft
fasst werden. So wird aus dem bishe­
effizienzgesetz (EnEffG).
In massiver Bauweise mit Ytong
Für den versierten Planer sind dies
klare Vorgaben für Baubeteiligte
auch im Bereich Modernisie
rungen
rigen Energieeffi zienzgesetz (EnEG),
Porenbeton errichtet, wird hier
bereits heute keine Fremdwörter
gemacht worden. Im Prinzip wird
zu weiteren Anstrengungen und Ver­
dem Gesetz zur Förderung Erneuer­
Damit sich Planer frühzeitig auf
gezeigt, dass mit heutigen Techno­
mehr und diese Techniken werden
hier die bis herige Praxis fortge­
schärfungen kom
men. Hier ist auch
barer Energien
 im Wärmebereich
die zu erwartenden Anforderungen
logien bereits der Energiestandard
auch schon im Rahmen der EnEV
schrieben. So hat
sich mit jeder
für
Hauseigentümer zu überlegen,
(EEWärmeG) und der Energieein­
ab dem Jahr 2019 bzw. 2021 ein­
der Zukunft erreicht werden kann.
2014 eingesetzt.
Neufassung der
Energieeinsparver­
ob eine Neubaumaßnahme
unter
sparverordnung (EnEV) ein Gesetzes­
stellen können, soll bereits zum
1.1.2017 beschrieben werden, wie
denn der nationale Niedrigstener­
giestandard aussehen wird. Es wird
dann Hinweise geben, wie Bauteile
von Gebäuden und begleitende
Anlagentechnologien aussehen
sollen und wie Planer sich darauf
einstellen können.
Dass bereits heute Gebäude nach
höchstem energetischen Standard
gebaut werden können, beweisen
die sogenannten Plusenergiehäu­
ser. Hier wird durch den Einsatz von
höheren Anteilen an erneuerbaren
Energien erreicht, dass sowohl der
Jahresprimärenergiebedarf als
auch der Jahresend energie bedarf
≤
des Gebäudes
 0 kWh/m²a sind.
Am Beispiel des M1 Hauses, das
Ausblick und Entwicklung
Ausblick und Entwicklung
33
32

---
Fachbegriffe der EnEV 2014 von A bis Z
Erläuterungen
orientierten Energieausweis der ermittelte
tionen, welche mindestens zwei Räume
Blower­Door­Test
KfW­Effizienzhaus
Primärenergiebedarf
Thermostatventil
Energieverbrauch stark vom Nutzerverhalten
voneinander trennt. Die gute Dämmwirkung
Standardisiertes Messverfahren zur quan­
Bezeichnet einheitlich die Förderstandards
Notwendige Energiemenge für die Bereitstel­
Thermostatventile sind Regeleinrichtungen
abhängt. Ein Energieausweis hat eine Gültigkeit
eines Bauteils wird durch einen geringen
titativen Ermittlung der Luftdichtheit eines
der KfW im Bereich des energiesparenden
lung von Heizungswärme und Trinkwasser­
zur individuellen Temperaturregelung eines
von maximal zehn Jahren und ist bei ener­
Wärmedurchgangs koeffizienten beschrieben.
Gebäudes. Mit einem Messgerät wird ein
Bauens und Modernisierens. Hierbei werden
wärme unter Berücksichtigung aller Aufwen­
Raumes bzw. einer Heizfläche. Die Regelung
getischen Veränderungen am Gebäude anzu­
Neben dem eigentlichen Bauteil werden bei
Gebäude unter Unter­ und Überdruck gesetzt,
die beiden Kriterien Jahresprimärenergie­
dungen bei der Herstellung und der Verluste
des Ventils erfolgt über temperatursensible
passen, d. h. neu auszustellen.
der Berechnung außerdem Wärmeüber­
um damit die Luftdichtheit der Gebäudehülle
bedarf und Transmissionswärmeverlust als
zwischen Energiegewinnung und ­nutzung.
Ausdehnungsköpfe, die den Ventilhub ohne
gangswiderstände an den Bauteil oberflächen
zu messen. An Leckagestellen kann Luft
Messgrößen für die energetische Qualität
Fremdeinwirkung steuern. Die Qualität eines
EnEV 2014
berücksichtigt, um die Realität wiederzugeben.
eindringen bzw. entweichen, daher sollte eine
eines Gebäudes herangezogen. So kennzeich­
Referenzgebäude
Thermostatventils wird über die Genauig­
Verordnung auf Basis des Energieeinsparungs­
(Zwischen­)Messung während der Bauphase
net die Bezeichnung KfW­Effizienzhaus 55
Vorgabe von Bauteil­ und Anlagenkennwerten
keitsangabe (Proportionalbereich) zwischen
gesetzes.
 Hiermit wird die Umsetzung mehrerer
Wärmeleitfähigkeit in W/(mK)
erfolgen. Undichtigkeiten können dann
auf Basis der EnEV 2014 (100 %) eine jeweils
in einem Gebäude zur Ermittlung des maxi­
1 Kelvin (gute Geräte) und 2 Kelvin (mittlere
europäischer Richtlinien, zum Beispiel der
Die Wärmeleitfähigkeit ist die Wärmemenge
Qualität der Geräte) angegeben.
einfach geschlossen und somit die Anfor­
45 %ige Unterschreitung des Jahresprimär­
mal zulässigen Jahresprimärenergiebedarfs.
2010/31/EG oder der 2002/91/EG, in nationales
(in Wattsekunde, Ws), die in 1 s durch eine
derungen aus der EnEV 2014 an dauerhaft
energie bedarfs und eine 30 %ige Unterschrei­
Aus diesen Kennwerten und der Geometrie
Recht durchgeführt. Die EnEV 2014 trat zum
1 m dicke Stoffschicht der Fläche 1 m² fließt,
luftdichte Konstruktionen erfüllt werden.
tung des Transmissionswärmeverlustes.
des tatsächlichen Gebäudes ergibt sich der
Transmissionswärmeverlust (spezifischer)
wenn der Temperaturunterschied 1 K ist.
1.5.2014 in Kraft und ist bei der Planung von
Bei beantragten Fördergeldern in den KfW­
energetische Standard.
Der spezifische, auf die wärmeübertragende
Neubauten im Bereich des Wohnungs­ wie
Brennwertkessel
Effizienzhaus­Programmen sind darüber
Umfassungsfläche bezogene Transmissions­
des Nichtwohnungsbaus zu berücksichtigen.
Ytong Porenbeton
Der Brennwertkessel nutzt neben der Ver­
hinaus noch weitere, aktuell gültige Förder­
Silka Kalksandstein
wärmeverlust gibt die Energiemenge an,
Die Verordnung findet ebenfalls Berücksich­
Mineralischer und nicht brennbarer Baustoff
brennungsenergie zusätzlich die in dem
bedingungen einzuhalten.
Mineralischer und nicht brennbarer Baustoff
die bei üblicher Nutzung durch alle Bauteile
tigung bei der Modernisierung von Gebäuden
aus den Rohstoffen Sand, Kalk, Zement und
Abgas enthaltene Wasserdampfenergie bei
aus Kalk, Sand und Wasser, der durch Pres­
abfließt. Durch Erhöhung der Wärmedämm­
und regelt im Einzelfall auch die Außerbetrieb­
Wasser, der mit einem Treibmittel aufge­
dessen Abkühlung aus. Damit wird nicht nur
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
sen verdichtet wird und damit eine kompakte
wirkung lässt sich der Transmissionswärme­
nahme
 von Anlagentechnik.
schäumt wird. Während des Herstellungs­
der messbare Heizwert eines Brennstoffs,
Als Förderbank im Eigentum des Bundes und
Masse bildet. Nach dem Autoklavieren ist
verlust minimieren und somit die energe­
prozesses werden in Millionen von kleinen
sondern auch der Brennwert des Abgases
der Länder fördert die KfW Bauherren bei der
Silka Kalksandstein ein hochfester tragender
tische Qualität des Gebäudes steigern.
EPD­Deklaration
Poren Luftmoleküle eingeschlossen, die nach
genutzt, wodurch sich die Abgasverluste
Errichtung energieeffizienter Gebäude und
Baustoff für alle Gebäudeanwendungen.
Diese Deklaration ist eine Umwelt­Produkt­
der Härtung des Materials im Autoklaven die
bei der Verbrennung hochwertiger fossiler
bei der energetischen Sanierung. Die Förder­
U­Wert
deklaration gemäß ISO 14025 und beschreibt
Dämmwirkung gewährleisten.
Energie minimieren.
programme der KfW sind als Kredite über die
Solarthermie
siehe Wärmedurchgangskoeffizient
die Umweltleistung der verwendeten Bau­
eigene Hausbank zu beantragen und stellen
Solaranlagen nutzen die Strahlungswärme
produkte. Sie soll die Entwicklung des um­
Zirkulation
Dampfsperre
eine attraktive Möglichkeit zur Errichtung
der Sonne, um Wasser zu erwärmen. Die
Wärmebrücke
Die Trinkwasserzirkulation ist in vielen Fällen
welt­ und gesundheitsverträglichen Bauens
Ein Abdichtungssystem, das verhindert, dass
bzw. Sanierung von höherwertigen und ener­
Solarwärme wird über einen Solarkreislauf
Wärmebrücken, die im Allgemeinen an jeder
fördern. Baustoffe können mit dieser Dekla­
gesetzlich vorgeschrieben und vermindert
Feuchtigkeit aus der Raumluft in Dämmstoffe
giesparenden Gebäuden dar.
vom Flach­ oder Röhrenkollektor zum Wär­
Verbindungsstelle zwischen Bauteilen oder
ration daraufhin bewertet werden, welchen
die Energieverluste durch eine konstante
eindringen kann. Dampfsperren bestehen
mespeicher transportiert. Ein Heizgerät sorgt
an Stellen auftreten, wo sich die Zusammen­
λ
Einfluss sie auf die Umwelt im Rahmen der
Temperatur in den Warmwasserleitungen.
hauptsächlich aus Kunststofffolien, die eine
Lambda­Wert (
)
bei unzureichender solarer Erwärmung für
setzung der Baustruktur ändert, haben, ver­
ökologischen Betrachtung haben.
Hierfür ist ein zusätzlicher Energieaufwand
besonders hohe Diffusionsdichtheit haben.
siehe Wärmeleitfähigkeit
die Nacherwärmung des Wassers. Röhren­
glichen mit wärmebrückenfreien Bauteilen,
bei der Trinkwassererwärmung rechnerisch
Sie sind besonders gut aneinander und an
kollektoren liefern bessere Kennwerte, sind
zwei Auswirkungen:
Funktionswand
zu berücksichtigen. In Einzelfällen, bei kurzen
angrenzenden Bauteilen zu befestigen, damit
Luftdichtheit
jedoch auch teurer. Flachkollektoren können
a) Änderung des Wärmestroms und
Eine Funktionswand zeichnet sich durch ge­
Leitungssystemen, kann im Einfamilien­
b) Änderung der inneren Oberflächentem­
sie dauerhaft ihre Funktion erfüllen. Alle
Notwendigkeit, Wärmeverluste durch fehler­
idealerweise auch in die Dachhaut integriert
trennte Eigenschaften der einzelnen Bau­
hausbau auch auf die Zirkulation zugunsten
Durchdringungen durch diese Ebene sind
hafte Konstruktionen zu vermeiden und die
werden und wirken dann aus der Ferne wie
peratur.
teilschichten aus. Neben der tragenden Eigen­
der Energieeinsparung verzichtet werden.
ebenfalls dauerhaft abzudichten. Eine offene
wärmedämmende Gebäudehülle vor Feuchtig­
ein Dachflächenfenster. Mit dem Einsatz der
Eine Wärmebrücke führt in der Regel zu drei­
schaft von Schichten zum Beispiel aus Silka
Fuge von 1 mm Breite transportiert auf 1 m
keitsschäden zu schützen. Die Luft dichtheit
Solarthermie werden in den meisten Fällen
oder zweidimensionalen Wärmeströmen, die
Kalksandstein oder Ytong Porenbeton wird in
Länge täglich etwa 350 ml Wasser.
ist bereits bei der Planung zu berücksichtigen.
die gesetzlichen Anforderungen zur Nutzung
sich mit Hilfe der in den Normen beschriebe­
mindestens einer weiteren Schicht beispiels­
Bei ihrer Ausführung muss ein besonderes
regenerativer Energien umgesetzt.
nen detaillierten numerischen Berechnungs­
weise mit Multipor die Wärmedämmung ge­
Endenergiebedarf
Augenmerk auf die Ausführungsqualität ge­
verfahren genau bestimmen lassen.
währleistet. Dabei können einzelne Schichten
Notwendige Energiemenge für bereit
gestellte
legt werden. Der Nachweis der Luftdichtheit
Sommerlicher Wärmeschutz
auch mehrere Funktionen miteinander kombi­
Heizungs­ und Trinkwasserwärme unter
einer Gebäudekonstruktion erfolgt über den
Zur Vermeidung von überhöhten Temperaturen
Wärmebrückenkatalog
nieren. Silka Kalksandstein zum Beispiel kom­
Berücksichtigung der Verluste, die beim
Blower­Door­Test.
in Innenräumen ist der Nachweis des sommer­
Zusammenstellung von Wärmebrückendetails
biniert hohe Tragfähigkeit mit optimalem
Erzeugen und Verteilen innerhalb eines
lichen Wärmeschutzes nach DIN 4108­2 zu
von Baustoffherstellern oder Verbänden,
Dämmsteinstandard in Schallschutzfragen.
Gebäudes entstehen.
Multipor Mineraldämmplatte
erbringen. Sommerliche Wärme gelangt
die die Berechnung von Wärmebrücken an
Mineralischer, faserfreier und nicht brenn
barer
hauptsächlich durch Fensterflächen in einen
Musterdetails darstellen. Mit den Angaben
Gesamtenergiedurchlassgrad der
aus Wärmebrückenkatalogen lassen sich an
Energieausweis
Dämmstoff, der aus den gleichen Rohstoffen
Raum und erhöht damit die Raumtemperatur.
 Verglasung
Der Energieausweis bescheinigt die energe­
wie Ytong Porenbeton unter Dampfdruck her­
Abhängig von der Speicherfähigkeit der an­
Gebäuden vorhandene Wärmebrücken mit
Der sogenannte g­Wert der Verglasung gibt
tischen Eigenschaften eines Gebäudes. Es ist
gestellt wird. Als nach gewiesen ökologischer
grenzenden
 Bauteile kann die Wärme aufge­
den dazugehörigen Längen bewerten und in
prozentual den Anteil der Energiemenge an, die
zwischen einem bedarfsorientierten und einem
Baustoff eignen sich die abgestimmten Multipor
nommen und zeitverzögert wieder an den
die Berechnungen zur EnEV 2014 einbinden.
durch 1 m
 Verglasungsfläche gelangt. Die
verbrauchsorientierten Energieausweis zu
Mineraldämmplattenprodukte sowohl für die
Raum abgegeben werden. Ytong Porenbeton
Differenz 100 % (bzw. 1,0) ist die Energiemenge,
unterscheiden. Ersterer gibt anhand einer
diffusions offene Innendämmung als auch für
und Silka Kalksandstein zeichnen sich als gut
Wärmedurchgangskoeffizient (U­Wert)
die durch Verluste und Reflexion entsteht.
Berechnung den geschätzten Energiebedarf
die Außen dämmung von Bauteilen.
geeignete Baustoffe für die Umsetzung des
Kenngröße in W/(m²K) zur Beschreibung
eines Gebäudes an, während beim verbrauchs­
sommerlichen Wärmeschutzes aus.
des Wärmeflusses durch Bauteilkonstruk­
Glossar
Glossar
35
34

---
Hinweis: Diese Broschüre wurde von der Xella Deutschland GmbH herausgegeben. Wir beraten und
informieren in unseren Druckschriften nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik bis
zum Zeitpunkt der Drucklegung.
Da die rechtlichen Regelungen und Bestimmungen Änderungen unterworfen sind, bleiben die Angaben
ohne Rechtsverbindlichkeit. Eine Prüfung der geltenden Bestimmungen ist in jedem Einzelfall notwendig.
Xella Deutschland GmbH
Xella Kundeninformation
0800 5 235665 (freecall)
0800 5 356578 (freecall)
info@xella.com
www.ytong­silka.de
www.multipor.de
Kapitelinfo fehlt
36
Ausgabe 07/2016
Ytong, Silka and Multipor are registered trademarks of the Xella Group