MDBbe0230N09_v01.odt
MDB_4_Styles02.odt
VOOR & NA
De jaren '70 staan in de geschiedenisboeken van interieurarchitecten bekend als de jaren van de lelijkheid. De typische elementen uit die tijd doen desalniettemin terug hun intrede, zij het in een moderne versie. Open haarden zijn vervangen door designgaskachels. Er is terug fotobehang te verkrijgen, nu zelfs op basis van persoonlijke foto's. De zitkuil inspireert ontwerpers van zetels... En ook de gruwelijke dennenhouten schrootjes moeten er aan geloven, we vervangen ze door veel rustiger ogende wandpanelen.
Weg met schrootjes
Stijlvolle afwerking met wandpanelen
tussentitel
2

3c

0

1

0

Art_6_ond_Center_txt
3a

3b

0

VOOR
NA

Raamwerk creëren
De wandpanelen bevestig je op een houten raamwerk. Wil je de wandpanelen horizontaal plaatsen, dan is een verticale onderstructuur nodig. Ongeveer om de 40 cm heb je een balkje nodig.
1 De kepers in dit dat staan op de juiste afstand van elkaar. Ideaal als basis voor de steunlatjes.
In een dak van een oudere woning mag je er niet op rekenen dat de kepers in één vlak liggen, daarom moet je extra steunlatten aanbrengen, en er voor zorgen dat die wel in één vlak liggen.
2 Span zowel bovenaan en onderaan twee koordjes, vergelijk het met metserstouw.
Je kan nu op elke keper een dennenhouten lat schroeven. Als je ze telkens gelijk zet met het koordje dat je gespannen hebt, vormen die een perfect vlakke basis om de panelen op aan te brengen.
3 Zaag de dennenhouten lat op maat, boor enkele gaten voor en schroef de latten vast.
Raamwerk creëren
De wandpanelen bevestig je op een houten raamwerk. Wil je de wandpanelen horizontaal plaatsen, dan is een verticale onderstructuur nodig. Ongeveer om de 40 cm heb je een balkje nodig.
1 De kepers in dit dat staan op de juiste afstand van elkaar. Ideaal als basis voor de steunlatjes.
In een dak van een oudere woning mag je er niet op rekenen dat de kepers in één vlak liggen, daarom moet je extra steunlatten aanbrengen, en er voor zorgen dat die wel in één vlak liggen.e ze telkens gelijk zet met het koordje dat je gespannen hebt, vormen die een perfect vlakke basis om de panelen op aan te brengen.
3 Zaag de dennenhouten lat op maat, boor enkele gaten voor en schroef de latten vast.
Raamwerk creëren
De wandpanelen bevestig je op een houten raamwerk. Wil je de