## Encendidos
		Potencia					Cableado		1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	3x	3x
Enc	Tipo	parc	Total	Lámpara	Luminaria	#	Descripción	Mód.	Canal	Circuito	Carga	Conductor	[m]	1.5 ro	1.5 ma	1.5ne	1.5 ce	1.5 va	2.5 ro	2.5 ma	2.5ne	2.5 ce	2.5 va	1.5 si	2.5 si
1	Relay	75/50	950	Halógena	L6/L12/L13	10	Artef. de Piso y riel	R1	1
		50	300		L6	6	Proyector en riel			1-a	300	3x2.5	45
		20	80		L12	4	Emb de piso p/exterior			1-b	80	3x1.5	45
				3x1.5 Sintenax	14

		35	140		L13	4	Proyector p/exterior			1-c	140
2	Dimmer	75	675	Halógena	L6	9	Proyector en riel	D2	5
3	Dimmer	75	1350	Halógena	L6	18	Proyector en riel	D3	9 a 12
4	Dimmer	50	50	Halógena	L9	10	Artefacto especial	D2	6
5	Dimmer	75	300	Halógena	L8	4	Proyector en riel	D4	13
6	Dimmer	3	24	LED	L14	2	Tira de LED	L11	41 a 43
7	Dimmer	50	150	Halógena	L1	3	Embutido de techo	D2	7
8	Dimmer	50	200	Halógena	L2	4	Embutido de techo	D4	14
9	Dimmer	50	100	Halógena	L2	2	Embutido de techo	D2	8
10	Dimmer	60	240	Incandescente	Toma	4	Lum. biblioteca	D4	15
11	Dimmer	75	675	Halógena	L4	9	Riel	D5	17
12	Dimmer	75	675	Halógena	L5/L6	9	Riel	D6	21
13	Dimmer	75	150	Halógena	L5	2	Proyector	D6	22
14	Dimmer	75	150	Halógena	L5	2	Proyector	D5	18
15	Dimmer	300	300	Halógena	Colgante	1	Colgante a definir	D4	16
16	Dimmer	50	100	Halógena	L2	2	Embutido de techo	D5	19
17	Dimmer	50	100	Halógena	L2	2	Embutido de techo	D5	20
18	Dimmer	50	200	Halógena	L1	4	Embutido de techo	D7	25
19	Dimmer	200	200	Incandescente	Colgante	1	Colgante a definir	D7	26
20	Dimmer	50	200	Halógena	L3	4	Embutido de techo	D7	27
21	Dimmer	50	200	Halógena	L3	4	Embutido de techo	D8	30
22	Dimmer	300	300	Halógena	Co1	1	Artef suspendido	D7	28
23	Dimmer	50	150	Halógena	L3	3	Embutido de techo	D6	23
24	Dimmer	50	200	Halógena	L3	4	Embutido de techo	D9	33
25	Dimmer	50	100	Halógena	L3	2	Embutido de techo	D6	24
26	Dimmer	50	200	Halógena	L3	4	Embutido de techo	D9	34
27	Dimmer	36	216	Fluorescente	L10	2	Embutido de piso	F10	37 a 39
28	Dimmer	500	500	Incandescente	Toma	7	Lámparas de Piso	D8	29
29	Dimmer	500	500	Incandescente	Toma	2	Lámparas de Piso	D8	31 y 32
30	Dimmer	500	500	Incandescente	Toma	5	Lámparas de Piso	D9	35 y 36
31	Relay	75	300	Halógena	L13/LP3/LP4	5	Proy. Y Lámp.Pie	R1	2
32	Relay					a definir	R1	3
33	Relay					a definir	R1	4

## DistribCircuitos
Distribución de circuitos y módulos

Módulo	Canal	Encendido	Potencia	Tipo de carga	Descripción
R1	1	1	950	Halógena	Artefacto de Piso y riel
1250	2	31	300	Halógena	Proyectores y Lámp.Pie
	3	32	0		a definir
	4	33	0		a definir
D2	5	2	675	Halógena	Proyector en riel
975	6	4	50	Halógena	Artefacto especial
	7	7	150	Halógena	Embutido de techo
	8	9	100	Halógena	Embutido de techo
D3	9	3	1350	Halógena	Proyector en riel
1350	10	3
	11	3
	12	3
D4	13	5	300	Halógena	Proyector en riel
1040	14	8	200	Halógena	Embutido de techo
	15	10	240	Incandescente	Luminarias biblioteca
	16	15	300	Halógena	Colgante a definir
D5	17	11	675	Halógena	Riel
1025	18	14	150	Halógena	Proyector
	19	16	100	Halógena	Embutido de techo
	20	17	100	Halógena	Embutido de techo
D6	21	12	675	Halógena	Riel
1075	22	13	150	Halógena	Proyector
	23	23	150	Halógena	Embutido de techo
	24	25	100	Halógena	Embutido de techo
D7	25	18	200	Halógena	Embutido de techo
900	26	19	200	Incandescente	Colgante a definir
	27	20	200	Halógena	Embutido de techo
	28	22	300	Halógena	Artefacto suspendido
D8	29	28	500	Incandescente	Lámparas de pie
1200	30	21	200	Halógena	Embutido de techo
	31	29	0
	32	29	500	Incandescente	Lámparas de pie
D9	33	24	200	Halógena	Embutido de techo
900	34	26	200	Halógena	Embutido de techo
	35	30	0
	36	30	500	Incandescente	Lámparas de pie
F10	37	27	216	Fluorescente	Embutido de piso
216	38	27	0
	39	27	0
	40	N/D	0
L11	41	6	24	Led	Tira de LED
	42	6
	43	6
	44	N/D

## PresupInstalac
Presupuesto – Módulos a instalar

Módulos en tablero	Aplicación	Potencia		Instalación
R1	1 a 4	1250		80
D2	5 a 8	975		90
D3	9 a 12	1350		90
D4	13 a 16	1040		90
D5	17 a 20	1025		90
D6	21 a 24	1075		90
D7	25 a 28	900		90
D8	29 a 32	1200		90
D9	33 a 36	900		90
F10	37 a 40	216		100
L11	41 a 44	24		100
Ampli. A	D1 a D8			70
Ampli. B	D9 a L11			70
De Control				120
Contactor	R1-1			15
Fuente Fluorescente	F10	Fase T		75
Fuente R		Fase R		75
Fuente S		Fase S		75
Fuente Led	L14	Fase T		75
Botoneras	Ubicación	Cant
7 puls		3	170	510
5 puls		2	170	340
Pulsadores		8	35	280
				0
			Subtotal	2705
			Cargo fijo	150
			Total $	2855

Potencia Total :	9955	watts