Приложение № 2

Перечень обслуживаемого медицинского оборудования

№ п/п	Инв. номер	Наименование	Кол-во	Дата ввода в экспл.
1	2	3	4	5
Подразделение: 1 хирургическое отделение
1	1371522	Апликатор	1	01.06.2001
2	1370050	Аппарат "Гармония-Л"	1	01.04.1993
3	1371327	Аппарат Трансаир	1	01.06.1999
4	1325	Камера УФ-бактерицидная .КБ-"Я"-ФП	1	01.08.1996
5	1372288	Камера УФ-бактерицидная .КБ-"Я"-ФП	1	30.09.2005
6	1372668	Комплект инструментов и аппаратов для лапораскопических операций	1	31.05.2006
7	0000110104_2350	Кресло-коляска	1	31.10.2005
8	1372364	Кресло-коляска	1	31.10.2005
9	1371326	Набор д/эндохирургии	1	01.04.1996
10	1372677	Облучатель ОБН-450П	1	30.06.2006
11	1371917	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
12	1372693	Стерилизатор воздушный ГП-160-"П3"	1	31.08.2006
13	1371443	Стойка лапораскопическая	1	01.05.2000
14	1372405	Тележка д/перев. больныхсо съемной панелью ТБС-01	1	30.11.2005
15	1374931	Тележка д/перев.больных со съем.панелью ТБС-01	1	10.01.2008
16	1370477	Ректоскоп РС-ВС-5	1	01.09.1986
17	1370862	Светильник 4х рефлекторный передв	1	01.01.1971
18	1753	Тележка д/ перев. больных со съем. панелью ТБС-01	1	01.07.2004
19	1370947	Тележка для больных	1	01.12.1982
20	1370652	Шкаф сушильн стерилизац ШСС-80	1	01.09.1991
21	1380890	Негатоскоп	1	01.09.1970
№ п/п	Инв. номер	Наименование	Кол-во	Дата ввода в экспл.
Подразделение: 2 хирургическое отделение
1	1372287	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	30.09.2005
2	1372393	Кресло-коляска	1	31.12.2005
3	1371907	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
4	1374649	Облучатель ОБПе-450	1	29.08.2007
5	0000110104_3772	Осветитель галогеновый ОС-150	1	09.07.2007
6	0000110104_4231	Отсос портативный B/Brawn	1	02.12.2008
7	1374603	Ректоскоп РЕ-ВС-01-"Красмедтех"	1	09.07.2007
8	1374604	Ректоскоп РЕ-ВС-01-"Красмедтех"	1	09.07.2007
9	1370331	Светильник 4х рефлекторный передв	1	01.01.1972
10	1373038	Стерилизатор ГП-80 МО	1	25.04.2007
11	1372450	Тележка внутрикорпусная универсальная ТВК-1	1	30.12.2005
12	0000110104_2953	Тележка внутрикорпусная универсю ТВК-1	1	30.12.2005
13	1372400	Тележка д/перев. больных со съем. панелью ТБС-01	1	30.11.2005
14	1372401	Тележка д/перев.больных со съем. панелью ТБС-01	1	30.11.2005
15	1371575	Шкаф сушильн стерилизац ШСС-80	1	01.10.2001
Подразделение: Аптека
1	1374543	Машина для мойки рецептурной посуды МРП-700	1	27.06.2007
2	00000210106_869	Холодильник "Позис ХФ-250"	1	01.06.2008
3	00000210106_868	Холодильник "Позис ХФ-250"	1	01.06.2008
4	00000210104_482	Холодильник фармацевтический ХФ-400-1"Позис"	1	29.08.2008
5	1371652	Аквадистиллятор элект.АЭ-25МО	1	01.03.2003
6	1371657	Аквадистиллятор элект.АЭ-25МО	1	01.03.2003
7	1371581	Аквадистилятор ДЭ-10-"СПб"	1	01.12.2001
8	1372129	Аквадистилятор ДЭ-25-СПб"	1	29.08.2005
9	1372130	Аквадистилятор ДЭ-25-"СПб"	1	29.08.2005
10	1350303	Аппарат ЭДО-4	1	01.03.1999
11	00000110104_336	Весы ВА-4М	1	03.07.2008
12	1372132	Облучатель -рециркулятор ОРУБ-03-"КРОНТ"	1	20.09.2005
13	1371197	Отсасыватель ОХ-10	1	01.06.1998
14	1371198	Отсасыватель ОХ-10	1	01.06.1998
15	1374614	Отсасыватель ОХ-10	1	02.08.2007
16	1372123	Полуавтомат роликовый для закатки колпачков П3Р-34-А-ВИПС -МЕД	1	26.08.2005
17	1372131	Рефрактометр ИРФ-454-Б2М	1	29.08.2005
18	1372160	РН-метр 410	1	20.09.2005
19	1372694	Стерилизатор воздушный ГП-160-"П3"	1	31.08.2006
20	1372136	Стерилизатор ГПД-320-"П3"	1	31.08.2005
21	1371818	Стерилизатор паровой ВК-75-01	1	29.08.2005
22	1372263	Стерилизатор паровой ВК-75-01	1	28.09.2005
23	00000110104_474	Стерилизатор паровой ВК-75-01	1	21.04.2008
24	00000110104_473	Стерилизатор паровой ВК-75-01	1	21.04.2008
25	1372264	Стерилизатор паровой ВК-75-01	1	28.09.2005
26	1371482	Стерилизатор паровой ВК-75-01	1	01.09.2000
27	1371467	Стерилизатор паровой ВК-75-01	1	01.03.2000
28	1371487	Стерилизатор паровой ВК-75-01	1	01.09.2000
29	43311038	Стерилизатор паровой ВКа-75-ПЗ	1	18.05.2007
30	43311039	Стерилизатор паровой ВКа-75-ПЗ	1	18.05.2007
31	1372225	Тележка внутрикорпусная универсальная ТВК-1	1	19.09.2005
32	1370638	Установка нагрева УН-200	1	01.12.1991
33	1372541	Установка ЭКО-50/10-"КРОНТ"	1	31.01.2006
34	1372395	Холодильник фармацевтич. ХФ-400-1	1	30.11.2005
Подразделение: Гастроэнтерологическое отделение
1	00000110104_274	Газоанализатор выдыхаемого воздуха Helicobacter pylori "Хеликосенс"	1	18.07.2008
2	1370199	Облучатель ОБП-450	1	01.04.1987
3	1371906	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
4	1374933	Тележка д/перев.больных со съем.панелью ТБС-01	1	10.01.2008
Подразделение: Гинекологическое отделение
1	1372513	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	30.12.2005
2	1631770	Кольпоскоп КС-02	1	27.06.2007
3	0000110104_3838	Кресло гинекологическое КГ-1	1	27.06.2007
4	1631769	Кресло гинекологическое КГ-1	1	27.06.2007
5	1373012	Отсасыватель гинекологический ОГ-10/90-01 "Аксион"	1	28.02.2007
6	1373023	Светильник медицинский Masterlight	1	01.03.2007
7	1373024	Светильник медицинский Masterlight	1	01.03.2007
8	1370801	Установка нагрева УН-200	1	01.12.1991
9	1370236	Аппарат ЭН-57	1	01.04.1978
10	1371506	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	01.01.2001
11	1370234	Негатоскоп НМ-48	1	01.04.1980
12	1373011	Отсасыватель гинекологический ОГ-10/90-01 "Аксион"	1	28.02.2007
13	1370384	Светильник 4х рефлекторный передв	1	01.05.1973
14	1370383	Светильник 4х рефлекторный передв	1	01.05.1973
15	1373025	Светильник медицинский Masterlight	1	01.03.2007
16	1373026	Светильник медицинский Masterlight	1	01.03.2007
17	1372692	Стерилизатор воздушный ГП-160-"П3"	1	31.08.2006
18	1373106	Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300-03 "ФОТЕК"	1	02.04.2007
19	1370175	Аппарат ЭН-57 (Электронож)	1	01.07.1986
20	1373031	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	19.03.2007
21	1370248	Лапараскоп	1	01.08.1995
22	1632206	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
23	1371919	Отсасыватель ОМ-1	1	31.12.2004
24	1370636	Отсасыватель ОМ-1	1	01.09.1997
25	1370637	Отсасыватель ОМ-1	1	01.09.1997
26	0000110104_2468	Отсасыватель ОМ-1	1	31.12.2004
27	1370607	Отсасыватель ОХ-10	1	01.08.1996
28	1370171	Светильник 4х рефлекторный передв	1	01.07.1984
29	1370043	Светильник 4х рефлекторный передв	1	01.12.1989
30	1370379	Светильник 9рефлекторный	1	01.03.1991
31	1372122	Светильник СР-2(4+5)-"Е"-ЭМА	1	26.08.2005
32	1371447	Светильник СР-4 "Е"-ЭМА	1	01.03.2000
33	0000110104_4286	Стерилизатор воздушный ГП-160-"П3"	1	31.08.2006
34	1373105	Стол операционный ОУМ -1	1	26.04.2007
35	1632207	Стол операционный СОУр-1	1	28.02.2005
36	1370178	Стол операционный ОУМ -1	1	01.01.1985
37	1370609	Стол эл. механический ОУМ-1	1	01.11.1996
38	1370062	Установка нагрева УН-200	1	01.03.1993
39	1370122	Установка нагрева УН-200	1	01.10.1999
40	1371763	Аппарат для электро-радиохирургии"Сургитрон"	1	01.11.2004
41	0000110104_1639	Весы медицинские электронные ВЭМ-150 "Масса-К"	1	26.12.2008
42	1370958	Кальпоскоп КС-1	1	01.01.1983
43	00000110104_439	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	03.07.2008
44	00000110104_438	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	03.07.2008
45	00000110104_437	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	03.07.2008
46	1372516	Камера УФ -бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	30.12.2005
47	1372275	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	30.09.2005
48	1372274	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	30.09.2005
49	1371765	Каталка с подъемной панелью	1	01.12.2004
50	1374617	Облучат бактерицидный ОБНП-2х36 "УФИК"	1	02.08.2007
51	1374616	Облучат бактерицидный ОБНП-2х36 "УФИК"	1	02.08.2007
52	1374615	Облучат бактерицидный ОБНП-2х36 "УФИК"	1	02.08.2007
53	1371911	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
54	1374645	Облучатель ОБПе-450	1	29.08.2007
55	1374646	Облучатель ОБПе-450	1	29.08.2007
56	1374647	Облучатель ОБПе-450	1	29.08.2007
57	1372121	Светильник СР-4 "Е-ЭМА"	1	26.08.2005
58	1372567	Стерилизатор ГП-80 МО	1	31.01.2006
59	1372566	Стерилизатор ГП-80 МО	1	31.01.2006
60	00000110104_480	Тележка внутрикорпусная универсальная ТВК-1	1	03.07.2008
61	1374930	Тележка д/перев.больных со съем.панелью ТБС-01	1	10.01.2008
62	43311091	Комплект эндоскопический для гинекологии	1	20.01.10
63	43311094	Комплект эндоскопический для центра планирования семьи	1	20.01.10
Подразделение: Кардиологическое отделение
1	1371525	Дефибриллятор синхрон.ДФР-1	1	01.06.2001
2	1371554	Дефибриллятор синхрон.ДФР-1	1	01.07.2001
3	00000110104_536	Дефибрилятор-монитор ДКИ-Н-08 -"Аксион-Х"	1	21.04.2008
4	0000310104_4283	Ингалятор Paru Boy Sx	1	13.04.2009
5	1372530	Компрессорный ингалятор "Boreal F400"	1	28.02.2006
6	00000110104_447	Кресло-каталка "Олпамед 8"	1	03.07.2008
7	1371878	Кресло-коляска ККИ-01-3МММ	1	31.12.2004
8	1371736	Монитор МПР6-03 "Тритон"	1	01.05.2004
9	1371737	Монитор МПР6-03 "Тритон"	1	01.05.2004
10	00000110104_541	Насос инфузионный волюметрический, тип ИНФУЗОМАТ- ФМС с принадлежностями, B.Braun Melsungen AG, Германия	1	21.04.2008
11	00000110104_542	Насос инфузионный волюметрический, тип ИНФУЗОМАТ- ФМС с принадлежностями, B.Braun Melsungen AG, Германия	1	21.04.2008
12	1374658	Насос инфузионный Перфузор Компакт С	1	12.09.2007
13	1374657	Насос инфузионный Перфузор Компакт С	1	12.09.2007
14	1374656	Насос инфузионный Перфузор Компакт С	1	12.09.2007
15	1374655	Насос инфузионный Перфузор Компакт С	1	12.09.2007
16	1371771	Насос перистальт.волюметрический B.Braun	1	01.12.2004
17	1371897	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
18	0000110104_3786	Облучатель рециркулятор ОРУБ-03-"КРОНТ"	1	28.02.2006
19	1372411	Облучатель -рециркулятор ОРУБ-03-"КРОНТ"	1	30.11.2005
20	1372645	Отсасыватель ОХ-10	1	28.02.2006
21	00000110104_592	Отсос медицинский вакуумный С 361 фирма Atmos Medizin Technik (Германия)	1	05.07.2008
22	1374659	Прибор инфузионный шприцевой Перфузоратор Спэйс	1	12.09.2007
23	1374660	Прибор инфузионный шприцевой Перфузоратор Спэйс	1	12.09.2007
24	1374932	Тележка д/перев.больных со съем.панелью ТБС-01	1	10.01.2008
25	00000110104_316	Электрокардиограф 3-канальный CardiMax FCP-7101	1	21.04.2008
26	00000110104_321	Электрокардиограф 6-канал. CardiMax 7302	1	21.04.2008
27	1371437	Электрокардиограф ЭК1Т-04 "Аксион"	1	01.01.2000
28	1373037	Электрокардиограф ЭК-1Т-07"Аксион"	1	30.03.2007
29	00000110104_325	Электрокардиостимулятор-анализатор наружный ЭКСАН-01-"ЛМТ"	1	06.06.2008
Подразделение: Кожно-венерологическое отделение
1	0000110104_1711	Дерматоскоп DELTA 20 с принадлежностями в наборе	1	31.12.2008
2	00000110104_326	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	25.11.2008
3	1371912	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
4	1374936	Тележка межкорпусная д/перев. мед.грузов ТМГ-"Диакомс"	1	10.01.2008
Подразделение: Лаборатория РИД
1	1350024	Аппарат для встряхивания АВУ-6	1	01.06.1985
2	1372360	Дозатор переменного объема	3	31.10.2005
3	0000110104_4314	Дозатор переменного объема 1 кан. 1000 мкл	1	26.05.2009
4	0000110104_4316	Дозатор переменного объема 1 кан. 100-1000 мкл колор ОКП 945200	1	26.05.2009
5	0000110104_4315	Дозатор переменного объема 1 кан. 20-200 мкл колор ОКП 945200	1	26.05.2009
6	1372361	Дозатор фиксированного объема	1	31.10.2005
7	0000310104_4552	Дозиметр ДКС-96	1	18.08.2009
8	0000110104_3324	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	31.12.2004
9	1371890	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	31.12.2004
10	0000110104_3323	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	31.12.2004
11	00000110104_582	Оборудование для хранения крови, кровозаменителей и вакцин серии MDF U5411	1	21.04.2008
12	1998	Пипетка 50-200мл	1	31.12.2004
13	2073	Пипетка 50-200мл	1	31.12.2004
14	00000210104_289	Сигнализатор загрязненности рук УИМ-ЗА1	1	25.07.2008
15	1374599	Смешиватель вибрационный СВ-1	1	13.07.2007
16	1371454	Смешиватель вибрационный СВ-1	1	01.04.2000
17	1372780	Уст-ка для радиоиммунохим.исследований "АРИАН"	1	28.09.2006
18	1350035	Центрифуга РС-6	1	01.03.1991
19	1350124	Центрифуга РС-6	1	01.03.1991
Подразделение: Лабораторное отделение
1	1372385	Автоматический анализатор глюкозы и лактата "Super GL "	1	31.10.2005
2	00000110104_262	Анализатор автоматический глюкозы и лактата Super GL	1	28.08.2008
3	00000110104_263	Анализатор автоматический глюкозы и лактата Super GL	1	28.08.2008
4	1372800	Анализатор газов крови и электролитов EasyStat	1	30.11.2006
5	00000110104_265	Анализатор гематологический Micros 60 модели ОТ	1	26.08.2008
6	00000110104_264	Анализатор гематологический Micros 60 модели ОТ	1	26.08.2008
7	1350144	Анализатор глюкозы Эксан	1	01.03.1997
8	1374880	Анализатор КСЩ и электролитов	1	25.03.2008
9	00000110104_268	Анализатор полуавтоматический биохимический Clima MC-15(Испания)	1	28.08.2008
10	00000110104_269	Анализатор полуавтоматический биохимический Clima Plus	1	27.08.2008
11	1372757	Аппликатор для нанесения проб	1	30.09.2006
12	00000110104_271	Биохимический анализатор Vitalab Flexor XL с комплектом расходных материалов	1	19.08.2008
13	00000110104_273	Весы 310 г/1мг прецизионные RV313 Ohaus	1	27.08.2008
14	1372673	Гемоглобинометр фотометрический АГФ-03/540 "Минигем""	1	31.05.2006
15	1372634	Дозатор мех.1-кан.фик.объема 1000мкл	1	31.03.2006
16	0000110104_1859	Дозатор мех.1-кан.фик.объема 1000мкл	1	31.03.2006
17	1372635	Дозатор мех.1-кан.фик.объема 100мкл	1	31.03.2006
18	0000110104_1860	Дозатор мех.1-кан.фик.объема 100мкл	1	31.03.2006
19	0000110104_1861	Дозатор мех.1-кан.фик.объема 100мкл	1	31.03.2006
20	0000110104_1873	Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл	1	31.03.2006
21	0000110104_1862	Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл	1	31.03.2006
22	0000110104_1869	Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл	1	31.03.2006
23	0000110104_1870	Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл	1	31.03.2006
24	1372636	Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл	1	31.03.2006
25	0000110104_1871	Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл	1	31.03.2006
26	0000110104_1865	Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл	1	31.03.2006
27	0000110104_1864	Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл	1	31.03.2006
28	0000110104_1872	Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл	1	31.03.2006
29	0000110104_1875	Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл	1	31.03.2006
30	0000110104_1863	Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл	1	31.03.2006
31	0000110104_1866	Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл	1	31.03.2006
32	0000110104_1867	Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл	1	31.03.2006
33	0000110104_1868	Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл	1	31.03.2006
34	0000110104_1874	Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл	1	31.03.2006
35	1372637	Дозатор мех.1-кан.фик.объема 50мкл	1	31.03.2006
36	0000110104_1877	Дозатор мех.1-кан.фик.объема 50мкл	1	31.03.2006
37	0000110104_1876	Дозатор мех.1-кан.фик.объема 50мкл	1	31.03.2006
38	0000110104_1878	Дозатор мех.1-кан.фик.объема 50мкл	1	31.03.2006
39	1372638	Дозатор переменного объема 1-кан. 10-100мкл	1	31.03.2006
40	1372641	Дозатор переменного объема 1-кан.20-200мкл	1	31.03.2006
41	1372639	Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема доз ДПОПц-1-100-1000	1	31.03.2006
42	0000110104_1879	Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема доз ДПОПц-1-100-1000	1	31.03.2006
43	1372640	Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема доз.ДПОПц-1-1000-5000	1	31.03.2006
44	1350068	Колориметр КФК-2	1	01.12.1986
45	1350051	Колориметр КФК-2	1	01.04.1988
46	1350050	Колориметр КФК-2	1	01.04.1988
47	1350111	Колориметр КФК-2	1	01.08.1986
48	1350074	Колориметр фотоэлектрический	1	01.09.1990
49	00000110104_284	Микроскоп Аксиотар Плюс	1	26.08.2008
50	00000110104_285	Микроскоп Аксиотар Плюс	1	26.08.2008
51	00000110104_286	Микроскоп Аксиотар Плюс	1	26.08.2008
52	0000110104_2428	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	30.12.2005
53	1372498	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	30.12.2005
54	0000110104_2427	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	30.12.2005
55	00000110104_287	Перемешиватель ротационный(ротамикс)RM1 L-УНИР	1	27.08.2008
56	1372755	Сканион полная электрофоретическая система клинических анализов	1	28.09.2006
57	00000110104_291	Сканион полная электрофоретическая система клинических анализов	1	28.08.2008
58	00000110104_292	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	1	27.08.2008
59	00000110104_301	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	1	27.08.2008
60	00000110104_300	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	1	27.08.2008
61	00000110104_293	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	1	27.08.2008
62	00000110104_294	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	1	27.08.2008
63	00000110104_299	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	1	27.08.2008
64	00000110104_295	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	1	27.08.2008
65	00000110104_298	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	1	27.08.2008
66	00000110104_296	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	1	27.08.2008
67	00000110104_297	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	1	27.08.2008
68	1372016	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	1	31.12.2004
69	00000210104_475	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	1	14.04.2008
70	00000210104_476	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	1	14.04.2008
71	00000210104_477	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	1	14.04.2008
72	00000210104_478	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	1	14.04.2008
73	0000210104_2946	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	1	31.12.2004
74	0000210104_2945	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	1	31.12.2004
75	00000210104_479	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	1	14.04.2008
76	0000210104_2944	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	1	31.12.2004
77	1372558	Термостат медицинский ТW-2.02	1	31.01.2006
78	00000110104_304	Фотометр 5010	1	28.08.2008
79	1371537	Фотометр КФК-3-"3ОМЗ"	1	01.07.2001
80	1371951	Фотометр КФК-3-"3ОМЗ"	1	31.12.2004
81	1371800	Фотометр КФК-3-01	1	31.03.2005
82	1371801	Фотометр КФК-3-01	1	31.03.2005
83	00000110104_305	Центрифуга/вортекс Микроспин BioSan	1	27.08.2008
84	0000110104_1707	Центрифуга лабораторная SIGMA 2-16 РК	1	30.10.2008
85	0000110104_1706	Центрифуга лабораторная SIGMA 2-16 РК	1	30.10.2008
86	1350123	Центрифуга лабораторная клиническая	1	01.12.1990
87	1371536	Центрифуга лабораторная медицинская ОПН-3М	1	01.07.2001
88	1371541	Центрифуга лабораторная медицинская ОПН-3М	1	01.07.2001
89	00000110104_306	Центрифуга лабораторная медицинская ОС-6МЦ в комплекте с ротором РУ 8*90	1	27.08.2008
90	00000110104_310	Центрифуга медицинская СМ-6М для стекл и пластиковых пробирок,	1	27.08.2008
91	00000110104_307	Центрифуга медицинская СМ-6М для стекл и пластиковых пробирок	1	27.08.2008
92	00000110104_308	Центрифуга медицинская СМ-6М для стекл и пластик	1	27.08.2008
93	00000110104_309	Центрифуга медицинская СМ-6М для стекл и пластиковых пробирок,	1	27.08.2008
94	00000110104_311	Центрифуга медицинская СМ-70	1	27.08.2008
95	1350017	Центрифуга ОС-6М	1	01.12.1989
96	1350046	Центрифуга ОС-6М	1	01.01.1989
97	00000110104_312	Цитоцентрифуга Shandon Cytospin 4	1	15.09.2008
98	1372696	Шкаф ШСвЛ-80	1	31.08.2006
99	1372839	Аквадистилятор ДЭ-10	1	28.12.2006
100	1372816	Весы электронные OHAUS SPU-202	1	31.12.2006
101	1373422	Весы электронные унифицированные	1	25.06.2007
102	1372815	Импактор воздуха "Флора -100"	1	30.11.2006
103	1372661	Импактор воздуха "Флора -100"	1	30.04.2006
104	43311045	ИФА лаборатория STAT FAX-3200 со встроенным принтером (в составе 3200	1	18.05.2007
105	43311037	Микроскоп медицинский МИКМЕД-6	1	18.05.2007
106	43311036	Микроскоп медицинский МИКМЕД-6	1	18.05.2007
107	1373040	Рециркулятор бактерицидный РБ-06-"Я"-ФП	1	30.04.2007
108	0000110104_4236	Рециркулятор бактерицидный РБ-06-"Я"-ФП	1	30.04.2007
109	1373041	Рециркулятор бактерицидный РБ-06-"Я"-ФП	1	30.04.2007
110	43311035	РН-метр-211 (для измерения ЭДС и концентрации ионов)	1	18.05.2007
111	1372830	Стерилизатор ГК-100-3	1	29.12.2006
112	1371817	Стерилизатор паровой ВК-75-01	1	29.08.2005
113	00000110104_472	Стерилизатор паровой ВК-75-01	1	02.02.2009
114	1372386	Стерилизатор паровой ВК-75-01	1	30.11.2005
115	00000110104_471	Стерилизатор паровой ВК-75-01	1	02.02.2009
116	1372818	Счетчик СКМ-1	1	26.12.2006
117	0000110104_2965	Тележка мед.ТВП	1	26.12.2006
118	0000110104_2964	Тележка мед.ТВП	1	26.12.2006
119	0000110104_2963	Тележка мед.ТВП	1	26.12.2006
120	1372819	Тележка мед.ТВП	1	26.12.2006
121	0000110104_2962	Тележка мед.ТВП	1	26.12.2006
122	1350072	Термостат	1	01.07.1982
123	00000110104_481	Термостат медицинский TW-2.02	1	03.07.2008
124	1372456	Термостат ТС-80-"КЗМА"	1	23.12.2005
125	1372457	Термостат ТС-80-"КЗМА"	1	23.12.2005
126	1372455	Термостат ТС-80-"КЗМА"	1	23.12.2005
127	1372454	Термостат ТС-80-"КЗМА"	1	23.12.2005
128	1373412	Термостат ТСвЛ-80	1	18.05.2007
129	43311041	Термостат ТСвЛ-80	1	18.05.2007
130	43311042	Термостат ТСвЛ-80	1	18.05.2007
131	43311043	Термостат ТСвЛ-80	1	18.05.2007
132	43311044	Термостат ТСвЛ-80	1	18.05.2007
133	43311040	Термостат ТСвЛ-80	1	18.05.2007
134	1350083	Термостат эл.суховоздушный ТС-80	1	01.08.1986
135	1350002	Термостат эл.суховоздушный ТС-80	1	01.11.1989
136	0000110104_1311	Термошейкер ST-3L	1	20.10.2008
137	1372829	Устройство для изготовления ватных пробок	1	31.12.2006
138	0000110104_3061	Устройство для изготовления ватных пробок	1	31.12.2006
139	43311034	Устройство для окраски мазков "Минилаб 301"	1	18.05.2007
140	43311033	Устройство для окраски мазков "Минилаб 301"	1	18.05.2007
141	43311032	Устройство для окраски мазков "Минилаб 301"	1	18.05.2007
142	1372817	Центрифуга лабораторная ЦЛ 1/3	1	30.11.2006
143	1372870	Шкаф ламинарный 2-го класса безопасности	1	29.12.2006
144	1372379	Шкаф суховоздушный ШСВЛ-80К	1	31.10.2005
145	1372378	Шкаф суховоздушный ШСВЛ-80К	1	31.10.2005
146	1350098	Шкаф сушильный ШШС-80М	1	01.01.1970
147	1350110	Микроскоп	1	01.01.1965
148	1350105	Микроскоп	1	01.10.1993
149	2080	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	1	31.12.2004
150	1372761	Гемоглобинометр "Минингем 540"	1	28.09.2006
151	1350116	Микроскоп "БиоламР-11"	1	01.10.1993
152	1371602	Стерилизатор ГП-40 МО	1	01.05.2002
153	0000310104_2947	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	1	31.12.2004
154	2082	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	1	31.12.2004
155	1350032	Термостат эл.суховоздушный ТС-80	1	01.10.1991
156	1350047	Фотоэлектроколориметр КФК-2М	1	01.01.1988
157	1350036	Центрифуга ОПН-3	1	01.10.1991
158	00000110104_335	Анаэростат,емкость 2,5 л	1	10.10.2008
159	00000110104_334	Анаэростат,емкость 2,5 л	1	10.10.2008
160	1372380	Шкаф суховоздушный ШСВЛ-80К	1	31.10.2005
161	1350302	Колориметр фотоэлектрический	1	01.04.1985
162	1350818	Микроскоп	1	01.10.1993
163	1350212	Микроскоп	1	01.04.1965
164	1350215	Микроскоп	1	01.12.1958
165	1350218	Микроскоп	1	01.01.1979
166	1350222	Микроскоп	1	01.10.1958
167	1350223	Микроскоп	1	01.01.1959
168	1350224	Микроскоп	1	01.03.1965
169	1350226	Микроскоп	1	01.04.1965
170	1350227	Микроскоп	1	01.04.1965
171	1350217	Микроскоп	1	01.04.1954
172	1350216	Микроскоп	1	01.02.1958
173	2081	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	1	31.12.2004
174	1371938	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	1	31.12.2004
175	1371535	Центрифуга лабораторная медицинская ОПН-3М	1	01.07.2001
176	1350796	Центрифуга ОПН-3	1	01.11.1987
177	1351032	Центрифуга ОПН-3	1	01.12.1988
178	1350817	Центрифуга ОПН-3	1	01.10.1987
179	1350034	Центрифуга ОПН-3	1	01.10.1991
180	1350021	Шкаф сушильн стерилизац ШСС-80	1	01.09.1989
181	0000110104_4223	Шкаф сушильный стерилизационный	1	01.04.1972
182	1372771	Шкаф ШСвЛ-80	1	12.09.2006
183	1350037	Микроскоп	1	01.10.1993
184	1350039	Микроскоп	1	01.05.1994
185	1350128	Микроскоп	1	01.11.1998
186	1371716	Стерилизатор воздуш.ГП-80-МО	1	01.01.2004
187	2083	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	1	31.12.2004
188	1371939	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	1	31.12.2004
189	1371952	Фотометр КФК-3-1	1	31.12.2004
190	1350127	Фотоэлектроколориметр КФК-2М	1	01.07.1982
191	1371553	Центрифуга лабораторная медицинская ОПН-3М	1	01.07.2001
192	00000110104_260	Агрегометр типа 400 модели 490комбинирован. 4-х канальный импеданснооптический Chrono-log	1	15.09.2008
193	1372703	Анализатор- коагулометр Amelung KC 4 Delta	1	31.08.2006
194	00000110104_270	Анализатор факторов свертываемости крови СА-50 с принадлежностями	1	29.08.2008
195	1373039	Стерилизатор ГП-80 МО	1	25.04.2007
196	1350055	Термостат	1	01.02.1983
197	1350054	Термостат	1	01.02.1983
198	1350007	Термостат эл.суховоздушный ТС-80	1	01.04.1988
199	1371534	Центрифуга лабораторная медицинская ОПН-3М	1	01.07.2001
200	0000110104_1708	Центрифуга настольная с охлаждением SIGMA 2-16 РК	1	30.10.2008
Подразделение: Медико-генетическая консультация
1	1371767	Весы электр.наст.д/новор."Малыш"	1	01.12.2004
2	1373009	Делфия мультипипетка	1	28.02.2007
3	1372828	Дозатор 8-кан перем.объема 30-50 мл.	1	31.12.2006
4	1372836	Дозатор одноканальный (V-100-1000мкл)	1	30.12.2006
5	1372835	Дозатор одноканальный (V-1-5мкл)	1	30.12.2006
6	1372837	Дозатор одноканальный (V-20-200мкл)	1	30.12.2006
7	1372838	Дозатор одноканальный (V-5-10мкл)	1	30.12.2006
8	1372913	Дозатор переменного объема	1	28.02.2007
9	0000310104_4477	Дозатор переменного объема 1-канальный Biohit	1	06.07.2009
10	0000110104_4313	Дозатор переменного объема 8 кан. 50-300 мкл	1	26.05.2009
11	0000110104_4312	Дозатор переменного объема 8 кан. 50-300 мкл	1	26.05.2009
12	1350044	Микроскоп	1	01.08.1998
13	1371446	Микроскоп медицинский "МИКМЕД-2"	1	01.04.2000
14	1371377	Монитор 2х канальный фетальный	1	01.04.1999
15	1371888	Облучатель медицинский бактерицидный ОБН-150	1	31.12.2004
16	1371985	Облучатель медицинский бактерицидный ОБН-150	1	31.12.2004
17	1374648	Облучатель медицинский бактерицидный ОБПе-450	1	29.08.2007
18	0000110104_1523	Прибор для сбора и анализа проводимости пота NANODUCT NEONATAL SWEAT ANALYSIS	1	29.12.2008
19	1371373	Тележка для больных	1	01.11.1990
20	1372827	Термостат ТС-1/20 СПУ	1	25.12.2006
21	1371745	Термостат ТС-80 -"КЗМА"	1	01.06.2004
22	1381676	Холодильник Позис ХФ-400-1А	1	31.10.2006
23	1381677	Холодильник Позис ХФ-400-1А	1	31.10.2006
24	1381675	Холодильник Позис ХФ-400-1А	1	31.10.2006
25	1381669	Холодильник ХФ-400 "ПОЗИС"	1	31.07.2006
26	1381672	Холодильник ХФ-400 "ПОЗИС"	1	31.07.2006
27	1350058	Центрифуга лабораторная клиническая	1	01.07.1996
28	1371577	Шкаф вытяжной ШВ-1	1	01.12.2001
29	1371468	Шкаф ШС-80	1	01.08.2000
30	0000110104_1523	Прибор для сбора и анализа проводимости пота NANODUCT NEONATAL SWEAT ANALYSIS	1	26.02.2010
31	43311171	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson Е 8	1	25.02.2010
Подразделение: Микрохирургическое (взрослое) отделение
1	1371708	Аппарат "АМО-АТОС"	1	01.01.2004
2	1371457	Аппарат "ЛАСТ-01"	1	01.11.2000
3	0000110104_1652	Аппарат "ЛАСТ-01"	1	31.12.2008
4	1370497	Аппарат "Магнитер"	1	01.12.1992
5	0000110104_1737	А-скан-ультразвуковой диагностический прибор пахиметр с графическим дисплеем AL-3000	1	20.02.2009
6	1371504	Комплекс "МБН-Элекроретинограф"	1	01.12.2000
7	1372559	Лампа щелевая ЩЛ-2Б	1	31.01.2006
8	1371775	Лампа щелевая ЩЛ-2Б	1	28.02.2005
9	1371480	Набор пробных очковых линз НПОЛ-"Орион М"	1	01.09.2000
10	0000110104_1569	Набор пробных очковых линз НС 124-01 "УОМЗ"	1	31.12.2008
11	0000110104_2453	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
12	0000110104_1651	Осветитель таблиц для определения остроты зрения ОТИЗ-40-01	1	31.12.2008
13	0000110104_1650	Осветитель таблиц для определения остроты зрения ОТИЗ-40-01	1	31.12.2008
14	1371958	Осветитель таблиц для определения остроты зрения ОТИЗ-40-01	1	31.12.2004
15	1370545	Офтальмоскоп	1	01.10.1994
16	1370562	Офтальмоскоп	1	01.10.1994
17	0000110104_1648	Офтальмоскоп "ВЕТА-200"	1	31.12.2008
18	0000110104_1649	ООфтальмоскоп "ВЕТА-200"	1	31.12.2008
19	0000210104_2545	Офтальмоскоп MINI 2000	1	31.12.2004
20	0000210104_2544	Офтальмоскоп MINI 2000	1	31.12.2004
21	0000210104_2543	Офтальмоскоп MINI 2000	1	31.12.2004
22	0000210104_2546	Офтальмоскоп MINI 2000	1	31.12.2004
23	0000210104_2542	Офтальмоскоп MINI 2000	1	31.12.2004
24	0000210104_2547	Офтальмоскоп MINI 2000	1	31.12.2004
25	0000210104_2548	Офтальмоскоп MINI 2000	1	31.12.2004
26	0000210104_2541	Офтальмоскоп MINI 2000	1	31.12.2004
27	0000210104_2549	Офтальмоскоп MINI 2000	1	31.12.2004
28	1372000	Офтальмоскоп MINI 2000	1	31.12.2004
29	0000110104_1643	Офтальмоскоп MINI 3000	1	31.12.2008
30	0000110104_1644	Офтальмоскоп MINI 3000	1	31.12.2008
31	0000110104_3564	Офтальмоскоп MINI 3000	1	31.12.2008
32	0000110104_1646	Офтальмоскоп MINI 3000	1	31.12.2008
33	1372666	Офтальмоскоп ВЕТА-200	1	31.05.2006
34	0000110104_2478	Офтальмоскоп ВЕТА-200	1	31.05.2006
35	0000110104_4478	Офтальмотонограф GlautTest-60 (тонограф-анализатор гидро-и гемодинамики)	1	01.07.2009
36	1370361	Периметр настольный	1	01.04.1985
37	0000110104_4604	Рециркулятор бактерицидный РБ-06-Я-ФП	1	30.10.2008
38	00000110104_603	Светильник ОБНП ПВ 2*36 (в комплекте с лампами 1РН	1	21.08.2008
39	0000110104_4067	Светильник ОБНП-02 ПВ 2х36 в комплекте с лампами	1	30.10.2008
40	0000110104_3963	Светильник ОБНП-02 ПВ 2х36 в комплекте с лампами	1	30.10.2008
41	0000110104_4064	Светильник ОБНП-02 ПВ 2х36 в комплекте с лампами	1	30.10.2008
42	0000110104_4037	Светильник ОБНП-02 ПВ 2х36 в комплекте с лампами	1	30.10.2008
43	0000110104_4012	Светильник ОБНП-02 ПВ 2х36 в комплекте с лампами	1	30.10.2008
44	0000110104_4010	Светильник ОБНП-02 ПВ 2х36 в комплекте с лампами	1	30.10.2008
45	0000110104_4011	Светильник ОБНП-02 ПВ 2х36 в комплекте с лампами	1	30.10.2008
46	1373014	Система лазерная офтальмологическая "GYC/ 1000YС-1800"	1	28.02.2007
47	1371778	Стимулятор ручно лазерн.сканир.офтальмологический СЛСО-02	1	28.02.2005
48	1370816	Щелевая лампа	1	01.12.1987
49	1370368	Щелевая лампа	1	01.03.1988
50	1370533	Щелевая лампа ШЛ-3Г	1	01.10.1994
51	1371727	Щелевая лампа ЩЛ-3Г	1	01.03.2004
52	1371599	Элекростимулятор ЭСОМ-"Комет"	1	01.04.2002
53	1380786	Эрготестер-Д	1	01.12.1991
54	00000210104_514	Аппарат для пластики конъюктивы	3	01.04.2008
55	13794942	Аппарат электрохирургический ЭХВЧ-200-"ЭлеПС"	1	10.01.2008
56	1371786	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	31.03.2005
57	1372804	Кассетный стерилизатор "Статим-200"	1	30.11.2006
58	1371723	Коагулятор офт.ЭХВЧ-9301-МЕДЭЛ	1	01.03.2004
59	1371748	Компактный прибор очистки SONOREX SUPER RK 52	1	01.06.2004
60	1372690	Кресло операционное для хирурга	1	31.07.2006
61	0000110104_2351	Кресло-коляска	1	31.10.2005
62	1372370	Кресло-коляска	1	31.10.2005
63	1371722	Крио АА3	1	01.03.2004
64	1374435	Микроскоп операционный ОРМI Visu 160	1	18.06.2007
65	1372501	Микроскоп операционный WD-300 в компл.с бинок.	1	30.12.2005
66	0000110104_4104	Облучат бактериц пер ОБН-150 "Азов"	2	11.01.2008
67	1382414	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	11.01.2008
68	1382409	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	11.01.2008
69	1382413	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	11.01.2008
70	1382412	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	11.01.2008
71	1382411	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	11.01.2008
72	1382406	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	11.01.2008
73	1382408	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	11.01.2008
74	1382410	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	11.01.2008
75	1382407	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	11.01.2008
76	1371492	Осиметр пульсовой неинвазийный ОП-31.1"Тритон Т-31"	1	01.11.2000
77	0000110104_2470	Отсасыватель ОМ-1	1	31.12.2004
78	1994	Отсасыватель ОМ-1	1	31.12.2004
79	1371922	Отсасыватель ОМ-1	1	31.12.2004
80	1382404	Рециркулятор бактерицидный РБ-06-"Я-ФП"	1	11.01.2008
81	1382403	Рециркулятор бактерицидный РБ-06-"Я-ФП"	1	11.01.2008
82	1382405	Рециркулятор бактерицидный РБ-06-"Я-ФП"	1	11.01.2008
83	1372700	Система для факоэмульсификации Universal 11	1	31.08.2006
84	1372428	Стол офтальмолог.ОФК-40	1	30.11.2005
85	1632234	Стол офтальмолог.ОФК-40П	1	27.12.2006
86	1372557	Стол электроподъемный	1	31.01.2006
87	0000110104_2961	Тележка д/перев.больных с подъемн.панел	1	31.10.2005
88	1372603	Тележка д/перев.больных с подъемн.панел	1	31.10.2005
89	1370067	Установка нагрева УН-200	1	01.03.1993
90	1371739	Факоэмульсификатор"Optimed"	1	01.05.2004
91	1372568	Шкаф суховоздушный ШСВЛ-80К	1	31.01.2006
92	1372569	Шкаф суховоздушный ШСВЛ-80К	1	31.01.2006
93	1632219	Лампа щелевая модели BP	1	20.01.2010
94	43311058	Фундус – камера немидриатическая с принадлежностями CANON Япония	1	20.01.2010
95	01632220	Система офтальмологическая универсальная фако.витрео с принадлежностями PENTASYS	1	20.01.2010
Подразделение: Микрохирургическое (детское) отделение
1	1372759	Аппарат "ЛАСТ-01"	1	28.09.2006
2	1370583	Криоэкстрактор глазной "Криотерм"	1	01.10.1990
3	1372699	Лампа щелевая ЩЛ-2Б	1	31.08.2006
4	1371194	Микроскоп МТ-2	1	01.10.1989
5	1370330	Светильник 7рефлекторный	1	01.01.1969
6	1372797	СИНОПТОФОР СИНФ-1	1	30.10.2006
7	1370223	Стерилизатор воздушный ГП-40	1	01.11.1991
8	0000110104_3818	Стерилизатор воздушный ГП-40	1	01.11.1991
9	1370552	Стол операционный универсальный	1	01.12.1986
10	1370165	Стол операционный универсальный	1	01.01.1968
11	1370147	Тележка для больных	1	01.12.1989
12	1370221	Установка нагрева УН-200	1	01.03.1993
13	1370180	Аблиотренер АТР-1	1	01.02.1985
14	1370208	Аблиотренер АТР-1	1	01.12.1982
15	1370206	Аблиотренер АТР-1	1	01.02.1985
16	1370207	Аблиотренер АТР-1	1	01.04.1983
17	1380483	Ап-ат ЛАСТ с дополн стойкой	1	01.12.1994
18	0000110104_1497	Аппарат "АМО-АТОС"	1	25.12.2008
19	0000110104_1499	Аппарат "ЛАСТ-01"	1	25.12.2008
20	1370619	Аппарат Атос-А	1	01.01.1997
21	0000110104_1500	Аппарат лазерный "Спекл-М"	1	25.12.2008
22	1371607	Аппарат лазерный офтал."Спекл-М"	1	01.05.2002
23	1370614	Аппарат ЛАСТ -1М	1	01.01.1997
24	1370069	Ап-т д/магнитотерапии Атос	1	01.04.1993
25	1372119	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	26.08.2005
26	00000110104_445	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	03.07.2008
27	1372118	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	26.08.2005
28	1370682	Комплект линз	1	01.10.1998
29	1370187	Набор оптических стекол	1	01.01.1963
30	1370186	Набор пробных очковых линз	1	01.01.1969
31	1370179	Облучат бактериц пер ОБП-450	1	01.02.1990
32	0000110104_4220	Облучатель ОБН-450П	1	31.10.2005
33	0000110104_2448	Облучатель ОБН-450П	1	31.10.2005
34	0000110104_2449	Облучатель ОБН-450П	1	31.10.2005
35	1371891	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
36	1372268	Облучатель ОБПе-450	1	31.10.2005
37	0000110104_2425	Облучатель ОБПе-450	1	31.10.2005
38	0000110104_2426	Облучатель ОБПе-450Облучат бактериц пер ОБП-450	1	31.10.2005
39	1370205	Офтальмометр ОФ-3	1	01.02.1985
40	1370025	Офтальмоскоп	1	01.12.1992
41	1370024	Офтальмоскоп	1	01.12.1992
42	1370023	Офтальмоскоп	1	01.12.1992
43	1370201	Офтальмоскоп	1	01.03.1987
44	1370667	Офтальмоскоп ОР-2М	1	01.03.1998
45	1370202	Периметр проекционный	1	01.03.1987
46	1370213	Периметр проекционный	1	01.01.1968
47	1370553	Прибор офтальмологич Том-Альфа АСО-2	1	01.12.1995
48	1370554	Прибор офтальмологич Том-Альфа АСО-2	1	01.12.1995
49	0000110104_3962	Рециркулятор РБ-06-"Я-ФП"	1	30.10.2008
50	0000110104_3964	Рециркулятор РБ-06-"Я-ФП"	1	30.10.2008
51	0000110104_4070	Рециркулятор РБ-06-"Я-ФП"	1	30.10.2008
52	0000110104_4055	Рециркулятор РБ-06-"Я-ФП"	1	30.10.2008
53	0000110104_4013	Рециркулятор РБ-06-"Я-ФП"	1	30.10.2008
54	0000110104_3968	Рециркулятор РБ-06-"Я-ФП"	1	30.10.2008
55	0000110104_3981	Рециркулятор РБ-06-"Я-ФП"	1	30.10.2008
56	0000110104_3980	Рециркулятор РБ-06-"Я-ФП"	1	30.10.2008
57	0000110104_3965	Рециркулятор РБ-06-"Я-ФП"	1	30.10.2008
58	0000110104_4340	Светильник ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	30.10.2008
59	0000110104_4017	Светильник ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	30.10.2008
60	0000110104_3995	Светильник ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	30.10.2008
61	0000110104_4014	Светильник ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	30.10.2008
62	0000110104_4020	Светильник ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	30.10.2008
63	0000110104_4027	Светильник ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	30.10.2008
64	1370190	Сеноптофор	1	01.01.1977
65	1370191	Сеноптофор	1	01.12.1982
66	1372269	Стерилизатор ГП-80 МО	1	30.09.2005
67	0000110104_1498	Стимулятор лазерный офтальмологический "Сокол"	1	25.12.2008
68	0000110104_2957	Тележка д/перев.больных со съемной панелью ТБС-01	1	31.10.2005
69	1372616	Тележка д/перев.больных со съемной панелью ТБС-01	1	31.10.2005
70	1371049	Электростимул.офтальмологич.ЭСО-2	1	01.08.1992
71	1371597	Электростимулятор ЭСОМ-"Комет"	1	01.03.2002
72	0000110104_1496	Электростимулятор ЭСОМ-"Комет"	1	25.12.2008
73	1632216	Эхоофтальмоскоп ЭОС-22	1	01.01.1993
Подразделение: Неврологическое отделение
1	1370182	Аппарат "Стимул"	1	01.02.1986
2	1370183	Аппарат "Стимул"	1	01.01.1986
3	00000110104_512	Аппарат для низкочастотной магнитотерапии АМТ-02 "МАГНИТЕР"	1	03.07.2008
4	00000110104_513	Аппарат для низкочастотной магнитотерапии АМТ-02 "МАГНИТЕР"	1	03.07.2008
5	00000110104_281	Комплекс аппаратно-програмный электроэнцелографический "Мицар-ЭЭГ-03/35-201"	1	21.04.2008
6	1371023	Кресло-коляска	1	01.01.1983
7	1372368	Кресло-коляска	1	31.10.2005
8	1371020	Облучатель бактерицидный	1	01.01.1975
9	1371908	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
10	1371022	Периметр настольный	1	01.06.1985
11	1372613	Тележка д/перев.больных со съемной панелью ТБС-01	1	31.10.2005
Подразделение: Нейрохирургическое отделение
1	1370522	Аппарат магнитной лазер.терапии	1	01.10.1995
2	1371452	Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-200-"ЭлеПС""	1	01.05.2000
3	1371744	Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350-4	1	01.06.2004
4	1371570	Аппарат ЭХВЧ-80-01-"Фотек"	1	01.09.2001
5	1374804	Деструктор-аспиратор Cusa Excel	1	30.10.2007
6	1372508	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	30.12.2005
7	1372277	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	30.09.2005
8	1372276	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	30.09.2005
9	1350013	Лупа бинокулярная с осветителем	1	01.08.1991
10	1371828	Налобная система освещ. операц. поля Шлем	1	25.08.2005
11	1371928	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	31.12.2004
12	0000110104_2595	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	31.12.2004
13	1372679	Облучатель ОБН-450П	1	30.06.2006
14	1371899	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
15	1371594	Отсасыватель ОМ-1	1	01.02.2002
16	1988	Отсасыватель ОМ-1	1	31.12.2004
17	1371433	Отсасыватель ОМ-1	1	01.12.1999
18	1370676	Отсасыватель ОХ-10	1	01.09.1998
19	0000110104_3865	Отсос портативный B/Brawn	1	02.12.2008
20	0000110104_1647	Офтальмоскоп "Вета-200"	1	31.12.2008
21	0000110104_3563	Офтальмоскоп MINI 3000	1	31.12.2008
22	00000110104_601	Противопролежная система BAS 5 000	1	04.08.2008
23	00000110104_600	Противопролежная система BAS 5 000	1	04.08.2008
24	1378036	Ретрактор нейрохирургич.двухплечий	1	30.03.2007
25	1371016	Светильник 9рефлекторный	1	01.01.1970
26	1371017	Светильник 9рефлекторный	1	01.01.1970
27	1372565	Стерилизатор ГП-80 МО	1	31.01.2006
28	1372564	Стерилизатор ГП-80 МО	1	31.01.2006
29	1370521	Стол операционный ОМ-03	1	01.01.1995
30	1370978	Стол операционный универсальный	1	01.02.1994
31	1372222	Тележка внутрикорпусная универсю ТВК-1	1	19.09.2005
32	1372388	Тележка со сьемн носилками	1	30.11.2005
33	1372389	Тележка со сьемн носилками	1	30.11.2005
34	1372159	Шлем хирурга	1	29.08.2005
35	1372762	Электрокоагулятор хирургический серии Valleylab	1	12.09.2006
36	43311087	Комплект эндоскопический для нейроэндоскопии.	1	27.02.2010
37	43311178	Электрохирургический прибор мод. МЕ 411	1	27.02.2010
Подразделение: Нефрологическое отделение
1	00000110104_579	Насосы инфузионные с кабелем для подключения насосов к сети Тип ПЕРФУЗОР-Компакт	1	21.04.2008
2	1371892	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
3	1372594	Тележка д/перев. больных со съем. панелью ТБС-01	1	31.10.2005
Подразделение: Операционный блок
1	0000110104_3781	Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350	1	28.02.2005
2	1371448	Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-200-"ЭлеПС"	1	01.05.2000
3	1372540	Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300 -03 "ФОТЕК"	1	31.01.2006
4	1374749	Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300-03 "ФОТЕК"	1	04.09.2007
5	1374747	Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300-03 "ФОТЕК"	1	04.09.2007
6	1374748	Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300-03 "ФОТЕК"	1	04.09.2007
7	1372539	Аспиратор-ирригатор АИХ6-01-"Фотек"	1	31.01.2006
8	1371742	Камера УФ-бактерицидная .КБ-"Я"-ФП	1	01.06.2004
9	1371743	Камера УФ-бактерицидная .КБ-"Я"-ФП	1	01.06.2004
10	1372515	Камера УФ-бактерицидная .КБ-"Я"-ФП	1	30.12.2005
11	1371539	Камера УФ-бактерицидная .КБ-"Я"-ФП	1	01.06.2001
12	1371540	Камера УФ-бактерицидная .КБ-"Я"-ФП	1	01.06.2001
13	1372258	Камера УФ-бактерицидная .КБ-"Я"-ФП	1	27.09.2005
14	1371490	Камера УФ-бактерицидная .КБ-"Я"-ФП	1	01.10.2000
15	1372146	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	31.08.2005
16	1372281	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	30.09.2005
17	1373032	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	19.03.2007
18	1372774	Набор инструментов для риноск. и артроск. хирургии "Медфармсервис"	1	31.10.2006
19	1372525	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	31.01.2006
20	1372445	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	31.12.2005
21	0000110104_2430	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	31.01.2006
22	0000110104_2431	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	31.12.2005
23	0000110104_2432	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	31.12.2005
24	0000110104_2433	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	31.12.2005
25	0000110104_2434	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	31.12.2005
26	0000110104_2452	Облучатель ОБН-450П	1	24.10.2006
27	0000110104_2450	Облучатель ОБН-450П	1	24.10.2006
28	1372627	Облучатель ОБН-450П	1	24.10.2006
29	0000110104_2451	Облучатель ОБН-450П	1	24.10.2006
30	1374642	Облучатель ОБПе-450	1	29.08.2007
31	0000110104_3755	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
32	1374641	Облучатель ОБПе-450	1	29.08.2007
33	1374640	Облучатель ОБПе-450	1	29.08.2007
34	1371910	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
35	0000110104_2457	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
36	1372537	Осветитель галогеновый ОС-150-01	1	31.01.2006
37	1372343	Отсасыватель ОМ-1	1	25.10.2005
38	1371921	Отсасыватель ОМ-1	1	31.12.2004
39	0000210104_2477	Отсасыватель ОМ-1	1	31.12.2004
40	0000110104_2469	Отсасыватель ОМ-1	1	31.12.2004
41	1371589	Отсасыватель ОМ-1	1	01.02.2002
42	1991	Отсасыватель ОМ-1	1	31.12.2004
43	1371587	Отсасыватель ОМ-1	1	01.02.2002
44	1372346	Отсасыватель ОМ-1	1	25.10.2005
45	1372345	Отсасыватель ОМ-1	1	25.10.2005
46	1372344	Отсасыватель ОМ-1	1	25.10.2005
47	1372243	Отсасыватель послеоперационный ОП-01	1	31.08.2005
48	1371231	Светильник 9рефлекторный	1	01.02.1990
49	1370835	Светильник 9рефлекторный	1	01.11.1988
50	1371258	Светильник 9рефлекторный	1	01.02.1990
51	1371229	Светильник 9рефлекторный	1	01.11.1988
52	1371230	Светильник 9рефлекторный	1	01.02.1990
53	1372517	Светильник операц.СР-2 (4+5)- "Е-ЭМА"	1	30.12.2005
54	1371724	Светильник операц.СР-2 (4+5)- "Е-ЭМА"	1	01.03.2004
55	1372562	Стерилизатор воздушный ГП-160-"П3"	1	31.01.2006
56	1372376	Стерилизатор воздушный ГП-160-"П3"	1	31.10.2005
57	0000110104_3791	Стерилизатор воздушный ГП-160-"П3"	1	31.01.2006
58	1372102	Стерилизатор ГП-80 МО	1	25.08.2005
59	1632203	Стерилизатор ГП-80 МО	1	25.08.2005
60	1371773	Стол операционный СОУр-1	1	28.02.2005
61	1370523	Стол операционный универсальный	1	01.01.1973
62	1370784	Стол операционный универсальный	1	01.01.1974
63	1371218	Стол операционный универсальный	1	01.01.1973
64	1371216	Стол операционный универсальный	1	01.01.1953
65	1371236	Стол операционный универсальный	1	01.02.1994
66	1371215	Стол операционный универсальный	1	01.03.1975
67	1370307	Стол ортопедический	1	01.07.1990
68	1372226	Тележка внутрикорпусная универсальная ТВК-1	1	19.09.2005
69	1372404	Тележка д/перев. больных со съемн. панелью ТБС-01	1	30.11.2005
70	1371250	Установка нагрева УН-200	1	01.09.1991
71	1370286	Установка нагрева УН-200	1	01.06.1991
72	1371612	Установка УЗО-10-01-"МЕДЭЛ"	1	01.09.2002
73	1371816	Ушиватель органов УО -40	1	31.08.2005
74	1372347	Ушиватель органов УО -40	1	25.10.2005
75	1372348	Ушиватель органов УО -40	1	25.10.2005
76	1374627	Шейвер Артоскопический REMA	1	06.08.2007
77	1371658	Шкаф суховоздушный ШСВЛ-80К	1	01.07.2003
78	1371666	Шкаф сухожаровый ГП-80	1	01.08.2003
79	1371667	Шкаф сухожаровый ГП-81	1	01.08.2003
80	1371764	Электронож ЭН-57	1	01.11.2004
81	43311177	Инструменты эндоскопические (Комплект для бронхоскопии)	1	25.02.2010
82	43311179	Инструменты эндоскопические (Комплект для медиастиноскопии)	1	25.02.2010
83	43311095	Комплект для диссекции перфорантных вен	1	25.02.2010
84	43311092	Комплект для торакоскопических операций	1	25.02.2010
85	43311182	Электрохирургический прибор (электрокоагулятор) мод. МЕ 402	1	25.02.2010
86	43311180	Электрохирургический прибор (электрокоагулятор) мод. МЕ МВ 1	1	25.02.2010
Подразделение: Ортопедическое (детское) отделение
1	1370615	Аппарат АОКТ-1	1	01.01.1997
2	00000210104_520	Аппарат электрохирургический с режимом бесконтактной коагуляции и дополнительным ручным управлением ЭХВЧ-300-02-"Фотек" (Е301В)	1	20.03.2008
3	1371494	Дерматом электрический дисковый ДЭД	1	01.11.2000
4	1372273	Дерматом электрический дисковый ДЭД	1	30.09.2005
5	0000110104_4330	Дерматом электрический дисковый ДЭД	1	01.09.2001
6	1370305	Лампа бестеневая	1	01.10.1969
7	00000210104_574	Медицинский отсасыватель HICO-PERMAVAC . Отсос для дренажа мощностью 4л/мин, вакуум:0-4150 мбар, вакуумный регулятор и вакууметр регулятор и вакууметр	1	01.04.2008
8	1370321	Светильник 4х рефлекторный передв	1	01.09.1960
9	1372518	Светильник СР-4 "Е-ЭМА"	1	30.12.2005
10	00000210104_618	Стол операционный с базовым комплектом приспособлений Медин-Бета ОУК-02 101.200 Универсальный, электромеханический.	1	20.03.2008
11	1370281	Стол операционный универсальный	1	01.02.1957
12	1370306	Стол операционный универсальный	1	01.03.1993
13	1371609	Шкаф ШС-80	1	01.06.2002
14	1372689	Дерматом электричсекий дисковый ДЭД	1	31.07.2006
15	1372256	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	27.09.2005
16	00000110104_444	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	03.07.2008
17	1370378	Кресло-коляска	1	01.09.1987
18	1370534	Негатоскоп	1	01.03.1958
19	1371913	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
20	1370380	Облучатель ОРК -21	1	01.02.1966
21	0000110104_3764	Отсасыватель ОХ-10	1	01.04.1990
22	1370431	Светильник 4х рефлекторный передв	1	01.04.1991
23	00000110104_468	Стерилизатор воздушный ГП-80 МО	1	04.06.2008
24	43311089	Эндоскопический комплект для ортопедии	1	20.01.2010
Подразделение: Отделение анестезиологии и реанимации
1	1371926	АИН-1 «Полинарком-12»	1	31.12.2004
2	0000110104_2529	АИН-1 «Полинарком-12»	1	31.12.2004
3	0000110104_1749	АИН-1 «Полинаркон-12»	1	31.12.2004
4	0000110104_1748	АИН-1 «Полинаркон-12»	1	31.12.2004
5	0000110104_1747	АИН-1 «Полинаркон-12»	1	31.12.2004
6	1372688	АИН-1 «Полинаркон-12»	1	26.07.2006
7	5571844	АИН-1 «Полинаркон-12»	1	31.12.2004
8	5570815	Аппарат «Полинаркон-5»	1	01.01.1992
9	5571097	Аппарат дыхательный РО-6	1	01.04.1987
10	1372128	Аппарат ИВЛ «ПОЛИНАРКОН-Э-ВИТА»	1	29.08.2005
11	1372127	Аппарат ИВЛ «ПОЛИНАРКОН-Э-ВИТА»	1	29.08.2005
12	1372506	Аппарат ИВЛ «ПОЛИНАРКОН-Э-ВИТА»	1	30.12.2005
13	1372507	Аппарат ИВЛ «ПОЛИНАРКОН-Э-ВИТА»	1	30.12.2005
14	1372687	Аппарат ИВЛ «Фаза-21»	1	26.07.2006
15	1371605	Аппарат ИВЛ ФАЗА 5НР	1	01.05.2002
16	1371604	Аппарат ИВЛ ФАЗА 5НР	1	01.05.2002
17	1371603	Аппарат ИВЛ ФАЗА 5НР	1	01.05.2002
18	1371596	Аппарат ИВЛ ФАЗА 5НР	1	01.02.2002
19	1371600	Аппарат ИВЛ ФАЗА 5НР	1	01.04.2002
20	1371595	Аппарат ИВЛ ФАЗА 5НР	1	01.02.2002
21	1374465	Аппарат ИВЛ ФАЗА-21	1	29.06.2007
22	1374667	Аппарат ИВЛ ФАЗА-9	1	26.06.2007
23	1374466	Аппарат ИВЛ ФАЗА-9	1	26.06.2007
24	1371761	Аппарат ИВЛ ФАЗА-9	1	01.10.2004
25	1371795	Аппарат искусв.вент.легк.ИВЛ ФАЗА 5-НР	1	28.03.2005
26	0000110104_3891	Аппарат искусств.вентил.	1	25.09.2008
27	1371438	Аппарат искусств.вентил.	1	25.09.2008
28	0000110104_3893	Аппарат искусств.вентил.	1	25.09.2008
29	1371440	Аппарат искусств.вентил.	1	25.09.2008
30	1371436	Аппарат искусств.вентил.	1	25.09.2008
31	00000110104_518	Аппарат наркозно-дыхательный Frontline Focus	1	11.08.2008
32	1372630	Аппарат наркозно-дыхательный Frontline Focus	1	21.02.2006
33	1374607	Аппарат наркозно-дыхательный Frontline Focus	1	09.07.2007
34	1371526	Дефибриллятор синхронизируемый ДФР-1	1	01.06.2001
35	1374695	Инфузионный насос Инфузомат ФМС	1	12.09.2007
36	1374697	Инфузионный насос Инфузомат ФМС	1	12.09.2007
37	1374698	Инфузионный насос Инфузомат ФМС	1	12.09.2007
38	1374694	Инфузионный насос Инфузомат ФМС	1	12.09.2007
39	1374696	Инфузомат fmS- перисталический насос	1	12.09.2007
40	00000110104_543	Инфузомат перистальтический насос	1	04.07.2008
41	00000110104_544	Инфузомат-перистальтический насос	1	02.07.2008
42	1372236	Камера Панмед-1Б-«Элекон»	1	20.09.2005
43	1372237	Камера Панмед-1Б-«Элекон»	1	20.09.2005
44	1372235	Камера Панмед-1Б-«Элекон»	1	20.09.2005
45	1372234	Камера Панмед-1Б-«Элекон»	1	20.09.2005
46	1372233	Камера Панмед-1Б-«Элекон»	1	20.09.2005
47	1371710	Камера Панмед-1Б-«Элекон»	1	01.01.2004
48	1372238	Камера Панмед-1Б-«Элекон»	1	20.09.2005
49	1372232	Камера Панмед-1Б-«Элекон»	1	20.09.2005
50	1371711	Камера Панмед-1Б-«Элекон»	1	01.01.2004
51	1372239	Камера Панмед-1Б-«Элекон»	1	20.09.2005
52	1372231	Камера Панмед-1Б-«Элекон»	1	20.09.2005
53	1372147	Камера Панмед-1Б-«Элекон»	1	20.09.2005
54	1371709	Камера Панмед-1Б-«Элекон»	1	01.01.2004
55	1371675	Камера Панмед-1Б-«Элекон»	1	01.10.2003
56	1371674	Камера Панмед-1Б-«Элекон»	1	01.10.2003
57	1371673	Камера Панмед-1Б-«Элекон»	1	01.10.2003
58	1371860	Комплект ларингоскоп.с изогн.кл	1	31.12.2004
59	1374676	Компьютерный модуль ФМ Компьютер	1	12.09.2007
60	1374675	Контрольный монитор ФМ контроль	1	12.09.2007
61	1371068	Ларингоскоп	1	01.11.1995
62	1371071	Ларингоскоп	1	01.11.1995
63	1371066	Ларингоскоп	1	01.11.1995
64	1371072	Ларингоскоп	1	01.11.1995
65	1371073	Ларингоскоп	1	01.11.1995
66	1372659	Монитор для анестезиологии МАИТ-01 «Данко»	1	30.03.2006
67	1372702	Монитор для анестезиологии МАИТ-01 «Данко»	1	31.08.2006
68	1372772	Монитор для анестезиологии МАИТ-01 «Данко»	1	12.09.2006
69	1372773	Монитор для анестезиологии МАИТ-01 «Данко»	1	12.09.2006
70	1372658	Монитор для анестезиологии МАИТ-01 «Данко»	1	30.03.2006
71	1372675	Монитор для анестезиологии МАИТ-01 «Данко»	1	31.05.2006
72	1372120	Монитор для анестезиологии МАИТ-01 «Данко»	1	26.08.2005
73	1374639	Монитор для анестезиологии МАИТ-01 «Данко»	1	06.08.2007
74	1374638	Монитор для анестезиологии МАИТ-01 «Данко»	1	06.08.2007
75	1371654	Монитор МПР5-02 «Тритон»	1	01.03.2003
76	00000110104_575	Монитор пациента модульный IntelliVue MP20	1	11.08.2008
77	1374605	Монитор пациента модульный IntelliVue MP30	1	09.07.2007
78	1372632	Монитор пациента модульный intelliVue MP20	1	21.02.2006
79	1374672	Насос инфузионный Перфузор Компакт С	1	12.09.2007
80	1374673	Насос инфузионный Перфузор Компакт С	1	12.09.2007
81	1374669	Насос инфузионный Перфузор Компакт С	1	12.09.2007
82	1374674	Насос инфузионный Перфузор Компакт С	1	12.09.2007
83	1374470	Насос инфузионный Перфузор Компакт С	1	12.09.2007
84	1374671	Насос инфузионный Перфузор Компакт С	1	12.09.2007
85	00000110104_596	Насос инфузионный Перфузор Компакт С	1	02.07.2008
86	43311051	Насос инфузионный Перфузор Компакт С	1	12.09.2007
87	1374668	Насос инфузионный Перфузор Компакт С	1	12.09.2007
88	0000110104_1645	Перфузор инфузионный шприцевой Перфузор Спэйс-прибор инфузионный шприцевой	1	17.11.2008
89	1374686	Прибор инфузионный шприцевой Перфузоратор Спэйс	1	12.09.2007
90	1374787	Прибор инфузионный шприцевой Перфузоратор Спэйс	1	12.09.2007
91	0000110104_1310	Прибор СТИМУПЛЕКС	1	20.10.2008
92	1374458	Рукоятка ларингоскопа с ксеновой лампочкой 3000,300,10	1	31.08.2007
93	1374785	Рукоять к ларингоскопу, фиброоптика, средняя	1	04.10.2007
94	1372227	Тележка внутрикорпусная универсальная ТВК-1	1	19.09.2005
95	43311181	Комплект эндоскопический для анестезиологии	1	25.02.2010
Подразделение: Отделение гипербарической оксигенации
1	1370357	Система барокамера ОКА	1	01.03.1988
2	1340001	Система барокамера ОНА-МГ	1	01.01.1990
Подразделение: Отделение гравитационной хирургии крови
1	1371508	Аппарат лазерноый "АЗОР-ВЛОК"	1	01.02.2001
2	1372571	Аппарат лазерноый "АЗОР-ВЛОК"	1	31.01.2006
3	1373035	Аппарат лазерноый "АЗОР-ВЛОК"	1	19.03.2007
4	1373034	Аппарат лазерноый "АЗОР-ВЛОК"	1	19.03.2007
5	1373033	Аппарат лазерноый "АЗОР-ВЛОК"	1	19.03.2007
6	1371507	Аппарат лазерный "АЗОР-ВЛОК"	1	01.02.2001
7	1371650	Аппарат УФО крови "Надежда"	1	01.03.2003
8	0000110104_1653	Аппарат УФО крови "Надежда" *	1	31.12.2008
9	1372512	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	30.12.2005
10	1372654	Креолка ВЛОК в компл.с ОС-2	1	31.03.2006
11	1370551	Обеззараживатель ОББ-400	1	01.01.1996
12	1371809	Облучатель волоконный ОВК-3	1	30.04.2005
13	1371896	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
14	1372377	Стерилизатор воздушный ГП-160-"П3"	1	31.10.2005
15	1372223	Тележка внутрикорпусная универсальная ТВК-1	1	19.09.2005
16	1370491	Центрифуга лабораторная клиническая	1	01.03.1995
17	1370341	Центрифуга ОС-6М	1	01.05.1989
Подразделение: Отделение лучевой диагностики
1	00000110104_216	Аппарат для автоматической обработки эндоскопов AER	1	21.04.2008
2	00000110104_214	Аппарат для автоматической обработки эндоскопов AER	1	21.04.2008
3	00000110104_215	Аппарат для автоматической обработки эндоскопов AER	1	21.04.2008
4	1372440	Аппарат медицинский диагностический ультразвуковой "SONOLINE G 50"	1	30.11.2005
5	1372349	Аппарат ультразвуковой медицинский диагностический "ACUSON Antares"	1	25.10.2005
6	1372889	Аппарат ультразвуковой медицинский диагностический Sonix SP	1	31.01.2007
7	1372888	Аппарат ультразвуковой медицинский диагностический Sonix SP	1	31.01.2007
8	1371579	Видеогастроскоп модели GIF-XP160	1	01.12.2001
9	1372213	Гастрофиброскоп FG-29W	1	28.02.2005
10	1372502	Гастрофиброскоп FG-29V PENTAX	1	30.12.2005
11	1372503	Гастрофиброскоп FG-29V PENTAX	1	30.12.2005
12	0000110104_1740	Источник света "Пентакс" к фиброскопам модель LH-150 PC "PENTAX CORPORATION"	1	02.03.2009
13	0000110104_1739	Источник света "Пентакс" к фиброскопам модель LH-150 PC "PENTAX CORPORATION", Япония	1	02.03.2009
14	1371830	Источник света "Пентакс" LH-150PC	1	31.08.2005
15	1372505	Источник света галогеновый LH-150 PENTAX	1	30.12.2005
16	1372504	Источник света галогеновый LH-150 PENTAX	1	30.12.2005
17	00000110104_440	Камера д/хран. стер. мед. инструм. КБ-"Я"-ФП	1	03.07.2008
18	00000110104_441	Камера д/хран. стер. мед. инструм. КБ-"Я"-ФП	1	03.07.2008
19	00000110104_442	Камера д/хран. стер. мед. инструм. КБ-"Я"-ФП	1	03.07.2008
20	1370405	Коктейлесмеситель	1	01.10.1970
21	1370546	Колоноскоп FC 100 MR	1	01.11.1995
22	0000110104_4211	Кресло гинекологическое	1	01.07.1985
23	1371314	Микротом парафиновых срезов	1	01.01.1990
24	1370055	Микротом сонный	1	01.03.1993
25	1372448	Негатоскоп HP1-02	1	30.12.2005
26	0000110104_2375	Негатоскоп HP1-02	1	30.12.2005
27	0000110104_2374	Негатоскоп HP1-02	1	30.12.2005
28	1372486	Негатоскоп HP2-02	1	30.12.2005
29	1372449	Негатоскоп HP2-02	1	30.12.2005
30	0000110104_2377	Негатоскоп HP2-02	1	30.12.2005
31	0000110104_2376	Негатоскоп HP2-02	1	30.12.2005
32	1372644	Негатоскоп HP4-02	1	28.02.2006
33	1372642	Негатоскоп HP4-02	1	28.02.2006
34	1372643	Негатоскоп HP4-02	1	28.02.2006
35	0000110104_1628	Негатоскоп настенный (2-х кадровый)	1	01.07.2009
36	1370068	Негатоскоп НШ-80	1	01.06.1983
37	1370074	Негатоскоп НШ-80	1	01.06.1983
38	0000110104_1629	Негатоскоп общего назначения (3-х кадровый)	1	01.07.2009
39	0000110104_1636	Негатоскоп общего назначения (3-х кадровый)	1	01.07.2009
40	0000110104_1633	Негатоскоп общего назначения (3-х кадровый)	1	01.07.2009
41	0000110104_1634	Негатоскоп общего назначения (3-х кадровый)	1	01.07.2009
42	0000110104_1635	Негатоскоп общего назначения (3-х кадровый)	1	01.07.2009
43	0000110104_1632	Негатоскоп общего назначения (3-х кадровый)	1	01.07.2009
44	0000110104_1631	Негатоскоп общего назначения (3-х кадровый)	1	01.07.2009
45	0000110104_1630	Негатоскоп общего назначения (3-х кадровый)	1	01.07.2009
46	1371678	Облучатель ОБН-450(6ламп)	1	01.11.2003
47	1371677	Облучатель ОБН-450П	1	01.11.2003
48	1371679	Облучатель ОБН-450П	1	01.11.2003
49	1370423	Облучатель ОБП-450	1	01.09.1989
50	1371893	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
51	1372495	Осветитель ОС-150-01 М	1	28.12.2005
52	0000110104_2474	Отсасыватель ОМ-1	1	31.12.2004
53	1371923	Отсасыватель ОМ-1	1	31.12.2004
54	1372341	Отсасыватель ОМ-1	1	25.10.2005
55	0000110104_2476	Отсасыватель ОМ-1	1	31.12.2004
56	1372342	Отсасыватель ОМ-1	1	25.10.2005
57	0000110104_2475	Отсасыватель ОМ-1	1	31.12.2004
58	1372667	Отсасыватель ОХ-10	1	28.02.2006
59	1370016	Отсасыватель хирургический	1	01.01.1990
60	0000110104_2587	Ректоскоп с волоконным световодом PE-BC-3	1	30.12.2005
61	0000110104_2586	Ректоскоп с волоконным световодом PE-BC-3	1	30.12.2005
62	1372491	Ректоскоп с волоконным световодом PE-BC-5	1	30.12.2005
63	00000110104_217	Система видеоэндоскопическая ПЕНТАКС серии ЕРК в составе, "PENTAX CORPORATION" Япония	1	05.07.2008
64	1672	Сканер ультразвуковой SSD-500	1	01.10.2003
65	00000110104_255	Стационарный полностью цифровой ультразвуковой диагностический аппарат экспертного класса EUB 6500	1	05.07.2008
66	00000110104_256	Стационарный полностью цифровой ультразвуковой диагностический аппарат экспертного класса EUB 6500	1	05.07.2008
67	00000110104_223	Тележка эндоскопическая ТЭ-4-01 "Кронт"	1	21.04.2008
68	00000110104_222	Тележка эндоскопическая ТЭ-4-01 "Кронт"	1	21.04.2008
69	00000110104_221	Тележка эндоскопическая ТЭ-4-01 "Кронт"	1	21.04.2008
70	00000110104_220	Тележка эндоскопическая ТЭ-4-01 "Кронт"	1	21.04.2008
71	00000110104_219	Тележка эндоскопическая ТЭ-4-01 "Кронт"	1	21.04.2008
72	00000110104_218	Тележка эндоскопическая ТЭ-4-01 "Кронт"	1	21.04.2008
73	1370102	Термостат эл.суховоздушный ТС-80	1	01.01.1990
74	1370103	Термостат эл.суховоздушный ТС-80	1	01.01.1990
75	1372670	Течеискатель МВ-155	1	30.06.2006
76	00000110104_258	УЗИ сканер портативный XP Logic Book General Electrik (США)	1	05.07.2008
77	1370402	Уст-во для пригот.рентгенконтраст.смеси	1	01.04.1983
78	00000110104_225	Фиброскопы для исследования желудочно-кишечного тракта колонофиброскоп FC-38FV2 "PENTAX CORPORATION", Япония	1	05.07.2008
79	00000110104_226	Фиброскопы для исследования желудочно-кишечного тракта колонофиброскоп FC-38LV "PENTAX CORPORATION", Япония	1	05.07.2008
80	00000110104_227	Фиброскопы для исследования желудочно-кишечного тракта колонофиброскоп FC-38LV "PENTAX CORPORATION", Япония	1	05.07.2008
81	00000110104_228	Фиброскопы для исследования желудочно-кишечного тракта FD-34V2 "PENTAX CORPORATION", Япония	1	05.07.2008
82	00000110104_229	Фиброскопы "Пентакс" FG- 29-V "PENTAX CORPORATION", Япония	1	21.04.2008
83	00000110104_230	Фиброскопы "Пентакс" FG- 29-V "PENTAX CORPORATION", Япония	1	21.04.2008
84	00000110104_231	Фиброскопы "Пентакс" FG- 29-V "PENTAX CORPORATION", Япония	1	21.04.2008
85	00000110104_232	Фиброскопы "Пентакс" FG- 29-V "PENTAX CORPORATION", Япония	1	21.04.2008
86	00000110104_233	Фиброскопы "Пентакс" FG- 29-V "PENTAX CORPORATION", Япония	1	21.04.2008
87	7294	Фонарь неактиничный ФН-3	1	30.10.2008
88	7293	Фонарь неактиничный ФН-3	1	30.10.2008
89	7292	Фонарь неактиничный ФН-3	1	30.10.2008
90	0000110104_4228	Фонарь неактиничный ФН-3	1	30.10.2008
91	00000110104_234	Хирургический отсос LC 16 Фирма "АТМОС"	1	21.04.2008
92	00000110104_235	Хирургический отсос LC 16 Фирма "АТМОС"	1	21.04.2008
93	00000110104_236	Хирургический отсос LC 16 Фирма "АТМОС"	1	21.04.2008
94	01378037	Аппарат диагностический ультразвуковой Philips	1	25.02.2010
95	43311084	Комплект для видеогастроскопии	1	25.02.2010
96	01378037	Система ультразвуковая диагностическая LOGIQ E	1	25.02.2010
97	43311163	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson 730	1	25.02.2010
98	43311164	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson 730	1	25.02.2010
99	43311176	Электрохирургический прибор (электрокоагулятор) мод. 402	1	25.02.2010
Подразделение: Отделение реанимации и интенсивной терапии
1	0000110104_4352	Аппарат ИВЛ LTV 1000	1	28.04.2006
2	0000110104_4551	Аппарат ИВЛ "РВЧ-01"	1	17.08.2009
3	00000110104_515	Аппарат ИВЛ LTV 1200	1	05.07.2008
4	1374436	Аппарат ИВЛ LTV 1200	1	18.06.2007
5	1371517	Аппарат ИВЛ NPB-760	1	01.06.2001
6	1371461	Аппарат ИВЛ Берд-8400	1	01.11.1997
7	1371143	Аппарат РО-6-03	1	01.11.1986
8	1370029	Аппарат РО-6-03	1	01.11.1981
9	1370572	Аппарат РО-6-03	1	01.10.1990
10	1370106	Аппарат Фаза-3	1	01.10.1999
11	1370604	Аппарат Фаза-3	1	01.04.1997
12	1370603	Аппарат Фаза-3	1	01.04.1997
13	1374609	Ап-т для экстракорпоральной коррекции гомеостаза "PRISMAFLEX"	1	16.05.2007
14	1371524	Дефибриллятор синхронизируемый ДФР-1	1	01.06.2001
15	00000110104_537	Дефибрилятор-монитор ДКИ-Н-08 -"Аксион-Х"	1	04.06.2008
16	00000110104_538	Дефибрилятор-монитор ДКИ-Н-08 -"Аксион-Х"	1	04.06.2008
17	00000110104_539	Дефибрилятор-монитор ДКИ-Н-08 -"Аксион-Х"	1	04.06.2008
18	1372047	Ингалятор компрессорный "Boreal F400"	1	31.12.2004
19	1372372	Ингалятор ОМRОН Comp Air	1	30.11.2005
20	1372373	Ингалятор ОМРОН Comp Air	1	30.11.2005
21	0000110104_2041	Ингалятор ОМРОН Comp Air	1	30.11.2005
22	1374714	Инфузионный насос Инфузомат ФМС	1	12.09.2007
23	1374717	Инфузионный насос Инфузомат ФМС	1	12.09.2007
24	1374718	Инфузионный насос Инфузомат ФМС	1	12.09.2007
25	1374715	Инфузионный насос Инфузомат ФМС	1	12.09.2007
26	1374716	Инфузионный насос Инфузомат ФМС	1	12.09.2007
27	1373379	Монитор для анестезиологии МАИТ-01 "Данко"	1	24.05.2007
28	1373377	Монитор для анестезиологии МАИТ-01 "Данко"	1	24.05.2007
29	1373378	Монитор для анестезиологии МАИТ-01 "Данко"	1	24.05.2007
30	1371656	Монитор модульный"Геолинк-М"	1	01.12.2003
31	1371606	Монитор МПК-01	1	01.05.2002
32	1370141	Монитор МПР-02	1	01.10.1999
33	1374606	Монитор пациента модульный, IntelliVue MP20	1	09.07.2007
34	1374703	Насос инфузионный Перфузор Компакт С	1	12.09.2007
35	1374708	Насос инфузионный Перфузор Компакт С	1	12.09.2007
36	1374706	Насос инфузионный Перфузор Компакт С	1	12.09.2007
37	1374704	Насос инфузионный Перфузор Компакт С	1	12.09.2007
38	1374702	Насос инфузионный Перфузор Компакт С	1	12.09.2007
39	1374709	Насос инфузионный Перфузор Компакт С	1	12.09.2007
40	1374710	Насос инфузионный Перфузор Компакт С	1	12.09.2007
41	1374705	Насос инфузионный Перфузор Компакт С	1	12.09.2007
42	1374707	Насос инфузионный Перфузор Компакт С	1	12.09.2007
43	1374701	Насос инфузионный Перфузор Компакт С	1	12.09.2007
44	1371930	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	31.12.2004
45	1372178	Облучатель -рециркулятор ОРУБ-03 "КРОНТ"	1	31.08.2005
46	1372179	Облучатель -рециркулятор ОРУБ-03 "КРОНТ"	1	31.08.2005
47	1372531	Облучатель -рециркулятор ОРУБ-03 "КРОНТ"	1	26.12.2005
48	1372177	Облучатель -рециркулятор ОРУБ-03 "КРОНТ"	1	31.08.2005
49	1372180	Облучатель -рециркулятор ОРУБ-03 "КРОНТ"	1	31.08.2005
50	1372176	Облучатель -рециркулятор ОРУБ-03 "КРОНТ"	1	31.08.2005
51	1372181	Облучатель -рециркулятор ОРУБ-03 "КРОНТ"	1	31.08.2005
52	1370478	Оксиметр пульсовой	1	01.03.1998
53	1371591	Отсасыватель ОМ-1	1	01.02.2002
54	1371592	Отсасыватель ОМ-1	1	01.02.2002
55	1371593	Отсасыватель ОМ-1	1	01.02.2002
56	1371992	Отсасыватель ОМ-1	1	31.12.2004
57	1372245	Отсасыватель ОМ-1	1	31.08.2005
58	1372244	Отсасыватель ОМ-1	1	31.08.2005
59	1371590	Отсасыватель ОМ-1	1	01.02.2002
60	1372246	Отсасыватель ОМ-1	1	31.08.2005
61	1632217	Отсасыватель ОХ-10	1	28.02.2006
62	1370092	Отсасыватель ОХ-10	1	01.10.1999
63	1374453	Отсасыватель ОХ-10	1	30.07.2007
64	1374451	Отсасыватель ОХ-10	1	30.07.2007
65	1374456	Отсасыватель ОХ-10	1	30.07.2007
66	1374450	Отсасыватель ОХ-10	1	30.07.2007
67	1374454	Отсасыватель ОХ-10	1	30.07.2007
68	1372646	Отсасыватель ОХ-10	1	28.02.2006
69	1374443	Отсасыватель ОХ-10	1	30.07.2007
70	1374449	Отсасыватель ОХ-10	1	30.07.2007
71	1374452	Отсасыватель ОХ-10	1	30.07.2007
72	1374457	Отсасыватель ОХ-10	1	30.07.2007
73	1374455	Отсасыватель ОХ-10	1	30.07.2007
74	00000110104_591	Отсос медицинский вакуумный С 361 фирма Atmos Medizin Technik (Германия)	1	05.07.2008
75	00000110104_590	Отсос медицинский вакуумный С 361 фирма Atmos Medizin Technik (Германия)	1	05.07.2008
76	00000110104_588	Отсос медицинский вакуумный С 361 фирма Atmos Medizin Technik (Германия)	1	05.07.2008
77	00000110104_589	Отсос медицинский вакуумный С 361 фирма Atmos Medizin Technik (Германия)	1	05.07.2008
78	0000110104_3558	Отсос портативный B/Brawn	1	02.12.2008
79	1371130	Прибор "Инфузомат"	1	01.02.1994
80	1371131	Прибор "Инфузомат"	1	01.02.1994
81	1371126	Прибор "Инфузомат"	1	01.02.1994
82	1371122	Прибор "Инфузомат"	1	01.02.1994
83	1371123	Прибор "Инфузомат"	1	01.02.1994
84	1371124	Прибор "Инфузомат"	1	01.02.1994
85	1371127	Прибор "Инфузомат"	1	01.02.1994
86	1371129	Прибор "Инфузомат"	1	01.02.1994
87	1371125	Прибор "Инфузомат"	1	01.02.1994
88	1371128	Прибор "Инфузомат"	1	01.02.1994
89	0000310104_1303	Прибор ингаляционный PARY BOY	1	24.11.2008
90	1374711	Прибор инфузионный шприцевой Перфузоратор Спэйс	1	12.09.2007
91	1374712	Прибор инфузионный шприцевой Перфузоратор Спэйс	1	12.09.2007
92	00000110104_598	Противопролежная система BAS 5 000	1	04.08.2008
93	00000110104_597	Противопролежная система BAS 5 000	1	04.08.2008
94	00000110104_599	Противопролежная система BAS 5 000	1	04.08.2008
95	1372224	Тележка внутрикорпусная универсальная ТВК-1	1	19.09.2005
96	0000110104_2956	Тележка д/перев.больных со съемной панелью ТБС-01	1	31.10.2005
97	1372308	Тележка д/перев.больных со съемной панелью ТБС-01	1	31.10.2005
98	1372582	Тележка ТВП-"Диакомс"	1	31.01.2006
99	1350321	Центрифуга ОПН-3	1	01.12.1983
100	1381667	Холодильник ХФ-250 "ПОЗИС"	1	31.07.2006
Подразделение: Отделение сосудистой хирургии
1	1374628	Аппарат ультрозвуковой диагностический SSI-1000	1	07.08.2007
2	1372433	Инфузионный насос Инфузомат ФМС	1	30.11.2005
3	1371387	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	31.03.2005
4	1373132	Каталка "Олпамед 7"	1	27.05.2007
5	1373133	Каталка с носилками "Олпамед 22"	1	27.05.2007
6	00000110104_448	Кресло-каталка "Олпамед 8"	1	03.07.2008
7	0000110104_3903	Кресло-коляска	1	31.10.2005
8	1372365	Кресло-коляска	1	31.10.2005
9	1372534	Матрац пневматический секционный противопролежный "Пневморелакс"	1	31.01.2006
10	1371904	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
11	1374635	Переключатель режимов ножной для SonoScape SSI-1000	1	20.08.2007
12	1372533	Пневмомассажер "Лимфа-Э"	1	31.01.2006
13	1372532	Пневмомассажер "Лимфа-Э"	1	31.01.2006
14	1380173	Светильник 7рефлекторный	1	01.02.1972
15	1371646	Стерилизатор ГП-40-Ох-"ПЗ"	1	01.01.2003
16	0000110104_2960	Тележка д/перев.больных со съемной панелью	1	31.10.2005
17	1372609	Тележка д/перев.больных со съемной панелью	1	31.10.2005
18	1374938	Тележка межкорпусная д/перев. мед.грузов ТМГ-01-"МСГ"	1	10.01.2008
Подразделение: Отделение торакальной хирургии
1	1372681	Бронхофиброскоп ВF-1T40	1	27.06.2006
2	1371432	Бронхофиброскоп В7-1Т20	1	01.12.1999
3	1371483	Бронхоэзофазоскоп	1	01.09.2000
4	0000210104_1527	Ингалятор OMRON Comp Air	1	31.12.2008
5	0000110104_1741	Источник света "Пентакс" к фиброскопам модель LH-150 PC "PENTAX CORPORATION"	1	02.03.2009
6	1372280	Камера УФ-бактерицидная .КБ-"Я"-ФП	1	30.09.2005
7	1372366	Кресло-коляска	1	31.10.2005
8	1372409	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	31.12.2005
9	1372452	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	31.01.2006
10	1371901	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
11	1371990	Отсасыватель ОМ-1	1	31.12.2004
12	0000110104_4350	Отсасыватель ОХПЗ - 01 "Полет"	1	30.10.2008
13	0000110104_4362	Отсасыватель ОХПЗ - 01 "Полет"	1	30.10.2008
14	1372241	Отсасыватель послеоперационный ОП-01	1	31.08.2005
15	1372242	Отсасыватель послеоперационный ОП-01	1	31.08.2005
16	1372682	Отсос эндоскопический SSU-2 1.5л	1	27.06.2006
17	1370162	Светильник 4х рефлекторный передв	1	01.01.1972
18	1371929	Светильник бактерицидный ОБН-150	1	31.12.2004
19	1370164	Стол операционный универсальный	1	01.12.1951
20	1372606	Тележка д/перев.больных со съемной панелью ТБС-01	1	31.10.2005
21	0000110104_2958	Тележка д/перев.больных со съемной панелью ТБС-01	1	31.10.2005
22	0000110104_2959	Тележка д/перев.больных со съемной панелью ТБС-01	1	31.10.2005
23	1370937	Тележка для больных	1	01.01.1983
24	1374937	Тележка межкорпусная д/перев. мед.грузов ТМГ-01-"МСГ"	1	10.01.2008
25	1372683	Течеискатель МВ-155	1	30.06.2006
26	1371774	Установка УЗО10-01-"МЕДЭЛ"	1	01.09.2004
27	00000110104_224	Фиброскопы для исследования дыхательных путей бронхофиброскоп FВ-18V "PENTAX CORPORATION", Япония	1	05.07.2008
28	1372381	Шкаф суховоздушный ШСВЛ-80К	1	31.10.2005
Подразделение: Отделение функциональной диагностики
1	1653	Комплекс аппаратно-программный для исследования ЭКГ, РЕО и ФВД "Валента+"	1	01.03.2003
2	00000110104_280	Комплекс аппаратно-програмный электроэнцелографический "Мицар-ЭЭГ-03/35-201"	1	21.04.2008
3	1371754	Комплекс для эхоэнцефалографии и доплерографии КЭхЭДО "Сономед"	1	01.07.2004
4	1360362	Прибор суточного мониторирования CARDIOTEENS	1	01.06.2003
5	1360356	Прибор суточного мониторирования CARDIOTEENS	1	01.06.2003
6	1360357	Прибор суточного мониторирования CARDIOTEENS	1	01.06.2003
7	1360358	Прибор суточного мониторирования CARDIOTEENS	1	01.06.2003
8	1360359	Прибор суточного мониторирования CARDIOTEENS	1	01.06.2003
9	1360361	Прибор суточного мониторирования CARDIOTEENS	1	01.06.2003
10	1360360	Прибор суточного мониторирования CARDIOTEENS	1	01.06.2003
11	00000110104_257	УЗИ система экспертного класса для кардиоваскулярных исследований Vivid 7, General Electrik (США)	1	05.07.2008
12	1371725	Элекртрокардиограф ЭК-1Т-07"Аксион"	1	01.04.2004
13	1372384	Электрокардиограф "Cardiovit АТ-1"	1	31.10.2005
14	1372660	Электрокардиограф "Gardiovit АТ-1"	1	30.04.2006
15	00000110104_320	Электрокардиограф 6-канал. CardiMax 7302	1	21.04.2008
16	00000110104_319	Электрокардиограф 6-канал. CardiMax 7302	1	21.04.2008
17	00000110104_318	Электрокардиограф 6-канал. CardiMax 7302	1	21.04.2008
18	00000110104_317	Электрокардиограф 6-канал. CardiMax 7302	1	21.04.2008
19	00000110104_322	Электрокардиограф FCP 7101 "FUKUDA DENSHI CO LTD"	1	21.04.2008
20	00000110104_323	Электрокардиограф FCP 7101 "FUKUDA DENSHI CO LTD"	1	21.04.2008
21	00000110104_324	Электрокардиограф одноканальный ЭК1Т-07 "Аксион"	1	21.04.2008
22	1372570	Электрокардиограф ЭК1Т-04	1	31.01.2006
23	1372494	Электроэнцефалограф "МИЦАР-ЭЭГ	1	29.12.2005
24	1371502	Эхоэнцефалодоплерограф переносной ЭхЭДГ-Комплекм-М	1	01.12.2000
25	1371861	Ингалятор компрессорный "Boreal F 400"	1	31.12.2004
26	1360309	Комплекс аппаратно-программный для исследования ЭКГ, РЕО и ФВД "Валента+"	1	01.10.2001
27	1371303	Кресло стоматологич С-1	1	01.02.1997
28	1371819	Спирометр МIR	1	29.08.2005
29	1371766	Электрокардиограф "Gardiovit АТ-1"	1	01.12.2004
30	1370680	Электрокардиограф ЭК1Т-03М2	1	01.10.1998
31	1371500	Электрокардиограф ЭК1Т-04	1	01.12.2000
32	1371645	Электрокардиограф ЭК1Т-04	1	01.12.2002
33	1370753	Электрокардиограф ЭК-2М-02	1	01.07.1985
34	43311052	Система суточного мониторирования ЭКГ и АД	1	19.01.2010
35	43311048	Спирометр SHILLLER	1	19.01.2010
36	43311058	Электрокардиограф SHILLLER Cardiovit AT-104 PC (велоэргометр, беговая дорожка)	1	19.01.2010
Подразделение: Отделение челюстно-лицевой хирургии
1	1372686	Аппарат лазерный "Яхрома-МЕД"	1	25.07.2006
2	1371829	Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350-4	1	26.08.2005
3	1371718	Аппарат ЭХВЧ-80-01 "Фотек"	1	01.02.2004
4	1371827	Зуботехническая машинка 204	1	31.08.2005
5	1371820	Зуботехническая машинка 204	1	31.08.2005
6	1370577	Кресло стоматологич ЕLМ-1	1	01.01.1996
7	1370576	Кресло стоматологич ЕLМ-1	1	01.01.1996
8	1370575	Кресло стоматологич С-1	1	01.03.1995
9	1370844	Облучатель бактерицидный	1	01.07.1974
10	1370843	Облучатель бактерицидный	1	01.07.1974
11	1370842	Облучатель бактерицидный	1	01.07.1974
12	1370839	Облучатель бактерицидный	1	01.07.1974
13	1370840	Облучатель бактерицидный	1	01.07.1974
14	1370841	Облучатель бактерицидный	1	01.07.1974
15	1370838	Облучатель бактерицидный	1	01.07.1974
16	1370679	Облучатель ОРК -21	1	01.10.1998
17	1370670	Облучатель ОРК -21	1	01.04.1998
18	1370671	Облучатель ОРК -21	1	01.04.1998
19	1371920	Отсасыватель	1	31.12.2004
20	0000110104_4210	Отсасыватель ОХ-10	1	01.12.1995
21	1370832	Отсасыватель хирургический	1	01.09.1985
22	1370831	Отсасыватель хирургический	1	01.09.1985
23	1371505	Отсасыватель хирургический	1	01.12.2000
24	1380933	Светильник 3х рефлект	1	01.05.1985
25	1380934	Светильник 3х рефлект	1	01.05.1985
26	1370740	Светильник 9рефлекторный	1	01.06.1995
27	1370739	Светильник 9рефлекторный	1	01.06.1995
28	1371660	Светильник ПР-5	1	01.07.2003
29	1371574	Стол операционный СОУр-1	1	01.10.2001
30	1370034	Установка нагрева УН-200	1	01.01.1993
31	1380830	Шкаф сушильн стерилизац ШСС-80	1	01.05.1989
32	1372796	Электроотсос медицинский VACUSON	1	27.10.2006
33	0000210104_1301	Аппарат для обработки костной ткани "Эскулап"	1	15.02.2007
34	1372279	Камера УФ-бактерицидная .КБ-"Я"-ФП	1	30.09.2005
35	1372278	Камера УФ-бактерицидная .КБ-"Я"-ФП	1	30.09.2005
36	1372509	Камера УФ-бактерицидная .КБ-"Я"-ФП	1	30.12.2005
37	1372266	Минидрель	1	31.03.2005
38	1371909	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
39	1371918	Облучатель ОРК-21М	1	31.12.2004
40	1986	Облучатель ОРК-21М	1	31.12.2004
Подразделение: Отоларингологическое (взрослое) отделение
1	1370595	Аудиометр МА-31	1	01.10.1990
2	1374934	Тележка д/перев.больных со съем.панелью ТБС-01	1	10.01.2008
3	1371511	Аппарат "Ланцет-1М"лазер.	1	01.04.2001
4	1370897	Аппарат Лор УЗТ хирург	1	01.12.1987
5	1370875	Аппарат Полинаркон-2п	1	01.05.1981
6	1371703	Аппарат элетрох.ЭХР-01 "ЭлеПС"	1	01.12.2003
7	1371661	Аспиратор-ирригатор эндоск.АИЭ ЭлеПС	1	01.08.2003
8	1370894	Бронхоэзофазоскоп	1	01.06.1985
9	1371702	Видеокамера эндоск.ЭВК-001	1	01.12.2003
10	1785	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	31.03.2005
11	1373030	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	19.03.2007
12	1373029	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	19.03.2007
13	1373028	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	19.03.2007
14	1372625	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	16.02.2006
15	1370865	Кресло оториноларингологическое	1	01.01.1978
16	1370864	Кресло оториноларингологическое	1	01.01.1978
17	1370866	Кресло оториноларингологическое	1	01.01.1964
18	1370867	Кресло оториноларингологическое	1	01.01.1963
19	1370863	Кресло оториноларингологическое	1	01.01.1978
20	1370151	Микроскоп	1	01.10.1993
21	1372930	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2*36 "УФИК"	1	12.02.2007
22	1372941	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2*36 "УФИК"	1	12.02.2007
23	1372942	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2*36 "УФИК"	1	12.02.2007
24	1372931	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2*36 "УФИК"	1	12.02.2007
25	1372940	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2*36 "УФИК"	1	12.02.2007
26	1372939	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2*36 "УФИК"	1	12.02.2007
27	1372929	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2*36 "УФИК"	1	12.02.2007
28	1372938	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2*36 "УФИК"	1	12.02.2007
29	1372937	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2*36 "УФИК"	1	12.02.2007
30	1372932	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2*36 "УФИК"	1	12.02.2007
31	1372933	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2*36 "УФИК"	1	12.02.2007
32	1372936	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2*36 "УФИК"	1	12.02.2007
33	1372935	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2*36 "УФИК"	1	12.02.2007
34	1372934	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2*36 "УФИК"	1	12.02.2007
35	1372959	Облучатель ОБПе-450	1	12.02.2007
36	1372960	Облучатель ОБПе-450	1	12.02.2007
37	1371701	Осветитель ксеноновый к эндоскопам	1	01.12.2003
38	1371586	Отсасыватель ОМ-1	1	01.02.2002
39	1993	Отсасыватель ОМ-1	1	31.12.2004
40	1371585	Отсасыватель ОМ-1	1	01.02.2002
41	1372152	Риноскоп ЭлеПС	1	31.08.2005
42	1371184	Светильник 2х рефлекторный	1	01.11.1986
43	1370943	Светильник 2х рефлекторный	1	01.11.1986
44	1371170	Светильник 3х рефлект	1	01.05.1985
45	1371166	Светильник 9рефлекторный	1	01.03.1978
46	1371714	Стерилизатор ГК-10-01 "ТЗМОИ"	1	01.01.2004
47	1371713	Стерилизатор ГП-80 МО	1	01.01.2004
48	1371799	Стерилизатор ГП-80 МО	1	31.03.2005
49	1371712	Стерилизатор ГП-80 МО	1	01.01.2004
50	1373101	Стол операционный ОУМ -1	1	26.04.2007
51	1373102	Стол операционный ОУМ -1	1	26.04.2007
52	1373103	Стол операционный ОУМ -1	1	26.04.2007
53	1370888	Стол операционный универсальный	1	01.12.1984
54	1370889	Стол операционный универсальный	1	01.12.1984
55	1370250	Ультразвуков ап-т Лора-Дон	1	01.05.1995
56	00000210104_254	Аппарат ЛОР-хирург.ультразвуковой "ЛОРА-ДОН2"	1	01.04.2008
57	1372511	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	30.12.2005
58	1372510	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	30.12.2005
59	1372626	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	16.02.2006
60	1371902	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
61	0000110104_2458	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
Подразделение: Отоларингологическое (детское) отделение
1	1371032	Аппарат "Наркон-П"	1	01.05.1976
2	1370498	Аппарат Вч-НВЧ"Брит-301"	1	01.05.1995
3	1371037	Аппарат РО-6	1	01.10.1987
4	1371029	Аппарат ультрозвуковой хирур.	1	01.09.1982
5	1372705	Аппарат эл.хирург.риноскоп."Элепс"	1	31.08.2006
6	1371456	Аппарат ЭХВЧ-50-"Фотек"	1	01.03.2000
7	1372716	Аспиратор-ирригатор эндоскоп.АИЭ-15/15"ЭлеПС"	1	31.08.2006
8	1372713	Видеокамера эндоск."ЭлеПС"	1	31.08.2006
9	1372734	Инструмент для аспирации и ирригации ринохирур.	1	31.08.2006
10	1372717	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	31.08.2006
11	1372718	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	31.08.2006
12	1372255	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	27.09.2005
13	1371741	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	01.06.2004
14	1371740	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	01.06.2004
15	1371031	Кресло оториноларингологическое	1	01.01.1967
16	1372803	Микроскоп операционный ОРМI Sensera	1	30.11.2006
17	1371038	Негатоскоп	1	01.07.1987
18	1372951	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	12.02.2007
19	1372949	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	12.02.2007
20	1372950	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	12.02.2007
21	1372948	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	12.02.2007
22	1372947	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	12.02.2007
23	1372946	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	12.02.2007
24	1372953	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	12.02.2007
25	1372954	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	12.02.2007
26	1372952	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	12.02.2007
27	1372955	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	12.02.2007
28	1372956	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	12.02.2007
29	1372957	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	12.02.2007
30	1372958	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	12.02.2007
31	1372943	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	12.02.2007
32	1372944	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	12.02.2007
33	1372945	Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК"	1	12.02.2007
34	0000110104_4413	Облучатель ОБН-450П	1	12.02.2007
35	1371895	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
36	1371453	Оборудование эндоскопическое Karl Storz	1	01.04.2000
37	1371439	Оксиметр пульсовой ОП-32.1 "Тритон Т-32"	1	01.02.2000
38	1372413	Отсасыватель ОМ-1	1	31.12.2005
39	1989	Отсасыватель ОМ-1	1	31.12.2004
40	0000110104_2471	Отсасыватель ОМ-1	1	31.12.2005
41	0000110104_2472	Отсасыватель ОМ-1	1	31.12.2005
42	0000110104_2473	Отсасыватель ОМ-1	1	31.12.2005
43	1372722	Риноскоп РнсЖ5"ЭлеПС"	1	31.08.2006
44	0000110104_4374	Светильник медицинский Masterlight	1	27.06.2007
45	1371760	Стерилизатор ГП-80 МО	1	01.09.2004
46	1373104	Стол операционный ОУМ -1	1	26.04.2007
47	1372265	Стол операционный СОУр-1	1	28.09.2005
48	1371613	Установка УЗО10-01-"МЕДЭЛ"	1	01.09.2002
49	1372272	Аудиометр АД-229	1	30.09.2005
50	00000110104_446	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	03.07.2008
51	1631771	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	27.06.2007
52	0000110104_2438	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	30.12.2005
53	0000110104_2439	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	30.12.2005
54	0000110104_2437	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	30.12.2005
55	1372600	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	30.12.2005
56	0000110104_2435	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	30.12.2005
57	0000110104_2436	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	30.12.2005
58	0000110104_3914	Рециркулятор бактерицидный РБ-06-"Я-ФП"	1	14.05.2007
59	1373074	Рециркулятор бактерицидный РБ-06-"Я-ФП"	1	26.04.2007
60	1373073	Рециркулятор бактерицидный РБ-06-"Я-ФП"	1	26.04.2007
61	0000110104_4373	Светильник медицинский Masterlight	1	27.06.2007
62	00000110104_469	Стерилизатор воздушный ГП-80 МО	1	04.06.2008
63	1371647	Стерилизатор ГП-40-Ох-"ПЗ"	1	01.01.2003
64	1372695	Стерилизатор ГП-80 МО	1	31.08.2006
65	43311085	Комплект эндоскопический для ЛОР	1	20.01.2010
Подразделение: Поликлиника
1	1373013	Анализатор ГлауТест-60	1	28.02.2007
2	1608	Аудиометр GSI 67	1	01.06.2002
3	0000110104_1642	Весы медицинские электронные ВЭМ-150 "Масса-К"	1	26.12.2008
4	0000110104_1640	Весы медицинские электронные ВЭМ-150 "Масса-К"	1	26.12.2008
5	0000110104_1641	Весы медицинские электронные ВЭМ-150 "Масса-К"	1	26.12.2008
6	1372285	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	30.09.2005
7	1372284	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	30.09.2005
8	1371280	Кресло гинекологическое	1	01.05.1980
9	1371278	Лампа щелевая	1	01.01.1967
10	1372145	Микромотор ДПР-42	1	31.08.2005
11	1371295	Набор оптических стекол	1	01.01.1963
12	1372484	Негатоскоп HP1-02	1	30.12.2005
13	0000110104_2372	Негатоскоп HP1-02	1	30.12.2005
14	1372451	Негатоскоп HP2-02	1	30.12.2005
15	0000110104_2373	Негатоскоп HP2-02	1	30.12.2005
16	1372572	Отсасыватель ОМ-1	1	31.01.2006
17	1372573	Отсасыватель ОМ-1	1	31.01.2006
18	2001	Офтальмоскоп MINI 2000	1	31.12.2004
19	1370648	Офтальмоскоп ОР-2М	1	01.11.1997
20	1370647	Офтальмоскоп ОР-2М	1	01.11.1997
21	1371209	Периграф проекционный	1	01.10.1992
22	1999	Пистолет комбинированный	1	31.12.2004
23	1374654	Прибор для исследования поля зрения "Периграф Периком"	1	07.08.2007
24	1371797	Стерилизатор ГП-40-Ох-"ПЗ"	1	31.03.2005
25	1371715	Стерилизатор .ГП-80 МО	1	01.01.2004
26	1370646	Стерилизатор воздушный ГП-40	1	01.11.1997
27	1371796	Стерилизатор ГП-20 МО	1	31.03.2005
28	1371798	Стерилизатор гласперлиновый	1	31.03.2005
29	1370747	Тонограф ТНГ-6М	1	01.10.1991
30	1372442	Установка для рарушения метал.игл УРМИ-01	1	30.11.2005
31	1372439	Установка УЗО10-01-"МЕДЭЛ"	1	31.12.2005
32	1372575	Установка УЗО10-01-"МЕДЭЛ"	1	31.01.2006
33	1372576	Установка УЗО10-01-"МЕДЭЛ"	1	31.01.2006
34	1371726	Щелевая лампа ЩГ-3Г	1	01.03.2004
Подразделение: Приемное отделение
1	1371717	Анализатор "Lion Alcometer 500"	1	01.01.2004
2	1373027	Анализатор "Lion Alcometer 500"	1	19.03.2007
3	1373050	Весы медицин. электронные ВЭМ-150М	1	30.04.2007
4	1372697	Весы медицинские РП-150МГ	1	31.08.2006
5	1374726	Дефибрилятор-монитор ДКИ-Н-08-" Аксион-Х"	1	12.09.2007
6	1372286	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	30.09.2005
7	1373128	Каталка "Олпамед 7"	1	27.05.2007
8	1373129	Каталка "Олпамед 7"	1	27.05.2007
9	1372307	Кресло гинекологическое КГ-3М	1	20.10.2005
10	1373136	Кресло-каталка "Олпамед 8"	1	31.05.2007
11	1373137	Кресло-каталка "Олпамед 8"	1	31.05.2007
12	1371916	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
13	1372698	Ростомер Рм1-"Диакомс"	1	31.08.2006
14	1371259	Светильник передвижной СПБА	1	01.08.1991
15	1371942	Тележка с жесткими носилками	1	31.12.2004
16	0000110104_2967	Тележка с жесткими носилками	1	31.12.2004
17	1370517	Установка "Стилл"	1	01.09.1995
18	1372441	Установка для рарушения метал.игл УРМИ-01	1	30.11.2005
Подразделение: Пульмонологическое отделение
1	1372556	Концентратор кислорода "Армед" 7F-3L	1	31.01.2006
2	0000210104_1528	Набор OMRON	1	31.12.2008
3	1370684	Обеззараживатель ОББ-400	1	01.10.1998
4	1371915	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
5	1372618	Тележка д/перев.больных со съемной панелью ТБС-01	1	31.10.2005
6	1630264	Тележка для больных	1	01.12.1982
7	1372403	Тележка со съемной панелью ТБС-01	1	30.11.2005
Подразделение: Травмотологическое отделение
1	1371552	Дерматом электрический дисковый ДЭД	1	01.09.2001
2	1372257	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	27.09.2005
3	1373131	Каталка "Олпамед 7"	1	27.05.2007
4	1373130	Каталка "Олпамед 7"	1	27.05.2007
5	1373134	Кресло-каталка "Олпамед 8"	1	31.05.2007
6	1373135	Кресло-каталка "Олпамед 8"	1	31.05.2007
7	1371879	Кресло-коляска	1	31.12.2004
8	1371900	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
9	1370883	Светильник операционный	1	01.06.1991
10	1370885	Светильник операционный	1	01.06.1991
11	1371837	Тележка внутрикорпусная универсальная ТВК-1	1	31.08.2005
12	1372402	Тележка д/перев. больных со съемной панелью ТБС-01	1	30.11.2005
13	1370957	Установка нагрева УН-200	1	01.03.1992
Подразделение: Урологическое отделение
1	1372167	Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350	1	29.08.2005
2	1371428	Аппарат ЭН-57 (Электронож)	1	01.03.1985
3	1371423	Светильник 4х рефлекторный передв	1	01.09.1975
4	1371424	Светильник 4х рефлекторный передв	1	01.09.1975
5	1371422	Светильник 7рефлекторный	1	01.05.1967
6	1371425	Светильник операционный	1	01.06.1988
7	1371411	Стол операционный универсальный	1	01.01.1959
8	1371412	Стол операционный универсальный	1	01.01.1959
9	1372799	Аппарат ультрозвуковой диагностический SA600 "Eureka"	1	31.10.2006
10	1372283	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	30.09.2005
11	1372282	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	30.09.2005
12	1372350	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	26.10.2005
13	1372253	Камера Панмед-1Б-"Элекон"	1	27.09.2005
14	1371342	Кресло гинекологическое	1	01.10.1986
15	1372369	Кресло-коляска	1	31.10.2005
16	1372496	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	30.12.2005
17	1372453	Облучатель ОБН-450П	1	30.12.2005
18	0000110104_2454	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
19	1374644	Облучатель ОБПе-450	1	29.08.2007
20	1374643	Облучатель ОБПе-450	1	29.08.2007
21	0000110104_3757	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
22	1371905	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
23	1371914	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
24	1372098	Осветитель ОС-150-01 М	1	25.08.2005
25	1371794	Осветитель ОС-150-01 М	1	28.02.2005
26	1372410	Отсасыватель ОМ-1	1	30.11.2005
27	1371350	Отсасыватель ОХ-10	1	01.01.1990
28	1372383	Стерилизатор ГП-80 МО	1	31.10.2005
29	1372148	Тележка внутрикорпусная универсальная ТВК-1	1	19.09.2005
30	1372610	Тележка д/перев.больных со съемной панелью ТБС-01	1	31.10.2005
31	1632236	Цистоуретроскоп ЦуО-ВС-11	1	29.12.2006
32	1372097	Цистоуретроскоп ЦуО-ВС-11	1	25.08.2005
33	1372096	Цистоуретроскоп ЦуО-ВС-11	1	30.06.2005
34	43311090	Комплект эндоскопический для урологии	1	20.01.2010
35	43311090	Литотриптер лазерный CALCULASE	1	20.01.2010
Подразделение: Физиотерапевтическое отделение
1	1371959	МУРАВЕЙ	1	31.12.2004
2	1370661	Ап -т д/местн датсон Искра-1	1	01.10.1991
3	00000110104_485	Аппарат низкочастотной физиотерапии "Амплиимпульс-5"	1	21.04.2008
4	00000110104_484	Аппарат низкочастотной физиотерапии "Амплиимпульс-5"	1	21.04.2008
5	1372648	Аппарат "Искра-3"	1	28.02.2006
6	1371550	Аппарат "Полюс-3"	1	01.07.2001
7	7297	Аппарат "Ранет ДМВ-20-1" ДМВ-терапии	1	31.12.2008
8	00000210104_483	Аппарат АИТ-01	1	03.06.2008
9	1370672	Аппарат Амплипульс-5	1	01.10.1991
10	1370809	Аппарат Биотест	1	01.01.1998
11	00000110104_511	Аппарат для местной дарсонвализации ламповый "Искра-1"	1	21.04.2008
12	00000110104_508	Аппарат для местной дарсонвализации ламповый "Искра-1"	1	21.04.2008
13	00000110104_510	Аппарат для местной дарсонвализации ламповый "Искра-1"	1	21.04.2008
14	00000110104_509	Аппарат для местной дарсонвализации ламповый "Искра-1"	1	21.04.2008
15	1371544	Аппарат для КВЧ терапии КВЧ-7,1/5,6/4,9-НД	1	01.07.2001
16	1372651	Аппарат для терапии электросном ЭС-10-5	1	28.02.2006
17	00000210104_628	Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-30-2	1	03.06.2008
18	1370982	Аппарат Интердин	1	01.01.1986
19	00000110104_522	Аппарат лазерный видимого и инфракрасного диапазонов терапевтический многоканальный с индикатором импульсной и сред мощности излучения "Мустанг -2000	1	21.04.2008
20	00000110104_521	Аппарат лазерный видимого и инфракрасного диапазонов терапевтический многоканальный с индикатором импульсной и сред. мощности излучения "Мустанг -2000	1	21.04.2008
21	1370969	Аппарат ЛУЧ -3	1	01.07.1985
22	7171	Аппарат магнитотерапевтический " АЛМАГ-01"	1	31.10.2006
23	7173	Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-01"	1	31.10.2006
24	7174	Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-01"	1	31.10.2006
25	7184	Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-01"	1	31.12.2004
26	7185	Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-01"	1	31.12.2004
27	7186	Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-01"	1	31.12.2004
28	7172	Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-01"	1	31.10.2006
29	7170	Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-01"	1	31.10.2006
30	1372798	Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-01"	1	31.10.2006
31	7169	Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-01"	1	31.10.2006
32	1371957	Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-01"	1	31.12.2004
33	00000210104_516	Аппарат магнитотерапии. бегущим импульс.полем малогабаритный	1	03.06.2008
34	00000210104_517	Аппарат магнитотерапии. бегущим импульс.полем малогабаритный	1	25.07.2008
35	1370518	Аппарат Мустанг -021	1	01.10.1995
36	1371547	Аппарат низкочастотной физиотерапии "Амплипульс -5"	1	01.07.2001
37	1371548	Аппарат низкочастотной физиотерапии "Амплипульс-5"	1	01.07.2001
38	1372652	Аппарат низкочастотной физиотерапии "Амплипульс-5"	1	28.02.2006
39	00000210104_486	Аппарат низкочастотный физиотерапии "Амплиипульс-5"	1	03.06.2008
40	1371670	Аппарат очищения кищечника АОКАМ-01 "ПЛАТАН-С"	1	01.09.2003
41	1370613	Аппарат Ранет	1	01.12.1990
42	1371551	Аппарат СВМ-150-1.ЛУЧ-11	1	01.07.2001
43	43311100	Аппарат терапевтический ультразвуковой "УЗТ-1.03 У	1	30.10.2008
44	43311101	Аппарат терапевтический ультразвуковой "УЗТ-1.03 У	1	30.10.2008
45	1370986	Аппарат Тонус -2	1	01.12.1986
46	1381546	Аппарат УВЧ-80-04-"Стрела+"	1	01.07.2001
47	1371545	Аппарат УВЧ-80-04-"Стрела+"	1	01.07.2001
48	1370871	Аппарат УВЧ-80-3	1	01.10.1991
49	1370716	Аппарат УЗТ	1	01.01.1991
50	1371011	Аппарат УЗТ	1	01.06.1988
51	1370580	Аппарат УЗТ	1	01.05.1996
52	1370673	Аппарат УЗТ -1.01ф	1	01.10.1991
53	00000210104_519	Аппарат УЗТ-1.01.ф-"Мед.Те.Ко"	1	03.06.2008
54	1372650	Аппарат УЗТ-1.03У	1	28.02.2006
55	1371532	Аппарат УЗТ-1.03У	1	01.07.2001
56	1372125	Аппарат УЗТ-103 У	1	29.08.2005
57	1372124	Аппарат УЗТ-103 У	1	29.08.2005
58	7175	Аппарат УФО портативный	1	31.12.2004
59	0000110104_3794	Аппарат УФО портативный	1	31.12.2004
60	1370837	Аппарат ФТО Инфита	1	01.10.1991
61	1370012	Ап-т магнитотерапии Узор	1	01.01.1993
62	1370965	Ап-т низкочаст терап Амплипульс-4	1	01.06.1985
63	1370890	Ап-т низкочастотный магнитотерап Полюс-1	1	01.10.1991
64	1374853	Беговая дорожка Panda-M	1	27.11.2007
65	00000110104_506	Гальванизатор "Поток-1"	1	21.04.2008
66	00000110104_505	Гальванизатор "Поток-1"	1	21.04.2008
67	00000110104_504	Гальванизатор "Поток-1"	1	21.04.2008
68	00000110104_503	Гальванизатор "Поток-1"	1	21.04.2008
69	00000110104_502	Гальванизатор "Поток-1"	1	21.04.2008
70	00000110104_501	Гальванизатор "Поток-1"	1	21.04.2008
71	00000110104_500	Гальванизатор "Поток-1"	1	21.04.2008
72	00000110104_499	Гальванизатор "Поток-1"	1	21.04.2008
73	00000110104_498	Гальванизатор "Поток-1"	1	21.04.2008
74	00000110104_507	Гальванизатор "Поток-1"	1	21.04.2008
75	7161	Гальванизатор "Поток-1"	1	28.02.2006
76	7162	Гальванизатор "Поток-1"	1	28.02.2006
77	7163	Гальванизатор "Поток-1"	1	28.02.2006
78	7164	Гальванизатор "Поток-1"	1	28.02.2006
79	7165	Гальванизатор "Поток-1"	1	28.02.2006
80	7166	Гальванизатор "Поток-1"	1	28.02.2006
81	7167	Гальванизатор "Поток-1"	1	28.02.2006
82	7168	Гальванизатор "Поток-1"	1	31.08.2005
83	1372649	Гальванизатор "Поток-1"	1	28.02.2006
84	1371803	Гальванизатор "Поток-1"	1	31.08.2005
85	00000210104_487	Гальванизатор "Поток-1"	1	03.06.2008
86	00000110104_488	Гальванизатор "Поток-1"	1	21.04.2008
87	00000110104_489	Гальванизатор "Поток-1"	1	21.04.2008
88	00000110104_490	Гальванизатор "Поток-1"	1	21.04.2008
89	00000110104_491	Гальванизатор "Поток-1"	1	21.04.2008
90	00000110104_492	Гальванизатор "Поток-1"	1	21.04.2008
91	00000110104_493	Гальванизатор "Поток-1"	1	21.04.2008
92	00000110104_494	Гальванизатор "Поток-1"	1	21.04.2008
93	00000110104_495	Гальванизатор "Поток-1"	1	21.04.2008
94	00000110104_496	Гальванизатор "Поток-1"	1	21.04.2008
95	00000110104_497	Гальванизатор "Поток-1"	1	21.04.2008
96	1371614	Гидромассажёр "Идромакс"	1	01.10.2002
97	1757	Камера УФ бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	01.07.2004
98	1374843	Массажная кровать НИМФА 2005А торговой марки POWER LIFE	1	20.11.2007
99	00000210104_581	Облучатель БОП-01/27-НанЭМА/БОП-4/	1	03.06.2008
100	00000210104_583	ОКСИЦМКЛ 55555 (физиотерап.)	1	03.06.2008
101	0000110104_3859	Парафинонагреватель "Каскад"	1	28.02.2006
102	0000110104_4341	Парафинонагреватель "Каскад"	1	28.02.2006
103	0000110104_4342	Парафинонагреватель "Каскад"	1	28.02.2006
104	0000110104_4343	Парафинонагреватель "Каскад"	1	28.02.2006
105	0000110104_4344	Парафинонагреватель "Каскад"	1	28.02.2006
106	1380798	Прибор "Фикус"МП-3	1	06.10.2008
107	00000210104_290	Сигнализатор загрязненности рук УИМ-ЗА1	1	25.07.2008
108	1371777	Стимулятор лазерный сканирующий СЛСФ	1	28.02.2005
109	1370810	Стимулятор лазерный Полоз	1	01.12.1996
110	1370823	Стимулятор лазерный сканирующий	1	01.02.1995
111	1372137	Стимулятор лазерный сканирующий СЛСФ	1	31.08.2005
112	1371776	Стимулятор лазерный сканирующий СЛСФ	1	28.02.2005
113	1374855	Стол массажный СМ-4	1	26.11.2007
114	1374854	Стол массажныйа СМ-4	1	26.11.2007
115	0000110104_4057	Стол мед. д/массажа СМ-4 с подл. (2120х900х600-835)	1	27.11.2007
116	1370492	Установка с аппаратом электронники КВЧ	1	01.05.1995
117	1370845	Физио-терапевтич компл Спектр	1	01.12.1992
118	0000110104_4385	Часы процедурные ПЧ-3	1	28.02.2006
119	0000110104_4384	Часы процедурные ПЧ-3	1	28.02.2006
120	7181	Часы процедурные ПЧ-3	1	28.02.2006
121	1372653	Часы процедурные ПЧ-3	1	28.02.2006
122	1371386	Аппарат для механотерапии	1	01.12.1986
123	1371381	Беговая дорожка	1	01.03.1987
124	1381236	Блок вертикальный (гребля)	1	01.03.2002
125	1381235	Блок вертикальный (тяга сверху)	1	01.03.2002
126	1381242	Велотренажер	1	01.03.2002
127	1381241	Велотренажер	1	01.03.2002
128	1381240	Велотренажер	1	01.03.2002
129	1381227	Велотренажер	1	01.03.2002
130	1371379	Велотренажер	1	01.09.1990
131	00000210104_523	Велотренажер 114	1	25.07.2008
132	1371380	Велоэрготест "Ритм"	1	01.03.1987
133	00000210104_534	Деревянная тележка для физкультурно-оздоровительн.	1	25.07.2008
134	00000210104_548	Кистевой эспандер 4.3401	1	25.07.2008
135	00000210104_547	Кистевой эспандер 4.3401	1	25.07.2008
136	00000210104_545	Кистевой эспандер 4.3401	1	25.07.2008
137	00000210104_546	Кистевой эспандер 4.3401	1	25.07.2008
138	1381232	Климберт ЦО76	1	01.03.2002
139	00000210104_578	Набор для физкультурно-оздоровительных мероприятий	1	25.07.2008
140	1381230	Пек-Дек(к Кроссоверу)	1	01.03.2002
141	00000210104_613	Стенка гимнастическая (0,8х4)ФХ12	1	25.07.2008
142	1381233	Стойка Кроссовера	1	01.03.2002
143	1381234	Стол массажный	1	01.03.2002
144	0000110104_4462	Тренажер	1	01.05.1991
145	1371388	Тренажер	1	01.05.1987
146	1381228	Тренажёр для разгибания ног	1	01.03.2002
147	1381229	Тренажёр для сгибания ног	1	01.03.2002
148	43311063	Аппарат для коротковолновой терапии	2	19.01.2010
149	43311064	Аппарат для прессотерапии	1	19.01.2010
150	43311060	Аппарат для электрозвуковой терапии	2	19.01.2010
151	43311062	Аппарат для электрозвуковой терапии с обратной связью	2	19.01.2010
152	43311061	Аппарат для электрозвуковой терапии*	3	19.01.2010
Подразделение: Центр планирования семьи и репродукции
1	00000210104_267	Анализатор качества спермы SQA-V	1	04.07.2008
2	1372430	Весы мед.ВЭМ-150 Масса-К	1	31.12.2005
3	1372254	Камера Панмед-1Б-"Элекон"	1	27.09.2005
4	1372514	Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП	1	30.12.2005
5	1371810	Кольпоскоп КС-02	1	29.08.2005
6	1372432	Кресло гинеколог.с ручным приводом	1	30.11.2005
7	1370660	Кресло гинекологическое	1	01.12.1997
8	1370798	Кресло гинекологическое	1	01.11.1991
9	1371444	Кресло гинекологическое КГ-1	1	01.05.2000
10	1371445	Кресло гинекологическое КГ-1	1	01.05.2000
11	1631778	Кресло гинекологическое КГ-1	1	27.06.2007
12	000000110106_69	Кресло гинекологическое с ручным приводом КГ-1	1	03.07.2008
13	1371472	Криодеструктор КГАА-01-"Криотек"	1	01.09.2000
14	1371495	Монитор фетальный Soпiсaid TЕАМ Duo	1	01.11.2000
15	1372678	Облучатель ОБН-450П	1	30.06.2006
16	1371889	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	31.12.2004
17	0000110104_2441	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	31.12.2004
18	0000110104_2440	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	31.12.2004
19	0000110104_2443	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	31.12.2004
20	0000110104_2442	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	31.12.2004
21	1372574	Облучатель ОБН-45ОП	1	28.02.2006
22	1372542	Прибор для электро-радиохирургии "Сургитрон"	1	31.01.2006
23	1372429	Ростомер Рм1-"Диакомс"	1	31.12.2005
24	1631774	Светильник медицинский Mastelight	1	27.06.2007
25	0000110104_3885	Светильник медицинский Mastelight	1	27.06.2007
26	1631776	Светильник медицинский Mastelight	1	27.06.2007
27	1631777	Светильник медицинский Mastelight	1	27.06.2007
28	1374	Светильник операционный БХ-132	1	01.11.1991
29	1372431	Светильник передвижной одноблочный П-6	1	30.11.2005
30	1371580	Сканер ультрозвуковой SSD-5500	1	01.12.2001
31	00000110104_470	Стерилизатор воздушный ГП-80 МО	1	26.01.2009
32	1370251	Шкаф сушильн стерилизац ШСС-80	1	01.12.1997
33	1371473	Шкаф ШС-80	1	01.08.2000
Подразделение: Центральная стерилизационная лаборатория
1	00000110104_333	Аквадистиллятор АЭ-10 МО	1	03.07.2008
2	00000110104_332	Аквадистиллятор АЭ-10 МО	1	03.07.2008
3	0000110104_2429	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	30.12.2005
4	1372497	Облучатель бактерицидный ОБН-150	1	30.12.2005
5	1381329	Облучатель ОРК -21	1	01.01.1970
6	1372805	Облучатель -рециркулятор ОРУБ-03 -"Кронт"	1	31.12.2006
7	0000110104_3850	Облучатель -рециркулятор ОРУБ-03-"Кронт"	1	26.12.2005
8	1372655	Стерилизатор паровой ГП-560-2-ТЗМОИ"	1	30.03.2006
9	1373113	Стерилизатор воздушный ГП-160-"П3"	1	25.04.2007
10	1373116	Стерилизатор воздушный ГП-160-"П3"	1	25.04.2007
11	1373115	Стерилизатор воздушный ГП-160-"П3"	1	25.04.2007
12	1373114	Стерилизатор воздушный ГП-160-"П3"	1	25.04.2007
13	1371781	Стерилизатор ГК-100	1	01.08.1999
14	1371624	Стерилизатор ГК-100-3	1	01.10.2002
15	1371625	Стерилизатор ГК-100-3	1	01.10.2002
16	1372701	Стерилизатор ГК-100-3	1	31.08.2006
17	1371935	Стерилизатор ГП-80 МО	1	31.12.2004
18	1372657	Стерилизатор паровой ГП-400-1	1	30.03.2006
19	1372656	Стерилизатор паровой ГП-400-1	1	30.03.2006
20	1371335	Шкаф сушильн стерилизац ШСС-80	1	01.12.1985
21	1371337	Шкаф сушильн стерилизац ШСС-80	1	01.02.1990
Подразделение: Эндокринологическое
1	00000110104_266	Анализатор для определения гликолизированного гемоглабина D-10	1	25.03.2008
2	00000110104_343	Дозатор инсулиновый инфузионный носимый ММТ 712 (помпа инфузионная)	1	26.02.2008
3	00000210104_429	Дозатор1-кан.перемен.объема 5-50 мкл (945200)	1	01.09.2008
4	00000110104_428	Дозатор1-кан.перемен.объема 5-50 мкл (945200)	1	01.09.2008
5	1372528	Комплекс для эхоэнцефалографии и доплерографии КЭхЭДО"Сономед"	1	30.12.2005
6	1372367	Кресло-коляска	1	31.10.2005
7	1370683	Облучатель ОБП-450	1	01.10.1998
8	1371903	Облучатель ОБПе-450	1	31.12.2004
9	1372914	Система постоянного монитор.уровня глюкозы ММТ-7102 Менимед	1	01.01.2007
10	1374935	Тележка д/перев.больных со съем.панелью ТБС-01	1	10.01.2008
11	1372529	Уст-во для исследов, вибрац, чувствит,ВТ-02-1 Вибротестер МБН	1	30.12.2005
12	1372527	Экспрес анализатор биохиммический DСА 2000+	1	30.12.2005

Приложение № 3
График
СОЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
_______________________________ Гл.Врач ГУЗ «ВОКБ№1»
(Представитель сервисной организации)
___________________________________________ Т.А. Коняхина___________________
        (подпись) М.П. (подпись) М.П.

«____» _____________________________ 20 г. «____» _____________________________ 20 г.

График технического обслуживания медицинской техники ГУЗ "ВОКБ№1" на 2010г.

Дозатор мех.1-кан.фик.объема 1000мкл Отсос медицинский вакуумный С 361 фирма Atmos Medizin Technik (Германия)Стерилизатор ГП-80 МО / 15 / 0000110104_1859 / Дозатор мех.1-кан.фик.объема 1000мкл / 16 / 1372635 / Дозатор мех.1-кан.фик.объема 100мкл / 17 / 0000110104_1860 / Дозатор мех.1-кан.фик.объема 100мкл / 18 / 0000110104_1861 / Дозатор мех.1-кан.фик.объема 100мкл / 19 / 0000110104_1873 / Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл / 20 / 0000110104_1862 / Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл / 21 / 0000110104_1869 / Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл / 22 / 0000110104_1870 / Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл / 23 / 1372636 / Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл / 24 / 0000110104_1871 / Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл / 25 / 0000110104_1865 / Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл / 26 / 0000110104_1864 / Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл / 27 / 0000110104_1872 / Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл / 28 / 0000110104_1875 / Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл / 29 / 0000110104_1863 / Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл / 30 / 0000110104_1866 / Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл / 31 / 0000110104_1867 / Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл / 32 / 0000110104_1868 / Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл / 33 / 0000110104_1874 / Дозатор мех.1-кан.фик.объема 20мкл / 34 / 1372637 / Дозатор мех.1-кан.фик.объема 50мкл / 35 / 0000110104_1877 / Дозатор мех.1-кан.фик.объема 50мкл / 36 / 0000110104_1876 / Дозатор мех.1-кан.фик.объема 50мкл / 37 / 0000110104_1878 / Дозатор мех.1-кан.фик.объема 50мкл / 38 / 1372638 / Дозатор переменного объема 1-кан. 10-100мкл / 39 / 1372641 / Дозатор переменного объема 1-кан.20-200мкл / 40 / 1372639 / Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема доз ДПОПц-1-100-1000 / 41 / 0000110104_1879 / Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема доз ДПОПц-1-100-1000 / 42 / 1372640 / Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема доз.ДПОПц-1-1000-5000 / 43 / 1350068 / Колориметр КФК-2 / 44 / 1350051 / Колориметр КФК-2 / 45 / 1350050 / Колориметр КФК-2 / 46 / 1350111 / Колориметр КФК-2 / 47 / 1350074 / Колориметр фотоэлектрический / 48 / 00000110104_284 / Микроскоп Аксиотар Плюс / 49 / 00000110104_285 / Микроскоп Аксиотар Плюс / 50 / 00000110104_286 / Микроскоп Аксиотар Плюс / 51 / 0000110104_2428 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 52 / 1372498 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 53 / 0000110104_2427 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 54 / 00000110104_287 / Перемешиватель ротационный(ротамикс)RM1 L-УНИР / 55 / 1372755 / Сканион полная электрофоретическая система клинических анализов / 56 / 00000110104_291 / Сканион полная электрофоретическая система клинических анализов / 57 / 00000110104_292 / Счетчик лейкоцитарной формулы крови / 58 / 00000110104_301 / Счетчик лейкоцитарной формулы крови / 59 / 00000110104_300 / Счетчик лейкоцитарной формулы крови / 60 / 00000110104_293 / Счетчик лейкоцитарной формулы крови / 61 / 00000110104_294 / Счетчик лейкоцитарной формулы крови / 62 / 00000110104_299 / Счетчик лейкоцитарной формулы крови / 63 / 00000110104_295 / Счетчик лейкоцитарной формулы крови / 64 / 00000110104_298 / Счетчик лейкоцитарной формулы крови / 65 / 00000110104_296 / Счетчик лейкоцитарной формулы крови / 66 / 00000110104_297 / Счетчик лейкоцитарной формулы крови / 67 / 1372016 / Счетчик лейкоцитарной формулы крови / 68 / 00000210104_475 / Счетчик лейкоцитарной формулы крови / 69 / 00000210104_476 / Счетчик лейкоцитарной формулы крови / 70 / 00000210104_477 / Счетчик лейкоцитарной формулы крови / 71 / 00000210104_478 / Счетчик лейкоцитарной формулы крови / 72 / 0000210104_2946 / Счетчик лейкоцитарной формулы крови / 73 / 0000210104_2945 / Счетчик лейкоцитарной формулы крови / 74 / 00000210104_479 / Счетчик лейкоцитарной формулы крови / 75 / 0000210104_2944 / Счетчик лейкоцитарной формулы крови / 76 / 1372558 / Термостат медицинский ТW-2.02 / 77 / 00000110104_304 / Фотометр 5010 / 78 / 1371537 / Фотометр КФК-3-"3ОМЗ" / 79 / 1371951 / Фотометр КФК-3-"3ОМЗ" / 80 / 1371800 / Фотометр КФК-3-01 / 81 / 1371801 / Фотометр КФК-3-01 / 82 / 00000110104_305 / Центрифуга/вортекс Микроспин BioSan / 83 / 0000110104_1707 / Центрифуга лабораторная SIGMA 2-16 РК / 84 / 0000110104_1706 / Центрифуга лабораторная SIGMA 2-16 РК / 85 / 1350123 / Центрифуга лабораторная клиническая / 86 / 1371536 / Центрифуга лабораторная медицинская ОПН-3М / 87 / 1371541 / Центрифуга лабораторная медицинская ОПН-3М / 88 / 00000110104_306 / Центрифуга лабораторная медицинская ОС-6МЦ в комплекте с ротором РУ 8*90 / 89 / 00000110104_310 / Центрифуга медицинская СМ-6М для стекл и пластиковых пробирок, / 90 / 00000110104_307 / Центрифуга медицинская СМ-6М для стекл и пластиковых пробирок / 91 / 00000110104_308 / Центрифуга медицинская СМ-6М для стекл и пластик / 92 / 00000110104_309 / Центрифуга медицинская СМ-6М для стекл и пластиковых пробирок, / 93 / 00000110104_311 / Центрифуга медицинская СМ-70 / 94 / 1350017 / Центрифуга ОС-6М / 95 / 1350046 / Центрифуга ОС-6М / 96 / 00000110104_312 / Цитоцентрифуга Shandon Cytospin 4 / 97 / 1372696 / Шкаф ШСвЛ-80 / 98 / 1372839 / Аквадистилятор ДЭ-10 / 99 / 1372816 / Весы электронные OHAUS SPU-202 / 100 / 1373422 / Весы электронные унифицированные / 101 / 1372815 / Импактор воздуха "Флора -100" / 102 / 1372661 / Импактор воздуха "Флора -100" / 103 / 43311045 / ИФА лаборатория STAT FAX-3200 со встроенным принтером (в составе 3200 / 104 / 43311037 / Микроскоп медицинский МИКМЕД-6 / 105 / 43311036 / Микроскоп медицинский МИКМЕД-6 / 106 / 1373040 / Рециркулятор бактерицидный РБ-06-"Я"-ФП / 107 / 0000110104_4236 / Рециркулятор бактерицидный РБ-06-"Я"-ФП / 108 / 1373041 / Рециркулятор бактерицидный РБ-06-"Я"-ФП / 109 / 43311035 / РН-метр-211 (для измерения ЭДС и концентрации ионов) / 110 / 1372830 / Стерилизатор ГК-100-3 / 111 / 1371817 / Стерилизатор паровой ВК-75-01 / 112 / 00000110104_472 / Стерилизатор паровой ВК-75-01 / 113 / 1372386 / Стерилизатор паровой ВК-75-01 / 114 / 00000110104_471 / Стерилизатор паровой ВК-75-01 / 115 / 1372818 / Счетчик СКМ-1 / 116 / 0000110104_2965 / Тележка мед.ТВП / 117 / 0000110104_2964 / Тележка мед.ТВП / 118 / 0000110104_2963 / Тележка мед.ТВП / 119 / 1372819 / Тележка мед.ТВП / 120 / 0000110104_2962 / Тележка мед.ТВП / 121 / 1350072 / Термостат / 122 / 00000110104_481 / Термостат медицинский TW-2.02 / 123 / 1372456 / Термостат ТС-80-"КЗМА" / 124 / 1372457 / Термостат ТС-80-"КЗМА" / 125 / 1372455 / Термостат ТС-80-"КЗМА" / 126 / 1372454 / Термостат ТС-80-"КЗМА" / 127 / 1373412 / Термостат ТСвЛ-80 / 128 / 43311041 / Термостат ТСвЛ-80 / 129 / 43311042 / Термостат ТСвЛ-80 / 130 / 43311043 / Термостат ТСвЛ-80 / 131 / 43311044 / Термостат ТСвЛ-80 / 132 / 43311040 / Термостат ТСвЛ-80 / 133 / 1350083 / Термостат эл.суховоздушный ТС-80 / 134 / 1350002 / Термостат эл.суховоздушный ТС-80 / 135 / 0000110104_1311 / Термошейкер ST-3L / 136 / 1372829 / Устройство для изготовления ватных пробок / 137 / 0000110104_3061 / Устройство для изготовления ватных пробок / 138 / 43311034 / Устройство для окраски мазков "Минилаб 301" / 139 / 43311033 / Устройство для окраски мазков "Минилаб 301" / 140 / 43311032 / Устройство для окраски мазков "Минилаб 301" / 141 / 1372817 / Центрифуга лабораторная ЦЛ 1/3 / 142 / 1372870 / Шкаф ламинарный 2-го класса безопасности / 143 / 1372379 / Шкаф суховоздушный ШСВЛ-80К / 144 / 1372378 / Шкаф суховоздушный ШСВЛ-80К / 145 / 1350098 / Шкаф сушильный ШШС-80М / 146 / 1350110 / Микроскоп / 147 / 1350105 / Микроскоп / 148 / 2080 / Счетчик лейкоцитарной формулы крови / 149 / 1372761 / Гемоглобинометр "Минингем 540" / 150 / 1350116 / Микроскоп "БиоламР-11" / 151 / 1371602 / Стерилизатор ГП-40 МО / 152 / 0000310104_2947 / Счетчик лейкоцитарной формулы крови / 153 / 2082 / Счетчик лейкоцитарной формулы крови / 154 / 1350032 / Термостат эл.суховоздушный ТС-80 / 155 / 1350047 / Фотоэлектроколориметр КФК-2М / 156 / 1350036 / Центрифуга ОПН-3 / 157 / 00000110104_335 / Анаэростат,емкость 2,5 л / 158 / 00000110104_334 / Анаэростат,емкость 2,5 л / 159 / 1372380 / Шкаф суховоздушный ШСВЛ-80К / 160 / 1350302 / Колориметр фотоэлектрический / 161 / 1350818 / Микроскоп / 162 / 1350212 / Микроскоп / 163 / 1350215 / Микроскоп / 164 / 1350218 / Микроскоп / 165 / 1350222 / Микроскоп / 166 / 1350223 / Микроскоп / 167 / 1350224 / Микроскоп / 168 / 1350226 / Микроскоп / 169 / 1350227 / Микроскоп / 170 / 1350217 / Микроскоп / 171 / 1350216 / Микроскоп / 172 / 2081 / Счетчик лейкоцитарной формулы крови / 173 / 1371938 / Счетчик лейкоцитарной формулы крови / 174 / 1371535 / Центрифуга лабораторная медицинская ОПН-3М / 175 / 1350796 / Центрифуга ОПН-3 / 176 / 1351032 / Центрифуга ОПН-3 / 177 / 1350817 / Центрифуга ОПН-3 / 178 / 1350034 / Центрифуга ОПН-3 / 179 / 1350021 / Шкаф сушильн стерилизац ШСС-80 / 180 / 0000110104_4223 / Шкаф сушильный стерилизационный / 181 / 1372771 / Шкаф ШСвЛ-80 / 182 / 1350037 / Микроскоп / 183 / 1350039 / Микроскоп / 184 / 1350128 / Микроскоп / 185 / 1371716 / Стерилизатор воздуш.ГП-80-МО / 186 / 2083 / Счетчик лейкоцитарной формулы крови / 187 / 1371939 / Счетчик лейкоцитарной формулы крови / 188 / 1371952 / Фотометр КФК-3-1 / 189 / 1350127 / Фотоэлектроколориметр КФК-2М / 190 / 1371553 / Центрифуга лабораторная медицинская ОПН-3М / 191 / 00000110104_260 / Агрегометр типа 400 модели 490комбинирован. 4-х канальный импеданснооптический Chrono-log / 192 / 1372703 / Анализатор- коагулометр Amelung KC 4 Delta / 193 / 00000110104_270 / Анализатор факторов свертываемости крови СА-50 с принадлежностями / 194 / 1373039 / Стерилизатор ГП-80 МО / 195 / 1350055 / Термостат / 196 / 1350054 / Термостат / 197 / 1350007 / Термостат эл.суховоздушный ТС-80 / 198 / 1371534 / Центрифуга лабораторная медицинская ОПН-3М / 199 / 0000110104_1708 / Центрифуга настольная с охлаждением SIGMA 2-16 РК / Подразделение: Медико-генетическая консультация / 1 / 1371767 / Весы электр.наст.д/новор."Малыш" / 2 / 1373009 / Делфия мультипипетка / 3 / 1372828 / Дозатор 8-кан перем.объема 30-50 мл. / 4 / 1372836 / Дозатор одноканальный (V-100-1000мкл) / 5 / 1372835 / Дозатор одноканальный (V-1-5мкл) / 6 / 1372837 / Дозатор одноканальный (V-20-200мкл) / 7 / 1372838 / Дозатор одноканальный (V-5-10мкл) / 8 / 1372913 / Дозатор переменного объема / 9 / 0000310104_4477 / Дозатор переменного объема 1-канальный Biohit / 10 / 0000110104_4313 / Дозатор переменного объема 8 кан. 50-300 мкл / 11 / 0000110104_4312 / Дозатор переменного объема 8 кан. 50-300 мкл / 12 / 1350044 / Микроскоп / 13 / 1371446 / Микроскоп медицинский "МИКМЕД-2" / 14 / 1371377 / Монитор 2х канальный фетальный / 15 / 1371888 / Облучатель медицинский бактерицидный ОБН-150 / 16 / 1371985 / Облучатель медицинский бактерицидный ОБН-150 / 17 / 1374648 / Облучатель медицинский бактерицидный ОБПе-450 / 18 / 0000110104_1523 / Прибор для сбора и анализа проводимости пота NANODUCT NEONATAL SWEAT ANALYSIS / 19 / 1371373 / Тележка для больных / 20 / 1372827 / Термостат ТС-1/20 СПУ / 21 / 1371745 / Термостат ТС-80 -"КЗМА" / 22 / 1381676 / Холодильник Позис ХФ-400-1А / 23 / 1381677 / Холодильник Позис ХФ-400-1А / 24 / 1381675 / Холодильник Позис ХФ-400-1А / 25 / 1381669 / Холодильник ХФ-400 "ПОЗИС" / 26 / 1381672 / Холодильник ХФ-400 "ПОЗИС" / 27 / 1350058 / Центрифуга лабораторная клиническая / 28 / 1371577 / Шкаф вытяжной ШВ-1 / 29 / 1371468 / Шкаф ШС-80 / 30 / 0000110104_5172 / Прибор для сбора и анализа проводимости пота NANODUCT NEONATAL SWEAT ANALYSIS / 31 / 43311171 / Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson Е 8 / Подразделение: Микрохирургическое (взрослое) отделение / 1 / 1371708 / Аппарат "АМО-АТОС" / 2 / 1371457 / Аппарат "ЛАСТ-01" / 3 / 0000110104_1652 / Аппарат "ЛАСТ-01" / 4 / 1370497 / Аппарат "Магнитер" / 5 / 0000110104_1737 / А-скан-ультразвуковой диагностический прибор пахиметр с графическим дисплеем AL-3000 / 6 / 1371504 / Комплекс "МБН-Элекроретинограф" / 7 / 1372559 / Лампа щелевая ЩЛ-2Б / 8 / 1371775 / Лампа щелевая ЩЛ-2Б / 9 / 1371480 / Набор пробных очковых линз НПОЛ-"Орион М" / 10 / 0000110104_1569 / Набор пробных очковых линз НС 124-01 "УОМЗ" / 11 / 0000110104_2453 / Облучатель ОБПе-450 / 12 / 0000110104_1651 / Осветитель таблиц для определения остроты зрения ОТИЗ-40-01 / 13 / 0000110104_1650 / Осветитель таблиц для определения остроты зрения ОТИЗ-40-01 / 14 / 1371958 / Осветитель таблиц для определения остроты зрения ОТИЗ-40-01 / 15 / 1370545 / Офтальмоскоп / 16 / 1370562 / Офтальмоскоп / 17 / 0000110104_1648 / Офтальмоскоп "ВЕТА-200" / 18 / 0000110104_1649 / ООфтальмоскоп "ВЕТА-200" / 19 / 0000210104_2545 / Офтальмоскоп MINI 2000 / 20 / 0000210104_2544 / Офтальмоскоп MINI 2000 / 21 / 0000210104_2543 / Офтальмоскоп MINI 2000 / 22 / 0000210104_2546 / Офтальмоскоп MINI 2000 / 23 / 0000210104_2542 / Офтальмоскоп MINI 2000 / 24 / 0000210104_2547 / Офтальмоскоп MINI 2000 / 25 / 0000210104_2548 / Офтальмоскоп MINI 2000 / 26 / 0000210104_2541 / Офтальмоскоп MINI 2000 / 27 / 0000210104_2549 / Офтальмоскоп MINI 2000 / 28 / 1372000 / Офтальмоскоп MINI 2000 / 29 / 0000110104_1643 / Офтальмоскоп MINI 3000 / 30 / 0000110104_1644 / Офтальмоскоп MINI 3000 / 31 / 0000110104_3564 / Офтальмоскоп MINI 3000 / 32 / 0000110104_1646 / Офтальмоскоп MINI 3000 / 33 / 1372666 / Офтальмоскоп ВЕТА-200 / 34 / 0000110104_2478 / Офтальмоскоп ВЕТА-200 / 35 / 0000110104_4478 / Офтальмотонограф GlautTest-60 (тонограф-анализатор гидро-и гемодинамики) / 36 / 1370361 / Периметр настольный / 37 / 0000110104_4604 / Рециркулятор бактерицидный РБ-06-Я-ФП / 38 / 00000110104_603 / Светильник ОБНП ПВ 2*36 (в комплекте с лампами 1РН / 39 / 0000110104_4067 / Светильник ОБНП-02 ПВ 2х36 в комплекте с лампами / 40 / 0000110104_3963 / Светильник ОБНП-02 ПВ 2х36 в комплекте с лампами / 41 / 0000110104_4064 / Светильник ОБНП-02 ПВ 2х36 в комплекте с лампами / 42 / 0000110104_4037 / Светильник ОБНП-02 ПВ 2х36 в комплекте с лампами / 43 / 0000110104_4012 / Светильник ОБНП-02 ПВ 2х36 в комплекте с лампами / 44 / 0000110104_4010 / Светильник ОБНП-02 ПВ 2х36 в комплекте с лампами / 45 / 0000110104_4011 / Светильник ОБНП-02 ПВ 2х36 в комплекте с лампами / 46 / 1373014 / Система лазерная офтальмологическая "GYC/ 1000YС-1800" / 47 / 1371778 / Стимулятор ручно лазерн.сканир.офтальмологический СЛСО-02 / 48 / 1370816 / Щелевая лампа / 49 / 1370368 / Щелевая лампа / 50 / 1370533 / Щелевая лампа ШЛ-3Г / 51 / 1371727 / Щелевая лампа ЩЛ-3Г / 52 / 1371599 / Элекростимулятор ЭСОМ-"Комет" / 53 / 1380786 / Эрготестер-Д / 54 / 00000210104_514 / Аппарат для пластики конъюктивы / 55 / 13794942 / Аппарат электрохирургический ЭХВЧ-200-"ЭлеПС" / 56 / 1371786 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 57 / 1372804 / Кассетный стерилизатор "Статим-200" / 58 / 1371723 / Коагулятор офт.ЭХВЧ-9301-МЕДЭЛ / 59 / 1371748 / Компактный прибор очистки SONOREX SUPER RK 52 / 60 / 1372690 / Кресло операционное для хирурга / 61 / 0000110104_2351 / Кресло-коляска / 62 / 1372370 / Кресло-коляска / 63 / 1371722 / Крио АА3 / 64 / 1374435 / Микроскоп операционный ОРМI Visu 160 / 65 / 1372501 / Микроскоп операционный WD-300 в компл.с бинок. / 66 / 0000110104_4104 / Облучат бактериц пер ОБН-150 "Азов" / 67 / 1382414 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 68 / 1382409 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 69 / 1382413 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 70 / 1382412 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 71 / 1382411 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 72 / 1382406 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 73 / 1382408 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 74 / 1382410 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 75 / 1382407 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 76 / 1371492 / Осиметр пульсовой неинвазийный ОП-31.1"Тритон Т-31" / 77 / 0000110104_2470 / Отсасыватель ОМ-1 / 78 / 1994 / Отсасыватель ОМ-1 / 79 / 1371922 / Отсасыватель ОМ-1 / 80 / 1382404 / Рециркулятор бактерицидный РБ-06-"Я-ФП" / 81 / 1382403 / Рециркулятор бактерицидный РБ-06-"Я-ФП" / 82 / 1382405 / Рециркулятор бактерицидный РБ-06-"Я-ФП" / 83 / 1372700 / Система для факоэмульсификации Universal 11 / 84 / 1372428 / Стол офтальмолог.ОФК-40 / 85 / 1632234 / Стол офтальмолог.ОФК-40П / 86 / 1372557 / Стол электроподъемный / 87 / 0000110104_2961 / Тележка д/перев.больных с подъемн.панел / 88 / 1372603 / Тележка д/перев.больных с подъемн.панел / 89 / 1370067 / Установка нагрева УН-200 / 90 / 1371739 / Факоэмульсификатор"Optimed" / 91 / 1372568 / Шкаф суховоздушный ШСВЛ-80К / 92 / 1372569 / Шкаф суховоздушный ШСВЛ-80К / 93 / 1632219 / Лампа щелевая модели BP / 94 / 43311058 / Фундус – камера немидриатическая с принадлежностями CANON Япония / 95 / 01632220 / Система офтальмологическая универсальная фако.витрео с принадлежностями PENTASYS / Подразделение: Микрохирургическое (детское) отделение / 1 / 1372759 / Аппарат "ЛАСТ-01" / 2 / 1370583 / Криоэкстрактор глазной "Криотерм" / 3 / 1372699 / Лампа щелевая ЩЛ-2Б / 4 / 1371194 / Микроскоп МТ-2 / 5 / 1370330 / Светильник 7рефлекторный / 6 / 1372797 / СИНОПТОФОР СИНФ-1 / 7 / 1370223 / Стерилизатор воздушный ГП-40 / 8 / 0000110104_3818 / Стерилизатор воздушный ГП-40 / 9 / 1370552 / Стол операционный универсальный / 10 / 1370165 / Стол операционный универсальный / 11 / 1370147 / Тележка для больных / 12 / 1370221 / Установка нагрева УН-200 / 13 / 1370180 / Аблиотренер АТР-1 / 14 / 1370208 / Аблиотренер АТР-1 / 15 / 1370206 / Аблиотренер АТР-1 / 16 / 1370207 / Аблиотренер АТР-1 / 17 / 1380483 / Ап-ат ЛАСТ с дополн стойкой / 18 / 0000110104_1497 / Аппарат "АМО-АТОС" / 19 / 0000110104_1499 / Аппарат "ЛАСТ-01" / 20 / 1370619 / Аппарат Атос-А / 21 / 0000110104_1500 / Аппарат лазерный "Спекл-М" / 22 / 1371607 / Аппарат лазерный офтал."Спекл-М" / 23 / 1370614 / Аппарат ЛАСТ -1М / 24 / 1370069 / Ап-т д/магнитотерапии Атос / 25 / 1372119 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 26 / 00000110104_445 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 27 / 1372118 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 28 / 1370682 / Комплект линз / 29 / 1370187 / Набор оптических стекол / 30 / 1370186 / Набор пробных очковых линз / 31 / 1370179 / Облучат бактериц пер ОБП-450 / 32 / 0000110104_4220 / Облучатель ОБН-450П / 33 / 0000110104_2448 / Облучатель ОБН-450П / 34 / 0000110104_2449 / Облучатель ОБН-450П / 35 / 1371891 / Облучатель ОБПе-450 / 36 / 1372268 / Облучатель ОБПе-450 / 37 / 0000110104_2425 / Облучатель ОБПе-450 / 38 / 0000110104_2426 / Облучатель ОБПе-450Облучат бактериц пер ОБП-450 / 39 / 1370205 / Офтальмометр ОФ-3 / 40 / 1370025 / Офтальмоскоп / 41 / 1370024 / Офтальмоскоп / 42 / 1370023 / Офтальмоскоп / 43 / 1370201 / Офтальмоскоп / 44 / 1370667 / Офтальмоскоп ОР-2М / 45 / 1370202 / Периметр проекционный / 46 / 1370213 / Периметр проекционный / 47 / 1370553 / Прибор офтальмологич Том-Альфа АСО-2 / 48 / 1370554 / Прибор офтальмологич Том-Альфа АСО-2 / 49 / 0000110104_3962 / Рециркулятор РБ-06-"Я-ФП" / 50 / 0000110104_3964 / Рециркулятор РБ-06-"Я-ФП" / 51 / 0000110104_4070 / Рециркулятор РБ-06-"Я-ФП" / 52 / 0000110104_4055 / Рециркулятор РБ-06-"Я-ФП" / 53 / 0000110104_4013 / Рециркулятор РБ-06-"Я-ФП" / 54 / 0000110104_3968 / Рециркулятор РБ-06-"Я-ФП" / 55 / 0000110104_3981 / Рециркулятор РБ-06-"Я-ФП" / 56 / 0000110104_3980 / Рециркулятор РБ-06-"Я-ФП" / 57 / 0000110104_3965 / Рециркулятор РБ-06-"Я-ФП" / 58 / 0000110104_4340 / Светильник ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 59 / 0000110104_4017 / Светильник ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 60 / 0000110104_3995 / Светильник ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 61 / 0000110104_4014 / Светильник ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 62 / 0000110104_4020 / Светильник ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 63 / 0000110104_4027 / Светильник ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 64 / 1370190 / Сеноптофор / 65 / 1370191 / Сеноптофор / 66 / 1372269 / Стерилизатор ГП-80 МО / 67 / 0000110104_1498 / Стимулятор лазерный офтальмологический "Сокол" / 68 / 0000110104_2957 / Тележка д/перев.больных со съемной панелью ТБС-01 / 69 / 1372616 / Тележка д/перев.больных со съемной панелью ТБС-01 / 70 / 1371049 / Электростимул.офтальмологич.ЭСО-2 / 71 / 1371597 / Электростимулятор ЭСОМ-"Комет" / 72 / 0000110104_1496 / Электростимулятор ЭСОМ-"Комет" / 73 / 1632216 / Эхоофтальмоскоп ЭОС-22 / Подразделение: Неврологическое отделение / 1 / 1370182 / Аппарат "Стимул" / 2 / 1370183 / Аппарат "Стимул" / 3 / 00000110104_512 / Аппарат для низкочастотной магнитотерапии АМТ-02 "МАГНИТЕР" / 4 / 00000110104_513 / Аппарат для низкочастотной магнитотерапии АМТ-02 "МАГНИТЕР" / 5 / 00000110104_281 / Комплекс аппаратно-програмный электроэнцелографический "Мицар-ЭЭГ-03/35-201" / 6 / 1371023 / Кресло-коляска / 7 / 1372368 / Кресло-коляска / 8 / 1371020 / Облучатель бактерицидный / 9 / 1371908 / Облучатель ОБПе-450 / 10 / 1371022 / Периметр настольный / 11 / 1372613 / Тележка д/перев.больных со съемной панелью ТБС-01 / Нейрохирургическое отделение / 1 / 1370522 / Аппарат магнитной лазер.терапии / 2 / 1371452 / Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-200-"ЭлеПС"" / 3 / 1371744 / Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350-4 / 4 / 1371570 / Аппарат ЭХВЧ-80-01-"Фотек" / 5 / 1374804 / Деструктор-аспиратор Cusa Excel / 6 / 1372508 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 7 / 1372277 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 8 / 1372276 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 9 / 1350013 / Лупа бинокулярная с осветителем / 10 / 1371828 / Налобная система освещ. операц. поля Шлем / 11 / 1371928 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 12 / 0000110104_2595 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 13 / 1372679 / Облучатель ОБН-450П / 14 / 1371899 / Облучатель ОБПе-450 / 15 / 1371594 / Отсасыватель ОМ-1 / 16 / 1988 / Отсасыватель ОМ-1 / 17 / 1371433 / Отсасыватель ОМ-1 / 18 / 1370676 / Отсасыватель ОХ-10 / 19 / 0000110104_3865 / Отсос портативный B/Brawn / 20 / 0000110104_1647 / Офтальмоскоп "Вета-200" / 21 / 0000110104_3563 / Офтальмоскоп MINI 3000 / 22 / 00000110104_601 / Противопролежная система BAS 5 000 / 23 / 00000110104_600 / Противопролежная система BAS 5 000 / 24 / 1378036 / Ретрактор нейрохирургич.двухплечий / 25 / 1371016 / Светильник 9рефлекторный / 26 / 1371017 / Светильник 9рефлекторный / 27 / 1372565 / Стерилизатор ГП-80 МО / 28 / 1372564 / Стерилизатор ГП-80 МО / 29 / 1370521 / Стол операционный ОМ-03 / 30 / 1370978 / Стол операционный универсальный / 31 / 1372222 / Тележка внутрикорпусная универсю ТВК-1 / 32 / 1372388 / Тележка со сьемн носилками / 33 / 1372389 / Тележка со сьемн носилками / 34 / 1372159 / Шлем хирурга / 35 / 1372762 / Электрокоагулятор хирургический серии Valleylab / 36 / 43311087 / Комплект эндоскопический для нейроэндоскопии. / 37 / 43311178 / Электрохирургический прибор мод. МЕ 411 / Подразделение: Нефрологическое отделение / 1 / 00000110104_579 / Насосы инфузионные с кабелем для подключения насосов к сети Тип ПЕРФУЗОР-Компакт / 2 / 1371892 / Облучатель ОБПе-450 / 3 / 1372594 / Тележка д/перев. больных со съем. панелью ТБС-01 / Подразделение: Операционный блок / 1 / 0000110104_3781 / Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350 / 2 / 1371448 / Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-200-"ЭлеПС" / 3 / 1372540 / Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300 -03 "ФОТЕК" / 4 / 1374749 / Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300-03 "ФОТЕК" / 5 / 1374747 / Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300-03 "ФОТЕК" / 6 / 1374748 / Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300-03 "ФОТЕК" / 7 / 1372539 / Аспиратор-ирригатор АИХ6-01-"Фотек" / 8 / 1371742 / Камера УФ-бактерицидная .КБ-"Я"-ФП / 9 / 1371743 / Камера УФ-бактерицидная .КБ-"Я"-ФП / 10 / 1372515 / Камера УФ-бактерицидная .КБ-"Я"-ФП / 11 / 1371539 / Камера УФ-бактерицидная .КБ-"Я"-ФП / 12 / 1371540 / Камера УФ-бактерицидная .КБ-"Я"-ФП / 13 / 1372258 / Камера УФ-бактерицидная .КБ-"Я"-ФП / 14 / 1371490 / Камера УФ-бактерицидная .КБ-"Я"-ФП / 15 / 1372146 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 16 / 1372281 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 17 / 1373032 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 18 / 1372774 / Набор инструментов для риноск. и артроск. хирургии "Медфармсервис" / 19 / 1372525 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 20 / 1372445 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 21 / 0000110104_2430 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 22 / 0000110104_2431 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 23 / 0000110104_2432 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 24 / 0000110104_2433 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 25 / 0000110104_2434 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 26 / 0000110104_2452 / Облучатель ОБН-450П / 27 / 0000110104_2450 / Облучатель ОБН-450П / 28 / 1372627 / Облучатель ОБН-450П / 29 / 0000110104_2451 / Облучатель ОБН-450П / 30 / 1374642 / Облучатель ОБПе-450 / 31 / 0000110104_3755 / Облучатель ОБПе-450 / 32 / 1374641 / Облучатель ОБПе-450 / 33 / 1374640 / Облучатель ОБПе-450 / 34 / 1371910 / Облучатель ОБПе-450 / 35 / 0000110104_2457 / Облучатель ОБПе-450 / 36 / 1372537 / Осветитель галогеновый ОС-150-01 / 37 / 1372343 / Отсасыватель ОМ-1 / 38 / 1371921 / Отсасыватель ОМ-1 / 39 / 0000210104_2477 / Отсасыватель ОМ-1 / 40 / 0000110104_2469 / Отсасыватель ОМ-1 / 41 / 1371589 / Отсасыватель ОМ-1 / 42 / 1991 / Отсасыватель ОМ-1 / 43 / 1371587 / Отсасыватель ОМ-1 / 44 / 1372346 / Отсасыватель ОМ-1 / 45 / 1372345 / Отсасыватель ОМ-1 / 46 / 1372344 / Отсасыватель ОМ-1 / 47 / 1372243 / Отсасыватель послеоперационный ОП-01 / 48 / 1371231 / Светильник 9рефлекторный / 49 / 1370835 / Светильник 9рефлекторный / 50 / 1371258 / Светильник 9рефлекторный / 51 / 1371229 / Светильник 9рефлекторный / 52 / 1371230 / Светильник 9рефлекторный / 53 / 1372517 / Светильник операц.СР-2 (4+5)- "Е-ЭМА" / 54 / 1371724 / Светильник операц.СР-2 (4+5)- "Е-ЭМА" / 55 / 1372562 / Стерилизатор воздушный ГП-160-"П3" / 56 / 1372376 / Стерилизатор воздушный ГП-160-"П3" / 57 / 0000110104_3791 / Стерилизатор воздушный ГП-160-"П3" / 58 / 1372102 / Стерилизатор ГП-80 МО / 59 / 1632203 / Стерилизатор ГП-80 МО / 60 / 1371773 / Стол операционный СОУр-1 / 61 / 1370523 / Стол операционный универсальный / 62 / 1370784 / Стол операционный универсальный / 63 / 1371218 / Стол операционный универсальный / 64 / 1371216 / Стол операционный универсальный / 65 / 1371236 / Стол операционный универсальный / 66 / 1371215 / Стол операционный универсальный / 67 / 1370307 / Стол ортопедический / 68 / 1372226 / Тележка внутрикорпусная универсальная ТВК-1 / 69 / 1372404 / Тележка д/перев. больных со съемн. панелью ТБС-01 / 70 / 1371250 / Установка нагрева УН-200 / 71 / 1370286 / Установка нагрева УН-200 / 72 / 1371612 / Установка УЗО-10-01-"МЕДЭЛ" / 73 / 1371816 / Ушиватель органов УО -40 / 74 / 1372347 / Ушиватель органов УО -40 / 75 / 1372348 / Ушиватель органов УО -40 / 76 / 1374627 / Шейвер Артоскопический REMA / 77 / 1371658 / Шкаф суховоздушный ШСВЛ-80К / 78 / 1371666 / Шкаф сухожаровый ГП-80 / 79 / 1371667 / Шкаф сухожаровый ГП-81 / 80 / 1371764 / Электронож ЭН-57 / 81 / 43311177 / Инструменты эндоскопические (Комплект для бронхоскопии) / 82 / 43311179 / Инструменты эндоскопические (Комплект для медиастиноскопии) / 83 / 43311095 / Комплект для диссекции перфорантных вен / 84 / 43311092 / Комплект для торакоскопических операций / 85 / 43311182 / Электрохирургический прибор (электрокоагулятор) мод. МЕ 402 / 86 / 43311180 / Электрохирургический прибор (электрокоагулятор) мод. МЕ МВ 1 / Подразделение: Ортопедическое (детское) отделение / 1 / 1370615 / Аппарат АОКТ-1 / 2 / 00000210104_520 / Аппарат электрохирургический с режимом бесконтактной коагуляции и дополнительным ручным управлением ЭХВЧ-300-02-"Фотек" (Е301В) / 3 / 1371494 / Дерматом электрический дисковый ДЭД / 4 / 1372273 / Дерматом электрический дисковый ДЭД / 5 / 0000110104_4330 / Дерматом электрический дисковый ДЭД / 6 / 1370305 / Лампа бестеневая / 7 / 00000210104_574 / Медицинский отсасыватель HICO-PERMAVAC . Отсос для дренажа мощностью 4л/мин, вакуум:0-4150 мбар, вакуумный регулятор и вакууметр регулятор и вакууметр / 8 / 1370321 / Светильник 4х рефлекторный передв / 9 / 1372518 / Светильник СР-4 "Е-ЭМА" / 10 / 00000210104_618 / Стол операционный с базовым комплектом приспособлений Медин-Бета ОУК-02 101.200 Универсальный, электромеханический. / 11 / 1370281 / Стол операционный универсальный / 12 / 1370306 / Стол операционный универсальный / 13 / 1371609 / Шкаф ШС-80 / 14 / 1372689 / Дерматом электричсекий дисковый ДЭД / 15 / 1372256 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 16 / 00000110104_444 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 17 / 1370378 / Кресло-коляска / 18 / 1370534 / Негатоскоп / 19 / 1371913 / Облучатель ОБПе-450 / 20 / 1370380 / Облучатель ОРК -21 / 21 / 0000110104_3764 / Отсасыватель ОХ-10 / 22 / 1370431 / Светильник 4х рефлекторный передв / 23 / 00000110104_468 / Стерилизатор воздушный ГП-80 МО / 24 / 43311089 / Эндоскопический комплект для ортопедии / Подразделение: Отделение анестезиологии и реанимации / 1 / 1371926 / АИН-1 "Полинарком-12" / 2 / 0000110104_2529 / АИН-1 "Полинарком-12" / 3 / 0000110104_1749 / АИН-1 "Полинаркон-12" / 4 / 0000110104_1748 / АИН-1 "Полинаркон-12" / 5 / 0000110104_1747 / АИН-1 "Полинаркон-12" / 6 / 1372688 / АИН-1 "Полинаркон-12" / 7 / 5571844 / АИН-1 "Полинаркон-12" / 8 / 5570815 / Аппарат "Полинаркон-5" / 9 / 5571097 / Аппарат дыхательный РО-6 / 10 / 1372128 / Аппарат ИВЛ "ПОЛИНАРКОН-Э-ВИТА" / 11 / 1372127 / Аппарат ИВЛ "ПОЛИНАРКОН-Э-ВИТА" / 12 / 1372506 / Аппарат ИВЛ "ПОЛИНАРКОН-Э-ВИТА" / 13 / 1372507 / Аппарат ИВЛ "ПОЛИНАРКОН-Э-ВИТА" / 14 / 1372687 / Аппарат ИВЛ "Фаза-21" / 15 / 1371605 / Аппарат ИВЛ ФАЗА 5НР / 16 / 1371604 / Аппарат ИВЛ ФАЗА 5НР / 17 / 1371603 / Аппарат ИВЛ ФАЗА 5НР / 18 / 1371596 / Аппарат ИВЛ ФАЗА 5НР / 19 / 1371600 / Аппарат ИВЛ ФАЗА 5НР / 20 / 1371595 / Аппарат ИВЛ ФАЗА 5НР / 21 / 1374465 / Аппарат ИВЛ ФАЗА-21 / 22 / 1374667 / Аппарат ИВЛ ФАЗА-9 / 23 / 1374466 / Аппарат ИВЛ ФАЗА-9 / 24 / 1371761 / Аппарат ИВЛ ФАЗА-9 / 25 / 1371795 / Аппарат искусв.вент.легк.ИВЛ ФАЗА 5-НР / 26 / 0000110104_3891 / Аппарат искусств.вентил. / 27 / 1371438 / Аппарат искусств.вентил. / 28 / 0000110104_3893 / Аппарат искусств.вентил. / 29 / 1371440 / Аппарат искусств.вентил. / 30 / 1371436 / Аппарат искусств.вентил. / 31 / 00000110104_518 / Аппарат наркозно-дыхательный Frontline Focus / 32 / 1372630 / Аппарат наркозно-дыхательный Frontline Focus / 33 / 1374607 / Аппарат наркозно-дыхательный Frontline Focus / 34 / 1371526 / Дефибриллятор синхронизируемый ДФР-1 / 35 / 1374695 / Инфузионный насос Инфузомат ФМС / 36 / 1374697 / Инфузионный насос Инфузомат ФМС / 37 / 1374698 / Инфузионный насос Инфузомат ФМС / 38 / 1374694 / Инфузионный насос Инфузомат ФМС / 39 / 1374696 / Инфузомат fmS- перисталический насос / 40 / 00000110104_543 / Инфузомат перистальтический насос / 41 / 00000110104_544 / Инфузомат-перистальтический насос / 42 / 1372236 / Камера Панмед-1Б-"Элекон" / 43 / 1372237 / Камера Панмед-1Б-"Элекон" / 44 / 1372235 / Камера Панмед-1Б-"Элекон" / 45 / 1372234 / Камера Панмед-1Б-"Элекон" / 46 / 1372233 / Камера Панмед-1Б-"Элекон" / 47 / 1371710 / Камера Панмед-1Б-"Элекон" / 48 / 1372238 / Камера Панмед-1Б-"Элекон" / 49 / 1372232 / Камера Панмед-1Б-"Элекон" / 50 / 1371711 / Камера Панмед-1Б-"Элекон" / 51 / 1372239 / Камера Панмед-1Б-"Элекон" / 52 / 1372231 / Камера Панмед-1Б-"Элекон" / 53 / 1372147 / Камера Панмед-1Б-"Элекон" / 54 / 1371709 / Камера Панмед-1Б-"Элекон" / 55 / 1371675 / Камера Панмед-1Б-"Элекон" / 56 / 1371674 / Камера Панмед-1Б-"Элекон" / 57 / 1371673 / Камера Панмед-1Б-"Элекон" / 58 / 1371860 / Комплект ларингоскоп.с изогн.кл / 59 / 1374676 / Компьютерный модуль ФМ Компьютер / 60 / 1374675 / Контрольный монитор ФМ контроль / 61 / 1371068 / Ларингоскоп / 62 / 1371071 / Ларингоскоп / 63 / 1371066 / Ларингоскоп / 64 / 1371072 / Ларингоскоп / 65 / 1371073 / Ларингоскоп / 66 / 1372659 / Монитор для анестезиологии МАИТ-01 "Данко" / 67 / 1372702 / Монитор для анестезиологии МАИТ-01 "Данко" / 68 / 1372772 / Монитор для анестезиологии МАИТ-01 "Данко" / 69 / 1372773 / Монитор для анестезиологии МАИТ-01 "Данко" / 70 / 1372658 / Монитор для анестезиологии МАИТ-01 "Данко" / 71 / 1372675 / Монитор для анестезиологии МАИТ-01 "Данко" / 72 / 1372120 / Монитор для анестезиологии МАИТ-01 "Данко" / 73 / 1374639 / Монитор для анестезиологии МАИТ-01 "Данко" / 74 / 1374638 / Монитор для анестезиологии МАИТ-01 "Данко" / 75 / 1371654 / Монитор МПР5-02 "Тритон" / 76 / 00000110104_575 / Монитор пациента модульный IntelliVue MP20 / 77 / 1374605 / Монитор пациента модульный IntelliVue MP30 / 78 / 1372632 / Монитор пациента модульный intelliVue MP20 / 79 / 1374672 / Насос инфузионный Перфузор Компакт С / 80 / 1374673 / Насос инфузионный Перфузор Компакт С / 81 / 1374669 / Насос инфузионный Перфузор Компакт С / 82 / 1374674 / Насос инфузионный Перфузор Компакт С / 83 / 1374470 / Насос инфузионный Перфузор Компакт С / 84 / 1374671 / Насос инфузионный Перфузор Компакт С / 85 / 00000110104_596 / Насос инфузионный Перфузор Компакт С / 86 / 43311051 / Насос инфузионный Перфузор Компакт С / 87 / 1374668 / Насос инфузионный Перфузор Компакт С / 88 / 0000110104_1645 / Перфузор инфузионный шприцевой Перфузор Спэйс-прибор инфузионный шприцевой / 89 / 1374686 / Прибор инфузионный шприцевой Перфузоратор Спэйс / 90 / 1374787 / Прибор инфузионный шприцевой Перфузоратор Спэйс / 91 / 0000110104_1310 / Прибор СТИМУПЛЕКС / 92 / 1374458 / Рукоятка ларингоскопа с ксеновой лампочкой 3000,300,10 / 93 / 1374785 / Рукоять к ларингоскопу, фиброоптика, средняя / 94 / 1372227 / Тележка внутрикорпусная универсальная ТВК-1 / 95 / 43311181 / Комплект эндоскопический для анестезиологии / Подразделение: Отделение гипербарической оксигенации / 1 / 1370357 / Система барокамера ОКА / 2 / 1340001 / Система барокамера ОНА-МГ / Подразделение: Отделение гравитационной хирургии крови / 1 / 1371508 / Аппарат лазерноый "АЗОР-ВЛОК" / 2 / 1372571 / Аппарат лазерноый "АЗОР-ВЛОК" / 3 / 1373035 / Аппарат лазерноый "АЗОР-ВЛОК" / 4 / 1373034 / Аппарат лазерноый "АЗОР-ВЛОК" / 5 / 1373033 / Аппарат лазерноый "АЗОР-ВЛОК" / 6 / 1371507 / Аппарат лазерный "АЗОР-ВЛОК" / 7 / 1371650 / Аппарат УФО крови "Надежда" / 8 / 0000110104_1653 / Аппарат УФО крови "Надежда" * / 9 / 1372512 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 10 / 1372654 / Креолка ВЛОК в компл.с ОС-2 / 11 / 1370551 / Обеззараживатель ОББ-400 / 12 / 1371809 / Облучатель волоконный ОВК-3 / 13 / 1371896 / Облучатель ОБПе-450 / 14 / 1372377 / Стерилизатор воздушный ГП-160-"П3" / 15 / 1372223 / Тележка внутрикорпусная универсальная ТВК-1 / 16 / 1370491 / Центрифуга лабораторная клиническая / 17 / 1370341 / Центрифуга ОС-6М / Подразделение: Отделение лучевой диагностики / 1 / 00000110104_216 / Аппарат для автоматической обработки эндоскопов AER / 2 / 00000110104_214 / Аппарат для автоматической обработки эндоскопов AER / 3 / 00000110104_215 / Аппарат для автоматической обработки эндоскопов AER / 4 / 1372440 / Аппарат медицинский диагностический ультразвуковой "SONOLINE G 50" / 5 / 1372349 / Аппарат ультразвуковой медицинский диагностический "ACUSON Antares" / 6 / 1372889 / Аппарат ультразвуковой медицинский диагностический Sonix SP / 7 / 1372888 / Аппарат ультразвуковой медицинский диагностический Sonix SP / 8 / 1371579 / Видеогастроскоп модели GIF-XP160 / 9 / 1372213 / Гастрофиброскоп FG-29W / 10 / 1372502 / Гастрофиброскоп FG-29V PENTAX / 11 / 1372503 / Гастрофиброскоп FG-29V PENTAX / 12 / 0000110104_1740 / Источник света "Пентакс" к фиброскопам модель LH-150 PC "PENTAX CORPORATION" / 13 / 0000110104_1739 / Источник света "Пентакс" к фиброскопам модель LH-150 PC "PENTAX CORPORATION", Япония / 14 / 1371830 / Источник света "Пентакс" LH-150PC / 15 / 1372505 / Источник света галогеновый LH-150 PENTAX / 16 / 1372504 / Источник света галогеновый LH-150 PENTAX / 17 / 00000110104_440 / Камера д/хран. стер. мед. инструм. КБ-"Я"-ФП / 18 / 00000110104_441 / Камера д/хран. стер. мед. инструм. КБ-"Я"-ФП / 19 / 00000110104_442 / Камера д/хран. стер. мед. инструм. КБ-"Я"-ФП / 20 / 1370405 / Коктейлесмеситель / 21 / 1370546 / Колоноскоп FC 100 MR / 22 / 0000110104_4211 / Кресло гинекологическое / 23 / 1371314 / Микротом парафиновых срезов / 24 / 1370055 / Микротом сонный / 25 / 1372448 / Негатоскоп HP1-02 / 26 / 0000110104_2375 / Негатоскоп HP1-02 / 27 / 0000110104_2374 / Негатоскоп HP1-02 / 28 / 1372486 / Негатоскоп HP2-02 / 29 / 1372449 / Негатоскоп HP2-02 / 30 / 0000110104_2377 / Негатоскоп HP2-02 / 31 / 0000110104_2376 / Негатоскоп HP2-02 / 32 / 1372644 / Негатоскоп HP4-02 / 33 / 1372642 / Негатоскоп HP4-02 / 34 / 1372643 / Негатоскоп HP4-02 / 35 / 0000110104_1628 / Негатоскоп настенный (2-х кадровый) / 36 / 1370068 / Негатоскоп НШ-80 / 37 / 1370074 / Негатоскоп НШ-80 / 38 / 0000110104_1629 / Негатоскоп общего назначения (3-х кадровый) / 39 / 0000110104_1636 / Негатоскоп общего назначения (3-х кадровый) / 40 / 0000110104_1633 / Негатоскоп общего назначения (3-х кадровый) / 41 / 0000110104_1634 / Негатоскоп общего назначения (3-х кадровый) / 42 / 0000110104_1635 / Негатоскоп общего назначения (3-х кадровый) / 43 / 0000110104_1632 / Негатоскоп общего назначения (3-х кадровый) / 44 / 0000110104_1631 / Негатоскоп общего назначения (3-х кадровый) / 45 / 0000110104_1630 / Негатоскоп общего назначения (3-х кадровый) / 46 / 1371678 / Облучатель ОБН-450(6ламп) / 47 / 1371677 / Облучатель ОБН-450П / 48 / 1371679 / Облучатель ОБН-450П / 49 / 1370423 / Облучатель ОБП-450 / 50 / 1371893 / Облучатель ОБПе-450 / 51 / 1372495 / Осветитель ОС-150-01 М / 52 / 0000110104_2474 / Отсасыватель ОМ-1 / 53 / 1371923 / Отсасыватель ОМ-1 / 54 / 1372341 / Отсасыватель ОМ-1 / 55 / 0000110104_2476 / Отсасыватель ОМ-1 / 56 / 1372342 / Отсасыватель ОМ-1 / 57 / 0000110104_2475 / Отсасыватель ОМ-1 / 58 / 1372667 / Отсасыватель ОХ-10 / 59 / 1370016 / Отсасыватель хирургический / 60 / 0000110104_2587 / Ректоскоп с волоконным световодом PE-BC-3 / 61 / 0000110104_2586 / Ректоскоп с волоконным световодом PE-BC-3 / 62 / 1372491 / Ректоскоп с волоконным световодом PE-BC-5 / 63 / 00000110104_217 / Система видеоэндоскопическая ПЕНТАКС серии ЕРК в составе, "PENTAX CORPORATION" Япония / 64 / 1672 / Сканер ультразвуковой SSD-500 / 65 / 00000110104_255 / Стационарный полностью цифровой ультразвуковой диагностический аппарат экспертного класса EUB 6500 / 66 / 00000110104_256 / Стационарный полностью цифровой ультразвуковой диагностический аппарат экспертного класса EUB 6500 / 67 / 00000110104_223 / Тележка эндоскопическая ТЭ-4-01 "Кронт" / 68 / 00000110104_222 / Тележка эндоскопическая ТЭ-4-01 "Кронт" / 69 / 00000110104_221 / Тележка эндоскопическая ТЭ-4-01 "Кронт" / 70 / 00000110104_220 / Тележка эндоскопическая ТЭ-4-01 "Кронт" / 71 / 00000110104_219 / Тележка эндоскопическая ТЭ-4-01 "Кронт" / 72 / 00000110104_218 / Тележка эндоскопическая ТЭ-4-01 "Кронт" / 73 / 1370102 / Термостат эл.суховоздушный ТС-80 / 74 / 1370103 / Термостат эл.суховоздушный ТС-80 / 75 / 1372670 / Течеискатель МВ-155 / 76 / 00000110104_258 / УЗИ сканер портативный XP Logic Book General Electrik (США) / 77 / 1370402 / Уст-во для пригот.рентгенконтраст.смеси / 78 / 00000110104_225 / Фиброскопы для исследования желудочно-кишечного тракта колонофиброскоп FC-38FV2 "PENTAX CORPORATION", Япония / 79 / 00000110104_226 / Фиброскопы для исследования желудочно-кишечного тракта колонофиброскоп FC-38LV "PENTAX CORPORATION", Япония / 80 / 00000110104_227 / Фиброскопы для исследования желудочно-кишечного тракта колонофиброскоп FC-38LV "PENTAX CORPORATION", Япония / 81 / 00000110104_228 / Фиброскопы для исследования желудочно-кишечного тракта FD-34V2 "PENTAX CORPORATION", Япония / 82 / 00000110104_229 / Фиброскопы "Пентакс" FG- 29-V "PENTAX CORPORATION", Япония / 83 / 00000110104_230 / Фиброскопы "Пентакс" FG- 29-V "PENTAX CORPORATION", Япония / 84 / 00000110104_231 / Фиброскопы "Пентакс" FG- 29-V "PENTAX CORPORATION", Япония / 85 / 00000110104_232 / Фиброскопы "Пентакс" FG- 29-V "PENTAX CORPORATION", Япония / 86 / 00000110104_233 / Фиброскопы "Пентакс" FG- 29-V "PENTAX CORPORATION", Япония / 87 / 7294 / Фонарь неактиничный ФН-3 / 88 / 7293 / Фонарь неактиничный ФН-3 / 89 / 7292 / Фонарь неактиничный ФН-3 / 90 / 0000110104_4228 / Фонарь неактиничный ФН-3 / 91 / 00000110104_234 / Хирургический отсос LC 16 Фирма "АТМОС" / 92 / 00000110104_235 / Хирургический отсос LC 16 Фирма "АТМОС" / 93 / 00000110104_236 / Хирургический отсос LC 16 Фирма "АТМОС" / 94 / 01378037 / Аппарат диагностический ультразвуковой Philips / 95 / 43311084 / Комплект для видеогастроскопии / 96 / 01378037 / Система ультразвуковая диагностическая LOGIQ E / 97 / 43311163 / Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson 730 / 98 / 43311164 / Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson 730 / 99 / 43311176 / Электрохирургический прибор (электрокоагулятор) мод. 402 / Подразделение: Отделение реанимации и интенсивной терап / 1 / 0000110104_4352 / Аппарат ИВЛ LTV 1000 / 2 / 0000110104_4551 / Аппарат ИВЛ "РВЧ-01" / 3 / 00000110104_515 / Аппарат ИВЛ LTV 1200 / 4 / 1374436 / Аппарат ИВЛ LTV 1200 / 5 / 1371517 / Аппарат ИВЛ NPB-760 / 6 / 1371461 / Аппарат ИВЛ Берд-8400 / 7 / 1371143 / Аппарат РО-6-03 / 8 / 1370029 / Аппарат РО-6-03 / 9 / 1370572 / Аппарат РО-6-03 / 10 / 1370106 / Аппарат Фаза-3 / 11 / 1370604 / Аппарат Фаза-3 / 12 / 1370603 / Аппарат Фаза-3 / 13 / 1374609 / Ап-т для экстракорпоральной коррекции гомеостаза "PRISMAFLEX" / 14 / 1371524 / Дефибриллятор синхронизируемый ДФР-1 / 15 / 00000110104_537 / Дефибрилятор-монитор ДКИ-Н-08 -"Аксион-Х" / 16 / 00000110104_538 / Дефибрилятор-монитор ДКИ-Н-08 -"Аксион-Х" / 17 / 00000110104_539 / Дефибрилятор-монитор ДКИ-Н-08 -"Аксион-Х" / 18 / 1372047 / Ингалятор компрессорный "Boreal F400" / 19 / 1372372 / Ингалятор ОМRОН Comp Air / 20 / 1372373 / Ингалятор ОМРОН Comp Air / 21 / 0000110104_2041 / Ингалятор ОМРОН Comp Air / 22 / 1374714 / Инфузионный насос Инфузомат ФМС / 23 / 1374717 / Инфузионный насос Инфузомат ФМС / 24 / 1374718 / Инфузионный насос Инфузомат ФМС / 25 / 1374715 / Инфузионный насос Инфузомат ФМС / 26 / 1374716 / Инфузионный насос Инфузомат ФМС / 27 / 1373379 / Монитор для анестезиологии МАИТ-01 "Данко" / 28 / 1373377 / Монитор для анестезиологии МАИТ-01 "Данко" / 29 / 1373378 / Монитор для анестезиологии МАИТ-01 "Данко" / 30 / 1371656 / Монитор модульный"Геолинк-М" / 31 / 1371606 / Монитор МПК-01 / 32 / 1370141 / Монитор МПР-02 / 33 / 1374606 / Монитор пациента модульный, IntelliVue MP20 / 34 / 1374703 / Насос инфузионный Перфузор Компакт С / 35 / 1374708 / Насос инфузионный Перфузор Компакт С / 36 / 1374706 / Насос инфузионный Перфузор Компакт С / 37 / 1374704 / Насос инфузионный Перфузор Компакт С / 38 / 1374702 / Насос инфузионный Перфузор Компакт С / 39 / 1374709 / Насос инфузионный Перфузор Компакт С / 40 / 1374710 / Насос инфузионный Перфузор Компакт С / 41 / 1374705 / Насос инфузионный Перфузор Компакт С / 42 / 1374707 / Насос инфузионный Перфузор Компакт С / 43 / 1374701 / Насос инфузионный Перфузор Компакт С / 44 / 1371930 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 45 / 1372178 / Облучатель -рециркулятор ОРУБ-03 "КРОНТ" / 46 / 1372179 / Облучатель -рециркулятор ОРУБ-03 "КРОНТ" / 47 / 1372531 / Облучатель -рециркулятор ОРУБ-03 "КРОНТ" / 48 / 1372177 / Облучатель -рециркулятор ОРУБ-03 "КРОНТ" / 49 / 1372180 / Облучатель -рециркулятор ОРУБ-03 "КРОНТ" / 50 / 1372176 / Облучатель -рециркулятор ОРУБ-03 "КРОНТ" / 51 / 1372181 / Облучатель -рециркулятор ОРУБ-03 "КРОНТ" / 52 / 1370478 / Оксиметр пульсовой / 53 / 1371591 / Отсасыватель ОМ-1 / 54 / 1371592 / Отсасыватель ОМ-1 / 55 / 1371593 / Отсасыватель ОМ-1 / 56 / 1371992 / Отсасыватель ОМ-1 / 57 / 1372245 / Отсасыватель ОМ-1 / 58 / 1372244 / Отсасыватель ОМ-1 / 59 / 1371590 / Отсасыватель ОМ-1 / 60 / 1372246 / Отсасыватель ОМ-1 / 61 / 1632217 / Отсасыватель ОХ-10 / 62 / 1370092 / Отсасыватель ОХ-10 / 63 / 1374453 / Отсасыватель ОХ-10 / 64 / 1374451 / Отсасыватель ОХ-10 / 65 / 1374456 / Отсасыватель ОХ-10 / 66 / 1374450 / Отсасыватель ОХ-10 / 67 / 1374454 / Отсасыватель ОХ-10 / 68 / 1372646 / Отсасыватель ОХ-10 / 69 / 1374443 / Отсасыватель ОХ-10 / 70 / 1374449 / Отсасыватель ОХ-10 / 71 / 1374452 / Отсасыватель ОХ-10 / 72 / 1374457 / Отсасыватель ОХ-10 / 73 / 1374455 / Отсасыватель ОХ-10 / 74 / 00000110104_591 / Отсос медицинский вакуумный С 361 фирма Atmos Medizin Technik (Германия) / 75 / 00000110104_590 / Отсос медицинский вакуумный С 361 фирма Atmos Medizin Technik (Германия) / 76 / 00000110104_588 / Отсос медицинский вакуумный С 361 фирма Atmos Medizin Technik (Германия) / 77 / 00000110104_589 / Отсос медицинский вакуумный С 361 фирма Atmos Medizin Technik (Германия) / 78 / 0000110104_3558 / Отсос портативный B/Brawn / 79 / 1371130 / Прибор "Инфузомат" / 80 / 1371131 / Прибор "Инфузомат" / 81 / 1371126 / Прибор "Инфузомат" / 82 / 1371122 / Прибор "Инфузомат" / 83 / 1371123 / Прибор "Инфузомат" / 84 / 1371124 / Прибор "Инфузомат" / 85 / 1371127 / Прибор "Инфузомат" / 86 / 1371129 / Прибор "Инфузомат" / 87 / 1371125 / Прибор "Инфузомат" / 88 / 1371128 / Прибор "Инфузомат" / 89 / 0000310104_1303 / Прибор ингаляционный PARY BOY / 90 / 1374711 / Прибор инфузионный шприцевой Перфузоратор Спэйс / 91 / 1374712 / Прибор инфузионный шприцевой Перфузоратор Спэйс / 92 / 00000110104_598 / Противопролежная система BAS 5 000 / 93 / 00000110104_597 / Противопролежная система BAS 5 000 / 94 / 00000110104_599 / Противопролежная система BAS 5 000 / 95 / 1372224 / Тележка внутрикорпусная универсальная ТВК-1 / 96 / 0000110104_2956 / Тележка д/перев.больных со съемной панелью ТБС-01 / 97 / 1372308 / Тележка д/перев.больных со съемной панелью ТБС-01 / 98 / 1372582 / Тележка ТВП-"Диакомс" / 99 / 1350321 / Центрифуга ОПН-3 / 100 / 1381667 / Холодильник ХФ-250 "ПОЗИС" / Подразделение: Отделение сосудистой хирургии / 1 / 1374628 / Аппарат ультрозвуковой диагностический SSI-1000 / 2 / 1372433 / Инфузионный насос Инфузомат ФМС / 3 / 1371387 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 4 / 1373132 / Каталка "Олпамед 7" / 5 / 1373133 / Каталка с носилками "Олпамед 22" / 6 / 00000110104_448 / Кресло-каталка "Олпамед 8" / 7 / 0000110104_3903 / Кресло-коляска / 8 / 1372365 / Кресло-коляска / 9 / 1372534 / Матрац пневматический секционный противопролежный "Пневморелакс" / 10 / 1371904 / Облучатель ОБПе-450 / 11 / 1374635 / Переключатель режимов ножной для SonoScape SSI-1000 / 12 / 1372533 / Пневмомассажер "Лимфа-Э" / 13 / 1372532 / Пневмомассажер "Лимфа-Э" / 14 / 1380173 / Светильник 7рефлекторный / 15 / 1371646 / Стерилизатор ГП-40-Ох-"ПЗ" / 16 / 0000110104_2960 / Тележка д/перев.больных со съемной панелью / 17 / 1372609 / Тележка д/перев.больных со съемной панелью / 18 / 1374938 / Тележка межкорпусная д/перев. мед.грузов ТМГ-01-"МСГ" / Подразделение: Отделение торакальной хирургии / 1 / 1372681 / Бронхофиброскоп ВF-1T40 / 2 / 1371432 / Бронхофиброскоп В7-1Т20 / 3 / 1371483 / Бронхоэзофазоскоп / 4 / 0000210104_1527 / Ингалятор OMRON Comp Air / 5 / 0000110104_1741 / Источник света "Пентакс" к фиброскопам модель LH-150 PC "PENTAX CORPORATION" / 6 / 1372280 / Камера УФ-бактерицидная .КБ-"Я"-ФП / 7 / 1372366 / Кресло-коляска / 8 / 1372409 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 9 / 1372452 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 10 / 1371901 / Облучатель ОБПе-450 / 11 / 1371990 / Отсасыватель ОМ-1 / 12 / 0000110104_4350 / Отсасыватель ОХПЗ - 01 "Полет" / 13 / 0000110104_4362 / Отсасыватель ОХПЗ - 01 "Полет" / 14 / 1372241 / Отсасыватель послеоперационный ОП-01 / 15 / 1372242 / Отсасыватель послеоперационный ОП-01 / 16 / 1372682 / Отсос эндоскопический SSU-2 1.5л / 17 / 1370162 / Светильник 4х рефлекторный передв / 18 / 1371929 / Светильник бактерицидный ОБН-150 / 19 / 1370164 / Стол операционный универсальный / 20 / 1372606 / Тележка д/перев.больных со съемной панелью ТБС-01 / 21 / 0000110104_2958 / Тележка д/перев.больных со съемной панелью ТБС-01 / 22 / 0000110104_2959 / Тележка д/перев.больных со съемной панелью ТБС-01 / 23 / 1370937 / Тележка для больных / 24 / 1374937 / Тележка межкорпусная д/перев. мед.грузов ТМГ-01-"МСГ" / 25 / 1372683 / Течеискатель МВ-155 / 26 / 1371774 / Установка УЗО10-01-"МЕДЭЛ" / 27 / 00000110104_224 / Фиброскопы для исследования дыхательных путей бронхофиброскоп FВ-18V "PENTAX CORPORATION", Япония / 28 / 1372381 / Шкаф суховоздушный ШСВЛ-80К / Подразделение: Отделение функциональной диагностики / 1 / 1653 / Комплекс аппаратно-программный для исследования ЭКГ, РЕО и ФВД "Валента+" / 2 / 00000110104_280 / Комплекс аппаратно-програмный электроэнцелографический "Мицар-ЭЭГ-03/35-201" / 3 / 1371754 / Комплекс для эхоэнцефалографии и доплерографии КЭхЭДО "Сономед" / 4 / 1360362 / Прибор суточного мониторирования CARDIOTEENS / 5 / 1360356 / Прибор суточного мониторирования CARDIOTEENS / 6 / 1360357 / Прибор суточного мониторирования CARDIOTEENS / 7 / 1360358 / Прибор суточного мониторирования CARDIOTEENS / 8 / 1360359 / Прибор суточного мониторирования CARDIOTEENS / 9 / 1360361 / Прибор суточного мониторирования CARDIOTEENS / 10 / 1360360 / Прибор суточного мониторирования CARDIOTEENS / 11 / 00000110104_257 / УЗИ система экспертного класса для кардиоваскулярных исследований Vivid 7, General Electrik (США) / 12 / 1371725 / Элекртрокардиограф ЭК-1Т-07"Аксион" / 13 / 1372384 / Электрокардиограф "Cardiovit АТ-1" / 14 / 1372660 / Электрокардиограф "Gardiovit АТ-1" / 15 / 00000110104_320 / Электрокардиограф 6-канал. CardiMax 7302 / 16 / 00000110104_319 / Электрокардиограф 6-канал. CardiMax 7302 / 17 / 00000110104_318 / Электрокардиограф 6-канал. CardiMax 7302 / 18 / 00000110104_317 / Электрокардиограф 6-канал. CardiMax 7302 / 19 / 00000110104_322 / Электрокардиограф FCP 7101 "FUKUDA DENSHI CO LTD" / 20 / 00000110104_323 / Электрокардиограф FCP 7101 "FUKUDA DENSHI CO LTD" / 21 / 00000110104_324 / Электрокардиограф одноканальный ЭК1Т-07 "Аксион" / 22 / 1372570 / Электрокардиограф ЭК1Т-04 / 23 / 1372494 / Электроэнцефалограф "МИЦАР-ЭЭГ / 24 / 1371502 / Эхоэнцефалодоплерограф переносной ЭхЭДГ-Комплекм-М / 25 / 1371861 / Ингалятор компрессорный "Boreal F 400" / 26 / 1360309 / Комплекс аппаратно-программный для исследования ЭКГ, РЕО и ФВД "Валента+" / 27 / 1371303 / Кресло стоматологич С-1 / 28 / 1371819 / Спирометр МIR / 29 / 1371766 / Электрокардиограф "Gardiovit АТ-1" / 30 / 1370680 / Электрокардиограф ЭК1Т-03М2 / 31 / 1371500 / Электрокардиограф ЭК1Т-04 / 32 / 1371645 / Электрокардиограф ЭК1Т-04 / 33 / 1370753 / Электрокардиограф ЭК-2М-02 / 34 / 43311052 / Система суточного мониторирования ЭКГ и АД / 35 / 43311048 / Спирометр SHILLLER / 36 / 43311058 / Электрокардиограф SHILLLER Cardiovit AT-104 PC (велоэргометр, беговая дорожка) / Подразделение: Отделение челюстно-лицевой хирургии / 1 / 1372686 / Аппарат лазерный "Яхрома-МЕД" / 2 / 1371829 / Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350-4 / 3 / 1371718 / Аппарат ЭХВЧ-80-01 "Фотек" / 4 / 1371827 / Зуботехническая машинка 204 / 5 / 1371820 / Зуботехническая машинка 204 / 6 / 1370577 / Кресло стоматологич ЕLМ-1 / 7 / 1370576 / Кресло стоматологич ЕLМ-1 / 8 / 1370575 / Кресло стоматологич С-1 / 9 / 1370844 / Облучатель бактерицидный / 10 / 1370843 / Облучатель бактерицидный / 11 / 1370842 / Облучатель бактерицидный / 12 / 1370839 / Облучатель бактерицидный / 13 / 1370840 / Облучатель бактерицидный / 14 / 1370841 / Облучатель бактерицидный / 15 / 1370838 / Облучатель бактерицидный / 16 / 1370679 / Облучатель ОРК -21 / 17 / 1370670 / Облучатель ОРК -21 / 18 / 1370671 / Облучатель ОРК -21 / 19 / 1371920 / Отсасыватель / 20 / 0000110104_4210 / Отсасыватель ОХ-10 / 21 / 1370832 / Отсасыватель хирургический / 22 / 1370831 / Отсасыватель хирургический / 23 / 1371505 / Отсасыватель хирургический / 24 / 1380933 / Светильник 3х рефлект / 25 / 1380934 / Светильник 3х рефлект / 26 / 1370740 / Светильник 9рефлекторный / 27 / 1370739 / Светильник 9рефлекторный / 28 / 1371660 / Светильник ПР-5 / 29 / 1371574 / Стол операционный СОУр-1 / 30 / 1370034 / Установка нагрева УН-200 / 31 / 1380830 / Шкаф сушильн стерилизац ШСС-80 / 32 / 1372796 / Электроотсос медицинский VACUSON / 33 / 0000210104_1301 / Аппарат для обработки костной ткани "Эскулап" / 34 / 1372279 / Камера УФ-бактерицидная .КБ-"Я"-ФП / 35 / 1372278 / Камера УФ-бактерицидная .КБ-"Я"-ФП / 36 / 1372509 / Камера УФ-бактерицидная .КБ-"Я"-ФП / 37 / 1372266 / Минидрель / 38 / 1371909 / Облучатель ОБПе-450 / 39 / 1371918 / Облучатель ОРК-21М / 40 / 1986 / Облучатель ОРК-21М / Подразделение: Отоларингологическое (взрослое) отделени / 1 / 1370595 / Аудиометр МА-31 / 2 / 1374934 / Тележка д/перев.больных со съем.панелью ТБС-01 / 3 / 1371511 / Аппарат "Ланцет-1М"лазер. / 4 / 1370897 / Аппарат Лор УЗТ хирург / 5 / 1370875 / Аппарат Полинаркон-2п / 6 / 1371703 / Аппарат элетрох.ЭХР-01 "ЭлеПС" / 7 / 1371661 / Аспиратор-ирригатор эндоск.АИЭ ЭлеПС / 8 / 1370894 / Бронхоэзофазоскоп / 9 / 1371702 / Видеокамера эндоск.ЭВК-001 / 10 / 1785 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 11 / 1373030 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 12 / 1373029 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 13 / 1373028 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 14 / 1372625 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 15 / 1370865 / Кресло оториноларингологическое / 16 / 1370864 / Кресло оториноларингологическое / 17 / 1370866 / Кресло оториноларингологическое / 18 / 1370867 / Кресло оториноларингологическое / 19 / 1370863 / Кресло оториноларингологическое / 20 / 1370151 / Микроскоп / 21 / 1372930 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2*36 "УФИК" / 22 / 1372941 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2*36 "УФИК" / 23 / 1372942 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2*36 "УФИК" / 24 / 1372931 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2*36 "УФИК" / 25 / 1372940 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2*36 "УФИК" / 26 / 1372939 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2*36 "УФИК" / 27 / 1372929 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2*36 "УФИК" / 28 / 1372938 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2*36 "УФИК" / 29 / 1372937 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2*36 "УФИК" / 30 / 1372932 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2*36 "УФИК" / 31 / 1372933 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2*36 "УФИК" / 32 / 1372936 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2*36 "УФИК" / 33 / 1372935 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2*36 "УФИК" / 34 / 1372934 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2*36 "УФИК" / 35 / 1372959 / Облучатель ОБПе-450 / 36 / 1372960 / Облучатель ОБПе-450 / 37 / 1371701 / Осветитель ксеноновый к эндоскопам / 38 / 1371586 / Отсасыватель ОМ-1 / 39 / 1993 / Отсасыватель ОМ-1 / 40 / 1371585 / Отсасыватель ОМ-1 / 41 / 1372152 / Риноскоп ЭлеПС / 42 / 1371184 / Светильник 2х рефлекторный / 43 / 1370943 / Светильник 2х рефлекторный / 44 / 1371170 / Светильник 3х рефлект / 45 / 1371166 / Светильник 9рефлекторный / 46 / 1371714 / Стерилизатор ГК-10-01 "ТЗМОИ" / 47 / 1371713 / Стерилизатор ГП-80 МО / 48 / 1371799 / Стерилизатор ГП-80 МО / 49 / 1371712 / Стерилизатор ГП-80 МО / 50 / 1373101 / Стол операционный ОУМ -1 / 51 / 1373102 / Стол операционный ОУМ -1 / 52 / 1373103 / Стол операционный ОУМ -1 / 53 / 1370888 / Стол операционный универсальный / 54 / 1370889 / Стол операционный универсальный / 55 / 1370250 / Ультразвуков ап-т Лора-Дон / 56 / 00000210104_254 / Аппарат ЛОР-хирург.ультразвуковой "ЛОРА-ДОН2" / 57 / 1372511 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 58 / 1372510 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 59 / 1372626 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 60 / 1371902 / Облучатель ОБПе-450 / 61 / 0000110104_2458 / Облучатель ОБПе-450 / Подразделение: Отоларингологическое (детское) отделение / 1 / 1371032 / Аппарат "Наркон-П" / 2 / 1370498 / Аппарат Вч-НВЧ"Брит-301" / 3 / 1371037 / Аппарат РО-6 / 4 / 1371029 / Аппарат ультрозвуковой хирур. / 5 / 1372705 / Аппарат эл.хирург.риноскоп."Элепс" / 6 / 1371456 / Аппарат ЭХВЧ-50-"Фотек" / 7 / 1372716 / Аспиратор-ирригатор эндоскоп.АИЭ-15/15"ЭлеПС" / 8 / 1372713 / Видеокамера эндоск."ЭлеПС" / 9 / 1372734 / Инструмент для аспирации и ирригации ринохирур. / 10 / 1372717 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 11 / 1372718 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 12 / 1372255 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 13 / 1371741 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 14 / 1371740 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 15 / 1371031 / Кресло оториноларингологическое / 16 / 1372803 / Микроскоп операционный ОРМI Sensera / 17 / 1371038 / Негатоскоп / 18 / 1372951 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 19 / 1372949 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 20 / 1372950 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 21 / 1372948 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 22 / 1372947 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 23 / 1372946 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 24 / 1372953 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 25 / 1372954 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 26 / 1372952 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 27 / 1372955 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 28 / 1372956 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 29 / 1372957 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 30 / 1372958 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 31 / 1372943 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 32 / 1372944 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 33 / 1372945 / Облучатель бактерицидный ОБНП-02 2х36 "УФИК" / 34 / 0000110104_4413 / Облучатель ОБН-450П / 35 / 1371895 / Облучатель ОБПе-450 / 36 / 1371453 / Оборудование эндоскопическое Karl Storz / 37 / 1371439 / Оксиметр пульсовой ОП-32.1 "Тритон Т-32" . / 38 / 1372413 / Отсасыватель ОМ-1 / 39 / 1989 / Отсасыватель ОМ-1 / 40 / 0000110104_2471 / Отсасыватель ОМ-1 / 41 / 0000110104_2472 / Отсасыватель ОМ-1 / 42 / 0000110104_2473 / Отсасыватель ОМ-1 / 43 / 1372722 / Риноскоп РнсЖ5"ЭлеПС" / 44 / 0000110104_4374 / Светильник медицинский Masterlight / 45 / 1371760 / Стерилизатор ГП-80 МО / 46 / 1373104 / Стол операционный ОУМ -1 / 47 / 1372265 / Стол операционный СОУр-1 / 48 / 1371613 / Установка УЗО10-01-"МЕДЭЛ" / 49 / 1372272 / Аудиометр АД-229 / 50 / 00000110104_446 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 51 / 1631771 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 52 / 0000110104_2438 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 53 / 0000110104_2439 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 54 / 0000110104_2437 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 55 / 1372600 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 56 / 0000110104_2435 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 57 / 0000110104_2436 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 58 / 0000110104_3914 / Рециркулятор бактерицидный РБ-06-"Я-ФП" / 59 / 1373074 / Рециркулятор бактерицидный РБ-06-"Я-ФП" / 60 / 1373073 / Рециркулятор бактерицидный РБ-06-"Я-ФП" / 61 / 0000110104_4373 / Светильник медицинский Masterlight / 62 / 00000110104_469 / Стерилизатор воздушный ГП-80 МО / 63 / 1371647 / Стерилизатор ГП-40-Ох-"ПЗ" / 64 / 1372695 / Стерилизатор ГП-80 МО / 65 / 43311085 / Комплект эндоскопический для ЛОР / Подразделение: Поликлиника / 1 / 1373013 / Анализатор ГлауТест-60 / 2 / 1608 / Аудиометр GSI 67 / 3 / 0000110104_1642 / Весы медицинские электронные ВЭМ-150 "Масса-К" / 4 / 0000110104_1640 / Весы медицинские электронные ВЭМ-150 "Масса-К" / 5 / 0000110104_1641 / Весы медицинские электронные ВЭМ-150 "Масса-К" / 6 / 1372285 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 7 / 1372284 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 8 / 1371280 / Кресло гинекологическое / 9 / 1371278 / Лампа щелевая / 10 / 1372145 / Микромотор ДПР-42 / 11 / 1371295 / Набор оптических стекол / 12 / 1372484 / Негатоскоп HP1-02 / 13 / 0000110104_2372 / Негатоскоп HP1-02 / 14 / 1372451 / Негатоскоп HP2-02 / 15 / 0000110104_2373 / Негатоскоп HP2-02 / 16 / 1372572 / Отсасыватель ОМ-1 / 17 / 1372573 / Отсасыватель ОМ-1 / 18 / 2001 / Офтальмоскоп MINI 2000 / 19 / 1370648 / Офтальмоскоп ОР-2М / 20 / 1370647 / Офтальмоскоп ОР-2М / 21 / 1371209 / Периграф проекционный / 22 / 1999 / Пистолет комбинированный / 23 / 1374654 / Прибор для исследования поля зрения "Периграф Периком" / 24 / 1371797 / Стерилизатор ГП-40-Ох-"ПЗ" / 25 / 1371715 / Стерилизатор .ГП-80 МО / 26 / 1370646 / Стерилизатор воздушный ГП-40 / 27 / 1371796 / Стерилизатор ГП-20 МО / 28 / 1371798 / Стерилизатор гласперлиновый / 29 / 1370747 / Тонограф ТНГ-6М / 30 / 1372442 / Установка для рарушения метал.игл УРМИ-01 / 31 / 1372439 / Установка УЗО10-01-"МЕДЭЛ" / 32 / 1372575 / Установка УЗО10-01-"МЕДЭЛ" / 33 / 1372576 / Установка УЗО10-01-"МЕДЭЛ" / 34 / 1371726 / Щелевая лампа ЩГ-3Г / Подразделение: Приемное отделение / 1 / 1371717 / Анализатор "Lion Alcometer 500" / 2 / 1373027 / Анализатор "Lion Alcometer 500" / 3 / 1373050 / Весы медицин. электронные ВЭМ-150М / 4 / 1372697 / Весы медицинские РП-150МГ / 5 / 1374726 / Дефибрилятор-монитор ДКИ-Н-08-" Аксион-Х" / 6 / 1372286 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 7 / 1373128 / Каталка "Олпамед 7" / 8 / 1373129 / Каталка "Олпамед 7" / 9 / 1372307 / Кресло гинекологическое КГ-3М / 10 / 1373136 / Кресло-каталка "Олпамед 8" / 11 / 1373137 / Кресло-каталка "Олпамед 8" / 12 / 1371916 / Облучатель ОБПе-450 / 13 / 1372698 / Ростомер Рм1-"Диакомс" / 14 / 1371259 / Светильник передвижной СПБА / 15 / 1371942 / Тележка с жесткими носилками / 16 / 0000110104_2967 / Тележка с жесткими носилками / 17 / 1370517 / Установка "Стилл" / 18 / 1372441 / Установка для рарушения метал.игл УРМИ-01 / Подразделение: Пульмонологическое отделение / 1 / 1372556 / Концентратор кислорода "Армед" 7F-3L / 2 / 0000210104_1528 / Набор OMRON / 3 / 1370684 / Обеззараживатель ОББ-400 / 4 / 1371915 / Облучатель ОБПе-450 / 5 / 1372618 / Тележка д/перев.больных со съемной панелью ТБС-01 / 6 / 1630264 / Тележка для больных / 7 / 1372403 / Тележка со съемной панелью ТБС-01 / Подразделение: Травмотологическое отделение / 1 / 1371552 / Дерматом электрический дисковый ДЭД / 2 / 1372257 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 3 / 1373131 / Каталка "Олпамед 7" / 4 / 1373130 / Каталка "Олпамед 7" / 5 / 1373134 / Кресло-каталка "Олпамед 8" / 6 / 1373135 / Кресло-каталка "Олпамед 8" / 7 / 1371879 / Кресло-коляска / 8 / 1371900 / Облучатель ОБПе-450 / 9 / 1370883 / Светильник операционный / 10 / 1370885 / Светильник операционный / 11 / 1371837 / Тележка внутрикорпусная универсальная ТВК-1 / 12 / 1372402 / Тележка д/перев. больных со съемной панелью ТБС-01 / 13 / 1370957 / Установка нагрева УН-200 / Подразделение: Урологическое отделение / 1 / 1372167 / Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350 / 2 / 1371428 / Аппарат ЭН-57 (Электронож) / 3 / 1371423 / Светильник 4х рефлекторный передв / 4 / 1371424 / Светильник 4х рефлекторный передв / 5 / 1371422 / Светильник 7рефлекторный / 6 / 1371425 / Светильник операционный / 7 / 1371411 / Стол операционный универсальный / 8 / 1371412 / Стол операционный универсальный / 9 / 1372799 / Аппарат ультрозвуковой диагностический SA600 "Eureka" / 10 / 1372283 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 11 / 1372282 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 12 / 1372350 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 13 / 1372253 / Камера Панмед-1Б-"Элекон" / 14 / 1371342 / Кресло гинекологическое / 15 / 1372369 / Кресло-коляска / 16 / 1372496 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 17 / 1372453 / Облучатель ОБН-450П / 18 / 0000110104_2454 / Облучатель ОБПе-450 / 19 / 1374644 / Облучатель ОБПе-450 / 20 / 1374643 / Облучатель ОБПе-450 / 21 / 0000110104_3757 / Облучатель ОБПе-450 / 22 / 1371905 / Облучатель ОБПе-450 / 23 / 1371914 / Облучатель ОБПе-450 / 24 / 1372098 / Осветитель ОС-150-01 М / 25 / 1371794 / Осветитель ОС-150-01 М / 26 / 1372410 / Отсасыватель ОМ-1 / 27 / 1371350 / Отсасыватель ОХ-10 / 28 / 1372383 / Стерилизатор ГП-80 МО / 29 / 1372148 / Тележка внутрикорпусная универсальная ТВК-1 / 30 / 1372610 / Тележка д/перев.больных со съемной панелью ТБС-01 / 31 / 1632236 / Цистоуретроскоп ЦуО-ВС-11 / 32 / 1372097 / Цистоуретроскоп ЦуО-ВС-11 / 33 / 1372096 / Цистоуретроскоп ЦуО-ВС-11 / 34 / 43311090 / Комплект эндоскопический для урологии / 35 / 43311090 / Литотриптер лазерный CALCULASE / Подразделение: Физиотерапевтическое отделение / 1 / 1371959 / МУРАВЕЙ / 2 / 1370661 / Ап -т д/местн датсон Искра-1 / 3 / 00000110104_485 / Аппарат низкочастотной физиотерапии "Амплиимпульс-5" / 4 / 00000110104_484 / Аппарат низкочастотной физиотерапии "Амплиимпульс-5" / 5 / 1372648 / Аппарат "Искра-3" / 6 / 1371550 / Аппарат "Полюс-3" / 7 / 7297 / Аппарат "Ранет ДМВ-20-1" ДМВ-терапии / 8 / 00000210104_483 / Аппарат АИТ-01 / 9 / 1370672 / Аппарат Амплипульс-5 / 10 / 1370809 / Аппарат Биотест / 11 / 00000110104_511 / Аппарат для местной дарсонвализации ламповый "Искра-1" / 12 / 00000110104_508 / Аппарат для местной дарсонвализации ламповый "Искра-1" / 13 / 00000110104_510 / Аппарат для местной дарсонвализации ламповый "Искра-1" / 14 / 00000110104_509 / Аппарат для местной дарсонвализации ламповый "Искра-1" / 15 / 1371544 / Аппарат для КВЧ терапии КВЧ-7,1/5,6/4,9-НД / 16 / 1372651 / Аппарат для терапии электросном ЭС-10-5 / 17 / 00000210104_628 / Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-30-2 / 18 / 1370982 / Аппарат Интердин / 19 / 00000110104_522 / Аппарат лазерный видимого и инфракрасного диапазонов терапевтический многоканальный с индикатором импульсной и сред мощности излучения "Мустанг -2000 / 20 / 00000110104_521 / Аппарат лазерный видимого и инфракрасного диапазонов терапевтический многоканальный с индикатором импульсной и сред. мощности излучения "Мустанг -2000 / 21 / 1370969 / Аппарат ЛУЧ -3 / 22 / 7171 / Аппарат магнитотерапевтический " АЛМАГ-01" / 23 / 7173 / Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-01" / 24 / 7174 / Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-01" / 25 / 7184 / Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-01" / 26 / 7185 / Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-01" / 27 / 7186 / Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-01" / 28 / 7172 / Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-01" / 29 / 7170 / Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-01" / 30 / 1372798 / Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-01" / 31 / 7169 / Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-01" / 32 / 1371957 / Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-01" / 33 / 00000210104_516 / Аппарат магнитотерапии. бегущим импульс.полем малогабаритный / 34 / 00000210104_517 / Аппарат магнитотерапии. бегущим импульс.полем малогабаритный / 35 / 1370518 / Аппарат Мустанг -021 / 36 / 1371547 / Аппарат низкочастотной физиотерапии "Амплипульс -5" / 37 / 1371548 / Аппарат низкочастотной физиотерапии "Амплипульс-5" / 38 / 1372652 / Аппарат низкочастотной физиотерапии "Амплипульс-5" / 39 / 00000210104_486 / Аппарат низкочастотный физиотерапии "Амплиипульс-5" / 40 / 1371670 / Аппарат очищения кищечника АОКАМ-01 "ПЛАТАН-С" / 41 / 1370613 / Аппарат Ранет / 42 / 1371551 / Аппарат СВМ-150-1.ЛУЧ-11 / 43 / 43311100 / Аппарат терапевтический ультразвуковой "УЗТ-1.03 У / 44 / 43311101 / Аппарат терапевтический ультразвуковой "УЗТ-1.03 У / 45 / 1370986 / Аппарат Тонус -2 / 46 / 1381546 / Аппарат УВЧ-80-04-"Стрела+" / 47 / 1371545 / Аппарат УВЧ-80-04-"Стрела+" / 48 / 1370871 / Аппарат УВЧ-80-3 / 49 / 1370716 / Аппарат УЗТ / 50 / 1371011 / Аппарат УЗТ / 51 / 1370580 / Аппарат УЗТ / 52 / 1370673 / Аппарат УЗТ -1.01ф / 53 / 00000210104_519 / Аппарат УЗТ-1.01.ф-"Мед.Те.Ко" / 54 / 1372650 / Аппарат УЗТ-1.03У / 55 / 1371532 / Аппарат УЗТ-1.03У / 56 / 1372125 / Аппарат УЗТ-103 У / 57 / 1372124 / Аппарат УЗТ-103 У / 58 / 7175 / Аппарат УФО портативный / 59 / 0000110104_3794 / Аппарат УФО портативный / 60 / 1370837 / Аппарат ФТО Инфита / 61 / 1370012 / Ап-т магнитотерапии Узор / 62 / 1370965 / Ап-т низкочаст терап Амплипульс-4 / 63 / 1370890 / Ап-т низкочастотный магнитотерап Полюс-1 / 64 / 1374853 / Беговая дорожка Panda-M / 65 / 00000110104_506 / Гальванизатор "Поток-1" / 66 / 00000110104_505 / Гальванизатор "Поток-1" / 67 / 00000110104_504 / Гальванизатор "Поток-1" / 68 / 00000110104_503 / Гальванизатор "Поток-1" / 69 / 00000110104_502 / Гальванизатор "Поток-1" / 70 / 00000110104_501 / Гальванизатор "Поток-1" / 71 / 00000110104_500 / Гальванизатор "Поток-1" / 72 / 00000110104_499 / Гальванизатор "Поток-1" / 73 / 00000110104_498 / Гальванизатор "Поток-1" / 74 / 00000110104_507 / Гальванизатор "Поток-1" / 75 / 7161 / Гальванизатор "Поток-1" / 76 / 7162 / Гальванизатор "Поток-1" / 77 / 7163 / Гальванизатор "Поток-1" / 78 / 7164 / Гальванизатор "Поток-1" / 79 / 7165 / Гальванизатор "Поток-1" / 80 / 7166 / Гальванизатор "Поток-1" / 81 / 7167 / Гальванизатор "Поток-1" / 82 / 7168 / Гальванизатор "Поток-1" / 83 / 1372649 / Гальванизатор "Поток-1" / 84 / 1371803 / Гальванизатор "Поток-1" / 85 / 00000210104_487 / Гальванизатор "Поток-1" / 86 / 00000110104_488 / Гальванизатор "Поток-1" / 87 / 00000110104_489 / Гальванизатор "Поток-1" / 88 / 00000110104_490 / Гальванизатор "Поток-1" / 89 / 00000110104_491 / Гальванизатор "Поток-1" / 90 / 00000110104_492 / Гальванизатор "Поток-1" / 91 / 00000110104_493 / Гальванизатор "Поток-1" / 92 / 00000110104_494 / Гальванизатор "Поток-1" / 93 / 00000110104_495 / Гальванизатор "Поток-1" / 94 / 00000110104_496 / Гальванизатор "Поток-1" / 95 / 00000110104_497 / Гальванизатор "Поток-1" / 96 / 1371614 / Гидромассажёр "Идромакс" / 97 / 1757 / Камера УФ бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 98 / 1374843 / Массажная кровать НИМФА 2005А торговой марки POWER LIFE / 99 / 00000210104_581 / Облучатель БОП-01/27-НанЭМА/БОП-4/ / 100 / 00000210104_583 / ОКСИЦМКЛ 55555 (физиотерап.) / 101 / 0000110104_3859 / Парафинонагреватель "Каскад" / 102 / 0000110104_4341 / Парафинонагреватель "Каскад" / 103 / 0000110104_4342 / Парафинонагреватель "Каскад" / 104 / 0000110104_4343 / Парафинонагреватель "Каскад" / 105 / 0000110104_4344 / Парафинонагреватель "Каскад" / 106 / 1380798 / Прибор "Фикус"МП-3 / 107 / 00000210104_290 / Сигнализатор загрязненности рук УИМ-ЗА1 / 108 / 1371777 / Стимулятор лазерный сканирующий СЛСФ / 109 / 1370810 / Стимулятор лазерный Полоз / 110 / 1370823 / Стимулятор лазерный сканирующий / 111 / 1372137 / Стимулятор лазерный сканирующий СЛСФ / 112 / 1371776 / Стимулятор лазерный сканирующий СЛСФ / 113 / 1374855 / Стол массажный СМ-4 / 114 / 1374854 / Стол массажныйа СМ-4 / 115 / 0000110104_4057 / Стол мед. д/массажа СМ-4 с подл. (2120х900х600-835) / 116 / 1370492 / Установка с аппаратом электронники КВЧ / 117 / 1370845 / Физио-терапевтич компл Спектр / 118 / 0000110104_4385 / Часы процедурные ПЧ-3 / 119 / 0000110104_4384 / Часы процедурные ПЧ-3 / 120 / 7181 / Часы процедурные ПЧ-3 / 121 / 1372653 / Часы процедурные ПЧ-3 / 122 / 1371386 / Аппарат для механотерапии / 123 / 1371381 / Беговая дорожка / 124 / 1381236 / Блок вертикальный (гребля) / 125 / 1381235 / Блок вертикальный (тяга сверху) / 126 / 1381242 / Велотренажер / 127 / 1381241 / Велотренажер / 128 / 1381240 / Велотренажер / 129 / 1381227 / Велотренажер / 130 / 1371379 / Велотренажер / 131 / 00000210104_523 / Велотренажер 114 / 132 / 1371380 / Велоэрготест "Ритм" / 133 / 00000210104_534 / Деревянная тележка для физкультурно-оздоровительн. / 134 / 00000210104_548 / Кистевой эспандер 4.3401 / 135 / 00000210104_547 / Кистевой эспандер 4.3401 / 136 / 00000210104_545 / Кистевой эспандер 4.3401 / 137 / 00000210104_546 / Кистевой эспандер 4.3401 / 138 / 1381232 / Климберт ЦО76 / 139 / 00000210104_578 / Набор для физкультурно-оздоровительных мероприятий / 140 / 1381230 / Пек-Дек(к Кроссоверу) / 141 / 00000210104_613 / Стенка гимнастическая (0,8х4)ФХ12 / 142 / 1381233 / Стойка Кроссовера / 143 / 1381234 / Стол массажный / 144 / 0000110104_4462 / Тренажер / 145 / 1371388 / Тренажер / 146 / 1381228 / Тренажёр для разгибания ног / 147 / 1381229 / Тренажёр для сгибания ног / 148 / 43311063 / Аппарат для коротковолновой терапии / 149 / 43311064 / Аппарат для прессотерапии / 150 / 43311060 / Аппарат для электрозвуковой терапии / 151 / 43311062 / Аппарат для электрозвуковой терапии с обратной связью / 152 / 43311061 / Аппарат для электрозвуковой терапии* / Подразделение: Центр планирования семьи и репродукции / 1 / 00000210104_267 / Анализатор качества спермы SQA-V / 2 / 1372430 / Весы мед.ВЭМ-150 Масса-К / 3 / 1372254 / Камера Панмед-1Б-"Элекон" / 4 / 1372514 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 5 / 1371810 / Кольпоскоп КС-02 / 6 / 1372432 / Кресло гинеколог.с ручным приводом / 7 / 1370660 / Кресло гинекологическое / 8 / 1370798 / Кресло гинекологическое / 9 / 1371444 / Кресло гинекологическое КГ-1 / 10 / 1371445 / Кресло гинекологическое КГ-1 / 11 / 1631778 / Кресло гинекологическое КГ-1 / 12 / 000000110106_69 / Кресло гинекологическое с ручным приводом КГ-1 / 13 / 1371472 / Криодеструктор КГАА-01-"Криотек" / 14 / 1371495 / Монитор фетальный Soпiсaid TЕАМ Duo / 15 / 1372678 / Облучатель ОБН-450П / 16 / 1371889 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 17 / 0000110104_2441 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 18 / 0000110104_2440 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 19 / 0000110104_2443 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 20 / 0000110104_2442 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 21 / 1372574 / Облучатель ОБН-45ОП / 22 / 1372542 / Прибор для электро-радиохирургии "Сургитрон" / 23 / 1372429 / Ростомер Рм1-"Диакомс" / 24 / 1631774 / Светильник медицинский Mastelight / 25 / 0000110104_3885 / Светильник медицинский Mastelight / 26 / 1631776 / Светильник медицинский Mastelight / 27 / 1631777 / Светильник медицинский Mastelight / 28 / 1374 / Светильник операционный БХ-132 / 29 / 1372431 / Светильник передвижной одноблочный П-6 / 30 / 1371580 / Сканер ультрозвуковой SSD-5500 / 31 / 00000110104_470 / Стерилизатор воздушный ГП-80 МО / 32 / 1370251 / Шкаф сушильн стерилизац ШСС-80 / 33 / 1371473 / Шкаф ШС-80 / Подразделение: Центральная стерилизационная лаборатория / 1 / 00000110104_333 / Аквадистиллятор АЭ-10 МО / 2 / 00000110104_332 / Аквадистиллятор АЭ-10 МО / 3 / 0000110104_2429 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 4 / 1372497 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 5 / 1381329 / Облучатель ОРК -21 / 6 / 1372805 / Облучатель -рециркулятор ОРУБ-03 -"Кронт" / 7 / 0000110104_3850 / Облучатель -рециркулятор ОРУБ-03-"Кронт" / 8 / 1372655 / Стерилизатор паровой ГП-560-2-ТЗМОИ" / 9 / 1373113 / Стерилизатор воздушный ГП-160-"П3" / 10 / 1373116 / Стерилизатор воздушный ГП-160-"П3" / 11 / 1373115 / Стерилизатор воздушный ГП-160-"П3" / 12 / 1373114 / Стерилизатор воздушный ГП-160-"П3" / 13 / 1371781 / Стерилизатор ГК-100 / 14 / 1371624 / Стерилизатор ГК-100-3 / 15 / 1371625 / Стерилизатор ГК-100-3 / 16 / 1372701 / Стерилизатор ГК-100-3 / 17 / 1371935 / Стерилизатор ГП-80 МО / 18 / 1372657 / Стерилизатор паровой ГП-400-1 / 19 / 1372656 / Стерилизатор паровой ГП-400-1 / 20 / 1371335 / Шкаф сушильн стерилизац ШСС-80 / 21 / 1371337 / Шкаф сушильн стерилизац ШСС-80 / Подразделение: Эндокринологическое / 1 / 00000110104_266 / Анализатор для определения гликолизированного гемоглабина D-10 / 2 / 00000110104_343 / Дозатор инсулиновый инфузионный носимый ММТ 712 (помпа инфузионная) / 3 / 00000210104_429 / Дозатор1-кан.перемен.объема 5-50 мкл (945200) / 4 / 00000110104_428 / Дозатор1-кан.перемен.объема 5-50 мкл (945200) / 5 / 1372528 / Комплекс для эхоэнцефалографии и доплерографии КЭхЭДО"Сономед" / 6 / 1372367 / Кресло-коляска / 7 / 1370683 / Облучатель ОБП-450 / 8 / 1371903 / Облучатель ОБПе-450 / 9 / 1372914 / Система постоянного монитор.уровня глюкозы ММТ-7102 Менимед / 10 / 1374935 / Тележка д/перев.больных со съем.панелью ТБС-01 / 11 / 1372529 / Уст-во для исследов, вибрац, чувствит,ВТ-02-1 Вибротестер МБН / 12 / 1372527 / Экспрес анализатор биохиммический DСА 2000+ / 12 / 1998 / Пипетка 50-200мл / 13 / 2073 / Пипетка 50-200мл / 14 / 00000210104_289 / Сигнализатор загрязненности рук УИМ-ЗА1 / 15 / 1374599 / Смешиватель вибрационный СВ-1 / 16 / 1371454 / Смешиватель вибрационный СВ-1 / 17 / 1372780 / Уст-ка для радиоиммунохим.исследований "АРИАН" / 18 / 1350035 / Центрифуга РС-6 / 19 / 1350124 / Центрифуга РС-6 / Подразделение: Лабораторное отделение / 1 / 1372385 / Автоматический анализатор глюкозы и лактата "Super GL " / 2 / 00000110104_262 / Анализатор автоматический глюкозы и лактата Super GL / 3 / 00000110104_263 / Анализатор автоматический глюкозы и лактата Super GL / 4 / 1372800 / Анализатор газов крови и электролитов EasyStat / 5 / 00000110104_265 / Анализатор гематологический Micros 60 модели ОТ / 6 / 00000110104_264 / Анализатор гематологический Micros 60 модели ОТ / 7 / 1350144 / Анализатор глюкозы Эксан / 8 / 1374880 / Анализатор КСЩ и электролитов / 9 / 00000110104_268 / Анализатор полуавтоматический биохимический Clima MC-15(Испания) / 10 / 00000110104_269 / Анализатор полуавтоматический биохимический Clima Plus / 11 / 1372757 / Аппликатор для нанесения проб / 12 / 00000110104_273 / Весы 310 г/1мг прецизионные RV313 Ohaus / 13 / 1372673 / Гемоглобинометр фотометрический АГФ-03/540 "Минигем"" / 14 / 1372634 / 5 / 0000110104_4315 / Дозатор переменного объема 1 кан. 20-200 мкл колор ОКП 945200 / 6 / 1372361 / Дозатор фиксированного объема / 7 / 0000310104_4552 / Дозиметр ДКС-96 / 8 / 0000110104_3324 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 9 / 1371890 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 10 / 0000110104_3323 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 11 / 00000110104_582 / Оборудование для хранения крови, кровозаменителей и вакцин серии MDF U5411 / 1 / 1350024 / Аппарат для встряхивания АВУ-6 / 2 / 1372360 / Дозатор переменного объема / 3 / 0000110104_4314 / Дозатор переменного объема 1 кан. 1000 мкл / 4 / 0000110104_4316 / Дозатор переменного объема 1 кан. 100-1000 мкл колор ОКП 945200 / 2 / 00000110104_326 / Облучатель бактерицидный ОБН-150 / 3 / 1371912 / Облучатель ОБПе-450 / 4 / 1374936 / Тележка межкорпусная д/перев. мед.грузов ТМГ-"Диакомс" / Подразделение: Лаборатория РИД / 25 / 00000110104_316 / Электрокардиограф 3-канальный CardiMax FCP-7101 / 26 / 00000110104_321 / Электрокардиограф 6-канал. CardiMax 7302 / 27 / 1371437 / Электрокардиограф ЭК1Т-04 "Аксион" / 28 / 1373037 / Электрокардиограф ЭК-1Т-07"Аксион" / 29 / 00000110104_325 / Электрокардиостимулятор-анализатор наружный ЭКСАН-01-"ЛМТ" / Подразделение: Кожно-венерологическое отделение / 1 / 0000110104_1711 / Дерматоскоп DELTA 20 с принадлежностями в наборе / 22 / 1374659 / Прибор инфузионный шприцевой Перфузоратор Спэйс / 23 / 1374660 / Прибор инфузионный шприцевой Перфузоратор Спэйс / 24 / 1374932 / Тележка д/перев.больных со съем.панелью ТБС-01 / 63 / 43311094 / Комплект эндоскопический для центра планирования семьи / Подразделение: Кардиологическое отделение / 1 / 1371525 / Дефибриллятор синхрон.ДФР-1 / 2 / 1371554 / Дефибриллятор синхрон.ДФР-1 / 3 / 00000110104_536 / Дефибрилятор-монитор ДКИ-Н-08 -"Аксион-Х" / 4 / 0000310104_4283 / Ингалятор Paru Boy Sx / 5 / 1372530 / Компрессорный ингалятор "Boreal F400" / 6 / 00000110104_447 / Кресло-каталка "Олпамед 8" / 7 / 1371878 / Кресло-коляска ККИ-01-3МММ / 8 / 1371736 / Монитор МПР6-03 "Тритон" / 9 / 1371737 / Монитор МПР6-03 "Тритон" / 10 / 00000110104_541 / Насос инфузионный волюметрический, тип ИНФУЗОМАТ- ФМС с принадлежностями, B.Braun Melsungen AG, Германия / 11 / 00000110104_542 / Насос инфузионный волюметрический, тип ИНФУЗОМАТ- ФМС с принадлежностями, B.Braun Melsungen AG, Германия / 12 / 1374658 / Насос инфузионный Перфузор Компакт С / 13 / 1374657 / Насос инфузионный Перфузор Компакт С / 14 / 1374656 / Насос инфузионный Перфузор Компакт С / 15 / 1374655 / Насос инфузионный Перфузор Компакт С / 16 / 1371771 / Насос перистальт.волюметрический B.Braun / 17 / 1371897 / Облучатель ОБПе-450 / 18 / 0000110104_3786 / Облучатель рециркулятор ОРУБ-03-"КРОНТ" / 19 / 1372411 / Облучатель -рециркулятор ОРУБ-03-"КРОНТ" / 20 / 1372645 / Отсасыватель ОХ-10 / 21 / 00000110104_592 / 59 / 1372566 / Стерилизатор ГП-80 МО / 60 / 00000110104_480 / Тележка внутрикорпусная универсальная ТВК-1 / 61 / 1374930 / Тележка д/перев.больных со съем.панелью ТБС-01 / 62 / 43311091 / Комплект эндоскопический для гинекологии / 32 / 1371447 / Светильник СР-4 "Е"-ЭМА / 33 / 0000110104_4286 / Стерилизатор воздушный ГП-160-"П3" / 34 / 1373105 / Стол операционный ОУМ -1 / 35 / 1632207 / Стол операционный СОУр-1 / 36 / 1370178 / Стол операционный ОУМ -1 / 37 / 1370609 / Стол эл. механический ОУМ-1 / 38 / 1370062 / Установка нагрева УН-200 / 39 / 1370122 / Установка нагрева УН-200 / 40 / 1371763 / Аппарат для электро-радиохирургии"Сургитрон" / 41 / 0000110104_1639 / Весы медицинские электронные ВЭМ-150 "Масса-К" / 42 / 1370958 / Кальпоскоп КС-1 / 43 / 00000110104_439 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 44 / 00000110104_438 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 45 / 00000110104_437 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 46 / 1372516 / Камера УФ -бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 47 / 1372275 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 48 / 1372274 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 49 / 1371765 / Каталка с подъемной панелью / 50 / 1374617 / Облучат бактерицидный ОБНП-2х36 "УФИК" / 51 / 1374616 / Облучат бактерицидный ОБНП-2х36 "УФИК" / 52 / 1374615 / Облучат бактерицидный ОБНП-2х36 "УФИК" / 53 / 1371911 / Облучатель ОБПе-450 / 54 / 1374645 / Облучатель ОБПе-450 / 55 / 1374646 / Облучатель ОБПе-450 / 56 / 1374647 / Облучатель ОБПе-450 / 57 / 1372121 / Светильник СР-4 "Е-ЭМА" / 58 / 1372567 / 21 / 1370248 / Лапараскоп / 22 / 1632206 / Облучатель ОБПе-450 / 23 / 1371919 / Отсасыватель ОМ-1 / 24 / 1370636 / Отсасыватель ОМ-1 / 25 / 1370637 / Отсасыватель ОМ-1 / 26 / 0000110104_2468 / Отсасыватель ОМ-1 / 27 / 1370607 / Отсасыватель ОХ-10 / 28 / 1370171 / Светильник 4х рефлекторный передв / 29 / 1370043 / Светильник 4х рефлекторный передв / 30 / 1370379 / Светильник 9рефлекторный / 31 / 1372122 / Светильник СР-2(4+5)-"Е"-ЭМА / месяц / №п.п / инв.№ / Наименование / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / Подразделение: 1 хирургическое отделение / 1 / 1371522 / Апликатор / 2 / 1370050 / Аппарат "Гармония-Л" / 3 / 1371327 / Аппарат Трансаир / 4 / 1325 / Камера УФ-бактерицидная .КБ-"Я"-ФП / 5 / 1372288 / Камера УФ-бактерицидная .КБ-"Я"-ФП / 6 / 1372668 / Комплект инструментов и аппаратов для лапораскопических операций / 7 / 0000110104_2350 / Кресло-коляска / 8 / 1372364 / Кресло-коляска / 9 / 1371326 / Набор д/эндохирургии / 10 / 1372677 / Облучатель ОБН-450П 11 / 1371917 / Облучатель ОБПе-450 / 12 / 1372693 / Стерилизатор воздушный ГП-160-"П3" / 13 / 1371443 / Стойка лапораскопическая / 14 / 1372405 / Тележка д/перев. больныхсо съемной панелью ТБС-01 15 / 1374931 / Тележка д/перев.больных со съем.панелью ТБС-01 / 16 / 1370477 / Ректоскоп РС-ВС-5 / 17 / 1370862 / Светильник 4х рефлекторный передв / 18 / 1753 / Тележка д/ перев. больных со съем. панелью ТБС-01 19 / 1370947 / Тележка для больных / 20 / 1370652 / Шкаф сушильн стерилизац ШСС-80 / 21 / 1380890 / Негатоскоп / Подразделение: 2 хирургическое отделение / 1 / 1372287 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 2 / 1372393 / Кресло-коляска / 3 / 1371907 / Облучатель ОБПе-450 / 4 / 1374649 / Облучатель ОБПе-450 / 5 / 0000110104_3772 / Осветитель галогеновый ОС-150 / 6 / 0000110104_4231 / Отсос портативный B/Brawn / 7 1374603 / Ректоскоп РЕ-ВС-01-"Красмедтех" / 8 / 1374604 / Ректоскоп РЕ-ВС-01-"Красмедтех" / 9 / 1370331 / Светильник 4х рефлекторный передв / 10 / 1373038 / Стерилизатор ГП-80 МО / 11 / 1372450 / Тележка внутрикорпусная универсальная ТВК-1 / 12 / 0000110104_2953 / Тележка внутрикорпусная универсю ТВК-1 / 13 / 1372400 / Тележка д/перев. больных со съем. панелью ТБС-01 / 14 / 1372401 / Тележка д/перев.больных со съем. панелью ТБС-01 / 15 / 1371575 / Шкаф сушильн стерилизац ШСС-80 / Подразделение: Аптека / 1 / 1374543 / Машина для мойки рецептурной посуды МРП-700 / 2 / 00000210106_869 / Холодильник "Позис ХФ-250" / 3 / 00000210106_868 / Холодильник "Позис ХФ-250" / 4 / 00000210104_482 / Холодильник фармацевтический ХФ-400-1"Позис" / 5 / 1371652 / Аквадистиллятор элект.АЭ-25МО / 6 / 1371657 / Аквадистиллятор элект.АЭ-25МО / 7 / 1371581 / Аквадистилятор ДЭ-10-"СПб" 8 / 1372129 / Аквадистилятор ДЭ-25-СПб" / 9 / 1372130 / Аквадистилятор ДЭ-25-"СПб" / 10 / 1350303 / Аппарат ЭДО-4 / 11 / 00000110104_336 / Весы ВА-4М / 12 / 1372132 / Облучатель -рециркулятор ОРУБ-03-"КРОНТ" / 13 / 1371197 / Отсасыватель ОХ-10 / 14 / 1371198 / Отсасыватель ОХ-10 / 15 / 1374614 / Отсасыватель ОХ-10 / 16 / 1372123 / Полуавтомат роликовый для закатки колпачков П3Р-34-А-ВИПС -МЕД / 17 / 1372131 / Рефрактометр ИРФ-454-Б2М 18 / 1372160 / РН-метр 410 / 19 / 1372694 / Стерилизатор воздушный ГП-160-"П3" / 20 / 1372136 / Стерилизатор ГПД-320-"П3" / 21 / 1371818 / Стерилизатор паровой ВК-75-01 / 22 / 1372263 / Стерилизатор паровой ВК-75-01 23 / 00000110104_474 / Стерилизатор паровой ВК-75-01 / 24 / 00000110104_473 / Стерилизатор паровой ВК-75-01 / 25 / 1372264 / Стерилизатор паровой ВК-75-01 / 26 / 1371482 / Стерилизатор паровой ВК-75-01 / 27 / 1371467 / Стерилизатор паровой ВК-75-01 / 28 / 1371487 / Стерилизатор паровой ВК-75-01 / 29 / 43311038 / Стерилизатор паровой ВКа-75-ПЗ / 30 / 43311039 / Стерилизатор паровой ВКа-75-ПЗ / 31 / 1372225 Тележка внутрикорпусная универсальная ТВК-1 / 32 / 1370638 / Установка нагрева УН-200 / 33 / 1372541 / Установка ЭКО-50/10-"КРОНТ" / 34 / 1372395 / Холодильник фармацевтич. ХФ-400-1 / Подразделение: Гастроэнтерологическое отделение / 1 / 00000110104_274 / Газоанализатор выдыхаемого воздуха Helicobacter pylori "Хеликосенс" / 2 / 1370199 / Облучатель ОБП-450 / 3 / 1371906 / Облучатель ОБПе-450 / 4 / 1374933 / Тележка д/перев.больных со съем.панелью ТБС-01 Подразделение: Гинекологическое отделение / 1 / 1372513 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 2 / 1631770 / Кольпоскоп КС-02 / 3 / 0000110104_3838 / Кресло гинекологическое КГ-1 / 8 / 1370801 / Установка нагрева УН-200 / 9 / 1370236 / Аппарат ЭН-57 / 10 / 1371506 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 11 / 1370234 / Негатоскоп НМ-48 / 12 / 1373011 / Отсасыватель гинекологический ОГ-10/90-01 "Аксион" / 13 / 1370384 / Светильник 4х рефлекторный передв / 14 / 1370383 / Светильник 4х рефлекторный передв / 15 / 1373025 / Светильник медицинский Masterlight / 16 / 1373026 / Светильник медицинский Masterlight / 17 / 1372692 / Стерилизатор воздушный ГП-160-"П3" / 18 / 1373106 / Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300-03 "ФОТЕК" / 19 / 1370175 / Аппарат ЭН-57 (Электронож) / 20 / 1373031 / Камера УФ-бактерицидная КБ-"Я"-ФП / 4 / 1631769 / Кресло гинекологическое КГ-1 / 5 / 1373012 / Отсасыватель гинекологический ОГ-10/90-01 "Аксион" / 6 / 1373023 / Светильник медицинский Masterlight / 7 / 1373024 / Светильник медицинский Masterlight				Гл.врач ГУЗ "ВОКБ№1"

Приложение №4
Регламенты

СОЛАСОВАНО
___________________________________
(Представитель сервисной организации)
___________________________________
        (подпись) М.П.

«____» _____________________________ 20 г.

Стерилизаторы паровые типа ВК-75, ГК-10, ГК-100-1, ГК-100-3, ГК-100-3М, ГП-400, ГП-560,

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№№ / п.п.	Вид работ	Периодичность
1	Внешний осмотр стерилизатора, осмотр электрооборудования ЦСО. Проверяется: состояние электрошкафа или электрощитка, состояние электроконтактов, надежность крепления электрооборудования, надежность соединения электрических цепей, надежность подключения заземляющего провода, состояние металлорукавов	Ежемесячно
2	Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание пускателей	Ежемесячно
3	Замена предохранителей, ламп	По мере надобности
4	Замена (ремонт) сетевого шнура, провода заземления, / сетевой вилки, деталей электрической схемы*	По мере надобности
5	Смазка винта корпуса прижима стерилизационной камеры (для стерилизаторов ВК-30 и ВК-74)	Ежеквартально
6	Смазка резьбовой части откидных болтов стерилизационной камеры (для стерилизаторов ВК-30 и ВК-75)	Ежемесячно
7	Подтяжка резьбовых соединений запорных устройств	По мере надобности
8	Осмотр центрального затвора дверей, проверка состояния и крепления деталей, проверка регулировки рычагов, контроль захода рычагов в окна пластин стерилизационной камеры при снятом кожухе, проверка состояния резьбы ходового винта и гайки. Смазка затвора и рычагов.	1 раз в полгода
9	Смазка подшипников центрального затвора	Ежеквартально
10	Проверка герметичности соединений, плотности закрывания стерилизационной камеры	Ежемесячно
11	Замена прокладок стерилизационной камеры, парогенератора	По мере надобности
12	Очистка от накипи и механических загрязнений трубопровода и арматуры трубопровода стерилизатора, электронагревателей, парогенератора, стерилизационной камеры	1 раз в полгода
13	Замена вентилей	По мере надобности
14	Очистка от накипи и механических загрязнений обратного клапана и конденсатоотводчика, притирка рабочих поверхностей	Ежеквартально
15	Замена клапанов, конденсатоотводчика	По мере надобности
16	Очистка от накипи электромагнитных вентилей: / - прочистка калиброванного и загрузочного отверстий / - промывка поршня, сердечника с удалением механических загрязнений и накипи	Ежеквартально
17	Проверка герметичности затвора электромагнитных вентилей, очистка затвора от накипи	Ежемесячно
18	Чистка, проверка срабатывания предохранительного клапана	Ежемесячно
19	Замена предохранительного клапана	По мере надобности
20	Частичная разборка насоса, очистка от грязи, накипи, / ржавчины, промывка в бензине	Ежегодно
21	Замена прокладок	По мере надобности
22	Проверка крепления насоса и набивка сальников	Ежемесячно
23	Очистка водоуказательного стекла	Ежеквартально
24	Замена водоуказательного стекла	По мере надобности
25	Очистка датчика уровня воды	Ежеквартально
26	Замена датчика уровня воды	По мере надобности
27	Чистка электрических контактов реле, пускателей, выключателей	Ежемесячно
28	Замена электрооборудования: пускателей, выключателей и т.п.	По мере надобности
29	Демонтаж манометров перед поверкой	Ежегодно
30	Монтаж манометров	Ежегодно
31	Замена манометров	По мере надобности

СОЛАСОВАНО
___________________________________
(Представитель сервисной организации)
___________________________________
        (подпись) М.П.

«____» _____________________________ 20 г.

Наркозно-дыхательная аппаратура типа "Полинаркон", РО,
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№№ / п.п.	Вид работ	Периодичность
1	Внешний осмотр изделия, его блоков, основных и вспомогательных устройств	Ежемесячно
2	Проверка целостности заземляющего и сетевого проводов, соединительных шлангов, сетевой вилки*	Ежемесячно
3	Замена (ремонт) заземляющего, сетевого проводов (шнуров, кабелей), сетевой вилки	По мере надобности
4	Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывания выключателей	Ежеквартально
5	Замена предохранителя, лампы, выключателя	По мере необходимости
6	Проверка функционирования измерительных, дозировочных и блокировочных устройств	Ежемесячно
7	Проверка герметичности аппарата	Ежемесячно
8	Чистка рабочих поверхностей предохранительного клапана, проверка срабатывания	Ежемесячно
9	Промывка увлажнителя, водяного затвора, замена марлевых фильтров, проверка срабатывания	Ежеквартально
10	Проверка герметичности испарителя наркотической смеси	Ежеквартально
11	Замена фильтра воздуходувки	Ежеквартально
12	Протирка спиртом контактов плат (РО-6Н-05)	Ежемесячно
13	Смазка электродвигателя, золотника, кранов, регулятора объема, направляющих ползуна	Ежеквартально
14	Протирка спиртом приводного ремня, штока мехов	Ежемесячно
15	Замена большого и малого мехов, приводного ремня	По мере необходимости
16	Ремонт шлангов, замена клапанов, мембран, манжет, трубок, шлангов	По мере необходимости
17	Проверка герметичности соединений, состояния элементов нереверсивных клапанов, давления питания (БП-1), проверка технических характеристик согласно паспорта (Пневмокомп-1)	Ежегодно
18	Чистка капилляров, дюз	По мере надобности
19	Проверка состояния резины клапанов, мембран, манжет, трубок, шлангов	Ежегодно
20	Демонтаж и монтаж измерительных приборов для проведения их поверки	По мере надобности
21	Притирка клапанов	По мере надобности
22	Замена электрической платы (РО-6Н-05)	По мере надобности
23	Замена элементов электрической схемы	По мере надобности

СОЛАСОВАНО
___________________________________
(Представитель сервисной организации)
___________________________________
        (подпись) М.П.

«____» _____________________________ 20 г.

Аквадистилляторы и дистилляторы типов
ДЭ-10, ДЭ-25

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№№ / п.п.	Вид работ	Периодичность
1	Внешний осмотр аппарата, осмотр электрооборудования. Проверяется: состояние электропульта управления, состояние электроконтактов, надежность крепления электрооборудования, надежность соединения электрических цепей, надежность присоединения заземляющего провода, состояние сетевого шнура и сетевой вилки, заземляющего провода*	Ежемесячно
2	Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств	Ежемесячно
3	Замена (ремонт) заземляющего, сетевого проводов (шнуров, кабелей), сетевой вилки, замена предохранителей и ламп	По мере необходимости
4	Проверка герметичности аппарата, присоединение трубопровода	Ежемесячно
5	Замена резиновой прокладки (кольца), набивка сальников, устранение нарушений герметичности	По мере необходимости
6	Замена электрооборудования: пускателей, выключателей, замена элементов электрической схемы	По мере необходимости
7	Чистка электрических контактов реле, пускателей, выключателей	Один раз в полгода
8	Механическая чистка от накипи внутренней поверхности испарителя, электронагревателей, верхней части аппарата	Один раз в полгода
9	Очистка от накипи и механических загрязнений парообразующей камеры	Ежемесячно
10	Чистка электроконтактов датчика уровня воды	По мере необходимости
11	Ремонт (замена) датчика уровня воды	По мере необходимости
12	Замена электронагревателей	По мере необходимости
13	Устранение течи соединений трубопровода, нарушения герметичности	По мере необходимости

СОЛАСОВАНО
___________________________________
(Представитель сервисной организации)
___________________________________
        (подпись) М.П.

«____» _____________________________ 20 г.

Светильники медицинские типов П-5, П-6, , СР-2, СР-3, СР-4М, СР-6
Столы операционные типов ОУМ-1, СОУ-1, СОУ-2

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№№ / п.п.	Вид работ	Периодичность
Светильники медицинские
1	Внешний осмотр аппарата, осмотр электрооборудования. Проверяется: состояние электропульта управления, состояние электроконтактов, надежность крепления электрооборудования, надежность соединения электрических цепей, надежность присоединения заземляющего провода, состояние сетевого шнура и сетевой вилки, заземляющего провода*	Ежемесячно
2	Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств	Ежемесячно
3	Замена (ремонт) заземляющего, сетевого проводов (шнуров, кабелей), сетевой вилки, замена предохранителей и ламп	По мере необходимости
4	Замена предохранителя, лампы, элементов электросхемы	По мере необходимости
5	Чистка, подтяжка электрических контактов	Ежемесячно
6	Проверка крепления наконечников на клеммах аккумуляторных батарей	Ежемесячно
7	Проверка крепления светильника к потолку с обязательной отметкой в журнале технического обслуживания	Ежемесячно
Столы операционные
1	Внешний осмотр изделий. Проверяется: состояние пультов управления, надежность крепления частей стола, состояние металлорукавов, надежность крепления деталей и узлов, надежность подключения заземляющего провода, отсутствие подтекания масла из гидросистемы	Ежемесячно
2	Проверка органов управления, защиты, контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов	Ежемесячно
3	Подтяжка крепления панели и секций к столу	Ежемесячно
4	Контроль (при необходимости доливка) уровня масла в бачке	Ежемесячно
5	Проверка действия механизмов стола. Проверяется: исправность действия (легкость, плавность), а также выполнение функционального назначения (подъем, наклон, опускание)	Ежемесячно
6	Подтяжка гаек в местах соединения маслопровода	По мере необходимости
7	Смазка винтовых механизмов, трущихся деталей, частей и механизмов	1 раз в полгода
8	Промывка фильтра, замена масла в гидравлической системе	не реже 1 раза в 2 года
9	Демонтаж, монтаж педали включения, ручки пульта управления	По мере необходимости

СОЛАСОВАНО
___________________________________
(Представитель сервисной организации)
___________________________________
        (подпись) М.П.

«____» _____________________________ 20 г.

Отсасыватели хирургические типов ОХ-10, ОП-1, ОМ- и другие.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№№ / п.п.	Вид работ	Периодичность
1	Внешний осмотр аппарата, осмотр электрооборудования. Проверяется: состояние электропульта управления, состояние электроконтактов, надежность крепления насоса, надежность присоединения заземляющего провода, состояние сетевого шнура и сетевой вилки, заземляющего провода*	Ежемесячно
2	Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств	Ежемесячно
3	Проверка работоспособности аппарата	Ежемесячно
4	Ревизия соединительных трубок	Ежемесячно
5	Замена предохранителя, лампы, сетевого шнура, сетевой вилки, деталей электросхемы, фильтра в глушителе	По мере необходимости
6	Ремонт сетевого шнура, сетевой вилки	По мере необходимости
7	Замена прокладки регулятора давления	Ежеквартально
8	Чистка и промывка клапанов, поплавков	Ежемесячно
9	Затяжка винтов крепления амортизаторов	Ежемесячно
10	Замена соединительных трубок	По мере необходимости
11	Замена масла в насосе	Ежемесячно
12	Демонтаж и монтаж манометра при поверке	Ежегодно
13	Замена манометра	По мере необходимости

СОЛАСОВАНО
___________________________________
(Представитель сервисной организации)
___________________________________
        (подпись) М.П.

«____» _____________________________ 20 г.

Фотоэлектроколориметры типов КФК-2, КФК-3,

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№№ / п.п.	Вид работ	Периодичность
1	Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности	Ежемесячно
2	Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств	Ежемесячно
3	Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов*, соединительных кабелей	Ежемесячно
4	Замена предохранителя, сетевых шнура и вилки	По мере необходимости
5	Ремонт сетевого шнура, сетевой вилки	По мере необходимости
6	Контроль состояния узлов, механизмов и оптической системы, подверженных повышенному износу и загрязнению	Ежемесячно
7	Чистка механических узлов от пыли, грязи, следов окисления и коррозии, смазка механических двигающихся частей	Ежеквартально
8	Чистка оптики в кюветном отсеке и в блоке светофильтров	По мере необходимости и ежегодно
9	Замена источников излучения	По мере необходимости и ежегодно
10	Юстировка источников излучения	По мере необходимости и ежегодно
11	Замена комплектующих деталей с ограниченным сроком службы	По мере необходимости
12	Замена и дозаправка отработанных жидкостей, устранение течей системы промывки	По мере необходимости
13	Комплексная регулировка и настройка	По мере необходимости и ежегодно
14	Контроль и настройка метрологических параметров по инструкции о предповерочной подготовке	По мере необходимости и ежегодно

* после окончания нормативного срока эксплуатации изделия (сопротивление изоляции изделия, токи утечки и т.п.) следует ежегодно проверять параметры электробезопасности с получением специального протокола об их измерениях.

СОЛАСОВАНО
___________________________________
(Представитель сервисной организации)
___________________________________
        (подпись) М.П.

«____» _____________________________ 20 г.

Физиотерапевтическая аппаратура

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№№ / п.п.	Вид работ	Периодичность
1	Внешний осмотр основных, вспомогательных и дополнительных устройств и комплектности	Ежемесячно
2	Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и системы защиты на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание переключающих устройств	Ежемесячно
3	Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов*, соединительных кабелей	Ежемесячно
4	Замена предохранителя, сетевых шнура и вилки	По мере необходимости
5	Ремонт сетевого шнура, сетевой вилки	По мере необходимости
6	Контроль состояния проводов (фидеров) пациента, электродов, излучателей (для УЗ-терапии)	Ежемесячно
7	Чистка приборов от пыли, грязи, следов окисления и коррозии, смазка механических двигающихся частей, вентиляторов	Один раз в полгода
8	Замена предохранителей, ламп, электродов, пропайка кабелей и фидеров	По мере необходимости
9	Комплексная регулировка и настройка	По мере необходимости и ежегодно
10	Контроль и настройка метрологических параметров по инструкции о предповерочной подготовке	По мере необходимости и ежегодно

СОЛАСОВАНО
___________________________________
(Представитель сервисной организации)
___________________________________
        (подпись) М.П.

«____» _____________________________ 20 г.

Воздушные стерилизаторы, термостаты

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№№ / п.п.	Наименование работ	Периодичность
Для всех видов аппаратов
1	Внешний осмотр аппарата. Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления *	Ежемесячно
2	Замена предохранителей, ламп, сетевого шнура, вилки, провода заземления, электронагревателей, термометров, электродвигателей	По мере необходимости
3	Замена элементов электрической схемы, замена коммутационных и установочных изделий	По мере необходимости
Шкафы сушильно-стерилизационные типов ШСС-80, ШСС-
4	Замена смазки: в буксе привода вентилятора, в подшипниках электродвигателя, в петлях и ручках створок шкафа	Ежеквартально
5	Проверка состояния и чистка контактов: реле коммутирующего устройства, автоматического выключателя	Ежеквартально
6	Проверка крепления механических контактов на соединительных платах коммутирующего устройства, зажимах электродвигателя и электронагревателя	Один раз в полгода
7	Проверка (регулировка) ремня привода вентилятора, проверка привода заслонки вентилятора	Один раз в полгода
8	Замена ремня, уплотнительных прокладок створок стеркамеры, реле времени	По мере необходимости
Стерилизаторы воздушные типа ГП-20, ГП-40, ГП-80
4	Контроль автоматического поддержания температуры внутри стеркамеры на всех режимах	Один раз в полгода
5	Контроль режимов работы электрической схемы	Ежегодно
6	Контроль температуры срабатывания при аварийном перегреве	Один раз в полгода
7	Подстройка температурных режимов	По мере необходимости
8	Проверка электродвигателя с целью не допустить загрязнения, проверка механических креплений и электрических контактов	Ежеквартально
9	Проверка крепления электронагревателей, чистка изоляционных втулок и контактных стержней	Ежегодно
10	Проверка внешнего вида магнитного пускателя, состояния крепления контактных зажимов и состояния контактов	Ежеквартально
11	Затяжка креплений магнитного пускателя, чистка контактов	По мере необходимости
12	Проверка плотности закрывания двери стерилизатора	Один раз в полгода
13	Регулировка прижатия двери стеркамеры к корпусу, замена уплотнительной прокладки	По мере необходимости
Термостаты, термостатирующие устройства
4	Контроль автоматического поддержания температуры	Один раз в полгода
5	Контроль режимов работы электрической схемы	Ежегодно
6	Перестройка температурных режимов	По мере необходимости

* - после окончания нормативного срока эксплуатации изделия следует ежегодно проверять параметры его электробезопасности (сопротивление изоляции, токи утечки и т.п.) с получением специального протокола об их измерениях.

Приложение №5
Образец журнала
Лист № 1

Журнал
технического обслуживания
медицинской техники

_________________________ГУЗ «ВОКБ№1»_____________ __________________
(наименование медицинского учреждения)

_______________________________________________________________________
(наименование отделения или кабинета)

_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование службы технического обслуживания)

______________________________________________________________________________________________________________
(адрес и телефон службы технического обслуживания)

______________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. , телефон ответственного инженера службы технического обслуживания)

Контракт на техническое обслуживание
Медицинской техники №___________ от _______________ 200 г.
Лист № 2

Для организации технического обслуживания медицинской техники, обеспечения контроля за качеством обслуживания, соблюдения правил эксплуатации электроустановок и правил техники безопасности при эксплуатации медицинской техники на основании требований Методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники» (Письмо Минздрава РФ от 27.10.2003 №293-22/233) с 01.01.2004 г. вводится Журнал технического обслуживания медицинской техники.
Журнал технического обслуживания медицинской техники (далее - журнал) рекомендуется вести в каждом отделении и отдельном лечебно-диагностическом кабинете медицинского учреждения, в которых эксплуатируется медицинская техника.
Журналы следует вести отдельно по различным договорам на техническое обслуживание. По решению руководителя медицинского учреждения допускается ведение единого журнала технического обслуживания для всех отделений и кабинетов медицинского учреждения по каждому конкретному договору на техническое обслуживание.
На техническое обслуживание принимается только исправное оборудование.
Техническое обслуживание проводится по графику, согласованному с руководителем медицинского учреждения.
Порядок ведения журнала технического обслуживания
1. Журнал заполняется специалистами, осуществляющими техническое обслуживание медицинской техники, указанной в разделе 1 журнала, и сотрудниками медицинского учреждения, ответственными за техническое состояние медицинской техники.
2. В журнале (раздел 1) должен быть зафиксирован перечень медицинского оборудования, принятого службой технического обслуживания на обслуживание.
3. Медицинский персонал заносит в журнал (раздел 6) замечания по работе оборудования во время отсутствия специалиста службы технического обслуживания.
4. Специалист службы технического обслуживания по прибытии в медицинское учреждение знакомится с записями в журнале. Исправляет все
, отмеченные дефекты оборудования и записывает об этом в журнале (раздел 3).
Выполнив техническое обслуживание, специалист проводит (при необходимости) инструктаж медицинского персонала по правилам эксплуатации и технике безопасности и записывает об этом в журнал (раздел 2).

Лист № 3

Раздел 1. Перечень медицинской техники,
включённой в договор о техническом обслуживании
№№ / п/п	Наименование, тип, / марка изделия	Заводской № / год выпуска	№ государственной / регистрации / Минздравом России	Год установки в / медицинском / учреждении	Плановая / периодичность / технического / обслуживания
1

и т. д.

Раздел 2. Сведения о проведении инструктажа медицинского персонала
по правилам эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП)
и правилам техники безопасности (ПТБ)

Дата	Тема инструктажа	Инструктируемый			Инструктирующий
		Фамилия И.О.	Должность	Подпись	Фамилия И.О.	Должность	Подпись

и т. д.

Раздел 3. Сведения о выполнении работ
по техническому обслуживанию медицинской техники

Дата	Наименование, / тип, марка, заводской №	Вид Технического / обслуживания	Перечень / выполненных / работ	Запасные / части, / материалы	Решение о / дальнейшей / эксплуатации	Работы выполнил		Работы принял
						Должность, / Ф.И.О.	Подпись	Должность, / Ф. И. О.	Подпись

и т. д.

Раздел 4. Перечень типовых регламентных работ
по техническому обслуживанию медицинской техники (без учёта регламентных работ по конкретным картам обслуживания)

Контроль технического состояния			Периодическое / техническое / обслуживание
П е р е ч е н ь р а б о т	Перед ис- / пользованием	Периоди- / ческий
1. Внешний осмотр рабочего места и изделия:			1. Очистка от пыли,
- проверка наличия экранов, ограждений,			грязи и т.п. изделия в
защитных устройств, средств предупредительной	+	+	целом или его
сигнализации			составных частей;
2. Проверка соответствия изделия требованиям			2. Чистка, смазка и,
электробезопасности и надежности:			при необходимости,
- проверка состояния узлов заземления,			переборка
целостности сетевых шнуров, кабелей,	+	+	механизмов и узлов;
соединительных проводников, приборных вилок,			3. Затяжка
других коммутирующих устройств, питающих			ослабленных
магистралей;			крепежных
- проверка органов управления и контроля на		+	элементов;
целостность, четкость фиксации, отсутствие			4. Заправка
люфтов, срабатывание защитных устройств и			расходными
защитных блокировок;			материалами,
- контроль состояния устройств индикации и	+	+	специальными
сигнализации;			жидкостями и др.;
- контроль состояния деталей, узлов, механизмов,		+	5. Замена
в т.ч. подверженных повышенному износу;			отработавших ресурс
- контроль соблюдения графиков поверки средств		+	составных частей
измерений медицинского назначения			(щетки
3. Проверка наличия расходных материалов и	+	+	электромашин,
заправка ими изделия			фильтры и т.д.);
4. Проверка готовности изделия к использованию:			6. Работы,
- проверка исходных положений органов	+	+	специфические для
управления			данного изделия,
5. Включение и проверка работоспособности			установленные
изделия:			эксплуатационной
- проверка функционирования основных и	-	+	документацией;
вспомогательных узлов, измерительных и			7. Настройка и
регистрирующих устройств, органов управления,			регулировка изделия
индикации и сигнализации, защитных блокировок;		+
- инструментальный контроль основных
технических характеристик;
- контроль выполнения операций, специфических		+
для конкретного типа изделий

и т. д.

Раздел 5. Проверка сопротивления заземления

Дата	Кем проведена проверка	Сопротивление, ом	Подпись проверяющего

и т. д.

Раздел 6. Замечания персонала о работе медицинской техники

Дата	Замечания медицинского персонала о работе / медицинской техники	Подпись медработника	Дата устранения, подпись

и т. д.

Последний лист

В настоящем журнале
Прошнуровано и пронумеровано

______________________________________________________
Количество страниц прописью

М.П.
______________________________________________________
Подпись ответственного лица