## Inhaltsverzeichnis
				BielefeldUndBuss	BielefeldUndBuss	BielefeldUndBuss	BielefeldUndBuss	BielefeldUndBuss
				BielefeldUndBuss	BielefeldUndBuss	BielefeldUndBuss	BielefeldUndBuss	BielefeldUndBuss
				BielefeldUndBuss	BielefeldUndBuss	BielefeldUndBuss	BielefeldUndBuss	BielefeldUndBuss
				BielefeldUndBuss	BielefeldUndBuss	BielefeldUndBuss	BielefeldUndBuss	BielefeldUndBuss
				BielefeldUndBuss	BielefeldUndBuss	BielefeldUndBuss	BielefeldUndBuss	BielefeldUndBuss

Technische Dokumentation			Technische Dokumentation

=======================			Technische Dokumentation

Regelung			Technische Dokumentation

==========			Technische Dokumentation

			ProjektNr:

			Projekt:

			Ort:

			Kunde:

			Ausführung:

				LibO

			Inhaltsverzeichnis

7)	Datenblätter Schaltschrank- Einbaugeräte in gesonderter Tabelle
	Arbeitsblatt „Datenblatt-Auswahl“

8)	Beschreibung DDC – Heizungsregler in gesonderter Tabelle
	Arbeitsblatt „Datenblatt-Auswahl“

9)	Datenblätter Feldgeräte REGELUNG:
	Arbeitsblatt „Datenblatt-Auswahl“

				LibO

## DatenblattAuswahl
	Auflistung der Datenblätter

Typenbezeichnung	Bestellnummer	Hersteller	Art des Geräts

7)	Datenblätter Schaltschrank- Einbaugeräte

40.52.8.230.00.00		Finder	Koppelrelais 230V 2W
95.85.10		Finder	Relaissockel Serie 40
KV9224		Hensel	Kleinverteiler
SC28.21		Hugo Müller	Zeitschlaltuhr 1-Kanal
PXL-B		Moe / FuG	Sicherungsautomat
T01-T02		Moeller	Reparaturschatler
Z-EL/R230	.284921	Moe / FuG	Leuchtmelder mit LED RT
Z-S/WM	.248345	Moe / FuG	Gruppenschalter I-0-2
PIK4-L/L	.2714022	Phoenix	3-StockKl. 4mm² 2Phasen

8)	Beschreibung DDC – Regler
		Honeywell	SMILE SDC9-21WM

9)	Datenblätter Feldgeräte REGELUNG:
KR 85.102-5		Alre/B&B	Temperatur-Doppelwächter
SKD62		SBT	Stellantrieb 24V
VVF40		SBT	2-Wege-Ventil PN16

## Filter
Ad Hoc Filter
Typenbezeichnung	Bestellnummer	Hersteller	Art des Geräts	Datenblatt	Montage Anleitung	Bedienunganl.	Handbuch	Gerätetyp	Bürgerpark Heizzentrale	Thiede	Peine HZ	Peine RLT	Isenbüttel	St. Tomae Küche Zuluft	Physio	Grotrian Steinweg	Bürgerpark	Buchenkamp	Berliner Platz
					x
					x