## 1
Tabela
SKUTECZNOŚĆ OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ - obwody z proj. stacji ST
Opis obwodu z proj. ST	Ilość odbiorców (tym odbior. 1-faz)	Szacunk. moc przył.	Współ. jedn.	Szacunk. moc szczyt.	Szacunk. prąd maks.	Impedan. obwodu	Prąd zwarcia na końcu obwodu	Proj. typ zab.	Proj. wielkość zab.	Współ. "k"	Prąd zadziałania wkładki w ciągu 5 s	Zachowanie skuteczności ochrony
[-]	[szt]	[kW]	[-]	[kW]	[A]	[W]	[A]	[-]	[A]	[-]	[A]
Obwód				0,00	0,00	0,0000					0	nie!!!*
	Suma mocy szczytowych			0,00				Param. transf.	Uz% [%]	4,5	ΔPcu% [%]	2,2500
	Moc szczyt. pozorna; cos 0,9			0,00					ΔPcu [kW]	0,9	ΔUx% [%]	3,90
	Proj. transf.					Sn [kVA]	40	RT[Ω]	0,0900
					Un [kV]	0,4	XT [Ω]	0,1559
			ob. 1
Opis	R	X	L
[-]	[W/km]	[W/km]	[km]
Transf.	0,0900	0,1559	-
	Impedancja ob. [W]