# STATO DI FATTO
## RETI FOGNARIE ESISTENTI
### Rete di drenaggio acque di Piazzale
L'Area di servizio “Villoresi Est” è servita da una rete di piazzale che drena le acque da una superficie di circa 10.800 mq. Tale rete recapita alle fosse per acque di prima pioggia poste a nord-est dell'area. Le acque di prima pioggia vengono convogliate al sollevamento che le recapita, tramite tubazione in PEAD PN10 DN90 (sp8,2mr), nel successivo sollevamento posto nell'Ads “Villoresi Ovest”, per essere poi inviate alla camera di smorzamento prima dell'ingresso in fognatura. Le acque di seconda pioggia vengono subito deviate dalle fosse per acque di prima pioggia ed inviate ai pozzi perdenti esistenti.
### Rete di drenaggio acque Reflue
Le portate reflue prodotte dalle utenze di Autogrill e della petrolifera Esso sono convogliate allo stesso sollevamento sopra indicato, posto a nord-est dell'area e recapitate verso l'Area di servizio “Villoresi Ovest” nella stessa tubazione delle acque di prima pioggia.
## IDROGRAFIA INTERFERITA
Per il dettaglio di quanto di seguito descritto si faccia riferimento agli elaborati grafici allegati alla presente relazione.
### Canale terziario Villoresi
Il Canale terziario Villoresi entra nell'A.d.S. “Villoresi Est” nella parte a sud-est dell'area stessa. Di qui, con un tombinamento (non rilevato), prosegue attraversando l'area Villoresi Est, l'autostrada e quindi l'area “Villoresi Ovest” con lo stesso tombinamento (non rilevato), per tornare a cielo aperto nella zona a sud-ovest dell'Area Villoresi Ovest, dietro la zona depositoN.U., a fianco della strada sterrata esistente.
### Fossi di guardia autostradali
I tratti a cielo aperto dei fossi di guardia dell'autostrada sono interrotti i prossimità delle recinzioni di protezione dell'Area di servizio e proseguono tombinati, con tracciato non rilevato.
### Idrografia minore
La zona a ridosso dell'area di servizio “Villoreso Est” è inoltre attraversata dal Canale terziario di Passirana, oltre che da numerosi canali privati.

# PROGETTO
## DESCRIZIONE INTERVENTO
### Rete di drenaggio acque di Piazzale
Le acque di piazzale della nuova Area di servizio in ampliamento di Villoresi Est saranno collettate da quattro reti separate che funzionaranno autonomamente. Tali reti dreneranno le pioggie cadute sui piazzali e sui tetti/pensiline. Le acque di prima pioggia, (per prima pioggia si intendono i primi 5 mm di pioggia, caduti nel tempo convenzionale di 15 minuti) verranno stipate in apposite vasche di accumulo, per essere inviate, ad evento meteorico ultimato, al trattamento di disoleazione e quindi, mediante tubazione in pressione, al collettore consortile sito a Nord-Ovst dell Area di servizio “Villoresi Ovest”.

ANALISI PLUVIOMETRICA
### Dati pluviometrici
Per il dimensionamento dei collettori delle acque bianche si è utilizzata la curva di possibilità pluviometrica nella forma binomia:
h = a×t n
in cui è:
h	Altezza di pioggia cumulata
a	Parametro della curva di possibilità climatica
t	Tempo di ritorno
n	Parametro della curva di possibilità climatica

### Analisi Pluviometrica: Regionalizzazione P.A.I.
Per la corretta determinazione dei parametri pluviometrici si è effettuata la regionalizzazione prevista dal Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti, (Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6ter) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001, capitolo 7. “Norme di attuazione”, Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica”, Tabella 1.
Parametri delle linee segnalatrici di probabilità pluviometrica per tempi di ritorno di 20, 100, 200 e 500 anni
AREA DI SERVIZIO VILLORESI EST - COMUNE DI LAINATE
CELLA CX78 (UTM N 5.045.163,2 – UTM E 503.078,39)
TR	20	100	200	500
a	59,02	76,63	84,04	93,92
n	0,242	0,230	0,226	0,222

Tabella 1: Curve di probabilità pluviometrica.
Prendendo come riferimento per i dimensionamenti idraulici il Tempo di Ritorno di 25 anni, in coerenza con quanto previsto da ANAS (vedi sottostante Tabella 2), i valori di a e n relativi al comune di Novara sono stati ricavati per interpolazione della Tabella 1, e sono i seguenti:
INTERPOLAZIONE
TR	25	50
a	60,85	67,29
n	0,241	0,236

Piattaforma stradale dell’asse principale	TR = 25 anni
Piattaforma stradale delle strade secondarie	TR = 10 anni
Fossi di guardia dell’asse principale	TR = 50 anni
Fossi di guardia delle strade secondarie	TR = 20 anni
Ponti e difese fluviali:
Sup. sottesa > 50 km²	TR = 500 anni
Sup. sottesa < 50 km²	TR = 200 anni
Tombini e ponticelli:
Sup. sottesa > 10 km²	TR = 200 anni
Sup. sottesa < 10 km²	TR = 100 anni
Impianti di sollevamento	TR = 25 anni
Porzioni depresse dell’asse principale soggette ad allagamenti	TR = 200 anni
Sottopassi e strade secondarie depresse soggette ad allagamenti	TR = 100 anni

   Tabella 2: Indicazione dei Tempi di Ritorno (Anas).
### Diagrammi dell' Interpolazione.
### Analisi Approssimata sul calcolo dei volumi di pioggia.

L’elaborazione statistica di Gumbel, predice, per vari tempi di ritorno, dei valori di altezze cumulate di acqua che ci si può aspettare da un evento di durata prescelta. Tali altezze, in riferimento all'area di Sevizio Villoresi Est, sono riassunte nella seguente tabella.

TEMPO DI RITORNO		1 ORA	3 ORE	6 ORE	12 ORE	24 ORE
20 anni	hmax=	59.02 mm	77.00 mm	91.06 mm	107.69 mm	127.35 mm
25 anni	hmax=	61.61 mm	80.19 mm	94.69 mm	111.82 mm	132.04 mm
50 anni	hmax=	68.15 mm	88.25 mm	103.89 mm	122.31 mm	143.98 mm
100 anni	hmax=	76.63 mm	99.24 mm	116.83 mm	137.53 mm	161.91 mm
200 anni	hmax=	84.04 mm	107.72 mm	125.99 mm	147.36 mm	172.35 mm
500 anni	hmax=	93.92 mm	119.86 mm	139.80 mm	163.06 mm	190.18 mm

Dal documento della regione Emilia Romagna “Linee guida per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005” si evince (pag. 36) che per soddisfare i requisiti minimi per il trattamento delle sole acque di prima pioggia occorrono vasche di accumulo da 25-50 m³/ha di area impermeabile, cui corrisponde un’equivalente altezza cumulata di 2,5 - 5mm. Si utilizza per il calcolo, a favore di sicurezza, il valore di 50 m³/ha (5 mm).
Depurando la precedente tabella di detto valore, e moltiplicando il risultato per il valore della superficie dell’intera Area di Servizio (circa 4 ettari), si ottengono i volumi di acqua di seconda pioggia che ci si può aspettare dall’evento meteorico della durata prescelta. I valori di prima pioggia sono invarianti rispetto al tempo di ritorno. Tali dati sono di seguito riportati nelle sottostanti tabelle. I volumi di prima pioggia sono quelli che vanno accumulati durante l'evento di pioggia, e rilasciati negli appositi recettori per essere trattate ad evento terminato.

AREA 1: PIAZZALI 12.500 mq – PLUVIALI 90 mq
Evento di 1 ora
TR	Area	hTOT	h1p	Vol. 1ªPioggia	h2p	Vol. 2ªPioggia	Vol. Pluviali	Vol. Tot.
[anni]	[ha]	[mm]	[mm]	[m³]	[mm]	[m³]	[m³]	[m³]
20	1,25	58,28	5,00	62,50	53,28	666,00	0,52	729,02
25	1,25	60,85	5,00	62,50	55,85	698,13	0,55	761,17
50	1,25	67,29	5,00	62,50	62,29	778,63	0,61	841,73
100	1,25	75,65	5,00	62,50	70,65	883,13	0,68	946,31
200	1,25	82,96	5,00	62,50	77,96	974,50	0,75	1037,75
500	1,25	92,70	5,00	62,50	87,70	1096,25	0,83	1159,58
Evento di 3 ore
TR	Area	hTOT	h1p	Vol. 1ªPioggia	h2p	Vol. 2ªPioggia	Vol. Pluviali	Vol. Tot.
[anni]	[ha]	[mm]	[mm]	[m³]	[mm]	[m³]	[m³]	[m³]
20	1,25	76,11	5,00	62,50	71,11	888,92	0,69	952,10
25	1,25	79,30	5,00	62,50	74,30	928,69	0,71	991,90
50	1,25	87,21	5,00	62,50	82,21	1027,59	0,78	1090,87
100	1,25	98,04	5,00	62,50	93,04	1163,02	0,88	1226,40
200	1,25	106,46	5,00	62,50	101,46	1268,22	0,96	1331,67
500	1,25	118,30	5,00	62,50	113,30	1416,30	1,06	1479,87
Evento di 6 ore
TR	Area	hTOT	h1p	Vol. 1ªPioggia	h2p	Vol. 2ªPioggia	Vol. Pluviali	Vol. Tot.
[anni]	[ha]	[mm]	[mm]	[m³]	[mm]	[m³]	[m³]	[m³]
20	1,25	90,08	5,00	62,50	85,08	1063,45	0,81	1126,76
25	1,25	93,71	5,00	62,50	88,71	1108,90	0,84	1172,24
50	1,25	102,71	5,00	62,50	97,71	1221,32	0,92	1284,74
100	1,25	115,47	5,00	62,50	110,47	1380,82	1,04	1444,36
200	1,25	124,60	5,00	62,50	119,60	1494,97	1,12	1558,59
500	1,25	137,98	5,00	62,50	132,98	1662,30	1,24	1726,04
Evento di 12 ore
TR	Area	hTOT	h1p	Vol. 1ªPioggia	h2p	Vol. 2ªPioggia	Vol. Pluviali	Vol. Tot.
[anni]	[ha]	[mm]	[mm]	[m³]	[mm]	[m³]	[m³]	[m³]
20	1,25	106,60	5,00	62,50	101,60	1270,01	0,96	1333,47
25	1,25	110,75	5,00	62,50	105,75	1321,87	1,00	1385,37
50	1,25	120,96	5,00	62,50	115,96	1449,48	1,09	1513,07
100	1,25	135,99	5,00	62,50	130,99	1637,33	1,22	1701,05
200	1,25	145,83	5,00	62,50	140,83	1760,36	1,31	1824,17
500	1,25	160,94	5,00	62,50	155,94	1949,22	1,45	2013,17
Evento di 24 ore
TR	Area	hTOT	h1p	Vol. 1ªPioggia	h2p	Vol. 2ªPioggia	Vol. Pluviali	Vol. Tot.
[anni]	[ha]	[mm]	[mm]	[m³]	[mm]	[m³]	[m³]	[m³]
20	1,25	126,16	5,00	62,50	121,16	1514,46	1,14	1578,10
25	1,25	130,89	5,00	62,50	125,89	1573,57	1,18	1637,25
50	1,25	142,46	5,00	62,50	137,46	1718,20	1,28	1781,98
100	1,25	160,15	5,00	62,50	155,15	1939,43	1,44	2003,37
200	1,25	170,68	5,00	62,50	165,68	2070,97	1,54	2135,01
500	1,25	187,71	5,00	62,50	182,71	2283,87	1,69	2348,06

AREA 2: PIAZZALI 17.000 mq - PLUVIALI 0 mq
Evento di 1 ora
TR	Area	hTOT	h1p	Vol. 1ªPioggia	h2p	Vol. 2ªPioggia	Vol. Pluviali	Vol. Tot.
[anni]	[ha]	[mm]	[mm]	[m³]	[mm]	[m³]	[m³]	[m³]
20	1,7	58,28	5,00	85,00	53,28	905,76	0,00	990,76
25	1,7	60,85	5,00	85,00	55,85	949,45	0,00	1034,45
50	1,7	67,29	5,00	85,00	62,29	1058,93	0,00	1143,93
100	1,7	75,65	5,00	85,00	70,65	1201,05	0,00	1286,05
200	1,7	82,96	5,00	85,00	77,96	1325,32	0,00	1410,32
500	1,7	92,70	5,00	85,00	87,70	1490,90	0,00	1575,90
Evento di 3 ore
TR	Area	hTOT	h1p	Vol. 1ªPioggia	h2p	Vol. 2ªPioggia	Vol. Pluviali	Vol. Tot.
[anni]	[ha]	[mm]	[mm]	[m³]	[mm]	[m³]	[m³]	[m³]
20	1,7	76,11	5,00	85,00	71,11	1208,92	0,00	1293,92
25	1,7	79,30	5,00	85,00	74,30	1263,02	0,00	1348,02
50	1,7	87,21	5,00	85,00	82,21	1397,52	0,00	1482,52
100	1,7	98,04	5,00	85,00	93,04	1581,70	0,00	1666,70
200	1,7	106,46	5,00	85,00	101,46	1724,77	0,00	1809,77
500	1,7	118,30	5,00	85,00	113,30	1926,17	0,00	2011,17
Evento di 6 ore
TR	Area	hTOT	h1p	Vol. 1ªPioggia	h2p	Vol. 2ªPioggia	Vol. Pluviali	Vol. Tot.
[anni]	[ha]	[mm]	[mm]	[m³]	[mm]	[m³]	[m³]	[m³]
20	1,7	90,08	5,00	85,00	85,08	1446,30	0,00	1531,30
25	1,7	93,71	5,00	85,00	88,71	1508,10	0,00	1593,10
50	1,7	102,71	5,00	85,00	97,71	1661,00	0,00	1746,00
100	1,7	115,47	5,00	85,00	110,47	1877,92	0,00	1962,92
200	1,7	124,60	5,00	85,00	119,60	2033,16	0,00	2118,16
500	1,7	137,98	5,00	85,00	132,98	2260,73	0,00	2345,73
Evento di 12 ore
TR	Area	hTOT	h1p	Vol. 1ªPioggia	h2p	Vol. 2ªPioggia	Vol. Pluviali	Vol. Tot.
[anni]	[ha]	[mm]	[mm]	[m³]	[mm]	[m³]	[m³]	[m³]
20	1,7	106,60	5,00	85,00	101,60	1727,21	0,00	1812,21
25	1,7	110,75	5,00	85,00	105,75	1797,75	0,00	1882,75
50	1,7	120,96	5,00	85,00	115,96	1971,30	0,00	2056,30
100	1,7	135,99	5,00	85,00	130,99	2226,77	0,00	2311,77
200	1,7	145,83	5,00	85,00	140,83	2394,09	0,00	2479,09
500	1,7	160,94	5,00	85,00	155,94	2650,94	0,00	2735,94
Evento di 24 ore
TR	Area	hTOT	h1p	Vol. 1ªPioggia	h2p	Vol. 2ªPioggia	Vol. Pluviali	Vol. Tot.
[anni]	[ha]	[mm]	[mm]	[m³]	[mm]	[m³]	[m³]	[m³]
20	1,7	126,16	5,00	85,00	121,16	2059,67	0,00	2144,67
25	1,7	130,89	5,00	85,00	125,89	2140,05	0,00	2225,05
50	1,7	142,46	5,00	85,00	137,46	2336,75	0,00	2421,75
100	1,7	160,15	5,00	85,00	155,15	2637,62	0,00	2722,62
200	1,7	170,68	5,00	85,00	165,68	2816,52	0,00	2901,52
500	1,7	187,71	5,00	85,00	182,71	3106,06	0,00	3191,06

AREA 3: PIAZZALI 12.000 mq – PLUVIALI 6.000 mq
Evento di 1 ora
TR	Area	hTOT	h1p	Vol. 1ªPioggia	h2p	Vol. 2ªPioggia	Vol. Pluviali	Vol. Tot.
[anni]	[ha]	[mm]	[mm]	[m³]	[mm]	[m³]	[m³]	[m³]
20	1,2	58,28	5,00	60,00	53,28	639,36	34,97	734,33
25	1,2	60,85	5,00	60,00	55,85	670,20	36,51	766,71
50	1,2	67,29	5,00	60,00	62,29	747,48	40,37	847,85
100	1,2	75,65	5,00	60,00	70,65	847,80	45,39	953,19
200	1,2	82,96	5,00	60,00	77,96	935,52	49,78	1045,30
500	1,2	92,70	5,00	60,00	87,70	1052,40	55,62	1168,02
Evento di 3 ore
TR	Area	hTOT	h1p	Vol. 1ªPioggia	h2p	Vol. 2ªPioggia	Vol. Pluviali	Vol. Tot.
[anni]	[ha]	[mm]	[mm]	[m³]	[mm]	[m³]	[m³]	[m³]
20	1,2	76,11	5,00	60,00	71,11	853,36	45,67	959,03
25	1,2	79,30	5,00	60,00	74,30	891,54	47,58	999,12
50	1,2	87,21	5,00	60,00	82,21	986,48	52,32	1098,81
100	1,2	98,04	5,00	60,00	93,04	1116,50	58,82	1235,32
200	1,2	106,46	5,00	60,00	101,46	1217,49	63,87	1341,36
500	1,2	118,30	5,00	60,00	113,30	1359,65	70,98	1490,63
Evento di 6 ore
TR	Area	hTOT	h1p	Vol. 1ªPioggia	h2p	Vol. 2ªPioggia	Vol. Pluviali	Vol. Tot.
[anni]	[ha]	[mm]	[mm]	[m³]	[mm]	[m³]	[m³]	[m³]
20	1,2	90,08	5,00	60,00	85,08	1020,91	54,05	1134,96
25	1,2	93,71	5,00	60,00	88,71	1064,54	56,23	1180,77
50	1,2	102,71	5,00	60,00	97,71	1172,47	61,62	1294,09
100	1,2	115,47	5,00	60,00	110,47	1325,59	69,28	1454,87
200	1,2	124,60	5,00	60,00	119,60	1435,17	74,76	1569,93
500	1,2	137,98	5,00	60,00	132,98	1595,81	82,79	1738,60
Evento di 12 ore
TR	Area	hTOT	h1p	Vol. 1ªPioggia	h2p	Vol. 2ªPioggia	Vol. Pluviali	Vol. Tot.
[anni]	[ha]	[mm]	[mm]	[m³]	[mm]	[m³]	[m³]	[m³]
20	1,2	106,60	5,00	60,00	101,60	1219,21	63,96	1343,17
25	1,2	110,75	5,00	60,00	105,75	1269,00	66,45	1395,45
50	1,2	120,96	5,00	60,00	115,96	1391,51	72,58	1524,08
100	1,2	135,99	5,00	60,00	130,99	1571,84	81,59	1713,43
200	1,2	145,83	5,00	60,00	140,83	1689,94	87,50	1837,44
500	1,2	160,94	5,00	60,00	155,94	1871,25	96,56	2027,82
Evento di 24 ore
TR	Area	hTOT	h1p	Vol. 1ªPioggia	h2p	Vol. 2ªPioggia	Vol. Pluviali	Vol. Tot.
[anni]	[ha]	[mm]	[mm]	[m³]	[mm]	[m³]	[m³]	[m³]
20	1,2	126,16	5,00	60,00	121,16	1453,88	75,69	1589,58
25	1,2	130,89	5,00	60,00	125,89	1510,63	78,53	1649,16
50	1,2	142,46	5,00	60,00	137,46	1649,47	85,47	1794,94
100	1,2	160,15	5,00	60,00	155,15	1861,85	96,09	2017,95
200	1,2	170,68	5,00	60,00	165,68	1988,13	102,41	2150,54
500	1,2	187,71	5,00	60,00	182,71	2192,52	112,63	2365,14

AREA 4: PIAZZALI 7.900 mq – PLUVIALI 750 mq
Evento di 1 ora
TR	Area	hTOT	h1p	Vol. 1ªPioggia	h2p	Vol. 2ªPioggia	Vol. Pluviali	Vol. Tot.
[anni]	[ha]	[mm]	[mm]	[m³]	[mm]	[m³]	[m³]	[m³]
20	0,79	58,28	5,00	39,50	53,28	420,91	4,37	464,78
25	0,79	60,85	5,00	39,50	55,85	441,22	4,56	485,28
50	0,79	67,29	5,00	39,50	62,29	492,09	5,05	536,64
100	0,79	75,65	5,00	39,50	70,65	558,14	5,67	603,31
200	0,79	82,96	5,00	39,50	77,96	615,88	6,22	661,61
500	0,79	92,70	5,00	39,50	87,70	692,83	6,95	739,28
Evento di 3 ore
TR	Area	hTOT	h1p	Vol. 1ªPioggia	h2p	Vol. 2ªPioggia	Vol. Pluviali	Vol. Tot.
[anni]	[ha]	[mm]	[mm]	[m³]	[mm]	[m³]	[m³]	[m³]
20	0,79	76,11	5,00	39,50	71,11	561,79	5,71	607,00
25	0,79	79,30	5,00	39,50	74,30	586,93	5,95	632,38
50	0,79	87,21	5,00	39,50	82,21	649,43	6,54	695,48
100	0,79	98,04	5,00	39,50	93,04	735,03	7,35	781,88
200	0,79	106,46	5,00	39,50	101,46	801,51	7,98	849,00
500	0,79	118,30	5,00	39,50	113,30	895,10	8,87	943,48
Evento di 6 ore
TR	Area	hTOT	h1p	Vol. 1ªPioggia	h2p	Vol. 2ªPioggia	Vol. Pluviali	Vol. Tot.
[anni]	[ha]	[mm]	[mm]	[m³]	[mm]	[m³]	[m³]	[m³]
20	0,79	90,08	5,00	39,50	85,08	672,10	6,76	718,36
25	0,79	93,71	5,00	39,50	88,71	700,82	7,03	747,35
50	0,79	102,71	5,00	39,50	97,71	771,87	7,70	819,08
100	0,79	115,47	5,00	39,50	110,47	872,68	8,66	920,84
200	0,79	124,60	5,00	39,50	119,60	944,82	9,34	993,66
500	0,79	137,98	5,00	39,50	132,98	1050,58	10,35	1100,42
Evento di 12 ore
TR	Area	hTOT	h1p	Vol. 1ªPioggia	h2p	Vol. 2ªPioggia	Vol. Pluviali	Vol. Tot.
[anni]	[ha]	[mm]	[mm]	[m³]	[mm]	[m³]	[m³]	[m³]
20	0,79	106,60	5,00	39,50	101,60	802,65	8,00	850,14
25	0,79	110,75	5,00	39,50	105,75	835,42	8,31	883,23
50	0,79	120,96	5,00	39,50	115,96	916,07	9,07	964,65
100	0,79	135,99	5,00	39,50	130,99	1034,79	10,20	1084,49
200	0,79	145,83	5,00	39,50	140,83	1112,55	10,94	1162,98
500	0,79	160,94	5,00	39,50	155,94	1231,91	12,07	1283,48
Evento di 24 ore
TR	Area	hTOT	h1p	Vol. 1ªPioggia	h2p	Vol. 2ªPioggia	Vol. Pluviali	Vol. Tot.
[anni]	[ha]	[mm]	[mm]	[m³]	[mm]	[m³]	[m³]	[m³]
20	0,79	126,16	5,00	39,50	121,16	957,14	9,46	1006,10
25	0,79	130,89	5,00	39,50	125,89	994,50	9,82	1043,81
50	0,79	142,46	5,00	39,50	137,46	1085,90	10,68	1136,09
100	0,79	160,15	5,00	39,50	155,15	1225,72	12,01	1277,23
200	0,79	170,68	5,00	39,50	165,68	1308,85	12,80	1361,15
500	0,79	187,71	5,00	39,50	182,71	1443,41	14,08	1496,98

### Calcolo delle portate: Metodo dell'Invaso lineare

Per il dimensionamento della rete bianca si è utilizzato il metodo dell’invaso, applicabile in quanto i collettori risultano essere di grande diametro; si ritiene così che la rete di collettori possano contenere un invaso significativo il quale attenua la curva di deflusso della portata in uscita rispetto a quella in ingresso.
Il metodo utilizzato per il dimensionamento della rete bianca prevede la seguente formulazione:
Qp = u·A
dove:
· A rappresenta l’area di competenza;
· u rappresenta il coefficiente udometrico, il quale rappresenta portata specifica per ettaro di superficie.
Per l’applicazione di tale metodo devono essere rispettate le seguenti condizioni:
1. nelle canalizzazioni si instaura un moto vario costituito da una successione di moti uniformi;
2. la scala di deflusso è di tipo monomia lineare;
3. vale la relazione:
v over V =%omega over %OMEGA = q over Q
dove:
· v rappresenta il volume di invaso della canalizzazione;
· V rappresenta il volume del collettore;
· w rappresenta l’area bagnata;
· W rappresenta l’area del collettore;
· q rappresenta la portata defluente;
· Q rappresenta la portata defluente massima.
Per la determinazione del coefficiente udometrico si usa la seguente espressione:
u=2.168 cdot n_{0} cdot left ( (%varphi a')^{1 over n_{0} } over w^{1 over n_{0}-1 } right )
dove:
· w rappresenta il volume invaso specifico;
·n0 ed a’ rappresentano i coefficienti della curva di possibilità pluviometrica corretti;
·  rappresenta il coefficiente di afflusso medio.

Si riportano di seguito le espressioni utilizzate per determinare i sopracitati termini.
Il coefficiente a’ può essere determinato dalla seguente espressione:
a'=a cdot left [1-0,052 cdot left ( A over 100 right ) + 0,002 cdot left ( A over 100 right )^2 right ]
dove:
· A rappresenta l’area del bacino;
· a rappresenta un parametro della curva di possibilità pluviometrica riferita ad un singolo punto.
Il coefficiente a’ rappresenta il coefficiente a ragguagliato all’area.
Il coefficiente n0 può essere calcolato con la seguente formulazione:
n_{0}=4 over 3 cdot n
dove:
· n rappresenta un parametro della curva di possibilità pluviometrica riferita ad un singolo punto.
Si è introdotto il coefficiente 4 over 3 perché le curve di possibilità pluviometrica tengono solo conto della pioggia caduta sul terreno ma non tengono conto di quella assorbita dal terreno. Tale coefficiente è stato introdotto per tenere conto di tale aspetto.
Il volume di invaso specifico è rappresentato dalla seguente espressione:
w=left [ W over A right ]
dove:
· W rappresenta il volume di invaso complessivo della zona;
· A rappresenta l’area di bacino di zona.
Il termine w è stato però calcolato con la seguente sommatoria:
w = w’ + w0
dove:
· w’ rappresenta il volume di invaso proprio dei tronchi;
· w0 rappresenta il volume dei piccoli invasi (pozzetti, pozzanghere, avvallamenti). Esso in zone molto pianeggianti è stimabile in 50 m3/ha =0.005 m, mentre in zone pendenti in 40 m3/ha = 0.004 m.
Essendo la portata di calcolo funzione di w’, volume proprio di invaso dei collettori, per la risoluzione del problema di dimensionamento si ricorre ad un calcolo iterativo.
### Dimensionamento dei collettori.
La prima operazione da effettuarsi per il dimensionamento dei collettori riguarda il tracciamento altimetrico della rete di fognatura: il vincolo principale è infatti la velocità che si instaura nei colelttori, funzione diretta della pendenza.
Bisogna garantire quanto più possibile uno scolo a gravità e le pendenze devono essere tali che la velocità dell'acqua sia superiore a 0.5 m/s e inferiore a 5 m/s.
Nota quindi la pendenza J di ogni tronco, si assegna un diametro D di primo tentativo per il quale è possibile analizzare le condizioni di portata. Poiché infatti si tratta di canali a pelo libero, la sezione non è sfruttata interamente, ma solo fino ad un'altezza hmax calcolata in fase di progetto.
Si fissa un riempimento h di primo tentativo; si calcola quindi l'angolo quindi a, (l'angolo al centro relativo all'area bagnata), attraverso la seguente espressione:
%alpha = arccos left ( (R-h) over R right )
dove:
·R rappresenta il raggio del collettore;
· h rappresenta l’altezza di riempimento del collettore.
La scabrezza K risulta funzione del materiale utilizzato per costruire i collettori:
· K risulta pari a 70 se D è minore 0,5 m ed i collettori sono realizzati in gres;
· K risulta pari a 65 se D è maggiore 0,5 m ed i collettori sono realizzati in CLS
· K risulta pari a 80 se i collettori sono realizzati in PVC o in P.E.A.D.

Per la progettazione si è scelto l’utilizzo di tubazioni in PVC fino al diametro DN630, di CAV per diametri superiori.
Successivamente si calcola il perimetro bagnato con la seguente relazione:
p=(2 cdot %PI cdot R cdot %alpha ) over 360
Infine si determina l'area bagnata A con la seguente espressione:
A=(%PI cdot R^2 cdot %alpha ) over 360 - R^2 cdot sen left ( %alpha over 2 right ) cdot cos left ( %alpha over 2 right )

Dal rapporto fra area bagnata e perimetro bagnato si ricava il valore del raggio idraulico R in funzione del quale si calcolano velocità “v” e portata di calcolo:
v=sqrt J cdot K cdot R^ left ( 2 over 3 right )
Q_{calcolo} = v cdot A
Si procede iterativamente facendo variare il valore del riempimento h, fino al raggiungimento della portata di progetto. Nel caso non venisse trovato un valore di riempimento in grado di smaltire la portata di progetto si procede con l’ aumentare il diametro di progetto stesso.
### Acque di prima pioggia
La portata derivante dalle acque di prima pioggia è stata calcolata supponendo il deflusso dei primi 5 mm di pioggia caduta in 15 minuti, come riassunto nella seguente tabella.

AREA [m²]	RETE DI PIAZZALE	Vol, [m³]	Q [l/s]	Q [m³/s]
12.500	ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (5 mm in 15 min)	62,5	69,5	0.0695
17.000	ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (5 mm in 15 min)	85,0	94,5	0,0945
12.000	ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (5 mm in 15 min)	60,0	66,7	0,0667
7.900	ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (5 mm in 15 min)	39,5	44,0	0,0440

Tali acque saranno accumulate nelle apposite vasche, e, ad evento meteorico terminato, saranno disoleate e quindi collettate verso lo scarico autorizzato.

Per l’A.d.S. è prevista una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia di 200m³, a fronte di un’area sottesa di circa 4 ettari.
La conformazione della vasca di prima pioggia provvede, in accordo alla normativa vigente in materia, all’invaso delle acque cadute nei primi minuti dell’evento meteorico (acque di prima pioggia), riservando loro un trattamento di depurazione prima della consegna allo scarico.

Con tale sistema nel contempo sarà possibile fare fronte ad eventuali sversamenti accidentali potenzialmente inquinanti. Questi infatti verranno temporaneamente invasati nella stessa vasca di prima pioggia con la possibilità da parte del gestore dell’impianto di prelevare in condizioni di sicurezza lo sversamento per destinarlo alla tipologia di smaltimento più idonea.

La vasca è collegata alla rete fognaria mediante un manufatto deviatore. Con la vasca vuota il livello idrico nel manufatto deviatore è tale da consentire l’ingresso delle acque collettate all’interno della stessa vasca. Con la vasca piena il livello idrico nel pozzetto deviatore è tale da determinare lo sfioro delle acque di seconda pioggia verso lo scarico finale. Al fine di evitare miscelazioni indesiderate tra le sostanze galleggianti contenute nella vasca e le acque di seconda pioggia è stato previsto un apposito setto deflettore in acciaio inox posto in ingresso alla vasca. Il manufatto deviatore è dotato al suo interno di una serie di setti e stramazzi a luce tarata funzionali alla scolmatura delle portate eccedenti quella di prima pioggia. È inoltre dotato di una paratoia piana a comando manuale utile all’esclusione della vasca durante le operazioni di manutenzione.

Il sistema elettronico di controllo asservito ai livelli idrici della vasca e del manufatt  deviatore è in grado di individuare la fine dell’evento meteorico e conseguentemente di avviare le acque di prima pioggia al successivo trattamento, svuotando quindi la vasca che a processo avvenuto sarà in grado di ricevere nuovamente il volume di acqua per cui è stata dimensionata.
Lo svuotamento è previsto nell’arco delle 48 ore successive alla fine dell’evento meteorico mediante 1 + 1 pompa di sollevamento con funzione di riserva attiva ed asservita al sistema di gestione e controllo della vasca.

Il trattamento all’uscita dalla vasca avverrà mediante un disoleatore costituito da una apparato prefabbricato interrato dotato di filtri e di conformazione idonea alle esigenze di trattamento. Nel disoleatore vengono trattenute le particelle leggere che flottano in superficie formando uno strato galleggiante di spessore crescente che dovrà essere periodicamente allontanato. Vista la vasta superficie ricadente sull’impianto, si è scelto, al fine di diminuire la frequenza di svuotamento delle sostanze flottate raccolte, di predisporre un vano di accumulo olii adiacente al disoleatore.

  Dimensionamento del disoleatore.
Come si è detto lo svuotamento del volume accumulato di 100m³ è previsto nell’arco delle 48 ore successive alla fine dell’evento meteorico mediante 1 + 1 pompa di sollevamento con funzione di riserva attiva ed asservita al sistema di gestione e controllo della vasca.
La portata che verrà trattata, quindi, sarà:
Q=(100 m^{3} over s) over (48h cdot 60 s over h) = 34,72 l over s
CORRETTO FINO A QUI

DIMENSIONAMENTO DEI DISOLEATORI DI PIAZZALE
In accordo alla normativa UNI EN 858-2 e al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 20 febbraio 2006, n. 1/R, il dimensionamento dei separatori di liquidi leggeri deve essere basato sulla natura e sulla portata dei liquidi da trattare, tenendo conto di quanto segue:
q Portata massima dell’ acqua piovana;
q Portata massima delle acque reflue;
q densità del liquido leggero;
q presenza di sostanze che possano impedire la separazione (per esempio detergenti)
q casi particolari.
Qualora non vengano richiesti dalle autorità competenti altri metodi di calcolo la grandezza nominale del separatore deve essere calcolata in base alla seguente formula:
NS = (Qr + fx . Qs) x Fd
Significato delle abbreviazioni:
NS = Grandezza Nominale del separatore;
Qr = Deflusso di acqua piovana in l/s;
Qs = Deflusso dell’acqua reflue in l/s;
Fd = Fattore densità del liquido leggero;
Fx = Fattore di impedimento che dipende dalla natura dello scarico.
### Portata
La portata massima dell' acqua piovana Qr in l/s deve essere calcolata secondo la seguente formula, in conformità alla EN 752-4
Q_{r}=%PSI cdot i cdot A
dove

i =	intensità della precipitazione piovosa in l/s;
A =	Area che raccoglie le precipitazioni, misurata orizzontalmente;
	Coefficiente di deflusso superficiale dimensionale

Nella maggior parte dei casi si può assumere %PSI = 1 .
L’intensità è calcolata supponendo che i primi 5mm di acque di pioggia ricadano in un lasso di tempo di 15 minuti.

i= 0.005m / (15x60)sec x 1000 (l/mc) = 0.00556 l/s
I disoleatori in progetto sottendono rispettivamente una superficie di circa 5900 e 7500 m². La portata sarà quindi:
Area = 10.000 à Q_{r}=%PSI cdot i cdot A = 1 x 0,00556 x 10.000 = 55,60 l/s
### Fattore densità
La densità del liquido leggero deve essere tenuta in considerazione per la scelta del fattore Fd in base alla tabella 3.
Tabella 3
Densità	Fino a 0,85	Da 0,85, escluso, fino a 0,90	Da 0,90, escluso, fino a 0,95
Combinazione	FATTORE DI DENSITA’ Fd
S-II-P	1	2	3
S-I-P	1a)	1,5a)	2a)
S-II-I-P	1b)	1b)	1b)
a) Solo per separatori che funzionano a gravità, usare Fd per un separatore di Classe II / b) Per separatori di classe I e II.

S-II-P	SEDIMENTATORE	SEPARATORE DI CLASSE II	COLONNA DI CAMPIONAMENTO
S-I-P	SEDIMENTATORE	SEPARATORE DI CLASSE II	COLONNA DI CAMPIONAMENTO
S-II-I-P	SEDIMENTATORE	SEPARATORE DI CLASSE II - SEPARATORE DI CLASSE I	COLONNA DI CAMPIONAMENTO

Nei distributori di benzina e nei lavaggi automatici per auto, pullman e camion e nei parcheggi viene normalmente considerato Fd = 1.
Fattori minimi di impedimento fx

Tipo di scarico	fx
Processi industriali, lavaggio veicoli, pulizia di parti / coperte da oli, piazzole di rifornimento carburante	2
Acqua piovana contaminata da olio, parcheggi auto, / strade, eree di stabilimenti	-
Per il contenimento di qualunque rovesciamento di / liquido leggero	1

Si avrà infine: NS = (Qr + fx . Qs) x Fd
NS = (55,6 + 1x0) x 1 = 45,26 à NS=60
Sistema di sicurezza

Nell’impianto, grazie ad un dispositivo automatico, viene garantito che nessun liquido leggero separato possa arrivare allo scarico. La chiusura automatica con galleggiante viene tarata ad una densità a seconda dei casi di 0.85 o 0.90 o 0.95 g/cm3.
I collegamenti ed i giunti per i tubi degli impianti sono a perfetta tenuta e le segnalazioni sono resistenti alle sostanze contenute nell’acqua di scarico. I manufatti in cemento armato senza giunti protetti internamente da uno strato resistente ai liquidi leggeri e dal formarsi di fessurazioni garantiscono la mancanza assoluta di perdite.

Dimensionamento separatore fanghi

I separatori oli devono essere preceduti dai separatori fanghi. La qualità del fango deve essere tenuta presente nell’ottica delle pulizie da effettuare.
Gli impianti di separazione devono comprendere un sedimentatore (separatore fanghi). Il volume è stabilito secondo la Tabella 4.
Tabella 4
Quantità di Fango Prevista		Volume Min
Nessuna	- condensato	Non Richiesto
Ridotta	- Acque reflue di trattamento con volume di fango definito / - Tutte le aree di raccolta dell’acqua piovane in cui sono presenti piccole quantità di limo prodotte dal traffico o similari, vale a dire bacini di raccolta in aree di stoccaggio carburante e stazioni di rifornimento coperte	a)
Media	- Stazioni di rifornimento, autolavaggi manuali, lavaggio di componenti	b)
	- Aree di lavaggio bus
	- Acque reflue da garage, aree di parcheggi veicoli
	- Centrali elettriche, impianti e macchinari
Elevata	- Impianti di lavaggio per veicoli da cantiere, macchine da cantiere, macchine agricole	b)
	- Aree di lavaggio autocarri
	- Autolavaggi automatici (self service)	c)
Non per separatori uguali o minori di NS 10, salvo per autoparcheggi coperti. / Volume minimo dei sedimentatori 600 litri. / Volume minimo dei sedimentatori 5000 litri.

Si deduce quindi che, per il disoleatore a servizio della rete di piazzale, si avrà:
V1=(100 x 50)/1 = 6000 à GN60
Manutenzione

Gli svuotamenti e la manutenzione delle vasche che compongono l’impianto devono essere eseguiti ad intervalli tali per cui non venga pregiudicata la funzionalità dell’impianto. I separatori oli devono essere vuotati quando la quantità di liquido leggero raggiunge i 4/5 della capacità ed il separatore fanghi quando la quantità raggiunge i 2/3.
Tutte le parti da sottoporre a una regolare manutenzione devono essere raggiungibili in ogni momento. La manutenzione dell'impianto deve essere effettuata almeno ogni sei mesi da parte di personale qualificato. La manutenzione deve essere effettuata in conformità alle istruzioni del fabbricante, ma deve come minimo comprendere quanto segue:
a) sedimentatore
- determinazione del volume di fango;
b) separatore
- misurazione dello spessore dei liquidi leggeri,
- controllo di funzionamento del dispositivo di chiusura automatica,
- controllo di permeabilità del dispositivo a coalescenza, se i livelli dell'acqua davanti e dietro il dispositivo a coalescenza mostrano una differenza significativa,
- controllo di funzionamento del dispositivo di avvertimento;
c) colonna di campionamento
- pulizia del canale di scarico.
Il liquido leggero e il fango devono essere rimossi come richiesto. Prima della messa in servizio, il sedimentatore e il separatore devono essere riforniti di acqua pulita.
Nota: Si raccomanda di svuotare il separatore quando si raggiunge la metà del volume di fango o l'80% della
capacità di accumulo.
In circostanze eccezionali, quando è necessario l'ingresso di personale nel separatore, il separatore deve essere completamente scaricato e ben aerato. Devono essere rispettati i regolamenti/decreti per la prevenzione di incidenti e la manipolazione di materiali pericolosi.
A intervalli massimi di cinque anni, l'impianto di separazione deve essere svuotato e
sottoposto a un'ispezione generale che comprenda quanto segue:
- tenuta dell'impianto;
- condizione strutturale;
- rivestimenti interni, se presenti;
- stato delle parti integrate;
- stato degli impianti e dei dispositivi elettrici;
- controllo di regolazione del dispositivo di chiusura automatica, per esempio dei corpi galleggianti.
Le registrazioni relative alla pulizia e alla manutenzione devono essere tenute e messe a disposizione delle autorità, a loro richiesta, e devono contenere le osservazioni su eventi specifici (per esempio riparazioni, incidenti).

Descrizione manufatti

L’impianto è suddiviso in 4 comparti:
1) CALMA/SCOLMATURA:
Il refluo in arrivo giunge nel primo comparto che svolge il duplice compito di smorzare la turbolenza idraulica e di evacuare le acque di seconda pioggia non interessate al trattamento di disoleatura attraverso una tubazione di by-pass. Attraverso un setto in vetroresina il refluo raggiunge il comparto di dissabbiatura.
2) DISSABBIATURA:
In tale comparto avviene la separazione di tipo gravimetrica delle sabbie e dei ciotoli presenti nel refluo, mentre la parte oleosa, rimanendo in sospensione, raggiunge il comparto di disoleatura.
3) DISOLEATURA:
Dimensionato in modo da creare la condizione idraulica adatta, si realizza la separazione gravimetrica: acqua - olio/idrocarburi. La presenza di due setti di separazione semisommersi realizza la seguente divisione dell’apparecchio:
COMPARTO DI AFFLUSSO: svolge il compito di ridurre la velocità dell’influente, creando una zona di calma, e di ripartire il flusso idraulico su tutta la larghezza dell’apparecchio.
COMPARTO DI SEPARAZIONE: in cui si realizza sia la risalita in superficie dei prodotti leggeri nel tempo di qualche minuto, che il temporaneo stoccaggio di questo materiale.
COMPARTO DI DEFLUSSO: che assicura, attraverso degli appositi stramazzi sottobattente, lo sfioro dell’acqua trattata.
Poiché il principio di funzionamento è basato sul diverso peso specifico degli elementi acqua-olio, come in tutti i problemi di separazione gravitaria delle fasi solido-liquide, si è tenuto in grande considerazione la nozione di tempo di detenzione e quella di velocità ascensionale, sul cui valore è stata calcolata la superficie efficace.
3.A SERBATOIO OLI:
Gli oli separati, bloccati nella camera centrale del deoleatore, attraverso uno sfioro regolabile, raggiungono un serbatoio di stoccaggio dove saranno periodicamente evacuati a cura delle ditte autorizzate allo smaltimento.
4) FILTRAGGIO:
Il refluo chiarificato prima di raggiungere lo scarico attraversa l’ultima camera di filtraggio dove sono alloggiati i filtri intercambiabili in fibra oleoassorbente idrorepellente, ad alto potere assorbente, con il compito di affinamento finale del refluo.
# SMALTIMENTO ACQUE REFLUE

Le acque reflue provenienti dal fabbricato della petrolifera confluiscono in una stazione di sollevamento dotata di pompe trituratrici, che invia i liquami in una condotta in pressione che li recapita nel punto di intercettazione della fognatura esistente, posto all'imbocco della strada vicinale “abbondanza”.