# KneeMech – Simulazione strutturale di un sistema osso-protesi del ginocchio
## Introduzione
KneeMech è un software sviluppato per conto di Lima-Lto s.p.a. in un progetto di collaborazione tra il Fraunhofer Institut für Industrie, Technik und Wirtschaft (ITWM) e l'Università di Catania (Dipartimento di Matematica ed Informatica, Dipartimento di Ingegneria Industriale e Meccanica) con l'obiettivo di facilitare il planning preoperatorio per l'inserimento di protesi al ginocchio: lo scopo è di aiutare il chirurgo a scegliere la protesi di forma, materiale, dimensioni e rivestimento più adatti al singolo paziente, simulando il taglio dell'osso, il posizionamento della protesi e l'interazione osso-protesi sotto varie condizioni di carico.
Il software sfrutta come dati di input: la struttura tridimensionale della protesi, fornita dal produttore; la struttura tridimensionale dell'osso, ottenuta a partire da tomografia computerizzata; i dati sulla viscoelasticità dell'osso e della protesi; le condizioni di carico. A partire dalle strutture tridimensionali dell'osso e della protesi viene costruita una mesh che serve da base per un problema agli elementi finiti esteso da opportune condizioni di contatto su scala sia macroscopica che microscopica e sfruttando le proprietà viscoelastiche dei materiali. Il problema viene poi risolto con efficaci algoritmi numerici.
Punti di forza del software sono:
- rapidità e semplicità di utilizzo;
- interfaccia diretta con il software di ricostruzione delle geometrie;
- possibilità di aggiungere protesi importando le geometrie da file CAD;
- grande flessibilità e semplicità per il posizionamento del piano di taglio e della protesi;
- generazione della mesh agli elementi finiti rapida e robusta;
- trattamento della viscoelasticità;
- trattamento di condizioni di contatto multiscala (micro e macroscopiche);
- metodi risolutivi efficaci ed altamente parallelizzabili;
- comoda visualizzazione dello stress sia in superficie sia all'interno;
- gestione di incertezze nei parametri meccanici;
- disponibile sia per Windows che per Linux.
L'utilizzo di base del programma consiste nei seguenti passi:
1. caricamento della struttura dell'osso;
2. impostazione del piano di taglio, con la possibilità di visualizzare i dati CT corrispondenti;
3. selezione della protesi;
4. posizionamento della protesi;
5. caricamento dei dati di carico;
6. caricamento dei dati strutturali;
7. calcolo dello stress;
8. visualizzazione;
9. ritorno ai punti 2, 3, e/o 4 nel caso di risultati insoddisfacenti.
[da fare immagini dei vari passi]
## Segmentazione 3D dei dati CT
Un passo importante nella costruzione della geometria dell'osso a partire dai dati CT è la segmentazione delle sezioni identificando quattro classi: volume vuoto, tessuti morbidi, osso spugnoso ed osso corticale. Questa classificazione completa produce risultati migliori di una semplice identificazione dell'osso corticale.
[da fare immagini]
Il metodo sviluppato dall'Image Processing Laboratory (IPL) dell'Università di Catania è un procedimento iterativo che parte dalla classificazione di ciascun pixel su base probabilistica in base al valore HU. La classificazione iniziale viene poi raffinata iterativamente sfruttando le informazioni locali in tre dimensioni (quindi usufruendo anche dei dati delle sezioni CT precedenti e successive) fino alla convergenza dell'algoritmo.
I risultati così ottenuti non sempre forniscono risultati adeguati alla successiva creazione della mesh, e vengono pertanto raffinati aggiungendo la condizione di esistenza di osso corticale tra i tessuti morbidi e l'osso trabecolare. Questa condizione, fisicamente sensata, porta alla creazione di un bordo ‘esterno’ largo un pixel che chiuda l'osso corticale; il bordo viene poi esteso verso l'interno fino ad isolare la parte trabecolare.
[da fare immagini]
La determinazione del bordo corticale viene effettuata con interazione umana, mediante singolo clic in un'apposita interfaccia: identificato il bordo corticale nella prima sezione, l'informazione viene poi propagata automaticamente alle sezioni successive.
## Costruzione della mesh
Le informazioni ottenute dalla segmentazione dei dati CT permettono di costruire un modello tridimensionale completo dell'osso nella zona del ginocchio. Il modello viene quindi usato per costruire una mesh molto fine per calcolare lo stress con opportuni metodi agli elementi finiti.
Poiché la griglia iniziale ha un numero estremamente elevato di nodi ed elementi, un procedimento automatico provvede ad ingrossarla, riducendo iterativamente il numero di nodi. Il procedimento di ingrossamento rispetta le caratteristiche essenziali della geometria dell'osso e della protesi, mantenendo la dovuta fedeltà per le condizioni di contatto e riducendo il numero di nodi solo ove opportuno. Il procedimento termina quando non sono più possibili significativi miglioramenti.
Come esempio dell'efficacia del metodo, si consideri un osso tibiale la cui ricostruzione consiste di 327.235 voxel. Come mostrato in tabella, dopo 3 iterazioni il numero di nodi è stato ridotto quasi di un fattore 7, ed il numero di elementi di più di un fattore 7.
Passo	Nodi	Elementi	Riduzione
0	346.783	1.636.175	1,0
1	81.816	341.152	4,2
2	58.640	230.642	6,2
3	57.186	223.763	6,4

[da fare immagini]
## Risultati
[da fare immagini]
## Trattamento delle incertezze
Il software KneeMech è anche in grado di trattare incertezze nei parametri meccanici, permettendo in tal modo anche un'analisi della sensibilità ai dati. All'attuale stato prototipale il software gestisce solo eventuali incertezze globali nei moduli di Young dell'osso corticale e spugnoso, ma gli algoritmi, sviluppati al Dipartimento di Matematica ed Informatica (DMI) dell'Università di Catania, sono applicabili anche al caso di incertezze locali, nei casi non omogenei e/o anisotropi, e per ogni parametro meccanico da cui la matrice di stiffness del problema agli elementi finiti dipenda linearmente.
Il trattamento delle incertezze sfrutta i principî del calcolo autoverificato nella forma dell'Aritmetica Affine (AA), che rappresenta ciascun dato mediante espressioni lineari del tipo E = E_0 + sum_i E_i %epsilon_i dove ciascun E_i rappresenta una componente dell'incertezza del dato E. Questo approccio permette di mantenere importanti informazioni di correlazione all'interno della matrice di stiffness, informazioni che andrebbero perdute con altre forme di calcolo autoverificato, quali l'analisi degli intervalli (IA).
Il problema agli elementi finiti con incertezze così ottenuto viene risolto in due tempi: in una prima fase si ottiene la parte della soluzione che dipende linearmente dalle incertezze nei dati; un'eventuale seconda fase risolve la parte non lineare usando metodi IA allo stato dell'arte. Per questioni di efficienza, nello stato prototipale attuale il software risolve solo la parte lineare dei problemi con incertezze; questo rende i risultati validi solo per incertezze al di sotto del 20%, limite oltre il quale la parte non lineare diventa preponderante.
La risoluzione della parte lineare è ottenuta riscrivendo il problema come una serie di problemi agli elementi finiti tradizionali, in cui il primo problema corrisponde alla soluzione centrale, uguale a quella del caso senza incertezze, ed ogni parametro incerto genera un nuovo sistema lineare con la stessa matrice del caso centrale (problemi derivati). Questo permette di ridurre il calcolo di precondizionatori ed eventuali decomposizioni, che può essere effettuato una sola volta. Inoltre, poiché i problemi derivati sono indipendenti tra di loro, la loro risoluzione può essere effettuata in parallelo, riducendo i tempi di calcolo nel caso di macchine multiprocessore.
Il software KneeMech permette poi di visualizzare varie informazioni supplementari nel caso incerto: i valori massimi e minimi degli spostamenti e dello stress secondo von Mises, nonché l'ampiezza assoluta e l'errore relativo dello stress, che forniscono informazioni sulle aree più sensibili alle variazioni nei dati.
[da fare immagini]