Année scolaire : 2007 – 2008 ELP 204 : PEX Optique / Analyse spectrale, étude et manipulation des appareils / O. Castany

Un compte rendu par groupe, rendu à la fin de la séance.
# I/ Monochromateur à réseau
Cet appareil sert à l'analyse spectrale en laboratoire mais le même dispositif se trouve à l'intérieur des analyseurs de spectre optique utilisés dans les télécommunications. Son principe est basé sur l'utilisation d'un réseau de diffraction.
- Régler les fentes d'entrée et de sortie : ouvrir le diaphragme d'entrée au maximum (tirette horizontale), régler la largeur des fentes à 1 mm (le pas de vis du micromètre est de 0.5 mm/tour) (il faut repérer la position du micromètre à partir de laquelle la fente commence à s'ouvrir).
- Fixer et allumer la lampe blanche adaptée à l'appareil.
- Le couvercle en plastique du monochromateur peut s'enlever et on peut suivre la lumière à l'aide d'un petit papier blanc. On fera bien sûr attention à ne pas toucher les optiques.
1. À quoi sert le réseau de diffraction ? Dessiner un schéma optique « déplié » de l'appareil (lentilles au lieu de miroirs, réseau de diffraction en transmission plutôt qu'en réflection). On indiquera le trajet suivi par la lumière de deux longueurs d'onde différentes et les plans focaux image et objet.
2. Rappeler la plage des longueurs d'ondes visibles par l'homme en indiquant les couleurs sur le schéma ci-contre.
Placer la lampe à mercure juste devant la fente d'entrée (pivoter le plateau du monochromateur, placer la lampe sur un support élévateur (« boy »))
Balayer l'indication de longueur d'onde %lambda_m du monochromateur de 350 à 600 nm et noter les principales raies observées dans le tableau suivant. Ajouter vos éventuelles remarques.

%lambda_m (nm)	Couleur vue

Réseau de diffraction en réflexion
Pour ce type d'appareil, comment peut-on automatiser l'analyse spectrale ? (Proposer deux solutions)
On rappelle la loi des réseaux : sin(%beta)-sin(%alpha) = k %lambda over a ( %alpha est l'angle d'incidence, %beta est l'angle de diffraction, a est le pas du réseau, k in setZ est l'ordre de diffraction et %lambda est la longueur d'onde considérée). On peut en déduire la dispersion du réseau dans le plan de la fente de sortie : {"d"%lambda} over {"d"x} = {a cos(%beta)} over {k f_{sortie}} ( f_{sortie} est la distance focale de la lentille de sortie).
1. Connaissant la largeur {%DELTA}x des fentes, estimer la résolution %DELTA%lambda dans la situation actuelle (le réseau utilisé a un pas de 600 traits/mm et on prendra k=2 ).
2. La raie jaune est en réalité un doublet (576.96 nm et 579.07 nm). Comment faire pour résoudre ce doublet ? Faire l'expérience.
3. Donner trois façon d'améliorer la résolution de l'appareil.
# II/ Interféromètre de Michelson
Cet interféromètre est utilisé par exemple pour mesurer précisément des longueurs d'onde. Il permet également de déterminer le spectre d'une lumière (technique de spectroscopie par transformée de Fourier).
L'appareil est un interféromètre à deux ondes schématisé plus bas. La lame séparatrice 50/50 divise le faisceau en deux parties qui suivent des chemins optique différents (1 et 2) avant de se superposer. Il en résulte des interférences. On appelle x le décalage du miroir mobile par rapport à la position où les deux chemins optiques 1 et 2 sont égaux.
Réglage
Interféromètre de Michelson
L'appareil est éclairé par une source étendue (papier calque sur lequel on projette la lumière à analyser). Lorsque les miroirs sont parallèles, on peut observer des anneaux localisés à l'infini. Leur diamètre tend vers l'infini quand x tend vers zéro (« contact optique »).
L'appareil a été partiellement réglé, de sorte que les miroirs sont presque parallèles.
- Projeter la lumière du laser hélium-néon sur le papier diffusant. Observer les anneaux à l'oeil puis en projection dans le plan focal d'une lentille (focale de 10 cm).
- Optimiser le réglage du parallélisme (le système d'anneaux doit être bien symétrique).
Mesure d'une longueur d'onde
Pour une lumière incidente monochromatique de longueur d'onde %lambda et d'intensité I , l'intensité perçue au point D situé sur l'axe optique est : I(x) = I/2 (1 + cos(2%pi 2x / %lambda)) .
Tracer qualitativement l'allure attendue pour I(x) en fonction de x et indiquer la valeur de sa période %DELTA x .
- Placer un détecteur sur l'axe optique et lancer le moteur qui déplace lentement le miroir mobile (la vitesse de déplacement est : v = 50 m/min)
- Faire l'acquisition du signal du détecteur en fonction du temps avec un oscilloscope.
Déduire des résultats expérimentaux la longueur d'onde du laser hélium-néon.
[La valeur exacte est 632.8 nm.]
Analyse spectrale : étude du spectre d'une diode laser
On s'intéresse à une diode laser rouge de type Fabry Pérot à émission par la tranche, émettant autour de %lambda_0 simeq 655 "nm" . On note I(%sigma) l'intensité spectrale de la lumière en fonction du nombre d'onde %sigma = 1/%lambda (en m-1). Le graphique de gauche représente l'intensité spectrale recentrée autour de %sigma_0 = 1/%lambda_0 . On la définit par : I_{%sigma_0} (s) = I(%sigma_0 + s) , où le décalage par rapport à la fréquence centrale est s = %sigma - %sigma_0 . On peut montrer que le contraste C(x) de l'interférogramme I(x) est proportionnel à la transformée de Fourier de I_{%sigma_0} (s) .
Les modes du laser sont espacés d'une valeur %delta%sigma = 1/(2L) , où L est la longueur optique de la cavité laser. On en déduit que les pics de contraste sont espacés de %DELTA x = L .
Indiquer sur le graphique l'espacement %delta%sigma entre deux modes et la largeur totale du spectre %DELTA%sigma . Exprimer littéralement la largeur des pics de contraste et l'indiquer sur le graphique.
- Positionner le miroir mobile à une légère distance du contact optique de manière à voir quelques anneaux (en utilisant le laser He-Ne). Allumer la diode laser, enlever le papier calque et optimiser le positionnement.
- Charioter le miroir mobile et noter les positions des pics de contraste de part et d'autre du contact optique.
1. Représenter l'allure du graphique C(x) en indiquant les positions des pics de contraste. En déduite la longueur L de la cavité optique de la diode laser. Déduire l'écart de longueur d'onde entre deux modes laser. Sachant que l'indice du semiconducteur utilisé est de l'ordre de 3.5, déterminer la longueur mécanique de la cavité.
2. Comment automatiser cette technique spectroscopique pour déterminer exactement I(%sigma) ?
# III/ Interféromètre de Fabry-Pérot
Cavité Fabry-Pérot
Une cavité « Fabry-Pérot » est formée de deux miroirs fortement réfléchissants ( R approx 1 ) se faisant face. Les réflexions multiples à l'intérieur de la cavité se superposent et interfèrent. Lorsque ces interférences sont constructives, le coefficient de transmission de la cavité vaut T=1 (dans les cas de miroir parfaits, c'est-à-dire non absorbants).
Nous disposons d'un « analyseur Fabry-Pérot » : c'est une cavité dont la longueur L peut être réglée mécaniquement. De plus, un des miroirs est monté sur des cales piézoélectriques qui permettent de le déplacer très légèrement (de quelques microns seulement) en fonction du champ électrique appliqué. Ainsi, la longueur L peut être variée très légèrement autour de sa position de base.
Lorsque qu'une lumière monochromatique de longueur d'onde %lambda est envoyée dans l'appareil, le coefficient de transmission T de la cavité varie avec L selon la figure suivante. L'écart entre deux pics de transmission, appelé « intervalle spectrale libre » (ISL) est : ISL = %lambda / 2 .

T = f(L) : transmission de la cavité FP en fonction de sa longueur L (lumière monochromatique)
Dans le cas où la lumière incidente contient deux composantes %lambda et %lambda' très proches ( %DELTA %lambda = %lambda' - %lambda << %lambda ), on obtient deux systèmes de pics qui commencent à se distinguer quand la largeur L de la cavité est suffisamment grande. L'écart entre deux pics est : %DELTA L = %DELTA %lambda cdot L { } / { } %lambda .

T = f(L), pour une lumière incidente contenant deux longueurs d'onde  et '
- Vérifier que la longueur de la cavité a été réglée à : L = 50 "mm" .
- Positionner le faisceau du laser hélium-néon de façon qu'il entre dans la cavité FP en étant exactement perpendiculaire aux miroirs. Par sécurité, on diminuera l'intensité du faisceau pour faire ce réglage.
- Régler le parallélisme des miroirs de la cavité.
- Lancer le balayage piézoélectrique et observer l'intensité transmise sur l'oscilloscope.
1. Recopier l'allure de l'écran de l'oscilloscope en notant la valeur des écarts temporels T(ISL) et T(%DELTA{L}) qui permettront de répondre aux questions suivantes. Interpréter le graphique.
2. La longueur d'onde moyenne du laser hélium-néon est de 632.8 nm. Calculer le déplacement %DELTA L entre deux modes successifs. En déduire leur écart de longueur d'onde %DELTA%lambda (on donnera le résultat en picomètres, puis en GHz).
Analyse spectrale : aspect théorique
On montre que si la lumière incidente a un spectre I(%sigma) , l'intensité obtenue sur le détecteur est :
I(x) = int_0^%infinite {{I(%sigma)} over 2} (1+cos(2%pi%sigma 2x)) d%sigma = I_{total} over 2 + 1 over 4 int_{-%infinite}^%infinite I(%sigma) e^{2i%pi%sigma 2x} d%sigma = 1 over 4 left ( hat I(0) + hat I(2x) right )
On constate qu'il y a une relation de transformée de Fourier entre I(x) et I(%sigma) .
Remarques :
- On a exprimé l'intensité spectrale de la lumière en fonction du nombre d'onde %sigma = 1/%lambda (en m-1).
- L'intensité incidente totale est : I_{total}=int_0^{infinity } I(%sigma) d%sigma = 1 / 2 cdot hat I(0) et on a : I(0) = I_{total} (interférences constructives des ondes allant vers D et destructives pour les ondes revenant vers S).
- Pour les valeurs négatives de %sigma , on a introduit : I(%sigma) = I(-%sigma) .
- On a introduit la transformée de Fourier : hat I (x) equiv int_{-%infinite}^%infinite I(%sigma) e^{2i%pi%sigma x} d%sigma
Si la lumière a un spectre centré autour d'une valeur %sigma_0 , on peut aller plus loin en introduisant I_{%sigma_0} (s) equiv I(%sigma_0 + s) , avec I_{%sigma_0} (s) equiv 0 " pour " s< -%sigma_0 . On a :
I(x) = int_0^%infinite {{I(%sigma)} over 2} (1+cos(2%pi%sigma 2x)) d%sigma = 1 over 2 left( {hat I}_{%sigma_0}(0) + abs{{hat I}_{%sigma_0} (2x)} cos(2%pi %sigma_0 2x + %psi(2x)) right )
Le contraste des interférences est : C(x) equiv {I_{max} - I_{min}} over {I_{max} + I_{min}} = abs({hat I}_{%sigma_0}(2x)) over {{hat I}_{%sigma_0}(0)} . On constate qu'il est directement proportionnel à la transformée de Fourier de I_{%sigma_0} (s) .
Remarques :
- I_{%sigma_0} (s) n'a qu'une seule bosse de largeur %DELTA%sigma centrée en 0, contrairement à I(%sigma) qui, après symétrisation, a deux bosses centrées en %sigma_0 et -%sigma_0 .
- I_{total}=int_0^{infinity } I(%sigma) d%sigma = int_{-infinity}^{infinity } I_{%sigma_0}(s) ds = {hat I}_{%sigma_0}(0)
- On a introduit la transformée de Fourier : {hat I}_{%sigma_0} (x) equiv int_{-%infinite}^%infinite I_{%sigma_0}(%sigma) e^{2i%pi s x} ds , qu'on sépare en module et argument : {hat I}_{%sigma_0} (x) equiv abs{{hat I}_{%sigma_0} (x)} e^{i%psi(x)} . Cette quantité varie lentement (fréquence maximale %DELTA%sigma ) par rapport à cos(2%pi%sigma_0 x) (fréquence %sigma_0 ).

Autre possibilité pour la partie II :

Analyse spectrale : mesure de la largeur spectrale d'une LED verte
On s'intéresse à une LED verte dont le spectre est centré autour de %lambda simeq 540 "nm" . On note I(%sigma) l'intensité spectrale de la lumière en fonction du nombre d'onde %sigma = 1/%lambda (en m-1). On peut montrer qu'il y a une relation de transformée de Fourier entre l'interférogramme I(x) mesuré et I(%sigma) . On veut mesurer la largeur du spectre.
Compléter le graphique. On donnera notamment la relation liant approximativement %DELTA x à %DELTA %lambda . On rappelle la relation typique de la transformée de Fourier, adaptée au cas présent : %DELTA%sigma cdot {2 %DELTA{x}} approx 1 .

Positionner le miroir mobile au contact optique (on cherchera le contact optique avec la lumière du laser). Cacher le faisceau laser, alimenter la diode verte et éclairer le papier diffusant. Translater légèrement le miroir mobile pour trouver les battements.
La longueur de cohérence d'une lumière est la distance sur laquelle on peut observer des interférences contrastées. Cela correspond au %DELTA x indiqué précédemment.
1. Mesurer la longueur de cohérence de la diode verte. En déduire sa largeur spectrale.
2. Comment automatiser cette technique spectroscopique pour déterminer exactement I(%sigma) ?

Rq : un sujet par personne.
Intérêt : expliquer le fonctionnement de certains appareils des télécom optiques

Pour plus d'informations :
- Les raies de l'atome neutre du mercure (noté Hg I) peuvent se trouver à l'adresse suivante : http://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/lines_form.html
- La société Jobin Yvon : http://www.jobinyvon.com

Monochromateur : Jobin Yvon H 2S
mes résultats expérimentaux : raies vues (indication du monochromateur en nm) : 271 (vert), 287 (jaune), 364 (UV), 404, 434 (violet), (445), (453), 469, 492 (bleu), 545 (vert), 549 (UV <- 3e ordre de 365)), 578 (jaune), 606 (violet <- 3e ordre de 404)
Données : source : http://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/lines_form.html (atome de mercure neutre : Hg I)
raie UV : 365.02 nm ; raie 404.66 nm, 435.83 nm ; raie verte du mercure : 546.07 nm
doublet jaune du mercure : 576.96 nm et 579.07 nm
Rq : je n'arrive pas à identifier les raies : (445), (453), 469, 492
Résolution expérimentale (pour des fentes de 1 mm) : 1 raie sur environ 4 nm (par calcul : 3 nm)
Le réseau est indiqué : 600 traits/mm

Rq : la fente est dans le plan focal du miroir (pas exactement au foyer)
Automatiser l'analyse spectrale, 2 possibilités : capteur linéaire / moteur
fsortie = 24 cm,  = 1.0e-3 * 1.7e-6 * 0.87 / (2 * 0.24) = 3 nm
Trois façons d'améliorer la résolution :
1. pas du réseau plus petit : problème = la théorie scalaire de la diffraction n'est plus valable pour un pas proche de lambda, l'efficacité dépend de la polarisation
2. focale plus grande : limité par l'encombrement de l'appareil
3. fentes plus fines : problème = l'intensité diminue (nécessité d'intégrer le signal, de filtrer le bruit)
Doublet du sodium : 589.00 et 589.59 nm
Une taille de fente convenable pour séparer facilement les deux raies : 0.3 mm (régler les _deux_ fentes !)

Michelson :
Démonstrations : on suppose les composantes fréquencielles indépendantes. J'ai correctement tenu compte des deux réflexions sur la séparatrice 50/50.
Si l'intensité en D est en 1+cos(2%pi%sigma 2x) , l'intensité revenant vers S est en 1-cos(2%pi%sigma 2x) . Ainsi, la somme des intensités de ces deux sorties est toujours égale à I_{total} .
détecteur : tirer le rideau pour être bien dans l'obscurité ou dire au gens de ne pas bouger pendant la mesure
Contact optique à 16.67 mm
vitesse : 50.0 um/min (à vérifier ...)
Je peux dire oralement la remarque suivante, au sujet de la spectroscopie par TF :
C'est une technique utilisée couramment en chimie analytique (la mesure du spectre d'absorption infrarouge d'un échantillon permet de trouver les molécules qu'il contient).
%DELTA %lambda = %lambda^2 over {2 %DELTA x}
Diode verte : longueur de cohérence : %DELTA x =4 um, largeur spectrale : %DELTA %lambda =30 nm environ
Laser rouge 655 nm : longueur de cohérence : %DELTA x =0.38 mm, largeur spectrale : %DELTA %lambda =0.56 nm
Fabry Perot : Par proportionnalité, on a : %DELTA L = %lambda over 2 {T(%DELTA L)} over {T(ISL)} .
T(ISL) = 23 ms, T(%DELTA L) = 2.8 ms, donc : %DELTA L = 38 nm
On déduit %DELTA %lambda par : %DELTA %lambda = {%DELTA L cdot %lambda} over L (la distance entre les miroirs est : L = 50 mm)
%DELTA %lambda = 38e-9 * 633e-9 / 50e-3 = 0.48 pm
%DELTA f = c over {%lambda^2} %DELTA %lambda = 0.36 GHz
Attention : diminuer le gain de l'ampli pour avoir une bande passante assez grande (sinon, les pics sont moyennés)
Rq : technique de réglage du Fabry Pérot, réglage des vis : on se rapproche du parallélisme en élargissant les franges. Une fois que les franges deviennent très larges, on lance un balayage lent et on optimise le réglage manuel de façon a avoir un éclairement homogène sur toute la surface. On passe ensuite au réglage par piézo.

Historique :
J'enlève :
« Les questions indiquées par une étoile sont à faire seulement dans un deuxième temps, si vous êtes rapides ».
"On retrouve également un réseau de diffraction dans des multiplexeurs/démultiplexeurs WDM."

Monochromateur :
Je modifie la largeur de la plage de balayage demandée (initialement : 250 à 650 nm) (ça limite le nombre de raies qui sont viennent d'un autre ordre que k=2)
Je laisse tomber la question : Quel est le grandissement du système ? Justifier.
(justification : Delta_alpha = Delta_beta)
J'enlève : On retrouve également un réseau de diffraction dans des multiplexeurs/démultiplexeurs WDM.

8.(*) Quel est l'ordre de diffraction utilisé dans cette configuration du monochromateur ?
9.(*) Pour une position du réseau, le monochromateur peut laisser passer plusieurs longueurs d'onde correspondant à différents ordres du réseau. Expliquer l'origine des raies étranges que vous avez repérées (qualitativement et quantitativement).

Michelson :
1. Faire de même avec une lumière blanche.
2. (*) Comment justifier expérimentalement que les anneaux d'interférence sont localisés à l'infini ? (on dispose d'une lentille de focale 10 cm)
3. (*) Analyser et interpréter le spectre d'une lampe à sodium.

Fabry-Pérot :
(*) Quelle est la largeur spectrale maximale que l'on peut convenablement analyser dans la situation présentée ?

Matériel :
une lampe pour s'éclairer, un filtre jaune, une lentille de focale 10 cm ou 15 cm

Notation :
1 pt par question : 7 + 5 + 2 = 14
3 pts manip
3 pts efficacité, autonomie, réflexion, qualité de la rédaction du compte-rendu

Spectre d'une diode laser rouge :
http://pagesperso-orange.fr/redlum.xohp/laser/diodelasers.html
Le spectre est multimode, mais il arrive qu'il devienne monomode pendant quelques temps pour un courant donné. Sinon, la largeur spectrale est de l'ordre de 0.4 nm.
Discussion :
http://www.kellerstudio.de/repairfaq/sam/laserdio.htm