11:10:32  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.001  Smoothed Linear  PS DCCT

Time down: 1.00 ms

Imax =   +431.05 A   Imin =    +12.88 A

Integration time = .00498 s

Idiff =   -415.681  Max Idot = 230850 A/s

Ips2 =   +429.10 A   Ips1 =    +13.42 A

Idiff2 =   +417.464  Max Idot = 230850 A/s

Theta is -84.57( CW  dB =  (295,-288)(304,-304)(288,-293)

Vc1  Max +791.33134 mV   Min  -98.24655 mV

Integral: +1.25972 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +1.22877 mV-s

Offset Corrected Integral: +1.29920 mV-s

Vc2  Max +632.53872 mV   Min  -87.65518 mV

Integral: 983.89 uV-s     Aperture: 2.97 ms  +1.00147 mV-s

Offset Corrected Integral: +1.04027 mV-s

______________________________________________________________________

11:10:32  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.001  Smoothed Linear  PS DCCT

Time down: 1.00 ms

Imax =   +431.05 A   Imin =    +12.88 A

Integration time = .00498 s

Idiff =   +412.637  Max Idot = -383710 A/s

Ips2 =    +14.78 A   Ips1 =   +427.41 A

Idiff2 =   -413.074  Max Idot = -383710 A/s

Theta is -85.21( CW  dB =  (287,-290)(269,-268)(291,-289)

Vc1  Max  +0.08455  V   Min  -1.41058  V

Integral: -1.21272 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -1.22973 mV-s

Offset Corrected Integral: -1.13443 mV-s

Vc2  Max  +0.06633  V   Min  -1.15847  V

Integral: -1.00843 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -1.00269 mV-s

Offset Corrected Integral: -932.81 uV-s

______________________________________________________________________

11:13:43  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.002  Smoothed Linear  PS DCCT

Time down: 1.00 ms

Imax =   +640.51 A   Imin =    +13.14 A

Integration time = .00498 s

Idiff =   -624.203  Max Idot = 357640 A/s

Ips2 =   +637.84 A   Ips1 =    +13.64 A

Idiff2 =   +626.848  Max Idot = 357640 A/s

Theta is -6.65( CW  dB =  (379,377)(419,418)(376,376)

Vc1  Max  +1.14204  V   Min  -0.14886  V

Integral: +1.85963 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +1.84506 mV-s

Offset Corrected Integral: +2.05196 mV-s

Vc2  Max +130.29824 mV   Min -940.51637 mV

Integral: -1.51144 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -1.50486 mV-s

Offset Corrected Integral: -1.67657 mV-s

______________________________________________________________________

11:13:43  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.002  Smoothed Linear  PS DCCT

Time down: 1.00 ms

Imax =   +640.51 A   Imin =    +13.14 A

Integration time = .00498 s

Idiff =   +620.889  Max Idot = -597110 A/s

Ips2 =    +16.07 A   Ips1 =   +636.96 A

Idiff2 =   -620.666  Max Idot = -597110 A/s

Theta is -6.76( CW  dB =  (374,375)(358,358)(376,377)

Vc1  Max  +0.15184  V   Min  -2.09533  V

Integral: -1.83806 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -1.84789 mV-s

Offset Corrected Integral: -1.75932 mV-s

Vc2  Max  +1.71046  V   Min  -0.13030  V

Integral: +1.49954 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +1.50721 mV-s

Offset Corrected Integral: +1.43292 mV-s

______________________________________________________________________

11:16:59  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.003  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =   +622.52 A   Imin =    +12.98 A

Integration time = .00498 s

Idiff =   -608.493  Max Idot = 326640 A/s

Ips2 =   +621.59 A   Ips1 =    +13.10 A

Idiff2 =   +608.313  Max Idot = 326640 A/s

Theta is -6.41( CW  dB =  (376,371)(430,430)(377,374)

Vc1  Max  +1.12061  V   Min  -0.15719  V

Integral: +1.83897 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +1.84495 mV-s

Offset Corrected Integral: +2.10013 mV-s

Vc2  Max +139.77447 mV   Min -921.56390 mV

Integral: -1.49516 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -1.50569 mV-s

Offset Corrected Integral: -1.72875 mV-s

______________________________________________________________________

11:16:59  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.003  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =   +622.52 A   Imin =    +12.98 A

Integration time = .00498 s

Idiff =   +607.007  Max Idot = -658530 A/s

Ips2 =    +15.51 A   Ips1 =   +622.52 A

Idiff2 =   -607.112  Max Idot = -658530 A/s

Theta is -6.87( CW  dB =  (376,378)(371,371)(376,378)

Vc1  Max  +0.14945  V   Min  -2.09533  V

Integral: -1.84688 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -1.84825 mV-s

Offset Corrected Integral: -1.82290 mV-s

Vc2  Max  +1.71757  V   Min  -0.12793  V

Integral: +1.50667 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +1.50709 mV-s

Offset Corrected Integral: +1.47967 mV-s

______________________________________________________________________

11:22:06  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.004  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1260.93 A   Imin =    +13.01 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  -1247.548  Max Idot = 687820 A/s

Ips2 =  +1260.63 A   Ips1 =    +13.08 A

Idiff2 =  +1247.593  Max Idot = 687820 A/s

Theta is -7.13( CW  dB =  (763,774)(744,744)(767,777)

Vc1  Max  +2.20013  V   Min  -0.06728  V

Integral: +3.76027 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.78304 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.67018 mV-s

Vc2  Max  +0.05686  V   Min  -1.79575  V

Integral: -3.07183 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.08574 mV-s

Offset Corrected Integral: -2.95504 mV-s

______________________________________________________________________

11:22:06  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.004  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1260.93 A   Imin =    +13.01 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  +1242.772  Max Idot = -1.2885E+6 A/s

Ips2 =    +17.59 A   Ips1 =  +1260.36 A

Idiff2 =  -1243.058  Max Idot = -1.2885E+6 A/s

Theta is -6.59( CW  dB =  (772,768)(765,765)(774,771)

Vc1  Max  +0.04883  V   Min  -4.22758  V

Integral: -3.78362 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.78961 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.74832 mV-s

Vc2  Max  +3.45409  V   Min  -0.06160  V

Integral: +3.08147 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.09129 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.06886 mV-s

______________________________________________________________________

11:23:30  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.005  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1260.69 A   Imin =    +12.92 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  -1247.458  Max Idot = 690070 A/s

Ips2 =  +1260.55 A   Ips1 =    +13.10 A

Idiff2 =  +1247.593  Max Idot = 690070 A/s

Theta is -1.15( CW  dB =  (770,771)(753,752)(768,775)

Vc1  Max  +2.04710  V   Min  -0.06133  V

Integral: +3.51056 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.50164 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.43363 mV-s

Vc2  Max  +0.07107  V   Min  -1.99475  V

Integral: -3.39584 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.41356 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.31529 mV-s

______________________________________________________________________

11:23:30  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.005  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1260.69 A   Imin =    +12.92 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  +1242.652  Max Idot = -1.2923E+6 A/s

Ips2 =    +17.71 A   Ips1 =  +1260.36 A

Idiff2 =  -1242.908  Max Idot = -1.2923E+6 A/s

Theta is -0.88( CW  dB =  (767,771)(761,761)(771,773)

Vc1  Max  +0.03096  V   Min  -3.97392  V

Integral: -3.48755 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.50575 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.45814 mV-s

Vc2  Max  +3.88763  V   Min  -0.04264  V

Integral: +3.40949 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.41887 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.36627 mV-s

______________________________________________________________________

11:24:25  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.006  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1261.08 A   Imin =    +12.98 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  -1247.698  Max Idot = 651020 A/s

Ips2 =  +1260.75 A   Ips1 =    +13.05 A

Idiff2 =  +1247.353  Max Idot = 651020 A/s

Theta is -0.91( CW  dB =  (774,773)(775,775)(770,774)

Vc1  Max  +2.05782  V   Min  -0.06490  V

Integral: +3.51789 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.50175 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.52397 mV-s

Vc2  Max  +0.07344  V   Min  -2.00659  V

Integral: -3.41890 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.42448 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.42695 mV-s

______________________________________________________________________

11:24:25  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.006  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1261.08 A   Imin =    +12.98 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  +1243.163  Max Idot = -1.3043E+6 A/s

Ips2 =    +17.68 A   Ips1 =  +1260.84 A

Idiff2 =  -1243.418  Max Idot = -1.3043E+6 A/s

Theta is -0.68( CW  dB =  (769,770)(766,765)(774,773)

Vc1  Max  +0.06788  V   Min  -3.98762  V

Integral: -3.48599 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.50680 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.46880 mV-s

Vc2  Max  +3.89710  V   Min  -0.06870  V

Integral: +3.41677 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.42956 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.39696 mV-s

______________________________________________________________________

11:25:20  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.007  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1261.14 A   Imin =    +12.95 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  -1247.773  Max Idot = 648020 A/s

Ips2 =  +1260.76 A   Ips1 =    +12.99 A

Idiff2 =  +1247.503  Max Idot = 648020 A/s

Theta is -1.32( CW  dB =  (780,776)(794,793)(774,772)

Vc1  Max  +2.07568  V   Min  -0.04644  V

Integral: +3.56583 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.53912 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.62960 mV-s

Vc2  Max  +0.05686  V   Min  -1.99001  V

Integral: -3.40994 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.39325 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.48646 mV-s

______________________________________________________________________

11:25:20  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.007  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1261.14 A   Imin =    +12.95 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  +1243.613  Max Idot = -1.3193E+6 A/s

Ips2 =    +17.53 A   Ips1 =  +1261.14 A

Idiff2 =  -1243.869  Max Idot = -1.3193E+6 A/s

Theta is -1.39( CW  dB =  (769,769)(765,765)(774,774)

Vc1  Max  +0.07145  V   Min  -3.97273  V

Integral: -3.51916 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.54393 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.50105 mV-s

Vc2  Max  +3.82129  V   Min  -0.07107  V

Integral: +3.37389 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.39773 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.35588 mV-s

______________________________________________________________________

11:26:19  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.008  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1260.93 A   Imin =    +12.89 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  -1247.608  Max Idot = 653280 A/s

Ips2 =  +1260.66 A   Ips1 =    +13.05 A

Idiff2 =  +1247.593  Max Idot = 653280 A/s

Theta is -1.57( CW  dB =  (779,774)(797,797)(776,772)

Vc1  Max  +2.08045  V   Min  -0.06193  V

Integral: +3.57700 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.55932 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.66000 mV-s

Vc2  Max  +0.06160  V   Min  -1.98764  V

Integral: -3.38894 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.38018 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.48962 mV-s

______________________________________________________________________

11:26:19  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.008  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1260.93 A   Imin =    +12.89 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  +1243.298  Max Idot = -1.3336E+6 A/s

Ips2 =    +17.63 A   Ips1 =  +1260.93 A

Idiff2 =  -1243.478  Max Idot = -1.3336E+6 A/s

Theta is -1.92( CW  dB =  (769,774)(760,759)(773,778)

Vc1  Max  +0.05597  V   Min  -4.07277  V

Integral: -3.54489 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.56402 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.50325 mV-s

Vc2  Max  +3.86630  V   Min  -0.06870  V

Integral: +3.36822 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.38478 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.30520 mV-s

______________________________________________________________________

11:27:18  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.009  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1261.05 A   Imin =    +13.10 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  -1247.728  Max Idot = 668290 A/s

Ips2 =  +1260.90 A   Ips1 =    +13.17 A

Idiff2 =  +1247.743  Max Idot = 668290 A/s

Theta is -1.90( CW  dB =  (782,773)(757,757)(774,775)

Vc1  Max  +2.09414  V   Min  -0.04942  V

Integral: +3.60447 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.56691 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.49008 mV-s

Vc2  Max  +0.06396  V   Min  -1.97343  V

Integral: -3.36732 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.37353 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.29482 mV-s

______________________________________________________________________

11:27:18  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.009  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1261.05 A   Imin =    +13.10 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  +1243.118  Max Idot = -1.299E+6 A/s

Ips2 =    +17.57 A   Ips1 =  +1260.69 A

Idiff2 =  -1243.418  Max Idot = -1.299E+6 A/s

Theta is -1.74( CW  dB =  (770,771)(767,766)(777,774)

Vc1  Max  +0.07383  V   Min  -4.06443  V

Integral: -3.54089 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.57266 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.52732 mV-s

Vc2  Max  +3.86867  V   Min  -0.06870  V

Integral: +3.36522 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.37849 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.34541 mV-s

______________________________________________________________________

11:27:54  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.010  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1260.93 A   Imin =    +12.98 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  -1247.713  Max Idot = 687070 A/s

Ips2 =  +1260.76 A   Ips1 =    +13.05 A

Idiff2 =  +1247.773  Max Idot = 687070 A/s

Theta is -3.92( CW  dB =  (771,782)(755,755)(771,778)

Vc1  Max  +2.13284  V   Min  -0.07622  V

Integral: +3.65293 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.65448 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.57904 mV-s

Vc2  Max  +0.05686  V   Min  -1.91894  V

Integral: -3.29129 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.27625 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.17852 mV-s

______________________________________________________________________

11:27:54  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.010  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1260.93 A   Imin =    +12.98 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  +1243.028  Max Idot = -1.2893E+6 A/s

Ips2 =    +17.57 A   Ips1 =  +1260.60 A

Idiff2 =  -1243.238  Max Idot = -1.2893E+6 A/s

Theta is -3.55( CW  dB =  (773,769)(766,766)(776,775)

Vc1  Max  +0.04883  V   Min  -4.10790  V

Integral: -3.64349 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.65942 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.61408 mV-s

Vc2  Max  +3.68389  V   Min  -0.05449  V

Integral: +3.25807 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.28098 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.24547 mV-s

______________________________________________________________________

11:28:27  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.011  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1261.29 A   Imin =    +12.98 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  -1247.803  Max Idot = 672800 A/s

Ips2 =  +1260.93 A   Ips1 =    +13.13 A

Idiff2 =  +1247.743  Max Idot = 672800 A/s

Theta is +6.18( CW  dB =  (776,777)(750,750)(775,774)

Vc1  Max  +1.82977  V   Min  -0.05835  V

Integral: +3.13917 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.13289 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.03188 mV-s

Vc2  Max  +0.07344  V   Min  -2.20559  V

Integral: -3.78631 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.77392 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.65340 mV-s

______________________________________________________________________

11:28:27  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.011  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1261.29 A   Imin =    +12.98 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  +1243.148  Max Idot = -1.2968E+6 A/s

Ips2 =    +17.63 A   Ips1 =  +1260.78 A

Idiff2 =  -1243.508  Max Idot = -1.2968E+6 A/s

Theta is +6.24( CW  dB =  (772,770)(768,768)(777,775)

Vc1  Max  +0.04406  V   Min  -3.54283  V

Integral: -3.11942 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.13677 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.10223 mV-s

Vc2  Max  +4.27852  V   Min  -0.05923  V

Integral: +3.75660 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.77947 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.74580 mV-s

______________________________________________________________________

11:29:01  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.012  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1261.02 A   Imin =    +13.04 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  -1247.458  Max Idot = 668290 A/s

Ips2 =  +1260.63 A   Ips1 =    +13.17 A

Idiff2 =  +1247.563  Max Idot = 668290 A/s

Theta is 16.7( CW  dB =  (785,773)(786,786)(777,774)

Vc1  Max  +1.45107  V   Min  -0.03394  V

Integral: +2.50252 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +2.47432 mV-s

Offset Corrected Integral: +2.50354 mV-s

Vc2  Max  +0.07344  V   Min  -2.44250  V

Integral: -4.17780 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -4.18226 mV-s

Offset Corrected Integral: -4.24627 mV-s

______________________________________________________________________

11:29:01  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.012  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1261.02 A   Imin =    +13.04 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  +1243.163  Max Idot = -1.3373E+6 A/s

Ips2 =    +17.65 A   Ips1 =  +1260.81 A

Idiff2 =  -1243.238  Max Idot = -1.3373E+6 A/s

Theta is 16.49( CW  dB =  (767,774)(753,753)(773,776)

Vc1  Max  +0.03751  V   Min  -2.79675  V

Integral: -2.45699 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -2.47739 mV-s

Offset Corrected Integral: -2.41264 mV-s

Vc2  Max  +4.74759  V   Min  -0.07581  V

Integral: +4.17493 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +4.18829 mV-s

Offset Corrected Integral: +4.06150 mV-s

______________________________________________________________________

11:29:33  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.013  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1260.93 A   Imin =    +13.07 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  -1247.533  Max Idot = 669050 A/s

Ips2 =  +1260.66 A   Ips1 =    +13.13 A

Idiff2 =  +1247.563  Max Idot = 669050 A/s

Theta is -10.97( CW  dB =  (781,785)(783,783)(774,777)

Vc1  Max  +2.33291  V   Min  -0.05002  V

Integral: +4.01285 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.97583 mV-s

Offset Corrected Integral: +4.02297 mV-s

Vc2  Max  +0.03317  V   Min  -1.67729  V

Integral: -2.87812 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -2.84748 mV-s

Offset Corrected Integral: -2.87007 mV-s

______________________________________________________________________

11:29:33  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.013  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1260.93 A   Imin =    +13.07 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  +1243.238  Max Idot = -1.3343E+6 A/s

Ips2 =    +17.66 A   Ips1 =  +1260.90 A

Idiff2 =  -1243.328  Max Idot = -1.3343E+6 A/s

Theta is -10.84( CW  dB =  (770,768)(756,756)(776,775)

Vc1  Max  +0.04525  V   Min  -4.46992  V

Integral: -3.95079 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.98018 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.88110 mV-s

Vc2  Max  +3.19823  V   Min  -0.03790  V

Integral: +2.82583 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +2.85101 mV-s

Offset Corrected Integral: +2.78082 mV-s

______________________________________________________________________

11:30:03  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.014  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1260.96 A   Imin =    +13.04 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  -1247.593  Max Idot = 652530 A/s

Ips2 =  +1260.70 A   Ips1 =    +13.11 A

Idiff2 =  +1247.353  Max Idot = 652530 A/s

Theta is -8.28( CW  dB =  (776,777)(785,785)(772,779)

Vc1  Max  +2.25491  V   Min  -0.04228  V

Integral: +3.87453 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.85591 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.92312 mV-s

Vc2  Max  +0.04975  V   Min  -1.76258  V

Integral: -3.01584 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.02528 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.04806 mV-s

______________________________________________________________________

11:30:03  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.014  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1260.96 A   Imin =    +13.04 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  +1242.833  Max Idot = -1.3238E+6 A/s

Ips2 =    +17.68 A   Ips1 =  +1260.51 A

Idiff2 =  -1242.998  Max Idot = -1.3238E+6 A/s

Theta is -8.00( CW  dB =  (771,774)(759,759)(775,776)

Vc1  Max  +0.02024  V   Min  -4.36334  V

Integral: -3.83695 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.86096 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.77812 mV-s

Vc2  Max  +3.43750  V   Min  -0.01895  V

Integral: +3.01981 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.02929 mV-s

Offset Corrected Integral: +2.96039 mV-s

______________________________________________________________________

11:30:34  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.015  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1261.02 A   Imin =    +13.07 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  -1247.713  Max Idot = 680310 A/s

Ips2 =  +1260.88 A   Ips1 =    +13.17 A

Idiff2 =  +1247.864  Max Idot = 680310 A/s

Theta is -4.92( CW  dB =  (779,781)(775,775)(775,773)

Vc1  Max  +2.17929  V   Min  -0.02858  V

Integral: +3.73851 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.72162 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.71928 mV-s

Vc2  Max  +0.02132  V   Min  -1.87866  V

Integral: -3.23277 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.19881 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.20458 mV-s

______________________________________________________________________

11:30:34  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.015  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1261.02 A   Imin =    +13.07 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  +1243.253  Max Idot = -1.3268E+6 A/s

Ips2 =    +17.68 A   Ips1 =  +1260.93 A

Idiff2 =  -1243.358  Max Idot = -1.3268E+6 A/s

Theta is -5.02( CW  dB =  (771,769)(760,760)(775,776)

Vc1  Max  +0.02144  V   Min  -4.16863  V

Integral: -3.70562 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.72609 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.65222 mV-s

Vc2  Max  +3.57728  V   Min  -0.02843  V

Integral: +3.17465 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.20437 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.13684 mV-s

______________________________________________________________________

11:31:05  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.016  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1261.02 A   Imin =    +12.92 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  -1247.668  Max Idot = 690820 A/s

Ips2 =  +1260.72 A   Ips1 =    +13.05 A

Idiff2 =  +1247.803  Max Idot = 690820 A/s

Theta is +0.19( CW  dB =  (777,773)(775,774)(775,773)

Vc1  Max  +2.02567  V   Min  -0.04406  V

Integral: +3.47413 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.46672 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.46401 mV-s

Vc2  Max  +0.05923  V   Min  -2.03265  V

Integral: -3.47440 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47781 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.48245 mV-s

______________________________________________________________________

11:31:05  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.016  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1261.02 A   Imin =    +12.92 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  +1243.463  Max Idot = -1.3133E+6 A/s

Ips2 =    +17.56 A   Ips1 =  +1261.02 A

Idiff2 =  -1243.568  Max Idot = -1.3133E+6 A/s

Theta is +0.00( CW  dB =  (770,774)(762,762)(774,777)

Vc1  Max  +0.01667  V   Min  -3.94773  V

Integral: -3.45388 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47119 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.41723 mV-s

Vc2  Max  +3.98002  V   Min  -0.02606  V

Integral: +3.47160 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.48408 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.41579 mV-s

______________________________________________________________________

11:32:14  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.017  Exponential Drop

Time down: 1.40 ms  tau = 0.20

Imax =  +1261.02 A   Imin =    +13.01 A

Integration time = .00538 s

Idiff =  -1247.638  Max Idot = 649520 A/s

Ips2 =  +1260.69 A   Ips1 =    +13.05 A

Idiff2 =  +1247.323  Max Idot = 649520 A/s

Theta is +0.15( CW  dB =  (777,781)(785,785)(775,774)

Vc1  Max  +2.03341  V   Min  -0.06788  V

Integral: +3.47509 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.46661 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.51457 mV-s

Vc2  Max  +0.05449  V   Min  -2.04213  V

Integral: -3.50843 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47864 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.52857 mV-s

______________________________________________________________________

11:32:14  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.017  Exponential Drop

Time down: 1.40 ms  tau = 0.20

Imax =  +1261.02 A   Imin =    +13.01 A

Integration time = .00538 s

Idiff =  +1247.248  Max Idot = -501600 A/s

Ips2 =    +13.59 A   Ips1 =  +1260.84 A

Idiff2 =  -1247.233  Max Idot = -501600 A/s

Theta is +0.16( CW  dB =  (776,772)(782,782)(776,775)

Vc1  Max  +0.05895  V   Min   -8.65344  V

Integral: -3.47044 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47201 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.50017 mV-s

Vc2  Max   +8.67549  V   Min  -0.06633  V

Integral: +3.46985 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.48432 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.51534 mV-s

______________________________________________________________________

11:32:41  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.018  Exponential Drop

Time down: 1.40 ms  tau = 0.20

Imax =  +1260.96 A   Imin =    +13.04 A

Integration time = .00538 s

Idiff =  -1247.503  Max Idot = 670550 A/s

Ips2 =  +1260.66 A   Ips1 =    +13.16 A

Idiff2 =  +1247.593  Max Idot = 670550 A/s

Theta is +0.01( CW  dB =  (776,774)(784,783)(773,776)

Vc1  Max  +2.02567  V   Min  -0.05895  V

Integral: +3.47962 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.46661 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.51404 mV-s

Vc2  Max  +0.05686  V   Min  -2.04924  V

Integral: -3.47348 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47829 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.51376 mV-s

______________________________________________________________________

11:32:41  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.018  Exponential Drop

Time down: 1.40 ms  tau = 0.20

Imax =  +1260.96 A   Imin =    +13.04 A

Integration time = .00538 s

Idiff =  +1247.248  Max Idot = -557160 A/s

Ips2 =    +13.59 A   Ips1 =  +1260.84 A

Idiff2 =  -1247.323  Max Idot = -557160 A/s

Theta is +0.12( CW  dB =  (774,776)(764,764)(775,776)

Vc1  Max  +0.04585  V   Min   -8.58556  V

Integral: -3.46693 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47142 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.42006 mV-s

Vc2  Max   +8.60205  V   Min  -0.05923  V

Integral: +3.48759 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.48384 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.43073 mV-s

______________________________________________________________________

11:33:03  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.019  Exponential Drop

Time down: 1.40 ms  tau = 0.20

Imax =  +1260.99 A   Imin =    +13.10 A

Integration time = .00538 s

Idiff =  -1247.653  Max Idot = 690070 A/s

Ips2 =  +1260.85 A   Ips1 =    +13.20 A

Idiff2 =  +1247.713  Max Idot = 690070 A/s

Theta is +0.04( CW  dB =  (777,775)(774,774)(773,775)

Vc1  Max  +2.03341  V   Min  -0.04168  V

Integral: +3.48510 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.46661 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.47093 mV-s

Vc2  Max  +0.04264  V   Min  -2.03739  V

Integral: -3.47751 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47888 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.47348 mV-s

______________________________________________________________________

11:33:03  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.019  Exponential Drop

Time down: 1.40 ms  tau = 0.20

Imax =  +1260.99 A   Imin =    +13.10 A

Integration time = .00538 s

Idiff =  +1247.188  Max Idot = -605220 A/s

Ips2 =    +13.68 A   Ips1 =  +1260.87 A

Idiff2 =  -1247.263  Max Idot = -605220 A/s

Theta is +0.20( CW  dB =  (774,775)(771,771)(776,775)

Vc1  Max  +0.02084  V   Min   -8.47004  V

Integral: -3.46243 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47201 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.44814 mV-s

Vc2  Max   +8.50729  V   Min  -0.02369  V

Integral: +3.48583 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.48432 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.46764 mV-s

______________________________________________________________________

11:34:00  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.020  1 - Sqrt(t/T)

Time down: 1.21 ms  tau = 1.10

Imax =  +1261.08 A   Imin =    +13.01 A

Integration time = .00518 s

Idiff =  -1247.698  Max Idot = 662290 A/s

Ips2 =  +1260.76 A   Ips1 =    +13.07 A

Idiff2 =  +1247.683  Max Idot = 662290 A/s

Theta is +0.27( CW  dB =  (779,772)(790,790)(776,773)

Vc1  Max  +2.03341  V   Min  -0.05835  V

Integral: +3.47962 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.46707 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.53125 mV-s

Vc2  Max  +0.06160  V   Min  -2.03739  V

Integral: -3.47743 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47805 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.55798 mV-s

______________________________________________________________________

11:34:00  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.020  1 - Sqrt(t/T)

Time down: 1.21 ms  tau = 1.10

Imax =  +1261.08 A   Imin =    +13.01 A

Integration time = .00518 s

Idiff =  +1246.091  Max Idot = -743380 A/s

Ips2 =    +14.90 A   Ips1 =  +1260.99 A

Idiff2 =  -1246.272  Max Idot = -743380 A/s

Theta is +0.14( CW  dB =  (773,774)(763,763)(775,775)

Vc1  Max  +0.05478  V   Min   -5.54587  V

Integral: -3.46157 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47014 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.41549 mV-s

Vc2  Max   +5.54834  V   Min  -0.06870  V

Integral: +3.47906 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.48301 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.42812 mV-s

______________________________________________________________________

11:34:33  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.021  1 - Sqrt(t/T)

Time down: 1.21 ms  tau = 1.10

Imax =  +1260.87 A   Imin =    +12.98 A

Integration time = .00518 s

Idiff =  -1247.413  Max Idot = 692320 A/s

Ips2 =  +1260.51 A   Ips1 =    +13.10 A

Idiff2 =  +1247.533  Max Idot = 692320 A/s

Theta is -0.05( CW  dB =  (773,780)(772,772)(772,776)

Vc1  Max  +2.03162  V   Min  -0.02620  V

Integral: +3.47135 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.46696 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.46629 mV-s

Vc2  Max  +0.03080  V   Min  -2.04687  V

Integral: -3.49627 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47864 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.46003 mV-s

______________________________________________________________________

11:34:33  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.021  1 - Sqrt(t/T)

Time down: 1.21 ms  tau = 1.10

Imax =  +1260.87 A   Imin =    +12.98 A

Integration time = .00518 s

Idiff =  +1245.701  Max Idot = -785430 A/s

Ips2 =    +14.93 A   Ips1 =  +1260.63 A

Idiff2 =  -1245.671  Max Idot = -785430 A/s

Theta is +0.05( CW  dB =  (773,773)(765,765)(775,776)

Vc1  Max  +0.01489  V   Min   -5.66972  V

Integral: -3.46482 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47177 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.43000 mV-s

Vc2  Max   +5.67863  V   Min  -0.03317  V

Integral: +3.46863 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.48420 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.43400 mV-s

______________________________________________________________________

11:35:56  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.022  1 - Sqrt(t/T)

Time down: 1.76 ms  tau = 1.60

Imax =  +1261.08 A   Imin =    +13.04 A

Integration time = .00574 s

Idiff =  -1247.608  Max Idot = 651020 A/s

Ips2 =  +1260.78 A   Ips1 =    +13.17 A

Idiff2 =  +1247.503  Max Idot = 651020 A/s

Theta is -0.16( CW  dB =  (773,789)(782,782)(771,778)

Vc1  Max  +2.02388  V   Min  -0.02918  V

Integral: +3.47383 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.46614 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.51533 mV-s

Vc2  Max  +0.02606  V   Min  -2.05160  V

Integral: -3.52867 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47936 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.49645 mV-s

______________________________________________________________________

11:35:56  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.022  1 - Sqrt(t/T)

Time down: 1.76 ms  tau = 1.60

Imax =  +1261.08 A   Imin =    +13.04 A

Integration time = .00574 s

Idiff =  +1246.422  Max Idot = -615730 A/s

Ips2 =    +14.24 A   Ips1 =  +1260.66 A

Idiff2 =  -1246.482  Max Idot = -615730 A/s

Theta is +0.20( CW  dB =  (775,767)(773,773)(776,774)

Vc1  Max  +0.01369  V   Min  -4.63247  V

Integral: -3.46528 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47131 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.45578 mV-s

Vc2  Max  +4.65757  V   Min  -0.02606  V

Integral: +3.45047 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.48313 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.47478 mV-s

______________________________________________________________________

11:36:59  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.023  1 - Sqrt(t/T)

Time down: 2.42 ms  tau = 2.20

Imax =  +1261.23 A   Imin =    +13.07 A

Integration time = .0064 s

Idiff =  -1247.563  Max Idot = 650270 A/s

Ips2 =  +1260.72 A   Ips1 =    +13.16 A

Idiff2 =  +1247.323  Max Idot = 650270 A/s

Theta is +0.09( CW  dB =  (772,778)(786,786)(774,775)

Vc1  Max  +2.02507  V   Min  -0.06550  V

Integral: +3.45791 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.46707 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.52270 mV-s

Vc2  Max  +0.06633  V   Min  -2.04450  V

Integral: -3.49438 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47876 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.53062 mV-s

______________________________________________________________________

11:36:59  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.023  1 - Sqrt(t/T)

Time down: 2.42 ms  tau = 2.20

Imax =  +1261.23 A   Imin =    +13.07 A

Integration time = .0064 s

Idiff =  +1247.248  Max Idot = -509110 A/s

Ips2 =    +13.65 A   Ips1 =  +1260.90 A

Idiff2 =  -1247.233  Max Idot = -509110 A/s

Theta is +0.57( CW  dB =  (784,769)(794,794)(780,769)

Vc1  Max  +0.06312  V   Min  -3.93463  V

Integral: -3.48429 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.46827 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.52923 mV-s

Vc2  Max  +3.93501  V   Min  -0.08529  V

Integral: +3.47655 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.48004 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.58875 mV-s

______________________________________________________________________

11:39:03  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.024  Exponential Drop

Time down: 2.10 ms  tau = 0.30

Imax =  +1261.05 A   Imin =    +13.01 A

Integration time = .00608 s

Idiff =  -1247.503  Max Idot = 691570 A/s

Ips2 =  +1260.67 A   Ips1 =    +13.17 A

Idiff2 =  +1247.593  Max Idot = 691570 A/s

Theta is -0.17( CW  dB =  (773,778)(767,767)(771,778)

Vc1  Max  +2.03281  V   Min  -0.05180  V

Integral: +3.47688 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.46719 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.45056 mV-s

Vc2  Max  +0.05686  V   Min  -2.04213  V

Integral: -3.47980 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47888 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.43147 mV-s

______________________________________________________________________

11:39:03  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.024  Exponential Drop

Time down: 2.10 ms  tau = 0.30

Imax =  +1261.05 A   Imin =    +13.01 A

Integration time = .00608 s

Idiff =  +1247.533  Max Idot = -396470 A/s

Ips2 =    +13.19 A   Ips1 =  +1260.72 A

Idiff2 =  -1247.593  Max Idot = -396470 A/s

Theta is +0.13( CW  dB =  (775,776)(774,774)(775,775)

Vc1  Max  +0.03037  V   Min   -6.68672  V

Integral: -3.46912 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47084 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.46597 mV-s

Vc2  Max   +6.69496  V   Min  -0.03317  V

Integral: +3.48774 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.48420 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.47836 mV-s

______________________________________________________________________

11:39:55  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.025  Exponential Drop

Time down: 2.80 ms  tau = 0.40

Imax =  +1260.93 A   Imin =    +12.92 A

Integration time = .00678 s

Idiff =  -1247.608  Max Idot = 654780 A/s

Ips2 =  +1260.66 A   Ips1 =    +13.05 A

Idiff2 =  +1247.233  Max Idot = 654780 A/s

Theta is -0.04( CW  dB =  (776,778)(778,778)(772,776)

Vc1  Max  +2.03698  V   Min  -0.05061  V

Integral: +3.48418 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.46672 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.49127 mV-s

Vc2  Max  +0.05449  V   Min  -2.04450  V

Integral: -3.48511 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47841 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.48511 mV-s

______________________________________________________________________

11:39:55  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.025  Exponential Drop

Time down: 2.80 ms  tau = 0.40

Imax =  +1260.93 A   Imin =    +12.92 A

Integration time = .00678 s

Idiff =  +1247.683  Max Idot = -253800 A/s

Ips2 =    +13.04 A   Ips1 =  +1260.72 A

Idiff2 =  -1247.713  Max Idot = -253800 A/s

Theta is +0.28( CW  dB =  (776,774)(796,796)(776,772)

Vc1  Max  +0.06193  V   Min   -5.48990  V

Integral: -3.46403 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.46605 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.55497 mV-s

Vc2  Max   +5.50095  V   Min  -0.06870  V

Integral: +3.48556 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.47873 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.58388 mV-s

______________________________________________________________________

11:41:36  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.026  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1260.93 A   Imin =    +13.01 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  -1247.879  Max Idot = 669800 A/s

Ips2 =  +1260.88 A   Ips1 =    +13.01 A

Idiff2 =  +1247.924  Max Idot = 669800 A/s

Theta is +0.15( CW  dB =  (776,775)(768,768)(775,774)

Vc1  Max  +2.05320  V   Min  -0.05903  V

Integral: +3.47405 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.46769 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.43739 mV-s

Vc2  Max  +0.05830  V   Min  -2.06571  V

Integral: -3.48481 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47822 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.45137 mV-s

______________________________________________________________________

11:41:36  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.026  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1260.93 A   Imin =    +13.01 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  +1242.998  Max Idot = -1.2998E+6 A/s

Ips2 =    +17.69 A   Ips1 =  +1260.69 A

Idiff2 =  -1243.268  Max Idot = -1.2998E+6 A/s

Theta is +0.08( CW  dB =  (771,772)(761,761)(775,776)

Vc1  Max  +0.03395  V   Min  -3.99162  V

Integral: -3.45543 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47291 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.40984 mV-s

Vc2  Max  +4.00559  V   Min  -0.03270  V

Integral: +3.46446 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.48377 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.41619 mV-s

______________________________________________________________________

11:42:01  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.027  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1260.87 A   Imin =    +13.01 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  -1247.563  Max Idot = 647270 A/s

Ips2 =  +1260.67 A   Ips1 =    +13.11 A

Idiff2 =  +1247.503  Max Idot = 647270 A/s

Theta is +0.10( CW  dB =  (775,776)(782,782)(774,774)

Vc1  Max  +2.04927  V   Min  -0.04998  V

Integral: +3.47190 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.46756 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.50177 mV-s

Vc2  Max  +0.04787  V   Min  -2.05884  V

Integral: -3.48478 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47819 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.51096 mV-s

______________________________________________________________________

11:42:01  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.027  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1260.87 A   Imin =    +13.01 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  +1243.028  Max Idot = -1.3223E+6 A/s

Ips2 =    +17.57 A   Ips1 =  +1260.60 A

Idiff2 =  -1243.238  Max Idot = -1.3223E+6 A/s

Theta is +0.11( CW  dB =  (772,771)(759,759)(775,775)

Vc1  Max  +0.00923  V   Min  -3.95575  V

Integral: -3.45686 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47231 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.39937 mV-s

Vc2  Max  +3.95962  V   Min  -0.01493  V

Integral: +3.46450 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.48312 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.40903 mV-s

______________________________________________________________________

11:43:10  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.028  Exponential Drop

Time down: 1.40 ms  tau = 0.20

Imax =  +1260.81 A   Imin =    +12.80 A

Integration time = .00538 s

Idiff =  -1247.668  Max Idot = 684060 A/s

Ips2 =  +1260.63 A   Ips1 =    +12.96 A

Idiff2 =  +1247.743  Max Idot = 684060 A/s

Theta is +0.08( CW  dB =  (776,777)(775,775)(774,775)

Vc1  Max  +2.04677  V   Min  -0.02764  V

Integral: +3.47561 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.46805 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.47136 mV-s

Vc2  Max  +0.02559  V   Min  -2.05481  V

Integral: -3.48734 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47860 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.47767 mV-s

______________________________________________________________________

11:43:10  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.028  Exponential Drop

Time down: 1.40 ms  tau = 0.20

Imax =  +1260.81 A   Imin =    +12.80 A

Integration time = .00538 s

Idiff =  +1247.203  Max Idot = -596210 A/s

Ips2 =    +13.61 A   Ips1 =  +1260.81 A

Idiff2 =  -1247.263  Max Idot = -596210 A/s

Theta is +0.14( CW  dB =  (775,775)(773,773)(776,775)

Vc1  Max  +0.00465  V   Min   -8.59877  V

Integral: -3.47066 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47269 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.45854 mV-s

Vc2  Max   +8.60481  V   Min  -0.00355  V

Integral: +3.48066 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.48374 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.47202 mV-s

______________________________________________________________________

11:43:44  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.029  Exponential Drop

Time down: 2.80 ms  tau = 0.40

Imax =  +1261.14 A   Imin =    +13.01 A

Integration time = .00678 s

Idiff =  -1247.608  Max Idot = 646520 A/s

Ips2 =  +1260.67 A   Ips1 =    +13.07 A

Idiff2 =  +1247.653  Max Idot = 646520 A/s

Theta is +0.14( CW  dB =  (776,775)(789,789)(775,774)

Vc1  Max  +2.04719  V   Min  -0.04444  V

Integral: +3.47241 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.46754 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.52993 mV-s

Vc2  Max  +0.04289  V   Min  -2.05481  V

Integral: -3.48408 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47806 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.54330 mV-s

______________________________________________________________________

11:43:44  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.029  Exponential Drop

Time down: 2.80 ms  tau = 0.40

Imax =  +1261.14 A   Imin =    +13.01 A

Integration time = .00678 s

Idiff =  +1247.608  Max Idot = -267320 A/s

Ips2 =    +13.14 A   Ips1 =  +1260.75 A

Idiff2 =  -1247.593  Max Idot = -267320 A/s

Theta is +0.11( CW  dB =  (776,776)(788,788)(774,774)

Vc1  Max  +0.03258  V   Min   -5.47312  V

Integral: -3.47418 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.46672 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.52886 mV-s

Vc2  Max   +5.47863  V   Min  -0.03507  V

Integral: +3.48597 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.47757 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.53947 mV-s

______________________________________________________________________

11:44:18  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.030  1 - Sqrt(t/T)

Time down: 0.44 ms  tau = 0.40

Imax =  +1260.99 A   Imin =    +13.04 A

Integration time = .00442 s

Idiff =  -1247.788  Max Idot = 663790 A/s

Ips2 =  +1260.87 A   Ips1 =    +13.08 A

Idiff2 =  +1247.864  Max Idot = 663790 A/s

Theta is +0.10( CW  dB =  (775,776)(772,772)(774,774)

Vc1  Max  +2.06345  V   Min  -0.02752  V

Integral: +3.47208 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.46778 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.45638 mV-s

Vc2  Max  +0.02773  V   Min  -2.06453  V

Integral: -3.48462 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47836 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.46569 mV-s

______________________________________________________________________

11:44:18  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.030  1 - Sqrt(t/T)

Time down: 0.44 ms  tau = 0.40

Imax =  +1260.99 A   Imin =    +13.04 A

Integration time = .00442 s

Idiff =  +1242.502  Max Idot = -1.2104E+6 A/s

Ips2 =    +18.46 A   Ips1 =  +1260.96 A

Idiff2 =  -1242.878  Max Idot = -1.2104E+6 A/s

Theta is +0.09( CW  dB =  (771,771)(764,764)(775,776)

Vc1  Max  +0.02788  V   Min   -9.30050  V

Integral: -3.45406 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47322 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.42430 mV-s

Vc2  Max   +9.31715  V   Min  -0.02962  V

Integral: +3.46273 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.48431 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.43179 mV-s

______________________________________________________________________

11:44:52  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.031  1 - Sqrt(t/T)

Time down: 0.55 ms  tau = 0.50

Imax =  +1260.84 A   Imin =    +12.89 A

Integration time = .00452 s

Idiff =  -1247.548  Max Idot = 663040 A/s

Ips2 =  +1260.61 A   Ips1 =    +13.07 A

Idiff2 =  +1247.683  Max Idot = 663040 A/s

Theta is +0.08( CW  dB =  (775,776)(776,776)(774,775)

Vc1  Max  +2.06154  V   Min  -0.03270  V

Integral: +3.47271 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.46722 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.47868 mV-s

Vc2  Max  +0.03081  V   Min  -2.06595  V

Integral: -3.48438 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47768 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.48518 mV-s

______________________________________________________________________

11:44:52  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.031  1 - Sqrt(t/T)

Time down: 0.55 ms  tau = 0.50

Imax =  +1260.84 A   Imin =    +12.89 A

Integration time = .00452 s

Idiff =  +1243.328  Max Idot = -1.0798E+6 A/s

Ips2 =    +17.24 A   Ips1 =  +1260.57 A

Idiff2 =  -1243.538  Max Idot = -1.0798E+6 A/s

Theta is +0.05( CW  dB =  (771,772)(765,765)(775,776)

Vc1  Max  +0.04075  V   Min   -8.29335  V

Integral: -3.45625 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47291 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.43081 mV-s

Vc2  Max   +8.30432  V   Min  -0.03555  V

Integral: +3.46498 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.48394 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.43401 mV-s

______________________________________________________________________

11:46:05  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.032  1 - Sqrt(t/T)

Time down: 0.88 ms  tau = 0.80

Imax =  +1261.05 A   Imin =    +12.95 A

Integration time = .00486 s

Idiff =  -1247.698  Max Idot = 678810 A/s

Ips2 =  +1260.75 A   Ips1 =    +13.05 A

Idiff2 =  +1247.894  Max Idot = 678810 A/s

Theta is +0.11( CW  dB =  (775,776)(756,755)(774,774)

Vc1  Max  +2.04564  V   Min  -0.04355  V

Integral: +3.47221 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.46798 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.38360 mV-s

Vc2  Max  +0.04147  V   Min  -2.05078  V

Integral: -3.48682 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47860 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.39295 mV-s

______________________________________________________________________

11:46:05  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.032  1 - Sqrt(t/T)

Time down: 0.88 ms  tau = 0.80

Imax =  +1261.05 A   Imin =    +12.95 A

Integration time = .00486 s

Idiff =  +1244.965  Max Idot = -875540 A/s

Ips2 =    +15.72 A   Ips1 =  +1260.69 A

Idiff2 =  -1245.100  Max Idot = -875540 A/s

Theta is +0.10( CW  dB =  (774,773)(773,773)(775,776)

Vc1  Max  +0.02008  V   Min   -6.56397  V

Integral: -3.46427 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47300 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.46360 mV-s

Vc2  Max   +6.56990  V   Min  -0.02156  V

Integral: +3.47235 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.48408 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.47218 mV-s

______________________________________________________________________

11:47:32  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.000  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1261.08 A   Imin =    +13.01 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  -1247.909  Max Idot = 675050 A/s

Ips2 =  +1260.96 A   Ips1 =    +13.05 A

Idiff2 =  +1247.954  Max Idot = 675050 A/s

Theta is +0.05( CW  dB =  (775,777)(759,759)(774,775)

Vc1  Max  +2.04868  V   Min  -0.04688  V

Integral: +3.47246 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.46785 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.40299 mV-s

Vc2  Max  +0.04621  V   Min  -2.05529  V

Integral: -3.48535 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47844 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.40639 mV-s

______________________________________________________________________

11:47:32  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.000  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1261.08 A   Imin =    +13.01 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  +1242.878  Max Idot = -1.293E+6 A/s

Ips2 =    +17.75 A   Ips1 =  +1260.63 A

Idiff2 =  -1243.208  Max Idot = -1.293E+6 A/s

Theta is +0.10( CW  dB =  (772,771)(760,760)(775,776)

Vc1  Max  +0.02556  V   Min  -3.98739  V

Integral: -3.45557 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47299 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.40509 mV-s

Vc2  Max  +3.99185  V   Min  -0.02512  V

Integral: +3.46408 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.48382 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.41329 mV-s

______________________________________________________________________

11:47:32  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.000  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1261.08 A   Imin =    +13.01 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  -1247.909  Max Idot = 675050 A/s

Ips2 =  +1260.96 A   Ips1 =    +13.05 A

Idiff2 =  +1247.954  Max Idot = 675050 A/s

Theta is +0.05( CW  dB =  (775,777)(759,759)(774,775)

Vc1  Max  +2.04868  V   Min  -0.04688  V

Integral: +3.47246 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.46785 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.40299 mV-s

Vc2  Max  +0.04621  V   Min  -2.05529  V

Integral: -3.48535 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47844 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.40639 mV-s

______________________________________________________________________

11:47:32  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.000  Smoothed Linear

Time down: 1.00 ms

Imax =  +1261.08 A   Imin =    +13.01 A

Integration time = .00498 s

Idiff =  +1242.878  Max Idot = -1.293E+6 A/s

Ips2 =    +17.75 A   Ips1 =  +1260.63 A

Idiff2 =  -1243.208  Max Idot = -1.293E+6 A/s

Theta is +0.10( CW  dB =  (772,771)(760,760)(775,776)

Vc1  Max  +0.02556  V   Min  -3.98739  V

Integral: -3.45557 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47299 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.40509 mV-s

Vc2  Max  +3.99185  V   Min  -0.02512  V

Integral: +3.46408 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.48382 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.41329 mV-s

______________________________________________________________________

11:48:05  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.033  Exponential Drop

Time down: 1.40 ms  tau = 0.20

Imax =  +1260.96 A   Imin =    +13.07 A

Integration time = .00538 s

Idiff =  -1247.518  Max Idot = 686320 A/s

Ips2 =  +1260.72 A   Ips1 =    +13.20 A

Idiff2 =  +1247.683  Max Idot = 686320 A/s

Theta is +0.12( CW  dB =  (776,776)(776,776)(775,774)

Vc1  Max  +2.05112  V   Min  -0.03491  V

Integral: +3.47610 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.46765 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.47468 mV-s

Vc2  Max  +0.03247  V   Min  -2.05623  V

Integral: -3.48672 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47815 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.48592 mV-s

______________________________________________________________________

11:48:05  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.033  Exponential Drop

Time down: 1.40 ms  tau = 0.20

Imax =  +1260.96 A   Imin =    +13.07 A

Integration time = .00538 s

Idiff =  +1247.293  Max Idot = -588700 A/s

Ips2 =    +13.67 A   Ips1 =  +1260.96 A

Idiff2 =  -1247.353  Max Idot = -588700 A/s

Theta is +0.12( CW  dB =  (775,775)(775,774)(776,776)

Vc1  Max  +0.01865  V   Min   -8.58119  V

Integral: -3.47019 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47304 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.46819 mV-s

Vc2  Max   +8.58324  V   Min  -0.01801  V

Integral: +3.48076 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.48412 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.47894 mV-s

______________________________________________________________________

11:49:56  SNSI1N  Up Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.034  1 - Sqrt(t/T)

Time down: 1.21 ms  tau = 1.10

Imax =  +1260.87 A   Imin =    +12.95 A

Integration time = .00518 s

Idiff =  -1247.563  Max Idot = 686320 A/s

Ips2 =  +1260.61 A   Ips1 =    +13.05 A

Idiff2 =  +1247.683  Max Idot = 686320 A/s

Theta is +0.13( CW  dB =  (776,776)(759,759)(775,774)

Vc1  Max  +2.04171  V   Min  -0.04569  V

Integral: +3.47185 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.46781 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.39955 mV-s

Vc2  Max  +0.04313  V   Min  -2.05078  V

Integral: -3.48503 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47826 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.41171 mV-s

______________________________________________________________________

11:49:56  SNSI1N  Down Ramp   Aperture =1.E-5

n:\raw\SNSinj\SNSI1N.034  1 - Sqrt(t/T)

Time down: 1.21 ms  tau = 1.10

Imax =  +1260.87 A   Imin =    +12.95 A

Integration time = .00518 s

Idiff =  +1245.566  Max Idot = -750890 A/s

Ips2 =    +15.06 A   Ips1 =  +1260.63 A

Idiff2 =  -1245.581  Max Idot = -750890 A/s

Theta is +0.08( CW  dB =  (774,774)(773,772)(775,776)

Vc1  Max  +0.02234  V   Min   -5.69526  V

Integral: -3.46612 mV-s     Aperture: 2.97 ms  -3.47255 mV-s

Offset Corrected Integral: -3.46069 mV-s

Vc2  Max   +5.70565  V   Min  -0.02346  V

Integral: +3.47469 mV-s     Aperture: 2.97 ms  +3.48351 mV-s

Offset Corrected Integral: +3.46776 mV-s

______________________________________________________________________