## excitation up ramps
! | Oct | 6 | 2005 | Harmonics | Reference | (Strength) | Runs | rawseq | 4286702
! | Start | of | Report
!red_run_sn | i_nominal | i_measured | ref_amplitude | ref_phase | ref_offset | drift_linear | drift_offset | drift_good | ampl_lin | ampl_nonlin | ref_amplitude corr for i_nominal
4286775 | 0 | -0.028 | 0.087646 | 180 | -62.037 | -0.0011714 | 8.825e-05 | 4.8034e-06 | -0.00034233 | 0.087989 | 0.087646
4286779 | 50 | 52.995 | 0.72009 | 180 | -61.936 | -0.0011684 | 0.00073349 | 6.3273e-06 | 0.64793 | 0.072166 | 0.6794
4286783 | 100 | 102.768 | 1.3223 | 180 | -61.905 | -0.0011693 | 0.0013519 | 8.8007e-06 | 1.2565 | 0.065807 | 1.2866
4286787 | 150 | 152.698 | 1.9293 | 180 | -61.894 | -0.0011696 | 0.0019769 | 1.2135e-05 | 1.8669 | 0.062364 | 1.8952
4286791 | 200 | 202.595 | 2.5374 | 180 | -61.889 | -0.0011689 | 0.0026029 | 1.5593e-05 | 2.477 | 0.060406 | 2.5049
4286795 | 250 | 252.4 | 3.1458 | 180 | -61.89 | -0.00117 | 0.0032252 | 1.9005e-05 | 3.0859 | 0.059952 | 3.1159
4286799 | 300 | 302.323 | 3.7568 | 180 | -61.888 | -0.0011694 | 0.0038513 | 2.3094e-05 | 3.6962 | 0.060541 | 3.7279
4286803 | 400 | 401.955 | 4.9785 | 180 | -61.886 | -0.00117 | 0.0050993 | 2.9399e-05 | 4.9144 | 0.064127 | 4.9543
4286807 | 500 | 501.814 | 6.206 | 180 | -61.887 | -0.0011713 | 0.0063631 | 3.7406e-05 | 6.1353 | 0.070752 | 6.1836
4286811 | 700 | 701.341 | 8.6649 | 180 | -61.887 | -0.001169 | 0.008878 | 5.1224e-05 | 8.5747 | 0.090193 | 8.6483
4286815 | 1000 | 1000.572 | 12.3602 | 180 | -61.886 | -0.0011695 | 0.012659 | 7.3767e-05 | 12.2331 | 0.12709 | 12.3532
4286819 | 4000 | 3993.098 | 46.7723 | 180 | -61.889 | -0.0012114 | 0.047916 | 0.00027859 | 48.8202 | -2.0479 | 46.8532
4286825 | 50 | 52.964 | 0.7439 | 180 | -61.895 | -0.0011707 | 0.00076368 | 6.0417e-06 | 0.64755 | 0.096358 | 0.70227
4286831 | 100 | 102.77 | 1.337 | 180 | -61.892 | -0.0011695 | 0.0013722 | 9.409e-06 | 1.2565 | 0.080553 | 1.301
4286835 | 150 | 152.705 | 1.941 | 180 | -61.888 | -0.0011686 | 0.0019861 | 1.2096e-05 | 1.867 | 0.074045 | 1.9067
4286839 | 200 | 202.599 | 2.5474 | 180 | -61.887 | -0.0011681 | 0.0026104 | 1.5926e-05 | 2.477 | 0.070361 | 2.5147
4286843 | 250 | 252.401 | 3.1545 | 180 | -61.889 | -0.0011684 | 0.0032353 | 1.9202e-05 | 3.0859 | 0.06864 | 3.1245
4286847 | 300 | 302.328 | 3.7643 | 180 | -61.881 | -0.0011676 | 0.0038552 | 2.2939e-05 | 3.6963 | 0.067978 | 3.7353
4286851 | 350 | 352.186 | 4.3743 | 180 | -61.885 | -0.001168 | 0.0044801 | 2.643e-05 | 4.3059 | 0.068459 | 4.3472
4286855 | 450 | 451.896 | 5.5975 | 180 | -61.883 | -0.0011655 | 0.005737 | 3.3484e-05 | 5.525 | 0.072566 | 5.574
4286859 | 550 | 551.597 | 6.8229 | 180 | -61.885 | -0.0011627 | 0.0069937 | 4.0919e-05 | 6.7439 | 0.079027 | 6.8032
4286863 | 750 | 751.138 | 9.2819 | 180 | -61.883 | -0.0011613 | 0.009505 | 5.5722e-05 | 9.1835 | 0.098401 | 9.2679
4286867 | 1050 | 1050.382 | 12.9774 | 180 | -61.884 | -0.0011593 | 0.013294 | 7.6964e-05 | 12.8421 | 0.13524 | 12.9727
4286871 | 4000 | 3993.099 | 46.7727 | 180 | -61.887 | -0.0012061 | 0.04791 | 0.00027784 | 48.8202 | -2.0476 | 46.8535
4286877 | 100 | 102.764 | 1.3606 | 180 | -61.884 | -0.001161 | 0.0013921 | 8.9044e-06 | 1.2564 | 0.10423 | 1.324
4286883 | 150 | 152.696 | 1.9555 | 180 | -61.885 | -0.0011674 | 0.002001 | 1.2774e-05 | 1.8669 | 0.088591 | 1.921
4286887 | 200 | 202.589 | 2.5588 | 180 | -61.884 | -0.0011676 | 0.0026251 | 1.5711e-05 | 2.4769 | 0.081922 | 2.5261
4286891 | 250 | 252.4 | 3.1641 | 180 | -61.886 | -0.0011669 | 0.003237 | 1.9624e-05 | 3.0859 | 0.078267 | 3.1341
4286895 | 300 | 302.325 | 3.7726 | 180 | -61.884 | -0.0011674 | 0.0038682 | 2.2984e-05 | 3.6963 | 0.076367 | 3.7436
4286899 | 350 | 352.19 | 4.3818 | 180 | -61.883 | -0.001167 | 0.0044843 | 2.6368e-05 | 4.3059 | 0.075881 | 4.3546
4286903 | 400 | 401.959 | 4.9909 | 180 | -61.882 | -0.001167 | 0.0051163 | 3.0189e-05 | 4.9144 | 0.076474 | 4.9666
4286907 | 500 | 501.81 | 6.2156 | 180 | -61.883 | -0.0011698 | 0.0063684 | 3.7964e-05 | 6.1352 | 0.08038 | 6.1932
4286911 | 600 | 601.512 | 7.4412 | 180 | -61.882 | -0.0011692 | 0.0076198 | 4.4281e-05 | 7.3542 | 0.087039 | 7.4225
4286915 | 800 | 801.061 | 9.9001 | 180 | -61.883 | -0.0011692 | 0.010136 | 5.9324e-05 | 9.7939 | 0.10616 | 9.8869
4286919 | 1100 | 1100.275 | 13.5951 | 180 | -61.882 | -0.0011687 | 0.013933 | 8.1372e-05 | 13.4521 | 0.14293 | 13.5917
4286923 | 4000 | 3993.103 | 46.7728 | 180 | -61.885 | -0.0012156 | 0.047915 | 0.00027923 | 48.8203 | -2.0475 | 46.8536
4286929 | 150 | 152.699 | 1.9788 | 180 | -61.883 | -0.0011683 | 0.0020249 | 1.2402e-05 | 1.8669 | 0.11184 | 1.9438
4286935 | 200 | 202.598 | 2.5731 | 180 | -61.882 | -0.0011669 | 0.0026401 | 1.6265e-05 | 2.477 | 0.096099 | 2.5401
4286939 | 250 | 252.405 | 3.1756 | 180 | -61.883 | -0.0011689 | 0.0032569 | 1.9704e-05 | 3.0859 | 0.089695 | 3.1454
4286943 | 300 | 302.331 | 3.7823 | 180 | -61.883 | -0.0011687 | 0.003871 | 2.3073e-05 | 3.6963 | 0.085983 | 3.7532
4286947 | 350 | 352.186 | 4.3901 | 180 | -61.884 | -0.0011697 | 0.0045019 | 2.5969e-05 | 4.3059 | 0.084266 | 4.3629
4286951 | 400 | 401.956 | 4.998 | 180 | -61.882 | -0.0011679 | 0.0051219 | 2.9994e-05 | 4.9144 | 0.083631 | 4.9737
4286955 | 450 | 451.898 | 5.6091 | 180 | -61.883 | -0.0011656 | 0.0057504 | 3.3317e-05 | 5.525 | 0.084154 | 5.5856
4286959 | 550 | 551.603 | 6.832 | 180 | -61.882 | -0.0011646 | 0.0070025 | 4.0886e-05 | 6.744 | 0.088029 | 6.8122
4286963 | 650 | 651.435 | 8.0594 | 180 | -61.882 | -0.0011628 | 0.0082603 | 4.7699e-05 | 7.9645 | 0.094835 | 8.0416
4286967 | 850 | 851.007 | 10.5187 | 180 | -61.881 | -0.0011652 | 0.010771 | 6.2233e-05 | 10.4045 | 0.11414 | 10.5062
4286971 | 1150 | 1150.219 | 14.2136 | 180 | -61.881 | -0.0011638 | 0.014558 | 8.4528e-05 | 14.0628 | 0.15084 | 14.2109
4286975 | 4000 | 3993.103 | 46.7728 | 180 | -61.885 | -0.0012109 | 0.047923 | 0.00027753 | 48.8203 | -2.0475 | 46.8536
4286982 | 200 | 202.601 | 2.5966 | 180 | -61.884 | -0.0011684 | 0.0026553 | 1.5703e-05 | 2.477 | 0.11959 | 2.5633
4286988 | 250 | 252.404 | 3.1895 | 180 | -61.881 | -0.0011716 | 0.003266 | 1.9634e-05 | 3.0859 | 0.10358 | 3.1591
4286992 | 300 | 302.326 | 3.7936 | 180 | -61.883 | -0.0011699 | 0.0038855 | 2.2951e-05 | 3.6963 | 0.097284 | 3.7644
4287007 | 350 | 352.185 | 4.3995 | 180 | -61.883 | -0.0011704 | 0.0045115 | 2.6441e-05 | 4.3059 | 0.093643 | 4.3722
4287019 | 400 | 401.958 | 5.0062 | 180 | -61.882 | -0.0011691 | 0.0051295 | 2.9708e-05 | 4.9144 | 0.091771 | 4.9818
4287023 | 450 | 451.9 | 5.6163 | 180 | -61.881 | -0.0011715 | 0.0057572 | 3.4149e-05 | 5.525 | 0.091326 | 5.5927
4287028 | 500 | 501.813 | 6.2272 | 180 | -61.881 | -0.0011696 | 0.0063776 | 3.6753e-05 | 6.1352 | 0.091965 | 6.2047
4287032 | 600 | 601.512 | 7.4502 | 180 | -61.882 | -0.0011714 | 0.0076358 | 4.4666e-05 | 7.3542 | 0.096007 | 7.4315
4287036 | 700 | 701.342 | 8.6775 | 180 | -61.881 | -0.0011707 | 0.0088937 | 5.1823e-05 | 8.5747 | 0.10277 | 8.6609
4287040 | 900 | 900.771 | 11.1351 | 180 | -61.881 | -0.0011684 | 0.011412 | 6.5638e-05 | 11.013 | 0.12211 | 11.1255
4287045 | 1200 | 1200.015 | 14.8297 | 180 | -61.881 | -0.0011697 | 0.015195 | 8.7556e-05 | 14.6716 | 0.15816 | 14.8295
4287049 | 4000 | 3993.098 | 46.7728 | 180 | -61.884 | -0.0012154 | 0.04793 | 0.0002772 | 48.8202 | -2.0475 | 46.8536
4287062 | 300 | 302.33 | 3.8312 | 180 | -61.882 | -0.0011713 | 0.0039292 | 2.3634e-05 | 3.6963 | 0.1349 | 3.8017
4287079 | 350 | 352.186 | 4.4246 | 180 | -61.883 | -0.00117 | 0.0045353 | 2.6811e-05 | 4.3059 | 0.11871 | 4.3971
4287084 | 400 | 401.951 | 5.0267 | 180 | -61.881 | -0.0011693 | 0.0051531 | 3.0061e-05 | 4.9143 | 0.1124 | 5.0023
4287088 | 450 | 451.895 | 5.6338 | 180 | -61.882 | -0.0011686 | 0.0057755 | 3.3711e-05 | 5.5249 | 0.10888 | 5.6102
4287093 | 500 | 501.813 | 6.2424 | 180 | -61.882 | -0.0011693 | 0.0063979 | 3.6999e-05 | 6.1352 | 0.10713 | 6.2198
4287097 | 550 | 551.597 | 6.8505 | 180 | -61.881 | -0.0011655 | 0.0070176 | 4.1146e-05 | 6.7439 | 0.1066 | 6.8307
4287101 | 600 | 601.512 | 7.4614 | 180 | -61.88 | -0.0011669 | 0.0076429 | 4.4648e-05 | 7.3542 | 0.10723 | 7.4427
4287105 | 700 | 701.352 | 8.6862 | 180 | -61.881 | -0.0011629 | 0.0089027 | 5.1314e-05 | 8.5748 | 0.11136 | 8.6695
4287109 | 800 | 801.057 | 9.912 | 180 | -61.881 | -0.0011617 | 0.010149 | 5.8936e-05 | 9.7938 | 0.11813 | 9.8989
4287113 | 1000 | 1000.559 | 12.3706 | 180 | -61.881 | -0.001163 | 0.012673 | 7.326e-05 | 12.233 | 0.1376 | 12.3637
4287117 | 1300 | 1299.86 | 16.0654 | 180 | -61.881 | -0.0011649 | 0.016456 | 9.4912e-05 | 15.8923 | 0.17316 | 16.0672
4287121 | 4000 | 3993.099 | 46.7729 | 180 | -61.883 | -0.0012124 | 0.047931 | 0.0002774 | 48.8202 | -2.0474 | 46.8537
4287127 | 500 | 501.824 | 6.3008 | 180 | -61.882 | -0.0011671 | 0.0064573 | 3.7768e-05 | 6.1354 | 0.16539 | 6.2779
4287133 | 550 | 551.602 | 6.8933 | 180 | -61.882 | -0.0011689 | 0.0070611 | 4.0889e-05 | 6.744 | 0.14928 | 6.8732
4287137 | 600 | 601.511 | 7.4973 | 180 | -61.881 | -0.0011665 | 0.0076827 | 4.5056e-05 | 7.3542 | 0.14312 | 7.4785
4287141 | 650 | 651.43 | 8.1037 | 180 | -61.881 | -0.0011698 | 0.0082988 | 4.8395e-05 | 7.9645 | 0.13924 | 8.0859
4287145 | 700 | 701.343 | 8.7124 | 180 | -61.881 | -0.0011679 | 0.0089212 | 5.1732e-05 | 8.5747 | 0.13762 | 8.6957
4287149 | 750 | 751.146 | 9.3207 | 180 | -61.881 | -0.0011681 | 0.0095449 | 5.5225e-05 | 9.1836 | 0.13712 | 9.3065
4287153 | 800 | 801.059 | 9.9319 | 180 | -61.881 | -0.0011694 | 0.010172 | 5.9395e-05 | 9.7939 | 0.13799 | 9.9187
4287157 | 900 | 900.776 | 11.1551 | 180 | -61.88 | -0.0011676 | 0.011423 | 6.6589e-05 | 11.013 | 0.14204 | 11.1455
4287161 | 1000 | 1000.564 | 12.3821 | 180 | -61.881 | -0.0011663 | 0.012682 | 7.3657e-05 | 12.233 | 0.14905 | 12.3751
4287165 | 1200 | 1200.006 | 14.8396 | 180 | -61.88 | -0.0011673 | 0.015203 | 8.8257e-05 | 14.6715 | 0.16814 | 14.8395
4287169 | 1500 | 1499.315 | 18.5325 | 180 | -61.881 | -0.0011727 | 0.018993 | 0.00010974 | 18.3309 | 0.20166 | 18.541
4287173 | 4000 | 3993.1 | 46.773 | 180 | -61.883 | -0.0012108 | 0.047928 | 0.00027789 | 48.8203 | -2.0473 | 46.8538
4287179 | 1000 | 1000.584 | 12.4748 | 180 | -61.881 | -0.0011704 | 0.012776 | 7.4058e-05 | 12.2333 | 0.24151 | 12.4675
4287185 | 1050 | 1050.381 | 13.0665 | 180 | -61.881 | -0.0011694 | 0.013386 | 7.7324e-05 | 12.8421 | 0.22438 | 13.0618
4287189 | 1100 | 1100.275 | 13.6697 | 180 | -61.881 | -0.0011689 | 0.014 | 8.0799e-05 | 13.4521 | 0.21753 | 13.6662
4287193 | 1150 | 1150.209 | 14.2764 | 180 | -61.881 | -0.0011715 | 0.014626 | 8.5059e-05 | 14.0626 | 0.21374 | 14.2738
4287197 | 1200 | 1200.011 | 14.8832 | 180 | -61.881 | -0.0011691 | 0.015253 | 8.8733e-05 | 14.6715 | 0.21167 | 14.8831
4287201 | 1250 | 1249.952 | 15.4929 | 180 | -61.88 | -0.0011703 | 0.015869 | 9.1334e-05 | 15.2821 | 0.21076 | 15.4935
4287205 | 1300 | 1299.859 | 16.1036 | 180 | -61.88 | -0.0011732 | 0.016495 | 9.5766e-05 | 15.8923 | 0.21129 | 16.1053
4287209 | 1400 | 1399.606 | 17.3269 | 180 | -61.881 | -0.0011729 | 0.017749 | 0.00010349 | 17.1118 | 0.21507 | 17.3317
4287213 | 1500 | 1499.326 | 18.5519 | 180 | -61.88 | -0.0011743 | 0.01901 | 0.00011049 | 18.331 | 0.22087 | 18.5602
4287217 | 1700 | 1698.827 | 21.0065 | 180 | -61.88 | -0.0011767 | 0.021518 | 0.0001246 | 20.7701 | 0.23637 | 21.021
4287221 | 2000 | 1998.093 | 24.6847 | 180 | -61.88 | -0.0011792 | 0.025287 | 0.0001458 | 24.429 | 0.25568 | 24.7082
4287225 | 4000 | 3993.113 | 46.7726 | 180 | -61.882 | -0.0012139 | 0.04791 | 0.00027759 | 48.8204 | -2.0479 | 46.8532
4287231 | 1500 | 1499.346 | 18.6447 | 180 | -61.881 | -0.0011726 | 0.019099 | 0.00011054 | 18.3312 | 0.31347 | 18.6528
4287237 | 1550 | 1549.255 | 19.2355 | 180 | -61.881 | -0.0011732 | 0.019702 | 0.00011395 | 18.9414 | 0.29403 | 19.2447
4287241 | 1600 | 1599.106 | 19.8366 | 180 | -61.881 | -0.001176 | 0.020324 | 0.00011739 | 19.5509 | 0.28564 | 19.8476
4287245 | 1650 | 1648.889 | 20.4394 | 180 | -61.881 | -0.0011731 | 0.020936 | 0.00012141 | 20.1596 | 0.27982 | 20.4532
4287249 | 1700 | 1698.826 | 21.0467 | 180 | -61.88 | -0.0011731 | 0.02156 | 0.00012477 | 20.7701 | 0.27663 | 21.0613
4287253 | 1750 | 1748.747 | 21.6548 | 180 | -61.88 | -0.0011711 | 0.022185 | 0.00012826 | 21.3805 | 0.27437 | 21.6703
4287257 | 1800 | 1798.53 | 22.2624 | 180 | -61.88 | -0.0011742 | 0.02281 | 0.00013189 | 21.9891 | 0.27333 | 22.2806
4287261 | 1900 | 1898.385 | 23.4832 | 180 | -61.881 | -0.0011749 | 0.024059 | 0.00013832 | 23.2099 | 0.27323 | 23.5032
4287265 | 2000 | 1998.097 | 24.7036 | 180 | -61.88 | -0.001175 | 0.02531 | 0.00014672 | 24.429 | 0.2746 | 24.7272
4287269 | 2200 | 2197.591 | 27.1434 | 180 | -61.88 | -0.0011816 | 0.027804 | 0.00016145 | 26.8681 | 0.27533 | 27.1732
4287273 | 2500 | 2496.883 | 30.7854 | 180 | -61.881 | -0.0011892 | 0.031542 | 0.00018216 | 30.5273 | 0.25813 | 30.8238
4287277 | 4000 | 3993.135 | 46.7738 | 180 | -61.883 | -0.0012139 | 0.047915 | 0.00027764 | 48.8207 | -2.0468 | 46.8543
4287283 | 2000 | 1998.14 | 24.8017 | 180 | -61.881 | -0.0011752 | 0.025405 | 0.00014682 | 24.4296 | 0.37212 | 24.8248
4287289 | 2050 | 2048.02 | 25.386 | 180 | -61.881 | -0.0011754 | 0.026014 | 0.0001498 | 25.0394 | 0.34662 | 25.4106
4287293 | 2100 | 2097.957 | 25.9834 | 180 | -61.882 | -0.0011783 | 0.026617 | 0.00015376 | 25.6499 | 0.33347 | 26.0087
4287297 | 2150 | 2147.728 | 26.5819 | 180 | -61.881 | -0.0011778 | 0.027238 | 0.00015798 | 26.2585 | 0.32341 | 26.61
4287301 | 2200 | 2197.598 | 27.1835 | 180 | -61.881 | -0.001181 | 0.027848 | 0.00016112 | 26.8682 | 0.31531 | 27.2132
4287305 | 2250 | 2247.522 | 27.7872 | 180 | -61.881 | -0.0011792 | 0.028467 | 0.00016512 | 27.4786 | 0.30866 | 27.8178
4287309 | 2300 | 2297.332 | 28.3903 | 180 | -61.882 | -0.0011834 | 0.029089 | 0.00016825 | 28.0875 | 0.30275 | 28.4233
4287313 | 2400 | 2397.171 | 29.5997 | 180 | -61.882 | -0.0011875 | 0.030326 | 0.0001757 | 29.3082 | 0.29154 | 29.6347
4287317 | 2500 | 2496.878 | 30.8055 | 180 | -61.882 | -0.0011879 | 0.031556 | 0.00018288 | 30.5272 | 0.27831 | 30.844
4287321 | 2700 | 2696.442 | 33.2057 | 180 | -61.881 | -0.0011935 | 0.034017 | 0.00019668 | 32.9671 | 0.23856 | 33.2495
4287325 | 3000 | 2995.666 | 36.7298 | 180 | -61.882 | -0.0011988 | 0.037626 | 0.00021696 | 36.6255 | 0.10434 | 36.7829
4287329 | 4000 | 3993.156 | 46.7739 | 180 | -61.883 | -0.0012134 | 0.047927 | 0.00027656 | 48.8209 | -2.047 | 46.8541
4287335 | 2500 | 2496.924 | 30.918 | 180 | -61.882 | -0.0011896 | 0.031667 | 0.00018227 | 30.5278 | 0.39018 | 30.956
4287341 | 2550 | 2546.807 | 31.4892 | 180 | -61.883 | -0.001188 | 0.032254 | 0.00018654 | 31.1377 | 0.35151 | 31.5286
4287345 | 2600 | 2596.601 | 32.0727 | 180 | -61.882 | -0.0011939 | 0.032864 | 0.00018979 | 31.7464 | 0.32621 | 32.1146
4287349 | 2650 | 2646.537 | 32.6612 | 180 | -61.882 | -0.0011961 | 0.033457 | 0.00019325 | 32.357 | 0.30422 | 32.7039
4287353 | 2700 | 2696.446 | 33.2507 | 180 | -61.883 | -0.0011948 | 0.034069 | 0.00019658 | 32.9672 | 0.28357 | 33.2946
4287357 | 2750 | 2746.257 | 33.8391 | 180 | -61.882 | -0.0011941 | 0.034664 | 0.00019987 | 33.5762 | 0.26291 | 33.8852
4287361 | 2800 | 2796.184 | 34.4276 | 180 | -61.882 | -0.0011959 | 0.03527 | 0.00020424 | 34.1866 | 0.24107 | 34.4746
4287365 | 2900 | 2895.815 | 35.5947 | 180 | -61.882 | -0.0011969 | 0.03647 | 0.00021111 | 35.4047 | 0.19003 | 35.6462
4287369 | 3000 | 2995.669 | 36.7492 | 180 | -61.882 | -0.0011967 | 0.037643 | 0.0002174 | 36.6255 | 0.12373 | 36.8024
4287373 | 3200 | 3195.215 | 38.9868 | 180 | -61.882 | -0.0012008 | 0.039941 | 0.00023059 | 39.0652 | -0.078352 | 39.0452
4287377 | 3500 | 3494.44 | 42.135 | 180 | -61.883 | -0.0012059 | 0.043173 | 0.00024963 | 42.7236 | -0.58854 | 42.2021
4287381 | 4000 | 3993.165 | 46.774 | 180 | -61.884 | -0.0012133 | 0.047918 | 0.00027759 | 48.8211 | -2.047 | 46.8541
4287387 | 3000 | 2995.704 | 36.8787 | 180 | -61.883 | -0.001202 | 0.03778 | 0.00021909 | 36.6259 | 0.25279 | 36.9316
4287393 | 3050 | 3045.463 | 37.4089 | 180 | -61.883 | -0.0011998 | 0.03832 | 0.00022187 | 37.2343 | 0.17457 | 37.4646
4287397 | 3100 | 3095.366 | 37.9508 | 180 | -61.884 | -0.0012025 | 0.038873 | 0.00022436 | 37.8444 | 0.10636 | 38.0076
4287401 | 3150 | 3145.308 | 38.4929 | 180 | -61.884 | -0.0012021 | 0.039432 | 0.00022776 | 38.455 | 0.037869 | 38.5503
4287405 | 3200 | 3195.222 | 39.0319 | 180 | -61.884 | -0.0012027 | 0.039987 | 0.0002301 | 39.0653 | -0.033407 | 39.0902
4287409 | 3250 | 3245.027 | 39.5653 | 180 | -61.884 | -0.0012071 | 0.040533 | 0.00023379 | 39.6742 | -0.10892 | 39.6259
4287413 | 3300 | 3294.94 | 40.0947 | 180 | -61.884 | -0.0012082 | 0.041081 | 0.00023878 | 40.2844 | -0.18974 | 40.1563
4287417 | 3400 | 3394.656 | 41.134 | 180 | -61.884 | -0.0012085 | 0.042131 | 0.00024422 | 41.5036 | -0.36957 | 41.1988
4287421 | 3500 | 3494.458 | 42.1491 | 180 | -61.884 | -0.0012117 | 0.043179 | 0.00025012 | 42.7238 | -0.57468 | 42.2159
4287425 | 3700 | 3693.905 | 44.0924 | 180 | -61.884 | -0.001213 | 0.045176 | 0.00026115 | 45.1623 | -1.0699 | 44.1652
4287429 | 4000 | 3993.185 | 46.7734 | 180 | -61.884 | -0.0012151 | 0.047916 | 0.00027762 | 48.8213 | -2.0479 | 46.8532
4287433 | 4000 | 3993.204 | 46.7747 | 180 | -61.884 | -0.0012152 | 0.047929 | 0.00027733 | 48.8215 | -2.0469 | 46.8543

## IQB310 excitation up ramps
IQB310-1_study_data.990315.dat.~1~ (bcbrown)
nomcur | meascur | measstr | meas_err | rampdir | ireset | ipreset | rampnum | ampl_lin | ampl_nonlin | measstr corr for nomcur | WQB-IQB | (WQB/IQB)/IQB
0 | 0 | 0.046358 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 0 | 0 | 0.046358 | 0.046358
200 | 199.739 | 2.4571 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 0 | 2.442 | 0.01511 | 2.4604
200 | 199.739 | 2.4571 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 0 | 2.442 | 0.01511 | 2.4604
425 | 424.369 | 5.1982 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 0 | 5.1884 | 0.0097901 | 5.2059
425 | 424.369 | 5.1982 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 0 | 5.1884 | 0.0097901 | 5.2059
1000 | 998.441 | 12.2287 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 0 | 12.2071 | 0.021621 | 12.2478
1000 | 998.441 | 12.2287 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 0 | 12.2071 | 0.021621 | 12.2478
1500 | 1497.936 | 18.3387 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 0 | 18.314 | 0.024741 | 18.364
1500 | 1497.936 | 18.3387 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 0 | 18.314 | 0.024741 | 18.364
2500 | 2496.48 | 30.5064 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 0 | 30.5223 | -0.015993 | 30.5494
2500 | 2496.48 | 30.5064 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 0 | 30.5223 | -0.015993 | 30.5494
3000 | 2995.995 | 36.5466 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 0 | 36.6295 | -0.082871 | 36.5955
3000 | 2995.995 | 36.5466 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 0 | 36.6295 | -0.082871 | 36.5955
3500 | 3495.467 | 42.5098 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 0 | 42.7361 | -0.22633 | 42.5649
3500 | 3495.467 | 42.5098 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 0 | 42.7361 | -0.22633 | 42.5649
4000 | 3994.614 | 48.1104 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 0 | 48.8388 | -0.7284 | 48.1752
4000 | 3994.614 | 48.1104 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 0 | 48.8388 | -0.7284 | 48.1752
4000 | 3994.614 | 48.1104 | 7e-05 | -1 | 3994.614 | 0 | 1 | 48.8388 | -0.7284 | 48.1752
3000 | 2996.128 | 36.647 | 7e-05 | -1 | 3994.614 | 0 | 1 | 36.6311 | 0.015912 | 36.6944
3000 | 2996.128 | 36.647 | 7e-05 | -1 | 3994.614 | 0 | 1 | 36.6311 | 0.015912 | 36.6944
1000 | 998.519 | 12.2879 | 7e-05 | -1 | 3994.614 | 0 | 1 | 12.208 | 0.079847 | 12.3061
1000 | 998.519 | 12.2879 | 7e-05 | -1 | 3994.614 | 0 | 1 | 12.208 | 0.079847 | 12.3061
200 | 199.7 | 2.4948 | 7e-05 | -1 | 3994.614 | 0 | 1 | 2.4416 | 0.053217 | 2.4985
200 | 199.7 | 2.4948 | 7e-05 | -1 | 3994.614 | 0 | 1 | 2.4416 | 0.053217 | 2.4985
0 | 0 | 0.046358 | 7e-05 | -1 | 3994.614 | 0 | 1 | 0 | 0.046358 | 0.046358
0 | 0 | 0.046358 | 7e-05 | -1 | 3994.614 | 0 | 1 | 0 | 0.046358 | 0.046358
0 | 0 | 0.046358 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 0 | 0.046358 | 0.046358
50 | 49.861 | 0.64135 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 0.60961 | 0.031739 | 0.64313
100 | 99.579 | 1.2434 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 1.2175 | 0.025982 | 1.2487
150 | 149.54 | 1.8488 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 1.8283 | 0.020516 | 1.8545
200 | 199.508 | 2.4554 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 2.4392 | 0.016191 | 2.4615
250 | 249.369 | 3.0631 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 3.0488 | 0.014261 | 3.0708
300 | 299.324 | 3.6715 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 3.6596 | 0.01191 | 3.6798
350 | 349.351 | 4.2806 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 4.2712 | 0.0094088 | 4.2886
400 | 399.286 | 4.8913 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 4.8817 | 0.0095198 | 4.9
500 | 499.089 | 6.1113 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 6.1019 | 0.0093699 | 6.1225
600 | 598.95 | 7.3328 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 7.3229 | 0.0099269 | 7.3456
700 | 698.76 | 8.5552 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 8.5431 | 0.012007 | 8.5703
800 | 798.559 | 9.7777 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 9.7633 | 0.01443 | 9.7954
900 | 898.485 | 11.0008 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 10.985 | 0.015741 | 11.0193
1000 | 998.337 | 12.2237 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 12.2058 | 0.017886 | 12.2441
1100 | 1098.162 | 13.4464 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 13.4263 | 0.020106 | 13.4689
1200 | 1198.245 | 14.6694 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 14.6499 | 0.019509 | 14.6909
1300 | 1297.973 | 15.8908 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 15.8692 | 0.021607 | 15.9156
1400 | 1397.762 | 17.1116 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 17.0893 | 0.022318 | 17.139
1500 | 1497.786 | 18.3318 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 18.3122 | 0.019599 | 18.3589
1600 | 1597.599 | 19.5509 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 19.5325 | 0.018402 | 19.5803
1700 | 1697.506 | 20.77 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 20.754 | 0.01607 | 20.8006
1800 | 1797.26 | 21.9884 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 21.9736 | 0.01487 | 22.022
1900 | 1897.144 | 23.2063 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 23.1948 | 0.011508 | 23.2412
2000 | 1997.093 | 24.4241 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 24.4168 | 0.0072919 | 24.4596
2100 | 2097.003 | 25.6403 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 25.6383 | 0.0020638 | 25.677
2200 | 2196.883 | 26.8553 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 26.8594 | -0.0041235 | 26.8934
2300 | 2296.823 | 28.0695 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 28.0813 | -0.011763 | 28.1084
2400 | 2396.762 | 29.2827 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 29.3032 | -0.020457 | 29.3223
2500 | 2496.604 | 30.495 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 30.5239 | -0.028883 | 30.5365
2600 | 2596.527 | 31.7057 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 31.7455 | -0.039827 | 31.7481
2700 | 2696.411 | 32.9163 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 32.9667 | -0.050485 | 32.9601
2800 | 2796.103 | 34.1235 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 34.1856 | -0.062074 | 34.1711
2900 | 2895.929 | 35.3297 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 35.4061 | -0.076424 | 35.3793
3000 | 2995.852 | 36.5337 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 36.6277 | -0.094031 | 36.5843
3100 | 3095.866 | 37.735 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 37.8505 | -0.11549 | 37.7854
3200 | 3195.642 | 38.9333 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 39.0704 | -0.13707 | 38.9864
3300 | 3295.344 | 40.1283 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 40.2894 | -0.16106 | 40.185
3400 | 3395.349 | 41.3165 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 41.5121 | -0.19553 | 41.3731
3500 | 3495.242 | 42.4955 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 42.7334 | -0.23789 | 42.5533
3600 | 3595.078 | 43.6573 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 43.954 | -0.29664 | 43.7171
3700 | 3694.841 | 44.7997 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 45.1737 | -0.37395 | 44.8623
3800 | 3794.667 | 45.9214 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 46.3942 | -0.47282 | 45.9859
3900 | 3894.444 | 47.0212 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 47.6141 | -0.59284 | 47.0883
4000 | 3994.302 | 48.0966 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.61 | 2 | 48.835 | -0.73838 | 48.1652
4000 | 3994.302 | 48.0966 | 7e-05 | -1 | 3994.302 | 0 | 3 | 48.835 | -0.73838 | 48.1652
3800 | 3794.686 | 46.0213 | 7e-05 | -1 | 3994.302 | 0 | 3 | 46.3944 | -0.37316 | 46.0857
3600 | 3594.935 | 43.777 | 7e-05 | -1 | 3994.302 | 0 | 3 | 43.9522 | -0.1752 | 43.8387
3400 | 3395.222 | 41.4334 | 7e-05 | -1 | 3994.302 | 0 | 3 | 41.5105 | -0.077126 | 41.4917
3200 | 3195.49 | 39.0424 | 7e-05 | -1 | 3994.302 | 0 | 3 | 39.0686 | -0.026127 | 39.0975
3000 | 2995.865 | 36.6354 | 7e-05 | -1 | 3994.302 | 0 | 3 | 36.6279 | 0.0074963 | 36.686
2800 | 2796.22 | 34.2196 | 7e-05 | -1 | 3994.302 | 0 | 3 | 34.187 | 0.03257 | 34.2658
2600 | 2596.338 | 31.7969 | 7e-05 | -1 | 3994.302 | 0 | 3 | 31.7432 | 0.053628 | 31.8417
2400 | 2396.612 | 29.37 | 7e-05 | -1 | 3994.302 | 0 | 3 | 29.3013 | 0.068612 | 29.4115
2200 | 2196.89 | 26.9393 | 7e-05 | -1 | 3994.302 | 0 | 3 | 26.8595 | 0.079813 | 26.9775
2000 | 1997.226 | 24.5043 | 7e-05 | -1 | 3994.302 | 0 | 3 | 24.4184 | 0.085953 | 24.5384
1800 | 1797.399 | 22.0642 | 7e-05 | -1 | 3994.302 | 0 | 3 | 21.9753 | 0.088908 | 22.0961
1600 | 1597.544 | 19.6221 | 7e-05 | -1 | 3994.302 | 0 | 3 | 19.5318 | 0.090258 | 19.6522
1400 | 1397.769 | 17.1782 | 7e-05 | -1 | 3994.302 | 0 | 3 | 17.0893 | 0.088838 | 17.2056
1200 | 1198.056 | 14.7325 | 7e-05 | -1 | 3994.302 | 0 | 3 | 14.6476 | 0.084859 | 14.7564
1000 | 998.165 | 12.2843 | 7e-05 | -1 | 3994.302 | 0 | 3 | 12.2037 | 0.080558 | 12.3069
800 | 798.39 | 9.8369 | 7e-05 | -1 | 3994.302 | 0 | 3 | 9.7612 | 0.075652 | 9.8567
600 | 598.694 | 7.3898 | 7e-05 | -1 | 3994.302 | 0 | 3 | 7.3197 | 0.070111 | 7.406
400 | 399.075 | 4.9427 | 7e-05 | -1 | 3994.302 | 0 | 3 | 4.8792 | 0.063594 | 4.9542
300 | 299.149 | 3.7184 | 7e-05 | -1 | 3994.302 | 0 | 3 | 3.6574 | 0.060934 | 3.729
200 | 199.297 | 2.4948 | 7e-05 | -1 | 3994.302 | 0 | 3 | 2.4366 | 0.058185 | 2.5036
100 | 99.39 | 1.2716 | 7e-05 | -1 | 3994.302 | 0 | 3 | 1.2152 | 0.056394 | 1.2794
0 | 0 | 0.047331 | 7e-05 | -1 | 3994.302 | 0 | 3 | 0 | 0.047331 | 0.047331
0 | 0 | 0.047331 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.3 | 4 | 0 | 0.047331 | 0.047331
4000 | 3994.659 | 48.0968 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.3 | 4 | 48.8393 | -0.74249 | 48.1611
4000 | 3994.659 | 48.0968 | 7e-05 | -1 | 3994.659 | 0 | 5 | 48.8393 | -0.74249 | 48.1611
3950 | 3944.721 | 47.6062 | 7e-05 | -1 | 3994.659 | 0 | 5 | 48.2288 | -0.62254 | 47.6699
3900 | 3894.827 | 47.0914 | 7e-05 | -1 | 3994.659 | 0 | 5 | 47.6188 | -0.52737 | 47.1539
3850 | 3844.937 | 46.5624 | 7e-05 | -1 | 3994.659 | 0 | 5 | 47.0088 | -0.44634 | 46.6238
3800 | 3794.989 | 46.0211 | 7e-05 | -1 | 3994.659 | 0 | 5 | 46.3981 | -0.37697 | 46.0819
3750 | 3745.057 | 45.4716 | 7e-05 | -1 | 3994.659 | 0 | 5 | 45.7876 | -0.31606 | 45.5316
3700 | 3695.228 | 44.9135 | 7e-05 | -1 | 3994.659 | 0 | 5 | 45.1784 | -0.2649 | 44.9715
3600 | 3595.383 | 43.7769 | 7e-05 | -1 | 3994.659 | 0 | 5 | 43.9577 | -0.18082 | 43.8331
3500 | 3495.502 | 42.6158 | 7e-05 | -1 | 3994.659 | 0 | 5 | 42.7365 | -0.12075 | 42.6706
3300 | 3295.78 | 40.241 | 7e-05 | -1 | 3994.659 | 0 | 5 | 40.2947 | -0.053762 | 40.2925
3000 | 2996.238 | 36.6348 | 7e-05 | -1 | 3994.659 | 0 | 5 | 36.6325 | 0.002288 | 36.6808
0 | 0 | 0.045447 | 7e-05 | -1 | 3994.659 | 0 | 5 | 0 | 0.045447 | 0.045447
0 | 0 | 0.045447 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.66 | 6 | 0 | 0.045447 | 0.045447
3500 | 3495.376 | 42.4985 | 7e-05 | 1 | 0 | 3994.66 | 6 | 42.735 | -0.23647 | 42.5548
3500 | 3495.376 | 42.4985 | 7e-05 | -1 | 3495.376 | 0 | 7 | 42.735 | -0.23647 | 42.5548
3450 | 3445.45 | 41.9512 | 7e-05 | -1 | 3495.376 | 0 | 7 | 42.1246 | -0.17338 | 42.0066
3400 | 3395.401 | 41.3807 | 7e-05 | -1 | 3495.376 | 0 | 7 | 41.5127 | -0.13201 | 41.4367
3350 | 3345.449 | 40.7985 | 7e-05 | -1 | 3495.376 | 0 | 7 | 40.902 | -0.10352 | 40.854
3300 | 3295.611 | 40.2098 | 7e-05 | -1 | 3495.376 | 0 | 7 | 40.2926 | -0.0828 | 40.2634
3250 | 3245.646 | 39.6167 | 7e-05 | -1 | 3495.376 | 0 | 7 | 39.6818 | -0.065067 | 39.6698
3200 | 3195.743 | 39.0215 | 7e-05 | -1 | 3495.376 | 0 | 7 | 39.0716 | -0.05014 | 39.0735
3100 | 3095.999 | 37.8251 | 7e-05 | -1 | 3495.376 | 0 | 7 | 37.8522 | -0.027028 | 37.874
3000 | 2996.128 | 36.6237 | 7e-05 | -1 | 3495.376 | 0 | 7 | 36.6311 | -0.0073852 | 36.6711
2800 | 2796.5 | 34.2123 | 7e-05 | -1 | 3495.376 | 0 | 7 | 34.1904 | 0.021861 | 34.2551
2500 | 2496.919 | 30.5797 | 7e-05 | -1 | 3495.376 | 0 | 7 | 30.5277 | 0.051987 | 30.6174
0 | 0 | 0.046149 | 7e-05 | -1 | 3495.376 | 0 | 7 | 0 | 0.046149 | 0.046149
0 | 0 | 0.046149 | 7e-05 | 1 | 0 | 3495.38 | 8 | 0 | 0.046149 | 0.046149
3000 | 2996.014 | 36.5364 | 7e-05 | 1 | 0 | 3495.38 | 8 | 36.6297 | -0.093347 | 36.585
3000 | 2996.014 | 36.5364 | 7e-05 | -1 | 2996.014 | 0 | 9 | 36.6297 | -0.093347 | 36.585
2950 | 2946.075 | 35.9653 | 7e-05 | -1 | 2996.014 | 0 | 9 | 36.0192 | -0.053857 | 36.0132
2900 | 2896.205 | 35.3768 | 7e-05 | -1 | 2996.014 | 0 | 9 | 35.4094 | -0.032627 | 35.4232
2850 | 2846.263 | 34.7826 | 7e-05 | -1 | 2996.014 | 0 | 9 | 34.7989 | -0.016229 | 34.8283
2800 | 2796.366 | 34.185 | 7e-05 | -1 | 2996.014 | 0 | 9 | 34.1888 | -0.0037901 | 34.2294
2750 | 2746.408 | 33.5856 | 7e-05 | -1 | 2996.014 | 0 | 9 | 33.578 | 0.0076041 | 33.6295
2700 | 2696.479 | 32.9843 | 7e-05 | -1 | 2996.014 | 0 | 9 | 32.9676 | 0.016776 | 33.0274
2600 | 2596.556 | 31.7778 | 7e-05 | -1 | 2996.014 | 0 | 9 | 31.7459 | 0.031918 | 31.82
2500 | 2496.704 | 30.5693 | 7e-05 | -1 | 2996.014 | 0 | 9 | 30.5251 | 0.044192 | 30.6096
2300 | 2296.832 | 28.1449 | 7e-05 | -1 | 2996.014 | 0 | 9 | 28.0814 | 0.063493 | 28.1837
2000 | 1997.288 | 24.4975 | 7e-05 | -1 | 2996.014 | 0 | 9 | 24.4192 | 0.078365 | 24.5308
0 | 0 | 0.046884 | 7e-05 | -1 | 2996.014 | 0 | 9 | 0 | 0.046884 | 0.046884
0 | 0 | 0.046884 | 7e-05 | 1 | 0 | 2996.01 | 10 | 0 | 0.046884 | 0.046884
2500 | 2496.665 | 30.4974 | 7e-05 | 1 | 0 | 2996.01 | 10 | 30.5246 | -0.027204 | 30.5381
2500 | 2496.665 | 30.4974 | 7e-05 | -1 | 2496.665 | 0 | 11 | 30.5246 | -0.027204 | 30.5381
2450 | 2446.805 | 29.9166 | 7e-05 | -1 | 2496.665 | 0 | 11 | 29.915 | 0.0015856 | 29.9557
2400 | 2396.677 | 29.3215 | 7e-05 | -1 | 2496.665 | 0 | 11 | 29.3021 | 0.019338 | 29.3621
2350 | 2346.713 | 28.7225 | 7e-05 | -1 | 2496.665 | 0 | 11 | 28.6913 | 0.031237 | 28.7627
2300 | 2296.777 | 28.1212 | 7e-05 | -1 | 2496.665 | 0 | 11 | 28.0807 | 0.040449 | 28.1607
2250 | 2246.926 | 27.518 | 7e-05 | -1 | 2496.665 | 0 | 11 | 27.4713 | 0.046741 | 27.5557
2200 | 2197.121 | 26.9137 | 7e-05 | -1 | 2496.665 | 0 | 11 | 26.8623 | 0.051317 | 26.9489
2100 | 2097.308 | 25.7021 | 7e-05 | -1 | 2496.665 | 0 | 11 | 25.642 | 0.060086 | 25.7351
2000 | 1997.401 | 24.4877 | 7e-05 | -1 | 2496.665 | 0 | 11 | 24.4205 | 0.067174 | 24.5196
1800 | 1797.62 | 22.0531 | 7e-05 | -1 | 2496.665 | 0 | 11 | 21.978 | 0.075154 | 22.0823
1500 | 1497.894 | 18.3948 | 7e-05 | -1 | 2496.665 | 0 | 11 | 18.3135 | 0.081364 | 18.4207
0 | 0 | 0.047357 | 7e-05 | -1 | 2496.665 | 0 | 11 | 0 | 0.047357 | 0.047357
0 | 0 | 0.047357 | 7e-05 | 1 | 0 | 2496.67 | 12 | 0 | 0.047357 | 0.047357
2000 | 1997.232 | 24.4259 | 7e-05 | 1 | 0 | 2496.67 | 12 | 24.4185 | 0.0073874 | 24.4597
2000 | 1997.232 | 24.4259 | 7e-05 | -1 | 1997.232 | 0 | 13 | 24.4185 | 0.0073874 | 24.4597
1950 | 1947.362 | 23.8397 | 7e-05 | -1 | 1997.232 | 0 | 13 | 23.8087 | 0.030963 | 23.872
1900 | 1897.394 | 23.2394 | 7e-05 | -1 | 1997.232 | 0 | 13 | 23.1978 | 0.041603 | 23.2714
1850 | 1847.527 | 22.6372 | 7e-05 | -1 | 1997.232 | 0 | 13 | 22.5882 | 0.049045 | 22.6675
1800 | 1797.461 | 22.0329 | 7e-05 | -1 | 1997.232 | 0 | 13 | 21.976 | 0.056865 | 22.064
1750 | 1747.467 | 21.4269 | 7e-05 | -1 | 1997.232 | 0 | 13 | 21.3648 | 0.062117 | 21.458
1700 | 1697.545 | 20.8204 | 7e-05 | -1 | 1997.232 | 0 | 13 | 20.7544 | 0.065922 | 20.8505
1600 | 1597.67 | 19.6041 | 7e-05 | -1 | 1997.232 | 0 | 13 | 19.5334 | 0.070704 | 19.6327
1500 | 1497.812 | 18.3868 | 7e-05 | -1 | 1997.232 | 0 | 13 | 18.3125 | 0.074366 | 18.4137
1300 | 1298.135 | 15.9471 | 7e-05 | -1 | 1997.232 | 0 | 13 | 15.8712 | 0.075879 | 15.97
1000 | 998.347 | 12.2797 | 7e-05 | -1 | 1997.232 | 0 | 13 | 12.2059 | 0.073709 | 12.3
0 | 0 | 0.04801 | 7e-05 | -1 | 1997.232 | 0 | 13 | 0 | 0.04801 | 0.04801
0 | 0 | 0.04801 | 7e-05 | 1 | 0 | 1997.23 | 14 | 0 | 0.04801 | 0.04801
1500 | 1497.851 | 18.3331 | 7e-05 | 1 | 0 | 1997.23 | 14 | 18.313 | 0.020108 | 18.3594
1500 | 1497.851 | 18.3331 | 7e-05 | -1 | 1497.851 | 0 | 15 | 18.313 | 0.020108 | 18.3594
1450 | 1447.909 | 17.7426 | 7e-05 | -1 | 1497.851 | 0 | 15 | 17.7024 | 0.040229 | 17.7682
1400 | 1398.035 | 17.1409 | 7e-05 | -1 | 1497.851 | 0 | 15 | 17.0926 | 0.048315 | 17.165
1350 | 1348.058 | 16.536 | 7e-05 | -1 | 1497.851 | 0 | 15 | 16.4816 | 0.054435 | 16.5598
1300 | 1298.213 | 15.9298 | 7e-05 | -1 | 1497.851 | 0 | 15 | 15.8722 | 0.057633 | 15.9517
1250 | 1248.291 | 15.3219 | 7e-05 | -1 | 1497.851 | 0 | 15 | 15.2618 | 0.060135 | 15.3429
1200 | 1198.41 | 14.7138 | 7e-05 | -1 | 1497.851 | 0 | 15 | 14.6519 | 0.061895 | 14.7334
1100 | 1098.487 | 13.4941 | 7e-05 | -1 | 1497.851 | 0 | 15 | 13.4303 | 0.063807 | 13.5127
1000 | 998.486 | 12.2735 | 7e-05 | -1 | 1497.851 | 0 | 15 | 12.2076 | 0.065889 | 12.2921
800 | 798.822 | 9.8288 | 7e-05 | -1 | 1497.851 | 0 | 15 | 9.7665 | 0.062308 | 9.8433
500 | 499.313 | 6.1607 | 7e-05 | -1 | 1497.851 | 0 | 15 | 6.1047 | 0.055999 | 6.1692
0 | 0 | 0.048765 | 7e-05 | -1 | 1497.851 | 0 | 15 | 0 | 0.048765 | 0.048765
0 | 0 | 0.048765 | 7e-05 | 1 | 0 | 1497.85 | 16 | 0 | 0.048765 | 0.048765
1000 | 998.613 | 12.2247 | 7e-05 | 1 | 0 | 1497.85 | 16 | 12.2092 | 0.015545 | 12.2417
1000 | 998.613 | 12.2247 | 7e-05 | -1 | 998.613 | 0 | 17 | 12.2092 | 0.015545 | 12.2417
950 | 948.746 | 11.6313 | 7e-05 | -1 | 998.613 | 0 | 17 | 11.5995 | 0.03174 | 11.6466
900 | 898.866 | 11.0276 | 7e-05 | -1 | 998.613 | 0 | 17 | 10.9897 | 0.037892 | 11.0415
850 | 848.878 | 10.4218 | 7e-05 | -1 | 998.613 | 0 | 17 | 10.3785 | 0.043252 | 10.4355
800 | 798.852 | 9.8138 | 7e-05 | -1 | 998.613 | 0 | 17 | 9.7669 | 0.046891 | 9.8279
750 | 748.841 | 9.205 | 7e-05 | -1 | 998.613 | 0 | 17 | 9.1554 | 0.049536 | 9.2192
700 | 698.831 | 8.5954 | 7e-05 | -1 | 998.613 | 0 | 17 | 8.544 | 0.051426 | 8.6098
600 | 598.993 | 7.3749 | 7e-05 | -1 | 998.613 | 0 | 17 | 7.3234 | 0.051473 | 7.3873
500 | 499.141 | 6.1541 | 7e-05 | -1 | 998.613 | 0 | 17 | 6.1026 | 0.051508 | 6.1647
300 | 299.396 | 3.7122 | 7e-05 | -1 | 998.613 | 0 | 17 | 3.6605 | 0.051723 | 3.7197
0 | 0 | 0.049406 | 7e-05 | -1 | 998.613 | 0 | 17 | 0 | 0.049406 | 0.049406
0 | 0 | 0.049406 | 7e-05 | 1 | 0 | 998.61 | 18 | 0 | 0.049406 | 0.049406
700 | 698.948 | 8.5555 | 7e-05 | 1 | 0 | 998.61 | 18 | 8.5454 | 0.010098 | 8.5684
700 | 698.948 | 8.5555 | 7e-05 | -1 | 698.948 | 0 | 19 | 8.5454 | 0.010098 | 8.5684
650 | 649.081 | 7.9621 | 7e-05 | -1 | 698.948 | 0 | 19 | 7.9358 | 0.026339 | 7.9734
600 | 599.119 | 7.3583 | 7e-05 | -1 | 698.948 | 0 | 19 | 7.3249 | 0.033408 | 7.3691
550 | 549.19 | 6.7518 | 7e-05 | -1 | 698.948 | 0 | 19 | 6.7145 | 0.037319 | 6.7618
500 | 499.2 | 6.144 | 7e-05 | -1 | 698.948 | 0 | 19 | 6.1033 | 0.040742 | 6.1539
450 | 449.222 | 5.5355 | 7e-05 | -1 | 698.948 | 0 | 19 | 5.4923 | 0.043265 | 5.5451
400 | 399.381 | 4.9271 | 7e-05 | -1 | 698.948 | 0 | 19 | 4.8829 | 0.044213 | 4.9347
300 | 299.474 | 3.7077 | 7e-05 | -1 | 698.948 | 0 | 19 | 3.6614 | 0.046273 | 3.7142
200 | 199.687 | 2.4895 | 7e-05 | -1 | 698.948 | 0 | 19 | 2.4414 | 0.04807 | 2.4934
100 | 99.917 | 1.2709 | 7e-05 | -1 | 698.948 | 0 | 19 | 1.2216 | 0.049252 | 1.2719
0 | 0 | 0.049669 | 7e-05 | -1 | 698.948 | 0 | 19 | 0 | 0.049669 | 0.049669
0 | 0 | 0.049669 | 7e-05 | 1 | 0 | 698.95 | 20 | 0 | 0.049669 | 0.049669
500 | 499.356 | 6.1107 | 7e-05 | 1 | 0 | 698.95 | 20 | 6.1052 | 0.0055155 | 6.1186
500 | 499.356 | 6.1107 | 7e-05 | -1 | 499.356 | 0 | 21 | 6.1052 | 0.0055155 | 6.1186
450 | 449.407 | 5.5184 | 7e-05 | -1 | 499.356 | 0 | 21 | 5.4945 | 0.023875 | 5.5257
400 | 399.42 | 4.9152 | 7e-05 | -1 | 499.356 | 0 | 21 | 4.8834 | 0.031838 | 4.9223
350 | 349.513 | 4.3083 | 7e-05 | -1 | 499.356 | 0 | 21 | 4.2732 | 0.035116 | 4.3143
300 | 299.493 | 3.7013 | 7e-05 | -1 | 499.356 | 0 | 21 | 3.6616 | 0.039664 | 3.7076
250 | 249.558 | 3.0936 | 7e-05 | -1 | 499.356 | 0 | 21 | 3.0511 | 0.042503 | 3.0991
200 | 199.651 | 2.4858 | 7e-05 | -1 | 499.356 | 0 | 21 | 2.441 | 0.044788 | 2.4901
100 | 99.797 | 1.2692 | 7e-05 | -1 | 499.356 | 0 | 21 | 1.2201 | 0.049087 | 1.2718
50 | 49.897 | 0.66056 | 7e-05 | -1 | 499.356 | 0 | 21 | 0.61005 | 0.050512 | 0.66192
0 | 0 | 0.049967 | 7e-05 | -1 | 499.356 | 0 | 21 | 0 | 0.049967 | 0.049967
0 | 0 | 0.049967 | 7e-05 | 1 | 0 | 499.36 | 22 | 0 | 0.049967 | 0.049967
0 | 0 | 0.045108 | 7e-05 | 1 | 0 | 499.36 | 22 | 0 | 0.045108 | 0.045108 | 0.042538 | 0.94303
50 | 49.757 | 0.64016 | 7e-05 | 1 | 0 | 499.36 | 22 | 0.60834 | 0.031823 | 0.64329 | 0.036109 | 0.056132
100 | 99.68 | 1.2427 | 7e-05 | 1 | 0 | 499.36 | 22 | 1.2187 | 0.023999 | 1.2467 | 0.039958 | 0.032051
150 | 149.752 | 1.8482 | 7e-05 | 1 | 0 | 499.36 | 22 | 1.8309 | 0.017288 | 1.8512 | 0.043945 | 0.023738
200 | 199.655 | 2.455 | 7e-05 | 1 | 0 | 499.36 | 22 | 2.441 | 0.013966 | 2.4592 | 0.045642 | 0.01856
250 | 249.649 | 3.0629 | 7e-05 | 1 | 0 | 499.36 | 22 | 3.0522 | 0.01068 | 3.0672 | 0.048687 | 0.015873
300 | 299.496 | 3.6715 | 7e-05 | 1 | 0 | 499.36 | 22 | 3.6617 | 0.0098297 | 3.6777 | 0.05023 | 0.013658
400 | 399.39 | 4.8913 | 7e-05 | 1 | 0 | 499.36 | 22 | 4.883 | 0.0083342 | 4.8988 | 0.055468 | 0.011323
500 | 499.235 | 6.1115 | 7e-05 | 1 | 0 | 499.36 | 22 | 6.1037 | 0.0077429 | 6.1208 | 0.062741 | 0.01025
700 | 699.036 | 8.5554 | 7e-05 | 1 | 0 | 499.36 | 22 | 8.5465 | 0.008846 | 8.5672 | 0.081162 | 0.0094736
1000 | 998.49 | 12.224 | 7e-05 | 1 | 0 | 499.36 | 22 | 12.2077 | 0.0163 | 12.2425 | 0.11069 | 0.0090419
4000 | 3994.594 | 48.0955 | 7e-05 | 1 | 0 | 499.36 | 22 | 48.8385 | -0.74301 | 48.1606
4000 | 3994.594 | 48.0955 | 7e-05 | -1 | 3994.594 | 0 | 23 | 48.8385 | -0.74301 | 48.1606
50 | 49.864 | 0.65804 | 7e-05 | -1 | 3994.594 | 0 | 23 | 0.60964 | 0.048395 | 0.65983
50 | 49.864 | 0.65804 | 7e-05 | 1 | 49.864 | 3994.59 | 24 | 0.60964 | 0.048395 | 0.65983 | 0.042438 | 0.064316
100 | 99.709 | 1.2515 | 7e-05 | 1 | 49.864 | 3994.59 | 24 | 1.2191 | 0.032478 | 1.2552 | 0.045809 | 0.036496
150 | 149.752 | 1.8545 | 7e-05 | 1 | 49.864 | 3994.59 | 24 | 1.8309 | 0.023587 | 1.8575 | 0.049107 | 0.026437
200 | 199.573 | 2.46 | 7e-05 | 1 | 49.864 | 3994.59 | 24 | 2.44 | 0.019998 | 2.4653 | 0.049418 | 0.020046
250 | 249.405 | 3.0667 | 7e-05 | 1 | 49.864 | 3994.59 | 24 | 3.0493 | 0.017486 | 3.0741 | 0.05046 | 0.016415
300 | 299.399 | 3.6748 | 7e-05 | 1 | 49.864 | 3994.59 | 24 | 3.6605 | 0.014282 | 3.6822 | 0.053144 | 0.014433
350 | 349.361 | 4.2831 | 7e-05 | 1 | 49.864 | 3994.59 | 24 | 4.2713 | 0.011726 | 4.2909 | 0.056287 | 0.013118
450 | 449.137 | 5.503 | 7e-05 | 1 | 49.864 | 3994.59 | 24 | 5.4912 | 0.011753 | 5.5135 | 0.060486 | 0.01097
550 | 549.041 | 6.7235 | 7e-05 | 1 | 49.864 | 3994.59 | 24 | 6.7127 | 0.010866 | 6.7353 | 0.067913 | 0.010083
750 | 748.793 | 9.1675 | 7e-05 | 1 | 49.864 | 3994.59 | 24 | 9.1549 | 0.012605 | 9.1822 | 0.085626 | 0.0093252
1050 | 1048.412 | 12.836 | 7e-05 | 1 | 49.864 | 3994.59 | 24 | 12.818 | 0.017995 | 12.8555 | 0.11717 | 0.0091141
4000 | 3994.585 | 48.0952 | 7e-05 | 1 | 49.864 | 3994.59 | 24 | 48.8384 | -0.74318 | 48.1604
4000 | 3994.585 | 48.0952 | 7e-05 | -1 | 3994.585 | 49.86 | 25 | 48.8384 | -0.74318 | 48.1604
100 | 99.673 | 1.2699 | 7e-05 | -1 | 3994.585 | 49.86 | 25 | 1.2186 | 0.051278 | 1.2741
100 | 99.673 | 1.2699 | 7e-05 | 1 | 99.673 | 3994.58 | 26 | 1.2186 | 0.051278 | 1.2741 | 0.049981 | 0.03923
150 | 149.553 | 1.8635 | 7e-05 | 1 | 99.673 | 3994.58 | 26 | 1.8285 | 0.035034 | 1.8691 | 0.051888 | 0.027762
200 | 199.437 | 2.4665 | 7e-05 | 1 | 99.673 | 3994.58 | 26 | 2.4383 | 0.028191 | 2.4735 | 0.052604 | 0.021267
250 | 249.431 | 3.072 | 7e-05 | 1 | 99.673 | 3994.58 | 26 | 3.0496 | 0.022393 | 3.079 | 0.055078 | 0.017888
300 | 299.409 | 3.6789 | 7e-05 | 1 | 99.673 | 3994.58 | 26 | 3.6606 | 0.018316 | 3.6862 | 0.057427 | 0.015579
350 | 349.214 | 4.2868 | 7e-05 | 1 | 99.673 | 3994.58 | 26 | 4.2695 | 0.017262 | 4.2965 | 0.058108 | 0.013525
400 | 399.319 | 4.8965 | 7e-05 | 1 | 99.673 | 3994.58 | 26 | 4.8821 | 0.014334 | 4.9048 | 0.061743 | 0.012588
500 | 499.112 | 6.1152 | 7e-05 | 1 | 99.673 | 3994.58 | 26 | 6.1022 | 0.013008 | 6.1261 | 0.067059 | 0.010946
600 | 598.983 | 7.3357 | 7e-05 | 1 | 99.673 | 3994.58 | 26 | 7.3233 | 0.012426 | 7.3481 | 0.074373 | 0.010121
800 | 798.783 | 9.7797 | 7e-05 | 1 | 99.673 | 3994.58 | 26 | 9.766 | 0.013625 | 9.7946 | 0.092369 | 0.0094307
1100 | 1098.328 | 13.448 | 7e-05 | 1 | 99.673 | 3994.58 | 26 | 13.4283 | 0.019624 | 13.4684 | 0.12324 | 0.0091501
4000 | 3994.513 | 48.0951 | 7e-05 | 1 | 99.673 | 3994.58 | 26 | 48.8375 | -0.74243 | 48.1612
4000 | 3994.513 | 48.0951 | 7e-05 | -1 | 3994.513 | 99.67 | 27 | 48.8375 | -0.74243 | 48.1612
150 | 149.534 | 1.8815 | 7e-05 | -1 | 3994.513 | 99.67 | 27 | 1.8282 | 0.053315 | 1.8874
150 | 149.534 | 1.8815 | 7e-05 | 1 | 149.534 | 3994.51 | 28 | 1.8282 | 0.053315 | 1.8874 | 0.056381 | 0.029872
200 | 199.518 | 2.4756 | 7e-05 | 1 | 149.534 | 3994.51 | 28 | 2.4393 | 0.036309 | 2.4816 | 0.058469 | 0.023561
250 | 249.493 | 3.0786 | 7e-05 | 1 | 149.534 | 3994.51 | 28 | 3.0503 | 0.02825 | 3.0848 | 0.060532 | 0.019622
300 | 299.415 | 3.684 | 7e-05 | 1 | 149.534 | 3994.51 | 28 | 3.6607 | 0.023332 | 3.6912 | 0.061942 | 0.016781
350 | 349.504 | 4.2906 | 7e-05 | 1 | 149.534 | 3994.51 | 28 | 4.2731 | 0.017508 | 4.2967 | 0.06621 | 0.015409
400 | 399.472 | 4.8997 | 7e-05 | 1 | 149.534 | 3994.51 | 28 | 4.884 | 0.015689 | 4.9062 | 0.067515 | 0.013761
450 | 449.368 | 5.5083 | 7e-05 | 1 | 149.534 | 3994.51 | 28 | 5.494 | 0.014225 | 5.516 | 0.069556 | 0.01261
550 | 548.908 | 6.7271 | 7e-05 | 1 | 149.534 | 3994.51 | 28 | 6.711 | 0.016114 | 6.7405 | 0.071627 | 0.010626
650 | 648.974 | 7.9477 | 7e-05 | 1 | 149.534 | 3994.51 | 28 | 7.9345 | 0.013284 | 7.9603 | 0.081322 | 0.010216
850 | 848.738 | 10.392 | 7e-05 | 1 | 149.534 | 3994.51 | 28 | 10.3768 | 0.015241 | 10.4075 | 0.098738 | 0.0094872
1150 | 1148.306 | 14.0598 | 7e-05 | 1 | 149.534 | 3994.51 | 28 | 14.0394 | 0.020418 | 14.0805 | 0.13036 | 0.0092581
4000 | 3994.611 | 48.0949 | 7e-05 | 1 | 149.534 | 3994.51 | 28 | 48.8387 | -0.74388 | 48.1597
4000 | 3994.611 | 48.0949 | 7e-05 | -1 | 3994.611 | 149.53 | 29 | 48.8387 | -0.74388 | 48.1597
200 | 199.593 | 2.4933 | 7e-05 | -1 | 3994.611 | 149.53 | 29 | 2.4403 | 0.053033 | 2.4984
200 | 199.593 | 2.4933 | 7e-05 | 1 | 199.593 | 3994.61 | 30 | 2.4403 | 0.053033 | 2.4984 | 0.064913 | 0.025982
250 | 249.58 | 3.0872 | 7e-05 | 1 | 199.593 | 3994.61 | 30 | 3.0514 | 0.035834 | 3.0924 | 0.066695 | 0.021567
300 | 299.565 | 3.6903 | 7e-05 | 1 | 199.593 | 3994.61 | 30 | 3.6625 | 0.027751 | 3.6956 | 0.068744 | 0.018601
350 | 349.51 | 4.2956 | 7e-05 | 1 | 199.593 | 3994.61 | 30 | 4.2732 | 0.022441 | 4.3016 | 0.07059 | 0.01641
400 | 399.442 | 4.9038 | 7e-05 | 1 | 199.593 | 3994.61 | 30 | 4.8836 | 0.020167 | 4.9107 | 0.071129 | 0.014485
450 | 449.293 | 5.5115 | 7e-05 | 1 | 199.593 | 3994.61 | 30 | 5.4931 | 0.018416 | 5.5202 | 0.072496 | 0.013133
500 | 499.313 | 6.1201 | 7e-05 | 1 | 199.593 | 3994.61 | 30 | 6.1047 | 0.015446 | 6.1285 | 0.076165 | 0.012428
600 | 599.194 | 7.3393 | 7e-05 | 1 | 199.593 | 3994.61 | 30 | 7.3258 | 0.013483 | 7.3492 | 0.082265 | 0.011194
700 | 699.088 | 8.5599 | 7e-05 | 1 | 199.593 | 3994.61 | 30 | 8.5472 | 0.012697 | 8.571 | 0.089856 | 0.010484
900 | 898.797 | 11.0043 | 7e-05 | 1 | 199.593 | 3994.61 | 30 | 10.9888 | 0.015466 | 11.019 | 0.10652 | 0.0096672
1200 | 1198.485 | 14.6726 | 7e-05 | 1 | 199.593 | 3994.61 | 30 | 14.6529 | 0.019751 | 14.6912 | 0.13838 | 0.0094195
4000 | 3994.672 | 48.0948 | 7e-05 | 1 | 199.593 | 3994.61 | 30 | 48.8395 | -0.74465 | 48.159
4000 | 3994.672 | 48.0948 | 7e-05 | -1 | 3994.672 | 199.59 | 31 | 48.8395 | -0.74465 | 48.159
300 | 299.526 | 3.7169 | 7e-05 | -1 | 3994.672 | 199.59 | 31 | 3.6621 | 0.054809 | 3.7227
300 | 299.526 | 3.7169 | 7e-05 | 1 | 299.526 | 3994.67 | 32 | 3.6621 | 0.054809 | 3.7227 | 0.078962 | 0.021211
350 | 349.276 | 4.3107 | 7e-05 | 1 | 299.526 | 3994.67 | 32 | 4.2703 | 0.040368 | 4.3196 | 0.077522 | 0.017947
400 | 399.283 | 4.9149 | 7e-05 | 1 | 299.526 | 3994.67 | 32 | 4.8817 | 0.033177 | 4.9237 | 0.078621 | 0.015968
450 | 449.28 | 5.52 | 7e-05 | 1 | 299.526 | 3994.67 | 32 | 5.493 | 0.027066 | 5.5289 | 0.081314 | 0.014707
500 | 499.115 | 6.1274 | 7e-05 | 1 | 299.526 | 3994.67 | 32 | 6.1023 | 0.025106 | 6.1382 | 0.081593 | 0.013293
550 | 549.099 | 6.7353 | 7e-05 | 1 | 299.526 | 3994.67 | 32 | 6.7134 | 0.021954 | 6.7464 | 0.084299 | 0.012496
600 | 599.165 | 7.3441 | 7e-05 | 1 | 299.526 | 3994.67 | 32 | 7.3255 | 0.018665 | 7.3544 | 0.088269 | 0.012002
700 | 699.033 | 8.5633 | 7e-05 | 1 | 299.526 | 3994.67 | 32 | 8.5465 | 0.01679 | 8.5751 | 0.094337 | 0.011001
800 | 798.887 | 9.7844 | 7e-05 | 1 | 299.526 | 3994.67 | 32 | 9.7673 | 0.017036 | 9.798 | 0.10091 | 0.010299
1000 | 998.454 | 12.2285 | 7e-05 | 1 | 299.526 | 3994.67 | 32 | 12.2073 | 0.02123 | 12.2474 | 0.11626 | 0.0094927
1300 | 1298.177 | 15.8951 | 7e-05 | 1 | 299.526 | 3994.67 | 32 | 15.8717 | 0.023427 | 15.9175 | 0.14972 | 0.009406
4000 | 3994.523 | 48.0949 | 7e-05 | 1 | 299.526 | 3994.67 | 32 | 48.8377 | -0.74278 | 48.1608
4000 | 3994.523 | 48.0949 | 7e-05 | -1 | 3994.523 | 299.53 | 33 | 48.8377 | -0.74278 | 48.1608
500 | 499.349 | 6.1649 | 7e-05 | -1 | 3994.523 | 299.53 | 33 | 6.1051 | 0.059773 | 6.1729
500 | 499.349 | 6.1649 | 7e-05 | 1 | 499.349 | 3994.52 | 34 | 6.1051 | 0.059773 | 6.1729 | 0.10494 | 0.017
550 | 549.077 | 6.7583 | 7e-05 | 1 | 499.349 | 3994.52 | 34 | 6.7131 | 0.045211 | 6.7697 | 0.10356 | 0.015298
600 | 599.038 | 7.3618 | 7e-05 | 1 | 499.349 | 3994.52 | 34 | 7.3239 | 0.037858 | 7.3736 | 0.10485 | 0.014219
650 | 648.948 | 7.9673 | 7e-05 | 1 | 499.349 | 3994.52 | 34 | 7.9341 | 0.033188 | 7.9802 | 0.10569 | 0.013244
700 | 698.922 | 8.5748 | 7e-05 | 1 | 499.349 | 3994.52 | 34 | 8.5451 | 0.029678 | 8.588 | 0.10764 | 0.012533
750 | 748.763 | 9.1831 | 7e-05 | 1 | 499.349 | 3994.52 | 34 | 9.1545 | 0.028653 | 9.1983 | 0.10821 | 0.011764
800 | 798.715 | 9.7921 | 7e-05 | 1 | 499.349 | 3994.52 | 34 | 9.7652 | 0.026877 | 9.8078 | 0.11089 | 0.011306
900 | 898.736 | 11.0119 | 7e-05 | 1 | 499.349 | 3994.52 | 34 | 10.9881 | 0.023803 | 11.0274 | 0.11808 | 0.010708
1000 | 998.571 | 12.2327 | 7e-05 | 1 | 499.349 | 3994.52 | 34 | 12.2087 | 0.024001 | 12.2502 | 0.12493 | 0.010198
1200 | 1198.388 | 14.6772 | 7e-05 | 1 | 499.349 | 3994.52 | 34 | 14.6517 | 0.02553 | 14.6969 | 0.14258 | 0.0097011
1500 | 1497.796 | 18.338 | 7e-05 | 1 | 499.349 | 3994.52 | 34 | 18.3123 | 0.025764 | 18.365 | 0.17595 | 0.0095809
4000 | 3994.448 | 48.0949 | 7e-05 | 1 | 499.349 | 3994.52 | 34 | 48.8367 | -0.74181 | 48.1618
4000 | 3994.448 | 48.0949 | 7e-05 | -1 | 3994.448 | 499.35 | 35 | 48.8367 | -0.74181 | 48.1618
1000 | 998.538 | 12.2828 | 7e-05 | -1 | 3994.448 | 499.35 | 35 | 12.2083 | 0.074494 | 12.3008
1000 | 998.538 | 12.2828 | 7e-05 | 1 | 998.538 | 3994.45 | 36 | 12.2083 | 0.074494 | 12.3008 | 0.16676 | 0.013557
1050 | 1048.477 | 12.8771 | 7e-05 | 1 | 998.538 | 3994.45 | 36 | 12.8188 | 0.058235 | 12.8958 | 0.16598 | 0.012871
1100 | 1098.481 | 13.48 | 7e-05 | 1 | 998.538 | 3994.45 | 36 | 13.4302 | 0.049836 | 13.4987 | 0.16757 | 0.012414
1150 | 1148.309 | 14.086 | 7e-05 | 1 | 998.538 | 3994.45 | 36 | 14.0394 | 0.046563 | 14.1067 | 0.16707 | 0.011843
1200 | 1198.264 | 14.6945 | 7e-05 | 1 | 998.538 | 3994.45 | 36 | 14.6502 | 0.044351 | 14.7158 | 0.16725 | 0.011366
1250 | 1248.164 | 15.3024 | 7e-05 | 1 | 998.538 | 3994.45 | 36 | 15.2602 | 0.04218 | 15.3249 | 0.16853 | 0.010997
1300 | 1298.129 | 15.9111 | 7e-05 | 1 | 998.538 | 3994.45 | 36 | 15.8711 | 0.039933 | 15.934 | 0.17133 | 0.010752
1400 | 1397.857 | 17.1291 | 7e-05 | 1 | 998.538 | 3994.45 | 36 | 17.0904 | 0.038671 | 17.1553 | 0.1764 | 0.010283
1500 | 1497.676 | 18.3474 | 7e-05 | 1 | 998.538 | 3994.45 | 36 | 18.3108 | 0.036562 | 18.3759 | 0.18435 | 0.010032
1700 | 1697.603 | 20.7824 | 7e-05 | 1 | 998.538 | 3994.45 | 36 | 20.7552 | 0.027264 | 20.8118 | 0.20923 | 0.010053
2000 | 1997.203 | 24.4321 | 7e-05 | 1 | 998.538 | 3994.45 | 36 | 24.4181 | 0.014014 | 24.4663 | 0.24189 | 0.0098865
4000 | 3994.559 | 48.0947 | 7e-05 | 1 | 998.538 | 3994.45 | 36 | 48.8381 | -0.74335 | 48.1603
4000 | 3994.559 | 48.0947 | 7e-05 | -1 | 3994.559 | 998.54 | 37 | 48.8381 | -0.74335 | 48.1603
1500 | 1497.848 | 18.3986 | 7e-05 | -1 | 3994.559 | 998.54 | 37 | 18.3129 | 0.085683 | 18.425
1500 | 1497.848 | 18.3986 | 7e-05 | 1 | 1497.848 | 3994.56 | 38 | 18.3129 | 0.085683 | 18.425 | 0.2278 | 0.012364
1550 | 1547.933 | 18.9908 | 7e-05 | 1 | 1497.848 | 3994.56 | 38 | 18.9253 | 0.065543 | 19.0162 | 0.22854 | 0.012018
1600 | 1597.823 | 19.5918 | 7e-05 | 1 | 1497.848 | 3994.56 | 38 | 19.5352 | 0.056605 | 19.6185 | 0.22912 | 0.011679
1650 | 1647.752 | 20.1963 | 7e-05 | 1 | 1497.848 | 3994.56 | 38 | 20.1457 | 0.050642 | 20.2239 | 0.2293 | 0.011338
1700 | 1697.649 | 20.8015 | 7e-05 | 1 | 1497.848 | 3994.56 | 38 | 20.7557 | 0.045819 | 20.8303 | 0.23094 | 0.011087
1750 | 1747.548 | 21.4074 | 7e-05 | 1 | 1497.848 | 3994.56 | 38 | 21.3658 | 0.041639 | 21.4375 | 0.23287 | 0.010863
1800 | 1797.555 | 22.0137 | 7e-05 | 1 | 1497.848 | 3994.56 | 38 | 21.9772 | 0.036556 | 22.0437 | 0.23695 | 0.010749
1900 | 1897.225 | 23.227 | 7e-05 | 1 | 1497.848 | 3994.56 | 38 | 23.1958 | 0.031225 | 23.261 | 0.24219 | 0.010412
2000 | 1997.197 | 24.4417 | 7e-05 | 1 | 1497.848 | 3994.56 | 38 | 24.418 | 0.023695 | 24.476 | 0.25113 | 0.01026
2200 | 2196.971 | 26.8687 | 7e-05 | 1 | 1497.848 | 3994.56 | 38 | 26.8605 | 0.0081586 | 26.9057 | 0.26747 | 0.0099408
2500 | 2496.659 | 30.5047 | 7e-05 | 1 | 1497.848 | 3994.56 | 38 | 30.5245 | -0.019796 | 30.5456 | 0.27828 | 0.0091103
4000 | 3994.458 | 48.0947 | 7e-05 | 1 | 1497.848 | 3994.56 | 38 | 48.8369 | -0.74219 | 48.1614
4000 | 3994.458 | 48.0947 | 7e-05 | -1 | 3994.458 | 1497.85 | 39 | 48.8369 | -0.74219 | 48.1614
2000 | 1997.294 | 24.5024 | 7e-05 | -1 | 3994.458 | 1497.85 | 39 | 24.4192 | 0.083212 | 24.5356
2000 | 1997.294 | 24.5024 | 7e-05 | 1 | 1997.294 | 3994.46 | 40 | 24.4192 | 0.083212 | 24.5356 | 0.28914 | 0.011785
2050 | 2047.252 | 25.0897 | 7e-05 | 1 | 1997.294 | 3994.46 | 40 | 25.03 | 0.05968 | 25.1234 | 0.2872 | 0.011431
2100 | 2097.159 | 25.6878 | 7e-05 | 1 | 1997.294 | 3994.46 | 40 | 25.6402 | 0.047578 | 25.7226 | 0.28616 | 0.011125
2150 | 2147.075 | 26.2886 | 7e-05 | 1 | 1997.294 | 3994.46 | 40 | 26.2505 | 0.038167 | 26.3245 | 0.28553 | 0.010847
2200 | 2196.913 | 26.891 | 7e-05 | 1 | 1997.294 | 3994.46 | 40 | 26.8598 | 0.031226 | 26.9288 | 0.28438 | 0.010561
2250 | 2246.952 | 27.494 | 7e-05 | 1 | 1997.294 | 3994.46 | 40 | 27.4716 | 0.022446 | 27.5313 | 0.28652 | 0.010407
2300 | 2296.79 | 28.0977 | 7e-05 | 1 | 1997.294 | 3994.46 | 40 | 28.0809 | 0.016837 | 28.137 | 0.28625 | 0.010173
2400 | 2396.742 | 29.3065 | 7e-05 | 1 | 1997.294 | 3994.46 | 40 | 29.3029 | 0.0035255 | 29.3463 | 0.28835 | 0.0098258
2500 | 2496.63 | 30.5156 | 7e-05 | 1 | 1997.294 | 3994.46 | 40 | 30.5242 | -0.0086095 | 30.5568 | 0.28728 | 0.0094016
2700 | 2696.456 | 32.9324 | 7e-05 | 1 | 1997.294 | 3994.46 | 40 | 32.9673 | -0.03485 | 32.9757 | 0.27377 | 0.0083023
3000 | 2995.871 | 36.5447 | 7e-05 | 1 | 1997.294 | 3994.46 | 40 | 36.628 | -0.083265 | 36.5951 | 0.18787 | 0.0051336
4000 | 3994.575 | 48.0945 | 7e-05 | 1 | 1997.294 | 3994.46 | 40 | 48.8383 | -0.74376 | 48.1598
4000 | 3994.575 | 48.0945 | 7e-05 | -1 | 3994.575 | 1997.29 | 41 | 48.8383 | -0.74376 | 48.1598
2500 | 2496.49 | 30.5819 | 7e-05 | -1 | 3994.575 | 1997.29 | 41 | 30.5225 | 0.059433 | 30.6249
2500 | 2496.49 | 30.5819 | 7e-05 | 1 | 2496.49 | 3994.57 | 42 | 30.5225 | 0.059433 | 30.6249 | 0.33115 | 0.010813
2550 | 2546.458 | 31.1643 | 7e-05 | 1 | 2496.49 | 3994.57 | 42 | 31.1334 | 0.030943 | 31.2077 | 0.32097 | 0.010285
2600 | 2596.358 | 31.7584 | 7e-05 | 1 | 2496.49 | 3994.57 | 42 | 31.7435 | 0.014947 | 31.803 | 0.31167 | 0.0097999
2650 | 2646.368 | 32.356 | 7e-05 | 1 | 2496.49 | 3994.57 | 42 | 32.3549 | 0.0011446 | 32.4005 | 0.30347 | 0.0093663
2700 | 2696.427 | 32.9562 | 7e-05 | 1 | 2496.49 | 3994.57 | 42 | 32.9669 | -0.010736 | 32.9999 | 0.29469 | 0.00893
2750 | 2746.424 | 33.5562 | 7e-05 | 1 | 2496.49 | 3994.57 | 42 | 33.5782 | -0.021972 | 33.5999 | 0.28527 | 0.0084901
2800 | 2796.275 | 34.1566 | 7e-05 | 1 | 2496.49 | 3994.57 | 42 | 34.1877 | -0.031099 | 34.2021 | 0.27254 | 0.0079686
2900 | 2896.104 | 35.3573 | 7e-05 | 1 | 2496.49 | 3994.57 | 42 | 35.4082 | -0.050933 | 35.4048 | 0.24131 | 0.0068156
3000 | 2996.001 | 36.557 | 7e-05 | 1 | 2496.49 | 3994.57 | 42 | 36.6296 | -0.072563 | 36.6058 | 0.19657 | 0.0053699
3200 | 3195.581 | 38.9508 | 7e-05 | 1 | 2496.49 | 3994.57 | 42 | 39.0697 | -0.11886 | 39.0047 | 0.040555 | 0.0010397
3500 | 3495.281 | 42.5068 | 7e-05 | 1 | 2496.49 | 3994.57 | 42 | 42.7338 | -0.22708 | 42.5642 | -0.3621 | -0.0085071
4000 | 3994.698 | 48.0939 | 7e-05 | 1 | 2496.49 | 3994.57 | 42 | 48.8398 | -0.74593 | 48.1577
4000 | 3994.698 | 48.0939 | 7e-05 | -1 | 3994.698 | 2496.49 | 43 | 48.8398 | -0.74593 | 48.1577
3000 | 2995.995 | 36.6337 | 7e-05 | -1 | 3994.698 | 2496.49 | 43 | 36.6295 | 0.0041689 | 36.6826
3000 | 2995.995 | 36.6337 | 7e-05 | 1 | 2995.995 | 3994.7 | 44 | 36.6295 | 0.0041689 | 36.6826 | 0.24898 | 0.0067874
3050 | 3045.888 | 37.207 | 7e-05 | 1 | 2995.995 | 3994.7 | 44 | 37.2395 | -0.032465 | 37.2573 | 0.20734 | 0.005565
3100 | 3095.791 | 37.7944 | 7e-05 | 1 | 2995.995 | 3994.7 | 44 | 37.8496 | -0.055212 | 37.8458 | 0.1618 | 0.0042754
3150 | 3145.934 | 38.3855 | 7e-05 | 1 | 2995.995 | 3994.7 | 44 | 38.4627 | -0.077133 | 38.4352 | 0.11516 | 0.0029962
3200 | 3195.668 | 38.9779 | 7e-05 | 1 | 2995.995 | 3994.7 | 44 | 39.0707 | -0.092826 | 39.0307 | 0.059495 | 0.0015243
3250 | 3245.653 | 39.5701 | 7e-05 | 1 | 2995.995 | 3994.7 | 44 | 39.6819 | -0.11171 | 39.6231 | 0.0027693 | 6.989e-05
3300 | 3295.582 | 40.1628 | 7e-05 | 1 | 2995.995 | 3994.7 | 44 | 40.2923 | -0.12948 | 40.2167 | -0.060387 | -0.0015015
3400 | 3395.449 | 41.3445 | 7e-05 | 1 | 2995.995 | 3994.7 | 44 | 41.5133 | -0.16874 | 41.4 | -0.20118 | -0.0048595
3500 | 3495.337 | 42.5183 | 7e-05 | 1 | 2995.995 | 3994.7 | 44 | 42.7345 | -0.21624 | 42.575 | -0.35906 | -0.0084337
3700 | 3695.082 | 44.812 | 7e-05 | 1 | 2995.995 | 3994.7 | 44 | 45.1766 | -0.36464 | 44.8716 | -0.70649 | -0.015745
4000 | 3994.676 | 48.0935 | 7e-05 | 1 | 2995.995 | 3994.7 | 44 | 48.8395 | -0.746 | 48.1576 | -1.3044 | -0.027086
4000 | 3994.793 | 48.0945 | 7e-05 | 1 | 2995.995 | 3994.7 | 44 | 48.841 | -0.74646 | 48.1572

## excitation down ramps
! | Oct | 6 | 2005 | Harmonics | Reference | (Strength) | Runs | rawseq | 4287926
! | Start | of | Report
!red_run_sn | i_nominal | i_measured | ref_amplitude | ref_phase | ref_offset | drift_linear | drift_offset | drift_good | ampl_lin | ampl_nonlin
4287955 | 4000 | 3993.094 | 46.7734 | 180 | -62.027 | -0.001207 | 0.0476 | 0.00020238 | 48.8202 | -2.0467
4287961 | 3950 | 3943.342 | 46.3748 | 180 | -61.918 | -0.0012053 | 0.047441 | 0.00025706 | 48.2119 | -1.8371
4287965 | 3900 | 3893.455 | 45.9562 | 180 | -61.882 | -0.0012039 | 0.04708 | 0.00026439 | 47.602 | -1.6458
4287969 | 3850 | 3843.525 | 45.5252 | 180 | -61.878 | -0.0012047 | 0.046647 | 0.00026594 | 46.9915 | -1.4663
4287973 | 3800 | 3793.718 | 45.0852 | 180 | -61.877 | -0.0012033 | 0.046193 | 0.00026273 | 46.3826 | -1.2974
4287977 | 3750 | 3743.79 | 44.6342 | 180 | -61.876 | -0.0012015 | 0.045734 | 0.00025933 | 45.7722 | -1.138
4287981 | 3700 | 3693.873 | 44.1739 | 180 | -61.876 | -0.0012008 | 0.045266 | 0.0002568 | 45.1619 | -0.98791
4287985 | 3600 | 3594.134 | 43.2272 | 180 | -61.875 | -0.0012 | 0.044293 | 0.00025094 | 43.9424 | -0.71524
4287989 | 3500 | 3494.417 | 42.2474 | 180 | -61.875 | -0.0011993 | 0.043287 | 0.00024569 | 42.7233 | -0.4759
4287993 | 3300 | 3294.909 | 40.1911 | 180 | -61.875 | -0.0011932 | 0.041181 | 0.00023229 | 40.2841 | -0.092926
4287997 | 3000 | 2995.659 | 36.8784 | 180 | -61.874 | -0.0011901 | 0.037787 | 0.00021338 | 36.6254 | 0.25305
4288001 | 0 | -0.025 | 0.089959 | 180 | -61.901 | -0.0011634 | 8.8505e-05 | 4.7049e-06 | -0.00030565 | 0.090264
4288007 | 3500 | 3494.366 | 42.1236 | 180 | -61.873 | -0.0011962 | 0.043165 | 0.00024292 | 42.7227 | -0.59901
4288013 | 3450 | 3444.476 | 41.6496 | 180 | -61.873 | -0.001199 | 0.042688 | 0.00024135 | 42.1127 | -0.46305
4288017 | 3400 | 3394.628 | 41.1572 | 180 | -61.872 | -0.0011981 | 0.042172 | 0.00023638 | 41.5032 | -0.3461
4288021 | 3350 | 3344.855 | 40.6535 | 180 | -61.872 | -0.0011958 | 0.041663 | 0.00023334 | 40.8947 | -0.24123
4288025 | 3300 | 3294.906 | 40.1378 | 180 | -61.872 | -0.0011949 | 0.041137 | 0.00023059 | 40.284 | -0.14621
4288029 | 3250 | 3244.978 | 39.6126 | 180 | -61.872 | -0.0011939 | 0.040586 | 0.0002275 | 39.6736 | -0.060962
4288033 | 3200 | 3195.19 | 39.0792 | 180 | -61.871 | -0.0011944 | 0.040041 | 0.00022388 | 39.0649 | 0.014284
4288037 | 3100 | 3095.343 | 37.9836 | 180 | -61.872 | -0.001195 | 0.038922 | 0.00021736 | 37.8441 | 0.1395
4288041 | 3000 | 2995.641 | 36.8569 | 180 | -61.872 | -0.0011913 | 0.037769 | 0.00021115 | 36.6252 | 0.23178
4288045 | 2800 | 2796.157 | 34.5217 | 180 | -61.871 | -0.0011873 | 0.03537 | 0.0001976 | 34.1862 | 0.3355
4288049 | 2500 | 2496.86 | 30.91 | 180 | -61.871 | -0.0011817 | 0.031677 | 0.00017741 | 30.527 | 0.38305
4288053 | 0 | -0.024 | 0.090846 | 180 | -61.869 | -0.0011667 | 9.5561e-05 | 4.773e-06 | -0.00029343 | 0.09114
4288059 | 3000 | 2995.619 | 36.7099 | 180 | -61.87 | -0.0011941 | 0.037618 | 0.00021006 | 36.6249 | 0.08505
4288065 | 2950 | 2945.73 | 36.1734 | 180 | -61.87 | -0.0011934 | 0.037065 | 0.0002065 | 36.0149 | 0.15841
4288069 | 2900 | 2895.788 | 35.615 | 180 | -61.869 | -0.0011914 | 0.03649 | 0.00020156 | 35.4044 | 0.21062
4288073 | 2850 | 2846.023 | 35.0459 | 180 | -61.869 | -0.0011889 | 0.035901 | 0.00019899 | 34.7959 | 0.24993
4288077 | 2800 | 2796.16 | 34.4666 | 180 | -61.87 | -0.001187 | 0.035318 | 0.00019521 | 34.1863 | 0.2803
4288081 | 2750 | 2746.228 | 33.8798 | 180 | -61.87 | -0.0011875 | 0.034711 | 0.00019152 | 33.5758 | 0.30397
4288085 | 2700 | 2696.418 | 33.2888 | 180 | -61.87 | -0.0011851 | 0.034103 | 0.00018913 | 32.9668 | 0.32195
4288089 | 2600 | 2596.586 | 32.0933 | 180 | -61.87 | -0.0011837 | 0.032884 | 0.00018164 | 31.7463 | 0.34705
4288093 | 2500 | 2496.861 | 30.8891 | 180 | -61.87 | -0.0011801 | 0.031651 | 0.00017444 | 30.527 | 0.3621
4288097 | 2300 | 2297.325 | 28.4607 | 180 | -61.87 | -0.0011795 | 0.029161 | 0.00016139 | 28.0874 | 0.37324
4288101 | 2000 | 1998.083 | 24.7917 | 180 | -61.87 | -0.0011695 | 0.025398 | 0.00013977 | 24.4289 | 0.36287
4288105 | 0 | -0.026 | 0.091711 | 180 | -61.882 | -0.0011621 | 9.3448e-05 | 4.6137e-06 | -0.00031788 | 0.092029
4288111 | 2500 | 2496.848 | 30.7616 | 180 | -61.869 | -0.0011828 | 0.031516 | 0.00017292 | 30.5268 | 0.23473
4288117 | 2450 | 2446.95 | 30.1895 | 180 | -61.869 | -0.0011815 | 0.030928 | 0.00016934 | 29.9168 | 0.2727
4288121 | 2400 | 2397.153 | 29.6028 | 180 | -61.87 | -0.0011804 | 0.030324 | 0.00016638 | 29.308 | 0.29488
4288125 | 2350 | 2347.218 | 29.0078 | 180 | -61.87 | -0.0011784 | 0.029721 | 0.00016294 | 28.6974 | 0.31037
4288129 | 2300 | 2297.323 | 28.4092 | 180 | -61.87 | -0.0011769 | 0.029099 | 0.00015918 | 28.0874 | 0.32178
4288133 | 2250 | 2247.509 | 27.8083 | 180 | -61.87 | -0.0011754 | 0.028489 | 0.00015559 | 27.4784 | 0.32988
4288137 | 2200 | 2197.577 | 27.2035 | 180 | -61.87 | -0.0011758 | 0.027864 | 0.00015222 | 26.8679 | 0.33555
4288141 | 2100 | 2097.952 | 25.9913 | 180 | -61.87 | -0.0011737 | 0.026626 | 0.00014588 | 25.6499 | 0.34143
4288145 | 2000 | 1998.084 | 24.7706 | 180 | -61.869 | -0.0011724 | 0.025377 | 0.00013897 | 24.4289 | 0.34175
4288149 | 1800 | 1798.519 | 22.321 | 180 | -61.869 | -0.0011683 | 0.022866 | 0.00012495 | 21.989 | 0.332
4288153 | 1500 | 1499.311 | 18.6325 | 180 | -61.869 | -0.0011658 | 0.019092 | 0.00010381 | 18.3308 | 0.30167
4288157 | 0 | -0.024 | 0.09264 | 180 | -61.907 | -0.0011685 | 9.8662e-05 | 4.9996e-06 | -0.00029343 | 0.092933
4288163 | 2000 | 1998.082 | 24.6644 | 180 | -61.869 | -0.001175 | 0.025271 | 0.00013809 | 24.4289 | 0.23551
4288169 | 1950 | 1948.295 | 24.0802 | 180 | -61.869 | -0.0011713 | 0.024667 | 0.00013406 | 23.8202 | 0.26003
4288173 | 1900 | 1898.374 | 23.4822 | 180 | -61.869 | -0.0011724 | 0.024056 | 0.00013072 | 23.2098 | 0.27243
4288177 | 1850 | 1848.439 | 22.8796 | 180 | -61.869 | -0.0011706 | 0.023444 | 0.00012743 | 22.5993 | 0.28034
4288181 | 1800 | 1798.521 | 22.2745 | 180 | -61.869 | -0.0011727 | 0.022815 | 0.00012374 | 21.989 | 0.28546
4288185 | 1750 | 1748.735 | 21.6684 | 180 | -61.87 | -0.0011734 | 0.0222 | 0.00012077 | 21.3803 | 0.28813
4288189 | 1700 | 1698.821 | 21.0594 | 180 | -61.87 | -0.0011728 | 0.021574 | 0.000118 | 20.77 | 0.28939
4288193 | 1600 | 1599.099 | 19.8385 | 180 | -61.871 | -0.001169 | 0.020323 | 0.00011062 | 19.5508 | 0.28768
4288197 | 1500 | 1499.311 | 18.6128 | 180 | -61.87 | -0.0011701 | 0.019068 | 0.0001036 | 18.3308 | 0.28203
4288201 | 1300 | 1299.862 | 16.1558 | 180 | -61.87 | -0.0011667 | 0.016547 | 9.0019e-05 | 15.8923 | 0.26344
4288205 | 1000 | 1000.561 | 12.4591 | 180 | -61.87 | -0.001165 | 0.012763 | 7.0266e-05 | 12.233 | 0.22613
4288209 | 0 | -0.023 | 0.093631 | 180 | -61.888 | -0.0011679 | 9.3686e-05 | 4.3316e-06 | -0.0002812 | 0.093912
4288215 | 1500 | 1499.318 | 18.5204 | 180 | -61.87 | -0.0011677 | 0.018967 | 0.00010335 | 18.3309 | 0.18946
4288221 | 1450 | 1449.511 | 17.9292 | 180 | -61.869 | -0.0011694 | 0.018361 | 9.9538e-05 | 17.7219 | 0.2073
4288225 | 1400 | 1399.604 | 17.3271 | 180 | -61.87 | -0.0011689 | 0.017749 | 9.6353e-05 | 17.1118 | 0.21538
4288229 | 1350 | 1349.664 | 16.7208 | 180 | -61.869 | -0.001169 | 0.01713 | 9.2336e-05 | 16.5012 | 0.21957
4288233 | 1300 | 1299.858 | 16.1142 | 180 | -61.87 | -0.0011668 | 0.01651 | 9.0147e-05 | 15.8923 | 0.22198
4288237 | 1250 | 1249.945 | 15.5044 | 180 | -61.87 | -0.0011648 | 0.015876 | 8.6206e-05 | 15.282 | 0.22239
4288241 | 1200 | 1200.002 | 14.893 | 180 | -61.87 | -0.0011654 | 0.015253 | 8.3021e-05 | 14.6714 | 0.22155
4288245 | 1100 | 1100.271 | 13.6686 | 180 | -61.87 | -0.001162 | 0.014 | 7.6289e-05 | 13.4521 | 0.21656
4288249 | 1000 | 1000.561 | 12.4415 | 180 | -61.87 | -0.0011612 | 0.012747 | 6.9145e-05 | 12.233 | 0.20851
4288253 | 800 | 801.057 | 9.981 | 180 | -61.87 | -0.0011639 | 0.010228 | 5.5993e-05 | 9.7938 | 0.18715
4288257 | 500 | 501.807 | 6.2873 | 180 | -61.871 | -0.0011624 | 0.0064448 | 3.5259e-05 | 6.1352 | 0.15213
4288261 | 0 | -0.021 | 0.094325 | 180 | -61.904 | -0.0011635 | 0.00010148 | 4.8565e-06 | -0.00025675 | 0.094582
4288267 | 1000 | 1000.574 | 12.359 | 180 | -61.87 | -0.0011592 | 0.012659 | 6.935e-05 | 12.2332 | 0.12578
4288273 | 950 | 950.643 | 11.7643 | 180 | -61.87 | -0.0011599 | 0.012049 | 6.5765e-05 | 11.6227 | 0.14155
4288277 | 900 | 900.771 | 11.1607 | 180 | -61.869 | -0.0011609 | 0.011427 | 6.212e-05 | 11.013 | 0.14774
4288281 | 850 | 850.997 | 10.5555 | 180 | -61.87 | -0.0011624 | 0.01081 | 5.8617e-05 | 10.4044 | 0.15107
4288285 | 800 | 801.057 | 9.9461 | 180 | -61.87 | -0.0011613 | 0.010193 | 5.6027e-05 | 9.7938 | 0.15227
4288289 | 750 | 751.137 | 9.3356 | 180 | -61.871 | -0.0011624 | 0.0095613 | 5.2366e-05 | 9.1835 | 0.15204
4288293 | 700 | 701.343 | 8.7255 | 180 | -61.87 | -0.0011602 | 0.0089378 | 4.837e-05 | 8.5747 | 0.15077
4288297 | 600 | 601.513 | 7.4992 | 180 | -61.87 | -0.0011643 | 0.0076851 | 4.191e-05 | 7.3542 | 0.14503
4288301 | 500 | 501.812 | 6.2734 | 180 | -61.87 | -0.0011615 | 0.0064217 | 3.4588e-05 | 6.1352 | 0.13817
4288305 | 300 | 302.32 | 3.8188 | 180 | -61.869 | -0.0011636 | 0.0039069 | 2.1796e-05 | 3.6962 | 0.12262
4288309 | 0 | -0.027 | 0.094675 | 180 | -61.934 | -0.0011643 | 9.2278e-05 | 4.7435e-06 | -0.00033011 | 0.095005
4288315 | 700 | 701.347 | 8.6627 | 180 | -61.871 | -0.0011638 | 0.0088776 | 4.8309e-05 | 8.5748 | 0.087949
4288321 | 650 | 651.44 | 8.0686 | 180 | -61.871 | -0.0011609 | 0.0082692 | 4.5012e-05 | 7.9646 | 0.10396
4288325 | 600 | 601.515 | 7.4648 | 180 | -61.871 | -0.0011632 | 0.0076447 | 4.1813e-05 | 7.3542 | 0.11063
4288329 | 550 | 551.6 | 6.8582 | 180 | -61.871 | -0.0011615 | 0.0070265 | 3.8229e-05 | 6.7439 | 0.11424
4288333 | 500 | 501.806 | 6.2512 | 180 | -61.871 | -0.0011608 | 0.0064049 | 3.5034e-05 | 6.1352 | 0.11602
4288337 | 450 | 451.89 | 5.6412 | 180 | -61.87 | -0.0011633 | 0.0057808 | 3.0912e-05 | 5.5249 | 0.11631
4288341 | 400 | 401.946 | 5.03 | 180 | -61.871 | -0.0011635 | 0.0051561 | 2.8803e-05 | 4.9143 | 0.11579
4288345 | 300 | 302.324 | 3.8092 | 180 | -61.868 | -0.0011649 | 0.003901 | 2.1552e-05 | 3.6963 | 0.1129
4288349 | 200 | 202.599 | 2.5854 | 180 | -61.872 | -0.0011626 | 0.0026522 | 1.4939e-05 | 2.477 | 0.10843
4288353 | 100 | 102.761 | 1.3594 | 180 | -61.871 | -0.0011648 | 0.0013914 | 9.1636e-06 | 1.2564 | 0.10304
4288357 | 0 | -0.025 | 0.095042 | 180 | -61.833 | -0.0011661 | 0.00010143 | 4.6956e-06 | -0.00030565 | 0.095347
4288363 | 500 | 501.816 | 6.2034 | 180 | -61.871 | -0.0011624 | 0.0063523 | 3.4674e-05 | 6.1353 | 0.068122
4288369 | 450 | 451.9 | 5.6103 | 180 | -61.871 | -0.0011656 | 0.0057461 | 3.1738e-05 | 5.525 | 0.085258
4288373 | 400 | 401.962 | 5.007 | 180 | -61.871 | -0.0011627 | 0.0051255 | 2.8527e-05 | 4.9144 | 0.092547
4288377 | 350 | 352.189 | 4.4028 | 180 | -61.871 | -0.0011638 | 0.0045133 | 2.4996e-05 | 4.3059 | 0.096933
4288381 | 300 | 302.327 | 3.7954 | 180 | -61.871 | -0.0011652 | 0.003887 | 2.1356e-05 | 3.6963 | 0.099128
4288385 | 250 | 252.401 | 3.1863 | 180 | -61.872 | -0.0011632 | 0.0032616 | 1.8504e-05 | 3.0859 | 0.1004
4288389 | 200 | 202.592 | 2.5775 | 180 | -61.874 | -0.0011647 | 0.0026421 | 1.5063e-05 | 2.4769 | 0.10059
4288393 | 100 | 102.764 | 1.3557 | 180 | -61.871 | -0.0011645 | 0.0013926 | 9.1353e-06 | 1.2564 | 0.099248
4288397 | 50 | 52.964 | 0.74553 | 180 | -61.886 | -0.0011635 | 0.0007622 | 6.6063e-06 | 0.64755 | 0.097987
4288401 | 0 | -0.021 | 0.094662 | 180 | -61.901 | -0.001167 | 9.9937e-05 | 4.7517e-06 | -0.00025675 | 0.094919

## attributes
WQB attributes
attribute | value
------------------------------ | --------------------
aperture_radius | 0.05521
l_eff | 2.1183
n_turns | 14
tf | 0.012226