## excitation
!Jan | 15 | 2001 | Excitation | data | red_run_sn | = | 3773993
!red_pnt_num | current | cur_dev | delta_int(Bdl) | delta_int(Bdl)_sd | strength+remnant | calc linear part | meas-calc
1 | -0.03 | 0 | 1.9676e-07 | 3.2256e-05 | 0.0047868 | -9.5705e-05 | 0.0048825
2 | 52.95 | 0 | 0.16656 | 3.8507e-05 | 0.17135 | 0.16892 | 0.0024284
3 | 102.74 | 0 | 0.32442 | 2.0426e-05 | 0.32921 | 0.32776 | 0.0014492
4 | 202.56 | 0 | 0.64345 | 6.3281e-06 | 0.64824 | 0.6462 | 0.0020342
5 | 302.28 | 0 | 0.96269 | 9.732e-06 | 0.96748 | 0.96433 | 0.0031492
6 | 401.91 | 0 | 1.2817 | 7.0648e-06 | 1.2865 | 1.2822 | 0.0043163
7 | 501.77 | 0 | 1.6009 | 0.0001012 | 1.6057 | 1.6007 | 0.0049787
8 | 601.46 | 0 | 1.9188 | 6.2188e-05 | 1.9236 | 1.9188 | 0.0048353
9 | 701.29 | 0 | 2.2361 | 2.3645e-05 | 2.2409 | 2.2372 | 0.0036834
10 | 801.01 | 0 | 2.5522 | 4.2597e-06 | 2.5569 | 2.5554 | 0.0015784
11 | 900.73 | 0 | 2.8666 | 8.9737e-05 | 2.8714 | 2.8735 | -0.0021036
12 | 1000.53 | 0 | 3.1784 | 6.3916e-05 | 3.1832 | 3.1919 | -0.0086438
13 | 1100.25 | 0 | 3.4814 | 3.7498e-05 | 3.4862 | 3.51 | -0.023784
14 | 1199.98 | 0 | 3.7522 | 2.3772e-05 | 3.757 | 3.8282 | -0.071161
15 | 1299.82 | 0.01 | 3.9737 | 1.8072e-05 | 3.9785 | 4.1467 | -0.1682
16 | 1399.55 | 0 | 4.1636 | 9.4859e-06 | 4.1684 | 4.4648 | -0.29643
17 | 1449.45 | 0 | 4.2508 | 1.7255e-05 | 4.2556 | 4.624 | -0.36843
18 | 1499.26 | 0 | 4.3337 | 1.5907e-05 | 4.3385 | 4.7829 | -0.44438
19 | 1549.17 | 0.01 | 4.4133 | 2.305e-05 | 4.4181 | 4.9421 | -0.52403
20 | 1599.03 | 0 | 4.4896 | 1.6371e-05 | 4.4944 | 5.1012 | -0.60683
21 | 1698.73 | 0.01 | 4.6336 | 2.9884e-05 | 4.6384 | 5.4193 | -0.78089
22 | 1599.04 | 0.01 | 4.4924 | 5.385e-05 | 4.4972 | 5.1012 | -0.60405
23 | 1499.27 | 0 | 4.3388 | 2.9225e-05 | 4.3436 | 4.7829 | -0.43936
24 | 1399.59 | 0 | 4.1713 | 1.8191e-05 | 4.1761 | 4.4649 | -0.28888
25 | 1200.02 | 0 | 3.7697 | 3.7488e-05 | 3.7745 | 3.8283 | -0.05382
26 | 1000.57 | 0 | 3.1919 | 6.3188e-05 | 3.1967 | 3.192 | 0.0046666
27 | 601.48 | 0 | 1.9261 | 1.4602e-05 | 1.9309 | 1.9188 | 0.012044
28 | 401.92 | 0 | 1.2875 | 1.8172e-05 | 1.2923 | 1.2822 | 0.010122
29 | 202.57 | 0 | 0.64877 | 1.6859e-05 | 0.65356 | 0.64624 | 0.0073253
30 | 102.75 | 0 | 0.32879 | 1.9608e-05 | 0.33357 | 0.32779 | 0.0057813
31 | 52.95 | 0 | 0.16951 | 6.7915e-06 | 0.1743 | 0.16892 | 0.0053764
32 | -0.04 | 0 | -1.9676e-07 | 1.3127e-05 | 0.0047864 | -0.00012761 | 0.004914

## remnant
!Jan | 15 | 2001 | Excitation | data | red_run_sn | = | 3774057
!red_pnt_num | current | cur_dev | delta_int(Bdl) | delta_int(Bdl)_sd
1 | -0.05 | 0 | -1.3372e-08 | 2.6249e-05
2 | -0.04 | 0 | -0.009828 | 1.0902e-05
3 | -0.04 | 0 | -0.001108 | 5.8344e-06
4 | -0.04 | 0 | -0.010057 | 1.6032e-05
5 | -0.04 | 0 | 1.3372e-08 | 2.8756e-05
error
| B(0) avg | -0.00036933 | T-m | 0.00078346
| B(180) avg | -0.0099425 | T-m | 0.00016193
| B_rem | 0.0047866 | T-m | 0.00040001
| B0 | 0.0015836 | T

## shape
!Jan | 15 | 2001 | Reduced | Run, | normalized | scan | data | scan | run | = | 3774028
! | Start | of | Report
!Excitation | (normalization) | data: | red_run_sn | = | 3773993
! | pnt_num | cur_ex | bdl_ex | bdl_ex_sd
! | ------- | ---------- | -------------------- | ---------------
! | 18 | 1499.26 | 4.3337 | 1.5907e-05
!
! | Scan | Points:
! | x | bdl | bdl_sd | shape | shape_sd
!--------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | --------------------
| -1 | -0.0043988 | 0.0001408 | -0.001015 | 3.249e-05
| -0.9 | -0.002399 | 7.628e-05 | -0.00055356 | 1.7601e-05
| -0.8 | -0.0014035 | 9.2382e-05 | -0.00032384 | 2.1317e-05
| -0.7 | -0.00090541 | 3.2865e-05 | -0.00020892 | 7.5834e-06
| -0.6 | -0.00060815 | 3.3783e-05 | -0.00014033 | 7.7954e-06
| -0.5 | -0.0004542 | 4.882e-05 | -0.0001048 | 1.1265e-05
| -0.4 | -0.00036447 | 9.0471e-05 | -8.4101e-05 | 2.0876e-05
| -0.3 | -0.00018847 | 4.3715e-05 | -4.3489e-05 | 1.0087e-05
| -0.2 | -0.00010714 | 6.2281e-05 | -2.4723e-05 | 1.4371e-05
| -0.1 | -6.3112e-05 | 8.9733e-05 | -1.4563e-05 | 2.0706e-05
| 0 | -9.2606e-17 | 8.0561e-05 | -2.1369e-17 | 1.8589e-05
| 0.1 | 3.7754e-05 | 5.9884e-05 | 8.7116e-06 | 1.3818e-05
| 0.2 | 3.1149e-05 | 5.6735e-05 | 7.1876e-06 | 1.3091e-05
| 0.3 | -4.6767e-05 | 0.00010124 | -1.0791e-05 | 2.336e-05
| 0.4 | -4.3146e-05 | 1.2785e-05 | -9.9559e-06 | 2.9501e-06
| 0.5 | -0.00015528 | 4.0025e-05 | -3.5829e-05 | 9.2357e-06
| 0.6 | -0.00026559 | 5.5232e-05 | -6.1285e-05 | 1.2745e-05
| 0.7 | -0.00060099 | 6.1542e-05 | -0.00013868 | 1.4201e-05
| 0.8 | -0.0011395 | 2.3954e-05 | -0.00026293 | 5.5272e-06
| 0.9 | -0.0023781 | 4.9398e-05 | -0.00054873 | 1.1398e-05
| 1 | -0.0051411 | 3.1741e-05 | -0.0011863 | 7.3241e-06

## attributes
attribute | value
------------------------------ | --------------------
aperture_radius | 0.01905
l_eff | 3.0226
n_turns | 32
expected TF | 0.0031902