## plots
Heading Image = | 327.5288 | degrees-Math |  | Boundary | 2000 | ft
|  |  |  | Pump | RNM-2S
Q = | 594 | gpm
T = | 30832.3066 | ft2/s | 4.489
S = | 0.011566 | d'less | -1.9368 | Dx | DY-IMAGE
|  |  |  | 1100 | -700
ss = | 21.7885

## WellINFO
|  |  | Top of Screen BLS | Bottom of Screen BLS | Well Diameter |  |  |  |  | IMAGE |  |  | Boundary | 2000 | ft
SITE | XY coordinates | Feet | Feet | Feet | Inch | DX | DY | Radians | RadRaw | RadImage |  | X | Y | Radian+pi/2
UE-5n | 1944312.7583 | 13370357.3029 | 720 | 730 | 9.85 | 1608.5916 | -733.8129 | 5.8552 | 1768.0634 | 509.7144 | Bisector | 550 | -350
RNM-1 | 1942724.2582 | 13371714.1673 | 919 | 1075 | 5.5 | 20.0915 | 623.0515 | 1.5386 | 623.3753 | 1707.8254 |  | 1623.751 | 1337.323 | 7.2873
RNM-2[UE-5e] | 1942983.1075 | 13371155.8087 | 720 | 820 | 2.875 | 278.9408 | 64.6929 | 0.22789 | 286.3444 | 1122.0042 |  | -523.751 | -2037.323 | 4.1457
RNM-2S | 1942704.1667 | 13371091.1158 | 1038 | 1119 | 9 | 0 | 0 | 1.5708 | 0 | 1303.8405
ER-5-4(deep) | 1943714.3954 | 13371635.9109 | 1769 | 2113 | 6 | 1010.2286 | 544.7951 | 0.49457 | 1147.7646 | 1248.0279
ER-5-4(shallow) | 1943714.3954 | 13371635.9109 | 723 | 813 | 2.875 | 1010.2286 | 544.7951 | 0.49457 | 1147.7646 | 1248.0279
ER-5-4_2 | 1943730.9802 | 13371605.7579 | 6486 | 6658 | 5 | 1026.8135 | 514.6421 | 0.46461 | 1148.5654 | 1216.845
IMAGE | 1943804.1667 | 13370391.1158 |  |  |  | 1100 | -700 | 5.7165 | 1303.8405 | 0
Note on F8: khalford: FAKE VALUE
Note on F10: khalford: FAKE VALUE

## DATA
|  |  | Q = | 114345 | ft3/d
|  |  |  | SS = | 21.7885
Otype | SITE-ID | Time | Measured | Simulated | Resid | Pump | Image
ALLU | RNM-1 | 0.052153 | 0.29 | 0.11081 |  | 0.11056 | 0.00025435
ALLU | RNM-1 | 0.093819 | 0.39 | 0.2174 |  | 0.21311 | 0.0042883
ALLU | RNM-1 | 0.13549 | 0.43 | 0.30558 |  | 0.29152 | 0.014058
ALLU | RNM-1 | 0.26049 | 0.5 | 0.50954 |  | 0.44997 | 0.059566
ALLU | RNM-1 | 0.32299 | 0.53 | 0.59022 |  | 0.50594 | 0.08428
ALLU | RNM-1 | 0.37507 | 0.57 | 0.65005 |  | 0.54567 | 0.10438
ALLU | RNM-1 | 0.41674 | 0.59 | 0.69396 |  | 0.57402 | 0.11995
ALLU | RNM-1 | 0.46882 | 0.61 | 0.74468 |  | 0.60602 | 0.13866
ALLU | RNM-1 | 0.57299 | 0.64 | 0.83479 |  | 0.66121 | 0.17358
ALLU | RNM-1 | 0.66674 | 0.68 | 0.90567 |  | 0.70337 | 0.2023
ALLU | RNM-1 | 0.72925 | 0.7 | 0.94863 |  | 0.72847 | 0.22016
ALLU | RNM-1 | 0.76049 | 0.72 | 0.96899 |  | 0.74025 | 0.22874
ALLU | RNM-1 | 0.81257 | 0.74 | 1.0015 |  | 0.75892 | 0.24254
ALLU | RNM-1 | 0.85424 | 0.77 | 1.0262 |  | 0.77305 | 0.25317
ALLU | RNM-1 | 0.90632 | 0.78 | 1.0558 |  | 0.7898 | 0.26597
ALLU | RNM-1 | 1.0001 | 0.79 | 1.1055 |  | 0.81776 | 0.28776
ALLU | RNM-1 | 1.0938 | 0.81 | 1.1514 |  | 0.8433 | 0.30812
ALLU | RNM-1 | 1.1876 | 0.84 | 1.194 |  | 0.8668 | 0.32721
ALLU | RNM-1 | 1.2813 | 0.85 | 1.2337 |  | 0.88858 | 0.34517
ALLU | RNM-1 | 1.3751 | 0.85 | 1.271 |  | 0.90885 | 0.36213
ALLU | RNM-1 | 1.4688 | 0.86 | 1.306 |  | 0.92782 | 0.37819
ALLU | RNM-1 | 1.5417 | 0.87 | 1.3319 |  | 0.94178 | 0.39011
ALLU | RNM-1 | 1.6147 | 0.93 | 1.3567 |  | 0.95511 | 0.40157
ALLU | RNM-1 | 1.7084 | 0.98 | 1.3871 |  | 0.9714 | 0.4157
ALLU | RNM-1 | 1.7917 | 0.98 | 1.4129 |  | 0.98517 | 0.42772
ALLU | RNM-1 | 1.8542 | 1 | 1.4315 |  | 0.99509 | 0.43643
ALLU | RNM-1 | 1.948 | 1 | 1.4584 |  | 1.0094 | 0.44904
ALLU | RNM-1 | 2.0417 | 1.01 | 1.4841 |  | 1.023 | 0.46113
ALLU | RNM-1 | 2.1355 | 1.03 | 1.5088 |  | 1.036 | 0.47275
ALLU | RNM-1 | 2.2397 | 1.05 | 1.535 |  | 1.0498 | 0.48516
ALLU | RNM-1 | 3.0626 | 1.05 | 1.7092 | 0.65922 | 1.1409 | 0.56832
ALLU | RNM-1 | 3.8647 | 1.33 | 1.8378 | 0.50776 | 1.2061 | 0.63171
ALLU | RNM-1 | 4.6042 | 1.38 | 1.9379 | 0.55787 | 1.2577 | 0.68014
ALLU | RNM-1 | 5.4063 | 1.46 | 2.0301 | 0.57012 | 1.3051 | 0.725
ALLU | RNM-1 | 6.198 | 1.46 | 2.1089 | 0.64892 | 1.3455 | 0.76347
ALLU | RNM-1 | 6.9584 | 1.57 | 2.1758 | 0.60583 | 1.3796 | 0.79623
ALLU | RNM-1 | 7.7084 | 1.65 | 2.2351 | 0.58514 | 1.4098 | 0.82533
ALLU | RNM-1 | 8.5001 | 1.75 | 2.2919 | 0.54189 | 1.4387 | 0.85322
ALLU | RNM-1 | 9.2709 | 1.72 | 2.3423 | 0.62235 | 1.4643 | 0.87806
ALLU | RNM-1 | 10.0313 | 1.81 | 2.3882 | 0.57823 | 1.4875 | 0.90068
ALLU | RNM-1 | 10.823 | 1.87 | 2.4325 | 0.56248 | 1.51 | 0.92251
ALLU | RNM-1 | 11.6147 | 1.99 | 2.4736 | 0.48365 | 1.5308 | 0.94285
ALLU | RNM-1 | 12.3647 | 2.01 | 2.5102 | 0.50016 | 1.5493 | 0.9609
ALLU | RNM-1 | 13.1772 | 2.09 | 2.5473 | 0.45733 | 1.568 | 0.97928
ALLU | RNM-1 | 13.9376 | 2.15 | 2.5801 | 0.43011 | 1.5846 | 0.99551
ALLU | RNM-1 | 14.7084 | 2.12 | 2.6116 | 0.49159 | 1.6005 | 1.0111
ALLU | RNM-1 | 15.4792 | 2.1 | 2.6415 | 0.54147 | 1.6156 | 1.0259
ALLU | RNM-1 | 16.2605 | 2.13 | 2.6703 | 0.54028 | 1.6301 | 1.0402
ALLU | RNM-1 | 17.0522 | 2.14 | 2.6981 | 0.55811 | 1.6441 | 1.054
ALLU | RNM-1 | 17.7858 | 2.2 | 2.7228 | 0.52278 | 1.6566 | 1.0662
ALLU | RNM-1 | 18.5626 | 2.18 | 2.7478 | 0.56782 | 1.6692 | 1.0786
ALLU | RNM-1 | 19.3438 | 2.33 | 2.772 | 0.44198 | 1.6813 | 1.0906
ALLU | RNM-1 | 20.1042 | 2.33 | 2.7946 | 0.46458 | 1.6927 | 1.1019
ALLU | RNM-1 | 20.9167 | 2.33 | 2.8178 | 0.48781 | 1.7044 | 1.1134
ALLU | RNM-1 | 21.6563 | 2.38 | 2.8382 | 0.45819 | 1.7147 | 1.1235
ALLU | RNM-1 | 22.4272 | 2.49 | 2.8587 | 0.36871 | 1.725 | 1.1337
ALLU | RNM-1 | 23.2397 | 2.43 | 2.8796 | 0.44959 | 1.7355 | 1.1441
ALLU | RNM-1 | 24.0105 | 2.44 | 2.8987 | 0.45874 | 1.7451 | 1.1536
ALLU | RNM-1 | 24.7813 | 2.45 | 2.9173 | 0.46729 | 1.7545 | 1.1628
ALLU | RNM-1 | 25.5417 | 2.47 | 2.935 | 0.46503 | 1.7634 | 1.1717
ALLU | RNM-1 | 26.3438 | 2.46 | 2.9532 | 0.49318 | 1.7725 | 1.1807
ALLU | RNM-1 | 27.1147 | 2.52 | 2.9701 | 0.45012 | 1.781 | 1.1891
ALLU | RNM-1 | 27.8647 | 2.56 | 2.9833 | 0.42325 | 1.7891 | 1.1942
ALLU | RNM-1 | 28.6563 | 2.61 | 2.9998 | 0.38979 | 1.7973 | 1.2025
ALLU | RNM-1 | 29.4063 | 2.66 | 3.015 | 0.35504 | 1.805 | 1.2101
ALLU | RNM-1 | 30.2084 | 2.72 | 3.0309 | 0.31092 | 1.8129 | 1.218
ALLU | RNM-1 | 30.9688 | 2.74 | 3.0456 | 0.3056 | 1.8202 | 1.2254
ALLU | RNM-1 | 31.7605 | 2.71 | 3.0605 | 0.3505 | 1.8277 | 1.2328
ALLU | RNM-1 | 32.5417 | 2.68 | 3.0748 | 0.39484 | 1.8349 | 1.24
ALLU | RNM-1 | 33.2917 | 2.7 | 3.0883 | 0.38829 | 1.8416 | 1.2467
ALLU | RNM-1 | 34.0626 | 2.76 | 3.1018 | 0.3418 | 1.8483 | 1.2535
ALLU | RNM-1 | 34.8334 | 2.82 | 3.115 | 0.29501 | 1.8549 | 1.2601
ALLU | RNM-1 | 35.6042 | 2.81 | 3.1279 | 0.31793 | 1.8614 | 1.2665
ALLU | RNM-1 | 36.3959 | 2.86 | 3.1409 | 0.28091 | 1.8679 | 1.273
ALLU | RNM-1 | 37.1459 | 2.84 | 3.1529 | 0.31295 | 1.8739 | 1.279
ALLU | RNM-1 | 37.948 | 2.91 | 3.1656 | 0.25556 | 1.8802 | 1.2853
ALLU | RNM-1 | 38.7188 | 2.92 | 3.1774 | 0.25743 | 1.8861 | 1.2913
ALLU | RNM-1 | 39.5209 | 2.97 | 3.1895 | 0.21953 | 1.8922 | 1.2973
ALLU | RNM-1 | 40.2813 | 2.96 | 3.2008 | 0.24078 | 1.8978 | 1.303
ALLU | RNM-1 | 41.0417 | 3.02 | 3.2118 | 0.19181 | 1.9033 | 1.3085
ALLU | RNM-1 | 42.3855 | 2.96 | 3.2308 | 0.27083 | 1.9128 | 1.318
ALLU | RNM-1 | 43.7292 | 3.06 | 3.2493 | 0.18925 | 1.9221 | 1.3272
ALLU | RNM-1 | 45.0522 | 3.13 | 3.2668 | 0.13684 | 1.9309 | 1.336
ALLU | RNM-1 | 46.4063 | 3.11 | 3.2843 | 0.17432 | 1.9396 | 1.3447
ALLU | RNM-1 | 47.7292 | 3.17 | 3.3009 | 0.13091 | 1.9479 | 1.353
ALLU | RNM-1 | 49.1042 | 3.18 | 3.3177 | 0.13768 | 1.9563 | 1.3614
ALLU | RNM-1 | 50.4272 | 3.19 | 3.3334 | 0.14337 | 1.9641 | 1.3693
ALLU | RNM-1 | 51.7605 | 3.19 | 3.3488 | 0.15877 | 1.9718 | 1.377
ALLU | RNM-1 | 53.1042 | 3.2 | 3.3639 | 0.1639 | 1.9794 | 1.3845
ALLU | RNM-1 | 54.448 | 3.29 | 3.3787 | 0.088651 | 1.9868 | 1.3919
ALLU | RNM-1 | 55.7917 | 3.39 | 3.393 | 0.003041 | 1.994 | 1.3991
ALLU | RNM-1 | 57.1147 | 3.41 | 3.4069 | -0.0031265 | 2.0009 | 1.406
ALLU | RNM-1 | 58.4897 | 3.43 | 3.4209 | -0.0090851 | 2.0079 | 1.413
ALLU | RNM-1 | 59.8126 | 3.53 | 3.4341 | -0.095884 | 2.0145 | 1.4196
ALLU | RNM-1 | 61.1355 | 3.39 | 3.447 | 0.057029 | 2.0209 | 1.4261
ALLU | RNM-1 | 62.5105 | 3.31 | 3.4602 | 0.15016 | 2.0275 | 1.4326
ALLU | RNM-1 | 63.8542 | 3.4 | 3.4727 | 0.072711 | 2.0338 | 1.4389
ALLU | RNM-1 | 65.1772 | 3.44 | 3.4848 | 0.044814 | 2.0398 | 1.445
ALLU | RNM-1 | 66.5105 | 3.45 | 3.4968 | 0.046767 | 2.0458 | 1.451
ALLU | RNM-1 | 67.8647 | 3.5 | 3.5087 | 0.0086637 | 2.0518 | 1.4569
ALLU | RNM-1 | 69.2188 | 3.46 | 3.5203 | 0.060325 | 2.0576 | 1.4627
ALLU | RNM-1 | 70.5313 | 3.52 | 3.5314 | 0.011413 | 2.0631 | 1.4683
ALLU | RNM-1 | 71.8855 | 3.59 | 3.5426 | -0.047362 | 2.0688 | 1.4739
ALLU | RNM-1 | 73.2397 | 3.61 | 3.5537 | -0.056347 | 2.0743 | 1.4794
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 0.052234 | 0 | 0.013786 |  | 0.00879 | 0.0049961
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 0.0939 | 0 | 0.066197 |  | 0.039013 | 0.027183
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 0.13557 | 0 | 0.13223 |  | 0.07529 | 0.056941
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 0.18765 | 0.02 | 0.2148 |  | 0.11948 | 0.095323
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 0.22932 | 0.05 | 0.27666 |  | 0.15209 | 0.12458
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 0.27098 | 0.11 | 0.33409 |  | 0.18209 | 0.15199
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 0.32307 | 0.2 | 0.3999 |  | 0.21625 | 0.18365
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 0.36473 | 0.27 | 0.44827 |  | 0.24123 | 0.20704
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 0.4064 | 0.33 | 0.49327 |  | 0.26439 | 0.22888
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 0.44807 | 0.37 | 0.53528 |  | 0.28595 | 0.24933
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 0.50015 | 0.42 | 0.58411 |  | 0.31095 | 0.27317
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 0.54182 | 0.46 | 0.62058 |  | 0.32957 | 0.291
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 0.58348 | 0.5 | 0.65499 |  | 0.34712 | 0.30787
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 0.63557 | 0.56 | 0.69544 |  | 0.36772 | 0.32772
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 0.67723 | 0.61 | 0.72596 |  | 0.38324 | 0.34271
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 0.7189 | 0.66 | 0.75501 |  | 0.39801 | 0.35701
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 0.76057 | 0.72 | 0.78273 |  | 0.41207 | 0.37065
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 0.81265 | 0.79 | 0.81567 |  | 0.42878 | 0.38689
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 0.85432 | 0.84 | 0.84077 |  | 0.4415 | 0.39927
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 0.89598 | 0.88 | 0.86487 |  | 0.4537 | 0.41116
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 0.94112 | 0.9 | 0.88992 |  | 0.46638 | 0.42353
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 0.98973 | 0.94 | 0.91577 |  | 0.47946 | 0.43631
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 1.0314 | 0.95 | 0.93707 |  | 0.49023 | 0.44684
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 1.0731 | 0.98 | 0.95764 |  | 0.50062 | 0.45701
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 1.1252 | 1.01 | 0.98238 |  | 0.51312 | 0.46926
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 1.1668 | 1.03 | 1.0015 |  | 0.52276 | 0.47871
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 1.2085 | 1.06 | 1.02 |  | 0.53209 | 0.48786
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 1.2606 | 1.11 | 1.0423 |  | 0.54336 | 0.49893
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 1.3022 | 1.16 | 1.0596 |  | 0.55207 | 0.50749
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 1.3439 | 1.2 | 1.0763 |  | 0.56054 | 0.51581
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 1.396 | 1.26 | 1.0967 |  | 0.57079 | 0.5259
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 1.4377 | 1.3 | 1.1125 |  | 0.57874 | 0.53373
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 1.4793 | 1.31 | 1.1278 |  | 0.58649 | 0.54136
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 1.521 | 1.32 | 1.1428 |  | 0.59404 | 0.54879
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 1.5731 | 1.34 | 1.161 |  | 0.60321 | 0.55783
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 1.6147 | 1.35 | 1.1752 |  | 0.61035 | 0.56487
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 1.6564 | 1.36 | 1.1891 |  | 0.61733 | 0.57175
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 1.7085 | 1.37 | 1.2059 |  | 0.62582 | 0.58013
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 1.7502 | 1.39 | 1.2191 |  | 0.63244 | 0.58666
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 1.7918 | 1.43 | 1.232 |  | 0.63891 | 0.59305
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 1.8335 | 1.46 | 1.2446 |  | 0.64525 | 0.59931
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 1.8856 | 1.5 | 1.2599 |  | 0.65298 | 0.60696
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 1.9272 | 1.52 | 1.272 |  | 0.65903 | 0.61293
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 1.9689 | 1.52 | 1.2837 |  | 0.66495 | 0.61879
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 2.021 | 1.53 | 1.2981 |  | 0.6722 | 0.62595
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 2.0627 | 1.53 | 1.3094 |  | 0.67787 | 0.63155
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 2.1043 | 1.55 | 1.3205 |  | 0.68343 | 0.63706
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 2.146 | 1.54 | 1.3313 |  | 0.68889 | 0.64246
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 2.1981 | 1.55 | 1.3447 |  | 0.69557 | 0.64908
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 2.2397 | 1.57 | 1.3551 |  | 0.70082 | 0.65427
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 2.2814 | 1.6 | 1.3653 |  | 0.70597 | 0.65936
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 3.0627 | 1.87 | 1.5305 | -0.33952 | 0.7889 | 0.74159
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 3.8335 | 1.97 | 1.6579 | -0.31213 | 0.8528 | 0.80507
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 4.6043 | 2.1 | 1.7626 | -0.33741 | 0.9053 | 0.85729
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 5.3856 | 2.22 | 1.8526 | -0.36737 | 0.95042 | 0.90221
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 6.1564 | 2.31 | 1.9298 | -0.38024 | 0.98906 | 0.9407
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 6.9377 | 2.38 | 1.9988 | -0.38117 | 1.0237 | 0.97517
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 7.7085 | 2.37 | 2.0599 | -0.31012 | 1.0542 | 1.0057
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 8.4793 | 2.49 | 2.1152 | -0.37479 | 1.0819 | 1.0333
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 9.2606 | 2.55 | 2.1664 | -0.38356 | 1.1076 | 1.0589
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 10.0314 | 2.57 | 2.213 | -0.35702 | 1.1309 | 1.0821
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 10.8126 | 2.6 | 2.2567 | -0.34332 | 1.1527 | 1.1039
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 11.5835 | 2.62 | 2.2968 | -0.32316 | 1.1728 | 1.124
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 12.3543 | 2.79 | 2.3344 | -0.45556 | 1.1917 | 1.1428
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 13.1356 | 2.74 | 2.3675 | -0.37252 | 1.2068 | 1.1607
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 13.9064 | 2.76 | 2.401 | -0.35904 | 1.2236 | 1.1773
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 14.6772 | 2.78 | 2.4297 | -0.35029 | 1.2396 | 1.1901
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 15.4585 | 2.87 | 2.4603 | -0.40968 | 1.2549 | 1.2054
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 16.2293 | 2.82 | 2.489 | -0.33096 | 1.2692 | 1.2198
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 17.0106 | 2.89 | 2.5168 | -0.37321 | 1.2831 | 1.2337
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 17.7814 | 2.82 | 2.5429 | -0.27705 | 1.2962 | 1.2468
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 18.5522 | 2.86 | 2.568 | -0.292 | 1.3087 | 1.2593
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 19.3335 | 2.88 | 2.5923 | -0.28766 | 1.3209 | 1.2715
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 20.1043 | 2.98 | 2.6154 | -0.36458 | 1.3324 | 1.283
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 20.8752 | 2.96 | 2.6376 | -0.32237 | 1.3435 | 1.2941
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 21.6564 | 2.94 | 2.6593 | -0.28069 | 1.3544 | 1.3049
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 22.4272 | 3.01 | 2.68 | -0.33004 | 1.3647 | 1.3153
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 23.2085 | 3.05 | 2.7002 | -0.34983 | 1.3748 | 1.3254
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 23.9793 | 3.02 | 2.7195 | -0.30055 | 1.3844 | 1.335
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 24.7502 | 3.03 | 2.7381 | -0.29187 | 1.3938 | 1.3443
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 25.5314 | 3.05 | 2.7565 | -0.29353 | 1.403 | 1.3535
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 26.3022 | 3.12 | 2.774 | -0.34597 | 1.4117 | 1.3623
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 27.0835 | 3.05 | 2.7913 | -0.25869 | 1.4204 | 1.3709
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 27.8543 | 3.12 | 2.8079 | -0.31213 | 1.4287 | 1.3792
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 28.6252 | 3.11 | 2.824 | -0.28602 | 1.4367 | 1.3873
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 29.4064 | 3.19 | 2.8399 | -0.35012 | 1.4447 | 1.3952
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 30.1772 | 3.14 | 2.8551 | -0.28485 | 1.4523 | 1.4029
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 30.9481 | 3.21 | 2.87 | -0.33996 | 1.4597 | 1.4103
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 31.7293 | 3.2 | 2.8848 | -0.31525 | 1.4671 | 1.4177
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 32.5001 | 3.24 | 2.8989 | -0.34108 | 1.4742 | 1.4247
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 33.2814 | 3.22 | 2.9129 | -0.30706 | 1.4812 | 1.4318
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 34.0522 | 3.3 | 2.9265 | -0.37354 | 1.4879 | 1.4385
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 34.8231 | 3.25 | 2.9397 | -0.31033 | 1.4945 | 1.4451
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 35.6043 | 3.26 | 2.9528 | -0.30724 | 1.5011 | 1.4517
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 36.3751 | 3.32 | 2.9654 | -0.35459 | 1.5074 | 1.458
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 37.146 | 3.36 | 2.9778 | -0.38222 | 1.5136 | 1.4642
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 37.9272 | 3.31 | 2.9901 | -0.31993 | 1.5198 | 1.4703
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 38.6981 | 3.35 | 3.0019 | -0.34806 | 1.5257 | 1.4763
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 39.4793 | 3.42 | 3.0137 | -0.40626 | 1.5316 | 1.4822
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 40.2501 | 3.43 | 3.0252 | -0.40485 | 1.5373 | 1.4879
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 41.021 | 3.4 | 3.0364 | -0.36365 | 1.5429 | 1.4935
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 42.3647 | 3.43 | 3.0554 | -0.37462 | 1.5524 | 1.503
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 43.7189 | 3.45 | 3.0739 | -0.37605 | 1.5617 | 1.5123
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 45.0522 | 3.47 | 3.0917 | -0.37832 | 1.5706 | 1.5211
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 46.3856 | 3.54 | 3.1089 | -0.4311 | 1.5792 | 1.5297
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 47.7293 | 3.52 | 3.1258 | -0.39425 | 1.5876 | 1.5382
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 49.0731 | 3.62 | 3.1421 | -0.47786 | 1.5958 | 1.5464
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 50.4168 | 3.6 | 3.1581 | -0.44192 | 1.6038 | 1.5543
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 51.7606 | 3.56 | 3.1736 | -0.38639 | 1.6115 | 1.5621
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 53.0939 | 3.63 | 3.1886 | -0.44138 | 1.619 | 1.5696
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 54.4376 | 3.67 | 3.2034 | -0.46663 | 1.6264 | 1.577
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 55.771 | 3.7 | 3.2177 | -0.48234 | 1.6335 | 1.5841
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 57.1147 | 3.69 | 3.2317 | -0.45829 | 1.6406 | 1.5911
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 58.4585 | 3.81 | 3.2454 | -0.56456 | 1.6474 | 1.598
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 59.8022 | 3.79 | 3.2588 | -0.53115 | 1.6541 | 1.6047
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 61.1356 | 3.77 | 3.2719 | -0.49813 | 1.6606 | 1.6112
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 62.4793 | 3.77 | 3.2847 | -0.4853 | 1.6671 | 1.6176
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 63.8231 | 3.75 | 3.2973 | -0.45274 | 1.6733 | 1.6239
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 65.1668 | 3.78 | 3.3096 | -0.47044 | 1.6795 | 1.6301
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 66.5002 | 3.8 | 3.3215 | -0.47849 | 1.6855 | 1.636
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 67.8439 | 3.76 | 3.3333 | -0.42668 | 1.6914 | 1.6419
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 69.1877 | 3.86 | 3.3449 | -0.5151 | 1.6972 | 1.6477
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 70.5314 | 3.83 | 3.3562 | -0.47375 | 1.7028 | 1.6534
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 71.8647 | 3.88 | 3.3673 | -0.5127 | 1.7084 | 1.6589
ALLU | ER-5-4(DEEP) | 73.2085 | 3.86 | 3.3782 | -0.48176 | 1.7138 | 1.6644