## template
PairCernSQP_NoOpto_C78-OP-C7_R_RUN101_2007-04-04
Module-Continuity test of: -OP- Row: 1 R Wed Apr 4 18:35:06 2007
No-Opto test values
Name or pin # | Opto pin | EVEN 40 pin | ODD 40 pin | Jx adapter | Pin | lead resist | Module name | Module pin | Ribbon adapter | Jx adapter | Pin | Lead resist | Total lead resist | Gross R | Net R
BASE
POWER CABLES
Connector 1 | [6 empty] | Module 1 - BASE
1 |  |  |  | J9 | 1 | 0.38766 | VDD | - | - | J9 | 2 | 0.38068 | 0.76834 | 1.118 | 0.34966
3 |  |  |  | J9 | 3 | 0.3955 | VDDsens | - | - | J9 | 4 | 0.395 | 0.7905 | 3.356 | 2.5655
15 |  |  |  | J9 | 15 | 0.4135 | VDDA | - | - | J9 | 16 | 0.406 | 0.8195 | 1.202 | 0.3825
17 |  |  |  | J9 | 17 | 0.401 | VDDAsens | - | - | J9 | 18 | 0.4015 | 0.8025 | 3.342 | 2.5395
Module 2 - BASE
5 |  |  |  | J9 | 5 | 0.383 | VDD | - | - | J9 | 6 | 0.388 | 0.771 | 1.111 | 0.34
7 |  |  |  | J9 | 7 | 0.412 | VDDsens | - | - | J9 | 8 | 0.404 | 0.816 | 3.382 | 2.566
19 |  |  |  | J9 | 19 | 0.404 | VDDA | - | - | J9 | 20 | 0.3985 | 0.8025 | 1.187 | 0.3845
21 |  |  |  | J9 | 21 | 0.4015 | VDDAsens | - | - | J9 | 22 | 0.383 | 0.7845 | 3.307 | 2.5225
Module 3 - BASE
9 |  |  |  | J9 | 9 | 0.399 | VDD | - | - | J9 | 10 | 0.392 | 0.791 | 1.1 | 0.309
11 |  |  |  | J9 | 11 | 0.4095 | VDDsens | - | - | J9 | 12 | 0.402 | 0.8115 | 3.337 | 2.5255
23 |  |  |  | J9 | 23 | 0.388 | VDDA | - | - | J9 | 24 | 0.384 | 0.772 | 1.153 | 0.381
25 |  |  |  | J9 | 25 | 0.3805 | VDDAsens | - | - | J9 | 26 | 0.378 | 0.7585 | 3.294 | 2.5355
Module 4 - BASE
27 |  |  |  | J9 | 27 | 0.3925 | VDD | - | - | J9 | 28 | 0.384 | 0.7765 | 1.098 | 0.3215
29 |  |  |  | J9 | 29 | 0.382 | VDDsens | - | - | J9 | 30 | 0.3785 | 0.7605 | 3.269 | 2.5085
38 |  |  |  | J9 | 38 | 0.3765 | VDDA | - | - | J9 | 39 | 0.3875 | 0.764 | 1.151 | 0.387
40 |  |  |  | J9 | 40 | 0.395 | VDDAsens | - | - | J9 | 41 | 0.404 | 0.799 | 3.273 | 2.474
Module 5 - BASE
31 |  |  |  | J9 | 31 | 0.3795 | VDD | - | - | J9 | 32 | 0.368 | 0.7475 | 1.073 | 0.3255
33 |  |  |  | J9 | 33 | 0.4335 | VDDsens | - | - | J9 | 34 | 0.407 | 0.8405 | 3.34 | 2.4995
42 |  |  |  | J9 | 42 | 0.3865 | VDDA | - | - | J9 | 43 | 0.4035 | 0.79 | 1.165 | 0.375
44 |  |  |  | J9 | 44 | 0.398 | VDDAsens | - | - | J9 | 45 | 0.391 | 0.789 | 3.253 | 2.464
Module 6 - BASE
46 |  |  |  | J9 | 46 | 0.3895 | VDD | - | - | J9 | 47 | 0.3965 | 0.786 | 1.113 | 0.327
48 |  |  |  | J9 | 48 | 0.4005 | VDDsens | - | - | J9 | 49 | 0.393 | 0.7935 | 3.286 | 2.4925
54 |  |  |  | J9 | 54 | 0.3725 | VDDA | - | - | J9 | 55 | 0.381 | 0.7535 | 1.126 | 0.3725
56 |  |  |  | J9 | 56 | 0.3895 | VDDAsens | - | - | J9 | 57 | 0.382 | 0.7715 | 3.233 | 2.4615
Module 7 - BASE
50 |  |  |  | J9 | 50 | 0.385 | VDD | - | - | J9 | 59 | 0.394 | 0.779 | 1.095 | 0.316
60 |  |  |  | J9 | 60 | 0.382 | VDDsens | - | - | J9 | 61 | 0.3705 | 0.7525 | 3.183 | 2.4305
53 |  |  |  | J9 | 53 | 0.374 | VDDA | - | - | J9 | 62 | 0.3635 | 0.7375 | 1.109 | 0.3715
63 |  |  |  | J9 | 63 | 0.377 | VDDAsens | - | - | J9 | 64 | 0.38 | 0.757 | 3.195 | 2.438
GROUND tree | [6 empty] | Ground tree - BASE
VDDr-4 | 71 |  | 35 | J9 | 28 | 0.384 | VDDr-1 | 17 | 3 | J9 | 2 | 0.38068 | 0.76468 | 1.346 | 0.58132
VDDr-4 | 71 |  | 35 | J9 | 28 | 0.384 | VDDr-2 | 17 | 3 | J9 | 6 | 0.388 | 0.772 | 1.264 | 0.492
VDDr-4 | 71 |  | 35 | J9 | 28 | 0.384 | VDDr-3 | 17 | 3 | J9 | 10 | 0.392 | 0.776 | 1.184 | 0.408
VDDr-3 | 71 |  | 35 | J9 | 10 | 0.392 | VDDr-4 | 17 | 3 | J9 | 28 | 0.384 | 0.776 | 1.184 | 0.408
VDDr-4 | 71 |  | 35 | J9 | 28 | 0.384 | VDDr-5 | 17 | 3 | J9 | 32 | 0.368 | 0.752 | 1.15 | 0.398
VDDr-4 | 71 |  | 35 | J9 | 28 | 0.384 | VDDr-6 | 17 | 3 | J9 | 47 | 0.3965 | 0.7805 | 1.26 | 0.4795
VDDr-4 | 71 |  | 35 | J9 | 28 | 0.384 | VDDr-7 | 17 | 3 | J9 | 59 | 0.394 | 0.778 | 1.348 | 0.57
Base-gnd | 71 |  | 35 | J9 | 28 | 0.384 | Flex-gnd |  |  | J11 | 28 | 0.465 | 0.849 | 822.896 | 822.047
Ground/Shield
13 |  |  |  | J9 | 13 | 0.4055 | Digital |  |  | J11 | 13 | 0.641 | 1.0465 | 0.437 | -0.6095
14 |  |  |  | J9 | 14 | 0.4 | Analog |  |  | J11 | 14 | 0.4855 | 0.8855 | 0.405 | -0.4805
36 |  |  |  | J9 | 36 | 0.387 | Opto |  |  | J11 | 36 | 0.4835 | 0.8705 | 0.4 | -0.4705
NTC Cable
Module 1 - BASE
2 |  |  |  | J13 | 2 | 0.44868 | NTC | - | - | J13 | 3 | 0.44225 | 0.89093 | 13.347 | 12.4561
Module 2 - BASE
4 |  |  |  | J13 | 4 | 0.4225 | NTC | - | - | J13 | 5 | 0.4155 | 0.838 | 13.108 | 12.27
Module 3 - BASE
27 |  |  |  | J13 | 27 | 0.4285 | NTC | - | - | J13 | 28 | 0.42225 | 0.85075 | 12.649 | 11.7982
Module 4 - BASE
29 |  |  |  | J13 | 29 | 0.419 | NTC | - | - | J13 | 30 | 0.4145 | 0.8335 | 12.519 | 11.6855
Module 5 - BASE
31 |  |  |  | J13 | 31 | 0.41907 | NTC | - | - | J13 | 48 | 0.45475 | 0.87382 | 12.196 | 11.3222
Module 6 - BASE
46 |  |  |  | J13 | 46 | 0.42075 | NTC | - | - | J13 | 47 | 0.44675 | 0.8675 | 11.343 | 10.4755
Module 7 - BASE
59 |  |  |  | J13 | 59 | 0.441 | NTC | - | - | J13 | 60 | 0.43075 | 0.87175 | 11.081 | 10.2092
Ground/Shield
6 |  |  |  | J13 | 6 | 0.41825 | Module |  |  | J13 | 7 | 0.4395 | 0.85775 | 0.403 | -0.45475
19 |  |  |  | J13 | 19 | 0.44125 | Opto |  |  | J13 | 20 | 0.47425 | 0.9155 | 0.423 | -0.4925
HV Cable… summaries
rows correspond | [6 empty] | Module 1 - BASE
to summary table | [6 empty] | HV | [7 empty] | 7.505
Module 2 - BASE
[7 empty] | HV | [7 empty] | 7.69
Module 3 - BASE
[7 empty] | HV | [7 empty] | 7.562
Module 4 - BASE
[7 empty] | HV | [7 empty] | 7.5255
Module 5 - BASE
[7 empty] | HV | [7 empty] | 7.5195
Module 6 - BASE
[7 empty] | HV | [7 empty] | 7.5515
Module 7 - BASE
[7 empty] | HV | [7 empty] | 7.555
HV Interlocks
8 |  |  |  | J15 | 8 | 0.3785 | odd |  |  | J15 | 9 | 0.3805 | 0.759 | 0.766 | 0.007
21 |  |  |  | J15 | 21 | 0.3925 | even |  |  | J15 | 22 | 0.4005 | 0.793 | 0.789 | -0.004
Ground/shields
6 |  |  |  | J15 | 6 | 0.4045 | Base |  |  | J15 | 7 | 0.3845 | 0.789 | 0.377 | -0.412
19 |  |  |  | J15 | 19 | 0.4035 | Flex |  |  | J15 | 20 | 0.399 | 0.8025 | 0.372 | -0.4305
[6 empty] | BASE | Module 1-odd
2 |  |  |  | J15 | 2 | 0.451 | HV | 1 | 19 | J15 | 3 | 0.371 | 0.822 | 8.327 | 7.505
[6 empty] | BASE | Module 1-even
15 |  |  |  | J15 | 15 | 0.4135 | HV | 1 | 19 | J15 | 16 | 0.397 | 0.8105 | N/C | N/C
[6 empty] | BASE | Module 2-odd
4 |  |  |  | J15 | 4 | 0.444 | HV | 1 | 19 | J15 | 5 | 0.368 | 0.812 | 8.502 | 7.69
[6 empty] | BASE | Module 2-even
17 |  |  |  | J15 | 17 | 0.408 | HV | 1 | 19 | J15 | 18 | 0.46 | 0.868 | N/C | N/C
[6 empty] | BASE | Module 3-odd
27 |  |  |  | J15 | 27 | 0.4325 | HV | 1 | 19 | J15 | 28 | 0.3785 | 0.811 | 8.373 | 7.562
[6 empty] | BASE | Module 3-even
37 |  |  |  | J15 | 37 | 0.388 | HV | 1 | 19 | J15 | 38 | 0.3805 | 0.7685 | N/C | N/C
[6 empty] | BASE | Module 4-odd
29 |  |  |  | J15 | 29 | 0.3835 | HV | 1 | 19 | J15 | 30 | 0.37 | 0.7535 | 8.279 | 7.5255
[6 empty] | BASE | Module 4-even
39 |  |  |  | J15 | 39 | 0.3965 | HV | 1 | 19 | J15 | 40 | 0.4445 | 0.841 | N/C | N/C
[6 empty] | BASE | Module 5-odd
31 |  |  |  | J15 | 31 | 0.4035 | HV | 1 | 19 | J15 | 48 | 0.408 | 0.8115 | 8.331 | 7.5195
[6 empty] | BASE | Module 5-even
52 |  |  |  | J15 | 52 | 0.403 | HV | 1 | 19 | J15 | 53 | 0.406 | 0.809 | N/C | N/C
[6 empty] | BASE | Module 6-odd
46 |  |  |  | J15 | 46 | 0.4295 | HV | 1 | 19 | J15 | 47 | 0.418 | 0.8475 | 8.399 | 7.5515
[6 empty] | BASE | Module 6-even
54 |  |  |  | J15 | 54 | 0.437 | HV | 1 | 19 | J15 | 55 | 0.422 | 0.859 | N/C | N/C
[6 empty] | BASE | Module 7-odd
59 |  |  |  | J15 | 59 | 0.411 | HV | 1 | 19 | J15 | 60 | 0.438 | 0.849 | 8.404 | 7.555
[6 empty] | BASE | Module 7-even
62 |  |  |  | J15 | 62 | 0.379 | HV | 1 | 19 | J15 | 63 | 0.39845 | 0.77745 | N/C | N/C
FLEX
POWER CABLES
Connector 2 | [6 empty] | Module 1 - FLEX
1 |  |  |  | J11 | 1 | 0.457 | VDD | - | - | J11 | 2 | 0.4495 | 0.9065 | 1.392 | 0.4855
3 |  |  |  | J11 | 3 | 0.464 | VDDsens | - | - | J11 | 4 | 0.4625 | 0.9265 | 3.545 | 2.6185
15 |  |  |  | J11 | 15 | 0.488 | VDDA | - | - | J11 | 16 | 0.4835 | 0.9715 | 1.365 | 0.3935
17 |  |  |  | J11 | 17 | 0.4745 | VDDAsens | - | - | J11 | 18 | 0.479 | 0.9535 | 3.56 | 2.6065
Module 2 - FLEX
5 |  |  |  | J11 | 5 | 0.466 | VDD | - | - | J11 | 6 | 0.462 | 0.928 | 1.415 | 0.487
7 |  |  |  | J11 | 7 | 0.4805 | VDDsens | - | - | J11 | 8 | 0.473 | 0.9535 | 3.589 | 2.6355
19 |  |  |  | J11 | 19 | 0.4795 | VDDA | - | - | J11 | 20 | 0.4745 | 0.954 | 1.368 | 0.414
21 |  |  |  | J11 | 21 | 0.475 | VDDAsens | - | - | J11 | 22 | 0.47 | 0.945 | 3.567 | 2.622
Module 3 - FLEX
9 |  |  |  | J11 | 9 | 0.474 | VDD | - | - | J11 | 10 | 0.4645 | 0.9385 | 1.433 | 0.4945
11 |  |  |  | J11 | 11 | 0.4765 | VDDsens | - | - | J11 | 12 | 0.4775 | 0.954 | 3.625 | 2.671
23 |  |  |  | J11 | 23 | 0.473 | VDDA | - | - | J11 | 24 | 0.4805 | 0.9535 | 1.366 | 0.4125
25 |  |  |  | J11 | 25 | 0.462 | VDDAsens | - | - | J11 | 26 | 0.4545 | 0.9165 | 3.567 | 2.6505
Module 4 - FLEX
27 |  |  |  | J11 | 27 | 0.4705 | VDD | - | - | J11 | 28 | 0.465 | 0.9355 | 1.431 | 0.4955
29 |  |  |  | J11 | 29 | 0.461 | VDDsens | - | - | J11 | 30 | 0.458 | 0.919 | 3.615 | 2.696
38 |  |  |  | J11 | 38 | 0.476 | VDDA | - | - | J11 | 39 | 0.479 | 0.955 | 1.374 | 0.419
40 |  |  |  | J11 | 40 | 0.4765 | VDDAsens | - | - | J11 | 41 | 0.4865 | 0.963 | 3.633 | 2.67
Module 5 - FLEX
31 |  |  |  | J11 | 31 | 0.459 | VDD | - | - | J11 | 32 | 0.4565 | 0.9155 | 1.415 | 0.4995
33 |  |  |  | J11 | 33 | 0.5185 | VDDsens | - | - | J11 | 34 | 0.515 | 1.0335 | 3.762 | 2.7285
42 |  |  |  | J11 | 42 | 0.468 | VDDA | - | - | J11 | 43 | 0.478 | 0.946 | 1.372 | 0.426
44 |  |  |  | J11 | 44 | 0.48 | VDDAsens | - | - | J11 | 45 | 0.487 | 0.967 | 3.668 | 2.701
Module 6 - FLEX
46 |  |  |  | J11 | 46 | 0.4765 | VDD | - | - | J11 | 47 | 0.484 | 0.9605 | 1.46 | 0.4995
48 |  |  |  | J11 | 48 | 0.4875 | VDDsens | - | - | J11 | 49 | 0.4795 | 0.967 | 3.72 | 2.753
54 |  |  |  | J11 | 54 | 0.484 | VDDA | - | - | J11 | 55 | 0.491 | 0.975 | 1.397 | 0.422
56 |  |  |  | J11 | 56 | 0.4955 | VDDAsens | - | - | J11 | 57 | 0.4705 | 0.966 | 3.69 | 2.724
module 7-flex - nonexistent
[14 empty] | N/C | N/C
[14 empty] | N/C | N/C
[14 empty] | N/C | N/C
[14 empty] | N/C | N/C
GROUND tree | [6 empty] | Ground tree - FLEX
VDDr-4 | 71 |  | 35 | J11 | 28 | 0.465 | VDDr-1 | 17 | 3 | J11 | 2 | 0.4495 | 0.9145 | 1.547 | 0.6325
VDDr-4 | 71 |  | 35 | J11 | 28 | 0.465 | VDDr-2 | 17 | 3 | J11 | 6 | 0.462 | 0.927 | 1.513 | 0.586
VDDr-4 | 71 |  | 35 | J11 | 28 | 0.465 | VDDr-3 | 17 | 3 | J11 | 10 | 0.4645 | 0.9295 | 1.483 | 0.5535
VDDr-3 | 71 |  | 35 | J11 | 10 | 0.4645 | VDDr-4 | 17 | 3 | J11 | 28 | 0.465 | 0.9295 | 1.483 | 0.5535
VDDr-4 | 71 |  | 35 | J11 | 28 | 0.465 | VDDr-5 | 17 | 3 | J11 | 32 | 0.4565 | 0.9215 | 1.581 | 0.6595
VDDr-4 | 71 |  | 35 | J11 | 28 | 0.465 | VDDr-6 | 17 | 3 | J11 | 47 | 0.484 | 0.949 | 1.652 | 0.703
VDDr-4 | 71 |  | 35 | J11 | 28 | 0.465 | VDDr-7 | 17 | 3 | J11 | 59 | 0.488 | 0.953 | N/C | N/C
Flex-gnd | 71 |  | 35 | J11 | 28 | 0.465 | Base-gnd |  |  | J9 | 28 | 0.384 | 0.849 | 822.896 | 822.047
Ground/Shield
13 |  |  |  | J9 | 13 | 0.4055 | Digital |  |  | J11 | 13 | 0.641 | 1.0465 | 0.437 | -0.6095
14 |  |  |  | J9 | 14 | 0.4 | Analog |  |  | J11 | 14 | 0.4855 | 0.8855 | 0.405 | -0.4805
36 |  |  |  | J9 | 36 | 0.387 | Opto |  |  | J11 | 36 | 0.4835 | 0.8705 | 0.4 | -0.4705
NTC Cable
Module 1 - FLEX
10 |  |  |  | J13 | 10 | 0.42225 | NTC | - | - | J13 | 11 | 0.442 | 0.86425 | 15.461 | 14.5968
Module 2 - FLEX
12 |  |  |  | J13 | 12 | 0.4695 | NTC | - | - | J13 | 13 | 0.43925 | 0.90875 | 15.552 | 14.6433
Module 3 - FLEX
32 |  |  |  | J13 | 32 | 0.40476 | NTC | - | - | J13 | 33 | 0.46475 | 0.86951 | 14.623 | 13.7535
Module 4 - FLEX
34 |  |  |  | J13 | 34 | 0.43175 | NTC | - | - | J13 | 35 | 0.44175 | 0.8735 | 14.48 | 13.6065
Module 5 - FLEX
49 |  |  |  | J13 | 49 | 0.44825 | NTC | - | - | J13 | 50 | 0.41875 | 0.867 | 13.984 | 13.117
Module 6 - FLEX
51 |  |  |  | J13 | 51 | 0.4785 | NTC | - | - | J13 | 61 | 0.41 | 0.8885 | 13.636 | 12.7475
module 7 - flex nonexistent
[14 empty] | N/C | N/C
Ground/Shield
6 |  |  |  | J13 | 6 | 0.41825 | Module |  |  | J13 | 7 | 0.4395 | 0.85775 | 0.403 | -0.45475
19 |  |  |  | J13 | 19 | 0.44125 | Opto |  |  | J13 | 20 | 0.47425 | 0.9155 | 0.423 | -0.4925
HV Cable… summaries | [6 empty] | Module 1 - FLEX
rows correspond | [6 empty] | HV | [7 empty] | 7.5595
to summary table
Module 2 - FLEX
[7 empty] | HV | [7 empty] | 7.5665
Module 3 - FLEX
[7 empty] | HV | [7 empty] | 7.6045
Module 4 - FLEX
[7 empty] | HV | [7 empty] | 7.63
Module 5 - FLEX
[7 empty] | HV | [7 empty] | 7.5815
Module 6 - FLEX
[7 empty] | HV | [7 empty] | 7.5665
module 7 - flex… nonexistent
[7 empty] | HV | [7 empty] | N/C
HV Interlocks
8 |  |  |  | J15 | 8 | 0.3785 | odd |  |  | J15 | 9 | 0.3805 | 0.759 | 0.766 | 0.007
21 |  |  |  | J15 | 21 | 0.3925 | even |  |  | J15 | 22 | 0.4005 | 0.793 | 0.789 | -0.004
Ground/shields
6 |  |  |  | J15 | 6 | 0.4045 | Base |  |  | J15 | 7 | 0.3845 | 0.789 | 0.377 | -0.412
19 |  |  |  | J15 | 19 | 0.4035 | Flex |  |  | J15 | 20 | 0.399 | 0.8025 | 0.372 | -0.4305
[6 empty] | FLEX | Module 1-odd
10 |  |  |  | J15 | 10 | 0.3925 | HV | 1 | 19 | J15 | 11 | 0.406 | 0.7985 | 8.358 | 7.5595
[6 empty] | FLEX | Module 1-even
23 |  |  |  | J15 | 23 | 0.4965 | HV | 1 | 19 | J15 | 24 | 0.4075 | 0.904 | N/C | N/C
[6 empty] | FLEX | Module 2-odd
12 |  |  |  | J15 | 12 | 0.3845 | HV | 1 | 19 | J15 | 13 | 0.416 | 0.8005 | 8.367 | 7.5665
[6 empty] | FLEX | Module 2-even
25 |  |  |  | J15 | 25 | 0.3835 | HV | 1 | 19 | J15 | 26 | 0.376 | 0.7595 | N/C | N/C
[6 empty] | FLEX | Module 3-odd
32 |  |  |  | J15 | 32 | 0.384 | HV | 1 | 19 | J15 | 33 | 0.4255 | 0.8095 | 8.414 | 7.6045
[6 empty] | FLEX | Module 3-even
41 |  |  |  | J15 | 41 | 0.3965 | HV | 1 | 19 | J15 | 42 | 0.3955 | 0.792 | N/C | N/C
[6 empty] | FLEX | Module 4-odd
34 |  |  |  | J15 | 34 | 0.4 | HV | 1 | 19 | J15 | 35 | 0.386 | 0.786 | 8.416 | 7.63
[6 empty] | FLEX | Module 4-even
43 |  |  |  | J15 | 43 | 0.431 | HV | 1 | 19 | J15 | 44 | 0.408 | 0.839 | N/C | N/C
[6 empty] | FLEX | Module 5-odd
49 |  |  |  | J15 | 49 | 0.407 | HV | 1 | 19 | J15 | 50 | 0.4015 | 0.8085 | 8.39 | 7.5815
[6 empty] | FLEX | Module 5-even
56 |  |  |  | J15 | 56 | 0.3975 | HV | 1 | 19 | J15 | 57 | 0.393 | 0.7905 | N/C | N/C
[6 empty] | FLEX | Module 6-odd
51 |  |  |  | J15 | 51 | 0.468 | HV | 1 | 19 | J15 | 61 | 0.3895 | 0.8575 | 8.424 | 7.5665
[6 empty] | FLEX | Module 6-even
58 |  |  |  | J15 | 58 | 0.392 | HV | 1 | 19 | J15 | 64 | 0.39672 | 0.78872 | N/C | N/C
|  |  |  | * | [5 empty] | *
ADDITIONAL RESISTANCES MEASURED
|  |  |  | J9 | 2 |  |  |  |  | J9 | 5 |  |  | 1.227
|  |  |  | J9 | 10 |  |  |  |  | J9 | 27 |  |  | 1.21
|  |  |  | J9 | 32 |  |  |  |  | J9 | 46 |  |  | 1.218
|  |  |  | J9 | 47 |  |  |  |  | J9 | 50 |  |  | 1.231
|  |  |  | J9 | 13 |  |  |  |  | J9 | 14 |  |  | 0.353
|  |  |  | J9 | 14 |  |  |  |  | J9 | 36 |  |  | 0.357
|  |  |  | J11 | 13 |  |  |  |  | J11 | 14 |  |  | 0.466
|  |  |  | J11 | 14 |  |  |  |  | J11 | 36 |  |  | 0.453
|  |  |  | J13 | 7 |  |  |  |  | J13 | 19 |  |  | 0.409
|  |  |  | J13 | 20 |  |  |  |  | J15 | 6 |  |  | 0.45
|  |  |  | J11 | 2 |  |  |  |  | J11 | 5 |  |  | 1.492
|  |  |  | J11 | 6 |  |  |  |  | J11 | 9 |  |  | 1.517
|  |  |  | J11 | 28 |  |  |  |  | J11 | 31 |  |  | 1.608
|  |  |  | J11 | 32 |  |  |  |  | J11 | 46 |  |  | 1.63

## Lead calibration
|  |  | NoOpto leads |  |  | green bd | NEW | touch 1 | 1100
|  |  | 39024 | 8/8/06 | 8/7/06 | 2006-06-29 | calib-3/21/06 | calibration
1 | J1 | 1 | 0 | 704.281 |  | 706.344 | 0.799 | 0.53567 | 0.47567 | J1 | Tester 4
2 | J1 | 2 | 0 | 704.28 |  | 706.341 | 0.81 | 0.514 | 0.46033 | J3 | Tester 3
3 | J1 | 3 | 0 | 704.28 |  | 706.337 | 0.84033 | 0.513 | 0.46667 | J5 | Tester 1
4 | J1 | 4 | 0 | 704.284 |  | 706.333 | 0.84133 | 0.514 | 0.47733 | J7 | Tester 2
5 | J1 | 5 | 0 | 704.283 |  | 706.329 | 0.84767 | 0.52033 | 0.48833 | J9 | PWR 1
6 | J1 | 6 | 0 | 704.285 |  | 706.33 | 0.849 | 0.52767 | 0.498 | J11 | PWR 2
7 | J1 | 7 | 0 | 704.285 |  | 706.331 | 0.88067 | 0.56133 | 0.50967 | J13 | NTC
8 | J1 | 8 | 0 | 704.286 |  | 706.331 | 0.91133 | 0.578 | 0.52267 | J15 | HV
9 | J1 | 9 | 0 | 704.285 |  | 706.323 | 0.83567 | 0.51033 | 0.46133
10 | J1 | 10 | 0 | 704.288 |  | 706.328 | 0.811 | 0.507 | 0.451
11 | J1 | 11 | 0 | 704.288 |  | 706.326 | 0.8585 | 0.53133 | 0.47133
12 | J1 | 12 | 0 | 704.282 |  | 706.326 | 0.848 | 0.53567 | 0.46967
13 | J1 | 13 | 0 | 704.287 |  | 706.322 |  | 99.4577 | 99.519
14 | J1 | 14 | 0 | 704.284 |  | 706.326 | 0.865 | 0.54033 | 0.48667
15 | J1 | 15 | 0 | 704.284 |  | 706.325 | 0.8935 | 0.56233 | 0.49867
16 | J1 | 16 | 0 | 704.286 |  | 706.32 | 0.916 | 0.57067 | 0.515
17 | J1 | 17 | 0 | 704.284 |  | 706.322 | 0.968 | 0.567 | 0.51233
18 | J1 | 18 | 0 | 704.287 |  | 706.324 |  | 99.4567 | 99.517
19 | J1 | 19 | 0 | 704.287 |  | 706.32 | 0.83 | 0.52 | 0.45467
20 | J1 | 20 | 0 | 704.284 |  | 706.32 | 0.828 | 0.49467 | 0.438
21 | J1 | 21 | 0 | 704.288 |  | 706.318 | 0.809 | 0.486 | 0.44567
22 | J1 | 22 | 0 | 704.289 |  | 706.316 | 0.822 | 0.48333 | 0.45667
23 | J1 | 23 | 0 | 704.288 |  | 706.32 | 0.85433 | 0.51 | 0.46667
24 | J1 | 24 | 0 | 0.916 | 0.852 | 1.046 | 0.86167 | 0.52633 | 0.478
25 | J1 | 25 | 0 | 704.288 |  | 706.323 | 0.878 | 0.51733 | 0.489
26 | J1 | 26 | 0 | 0.875 | 0.8375 | 1.04 | 0.881 | 0.51267 | 0.48533
27 | J1 | 27 | 0 | 704.291 |  | 706.321 |  | 99.5077 | 99.5377
28 | J1 | 28 | 0 | 0.877 | 0.8065 | 0.978 | 0.795 | 0.47 | 0.439
29 | J1 | 29 | 0 | 704.295 |  | 706.325 | 0.7865 | 0.44933 | 0.42233
30 | J1 | 30 | 0 | 0.85 | 0.7785 | 0.955 | 0.79367 | 0.45333 | 0.43367
31 | J1 | 31 | 0 | 704.285 |  | 706.318 | 0.79833 | 0.46933 | 0.44333
32 | J1 | 32 | 0 | 0.849 | 0.769 | 0.955 | 0.832 | 0.48933 | 0.45233
33 | J1 | 33 | 0 | 704.293 |  | 706.324 | 0.89733 | 0.53433 | 0.51467
34 | J1 | 34 | 0 | 0.879 | 0.7735 | 1.037 | 0.9075 | 0.51867 | 0.50167
35 | J1 | 35 | 0 | 704.293 |  | 706.323 | 0.877 | 0.515 | 0.47533
36 | J1 | 36 | 0 | 0.831 | 0.7615 | 0.944 |  | 99.5043 | 99.5347
37 | J1 | 37 | 0 | 704.292 |  | 706.317 | 0.784 | 0.47967 | 0.448
38 | J1 | 38 | 0 | 0.827 | 0.738 | 0.931 | 0.7985 | 0.46633 | 0.44267
39 | J1 | 39 | 0 | 704.298 |  | 706.32 | 0.81433 | 0.49333 | 0.44967
40 | J1 | 40 | 0 | 0.822 | 0.725 | 0.94 | 0.821 | 0.49533 | 0.45633
41 | J1 | 41 | 0 | 704.292 |  | 706.323 | 0.83633 | 0.51667 | 0.472
42 | J1 | 42 | 0 | 0.813 | 0.724 | 0.944 | 0.83067 | 0.512 | 0.48133
43 | J1 | 43 | 0 | 704.293 |  | 706.321 | 0.8605 | 0.54133 | 0.496
44 | J1 | 44 | 0 | 0.835 | 0.7285 | 0.941 | 0.885 | 0.53533 | 0.491
45 | J1 | 45 | 0 | 704.293 |  | 706.321 |  | 99.491 | 99.5353
46 | J1 | 46 | 0 | 0.827 | 0.7355 | 0.929 | 0.798 | 0.48367 | 0.44
47 | J1 | 47 | 0 | 704.293 |  | 706.315 | 0.816 | 0.482 | 0.42467
48 | J1 | 48 | 0 | 0.843 | 0.7395 | 0.99 | 0.84933 | 0.48167 | 0.42967
49 | J1 | 49 | 0 | 704.293 |  | 706.318 | 0.804 | 0.48333 | 0.43633
50 | J1 | 50 | 0 | 0.817 | 0.7365 | 0.919 | 0.81267 | 0.481 | 0.44833
51 | J1 | 51 | 0 | 704.293 |  | 706.316 | 0.85567 | 0.51633 | 0.459
52 | J1 | 52 | 0 | 0.841 | 0.7395 | 0.947 | 0.846 | 0.52 | 0.47033
53 | J1 | 53 | 0 | 704.295 |  | 706.32 | 0.875 | 0.511 | 0.47067
54 | J1 | 54 | 0 | 0.831 | 0.746 | 0.938 |  | 99.4913 | 99.5343
55 | J1 | 55 | 0 | 704.291 |  | 706.318 | 0.965 | 0.49733 | 0.45867
56 | J1 | 56 | 0 | 0.839 | 0.709 | 0.979 | 0.8885 | 0.49933 | 0.45267
57 | J1 | 57 | 0 | 704.297 |  | 706.32 | 0.885 | 0.49133 | 0.458
58 | J1 | 58 | 0 | 0.758 | 0.612 | 0.96 | 0.886 | 0.49333 | 0.47233
59 | J1 | 59 | 0 | 704.298 |  | 706.317 | 0.88833 | 0.52133 | 0.487
60 | J1 | 60 | 0 | 0.765 | 0.555 | 1.013 | 0.88033 | 0.538 | 0.50067
61 | J1 | 61 | 0 | 704.299 |  | 706.318 | 0.9005 | 0.538 | 0.515
62 | J1 | 62 | 0 | 0.732 | 0.556 | 0.925 | 0.877 | 0.536 | 0.5185
63 | J1 | 63 | 0 | 704.297 |  | 706.321 |  | 50 | 50
64 | J1 | 64 | 0 | 704.297 |  | 706.32 |  | 50 | 50
65 | J3 | 1 | 0 | 704.297 |  | 706.314 | 0.852 | 0.5255 | 0.4965
66 | J3 | 2 | 0 | 704.293 |  | 706.318 | 0.85 | 0.52133 | 0.498
67 | J3 | 3 | 0 | 704.29 |  | 706.308 | 0.85 | 0.52633 | 0.48733
68 | J3 | 4 | 0 | 704.294 |  | 706.311 | 0.84667 | 0.533 | 0.496
69 | J3 | 5 | 0 | 704.293 |  | 706.313 | 0.84767 | 0.52 | 0.499
70 | J3 | 6 | 0 | 704.289 |  | 706.31 | 0.83567 | 0.52 | 0.49733
71 | J3 | 7 | 0 | 704.293 |  | 706.312 | 0.841 | 0.524 | 0.47867
72 | J3 | 8 | 0 | 704.29 |  | 706.313 | 0.84733 | 0.53067 | 0.50833
73 | J3 | 9 | 0 | 704.295 |  | 706.311 | 0.83333 | 0.52 | 0.482
74 | J3 | 10 | 0 | 704.294 |  | 706.309 | 0.838 | 0.52267 | 0.48367
75 | J3 | 11 | 0 | 704.293 |  | 706.308 | 0.83667 | 0.51767 | 0.47933
76 | J3 | 12 | 0 | 704.294 |  | 706.311 | 0.85067 | 0.52533 | 0.501
77 | J3 | 13 | 0 | 704.289 |  | 706.313 | 0.829 | 0.51167 | 0.46767
78 | J3 | 14 | 0 | 704.293 |  | 706.31 | 0.84167 | 0.51567 | 0.48333
79 | J3 | 15 | 0 | 704.294 |  | 706.308 | 0.83367 | 0.51667 | 0.46767
80 | J3 | 16 | 0 | 704.291 |  | 706.307 | 0.83567 | 0.526 | 0.468
81 | J3 | 17 | 0 | 704.295 |  | 706.311 | 0.82267 | 0.50233 | 0.46433
82 | J3 | 18 | 0 | 704.29 |  | 706.311 | 0.824 | 0.50567 | 0.46667
83 | J3 | 19 | 0 | 704.292 |  | 706.311 | 0.82467 | 0.50733 | 0.46233
84 | J3 | 20 | 0 | 704.289 |  | 706.31 | 0.83233 | 0.51267 | 0.466
85 | J3 | 21 | 0 | 704.292 |  | 706.309 | 0.814 | 0.48533 | 0.45767
86 | J3 | 22 | 0 | 704.29 |  | 706.307 | 0.82333 | 0.496 | 0.471
87 | J3 | 23 | 0 | 704.289 |  | 706.31 | 0.82233 | 0.504 | 0.47333
88 | J3 | 24 | 0 | 704.291 |  | 706.308 | 0.836 | 0.509 | 0.47867
89 | J3 | 25 | 0 | 704.295 |  | 706.308 | 0.83133 | 0.49433 | 0.486
90 | J3 | 26 | 0 | 704.292 |  | 706.309 | 0.82133 | 0.503 | 0.513
91 | J3 | 27 | 0 | 704.288 |  | 706.309 | 0.82767 | 0.49933 | 0.52633
92 | J3 | 28 | 0 | 704.292 |  | 706.308 | 0.85667 | 0.509 | 0.488
93 | J3 | 29 | 0 | 704.293 |  | 706.308 | 0.81533 | 0.49933 | 0.49967
94 | J3 | 30 | 0 | 704.292 |  | 706.309 | 0.82833 | 0.50167 | 0.49467
95 | J3 | 31 | 0 | 704.291 |  | 706.308 | 0.82467 | 0.49633 | 0.51467
96 | J3 | 32 | 0 | 704.294 |  | 706.307 | 0.842 | 0.52433 | 0.52267
97 | J3 | 33 | 0 | 704.292 |  | 706.307 | 0.91967 | 0.6 | 0.58167
98 | J3 | 34 | 0 | 704.291 |  | 706.307 | 0.87033 | 0.53767 | 0.512
99 | J3 | 35 | 0 | 704.29 |  | 706.306 | 0.89133 | 0.57333 | 0.52933
100 | J3 | 36 | 0 | 704.292 |  | 706.307 | 0.835 | 0.50667 | 0.478
101 | J3 | 37 | 0 | 704.291 |  | 706.306 | 0.86933 | 0.56233 | 0.524
102 | J3 | 38 | 0 | 704.294 |  | 706.308 | 0.83 | 0.50833 | 0.47933
103 | J3 | 39 | 0 | 704.291 |  | 706.304 | 0.871 | 0.55733 | 0.511
104 | J3 | 40 | 0 | 704.295 |  | 706.311 | 0.82433 | 0.519 | 0.46933
105 | J3 | 41 | 0 | 704.292 |  | 706.307 | 0.874 | 0.552 | 0.50733
106 | J3 | 42 | 0 | 704.293 |  | 706.306 | 0.82433 | 0.50967 | 0.47
107 | J3 | 43 | 0 | 704.291 |  | 706.304 | 0.89833 | 0.57367 | 0.51233
108 | J3 | 44 | 0 | 704.291 |  | 706.308 | 0.832 | 0.519 | 0.468
109 | J3 | 45 | 0 | 704.296 |  | 706.307 | 0.887 | 0.561 | 0.511
110 | J3 | 46 | 0 | 704.291 |  | 706.302 | 0.829 | 0.52033 | 0.46667
111 | J3 | 47 | 0 | 704.292 |  | 706.307 | 0.884 | 0.568 | 0.50733
112 | J3 | 48 | 0 | 704.295 |  | 706.307 | 0.84867 | 0.54433 | 0.47133
113 | J3 | 49 | 0 | 704.294 |  | 706.303 | 0.882 | 0.576 | 0.51267
114 | J3 | 50 | 0 | 704.294 |  | 706.304 | 0.83667 | 0.51767 | 0.47
115 | J3 | 51 | 0 | 704.289 |  | 706.303 | 0.86067 | 0.54433 | 0.49133
116 | J3 | 52 | 0 | 704.295 |  | 706.303 | 0.86067 | 0.547 | 0.475
117 | J3 | 53 | 0 | 704.291 |  | 706.307 | 0.86933 | 0.56333 | 0.52
118 | J3 | 54 | 0 | 704.296 |  | 706.303 | 0.84833 | 0.54 | 0.48433
119 | J3 | 55 | 0 | 704.295 |  | 706.307 | 0.8965 | 0.66033 | 0.52067
120 | J3 | 56 | 0 | 0.813 | 0.723 | 0.981 | 0.858 | 0.587 | 0.496
121 | J3 | 57 | 0 | 704.291 |  | 706.308 |  | 50 | 50
122 | J3 | 58 | 0 | 0.794 | 0.719 | 0.933 |  | 50 | 50
123 | J3 | 59 | 0 | 704.298 |  | 706.307 |  | 50 | 50
124 | J3 | 60 | 0 | 0.797 | 0.712 | 0.908 |  | 50 | 50
125 | J3 | 61 | 0 | 704.295 |  | 706.307 |  | 50 | 50
126 | J3 | 62 | 0 | 0.781 | 0.709 | 0.899 |  | 50 | 50
127 | J3 | 63 | 0 | 704.294 |  | 706.308 |  | 50 | 50
128 | J3 | 64 | 0 | 704.297 |  | 706.306 |  | 50 | 50
129 | J5 | 1 | 0 | 704.296 |  | 706.306 |  | 50 | 50
130 | J5 | 2 | 0 | 704.298 |  | 706.305 |  | 50 | 50
131 | J5 | 3 | 0 | 704.293 |  | 706.305 |  | 50 | 50
132 | J5 | 4 | 0 | 704.291 |  | 706.303 |  | 50 | 50
133 | J5 | 5 | 0 | 704.294 |  | 706.304 |  | 50 | 50
134 | J5 | 6 | 0 | 704.29 |  | 706.305 |  | 50 | 50
135 | J5 | 7 | 0 | 704.292 |  | 706.301 |  | 50 | 50
136 | J5 | 8 | 0 | 704.295 |  | 706.303 |  | 50 | 50
137 | J5 | 9 | 0 | 704.298 |  | 706.304 |  | 50 | 50
138 | J5 | 10 | 0 | 704.29 |  | 706.301 |  | 50 | 50
139 | J5 | 11 | 0 | 704.295 |  | 706.306 |  | 50 | 50
140 | J5 | 12 | 0 | 704.291 |  | 706.301 |  | 50 | 50
141 | J5 | 13 | 0 | 704.296 |  | 706.305 |  | 50 | 50
142 | J5 | 14 | 0 | 704.295 |  | 706.306 |  | 50 | 50
143 | J5 | 15 | 0 | 704.293 |  | 706.303 |  | 50 | 50
144 | J5 | 16 | 0 | 704.296 |  | 706.302 |  | 50 | 50
145 | J5 | 17 | 0 | 704.297 |  | 706.3 |  | 50 | 50
146 | J5 | 18 | 0 | 704.293 |  | 706.302 |  | 50 | 50
147 | J5 | 19 | 0 | 704.294 |  | 706.3 |  | 50 | 50
148 | J5 | 20 | 0 | 704.291 |  | 706.3 |  | 50 | 50
149 | J5 | 21 | 0 | 704.293 |  | 706.3 |  | 50 | 50
150 | J5 | 22 | 0 | 704.297 |  | 706.302 |  | 50 | 50
151 | J5 | 23 | 0 | 704.294 |  | 706.3 |  | 50 | 50
152 | J5 | 24 | 0 | 704.288 |  | 706.301 |  | 50 | 50
153 | J5 | 25 | 0 | 0.816 | 0.675 | 0.999 |  | 50 | 50
154 | J5 | 26 | 0 | 0.884 | 0.78567 | 1.05 |  | 50 | 50
155 | J5 | 27 | 0 | 0.812 | 0.63233 | 1.001 |  | 50 | 50
156 | J5 | 28 | 0 | 0.877 | 0.708 | 1.108 |  | 50 | 50
157 | J5 | 29 | 0 | 0.792 | 0.618 | 0.954 | 0.827 | 0.4985 | 0.475
158 | J5 | 30 | 0 | 0.855 | 0.68 | 1.034 | 0.815 | 0.49533 | 0.47067
159 | J5 | 31 | 0 | 0.789 | 0.625 | 0.963 | 0.82033 | 0.50067 | 0.472
160 | J5 | 32 | 0 | 0.857 | 0.68233 | 1.032 | 0.81033 | 0.488 | 0.46167
161 | J5 | 33 | 0 | 0.893 | 0.77533 | 1 | 0.86233 | 0.54867 | 0.50833
162 | J5 | 34 | 0 | 0.937 | 0.82667 | 1.045 | 0.84867 | 0.50633 | 0.48133
163 | J5 | 35 | 0 | 0.836 | 0.726 | 0.945 | 0.82433 | 0.512 | 0.46567
164 | J5 | 36 | 0 | 0.887 | 0.775 | 0.998 | 0.81633 | 0.49167 | 0.45733
165 | J5 | 37 | 0 | 0.821 | 0.715 | 0.943 | 0.86433 | 0.57467 | 0.50967
166 | J5 | 38 | 0 | 0.877 | 0.77333 | 0.993 | 0.84467 | 0.52 | 0.48467
167 | J5 | 39 | 0 | 0.833 | 0.72533 | 0.931 | 0.887 | 0.55833 | 0.50633
168 | J5 | 40 | 0 | 0.863 | 0.746 | 0.971 | 0.86133 | 0.574 | 0.509
169 | J5 | 41 | 0 | 0.813 | 0.71167 | 0.915 | 0.778 | 0.47333 | 0.409
170 | J5 | 42 | 0 | 0.853 | 0.749 | 0.972 | 0.75567 | 0.43367 | 0.39467
171 | J5 | 43 | 0 | 0.792 | 0.708 | 0.907 | 0.775 | 0.45733 | 0.40567
172 | J5 | 44 | 0 | 0.866 | 0.74633 | 0.959 | 0.80367 | 0.454 | 0.417
173 | J5 | 45 | 0 | 0.79 | 0.689 | 0.903 | 0.80067 | 0.47333 | 0.42633
174 | J5 | 46 | 0 | 0.829 | 0.73267 | 0.971 | 0.79933 | 0.51367 | 0.42833
175 | J5 | 47 | 0 | 0.79 | 0.686 | 0.909 | 0.80567 | 0.493 | 0.43033
176 | J5 | 48 | 0 | 0.831 | 0.722 | 0.941 | 0.814 | 0.48367 | 0.42767
177 | J5 | 49 | 0 | 0.778 | 0.68167 | 0.881 | 0.82033 | 0.51 | 0.45167
178 | J5 | 50 | 0 | 0.805 | 0.71 | 0.923 | 0.78467 | 0.44267 | 0.40133
179 | J5 | 51 | 0 | 0.787 | 0.68133 | 0.889 | 0.85733 | 0.54833 | 0.455
180 | J5 | 52 | 0 | 0.808 | 0.708 | 0.935 | 0.79433 | 0.53067 | 0.408
181 | J5 | 53 | 0 | 0.768 | 0.66367 | 0.875 | 0.89067 | 0.43233 | 0.39433
182 | J5 | 54 | 0 | 0.802 | 0.70633 | 0.918 | 0.75867 | 0.423 | 0.388
183 | J5 | 55 | 0 | 0.775 | 0.66933 | 0.879 | 0.78967 | 0.45633 | 0.40267
184 | J5 | 56 | 0 | 0.795 | 0.69033 | 0.899 | 0.81333 | 0.45067 | 0.41167
185 | J5 | 57 | 0 | 0.752 | 0.656 | 0.86 | 0.78767 | 0.45967 | 0.42033
186 | J5 | 58 | 0 | 0.778 | 0.68 | 0.888 | 0.79833 | 0.46533 | 0.422
187 | J5 | 59 | 0 | 0.757 | 0.65933 | 0.861 | 0.82333 | 0.47867 | 0.43533
188 | J5 | 60 | 0 | 0.781 | 0.67733 | 0.884 | 0.811 | 0.469 | 0.43
189 | J5 | 61 | 0 | 0.746 | 0.63867 | 0.848 | 0.93 | 0.47367 | 0.44867
190 | J5 | 62 | 0 | 0.772 | 0.669 | 0.865 | 0.78467 | 0.42367 | 0.41733
191 | J5 | 63 | 0 | 0.814 | 0.693 | 0.9 | 0.84067 | 0.50233 | 0.46367
192 | J5 | 64 | 0 | 0.778 | 0.665 | 0.878 | 0.797 | 0.459 | 0.40567
193 | J7 | 1 | 0 | 704.303 |  | 706.307 | 0.79333 | 0.87533 | 0.399
194 | J7 | 2 | 0 | 704.303 |  | 706.308 | 0.73133 | 0.407 | 0.37367
195 | J7 | 3 | 0 | 704.301 |  | 706.309 | 0.75033 | 0.42867 | 0.39067
196 | J7 | 4 | 0 | 704.303 |  | 706.305 | 0.77033 | 0.43467 | 0.39367
197 | J7 | 5 | 0 | 704.302 |  | 706.305 | 0.78467 | 0.44667 | 0.41633
198 | J7 | 6 | 0 | 704.301 |  | 706.305 | 0.78 | 0.45833 | 0.422
199 | J7 | 7 | 0 | 704.303 |  | 706.305 | 0.809 | 0.466 | 0.41967
200 | J7 | 8 | 0 | 704.3 |  | 706.3 | 0.79967 | 0.47933 | 0.43433
201 | J7 | 9 | 0 | 704.303 |  | 706.301 | 0.814 | 0.48967 | 0.44567
202 | J7 | 10 | 0 | 704.296 |  | 706.297 | 0.74767 | 0.43733 | 0.396
203 | J7 | 11 | 0 | 704.299 |  | 706.298 | 0.86133 | 0.48767 | 0.43333
204 | J7 | 12 | 0 | 704.3 |  | 706.3 | 0.806 | 0.451 | 0.39467
205 | J7 | 13 | 0 | 704.299 |  | 706.303 | 0.774 | 0.44367 | 0.39433
206 | J7 | 14 | 0 | 704.3 |  | 706.298 | 0.75667 | 0.42633 | 0.368
207 | J7 | 15 | 0 | 704.303 |  | 706.3 | 0.77267 | 0.44067 | 0.38167
208 | J7 | 16 | 0 | 704.296 |  | 706.296 | 0.77767 | 0.44167 | 0.39033
209 | J7 | 17 | 0 | 704.301 |  | 706.297 | 0.783 | 0.45167 | 0.39767
210 | J7 | 18 | 0 | 704.297 |  | 706.299 | 0.799 | 0.45533 | 0.40367
211 | J7 | 19 | 0 | 704.302 |  | 706.298 | 0.847 | 0.483 | 0.43233
212 | J7 | 20 | 0 | 704.296 |  | 706.299 | 0.80567 | 0.45633 | 0.404
213 | J7 | 21 | 0 | 704.3 |  | 706.299 | 0.83767 | 0.49633 | 0.454
214 | J7 | 22 | 0 | 704.299 |  | 706.297 | 0.763 | 0.41667 | 0.382
215 | J7 | 23 | 0 | 704.294 |  | 706.294 | 0.817 | 0.47833 | 0.42767
216 | J7 | 24 | 0 | 704.299 |  | 706.298 | 0.79233 | 0.44567 | 0.40433
217 | J7 | 25 | 0 | 704.292 |  | 706.295 | 0.73867 | 0.42733 | 0.38067
218 | J7 | 26 | 0 | 704.302 |  | 706.294 | 0.72 | 0.40367 | 0.375
219 | J7 | 27 | 0 | 704.294 |  | 706.297 | 0.75 | 0.43367 | 0.38667
220 | J7 | 28 | 0 | 704.3 |  | 706.298 | 0.75267 | 0.43567 | 0.398
221 | J7 | 29 | 0 | 704.294 |  | 706.296 | 0.75533 | 0.434 | 0.40567
222 | J7 | 30 | 0 | 704.292 |  | 706.296 | 0.757 | 0.43933 | 0.40933
223 | J7 | 31 | 0 | 704.296 |  | 706.298 | 0.76633 | 0.44633 | 0.41133
224 | J7 | 32 | 0 | 704.299 |  | 706.298 | 0.76633 | 0.44567 | 0.41433
225 | J7 | 33 | 0 | 0.901 | 0.812 | 1.038 | 0.85133 | 0.52267 | 0.48333
226 | J7 | 34 | 0 | 704.296 |  | 706.296 | 0.78167 | 0.44867 | 0.41033
227 | J7 | 35 | 0 | 0.855 | 0.79 | 0.977 | 0.805 | 0.48633 | 0.44033
228 | J7 | 36 | 0 | 704.3 |  | 706.296 | 0.75467 | 0.42633 | 0.38467
229 | J7 | 37 | 0 | 0.845 | 0.766 | 0.964 | 0.74567 | 0.42 | 0.37533
230 | J7 | 38 | 0 | 704.296 |  | 706.298 | 0.752 | 0.40433 | 0.36533
231 | J7 | 39 | 0 | 0.854 | 0.763 | 0.967 | 0.75267 | 0.42567 | 0.37433
232 | J7 | 40 | 0 | 704.305 |  | 706.297 | 0.75667 | 0.431 | 0.386
233 | J7 | 41 | 0 | 0.849 | 0.761 | 0.974 | 0.75933 | 0.44633 | 0.39933
234 | J7 | 42 | 0 | 704.299 |  | 706.299 | 0.76767 | 0.45 | 0.40567
235 | J7 | 43 | 0 | 0.855 | 0.7605 | 0.967 | 0.78467 | 0.46733 | 0.40633
236 | J7 | 44 | 0 | 704.3 |  | 706.302 | 0.779 | 0.47033 | 0.41367
237 | J7 | 45 | 0 | 0.858 | 0.764 | 0.965 | 0.81033 | 0.48033 | 0.43433
238 | J7 | 46 | 0 | 704.303 |  | 706.301 | 0.756 | 0.44067 | 0.39133
239 | J7 | 47 | 0 | 0.865 | 0.7675 | 0.974 | 0.80467 | 0.48233 | 0.42267
240 | J7 | 48 | 0 | 704.299 |  | 706.299 | 0.99 | 0.45267 | 0.39933
241 | J7 | 49 | 0 | 0.854 | 0.7725 | 0.965 | 0.81067 | 0.47133 | 0.422
242 | J7 | 50 | 0 | 704.303 |  | 706.301 | 0.85433 | 0.44433 | 0.402
243 | J7 | 51 | 0 | 0.876 | 0.776 | 0.986 | 0.83433 | 0.48167 | 0.42233
244 | J7 | 52 | 0 | 704.301 |  | 706.298 | 0.872 | 0.485 | 0.431
245 | J7 | 53 | 0 | 0.864 | 0.777 | 0.966 | 0.831 | 0.484 | 0.445
246 | J7 | 54 | 0 | 704.3 |  | 706.298 | 0.83667 | 0.48667 | 0.442
247 | J7 | 55 | 0 | 0.88 | 0.7865 | 0.998 | 0.8095 | 0.47167 | 0.42667
248 | J7 | 56 | 0 | 704.305 |  | 706.299 | 0.836 | 0.49467 | 0.44733
249 | J7 | 57 | 0 | 0.871 | 0.7625 | 0.977 |  | 99.5217 | 99.561
250 | J7 | 58 | 0 | 704.304 |  | 706.303 | 0.838 | 0.47867 | 0.44067
251 | J7 | 59 | 0 | 0.836 | 0.681 | 1.042 | 0.782 | 0.45267 | 0.419
252 | J7 | 60 | 0 | 704.303 |  | 706.3 | 0.8545 | 0.499 | 0.46
253 | J7 | 61 | 0 | 0.82 | 0.665 | 1.004 | 0.746 | 0.4405 | 0.4035
254 | J7 | 62 | 0 | 704.305 |  | 706.301 |  | 50 | 50
255 | J7 | 63 | 0 | 0.854 | 0.6395 | 1.005 |  | 50 | 50
256 | J7 | 64 | 0 | 704.301 |  | 706.3 |  | 50 | 50
257 | J9 | 1 | 0.32867 | 0.405 | 0.3085 | 0.409 | 0.386 | 0.302 | 0.22
258 | J9 | 2 | 0.32233 | 0.384 | 0.306 | 0.398 | 0.385 | 0.29867 | 0.21767
259 | J9 | 3 | 0.33367 | 0.41167 | 0.324 | 0.425 | 0.405 | 0.31967 | 0.22267
260 | J9 | 4 | 0.335 | 0.40867 | 0.32133 | 0.422 | 0.40567 | 0.31433 | 0.228
261 | J9 | 5 | 0.329 | 0.391 | 0.30967 | 0.402 | 0.388 | 0.302 | 0.21767
262 | J9 | 6 | 0.33433 | 0.389 | 0.30367 | 0.407 | 0.387 | 0.305 | 0.229
263 | J9 | 7 | 0.34333 | 0.423 | 0.33 | 0.435 | 0.421 | 0.32667 | 0.22133
264 | J9 | 8 | 0.33667 | 0.41567 | 0.32667 | 0.433 | 0.415 | 0.31633 | 0.22
265 | J9 | 9 | 0.341 | 0.405 | 0.32233 | 0.421 | 0.40333 | 0.31967 | 0.22833
266 | J9 | 10 | 0.331 | 0.40367 | 0.317 | 0.422 | 0.40033 | 0.311 | 0.22467
267 | J9 | 11 | 0.347 | 0.42067 | 0.33333 | 0.432 | 0.41367 | 0.32967 | 0.22867
268 | J9 | 12 | 0.351 | 0.41467 | 0.326 | 0.425 | 0.42 | 0.32467 | 0.228
269 | J9 | 13 | 0.34067 | 0.40733 | 0.32333 | 0.425 | 0.4 | 0.31633 | 0.22567
270 | J9 | 14 | 0.34233 | 0.404 | 0.319 | 0.425 | 0.405 | 0.31633 | 0.22
271 | J9 | 15 | 0.35167 | 0.42133 | 0.341 | 0.44 | 0.41767 | 0.33367 | 0.218
272 | J9 | 16 | 0.34833 | 0.41933 | 0.33667 | 0.454 | 0.41467 | 0.332 | 0.21533
273 | J9 | 17 | 0.34467 | 0.42233 | 0.32433 | 0.425 | 0.414 | 0.32667 | 0.22767
274 | J9 | 18 | 0.34133 | 0.42267 | 0.32567 | 0.431 | 0.41067 | 0.314 | 0.22267
275 | J9 | 19 | 0.347 | 0.41667 | 0.33033 | 0.435 | 0.41333 | 0.32233 | 0.22333
276 | J9 | 20 | 0.348 | 0.41367 | 0.327 | 0.427 | 0.40767 | 0.32333 | 0.22167
277 | J9 | 21 | 0.33033 | 0.41167 | 0.32 | 0.422 | 0.40733 | 0.316 | 0.229
278 | J9 | 22 | 0.33233 | 0.403 | 0.31733 | 0.419 | 0.40333 | 0.30733 | 0.22967
279 | J9 | 23 | 0.34367 | 0.40567 | 0.32067 | 0.418 | 0.40633 | 0.32 | 0.224
280 | J9 | 24 | 0.337 | 0.40633 | 0.31767 | 0.42 | 0.4 | 0.31667 | 0.222
281 | J9 | 25 | 0.32967 | 0.40033 | 0.309 | 0.407 | 0.39533 | 0.30333 | 0.22467
282 | J9 | 26 | 0.32433 | 0.399 | 0.31033 | 0.407 | 0.39367 | 0.30533 | 0.221
283 | J9 | 27 | 0.347 | 0.41767 | 0.32633 | 0.422 | 0.40867 | 0.31533 | 0.22367
284 | J9 | 28 | 0.33067 | 0.51433 | 0.341 | 0.428 | 0.43133 | 0.31733 | 0.219
285 | J9 | 29 | 0.33933 | 0.39667 | 0.304 | 0.41 | 0.39267 | 0.30033 | 0.23
286 | J9 | 30 | 0.336 | 0.398 | 0.30667 | 0.409 | 0.393 | 0.30333 | 0.22967
287 | J9 | 31 | 0.38867 | 0.39533 | 0.31033 | 0.413 | 0.39333 | 0.30533 | 0.23133
288 | J9 | 32 | 0.33033 | 0.39467 | 0.31067 | 0.413 | 0.39567 | 0.30533 | 0.22167
289 | J9 | 33 | 0.45233 | 0.44933 | 0.359 | 0.464 | 0.44367 | 0.35933 | 0.27967
290 | J9 | 34 | 0.35633 | 0.42867 | 0.34433 | 0.449 | 0.43033 | 0.32767 | 0.254
291 | J9 | 35 | 705.181 | 0.40733 | 0.32567 | 0.431 | 0.40433 | 0.31767 | 0.223
292 | J9 | 36 | 0.333 | 0.40167 | 0.31733 | 0.418 | 0.40133 | 0.31833 | 0.22133
293 | J9 | 37 | 705.1827 | 0.402 | 0.31767 | 0.417 | 0.404 | 0.31367 | 0.24333
294 | J9 | 38 | 0.33533 | 0.392 | 0.31233 | 0.411 | 0.39067 | 0.308 | 0.226
295 | J9 | 39 | 0.34633 | 0.41467 | 0.33 | 0.436 | 0.41267 | 0.32467 | 0.222
296 | J9 | 40 | 0.355 | 0.42333 | 0.33133 | 0.443 | 0.428 | 0.32533 | 0.23333
297 | J9 | 41 | 0.50933 | 0.42167 | 0.331 | 0.426 | 0.41433 | 0.32233 | 0.26667
298 | J9 | 42 | 0.345 | 0.417 | 0.324 | 0.426 | 0.40933 | 0.31733 | 0.22567
299 | J9 | 43 | 0.35767 | 0.43767 | 0.34467 | 0.452 | 0.426 | 0.32767 | 0.22933
300 | J9 | 44 | 0.34367 | 0.418 | 0.32867 | 0.432 | 0.41733 | 0.33067 | 0.22433
301 | J9 | 45 | 0.35233 | 0.446 | 0.358 | 0.449 | 0.44667 | 0.32567 | 0.22633
302 | J9 | 46 | 0.33867 | 0.40567 | 0.31733 | 0.426 | 0.406 | 0.31567 | 0.22067
303 | J9 | 47 | 0.36033 | 0.42633 | 0.34367 | 0.44 | 0.42067 | 0.33633 | 0.226
304 | J9 | 48 | 0.35233 | 0.435 | 0.349 | 0.454 | 0.43533 | 0.34 | 0.227
305 | J9 | 49 | 0.34133 | 0.419 | 0.32133 | 0.429 | 0.41333 | 0.316 | 0.22567
306 | J9 | 50 | 0.33767 | 0.404 | 0.32433 | 0.427 | 0.40367 | 0.31933 | 0.22867
307 | J9 | 51 | 705.184 | 0.427 | 0.34233 | 0.441 | 0.423 | 0.33167 | 0.229
308 | J9 | 52 | 705.1817 | 0.40867 | 0.32567 | 0.433 | 0.41 | 0.32367 | 0.22233
309 | J9 | 53 | 0.344 | 0.39833 | 0.31167 | 0.412 | 0.39867 | 0.31033 | 0.227
310 | J9 | 54 | 0.33567 | 0.40067 | 0.31367 | 0.414 | 0.39433 | 0.314 | 0.22533
311 | J9 | 55 | 0.34367 | 0.404 | 0.32233 | 0.424 | 0.407 | 0.32267 | 0.21767
312 | J9 | 56 | 0.342 | 0.41767 | 0.32833 | 0.427 | 0.413 | 0.32067 | 0.22433
313 | J9 | 57 | 0.341 | 0.39767 | 0.314 | 0.415 | 0.40033 | 0.312 | 0.23167
314 | J9 | 58 | 0.32667 | 0.387 | 0.302 | 0.406 | 0.38167 | 0.30333 | 0.21967
315 | J9 | 59 | 0.34667 | 0.45467 | 0.36133 | 0.462 | 0.43633 | 0.32033 | 0.22533
316 | J9 | 60 | 0.346 | 0.42033 | 0.32733 | 0.434 | 0.41833 | 0.324 | 0.22633
317 | J9 | 61 | 0.32967 | 0.399 | 0.31 | 0.409 | 0.39767 | 0.305 | 0.22667
318 | J9 | 62 | 0.32433 | 0.38467 | 0.29833 | 0.403 | 0.38067 | 0.30033 | 0.22167
319 | J9 | 63 | 0.33533 | 0.419 | 0.33033 | 0.425 | 0.41367 | 0.32467 | 0.22533
320 | J9 | 64 | 0.34433 | 0.40833 | 0.32333 | 0.415 | 0.40633 | 0.322 | 0.23333
321 | J11 | 1 | 0.3965 | 0.39533 | 0.317 | 0.41 | 0.39 | 0.31667 | 0.23767
322 | J11 | 2 | 0.3865 | 0.375 | 0.30267 | 0.405 | 0.37767 | 0.3 | 0.22467
323 | J11 | 3 | 0.404 | 0.39167 | 0.31633 | 0.424 | 0.394 | 0.31567 | 0.22767
324 | J11 | 4 | 0.405 | 0.397 | 0.31867 | 0.423 | 0.39 | 0.316 | 0.22333
325 | J11 | 5 | 0.3975 | 0.39267 | 0.315 | 0.417 | 0.38733 | 0.31367 | 0.224
326 | J11 | 6 | 0.4 | 0.38467 | 0.312 | 0.421 | 0.38367 | 0.30833 | 0.22833
327 | J11 | 7 | 0.4245 | 0.406 | 0.32967 | 0.441 | 0.40467 | 0.32167 | 0.22833
328 | J11 | 8 | 0.4125 | 0.40067 | 0.324 | 0.429 | 0.39833 | 0.32867 | 0.22367
329 | J11 | 9 | 0.4195 | 0.40867 | 0.34267 | 0.449 | 0.42133 | 0.32167 | 0.235
330 | J11 | 10 | 0.3985 | 0.39767 | 0.32167 | 0.421 | 0.396 | 0.31933 | 0.222
331 | J11 | 11 | 0.44 | 0.42133 | 0.34867 | 0.443 | 0.41233 | 0.34167 | 0.22767
332 | J11 | 12 | 0.4225 | 0.404 | 0.32833 | 0.429 | 0.39933 | 0.32733 | 0.229
333 | J11 | 13 | 0.4195 | 0.41033 | 0.33433 | 0.436 | 0.407 | 0.32333 | 0.22633
334 | J11 | 14 | 0.4035 | 0.39533 | 0.322 | 0.425 | 0.39733 | 0.33033 | 0.22433
335 | J11 | 15 | 0.43 | 0.42933 | 0.34267 | 0.444 | 0.42067 | 0.339 | 0.22433
336 | J11 | 16 | 0.42 | 0.41633 | 0.333 | 0.441 | 0.41067 | 0.33033 | 0.22267
337 | J11 | 17 | 0.421 | 0.40933 | 0.33367 | 0.443 | 0.407 | 0.33633 | 0.233
338 | J11 | 18 | 0.4095 | 0.402 | 0.32167 | 0.429 | 0.39667 | 0.32333 | 0.22733
339 | J11 | 19 | 0.42 | 0.412 | 0.33867 | 0.437 | 0.41233 | 0.32833 | 0.22433
340 | J11 | 20 | 0.407 | 0.39767 | 0.322 | 0.427 | 0.39767 | 0.329 | 0.224
341 | J11 | 21 | 0.434 | 0.39967 | 0.32567 | 0.435 | 0.40267 | 0.32633 | 0.22933
342 | J11 | 22 | 0.4065 | 0.39333 | 0.31433 | 0.417 | 0.39067 | 0.313 | 0.22533
343 | J11 | 23 | 0.4075 | 0.40167 | 0.32367 | 0.431 | 0.39833 | 0.323 | 0.22667
344 | J11 | 24 | 0.4005 | 0.39633 | 0.32 | 0.424 | 0.39333 | 0.32 | 0.21833
345 | J11 | 25 | 0.4025 | 0.38733 | 0.313 | 0.42 | 0.39033 | 0.30833 | 0.22467
346 | J11 | 26 | 0.402 | 0.39333 | 0.31633 | 0.417 | 0.38933 | 0.30433 | 0.22433
347 | J11 | 27 | 0.4405 | 0.43067 | 0.35667 | 0.453 | 0.41633 | 0.32433 | 0.22533
348 | J11 | 28 | 0.4115 | 0.4 | 0.32267 | 0.425 | 0.394 | 0.31467 | 0.219
349 | J11 | 29 | 0.4005 | 0.387 | 0.308 | 0.413 | 0.384 | 0.30567 | 0.22767
350 | J11 | 30 | 0.3975 | 0.385 | 0.307 | 0.413 | 0.38567 | 0.311 | 0.226
351 | J11 | 31 | 0.4 | 0.38767 | 0.31067 | 0.41 | 0.389 | 0.31333 | 0.22833
352 | J11 | 32 | 0.3975 | 0.38733 | 0.30767 | 0.408 | 0.38267 | 0.30433 | 0.22433
353 | J11 | 33 | 0.4515 | 0.438 | 0.36133 | 0.466 | 0.43367 | 0.36 | 0.28633
354 | J11 | 34 | 0.4365 | 0.43033 | 0.353 | 0.455 | 0.41867 | 0.337 | 0.26067
355 | J11 | 35 | 706.246 | 0.403 | 0.317 | 0.423 | 0.39733 | 0.32533 | 0.23367
356 | J11 | 36 | 0.4045 | 0.39767 | 0.32167 | 0.421 | 0.39767 | 0.374 | 0.22867
357 | J11 | 37 | 706.2475 | 0.39967 | 0.325 | 0.424 | 0.397 | 0.31867 | 0.22833
358 | J11 | 38 | 0.4175 | 0.427 | 0.34533 | 0.421 | 0.38833 | 0.31533 | 0.22733
359 | J11 | 39 | 0.4435 | 0.40667 | 0.329 | 0.433 | 0.40367 | 0.32767 | 0.22767
360 | J11 | 40 | 0.4165 | 0.40767 | 0.331 | 0.442 | 0.40167 | 0.33467 | 0.22933
361 | J11 | 41 | 0.4245 | 0.40733 | 0.32933 | 0.446 | 0.40767 | 0.32967 | 0.23167
362 | J11 | 42 | 0.405 | 0.39433 | 0.322 | 0.423 | 0.39433 | 0.317 | 0.22767
363 | J11 | 43 | 0.428 | 0.412 | 0.334 | 0.435 | 0.41133 | 0.334 | 0.22867
364 | J11 | 44 | 0.414 | 0.40367 | 0.32667 | 0.437 | 0.40433 | 0.326 | 0.22767
365 | J11 | 45 | 0.4275 | 0.41133 | 0.33967 | 0.441 | 0.41 | 0.339 | 0.22967
366 | J11 | 46 | 0.4365 | 0.42533 | 0.34 | 0.428 | 0.39967 | 0.32467 | 0.224
367 | J11 | 47 | 0.4375 | 0.426 | 0.35 | 0.447 | 0.42133 | 0.34167 | 0.22767
368 | J11 | 48 | 0.434 | 0.41767 | 0.34533 | 0.446 | 0.41433 | 0.33767 | 0.22933
369 | J11 | 49 | 0.427 | 0.41133 | 0.336 | 0.442 | 0.41 | 0.33433 | 0.22833
370 | J11 | 50 | 0.4055 | 0.40567 | 0.325 | 0.426 | 0.4 | 0.32133 | 0.22667
371 | J11 | 51 | 706.249 | 0.41967 | 0.34733 | 0.448 | 0.41767 | 0.33967 | 0.23533
372 | J11 | 52 | 706.247 | 0.407 | 0.32933 | 0.431 | 0.40133 | 0.32667 | 0.22833
373 | J11 | 53 | 0.4075 | 0.398 | 0.31767 | 0.422 | 0.39367 | 0.31867 | 0.232
374 | J11 | 54 | 0.4085 | 0.397 | 0.32167 | 0.425 | 0.39933 | 0.327 | 0.22833
375 | J11 | 55 | 0.4105 | 0.40233 | 0.32633 | 0.428 | 0.401 | 0.32667 | 0.22767
376 | J11 | 56 | 0.413 | 0.40033 | 0.32967 | 0.435 | 0.402 | 0.32367 | 0.22633
377 | J11 | 57 | 0.404 | 0.389 | 0.31333 | 0.415 | 0.389 | 0.31233 | 0.23467
378 | J11 | 58 | 0.387 | 0.38133 | 0.307 | 0.409 | 0.378 | 0.30367 | 0.224
379 | J11 | 59 | 0.425 | 0.41233 | 0.34567 | 0.439 | 0.40633 | 0.325 | 0.231
380 | J11 | 60 | 0.418 | 0.401 | 0.32467 | 0.433 | 0.40133 | 0.329 | 0.225
381 | J11 | 61 | 0.3965 | 0.38467 | 0.31 | 0.412 | 0.383 | 0.31167 | 0.23267
382 | J11 | 62 | 0.386 | 0.38533 | 0.309 | 0.412 | 0.38133 | 0.299 | 0.222
383 | J11 | 63 | 0.4145 | 0.40033 | 0.32233 | 0.435 | 0.40033 | 0.32667 | 0.232
384 | J11 | 64 | 0.41 | 0.35633 | 0.311 | 0.425 | 0.399 | 0.32367 | 0.23667
385 | J13 | 1 | 0.396 | 0.38 |  | 0.409 | 0.39467 | 0.32533 | 0.23733
386 | J13 | 2 | 0.39267 | 0.39 | 0.27333 | 0.404 | 0.37867 | 0.31233 | 0.26067
387 | J13 | 3 | 0.402 | 0.35 | 0.272 | 0.408 | 0.39367 | 0.32433 | 0.236
388 | J13 | 4 | 0.40633 | 0.335 | 0.27533 | 0.416 | 0.39333 | 0.33167 | 0.24
389 | J13 | 5 | 0.396 | 0.33533 | 0.26667 | 0.408 | 0.388 | 0.32033 | 0.227
390 | J13 | 6 | 0.39933 | 0.33133 | 0.25933 | 0.413 | 0.38633 | 0.32333 | 0.23433
391 | J13 | 7 | 0.418 | 0.35067 | 0.28933 | 0.425 | 0.40633 | 0.33833 | 0.243
392 | J13 | 8 | 0.42967 | 0.344 | 0.28067 | 0.432 | 0.411 | 0.336 | 0.24967
393 | J13 | 9 | 0.406 | 0.34467 | 0.281 | 0.422 | 0.4 | 0.34533 | 0.23667
394 | J13 | 10 | 0.40667 | 0.34733 | 0.27633 | 0.417 | 0.398 | 0.333 | 0.23233
395 | J13 | 11 | 0.429 | 0.355 | 0.28933 | 0.436 | 0.409 | 0.34033 | 0.24233
396 | J13 | 12 | 0.41867 | 0.35467 | 0.292 | 0.424 | 0.40233 | 0.34633 | 0.25
397 | J13 | 13 | 0.412 | 0.38833 | 0.28567 | 0.426 | 0.406 | 0.33267 | 0.231
398 | J13 | 14 | 0.40867 | 0.39 |  | 0.422 | 0.4 | 0.336 | 0.25567
399 | J13 | 15 | 704.88 | 0.35 | 0.287 | 0.439 | 0.41967 | 0.35167 | 0.24167
400 | J13 | 16 | 704.8777 | 0.35 | 0.28433 | 0.432 | 0.40933 | 0.325 | 0.23267
401 | J13 | 17 | 704.8777 | 0.354 | 0.29133 | 0.43 | 0.407 | 0.349 | 0.24333
402 | J13 | 18 | 704.879 | 0.34433 | 0.281 | 0.427 | 0.405 | 0.339 | 0.23933
403 | J13 | 19 | 0.42533 | 0.353 | 0.28233 | 0.441 | 0.41733 | 0.348 | 0.23467
404 | J13 | 20 | 0.41433 | 0.34567 | 0.28033 | 0.418 | 0.40233 | 0.33067 | 0.23567
405 | J13 | 21 | 704.8807 | 0.34067 | 0.28167 | 0.422 | 0.41333 | 0.322 | 0.24667
406 | J13 | 22 | 704.879 | 0.33467 | 0.27033 | 0.411 | 0.39867 | 0.33667 | 0.24067
407 | J13 | 23 | 704.8783 | 0.34367 | 0.27633 | 0.418 | 0.39467 | 0.326 | 0.23267
408 | J13 | 24 | 704.877 | 0.33867 | 0.27467 | 0.414 | 0.40033 | 0.32167 | 0.239
409 | J13 | 25 | 704.874 | 0.35467 | 0.291 | 0.417 | 0.392 | 0.32233 | 0.24033
410 | J13 | 26 | 704.8747 | 0.32933 | 0.26467 | 0.41 | 0.38633 | 0.319 | 0.24467
411 | J13 | 27 | 0.41333 | 0.346 | 0.27867 | 0.421 | 0.4 | 0.33167 | 0.23533
412 | J13 | 28 | 0.41267 | 0.336 | 0.268 | 0.413 | 0.40133 | 0.32367 | 0.24233
413 | J13 | 29 | 0.41467 | 0.32967 | 0.26633 | 0.411 | 0.39067 | 0.33067 | 0.23867
414 | J13 | 30 | 0.412 | 0.33433 | 0.26567 | 0.404 | 0.38233 | 0.31367 | 0.249
415 | J13 | 31 | 0.46567 | 0.33667 | 0.26933 | 0.461 | 0.431 | 0.32433 | 0.23033
416 | J13 | 32 | 0.4 | 0.32967 | 0.26067 | 0.405 | 0.39367 | 0.31 | 0.23867
417 | J13 | 33 | 0.45433 | 0.38733 | 0.32 | 0.462 | 0.441 | 0.369 | 0.29433
418 | J13 | 34 | 0.43567 | 0.361 | 0.29767 | 0.435 | 0.42033 | 0.36267 | 0.27567
419 | J13 | 35 | 0.411 | 0.3455 | 0.278 | 0.419 | 0.40267 | 0.32467 | 0.24767
420 | J13 | 36 | 0.401 | 0.345 |  | 0.418 | 0.393 | 0.34033 | 0.23133
421 | J13 | 37 | 704.8847 | 0.338 | 0.27 | 0.415 | 0.401 | 0.31367 | 0.235
422 | J13 | 38 | 704.8823 | 0.337 | 0.26733 | 0.407 | 0.394 | 0.32833 | 0.25033
423 | J13 | 39 | 704.8797 | 0.34767 | 0.27933 | 0.43 | 0.424 | 0.34033 | 0.23467
424 | J13 | 40 | 704.879 | 0.351 | 0.287 | 0.429 | 0.405 | 0.34367 | 0.24867
425 | J13 | 41 | 704.88 | 0.35267 | 0.296 | 0.43 | 0.406 | 0.351 | 0.24433
426 | J13 | 42 | 704.879 | 0.34367 | 0.276 | 0.411 | 0.39533 | 0.32 | 0.23633
427 | J13 | 43 | 0.43 | 0.36967 | 0.31667 | 0.433 | 0.409 | 0.34533 | 0.23467
428 | J13 | 44 | 0.42767 | 0.35 | 0.28767 | 0.426 | 0.40933 | 0.332 | 0.23967
429 | J13 | 45 | 0.428 | 0.35233 | 0.292 | 0.436 | 0.41067 | 0.32167 | 0.24633
430 | J13 | 46 | 0.41167 | 0.402 | 0.316 | 0.422 | 0.397 | 0.34067 | 0.35333
431 | J13 | 47 | 0.43633 | 0.37333 | 0.293 | 0.448 | 0.422 | 0.35 | 0.239
432 | J13 | 48 | 0.43267 | 0.374 | 0.30767 | 0.439 | 0.41467 | 0.37 | 0.24967
433 | J13 | 49 | 0.42033 | 0.35067 | 0.287 | 0.421 | 0.40833 | 0.35033 | 0.23867
434 | J13 | 50 | 0.40767 | 0.35867 | 0.28967 | 0.425 | 0.40233 | 0.32 | 0.24167
435 | J13 | 51 | 0.434 | 0.36633 | 0.29833 | 0.431 | 0.418 | 0.35133 | 0.23833
436 | J13 | 52 | 704.8843 | 0.349 | 0.281 | 0.433 | 0.40667 | 0.33167 | 0.23833
437 | J13 | 53 | 704.8817 | 0.33867 | 0.27367 | 0.419 | 0.39367 | 0.31233 | 0.237
438 | J13 | 54 | 0.411 | 0.34733 | 0.29067 | 0.427 | 0.402 | 0.331 | 0.23867
439 | J13 | 55 | 0.44033 | 0.361 | 0.285 | 0.442 | 0.41233 | 0.36167 | 0.23067
440 | J13 | 56 | 704.883 | 0.34767 | 0.284 | 0.432 | 0.407 | 0.328 | 0.24033
441 | J13 | 57 | 704.8807 | 0.33233 | 0.27967 | 0.409 | 0.389 | 0.36267 | 0.235
442 | J13 | 58 | 0.392 | 0.33367 | 0.25767 | 0.403 | 0.38267 | 0.302 | 0.23167
443 | J13 | 59 | 0.43033 | 0.344 | 0.27433 | 0.42 | 0.408 | 0.339 | 0.23667
444 | J13 | 60 | 0.41133 | 0.34533 | 0.28567 | 0.423 | 0.40167 | 0.346 | 0.246
445 | J13 | 61 | 0.403 | 0.332 | 0.266 | 0.405 | 0.386 | 0.31933 | 0.23867
446 | J13 | 62 | 0.39033 | 0.322 | 0.26 | 0.405 | 0.377 | 0.28767 | 0.23233
447 | J13 | 63 | 0.42033 | 0.34467 | 0.29033 | 0.42 | 0.4 | 0.36033 | 0.24567
448 | J13 | 64 | 0.42167 | 0.3415 | 0.26233 | 0.419 | 0.386 | 0.312 | 0.23033
449 | J15 | 1 | 705.3387 |  |  | 706.29 |  | 99.7293 | 99.798
450 | J15 | 2 | 0.26267 | 0.3 | 0.207 | 0.266 | 0.259 | 0.21633 | 0.17367
451 | J15 | 3 | 0.285 | 0.31367 | 0.206 | 0.287 | 0.285 | 0.201 | 0.15967
452 | J15 | 4 | 0.275 | 0.27533 | 0.196 | 0.281 | 0.274 | 0.19567 | 0.15633
453 | J15 | 5 | 0.28767 | 0.282 | 0.207 | 0.282 | 0.27533 | 0.204 | 0.16
454 | J15 | 6 | 0.27633 | 0.276 | 0.20067 | 0.284 | 0.27533 | 0.212 | 0.172
455 | J15 | 7 | 0.289 | 0.29067 | 0.21467 | 0.289 | 0.283 | 0.21067 | 0.158
456 | J15 | 8 | 0.28133 | 0.27633 | 0.202 | 0.279 | 0.27567 | 0.204 | 0.15867
457 | J15 | 9 | 0.29433 | 0.291 | 0.22867 | 0.318 | 0.29367 | 0.21867 | 0.18
458 | J15 | 10 | 0.28367 | 0.28667 | 0.213 | 0.283 | 0.28167 | 0.208 | 0.162
459 | J15 | 11 | 0.29933 | 0.296 | 0.22267 | 0.299 | 0.294 | 0.216 | 0.16133
460 | J15 | 12 | 0.29133 | 0.29567 | 0.22167 | 0.292 | 0.2875 | 0.22933 | 0.165
461 | J15 | 13 | 0.31167 | 0.30333 | 0.24133 | 0.321 | 0.33 | 0.26233 | 0.17667
462 | J15 | 14 | 705.3617 |  |  | 706.291 |  | 99.7557 | 99.829
463 | J15 | 15 | 0.311 | 0.314 | 0.237 | 0.314 | 0.313 | 0.24 | 0.17067
464 | J15 | 16 | 0.294 | 0.24233 | 0.22067 | 0.296 | 0.292 | 0.21833 | 0.15967
465 | J15 | 17 | 0.30867 | 0.29267 | 0.22067 | 0.298 | 0.288 | 0.22367 | 0.16333
466 | J15 | 18 | 0.29133 | 0.29033 | 0.21733 | 0.295 | 0.29967 | 0.224 | 0.173
467 | J15 | 19 | 0.29833 | 0.3 | 0.22133 | 0.304 | 0.30133 | 0.22433 | 0.16233
468 | J15 | 20 | 0.31633 | 0.303 | 0.226 | 0.31 | 0.285 | 0.208 | 0.155
469 | J15 | 21 | 0.29667 | 0.28433 | 0.207 | 0.304 | 0.28333 | 0.201 | 0.159
470 | J15 | 22 | 0.28567 | 0.275 | 0.19933 | 0.29 | 0.27367 | 0.198 | 0.158
471 | J15 | 23 | 0.289 | 0.29067 | 0.218 | 0.287 | 0.288 | 0.21267 | 0.163
472 | J15 | 24 | 0.288 | 0.28533 | 0.211 | 0.293 | 0.283 | 0.21 | 0.166
473 | J15 | 25 | 0.27533 | 0.277 | 0.19667 | 0.277 | 0.27433 | 0.19367 | 0.15867
474 | J15 | 26 | 0.273 | 0.267 | 0.198 | 0.272 | 0.27 | 0.194 | 0.161
475 | J15 | 27 | 0.285 | 0.28533 | 0.21133 | 0.286 | 0.283 | 0.20467 | 0.16
476 | J15 | 28 | 0.28067 | 0.28133 | 0.20367 | 0.282 | 0.277 | 0.202 | 0.159
477 | J15 | 29 | 0.274 | 0.27633 | 0.19733 | 0.274 | 0.27333 | 0.19333 | 0.16333
478 | J15 | 30 | 0.277 | 0.28267 | 0.20367 | 0.278 | 0.266 | 0.193 | 0.16133
479 | J15 | 31 | 0.28033 | 0.27833 | 0.204 | 0.281 | 0.27367 | 0.19067 | 0.15733
480 | J15 | 32 | 0.27833 | 0.27467 | 0.204 | 0.278 | 0.273 | 0.2 | 0.15967
481 | J15 | 33 | 0.35633 | 0.34867 | 0.27733 | 0.36 | 0.328 | 0.26367 | 0.23033
482 | J15 | 34 | 0.311 | 0.309 | 0.23367 | 0.319 | 0.3055 | 0.224 | 0.19333
483 | J15 | 35 | 0.28467 | 0.306 | 0.21333 | 0.285 | 0.287 | 0.21333 | 0.166
484 | J15 | 36 | 705.364 |  |  | 706.29 |  | 99.7847 | 99.8243
485 | J15 | 37 | 0.28833 | 0.288 | 0.21067 | 0.288 | 0.282 | 0.21467 | 0.172
486 | J15 | 38 | 0.28067 | 0.279 | 0.20467 | 0.281 | 0.2835 | 0.22467 | 0.19233
487 | J15 | 39 | 0.29433 | 0.29167 | 0.21733 | 0.292 | 0.29033 | 0.21067 | 0.167
488 | J15 | 40 | 0.286 | 0.28533 | 0.20933 | 0.291 | 0.28367 | 0.20667 | 0.161
489 | J15 | 41 | 0.29 | 0.295 | 0.21633 | 0.297 | 0.28667 | 0.21267 | 0.164
490 | J15 | 42 | 0.28933 | 0.29867 | 0.21433 | 0.306 | 0.28533 | 0.23533 | 0.17833
491 | J15 | 43 | 0.32933 | 0.31433 | 0.233 | 0.329 | 0.3065 | 0.23933 | 0.17267
492 | J15 | 44 | 0.30933 | 0.3095 | 0.22467 | 0.314 | 0.304 | 0.25 | 0.16867
493 | J15 | 45 | 705.364 |  |  | 706.29 |  | 99.763 | 99.8303
494 | J15 | 46 | 0.28833 | 0.293 | 0.21733 | 0.293 | 0.294 | 0.22567 | 0.168
495 | J15 | 47 | 0.30267 | 0.302 | 0.226 | 0.306 | 0.301 | 0.22833 | 0.16867
496 | J15 | 48 | 0.314 | 0.31933 | 0.243 | 0.306 | 0.311 | 0.276 | 0.20733
497 | J15 | 49 | 0.30833 | 0.31967 | 0.22267 | 0.299 | 0.295 | 0.22067 | 0.171
498 | J15 | 50 | 0.296 | 0.297 | 0.21667 | 0.292 | 0.29933 | 0.21933 | 0.164
499 | J15 | 51 | 0.29967 | 0.301 | 0.22667 | 0.302 | 0.30033 | 0.22633 | 0.16767
500 | J15 | 52 | 0.31 | 0.309 | 0.22967 | 0.312 | 0.29767 | 0.22533 | 0.163
501 | J15 | 53 | 0.288 | 0.294 | 0.21933 | 0.294 | 0.29533 | 0.22367 | 0.17233
502 | J15 | 54 | 0.3 | 0.29533 | 0.21733 | 0.296 | 0.286 | 0.22467 | 0.16833
503 | J15 | 55 | 0.298 | 0.29667 | 0.21867 | 0.31 | 0.303 | 0.238 | 0.17033
504 | J15 | 56 | 0.28767 | 0.293 | 0.21533 | 0.292 | 0.294 | 0.22067 | 0.164
505 | J15 | 57 | 0.279 | 0.28333 | 0.19967 | 0.286 | 0.28033 | 0.20233 | 0.16567
506 | J15 | 58 | 0.292 | 0.28433 | 0.212 | 0.297 | 0.283 | 0.21233 | 0.17167
507 | J15 | 59 | 0.294 | 0.293 | 0.212 | 0.3 | 0.28967 | 0.21433 | 0.16833
508 | J15 | 60 | 0.292 | 0.28733 | 0.211 | 0.286 | 0.28767 | 0.21433 | 0.16467
509 | J15 | 61 | 0.269 | 0.27033 | 0.19467 | 0.27 | 0.26867 | 0.186 | 0.16033
510 | J15 | 62 | 0.26233 | 0.26433 | 0.191 | 0.267 | 0.26567 | 0.219 | 0.18033
511 | J15 | 63 | 0.444 | 0.298 | 0.21933 | 0.292 | 0.29 | 0.20567 | 0.161
512 | J15 | 64 | 0.26967 | 0.2815 | 0.204 | 0.277 | 0.275 | 0.206 | 0.178