## excitation
! | Sep | 17 |  | 2003 | Harmonics | Reference | (Strength) | Runs | rawseq | 4141212 |  |  | I_offset | -0.371
! | Start | of |  | Report
!red_run_sn | i_nominal | i_measured | i_corrected | ref_amplitude | ref_phase | ref_offset | drift_linear | drift_offset | drift_good | calc linear part | meas-calc | TF, T-m/kA
4141239 | 0 | -0.388 | -0.017 | 0.00047314 | -90 | 29.32 | 3.8949e-05 | 1.7047e-05 | 5.9948e-07 | -0.00012143 | 0.00059456
4141243 | 1.88 | 5.62 | 5.991 | 0.043048 | -90 | 32.466 | 3.8607e-05 | 0.0015817 | 8.9108e-07 | 0.042792 | 0.00025591 | 7.1854
4141247 | 3.86 | 7.595 | 7.966 | 0.057049 | -90 | 32.473 | 3.889e-05 | 0.0020985 | 9.0962e-07 | 0.056899 | 0.00014974 | 7.1615
4141251 | 5.84 | 9.563 | 9.934 | 0.070848 | -90 | 32.481 | 3.8802e-05 | 0.0025996 | 2.8516e-06 | 0.070956 | -0.0001082 | 7.1318
4141255 | 7.82 | 11.568 | 11.939 | 0.084857 | -90 | 32.48 | 3.8685e-05 | 0.0031204 | 2.558e-06 | 0.085277 | -0.00041986 | 7.1076
4141259 | 9.8 | 13.553 | 13.924 | 0.098595 | -90 | 32.484 | 3.8506e-05 | 0.0036269 | 1.2474e-06 | 0.099455 | -0.00086006 | 7.081
4141263 | 11.78 | 15.526 | 15.897 | 0.11215 | -90 | 32.484 | 3.8636e-05 | 0.0041258 | 1.2745e-06 | 0.11355 | -0.0013998 | 7.0547
4141267 | 13.76 | 17.522 | 17.893 | 0.12548 | -90 | 32.483 | 3.8637e-05 | 0.0046173 | 3.7071e-06 | 0.1278 | -0.002325 | 7.0128
4141271 | 15.74 | 19.492 | 19.863 | 0.13825 | -90 | 32.482 | 3.836e-05 | 0.0050875 | 2.0161e-06 | 0.14188 | -0.0036235 | 6.9603
4141275 | 17.72 | 21.476 | 21.847 | 0.15033 | -90 | 32.481 | 3.8319e-05 | 0.0055273 | 3.0822e-06 | 0.15605 | -0.0057183 | 6.881
4141279 | 19.7 | 23.463 | 23.834 | 0.16146 | -90 | 32.479 | 3.8105e-05 | 0.0059396 | 2.9886e-06 | 0.17024 | -0.0087844 | 6.7742
4141283 | 21.68 | 25.443 | 25.814 | 0.17151 | -90 | 32.477 | 3.7933e-05 | 0.0063057 | 1.5798e-06 | 0.18438 | -0.012874 | 6.644
4141287 | 23.66 | 27.44 | 27.811 | 0.18076 | -90 | 32.475 | 3.781e-05 | 0.0066465 | 8.9482e-07 | 0.19865 | -0.017886 | 6.4996
4141291 | 25.64 | 29.41 | 29.781 | 0.18915 | -90 | 32.473 | 3.7185e-05 | 0.0069564 | 1.5827e-06 | 0.21272 | -0.023568 | 6.3514
4141297 | 23.66 | 27.641 | 28.012 | 0.18198 | -90 | 32.469 | 3.7835e-05 | 0.0066925 | 7.5026e-07 | 0.20008 | -0.018103 | 6.4965
4141301 | 21.68 | 25.657 | 26.028 | 0.17304 | -90 | 32.466 | 3.787e-05 | 0.006363 | 8.3058e-07 | 0.18591 | -0.01287 | 6.6483
4141305 | 19.7 | 23.69 | 24.061 | 0.16319 | -90 | 32.464 | 3.8019e-05 | 0.0060008 | 8.7867e-07 | 0.17186 | -0.0086744 | 6.7822
4141309 | 17.72 | 21.705 | 22.076 | 0.15223 | -90 | 32.461 | 3.8173e-05 | 0.0055994 | 8.0466e-07 | 0.15768 | -0.0054505 | 6.8958
4141313 | 15.74 | 19.71 | 20.081 | 0.14022 | -90 | 32.46 | 3.8272e-05 | 0.0051569 | 8.0784e-07 | 0.14343 | -0.0032168 | 6.9825
4141317 | 13.76 | 17.745 | 18.116 | 0.12743 | -90 | 32.458 | 3.8034e-05 | 0.0046858 | 8.6308e-07 | 0.1294 | -0.0019667 | 7.0342
4141321 | 11.78 | 15.765 | 16.136 | 0.11405 | -90 | 32.456 | 3.8235e-05 | 0.0041943 | 7.9756e-07 | 0.11526 | -0.001208 | 7.0679
4141325 | 9.8 | 13.777 | 14.148 | 0.10041 | -90 | 32.453 | 3.841e-05 | 0.0036926 | 1.4158e-06 | 0.10106 | -0.00064687 | 7.097
4141329 | 7.82 | 11.797 | 12.168 | 0.086665 | -90 | 32.45 | 3.9044e-05 | 0.0031899 | 3.2318e-06 | 0.086913 | -0.00024733 | 7.1224
4141333 | 5.84 | 9.816 | 10.187 | 0.072664 | -90 | 32.449 | 3.9032e-05 | 0.0026697 | 2.2449e-06 | 0.072763 | -9.909e-05 | 7.133
4141337 | 3.86 | 7.827 | 8.198 | 0.058725 | -90 | 32.444 | 3.9163e-05 | 0.0021588 | 1.4917e-06 | 0.058556 | 0.00016914 | 7.1634
4141341 | 1.88 | 5.848 | 6.219 | 0.044711 | -90 | 32.438 | 3.9061e-05 | 0.0016436 | 1.066e-06 | 0.044421 | 0.00028992 | 7.1893
4141345 | 0 | -0.354 | 0.017 | 0.00041125 | -90 | 28.659 | 3.9012e-05 | 1.5337e-05 | 3.832e-07 | 0.00012143 | 0.00028982

## harmonics
! | raw | seq | = | 4141349 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | -0.35 | ampl | = | 0.00040184 | offset | 15 | 1 |  | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
! | j | norm | skew | [13 empty] | B_dir | -1
| 2 | -0.00057677 | -0.0024618 | [13 empty] | n |  | current | i_corrected | strength | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9
| 3 | 0.0058501 | 0.0012327 | [13 empty] | 0 |  | -0.35 | 0.021 | 0.00040184 | 5.7677 | -58.5008 | 5.1835 | 22.7354 | -1.3429 | 0.46649 | -2.0567 | -4.3681 | 24.6179 | -12.327 | -0.67036 | 8.5144 | 3.2873 | -1.3245 | -1.1392 | 0.88655
| 4 | -0.00051835 | 6.7036e-05 | [13 empty] | 1 |  | 4.67 | 5.041 | 0.036078 | -2.7295 | -27.7845 | 0.84413 | 5.702 | 0.27375 | 1.2799 | -0.0044011 | 0.32018 | 0.97423 | 0.076619 | -0.19374 | 0.045083 | -0.029835 | 0.031995 | 0.017554 | 0.040835
| 5 | -0.0022735 | -0.00085144 | [13 empty] | 2 |  | 9.6 | 9.971 | 0.070941 | -2.8213 | -27.4854 | 0.83702 | 5.5459 | 0.25961 | 1.339 | 0.12816 | 0.17205 | 0.87134 | 0.097382 | -0.22723 | 0.012874 | -0.053725 | 0.086897 | 0.21007 | 0.064833
| 6 | 0.00013429 | -0.00032873 | [13 empty] | 3 |  | 14.59 | 14.961 | 0.10548 | -2.8403 | -27.8404 | 0.79596 | 5.3889 | 0.211 | 1.3832 | -0.045573 | 0.22907 | 0.87179 | 0.033527 | -0.20151 | -0.011192 | -0.022725 | 0.038854 | -0.040262 | -0.138
| 7 | -4.6649e-05 | 0.00013245 | [13 empty] | 4 |  | 19.53 | 19.901 | 0.13829 | -2.8844 | -28.8402 | 0.71145 | 5.0306 | 0.23694 | 1.2711 | -0.039005 | 0.63855 | 0.93152 | 0.0065436 | -0.20814 | -0.033277 | -0.047453 | 0.072336 | 0.021504 | 0.23563
| 8 | 0.00020567 | 0.00011392 | [13 empty] | 5 |  | 24.48 | 24.851 | 0.16676 | -3.0456 | -30.4474 | 0.67426 | 4.2724 | 0.2599 | 1.124 | -0.069743 | -0.02459 | 1.4933 | -0.051546 | -0.05226 | -0.038031 | 0.044219 | -0.039664 | -0.15107 | -0.059151
| 9 | 0.00043681 | -8.8655e-05 | [13 empty] | 6 |  | 29.43 | 29.801 | 0.18923 | -3.2986 | -32.585 | 0.49472 | 3.3603 | 0.1961 | 0.83197 | -0.023526 | 0.089658 | 2.3642 | -0.06654 | 0.098935 | -0.075376 | 0.037302 | 0.088677 | -0.027346 | 0.033231
| 10 | 0.00014595 | 6.339e-06 | [13 empty] | 7 |  | 24.71 | 25.081 | 0.16831 | -2.986 | -30.3077 | 0.6156 | 4.3114 | 0.21431 | 1.0942 | -0.029479 | 0.26525 | 1.6545 | -0.09786 | -0.079286 | -0.053354 | -0.00090143 | 0.040543 | 0.039613 | -0.046494
| 11 | -0.00020675 | 5.9846e-06 | [13 empty] | 8 |  | 19.74 | 20.111 | 0.14023 | -2.7539 | -28.6702 | 0.72076 | 5.0163 | 0.19507 | 1.2455 | 0.029685 | 0.36795 | 1.0332 | -0.0095074 | -0.20939 | -0.067593 | -0.063487 | 0.097692 | 0.097785 | -0.15416
| 12 | -0.00048955 | -0.00022308 | [13 empty] | 9 |  | 14.79 | 15.161 | 0.10726 | -2.7241 | -27.686 | 0.7511 | 5.5234 | 0.14914 | 1.2192 | 0.11075 | 0.51175 | 0.9808 | 0.016429 | -0.25802 | -0.061988 | -0.034665 | 0.010959 | 0.15042 | -0.067746
| 13 | 0.001415 | 0.0016521 | [13 empty] | 10 |  | 9.82 | 10.191 | 0.07269 | -2.6399 | -27.4282 | 0.77064 | 5.5852 | 0.13723 | 1.3717 | 0.089888 | 0.2891 | 1.014 | 0.092392 | -0.24943 | -0.035679 | -0.027369 | 0.081569 | -0.14867 | -0.38302
| 14 | 0.0021678 | 0.00017407 | [13 empty] | 11 |  | 4.88 | 5.251 | 0.037745 | -2.563 | -27.5508 | 0.79426 | 5.7778 | 0.25559 | 1.3366 | 0.04721 | 0.24918 | 1.0906 | 0.085111 | -0.28536 | 0.023295 | -0.0016416 | 0.086995 | 0.10061 | -0.086748
! | raw | seq | = | 4141349 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 4.67 | ampl | = | 0.036078 | 12 |  | -0.36 | 0.011 | 0.00025078 | 1.3494 | -80.9725 | 5.477 | 29.0517 | -2.9279 | -0.68995 | 4.5866 | -9.2133 | 35.7947 | -32.313 | 0.56725 | 25.967 | 1.9909 | 0.13909 | -1.4815 | -2.134
! | j | norm | skew
| 2 | 0.00027295 | -9.7423e-05
| 3 | 0.0027785 | -7.6619e-06 | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 4 | -8.4413e-05 | 1.9374e-05 | [16 empty] | field shape |  | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | shape |  |  | xctr = (-b2/2b3)
| 5 | -0.0005702 | -4.5083e-06 | [15 empty] | current |  | x | -2.8213 | -27.4854 | 0.83702 | 5.5459 | 0.25961 | 1.339 | 0.12816 | 0.17205 |  |  |  | -0.051323
| 6 | -2.7375e-05 | 2.9835e-06 | [15 empty] | 9.971 |  | -0.8 | 2.257 | -17.5907 | -0.42855 | 2.2716 | -0.085069 | 0.35102 | -0.026877 | 0.028865 | -13.2227
| 7 | -0.00012799 | -3.1994e-06 | [17 empty] | -0.7 | 1.9749 | -13.4678 | -0.2871 | 1.3316 | -0.043633 | 0.15754 | -0.010554 | 0.0099181 | -10.3352
| 8 | 4.4011e-07 | -1.7554e-06 | [17 empty] | -0.6 | 1.6928 | -9.8947 | -0.1808 | 0.71874 | -0.020187 | 0.062474 | -0.0035876 | 0.0028897 | -7.6224
| 9 | -3.2018e-05 | -4.0835e-06 | [17 empty] | -0.5 | 1.4106 | -6.8713 | -0.10463 | 0.34662 | -0.0081128 | 0.020923 | -0.0010012 | 0.00067205 | -5.2062
| 10 | 1.1885e-05 | 3.2491e-05 | [17 empty] | -0.4 | 1.1285 | -4.3977 | -0.053569 | 0.14197 | -0.0026584 | 0.0054847 | -0.00020998 | 0.00011275 | -3.178
| 11 | 7.1063e-05 | 1.7083e-05 | [17 empty] | -0.3 | 0.84639 | -2.4737 | -0.0226 | 0.044922 | -0.00063085 | 0.00097616 | -2.8028e-05 | 1.1288e-05 | -1.6046
| 12 | -2.7912e-05 | -5.1512e-05 | [17 empty] | -0.2 | 0.56426 | -1.0994 | -0.0066962 | 0.0088734 | -8.3075e-05 | 8.5699e-05 | -1.6404e-06 | 4.4044e-07 | -0.53298
| 13 | -1.0507e-05 | 5.7853e-05 | [17 empty] | -0.1 | 0.28213 | -0.27485 | -0.00083702 | 0.00055459 | -2.5961e-06 | 1.339e-06 | -1.2816e-08 | 1.7205e-09 | 0.0069913
| 14 | -0.00011736 | -1.8241e-05 | [17 empty] | 9.992e-16 | -2.819e-15 | -2.7441e-29 | 8.3502e-46 | 5.5282e-60 | 2.5857e-76 | 1.3326e-90 | 1.2744e-106 | 1.7095e-121 | -2.819e-15
! | raw | seq | = | 4141349 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 9.6 | ampl | = | 0.070941 |  |  |  |  | 0.1 | -0.28213 | -0.27485 | 0.00083702 | 0.00055459 | 2.5961e-06 | 1.339e-06 | 1.2816e-08 | 1.7205e-09 | -0.55559
! | j | norm | skew | [17 empty] | 0.2 | -0.56426 | -1.0994 | 0.0066962 | 0.0088734 | 8.3075e-05 | 8.5699e-05 | 1.6404e-06 | 4.4044e-07 | -1.6479
| 2 | 0.00028213 | -8.7134e-05 | [17 empty] | 0.3 | -0.84639 | -2.4737 | 0.0226 | 0.044922 | 0.00063085 | 0.00097616 | 2.8028e-05 | 1.1288e-05 | -3.2509
| 3 | 0.0027485 | -9.7382e-06 | [17 empty] | 0.4 | -1.1285 | -4.3977 | 0.053569 | 0.14197 | 0.0026584 | 0.0054847 | 0.00020998 | 0.00011275 | -5.3222
| 4 | -8.3702e-05 | 2.2723e-05 | [17 empty] | 0.5 | -1.4106 | -6.8713 | 0.10463 | 0.34662 | 0.0081128 | 0.020923 | 0.0010012 | 0.00067205 | -7.8
| 5 | -0.00055459 | -1.2874e-06 | [17 empty] | 0.6 | -1.6928 | -9.8947 | 0.1808 | 0.71874 | 0.020187 | 0.062474 | 0.0035876 | 0.0028897 | -10.5988
| 6 | -2.5961e-05 | 5.3725e-06 | [17 empty] | 0.7 | -1.9749 | -13.4678 | 0.2871 | 1.3316 | 0.043633 | 0.15754 | 0.010554 | 0.0099181 | -13.6024
| 7 | -0.0001339 | -8.6897e-06 | [17 empty] | 0.8 | -2.257 | -17.5907 | 0.42855 | 2.2716 | 0.085069 | 0.35102 | 0.026877 | 0.028865 | -16.6557
| 8 | -1.2816e-05 | -2.1007e-05
| 9 | -1.7205e-05 | -6.4833e-06
| 10 | 2.917e-05 | 5.8991e-06 | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 11 | 6.2346e-05 | 3.8542e-05 | [16 empty] | field shape |  | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | shape
| 12 | -4.9496e-06 | 7.2361e-05 | [15 empty] | current |  | x | -3.2986 | -32.585 | 0.49472 | 3.3603 | 0.1961 | 0.83197 | -0.023526 | 0.089658
| 13 | -1.8868e-05 | -5.3805e-05 | [15 empty] | 29.801 |  | -0.8 | 2.6388 | -20.8544 | -0.25329 | 1.3764 | -0.064259 | 0.2181 | 0.0049338 | 0.015042 | -16.9186
| 14 | -6.4229e-06 | -3.5193e-05 | [17 empty] | -0.7 | 2.309 | -15.9666 | -0.16969 | 0.80681 | -0.032959 | 0.09788 | 0.0019375 | 0.0051686 | -12.9485
! | raw | seq | = | 4141349 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 14.59 | ampl | = | 0.10548 |  |  |  |  | -0.6 | 1.9791 | -11.7306 | -0.10686 | 0.4355 | -0.015249 | 0.038816 | 0.00065859 | 0.0015059 | -9.3971
! | j | norm | skew | [17 empty] | -0.5 | 1.6493 | -8.1463 | -0.061839 | 0.21002 | -0.0061282 | 0.013 | 0.0001838 | 0.00035023 | -6.3414
| 2 | 0.00028403 | -8.7179e-05 | [17 empty] | -0.4 | 1.3194 | -5.2136 | -0.031662 | 0.086024 | -0.0020081 | 0.0034077 | 3.8545e-05 | 5.8758e-05 | -3.8383
| 3 | 0.002784 | -3.3527e-06 | [17 empty] | -0.3 | 0.98957 | -2.9326 | -0.013357 | 0.027219 | -0.00047653 | 0.00060651 | 5.1452e-06 | 5.8825e-06 | -1.9291
| 4 | -7.9596e-05 | 2.0151e-05 | [17 empty] | -0.2 | 0.65971 | -1.3034 | -0.0039577 | 0.0053765 | -6.2753e-05 | 5.3246e-05 | 3.0114e-07 | 2.2952e-07 | -0.64228
| 5 | -0.00053889 | 1.1192e-06 | [17 empty] | -0.1 | 0.32986 | -0.32585 | -0.00049471 | 0.00033603 | -1.961e-06 | 8.3197e-07 | 2.3526e-09 | 8.9658e-10 | 0.0038462
| 6 | -2.11e-05 | 2.2725e-06 | [17 empty] | 9.992e-16 | -3.2959e-15 | -3.2533e-29 | 4.9353e-46 | 3.3496e-60 | 1.9532e-76 | 8.2799e-91 | -2.3395e-107 | 8.9087e-122 | -3.2959e-15
| 7 | -0.00013832 | -3.8854e-06 | [17 empty] | 0.1 | -0.32986 | -0.32585 | 0.00049472 | 0.00033603 | 1.961e-06 | 8.3197e-07 | -2.3526e-09 | 8.9658e-10 | -0.65487
| 8 | 4.5573e-06 | 4.0262e-06 | [17 empty] | 0.2 | -0.65971 | -1.3034 | 0.0039577 | 0.0053765 | 6.2753e-05 | 5.3246e-05 | -3.0114e-07 | 2.2952e-07 | -1.9537
| 9 | -2.2907e-05 | 1.38e-05 | [17 empty] | 0.3 | -0.98957 | -2.9326 | 0.013357 | 0.027219 | 0.00047653 | 0.00060651 | -5.1452e-06 | 5.8825e-06 | -3.8806
| 10 | 2.3568e-05 | 1.9915e-05 | [17 empty] | 0.4 | -1.3194 | -5.2136 | 0.031662 | 0.086024 | 0.0020081 | 0.0034077 | -3.8545e-05 | 5.8758e-05 | -6.4099
| 11 | -0.00010376 | -2.1113e-05 | [17 empty] | 0.5 | -1.6493 | -8.1463 | 0.061839 | 0.21002 | 0.0061282 | 0.013 | -0.0001838 | 0.00035023 | -9.5044
| 12 | -0.00011034 | 2.8985e-05 | [17 empty] | 0.6 | -1.9791 | -11.7306 | 0.10686 | 0.4355 | 0.015249 | 0.038816 | -0.00065859 | 0.0015059 | -13.1125
| 13 | 0.00024568 | 0.00010963 | [17 empty] | 0.7 | -2.309 | -15.9666 | 0.16969 | 0.80681 | 0.032959 | 0.09788 | -0.0019375 | 0.0051686 | -17.1651
| 14 | 4.7508e-05 | 8.0398e-05 | [17 empty] | 0.8 | -2.6388 | -20.8544 | 0.25329 | 1.3764 | 0.064259 | 0.2181 | -0.0049338 | 0.015042 | -21.5711
! | raw | seq | = | 4141349 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 19.53 | ampl | = | 0.13829
! | j | norm | skew
| 2 | 0.00028844 | -9.3152e-05
| 3 | 0.002884 | -6.5436e-07
| 4 | -7.1145e-05 | 2.0814e-05
| 5 | -0.00050306 | 3.3277e-06
| 6 | -2.3694e-05 | 4.7453e-06
| 7 | -0.00012711 | -7.2336e-06
| 8 | 3.9005e-06 | -2.1504e-06
| 9 | -6.3855e-05 | -2.3563e-05
| 10 | 1.4829e-05 | 2.6447e-05
| 11 | 9.4935e-05 | -0.00010735
| 12 | -1.7525e-06 | -0.00012304
| 13 | -4.1342e-05 | 0.00016331
| 14 | -1.714e-05 | 6.0698e-06
! | raw | seq | = | 4141349 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 24.48 | ampl | = | 0.16676
! | j | norm | skew
| 2 | 0.00030456 | -0.00014933
| 3 | 0.0030447 | 5.1546e-06
| 4 | -6.7426e-05 | 5.226e-06
| 5 | -0.00042724 | 3.8031e-06
| 6 | -2.599e-05 | -4.4219e-06
| 7 | -0.0001124 | 3.9664e-06
| 8 | 6.9743e-06 | 1.5107e-05
| 9 | 2.459e-06 | 5.9151e-06
| 10 | -1.0705e-05 | 1.3193e-06
| 11 | -2.7883e-05 | -7.4443e-05
| 12 | -1.9774e-05 | 3.6524e-05
| 13 | -5.4323e-06 | 0.00011817
| 14 | 0.00020799 | 8.0584e-05
! | raw | seq | = | 4141349 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 29.43 | ampl | = | 0.18923
! | j | norm | skew
| 2 | 0.00032986 | -0.00023642
| 3 | 0.0032585 | 6.654e-06
| 4 | -4.9472e-05 | -9.8935e-06
| 5 | -0.00033603 | 7.5376e-06
| 6 | -1.961e-05 | -3.7302e-06
| 7 | -8.3197e-05 | -8.8677e-06
| 8 | 2.3526e-06 | 2.7346e-06
| 9 | -8.9658e-06 | -3.3231e-06
| 10 | 9.3898e-07 | 2.1498e-05
| 11 | 8.6654e-05 | 4.5902e-05
| 12 | -2.1028e-05 | -1.8755e-07
| 13 | -7.6357e-06 | -2.9947e-05
| 14 | 0.00020844 | -5.1232e-05
! | raw | seq | = | 4141349 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 24.71 | ampl | = | 0.16831
! | j | norm | skew
| 2 | 0.0002986 | -0.00016545
| 3 | 0.0030308 | 9.786e-06
| 4 | -6.156e-05 | 7.9286e-06
| 5 | -0.00043115 | 5.3354e-06
| 6 | -2.1431e-05 | 9.0143e-08
| 7 | -0.00010942 | -4.0543e-06
| 8 | 2.9479e-06 | -3.9613e-06
| 9 | -2.6525e-05 | 4.6494e-06
| 10 | 4.1507e-06 | 4.6084e-06
| 11 | 5.0359e-05 | -3.1591e-05
| 12 | -7.0033e-06 | -1.1759e-05
| 13 | 9.0703e-05 | 2.709e-05
| 14 | 4.2234e-05 | 6.8212e-05
! | raw | seq | = | 4141349 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 19.74 | ampl | = | 0.14023
! | j | norm | skew
| 2 | 0.00027539 | -0.00010331
| 3 | 0.002867 | 9.5074e-07
| 4 | -7.2076e-05 | 2.0939e-05
| 5 | -0.00050163 | 6.7593e-06
| 6 | -1.9507e-05 | 6.3487e-06
| 7 | -0.00012455 | -9.7692e-06
| 8 | -2.9685e-06 | -9.7785e-06
| 9 | -3.6795e-05 | 1.5416e-05
| 10 | -5.4456e-06 | -1.0018e-06
| 11 | 5.8898e-05 | -1.3517e-05
| 12 | 4.6991e-06 | 4.7803e-06
| 13 | 8.0306e-05 | 1.1914e-05
| 14 | 0.00014766 | 5.6479e-05
! | raw | seq | = | 4141349 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 14.79 | ampl | = | 0.10726
! | j | norm | skew
| 2 | 0.00027241 | -9.808e-05
| 3 | 0.0027686 | -1.6429e-06
| 4 | -7.511e-05 | 2.5802e-05
| 5 | -0.00055234 | 6.1988e-06
| 6 | -1.4914e-05 | 3.4665e-06
| 7 | -0.00012192 | -1.0959e-06
| 8 | -1.1075e-05 | -1.5042e-05
| 9 | -5.1175e-05 | 6.7746e-06
| 10 | 2.2703e-05 | 8.065e-06
| 11 | 9.2238e-05 | 1.7682e-05
| 12 | -4.3489e-05 | 6.7752e-06
| 13 | 1.4e-05 | 0.00011748
| 14 | 0.00016379 | -1.8582e-07
! | raw | seq | = | 4141349 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 9.82 | ampl | = | 0.07269
! | j | norm | skew
| 2 | 0.00026399 | -0.0001014
| 3 | 0.0027428 | -9.2392e-06
| 4 | -7.7064e-05 | 2.4943e-05
| 5 | -0.00055852 | 3.5679e-06
| 6 | -1.3723e-05 | 2.7368e-06
| 7 | -0.00013717 | -8.1569e-06
| 8 | -8.9888e-06 | 1.4867e-05
| 9 | -2.891e-05 | 3.8302e-05
| 10 | -8.1069e-07 | -6.2318e-06
| 11 | 6.4717e-05 | -4.0374e-05
| 12 | -1.8634e-05 | 0.00010702
| 13 | 6.5588e-05 | 0.00019637
| 14 | 2.113e-05 | -0.00047993
! | raw | seq | = | 4141349 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 4.88 | ampl | = | 0.037745
! | j | norm | skew
| 2 | 0.0002563 | -0.00010906
| 3 | 0.0027551 | -8.5111e-06
| 4 | -7.9426e-05 | 2.8536e-05
| 5 | -0.00057778 | -2.3295e-06
| 6 | -2.5559e-05 | 1.6416e-07
| 7 | -0.00013366 | -8.6995e-06
| 8 | -4.721e-06 | -1.0061e-05
| 9 | -2.4917e-05 | 8.6748e-06
| 10 | 2.0534e-05 | -1.1829e-05
| 11 | 3.2073e-05 | 4.8918e-05
| 12 | -4.6946e-06 | 2.5609e-05
| 13 | 2.6915e-05 | -2.3297e-05
| 14 | -2.9194e-05 | 0.00020983
! | raw | seq | = | 4141349 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | -0.36 | ampl | = | 0.00025078
! | j | norm | skew
| 2 | -0.00013494 | -0.0035795
| 3 | 0.0080973 | 0.0032313
| 4 | -0.0005477 | -5.6725e-05
| 5 | -0.0029052 | -0.0025967
| 6 | 0.00029279 | -0.00019909
| 7 | 6.8995e-05 | -1.3909e-05
| 8 | -0.00045866 | 0.00014815
| 9 | 0.00092133 | 0.0002134
| 10 | 0.00022576 | -0.00020955
| 11 | -0.00025591 | 0.00040243
| 12 | -0.0002763 | -0.00039733
| 13 | 0.001479 | 0.0029567
| 14 | 0.00073096 | -0.0046408

## attributes
IDHKR attributes |  | dipole formula: | tf = 4*pi()*1e-7*Leff*Nturns/(2*r)
attribute | value
------------------------------ | --------------------
aperture_radius | 0.0254
l_eff | 0.3556
n_turns | 812
tf | 0.0071427