## Sheet11
Measurement: Intensity low
# | Time | CCD 1 | CCD 1 | CCD 2 | CCD 2 | CCD 3 | CCD 3 | CCD 4 | CCD 4
1 | 2004-09-16 09:48 | 413.8023 | 1613.7062 | 526.356 | 1651.1886 | 444.6961 | 1618.7405 | 514.9654 | 1640.6697
2 | 2004-09-16 09:48 | 413.7083 | 1613.7848 | 526.4354 | 1651.445 | 444.985 | 1618.5099 | 514.5962 | 1640.6858
3 | 2004-09-16 09:49 | 413.9115 | 1613.892 | 526.4836 | 1651.044 | 444.853 | 1618.5087 | 514.6697 | 1640.8081
4 | 2004-09-16 09:49 | 413.9654 | 1613.9618 | 526.3448 | 1651.206 | 444.9627 | 1618.7203 | 514.7656 | 1640.6678
5 | 2004-09-16 09:49 | 413.9569 | 1613.9006 | 526.6414 | 1651.4191 | 444.9158 | 1619.0542 | 514.5985 | 1640.6506
6 | 2004-09-16 09:49 | 413.7108 | 1613.9224 | 526.442 | 1651.2543 | 445.0801 | 1618.4263 | 514.6664 | 1640.6729
7 | 2004-09-16 09:49 | 413.7056 | 1613.8666 | 526.4914 | 1651.3382 | 444.6769 | 1618.5157 | 514.7376 | 1640.6885
8 | 2004-09-16 09:49 | 413.8456 | 1613.8501 | 526.3185 | 1651.2055 | 445.1259 | 1618.554 | 514.8135 | 1640.8244
9 | 2004-09-16 09:50 | 413.5582 | 1613.7789 | 526.3277 | 1651.1328 | 444.9491 | 1618.5891 | 514.8913 | 1640.7364
MIN |  | 413.5582 | 1613.7062 | 526.3185 | 1651.044 | 444.6769 | 1618.4263 | 514.5962 | 1640.6506
MAX |  | 413.9654 | 1613.9618 | 526.6414 | 1651.445 | 445.1259 | 1619.0542 | 514.9654 | 1640.8244
AVERAGE |  | 413.7961 | 1613.8515 | 526.4268 | 1651.2482 | 444.9161 | 1618.6243 | 514.7449 | 1640.7116

## Sheet10
Measurement: Intensity medium
# | Time | CCD 1 | CCD 1 | CCD 2 | CCD 2 | CCD 3 | CCD 3 | CCD 4 | CCD 4
1 | 2004-09-16 09:43 | 413.8259 | 1614.4606 | 526.3431 | 1651.4462 | 444.7099 | 1619.404 | 514.5929 | 1640.9464
2 | 2004-09-16 09:43 | 413.76 | 1614.6013 | 526.2622 | 1651.3424 | 444.6763 | 1619.3373 | 514.7277 | 1640.9886
3 | 2004-09-16 09:44 | 413.8787 | 1614.2685 | 526.4163 | 1651.215 | 444.9453 | 1619.4702 | 514.6386 | 1640.8136
4 | 2004-09-16 09:44 | 414.0662 | 1614.3904 | 526.4491 | 1651.4072 | 444.7636 | 1619.3389 | 514.4691 | 1641.1093
5 | 2004-09-16 09:44 | 413.8205 | 1614.412 | 526.3543 | 1651.1075 | 444.6387 | 1619.6575 | 514.7171 | 1640.9466
6 | 2004-09-16 09:44 | 413.7272 | 1614.2618 | 526.3226 | 1651.3924 | 444.8824 | 1619.4466 | 514.5765 | 1640.873
7 | 2004-09-16 09:44 | 413.9845 | 1614.707 | 526.1591 | 1651.5733 | 444.7524 | 1619.718 | 514.6595 | 1640.891
8 | 2004-09-16 09:44 | 414.1428 | 1614.4728 | 526.185 | 1651.3605 | 444.8153 | 1619.5687 | 514.7732 | 1640.7463
9 | 2004-09-16 09:45 | 413.9169 | 1614.4683 | 526.4364 | 1651.3244 | 444.5921 | 1619.5955 | 514.5796 | 1640.8821
10 | 2004-09-16 09:45 | 413.8283 | 1614.5073 | 526.2336 | 1651.2577 | 444.6816 | 1619.4941 | 514.7871 | 1641.1027
MIN |  | 413.7272 | 1614.2618 | 526.1591 | 1651.1075 | 444.5921 | 1619.3373 | 514.4691 | 1640.7463
MAX |  | 414.1428 | 1614.707 | 526.4491 | 1651.5733 | 444.9453 | 1619.718 | 514.7871 | 1641.1093
AVERAGE |  | 413.8951 | 1614.455 | 526.3162 | 1651.3427 | 444.7458 | 1619.5031 | 514.6521 | 1640.93

## Sheet9
Measurement: Intensity high
# | Time | CCD 1 | CCD 1 | CCD 2 | CCD 2 | CCD 3 | CCD 3 | CCD 4 | CCD 4
1 | 2004-09-16 09:33 | 414.8259 | 1614.8135 | 526.1858 | 1651.5608 | 444.7415 | 1620.9377 | 514.2469 | 1640.4944
2 | 2004-09-16 09:33 | 414.6366 | 1614.9205 | 526.3087 | 1651.5658 | 444.6785 | 1621.0748 | 514.2426 | 1640.6196
3 | 2004-09-16 09:33 | 414.835 | 1614.765 | 526.2216 | 1651.6742 | 444.756 | 1621.0813 | 514.3126 | 1640.5453
4 | 2004-09-16 09:34 | 414.662 | 1614.7332 | 526.3055 | 1651.6587 | 444.6966 | 1620.8625 | 514.3518 | 1640.5109
5 | 2004-09-16 09:34 | 414.774 | 1610.669 | 526.1954 | 1647.6297 | 444.6709 | 1616.868 | 514.1928 | 1636.699
6 | 2004-09-16 09:34 | 414.793 | 1614.652 | 526.1942 | 1651.6094 | 444.6143 | 1620.8711 | 514.2347 | 1640.5443
7 | 2004-09-16 09:34 | 414.6929 | 1614.7987 | 526.3393 | 1651.5036 | 444.8427 | 1620.8733 | 514.2895 | 1640.5102
8 | 2004-09-16 09:34 | 414.8056 | 1614.7705 | 526.1867 | 1651.6707 | 444.7663 | 1620.8653 | 514.2131 | 1640.5856
9 | 2004-09-16 09:34 | 414.73 | 1614.685 | 526.2442 | 1651.4607 | 444.6051 | 1620.967 | 514.1471 | 1640.4694
10 | 2004-09-16 09:35 | 414.8852 | 1614.8004 | 526.0906 | 1651.5452 | 444.8532 | 1620.9271 | 514.3173 | 1640.4606
MIN |  | 414.6366 | 1610.669 | 526.0906 | 1647.6297 | 444.6051 | 1616.868 | 514.1471 | 1636.699
MAX |  | 414.8852 | 1614.9205 | 526.3393 | 1651.6742 | 444.8532 | 1621.0813 | 514.3518 | 1640.6196
AVERAGE |  | 414.764 | 1614.3608 | 526.2272 | 1651.1879 | 444.7225 | 1620.5328 | 514.2549 | 1640.1439

## Sheet8
Measurement: Stability 5
# | Time | CCD 1 | CCD 1 | CCD 2 | CCD 2 | CCD 3 | CCD 3 | CCD 4 | CCD 4
1 | 2004-09-16 09:33 | 414.8259 | 1614.8135 | 526.1858 | 1651.5608 | 444.7415 | 1620.9377 | 514.2469 | 1640.4944
2 | 2004-09-16 09:33 | 414.6366 | 1614.9205 | 526.3087 | 1651.5658 | 444.6785 | 1621.0748 | 514.2426 | 1640.6196
3 | 2004-09-16 09:33 | 414.835 | 1614.765 | 526.2216 | 1651.6742 | 444.756 | 1621.0813 | 514.3126 | 1640.5453
4 | 2004-09-16 09:34 | 414.662 | 1614.7332 | 526.3055 | 1651.6587 | 444.6966 | 1620.8625 | 514.3518 | 1640.5109
5 | 2004-09-16 09:34 | 414.774 | 1610.669 | 526.1954 | 1647.6297 | 444.6709 | 1616.868 | 514.1928 | 1636.699
6 | 2004-09-16 09:34 | 414.793 | 1614.652 | 526.1942 | 1651.6094 | 444.6143 | 1620.8711 | 514.2347 | 1640.5443
7 | 2004-09-16 09:34 | 414.6929 | 1614.7987 | 526.3393 | 1651.5036 | 444.8427 | 1620.8733 | 514.2895 | 1640.5102
8 | 2004-09-16 09:34 | 414.8056 | 1614.7705 | 526.1867 | 1651.6707 | 444.7663 | 1620.8653 | 514.2131 | 1640.5856
9 | 2004-09-16 09:34 | 414.73 | 1614.685 | 526.2442 | 1651.4607 | 444.6051 | 1620.967 | 514.1471 | 1640.4694
10 | 2004-09-16 09:35 | 414.8852 | 1614.8004 | 526.0906 | 1651.5452 | 444.8532 | 1620.9271 | 514.3173 | 1640.4606
MIN |  | 414.6366 | 1610.669 | 526.0906 | 1647.6297 | 444.6051 | 1616.868 | 514.1471 | 1636.699
MAX |  | 414.8852 | 1614.9205 | 526.3393 | 1651.6742 | 444.8532 | 1621.0813 | 514.3518 | 1640.6196
AVERAGE |  | 414.764 | 1614.3608 | 526.2272 | 1651.1879 | 444.7225 | 1620.5328 | 514.2549 | 1640.1439

## Sheet7
Measurement: Stability 4
# | Time | CCD 1 | CCD 1 | CCD 2 | CCD 2 | CCD 3 | CCD 3 | CCD 4 | CCD 4
1 | 2004-09-16 09:19 | 414.3313 | 1614.3445 | 526.3905 | 1651.8375 | 444.452 | 1620.3015 | 514.3157 | 1640.6096
2 | 2004-09-16 09:19 | 414.4155 | 1614.2699 | 526.4579 | 1651.6581 | 444.3347 | 1620.2831 | 514.4077 | 1640.6661
3 | 2004-09-16 09:19 | 414.3949 | 1614.2313 | 526.4149 | 1651.8138 | 444.3464 | 1620.2893 | 514.4304 | 1640.6832
4 | 2004-09-16 09:19 | 414.354 | 1614.2839 | 526.3729 | 1651.6933 | 444.4369 | 1620.4801 | 514.3675 | 1640.6195
5 | 2004-09-16 09:19 | 414.3993 | 1614.3231 | 526.3781 | 1651.6747 | 444.341 | 1620.4536 | 514.4106 | 1640.6424
6 | 2004-09-16 09:20 | 414.3017 | 1614.3486 | 526.3607 | 1651.6964 | 444.5136 | 1620.6374 | 514.3933 | 1640.679
7 | 2004-09-16 09:20 | 414.3628 | 1614.1548 | 526.2801 | 1651.8161 | 444.3827 | 1620.4255 | 514.4995 | 1640.8089
8 | 2004-09-16 09:20 | 414.3822 | 1614.455 | 526.4375 | 1651.6421 | 444.4935 | 1620.54 | 514.4612 | 1640.5182
9 | 2004-09-16 09:20 | 414.3578 | 1614.5338 | 526.5368 | 1651.7984 | 444.4204 | 1620.3688 | 514.3266 | 1640.5633
10 | 2004-09-16 09:20 | 414.3326 | 1614.4169 | 526.3479 | 1651.7944 | 444.5502 | 1620.3228 | 514.4851 | 1640.7416
MIN |  | 414.3017 | 1614.1548 | 526.2801 | 1651.6421 | 444.3347 | 1620.2831 | 514.3157 | 1640.5182
MAX |  | 414.4155 | 1614.5338 | 526.5368 | 1651.8375 | 444.5502 | 1620.6374 | 514.4995 | 1640.8089
AVERAGE |  | 414.3632 | 1614.3362 | 526.3977 | 1651.7425 | 444.4271 | 1620.4102 | 514.4098 | 1640.6532

## Sheet6
Measurement: Stability 3
# | Time | CCD 1 | CCD 1 | CCD 2 | CCD 2 | CCD 3 | CCD 3 | CCD 4 | CCD 4
1 | 2004-09-16 09:13 | 414.1614 | 1614.1593 | 526.4271 | 1651.9288 | 444.3068 | 1620.2918 | 514.5365 | 1640.7152
2 | 2004-09-16 09:13 | 414.1611 | 1614.2586 | 526.5545 | 1651.8771 | 444.2266 | 1620.2378 | 514.6471 | 1640.7563
3 | 2004-09-16 09:14 | 414.2374 | 1614.2028 | 526.4777 | 1651.8358 | 444.3687 | 1620.1189 | 514.5336 | 1640.7763
4 | 2004-09-16 09:14 | 414.1136 | 1614.2279 | 526.4419 | 1651.875 | 444.1934 | 1620.1848 | 514.4484 | 1640.6116
5 | 2004-09-16 09:14 | 414.1481 | 1614.2121 | 526.4551 | 1651.8793 | 444.2931 | 1620.2474 | 514.6091 | 1640.7483
6 | 2004-09-16 09:14 | 414.2369 | 1614.1632 | 526.5555 | 1651.8254 | 444.3871 | 1620.4119 | 514.5981 | 1640.8149
7 | 2004-09-16 09:14 | 414.2102 | 1614.1181 | 526.469 | 1651.7947 | 444.4677 | 1620.1883 | 514.555 | 1640.7774
8 | 2004-09-16 09:14 | 414.2482 | 1614.1973 | 526.4616 | 1651.812 | 444.2956 | 1620.2541 | 514.3686 | 1640.684
9 | 2004-09-16 09:15 | 414.2293 | 1614.0367 | 526.4821 | 1651.7353 | 444.3564 | 1620.2902 | 514.5079 | 1640.9085
10 | 2004-09-16 09:15 | 414.31 | 1614.1347 | 526.3337 | 1651.8565 | 444.2768 | 1620.3162 | 514.4758 | 1640.6397
MIN |  | 414.1136 | 1614.0367 | 526.3337 | 1651.7353 | 444.1934 | 1620.1189 | 514.3686 | 1640.6116
MAX |  | 414.31 | 1614.2586 | 526.5555 | 1651.9288 | 444.4677 | 1620.4119 | 514.6471 | 1640.9085
AVERAGE |  | 414.2056 | 1614.1711 | 526.4658 | 1651.842 | 444.3172 | 1620.2541 | 514.528 | 1640.7432

## Sheet5
Measurement: Stability 2
# | Time | CCD 1 | CCD 1 | CCD 2 | CCD 2 | CCD 3 | CCD 3 | CCD 4 | CCD 4
1 | 2004-09-16 09:02 | 413.8002 | 1613.8863 | 526.6595 | 1652.1554 | 443.9394 | 1619.9825 | 514.6797 | 1641.0445
2 | 2004-09-16 09:02 | 413.9932 | 1613.743 | 526.6283 | 1652.0257 | 444.0467 | 1620.0537 | 514.7209 | 1640.9794
3 | 2004-09-16 09:02 | 414.0087 | 1613.8494 | 526.6238 | 1652.034 | 444.356 | 1619.9193 | 514.6396 | 1640.9821
4 | 2004-09-16 09:03 | 413.8606 | 1613.6818 | 526.7783 | 1652.0298 | 444.1417 | 1619.942 | 514.7262 | 1640.9963
5 | 2004-09-16 09:03 | 413.9007 | 1613.9386 | 526.6168 | 1652.0552 | 444.0464 | 1619.9027 | 514.6575 | 1640.9821
6 | 2004-09-16 09:03 | 413.9998 | 1613.8737 | 526.81 | 1652.1277 | 444.0641 | 1619.9442 | 514.8065 | 1640.8735
7 | 2004-09-16 09:03 | 413.8277 | 1613.8587 | 526.5925 | 1652.129 | 444.1301 | 1619.786 | 514.7095 | 1640.8839
8 | 2004-09-16 09:03 | 413.8967 | 1613.7937 | 526.7095 | 1652.0318 | 444.1545 | 1620.0306 | 514.8424 | 1640.9033
9 | 2004-09-16 09:03 | 413.8687 | 1613.9465 | 526.6916 | 1652.131 | 444.0804 | 1620.0151 | 514.6413 | 1640.8476
MIN |  | 413.8002 | 1613.6818 | 526.5925 | 1652.0257 | 443.9394 | 1619.786 | 514.6396 | 1640.8476
MAX |  | 414.0087 | 1613.9465 | 526.81 | 1652.1554 | 444.356 | 1620.0537 | 514.8424 | 1641.0445
AVERAGE |  | 413.9062 | 1613.8413 | 526.6789 | 1652.08 | 444.1066 | 1619.9529 | 514.7137 | 1640.9436

## Sheet4
Measurement: Stability 1
# | Time | CCD 1 | CCD 1 | CCD 2 | CCD 2 | CCD 3 | CCD 3 | CCD 4 | CCD 4
1 | 2004-09-16 08:49 | 413.2265 | 1613.3365 | 526.8221 | 1652.1976 | 443.6692 | 1619.3981 | 514.8884 | 1641.1809
2 | 2004-09-16 08:49 | 413.2841 | 1613.4881 | 526.8683 | 1652.3702 | 443.6791 | 1619.3088 | 514.9517 | 1641.2163
3 | 2004-09-16 08:50 | 413.3796 | 1613.4468 | 526.9212 | 1652.2645 | 443.7165 | 1619.5586 | 514.9674 | 1641.1339
4 | 2004-09-16 08:50 | 413.4581 | 1613.4158 | 526.9245 | 1652.2458 | 443.6896 | 1619.4014 | 514.8285 | 1641.0984
5 | 2004-09-16 08:50 | 413.5442 | 1609.3153 | 526.8866 | 1648.434 | 443.7145 | 1615.5252 | 514.9239 | 1637.1237
6 | 2004-09-16 08:50 | 413.4711 | 1613.3251 | 526.9405 | 1652.2471 | 443.6842 | 1619.4193 | 514.9545 | 1641.1868
7 | 2004-09-16 08:50 | 413.4195 | 1613.4697 | 526.9322 | 1652.3861 | 443.6491 | 1619.2174 | 515.0913 | 1641.1287
8 | 2004-09-16 08:50 | 413.3285 | 1613.4521 | 527.0237 | 1652.247 | 443.7342 | 1619.3455 | 514.9647 | 1641.372
9 | 2004-09-16 08:51 | 413.4858 | 1613.4227 | 526.9482 | 1652.1953 | 443.6367 | 1619.4327 | 514.8713 | 1641.1575
10 | 2004-09-16 08:51 | 413.5917 | 1613.5691 | 526.9045 | 1652.3259 | 443.748 | 1619.8817 | 514.7871 | 1641.086
MIN |  | 413.2265 | 1609.3153 | 526.8221 | 1648.434 | 443.6367 | 1615.5252 | 514.7871 | 1637.1237
MAX |  | 413.5917 | 1613.5691 | 527.0237 | 1652.3861 | 443.748 | 1619.8817 | 515.0913 | 1641.372
AVERAGE |  | 413.4189 | 1613.0241 | 526.9172 | 1651.8913 | 443.6921 | 1619.0489 | 514.9229 | 1640.7684