## Sheet1
|  |  | In Rm 118 | Start #3 |  | Stop #4 |  | Optics #1 |  | Col -ve #1 |  | Col +ve #2
In Rm 118 |  |  |  | Start #001 |  | Stop #002 |  | Optics #002 |  | Col -ve #003 |  | Col +ve #004
Start MCP #3 |  |  |  | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max
Stop MCP #4 |  |  | Grid | -47 | -226 | -97 | -458 | 2023 | 21900 | 1820 | 8811 | 1825 | 8820
Col -ve #1 |  |  | Anode | 598 | 3005 | 603 | 2984
Col +ve #2 |  |  | Mcp Front | -25 | -116 | -28 | -133
Optics #1 |  |  | Mcp Back | 571 | 2869 | 537 | 2657
TOF #1 |  |  | Range | 596 | 2985 | 565 | 2790
| LENA HEX INPUT/VOLTAGE CONVERSION CHART | [11 empty] | LENA Powersupply Test Data after Conformal Coating, ~ 1997
| Control |  |  | Start #001 |  | Stop #002 |  |  | #003 | #004 |  |  | Control |  |  | Start #001 |  | Stop #002 |  | Col -Ve #003 |  | Col +Ve #004 |  |  | Control | OPTICS#002
| Volts | Decimal | Hex | Anode | (Mcps) | Anode | (Mcps) | OPTICS | Col -Ve | Col +Ve |  |  | Volts | Decimal | Hex | I inp (ma) | I in Sens vlts | I inp (ma) | I in Sens vlts | I inp (ma) | I in Sens vlts | I inp (ma) | I in Sens vlts |  | Volts | I inp (ma) | I in Sens vlts |  |  | MCP Start Voltage Monitor | kV | Poly | 0, .01176
| 0 | 0 | 0 | 598 | 596 | 603 | 565 | 2023 | 1820 | 1825 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 2.46 | 4.99 | 2.49 | 5.13 | 2.6 | 4.58 | 2.27 |  | 0 | 4.97 | 1.669 |  |  | MCP Stop Voltage Monitor | kV | Poly | 0, .01176
| 0.25 | 6.375 | 6 | 658.175 | 655.725 | 662.525 | 620.625 | 2519.925 | 1994.775 | 1999.875 |  |  | 1 | 25.5 | 19 | 5.76 | 2.89 | 5.87 | 2.93 | 6.16 | 3.11 | 5.51 | 2.75 |  | 1 | 6.6 | 2.211 |  |  | Collimator + Voltage Monitor | kV | Poly | 0, .03451
| 0.5 | 12.75 | C | 718.35 | 715.45 | 722.05 | 676.25 | 3016.85 | 2169.55 | 2174.75 |  |  | 3 | 76.5 | 4C | 7.66 | 3.83 | 7.77 | 3.87 | 8.37 | 4.22 | 7.47 | 3.73 |  | 2 | 8.48 | 2.84 |  |  | Collimator - Voltage Monitor | kV | Poly | 0, .03451
| 0.75 | 19.125 | 13 | 778.525 | 775.175 | 781.575 | 731.875 | 3513.775 | 2344.325 | 2349.625 |  |  | 5 | 127.5 | 7F | 9.64 | 4.82 | 9.75 | 4.87 | 10.58 | 5.33 | 9.48 | 4.73 |  | 3 | 10.45 | 3.49 |  |  | Ion Optics Voltage Monitor | kV | Poly | 0, .08627
| 1 | 25.5 | 19 | 838.7 | 834.9 | 841.1 | 787.5 | 4010.7 | 2519.1 | 2524.5 |  |  | 7 | 178.5 | B2 | 11.66 | 5.83 | 11.8 | 5.89 | 12.86 | 6.46 | 11.53 | 5.76 |  | 4 | 12.53 | 4.18 |  |  | Optics Steering Voltage Monitor | kV | Poly | 0, .0784
| 1.25 | 31.875 | 1F | 898.875 | 894.625 | 900.625 | 843.125 | 4507.625 | 2693.875 | 2699.375 |  |  | 9 | 229.5 | E5 | 13.73 | 6.85 | 13.9 | 6.94 | 15.18 | 7.62 | 13.59 | 6.8 |  | 5 | 14.62 | 4.69
| 1.5 | 38.25 | 26 | 959.05 | 954.35 | 960.15 | 898.75 | 5004.55 | 2868.65 | 2874.25 |  |  | 10 | 255 | FF | 14.73 | 7.36 | 14.96 | 7.47 | 16.35 | 8.21 | 14.68 | 7.34 |  | 7 | 19.1 | 6.36 |  |  | MCP Start Current Monitor | mA | Poly | 0, .0784
| 1.75 | 44.625 | 2C | 1019.225 | 1014.075 | 1019.675 | 954.375 | 5501.475 | 3043.425 | 3049.125 | [14 empty] | 9 | 23.76 | 7.93 |  |  | MCP Stop Current Monitor | mA | Poly | 0, .0784
| 2 | 51 | 33 | 1079.4 | 1073.8 | 1079.2 | 1010 | 5998.4 | 3218.2 | 3224 | [14 empty] | 10 | 26.18 | 8.72 |  |  | Collimator + Current Monitor | mA | Poly | 0, .0784
| 2.25 | 57.375 | 39 | 1139.575 | 1133.525 | 1138.725 | 1065.625 | 6495.325 | 3392.975 | 3398.875 | [19 empty] | Collimator - Current Monitor | mA | Poly | 0, .0784
| 2.5 | 63.75 | 3F | 1199.75 | 1193.25 | 1198.25 | 1121.25 | 6992.25 | 3567.75 | 3573.75 | [6 empty] | Data from 5/27/2003 | [12 empty] | Ion Optics Current Monitor | mA | Poly | 0, .0784
| 2.75 | 70.125 | 46 | 1259.925 | 1252.975 | 1257.775 | 1176.875 | 7489.175 | 3742.525 | 3748.625 | [6 empty] | Currently | [12 empty] | 30V to HVPS Voltage Monitor | V | Poly | 0, 0.118
| 3 | 76.5 | 4C | 1320.1 | 1312.7 | 1317.3 | 1232.5 | 7986.1 | 3917.3 | 3923.5 |  |  | From M.J. |  |  |  | ITHR | MCPSTRT | MCPSTP | COLL_P | COLL_N | OPTICS | [7 empty] | 15V+ Voltage Monitor | V | Poly | 0, 0.0588
| 3.25 | 82.875 | 52 | 1380.275 | 1372.425 | 1376.825 | 1288.125 | 8483.025 | 4092.075 | 4098.375 |  |  | counts to milliamps |  |  |  | Hex | "x82" | "x76" | "xFF" | "xCO" | "x6E" | [7 empty] | 15V- Voltage Monitor | V | Poly | 0, -0.0588
| 3.5 | 89.25 | 59 | 1440.45 | 1432.15 | 1436.35 | 1343.75 | 8979.95 | 4266.85 | 4273.25 |  |  | 0.0784 |  |  |  | Decimal | 130 | 118 | 255 | 192 | 110 | [7 empty] | 5V+ Voltage Monitor | V | Poly | 0, 0.0392
| 3.75 | 95.625 | 5F | 1500.625 | 1491.875 | 1495.875 | 1399.375 | 9476.875 | 4441.625 | 4448.125 |  | MCP | counts to kilovolts |  |  |  | mA | 10.192 | 9.2512 | 19.992 | 15.0528 | 8.624 | [7 empty] | 5V- Voltage Monitor | V | Poly | 0, -0.0392
| 4 | 102 | 66 | 1560.8 | 1551.6 | 1555.4 | 1455 | 9973.8 | 4616.4 | 4623 |  |  | 0.01176 | [16 empty] | 30V to HVPS Current Monitor | mA | Poly
| 4.25 | 108.375 | 6C | 1620.975 | 1611.325 | 1614.925 | 1510.625 | 10470.725 | 4791.175 | 4797.875 |  | Optics | counts to kilovolts |  |  |  |  | 5.098 | 4.6275 | 10 | 7.5294 | 4.3137 | [7 empty] | 15V+ Current Monitor | mA | Poly
| 4.5 | 114.75 | 72 | 1681.15 | 1671.05 | 1674.45 | 1566.25 | 10967.65 | 4965.95 | 4972.75 |  |  | 0.03451 | [5 empty] | Lowered Stop H99 to H95 | [10 empty] | 15V- Current Monitor | mA | Poly
| 4.75 | 121.125 | 79 | 1741.325 | 1730.775 | 1733.975 | 1621.875 | 11464.575 | 5140.725 | 5147.625 | [19 empty] | 5V+ Current Monitor | mA | Poly
| 5 | 127.5 | 7F | 1801.5 | 1790.5 | 1793.5 | 1677.5 | 11961.5 | 5315.5 | 5322.5 | [6 empty] | "AC"=172 | 2.23kv | 10mA | [10 empty] | 5V- Current Monitor | mA | Poly
| 5.25 | 133.875 | 85 | 1861.675 | 1850.225 | 1853.025 | 1733.125 | 12458.425 | 5490.275 | 5497.375
| 5.5 | 140.25 | 8C | 1921.85 | 1909.95 | 1912.55 | 1788.75 | 12955.35 | 5665.05 | 5672.25 | [6 empty] | "99" =153 |  |  | 2.05 | 9.25mA
| 5.75 | 146.625 | 92 | 1982.025 | 1969.675 | 1972.075 | 1844.375 | 13452.275 | 5839.825 | 5847.125 | [6 empty] | "95"=149 |  |  | 2.01 | 9.17mA
| 6 | 153 | 99 | 2042.2 | 2029.4 | 2031.6 | 1900 | 13949.2 | 6014.6 | 6022
| 6.25 | 159.375 | 9F | 2102.375 | 2089.125 | 2091.125 | 1955.625 | 14446.125 | 6189.375 | 6196.875 | [9 empty] | kV | GSE OS
| 6.5 | 165.75 | A5 | 2162.55 | 2148.85 | 2150.65 | 2011.25 | 14943.05 | 6364.15 | 6371.75 | [9 empty] | 2.2344 | 2.23kV
| 6.75 | 172.125 | AC | 2222.725 | 2208.575 | 2210.175 | 2066.875 | 15439.975 | 6538.925 | 6546.625 | [9 empty] | 1.9639
| 7 | 178.5 | B2 | 2282.9 | 2268.3 | 2269.7 | 2122.5 | 15936.9 | 6713.7 | 6721.5 |  |  |  | Start #001 | [11 empty] | Stop #002 | [7 empty] | Col -Ve |  |  | Imon=67 | Imon=55 | Col +Ve |  |  | Imon=67 | Imon=55
| 7.25 | 184.875 | B8 | 2343.075 | 2328.025 | 2329.225 | 2178.125 | 16433.825 | 6888.475 | 6896.375 |  |  |  | Decimal | Original UMD Data | Current Limit 5/28/03 | 2003-05-28 | 2000-05-11 | 2004-12-02 | Current Limit 12/2/04 | [5 empty] | Decimal | Original UMD Data | Current Limit 5/28/03 | 2003-05-28 | 2000-05-11 |  | kV |  | Decimal | Original UMD Data | Current Limit 5/28/03 | Operating point 5/28/03 | Start Mission 5/11/00 | Decimal | Original UMD Data | Current Limit 5/28/03 | Operating point 5/28/03 | Start Mission 5/11/00
| 7.5 | 191.25 | BF | 2403.25 | 2387.75 | 2388.75 | 2233.75 | 16930.75 | 7063.25 | 7071.25 |  |  |  | 0 | 4.9 | 10.192 |  |  |  | 11.7 | [5 empty] | 0 | 4.99 | 9.2512 | [5 empty] | 0 | 5.13 | 15.03 |  |  | 0 | 4.58 | 15.03
| 7.75 | 197.625 | C5 | 2463.425 | 2447.475 | 2448.275 | 2289.375 | 17427.675 | 7238.025 | 7246.125 |  |  |  | 25.5 | 5.76 | 10.192 |  |  |  | 11.7 | [5 empty] | 25.5 | 5.87 | 9.2512 | [5 empty] | 25.5 | 6.16 | 15.03 |  |  | 25.5 | 5.51 | 15.03
| 8 | 204 | CC | 2523.6 | 2507.2 | 2507.8 | 2345 | 17924.6 | 7412.8 | 7421 |  |  |  | 76.5 | 7.66 | 10.192 |  |  |  | 11.7 | [5 empty] | 76.5 | 7.77 | 9.2512 | [5 empty] | 76.5 | 8.37 | 15.03 |  |  | 76.5 | 7.47 | 15.03
| 8.25 | 210.375 | D2 | 2583.775 | 2566.925 | 2567.325 | 2400.625 | 18421.525 | 7587.575 | 7595.875 |  |  |  | 127.5 | 9.64 | 10.192 |  |  |  | 11.7 | [5 empty] | 127.5 | 9.75 | 9.2512 | [5 empty] | 127.5 | 10.58 | 15.03 |  |  | 127.5 | 9.48 | 15.03
| 8.5 | 216.75 | D8 | 2643.95 | 2626.65 | 2626.85 | 2456.25 | 18918.45 | 7762.35 | 7770.75 |  |  |  | 178.5 | 11.66 | 10.192 |  |  |  | 11.7 | [5 empty] | 178.5 | 11.8 | 9.2512 | [5 empty] | 178.5 | 12.86 | 15.03 |  |  | 178.5 | 11.53 | 15.03
| 8.75 | 223.125 | DF | 2704.125 | 2686.375 | 2686.375 | 2511.875 | 19415.375 | 7937.125 | 7945.625 |  |  |  | 229.5 | 13.73 | 10.192 |  |  |  | 11.7 | [5 empty] | 229.5 | 13.9 | 9.2512 | [5 empty] | 229.5 | 15.18 | 15.03 |  |  | 229.5 | 13.59 | 15.03
| 9 | 229.5 | E5 | 2764.3 | 2746.1 | 2745.9 | 2567.5 | 19912.3 | 8111.9 | 8120.5 |  | Vmon | Imon | 255 | 14.73 | 10.192 |  |  |  | 11.7 |  | Vmon | Imon |  |  | 255 | 14.96 | 9.2512 | [5 empty] | 255 | 16.35 | 15.03 |  |  | 255 | 14.68 | 15.03
| 9.25 | 235.875 | EB | 2824.475 | 2805.825 | 2805.425 | 2623.125 | 20409.225 | 8286.675 | 8295.375 | 2003-05-28 | 190 | 128 | 172 |  |  | 10.0352 |  |  | 11.7 | 2003-05-28 | 171 | 117 |  |  | 149 |  |  | 9.1728 |  |  | 2.011 |  | 0 |  |  | 5.2528 |  | 0 |  |  | 12864
| 9.5 | 242.25 | F2 | 2884.65 | 2865.55 | 2864.95 | 2678.75 | 20906.15 | 8461.45 | 8470.25 | 2000-05-11 | 167 | 116 | 144 |  |  |  | 9.0944 |  | 11.7 | 2000-05-11 | 155 | 107 |  |  | 128 |  |  |  | 8.3888 |  | 1.8228 |  | 0 |  |  |  | 4.312 | 0 |  |  |  | 10560
| 9.75 | 248.625 | F8 | 2944.825 | 2925.275 | 2924.475 | 2734.375 | 21403.075 | 8636.225 | 8645.125 | 2004-12-02 | 200 | 130 | 185 |  |  |  |  | 10.192 | 11.7
| 10 | 255 | FF | 3005 | 2985 | 2984 | 2790 | 21900 | 8811 | 8820
ITALICS = signals start to be detected
Bold = Plateau region Mcps
Bold underlined = max tested O.K.
MCP Start
[10 empty] | I inp (ma) | I in Sens vlts | Decimal Val
[10 empty] | 4.9 | 2.46 | 62.73
[10 empty] | 5.76 | 2.89 | 73.695
[10 empty] | 7.66 | 3.83 | 97.665
[10 empty] | 9.64 | 4.82 | 122.91
[10 empty] | 11.66 | 5.83 | 148.665
[10 empty] | 13.73 | 6.85 | 174.675
[10 empty] | 14.73 | 7.36 | 187.68
[10 empty] | 10.192 |  | 130
11.7
MCP Stop
[10 empty] | I inp (ma) | I in Sens vlts | Decimal Val
[10 empty] | 4.99 | 2.49 | 63.495
[10 empty] | 5.87 | 2.93 | 74.715
[10 empty] | 7.77 | 3.87 | 98.685
[10 empty] | 9.75 | 4.87 | 124.185
[10 empty] | 11.8 | 5.89 | 150.195
[10 empty] | 13.9 | 6.94 | 176.97
[10 empty] | 14.96 | 7.47 | 190.485
LENA Powersupply Test Data after Conformal Coating, ~ 1997
| LENA HEX INPUT/VOLTAGE CONVERSION CHART | [9 empty] | Actual | Sens | Counts | Actual | Sens | Counts |  |  |  | LENA Powersupply Test Data after Conformal Coating, ~ 1997
| Control |  |  | Start #001 |  | Stop #002 |  |  | #003 | #004 | #003 -Ve | #003 -Ve | 0-255 | #004 +Ve | #004 +Ve | 0-255 |  |  |  | Control |  |  | Start #001 |  | Stop #002 |  | Col -Ve #003 |  | Col +Ve #004
| Volts | Decimal | Hex | Anode | (Mcps) | Anode | (Mcps) | OPTICS | Col -Ve | Col +Ve | I inp (ma) | I in Sens | "=0-10" | I inp (ma) | I in Sens | "=0-10" |  |  |  | Volts | Decimal | Hex | I inp (ma) | I in Sens vlts | I inp (ma) | I in Sens vlts | I inp (ma) | I in Sens vlts | I inp (ma) | I in Sens vlts
| 0 | 0 | 0 | 598 | 596 | 603 | 565 | 2023 | 1820 | 1825 | 5.0414 | 2.5548 | 65.1735 | 4.4963 | 2.2347 | 57.0077 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 2.46 | 4.99 | 2.49 | 5.13 | 2.6 | 4.58 | 2.27
| 0.041667 | 1.0625 | 1 | 608.0292 | 605.9542 | 612.9208 | 574.2708 | 2105.8208 | 1849.1292 | 1854.1458 | 5.0882 | 2.5782 | 65.7707 | 4.5384 | 2.2558 | 57.5463 |  |  |  | 1 | 25.5 | 19 | 5.76 | 2.89 | 5.87 | 2.93 | 6.16 | 3.11 | 5.51 | 2.75
| 0.083333 | 2.125 | 2 | 618.0583 | 615.9083 | 622.8417 | 583.5417 | 2188.6417 | 1878.2583 | 1883.2917 | 5.1351 | 2.6016 | 66.368 | 4.5805 | 2.2769 | 58.085 |  |  |  | 3 | 76.5 | 4C | 7.66 | 3.83 | 7.77 | 3.87 | 8.37 | 4.22 | 7.47 | 3.73
| 0.125 | 3.1875 | 3 | 628.0875 | 625.8625 | 632.7625 | 592.8125 | 2271.4625 | 1907.3875 | 1912.4375 | 5.1819 | 2.625 | 66.9652 | 4.6226 | 2.298 | 58.6237 |  |  |  | 5 | 127.5 | 7F | 9.64 | 4.82 | 9.75 | 4.87 | 10.58 | 5.33 | 9.48 | 4.73
| 0.16667 | 4.25 | 4 | 638.1167 | 635.8167 | 642.6833 | 602.0833 | 2354.2833 | 1936.5167 | 1941.5833 | 5.2287 | 2.6484 | 67.5625 | 4.6647 | 2.3192 | 59.1624 |  |  |  | 7 | 178.5 | B2 | 11.66 | 5.83 | 11.8 | 5.89 | 12.86 | 6.46 | 11.53 | 5.76
| 0.20833 | 5.3125 | 5 | 648.1458 | 645.7708 | 652.6042 | 611.3542 | 2437.1042 | 1965.6458 | 1970.7292 | 5.2756 | 2.6719 | 68.1598 | 4.7068 | 2.3403 | 59.7011 |  |  |  | 9 | 229.5 | E5 | 13.73 | 6.85 | 13.9 | 6.94 | 15.18 | 7.62 | 13.59 | 6.8
| 0.25 | 6.375 | 6 | 658.175 | 655.725 | 662.525 | 620.625 | 2519.925 | 1994.775 | 1999.875 | 5.3224 | 2.6953 | 68.757 | 4.7489 | 2.3614 | 60.2398 |  |  |  | 10 | 255 | FF | 14.73 | 7.36 | 14.96 | 7.47 | 16.35 | 8.21 | 14.68 | 7.34
| 0.29167 | 7.4375 | 7 | 668.2042 | 665.6792 | 672.4458 | 629.8958 | 2602.7458 | 2023.9042 | 2029.0208 | 5.3692 | 2.7187 | 69.3543 | 4.791 | 2.3825 | 60.7785
| 0.33333 | 8.5 | 8 | 678.2333 | 675.6333 | 682.3667 | 639.1667 | 2685.5667 | 2053.0333 | 2058.1667 | 5.4161 | 2.7421 | 69.9515 | 4.8331 | 2.4036 | 61.3172
| 0.375 | 9.5625 | 9 | 688.2625 | 685.5875 | 692.2875 | 648.4375 | 2768.3875 | 2082.1625 | 2087.3125 | 5.4629 | 2.7655 | 70.5488 | 4.8752 | 2.4247 | 61.8559
| 0.41667 | 10.625 | A | 698.2917 | 695.5417 | 702.2083 | 657.7083 | 2851.2083 | 2111.2917 | 2116.4583 | 5.5097 | 2.7889 | 71.146 | 4.9173 | 2.4459 | 62.3946
| 0.45833 | 11.6875 | B | 708.3208 | 705.4958 | 712.1292 | 666.9792 | 2934.0292 | 2140.4208 | 2145.6042 | 5.5566 | 2.8123 | 71.7433 | 4.9594 | 2.467 | 62.9332
| 0.5 | 12.75 | C | 718.35 | 715.45 | 722.05 | 676.25 | 3016.85 | 2169.55 | 2174.75 | 5.6034 | 2.8357 | 72.3406 | 5.0015 | 2.4881 | 63.4719
| 0.54167 | 13.8125 | D | 728.3792 | 725.4042 | 731.9708 | 685.5208 | 3099.6708 | 2198.6792 | 2203.8958 | 5.6502 | 2.8592 | 72.9378 | 5.0436 | 2.5092 | 64.0106
| 0.58333 | 14.875 | E | 738.4083 | 735.3583 | 741.8917 | 694.7917 | 3182.4917 | 2227.8083 | 2233.0417 | 5.6971 | 2.8826 | 73.5351 | 5.0857 | 2.5303 | 64.5493
| 0.625 | 15.9375 | F | 748.4375 | 745.3125 | 751.8125 | 704.0625 | 3265.3125 | 2256.9375 | 2262.1875 | 5.7439 | 2.906 | 74.1323 | 5.1278 | 2.5514 | 65.088
| 0.66667 | 17 | 10 | 758.4667 | 755.2667 | 761.7333 | 713.3333 | 3348.1333 | 2286.0667 | 2291.3333 | 5.7907 | 2.9294 | 74.7296 | 5.1699 | 2.5726 | 65.6267
| 0.70833 | 18.0625 | 12 | 768.4958 | 765.2208 | 771.6542 | 722.6042 | 3430.9542 | 2315.1958 | 2320.4792 | 5.8376 | 2.9528 | 75.3268 | 5.212 | 2.5937 | 66.1654
| 0.75 | 19.125 | 13 | 778.525 | 775.175 | 781.575 | 731.875 | 3513.775 | 2344.325 | 2349.625 | 5.8844 | 2.9762 | 75.9241 | 5.2541 | 2.6148 | 66.7041
| 0.79167 | 20.1875 | 14 | 788.5542 | 785.1292 | 791.4958 | 741.1458 | 3596.5958 | 2373.4542 | 2378.7708 | 5.9312 | 2.9996 | 76.5214 | 5.2962 | 2.6359 | 67.2428
| 0.83333 | 21.25 | 15 | 798.5833 | 795.0833 | 801.4167 | 750.4167 | 3679.4167 | 2402.5833 | 2407.9167 | 5.9781 | 3.0231 | 77.1186 | 5.3383 | 2.657 | 67.7815
| 0.875 | 22.3125 | 16 | 808.6125 | 805.0375 | 811.3375 | 759.6875 | 3762.2375 | 2431.7125 | 2437.0625 | 6.0249 | 3.0465 | 77.7159 | 5.3804 | 2.6782 | 68.3202
| 0.91667 | 23.375 | 17 | 818.6417 | 814.9917 | 821.2583 | 768.9583 | 3845.0583 | 2460.8417 | 2466.2083 | 6.0717 | 3.0699 | 78.3131 | 5.4225 | 2.6993 | 68.8588
| 0.95833 | 24.4375 | 18 | 828.6708 | 824.9458 | 831.1792 | 778.2292 | 3927.8792 | 2489.9708 | 2495.3542 | 6.1186 | 3.0933 | 78.9104 | 5.4646 | 2.7204 | 69.3975
| 1 | 25.5 | 19 | 838.7 | 834.9 | 841.1 | 787.5 | 4010.7 | 2519.1 | 2524.5 | 6.1654 | 3.1167 | 79.5077 | 5.5067 | 2.7415 | 69.9362
| 1.0417 | 26.5625 | 1A | 848.7292 | 844.8542 | 851.0208 | 796.7708 | 4093.5208 | 2548.2292 | 2553.6458 | 6.2122 | 3.1401 | 80.1049 | 5.5488 | 2.7626 | 70.4749
| 1.0833 | 27.625 | 1B | 858.7583 | 854.8083 | 860.9417 | 806.0417 | 4176.3417 | 2577.3583 | 2582.7917 | 6.2591 | 3.1635 | 80.7022 | 5.5909 | 2.7837 | 71.0136
| 1.125 | 28.6875 | 1C | 868.7875 | 864.7625 | 870.8625 | 815.3125 | 4259.1625 | 2606.4875 | 2611.9375 | 6.3059 | 3.1869 | 81.2994 | 5.633 | 2.8049 | 71.5523
| 1.1667 | 29.75 | 1D | 878.8167 | 874.7167 | 880.7833 | 824.5833 | 4341.9833 | 2635.6167 | 2641.0833 | 6.3527 | 3.2104 | 81.8967 | 5.6751 | 2.826 | 72.091
| 1.2083 | 30.8125 | 1E | 888.8458 | 884.6708 | 890.7042 | 833.8542 | 4424.8042 | 2664.7458 | 2670.2292 | 6.3996 | 3.2338 | 82.4939 | 5.7172 | 2.8471 | 72.6297
| 1.25 | 31.875 | 1F | 898.875 | 894.625 | 900.625 | 843.125 | 4507.625 | 2693.875 | 2699.375 | 6.4464 | 3.2572 | 83.0912 | 5.7593 | 2.8682 | 73.1684
| 1.2917 | 32.9375 | 20 | 908.9042 | 904.5792 | 910.5458 | 852.3958 | 4590.4458 | 2723.0042 | 2728.5208 | 6.4932 | 3.2806 | 83.6885 | 5.8014 | 2.8893 | 73.7071
| 1.3333 | 34 | 22 | 918.9333 | 914.5333 | 920.4667 | 861.6667 | 4673.2667 | 2752.1333 | 2757.6667 | 6.5401 | 3.304 | 84.2857 | 5.8435 | 2.9104 | 74.2457
| 1.375 | 35.0625 | 23 | 928.9625 | 924.4875 | 930.3875 | 870.9375 | 4756.0875 | 2781.2625 | 2786.8125 | 6.5869 | 3.3274 | 84.883 | 5.8856 | 2.9316 | 74.7844
| 1.4167 | 36.125 | 24 | 938.9917 | 934.4417 | 940.3083 | 880.2083 | 4838.9083 | 2810.3917 | 2815.9583 | 6.6337 | 3.3508 | 85.4802 | 5.9277 | 2.9527 | 75.3231
| 1.4583 | 37.1875 | 25 | 949.0208 | 944.3958 | 950.2292 | 889.4792 | 4921.7292 | 2839.5208 | 2845.1042 | 6.6806 | 3.3742 | 86.0775 | 5.9698 | 2.9738 | 75.8618
| 1.5 | 38.25 | 26 | 959.05 | 954.35 | 960.15 | 898.75 | 5004.55 | 2868.65 | 2874.25 | 6.7274 | 3.3977 | 86.6747 | 6.0119 | 2.9949 | 76.4005
| 1.5417 | 39.3125 | 27 | 969.0792 | 964.3042 | 970.0708 | 908.0208 | 5087.3708 | 2897.7792 | 2903.3958 | 6.7742 | 3.4211 | 87.272 | 6.054 | 3.016 | 76.9392
| 1.5833 | 40.375 | 28 | 979.1083 | 974.2583 | 979.9917 | 917.2917 | 5170.1917 | 2926.9083 | 2932.5417 | 6.8211 | 3.4445 | 87.8693 | 6.0961 | 3.0371 | 77.4779
| 1.625 | 41.4375 | 29 | 989.1375 | 984.2125 | 989.9125 | 926.5625 | 5253.0125 | 2956.0375 | 2961.6875 | 6.8679 | 3.4679 | 88.4665 | 6.1382 | 3.0583 | 78.0166
| 1.6667 | 42.5 | 2A | 999.1667 | 994.1667 | 999.8333 | 935.8333 | 5335.8333 | 2985.1667 | 2990.8333 | 6.9147 | 3.4913 | 89.0638 | 6.1803 | 3.0794 | 78.5553
| 1.7083 | 43.5625 | 2B | 1009.1958 | 1004.1208 | 1009.7542 | 945.1042 | 5418.6542 | 3014.2958 | 3019.9792 | 6.9616 | 3.5147 | 89.661 | 6.2224 | 3.1005 | 79.094
| 1.75 | 44.625 | 2C | 1019.225 | 1014.075 | 1019.675 | 954.375 | 5501.475 | 3043.425 | 3049.125 | 7.0084 | 3.5381 | 90.2583 | 6.2645 | 3.1216 | 79.6327
| 1.7917 | 45.6875 | 2D | 1029.2542 | 1024.0292 | 1029.5958 | 963.6458 | 5584.2958 | 3072.5542 | 3078.2708 | 7.0552 | 3.5615 | 90.8555 | 6.3066 | 3.1427 | 80.1713
| 1.8333 | 46.75 | 2E | 1039.2833 | 1033.9833 | 1039.5167 | 972.9167 | 5667.1167 | 3101.6833 | 3107.4167 | 7.1021 | 3.585 | 91.4528 | 6.3487 | 3.1638 | 80.71
| 1.875 | 47.8125 | 2F | 1049.3125 | 1043.9375 | 1049.4375 | 982.1875 | 5749.9375 | 3130.8125 | 3136.5625 | 7.1489 | 3.6084 | 92.0501 | 6.3908 | 3.185 | 81.2487
| 1.9167 | 48.875 | 30 | 1059.3417 | 1053.8917 | 1059.3583 | 991.4583 | 5832.7583 | 3159.9417 | 3165.7083 | 7.1957 | 3.6318 | 92.6473 | 6.4329 | 3.2061 | 81.7874
| 1.9583 | 49.9375 | 31 | 1069.3708 | 1063.8458 | 1069.2792 | 1000.7292 | 5915.5792 | 3189.0708 | 3194.8542 | 7.2426 | 3.6552 | 93.2446 | 6.475 | 3.2272 | 82.3261
| 2 | 51 | 33 | 1079.4 | 1073.8 | 1079.2 | 1010 | 5998.4 | 3218.2 | 3224 | 7.2894 | 3.6786 | 93.8418 | 6.5171 | 3.2483 | 82.8648
| 2.0417 | 52.0625 | 34 | 1089.4292 | 1083.7542 | 1089.1208 | 1019.2708 | 6081.2208 | 3247.3292 | 3253.1458 | 7.3362 | 3.702 | 94.4391 | 6.5592 | 3.2694 | 83.4035
| 2.0833 | 53.125 | 35 | 1099.4583 | 1093.7083 | 1099.0417 | 1028.5417 | 6164.0417 | 3276.4583 | 3282.2917 | 7.3831 | 3.7254 | 95.0364 | 6.6013 | 3.2905 | 83.9422
| 2.125 | 54.1875 | 36 | 1109.4875 | 1103.6625 | 1108.9625 | 1037.8125 | 6246.8625 | 3305.5875 | 3311.4375 | 7.4299 | 3.7488 | 95.6336 | 6.6434 | 3.3117 | 84.4809
| 2.1667 | 55.25 | 37 | 1119.5167 | 1113.6167 | 1118.8833 | 1047.0833 | 6329.6833 | 3334.7167 | 3340.5833 | 7.4767 | 3.7723 | 96.2309 | 6.6855 | 3.3328 | 85.0196
| 2.2083 | 56.3125 | 38 | 1129.5458 | 1123.5708 | 1128.8042 | 1056.3542 | 6412.5042 | 3363.8458 | 3369.7292 | 7.5236 | 3.7957 | 96.8281 | 6.7276 | 3.3539 | 85.5582
| 2.25 | 57.375 | 39 | 1139.575 | 1133.525 | 1138.725 | 1065.625 | 6495.325 | 3392.975 | 3398.875 | 7.5704 | 3.8191 | 97.4254 | 6.7697 | 3.375 | 86.0969
| 2.2917 | 58.4375 | 3A | 1149.6042 | 1143.4792 | 1148.6458 | 1074.8958 | 6578.1458 | 3422.1042 | 3428.0208 | 7.6172 | 3.8425 | 98.0226 | 6.8118 | 3.3961 | 86.6356
| 2.3333 | 59.5 | 3B | 1159.6333 | 1153.4333 | 1158.5667 | 1084.1667 | 6660.9667 | 3451.2333 | 3457.1667 | 7.6641 | 3.8659 | 98.6199 | 6.8539 | 3.4172 | 87.1743
| 2.375 | 60.5625 | 3C | 1169.6625 | 1163.3875 | 1168.4875 | 1093.4375 | 6743.7875 | 3480.3625 | 3486.3125 | 7.7109 | 3.8893 | 99.2172 | 6.896 | 3.4384 | 87.713
| 2.4167 | 61.625 | 3D | 1179.6917 | 1173.3417 | 1178.4083 | 1102.7083 | 6826.6083 | 3509.4917 | 3515.4583 | 7.7577 | 3.9127 | 99.8144 | 6.9381 | 3.4595 | 88.2517
| 2.4583 | 62.6875 | 3E | 1189.7208 | 1183.2958 | 1188.3292 | 1111.9792 | 6909.4292 | 3538.6208 | 3544.6042 | 7.8046 | 3.9361 | 100.4117 | 6.9802 | 3.4806 | 88.7904
| 2.5 | 63.75 | 3F | 1199.75 | 1193.25 | 1198.25 | 1121.25 | 6992.25 | 3567.75 | 3573.75 | 7.8514 | 3.9596 | 101.0089 | 7.0223 | 3.5017 | 89.3291
| 2.5417 | 64.8125 | 40 | 1209.7792 | 1203.2042 | 1208.1708 | 1130.5208 | 7075.0708 | 3596.8792 | 3602.8958 | 7.8982 | 3.983 | 101.6062 | 7.0644 | 3.5228 | 89.8678
| 2.5833 | 65.875 | 41 | 1219.8083 | 1213.1583 | 1218.0917 | 1139.7917 | 7157.8917 | 3626.0083 | 3632.0417 | 7.9451 | 4.0064 | 102.2034 | 7.1065 | 3.5439 | 90.4065
| 2.625 | 66.9375 | 42 | 1229.8375 | 1223.1125 | 1228.0125 | 1149.0625 | 7240.7125 | 3655.1375 | 3661.1875 | 7.9919 | 4.0298 | 102.8007 | 7.1486 | 3.565 | 90.9452
| 2.6667 | 68 | 43 | 1239.8667 | 1233.0667 | 1237.9333 | 1158.3333 | 7323.5333 | 3684.2667 | 3690.3333 | 8.0387 | 4.0532 | 103.398 | 7.1907 | 3.5862 | 91.4838
| 2.7083 | 69.0625 | 45 | 1249.8958 | 1243.0208 | 1247.8542 | 1167.6042 | 7406.3542 | 3713.3958 | 3719.4792 | 8.0856 | 4.0766 | 103.9952 | 7.2328 | 3.6073 | 92.0225
| 2.75 | 70.125 | 46 | 1259.925 | 1252.975 | 1257.775 | 1176.875 | 7489.175 | 3742.525 | 3748.625 | 8.1324 | 4.1 | 104.5925 | 7.2749 | 3.6284 | 92.5612
| 2.7917 | 71.1875 | 47 | 1269.9542 | 1262.9292 | 1267.6958 | 1186.1458 | 7571.9958 | 3771.6542 | 3777.7708 | 8.1792 | 4.1234 | 105.1897 | 7.317 | 3.6495 | 93.0999
| 2.8333 | 72.25 | 48 | 1279.9833 | 1272.8833 | 1277.6167 | 1195.4167 | 7654.8167 | 3800.7833 | 3806.9167 | 8.2261 | 4.1468 | 105.787 | 7.3591 | 3.6706 | 93.6386
| 2.875 | 73.3125 | 49 | 1290.0125 | 1282.8375 | 1287.5375 | 1204.6875 | 7737.6375 | 3829.9125 | 3836.0625 | 8.2729 | 4.1703 | 106.3842 | 7.4012 | 3.6917 | 94.1773
| 2.9167 | 74.375 | 4A | 1300.0417 | 1292.7917 | 1297.4583 | 1213.9583 | 7820.4583 | 3859.0417 | 3865.2083 | 8.3197 | 4.1937 | 106.9815 | 7.4433 | 3.7129 | 94.716
| 2.9583 | 75.4375 | 4B | 1310.0708 | 1302.7458 | 1307.3792 | 1223.2292 | 7903.2792 | 3888.1708 | 3894.3542 | 8.3666 | 4.2171 | 107.5788 | 7.4854 | 3.734 | 95.2547
| 3 | 76.5 | 4C | 1320.1 | 1312.7 | 1317.3 | 1232.5 | 7986.1 | 3917.3 | 3923.5 | 8.4134 | 4.2405 | 108.176 | 7.5275 | 3.7551 | 95.7934
| 3.0417 | 77.5625 | 4D | 1330.1292 | 1322.6542 | 1327.2208 | 1241.7708 | 8068.9208 | 3946.4292 | 3952.6458 | 8.4602 | 4.2639 | 108.7733 | 7.5696 | 3.7762 | 96.3321
| 3.0833 | 78.625 | 4E | 1340.1583 | 1332.6083 | 1337.1417 | 1251.0417 | 8151.7417 | 3975.5583 | 3981.7917 | 8.5071 | 4.2873 | 109.3705 | 7.6117 | 3.7973 | 96.8707
| 3.125 | 79.6875 | 4F | 1350.1875 | 1342.5625 | 1347.0625 | 1260.3125 | 8234.5625 | 4004.6875 | 4010.9375 | 8.5539 | 4.3107 | 109.9678 | 7.6538 | 3.8184 | 97.4094
| 3.1667 | 80.75 | 50 | 1360.2167 | 1352.5167 | 1356.9833 | 1269.5833 | 8317.3833 | 4033.8167 | 4040.0833 | 8.6007 | 4.3341 | 110.5651 | 7.6959 | 3.8396 | 97.9481
| 3.2083 | 81.8125 | 51 | 1370.2458 | 1362.4708 | 1366.9042 | 1278.8542 | 8400.2042 | 4062.9458 | 4069.2292 | 8.6476 | 4.3576 | 111.1623 | 7.738 | 3.8607 | 98.4868
| 3.25 | 82.875 | 52 | 1380.275 | 1372.425 | 1376.825 | 1288.125 | 8483.025 | 4092.075 | 4098.375 | 8.6944 | 4.381 | 111.7596 | 7.7801 | 3.8818 | 99.0255
| 3.2917 | 83.9375 | 53 | 1390.3042 | 1382.3792 | 1386.7458 | 1297.3958 | 8565.8458 | 4121.2042 | 4127.5208 | 8.7412 | 4.4044 | 112.3568 | 7.8222 | 3.9029 | 99.5642
| 3.3333 | 85 | 54 | 1400.3333 | 1392.3333 | 1396.6667 | 1306.6667 | 8648.6667 | 4150.3333 | 4156.6667 | 8.7881 | 4.4278 | 112.9541 | 7.8643 | 3.924 | 100.1029
| 3.375 | 86.0625 | 56 | 1410.3625 | 1402.2875 | 1406.5875 | 1315.9375 | 8731.4875 | 4179.4625 | 4185.8125 | 8.8349 | 4.4512 | 113.5513 | 7.9064 | 3.9451 | 100.6416
| 3.4167 | 87.125 | 57 | 1420.3917 | 1412.2417 | 1416.5083 | 1325.2083 | 8814.3083 | 4208.5917 | 4214.9583 | 8.8817 | 4.4746 | 114.1486 | 7.9485 | 3.9663 | 101.1803
| 3.4583 | 88.1875 | 58 | 1430.4208 | 1422.1958 | 1426.4292 | 1334.4792 | 8897.1292 | 4237.7208 | 4244.1042 | 8.9286 | 4.498 | 114.7459 | 7.9906 | 3.9874 | 101.719
| 3.5 | 89.25 | 59 | 1440.45 | 1432.15 | 1436.35 | 1343.75 | 8979.95 | 4266.85 | 4273.25 | 8.9754 | 4.5214 | 115.3431 | 8.0327 | 4.0085 | 102.2577
| 3.5417 | 90.3125 | 5A | 1450.4792 | 1442.1042 | 1446.2708 | 1353.0208 | 9062.7708 | 4295.9792 | 4302.3958 | 9.0222 | 4.5449 | 115.9404 | 8.0748 | 4.0296 | 102.7963
| 3.5833 | 91.375 | 5B | 1460.5083 | 1452.0583 | 1456.1917 | 1362.2917 | 9145.5917 | 4325.1083 | 4331.5417 | 9.0691 | 4.5683 | 116.5376 | 8.1169 | 4.0507 | 103.335
| 3.625 | 92.4375 | 5C | 1470.5375 | 1462.0125 | 1466.1125 | 1371.5625 | 9228.4125 | 4354.2375 | 4360.6875 | 9.1159 | 4.5917 | 117.1349 | 8.159 | 4.0718 | 103.8737
| 3.6667 | 93.5 | 5D | 1480.5667 | 1471.9667 | 1476.0333 | 1380.8333 | 9311.2333 | 4383.3667 | 4389.8333 | 9.1627 | 4.6151 | 117.7321 | 8.2011 | 4.093 | 104.4124
| 3.7083 | 94.5625 | 5E | 1490.5958 | 1481.9208 | 1485.9542 | 1390.1042 | 9394.0542 | 4412.4958 | 4418.9792 | 9.2096 | 4.6385 | 118.3294 | 8.2432 | 4.1141 | 104.9511
| 3.75 | 95.625 | 5F | 1500.625 | 1491.875 | 1495.875 | 1399.375 | 9476.875 | 4441.625 | 4448.125 | 9.2564 | 4.6619 | 118.9267 | 8.2853 | 4.1352 | 105.4898
| 3.7917 | 96.6875 | 60 | 1510.6542 | 1501.8292 | 1505.7958 | 1408.6458 | 9559.6958 | 4470.7542 | 4477.2708 | 9.3032 | 4.6853 | 119.5239 | 8.3274 | 4.1563 | 106.0285
| 3.8333 | 97.75 | 61 | 1520.6833 | 1511.7833 | 1515.7167 | 1417.9167 | 9642.5167 | 4499.8833 | 4506.4167 | 9.3501 | 4.7087 | 120.1212 | 8.3695 | 4.1774 | 106.5672
| 3.875 | 98.8125 | 62 | 1530.7125 | 1521.7375 | 1525.6375 | 1427.1875 | 9725.3375 | 4529.0125 | 4535.5625 | 9.3969 | 4.7322 | 120.7184 | 8.4116 | 4.1985 | 107.1059
| 3.9167 | 99.875 | 63 | 1540.7417 | 1531.6917 | 1535.5583 | 1436.4583 | 9808.1583 | 4558.1417 | 4564.7083 | 9.4437 | 4.7556 | 121.3157 | 8.4537 | 4.2197 | 107.6446
| 3.9583 | 100.9375 | 64 | 1550.7708 | 1541.6458 | 1545.4792 | 1445.7292 | 9890.9792 | 4587.2708 | 4593.8542 | 9.4906 | 4.779 | 121.9129 | 8.4958 | 4.2408 | 108.1832
| 4 | 102 | 65 | 1560.8 | 1551.6 | 1555.4 | 1455 | 9973.8 | 4616.4 | 4623 | 9.5374 | 4.8024 | 122.5102 | 8.5379 | 4.2619 | 108.7219
| 4.0417 | 103.0625 | 67 | 1570.8292 | 1561.5542 | 1565.3208 | 1464.2708 | 10056.6208 | 4645.5292 | 4652.1458 | 9.5842 | 4.8258 | 123.1075 | 8.58 | 4.283 | 109.2606
| 4.0833 | 104.125 | 68 | 1580.8583 | 1571.5083 | 1575.2417 | 1473.5417 | 10139.4417 | 4674.6583 | 4681.2917 | 9.6311 | 4.8492 | 123.7047 | 8.6221 | 4.3041 | 109.7993
| 4.125 | 105.1875 | 69 | 1590.8875 | 1581.4625 | 1585.1625 | 1482.8125 | 10222.2625 | 4703.7875 | 4710.4375 | 9.6779 | 4.8726 | 124.302 | 8.6642 | 4.3252 | 110.338
| 4.1667 | 106.25 | 6A | 1600.9167 | 1591.4167 | 1595.0833 | 1492.0833 | 10305.0833 | 4732.9167 | 4739.5833 | 9.7247 | 4.896 | 124.8992 | 8.7063 | 4.3464 | 110.8767
| 4.2083 | 107.3125 | 6B | 1610.9458 | 1601.3708 | 1605.0042 | 1501.3542 | 10387.9042 | 4762.0458 | 4768.7292 | 9.7716 | 4.9195 | 125.4965 | 8.7484 | 4.3675 | 111.4154
| 4.25 | 108.375 | 6C | 1620.975 | 1611.325 | 1614.925 | 1510.625 | 10470.725 | 4791.175 | 4797.875 | 9.8184 | 4.9429 | 126.0937 | 8.7905 | 4.3886 | 111.9541
| 4.2917 | 109.4375 | 6D | 1631.0042 | 1621.2792 | 1624.8458 | 1519.8958 | 10553.5458 | 4820.3042 | 4827.0208 | 9.8652 | 4.9663 | 126.691 | 8.8326 | 4.4097 | 112.4928
| 4.3333 | 110.5 | 6E | 1641.0333 | 1631.2333 | 1634.7667 | 1529.1667 | 10636.3667 | 4849.4333 | 4856.1667 | 9.9121 | 4.9897 | 127.2883 | 8.8747 | 4.4308 | 113.0315
| 4.375 | 111.5625 | 6F | 1651.0625 | 1641.1875 | 1644.6875 | 1538.4375 | 10719.1875 | 4878.5625 | 4885.3125 | 9.9589 | 5.0131 | 127.8855 | 8.9168 | 4.4519 | 113.5702
| 4.4167 | 112.625 | 70 | 1661.0917 | 1651.1417 | 1654.6083 | 1547.7083 | 10802.0083 | 4907.6917 | 4914.4583 | 10.0057 | 5.0365 | 128.4828 | 8.9589 | 4.4731 | 114.1088
| 4.4583 | 113.6875 | 71 | 1671.1208 | 1661.0958 | 1664.5292 | 1556.9792 | 10884.8292 | 4936.8208 | 4943.6042 | 10.0526 | 5.0599 | 129.08 | 9.001 | 4.4942 | 114.6475
| 4.5 | 114.75 | 72 | 1681.15 | 1671.05 | 1674.45 | 1566.25 | 10967.65 | 4965.95 | 4972.75 | 10.0994 | 5.0833 | 129.6773 | 9.0431 | 4.5153 | 115.1862
| 4.5417 | 115.8125 | 73 | 1691.1792 | 1681.0042 | 1684.3708 | 1575.5208 | 11050.4708 | 4995.0792 | 5001.8958 | 10.1462 | 5.1068 | 130.2746 | 9.0852 | 4.5364 | 115.7249
| 4.5833 | 116.875 | 74 | 1701.2083 | 1690.9583 | 1694.2917 | 1584.7917 | 11133.2917 | 5024.2083 | 5031.0417 | 10.1931 | 5.1302 | 130.8718 | 9.1273 | 4.5575 | 116.2636
| 4.625 | 117.9375 | 75 | 1711.2375 | 1700.9125 | 1704.2125 | 1594.0625 | 11216.1125 | 5053.3375 | 5060.1875 | 10.2399 | 5.1536 | 131.4691 | 9.1694 | 4.5786 | 116.8023
| 4.6667 | 119 | 76 | 1721.2667 | 1710.8667 | 1714.1333 | 1603.3333 | 11298.9333 | 5082.4667 | 5089.3333 | 10.2867 | 5.177 | 132.0663 | 9.2115 | 4.5998 | 117.341
| 4.7083 | 120.0625 | 78 | 1731.2958 | 1720.8208 | 1724.0542 | 1612.6042 | 11381.7542 | 5111.5958 | 5118.4792 | 10.3336 | 5.2004 | 132.6636 | 9.2536 | 4.6209 | 117.8797
| 4.75 | 121.125 | 79 | 1741.325 | 1730.775 | 1733.975 | 1621.875 | 11464.575 | 5140.725 | 5147.625 | 10.3804 | 5.2238 | 133.2608 | 9.2957 | 4.642 | 118.4184
| 4.7917 | 122.1875 | 7A | 1751.3542 | 1740.7292 | 1743.8958 | 1631.1458 | 11547.3958 | 5169.8542 | 5176.7708 | 10.4272 | 5.2472 | 133.8581 | 9.3378 | 4.6631 | 118.9571
| 4.8333 | 123.25 | 7B | 1761.3833 | 1750.6833 | 1753.8167 | 1640.4167 | 11630.2167 | 5198.9833 | 5205.9167 | 10.4741 | 5.2706 | 134.4554 | 9.3799 | 4.6842 | 119.4957
| 4.875 | 124.3125 | 7C | 1771.4125 | 1760.6375 | 1763.7375 | 1649.6875 | 11713.0375 | 5228.1125 | 5235.0625 | 10.5209 | 5.2941 | 135.0526 | 9.422 | 4.7054 | 120.0344
| 4.9167 | 125.375 | 7D | 1781.4417 | 1770.5917 | 1773.6583 | 1658.9583 | 11795.8583 | 5257.2417 | 5264.2083 | 10.5677 | 5.3175 | 135.6499 | 9.4641 | 4.7265 | 120.5731
| 4.9583 | 126.4375 | 7E | 1791.4708 | 1780.5458 | 1783.5792 | 1668.2292 | 11878.6792 | 5286.3708 | 5293.3542 | 10.6146 | 5.3409 | 136.2471 | 9.5062 | 4.7476 | 121.1118
| 5 | 127.5 | 7F | 1801.5 | 1790.5 | 1793.5 | 1677.5 | 11961.5 | 5315.5 | 5322.5 | 10.6614 | 5.3643 | 136.8444 | 9.5483 | 4.7687 | 121.6505
| 5.0417 | 128.5625 | 80 | 1811.5292 | 1800.4542 | 1803.4208 | 1686.7708 | 12044.3208 | 5344.6292 | 5351.6458 | 10.7082 | 5.3877 | 137.4416 | 9.5904 | 4.7898 | 122.1892
| 5.0833 | 129.625 | 81 | 1821.5583 | 1810.4083 | 1813.3417 | 1696.0417 | 12127.1417 | 5373.7583 | 5380.7917 | 10.7551 | 5.4111 | 138.0389 | 9.6325 | 4.8109 | 122.7279
| 5.125 | 130.6875 | 82 | 1831.5875 | 1820.3625 | 1823.2625 | 1705.3125 | 12209.9625 | 5402.8875 | 5409.9375 | 10.8019 | 5.4345 | 138.6362 | 9.6746 | 4.8321 | 123.2666
| 5.1667 | 131.75 | 83 | 1841.6167 | 1830.3167 | 1833.1833 | 1714.5833 | 12292.7833 | 5432.0167 | 5439.0833 | 10.8487 | 5.458 | 139.2334 | 9.7167 | 4.8532 | 123.8053
| 5.2083 | 132.8125 | 84 | 1851.6458 | 1840.2708 | 1843.1042 | 1723.8542 | 12375.6042 | 5461.1458 | 5468.2292 | 10.8956 | 5.4814 | 139.8307 | 9.7588 | 4.8743 | 124.344
| 5.25 | 133.875 | 85 | 1861.675 | 1850.225 | 1853.025 | 1733.125 | 12458.425 | 5490.275 | 5497.375 | 10.9424 | 5.5048 | 140.4279 | 9.8009 | 4.8954 | 124.8827
| 5.2917 | 134.9375 | 86 | 1871.7042 | 1860.1792 | 1862.9458 | 1742.3958 | 12541.2458 | 5519.4042 | 5526.5208 | 10.9892 | 5.5282 | 141.0252 | 9.843 | 4.9165 | 125.4213
| 5.3333 | 136 | 88 | 1881.7333 | 1870.1333 | 1872.8667 | 1751.6667 | 12624.0667 | 5548.5333 | 5555.6667 | 11.0361 | 5.5516 | 141.6224 | 9.8851 | 4.9376 | 125.96
| 5.375 | 137.0625 | 89 | 1891.7625 | 1880.0875 | 1882.7875 | 1760.9375 | 12706.8875 | 5577.6625 | 5584.8125 | 11.0829 | 5.575 | 142.2197 | 9.9272 | 4.9588 | 126.4987
| 5.4167 | 138.125 | 8A | 1901.7917 | 1890.0417 | 1892.7083 | 1770.2083 | 12789.7083 | 5606.7917 | 5613.9583 | 11.1297 | 5.5984 | 142.817 | 9.9693 | 4.9799 | 127.0374
| 5.4583 | 139.1875 | 8B | 1911.8208 | 1899.9958 | 1902.6292 | 1779.4792 | 12872.5292 | 5635.9208 | 5643.1042 | 11.1766 | 5.6218 | 143.4142 | 10.0114 | 5.001 | 127.5761
| 5.5 | 140.25 | 8C | 1921.85 | 1909.95 | 1912.55 | 1788.75 | 12955.35 | 5665.05 | 5672.25 | 11.2234 | 5.6453 | 144.0115 | 10.0535 | 5.0221 | 128.1148
| 5.5417 | 141.3125 | 8D | 1931.8792 | 1919.9042 | 1922.4708 | 1798.0208 | 13038.1708 | 5694.1792 | 5701.3958 | 11.2702 | 5.6687 | 144.6087 | 10.0956 | 5.0432 | 128.6535
| 5.5833 | 142.375 | 8E | 1941.9083 | 1929.8583 | 1932.3917 | 1807.2917 | 13120.9917 | 5723.3083 | 5730.5417 | 11.3171 | 5.6921 | 145.206 | 10.1377 | 5.0643 | 129.1922
| 5.625 | 143.4375 | 8F | 1951.9375 | 1939.8125 | 1942.3125 | 1816.5625 | 13203.8125 | 5752.4375 | 5759.6875 | 11.3639 | 5.7155 | 145.8033 | 10.1798 | 5.0855 | 129.7309
| 5.6667 | 144.5 | 90 | 1961.9667 | 1949.7667 | 1952.2333 | 1825.8333 | 13286.6333 | 5781.5667 | 5788.8333 | 11.4107 | 5.7389 | 146.4005 | 10.2219 | 5.1066 | 130.2696
| 5.7083 | 145.5625 | 91 | 1971.9958 | 1959.7208 | 1962.1542 | 1835.1042 | 13369.4542 | 5810.6958 | 5817.9792 | 11.4576 | 5.7623 | 146.9978 | 10.264 | 5.1277 | 130.8082
| 5.75 | 146.625 | 92 | 1982.025 | 1969.675 | 1972.075 | 1844.375 | 13452.275 | 5839.825 | 5847.125 | 11.5044 | 5.7857 | 147.595 | 10.3061 | 5.1488 | 131.3469
| 5.7917 | 147.6875 | 93 | 1992.0542 | 1979.6292 | 1981.9958 | 1853.6458 | 13535.0958 | 5868.9542 | 5876.2708 | 11.5512 | 5.8091 | 148.1923 | 10.3482 | 5.1699 | 131.8856
| 5.8333 | 148.75 | 94 | 2002.0833 | 1989.5833 | 1991.9167 | 1862.9167 | 13617.9167 | 5898.0833 | 5905.4167 | 11.5981 | 5.8326 | 148.7895 | 10.3903 | 5.191 | 132.4243
| 5.875 | 149.8125 | 95 | 2012.1125 | 1999.5375 | 2001.8375 | 1872.1875 | 13700.7375 | 5927.2125 | 5934.5625 | 11.6449 | 5.856 | 149.3868 | 10.4324 | 5.2122 | 132.963
| 5.9167 | 150.875 | 96 | 2022.1417 | 2009.4917 | 2011.7583 | 1881.4583 | 13783.5583 | 5956.3417 | 5963.7083 | 11.6917 | 5.8794 | 149.9841 | 10.4745 | 5.2333 | 133.5017
| 5.9583 | 151.9375 | 97 | 2032.1708 | 2019.4458 | 2021.6792 | 1890.7292 | 13866.3792 | 5985.4708 | 5992.8542 | 11.7386 | 5.9028 | 150.5813 | 10.5166 | 5.2544 | 134.0404
| 6 | 153 | 99 | 2042.2 | 2029.4 | 2031.6 | 1900 | 13949.2 | 6014.6 | 6022 | 11.7854 | 5.9262 | 151.1786 | 10.5587 | 5.2755 | 134.5791
| 6.0417 | 154.0625 | 9A | 2052.2292 | 2039.3542 | 2041.5208 | 1909.2708 | 14032.0208 | 6043.7292 | 6051.1458 | 11.8322 | 5.9496 | 151.7758 | 10.6008 | 5.2966 | 135.1178
| 6.0833 | 155.125 | 9B | 2062.2583 | 2049.3083 | 2051.4417 | 1918.5417 | 14114.8417 | 6072.8583 | 6080.2917 | 11.8791 | 5.973 | 152.3731 | 10.6429 | 5.3177 | 135.6565
| 6.125 | 156.1875 | 9C | 2072.2875 | 2059.2625 | 2061.3625 | 1927.8125 | 14197.6625 | 6101.9875 | 6109.4375 | 11.9259 | 5.9964 | 152.9703 | 10.685 | 5.3389 | 136.1952
| 6.1667 | 157.25 | 9D | 2082.3167 | 2069.2167 | 2071.2833 | 1937.0833 | 14280.4833 | 6131.1167 | 6138.5833 | 11.9727 | 6.0199 | 153.5676 | 10.7271 | 5.36 | 136.7338
| 6.2083 | 158.3125 | 9E | 2092.3458 | 2079.1708 | 2081.2042 | 1946.3542 | 14363.3042 | 6160.2458 | 6167.7292 | 12.0196 | 6.0433 | 154.1649 | 10.7692 | 5.3811 | 137.2725
| 6.25 | 159.375 | 9F | 2102.375 | 2089.125 | 2091.125 | 1955.625 | 14446.125 | 6189.375 | 6196.875 | 12.0664 | 6.0667 | 154.7621 | 10.8113 | 5.4022 | 137.8112
| 6.2917 | 160.4375 | A0 | 2112.4042 | 2099.0792 | 2101.0458 | 1964.8958 | 14528.9458 | 6218.5042 | 6226.0208 | 12.1132 | 6.0901 | 155.3594 | 10.8534 | 5.4233 | 138.3499
| 6.3333 | 161.5 | A1 | 2122.4333 | 2109.0333 | 2110.9667 | 1974.1667 | 14611.7667 | 6247.6333 | 6255.1667 | 12.1601 | 6.1135 | 155.9566 | 10.8955 | 5.4444 | 138.8886
| 6.375 | 162.5625 | A2 | 2132.4625 | 2118.9875 | 2120.8875 | 1983.4375 | 14694.5875 | 6276.7625 | 6284.3125 | 12.2069 | 6.1369 | 156.5539 | 10.9376 | 5.4656 | 139.4273
| 6.4167 | 163.625 | A3 | 2142.4917 | 2128.9417 | 2130.8083 | 1992.7083 | 14777.4083 | 6305.8917 | 6313.4583 | 12.2537 | 6.1603 | 157.1511 | 10.9797 | 5.4867 | 139.966
| 6.4583 | 164.6875 | A4 | 2152.5208 | 2138.8958 | 2140.7292 | 2001.9792 | 14860.2292 | 6335.0208 | 6342.6042 | 12.3006 | 6.1837 | 157.7484 | 11.0218 | 5.5078 | 140.5047
| 6.5 | 165.75 | A5 | 2162.55 | 2148.85 | 2150.65 | 2011.25 | 14943.05 | 6364.15 | 6371.75 | 12.3474 | 6.2072 | 158.3457 | 11.0639 | 5.5289 | 141.0434
| 6.5417 | 166.8125 | A6 | 2172.5792 | 2158.8042 | 2160.5708 | 2020.5208 | 15025.8708 | 6393.2792 | 6400.8958 | 12.3942 | 6.2306 | 158.9429 | 11.106 | 5.55 | 141.5821
| 6.5833 | 167.875 | A7 | 2182.6083 | 2168.7583 | 2170.4917 | 2029.7917 | 15108.6917 | 6422.4083 | 6430.0417 | 12.4411 | 6.254 | 159.5402 | 11.1481 | 5.5711 | 142.1207
| 6.625 | 168.9375 | A8 | 2192.6375 | 2178.7125 | 2180.4125 | 2039.0625 | 15191.5125 | 6451.5375 | 6459.1875 | 12.4879 | 6.2774 | 160.1374 | 11.1902 | 5.5923 | 142.6594
| 6.6667 | 170 | AA | 2202.6667 | 2188.6667 | 2190.3333 | 2048.3333 | 15274.3333 | 6480.6667 | 6488.3333 | 12.5347 | 6.3008 | 160.7347 | 11.2323 | 5.6134 | 143.1981
| 6.7083 | 171.0625 | AB | 2212.6958 | 2198.6208 | 2200.2542 | 2057.6042 | 15357.1542 | 6509.7958 | 6517.4792 | 12.5816 | 6.3242 | 161.332 | 11.2744 | 5.6345 | 143.7368
| 6.75 | 172.125 | AC | 2222.725 | 2208.575 | 2210.175 | 2066.875 | 15439.975 | 6538.925 | 6546.625 | 12.6284 | 6.3476 | 161.9292 | 11.3165 | 5.6556 | 144.2755
| 6.7917 | 173.1875 | AD | 2232.7542 | 2218.5292 | 2220.0958 | 2076.1458 | 15522.7958 | 6568.0542 | 6575.7708 | 12.6752 | 6.371 | 162.5265 | 11.3586 | 5.6767 | 144.8142
| 6.8333 | 174.25 | AE | 2242.7833 | 2228.4833 | 2230.0167 | 2085.4167 | 15605.6167 | 6597.1833 | 6604.9167 | 12.7221 | 6.3945 | 163.1237 | 11.4007 | 5.6978 | 145.3529
| 6.875 | 175.3125 | AF | 2252.8125 | 2238.4375 | 2239.9375 | 2094.6875 | 15688.4375 | 6626.3125 | 6634.0625 | 12.7689 | 6.4179 | 163.721 | 11.4428 | 5.719 | 145.8916
| 6.9167 | 176.375 | B0 | 2262.8417 | 2248.3917 | 2249.8583 | 2103.9583 | 15771.2583 | 6655.4417 | 6663.2083 | 12.8157 | 6.4413 | 164.3182 | 11.4849 | 5.7401 | 146.4303
| 6.9583 | 177.4375 | B1 | 2272.8708 | 2258.3458 | 2259.7792 | 2113.2292 | 15854.0792 | 6684.5708 | 6692.3542 | 12.8626 | 6.4647 | 164.9155 | 11.527 | 5.7612 | 146.969
| 7 | 178.5 | B2 | 2282.9 | 2268.3 | 2269.7 | 2122.5 | 15936.9 | 6713.7 | 6721.5 | 12.9094 | 6.4881 | 165.5128 | 11.5691 | 5.7823 | 147.5077
| 7.0417 | 179.5625 | B3 | 2292.9292 | 2278.2542 | 2279.6208 | 2131.7708 | 16019.7208 | 6742.8292 | 6750.6458 | 12.9562 | 6.5115 | 166.11 | 11.6112 | 5.8034 | 148.0463
| 7.0833 | 180.625 | B4 | 2302.9583 | 2288.2083 | 2289.5417 | 2141.0417 | 16102.5417 | 6771.9583 | 6779.7917 | 13.0031 | 6.5349 | 166.7073 | 11.6533 | 5.8245 | 148.585
| 7.125 | 181.6875 | B5 | 2312.9875 | 2298.1625 | 2299.4625 | 2150.3125 | 16185.3625 | 6801.0875 | 6808.9375 | 13.0499 | 6.5583 | 167.3045 | 11.6954 | 5.8457 | 149.1237
| 7.1667 | 182.75 | B6 | 2323.0167 | 2308.1167 | 2309.3833 | 2159.5833 | 16268.1833 | 6830.2167 | 6838.0833 | 13.0967 | 6.5818 | 167.9018 | 11.7375 | 5.8668 | 149.6624
| 7.2083 | 183.8125 | B7 | 2333.0458 | 2318.0708 | 2319.3042 | 2168.8542 | 16351.0042 | 6859.3458 | 6867.2292 | 13.1436 | 6.6052 | 168.499 | 11.7796 | 5.8879 | 150.2011
| 7.25 | 184.875 | B8 | 2343.075 | 2328.025 | 2329.225 | 2178.125 | 16433.825 | 6888.475 | 6896.375 | 13.1904 | 6.6286 | 169.0963 | 11.8217 | 5.909 | 150.7398
| 7.2917 | 185.9375 | B9 | 2353.1042 | 2337.9792 | 2339.1458 | 2187.3958 | 16516.6458 | 6917.6042 | 6925.5208 | 13.2372 | 6.652 | 169.6936 | 11.8638 | 5.9301 | 151.2785
| 7.3333 | 187 | BB | 2363.1333 | 2347.9333 | 2349.0667 | 2196.6667 | 16599.4667 | 6946.7333 | 6954.6667 | 13.2841 | 6.6754 | 170.2908 | 11.9059 | 5.9512 | 151.8172
| 7.375 | 188.0625 | BC | 2373.1625 | 2357.8875 | 2358.9875 | 2205.9375 | 16682.2875 | 6975.8625 | 6983.8125 | 13.3309 | 6.6988 | 170.8881 | 11.948 | 5.9724 | 152.3559
| 7.4167 | 189.125 | BD | 2383.1917 | 2367.8417 | 2368.9083 | 2215.2083 | 16765.1083 | 7004.9917 | 7012.9583 | 13.3777 | 6.7222 | 171.4853 | 11.9901 | 5.9935 | 152.8946
| 7.4583 | 190.1875 | BE | 2393.2208 | 2377.7958 | 2378.8292 | 2224.4792 | 16847.9292 | 7034.1208 | 7042.1042 | 13.4246 | 6.7456 | 172.0826 | 12.0322 | 6.0146 | 153.4332
| 7.5 | 191.25 | BF | 2403.25 | 2387.75 | 2388.75 | 2233.75 | 16930.75 | 7063.25 | 7071.25 | 13.4714 | 6.7691 | 172.6798 | 12.0743 | 6.0357 | 153.9719
| 7.5417 | 192.3125 | C0 | 2413.2792 | 2397.7042 | 2398.6708 | 2243.0208 | 17013.5708 | 7092.3792 | 7100.3958 | 13.5182 | 6.7925 | 173.2771 | 12.1164 | 6.0568 | 154.5106
| 7.5833 | 193.375 | C1 | 2423.3083 | 2407.6583 | 2408.5917 | 2252.2917 | 17096.3917 | 7121.5083 | 7129.5417 | 13.5651 | 6.8159 | 173.8744 | 12.1585 | 6.0779 | 155.0493
| 7.625 | 194.4375 | C2 | 2433.3375 | 2417.6125 | 2418.5125 | 2261.5625 | 17179.2125 | 7150.6375 | 7158.6875 | 13.6119 | 6.8393 | 174.4716 | 12.2006 | 6.0991 | 155.588
| 7.6667 | 195.5 | C3 | 2443.3667 | 2427.5667 | 2428.4333 | 2270.8333 | 17262.0333 | 7179.7667 | 7187.8333 | 13.6587 | 6.8627 | 175.0689 | 12.2427 | 6.1202 | 156.1267
| 7.7083 | 196.5625 | C4 | 2453.3958 | 2437.5208 | 2438.3542 | 2280.1042 | 17344.8542 | 7208.8958 | 7216.9792 | 13.7056 | 6.8861 | 175.6661 | 12.2848 | 6.1413 | 156.6654
| 7.75 | 197.625 | C5 | 2463.425 | 2447.475 | 2448.275 | 2289.375 | 17427.675 | 7238.025 | 7246.125 | 13.7524 | 6.9095 | 176.2634 | 12.3269 | 6.1624 | 157.2041
| 7.7917 | 198.6875 | C6 | 2473.4542 | 2457.4292 | 2458.1958 | 2298.6458 | 17510.4958 | 7267.1542 | 7275.2708 | 13.7992 | 6.9329 | 176.8607 | 12.369 | 6.1835 | 157.7428
| 7.8333 | 199.75 | C7 | 2483.4833 | 2467.3833 | 2468.1167 | 2307.9167 | 17593.3167 | 7296.2833 | 7304.4167 | 13.8461 | 6.9564 | 177.4579 | 12.4111 | 6.2046 | 158.2815
| 7.875 | 200.8125 | C8 | 2493.5125 | 2477.3375 | 2478.0375 | 2317.1875 | 17676.1375 | 7325.4125 | 7333.5625 | 13.8929 | 6.9798 | 178.0552 | 12.4532 | 6.2258 | 158.8202
| 7.9167 | 201.875 | C9 | 2503.5417 | 2487.2917 | 2487.9583 | 2326.4583 | 17758.9583 | 7354.5417 | 7362.7083 | 13.9397 | 7.0032 | 178.6524 | 12.4953 | 6.2469 | 159.3588
| 7.9583 | 202.9375 | CA | 2513.5708 | 2497.2458 | 2497.8792 | 2335.7292 | 17841.7792 | 7383.6708 | 7391.8542 | 13.9866 | 7.0266 | 179.2497 | 12.5374 | 6.268 | 159.8975
| 8 | 204 | CC | 2523.6 | 2507.2 | 2507.8 | 2345 | 17924.6 | 7412.8 | 7421 | 14.0334 | 7.05 | 179.8469 | 12.5795 | 6.2891 | 160.4362
| 8.0417 | 205.0625 | CD | 2533.6292 | 2517.1542 | 2517.7208 | 2354.2708 | 18007.4208 | 7441.9292 | 7450.1458 | 14.0802 | 7.0734 | 180.4442 | 12.6216 | 6.3102 | 160.9749
| 8.0833 | 206.125 | CE | 2543.6583 | 2527.1083 | 2527.6417 | 2363.5417 | 18090.2417 | 7471.0583 | 7479.2917 | 14.1271 | 7.0968 | 181.0415 | 12.6637 | 6.3313 | 161.5136
| 8.125 | 207.1875 | CF | 2553.6875 | 2537.0625 | 2537.5625 | 2372.8125 | 18173.0625 | 7500.1875 | 7508.4375 | 14.1739 | 7.1202 | 181.6387 | 12.7058 | 6.3525 | 162.0523
| 8.1667 | 208.25 | D0 | 2563.7167 | 2547.0167 | 2547.4833 | 2382.0833 | 18255.8833 | 7529.3167 | 7537.5833 | 14.2207 | 7.1437 | 182.236 | 12.7479 | 6.3736 | 162.591
| 8.2083 | 209.3125 | D1 | 2573.7458 | 2556.9708 | 2557.4042 | 2391.3542 | 18338.7042 | 7558.4458 | 7566.7292 | 14.2676 | 7.1671 | 182.8332 | 12.79 | 6.3947 | 163.1297
| 8.25 | 210.375 | D2 | 2583.775 | 2566.925 | 2567.325 | 2400.625 | 18421.525 | 7587.575 | 7595.875 | 14.3144 | 7.1905 | 183.4305 | 12.8321 | 6.4158 | 163.6684
| 8.2917 | 211.4375 | D3 | 2593.8042 | 2576.8792 | 2577.2458 | 2409.8958 | 18504.3458 | 7616.7042 | 7625.0208 | 14.3612 | 7.2139 | 184.0277 | 12.8742 | 6.4369 | 164.2071
| 8.3333 | 212.5 | D4 | 2603.8333 | 2586.8333 | 2587.1667 | 2419.1667 | 18587.1667 | 7645.8333 | 7654.1667 | 14.4081 | 7.2373 | 184.625 | 12.9163 | 6.458 | 164.7457
| 8.375 | 213.5625 | D5 | 2613.8625 | 2596.7875 | 2597.0875 | 2428.4375 | 18669.9875 | 7674.9625 | 7683.3125 | 14.4549 | 7.2607 | 185.2223 | 12.9584 | 6.4792 | 165.2844
| 8.4167 | 214.625 | D6 | 2623.8917 | 2606.7417 | 2607.0083 | 2437.7083 | 18752.8083 | 7704.0917 | 7712.4583 | 14.5017 | 7.2841 | 185.8195 | 13.0005 | 6.5003 | 165.8231
| 8.4583 | 215.6875 | D7 | 2633.9208 | 2616.6958 | 2616.9292 | 2446.9792 | 18835.6292 | 7733.2208 | 7741.6042 | 14.5486 | 7.3075 | 186.4168 | 13.0426 | 6.5214 | 166.3618
| 8.5 | 216.75 | D8 | 2643.95 | 2626.65 | 2626.85 | 2456.25 | 18918.45 | 7762.35 | 7770.75 | 14.5954 | 7.331 | 187.014 | 13.0847 | 6.5425 | 166.9005
| 8.5417 | 217.8125 | D9 | 2653.9792 | 2636.6042 | 2636.7708 | 2465.5208 | 19001.2708 | 7791.4792 | 7799.8958 | 14.6422 | 7.3544 | 187.6113 | 13.1268 | 6.5636 | 167.4392
| 8.5833 | 218.875 | DA | 2664.0083 | 2646.5583 | 2646.6917 | 2474.7917 | 19084.0917 | 7820.6083 | 7829.0417 | 14.6891 | 7.3778 | 188.2085 | 13.1689 | 6.5847 | 167.9779
| 8.625 | 219.9375 | DB | 2674.0375 | 2656.5125 | 2656.6125 | 2484.0625 | 19166.9125 | 7849.7375 | 7858.1875 | 14.7359 | 7.4012 | 188.8058 | 13.211 | 6.6059 | 168.5166
| 8.6667 | 221 | DD | 2684.0667 | 2666.4667 | 2666.5333 | 2493.3333 | 19249.7333 | 7878.8667 | 7887.3333 | 14.7827 | 7.4246 | 189.4031 | 13.2531 | 6.627 | 169.0553
| 8.7083 | 222.0625 | DE | 2694.0958 | 2676.4208 | 2676.4542 | 2502.6042 | 19332.5542 | 7907.9958 | 7916.4792 | 14.8296 | 7.448 | 190.0003 | 13.2952 | 6.6481 | 169.594
| 8.75 | 223.125 | DF | 2704.125 | 2686.375 | 2686.375 | 2511.875 | 19415.375 | 7937.125 | 7945.625 | 14.8764 | 7.4714 | 190.5976 | 13.3373 | 6.6692 | 170.1327
| 8.7917 | 224.1875 | E0 | 2714.1542 | 2696.3292 | 2696.2958 | 2521.1458 | 19498.1958 | 7966.2542 | 7974.7708 | 14.9232 | 7.4948 | 191.1948 | 13.3794 | 6.6903 | 170.6713
| 8.8333 | 225.25 | E1 | 2724.1833 | 2706.2833 | 2706.2167 | 2530.4167 | 19581.0167 | 7995.3833 | 8003.9167 | 14.9701 | 7.5183 | 191.7921 | 13.4215 | 6.7114 | 171.21
| 8.875 | 226.3125 | E2 | 2734.2125 | 2716.2375 | 2716.1375 | 2539.6875 | 19663.8375 | 8024.5125 | 8033.0625 | 15.0169 | 7.5417 | 192.3893 | 13.4636 | 6.7326 | 171.7487
| 8.9167 | 227.375 | E3 | 2744.2417 | 2726.1917 | 2726.0583 | 2548.9583 | 19746.6583 | 8053.6417 | 8062.2083 | 15.0637 | 7.5651 | 192.9866 | 13.5057 | 6.7537 | 172.2874
| 8.9583 | 228.4375 | E4 | 2754.2708 | 2736.1458 | 2735.9792 | 2558.2292 | 19829.4792 | 8082.7708 | 8091.3542 | 15.1106 | 7.5885 | 193.5839 | 13.5478 | 6.7748 | 172.8261
| 9 | 229.5 | E5 | 2764.3 | 2746.1 | 2745.9 | 2567.5 | 19912.3 | 8111.9 | 8120.5 | 15.1574 | 7.6119 | 194.1811 | 13.5899 | 6.7959 | 173.3648
| 9.0417 | 230.5625 | E6 | 2774.3292 | 2756.0542 | 2755.8208 | 2576.7708 | 19995.1208 | 8141.0292 | 8149.6458 | 15.2042 | 7.6353 | 194.7784 | 13.632 | 6.817 | 173.9035
| 9.0833 | 231.625 | E7 | 2784.3583 | 2766.0083 | 2765.7417 | 2586.0417 | 20077.9417 | 8170.1583 | 8178.7917 | 15.2511 | 7.6587 | 195.3756 | 13.6741 | 6.8381 | 174.4422
| 9.125 | 232.6875 | E8 | 2794.3875 | 2775.9625 | 2775.6625 | 2595.3125 | 20160.7625 | 8199.2875 | 8207.9375 | 15.2979 | 7.6821 | 195.9729 | 13.7162 | 6.8593 | 174.9809
| 9.1667 | 233.75 | E9 | 2804.4167 | 2785.9167 | 2785.5833 | 2604.5833 | 20243.5833 | 8228.4167 | 8237.0833 | 15.3447 | 7.7056 | 196.5702 | 13.7583 | 6.8804 | 175.5196
| 9.2083 | 234.8125 | EA | 2814.4458 | 2795.8708 | 2795.5042 | 2613.8542 | 20326.4042 | 8257.5458 | 8266.2292 | 15.3916 | 7.729 | 197.1674 | 13.8004 | 6.9015 | 176.0582
| 9.25 | 235.875 | EB | 2824.475 | 2805.825 | 2805.425 | 2623.125 | 20409.225 | 8286.675 | 8295.375 | 15.4384 | 7.7524 | 197.7647 | 13.8425 | 6.9226 | 176.5969
| 9.2917 | 236.9375 | EC | 2834.5042 | 2815.7792 | 2815.3458 | 2632.3958 | 20492.0458 | 8315.8042 | 8324.5208 | 15.4852 | 7.7758 | 198.3619 | 13.8846 | 6.9437 | 177.1356
| 9.3333 | 238 | EE | 2844.5333 | 2825.7333 | 2825.2667 | 2641.6667 | 20574.8667 | 8344.9333 | 8353.6667 | 15.5321 | 7.7992 | 198.9592 | 13.9267 | 6.9648 | 177.6743
| 9.375 | 239.0625 | EF | 2854.5625 | 2835.6875 | 2835.1875 | 2650.9375 | 20657.6875 | 8374.0625 | 8382.8125 | 15.5789 | 7.8226 | 199.5564 | 13.9688 | 6.986 | 178.213
| 9.4167 | 240.125 | F0 | 2864.5917 | 2845.6417 | 2845.1083 | 2660.2083 | 20740.5083 | 8403.1917 | 8411.9583 | 15.6257 | 7.846 | 200.1537 | 14.0109 | 7.0071 | 178.7517
| 9.4583 | 241.1875 | F1 | 2874.6208 | 2855.5958 | 2855.0292 | 2669.4792 | 20823.3292 | 8432.3208 | 8441.1042 | 15.6726 | 7.8694 | 200.751 | 14.053 | 7.0282 | 179.2904
| 9.5 | 242.25 | F2 | 2884.65 | 2865.55 | 2864.95 | 2678.75 | 20906.15 | 8461.45 | 8470.25 | 15.7194 | 7.8929 | 201.3482 | 14.0951 | 7.0493 | 179.8291
| 9.5417 | 243.3125 | F3 | 2894.6792 | 2875.5042 | 2874.8708 | 2688.0208 | 20988.9708 | 8490.5792 | 8499.3958 | 15.7662 | 7.9163 | 201.9455 | 14.1372 | 7.0704 | 180.3678
| 9.5833 | 244.375 | F4 | 2904.7083 | 2885.4583 | 2884.7917 | 2697.2917 | 21071.7917 | 8519.7083 | 8528.5417 | 15.8131 | 7.9397 | 202.5427 | 14.1793 | 7.0915 | 180.9065
| 9.625 | 245.4375 | F5 | 2914.7375 | 2895.4125 | 2894.7125 | 2706.5625 | 21154.6125 | 8548.8375 | 8557.6875 | 15.8599 | 7.9631 | 203.14 | 14.2214 | 7.1126 | 181.4452
| 9.6667 | 246.5 | F6 | 2924.7667 | 2905.3667 | 2904.6333 | 2715.8333 | 21237.4333 | 8577.9667 | 8586.8333 | 15.9067 | 7.9865 | 203.7372 | 14.2635 | 7.1338 | 181.9838
| 9.7083 | 247.5625 | F7 | 2934.7958 | 2915.3208 | 2914.5542 | 2725.1042 | 21320.2542 | 8607.0958 | 8615.9792 | 15.9536 | 8.0099 | 204.3345 | 14.3056 | 7.1549 | 182.5225
| 9.75 | 248.625 | F8 | 2944.825 | 2925.275 | 2924.475 | 2734.375 | 21403.075 | 8636.225 | 8645.125 | 16.0004 | 8.0333 | 204.9318 | 14.3477 | 7.176 | 183.0612
| 9.7917 | 249.6875 | F9 | 2954.8542 | 2935.2292 | 2934.3958 | 2743.6458 | 21485.8958 | 8665.3542 | 8674.2708 | 16.0472 | 8.0567 | 205.529 | 14.3898 | 7.1971 | 183.5999
| 9.8333 | 250.75 | FA | 2964.8833 | 2945.1833 | 2944.3167 | 2752.9167 | 21568.7167 | 8694.4833 | 8703.4167 | 16.0941 | 8.0801 | 206.1263 | 14.4319 | 7.2182 | 184.1386
| 9.875 | 251.8125 | FB | 2974.9125 | 2955.1375 | 2954.2375 | 2762.1875 | 21651.5375 | 8723.6125 | 8732.5625 | 16.1409 | 8.1036 | 206.7235 | 14.474 | 7.2393 | 184.6773
| 9.9167 | 252.875 | FC | 2984.9417 | 2965.0917 | 2964.1583 | 2771.4583 | 21734.3583 | 8752.7417 | 8761.7083 | 16.1877 | 8.127 | 207.3208 | 14.5161 | 7.2605 | 185.216
| 9.9583 | 253.9375 | FD | 2994.9708 | 2975.0458 | 2974.0792 | 2780.7292 | 21817.1792 | 8781.8708 | 8790.8542 | 16.2346 | 8.1504 | 207.918 | 14.5582 | 7.2816 | 185.7547
| 10 | 255 | FE | 3005 | 2985 | 2984 | 2790 | 21900 | 8811 | 8820 | 16.2814 | 8.1738 | 208.5153 | 14.6003 | 7.3027 | 186.2934
| 10.0417 | [9 empty] | 16.3282 | 8.1972 | 209.1126 | 14.6424 | 7.3238 | 186.8321
| 10.0833 | [9 empty] | 16.3751 | 8.2206 | 209.7098 | 14.6845 | 7.3449 | 187.3707
| 10.125 | [9 empty] | 16.4219 | 8.244 | 210.3071 | 14.7266 | 7.366 | 187.9094
| 10.1667 | [9 empty] | 16.4687 | 8.2674 | 210.9043 | 14.7687 | 7.3872 | 188.4481
| 10.2083 | [9 empty] | 16.5156 | 8.2909 | 211.5016 | 14.8108 | 7.4083 | 188.9868
| 10.25 | [9 empty] | 16.5624 | 8.3143 | 212.0989 | 14.8529 | 7.4294 | 189.5255
| 10.2917 | [9 empty] | 16.6092 | 8.3377 | 212.6961 | 14.895 | 7.4505 | 190.0642
| 10.3333 | [9 empty] | 16.6561 | 8.3611 | 213.2934 | 14.9371 | 7.4716 | 190.6029
| 10.375 | [9 empty] | 16.7029 | 8.3845 | 213.8906 | 14.9792 | 7.4927 | 191.1416
| 10.4167 | [9 empty] | 16.7497 | 8.4079 | 214.4879 | 15.0213 | 7.5139 | 191.6803
| 10.4583 | [9 empty] | 16.7966 | 8.4313 | 215.0851 | 15.0634 | 7.535 | 192.219
| 10.5 | [9 empty] | 16.8434 | 8.4547 | 215.6824 | 15.1055 | 7.5561 | 192.7577
| 10.5417 | [9 empty] | 16.8902 | 8.4782 | 216.2797 | 15.1476 | 7.5772 | 193.2963
| 10.5833 | [9 empty] | 16.9371 | 8.5016 | 216.8769 | 15.1897 | 7.5983 | 193.835
| 10.625 | [9 empty] | 16.9839 | 8.525 | 217.4742 | 15.2318 | 7.6194 | 194.3737
| 10.6667 | [9 empty] | 17.0307 | 8.5484 | 218.0714 | 15.2739 | 7.6406 | 194.9124
| 10.7083 | [9 empty] | 17.0776 | 8.5718 | 218.6687 | 15.316 | 7.6617 | 195.4511
| 10.75 | [9 empty] | 17.1244 | 8.5952 | 219.2659 | 15.3581 | 7.6828 | 195.9898
| 10.7917 | [9 empty] | 17.1712 | 8.6186 | 219.8632 | 15.4002 | 7.7039 | 196.5285
| 10.8333 | [9 empty] | 17.2181 | 8.642 | 220.4605 | 15.4423 | 7.725 | 197.0672
| 10.875 | [9 empty] | 17.2649 | 8.6655 | 221.0577 | 15.4844 | 7.7461 | 197.6059
| 10.9167 | [9 empty] | 17.3117 | 8.6889 | 221.655 | 15.5265 | 7.7673 | 198.1446
| 10.9583 | [9 empty] | 17.3586 | 8.7123 | 222.2522 | 15.5686 | 7.7884 | 198.6832
| 11 | [9 empty] | 17.4054 | 8.7357 | 222.8495 | 15.6107 | 7.8095 | 199.2219
| 11.0417 | [9 empty] | 17.4522 | 8.7591 | 223.4467 | 15.6528 | 7.8306 | 199.7606
| 11.0833 | [9 empty] | 17.4991 | 8.7825 | 224.044 | 15.6949 | 7.8517 | 200.2993
| 11.125 | [9 empty] | 17.5459 | 8.8059 | 224.6413 | 15.737 | 7.8728 | 200.838
| 11.1667 | [9 empty] | 17.5927 | 8.8293 | 225.2385 | 15.7791 | 7.894 | 201.3767
| 11.2083 | [9 empty] | 17.6396 | 8.8528 | 225.8358 | 15.8212 | 7.9151 | 201.9154
| 11.25 | [9 empty] | 17.6864 | 8.8762 | 226.433 | 15.8633 | 7.9362 | 202.4541
| 11.2917 | [9 empty] | 17.7332 | 8.8996 | 227.0303 | 15.9054 | 7.9573 | 202.9928
| 11.3333 | [9 empty] | 17.7801 | 8.923 | 227.6276 | 15.9475 | 7.9784 | 203.5315
| 11.375 | [9 empty] | 17.8269 | 8.9464 | 228.2248 | 15.9896 | 7.9995 | 204.0702
| 11.4167 | [9 empty] | 17.8737 | 8.9698 | 228.8221 | 16.0317 | 8.0207 | 204.6088
| 11.4583 | [9 empty] | 17.9206 | 8.9932 | 229.4193 | 16.0738 | 8.0418 | 205.1475
| 11.5 | [9 empty] | 17.9674 | 9.0166 | 230.0166 | 16.1159 | 8.0629 | 205.6862
| 11.5417 | [9 empty] | 18.0142 | 9.0401 | 230.6138 | 16.158 | 8.084 | 206.2249
| 11.5833 | [9 empty] | 18.0611 | 9.0635 | 231.2111 | 16.2001 | 8.1051 | 206.7636
| 11.625 | [9 empty] | 18.1079 | 9.0869 | 231.8084 | 16.2422 | 8.1262 | 207.3023
| 11.6667 | [9 empty] | 18.1547 | 9.1103 | 232.4056 | 16.2843 | 8.1474 | 207.841
| 11.7083 | [9 empty] | 18.2016 | 9.1337 | 233.0029 | 16.3264 | 8.1685 | 208.3797
| 11.75 | [9 empty] | 18.2484 | 9.1571 | 233.6001 | 16.3685 | 8.1896 | 208.9184
| 11.7917 | [9 empty] | 18.2952 | 9.1805 | 234.1974 | 16.4106 | 8.2107 | 209.4571
| 11.8333 | [9 empty] | 18.3421 | 9.2039 | 234.7946 | 16.4527 | 8.2318 | 209.9957
| 11.875 | [9 empty] | 18.3889 | 9.2274 | 235.3919 | 16.4948 | 8.2529 | 210.5344
| 11.9167 | [9 empty] | 18.4357 | 9.2508 | 235.9892 | 16.5369 | 8.2741 | 211.0731
| 11.9583 | [9 empty] | 18.4826 | 9.2742 | 236.5864 | 16.579 | 8.2952 | 211.6118
| 12 | [9 empty] | 18.5294 | 9.2976 | 237.1837 | 16.6211 | 8.3163 | 212.1505
| 12.0417 | [9 empty] | 18.5762 | 9.321 | 237.7809 | 16.6632 | 8.3374 | 212.6892
| 12.0833 | [9 empty] | 18.6231 | 9.3444 | 238.3782 | 16.7053 | 8.3585 | 213.2279
| 12.125 | [9 empty] | 18.6699 | 9.3678 | 238.9754 | 16.7474 | 8.3796 | 213.7666
| 12.1667 | [9 empty] | 18.7167 | 9.3912 | 239.5727 | 16.7895 | 8.4008 | 214.3053
| 12.2083 | [9 empty] | 18.7636 | 9.4147 | 240.17 | 16.8316 | 8.4219 | 214.844
| 12.25 | [9 empty] | 18.8104 | 9.4381 | 240.7672 | 16.8737 | 8.443 | 215.3827
| 12.2917 | [9 empty] | 18.8572 | 9.4615 | 241.3645 | 16.9158 | 8.4641 | 215.9213
| 12.3333 | [9 empty] | 18.9041 | 9.4849 | 241.9617 | 16.9579 | 8.4852 | 216.46
| 12.375 | [9 empty] | 18.9509 | 9.5083 | 242.559 | 17 | 8.5063 | 216.9987
| 12.4167 | [9 empty] | 18.9977 | 9.5317 | 243.1562 | 17.0421 | 8.5275 | 217.5374
| 12.4583 | [9 empty] | 19.0446 | 9.5551 | 243.7535 | 17.0842 | 8.5486 | 218.0761
| 12.5 | [9 empty] | 19.0914 | 9.5785 | 244.3508 | 17.1263 | 8.5697 | 218.6148
| 12.5417 | [9 empty] | 19.1382 | 9.602 | 244.948 | 17.1684 | 8.5908 | 219.1535
| 12.5833 | [9 empty] | 19.1851 | 9.6254 | 245.5453 | 17.2105 | 8.6119 | 219.6922
| 12.625 | [9 empty] | 19.2319 | 9.6488 | 246.1425 | 17.2526 | 8.633 | 220.2309
| 12.6667 | [9 empty] | 19.2787 | 9.6722 | 246.7398 | 17.2947 | 8.6542 | 220.7696
| 12.7083 | [9 empty] | 19.3256 | 9.6956 | 247.3371 | 17.3368 | 8.6753 | 221.3082
| 12.75 | [9 empty] | 19.3724 | 9.719 | 247.9343 | 17.3789 | 8.6964 | 221.8469
| 12.7917 | [9 empty] | 19.4192 | 9.7424 | 248.5316 | 17.421 | 8.7175 | 222.3856
| 12.8333 | [9 empty] | 19.4661 | 9.7658 | 249.1288 | 17.4631 | 8.7386 | 222.9243
| 12.875 | [9 empty] | 19.5129 | 9.7893 | 249.7261 | 17.5052 | 8.7597 | 223.463
| 12.9167 | [9 empty] | 19.5597 | 9.8127 | 250.3233 | 17.5473 | 8.7809 | 224.0017
| 12.9583 | [9 empty] | 19.6066 | 9.8361 | 250.9206 | 17.5894 | 8.802 | 224.5404
| 13 | [9 empty] | 19.6534 | 9.8595 | 251.5179 | 17.6315 | 8.8231 | 225.0791
| 13.0417 | [9 empty] | 19.7002 | 9.8829 | 252.1151 | 17.6736 | 8.8442 | 225.6178
| 13.0833 | [9 empty] | 19.7471 | 9.9063 | 252.7124 | 17.7157 | 8.8653 | 226.1565
| 13.125 | [9 empty] | 19.7939 | 9.9297 | 253.3096 | 17.7578 | 8.8864 | 226.6952
| 13.1667 | [9 empty] | 19.8407 | 9.9531 | 253.9069 | 17.7999 | 8.9076 | 227.2338
| 13.2083 | [9 empty] | 19.8876 | 9.9766 | 254.5041 | 17.842 | 8.9287 | 227.7725
| 13.25 | [9 empty] | 19.9344 | 10 | 255.1014 | 17.8841 | 8.9498 | 228.3112
| 13.2917 | [9 empty] | 19.9812 | 10.0234 | 255.6987 | 17.9262 | 8.9709 | 228.8499
| 13.3333 | [9 empty] | 20.0281 | 10.0468 | 256.2959 | 17.9683 | 8.992 | 229.3886
| 13.375 | [9 empty] | 20.0749 | 10.0702 | 256.8932 | 18.0104 | 9.0131 | 229.9273
| 13.4167 | [9 empty] | 20.1217 | 10.0936 | 257.4904 | 18.0525 | 9.0343 | 230.466
| 13.4583 | [9 empty] | 20.1686 | 10.117 | 258.0877 | 18.0946 | 9.0554 | 231.0047
| 13.5 | [9 empty] | 20.2154 | 10.1404 | 258.6849 | 18.1367 | 9.0765 | 231.5434
| 13.5417 | [9 empty] | 20.2622 | 10.1639 | 259.2822 | 18.1788 | 9.0976 | 232.0821
| 13.5833 | [9 empty] | 20.3091 | 10.1873 | 259.8795 | 18.2209 | 9.1187 | 232.6207
| 13.625 | [9 empty] | 20.3559 | 10.2107 | 260.4767 | 18.263 | 9.1398 | 233.1594
| 13.6667 | [9 empty] | 20.4027 | 10.2341 | 261.074 | 18.3051 | 9.161 | 233.6981
| 13.7083 | [9 empty] | 20.4496 | 10.2575 | 261.6712 | 18.3472 | 9.1821 | 234.2368
| 13.75 | [9 empty] | 20.4964 | 10.2809 | 262.2685 | 18.3893 | 9.2032 | 234.7755
| 13.7917 | [9 empty] | 20.5432 | 10.3043 | 262.8658 | 18.4314 | 9.2243 | 235.3142
| 13.8333 | [9 empty] | 20.5901 | 10.3277 | 263.463 | 18.4735 | 9.2454 | 235.8529
| 13.875 | [9 empty] | 20.6369 | 10.3512 | 264.0603 | 18.5156 | 9.2665 | 236.3916
| 13.9167 | [9 empty] | 20.6837 | 10.3746 | 264.6575 | 18.5577 | 9.2877 | 236.9303
| 13.9583 | [9 empty] | 20.7306 | 10.398 | 265.2548 | 18.5998 | 9.3088 | 237.469
| 14 | [9 empty] | 20.7774 | 10.4214 | 265.852 | 18.6419 | 9.3299 | 238.0077