## results
RQED002-5
left side | run num | 2519598 |  |  |  | from harmonics:
fwd | int(Bdz) | 0.099356 | T*m |  |  | gnom | 1.6971 | T
| int(Bzdz) | 0.06858 | T*m |  |  | grel | -0.245 | units
| int(Bz2dz) | 0.0089295 | T*m^2 |  |  | int(gdl) | 1.6971 | T
back | int(Bdz) | 0.099258 | T*m
| int(Bzdz) | 0.068661 | T*m
| int(Bz2dz) | 0.0089263 | T*m^2
x0 = gdl(harm)/Bdl(Hall)
right side | run num | 2519489 |  |  |  | x0 (left fwd) | -0.059434 | m | -2.3399 | in
fwd | int(Bdz) | -0.10086 | T*m |  |  | x0 (left back) | -0.059465 | m | -2.3412 | in
| int(Bzdz) | -0.070097 | T*m |  |  | x0 (right fwd) | 0.058545 | m | 2.3049 | in
| int(Bz2dz) | -0.0091897 | T*m^2 |  |  | x0 (right back) | 0.058488 | m | 2.3027 | in
back | int(Bdz) | -0.10092 | T*m
| int(Bzdz) | -0.070221 | T*m
| int(Bz2dz) | -0.0092036 | T*m^2
[6 empty] | B_bod left | 0.098665 |  | (avg central ±10")
scan length | 1.3906 | m |  |  |  | B_bod right | -0.099003 |  | (avg central ±10")
z/2 | 0.69531 | m |  |  |  | g body | -1.6755 | T/m
[6 empty] | Leff | 1.0129 | m
zcenter: | [5 empty] | Lpole | 1.016 | m | (40")
fwd | 0.69263 | m |  |  |  | DL | -0.0030966 | m
back | 0.6938 | m |  |  |  | DL | -0.12191 | in
z offset:
fwd | -0.0026869 | m | -0.10579 | in
back | -0.0015102 | m | -0.059455 | in
mean |  |  | -0.08262 | in
std dev |  |  | 0.032761 | in
B* rho | 29.6501 | m
| m^2 | L (m) | L( in) |  | B' (body) | k1
2nd moment:
fwd | 0.090497 | 1.0421 | 41.0274 |  | 1.6285 | 0.054925
back | 0.09057 | 1.0425 | 41.044 |  | 1.6279 | 0.054902

## Hall_pointscan_data.2519598
RQED002-5 |  | left side | fwd |  |  |  |  | int(B*dz) | int(B*z*dz) | i(B*z^2*dz) | back |  |  |  |  | int(B*dz) | int(B*z*dz) | i(B*z^2*dz) | B body
| z | hall_y | [5 empty] | 0.099356 | 0.06858 | 0.0089295 | [5 empty] | 0.099258 | 0.068661 | 0.0089263 | 0.098665
| -------------------- | -------------------- | z, m | B, T | z-trap | dz | B-trap | B*dz | B*z*dz | B*z^2*dz | z, m | B, T | z-trap | dz | B-trap | B*dz | B*z*dz | i(B*z^2*dz)
| 0 | 5.5e-05 | 0 | 5.5e-05 | [6 empty] | 1.3906 | 5.5e-05
| 0.24912 | 6e-05 | 0.0063277 | 6e-05 | 0.0031639 | 0.0063277 | 5.75e-05 | 3.6384e-07 | 1.1512e-09 | 1.7296e-07 | 1.3716 | 8e-05 | 1.3811 | 0.019028 | 6.75e-05 | 1.2844e-06 | 1.7739e-06 | 6.0673e-07
| 0.5 | 6.5e-05 | 0.0127 | 6.5e-05 | 0.0095139 | 0.0063723 | 6.25e-05 | 3.9827e-07 | 3.7891e-09 | 1.8585e-07 | 1.3525 | 0.000105 | 1.3621 | 0.019072 | 9.25e-05 | 1.7642e-06 | 2.4029e-06 | 7.8784e-07
| 0.74912 | 7e-05 | 0.019028 | 7e-05 | 0.015864 | 0.0063277 | 6.75e-05 | 4.2712e-07 | 6.7758e-09 | 1.9563e-07 | 1.3335 | 0.00017 | 1.343 | 0.019028 | 0.0001375 | 2.6163e-06 | 3.5137e-06 | 1.1027e-06
| 1 | 8e-05 | 0.0254 | 8e-05 | 0.022214 | 0.0063723 | 7.5e-05 | 4.7792e-07 | 1.0616e-08 | 2.148e-07 | 1.3144 | 0.000345 | 1.324 | 0.019072 | 0.0002575 | 4.9111e-06 | 6.5021e-06 | 1.9502e-06
| 1.2491 | 8.5e-05 | 0.031728 | 8.5e-05 | 0.028564 | 0.0063277 | 8.25e-05 | 5.2204e-07 | 1.4911e-08 | 2.3021e-07 | 1.2954 | 0.000785 | 1.3049 | 0.019028 | 0.000565 | 1.0751e-05 | 1.4029e-05 | 4.0149e-06
| 1.5 | 0.0001 | 0.0381 | 0.0001 | 0.034914 | 0.0063723 | 9.25e-05 | 5.8944e-07 | 2.0579e-08 | 2.5498e-07 | 1.2763 | 0.00625 | 1.2859 | 0.019072 | 0.0035175 | 6.7087e-05 | 8.6264e-05 | 2.3516e-05
| 1.7491 | 0.000115 | 0.044428 | 0.000115 | 0.041264 | 0.0063277 | 0.0001075 | 6.8023e-07 | 2.8069e-08 | 2.886e-07 | 1.2573 | 0.015935 | 1.2668 | 0.019028 | 0.011093 | 0.00021107 | 0.00026738 | 6.9301e-05
| 2 | 0.000135 | 0.0508 | 0.000135 | 0.047614 | 0.0063723 | 0.000125 | 7.9653e-07 | 3.7926e-08 | 3.3139e-07 | 1.2382 | 0.034005 | 1.2478 | 0.019072 | 0.02497 | 0.00047623 | 0.00059423 | 0.00014614
| 2.2491 | 0.000165 | 0.057128 | 0.000165 | 0.053964 | 0.0063277 | 0.00015 | 9.4916e-07 | 5.122e-08 | 3.8715e-07 | 1.2192 | 0.05742 | 1.2287 | 0.019028 | 0.045713 | 0.0008698 | 0.0010687 | 0.00024888
| 2.5 | 0.000205 | 0.0635 | 0.000205 | 0.060314 | 0.0063723 | 0.000185 | 1.1789e-06 | 7.1102e-08 | 4.7134e-07 | 1.2001 | 0.06848 | 1.2097 | 0.019072 | 0.06295 | 0.0012006 | 0.0014523 | 0.00031949
| 2.7491 | 0.00025 | 0.069828 | 0.00025 | 0.066664 | 0.0063277 | 0.0002275 | 1.4396e-06 | 9.5966e-08 | 5.6406e-07 | 1.1811 | 0.07156 | 1.1906 | 0.019028 | 0.07002 | 0.0013323 | 0.0015863 | 0.00032884
| 3 | 0.00032 | 0.0762 | 0.00032 | 0.073014 | 0.0063723 | 0.000285 | 1.8161e-06 | 1.326e-07 | 6.9724e-07 | 1.162 | 0.07381 | 1.1716 | 0.019072 | 0.072685 | 0.0013863 | 0.0016241 | 0.00031642
| 3.2491 | 0.0004 | 0.082528 | 0.0004 | 0.079364 | 0.0063277 | 0.00036 | 2.278e-06 | 1.8079e-07 | 8.5673e-07 | 1.143 | 0.077565 | 1.1525 | 0.019028 | 0.075687 | 0.0014402 | 0.0016598 | 0.00030303
| 3.5 | 0.000525 | 0.0889 | 0.000525 | 0.085714 | 0.0063723 | 0.0004625 | 2.9472e-06 | 2.5261e-07 | 1.0856e-06 | 1.1239 | 0.0814 | 1.1335 | 0.019072 | 0.079482 | 0.0015159 | 0.0017182 | 0.00029303
| 3.7491 | 0.00078 | 0.095228 | 0.00078 | 0.092064 | 0.0063277 | 0.0006525 | 4.1288e-06 | 3.8012e-07 | 1.4892e-06 | 1.1049 | 0.084525 | 1.1144 | 0.019028 | 0.082962 | 0.0015786 | 0.0017592 | 0.00027927
| 4 | 0.001575 | 0.1016 | 0.001575 | 0.098414 | 0.0063723 | 0.0011775 | 7.5034e-06 | 7.3843e-07 | 2.6494e-06 | 1.0858 | 0.08678 | 1.0954 | 0.019072 | 0.085652 | 0.0016336 | 0.0017894 | 0.00026342
| 4.2491 | 0.00338 | 0.10793 | 0.00338 | 0.10476 | 0.0063277 | 0.0024775 | 1.5677e-05 | 1.6424e-06 | 5.4177e-06 | 1.0668 | 0.088455 | 1.0763 | 0.019028 | 0.087618 | 0.0016672 | 0.0017944 | 0.00024393
| 4.5 | 0.005705 | 0.1143 | 0.005705 | 0.11111 | 0.0063723 | 0.0045425 | 2.8946e-05 | 3.2163e-06 | 9.7883e-06 | 1.0477 | 0.089795 | 1.0573 | 0.019072 | 0.089125 | 0.0016998 | 0.0017972 | 0.00022455
| 4.7491 | 0.008375 | 0.12063 | 0.008375 | 0.11746 | 0.0063277 | 0.00704 | 4.4547e-05 | 5.2327e-06 | 1.4737e-05 | 1.0287 | 0.0911 | 1.0382 | 0.019028 | 0.090448 | 0.001721 | 0.0017868 | 0.00020414
| 5 | 0.011535 | 0.127 | 0.011535 | 0.12381 | 0.0063723 | 0.009955 | 6.3436e-05 | 7.8543e-06 | 2.0525e-05 | 1.0096 | 0.092265 | 1.0192 | 0.019072 | 0.091683 | 0.0017486 | 0.0017821 | 0.0001851
| 5.2491 | 0.01532 | 0.13333 | 0.01532 | 0.13016 | 0.0063277 | 0.013428 | 8.4966e-05 | 1.1059e-05 | 2.688e-05 | 0.9906 | 0.093225 | 1.0001 | 0.019028 | 0.092745 | 0.0017647 | 0.0017649 | 0.00016558
| 5.5 | 0.01999 | 0.1397 | 0.01999 | 0.13651 | 0.0063723 | 0.017655 | 0.0001125 | 1.5358e-05 | 3.4793e-05 | 0.97153 | 0.094025 | 0.98106 | 0.019072 | 0.093625 | 0.0017856 | 0.0017518 | 0.00014735
| 5.7491 | 0.025655 | 0.14603 | 0.025655 | 0.14286 | 0.0063277 | 0.022823 | 0.00014441 | 2.0632e-05 | 4.3648e-05 | 0.9525 | 0.09446 | 0.96201 | 0.019028 | 0.094243 | 0.0017932 | 0.0017251 | 0.000129
| 6 | 0.032425 | 0.1524 | 0.032425 | 0.14921 | 0.0063723 | 0.02904 | 0.00018505 | 2.7612e-05 | 5.4645e-05 | 0.93343 | 0.095225 | 0.94296 | 0.019072 | 0.094842 | 0.0018089 | 0.0017057 | 0.0001123
| 6.2491 | 0.039985 | 0.15873 | 0.039985 | 0.15556 | 0.0063277 | 0.036205 | 0.0002291 | 3.5639e-05 | 6.6079e-05 | 0.9144 | 0.095765 | 0.92391 | 0.019028 | 0.095495 | 0.0018171 | 0.0016788 | 9.6214e-05
| 6.5 | 0.047695 | 0.1651 | 0.047695 | 0.16191 | 0.0063723 | 0.04384 | 0.00027936 | 4.5232e-05 | 7.8684e-05 | 0.89533 | 0.096245 | 0.90486 | 0.019072 | 0.096005 | 0.001831 | 0.0016568 | 8.1566e-05
| 6.7491 | 0.054795 | 0.17143 | 0.054795 | 0.16826 | 0.0063277 | 0.051245 | 0.00032426 | 5.4562e-05 | 8.9159e-05 | 0.8763 | 0.09664 | 0.88581 | 0.019028 | 0.096443 | 0.0018351 | 0.0016255 | 6.7656e-05
| 7 | 0.060985 | 0.1778 | 0.060985 | 0.17461 | 0.0063723 | 0.05789 | 0.00036889 | 6.4413e-05 | 9.8987e-05 | 0.85723 | 0.09694 | 0.86676 | 0.019072 | 0.09679 | 0.001846 | 0.0016001 | 5.5224e-05
| 7.2491 | 0.066115 | 0.18413 | 0.066115 | 0.18096 | 0.0063277 | 0.06355 | 0.00040213 | 7.277e-05 | 0.00010528 | 0.8382 | 0.0972 | 0.84771 | 0.019028 | 0.09707 | 0.001847 | 0.0015657 | 4.3753e-05
| 7.5 | 0.069865 | 0.1905 | 0.069865 | 0.18731 | 0.0063723 | 0.06799 | 0.00043325 | 8.1154e-05 | 0.00011063 | 0.81913 | 0.0974 | 0.82866 | 0.019072 | 0.0973 | 0.0018557 | 0.0015378 | 3.3751e-05
| 7.7491 | 0.07227 | 0.19683 | 0.07227 | 0.19366 | 0.0063277 | 0.071068 | 0.0004497 | 8.709e-05 | 0.00011196 | 0.8001 | 0.097595 | 0.80961 | 0.019028 | 0.097498 | 0.0018552 | 0.001502 | 2.4881e-05
| 8 | 0.073755 | 0.2032 | 0.073755 | 0.20001 | 0.0063723 | 0.073013 | 0.00046526 | 9.3058e-05 | 0.0001129 | 0.78103 | 0.097735 | 0.79056 | 0.019072 | 0.097665 | 0.0018627 | 0.0014726 | 1.744e-05
| 8.2491 | 0.07471 | 0.20953 | 0.07471 | 0.20636 | 0.0063277 | 0.074233 | 0.00046972 | 9.6934e-05 | 0.00011107 | 0.762 | 0.097865 | 0.77151 | 0.019028 | 0.0978 | 0.0018609 | 0.0014357 | 1.1238e-05
| 8.5 | 0.07551 | 0.2159 | 0.07551 | 0.21271 | 0.0063723 | 0.07511 | 0.00047862 | 0.00010181 | 0.00011023 | 0.74293 | 0.09813 | 0.75246 | 0.019072 | 0.097997 | 0.001869 | 0.0014064 | 6.4314e-06
| 8.7491 | 0.076315 | 0.22223 | 0.076315 | 0.21906 | 0.0063277 | 0.075912 | 0.00048035 | 0.00010523 | 0.00010772 | 0.7239 | 0.098195 | 0.73341 | 0.019028 | 0.098162 | 0.0018678 | 0.0013699 | 2.9305e-06
| 9 | 0.07728 | 0.2286 | 0.07728 | 0.22541 | 0.0063723 | 0.076797 | 0.00048937 | 0.00011031 | 0.00010682 | 0.70483 | 0.098045 | 0.71436 | 0.019072 | 0.09812 | 0.0018714 | 0.0013368 | 7.9107e-07
| 9.2491 | 0.078445 | 0.23493 | 0.078445 | 0.23176 | 0.0063277 | 0.077863 | 0.00049269 | 0.00011419 | 0.00010465 | 0.6858 | 0.09889 | 0.69531 | 0.019028 | 0.098467 | 0.0018736 | 0.0013027 | 4.2729e-09
| 9.5 | 0.07975 | 0.2413 | 0.07975 | 0.23811 | 0.0063723 | 0.079098 | 0.00050403 | 0.00012002 | 0.00010412 | 0.66673 | 0.09993 | 0.67626 | 0.019072 | 0.09941 | 0.001896 | 0.0012822 | 5.8329e-07
| 9.7491 | 0.081145 | 0.24763 | 0.081145 | 0.24446 | 0.0063277 | 0.080448 | 0.00050905 | 0.00012444 | 0.00010224 | 0.6477 | 0.10035 | 0.65721 | 0.019028 | 0.10014 | 0.0019054 | 0.0012522 | 2.551e-06
| 10 | 0.082545 | 0.254 | 0.082545 | 0.25081 | 0.0063723 | 0.081845 | 0.00052154 | 0.00013081 | 0.0001018 | 0.62863 | 0.10051 | 0.63816 | 0.019072 | 0.10043 | 0.0019154 | 0.0012224 | 5.9298e-06
| 10.2491 | 0.08394 | 0.26033 | 0.08394 | 0.25716 | 0.0063277 | 0.083242 | 0.00052674 | 0.00013546 | 9.9884e-05 | 0.6096 | 0.10049 | 0.61911 | 0.019028 | 0.1005 | 0.0019123 | 0.0011839 | 1.0668e-05
| 10.5 | 0.08524 | 0.2667 | 0.08524 | 0.26351 | 0.0063723 | 0.08459 | 0.00053903 | 0.00014204 | 9.9256e-05 | 0.59053 | 0.10063 | 0.60006 | 0.019072 | 0.10056 | 0.0019179 | 0.0011508 | 1.6853e-05
| 10.7491 | 0.086435 | 0.27303 | 0.086435 | 0.26986 | 0.0063277 | 0.085837 | 0.00054316 | 0.00014658 | 9.7078e-05 | 0.5715 | 0.10058 | 0.58101 | 0.019028 | 0.10061 | 0.0019143 | 0.0011123 | 2.4353e-05
| 11 | 0.087515 | 0.2794 | 0.087515 | 0.27621 | 0.0063723 | 0.086975 | 0.00055423 | 0.00015309 | 9.6103e-05 | 0.55243 | 0.10054 | 0.56196 | 0.019072 | 0.10056 | 0.001918 | 0.0010778 | 3.3338e-05
| 11.2491 | 0.088475 | 0.28573 | 0.088475 | 0.28256 | 0.0063277 | 0.087995 | 0.00055681 | 0.00015733 | 9.3628e-05 | 0.5334 | 0.10051 | 0.54291 | 0.019028 | 0.10053 | 0.0019128 | 0.0010385 | 4.355e-05
| 11.5 | 0.08937 | 0.2921 | 0.08937 | 0.28891 | 0.0063723 | 0.088923 | 0.00056664 | 0.00016371 | 9.2353e-05 | 0.51433 | 0.10036 | 0.52386 | 0.019072 | 0.10044 | 0.0019156 | 0.0010035 | 5.5321e-05
| 11.7491 | 0.090165 | 0.29843 | 0.090165 | 0.29526 | 0.0063277 | 0.089768 | 0.00056802 | 0.00016772 | 8.969e-05 | 0.4953 | 0.1001 | 0.50481 | 0.019028 | 0.10023 | 0.0019072 | 0.00096278 | 6.812e-05
| 12 | 0.09091 | 0.3048 | 0.09091 | 0.30161 | 0.0063723 | 0.090537 | 0.00057693 | 0.00017401 | 8.8208e-05 | 0.47623 | 0.099765 | 0.48576 | 0.019072 | 0.099933 | 0.0019059 | 0.00092584 | 8.249e-05
| 12.2491 | 0.09158 | 0.31113 | 0.09158 | 0.30796 | 0.0063277 | 0.091245 | 0.00057737 | 0.00017781 | 8.5431e-05 | 0.4572 | 0.099265 | 0.46671 | 0.019028 | 0.099515 | 0.0018935 | 0.00088374 | 9.765e-05
| 12.5 | 0.0922 | 0.3175 | 0.0922 | 0.31431 | 0.0063723 | 0.09189 | 0.00058555 | 0.00018405 | 8.3804e-05 | 0.43813 | 0.09896 | 0.44766 | 0.019072 | 0.099113 | 0.0018903 | 0.00084622 | 0.00011452
| 12.7491 | 0.092765 | 0.32383 | 0.092765 | 0.32066 | 0.0063277 | 0.092482 | 0.0005852 | 0.00018765 | 8.0967e-05 | 0.4191 | 0.098375 | 0.42861 | 0.019028 | 0.098668 | 0.0018774 | 0.00080469 | 0.00013203
| 13 | 0.0933 | 0.3302 | 0.0933 | 0.32701 | 0.0063723 | 0.093032 | 0.00059283 | 0.00019386 | 7.9245e-05 | 0.40003 | 0.09761 | 0.40956 | 0.019072 | 0.097993 | 0.0018689 | 0.00076545 | 0.000151
| 13.2491 | 0.093785 | 0.33653 | 0.093785 | 0.33336 | 0.0063277 | 0.093543 | 0.00059191 | 0.00019732 | 7.6398e-05 | 0.381 | 0.096565 | 0.39051 | 0.019028 | 0.097087 | 0.0018474 | 0.00072142 | 0.00016993
| 13.5 | 0.09425 | 0.3429 | 0.09425 | 0.33971 | 0.0063723 | 0.094018 | 0.00059911 | 0.00020352 | 7.4617e-05 | 0.36193 | 0.09528 | 0.37146 | 0.019072 | 0.095922 | 0.0018295 | 0.00067958 | 0.00019009
| 13.7491 | 0.094735 | 0.34923 | 0.094735 | 0.34606 | 0.0063277 | 0.094493 | 0.00059792 | 0.00020692 | 7.1814e-05 | 0.3429 | 0.09386 | 0.35241 | 0.019028 | 0.09457 | 0.0017995 | 0.00063415 | 0.00020972
| 14 | 0.095185 | 0.3556 | 0.095185 | 0.35241 | 0.0063723 | 0.09496 | 0.00060511 | 0.00021325 | 7.0039e-05 | 0.32383 | 0.092365 | 0.33336 | 0.019072 | 0.093113 | 0.0017759 | 0.00059201 | 0.00023072
| 14.2491 | 0.095665 | 0.36193 | 0.095665 | 0.35876 | 0.0063277 | 0.095425 | 0.00060382 | 0.00021663 | 6.7305e-05 | 0.3048 | 0.09048 | 0.31431 | 0.019028 | 0.091423 | 0.0017396 | 0.00054677 | 0.00025052
| 14.5 | 0.096085 | 0.3683 | 0.096085 | 0.36511 | 0.0063723 | 0.095875 | 0.00061094 | 0.00022306 | 6.5533e-05 | 0.28573 | 0.087985 | 0.29526 | 0.019072 | 0.089232 | 0.0017019 | 0.0005025 | 0.00027031
| 14.7491 | 0.096495 | 0.37463 | 0.096495 | 0.37146 | 0.0063277 | 0.09629 | 0.0006093 | 0.00022633 | 6.2846e-05 | 0.2667 | 0.084555 | 0.27621 | 0.019028 | 0.08627 | 0.0016415 | 0.00045341 | 0.00028625
| 15 | 0.096895 | 0.381 | 0.096895 | 0.37781 | 0.0063723 | 0.096695 | 0.00061617 | 0.0002328 | 6.1067e-05 | 0.24763 | 0.080565 | 0.25716 | 0.019072 | 0.08256 | 0.0015746 | 0.00040493 | 0.00030021
| 15.2491 | 0.09726 | 0.38733 | 0.09726 | 0.38416 | 0.0063277 | 0.097077 | 0.00061428 | 0.00023598 | 5.8448e-05 | 0.2286 | 0.07698 | 0.23811 | 0.019028 | 0.078772 | 0.0014989 | 0.0003569 | 0.00031124
| 15.5 | 0.09759 | 0.3937 | 0.09759 | 0.39051 | 0.0063723 | 0.097425 | 0.00062082 | 0.00024244 | 5.6664e-05 | 0.20953 | 0.0744 | 0.21906 | 0.019072 | 0.07569 | 0.0014436 | 0.00031624 | 0.00032535
| 15.7491 | 0.097895 | 0.40003 | 0.097895 | 0.39686 | 0.0063277 | 0.097742 | 0.00061849 | 0.00024546 | 5.4103e-05 | 0.1905 | 0.06904 | 0.20001 | 0.019028 | 0.07172 | 0.0013647 | 0.00027295 | 0.00033274
| 16 | 0.098165 | 0.4064 | 0.098165 | 0.40321 | 0.0063723 | 0.09803 | 0.00062467 | 0.00025188 | 5.2323e-05 | 0.17143 | 0.053485 | 0.18096 | 0.019072 | 0.061262 | 0.0011684 | 0.00021144 | 0.0003073
| 16.2491 | 0.098415 | 0.41273 | 0.098415 | 0.40956 | 0.0063277 | 0.09829 | 0.00062195 | 0.00025473 | 4.9834e-05 | 0.1524 | 0.031185 | 0.16191 | 0.019028 | 0.042335 | 0.00080554 | 0.00013043 | 0.00022789
| 16.5 | 0.09864 | 0.4191 | 0.09864 | 0.41591 | 0.0063723 | 0.098528 | 0.00062784 | 0.00026113 | 4.8074e-05 | 0.13333 | 0.01461 | 0.14286 | 0.019072 | 0.022898 | 0.00043671 | 6.239e-05 | 0.00013256
| 16.7491 | 0.098845 | 0.42543 | 0.098845 | 0.42226 | 0.0063277 | 0.098743 | 0.00062482 | 0.00026384 | 4.5672e-05 | 0.1143 | 0.005225 | 0.12381 | 0.019028 | 0.0099175 | 0.00018871 | 2.3365e-05 | 6.1309e-05
| 17 | 0.099035 | 0.4318 | 0.099035 | 0.42861 | 0.0063723 | 0.09894 | 0.00063047 | 0.00027023 | 4.3946e-05 | 0.095228 | 0.000745 | 0.10476 | 0.019072 | 0.002985 | 5.6931e-05 | 5.9643e-06 | 1.9753e-05
| 17.2491 | 0.0992 | 0.43813 | 0.0992 | 0.43496 | 0.0063277 | 0.099117 | 0.00062719 | 0.0002728 | 4.1639e-05 | 0.0762 | 0.000305 | 0.085714 | 0.019028 | 0.000525 | 9.9896e-06 | 8.5624e-07 | 3.6939e-06
| 17.5 | 0.09935 | 0.4445 | 0.09935 | 0.44131 | 0.0063723 | 0.099275 | 0.00063261 | 0.00027918 | 3.9954e-05 | 0.057128 | 0.000165 | 0.066664 | 0.019072 | 0.000235 | 4.482e-06 | 2.9879e-07 | 1.7628e-06 | 0.09935
| 17.7491 | 0.099495 | 0.45083 | 0.099495 | 0.44766 | 0.0063277 | 0.099422 | 0.00062912 | 0.00028163 | 3.7751e-05 | 0.0381 | 0.0001 | 0.047614 | 0.019028 | 0.0001325 | 2.5212e-06 | 1.2004e-07 | 1.0527e-06 | 0.099495
| 18 | 0.09962 | 0.4572 | 0.09962 | 0.45401 | 0.0063723 | 0.099557 | 0.00063441 | 0.00028803 | 3.6121e-05 | 0.019028 | 7e-05 | 0.028564 | 0.019072 | 8.5e-05 | 1.6211e-06 | 4.6306e-08 | 7.1743e-07 | 0.09962
| 18.2491 | 0.09975 | 0.46353 | 0.09975 | 0.46036 | 0.0063277 | 0.099685 | 0.00063078 | 0.00029039 | 3.4028e-05 | 0 | 6e-05 | 0.0095139 | 0.019028 | 6.5e-05 | 1.2368e-06 | 1.1767e-08 | 5.7914e-07 | 0.09975
| 18.5 | 0.099875 | 0.4699 | 0.099875 | 0.46671 | 0.0063723 | 0.099812 | 0.00063603 | 0.00029685 | 3.2461e-05 | [8 empty] | 0.099875
| 18.7491 | 0.1 | 0.47623 | 0.1 | 0.47306 | 0.0063277 | 0.099938 | 0.00063238 | 0.00029915 | 3.0486e-05 | [8 empty] | 0.1
| 19 | 0.10011 | 0.4826 | 0.10011 | 0.47941 | 0.0063723 | 0.10006 | 0.00063758 | 0.00030566 | 2.8984e-05 | [8 empty] | 0.10011
| 19.2491 | 0.10022 | 0.48893 | 0.10022 | 0.48576 | 0.0063277 | 0.10017 | 0.00063383 | 0.00030789 | 2.7123e-05 | [8 empty] | 0.10022
| 19.5 | 0.10032 | 0.4953 | 0.10032 | 0.49211 | 0.0063723 | 0.10027 | 0.00063895 | 0.00031444 | 2.5689e-05 | [8 empty] | 0.10032
| 19.7491 | 0.1004 | 0.50163 | 0.1004 | 0.49846 | 0.0063277 | 0.10036 | 0.00063503 | 0.00031654 | 2.394e-05 | [8 empty] | 0.1004
| 20 | 0.10048 | 0.508 | 0.10048 | 0.50481 | 0.0063723 | 0.10044 | 0.00064003 | 0.0003231 | 2.2576e-05 | [8 empty] | 0.10048
| 20.2491 | 0.10053 | 0.51433 | 0.10053 | 0.51116 | 0.0063277 | 0.1005 | 0.00063597 | 0.00032508 | 2.0942e-05 | [8 empty] | 0.10053
| 20.5 | 0.10058 | 0.5207 | 0.10058 | 0.51751 | 0.0063723 | 0.10056 | 0.00064078 | 0.00033161 | 1.9649e-05 | [8 empty] | 0.10058
| 20.7491 | 0.10063 | 0.52703 | 0.10063 | 0.52386 | 0.0063277 | 0.10061 | 0.00063662 | 0.0003335 | 1.8131e-05 | [8 empty] | 0.10063
| 21 | 0.10067 | 0.5334 | 0.10067 | 0.53021 | 0.0063723 | 0.10065 | 0.00064135 | 0.00034005 | 1.6918e-05 | [8 empty] | 0.10067
| 21.2491 | 0.10068 | 0.53973 | 0.10068 | 0.53656 | 0.0063277 | 0.10068 | 0.00063704 | 0.00034181 | 1.5516e-05 | [8 empty] | 0.10068
| 21.5 | 0.1007 | 0.5461 | 0.1007 | 0.54291 | 0.0063723 | 0.10069 | 0.00064162 | 0.00034835 | 1.4381e-05 | [8 empty] | 0.1007
| 21.7491 | 0.10072 | 0.55243 | 0.10072 | 0.54926 | 0.0063277 | 0.10071 | 0.00063725 | 0.00035002 | 1.3097e-05 | [8 empty] | 0.10072
| 22 | 0.10074 | 0.5588 | 0.10074 | 0.55561 | 0.0063723 | 0.10073 | 0.00064188 | 0.00035664 | 1.205e-05 | [8 empty] | 0.10074
| 22.2491 | 0.10075 | 0.56513 | 0.10075 | 0.56196 | 0.0063277 | 0.10074 | 0.00063747 | 0.00035824 | 1.0883e-05 | [8 empty] | 0.10075
| 22.5 | 0.10075 | 0.5715 | 0.10075 | 0.56831 | 0.0063723 | 0.10075 | 0.00064199 | 0.00036485 | 9.9212e-06 | [8 empty] | 0.10075
| 22.7491 | 0.10075 | 0.57783 | 0.10075 | 0.57466 | 0.0063277 | 0.10075 | 0.00063752 | 0.00036636 | 8.8712e-06 | [8 empty] | 0.10075
| 23 | 0.10075 | 0.5842 | 0.10075 | 0.58101 | 0.0063723 | 0.10075 | 0.00064201 | 0.00037301 | 7.9978e-06 | [8 empty] | 0.10075
| 23.2491 | 0.10075 | 0.59053 | 0.10075 | 0.58736 | 0.0063277 | 0.10075 | 0.00063752 | 0.00037446 | 7.0639e-06 | [8 empty] | 0.10075
| 23.5 | 0.10074 | 0.5969 | 0.10074 | 0.59371 | 0.0063723 | 0.10075 | 0.00064197 | 0.00038115 | 6.2809e-06 | [8 empty] | 0.10074
| 23.7491 | 0.10071 | 0.60323 | 0.10071 | 0.60006 | 0.0063277 | 0.10073 | 0.00063738 | 0.00038247 | 5.461e-06 | [8 empty] | 0.10071
| 24 | 0.10068 | 0.6096 | 0.10068 | 0.60641 | 0.0063723 | 0.1007 | 0.00064166 | 0.00038911 | 4.7692e-06 | [8 empty] | 0.10068
| 24.2491 | 0.10064 | 0.61593 | 0.10064 | 0.61276 | 0.0063277 | 0.10066 | 0.00063695 | 0.0003903 | 4.0625e-06 | [8 empty] | 0.10064
| 24.5 | 0.10061 | 0.6223 | 0.10061 | 0.61911 | 0.0063723 | 0.10063 | 0.00064124 | 0.000397 | 3.4654e-06 | [8 empty] | 0.10061
| 24.7491 | 0.10057 | 0.62863 | 0.10057 | 0.62546 | 0.0063277 | 0.10059 | 0.00063651 | 0.00039811 | 2.8712e-06 | [8 empty] | 0.10057
| 25 | 0.10052 | 0.635 | 0.10052 | 0.63181 | 0.0063723 | 0.10054 | 0.00064068 | 0.00040479 | 2.3694e-06 | [8 empty] | 0.10052
| 25.2491 | 0.10046 | 0.64133 | 0.10046 | 0.63816 | 0.0063277 | 0.10049 | 0.00063587 | 0.00040579 | 1.8861e-06 | [8 empty] | 0.10046
| 25.5 | 0.10039 | 0.6477 | 0.10039 | 0.64451 | 0.0063723 | 0.10043 | 0.00063995 | 0.00041246 | 1.4814e-06 | [8 empty] | 0.10039
| 25.7491 | 0.10031 | 0.65403 | 0.10031 | 0.65086 | 0.0063277 | 0.10035 | 0.00063499 | 0.00041329 | 1.1075e-06 | [8 empty] | 0.10031
| 26 | 0.10018 | 0.6604 | 0.10018 | 0.65721 | 0.0063723 | 0.10024 | 0.00063877 | 0.00041981 | 8.0107e-07 | [8 empty] | 0.10018
| 26.2491 | 0.1 | 0.66673 | 0.1 | 0.66356 | 0.0063277 | 0.10009 | 0.00063334 | 0.00042026 | 5.3496e-07 | [8 empty] | 0.1
| 26.5 | 0.09974 | 0.6731 | 0.09974 | 0.66991 | 0.0063723 | 0.09987 | 0.0006364 | 0.00042633 | 3.2831e-07 | [8 empty] | 0.09974
| 26.7491 | 0.09937 | 0.67943 | 0.09937 | 0.67626 | 0.0063277 | 0.099555 | 0.00062996 | 0.00042602 | 1.6867e-07 | [8 empty] | 0.09937
| 27 | 0.098895 | 0.6858 | 0.098895 | 0.68261 | 0.0063723 | 0.099132 | 0.0006317 | 0.00043121 | 6.3335e-08 | [8 empty] | 0.098895
| 27.2491 | 0.09839 | 0.69213 | 0.09839 | 0.68896 | 0.0063277 | 0.098642 | 0.00062418 | 0.00043004 | 8.3752e-09 | [8 empty] | 0.09839
| 27.5 | 0.098125 | 0.6985 | 0.098125 | 0.69531 | 0.0063723 | 0.098257 | 0.00062612 | 0.00043535 | 4.5204e-09 | [8 empty] | 0.098125
| 27.7491 | 0.098085 | 0.70483 | 0.098085 | 0.70166 | 0.0063277 | 0.098105 | 0.00062078 | 0.00043558 | 5.0697e-08 | [8 empty] | 0.098085
| 28 | 0.09814 | 0.7112 | 0.09814 | 0.70801 | 0.0063723 | 0.098113 | 0.0006252 | 0.00044265 | 1.4802e-07 | [8 empty] | 0.09814
| 28.2491 | 0.09817 | 0.71753 | 0.09817 | 0.71436 | 0.0063277 | 0.098155 | 0.0006211 | 0.00044369 | 2.9347e-07 | [8 empty] | 0.09817
| 28.5 | 0.098175 | 0.7239 | 0.098175 | 0.72071 | 0.0063723 | 0.098172 | 0.00062558 | 0.00045087 | 4.9351e-07 | [8 empty] | 0.098175
| 28.7491 | 0.098155 | 0.73023 | 0.098155 | 0.72706 | 0.0063277 | 0.098165 | 0.00062116 | 0.00045162 | 7.3664e-07 | [8 empty] | 0.098155
| 29 | 0.09811 | 0.7366 | 0.09811 | 0.73341 | 0.0063723 | 0.098133 | 0.00062533 | 0.00045862 | 1.0403e-06 | [8 empty] | 0.09811
| 29.2491 | 0.098075 | 0.74293 | 0.098075 | 0.73976 | 0.0063277 | 0.098092 | 0.0006207 | 0.00045917 | 1.3791e-06 | [8 empty] | 0.098075
| 29.5 | 0.098035 | 0.7493 | 0.098035 | 0.74611 | 0.0063723 | 0.098055 | 0.00062483 | 0.0004662 | 1.7876e-06 | [8 empty] | 0.098035
| 29.7491 | 0.097995 | 0.75563 | 0.097995 | 0.75246 | 0.0063277 | 0.098015 | 0.00062021 | 0.00046669 | 2.2206e-06 | [8 empty] | 0.097995
| 30 | 0.097955 | 0.762 | 0.097955 | 0.75881 | 0.0063723 | 0.097975 | 0.00062432 | 0.00047375 | 2.735e-06 | [8 empty] | 0.097955
| 30.2491 | 0.097905 | 0.76833 | 0.097905 | 0.76516 | 0.0063277 | 0.09793 | 0.00061967 | 0.00047415 | 3.2605e-06 | [8 empty] | 0.097905
| 30.5 | 0.097855 | 0.7747 | 0.097855 | 0.77151 | 0.0063723 | 0.09788 | 0.00062372 | 0.00048121 | 3.8815e-06 | [8 empty] | 0.097855
| 30.7491 | 0.097805 | 0.78103 | 0.097805 | 0.77786 | 0.0063277 | 0.09783 | 0.00061904 | 0.00048153 | 4.4975e-06 | [8 empty] | 0.097805
| 31 | 0.09773 | 0.7874 | 0.09773 | 0.78421 | 0.0063723 | 0.097768 | 0.000623 | 0.00048857 | 5.2258e-06 | [8 empty] | 0.09773
| 31.2491 | 0.097675 | 0.79373 | 0.097675 | 0.79056 | 0.0063277 | 0.097702 | 0.00061823 | 0.00048875 | 5.9299e-06 | [8 empty] | 0.097675
| 31.5 | 0.0976 | 0.8001 | 0.0976 | 0.79691 | 0.0063723 | 0.097638 | 0.00062217 | 0.00049582 | 6.7666e-06 | [8 empty] | 0.0976
| 31.7491 | 0.097535 | 0.80643 | 0.097535 | 0.80326 | 0.0063277 | 0.097568 | 0.00061738 | 0.00049592 | 7.5571e-06 | [8 empty] | 0.097535
| 32 | 0.097475 | 0.8128 | 0.097475 | 0.80961 | 0.0063723 | 0.097505 | 0.00062133 | 0.00050304 | 8.5035e-06 | [8 empty] | 0.097475
| 32.2491 | 0.0974 | 0.81913 | 0.0974 | 0.81596 | 0.0063277 | 0.097438 | 0.00061656 | 0.00050309 | 9.3791e-06 | [8 empty] | 0.0974
| 32.5 | 0.097335 | 0.8255 | 0.097335 | 0.82231 | 0.0063723 | 0.097367 | 0.00062045 | 0.00051021 | 1.0435e-05 | [8 empty] | 0.097335
| 32.7491 | 0.097255 | 0.83183 | 0.097255 | 0.82866 | 0.0063277 | 0.097295 | 0.00061566 | 0.00051017 | 1.1393e-05 | [8 empty] | 0.097255
| 33 | 0.09716 | 0.8382 | 0.09716 | 0.83501 | 0.0063723 | 0.097208 | 0.00061943 | 0.00051724 | 1.2558e-05 | [8 empty] | 0.09716
| 33.2491 | 0.097065 | 0.84453 | 0.097065 | 0.84136 | 0.0063277 | 0.097112 | 0.0006145 | 0.00051702 | 1.3594e-05 | [8 empty] | 0.097065
| 33.5 | 0.096965 | 0.8509 | 0.096965 | 0.84771 | 0.0063723 | 0.097015 | 0.00061821 | 0.00052406 | 1.4869e-05 | [8 empty] | 0.096965
| 33.7491 | 0.096885 | 0.85723 | 0.096885 | 0.85406 | 0.0063277 | 0.096925 | 0.00061331 | 0.00052381 | 1.5984e-05 | [8 empty] | 0.096885
| 34 | 0.09678 | 0.8636 | 0.09678 | 0.86041 | 0.0063723 | 0.096833 | 0.00061704 | 0.00053091 | 1.7371e-05 | [8 empty] | 0.09678
| 34.2491 | 0.09667 | 0.86993 | 0.09667 | 0.86676 | 0.0063277 | 0.096725 | 0.00061205 | 0.0005305 | 1.856e-05 | [8 empty] | 0.09667
| 34.5 | 0.096545 | 0.8763 | 0.096545 | 0.87311 | 0.0063723 | 0.096608 | 0.00061561 | 0.0005375 | 2.0054e-05 | [8 empty] | 0.096545
| 34.7491 | 0.09642 | 0.88263 | 0.09642 | 0.87946 | 0.0063277 | 0.096482 | 0.00061051 | 0.00053693 | 2.1312e-05 | [8 empty] | 0.09642
| 35 | 0.09628 | 0.889 | 0.09628 | 0.88581 | 0.0063723 | 0.09635 | 0.00061397 | 0.00054386 | 2.2914e-05 | [8 empty] | 0.09628
| 35.2491 | 0.096135 | 0.89533 | 0.096135 | 0.89216 | 0.0063277 | 0.096208 | 0.00060877 | 0.00054313 | 2.4238e-05 | [8 empty] | 0.096135
| 35.5 | 0.095985 | 0.9017 | 0.095985 | 0.89851 | 0.0063723 | 0.09606 | 0.00061212 | 0.00055 | 2.5947e-05 | [8 empty] | 0.095985
| 35.7491 | 0.09582 | 0.90803 | 0.09582 | 0.90486 | 0.0063277 | 0.095903 | 0.00060684 | 0.00054911 | 2.7335e-05 | [8 empty] | 0.09582
| 36 | 0.095645 | 0.9144 | 0.095645 | 0.91121 | 0.0063723 | 0.095732 | 0.00061003 | 0.00055587 | 2.9148e-05 | [8 empty] | 0.095645
| 36.2491 | 0.095465 | 0.92073 | 0.095465 | 0.91756 | 0.0063277 | 0.095555 | 0.00060465 | 0.0005548 | 3.0593e-05 | [8 empty] | 0.095465
| 36.5 | 0.09528 | 0.9271 | 0.09528 | 0.92391 | 0.0063723 | 0.095372 | 0.00060774 | 0.0005615 | 3.251e-05 | [8 empty] | 0.09528
| 36.7491 | 0.095095 | 0.93343 | 0.095095 | 0.93026 | 0.0063277 | 0.095188 | 0.00060232 | 0.00056032 | 3.4014e-05 | [8 empty] | 0.095095
| 37 | 0.094905 | 0.9398 | 0.094905 | 0.93661 | 0.0063723 | 0.095 | 0.00060537 | 0.00056699 | 3.6037e-05 | [8 empty] | 0.094905
| 37.2491 | 0.09472 | 0.94613 | 0.09472 | 0.94296 | 0.0063277 | 0.094812 | 0.00059995 | 0.00056573 | 3.7598e-05 | [8 empty] | 0.09472
| 37.5 | 0.09453 | 0.9525 | 0.09453 | 0.94931 | 0.0063723 | 0.094625 | 0.00060298 | 0.00057241 | 3.9729e-05
| 37.7491 | 0.09432 | 0.95883 | 0.09432 | 0.95566 | 0.0063277 | 0.094425 | 0.0005975 | 0.000571 | 4.134e-05
| 38 | 0.0941 | 0.9652 | 0.0941 | 0.96201 | 0.0063723 | 0.09421 | 0.00060033 | 0.00057753 | 4.3566e-05
| 38.2491 | 0.09388 | 0.97153 | 0.09388 | 0.96836 | 0.0063277 | 0.09399 | 0.00059474 | 0.00057593 | 4.5219e-05
| 38.5 | 0.093625 | 0.9779 | 0.093625 | 0.97471 | 0.0063723 | 0.093753 | 0.00059742 | 0.00058231 | 4.7538e-05
| 38.7491 | 0.09336 | 0.98423 | 0.09336 | 0.98106 | 0.0063277 | 0.093493 | 0.00059159 | 0.00058039 | 4.9218e-05
| 39 | 0.09308 | 0.9906 | 0.09308 | 0.98741 | 0.0063723 | 0.09322 | 0.00059402 | 0.00058655 | 5.162e-05
| 39.2491 | 0.092785 | 0.99693 | 0.092785 | 0.99376 | 0.0063277 | 0.092933 | 0.00058805 | 0.00058438 | 5.3327e-05
| 39.5 | 0.09246 | 1.0033 | 0.09246 | 1.0001 | 0.0063723 | 0.092622 | 0.00059022 | 0.00059028 | 5.5804e-05
| 39.7491 | 0.09211 | 1.0096 | 0.09211 | 1.0065 | 0.0063277 | 0.092285 | 0.00058395 | 0.00058773 | 5.7516e-05
| 40 | 0.09174 | 1.016 | 0.09174 | 1.0128 | 0.0063723 | 0.091925 | 0.00058577 | 0.00059328 | 6.0053e-05
| 40.2491 | 0.091345 | 1.0223 | 0.091345 | 1.0192 | 0.0063277 | 0.091542 | 0.00057926 | 0.00059036 | 6.1764e-05
| 40.5 | 0.090925 | 1.0287 | 0.090925 | 1.0255 | 0.0063723 | 0.091135 | 0.00058074 | 0.00059555 | 6.4354e-05
| 40.7491 | 0.0905 | 1.035 | 0.0905 | 1.0319 | 0.0063277 | 0.090713 | 0.000574 | 0.00059229 | 6.6057e-05
| 41 | 0.09008 | 1.0414 | 0.09008 | 1.0382 | 0.0063723 | 0.09029 | 0.00057535 | 0.00059734 | 6.8715e-05
| 41.2491 | 0.089655 | 1.0477 | 0.089655 | 1.0446 | 0.0063277 | 0.089867 | 0.00056866 | 0.000594 | 7.0434e-05
| 41.5 | 0.089215 | 1.0541 | 0.089215 | 1.0509 | 0.0063723 | 0.089435 | 0.0005699 | 0.00059892 | 7.3158e-05
| 41.7491 | 0.08877 | 1.0604 | 0.08877 | 1.0573 | 0.0063277 | 0.088993 | 0.00056312 | 0.00059537 | 7.4872e-05
| 42 | 0.08828 | 1.0668 | 0.08828 | 1.0636 | 0.0063723 | 0.088525 | 0.00056411 | 0.00059999 | 7.7639e-05
| 42.2491 | 0.08775 | 1.0731 | 0.08775 | 1.07 | 0.0063277 | 0.088015 | 0.00055693 | 0.0005959 | 7.9298e-05
| 42.5 | 0.08718 | 1.0795 | 0.08718 | 1.0763 | 0.0063723 | 0.087465 | 0.00055735 | 0.00059988 | 8.2051e-05
| 42.7491 | 0.08656 | 1.0858 | 0.08656 | 1.0827 | 0.0063277 | 0.08687 | 0.00054969 | 0.00059513 | 8.3624e-05
| 43 | 0.08588 | 1.0922 | 0.08588 | 1.089 | 0.0063723 | 0.08622 | 0.00054942 | 0.00059832 | 8.6326e-05
| 43.2491 | 0.08513 | 1.0985 | 0.08513 | 1.0954 | 0.0063277 | 0.085505 | 0.00054105 | 0.00059265 | 8.7757e-05
| 43.5 | 0.08428 | 1.1049 | 0.08428 | 1.1017 | 0.0063723 | 0.084705 | 0.00053976 | 0.00059467 | 9.0331e-05
| 43.7491 | 0.08336 | 1.1112 | 0.08336 | 1.1081 | 0.0063277 | 0.08382 | 0.00053039 | 0.00058771 | 9.1539e-05
| 44 | 0.082325 | 1.1176 | 0.082325 | 1.1144 | 0.0063723 | 0.082842 | 0.0005279 | 0.00058829 | 9.3915e-05
| 44.2491 | 0.081185 | 1.1239 | 0.081185 | 1.1208 | 0.0063277 | 0.081755 | 0.00051732 | 0.0005798 | 9.4826e-05
| 44.5 | 0.07995 | 1.1303 | 0.07995 | 1.1271 | 0.0063723 | 0.080567 | 0.0005134 | 0.00057866 | 9.6919e-05
| 44.7491 | 0.078635 | 1.1366 | 0.078635 | 1.1335 | 0.0063277 | 0.079292 | 0.00050174 | 0.00056871 | 9.7507e-05
| 45 | 0.07728 | 1.143 | 0.07728 | 1.1398 | 0.0063723 | 0.077957 | 0.00049677 | 0.00056622 | 9.9341e-05
| 45.2491 | 0.075975 | 1.1493 | 0.075975 | 1.1462 | 0.0063277 | 0.076628 | 0.00048488 | 0.00055575 | 9.9737e-05
| 45.5 | 0.07477 | 1.1557 | 0.07477 | 1.1525 | 0.0063723 | 0.075373 | 0.00048029 | 0.00055355 | 0.00010158
| 45.7491 | 0.073705 | 1.162 | 0.073705 | 1.1589 | 0.0063277 | 0.074238 | 0.00046975 | 0.00054438 | 0.00010211
| 46 | 0.0728 | 1.1684 | 0.0728 | 1.1652 | 0.0063723 | 0.073252 | 0.00046679 | 0.0005439 | 0.00010425
| 46.2491 | 0.072045 | 1.1747 | 0.072045 | 1.1716 | 0.0063277 | 0.072423 | 0.00045827 | 0.00053689 | 0.00010512
| 46.5 | 0.07136 | 1.1811 | 0.07136 | 1.1779 | 0.0063723 | 0.071703 | 0.00045691 | 0.0005382 | 0.0001076
| 46.7491 | 0.07059 | 1.1874 | 0.07059 | 1.1843 | 0.0063277 | 0.070975 | 0.00044911 | 0.00053187 | 0.00010855
| 47 | 0.06957 | 1.1938 | 0.06957 | 1.1906 | 0.0063723 | 0.07008 | 0.00044657 | 0.00053169 | 0.00011075
| 47.2491 | 0.06802 | 1.2001 | 0.06802 | 1.197 | 0.0063277 | 0.068795 | 0.00043532 | 0.00052106 | 0.00011073
| 47.5 | 0.06554 | 1.2065 | 0.06554 | 1.2033 | 0.0063723 | 0.06678 | 0.00042554 | 0.00051206 | 0.00011098
| 47.7491 | 0.06171 | 1.2128 | 0.06171 | 1.2097 | 0.0063277 | 0.063625 | 0.0004026 | 0.00048701 | 0.00010763
| 48 | 0.056245 | 1.2192 | 0.056245 | 1.216 | 0.0063723 | 0.058978 | 0.00037582 | 0.000457 | 0.00010295
| 48.2491 | 0.04919 | 1.2255 | 0.04919 | 1.2224 | 0.0063277 | 0.052718 | 0.00033358 | 0.00040776 | 9.361e-05
| 48.5 | 0.040915 | 1.2319 | 0.040915 | 1.2287 | 0.0063723 | 0.045052 | 0.00028709 | 0.00035275 | 8.2506e-05
| 48.7491 | 0.03272 | 1.2382 | 0.03272 | 1.2351 | 0.0063277 | 0.036818 | 0.00023297 | 0.00028773 | 6.8549e-05
| 49 | 0.02562 | 1.2446 | 0.02562 | 1.2414 | 0.0063723 | 0.02917 | 0.00018588 | 0.00023075 | 5.5981e-05
| 49.2491 | 0.019885 | 1.2509 | 0.019885 | 1.2478 | 0.0063277 | 0.022753 | 0.00014397 | 0.00017964 | 4.4369e-05
| 49.5 | 0.01526 | 1.2573 | 0.01526 | 1.2541 | 0.0063723 | 0.017572 | 0.00011198 | 0.00014043 | 3.5303e-05
| 49.7491 | 0.01152 | 1.2636 | 0.01152 | 1.2605 | 0.0063277 | 0.01339 | 8.4728e-05 | 0.0001068 | 2.732e-05
| 50 | 0.008425 | 1.27 | 0.008425 | 1.2668 | 0.0063723 | 0.0099725 | 6.3548e-05 | 8.0503e-05 | 2.0951e-05
| 50.2491 | 0.005855 | 1.2763 | 0.005855 | 1.2732 | 0.0063277 | 0.00714 | 4.518e-05 | 5.7521e-05 | 1.5227e-05
| 50.5 | 0.00363 | 1.2827 | 0.00363 | 1.2795 | 0.0063723 | 0.0047425 | 3.0221e-05 | 3.8668e-05 | 1.0409e-05
| 50.7491 | 0.00172 | 1.289 | 0.00172 | 1.2859 | 0.0063277 | 0.002675 | 1.6927e-05 | 2.1765e-05 | 5.957e-06
| 51 | 0.000745 | 1.2954 | 0.000745 | 1.2922 | 0.0063723 | 0.0012325 | 7.8538e-06 | 1.0149e-05 | 2.8235e-06
| 51.2491 | 0.000505 | 1.3017 | 0.000505 | 1.2986 | 0.0063277 | 0.000625 | 3.9548e-06 | 5.1356e-06 | 1.4521e-06
| 51.5 | 0.00042 | 1.3081 | 0.00042 | 1.3049 | 0.0063723 | 0.0004625 | 2.9472e-06 | 3.8458e-06 | 1.1049e-06
| 51.7491 | 0.00033 | 1.3144 | 0.00033 | 1.3113 | 0.0063277 | 0.000375 | 2.3729e-06 | 3.1115e-06 | 9.0814e-07
| 52 | 0.00027 | 1.3208 | 0.00027 | 1.3176 | 0.0063723 | 0.0003 | 1.9117e-06 | 2.5189e-06 | 7.4672e-07
| 52.2491 | 0.00022 | 1.3271 | 0.00022 | 1.324 | 0.0063277 | 0.000245 | 1.5503e-06 | 2.0525e-06 | 6.1793e-07
| 52.5 | 0.00018 | 1.3335 | 0.00018 | 1.3303 | 0.0063723 | 0.0002 | 1.2745e-06 | 1.6954e-06 | 5.1825e-07
| 52.7491 | 0.000145 | 1.3398 | 0.000145 | 1.3367 | 0.0063277 | 0.0001625 | 1.0283e-06 | 1.3744e-06 | 4.265e-07
| 53 | 0.00013 | 1.3462 | 0.00013 | 1.343 | 0.0063723 | 0.0001375 | 8.7619e-07 | 1.1767e-06 | 3.7063e-07
| 53.2491 | 0.000105 | 1.3525 | 0.000105 | 1.3494 | 0.0063277 | 0.0001175 | 7.4351e-07 | 1.0033e-06 | 3.2068e-07
| 53.5 | 9.5e-05 | 1.3589 | 9.5e-05 | 1.3557 | 0.0063723 | 0.0001 | 6.3723e-07 | 8.639e-07 | 2.8018e-07
| 53.7491 | 8e-05 | 1.3652 | 8e-05 | 1.3621 | 0.0063277 | 8.75e-05 | 5.5368e-07 | 7.5414e-07 | 2.4813e-07
| 54 | 7.5e-05 | 1.3716 | 7.5e-05 | 1.3684 | 0.0063723 | 7.75e-05 | 4.9385e-07 | 6.7579e-07 | 2.2554e-07
| 54.2491 | 7e-05 | 1.3779 | 7e-05 | 1.3748 | 0.0063277 | 7.25e-05 | 4.5876e-07 | 6.3069e-07 | 2.1347e-07
| 54.5 | 5.5e-05 | 1.3843 | 5.5e-05 | 1.3811 | 0.0063723 | 6.25e-05 | 3.9827e-07 | 5.5005e-07 | 1.8878e-07
| 54.7491 | 6e-05 | 1.3906 | 6e-05 | 1.3875 | 0.0063277 | 5.75e-05 | 3.6384e-07 | 5.0482e-07 | 1.7566e-07
| 180 | 1.5e-05
| 180.5579 | 1.5e-05
| 180 | 2e-05
| 54.7491 | 5.5e-05
| 54 | 8e-05
| 53.2491 | 0.000105
| 52.5 | 0.00017
| 51.7491 | 0.000345
| 51 | 0.000785
| 50.2491 | 0.00625
| 49.5 | 0.015935
| 48.7491 | 0.034005
| 48 | 0.05742
| 47.2491 | 0.06848
| 46.5 | 0.07156
| 45.7491 | 0.07381
| 45 | 0.077565
| 44.2491 | 0.0814
| 43.5 | 0.084525
| 42.7491 | 0.08678
| 42 | 0.088455
| 41.2491 | 0.089795
| 40.5 | 0.0911
| 39.7491 | 0.092265
| 39 | 0.093225
| 38.2491 | 0.094025
| 37.5 | 0.09446
| 36.7491 | 0.095225
| 36 | 0.095765
| 35.2491 | 0.096245
| 34.5 | 0.09664
| 33.7491 | 0.09694
| 33 | 0.0972
| 32.2491 | 0.0974
| 31.5 | 0.097595
| 30.7491 | 0.097735
| 30 | 0.097865
| 29.2491 | 0.09813
| 28.5 | 0.098195
| 27.7491 | 0.098045
| 27 | 0.09889
| 26.2491 | 0.09993
| 25.5 | 0.10035
| 24.7491 | 0.10051
| 24 | 0.10049
| 23.2491 | 0.10063
| 22.5 | 0.10058
| 21.7491 | 0.10054
| 21 | 0.10051
| 20.2491 | 0.10036
| 19.5 | 0.1001
| 18.7491 | 0.099765
| 18 | 0.099265
| 17.2491 | 0.09896
| 16.5 | 0.098375
| 15.7491 | 0.09761
| 15 | 0.096565
| 14.2491 | 0.09528
| 13.5 | 0.09386
| 12.7491 | 0.092365
| 12 | 0.09048
| 11.2491 | 0.087985
| 10.5 | 0.084555
| 9.7491 | 0.080565
| 9 | 0.07698
| 8.2491 | 0.0744
| 7.5 | 0.06904
| 6.7491 | 0.053485
| 6 | 0.031185
| 5.2491 | 0.01461
| 4.5 | 0.005225
| 3.7491 | 0.000745
| 3 | 0.000305
| 2.2491 | 0.000165
| 1.5 | 0.0001
| 0.74912 | 7e-05
| 0 | 6e-05
| 0 | 5e-05
(298 | rows | affected)

## Hall_pointscan_data.2519489
RQED002-5 |  | right side | fwd |  |  |  |  | int(B*dz) | int(B*z*dz) | i(B*z^2*dz) | back |  |  |  |  | int(B*dz) | int(B*z*dz) | i(B*z^2*dz) | B body
| z | hall_y | [5 empty] | -0.10086 | -0.070097 | -0.0091897 | [5 empty] | -0.10092 | -0.070221 | -0.0092036 | -0.099003
| -------------------- | -------------------- | z, m | B, T | z-trap | dz | B-trap | B*dz | B*z*dz | B*z^2*dz | z, m | B, T | z-trap | dz | B-trap | B*dz | B*z*dz | B*z^2*dz
| 0 | 4.5e-05 | 0 | 4.5e-05 | [6 empty] | 1.3906 | 4.5e-05
| 0.24912 | 4e-05 | 0.0063277 | 4e-05 | 0.0031639 | 0.0063277 | 4.25e-05 | 2.6893e-07 | 8.5085e-10 | 1.2784e-07 | 1.3716 | 2.5e-05 | 1.3811 | 0.019028 | 3.5e-05 | 6.6597e-07 | 9.1978e-07 | 3.1568e-07
| 0.5 | 3e-05 | 0.0127 | 3e-05 | 0.0095139 | 0.0063723 | 3.5e-05 | 2.2303e-07 | 2.1219e-09 | 1.0408e-07 | 1.3525 | -2.5e-05 | 1.3621 | 0.019072 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.74912 | 2e-05 | 0.019028 | 2e-05 | 0.015864 | 0.0063277 | 2.5e-05 | 1.5819e-07 | 2.5096e-09 | 7.2454e-08 | 1.3335 | -0.000105 | 1.343 | 0.019028 | -6.5e-05 | -1.2368e-06 | -1.661e-06 | -5.2317e-07
| 1 | 1e-05 | 0.0254 | 1e-05 | 0.022214 | 0.0063723 | 1.5e-05 | 9.5584e-08 | 2.1233e-09 | 4.2961e-08 | 1.3144 | -0.000275 | 1.324 | 0.019072 | -0.00019 | -3.6237e-06 | -4.7977e-06 | -1.4444e-06
| 1.2491 | -5e-06 | 0.031728 | -5e-06 | 0.028564 | 0.0063277 | 2.5e-06 | 1.5819e-08 | 4.5186e-10 | 6.976e-09 | 1.2954 | -0.00092 | 1.3049 | 0.019028 | -0.0005975 | -1.1369e-05 | -1.4836e-05 | -4.2622e-06
| 1.5 | -2e-05 | 0.0381 | -2e-05 | 0.034914 | 0.0063723 | -1.25e-05 | -7.9653e-08 | -2.781e-09 | -3.4457e-08 | 1.2763 | -0.006725 | 1.2859 | 0.019072 | -0.0038225 | -7.2904e-05 | -9.3744e-05 | -2.5657e-05
| 1.7491 | -4e-05 | 0.044428 | -4e-05 | 0.041264 | 0.0063277 | -3e-05 | -1.8983e-07 | -7.8332e-09 | -8.0541e-08 | 1.2573 | -0.01676 | 1.2668 | 0.019028 | -0.011742 | -0.00022343 | -0.00028305 | -7.3664e-05
| 2 | -6e-05 | 0.0508 | -6e-05 | 0.047614 | 0.0063723 | -5e-05 | -3.1861e-07 | -1.517e-08 | -1.3256e-07 | 1.2382 | -0.034485 | 1.2478 | 0.019072 | -0.025622 | -0.00048868 | -0.00060976 | -0.0001506
| 2.2491 | -9.5e-05 | 0.057128 | -9.5e-05 | 0.053964 | 0.0063277 | -7.75e-05 | -4.904e-07 | -2.6464e-08 | -2.0003e-07 | 1.2192 | -0.057775 | 1.2287 | 0.019028 | -0.04613 | -0.00087775 | -0.0010785 | -0.00025226
| 2.5 | -0.00014 | 0.0635 | -0.00014 | 0.060314 | 0.0063723 | -0.0001175 | -7.4874e-07 | -4.516e-08 | -2.9936e-07 | 1.2001 | -0.071225 | 1.2097 | 0.019072 | -0.0645 | -0.0012302 | -0.0014881 | -0.00032886
| 2.7491 | -0.00019 | 0.069828 | -0.00019 | 0.066664 | 0.0063277 | -0.000165 | -1.0441e-06 | -6.9602e-08 | -4.091e-07 | 1.1811 | -0.075055 | 1.1906 | 0.019028 | -0.07314 | -0.0013917 | -0.001657 | -0.00034513
| 3 | -0.00026 | 0.0762 | -0.00026 | 0.073014 | 0.0063723 | -0.000225 | -1.4338e-06 | -1.0468e-07 | -5.5045e-07 | 1.162 | -0.077595 | 1.1716 | 0.019072 | -0.076325 | -0.0014557 | -0.0017054 | -0.00033391
| 3.2491 | -0.000335 | 0.082528 | -0.000335 | 0.079364 | 0.0063277 | -0.0002975 | -1.8825e-06 | -1.494e-07 | -7.0799e-07 | 1.143 | -0.081275 | 1.1525 | 0.019028 | -0.079435 | -0.0015115 | -0.001742 | -0.00031967
| 3.5 | -0.00044 | 0.0889 | -0.00044 | 0.085714 | 0.0063723 | -0.0003875 | -2.4693e-06 | -2.1165e-07 | -9.0953e-07 | 1.1239 | -0.08512 | 1.1335 | 0.019072 | -0.083198 | -0.0015868 | -0.0017985 | -0.00030837
| 3.7491 | -0.000625 | 0.095228 | -0.000625 | 0.092064 | 0.0063277 | -0.0005325 | -3.3695e-06 | -3.1021e-07 | -1.2153e-06 | 1.1049 | -0.08821 | 1.1144 | 0.019028 | -0.086665 | -0.001649 | -0.0018377 | -0.00029337
| 4 | -0.001255 | 0.1016 | -0.001255 | 0.098414 | 0.0063723 | -0.00094 | -5.9899e-06 | -5.8949e-07 | -2.115e-06 | 1.0858 | -0.0906 | 1.0954 | 0.019072 | -0.089405 | -0.0017052 | -0.0018678 | -0.00027657
| 4.2491 | -0.00312 | 0.10793 | -0.00312 | 0.10476 | 0.0063277 | -0.0021875 | -1.3842e-05 | -1.4501e-06 | -4.7835e-06 | 1.0668 | -0.092405 | 1.0763 | 0.019028 | -0.091503 | -0.0017411 | -0.001874 | -0.00025631
| 4.5 | -0.00562 | 0.1143 | -0.00562 | 0.11111 | 0.0063723 | -0.00437 | -2.7847e-05 | -3.0942e-06 | -9.4166e-06 | 1.0477 | -0.093925 | 1.0573 | 0.019072 | -0.093165 | -0.0017769 | -0.0018786 | -0.00023625
| 4.7491 | -0.00845 | 0.12063 | -0.00845 | 0.11746 | 0.0063277 | -0.007035 | -4.4516e-05 | -5.229e-06 | -1.4726e-05 | 1.0287 | -0.095325 | 1.0382 | 0.019028 | -0.094625 | -0.0018005 | -0.0018693 | -0.00021503
| 5 | -0.01182 | 0.127 | -0.01182 | 0.12381 | 0.0063723 | -0.010135 | -6.4583e-05 | -7.9963e-06 | -2.0896e-05 | 1.0096 | -0.09659 | 1.0192 | 0.019072 | -0.095958 | -0.0018301 | -0.0018652 | -0.00019514
| 5.2491 | -0.01585 | 0.13333 | -0.01585 | 0.13016 | 0.0063277 | -0.013835 | -8.7544e-05 | -1.1395e-05 | -2.7696e-05 | 0.9906 | -0.097605 | 1.0001 | 0.019028 | -0.097098 | -0.0018475 | -0.0018478 | -0.00017468
| 5.5 | -0.020795 | 0.1397 | -0.020795 | 0.13651 | 0.0063723 | -0.018322 | -0.00011676 | -1.5939e-05 | -3.6108e-05 | 0.97153 | -0.09839 | 0.98106 | 0.019072 | -0.097998 | -0.001869 | -0.0018336 | -0.0001555
| 5.7491 | -0.026755 | 0.14603 | -0.026755 | 0.14286 | 0.0063277 | -0.023775 | -0.00015044 | -2.1493e-05 | -4.5469e-05 | 0.9525 | -0.098975 | 0.96201 | 0.019028 | -0.098683 | -0.0018777 | -0.0018064 | -0.00013626
| 6 | -0.03396 | 0.1524 | -0.03396 | 0.14921 | 0.0063723 | -0.030357 | -0.00019345 | -2.8865e-05 | -5.7124e-05 | 0.93343 | -0.099485 | 0.94296 | 0.019072 | -0.09923 | -0.0018925 | -0.0017846 | -0.0001186
| 6.2491 | -0.04216 | 0.15873 | -0.04216 | 0.15556 | 0.0063277 | -0.03806 | -0.00024083 | -3.7465e-05 | -6.9465e-05 | 0.9144 | -0.099945 | 0.92391 | 0.019028 | -0.099715 | -0.0018973 | -0.001753 | -0.0001015
| 6.5 | -0.050785 | 0.1651 | -0.050785 | 0.16191 | 0.0063723 | -0.046472 | -0.00029614 | -4.7948e-05 | -8.3408e-05 | 0.89533 | -0.10036 | 0.90486 | 0.019072 | -0.10015 | -0.0019101 | -0.0017284 | -8.6041e-05
| 6.7491 | -0.05873 | 0.17143 | -0.05873 | 0.16826 | 0.0063277 | -0.054758 | -0.00034649 | -5.8302e-05 | -9.527e-05 | 0.8763 | -0.10068 | 0.88581 | 0.019028 | -0.10052 | -0.0019126 | -0.0016942 | -7.1381e-05
| 7 | -0.06534 | 0.1778 | -0.06534 | 0.17461 | 0.0063723 | -0.062035 | -0.0003953 | -6.9026e-05 | -0.00010607 | 0.85723 | -0.10089 | 0.86676 | 0.019072 | -0.10078 | -0.0019222 | -0.0016661 | -5.8288e-05
| 7.2491 | -0.07036 | 0.18413 | -0.07036 | 0.18096 | 0.0063277 | -0.06785 | -0.00042934 | -7.7694e-05 | -0.0001124 | 0.8382 | -0.10103 | 0.84771 | 0.019028 | -0.10096 | -0.0019211 | -0.0016286 | -4.6207e-05
| 7.5 | -0.073875 | 0.1905 | -0.073875 | 0.18731 | 0.0063723 | -0.072118 | -0.00045955 | -8.6081e-05 | -0.00011734 | 0.81913 | -0.10113 | 0.82866 | 0.019072 | -0.10108 | -0.0019278 | -0.0015975 | -3.5676e-05
| 7.7491 | -0.07613 | 0.19683 | -0.07613 | 0.19366 | 0.0063277 | -0.075002 | -0.0004746 | -9.1912e-05 | -0.00011816 | 0.8001 | -0.10119 | 0.80961 | 0.019028 | -0.10116 | -0.0019248 | -0.0015584 | -2.6343e-05
| 8 | -0.077525 | 0.2032 | -0.077525 | 0.20001 | 0.0063723 | -0.076827 | -0.00048957 | -9.792e-05 | -0.0001188 | 0.78103 | -0.10122 | 0.79056 | 0.019072 | -0.10121 | -0.0019303 | -0.001526 | -1.8515e-05
| 8.2491 | -0.0784 | 0.20953 | -0.0784 | 0.20636 | 0.0063277 | -0.077962 | -0.00049333 | -0.0001018 | -0.00011665 | 0.762 | -0.10121 | 0.77151 | 0.019028 | -0.10122 | -0.0019259 | -0.0014859 | -1.1985e-05
| 8.5 | -0.079095 | 0.2159 | -0.079095 | 0.21271 | 0.0063723 | -0.078747 | -0.0005018 | -0.00010674 | -0.00011557 | 0.74293 | -0.10111 | 0.75246 | 0.019072 | -0.10116 | -0.0019293 | -0.0014517 | -6.9078e-06
| 8.7491 | -0.07976 | 0.22223 | -0.07976 | 0.21906 | 0.0063277 | -0.079427 | -0.0005026 | -0.0001101 | -0.00011271 | 0.7239 | -0.10077 | 0.73341 | 0.019028 | -0.10094 | -0.0019206 | -0.0014086 | -3.1951e-06
| 9 | -0.08056 | 0.2286 | -0.08056 | 0.22541 | 0.0063723 | -0.08016 | -0.0005108 | -0.00011514 | -0.0001115 | 0.70483 | -0.099245 | 0.71436 | 0.019072 | -0.10001 | -0.0019074 | -0.0013626 | -9.0122e-07
| 9.2491 | -0.081535 | 0.23493 | -0.081535 | 0.23176 | 0.0063277 | -0.081047 | -0.00051285 | -0.00011886 | -0.00010893 | 0.6858 | -0.09767 | 0.69531 | 0.019028 | -0.098458 | -0.0018734 | -0.0013026 | -1.3526e-08
| 9.5 | -0.08269 | 0.2413 | -0.08269 | 0.23811 | 0.0063723 | -0.082113 | -0.00052324 | -0.00012459 | -0.00010809 | 0.66673 | -0.097555 | 0.67626 | 0.019072 | -0.097613 | -0.0018617 | -0.001259 | -4.9847e-07
| 9.7491 | -0.08392 | 0.24763 | -0.08392 | 0.24446 | 0.0063277 | -0.083305 | -0.00052713 | -0.00012886 | -0.00010587 | 0.6477 | -0.097585 | 0.65721 | 0.019028 | -0.09757 | -0.0018565 | -0.0012201 | -2.3283e-06
| 10 | -0.08523 | 0.254 | -0.08523 | 0.25081 | 0.0063723 | -0.084575 | -0.00053894 | -0.00013517 | -0.0001052 | 0.62863 | -0.097615 | 0.63816 | 0.019072 | -0.0976 | -0.0018615 | -0.0011879 | -5.5215e-06
| 10.2491 | -0.086465 | 0.26033 | -0.086465 | 0.25716 | 0.0063277 | -0.085847 | -0.00054322 | -0.0001397 | -0.00010301 | 0.6096 | -0.097655 | 0.61911 | 0.019028 | -0.097635 | -0.0018578 | -0.0011502 | -1.004e-05
| 10.5 | -0.087575 | 0.2667 | -0.087575 | 0.26351 | 0.0063723 | -0.08702 | -0.00055452 | -0.00014612 | -0.00010211 | 0.59053 | -0.097655 | 0.60006 | 0.019072 | -0.097655 | -0.0018625 | -0.0011176 | -1.5958e-05
| 10.7491 | -0.08856 | 0.27303 | -0.08856 | 0.26986 | 0.0063277 | -0.088067 | -0.00055727 | -0.00015039 | -9.96e-05 | 0.5715 | -0.09765 | 0.58101 | 0.019028 | -0.097653 | -0.0018581 | -0.0010796 | -2.3147e-05
| 11 | -0.0894 | 0.2794 | -0.0894 | 0.27621 | 0.0063723 | -0.08898 | -0.00056701 | -0.00015661 | -9.8319e-05 | 0.55243 | -0.09764 | 0.56196 | 0.019072 | -0.097645 | -0.0018623 | -0.0010466 | -3.1795e-05
| 11.2491 | -0.09009 | 0.28573 | -0.09009 | 0.28256 | 0.0063277 | -0.089745 | -0.00056788 | -0.00016046 | -9.549e-05 | 0.5334 | -0.09762 | 0.54291 | 0.019028 | -0.09763 | -0.0018577 | -0.0010086 | -4.1638e-05
| 11.5 | -0.090745 | 0.2921 | -0.090745 | 0.28891 | 0.0063723 | -0.090418 | -0.00057617 | -0.00016646 | -9.3906e-05 | 0.51433 | -0.097545 | 0.52386 | 0.019072 | -0.097583 | -0.0018611 | -0.00097497 | -5.3007e-05
| 11.7491 | -0.09125 | 0.29843 | -0.09125 | 0.29526 | 0.0063277 | -0.090998 | -0.00057581 | -0.00017002 | -9.0918e-05 | 0.4953 | -0.097375 | 0.50481 | 0.019028 | -0.09746 | -0.0018544 | -0.00093615 | -6.5413e-05
| 12 | -0.0917 | 0.3048 | -0.0917 | 0.30161 | 0.0063723 | -0.091475 | -0.0005829 | -0.00017581 | -8.9121e-05 | 0.47623 | -0.09716 | 0.48576 | 0.019072 | -0.097268 | -0.0018551 | -0.00090115 | -7.9385e-05
| 12.2491 | -0.09211 | 0.31113 | -0.09211 | 0.30796 | 0.0063277 | -0.091905 | -0.00058155 | -0.0001791 | -8.6049e-05 | 0.4572 | -0.09692 | 0.46671 | 0.019028 | -0.09704 | -0.0018465 | -0.00086176 | -9.4237e-05
| 12.5 | -0.09246 | 0.3175 | -0.09246 | 0.31431 | 0.0063723 | -0.092285 | -0.00058807 | -0.00018484 | -8.4164e-05 | 0.43813 | -0.096635 | 0.44766 | 0.019072 | -0.096778 | -0.0018458 | -0.00082628 | -0.00011076
| 12.7491 | -0.092775 | 0.32383 | -0.092775 | 0.32066 | 0.0063277 | -0.092617 | -0.00058606 | -0.00018793 | -8.1085e-05 | 0.4191 | -0.096285 | 0.42861 | 0.019028 | -0.09646 | -0.0018354 | -0.00078668 | -0.00012793
| 13 | -0.09307 | 0.3302 | -0.09307 | 0.32701 | 0.0063723 | -0.092922 | -0.00059213 | -0.00019363 | -7.9151e-05 | 0.40003 | -0.09579 | 0.40956 | 0.019072 | -0.096037 | -0.0018317 | -0.00075018 | -0.00014676
| 13.2491 | -0.093365 | 0.33653 | -0.093365 | 0.33336 | 0.0063277 | -0.093218 | -0.00058985 | -0.00019664 | -7.6133e-05 | 0.381 | -0.095175 | 0.39051 | 0.019028 | -0.095482 | -0.0018168 | -0.00070949 | -0.00016582
| 13.5 | -0.09364 | 0.3429 | -0.09364 | 0.33971 | 0.0063723 | -0.093503 | -0.00059582 | -0.00020241 | -7.4208e-05 | 0.36193 | -0.09441 | 0.37146 | 0.019072 | -0.094793 | -0.0018079 | -0.00067157 | -0.00018648
| 13.7491 | -0.09391 | 0.34923 | -0.09391 | 0.34606 | 0.0063277 | -0.093775 | -0.00059338 | -0.00020535 | -7.1269e-05 | 0.3429 | -0.09361 | 0.35241 | 0.019028 | -0.09401 | -0.0017888 | -0.0006304 | -0.00020704
| 14 | -0.094185 | 0.3556 | -0.094185 | 0.35241 | 0.0063723 | -0.094048 | -0.0005993 | -0.0002112 | -6.9366e-05 | 0.32383 | -0.09278 | 0.33336 | 0.019072 | -0.093195 | -0.0017774 | -0.00059253 | -0.00022941
| 14.2491 | -0.094415 | 0.36193 | -0.094415 | 0.35876 | 0.0063277 | -0.0943 | -0.0005967 | -0.00021408 | -6.6511e-05 | 0.3048 | -0.091675 | 0.31431 | 0.019028 | -0.092228 | -0.0017549 | -0.00055158 | -0.00025116
| 14.5 | -0.094645 | 0.3683 | -0.094645 | 0.36511 | 0.0063723 | -0.09453 | -0.00060237 | -0.00021993 | -6.4613e-05 | 0.28573 | -0.090035 | 0.29526 | 0.019072 | -0.090855 | -0.0017328 | -0.00051164 | -0.00027361
| 14.7491 | -0.094935 | 0.37463 | -0.094935 | 0.37146 | 0.0063277 | -0.09479 | -0.0005998 | -0.00022281 | -6.1867e-05 | 0.2667 | -0.08746 | 0.27621 | 0.019028 | -0.088748 | -0.0016887 | -0.00046643 | -0.00029281
| 15 | -0.095195 | 0.381 | -0.095195 | 0.37781 | 0.0063723 | -0.095065 | -0.00060578 | -0.00022887 | -6.0037e-05 | 0.24763 | -0.083815 | 0.25716 | 0.019072 | -0.085638 | -0.0016333 | -0.00042003 | -0.00030972
| 15.2491 | -0.095425 | 0.38733 | -0.095425 | 0.38416 | 0.0063277 | -0.09531 | -0.0006031 | -0.00023169 | -5.7384e-05 | 0.2286 | -0.08049 | 0.23811 | 0.019028 | -0.082153 | -0.0015632 | -0.00037221 | -0.00032292
| 15.5 | -0.09561 | 0.3937 | -0.09561 | 0.39051 | 0.0063723 | -0.095518 | -0.00060866 | -0.00023769 | -5.5554e-05 | 0.20953 | -0.07833 | 0.21906 | 0.019072 | -0.07941 | -0.0015145 | -0.00033178 | -0.00033965
| 15.7491 | -0.09581 | 0.40003 | -0.09581 | 0.39686 | 0.0063277 | -0.09571 | -0.00060563 | -0.00024035 | -5.2978e-05 | 0.1905 | -0.073445 | 0.20001 | 0.019028 | -0.075887 | -0.001444 | -0.00028881 | -0.0003504
| 16 | -0.09596 | 0.4064 | -0.09596 | 0.40321 | 0.0063723 | -0.095885 | -0.00061101 | -0.00024637 | -5.1178e-05 | 0.17143 | -0.057685 | 0.18096 | 0.019072 | -0.065565 | -0.0012505 | -0.00022629 | -0.00032737
| 16.2491 | -0.096125 | 0.41273 | -0.096125 | 0.40956 | 0.0063277 | -0.096043 | -0.00060773 | -0.0002489 | -4.8694e-05 | 0.1524 | -0.03309 | 0.16191 | 0.019028 | -0.045387 | -0.00086362 | -0.00013983 | -0.00024324
| 16.5 | -0.096275 | 0.4191 | -0.096275 | 0.41591 | 0.0063723 | -0.0962 | -0.00061301 | -0.00025496 | -4.6938e-05 | 0.13333 | -0.015295 | 0.14286 | 0.019072 | -0.024192 | -0.00046141 | -6.5918e-05 | -0.00013946
| 16.7491 | -0.096395 | 0.42543 | -0.096395 | 0.42226 | 0.0063277 | -0.096335 | -0.00060958 | -0.0002574 | -4.4558e-05 | 0.1143 | -0.005305 | 0.12381 | 0.019028 | -0.0103 | -0.00019599 | -2.4266e-05 | -6.3411e-05
| 17 | -0.09652 | 0.4318 | -0.09652 | 0.42861 | 0.0063723 | -0.096458 | -0.00061465 | -0.00026345 | -4.2843e-05 | 0.095228 | -0.000605 | 0.10476 | 0.019072 | -0.002955 | -5.6359e-05 | -5.9043e-06 | -1.9477e-05
| 17.2491 | -0.09662 | 0.43813 | -0.09662 | 0.43496 | 0.0063277 | -0.09657 | -0.00061107 | -0.00026579 | -4.0569e-05 | 0.0762 | -0.000255 | 0.085714 | 0.019028 | -0.00043 | -8.1819e-06 | -7.013e-07 | -3.0138e-06
| 17.5 | -0.096715 | 0.4445 | -0.096715 | 0.44131 | 0.0063723 | -0.096667 | -0.00061599 | -0.00027185 | -3.8905e-05 | 0.057128 | -9.5e-05 | 0.066664 | 0.019072 | -0.000175 | -3.3376e-06 | -2.225e-07 | -1.3078e-06 | -0.096715
| 17.7491 | -0.09681 | 0.45083 | -0.09681 | 0.44766 | 0.0063277 | -0.096763 | -0.00061229 | -0.0002741 | -3.6741e-05 | 0.0381 | -2.5e-05 | 0.047614 | 0.019028 | -6e-05 | -1.1417e-06 | -5.4359e-08 | -4.7498e-07 | -0.09681
| 18 | -0.09687 | 0.4572 | -0.09687 | 0.45401 | 0.0063723 | -0.09684 | -0.00061709 | -0.00028017 | -3.5135e-05 | 0.019028 | 2e-05 | 0.028564 | 0.019072 | -2.5e-06 | -4.7681e-08 | -1.3619e-09 | -2.1026e-08 | -0.09687
| 18.2491 | -0.09698 | 0.46353 | -0.09698 | 0.46036 | 0.0063277 | -0.096925 | -0.00061331 | -0.00028235 | -3.3086e-05 | 0 | 4.5e-05 | 0.0095139 | 0.019028 | 3.25e-05 | 6.184e-07 | 5.8834e-09 | 2.8857e-07 | -0.09698
| 18.5 | -0.097065 | 0.4699 | -0.097065 | 0.46671 | 0.0063723 | -0.097022 | -0.00061825 | -0.00028855 | -3.1554e-05 | [8 empty] | -0.097065
| 18.7491 | -0.09714 | 0.47623 | -0.09714 | 0.47306 | 0.0063277 | -0.097103 | -0.00061444 | -0.00029067 | -2.9621e-05 | [8 empty] | -0.09714
| 19 | -0.097225 | 0.4826 | -0.097225 | 0.47941 | 0.0063723 | -0.097183 | -0.00061927 | -0.00029689 | -2.8152e-05 | [8 empty] | -0.097225
| 19.2491 | -0.0973 | 0.48893 | -0.0973 | 0.48576 | 0.0063277 | -0.097263 | -0.00061545 | -0.00029896 | -2.6337e-05 | [8 empty] | -0.0973
| 19.5 | -0.097355 | 0.4953 | -0.097355 | 0.49211 | 0.0063723 | -0.097327 | -0.0006202 | -0.00030521 | -2.4935e-05 | [8 empty] | -0.097355
| 19.7491 | -0.09742 | 0.50163 | -0.09742 | 0.49846 | 0.0063277 | -0.097388 | -0.00061624 | -0.00030717 | -2.3232e-05 | [8 empty] | -0.09742
| 20 | -0.09747 | 0.508 | -0.09747 | 0.50481 | 0.0063723 | -0.097445 | -0.00062095 | -0.00031346 | -2.1903e-05 | [8 empty] | -0.09747
| 20.2491 | -0.097525 | 0.51433 | -0.097525 | 0.51116 | 0.0063277 | -0.097498 | -0.00061694 | -0.00031536 | -2.0315e-05 | [8 empty] | -0.097525
| 20.5 | -0.097565 | 0.5207 | -0.097565 | 0.51751 | 0.0063723 | -0.097545 | -0.00062158 | -0.00032168 | -1.9061e-05 | [8 empty] | -0.097565
| 20.7491 | -0.09759 | 0.52703 | -0.09759 | 0.52386 | 0.0063277 | -0.097577 | -0.00061744 | -0.00032346 | -1.7585e-05 | [8 empty] | -0.09759
| 21 | -0.09761 | 0.5334 | -0.09761 | 0.53021 | 0.0063723 | -0.0976 | -0.00062193 | -0.00032976 | -1.6405e-05 | [8 empty] | -0.09761
| 21.2491 | -0.09763 | 0.53973 | -0.09763 | 0.53656 | 0.0063277 | -0.09762 | -0.00061771 | -0.00033144 | -1.5045e-05 | [8 empty] | -0.09763
| 21.5 | -0.09765 | 0.5461 | -0.09765 | 0.54291 | 0.0063723 | -0.09764 | -0.00062219 | -0.0003378 | -1.3946e-05 | [8 empty] | -0.09765
| 21.7491 | -0.09764 | 0.55243 | -0.09764 | 0.54926 | 0.0063277 | -0.097645 | -0.00061787 | -0.00033937 | -1.2699e-05 | [8 empty] | -0.09764
| 22 | -0.097635 | 0.5588 | -0.097635 | 0.55561 | 0.0063723 | -0.097638 | -0.00062217 | -0.00034569 | -1.168e-05 | [8 empty] | -0.097635
| 22.2491 | -0.097635 | 0.56513 | -0.097635 | 0.56196 | 0.0063277 | -0.097635 | -0.00061781 | -0.00034719 | -1.0548e-05 | [8 empty] | -0.097635
| 22.5 | -0.097635 | 0.5715 | -0.097635 | 0.56831 | 0.0063723 | -0.097635 | -0.00062216 | -0.00035358 | -9.6147e-06 | [8 empty] | -0.097635
| 22.7491 | -0.097645 | 0.57783 | -0.097645 | 0.57466 | 0.0063277 | -0.09764 | -0.00061784 | -0.00035505 | -8.5974e-06 | [8 empty] | -0.097645
| 23 | -0.09764 | 0.5842 | -0.09764 | 0.58101 | 0.0063723 | -0.097642 | -0.0006222 | -0.00036151 | -7.7511e-06 | [8 empty] | -0.09764
| 23.2491 | -0.097645 | 0.59053 | -0.097645 | 0.58736 | 0.0063277 | -0.097642 | -0.00061785 | -0.00036291 | -6.846e-06 | [8 empty] | -0.097645
| 23.5 | -0.09765 | 0.5969 | -0.09765 | 0.59371 | 0.0063723 | -0.097647 | -0.00062224 | -0.00036943 | -6.0878e-06 | [8 empty] | -0.09765
| 23.7491 | -0.097645 | 0.60323 | -0.097645 | 0.60006 | 0.0063277 | -0.097647 | -0.00061789 | -0.00037077 | -5.294e-06 | [8 empty] | -0.097645
| 24 | -0.09765 | 0.6096 | -0.09765 | 0.60641 | 0.0063723 | -0.097647 | -0.00062224 | -0.00037733 | -4.6249e-06 | [8 empty] | -0.09765
| 24.2491 | -0.097645 | 0.61593 | -0.097645 | 0.61276 | 0.0063277 | -0.097647 | -0.00061789 | -0.00037862 | -3.9409e-06 | [8 empty] | -0.097645
| 24.5 | -0.09766 | 0.6223 | -0.09766 | 0.61911 | 0.0063723 | -0.097653 | -0.00062227 | -0.00038526 | -3.3628e-06 | [8 empty] | -0.09766
| 24.7491 | -0.097615 | 0.62863 | -0.097615 | 0.62546 | 0.0063277 | -0.097637 | -0.00061782 | -0.00038643 | -2.7869e-06 | [8 empty] | -0.097615
| 25 | -0.097485 | 0.635 | -0.097485 | 0.63181 | 0.0063723 | -0.09755 | -0.00062162 | -0.00039275 | -2.2989e-06 | [8 empty] | -0.097485
| 25.2491 | -0.09754 | 0.64133 | -0.09754 | 0.63816 | 0.0063277 | -0.097513 | -0.00061703 | -0.00039377 | -1.8303e-06 | [8 empty] | -0.09754
| 25.5 | -0.097515 | 0.6477 | -0.097515 | 0.64451 | 0.0063723 | -0.097528 | -0.00062147 | -0.00040055 | -1.4386e-06 | [8 empty] | -0.097515
| 25.7491 | -0.09751 | 0.65403 | -0.09751 | 0.65086 | 0.0063277 | -0.097513 | -0.00061703 | -0.0004016 | -1.0762e-06 | [8 empty] | -0.09751
| 26 | -0.0975 | 0.6604 | -0.0975 | 0.65721 | 0.0063723 | -0.097505 | -0.00062133 | -0.00040835 | -7.792e-07 | [8 empty] | -0.0975
| 26.2491 | -0.097505 | 0.66673 | -0.097505 | 0.66356 | 0.0063277 | -0.097502 | -0.00061697 | -0.0004094 | -5.2113e-07 | [8 empty] | -0.097505
| 26.5 | -0.09749 | 0.6731 | -0.09749 | 0.66991 | 0.0063723 | -0.097497 | -0.00062128 | -0.0004162 | -3.2051e-07 | [8 empty] | -0.09749
| 26.7491 | -0.09751 | 0.67943 | -0.09751 | 0.67626 | 0.0063277 | -0.0975 | -0.00061695 | -0.00041722 | -1.6519e-07 | [8 empty] | -0.09751
| 27 | -0.09763 | 0.6858 | -0.09763 | 0.68261 | 0.0063723 | -0.09757 | -0.00062174 | -0.00042441 | -6.2337e-08 | [8 empty] | -0.09763
| 27.2491 | -0.09793 | 0.69213 | -0.09793 | 0.68896 | 0.0063277 | -0.09778 | -0.00061872 | -0.00042628 | -8.302e-09 | [8 empty] | -0.09793
| 27.5 | -0.09851 | 0.6985 | -0.09851 | 0.69531 | 0.0063723 | -0.09822 | -0.00062588 | -0.00043519 | -4.5187e-09 | [8 empty] | -0.09851
| 27.7491 | -0.099265 | 0.70483 | -0.099265 | 0.70166 | 0.0063277 | -0.098888 | -0.00062573 | -0.00043905 | -5.1101e-08 | [8 empty] | -0.099265
| 28 | -0.099955 | 0.7112 | -0.099955 | 0.70801 | 0.0063723 | -0.09961 | -0.00063474 | -0.00044941 | -1.5028e-07 | [8 empty] | -0.099955
| 28.2491 | -0.10043 | 0.71753 | -0.10043 | 0.71436 | 0.0063277 | -0.10019 | -0.00063399 | -0.0004529 | -2.9956e-07 | [8 empty] | -0.10043
| 28.5 | -0.10071 | 0.7239 | -0.10071 | 0.72071 | 0.0063723 | -0.10057 | -0.00064084 | -0.00046187 | -5.0555e-07 | [8 empty] | -0.10071
| 28.7491 | -0.10088 | 0.73023 | -0.10088 | 0.72706 | 0.0063277 | -0.10079 | -0.00063779 | -0.00046371 | -7.5635e-07 | [8 empty] | -0.10088
| 29 | -0.10096 | 0.7366 | -0.10096 | 0.73341 | 0.0063723 | -0.10092 | -0.00064311 | -0.00047166 | -1.0699e-06 | [8 empty] | -0.10096
| 29.2491 | -0.10103 | 0.74293 | -0.10103 | 0.73976 | 0.0063277 | -0.101 | -0.00063907 | -0.00047276 | -1.4199e-06 | [8 empty] | -0.10103
| 29.5 | -0.10107 | 0.7493 | -0.10107 | 0.74611 | 0.0063723 | -0.10105 | -0.0006439 | -0.00048042 | -1.8421e-06 | [8 empty] | -0.10107
| 29.7491 | -0.1011 | 0.75563 | -0.1011 | 0.75246 | 0.0063277 | -0.10108 | -0.00063964 | -0.0004813 | -2.2902e-06 | [8 empty] | -0.1011
| 30 | -0.10114 | 0.762 | -0.10114 | 0.75881 | 0.0063723 | -0.10112 | -0.00064435 | -0.00048894 | -2.8227e-06 | [8 empty] | -0.10114
| 30.2491 | -0.10115 | 0.76833 | -0.10115 | 0.76516 | 0.0063277 | -0.10114 | -0.00064002 | -0.00048972 | -3.3675e-06 | [8 empty] | -0.10115
| 30.5 | -0.10117 | 0.7747 | -0.10117 | 0.77151 | 0.0063723 | -0.10116 | -0.00064462 | -0.00049733 | -4.0116e-06 | [8 empty] | -0.10117
| 30.7491 | -0.10115 | 0.78103 | -0.10115 | 0.77786 | 0.0063277 | -0.10116 | -0.0006401 | -0.00049791 | -4.6505e-06 | [8 empty] | -0.10115
| 31 | -0.10114 | 0.7874 | -0.10114 | 0.78421 | 0.0063723 | -0.10114 | -0.00064452 | -0.00050544 | -5.4064e-06 | [8 empty] | -0.10114
| 31.2491 | -0.10115 | 0.79373 | -0.10115 | 0.79056 | 0.0063277 | -0.10114 | -0.00064002 | -0.00050597 | -6.1388e-06 | [8 empty] | -0.10115
| 31.5 | -0.10114 | 0.8001 | -0.10114 | 0.79691 | 0.0063723 | -0.10115 | -0.00064454 | -0.00051364 | -7.0099e-06 | [8 empty] | -0.10114
| 31.7491 | -0.10113 | 0.80643 | -0.10113 | 0.80326 | 0.0063277 | -0.10114 | -0.00063995 | -0.00051405 | -7.8334e-06 | [8 empty] | -0.10113
| 32 | -0.10111 | 0.8128 | -0.10111 | 0.80961 | 0.0063723 | -0.10112 | -0.00064436 | -0.00052169 | -8.8187e-06 | [8 empty] | -0.10111
| 32.2491 | -0.10109 | 0.81913 | -0.10109 | 0.81596 | 0.0063277 | -0.1011 | -0.00063975 | -0.00052201 | -9.7319e-06 | [8 empty] | -0.10109
| 32.5 | -0.10106 | 0.8255 | -0.10106 | 0.82231 | 0.0063723 | -0.10107 | -0.00064408 | -0.00052963 | -1.0833e-05 | [8 empty] | -0.10106
| 32.7491 | -0.10103 | 0.83183 | -0.10103 | 0.82866 | 0.0063277 | -0.10104 | -0.00063937 | -0.00052982 | -1.1832e-05 | [8 empty] | -0.10103
| 33 | -0.101 | 0.8382 | -0.101 | 0.83501 | 0.0063723 | -0.10101 | -0.00064366 | -0.00053747 | -1.305e-05 | [8 empty] | -0.101
| 33.2491 | -0.10095 | 0.84453 | -0.10095 | 0.84136 | 0.0063277 | -0.10097 | -0.00063891 | -0.00053756 | -1.4134e-05 | [8 empty] | -0.10095
| 33.5 | -0.10089 | 0.8509 | -0.10089 | 0.84771 | 0.0063723 | -0.10092 | -0.00064309 | -0.00054516 | -1.5468e-05 | [8 empty] | -0.10089
| 33.7491 | -0.10083 | 0.85723 | -0.10083 | 0.85406 | 0.0063277 | -0.10086 | -0.00063823 | -0.00054509 | -1.6633e-05 | [8 empty] | -0.10083
| 34 | -0.10075 | 0.8636 | -0.10075 | 0.86041 | 0.0063723 | -0.10079 | -0.00064228 | -0.00055262 | -1.8082e-05 | [8 empty] | -0.10075
| 34.2491 | -0.1007 | 0.86993 | -0.1007 | 0.86676 | 0.0063277 | -0.10073 | -0.00063736 | -0.00055244 | -1.9327e-05 | [8 empty] | -0.1007
| 34.5 | -0.1006 | 0.8763 | -0.1006 | 0.87311 | 0.0063723 | -0.10065 | -0.00064137 | -0.00055999 | -2.0893e-05 | [8 empty] | -0.1006
| 34.7491 | -0.10052 | 0.88263 | -0.10052 | 0.87946 | 0.0063277 | -0.10056 | -0.00063633 | -0.00055963 | -2.2213e-05 | [8 empty] | -0.10052
| 35 | -0.10042 | 0.889 | -0.10042 | 0.88581 | 0.0063723 | -0.10047 | -0.00064021 | -0.0005671 | -2.3893e-05 | [8 empty] | -0.10042
| 35.2491 | -0.10029 | 0.89533 | -0.10029 | 0.89216 | 0.0063277 | -0.10035 | -0.000635 | -0.00056653 | -2.5283e-05 | [8 empty] | -0.10029
| 35.5 | -0.10017 | 0.9017 | -0.10017 | 0.89851 | 0.0063723 | -0.10023 | -0.00063868 | -0.00057386 | -2.7073e-05 | [8 empty] | -0.10017
| 35.7491 | -0.10003 | 0.90803 | -0.10003 | 0.90486 | 0.0063277 | -0.1001 | -0.00063339 | -0.00057313 | -2.8531e-05 | [8 empty] | -0.10003
| 36 | -0.099855 | 0.9144 | -0.099855 | 0.91121 | 0.0063723 | -0.099942 | -0.00063686 | -0.00058032 | -3.0429e-05 | [8 empty] | -0.099855
| 36.2491 | -0.09971 | 0.92073 | -0.09971 | 0.91756 | 0.0063277 | -0.099782 | -0.0006314 | -0.00057935 | -3.1947e-05 | [8 empty] | -0.09971
| 36.5 | -0.09957 | 0.9271 | -0.09957 | 0.92391 | 0.0063723 | -0.09964 | -0.00063493 | -0.00058662 | -3.3965e-05 | [8 empty] | -0.09957
| 36.7491 | -0.099405 | 0.93343 | -0.099405 | 0.93026 | 0.0063277 | -0.099488 | -0.00062953 | -0.00058563 | -3.555e-05 | [8 empty] | -0.099405
| 37 | -0.099255 | 0.9398 | -0.099255 | 0.93661 | 0.0063723 | -0.09933 | -0.00063296 | -0.00059284 | -3.768e-05 | [8 empty] | -0.099255
| 37.2491 | -0.099085 | 0.94613 | -0.099085 | 0.94296 | 0.0063277 | -0.09917 | -0.00062752 | -0.00059173 | -3.9326e-05 | [8 empty] | -0.099085
| 37.5 | -0.098905 | 0.9525 | -0.098905 | 0.94931 | 0.0063723 | -0.098995 | -0.00063082 | -0.00059885 | -4.1564e-05
| 37.7491 | -0.098725 | 0.95883 | -0.098725 | 0.95566 | 0.0063277 | -0.098815 | -0.00062527 | -0.00059755 | -4.3262e-05
| 38 | -0.09852 | 0.9652 | -0.09852 | 0.96201 | 0.0063723 | -0.098623 | -0.00062845 | -0.00060458 | -4.5606e-05
| 38.2491 | -0.098305 | 0.97153 | -0.098305 | 0.96836 | 0.0063277 | -0.098412 | -0.00062273 | -0.00060303 | -4.7346e-05
| 38.5 | -0.09806 | 0.9779 | -0.09806 | 0.97471 | 0.0063723 | -0.098183 | -0.00062565 | -0.00060983 | -4.9785e-05
| 38.7491 | -0.097795 | 0.98423 | -0.097795 | 0.98106 | 0.0063277 | -0.097928 | -0.00061966 | -0.00060792 | -5.1553e-05
| 39 | -0.097505 | 0.9906 | -0.097505 | 0.98741 | 0.0063723 | -0.09765 | -0.00062225 | -0.00061442 | -5.4073e-05
| 39.2491 | -0.09709 | 0.99693 | -0.09709 | 0.99376 | 0.0063277 | -0.097297 | -0.00061567 | -0.00061183 | -5.5831e-05
| 39.5 | -0.096785 | 1.0033 | -0.096785 | 1.0001 | 0.0063723 | -0.096937 | -0.00061771 | -0.00061778 | -5.8404e-05
| 39.7491 | -0.09642 | 1.0096 | -0.09642 | 1.0065 | 0.0063277 | -0.096603 | -0.00061127 | -0.00061523 | -6.0207e-05
| 40 | -0.09603 | 1.016 | -0.09603 | 1.0128 | 0.0063723 | -0.096225 | -0.00061317 | -0.00062103 | -6.2862e-05
| 40.2491 | -0.09561 | 1.0223 | -0.09561 | 1.0192 | 0.0063277 | -0.09582 | -0.00060632 | -0.00061794 | -6.465e-05
| 40.5 | -0.095165 | 1.0287 | -0.095165 | 1.0255 | 0.0063723 | -0.095388 | -0.00060784 | -0.00062334 | -6.7357e-05
| 40.7491 | -0.094715 | 1.035 | -0.094715 | 1.0319 | 0.0063277 | -0.09494 | -0.00060075 | -0.0006199 | -6.9136e-05
| 41 | -0.094245 | 1.0414 | -0.094245 | 1.0382 | 0.0063723 | -0.09448 | -0.00060205 | -0.00062506 | -7.1903e-05
| 41.2491 | -0.09377 | 1.0477 | -0.09377 | 1.0446 | 0.0063277 | -0.094007 | -0.00059485 | -0.00062136 | -7.3678e-05
| 41.5 | -0.09326 | 1.0541 | -0.09326 | 1.0509 | 0.0063723 | -0.093515 | -0.0005959 | -0.00062624 | -7.6496e-05
| 41.7491 | -0.092745 | 1.0604 | -0.092745 | 1.0573 | 0.0063277 | -0.093002 | -0.00058849 | -0.00062219 | -7.8246e-05
| 42 | -0.092225 | 1.0668 | -0.092225 | 1.0636 | 0.0063723 | -0.092485 | -0.00058934 | -0.00062683 | -8.1112e-05
| 42.2491 | -0.091665 | 1.0731 | -0.091665 | 1.07 | 0.0063277 | -0.091945 | -0.0005818 | -0.00062251 | -8.2839e-05
| 42.5 | -0.09105 | 1.0795 | -0.09105 | 1.0763 | 0.0063723 | -0.091358 | -0.00058216 | -0.00062658 | -8.5702e-05
| 42.7491 | -0.09039 | 1.0858 | -0.09039 | 1.0827 | 0.0063277 | -0.09072 | -0.00057405 | -0.0006215 | -8.733e-05
| 43 | -0.089645 | 1.0922 | -0.089645 | 1.089 | 0.0063723 | -0.090018 | -0.00057362 | -0.00062468 | -9.0128e-05
| 43.2491 | -0.08887 | 1.0985 | -0.08887 | 1.0954 | 0.0063277 | -0.089258 | -0.0005648 | -0.00061866 | -9.1608e-05
| 43.5 | -0.088 | 1.1049 | -0.088 | 1.1017 | 0.0063723 | -0.088435 | -0.00056353 | -0.00062085 | -9.4308e-05
| 43.7491 | -0.087045 | 1.1112 | -0.087045 | 1.1081 | 0.0063277 | -0.087523 | -0.00055382 | -0.00061367 | -9.5582e-05
| 44 | -0.085995 | 1.1176 | -0.085995 | 1.1144 | 0.0063723 | -0.08652 | -0.00055133 | -0.00061441 | -9.8084e-05
| 44.2491 | -0.08487 | 1.1239 | -0.08487 | 1.1208 | 0.0063277 | -0.085432 | -0.00054059 | -0.00060588 | -9.9091e-05
| 44.5 | -0.08364 | 1.1303 | -0.08364 | 1.1271 | 0.0063723 | -0.084255 | -0.0005369 | -0.00060514 | -0.00010135
| 44.7491 | -0.082355 | 1.1366 | -0.082355 | 1.1335 | 0.0063277 | -0.082998 | -0.00052519 | -0.00059528 | -0.00010206
| 45 | -0.08103 | 1.143 | -0.08103 | 1.1398 | 0.0063723 | -0.081693 | -0.00052057 | -0.00059335 | -0.0001041
| 45.2491 | -0.07971 | 1.1493 | -0.07971 | 1.1462 | 0.0063277 | -0.08037 | -0.00050856 | -0.00058289 | -0.00010461
| 45.5 | -0.078475 | 1.1557 | -0.078475 | 1.1525 | 0.0063723 | -0.079093 | -0.000504 | -0.00058087 | -0.00010659
| 45.7491 | -0.077385 | 1.162 | -0.077385 | 1.1589 | 0.0063277 | -0.07793 | -0.00049312 | -0.00057146 | -0.00010719
| 46 | -0.07645 | 1.1684 | -0.07645 | 1.1652 | 0.0063723 | -0.076917 | -0.00049014 | -0.00057112 | -0.00010947
| 46.2491 | -0.075645 | 1.1747 | -0.075645 | 1.1716 | 0.0063277 | -0.076048 | -0.00048121 | -0.00056377 | -0.00011038
| 46.5 | -0.07488 | 1.1811 | -0.07488 | 1.1779 | 0.0063723 | -0.075263 | -0.00047959 | -0.00056492 | -0.00011295
| 46.7491 | -0.07401 | 1.1874 | -0.07401 | 1.1843 | 0.0063277 | -0.074445 | -0.00047107 | -0.00055787 | -0.00011386
| 47 | -0.072785 | 1.1938 | -0.072785 | 1.1906 | 0.0063723 | -0.073398 | -0.00046771 | -0.00055686 | -0.00011599
| 47.2491 | -0.07086 | 1.2001 | -0.07086 | 1.197 | 0.0063277 | -0.071823 | -0.00045447 | -0.00054399 | -0.0001156
| 47.5 | -0.067755 | 1.2065 | -0.067755 | 1.2033 | 0.0063723 | -0.069307 | -0.00044165 | -0.00053144 | -0.00011518
| 47.7491 | -0.06312 | 1.2128 | -0.06312 | 1.2097 | 0.0063277 | -0.065437 | -0.00041407 | -0.00050089 | -0.00011069
| 48 | -0.05685 | 1.2192 | -0.05685 | 1.216 | 0.0063723 | -0.059985 | -0.00038224 | -0.00046481 | -0.00010471
| 48.2491 | -0.04937 | 1.2255 | -0.04937 | 1.2224 | 0.0063277 | -0.05311 | -0.00033607 | -0.00041079 | -9.4307e-05
| 48.5 | -0.041295 | 1.2319 | -0.041295 | 1.2287 | 0.0063723 | -0.045332 | -0.00028887 | -0.00035494 | -8.3018e-05
| 48.7491 | -0.03359 | 1.2382 | -0.03359 | 1.2351 | 0.0063277 | -0.037443 | -0.00023693 | -0.00029262 | -6.9713e-05
| 49 | -0.026685 | 1.2446 | -0.026685 | 1.2414 | 0.0063723 | -0.030138 | -0.00019204 | -0.00023841 | -5.7837e-05
| 49.2491 | -0.020935 | 1.2509 | -0.020935 | 1.2478 | 0.0063277 | -0.02381 | -0.00015066 | -0.00018799 | -4.6431e-05
| 49.5 | -0.016165 | 1.2573 | -0.016165 | 1.2541 | 0.0063723 | -0.01855 | -0.00011821 | -0.00014824 | -3.7266e-05
| 49.7491 | -0.0123 | 1.2636 | -0.0123 | 1.2605 | 0.0063277 | -0.014232 | -9.0059e-05 | -0.00011352 | -2.9039e-05
| 50 | -0.00909 | 1.27 | -0.00909 | 1.2668 | 0.0063723 | -0.010695 | -6.8151e-05 | -8.6335e-05 | -2.2469e-05
| 50.2491 | -0.00639 | 1.2763 | -0.00639 | 1.2732 | 0.0063277 | -0.00774 | -4.8977e-05 | -6.2355e-05 | -1.6506e-05
| 50.5 | -0.004055 | 1.2827 | -0.004055 | 1.2795 | 0.0063723 | -0.0052225 | -3.3279e-05 | -4.2581e-05 | -1.1463e-05
| 50.7491 | -0.002035 | 1.289 | -0.002035 | 1.2859 | 0.0063277 | -0.003045 | -1.9268e-05 | -2.4776e-05 | -6.781e-06
| 51 | -0.000845 | 1.2954 | -0.000845 | 1.2922 | 0.0063723 | -0.00144 | -9.1761e-06 | -1.1857e-05 | -3.2988e-06
| 51.2491 | -0.00049 | 1.3017 | -0.00049 | 1.2986 | 0.0063277 | -0.0006675 | -4.2238e-06 | -5.4848e-06 | -1.5508e-06
| 51.5 | -0.000355 | 1.3081 | -0.000355 | 1.3049 | 0.0063723 | -0.0004225 | -2.6923e-06 | -3.5132e-06 | -1.0093e-06
| 51.7491 | -0.000275 | 1.3144 | -0.000275 | 1.3113 | 0.0063277 | -0.000315 | -1.9932e-06 | -2.6137e-06 | -7.6283e-07
| 52 | -0.000205 | 1.3208 | -0.000205 | 1.3176 | 0.0063723 | -0.00024 | -1.5293e-06 | -2.0151e-06 | -5.9738e-07
| 52.2491 | -0.00014 | 1.3271 | -0.00014 | 1.324 | 0.0063277 | -0.0001725 | -1.0915e-06 | -1.4451e-06 | -4.3507e-07
| 52.5 | -0.000105 | 1.3335 | -0.000105 | 1.3303 | 0.0063723 | -0.0001225 | -7.806e-07 | -1.0384e-06 | -3.1743e-07
| 52.7491 | -7.5e-05 | 1.3398 | -7.5e-05 | 1.3367 | 0.0063277 | -9e-05 | -5.695e-07 | -7.6122e-07 | -2.3622e-07
| 53 | -4.5e-05 | 1.3462 | -4.5e-05 | 1.343 | 0.0063723 | -6e-05 | -3.8234e-07 | -5.1348e-07 | -1.6173e-07
| 53.2491 | -2.5e-05 | 1.3525 | -2.5e-05 | 1.3494 | 0.0063277 | -3.5e-05 | -2.2147e-07 | -2.9884e-07 | -9.5521e-08
| 53.5 | -5e-06 | 1.3589 | -5e-06 | 1.3557 | 0.0063723 | -1.5e-05 | -9.5584e-08 | -1.2958e-07 | -4.2027e-08
| 53.7491 | 5e-06 | 1.3652 | 5e-06 | 1.3621 | 0.0063277 | 0 | 0 | 0 | 0
| 54 | 2e-05 | 1.3716 | 2e-05 | 1.3684 | 0.0063723 | 1.25e-05 | 7.9653e-08 | 1.09e-07 | 3.6377e-08
| 54.2491 | 2.5e-05 | 1.3779 | 2.5e-05 | 1.3748 | 0.0063277 | 2.25e-05 | 1.4237e-07 | 1.9573e-07 | 6.6248e-08
| 54.5 | 4e-05 | 1.3843 | 4e-05 | 1.3811 | 0.0063723 | 3.25e-05 | 2.071e-07 | 2.8603e-07 | 9.8168e-08
| 54.7491 | 4.5e-05 | 1.3906 | 4.5e-05 | 1.3875 | 0.0063277 | 4.25e-05 | 2.6893e-07 | 3.7313e-07 | 1.2984e-07
| 180 | 7.5e-05
| 180.5561 | 7.5e-05
| 180 | 7.5e-05
| 54.7491 | 4.5e-05
| 54 | 2.5e-05
| 53.2491 | -2.5e-05
| 52.5 | -0.000105
| 51.7491 | -0.000275
| 51 | -0.00092
| 50.2491 | -0.006725
| 49.5 | -0.01676
| 48.7491 | -0.034485
| 48 | -0.057775
| 47.2491 | -0.071225
| 46.5 | -0.075055
| 45.7491 | -0.077595
| 45 | -0.081275
| 44.2491 | -0.08512
| 43.5 | -0.08821
| 42.7491 | -0.0906
| 42 | -0.092405
| 41.2491 | -0.093925
| 40.5 | -0.095325
| 39.7491 | -0.09659
| 39 | -0.097605
| 38.2491 | -0.09839
| 37.5 | -0.098975
| 36.7491 | -0.099485
| 36 | -0.099945
| 35.2491 | -0.10036
| 34.5 | -0.10068
| 33.7491 | -0.10089
| 33 | -0.10103
| 32.2491 | -0.10113
| 31.5 | -0.10119
| 30.7491 | -0.10122
| 30 | -0.10121
| 29.2491 | -0.10111
| 28.5 | -0.10077
| 27.7491 | -0.099245
| 27 | -0.09767
| 26.2491 | -0.097555
| 25.5 | -0.097585
| 24.7491 | -0.097615
| 24 | -0.097655
| 23.2491 | -0.097655
| 22.5 | -0.09765
| 21.7491 | -0.09764
| 21 | -0.09762
| 20.2491 | -0.097545
| 19.5 | -0.097375
| 18.7491 | -0.09716
| 18 | -0.09692
| 17.2491 | -0.096635
| 16.5 | -0.096285
| 15.7491 | -0.09579
| 15 | -0.095175
| 14.2491 | -0.09441
| 13.5 | -0.09361
| 12.7491 | -0.09278
| 12 | -0.091675
| 11.2491 | -0.090035
| 10.5 | -0.08746
| 9.7491 | -0.083815
| 9 | -0.08049
| 8.2491 | -0.07833
| 7.5 | -0.073445
| 6.7491 | -0.057685
| 6 | -0.03309
| 5.2491 | -0.015295
| 4.5 | -0.005305
| 3.7491 | -0.000605
| 3 | -0.000255
| 2.2491 | -9.5e-05
| 1.5 | -2.5e-05
| 0.74912 | 2e-05
| 0 | 4.5e-05
| 0 | 5e-05
(298 | rows | affected)

## hr_good_harms.2494116
!_statistics | for | 2 | runs | !_RQED002-5 | rotating | coil
!_grel | -0.245
!_grel | sd | 0.021
!_ | j | norm | stdev | skew | stdev
| 1 | 0.011 | 0.027 | 0.003 | 0.004
| 2 | 10000.013 | 0.062 | -0.281 | 0.666
| 3 | -0.049 | 0.001 | -0.073 | 0.001
| 4 | 0.234 | 0 | -0.021 | 0.001
| 5 | 0.046 | 0 | -0.786 | 0.001
| 6 | -0.156 | 0.001 | -0.17 | 0
| 9 | -0.034 | 0 | 0.038 | 0.001
| 10 | -0.052 | 0 | 0.001 | 0
| 12 | 0 | 0 | -0.001 | 0
Quality | Control | Summary:
gdl: | GOOD
b3: | GOOD
a3: | GOOD
a4: | GOOD
b4: | GOOD
magnet | is | GOOD!