## results
RQEC004-1
left side | run num | 2520400 |  |  |  | from harmonics:
fwd | int(Bdz) | -0.13076 | T*m |  |  | gnom | 2.2397 | T
| int(Bzdz) | -0.091189 | T*m |  |  | grel | -0.305 | units
| int(Bz2dz) | -0.012799 | T*m^2 |  |  | int(gdl) | 2.2396 | T
back | int(Bdz) | -0.13073 | T*m
| int(Bzdz) | -0.09117 | T*m
| int(Bz2dz) | -0.012806 | T*m^2
x0 = gdl(harm)/Bdl(Hall)
right side | run num | 2520121 |  |  |  | x0 (left fwd) | -0.058385 | m | -2.2986 | in
fwd | int(Bdz) | 0.13367 | T*m |  |  | x0 (left back) | -0.058372 | m | -2.2981 | in
| int(Bzdz) | 0.093179 | T*m |  |  | x0 (right fwd) | 0.059685 | m | 2.3498 | in
| int(Bz2dz) | 0.013094 | T*m^2 |  |  | x0 (right back) | 0.05965 | m | 2.3484 | in
back | int(Bdz) | 0.1336 | T*m
| int(Bzdz) | 0.09317 | T*m
| int(Bz2dz) | 0.013097 | T*m^2
[6 empty] | B_bod left | -0.12112 |  | (avg central ±10")
scan length | 1.3906 | m |  |  |  | B_bod right | 0.12376 |  | (avg central ±10")
z/2 | 0.69531 | m |  |  |  | g body | 2.0741 | T/m
[6 empty] | Leff | 1.0798 | m
zcenter: | [5 empty] | Lpole | 1.016 | m | (40")
fwd | 0.69721 | m |  |  |  | DL | 0.063818 | m
back | 0.69739 | m |  |  |  | DL | 2.5125 | in
z offset:
fwd | 0.0019011 | m | 0.074845 | in
back | 0.0020792 | m | 0.081858 | in
mean |  |  | 0.078351 | in
std dev |  |  | 0.0049586 | in
B* rho | 29.6501 | T m
| m^2 | L (m) | L( in) |  | B' (body) | k1
2nd moment:
fwd | 0.097916 | 1.084 | 42.6761 |  | 2.0661 | 0.069684
back | 0.097996 | 1.0844 | 42.6934 |  | 2.0653 | 0.069656

## Hall_pointscan_data.2520400
RQEC004-1 |  | left side | fwd |  |  |  |  | int(B*dz) | int(B*z*dz) | i(B*z^2*dz) | back |  |  |  |  | int(B*dz) | int(B*z*dz) | i(B*z^2*dz) | B body
| z | hall_y | [5 empty] | -0.13076 | -0.091189 | -0.012799 | [5 empty] | -0.13073 | -0.09117 | -0.012806 | -0.12112
| -------------------- | -------------------- | z, m | B, T | z-trap | dz | B-trap | B*dz | B*z*dz | B*z^2*dz | z, m | B, T | z-trap | dz | B-trap | B*dz | B*z*dz | i(B*z^2*dz)
| 0 | 4e-05 | 0 | 4e-05 | [6 empty] | 1.3906 | 2e-05
| 0.24912 | 3.5e-05 | 0.0063277 | 3.5e-05 | 0.0031639 | 0.0063277 | 3.75e-05 | 2.3729e-07 | 7.5075e-10 | 1.143e-07 | 1.3716 | -1e-05 | 1.3811 | 0.019028 | 5e-06 | 9.5139e-08 | 1.314e-07 | 4.4475e-08
| 0.5 | 2.5e-05 | 0.0127 | 2.5e-05 | 0.0095139 | 0.0063723 | 3e-05 | 1.9117e-07 | 1.8187e-09 | 9.041e-08 | 1.3525 | -6e-05 | 1.3621 | 0.019072 | -3.5e-05 | -6.6753e-07 | -9.0922e-07 | -2.9491e-07
| 0.74912 | 1.5e-05 | 0.019028 | 1.5e-05 | 0.015864 | 0.0063277 | 2e-05 | 1.2655e-07 | 2.0076e-09 | 5.8752e-08 | 1.3335 | -0.00015 | 1.343 | 0.019028 | -0.000105 | -1.9979e-06 | -2.6832e-06 | -8.3278e-07
| 1 | 0 | 0.0254 | 0 | 0.022214 | 0.0063723 | 7.5e-06 | 4.7792e-08 | 1.0616e-09 | 2.1775e-08 | 1.3144 | -0.00038 | 1.324 | 0.019072 | -0.000265 | -5.0542e-06 | -6.6915e-06 | -1.9842e-06
| 1.2491 | -1.5e-05 | 0.031728 | -1.5e-05 | 0.028564 | 0.0063277 | -7.5e-06 | -4.7458e-08 | -1.3556e-09 | -2.1218e-08 | 1.2954 | -0.00123 | 1.3049 | 0.019028 | -0.000805 | -1.5317e-05 | -1.9988e-05 | -5.6533e-06
| 1.5 | -3e-05 | 0.0381 | -3e-05 | 0.034914 | 0.0063723 | -2.25e-05 | -1.4338e-07 | -5.0058e-09 | -6.2891e-08 | 1.2763 | -0.01039 | 1.2859 | 0.019072 | -0.00581 | -0.00011081 | -0.00014249 | -3.8373e-05
| 1.7491 | -6e-05 | 0.044428 | -6e-05 | 0.041264 | 0.0063277 | -4.5e-05 | -2.8475e-07 | -1.175e-08 | -1.2252e-07 | 1.2573 | -0.026875 | 1.2668 | 0.019028 | -0.018632 | -0.00035453 | -0.00044913 | -0.00011495
| 2 | -9e-05 | 0.0508 | -9e-05 | 0.047614 | 0.0063723 | -7.5e-05 | -4.7792e-07 | -2.2756e-08 | -2.0167e-07 | 1.2382 | -0.05531 | 1.2478 | 0.019072 | -0.041092 | -0.00078373 | -0.00097791 | -0.0002374
| 2.2491 | -0.00014 | 0.057128 | -0.00014 | 0.053964 | 0.0063277 | -0.000115 | -7.2769e-07 | -3.9269e-08 | -3.011e-07 | 1.2192 | -0.09069 | 1.2287 | 0.019028 | -0.073 | -0.001389 | -0.0017067 | -0.00039212
| 2.5 | -0.000195 | 0.0635 | -0.000195 | 0.060314 | 0.0063723 | -0.0001675 | -1.0674e-06 | -6.4376e-08 | -4.3297e-07 | 1.2001 | -0.11307 | 1.2097 | 0.019072 | -0.10188 | -0.0019431 | -0.0023505 | -0.00050992
| 2.7491 | -0.00027 | 0.069828 | -0.00027 | 0.066664 | 0.0063277 | -0.0002325 | -1.4712e-06 | -9.8076e-08 | -5.8494e-07 | 1.1811 | -0.11896 | 1.1906 | 0.019028 | -0.11602 | -0.0022075 | -0.0026283 | -0.00053702
| 3 | -0.000375 | 0.0762 | -0.000375 | 0.073014 | 0.0063723 | -0.0003225 | -2.0551e-06 | -1.5005e-07 | -8.0071e-07 | 1.162 | -0.12003 | 1.1716 | 0.019072 | -0.11949 | -0.002279 | -0.00267 | -0.0005124
| 3.2491 | -0.00052 | 0.082528 | -0.00052 | 0.079364 | 0.0063277 | -0.0004475 | -2.8317e-06 | -2.2473e-07 | -1.081e-06 | 1.143 | -0.12036 | 1.1525 | 0.019028 | -0.12019 | -0.0022869 | -0.0026357 | -0.00047371
| 3.5 | -0.000735 | 0.0889 | -0.000735 | 0.085714 | 0.0063723 | -0.0006275 | -3.9986e-06 | -3.4274e-07 | -1.4952e-06 | 1.1239 | -0.12059 | 1.1335 | 0.019072 | -0.12047 | -0.0022977 | -0.0026044 | -0.00043693
| 3.7491 | -0.00118 | 0.095228 | -0.00118 | 0.092064 | 0.0063277 | -0.0009575 | -6.0588e-06 | -5.578e-07 | -2.2188e-06 | 1.1049 | -0.12085 | 1.1144 | 0.019028 | -0.12072 | -0.0022971 | -0.0025599 | -0.00039948
| 4 | -0.002475 | 0.1016 | -0.002475 | 0.098414 | 0.0063723 | -0.0018275 | -1.1645e-05 | -1.1461e-06 | -4.1756e-06 | 1.0858 | -0.12105 | 1.0954 | 0.019072 | -0.12095 | -0.0023068 | -0.0025268 | -0.00036535
| 4.2491 | -0.005155 | 0.10793 | -0.005155 | 0.10476 | 0.0063277 | -0.003815 | -2.414e-05 | -2.529e-06 | -8.4732e-06 | 1.0668 | -0.12123 | 1.0763 | 0.019028 | -0.12114 | -0.002305 | -0.0024809 | -0.00033096
| 4.5 | -0.008675 | 0.1143 | -0.008675 | 0.11111 | 0.0063723 | -0.006915 | -4.4064e-05 | -4.8962e-06 | -1.5137e-05 | 1.0477 | -0.12132 | 1.0573 | 0.019072 | -0.12127 | -0.0023129 | -0.0024454 | -0.00029954
| 4.7491 | -0.01275 | 0.12063 | -0.01275 | 0.11746 | 0.0063277 | -0.010712 | -6.7786e-05 | -7.9624e-06 | -2.2784e-05 | 1.0287 | -0.1214 | 1.0382 | 0.019028 | -0.12136 | -0.0023092 | -0.0023974 | -0.00026823
| 5 | -0.0176 | 0.127 | -0.0176 | 0.12381 | 0.0063723 | -0.015175 | -9.6699e-05 | -1.1973e-05 | -3.1794e-05 | 1.0096 | -0.1215 | 1.0192 | 0.019072 | -0.12145 | -0.0023163 | -0.0023607 | -0.00023982
| 5.2491 | -0.02337 | 0.13333 | -0.02337 | 0.13016 | 0.0063277 | -0.020485 | -0.00012962 | -1.6872e-05 | -4.168e-05 | 0.9906 | -0.12155 | 1.0001 | 0.019028 | -0.12152 | -0.0023123 | -0.0023126 | -0.0002119
| 5.5 | -0.030495 | 0.1397 | -0.030495 | 0.13651 | 0.0063723 | -0.026932 | -0.00017162 | -2.3429e-05 | -5.3955e-05 | 0.97153 | -0.12173 | 0.98106 | 0.019072 | -0.12165 | -0.00232 | -0.0022761 | -0.00018669
| 5.7491 | -0.03917 | 0.14603 | -0.03917 | 0.14286 | 0.0063277 | -0.034833 | -0.00022041 | -3.1489e-05 | -6.7733e-05 | 0.9525 | -0.12173 | 0.96201 | 0.019028 | -0.12173 | -0.0023163 | -0.0022284 | -0.0001622
| 6 | -0.049595 | 0.1524 | -0.049595 | 0.14921 | 0.0063723 | -0.044383 | -0.00028282 | -4.22e-05 | -8.4932e-05 | 0.93343 | -0.12164 | 0.94296 | 0.019072 | -0.12169 | -0.0023209 | -0.0021885 | -0.00013996
| 6.2491 | -0.06151 | 0.15873 | -0.06151 | 0.15556 | 0.0063277 | -0.055553 | -0.00035152 | -5.4684e-05 | -0.00010313 | 0.9144 | -0.12161 | 0.92391 | 0.019028 | -0.12162 | -0.0023142 | -0.0021382 | -0.00011875
| 6.5 | -0.07403 | 0.1651 | -0.07403 | 0.16191 | 0.0063723 | -0.06777 | -0.00043185 | -6.9922e-05 | -0.00012375 | 0.89533 | -0.12155 | 0.90486 | 0.019072 | -0.12158 | -0.0023188 | -0.0020982 | -9.9809e-05
| 6.7491 | -0.085815 | 0.17143 | -0.085815 | 0.16826 | 0.0063277 | -0.079923 | -0.00050573 | -8.5096e-05 | -0.0001415 | 0.8763 | -0.12151 | 0.88581 | 0.019028 | -0.12152 | -0.0023123 | -0.0020483 | -8.2094e-05
| 7 | -0.09593 | 0.1778 | -0.09593 | 0.17461 | 0.0063723 | -0.090872 | -0.00057906 | -0.00010111 | -0.00015815 | 0.85723 | -0.12147 | 0.86676 | 0.019072 | -0.12149 | -0.0023171 | -0.0020084 | -6.6469e-05
| 7.2491 | -0.10404 | 0.18413 | -0.10404 | 0.18096 | 0.0063277 | -0.099988 | -0.00063269 | -0.00011449 | -0.00016862 | 0.8382 | -0.12144 | 0.84771 | 0.019028 | -0.12146 | -0.002311 | -0.0019591 | -5.222e-05
| 7.5 | -0.11001 | 0.1905 | -0.11001 | 0.18731 | 0.0063723 | -0.10703 | -0.00068201 | -0.00012775 | -0.00017732 | 0.81913 | -0.12139 | 0.82866 | 0.019072 | -0.12141 | -0.0023156 | -0.0019188 | -3.9902e-05
| 7.7491 | -0.11391 | 0.19683 | -0.11391 | 0.19366 | 0.0063277 | -0.11196 | -0.00070845 | -0.0001372 | -0.00017964 | 0.8001 | -0.12133 | 0.80961 | 0.019028 | -0.12136 | -0.0023092 | -0.0018695 | -2.908e-05
| 8 | -0.11625 | 0.2032 | -0.11625 | 0.20001 | 0.0063723 | -0.11508 | -0.00073332 | -0.00014667 | -0.00018128 | 0.78103 | -0.12129 | 0.79056 | 0.019072 | -0.12131 | -0.0023136 | -0.0018291 | -2.0084e-05
| 8.2491 | -0.11761 | 0.20953 | -0.11761 | 0.20636 | 0.0063277 | -0.11693 | -0.00073988 | -0.00015269 | -0.00017826 | 0.762 | -0.12132 | 0.77151 | 0.019028 | -0.1213 | -0.0023081 | -0.0017807 | -1.2681e-05
| 8.5 | -0.11837 | 0.2159 | -0.11837 | 0.21271 | 0.0063723 | -0.11799 | -0.00075186 | -0.00015993 | -0.00017649 | 0.74293 | -0.12133 | 0.75246 | 0.019072 | -0.12132 | -0.0023139 | -0.0017411 | -7.0176e-06
| 8.7491 | -0.11883 | 0.22223 | -0.11883 | 0.21906 | 0.0063277 | -0.1186 | -0.00075048 | -0.0001644 | -0.00017158 | 0.7239 | -0.12105 | 0.73341 | 0.019028 | -0.12119 | -0.0023059 | -0.0016912 | -2.9919e-06
| 9 | -0.11915 | 0.2286 | -0.11915 | 0.22541 | 0.0063723 | -0.11899 | -0.00075824 | -0.00017092 | -0.00016878 | 0.70483 | -0.1202 | 0.71436 | 0.019072 | -0.12063 | -0.0023006 | -0.0016435 | -6.6259e-07
| 9.2491 | -0.11939 | 0.23493 | -0.11939 | 0.23176 | 0.0063277 | -0.11927 | -0.00075471 | -0.00017491 | -0.0001635 | 0.6858 | -0.11985 | 0.69531 | 0.019028 | -0.12002 | -0.0022838 | -0.001588 | -9.8729e-09
| 9.5 | -0.11957 | 0.2413 | -0.11957 | 0.23811 | 0.0063723 | -0.11948 | -0.00076136 | -0.00018129 | -0.00016047 | 0.66673 | -0.12047 | 0.67626 | 0.019072 | -0.12016 | -0.0022917 | -0.0015498 | -1.0231e-06
| 9.7491 | -0.11972 | 0.24763 | -0.11972 | 0.24446 | 0.0063277 | -0.11964 | -0.00075706 | -0.00018507 | -0.00015519 | 0.6477 | -0.1206 | 0.65721 | 0.019028 | -0.12053 | -0.0022935 | -0.0015073 | -3.7025e-06
| 10 | -0.11986 | 0.254 | -0.11986 | 0.25081 | 0.0063723 | -0.11979 | -0.00076333 | -0.00019145 | -0.00015211 | 0.62863 | -0.12073 | 0.63816 | 0.019072 | -0.12066 | -0.0023014 | -0.0014686 | -8.0734e-06
| 10.2491 | -0.12 | 0.26033 | -0.12 | 0.25716 | 0.0063277 | -0.11993 | -0.0007589 | -0.00019516 | -0.00014696 | 0.6096 | -0.12075 | 0.61911 | 0.019028 | -0.12074 | -0.0022974 | -0.0014223 | -1.4077e-05
| 10.5 | -0.12011 | 0.2667 | -0.12011 | 0.26351 | 0.0063723 | -0.12005 | -0.00076501 | -0.00020159 | -0.0001439 | 0.59053 | -0.12085 | 0.60006 | 0.019072 | -0.1208 | -0.0023039 | -0.0013825 | -2.1825e-05
| 10.7491 | -0.12022 | 0.27303 | -0.12022 | 0.26986 | 0.0063277 | -0.12016 | -0.00076034 | -0.00020519 | -0.00013886 | 0.5715 | -0.12088 | 0.58101 | 0.019028 | -0.12087 | -0.0022998 | -0.0013362 | -3.1149e-05
| 11 | -0.12032 | 0.2794 | -0.12032 | 0.27621 | 0.0063723 | -0.12027 | -0.00076638 | -0.00021168 | -0.00013583 | 0.55243 | -0.12094 | 0.56196 | 0.019072 | -0.12091 | -0.002306 | -0.0012959 | -4.2294e-05
| 11.2491 | -0.12041 | 0.28573 | -0.12041 | 0.28256 | 0.0063277 | -0.12036 | -0.00076164 | -0.00021521 | -0.00013095 | 0.5334 | -0.12102 | 0.54291 | 0.019028 | -0.12098 | -0.0023019 | -0.0012497 | -5.4933e-05
| 11.5 | -0.12047 | 0.2921 | -0.12047 | 0.28891 | 0.0063723 | -0.12044 | -0.00076749 | -0.00022174 | -0.00012795 | 0.51433 | -0.12108 | 0.52386 | 0.019072 | -0.12105 | -0.0023087 | -0.0012095 | -6.9522e-05
| 11.7491 | -0.12057 | 0.29843 | -0.12057 | 0.29526 | 0.0063277 | -0.12052 | -0.00076263 | -0.00022518 | -0.00012321 | 0.4953 | -0.12117 | 0.50481 | 0.019028 | -0.12113 | -0.0023048 | -0.0011635 | -8.5477e-05
| 12 | -0.12065 | 0.3048 | -0.12065 | 0.30161 | 0.0063723 | -0.12061 | -0.00076858 | -0.00023181 | -0.00012028 | 0.47623 | -0.12126 | 0.48576 | 0.019072 | -0.12122 | -0.0023118 | -0.001123 | -0.00010354
| 12.2491 | -0.1207 | 0.31113 | -0.1207 | 0.30796 | 0.0063277 | -0.12068 | -0.00076361 | -0.00023517 | -0.0001157 | 0.4572 | -0.12129 | 0.46671 | 0.019028 | -0.12127 | -0.0023075 | -0.001077 | -0.00012279
| 12.5 | -0.12077 | 0.3175 | -0.12077 | 0.31431 | 0.0063723 | -0.12074 | -0.00076936 | -0.00024182 | -0.0001128 | 0.43813 | -0.12129 | 0.44766 | 0.019072 | -0.12129 | -0.0023132 | -0.0010355 | -0.00014426
| 12.7491 | -0.12082 | 0.32383 | -0.12082 | 0.32066 | 0.0063277 | -0.12079 | -0.00076436 | -0.0002451 | -0.00010838 | 0.4191 | -0.12129 | 0.42861 | 0.019028 | -0.12129 | -0.0023078 | -0.00098915 | -0.00016672
| 13 | -0.12087 | 0.3302 | -0.12087 | 0.32701 | 0.0063723 | -0.12084 | -0.00077004 | -0.00025181 | -0.00010553 | 0.40003 | -0.12128 | 0.40956 | 0.019072 | -0.12128 | -0.0023131 | -0.00094738 | -0.00019163
| 13.2491 | -0.12091 | 0.33653 | -0.12091 | 0.33336 | 0.0063277 | -0.12089 | -0.00076496 | -0.00025501 | -0.00010127 | 0.381 | -0.12126 | 0.39051 | 0.019028 | -0.12127 | -0.0023074 | -0.00090109 | -0.0002173
| 13.5 | -0.12094 | 0.3429 | -0.12094 | 0.33971 | 0.0063723 | -0.12093 | -0.00077058 | -0.00026178 | -9.8486e-05 | 0.36193 | -0.12118 | 0.37146 | 0.019072 | -0.12122 | -0.0023119 | -0.00085878 | -0.00024559
| 13.7491 | -0.12097 | 0.34923 | -0.12097 | 0.34606 | 0.0063277 | -0.12096 | -0.00076537 | -0.00026487 | -9.4376e-05 | 0.3429 | -0.12108 | 0.35241 | 0.019028 | -0.12113 | -0.0023048 | -0.00081225 | -0.0002743
| 14 | -0.12102 | 0.3556 | -0.12102 | 0.35241 | 0.0063723 | -0.121 | -0.00077103 | -0.00027172 | -9.1666e-05 | 0.32383 | -0.12095 | 0.33336 | 0.019072 | -0.12102 | -0.0023081 | -0.00076943 | -0.00030586
| 14.2491 | -0.12104 | 0.36193 | -0.12104 | 0.35876 | 0.0063277 | -0.12104 | -0.00076588 | -0.00027477 | -8.773e-05 | 0.3048 | -0.12077 | 0.31431 | 0.019028 | -0.12087 | -0.0022998 | -0.00072285 | -0.00033749
| 14.5 | -0.12108 | 0.3683 | -0.12108 | 0.36511 | 0.0063723 | -0.12106 | -0.00077144 | -0.00028166 | -8.5083e-05 | 0.28573 | -0.12053 | 0.29526 | 0.019072 | -0.12065 | -0.0023011 | -0.00067944 | -0.00037211
| 14.7491 | -0.12112 | 0.37463 | -0.12112 | 0.37146 | 0.0063277 | -0.1211 | -0.00076627 | -0.00028464 | -8.1312e-05 | 0.2667 | -0.12025 | 0.27621 | 0.019028 | -0.12039 | -0.0022907 | -0.00063272 | -0.00040635
| 15 | -0.12114 | 0.381 | -0.12114 | 0.37781 | 0.0063723 | -0.12113 | -0.00077184 | -0.00029161 | -7.8741e-05 | 0.24763 | -0.1199 | 0.25716 | 0.019072 | -0.12007 | -0.00229 | -0.00058891 | -0.00044381
| 15.2491 | -0.12115 | 0.38733 | -0.12115 | 0.38416 | 0.0063277 | -0.12115 | -0.00076657 | -0.00029449 | -7.5125e-05 | 0.2286 | -0.11943 | 0.23811 | 0.019028 | -0.11966 | -0.0022769 | -0.00054215 | -0.00048027
| 15.5 | -0.12117 | 0.3937 | -0.12117 | 0.39051 | 0.0063723 | -0.12116 | -0.00077208 | -0.00030151 | -7.2626e-05 | 0.20953 | -0.11786 | 0.21906 | 0.019072 | -0.11864 | -0.0022628 | -0.00049569 | -0.00051772
| 15.7491 | -0.12119 | 0.40003 | -0.12119 | 0.39686 | 0.0063277 | -0.12118 | -0.00076678 | -0.00030431 | -6.9172e-05 | 0.1905 | -0.10998 | 0.20001 | 0.019028 | -0.11392 | -0.0021676 | -0.00043355 | -0.00053623
| 16 | -0.12119 | 0.4064 | -0.12119 | 0.40321 | 0.0063723 | -0.12119 | -0.00077224 | -0.00031138 | -6.675e-05 | 0.17143 | -0.08546 | 0.18096 | 0.019072 | -0.097717 | -0.0018637 | -0.00033726 | -0.00049705
| 16.2491 | -0.12119 | 0.41273 | -0.12119 | 0.40956 | 0.0063277 | -0.12119 | -0.00076687 | -0.00031408 | -6.3453e-05 | 0.1524 | -0.048785 | 0.16191 | 0.019028 | -0.067123 | -0.0012772 | -0.00020679 | -0.00036622
| 16.5 | -0.12119 | 0.4191 | -0.12119 | 0.41591 | 0.0063723 | -0.12119 | -0.00077226 | -0.00032119 | -6.1109e-05 | 0.13333 | -0.022855 | 0.14286 | 0.019072 | -0.03582 | -0.00068317 | -9.76e-05 | -0.00021008
| 16.7491 | -0.12118 | 0.42543 | -0.12118 | 0.42226 | 0.0063277 | -0.12118 | -0.00076679 | -0.00032379 | -5.7968e-05 | 0.1143 | -0.008365 | 0.12381 | 0.019028 | -0.01561 | -0.00029702 | -3.6776e-05 | -9.7718e-05
| 17 | -0.12118 | 0.4318 | -0.12118 | 0.42861 | 0.0063723 | -0.12118 | -0.00077218 | -0.00033097 | -5.571e-05 | 0.095228 | -0.00111 | 0.10476 | 0.019072 | -0.0047375 | -9.0355e-05 | -9.4659e-06 | -3.1733e-05
| 17.2491 | -0.12119 | 0.43813 | -0.12119 | 0.43496 | 0.0063277 | -0.12118 | -0.00076681 | -0.00033353 | -5.2738e-05 | 0.0762 | -0.000365 | 0.085714 | 0.019028 | -0.0007375 | -1.4033e-05 | -1.2028e-06 | -5.2504e-06
| 17.5 | -0.12116 | 0.4445 | -0.12116 | 0.44131 | 0.0063723 | -0.12117 | -0.00077214 | -0.00034076 | -5.0564e-05 | 0.057128 | -0.00014 | 0.066664 | 0.019072 | -0.0002525 | -4.8157e-06 | -3.2104e-07 | -1.9158e-06 | -0.12116
| 17.7491 | -0.12115 | 0.45083 | -0.12115 | 0.44766 | 0.0063277 | -0.12115 | -0.00076662 | -0.00034319 | -4.7742e-05 | 0.0381 | -3.5e-05 | 0.047614 | 0.019028 | -8.75e-05 | -1.6649e-06 | -7.9274e-08 | -7.0295e-07 | -0.12115
| 18 | -0.12114 | 0.4572 | -0.12114 | 0.45401 | 0.0063723 | -0.12114 | -0.00077194 | -0.00035047 | -4.5658e-05 | 0.019028 | 1.5e-05 | 0.028564 | 0.019072 | -1e-05 | -1.9072e-07 | -5.4478e-09 | -8.5316e-08 | -0.12114
| 18.2491 | -0.12109 | 0.46353 | -0.12109 | 0.46036 | 0.0063277 | -0.12111 | -0.00076637 | -0.00035281 | -4.2992e-05 | 0 | 4e-05 | 0.0095139 | 0.019028 | 2.75e-05 | 5.2326e-07 | 4.9782e-09 | 2.476e-07 | -0.12109
| 18.5 | -0.1211 | 0.4699 | -0.1211 | 0.46671 | 0.0063723 | -0.1211 | -0.00077165 | -0.00036014 | -4.0998e-05 | [8 empty] | -0.1211
| 18.7491 | -0.12109 | 0.47623 | -0.12109 | 0.47306 | 0.0063277 | -0.1211 | -0.00076627 | -0.0003625 | -3.85e-05 | [8 empty] | -0.12109
| 19 | -0.1211 | 0.4826 | -0.1211 | 0.47941 | 0.0063723 | -0.1211 | -0.00077167 | -0.00036995 | -3.6606e-05 | [8 empty] | -0.1211
| 19.2491 | -0.12108 | 0.48893 | -0.12108 | 0.48576 | 0.0063277 | -0.12109 | -0.00076624 | -0.00037221 | -3.426e-05 | [8 empty] | -0.12108
| 19.5 | -0.12106 | 0.4953 | -0.12106 | 0.49211 | 0.0063723 | -0.12107 | -0.00077151 | -0.00037967 | -3.2455e-05 | [8 empty] | -0.12106
| 19.7491 | -0.12105 | 0.50163 | -0.12105 | 0.49846 | 0.0063277 | -0.12106 | -0.00076602 | -0.00038183 | -3.0259e-05 | [8 empty] | -0.12105
| 20 | -0.12102 | 0.508 | -0.12102 | 0.50481 | 0.0063723 | -0.12104 | -0.0007713 | -0.00038936 | -2.8552e-05 | [8 empty] | -0.12102
| 20.2491 | -0.12102 | 0.51433 | -0.12102 | 0.51116 | 0.0063277 | -0.12102 | -0.0007658 | -0.00039145 | -2.6508e-05 | [8 empty] | -0.12102
| 20.5 | -0.12101 | 0.5207 | -0.12101 | 0.51751 | 0.0063723 | -0.12102 | -0.00077114 | -0.00039908 | -2.4902e-05 | [8 empty] | -0.12101
| 20.7491 | -0.121 | 0.52703 | -0.121 | 0.52386 | 0.0063277 | -0.121 | -0.00076567 | -0.00040111 | -2.3009e-05 | [8 empty] | -0.121
| 21 | -0.12098 | 0.5334 | -0.12098 | 0.53021 | 0.0063723 | -0.12099 | -0.00077097 | -0.00040878 | -2.1502e-05 | [8 empty] | -0.12098
| 21.2491 | -0.12095 | 0.53973 | -0.12095 | 0.53656 | 0.0063277 | -0.12097 | -0.00076545 | -0.00041071 | -1.9755e-05 | [8 empty] | -0.12095
| 21.5 | -0.12094 | 0.5461 | -0.12094 | 0.54291 | 0.0063723 | -0.12094 | -0.00077069 | -0.00041842 | -1.8349e-05 | [8 empty] | -0.12094
| 21.7491 | -0.12091 | 0.55243 | -0.12091 | 0.54926 | 0.0063277 | -0.12092 | -0.00076516 | -0.00042028 | -1.6749e-05 | [8 empty] | -0.12091
| 22 | -0.12087 | 0.5588 | -0.12087 | 0.55561 | 0.0063723 | -0.12089 | -0.00077036 | -0.00042802 | -1.5446e-05 | [8 empty] | -0.12087
| 22.2491 | -0.12087 | 0.56513 | -0.12087 | 0.56196 | 0.0063277 | -0.12087 | -0.00076483 | -0.00042981 | -1.3991e-05 | [8 empty] | -0.12087
| 22.5 | -0.12083 | 0.5715 | -0.12083 | 0.56831 | 0.0063723 | -0.12085 | -0.00077009 | -0.00043765 | -1.2795e-05 | [8 empty] | -0.12083
| 22.7491 | -0.12082 | 0.57783 | -0.12082 | 0.57466 | 0.0063277 | -0.12083 | -0.00076455 | -0.00043936 | -1.1483e-05 | [8 empty] | -0.12082
| 23 | -0.12078 | 0.5842 | -0.12078 | 0.58101 | 0.0063723 | -0.1208 | -0.00076975 | -0.00044724 | -1.0394e-05 | [8 empty] | -0.12078
| 23.2491 | -0.12077 | 0.59053 | -0.12077 | 0.58736 | 0.0063277 | -0.12078 | -0.00076425 | -0.00044889 | -9.2224e-06 | [8 empty] | -0.12077
| 23.5 | -0.12073 | 0.5969 | -0.12073 | 0.59371 | 0.0063723 | -0.12076 | -0.00076948 | -0.00045685 | -8.2431e-06 | [8 empty] | -0.12073
| 23.7491 | -0.12072 | 0.60323 | -0.12072 | 0.60006 | 0.0063277 | -0.12073 | -0.00076395 | -0.00045842 | -7.2104e-06 | [8 empty] | -0.12072
| 24 | -0.12071 | 0.6096 | -0.12071 | 0.60641 | 0.0063723 | -0.12072 | -0.00076923 | -0.00046647 | -6.3422e-06 | [8 empty] | -0.12071
| 24.2491 | -0.1207 | 0.61593 | -0.1207 | 0.61276 | 0.0063277 | -0.1207 | -0.00076377 | -0.00046801 | -5.4472e-06 | [8 empty] | -0.1207
| 24.5 | -0.12068 | 0.6223 | -0.12068 | 0.61911 | 0.0063723 | -0.12069 | -0.00076905 | -0.00047613 | -4.6911e-06 | [8 empty] | -0.12068
| 24.7491 | -0.12065 | 0.62863 | -0.12065 | 0.62546 | 0.0063277 | -0.12066 | -0.00076353 | -0.00047756 | -3.9308e-06 | [8 empty] | -0.12065
| 25 | -0.12062 | 0.635 | -0.12062 | 0.63181 | 0.0063723 | -0.12064 | -0.00076875 | -0.00048571 | -3.2882e-06 | [8 empty] | -0.12062
| 25.2491 | -0.12058 | 0.64133 | -0.12058 | 0.63816 | 0.0063277 | -0.1206 | -0.00076314 | -0.00048701 | -2.6611e-06 | [8 empty] | -0.12058
| 25.5 | -0.12055 | 0.6477 | -0.12055 | 0.64451 | 0.0063723 | -0.12057 | -0.00076829 | -0.00049517 | -2.1338e-06 | [8 empty] | -0.12055
| 25.7491 | -0.12052 | 0.65403 | -0.12052 | 0.65086 | 0.0063277 | -0.12054 | -0.00076274 | -0.00049644 | -1.6387e-06 | [8 empty] | -0.12052
| 26 | -0.12047 | 0.6604 | -0.12047 | 0.65721 | 0.0063723 | -0.1205 | -0.00076784 | -0.00050464 | -1.2286e-06 | [8 empty] | -0.12047
| 26.2491 | -0.12038 | 0.66673 | -0.12038 | 0.66356 | 0.0063277 | -0.12043 | -0.00076202 | -0.00050565 | -8.629e-07 | [8 empty] | -0.12038
| 26.5 | -0.12035 | 0.6731 | -0.12035 | 0.66991 | 0.0063723 | -0.12036 | -0.000767 | -0.00051382 | -5.7168e-07 | [8 empty] | -0.12035
| 26.7491 | -0.12023 | 0.67943 | -0.12023 | 0.67626 | 0.0063277 | -0.12029 | -0.00076116 | -0.00051475 | -3.3411e-07 | [8 empty] | -0.12023
| 27 | -0.12 | 0.6858 | -0.12 | 0.68261 | 0.0063723 | -0.12011 | -0.00076541 | -0.00052248 | -1.6318e-07 | [8 empty] | -0.12
| 27.2491 | -0.11984 | 0.69213 | -0.11984 | 0.68896 | 0.0063277 | -0.11992 | -0.00075882 | -0.0005228 | -5.1661e-08 | [8 empty] | -0.11984
| 27.5 | -0.11993 | 0.6985 | -0.11993 | 0.69531 | 0.0063723 | -0.11989 | -0.00076396 | -0.00053119 | -2.761e-09 | [8 empty] | -0.11993
| 27.7491 | -0.12026 | 0.70483 | -0.12026 | 0.70166 | 0.0063277 | -0.1201 | -0.00075996 | -0.00053324 | -1.5042e-08 | [8 empty] | -0.12026
| 28 | -0.12065 | 0.7112 | -0.12065 | 0.70801 | 0.0063723 | -0.12046 | -0.0007676 | -0.00054347 | -8.9516e-08 | [8 empty] | -0.12065
| 28.2491 | -0.12098 | 0.71753 | -0.12098 | 0.71436 | 0.0063277 | -0.12082 | -0.0007645 | -0.00054613 | -2.2483e-07 | [8 empty] | -0.12098
| 28.5 | -0.12116 | 0.7239 | -0.12116 | 0.72071 | 0.0063723 | -0.12107 | -0.00077149 | -0.00055602 | -4.2602e-07 | [8 empty] | -0.12116
| 28.7491 | -0.12127 | 0.73023 | -0.12127 | 0.72706 | 0.0063277 | -0.12122 | -0.00076702 | -0.00055767 | -6.8338e-07 | [8 empty] | -0.12127
| 29 | -0.12133 | 0.7366 | -0.12133 | 0.73341 | 0.0063723 | -0.1213 | -0.00077294 | -0.00056689 | -1.0128e-06 | [8 empty] | -0.12133
| 29.2491 | -0.12135 | 0.74293 | -0.12135 | 0.73976 | 0.0063277 | -0.12134 | -0.00076779 | -0.00056798 | -1.39e-06 | [8 empty] | -0.12135
| 29.5 | -0.12137 | 0.7493 | -0.12137 | 0.74611 | 0.0063723 | -0.12136 | -0.00077334 | -0.000577 | -1.8491e-06 | [8 empty] | -0.12137
| 29.7491 | -0.12137 | 0.75563 | -0.12137 | 0.75246 | 0.0063277 | -0.12137 | -0.00076801 | -0.0005779 | -2.3443e-06 | [8 empty] | -0.12137
| 30 | -0.12139 | 0.762 | -0.12139 | 0.75881 | 0.0063723 | -0.12138 | -0.00077348 | -0.00058693 | -2.9349e-06 | [8 empty] | -0.12139
| 30.2491 | -0.1214 | 0.76833 | -0.1214 | 0.76516 | 0.0063277 | -0.1214 | -0.00076815 | -0.00058776 | -3.5466e-06 | [8 empty] | -0.1214
| 30.5 | -0.12141 | 0.7747 | -0.12141 | 0.77151 | 0.0063723 | -0.1214 | -0.00077363 | -0.00059686 | -4.2707e-06 | [8 empty] | -0.12141
| 30.7491 | -0.12142 | 0.78103 | -0.12142 | 0.77786 | 0.0063277 | -0.12141 | -0.00076828 | -0.00059762 | -4.9971e-06 | [8 empty] | -0.12142
| 31 | -0.12143 | 0.7874 | -0.12143 | 0.78421 | 0.0063723 | -0.12143 | -0.00077375 | -0.00060679 | -5.8564e-06 | [8 empty] | -0.12143
| 31.2491 | -0.12144 | 0.79373 | -0.12144 | 0.79056 | 0.0063277 | -0.12144 | -0.00076842 | -0.00060749 | -6.6961e-06 | [8 empty] | -0.12144
| 31.5 | -0.12147 | 0.8001 | -0.12147 | 0.79691 | 0.0063723 | -0.12146 | -0.00077398 | -0.00061679 | -7.6932e-06 | [8 empty] | -0.12147
| 31.7491 | -0.12149 | 0.80643 | -0.12149 | 0.80326 | 0.0063277 | -0.12148 | -0.00076871 | -0.00061748 | -8.6452e-06 | [8 empty] | -0.12149
| 32 | -0.12151 | 0.8128 | -0.12151 | 0.80961 | 0.0063723 | -0.1215 | -0.00077425 | -0.00062684 | -9.7815e-06 | [8 empty] | -0.12151
| 32.2491 | -0.12155 | 0.81913 | -0.12155 | 0.81596 | 0.0063277 | -0.12153 | -0.00076901 | -0.00062748 | -1.0844e-05 | [8 empty] | -0.12155
| 32.5 | -0.12157 | 0.8255 | -0.12157 | 0.82231 | 0.0063723 | -0.12156 | -0.0007746 | -0.00063696 | -1.2122e-05 | [8 empty] | -0.12157
| 32.7491 | -0.12159 | 0.83183 | -0.12159 | 0.82866 | 0.0063277 | -0.12158 | -0.00076934 | -0.00063752 | -1.3293e-05 | [8 empty] | -0.12159
| 33 | -0.12161 | 0.8382 | -0.12161 | 0.83501 | 0.0063723 | -0.1216 | -0.00077488 | -0.00064704 | -1.4714e-05 | [8 empty] | -0.12161
| 33.2491 | -0.12163 | 0.84453 | -0.12163 | 0.84136 | 0.0063277 | -0.12162 | -0.00076958 | -0.00064749 | -1.5991e-05 | [8 empty] | -0.12163
| 33.5 | -0.12165 | 0.8509 | -0.12165 | 0.84771 | 0.0063723 | -0.12164 | -0.00077512 | -0.00065708 | -1.7556e-05 | [8 empty] | -0.12165
| 33.7491 | -0.12165 | 0.85723 | -0.12165 | 0.85406 | 0.0063277 | -0.12165 | -0.00076977 | -0.00065743 | -1.8938e-05 | [8 empty] | -0.12165
| 34 | -0.12168 | 0.8636 | -0.12168 | 0.86041 | 0.0063723 | -0.12166 | -0.00077528 | -0.00066706 | -2.0649e-05 | [8 empty] | -0.12168
| 34.2491 | -0.12169 | 0.86993 | -0.12169 | 0.86676 | 0.0063277 | -0.12169 | -0.00077 | -0.00066741 | -2.2135e-05 | [8 empty] | -0.12169
| 34.5 | -0.1217 | 0.8763 | -0.1217 | 0.87311 | 0.0063723 | -0.1217 | -0.00077551 | -0.00067711 | -2.3994e-05 | [8 empty] | -0.1217
| 34.7491 | -0.12172 | 0.88263 | -0.12172 | 0.87946 | 0.0063277 | -0.12171 | -0.00077016 | -0.00067733 | -2.5581e-05 | [8 empty] | -0.12172
| 35 | -0.12173 | 0.889 | -0.12173 | 0.88581 | 0.0063723 | -0.12173 | -0.00077568 | -0.00068711 | -2.7591e-05 | [8 empty] | -0.12173
| 35.2491 | -0.12175 | 0.89533 | -0.12175 | 0.89216 | 0.0063277 | -0.12174 | -0.00077034 | -0.00068727 | -2.9277e-05 | [8 empty] | -0.12175
| 35.5 | -0.12175 | 0.9017 | -0.12175 | 0.89851 | 0.0063723 | -0.12175 | -0.00077581 | -0.00069707 | -3.1437e-05 | [8 empty] | -0.12175
| 35.7491 | -0.12176 | 0.90803 | -0.12176 | 0.90486 | 0.0063277 | -0.12176 | -0.00077043 | -0.00069714 | -3.322e-05 | [8 empty] | -0.12176
| 36 | -0.12176 | 0.9144 | -0.12176 | 0.91121 | 0.0063723 | -0.12176 | -0.0007759 | -0.00070701 | -3.5533e-05 | [8 empty] | -0.12176
| 36.2491 | -0.12177 | 0.92073 | -0.12177 | 0.91756 | 0.0063277 | -0.12177 | -0.00077053 | -0.00070701 | -3.7412e-05 | [8 empty] | -0.12177
| 36.5 | -0.12179 | 0.9271 | -0.12179 | 0.92391 | 0.0063723 | -0.12178 | -0.00077602 | -0.00071697 | -3.9881e-05 | [8 empty] | -0.12179
| 36.7491 | -0.1218 | 0.93343 | -0.1218 | 0.93026 | 0.0063277 | -0.12179 | -0.00077065 | -0.00071691 | -4.1856e-05 | [8 empty] | -0.1218
| 37 | -0.1218 | 0.9398 | -0.1218 | 0.93661 | 0.0063723 | -0.1218 | -0.00077614 | -0.00072695 | -4.4482e-05 | [8 empty] | -0.1218
| 37.2491 | -0.12182 | 0.94613 | -0.12182 | 0.94296 | 0.0063277 | -0.12181 | -0.0007708 | -0.00072683 | -4.655e-05 | [8 empty] | -0.12182
| 37.5 | -0.12182 | 0.9525 | -0.12182 | 0.94931 | 0.0063723 | -0.12182 | -0.00077627 | -0.00073692 | -4.9335e-05
| 37.7491 | -0.12183 | 0.95883 | -0.12183 | 0.95566 | 0.0063277 | -0.12182 | -0.00077086 | -0.00073668 | -5.149e-05
| 38 | -0.12182 | 0.9652 | -0.12182 | 0.96201 | 0.0063723 | -0.12182 | -0.00077629 | -0.0007468 | -5.4432e-05
| 38.2491 | -0.12182 | 0.97153 | -0.12182 | 0.96836 | 0.0063277 | -0.12182 | -0.00077083 | -0.00074644 | -5.6673e-05
| 38.5 | -0.12181 | 0.9779 | -0.12181 | 0.97471 | 0.0063723 | -0.12181 | -0.00077622 | -0.0007566 | -5.9774e-05
| 38.7491 | -0.1218 | 0.98423 | -0.1218 | 0.98106 | 0.0063277 | -0.12181 | -0.00077076 | -0.00075617 | -6.2101e-05
| 39 | -0.12178 | 0.9906 | -0.12178 | 0.98741 | 0.0063723 | -0.12179 | -0.0007761 | -0.00076633 | -6.5359e-05
| 39.2491 | -0.12176 | 0.99693 | -0.12176 | 0.99376 | 0.0063277 | -0.12177 | -0.00077053 | -0.00076572 | -6.7761e-05
| 39.5 | -0.12172 | 1.0033 | -0.12172 | 1.0001 | 0.0063723 | -0.12174 | -0.00077578 | -0.00077587 | -7.1176e-05
| 39.7491 | -0.12172 | 1.0096 | -0.12172 | 1.0065 | 0.0063277 | -0.12172 | -0.00077021 | -0.00077519 | -7.3659e-05
| 40 | -0.12168 | 1.016 | -0.12168 | 1.0128 | 0.0063723 | -0.1217 | -0.00077549 | -0.00078543 | -7.7241e-05
| 40.2491 | -0.12164 | 1.0223 | -0.12164 | 1.0192 | 0.0063277 | -0.12166 | -0.00076983 | -0.00078458 | -7.9794e-05
| 40.5 | -0.12162 | 1.0287 | -0.12162 | 1.0255 | 0.0063723 | -0.12163 | -0.00077504 | -0.00079482 | -8.3534e-05
| 40.7491 | -0.12157 | 1.035 | -0.12157 | 1.0319 | 0.0063277 | -0.12159 | -0.0007694 | -0.00079392 | -8.6165e-05
| 41 | -0.12154 | 1.0414 | -0.12154 | 1.0382 | 0.0063723 | -0.12155 | -0.00077458 | -0.00080418 | -9.0069e-05
| 41.2491 | -0.1215 | 1.0477 | -0.1215 | 1.0446 | 0.0063277 | -0.12152 | -0.00076893 | -0.0008032 | -9.2772e-05
| 41.5 | -0.12145 | 1.0541 | -0.12145 | 1.0509 | 0.0063723 | -0.12147 | -0.00077407 | -0.00081348 | -9.6839e-05
| 41.7491 | -0.12141 | 1.0604 | -0.12141 | 1.0573 | 0.0063277 | -0.12143 | -0.00076841 | -0.00081241 | -9.9613e-05
| 42 | -0.12137 | 1.0668 | -0.12137 | 1.0636 | 0.0063723 | -0.1214 | -0.00077356 | -0.00082277 | -0.00010385
| 42.2491 | -0.12133 | 1.0731 | -0.12133 | 1.07 | 0.0063277 | -0.12135 | -0.00076789 | -0.00082161 | -0.00010669
| 42.5 | -0.12127 | 1.0795 | -0.12127 | 1.0763 | 0.0063723 | -0.1213 | -0.00077296 | -0.00083194 | -0.00011109
| 42.7491 | -0.12121 | 1.0858 | -0.12121 | 1.0827 | 0.0063277 | -0.12124 | -0.00076717 | -0.00083059 | -0.00011398
| 43 | -0.12115 | 1.0922 | -0.12115 | 1.089 | 0.0063723 | -0.12118 | -0.00077221 | -0.00084095 | -0.00011854
| 43.2491 | -0.12108 | 1.0985 | -0.12108 | 1.0954 | 0.0063277 | -0.12112 | -0.00076641 | -0.0008395 | -0.00012149
| 43.5 | -0.12102 | 1.1049 | -0.12102 | 1.1017 | 0.0063723 | -0.12105 | -0.00077138 | -0.00084984 | -0.00012621
| 43.7491 | -0.12095 | 1.1112 | -0.12095 | 1.1081 | 0.0063277 | -0.12099 | -0.00076558 | -0.00084831 | -0.00012923
| 44 | -0.12087 | 1.1176 | -0.12087 | 1.1144 | 0.0063723 | -0.12091 | -0.00077047 | -0.00085862 | -0.0001341
| 44.2491 | -0.12077 | 1.1239 | -0.12077 | 1.1208 | 0.0063277 | -0.12082 | -0.0007645 | -0.00085682 | -0.00013715
| 44.5 | -0.12068 | 1.1303 | -0.12068 | 1.1271 | 0.0063723 | -0.12072 | -0.00076929 | -0.00086708 | -0.00014218
| 44.7491 | -0.12059 | 1.1366 | -0.12059 | 1.1335 | 0.0063277 | -0.12063 | -0.00076335 | -0.00086522 | -0.00014527
| 45 | -0.12049 | 1.143 | -0.12049 | 1.1398 | 0.0063723 | -0.12054 | -0.00076811 | -0.00087551 | -0.00015047
| 45.2491 | -0.12039 | 1.1493 | -0.12039 | 1.1462 | 0.0063277 | -0.12044 | -0.0007621 | -0.00087349 | -0.0001536
| 45.5 | -0.12027 | 1.1557 | -0.12027 | 1.1525 | 0.0063723 | -0.12033 | -0.00076676 | -0.0008837 | -0.00015895
| 45.7491 | -0.12012 | 1.162 | -0.12012 | 1.1589 | 0.0063277 | -0.1202 | -0.00076058 | -0.0008814 | -0.00016209
| 46 | -0.11992 | 1.1684 | -0.11992 | 1.1652 | 0.0063723 | -0.12002 | -0.00076482 | -0.00089117 | -0.00016751
| 46.2491 | -0.11959 | 1.1747 | -0.11959 | 1.1716 | 0.0063277 | -0.11976 | -0.00075778 | -0.00088778 | -0.0001705
| 46.5 | -0.11904 | 1.1811 | -0.11904 | 1.1779 | 0.0063723 | -0.11931 | -0.00076029 | -0.00089556 | -0.00017568
| 46.7491 | -0.11803 | 1.1874 | -0.11803 | 1.1843 | 0.0063277 | -0.11853 | -0.00075004 | -0.00088825 | -0.00017792
| 47 | -0.11621 | 1.1938 | -0.11621 | 1.1906 | 0.0063723 | -0.11712 | -0.00074632 | -0.00088858 | -0.00018169
| 47.2491 | -0.11298 | 1.2001 | -0.11298 | 1.197 | 0.0063277 | -0.1146 | -0.00072513 | -0.00086795 | -0.0001811
| 47.5 | -0.10766 | 1.2065 | -0.10766 | 1.2033 | 0.0063723 | -0.11032 | -0.00070297 | -0.0008459 | -0.00018006
| 47.7491 | -0.10007 | 1.2128 | -0.10007 | 1.2097 | 0.0063277 | -0.10386 | -0.0006572 | -0.00079499 | -0.00017258
| 48 | -0.090385 | 1.2192 | -0.090385 | 1.216 | 0.0063723 | -0.095225 | -0.0006068 | -0.00073788 | -0.00016332
| 48.2491 | -0.079155 | 1.2255 | -0.079155 | 1.2224 | 0.0063277 | -0.08477 | -0.0005364 | -0.00065568 | -0.00014793
| 48.5 | -0.06692 | 1.2319 | -0.06692 | 1.2287 | 0.0063723 | -0.073038 | -0.00046542 | -0.00057186 | -0.00013148
| 48.7491 | -0.054725 | 1.2382 | -0.054725 | 1.2351 | 0.0063277 | -0.060823 | -0.00038487 | -0.00047534 | -0.00011134
| 49 | -0.04367 | 1.2446 | -0.04367 | 1.2414 | 0.0063723 | -0.049198 | -0.0003135 | -0.00038918 | -9.2844e-05
| 49.2491 | -0.0343 | 1.2509 | -0.0343 | 1.2478 | 0.0063277 | -0.038985 | -0.00024669 | -0.00030781 | -7.4772e-05
| 49.5 | -0.026505 | 1.2573 | -0.026505 | 1.2541 | 0.0063723 | -0.030402 | -0.00019373 | -0.00024296 | -6.0084e-05
| 49.7491 | -0.020065 | 1.2636 | -0.020065 | 1.2605 | 0.0063277 | -0.023285 | -0.00014734 | -0.00018572 | -4.6744e-05
| 50 | -0.014695 | 1.27 | -0.014695 | 1.2668 | 0.0063723 | -0.01738 | -0.00011075 | -0.0001403 | -3.5932e-05
| 50.2491 | -0.01019 | 1.2763 | -0.01019 | 1.2732 | 0.0063277 | -0.012442 | -7.8733e-05 | -0.00010024 | -2.6117e-05
| 50.5 | -0.0063 | 1.2827 | -0.0063 | 1.2795 | 0.0063723 | -0.008245 | -5.2539e-05 | -6.7225e-05 | -1.7815e-05
| 50.7491 | -0.00301 | 1.289 | -0.00301 | 1.2859 | 0.0063277 | -0.004655 | -2.9456e-05 | -3.7876e-05 | -1.0207e-05
| 51 | -0.001185 | 1.2954 | -0.001185 | 1.2922 | 0.0063723 | -0.0020975 | -1.3366e-05 | -1.7272e-05 | -4.7318e-06
| 51.2491 | -0.00065 | 1.3017 | -0.00065 | 1.2986 | 0.0063277 | -0.0009175 | -5.8057e-06 | -7.5391e-06 | -2.0995e-06
| 51.5 | -0.00049 | 1.3081 | -0.00049 | 1.3049 | 0.0063723 | -0.00057 | -3.6322e-06 | -4.7397e-06 | -1.3414e-06
| 51.7491 | -0.000385 | 1.3144 | -0.000385 | 1.3113 | 0.0063277 | -0.0004375 | -2.7684e-06 | -3.6301e-06 | -1.0438e-06
| 52 | -0.000285 | 1.3208 | -0.000285 | 1.3176 | 0.0063723 | -0.000335 | -2.1347e-06 | -2.8127e-06 | -8.2164e-07
| 52.2491 | -0.000215 | 1.3271 | -0.000215 | 1.324 | 0.0063277 | -0.00025 | -1.5819e-06 | -2.0944e-06 | -6.2141e-07
| 52.5 | -0.00015 | 1.3335 | -0.00015 | 1.3303 | 0.0063723 | -0.0001825 | -1.1629e-06 | -1.5471e-06 | -4.6612e-07
| 52.7491 | -0.00011 | 1.3398 | -0.00011 | 1.3367 | 0.0063277 | -0.00013 | -8.226e-07 | -1.0995e-06 | -3.3636e-07
| 53 | -8e-05 | 1.3462 | -8e-05 | 1.343 | 0.0063723 | -9.5e-05 | -6.0537e-07 | -8.1302e-07 | -2.5247e-07
| 53.2491 | -6e-05 | 1.3525 | -6e-05 | 1.3494 | 0.0063277 | -7e-05 | -4.4294e-07 | -5.9769e-07 | -1.8838e-07
| 53.5 | -3e-05 | 1.3589 | -3e-05 | 1.3557 | 0.0063723 | -4.5e-05 | -2.8675e-07 | -3.8875e-07 | -1.2434e-07
| 53.7491 | -1.5e-05 | 1.3652 | -1.5e-05 | 1.3621 | 0.0063277 | -2.25e-05 | -1.4237e-07 | -1.9392e-07 | -6.2933e-08
| 54 | 0 | 1.3716 | 0 | 1.3684 | 0.0063723 | -7.5e-06 | -4.7792e-08 | -6.5399e-08 | -2.1531e-08
| 54.2491 | 0 | 1.3779 | 0 | 1.3748 | 0.0063277 | 0 | 0 | 0 | 0
| 54.5 | 1e-05 | 1.3843 | 1e-05 | 1.3811 | 0.0063723 | 5e-06 | 3.1861e-08 | 4.4004e-08 | 1.4902e-08
| 54.7491 | 2e-05 | 1.3906 | 2e-05 | 1.3875 | 0.0063277 | 1.5e-05 | 9.4916e-08 | 1.3169e-07 | 4.5222e-08
| 180 | 5e-05
| 180.5614 | 5e-05
| 180 | 4.5e-05
| 54.7491 | 2e-05
| 54 | -1e-05
| 53.2491 | -6e-05
| 52.5 | -0.00015
| 51.7491 | -0.00038
| 51 | -0.00123
| 50.2491 | -0.01039
| 49.5 | -0.026875
| 48.7491 | -0.05531
| 48 | -0.09069
| 47.2491 | -0.11307
| 46.5 | -0.11896
| 45.7491 | -0.12003
| 45 | -0.12036
| 44.2491 | -0.12059
| 43.5 | -0.12085
| 42.7491 | -0.12105
| 42 | -0.12123
| 41.2491 | -0.12132
| 40.5 | -0.1214
| 39.7491 | -0.1215
| 39 | -0.12155
| 38.2491 | -0.12173
| 37.5 | -0.12173
| 36.7491 | -0.12164
| 36 | -0.12161
| 35.2491 | -0.12155
| 34.5 | -0.12151
| 33.7491 | -0.12147
| 33 | -0.12144
| 32.2491 | -0.12139
| 31.5 | -0.12133
| 30.7491 | -0.12129
| 30 | -0.12132
| 29.2491 | -0.12133
| 28.5 | -0.12105
| 27.7491 | -0.1202
| 27 | -0.11985
| 26.2491 | -0.12047
| 25.5 | -0.1206
| 24.7491 | -0.12073
| 24 | -0.12075
| 23.2491 | -0.12085
| 22.5 | -0.12088
| 21.7491 | -0.12094
| 21 | -0.12102
| 20.2491 | -0.12108
| 19.5 | -0.12117
| 18.7491 | -0.12126
| 18 | -0.12129
| 17.2491 | -0.12129
| 16.5 | -0.12129
| 15.7491 | -0.12128
| 15 | -0.12126
| 14.2491 | -0.12118
| 13.5 | -0.12108
| 12.7491 | -0.12095
| 12 | -0.12077
| 11.2491 | -0.12053
| 10.5 | -0.12025
| 9.7491 | -0.1199
| 9 | -0.11943
| 8.2491 | -0.11786
| 7.5 | -0.10998
| 6.7491 | -0.08546
| 6 | -0.048785
| 5.2491 | -0.022855
| 4.5 | -0.008365
| 3.7491 | -0.00111
| 3 | -0.000365
| 2.2491 | -0.00014
| 1.5 | -3.5e-05
| 0.74912 | 1.5e-05
| 0 | 4e-05
| 0 | 4.5e-05
(298 | rows | affected)

## Hall_pointscan_data.2520121
RQEC004-1 |  | right side | fwd |  |  |  |  | int(B*dz) | int(B*z*dz) | i(B*z^2*dz) | back |  |  |  |  | int(B*dz) | int(B*z*dz) | i(B*z^2*dz) | B body
| z | hall_y | [5 empty] | 0.13367 | 0.093179 | 0.013094 | [5 empty] | 0.1336 | 0.09317 | 0.013097 | 0.12376
| -------------------- | -------------------- | z, m | B, T | z-trap | dz | B-trap | B*dz | B*z*dz | B*z^2*dz | z, m | B, T | z-trap | dz | B-trap | B*dz | B*z*dz | B*z^2*dz
| 0 | 5.5e-05 | 0 | 5.5e-05 | [6 empty] | 1.3906 | 4e-05
| 0.24912 | 6e-05 | 0.0063277 | 6e-05 | 0.0031639 | 0.0063277 | 5.75e-05 | 3.6384e-07 | 1.1512e-09 | 1.7527e-07 | 1.3716 | 7.5e-05 | 1.3811 | 0.019028 | 5.75e-05 | 1.0941e-06 | 1.5111e-06 | 5.1173e-07
| 0.5 | 6e-05 | 0.0127 | 6e-05 | 0.0095139 | 0.0063723 | 6e-05 | 3.8234e-07 | 3.6375e-09 | 1.8082e-07 | 1.3525 | 0.00011 | 1.3621 | 0.019072 | 9.25e-05 | 1.7642e-06 | 2.4029e-06 | 7.7981e-07
| 0.74912 | 7e-05 | 0.019028 | 7e-05 | 0.015864 | 0.0063277 | 6.5e-05 | 4.113e-07 | 6.5248e-09 | 1.9094e-07 | 1.3335 | 0.000205 | 1.343 | 0.019028 | 0.0001575 | 2.9969e-06 | 4.0248e-06 | 1.2499e-06
| 1 | 7.5e-05 | 0.0254 | 7.5e-05 | 0.022214 | 0.0063723 | 7.25e-05 | 4.6199e-07 | 1.0263e-08 | 2.1049e-07 | 1.3144 | 0.000435 | 1.324 | 0.019072 | 0.00032 | 6.1031e-06 | 8.0803e-06 | 2.3974e-06
| 1.2491 | 9e-05 | 0.031728 | 9e-05 | 0.028564 | 0.0063277 | 8.25e-05 | 5.2204e-07 | 1.4911e-08 | 2.334e-07 | 1.2954 | 0.00138 | 1.3049 | 0.019028 | 0.0009075 | 1.7268e-05 | 2.2533e-05 | 6.3769e-06
| 1.5 | 0.000105 | 0.0381 | 0.000105 | 0.034914 | 0.0063723 | 9.75e-05 | 6.213e-07 | 2.1692e-08 | 2.7253e-07 | 1.2763 | 0.010985 | 1.2859 | 0.019072 | 0.0061825 | 0.00011791 | 0.00015162 | 4.0858e-05
| 1.7491 | 0.00012 | 0.044428 | 0.00012 | 0.041264 | 0.0063277 | 0.0001125 | 7.1187e-07 | 2.9374e-08 | 3.063e-07 | 1.2573 | 0.02799 | 1.2668 | 0.019028 | 0.019488 | 0.0003708 | 0.00046974 | 0.0001203
| 2 | 0.000145 | 0.0508 | 0.000145 | 0.047614 | 0.0063723 | 0.0001325 | 8.4433e-07 | 4.0202e-08 | 3.5629e-07 | 1.2382 | 0.05738 | 1.2478 | 0.019072 | 0.042685 | 0.0008141 | 0.0010158 | 0.00024676
| 2.2491 | 0.00018 | 0.057128 | 0.00018 | 0.053964 | 0.0063277 | 0.0001625 | 1.0283e-06 | 5.5489e-08 | 4.2546e-07 | 1.2192 | 0.093745 | 1.2287 | 0.019028 | 0.075563 | 0.0014378 | 0.0017666 | 0.00040616
| 2.5 | 0.00023 | 0.0635 | 0.00023 | 0.060314 | 0.0063723 | 0.000205 | 1.3063e-06 | 7.8789e-08 | 5.299e-07 | 1.2001 | 0.11621 | 1.2097 | 0.019072 | 0.10498 | 0.0020022 | 0.002422 | 0.00052579
| 2.7491 | 0.000285 | 0.069828 | 0.000285 | 0.066664 | 0.0063277 | 0.0002575 | 1.6294e-06 | 1.0862e-07 | 6.4784e-07 | 1.1811 | 0.12195 | 1.1906 | 0.019028 | 0.11908 | 0.0022659 | 0.0026978 | 0.00055161
| 3 | 0.000365 | 0.0762 | 0.000365 | 0.073014 | 0.0063723 | 0.000325 | 2.071e-06 | 1.5121e-07 | 8.0691e-07 | 1.162 | 0.12288 | 1.1716 | 0.019072 | 0.12241 | 0.0023347 | 0.0027353 | 0.00052533
| 3.2491 | 0.00046 | 0.082528 | 0.00046 | 0.079364 | 0.0063277 | 0.0004125 | 2.6102e-06 | 2.0715e-07 | 9.9641e-07 | 1.143 | 0.12311 | 1.1525 | 0.019028 | 0.12299 | 0.0023403 | 0.0026972 | 0.00048514
| 3.5 | 0.00057 | 0.0889 | 0.00057 | 0.085714 | 0.0063723 | 0.000515 | 3.2817e-06 | 2.8129e-07 | 1.2271e-06 | 1.1239 | 0.12324 | 1.1335 | 0.019072 | 0.12318 | 0.0023493 | 0.0026628 | 0.0004471
| 3.7491 | 0.00081 | 0.095228 | 0.00081 | 0.092064 | 0.0063277 | 0.00069 | 4.3661e-06 | 4.0196e-07 | 1.5989e-06 | 1.1049 | 0.12336 | 1.1144 | 0.019028 | 0.1233 | 0.0023461 | 0.0026145 | 0.00040835
| 4 | 0.001635 | 0.1016 | 0.001635 | 0.098414 | 0.0063723 | 0.0012225 | 7.7901e-06 | 7.6665e-07 | 2.7932e-06 | 1.0858 | 0.12344 | 1.0954 | 0.019072 | 0.1234 | 0.0023535 | 0.0025779 | 0.00037308
| 4.2491 | 0.00449 | 0.10793 | 0.00449 | 0.10476 | 0.0063277 | 0.0030625 | 1.9379e-05 | 2.0302e-06 | 6.8019e-06 | 1.0668 | 0.12348 | 1.0763 | 0.019028 | 0.12346 | 0.0023491 | 0.0025284 | 0.00033761
| 4.5 | 0.008195 | 0.1143 | 0.008195 | 0.11111 | 0.0063723 | 0.0063425 | 4.0416e-05 | 4.4908e-06 | 1.3884e-05 | 1.0477 | 0.12354 | 1.0573 | 0.019072 | 0.12351 | 0.0023555 | 0.0024904 | 0.00030536
| 4.7491 | 0.012345 | 0.12063 | 0.012345 | 0.11746 | 0.0063277 | 0.01027 | 6.4986e-05 | 7.6335e-06 | 2.1842e-05 | 1.0287 | 0.12359 | 1.0382 | 0.019028 | 0.12356 | 0.0023511 | 0.0024409 | 0.00027338
| 5 | 0.017225 | 0.127 | 0.017225 | 0.12381 | 0.0063723 | 0.014785 | 9.4214e-05 | 1.1665e-05 | 3.0977e-05 | 1.0096 | 0.12363 | 1.0192 | 0.019072 | 0.12361 | 0.0023575 | 0.0024027 | 0.00024436
| 5.2491 | 0.02297 | 0.13333 | 0.02297 | 0.13016 | 0.0063277 | 0.020098 | 0.00012717 | 1.6553e-05 | 4.0892e-05 | 0.9906 | 0.12368 | 1.0001 | 0.019028 | 0.12366 | 0.0023529 | 0.0023532 | 0.00021588
| 5.5 | 0.030205 | 0.1397 | 0.030205 | 0.13651 | 0.0063723 | 0.026588 | 0.00016942 | 2.3129e-05 | 5.3264e-05 | 0.97153 | 0.12371 | 0.98106 | 0.019072 | 0.12369 | 0.0023591 | 0.0023145 | 0.00019008
| 5.7491 | 0.0389 | 0.14603 | 0.0389 | 0.14286 | 0.0063277 | 0.034552 | 0.00021864 | 3.1236e-05 | 6.7189e-05 | 0.9525 | 0.1237 | 0.96201 | 0.019028 | 0.12371 | 0.0023538 | 0.0022644 | 0.00016505
| 6 | 0.04936 | 0.1524 | 0.04936 | 0.14921 | 0.0063723 | 0.04413 | 0.00028121 | 4.196e-05 | 8.4448e-05 | 0.93343 | 0.1237 | 0.94296 | 0.019072 | 0.1237 | 0.0023593 | 0.0022247 | 0.00014248
| 6.2491 | 0.06136 | 0.15873 | 0.06136 | 0.15556 | 0.0063277 | 0.05536 | 0.0003503 | 5.4494e-05 | 0.00010277 | 0.9144 | 0.12367 | 0.92391 | 0.019028 | 0.12369 | 0.0023535 | 0.0021745 | 0.00012095
| 6.5 | 0.074 | 0.1651 | 0.074 | 0.16191 | 0.0063723 | 0.06768 | 0.00043128 | 6.983e-05 | 0.00012358 | 0.89533 | 0.1237 | 0.90486 | 0.019072 | 0.12369 | 0.002359 | 0.0021346 | 0.00010172
| 6.7491 | 0.086265 | 0.17143 | 0.086265 | 0.16826 | 0.0063277 | 0.080132 | 0.00050706 | 8.5319e-05 | 0.00014187 | 0.8763 | 0.1237 | 0.88581 | 0.019028 | 0.1237 | 0.0023538 | 0.0020851 | 8.3725e-05
| 7 | 0.097135 | 0.1778 | 0.097135 | 0.17461 | 0.0063723 | 0.0917 | 0.00058434 | 0.00010203 | 0.00015959 | 0.85723 | 0.12371 | 0.86676 | 0.019072 | 0.12371 | 0.0023594 | 0.002045 | 6.7825e-05
| 7.2491 | 0.10632 | 0.18413 | 0.10632 | 0.18096 | 0.0063277 | 0.10173 | 0.00064369 | 0.00011648 | 0.00017155 | 0.8382 | 0.12369 | 0.84771 | 0.019028 | 0.1237 | 0.0023538 | 0.0019953 | 5.3313e-05
| 7.5 | 0.1129 | 0.1905 | 0.1129 | 0.18731 | 0.0063723 | 0.10961 | 0.00069845 | 0.00013083 | 0.0001816 | 0.81913 | 0.12369 | 0.82866 | 0.019072 | 0.12369 | 0.0023591 | 0.0019549 | 4.0763e-05
| 7.7491 | 0.11736 | 0.19683 | 0.11736 | 0.19366 | 0.0063277 | 0.11513 | 0.00072851 | 0.00014109 | 0.00018472 | 0.8001 | 0.12366 | 0.80961 | 0.019028 | 0.12368 | 0.0023533 | 0.0019053 | 2.973e-05
| 8 | 0.12038 | 0.2032 | 0.12038 | 0.20001 | 0.0063723 | 0.11887 | 0.00075747 | 0.0001515 | 0.00018725 | 0.78103 | 0.12364 | 0.79056 | 0.019072 | 0.12365 | 0.0023583 | 0.0018644 | 2.055e-05
| 8.2491 | 0.12186 | 0.20953 | 0.12186 | 0.20636 | 0.0063277 | 0.12112 | 0.0007664 | 0.00015816 | 0.00018465 | 0.762 | 0.12362 | 0.77151 | 0.019028 | 0.12363 | 0.0023523 | 0.0018149 | 1.2986e-05
| 8.5 | 0.12258 | 0.2159 | 0.12258 | 0.21271 | 0.0063723 | 0.12222 | 0.0007788 | 0.00016566 | 0.00018282 | 0.74293 | 0.12358 | 0.75246 | 0.019072 | 0.1236 | 0.0023573 | 0.0017738 | 7.1955e-06
| 8.7491 | 0.12295 | 0.22223 | 0.12295 | 0.21906 | 0.0063277 | 0.12277 | 0.00077684 | 0.00017018 | 0.00017761 | 0.7239 | 0.12337 | 0.73341 | 0.019028 | 0.12347 | 0.0023494 | 0.0017231 | 3.0786e-06
| 9 | 0.12319 | 0.2286 | 0.12319 | 0.22541 | 0.0063723 | 0.12307 | 0.00078425 | 0.00017678 | 0.00017457 | 0.70483 | 0.12263 | 0.71436 | 0.019072 | 0.123 | 0.0023458 | 0.0016758 | 6.8988e-07
| 9.2491 | 0.12334 | 0.23493 | 0.12334 | 0.23176 | 0.0063277 | 0.12326 | 0.00077999 | 0.00018077 | 0.00016898 | 0.6858 | 0.12305 | 0.69531 | 0.019028 | 0.12284 | 0.0023373 | 0.0016252 | 8.4472e-09
| 9.5 | 0.12348 | 0.2413 | 0.12348 | 0.23811 | 0.0063723 | 0.12341 | 0.00078639 | 0.00018725 | 0.00016575 | 0.66673 | 0.12374 | 0.67626 | 0.019072 | 0.12339 | 0.0023534 | 0.0015915 | 1.033e-06
| 9.7491 | 0.12351 | 0.24763 | 0.12351 | 0.24446 | 0.0063277 | 0.12349 | 0.00078144 | 0.00019103 | 0.00016018 | 0.6477 | 0.12385 | 0.65721 | 0.019028 | 0.1238 | 0.0023555 | 0.0015481 | 3.7691e-06
| 10 | 0.12359 | 0.254 | 0.12359 | 0.25081 | 0.0063723 | 0.12355 | 0.00078729 | 0.00019746 | 0.00015689 | 0.62863 | 0.12387 | 0.63816 | 0.019072 | 0.12386 | 0.0023623 | 0.0015075 | 8.2374e-06
| 10.2491 | 0.12362 | 0.26033 | 0.12362 | 0.25716 | 0.0063277 | 0.1236 | 0.00078214 | 0.00020114 | 0.00015146 | 0.6096 | 0.12387 | 0.61911 | 0.019028 | 0.12387 | 0.002357 | 0.0014593 | 1.4377e-05
| 10.5 | 0.12366 | 0.2667 | 0.12366 | 0.26351 | 0.0063723 | 0.12365 | 0.0007879 | 0.00020762 | 0.0001482 | 0.59053 | 0.12387 | 0.60006 | 0.019072 | 0.12387 | 0.0023626 | 0.0014177 | 2.2299e-05
| 10.7491 | 0.1237 | 0.27303 | 0.1237 | 0.26986 | 0.0063277 | 0.12368 | 0.00078263 | 0.0002112 | 0.00014293 | 0.5715 | 0.12387 | 0.58101 | 0.019028 | 0.12387 | 0.002357 | 0.0013694 | 3.1825e-05
| 11 | 0.12372 | 0.2794 | 0.12372 | 0.27621 | 0.0063723 | 0.12371 | 0.0007883 | 0.00021774 | 0.00013972 | 0.55243 | 0.12389 | 0.56196 | 0.019072 | 0.12388 | 0.0023626 | 0.0013277 | 4.3219e-05
| 11.2491 | 0.12373 | 0.28573 | 0.12373 | 0.28256 | 0.0063277 | 0.12373 | 0.0007829 | 0.00022122 | 0.00013461 | 0.5334 | 0.12392 | 0.54291 | 0.019028 | 0.12391 | 0.0023576 | 0.00128 | 5.6132e-05
| 11.5 | 0.12376 | 0.2921 | 0.12376 | 0.28891 | 0.0063723 | 0.12375 | 0.00078855 | 0.00022782 | 0.00013146 | 0.51433 | 0.12394 | 0.52386 | 0.019072 | 0.12393 | 0.0023636 | 0.0012382 | 7.1027e-05
| 11.7491 | 0.12377 | 0.29843 | 0.12377 | 0.29526 | 0.0063277 | 0.12376 | 0.00078313 | 0.00023123 | 0.00012653 | 0.4953 | 0.12394 | 0.50481 | 0.019028 | 0.12394 | 0.0023582 | 0.0011905 | 8.7298e-05
| 12 | 0.12379 | 0.3048 | 0.12379 | 0.30161 | 0.0063723 | 0.12377 | 0.00078873 | 0.00023789 | 0.00012344 | 0.47623 | 0.12394 | 0.48576 | 0.019072 | 0.12394 | 0.0023638 | 0.0011483 | 0.00010569
| 12.2491 | 0.1238 | 0.31113 | 0.1238 | 0.30796 | 0.0063277 | 0.12379 | 0.00078331 | 0.00024123 | 0.00011868 | 0.4572 | 0.12393 | 0.46671 | 0.019028 | 0.12393 | 0.0023582 | 0.0011006 | 0.00012529
| 12.5 | 0.12381 | 0.3175 | 0.12381 | 0.31431 | 0.0063723 | 0.1238 | 0.00078892 | 0.00024797 | 0.00011567 | 0.43813 | 0.12392 | 0.44766 | 0.019072 | 0.12393 | 0.0023635 | 0.0010581 | 0.00014719
| 12.7491 | 0.12383 | 0.32383 | 0.12383 | 0.32066 | 0.0063277 | 0.12382 | 0.00078351 | 0.00025124 | 0.0001111 | 0.4191 | 0.12391 | 0.42861 | 0.019028 | 0.12391 | 0.0023578 | 0.0010106 | 0.00017011
| 13 | 0.12384 | 0.3302 | 0.12384 | 0.32701 | 0.0063723 | 0.12384 | 0.00078913 | 0.00025806 | 0.00010815 | 0.40003 | 0.12388 | 0.40956 | 0.019072 | 0.1239 | 0.002363 | 0.00096778 | 0.00019552
| 13.2491 | 0.12385 | 0.33653 | 0.12385 | 0.33336 | 0.0063277 | 0.12385 | 0.00078367 | 0.00026125 | 0.00010375 | 0.381 | 0.12385 | 0.39051 | 0.019028 | 0.12387 | 0.0023569 | 0.00092041 | 0.0002217
| 13.5 | 0.12386 | 0.3429 | 0.12386 | 0.33971 | 0.0063723 | 0.12385 | 0.00078924 | 0.00026812 | 0.00010087 | 0.36193 | 0.12382 | 0.37146 | 0.019072 | 0.12384 | 0.0023618 | 0.00087733 | 0.00025062
| 13.7491 | 0.12387 | 0.34923 | 0.12387 | 0.34606 | 0.0063277 | 0.12387 | 0.00078378 | 0.00027124 | 9.6646e-05 | 0.3429 | 0.12378 | 0.35241 | 0.019028 | 0.1238 | 0.0023556 | 0.00083016 | 0.00028006
| 14 | 0.12388 | 0.3556 | 0.12388 | 0.35241 | 0.0063723 | 0.12388 | 0.00078938 | 0.00027819 | 9.3848e-05 | 0.32383 | 0.12375 | 0.33336 | 0.019072 | 0.12377 | 0.0023605 | 0.0007869 | 0.0003125
| 14.2491 | 0.1239 | 0.36193 | 0.1239 | 0.35876 | 0.0063277 | 0.12389 | 0.00078394 | 0.00028125 | 8.98e-05 | 0.3048 | 0.12369 | 0.31431 | 0.019028 | 0.12372 | 0.0023541 | 0.00073993 | 0.00034514
| 14.5 | 0.12391 | 0.3683 | 0.12391 | 0.36511 | 0.0063723 | 0.12391 | 0.00078956 | 0.00028828 | 8.7081e-05 | 0.28573 | 0.12362 | 0.29526 | 0.019072 | 0.12365 | 0.0023583 | 0.00069633 | 0.00038102
| 14.7491 | 0.12392 | 0.37463 | 0.12392 | 0.37146 | 0.0063277 | 0.12392 | 0.00078412 | 0.00029127 | 8.3205e-05 | 0.2667 | 0.12355 | 0.27621 | 0.019028 | 0.12358 | 0.0023514 | 0.0006495 | 0.00041677
| 15 | 0.12394 | 0.381 | 0.12394 | 0.37781 | 0.0063723 | 0.12393 | 0.0007897 | 0.00029836 | 8.0563e-05 | 0.24763 | 0.12339 | 0.25716 | 0.019072 | 0.12347 | 0.0023548 | 0.00060557 | 0.000456
| 15.2491 | 0.12395 | 0.38733 | 0.12395 | 0.38416 | 0.0063277 | 0.12394 | 0.00078427 | 0.00030129 | 7.686e-05 | 0.2286 | 0.12309 | 0.23811 | 0.019028 | 0.12324 | 0.002345 | 0.00055837 | 0.00049426
| 15.5 | 0.12395 | 0.3937 | 0.12395 | 0.39051 | 0.0063723 | 0.12395 | 0.00078986 | 0.00030845 | 7.4299e-05 | 0.20953 | 0.12161 | 0.21906 | 0.019072 | 0.12235 | 0.0023335 | 0.00051118 | 0.0005335
| 15.7491 | 0.12397 | 0.40003 | 0.12397 | 0.39686 | 0.0063277 | 0.12396 | 0.0007844 | 0.0003113 | 7.0761e-05 | 0.1905 | 0.11267 | 0.20001 | 0.019028 | 0.11714 | 0.0022289 | 0.00044581 | 0.00055101
| 16 | 0.12398 | 0.4064 | 0.12398 | 0.40321 | 0.0063723 | 0.12397 | 0.00078999 | 0.00031853 | 6.8284e-05 | 0.17143 | 0.08577 | 0.18096 | 0.019072 | 0.09922 | 0.0018924 | 0.00034245 | 0.00050434
| 16.2491 | 0.12398 | 0.41273 | 0.12398 | 0.40956 | 0.0063277 | 0.12398 | 0.0007845 | 0.0003213 | 6.4912e-05 | 0.1524 | 0.04868 | 0.16191 | 0.019028 | 0.067225 | 0.0012791 | 0.00020711 | 0.00036653
| 16.5 | 0.12399 | 0.4191 | 0.12399 | 0.41591 | 0.0063723 | 0.12399 | 0.00079008 | 0.00032861 | 6.2519e-05 | 0.13333 | 0.02263 | 0.14286 | 0.019072 | 0.035655 | 0.00068002 | 9.7151e-05 | 0.00020897
| 16.7491 | 0.124 | 0.42543 | 0.124 | 0.42226 | 0.0063277 | 0.124 | 0.00078462 | 0.00033132 | 5.9316e-05 | 0.1143 | 0.00787 | 0.12381 | 0.019028 | 0.01525 | 0.00029017 | 3.5927e-05 | 9.5406e-05
| 17 | 0.12401 | 0.4318 | 0.12401 | 0.42861 | 0.0063723 | 0.124 | 0.00079018 | 0.00033868 | 5.7009e-05 | 0.095228 | 0.00079 | 0.10476 | 0.019072 | 0.00433 | 8.2583e-05 | 8.6517e-06 | 2.8986e-05
| 17.2491 | 0.12401 | 0.43813 | 0.12401 | 0.43496 | 0.0063277 | 0.12401 | 0.00078467 | 0.0003413 | 5.3966e-05 | 0.0762 | 0.00036 | 0.085714 | 0.019028 | 0.000575 | 1.0941e-05 | 9.3779e-07 | 4.0912e-06
| 17.5 | 0.124 | 0.4445 | 0.124 | 0.44131 | 0.0063723 | 0.124 | 0.00079018 | 0.00034872 | 5.1745e-05 | 0.057128 | 0.000185 | 0.066664 | 0.019072 | 0.0002725 | 5.1972e-06 | 3.4647e-07 | 2.0664e-06 | 0.124
| 17.7491 | 0.12401 | 0.45083 | 0.12401 | 0.44766 | 0.0063277 | 0.124 | 0.00078465 | 0.00035126 | 4.8865e-05 | 0.0381 | 0.0001 | 0.047614 | 0.019028 | 0.0001425 | 2.7115e-06 | 1.291e-07 | 1.1442e-06 | 0.12401
| 18 | 0.12401 | 0.4572 | 0.12401 | 0.45401 | 0.0063723 | 0.12401 | 0.00079019 | 0.00035876 | 4.6737e-05 | 0.019028 | 7e-05 | 0.028564 | 0.019072 | 8.5e-05 | 1.6211e-06 | 4.6306e-08 | 7.248e-07 | 0.12401
| 18.2491 | 0.12401 | 0.46353 | 0.12401 | 0.46036 | 0.0063277 | 0.12401 | 0.00078467 | 0.00036123 | 4.4019e-05 | 0 | 5.5e-05 | 0.0095139 | 0.019028 | 6.25e-05 | 1.1892e-06 | 1.1314e-08 | 5.6243e-07 | 0.12401
| 18.5 | 0.12401 | 0.4699 | 0.12401 | 0.46671 | 0.0063723 | 0.12401 | 0.00079021 | 0.0003688 | 4.1984e-05 | [8 empty] | 0.12401
| 18.7491 | 0.124 | 0.47623 | 0.124 | 0.47306 | 0.0063277 | 0.12401 | 0.00078467 | 0.0003712 | 3.9425e-05 | [8 empty] | 0.124
| 19 | 0.12402 | 0.4826 | 0.12402 | 0.47941 | 0.0063723 | 0.12401 | 0.00079021 | 0.00037884 | 3.7485e-05 | [8 empty] | 0.12402
| 19.2491 | 0.12402 | 0.48893 | 0.12402 | 0.48576 | 0.0063277 | 0.12402 | 0.00078473 | 0.00038119 | 3.5087e-05 | [8 empty] | 0.12402
| 19.5 | 0.12402 | 0.4953 | 0.12402 | 0.49211 | 0.0063723 | 0.12402 | 0.00079026 | 0.0003889 | 3.3243e-05 | [8 empty] | 0.12402
| 19.7491 | 0.12402 | 0.50163 | 0.12402 | 0.49846 | 0.0063277 | 0.12402 | 0.00078473 | 0.00039116 | 3.0999e-05 | [8 empty] | 0.12402
| 20 | 0.12402 | 0.508 | 0.12402 | 0.50481 | 0.0063723 | 0.12402 | 0.00079027 | 0.00039894 | 2.9254e-05 | [8 empty] | 0.12402
| 20.2491 | 0.12402 | 0.51433 | 0.12402 | 0.51116 | 0.0063277 | 0.12402 | 0.00078476 | 0.00040114 | 2.7165e-05 | [8 empty] | 0.12402
| 20.5 | 0.12402 | 0.5207 | 0.12402 | 0.51751 | 0.0063723 | 0.12402 | 0.00079029 | 0.00040899 | 2.552e-05 | [8 empty] | 0.12402
| 20.7491 | 0.12402 | 0.52703 | 0.12402 | 0.52386 | 0.0063277 | 0.12402 | 0.00078475 | 0.0004111 | 2.3582e-05 | [8 empty] | 0.12402
| 21 | 0.12401 | 0.5334 | 0.12401 | 0.53021 | 0.0063723 | 0.12401 | 0.00079023 | 0.00041899 | 2.2039e-05 | [8 empty] | 0.12401
| 21.2491 | 0.124 | 0.53973 | 0.124 | 0.53656 | 0.0063277 | 0.124 | 0.00078465 | 0.00042102 | 2.0251e-05 | [8 empty] | 0.124
| 21.5 | 0.12399 | 0.5461 | 0.12399 | 0.54291 | 0.0063723 | 0.124 | 0.00079015 | 0.00042898 | 1.8812e-05 | [8 empty] | 0.12399
| 21.7491 | 0.12398 | 0.55243 | 0.12398 | 0.54926 | 0.0063277 | 0.12398 | 0.00078454 | 0.00043092 | 1.7173e-05 | [8 empty] | 0.12398
| 22 | 0.12396 | 0.5588 | 0.12396 | 0.55561 | 0.0063723 | 0.12397 | 0.00078996 | 0.00043891 | 1.5839e-05 | [8 empty] | 0.12396
| 22.2491 | 0.12394 | 0.56513 | 0.12394 | 0.56196 | 0.0063277 | 0.12395 | 0.00078432 | 0.00044076 | 1.4347e-05 | [8 empty] | 0.12394
| 22.5 | 0.12394 | 0.5715 | 0.12394 | 0.56831 | 0.0063723 | 0.12394 | 0.00078976 | 0.00044883 | 1.3122e-05 | [8 empty] | 0.12394
| 22.7491 | 0.12394 | 0.57783 | 0.12394 | 0.57466 | 0.0063277 | 0.12394 | 0.00078426 | 0.00045068 | 1.1779e-05 | [8 empty] | 0.12394
| 23 | 0.12394 | 0.5842 | 0.12394 | 0.58101 | 0.0063723 | 0.12394 | 0.00078981 | 0.00045889 | 1.0665e-05 | [8 empty] | 0.12394
| 23.2491 | 0.12394 | 0.59053 | 0.12394 | 0.58736 | 0.0063277 | 0.12394 | 0.00078426 | 0.00046064 | 9.4638e-06 | [8 empty] | 0.12394
| 23.5 | 0.12394 | 0.5969 | 0.12394 | 0.59371 | 0.0063723 | 0.12394 | 0.00078976 | 0.00046889 | 8.4603e-06 | [8 empty] | 0.12394
| 23.7491 | 0.12394 | 0.60323 | 0.12394 | 0.60006 | 0.0063277 | 0.12394 | 0.00078426 | 0.0004706 | 7.4021e-06 | [8 empty] | 0.12394
| 24 | 0.12395 | 0.6096 | 0.12395 | 0.60641 | 0.0063723 | 0.12394 | 0.00078981 | 0.00047895 | 6.5119e-06 | [8 empty] | 0.12395
| 24.2491 | 0.12395 | 0.61593 | 0.12395 | 0.61276 | 0.0063277 | 0.12395 | 0.00078432 | 0.0004806 | 5.5938e-06 | [8 empty] | 0.12395
| 24.5 | 0.12395 | 0.6223 | 0.12395 | 0.61911 | 0.0063723 | 0.12395 | 0.00078984 | 0.000489 | 4.8179e-06 | [8 empty] | 0.12395
| 24.7491 | 0.12394 | 0.62863 | 0.12394 | 0.62546 | 0.0063277 | 0.12394 | 0.00078429 | 0.00049054 | 4.0377e-06 | [8 empty] | 0.12394
| 25 | 0.12394 | 0.635 | 0.12394 | 0.63181 | 0.0063723 | 0.12394 | 0.0007898 | 0.000499 | 3.3782e-06 | [8 empty] | 0.12394
| 25.2491 | 0.12394 | 0.64133 | 0.12394 | 0.63816 | 0.0063277 | 0.12394 | 0.00078427 | 0.0005005 | 2.7348e-06 | [8 empty] | 0.12394
| 25.5 | 0.12392 | 0.6477 | 0.12392 | 0.64451 | 0.0063723 | 0.12393 | 0.00078973 | 0.00050899 | 2.1934e-06 | [8 empty] | 0.12392
| 25.7491 | 0.12391 | 0.65403 | 0.12391 | 0.65086 | 0.0063277 | 0.12392 | 0.00078413 | 0.00051036 | 1.6846e-06 | [8 empty] | 0.12391
| 26 | 0.12388 | 0.6604 | 0.12388 | 0.65721 | 0.0063723 | 0.1239 | 0.00078951 | 0.00051888 | 1.2633e-06 | [8 empty] | 0.12388
| 26.2491 | 0.1238 | 0.66673 | 0.1238 | 0.66356 | 0.0063277 | 0.12384 | 0.00078364 | 0.00052 | 8.8739e-07 | [8 empty] | 0.1238
| 26.5 | 0.12366 | 0.6731 | 0.12366 | 0.66991 | 0.0063723 | 0.12373 | 0.00078847 | 0.00052821 | 5.8769e-07 | [8 empty] | 0.12366
| 26.7491 | 0.12343 | 0.67943 | 0.12343 | 0.67626 | 0.0063277 | 0.12355 | 0.00078177 | 0.00052869 | 3.4316e-07 | [8 empty] | 0.12343
| 27 | 0.12309 | 0.6858 | 0.12309 | 0.68261 | 0.0063723 | 0.12326 | 0.00078546 | 0.00053617 | 1.6745e-07 | [8 empty] | 0.12309
| 27.2491 | 0.12273 | 0.69213 | 0.12273 | 0.68896 | 0.0063277 | 0.12291 | 0.00077776 | 0.00053585 | 5.295e-08 | [8 empty] | 0.12273
| 27.5 | 0.12256 | 0.6985 | 0.12256 | 0.69531 | 0.0063723 | 0.12265 | 0.00078154 | 0.00054342 | 2.8245e-09 | [8 empty] | 0.12256
| 27.7491 | 0.1227 | 0.70483 | 0.1227 | 0.70166 | 0.0063277 | 0.12263 | 0.00077598 | 0.00054448 | 1.5359e-08 | [8 empty] | 0.1227
| 28 | 0.12299 | 0.7112 | 0.12299 | 0.70801 | 0.0063723 | 0.12285 | 0.0007828 | 0.00055423 | 9.1288e-08 | [8 empty] | 0.12299
| 28.2491 | 0.12325 | 0.71753 | 0.12325 | 0.71436 | 0.0063277 | 0.12312 | 0.00077907 | 0.00055654 | 2.2911e-07 | [8 empty] | 0.12325
| 28.5 | 0.12342 | 0.7239 | 0.12342 | 0.72071 | 0.0063723 | 0.12334 | 0.00078592 | 0.00056643 | 4.3399e-07 | [8 empty] | 0.12342
| 28.7491 | 0.12354 | 0.73023 | 0.12354 | 0.72706 | 0.0063277 | 0.12348 | 0.00078133 | 0.00056808 | 6.9613e-07 | [8 empty] | 0.12354
| 29 | 0.1236 | 0.7366 | 0.1236 | 0.73341 | 0.0063723 | 0.12357 | 0.00078741 | 0.00057749 | 1.0318e-06 | [8 empty] | 0.1236
| 29.2491 | 0.12364 | 0.74293 | 0.12364 | 0.73976 | 0.0063277 | 0.12362 | 0.00078223 | 0.00057867 | 1.4162e-06 | [8 empty] | 0.12364
| 29.5 | 0.12366 | 0.7493 | 0.12366 | 0.74611 | 0.0063723 | 0.12365 | 0.00078792 | 0.00058788 | 1.884e-06 | [8 empty] | 0.12366
| 29.7491 | 0.12367 | 0.75563 | 0.12367 | 0.75246 | 0.0063277 | 0.12366 | 0.0007825 | 0.0005888 | 2.3885e-06 | [8 empty] | 0.12367
| 30 | 0.12367 | 0.762 | 0.12367 | 0.75881 | 0.0063723 | 0.12367 | 0.00078808 | 0.000598 | 2.9903e-06 | [8 empty] | 0.12367
| 30.2491 | 0.12368 | 0.76833 | 0.12368 | 0.76516 | 0.0063277 | 0.12368 | 0.0007826 | 0.00059882 | 3.6133e-06 | [8 empty] | 0.12368
| 30.5 | 0.12369 | 0.7747 | 0.12369 | 0.77151 | 0.0063723 | 0.12368 | 0.00078815 | 0.00060807 | 4.3509e-06 | [8 empty] | 0.12369
| 30.7491 | 0.12369 | 0.78103 | 0.12369 | 0.77786 | 0.0063277 | 0.12369 | 0.00078269 | 0.00060883 | 5.0908e-06 | [8 empty] | 0.12369
| 31 | 0.1237 | 0.7874 | 0.1237 | 0.78421 | 0.0063723 | 0.1237 | 0.00078823 | 0.00061814 | 5.966e-06 | [8 empty] | 0.1237
| 31.2491 | 0.12371 | 0.79373 | 0.12371 | 0.79056 | 0.0063277 | 0.12371 | 0.00078277 | 0.00061883 | 6.8211e-06 | [8 empty] | 0.12371
| 31.5 | 0.12372 | 0.8001 | 0.12372 | 0.79691 | 0.0063723 | 0.12371 | 0.00078835 | 0.00062824 | 7.8361e-06 | [8 empty] | 0.12372
| 31.7491 | 0.12373 | 0.80643 | 0.12373 | 0.80326 | 0.0063277 | 0.12373 | 0.00078291 | 0.00062889 | 8.8049e-06 | [8 empty] | 0.12373
| 32 | 0.12373 | 0.8128 | 0.12373 | 0.80961 | 0.0063723 | 0.12373 | 0.00078847 | 0.00063836 | 9.9612e-06 | [8 empty] | 0.12373
| 32.2491 | 0.12374 | 0.81913 | 0.12374 | 0.81596 | 0.0063277 | 0.12374 | 0.00078298 | 0.00063888 | 1.1041e-05 | [8 empty] | 0.12374
| 32.5 | 0.12374 | 0.8255 | 0.12374 | 0.82231 | 0.0063723 | 0.12374 | 0.00078851 | 0.0006484 | 1.234e-05 | [8 empty] | 0.12374
| 32.7491 | 0.12374 | 0.83183 | 0.12374 | 0.82866 | 0.0063277 | 0.12374 | 0.00078301 | 0.00064885 | 1.3529e-05 | [8 empty] | 0.12374
| 33 | 0.12376 | 0.8382 | 0.12376 | 0.83501 | 0.0063723 | 0.12375 | 0.00078859 | 0.00065848 | 1.4974e-05 | [8 empty] | 0.12376
| 33.2491 | 0.12376 | 0.84453 | 0.12376 | 0.84136 | 0.0063277 | 0.12376 | 0.00078312 | 0.00065889 | 1.6272e-05 | [8 empty] | 0.12376
| 33.5 | 0.12377 | 0.8509 | 0.12377 | 0.84771 | 0.0063723 | 0.12376 | 0.00078865 | 0.00066855 | 1.7863e-05 | [8 empty] | 0.12377
| 33.7491 | 0.12377 | 0.85723 | 0.12377 | 0.85406 | 0.0063277 | 0.12377 | 0.00078315 | 0.00066886 | 1.9267e-05 | [8 empty] | 0.12377
| 34 | 0.12377 | 0.8636 | 0.12377 | 0.86041 | 0.0063723 | 0.12377 | 0.00078866 | 0.00067858 | 2.1005e-05 | [8 empty] | 0.12377
| 34.2491 | 0.12376 | 0.86993 | 0.12376 | 0.86676 | 0.0063277 | 0.12376 | 0.00078313 | 0.00067879 | 2.2513e-05 | [8 empty] | 0.12376
| 34.5 | 0.12377 | 0.8763 | 0.12377 | 0.87311 | 0.0063723 | 0.12376 | 0.00078865 | 0.00068858 | 2.4401e-05 | [8 empty] | 0.12377
| 34.7491 | 0.12377 | 0.88263 | 0.12377 | 0.87946 | 0.0063277 | 0.12377 | 0.00078317 | 0.00068877 | 2.6013e-05 | [8 empty] | 0.12377
| 35 | 0.12377 | 0.889 | 0.12377 | 0.88581 | 0.0063723 | 0.12377 | 0.00078868 | 0.00069862 | 2.8053e-05 | [8 empty] | 0.12377
| 35.2491 | 0.12375 | 0.89533 | 0.12375 | 0.89216 | 0.0063277 | 0.12376 | 0.0007831 | 0.00069866 | 2.9762e-05 | [8 empty] | 0.12375
| 35.5 | 0.12377 | 0.9017 | 0.12377 | 0.89851 | 0.0063723 | 0.12376 | 0.00078862 | 0.00070858 | 3.1956e-05 | [8 empty] | 0.12377
| 35.7491 | 0.12377 | 0.90803 | 0.12377 | 0.90486 | 0.0063277 | 0.12377 | 0.00078315 | 0.00070864 | 3.3768e-05 | [8 empty] | 0.12377
| 36 | 0.12374 | 0.9144 | 0.12374 | 0.91121 | 0.0063723 | 0.12376 | 0.0007886 | 0.00071858 | 3.6114e-05 | [8 empty] | 0.12374
| 36.2491 | 0.12373 | 0.92073 | 0.12373 | 0.91756 | 0.0063277 | 0.12374 | 0.00078299 | 0.00071845 | 3.8017e-05 | [8 empty] | 0.12373
| 36.5 | 0.12378 | 0.9271 | 0.12378 | 0.92391 | 0.0063723 | 0.12376 | 0.00078862 | 0.00072861 | 4.0529e-05 | [8 empty] | 0.12378
| 36.7491 | 0.12377 | 0.93343 | 0.12377 | 0.93026 | 0.0063277 | 0.12377 | 0.00078321 | 0.0007286 | 4.2538e-05 | [8 empty] | 0.12377
| 37 | 0.12377 | 0.9398 | 0.12377 | 0.93661 | 0.0063723 | 0.12377 | 0.00078871 | 0.00073872 | 4.5203e-05 | [8 empty] | 0.12377
| 37.2491 | 0.12377 | 0.94613 | 0.12377 | 0.94296 | 0.0063277 | 0.12377 | 0.0007832 | 0.00073853 | 4.7299e-05 | [8 empty] | 0.12377
| 37.5 | 0.12377 | 0.9525 | 0.12377 | 0.94931 | 0.0063723 | 0.12377 | 0.0007887 | 0.00074872 | 5.0125e-05
| 37.7491 | 0.12377 | 0.95883 | 0.12377 | 0.95566 | 0.0063277 | 0.12377 | 0.0007832 | 0.00074847 | 5.2314e-05
| 38 | 0.12375 | 0.9652 | 0.12375 | 0.96201 | 0.0063723 | 0.12376 | 0.00078865 | 0.00075869 | 5.5299e-05
| 38.2491 | 0.12377 | 0.97153 | 0.12377 | 0.96836 | 0.0063277 | 0.12376 | 0.00078312 | 0.00075834 | 5.7576e-05
| 38.5 | 0.1238 | 0.9779 | 0.1238 | 0.97471 | 0.0063723 | 0.12378 | 0.00078878 | 0.00076883 | 6.074e-05
| 38.7491 | 0.12376 | 0.98423 | 0.12376 | 0.98106 | 0.0063277 | 0.12378 | 0.00078323 | 0.0007684 | 6.3105e-05
| 39 | 0.12376 | 0.9906 | 0.12376 | 0.98741 | 0.0063723 | 0.12376 | 0.00078862 | 0.00077869 | 6.6414e-05
| 39.2491 | 0.12374 | 0.99693 | 0.12374 | 0.99376 | 0.0063277 | 0.12375 | 0.00078304 | 0.00077816 | 6.8862e-05
| 39.5 | 0.12372 | 1.0033 | 0.12372 | 1.0001 | 0.0063723 | 0.12373 | 0.00078844 | 0.00078853 | 7.2338e-05
| 39.7491 | 0.1237 | 1.0096 | 0.1237 | 1.0065 | 0.0063277 | 0.12371 | 0.00078282 | 0.00078788 | 7.4865e-05
| 40 | 0.12369 | 1.016 | 0.12369 | 1.0128 | 0.0063723 | 0.1237 | 0.00078825 | 0.00079835 | 7.8512e-05
| 40.2491 | 0.12369 | 1.0223 | 0.12369 | 1.0192 | 0.0063277 | 0.12369 | 0.00078268 | 0.00079768 | 8.1125e-05
| 40.5 | 0.12366 | 1.0287 | 0.12366 | 1.0255 | 0.0063723 | 0.12367 | 0.00078806 | 0.00080817 | 8.4937e-05
| 40.7491 | 0.12363 | 1.035 | 0.12363 | 1.0319 | 0.0063277 | 0.12365 | 0.00078239 | 0.00080732 | 8.762e-05
| 41 | 0.12362 | 1.0414 | 0.12362 | 1.0382 | 0.0063723 | 0.12363 | 0.00078779 | 0.00081789 | 9.1604e-05
| 41.2491 | 0.12361 | 1.0477 | 0.12361 | 1.0446 | 0.0063277 | 0.12361 | 0.00078219 | 0.00081704 | 9.4372e-05
| 41.5 | 0.12358 | 1.0541 | 0.12358 | 1.0509 | 0.0063723 | 0.12359 | 0.00078757 | 0.00082766 | 9.8527e-05
| 41.7491 | 0.12355 | 1.0604 | 0.12355 | 1.0573 | 0.0063277 | 0.12357 | 0.0007819 | 0.00082668 | 0.00010136
| 42 | 0.12354 | 1.0668 | 0.12354 | 1.0636 | 0.0063723 | 0.12355 | 0.00078728 | 0.00083736 | 0.00010569
| 42.2491 | 0.12352 | 1.0731 | 0.12352 | 1.07 | 0.0063277 | 0.12353 | 0.00078168 | 0.00083637 | 0.00010861
| 42.5 | 0.12352 | 1.0795 | 0.12352 | 1.0763 | 0.0063723 | 0.12352 | 0.00078712 | 0.00084719 | 0.00011312
| 42.7491 | 0.12349 | 1.0858 | 0.12349 | 1.0827 | 0.0063277 | 0.12351 | 0.00078152 | 0.00084612 | 0.00011611
| 43 | 0.12348 | 1.0922 | 0.12348 | 1.089 | 0.0063723 | 0.12349 | 0.00078691 | 0.00085696 | 0.0001208
| 43.2491 | 0.12344 | 1.0985 | 0.12344 | 1.0954 | 0.0063277 | 0.12346 | 0.00078125 | 0.00085576 | 0.00012385
| 43.5 | 0.12343 | 1.1049 | 0.12343 | 1.1017 | 0.0063723 | 0.12344 | 0.00078656 | 0.00086657 | 0.0001287
| 43.7491 | 0.12339 | 1.1112 | 0.12339 | 1.1081 | 0.0063277 | 0.12341 | 0.00078089 | 0.00086527 | 0.00013181
| 44 | 0.12335 | 1.1176 | 0.12335 | 1.1144 | 0.0063723 | 0.12337 | 0.00078615 | 0.00087609 | 0.00013683
| 44.2491 | 0.12331 | 1.1239 | 0.12331 | 1.1208 | 0.0063277 | 0.12333 | 0.00078041 | 0.00087466 | 0.00014
| 44.5 | 0.12327 | 1.1303 | 0.12327 | 1.1271 | 0.0063723 | 0.12329 | 0.00078565 | 0.00088552 | 0.0001452
| 44.7491 | 0.12322 | 1.1366 | 0.12322 | 1.1335 | 0.0063277 | 0.12324 | 0.00077984 | 0.00088393 | 0.00014841
| 45 | 0.12317 | 1.143 | 0.12317 | 1.1398 | 0.0063723 | 0.12319 | 0.00078502 | 0.00089477 | 0.00015378
| 45.2491 | 0.12312 | 1.1493 | 0.12312 | 1.1462 | 0.0063277 | 0.12315 | 0.00077924 | 0.00089314 | 0.00015706
| 45.5 | 0.12305 | 1.1557 | 0.12305 | 1.1525 | 0.0063723 | 0.12309 | 0.00078435 | 0.00090397 | 0.00016259
| 45.7491 | 0.12294 | 1.162 | 0.12294 | 1.1589 | 0.0063277 | 0.123 | 0.00077829 | 0.00090194 | 0.00016587
| 46 | 0.12276 | 1.1684 | 0.12276 | 1.1652 | 0.0063723 | 0.12285 | 0.00078287 | 0.00091221 | 0.00017147
| 46.2491 | 0.12248 | 1.1747 | 0.12248 | 1.1716 | 0.0063277 | 0.12262 | 0.00077594 | 0.00090906 | 0.00017459
| 46.5 | 0.12198 | 1.1811 | 0.12198 | 1.1779 | 0.0063723 | 0.12223 | 0.00077888 | 0.00091746 | 0.00017998
| 46.7491 | 0.12103 | 1.1874 | 0.12103 | 1.1843 | 0.0063277 | 0.1215 | 0.00076883 | 0.0009105 | 0.00018238
| 47 | 0.11925 | 1.1938 | 0.11925 | 1.1906 | 0.0063723 | 0.12014 | 0.00076555 | 0.00091147 | 0.00018637
| 47.2491 | 0.11607 | 1.2001 | 0.11607 | 1.197 | 0.0063277 | 0.11766 | 0.00074449 | 0.00089113 | 0.00018594
| 47.5 | 0.1108 | 1.2065 | 0.1108 | 1.2033 | 0.0063723 | 0.11343 | 0.00072281 | 0.00086976 | 0.00018514
| 47.7491 | 0.10319 | 1.2128 | 0.10319 | 1.2097 | 0.0063277 | 0.107 | 0.00067703 | 0.00081898 | 0.00017779
| 48 | 0.09328 | 1.2192 | 0.09328 | 1.216 | 0.0063723 | 0.098238 | 0.000626 | 0.00076122 | 0.00016849
| 48.2491 | 0.08178 | 1.2255 | 0.08178 | 1.2224 | 0.0063277 | 0.08753 | 0.00055387 | 0.00067703 | 0.00015275
| 48.5 | 0.069235 | 1.2319 | 0.069235 | 1.2287 | 0.0063723 | 0.075508 | 0.00048115 | 0.0005912 | 0.00013592
| 48.7491 | 0.056745 | 1.2382 | 0.056745 | 1.2351 | 0.0063277 | 0.06299 | 0.00039858 | 0.00049228 | 0.0001153
| 49 | 0.045355 | 1.2446 | 0.045355 | 1.2414 | 0.0063723 | 0.05105 | 0.0003253 | 0.00040384 | 9.634e-05
| 49.2491 | 0.03567 | 1.2509 | 0.03567 | 1.2478 | 0.0063277 | 0.040512 | 0.00025635 | 0.00031987 | 7.7701e-05
| 49.5 | 0.02759 | 1.2573 | 0.02759 | 1.2541 | 0.0063723 | 0.03163 | 0.00020156 | 0.00025277 | 6.251e-05
| 49.7491 | 0.02091 | 1.2636 | 0.02091 | 1.2605 | 0.0063277 | 0.02425 | 0.00015345 | 0.00019341 | 4.8681e-05
| 50 | 0.015355 | 1.27 | 0.015355 | 1.2668 | 0.0063723 | 0.018133 | 0.00011555 | 0.00014637 | 3.7488e-05
| 50.2491 | 0.010715 | 1.2763 | 0.010715 | 1.2732 | 0.0063277 | 0.013035 | 8.2482e-05 | 0.00010501 | 2.7361e-05
| 50.5 | 0.006695 | 1.2827 | 0.006695 | 1.2795 | 0.0063723 | 0.008705 | 5.5471e-05 | 7.0975e-05 | 1.8809e-05
| 50.7491 | 0.003295 | 1.289 | 0.003295 | 1.2859 | 0.0063277 | 0.004995 | 3.1607e-05 | 4.0642e-05 | 1.0952e-05
| 51 | 0.001315 | 1.2954 | 0.001315 | 1.2922 | 0.0063723 | 0.002305 | 1.4688e-05 | 1.898e-05 | 5.1999e-06
| 51.2491 | 0.00077 | 1.3017 | 0.00077 | 1.2986 | 0.0063277 | 0.0010425 | 6.5967e-06 | 8.5662e-06 | 2.3855e-06
| 51.5 | 0.000565 | 1.3081 | 0.000565 | 1.3049 | 0.0063723 | 0.0006675 | 4.2535e-06 | 5.5504e-06 | 1.5708e-06
| 51.7491 | 0.00043 | 1.3144 | 0.00043 | 1.3113 | 0.0063277 | 0.0004975 | 3.148e-06 | 4.1279e-06 | 1.187e-06
| 52 | 0.00033 | 1.3208 | 0.00033 | 1.3176 | 0.0063723 | 0.00038 | 2.4215e-06 | 3.1906e-06 | 9.3201e-07
| 52.2491 | 0.00026 | 1.3271 | 0.00026 | 1.324 | 0.0063277 | 0.000295 | 1.8667e-06 | 2.4714e-06 | 7.3326e-07
| 52.5 | 0.000205 | 1.3335 | 0.000205 | 1.3303 | 0.0063723 | 0.0002325 | 1.4816e-06 | 1.9709e-06 | 5.9383e-07
| 52.7491 | 0.00016 | 1.3398 | 0.00016 | 1.3367 | 0.0063277 | 0.0001825 | 1.1548e-06 | 1.5436e-06 | 4.722e-07
| 53 | 0.00013 | 1.3462 | 0.00013 | 1.343 | 0.0063723 | 0.000145 | 9.2398e-07 | 1.2409e-06 | 3.8535e-07
| 53.2491 | 0.0001 | 1.3525 | 0.0001 | 1.3494 | 0.0063277 | 0.000115 | 7.2769e-07 | 9.8192e-07 | 3.0948e-07
| 53.5 | 8.5e-05 | 1.3589 | 8.5e-05 | 1.3557 | 0.0063723 | 9.25e-05 | 5.8944e-07 | 7.9911e-07 | 2.5559e-07
| 53.7491 | 7.5e-05 | 1.3652 | 7.5e-05 | 1.3621 | 0.0063277 | 8e-05 | 5.0622e-07 | 6.895e-07 | 2.2376e-07
| 54 | 5.5e-05 | 1.3716 | 5.5e-05 | 1.3684 | 0.0063723 | 6.5e-05 | 4.142e-07 | 5.6679e-07 | 1.866e-07
| 54.2491 | 5.5e-05 | 1.3779 | 5.5e-05 | 1.3748 | 0.0063277 | 5.5e-05 | 3.4802e-07 | 4.7845e-07 | 1.5977e-07
| 54.5 | 4.5e-05 | 1.3843 | 4.5e-05 | 1.3811 | 0.0063723 | 5e-05 | 3.1861e-07 | 4.4004e-07 | 1.4902e-07
| 54.7491 | 4.5e-05 | 1.3906 | 4.5e-05 | 1.3875 | 0.0063277 | 4.5e-05 | 2.8475e-07 | 3.9508e-07 | 1.3567e-07
| 180 | 5e-05
| 180.5649 | 2.5e-05
| 180 | 2.5e-05
| 54.7491 | 4e-05
| 54 | 7.5e-05
| 53.2491 | 0.00011
| 52.5 | 0.000205
| 51.7491 | 0.000435
| 51 | 0.00138
| 50.2491 | 0.010985
| 49.5 | 0.02799
| 48.7491 | 0.05738
| 48 | 0.093745
| 47.2491 | 0.11621
| 46.5 | 0.12195
| 45.7491 | 0.12288
| 45 | 0.12311
| 44.2491 | 0.12324
| 43.5 | 0.12336
| 42.7491 | 0.12344
| 42 | 0.12348
| 41.2491 | 0.12354
| 40.5 | 0.12359
| 39.7491 | 0.12363
| 39 | 0.12368
| 38.2491 | 0.12371
| 37.5 | 0.1237
| 36.7491 | 0.1237
| 36 | 0.12367
| 35.2491 | 0.1237
| 34.5 | 0.1237
| 33.7491 | 0.12371
| 33 | 0.12369
| 32.2491 | 0.12369
| 31.5 | 0.12366
| 30.7491 | 0.12364
| 30 | 0.12362
| 29.2491 | 0.12358
| 28.5 | 0.12337
| 27.7491 | 0.12263
| 27 | 0.12305
| 26.2491 | 0.12374
| 25.5 | 0.12385
| 24.7491 | 0.12387
| 24 | 0.12387
| 23.2491 | 0.12387
| 22.5 | 0.12387
| 21.7491 | 0.12389
| 21 | 0.12392
| 20.2491 | 0.12394
| 19.5 | 0.12394
| 18.7491 | 0.12394
| 18 | 0.12393
| 17.2491 | 0.12392
| 16.5 | 0.12391
| 15.7491 | 0.12388
| 15 | 0.12385
| 14.2491 | 0.12382
| 13.5 | 0.12378
| 12.7491 | 0.12375
| 12 | 0.12369
| 11.2491 | 0.12362
| 10.5 | 0.12355
| 9.7491 | 0.12339
| 9 | 0.12309
| 8.2491 | 0.12161
| 7.5 | 0.11267
| 6.7491 | 0.08577
| 6 | 0.04868
| 5.2491 | 0.02263
| 4.5 | 0.00787
| 3.7491 | 0.00079
| 3 | 0.00036
| 2.2491 | 0.000185
| 1.5 | 0.0001
| 0.74912 | 7e-05
| 0 | 5.5e-05
| 0 | 5.5e-05
(298 | rows | affected)

## hr_good_harms.2497810
!_statistics | for | 8 | runs | !_RQEC004-1 | rotating | coil
!_grel | -0.305
!_grel | sd | 0.109
!_ | j | norm | stdev | skew | stdev
| 1 | -0.006 | 0.009 | -0.033 | 0.104
| 2 | 10000.031 | 0.044 | 0.347 | 1.095
| 3 | -0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.007
| 4 | 0.461 | 0.001 | -0.005 | 0.001
| 5 | -0.175 | 0.001 | -0.117 | 0.001
| 6 | -0.214 | 0 | -0.011 | 0
| 9 | 0.005 | 0.001 | 0.013 | 0.001
| 10 | -0.043 | 0 | 0 | 0
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0
Quality | Control | Summary:
gdl: | GOOD
b3: | GOOD
a3: | GOOD
a4: | GOOD
b4: | GOOD
magnet | is | GOOD!