## IDH121-0
! Mar 8 2001 | Harmon | ics Referenc | e (Strength) Runs | rawseq | 3800695 | [5 empty] | N | 812
! |  | Start | of Report | [7 empty] | g | 0.0508
IDH121-0 | [8 empty] | -0.0020847 | 0.3556 | Leff | 0.35555
[11 empty] | B_xfer | 0.020086
[11 empty] | BL_xfer | 0.0071417
!red_run_sn | i_nominal | i_measured | ref_amplitude | ref_phase | ref_offset | drift_linear | drift_offset | drift_good | BL_meas | BL_calc | BL meas-calc | 1.1052e-07
3800722 | 0 | -0.024 | 8.5087e-05 | 90 | 135.534 | -3.0269e-05 | 2.3772e-06 | 5.0861e-07 | -8.5087e-05 | -0.0001714 | 8.6313e-05
3800726 | 1 | 0.98 | 0.0069757 | 180 | -51.941 | -3.1306e-05 | 0.00017874 | 4.9825e-07 | 0.0069757 | 0.0069988 | -2.3115e-05
3800730 | 2 | 1.985 | 0.01412 | 180 | -51.889 | -3.0183e-05 | 0.00036238 | 4.8663e-07 | 0.01412 | 0.014176 | -5.6618e-05
3800734 | 3 | 2.991 | 0.021289 | 180 | -51.871 | -3.0846e-05 | 0.00054741 | 5.256e-07 | 0.021289 | 0.021361 | -7.1789e-05
3800738 | 4 | 3.996 | 0.028442 | 180 | -51.86 | -2.9587e-05 | 0.00073142 | 4.7981e-07 | 0.028442 | 0.028538 | -9.6209e-05
3800742 | 5 | 5.002 | 0.035592 | 180 | -51.857 | -3.0958e-05 | 0.00091478 | 5.0466e-07 | 0.035592 | 0.035723 | -0.00013028
3800746 | 6 | 6.01 | 0.042734 | 180 | -51.855 | -3.0288e-05 | 0.0010995 | 4.8154e-07 | 0.042734 | 0.042921 | -0.00018745
3800750 | 7 | 7.015 | 0.049848 | 180 | -51.852 | -3.0556e-05 | 0.001282 | 4.7119e-07 | 0.049848 | 0.050099 | -0.00025125
3800754 | 8 | 8.021 | 0.056958 | 180 | -51.85 | -3.1702e-05 | 0.0014645 | 5.2812e-07 | 0.056958 | 0.057283 | -0.00032513
3800758 | 9 | 9.027 | 0.064049 | 180 | -51.849 | -3.0478e-05 | 0.0016474 | 4.7997e-07 | 0.064049 | 0.064468 | -0.0004192
3800762 | 10 | 10.033 | 0.071129 | 180 | -51.85 | -3.1257e-05 | 0.0018301 | 5.4731e-07 | 0.071129 | 0.071652 | -0.00052349
3800766 | 11 | 11.041 | 0.078196 | 180 | -51.848 | -3.3197e-05 | 0.0020116 | 5.2481e-07 | 0.078196 | 0.078851 | -0.00065503
3800770 | 12 | 12.049 | 0.085234 | 180 | -51.848 | -3.213e-05 | 0.0021927 | 5.2634e-07 | 0.085234 | 0.08605 | -0.00081599
3800774 | 13 | 13.054 | 0.092227 | 180 | -51.849 | -3.1767e-05 | 0.0023723 | 5.0854e-07 | 0.092227 | 0.093227 | -0.0010006
3800778 | 14 | 14.063 | 0.099187 | 180 | -51.849 | -3.2319e-05 | 0.0025517 | 5.1386e-07 | 0.099187 | 0.10043 | -0.0012458
3800782 | 15 | 15.07 | 0.10607 | 180 | -51.85 | -3.2493e-05 | 0.0027283 | 7.0481e-07 | 0.10607 | 0.10762 | -0.0015534
3800788 | 14 | 14.069 | 0.099459 | 180 | -51.851 | -3.3001e-05 | 0.0025577 | 5.2586e-07 | 0.099459 | 0.10048 | -0.0010167
3800792 | 13 | 13.063 | 0.092569 | 180 | -51.852 | -3.3017e-05 | 0.0023814 | 5.1415e-07 | 0.092569 | 0.093292 | -0.00072273
3800796 | 12 | 12.057 | 0.085598 | 180 | -51.852 | -3.2779e-05 | 0.0022023 | 4.9429e-07 | 0.085598 | 0.086107 | -0.00050858
3800800 | 11 | 11.052 | 0.078574 | 180 | -51.854 | -3.2001e-05 | 0.0020209 | 5.6797e-07 | 0.078574 | 0.07893 | -0.00035532
3800804 | 10 | 10.043 | 0.071504 | 180 | -51.854 | -3.0633e-05 | 0.0018396 | 5.2996e-07 | 0.071504 | 0.071724 | -0.00021936
3800808 | 9 | 9.037 | 0.064414 | 180 | -51.856 | -3.1615e-05 | 0.0016565 | 4.6885e-07 | 0.064414 | 0.064539 | -0.000125
3800812 | 8 | 8.031 | 0.057309 | 180 | -51.857 | -3.2849e-05 | 0.0014742 | 4.8964e-07 | 0.057309 | 0.057355 | -4.5523e-05
3800816 | 7 | 7.024 | 0.05018 | 180 | -51.859 | -3.1817e-05 | 0.0012907 | 5.1236e-07 | 0.05018 | 0.050163 | 1.723e-05
3800820 | 6 | 6.018 | 0.043044 | 180 | -51.86 | -3.1614e-05 | 0.0011073 | 4.6988e-07 | 0.043044 | 0.042979 | 6.5512e-05
3800824 | 5 | 5.011 | 0.03588 | 180 | -51.864 | -3.2628e-05 | 0.00092226 | 4.7473e-07 | 0.03588 | 0.035787 | 9.3205e-05
3800828 | 4 | 4.004 | 0.028704 | 180 | -51.868 | -3.2396e-05 | 0.00073838 | 4.9403e-07 | 0.028704 | 0.028595 | 0.00010897
3800832 | 3 | 2.998 | 0.021525 | 180 | -51.877 | -3.3629e-05 | 0.00055389 | 5.1095e-07 | 0.021525 | 0.021411 | 0.00011392
3800836 | 2 | 1.99 | 0.014324 | 180 | -51.89 | -3.2681e-05 | 0.00036785 | 4.7241e-07 | 0.014324 | 0.014212 | 0.00011229
3800840 | 1 | 0.983 | 0.0071225 | 180 | -51.944 | -3.0697e-05 | 0.00018318 | 4.7203e-07 | 0.0071225 | 0.0070203 | 0.00010222
3800844 | 0 | -0.023 | 8.2671e-05 | 90 | 136.695 | -3.2078e-05 | 2.5709e-06 | 5.0333e-07 | -8.2671e-05 | -0.00016426 | 8.1587e-05
3800848 | -1 | -1.031 | 0.0072789 | 0 | 128.251 | -3.1964e-05 | 0.00018738 | 4.6827e-07 | -0.0072789 | -0.0073631 | 8.4152e-05
3800852 | -2 | -2.038 | 0.014476 | 0 | 128.206 | -3.3276e-05 | 0.00037259 | 4.9564e-07 | -0.014476 | -0.014555 | 7.8496e-05
3800856 | -3 | -3.044 | 0.021657 | 0 | 128.189 | -3.1298e-05 | 0.00055751 | 4.8172e-07 | -0.021657 | -0.021739 | 8.2097e-05
3800860 | -4 | -4.051 | 0.028827 | 0 | 128.183 | -3.0752e-05 | 0.00074257 | 4.7985e-07 | -0.028827 | -0.028931 | 0.00010365
3800864 | -5 | -5.058 | 0.035994 | 0 | 128.173 | -3.1406e-05 | 0.00092648 | 4.5004e-07 | -0.035994 | -0.036123 | 0.00012859
3800868 | -6 | -6.063 | 0.043144 | 0 | 128.172 | -3.212e-05 | 0.0011107 | 4.6644e-07 | -0.043144 | -0.0433 | 0.00015607
3800872 | -7 | -7.069 | 0.050281 | 0 | 128.17 | -3.2353e-05 | 0.0012943 | 4.6253e-07 | -0.050281 | -0.050484 | 0.00020385
3800876 | -8 | -8.075 | 0.057405 | 0 | 128.167 | -3.1976e-05 | 0.0014775 | 4.6455e-07 | -0.057405 | -0.057669 | 0.00026404
3800880 | -9 | -9.082 | 0.064516 | 0 | 128.167 | -3.206e-05 | 0.0016605 | 5.2424e-07 | -0.064516 | -0.064861 | 0.00034499
3800884 | -10 | -10.087 | 0.071607 | 0 | 128.165 | -3.2617e-05 | 0.0018426 | 5.1236e-07 | -0.071607 | -0.072038 | 0.0004313
3800888 | -11 | -11.095 | 0.078695 | 0 | 128.163 | -3.2966e-05 | 0.0020247 | 5.1102e-07 | -0.078695 | -0.079237 | 0.00054163
3800892 | -12 | -12.1 | 0.085736 | 0 | 128.162 | -3.2059e-05 | 0.0022057 | 4.8805e-07 | -0.085736 | -0.086414 | 0.00067806
3800896 | -13 | -13.108 | 0.092746 | 0 | 128.161 | -3.2293e-05 | 0.0023861 | 4.6948e-07 | -0.092746 | -0.093613 | 0.00086667
3800900 | -14 | -14.115 | 0.099718 | 0 | 128.16 | -3.1807e-05 | 0.0025657 | 4.762e-07 | -0.099718 | -0.1008 | 0.0010862
3800904 | -15 | -15.121 | 0.10661 | 0 | 128.158 | -3.1712e-05 | 0.0027433 | 4.9762e-07 | -0.10661 | -0.10799 | 0.001378
3800910 | -14 | -14.119 | 0.10001 | 0 | 128.159 | -3.0474e-05 | 0.0025728 | 4.8555e-07 | -0.10001 | -0.10083 | 0.00082302
3800914 | -13 | -13.114 | 0.093126 | 0 | 128.158 | -3.1137e-05 | 0.0023965 | 4.9054e-07 | -0.093126 | -0.093656 | 0.00052967
3800918 | -12 | -12.108 | 0.086153 | 0 | 128.158 | -3.1412e-05 | 0.0022172 | 4.9202e-07 | -0.086153 | -0.086471 | 0.00031801
3800922 | -11 | -11.103 | 0.07913 | 0 | 128.16 | -3.158e-05 | 0.0020362 | 4.5482e-07 | -0.07913 | -0.079294 | 0.00016425
3800926 | -10 | -10.095 | 0.072051 | 0 | 128.16 | -3.0636e-05 | 0.0018533 | 4.5186e-07 | -0.072051 | -0.072095 | 4.4412e-05
3800930 | -9 | -9.089 | 0.064965 | 0 | 128.161 | -3.0967e-05 | 0.0016715 | 5.1226e-07 | -0.064965 | -0.064911 | -5.4849e-05
3800934 | -8 | -8.083 | 0.057851 | 0 | 128.163 | -3.1353e-05 | 0.001488 | 4.8356e-07 | -0.057851 | -0.057726 | -0.00012462
3800938 | -7 | -7.076 | 0.050722 | 0 | 128.164 | -3.009e-05 | 0.0013058 | 5.1063e-07 | -0.050722 | -0.050534 | -0.00018726
3800942 | -6 | -6.069 | 0.043584 | 0 | 128.166 | -3.0675e-05 | 0.0011221 | 5.2194e-07 | -0.043584 | -0.043343 | -0.00024125
3800946 | -5 | -5.062 | 0.036425 | 0 | 128.17 | -3.1725e-05 | 0.00093701 | 4.9659e-07 | -0.036425 | -0.036151 | -0.00027357
3800950 | -4 | -4.054 | 0.029245 | 0 | 128.175 | -3.0767e-05 | 0.00075224 | 4.9234e-07 | -0.029245 | -0.028952 | -0.0002928
3800954 | -3 | -3.048 | 0.02206 | 0 | 128.184 | -3.0965e-05 | 0.00056783 | 5.0467e-07 | -0.02206 | -0.021768 | -0.00029258
3800958 | -2 | -2.041 | 0.014864 | 0 | 128.195 | -3.1735e-05 | 0.00038244 | 5.0753e-07 | -0.014864 | -0.014576 | -0.00028818
3800962 | -1 | -1.035 | 0.0076535 | 0 | 128.243 | -3.0685e-05 | 0.0001971 | 4.7013e-07 | -0.0076535 | -0.0073916 | -0.00026191
3800966 | 0 | -0.028 | 0.00044934 | 0 | 129.808 | -3.0433e-05 | 1.1863e-05 | 5.2003e-07 | -0.00044934 | -0.00019997 | -0.00024937

## IDH125-0
! Mar 12 2001 | Harmon | ics Referenc | e (Strength) Runs | rawseq | 3802489 | [5 empty] | N | 812
! |  | Start | of Report | [7 empty] | g | 0.0508
IDH125-0 | [8 empty] | 0.045491 | 0.3556 | Leff | 0.35676
[11 empty] | B_xfer | 0.020086
[11 empty] | BL_xfer | 0.0071659
!red_run_sn | i_nominal | i_measured | ref_amplitude | ref_phase | ref_offset | drift_linear | drift_offset | drift_good | BL_meas | BL_calc | BL meas-calc | 7.6937e-08
3802516 | 0 | -0.024 | 9.3668e-05 | 0 | 130.994 | -2.9855e-05 | 3.2897e-06 | 4.7249e-07 | -9.3668e-05 | -0.00017198 | 7.8315e-05
3802520 | 1 | 0.981 | 0.006992 | 180 | -57.372 | -3.0127e-05 | 0.00015523 | 4.7824e-07 | 0.006992 | 0.0070298 | -3.7822e-05
3802524 | 2 | 1.986 | 0.014154 | 180 | -57.306 | -2.9206e-05 | 0.00031596 | 4.9153e-07 | 0.014154 | 0.014232 | -7.7206e-05
3802528 | 3 | 2.993 | 0.021346 | 180 | -57.288 | -3.0331e-05 | 0.00047614 | 5.0146e-07 | 0.021346 | 0.021448 | -0.00010199
3802532 | 4 | 3.997 | 0.028524 | 180 | -57.281 | -2.9581e-05 | 0.00063753 | 5.0626e-07 | 0.028524 | 0.028642 | -0.00011869
3802536 | 5 | 5.004 | 0.035701 | 180 | -57.278 | -2.8044e-05 | 0.00079812 | 5.4981e-07 | 0.035701 | 0.035858 | -0.00015725
3802540 | 6 | 6.009 | 0.042864 | 180 | -57.272 | -2.8637e-05 | 0.00095796 | 4.8853e-07 | 0.042864 | 0.04306 | -0.00019584
3802544 | 7 | 7.014 | 0.05 | 180 | -57.267 | -2.8561e-05 | 0.0011173 | 4.9099e-07 | 0.05 | 0.050262 | -0.00026222
3802548 | 8 | 8.02 | 0.057134 | 180 | -57.266 | -2.8873e-05 | 0.0012776 | 5.0011e-07 | 0.057134 | 0.057471 | -0.00033637
3802552 | 9 | 9.026 | 0.064245 | 180 | -57.264 | -2.8352e-05 | 0.001436 | 5.1378e-07 | 0.064245 | 0.06468 | -0.00043502
3802556 | 10 | 10.033 | 0.071345 | 180 | -57.263 | -2.9026e-05 | 0.0015949 | 5.1193e-07 | 0.071345 | 0.071896 | -0.00055065
3802560 | 11 | 11.04 | 0.078434 | 180 | -57.262 | -2.8376e-05 | 0.0017535 | 5.1215e-07 | 0.078434 | 0.079112 | -0.00067793
3802564 | 12 | 12.047 | 0.085483 | 180 | -57.261 | -2.8212e-05 | 0.0019116 | 5.0266e-07 | 0.085483 | 0.086328 | -0.0008448
3802568 | 13 | 13.053 | 0.092495 | 180 | -57.261 | -2.8376e-05 | 0.0020678 | 5.1468e-07 | 0.092495 | 0.093537 | -0.0010424
3802572 | 14 | 14.061 | 0.099474 | 180 | -57.26 | -2.8587e-05 | 0.002225 | 5.56e-07 | 0.099474 | 0.10076 | -0.0012859
3802576 | 15 | 15.069 | 0.10637 | 180 | -57.26 | -2.6661e-05 | 0.0023785 | 5.6553e-07 | 0.10637 | 0.10798 | -0.001617
3802582 | 14 | 14.068 | 0.099743 | 180 | -57.26 | -2.7739e-05 | 0.0022306 | 5.3884e-07 | 0.099743 | 0.10081 | -0.001067
3802586 | 13 | 13.061 | 0.092841 | 180 | -57.261 | -2.6517e-05 | 0.0020762 | 5.3442e-07 | 0.092841 | 0.093594 | -0.0007534
3802590 | 12 | 12.056 | 0.085856 | 180 | -57.261 | -2.7401e-05 | 0.0019201 | 5.3021e-07 | 0.085856 | 0.086393 | -0.00053669
3802594 | 11 | 11.05 | 0.078808 | 180 | -57.262 | -2.7381e-05 | 0.0017624 | 5.2136e-07 | 0.078808 | 0.079184 | -0.00037527
3802598 | 10 | 10.042 | 0.071715 | 180 | -57.264 | -2.6985e-05 | 0.0016041 | 5.4405e-07 | 0.071715 | 0.07196 | -0.00024536
3802602 | 9 | 9.036 | 0.064603 | 180 | -57.265 | -2.7447e-05 | 0.0014439 | 6.2621e-07 | 0.064603 | 0.064751 | -0.00014827
3802606 | 8 | 8.029 | 0.057475 | 180 | -57.266 | -2.8186e-05 | 0.0012851 | 5.3821e-07 | 0.057475 | 0.057535 | -6.0048e-05
3802610 | 7 | 7.023 | 0.050323 | 180 | -57.265 | -2.7853e-05 | 0.0011254 | 5.0964e-07 | 0.050323 | 0.050326 | -3.1183e-06
3802614 | 6 | 6.017 | 0.043163 | 180 | -57.271 | -2.7147e-05 | 0.00096508 | 5.7781e-07 | 0.043163 | 0.043117 | 4.5162e-05
3802618 | 5 | 5.01 | 0.035975 | 180 | -57.274 | -2.6395e-05 | 0.00080454 | 6.8983e-07 | 0.035975 | 0.035901 | 7.3638e-05
3802622 | 4 | 4.002 | 0.028776 | 180 | -57.278 | -2.6577e-05 | 0.00064274 | 5.3026e-07 | 0.028776 | 0.028678 | 9.777e-05
3802626 | 3 | 2.997 | 0.021575 | 180 | -57.285 | -2.7291e-05 | 0.0004814 | 4.746e-07 | 0.021575 | 0.021476 | 9.8584e-05
3802630 | 2 | 1.99 | 0.014353 | 180 | -57.304 | -2.6617e-05 | 0.00032091 | 4.7005e-07 | 0.014353 | 0.01426 | 9.261e-05
3802634 | 1 | 0.984 | 0.0071332 | 180 | -57.365 | -2.6394e-05 | 0.00015926 | 4.5668e-07 | 0.0071332 | 0.0070513 | 8.1894e-05
3802638 | 0 | -0.022 | 8.9988e-05 | 0 | 131.03 | -2.6484e-05 | 2.8259e-06 | 5.0737e-07 | -8.9988e-05 | -0.00015765 | 6.7662e-05
3802642 | -1 | -1.028 | 0.0073067 | 0 | 122.854 | -2.7763e-05 | 0.0001645 | 4.9495e-07 | -0.0073067 | -0.0073666 | 5.9889e-05
3802646 | -2 | -2.035 | 0.014524 | 0 | 122.8 | -2.7722e-05 | 0.0003252 | 4.6787e-07 | -0.014524 | -0.014583 | 5.8647e-05
3802650 | -3 | -3.042 | 0.021725 | 0 | 122.782 | -2.8378e-05 | 0.00048618 | 5.1495e-07 | -0.021725 | -0.021799 | 7.3383e-05
3802654 | -4 | -4.048 | 0.028919 | 0 | 122.772 | -2.935e-05 | 0.00064742 | 4.8348e-07 | -0.028919 | -0.029008 | 8.8773e-05
3802658 | -5 | -5.054 | 0.036107 | 0 | 122.767 | -2.7562e-05 | 0.00080862 | 4.9794e-07 | -0.036107 | -0.036217 | 0.00010992
3802662 | -6 | -6.06 | 0.043279 | 0 | 122.764 | -2.8592e-05 | 0.00096837 | 5.0916e-07 | -0.043279 | -0.043426 | 0.00014632
3802666 | -7 | -7.065 | 0.050432 | 0 | 122.76 | -2.8365e-05 | 0.0011284 | 4.925e-07 | -0.050432 | -0.050627 | 0.00019504
3802670 | -8 | -8.071 | 0.05758 | 0 | 122.759 | -2.9173e-05 | 0.0012888 | 4.7783e-07 | -0.05758 | -0.057836 | 0.00025664
3802674 | -9 | -9.078 | 0.064712 | 0 | 122.758 | -2.8972e-05 | 0.001448 | 4.9252e-07 | -0.064712 | -0.065052 | 0.0003403
3802678 | -10 | -10.084 | 0.071824 | 0 | 122.756 | -3.0147e-05 | 0.0016069 | 5.0029e-07 | -0.071824 | -0.072261 | 0.00043701
3802682 | -11 | -11.092 | 0.078928 | 0 | 122.755 | -2.976e-05 | 0.0017655 | 4.8777e-07 | -0.078928 | -0.079485 | 0.00055697
3802686 | -12 | -12.097 | 0.085987 | 0 | 122.755 | -2.7828e-05 | 0.0019232 | 4.7033e-07 | -0.085987 | -0.086686 | 0.00069948
3802690 | -13 | -13.103 | 0.093019 | 0 | 122.755 | -2.8031e-05 | 0.0020807 | 5.0396e-07 | -0.093019 | -0.093895 | 0.0008761
3802694 | -14 | -14.11 | 0.1 | 0 | 122.754 | -2.8516e-05 | 0.0022369 | 5.103e-07 | -0.1 | -0.10111 | 0.00111
3802698 | -15 | -15.117 | 0.1069 | 0 | 122.753 | -2.8735e-05 | 0.0023922 | 5.1676e-07 | -0.1069 | -0.10833 | 0.0014233
3802704 | -14 | -14.116 | 0.1003 | 0 | 122.754 | -2.8757e-05 | 0.0022438 | 4.8639e-07 | -0.1003 | -0.10115 | 0.00085323
3802708 | -13 | -13.109 | 0.093403 | 0 | 122.755 | -2.9941e-05 | 0.0020894 | 4.7793e-07 | -0.093403 | -0.093938 | 0.00053512
3802712 | -12 | -12.103 | 0.086412 | 0 | 122.755 | -3.0283e-05 | 0.0019339 | 5.0241e-07 | -0.086412 | -0.086729 | 0.00031761
3802716 | -11 | -11.097 | 0.079373 | 0 | 122.756 | -3.0053e-05 | 0.0017757 | 4.9882e-07 | -0.079373 | -0.07952 | 0.00014711
3802720 | -10 | -10.09 | 0.072273 | 0 | 122.757 | -3.0419e-05 | 0.0016169 | 4.4361e-07 | -0.072273 | -0.072304 | 3.117e-05
3802724 | -9 | -9.085 | 0.065169 | 0 | 122.759 | -3.0058e-05 | 0.0014582 | 4.6629e-07 | -0.065169 | -0.065103 | -6.6125e-05
3802728 | -8 | -8.079 | 0.058036 | 0 | 122.76 | -2.9838e-05 | 0.0012984 | 5.1985e-07 | -0.058036 | -0.057894 | -0.00014257
3802732 | -7 | -7.073 | 0.050885 | 0 | 122.761 | -2.9748e-05 | 0.0011384 | 5.1947e-07 | -0.050885 | -0.050685 | -0.00019994
3802736 | -6 | -6.066 | 0.043721 | 0 | 122.763 | -2.9231e-05 | 0.00097864 | 4.5678e-07 | -0.043721 | -0.043469 | -0.0002523
3802740 | -5 | -5.06 | 0.036536 | 0 | 122.768 | -2.9896e-05 | 0.00081805 | 4.7102e-07 | -0.036536 | -0.03626 | -0.00027607
3802744 | -4 | -4.053 | 0.029334 | 0 | 122.77 | -2.9948e-05 | 0.00065618 | 4.9425e-07 | -0.029334 | -0.029044 | -0.00029061
3802748 | -3 | -3.047 | 0.022123 | 0 | 122.78 | -3.004e-05 | 0.00049503 | 4.914e-07 | -0.022123 | -0.021835 | -0.00028879
3802752 | -2 | -2.04 | 0.014906 | 0 | 122.793 | -3.0413e-05 | 0.00033372 | 4.7661e-07 | -0.014906 | -0.014619 | -0.00028724
3802756 | -1 | -1.033 | 0.0076748 | 0 | 122.834 | -3.0093e-05 | 0.00017207 | 4.89e-07 | -0.0076748 | -0.0074024 | -0.00027241
3802760 | 0 | -0.027 | 0.00045159 | 0 | 124.127 | -2.9166e-05 | 1.0438e-05 | 4.8328e-07 | -0.00045159 | -0.00019348 | -0.00025811

## IDH126-0
! Mar 9 2001 | Harmon | ics Referenc | e (Strength) Runs | rawseq | 3801897 | [5 empty] | N | 812
! |  | Start | of Report | [7 empty] | g | 0.0508
IDH126-0 | [8 empty] | 0.038613 | 0.3556 | Leff | 0.35658
[11 empty] | B_xfer | 0.020086
[11 empty] | BL_xfer | 0.0071624
!red_run_sn | i_nominal | i_measured | ref_amplitude | ref_phase | ref_offset | drift_linear | drift_offset | drift_good | BL_meas | BL_calc | BL meas-calc | 1.1659e-07
3801924 | 0 | -0.024 | 7.5531e-05 | 90 | 139.31 | -2.8336e-05 | 2.6964e-06 | 4.7871e-07 | -7.5531e-05 | -0.0001719 | 9.6367e-05
3801928 | 1 | 0.98 | 0.0070041 | 180 | -49.999 | -2.7058e-05 | 0.00018811 | 5.031e-07 | 0.0070041 | 0.0070192 | -1.5102e-05
3801932 | 2 | 1.987 | 0.014164 | 180 | -49.944 | -2.6635e-05 | 0.00038073 | 5.6733e-07 | 0.014164 | 0.014232 | -6.7389e-05
3801936 | 3 | 2.992 | 0.021355 | 180 | -49.929 | -2.6942e-05 | 0.00057339 | 4.895e-07 | 0.021355 | 0.02143 | -7.5386e-05
3801940 | 4 | 3.997 | 0.028527 | 180 | -49.92 | -2.7561e-05 | 0.00076572 | 4.895e-07 | 0.028527 | 0.028628 | -0.0001012
3801944 | 5 | 5.003 | 0.035699 | 180 | -49.913 | -2.7711e-05 | 0.00095866 | 4.6369e-07 | 0.035699 | 0.035834 | -0.00013437
3801948 | 6 | 6.01 | 0.04286 | 180 | -49.912 | -2.789e-05 | 0.0011517 | 6.3444e-07 | 0.04286 | 0.043046 | -0.00018633
3801952 | 7 | 7.016 | 0.049988 | 180 | -49.908 | -2.7065e-05 | 0.0013426 | 4.7198e-07 | 0.049988 | 0.050252 | -0.00026398
3801956 | 8 | 8.022 | 0.057116 | 180 | -49.907 | -2.8325e-05 | 0.0015343 | 5.2469e-07 | 0.057116 | 0.057457 | -0.00034091
3801960 | 9 | 9.028 | 0.06422 | 180 | -49.907 | -2.7085e-05 | 0.0017256 | 4.8902e-07 | 0.06422 | 0.064662 | -0.00044187
3801964 | 10 | 10.035 | 0.071318 | 180 | -49.903 | -2.6387e-05 | 0.0019161 | 8.5967e-07 | 0.071318 | 0.071875 | -0.00055723
3801968 | 11 | 11.043 | 0.0784 | 180 | -49.904 | -2.6747e-05 | 0.0021066 | 5.0597e-07 | 0.0784 | 0.079095 | -0.00069496
3801972 | 12 | 12.05 | 0.085445 | 180 | -49.903 | -2.6536e-05 | 0.0022959 | 5.3242e-07 | 0.085445 | 0.086307 | -0.00086259
3801976 | 13 | 13.055 | 0.092453 | 180 | -49.902 | -2.7438e-05 | 0.0024843 | 5.2792e-07 | 0.092453 | 0.093505 | -0.0010527
3801980 | 14 | 14.064 | 0.099429 | 180 | -49.901 | -2.7431e-05 | 0.0026721 | 5.2154e-07 | 0.099429 | 0.10073 | -0.0013037
3801984 | 15 | 15.072 | 0.10632 | 180 | -49.901 | -2.7895e-05 | 0.0028576 | 5.2633e-07 | 0.10632 | 0.10795 | -0.0016327
3801990 | 14 | 14.071 | 0.099699 | 180 | -49.901 | -2.8646e-05 | 0.0026798 | 5.1599e-07 | 0.099699 | 0.10078 | -0.0010839
3801994 | 13 | 13.063 | 0.092798 | 180 | -49.902 | -2.7403e-05 | 0.0024934 | 5.2324e-07 | 0.092798 | 0.093563 | -0.00076435
3801998 | 12 | 12.059 | 0.085821 | 180 | -49.903 | -2.5712e-05 | 0.0023069 | 4.8354e-07 | 0.085821 | 0.086372 | -0.00055076
3802002 | 11 | 11.053 | 0.07878 | 180 | -49.904 | -2.7028e-05 | 0.0021168 | 5.3584e-07 | 0.07878 | 0.079166 | -0.00038639
3802006 | 10 | 10.045 | 0.071695 | 180 | -49.905 | -2.5977e-05 | 0.0019266 | 4.9327e-07 | 0.071695 | 0.071947 | -0.0002512
3802010 | 9 | 9.039 | 0.064588 | 180 | -49.905 | -2.5441e-05 | 0.0017362 | 5.1494e-07 | 0.064588 | 0.064741 | -0.00015317
3802014 | 8 | 8.032 | 0.057469 | 180 | -49.907 | -2.662e-05 | 0.0015442 | 4.9595e-07 | 0.057469 | 0.057529 | -6.0079e-05
3802018 | 7 | 7.024 | 0.050323 | 180 | -49.908 | -2.5336e-05 | 0.0013526 | 5.2675e-07 | 0.050323 | 0.050309 | 1.3956e-05
3802022 | 6 | 6.02 | 0.043168 | 180 | -49.91 | -2.6297e-05 | 0.0011595 | 5.0661e-07 | 0.043168 | 0.043118 | 5.0141e-05
3802026 | 5 | 5.012 | 0.035986 | 180 | -49.913 | -2.7271e-05 | 0.00096699 | 4.9108e-07 | 0.035986 | 0.035898 | 8.8335e-05
3802030 | 4 | 4.004 | 0.028791 | 180 | -49.92 | -2.6406e-05 | 0.00077318 | 5.2015e-07 | 0.028791 | 0.028678 | 0.00011301
3802034 | 3 | 2.998 | 0.021592 | 180 | -49.927 | -2.6105e-05 | 0.00057996 | 4.6727e-07 | 0.021592 | 0.021473 | 0.00011884
3802038 | 2 | 1.99 | 0.014369 | 180 | -49.943 | -2.7072e-05 | 0.00038552 | 4.9985e-07 | 0.014369 | 0.014253 | 0.00011609
3802042 | 1 | 0.984 | 0.0071502 | 180 | -49.991 | -2.5421e-05 | 0.00019159 | 4.7537e-07 | 0.0071502 | 0.0070478 | 0.00010234
3802046 | 0 | -0.024 | 7.3192e-05 | 90 | 138.722 | -2.6525e-05 | 2.1753e-06 | 4.7583e-07 | -7.3192e-05 | -0.0001719 | 9.8707e-05
3802050 | -1 | -1.029 | 0.0072892 | 0 | 130.2 | -2.6892e-05 | 0.00019577 | 4.8192e-07 | -0.0072892 | -0.0073701 | 8.089e-05
3802054 | -2 | -2.037 | 0.014505 | 0 | 130.148 | -2.7527e-05 | 0.00039022 | 4.8752e-07 | -0.014505 | -0.01459 | 8.519e-05
3802058 | -3 | -3.043 | 0.021706 | 0 | 130.139 | -2.5716e-05 | 0.00058344 | 4.72e-07 | -0.021706 | -0.021795 | 8.943e-05
3802062 | -4 | -4.049 | 0.028896 | 0 | 130.127 | -2.6307e-05 | 0.00077708 | 4.4814e-07 | -0.028896 | -0.029001 | 0.00010459
3802066 | -5 | -5.055 | 0.036082 | 0 | 130.122 | -2.6485e-05 | 0.00097038 | 4.7649e-07 | -0.036082 | -0.036206 | 0.00012433
3802070 | -6 | -6.062 | 0.043254 | 0 | 130.12 | -2.6012e-05 | 0.0011626 | 5.3225e-07 | -0.043254 | -0.043419 | 0.00016462
3802074 | -7 | -7.068 | 0.050406 | 0 | 130.119 | -2.6671e-05 | 0.0013549 | 4.8136e-07 | -0.050406 | -0.050624 | 0.00021766
3802079 | -8 | -8.074 | 0.057552 | 0 | 130.117 | -2.6771e-05 | 0.001547 | 4.6724e-07 | -0.057552 | -0.057829 | 0.00027707
3802083 | -9 | -9.081 | 0.064678 | 0 | 130.115 | -2.7179e-05 | 0.0017383 | 5.1296e-07 | -0.064678 | -0.065042 | 0.00036349
3802087 | -10 | -10.087 | 0.071784 | 0 | 130.113 | -2.7398e-05 | 0.0019299 | 5.0583e-07 | -0.071784 | -0.072247 | 0.0004633
3802091 | -11 | -11.095 | 0.078886 | 0 | 130.113 | -2.7438e-05 | 0.0021201 | 4.8405e-07 | -0.078886 | -0.079467 | 0.0005812
3802095 | -12 | -12.101 | 0.085941 | 0 | 130.112 | -2.8194e-05 | 0.0023103 | 4.8095e-07 | -0.085941 | -0.086673 | 0.00073124
3802099 | -13 | -13.108 | 0.092964 | 0 | 130.111 | -2.7804e-05 | 0.0024993 | 4.8442e-07 | -0.092964 | -0.093885 | 0.00092072
3802103 | -14 | -14.115 | 0.09994 | 0 | 130.11 | -2.8791e-05 | 0.0026869 | 4.9537e-07 | -0.09994 | -0.1011 | 0.0011572
3802107 | -15 | -15.122 | 0.10685 | 0 | 130.11 | -2.7766e-05 | 0.0028728 | 5.0587e-07 | -0.10685 | -0.10831 | 0.0014626
3802113 | -14 | -14.119 | 0.10024 | 0 | 130.111 | -2.7831e-05 | 0.0026947 | 4.6783e-07 | -0.10024 | -0.10113 | 0.00088878
3802117 | -13 | -13.114 | 0.093347 | 0 | 130.112 | -2.8126e-05 | 0.0025091 | 4.4307e-07 | -0.093347 | -0.093928 | 0.00058115
3802121 | -12 | -12.109 | 0.086363 | 0 | 130.112 | -2.7974e-05 | 0.0023219 | 4.9868e-07 | -0.086363 | -0.08673 | 0.00036667
3802125 | -11 | -11.103 | 0.079328 | 0 | 130.113 | -2.7961e-05 | 0.0021323 | 4.7794e-07 | -0.079328 | -0.079524 | 0.00019624
3802129 | -10 | -10.094 | 0.072237 | 0 | 130.114 | -2.7747e-05 | 0.0019416 | 5.0018e-07 | -0.072237 | -0.072298 | 6.0489e-05
3802133 | -9 | -9.088 | 0.065135 | 0 | 130.115 | -2.7119e-05 | 0.0017506 | 4.87e-07 | -0.065135 | -0.065092 | -4.246e-05
3802137 | -8 | -8.082 | 0.058012 | 0 | 130.116 | -2.8255e-05 | 0.0015594 | 4.828e-07 | -0.058012 | -0.057887 | -0.0001248
3802141 | -7 | -7.076 | 0.050867 | 0 | 130.117 | -2.8422e-05 | 0.001368 | 5.1393e-07 | -0.050867 | -0.050681 | -0.0001856
3802145 | -6 | -6.069 | 0.04371 | 0 | 130.121 | -2.8139e-05 | 0.001175 | 5.1504e-07 | -0.04371 | -0.043469 | -0.00024086
3802149 | -5 | -5.063 | 0.03653 | 0 | 130.124 | -2.6953e-05 | 0.00098265 | 4.5789e-07 | -0.03653 | -0.036263 | -0.00026635
3802153 | -4 | -4.055 | 0.029332 | 0 | 130.127 | -2.6695e-05 | 0.00078847 | 4.7751e-07 | -0.029332 | -0.029044 | -0.00028837
3802157 | -3 | -3.047 | 0.022128 | 0 | 130.137 | -2.7236e-05 | 0.00059571 | 4.5877e-07 | -0.022128 | -0.021824 | -0.0003036
3802161 | -2 | -2.041 | 0.01491 | 0 | 130.149 | -2.7293e-05 | 0.00040114 | 4.7653e-07 | -0.01491 | -0.014619 | -0.00029143
3802165 | -1 | -1.034 | 0.0076821 | 0 | 130.201 | -2.635e-05 | 0.0002064 | 5.1654e-07 | -0.0076821 | -0.0074059 | -0.00027613
3802169 | 0 | -0.028 | 0.00045792 | 0 | 131.538 | -2.7305e-05 | 1.2259e-05 | 4.7281e-07 | -0.00045792 | -0.00020055 | -0.00025737

## IDH128-0
! Mar 9 2001 | Harmon | ics Referenc | e (Strength) Runs | rawseq | 3801254 | [5 empty] | N | 812
! |  | Start | of Report | [7 empty] | g | 0.0508
IDH128-0 | [8 empty] | 0.03097 | 0.3556 | Leff | 0.35639
[11 empty] | B_xfer | 0.020086
[11 empty] | BL_xfer | 0.0071585
!red_run_sn | i_nominal | i_measured | ref_amplitude | ref_phase | ref_offset | drift_linear | drift_offset | drift_good | BL_meas | BL_calc | BL meas-calc | 1.1347e-07
3801281 | 0 | -0.026 | 8.6218e-05 | 90 | 136.362 | -4.3524e-05 | 3.1564e-06 | 5.1775e-07 | -8.6218e-05 | -0.00018612 | 9.9904e-05
3801285 | 1 | 0.979 | 0.0069886 | 180 | -52.34 | -4.1423e-05 | 0.00017765 | 4.8254e-07 | 0.0069886 | 0.0070082 | -1.9559e-05
3801289 | 2 | 1.984 | 0.014144 | 180 | -52.292 | -4.0995e-05 | 0.00036019 | 5.1055e-07 | 0.014144 | 0.014203 | -5.8265e-05
3801293 | 3 | 2.991 | 0.02133 | 180 | -52.276 | -4.2165e-05 | 0.00054295 | 4.791e-07 | 0.02133 | 0.021411 | -8.1221e-05
3801297 | 4 | 3.996 | 0.028497 | 180 | -52.264 | -4.2207e-05 | 0.0007262 | 4.7513e-07 | 0.028497 | 0.028605 | -0.00010869
3801301 | 5 | 5.003 | 0.035665 | 180 | -52.259 | -4.1832e-05 | 0.00090823 | 5.3683e-07 | 0.035665 | 0.035814 | -0.00014951
3801305 | 6 | 6.009 | 0.042819 | 180 | -52.257 | -3.9688e-05 | 0.0010911 | 5.2142e-07 | 0.042819 | 0.043016 | -0.00019706
3801309 | 7 | 7.016 | 0.049947 | 180 | -52.253 | -4.0886e-05 | 0.0012722 | 5.4698e-07 | 0.049947 | 0.050224 | -0.00027766
3801313 | 8 | 8.023 | 0.05707 | 180 | -52.25 | -4.1189e-05 | 0.0014536 | 5.2162e-07 | 0.05707 | 0.057433 | -0.0003626
3801317 | 9 | 9.028 | 0.064171 | 180 | -52.25 | -4.1619e-05 | 0.0016354 | 5.2039e-07 | 0.064171 | 0.064627 | -0.00045584
3801321 | 10 | 10.035 | 0.071261 | 180 | -52.25 | -4.1989e-05 | 0.0018153 | 5.549e-07 | 0.071261 | 0.071836 | -0.00057474
3801325 | 11 | 11.043 | 0.07834 | 180 | -52.249 | -4.2239e-05 | 0.0019968 | 5.4255e-07 | 0.07834 | 0.079052 | -0.0007111
3801329 | 12 | 12.049 | 0.085382 | 180 | -52.248 | -4.2638e-05 | 0.0021755 | 5.3897e-07 | 0.085382 | 0.086253 | -0.00087099
3801333 | 13 | 13.055 | 0.092383 | 180 | -52.248 | -4.1767e-05 | 0.0023544 | 5.2653e-07 | 0.092383 | 0.093455 | -0.001072
3801337 | 14 | 14.064 | 0.099345 | 180 | -52.247 | -4.1306e-05 | 0.002531 | 5.7193e-07 | 0.099345 | 0.10068 | -0.0013324
3801341 | 15 | 15.071 | 0.10622 | 180 | -52.247 | -4.0074e-05 | 0.0027066 | 5.3548e-07 | 0.10622 | 0.10789 | -0.0016629
3801347 | 14 | 14.069 | 0.099624 | 180 | -52.247 | -4.1107e-05 | 0.0025388 | 5.4914e-07 | 0.099624 | 0.10071 | -0.0010895
3801351 | 13 | 13.063 | 0.092739 | 180 | -52.249 | -4.1229e-05 | 0.0023637 | 5.0472e-07 | 0.092739 | 0.093512 | -0.00077241
3801355 | 12 | 12.057 | 0.085769 | 180 | -52.248 | -4.1221e-05 | 0.002186 | 5.3677e-07 | 0.085769 | 0.08631 | -0.00054177
3801359 | 11 | 11.052 | 0.078735 | 180 | -52.25 | -4.1355e-05 | 0.0020057 | 4.8687e-07 | 0.078735 | 0.079116 | -0.00038083
3801363 | 10 | 10.045 | 0.071655 | 180 | -52.251 | -4.1563e-05 | 0.0018258 | 5.0056e-07 | 0.071655 | 0.071907 | -0.00025199
3801367 | 9 | 9.038 | 0.064553 | 180 | -52.252 | -3.9804e-05 | 0.0016446 | 4.9936e-07 | 0.064553 | 0.064699 | -0.00014559
3801371 | 8 | 8.031 | 0.057433 | 180 | -52.254 | -3.9877e-05 | 0.0014629 | 5.2358e-07 | 0.057433 | 0.05749 | -5.6691e-05
3801375 | 7 | 7.024 | 0.050288 | 180 | -52.254 | -4.0637e-05 | 0.0012807 | 5.1953e-07 | 0.050288 | 0.050281 | 6.3445e-06
3801379 | 6 | 6.019 | 0.043139 | 180 | -52.258 | -4.0729e-05 | 0.0010987 | 4.8716e-07 | 0.043139 | 0.043087 | 5.2263e-05
3801383 | 5 | 5.011 | 0.03596 | 180 | -52.261 | -4.1294e-05 | 0.00091584 | 4.8e-07 | 0.03596 | 0.035871 | 8.8377e-05
3801387 | 4 | 4.003 | 0.02877 | 180 | -52.267 | -4.0728e-05 | 0.0007331 | 5.0964e-07 | 0.02877 | 0.028656 | 0.00011396
3801391 | 3 | 2.997 | 0.021574 | 180 | -52.273 | -3.9279e-05 | 0.00054933 | 4.5965e-07 | 0.021574 | 0.021454 | 0.00011963
3801395 | 2 | 1.989 | 0.014355 | 180 | -52.294 | -4.0511e-05 | 0.00036551 | 5.1959e-07 | 0.014355 | 0.014238 | 0.00011639
3801399 | 1 | 0.984 | 0.0071383 | 180 | -52.338 | -4.0043e-05 | 0.00018167 | 5.2077e-07 | 0.0071383 | 0.007044 | 9.4286e-05
3801403 | 0 | -0.024 | 8.1008e-05 | 90 | 136.431 | -4.0291e-05 | 2.6112e-06 | 4.7373e-07 | -8.1008e-05 | -0.0001718 | 9.0797e-05
3801407 | -1 | -1.03 | 0.0072931 | 0 | 127.859 | -4.1123e-05 | 0.0001869 | 4.9642e-07 | -0.0072931 | -0.0073733 | 8.0187e-05
3801411 | -2 | -2.038 | 0.014507 | 0 | 127.81 | -4.0244e-05 | 0.00037045 | 4.919e-07 | -0.014507 | -0.014589 | 8.2026e-05
3801415 | -3 | -3.043 | 0.021703 | 0 | 127.79 | -4.1218e-05 | 0.00055392 | 4.9848e-07 | -0.021703 | -0.021783 | 8.0204e-05
3801419 | -4 | -4.05 | 0.028887 | 0 | 127.782 | -4.1221e-05 | 0.00073667 | 5.0637e-07 | -0.028887 | -0.028992 | 0.00010467
3801423 | -5 | -5.057 | 0.03607 | 0 | 127.779 | -4.0572e-05 | 0.00092015 | 5.003e-07 | -0.03607 | -0.036201 | 0.0001309
3801427 | -6 | -6.063 | 0.043235 | 0 | 127.775 | -3.9668e-05 | 0.0011022 | 4.9781e-07 | -0.043235 | -0.043402 | 0.00016764
3801431 | -7 | -7.069 | 0.050384 | 0 | 127.773 | -3.9478e-05 | 0.0012854 | 4.7032e-07 | -0.050384 | -0.050604 | 0.00021932
3801435 | -8 | -8.075 | 0.057523 | 0 | 127.771 | -3.8984e-05 | 0.0014667 | 4.7775e-07 | -0.057523 | -0.057805 | 0.00028225
3801439 | -9 | -9.082 | 0.064647 | 0 | 127.77 | -3.9659e-05 | 0.0016482 | 4.954e-07 | -0.064647 | -0.065014 | 0.00036677
3801443 | -10 | -10.088 | 0.071747 | 0 | 127.769 | -4.0198e-05 | 0.0018289 | 5.0775e-07 | -0.071747 | -0.072215 | 0.000468
3801447 | -11 | -11.096 | 0.078844 | 0 | 127.769 | -3.8835e-05 | 0.0020099 | 4.9658e-07 | -0.078844 | -0.079431 | 0.00058735
3801451 | -12 | -12.101 | 0.085894 | 0 | 127.768 | -3.9779e-05 | 0.0021896 | 4.707e-07 | -0.085894 | -0.086625 | 0.00073131
3801455 | -13 | -13.108 | 0.092909 | 0 | 127.767 | -4.0231e-05 | 0.0023694 | 5.3497e-07 | -0.092909 | -0.093834 | 0.00092448
3801459 | -14 | -14.116 | 0.09988 | 0 | 127.766 | -4.0711e-05 | 0.0025463 | 4.8504e-07 | -0.09988 | -0.10105 | 0.0011696
3801463 | -15 | -15.124 | 0.10677 | 0 | 127.765 | -4.1373e-05 | 0.0027222 | 5.1087e-07 | -0.10677 | -0.10827 | 0.0014946
3801469 | -14 | -14.121 | 0.10018 | 0 | 127.765 | -4.1587e-05 | 0.002554 | 4.872e-07 | -0.10018 | -0.10109 | 0.00091054
3801473 | -13 | -13.116 | 0.093295 | 0 | 127.766 | -4.0448e-05 | 0.0023786 | 5.0603e-07 | -0.093295 | -0.093891 | 0.00059639
3801477 | -12 | -12.11 | 0.08632 | 0 | 127.767 | -3.9329e-05 | 0.0022008 | 5.0468e-07 | -0.08632 | -0.08669 | 0.0003698
3801481 | -11 | -11.104 | 0.079292 | 0 | 127.767 | -4.0623e-05 | 0.0020216 | 4.738e-07 | -0.079292 | -0.079488 | 0.0001966
3801485 | -10 | -10.096 | 0.072202 | 0 | 127.769 | -3.9588e-05 | 0.0018408 | 4.9462e-07 | -0.072202 | -0.072272 | 7.0557e-05
3801489 | -9 | -9.09 | 0.065104 | 0 | 127.77 | -3.9392e-05 | 0.00166 | 5.3261e-07 | -0.065104 | -0.065071 | -3.281e-05
3801493 | -8 | -8.083 | 0.057981 | 0 | 127.77 | -3.9632e-05 | 0.0014783 | 5.044e-07 | -0.057981 | -0.057862 | -0.00011861
3801497 | -7 | -7.076 | 0.05084 | 0 | 127.773 | -4.0177e-05 | 0.001296 | 4.9797e-07 | -0.05084 | -0.050654 | -0.00018625
3801501 | -6 | -6.071 | 0.043684 | 0 | 127.774 | -4.0645e-05 | 0.0011138 | 4.8429e-07 | -0.043684 | -0.043459 | -0.00022495
3801505 | -5 | -5.064 | 0.036509 | 0 | 127.777 | -4.1159e-05 | 0.00093121 | 4.9783e-07 | -0.036509 | -0.036251 | -0.00025809
3801509 | -4 | -4.056 | 0.029314 | 0 | 127.781 | -4.095e-05 | 0.00074755 | 4.6413e-07 | -0.029314 | -0.029035 | -0.00027901
3801513 | -3 | -3.048 | 0.022111 | 0 | 127.791 | -3.9309e-05 | 0.00056352 | 5.2044e-07 | -0.022111 | -0.021819 | -0.00029206
3801517 | -2 | -2.041 | 0.0149 | 0 | 127.805 | -3.9549e-05 | 0.00038005 | 4.7253e-07 | -0.0149 | -0.014611 | -0.00028903
3801521 | -1 | -1.035 | 0.0076738 | 0 | 127.85 | -3.9226e-05 | 0.00019628 | 4.9287e-07 | -0.0076738 | -0.0074091 | -0.00026468
3801525 | 0 | -0.028 | 0.00045629 | 0 | 129.276 | -4.0351e-05 | 1.2133e-05 | 4.8938e-07 | -0.00045629 | -0.00020044 | -0.00025585

## Sheet1
average l_eff | 0.35632 | m
standard deviation | 0.00053526 | m
fractional standard deviation | 0.1502%
standard deviation | 0.85642 | laminations