## Sheet1
Normalized Ramp Time | Composite Ramp | Magnet Power Supply Limited | RF Limited Ramp | Norm Slope | F | t0 |  |  | SCENARIO | RF Power | RF Cost | PS Power | PS Cost | Total Cost | Ramp Time | RF accelerating MV/Turn | PS Voltage (kV total) | PS Current (kA) | PS Power per Sextant (MW)
0 | 0 |  | 0 | 1.2171 | 0.43 | 0.215 |  |  |  | MW | $M | MW | $M | $M | 0 | 36.4463 | 8.2761 | 0 | 0
0.02 | 0.024341 |  | 0.024341 | 1.2171 | 57 |  |  |  | Linear Ramp | 4 | 12 | 170 | 51 | 63 | 40 | 36.4463 | 8.2761 | 0.60854 | 0.83938
0.04 | 0.048683 |  | 0.048683 | 1.2171 |  | Ramp Time | sec | 2000 | Sqrt(t) Ramp | 28 | 85 | 85 | 26 | 111 | 80 | 36.4463 | 8.2761 | 1.2171 | 1.6788
0.06 | 0.073024 |  | 0.073024 | 1.2171 |  |  |  |  | Hybrid (F=0.35) | 5.3 | 16 | 103 | 31 | 47 | 120 | 36.4463 | 8.2761 | 1.8256 | 2.5181
0.08 | 0.097366 |  | 0.097366 | 1.2171 |  | E(magnets) | GJ | 170 | [6 empty] | 160 | 36.4463 | 8.2761 | 2.4341 | 3.3575
0.1 | 0.12171 |  | 0.12171 | 1.2171 |  | PS Power | MW | 108.2803 | [6 empty] | 200 | 36.4463 | 8.2761 | 3.0427 | 4.1969
0.12 | 0.14605 |  | 0.14605 | 1.2171 |  | PS Current | kA | 25 | [6 empty] | 240 | 36.4463 | 8.2761 | 3.6512 | 5.0363
0.14 | 0.17039 |  | 0.17039 | 1.2171 |  | PS Inductance | H | 544 | [6 empty] | 280 | 36.4463 | 8.2761 | 4.2597 | 5.8757
0.16 | 0.19473 |  | 0.19473 | 1.2171 |  | PS Voltage | kV | 5.2714 | [6 empty] | 320 | 36.4463 | 8.2761 | 4.8683 | 6.7151
0.18 | 0.21907 |  | 0.21907 | 1.2171 |  | PS Cost | $/W | 0.3 | [6 empty] | 360 | 36.4463 | 8.2761 | 5.4768 | 7.5544
0.2 | 0.24341 |  | 0.24341 | 1.2171 |  | PSCostTot | $M | 32.4841 | [6 empty] | 400 | 36.4463 | 8.2761 | 6.0854 | 8.3938
0.22 | 0.26776 | 0.079809 | 0.26776 | 1.2171 | [10 empty] | 440 | 36.4463 | 8.2761 | 6.6939 | 9.2332
0.24 | 0.2921 | 0.17846 | 0.2921 | 1.2171 |  | Ebeam | GJ | 4 | [6 empty] | 480 | 36.4463 | 8.2761 | 7.3024 | 10.0726
0.26 | 0.31644 | 0.23943 | 0.31644 | 1.2171 |  | E2beams | GJ | 8 | [6 empty] | 520 | 36.4463 | 8.2761 | 7.911 | 10.912
0.28 | 0.34078 | 0.28775 | 0.34078 | 1.2171 |  | RF Power | MW | 4.8683 | [6 empty] | 560 | 36.4463 | 8.2761 | 8.5195 | 11.7513
0.3 | 0.36512 | 0.32906 | 0.36512 | 1.2171 |  | RF Volts | MV/turn | 36.4463 | [6 empty] | 600 | 36.4463 | 8.2761 | 9.128 | 12.5907
0.32 | 0.38946 | 0.36573 | 0.38946 | 1.2171 |  | RF Cost | $/W | 3 | [6 empty] | 640 | 36.4463 | 8.2761 | 9.7366 | 13.4301
0.34 | 0.4138 | 0.39904 | 0.4138 | 1.2171 |  | RF costTot | $M | 14.6049 | [6 empty] | 680 | 36.4463 | 8.2761 | 10.3451 | 14.2695
0.36 | 0.43815 | 0.42978 | 0.43815 | 1.2171 | [10 empty] | 720 | 36.4463 | 8.2761 | 10.9536 | 15.1089
0.38 | 0.46249 | 0.45847 | 0.46249 | 1.2171 |  | Tot Cost | $M | 47.0889 | [6 empty] | 760 | 36.4463 | 8.2761 | 11.5622 | 15.9483
0.4 | 0.48683 | 0.48546 | 0.48683 | 1.2171 | [10 empty] | 800 | 36.4463 | 8.2761 | 12.1707 | 16.7876
0.42 | 0.51117 | 0.51102 | 0.51117 | 1.2171 | [10 empty] | 840 | 36.4463 | 8.2761 | 12.7792 | 17.627
0.44 | 0.53537 | 0.53537 | 0.53551 | 1.1897 | [10 empty] | 880 | 35.6272 | 8.0901 | 13.3843 | 18.0467
0.46 | 0.55866 | 0.55866 | 0.55985 | 1.1401 | [10 empty] | 920 | 34.142 | 7.7528 | 13.9665 | 18.0467
0.48 | 0.58102 | 0.58102 | 0.58419 | 1.0963 | [10 empty] | 960 | 32.8284 | 7.4545 | 14.5254 | 18.0467
0.5 | 0.60254 | 0.60254 | 0.60854 | 1.0571 | [10 empty] | 1000 | 31.6556 | 7.1882 | 15.0636 | 18.0467
0.52 | 0.62333 | 0.62333 | 0.63288 | 1.0218 | [10 empty] | 1040 | 30.6001 | 6.9485 | 15.5831 | 18.0467
0.54 | 0.64344 | 0.64344 | 0.65722 | 0.9899 | [10 empty] | 1080 | 29.6436 | 6.7314 | 16.086 | 18.0467
0.56 | 0.66294 | 0.66294 | 0.68156 | 0.96078 | [10 empty] | 1120 | 28.7715 | 6.5333 | 16.5735 | 18.0467
0.58 | 0.68189 | 0.68189 | 0.7059 | 0.93409 | [10 empty] | 1160 | 27.9722 | 6.3518 | 17.0471 | 18.0467
0.6 | 0.70032 | 0.70032 | 0.73024 | 0.9095 | [10 empty] | 1200 | 27.2359 | 6.1846 | 17.508 | 18.0467
0.62 | 0.71828 | 0.71828 | 0.75458 | 0.88676 | [10 empty] | 1240 | 26.5549 | 6.03 | 17.957 | 18.0467
0.64 | 0.7358 | 0.7358 | 0.77893 | 0.86565 | [10 empty] | 1280 | 25.9226 | 5.8864 | 18.395 | 18.0467
0.66 | 0.75291 | 0.75291 | 0.80327 | 0.84597 | [10 empty] | 1320 | 25.3333 | 5.7526 | 18.8228 | 18.0467
0.68 | 0.76965 | 0.76965 | 0.82761 | 0.82758 | [10 empty] | 1360 | 24.7826 | 5.6275 | 19.2412 | 18.0467
0.7 | 0.78602 | 0.78602 | 0.85195 | 0.81033 | [10 empty] | 1400 | 24.2662 | 5.5103 | 19.6506 | 18.0467
0.72 | 0.80207 | 0.80207 | 0.87629 | 0.79413 | [10 empty] | 1440 | 23.7808 | 5.4001 | 20.0517 | 18.0467
0.74 | 0.8178 | 0.8178 | 0.90063 | 0.77885 | [10 empty] | 1480 | 23.3235 | 5.2962 | 20.4449 | 18.0467
0.76 | 0.83323 | 0.83323 | 0.92497 | 0.76443 | [10 empty] | 1520 | 22.8915 | 5.1981 | 20.8307 | 18.0467
0.78 | 0.84838 | 0.84838 | 0.94932 | 0.75078 | [10 empty] | 1560 | 22.4827 | 5.1053 | 21.2094 | 18.0467
0.8 | 0.86326 | 0.86326 | 0.97366 | 0.73783 | [10 empty] | 1600 | 22.095 | 5.0173 | 21.5816 | 18.0467
0.82 | 0.8779 | 0.8779 | 0.998 | 0.72553 | [10 empty] | 1640 | 21.7268 | 4.9336 | 21.9474 | 18.0467
0.84 | 0.89229 | 0.89229 | 1.0223 | 0.71383 | [10 empty] | 1680 | 21.3763 | 4.854 | 22.3072 | 18.0467
0.86 | 0.90645 | 0.90645 | 1.0467 | 0.70268 | [10 empty] | 1720 | 21.0423 | 4.7782 | 22.6613 | 18.0467
0.88 | 0.9204 | 0.9204 | 1.071 | 0.69203 | [10 empty] | 1760 | 20.7234 | 4.7058 | 23.01 | 18.0467
0.9 | 0.93414 | 0.93414 | 1.0954 | 0.68185 | [10 empty] | 1800 | 20.4187 | 4.6366 | 23.3534 | 18.0467
0.92 | 0.94768 | 0.94768 | 1.1197 | 0.67211 | [10 empty] | 1840 | 20.127 | 4.5704 | 23.6919 | 18.0467
0.94 | 0.96102 | 0.96102 | 1.144 | 0.66278 | [10 empty] | 1880 | 19.8474 | 4.5069 | 24.0256 | 18.0467
0.96 | 0.97419 | 0.97419 | 1.1684 | 0.65382 | [10 empty] | 1920 | 19.5792 | 4.446 | 24.3547 | 18.0467
0.98 | 0.98718 | 0.98718 | 1.1927 | 0.64522 | [10 empty] | 1960 | 19.3215 | 4.3875 | 24.6795 | 18.0467
1 | 1 | 1 | 1.2171 | 0.63694 | [10 empty] | 2000 | 19.0738 | 4.3312 | 25 | 18.0467