## rc_excitation
! | Mar | 6 | 2002 | Harmonics | Reference | (Strength) | Runs | rawseq | 3973399
! | Start | of | Report
!red_run_sn | i_nominal | i_measured | ref_amplitude | ref_phase | ref_offset | drift_linear | drift_offset | drift_good | calc linear part | meas-calc | rel dev
3973439 | 0 | -0.216 | 0.00077487 | 180 | -49.863 | 0.00010205 | 3.215e-05 | 7.558e-07 | -0.00044492 | 0.0012198 | -2.7416
3973449 | 10 | 13.881 | 0.029531 | 180 | -50.178 | 0.0001026 | 0.0011991 | 5.8473e-07 | 0.028593 | 0.00093841 | 0.03282
3973453 | 20 | 23.998 | 0.050198 | 180 | -50.18 | 0.00010225 | 0.0020385 | 1.0011e-06 | 0.049432 | 0.00076664 | 0.015509
3973457 | 30 | 33.883 | 0.070489 | 180 | -50.183 | 0.00010273 | 0.0028617 | 7.4884e-07 | 0.069793 | 0.00069542 | 0.009964
3973461 | 40 | 43.798 | 0.090857 | 180 | -50.184 | 0.00010226 | 0.003688 | 7.9082e-07 | 0.090216 | 0.00064097 | 0.0071048
3973465 | 50 | 53.913 | 0.11164 | 180 | -50.184 | 0.00010195 | 0.0045325 | 1.0971e-06 | 0.11105 | 0.00058504 | 0.0052682
3973470 | 60 | 63.81 | 0.13199 | 180 | -50.184 | 0.00010131 | 0.0053584 | 8.2751e-07 | 0.13144 | 0.00055359 | 0.0042118
3973474 | 70 | 73.931 | 0.1528 | 180 | -50.184 | 0.00010128 | 0.0062025 | 9.1657e-07 | 0.15229 | 0.00051095 | 0.0033552
3973478 | 80 | 83.829 | 0.17314 | 180 | -50.186 | 0.00010145 | 0.0070283 | 8.5421e-07 | 0.17267 | 0.00046414 | 0.002688
3973482 | 90 | 93.756 | 0.19348 | 180 | -50.186 | 0.00010093 | 0.0078536 | 9.7106e-07 | 0.19312 | 0.0003602 | 0.0018651
3973486 | 100 | 103.864 | 0.21419 | 180 | -50.186 | 0.00010026 | 0.0086944 | 3.1439e-06 | 0.21394 | 0.00025243 | 0.0011799
3973490 | 110 | 113.75 | 0.23447 | 180 | -50.187 | 0.00010033 | 0.0095177 | 1.0549e-06 | 0.23431 | 0.00016054 | 0.00068518
3973494 | 120 | 123.836 | 0.25516 | 180 | -50.187 | 9.9668e-05 | 0.010356 | 1.718e-06 | 0.25508 | 8.0187e-05 | 0.00031436
3973498 | 130 | 133.742 | 0.2754 | 180 | -50.188 | 9.9035e-05 | 0.011179 | 2.2379e-06 | 0.27549 | -9.0397e-05 | -0.00032814
3973502 | 140 | 143.66 | 0.29568 | 180 | -50.189 | 9.8429e-05 | 0.012 | 2.4044e-06 | 0.29592 | -0.0002376 | -0.00080293
3973506 | 150 | 153.766 | 0.31635 | 180 | -50.188 | 9.6607e-05 | 0.012836 | 4.4981e-06 | 0.31673 | -0.00037985 | -0.0011993
3973512 | 140 | 143.848 | 0.29645 | 180 | -50.195 | 0.0001012 | 0.012027 | 5.7915e-06 | 0.2963 | 0.00014515 | 0.00048988
3973516 | 130 | 133.944 | 0.27637 | 180 | -50.195 | 9.875e-05 | 0.011217 | 2.0569e-06 | 0.2759 | 0.00046582 | 0.0016883
3973520 | 120 | 123.944 | 0.25605 | 180 | -50.198 | 0.00010109 | 0.010391 | 3.707e-06 | 0.2553 | 0.00074373 | 0.0029131
3973524 | 110 | 113.94 | 0.2356 | 180 | -50.199 | 0.00010069 | 0.0095603 | 1.6068e-06 | 0.2347 | 0.00090537 | 0.0038576
3973528 | 100 | 103.95 | 0.21517 | 180 | -50.201 | 0.00010086 | 0.0087315 | 1.1096e-06 | 0.21412 | 0.0010503 | 0.0049051
3973532 | 90 | 93.945 | 0.19468 | 180 | -50.202 | 0.00010054 | 0.0079 | 3.2163e-06 | 0.19351 | 0.0011737 | 0.0060652
3973536 | 80 | 84.036 | 0.17434 | 180 | -50.202 | 0.00010114 | 0.0070741 | 8.9757e-07 | 0.1731 | 0.0012363 | 0.0071419
3973540 | 70 | 74.045 | 0.15382 | 180 | -50.203 | 0.00010134 | 0.0062411 | 8.6999e-07 | 0.15252 | 0.0012971 | 0.0085046
3973544 | 60 | 64.027 | 0.1332 | 180 | -50.203 | 0.00010146 | 0.0054062 | 8.3472e-07 | 0.13188 | 0.0013181 | 0.0099944
3973548 | 50 | 54.029 | 0.11264 | 180 | -50.203 | 0.00010154 | 0.0045707 | 8.6381e-07 | 0.11129 | 0.0013464 | 0.012098
3973552 | 40 | 44.035 | 0.092049 | 180 | -50.203 | 0.0001023 | 0.0037364 | 8.8668e-07 | 0.090705 | 0.0013439 | 0.014816
3973556 | 30 | 33.992 | 0.071411 | 180 | -50.202 | 0.0001024 | 0.002898 | 6.8121e-07 | 0.070018 | 0.0013931 | 0.019896
3973560 | 20 | 24.128 | 0.051028 | 180 | -50.2 | 0.00010268 | 0.0020714 | 7.5755e-07 | 0.0497 | 0.0013288 | 0.026736
3973564 | 10 | 14.089 | 0.030397 | 180 | -50.193 | 0.00010282 | 0.0012338 | 5.1824e-07 | 0.029021 | 0.0013761 | 0.047417
3973568 | 0 | -0.19 | 0.0009356 | 180 | -49.886 | 0.00010311 | 3.8286e-05 | 6.9884e-07 | -0.00039137 | 0.001327 | -3.3906

## harmonics
! | raw | seq | = | 3973572 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 34 | ampl | = | 0.070737 | offset | 15 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
! | j | norm | skew
| 2 | -0.0001015 | -0.00020379 | [13 empty] | n |  | current | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7
| 3 | -0.00039221 | 9.7165e-05 | [13 empty] | 0 |  | 34 | -1.015 | -3.9221 | -0.2595 | -0.028223 | -0.025713 | -0.2493 | -2.0379 | 0.97165 | -0.033763 | 0.061804 | -0.010178 | 0.022434
| 4 | -2.595e-05 | -3.3763e-06 | [13 empty] | 1 |  | 64.02 | -0.92869 | -3.5438 | -0.26562 | -0.052314 | -0.023004 | -0.24528 | -2.035 | 1.0073 | -0.027796 | 0.061709 | -0.0091987 | 0.021153
| 5 | -2.8223e-06 | 6.1804e-06 | [13 empty] | 2 |  | 93.96 | -0.92995 | -3.5175 | -0.26503 | -0.056537 | -0.022322 | -0.24355 | -2.1397 | 1.011 | -0.03295 | 0.061546 | -0.0093767 | 0.021295
| 6 | -2.5713e-06 | -1.0178e-06 | [13 empty] | 3 |  | 123.96 | -0.9957 | -3.5169 | -0.26014 | -0.051117 | -0.023507 | -0.2431 | -2.2458 | 1.001 | -0.036925 | 0.062403 | -0.0091816 | 0.021328
| 7 | -2.493e-05 | 2.2434e-06 | [13 empty] | 4 |  | 153.88 | -1.074 | -3.5186 | -0.26168 | -0.041476 | -0.0254 | -0.24339 | -2.412 | 0.96838 | -0.041305 | 0.065791 | -0.0091947 | 0.021653
| 8 | -3.0165e-07 | 5.0571e-07
| 9 | -3.2778e-06 | 4.7205e-07
| 10 | -1.3899e-07 | 2.8548e-07
| 11 | -4.7049e-07 | 1.2403e-07
| 12 | 3.1681e-08 | 2.8434e-08
| 13 | -3.0699e-08 | -1.3024e-07
| 14 | -4.1472e-08 | 7.972e-09
! | raw | seq | = | 3973572 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 64.02 | ampl | = | 0.13243
! | j | norm | skew
| 2 | -9.2869e-05 | -0.0002035
| 3 | -0.00035438 | 0.00010073
| 4 | -2.6562e-05 | -2.7796e-06
| 5 | -5.2314e-06 | 6.1709e-06
| 6 | -2.3004e-06 | -9.1987e-07
| 7 | -2.4528e-05 | 2.1153e-06
| 8 | -3.2532e-07 | 4.8786e-07
| 9 | -3.2583e-06 | 5.2632e-07
| 10 | -1.3342e-07 | 2.2154e-07
| 11 | -4.1037e-07 | 6.2671e-08
| 12 | 4.2093e-08 | 4.5379e-08
| 13 | -2.2522e-09 | 7.1322e-09
| 14 | -7.3153e-08 | 7.0361e-09
! | raw | seq | = | 3973572 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 93.96 | ampl | = | 0.19393
! | j | norm | skew
| 2 | -9.2995e-05 | -0.00021397
| 3 | -0.00035175 | 0.0001011
| 4 | -2.6503e-05 | -3.295e-06
| 5 | -5.6537e-06 | 6.1546e-06
| 6 | -2.2322e-06 | -9.3767e-07
| 7 | -2.4355e-05 | 2.1295e-06
| 8 | -3.0035e-07 | 4.8684e-07
| 9 | -3.2463e-06 | 5.2979e-07
| 10 | -8.8556e-08 | 2.3549e-07
| 11 | -3.3035e-07 | 9.369e-08
| 12 | 5.8123e-08 | 3.7371e-08
| 13 | -1.8585e-08 | -3.0282e-08
| 14 | -4.2217e-08 | -1.0707e-08
! | raw | seq | = | 3973572 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 123.96 | ampl | = | 0.25542
! | j | norm | skew
| 2 | -9.957e-05 | -0.00022457
| 3 | -0.00035169 | 0.0001001
| 4 | -2.6014e-05 | -3.6925e-06
| 5 | -5.1117e-06 | 6.2403e-06
| 6 | -2.3507e-06 | -9.1816e-07
| 7 | -2.431e-05 | 2.1328e-06
| 8 | -2.7219e-07 | 4.6315e-07
| 9 | -3.2481e-06 | 5.2712e-07
| 10 | -1.2963e-07 | 2.7143e-07
| 11 | -4.8321e-07 | -5.9219e-08
| 12 | 5.6328e-08 | 1.0418e-08
| 13 | -4.7927e-08 | 2.7612e-08
| 14 | -7.5085e-08 | 2.411e-08
! | raw | seq | = | 3973572 | x | = | 0 | y | = | 0 | current | = | 153.88 | ampl | = | 0.31657
! | j | norm | skew
| 2 | -0.0001074 | -0.0002412
| 3 | -0.00035186 | 9.6838e-05
| 4 | -2.6168e-05 | -4.1305e-06
| 5 | -4.1476e-06 | 6.5791e-06
| 6 | -2.54e-06 | -9.1947e-07
| 7 | -2.4339e-05 | 2.1653e-06
| 8 | -3.1636e-07 | 4.449e-07
| 9 | -3.2634e-06 | 5.0252e-07
| 10 | -8.3044e-08 | 2.5337e-07
| 11 | -4.1907e-07 | 1.0523e-07
| 12 | 4.0947e-08 | -4.0871e-09
| 13 | -4.1084e-08 | -2.2027e-08
| 14 | -3.2888e-08 | 1.8584e-08

## shape_recon
reconstructed field shape from harmonics
| current | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7
| 153.88 | -1.074 | -3.5186 | -0.26168 | -0.041476 | -0.0254 | -0.24339
x | [7 empty] | B
-1.3 |  | 1.3962 | -5.9464 | 0.57491 | -0.11846 | 0.094309 | -1.1748 | -5.1742
-1.2 |  | 1.2888 | -5.0667 | 0.45218 | -0.086004 | 0.063204 | -0.72675 | -4.0753
-1.1 |  | 1.1814 | -4.2575 | 0.34829 | -0.060725 | 0.040907 | -0.43117 | -3.1788
-1 |  | 1.074 | -3.5186 | 0.26168 | -0.041476 | 0.0254 | -0.24339 | -2.4424
-0.9 |  | 0.96659 | -2.85 | 0.19076 | -0.027212 | 0.014999 | -0.12935 | -1.8342
-0.8 |  | 0.85919 | -2.2519 | 0.13398 | -0.016989 | 0.0083231 | -0.063802 | -1.3312
-0.7 |  | 0.75179 | -1.7241 | 0.089756 | -0.0099584 | 0.004269 | -0.028634 | -0.91687
-0.6 |  | 0.64439 | -1.2667 | 0.056522 | -0.0053753 | 0.0019751 | -0.011355 | -0.58052
-0.5 |  | 0.53699 | -0.87964 | 0.03271 | -0.0025922 | 0.00079375 | -0.0038029 | -0.31554
-0.4 |  | 0.4296 | -0.56297 | 0.016747 | -0.0010618 | 0.0002601 | -0.00099691 | -0.11843
-0.3 |  | 0.3222 | -0.31667 | 0.0070653 | -0.00033595 | 6.1722e-05 | -0.00017743 | 0.012139
-0.2 |  | 0.2148 | -0.14074 | 0.0020934 | -6.6361e-05 | 8.128e-06 | -1.5577e-05 | 0.076075
-0.1 |  | 0.1074 | -0.035186 | 0.00026168 | -4.1476e-06 | 2.54e-07 | -2.4339e-07 | 0.072471
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 |  | -0.1074 | -0.035186 | -0.00026168 | -4.1476e-06 | -2.54e-07 | -2.4339e-07 | -0.14285
0.2 |  | -0.2148 | -0.14074 | -0.0020934 | -6.6361e-05 | -8.128e-06 | -1.5577e-05 | -0.35772
0.3 |  | -0.3222 | -0.31667 | -0.0070653 | -0.00033595 | -6.1722e-05 | -0.00017743 | -0.64651
0.4 |  | -0.4296 | -0.56297 | -0.016747 | -0.0010618 | -0.0002601 | -0.00099691 | -1.0116
0.5 |  | -0.537 | -0.87964 | -0.03271 | -0.0025922 | -0.00079375 | -0.0038029 | -1.4565
0.6 |  | -0.64439 | -1.2667 | -0.056522 | -0.0053753 | -0.0019751 | -0.011355 | -1.9863
0.7 |  | -0.75179 | -1.7241 | -0.089756 | -0.0099584 | -0.004269 | -0.028634 | -2.6085
0.8 |  | -0.85919 | -2.2519 | -0.13398 | -0.016989 | -0.0083231 | -0.063802 | -3.3342
0.9 |  | -0.96659 | -2.85 | -0.19076 | -0.027212 | -0.014999 | -0.12935 | -4.179
1 |  | -1.074 | -3.5186 | -0.26168 | -0.041476 | -0.0254 | -0.24339 | -5.1645
1.1 |  | -1.1814 | -4.2575 | -0.34829 | -0.060725 | -0.040907 | -0.43117 | -6.32
1.2 |  | -1.2888 | -5.0667 | -0.45218 | -0.086004 | -0.063204 | -0.72675 | -7.6837
1.3 |  | -1.3962 | -5.9464 | -0.57491 | -0.11846 | -0.094309 | -1.1748 | -9.305

## attributes
TDTC attributes
attribute | value
------------------------------ | --------------------
aperture_radius | 0.059855 | Value in database
l_eff | 0.876 | 0.8636
n_turns | 224
expected TF | 0.0020598