## excitation
!Sep | 13 | 2002 | Excitation | data | red_run_sn | = | 4022264
!red_pnt_num | current | cur_dev | delta_int(Bdl) | delta_int(Bdl)_sd | time | strength+remnant | calc linear part | meas-calc |  |  |  | EDWA001 | d(002-001)/001
1 | -0.02 | 0 | -6.6092e-08 | 4.2442e-06 | 28.24 | 0.0033231 | -9.0626e-05 | 0.0034138 |  |  |  | 0.0026051 | 0.27564
2 | 102.76 | 0 | 0.46261 | 1.2768e-05 | 65.44 | 0.46593 | 0.46564 | 0.00029132 |  |  |  | 0.46679 | -0.0018423
3 | 202.57 | 0 | 0.91334 | 2.8767e-06 | 100.73 | 0.91666 | 0.91791 | -0.0012442 |  |  |  | 0.91879 | -0.0023106
4 | 302.28 | 0 | 1.3627 | 7.7775e-06 | 137.89 | 1.366 | 1.3697 | -0.0037196 |  |  |  | 1.3697 | -0.002678
5 | 401.91 | 0 | 1.8077 | 1.0915e-05 | 173.14 | 1.811 | 1.8212 | -0.010148 |  |  |  | 1.8168 | -0.003154
6 | 501.76 | 0 | 2.2498 | 2.0261e-07 | 208.47 | 2.2531 | 2.2736 | -0.020549 |  |  |  | 2.2614 | -0.0036818
7 | 601.47 | 0 | 2.6823 | 1.3213e-05 | 244.02 | 2.6857 | 2.7254 | -0.039781 |  |  |  | 2.6974 | -0.0043309
8 | 701.31 | 0 | 3.0849 | 3.4988e-05 | 279.3 | 3.0882 | 3.1779 | -0.089673 |  |  |  | 3.1031 | -0.0048071
9 | 801.03 | 0 | 3.4169 | 6.2083e-05 | 314.38 | 3.4202 | 3.6297 | -0.20948 | dt (sec) | strength | <B> | 3.4348 | -0.0042378 | dt (sec) | strength | scaled
10 | 820.69 | 0 | 3.4735 | 2.089e-05 | 347.57 | 3.4768 | 3.7188 | -0.24201 | 0 | 3.4768 | 1.1388 | 3.491 | -0.0040599 | 0 | 3.491 | 3.4768
11 | 820.69 | 0 | 3.4734 | 1.8621e-05 | 378.32 | 3.4767 | 3.7188 | -0.24206 | 30.75 | 3.4767 | 1.1388 | 3.4909 | -0.0040514 | 30.42 | 3.4909 | 3.4767
12 | 820.69 | 0 | 3.4734 | 7.7238e-06 | 408.9 | 3.4767 | 3.7188 | -0.24211 | 61.33 | 3.4767 | 1.1388 | 3.4908 | -0.0040469 | 61.05 | 3.4908 | 3.4766
13 | 820.68 | 0.01 | 3.4733 | 1.9679e-05 | 441.54 | 3.4766 | 3.7188 | -0.24212 | 93.97 | 3.4766 | 1.1388 | 3.4907 | -0.004039 | 91.8 | 3.4907 | 3.4766
14 | 820.68 | 0 | 3.4733 | 1.7167e-05 | 471.94 | 3.4766 | 3.7188 | -0.24217 | 124.37 | 3.4766 | 1.1387 | 3.4907 | -0.0040325 | 123.04 | 3.4907 | 3.4765
15 | 820.7 | 0 | 3.4732 | 1.558e-05 | 502.8 | 3.4765 | 3.7188 | -0.24235 | 155.23 | 3.4765 | 1.1387 | 3.4906 | -0.0040417 | 153.85 | 3.4906 | 3.4764
16 | 820.68 | 0 | 3.4731 | 1.1029e-05 | 533.91 | 3.4764 | 3.7188 | -0.24236 | 186.34 | 3.4764 | 1.1387 | 3.4906 | -0.0040561 | 184.42 | 3.4906 | 3.4764
17 | 820.69 | 0 | 3.4731 | 3.9222e-05 | 564.38 | 3.4764 | 3.7188 | -0.24241 | 216.81 | 3.4764 | 1.1387 | 3.4905 | -0.0040324 | 214.84 | 3.4905 | 3.4763
18 | 820.68 | 0 | 3.473 | 1.0613e-05 | 597.09 | 3.4763 | 3.7188 | -0.24241 | 249.52 | 3.4763 | 1.1387 | 3.4905 | -0.0040422 | 245.34 | 3.4905 | 3.4763
19 | 820.68 | 0 | 3.473 | 1.2762e-05 | 627.74 | 3.4764 | 3.7188 | -0.2424 | 280.17 | 3.4764 | 1.1387 | 3.4904 | -0.0040182 | 276.4 | 3.4904 | 3.4762
20 | 900.75 | 0 | 3.681 | 6.7884e-06 | 660.64 | 3.6843 | 4.0816 | -0.39728 |  |  |  | 3.6976 | -0.0035832
21 | 1000.53 | 0.01 | 3.9021 | 7.8051e-06 | 695.88 | 3.9054 | 4.5337 | -0.62833 |  |  |  | 3.9183 | -0.0032831
22 | 1100.24 | 0 | 4.0927 | 1.912e-05 | 731.37 | 4.096 | 4.9855 | -0.8895 |  |  |  | 4.1092 | -0.0032057
23 | 1000.54 | 0 | 3.9076 | 9.1879e-06 | 766.76 | 3.911 | 4.5338 | -0.62279 |  |  |  | 3.9237 | -0.0032421
24 | 900.75 | 0 | 3.6927 | 1.7728e-05 | 803.11 | 3.696 | 4.0816 | -0.38555 |  |  |  | 3.7091 | -0.0035305
25 | 820.99 | 0 | 3.4914 | 1.2996e-05 | 836.99 | 3.4947 | 3.7202 | -0.22548 |  |  |  | 3.5085 | -0.0039452
26 | 820.99 | 0.01 | 3.4913 | 1.2951e-05 | 867.73 | 3.4946 | 3.7202 | -0.22557 |  |  |  | 3.5085 | -0.0039539
27 | 820.99 | 0 | 3.4912 | 8.7725e-06 | 898.27 | 3.4946 | 3.7202 | -0.22561 |  |  |  | 3.5084 | -0.0039343
28 | 820.99 | 0.01 | 3.4912 | 2.8968e-05 | 929 | 3.4945 | 3.7202 | -0.22564 |  |  |  | 3.5083 | -0.0039284
29 | 820.99 | 0 | 3.4912 | 1.4009e-05 | 959.68 | 3.4945 | 3.7202 | -0.22566 |  |  |  | 3.5083 | -0.0039236
30 | 820.99 | 0 | 3.4912 | 7.4394e-06 | 990.18 | 3.4945 | 3.7202 | -0.22563 |  |  |  | 3.5083 | -0.0039193
31 | 820.99 | 0 | 3.4912 | 1.6615e-05 | 1020.72 | 3.4946 | 3.7202 | -0.22561 |  |  |  | 3.5082 | -0.0039017
32 | 820.99 | 0 | 3.4912 | 3.9601e-06 | 1051.28 | 3.4946 | 3.7202 | -0.2256 |  |  |  | 3.5082 | -0.0038931
33 | 820.99 | 0 | 3.4912 | 4.3629e-06 | 1081.73 | 3.4945 | 3.7202 | -0.22564 |  |  |  | 3.5082 | -0.0038957
34 | 820.99 | 0 | 3.4911 | 9.1914e-06 | 1112.89 | 3.4945 | 3.7202 | -0.2257 |  |  |  | 3.5082 | -0.0039023
35 | 801.04 | 0 | 3.4348 | 6.923e-06 | 1146.2 | 3.4381 | 3.6298 | -0.19168 |  |  |  | 3.4522 | -0.0040893
36 | 701.33 | 0 | 3.1042 | 2.7549e-05 | 1182.28 | 3.1075 | 3.1779 | -0.070421 |  |  |  | 3.122 | -0.0046431
37 | 601.48 | 0 | 2.6924 | 1.1947e-05 | 1219.53 | 2.6958 | 2.7255 | -0.029742 |  |  |  | 2.7065 | -0.0039815
38 | 501.76 | 0 | 2.256 | 2.435e-05 | 1254.8 | 2.2593 | 2.2736 | -0.014288 |  |  |  | 2.2669 | -0.0033494
39 | 401.91 | 0.01 | 1.8124 | 3.3799e-05 | 1292.36 | 1.8158 | 1.8212 | -0.0054234 |  |  |  | 1.821 | -0.0028611
40 | 302.29 | 0 | 1.3657 | 2.5266e-05 | 1327.73 | 1.3691 | 1.3698 | -0.00070387 |  |  |  | 1.372 | -0.0021661
41 | 202.56 | 0 | 0.91582 | 1.0516e-05 | 1363.01 | 0.91915 | 0.91786 | 0.0012821 |  |  |  | 0.92061 | -0.0015891
42 | 102.75 | 0 | 0.46486 | 4.8378e-05 | 1398.21 | 0.46818 | 0.46559 | 0.0025866 |  |  |  | 0.46843 | -0.00053152
43 | -0.02 | 0 | 6.6092e-08 | 4.6349e-05 | 1433.65 | 0.0033233 | -9.0626e-05 | 0.0034139 |  |  |  | 0.0026053 | 0.27558

## remnant
!Sep | 13 | 2002 | Excitation | data | red_run_sn | = | 4022293
!red_pnt_num | current | cur_dev | delta_int(Bdl) | delta_int(Bdl)_sd
1 | -0.03 | 0 | -1.5691e-08 | 8.5621e-07
2 | -0.02 | 0 | -0.00659 | 2.6398e-06
3 | -0.02 | 0 | 9.4169e-05 | 2.8577e-06
4 | -0.02 | 0 | -0.00664 | 1.1514e-06
5 | -0.02 | 0 | 1.5691e-08 | 6.5315e-06
error
| B(0) avg | 3.139e-05 | T-m | 6.6599e-05
| B(180) avg | -0.006615 | T-m | 3.5355e-05
| B_rem | 0.0033232 | T-m | 3.7701e-05
| B0 | 0.0010885 | T

## attributes
EDWA attributes
attribute | value
------------------------------ | --------------------
aperture_radius | 0.0254
l_eff | 3.053
n_turns | 60
expected TF | 0.0045313