Uruguay- Velocity measuring devices and apparatus for measuring the alcohol percentage

A client is interested in buying:

- 5 velocity measuring devices with rechargeable batteries, with a warranty period of 2 years.

- 50 apparatus for measuring the alcohol percentage in breath.

For more information see below, or contact our collegue

Interested?  Respond to

Robert H. Gorter

Senior Commercial Specialist

GorterRH@state.gov

U.S. Embassy Montevideo

Tel: +5982-1770-2366

Fax: +5982-418-8581

| FECHA: | 18/09/2008 | HORA: | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| LUGAR: | DIRECCION NACIONAL DE POLICIA CAMINERA |
| COSTO DEL PLIEGO: $1000 |

1.- OBJETO

Se convoca a Licitación Pública para la adquisición de hasta:

| ITEM 1 | MEDIDOR DE VELOCIDAD PORTATIL (RADAR o LIDAR) Y ACCESORIOS |
| --- | --- |
| Cantidad: | hasta 5 unidades |
| Especificaciones | Ver Anexo II |
| Tipo: | De mano (tipo pistola).- Microondas (Doppler) o Láser. |
| Alimentación: | A través de batería recargable.- Debe incluir batería y cargador. |
| Medida: | En kilómetros por hora.- Deberá mantener en pantalla la velocidad registrada. |
| Rango de velocidad: | Que incluya velocidades entre 20 y 250 km/h. |
| Garantía: | Dos (2) años mínimo. |
| Batería Adicional | Se deberá cotizar por separado una batería adicional por cada equipo- |
| Contactos: | Crio. Insp. Jesus Cuadro Cel. 099641352 Crio. Sergio HERNANDEZ Cel. 099713905 |

| ITEM 2 | ESPIROMETRO EVIDENCIAL Y PORTATIL |
| --- | --- |
| Cantidad: | hasta 50 .unidades |
| Especificaciones | Ver Anexo II |
| Sistema de Análisis: | Debe generar respuesta eléctrica proporcional a la concentración de alcohol en sangre a través del aire espirado. |
| Alimentación: | A través de batería recargable incorporada, inalámbrico.- Debe incluir cargador de batería. |
| Garantía: | Dos (2) años mínimo. |
| Contactos: | Crio. Insp. Jesús CUADRO Cel. 099641352 Crio. Sergio HERNANDEZ Cel. 099713905 |

2.- CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRORROGAS

Las consultas y/o aclaraciones sobre el pliego deberán presentarse por escrito ante la Dirección Nacional de Policía Caminera, Departamento de Administración (Camino Maldonado 5117), hasta el día 4 de setiembre.La mismas serán evacuadas por escrito el (5 habiles antes de  la apertura) .- Vencido dicho término la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios .- Aclaraciones Técnicas con Crio Insp. Jesús Cuadro ,.tel. 099641352.-

Los oferentes que hayan comprado el presente pliego, podrán pedir prórroga (se aceptará hasta una única prórroga) para la apertura de las ofertas.  La misma, se solicitará por escrito ante el Departamento de Administración, hasta el día 4 de setiembre, vencido dicho termino  la Administración no  estará obligada a  proporcionar   la misma.-

3.- PROPUESTA

Las ofertas deberán efectuarse en papel membretado del oferente, un original y tres copias en papel simple (todas firmadas por el oferente o su representante debidamente acreditado) y presentarse en SOBRE CERRADO.-

Todos los documentos de la propuesta, deberán ser cuidadosamente redactados, sin borrones, raspaduras o enmiendas, debiendo estar foliadas todas las hojas y firmadas por el proponente al pie de éstas.-

Las ofertas, salvo en aquellos aspectos técnicos en que se utilizan vocablos en inglés universalmente aceptados, deberán ser realizadas en idioma español, así como toda otra información inherente a la propuesta.-

Cada oferente podrá presentar la propuesta por la cantidad total de un ítem o todos los ítems.

La propuesta deberá indicar claramente MARCA, ORIGEN y CARACTERISTICAS propias de cada artículo y presentar para todos los ítems FOLLETERIA ILUSTRATIVA, a efectos de que la Comisión Asesora de Adjudicaciones, tenga la posibilidad de realizar un mejor estudio de las propuestas al momento de la adjudicación.-

Los oferentes podrán presentar alternativas o variantes, que podrán ser consideradas por la Comisión Asesora en el caso que NINGUNA de las ofertas cumpla con todos los requisitos exigidos en el objeto y en este pliego. El estudio de las alternativas o variantes no será obligatorio para la Administracion y no creara derechos al oferente.-

Los oferentes deberán indicar  la  garantía de los productos especificando además si se trata de una garantía total del producto o de alguna parte del mismo.-

Deberán especificar por escrito que conocen, aceptan y ofrecen todas las condiciones estipuladas en el presente pliego.-

Toda cláusula imprecisa, ambigua o contradictoria a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.-

4.- DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS OFERENTES EN EL ACTO DE APERTURA

En sobre aparte, obligatoriamente se deberá presentar fotocopia clara (no fax) de la siguiente documentación:

- Formulario de Identificación del Oferente (ANEXO I).

- Fotocopia de inscripción e incorporación al Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

- Fotocopia de certificado del Banco de Seguros del Estado que acredite estar al día con el pago de seguros por accidentes laborales.

- Fotocopia del Certificado Común del B.P.S. vigente.

- Certificado y /o Constancia del certificado Unico de la D.G.I. vigente.

- Fotocopia del recibo de pago del presente Pliego de Condiciones Particulares.

- Fotocopia de certificado notarial que acredite los datos de la empresa (sociedades o unipersonales), constitución, vigencia y representación.  Se aceptará como máximo, que la fecha de otorgamiento del mismo sea de 5 días hábiles anteriores a la apertura de la licitación.

El certificado deberá establecer el o los nombres y cédulas de identidad de todos los directores, titulares y/o administradores.-

- En caso de comparecer un apoderado, deberá presentar fotocopia de poder o carta poder con firmas certificadas, vigente (15 días hábiles), que acredite su legitimación para representar a la empresa, con facultades suficientes para licitar.

- Fotocopia de depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta, si correspondiere.

- En caso de corresponder deberá presentarse las comunicaciones al Registro Público y General de Comercio de la integración del directorio(Ley 17904).-

- Documentación que acredite que las marcas ofertadas y los servicios  de garantía tienen representación en la R.O.U. Dicha documentación deberá estar en idioma castellano , legalizado, autenticado, inscripto y registrado si correspondiere .-

- Los concesionarios y representantes de firmas extranjera deberán presentar constancia de inscripción en el Registro Nacional de Representantes de firma extranjera del Ministerio de Economía y Finanzas (Ley Nº 16497 de fecha 15/06/94).-

EN EL ACTO DE APERTURA, SE DEBEN EXHIBIR LOS ORIGINALES DE LA DOCUMENTACION EXIGIDA.-

NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTE PLIEGO Y EN SUS ANEXOS .-

Toda la documentación requerida en el presente pliego que no haya sido otorgada dentro de la República Oriental del Uruguay tendrá que estar debidamente legalizada , y en su caso traducida por Traductor Publico.-

5.- RECEPCION DE LAS OFERTAS

La recepción de las ofertas se efectuará en el Dpto. de Administración de la Dirección Nacional de Policía Caminera, sita en Camino Maldonado 5117, esquina Roma, en el horario de 08:00 a 14:00 hs y hasta la hora de la apertura.-

6.- VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA

Todos los datos indicados por el proponente, referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración, podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo, sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna.-

7.- COTIZACION DE LA PROPUESTA

Los precios cotizados deberán ser referidos en base a la forma de pago . Las cotizaciones podrán incluir la tasa de recargo mensual propuesta por el oferente, para la hipótesis de que el Estado no pague dentro del plazo mencionado. Dicha tasa de recargo mensual no podrá superar, en ningún caso , los topes fijados por la Reglamentación Decreto 342/99.-

Los  oferentes deberán cotizar los precios en Moneda Nacional o en  Dólares Americanos, excluyendo cualquier otra moneda. Los mismos deberán formularse exclusivamente de la siguiente de la manera:

Precio Plaza: precio unitario  e impuestos y precio total con impuesto incluido .-

PRECIO CIF MONTEVIDEO : precio unitario, discriminado el precio de origen, seguro y flete, para su importación directa por parte del Ministerio del Interior, y precio total ofertado.-

El procedimiento de conversión a los efectos comparativos de las ofertas se hará de acuerdo al tipo de cambio del dólar americano comprador vigente al cierre de la mesa de cambios del Banco Central del Uruguay, al día anterior de la fecha de apertura .-

Dicha oferta deberá contener  en forma precisa ,  precio y las variantes que pudieren existir,  cualquier otro tipo de costo adicional, se incluirá en las ofertas correspondientes.-

En el caso de las cotizaciones precio Cif Montevideo  en Dólares Estadounidenses, igualmente se deberá cotizar precio Plaza en Moneda Nacional con impuestos incluidos que correspondan a efectos comparativos de la oferta, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 333/01, del 21/08/2001.-

Si existiera discrepancia entre los precios indicados en número con su expresión en letras, en todos los casos se considerará  definitivamente como válidas las que surgen de lo expresado en letras.-

En la oferta presentada no se admitirán ajustes de ningún tipo;  los precios no podrán ser condicionados ni reajustados en forma alguna, por ejemplo a paramétricas.-

8.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los proponentes deberán mantener sus precios y ofertas por el término de 60 (sesenta) días a partir de la fecha de la apertura, vencido dicho plazo el mismo se prorrogará automáticamente hasta tanto el oferente comunique por escrito su decisión de retirar la oferta, y hasta que  la Administración, notifique la adjudicación.-

9.- COMPARACION DE LAS OFERTAS

Los criterios que utilizará la Administración, a efectos de comparar las ofertas entre los que hayan cumplido con lo exigido por el presente pliego, serán los siguientes:

•	Calidad

•	Precio

•    Respaldo técnico

•    Plazo y condiciones de la garantía.

•	Recargos y/o descuentos ofrecidos.

•	Antecedentes de la Empresa, con el Organismo, con la Administración y en plaza.

•	Plazo de entrega.

•	Preferencia de la Industria Nacional (art.52 del T.O.C.A.F).

•	Otros: Antecedentes del producto ofertado, etc.

La información para la evaluación técnica será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de dudas, solicitar datos complementarios, quedando su costo a cargo del oferente.-

Cuando sea pertinente, la Administración, podrá utilizar los mecanismos de “Mejora de Ofertas” o “Negociación”, de acuerdo a lo previsto por el art. 57 del T.O.C.A.F.-

10.- ADJUDICACION

La Administración, se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la o las ofertas que considere más convenientes para sus intereses, aunque no sea/n la/s de menor precio o rechazar todas las ofertas recibidas, sin que ello implique responsabilidad alguna. La Dirección Nacional de Policía Caminera, se reserva el derecho unilateral de aumentar o disminuir las prestaciones objeto de los contratos en base a lo establecido en el art. 63 del T.O.C.A.F 1996.-

La Administración, está facultada para:

-	Adjudicar total o parcialmente cada ítem.

-	No adjudicar algún ítem.

-	Dividir la adjudicación entre oferentes que presenten ofertas similares en lo referente a la mejora de oferta y negociaciones reservadas y paralelas, de acuerdo a lo establecido en el art. 57 del T.O.C.A.F. 1996.-

11.- PLAZO Y ENTREGA DE LOS MATERIALES

Los artículos adquiridos, deberán ser entregados dentro del plazo de 60 días corridos de recibida cada orden de compra,  o de la fecha de expedición de la correspondiente carta de crédito y en el lugar indicado por la Administración.-  Vencido dicho plazo y no cumplido en forma, se aplicarán las penas diarias y multas establecidas en el presente.-

# IMPORTANTE:

El oferente que, resultare adjudicatario y que no cumpla con el plazo de entrega fijado por el pliego, de la mercadería adjudicada, se hará pasible de las sanciones pertinentes, en lo referente al Registro de Proveedores del Estado, sin perjuicio de las establecidas en este pliego. Todas las sanciones establecidas, no son excluyentes, pudiéndose aplicar en forma conjunta.-

Las cantidades a adquirir, estarán sujetas a la disponibilidad de rubros de esta Unidad Ejecutora.-

12.- RECEPCION

Los artículos adquiridos se recibirán por personal autorizado, quienes procederán a controlar la entrega, pudiendo rechazar el material que a su juicio se estime en mal estado o que no se ajuste a lo pactado.-

Cuando las características de los artículos licitados hagan necesarias verificaciones de calidad, se realizará una recepción provisoria de los mismos, hasta tanto puedan realizarse las pruebas correspondientes a costo del oferente-

En caso de que algún elemento no cumpla lo establecido, el proveedor, a su costo y dentro del plazo de 2 (dos) días, deberá sustituirlo por el correspondiente; no dándose trámite a la recepción, hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo, el proveedor no hubiese hecho la sustitución correspondiente, ni justificado a satisfacción de la Administración, la demora originada, se aplicarán las penas y multas correspondientes.-

13.- FORMA DE PAGO

Para las compras en Plaza, el pago se realizarà a 30 días a contar desde la conformación de la factura correspondiente, en moneda Nacional  a través del Siif ( Sistema Integrado de Información Financiera) .-

La conformación de la factura se realizará contra la entrega de la mercadería según los remitos correspondientes.-

Para las compras en el exterior, el pago se realizará por medio de carta de crédito a la vista, irrevocable y confirmada a favor del proveedor por el importe de la mercadería  recibida.-

14.- NORMATIVA APLICABLE

Esta contratación se enmarca, en lo pertinente, en todas las normas que regulan las contrataciones del Estado.-

15.- EXENCION DE RESPONSABILIDAD

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.-

16.- MORA

El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos establecidos o por la realización u omisión de cualquier hecho o acto que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de especie alguna.-

17.- MULTA

La falta de cumplimiento en los plazos y condiciones estipuladas por parte del adjudicatario, generará una pena diaria del 2‰ (dos por mil) por cada día de retraso, calculado sobre el monto del contrato, impuestos incluidos, no cumplido en tiempo y forma.

El plazo máximo de atraso,  computable a los efectos de la pena establecida es de 30 días;  vencidos los mismos, la multa se elevará al 20% (veinte por ciento) del monto de la prestación adjudicada y se operará la rescisión automática del contrato, con la consiguiente pérdida de garantía si la hubiere, sin derecho a indemnización alguna y sin perjuicio de lo establecido en el Numeral 11 a) de este pliego.-

18.- NOTIFICACION

Se establece como medio válido de notificación, el telegrama colacionado, sin perjuicio de las demás formas de notificación establecidas por las normas administrativas vigentes.-

19.- -	GARANTIAS :

Todos los oferentes deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 55 del T.O.C.A.F/96 de la siguiente forma:

Todas las garantías previstas en este pliego deberán realizarse mediante Póliza de Seguro de Fianza , Fianza  o Aval Bancario o Deposito en efectivo, debiéndose presentar en Policía Caminera (Seccion Tesorería), sito en Camino Maldonado 5117 esquina Roma .-

Todos los documentos justificativos deberán necesariamente :

-   Contener el número de la licitación y como beneficiario  a la Dirección Nacional de Policia Caminera .-

- Ser emitida con cláusulas que contemplen su vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales  que ampara.-

- Ser de un banco establecido en la República Oriental del Uruguay , o de un banco extranjero aceptable por la Administración.- En este último caso, deberá constituirse a través de un banco corresponsal de la Institución elegida en el Uruguay, de conocida trayectoria en el país , para facilitar la eventual ejecución.-

- En caso de Póliza de Seguros de Fianza deberá ser emitida por una empresa aseguradora , un fiador nacional o extranjero aceptable para la Administración .- En el  caso de fiador extranjero, deberá constituirse a través de un corresponsal de la

Institución elegida en el Uruguay.-Debe dejarse copia de las pólizas

correspondientes en el expediente de licitación , para su control en caso de ejecución.-

La Administración se reserva el  derecho de aceptar o rechazar, a su exclusivo juicio , los documentos que constituyan garantías .-

No se admitirán garantías personales de especie alguna

19-1.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece la garantía del mantenimiento de oferta en 1% (uno por ciento) del valor de la oferta; la que deberá presentarse media hora antes de la apertura en lugar establecido anteriormente.-

El adjudicatario podrá retirar el mantenimiento de oferta una vez constituida la garantía de cumplimiento de contrato.-

19-2 .-GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Si correspondiere, dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación de la adjudicación o su ampliación, el adjudicatario deberá justificar la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato por un mínimo del 10 % (diez  por ciento) de la contratación, la que se devolverá , con la recepción definitiva.-

La falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el adjudicatario, por los daños y perjuicios que cause su incumplimiento y demás sanciones establecidas en este pliego.-

La garantía de fiel cumplimiento del contrato será ejecutada en todos los casos en que el adjudicatario no de cumplimiento a las obligaciones contractuales.-

20.-	CONTROL DE CALIDAD

La Administración podrá efectuar directamente o a través de entidades especializadas, como LATU , la Universidad de la República o el Instituto Uruguayo  de Normas Técnicas, los controles de calidad de los productos ofertados o contratados a costo del oferente.-

22.- RESCISION DEL CONTRATO

La Dirección Nacional de Policía Caminera, podrá rescindir unilateralmente el CONTRATO DE ADQUISICION, toda vez que la firma adjudicataria sea culpable de la contravención de las obligaciones estipuladas, pudiendo exigir los daños y perjuicios ocasionados y la consiguiente pérdida de garantía y demás sanciones estipuladas en este contrato.-

23.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El adjudicatario está obligado a dar cumplimiento en forma personal a las obligaciones que asume, no pudiendo delegar responsabilidades en sub contratistas, transferir contratos o cualquier otra forma directa o indirecta de lograr el mismo fin, salvo autorización expresa de la Dirección.-

24.- JURISDICCION COMPETENTE

Por el solo hecho de presentarse a la Licitación, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.-

# FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LICITACION PUBLICA N°                       LICITACION ABREVIADA N°

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.C.:

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:

CALLE:…………………………………………  N°…………………………………...

LOCALIDAD:……..……………………………  CODIGO POSTAL:…………….…

PAIS:……………………………………………………………………………………..

TELEFONOS:…………………………………………………………………………...

FAX:……………………………………………   TELEX:…………………………..…

DOCUMENTACION Y VENCIMIENTOS:

B.P.S.:…………………………………………   VIGENCIA:…………………………

D.G.I.:…………………………………………   VIGENCIA:…………………………

B.S.E.:…………………………………………   VIGENCIA:…………………………

DECLARO ESTAR EN CONDICIONES DE CONTRATAR CON EL ESTADO

FIRMAS:……………………………….………………………………………………...

ACLARACIÓN DE FIRMAS:………………………………………………………….

| ITEM 1 | MEDIDOR DE VELOCIDAD PORTATIL (RADAR o LIDAR) |
| --- | --- |
| Cantidad: | hasta 5 unidades |

| ITEM 2 | ESPIROMETRO PORTATIL |
| --- | --- |
| Cantidad: | hasta 50 unidades |

Para los ítems detallados en el presente ANEXO, los oferentes deberán:

- Presentar Manual de Operación y Ficha Técnica, en donde se especifiquen obligatoriamente MARCA, ORIGEN y CARACTERISTICAS propias de cada artículo        ,-en idioma castellano- que incluya además, fotografía o gráficos de los elementos a entregar, en el cual se puedan evidenciar las características técnicas de los equipos ofertados, mostrando todos los accesorios necesarios para un buen funcionamiento.-

- Presentar un Listado de Precios de los accesorios e insumos correspondientes a cada equipo (boquillas de los espirómetros, baterías, cargadores, etc.), en dólares americanos de conformidad con la cotización de la propuesta  .-

- Acreditar la Autorización del Fabricante respectivo, para la venta, representación,  distribución y /o garantía de los equipos ofertados, así como cualquier tipo de mantenimiento y/o reparaciones necesarias de los mismos para hacer efectuadas en la República Oriental del Uruguay.

# PRUEBA DE LOS EQUIPOS OFRECIDOS:

Previo a la adjudicación y ante todos los oferentes, la Dirección Nacional de Policía Caminera realizará una prueba de todo el equipamiento ofrecido para los ítems detallados en el presente ANEXO.-  La misma será llevada a cabo por personal ejecutivo de esta Unidad y asesores técnicos de las empresas y será sin costo para la Dirección.-

La no concurrencia a la mencionada prueba, se la tendrá como desistimiento de la oferta.-

# GARANTIA DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS:

Se deberá asegurar el mantenimiento técnico y suministro de repuestos, insumos y accesorios, por un lapso no inferior a cinco (5) años, una vez vencido el período de garantía.-

# CALIBRACIONES DURANTE LA GARANTIA:

Durante la vigencia de la garantía del equipamiento adjudicado y sin costo adicional para la Dirección Nacional de Policía Caminera, el adjudicatario deberá realizar  calibraciones, ajustes y puesta a punto que correspondan   por cada equipo por año y todas aquellos mantenimientos  que sean necesarios para garantizar su correcto  funcionamiento.-Luego de efectuado el mismo, el adjudicatario deberá expedir un certificado del correcto funcionamiento del equipo, con la firma del técnico responsable.-

# CAPACITACION:

El adjudicatario dictará, sin costo alguno para la Dirección Nacional de Policía Caminera, cursos de capacitación, a coordinarse oportunamente, sobre el manejo de los equipos, ofreciendo: Descripción General, Configuración, Manejo y Cuidados, etc.-

Deberá suministrar a cada asistente, en idioma español, un certificado de la asistencia e información proporcionada en el curso.-